苏州市相城区政府采购

竞争性磋商采购文件

采购编号:JSZC-320507-PMJS-C2025-0013

采购项目：2025年道路交通安全设施应急抢修安装项目

采购人：苏州市相城区阳澄湖镇人民政府

采购类别：服务类

江苏京苏项目管理咨询有限公司

2025年06月

总目录

前附表

第一章竞争性磋商公告

第二章 磋商供应商须知

第三章 响应文件格式

第四章 磋商采购内容

第五章 合同条款

第六章 评审办法

# 前附表

| 项号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 采购内容：2025年道路交通安全设施应急抢修安装项目 |
| 2 | 标段数：1个标段 |
| 3 | 响应文件有效期为90天（日历日） |
| 4 | 服务时间：自合同签订之日起至2025年12月31日止或累计结算金额达到采购金额。 |
| 5 | 磋商保证金：不提交，本项目磋商文件内关于磋商保证金的相关规定均不适用。 |
| 6 | 签订合同：成交通知书发出之日起30日内 |
| 7 | 现场考察：不组织。因采购类项目种类较为复杂，为达到准确报价要求，投标报价前请投标单位自行做好现场踏勘工作（可自行联系采购方人员踏勘现场）开标后投标单位不得以任何形式以不了解现场情况为由提出费用调整。 |
| 8 | 响应文件：应使用“苏采云”系统制作并提交电子版响应文件，未按要求线上递交电子响应文件将被拒收。供应商成交后须提供4套响应文件。 |
| 9 | 电子响应文件上传截止时间：2025年06月18日09:30（北京时间） 上传地点：苏采云政府采购一体化平台 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。 |
| 10 | 询问：获取磋商文件成功的磋商供应商在下载磋商文件后，对磋商文件有疑问的，可通过邮件（1214506206@qq.com）进行询问。采购代理机构通过邮件予以解答，询问人自行在邮件中查看解答信息。 |
| 11 | 质疑： 磋商供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到磋商供应商书面质疑后七个工作日内作出答复。质疑应符合政府采购质疑和投诉办法(中华人民共和国财政部令第94号)。 未依照磋商公告要求依法获取磋商文件的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。 接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。 |
| 12 | 代理服务费收费标准，由成交供应商在领取成交通知书时付清： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%； 预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%； 说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元×1.5%＋（150万元－100万元）×1.1%。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整的，则本项目代理服务费按人民币3000元整计收，最低不低于3000元。 代理服务费：7500元 |
| 13 | 中标原则：综合评分法 |
| 14 | 评审办法：详见第六章 |
| 15 | 特别提醒： 1、本项目支持网上不见面开标，供应商不需到现场参加磋商会。 2、本项目采用线上二次报价(及时关注系统，以防错过二次报价)，供应商应登录采购系统并在规定时间内进行线上二次报价。此处规定时间的计算以采购系统中的倒计时间为准。因供应商自身原因导致线上二次报价失败的后果由供应商自行承担。 3、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。 |

# 第一章竞争性磋商公告

- 竞争性磋商公告

项目概况

2025年道路交通安全设施应急抢修安装项目的潜在磋商供应商应在“苏采云政府采购一体化平台”自行免费下载磋商文件，并于2025年06月18日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

采购编号：JSZC-320507-PMJS-C2025-0013

项目名称：2025年道路交通安全设施应急抢修安装项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币伍拾万元整（¥500000.00）

采购需求：

（一）服务内容：2025年道路交通安全设施应急抢修安装。

（二）服务时间：自合同签订之日起至2025年12月31日止或累计结算金额达到采购金额。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业，投标单位须为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

注：1、根据政府采购法及相关法规，招标代理人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务的磋商供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同磋商供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本项目不接受联合体响应。

三、获取采购文件

1、时间：公告之日起5个工作日。

2、本项目为网上招投标项目，供应商应在“苏州市政府采购网-苏采云-项目参与-采购项目”，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、获取采购（磋商/谈判）文件及信息获取方式：

供应商登录苏州市政府采购网站首页下侧 “苏采云-已参与项目”中，下载招标（采购）文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交。

4、磋商文件售价：免费；

5、CA办理及使用指南： 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。具体办理指南和操作手册见苏州市政府采购网苏采云登陆页面右下角点击【新CA办理指南】--江苏省政府采购数字证书（供应商)数字证书CA及电子签章办理指南。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

进入“苏采云”政府采购交易系统后按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。供应商可在采购系统中下载《苏采云系统供应商操作手册》。

6、考虑到熟悉苏采云系统操作需要一定的时间，请提早准备以免耽误采购活动。

7、供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在苏采云系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。

8、投标人（供应商）应自行在苏采云政府采购一体化平台上下载/获取招标（采购）文件及其澄清（答疑）等相关招标（采购）资料，恕不另行通知。

四、响应文件提交

1、截止时间：2025年06月18日09:30（北京时间）

2、地点：苏州市政府采购网站-苏采云系统

3、响应文件制作完成后请于截止前成功上传至“苏采云”系统，未按要求线上递交电子投标（响应）文件视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、开启

1、时间：2025年06月18日09:30

2、本项目支持网上不见面开标，供应商不需到现场参加磋商会。

3、本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标（响应）文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标（响应）。

4、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

5、线上参加（观看）开标会方式：苏州市政府采购网点击“苏采云”进入交易系统，点击“开标大厅-我的项目”，找到对应项目进入不见面开标系统。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

（2）苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》。

（3）财库【2022】19号关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知。

（4）苏财购【2022】16号关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知。

2、中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

3、请贵单位领取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的磋商准备，按文件的要求详细填写和编制响应文件。

4、政府采购监督电话：0512-65283947。

5、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布，敬请留意。

6、技术支持

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州市相城区阳澄湖镇人民政府

地址：苏州市相城区阳澄湖镇思贤路110号

联 系 人：黄静

联系电话：0512-66738891

2、采购代理机构信息

名称：江苏京苏项目管理咨询有限公司

地　　址：苏州工业园区东环路1400号综艺开元大厦15楼会议室1502

联系方式：0512-67256848-1647

3、项目联系方式

项目联系人：顾梦飞、顾苏芯、周东星、俞莉

电　　 话：0512-67256848-1647

# 第二章 磋商供应商须知

1. 说明

1.1本磋商采购文件仅适用于江苏京苏项目管理咨询有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本磋商采购文件的解释权属于江苏京苏项目管理咨询有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人：依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。

2.2磋商供应商：指向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.4磋商采购单位：采购人及采购代理机构的统称，具体组织实施磋商采购活动。

2.5响应：磋商供应商根据采购人发布的磋商文件，编制响应文件并按规定参与磋商的行为。

2.6知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.7天：日历日。

2.8服务地点：合同中明确约定的乙方服务的最终地点。

2.9不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.10实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.11书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12扫描件：指原件的各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

3.合格磋商供应商的一般条件

按磋商公告

4.合格磋商供应商的特殊条件

按磋商公告

5. 磋商供应商代表

5.1指全权代表磋商供应商参加磋商采购活动并签署响应文件的人，如果磋商供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见附件格式）。

6. 磋商费用

6.1无论磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加磋商有关的全部费用。

7. 联合体

7.1接受联合体参加磋商的，由两个或两个以上法人组成一个联合体以一个供应商的身份共同响应时，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。同时还应符合以下要求：

7.1.1 联合体各方中至少应当有一方应具备承担本磋商项目的相应资格条件。

7.1.2 联合体各方应签订联合磋商响应协议，明确联合体的牵头人，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将该联合磋商响应协议随响应文件一并提交。联合体牵头人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行。

7.1.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。出现上述情况者，其磋商响应和与其有关的联合体的磋商响应均做无效响应处理。

7.1.4联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.2除非另有规定或说明，本磋商文件中“供应商”一词亦指联合体各成员。

8. 磋商采购文件

8.1供应商获取磋商文件后，应仔细检查磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应向磋商采购单位提出，否则，由此产生的影响由供应商自己承担。供应商同时应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

8.2供应商如有疑问需要澄清，请按照前附表进行询问，代理机构收到询问后应在三个工作日内予以解答。

8.3 磋商文件及其补充文件不是直接从磋商采购单位处获得的，磋商采购单位对磋商文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9.现场考察

9.1供应商应按磋商文件中所述时间和方式对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由供应商自己承担。

9.2磋商采购单位向供应商提供的有关现场的资料和数据，是磋商采购单位现有的并认为能使供应商可利用的资料。磋商采购单位对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3 经磋商采购单位允许，供应商可为考察目的进入磋商采购单位的项目现场，但供应商不得因此使磋商采购单位承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担考察现场的责任和风险。

9.4供应商应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向磋商采购单位提出任何索赔的要求，对此磋商采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10. 磋商采购文件的澄清和修改

10.1在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对磋商供应商提问的澄清，均可对磋商文件用更正（补充）文件的方式进行修改。

10.2采购人、采购代理机构对磋商文件的修改，将以更正（补充）文件的方式在苏州市政府采购网上进行发布。更正（补充）文件将作为磋商文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。

10.3为使磋商供应商有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正响应文件，或出于其他原因，采购人、采购代理机构有权推迟截止日期和磋商日期。

10.4磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以网上发布的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以网上发布的为准。

11. 响应文件计量单位和使用文字

11.1响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.2响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

12. 响应文件的组成

12.1响应文件一（报价部分）(格式见第三章)：

12.1.1授权委托书（非法定代表人参加磋商的提供）；

12.1.2响应函；

12.1.3响应总报价表；

12.1.4响应分项报价表；

12.1.5投标（响应）保证承诺书；

12.2响应文件二（资格及技术部分）：

12.2.1 关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

12.2.2 磋商供应商情况表、供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表（格式见第三章）；

12.2.3磋商供应商法定代表人身份证扫描件；

12.2.4磋商供应商代理人身份证扫描件、社保扫描件（非法定代表人参加磋商的提供）；

12.2.5磋商供应商证明其满足合格磋商供应商资格基本条件的证明材料:

（1）具有独立承担民事责任的能力证明：包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人身份证明扫描件；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明：经审计的最近一期财务报告（成立未满一年的供应商可提供其基本开户银行出具的资信证明）扫描件；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料扫描件或承诺函；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:包括税务登记证（如有）和最新一期依法缴纳税收的凭据，如为依法免税或不需要缴纳的，供应商则须提供对应证明资料；提供近三个月内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）的相关材料扫描件；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

12.2.6中小企业声明函（格式见第三章）或残疾人福利性单位声明函（格式见第三章）或监狱企业证明文件；(注：若提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件须加盖有公章的彩色扫描件上传至电子投标文件。)

12.2.7偏离表；

12.2.8服务方案；

12.2.9《人员配备一览表》（格式见第三章）及服务期间人员配备方案；

12.2.10《类似业绩一览表》（格式见第三章）；

12.2.11磋商供应商证明其为合格磋商供应商及评分标准中涉及的证书、证明、文件等资料。

注：供应商应提交以上12.1.1-12.2.7条完整响应文件。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质响应磋商文件而被拒绝。

12.3 响应文件由12.1、12.2款规定的内容共同组成。

13. 电子响应文件编制及提交

13.1本项目为网上招投标项目，供应商应登陆苏采云系统、线上获取招标（采购）文件，线上获取更正（补充）文件、对投标（响应）文件进行电子签章、线上递交投标（响应）文件；应使用电子投标文件制作工具制作电子版投标（响应）文件。电子投标（响应）文件制作完成后请于上传截止前成功上传，未按要求线上递交电子投标（响应）文件将被拒收。

13.2电子投标（响应）文件制作工具下载：

电子投标文件制作工具下载：详见苏州市政府采购网-苏采云登陆页面右下角点击驱动下载。使用指南见《苏采云系统供应商操作手册》。

13.3电子投标（响应）文件制作与提交：

供应商根据《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。需对投标（响应）文件中涉及的扫描件（复印件）及需要加盖公章的部分进行签章，否则视为未提供相对应项。

13.4投标（响应）文件制作完成后导出投标（响应）文件，在“参与详情”页面上传已制作完成的投标（响应）文件。

13.5投标（响应）文件提交后，供应商可通过模拟解密操作检测投标（响应）文件是否可以正常解密。

13.6因本章“六、响应文件的组成及要求”要求的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函要求的文件需在成交公告时对外公示，故磋商供应商如涉及需要提供“六、响应文件的组成及要求”要求的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函的文件时，必须将签章上传至电子投标文件中。

13.7供应商应在采购系统中选择已制作好的响应文件进行上传，上传必须在投标（响应）截止时间前完成。未按要求成功上传的投标（响应）文件视为未递交。

13.8联合体投标：本项目不涉及。

如招标（采购）公告中允许联合体投标，联合体投标的投标（响应）文件制作上传操作如下：

第一步：在投标（响应）文件中上传联合体投标协议书。

第二步：在投标（响应）文件中，由联合体中的牵头人制作投标（响应）文件。

备注：响应文件中的CA证书签章为有效签名章。

14. 报价（编制）要求的说明

14.1除非合同中另有规定，磋商供应商对《响应报价表》中的报价应包括完成本项目所需全部费用，包括但不限于人工（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、保险、各种税费、利润及合同包含的所有风险、责任等的费用。采购单位除支付本次招标项目的中标金额外不再承担其他任何费用。除非合同条款中另有规定，否则合同价格在合同实施期间不因市场因素、政策规定变更因素等任何因素调整。

14.2磋商报价编制要求

14.2.1根据提供的磋商文件及有关资料单独编制相关的磋商报价并汇总填入《响应报价表》；

14.3磋商供应商应按《响应报价表》中的全部服务计算单价和总价。《响应报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价。如发现响应报价中有错算现象，一旦成交，供应商自行承担错算这部分的经济损失。

14.4磋商供应商应对磋商文件内所要采购的全部内容进行报价，只响应其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。但如果磋商文件要求分标段磋商的，则磋商供应商可以有选择地只响应其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.5一项内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

14.6响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15. 磋商保证金（本项目无需提交磋商保证金，本磋商文件内磋商保证金相关规定均不适用）。

16. 响应文件的有效期

16.1响应文件的有效期见前附表，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。

16.2在特殊情况下，磋商采购单位可与磋商供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面的形式进行。同意延长有效期的磋商供应商不能修改响应文件。拒绝接受延期要求的磋商供应商的投标将被拒绝。

17. 响应文件的标记

17.1磋商供应商应根据《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。需对投标（响应）文件中涉及的扫描件（复印件）及需要加盖公章的部分进行签章，否则视为未提供相对应项。

18. 截止时间

18.1电子响应文件按照制作要求在响应文件提交截止时间前上传系统提交。

18.2磋商供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件上传系统，未按要求线上递交电子响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

18.3在响应文件截止时间止采购人收到的响应文件递交份数少于三份，采购人有权宣布本次采购失败。

19. 响应文件的修改和撤回

19.1磋商供应商在提交响应文件后可在系统中对其响应文件进行修改或撤销。

19.2 开启后磋商供应商不得撤回响应文件。

20. 磋商程序

20.1供应商不需到现场参加开标会(但请及时关注系统公告栏及语音播报，以防错过二次报价)。

20.2线上参加（观看）开标会方式：苏州市政府采购网点击“苏采云”进入交易系统，点击“开标大厅-我的项目”，找到对应项目进行线上参加（观看）。

20.3标时，供应商的响应文件须在供应商解密环节进行解密，在解密时长倒计时结束前，供应商需解密完成，否则视为放弃本次投标（磋商）。

20.4解密完成后，供应商可通过查看“磋商响应”菜单查看是否被邀请磋商。供应商进入采购包磋商列表界面，点击【响应】按钮进行响应。页面弹出磋商要求函，供应商需要在倒计时结束后，点击【我知道了】，完善磋商回复栏内容后，进行签章提交。开标大厅显示“立即报价”后，供应商须在报价结束时间前进行报价，报价结束时间未进行报价，则视为放弃报价。报价结束时间前可修改最后报价，点击【修改报价】按钮进行修改，倒计时结束后，点击我知道了。最后报价结束，若需要修改报价信息，可在剩余时间之内进行撤销，重新报价。

20.5开评审结果会在磋商结束的同时通过采购系统告知供应商，请供应商及时查看，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

20.6本项目采用线上澄清：

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审中需要供应商进行澄清的通知会通过苏采云系统发出，供应商应及时登录采购系统查看澄清要求并在规定的时间内按要求进行线上答复，否则视为未实质性响应。

有关澄清的答复应在系统内采用书面形式，该书面签复应有投标人签(盖)章，并将作为投标内容的一部分。

线上澄清答复的方式：当发起答疑澄清时，页面弹出处理答疑澄清消息菜单，点击反馈进入-点击【响应】-填写询问响应内容后，进行询问响应函签章。

评审结束后系统公告中会提示评审流程结束，供应商可离开电脑。

20.7本项目采用线上二次报价(及时关注“苏采云”系统公告栏和语音播报信息，以防错过二次报价)

特别提醒：开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过投标供应商系统留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

20.8供应商未按规定时间及要求递交二次报价的，视为放弃本次投标（响应）。

20.10评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权其要求供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时可要求提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

20.11经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

20.12由于开标现场监控传输路径与开标信息传输路径不同，会造成网页显示时间与监控图像显示时间不同。

20.13技术支持

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

21. 磋商小组

21.1磋商小组由采购人依法组建，由采购人代表、专家评委组成。

21.2磋商小组与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系、或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（二）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（三）与投标人有其他影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

磋商小组发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

21.3磋商小组负责具体的磋商事务，并独立履行以下职责：

21.3.1审查响应文件是否符合磋商采购文件的要求，并作出评价；

21.3.2可以要求磋商供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

21.3.3推荐成交候选磋商供应商名单；

21.3.4向采购人或者有关部门报告非法干预磋商工作的行为。

21.4磋商小组成员应当履行下列义务：

21.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

21.4.2按照磋商采购文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；

21.4.3对磋商过程和结果，以及磋商供应商的商业秘密保密；

21.4.4参与评审报告的起草；

21.4.5配合相关部门的投诉处理工作；

21.4.6配合采购人答复磋商供应商提出的质疑。

22. 评审内容的保密

22.1磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

22.2在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

22.3在评审期间，采购人将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

23. 对响应文件初审

23.1开始磋商后，磋商小组将审查响应文件是否实质性响应磋商采购文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等，响应文件有下列情况之一者，且磋商小组认为在磋商承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：

23.1.1磋商供应商的响应文件未按照本须知规定制作的；

23.1.2未按本须知规定提交资格文件；

23.1.3与磋商采购文件有重大偏离；

23.1.4磋商供应商拒绝修正错误；

23.1.5磋商供应商的报价是选择性的；

23.1.6磋商供应商的报价只投了部分内容；

23.1.7 磋商供应商的响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

23.1.8 经磋商小组认定磋商供应商的报价低于成本价的；

23.1.9不同供应商的“机器码一致”的情形；

23.1.10 其他被磋商小组认定无效的情况。

23.2磋商采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，磋商供应商在磋商中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

23.3磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

23.3.1响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3.2如果单价乘数量不等于总价，数量符合磋商采购文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明细错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合磋商采购文件要求的作为未实质性响应磋商采购文件处理，该响应文件将不予以详细评审，也不成交；

23.3.3对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

23.3.4磋商供应商不同意以上修正，则其响应文件将被拒绝。

24．项目的终止

24.1出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

24.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

24.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的。

25. 响应文件的评价和比较

25.1磋商小组将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应磋商采购文件要求的响应文件进行评价和比较。

25.2评审办法

采购人授权磋商小组根据本文件规定的成交原则，在响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的磋商供应商为成交候选磋商供应商。

评标委员会严格按照磋商采购文件的要求、条件、合格性评审办法，对磋商供应商所提供的服务内容进行比较，同时考虑以下因素：

25.2.1磋商供应商的资信情况和履约能力；

25.2.2磋商供应商提供的其他优惠条件；

25.2.3磋商供应商的实施方案；

25.3评标委员会各成员独立对每个进入合格性评审程序的磋商供应商的响应文件按评审办法进行评审和评价。

26. 成交单位的确认

26.1磋商小组根据磋商供应商资格审查情况，对响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按采购人的委托向采购人推荐成交候选单位。

26.2确定成交供应商后，磋商采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。

27. 合同授予标准

27.1采购人将把合同授予其响应文件在实质上响应磋商文件要求和按本须知规定评选出的磋商供应商。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28. 成交通知书

28.1磋商采购单位应在规定的时间向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

28.2成交通知书将成为合同的组成部分。

28.3磋商采购单位对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

29.告知成交结果

29.1发出成交通知书。在发布成交公告的同时，向成交磋商供应商发出成交通知书。

29.2参与项目评审的未成交磋商供应商可在成交公告发布之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未成交通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

30. 合同的签订

30.1成交单位应按规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。否则按放弃处理。

30.2签订合同及合同条款应以磋商采购文件和成交单位的响应文件及其澄清文件为依据。

30.3本项目各单项报价二次报价中未明确的，按照磋商总价（最终报价）/第一次总价*响应文件中列明单价（第一次）执行。

31.代理服务费

31.1成交单位须按前附表的规定计算并支付服务费，该费用应在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

31.2成交单位如果未按规定缴纳服务费，磋商采购单位将保留诉讼的权利。

32.采购文件的质疑

32.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令，供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

32.2本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.3采购人、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.4供应商提出质疑应当提交质疑函、报名确认单和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

32.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

32.4.2质疑项目的名称、编号；

32.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

32.4.4事实依据；

32.4.5必要的法律依据；

32.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

32.5质疑联系方式详见前附表。

- 政府采购政策

33.1关于节能环保产品政府采购要求：

本项目为服务类项目，不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，不涉及属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品。

33.2针对中小型企业的评审：

（1）本项目为专门面向中小企业采购。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）的相关规定，对于专门面向中小微企业的项目，如供应商认定本企业提供的工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务项目中，项目由中小微企业承接。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

若中小微企业提供的 “中小企业声明函” 或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

未尽事宜按照《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》执行。

（2）残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

（3）监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

33.3信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于苏州市政府采购网下线“供应商信用查询”功能的通知》的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

33.3.1查询截止时点：响应文件递交截止时间。

33.3.2查询渠道：

采购代理机构将通过，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）的网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。

33.3.3信用记录使用规则：对响应单位进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交投标（响应）文件日未满三年的。

34. 未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关的法律法规的规定执行。

# 第三章 响应文件格式

说明：

对本章所有的格式，磋商供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（供应方）法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加       组织实施的编号为 JSZC-320507-PMJS-C2025-0013 号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应供应商：（单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

年　　月　　日

2、响应函

响应函

：

我们收到贵公司号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。

1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起天。

5、我们愿意提供磋商采购单位在磋商文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合磋商文件供应商须知中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

所有有关响应文件的函电，可按下列地址联系：

联系人：

联系电话（手机）：

地址：邮政编码：

电子邮箱：

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

3、响应总报价表

响应总报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 响应优惠率（%） |  |
| 服务期限 |  |
| 中型企业（ ） 小型企业（ ） 微型企业（ ） 监狱企业 （ ） 残疾人福利性企业( ) |  |

注：1、磋商供应商如为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性企业在相对应处打“√”。

- 优惠率为1-折扣率，本项目需统一优惠率报价，结算金额为单项最高限价*（1-优惠率）。

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

4、响应分项报价表

响应分项报价表

| 序号 | 项目内容 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 响应报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 道路标线 |  |  |  |  |  |
| 1 | 热熔标线 | 热熔涂料 | m2 | 1 | 45 |  |
| 2 | 导向箭头 | 热熔涂料3000 | 个 | 1 | 78 |  |
| 3 | 导向箭头 | 热熔涂料6000 | 个 | 1 | 165 |  |
| 4 | 常温标线 | 常温涂料 | m2 | 1 | 20 |  |
| 5 | 非机动车图案 | 常温涂料1000*1200 | 个 | 1 | 55 |  |
| 6 | 菱形 | 热熔涂料1500*3000 | 个 | 1 | 80 |  |
| 7 | 标线涂改 | 常温涂料 | m2 | 1 | 20 |  |
| 8 | 去除标线 | 高压水枪 | m2 | 1 | 78 |  |
| 9 | 让行标志 | 热熔涂料1200*3000 | 个 | 1 | 75 |  |
| 10 | 振动雨线 | 雨线专用涂料 | m2 | 1 | 138 |  |
| 11 | 彩色防滑标线 | 彩色涂料 | m2 | 1 | 130 |  |
| 二 | 标牌 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标志 | ○800 | 块 | 1 | 368 |  |
| 2 | 标志 | △900 | 块 | 1 | 330 |  |
| 3 | 标志 | ○600 | 块 | 1 | 255 |  |
| 4 | 标志 | 八边形800 | 块 | 1 | 368 |  |
| 5 | 标志 | □800*800 | 块 | 1 | 368 |  |
| 6 | 机非分道标牌 | □300*600 | 套 | 1 | 198 |  |
| 7 | 右侧行驶标牌 | □300*800 | 套 | 1 | 222 |  |
| 8 | 贴膜 | 工程级反光膜 | m2 | 1 | 243 |  |
| 9 | 贴膜 | 高强级反光膜 | m2 | 1 | 280 |  |
| 10 | 贴膜 | 超强级反光膜 | m2 | 1 | 330 |  |
| 11 | 护栏标牌立杆 | 镀锌钢管50*30*2200 | 根 | 1 | 96 |  |
| 12 | 单柱式立杆 | 镀锌钢管○75*3.4，含基础开挖，混凝土浇筑 | 米 | 1 | 110 |  |
| 13 | 单柱式立杆 | 镀锌钢管○65*3.2，含基础开挖，混凝土浇筑 | 米 | 1 | 115 |  |
| 14 | 标牌 | 纯铝板2mm，表面敷 工程级反光膜 | m2 | 1 | 695 |  |
| 15 | 标牌 | 纯铝板2mm，表面敷 高强级反光膜 | m2 | 1 | 720 |  |
| 16 | 标牌 | 纯铝板2mm，表面敷 超强级反光膜 | m2 | 1 | 770 |  |
| 三 | 信号灯 |  |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯 | LED全色灯400L-3 | 套 | 1 | 3410 |  |
| 2 | 信号灯 | LED箭头灯400L-3 | 套 | 1 | 3310 |  |
| 3 | 信号灯 | LED人行灯 | 套 | 1 | 2560 |  |
| 4 | 信号灯专用电缆 | RVV4*1.5 | 米 | 1 | 8.5 |  |
| 5 | 信号灯专用电缆 | RVV10*1.5 | 米 | 1 | 21 |  |
| 6 | 信号灯专用电缆 | RVV19*1.0 | 米 | 1 | 20 |  |
| 7 | 信号灯电源电缆 | VV3*4 | 米 | 1 | 18.5 |  |
| 8 | 信号灯灯屏 | LED全色灯400L | 块 | 1 | 950 |  |
| 9 | 信号灯灯屏 | LED箭头灯400L | 块 | 1 | 860 |  |
| 10 | 人行灯灯屏 | 300*300 | 块 | 1 | 820 |  |
| 11 | 信号灯控制器 | 单点机 | 台 | 1 | 3966 |  |
| 12 | 预埋管 | 镀锌钢管○76*3.4 | 米 | 1 | 80 |  |
| 13 | 预埋管 | 尼龙管○40 | 米 | 1 | 17 |  |
| 四 | 交通设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 隔离护栏清洗 | 清洗护栏专用车 | 千米 | 1 | 462 |  |
| 2 | 隔离护栏 | 简易护栏3000*600 | 米 | 1 | 163 |  |
| 3 | 隔离护栏 | 钢管式隔离护栏2500*800 | 米 | 1 | 555 |  |
| 4 | 波形护栏 | 二梁波形护栏4320*310*85*3 | 米 | 1 | 228 |  |
| 5 | 隔离护栏立柱 | 定制异型管80*80 | 根 | 1 | 236 |  |
| 6 | 护栏公安底座 | 铸铁450*350 | 个 | 1 | 308 |  |
| 7 | 波形护栏立柱 | 镀锌钢管○114*1500*4.8，混凝土浇筑 | 根 | 1 | 190 |  |
| 8 | 警示柱 | 镀锌钢管○114*1000*4，表面覆3M反光膜，混凝土浇筑 | 根 | 1 | 142 |  |
| 9 | 泡沫警示柱 | ○50*750 | 根 | 1 | 38 |  |
| 10 | 水钻打孔 | ○160*250 | 个 | 1 | 35 |  |
| 11 | 爆闪灯 | 太阳能LED 350*700 | 套 | 1 | 1000 |  |
| 12 | 减速驳 | 原生橡胶1000*350*50 | 米 | 1 | 135 |  |
| 13 | 警用锥桶 | 750 | 只 | 1 | 42 |  |
| 14 | 防撞桶 | ○500*750 | 只 | 1 | 420 |  |
| 15 | 护栏扶正 |  | 片 | 1 | 30 |  |
| 16 | 警示桩扶正 |  | 根 | 1 | 15 |  |
| 17 | 标牌调整 |  | 套 | 1 | 85 |  |
| 18 | 应急抢修台班费 |  | 班 | 1 | 800 |  |
| 19 | 简易护栏立柱 | 80*80*800 | 根 | 1 | 125 |  |
| 20 | 简易护栏底座 | 注塑350*300 | 个 | 1 | 90 |  |
| 21 | 黄闪灯 | 太阳能LED全色灯 | 盏 | 1 | 1880 |  |
| 22 | 隔离护栏端头 | 定制 | 个 | 1 | 350 |  |
| 23 | 波形护栏端头 |  | 个 | 1 | 162 |  |
| 24 | 轮廓标 | 亚克力 | 个 | 1 | 25 |  |
| 25 | 侧石油漆 | 醇酸磁漆，二涂，黄黑相间 | 米 | 1 | 45 |  |
| 26 | 隔离护栏反光标 | 亚克力120*50 | 个 | 1 | 12 |  |
| 27 | 隔离水马 | 滚塑型，600*1250 | 只 | 1 | 254 |  |
| 28 | 广角镜 | 亚克力○800 | 套 | 1 | 318 |  |

注：分项报价明细表应为最高限价*（1-统一优惠率）。

响应供应商：（单位公章）

日期:    年　　月　　日

5、人员配备一览表

（1）人员配备一览表

| 序号 | 在本项目中负责的岗位（按照采购要求填写） | 姓名 | 性别 | 年龄 | 资质及从业资历(按照采购要求填写是否满足) | 职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

（2）拟投入本项目的负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 毕业时间 | 年 月 日 |  |
| 专业 |  |  | 从事本专业时间 |  |  |  |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
| 执业资格 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称及规模 |  |  |  |  | 该项目中任职 |

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

6、类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 业主单位 | 合同金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

7、偏离表

服务要求偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 服务内容 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、磋商响应单位应对照竞争性磋商文件技术要求等要求，所响应标的物与竞争性磋商文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应竞争性磋商文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所响应标的物关于服务要求等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

商务条款偏离表

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 磋商响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商响应单位的磋商响应文件（除服务要求部分）与竞争性磋商文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应竞争性磋商文件的规定。但该表不作为磋商响应单位对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

磋商响应单位（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

8、资格证明文件

(1)、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的采购编号为    号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于磋商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

(2)、磋商供应商情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年万元 |  |
| 实现利润 | 2024年万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括稽查情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

（3）供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

供应商与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 供应商与其他单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况。

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

## 9、中小企业声明函

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （项目名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：

1、提供的中小企业声明函须加盖有公章的彩色扫描件上传至电子投标文件中（如属于）。否则不可享受相应扶持政策。

2、如供应商认定本企业为小型或微型企业，则需根据“工信部联企业〔2011〕300号”通知中的《中小企业划型标准规定》填报“中小企业声明函”。

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》”。

5、《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。

6、如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非小微企业，不可享受相应扶持政策。

7、成交单位为中小微企业的，《中小企业声明函》将随成交结果同时公告。

8、未尽事宜按照《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》执行。

9、若供应商提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

10、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：提供的残疾人福利性单位声明函须加盖有公章的彩色扫描件上传至电子投标文件中（如属于）。否则不可享受相应扶持政策。

### 11、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、  除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、  我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应供应商：（单位公章）

日期: 年　　月　　日

# 第四章 磋商采购内容

磋商采购内容

江苏京苏项目管理咨询有限公司受苏州市相城区阳澄湖镇人民政府）的委托，就其所需的2025年道路交通安全设施应急抢修安装项目采用竞争性磋商方式进行采购，欢迎有资格的磋商供应商前来参加本次磋商采购。

一、采购编号：JSZC-320591-PMJS-C2024-0005

二、采购项目要求：

（一）项目概况：2025年道路交通安全设施应急抢修安装。

（二）服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日止或累计结算金额达到采购金额。

（三）清单：

| 序号 | 项目内容 | 要求 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 道路标线 |  |  |  |  |
| 1 | 热熔标线 | 热熔涂料 | m2 | 1 | 45 |
| 2 | 导向箭头 | 热熔涂料3000 | 个 | 1 | 78 |
| 3 | 导向箭头 | 热熔涂料6000 | 个 | 1 | 165 |
| 4 | 常温标线 | 常温涂料 | m2 | 1 | 20 |
| 5 | 非机动车图案 | 常温涂料1000*1200 | 个 | 1 | 55 |
| 6 | 菱形 | 热熔涂料1500*3000 | 个 | 1 | 80 |
| 7 | 标线涂改 | 常温涂料 | m2 | 1 | 20 |
| 8 | 去除标线 | 高压水枪 | m2 | 1 | 78 |
| 9 | 让行标志 | 热熔涂料1200*3000 | 个 | 1 | 75 |
| 10 | 振动雨线 | 雨线专用涂料 | m2 | 1 | 138 |
| 11 | 彩色防滑标线 | 彩色涂料 | m2 | 1 | 130 |
| 二 | 标牌 |  |  |  |  |
| 1 | 标志 | ○800 | 块 | 1 | 368 |
| 2 | 标志 | △900 | 块 | 1 | 330 |
| 3 | 标志 | ○600 | 块 | 1 | 255 |
| 4 | 标志 | 八边形800 | 块 | 1 | 368 |
| 5 | 标志 | □800*800 | 块 | 1 | 368 |
| 6 | 机非分道标牌 | □300*600 | 套 | 1 | 198 |
| 7 | 右侧行驶标牌 | □300*800 | 套 | 1 | 222 |
| 8 | 贴膜 | 工程级反光膜 | m2 | 1 | 243 |
| 9 | 贴膜 | 高强级反光膜 | m2 | 1 | 280 |
| 10 | 贴膜 | 超强级反光膜 | m2 | 1 | 330 |
| 11 | 护栏标牌立杆 | 镀锌钢管50*30*2200 | 根 | 1 | 96 |
| 12 | 单柱式立杆 | 镀锌钢管○75*3.4，含基础开挖，混凝土浇筑 | 米 | 1 | 110 |
| 13 | 单柱式立杆 | 镀锌钢管○65*3.2，含基础开挖，混凝土浇筑 | 米 | 1 | 115 |
| 14 | 标牌 | 纯铝板2mm，表面敷 工程级反光膜 | m2 | 1 | 695 |
| 15 | 标牌 | 纯铝板2mm，表面敷 高强级反光膜 | m2 | 1 | 720 |
| 16 | 标牌 | 纯铝板2mm，表面敷 超强级反光膜 | m2 | 1 | 770 |
| 三 | 信号灯 |  |  |  |  |
| 1 | 信号灯 | LED全色灯400L-3 | 套 | 1 | 3410 |
| 2 | 信号灯 | LED箭头灯400L-3 | 套 | 1 | 3310 |
| 3 | 信号灯 | LED人行灯 | 套 | 1 | 2560 |
| 4 | 信号灯专用电缆 | RVV4*1.5 | 米 | 1 | 8.5 |
| 5 | 信号灯专用电缆 | RVV10*1.5 | 米 | 1 | 21 |
| 6 | 信号灯专用电缆 | RVV19*1.0 | 米 | 1 | 20 |
| 7 | 信号灯电源电缆 | VV3*4 | 米 | 1 | 18.5 |
| 8 | 信号灯灯屏 | LED全色灯400L | 块 | 1 | 950 |
| 9 | 信号灯灯屏 | LED箭头灯400L | 块 | 1 | 860 |
| 10 | 人行灯灯屏 | 300*300 | 块 | 1 | 820 |
| 11 | 信号灯控制器 | 单点机 | 台 | 1 | 3966 |
| 12 | 预埋管 | 镀锌钢管○76*3.4 | 米 | 1 | 80 |
| 13 | 预埋管 | 尼龙管○40 | 米 | 1 | 17 |
| 四 | 交通设施 |  |  |  |  |
| 1 | 隔离护栏清洗 | 清洗护栏专用车 | 千米 | 1 | 462 |
| 2 | 隔离护栏 | 简易护栏3000*600 | 米 | 1 | 163 |
| 3 | 隔离护栏 | 钢管式隔离护栏2500*800 | 米 | 1 | 555 |
| 4 | 波形护栏 | 二梁波形护栏4320*310*85*3 | 米 | 1 | 228 |
| 5 | 隔离护栏立柱 | 定制异型管80*80 | 根 | 1 | 236 |
| 6 | 护栏公安底座 | 铸铁450*350 | 个 | 1 | 308 |
| 7 | 波形护栏立柱 | 镀锌钢管○114*1500*4.8，混凝土浇筑 | 根 | 1 | 190 |
| 8 | 警示柱 | 镀锌钢管○114*1000*4，表面覆3M反光膜，混凝土浇筑 | 根 | 1 | 142 |
| 9 | 泡沫警示柱 | ○50*750 | 根 | 1 | 38 |
| 10 | 水钻打孔 | ○160*250 | 个 | 1 | 35 |
| 11 | 爆闪灯 | 太阳能LED 350*700 | 套 | 1 | 1000 |
| 12 | 减速驳 | 原生橡胶1000*350*50 | 米 | 1 | 135 |
| 13 | 警用锥桶 | 750 | 只 | 1 | 42 |
| 14 | 防撞桶 | ○500*750 | 只 | 1 | 420 |
| 15 | 护栏扶正 |  | 片 | 1 | 30 |
| 16 | 警示桩扶正 |  | 根 | 1 | 15 |
| 17 | 标牌调整 |  | 套 | 1 | 85 |
| 18 | 应急抢修台班费 |  | 班 | 1 | 800 |
| 19 | 简易护栏立柱 | 80*80*800 | 根 | 1 | 125 |
| 20 | 简易护栏底座 | 注塑350*300 | 个 | 1 | 90 |
| 21 | 黄闪灯 | 太阳能LED全色灯 | 盏 | 1 | 1880 |
| 22 | 隔离护栏端头 | 定制 | 个 | 1 | 350 |
| 23 | 波形护栏端头 |  | 个 | 1 | 162 |
| 24 | 轮廓标 | 亚克力 | 个 | 1 | 25 |
| 25 | 侧石油漆 | 醇酸磁漆，二涂，黄黑相间 | 米 | 1 | 45 |
| 26 | 隔离护栏反光标 | 亚克力120*50 | 个 | 1 | 12 |
| 27 | 隔离水马 | 滚塑型，600*1250 | 只 | 1 | 254 |
| 28 | 广角镜 | 亚克力○800 | 套 | 1 | 318 |

备注：本项目在上述价格的基础上报固定优惠率，固定优惠率不得低于0%。

（四）技术要求：

1、交通标志

1.1材料要求

【1】标志板

a.标志板应符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）的规定。

b.标志板采用铝合金板制造时，应符合《一般工业用铝及铝合金板、带材第3部分：尺寸偏差》（GB/T3880.3-2012）的规定；采用薄钢板制造时，应符合《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T708-2019）和《冷弯型钢通用技术要求》（GB/T6725-2017）的规定。标志板背面的滑动槽钢和三角钢可采用铝合金挤压型材制成，并符合《一般工业用铝及铝合金挤压型材》（GB/T6892-2015）的规定。标志板所用铝合金板其最小厚度应不小于2mm。

c.标志板面应无裂缝或其它表面缺陷；标志板边缘应整齐、光滑；标志板的外形尺寸偏差为±5mm，若外形尺寸大于1200mm时，其偏差为其外形尺寸的±0.5%；标志板应平整，表面无明显皱纹、凹痕或变形，每平方米范围内的平整度公差不应大于1.0mm。

d.除尺寸大的指路标志外，所有标志板应由单块铝合金板或薄钢板加工制成，不允许拼接。

e.考虑到大型指路标志在制造、运输、安装过程中的困难，厂家在制造过程中，应在监理工程师指示下，根据标志板面设计的具体情况采取适当分割的办法来制造，在安装时可按标志板拼接设计中规定的方法拼接。

f.大型指路标志最多只能分割成4块，并应尽可能减少分块数量，标志板的拼接应采用对接，接缝的最大间隙为1mm。所有接缝应用背衬加强，背衬与标志板用铆钉连接，铆钉的最大间距应小于200mm，背衬的最小宽度为50mm，背衬的材料与板面板材相同。

g.标志底板面应进行化学清洗和浸蚀或磨面处理，清除表面杂质。当标志图案、字符是喷漆制作时，应先在标志底板面均匀涂一层磷化底漆。

h.标志板背面不应涂漆，但应采用适当的化学或物理方法，使其表面变成暗灰色和不反光。标志板背面应无刻痕或其它缺陷。

i.标志底板可通过连接型铝、型钢等滑槽的方式进行加固。标志底板与滑槽的连接可采用铆接、焊接或其他经证实安全可靠的工艺方法。

【2】标志面

a.标志面的逆反射材料为反光标志膜（反光膜）。

b.逆反射材料的色度性能、逆反射性能、抗冲击性能、耐盐雾腐蚀性能、耐高低温性能、耐候性能等各项技术要求应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）的规定，并按《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）的规定进行测试。

c.标志面与标志底板的附着性能、油墨与反光膜的附着性能应符合《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）的规定，并按《道路交通标志板及支撑件》（GB/T23827-2009）的规定进行测试。

1.2安装要求

【1】标志定位与位置：所有交通标志都应按图纸的要求定位和设置。安装的标志应与交通流方向几乎成直角，在曲线路段，标志的设置角度应由交通流的行进方向来确定。为了消除路侧标志表面产生的眩光，标志应向后旋转约5°，以避开车前灯光束的直射；门架标志的垂直轴应向后倾成一角度；对于路侧标志，标志板内缘距土路肩边缘不得小于250mm或根据监理工程师的指示确定。

【2】基础：标志基础可按规定就地浇筑或预制后再埋置。基础位置的确定、开挖以及浇筑混凝土立模和锚固螺栓的设置等，都应经监理工程师批准后方可施工。

【3】标志支承结构

（1）路侧式标志的装设，应按《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志（GB5768.2-2009）的规定进行。

（2）钢支承结构应符合《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志（GB5768.2-2009）的规定制作和安装。

（3）管状或空心截面的支承结构，应设有经监理工程师同意的防雨帽。

（4）钻孔、冲孔和车间焊接，应在钢材电镀之前完成。提供的连接件和附件应适合标志安装系统并符合《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2009）附录E的要求。

（5）响应单位应把其推荐的安装系统，包括多标志组合装置的详情报送监理工程师审批。安装期间，标志板应适当支撑和加固，其表面应采取防止损坏的保护措施。

（6）标志支撑结构的架设应在基础混凝土强度达到要求，并得到监理工程师的批准后进行。门架标志结构整个安装过程应以高空吊车为工具，不允许施工人员在门架的横梁上作业。在横梁安装之前，应先预拱，横梁中间处的预拱度一般为50mm。悬臂标志的预拱度为40mm。门架和悬臂式标志支撑结构安装完毕后，应按图纸要求，用高强级反光膜贴在立柱的迎交通流面，作为立面标记。

（7）标志中与铝合金或其他金属接触的所有钢材都应加以保护，以避免钢材或铝合金的锈蚀，保护措施应经监理工程师认可。

【4】标志板制作安装

（1）标志面的制作

a.交通标志的形状、图案和颜色应严格按照《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2009）及图纸的规定执行。所有标志上的汉字、汉语拼音字母、英文字、阿拉伯数字应符合《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2009）的规定，不得采用其它字体。

b.交通标志板面上图案、字符的平面布设，应在施工前一周内做出样品，提交给监理工程师审批。标志采用全反光、部分反光及反光膜的级别，应符合图纸要求。

c.粘贴反光膜时，不允许采用手工操作或用溶剂激活粘结剂。在标志面的最外层可涂保护层，如透明涂料等。

d.反光膜应尽可能减少拼接，当粘贴反光膜不可避免出现接缝时，应使用反光膜产品的最大宽度进行拼接，接缝以搭接为主。当需要滚筒粘贴或丝网印刷时，可以平接，其间隙不应超过1mm，距标志板边缘50mm之内，不得有拼接。

e.当用反光膜拼接标志图案时，拼接处应有36mm的重叠部分；如果监理工程师同意采用对接，则接缝间隙不得大于0.8mm。反光膜粘贴在挤压型材板面上，伸出上、下边缘的最小长度为8mm，且应紧密地粘贴在上、下边缘上。

（2）标志板应在车间剪裁或切割，以产生整齐、方正的边缘，不应有毛刺，并按《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2009）附录E的规定进行加固。所有标志板的槽钢应在粘贴定向反光膜之前焊接好。

（3）响应单位应先提供一种所有各类标志板面各种图案的配置图，在取得监理工程师同意之后，再进行图案制作。

（4）定向反光膜应用不剥落的热活性胶粘剂粘贴，将反光膜牢固粘贴到标志板上，其表面不得产生任何气泡和污损等缺陷。

（5）标志板的运输、贮存和搬运方式应按制造厂商的要求进行，两块标志邻接面之间应用适合的衬垫材料分隔，以免在运输、搬运过程中磨损标志板面。标志板应贮存在干净、干燥的室内。

（6）安装标志板时，应事先获得监理工程师的批准，标志的紧固方法应符合图纸的要求。

（7）标志安装完毕后，投标人应根据标志制造厂商建议的方法，清扫所有标志板。在清扫过程中，不应损坏标志面或产生其它缺陷。

（8）标志安装完毕后，监理工程师检查所有标志，以确认在白天和夜间条件下标志的外观、视认性、颜色、镜面眩光等是否符合图纸要求。在标志检查中发现的任何缺陷，投标人应按监理工程师指示自费予以修正或更换。

1.3质量检验

【1】基本要求

（1）安装完成后标志板面应无任何裂纹和划痕以及明显的颜色不均匀，在任何一处面积为0.25平方米表面上不得有一个或一个以上总面积大于10平方毫米的气泡。

（2）标志制作应符合《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2009）和《公路交通标志板技术条件》（JT/T279-2016）的规定。标志板的外形尺寸偏差不大于±5mm；四边互相垂直，垂直度偏差不大于±1°；平面翘曲偏差不大于±3mm/m。

【2】检查项目

| 序号 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志板外型尺寸（mm） | ±5，当边长尺寸大于1200mm时，允许偏差为长边的±0.5%，三角形内角应为60°±5° | 钢卷尺、万能角尺、卡尺：检查100% |
|  | 标志底版厚度（mm） | 不小于设计值 |  |
| 2 | 标志汉字、数字、拉丁字的字体及尺寸（mm/m） | 应符合规定字体，基本字高不小于设计值 | 字体与标准字体对照，字用钢卷尺：检查10% |
| 3 | 标志面反光膜等级及逆反射系数（cd·lx-1·m-2） | 反光膜等级符合设计，逆反射系数值不低于《公路交通标志板》（JT/T279-2016）的规定 | 反光膜等级用目测初定，便携式测定仪：检查100% |
| 4 | 标志板下缘至路面净高及标志板内侧至路肩距离（mm） | +100，0 | 用直尺、水平尺或经纬仪：检查100% |
| 5 | 立柱竖直度（mm/m） | ±3 | 垂线、直尺：检查100% |
| 6 | 标志金属构件镀层厚度（um） | 标志柱、横梁≥78，紧固件≥50 | 测厚仪：检查100% |
| 7 | 标志基础尺寸（mm） | -50，+100 | 钢尺、直尺：检查100% |
| 8 | 混凝土基础强度 | 在合格标准内 | 基础施工同时做试件每处1组（3件）：检查100% |

2、道路交通标线

2.1材料要求

【1】路面标线所用的材料应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）的规定。无论采用哪一种标线材料，应能满足在沥青混凝土、水泥混凝土路面上耐久使用的要求，且均应有合适的施工机械与之配套。

路面标线涂料的分类见《路面标线涂料》（JT/T280-2004）表1。

【2】各类涂料的技术要求符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）表2-表5的规定。

【3】热熔型涂料用下涂剂（底油）品质应符合下表要求。

下涂剂（底油）品质要求

| 颜色 | 固体含量（%） | 涂面量（g/m2） | 干燥时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 无色透明或琥珀液体 | 30±5 | 150-200 | ≤5 |

【4】玻璃珠的品质要求应符合《路面标线用玻璃珠》（JT/T446-2001）第4、5条的规定。

【5】路面标线涂料的色度性能，其色品坐标和反射比（或亮度因数）应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）表6和图1中规定的范围。

【6】材料的检验、包装、运输和储存

（1）材料由生产厂的检验部门按《路面标线涂料》（JT/T280-2004）的规定【玻璃应按《路面标线用玻璃珠》（JT/T446-2001）第6、7条规定】进行检验，并保证所有出厂产品都应符合规定的技术指标。产品应有合格证，另附有使用说明及注意事项。

（2）材料同意使用后，在交货前应对每批预定材料取样，并进行试验。在生产中，必要时监理工程师可以在生产过程中取样并进行检验，以保证其符合规定的产品标准。所有试样应明确标出生产厂商的批量编号和生产日期。每次产品装运时应附上与最初提供的样品一致的证明书。

（3）产品的包装除玻璃珠应符合规定外，涂料可用内衬密封塑料袋外加编织袋的双层包装袋包装，袋口应严密封闭。

（4）产品在存放时应保持通风、干燥，防止日光直接照射，并应隔绝火源，夏季温度过高时应设法降温。

（5）产品在运输时应防止雨淋、日晒，采用集装箱运输，并符合运输部门的有关规定。

（6）产品应标明贮存期，超过贮存期应接《路面标线涂料》（JT/T280-2004）规定的项目进行检验，不合格者，不得使用。

（7）玻璃珠的包装、标志、运输及贮存应符合《路面标线用玻璃珠》（JT/T446-2001）第8条的规定。

【7】涂料试验

（1）监理工程师可提前指示投标人按《路面标线涂料》（JT/T280-2004）规定的试验方法，并按照《路面标线涂料》（JT/T280-2004）表2-表5和本规范表605-4的质量要求进行试验，以确定材料是否合格，并在监理工程师指定的地段进行实地试验，以便汲取经验。

（2）热熔涂料敷于路面上使用24个月（缺陷责任期、保修期）后应无明显退色和剥落。

（3）为了使施工中质量有所控制，应用湿膜厚度梳子校核道路路面的湿膜厚度，或用监理工程师同意的其他方法进行校核。

a.在湿膜涂层或放在金属试件上后，立即将梳子仔细垂直放入湿膜内。

b.将梳子量规在湿膜内稳固地保持5-10s，然后垂直地将其取出。

c.定出湿膜厚度梳子量规尖头覆盖着的材料。为了准确测量湿膜厚度，湿漆必须触及量规中刻有规定厚度的尖头，而不触及刻有下一较高厚度的尖头。

2.2施工要求

【1】路面标线

（1）设置标线的路面表面应清洁干燥，无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。

（2）在水泥路面或旧的沥青路面施加标线需要预涂底油时，应先喷涂热熔底油下涂剂，按试验决定的间隔时间喷涂热熔涂料，以提高其粘结力。

（3）为了确保标线涂料和路面材料完全相适应，底油的类型和用量应经监理工程师批准。

（4）标线的颜色为白色和黄色，应符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）的要求，并按监理工程师同意的方法施工。喷涂机具应使用自行式机械。

（5）标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔，应按《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2009）规定办理。

（6）特殊标线的图案、标记，如箭头及字母等的尺寸应按图纸要求和《道路交通标志和标线第2部分：道路交通标志》（GB5768.2-2009）规定办理。

（7）所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观；湿膜厚度符合图纸要求，否则，应由投标人予以更正并经监理工程师同意，费用由投标人自行负责。

（8）有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除，路面应修补，材料应更换，并经监理工程师同意，其费用由投标人自理。

（9）涂料在容器内加热时，温度应控制在涂料生产商的使用说明规定值内，不得超过最高限制温度。烃树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于6h；树胶树脂类材料，保持在熔融状态的时间不大于4h。

（10）涂料喷涂于路面时的温度，应符合涂料生产商提供的使用说明的要求，否则会影响喷涂使用寿命。

（11）喷涂施工应在白天进行，雨天、尘埃大、风大、温度低于10℃时应暂时停止施工。

（12）玻璃珠的撒布应经试验并获监理工程师的批准方可实施。撒布玻璃珠应在涂料喷涂后立即进行，以0.3kg/m2的用量加压撒布在所有标线上。

（13）喷涂标线时，应有交通安全措施，设置适当警告标志，阻止车辆及行人在作业区内通行，防止将涂料带出或形成车辙，直至标线充分干燥。

2.3质量检验

（1）检查项目

路面标线检查项目

| 序号 | 检查项目 |  | 规定值或 允许偏差 | 检查方法和频率 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标线线段长度 （mm） | 6000 | ±50 | 钢卷尺：抽检10% | 1 |
|  |  | 4000 | ±40 |  |  |
|  |  | 3000 | ±30 |  |  |
|  |  | 1000-2000 | ±20 |  |  |
| 2 | 标线宽度（mm） | 400-450 | +15，0 | 钢卷尺：抽检10% | 1 |
|  |  | 150-200 | +8，0 |  |  |
|  |  | 100 | +5，0 |  |  |
| 3 | 标线厚度（mm） | 常温型（0.12-0.2） | -0.03+0.10 | 无论采用何钟形式级配沥青砼，标线厚度从路面顶面起计。 涂膜厚度计：干膜用水平尺、塞尺或用卡尺，抽栓10% | 2 |
|  |  | 加热型（0.20-0.4） | -0.05+0.15 |  |  |
|  |  | 热熔型（1.0-4.5） | 图纸规定值 |  |  |
| 4 | 标线横线偏位（mm） |  | ±30 | 钢卷尺：抽检10% | 1 |
| 5 | 标线纵向间距（mm） | 9000 | ±45 | 钢卷尺：抽检10% | 1 |
|  |  | 6000 | ±30 |  |  |
|  |  | 4000 | ±20 |  |  |
|  |  | 3000 | ±15 |  |  |
| 6 | 标线剥落面积 |  | 检查总面积的0-43% | 4倍放大镜：目测检查 | 1 |
| 7 | 反光标线逆反射系数 （cd·lx-1·m-2） |  | 白色标线≥150 黄色标线≥100 | 反光标线逆反射系数测量仪：抽检10% | 2 |

3、道路交通隔离护栏

3.1施焊前要求各单体平整；并去除毛刺锈迹。

3.2焊接部位要求焊缝过渡圆滑，无央渣、虚焊、气孔等缺陷。

3.3构件焊毕修整后，整体曲翘度不得大于7mm。

3.4镀塑层必须均匀、亮泽，不得存在针孔、流淌堆积、粘结、烧焦裂解等镀塑缺陷，镀塑层厚度为0.4-0.8mm。

3.5机非隔离栏主要材料为异型管和方管及异型板等。

3.6钢材全部为热镀锌，表面做抗紫外线灰色喷塑，抗腐防锈，主要寿命可达10年。

3.7立柱顶为楞型球头。

3.8各钢构件之间连接方式为焊接且为满焊。

3.9标志牌采用2mm铝板，卷边处理，表面反光膜需达到国家市政道路夜间反光标准，与护栏立杆机械式固定。

3.10安装方法与位置需经采购单位确认方可实施。

4、道路交通信号灯

4.1整体要求

4.1.1灯具的外壳体采用材料应具有良好的抗氧化性，保证使用期内产品不褪色；外壳体、灯罩等外部结构件要有良好的刚性和耐冲击性，防护等级IP55；内部结构件有良好的稳固性和密封性。

4.1.2灯体与信号灯杆的连接安装要简便可靠并有指示标识，灯具自身安装结构应有准确的设计。

4.2发光单元要求

4.2.1一般要求

（1）发光单元使用的LEDLamps基准波长：红色625±5mm、黄色590±5mm、绿色505±2mm；使用寿命超过5万小时。

（2）机动车灯、方向指示信号灯采用配光设计，行人灯具可采用非配光设计。

4.2.2光学要求

（1）无图案交通信号灯中心光强应符合(GB14887-2011)《道路交通信号灯》1级1类要求。

（2）无图案信号灯的光强应符合(GB14887-2011)《道路交通信号灯》对宽角度（W型）交通信号灯的要求。

4.2.3电气性能

（1）工作电压：AC220V±20%/50Hz±2；在工作电压下，通过每只LED的电流应符合LED厂商要求的正常工作电流范围。

（2）功率：每个灯头≤15VA，功率因素≥0.9。

（3）当工作电压由AC220V±20%变化时，中心光强变化应≤10%。

（4）每个发光单元的引线，应采用符合国家电工标准的导线，线径不小于0.75平方毫米，红、黄、绿色的三种发光单元除回路线外应分别用红、黄、绿色的导线。

（5）信号灯具电源必须采用开关电源。

4.2.4工作环境要求

（1）工作温度：-30℃—+70℃

（2）工作湿度：＜90%rh。

（五）服务要求

1、供应商每周需完成不少于一次全区域养护巡查，及时发现问题并提出相应的维修申请，经采购方审核通过后实施。

2、供应商需根据采购要求及时响应采购单位提出的日常维修养护任务，在接到维修任务的30分钟内响应，在2小时内赶到现场完成勘查4小时内开展养护服务，在协商约定的工期内解决问题；如遇突发情况应根据甲方要求增派人员力量立即组织现场养护并无条件配合甲方完成其他应急工作任务。

3、供应商需于每月5日前上交上月维修养护工作记录（附相应作业影像材料），每季度汇总形成结算资料。

4、各供应商根据自身实力自行配备工作人员，人员配备需保证项目正常能运行。

（六）其他要求及说明

1、售后服务： 本次采购的项目自验收合格正式交付使用后，成交单位提供货物整体免费质保期和维护服务不低于一年，如发生故障，成交单位在采购方发出通知后应于2小时内响应，并在8小时内进行现场维修。在质量保证期内发生故障时，采购单位指定的售后维护人员应及时沟通联系成交单位，成交单位安排售后人员到现场维修并排除故障，因非自然灾害造成的产品损坏，其他形式的人为损坏采购单位另行支付费用。

2、验收标准：

（1）成交单位提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和成交单位承诺的其它指标及有关规定由采购方验收通过。

（2）产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有货物外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收；

（3）验收时成交方须出具质保证明。

三、综合说明及其它要求：

1、响应单位必须在响应文件中提供完整、详细、合理、真实的服务方案，须对采购文件中提出的全部要求作出承诺，如其中某些条款不响应时，应在响应文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、响应单位所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，遵循磋商采购文件的要求，并提供详细说明。

3、响应文件应如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值，否则其响应文件将被拒绝。响应单位在其响应文件中对于采购文件已提供以及未提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明，否则其响应文件将有被拒绝的可能。

4、采购文件提出的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，响应单位提供的所有磋商响应内容都应符合已颁布的现行中华人民共和国认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。

5、采购单位与成交供应商服务人员不发生任何劳动和雇佣关系，服务人员由成交单位自行管理，成交单位和服务人员应遵守安全操作规章制度，若发生人身伤害等工伤事故，由成交单位自负，与采购方无涉。如遇到工资纠纷问题由成交供应商自行解决。

6、响应单位可根据单位需要勘察现场，所发生的费用由响应单位自己承担，响应单位成交后，不得以不完全了解现场情况或其它任何理由向采购单位提出任何索赔或追加的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

7、考核办法：详见附件。

8、若中标单位在服务期间，将承包的服务转包他人将被解除服务合同。

9、在服务期间成交单位工作人员发生的工伤及一切安全责任事故,均由成交单位承担。

10、响应单位提供的磋商响应文件内容须真实、准确、有效，如提供的参数虚假或对谈判采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

11、报价应包括：投标人对投标报价中的工作量和服务的报价应包括完成本项工作所需的一切费用，包括但不限于应急安装所需设备及其附属装置、线缆的定期检测、清洁、维修、更换等涉及的人工、配件更换、备件、备机、税费、代理服务费等一切费用，因供应商主观操作失误等原因造成的设备故障，由供应商修复并承担一切责任，采购方不支付任何费用（除不可抗力外）。采购单位除支付本次招标项目的中标金额外不再承担其他任何费用。

12、服务地点：采购单位指定地点。

13、付款方式：详见合同条款。

14、凡涉及磋商文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网发布的通知为准。

第五章 合同条款

甲方（采购方）：

联系人：

地址：

联系电话：

乙方（供应方）：

联系人：

地址：

联系电话：

采购编号：

合同打印日期：年月日

依据甲方委托江苏京苏项目管理咨询有限公司进行2025年道路交通安全设施应急抢修安装服务项目采购编号            的采购结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照采购文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容

1、本项目采购内容：2025年道路交通安全设施应急抢修安装。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）成交通知书；

（2）乙方的响应文件；

（3）乙方在采购标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）采购文件及其附件；

（5）合同附件；

以上与本合同具有同等法律效力

二、合同价格与支付

2.1 合同价格按此次成交价格执行，合同总金额为人民币 大写          小写：（￥），（包括应急安装所需设备及其附属装置、线缆的定期检测、清洁、维修、更换等涉及的人工、配件更换、备件、备机、税费、代理服务费等一切费用，因供应商主观操作失误等原因造成的设备故障，由供应商修复并承担一切责任，采购方不支付任何费用（除不可抗力外）。（政策性条款例外）。

2.2 合同生效后按如下方式支付货款：合同签订生效后，在服务期内按进度分期支付，验收（考核）前最高付至合同价的50%，验收（考核）合格后支付至合同价的70%（维修养护工作记录、养护工作实施前后对比等图片影像支撑材料），余款在全部验收（考核）合格、审计结束后一年内付清。工作量以经甲方确认，按照工作量按实结算。

凭下列单据以银行汇票或转帐支票支付。

2.3 乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：合格的销售发票、甲方盖章签收验收合格证明。

2.4 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.5 支付方式：银行汇票或转账支票。

三、服务期限：自合同签订之日起至2025年12月31日止或累计结算金额达到采购金额（￥500000.00）（具体进场日期自采购合同签订之日起计算）。

四、质量保证

1、乙方应保证所提供的标的物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，乙方应保证其提供的标的物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在乙方承诺的质量保证期限内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。标的物质量出现问题，乙方应负责包修、包退、包换，费用由乙方承担。

2、根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地计监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

3、 除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算。

五、标的物的检验和验收

1、在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2、甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

3、验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

4、甲方有权委托第三方根据采购文件要求对乙方所交货物的产品质量进行验收，第三方验收费由有乙方支付，如质量不符合采购文件要求的，甲方有权要求退换与采购文件不符的产品；如对验收结果还有分歧的，则以质量监督检验所的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

六、售后服务：详见采购文件

七、管理要求

1、乙方每周需完成不少于一次全区域养护巡查，及时发现问题并提出相应的维修申请，经采购方审核通过后实施。

2、乙方需根据采购要求及时响应甲方提出的日常维修养护任务，在接到维修任务的30分钟内响应，在2小时内赶到现场完成勘查4小时内开展养护服务，在协商约定的工期内解决问题；如遇突发情况应根据甲方要求增派人员力量立即组织现场养护并无条件配合甲方完成其他应急工作任务。

3、乙方需于每月5日前上交上月维修养护工作记录（附相应作业影像材料），每季度汇总形成结算资料。

4、服务期限内，若涉及采购文件中清单以外的项目，乙方应根据甲方要求提供维修养护服务，并按照造价管理部门指导文件执行，按本次采购项目成交折扣结算送审。
  八、不可抗力

1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、合同的解除和转让

1、 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同；

2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得转让。

十、合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效，合同须在签订后两个工作日内上传网上系统备案。

十一、争议的解决

甲乙双方因合同发生争议，应在招标机构的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十二、附则

1、合同份数：本合同一式六份，甲方执二份，乙方执二份，政府监管部门一份，招标代理机构一份。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

甲方签章：乙方签章：

代理人：代理人：

年月日年月日

# 第六章 评审办法

一、评审方法：

1、评价和比较采用综合评分法，即指响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人的评审方法。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照前述综合评审得分由高到低的排序选择前三名供应商作为成交候选人。如选取成交候选人时出现评审得分相同，且磋商报价也相同的并列情况的，则由采购人组织以抽签方式确定优先选取顺序。

4、评审小组根据采购人的授权，按照成交候选人的顺序在成交候选人中直接确定成交供应商。

二、评分标准：

（一）价格基准分：10分

第一步：磋商报价低于或等于最高限价单价的，为有效磋商报价。超出最高限价单价的磋商报价文件为未实质性响应文件，不参与评审。

第二步：在所有有效磋商报价中满足采购文件要求，且磋商价格最低的（即100%-最高的投标优惠率）磋商报价为评标基准价，其价格分为10分，其他磋商供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（评标基准价/（100%-投标优惠率））×10％×100。

（二）技术方案：64分

1、服务总体方案（9分）

主要是指为交通运行服务提供相关的服务方案，包括日常养护，应急抢修，日常配合等基本工作。方案科学合理、考虑周全、操作有效率的得9分；方案较为科学可行、考虑一般的得6分，方案基本合理的得4分；有涉及但不全面的得2分；未提供不得分。

2、事故处理抢修方案（9分）

主要是指交通事故应急抢修处理方案，包括接到通知后的响应时间、处理流程、人员安排等。方案合理可行、措施完整详细、完善科学、切合实际、实施便捷的得9分，方案合理可行、措施完整详细的得6分，方案基本合理的得4分；有涉及但不全面的得2分；未提供不得分。

3、安全管理方案（9分）

主要包括正常养护作业时和发生事故时的交通组织和安全防护措施，以及各项紧急预案。安全管理方案完整详细、可行性强、针对性强、内容科学、条理清晰的得9分，安全管理方案完整详细、可行性强的得6分，安全管理方案基本可行的得4分；有涉及但不全面的得2分；未提供不得分。

4、维护期间的工具配备及使用方案（9分）

针对管理制度完备、维修保养使用方案详尽的得9分；管理制度比较完备、维修保养使用方案比较清楚的得6分；基本能满足项目实施需要的得4分；有涉及但不全面的得2分；未提供不得分。

5、针对本项目的重点难点分析（10分）

针对重点难点分析全面完整、清晰科学、内容明确、针对性强、条理清晰的得10分；重点难点分析全面完整、清晰科学的得7分；重点难点分析基本完整的得4分；有涉及但不全面的得1分；未提供不得分。

6、与其他单位、部门的综合协调方案（9分）

根据内容详细程度及实施可行性评分，方案完整详细、可行性强、安排合理、科学有效的得9分，方案完整详细、可行性强的得6分，基本满足本项目的得4分，有涉及但不全面的得2分；未提供不得分。

7、响应单位针对本项目特点提供安防项目维护能力措施(9分)

针对方案思路清晰、维护能力突出、针对性强、切实可行的得9分，方案思路清晰、维护能力突出的得6分，基本满足本项目的得4分，有涉及但不全面的得2分；未提供不得分。

（三）企业履约能力：26分

1、拟投入项目组人员配备（6分）

1.1、项目负责人具有与本项目相关的高级工程师证书的得2分；具有工程师证书的得1分；其余不得分。（需提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的社保证明，不提供不得分）

1.2项目组成员具有电工作业证书的，每配备1名得2分，最高得4分。（需提供证书扫描件及投标单位为其缴纳的社保证明，不提供不得分）

2、维护专业车辆（4分）

2.1响应单位每提供一辆高空作业车（自有或租赁）或承诺成交后提供一辆高空作业车（自购或租赁）的得2分。（响应文件中提供以下任意一种证明材料得分①行驶证扫描件和购买合同及发票扫描件，②行驶证扫描件和租赁合同及发票扫描件，③承诺函，不提供相关证明不得分）

2.2响应单位每提供一辆巡视工具车（自有或租赁）或承诺成交后提供一辆高空作业车（自购或租赁）的得2分。（响应文件中提供以下任意一种证明材料得分①行驶证扫描件和购买合同及发票扫描件，②行驶证扫描件和租赁合同及发票扫描件，③承诺函，不提供相关证明不得分）

3、类似经验（12分）

2022年05月01日起至今（以合同签订之日起）响应单位承担过类似项目业绩的，每提供一个得3分，最高得12分。（响应文件中提供合同及验收报告扫描件及该项目任意一期的发票扫描件，未提供或提供不全的项目不得分）

4、企业综合实力（4分）

响应单位具有有效的信息安全管理体系认证证书、道路交通安全管理体系认证证书的，每提供一份得2分，最高4分。（响应文件中提供证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会官网上的查询截图，未提供或提供不全的不得分）

注：

1、报价超过采购预算的将不进入综合评审程序，也不得标。

2、针对评分标准中评分的每一条，响应供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

3、付款步骤、交付完成限期如有负偏离的不得标。

4、所有扫描件必须字迹清晰可见，字迹不清晰不得分。扫描件：指各种彩色复制件，包括扫描、照片等。

（全文完）