公 开 招 标 文 件

（暗标）

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0045

项目名称：无锡市公安局梁溪分局上马墩业务用房改造信息化设备

采 购 人：无锡市公安局梁溪分局

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二○二四年八月

总  目  录

- 投标邀请-------------------------------------（1）

- 投标人须知-----------------------------------（4）

- 合同文本------------------------------------（16）

- 采购需求------------------------------------（31）

- 评标方法与评标标准--------------------------（77）

- 投标文件内容与格式--------------------------（82）

# 第一章  投标邀请

受无锡市公安局梁溪分局的委托，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心就无锡市公安局梁溪分局上马墩业务用房改造信息化设备（JSZC-320213-JZCG-G2024-0045）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

无锡市公安局梁溪分局上马墩业务用房改造信息化设备采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2024年9月19日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0045

2.项目名称：无锡市公安局梁溪分局上马墩业务用房改造信息化设备

3.项目预算金额：523.1万元

4.项目最高限价：506.27万元

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策：本项目是否专门面向中小企业：否；本项目面向中小企业预留的采购份额如下：不低于报价金额的10%。

2.2通用资格要求：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年9月19日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市公安局梁溪分局

地    址：无锡市梁溪区广瑞路6号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地    址：无锡市梁溪区清名路380号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：虞潇明；电话：0510-82220815

采购人质疑受理联系人：虞潇明；电话：0510-82220815

交易中心项目咨询联系人：王湉湉；电话：0510-85058802

八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1交易中心根据采购人要求将于以下时间、地点公开组织召开开标前答疑会。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于答疑会前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知交易中心，或可于答疑会时将其带至现场。

答疑会时间：2024年8月29日10:30

答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

9.8在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（产品和材料及质量检测报告、投标人综合实力）和暗标（技术方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等，不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，不得出现表格、流程图、图片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。（3）字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。10.4特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须按第五章《评标方法与评标标准》的相关要求对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

不得有体现投标人身份的内容是指：

10.4.1技术部分不得出现能够体现投标人身份、名称的相关描述、材料、文件等内容；

10.4.2技术部分不得更改，不得在其中涂改、标注或做任何可以辨认投标人及所属人员身份的名称、印章、商标等标记；

10.4.3技术部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；

10.4.4不得有其他体现投标人身份的内容。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的

26.1.24其他法律法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑，质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业：工业 。

本项目面向中小企业预留的采购份额如下：不低于报价金额的10%。

- 项目技术要求

（一）项目概况：投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目中的环境全景摄像机为核心产品。

1.项目总述

1.1项目概述

本项目为无锡市公安局梁溪分局上马墩派出所业务用房改造信息化设备。上马墩派出所业务用房改造信息化系统应满足派出所业务需求，主要包含综合布线系统、计算机网络系统、视频监控系统、门禁系统、执法办案管理系统、会议系统、智能装备管理系统、信息发布系统等。

2.项目采购清单

| 序号 | 名称 | 主要性能指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 交换容量336Gbps/3.36Tbps 包转发率126Mpps 业务端口描述24*100/1000BASE-X SFP光口（含8个GE Combo口） 4个万兆SFP+端口 外形尺寸 440mmx360mmx43.6mm宽x深x高 重量<2.5kg 支持GE端口聚合 支持10GE端口聚合 支持静态聚合支持动态聚合 支持跨设备聚合 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习个数 支持基于端口的VLAN支持QinQ支持Voice VLAN支持协议VLAN支持MAC VLAN 支持IPv4/IPv6静态路由支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 | 1 | 台 |  |
| 2 | 48口千兆交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3.端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 4.支持专门基础网络保护机制的NFPP功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 5.产品支持sFlow网络监测技术； 6. 需支持OpenFlow 1.3协议； 7. 为保证IPv6的可部署性和应用性，需具备IPv6 Ready Phase2认证证书； 8.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； | 2 | 台 |  |
| 3 | 核心交换机 | 28个SFP接口（SFP为千兆/百兆口），8个复用的10/100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，2个模块化电源插槽 | 1 | 台 |  |
| 4 | 48口千兆交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps； 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3.端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 4.支持专门基础网络保护机制的NFPP功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 5. 需支持OpenFlow 1.3协议； 6. 为保证IPv6的可部署性和应用性，需具备IPv6 Ready Phase2认证证书； 7.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； | 2 | 台 |  |
| 5 | 准入管控终端 | 具备千兆电口≥5个 整机吞吐量≥300Mbps，每秒新建连接数≥2K，最大并发连接数≥20万 支持对被保护对象的流量进行分析，通过对流量日志的统计整理，智能生成包过滤策略，提高运维人员工作效率 支持针对不同策略、不同流量修改TCP，UDP和ICMP协议的连接超时时间 支持自动和手动备份，至少能够保存10个的文件，支持配置回滚 支持NTP协议，可作为NTP Server，也可作为Client设备 访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式 支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 1 | 套 |  |
| 6 | 核心交换机 | 交换容量336Gbps/3.36Tbps 包转发率126Mpps 业务端口描述24*100/1000BASE-X SFP光口（含8个GE Combo口） 4个万兆SFP+端口 外形尺寸 440mmx360mmx43.6mm宽x深x高 重量<2.5kg 支持GE端口聚合 支持10GE端口聚合 支持静态聚合支持动态聚合 支持跨设备聚合 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习个数 支持基于端口的VLAN支持QinQ支持Voice VLAN支持协议VLAN支持MAC VLAN 支持IPv4/IPv6静态路由支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 | 1 | 台 |  |
| 7 | 48口千兆交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，转发性能≥51Mpps 2.固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G SFP光接口≥4个； 3.要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力）； 4.支持专门基础网络保护机制的NFPP功能，支持多种类型的防护，如ARP防护，当ARP速率超过攻击水线，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行； 5.要求所投产品支持sFlow网络监测技术； 6. 所投交换机需支持OpenFlow 1.3协议； 7. 为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书； 8.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等； | 3 | 台 |  |
| 8 | 24口POE交换机 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个100M/1G SFP光口，2个复用的10/100/1000M自适应电口，固化单交流电源和双风扇，支持PoE/PoE+远程供电，370W POE供电 | 2 | 台 |  |
| 9 | 8口POE交换机 | 8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电 | 1 | 台 |  |
| 10 | 48口安全交换机 | 48口10/100/1000M自适应端口，4个SFP光口，固化单交流电源和风扇 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 2 | 台 |  |
| 11 | 光模块 | 千兆光模块，单模，20KM | 34 | 只 |  |
| 12 | 光端机 | 2个100M物理隔离+2个1000M物理隔离+4路电话，单模、单纤、40KM、FC、1U机架式 | 1 | 对 |  |
| 二、 | 主机设备 |  |  |  |  |
| 1 | 嵌入式安防管理中心平台 | (8核2.6GHz)×2/16GB DDR4×2/300GB SAS×2/热插拔/SAS3008/DVD/1GbE×4/冗电/导轨/2U | 1 | 台 |  |
| 2 | 专用服务器 | 服务器参数： 1、 CPU：≥4核，≥3.5GHz 2、内存：≥8G DDR4，4根内存插槽 3、硬盘：存储容量≥2T，硬盘插槽≥3个，单槽位最大支持8T 4、PCIE扩展：≥3个PCIE扩展插槽 5、接口：≥1个千兆口，6个USB接口 6、音频存储格式：WAVE 7、音频质量：采样率≥16KHz，采样位数≥24位 | 1 | 台 |  |
| 三、 | 存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络存储服务器 | 6U/48盘位集中存储； 支持流式存储和文件存储两种存储方式； 流式存储方式：接入带宽512Mbps，同时512Mbps转发（直存）；文件存储方式：接入带宽512Mbps同时转发512Mbps（直存）； 4核4线程处理器，标配内存8GB； 最大支持48块3.5寸硬盘； 支持通过onvif、海康、大华等主流厂商私有协议接入前端设备； 使用软RAID系统，支持RAID0、1、5、6、10、50、60； 4个RJ45千兆网口； 采用1200W，1+1白金效率冗余电源； 功率：工作功耗：≤800W；额定功耗：≤1200W | 1 | 台 |  |
| 2 | 监控存储 | 机架式/8U 48盘位/450路（900Mbps带宽）接入/48块4T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口（可扩展2千兆网口或2万兆光口）/1个千兆管理网口/冗余电源/网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/（GB/T28181） 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 1 | 台 |  |
| 四、 | 工程信息设备 |  |  |  |  |
| 4.1 | 视频监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 球型摄像机 | 200万8寸红外；1920×1080@60fps；星光级超低照度：0.0005Lux/F1.5（彩色），0.0001Lux/F1.5（黑白） ,0 Lux with IR；200米红外照射距离；焦距：5.9—135.7mm, 23倍光学；支持音频、报警；支持120dB宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、电子防抖、3D数字降噪；支持智能运动跟踪；支持区域入侵、越界、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、停车、物品遗留、物品拿取、音频异常、人脸、移动侦测；支持车牌识别；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-20°-90°（自动翻转）；H.265/H.264/MJPEG；支持128GB Micro SD卡；AC24V；支持IP66； | 2 | 台 |  |
| 2 | 半球摄像机 | 7D轻智能半球型摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大地提升了目标人脸的检出率。 支持智能资源模式切换：人脸抓拍，道路监控，Smart事件，人数统计 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 43 | 台 |  |
| 3 | 枪型摄像机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：107.1°，垂直视场角：57°，对角视场角：127.6° 4 mm，水平视场角：87.2°，垂直视场角：46.2°，对角视场角：104.8° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.5 A，最大功耗：6 W PoE：IEEE 802.3af，Class 3，最大功耗：7 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 2 | 台 |  |
| 4 | 六类非屏蔽双绞线 | 通过标准250MHz带宽测试要求 可扩展到550MHz带宽 单根导体直流电阻：≤9.0Ω/100m 额定传输速率（NVP）：68% 电缆对数：4对 十字骨架材料：PE混合物 导体材料：无氧圆铜（纯度99.99%） 导体线规：23AWG 绝缘材料：HDPE 屏蔽方式：U/UTP 电缆外径：6.3±0.3mm 外护套材料：PVC 工作温度：-20℃～+60℃ 交货长度（米/盘）：305米/箱 包装方式： 箱装 最小弯曲半径：10倍电缆外径 | 10 | 箱 |  |
| 5 | 六类非屏蔽配线架（满配模块） | 符合标准：ISO/IEC 11801:2008；YD/T 926.3-2009；TIA /EIA- 568-C.2 标准19英寸机架式安装 端口数量：24位 IDC材料：磷青铜 金针：磷青铜表面镀金 屏蔽方式：非屏蔽 卡线后座及线缆保护盖：PC 材料 进行方式：180°垂直进线方式，45°斜角卡线簧片设计 打线方式：110工具端接方式，兼容T568A/B两种端接方式 插头与插座插合次数：≥1000次 导线端接次数：≥250次 卡接导体线规：22~26AWG 工作温度：-25～60℃ | 2 | 个 |  |
| 6 | 理线架 | 线缆管理架（带盖板） 1U 材料：冷轧钢板 厚度：1.0/1.2MM 理线口位：24位 | 2 | 个 |  |
| 7 | 企业级硬盘 | HDD,ST6000VX001,4TB,5400,3.5'',SATA 3.0 | 48 | 块 |  |
| 8 | 智能分析终端 | 1.5U机架式5盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 1 | 台 |  |
| 9 | 警铃 | 无线控制警铃 | 3 | 套 |  |
| 9 | 辅材 | 系统配套辅助材料 | 1 | 批 |  |
| 4.2 | 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别门禁一体机 | 1、全新壁挂式工业设计，支持触屏操作； 2、7寸LED显示屏，支持信息广告播放； 3、200万高清广角宽动态双目摄像头，支持照片防假功能； 4、设备采用高性能处理器，依托深度学习算法，支持10000张人脸白名单，5000枚指纹，适合人脸机指纹考勤； 5、人证比对时间≤0.5S，比对正确率＞99%； 6、设备支持有线网络、wifi、3G/4G | 12 | 台 |  |
| 2 | 单门磁力锁 | 最大拉力：280kg（600Lbs）静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长240*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA ； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 7 | 套 |  |
| 3 | 双门磁力锁 | 最大拉力：280kg(600Lbs)*2静态直线拉力； 支持锁状态反馈，门磁输出； 断电开锁； 具有电锁状态指示灯； 锁体尺寸：长480*宽48.5*厚26.5(mm)； 吸板尺寸：长180*宽38*厚11(mm)； 使用环境：室内； 工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 5 | 套 |  |
| 4 | 磁力锁支架 | L型支架尺寸：长240*宽47*厚28.5mm Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50mm 开门角度：90° 适用门类型：内开式木门/金属门/窄框门 | 17 | 个 |  |
| 5 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 12 | 个 |  |
| 6 | IC卡 | 配套IC卡 | 100 | 张 |  |
| 7 | IC卡发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号、CPU卡内容、身份证序列号； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； 尺寸：117*67.5*14.3mm | 1 | 套 |  |
| 8 | 门禁信号线 | RVVP4*1.0 | 400 | 米 |  |
| 9 | 门禁信号线 | 用途：产品为额定电压450/750V及以下的聚氯乙烯绝缘和护套非屏蔽的软电缆。 适用于交流标称电压不超过450/750V的动力装置，主要用于安防； 工作温度不超过70℃。 生产标准：GB/T 5023-2008（等同于IEC 60227）及JB/T 8734-98； 导体：多支裸铜线； 绝缘：PVC； 外护套：PVC；RVVP屏蔽编织：纯铜或镀锡铜； 导体结构、绝缘外径、线缆外径符合标准要求 | 400 | 米 |  |
| 10 | 门禁电源线 | 用途：产品为额定电压450/750V及以下的聚氯乙烯绝缘和护套非屏蔽的软电缆。适用于交流标称电压不超过450/750V的动力装置；主要用于安防，工作温度不超过70℃。生产标准：GB/T 5023-2008（等同于IEC 60227）及JB/T 8734-98；导体：多支裸铜线；绝缘：PVC；外护套：PVC；RVVP屏蔽编织：纯铜或镀锡铜；内导体结构、绝缘外径、线缆外径符合标准要求；包装长度：200米/卷500米/卷1000米/卷（包装规格可根据客户要求更改） 。 | 400 | 米 |  |
| 11 | 开关电源 | 12V | 12 | 台 |  |
| 12 | 辅材 | 系统配套辅助材料 | 1 | 批 |  |
| 4.3 | 执法办案管理系统 |  |  |  |  |
| ★1 | 环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色： 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG；最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 5 | 台 |  |
| 2 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 5 | 台 |  |
| 3 | 二代身份证阅读器 | 1、阅读并验证身份证信息 2、识别身份证真伪 3、符合ISO 14443 TYPE A/B标准 4、集成扩展USB端口，方便连接其他外设 5、读卡距离0～3cm | 1 | 台 |  |
| 4 | 人脸采集相机 | 1、像素：200万 2、1.2倍数码变焦 3、自动对焦 4、最大帧数30帧 5、接口USB 6、麦克风内置 7、驱动免驱 | 1 | 台 |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 1、白色塑料壳； 2、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 声光报警器 | 1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警 | 1 | 台 |  |
| 7 | 安检门 | 显示屏规格 前后29寸LCD屏 功耗 ＜30W 工作温度 -10℃─55℃ 工作湿度 95%，无冷凝 测温精度 ±0.5℃ 外接电源 187V～242V，50/60Hz 工作频率 根据安装环境自行调节 (mm)2287（高）x872（宽）x665（深） (mm)2005（高）x727（宽）x600（深） 输出接口 两侧门板各有1个RJ45网口、1个2路RS485报警输出 产品优势： 高清信息发布：采用29寸嵌入式信息发布屏，采用工业级A+面板，支持多种素材自由排版、分区显示；支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义素材类型多样：包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等 非接触测温：可对通过安检门的人员进行脸部温度测试 并进行人员准确匹配，温度精度：±0.5℃，搭配黑体精度 可达±0.3℃； 人体温度初筛：可通过安全温度阈值设置，超过该阈值，可联动安检门本地声光报警，进行防疫初筛； 金属检测：可检测到1个回形针大小的金属，有效进行违禁物品核验； 联网功能：可以单机联网，通过web端进行参数配置；也可以搭配平台进行客流数据、报警数据的汇聚应用； 人脸比对：可对通过安检门的人员进行人脸抓拍和人脸比对，实现安检过程可查； 门体显示：采用前、后双29寸液晶屏显示； 多区位报警功能：人体不同位置的多个金属通过安检门时会同时报警，并可以指示多个金属的位置，最多支持33区位。每个区域255级灵敏度等级调节； 模块化组件设计：运输、维护方便快捷。 具有飞物报警功能：金属物体从门中间抛过也会准确报警 超低探测高度：离地3cm以上的金属物体进入检测区域均可报警。 开机自诊断功能：开机时对系统进行自检，并显示检测结果。 双侧供电：支持两边联网供电，方便现场走线。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 手持安检仪 | 手持安检仪 | 2 | 个 |  |
| 9 | 抓拍摄像机 | 1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3—142mm。 2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。 3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。 4、变焦不低于33倍。 5、宽动态范围不低于120dB。 6、亮度鉴别等级不小于11级。 7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。 8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。 9、水平手控最大速度不小于550°/s。 10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。 11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，可选择彩色、黑白模式，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式。 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 1 |  |  |
| 10 | 随身物品柜（主柜） | 1、随身物品保管柜由柜体、电控锁和电气控制箱三大部分组合而成 2、柜体采用宝钢、δ≥0.8mm的镀锌钢板，箱体表面经过除锈、除油、打磨、磷化处理后喷塑 3、箱门使用电控锁，采用电磁式单舌机械锁，同时作热镀锌防锈处理 4、主柜包含24个箱门；每个箱门尺寸不小于：宽*深*高=320*450*300.8mm，柜体尺寸不小于：宽*深*高=1420*450*1880mm 5、支持二级管理密码，通过输入不同密码获取不同权限，支持对柜子进行开箱、销号、校时 6、工业级液晶显示屏（尺寸≥2.5寸，分辨率≥128*64），屏幕上可实时显示箱门使用状态、显示时钟、操作步骤提示等 7、支持在停电情况下，通过机械方式开门；同时支持断电保护，断电情况下系统自动记录有关数据。 8、支持通过平台远程控制开箱 | 1 | 个 |  |
| 11 | 热成像双光谱摄像机 | "1、1/1.8英寸400万像素传感器+氧化钒非制冷焦平面阵列热成像传感器 2、单IP双通道——支持热成像、可见光 3、热成像测温距离：0.5米～3米 4、热成像测温范围：30℃~45℃ 5、热成像测温精度：±0.5℃，（带黑体±0.3℃，黑体需1S外采） 6、热像分辨率：256*192，可见光最大分辨率2560*1440 7、4mm定焦镜头 ，3.2mm热成像镜头 8、1颗白光补光灯（仅做警戒使用） 9、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率2560x1440@25fps 10、支持3D数字降噪、白平衡、背光补偿、宽动态、强光抑制、透雾 11、支持H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码，支持S+超级码流 12、支持警戒 13、防护等级IP67，4级防雷、防浪涌2000V 14、支持TF卡，最大512G 15、支持2路报警输入、1路报警输出 16、1路音频线性输入， 1路音频线性输出；内置MIC，内置扬声器 17、应具有硬复位 18、支持POE、DC12V供电 19、同时测温人数检查：在 23℃±5℃的室温环境下单画面可同时测温人员数不小于5人，支持测量距离设备 0.5 米～4米范围内的人体温度 。 20、外壳防护等级：IP67，锤击试验：IK10 1、具有1个10M/100M/1000M自适应以太网口，1个HDMI接口，1个VGA接口，2个USB接口，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个复位键 2、支持2个SATA硬盘接口 3、支持TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、DHCP、PPPoE、DDNS、NFS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、HTTPS、SNMP等协议设置选项 4、支持Onvif、GB/T 28181平台启用设置选项 5、支持4000×3072（20帧/秒）、3072×3072（25帧/秒）、2560×2560（25帧/秒）、2048×2048（15帧/秒）、1280×1280（15帧/秒）、1600×1200（15帧/秒）、2592×1944（25帧/秒）、2560×1920（25帧/秒）、2560×1440（25帧/秒）、2048×1536（30帧/秒）、1920×1080（60帧/秒）、1280×720（60帧/秒）、704×576（60帧/秒）分辨率录像 6、支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB、8TB、10TB容量的SATA接口硬盘 7、接入带宽80M，转发带宽80M 8、可接入10路4K（3840×2160）、5MP、1080P的视频信号 9、支持一键添加不同网段、不同品牌的前端摄像机 10、支持接入编码格式为MJPEG、H.264、H.265的视频图像 11、支持智能磁盘监测功能：支持自动识别硬盘容量，可查看磁盘组的总容量；支持S.M.A.R.T智能磁盘监测、坏道检测、健康状态检测，能监控硬盘的温度、震动、SATA链路的健康状态 12、支持录像加解锁功能：支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖 13、支持报警预录功能：支持预录报警触发前60s的视（音）频 ） 14、支持报警延录功能：发生报警时，可录制报警停止后10～600秒的视频录像 15、支持视频摘要回放、外部录像文件回放、分时段回放、图片回放、标签回放、智能回放、事件回放等设置选项 16、支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256、512倍速回放录像 17、支持4路1080p或8路720p视频同步回放 18、支持插入USB设备自动弹窗提示 19、支持对重要的数据进行备份，对录像文件备份时，格式可设为MP4或SDV 20、支持4路分辨率为1920×1080的视频画面同时预览 21、支持自适应显示器的最佳分辨率进行图像显示 22、支持多画面显示功能：支持将接入的图像以多画面分割方式显示，可分割为1/3/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25个画面 23、支持图片抓拍功能：支持定时抓拍、按时段抓拍和报警抓拍，且抓拍张数、时间间隔可设；支持手动抓拍；支持抓拍图片上传邮件或FTP；支持10路抓拍并存储图片；支持按通道、时间同时检索10路图片；支持单路回放图片 24、支持在同一界面下同时浏览15张抓拍图片 25、支持按通道、时间、年龄、性别、戴眼镜、戴口罩等属性检索录像文件 26、支持检索预览功能：在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可查看该段视频文件起的10秒录像；在检索页面中，单击搜索到的图片的图标，可查看该图片抓拍时间起的10秒录像 27、支持录像转码功能：通过web界面进行录像下载时，可将高分辨率的录像转码为低分辨率的录像 28、支持以图表形式展示己添加的IP通道；可通过excel文件方式批量添加、删除IP通道 29、支持批量添加设备功能：可按IP地址递增或通道号递增的规则批量添加局域网内的IPC 30、支持添加、删除、导入、导出、编辑、查找、复制人脸库：可通过U盘、web端、客户端软件或批量导入工具进行单张、批量导入导出人脸图片 31、支持32个人脸库，库容100000张人脸图片；人脸图片支持姓名、性别、民族、证件类型、证件号、生日、籍贯、建模状态等属性 32、支持在预览界面将人脸抓拍图片一键加入人脸库 33、支持人脸统计功能：支持按特征统计，目标报警统计，通过报警统计进行人脸统计，可将统计结果以列表、饼状图的方式进行展示；支持统计结果导出到excel 34、支持升级功能：可通过USB、IE浏览器、FTP、客户端本地升级、云升级的方式进行升级；支持对IPC进行远程升级 35、工作温度：-10℃~+55℃ " | 2 | 台 |  |
| 12 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 2 | 台 |  |
| 13 | 手动报警按钮 | 1、白色塑料壳； 2、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 个 |  |
| 14 | 声光报警器 | 1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警 | 1 | 个 |  |
| 15 | 全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色： 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG；最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 1 | 台 |  |
| 16 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 1 | 台 |  |
| 17 | 手动报警按钮 | 1、白色塑料壳； 2、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 1 | 个 |  |
| 18 | 声光报警器 | 1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警 | 1 | 个 |  |
| 19 | ★环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色： 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG；最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 13 | 台 |  |
| 20 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 13 | 台 |  |
| 21 | 手动报警按钮 | 1、白色塑料壳； 2、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 2 | 个 |  |
| 22 | 声光报警器 | 1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警 | 2 | 个 |  |
| 23 | 解码器 | 支持1路HDMI+1路VGA同源输出； 支持语音对讲；画面分割：1/2/4/6/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36; 解码能力4路8MP/ 4路6MP/ 6路5MP/ 8路4MP/ 10路3MP/16路1080P/ 32路720P； 交互式可视化软件操作终端，支持PAD使用safari浏览器控制； 支持报警输入/输出功能设置，支持布撤防时间设置； 支持报警联动切换； 支持单画面添加36路通道轮巡切换解码； 支持录像文件解码输出上墙； 支持网络键盘/RS485键盘通过解码器控制前端； 支持透明通道传输；支持H.264/265编码格式； 支持H.265、H.264的Baseline/Main/High-profile编码级别； 支持ONVIF标准协议接入设备； 支持RTP/RTSP协议进行设备预览； 支持平台以SDK方式集成设备； 支持GB28181协议接入平台； 支持WEB方式或平台访问、配置和管理； 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； 支持远程获取系统运行状态、系统日志； 支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护。 功率≤20W | 1 | 台 |  |
| 24 | 电视机 | 65寸，超高清4K,LED，运行内存2GB，存储内存16GB | 1 | 台 |  |
| 25 | 特写摄像机 | 1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围2.8—17mm，尺寸不超过3寸 2、接口要求不少于： 1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 3、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准 4、TF卡最大支持512G 5、分辨率不低于3072×1728 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 7 | 台 |  |
| 26 | 全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色： 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG；最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 7 | 台 |  |
| 27 | 全景温湿度一体机 | 1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体 2、静态数字显示，适于同步录音录像 3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口（提供具备CMA标识的检测报告复印件加盖投标人公章佐证） 4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步 5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示 其他要求详见主要设备技术规格要求 | 7 | 台 |  |
| 28 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 7 | 台 |  |
| 29 | 高清定向拾音器 | 1、采用IP网络化连接，并在核心机房部署智能语音业务管理软硬件设备，组成一套高清音频拾音系统，其中所有线路需穿管隐蔽铺设，设备需隐蔽安装。 2、拾音器需采用麦克风阵列方案，且每个拾音器的麦克风数量≥8个，每个麦克风的灵敏度不低于-27dB，信噪比不低于78dB，采样位数不低于24位，采样率不低于48KHz。 3、拾音器需配备高速语音DSP处理器，运算能力≥3000MIPS。 4、拾音器需内置自动增益调节（AGC）功能电路。 5、拾音距离：30米【自由场噪声环境下（噪声级65dB），拾音器能清晰拾取人正常讲话（声压级65dB）的距离）】 6、电源类型：至少应支持POE 供电。 7、可靠性：防水防尘等级≥IP65 （提供相关证明文件）。 8、抗风噪≥5米/秒。 9、安全要求：V0或其他材料的同级别阻燃能力，并具备防爆能力，满足环境高低温下正常工作。 10、至少需具备标准POE网口、3.5mm标准音频口两种接口。 | 7 | 台 |  |
| 30 | 高清数字同步录音录像主机 | "1、支持不拆机箱更换光驱 2、接口要求不少于：1个RJ45网络接口、4个POE网络接口、1个HDMI输入、1个VGA输入、1个VGA输出、8路报警输入接口，4路报警输出接口、5个USB接口 3、支持高音质音频接入，音频编码标准应采用AAC，音频采样率8KHz/32KHz/48KHz可调 4、支持校正时钟 5、单张光盘刻录的音视频时长不低于4小时，且不影响刻录的音视频质量 6、支持采集讯问室实时音视频和环境信息，包括讯问民警人声、嫌疑人人声、其他环境声音、嫌疑人正面画面、室内全景画面、时间、温度、湿度等；采集的声音和图像应清晰无损坏，支持8路视频通道和3路合成通道共11路通道的同时采集录像 7、支持视频自动叠加片头，叠加内容可设置案件编号、案件名称、审讯民警姓名、嫌疑人姓名等 8、支持硬盘自动存储和双光驱刻录 9、支持打点功能，在硬盘存储和光盘刻录过程中可对重点内容进行打点标记 10、支持视频、音频丢失报警功能 11、支持自动对光盘进行封盘 12、讯问结束后刻录的时间不超过5分钟。支持通过硬盘音视频数据实现光盘更换自动回补刻录。支持静音光盘复制 13、讯问音视频回放应保证画面清晰，声音无提前或滞后且不失真 14、刻录光盘需包含播放器，无需另外安装播放软件，即可在任意电脑上自动播放 15、支持对光盘进行加密，未通过验证不可进行擦写或拷贝操作 16、访问主机需支持BS和CS两种方式 17、支持音频混音，路数不低于9路。可显示声音波形 18、支持一键直刻，光盘刻录可选择单盘直刻、双盘直刻或循环直刻，并可自定义刻录通道 19、支持GB/T28181、RTSP等接入协议，并具有H.323协议相关设置功能 20、磁盘管理支持盘组和配额两种模式，支持单块最大6T硬盘 21、支持画面合成，合成数量支持1/2/3/4/5/6/8，合成画面可独立编码，支持H.265编码格式，帧率支持60fps 22、支持上传证据资料 23、支持接入人体生命体征信息，可在实时视频上同步叠加血压、血氧、心律等体征信息 24、主机应标配1块不小于4T的硬盘" | 7 | 台 |  |
| 31 | 智能审讯一体桌 | 1、智能审讯一体桌集成审讯台、审讯终端、特写摄像机、拾音器、音箱、插排、交换机、报警按钮、智能触控屏中控系统、显示功能、彩色打印功能为一体，并预留审讯主机放置位置 2、审讯台无尖锐棱角 3、审讯终端：i5，8G内存，1T硬盘 4、升降屏：仰角满足0～15°可调范围，支持面板按钮控制，支持分辨率1920*1080，尺寸22寸 5、示证单元：支持分辨率1920*1080，尺寸43寸 6、特写摄像机：支持500万像素，2.8～12mm电动变焦镜头，上下左右各7.5度可调、宽动态、强光抑制、H.265编码、音频输入和报警输入等 7、高保真拾音器：具备高灵敏度、全向拾音、具备语音激励亮化处理能够有效降低过滤环境噪音等功能 8、中控系统：配置7寸触摸屏，可看示证画面 9、内置2个音箱、8口千兆交换机、1个手动报警按钮 10、桌面提供2个HDMI输入、音频3.5mm输入输出各一个、7个USB接口、2个电源插座，配套键盘鼠标 11、配合平台软件支持朗读权利义务告知书、电子笔录录入、笔录校对与打印、协同办案等，支持语音和文字交互 12、支持嫌疑人特写拍摄及审讯室声音采集 13、中控系统支持电源开关、屏幕升降、示证投屏、笔录投屏、外设投屏、审讯开始与停止等控制及状态显示 | 3 | 台 |  |
| 32 | 智能体征监测椅 | 全金属框架，结实耐用 表面光滑，无尖锐棱角，安全可靠 人体接触面软包设计，如坐垫、靠垫、扶手垫 集成体征监测传感器，可采集嫌疑人心率、体温等数据，支持上传平台 具备左右手、胸部、腿部约束装置，可通过遥控或审讯桌中控PAD控制开锁 可扩展安装指纹签章一体机、生命体征监测仪等设备 | 1 | 台 |  |
| 33 | 手动报警按钮 | 1、白色塑料壳； 2、支持报警信号传至警务值班室提示。 | 7 | 个 |  |
| 34 | 声光报警器 | 1、支持直流12V 2、防火ABS阻燃外壳 3、支持声光报警 | 7 | 个 |  |
| 35 | LED电子门牌 | 支持双行双色显示，第一行显示房间号，第二行显示房间状态；第二行可以通过平台联动显示办案中、空闲中、预约中等；每行最多可同时显示5个汉字，超过5字支持滚动显示；采用网络控制协议，RJ45接口。功率：20～30W；尺寸：长53cm，宽23cm，高 3.5cm；背面孔间距30cm | 7 | 套 |  |
| 36 | ★环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色： 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG；最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 2 | 台 |  |
| 37 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 2 | 台 |  |
| 38 | 窗口对讲机 | 窗口对讲机 | 1 | 台 |  |
| 39 | ★环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色： 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG；最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 3 | 台 |  |
| 40 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 3 | 台 |  |
| 41 | 6企业级硬盘 | 1、6T企业级硬盘 2、支持温度传感器 3、256MB缓存 4、平均故障间隔时间MTBF：2,000,000小时 5、转速：7200rpm 6、接口访问速度：6.0、 3.0、 1.5 Gb/秒 7、最高可持续传输率：215MB/秒 8、电源+12V和+5V 9、运行时温度5～60℃ | 48 | 块 |  |
| 42 | 高清音频拾音 管理平台 | 系统功能： 1、要求基于网络化、便于管理。 2、要求具备异常声音检测报警功能，具体要求如下： ①可以实时检测异常声音，对突发事件快速响应； ②支持多路并发检测报警，对多个点位区域进行布控； ③支持个性化配置，根据不同环境自定义设置检测参数； ④可对报警信息系统级实时推送； ⑤可对报警内容点击一键直达详细页面。 3、要求具备定时监测功能： ①要求支持全时段监测和自定义监测两种模式； ②自定义监测模式，需要可设定开启关闭时间段，需要支持夜间自动布控监测； ③要求针对不同环境需求，可以设置不同监测模式。 4、要求具备历史事件回溯功能： ①要求满足90天内历史事件详情回溯调查。单次历史事件提供报警时间、地点、事件音频相关信息； ②要求满足一年内历史事件概要回溯调查，单次历史事件提供报警时间、地点相关信息。 5、要求具备安全形势分析统计功能： ①需要支持周、月、年度检测结果统计、报表生成； ②要求可以根据时间段进行选择统计，并导出EXCEL。 6、要求需具备数据可视化功能： ①要求实现音频数据可视化，首页预览支持多窗口实时预览，单击任一窗口进入实时监听页面； ②要求实现统计数据可视化。 7、音频监控系统需具备数据存储功能： ①要求支持至少90天高清音频数据存储； ②要求支持数据分段打包存储，每2小时存储一次； ③要求支持数据快速检索，自定义检索时间段； ④要求支持数据快速导出，自定义导出时间段。 8、音频监控系统需具备自动化运维功能： ①要求实现设备分组管理，根据需求自主调整； ②要求实现设备运行多色状态展示，如红色异常、绿色正常； ③要求实现设备在线、离线状态统计； ④要求实现设备故障报警； ⑤要求实现管理员权限灵活分配管理； ⑥要求实现系统异常推送报警，并满足日志分类可筛选。 | 1 | 套 |  |
| 43 | 四门门禁控制器 | 支持脱机和联网两种应用模式；通信线路光电隔离技术，大容量输出继电器满足各种锁具；支持设置32个时间段/天（最小时间段5分钟）、32种时间段，满足各种特定时间下的权限要求；支持10万条脱机记录和2万张卡+姓名的存储，1024个权限组以及44种报警和事件的上传；支持卡、卡＋密码、密码（8位）、反胁迫报警密码、卡号输入、卡号+密码输入等多种开门方式，支持APB控制；开关门锁可按时间表，也可远程控制或保持常开/关；可联网设置门锁开时间、开门超时时间、倒计时开门时间、门磁报警、门开超时报警；支持一键锁死控制器的功能，锁死后任何动作不能打开门；支持报警输入输出功能；支持首卡开门、多卡开门、倒计时卡开门等多种特殊的开门方式； | 5 | 台 |  |
| 44 | IC卡读卡器 | 读卡距离：≥5cm 感应时间：≤0.2s 工作电压：6—12V 工作电流：≤100mA 工作温度：-10°到+70° 工作湿度：10%—90% 防水等级：IP65 | 30 | 个 |  |
| 45 | 电磁锁 | 280kg单门两线拉丝磁力锁；锁状态LED灯指示；通电上锁，无残磁、无机械磨损；适用于90度开的任何有框门，如木门丶防火门丶玻璃门；对于无框门，需要选配支架。 | 30 | 个 |  |
| 46 | 门禁电源（带蓄电池） | 钢制机箱，专为门禁工程设计；内置保险管过载及短路保护，更安全；多功能输出接点，适用不同要求；不间断电源，当市电供电时，负载由交流提供电压，停电时由蓄电池供电。 | 10 | 套 |  |
| 47 | IC卡 |  | 100 | 张 |  |
| 48 | RFID标签（不干胶） | 粘贴式；工作频率：840-960MHz；支持协议：EPC C1 GEN2/ISO 18000—6C /ISO18000-6B | 10 | 张 |  |
| 49 | RFID标签（抗金属） | 金属或液体类；工作频率：840-960MHz；支持协议：EPC C1 GEN2/ISO 18000—6C /ISO18000-6B | 500 | 个 |  |
| 50 | RFID标签（非粘贴） | 吊牌或扎带；工作频率：840-960MHz；支持协议：EPC C1 GEN2/ISO 18000—6C /ISO18000-6B | 500 | 个 |  |
| 51 | 物证柜（主柜） | 6小格、2大格指纹识别开柜；17英寸触控屏；可通过无锡涉案财物平台实现远程开柜；902mm 宽x 1995mm 高 x 572mm 深。 | 1 | 只 |  |
| 52 | 物证柜（副柜） | 8小格、2大格；1主柜至多可带10个副柜；可通过无锡涉案财物平台实现远程开柜；902mm 宽x 1995mm 高 x 572mm 深。 | 3 | 只 |  |
| 53 | ★环境全景摄像机 | 1、采用1/2.8英寸CMOS传感器； 2、最低照度彩色： 0.002Lux@F1.6、黑白0.001Lux@F1.6、0 with IR； 3、使用2.8/4/6mm定焦镜头；100.4°-55.8°(2.8mm)/87.5°-45.5°(4mm)/52.6°-29.5°(6mm)；支持三码流； 4、彩转黑支持内同步、黑白、彩色；支持背光补偿，宽动态（120dB）； 5、拥有1颗阵列红外灯，红外距离30米；视频编码格式为H.265/H.264/M-JPEG；最大分辨率1080p(1920×1080)； PAL制：1080p@25fps、960p@25fps、720p@25fps、VGA@25fps，4CIF@25fps NTSC： 1080p@30fps，960p@30fps，720p@30fps，VGA@30fps，4CIF@30fps 6、智能分析：支持8种行为分析（拌线、双拌线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车）、人数统计、人群聚集、车牌识别、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测 7、音频1入1出、报警2入1出、1路RS485，TF卡（128G）；IP66，4级防雷、防浪涌 8、电源DC12V±20%，支持POE； | 4 | 台 |  |
| 54 | 高保真拾音器 | 1、采用高保真预极化电容传声器，可对前期音频无差别拾取 2、可实时对拾取到的音频信号进行噪音滤除 3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护 4、内置可调电位器，音量调节最小可关闭（无声音输出） 5、音频传输距离不小于3000米 6、监听面积5～150㎡（内置电位器可调） | 4 | 台 |  |
| 4.4 | 会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 调音台 | 最多10个话筒 / 16个线路输入 （8个单声道 + 4个立体声），4编组母线 + 1立体声母线，4 AUX （包括FX）,“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器，高级效果器：SPX，含24组预置效果器，+48V幻象供电； | 1 | 台 |  |
| 2 | 数字音频媒体矩阵 | 功能特点： 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密 每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节 设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换 可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接，可实现互联网远程控制 2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 直接用面板的功能键和拨轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级联250台设备设ID进行控制 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 单机可存储30组用户程序数据；其他数据可通过PC软件存储于其它存储介质上 主要技术参数： 输入阻抗：平衡20KΩ 输出阻抗：平衡100Ω 共模拟制比：78dB(1KHz) 输入范围：≤+19dBu 频率响应：19.7Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比：108dB@1KHz 0dBu 失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 信道分离度：106dB（1KHz） 功耗：≤25W 电源：AC110V/220V 50/60Hz | 1 | 台 |  |
| 3 | 反馈抑制器 | 1.采用24BIT高性能A/D及D/A转换，高性能浮点DSP处理芯片； 2.铝合金面板内嵌亚克力面板，装备2"LCD高亮度显示屏，可显示系统反馈增益； 3.具备自适应性过滤器，可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换； 4.在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式； 5.具备两路话筒输入内置了自动混音器； 6.自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益； 7.增益的总量保持恒定； 8.停用反馈抑制器，自动混音器功能仍起作用； 9.快速模式适用于话筒位置经常变化的场合； 10.精确模式适用于话筒位置固定的场合； 11.具备自动扫描啸叫点并抑制； 12.具有输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 13.具备1+2路48V幻像电源； 14.具备反馈强度LOW，MED，High 三档可选，默认为HIGH； 15.专门针对会议系统使用开发，两通道采用不同灵敏度设计，输入1为手拉手会议系统输入灵敏度，输入2专为无线UHF设计，可大大提高无线话筒的拾音灵敏度； 参数 16.模拟输入：2CH-XLR和1/4TRS（母）输入，电子平衡/不平衡 17.输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ 18.最大线路电平输入：+18dBu 19.模拟输出：1CH-XLR和1/4TRS（母）输出，电子平衡/不平衡 20.输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 21.最大输出电平：+20dBu 22.频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db 23.信噪比：105db(A) 24.动态范围：103db 25.总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％ 26.接口：输入3芯XLR母插座/6.3mm、输出3芯XLR公插座/6.3mm 27.工作电压：100V—240V/AC 50Hz/60Hz | 1 | 台 |  |
| 4 | 专业音响 | 1.系统：2-way全频音箱； 2.系统类型：10寸两分频无源线音箱； 3.频率范围： 65Hz-20KHz (-3dB)； 4.功率：250W（RMS）、500W（PEAK）； 5.灵敏度（1Watts@1m） :97dB/1W/1M； 6.最大声压级：121dB（RMS）、127dB(PEAK) ； 7.全频模式声压级：连续103dB，峰值：128dB； 8.标称阻抗： 8Ω； 9.覆盖角度：（水平×垂直） H80°×V50°； 10.低频单元 ：定制单元，65mm音圈； 11.高频单元 ：定制单元，1.3英寸喉口，34mm音圈； 12.吊挂点：M8螺丝吊挂点，配置多个固定安装点； 13.连接接插件：2×NLV4MP 1+、1－或2+、2-； 14.箱体材料 ：高精度CNC制造，高密度杨木夹板； 15.喷漆处理： 采用防水耐磨的化合物，黑色哑光粗点漆； 16.支 架：底座支架孔35mm； 17.钢网：不锈钢网； 18.尺寸：300×320×500mm； 19.净重：14Kg； | 2 | 只 |  |
| 5 | 音箱功放 | 1.专业外观设计，符合GB13836、GB13837、GB17625等国家标准； 2.采用数字功率放大模块、双通道一体化设计； 3.具备160×32高亮度显示屏，可显示通道音量等信息； 4.采用大容量开关电源，具备单独冷却系统及良好散热装置； 5.系统具备自动限幅输出、短路过载、高温、开机延时等保护功能； 6.配备延时启动系统功能，保护音箱不受冲击而损坏； 7.散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 8.风扇转速随散热器温度变化而变化，有效地降低风扇噪音； 9.具备2×250W/8Ω，2×500W/4Ω、桥接1×600W/8Ω多种阻抗功率； 10.输入具备单通道、立体声模式选择； 11.具备独立音量控制及LCD显示屏信号电平指示显示； 12.内置滤波功能，可滤除数字声及其他设备的高频干扰； 13.采用双XLR输入连接，SPEAKON与凤凰端子两种输出连接，兼容性更强； 14.具有压限、短路、过流、直流输出等全面性的保护设施； 15.频率响应为20Hz-20KHz； 16.输入阻抗为10KΩ（不平衡）、20KΩ（平衡）； 17.阻尼系数>300@8Ω； 18.总谐波失真 ≤0.01%； 19.产品尺寸为 483×249×90mm； | 1 | 台 |  |
| 6 | 无线手持话筒 | 1.系统符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 2.采用UHF双通道真分集多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 3.具备540-590MHz，640-690MHz，740-790MHz，807-857MHz四个通道模块频率范围选择； 4.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； 5.主机具备2×3.5" 高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 6.话筒具备1.0"高亮度、低功耗LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 7.具备2个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 8.具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作； 9.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 10.具备两路独立卡侬与两路6.35mm非平衡自锁式输出，具备合并一路非平衡输出拨码开关，支持会议全程音频独立录音保存； 11.具备两路独立音量调节旋钮及红外对频窗口，方便音量调节及红外对频； 12.采用四组天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 13.具备两组功能控制键，可独立调节每个显示模块参数； 14.理想环境有效距离可达200米，具备自由发言工作模式，适用于各类高要求会议场合； 15.支持同环境多套同时使用，同频段可同时使用32个通道互相不会产生干扰； 16.具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小； 17.具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 18.具备双重供电方式，可采用2节AA电池或镍氢充电电池，或采用充电座充电； 19.采用低功耗设计，镍氢充电电池可连续使用10小时以上； 20.具备大功率ACT红外对频模组，可远距离红外对频； 21.采用高品质网头和拾音头模组，可消除外界其他杂音； 22.无线鹅颈话筒、头戴话筒、领夹话筒、手持话筒可混合搭配使用，通用性强； 23.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 24.采用外置DC12V电源适配器供电方式，保证电压在不稳定情况下也能安全、稳定使用； 25.采用铝合金环保材质机身，1U国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 时序电源控制器 | 1.具有1路前置常供电非时序电源及8路后置时序电源输出接口，总输出电流为40A； 2.标准1-6路电流为13A，7-8路电流为16A（可直接连接2台2000W功放）； 3.具备1路前置可控开/关USB接口，方便给常用电源设备供电，可连接<50mA的USB照明灯； 4.装备128×64LCD显示屏，高精度电压表可实时监控电压，支持电源指示，8路独立继电器工作状态指示； 5.前面板带有总开关和手动控制按钮，紧急情况可手动控制单路或多路的开关； 6.可设置每个通道开启或关闭延时时间，延时可设置为0-999秒，默认延时为1秒； 7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能； 8.采用多功能电源插座，兼容国际、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头； 9.协议和接口的开放性，提供1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制； 10.多台设备可采用RS-485接口级联，可级联256台设备实现一键同时开启或关闭多台设备； 11.具备通道互锁及通道禁止功能，可适合多种场合使用； 12.配套全功能电源时序器控制软件，实时状态监测和实时控制； 13.内置光电隔离模块及国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用； 14.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电； 15.采用铝合金环保材质机身，国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上； | 3 | 台 |  |
| 8 | 音箱壁挂架 | 配套 | 4 | 只 |  |
| 9 | 会议系统主机 | 1.采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术； 2.铝合金面板内嵌莫氏硬度6级触控玻璃，装备3.2"LCD彩色显示屏、可脱离电脑完成系统设置，提高调试效率； 3.具备8路单元输出接口，包含6路8芯和2路RJ45网络接口（可为8路RJ45），支持连接240台单元； 4.系统容量为76800台，支持环形手拉手、一线式、分线盒、T型各种连接方式； 5.具备先进先出、后进先出、数量限制、主席允许、自由讨论五种会议模式； 6.发言人数可设置为1/2/3/4/5/6个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； 7.采用高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应为20Hz-20KHz； 8.内置DSP数字音频模块，具备自适应反馈抑制、数字均衡器、自动增益功能，最大程度消除干扰、失真、串音等现象； 9.内置多路内部通讯及会议服务功能，会议主机可接收会议单元发送的会议服务请求信息； 10.内置万年历，具备发言计时功能，显示屏可显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 11.采用ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突； 12.具备双机热备份功能，可将一台会议主机设置为备份主机，当会议主机出现异常备份主机自动接管； 13.具备线路带电“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障，并不影响其他设备的运行； 14.内置摄像跟踪功能，支持PELCO-D、PELCO-P、SONY、SAMSUNG、跟踪主机等协议，具备调节、保存、调用预置位； 15.具备RS-232与RS-485两种控制接口与控制方式，摄像机之间可串联或并联连接； 16.支持连接4台高清摄像机，连接高清视频解码盒可与高清矩阵实现视频信号自动切换，具备画面冻结功能； 17.内置电子投票表决功能，具有签到、表决、选举、评分等数据管理功能； 18.支持按键和IC卡签到、补签到等功能，签到倒计时间、签到数据可实时动态显示； 19.支持记名与不记名投票表决方式，所有投票表决均可导出存档并支持图文方式打印； 20.具备扩展同声传译功能，可配置4/8/12/16/20/32/64不同语种同声传译功能； 21.支持扩展web网页控制功能，无需安装程序可通过浏览器访问即可设定和调节会议各项功能； 22.支持扩展Dante协议音频输出，可与其他Dante音频设备进行语音通讯； 23.具备语音分离技术，支持扩展8/16/32/64通道的模拟音频信号输出，供红外同声传译系统或录音设备使用； 24.支持扩展U盘/SD卡自动录音模块，可录制会议中所有音频内容，可支持2000小时连续录制； 25.具有光纤扩展接口，长距离传输音质不衰减，可实现远距离两个会议室合并为一个会议室； 26.具备1路卡侬、4路莲花、1路大三芯多种音频输出及1路卡侬、2路莲花音频输入，可独立调节音量； 27.支持消防报警信号、远程视频会议、背景音乐或其他辅助等音源输入接口； 28.系统可同时接入150台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其他正在发言的代表单元； 29.具备智能身份识别功能，具备批准与否决任意单元申请修改为主席单元、VIP单元、代表单元身份功能； 30.具备在线设置与修改单元身份，主席单元、VIP单元、代表单元身份可根据需求重新分配与设置； 31.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 32.内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 系统主席机 | 1.采用数字会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2.简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，锌铝合金面板经18道工序打磨而成； 3.装备3.5"圆形LCD显示屏，动态显示时钟、呼叫服务、系统ID、发言时间、显示图片、定制界面、签到、表决功能； 4.内置高保真9.7毫米镀金电容式拾音头，精准计算孔径与间距，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 5.独特腔体与拾音设计，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫； 6.高灵敏度设计，内置自动增益AGC、数字均衡EQ、环境噪音消除AEC功能，有效拾音距离可达50—60cm； 7.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 8.内置万年历，显示屏可动态显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 9.采用高保真无损音频传输技术，支持48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达30Hz-20KHz； 10.具有三种颜色指示显示，正常发言为红色、VIP单元发言为绿色、编号状态为黄色； 11.咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性及确保拾音距离及声音质量； 12.采用弹性收缩好、透气性佳、具备防止松脱等功能海绵罩，使用过程中不易脱落和变形； 13.具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 14.支持“环形手拉手”连接，自带专业8芯或CAT5线缆，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，可有效避免与防止线路电磁干扰； 15.支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许（申请发言）、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 16.发言人数限制为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式发言人数不受限制，可以全部打开； 17.内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送会议服务等需求通知； 18.采用数位ID寻址方式，可自定义ID编号，具有数位识别码，信号流可输出给第三方语音识别系统转换成文字归档； 19.配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 20.支持连接150台主席单元，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其他正在发言的代表单元； 21.具备主席专用模式，支持Web申请服务屏处理代表单元请求发言功能，主席可批准与否决代表单元申请发言； 22.具备三种身份权限，支持在线申请修改单元身份，可重新设置与分配主席单元、VIP单元、代表单元身份； 23.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 24.具备1个3.5 mm耳机插口，作为与会者会议监听或录音使用，可初始化音频调节，防止声音调乱； | 1 | 个 |  |
| 11 | 系统代表机 | 1.采用数字化信号传输与处理； 2.简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，锌铝合金面板经18道工序打磨而成； 3.装备3.5"圆形LCD显示屏，动态显示时钟、呼叫服务、系统ID、发言时间、显示图片、定制界面、签到、表决功能； 4.内置高保真9.7毫米镀金电容式拾音头，精准计算孔径与间距，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 5.独特腔体与拾音设计，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫； 6.高灵敏度设计，内置自动增益AGC、数字均衡EQ、环境噪音消除AEC功能，有效拾音距离可达50—60cm； 7.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 8.内置万年历，显示屏可动态显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 9.采用高保真无损音频传输技术，支持48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达30Hz-20KHz； 10.具有三种颜色指示显示，正常发言为红色、VIP单元发言为绿色、编号状态为黄色； 11.咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性及确保拾音距离及声音质量； 12.采用弹性收缩好、透气性佳、具备防止松脱等功能海绵罩，使用过程中不易脱落和变形； 13.具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 14.支持“环形手拉手”连接，自带专业8芯或CAT5线缆，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，可有效避免与防止线路电磁干扰； 15.支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许（申请发言）、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 16.发言人数限制为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式发言人数不受限制，可以全部打开； 17.内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送会议服务等需求通知； 18.采用数位ID寻址方式，可自定义ID编号，具有数位识别码，信号流可输出给第三方语音识别系统转换成文字归档； 19.配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 20.支持连接150台主席单元，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其他正在发言的代表单元； 21.具备主席专用模式，支持Web申请服务屏处理代表单元请求发言功能，主席可批准与否决代表单元申请发言； 22.具备三种身份权限，支持在线申请修改单元身份，可重新设置与分配主席单元、VIP单元、代表单元身份； 23.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 24.具备1个3.5 mm耳机插口，作为与会者会议监听或录音使用，可初始化音频调节，防止声音调乱； | 8 | 个 |  |
| 12 | 20米带锁扣延长线 | 1.用于数字会议主机与会议单元之间的连接； 2.具有20米长度； 3.具备8P-DIN母座×2； 4.母座一端具备锁扣功能，避免松动； | 1 | 条 |  |
| 13 | 会议地插 | 1.会议专用地插，全铝合金机身； 2.含三位8芯母座模块，可作会议系统连接跳线使用，地插与地插之间采取手拉手连接； 3.金属外壳，具有防水、防尘、防静电的作用。 | 1 | 个 |  |
| 14 | LED显示屏 | 1）小间距LED全彩显示屏，金线封装； 2）像素间距：1.25mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 4）像素结构：LED表贴三合一； 5）整屏尺寸6600*2362.5，整屏分辨率5280*1890 | 15.59 | 平方米 |  |
| 15 | 控制系统 | 一路DVI视频输入；一路音频输入；四个网口输出或四路光纤输出；RS232接口控制，可级联多台进行统一控制；最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。 | 4 | 套 |  |
| 16 | 钢结构 | 定制安装背架结构 | 1 | 套 |  |
| 17 | 配电系统 | LED专用智能配电系统 | 1 | 套 |  |
| 18 | LED软件 | 综合播控平台软件，可实现对大屏、拼控、中控主机、KVM座席的统一管理，包含场景、预案、开窗、漫游等基础功能，也包含内容上墙、平板操控、大屏门户等功能应用。支持在列表树中选择一个通道拖放至监视屏进行上墙播放； 可配置监视屏轮巡计划，并可配置非计划的轮巡计划，即临时预案； 可手动选择预案进行上墙播放； 监视屏控制界面与电视墙上可同步显示视频； 可动态切换监视屏输出的分割模式； 支持一键上墙功能，对监控区域，选择上墙区域后，可以通过按键直接进行上墙显示。 | 1 | 套 |  |
| 19 | 控制主机 | i5,8G,512G固态硬盘 | 1 | 台 |  |
| 20 | 拼接控制器 | 硬件结构； • 采用4.5U标准机架式设计，运营级ATCA机箱系统，机箱具备4.3英寸非触摸屏面板；机箱为双电源冗余设计，配备4组智能风扇自动调温，可拓展双主控； • 插拔式模块化设计，具备11个业务槽位，混插槽位10个，输出槽位1个，业务板卡支持热插拔； 音视频输入； • 支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输入； • 支持电脑、视频会议终端、超高分服务器等通过VGA、DVI、HDMI、HDMI 4K、DP 4K接口作为本地视频信号源输入，支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络视频信号源输入； • 支持超高分融合、输入OSD叠加、输入图像裁剪； 音视频输出； • 支持HDMI内嵌音频和3.5mm外置音频输出； • 支持VGA、DVI、HDMI视频信号输出，输出口采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象； 音视频编解码； • 输入板支持H.264/H.265编码，支持子码流及主码流编码； • 输出板支持IPC/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，包含H264、H265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式解码，支持PS、TS、ES、RTP、HIK等主流封装格式； • 最大支持3200W高清视频解码，并支持智能解码功能，支持码流修改和切换，可设置分割画面自动取子码流； 配置20路HDMI1080P输入，12路HDMI输出 | 1 | 台 |  |
| 21 | 音箱线 | 配套 | 1 | 卷 |  |
| 22 | 网线 | CAT6 | 3 | 箱 |  |
| 23 | HDMI线 | 5米 | 2 | 批 |  |
| 24 | 话筒线 | RVVP2*1.0 | 1 | 卷 |  |
| 25 | 设备接插件 | 定制 | 1 | 批 |  |
| 26 | 电源线 | 3*2.5 | 300 | 米 |  |
| 27 | 辅材 | 转换接头、跳接线、管材等 | 1 | 项 |  |
| 28 | 调音台 | 最多10个话筒 / 16个线路输入 （8个单声道 + 4个立体声），4编组母线 + 1立体声母线，4 AUX （包括FX）,“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器，高级效果器：SPX，含24组预置效果器，+48V幻象供电； | 1 | 台 |  |
| 29 | 数字音频媒体矩阵 | 功能特点： 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密 每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒（ms）、米（m）、英尺（ft）三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节 设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换 可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接，可实现互联网远程控制 2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 直接用面板的功能键和拨轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级联250台设备设ID进行控制 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 单机可存储30组用户程序数据；其他数据可通过PC软件存储于其它存储介质上 主要技术参数： 输入阻抗：平衡20KΩ 输出阻抗：平衡100Ω 共模拟制比：78dB(1KHz) 输入范围：≤+19dBu 频率响应：19.7Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比：108dB@1KHz 0dBu 失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 信道分离度：>106dB（1KHz） 功耗：≤25W 电源:AC110V/220V 50/60Hz 产品尺寸（宽×深×高）:482mm×228mm×44mm 净重：4.25KG | 1 | 台 |  |
| 30 | 反馈抑制器 | 1.采用24BIT高性能A/D及D/A转换，高性能浮点DSP处理芯片； 2.铝合金面板内嵌亚克力面板，装备2"LCD高亮度显示屏，可显示系统反馈增益； 3.具备自适应性过滤器，可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换； 4.在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式； 5.具备两路话筒输入内置了自动混音器； 6.自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益； 7.增益的总量保持恒定； 8.停用反馈抑制器，自动混音器功能仍起作用； 9.快速模式适用于话筒位置经常变化的场合； 10.精确模式适用于话筒位置固定的场合； 11.具备自动扫描啸叫点并抑制； 12.具有输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 13.具备1+2路48V幻像电源； 14.具备反馈强度LOW，MED，High 三档可选，默认为HIGH； 15.专门针对会议系统使用开发，两通道采用不同灵敏度设计，输入1为手拉手会议系统输入灵敏度，输入2专为无线UHF设计，可大大提高无线话筒的拾音灵敏度； 参数 16.模拟输入：2CH-XLR和1/4TRS（母）输入，电子平衡/不平衡 17.输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ 18.最大线路电平输入：+18dBu 19.模拟输出：1CH-XLR和1/4TRS（母）输出，电子平衡/不平衡 20.输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 21.最大输出电平：+20dBu 22.频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db 23.信噪比：105db(A) 24.动态范围：103db 25.总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％ 26.接口：输入3芯XLR母插座/6.3mm、输出3芯XLR公插座/6.3mm 27.工作电压：100V—240V/AC 50Hz/60Hz | 1 | 台 |  |
| 31 | 专业音响 | 1.系统：2-way全频音箱； 2.系统类型：10寸两分频无源线音箱； 3.频率范围： 65Hz-20KHz (-3dB)； 4.功率：250W（RMS）、500W（PEAK）； 5.灵敏度（1Watts@1m） :97dB/1W/1M； 6.最大声压级：121dB（RMS）、127dB(PEAK) ； 7.全频模式声压级：连续103dB，峰值：128dB； 8.标称阻抗： 8Ω； 9.覆盖角度：（水平×垂直） H80°×V50°； 10.低频单元 ：定制单元，65mm音圈； 11.高频单元 ：定制单元，1.3英寸喉口，34mm音圈； 12.吊挂点：M8螺丝吊挂点，配置多个固定安装点； 13.连接接插件：2×NLV4MP 1+、1－或2+、2-； 14.箱体材料 ：高精度CNC制造，高密度杨木夹板； 15.喷漆处理： 采用防水耐磨的化合物，黑色哑光粗点漆； 16.支 架：底座支架孔35mm； 17.钢网：不锈钢网； 18.尺寸：300×320×500mm； 19.净重：14Kg； | 6 | 台 |  |
| 32 | 音箱功放 | 1.专业外观设计，符合GB13836、GB13837、GB17625等国家标准； 2.采用数字功率放大模块、双通道一体化设计； 3.具备160×32高亮度显示屏，可显示通道音量等信息； 4.采用大容量开关电源，具备单独冷却系统及良好散热装置； 5.系统具备自动限幅输出、短路过载、高温、开机延时等保护功能； 6.配备延时启动系统功能，保护音箱不受冲击而损坏； 7.散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 8.风扇转速随散热器温度变化而变化，有效地降低风扇噪音； 9.具备2×250W/8Ω，2×500W/4Ω、桥接1×600W/8Ω多种阻抗功率； 10.输入具备单通道、立体声模式选择； 11.具备独立音量控制及LCD显示屏信号电平指示显示； 12.内置滤波功能，可滤除数字声及其他设备的高频干扰； 13.采用双XLR输入连接，SPEAKON与凤凰端子两种输出连接，兼容性更强； 14.具有压限、短路、过流、直流输出等全面性的保护设施； 15.频率响应为20Hz-20KHz； 16.输入阻抗为10KΩ（不平衡）、20KΩ（平衡）； 17.阻尼系数>300@8Ω； 18.总谐波失真 ≤0.01%； 19.产品尺寸为 483×249×90mm； | 3 | 套 |  |
| 33 | 无线手持话筒 | 1.系统符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 2.采用UHF双通道真分集多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 3.具备540-590MHz，640-690MHz，740-790MHz，807-857MHz四个通道模块频率范围选择； 4.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； 5.主机具备2×3.5" 高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 6.话筒具备1.0"高亮度、低功耗LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 7.具备2个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 8.具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作； 9.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 10.具备两路独立卡侬与两路6.35mm非平衡自锁式输出，具备合并一路非平衡输出拨码开关，支持会议全程音频独立录音保存； 11.具备两路独立音量调节旋钮及红外对频窗口，方便音量调节及红外对频； 12.采用四组天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 13.具备两组功能控制键，可独立调节每个显示模块参数； 14.理想环境有效距离可达200米，具备自由发言工作模式，适用于各类高要求会议场合； 15.支持同环境多套同时使用，同频段可同时使用32个通道互相不会产生干扰； 16.具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小； 17.具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 18.具备双重供电方式，可采用2节AA电池或镍氢充电电池，或采用充电座充电； 19.采用低功耗设计，镍氢充电电池可连续使用10小时以上； 20.具备大功率ACT红外对频模组，可远距离红外对频； 21.采用高品质网头和拾音头模组，可消除外界其他杂音； 22.无线鹅颈话筒、头戴话筒、领夹话筒、手持话筒可混合搭配使用，通用性强； 23.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 24.采用外置DC12V电源适配器供电方式，保证电压在不稳定情况下也能安全、稳定使用； 25.采用铝合金环保材质机身，1U国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 | 1 | 台 |  |
| 34 | 时序电源控制器 | 1.具有1路前置常供电非时序电源及8路后置时序电源输出接口，总输出电流为40A； 2.标准1-6路电流为13A，7-8路电流为16A（可直接连接2台2000W功放）； 3.具备1路前置可控开/关USB接口，方便给常用电源设备供电，可连接<50mA的USB照明灯； 4.装备128×64LCD显示屏，高精度电压表可实时监控电压，支持电源指示，8路独立继电器工作状态指示； 5.前面板带有总开关和手动控制按钮，紧急情况可手动控制单路或多路的开关； 6.可设置每个通道开启或关闭延时时间，延时可设置为0-999秒，默认延时为1秒； 7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能； 8.采用多功能电源插座，兼容国际、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头； 9.协议和接口的开放性，提供1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制； 10.多台设备可采用RS-485接口级联，可级联256台设备实现一键同时开启或关闭多台设备； 11.具备通道互锁及通道禁止功能，可适合多种场合使用； 12.配套全功能电源时序器控制软件，实时状态监测和实时控制； 13.内置光电隔离模块及国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用； 14.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电； 15.采用铝合金环保材质机身，国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上； | 2 | 台 |  |
| 35 | 音箱壁挂架 | 配套 | 4 | 只 |  |
| 36 | 会议系统主机 | 1.采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术； 2.铝合金面板内嵌莫氏硬度6级触控玻璃，装备3.2"LCD彩色显示屏、可脱离电脑完成系统设置，提高调试效率； 3.具备8路单元输出接口，包含6路8芯和2路RJ45网络接口（可为8路RJ45），支持连接240台单元； 4.系统容量为76800台，支持环形手拉手、一线式、分线盒、T型各种连接方式； 5.具备先进先出、后进先出、数量限制、主席允许、自由讨论五种会议模式； 6.发言人数可设置为1/2/3/4/5/6个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； 7.采用高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应为20Hz-20KHz； 8.内置DSP数字音频模块，具备自适应反馈抑制、数字均衡器、自动增益功能，最大程度消除干扰、失真、串音等现象； 9.内置多路内部通讯及会议服务功能，会议主机可接收会议单元发送的会议服务请求信息； 10.内置万年历，具备发言计时功能，显示屏可显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 11.采用ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突； 12.具备双机热备份功能，可将一台会议主机设置为备份主机，当会议主机出现异常备份主机自动接管； 13.具备线路带电“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障，并不影响其他设备的运行； 14.内置摄像跟踪功能，支持PELCO-D、PELCO-P、SONY、SAMSUNG、跟踪主机等协议，具备调节、保存、调用预置位； 15.具备RS-232与RS-485两种控制接口与控制方式，摄像机之间可串联或并联连接； 16.支持连接4台高清摄像机，连接高清视频解码盒可与高清矩阵实现视频信号自动切换，具备画面冻结功能； 17.内置电子投票表决功能，具有签到、表决、选举、评分等数据管理功能； 18.支持按键和IC卡签到、补签到等功能，签到倒计时间、签到数据可实时动态显示； 19.支持记名与不记名投票表决方式，所有投票表决均可导出存档并支持图文方式打印； 20.具备扩展同声传译功能，可配置4/8/12/16/20/32/64不同语种同声传译功能； 21.支持扩展web网页控制功能，无需安装程序可通过浏览器访问即可设定和调节会议各项功能； 22.支持扩展Dante协议音频输出，可与其他Dante音频设备进行语音通讯； 23.具备语音分离技术，支持扩展8/16/32/64通道的模拟音频信号输出，供红外同声传译系统或录音设备使用； 24.支持扩展U盘/SD卡自动录音模块，可录制会议中所有音频内容，可支持2000小时连续录制； 25.具有光纤扩展接口，长距离传输音质不衰减，可实现远距离两个会议室合并为一个会议室； 26.具备1路卡侬、4路莲花、1路大三芯多种音频输出及1路卡侬、2路莲花音频输入，可独立调节音量； 27.支持消防报警信号、远程视频会议、背景音乐或其他辅助等音源输入接口； 28.系统可同时接入150台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其他正在发言的代表单元； 29.具备智能身份识别功能，具备批准与否决任意单元申请修改为主席单元、VIP单元、代表单元身份功能； 30.具备在线设置与修改单元身份，主席单元、VIP单元、代表单元身份可根据需求重新分配与设置； 31.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 32.内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用。 | 1 | 台 |  |
| 37 | 系统主席机 | 1.采用数字化信号传输与处理； 2.简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，锌铝合金面板经18道工序打磨而成； 3.装备3.5"圆形LCD显示屏，动态显示时钟、呼叫服务、系统ID、发言时间、显示图片、定制界面、签到、表决功能； 4.内置高保真9.7毫米镀金电容式拾音头，精准计算孔径与间距，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 5.独特腔体与拾音设计，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫； 6.高灵敏度设计，内置自动增益AGC、数字均衡EQ、环境噪音消除AEC功能，有效拾音距离可达50—60cm； 7.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 8.内置万年历，显示屏可动态显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 9.采用高保真无损音频传输技术，支持48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达30Hz-20KHz； 10.具有三种颜色指示显示，正常发言为红色、VIP单元发言为绿色、编号状态为黄色； 11.咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性及确保拾音距离及声音质量； 12.采用弹性收缩好、透气性佳、具备防止松脱等功能海绵罩，使用过程中不易脱落和变形； 13.具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 14.支持“环形手拉手”连接，自带专业8芯或CAT5线缆，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，可有效避免与防止线路电磁干扰； 15.支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许（申请发言）、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 16.发言人数限制为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式发言人数不受限制，可以全部打开； 17.内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送会议服务等需求通知； 18.采用数位ID寻址方式，可自定义ID编号，具有数位识别码，信号流可输出给第三方语音识别系统转换成文字归档； 19.配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 20.支持连接150台主席单元，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其他正在发言的代表单元； 21.具备主席专用模式，支持Web申请服务屏处理代表单元请求发言功能，主席可批准与否决代表单元申请发言； 22.具备三种身份权限，支持在线申请修改单元身份，可重新设置与分配主席单元、VIP单元、代表单元身份； 23.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 24.具备1个3.5 mm耳机插口，作为与会者会议监听或录音使用，可初始化音频调节，防止声音调乱； | 1 | 个 |  |
| 38 | 系统代表机 | 1.采用数字化信号传输与处理； 2.简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，锌铝合金面板经18道工序打磨而成； 3.装备3.5"圆形LCD显示屏，动态显示时钟、呼叫服务、系统ID、发言时间、显示图片、定制界面、签到、表决功能； 4.内置高保真9.7毫米镀金电容式拾音头，精准计算孔径与间距，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 5.独特腔体与拾音设计，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫； 6.高灵敏度设计，内置自动增益AGC、数字均衡EQ、环境噪音消除AEC功能，有效拾音距离可达50—60cm； 7.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 8.内置万年历，显示屏可动态显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 9.采用高保真无损音频传输技术，支持48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达30Hz-20KHz； 10.具有三种颜色指示显示，正常发言为红色、VIP单元发言为绿色、编号状态为黄色； 11.咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性及确保拾音距离及声音质量； 12.采用弹性收缩好、透气性佳、具备防止松脱等功能海绵罩，使用过程中不易脱落和变形； 13.具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 14.支持“环形手拉手”连接，自带专业8芯或CAT5线缆，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，可有效避免与防止线路电磁干扰； 15.支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许（申请发言）、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 16.发言人数限制为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式发言人数不受限制，可以全部打开； 17.内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送会议服务等需求通知； 18.采用数位ID寻址方式，可自定义ID编号，具有数位识别码，信号流可输出给第三方语音识别系统转换成文字归档； 19.配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 20.支持连接150台主席单元，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其他正在发言的代表单元； 21.具备主席专用模式，支持Web申请服务屏处理代表单元请求发言功能，主席可批准与否决代表单元申请发言； 22.具备三种身份权限，支持在线申请修改单元身份，可重新设置与分配主席单元、VIP单元、代表单元身份； 23.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 24.具备1个3.5 mm耳机插口，作为与会者会议监听或录音使用，可初始化音频调节，防止声音调乱； | 5 | 个 |  |
| 39 | 20米带锁扣延长线 | 1.用于数字会议主机与会议单元之间的连接； 2.具有20米长度； 3.具备8P-DIN母座×2； 4.母座一端具备锁扣功能，避免松动； | 1 | 条 |  |
| 40 | 会议地插 | 1.会议专用地插，全铝合金机身； 2.含三位8芯母座模块，可作会议系统连接跳线使用，地插与地插之间采取手拉手连接； 3.金属外壳，具有防水、防尘、防静电的作用。 | 1 | 个 |  |
| 41 | LED显示屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：2mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 4）像素结构：LED表贴三合一； | 9 | 平方米 |  |
| 42 | 控制系统 | 一路DVI视频输入；一路音频输入；四个网口输出或四路光纤输出；RS232接口控制，可级联多台进行统一控制；最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。 | 4 | 套 |  |
| 43 | 钢结构 | 定制安装背架结构 | 1 | 套 |  |
| 44 | 配电系统 | LED专用智能配电系统 | 1 | 套 |  |
| 45 | LED软件 | 综合播控平台软件，可实现对大屏、拼控、中控主机、KVM座席的统一管理，包含场景、预案、开窗、漫游等基础功能，也包含内容上墙、平板操控、大屏门户等功能应用。支持在列表树中选择一个通道拖放至监视屏进行上墙播放； 可配置监视屏轮巡计划，并可配置非计划的轮巡计划，即临时预案； 可手动选择预案进行上墙播放； 监视屏控制界面与电视墙上可同步显示视频； 可动态切换监视屏输出的分割模式； 支持一键上墙功能，对监控区域，选择上墙区域后，可以通过按键直接进行上墙显示。 | 1 | 套 |  |
| 46 | 拼接控制器 | 3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求； 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型； 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； 支持HDMI信号输入输出； 支持H.264/H.265编码，默认采用H.264; 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式； 支持4路高清视频编码能力； 支持96路高清视频解码能力； 视频输出最大的LED带载能力为单口230 W; 支持3200 W高清视频解码； 支持12个显示屏的任意大屏拼接； 单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示； 支持开窗和漫游，最多支持192个窗口，单屏支持3个图层； 支持电视墙预监； 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个； 支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作； 支持ONVIF协议接入设备解码； 支持GB28181协议接入平台实现管理和操作； 机箱高度：3U 总线类型：千兆网交换 配置主控板数量：1 电源槽位数：2 配置电源数量：1 配置业务板数量：1 业务板槽位数：6 整机解码能力：96路1080P30 整机编码能力：4路1080P60 整机拼接能力：12路 网口：2个，RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口：2个，USB 2.0 串行接口：4个，1个Console控制口（RJ45接口）+ 1个reserve口（调试预留）+ 2个RS485/232复用口（RJ45接口） 电视墙数量：8个 电视墙规模：≤12 开窗数量：192 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25 输入源复制能力：支持 工作温度：0°C ~ 50°C 工作湿度：10% ～ 90% 产品尺寸（宽×高×深）：442.4mm × 128mm × 341.8mm 净重：≤7.1Kg 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI内嵌 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz（仅奇数口），支持自定义输入分辨率，宽高范围800×600～3840×2160，宽度4对齐，高度2对齐 视频编码格式：支持H265/H264，默认H264 视频编码通道数：4 视频编码能力：编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含CIF(352×288)/FCIF(704×576)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200/3840×2160 音频编码格式：G722.1,G711_U,G711_A,AAC 视频输出分辨率：XGA_60 Hz(1024×768@60 Hz)/SXGA_60 Hz(1280×1024@60 Hz)/720P_60 Hz(1280×720@60 Hz)/UXGA_60 Hz(1600×1200@60 Hz)/WSXGA_60 Hz(1680×1050@60 Hz)/WUXGA_60 Hz(1920×1200@60 Hz)/1080P_60 Hz(1920×1080@60 Hz)/4K_30 Hz(3840×2160@30 Hz) 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：192 视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，6路3200W/2400W，或12路1600W，或15路1200W，或24路800W，或30路600W，或48路400W，或96路1080P，或192路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG格式，支持12路200W解码。 音频输出接口数：12 音频输出接口类型：HDMI内嵌 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC | 1 | 台 |  |
| 47 | 多媒体插座 | HDMI，网络，强电 | 2 | 只 |  |
| 48 | 一键点调系统 | 视频会议一键点调系统，含视频会议终端，摄像机 | 1 | 套 |  |
| 49 | 专业设备机柜 | 42U | 1 | 只 |  |
| 50 | 音箱线 | 配套 | 2 | 卷 |  |
| 51 | 网线 | CAT6 | 1 | 箱 |  |
| 52 | HDMI线 | 5米 | 1 | 批 |  |
| 53 | 话筒线 | RVVP2*1.0 | 1 | 卷 |  |
| 54 | 设备接插件 | 定制 | 1 | 批 |  |
| 55 | 电源线 | 3*2.5 | 300 | 米 |  |
| 56 | 辅材 | 转换接头、跳接线、管材等 | 1 | 项 |  |
| 57 | 调音台 | 最多10个话筒 / 16个线路输入 （8个单声道 + 4个立体声），4编组母线 + 1立体声母线，4 AUX （包括FX）,“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路；单旋钮压缩器，高级效果器：SPX，含24组预置效果器，+48V幻象供电； | 1 | 台 |  |
| 58 | 数字音频媒体矩阵 | 功能特点： 96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 设备内每个功能支持单独锁定，可根据现场要求任意开放或锁定某一个单独的功能，防止误操作和数据保密 每个输入和输出处理均有6段独立的全参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时还可选择参量、高调、低调、1阶全通、2阶全通5种均衡模式；均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种，延时可通过粗调及细调模式进行调节 设备软件内置中控代码生成器、可实现一键中英文切换 可通过外置UTWR1盒与电脑进行连接，可实现互联网远程控制 2路平衡式信号输入，4路平衡式信号输出；可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz～20KHz 直接用面板的功能键和拨轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制，均十分方便、直观和简洁；提供USB2.0、USB3.0和RS485连接电脑或中控设备，其中RS485接口可级联250台设备设ID进行控制 每个输入通道可调噪声门，并且每个输入通道有两段全参数可调的动态均衡（DEQ），自动增益控制 输出通道还可独立控制压缩、限幅及自由选择输入信号通道，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道同时进行联动控制 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置，5段LED显示输入/输出的精确数字电平表、哑音及编辑状态 单机可存储30组用户程序数据；其他数据可通过PC软件存储于其它存储介质上 主要技术参数： 输入阻抗：平衡20KΩ 输出阻抗：平衡100Ω 共模拟制比：78dB(1KHz) 输入范围：≤+19dBu 频率响应：19.7Hz-20KHz(±0.5dB) 信噪比：108dB@1KHz 0dBu 失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 信道分离度：106dB（1KHz） 功耗：≤25W 电源：AC110V/220V 50/60Hz 产品尺寸（宽×深×高）：482mm×228mm×44mm 净重：4.25KG | 1 | 台 |  |
| 59 | 反馈抑制器 | 1.采用24BIT高性能A/D及D/A转换，高性能浮点DSP处理芯片； 2.铝合金面板内嵌亚克力面板，装备2"LCD高亮度显示屏，可显示系统反馈增益； 3.具备自适应性过滤器，可以在“快速”模式和“精确”模式之间进行转换； 4.在声学反馈发生之前，可以额外获得多达 12dB的增益，具体取决于声学环境和所选的操作模式； 5.具备两路话筒输入内置了自动混音器； 6.自动混音器将会自动降低信号输入较弱的那个话筒的增益，同时提高信号输入较强的另一个话筒的增益； 7.增益的总量保持恒定； 8.停用反馈抑制器，自动混音器功能仍起作用； 9.快速模式适用于话筒位置经常变化的场合； 10.精确模式适用于话筒位置固定的场合； 11.具备自动扫描啸叫点并抑制； 12.具有输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态； 13.具备1+2路48V幻像电源； 14.具备反馈强度LOW，MED，High 三档可选，默认为HIGH； 15.专门针对会议系统使用开发，两通道采用不同灵敏度设计，输入1为手拉手会议系统输入灵敏度，输入2专为无线UHF设计，可大大提高无线话筒的拾音灵敏度； 参数 16.模拟输入：2CH-XLR和1/4TRS（母）输入，电子平衡/不平衡 17.输入阻抗：平衡47Ω，不平衡20KΩ 18.最大线路电平输入：+18dBu 19.模拟输出：1CH-XLR和1/4TRS（母）输出，电子平衡/不平衡 20.输出阻抗：平衡>120Ω，不平衡>60Ω 21.最大输出电平：+20dBu 22.频率响应：20Hz-20KHz,±0.3db 23.信噪比：105db(A) 24.动态范围：103db 25.总谐波失真+噪声：0.005％,1KHz;20Hz-10KH,<0.01％;10KHz-20KHz,<0.025％ 26.接口：输入3芯XLR母插座/6.3mm、输出3芯XLR公插座/6.3mm 27.工作电压：100V—240V/AC 50Hz/60Hz | 1 | 台 |  |
| 60 | 专业音响 | 1.系统：2-way全频音箱； 2.系统类型：10寸两分频无源线音箱； 3.频率范围： 65Hz-20KHz (-3dB)； 4.功率：250W（RMS）、500W（PEAK）； 5.灵敏度（1Watts@1m） :97dB/1W/1M； 6.最大声压级：121dB（RMS）、127dB(PEAK) ； 7.全频模式声压级：连续103dB，峰值：128dB； 8.标称阻抗： 8Ω； 9.覆盖角度：（水平×垂直） H80°×V50°； 10.低频单元 ：定制单元，65mm音圈； 11.高频单元 ：定制单元，1.3英寸喉口，34mm音圈； 12.吊挂点：M8螺丝吊挂点，配置多个固定安装点； 13.连接接插件：2×NLV4MP 1+、1－或2+、2-； 14.箱体材料 ：高精度CNC制造，高密度杨木夹板； 15.喷漆处理： 采用防水耐磨的化合物，黑色哑光粗点漆； 16.支 架：底座支架孔35mm； 17.钢网：不锈钢网； 18.尺寸：300×320×500mm； 19.净重：14Kg； | 4 | 只 |  |
| 61 | 音箱功放 | 1.专业外观设计，符合GB13836、GB13837、GB17625等国家标准； 2.采用数字功率放大模块、双通道一体化设计； 3.具备160×32高亮度显示屏，可显示通道音量等信息； 4.采用大容量开关电源，具备单独冷却系统及良好散热装置； 5.系统具备自动限幅输出、短路过载、高温、开机延时等保护功能； 6.配备延时启动系统功能，保护音箱不受冲击而损坏； 7.散热风扇采用先进的无级变速电路控制； 8.风扇转速随散热器温度变化而变化，有效地降低风扇噪音； 9.具备2×250W/8Ω，2×500W/4Ω、桥接1×600W/8Ω多种阻抗功率； 10.输入具备单通道、立体声模式选择； 11.具备独立音量控制及LCD显示屏信号电平指示显示； 12.内置滤波功能，可滤除数字声及其他设备的高频干扰； 13.采用双XLR输入连接，SPEAKON与凤凰端子两种输出连接，兼容性更强； 14.具有压限、短路、过流、直流输出等全面性的保护设施； 15.频率响应为20Hz-20KHz； 16.输入阻抗为10KΩ（不平衡）、20KΩ（平衡）； 17.阻尼系数>300@8Ω； 18.总谐波失真 ≤0.01%； 19.产品尺寸为 483×249×90mm； | 1 | 台 |  |
| 62 | 无线手持话筒 | 1.系统符合GBT15381-94与GB50799-2012国家标准； 2.采用UHF双通道真分集多频道设计，运用高精度锁相环频率合成PLL技术，传输更稳定； 3.具备540-590MHz，640-690MHz，740-790MHz，807-857MHz四个通道模块频率范围选择； 4.采用27-50MHz的频率带宽，以250KHz频道间隔，提供800个频道选择，轻松避开各类干扰； 5.主机具备2×3.5" 高亮度LCD显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、扫频等信息； 6.话筒具备1.0"高亮度、低功耗LCD显示屏，可动态显示单元电量、音量、通道等信息； 7.具备2个通道自动扫频功能，可自动过滤环境中易干扰的频率，选择最优环境下不受干扰的频率； 8.具备频道锁定功能，在锁定状态下可避免非正常操作改变当前各种已设定的参数，防止误操作； 9.每个通道具备独立接收灵敏度调节，调节范围为0-40，可根据实际需求调节每个话筒的灵敏度； 10.具备两路独立卡侬与两路6.35mm非平衡自锁式输出，具备合并一路非平衡输出拨码开关，支持会议全程音频独立录音保存； 11.具备两路独立音量调节旋钮及红外对频窗口，方便音量调节及红外对频； 12.采用四组天线进行音频与数据传输，保证音质传输过程中更加稳定可靠； 13.具备两组功能控制键，可独立调节每个显示模块参数； 14.理想环境有效距离可达200米，具备自由发言工作模式，适用于各类高要求会议场合； 15.支持同环境多套同时使用，同频段可同时使用32个通道互相不会产生干扰； 16.具备独立音量大小调节旋钮，可根据实际需求调节每个话筒的音量大小； 17.具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率； 18.具备双重供电方式，可采用2节AA电池或镍氢充电电池，或采用充电座充电； 19.采用低功耗设计，镍氢充电电池可连续使用10小时以上； 20.具备大功率ACT红外对频模组，可远距离红外对频； 21.采用高品质网头和拾音头模组，可消除外界其他杂音； 22.无线鹅颈话筒、头戴话筒、领夹话筒、手持话筒可混合搭配使用，通用性强； 23.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电，符合GB/T17618-1998国家标准； 24.采用外置DC12V电源适配器供电方式，保证电压在不稳定情况下也能安全、稳定使用； 25.采用铝合金环保材质机身，1U国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上。 | 1 | 套 |  |
| 63 | 时序电源控制器 | 1.具有1路前置常供电非时序电源及8路后置时序电源输出接口，总输出电流为40A； 2.标准1-6路电流为13A，7-8路电流为16A（可直接连接2台2000W功放）； 3.具备1路前置可控开/关USB接口，方便给常用电源设备供电，可连接<50mA的USB照明灯； 4.装备128×64LCD显示屏，高精度电压表可实时监控电压，支持电源指示，8路独立继电器工作状态指示； 5.前面板带有总开关和手动控制按钮，紧急情况可手动控制单路或多路的开关； 6.可设置每个通道开启或关闭延时时间，延时可设置为0-999秒，默认延时为1秒； 7.具有手动、中控或电脑软件同时控制功能，通过面板一键开关时序关启通道，实现时序功能； 8.采用多功能电源插座，兼容国际、美标、欧标等多种规格二芯电源插头，无需另加转换插头； 9.协议和接口的开放性，提供1路RS-232控制接口与所有可编程控制主机兼容或电脑软件控制； 10.多台设备可采用RS-485接口级联，可级联256台设备实现一键同时开启或关闭多台设备； 11.具备通道互锁及通道禁止功能，可适合多种场合使用； 12.配套全功能电源时序器控制软件，实时状态监测和实时控制； 13.内置光电隔离模块及国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用； 14.采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电； 15.采用铝合金环保材质机身，国际标准设计，可固定安装在标准19英寸机柜上； | 2 | 台 |  |
| 64 | 音箱壁挂架 | 配套 | 4 | 只 |  |
| 65 | 网络型会议系统主机 | 1.采用DSP/DDOV数字化处理与传输技术； 2.铝合金面板内嵌莫氏硬度6级触控玻璃，装备3.2"LCD彩色显示屏、可脱离电脑完成系统设置，提高调试效率； 3.具备8路单元输出接口，包含6路8芯和2路RJ45网络接口（可为8路RJ45），支持连接240台单元； 4.系统容量为76800台，支持环形手拉手、一线式、分线盒、T型各种连接方式； 5.具备先进先出、后进先出、数量限制、主席允许、自由讨论五种会议模式； 6.发言人数可设置为1/2/3/4/5/6个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； 7.采用高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应为20Hz-20KHz； 8.内置DSP数字音频模块，具备自适应反馈抑制、数字均衡器、自动增益功能，最大程度消除干扰、失真、串音等现象； 9.内置多路内部通讯及会议服务功能，会议主机可接收会议单元发送的会议服务请求信息； 10.内置万年历，具备发言计时功能，显示屏可显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 11.采用ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突； 12.具备双机热备份功能，可将一台会议主机设置为备份主机，当会议主机出现异常备份主机自动接管； 13.具备线路带电“热插拔”功能，支持自动修复与快速定位系统故障，并不影响其他设备的运行； 14.内置摄像跟踪功能，支持PELCO-D、PELCO-P、SONY、SAMSUNG、跟踪主机等协议，具备调节、保存、调用预置位； 15.具备RS-232与RS-485两种控制接口与控制方式，摄像机之间可串联或并联连接； 16.支持连接4台高清摄像机，连接高清视频解码盒可与高清矩阵实现视频信号自动切换，具备画面冻结功能； 17.内置电子投票表决功能，具有签到、表决、选举、评分等数据管理功能； 18.支持按键和IC卡签到、补签到等功能，签到倒计时间、签到数据可实时动态显示； 19.支持记名与不记名投票表决方式，所有投票表决均可导出存档并支持图文方式打印； 20.具备扩展同声传译功能，可配置4/8/12/16/20/32/64不同语种同声传译功能； 21.支持扩展web网页控制功能，无需安装程序可通过浏览器访问即可设定和调节会议各项功能； 22.支持扩展Dante协议音频输出，可与其他Dante音频设备进行语音通讯； 23.具备语音分离技术，支持扩展8/16/32/64通道的模拟音频信号输出，供红外同声传译系统或录音设备使用； 24.支持扩展U盘/SD卡自动录音模块，可录制会议中所有音频内容，可支持2000小时连续录制； 25.具有光纤扩展接口，长距离传输音质不衰减，可实现远距离两个会议室合并为一个会议室； 26.具备1路卡侬、4路莲花、1路大三芯多种音频输出及1路卡侬、2路莲花音频输入，可独立调节音量； 27.支持消防报警信号、远程视频会议、背景音乐或其他辅助等音源输入接口； 28.系统可同时接入150台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其他正在发言的代表单元； 29.具备智能身份识别功能，具备批准与否决任意单元申请修改为主席单元、VIP单元、代表单元身份功能； 30.具备在线设置与修改单元身份，主席单元、VIP单元、代表单元身份可根据需求重新分配与设置； 31.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 32.内置AC100V~240V国际通用电源及稳压系统，保证电压在不稳定的情况下安全、稳定使用。 | 2 | 台 |  |
| 66 | 网络型系统主席机 | 1.采用数字化信号传输与处理； 2.简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，锌铝合金面板经18道工序打磨而成； 3.装备3.5"圆形LCD显示屏，动态显示时钟、呼叫服务、系统ID、发言时间、显示图片、定制界面、签到、表决功能； 4.内置高保真9.7毫米镀金电容式拾音头，精准计算孔径与间距，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 5.独特腔体与拾音设计，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫； 6.高灵敏度设计，内置自动增益AGC、数字均衡EQ、环境噪音消除AEC功能，有效拾音距离可达50—60cm； 7.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 8.内置万年历，显示屏可动态显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 9.采用高保真无损音频传输技术，支持48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达30Hz-20KHz； 10.具有三种颜色指示显示，正常发言为红色、VIP单元发言为绿色、编号状态为黄色； 11.咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性及确保拾音距离及声音质量； 12.采用弹性收缩好、透气性佳、具备防止松脱等功能海绵罩，使用过程中不易脱落和变形； 13.具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 14.支持“环形手拉手”连接，自带专业8芯或CAT5线缆，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，可有效避免与防止线路电磁干扰； 15.支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许（申请发言）、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 16.发言人数限制为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式发言人数不受限制，可以全部打开； 17.内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送会议服务等需求通知； 18.采用数位ID寻址方式，可自定义ID编号，具有数位识别码，信号流可输出给第三方语音识别系统转换成文字归档； 19.配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 20.支持连接150台主席单元，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其他正在发言的代表单元； 21.具备主席专用模式，支持Web申请服务屏处理代表单元请求发言功能，主席可批准与否决代表单元申请发言； 22.具备三种身份权限，支持在线申请修改单元身份，可重新设置与分配主席单元、VIP单元、代表单元身份； 23.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 24.具备1个3.5 mm耳机插口，作为与会者会议监听或录音使用，可初始化音频调节，防止声音调乱； | 1 | 个 |  |
| 67 | 网络型系统代表机 | 1.采用数字化信号传输与处理； 2.简洁稳重的台面式强抗静电功能设计，锌铝合金面板经18道工序打磨而成； 3.装备3.5"圆形LCD显示屏，动态显示时钟、呼叫服务、系统ID、发言时间、显示图片、定制界面、签到、表决功能； 4.内置高保真9.7毫米镀金电容式拾音头，精准计算孔径与间距，有效提高人声频响范围拾音灵敏度； 5.独特腔体与拾音设计，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫； 6.高灵敏度设计，内置自动增益AGC、数字均衡EQ、环境噪音消除AEC功能，有效拾音距离可达50—60cm； 7.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 8.内置万年历，显示屏可动态显示日期、星期与时间，系统可自动同步电脑日期、星期与时间； 9.采用高保真无损音频传输技术，支持48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达30Hz-20KHz； 10.具有三种颜色指示显示，正常发言为红色、VIP单元发言为绿色、编号状态为黄色； 11.咪杆接头及所有螺柱均采用纯铜材质，还原音质，保证质量稳定性及确保拾音距离及声音质量； 12.采用弹性收缩好、透气性佳、具备防止松脱等功能海绵罩，使用过程中不易脱落和变形； 13.具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 14.支持“环形手拉手”连接，自带专业8芯或CAT5线缆，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，可有效避免与防止线路电磁干扰； 15.支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许（申请发言）、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 16.发言人数限制为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式发言人数不受限制，可以全部打开； 17.内置多路内部通讯及会议服务功能，支持会议单元发送会议服务等需求通知； 18.采用数位ID寻址方式，可自定义ID编号，具有数位识别码，信号流可输出给第三方语音识别系统转换成文字归档； 19.配合高清摄像机，可进行发言者自动跟踪及画面自动切换，支持画面冻结与多摄像机跟踪同一会议单元； 20.支持连接150台主席单元，主席单元具有控制会议秩序与优先发言权功能，可关闭其他正在发言的代表单元； 21.具备主席专用模式，支持Web申请服务屏处理代表单元请求发言功能，主席可批准与否决代表单元申请发言； 22.具备三种身份权限，支持在线申请修改单元身份，可重新设置与分配主席单元、VIP单元、代表单元身份； 23.可将任何一台主席或代表单元设为VIP单元，VIP单元发言不受限制，最大可以设置150台VIP单元； 24.具备1个3.5 mm耳机插口，作为与会者会议监听或录音使用，可初始化音频调节，防止声音调乱； | 23 | 个 |  |
| 68 | 20米带锁扣延长线 | 1.用于数字会议主机与会议单元之间的连接； 2.具有20米长度； 3.具备8P-DIN母座×2； 4.母座一端具备锁扣功能，避免松动； | 2 | 条 |  |
| 69 | 会议地插 | 1.会议专用地插，全铝合金机身； 2.含三位8芯母座模块，可作会议系统连接跳线使用，地插与地插之间采取手拉手连接； 3.金属外壳，具有防水、防尘、防静电的作用。 | 2 | 个 |  |
| 70 | LED显示屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：2mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 4）像素结构：LED表贴三合一； | 10.62 | 平方米 |  |
| 71 | 控制系统 | 一路DVI视频输入；一路音频输入；四个网口输出或四路光纤输出；RS232接口控制，可级联多台进行统一控制；最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。 | 4 | 套 |  |
| 72 | LED软件 | 综合播控平台软件，可实现对大屏、拼控、中控主机、KVM座席的统一管理，包含场景、预案、开窗、漫游等基础功能，也包含内容上墙、平板操控、大屏门户等功能应用。支持在列表树中选择一个通道拖放至监视屏进行上墙播放； 可配置监视屏轮巡计划，并可配置非计划的轮巡计划，即临时预案； 可手动选择预案进行上墙播放； 监视屏控制界面与电视墙上可同步显示视频； 可动态切换监视屏输出的分割模式； 支持一键上墙功能，对监控区域，选择上墙区域后，可以通过按键直接进行上墙显示。 | 1 | 套 |  |
| 73 | 钢结构 | 定制安装背架结构 | 1 | 套 |  |
| 74 | 配电系统 | LED专用智能配电系统 | 1 | 套 |  |
| 75 | 拼接控制器 | 3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求； 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型； 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； 支持HDMI信号输入输出； 支持H.264/H.265编码，默认采用H.264; 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式； 支持4路高清视频编码能力； 支持96路高清视频解码能力； 视频输出最大的LED带载能力为单口230 W; 支持3200 W高清视频解码； 支持12个显示屏的任意大屏拼接； 单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示； 支持开窗和漫游，最多支持192个窗口，单屏支持3个图层； 支持电视墙预监； 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个； 支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作； 支持ONVIF协议接入设备解码； 支持GB28181协议接入平台实现管理和操作； 机箱高度：3U 总线类型：千兆网交换 配置主控板数量：1 电源槽位数：2 配置电源数量：1 配置业务板数量：1 业务板槽位数：6 整机解码能力：96路1080P30 整机编码能力：4路1080P60 整机拼接能力：12路 网口：2个，RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口：2个，USB 2.0 串行接口：4个，1个Console控制口（RJ45接口）+ 1个reserve口（调试预留）+ 2个RS485/232复用口（RJ45接口） 电视墙数量：8个 电视墙规模：≤12 开窗数量：192 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25 输入源复制能力：支持 工作温度：0°C ~ 50°C 工作湿度：10% ～ 90% 产品尺寸（宽×高×深）：442.4mm × 128mm × 341.8mm 净重：≤7.1Kg 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI内嵌 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz（仅奇数口），支持自定义输入分辨率，宽高范围800×600～3840×2160，宽度4对齐，高度2对齐 视频编码格式：支持H265/H264，默认H264 视频编码通道数：4 视频编码能力：编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含CIF(352×288)/FCIF(704×576)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200/3840×2160 音频编码格式：G722.1,G711_U,G711_A,AAC 视频输出分辨率：XGA_60 Hz(1024×768@60 Hz)/SXGA_60 Hz(1280×1024@60 Hz)/720P_60 Hz(1280×720@60 Hz)/UXGA_60 Hz(1600×1200@60 Hz)/WSXGA_60 Hz(1680×1050@60 Hz)/WUXGA_60 Hz(1920×1200@60 Hz)/1080P_60 Hz(1920×1080@60 Hz)/4K_30 Hz(3840×2160@30 Hz) 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：192 视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，6路3200W/2400W，或12路1600W，或15路1200W，或24路800W，或30路600W，或48路400W，或96路1080P，或192路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG格式，支持12路200W解码。 音频输出接口数：12 音频输出接口类型：HDMI内嵌 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC | 1 | 台 |  |
| 76 | 多媒体插座 | HDMI，网络，强电 | 2 | 只 |  |
| 4.5 | 枪库工程 |  |  |  |  |
| 1 | 监控录像机 | 1、名称：监控录像机 2、规格：视频分辨率：4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 录像方式：手动录像，定时录像，移动侦测录像，报警录像，动测或报警录像，动测和报警录像 录像回放：支持4路同步回放 回放模式：即时回放，常规回放，事件回放，标签回放，外部文件回放 备份方式：常规备份，事件备份 视频输入：8路，接入带宽60Mbps 视频输出：1路VGA输出，1路HDMI输出 其他接口：2个USB 2.0（后），5个RJ45 10M/100M自适应以太网口 语音对讲：1个，RCA接口 网络协议：IPv6，UPnP（即插即用），NTP（网络校时），SADP（设备网络搜索），DHCP（自动获取IP地址） 本地存储：1个SATA接口，每个接口支持容量最大6TB的硬盘 其它参数：视频解码格式：H.265/Smart 265/H.264/Smart 264 电源电压：DC 48V 电源功率：≤36W | 1 | 台 |  |
| 2 | 摄像机 | 采用低照度400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万@25fps 定焦，焦距2.8mm\3.6mm\6mm\6mm可选 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光 支持智能侦测：区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁 支持人数统计：支持进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用；支持排队管理；支持区域内人数统计 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 | 3 | 台 |  |
| 3 | 存储硬盘 | 4T硬盘，监控级 | 1 | 台 |  |
| 4 | 交换机 | 1、名称：交换机 2、功能：快速以太网交换机，POE交换机 10/100Mbps 背板带宽：1.8Gbps 包转发率：2.3Mbps MAC地址表：4K 端口描述：9个10/100Mbps RJ45端口 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at VLAn | 1 | 台 |  |
| 5 | 显示器 | 22寸显示器，支持HDMI/VGA接口，支持壁挂安装 | 1 | 台 |  |
| 6 | 机柜 | 标准：满足并超过ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准；可同时安装脚轮和支撑脚；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3，左右带门条的白色玻璃前门，钢板网孔门； 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；标准机柜配置：2只散热风扇，2层托板，一个插座板（待定）， 配套的安装螺丝；材料： 冷轧钢板制作；机柜厚度：立柱、托板1.5mm, 前门1.2mm, 其它1.0mm；表面处理： 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载： 静载500KG , 托板每层达到100KG；颜色：黑色、灰色、灰白色、电脑色可选择；配件：4只脚轮，4个支撑脚，配套M6螺丝，钥匙，安装说明书。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 报警主机+金属机箱 | 1、名称：报警主机（含金属机箱） 2、类别：独立式双总线周界报警主机，提供免费APP云应用，集团化区域性管理，多用户多设备协同管理，可在IOS、安卓系统、微信程序中使用。 配合同一品牌安防集成平台能够自动调取视频弹出，本地视频录像，本地视频录像调取兼容各监控品牌摄像机与NVR，网络脱机后能播放本地报警视频录像功能。 可扩充到128个总线防区，8个独立子系统独立控制，主板自带2路报警总线接口。 2路RS-485报警总线，2路RS-485键盘总线，两路总线可使用RVV4*1.0线缆传送距离可达6000米，根据现场情况选用总线延长器。 | 1 | 台 |  |
| 8 | 中文触摸屏键盘 | 1、名称：中文触摸屏键盘 2、类别：全中文操作界面，支持多键盘独立对子系统进行控制，内带蜂鸣器。 距离≥6000米，可以选用总线延长设备，或通过光纤模块连接。 键盘总线连接LED走字屏功能，实时播报信息与键盘同步，播报内容可自定义修改。 多个语音电子地图远距离联动，联动距离＞1200米，可通过光纤方式传输。 中文键盘可控制单防区输入/输出模块的开启/关闭/报警后复位。 系统具有权限事件联动功能，当系统报警时键盘总线能够联动现场喇叭播报报警防区及控制灯光，且传输到更高一级的监控中心。 | 2 | 个 |  |
| 9 | 8防区扩展模块 | 1、名称：8防区扩展模块 2、类别：自带8个有线防区，布防后触发报警（即时防区类型） 独立8防区主机可同时连接GT550网络模块连接报警软件于手机APP 支持无线扩容，8个有线防区或者8个无线防区（需要1208D版本） 采用独立加密算法，安全可靠 | 2 | 个 |  |
| 10 | 探测器 | 1、名称：探测器 2、类别：微波、被动红外及微处理器智能三技术探测器。能有效消除误报及防小动物干扰； 智能微处理器控制，内置高性能微处理器监控探测器的工作状况； 带下视防区，无盲区； 温度适应控制电路，可根据环境状态的变化自动调节探测器增益，保证探测器始终处于最佳工作状态； 灵敏度均匀一致的光学系统 | 5 | 个 |  |
| 11 | 插入式IP 模块 | 1、名称：插入式IP 模块 2、类别：键盘口、有线通信 支持多网络报警中心，多个不同网段 • 支持亘享云APP端控制，小程序好友分享 • 在网络拥挤的情况下，可以稳定有效传输 • 静态或 DHCP 配置 • 模块化设计 • 在线手机APP升级 • 快速连接恢复 • 在线操作，方便省事 • MAC地址唯一，精确定位 | 1 | 个 |  |
| 12 | LuNAR吸顶双鉴探测器 | 1、名称：吸顶双鉴探测器 2、类别：微处理器设计，真实温度补偿 微波范围可调 无光透镜 低耗电率 在20V/M到1GHZ时，强抗视频干扰误报预防功能 吸顶可移动式支架安装 脉冲计数可选 白光保护功能 反荧光干扰信号处理 可用于FORM－C记忆继电器模型 | 2 | 个 |  |
| 13 | 专业金库振动探测器 | 1、名称：专业金库振动探测器 2、类别：能检测敲击时产生的振动信号，大信号敲击一次产生报警，小信号连续敲击5次产生报警。 能检测探测器位移或摇摆倾斜信号。 可以设置位移、振动、位移+振动三种工作模式。 能检测温度增量变化信号（30S内温度增加10度） 位移和振动灵敏度分别可调，四级位移灵敏度可调，振动灵敏度连续可调。 16级实时位移和敲击能量显示，能直观检测到安装现场实时背景噪声干扰幅度。 双色LED灯，分别指示不同的工作状态。 低电压小于8伏报警。 合金金属结构。 内置防拆装置 | 6 | 个 |  |
| 14 | 紧急按钮 | 1、名称：紧急按钮 2、类别：86 盒设计，标准尺寸，安装方便 适用于商业项目及住宅项目等各类需要紧急按钮场合 适配于各种品牌主机 外观简洁大方，适用于大多数装修风格 采用阻燃塑料，用料上乘，品质优异，稳定可靠 | 3 | 个 |  |
| 15 | 带蓄电池电源 | 1、名称：蓄电池电源 2、规格：输入电压：输入电压：190-265VAC / 50—60Hz 输出电压：12V±15% 输出电流：5A 过载保护：12V±5% 备用电池：12V铅酸蓄电池 工作环境： -20 - 50℃ 20 - 80%RH 存储环境：-30 - 80℃ 10 - 90%RH 安装方式：壁挂式 | 2 | 个 |  |
| 16 | 室外警号 | 1、名称：室外警号 2、类别：防爆网罩，坚硬的玻璃罩具有优秀的隔离性，铝合金外壳表面喷塑 提高防腐防锈性能。灯罩与密封条可有效隔离灯源电流与可燃气体 接触引发火灾。蜂鸣器声音可高达100分贝左右即使发出报警声提 醒人们。 | 1 | 个 |  |
| 17 | 工业除湿机 | 除湿量：110L/D(30°C 80%RH) 最大除湿量：150L/D(35°C 90%RH) 适用面积：100~350m2 制冷量：4200W 定时功能：24h定时（开关） 名义除湿量：2.53kg/h(27°C 60%RH) 湿度控制精度：±3% 峰值功率：1960W 湿度调节范围：10%～90% | 2 | 台 |  |
| 18 | 警卫中心软件 | 1、名称：警卫中心软件 2、参数：安防智能化集成平台 可连接各大品牌报警主机，具有不限制防区不限制用户数量，以及多个虚拟电子地图联动进行实时监控，可升级与监控画面在软件中实时联动录像，在软件中直接弹出监控画面与录制视频，有API等各种接口给第三方平台用于开发，软件模块具有功能：监控，矩阵，门禁，停车场，报警，巡更，梯控，温度，LED大屏联动，预案处理功能。 报警类：支持300防区，支持1000防区，支持3000防区，TTS语音 | 1 | 套 |  |
| 19 | 温湿度检测主机 | 1、名称：温湿度检测主机 2、规格：供电范围：DC10-30V 工作温度：-20-+60℃0%-80%RH（无冷凝） 数据上传间隔：1S—10000S（可设） 内置存储容量：52万条 通信距离：2000 米 RJ45 网口：通过网口方式上传数据 主 RS485 接口：通过 RS485 上传数据 从 RS485 接口：通过 RS485 接口与设备进行通信 | 1 | 台 |  |
| 20 | 温湿度探测器 | 1、名称：温湿度探测器 2、规格：温度采集范围：40-+80℃精度：士0.5℃(25℃)，分辨率：0.1℃湿度采集范围：0-80%RH 精度：+3%RH(60%25℃)，分辨率：0.1%RH | 2 | 台 |  |
| 4.6 | 智能装备管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 警用装备柜主柜 | L900*D450*H2000mm | 1 | 套 |  |
| 2 | 警用装备柜副柜 | L900*D450*H2000mm | 20 | 套 |  |
| 4.7 | 信息发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1）小间距LED全彩显示屏； 2）像素间距：2mm； 3）箱体比例：16:9，全封闭压铸铝材质； 4）像素结构：LED表贴三合一； | 20 | 平方米 |  |
| 2 | 控制系统 | 一路DVI视频输入；一路音频输入；四个网口输出或四路光纤输出；RS232接口控制，可级联多台进行统一控制；最大带载分辨率2048×1152或1920×1200。 | 8 | 套 |  |
| 3 | 钢结构 | 定制安装背架结构 | 2 | 套 |  |
| 4 | LED软件 | 综合播控平台软件，可实现对大屏、拼控、中控主机、KVM座席的统一管理，包含场景、预案、开窗、漫游等基础功能，也包含内容上墙、平板操控、大屏门户等功能应用。支持在列表树中选择一个通道拖放至监视屏进行上墙播放； 可配置监视屏轮巡计划，并可配置非计划的轮巡计划，即临时预案； 可手动选择预案进行上墙播放； 监视屏控制界面与电视墙上可同步显示视频； 可动态切换监视屏输出的分割模式； 支持一键上墙功能，对监控区域，选择上墙区域后，可以通过按键直接进行上墙显示。 | 1 | 套 |  |
| 5 | 配电系统 | LED专用智能配电系统 | 1 | 套 |  |
| 6 | 拼接控制器 | 3 U标准机架式机箱，运营级ATCA机箱系统，满足中小规模的监控需求； 插拔式模块化设计，可根据需求灵活选择机型； 业务模块支持智能风扇自动调温，确保系统稳定可靠； 支持HDMI信号输入输出； 支持H.264/H.265编码，默认采用H.264; 解码支持H.265、H.264、MJPEG等主流的编码格式； 支持4路高清视频编码能力； 支持96路高清视频解码能力； 视频输出最大的LED带载能力为单口230 W; 支持3200 W高清视频解码； 支持12个显示屏的任意大屏拼接； 单输出口支持1/4/6/8/9/16/25画面分割显示； 支持开窗和漫游，最多支持192个窗口，单屏支持3个图层； 支持电视墙预监； 最大支持128个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局； 支持虚拟LED功能，最多添加字幕8个，单墙3个； 支持WEB方式、Android和IOS客户端访问和操作； 支持ONVIF协议接入设备解码； 支持GB28181协议接入平台实现管理和操作； 机箱高度：3U 总线类型：千兆网交换 配置主控板数量：1 电源槽位数：2 配置电源数量：1 配置业务板数量：1 业务板槽位数：6 整机解码能力：96路1080P30 整机编码能力：4路1080P60 整机拼接能力：12路 网口：2个，RJ45，10M/100M/1000M自适应以太网口 USB接口：2个，USB 2.0 串行接口：4个，1个Console控制口（RJ45接口）+ 1个reserve口（调试预留）+ 2个RS485/232复用口（RJ45接口） 电视墙数量：8个 电视墙规模：≤12 开窗数量：192 单口画面分割数：1/4/6/8/9/16/25 输入源复制能力：支持 工作温度：0°C ~ 50°C 工作湿度：10% ～ 90% 产品尺寸（宽×高×深）：442.4mm × 128mm × 341.8mm 净重：≤7.1Kg 音频输入接口数：4 音频输入接口类型：HDMI内嵌 视频输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz、3840×2160@30Hz（仅奇数口），支持自定义输入分辨率，宽高范围800×600～3840×2160，宽度4对齐，高度2对齐 视频编码格式：支持H265/H264，默认H264 视频编码通道数：4 视频编码能力：编码支持子码流及主码流类型，其中子码流含CIF(352×288)/FCIF(704×576)，主码流含 720P(1280×720)/XVGA(1280×960)/UXGA(1600×1200)/1080P(1920×1080)/XGA(1024×768)/WXGA(1360×768)/SXGA(1280×1024)/SXGA(1400×1050)/WSXGA(1440×900)/WSXGA+(1680×1050)/1920×1200/3840×2160 音频编码格式：G722.1,G711_U,G711_A,AAC 视频输出分辨率：XGA_60 Hz(1024×768@60 Hz)/SXGA_60 Hz(1280×1024@60 Hz)/720P_60 Hz(1280×720@60 Hz)/UXGA_60 Hz(1600×1200@60 Hz)/WSXGA_60 Hz(1680×1050@60 Hz)/WUXGA_60 Hz(1920×1200@60 Hz)/1080P_60 Hz(1920×1080@60 Hz)/4K_30 Hz(3840×2160@30 Hz) 视频解码格式：H264,H265,Smart264,Smart265,MJPEG 视频解码通道：192 视频解码能力：H264/H265/Smart264/Smart265格式，6路3200W/2400W，或12路1600W，或15路1200W，或24路800W，或30路600W，或48路400W，或96路1080P，或192路720P/D1 及以下分辨率实时解码。（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG格式，支持12路200W解码。 音频输出接口数：12 音频输出接口类型：HDMI内嵌 音频解码格式：G711-A,G711-U,G722.1,G726-16/U/A,MPEG,AAC-LC | 1 | 台 |  |
| 7 | HDMI线 | 5米 | 2 | 批 |  |
| 4.8 | 设备间工程 |  |  |  |  |
| 1 | 顶面防尘漆 | 涂刷防尘漆三遍 | 20 | m² |  |
| 2 | 顶面保温 | 20mm厚橡塑保温板 | 20 | m² |  |
| 3 | 铝合金微孔板吊顶 | 600*600*1.2mm | 20 | m² |  |
| 4 | 吊顶收边条 | L型收边条 | 18 | m |  |
| 5 | 地面找平 | 砂浆配合比1:2.5，找平层厚度30mm | 20 | m² |  |
| 6 | 地面防尘漆 | 涂刷防尘漆三遍 | 20 | m² |  |
| 7 | 防静电地板 | 600*600*35mm，支架高度500mm，集中载荷300公斤以上，均布载荷1200公斤以上，含支架、横梁等辅材 | 20 | m² |  |
| 8 | 金属踢脚线 | 1mm厚拉丝不锈钢板踢脚线，H=100mm，基层为内衬木工板，面层为1.0mm厚不锈钢。 | 18 | m |  |
| 9 | 混凝土防水墙 | 定制，高度5cm，长度3m | 1 | 项 |  |
| 10 | 乳胶漆饰面 | 乳胶漆饰面，3遍 | 54 | m² |  |
| 11 | 甲级双开钢质防火门 | 防火双开门，1500*2100mm，含门五金及辅料 | 1 | 樘 |  |
| 12 | UPS电池柜支架 | 8号工字钢或3号槽钢 | 1 | 只 |  |
| 13 | 机柜支架 | 8号工字钢或3号槽钢 | 3 | 只 |  |
| 14 | 输入输出配电柜 | 400*700*1800mm | 1 | 项 |  |
| 15 | 二三眼插座 | 220V/10A，五孔墙面插座 | 5 | 个 |  |
| 16 | 金属线盒 | 86型接线盒 | 7 | 个 |  |
| 17 | 防水溅工业连接器 | 220V/32A，三芯单相，IP44，插头+插座 | 6 | 个 |  |
| 18 | 网格式强电桥架 | 300*100mm，网格式上走线桥架 | 15 | m |  |
| 19 | 网格式弱电桥架 | 300*100mm，网格式上走线桥架 | 15 | m |  |
| 20 | 阻燃铜芯电缆（机柜电缆） | ZRVVR 3*6mm2 | 140 | m |  |
| 21 | 阻燃铜芯软电线（UPS输入） | ZRVV-5*16mm² | 20 | m |  |
| 22 | PDU | ICE-16A—16T | 14 | m |  |
| 23 | 金属软管 | Ф20 | 100 | m |  |
| 24 | 辅材 | 配套连接头等 | 1 | 项 |  |
| 25 | LED平板灯 | 600*600mm，LED平板灯 | 8 | 盏 |  |
| 26 | 应急灯 | 蓄电池后备时间60分钟 | 1 | 盏 |  |
| 27 | 安全出口指示灯 | 插电，led灯 | 1 | 个 |  |
| 28 | 电线 | BV2.5mm² | 200 | m |  |
| 29 | 墙面按钮开关 | 220V单联单控 | 2 | 台 |  |
| 30 | 接地铜排 | 30mm*3mm | 25 | m |  |
| 31 | 接地线 | BVR-6mm² | 80 | m |  |
| 32 | 防静电接地线 | BVR-16mm² | 80 | m |  |
| 33 | 接地总进线电缆 | BV-25mm² | 100 | m |  |
| 34 | 等电位箱 | 尺寸：400*300*120mm，内配铜条4*40*350mm | 1 | 个 |  |
| 35 | 辅材 | 与接地铜排配套，含铜鼻子、绝缘子等 | 1 | 项 |  |
| 36 | 柜式灭火装置 | 90L柜式七氟丙烷自动灭火装置，2.5MPa，含灭火剂瓶组、电动驱动装置、信号反馈装置、喷嘴、无缝钢管、高压弯头、立柜等，含地板层的下喷喷嘴组件 | 1 | 套 |  |
| 37 | 灭火药剂 | HFC-227ea | 90 | kg |  |
| 38 | 泄压装置 | 泄压装置 | 1 | 台 |  |
| 39 | 气体灭火控制器 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 |  |
| 40 | 气体喷放门灯 | 气体喷放门灯 | 1 | 只 |  |
| 41 | 紧急启停按钮 | 紧急启停按钮 | 1 | 只 |  |
| 42 | 声光报警器 | 火灾声光警报器 | 1 | 只 |  |
| 43 | 烟感火灾探测器 | 点型光电感烟火灾探测器，含安装底座 | 2 | 套 |  |
| 44 | 温感火灾探测器 | 点型感温火灾探测器，含安装底座 | 3 | 套 |  |
| 45 | 输入模块 | 输入/输出模块 | 1 | 只 |  |
| 46 | 智能电源箱 | 壁挂式，DC24V/6A | 1 | 只 |  |
| 47 | 线缆 | ZR-RVS2*1.5 | 50 | m |  |
| 48 | 线缆 | NH-BVR1.5 | 50 | m |  |
| 49 | 穿线管 | KBG20 | 30 | m |  |
| 50 | UPS主机 | 15KVA/18KW,DC240V( 18PC-20PC可调整 ),RS232/USB,LCD，不含SNMP卡，不含电池，三进三出，可并机，机架长机，尺寸：668*438*266mm，6U，含并机包 | 1 | 台 |  |
| 51 | 市电模块 | 总输入：125A/3P*1，UPS输入：125A/3P*1，防雷开关：32A/3P*1，含C 级防雷，空调：40A/3P*1，63A/1P*2，开关监控：带市电总电表 | 1 | 台 |  |
| 52 | UPS分配模块 | UPS输出：63A/3P*1，维修旁路：63A/4P*1，UPS分配：32A*1P*14 （PDU），16A/1P*3（灯带、监控、应急通风各1路），12V电源：12.5A，开关监控：不配电 表， | 2 | 台 |  |
| 53 | UPS动力柜 | 含机箱，侧门，冷热通道，前门带玻璃密闭门，后门钣金密闭门，应急通风系统，盲板，导轨，绑线板，理线槽，理线架，辅材等。机柜整体尺寸： | 1 | 台 |  |
| 54 | UPS铅酸蓄电池 | 免维护12V100AH20HR | 20 | 只 |  |
| 55 | 电池柜 | 电池柜 | 1 | 台 |  |
| 56 | 电池电缆 | 电池连接线电缆及电池空开 | 1 | 批 |  |
| 57 | 电池柜承重架 | 槽钢 | 1 | 套 |  |
| 58 | 精密空调 | 机房精密空调，带加热加湿，制冷量12.5KW，不含室外机，上送风，风量3600m3/h，尺寸：600*570*2000mm | 1 | 台 |  |
| 59 | 室内外机连接电缆 | RVV5*2.5+2*1.5 | 30 | 米 |  |
| 60 | 输入电缆 | YJV5*6mm | 15 | 米 |  |
| 61 | 安装铜管 | ￠13￠16气管、液管 | 60 | 米 |  |
| 62 | 排水 | 定制 | 1 | 项 |  |
| 63 | 制冷剂 | 原厂配套 | 1 | 项 |  |
| 64 | 室外机承重架 | 定制 | 1 | 瓶 |  |
| 65 | 设备辅材 | 定制 | 1 | 套 |  |
| 66 | 服务器机柜 | 1、机柜支持19英寸标准的服务器、存储及网络设备安装，尺寸（W *D *H）：600 mm*1200 mm*2000 mm；2、机柜静态承载能力≧800kg；3、机柜门板、侧板平整，无扭曲、无变形，门板开孔均匀；前后门外开，前门单开，后门双开，前后门均为通风网孔门，通风率≥70%。4、前后门通过铰链固定，开启角度不小于120°，前后门设置机械锁，前门单点固定锁，后门两点固定锁；前门和后门门体配置发泡胶，减振、减噪；侧门采用快锁；便于安装维护；5、防护等级：IP20 | 3 | 台 |  |
| 67 | 理线槽 | 配套 | 6 | 套 |  |
| 68 | 重载固定承板 | 承重100KG | 9 | 块 |  |
| 69 | PDU | 单相32A输入，12位10A+4位16A国标输出 | 6 | 套 |  |
| 4.9 | 综合管廊工程 |  |  |  |  |
| 1 | 线管 | KBG20管 | 2000 | 米 |  |
| 2 | 线管 | KBG25管 | 3000 | 米 |  |
| 3 | 接线盒 铁质86# | 86铁盒 | 200 | 只 |  |
| 4 | 线管辅材 | 含接头、螺栓螺母、弯头、直接等 | 1 | 项 |  |
| 5 | 弱电桥架 | 200*100，镀锌 | 1200 | 米 |  |
| 6 | 弱电桥架 | 400*200，镀锌 | 30 | 米 |  |
| 7 | 桥架辅材 | 含吊筋、横担、角铁、三件套、跨接线等 | 1 | 项 |  |
| 五 | 综合布线 |  |  |  |  |
| 1 | 双口信息点面板（含模块） | 规格：86型面板，有单口、双口、三口、四口可选 要求：采用工程ABS塑料，抗冲击，符合UL94V-O防火等级；表面不见螺钉孔，美观大方；带有永久性防尘盖适不同的工作环境，后面带加强筋；正面上方配置有方便管理的标签窗口。 | 228 | 个 |  |
| 2 | 六类非屏蔽网络跳线（3米） | 规格：六类非屏蔽RJ45跳线； 要求：满足IEEE 802.3标准 1000 BASE-T千兆位以太网；100 BASE-T快速以太网；10 Base-T以太网；符合YD/T 926.3、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求；水晶头压接簧片50μinch整体镀金；采用7×0.18mm多股交合线电缆，柔韧性好；耐插拔次数大于750次；渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径；水晶头568B线序，88P8C双排针RJ45插头采用一体注塑结构（舌式结构），保证线缆和水晶头之间的良好连接；水晶头塑料：聚碳酸酯；防火等级为UL94V-0；提供1,2,3,5,10米长度可选，灰/黄/绿/蓝/红五种颜色可选 | 100 | 根 |  |
| 3 | 语音跳线 | 采用性能满足并超过TIA/EIA和ISO/IEC性能标准所规定的多芯软电缆以及镀金50微英寸的三叉RJ45水晶头机械压接而成，通过整体灌胶工艺，保证二者的牢固连接；传输带宽大于100MHZ；耐插拔次数大于1000次；防火等级为UL94V-0。 | 50 | 根 |  |
| 4 | 六类非屏蔽网线（305米/箱） | 导体直径（23AWG），纯铜（纯度99.99%）导线；绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）；符合UL认证CM、CMR；十字隔离骨架，4对双绞，内有线缆撕裂绳，护套印有电缆编码、SAIGE，305米/箱；传输带宽大于250MHz；满足YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求； | 110 | 箱 |  |
| 5 | 六类非屏蔽配线架（满配模块） | 规格：一体式R45配线架，19"机架安装，1U高。 满足并超过：TIA/EIA 568B,ISO/IEC 11801,YD/T 926.3的标准； 要求：IDC打线端子：磷青铜镀镍；塑料：RJ45模块插座为PBT工程塑料、PC聚碳酸酯、ABS工程塑料；镀金层厚°：50μm；频率范围：0～250MHz；抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1分钟无击穿和飞弧现象；绝缘电阻：正常大气压条件下〉=200MΩ；插入损耗：0.4dB@250MHz；绝缘电阻：初始值≥100MΩ 恒定湿热试验后≥100MΩ；插入力/拔出力：插入力不大于20N，拔出力不小于20N；连接器连接装置效果：50N 60±5s；RJ45卡接次数：≥1000次；兼容T568A和T568B线序。前端自带防尘盖，后端自带可拆卸托线架。 | 22 | 个 |  |
| 6 | 理线架 | 规格：19英寸，1U。 要求：采用冷轧钢板，喷涂静电粉末，避免划伤；带封闭式盖板；与网络配线架、110配线架、光纤配线架配套使用。 | 22 | 个 |  |
| 7 | 100对110配线架 | 19英寸，1U高；满足并超过：YD/T 926.3、GB50312、TIA/EIA 568-C.2和ISO/IEC 11801对5类传输的要求； 要求：标准的T568A和T568B线序；适用于22、24AWG(0.64、0.5.及0.4mm)线缆；采用阻燃聚碳酸酯材料，阻燃性能达到UL94V-O级别；IDC打线柱夹子为磷青铜镀镍；导线端接次数：≥250次；110连接端子有4对和5对两种规格可选择。标准配置为20个4对连接端子和4个5对。 | 3 | 个 |  |
| 8 | 理线架 | 规格：19英寸，1U。 要求：采用冷轧钢板，喷涂静电粉末，避免划伤；带封闭式盖板；与网络配线架、110配线架、光纤配线架配套使用。 | 3 | 个 |  |
| 9 | 网络跳线 | 规格：六类非屏蔽RJ45跳线； 要求：满足IEEE 802.3标准 1000 BASE-T千兆位以太网；100 BASE-T快速以太网；10 Base-T以太网；符合YD/T 926.3、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求；水晶头压接簧片50μinch整体镀金；采用7×0.18mm多股交合线电缆，柔韧性好；耐插拔次数大于750次；渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径；水晶头568B线序，88P8C双排针RJ45插头采用一体注塑结构（舌式结构），保证线缆和水晶头之间的良好连接；水晶头塑料：聚碳酸酯；防火等级为UL94V-0；提供1,2,3,5,10米长度可选，灰/黄/绿/蓝/红五种颜色可选； | 100 | 根 |  |
| 10 | 鸭嘴跳线（110-RJ45） | 采用性能满足并超过TIA/EIA和ISO/IEC性能标准所规定的多芯软电缆以及镀金50微英寸的三叉RJ45水晶头机械压接而成，通过整体灌胶工艺，保证二者的牢固连接；传输带宽大于100MHZ；耐插拔次数大于1000次；防火等级为UL94V-0。 | 50 | 根 |  |
| 11 | 24口光纤配线架 | 规格： 19英寸，高度1U； 要求：金属材质：箱体为1.0mm厚度冷轧钢板，喷塑；耦合器安装条为铝板；配有熔纤盘，耦合器安装条，线环，扎带；在15KV直流作用下1Min不击穿；工作温度 -25～+40℃，储存温度： -25～+55℃；尺寸：48.2*27.6*4.4。 | 3 | 架 |  |
| 12 | LC双工耦合器 | 规格： SC/PC,ST/PC,FC/PC,LC/PC；单芯/双芯 要求：采用耐高温、耐酸、碱的超高硬度、高密度的氧化镉套筒，陶瓷芯，精密磷青铜；符合TIA/EIT-568、IEC相关标准；端面类型： PC，插入损耗： ≤0.2dB，回波损耗： ≥30dB，重复性： ≤0.2dB ，互换性： ≤0.1dB，拔插次数： ≥1000次，工作温度 -20～+60℃，储存温度： -20～+60℃； | 72 | 个 |  |
| 13 | 尾纤 | 规格：9/125μm,OS2级纤芯，1.5米； 要求：满足并超过TIA/EIA(CSA T-529-95)、IEC874-1的要求；插入损耗： ≤0.2dB，回波损耗： ≥50dB，重复性： ≤0.1dB，互换性： ≤0.1dB，拔插次数： ≥1000次，工作温度 -20～+60℃，储存温度： -20～+60℃； | 72 | 芯 |  |
| 14 | 光纤熔接 | 定制 | 72 | 芯 |  |
| 15 | LC光纤跳线 | 规格：9/125μm,OS2级纤芯，3米； 要求：满足并超过TIA/EIA(CSA T-529-95)、IEC874-1的要求；插入损耗： ≤0.2dB，回波损耗： ≥50dB，重复性： ≤0.1dB，互换性： ≤0.1dB，拔插次数： ≥1000次，工作温度 -20～+60℃，储存温度： -20～+60℃； | 30 | 根 |  |
| 16 | 布线机柜（国标42U） | 标准：满足并超过ANSI/EIA RS-310-D、兼容ETSI标准；可同时安装脚轮和支撑脚；快开侧门，方便安装和维护；可拆散包装，体积仅为整柜体积的1/2～2/3，左右带门条的白色玻璃前门，钢板网孔门； 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；标准机柜配置：2只散热风扇，2层托板，一个插座板（待定）， 配套的安装螺丝；材料：冷轧钢板制作；机柜厚度：立柱、托板1.5mm, 前门1.2mm, 其它1.0mm；表面处理： 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑；承载： 静载500KG , 托板每层达到100KG；颜色：黑色、灰色、灰白色、电脑色可选择；配件：4只脚轮，4个支撑脚，配套M6螺丝，钥匙，安装说明书。 | 2 | 套 |  |
| 17 | 机柜PDU | 8位10A | 2 | 个 |  |
| 18 | 24芯室内单模光纤 | 室内光缆GJFJV又称室内多芯微型光缆使用多根着色光纤作为光传输介质，外覆一层芳纶作为受力加强单元，最外挤制一层扁平聚氯乙烯（PVC）或低烟无卤材料（LSZH，低烟、无卤、阻燃）护套而成。 芯 数： 2-24芯（单模、多模）； 线 径： 4.1mm—6.2mm； 用 途： 室内布线、机房配线、束状尾纤、监控、安防、网络； 采用着色光纤，集成度高； 芳纶加强元件，使光缆有优异的抗拉性能； 抗扭曲性能极佳； 外护材料耐腐蚀，防水，防紫外，阻燃，环保等优点； 全介质结构，不受电磁干扰； 加工工艺严谨，设计科学合理； 储存、使用温度：-40℃至+70℃。 | 200 | 米 |  |
| 19 | 三类100对非屏蔽大对数电缆 | 执行标准：YD/T 1019-2013、YD/T 926；符合：TIA/EIA 568-B.2、ISO/IEC 11801和EN50173对5类传输的要求；导体直径 0.50mm；传输带宽大于100MHZ（5类）；内部绝缘层厚度：0.2±0.01mm；最大电阻不平衡在20℃: ≤2.5%；最大相对电容：5.6Nf/100m；最大直流阻抗：9.38Ω/100m；防火等级：PVC外护套符合IEC 60332-1相关规定；最小安装半径：4倍电缆外径；运行温度： -30℃至60℃；存储温度： -34℃至70℃；护套印有电缆编码、SAIGE； | 200 | 米 |  |
| 20 | 100对110配线架 | 19英寸，1U高；满足并超过：YD/T 926.3、GB50312、TIA/EIA 568-C.2和ISO/IEC 11801对5类传输的要求； 要求：标准的T568A和T568B线序；适用于22、24AWG(0.64、0.5.及0.4mm)线缆；采用阻燃聚碳酸酯材料，阻燃性能达到UL94V-O级别；IDC打线柱夹子为磷青铜镀镍；导线端接次数：≥250次；110连接端子有4对和5对两种规格可选择。标准配置为20个4对连接端子和4个5对。 | 2 | 个 |  |
| 21 | 理线架 | 规格：19英寸，1U。 要求：采用冷轧钢板，喷涂静电粉末，避免划伤；带封闭式盖板；与网络配线架、110配线架、光纤配线架配套使用。 | 2 | 个 |  |
| 22 | 网络跳线 | 规格：六类非屏蔽RJ45跳线； 要求：满足IEEE 802.3标准 1000 BASE-T千兆位以太网；100 BASE-T快速以太网；10 Base-T以太网；符合YD/T 926.3、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求；水晶头压接簧片50μinch整体镀金；采用7×0.18mm多股交合线电缆，柔韧性好；耐插拔次数大于750次；渐变型受力原理的加长护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径；水晶头568B线序，88P8C双排针RJ45插头采用一体注塑结构（舌式结构），保证线缆和水晶头之间的良好连接；水晶头塑料：聚碳酸酯；防火等级为UL94V-0；提供1,2,3,5,10米长度可选，灰/黄/绿/蓝/红五种颜色可选； | 50 | 根 |  |
| 23 | 鸭嘴跳线（110-RJ45） | 采用性能满足并超过TIA/EIA和ISO/IEC性能标准所规定的多芯软电缆以及镀金50微英寸的三叉RJ45水晶头机械压接而成，通过整体灌胶工艺，保证二者的牢固连接；传输带宽大于100MHZ；耐插拔次数大于1000次；防火等级为UL94V-0。 | 50 | 根 |  |
| 24 | 24口光纤配线架 | 规格： 19英寸，高度1U； 要求：金属材质：箱体为1.0mm厚度冷轧钢板，喷塑；耦合器安装条为铝板；配有熔纤盘，耦合器安装条，线环，扎带；在15KV直流作用下1Min不击穿；工作温度 -25～+40℃，储存温度： -25～+55℃；尺寸：48.2*27.6*4.4。 | 4 | 架 |  |
| 25 | LC双工耦合器 | 规格： SC/PC,ST/PC,FC/PC,LC/PC；单芯/双芯 要求：采用耐高温、耐酸、碱的超高硬度、高密度的氧化镉套筒，陶瓷芯，精密磷青铜；符合TIA/EIT-568、IEC相关标准；端面类型： PC，插入损耗： ≤0.2dB，回波损耗： ≥30dB，重复性： ≤0.2dB ，互换性： ≤0.1dB，拔插次数： ≥1000次，工作温度 -20～+60℃，储存温度： -20～+60℃； | 96 | 个 |  |
| 26 | 尾纤 | 规格：9/125μm,OS2级纤芯，1.5米； 要求：满足并超过TIA/EIA(CSA T-529-95)、IEC874-1的要求；插入损耗： ≤0.2dB，回波损耗： ≥50dB，重复性： ≤0.1dB，互换性： ≤0.1dB，拔插次数： ≥1000次，工作温度 -20～+60℃，储存温度： -20～+60℃； | 96 | 芯 |  |
| 27 | 光纤熔接 | 定制 | 96 | 芯 |  |
| 28 | LC光纤跳线 | 规格：9/125μm,OS2级纤芯，3米； 要求：满足并超过TIA/EIA(CSA T-529-95)、IEC874-1的要求；插入损耗： ≤0.2dB，回波损耗： ≥50dB，重复性： ≤0.1dB，互换性： ≤0.1dB，拔插次数： ≥1000次，工作温度 -20～+60℃，储存温度： -20～+60℃； | 15 | 根 |  |
| 29 | 辅材 | 系统配套辅助材料，包含水晶头、记号笔、标签纸、电工胶带、扎带、穿线钢丝、螺丝、开孔器、切割片、冲击钻转头等 | 1 | 批 |  |

3.主要设备技术规格要求

  - 48口安全交换机

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 产品性能 | 交换容量≥598Gbps，整机转发性能≥210Mpps，以官网小指标为准 |
| 端口要求 | 整机可用端口数≥52，其中千兆电口≥48，千兆光口≥4 |
| MAC地址 | 要求设备单端口支持的MAC地址用户数≥4k |
| 路由协议 | 支持静态路由、RIP、OSPF |
| 工作温度 | 为保障设备环境适应能力，要求设备支持0℃-70℃宽温工作，提供第三方权威机构出具的检测报告关键页复印件 |
| 风扇 | 为保障设备稳定性，要求采用无风扇设计 |
| 认证及安全特性 | 支持识别终端接入IP、MAC、端口等信息，并关联用户身份； 支持对蠕虫病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散； 支持“肉鸡”源主机的溯源及阻断、支持IP仿冒、MAC仿冒溯源与阻断。 支持防IP扫描、防UDP端口扫描等异常行为； 支持识别IPC等哑终端设备类型，并支持开启终端安全功能，只允许特定类型的设备接入网络、防HUB私接，并限制单端口下接入终端数量 |
| 网络管理 | 支持中文管理界面、WEB管理接口、SNMP v1/v2/v3 |
| 资质要求 | 提供工信部进网许可证复印件 |
| 服务及其他 | 为保证服务，要求设备注册地址为最终用户，通过设备序列号在厂商400或官网可查 |

  - 监控存储

服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓盘，可支持 6个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速，采用可热插拔 1+1AC220V 电源

标配≥2个千兆网口，支持 PCI-E3.0 插槽，可扩展 RS485 接口、eSATA 接口，可扩展至7个千兆网口或增配2个10Gb/25Gb光纤接口或增配4个8Gb/16Gb光纤接口或增配4个HDMI接口或增配3个Mini SAS HD接口，可支持 PCI-E X16和 PCI-E X8 ，可支持12GB SAS扩展口

每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作，支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。

可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。

具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。

支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插；支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量

设备应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、VRAID、RAID Erasure coding、RAID5EE、iRAID模式；当磁盘的坏块数量达到RAID预设阈值时，样机可自动将数据拷贝到热备盘，并且可自动使用热备盘替换坏盘；支持RAID重建速度动态调整，可根据写入码流带宽，动态调整RAID重建速度

支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储；

应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。

支持不低于2048MbpsMbps图片转发；支持不低于2048MbpsMbps图片并发输入，同时不低于2048MbpsMbps图片并发输出

当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警

网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。

支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康（良好、正常）、亚健康（警告、即将损坏）、故障（错误、损坏）等；支持硬盘体检报告打印输出，需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明

支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设

  - 半球摄像机

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS

最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；

黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°

焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：107.8°，垂直视场角：59.0°，对角视场角：126.7°

4 mm，水平视场角：87°，垂直视场角：46°，对角视场角：104.8°

6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8°

8 mm：水平视场角：41.1°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：48.0°

防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度

内置3颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。补光灯灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑，需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明

设备具有眩光抑制功能，眩光区域≤5%。

采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大地提升了目标人脸的检出率。

支持智能资源模式切换：人脸抓拍，道路监控，Smart事件，人数统计

人脸抓拍模式：a）支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸，b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c）支持快速抓拍和优选抓拍两种模式，d）最多同时检测30张人脸，e）支持人脸去重

补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m

红外波长范围：850 nm

最大图像尺寸：1920 × 1080

视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG

RS-485：1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 ;1路RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议

SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB

电源输出：支持DC12 V，50 mA

报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）

音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器

复位：支持

接口类型：外甩线

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

电流及功耗：DC：12 V，0.908 A，最大功耗：10.9 W

PoE：802.3af，36 V~57 V，0.293 A~0.187 A，最大功耗：11.2 W

  - 智能分析终端

1.5U机架式5盘位嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器

存储接口：5个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配12TB硬盘

视频接口：2×HDMI，1×VGA

网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

报警接口：16路报警输入，4路报警输出

串行接口：1路RS-232接口，1路RS-485接口

USB接口：2×USB 2.0，1×USB 3.0

扩展接口：1×eSATA

接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持32×1080P

显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出

整机搭载1颗高性能AI引擎

一、目标识别应用：

支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索

目标名单库：支持16个名单库，名单库库容10万张；路人库库容1万张

支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps；支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别。（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

支持10路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序

目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重

目标应用：签到、频次（高频、低频）、陌生人

单颗AI引擎分析能力：16路图片流或4路4MP/4路8MP视频流

  - 抓拍摄像机

1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围4.3—142mm。

2、球机支持不少于1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC，支持3路报警输入，2路报警输出。

3、至少支持H.265、H.264（Main Profile，High Profile，Baseline Profile）、M-JPEG视频编码方式。

4、变焦不低于33倍。

5、宽动态范围不低于120dB。

6、亮度鉴别等级不小于11级；支持通过连接温湿度屏、 温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加；支持通过连接温湿度屏、 温湿度传感器，将温湿度信息在视频上进行叠加（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

7、球机（F=1.6）彩色模式所需最低照度不高于0.002 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征；黑白模式最低照度不高于0.001 lx，能基本分辨被摄目标的轮廓特征。

8、支持水平360°旋转；垂直旋转范围可达到-30°~90°。

9、水平手控最大速度不小于550°/s。

10、支持三码流同时输出，主码流最大支持不低于3072x1728@30fps。

11、可通过客户端或者IE对亮度、对比度、饱和度等进行调整，可选择彩色、黑白模式，可选择手动、自动、定时转换彩色/黑白模式。

12、具有白平衡、自动增益、开启/关闭背光补偿、开启/关闭强光抑制、画面镜像及旋转功能。

12、可将视频图像及抓拍图片存储至TF卡或客户端；设备能够最大支持512GB内存卡。

14、操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行。

15、当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可分辨距离不少于100米的所摄目标的轮廓和状态。

16、IP防护等级不低于IP50。

  - 特写摄像机

1、不低于500万像素CMOS传感器，变焦范围2.8—17mm，尺寸不超过3寸

2、接口要求不少于： 1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口，1路报警输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC

3、支持H.265、H.264（MP/HP/BP）、M-JPEG等视频编码标准和AAC、G.711A、G.711U、ADPCM等音频编码标准

4、TF卡最大支持512G

5、分辨率不低于3072×1728

6、最低照度彩色不高于0.002lx（@F1.4，彩色模式）；黑白不高于0.001lx（@F1.6，黑白模式）

7、亮度等级不低于11级

8、信噪比不低于60dB

9、水平旋转范围不低于350°，垂直旋转范围不低于0°～90°

10、支持音频异常侦测、视频丢失报警、磁盘满、IP地址冲突、FTP服务器异常报警功能；支持设置不少于4块感兴趣区域；支持字符显示，并支持自定义字符颜色；支持绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、人数统计、人群聚集、值岗检测等智能算法（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

12、支持设置黑白名单

14、支持通过IE浏览器发起单向语音广播

16、支持不低于30米红外距离

17、摄像机检测到警戒区域有人员出现时，自动抓拍、录像，并进行语音警示

18、支持DC12V和POE供电

  - 全景温湿度一体机

1、温湿度屏与超广角全景摄像机一体化设计，集时间、温湿度采集显示与全景画面采集功能于一体

2、静态数字显示，适于同步录音录像

3、内置MIC和扬声器，具有不少于1个RJ45接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个存储卡接口

4、支持自动校准时钟，与摄像机、审讯主机时间同步

5、支持通过触摸按键设置显示屏年、月、日、时、分、秒，支持调节年月日自动联动星期显示

6、支持将实时温湿度信息叠加到视频画面上

7、不大于2.1mm超广角定焦镜头，支持ICR双滤切换

8、摄像机分辨率不低于2592×1944；支持音频异常检测报警提示，支持超高音报警；摄像机支持畸变矫正、远端放大功能（提供第三方检测机构出具的检测报告复印件证明）

9、支持音视频本地存储卡存储，录制的文件可使用通用播放软件播放

10、支持红外、白光补光，红外距离不低于15m

11、支持人数统计等智能分析功能

12、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率不低于2592*1944@30fps，最高帧率1920*1080@60 fps

13、支持POE、DC12V供电

  - 准入管控终端

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | 具备千兆电口≥5个 |
| 性能要求 | 整机吞吐量≥300Mbps，每秒新建连接数≥2K，最大并发连接数≥20万 |
| 生命周期 | 要求投标产品必须为现有平台销售产品，并在制造商官网上能够找到对应的投标产品型号 |
| 软件功能要求 | 支持对被保护对象的流量进行分析，通过对流量日志的统计整理，智能生成包过滤策略，提高运维人员工作效率 |
|  | 为便于运维，设备支持通过命令行（非简单ping命令）的方式对流经设备的数据流进行抓包分析，分析内容包含但不限于出和入接口及其状态、路由查询结果等，可快速定位造成故障的内部功能模块，便于进行故障排查 |
|  | 支持针对不同策略、不同流量修改TCP，UDP和ICMP协议的连接超时时间 |
|  | 支持自动和手动备份，至少能够保存10个的文件，支持配置回滚 |
|  | 支持NTP协议，可作为NTP Server，也可作为Client设备 |
|  | 支持基于不同安全策略设定会话长连接老化时间，支持多虚一部署，可将两台物理设备虚拟化成一台逻辑上的设备，再将一台逻辑上的设备虚拟化成多个虚拟设备，提供第三方检测机构出具的检测报告关键页复印件 |
|  | 访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组），应用/服务类型的细化控制方式 |
|  | 支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式 |
|  | 支持链路聚合功能、接口状态同步功能 |
|  | 支持静态路由、等价路由，支持RIP、RIPng、OSPFv2/v3动态路由协议 |
|  | 支持IPv4／v6 NAT地址转换，支持源目的地址转换，目的地址转换和双向地址转换，支持针对源IP或者目的IP进行连接数控制 |
| 产品资质 | 具备网络关键设备和网络安全专用产品安全认证（提供证书复印件） |
|  | 具备中国国家信息安全测评中心颁发的《信息技术产品安全测评证书－EAL4+（千兆）》 |
| 服务及其他 | 要求设备序列号注册地址为最终用户，通过设备序列号在制造商官网或者400可查 |

4.服务要求

（1）服务方式

要求实行每周7日，每日24小时的热线电话受理，并以最快的速度和最高的质量解决使用过程中出现的问题。除了通过热线电话接受技术支持请求外，还可以通过传真或email接受技术支持。

（2）故障级别及响应时间

要求设置完善的故障分级制度，并针对各级故障设定响应时间，严格执行在响应时间内提供技术支持及解决方案。

1）一级故障

设备在运行中出现整机系统瘫痪或服务中断，导致设备的基本功能不能实现的故障。

2）二级故障

设备在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险，并可能导致设备的基本功能不能实现。

3）三级故障

设备在运行中出现的影响业务、并导致系统性能或服务部分中断的故障。

4）四级故障

咨询类问题或设备在运行安装过程中，对产品功能、配置等方面需要的信息和需求，对系统正常运行几乎无影响。

故障级别与响应时间对照表

| 故障级别 | 响应时间 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 立即 |
| 二级故障 | 小于30分钟 |
| 三级故障 | 小于30分钟 |
| 四级故障 | 小于1小时 |
| 技术咨询 | 小于2小时 |
| 其它问题 | 小于48小时 |

（3）项目整体质保期

系统试运行三个月。项目提供整体三年的免费维护，软件提供三年免费升级。在保修期间，如有配件损坏，要求保证8小时内得到所需备件，以此来保障正常运行。

第二部分  有关说明

  - 投标人报价时应充分考虑服务期内所有可能影响到报价的因素，包括最低工资标准及社保基数的政策性调整、一旦投标结束最终中标，总价包定，不予调整。

  - 员工工资、社保费用、税金、保险等法定费用为不可让利部分（不可竞争费用），须按规定计算并报出，投标总报价不可低于上述相关费用合计，否则作无效投标处理。

  - 中标单位应按照相关规定，与所有聘用人员依法签订劳动合同。若投标人针对本项目配置了按国家规定可不缴纳社保的人员，在《员工工资福利及法定计提费用明细表》中“法定计提费用”中的人员配置总数可扣除上述人员，但须提供该人员相关证明材料扫描件，否则投标文件无效。

  - 投标人必须在满足采购文件要求的基础上进行报价，如有服务偏离请于投标偏离表中说明。

  - 完工期：合同签订后180日历天。

  - 项目整体质保期：系统试运行三个月。项目提供整体三年的免费维护，软件提供三年免费升级。在保修期间，如有配件损坏，要求保证8小时内得到所需备件，以此来保障正常运行。三年质保期自最终验收合格、交付使用之日起计算。

  - 付款方式：合同生效后1个月内支付合同总金额的30%，主要设备到货后1个月内支付合同总金额的30%，项目初步验收合格后1个月内支付合同总金额的20%，项目最终验收并审计完成后1个月内支付清余款。采购人收到中标人提供的发票后10日内一次性付清。

  - 本项目合同履行地点：无锡市公安局梁溪分局。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点（包括可能的分布范围），并分地实施安装调试。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价。

- 采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

- 认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

- 中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）

  - 本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

- 评分标准

特别注意：本项目采用暗标形式，投标人须对商务部分和技术部分分别进行制作。其中技术部分属于暗标，投标人在制作技术部分相关内容时不得有体现投标人身份的内容，否则投标无效。

1、商务标                                      60分

2、技术标                                      40分

Ⅰ商务标（60分）

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

- 投标人综合情况（12分）：相关证书及合同扫描件上传至投标系统中

2.1证书（2分）：投标人具有信息化工程与技术服务能力评价证书 CN-IETS 一级证书的得2分，须提供上述相应证书原件的扫描件，不提供不得分。

2.2项目人员配置（10分）：以投标人填列的《项目人员配置考察表》及按要求提供的证明材料。

2.2.1 项目经理（4分）：投标人为本项目配备一名项目负责人，该项目负责人具有一级建造师证书、人力资源与社会保障厅颁发的高级工程师证书、系统集成项目管理工程师证书、信息系统项目管理师证书，每提供一类证书得1分，本项最高得4分。以投标人提供的《项目人员配置考察表》为准（格式见附件），并提供的证明材料和投标人为其缴纳社保的证明复印件，否则不得分。

2.2.2 技术负责人（2分）：投标人为本项目配备一名技术负责人，技术负责人具有ITSS-IT服务工程师、ITSS-信息技术应用创新服务工程师、信息系统项目管理师、人力资源与社会保障厅颁发的网络工程师，全部提供得2分，缺证或无证不得分，本项最高得2分。以投标人提供的《项目人员配置考察表》为准（格式见附件），并提供的证明材料和投标人为其缴纳社保的证明复印件，否则不得分。

2.2.3项目成员（4分）：投标人项目组成员不得低于4人，以投标人提供的《项目人员配置考察表》为准（格式见附件），并提供的证明材料和投标人为其缴纳社保的证明复印件，否则不得分。同一人具有多张证书的，不重复计分。项目组成员具备高级弱电系统集成项目经理证书得1分。项目组成员具备注册信息安全工程师 CISP-CISE证书得1分。项目组成员具备高级音响调音师认证证书得1分。项目组成员具备高级IT运维工程师认证证书得1分。

- 产品与功能（16分）：相关证书及证明材料上传至投标系统中。

3.1 48口安全交换机支持防IP扫描、防UDP端口扫描、防TCP端口扫描等异常行为，支持对蠕虫病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散提供CNAS或者CMA认可的第三方机构出具的检测报告关键页复印件得2分。

3.2 监控存储支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储，提供公安部检测报告复印件得2分。

3.3 半球摄像机具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。提供公安部检测报告复印件证明得2分。

3.4 智能分析终端支持16路人脸以图搜图，可从外部、人脸库、人脸检索结果、人员频次分析结果导入最多10张人脸样本照片并设置相似度（0～100），检索出符合目标相似度的人脸图片，可查看背景图并回放关联录像并导出人脸图片及录像；支持按通道、时间检索人脸图片，支持将检索结果中的人脸图片添加到人脸库；以图搜图结果按相似度从高到低排序，提供公安部检测报告复印件证明得2分。

3.5 抓拍摄像机操作系统支持文件双重备份，当操作系统文件损坏或异常时，重启后仍可正常运行，提供CNAS或者CMA认可的第三方机构出具的检测报告复印件得2分。

3.6 特写摄像机支持通过IE浏览器发起双向语音对讲或单向语音广播，提供CNAS或者CMA认可的第三方机构出具的检测报告复印件得2分。

3.7 全景温湿度一体机（公安）支持值岗、攀高、人数统计等智能分析功能，提供CNAS或者CMA认可的第三方机构出具的检测报告复印件得2分。

3.8 准入管控终端支持通过命令行（非简单ping命令）的方式对流经设备的数据流进行抓包分析，分析内容包含但不限于出和入接口及其状态、会话创建、NAT匹配结果、路由查询结果等，可快速定位造成故障的设备内部功能模块，便于进行故障排查，提供CNAS或者CMA认可的第三方机构出具的检测报告关键页复印件得2分。

4.加分因素（2分）：

### 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》和财政部、生态环境部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》，投标人能够提供所投产品为政府采购节能（政府强制采购节能产品除外）产品的得1分、能够提供所投产品为环保产品的得1分（投标时须提供所投产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件、环境标志产品认证证书复印件，否则不得分）。

- Ⅱ 技术标（40分）：不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。

5.技术方案（8分）：技术方案（8分）：投标供应商依据现场情况以及招标要求对各智能化系统功能做深化设计，提供文字设计方案。根据对招标文件、用户需求的满足程度，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分；方案基本满足招标文件要求（1分）；方案清晰、合理、详细、全面（5分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（8分）；

6.数字孪生实战平台设计方案（10分）：

在功能设计、程序代码设计中是否选用标准的软件技术：选用得2分，没选用不得分；

可以提供与110警情、执法记录仪、铁鹰的对接方案，明确数据来源、数据主管部门、数据对接方式、数据更新方式等，方案合理、可行性强得2分，方案欠合理、可行性较差得0分；

平台功能设计的完备性、便捷性、可靠性与可落地性，方案合理、可行性强得2分，方案欠合理、可行性较差得0分；

设计界面的易用性、友好性，以及对于用户设计需求理解准确性，符合得2分，不符合不得分；

技术方案中对于如何对接市局地图平台、市局移动中台、市局一眼多维平台给出明确的思路和方法，并提供平台关系图，提供所有关系图得2分，不提供不得分。

本项方案最高得10分，最低0分。

7.维护方案（8分）提供后期维护服务方案，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分；方案基本满足招标文件要求（2分）；方案清晰、合理、详细、全面（5分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（8分）；

8.施工质量（8分）：提供施工质量保证体系及保证措施，技术服务措施和保障措施要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分；方案基本满足招标文件要求（2分）；方案清晰、合理、详细、全面（5分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（8分）；

9．施工方案（6分）：投标供应商提供施工进度计划方案要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，以下各部分如未见阐述则不得分；方案基本满足招标文件要求（2分）；方案清晰、合理、详细、全面（4分）；方案清晰、合理、详细、全面、针对性强、可行性强（6分）。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 满足中小企业政策的证明文件（如有中小企业政策要求的）。 中小企业份额一览表（投标人如非中小微型企业，须提供分包意向协议复印件加盖公章）（格式见附件） | 落实政府采购政策需满足的资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有特定资格要求的）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如接受联合体投标且投标人为联合体时须提供，格式自拟）。 |  |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业的，投标人须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业的，投标人须为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0045

项目名称：无锡市公安局梁溪分局上马墩业务用房改造信息化设备

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

# 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320213-JZCG-G2024-0045项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：                     被授权人签字：

（被授权人身份证原件扫描件附后）

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

# 资格声明函

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320213-JZCG-G2024-0045进行投标，并做如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：（1）项目技术要求中如对本项目标的及其所属行业进行逐一列明的，投标人须根据项目技术要求中所列明的标的及其所属行业逐一进行填报。根据本《中小企业声明函》类型，项目属性为货物类的，只需按项目技术要求中的货物部分标的及其所属行业逐一进行填报，“企业名称”应填报为该项货物的制造商。专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将被视为无效投标文件；非专门面向中小企业的项目投标人未按上述要求逐一进行填报的将不进行中、小、微型企业认定。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（4）中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、中小企业份额一览表（格式）

中小企业份额一览表

投标人全称（加盖公章）：                           采购编号：

| 序号 | 投标人企业性质 | 份额比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中小微企业或监狱企业或残疾人福利企业 | □是 □否 |  |
| 1.1 | 小微企业或监狱企业或残疾人福利企业 | □是 □否 |  |
| 2 | 将采购项目中的一定比例分包 | □是 □否 |  |
| 2.1 | 其中：中型企业的合同份额 | % |  |
| 2.2 | 其中：小微企业的合同份额 | % |  |

法定代表人或授权代表签字：                          日期：   年   月   日

注：投标人必须提供《中小企业声明函》, 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，《残疾人福利性单位声明函》，分包意向协议等证明材料。投标人对所报相关数据的真实性负责。

七、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方JSZC-320213-JZCG-G2024-0045招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按照招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其他供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

八、承诺书（给定格式）：

承诺书一

（投标人名称）针对本项目JSZC-320213-JZCG-G2024-0045在此对服务保障做如下承诺：

1.本公司（单位）对本项目所提供的货物均为原厂全新合格品，提供的服务符合招标文件要求。

2.本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，本公司（单位）对于中标产品的包装将严格按照《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

3.本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，本公司（单位）将按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行；所提供的数据中心相关设备、运维服务均符合《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的指标及标准。

4.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，本公司（单位）将按规定执行国家和我省VOCs含量限制标准；如非强制性标准的，本公司（单位）将优先提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中优先使用低挥发性原辅材料。

5.根据财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号（简称《需求标准》）规定，本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，本公司（单位）将所投产品符合相关要求和标准。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中对七种软硬件有其他要求的，本公司（单位）所投产品将满足招标文件要求。如采购人在合同中约定，在履约验收管理时，对所提供的七种软硬件进行验收，且必要时将委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证的，本公司（单位）将予以配合。

……（投标人如有其他承诺的可在此处添加）

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

承诺书二

分包中小微企业承诺书（非中小微型企业填写，格式）

致：    （采购人名称）

我公司自愿参加贵单位         （项目名称）      的投标，为贯彻落实进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知，同意将本项目    （项目名称）    中合同金额的  （份额比例）  分包给           （中小微单位名称）进行承包。

特此承诺！

投标人：（盖章）

法定代表人签名或盖章：

年    月    日

九、开标一览表（给定格式）：

# 开标一览表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0045

| 项目名称 | 投标总报价（小写） |
| --- | --- |
| 无锡市公安局梁溪分局上马墩业务用房改造信息化设备 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

十、分项报价表（给定格式）：

# 分项报价表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0045

| 货物分项报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称 |  | 品牌型号 |  | 性能指标 |  |  | 数量 | 产地 |  |  | 质保期 |  | 单报价 | 分项总报价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  | ... |  | ... |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务分项报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 服务内容 |  |  |  |  | 数量 |  |  | 单位 | 单报价 |  | 分项总报价 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属于小、微型企业产品的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属监狱企业的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中属残疾人福利性单位的价格合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 质量 2.安装 3.“三包”（包修、包退、包换）4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，投标人须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；

# （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

# （3）表格不够可自行延长。

十一、投标偏离表（给定格式）：

# 投标偏离表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0045

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

# 注：（1）本表不得删除；

# （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

# （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十二、 项目人员配置考察表（格式）

# 项目人员配置考察表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0045

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2. 上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份（不含投标当月）经社保部门确认的社保缴纳名单扫描件；若上表中所填报人员有属于“按国家规定可不缴纳社保的人员”的，则该类人员须提供相关证明材料扫描件。

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。

附件三：技术标投标文件（格式）

投

标

文

件

（技 术 标）

采购项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0045

采购项目名称：无锡市公安局梁溪分局上马墩业务用房改造信息化设备

2024年9月19日

目     录

一．技术偏离表----------------------------------------（ ）

二．技术实施方案--------------------------------------（ ）

# 一、技术偏离表：

# 技术偏离表

采购项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0045

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

# 注：

- 本表不得删除；

- 如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- 如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；

- 以联合体形式参加投标的，“单位名称”指代表联合体投标的公司（单位），法定代表人指代表联合体投标公司（单位）的法定代表人。

# 二、技术实施方案