竞争性磋商文件

（全流程电子化）

项目名称：泰州生物医药产业园专职消防救援站消防装备器材采购

项目编号：JSZC-321203-HQGC-C2025-0071

采 购 人：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）医药产业园管理办公室

采购代理：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

2025年12月

目  录

第一章 竞争性磋商采购公告	3

第二章 参加磋商供应商须知	7

第三章 合同条款及格式	20

第四章 项目需求	27

第五章 评审方法和评审标准	31

第六章 响应文件的组成和格式	36

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

泰州生物医药产业园专职消防救援站消防装备器材采购的潜在供应商应在江苏政府采购网获取采购文件，并于2025年12月30日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321203-HQGC-C2025-0071

项目名称：泰州生物医药产业园专职消防救援站消防装备器材采购

采购方式：竞争性磋商

预算金额：100万元人民币

最高限价：标段一  55万元人民币；标段二 33万元；标段三 12万元（超过限价报价的，作为无效响应处理）

采购需求：本项目分为三个标段，标段一 生物医药产业园专职消防救援站消防防护装备1批；标段二 生物医药产业园专职消防救援站消防器材1批；标段三 生物医药产业园专职消防救援站消防通信器材（具体内容见磋商文件第四章 项目需求）。

合同履行期限：合同签订后60日内交货。质保期不低于3年。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于制造业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，供应商应在响应文件中提供《中小企业声明函》，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等有关规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等证明文件的投标人，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

3.本项目的特定资格要求：本项目不接受进口产品投标（响应文件中应提供相关承诺函）。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

4.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

4.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.获取时间：自公告发布之日起5个工作日。

2.地点：网上注册登记成功后可在系统内免费下载。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作响应文件－－导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”。“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

3.7开评标全过程中，磋商供应商一端参与交互的人员将均被视为是磋商供应商的授权委托人或法定代表人，磋商供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，磋商供应商自行承担随意更换人员所导致的一切后果。为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议磋商供应商配置的硬件设施有：电脑或手机、高速稳定的网络、电源（不间断）、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响）等。为保证交互效果，建议磋商供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因磋商供应商自身软硬件问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由磋商供应商自身承担一切后果。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

1.响应文件提交截止时间：2025年12月30日14时00分（北京时间）。逾时，“苏采云”系统将拒绝接受上传响应文件电子文档。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

1.时间：2025年12月30日14时00分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

1.项目磋商活动模式：不见面远程磋商模式，供应商在各自地点通过不见面交易系统参加开标会。

2.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商，应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

3.本项目按照政府采购法律制度规定，在磋商中任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息，因此不公开唱标。最终成交供应商名称和成交金额可通过江苏政府采购网站发布成交结果公告获得。

4.相关法律法规规定：

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十一条：磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第二十三条：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 5.本项目为固定单价合同，本项目为固定单价合同，包含货物、包装、运输、技术支持与售后服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。供应商应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的费用，并承担由此而带来的风险。磋商过程中采购内容若无实质性变更，最终磋商报价不得超过首次响应报价，投标报价明细表不需再次填报，结算时最终投标报价明细表按照首次投标报价明细表同比例下浮。

6.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

6.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算 ×50%；

6.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价 ×45%；

6.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

7.本项目分为三个标段。 投标人可同时报3个标段，但只能成交1个标段。投标文件应按标段分别编制，本项目按标段一、标段二、标段三的顺序进行评标。投标单位在前一个标段被推荐为排名第一的成交候选人参与后续标段的评审，但不参与后续标段推荐成交候选人的排序，以此类推。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）医药产业园管理办公室

地址：泰州医药高新区药城大道809号

联系人：张先生，联系电话：0523-86209929

2.代理机构：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

联系人：杨女士，联系电话：0523-82987125

办公地址：江苏省泰州市海陵南路179号华诚大厦B座9楼

邮政编码：225300

3.项目联系人

联系人：杨女士，联系电话：0523-82987125

第二章 参加磋商供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于泰州生物医药产业园专职消防救援站消防装备器材采购。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2.满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4.参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏华强工程投资管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2招标代理服务费：标段1代理费叁仟元整（小写：3000元），标段2代理费叁仟元整（小写：3000元），标段3代理费叁仟元整（小写：3000元），上述费用由供应商支付，请各供应商在报价时考虑，确定成交供应商后在领取成交通知书前一次性缴纳给招标代理服务机构。

代理费汇款至以下账户：

单位名称：江苏华强工程投资管理咨询有限公司

开户行：中国银行泰州医药高新区健康支行

账号：487158205564

5.磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即视为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的解释

磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准等）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

二、磋商文件

1.磋商文件构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法和评审标准

（6）响应文件组成和格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

3.磋商文件的修改

3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
    3.2磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽到通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件。供应商按第六章 响应文件的组成和格式要求编写响应文件。

3.磋商响应有效期

3.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4. 磋商响应有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.电子响应文件其他要求

5.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

5.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

5.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

5.4供应商应将要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

6.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标文件），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件进行加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

“苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

5.4在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。

开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有响应供应商须在15分钟内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.4磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被视为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程的澄清

4.1评审期间，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明或更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式做出澄清、说明或更正，澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得做任何更改。

4.4接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明或更正的，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由采购人对响应文件中的资格审查文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

6. 响应文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。

6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

6.3本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

7. 被认定为未实质性响应磋商文件的情形：

7.1出现下列情形之一的，作无效响应处理，并视情报监管部门调查其相互串通投标嫌疑。

7.1.1供应商在规定的时间内未在苏采云系统内成功提交磋商响应文件的。

7.1.2未完整提交响应文件的。

7.1.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

7.1.4不具备磋商文件中规定的资格要求的。

7.1.5供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

7.1.6未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的。

7.1.7磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

7.1.8响应报价超过了采购预算或最高限价的。

7.1.9未通过符合性检查的。

7.1.10不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

7.1.11供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.1.12响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

7.1.13本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

7.1.14响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章。

注：凡是响应文件中要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（或电子签章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

7.1.15供应商的商务技术部分得分相差悬殊，评审委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

7.1.16不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同供应商的磋商响应文件相互混传；

7.1.17不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同供应商的磋商响应文件错漏之处雷同；

7.1.18不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.1.19不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

7.1.20供应商之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；

7.1.21供应商之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位成交；

7.1.22不同供应商的技术服务方案（或施工组织设计方案）基本雷同的；不同供应商的磋商响应文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；

7.1.23开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；

7.1.24磋商小组一致认定判为无效响应的；

7.1.25不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的。

其他法律法规及本磋商文件规定的属无效响应的情形：

7.2凡磋商响应文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对采购文件作出实质性响应，按废标处理。

7.2.1法人授权委托书或投标函未加盖投标供应商公章（或电子印章）的；

7.2.2未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

7.2.3供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按采购文件规定提交备选投标方案的除外）；

7.2.4磋商响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

7.2.5明显不符合技术规范、技术标准的要求，或者对采购文件质量要求未明确响应的；

7.2.6投标报价低于成本或者高于采购文件规定的最高限价（招标控制价）的；

7.2.7磋商响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

7.2.8组成联合体参加磋商活动的，磋商响应文件未附联合体各方共同投标协议的；

7.2.9在同一采购项目中，联合体成员以自己名义单独参加磋商或者参加其他联合体磋商活动的；

7.2.10未按采购文件要求提供磋商响应文件内容不全的；

7.2.11以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

7.3出现下列情形之一的，磋商失败。

7.3.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。）；

7.3.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

7.3.3因重大变故，采购任务取消的。

7.3.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.3.5 因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

7.4 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

7.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的身份核对、澄清等程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。

采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一部分。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、成交通知书

1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书或联系采购代理机构领取成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

特别说明：成交供应商在下载成交通知书后须提供3套加盖公章的系统内打印的纸质响应文件给采购代理机构。

八、授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2. 货物和服务的追加、减少和添购

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不做增补。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

九、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

十、履约保证金

1.履约保证金金额：合同总价的5%；

2.履约保证金缴纳时间：成交后签订合同前；

3.履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险等非现金形式汇至采购人指定账户。

4.履约保证金退还时间：自提交之日起至项目验收合格止，无息退还。

十一、质疑提出和处理

格式请在江苏政府采购网“下载中心——有关质疑资料”下载

（一）质疑的提出

1.质疑人必须是直接参加本次磋商活动的当事人。

2.下载磋商文件的供应商应根据第二章“投标供应商须知”中第一条第4款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行磋商登记的，不能就响应文件接收截止后的招投标过程、成交结果质疑；在磋商过程中，凡主持人或评审小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得质疑。

3.提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位或采购代理机构。采购单位或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。

4.对本次招标有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适用法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。

（二）《质疑函》的受理和回复

1.《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次磋商被授权人送达采购单位和采购代理机构。

2.对符合质疑要求的，采购单位、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3.对不符合质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4.采购单位、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或评审小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5.因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

（三）质疑处理

1.质疑成立的处理。采购单位或采购代理机构终止采购，并建议有关部门对相关当事人予以处理。

2.质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或评审小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁止参加本区域内的政府采购活动的违约处理，依此类推；视情况在泰州市政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

4.无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁止参加由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

5.投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁止参加由采购单位组织的政府采购活动的违约处理。

6.《质疑函》《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立等相关情况，视情在泰州市政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

7.质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。

十二、其他事项说明：

采购项目需要落实的政府采购相关法律法规及政策：

1.《中华人民共和国政府采购法》

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》

3.《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》

4.政府采购促进中小企业发展办法的通知——财库〔2020〕46号

5.《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》苏财购〔2022〕45号

6.根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件精神，严格落实政府绿色采购的各项要求。

7.节能环保

本项目中如有涉及节能环保产品要求的，应当按《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件执行。

8.需求标准

本项目中如有涉及商品包装、快递包装的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

本项目中如有涉及采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。

本项目中如有涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，应当按财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件需求标准执行。

9.中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式代替缴纳履约保证金，具体可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

10.中标、成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见泰州市政府采购网“政采贷”专栏。

- 合同条款及格式

# 合同授予

一、成交供应商在《成交通知书》发出后30日内须按照磋商文件确定的事项签订采购合同。合同一式四份，采购单位两份、供应商两份。所签合同不得对磋商文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离磋商文件实质性内容的协议。

二、采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购单位提出验收申请，采购单位接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，在法定工作日内支付相应款项。

三、采购单位故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购单位移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、按政府采购合同约定支付的合同款，实行财政国库直接支付。

六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。

七、付款方式详见磋商文件第四章。

八、项目款的支付不计息。

（参考文本）

合同条款表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）医药产业园管理办公室 （签订合同前称招标人） 卖方名称：与买方签订合同协议书的当事人 |
| 2 | 履约保证金金额：合同签订前汇入合同总价5%的履约保证金至招标人指定账户 币种：人民币 履约保证金形式：以 （支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险、电子履约保函等非现金）形式提交； 电子履约保函和履约保证金、纸质保函具有同等法律效力。若供应商以电子履约保函（保险）形式递交的，可登录江苏政府采购网下载”政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。平台技术服务公司联系电话：025-52817676，电子履约保函（保险）平台服务电话：400-680-0040。 履约保证金有效期：自提交之日起至项目验收合格止，无息退还。 政府采购履约资金扶持政策：成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。 |
| 3 | 合同履行期限：合同签订后60天内完成供货。 |
| 4 | 卖方应提供的服务：免费咨询、免费培训等卖方提供的所有服务已包括在投标报价中。 |
| 5 | 要求的备品备件有：所有产品安装所需人工、辅材等包含在产品报价中。 |
| 6 | 质保期（自验收合格之日起开始计算）：消防器材质保期不低于3年，合同履行期届满。 |
| 7 | 付款方式：合同签订后，一个月内支付合同价的30%；供应商在交付货物后向采购人提出验收申请，产品验收合格后，支付至合同总金额的95%；合同履行期满后一个月内支付余款（以上不计利息）。 |
| 8 | 合同价格和分项价格：固定不变。 |
| 9 | 中标人不得私自将本项目转包给第三方，否则将作违约处理，招标人有权撤销合同并拒付货款，且中标人还要承担给招标人造成的损失。 |
| 10 | 仲裁所在地：泰州 |

采购合同（参考文本）

（合同编号： ）

采购人：            （以下称甲方）  住所地：

供应商：          （以下称乙方）   住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照项目的招标结果签订本合同。

第一条：合同标的

供货一览表：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

第二条：合同总价款

本合同项下货物总价款为人民币           （大写）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第三条：组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购              号的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 乙方提供的投标文件和投标报价表；

- 供货一览表；

- 技术规格响应表；

- 有关投标承诺、服务承诺；

- 中标或成交通知书；

- 甲乙双方商定的其他文件；

- 本次采购 文件。

第四条：权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条：质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。车辆验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条：交货和验收

1.乙方应按照本合同或采购文件规定的时间和方式向甲方交付货物。交货地点由甲方指定，乙方应当在_________（期间）前将货物交付甲方。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者采购文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方不得少交或多交货物。乙方提供的货物不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量，以及使用性能是否符合要求等。

4.乙方应将所提供车辆用户手册、原厂保修卡、随车资料及配件、随车工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.甲方应当在到货后    个工作日内对货物进行验收；需要乙方对货物或系统进行安装调试的，甲方应在货物安装调试完毕后的   个工作日内进行质量验收。验收合格的，由甲方签署验收单并加盖单位公章。采购文件对检验期限另有规定的，从其规定。

6.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

第七条：伴随服务／售后服务

1.消防器材：不得低于3年（自验收合格之日起开始计算）。

乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应在15个工作日内负责免费更换。对超过质保期发生故障的货物，乙方应当在15个工作日内负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若采购文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）质保服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到车辆使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第八条：履约保证金

货物送达甲方指定地点并经验收合格后，履约保证金      元整无息退还。

第九条：货款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.合同签订后，一个月内支付合同价的30%；供应商在交付货物后向采购人提出验收申请，产品验收合格后，支付至合同总金额的95%；合同履行期满后一个月内支付余款（以上不计利息）。

注：根据《苏财购〔2020〕52号》文的相关约定，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用关于预付款的规定，签订合同时，乙方需附上明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的书面声明。

第十条：违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的10%违约金。

2.如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金，作为乙方应向甲方支付的违约金，且甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。甲方在今后的所有项目招标采购时，有权拒绝乙方参加。

3. 乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达30天，按本条第2项执行。

4.乙方所交付的货物型号、规格不符合采购文件规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，按本条第2项执行。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按本条第2项处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的10%向甲方承担违约责任，且甲方在今后的所有项目招标采购时，有权拒绝乙方参加。

7.乙方在承担上述3-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.因乙方责任不能按合同履约，造成装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，甲方有权追究乙方所造成的经济、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。

第十一条：合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条：合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条：争议的解决

1.因车辆的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（2）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3.在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十四条：合同生效及其他

- 1.本合同自签订之日起生效。

- 2.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：  （盖章）              乙方（供应商）：  （盖章）

法定代表人（委托代理人）：               法定代表人（委托代理人）：

电话：                                  电话：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

单位地址：                              单位地址：

日期：    年  月   日

- 项目需求

- 采购需求及技术参数

- （一）生物医药产业园专职消防救援站消防防护装备，数量1批，最高限价55万元。

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 | 数量（个/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防头盔 | - 标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合（XF44-2015）《消防头盔》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 ▲1、冲击吸收性能： 1.1高温预处理最大冲击力≦3450N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的对接机构不得有损坏或断裂。 1.2辐射热预处理：最大冲击力≦3450N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的对接机构不得有损坏或断裂。 1.3低温预处理：最大冲击力≦3550N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的对接机构不得有损坏或断裂。 1.4浸水预处理：最大冲击力≦3550N，实验后帽壳不得有碎片脱落，帽托不得有损坏或断裂，帽箍与帽壳的对接机构不得有损坏或断裂。 ▲2、抗冲击加速度性能： 2.1帽顶部：最大冲击加速度≦150gn； 2.2帽前部：最大冲击加速度≦350gn；加速度>150gn，持续时间<5.5 ms；加速度>200gn, 持续时间 <2.5ms； 2.3帽侧部：最大冲击加速度≦360gn，加速度>150gn，持续时间<5.5 ms，加速度>200gn, 持续时间 <3ms； 2.4帽后部：最大冲击加速度≦380gn，加速度>150gn，持续时间<6 ms，加速度>200gn, 持续时间 <3ms。 3、耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触。 4、耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在5s内自熄。不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象。 - ▲5、阻燃性能：下颏带：损毁长度≦40 mm；续燃时间≦0s；披肩：损毁长度≦30mm；续燃时间≦0s；面罩：损毁长度续燃时间≤0s；以上试验现象均不应有熔融、滴落现象。 6、耐热性能：帽壳不得触及头模，且应无明显变形。帽箍、帽托、缓冲层和下颏带均应无明显变 形和损坏。帽箍调节装置、下颏带锁紧装置、附件和五金应保持其原有功能。任何部件不应被引燃 或熔化。面罩应无明显变形和损坏。 7、电绝缘性能：帽壳泄漏电流≦2.0mA。 8、下颏带抗拉强度：延伸长度≦20mm，下颏带不应出现断裂、连接件脱落及搭扣松脱现象。 9、侧向刚性：帽壳最大变形≦35mm；卸载后变形≦6mm；帽壳不应有碎片脱落。 10、面罩抗冲击性能：不应出现破碎现象。 11、面罩抗高速粒子冲击性能：不应出现破碎现象。 12、面罩透光率：无色≧85%或浅色透明≧65%。 13、披肩防水性能耐静水压力： ≧ 17kPa。 14、质量： ≦1350g。 15、标志：每顶头盔上有清晰的永久性标识，包括：执行标准xf44-2015，型号，规格，生产厂的名称和商或商标，生产厂的头盔识别编号或制造年 月，检验合格标记等。同时每顶头盔附有说明书，合格证等资料。 16、披肩按照1比2进行配比。 | 27 |
| 2 | 消防员灭火防护服 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF10-2014《消防员灭火防护服》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 结构组成：由外层、防水层、隔热层和舒适层结构组成。 ▲1、整体热防护性能TPP：≥32cal/c㎡。 ▲2、外层经向：≤30mm、纬向： ≤30mm； 防水透气（隔热层）经向： ≤45mm、纬向： ≤ 40mm；舒适层经向： ≤35mm、纬向： ≤35mm；反光标志带经向： ≤40mm、纬向： ≤40mm；外层加强材料经向： ≤30mm、纬向： ≤30mm；所有试验续燃时间0s，且无熔融滴落现象。 ▲3、热稳定性能（变化率）： 外层： ≤2.0%；防水透气层： ≤3.0%；外层加强材料： ≤2.0%；舒适层： ≤3.0%；试样表面无明显变化。 4、缩水率：外层经纬向： ≤1.5%；防水透气层经纬向： ≤2.0%；舒适层经纬向： ≤ 2.5%。 5、表面抗湿性能： ≥3级。 6、断裂强力：外层：经向≥1000N、纬向≥950N；舒适层：经向≥350N、纬向≥400N；救生拖拉带≥8000 N。 7、外层撕破强力：经向≥200N、纬向≥150N；接缝断裂强力：经向≥850N、纬向≥850 N。 8、色牢度：耐洗沾色≥4级、耐水摩擦4级、耐光色牢度：≥4级要求。 9、防水透气层耐静水压＞50kpa、透湿率≥8000（g/(㎡•24h）、拒油性能≥3级。 10、针距密度：明暗线≥13（针/3cm）。 11、质量： ≤3kg。 12、外观标识需符合国家消防救援局最新标准。 | 30 |
| 3 | 消防手套 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF7-2004《消防手套》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、阻燃性能： 1.1）手套外层掌心面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤ 25mm，不应有熔融、滴落现象； 1.2）手套外层手背面经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经、纬向损毁长度≤ 45mm，不应有熔融、滴落现象； 1.3）手套隔热层经、纬向续燃时间≤0s，经、纬向阴燃时间≤0s，经向损毁长度≤35mm，纬向损 毁长度≤50mm，不应有熔融、滴落现象； 1.4）衬里不应有熔融、滴落现象。 ▲2、整体热防护性能(TPP)≥35(cal/cm2）。 ▲3、隔热层应采用芳纶无纺毛毡材质，具有耐穿刺耐切割功能。透气膜应具有阻燃、防水、透气功 能。手套外层及衬里热收缩率均≤5%。 4、力学性能： 4.1）耐磨性能（循环次数）：掌心≥2000，背面≥2000； 4.2）割破力：掌心≥415N，背面≥415N； 4.3）撕破强力：掌心≥100N，背面≥120N； 4.4）刺穿力：掌心≥95N，背面≥90N。 5、阻隔性能： 5.1）耐静水压性能：手套防水层和其线缝在静水压7kPa下试验5min后，不出现水滴； 5.2）整体防水性能：无渗漏。 6、人体工效要求：手套拉重力比≥85%。 7、标识：应符合XF7-2004《消防手套》标准中9.1的要求。 | 36 |
| 4 | 消防安全 腰带 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防安全腰带》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、织带。尼龙66材质，织带为整根 ，不应有接缝，具有一定硬度 ，规格为宽70mm(±2mm) × 厚 2.5mm(±0.5mm），末端收尾为整烫圆弧形。 2、带扣。热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺 ，规格为长96mm(±2mm) ×宽90mm(±2mm) × 厚6mm( ± 1mm）。 3、扦针：不锈钢420材质，双扦针，扦针的长度≥35mm。 4、扦针：直径应与带扣、扦针孔适配。 5、D型环：热锻铝7075合金材质，阳极氧化处理工艺，配置两个D型环。 6、D型环：其中一个D型环采用缝合固定，距带扣100mm处； 7、D型环：另一个D型环采用移动板和D型环组合结构，可自由调节。 8、扦针孔。优质不锈钢材质，直径12 ± 1mm ，距带尾部200 ±4mm 处成双排六列型式向前等距排列。 9、移动板。尼龙66材质，规格为65mm(±2mm) ×95mm(±2mm) ×3mm(±0.5mm）。 10、收带扣。尼龙材质，松紧带缝纫。 11、缝线。尼龙66材质，电脑曲折缝制线迹。 12、型号。分大、 中、小三个型号（各规格型号与中标单位协商）。 13、腰带质量≤0.8kg。热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D型环设计。 | 15 |
| 5 | 消防员灭火防护靴 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF6-2004《消防员灭火防护靴》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、胶面耐油性能应介于-2%～8%之间； 2、围条耐油性能应介于-2%～8%之间； 3、外底耐油性能应介于-2%～8%之间； 4、金属衬垫经腐蚀试验后，试样应无腐蚀现象； ▲5、防砸性能（静压力）依国标测试后应≥18mm；防砸性能（冲击）依国标测试后应≥18mm；抗刺穿性能应≥1800N； 6、靴面经国标抗切割试验后，不应被割穿； 7、击穿电压≥5000V； ▲8、泄漏电流≤2mA； ▲9、质量≤2.5kg； | 30 |
| 6 | 正压式空气呼吸器（6.8L） | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、材料阻燃性能：背具，背具带，带扣，气瓶保护套，全面罩，导气管，供气阀阻燃性能 试验后，不应出现熔融现象，续燃时间0s。整机气密性能：压力指示值在1min内的下降0MPa。 2、抗热老化性能，整机气密性能：压力指示值在1 min内的下降0MPa，中压导气管强度符合标准。 3、佩戴质量≤12kg 4、整机气密性，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降0MPa 5、动态呼吸器阻力，在气瓶压力≥30MPa，吸气阻力≤450 Pa，呼气阻力≤650Pa；在气瓶 压力≥2MPa，吸气阻力≤300Pa，呼气阻力≤570Pa 6、耐高温试验后，呼气阻力≤650Pa。耐低温试验后，呼气阻力≤580Pa。 7、耐辐射热性能试验后，在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1 min内的下降0MPa，全面罩保持正压，吸气阻力≤120Pa，呼气阻力≤750Pa。 8、静态压力≤330 Pa，且不大于排气阀的开启压力。 9、报警哨性能：报警哨压力5.5±0.5Mpa,连续声响时间≥90dB(A)的声强持续≥15秒。报 警器继续报警符合标准，平均耗气量≤5L/min. ▲10、全面罩总视野保留率≥78%，双目视野保留率≥65%，镜面透光率≥85%，吸入空气中二氧化碳含量≤0.88%。 11、减压器输出压力在0.6MPa-0.9MPa。压力调整部分设置有锁紧装置和安全阀。 12、设置自动正压机构，符合标准要求。 ▲13、压力表设计符合标准，压力表精度高且带有夜光显示功能，显示精度≥1.6级~，防水 性能经24h水下1m的浸泡后，压力表内不应有水。其漏气量≤15L/min。压力表量程0 40MPa。 14、压力平视显示装置： 14.1无线配对连接；不应妨碍佩戴者的视线和头部转动；无论头部是否摆动，佩戴者都应看到LED的工作状态； 14.2 显示方式：采用红、黄、绿不同颜色的LED灯光分别显示压力范围方式。 14.3 发射装置与显示装置的配对应具有唯一性。 14.4 低电压状态下的工作时间≥2h。 14.5 压力平视显示装置和发射模块均具备伙伴灯光提醒功能。 14.6 防爆性能：防爆等级不低于Ex ia IIC T3 Ga。 14.7 工作温度-30℃~60℃。 14.8 外壳保护等级≥IP67。 15、金属高压部件强度经气瓶公称工作压力的1.5倍水压试验后，无渗漏和异常变形。 16、中压导气管不妨碍佩戴者工作和头部自由活动且不干扰供气阀同面罩的连接，耐挤压。 性能：中压导气管经挤压试验后，空气流量的降低≤10%。试验结束5min后，无可观察到的扭曲。 17、输出接头的尺寸符合标准。输入接头与输出接头的连接方便可靠，连接后不漏气。 18、气瓶瓶阀：安全膜片爆破压力在气瓶阀具有安全爆破膜片压力值设置为≥37MPa。输出端 螺纹长度≥18mm。 19、 快插接口：胸前配有救援型“他救接口 ”。接口为直插式连接，插入后能自动锁紧，连接后不应产生漏气现象。 ▲20、气瓶符合GB28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》规定，公称容积为6.8L，优 质全缠绕碳纤维复合气瓶，气瓶工作压力30MPa。 21、标志：整套空呼具有消防标识，厂家信息，型号，合格证和中文说明书。 ▲22、防爆性能：防爆等级不低于Ex ia IIC T3 Ga ▲23、工作温度-30℃~60℃。 24、面罩胶体采用优质橡胶或硅胶材质，不出现僵化、硬化现象，对皮肤不造成过敏； ▲25、面罩接插方式为360 °快速接插；面罩具有除雾功能。 26、头网采用阻燃材料，本质阻燃、耐切割、抗撕拉，采用五点式收紧结构，与面部贴合更紧密。 | 15 |
| 7 | 佩戴式防爆照明灯 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合GB30734-2014《消防员照明灯具》标准。 2、提供国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。 3、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1.灯具的供电电源采用可充电池： 2.电池可替换的灯具应配备相符集中充电座，灯具的充电器应用插头与交直流转器分离式结构，灯具或充电器应设置充、放电保护电路： 3.佩戴式灯具应具有与消防头盔匹配的固定连接件。 4.佩戴式强光平均值 ≥450Lx，佩戴式强光最小值300Lx。佩戴式弱光平均值≥200Lx，佩戴式弱光最小值≥150Lx。 6.连续稳定工作时间：佩戴式强光≥240min，佩戴式弱光≥480min。 7.抗跌落性能：佩式跌落高度 1.5M跌落方向X、Y、2，每个轴向跌落次数1次，试验后，灯具应能正常进行开、关和强、弱光切换。 8.外壳防护等级灯具的外壳防护等级为IP68。 9.匹配快卸接口。 | 15 |
| 8 | 消防员呼救器 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、报警功能：①具备预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预报警期间，呼救器工作方位发生变化或呼救器工作速率不小于 5m/s的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除。②自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和时，应发出连续报警声 响信号和方位指示频闪光信号。在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除。③手动报警功能：呼救器处于手动工作状态时，应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间，报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响。 2、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的 80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。 ▲3、通信功能：呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。 4、转换开关：应设置“关－手动－自动 ”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。 5、允许静止时间：30±2S。 6、预报警时间：15±2S。 7、预报警声级强度：≥100dB。 8、报警声级强度：≥100dB。 9、低电压告警声级强度：≥65dB。 10、连续工作时间：连续开机时间：≥24h；连续报警时间：≥900min。 11、质量：≤230g。 12、绝缘性能 MΩ ：正常情况≥50，湿热试验后≥10。 13、耐气候环境性能： 1）高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15+2；预报警声级强度（dB）≥80，报警声级强度（dB）≥100。低温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时（s）15±2；预报警声级 强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 2）交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥ 80；报警声级强度（dB）≥100。 3）高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥ 80；报警声级强度（dB）≥100。低温贮存试验允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2； 预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 14、耐机械环境性能： 1）振动（正弦）试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2； 预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 2）冲击试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警 时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。 3） 自由跌落试验：结构呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预 报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB） ≥80；报警声级强度（dB）≥100。 15、发射频率工作频段或频点：通信型呼救器发射频率应符合国家无线电管理委员会指定的工作频 段或频点及相关要求。频率误差：kHz 发射频率不应大于±25kHz。 16、频率稳定度不大于±2.5x10（-6次方）。 17、接收灵敏度， μV≤0.3（信噪比为12dB）。 18、发光亮度，cd/m2≥300。 ▲19、模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。 20、产品标志产品上应标有如下内容：1）产品名称、型号；2）生产厂名；3）生产日期；4）防爆 标志；5）执行标准代号。 ▲21、防爆标志：ExibⅡCT4Gb，防护等级： ≥IP68。 | 15 |
| 9 | 应急逃生自救安全绳 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 ▲1、直径（绳索）： ≥8.0mm。 2、单位长度质量（绳索）： ≤45.0g/m ▲3、延伸率%（绳索）：≥4%。 ▲4、破断强度（绳索）：≥35kN。 5、绳包功能及材料要求：能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上，经 260℃高温试验后 无明显变化（5min）。 6、外观、结构和标志（绳索）：绳索为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。绳索为包芯绳结构 。绳索表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀，结构一致，一端为绳环结构并扣入安全钩，另一 端热封后有塑胶包裹。绳包翻盖位置有产品铭牌，其内容为产品型号，用途，生产厂名，批号和生产日期。 7、破断负荷（下降器）：下降器承受 13.5kN 试验负荷后，持续作用 30s，试样未出现故障。 8、重量（下降器）： ≤220g。 9、外观（下降器）：在显著位置处有产品型号，用途，商标，批号和生产日期，下降器外部标注 穿绳方向和安全提醒。 10、耐盐雾腐蚀性能（下降器）：经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002 外观等级评定轻 微级的要求。 11、破断强度（安全钩）：闭口长轴≥28kN（中部断裂），闭口短轴≥ 8kN（中部断裂）， 开口长轴≥8kN（中部断裂）。 12、耐盐雾腐蚀性能（安全钩）：经48h中性盐雾试验后，外观符合 GB/T6461-2002 外观等级评定 轻微级的要求。 13、绳索长度及标识：绳索的4m，8m，12m，16m 处均设有标识，绳体上有连续反光标识。 14、高温环境承载性能（绳索）： 1）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。 2）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹 风加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。 15、高温环境承载性能（扁带）： 1）将试样安装在拉力机上，控制力值1.33kN，进行保载，随后使 用表显600℃的数显调温热风枪吹风加热，测试距离5cm，加热45s后，经观察试样未发生断裂。 2）将试样安装在拉力机上，控制力值 1.33kN，进行保载，随后使用表显400℃的数显调温热风枪吹风 加热，测试距离5cm，加热300s后，经观察试样未发生断裂。 16、耐高温性能（绳索和扁带）：经204℃ , 5min的耐高温性能试验后，绳索和扁带未出现熔融、焦 化现象。 17、破断强度（扁带）： ≥40kN（中部断裂）。 ▲18、套装总质量： ≤1.5kg。 19、安全绳长度： ≥16m。 ▲20、标识：在消防用防坠落装备的显著位置应有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商 标（或生产厂名）、批号以及生产日期等。 | 15 |
| 10 | 消防腰斧 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF 630-2023《消防腰斧》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、外观要求：腰斧各刃部应抛光，其表面粗糙度Ra值不应大于6.3μm；腰斧金属表面应平整光洁，不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷，涂漆部分不应有流痕气泡等缺陷；橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其它明显缺陷，表面花纹应清晰。 2、质量≤1kg。 ▲3、硬度：腰斧各刃部和撬口均应经热处理，且其硬度均应达到48HRC-56HRC，刃部热处理长度应不小于20mm且不大于40mm，撬口热处理长度应不小于5mm且不大于10mm。 4、抗冲击性能：腰斧各刃部经5kg的重锤冲击后，不应有裂纹、变形等损伤。 5、尖刃和柄刃凿击性能：腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A钢平板，应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。 | 15 |
| 11 | 消防员灭火防护头套 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm, 头套后部与防护服领口内重叠的长度 ≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。 2、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm，应符合空气呼吸器面罩规范化佩戴要求，且松紧度相匹配。 3、面料性能： ▲3.1阻燃性能：经向续燃时间≤0s，损毁长度≤25mm，无熔融、滴落现象；纬向续燃时间≤0s，纬向损毁长度≤20mm，无熔融、滴落现象。 3.2经热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率为≤2%，试样表面无变色、熔融和滴落等明显变化。 3.3水洗尺寸变化率直向≤3.5%，横向≤2%。 3.4单位面积质量：两层或两层以上≥200g/㎡。 3.5面料抗起球等级≥4级。 3.6甲醛含量：未检出。 3.7PH值≤7。 4、缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。 5、整体性能： ▲5.1接缝强力≥800N。 5.2针距密度：缝制明暗线每3cm≥14针。 ▲5.3质量≤160g。 | 27 |
| 12 | 防静电内衣 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合GB12014-2019《防静电服》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、点对点电阻 1 × 10⁷ ~1 × 10¹¹ Ω 2、 甲醛含量：直接接触皮肤≤75mg/kg ，非直接接触皮肤≤300mg/kg。 3、pH 值 4.0 ∽8.5。 ▲4、透气率≥30mm/s。 5、耐水色牢度/级（变色/沾色）≥3-4。 6、耐干摩擦色牢度/级≥3-4。 ▲7、带电电荷量 0.20~0.60 μC/件。 ▲8、顶破强力≥ 150N。 | 12 |
| 13 | 消防护目镜 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、外观： 1.1、护目镜不应存在让佩戴者感到不适或对使用者造成伤害的突出部分、尖锐边缘或其他缺陷。 1.2、除镜片边缘5mm 宽的区域以外，镜片不应存在气泡、水泡、划痕、凹痕、固体杂质、气体杂质 、暗点、斑点、蚀损斑、霉斑、修补斑、蚀孔、碎片、裂纹、抛光缺陷或波纹等表面缺陷。 2、头带：1）调节性：护目镜用于固定作用的头带应可调节。2）宽度：护目镜头带的宽度应不小于 10mm。 ▲3、质量（ g） ≤150g。 4、防护区：当护目镜为单镜片时，其长方形镜片（包括眼罩）的长和宽分别应不小于130mm和50mm，厚度应不大于3.8mm。当护目镜为双镜片时，若镜片为圆形，其镜片直径应不小于60mm。若镜片为不规则形，其单个镜片的水平基准长和宽分别应不小于45mm和40mm。 5、球镜度和柱镜度：球镜度： ±0.06D；柱镜度：≤0.06D。 6、棱镜度和棱镜度互差：左、右镜片的棱镜度：≤0.12；水平方向棱镜度互差：基底向外：≤0.75；基底向内：≤0.25；垂直方向棱镜度互差：≤0.25。 ▲7、光透射比：＞85%。 8、抗高速粒子冲击性能：护目镜应能承受直径为6mm，质量为0.86g，速度≥120+30m/s的钢珠在正面两个冲击点、侧面两个冲击点的冲击试验，试验后不应出现下列缺陷：1、镜片破损：镜片出现碎裂，或表面出现大于5mg的碎片脱落，或钢球穿透了镜片；2、镜片变形：镜片另一面的白纸出现斑痕；3、镜片外框或镜架损坏：镜片外框或镜架出现裂块，或无法再安装镜片，或镜片脱离镜架，外框或镜架被钢球穿透；4、侧面防护损坏：侧面防护片出现碎裂，或从镜片表面的撞击点处脱离，或被钢球完全穿透，或防护镜出现部分或完全的脱落，或部分零件裂开。 9、抗重物锥击性能：分别在温度为（55土2）℃和（-20±2）℃环境下持续1h后，护目镜应能承受高度 为1270mm、质量不小于500g的锥击重物的冲击，试验后不应出现下列缺陷：1、镜片破损：镜片出现 碎裂，或有材料从撞击后的镜片上脱落；2、镜片穿透：弹头尖部穿过镜片；3、镜片牢固性受影响：镜片从防护架或外框中弹出；4、镜片变形：镜片接触头模。 10、耐热性能：经耐热实验后，护目镜应无异常现象，镜片的光学性能应符合GA1273-2015《消防员 防护辅助装备 消防员护目镜》5.6的规定。 11、镜片防雾性能：在防雾试验期间，护目镜镜片应在8s内不起雾，但最初起雾的0.5s不作为起雾的时间。 ▲12、需配备护目镜收纳盒。 | 15 |
| 14 | 消防员抢险救援头盔 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 ▲1、冲击吸收性能：头模所受冲击力的最大值不应≤3780N。 2、热稳定性能：在温度为（180士5）℃条件下，经5min后，救援头盔边沿应无明显变形；硬质附件须保持功能完好；反光材料表面无炭化、脱落现象。 3、电绝缘性能：帽壳的泄漏电流≤13mA。 4、侧向刚性：帽壳的最大变形≤40 mm，卸载后变形≤115 mm。 5、下颏带抗拉强度 下颏带不应发生断裂、滑脱，其延伸长度≤120mm。 6、质量：救援头盔的质量（不包括面罩和披肩等附件）≤1800g。 7、头盔颜色需向购买方协商。 | 24 |
| 15 | 消防员抢险救援手套 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、耐磨性能：掌心面材料在9 KPa 压力下，经8000次循环摩擦后，不被磨穿。 2、抗切割性能：掌心面、背面和袖筒材料的割破力≥4。 ▲3、抗机械刺穿性能：掌心面和背面材料的抗刺穿力≥100N。 ▲4、阻燃性能：经、纬向续燃时间≤2s，经、纬向损毁性能≤30mm，无熔融、滴落现象。 5、热稳定性能：整只抢险救援手套在（180±5） ℃试验温度下保持 5 min，表面无明显变化，且无熔融、熔滴和剥离现象，其在长度和宽度方向上的收缩率 ≤5％，能保持正常穿戴。 6、灵巧性能：徒手控制百分比不大于 200%。 7、抓握性能：戴手套与未戴手套的拉重力比不小于80%。 8、穿戴性能：穿戴时间不超过10s。 | 36 |
| 16 | 消防员抢险救援防护服（夏款） | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF 633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1.服装面料： 1.1采用单层织物，为原液染色芳纶、氨纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织；具备防静电、阻燃、耐磨、轻便、柔软、弹性，外层拒水防油、内层吸湿等性能，单位面积质量（200±10）g/㎡。 1.2阻燃性能：防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料，经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤60mm，续燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象。 ▲1.3断裂强力：面料经、纬向干态断裂强力≥650N。 ▲1.4撕破强力：经、纬向撕破强力≥150N。 1.5热稳定性能：经（180±5） ℃热稳定性能试验后，防护层面料与肩部、膝部、臀部、肘部等部位的加强材料沿经、纬方向尺寸变化率≤5%，且试样表面无明显变化。 1.6色牢度：防护层面料的耐水摩擦色牢度、耐洗沾色牢度、耐光色牢度≥4级。 1.7色差：前领与前身、袖与前身、袋与前身、左右前身及其它表面部位的色差≥4级。 1.8外层表面抗湿性能：防护层面料洗涤五次后，沾水等级≥3级。 1.9拉伸弹性：按照FZ/T 01034-2008《纺织品 机织物拉伸弹性试验方法》，在定力为30N 的条件下进行检测，定力伸长率（纬向）≥12%，弹性回复率（纬向）≥80%。 2.缩水率：经过五次洗涤后，沿经、纬向缩水率≤5%。 3.起毛起球性能：按照GB/T 4802.1-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定》检测，不低于3级。 4.针距密度：各部位明暗线每3cm不少于12针，包缝线每3cm不少于9针。 ▲5.接缝断裂强力：面料接缝断裂强力≥650N。 6.衣领内部采用亲肤舒适层。 7.防静电性能：上衣、裤子的带电量每件均≤0.6μC。 8.所有硬质附件表面均须光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件还须经过防腐蚀处理，经（180±5）℃热稳定性能试验后，保持原有功能。 9.缝纫线热稳定性能：经（180±5）℃热稳定性能试验后，缝纫线无熔融现象。 10.反光标志带性能：逆反射系数、热稳定性能、耐洗涤性能、高低温性能满足XF633《消防员抢险救援防护服装》标准要求，反光标志带经过25次洗涤后进行阻燃性能试验，损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，无熔融、滴落现象，且反光标志带反面基布具有生产厂家印制的防伪标识。 11.拉链：上衣前门襟和裤子前襟处采用≥8号的树脂拉链，颜色与外层面料相匹配。 12.腰带：插扣式腰带，颜色与救援服一致，表面光滑无毛刺和锋利的边缘，五金件须经过防腐蚀处理，佩戴舒适。 13.服装质量：总质量≤1.5kg（不含腰带和行军帽）。 14.衣服应有永久性的标志，其主要内容包括：产品执行的标准、型号、规格、生产厂的名称或商标、生产日期、检验合格标记、禁用场所。 15.服装型号、印字、魔术贴形状在满足统型文件要求的基础上，按照使用单位需求加工制作。 | 27 |
| 17 | 消防员护膝、护肘 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF GB24541-2022《手部防护机械危害防护手套》标准 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、质量：一对护膝加一对护肘≤400g。其中一对护肘：≤150g；一对护膝：≤250g。 ▲2、抗冲击： 2.1护肘：将5kg的重锤从100mm高度、 自由落体冲击测试样品、冲击力值≥400N； 2.2护膝：将5kg的重锤从100mm高度、 自由落体冲击测试样品、冲击力值≥600N； 3、耐摩擦性/周期：＞500且＜8000 4、耐刺穿性：护肘≥250N、护膝≥250N | 27 |
| 18 | 消防员抢险救援靴 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、主体为黑色且有醒目反光标；符合抢险救援防护靴款式标识统型要求。 ▲2、靴头性能：靴头分别经静压力试验和冲击试验后，其间隙高度均≥15mm。 靴帮抗刺穿性能：靴帮最大抗刺穿力≥130N。隔热性能：在隔热性能试验中被加热30min时，救援靴底内表面的温升≤10 °C。 5、靴帮耐弯折性能：靴帮材料在经过反复弯折20000次后，无裂纹、松面、掉浆等现象，允 许有死折。 6、靴帮耐磨性能：靴帮材料在经过20000次循环摩擦后不应出现被磨穿的现象。 7、靴帮抗切割性能：靴帮材料经抗切割试验后，不应被割穿。 ▲8、外底耐弯折性能：靴底经过10万次弯折试验后，外底不应断裂或者裂缝长度≤1210mm。 9、防滑性能：始滑角≥15 °。 ▲10、阻燃性能：损毁长度≤50mm，离火自熄时间0s，且不产生熔融，熔滴或剥离等现象。 11、金属衬垫耐腐蚀性能：金属衬垫经腐蚀试验后，试样上应无锈斑，锈痕，斑剥，针孔状 的斑点等现象发生。 12、热稳定性能：在温度为（180±5） °C，经5min 救援靴上任何部件不应产生所有使熔 滴，所有硬质附件应保持紧性能完好。 13、靴帮抗辐射热渗透性能：靴帮表面经辐射热通量为（10±1）kW/m² , 辐照 1min 后，其 内表面温升不应大于22℃。 ▲14、质量kg：≤2.0。 15、电绝缘性能：击穿电压≥5000v，泄漏电流应≤3mA。 16、靴底抗刺穿性能：靴底的抗刺穿力不应小于1100N。 17、外观质量：平整、平服、平稳、对称（特殊风格设计除外）。绷帮端正平服。内底不露尖，无钉尾突出。鞋帮、鞋里不应有明显变色、脱色（擦革变色等多色特殊鞋面革除外） 。鞋垫牢固、平整。鞋面：同双鞋相同部位的色泽、厚度、绒毛粗细、花纹基本一致。 | 27 |
| 19 | 手持电台 | 一、标准规范及检验报告 1、提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》证明材料（型号核准证证书必须在有效期内），须提供证书复印件加盖投标单位公章。 2、提供公安一所PDT入网检测报告证明材料。 3、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、频率范围：350-400MHz。 2、输出功率：1至3.5W可调。 ▲3、为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须≤-120dBm（或≤0.22μV）（BER5%）。 ▲4、对讲机防尘防水等级IP68，提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 5、对讲机屏幕尺寸≥2英寸。 6、单块电池容量：≥2000mAh。 ▲7、待机时间 ：模拟：≥10h ，数字：≥15h 。 8、信道容量：≥1024；组群：≥32。 9、信道间隔：12.5KHz。 10、频率稳定度：≤±0.5ppm。 11、尺寸（不含天线）：≤140×60×45mm。 12、重量（含标配电池和天线）：≤400g。 ▲13、对讲机须内置定位模块，支持北斗定位模式 ，提供国家级或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。 14、对讲机须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件。 15、对讲机须支持智能降噪功能，保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音。 16、对讲机须支持多种工作模式，至少支持模拟常规、数字常规和数字集群3种工作模式，同时在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机。 17、在直通模式下，对讲机在近距离1.5米时通话，彼此不会产生信号干扰。 18、须支持远程升级和远程写频。 19、对讲机须支持中文短信收发功能。 ▲20、对讲机防爆等级不低于Ex ib IIB T4 Gb（爆炸性气体），提供国家级或国家认可的第三方检测检验机构出具的防爆合格证。 ▲21、对讲机须支持防爆电池识别功能，插上非原装防爆电池时，终端开机应有相应提示，且终端应无法发射和接收。 22、防爆肩咪具备3.5mm及Hirose航空插头等功能，背夹固定可靠，并可360度旋转，可单独通话，单独连接防爆耳机及连接消防现有骨传导通话装置等功能。 | 12 |
| 20 | 二级化学防护服 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、整体要求：整体抗水渗漏性：20min 后无渗漏现象，贴条的粘附强度 ≥0.78kN/m 2、面料性能： （1）阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤10s，经纬向无焰燃烧时间≤10s， 经纬向损毁长度 ≤10cm。 （2）拉伸强度：经纬向拉伸强度≥9kN/m。 （3）撕裂强力：经纬向撕裂强力≥30N。 （4）接缝强力：经纬向接缝强力≥200N。 ▲（5）面料抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯 化物 ≥60min，氢氰化物≥60min。 ▲（6）面料接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥ 60min，氰氯化物 ≥60min，氢氰化物≥60min 3、化学防护手套的要求： （1）耐刺穿力≥22N。 （2）灵巧性能≥1级。 ▲（3）抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐 ≥60min ，氨气 ≥60min，氯气≥60min，氰氯 化物 ≥60min，氢氰化物≥60min。 4、化学防护靴的要求： ▲（1）抗化学品渗透性能 二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物 ≥60min，氢氰化物≥60min。 （2）靴底抗刺穿力≥900N。 （3）电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄露电流＜3mA。 （4）防滑性能：始滑角不得小于 15 °。 （5）防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm | 4 |
| 21 | 一级化学防护服 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF 770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二参数 1、结构组成：头罩，背囊，复合膜手套，硫化橡胶防护靴，玻璃透明塑化PVC板大视窗，环氧涂层钢内底衬垫，排气阀。 2、整体要求，整体气密性/Pa：≤300，贴条的黏附程强度/kN/m：≥0.78 超压排气阀：气密性/s：≥15、 通气阻力/Pa：78-118 通风系统分配阀：定量供气量/L/min： 5±1、手供最大供气量/L/min：≥30。 2、面料性能，阻燃性能：经向：有焰燃烧时间/s ≤10、无焰燃烧时间/s：≤10、损毁 长度/cm: ≤10。 纬向：有焰燃烧时间/s: ≤10、无焰燃烧时间/s: ≤10。 损毁长度/cm: ≤10 拉伸强度/kN/m：经向：≥9、 纬向：≥9 撕裂强力/N：经向：≥50、纬向：≥50 接缝强力/N： 经向：≥250、结向：≥250 ▲面料抗化学品渗透性能（渗透时间/min）：二甲基硫酸盐：≥60，氨气：≥60，氰氯化物：≥60，羰基氯化物：≥60，氢氰化物：≥60 ▲面料接缝部位抗化学品渗透性能：（渗透时间）/min：二甲基硫酸盐：≥60，氯气：≥60，氰氯化物：≥60，羰基氯化物：≥60，氢氰化物：≥60 3、化学防护手套的要求，耐热老化性能不粘、不脆。耐寒性能：无裂纹。耐刺穿力/N：≥22，灵巧性能/级：≥1 抗化学品渗透性能（渗透时间/min）：二甲基硫酸盐：≥60，氨气：≥60，氯气：≥60，氰 氯化物：≥60，氢氰化物：≥60 ▲4、化学防护靴的要求，耐热老化性能不粘、不脆。耐寒性能：无裂纹。抗化学品渗透性 能（渗透时间/min）：二甲基硫酸盐：≥60，氨气：≥60，氯气： ≥60，氰氯化物：≥60，氢氰化物： ≥60。靴底抗刺穿力/N: ≥1100，抗切割性能：不应被割穿。电绝缘性能击穿电压 /V：≥5000、泄漏电流/mA：≤3。防滑性能：始滑角不得小于15 °。防砸性能/mm，静压力试验后间隙高度：≥15，冲击试验后间隙高度： ≥15 ▲5、大视窗的连体头罩，防（除）雾措施应有防（除）雾措施，周边接缝部位抗化学品渗 透性能（渗透时间/min）二甲基硫酸盐：≥60，氨气：≥60，氯气： ≥60，氰氯化物：≥60，氢氰化物：≥60 | 2 |
| 22 | 化学防护手套 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、化学防护手套的要求，耐热老化性能不粘、不脆；-25℃冷冻5min表面无裂纹；耐刺穿力 /N：≥22，灵巧性能/级：≤5；最小直径：5mm。 ▲2、抗化学品渗透性能（渗透时间/min）：二甲基硫酸盐：≥60，氯气：≥60，氰氯化物：≥60，羰基氯化物：≥60，氢氰化物：≥60。 3、掌面与指间粗糙结构易于抓握，直边袖口，外部氯化处理，具有耐磨损，耐油性。 | 4 |
| 23 | 内置劳动保护手套 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合GB/T 12624-2009《手部防护 通用技术条件及测试方法》标准要求。 二、参数 1、五指穿戴 2、棉质 | 28 |
| 24 | 防高温手套 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合GB/T38306-2019《手部防护防热伤害手套》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 结构组成：由防高温层、舒适层等组成。 1、整体性能材料掌部为芳纶斜纹布，耐磨、防割、阻燃；背部为复合铝箔，防撕裂隔热、 阻燃、耐高温；内衬为棉里内衬 2、技术性能： （1）耐热温度≥500℃ （2）阻燃性能：手套组合材料的损毁长度不大于100mm，续燃时间不大于2.0s，且无熔融、滴落现象；衬里材料地无熔融，滴落现象 ▲（3）整体热防护性能：手套组合材料热防护能力（TPP）不小于40.0cal/C㎡ （4）耐热性能：整个手套和衬里在180±5℃温度下保持5min，其表面无明显变化，无熔融 、脱离和燃烧现象，长度收缩率0.4%，宽度方向0% （5）耐磨性能：手套掌心面组合材料用粒度为100目的砂纸，在≥9kpa压力下，经不少于 8000次循环摩擦后，不被磨穿 （6）抗切割性能：≥18N （7）手套长度≥350mm | 4 |
| 25 | 消防员防蜂服 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、结构组成：头罩、服装、手套、靴子、鼓气扇。 2、头罩面网由成型不锈钢网制成，具有耐折、耐压、回弹性好、通透舒适等特点。腋下及裆下错层透气孔设计，手套具有防蛰刺效果 3、外观要求：采用双层高强耐刺穿面料制成，连体式设计，密封性好，可带大功率鼓气扇，整体具有良好的耐穿刺性能、透气性能，头罩视野广，网眼细小以免马蜂刺刺入。 4、整体抗穿刺性能 ≥0.4N。 撕破强力：经向、纬向≥60N；断裂强力：经向、纬向≥650N；手套耐切割性能≥2N；刺穿性能≥22N；甲醛含量≤75mg/kg；化学防护靴 电绝缘性能：化学防护靴的击穿电压不应小于5000V，泄漏电流<3mA；防滑性能：始滑角≥15° 5、总体质量≤4.2kg。 6、内配蓄电池、充电器，鼓气扇，配备储电用充电宝。 | 4 |
| 26 | 电绝缘装具 | 一、标准规范及检验报告 1、检测标准依据：符合DL/T1125-2009、GB12011-2009《足部防护电绝缘鞋》、GB/T17622-2008《带电作业 绝缘手套》标准要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数： 组成部分：头盔、面罩、手套、衣服、裤子、靴子 1、采用绝缘材料制成，具备耐高压、耐热老化、耐寒、耐汽油、绝缘、阻燃，防酸、碱性 能； 2、衣服耐热老化性能：经125 °C、24h后，无发粘、发脆的现象； 3、衣服耐寒性能：经-25 °C、5min后，表面无裂纹； 4、衣服断裂强力：经向≥750N、纬向≥650N； 5、衣服撕破强力：经向≥100N、纬向≥80N； 6、衣服电气性能：10KV不发生击穿现象； 7、手套由经过特殊处理的天然橡胶制成，具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机 械抗性的性能，用于高电压场所手部保护； ▲8、手套绝缘性能： ≥10KV； 9、靴子帮面材料为橡胶靴面，靴底材料为橡胶底，具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能， 用于高电压场所作业脚部防护、靴子拉伸强度：经向≥1300N，纬向≥1200N； 10、靴子撕破强力：经向≥140N，纬向≥90N； 11、靴子抗穿刺性能≥1400N； ▲12、靴子电绝缘性能：击穿压力： ≥10KV 泄露电流：≤6mA； 13、靴子耐压性能： ≥10KV； 14、配备配套电绝缘杆（不少于4节，高度不少于5米）； 15、配备专用保养品（防止夏季黏贴加速老化）； | 2 |
| 27 | 防静电服 | 一、标准规范及检验报告 1、整体要求符合GB12014-2019《防护服装 防静电服》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、织物层原材料采用涤纶长丝+涤纶纱，内衬聚氨酯材料，表面光滑、平整、编织均匀，耐高压、耐磨损、不渗水、不霉变、易卷缠，轻便柔软、使用寿命长。 ▲2.由防静电防尘面料，采用专用涤纶长丝与高性能永久性导电纤维经特殊工艺编造而成，具有优良持久的防静电防尘功能，能有效释放人体静电荷。 3.技术性能 甲醛含量≤75mg/kg,PH值4.0-8.5之间，无异味。 面料透气率≥70mm/s。 耐洗色牢度≥4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐光色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥4级。 断裂强力：经向≥1000N，纬向≥600N。 撕破强力：经向≥40N，纬向≥20N。 点对点电阻：≥2×1010 Ω。 防静电性能：带电电荷量≤0.4μC/套。 | 4 |
| 28 | 消防阻燃毛衣 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GA1274-2015《 消防员防护辅助装备阻燃毛衣》等相关标准的要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、结构组成：由阻燃材料组成。 2、续燃时间≤2s 3、氧指数（OI）≥28% 4、采用芳纶阻燃材料和羊毛混纺，并采用100%Nomex缝纫线，双缝制，防止毛衣断裂和分段 5、原料属环保难燃纤维，遇火碳化不溶滴，不传播火焰，离开火源自熄；隔热、阻燃、保暖、轻便 | 15 |
| 29 | 消防员降温背心 | 一、标准规范及检验报告 1、符合XF 1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 ▲1、外层面料性能：阻 燃 性 能：经向：续燃时间≤0s，损毁长度≤40mm。纬向：续燃时间≤0s，损毁长度≤100mm。断裂强力：经向≥800N，纬向≥900N。撕破强力：经向≥120N，纬向≥130N。热稳定性能：经向尺寸变化率≤3%，纬向尺寸变化率≤3%。色牢度：耐洗沾色≥4级，耐水摩擦≥4级。 2.隔冷层性能：隔冷层沿经、纬方向尺寸变化率应不大于5%。 3.蓄冷降温袋：蓄冷剂相变热≥200kJ/kg，总蓄冷量≥300kJ。 4.缝制要求：针距密度：明暗线≥12针/3cm，包缝线≥9针/3cm。接缝断裂强力： 降温背心外层接缝断裂强力不应小于350N 5.总质量（包括蓄冷降温袋）：≤2.0kg。 | 8 |
| 30 | 消防专用救生衣 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GB/T 4303-2023、《消防水域救援个人防护装备试验大纲》。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 ▲1浮力：≥150N。 2.撕破强力：经向≥260N，纬向≥180N。 3.强度（救生衣衣身 ）：≥3200N。 4.浮力损失：水中24小时后≤2%。 5.强度（救生衣肩部 ）：≥900N。 6.强度（救生衣裆带与衣体之间）：≥900N。 7.水中姿态：在自由漂浮直立状态下，人嘴高出水面：≥240mm。 8.在救生衣底部设置安全吊裆。 9.配备牛尾.方位灯.高音哨.背部印字 | 12 |
| 31 | 消防全身式安全吊带 | 一、标准规范及检验报告 1、符合XF494-2023《消防防坠落装备》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、五点式全身安全带，内置集成一体式胸式上升器 2、腹部连接点可打开 3、肩带单侧可打开、腿环配有快插 4、配有不少于5个成型工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点 5、每个肩带上配有大挂钩挂环方便存储挂绳，坠落时确保能及时释放并展开缓冲器 ▲6、正立方向静态拉力≥22kN；负荷≥2.67kN | 4 |
| 32 | 消防通用安全绳 | 一、标准规范及检验报告 1、符合XF 494-2023《消防用防坠落装备》。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1.直径：安全绳的直径应≥12mm。允差为±0.5mm。长度≥50米。 2.破断强度：通用型安全绳的最小破断强度应不小于40 kN。 3.延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应介于1%～10%。 4.抗滑移性能：经抗滑移性能试验后，绳皮（护套）沿绳芯正反两方向的纵向滑移量不应大于20 mm。 | 5 |

- 生物医药产业园专职消防救援站消防器材，数量1批，最高限价33万元；

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 | 数量 （个/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式强光照明灯 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》检测依据。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、灯具的防爆性能符合GB3836.1-2010的要求 2、具备强弱光切换功能，具备闪烁方式的低电压警告功能 3、质量≦1.2kg ▲4、照度：强光平均值≧2500lx，强光最小值≧1600lx；弱光平均值≧1600lx，弱光最小 值≧900lx ▲5、连续工作时间：强光≧5h，弱光≧ 10h 6、低电压报警时间：10～20s 7、低电压状态下连续工作时间：强光≧ 15min，弱光≧30min 8、额定电压： ≥DC20V 9、额定容量： ≥2.5Ah 10、光源功率： ≥12W（聚光）， ≥6W（泛光） 11、充电时间：≤3h 12、外形尺寸：≤ φ80x200mm | 2 |
| 2 | 消防用荧光棒 | 一、标准规范及检验报告 1、符合XF/T 1428-2017《消防用荧光棒》 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1.外形尺寸：长度30±0.5cm，直径2±0.5cm。 2.亮度：初始亮度≥210/ad/m²。 3.亮度：有效亮度≥20/cd/m。 4.发光时间（颜色：红、黄、蓝 ）：≥10h。 | 1 |
| 3 | 有毒气体探测仪 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GB/T 32209-2015《多组分有害气体检测报警器》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、具有声、光、震动三种报警方式，LCD屏幕可同时显示四种气体检测浓度，能够自动校正 和归零； 2、工作时间： ≥12小时； 3、可检测：硫化氢、一氧化碳、氧气、甲烷； ▲4、量程：硫化氢：0-100ppm、一氧化碳：0-2000ppm、氧气（%vol）：0—30.0%v、甲烷：0- 100%LEL0-5%v/v； 5、传感器使用寿命：一氧化碳≥2年，其他≥3年； 6、工作温度：-20℃—+55℃ ; 7、湿度：5%—90%RH（非冷凝）； 8、防水防尘等级： ≥IP67； ▲9、防爆等级： ≥ExibIIBT4Gb； | 1 |
| 4 | 可燃气体检测仪 | 一、标准规范及检验报告 1、符合 GB 16808-2008《可燃气体报警控制器》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 ▲1、可燃气量程：0～100%LEL；示值误差：≤±5%，响应时间 ≤20s； 2、工作温度：-20℃-40℃; 3、工作湿度： ≥ 10%—90%相对湿度； 4、报警方式：声报警≥90dB，灯光报警，振动报警； 5、数据记录： ≥20次报警记录； ▲6、防爆标志： ≥Ex ib IIB T4 Gb； 7、工作方式：连续检测，电池和传感器可更换。 | 1 |
| 5 | 消防用红外热像仪 | 一、标准规范及检验报告 1、符合XF/T 635-2023 《消防用红外热像仪》标准要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 结构组成：由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。 1、1、红外探测器分辨率： ≥380×280。 2、 ≥3.5英寸显示屏，屏幕亮度自动调节；屏幕分辨率≥640*480，波长范围：8-14 μm。 ▲3、测温范围：-30℃-1600℃; ≤100℃时，测温精度误差：≤±2%，＞100℃时，测温精 度误差：≤±2%。 4、探测模式：支持红外模式和可见光模式，2种模式可快速切换。 5、高温环境工作时长： 80℃时≥30min；120℃时≥10min；260℃时≥5min，具备高温报警 功能。 6、显示模式：具备白热、黑热、消防、火灾、画中画、融合、可见光等多种显示模式； 7、存储功能：支持在本机实时查看拍摄保存的图片和视频，支持在本机删除视频图片，无 须连接电脑，具备存储功能，可存储≥30000张图片和≥16h视频。 8、红外热像仪需具有工作指示灯功能、电子罗盘定向、激光指示功能。 9、具备最高温、最低温和中心点测温功能；具备冷热点追踪功能，全屏最高温及最低温自 动指针搜寻功能，可同时显示最高及最低温度。 10、防护等级： ≥IP67（1.1m，40min），2米跌落至硬质地面不影响使用。 11、主机（含电池）重量：≤900g，尺寸≤260×120×110mm。 12、供电方式：锂电池供电，主机具备电量显示功能，为保证续航，配备2块电池. | 1 |
| 6 | 测温仪 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GB/T 2423.22-2012(IEC 60068-2-14.2009）标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 ▲1、测量范围： ≥-50～1100℃；测量精度： ± 1.5%或±1.5℃; 2、测量物距比：12:1；响应时间：≤500ms； 3、具有高温/低温报警功能；具有数据锁定和数据存储功能； 4、电池连续工作时间≥12h。 | 1 |
| 7 | 电子气象仪 | 一、标准规范及检验报告 1、标准规范：符合GB4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 ▲1、气象参数： 测量要素：风速/风向/大气温度/相对湿度/大气压力；测量范围：0~45m/s、/16方位/-50-80℃/0～100%RH/10~1100hpa；精度：±0.3/±1方位/±0.3/±3%/±0.2（相对）；分辨率：0.01/1方位/0.01/0.01/0.1。 2、重量≤500g（含电池）。 3、工作环境：-20℃~70℃;5%RH～95%RH。 | 1 |
| 8 | 漏电探测仪 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GB/T 32191-2015标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、探测仪具有调节高灵敏至低灵敏功能； 2、绝缘性能：探测仪电源正负极与外壳之间的绝缘电阻≥530mΩ; 3、抗摔性能：在≥50cm高度摔落时，无机械损伤，功能正常； 4、报警类型：声光报警，声强≥90db； ▲5、可探测电压：120V/60Hz，220V/50Hz，15kV/50Hz； 6、连续工作时间： ≥48h。 | 1 |
| 9 | 激光测距仪 | 一、标准规范及检验报告 1、标准规范：符合GB/T 14267-2009标准要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、结构组成：速算芯片，干扰镜片，锂电池，电子水平传感器等。 2、测距范围 ≤3M，≥1000M 2、测距精度 ±0.3M(400M以内） 4、测角功能 ±1° 5、激光类型 900—1000mm 6、望远镜倍率≥ 6倍 7、望远镜目镜孔径 15—30mm 8、望远镜物镜孔径 20—40mm 9、出瞳直径 3—8mm 10、视场角 ≥7° 11、激光安全等级 IEC 60825-1 12、产品防水≥ IP65 13、工作温度 -15℃~90℃ | 1 |
| 10 | 各类警示牌 | 一、标准规范及检验报告 1、规格型号：XFJS-5标准要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、结构组成：铝质.反光。 2、规格为三角形状，正面包边涂有黑色漆，中心位置为黄色反光漆及危险警示标志，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料。本产品具有标志清晰、结构牢靠、经久耐用、轻巧方便、操作简便灵活等优点。与标志杆配套使用。 | 2 |
| 11 | 闪光警示灯 | 一、标准规范及检验报告 1、符合规格型号XFJS-3标准要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、夜间可视距离约：900米。 2、材质：外壳塑料，内置3VLED 灯。 3、规格：长度375mm, 灯罩直径175mm。 4、重量：0.3kg。 5、发光方式：闪烁（约50次/分钟）。 | 3 |
| 12 | 隔离警示带 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GA/T375-2016标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、长度≥100m，宽度≥4cm 2、标识要求：警戒线隔离带应有明显的标识，标识应醒目、清晰，带有反光功能。标识内 容一般包括警示语和禁止标志 3、易拆卸：警戒线隔离带在不使用时易拆卸。 | 14 |
| 13 | 救生缓降器 | 一、标准规范及检验报告 1、GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材第2部分：逃生缓降器》。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 ▲1.载荷重量≥100kg。 2.配置高度≥30m。 ▲3.标准符合状态下降速度：0.16—1.5m/s 4.钢丝绳索直径≥3mm。 5.配备新式安全带和钛合金安全钩，安全钩内径≥10cm。 6.安全带长： ≥1200mm，宽： ≥50mm，厚： ≥1.5mm。 | 4 |
| 14 | 多功能担架 | 一、标准规范及检验报告 1、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、外形尺寸(mm) ≥2500x900x5。 2、拉伸强度(N) ≥6000。 3、 自重(kg) ≤11。 4、载重(kg) ≥150。 5、提供收纳袋。 | 1 |
| 15 | 救援三脚架 | 一、标准规范及检验报告 1、符合XF3009-2020《救援三脚架》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、额定载荷≥300kg 2、并拢长度≥1600mm 3、工作状态最大高度≥2300mm 4、绞盘钢丝绳长度≥30m | 1 |
| 16 | 救生抛投器 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GB/T27906-2011救生抛投器标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、工作压力： ≥8.5MPa，气瓶工作压力：1.5L/30MPA。 ▲2、抛射距离： ≥230M。 3、水用救援弹里的水用浮具入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8公斤以上浮力。 4、两种打抛方式：A：内置高压气瓶充气打抛 B：可外接高压气瓶充气打抛 5、抛投器配有缓冲底座。底座上有调校发射角度的角度仪。 6、抛投器配有泄气阀门。 7、抛投器缸体上面配有气压表。 8、抛投器配有收绳用的收绳器。 9、抛投器包装为高尔夫球包式外包装，可拎提、可背负。 10、配置清单： 基本发射组件一套、1.5L气瓶一个、底座一个、陆用弹体2个、水用弹体2个、训练弹一个、 冲绳器一个、充绳连接管一根、救援弹发射导管一根、训练弹发射导管一根、绳包3个（其 中一个含150m绳索）、16克CO2瓶4个、触发剂10个、水用保护套2套、常用密封圈一套。 | 1 |
| 17 | 救生照明线 | 一、标准规范及检验报告 1、符合国家 GB 26783-2011《消防救生照明线》标准要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、结构组成：供电源、发光线、绕线盘。 2、发光亮度：≥10cd/m2 3、闪烁频率：1Hz—2Hz 4、质量：≤13Kg 5、绝缘电阻：≥50MΩ 6、常亮工作时间：≥8h 7、闪亮工作时间：≥16h 8、表面最高温度：≤60℃ 9、单条线体拉力：≥300N 10、系统供电电压：≥DC12V 11、长度：≥100m | 2 |
| 18 | 医药急救箱 | 一、标准规范及检验报告 1、产品符合国家 医疗急救标准要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、材质：铝板或铝合金； 2、长度≤320mm； 3、重量≤3.5kg； 4、主要配置：弹性绷带、消毒纱布片、医用胶带、医用手套、三角绷带、不锈钢剪刀、安全别针、创口贴、急救毯、酒精片、棉球、塑料镊子、急救呼吸器、吸血垫、烧伤敷料、止血带、冷敷袋、热敷袋、体温计、碘伏片、高分子急救夹板、一次性口罩、紧急联系卡、眼垫、急救手册等。 | 1 |
| 19 | 机动链锯 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GB 32460-2015 消防应急救援装备 破拆机具通用技术条件切割锯套装试验大纲。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、发动机转速≥9300rpm，功率≥3.5KW，导板长度≥40cm，前手防护档； 2、质量（不含链条）≤7kg； 3、配维修工具1套，链条油1瓶，链条5条，燃油配比壶1个，导板护套； | 1 |
| 20 | 无齿锯 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GB/T5392-2017林业机械便携手持式油锯。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 ▲1、输出功率： ≥5.8kW； 2、锯片直径： ≥400mm； ▲3、最大切深： ≥145mm； 4、空转速度： ≥2700RPM； 5、产品重量（不含燃油和锯片）：≤14KG； 6、油箱： ≥1.2L； 7、配置要求：350mm/400mm金钢石锯片各1片、350mm/400mm金属砂轮片各1片、350mm/400mm 混凝土片各1片、350mm/400mm多功能锯片1片，1套专用工具，燃油配比壶1个、压力水壶1个。 | 1 |
| 21 | 多功能挠钩 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》有关标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、整套装备由挠杆、消防剪、撑顶器（Y头叉）、消防锤、消防锯、单头挠钩、消防爪耙、 工兵铲、多功能消防斧、双头挠钩、攀登钩等组成。 2、挠杆柄采用高强度的绝缘材料作成，可组合变换出不同长短的杆柄。 3、工具手柄绝缘，手柄部分浸水2 h后绝缘电阻：8.6×10^11 MΩ 。需具有绝缘性能。 4、质量≤18kg。 5、抗拉离性能≥3000N。 | 1 |
| 22 | 绝缘剪断钳 | 一、标准规范及检验报告 1、绝缘剪断钳符合 DL/T 1476-2015《电力安全工器具预防性试验规程》、符合GB/T 1408.1-2006《绝缘器材电器强度试验方法 第1部分：工频下试验》。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、重量：≤2Kg，最大剪切≥线缆 20mm； ▲2、特性：剪刃口硬度 HRC55，剪柄（橡胶）耐电压≥ 5000V，交流试验电压以 1000V/s 的 速度上升至测试电压 5KV，保持 1min，未发生击穿现象； 3、可对带电线缆进行安全操作，剪柄全部采用绝缘材质包裹，耐电压≥5000V； 4、刀头开口尺寸： ≥25mm。 | 1 |
| 23 | 液压开门器 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GB 28735-2012 《消防用开门器》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、工作压力≥63 Mpa。质量≤4kg。闭合高度≤210mm。最大顶撑力≥110kN。最大分离距离≥230mm。额定开启力≥60kN。抬升高度≥308mm。开启距离≥185mm。最小楔入缝隙≤6mm。 | 1 |
| 24 | 毁锁器 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GB 32460-2015《破拆机具通用技术条件》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、手电钻：钻夹头：≥13m。最大钻矩：≥47N/m。最大钻孔－钢材≥13mm。最大钻孔－木材≥45mm。最大钻孔－混凝土≥14皿。 2、电池：电压：≥18V。电池容量：≥2.0Ah。重量≤0.7Kg。 3、充电器：充电器：230VAC.50Hz。充电时间：≤60min。 4、质量：≤12kg。 | 1 |
| 25 | 移动式排烟机 | 一、标准规范及检验报告： 1、符合 GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数： 1、功率≥4.8HP(3.6kW) ▲2、排烟量≥9000m³/h 3、防护罩格栅间隙≤9mm 4、风扇直径 ≥40cm、加固型合成树脂叶片；金属防护架环绕整个机器，既坚固耐用、又可对排烟机任何方向的倒落起到完全防护 5、工作时间可连续运行≥2小时 ，重量≤40kg，配有脚轮，可方便移动；拉起扶手后，可自动调节排烟机的倾斜度。 6、配有斜度调整杆。 7、汽缸排量(CC)≥50。 8、动力为内燃机，最大使用温度≥80℃ 。 9、油箱容积≥3L，燃油形式汽油，润滑油为四冲程机油。 | 1 |
| 26 | 移动照明灯组 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GB 26755-2011《消防移动式照明装置》的要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、结构组成：灯头组件、扳手组件、升降杆组件、提手组件、控制板组件、输出口塞、充电口塞、警示灯组件、锁扣外环、喇叭组件、升降杆限位压板、行走轮组件。 2、额定电压：DC≥20V 电池容量≥30Ah。 3、照明形式：聚光+泛光、聚光、泛光；可以实现灯光亮度的连续调节，调光范围10%～100%，光源最大功率（聚光+泛光）≥110W。 4、照度（聚泛同开）：5m处最大初始照度≥7000lx；10m处最大初始照度≥2000lx。 ▲5、充电时间≤8h；连续照明时间≥8h。 6、外形尺寸（长×宽×高）：长：升起状态≤700(±50），收缩状态≤700(±50），宽：升起状态≤400(±50），收缩状态≤400(±50），高：升起状态2000(±200），收缩状态200(±50) 7、警示灯：红/黄，红/蓝，警示灯可视距离≥1Km。 8、防护等级灯头≥IP66。 9、防护等级箱体≥IP65。 10、灯具支持播放U盘音频、蓝牙连接的音频、外接输入音频及录音后存储于控制板内的音频。 11、播放时声强≥70dB。 12、灯具箱体配备控制板组件（显示屏），可显示剩余电量、工作模式等。 ▲13、具有录音/回放功能：可以用内置麦克风、有线、无线话筒实现录音。 | 1 |
| 27 | 移动发电机 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GB/T2820—1997往复式内燃机驱动的交流发电机组，发电机组执行标准：GB/T 2820.1-2009《工频汽油发组技术条件》JB/T10304-2020。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、标定功率：≥5.0kW。 2、标定频率：≥50hz。 3、标定电压：≥220V。 4、标定转速：≥3000rpm。 5、最高转速：≥3600rpm。 6、功率因素：1m。 7、直流输出：12V—8.3A。 8、油箱容积：≥11L。 9、机油容积：≥0.6L。 10、最大功率：≥6kW。 11、排气量：≥224CC。 12、噪音（7米）：≤65dB。 13、整机重量：≤40kg。 14、毛重：≤41kg。 | 1 |
| 28 | 多功能水枪（65型） | 一、标准规范及检验报告 1、技术性能符合GB 8181-2005《消防水枪》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、结构组成：接口、枪体、调节阀、开关等组成 2、流量范围5档位：4L/S / 5L/S / 6.5L/S/ 8L/S 10L/S 工作压力≥ 0.6Mpa，射程≥30米 ，具备喷雾功能。 | 5 |
| 29 | 直流水枪 | 一、标准规范及检验报告 1、技术性能符合GB 8181-2005《消防水枪》。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、采用高强度铝合金锻造成型，表面经过氧化处理，耐腐蚀，本体为直线握把直流水枪， 操作杆可轻松操控出水开或关闭； ▲2、进水口65mm快速接口，流量≥7.5(L/s），射程≥25m； 3、重量≤1.2kg； 4、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 | 4 |
| 30 | 穿刺式破拆水枪 | 一、标准规范及检验报告 1、技术性能符合GB 8181-2005《消防水枪》。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、喷射性能：流量≥8L/S，喷雾角度≥100 °，喷射压力≥0.6Mpa。 2、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 | 1 |
| 31 | 转角水枪 | 一、标准规范及检验报告 1、技术性能符合GB 8181-2005《消防水枪》。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、型号规格：QZW65。 2、额定喷射压力：0.5-0.8MPa。 3、额定流量：45 L/min。 4、出水口径：25—38mm。 5、喷雾角：≥55°。 6、水枪全长：≥1M。 7、重量：≤4KG。 | 2 |
| 32 | 中压分水器（三分口） | 一、标准规范及检验报告 1、符合《分水器和集水器》 GA868-2010 标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面无伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标。 2、阀门开启力（N）≤98N。 3、分水器本体材料为铸造铝合金ZL104，进水口为KYKA80Z，出水口为KYK65Z*3 。 4、公称压力≥2.5Mpa 爆破压力≥7.5Mpa。 | 2 |
| 33 | 异型异径接口 | 一、标准规范及检验报告 1、符合 GB12514《消防接口》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 ▲1、使用公称压力≥2.5MPa；强度测试压力≥4MPa； 2、外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕； 3、型号：KJ65/80-G、KJK80/65AZ-G 4、材质：铝镁合金；表面防腐处理工艺，阳极氧化。 | 2 |
| 34 | 消防移动储水装置 | 一、标准规范及检验报告 1、符合《XF1204-2014移动式消防储水装置》标准要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、储水容积：3t。 2、上浮圈样式：充气式、填充式。 3、材料厚度： ≥1.0mm。 4、主体材料性能：抗刺穿力≥150N。 5、排水口： ≥50mm，消防接头。储水装置所配的管路接口符合GB 12514的规定。 6、储水装置的所有阀门、开关等设置位置指示，上面进水口、下面出水口。 7、储水稳定性：储水装置加注水至溢流，无滑移、倾倒、侧翻或损坏等现象。 | 1 |
| 35 | 移车器（套装） | 一、标准规范及检验报告 1.提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、抗压性能：额定载荷：1500kg。承载1500kg，承压历时5min试验，机架无永久性变形。承载1500kg，承压历时5min试验，无变形，万向轮可正常使用。 2、防水性能：在水中浸泡2h擦干后正常运行30min，应无故障，能正常运行。 3、抗寒能力：在-20℃,0℃,40℃不同的环境温度下放置2h后取出至室温下应能正常使用，无故障，能正常运行。 4、组成：一组配备4个。 | 4 |
| 36 | 机动消防泵 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GB 6245-2006《消防泵》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、额定流量≥13.00L/s。额定压力≥0.600MPa。流量≥6.50L/s。出口压力≥0.600MPa。 2、结构要求：整机重量≤100kg。 3、真空密封性能：≤2.6kPa。 4、引水装置性能：最大真空度：≥85kPa。引水时间≤35s。 5、启动方式：电启动＋手启动。 | 1 |
| 37 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪 | 一、标准规范及检验报告 1、符合GB 6245-2006《消防泵》、CCCF-CPRZ-26:2019《消防类产品认证实施规则 灭火设备产品消防给水设备产品》要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、泡沫比例混合器 该型号产品是用于扑灭A类、B类火源的一种便携式泡沫灭火装置。它的结构紧凑，重量轻，携带方便，使用舒适。按结构形式及性能可分为：低倍数、中倍数、同时还有直流喷嘴、直流开花喷嘴以供选择。比例调节器共分为五档：0.1%、0.5%、1%、3%、6%。 使用0.1％～1％的A类泡沫液可喷灭A类燃料引起的火灾，1％～3％的B类泡沫液可喷灭非极性的可燃液体火灾类型 容量（L）：≥10L； 流量（L/S）：在进口压力为0.6MPa情况下：≥1.2； 总重量（KG）：≤15.8： 工作压力（最大/最小）（MPa）：4/0.3； 射程：低倍≥15m，高倍≥3m 2、泡沫液桶 该产品是少量泡沫液的临时存储容器，配合泡沫比例混合器使用。该材质主体为不锈钢，泡沫液容量≥20L。配有手柄，可以手提，配有肩带，可以背挎。是消防员单兵作战的必备利器。 3.泡沫枪 空气泡沫枪由喷嘴、启闭柄、密封圈控制开关、手轮 、枪筒、吸管、吸管接头、枪体、管牙接口等组成。喷嘴是控制流量和产生负压，启闭柄是控制空气泡沫枪液沫枪流向，枪筒用以调节空气泡沫膨胀的动态平衡，吸管用以吸取泡沫液，密封圈可使吸管真空密封，吸管接头用以和吸液管连接，枪体是空气泡沫枪的支座，管牙接口用以与其他接口的连接。 额定工作压力MPa：0.7 ； 4、混合液额定流量L/s：≥8； 5、射程m：≥25； 6、接口形式：65mm。 | 2 |
| 38 | 6米竹制消防拉梯 | 一、标准规范及检验报告 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、工作长度：6±0.2m。 2、最小梯宽：315±2mm。 3、梯蹬间距：280±2mm。 4、质量：≤30kg。 | 2 |
| 39 | 十五米金属拉梯 | 一、标准规范及检验报告 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、工作长度（m）：15±0.3。 2、最小梯宽（mm）：350±4。 3、梯蹬间距（mm）：340±2。 4、整梯质量（kg）：≤90。 5、梯尾具备移动滚轮。 | 1 |
| 40 | 挂钩梯 | 一、标准规范及检验报告 1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、工作高度：4±0.1m。 2、最小梯宽：250±2mm。 3、梯蹬间距：340±2mm。 4、整梯质量：≤8.5kg。 5、材质：竹制。 | 2 |
| 41 | 消防水带（20-65-20） | 一、标准规范及检验报告 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、工作压力： ≥2.0Mpa ▲2、爆破压力： ≥6Mpa 3、符合消防救援队伍装备赋码要求（镭射打印）。 4、水带编织层与衬里间的附着强度≥20N/25mm 5、水带长度≥20m 6、轴向延伸率≤8% 7、直径膨胀率≤8% 8、重量≤480g/m 9、内径：≥63.5mm+2 10、配快速接口 11、主要技术：织物层原材料采用涤纶长丝+涤纶纱斜纹环编紧密编织，耐高压、耐磨损、 不渗水、不霉变、易卷缠，表面光滑、平整、编织均匀。 | 30 |
| 42 | 消防水带（20-80-20） | 一、标准规范及检验报告 1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。 2、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 ▲1、水带口径为80mm，内衬材质采用聚氨酯材质，厚度均匀，表面光滑清洁，无褶皱，不 渗水，耐老化。标准工作压力≥2.0MPa，爆破压力≥6MPa，延伸率≤8%，膨胀率≤8%，织物 层与衬里附着强度≥50N/25MM，扯断伸长率≥380%，扯断强度≥50MPa，织物层与衬里附着强 度≥110%，爆破压力≥90%，每卷长度为20米。 2、水带两头均配有80口径的内扣式接口（快速接口）。带口缠绕铁丝为5道，水带和接口捆 绑处有水带护皮保护。 3、外层材质采用高强度涤纶长丝线材质，工艺采用经圆织机环形编织而成，且耐压、耐磨 、耐磨蚀、耐高低温、轻便柔软、易于清洗。 4、水带一端清楚地标志着生产企业名称、产品名称和规格、生产日期及经线纬线和衬里材料.印刷的相关信息永不掉落。 符合消防救援队伍装备赋码要求镭射打印。 | 25 |

- 生物医药产业园专职消防救援站消防通信器材，数量1批，最高限价12万元。

| 序号 | 标的名称 | 技术参数要求 | 数量（个/套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单兵图像传输设备（5G单兵） | 一、标准规范及检验报告 ▲1、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、设备应为专业的视频编码设备； 2、具有 GB/T28181 标准流的支持，使单兵可接入标准的第三方平台； 3、状态显示：具有显示屏； 4、支持通过第三方管理平台进行组会，实现指挥视频终端与图传终端的对讲； 5、支持单北斗定位； 6、支持字符叠加功能，可在输出的图像中编辑叠加中文文字和符号信息，信息应包括：时间、日期、定位、电量、设备位置等； 7、支持双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输； 8、支持设置保存平台服务器地址和登录账号功能； 9、支持双向语音对讲； 10、支持双码流输出； 11、支持HDMI外接视频输入，分辨率不低于1080p； 12、音频接口：支持3.5mm接口、无线蓝牙音频输入； 13、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络全网通； 14、存储功能：支持本地录像TF卡存储，TF卡支持≥128G； 15、电池要求：内置锂电池供电，满电后支持连续工作时间≥6小时。设备要求支持在-10-50℃下能正常工作； 16、支持远程定位功能； 17、外壳防护等级支持IP68； 18、符合江苏省消防总队互联网无线图传平台－设备接入规范标准； ★19、提供承诺函，承诺可接入江苏省消防总队互联网无线图传平台，且中标后，配合完成设备接入江苏总队互联网平台工作，通过指挥视频终端可进行视频浏览、语音对讲、参数调整等操作； 20、配件：安全箱≥1、接口线≥1、外接摄像机（分辨率不低于1080p，含HDMI输出接口）≥1、配套三轴稳定器≥1、耳机（含麦克风）≥1、充电器≥1、128G内存卡≥1。此项若未提供承诺函，将视为无效响应。 | 1 |
| 2 | 消防员单兵图侦系统（5G布控球） | 一、标准规范及检验报告 1、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、产品要求：一体化结构设计，需集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、红外灯组等模块，具有设备提手，便于携带； 2、传输协议：支持GB/T28181、RTSP协议； 3、支持近距离红外补光； 4、除雾功能：支持镜头加热除雾； 5、卫星定位：支持单北斗定位模式，内置定位天线，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据； 6、支持内置拾音器、扬声器； 7、设备要求支持在-10-50℃下能正常工作； 8、交互能力要求：支持通过第三方管理平台进行组会，实现指挥视频终端与图传终端的对讲； 9、网络适应性：支持动态码率调整，能够在带宽降低的情况下自动调整图像帧率和码率进行传输； 10、支持视频双码流，双码流规格均至少支持1280x720/640x480； 11、支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率至少支持1280x720/640x480； 12、有效像素≥200W，最大分辨率至少支持1080P（1920x1080），不低于25 帧/秒； 13、内置1路无线WIFI，支持APN和VPDN接入；支持航空插头转RJ45，有线网络支持10M/100M自适应； 14、内置蓝牙模块； 15、支持本地录像存储。存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出； 16、自带显示屏，支持5G信号、电池容量显示； 17、内置锂电池供电，满电后支持连续工作时间≥8小时； 18、支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等； 19、支持通过手机连接AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能； 20、防护等级：防护等级不低于IP66； 21、支持磁力吸附、固定支架、三脚架安装； 22、符合江苏省消防总队互联网无线图传平台－设备接入规范标准； ★23、提供承诺函，承诺可接入江苏省消防总队互联网无线图传平台，且中标后，配合完成设备接入江苏总队互联网平台工作，通过指挥视频终端可进行视频浏览、语音对讲、参数调整等操作； 24、配件：安全箱≥1、接口线≥1、三脚架固定圆盘≥1、蓝牙耳机≥1、手咪≥1、充电器≥1、128G内存卡≥1。此项若未提供承诺函，将视为无效响应。 | 1 |
| 3 | 小型飞行器（双光无人机） | - 标准规范及检验报告 1、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、飞行器折叠尺寸（长X宽X高）≤275*180*130mm； 2、轴距≤490mm； 3、最长飞行时间（无风环境）不低于38分钟（1块电池）； 4、避障行为：无人机系统应支持在水平（前后左右）、上方、下方设置告警距离与自动刹停距离，且飞行器避障行为可设置为刹停或自动绕行（自动绕开障碍物）； 5、可见光数码变焦倍数：无人机系统应具备不低于16倍混合变焦的性能； 6、成像相机传感器分辨率：无人机系统配备的红外相机传感器分辨率不低于640*512； 7、广角相机传感器：无人机系统配备的广角相机，可见光传感器：≥1/2英寸CMOS； 8、相机像素：有效像素应不低于1200万； 9、最大上升速度不小于：6 米/秒； 10、最大下降速度不小于：4 米/秒； 11、最大水平飞行速度不小于（海平面附近无风）：前飞：20 米/秒； - 12.最大抗风速度不小于：12 米/秒； 13、最大起飞海拔高度不小于：4000米（空载飞行）； 14、最大续航里程不小于：20 公里； 15、最大可倾斜角度不小于：33°； 16、最大旋转角速度不小于：100°/s； 17、悬停精度（无风或微风环境）：垂直：±0.1 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（GNSS 正常工作时）； 18、水平：±0.3 米（视觉定位正常工作时）；±0.5 米（高精度定位系统正常工作时）； 19、工作环境温度：-10°C 至 40°C； 20、内置夜航灯； 21、具有热红外、广角一体相机； 22、支持单北斗模式。 | 1 |
| 4 | 防爆双模终端 | 一、标准规范及检验报告 ▲1、提供国家认可且具备相关检测资质的检测检验机构出具的检测检验报告，且报告完整有效。 二、参数 1、窄带频率范围：350-400MHz；信道容量：≥1024；信道间隔：12.5KHz/25KHz；工作电压：≥7.2V；电池容量：≥2400mAh； 2、至少支持模拟常规、模拟集群、数字常规、数字集群、公网PoC集群5种工作模式； 3、防爆等级：≥Ex ib IIB T4 Gb； 4、内置定位模块，须支持北斗定位系统； 5、内置蓝牙模块； 6、屏幕尺寸大于2.4英寸，屏幕分辨率不低于320*240；可显示通话组名、电量、时间、集群信号及定位图标等关键信息； 7、支持Wifi无线连接功能； 8、安卓系统版本：不低于安卓7.0；处理器：不低于四核处理器，主频不低于：1.1GHz； 9、防尘防水等级：≥IP67； 10、支持多种定位功能，如主动上报定位信息、通话中上报定位信息、能识别讲话方位置信息显示等； 11、定位信息支持菜单查询，位置信息包含经纬度、日期、时间等； 12、支持软件升级、空口写频等操作； 13、支持多功能专用旋钮：支持音量调节、按下调节信道/切换联系人； 14、支持公网与PDT/DMR专网系统深度融合，实现公网与专网的互联互通，无论终端登记在专网还是公网，实现一机一号； 15、支持组呼、个呼、强拆插、呼叫转移、呼叫显示、呼叫限制、呼叫排队、呼叫并入、迟后进入、动态重组、环境侦听、通话提示、背景组、遥晕、遥毙、单站集群提示、超出服务区显示等功能； 16、▲功能要求：电台需满足大队集群频道通讯，满足一级网调度并可在后台查询；并负责具体接入工作。后续为应急370M提供升级服务；配备加密卡及国产化声码器，满足公专融合平台互联通讯功能；并配置提供后台查询数据参数功能。 | 2 |

二、采购需求相关要求

1.供应商交货时必须同时提供整车操作、使用、说明、注意事项教学光盘（或U盘），涉及进口部件时，须提供报关单等进口证明材料。

2.供应商所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）。

3.每个标段所投货物名称必须与采购文件一致。

4..采购文件及清单中涉及的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件，供应商可以采用不低于推荐产品品牌或档次的货物参与竞争。

5.供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。详细技术参数均必须逐条按顺序在《技术响应偏离表》中响应，且《技术响应偏离表》中填写的“采购要求”内容不得修改磋商文件的内容，否则技术评审中的“技术参数响应性”项不得分。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料或者投标文件没有对磋商文件在各方面都作出实质性响应，是供应商的风险。

6.供应商要充分考虑知识产权问题，由于采购人在其本国使用成交供应商设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行政程序索赔等由成交供应商承担，以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）均由成交供应商承担。

三、供货及质保期限

1.自签订合同之日起60日内完成供货。交货时甲乙双方均要有代表在场负责清点移交。

2.交货地点：由采购人指定。

3.消防器材质保期：不得低于 3 年（自验收合格之日起开始计算）。

四、质量与验收

1.成交供应商应按照本采购文件及采购合同的有关规定提供合格产品；

2.货物的验收包括：数量、外观、质量、性能、随机备件备品、装箱单、随机资料及包装；所有设备和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。成交供应商对质量问题负责包修、包换和包退，因此发生的费用由成交供应商自行承担；

3.成交供应商应提前通知采购人设备送达指定地点的时间，采购人根据相关约定进行验收；

4.验收标准：依据合同、协议、采购文件、投标文件、承诺及约定的相关标准。

五、培训要求

1.成交供应商必须提供相应的操作培训。

2.成交供应商派出的培训教员应具有丰富的应用经验。

3.成交供应商须提供详细的培训计划，包括培训方案的设计、培训制度的制定，保证培训课程符合采购人实际需要。

六、付款条件

合同签订后，一个月内支付合同价的30%；供应商在交付货物后向采购人提出验收申请，产品验收合格后，支付至合同总金额的95%；合同履行期满后一个月内支付余款（以上不计利息）。

- 售后服务要求

- 1.成交供应商应提供客户服务和现场服务。除驻场服务外，应具备灵活多样的通讯手段，提供7×24小时响应服务。实时解决常见问题。

（1）故障响应。成交供应商在接到系统故障报修要求时，半小时内做出明确响应和维护安排，在2小时内为建设单位提供维护服务，并做出故障诊断报告，4小时内恢复正常。

（2）热线服务。成交供应商应提供热线电话、E-mail、传真、网站等途径，随时接受建设单位提出的各种技术和使用问题，不能即时解决的问题要在1小时内提出解决方案。

2.投标供应商应具备相关的售后服务体系，承诺服务期内提供完善、及时、无推诿的应用软件等项目实施范围内的服务保障。

3.项目服务期满后，供应商必须承诺在法定工作时间内，可以提供技术指导和咨询；供应商要长期建立完善的技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作。

以上提到的所有采购需求及技术服务为本建设项目的基本需求。供应商应根据自身经验及专业视角对以上内容进行合理的增补，保证建设内容能够满足项目目标要求。

- 评审方法和评审标准

一、磋商模式

不见面远程磋商模式：开标当天各供应商在各自地点通过苏采云系统及时登录不见面开标大厅，参加磋商活动。

二、磋商组织及磋商小组职责

1.本次竞争性磋商依据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关法规成立磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

2.磋商小组的职责：

（1）磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

（2）磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（3）磋商小组成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密，并对个人的评审意见承担法律责任。

（4）磋商小组成员在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

（5）磋商小组成员在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

（6）配合采购单位答复供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

3.评审有关记录由磋商小组成员签名，存档备查。

三、评审步骤

第一阶段：采购人代表对每个供应商的资格进行审查。供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

第二阶段：依据磋商文件的规定，由磋商小组对每个符合资格要求的供应商从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。未通过符合性审查的响应文件，将被判定为不满足磋商文件实质性要求。

第三阶段：磋商小组与通过符合性审查的供应商单一分别进行磋商。单一分别磋商结束后，系统进入商务技术响应文件评审。

第四阶段：系统商务技术响应文件评审结束后，进入最后报价环节，供应商在系统规定的时间内完成最终报价后，磋商小组对响应报价的供应商进行价格部分评审。

四、磋商程序

1.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

2.磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在15分钟内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

3.供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

4.除非在磋商中磋商小组对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款做了实质性变更，否则采购单位不接受供应商高于自己前一轮的磋商报价。

5.在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他响应磋商的供应商的技术资料、价格及其他信息。

6.在磋商评审过程中，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在30分钟内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

五、磋商评定结果的方法

1.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

2.评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分（计算结果均四舍五入保留两位小数）。

3.本次项目磋商的商务技术和报价评审总分值为100分。

4.商务技术分按算术平均值计算，分值四舍五入保留两位小数。

5.报价分统一采用低价优先法计算直接取得，与商务技术分相加为供应商的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

6.综合得分最高的供应商推荐为项目预成交人并出具评审磋商报告。

7.确定成交候选人的特殊情况处理：

（1）若总分相同，则按最终报价响应得分高者优先成交。

（2）若总分且最终报价响应得分相同，则采取现场抽签的方式确定（供应商的抽签顺序分别为各供应商递交响应文件签到顺序号）。

8.磋商评审时，评委对评审的细则若有争议，由磋商小组集体讨论确定，并对未尽情况有最终解释权。

标段一 生物医药产业园专职消防救援站消防防护装备评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（评标基准价／各供应商最后磋商报价）×100%×30，得分保留小数点后2位。 | 30 |
| 商务分（5分） |  |  |  |
| 2 | 业绩 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似产品（非单一产品包为核心产品） 的销供货成交业绩的，提供 1 个得 1 分，最高得5分。 注：注：业绩数量认定以单份销售合同为准。不包含制造厂商与经销商或代理商之间的供应链业绩。提供业绩中标（成交）通知书和合同（协议）书原件扫描上传。合同须能体现签订时间、产品名称、价格等相关信息，否则视为无效合同。 | 5 |
| 技术分（65分） |  |  |  |
| 3 | 技术响应 | - 第四章 项目需求标“▲”的相关技术指标为重要参数，共68项，正偏离或完全符合采购要求得10.2分，负偏离每有一项扣0.15分；其余参数为一般参数，共368项，正偏离或完全符合采购要求得27.6分，负偏离每有一项扣0.075分。本项最高37.8分。 注：不完全响应采购需求的均为负偏离；未在《技术条款响应及偏离表》中响应的条款，视同负偏离；供应商应在响应文件中提供相应的技术支持材料（如产品说明书或设备生产厂家证明原件或国家认可的检测机构出具的检测报告等能证明技术参数及功能的有效性的材料扫描件），如未提供技术支持材料，评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离。 | 37.8 |
| 4 | 服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的具体实施方案（包括但不限于项目交付、验收、 培训等内容）进行综合评审： 实施方案内容全面、详细完整、科学合理且可行性高，得10 分； 实施方案内容简单，条理笼统，具有一定可行性，得7分； 实施方案内容简少，条理模糊，未切合实际，得4分。 与本项目不符或未提供实施方案的不得分。 | 10 |
| 5 |  | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务人员、时间、服务具体内容等）进行综合评审： 服务方案全面，细致，有针对性，且售后服务人员、时间、服务方案周全的，得8分； 服务方案较全面，细致，有较强针对性，且售后服务人员、时间、服务方案基本周全的，得5分； 服务方案不够全面，细致，无针对性，且售后服务人员、时间、服务方案内容不够周全的，得3分。 与本项目不符或未提供售后服务方案的不得分。 | 8 |
| 6 |  | 根据投标人对本项目供货产品质保期及配件更换方案进行综合评审： 1.投标人所投产品质保期响应招标文件最低要求下每增加半年加0.7分，最高得4.2分。未提供者不得分。（投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺 书）。 2.根据投标人列举所投产品可更换维修的配件清单及单价（包括但不限于所投产品种类、价格合理性等）进行综合评审： 更换维修配件清单全面、具有针对性、详细完整、价格合理，得 5分； 更换维修配件清单较为全面、基本完整、价格较为合理，得3 分； 更换维修配件清单的全面性、完整性、价格合理性一般，得 1 分； 与本项目不符或未提供更换方案的不得分。 | 9.2 |
| 合计： |  |  | 100 |

标段二 生物医药产业园专职消防救援站消防器材评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（评标基准价／各供应商最后磋商报价）×100%×30，得分保留小数点后2位。 | 30 |
| 商务分（5分） |  |  |  |
| 2 | 业绩 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似产品（非单一产品包为核心产品） 的销供货成交业绩的，提供 1 个得 1 分，最高得5分。 注：注：业绩数量认定以单份销售合同为准。不包含制造厂商与经销商或代理商之间的供应链业绩。提供业绩中标（成交）通知书和合同（协议）书原件扫描上传。合同须能体现签订时间、产品名称、价格等相关信息，否则视为无效合同。 | 5 |
| 技术分（65分） |  |  |  |
| 3 | 技术响应 | - 第四章 项目需求标“▲”的相关技术指标为重要参数，共23项，正偏离或完全符合采购要求得19.55分，负偏离每有一项扣0.85分；其余参数为一般参数，共318项，正偏离或完全符合采购要求23.85分，负偏离每有一项扣0.075分。本项最高43.4分。 注：不完全响应采购需求的均为负偏离；未在《技术条款响应及偏离表》中响应的条款，视同负偏离；供应商应在响应文件中提供相应的技术支持材料（如产品说明书或设备生产厂家证明原件或国家认可的检测机构出具的检测报告等能证明技术参数及功能的有效性的材料扫描件），如未提供技术支持材料，评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离。 | 43.4 |
| 4 | 服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的具体实施方案（包括但不限于项目交付、验收、 培训等内容）进行综合评审： 实施方案内容全面、详细完整、科学合理且可行性高，得10 分； 实施方案内容简单，条理笼统，具有一定可行性，得7分； 实施方案内容简少，条理模糊，未切合实际，得4分。 与本项目不符或未提供实施方案的不得分。 | 10 |
| 5 |  | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务人员、时间、服务具体内容等）进行综合评审： 服务方案全面，细致，有针对性，且售后服务人员、时间、服务方案周全的，得5分； 服务方案较全面，细致，有较强针对性，且售后服务人员、时间、服务方案基 本周全的，得3分； 服务方案不够全面，细致，无针对性，且售后服务人员、时间、服务方案 内容不够周全的，得1分。 未与本项目不符或提供售后服务方案的不得分。 | 5 |
| 6 |  | 根据投标人对本项目供货产品质保期及配件更换方案进行综合评审： 1.投标人所投产品质保期响应招标文件最低要求下每增加半年加0.6分，最高得3.6分。未提供者不得分。（投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺书）。 2.根据投标人列举所投产品可更换维修的配件清单及单价（包括但不限于所投产品种类、价格合理性等）进行综合评审： 更换维修配件清单全面、具有针对性、详细完整、价格合理，得3分； 更换维修配件清单较为全面、基本完整、价格较为合理，得2分； 更换维修配件清单的全面性、完整性、价格合理性一般，得 1 分； 与本项目不符或未提供更换方案的不得分。 | 6.6 |
| 合计： |  |  | 100 |

标段三 生物医药产业园专职消防救援站消防通信器材评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 标准分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分（30分） |  |  |  |
| 1 | 价格 | 满足磋商文件要求且最后磋商报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（评标基准价／各供应商最后磋商报价）×100%×30，得分保留小数点后2位。 | 30 |
| 商务分（5分） |  |  |  |
| 2 | 业绩 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似产品（非单一产品包为核心产品） 的销供货成交业绩的，提供 1 个得 1 分，最高得5分。 注：注：业绩数量认定以单份销售合同为准。不包含制造厂商与经销商或代理商之间的供应链业绩。提供业绩中标（成交）通知书和合同（协议）书原件扫描上传。合同须能体现签订时间、产品名称、价格等相关信息，否则视为无效合同。 | 5 |
| 技术分（65分） |  |  |  |
| 3 | 技术响应 | - 第四章 项目需求标“▲”的相关技术指标为重要参数，共3项，正偏离或完全符合采购要求得3分，负偏离每有一项扣3.15分；其余未标记的参数为一般参数，共81项，正偏离或完全符合采购要求得20.25分，负偏离每有一项扣0.25分。本项最高30分。 注：不完全响应采购需求的均为负偏离；未在《技术条款响应及偏离表》中响应的条款，视同负偏离；供应商应在响应文件中提供相应的技术支持材料（如产品说明书或设备生产厂家证明原件或国家认可的检测机构出具的检测报告等能证明技术参数及功能的有效性的材料扫描件），如未提供技术支持材料，评标委员会认为不能佐证技术指标的有效性的，则同样视为负偏离。 | 30 |
| 4 | 服务方案 | 根据投标人针对本项目提供的具体实施方案（包括但不限于项目交付、验收、 培训等内容）进行综合评审： 实施方案内容全面、详细完整、科学合理且可行性高，得15 分； 实施方案内容简单，条理笼统，具有一定可行性，得12分； 实施方案内容简少，条理模糊，未切合实际，得9分。 与本项目不符或未提供实施方案的不得分。 | 15 |
| 5 |  | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务人员、时间、服务具体内容等）进行综合评审： 服务方案全面，细致，有针对性，且售后服务人员、时间、服务方案周全的，得9分； 服务方案较全面，细致，有较强针对性，且售后服务人员、时间、服务方案基 本周全的，得6分； 服务方案不够全面，细致，无针对性，且售后服务人员、时间、服务方案内容不够周全的，得3分。 与本项目不符或未提供售后服务方案的不得分。 | 9 |
| 6 |  | 根据投标人对本项目供货产品质保期及配件更换方案进行综合评审： 1.投标人所投产品质保期响应招标文件最低要求下每增加半年加1分，最高得6分。未提供者不得分。（投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺 书）。 2.根据投标人列举所投产品可更换维修的配件清单及单价（包括但不限于所投产品种类、价格合理性等）进行综合评审： 更换维修配件清单全面、具有针对性、详细完整、价格合理，得 5 分； 更换维修配件清单较为全面、基本完整、价格较为合理，得 2 分； 更换维修配件清单的全面性、完整性、价格合理性一般，得 1 分； 与本项目不符或未提供更换方案的不得分。 | 11 |
| 合计： |  |  | 100 |

注：1.上述响应文件中，证书或证明或业绩必须提供复印件或扫描件（加盖供应商公章），如发现弄虚作假的，将按照本采购文件相关条款规定予以处理。

2.评委依据采购文件载明的方法进行评分，评分四舍五入精确到小数点后两位。

3.政府采购政策功能落实：不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，在响应文件中提供《中小企业声明函》，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等有关规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》等证明文件的投标人，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除。

4.根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）精神，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

4.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算 ×50%；

4.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价 ×45%；

4.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

六、成交供应商的确定

磋商小组汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。

采购人委托磋商小组直接确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

当成交商无正当理由放弃成交，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照政府采购相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交商，也可以重新组织采购。

七、公告成交结果及发放成交通知书

1.自确定成交供应商之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告成交结果，公告期限为1个工作日。

2.公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发放成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

第六章 响应文件格式

一、资格审查文件

1.法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件；

2.法定代表人授权委托书及授权委托人身份证复印件（如有）；

3.响应人营业执照复印件；

4.供应商最近六个月中任意一个月（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审计财务报告扫描件；

5.供应商最近六个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）扫描件；

6.提供供应商近六个月中任意一个月（不含投标当月）的所在地社保机构出具的社保缴费证明材料，成立不满一年的投标人无需提供社保缴费证明材料，但需提供书面情况说明及相关凭证；

7.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函；

8.诚信承诺书；

9.供应商未被列入失信被执行人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网站查询证明材料；

10.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

注：上述1—10中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过，按无效响应文件处理。

（磋商文件要求提供的资格审查证明材料中没有对应的接口上传的资料，可以在本部分的其他材料的接口中上传）

二、符合性审查文件

1.竞争性磋商响应函（格式参见第六章）；

2.报价明细表；

3.供应商情况表；

4.技术商务条款响应正负偏离表（格式参见第六章）；

5.第四章项目需求中要求提供的材料；

6.项目组成人员表；

7.供应商认为需要提交的其他资料。

三、商务技术文件

1.评审办法中所涉及的事项需提供的所有资料；

2.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

注：为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

四、报价响应文件

1.磋商响应报价表（开标一览表）；

2.二次报价将在开标系统内填写。考虑磋商报价的方便，供应商在填写最终承诺报价后，（第一次报价－最终承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外）。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

封面

泰州生物医药产业园专职消防救援站消防装备器材采购

标段

响  应 文 件

项目编号：

投标人名称：_____________________

地址：_____________________

二〇二五年  月  日

附件：

##### 1.法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：            职务：               手机（必填）：                   系：     （响应供应商名称）            的法定代表人。

特此证明

磋商响应人（盖法人章）：

日   期：        年      月      日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

2.法定代表人授权书

本授权书声明：      （供应商名称）授权              （被授权人的姓名）为我方就        项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

法定代表人：（签字或盖章）_______________________

授权单位名称（盖章）：_________________________________

地址：_____________________________________

日期：     年  月  日

附：授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1.若供应商为分公司、分支机构等依法无须设置法定代表人职务的单位（仅当采购文件注明允许上述单位投标时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商资格声明书

致：采购人

在参与本次项目响应中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | / |
| 2 | / | / |
| … | / | / |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：

日期：     年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

##### 4.诚信承诺书

（采购人名称）：

我单位在参加贵单位组织的                         项目的磋商活动中，郑重承诺如下：

1.我单位参与本项目投标，提交的磋商响应文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2.我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3.本项目授权代表为本单位正式员工。

4.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5.我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6.我单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

7.如中标，我单位在成交结果公示结束后3天内领取中标通知书。

8.中标后，我单位将按照磋商文件规定并在成交通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

9.如中标，我单位将按照磋商文件规定以及响应文件中承诺的相关事项向采购人提供完整相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃本项目中标资格，愿意被采购人列入政府采购黑名单1—3年，愿意接受采购人和监管部门的其他处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

5.售后承诺（格式自拟）

致：泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）医药产业园管理办公室

我公司承诺：                。

投标人名称（单位公章）：

日    期：

6.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [单位名称]  的  [项目名称]  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业的具体情况如下：

1. [标的名称]  ，属于制造业；制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业  ；

2. [标的名称]  ，属于     ；制造商为 [企业名称] ，从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于¨中型企业¨小型企业¨微型企业  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

（3）供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督。

供应商名称（盖章）：

日  期：

7.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.监狱企业证明函

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，          （填写供应商法定全称）为监狱企业。

特此声明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日  期：

9.节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

10.环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

11.磋商响应函

致：      （采购人名称）

根据贵方的         号磋商文件，正式授权下述签字人______（姓名和职务）代表我方（供应商的名称），全权处理                         磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在响应文件接收截止时间后规定的磋商有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受政府采购监管机构的处理。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。

7.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

8.与本次磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

12.技术条款响应及偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

- 1.响应人提交的响应文件应对技术条款逐条填列在偏离表中。

- 2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应磋商文件，经三分之二评委认定。

3.响应人如果虚假响应，将承担被暂停参加采购人组织政府采购活动的风险。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

13.商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 磋商文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 投标货币 |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：

14.项目组成人员表

| 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 资格证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  　年　月　日

15.供应商一般情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 注册建造师 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

年      月     日

- 首次响应报价表

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 报价轮次 | 磋商响应报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 首次报价 |  |  |

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

年  月  日

报价明细表（标段   ）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 金额大写 元 （¥： 元） |  |  |  |  |  |  |

竞争性磋商响应单位：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

注：1.各标段分别进行填报。磋商报价（以人民币计价）应包括采购文件所确定的采购范围内相应需求清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必需的材料、劳务、机械与各工种间的协调配合工作、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的磋商响应供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

2.响应文件提交时只需填写磋商报价表（首次）。在二次报价环节，代理机构在苏采云系统发送二次报价通知后，所有的响应供应商须在15分钟内填写完成二次报价，并按苏采云系统要求提交二次报价表。

17.技术说明与服务方案

18.要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

19.其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

20.中小企业划型标准规定

本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。