# 招　标　文　件

项目名称：园镇城市生活污水治理及排水行业规划编制

项目编号：JSZC-320582-XDZX-G2025-0008

项目属性：服务类

张家港市旭达咨询有限公司

二〇二五年七月

总  目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	4

第三章 合同条款及格式	14

第四章 项目需求	18

第五章 评标方法与评标标准	23

第六章 投标文件格式	26

- 投标邀请

- 张家港市锦丰镇人民政府的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与本项目并下载获取电子招标文件，并于2025年08月07日13:30（北京时间）前上传电子投标文件。

- 项目概况

项目名称：园镇城市生活污水治理及排水行业规划编制

项目编号：JSZC-320582-XDZX-G2025-0008

预算金额：500000元。

最高限价：500000元。

采购需求：规划编制范围由合兴区域16.225平方公里、锦丰区域16.769平方公里和三兴区域8.945平方公里组成，总规划面积41.969平方公里。一是对现有雨、污水管网布局进行系统性体检并提出合理性优化建议，二是未来空白区域管网扩面延伸提供必要性论证依据。

合同履行期限：本项目的服务期限自合同签订之日起至2026年1月31日前（本规划获批为止）。

- 供应商资格要求

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

- （1）本项目专门面向中小企业采购。

注：

1)根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2)根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

- 3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有有效期内城乡规划编制资质乙级及以上。

（2）投标人具有有效期内工程设计市政行业（排水工程）专业资质乙级及以上资质。

- 4.本项目不接受联合体投标。

- 5.本项目不允许进口产品投标。

- 6.拒绝下述供应商参加本次招投标活动：

- 6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同下的政府采购活动；

- 6.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。对被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 获取招标文件

- 时间：2025年07月18日至2025年07月24日

- 方式：在“苏采云政府采购一体化平台”上自行免费获取招标文件。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年08月07日13：30(北京时间)

地点：江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅。

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

- CA证书办理

- 供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

- 参与采购活动

- 供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项目政府采购活动。

- 电子投标准备

- 供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。

- 在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

- 注册咨询：18261002950；

- CA技术咨询电话：400-608-6099；

- 签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

- 系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950。

- 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

- 招标文件澄清或者修改内容及项目相关情况的告知方式：将在“江苏政府采购网、苏州市政府采购网”公告的方式告知，投标人可自行查看并下载。

- 投标保证金：本次招标不收取投标保证金。

- 对本次招投标活动询问联系方式

- 采购人信息

名称：张家港市锦丰镇人民政府

联系人：张成

联系方式：0512-58959192

2.采购代理机构信息

名称：张家港市旭达咨询有限公司

地址：张家港市西溪花苑北门19幢M15

联系方式：0512-58647780

3.项目联系方式

项目联系人：徐晨

联系电话：0512-58647780

- 投标人须知

  - 总则

- 招标方式

  - 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 合格的投标人

  - 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

  - 满足本文件实质性要求的规定（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）。

- 适用法律

  - 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

  - 本次招标采购代理机构收取代理服务费由中标单位支付，按照预算金额1.5%计算支付中标服务费。该费用由中标单位在签订合同前向采购代理机构一次性付清；

- 招标文件的约束力

  - 投标人一旦在“苏采云”平台上获取了本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

  - 招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件有以下部分组成：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与张家港市旭达咨询有限公司联系解决。

  - 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清及修改

  - 在提交投标文件截止之日前，招标人、采购代理机构有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

  - 招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

  - 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与张家港市旭达咨询有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

  - 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 投标文件构成

  - 投标人编写的投标文件应包括招标文件中第六章投标文件格式中相关内容。

  - 投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

- 投标函和开标一览表

  - 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

  - 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表或经费测算明细表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

- 投标人资格证明文件

  - 投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 投标配置与分项报价表或经费测算明细表

  - 投标人应按照招标文件规定格式填报。每项货物和服务等只允许有一个报价。

  - 标的物

    - 采购人需求的相关服务等。

    - 若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

  - 投标货币：投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

  - 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

    - 项目总价：投标人总报价是为完成招标文件规定的所有内容所涉及到的一切费用。总价包括但不限于内容详见开标一览表注释内容。

    - 项目单价按投标配置及分项报价表或经费测算明细表中要求填报。

  - 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，总价将包定。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

- 技术及服务方案

  - 根据自己对需求的理解撰写需求分析和服务方案。

  - 根据自己对项目需求的分析，提出人员配备方案，并详细介绍拟参加本项目服务的人员的资历和持有相关证书情况，特别要详细介绍该项目负责人的学历、资质和所从事过类似案例管理情况。

- 投标人情况介绍

  - 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

- 投标保证金

  - 本次招标不收取投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标有效期为张家港市旭达咨询有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 在特殊情况下，张家港市旭达咨询有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝张家港市旭达咨询有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 投标文件签署

  - 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

  - 投标文件的制作、上传、提交

- 投标文件的制作

  - 投标人应当按照《苏采云系统操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 投标截止日期

  - 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

  - 投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

  - 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

  - 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投投标人在提交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统操作手册》。

  - 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

  - 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

  - 开标与评标

- 开标

  - 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

  - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

- 评标委员会

  - 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

  - 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

  - 评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

  - 评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

- 评标过程的保密与公正

  - 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

  - 在评标过程中，如果投标人试图向张家港市旭达咨询有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

  - 投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 投标的澄清

  - 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

  - 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或被授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

  - 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

  - 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

- 对投标文件的初审

  - 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

    - 资格性审查：采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

      - 关于信用查询：

        - 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

        - 查询时间：投标文件提交截止时间。

        - 查询渠道：将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

        - 接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

    - 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定通过苏采云系统告知投标人并经投标人确认后产生约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

  - 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

  - 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

- 无效投标条款和废标条款

  - 无效投标条款

    - 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

    - 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

    - 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

    - 投标文件中任何有选择的报价；

    - 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件制作机器码一致的；

    - 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

    - 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

    - 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

    - 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

    - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

    - 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的或未通过符合性审查的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

    - 不响应招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）；

    - 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

  - 废标条款

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

    - 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

  - 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

    - 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

  - 定标

- 确定中标单位

  - 评委会根据本招标文件规定评标办法与评标标准向采购人推荐出3名中标候选人。

  - 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

  - 自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

  - 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

- 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 其他不符合法律、法规规定的。

- 质疑

  - 质疑形式

    - 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内。通过书面形式提出质疑，涉及采购方式、采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本，向采购单位提出；涉及采购程序问题的，向采购代理机构提出。

    - 质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及财政部94号令的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函张家港市旭达咨询有限公司有权不予受理。

  - 特别提示

    - 根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。故对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的，请将合法获取招标文件时的“投标供应商确认函”证明材料与质疑函同时提交，否则将不予受理。

    - 供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

    - 供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或张家港市旭达咨询有限公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

  - 其他

    - 采购人或张家港市旭达咨询有限公司将在收到供应商的质疑后七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

- 中标通知书

  - 在中标结果确定后2个工作日内，代理机构向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 授予合同

- 签订合同

  - 中标人应按中标通知书规定的时间,按照招标文件及投标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

  - 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

  - 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

- 货物和服务的追加、减少和添购。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

  - 采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

- 履约保证金

  - 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款的2％。

  - 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

  - 按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

- 监督和公证

  - 政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

- 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据张家港市旭达咨询有限公司      项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务内容

| 项目名称 | 总价（元） | 服务内容 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                    （               元）人民币。

总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、履约保证金

3.1合同签订前，乙方向采购单位交纳人民币    元作为本合同的履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3.2甲方付清全部合同金额的同时返还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

3.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，不得转让他人提供；

4.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

五、服务期限

服务期限为    个月。自   年   月   日 到   年   月   日

六、货款支付

6.1结付程序：

。

6.2结付期限：

。

6.3乙方收款账户：

6.4甲方合同款支付方式：                        （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

七、税

7.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、管理事项

按招标内容要求以及响应单位的承诺项目阐述。

九、双方权利义务

9.1 甲方的权利和义务

(1)甲方制定的委托乙方承担的项目管理内容。（详见项目需求）

(2)检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

(3)审定乙方提出的项目管理计划。

(4)协调处理本合同生效前发生的管理遗留问题。

(5)协助乙方做好项目管理工作的宣传教育。

(6)乙方有违约行为的，甲方有权解除合同并没收履约保证金及向乙方支付实际合同期内扣除已付款后的全部余款。

(7)甲方有权对中标后再转包或分包的乙方终止承包合同。

9.2 乙方的权利和义务

(1)根据有关法律、法规及本合同的约定，制订项目管理制度。

(2)按合同约定，履行项目管理职责。

(3)负责编制项目管理年度管理计划。

(4)工作人员统一着装，并作好相关劳动安全防护工作，严格遵守各项管理规定。

(5)如遇张家港市的各项重要活动、参观接待时，乙方应及时组织人员到位，完成各项突击任务。

(6)乙方必须规范用工，签订用工合同。

(7)本合同终止时，乙方须向甲方移交项目管理全部档案资料。

十、服务质量

乙方提供的服务应达到投标文件所约定的目标。对达标的理解有异议的，由双方共同认可的第三方予以评定。

十一、违约责任

11.1甲方违反合同的约定，使乙方未完成规定管理目标，乙方有权要求甲方在一定期限内解决，逾期未解决的，乙方有权终止合同，造成乙方经济损失的，甲方给予乙方经济赔偿。

11.2乙方违反合同的约定，未能达到约定的管理目标，甲方有权要求乙方限期整改，逾期未整改的，甲方有权终止合同，造成甲方经济损失的，乙方给予甲方赔偿。

11.3乙方如有三次未能按照采购单位的需求进行及时响应的，甲方有权终止合同。其他解除合同的形式按招投标项目需求实施。

11.4 本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承担违约责任，并应向对方支付剩余合同金额10%的违约金。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、诉讼

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十四、合同其他文件

14.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

15.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编经甲乙双方协商一致可签订补充协议。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 | 乙方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 代理机构：张家港市旭达咨询有限公司 经办人： 联系电话：0512-58647780 | 备案方：张家港市政府采购管理中心 |

- 项目需求

- 清单

1.清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 所属行业 | 标的类型 | 标的属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 园镇城市生活污水治理及排水行业规划编制 | 1 | 项 | 其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等） | 主要采购标的 | 服务类 |

注：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单

无

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：

无

环境标志产品政府采购品目清单:

无

- 技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目简介 | 为贯彻落实《苏州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（苏府〔2021〕29号）、《张家港市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（张政发〔2021〕15号）等文件精神，按照《关于加强城市内涝治理的实施意见》（国办发〔2021〕11号）、《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（发改环资〔2021〕827号）、《苏州市“十四五”水务发展规划》（苏府〔2021〕71号）和《张家港市“十四五”水务发展规划》（张政发〔2021〕98号）等相关要求，进一步提高锦丰镇城镇排水基础设施建设水平，提升基本环境公共服务水平，启动《园镇城市生活污水治理及排水行业规划》编制工作。 |
| 2 | 规划目标 | 合理确定锦丰镇排水体制，科学划分排水系统，保证排水需要。通过对现状排水设施的分析研究，做到充分结合现状，提出切实可行的排水规划方案，为下一步排水工程的建设提供依据。 |
| 3 | 规划范围 | 规划范围由合兴片、锦丰片和三兴片组成，总规划面积41.969平方公里，具体范围详见其他部分。 |
| 4 | 规划期限 | 2025-2040年。近期2025-2030年，远期2031-2040年。 |
| 5 | 规划内容和编制要求 | 在遵循相关文件、政策的指引下，充分衔接并吸收《张家港市污水专项规划（2019-2035）》、《张家港市城市排水防涝规划（2020−2035）》等相关规划的研究成果，开展张家港锦丰镇排水工程专项规划编制工作。本次专项规划包含污水处理（含污泥处置、再生水利用）系统和排水防涝两大体系内容。为合理划分高低水分区，建立适合锦丰镇发展的城镇排水防涝体系；明确污水收集分区，科学规划与分区相适应的污水处理规模，完善锦丰镇污水收集系统。 本规划的主要内容包括： 1.开展排水工程现状分析，并根据人口规模、经济发展等因素预测城镇污水量。 2.确立2040年锦丰镇排水系统建设的总体目标和指标，确定排水体制与排水设计标准。 3.编制污水系统规划。基于现状污水管网，合理划分污水处理厂服务范围，明确污水管网建设布局。合理确定用水量和污水量指标，实现锦丰镇供水量和污水量统一。污水处理厂规模应与服务范围内远期规划污水量相适应。规划包含污水处理、污泥处置、再生水利用三个体系内容。规划将确定排水体制、划分排水分区、对污水管网、污水处理厂、污水提升泵站、通沟污泥处置中心、再生水利用途径等进行规划布局，合理确定规模。 4.编制排水防涝规划。留足蓄滞空间，提高城镇韧性，灵活使用“高水高排、低水低排”的原则划分高低水分区，建设雨、污水管网、城镇水系、调蓄水面等为一体的排水防涝系统。 5.规划将明确近远期排水工程建设项目的规模、投资、建设期限等方面的计划。提出分期(年度)建设计划及阶段性投资安排。结合锦丰镇实际情况，从分期建设、行动计划、规划衔接、分级管理等方面提出本次排水工程专项规划的保障措施，为后期各项工程建设有序推进实施提供有力规划支持。 |
| 6 | 项目进度要求 | 1.前期准备：2025年9月，组织各类调查、调研，收集整理有关资料，形成现状调查分析研究报告。 2.规划编制：2025年10月，编制完成规划的初稿，制作汇报文稿，征求各方意见，完善初步方案，形成中间成果。 3.专家评审：2025年11月，完成规划评审稿，组织专家评审。 4.成果审查：2025年12月，深化完善规划内容，形成完整的报批稿。 5.成果提交：2026年1月底前，形成规划成果报市自然资源和规划局审批。 |
| 7 | 项目人员配备要求 | （1）项目负责人（1名） 要求：①具备给水排水专业或规划专业高级及以上技术职称； ②具有具有注册城乡（市）规划师或注册公用设备工程师（给水排水）执业资格； （2）项目技术负责人（1名） 要求：①具有给水排水专业或规划专业高级及以上技术职称； ②具有注册环保工程师、咨询工程师（投资）（主专业为市政公用工程）、注册公用设备工程师（给水排水）、环境影响评价工程师证书； （3）其他人员（6名） 其他人员配置不得少于6名，但须包括以下人员： 要求：①规划专业人员；②给水排水专业人员；③造价专业人员。 |
| 8 | 规划质量、服务、期限等要求 | 1.设计单位要充分了解现状情况，充分收集相关资料，听取有关部门意见；结合锦丰镇排水工程发展趋势的要求，对项目认识充分，理念先进，路线清晰、结构完整，重点突出、针对性强，能充分体现规划的创新性、引领性和可操作性。规划方案与城市发展、总体规划协调一致，对锦丰镇排水工程建设具有指导作用， 2.规划编制成果深度达到国家规范和有关要求，符合国家、省、市相关规范和标准规定。 3.设计单位应合理安排工作进度方案包括进度目标、进度计划、进度控制流程方案、进度控制措施等，组织落实措施应具有可行性。 4.提供质量保障措施方案包括质量目标、质量管理体系、质量保证管理措施、质量保证控制措施、质量保证技术措施等措施方案。 5.服务期限至本规划获批为止。 |
| 9 | 后续服务要求 | 1、投标人需根据项目实际和业主需求，对后续服务做出响应，为业主提供贯穿整个规划实施过程的优质服务，及时协调解决项目范围内及与之工程相关的各类问题，保证项目的顺利开展； 2、投标人需提供后续服务的具体措施和对策，服务内容合理可行、保证措施可靠，包括但不限于可提供本地化服务、主要联系人手机24小时开机及其他有价值的服务； |
| 10 | 其他要求 | 投标人应具有承担过类似项目的经验及能力。（请在投标文件中提供 2022 年以来的类似业绩） 投标人2022年以来，承担的项目获得过县级及以上行政主管部门颁发的奖项。 |

- 商务条款

1 服务期限

1.1、服务期限

本项目的服务期限自合同签订之日起至2026年1月31日前（本规划获批为止）。

2 货款支付

2.1、结付程序

供方按本合同内容合格地履行服务义务后，考核统计表格、销售发票到采购单位办理结算手续。

2.2、结付期限

（1）合同签订生效后，甲方支付合同金额的10%作为预付款；

（2）污水规划编制完成并提交成果后支付合同金额的60%，通过规划审批后支付剩余合同金额的30%，最后一次付款的同时不计利息退还履约保证金（合同总价款 2％）。

3 投标货币

3.1、投标货币

人民币

4 备品备件及耗材等要求

4.1、备品备件及耗材等要求

无

- 其他部分

- 评标方法与评标标准

- 评标方法与定标原则

1.1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标标准

1 价格分 35.0 分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分35.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*35.0% * 100（保留二位小数）；

2 技术方案 37.0 分

2.1.项目背景与相关规划解读：（6分）

根据投标人针对项目背景与相关规划解读进行综合评定。要求对国家、江苏省及苏州市污水等相关政策和技术要求解读全面；对张家港市、锦丰镇的供排水情况、上位规划及相关规划解读全面、重点及要点把握准确。满足招标文件要求，规划内容包含上述内容且把握准确具有实质性意义的得6分；满足招标文件要求，规划内容缺少对应部分,或有些内容无实质性意义的得4分；基本满足招标文件要求，方案内容缺少对应部分较多或无实质性意义内容较多的得2分；本项无内容不得分。

2.2.规划理念及规划目标：（6分）

根据投标人提供的规划目标方案综合评定。包括详细阐述本项目的规划总体目标和具体指标。与城市发展、总体规划协调一致，对张家港锦丰镇排水工程建设具有较强指导作用。满足招标文件要求且规划内容包含上述内容且具有实质性意义的得6分；满足招标文件要求但规划方案内容缺少对应部分或有些内容无实质性意义的4分；基本满足招标文件要求，缺少对应内容较多或无实质性意义内容较多的得2分；本项无内容不得分。

2.3.排水规划方案内容：（7分）

根据投标人针对规划方案进行综合评定。包括现状分析、确定排水体制与排水设计标准、编制污水系统方案、近远期排水工程建设项目的规模、投资、建设期限等方面的计划。制定的方案内容能满足上述需求且具有实质性意义的得7分，能满足需求但方案缺少部分内容或部分内容无实质性意义的4分；基本满足要求，制定的规划方案内容无实质性意义内容较多的得2分；本项无内容不得分。

2.4.进度计划及进度保证措施：（6分）

根据投标人针对规划方案进行综合评定。包括进度目标、进度计划、进度控制流程方案、进度控制措施等，制定的规划方案内容能包含上述内容且科学可行、思路清晰有实质性意义的得6分；能满足需求但方案缺少部分内容或部分内容无实质性意义的4分；基本满足要求，制定的规划方案内容无实质性意义内容较多的得2分；本项无内容不得分。

2.5.项目质量保障措施：（6分）

根据投标人针对项目质量保障措施进行综合评定。包括质量管理体系、质量保证管理措施、质量保证控制措施、质量保证技术措施等措施方案。方案满足要求包含上述内容且具有实质性意义的得6分；方案内容部分缺少对应内容或有些内容无实质性意义的得4分；基本满足要求，制定的规划方案内容无实质性意义内容较多的得2分；本项无内容不得分。

2.6.后续服务：（6分）

根据投标人提供的后续服务方案综合评定。投标人就本项目能够达到的目标全方位支持做出承诺。包括全面的服务内容、完善的服务体系、明确的服务措施等方案。方案内容完全包含上述且内容详实具体有实质性意义满足需求的得6分，方案内有部分缺少或部分内容无实质性意义的得4分；方案内容简略且基本无实质性意义的得2分，不提供的不得分本项无内容不得分。

3 人员配备 18.0 分

3.1.项目负责人1名（2分）

拟派项目负责人具有给水排水专业或规划专业正高级（教授级或研究员级）技术职称得2分；具备给水排水专业或规划专业高级技术职称的得1分,本项最高得2分。（请在投标文件中提供相关人员证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供不得分）。

3.2.项目技术负责人1名（4分）

①拟派项目技术负责人具有给水排水专业或规划专业正高级（教授级或研究员级）工程师职称得2分，具有给水排水专业或规划专业高级技术职称得1分，最高得2分。（请在投标文件中提供相关人员证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供不得分）。

②拟派项目技术负责人具有注册环保工程师、咨询工程师（投资）（主专业为市政公用工程）、注册公用设备工程师（给水排水）、环境影响评价工程师证书，有一个得0.5分，最高得2分。（请在投标文件中提供相关人员证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供不得分）。

3.3.拟派项目组人员（12分）

①规划专业人员：每配备1名注册城乡（市）规划师，且具有规划专业高级工程师及以上职称的得2分，最高得4分；（请在投标文件中提供相关人员证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供不得分）。

②给水排水专业人员：每配备1名注册公用设备工程师（给水排水），且具有给水排水专业高级工程师及以上职称的得2分，最高得4分；（请在投标文件中提供相关人员证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供不得分）。

③造价专业人员：每配备1名注册造价工程师，且具有造价专业高级工程师及以上职称的得2分，最高得4分；（请在投标文件中提供相关人员证书及投标人为其缴纳的社保证明材料，不提供不得分）。

注：以上项目负责人、项目技术负责人、项目组人员之间不得兼任，否则不予计分。

4 履约能力 10.0 分

4.1.相关奖项（4分）

投标人2022年以来，承担的项目获得过县级及以上行政主管部门颁发的奖项，每有一个得1分；本项最高得4分。（提供获奖证书扫描件，时间以获奖证书为准，不提供不得分）。

4.1.类似业绩（6分）

投标人2022年以来承接过类似项目业绩情况，有一项得1分，最高得6分。（请在投标文件中提供合同扫描件，合同中须反映出相关内容，如合同中不能反映，须提供其他材料予以佐证，不提供的不得分）。

注:

以上证明材料，不提供不得分。

- 投标文件格式

一、 投标函格式

二、 开 标 一 览 表

三、 资格证明文件

四、 经费测算明细表

五、 物耗品报价表

六、 项目需求中实质性要求响应对照表

七、 技术方案、服务方案

八、 投标人情况介绍

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

## 投标主要文件目录

（自拟）

- 投标函格式

致：张家港市旭达咨询有限公司：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方    （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 开 标 一 览 表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期：       年       月       日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

注：

- 总价为综合报价，应包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、服务所用设备工具购置及维修费用、服务所用材料消耗费用、突击费用（临时加班加点产生的费用）、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险(包括但不限于遇最低工资调整、物价上涨、重大活动、检查、突发情况、税费调整、统计误差等)、责任等各项应有费用。

- 投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

- 本表中的报价已包括公共责任险（第三者险），中标单位未及时投保所造成的损害责任由中标单位承担。

- 资格证明文件

- 投标人必须在投标文件接收截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

财务状况报告

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 特定资格要求证明材料；

（1）投标人具有有效期内城乡规划编制资质乙级及以上。

（2）投标人具有有效期内工程设计市政行业（排水工程）专业资质乙级及以上资质。

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：

我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

本授权书声明：   （投标人名称）授权(被授权人的姓名)为我方就      项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于        起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：

- 附：被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书以及法定代表人的、被授权人代表的身份证明材料；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明材料。

- 中小企业声明函（专门面向中小企业）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的承接企业所属企业类型。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定

其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

- 残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

- 监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 经费测算明细表

| 序号 | 项 目 | 测算依据和测算式 | 月支出 （元） | 总支出（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 |  |  |  |  |
|  | 员工工资 |  |  |  |  |
|  | 社会保险 |  |  |  |  |
|  | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 2 | 服务用品费用 |  |  |  |  |
| 3 | 意外保险费用 |  |  |  |  |
| 4 | 劳保用品 |  |  |  |  |
| 5 | 办公费用 |  |  |  |  |
| 6 | 其它费用 |  |  |  |  |
| 7 | 税金[(1+2┅+10)*税率] |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

注：上表格必须如实提供，内容表述不全的可自行添加。此表的合计金额应与开标一览表相符，如有不符，以开标一览表为准。

- 物耗品报价表

| 序号 | 物品名称 | 数量/月 | 品牌 | 单价（元） | 月支出（元） | 总支出（元） | 备注（如设备使用年限、作业工具等需要说明的其他事项） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：以上表格必须如实提供，表格中各项可进一步细分，内容表述不全的可自行调整或添加，要求按功能模块细分项目及报价。须对上表所提供的工具物品等配备情况进行说明。

- 项目需求中实质性要求响应对照表

1、商务条款的实质性格式

| 序号 | 商务条款的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对商务条款中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

2、技术要求的实质性格式

| 序号 | 技术要求的实质性要求 （加斜体下划线内容） | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

备注：

1.投标人必须对技术要求中的实质性要求（加斜体下划线内容）逐条做出明确响应，否则该采购包作无效投标处理。

- 技术方案、服务方案

注：方案内容的编排等由投标人根据项目需求及评分标准自拟。

- 投标人情况介绍

包括但不限于：

1.类似项目业绩一览表

2.项目负责人及其他人员介绍

3.拥有的相关证书奖项

.............

全文完。