磋 商 文 件

（电子标）

项目名称：2025年宜兴市市场监督管理局物业管理服务项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-C2025-0027

采 购 人：宜兴市市场监督管理局

集采机构：宜兴市公共资源交易中心

2025年5月

目     录

第一章 报价邀请函	- 2 -

第二章 供应商须知	- 4 -

第三章 项目技术要求和有关说明	- 21 -

第四章 评审方法和标准	- 70 -

第五章 政府采购合同（格式）	- 74 -

第六章 响应文件（格式）	- 84 -

- 第一章 报价邀请函

本项目磋商公告已在江苏政府采购网发布，现对本项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合相关条件的供应商参与报价并提请遵守下表中的相关事项：

| 序号 | 事项 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目 信息 | - 项目名称：2025年宜兴市市场监督管理局物业管理服务项目 - 项目编号: JSZC-320282-JZCG-C2025-0027 - 项目类型：服务类 - 采购方式：竞争性磋商 - 评审方法：参照综合评分法 - 预算金额：255.82万元 - 最高限价：同预算金额 - 采购标的所属行业：物业管理 - 集中考察或答疑：无 - 本项目不接受联合体，不接受分包。 |  |
| 2 | 资格 条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，详见“第二章 供应商须知”响应文件的组成中的“资格条件”； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目专门面向中小企业采购； 3. 本项目的特定资格要求：无。 |  |
| 3 | 磋商 文件 | - 磋商文件的获取：首次响应文件提交截止时间前，通过“江苏政府采购网”首页“苏采云”标签进入系统，应在“项目参与”中下载电子磋商文件(后缀名为“.kedt”)；可在“江苏政府采购网”采购公告附件中下载word版磋商文件。 - “CA锁”的使用：供应商须办理有效的CA锁（即有效的CA数字证书及电子签章）才可参与全流程电子政府采购活动，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA锁全省通用。 - CA锁办理方式、“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具详见江苏政府采购网“办事指南”中的资料下载专栏中的《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云)供应商操作指南》。 |  |
| 4 | 响应 文件 | 1.响应文件制作及提交：将电子磋商文件导入政府采购客户端工具制作响应文件，导出加密的响应文件(后缀名为zip)，通过“苏采云”系统上传响应文件。 2.提交响应文件截止时间后的响应文件，恕不接受。 |  |
| 5 | 磋商 保证金 | 本项目免收磋商保证金。 |  |
| 6 | 其他 要求 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均以报价无效处理。 2.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 |  |
| 7 | 不见面开标 | 本项目采用远程不见面交易模式，通过“苏采云”不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标等交互环节。 - 不见面开标注意事项： 1.1不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准； 1.2开标当日，供应商不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统“开标大厅”参与开标过程； 1.3未按时加入开标会议区并完成登录签到操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提出质疑的权利，供应商将无法看到解密指令、异议回复等实时情况，并承担由此导致的一切后果； 1.4响应文件提交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在解密时间开始起30分钟内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件；因电子交易平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障；开标、评标及交互过程中因供应商自身软硬件配备不齐全、发生故障、CA锁无法正常使用等问题而导致出现不稳定、中断、失效、超时等情况，其后果由供应商承担； 1.5在评审结束前，各供应商应当随时关注不见面开标大厅，并按照磋商小组澄清、报价等要求在规定时间内进行响应，且承担未及时作出响应的一切后果。参与远程交互的应当为授权委托人或法人代表，中途不得随意更换，作出响应的人员将均被视为是供应商的被授权委托人或法人代表。 - 采购活动时间： 2.1提交首次响应文件截止时间及响应文件开启时间：详见本项目采购公告，采购公告中的截止时间为提交首次响应文件截止时间。 2.2确定成交供应商时间：评审结束后，详见成交结果公告。 |  |
| 8 | 联系 方式 | 采购人 | 详见本项目采购公告 |
|  |  | 集中采购机构 | 详见本项目采购公告 |
|  |  | “苏采云” 客服 | 供应商在“苏采云”系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服，联系电话：17361717606、17312952101；或在“苏采云”系统中发起在线人工客服请求。 |
|  |  | 财政监管部门 | 政府采购监督管理及投诉处理主体: 宜兴市财政局 联系地址：宜兴市荆溪中路35号五局大院内 |

- 第二章 供应商须知

一、总   则

1、适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2、定义

2.1 “供应商”是指参加报价竞争，并符合磋商文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人；银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以以分支机构直接参加政府采购活动，其他行业分支机构通过总公司有效授权可以参与本项目政府采购活动，其民事责任由总公司承担；分支机构可以使用总公司的人员、证书、业绩等，但分支机构与总公司或同一总公司下的分支机构不得同时参与同一合同项下的政府采购活动。

2.2 磋商文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的有效登记证明文件中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”、“负责人”，若为自然人的指自然人本人。

2.3 “供应商（电子签章）”是指供应商的电子公章，自然人报价即指自然人私章或签名。

2.4 “服务”指本磋商文件中所述服务及相关产品。

2.5 “响应”指提交报价文件并对磋商文件提出的条件和要求进行实质性回应，采购公告及采购文件中的“投标”是指磋商报价，本采购文件中的“报价”除单独列明外均指项目总报价。

2.6 “证明材料”指磋商文件中要求提供的相关材料且必须为有效的，即证明材料的完整性、真实性、出具方、有效期限、技术标准、认证范围等相关要求符合国家相关法律法规及磋商文件规定。

2.7 “电子交易平台”指本项目政府采购活动所依托的江苏政府采购网(www.ccgp-jiangsu.gov.cn)“苏采云”平台（系统）。

2.8 “中小企业声明”指符合政府采购政策的供应商提供的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件。

2.9 “报价无效”指供应商提交的响应文件不符合磋商文件或不符合采购人要求的情况，按无效响应处理。

2.10 “评审因素”是指评审方法和标准中包括的价格因素、技术因素、商务因素等方面。

2.11 “正偏离”指供应商提供的服务（货物）响应情况优于磋商文件要求；“负偏离”指供应商提供的服务（货物）响应情况劣于磋商文件要求。

2.12 本磋商文件中的招标与采购、磋商文件与采购文件、报价无效与响应无效、产品与货物、优惠政策与扶持政策，分别为同一概念或意思。

2.13本磋商文件中所称的“以上”、“以来”、“以下”、“不少于”、“不超过”，包括本数；所称的“不足”、“低于”、“高于”、“少于”、“超过”，不包括本数。

3、政府采购政策

3.1 政府采购原则上采购本国生产的产品，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品。

3.2政府采购支持中小企业发展

3.2.1“中小企业”是指在中华人民共和国境内依法设立，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。“小微企业”是指小型、微型企业。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2.2在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据采购项目类型，若为服务类项目，只对提供服务的供应商是否为中小企业进行认定，不再对其中涉及的货物的制造商作出要求。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.2.3 对于专门面向中小企业采购的项目，只面向中小企业采购，且评审时不予报价扣除；对于非专门面向中小企业采购的项目，对符合规定的小微企业报价给予扣除,用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购货物项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%及以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.2.4 可享受中小企业扶持政策的供应商应按照磋商文件要求提供中小企业声明，供应商提供的中小企业声明与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。对提供《中小企业声明函》的供应商，应按照《中小企业声明函》格式准确完整填写相关内容，并明确企业类型（中型、小型或微型），否则中小企业声明函无效。新成立企业时间认定以相关部门颁发证书的发证、登记日期为准，应提供相关证书，否则不予认可。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，应依法承担法律责任。

3.2.5符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

3.2.6符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.2.7对于专门面向中小企业的项目，供应商未提供有效的中小企业声明，资格审查不予通过；对于非专门面向中小企业的项目，供应商未提供有效的中小企业声明，不享受政府采购小微企业优惠政策，即不给予小微企业报价扣除；若供应商同时为小微企业、残疾人福利性单位（或监狱企业），只享受一次针对小微企业的价格优惠。

3.2.8中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的扶持政策获得政府采购合同后，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.3推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）。

3.4鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。

3.5落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。

3.6采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）实施相关采购活动，供应商应当根据需求标准提供相关设备和运维服务。

注：支持中小企业发展及其他政府采购政策详见相关文件规定。

- 报价费用

4.1 供应商应自行承担所有与准备和参加报价有关的一切费用。

4.2 本次采购，宜兴市公共资源交易中心对所有供应商不收取服务费用。

- 保密要求

5.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、磋商文件

6、磋商文件的组成

6.1 供应商应登录“苏采云” 系统下载磋商文件(后缀名为“.kedt”)。供应商须按磋商文件要求提交资料并对磋商文件相关内容作出实质性响应，否则报价无效。

6.2 磋商文件包括采购公告和本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与采购人或者集中采购机构宜兴市公共资源交易中心（宜兴市政府采购中心）联系解决。

6.3 磋商文件如与竞争性磋商公告有不一致的地方，以磋商文件为准；电子响应文件制作客户端工具中电子响应文件格式、说明与磋商文件格式、说明不一致的，以磋商文件格式、说明为准。

6.4相关网站公告、公示信息如有不一致的，以“江苏政府采购网”发布的信息为准。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件中“第三章 项目技术要求和有关说明”和“第四章 评审方法和标准”由采购人负责解释，其他部分由采购人和集中采购机构负责解释。

8、磋商文件的澄清、修改

8.1 采购人或宜兴市公共资源交易中心对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在提交响应文件截止之日5日前，在原竞争性磋商公告媒体发布更正公告，并在系统中通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商应登录系统查看相应内容。不足5日的，采购人或者集中采购机构有权决定是否顺延提交响应文件截止时间和采购活动开始时间，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。以最新发布的补充更正、澄清和修改后的磋商文件、公告信息为准。

8.2如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商未及时关注澄清更正公告、未及时更新上传响应文件导致其提交的响应文件不符合要求的，造成的损失及风险由供应商自行承担。

三、响应文件

9、响应文件的组成

（1）磋商报价表

（2）资格条件

①资格声明函：提供《关于资格的声明函》；

②被授权代表身份证明1（授权委托书）：提供供应商法定代表人授权委托书（法定代表人亲自参加的无需提供）；

③具有独立承担民事责任的能力：提供供应商营业执照或法人（登记）证书，供应商为自然人的提供自然人身份证；

④具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：银行出具的资信证明（若供应商为法人的须提供其基本开户银行出具的资信证明）；或供应商近十二个月中任意一个月份的财务状况报告（须包含资产负债表和利润表）；或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告；

⑤有依法缴纳税收的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑥有依法缴纳社会保障资金的良好记录：供应商依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

⑦无不良信用记录：未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内）；（若供应商企业信息已录入以上网站的，无需提供相关证明材料；若供应商企业信息未录入以上网站的，以供应商提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准）

⑧联合体：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且供应商组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供；

⑨分包：如采购人要求分包或采购人允许分包且供应商有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供；

⑩中小企业声明：如专门面向中小企业采购的，供应商应提供有效的《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业的证明文件，否则此处无需提供；

⑪特定资格要求：无。

注：以上近六个月、近十二个月是从提交响应文件截止日向前推算（不含响应文件提交截止当月）；资格声明函中的较大数额罚款的认定按相关文件规定执行，前三年是从提交响应文件截止日（含）向前推算，一年按365天计；供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力在资格声明函中作出承诺。

（3）符合条件

①响应函

②明细报价表

③项目技术要求偏离表

④项目人员配置清单

⑤服务内容详细说明（格式自拟）

⑥承诺书

（4）价格折扣文件

（5）其他相关材料

上述（2）和（3）内容供应商应按要求提供有效证明材料，否则报价无效，相关材料格式见“第六章 响应文件（格式）”。若未提供被授权代表授权委托书，视为供应商法定代表人亲自参加。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度仅针对供应商为非自然人。如上述“（2）资格条件”第⑤、⑥项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须在响应文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。供应商法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。如采购的项目中有多个采购包，供应商应当按照所参与的采购包提交相应的响应文件资料，不同采购包的响应文件资料不得混用且不作为评审依据。

10、报价

10.1 所有采购活动均以人民币报价。供应商的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其报价将被认定为报价无效。

10.2 报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

10.3 供应商所报的各分项单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，将被认定为报价无效。

10.4 每种服务及货物只能有一个报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

11、响应文件的制作

11.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

11.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

11.3 如供应商对磋商文件的相关内容有不同意见的偏离，应在响应文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同供应商承诺实质性响应磋商文件的要求。

11.4 不因响应文件的装订、纸张、文件排序等非实质性的格式、形式而否决响应。本磋商文件中要求提供相关证明材料的，原则上供应商在响应文件中提交相关证明材料原件扫描件,若供应商无法提供原件扫描件的，可以以电子照片、截图等其他方式提供。无论以何种方式提供的证明材料，彩色、黑白均认可，但必须保证证明材料的清晰完整、真实有效，否则由供应商自行承担证明材料被判定为无效的风险。供应商提供的相关材料中的相关名称、表述等与采购需求、评审标准不一致，磋商小组认为其实质相同的视作等同。若供应商提交的响应文件格式与磋商文件中的不一致，但必要的评审所需信息不影响评审判断的，视为符合要求，否则报价无效。

11.5供应商提交的响应文件中加盖的公章，均视为经供应商法定代表人同意或授权。

12、电子响应文件

12.1 供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包，并在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录“苏采云”系统在规定时间内完成提交，时间以电子交易平台时间为准。具体流程如下：将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传响应文件。（详见《江苏省政府采购交易系统（苏采云）供应商操作手册》）

12.2 截止时间以后传输的响应文件，“苏采云”平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

12.3 提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

12.4 因不可抗力事件造成的（线上、线下）响应文件的损坏、丢失的，采购代理不承担责任。

13、响应文件的拒收：在磋商文件要求的提交截止时间之后提交的响应文件和磋商文件规定拒收情形的将被拒收。

14、响应文件的真实性

14.1 供应商（含成交供应商）应对其响应文件中提供的所有材料的真实性负责。

14.2 如采购人、集中采购机构、磋商小组视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求供应商（含成交供应商）提供响应文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，供应商（含成交供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如供应商（含成交供应商）未能按照以上要求予以提供的，将视同该供应商（含成交供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则供应商（含成交供应商）的响应文件在该材料上未实质性响应（满足）磋商文件的要求。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件的有效期为提交响应文件截止之日起的60天（含截止当日）。在特殊情况下，采购人、集中采购机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。

16、响应文件的退还

16.1 提交响应文件截止时间后，采购人和集中采购机构对所有供应商的响应文件一律不予退还。

17、响应文件的补充、修改或撤回

17.1 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容应当按照磋商文件要求签署、盖章后，并作为响应文件的组成部分。

17.2 在提交响应文件截止时间之后，采购人、集中采购机构、磋商小组不接受供应商主动对其响应文件做任何补充、修改。

18、报价无效的确认

18.1 供应商有下列情况之一者，其报价无效：

- 响应文件未按磋商文件规定签署或盖章的；

- 不具备磋商文件中“供应商参加本次政府采购活动应具备的资格条件”或未按磋商文件规定的要求提供有效资格证明文件的；

- 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的

- 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 报价超过磋商文件中规定的项目（或采购包）预算金额或者最高限价的；

- 响应文件报价出现前后不一致，且供应商拒绝修正的；

- 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能证明其报价合理性的；

- 属于磋商文件“不得参加本次采购活动”的供应商的；

- 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，退出磋商的或未提交最终报价的；

- 与其他供应商串通报价的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

- 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜；

- 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

- 不同供应商的响应文件相互混装。

- 提供虚假材料（含虚假承诺）的；

- 响应文件内容不全、实质性内容无法辨认或自相矛盾、不符合法律法规规定、不符合磋商文件中规定的实质性要求，其中之一的；

- 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

四、联合体报价、成交后分包

19、联合体、成交后分包（如有）

19.1联合体

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

供应商如为联合体的，联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体主体单位（即牵头人）和各方的权利义务，以及其中享受政府采购优惠政策的小微企业（如有）合同份额占合同总金额的比例。除联合体协议书外，响应文件其他地方需要供应商签名或盖章的，只需主体单位进行签名或盖章。

以联合体形式参加报价的，联合体各方均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均未被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级；联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关报价均将被认定为报价无效。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。由联合体主体单位出具中小企业声明。

19.2 成交后分包

供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，须在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

五、采购活动

20、采购活动

20.1 采购人按磋商文件规定的时间在“苏采云开标大厅”召开开标大会。供应商应当在报价前做好充分准备，携带 CA 数字证书准时参加。

提交响应文件或成功解密响应文件的供应商不足3家的，不得开标。

20.2响应文件提交截止时间后，在“苏采云开标大厅”开启响应文件，相关注意事项详见报价邀请函。

21、磋商程序

21.1 具体评审事务由采购人依法组建的磋商小组（即评审委员会）负责，其成员由评审专家和采购人代表组成。

21.2 磋商小组按照磋商文件的要求对供应商进行资格性及符合性审查。未通过资格性或符合性审查的，其报价无效。

21.2.1 资格性审查是指磋商小组按照本须知“9、响应文件的组成”中“资格条件”的要求对供应商响应文件中资格证明材料进行审查。

21.2.2 信用查询。

① 查询时间：磋商小组将在资审环节查询供应商的信用记录，供应商存在不良信用记录的，资格性审查不通过，其报价将被认定为报价无效。

② 不良信用记录指：被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（在限制期内）。存在以上任意一项不良信用记录，其报价无效。

③ 查询及记录方式：评审当日，磋商小组在以上网站查询并打印查询结果、签字、存档备查。供应商不良信用记录以磋商小组在评审现场实时查询结果为准，评审结束后，不因供应商不良信用记录改变而改变信用查询结果；供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为资格审查依据；若在以上两个网站查询不到供应商企业信息的，以供应商提供的资格声明函中作出的无不良信用记录承诺为准。

21.2.3 符合性审查是指磋商小组对通过资格性审查的供应商的响应文件进行审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。此处实质性要求是指本须知“9、响应文件的组成” 中“符合条件”和磋商文件中其他实质性要求，未通过符合性审查的，其报价无效。

21.3 磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

21.4 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字错误和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。若对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。供应商获得证书的时间是指发文时间或证书落款时间，若供应商同时提供了发文和证书，以发文时间为准。同一合同项下的续签合同、补充合同不单独作为有效证明材料。除以上磋商小组要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正时，需要供应商提供相关证明材料外，供应商提供的响应文件以外的证明材料一概不作为评审依据。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，采用不见面交易模式的，可以采用数据电文形式进行，并做好记录。供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时接听电话，由法定代表人或其授权代表负责答复相关信息。如未按上述要求及时应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

21.5 磋商小组确定磋商程序和磋商内容后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

21.6 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。如重新提交的响应文件不满足实质性要求，作无效响应处理。

21.7 磋商结束后，磋商小组将要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内通过电子交易平台提交第2次磋商报价（即最后报价），提交最后报价的供应商不得少于3家（市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为2家）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，若供应商未及时在系统中填报并确认最后报价，视为放弃磋商资格、退出磋商，其报价无效。

21.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商的供应商，其报价无效。

21.9 评审方法和标准。

21.9.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，各供应商的最终得分为磋商小组所有成员综合评分后得分的算术平均值（四舍五入保留两位小数）。磋商小组应当根据综合评分情况按照最终得分由高到低顺序排列，并作为成交候选人排序，编写评审报告。若最终得分相同，按最后原始报价由低到高顺序排列；若最终得分且最后原始报价均相同的，按照技术指标优劣确定排序。评分标准详见“第四章 评审方法和标准”。

除了算术修正（21.9.2）和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对供应商的价格进行任何调整。如有调整，根据调整后的报价参与评审。

21.9.2 响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖供应商公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。供应商不确认的，其报价无效。

21.10 采购人或集中采购机构宣读磋商小组初步评审意见。

22、确定成交供应商

22.1 评审结束后，采购人依照法律规定在收到评审报告后5个工作日内，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

22.2 成交结果确认后，集中采购机构将向成交供应商发出电子成交通知书，请成交供应商登录“苏采云” 系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告发布之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务。因未及时下载而造成的一切后果由成交供应商自行承担。

23、采购终止

23.1 在竞争性磋商方式采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商方式采购方式适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 除市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目以外，在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算、最高限价的供应商不足3家的。

六、磋商保证金

24、磋商保证金：本项目免收磋商保证金。

七、签订合同

25、签订合同

25.1 供应商被视为充分熟悉本项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。供应商应认真阅读和充分理解磋商文件中所有的内容，一旦成交后，在合同履行过程中的所有风险由供应商自行承担。如因市场变化、政策性调整等因素导致报价成本的变化，成交价格将不会得到调整。

25.2 成交供应商应于成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同；采购人应于政府采购合同签订之日起2个工作日内对合同进行公告，并于7个工作日内将合同副本报同级财政监管部门备案。

成交供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，财政部门将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，采购人及财政部门可延期签订合同。

25.3 签订合同书及合同条款应以磋商文件和成交供应商的响应文件为依据。

25.4 签订合同前，成交供应商须交纳成交合同总金额  \  %的履约保证金。

25.4.1以转账、电汇等方式交纳的，按下表要求进行交纳和退还：

| 收款单位 | \ | 交纳形式 | \ |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户行 | \ |  |  |
| 账 号 | \ |  |  |
| 退还时间 | \ |  |  |

25.4.2采购人应当允许供应商自主选择以保函（保险）等非现金形式缴纳或提交，并与成交供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

25.4.3 政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函（保险）的形式交纳履约保证金。电子履约保函（保险)办理方式和相关要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险)的通知》（苏财购〔2023〕150号)。

25.5 成交供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订合同的成交供应商，财政监管部门将视情对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

成交候选人放弃成交资格的，参照前款进行处理。

25.6 采购合同履行中，采购人需追加与合同相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26、政府采购合同融资

26.1 政府采购合同融资，是宜兴市财政局和中国人民银行宜兴市支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（宜财采〔2022〕11号）要求，并结合自身情况，在“苏采云”平台凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

26.2 中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式，在江苏政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

八、报价行为及报价产品

27、报价行为及报价产品：

- 供应商的行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 提供的服务及产品、产品安装（施工）等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 供应商提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。供应商成交后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，成交供应商应提供平滑升级商品不补差价（磋商文件中有特殊要求的除外）。

- 磋商文件中要求供应商出具的证书、证明等相关材料，应当能实质性证明采购需求中的相关要求，且均应在有效期限内，即有效期限应覆盖响应文件评审当日。

- 若本次采购包含软件开发，涉及源程序、源代码（包括今后升级后的源程序、源代码），数据库结构图、表间关系、开发文档、安装程序（制成光盘）的，成交供应商须按规定提供，软件版权归采购人所有。

- 若本次采购包含软件开发，需要与采购人要求的其他系统进行对接的，在采购人负责沟通协调，保证相关端口免费开放的前提下，成交供应商完成相关对接工作。同时，须充分考虑采购人今后的系统扩容升级要求，免费开放相应的端口。

九、验收

28、采购人将按照政府采购合同和磋商文件的规定以及供应商提供的技术、服务、安全标准等相关承诺，对供应商的履约情况进行验收并出具政府采购项目验收单。由采购人对成交供应商进行履约管理，并及时向成交供应商支付采购资金。

十、质疑处理

29、询问

29.1 供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密；供应商也可以向采购人委托的代理机构提出询问，代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

29.2集中采购机构不负责向任何供应商解释评审情况。

30、质疑

30.1质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例中“质疑”相关内容要求，按《政府采购质疑和投诉办法》规定提出质疑。供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则，采购人或代理机构将不予受理。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。同一项目下的不同采购包，供应商只能对其参与的采购包提出质疑。

30.2质疑答复责任主体：

- 根据《中华人民共和国政府采购法》五十一条、五十二条、五十三条规定，供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

- 供应商认为采购程序及流程操作使自己的权益受到损害的，可以向采购人提出质疑，也可以在法律规定时间内向采购代理机构提出质疑，采购代理机构就采购人委托授权范围内的事项作出答复。

30.3 质疑时效期间的起算：对磋商文件提出质疑的，应自采购公告期限届满之日起计算，本次采购供应商应当收到采购文件期限和采购文件公告届满期限均为采购公告发布之日起三个工作日；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对成交结果提出质疑的，自成交结果公告期限届满之日起计算。未在法律规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

30.4 采购人或采购代理机构将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人或采购代理机构不予受理。如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将被记入江苏省和无锡市政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

31、投诉

31.1质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向报价邀请函中的财政监管部门提出投诉。

- 第三章 项目技术要求和有关说明

一、服务要求

本项目为宜兴市市场监督管理局物业管理服务项目。

1.项目基本情况

| ## 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 宜兴市市场监督管理局市局 | 宜兴市宜城街道龙潭西路53号 |
| 环科园分局 | 宜兴市环科园绿园路55号 |
| 丁蜀分局 | 宜兴市丁蜀镇东坡中路6号 |
| 湖㳇分局（原） | 宜兴市湖㳇镇永红路3号 |
| 阳羡分局 | 宜兴市张渚镇迎春路39号 |
| 西渚分局 | 宜兴市西渚镇金泉路189号 |
| 太华分局 | 宜兴市太华镇振华路3号 |
| 徐舍分局 | 宜兴市徐舍镇云溪路63号 |
| 杨巷分局 | 宜兴市杨巷镇中桥路138号 |
| 官林分局 | 宜兴市官林镇凌霞北路365号 |
| 新建分局 | 宜兴市新建镇华亚路107-109号 |
| 高塍分局 | 宜兴市远东大道286号 |
| 和桥分局 | 宜兴市和桥镇鹅州西路126号 |
| 万石分局 | 宜兴市万石镇万兴路（万石镇政府东） |
| 周铁分局 | 宜兴市周铁镇学前路37号 |
| 新庄分局 | 宜兴市新庄街道新西路7号 |
| 退休人员活动室 | 宜兴市陶都路220号 |
| 宜城分局（原） | 宜兴市光荣东路 |

2.物业服务范围

### （1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  |  | 明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1宜兴市市场监督管理局市局 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） |  | 9100 |
|  | 需保洁面积（㎡） |  | 4210 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  | 门窗总数量（110个）及总面积（442㎡） |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） |  | 4125 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） |  | 3692 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） |  | 4125 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） |  | 7000 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | / |
| 会议室 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  | 会议室数量（11个）及总面积（1065㎡） |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | / |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  | 卫生间数量（12个）及总面积（283㎡） |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  | 各垃圾存放点位置、面积（2㎡）及数量（8个） |
| 车位数 | 地下车位数 |  | / |
|  | 地面车位数 |  | 138 |
| 车行/人行口 | 车行口 |  | 1 |
|  | 人行口 |  | 1 |
| 2环科园分局 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） |  | 2119.4 |
|  | 需保洁面积（㎡） |  | 1120 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  | 门窗总数量（250个）及总面积（850㎡） |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） |  | 1200 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） |  | 2650 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） |  | 1120 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） |  | 4352 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | / |
| 会议室 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  | 会议室数量（2个）及总面积（155㎡） |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | / |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  | 卫生间数量（7个）及总面积（35㎡） |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  | 各垃圾存放点位置、面积（1㎡）及数量（3/个） |
| 车位数 | 地下车位数 |  | / |
|  | 地面车位数 |  | 25 |
| 车行/人行口 | 车行口 |  | 1 |
|  | 人行口 |  | 1 |
| 3丁蜀分局 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） |  | 3639.17 |
|  | 需保洁面积（㎡） |  | 2022 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  | 门窗总数量（129个）及总面积（301㎡） |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） |  | 1632 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） |  | 4500 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） |  | 390 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） |  | 4212 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | / |
| 会议室 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  | 会议室数量（1个）及总面积（80㎡） |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | / |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  | 卫生间数量（4个）及总面积（72㎡） |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  | 各垃圾存放点位置、面积（1㎡）及数量（2个） |
| 车位数 | 地下车位数 |  | / |
|  | 地面车位数 |  | 33 |
| 车行/人行口 | 车行口 |  | 0 |
|  | 人行口 |  | 1 |
| 4阳羡分局 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） |  | 931.7 |
|  | 需保洁面积（㎡） |  | 850 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  | 门窗总数量（94个）及总面积（480㎡） |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） |  | 900 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） |  | 750 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） |  | 600 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） |  | 700 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | 800 |
| 会议室 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  | 会议室数量（2个）及总面积（50㎡） |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | / |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  | 卫生间数量（2个）及总面积（30㎡） |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  | 各垃圾存放点位置、面积（1㎡）及数量（3个） |
| 车位数 | 地下车位数 |  | 0 |
|  | 地面车位数 |  | 8 |
| 车行/人行口 | 车行口 |  | 1 |
|  | 人行口 |  | 1 |
| 5西渚分局 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） |  | 365 |
|  | 需保洁面积（㎡） |  | 192 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  | 门窗总数量（65个）及总面积（70㎡） |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） |  | 240 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） |  | 600 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） |  | 240 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） |  | 120 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | 100 |
| 会议室 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  | 会议室数量（2个）及总面积（48㎡） |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | / |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  | 卫生间数量（2个）及总面积（15㎡） |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  | 各垃圾存放点位置、面积（1㎡）及数量（3个） |
| 车位数 | 地下车位数 |  | / |
|  | 地面车位数 |  | 6 |
| 车行/人行口 | 车行口 |  | 1 |
|  | 人行口 |  | 2 |
| 6太华分局 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） |  | 140 |
|  | 需保洁面积（㎡） |  | 117.96 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  | 门窗总数量（25个）及总面积（60㎡） |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） |  | 256 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） |  | 706.5 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） |  | 256 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） |  | 220.8 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | 200 |
| 会议室 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  | 会议室数量（1个）及总面积（21㎡） |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | / |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  | 卫生间数量（1个）及总面积（20.5㎡） |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  | 各垃圾存放点位置、面积（1㎡）及数量（2个） |
| 车位数 | 地下车位数 |  | / |
|  | 地面车位数 |  | 5 |
| 车行/人行口 | 车行口 |  | / |
|  | 人行口 |  | 1 |
| 7徐舍分局 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） |  | 1315.84 |
|  | 需保洁面积（㎡） |  | 900 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  | 门窗总数量（130个）及总面积（330㎡） |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） |  | 1250 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） |  | 850 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） |  | 350 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） |  | 300 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | 300 |
| 会议室 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  | 会议室数量（2个）及总面积（155㎡） |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | / |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  | 卫生间数量（3个）及总面积（18㎡） |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  | 各垃圾存放点位置、面积（1㎡）及数量（3个） |
| 车位数 | 地下车位数 |  | / |
|  | 地面车位数 |  | 4 |
| 车行/人行口 | 车行口 |  | 1 |
|  | 人行口 |  | 1 |
| 8杨巷分局 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） |  | 350 |
|  | 需保洁面积（㎡） |  | 350 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  | 门窗总数量（25个）及总面积（50㎡） |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） |  | 300 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） |  | 432 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） |  | 350 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） |  | 493 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | / |
| 会议室 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  | 会议室数量（1个）及总面积（60㎡） |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | / |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  | 卫生间数量（2个）及总面积（20㎡） |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  | 各垃圾存放点位置、面积（1㎡）及数量（3个） |
| 车位数 | 地下车位数 |  | / |
|  | 地面车位数 |  | 7 |
| 车行/人行口 | 车行口 |  | 1 |
|  | 人行口 |  | 1 |
| 9官林分局 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） |  | 2800 |
|  | 需保洁面积（㎡） |  | 1200 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  | 门窗总数量（50个）及总面积（100㎡） |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） |  | 2300 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） |  | 2500 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） |  | 1200 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） |  | 3000 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | 800 |
| 会议室 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  | 会议室数量（2个）及总面积（300㎡） |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | / |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  | 卫生间数量（6个）及总面积（120㎡） |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  | 各垃圾存放点位置、面积（2㎡）及数量（10个） |
| 车位数 | 地下车位数 |  | / |
|  | 地面车位数 |  | 20 |
| 车行/人行口 | 车行口 |  | 1 |
|  | 人行口 |  | 1 |
| 10新建分局 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） |  | 222.3 |
|  | 需保洁面积（㎡） |  | 140 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  | 门窗总数量（23个）及总面积（75㎡） |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） |  | 222.6 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） |  | 280 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） |  | 160 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） |  | 60 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | 30 |
| 会议室 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  | 会议室数量（1个）及总面积（15㎡） |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | / |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  | 卫生间数量（2个）及总面积（15㎡） |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  | 各垃圾存放点位置、面积（1㎡）及数量（2个） |
| 车位数 | 地下车位数 |  | / |
|  | 地面车位数 |  | 0 |
| 车行/人行口 | 车行口 |  | 0 |
|  | 人行口 |  | 1 |
| 11高塍分局 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） |  | 1300 |
|  | 需保洁面积（㎡） |  | 721 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  | 门窗总数量（131个）及总面积（860㎡） |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） |  | 1300 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） |  | 1668 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） |  | 960 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） |  | 600 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | / |
| 会议室 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  | 会议室数量（3个）及总面积（192㎡） |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | / |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  | 卫生间数量（6个）及总面积（48㎡） |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  | 各垃圾存放点位置、面积（1㎡）及数量（1个） |
| 车位数 | 地下车位数 |  | / |
|  | 地面车位数 |  | 4 |
| 车行/人行口 | 车行口 |  | 1 |
|  | 人行口 |  | 1 |
| 12和桥分局 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） |  | 960 |
|  | 需保洁面积（㎡） |  | 900 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  | 门窗总数量（150个）及总面积（600㎡） |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） |  | 360 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） |  | 200 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） |  | 300 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） |  | 600 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | / |
| 会议室 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  | 会议室数量（3个）及总面积（100㎡） |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | / |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  | 卫生间数量（4个）及总面积（60㎡） |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  | 各垃圾存放点位置、面积（1㎡）及数量（3个） |
| 车位数 | 地下车位数 |  | / |
|  | 地面车位数 |  | 11 |
| 车行/人行口 | 车行口 |  | 1 |
|  | 人行口 |  | 1 |
| 13万石分局 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） |  | 600 |
|  | 需保洁面积（㎡） |  | 300 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  | 门窗总数量（53个）及总面积（224㎡） |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） |  | 600 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） |  | 1080 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） |  | 200 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） |  | 720 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | / |
| 会议室 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  | 会议室数量（2个）及总面积（45㎡） |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | / |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  | 卫生间数量（4个）及总面积（20㎡） |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  | 各垃圾存放点位置、面积（1㎡）及数量（2个） |
| 车位数 | 地下车位数 |  | / |
|  | 地面车位数 |  | 2 |
| 车行/人行口 | 车行口 |  | / |
|  | 人行口 |  | 1 |
| 14周铁分局 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） |  | 4000 |
|  | 需保洁面积（㎡） |  | 300 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  | 门窗总数量（89个）及总面积（450㎡） |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） |  | 4000 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） |  | 8000 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） |  | 3500 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） |  | 6000 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | 1000 |
| 会议室 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  | 会议室数量（2个）及总面积（200㎡） |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | / |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  | 卫生间数量（4个）及总面积（32㎡） |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  | 各垃圾存放点位置、面积（1㎡）及数量（3个） |
| 车位数 | 地下车位数 |  | / |
|  | 地面车位数 |  | 40 |
| 车行/人行口 | 车行口 |  | 1 |
|  | 人行口 |  | 1 |
| 15新庄分局 |  |  |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） |  | 1000 |
|  | 需保洁面积（㎡） |  | 400 |
| 门窗 | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） |  | 门窗总数量（30个）及总面积（860㎡） |
| 地面 | 地面各材质及总面积（㎡） |  | 400 |
| 内墙饰面 | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） |  | 700 |
| 顶面 | 顶面各材质及总面积（㎡） |  | 350 |
| 外墙 | 外墙各材质及总面积（㎡） |  | 3000 |
|  | 外墙需清洗面积（㎡） |  | 200 |
| 会议室 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） |  | 会议室数量（2个）及总面积（200㎡） |
| 报告厅 | 室内设施说明 |  | / |
|  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） |  | / |
| 卫生间 | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） |  | 卫生间数量（6个）及总面积（60㎡） |
| 垃圾存放点 | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） |  | 各垃圾存放点位置、面积（2㎡）及数量（6个） |
| 车位数 | 地下车位数 |  | / |
|  | 地面车位数 |  | 20 |
| 车行/人行口 | 车行口 |  | 1 |
|  | 人行口 |  | 1 |
| 16退休人员活动室 |  |  | 建筑面积：674.21㎡ |
| 17湖㳇分局(原) |  |  |  |
| 总面积 |  | 建筑面积（㎡） | 457.92㎡ |
|  |  | 需保洁面积（㎡） | 300㎡ |
| 门窗 |  | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量（30个）及总面积（100㎡） |
| 地面 |  | 地面各材质及总面积（㎡） | 255.7 |
| 内墙饰面 |  | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 290 |
| 顶面 |  | 顶面各材质及总面积（㎡） | 200 |
| 外墙 |  | 外墙各材质及总面积（㎡） | 120 |
|  |  | 外墙需清洗面积（㎡） | 80 |
| 会议室 |  | 室内设施说明 | / |
|  |  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室数量（1个）及总面积（20㎡） |
| 报告厅 |  | 室内设施说明 | / |
|  |  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | / |
| 卫生间 |  | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量（2个）及总面积（15㎡） |
| 垃圾存放点 |  | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 各垃圾存放点位置、面积（1㎡）及数量（2个） |
| 车位数 |  | 地下车位数 | / |
|  |  | 地面车位数 | 0 |
| 车行/人行口 |  | 车行口 | 0 |
|  |  | 人行口 | 1 |
| 18宜城分局(原) |  |  |  |
| 总面积 |  | 建筑面积（㎡） | 1288.22㎡ |
|  |  | 需保洁面积（㎡） | 850 |
| 门窗 |  | 门窗总数量（个）及总面积（㎡） | 门窗总数量（58个）及总面积（313㎡） |
| 地面 |  | 地面各材质及总面积（㎡） | 1230 |
| 内墙饰面 |  | 内墙饰面各材质及总面积（㎡） | 820 |
| 顶面 |  | 顶面各材质及总面积（㎡） | 330 |
| 外墙 |  | 外墙各材质及总面积（㎡） | 290 |
|  |  | 外墙需清洗面积（㎡） | 290 |
| 会议室 |  | 室内设施说明 | / |
|  |  | 会议室数量（个）及总面积（㎡） | 会议室数量（2个）及总面积（160㎡） |
| 报告厅 |  | 室内设施说明 | / |
|  |  | 报告厅数量（个）及总面积（㎡） | / |
| 卫生间 |  | 卫生间数量（个）及总面积（㎡） | 卫生间数量（3个）及总面积（20㎡） |
| 垃圾存放点 |  | 各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个） | 各垃圾存放点位置、面积（1㎡）及数量（3个） |
| 车位数 |  | 地下车位数 | / |
|  |  | 地面车位数 | 5 |
| 车行/人行口 |  | 车行口 | 1 |
|  |  | 人行口 | 1 |

### （2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 |
| --- | --- |
| 室外面积（㎡） |  |
| 市场监督局市局及各分局 | 室外面积7487.8㎡，绿化面积20000㎡ |

## 3.物业管理服务内容及标准

本项目包含秩序维护管理（保安）服务、环境卫生管理（保洁）服务、会务服务、食堂劳务服务、市局绿化管理服务及使用单位交办的其他工作。

### 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。 |
|  |  | （2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。 |
|  |  | （3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 4 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。③保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。④其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 9 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。 |
|  |  | （2）及时投送或通知收件人领取。 |
|  |  | （3）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |

### 3.2保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 服务期间时间及要求 | （1）保洁工作时间须在不影响正常秩序的情况下进行。 |
|  |  |  | （2）除日常工作时间（7:00-11:00 ，13:30-16:30）外，在以下节假日期间和活动内，应积极配合采购人做好卫生保洁工作； ①节假日：元旦、春节、清明、“五一”、端午节、中秋节和“十一”； ②重大活动及采购人安排的其它活动的前期、中期、后期，做好接待室、会议室、活动场地等的清扫保洁工作； ③上级领导视察、其他人来参观考察、创建文明城市、创优争先活动等，要求加强卫生保洁工作。 |
|  |  |  | （3）雨天、台风季节要加强公共部位的排水、排污疏通工作，及时清理公共部位的污垢和地面积水。特别是寒冷和下雪季节，广场、大厅、通道，冰迹、水迹、雪迹要随时清除，做好防滑防冻工作。 |
|  |  |  | （4）卫生保洁用具、设备等应及时清洁整理，按指定区域堆放。 |
|  |  |  | （5）保洁人员必须衣冠整洁，穿戴工作服装上岗，胸佩工作卡。 |
|  |  |  | （6）保洁人员应遵守国家法律法规和采购人的规章制度，违者依法追究。 |
|  |  |  | （7）保洁人员须经过专业培训和接受采购人的专业指导，服从采购人管理部门的管理。若不服从，采购人有权要求成交供应商在三天工作时间内调换相关人员。特别是有明确保护规定的设备和物品，保洁工作应在采购人管理人员指导下进行。 |
|  |  |  | （8）采购人委派专人负责对成交供应商日常卫生保洁工作的监管、协调、考核。成交供应商应固定1名业务主管与采购人保持联系。业务主管应每周向采购人进行口头或书面情况汇报，并对采购人提出的整改建议及时响应并整改到位。 |
| 2 | 公共场所要求 | （1）公共场所日常服务内容：地面、扶手、门窗玻璃、门及门窗框，沙发、桌子、各类宣传牌、橱窗、栏杆、消防楼梯等区域清洁，及时清除各种垃圾等杂物，无积灰、印迹、污渍。 |  |
|  |  | （2）门厅、办公区域等特定区域保洁服务内容：地面、大厅石材墙面、大厅、门窗玻璃、门及门窗框，灯具、音响、垃圾桶等公用设施表面及卫生间，室内储物柜和桌椅表面等严格按要求做好清洁、清运及日常消杀工作，无积灰、印迹、污渍。 |  |
|  |  | （3）水电和设备等设施类服务内容：一般设备表面清洁（有特殊规定的设备除外）。 |  |
|  |  | （4）玻璃门、地、屏上无污渍、无灰尘及手印，表面光亮色泽一致；地面无污渍、灰尘、积水，整洁光亮。 |  |
|  |  | （5）垃圾清运服务内容：垃圾箱、筒的垃圾存量不超过上缘，垃圾不在筒箱内过夜。垃圾中转站工具摆放整齐，垃圾存量不超过三分之二且做到日产日清，定期清洗，每周消毒一次，无明显积水，无蚊蝇飞舞。垃圾清运工具应保持清洁无破损，清运过程中不得产生二次污染。各类垃圾运到集中拖运的地方，其中公共区、卫生间无堆积垃圾。 |  |
|  |  | （6）围墙内的道路、停车场及所有公共区域的地面，无生活垃圾和建筑垃圾、无堆积杂物、无积灰、无积水和淤泥、无阻塞等。做到每日清扫，巡回保洁。 |  |
|  |  | （7）突发性事件造成的保洁工作。 |  |
|  |  | （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |  |
| 3 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |  |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。 |  |
|  |  | （3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |  |
| 4 | 绿地卫生 | （1）清洁、保洁：要定期做好清理，保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、石砾砖块、干枯树叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。清除垃圾杂物后要注意保洁，绿地一有垃圾，要及时捡拾干净 |  |
|  |  | （2）清运：要求归堆后的垃圾杂物和箩筐等器皿摆放在隐蔽的地方，垃圾做到日产日清，不准过夜，不准焚烧，将其运出丢弃。 |  |

### 3.2.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 5 | 水磨石地面 | （1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | （1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 12 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 13 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

3.3保安服务

针对“保安服务”内容、规程及标准：遵照国务院2010年1月1日颁布实施的《保安服务管理条例》，以及中华人民共和国公安部2006年6月1日实施的《保安服务操作规程与质量控制》和有关安全（保安）规章制度执行。

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 服务要求 | （1）保安人员必须遵守保安工作管理与考核制度和认真履行保安岗位职责，并严格执行采购方制定的所有规章制度，接受采购方的监督、管理，维护采购方的利益。 |
|  |  |  | （2）保安人员须具备公安主管部门颁发的保安员证。保安人员必须能说普通话，有沟通能力；工作认真负责、吃苦耐劳。 |
|  |  |  | （3）保安人员形象较好，身体健康，相貌端正，政治可靠，作风正派，无传染疾病，具备初中以上文化程度，无违法犯罪记录，经公安局培训机构培训合格（持证上岗），能独立履行保安工作职能。 |
|  |  |  | （4）保安服装、标志符号和证件的设计、制作和供应，按国家规定执行。 |
|  |  |  | （5）使用现代化办公管理手段，提供规范管理的相关技术资料和记录范本。 |
|  |  |  | （6）保持门卫与内部各部门的通信畅通，在遇有异常情况或紧急求助时，保安及时赶到现场采取相应措施控制局面。 |
|  |  |  | （7）采购方在应急突发事件的情况下，有直接管理、设置和调动成交供应商岗位的权力；平时有权要求成交供应商及时更换不服从管理、违纪或其他原因不适合继续在采购方工作的保安人员。 |
|  |  |  | （8）采购方发生失窃并造成损失，视情况和职责承担相应经济赔偿。 |
|  |  |  | （9）保安人员在服务期限内的一切伤害责任，均由成交供应商负责。 |
|  |  |  | （10）成交供应商应加强对保安队员的法纪教育和管理，并列入保安队伍考核。 |
|  |  |  | （11）成交供应商必须按照《劳动法》及宜兴市的有关规定，根据采购方的管理要求及保安行业规定配置岗位、安排班次，明确人员质量，保障运行。具体班次、工作时间由双方商定安排。成交供应商支付工资、国假加班费和缴纳正常的社会保险，不得安排工作人员超时限加班。 |
|  |  |  | （12）成交供应商管理监督好员工，禁止员工在外另兼职打工。 |
|  |  |  | （13）成交供应商必须做好新上岗职工培训及在岗职工职业培训并有记录，不符合规定的及时调整。 |
|  |  |  | （14）人员年龄要求：原则上保安人员年龄不得超过60周岁。（于签订合同前提交证明材料） |
|  |  |  | （15）保安人员应了解并熟知宜兴市公安局发布的《保安员应知应会手册》相关内容。 |
|  |  |  | （16）供应商须承诺：成交后在宜兴市设置固定的办公地点，并具备本地化服务的能力（须在响应文件中提交承诺书，格式详见附件1） |
|  |  |  | （17）供应商须于成交后和宜兴市市场监督管理局签订保密工作责任书、保密协议书；签订廉政承诺书、廉政合同。 |
|  |  |  | （18）成交供应商在与宜兴市市场监督管理局签订合同前，采购人对拟派驻人员年龄、保安证书、学历证书、及培训合格情况进行审核后，方能持证上岗，进行保安服务。 |
|  |  |  | （19）在本项目服务期间，若发生人身伤害等工伤、意外、交通事故的，均由成交供应商自行承担所有责任。 |
|  |  |  | （20）保安及门卫工作时间：白班7:00-17:00 ，夜班17:00-7:00。 |
|  |  | 工作职责 | （1）严格遵守并执行各项规章制度。 |
|  |  |  | （2）注意仪容仪表，并做到严肃礼貌，尊重领导、尊敬他人，爱岗敬业。同事之间相互尊重、团结友爱、互帮互助。 |
|  |  |  | （3）当班期间，不得擅离职守、串岗、不得与他人闲聊，禁止吸烟、喝酒，禁止吃零食，不做与工作无关的事情，禁止任何理由玩手机。 |
|  |  |  | （4）落实各项看守安全保卫责任制度，对各种可能发生的事件进行积极地防范，维护区域正常的工作秩序。 |
|  |  |  | （5）切实做好各设施设备的监管与管理，做好记录归档，并对设备设施的损坏情况及时向上汇报。 |
|  |  |  | （6）认真做好区域内的警戒工作，对各个区域内的资产和设备设施进行监管，妥善处理突发事件，并在工作值班日志内详细记录，并及时向上汇报。 |
|  |  |  | （7）定期开展安全自查，及时发现安全隐患，发现问题及时处理，并积极配合各相关部门工作，切实做到防患于未然。 |
|  |  | 职业操守与劳动纪律 | （1）保安人员须按照国家规定穿戴统一的保安服装、佩带统一的保安标志并佩戴胸卡，着装必须整洁、整齐，注意仪表、仪容，不得留胡须、蓄长发，上岗时不得戴墨镜。 |
|  |  |  | （2）保安人员的车辆应按采购方要求在指定地点整齐停放。 |
|  |  |  | （3）保安人员在工作期间应坚守岗位、尽职尽责，不得擅离职守，不得闲聊、打闹，不得干私活，不得看书、看报，不得下棋、打牌，不得会私客，不得酗酒、抽烟、打瞌睡。 |
|  |  |  | （4）保安人员在工作期间应严格遵守作息制度，不得迟到、早退，不得脱岗、旷工。 |
|  |  |  | （5）保安人员在工作期间应坚持文明服务、礼貌用语，处理问题要分清是非、坚持原则、实事求是、以理服人、态度和蔼，不讲污言秽语、不刁难群众，严禁打人、骂人、侮辱人格等侵权行为。 |
|  |  |  | （6）保安人员应遵纪守法、秉公办事，不得侵犯群众的合法权益，严禁以权谋私、徇私舞弊。 |
|  |  |  | （7）保安人员应认真维护好辖区内的看守工作，发现破坏、恶意污染或其它可疑情况以及发生的治安、刑事等案件要及时汇报、妥善处置，配合相关部门调查处理。 |
|  |  |  | （8）保安人员应做好详细的交接班记录、值班巡逻记录，以备检查。 |
|  |  |  | （9）保安人员上岗时未经许可不得擅自换岗，有事不能上岗者应提前一天向管理人员请假，经批准方可换岗、离岗，同时成交供应商须向采购方汇报换岗情况，若采购方发现擅自换岗、离岗情况将严格按考核制度扣分。 |
|  |  |  | （10）保安人员相互之间应和睦相处，杜绝争吵、打骂等违纪现象。 |
| 2 | 门岗值班 | 上岗时佩戴统一标志，按需求穿戴统一制服，装备佩戴规范，仪容仪表规范整齐，当值时坐姿挺直，站岗时不倚不靠。文明执勤，训练有素，言语规范，认真负责。出入口安排24小时值勤，建立传达、车辆、道路及公共秩序管理等制度。严格验证、登记制度，杜绝闲杂人员进入行政区域内，维护行政区域安全、正常的工作环境。实行物品进出审验制度，杜绝危险物品进入行政区域内。 |  |
| 3 | 值班巡查 | 物业管理区域内安排24小时巡查。明确巡查工作职责，规范巡视工作流程，制定相对固定的巡视路线，对重要区域、部位、设备机房等进行重点巡视并记录巡视情况，及时发现和处理各种安全和事故隐患。在接到监控室发出的指令后，巡视人员应及时到达事发现场，采取相应措施妥善处理；如巡视时发现异常情况，应立即通知有关部门并在现场采取必要措施，随时准备启动并执行相应的应急预案。 |  |
| 4 | 停车管理 | 管辖区域设置行车指示标志，规定车辆行驶路线，指定车辆停放区域，非机动车应实行定点停放。对进出管辖区域的各类车辆进行管理，维护交通秩序，保证车辆有序通行、有序停放。 |  |
| 5 | 突发事件处理 | 按照要求制订各类突发事件应急预案，并将预案内容在相关场所张榜悬挂。在各楼层固定位置悬挂疏散示意图及引路标志，每年组织不少于1次的突发事件应急演练。当发生台风、暴雨等灾害性天气及其他危害公共突发事件时，应采取以下应急措施:对设备机房、停车场、广告牌等露天设施进行检查和加固。各岗位人员必须按规定实行岗位警戒，根据不同突发事件的现场情况进行应变处理，在有关部门到达现场前，确保人身安全，减少财产损失，并全力协助处理相关事宜。对待上访人员做到耐心说服，及时报告有关部门予以妥善处置。 |  |
| 6 | 大型活动秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。 |  |
|  |  | （2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |  |
|  |  | （3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |  |

### 3.4会务服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 工作要求 | （1）会议服务人员必须按规定穿戴统一餐饮工作人员服装、鞋子，佩戴统一的工作胸卡，注意个人仪表、仪容，保持个人卫生。 |
|  |  |  | （2）协助采购人需要提供重大会议、活动的服务，包括会场保洁、秩序维护、桌椅摆放、空调开启、会后清场等工作。会议期间全过程值班，保证各项会议的正常进行。会务接待及服务人员应仪表端庄、举止文明、知晓相关礼仪，并经过专业培训。 |
|  |  |  | （3）会议、活动服务应确保采购人的会议需要；会议、活动期间全过程值班；加强日常维护检查，确保会议系统的完好；设备出现故障时，需有应急预案，确保会议的正常进行； |
|  |  |  | （4）市局会务工作时间：7:00-11:00 ，13:30-16:30。 |
|  |  | 人员保密要求 | （1）严格遵守《保密法》及相关规定，依法做好涉密项目建设中的各项安全保密工作管理，预防和杜绝各种失、泄密事件的发生。 |
|  |  |  | （2）不得涉及任何可能接触国家秘密信息和服务工作秘密及其相关载体。 |
|  |  |  | （3）接受保密法规、政策和保密知识技能的专门教育，掌握了履行保密义务必备的知识和技能。 |
|  |  |  | （4）自愿按照现行保密法规制度规范个人的保密行为，不以任何理由违反这些行为规范，不在不安全的条件下传递、使用、保存、管理国家秘密信息和服务工作秘密及其载体，确保国家秘密信息和服务工作安全。 |
|  |  |  | （5）严格遵守保密规定，不违规使用涉密计算机和各类移动存储介质，不扩散、不泄露任何国家秘密信息和服务工作秘密。 |
|  |  |  | （6）文件、资料均属于保密范围的，应规范标志密级；用于涉密计算机必须专机专用、专人专用；严禁在非涉密计算机和非涉密移动存储介质上处理、存储、传输涉密服务相关内容。 |
|  |  |  | （7）严禁私自复制、存储、下载、传输、拍摄或向其他单位和个人提供与涉密安保服务有关的资料和信息。 |
|  |  |  | （8）如发现的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告采购人。 |
|  |  |  | （9）如违反上述承诺，将自愿接受国家现行法律法规的相关责任追究。 |

## 3.5食堂劳务服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | （1）员工食堂午餐制作服务工作 |  |
|  |  | （2）员工食堂各类餐具、用具、设备、设施的清洁消毒工作； |  |
|  |  | （3）员工食堂烟道、灶台、排污沟清理 |  |
|  |  | （4）员工食堂食材采购及验收服务； |  |
|  |  | （5）员工食堂卫生服务； |  |
|  |  | （6）员工食堂区域保洁和环境布置 |  |
|  |  | （7）员工食堂各类检查表、巡检记录、工作台账等档案管理工作。 |  |
| 2 | 基本要求 | 工作要求 | （1）综合要求：食堂劳务人员必须身体健康、无遗传及传染疾病、五官端正，无普通话障碍，无色盲，无纹身，无皮肤病等严重疾病。 |
|  |  |  | （2）服务期间劳务人员必须按照规定穿戴统一的服装、佩带统一的标志并佩带胸卡，着装必须整洁、整齐，注意仪表、仪容，不得留胡须、蓄长发，上岗时不得戴墨镜。 |
|  |  |  | （3）劳务人员应遵守国家法律法规和宜兴市市场监督管理局的规章制度，违者依法追究。 |
|  |  |  | （4）劳务人员须经过专业培训和接受采购人的专业指导，派驻人员应服从采购人的管理和指导，若不服从，成交供应商必须应在接到（口头或书面）通知后，3天工作时间内调换人员，调换人员须符合采购文件要求，所有人员必须有1至2名替补人员（和调换人员要求一致），以备特殊情况下进行更换和增加。 |
|  |  |  | （5）服务过程中涉及有明确保护规定的设备和物品，应在管理人员指导下进行操作。 |
|  |  |  | （6）如违反上述承诺，将自愿接受国家现行法律法规的相关责任追究。 |
|  |  |  | （7）食堂工作人员时间：7:00-13:00。 |
|  | 服务质量标准 | （1）食堂员工工作穿戴整齐、干净、挂牌服务 |  |
|  |  | （2）做到文明服务，礼貌待人，说话和气，耐心解答，服务热情周到。 |  |
|  |  | （3）讲究职业道德，处理好开饭中的各种问题，不与就餐人员发生争吵和打架。保证职工的用餐，主副食品要保质保量，花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。并按规定的开饭时间开门售饭。 |  |
|  |  | （4）供餐时采取保温措施，随时供应热菜、热饭。 |  |
|  |  | （5）做好开完饭后各种炊具的回收工作。做好售饭台、餐具的卫生清洁工作 |  |
|  |  | （6）认真搞好食堂卫生，每天要坚持清洗工作间，各个岗位都要保持清洁、地面干爽、无杂物 |  |
|  |  | （7）上班时员工必须要穿洁净的工衣、戴工帽、穿鞋、洗手，保持个人卫生清洁，不留长指甲、不准戴戒指、手链。上班期间，不准在岗位上抽烟、吃东西；售餐期间，戴卫生口罩，戴一次性手套。 |  |
|  |  | （8）认真搞好食堂卫生，每天要坚持清洗工作间，各个岗位都要保持清洁、地面干爽、无杂物。每周全面进行一次大清洗。 |  |
|  |  | （9）生产加工的工具、容器、砧板等要每次用后清洗，保持清洁卫生，食品用具做到生熟用具、器具严格区分使用，成品和半成品隔离、食品和杂物隔离、盛放食物成品的器具必须经过消毒始准使用。 |  |
|  |  | （10）冰柜要定期清洗，冰柜内架、柜内底、柜门要保持洁净、无臭味。 |  |
|  |  | （11）椅、工具、台布等做到无积污、无油渍、摆设整齐，及时清理属于服务区域内的桌面，保持区域卫生。 |  |
|  |  | （12）食品用具做到清洁和彻底消毒、味碟、匙更、筷子、小碗、茶杯等食具要有严密保洁柜存放，分类排好，手不能接触盛食品的部位。 |  |
|  |  | （13）保洁柜必须清洁、无霉菌、无苍蝇、无蟑螂、无杂物。 |  |
|  |  | （14）承担食堂卫生保洁工作，认真执行《食品安全法》，做到食堂窗明几净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟分开，放置整齐，厨具无油污。 |  |

## 3.6绿化服务（市局）

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 工作要求 | （1）办公楼(区)室外各类植株进行整形修剪、土壤、水肥管理和病虫害综合治理等日常养护。 |
|  |  |  | （2）绿化带、盆株的日常清洁和绿化生产垃圾的清运 。 |
|  |  |  | （3）办公楼(区)门前规定区域绿地的养护管理等。 |
|  |  |  | （4）承接单位需自行承担的除草机、修剪机、杀虫药剂等材料费。 |
| 2 | 修剪 | 工作要求 | （1）承包人在承包期间一年不能少于四次修剪，使草坪的高度一致、边缘整齐，高度控制在6厘米以下。沿阶草生长要平整草地与路（花）基、色块的分界宽度不超过10厘米；分车绿化带的草坪植物不得超过路基边缘。 |
|  |  |  | （2）灌木花卉每年要求至少修剪4次。灌木和花卉做到既整齐美观又能适时开花，花多色艳；花谢后及时将残花残枝剪去。绿篱和花坛整形效果要与周边环境协调，增强园林美化效果。 |
|  |  |  | （3）乔木每年修剪2次。乔木花繁叶茂，修建时按操作规程进行，尽量减少伤口，修剪截口要平滑不得劈裂，留桩长度不得超过2厘米；荫枝、下垂枝、下缘线的萌蘗枝及干枯枝枯叶要及时剪除。 |
| 3 | 灌溉、施肥 | 工作要求 | （1）草坪每年适当进行根外追肥2次，使草坪保持良好的长势。灌木花卉、乔木每年春、秋季结合除草松土重点施肥，施肥量根据树木的种类和生产情况而定。肥料要埋施，先打穴或开沟。施肥后要回填土、踏实、淋足水，找平，切忌肥料外露。挖穴或开沟的位置一般是树冠外缘投影线（行道树外），每株树挖对称的两穴或四穴。 |
|  |  |  | （2）为保证浇灌效率，在不下雨、连续10天最高气温高于30℃的情况，根据实际情况完成整个投标段的草坪灌木花卉浇灌工作。而整个标段的乔木则要求每10天浇灌一次。每个点浇灌时间不少于30分钟，浇灌范围要均匀、水量适宜。 |
| 4 | 除杂草、松土 | 工作要求 | （1）及时清除杂草、松土，方法合理彻底。按照以下标准除草，不论次数。 |
|  |  |  | （2）草坪纯度标准为每平方米不超过20株非目的草种。 |
|  |  |  | （3）灌木花卉乔木植穴为直径80厘米圆，植穴表土深度不少于15厘米的表土疏松、平整，并低于周围表土5厘米。除杂松土时要保护根系，不能伤根及造成根系裸露，更不能造成黄土裸露。要求承接单位每两个月松土1次。 |
| 5 | 填平坑洼、疏通积水 | 工作要求 | 要求及时填平洼地、疏通地下积水，使草坪内无坑洼积水，平整雅观。 |
| 6 | 病虫害的防治 | 工作要求 | 要求及时做好病虫害的防治工作，不能出现大面积的病虫害，否则对承包人进行罚款处理，或单方面终止合同。 |
| 7 | 防台风及意外 | 工作要求 | 养护单位包工、包防风材料（护桩、横条、胶带等），在台风来临前加固防御，合理修剪，凡是冠幅大于2米的都需要加固护树设施，以增强抵御台风的能力。台风后及时进行扶树、护树、补好残缺，处理断枝、落叶和垃圾，使绿化景观尽快恢复。同时，要求随着树木的长大，及时将护树带或铁箍放松，以免嵌入树皮内。遇雷电风雨、人畜危害而使树木歪斜或倒枝断枝，要立即处理、疏通道路。 |
| 8 | 绿地卫生 | 工作要求 | （1）清洁、保洁 要定期做好清理，保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、石砾砖块、干枯树叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要随时堵塞。清除垃圾杂物后要注意保洁，绿地一有垃圾，要及时捡拾干净。 |
|  |  |  | （2）清运 要求归堆后的垃圾杂物和箩筐等器皿摆放在隐蔽的地方，垃圾做到日产日清，不准过夜，不准焚烧，将其运出丢弃。 |
| 9 | 购置、服务费用和要求 | 工作要求 | 养护单位必须具备绿化养护、保洁、设施维护等所需要的设备（含除草机、修剪机、杀虫药剂等），并承担购置及使用设备的所有费用。 |

4.物业管理服务人员需求

| 序号 | 单位 | 岗位 | 人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市场监督局市局 | 项目经理 | 1 | 1、项目经理要求：45周岁以下（须在响应文件内提供身份证扫描件） 注：项目负责人所涉年龄以身份证出生日期至提交证明材料当日为止 2、分局管理员要求：50周岁以下（须在响应文件内提供身份证扫描件） 注：项目负责人所涉年龄以身份证出生日期至提交证明材料当日为止 3、保安要求：年龄不得超过60周岁（于签订合同前提交证明材料） 注：保安人员所涉年龄以身份证出生日期至提交证明材料当日为止 |
| 2 |  | 保安 | 5 |  |
| 3 |  | 保洁（含绿化管理） | 3 |  |
| 4 |  | 会务 | 1 |  |
| 5 | 分局 | 管理员 | 1 |  |
| 6 | 环科园分局 | 门卫（保安）+保洁 | 2 |  |
|  |  | 厨工 | 1 |  |
| 7 | 丁蜀分局 | 门卫（保安）+保洁 | 1 |  |
|  |  | 厨工 | 1 |  |
| 8 | 阳羡分局 | 门卫（保安）+保洁 | 1 |  |
|  |  | 厨工 | 1 |  |
| 9 | 高塍分局 | 厨工 | 1 |  |
|  |  | 门卫（保安）+保洁 | 1 |  |
| 10 | 西渚分局 | 厨工+保洁 | 1 |  |
| 11 | 太华分局 | 厨工+保洁 | 1 |  |
| 12 | 徐舍分局 | 门卫（保安）+保洁+厨工 | 2 |  |
| 13 | 和桥分局 | 门卫（保安）+保洁+厨工 | 2 |  |
| 14 | 官林分局 | 门卫（保安）+保洁+厨工 | 2 |  |
| 15 | 周铁分局 | 门卫（保安）+保洁+厨工 | 2 |  |
| 16 | 杨巷分局 | 厨工+保洁 | 1 |  |
| 17 | 新庄分局 | 厨工+保洁 | 1 |  |
| 18 | 万石分局 | 厨工+保洁 | 1 |  |
| 19 | 新建分局 | 厨工+保洁 | 1 |  |
| 20 | 湖㳇分局（原） | 厨工+保洁 | 1 |  |
| 21 | 宜城分局（原） | 门卫（保安）+保洁 | 1 |  |
| 22 | 老干部活动室 | 保洁 | 1 |  |
| 总计人数 |  |  | 37 |  |

5. 工作时间要求

（1）保安及门卫工作时间：白班7:00-17:00 ，夜班17:00-7:00。

（2）保洁工作时间：7:00-11:00 ，13:30-16:30。

（3）市局会务工作时间：7:00-11:00 ，13:30-16:30。

（4）食堂工作人员时间：7:00-13:00。

（5）绿化养护工作人员时间：7:00-11:00 ，13:30-16:30。

6.其他说明

（1）总报价一次报定，应包括在相应服务期限内所需要的所有服务管理、耗材、通讯、服装、胸卡、办公设备、巡检器材、各种税费、人工、保险、劳保、薪金、福利、休假日补贴、医疗费用、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（2）人工费报价：供应商实际投入每班在岗人数或配备总人数低于采购要求的，视为非实质性响应磋商文件。按供应商提供的每班在岗人数或项目总人数测算的人工费（包括人员工资、福利费、社保、节日加班工资等），低于国家和地方工资标准及社保标准的，视为非实质性响应。如合同服务期内最低工资上调，由成交供应商自行承担。

（3）设备使用费及各种耗材报价：按投入设备的折旧及运行成本计算的报价。

（4）若成交供应商在服务管理期间，违反下列规定将被解除综合服务合同：

4.1将保安服务转包他人的。

4.2出现重大安保责任问题的。

4.3私自复制、存储、下载、传输、拍摄或向其他单位和个人提供与涉密安保服务有关的资料和信息的。

4.4 其他违反法律法规情形的。

附件1：

承诺书

宜兴市市场监督管理局：

若我公司确认为本项目的成交供应商，我公司承诺：

- 签订合同前，将在宜兴市行政区域内设置固定的办公地点，并确保具备本地化服务的能力。

二、在为你方提供服务期间，对于保安服务：

（1）若因保安队员失职、违法行为造成你方或第三方人身、财产损失的，由我公司承担相关责任和经济赔偿；

（2）若因保安人员自身形象或行为导致你方被投诉，并对你方造成恶劣影响的，由我公司承担相关责任；

（3）若发生纠纷、突发性事件，我公司将于第一时间提供应急措施和人员调配方案；

（4）若你方认为我公司提供的保安人员中，有不符合工作标准的，我公司将立即进行更换，直至达到你方的工作要求。

三、在合同签订之前，所有服务人员将全部就位，随时准备提供你方所需的服务。

四、在为你方提供服务期间，一旦接到你方关于上级领导考察、检查、突发事件、其他部门联动、突发应急要求任务的要求，我公司将确保相关服务人员在100分钟内到达指定地点。

若有违背，我公司愿承担相应法律责任并接受相关部门的处理。

供应商（电子签章）：

日期： 年  月  日

附件2：

物业管理服务考核办法

为了确保规范、优质、高效的运作，强化对成交供应商服务的考核，促使其加强员工管理，提升服务质量，现制订如下考核办法：

（一）考核工作组织领导

宜兴市市场监督管理局负责对物业工作的检查和考核工作，成立考核小组：

组长：

组员：

指定专职管理员参与考核，每月反馈意见纳入考核扣罚依据。

（二）考核对象及时间

考核对象：成交供应商

考核时间：依据物业合同约定时间为：     年  月  日至年  月  日。

（三）考核形式内容及评价

考核形式以月度考核为主，形成常态化考核（每天检查考核）和不定期抽查相结合，月度汇总形成考核结果。考核内容为：保洁服务、保安服务、绿化管理服务、食堂劳务服务、会务服务。对考核结果发现问题要求及时整改，月度考核评分汇总，依据评分结果结算费用。连续三个月度不合格，甲方有权提出终止合同。

附件3：

考核结果的处置

（一）、日常月度考核评分

1、考核评分主要从秩序维护管理服务、环境卫生管理服务、会务服务、食堂餐饮服务、绿化管理服务等五个单项考核，每个考核单项总分值100分，每月度逐项进行考核，酌情扣分。月度考核分=（秩序维护管理服务考核分+环境卫生管理服务考核分+会务服务考核分+食堂餐饮服务+绿化管理服务考核分）/5。

2、月度考核分数达90分（含）以上为合格，全额支付服务费用。

3、（1）得分≥90分的，免扣；

（2）得分＜90分的，每少1分扣当月度物业服务费的0.5%；

（3）发生安全问题、人员实际到岗数量不足、监守自盗、吃拿卡要、恶意浪费耗材、严重浪费能源、媒体或网络曝光等重大问题，甲方可视实际情况发出整改通知单，并扣当月度物业服务费的（1%—3%）。

（二）、重大问题整改通知

成交供应商在履行合同期间，未能达到约定的管理目标，采购人有权要求成交供应商限期整改，逾期未整改的，采购人有权上报监管部门，终止合同，造成经济损失的，成交供应商应予赔偿。对成交供应商出现重大问题，严重未达约定管理目标，采购人可出具书面整改通知，并扣除当月度物业服务费（1%—3%），同时有权上报监管部门，提出终止合同。

六、其他考核相关事项

1、成交供应商要对违反条规的员工作相应的处理并通报采购人。如有制止犯罪等出色表现，酌情加分，进行奖励。

2、如有成交供应商工作人员屡有违规行为，则采购人有权依合同约定要求成交供应商在一周内更换管理或相关服务人员

附件4：

环境卫生服务（保洁服务）考核办法（总分100分）

| 序号 | 室内公共区域工作标准 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作期间着装统一规范。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 2 | 地面无垃圾，无明显灰尘、污迹、水迹。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 3 | 墙面无积灰，蜘蛛网。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 4 | 厕所地面无垃圾、积水、污迹、堵塞等现象，保持地面干燥。 | 有一处不达标0.5分 |
| 5 | 厕所镜面、台盆、小便斗、座便器、水箱、垃圾筒、水龙头、座便间隔板目测无明显污迹。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 6 | 厕所墙面清洁，无乱涂乱画。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 7 | 厕所内污物筐日产日清，及时更换垃圾袋，保持环境整洁。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 8 | 开放期间，应确保厕所内卫生纸、洗手液及擦手纸的正常供应。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 9 | 及时清理垃圾桶并更换垃圾袋，垃圾桶外表洁净，无异味。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 10 | 门窗按要求定期擦拭，保证无积尘，保持2米以下玻璃表面无污迹、手印，干净明亮，框架整洁。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 11 | 平台、天花板做到无垃圾、无积灰、无蛛网。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 12 | 接待室、功能用房等内部家具表面整洁，无积尘。发现损坏及时通知采购人维修。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 13 | 区域内各类宣传牌、告示牌、导向牌、标识牌、广告牌定期擦拭，无积尘。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 14 | 室外责任区域每天随时捡拾垃圾，地面干净，无白色污染，无垃圾堆积物；窨井盖无缺失，无堵塞；道路两边无积泥沙，无杂草延伸；定期对道路、广场、停车场进行清洗。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 15 | 责任区域内绿化带、绿地、草坪随时捡拾垃圾、枯枝败叶、有机废弃物、白色污染物，无明显垃圾、落叶杂草。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 16 | 定时清理果皮箱、垃圾箱内废弃物，无堆积垃圾，无异味，定期清洗并消毒。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 17 | 定期清理阴井、下水道，确保排水通畅，无堵塞，无内涝。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 18 | 卫生保洁用具、设备等应及时清洁整理，按指定区域堆放。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 19 | 不服从采购人合理的工作任务安排。 | 1次整改不到位扣0.5分 |
| 20 | 有处置突发事件效果好、大型活动配合好等优异表现 | 酌情奖励加分 |

附件5：

秩序维护服务（保安服务）考核办法（总分100分）

| 序号 | 工作考核项目 | 考核标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 值勤时规范统一着装，风纪严整。 | 1人次违规扣0.5分 |
| 2 | 门岗确保有人在岗，轮流立岗，适时敬礼，不得擅离职守、串岗。 | 1人次脱岗扣0.5分 |
| 3 | 值班时不准吸烟、吃零食、玩网络游戏、听音乐，不干与本职工作无关的事。 | 1人违规扣0.5分 |
| 4 | 严格执行交接班制度，做好值勤记录。 | 1天无记录扣0.5分 |
| 5 | 保持门岗等值勤区域环境整洁。 | 1次违规扣0.5分 |
| 6 | 未经采购人批准，不得随意让推销人员进入区域内推销物品。 | 1次违规扣0.5分 |
| 7 | 在值勤中发现情况应及时处理并上报。 | 1次违规扣0.5分 |
| 8 | 值勤中对来访人员要言行文明，严禁态度粗暴。 | 1次违规扣0.5分 |
| 9 | 大院区域内车辆停放管理规范到位。 | 1次违规扣0.5分 |
| 10 | 发生偷盗现象要积极进行抓捕。 | 1次违规扣0.5分 |
| 11 | 不得酒后上岗和岗上喝酒。 | 1人次违规扣0.5分 |
| 12 | 熟练操作消防设施设备，及时处置偷盗、火灾等突发事件。 | 1次违规扣0.5分 |
| 13 | 夜间值班清场巡查不到位，造成安全事故或财产损失 | 1次违规扣0.5分 |
| 14 | 未按规定时间、线路进行24小时全天候外围巡查 | 1人次违规扣0.5分 |
| 15 | 不服从采购人合理的工作任务安排。 | 1次违规扣0.5分 |
| 16 | 有当场发现偷盗情况并捉住窃贼、及时发现打架斗殴等突发矛盾冲突并迅速制止、大型活动配合效果好等优异表现 | 酌情奖励加分 |

附件6：

会议服务考核办法（总分100分）

| 序号 | 考核内容及标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 着装统一整洁，佩带工号牌； | 有一人不达标扣0.5分 |
| 2 | 服务人员长发不遮眼，后发不披肩，要求化淡妆，不浓妆艳抹，不佩带首饰；坐、站规范端庄，不翘腿。 | 有一人不达标扣0.5分 |
| 3 | 语言文明礼貌，适时运用“您好”、“您请用”、“请”、“谢谢”、“对不起”、“没关系”等礼貌用语； | 有一人不达标扣0.5分 |
| 4 | 对服务对象主动打招呼，不漫不经心，不粗言粗语，不大声喧哗。 | 有一人不达标扣0.5分 |
| 5 | 微笑服务，态度诚恳、热情、周到； | 有一人不达标扣0.5分 |
| 6 | 解释问题有礼有节，工作差错失误及时纠正并当面赔礼道歉； | 有一人不达标扣0.5分 |
| 7 | 上班前不饮酒，不吃异味食品，不擅自脱岗、串岗； | 有一人不达标扣0.5分 |
| 8 | 着装规范，工作服要熨烫平整，保持整洁干净； | 有一人不达标扣0.5分 |
| 9 | 用品、用具分类保管,及时清洗、消毒，摆放整齐； | 有一处不达标扣0.5分 |
| 10 | 根据需要提前落实会议场所及会场主席台、发言席、话筒、签到席、横幅（会标）、背景音乐、鲜花摆放、领导休息室等； | 有一处不达标扣0.5分 |
| 11 | 及时做好会场卫生，检查服务箱用品、面巾纸、洗手液配备情况； | 有一处不达标扣0.5分 |
| 12 | 提前进入会场，检查会场整体效果，确保各项准备工作到位，并备好茶水； | 有一处不达标扣0.5分 |
| 13 | 服务人员在与会人员入场前，应站立在会议室门口两侧，有礼貌地向宾客点头致意，并说“早上（上午、下午、晚上）好”或“欢迎光临”等文明用语； | 有一人不达标扣0.5分 |
| 14 | 会议开始后，尽量避免打扰客人，可视情况每隔15-20分钟续茶； | 有一处不达标扣0.5分 |
| 15 | 会议结束后迅速检查有无遗留物品或文件，若有遗留物应及时归还或上缴； | 有一处不达标扣0.5分 |
| 16 | 检查设备使用情况，有无遗失物品（激光笔、话筒等） | 有一处不达标扣0.5分 |
| 17 | 清洗整理用过的茶杯、饮料杯、毛巾篮，退回多余的矿泉水，清洁地面脏物，保持地面清洁卫生 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 18 | 关好门、窗、电灯、空调、净水器等 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 19 | 严格做好保密工作，不询问、议论、外传会议内容和领导讲话内容，不带无关人员进入工作间。 | 有一人不达标扣0.5分 |

附件7：

食堂餐饮服务（食堂劳务）考核办法（总分100分）

| 序号 | 标准及考核细则 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制度上墙，熟识《食品卫生法》 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 2 | 全部从业人员必须持健康证上岗 | 有一人不达标扣0.5分 |
| 3 | 上班不许无故迟到、早退、脱岗，严格遵守请销假制度。 | 有一人不达标扣0.5分 |
| 4 | 上班须按规定着装，上班时间不许饮酒或酒后上班。 | 有一人不达标扣0.5分 |
| 5 | 每天保证准时开餐，工作服从上级安排，不推诿、不拖拉。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 6 | 不私自挪用餐厅原料及食物谋取私利。 | 有一人不达标扣0.5分 |
| 7 | 开会或业务培训学习，按要求准时参加。 | 有一人不达标扣0.5分 |
| 8 | 不购买、存放、使用腐烂变质的原料。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 9 | 不使用剩饭、剩菜及其他变质的食品。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 10 | 食品存放实行“四隔离” 制度（包括区域、容器、用具、冷藏设备） | 有一处不达标扣0.5分 |
| 11 | 设专人负责清洗消毒，保证餐具、用具洁净，无残留物。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 12 | 餐具消毒后必须放入全封闭餐具柜，防二次污染。长时间未使用的餐具在使用前要重新消毒。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 13 | 桌面台面无灰尘、碎菜、废料、油渍、汤汁等粘稠物。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 14 | 食品加工机械内外保持清洁，无残留物，无异味。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 15 | 地面无积水、碎菜、油污，地沟无异味。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 16 | 冷菜切配必须带口罩，工作服、工作帽必须清洁、无异味。 | 有一人不达标扣0.5分 |
| 17 | 每日检查液化气灶、蒸箱、管道、电器等设备，发现问题及时处理。 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 18 | 下班前关好门、窗，检查水、电、气，确保关好，不出安全事故。 | 有一处不达标扣0.5分 |

附件8：

绿化养护服务评分标准（100分）

| 序号 | 考核内容及标准 | 扣分内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 修剪：植株长势茂盛，树冠丰满，培养定干分叉、无枯枝烂头 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 2 | 浇水：保持植物应有水分、浇水时地面无严重积水 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 3 | 施肥：施肥及时，植物生长旺盛，花卉及时开花 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 4 | 病虫害防治：长势健壮，保持应有观赏形态，无病虫害 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 5 | 地块整洁：保持绿化地块整洁 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 6 | 树木补救：采取积极的技术补救措施 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 7 | 树木成活：成活率100% | 有一处不达标扣0.5分 |
| 8 | 整体效果：区域内整体效果好 | 有一处不达标扣0.5分 |
| 9 | 应急维护：突发情况时，及时维护 | 有一处不达标扣0.5分 |

二、商务要求

1、服务期限：自合同生效之日起至一年。

2、服务地点：宜兴市市场监督管理局16个分局和退休人员活动室，分布在宜兴各个乡镇。

3、验收标准：采购人根据国家有关规定、磋商文件、响应文件以及合同约定的内容组织验收，具体验收办法详见关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）。

4、付款步骤：合同签订且服务正式启动后每月度支付，每月5日前凭成交供应商开具的发票支付上月的服务费用的70%，付款需跟考核挂钩，（依据《宜兴市市场监督管理局物业管理服务考核办法》），服务期满后第二年支付剩余资金。

5、违约金

5.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的  0.5  %计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

5.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5   %计算，最高限额为本合同总价的  10   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

三、实质性要求

本章内容均为实质性要求（基准要求），采购人不接受低于该基准要求（负偏离）的报价，供应商应对此基准要求作出实质性响应，供应商可高于此基准要求进行报价。

- 第四章 评审方法和标准

一、采用综合评分法（总分100分），其中：

| 技术商务部分 | 80分 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 20分 |

二、评审内容和标准：

| 评审内容 | 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 1 | 项目特点分析、服务目标及整体设想 | 8分 | 项目特点分析客观合理，服务目标明确、整体设想切实可行的，得8分；项目特点分析较客观合理，服务目标较明确、整体设想较切实可行的，得5分；项目特点分析有缺失，服务目标不明确、整体设想可操作性一般的，得2分；其余情况不得分。 |
|  | 2 | 本项目重难点分析及对策 | 8分 | 针对本项目的特点和工作难点提炼切合实际、针对性强，解决措施切实可行的，得8分；针对本项目的特点和工作难点提炼较合实际、针对性较强，解决措施较为可行的，得5分；针对本项目的特点和工作难点提炼不清晰、针对性一般，解决措施可操作性一般的，得2分；其余情况不得分。 |
|  | 3 | 组织架构、规章制度及作业流程 | 8分 | 供应商有完善的组织架构，有健全的管理规章制度，有明确的作业流程且科学、可行，得8分；供应商组织架构较清晰明确，管理规章制度较为健全，工作流程较明确可行，得5分；供应商组织架构不够清晰明确，管理规章制度不够完善，工作流程不明确，得2分；其余情况不得分。 |
|  | 4 | 物业服务日常管理方案 | 8分 | 日常管理方案（保洁、保安、食堂、会议服务）完善、细节周全且可行性强，得8分；方案相对完善、细节有所体现且较为可行，得5分；方案内容粗糙或明显与本项目内容无关或可行性较低，得2分；其余情况不得分。 |
|  | 5 | 人员配置、培训及管理 | 8分 | 对于人员的培训考核有完善的标准、措施及奖罚淘汰机制，上岗仪表、行为、态度等标准统一、规范，得8分；对于人员的培训考核有较为完善的标准、措施及奖罚淘汰机制，上岗仪表、行为、态度等标准较为统一、规范，得5分；对于人员培训考核标准、措施及奖罚淘汰机制有缺项，上岗仪表、行为、态度等标准缺乏统一、规范，得2分；其余情况不得分。 |
|  | 6 | 突发事件应急处理预案 | 8分 | 应对自然灾害、事故灾害、公共卫生事件和社会安全事件等突发事件的应急预案完备健全、切实可行的，得8分；应对突发事件的应急预案较完备健全、对本物业针对性较强、应急预案措施较切实可行的，得5分；应对突发事件的应急预案有缺项，对本物业针对性不强、应急预案措施科学性、可操作性一般的，得2分；其余情况不得分。 |
|  | 7 | 物业档案资料管理及工作流程 | 7分 | 物业档案资料管理制度健全，工作流程设定科学严谨，得7分；物业档案资料管理制度较为健全，工作流程设定较科学严谨，得5分；物业档案资料管理制度有缺失，工作流程设定科学性、可操作性一般的，得3分；其余情况不得分。 |
|  | 8 | 服务承诺 | 6分 | 服务承诺全面完整,与采购需求相吻合，得6分；服务承诺较完整, 与采购需求较为吻合，得4分；服务承诺简单且没有实质性内容，得2分；其余情况不得分。 |
| 商务部分 | 1 | 供应商实力1 | 1.5分 | 1、供应商具有质量管理体系认证证书（在有效期内），得0.5分； 2、供应商具有环境管理体系认证证书（在有效期内），得0.5分； 3、供应商具有绿色管理体系认证证书（在有效期内），得0.5分； 【响应文件中均须提供相关证书扫描件，否则不得分】 |
|  | 2 | 供应商实力2 | 3分 | 2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），供应商获得过行政主管部门颁发的非住宅类项目物业管理类（须包含保安、保洁、食堂服务）荣誉的，省级及以上得3分，市级得2分，县级得1分。本项最多得3分。 【响应文件中需提供相关证明材料扫描件，否则不得分】 |
|  | 3 | 供应商实力3 | 3分 | 供应商拟配备项目经理，取得本科及以上学历的，得0.5分；具有全国物业行业项目经理职业资格证书得0.5分；具有管理类中级及以上职称的得2分。本项最高得3分。 【响应文件中须提供本单位为以上人员在响应截止时间前六个月中任意连续三个月缴纳社保的证明材料扫描件，相关证书须提供扫描件，否则不得分】 |
|  | 4 | 供应商实力4 | 3分 | 供应商拟配备保安中，具有保安员职业资格证的，中级（四级）有一张得 0.5 分，高级（三级）及以上有一张得1.5分。本项最多得3分。 【同一人员只允许提交一张同类型证书，同一人员提交多张证书的，以等级最高的证书进行计分。响应文件中须提供本单位为以上人员在响应截止时间前六个月中任意连续三个月缴纳社保的证明材料扫描件，相关证书须提供扫描件，否则不得分】 |
|  | 5 | 供应商实力5 | 6分 | 供应商拟配备保洁中，具有保洁员职业技能等级证书的，五级（初级工）有一张得 0.5分；四级（中级工）的，有一张得 1 分；三级（高级工）及以上的，有一张得 1.5 分。本项最高得6分。 【同一人员只允许提交一张同类型证书，同一人员提交多张证书的，以等级最高的证书进行计分。响应文件中须提供本单位为以上人员在响应截止时间前六个月中任意连续三个月缴纳社保的证明材料扫描件，相关证书需提供扫描件，否则不得分】 |
|  | 6 | 业绩 | 2.5分 | 2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），供应商承担过类似物业管理项目，且提供被服务单位对其服务满意的证明材料（加盖被服务单位公章），每个项目得0.5分，本项最高得2.5分。 【响应文件中须提供合同和服务满意的证明材料扫描件，否则不得分】 |
| 价格部分 | 1 | 磋商报价 | 20 | 价格分采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20 注：因算术修正和落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和磋商报价。 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数；

2、响应文件中必须提供以上相关有效证明材料扫描件，否则相关评分项不得分。

- 第五章 政府采购合同（格式）

第一部分 合同书

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，（采购人） 以（采购方式） 对 （项目名称） 进行了采购。经磋商小组评审，（采购人）确定 （成交供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 （采购人） (以下简称：甲方)和 （成交供应商名称）(以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照磋商文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 项目名称：                                                ；

1.2.2 项目数量：                                                ；

1.2.3 项目质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的    %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第      种方式解决：

（1）将争议提交         仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

（2）向         人民法院起诉。

1.8 合同生效

1.8.1 本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

1.8.2 本合同一式叁份，供需双方各持一份，报送财政监管部门备案一份。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                      统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与磋商文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果磋商文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 技术成果归属甲方。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 技术资料和保密义务

2.5.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.5.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.5.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.6 质量保证

2.6.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.6.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.7 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.8 合同变更

2.8.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背磋商文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.8.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.9 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，如磋商文件中甲方接受成交后分包，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.10 不可抗力

2.10.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.10.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.10.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在约定时间内以书面形式变更合同；

2.10.4 如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并将有关部门出具的证明文件送达对方当事人，积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，甲乙双方按照法律规定处理；

2.10.5 “不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

2.11 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.12 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.13 合同中止、终止

2.13.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.13.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.14 检验和验收

2.14.1 乙方按照约定，定期提交服务报告，甲方定期进行验收；

2.14.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具政府采购项目验收单；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15 通知和送达

2.15.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.15.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.16.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金

2.17.1 签订合同前，成交供应商须交纳成交合同总金额    %的履约保证金。

2.17.2 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.17.3 如果甲方未及时退还履约保证金，相关责任由甲乙双方在合同中自行约定。

- 第六章 响应文件（格式）

响应文件

项目名称：

项目编号：

供 应 商：

日    期：

（一）磋商报价表：

1、磋商报价表（格式）：

磋商报价表

本次为首次报价                                  货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

注：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3、偏离说明：详见《项目技术要求偏离表》。

供应商（电子签章）：

（二）资格条件

1、资格声明函（格式）：

关于资格的声明函

宜兴市市场监督管理局：

我公司参加贵单位本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-C2025-0027）政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；同时，提交响应文件时不存在有效期限内的政府采购严重违法失信行为的处罚记录，未被列入失信名单或重大税收违法失信主体；且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意监管部门做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

供应商（电子签章）：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、被授权代表身份证明（格式）：

法定代表人授权委托书

宜兴市市场监督管理局、宜兴市公共资源交易中心：

系中华人民共和国合法企业，法定地址：                ，特授权         代表我公司（单位）全权办理针对本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-C2025-0027）的磋商报价，以我方名义签署、确认、澄清、提交、撤回、修改相关文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

被授权代表已知晓并接受委托事项。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件和办理的事项（在委托期限内）不因授权的撤销而失效。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

被授权代表无转委托权。

被授权代表情况：

姓名：

身份证号码：

手机号码：

供应商（电子签章）：

日期：___年___月__日

3、具有独立承担民事责任的能力：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

5、有依法缴纳税收的良好记录：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

6、有依法缴纳社会保障资金的良好记录：按第二章供应商须知要求提供相关证明材料

7、无不良信用记录：详见第二章供应商须知相关要求

8、联合体协议书（格式）：

联合体协议书

（所有成员单位名称）            自愿组成联合体，共同参加本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-C2025-0027）的报价。现就联合体报价事宜订立如下协议。

1、（联合体主体单位名称）              为本次报价的主体单位，联合体以主体单位的名义参加报价。

2、联合体主体单位代表联合体各成员负责本次采购项目响应文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。联合体主体单位在整个竞争性磋商方式采购活动所签署的一切文件和处理与本次采购有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

3、联合体将严格按照采购文件的各项要求，提交响应文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：

- 其他：

6、本协议书自签署之日起生效，至本次竞争性磋商有关事务结束且合同履行完毕后自动失效。

联合体主体单位（盖章）：

成员单位（盖章）：

日期：___年___月__日

注：如采购人要求组成联合体或采购人允许组成联合体且供应商组成联合体的，应提供有效的联合体协议书，否则无需提供。

9、分包情况说明（格式）

分包情况说明

我公司根据本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-C2025-0027）磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作                                        进行分包，分包承担主体为                                   ，拟分包合同金额             元，占报价比例     %，且我公司承诺分包承担人具备相应资质条件且不得再次分包。

供应商（电子签章）：

注：如采购人要求分包或采购人允许分包且供应商有分包意向的，应提供有效的分包情况说明，否则无需提供。

10、中小企业声明

注：如专门面向中小企业采购的，供应商应提供有效的《中小企业声明函》（格式见附件1），或《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2），或监狱企业的证明文件；否则无需提供。

11、特定资格要求

注：如本项目有特定资格要求的，按磋商文件要求提供证明材料，否则无需提供。

（三）符合条件

1、响应函（格式）：

响应函

致宜兴市市场监督管理局、宜兴市公共资源交易中心：

我方收到你们本项目（项目编号：JSZC-320282-JZCG-C2025-0027）磋商文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加报价。

- 我方愿意按照磋商文件的一切要求，提供服务，总报价详见《磋商报价表》。

- 我方已对照采购要求，填写了报价服务的偏离情况，详见《项目技术要求偏离表》。

- 我方参与报价即表示认可并遵守本磋商文件的所有规定，不再对磋商文件及相关补充更正文件提出质疑和投诉。我方响应文件的有效期为响应文件提交截止之日起的60天（含提交截止当日），在特殊情况下，可与贵方协商延长响应文件的有效期。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件、响应文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成服务任务。

- 我方愿意根据贵方及磋商小组的要求，提供响应文件中所有材料的原件及相关证明性资料，并保证我方已提供和将要提供的资料是真实的、准确的。

- 我方认为采购人有权确定成交供应商。除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，我方绝不放弃成交资格。

- 我方愿意按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 如果我方成交，我方愿意遵守磋商文件和成交通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按磋商文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、其它供应商或者集中采购机构恶意串通，决不向采购人、集中采购机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

- 关联单位情况说明：

| 与我方单位负责人为同一人的其他单位 |  |
| --- | --- |
| 与我方存在直接控股、管理关系的其他单位 |  |

注：不填写视为无。

- 与本报价有关的一切正式往来函电，请联系：

| 地址 |  | 邮编 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 传真 |  | 办公电话 |  |
| 法定代表人 |  | 手机号码 |  |
| 联系人 |  | 手机号码 |  |
| 开户名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 开户账号 |  |

供应商（电子签章）：

2、明细报价表（格式）：

明细报价表

项目名称：2025年宜兴市市场监督管理局物业管理服务项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-C2025-0027

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单价 (元) | 合计报价 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价 (元) |  |  |  |  |

供应商（电子签章）：

注：

供应商应当根据“第三章 项目技术要求和有关说明”的内容详细填写明细报价表，须包括本次采购的所有细项及提供服务的一切费用，表格不够可自行延长；如本表单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

3、项目技术要求偏离表（格式）：

项目技术要求偏离表

项目名称：2025年宜兴市市场监督管理局物业管理服务项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-C2025-0027

| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 报价内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（电子签章）：

注：

（1）供应商应对照磋商文件第三章“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与磋商文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

（2）磋商文件第三章“项目技术要求和有关说明”中若有要求提供相关证明材料的必须提供，请自行添加。

4、项目人员配置清单（格式）:

项目人员配置清单

项目名称：2025年宜兴市市场监督管理局物业管理服务项目

项目编号：JSZC-320282-JZCG-C2025-0027

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位名称 | 学历 | 职称 | 资格证书 | 是否驻扎现场 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.表格不够可自行延长。

2.应按磋商文件要求配备项目人员及提供相关证明材料，以满足项目的基准要求，否则报价无效。

3.上述人员如在项目执行过程中需要更换，须经采购人同意。擅自更换或不到位属违约行为。

供应商（电子签章）：

5、服务内容详细说明（格式自拟）

供应商根据“第三章 项目技术要求和有关说明”提出的技术、服务、人员等实质性要求，提供项目实施详细说明及相关证明材料。磋商文件中要求进行承诺的，应当进行承诺。

6、承诺书

承诺书

宜兴市市场监督管理局：

若我公司确认为本项目的成交供应商，我公司承诺：

一、签订合同前，将在宜兴市行政区域内设置固定的办公地点，并确保具备本地化服务的能力。

二、在为你方提供服务期间，对于保安服务：

（1）若因保安队员失职、违法行为造成你方或第三方人身、财产损失的，由我公司承担相关责任和经济赔偿；

（2）若因保安人员自身形象或行为导致你方被投诉，并对你方造成恶劣影响的，由我公司承担相关责任；

（3）若发生纠纷、突发性事件，我公司将于第一时间提供应急措施和人员调配方案；

（4）若你方认为我公司提供的保安人员中，有不符合工作标准的，我公司将立即进行更换，直至达到你方的工作要求。

三、在合同签订之前，所有服务人员将全部就位，随时准备提供你方所需的服务。

四、在为你方提供服务期间，一旦接到你方关于上级领导考察、检查、突发事件、其他部门联动、突发应急要求任务的要求，我公司将确保相关服务人员在100分钟内到达指定地点。

若有违背，我公司愿承担相应法律责任并接受相关部门的处理。

供应商（电子签章）：

日期： 年  月  日

（四）价格折扣文件

企业报价折扣证明

| 序号 | 企业性质 | 服务承接商类别 | 须提交的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小微型企业 | 服务的承接商为 小微企业 | 《中小企业声明函》（格式见附件1） |
| 2 | 残疾人福利性单位 | 服务的承接商为 残疾人福利性单位 | 《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件2） |
| 3 | 监狱 企业 | 服务的承接商为 监狱企业 | 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件 |

注：如本项目给予报价扣除优惠，供应商根据磋商文件要求提供相关证明材料（如有），以提供的有效证明材料为准 。

（五）其他相关材料

供应商根据评审方法和标准等要求，提交认为需要提供的相关证明材料，如未提供证明材料的，相关评分项不得分。

附件1：中小企业声明函（格式）：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加宜兴市市场监督管理局的2025年宜兴市市场监督管理局物业管理服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

| 序号 | 标的名称 | 所属行业 | *承接商 （企业名称） | *从业人员（人） | *营业收入 （万元） | *资产总额（万元） | *企业类型（中型企业、小型企业、微型企业） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年宜兴市市场监督管理局物业管理服务项目 | 物业管理 |  |  |  |  |  |

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

注：

（1）供应商应准确完整填写相关内容，详见第二章供应商须知相关要求。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件2：残疾人福利性单位声明函（格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：