启东市南阳镇现代农业数字智能化示范园建设项目（二次）

政府采购招标文件

采购文件编号：JSZC-320681-JZCG-G2024-0086

启东市公共资源交易中心

2024 年 12 月16日

地址: 启东市金桥路199号（政务服务中心三楼）

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

# 第一部分  投标邀请

受启东市南阳镇人民政府的委托，启东市公共资源交易中心就启东市南阳镇现代农业数字智能化示范园建设项目（二次）(项目编号: JSZC-320681-JZCG-G2024-0086)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

启东市南阳镇现代农业数字智能化示范园建设项目（二次）招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年1月7日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-JZCG-G2024-

项目名称：启东市南阳镇现代农业数字智能化示范园建设项目（二次）

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：800万元

最高限价：800万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2024年12月24日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2025年1月7日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等：无。

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：启东市南阳镇人民政府

地址：启东市南阳镇人民政府

联系人：王忠辉

联系方式：13921659620

2.采购代理机构

名  称：启东市公共资源交易中心

地  址：启东市金桥路199号（政务服务中心三楼）

联系方式：0513-83340291

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-83340291

项目开标人：0513-83340291

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

# 第二部分  投标须知

（一）总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，启东市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由交易中心解释。

（二）招标文件

1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

3.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

（三）投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

3.投标有效期

3.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

（四）投标文件的递交

1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收

3.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）开标与评标

1开标

1.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由交易中心组织，在苏采云系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》执行。

2评标委员会

2.1 开标后，交易中心将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

3.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满30分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

（六）定标

1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或交易中心以书面形式提交质疑函。

交易中心政府采购项目质疑受理部门为政府采购科，联系地址：启东市金桥路199号（政务服务中心三楼），联系电话：0513-83340291。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3中标通知书

3.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（七）授予合同

1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

其内容包含：

（一）采购内容：启东市南阳镇现代农业数字智能化示范园建设项目包括但不限于农业生产信息化、农业经营网络化、农村电子商务普及化、农业管理高效化，实现以图管地、以图管产、以图决策等所需采购的设施设备、软硬件建设,项目运营等等。采购明细见《货物需求一览表》。

货物需求一览表

| 序号 | 项目名称 |  | 主要技术参数/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）薄膜温室大棚 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号棚 |  | 跨度8米，跨数26，棚宽208，开间4，间数9，棚长36，周长488。 | 平方米 | 7488 | 材料设备明细详见附件 |
| 2 | 2号棚 |  | 跨度8米，跨数23，棚宽184，开间4，间数9，棚长36，周长440。 | 平方米 | 6624 | 材料设备明细详见附件 |
| 3 | 3号棚 |  | 跨度8米，跨数27，棚宽216，开间4，间数9，棚长36，周长504。 | 平方米 | 7776 | 材料设备明细详见附件 |
| （二）棚内监测与联动控制终端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智慧农业大棚监测终端 | 土壤温湿度传感器 | 湿度量程：0~100%，温度：-40~80℃，IP68防护等级 | 套 | 6 |  |
|  |  | 土壤PH值传感器 | 测量精度：±0.3PH,测量范围：3~9PH,稳定性≤5%/year | 套 | 6 |  |
|  |  | 棚内CO2传感器 | 测量范围：0-2000ppm分辨率：0.1ppm精度：±3%Rd | 套 | 6 |  |
|  |  | 棚内光照度传感器 | 测量范围：0-200000Lux分辨率：1Lux精度：±3% | 套 | 6 |  |
|  |  | 棚内温湿度传感器 | 湿度量程：0~100%，温度：-40~80℃ | 套 | 6 |  |
|  |  | 支架 | 2.5米 | 套 | 6 |  |
|  |  | LED显示屏 | 传感器数据显示 | 套 | 6 |  |
|  |  | 农业一体化控制柜 | 定制界面，屏幕显示、数据监测、控制环流风机、风机、水泵、电动卷膜机 | 套 | 3 |  |
|  |  | 数据叠加器 | 将大棚环境数据叠加到视频监控画面上 | 套 | 6 |  |
| （三）棚外监测终端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水肥一体化工程 | 3通道水肥一体机旁路式 | 三通道施肥 | 套 | 1 |  |
|  |  | 自动混肥搅拌桶 | 500L | 套 | 3 |  |
|  |  | 过滤器 | 全自动反冲洗过滤器 | 套 | 1 |  |
|  |  | 水泵控制柜全自动 | 恒压供水 | 套 | 1 |  |
|  |  | ph+ec检测(选配) | PH+EC检测 | 套 | 1 |  |
|  |  | 设备基础 | 设备基础硬化 | 套 | 1 |  |
|  |  | 电磁阀 | φ150 | 套 | 3 |  |
|  |  | 网络电磁阀 | DN25脉冲电磁阀 | 套 | 20 |  |
| 2 | 管道部分 | PVC给水管道 | φ160（DN150）承压1.6MPa | 米 | 200 |  |
|  |  | 土方开挖回填 |  | 米 | 200 |  |
|  |  | 钢管 | DN150 | 米 | 85 |  |
|  |  | 土方开挖回填 |  | 米 | 85 |  |
|  |  | 设备连接管道 |  | 项 | 1 |  |
|  |  | PVC阀门 | φ150（DN100） | 个 | 3 |  |
| 3 | 入园展示系统 | 主显示屏 | 1、名称：户外P3全彩LED显示屏 2、采用SMD1515三合一封装技术；三基色：1红色+1绿色+1蓝色，配色比例：R:G:B=3:6:1；像素点间距≤3mm ，像素密度≥111111点/㎡。 3、显示系统整屏尺寸：长≥6.4m，高≥2.4m； 4、PCB设计：采用≥1.6mm厚沉金 PCB 多层板，保证单模块的稳定性和抗氧化性。 5、显示屏控制IC低转折节能功能：4档可调节恒流拐点电压（0.16V/0.24V/0.32V/0.4V）。 6、亮度≥5000nit/m2，0-100%无级可调，支持手动/自动/程控三种调节方式；整屏亮度均匀性≥98.5%，色度均匀性±0.002 Cx,Cy之内，刷新率≥3840Hz，帧频：50＆60Hz，占空比：50%(可调)，灰度等级≥16bit，驱动方式：1／13扫恒流驱动。 7、显示屏对比度≥6100:1，屏幕视角：水平≥157°，垂直≥70°。 | 平方 | 15.36 |  |
|  |  | 视频处理器 | 1、支持常见的视频接口，包括 2 路 HDMI1.3，1 路 DVI，1 路选配3G-SDI 2、支持 3 个窗口和 1 路 OSD。 3、支持快捷配屏和高级配屏功能。 4、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节，。 5、支持设备间备份设置。 6、视频输出最大带载高达 390 万像素，最大宽度 10240像素，最大高度8192 像素。 7、支持带载屏体亮度调节。 8、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 9、支持创建 10 个用户场景作为模板保存，方便使用。 10、支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm音频独立输入输出 | 套 | 1 |  |
|  |  | 主显示屏配电柜 | 1、配置功率≥20kw，可适当增加余量； 2、配电系统需具有过载、欠压、短路、短相、漏电保护等功能，可自动处理各种应急情况； 3、显示屏发生过流、短路等故障时，能自动切断电源，并发出报警； 4、远程电力监控：显示屏需实现远程开关屏功能、可实现远程监控各路开关上电状态、配电柜控制具备手动及远程遥控两种方式； |  | 1 |  |
|  |  | 主显示屏结构及包边 | 屏体主结构框架采用国标50*50mm、40*40mm镀锌钢管制作，防腐防锈处理，外框采用标准的(国标)的艺型不锈钢，厚度≥1mm的304亚光拉丝不锈钢进行包 边处理装饰处理，根据现场情况做周边装修处理，确保整体美观。 |  | 16.25 |  |
|  |  | 系统软件 | 1.软件与操作系统具有良好的兼容性、易操作； 2.通过软件控制信号源切换，屏幕可实现画中画显示，窗口可进行位置和大小调整； 3.支持文本显示、动画显示、视频显示、图片显示、计算机画面显示、具有幻灯片功能； 4.支持AVI、MPEG、MOV、WMV、RM等主流格式视频文件。 |  | 1 |  |
|  |  | 散热系统 | 1.5匹制冷空调带自启功能 |  | 1 |  |
| 4 | 视频监控系统 | 摄像头 | 传感器类型：1/3英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：0.01lux（彩色模式）；0.001lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 补光灯：1颗（红外灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F2.0； 视场角：水平：76°；垂直：40°；对角：92°； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持;； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;音频异常侦测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022； 预览最大用户数：6个（总带宽:24 M）； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67 | 个 | 38 |  |
|  |  | 球机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.6 黑白：0.0005lux@F1.60Lux(红外灯开启)； 最大补光距离：150m（红外）； 补光类型：红外； 镜头焦距：5mm~115mm； 镜头光圈：F1.6~F3.6； 视场角：水平：51.9°~3.0°垂直：39.7°~2.2°对角线：63.1°~3.7°； 光学变倍：23倍； 定时任务：预置点;巡迹;巡航;线扫； 可视域功能：支持； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，质量优先二种抓拍策略； 智能说明：人脸检测、周界互斥使用； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 网络接口：1个（内置RJ-45网口，支持10M/100M网络数据）； 供电方式：DC24V/2.5A±25%； 防护等级：IP66;TVS 6000V防雷、防浪涌和防突波保护； 球机尺寸：6寸； 接口类型：RJ45接口 | 个 | 13 |  |
|  |  | 室外机柜 |  | 个 | 8 |  |
|  |  | 接入·交换机 | 1）交换容量≥432Gbps，包转发率≥82Mpps，以官网最小值为准； 2）固化10/100/1000M以太网电口≥16个，100/1000M SFP千兆光接口≥2个； 3）支持端口浪涌抗扰度≥8KV（即具备8KV的防雷能力）； 4）支持放入400mm*300mm*100mm的标准弱电箱中部署，保障室内环境的美观； 5）支持生成树协议STP(IEEE802.1d)，RSTP(IEEE802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，快速收敛提高容错能力，保证网络稳定运行和链路负载均衡； 6）要求设备采用静音设计，噪声值＜20dBA； 7）为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，所投产品IK防护测试级别至少达到IK05； 8）符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 9）支持光模块与光链路故障的自动告警：在服务器端的拓扑中展示并查看详细信息，包括提供告警原因分析与处理建议； 10）支持光链路故障移动运维：当交换机上行链路断开、无法被网管软件发现纳管时，通过手机扫码一键拉取链路全部信息，无需逐点排查，快速定位异常，并给出故障诊断及处理意见。 | 个 | 9 |  |
|  |  | 摄像头支架 | 枪型摄像机配套支架 | 个 | 38 |  |
|  |  | 光纤熔接盒 | 4口光纤熔接盒 | 个 | 8 |  |
|  |  | 光纤熔接盒 | 24口光纤熔接盒 | 个 | 2 |  |
|  |  | 光纤收发器 |  | 对 | 8 |  |
|  |  | 光纤尾纤 |  | 根 | 64 |  |
|  |  | 光纤耦合器 |  | 个 | 64 |  |
|  |  | 光纤熔接 |  | 芯 | 64 |  |
|  |  | 机柜 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 汇聚交换机 | 1）交换容量≥672G，包转发率≥228Mpps； 2）固化10/100/1000M以太网端口≥28，复用100/1000M SFP光口≥4个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3）支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+； 4）支持IGMP v1/v2/v3，IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIM for IPv6 ； 5）支持基础网络保护策略，增强交换机安全的一种保护体系，通过对攻击源头采取隔离措施，可以使交换机的处理器和信道带宽资源得到保护，从而保证报文的正常转发以及协议状态的正常； 6）为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 7）实配：双电源冗余；厂家五年质保。 | 个 | 1 |  |
|  |  | 录像机 | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口，16个SATA接口，16个报警输入接口、8个报警输出接口、2个DV12V输出接口 支持64路网络视频接入，支持384Mbps接入、384Mbps存储、384Mbps转发 可同时正放或倒放16路H.265或H.264编码1920X1080P分辨率的视频图像；或者16路H.265或H.264编码、2560×1440分辨率的视频图像；或8路H.265或H.264编码、4096×2160分辨率的视频图像；或2路H.265或H.264编码、8192×3840分辨率的视频图像 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、MJPE、SmartH.264、SmartH.265、SVAC编码格式的网络视频并解码支持2路分辨率为8192×3840、帧率为25fps或5路分辨率为4000×3000、帧率为25fps或8路分辨率为4096×2160、帧率为25fps或16路分辨率为2560×1440、帧率为30fps或32路分辨率为1920*1080、帧率为30fps的视频 支持2路H.265编码、25fps、8192×3840分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能 支持2路后智能人脸检测比对；不少于20个人脸库，不少于20000张人脸图片；4路后智能周界检测；8路后智能SMD 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能 支持32M/24M/16M/12M/8M/6M/5M/4M/3M/1080P/960P/720PIPC分辨率接入 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 支持预览图像与回放图像的电子放大 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 支持配额管理功能，实现按通道分配不同的录像天数进行存储 支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 支持接入带有火情检测、冷点检测、热点检测、温度/温差检测、打电话检测、吸烟检测、烟雾检测报警功能的网络摄像机，当触发报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表2种展现形式 搜索列表中的设备，不需要添加就可以通过点击预览按钮查看前端的视频画面 设备应自动记录与设备信息安全相关的日志信息，作为独立的安全日志,内容包括用户登录/登出、重要和敏感操作、安全事件等,并划分独立的记录空间存储安全日志,其它日志信息不能覆盖安全日志 支持CGI命令配置设备配置参数 | 个 | 1 |  |
|  |  | 硬盘 | 单盘容量：8TB； 硬盘接口：SATA； 转速：7200RPM； 缓存：256MB | 块 | 16 |  |
|  |  | 网线 | 材质：无氧铜(99.97%)； 材质：透明聚酯带； 材质：聚酯纤维； 导体结构：0.57mm±0.01mm； 绝缘材质：HDPE； 护套材料：MDPE； 护套颜色：黑色； 长度：305m±2m； 工作温度：-20°C～+60°C； 净重：11.7kg±0.6kg； 毛重：12.7kg±0.6kg； 执行标准：YD/T 3296.2-2018 | 箱 | 14 |  |
|  |  | 光纤 | 四芯单模 | 米 | 3600 |  |
|  |  | 电源线 | 3*2.5 | 米 | 1800 |  |
|  |  | 电源线 | 3*4 | 米 | 350 |  |
|  |  | 弱电配电箱 |  | 个 | 1 |  |
|  |  | 过线盒 |  | 个 | 20 |  |
|  |  | 管道 | PVC25 | 米 | 1800 |  |
|  |  | 管道 | PE32 | 米 | 1200 |  |
| （四）大数据平台硬件设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务硬件设施 | 数据库服务器 | 智慧农业平台支持与传感器和控制器搭配使用，可以实现温度、湿度、光照、CO₂ 等各种要素的数据监测，能够按照传感器类型查看，也可以按照地块为单位查看；还可以实现开关量、正反转、百分比三种类型的远程手动/定时/自动控制，管理员通过手机/电脑24小时随时随地控制种植区中的内/外遮阳、卷帘机、放风机、喷/滴灌、水帘、风机、补光灯等；渔场里的投饵机、换水机等，也可以设定自动化规则，使其按照设定的时间/限值进行自动化控制。 | 台 | 1 | 搭载智慧农业大数据平台 |
| （五）大数据平台软件终端 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 农业大数据平台系统WEB端 | 农业大数据平台分析系统（核心产品）（主要标的） | 智慧农业平台支持离线报警、数据超限报警、差值报警、低电量报警四种报警类型以及短信和邮件两种远程报警方式，一旦有报警情况产生会给相关管理人员进行通知，方便及时发现从而采取应急措施。 | 套 | 1 |  |
|  |  | 视频监控系统 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 水肥一体化系统 |  | 套 | 1 |  |
| 2 | 手机便携数据展示系统 | APP端 | 安卓端 | 套 | 1 | 通过手机形象展示各个节点的数据展示，分析，组态报警应用的写入与控制。 |
|  |  | 小程序端 | 微信小程序 | 套 | 1 |  |

备注：

1、本项目核心产品为：农业大数据平台分析系统。

2、本项目所有参数指标不得负偏离，凡有不符合的作无效投标处理。

（二）采购需求

本项目的实施后每年可产蔬菜1000多吨，同时本项目属生态型种植农业项目，无论是施工期间还是投产运营期间，基本上不产生“三废”，即没有水质污染，不产生废气、废渣等污染气体和污染物。相反本项目实施后，可为广大消费者提供安全的绿色蔬菜食品，而且项目本身是绿色种植的生态农业、精品农业。

项目实施后，给传统无公害蔬菜来了一次产业结构的提升，建成蔬菜基地后，进一步推动蔬菜有机化、智能化生产，全面提高蔬菜品质，为广大消费者提供安全、吃得放心优质蔬菜，同时也为启东市蔬菜产业开拓新的市场，能解决项目区剩余劳动力提供就业岗位，提高项目区农民科技文化水平和综合素质，对促进农村经济持续、稳定、协调发展和人民群众致富具有非常重要的作用。

项目预期效益良好，具有较强的盈利能力和抗风险能力，具有良好的社会效益。

综合所述，该项目经济效益、生态效益良好、社会效益显著，符合国家产业政策和国家农业综合开发支持的范围，同时项目完成后，示范基地了展示企业和现代农业园区全景一张图，集成农业物联网，大数据，实现对农业生产现场各项数据的实时监测，以及数据存储，满足管理者及时、系统地掌握企业园区生产发展情况，有效解决种植生产中出现的问题，并可以科学系统的分析过往数据，还可以对接各级云平台进行数据共享。

（三）质量要求：产品为全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），安装质量应符合各项技术标准和国家强制性标准。

1、所有安装材料质量必须严格按照国家规范及省市相应地方规范、采购文件、材料厂家的技术规范等有关要求执行。

2、成交方应无条件的接受采购方的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购方检查验收，合格后书面报送采购方备案。

3、所有设施设备及材料在到达安装现场时须经采购方代表验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的质量合格证明。

4、所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5、成交方必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购方检查验收。本着谁建设谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，成交方必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购方批准同意后组织实施。

6、如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，成交方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、成交方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（四）质保和运营期：

1、质保期：五年（所有设备质保时间为自验收合格之日起计；设备原厂质保期高于供应商承诺质保期的，按原厂质保期计算；运维期五年）。

2、项目运营期：五年（自项目验收通过之日起五年，运营费用由中标人与采购人另行协商，并签订补充协议。）

（五）售后服务及其他要求：

1、整体保修期为五年，保修期自设备安装调试结束并开始正常运行时计算。在质保期内，产品因设计、材质、制造、装配生产缺陷而导致的质量故障及非因招标人人为因素而出现的质量问题，成交供应商须负责进行免费修理或更换。在质保期外出现故障，成交供应商应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。

2、在质保期内，设备出现故障或损坏，中标人在接到用户单位电话通知后，须在1小时内到场维修，并在24小时内负责维修完毕。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。免费质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标人应无条件给予全套更新或退货。（成交供应商投标承诺优于本售后服务要求的，按投标承诺为准）

3、中标供应商必须严格履行售后服务承诺。如中标供应商不履行合同条款规定的保修或后续(售后)服务，则采购人有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在中标供应商的履约保证金中扣付或采购人直接向中标供应商索取，如中标供应商的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则采购人有权继续向中标供应商追偿。

4、成交供应商免费对采购人委派的相关人员进行使用操作等的技术培训。

（六）项目验收要求：

1、验收标准：应与产品标书技术文件一致，还应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、采购人在收到中标供应商提供的货物后，应由启东市市场监督管理局（以下简称“市管局”）或采购人委托的第三方检测机构（以下简称“检测机构”）组织抽样检验，抽检频次按市管局规定或采购人要求执行。如在抽检过程中中标供应商不能到场配合的，将视采购人为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局或采购人认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。交货时由采购人验收并签发验收单，经市管局或检测机构抽样检测合格后方可付款，如验收或检测发现所供货物不合格，采购人有权要求中标供应商整改，并赔偿因此而产生的重复施工及其他相关费用。如整改后仍不合格的，采购人有权解除双方合同并对中标供应商进行相关处罚。

（七）其它事项

1、投标报价应包括但不限于设计深化、设备及其附件的制作采购、基础施工、安装、调试、运输、装卸、保管、保险、软硬件、备品备件、各项措施费、机械使用费、二次搬运费，垃圾清理、税金、国家政策性调整和材料价格涨跌风险、质保期（含运维服务）等为完成本项目所包含的一切费用。

2、采购货物实施过程中所需配套、辅助材料费用均包含在投标报价中，由投标供应商自行考虑后计入报价。

3、本项目采用固定总价合同，项目实施过程中增加（数量、分项内容）的不再另行支付，减少的，则按实扣减。供应商应在报价时充分考虑此项风险费用。

4、本项目运营期为五年，自项目验收合格交付之日起五年，运营费用（不低于市场行情）由采购人与成交供应商另行协商，并签订补充协议；运营期满可由采购人根据成交供应商运营情况续签运营协议或对运营重新进行采购 ；运营期满成交供应商须确保所有设备完整且能正常使用的状态下向采购人办理移交手续。

（八）货物、服务提供的时间、地点：

1、交货时间（服务时间）：合同签订后90日内完成交货、安装、调试就位并经验收合格交付使用。运营期（租赁经营管理期限）5年（自验收合格交付使用之日起五年）。

2、交货地点：采购人指定地点。

（九）采购标的的其他技术、服务等要求

1.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、国家发展和改革委员会发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

（十）付款方式：项目完成，且试运营成功并验收通过后付至合同价的95%，余款在项目验收通过满一年后付清。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

（十一）履约保证金：

1、本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、中标供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。

4、若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

（十二）本项目不接受进口产品投标。

（十三）合同条款

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及                       项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就                       项目事宜经双方协商一致，订立本合同。

一、采购内容

1、产品名称：

2、型号规格：

3、数量（单位）：

4、质量要求:

二、合同金额

本合同金额为（大写）：_____________（¥__________元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、转包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

七、质保和运营期

1、质保期：

2、项目运营期：

八、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：

2、交货方式：

3、交货地点：

九、货款支付

付款方式：项目完成，且试运营成功并验收通过后付至合同价的 95% ，余款在项目验收通过满一年后付清。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

十.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、售后服务及其他要求：

1、整体保修期为五年，保修期自设备安装调试结束并开始正常运行时计算。在质保期内，产品因设计、材质、制造、装配生产缺陷而导致的质量故障及非因甲方人为因素而出现的质量问题，乙方须负责进行免费修理或更换。在质保期外出现故障，乙方应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。

2、在质保期内，设备出现故障或损坏，乙方在接到用户单位电话通知后，须在1小时内到场维修，并在24小时内负责维修完毕。如需更换货物或送修，必须在48小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责维修完毕。免费质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，乙方应无条件给予全套更新或退货。（乙方投标承诺优于本售后服务要求的，按投标承诺为准。）

3、乙方必须严格履行售后服务承诺。如乙方不履行合同条款规定的保修或后续(售后)服务，则甲方有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在乙方的履约保证金中扣付或甲方直接向甲方索取，如乙方的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则甲方有权继续向乙方追偿。

4、乙方免费对甲方委派的相关人员进行使用操作等的技术培训。

十二、项目验收要求

1、验收标准：应与产品标书技术文件一致，还应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、甲方在收到乙方提供的货物后，应由启东市市场监督管理局（以下简称“市管局”）或甲方委托的第三方检测机构（以下简称“检测机构”）组织抽样检验，抽检频次按市管局规定或甲方要求执行。如在抽检过程中乙方不能到场配合的，将视甲方为其委托单位配合抽检，并在相关文书签字确认。市管局或甲方认为有必要的情况下，可采取公证抽样取证办法。交货时由甲方验收并签发验收单，经市管局或检测机构抽样检测合格后方可付款，如验收或检测发现所供货物不合格，甲方有权要求乙方整改，并赔偿因此而产生的重复施工及其他相关费用。如整改后仍不合格的，甲方有权解除双方合同并对乙方进行相关处罚。

十三、其他事项

1、合同价应包括但不限于设计深化、设备及其附件的制作采购、基础施工、安装、调试、运输、装卸、保管、保险、软硬件、备品备件、各项措施费、机械使用费、二次搬运费，垃圾清理、税金、国家政策性调整和材料价格涨跌风险、质保期（含运维服务）等为完成本项目所包含的一切费用。

2、采购货物实施过程中所需配套、辅助材料费用均包含在合同价中。

3、本项目采用固定总价合同，项目实施过程中增加（数量、分项内容）的不再另行支付，减少的，则按实扣减。

4、本项目运营期为五年，自项目验收合格交付之日起五年，运营费用（不低于市场行情）由甲方与乙方另行协商，并签订补充协议；运营期满可由甲方根据乙方运营情况续签运营协议或对运营重新进行采购 ；运营期满乙方须确保所有设备完整且能正常使用的状态下向甲方办理移交手续。

十四、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

任何一方违约，均需按照下列约定向对方支付违约金。

1. 乙方不能交货及甲方中途无理由退货的违约金，执照违约部分货款总值的 20% 一次性支付。

2.乙方逾期交货及甲方逾期付款的违约金，按照逾期部分的货款总值的每日0.05% 支付。

3.乙方交付货物时质量明显不符合规定的，甲方有权拒收并有权要求乙方限期更换、退货或减少价款等。由于甲方原因造成乙方逾期交货的甲方按约定承担逾期交货违约金。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、解决争议的方法

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为       。

十八、履约保证金：

1、本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与甲方签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

十九、其他

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

二十、合同生效

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3、本合同一式 伍 份，甲乙双方各执 贰 份，行政主管部门备案 壹 份，均具有同等法律效力。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评分项目 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目实施方案（46分） | 建设理念 | 结合项目特点，编制详细、清晰、科学、合理、思路先进的项目实施建设方案，包括①总体设想；②组织形式；③各项管理目标及控制措施；④采购与安装的协调措施。根据方案的完整性、适配性打分，完全符合采购人实际需求的得4分，每缺一项或与项目不适配扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。 | 4 |
|  | 安全文明等 措施 | 根据投标人提供的各项安全文明措施（包括①安全保障措施；②安保体系和制度的健全性、有效性；③文明施工和环境保护措施的合理性、可行性；④根据投标人针对影响工期的各种主要因素提出的应对措施）进行评审，完全符合采购人实际需求的得4分，每缺一项或与项目不适配扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。 | 4 |
|  | 采购 方案 | ①对采购工作程序总体安排是否有序，并满足工期和实际需求；②安排紧凑有序、合理；③详细工作计划，并附计划流程表。完全符合采购人实际需求的得3分，每缺一项或与项目不适配扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。 | 3 |
|  |  | ①叙述总体采购流程；②详细的采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付；③根据本项目的实际采购情况分析重点、难点。完全符合采购人实际需求的得3分，每缺一项或与项目不适配扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。 | 3 |
|  | 安装 方案 | - 编制的工期是否合理、可靠、切实可行，优于项目需求得3分，满足项目需求得1分，不满足或不提供不得分。 2、编制详细、可行的安装方案，包括①安装所需的机具；②人员的配备；③劳动力保障措施健全；④材料进场及实施计划。完全符合采购人实际需求的得4分，每缺一项或与项目不适配扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。 3、针对主要分部分项工程编制实施技术方案，方案①科学合理；②切实可行；③全面完善；④针对性强。完全符合采购人实际需求的得4分，每缺一项或与项目不适配扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。 4、编制安全体系方案，包括①安全保证体系；②安全管理制度和措施；③应急预案健全（包括安全施工和劳动保护、场内外人身安全、交通运输安全措施），完全符合采购人实际需求的得4分，每缺一项或与项目不适配扣1分，扣完为止；不提供方案不得分。 | 15 |
|  | 运营 方案 | ①提供种植计划及方式；②突出无人化农场种植模式；③展示数字农业管理高效化的方案。以上内容包括运营管理方式，详细、完整、可行的运营工作计划。完全符合采购人实际需求的得12分，每缺一项或与项目不适配扣4分，扣完为止；不提供方案不得分。 | 12 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人对项目的售后服务承诺体系，售后服务方案、保障能力、响应时间、售后服务措施以及对后续服务方面的优惠承诺等情况进行打分，优于项目需求得5分，满足项目需求得3分，不满足或不提供不得分。 | 5 |
| 企业实力（21分） | 项目负责人 | 拟派项目负责人具有大专及以上学历，且获得过农业相关领域国家级荣誉称号的，得3分；获得过农业相关领域省级荣誉称号的，得2分；获得过农业相关领域市级及以下荣誉称号的，得1分。本项目最高3分。 注：提供毕业证书、荣誉证书。 | 3 |
|  | 企业荣誉 | - 企业获得县级及以上“科技创新服务示范基地”的，得3分； - 企业获得市级及以上“农业科学技术推广奖”的，得3分； - 企业承担过省级及以上现代农业产业技术体系建设项目的证明材料得3分。 注：提供相关证书或文件等有效证明材料。 | 9 |
|  | 企业业绩 | 1、自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来投标人承担过类似大棚建设和运营业绩，且目前运营良好的，每提供一份得3分，最高9分。（同时具备建设和运营的业绩方可计分。） 注：提供合同和项目现状运营照片（拍摄照片软件为水印相机，照片需包含拍摄时间、地点等信息，照片必须实事求是，现场拍摄，不得进行盗图、拼接或通过信息化技术造假。）；若经查实投标人弄虚作假的，则作无效标处理；推荐为中标侯选人或中标的，则取消侯选人或中标资格；且采购人有权上报相关行政监督部门。 | 9 |
| 其它（3分） | 节能环保 | 1、投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3、依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 | 3 |

备注：商务技术分不满30分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，综合评审得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，交易中心向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。

中标供应商须提供一份纸质版投标文件正本至采购人处，否则不予签订合同。

# 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.小型、微型企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；

12.质保承诺书（格式见附件12）。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

## 附件5

## 投标函

致：          （采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

# 2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 附件9

# 中小企业声明函（货物）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

# 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

# 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 中小企业声明函（工程、服务）

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

# 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

# ……

# 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

# 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

# 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

# 企业名称（盖章）：

# 日期：

# 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

# 附件11

#### 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

# 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

# 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件12

质 保 承 诺 书

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参

加项目编号                   启东市南阳镇现代农业数字智能化示范园建设项目（二次）招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方承诺本项目整体保修期为    年，保修期自设备安装调试结束并开始正常运行时计算。在质保期内，产品因设计、材质、制造、装配生产缺陷而导致的质量故障及非因采购人人为因素而出现的质量问题，我方须负责进行免费修理或更换。在质保期外出现故障，我方应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。

2、在质保期内，设备出现故障或损坏，我方在接到用户单位电话通知后，须在  小时内到场维修，并在  小时内负责维修完毕。如需更换货物或送修，必须在  小时内提供备用货物，并在  个工作日内负责维修完毕。免费质保期内，同一产品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方应无条件给予全套更新或退货。

3、我方必须严格履行售后服务承诺。如我方不履行合同条款规定的保修或后续(售后)服务，则采购人有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务，所支出的合理的维修和服务费用在我方的履约保证金中扣付或采购人直接向我方索取，如我方的履约保证金不足以支付该维修及后续服务的费用，则采购人有权继续向我方追偿。

4、我方免费对采购人委派的相关人员进行使用操作等的技术培训。

5.在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

6.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　 邮编：

电话：　　　　　　　　　 　传真：

报价单位代表：　　　　　　 职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

日期：    年   月   日

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。