

招　标　文　件
项目名称：南通市第四人民医院AI辅助诊断（影像）采购项目
项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0189







南通市公共资源交易中心
（南通市政府采购中心）
2024年11月
                        

[bookmark: _Toc120614210][bookmark: _Toc479757206][bookmark: _Toc523127445][bookmark: _Toc20823272][bookmark: _Toc513029200][bookmark: _Toc16938516]
 总  目  录

第1章 投标邀请…………………………………… 
第2章 投标人须知…………………………………  
第3章 合同文本……………………………………
第4章 采购需求……………………………………
第5章 评标方法与评标标准………………………
第6章 投标文件格式………………………………





























第一章  投标邀请
受南通市第四人民医院的委托，南通市政府采购中心就南通市第四人民医院AI辅助诊断（影像）采购项目（JSZC-320600-JZCG-G2024-0189）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
南通市第四人民医院AI辅助诊断（影像）采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年11月21日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0189
2.项目名称：南通市第四人民医院AI辅助诊断（影像）采购项目
3.预算金额：150万元
4.最高限价：150万元
5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章 
6.合同履行期限：≥1年
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc38985264]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）
4. 本项目不接受联合体投标。
5. 本项目不接受分包。
（二）本项目的特定资格要求
无
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.2024年11月21日14点00分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393626]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627]1. 投标保证金：免收
2. 项目演示、样品、答辩等：无 
3. 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。 
系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。
4. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。
5. 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
6. “苏采云”系统使用相关提醒
6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商) CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。
6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
七、本次招标联系方式
　　　1.采购人信息
名 称： 南通市第四人民医院　　　
地址： 南通市崇川区城港路37号
联系人：    缪程鹏                
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：　  15996543863　　　　
2.南通市政府采购中心信息
地　址：南通市工农南路150号
联系人：   徐女士                
联系方式：  59001986          
3.软件技术支持：0519-86722801、那工：0513-59001950



[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc20823274]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc513029207]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。
[bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc513029216]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26668983]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]22、评标委员会
   22.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc20823305]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
 26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
28、质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。
采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。
采购中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
29、中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242]32、政府采购履约资金扶持政策
根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。













第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据南通市政府采购中心 南通市第四人民医院AI辅助诊断（影像）采购 项目（项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2024-0189）公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：AI辅助诊断（影像）
1.2标的质量：符合招投标文件要求的产品
1.3 标的数量（规模）：1套
1.4 履行时间（期限）：30天
1.5 履行地点：南通市第四人民医院
1.6履行方式：
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金
6.1本项目不收取履约保证金。 
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
8.1.1 预付款支付时间：合同签订后30日内，预付款支付比例：合同金额的30%。
8.1.2 验收支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，支付比例：合同金额的50%。
8.1.3 尾款支付时间：系统通过验收后正常运行满一年，采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的20%。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、项目验收
10.1 甲方依法组织履约验收工作。
10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。
十一、违约责任
11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。
11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。
十二、不可抗力事件处理
12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。
12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十三、解决争议的方法
13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
十四、合同生效及其它
14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。
  甲方：                        乙方： 
  地址：                        地址： 
  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：          
[bookmark: _Hlt16619369][bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc479757211][bookmark: _Toc462564139]                                          签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求
[bookmark: _Toc26554093][bookmark: _Toc49090575]项目属性:服务类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。
一、技术要求
技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。
功能需求：
	肺结节人工智能影像辅助诊断系统

	1.自动检出
	需具备自动识别可疑结节功能，自动定位结节所在的肺叶及肺段、胸膜或叶间裂。

	2.自动计算
	需具备自动计算结节的肋胸膜距离功能。

	3.自动测量
	需具备自动测量结节直径及体积功能，并对结节分型，如实性、部分实性、磨玻璃、钙化、肿块。

	4.自动分析
	自动识别:需具备至少识别20种表征类别的功能。包括：边缘模糊、不规则、分叶、毛刺、胸膜牵拉、胸膜凹陷、胸膜侵犯、棘状突起、血管包被、血管集束、血管推移、血管穿行、血管增粗、血管模糊、空泡征、空洞、支气管截断征、支气管扩张、支气管推移、伴钙化等。

	
	危险预测:需具备自动预测结节的恶性概率功能，提供高危、低危分级与恶性概率百分比评估。

	
	分类准确:需具备自动对结节的良恶性进行分类功能，肺结节良恶性分类准确度不小于95%。

	
	特征分析:需具备自动分析结节密度分布和结节影像组学等相关信息功能，并给出相应概念解释。

	
	相似分析:需具备相似病例的图像对比浏览功能，对于高危结节，展示相似病例的病理结果，提供相似概率。

	5智能随访
	历史比对：需具备对患者多次检查进行随访对比阅片功能，并可切换显示历次检查，并且自动对比两次检查的相关信息。

	★6.自动匹配
	自动匹配不同次检查的同一结节。（产品生产厂商需提供肺结节匹配的相关专利）

	7结构化报告
	一键生成：需具备一键生成报告功能，系统需提供多种模板功能，包括结节排序、按叶分类、结节类型分类、结构化模板、结节汇总、专家模板等。

	
	★内容定制：需支持所有结节报告模版的报告内容定制，包括密度类型、长径、短径、体积等病灶信息≥28种，并支持自定义病灶信息描述话术。（产品生产厂商需提供产品功能截图。）

	
	指南建议：需具备在印象中智能显示指南建议功能，包括NCCN，LUNG-RADS，Fleischner ，亚太肺结节评估指南，肺结节中国专家共识，肺结节亚洲共识等。

	8.胶片打印
	需具备可手动选取需要打印的图像功能，并可进行胶片打印设置。

	★9.网络安全 
	肺结节辅助检测产品需保证网络安全与患者数据的隐私，需要通过隐私数据管理和网络安全能力等检验合格认证。（产品生产厂商需提供中国食品药品检定研究院检测报告）

	10.产品认证
	肺结节产品需具备国家药品监督管理局颁发的中华人民共和国医疗器械注册证（三类证）。

	冠脉CTA人工智能影像辅助诊断系统

	1.任务自动分类
	需支持已处理任务和未处理任务的自动分类。

	2.用户角色切换
	需支持重建医师与诊断医师角色，不同角色对应不同权限，可配置角色显示内容。

	3.智能心肌裁剪
	需支持在阅片过程中直接对VR图像中心肌效果进行裁剪修饰。

	4.容积再现（VR）
	需提供可实时任意角度旋转的心脏和冠脉血管树VR图像，支持推送及打印。

	5.全体积最大密度投影（VMIP）
	需提供可实时任意角度旋转的心脏和冠脉血管树VMIP图像，支持推送及打印。

	6.多平面重组（MPR）
	需提供可显示断层图像，重建并显示冠状位、矢状位的图像。

	7.冠脉重建
	需支持显示冠脉球面、平面视图MIP图像，可任意角度旋转，并显示各血管命名。

	8.曲面重组（CPR）
	需提供自动创建血管的曲面重组图。

	9.曲面矫直图像
	需提供可360度查看每一支血管的曲面矫直图像，并显示血管分段信息。

	10.血管横截面图像（Xsection）
	需提供上下等距离取4个点的血管横截面图像，层间距可配置。

	11.标注编辑
	需支持在原始图像上进行新增血管、延长血管、缩短血管、智能标记、手动标记的操作。

	12.中心线编辑
	需支持点编辑模式，在中心线小幅度偏移时使用，实现对中心线的精确微调，并实时显示编辑结果。

	13.斑块智能分析
	需支持血管斑块分为3类，钙化、非钙化、混合；狭窄类型分为3类，局限性、节段性、弥漫性。

	14.支架分析
	需支持检出支架，并定位其所在血管分段。

	15.心肌桥分析
	需支持检出心肌桥，并定位其所在血管分段。

	16. 狭窄分析
	狭窄程度评估：需支持管腔狭窄程度分为6级：未见狭窄、轻微狭窄、轻度狭窄、中度狭窄、重度狭窄、完全闭塞。

	
	狭窄长度修改：需支持调整狭窄长度，重新计算狭窄程度。

	
	管腔轮廓调整：需支持在探针图像上对狭窄处管腔轮廓进行修饰，

	
	计算方式调整：需支持狭窄计算方式在直径法与面积法之间切换。

	17. 心包脂肪重建
	需支持自动分割出心外膜脂肪(EAT)和心包旁脂肪(PAT)的结果并在MPR图像用不同颜色标记其范围，可以重建成3D-VR图像。

	★18. 心包脂肪显示
	需支持表格反映CT阈值范围内对应心包脂肪、心外膜脂肪和心包旁脂肪的各参数值，参数包括:体积(cm³)、体积占比(%)、HU范围值、平均值(HU)、标准差(HU)、方差(HU)、峰度、偏度、能量、熵等。(产品生产厂商需提供实际产品界面截图证明。)

	19.自动报告
	需支持系统自动生成预设的结构化报告

	20.图像打印
	需支持非DICOM打印机进行胶片图像打印。

	21. 服务管理
	安全认证：需支持通过独立应用程序对平台进行双重认证。

	
	可视化：需支持对已部署的服务进行可视化升级。

	
	中间件监控：支持对中间件的资源占用、状态、连接、延迟等监控。

	
	服务器监控：支持对服务器硬件资源、负载、利用率的监控。

	
	★GPU监控：需支持针对GPU的状态、驱动版本、利用率、速度监控。需提供产品功能演示。（产品生产厂商需提供实际产品界面截图证明）

	
	安全查询：支持不对外暴露数据库端口的形式，对数据库内容安全查询。（产品生产厂商需提供实际产品界面截图证明）

	22.产品认证
	冠脉产品具备国家药品监督管理局颁发的中华人民共和国医疗器械注册证（三类证）。

	头颈CTA人工智能影像辅助诊断系统

	1.血管命名
	需具备自动进行血管命名功能。

	2.容积再现（VR）
	需具备体渲染静态VR、体渲染静态带骨VR、体渲染静态前循环VR、体渲染静态后循环VR、体渲染静态Willis环VR、体渲染动态VR、体渲染动态反色VR图像显示功能。

	3.全体积最大密度投影（VMIP）
	需具备静态VMIP、静态带骨VMIP、静态前循环VMIP、静态后循环VMIP、静态Willis环VMIP、动态VMIP、动态反色VMIP图像显示功能。

	4.多平面重组（MPR）
	需具备显示断层图像功能，重建并显示冠状位、矢状位的图像。

	5.曲面重组（CPR）
	需具备自动创建血管的曲面重组图功能。

	6.曲面矫直图像
	需具备可360度查看每一支血管的曲面矫直图像功能，可显示血管分段信息。

	7.血管横截面图像（Xsection）
	需具备血管横截面图像（Xsection）功能，上下等距离各取4个点的横截面图像。

	8.斑块智能分析
	斑块分类：需具备血管管壁斑块分类功能，血管斑块分为3类，钙化、非钙化、混合。

	
	狭窄程度评估：需具备管腔狭窄程度评估功能，能够将管腔狭窄程度分为5类，未见狭窄、轻度狭窄、中度狭窄、重度狭窄、完全闭塞。

	9.支架分析
	需具备支架分析功能，在曲面矫直像上显示测量支架长度的标尺，自动测量支架长度，可手动调整。

	10. 动脉瘤智能处理
	检出与定位：自动检出可疑颅内动脉瘤，定位所在血管。

	
	参数测量：提供≥12种动脉瘤参数，包括：瘤颈宽度、横径/瘤径宽度比、瘤径面积、动脉瘤角、入射角等。（产品生产厂商需提供产品功能截图。）

	
	动脉瘤显示：需自动分割出显示Willis环、左前循环、右前循环解剖结构，并以独立界面显示，并支持再编辑。

	
	载瘤动脉：需自动分割出载瘤动脉，支持自动切换，通过不同方位直观显示载瘤动脉的瘤径、瘤高、最大径、最短径等，并支持人工测量。

	
	★检出效能：颅内动脉瘤检出功能需经过临床验证，动脉瘤检出率≥97%。（产品生产厂商需提供第三方检测机构或SCI学术期刊正式发表论文文献证明。）

	
	流体力学评估：需具备TAWSS、TAWSSG、OSI、RRT等不同流体学显示分析能力。(产品生产厂商需提供产品功能截图)。

	
	★破裂风险评估：至少需具备PHASES和ELAPSS两种动脉瘤破裂评估标准，并给出相应的破裂风险评估，风险分级低、中、高，并给出3年或5年的增长风险 。(产品生产厂商需提供产品功能截图。)

	11.结构化报告
	需具备自动生成结构化报告功能。

	12.胶片打印
	需具备胶片打印功能，可将所有胶片预览区的胶片推送到指定服务器，可设置是否自动推送数据。

	★13.产品认证
	头颈产品具备国家药品监督管理局颁发的中华人民共和国医疗器械注册证（三类证），且注册证上产品名称具备“头颈CT血管造影”字样。(产品生产厂商需提供注册证复印件并加盖公章
)

	服务器

	配套的含GPU卡的满足采购软件运行条件的服务器，原厂维保服务≥3年


备注：本项目投标报价包含但不仅限于与我院PACS等信息化系统对接接口费用。
二、商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
其内容包含但不限于以下内容：
1、 采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；
1.1缓解医师工作压力
随着人口老龄化的加剧以及民众健康意识的提升，我国医学影像数据的年增长率约为30%，而放射科医师数量的年增长率只有4.1%，放射科医师数量增长远不及影像数据增长。这意味着放射科医师在未来处理影像数据的压力会越来越大，甚至远超负荷。调查显示，85%以上的医生平均每周工作时间超法定40小时，其中，三级医院超90%医生每周工作超法定40小时，近40%每周工作在60小时以上。
在供需存在巨大缺口，而且短期很难补齐的现实条件下，将人工智能应用于医学影像，提高医生的读片效率和准确率，减轻现在影像科医生的工作压力，成为了刚需。此外，人工智能辅助阅片更为客观的分析结果，其实也一定程度上降低了人为操作的误诊和漏诊率。
[bookmark: _Toc25841717][bookmark: _Toc57389331][bookmark: _Toc16106][bookmark: _Toc57389861][bookmark: _Toc47699620][bookmark: _Toc78193659]1.2提高重大疾病早筛效率
全球每年新发癌症病例1400多万，我国每年新发病例约430万，相当于每天都有1万多人确诊癌症。其中肺癌为男性的第一大癌，而肺癌更是世界以及我国发病率最高、死亡率也最高的癌症，由于肺癌早期和晚期的五年生存率有明显的差异，早诊断早治疗能够显著降低死亡率，对于患者自身及其家庭乃至社会都有难以衡量的意义。随着全国人民的健康理念从“治疗为主”到“预防为主”的逐渐转变，重大疾病早筛的意识也越来越强，早筛的需求越来越迫切。
大规模人群进行重大疾病早期筛查，这需要大量的人力和资金的投入，将AI技术应用到重大疾病的早期筛查，则可以很好的解决人力和成本的问题，同时提升整体筛查的效率，从国家的层面也能很好的帮助优质医疗服务下沉，对重大疾病进行早诊早治，降低医疗和社会成本。这是当前影像AI应用的主要落地场景，也是当前医学影像AI真正可以解决的问题。
[bookmark: _Toc5223][bookmark: _Toc57389332][bookmark: _Toc57389862][bookmark: _Toc78193660][bookmark: _Toc47699621]1.3 AI赋能实现精准医疗
通过人工智能应用在医学影像领域为医生阅片和靶区勾画提供辅助和参考，大大节省医生时间，提高诊断效率缩短报告时间。通过人工智能系统实现医疗影像质量的自动评价与评分，提高医学影像成像检查规范化与标准化水平，最终以医疗影像人工智能提高青年医生的阅片水平，提高诊断率，实现精准医疗。
[bookmark: _Toc57389863][bookmark: _Toc78193661][bookmark: _Toc10857][bookmark: _Toc55338086][bookmark: _Toc57389333]1.4促进科研发展，提高区域影响力
学科建设是医院业务发展的主要环节，没有高水平的科研支持，学科建设将成为空谈。学科的水平、专家的知名度，是靠先进的课题及其后续的成果来体现的。人工智能的出现，和深度学习技术的发展为计算机对大量影像数据的挖掘成为可能。围绕医学影像学、人工智能开展的多学科研究以及影像组学等新学科的出现让影像医学有了更多的科研新方向和临床价值。引进深睿肺结节 AI医学辅助诊断系统、心脑血管CTA辅助诊断系统顺应学科发展需要，之后基于该系统可以进行大量影像组学、大数据等方向的学术研究，提升我科、我院学术水平。

2、 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
近年来，国家相关主管单位相继发布了人工智能相关政策，指导人工智能领域发展。2017年7月国务院发布《新一代人工智能发展规划》，更是将人工智能提高到国家战略高度，人工智能对各产业的推动能力也被重视。人工智能技术、应用、人才相关指导意见和落地政策纷纷颁布。
2018年4月卫健委制定并颁布了《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，将人工智能医学影像辅助诊断作为信息化建设的典型应用场景，明确了人工智能在心脑血管、肺部等疾病的应用，影像数据也拓展到了多种模态。
2018年8月，新版《医疗器械分类目录》正式颁布生效；同时，相关的标准数据库也在同步建立，为AI医疗器械的商业化落地提供依据和保障。

3、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；
[bookmark: _Toc15101][bookmark: _Toc50314477][bookmark: _Toc27667]功能模块
3.1肺结节人工智能医学辅助诊断系统
[bookmark: _Toc47699633]肺结节智能诊断系统采用了先进的自适应3D深度卷积神经网络技术和独创的规则算法，融入了海量精选病例的深度学习和专家经验与指导，突破传统CAD系统检测的盲区，对各型肺结节检出，包括：实性结节、磨玻璃结节、形态不规则的大结节、血管旁结节、肺门区结节等，并且都保持很高的敏感性和特异性。
[bookmark: _Toc22109][bookmark: _Toc18613]肺结节智能诊断系统支持自动对病灶进行密度四分类：实性、部分实性、磨玻璃、钙化。自动测量病灶的长径、短径、CT值、体积等参数，为医生提供便捷。自动进行结节特征分析，生成结节密度分布图和结节影像组学等相关信息。该系统将智能阅片与诊断紧密结合，自动生成结构化图文报告，减少医生负担并提高工作效率，助力科研。
3.2冠脉CTA智能辅诊系统
[bookmark: _Toc50314491][bookmark: _Toc15893][bookmark: _Toc20259]冠脉CTA智能辅诊系统基于深度学习技术对冠脉CTA影像进行智能图像后处理和分析，针对冠脉狭窄及斑块具有很高的检出率和诊断准确性。该系统覆盖冠脉CTA业务全流程，自动获取影像，自动生成符合临床要求的3D/2D后处理图像，对血管斑块进行智能检出、针对斑块性质进行分析，精准计算管腔狭窄程度，一键生成结构化报告，自动完成胶片布局与打印，人工智能替代医生80%的工作量，影像诊断时间从60分钟缩短为10分钟，辅助影像科医生提高工作效率和诊断准确性。

3.3头颈CTA智能辅诊系统
头颈CTA智能辅诊系统集合CTA影像的图像后处理、辅助分析、辅助诊断于一体，形成一站式全流程解决方案。自动对CT影像进行3D/2D后处理，实现全自动头颈血管VR/CPR/MIP等显示，并对血管狭窄及斑块进行智能检出、测量分析，同时提供辅助诊断结构化报告，医生只需最终确认即可，一键式完成报告，使头颈CTA后处理及报告流时间可整体缩短90%。该系统对血管狭窄、斑块、颅内动脉瘤、血管畸形等血管病变均保持高检出率，同时血管分离不再受骨质干扰，提高诊断精准度，最大程度避免误诊漏诊问题出现。

4、 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
数量：一套
1.供货时间：成交单位须在签订合同后90天内负责将所有服务项目在采购人指定地点安装调试培训完毕后，接受验收。
2.交付地点：具体地点由采购人指定。

5、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
1. 质量保障要求
1.1、所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
1.2、成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
1.3、成交人所供货物最终验收后，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
2.本项目为交钥匙工程，供应商报价时需含全系统集成费用，机房建设，设备调试费用、人员培训费及其他所需配件、线材、辅料、与我院相关信息系统接口费等一切费用。
3.整体项目免费质保期≥ 3年，自验收合格之日起计。质保期满后，年维护费不超过合同总价的4.8%。
4.项目实施安装要求：实施周期：90天，供应商应提供AI辅助诊断（影像）的实施方案，以及实施组织、管理办法和应急方案等。

6、采购标的的验收标准；
1.投标商应提供项目相关硬软件的有效验收文件，经用户认可后，作为验收标准。用户对项目验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现软件达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须修改相应内容，以满足用户需求。
2.自合同签订后，1个月内完成系统的初试，试运行正常一个月后，组织项目终验。
3.安装调试过程中发生的费用由中标商负责。

7、采购标的的其他技术、服务等要求；
投标人应有良好的服务理念和完善的售后服务体系，能够提供本地技术服务。
针对本项目，提出完整而切实可行的服务方案。

1.结合医院实际情况，拟定详细的系统实施计划，含客户化修改、测试、试运行、培训及上线计划。承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。
2.投标人所承诺的服务内容应包括：投标人的服务响应及维修等承诺，详细说明服务能力、服务时间、人员配备、系统故障响应、诊断、应急处理、维修和相应的设备更换计划等；投标人的技术支持和相应软件的升级承诺等。
3.在系统的服务期内，投标人应确保系统的正常使用。在接到用户服务要求后应立即做出回应，并在承诺的服务时间内实施服务。
4.提供7×24小时的免费上门保修服务，半小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障。
5.热线电话服务提供技术咨询、故障诊断、故障排除、以及现场支持等具体的技术支持工作，并对客户投诉做出相应处理。
6.定期巡检及调优系统，使系统始终处于高效率运行状态。
7.培训：投标人应制定详细的培训计划，对使用人员进行操作及相关技术培训。投标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软件产品能够正常、安全的运行。所有的培训费用必须计入投标总价。
8.技术升级：在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

8、付款方式：
8.1、预付款支付时间：合同签订后30日内，预付款支付比例：合同金额的30%。
8.2、验收支付时间：服务结束并验收合格,采购人收到发票后15日内，支付比例：合同金额的50%。
8.3、尾款支付时间：系统通过验收后正常运行满一年，采购人收到发票后15日内，尾款支付比例：合同金额的20%。

9、 本项目不接受进口产品投标

10、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表
	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	AI辅助诊断（影像）
	软件和信息技术服务业



[bookmark: _GoBack]11、本项目不收取履约保证金。

三、采购需求中必须满足的实质性要求。（请单独列出并加斜体下划线）
4.1技术部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）
AI辅助诊断（影像）须具备以下功能
4.1.1、肺结节人工智能医学辅助诊断系统；
4.1.2、冠脉CTA智能辅诊系统
4.1.3、头颈CTA智能辅诊系统
4.1.4、本项目投标总价包含与我院相关信息化系统接口费用。
以上要求需提供承诺函。
4.2商务部分实质性要求（请单独列出并加斜体下划线）
4.2.1、供货时间：成交单位须在签订合同后90天内负责将所有服务项目在采购人指定地点安装调试培训完毕后，接受验收。
4.2.2、所有成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在采购文件中有特别要求的，按采购文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。
4.2.3、成交人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，成交人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。
4.2.4、成交人所供货物最终验收后，成交人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
4.2.5、本项目为交钥匙工程，供应商报价时需含全系统集成费用，机房建设，设备调试费用、人员培训费及其他所需配件、线材、辅料、与我院相关信息系统接口费等一切费用。
[bookmark: _Toc120614281]4.2.6、整体项目免费质保期≥ 3年，自验收合格之日起计。质保期满后，年维护费不超过合同总价的4.8%。
以上要求需提供承诺函。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。
	分包号
	选取中标候选人数量
	选取中标候选人的原则

	1
	1
	满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。


评标方法与评标标准
1. 价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
2. 技术分：48分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	产品性能、技术指标
	所投产品完全符合招标文件技术要求，没有任何负偏离者得37分，其中加“★”重要参数，每负偏离1项扣3分，加“★”项需要提供证明截图材料并加盖投标人公章；其他参数要求，每负偏离1项，扣1分。本项37分，扣完为止。
（注：供应商须承诺所提供的参数响应性及相关证明材料均为真实有效，如中标后所提供的软件无法满足此参数，采购人有权认定其弄虚作假行为，取消其成交供应商资格，并对其作出相关处罚，承诺函格式自拟，但须包含以上内容，如不提供，此项不得分。）  
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	客观分

	2
	项目实施方案

	根据投标人提供针对本项目的实施方案，方案针对本项目实施提出：1、重点、难点分析并给出相应的解决方案；2、应急保障措施；3、进度安排、组织架构；4、试运行方案、验收方案；5、质量保障措施、信息安全管理措施等进行评审。
方案各项内容全面详细、能有效保障本项目实施得5分。每有一项缺失扣1分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。
备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容标书前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	5
	
	主观分

	3
	售后服务方案
	投标人提供针对本项目的售后服务方案，内容包含:1.售后服务承诺（质保期限、响应时间）;2.售后服务内容（售后服务机构设置、售后服务流程、质保期内外服务内容及方式、售后服务人员）;3.故障服务管理、问题管理方案（故障响应机制、问题应急响应预案）。  
方案内容全面详细、方案合理，能有效保障本项目实施得3分，每有一项缺项扣1分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。 
备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	3
	
	主观分

	4
	培训方案
	投标人提供针对本项目的培训服务方案，内容包括：1.培训对象、培训时间、培训形式、培训地点；2.培训内容应包括所提供产品的原理和技术性能、操作维护方法、安装调试、排除故障等各个方面；3.培训目标、培训计划、培训预期、培训课程设置等。 
方案内容全面详细、计划合理，能有效保障本项目实施得3分，每有一项缺项扣1分，每有一项内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。
 备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。
	3
	
	主观分



3.商务分：22分
	序号
	评分点名称
	评审标准
	最高分
	最低分
	主/客观分

	1
	业绩
	供应商具有2021年以来与本项目类似的项目实施案例，提供合同扫描件或中标公告或中标通知书，并加盖投标人公章（提供电子扫描件），每提供一个得2分，不提供不得分。注：同一业主的多个合同不可累计计分，不同业主可以累积计分。
	6
	
	客观分

	2
	信息技术服务及安全相关资质
	1.产品制造厂商具有有效期内的ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书，证书级别3级及以上的得4分，不提供不得分；
2.产品制造厂商具有有效期内的隐私框架信息安全管理体系ISO 29100认证证书的得4分，不提供不得分；
3.产品制造厂商具有有效期内的数据治理安全管理体系ISO 38505-1认证证书得4分，不提供不得分；
4.产品制造厂商具有有效期内的ISO 27017云服务信息安全管理体系认证证书得4分，不提供不得分；
（提供证书复印件并加盖产品制造厂商公章，否则不得分）
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	客观分














第六章  投标文件格式 
[bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc120614282][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576]
投  标  文  件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               






投标文件目录

一、基本目录
1.开标一览表（格式见附件1）
2.投标分项报价表（格式见附件2）
3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）
4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）
5.****（格式见附件**）
二、资格审查内容
1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）
2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）
3.法人授权书（格式见附件6）
4.投标函（格式见附件7）
5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）
6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）
7.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供。格式见附件10）
三、符合性审查内容
投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。
四、价格扣除证明文件
1.中小微企业声明函（格式见附件9）
2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）

[bookmark: _Toc120614284]
附件1  开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
项目编号：                                  
 分包号：
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）



                                              日期：       年   月   日





附件2 
投标分项报价表（分包号：***）（服务）
	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	分项服务名称
	交付期
	分项单位
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。


附件3  技术要求响应及偏离表（分包号：**）
	序号
	招标文件技术要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


[bookmark: _Toc17519][bookmark: _Toc4145][bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc27942][bookmark: _Toc11012]附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：
1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。





[bookmark: _Hlt26955054]附件4  商务要求响应及偏离表（分包号：**）
	[bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt24879081]序号
	招标文件商务要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	
	……
	
	


[bookmark: _Toc3831][bookmark: _Toc16927][bookmark: _Toc24768][bookmark: _Toc11985][bookmark: _Toc8940]附件4-1  证明材料1，证明材料2，……
备注：
1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。
2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

[bookmark: _Toc5624][bookmark: _Toc11709][bookmark: _Toc22668][bookmark: _Toc10386][bookmark: _Toc13278]

附件5 
投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
                          
我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Toc462564146]
[bookmark: _格式2__法定代表人授权书]







附件6    法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]      日期：                                         





附件7     投标函
致：南通市政府采购中心
根据贵方的JSZC-320000-***号招标文件，正式授权______(被授权人姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________（被授权人签字）兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日






附件8   中小微企业声明函（服务类项目）（分包号：**）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市政府采购中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（£中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（£中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

附件9     残疾人福利性单位声明函（分包号：**）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：







附件10     联合体协议（参考格式）（分包号：**）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加南通市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：








质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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