昆 山 市 政 府 采 购

竞 争 性 谈 判 文 件

| 项目编号： | JSZC-320583-ZQHJ-T2024-0007 |
| --- | --- |
| 采 购 人： | 昆山市公路事业发展中心 |
| 项目名称： | 2024年交通管养道路下穿泵站机电设备改造项目 |

中企华建友工程管理有限公司

二〇二四年四月

目录

第一章 竞争性谈判邀请函	2

第二章 响应须知	5

第三章 响应文件格式	14

第四章 响应须知	30

第五章 合同主要条款	41

第六章 竞争性谈判程序	46

第七章 评审方法	50

# 第一章 竞争性谈判邀请函

受昆山市公路事业发展中心的委托，中企华建友工程管理有限公司对其所需的2024年交通管养道路下穿泵站机电设备改造项目进行竞争性谈判，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、项目编号：JSZC-320583-ZQHJ-T2024-0007号

二、项目名称：2024年交通管养道路下穿泵站机电设备改造项目

三、服务期限：合同签订后20天内完成

四、供应商资格要求

（一）一般条件：

投标单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（提供承诺函，格式自拟）；

（二）特殊条件：无；

（三）其他条件：

1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，本项目为专门面向中小企业采购，供应商须如实填写《中小企业声明函》，残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

2、本项目不接受联合体投标。

3、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

注:投标单位要充分考虑知识产权问题，应保证采购单位免除且承担由于投标单位在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

五、谈判文件获取信息

1.获取谈判文件时间：上网之日起至2024年04月17日17：00（北京时间）

2.谈判文件获取地点：供应商在“苏采云系统”自行下载采购文件。

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网--法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.售价：0元。

六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年04月24日10:30（北京时间）；

2.开标时间：2024年04月24日10:30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式。供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

七、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

八、中标服务费

中标服务费向中标或成交单位收取，以差额累计法收费（按项目预算金额100万元以下，收取1.5%；100-500万元，收取1.1%；500-1000万元，收取0.8%；1000-5000万元，收取0.5%；5000-10000万元，收取0.25%）；

九、项目预算及履约保证金

1.项目预算金额：人民币壹佰柒拾叁万伍仟伍佰伍拾陆元整（￥:1735556.00元）

2.履约保证金：无

十、联系事项

1.采购人：昆山市公路事业发展中心

联系人：张罗青               联系电话：0512-50163000

2.招标代理机构名称：中企华建友工程管理有限公司

联系人：钱月                  联系电话：0512-57001288

地址：昆山市登云路258号汇金财富广场B栋904室

十一、为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》的规定执行。

十二、昆山市政府采购管理部门监督电话：0512-57310854。

十三、本项目获取招标文件截止日期之后仍可下载招标文件，但截止日期之后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

备注：请贵单位领取本次招标采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加招标。

中企华建友工程管理有限公司

2024年04月12日

第二章 响应须知

一、采购说明

1.本谈判文件仅适用于中企华建友工程管理有限公司组织的采购活动。

2.本次谈判活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

3.本次谈判文件的解释权属于企华建友工程管理有限公司。

二、响应文件说明

（一）响应文件计量单位和使用文字

1.响应文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

2.响应文件应使用中文编制，响应文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。

（二）响应文件编制说明

响应文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（三）响应文件的有效期

自开标日起三个月内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（四）响应报价

1.供应商对本项目的报价应包括完成本项工作所需的人工、材料、机械（设备）、管理、维护、售后服务、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2.供应商应按《报价分析表》中的招标项目计算单价和总价。《报价分析表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或被授权人签署。

3.供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分标段投标的，则供应商可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

4.响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非另有规定。

5.本次采购评审方法为最低评标价法，即在全部满足谈判文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，且最后报价（第二次报价）不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价（第二次报价）最低的供应商为成交供应商。

（五）电子响应文件的组成和顺序

1.投标文件封面；

2.开标一览表 (格式见第三章)；

3.投标报价明细表（格式见第三章）；

4.资格证明文件：

4.1供应商情况表（格式见第三章）；

4.2 响应承诺函（格式见第三章）；

4.3 法定代表人授权委托书、被授权人身份证及本单位为其缴纳的近期社保证明（如有授权，必须提供，格式见第三章）；

4.4投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标承诺函或提供相应证明材料）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标承诺函或提供相应证明材料）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（投标承诺函或提供相应证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标承诺函或提供相应证明材

料）；

4.5 根据“信用中国”网站的查询信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次采购活动；（提供对信用信息查询记录截图）

4.6 供应商符合相关扶持政策的证明材料（如有落实政府采购政策需满足的资格条件，则必须按要求提供以下材料中的至少一份，否则将被认定为资格审查不合格）：

（1）中小企业声明函（格式见第三章）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式见第三章）；

（3）《监狱企业声明函》（格式见第三章）。

注：以上“4.1-4.6” 为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

5.符合性审查

5.1商务及技术偏离表（格式见第三章）；

5.2（格式见第三章）；

5.3人员配备一览表（格式见第三章）；

5.4其他有关符合性证明的文件；

注：以上“5.1-5.4”为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

6.技术部分

6.1关于资格文件声明函（格式见第三章）；

6.2项目实施方案；

6.3其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

综上：

（1）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（2）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

三、谈判文件的澄清和修改

1.供应商在获取招标文件后，若有疑问，应于提交响应文件截止时间前，在项目交易系统上向采购代理机构提出询问，采购代理机构将按规定在项目交易系统上予以答复。

2.在提交响应文件截止时间前，采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。

3.采购代理机构对谈判文件的澄清或者修改，将按规定在提交响应文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。

4.供应商应在提交响应文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。

四、响应文件的制作、签署、上传

1.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。

2.制作电子投标文件时，应按照谈判文件要求加盖供应商电子公章。

3.电子响应文件制作完成后请于谈判文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商提交响应文件的时间以系统收到上传的电子响应文件时间为准，供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

五、响应文件的提交、撤回和修改

1．响应文件的递交

1.1 电子响应文件的递交

1.1.1供应商应当在在投标截止时间前制作并上传电子响应文件。

1.1.2供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

2．响应截止时间

2.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性谈判公告中规定的响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本谈判文件无效条款相关规定做无效投标处理。

2.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

3. 响应文件的拒收

3.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何响应文件。

4．响应文件的撤回和修改

4.1响应文件的撤回

4.1.1供应商在响应文件网上提交截止时间前，可以对其电子响应文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在响应文件网上提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

4.1.2供应商在响应文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目投标活。

六、质疑

1.供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

2.质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理公司或采购人不予受理。

2.1质疑项目名称、项目编号、招标公告发布时间、开标时间。

2.2提起质疑的日期、具体的质疑事项及事实根据（具体条款）。

2.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。质疑相关证明材料中如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件。

2.4质疑供应商名称、地址、邮编、联系人、联系电话（包括座机、手机、传真号码等）。

2.5质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。

2.6供应商委托代理质疑的，被授权质疑人必须为投标单位正式员工（提供社保证明），应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.7供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

3.代理公司如对被质疑文件进行必要的澄清或者修改的，将在 “苏州市政府采购网” 的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

4.供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理公司将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

5.根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

6.接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

七、开标和评标

（一）开标

开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

（二） 评标委员会或评标小组、评标内容的保密

1.评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）的评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

2.公开开标后，直到宣布中标人中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向供应商或与评标无关的其他人泄露。

3.在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标的过程中，供应商对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。

（三）对供应商及响应文件的审核

1. 响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

1.1资格审查：采购人按招标文件规定进行投标人资格审查，如缺少内容，视为无效投标；

1.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购[2017]11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

1.3查询时间：进入评审环节前。

1.4查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。

1.5 符合性审查：依据谈判文件的规定，由评委会从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

1.6未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

2.对价格的计算错误按下述原则修正：

2.1如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

2.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

2.3单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.4如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，应以文字为准修正数字。

2.5对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.6供应商不同意以上修正，则其投标为无效投标。

3.与谈判文件有重大偏离的响应文件为无效投标。重大偏离系指产品或者服务的内容、质量、数量及服务期（交付时间）明显不能满足招标文件的要求。这些偏离不允许在开标后修正。但采购代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.评标委员会对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依据开标后的任何外来证明。

5.下列响应文件为无效投标：

5.1 未按本须知规定提交资格证明文件；

5.2 与谈判文件有重大偏离；

5.3 供应商拒绝修正错误；

5.4供应商的报价是选择性的；

5.5供应商的报价只投了部分内容；

5.6 响应报价超过预算的；

5.7 供应商的响应文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

5.8不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的；

5.9评标委员会认定的其它为无效投标的事项。

（四）响应文件的澄清

1.评标委员会有权就响应文件中含混之处向供应商提出询问或澄清要求。投标人必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行澄清。

2.必要时采购代理机构可要求就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有供应商的法定代表人或被授权人签署，并将作为投标内容的一部分。

3. 供应商对响应文件的澄清不得改变投标的价格及实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

（五）响应文件的评价和比较

1.评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应招标文件要求的响应文件进行评价和比较。

2.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评审过程和结果。

七、废标

1.在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.1通过资格审查且无不良信用记录的供应商不足三家的。

1.2对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的。

1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

1.4供应商的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的。

1.5因重大变故，采购任务取消的。

1.6评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

1.7因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

2. 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

八、成交结果

1.成交供应商的确认

1.1评标委员会根据供应商资格审查情况，响应文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。

1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定成交供应商。

1.3采购代理机构在评标结束后两个工作日内将成交供应商在政府采购信息媒体上发布成交公告，公告期限为1个工作日。供应商如有质疑，应于成交公告发布之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。

1.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

1.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

2.成交通知书

2.1采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时向成交供应商发送成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

2.2采购人与成交供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

成交通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

3.合同的签订

3.1 成交供应商应按成交通知书中规定的期限，与甲方签订合同。

3.2签订合同及合同条款应以招标文件和成交供应商的响应文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商响应文件作实质性修改。

3.3采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

3.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、中标服务费

1.中标服务费由成交单位支付，以预算金额为基数按差额累计法收费（预算金额100（含）万元以下，收取1.5%；100-500（含）万元，收取1.1%；500-1000（含）万元，收取0.8%；1000万元-5000（含）万元，收取0.5%，5000万元以上部分，收取0.25%），最低3000元整。该费用应在领取成交通知书时付清。请供应商在投标时充分考虑这一因素。

2.中标服务费缴纳信息：

帐户名-中企华建友工程管理有限公司昆山分公司

帐号-3225 0198 6436 0000 0829

开户行-中国建设银行股份有限公司昆山分行

3.成交供应商如果未按规定缴纳中标服务费，招标人将按投标承诺函规定执行，并保留诉讼的权利。

十、其他事项

1.监督

有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

2.未尽事宜

未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定解释。

# 第三章  响应文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

投标文档结构表格

| 标书名称 | 文档名称 | 标题名称 |
| --- | --- | --- |
| 标书结构 | Error: Reference source not found | Error: Reference source not found |
|  | Error: Reference source not found定代表人授权委托书 | Error: Reference source not found定代表人授权委托书 |
|  | 应承诺函 | 应承诺函 |
|  | 4.开标一览表 | 4.开标一览表 |
|  | 7.人员配备一览表 | 7.人员配备一览表 |
|  | Error: Reference source not found | Error: Reference source not found |
|  | 10.关于资格文件的声明函 | 10.关于资格文件的声明函 |

## 1.供应商情况表

供应商情况表

投标单位（盖章）

| 1 | 企业法人 |  |  |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  |  |  | 单位2023年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、 ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加中企华建友工程管理有限公司组织实施的编号为JSZC-320583-ZQHJ-T2024-0007号2024年交通管养道路下穿泵站机电设备改造项目的招标活动。代理人在开标、评标、合同过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无权再委托。

特此委托

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

年         月        日

## 3.响应承诺函

响应承诺函

致：  （采购人名称）、中企华建友工程管理有限公司 ：

经仔细阅读和研究，我方同意采购文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加（项目名称及项目编号）的采购活动，并做出如下承诺：

1.我方同意提供与响应有关的一切数据或资料，并保证所提供的响应文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.我方参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录；

6.我方同意按采购人确定的评审办法，由评标专家进行评审；

7.我方同意按采购文件中的规定，响应文件的有效期限为开标后三个月；

8.我方同意采购人关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。

9.除不可抗力外，我方如果发生在采购文件规定的响应有效期内进行实质上修改或撤回响应，将在行为发生的10个工作日内，向采购人支付本采购文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。

（1）在采购文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；

（2）中标后不依法与采购人签订合同；

（3）在响应文件中提供虚假材料；

（4）恶意串通；

（5）其他违法违规情形。

10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购人要求我方履行违约赔偿的依据。

供应商：（加盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

## 4.开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 投标总报价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、报价金额全部采取人民币表示，投标报价精确到元。

供应商：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

## 5.投标报价明细表

投标报价明细表

响应单位名称（盖章） ：                                        采购编号：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 品牌型号、生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价大写：人民币 元（￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述报价包含一切由供方承担的费用，供应商可参照上述格式自制《投标报价明细表》；

2.本投标报价明细表中的的“投标总报价”应与“开标一览表”投标总报价一致。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

## 6.投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

响应供应商名称（盖章）：                                     招标编号：

| 序号 | 名 称 | 投标产品品牌、型号、规格参数、数量、功能等 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表格子不够，投标单位可作增加。

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

## 7.人员配备一览表

人员配备一览表

| 序号 | 姓名 | 岗位名称 | 性别 | 年龄 | 学历 | 证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：响应供应商可根据谈判内容自行调整

供应商：（单位盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年   月  日

## 8.中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及监狱企业福利性单位声明函

8.1 中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.本次采购项目所属行业为 其他未列明行业 。中小微企业划型标准请根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。谈判响应单位提供的承诺函须按本项目规定行业填写，否则其声明函不予认可。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的相关规定，本项目专门面向中小企业采购，服务应全部由符合政策要求的中小企业承接，否则为无效标。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

供应商：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

8.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》〔财库〔2017〕141号〕的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物〔由本单位承担工程/提供服务〕，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物〔不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物〕。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：（单位盖章）

日期：       年    月    日

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

财库〔2017〕141号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各民主党派中央，有关人民团体，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、民政厅（局）、残疾人联合会，新疆生产建设兵团财务局、民政局、残疾人联合会：

为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，依照《政府采购法》、《残疾人保障法》等法律法规及相关规定，现就促进残疾人就业政府采购政策通知如下：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

四、采购人采购公开招标数额标准以上的货物或者服务，因落实促进残疾人就业政策的需要，依法履行有关报批程序后，可采用公开招标以外的采购方式。

五、对于满足要求的残疾人福利性单位产品，集中采购机构可直接纳入协议供货或者定点采购范围。各地区建设的政府采购电子卖场、电子商城、网上超市等应当设立残疾人福利性单位产品专栏。鼓励采购人优先选择残疾人福利性单位的产品。

六、省级财政部门可以结合本地区残疾人生产、经营的实际情况，细化政府采购支持措施。对符合国家有关部门规定条件的残疾人辅助性就业机构，可通过上述措施予以支持。各地制定的有关文件应当报财政部备案。

七、本通知自2017年10月1日起执行。

财政部 民政部 中国残疾人联合会

2017年8月22日

8.3监狱企业福利性单位声明函

监狱企业福利性单位声明函

进一步明确政府采购支持监狱企业发展政策

（一）在政府采购活动中，监狱企业视同小型企业。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

（二）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

## 9.偏离表

偏离表

（1）技术部分

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如无特殊注明，只需注明有偏离部分，全无偏离的，注明无偏离即可。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）                   年  月  日

（2）商务及付款方式部分

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：如无特殊注明，只需注明有偏离部分，全无偏离的，注明无偏离即可。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）                   年  月  日

## 10.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

昆山市公路事业发展中心：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为 JSZC-320583-ZQHJ-T2024-0007 号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实

情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或签章）：

日期：    年　 月  日

# 第四章 响应须知

受昆山市公路事业发展中心的委托，中企华建友工程管理有限公司对其所需的2024年交通管养道路下穿泵站机电设备改造项目进行竞争性谈判。

一、采购编号：JSZC-320583-ZQHJ-T2024-0007号

二、采购项目名称：2024年交通管养道路下穿泵站机电设备改造项目

三、交货期限：合同签订后20天内完成

四、采购内容：主要对十五甸公铁立交泵站、红杨路泵站、昆嘉路泵站、前进路泵站、东城大道312泵站、东城大道规三路泵站、东城大道机场路泵站、沿沪大道泵站、绿地大道泵站、长江路人行通道机电设备进行更新维护，以及更换13座泵站的电葫芦。

本项目采购清单由第一部分 远控中心控制系统配套完善、第二部分 现场设备及软件、第三部分 13个泵站起重机维修及更换数量共同组成。

第一部分 远控中心控制系统配套完善

| 序号 | 项目名称 | 规格型号及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 远控数据中心监控应用系统软件开发及实施 | 在远控中心组态软件平台上进行各泵站监控软件的二次开发和实施 |  |  |
| 1 | 组态软件 | 运行和数采功能，开发功能 | 套 | 1 |
| 2 | 数据采集与处理 | 1、数据采集：包括模拟量、开关量、综合量记录等。 2、数据处理： 模拟量数据处理、状态数据处理 3、统计数据计算：单日运行台数、单日运行时间 | 套 | 1 |
| 3 | 运行监控 | 1、泵站运行监控：带有三维立体效果，单机运行监控图、单机开停机流程监视图或者操作票控制图；PLC运行状态监视图；统计数据查询与展示等。 2、综合运行监控：制作适用于运行人员使用的一张图和一张表。一张图展示各泵站泵池水位情况；一张表展示各泵站关键运行数据。 3、运行驾驶舱：制作适合于大屏幕场景的展示画面，内容包括各泵站关键数据参数（包括水位、机组状态）、各泵站报警信息、各泵站机组运行台时、泵站运行天数等统计数据。 | 套 | 1 |
| 4 | 控制与调节 | 1、水泵的开机、停机；水泵的紧急事故停机控制； 2、启动或停止液位的调节 | 套 | 1 |
| 5 | 报警监控 | 1、告警类型包括但不限于以下： 设备操作过程 设备运行参数达到限定值参数变化率达到限定值运营工况转换过程 2、支持通过闪光、变化颜色报警、弹出式报警等多种报警方式，运行人员确认后方可解除报警 3、支持报警限值、报警条件等参数设置 4、通过一张图，集中展示全线报警 | 套 | 1 |
| 6 | 历史查询 | 1、记录存储内容包括但不限于以下： 泵站运行数据： 综合计算数据： 各类操作、事件、登录信息： 各种报警信息等： 2、查询：可根据需求及权限，自定义查询条件及数据类型； 3、展示：可根据各个参数进行筛选，以报表、图表、曲线方式进行可视化数据展现 | 套 | 1 |
| 7 | 数据连接 | 各泵站的信号同步至管理区 | 套 | 13 |
| 8 | 报表开发 | 依托组态软件报表模块制作各类报表。 | 套 | 1 |
| 9 | 系统管理 | 1、用户权限划分及登录身份验证管理 2、控制操作二次确认功能 3、用户登录、操作记录存储与查询 4、导航菜单配置 | 套 | 1 |
| （二） | 网络安全设备 |  |  |  |
| 1 | 数据安全管理系统 | 2个3.5"热插拔盘位。64位八核CPU，内置1块256G高速SSD系统盘，16GB DDR4内存包含2块1T 硬盘 配备相应容量实时备份授权 产品硬件保修2年 | 台 | 1 |

第二部分 现场设备及软件

| 序号 | 项目名称 | 规格型号及技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 现场LCU控制柜 |  |  |  |
| 1 | PLC柜 | 800×600×1800mm机柜、包括PLC、开关电源、按钮、触摸屏、继电器、断路器、风扇与辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥28点； 模入量（4～20mA）AI≥8点；开出量DO≥16点。 | 套 | 5 |
| 2 | PLC柜改造 | 包括PLC、开关电源、触摸屏、继电器、断路器、辅件等；PLC输入/输出点数为：开入量DI≥28点；模入量（4～20mA）AI≥8点；开出量DO≥16点。 | 套 | 8 |
| 3 | 泵站水泵控制柜改造 | 包括旋钮、变送器、继电器、电缆、辅件等。 | 泵站 | 10 |
| 4 | 技术供水系统接入 | 连接改造后的技术供水系统PLC柜，远控试运行与调试。 | 项 | 13 |
| （二） | 水位控制器、电缆线及辅助材料 |  |  |  |
| 1 | 水位计 | 响应时间5ms，测量精度±0.25%，24V直流供电，量程10m，4~20mA输出 | 只 | 10 |
| 2 | 液位浮球 | 12米 | 只 | 20 |
| 3 | 信号电缆 | RVV6*1.0 | 米 | 300 |
| 4 | 信号电缆 | RVV2*1.0 | 米 | 300 |
| 5 | 五类网线 | Cat58芯双绞线含接头 | 米 | 350 |
| 6 | PVC穿线管 | 25mm含安装、开孔、固定辅材等。 | 米 | 100 |
| 7 | 防雷系统 | 所有机柜均须配置电源浪涌保护器和接地铜排 | 项 | 1 |
| （三） | 手机APP监控系统 |  |  |  |
| 1 | 手机端监控系统 | 通过微信小程序进行二次开发的手机监控系统 含画面展示、远程操控、故障报警推送。 | 套 | 1 |
| 2 | WEB端监控系统 | 通过云平台进行二次开发的计算机监控系统 包含运行和数采功能，开发功能 | 套 | 1 |
| （四） | 安装调试 |  |  |  |
| 1 | 试运行、安装、调试 | 联合调试 | 项 | 1 |
| （五） | 年度维护保养 |  |  |  |
| 1 | 巡检费 | 每个季度定期巡检1次；含人工费、差旅费、餐饮费、税金、企业管理费、保险等 | 项 | 5年 |
| 2 | 维护保养费 | 每年2次；含更换的配件、软件升级、检测费、人工费、差旅费、餐饮费、税金、企业管理费、保险等。 | 项 | 5年 |
| 3 | 维修费 | 接到报修电话2小时内响应、4小时内人员到场，24小时内完成维修。含检测费、配件费、人工费、差旅费、餐饮费、税金、企业管理费、保险等。 | 项 | 5年 |
| 4 | 预留点位 | 预留到中控室和每个泵房 | 项 | 9 |

备注：1.本次改造13个泵站，预留站点9个。

2.泵站远程控制系统改造具体内容详见附件1：设备明细表。

3.设备部分包含但不仅限于以上部件，所有费用须包含在总价范围内，后期不予签证调整。

4.成交供应商须提供对业主操作人员进行设备运行与维护的免费培训，且质保期内专人巡检6次，所有费用须包含在总价范围内，后期不予签证调整。

★5.清单中控制柜、水泵柜改造、PLC柜体改造所涉及的设备等，要求与采购人现有的设备能匹配，确保系统正常运行。

6.投标单位可自主到现场勘察，去现场勘查提前联系代理机构，由代理机构跟业主确定勘察时间。

第三部分 13个泵站起重机维修及更换数量

| 序号 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导绳器 | 2吨 | 只 | 4 |  |
| 2 | 断火限位器 | 20A | 只 | 4 |  |
| 3 | 吊钩总成 | 2吨 | 只 | 6 |  |
| 4 | 控制手柄 | 63B | 只 | 7 | 含总接触器 |
| 5 | 加装接地线 |  | 台 | 13 |  |
| 6 | 钢丝绳 | 2吨 | 米 | 60 |  |
| 7 | 操作规程 |  | 处 | 10 |  |
| 8 | 缓冲块 |  | 块 | 26 |  |
| 9 | 电机外壳变形修理 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 环链电动葫芦 | 2吨12米 | 台 | 5 | 低净空移动式 |
| 11 | 导绳器 | 2吨 | 只 | 3 |  |
| 12 | 环链电动葫芦 | 1吨12米 | 台 | 1 | 低净空移动式 |
| 13 | 导绳器 | 2吨 | 只 | 2 |  |
| 14 | 导绳器 | 1吨 | 只 | 1 |  |
| 15 | 电气箱补门 |  | 只 | 1 |  |
| 备注：各泵站工程量不同，需根据现场实际情况更换及维修。 |  |  |  |  |  |

备注：

1. 本项目为全费用单价，包括完成该项目所需的人工费、主材费、辅材费、机械费、安装调试费、管理费、利润、措施费、规费、税金等一切费用，工程量按实计算，最终以审计为准。

2. 投标人应对泵站远程控制系统改造和13个泵站起重机维修及更换数量的全部项目填报单价和合价。清单中的每一单项均应计算并填写单价和合价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填写单价或合价的项目，视为选择性报价，视为无效投标。

★3.清单中的设备、配件、材料更换时应参照“五、技术参数及要求”、“六、泵站远程控制功能要求”和“七、PLC控制柜技术要求”，并经业主认可，否则不予计量。

五、技术参数及要求（★清单、方案中所涉及的品牌、型号是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的，仅供参考，但所投产品不得低于招标文件要求，供应商可以采用不低于推荐产品功能要求的货物进行投标）

（一）PLC控制柜柜体采购要求：

柜体装配后先进行除锈酸洗、磷化处理、清洗，然后喷塑，颜色由甲方统一约定，采用RAL7035（电气灰）。

（二）PLC 模块采购要求：

1.PLC采用国际一线品牌，中央处理器单元CPU提供系统时钟，完成在线诊断，处理用户程序。实现类似常规的模拟和继电器逻辑系统功能，包括：PID控制器、继电器、计时器、计数器、寄存器等。CPU还能进行数据运算，例如：积分运算、数据移位等。程序的保存应不依赖于电池。

2.CPU集成以太网接口RS485接口具备用户程序远程下载、调试功能。

（三）触摸屏：

采用一线品牌，不小于7寸。

（四）组态软件系统：

软件为正版。

1、系统监控软件平台应是经过工程验证成熟的，具有开放架构的软件体系，具有支持多层平台的模式，每一层具有设计独立性和逻辑相关性以及扩展性，使系统的开放度可以持续拓展。

2、所有设备应该用高级的适合工程技术人员的编程语言，使工程师及操作人员能方便地编写程序，编辑和做其它类似的工作。

3、系统工程画面应能直接打印输出或截屏保存及打印输出，以方便用户对关键控制信息及工艺流程状态的保存及事故分析。

4、实现数据管理、数据显示、数据分析、报表生成和打印、数据导入同步、数据导入整合、日志记录、数据备份和恢复等功能，对各类泵站排水相关数据进行统一管理和维护。

（五）Web远程监测管理平台：

集中信息Web发布平台实现所有生产调度相应功能模块，可以通过网页浏览器连接到应用服务器，完成所有日常生产调度以及开发维护工作。

提供终身免费软件升级。

Web发布软件至少应该满足以下的要求：

1、软件操作平台应支持Windows7、10、11 64位操作系统。

2、应支持标准的C/S（客户/服务器）结构，客户端可完全实现瘦客户端方式。同时系统要求容易扩充，系统开放性好。

3、Web发布应使用实时信息门户应能提供系统实时数据和历史数据进行可视化显示及分析，将计算分析的结果以图形画面和图表的形式，供有权限的人员任意查看。

4、为降低实施难度，部署完成后近乎为零维护工作，客户端免维护。软件应当具备组态式的建模工具，具有用户友好的图形界面，易学、好用。软件提供图形化，菜单化的开发环境，至少提供数据显示和修改，棒图，趋势图，历史趋势图，XY图等常用功能的直接调用对象，以及点，线，矩形，椭圆，圆形等作图工具，显示实时生产状况， 历史数据趋势，报警统计信息等等。基本操作画面不需要任何高级语言编程即可实现。

（六）APP端远程监测管理平台（含远程控制）：

综合手机视频查看、微信平台等功能，满足管理人员进行水位查询、现场信息采集、泵站运行监控，移动办公的需要。

（七）中控室改造：

工控机（I5处理器 16G内存 1T固态 27寸显示器） 所有画面显示至中控大屏，配置工控网络信息安全系统。

六、泵站远程控制功能要求

1.现场无PLC柜的泵站增加PLC控制柜，并改造原有水泵柜，传输水泵运行信号、故障信号、电流信号、液位信号至PLC柜，并增加4G模块。

2.现场有PLC柜的泵站，改造PLC柜，增加PLC控制器及4G模块。改造水泵控制柜，增加电流信号。

3.中控室增加控制系统一套可连接22个泵站。支持对各泵站信号采集、远程控制、故障报警、水泵开关机数据查询等。采集信号主要有水泵运行状态、水泵运行电流、泵站液位数据、水泵运行数据。故障报警为泵站水泵故障、水泵电流超低或超高、泵站液位超低或超高时系统做出提示。水泵开关机数据可查询泵站每日水泵启动时间、停止时间、累计运行时间。远程控制可在中控室远程控制各泵站水泵运行和停止，可调整水泵的启停液位。

4.增加手机APP控制系统一套，通过手机可以远程控制水泵启停，可以监控和查看各水泵实时状况，例如水泵的运行情况和报警系统，实现二套系统24小时实时监控。

5.能实时显示泵池当前水位和不同水位的启动停止情况。

6.当水泵控制失灵时，抽水至水泵抽不起水前要停止水泵运行，防止水泵过热损坏。

7.水泵的运行要求循环启动，比如每台泵运行累计多少时间换下台泵启动。

8.监控大厅可以多屏显示各泵站水泵远程控制界面并能控制水泵启停。

七、PLC控制柜技术要求

| 1、新增预留粉碎性格栅机远程控制端口。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2、中控配置必要的硬件和软件设备，(安卓/IOS手机、PAD/PC端口）包括 |  |  |
| 软件包括上位及数据库；软件编程需做22个端口的上位PLC程序及点表和数 |  |  |
| 据采集信号点表；并控制各网点设备。 |  |  |
| 数据采集信号点表包括以下内容： |  |  |
| 序号 | 名称 | 备注 |
| 1 | 水泵运行信号 | 开关量 读 |
| 2 | 水泵故障信号 | 开关量 读 |
| 3 | 水泵电流信号 | 浮点型 |
| 4 | 水泵现场手自控信号 | 开关量 读 |
| 5 | 水泵远程手自控转换 | 开关量 读写 |
| 6 | 水泵远程手动开 | 开关量 读写 |
| 7 | 水泵远程手动关 | 开关量 读写 |
| 8 | 泵站液位 | 浮点型 读 |
| 9 | 起泵液位设置 | 浮点型 读写 |
| 10 | 停泵液位设置 | 浮点型 读写 |
| 11 | 低液位报警信号 | 开关量 |
| 12 | 高液位报警信号 | 开关量 |
| 13 | 水泵启动次数 | 整型 读 |
| 14 | 水泵运行时间 | 整型 读 |
| 15 | 水泵软启动一控一 |  |
| 16 | 远程控制系统 |  |
| 17 | 格栅机运行信号 | 开关量 读 |
| 18 | 格栅机故障信号 | 开关量 读 |
| 19 | 格栅机电流信号 | 浮点型 |
| 20 | 格栅机现场手自控信号 | 开关量 读 |
| 21 | 格栅机远程手自控转换 | 开关量 读写 |
| 22 | 格栅机远程手动开 | 开关量 读写 |
| 23 | 格栅机远程手动关 | 开关量 读写 |
| 24 | 格栅机启动联动设置 | 浮点型 读写 |
| 25 | 格栅机停止联动设置 | 浮点型 读写 |
| 26 | 格栅机启动次数 | 整型 读 |
| 27 | 格栅机运行时间 | 整型 读 |

八、综合说明及其他要求

1.投标人提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2.投标人必须承诺招标文件中提出的全部管理要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.供应商所提供的相关货物或服务应符合国家有关标准和规范，并遵循采购文件的要求，应达到或优于采购要求，并提供详细说明。响应文件必须如实进行实质性响应，量化指标必须列明具体数值。供应商在其响应文件中对于采购文件已提供以及未提供的货物或服务情况均须进行完整的阐述和说明，否则其响应文件将有被拒绝的可能。

4. 供应商拟投入本项目的团队需具有履约能力，有服务项目人员，便于项目实施。

5. 供应商在项目实施期间应无条件的接受采购人的监督管理，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人备案。

6. 与本次采购项目有关的质量、安全问题均由成交供应商负责，相关的人员、财产责任风险均由供应商全部承担，与他人无涉。

7. 验收要求：标的物符合我国最新颁布的与之相关的质量技术规范与标准，并同时满足采购文件要求和供应商所作承诺。在供应商完成全部采购内容并交付验收时，采购人应当自标的物交付验收之日起七个工作日内组织验收，并在验收通过后出具一份验收合格报告以作为采购人的验收依据，但不作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。供应商须在其响应文件中提供一份验收办法，但此标准不得对抗相关部门的验收和采购文件中的验收要求，未提供验收办法的响应文件将被视为非实质性响应。供应商对货物或服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用由供应商承担。

8.供应商须保障采购人在使用该设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

9.对于在供货过程中接触和了解的有关对方技术、经营等方面的资料，双方均有严格保密的义务。未经书面许可，任何一方不得泄露对方有关资料，否则将承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

10.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网发布的内容为准。

注：上述打“★”内容为实质性响应条款，作无偏离响应，要求提供证明材料的，须提供对应的证明材料，作无偏离响应，否则视为不实质性响应招标文件，作无效标处理。

附件1：设备明细表

各泵站控制柜改造设备明细表

| 十五甸公铁立交泵站 PLC柜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
|  | 新增PLC控制柜 |  | 1 | 套 |
|  | 水泵控制柜改造 |  |  |  |
|  | 电流变送器 | 0-10A | 4 | 个 |
|  | 旋钮开关 |  | 4 | 个 |
|  | 电缆线 | 6X1 | 15 | 米 |
|  | 屏蔽线 | 2X1 | 15 | 米 |
| 昆嘉路泵站 PLC柜 |  |  |  |  |
| 2 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
|  | 新增PLC控制柜 |  | 1 | 套 |
|  | 水泵控制柜改造 |  |  |  |
|  | 电流变送器 | 0-10A | 4 | 个 |
|  | 旋钮开关 |  | 4 | 个 |
|  | 电缆线 | 6X1 | 15 | 米 |
|  | 屏蔽线 | 2X1 | 15 | 米 |
| 沿沪大道泵站 PLC柜 |  |  |  |  |
| 3 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
|  | 新增PLC控制柜 |  | 1 | 套 |
|  | 水泵控制柜改造 |  |  |  |
|  | 电流变送器 | 0-10A | 3 | 个 |
|  | 旋钮开关 |  | 3 | 个 |
|  | 电缆线 | 6X1 | 10 | 米 |
|  | 屏蔽线 | 2X1 | 10 | 米 |
| 长江路人行地下通道泵站 PLC柜 |  |  |  |  |
| 4 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
|  | 新增PLC控制柜 |  | 1 | 套 |
|  | 水泵控制柜改造 |  |  |  |
|  | 电流变送器 | 0-50A | 4 | 个 |
|  | 旋钮开关 |  | 2 | 个 |
|  | 电缆线 | 10X1 | 100 | 米 |
|  | 屏蔽线 | 2X1 | 300 | 米 |
|  | 接线端子 | uk2.5n | 20 | 个 |
|  | PVC套管 | 25mm | 100 | 米 |
| 绿地大道泵站 PLC柜 |  |  |  |  |
| 5 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
|  | 新增PLC控制柜 |  | 1 | 套 |
|  | 水泵控制柜改造 |  |  |  |
|  | 电流变送器 | 0-10A | 4 | 个 |
|  | 旋钮开关 |  | 4 | 个 |
|  | 电缆线 | 6X1 | 15 | 米 |
|  | 屏蔽线 | 2X1 | 15 | 米 |
| 红杨路泵站 PLC柜及水泵控制柜改造 |  |  |  |  |
| 6 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
|  | PLC CPU |  | 1 | 个 |
|  | 模拟量模块 |  | 1 | 个 |
|  | 4G 盒子 |  | 1 | 个 |
|  | 液位变送器 |  | 1 | 个 |
|  | 电流变送器 | 0-10A | 4 | 个 |
|  | 电缆线 | 6X1 | 15 | 米 |
|  | 屏蔽线 | 2X1 | 15 | 米 |
| 前进路泵站 PLC柜及水泵控制柜改造 |  |  |  |  |
| 7 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
|  | PLC CPU |  | 1 | 个 |
|  | 模拟量模块 |  | 1 | 个 |
|  | 4G 盒子 |  | 1 | 个 |
|  | 液位变送器 |  | 1 | 个 |
|  | 电流变送器 | 0-10A | 4 | 个 |
|  | 电缆线 | 6X1 | 15 | 米 |
|  | 屏蔽线 | 2X1 | 15 | 米 |
| 东城大道G312泵站 PLC柜及水泵控制柜改造 |  |  |  |  |
| 8 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
|  | PLC CPU |  | 1 | 个 |
|  | 模拟量模块 |  | 1 | 个 |
|  | 4G 盒子 |  | 1 | 个 |
|  | 液位变送器 |  | 1 | 个 |
|  | 电流变送器 | 0-10A | 4 | 个 |
|  | 电缆线 | 6X1 | 15 | 米 |
|  | 屏蔽线 | 2X1 | 15 | 米 |
| 东城大道规三路泵站 PLC柜及水泵控制柜改造 |  |  |  |  |
| 9 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
|  | PLC CPU |  | 1 | 个 |
|  | 模拟量模块 |  | 1 | 个 |
|  | 4G 盒子 |  | 1 | 个 |
|  | 液位变送器 |  | 1 | 个 |
|  | 电流变送器 | 0-10A | 4 | 个 |
|  | 电缆线 | 6X1 | 15 | 米 |
|  | 屏蔽线 | 2X1 | 15 | 米 |
| 东城大道机场路泵站 PLC柜及水泵控制柜改造 |  |  |  |  |
| 10 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
|  | PLC CPU |  | 1 | 个 |
|  | 模拟量模块 |  | 1 | 个 |
|  | 4G 盒子 |  | 1 | 个 |
|  | 液位变送器 |  | 1 | 个 |
|  | 电流变送器 | 0-10A | 4 | 个 |
|  | 电缆线 | 6X1 | 15 | 米 |
|  | 屏蔽线 | 2X1 | 15 | 米 |
| 3个泵站PLC柜增补（新城泵站、西巷泵站、环庆泵站） |  |  |  |  |
| 11 | 品名 | 型号 | 数量 | 单位 |
|  | 4G 盒子 |  | 3 | 个 |
|  | 交换机 |  | 3 | 个 |

# 第五章 合同主要条款

甲方（采购人）：

地址：

电话：

乙方（服务方）：

地址：

电话：

根据《合同法》有关规定，为明确甲方和乙方服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、定义：以下术语有特定的含义：

“货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的响应文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的2024年交通管养道路下穿泵站机电设备改造项目及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。

“服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如安装、调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同价”系指根据中标的响应文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

“甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。

“乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。

“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

二、交货地点

项目名称：2024年交通管养道路下穿泵站机电设备改造项目

项目地点：甲方指定地点

三、货物或服务名称、数量及价格：（附报价明细）

四、合同总价款：人民币            元整，小写￥           。结算方式：本合同采用固定综合单价（详见乙方的响应报价），数量按实结算，如无参考单价则由甲乙双方共同确定综合单价，数量按实际发生结算。

五、合同总价范围：

1、货物及辅配件、运输、装卸、安装、调试、测试、易损易耗件、工具、检测合格等交付使用前的一切费用；

2、免费质保期：两年

3、中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。

4、甲方有权根据设计变更作相应调整，双方协商一致后，其单价按投标报价按实结算。

5、履约保证金：无。

六、服务内容：

1、符合本合同及招标文件规定的货物或服务。

2、保证货物使用及维修所需的全套技术资料和文件，至少应包括以下内容：

货物清单；

出厂合格证；

操作的标识和中文标注；

使用中文说明书；

使用维修保养中文说明书；

3、其他必备材料和必备工具、货物等。

七、交货及安装调试地点：乙方交货至甲方指定地点，并安装调试完成，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

八、服务期限：合同签订后20天内完成。

九、付款方式：（不得偏离，若偏离作无效标书处理）

全部货物安装调试结束并验收合格后付至合同价的60%；所有设备及系统使用没有问题，于2025年3月初付合同价的20%；2026年底付合同价的10%；2027年底付合同价的5%；余款在2028年底付清。

注：接甲方付款通知后一周内，乙方出具足额发票，甲方以转账方式直接转入乙方银行账户，发票抬头按成交单位抬头开具。

十、质量与验收：

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格设备；

2、设备质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、品牌标志、包装和乙方承诺的其它指标。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家最新行业标准进行验收通过。

5、乙方交付验收时应先用书面方式通告甲方；

货物及其各部件应为全新，未曾使用过之优质产品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的质量保证书、技术性能说明书、有关部门的检测测试报告、质量标准认证证书等相关材料。

十一、技术条款

乙方所供货物须符合招标文件设计图纸和国家标准及规范要求，乙方响应文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。

十二、本合同应为完整货物及功能的提供。

对于甲方在标书中所要求的及乙方在响应文件和合同中所承诺提供的功能，乙方应无条件提供，由于投标单位自身原因所造成的额外费用由乙方自行承担。如甲方要求删除的部分及功能，与乙方协商后，双方一致认同则该部分的价格应在合同总价中扣除。

十三、保修期：两年

十四、售后服务

1.整体免费质保期：两年，自项目完成经甲方验收合格并交付使用之日起算。质保期内因产品质量问题应给与免费更换，保证系统正常运行工作。

2.免费质保期售后服务响应时间：接到甲方报修请求后，乙方应在2小时内响应，8小时内维修人员到达现场，48小时内完成维修任务。若乙方未按时完成或者拒绝维修的，甲方有权寻找第三方进行维修，相应费用由乙方承担。在质保期内因货物质量问题造成安全事故、财产损失的，由乙方承担赔偿责任。

3.乙方提供终身维修服务。

4.其他详见乙方投标文件中的承诺。

5.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

6.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

十五、不可抗拒事故

由于不可抗力的原因造成延期或不能交货，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快交货。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。

十六、违约责任

（一）履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

（二）误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日万分之五计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.无正当理由延期交货或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，在继续履行合同将损害国家利益和社会公共利益的情况下，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方相关损失，返还甲方已支付的合同款。

5.乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误后按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付误期赔偿费。

（三）供应商须保障采购人在使用该设备或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供应商须与第三方交涉，并承担由此而产生的索赔、损失、损害、支出等一切费用（含律师费）。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

（四）对于在供货过程中接触和了解的有关对方技术、经营等方面的资料，双方均有严格保密的义务。未经书面许可，任何一方不得泄露对方有关资料，否则将承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

十七、索赔：

如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。

索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：

1、乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。

4、从尚未支付的合同价款中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十八、资料提供：合同签订一周内乙方提供货物图样套和安装图套。

十九、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。

二十、特别条款

1、双方签约人为各自法人或被授权代表。

2、本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的响应文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。

3．本合同一式肆份，甲方和乙方各执一份、备案机构和招标代理人各执壹份，各份具有同等法律效力。

4、施工期间及免费保修期内出现的各类安全问题由乙方负责。

二十一、其他

1、政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同报昆山市政府采购管理机构备案后生效。

2、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。

甲方：                                         乙方：

法人（授权代表）：                             法人（授权代表）：

签约日期：                                     签约日期：

开户行：				                       开户行：

帐户：						                    帐户：

合同签定地：

备案机构：

# 第六章 竞争性谈判程序

一、谈判流程：

1.采购代理机构按谈判文件规定的时间、地点主持谈判活动。

2.参加谈判的供应商法定代表人或授权代理人须在项目开标前半小时进入远程开标会议室进行网上签到，做好相关准备工作。

3.本项目开标开始后，供应商须在系统规定的时间内自行进行远程解密响应文件，因自身原因导致解密失败的，由供应商自行承担相关责任。

4.开标完成后，进入评审环节，谈判小组（谈判小组由相关专家及采购人代表组成）按照谈判文件的要求独立对供应商进行资格性和符合性审查，确定合格谈判供应商。

5.对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组将集中与单一供应商分别进行谈判。谈判小组通过苏采云系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将在苏采云系统中通知所有参加谈判的供应商。供应商应当在10分钟内按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

6.谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表（即二次报价），要求所有实质性响应的供应商在系统提示后15分钟内提交最后报价及对应的报价构成清单。未按上述时间递交报价的供应商，视为自动放弃。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表（即二次报价），要求所有实质性响应的供应商在系统提示后15分钟内提交最后报价及对应的报价构成清单。未按上述时间递交报价的供应商，视为自动放弃。

7. 在规定时间内提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价及对应的报价构成清单是供应商响应文件的有效组成部分。

8. 供应商未在谈判小组规定的时间内在苏采云系统中提交书面响应材料和最后报价的，视为自动放弃谈判，其响应文件按无效响应处理。最后报价格式表及对应的报价构成清单须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在苏采云系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

9.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

10.谈判小组根据谈判成交规则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

二、项目评审

（一）谈判小组

1.谈判小组为三人或三人以上单数。采购人或者采购代理机构应当从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取评审专家。评审专家库中相关专家数量不能保证随机抽取需求的，采购人或者采购代理机构可以推荐符合条件的人员，再随机抽取使用。

2.技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

3. 谈判小组的评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由谈判小组负责，并独立履行法律、法规规定的职责。

（二）评审过程

1.谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行比较和评价。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应当告知有关供应商。

2.如评审需要，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判文件如有实质性变动的，对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

3.谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，并作为响应文件的有效组成部分。

4.采购代理机构将采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

5.项目开标后，直到宣布成交结果为止，凡属于评审、澄清、评价和比较响应等相关的信息都不应向供应商或与评审无关的其他人泄露。

三、项目成交

（一）项目成交需同时满足以下条件：

1.满足谈判文件实质性要求的合格供应商不少于三家；

2.合格供应商的报价均未超过采购预算；

3.采购过程中未出现违法、违规行为；

4.按照谈判文件规定的评审办法确定成交供应商。

（二）重新评审

除国务院财政部门规定的情形外，采购人、采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构按照国务院财政部门的规定组织重新评审的，应当书面报告本级人民政府财政部门。

采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

（三）成交通知书及合同

1.采购代理机构按照法定流程发布成交公告，及时向成交供应商发送成交通知书。

2.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照谈判文件及响应文件确定的事项签订政府采购合同。

成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力，成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

四、响应无效

1.出现下列情形之一的，将被认定为响应无效或无效文件：

（1）违反政府采购相关规定的；

（2）未实质性响应谈判文件要求的；

（3）特征码检查中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑网卡信息一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）

（4）谈判小组认定的其他情形。

2. 被认定为响应无效或无效文件的，采购代理机构应当将理由告知相关供应商。

五、项目终止

1.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的；

（4）谈判采购过程中，如遇到交易中心出现断电、断网或其他不可预见原因导致采购活动无法正常进行的。

2.项目终止后，采购代理机构应当将项目终止的理由告知所有供应商。

# 第七章 评审方法

一、成交规则：

1. 本次谈判采取二次报价的方式，即提交谈判文件中的报价为首次报价（首次报价现场CA解锁后不公布报价）。谈判过程中再作一次最终报价，最终报价不能超采购预算且不能高于首次报价，否则为无效响应。若谈判响应单位未在最后一次报价中分别报各个产品单价的，则其各个产品的单价按最终总报价与首次报价之比同比例下浮。供应商的响应内容需全部满足谈判文件的实质性要求，且最后报价不超过采购预算的供应商不少于三家，最后报价最低的供应商为成交供应商。

2.谈判小组各成员独立对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如响应文件的内容满足谈判文件的实质性要求的，则该响应文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应谈判文件的响应文件将被认定为无效文件，谈判小组应告知有关供应商。

如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，最后报价最低为成交供应商。如出现两个或两个以上最后报价相同的供应商，则由谈判小组以抽签方式确定成交供应商。

谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其以书面形式作出相关说明，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当认定其响应无效。

谈判小组对最后报价进行复核，报价以大写为准。

对评审结果有异议的谈判小组成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，谈判小组成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。

二、采购政策

（一）小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，小型或微型企业可享受20%价格扣除政策。如投标人认定本企业为小型或微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小企业声明函》。加盖公章后的《中小企业声明函》电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。

（二）残疾人福利性单位

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标人为残疾人福利性单位且所投货物制造商均为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（三）监狱企业

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标人为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件一中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。

（四）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于响应文件三中提交。

（五）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

三、评审内容

| 序号 | 评审内容 | 是否合格（填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格条件 |  |  |
| 2 | 本次采购的产品（服务）数量、重要技术参数（功能）的符合性 |  |  |
| 3 | 交付（服务）时间、付款方式、质保期等承诺 |  |  |
| 4 | 谈判文件所要求的其他条款 |  |  |

备注：

1.评审内容所涉及的证明资料，各供应商须在谈判响应文件中提供，未提供的视为无评审依据；

2.响应文件中的内容需和谈判文件相关指标对应绑定，否则将被认定为未实质性响应谈判文件要求；

3.谈判响应文件中如出现前后不一致时,评审小组有权请谈响应单位澄清说明,澄清说明事项必须如实说明，否则以虚假应标处理。响应产品的技术及性能，如有偏离，则由评审小组视偏离情况进行评定是否符合。

全文完