交警支队2025-2026年科技运维项目

竞争性磋商文件

（全流程电子化不见面开标）

采购人：泰州市公安局交通管理支队

代理机构：江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司

二〇二五年十一月

目  录

第一章  竞争性磋商公告

第二章  参加磋商的供应商须知

第三章  合同条款及格式

第四章  采购需求

第五章  评审方法和评审标准

第六章  响应文件的组成和格式

- 竞争性磋商公告

项目概况

交警支队2025-2026年科技运维项目JSZC-321200-JWPG-C2025-0021采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-11-18 09:00（北京时间）前提交响应文件。

  - 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-JWPG-C2025-0021

项目名称：交警支队2025-2026年科技运维项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：191.3096万元

最高限价：191.3096万元

采购需求：为持续为交通管理实战应用工作提供支撑保障，确保各类平台系统良好、稳定地运行，按照专业化、精细化管理要求，拟对过保的视频监控系统设备、机房及软件平台等开展科技维保服务；详见采购文件第四章。

合同履行期限：自合同签订之日起15个月

本项目不接受联合体。

  - 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

注：1.凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；

2.单位法定代表人/负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

时间：自公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购“苏采云”系统

方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录江苏政府采购“苏采云”系统下载本项目采购文件。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-11-18 09:00（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

五、开启

时间：2025-11-18 09:00（北京时间）

地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事项

1.采购项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展

政府采购支持监狱企业发展

政府采购促进残疾人就业

政府采购鼓励采购绿色节能环保产品

商品包装环保要求

2.本项目采用电子化交易模式，具体详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》，特别注意以下事项：

（1）“苏采云”系统的网址为：http://jszfcg.jsczt.cn/

（2）投标供应商需办理“CA 数字证书”的，可参阅“江苏政府采购网/办事指南/资料下载”中有关资料。

（3）供应商应当通过“苏采云”系统提交电子投标文件。

（4）CA办理电话：0523-81568158。技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789。

3.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“泰州市政府采购网”发布的更正公告。

4.如潜在投标供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的一切风险。

5.在评标结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑、磋商。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人

单位名称：泰州市公安局交通管理支队

联系地址：泰州市祥泰路330号

联 系 人：窦先生

联系电话：15052795666

2.采购代理机构信息

名 称：江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司

地　址：泰州市海陵区莲花6号小区A幢-8室

联系人：万工、王工

联系方式：0523-86330779

3.项目联系方式

项目联系人：万工、王工

电话：0523-86330779

# 第二章 参加磋商的供应商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1.适用范围

本磋商文件仅适用于交警支队2025-2026年科技运维项目。

2.项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3.合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购公告”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4.参加磋商的费用

4.1参加磋商的供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目招标代理服务费由成交供应商支付。招标代理服务费按照苏政采协〔2024〕20号文件规定的50%收取（差额定率分档累进费率）。

5.磋商文件的约束力

供应商一旦领取了本磋商文件并决定参加磋商，即被视为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6.磋商文件的解释

磋商文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准等）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

二、磋商响应文件的编制

1.磋商文件的构成

1.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）竞争性磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）采购需求

（5）评审方法和评审标准

（6）响应文件组成和格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

2.磋商文件的澄清

2.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构有权对发出的磋商文件进行必要的澄清或修改。

2.2采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

3.磋商文件的修改

3.1在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。

3.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件提交截止日期和磋商日期。

3.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

4.在投标响应截止日期前，采购单位对采购文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统发布澄清公告或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽到通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制响应文件，否则，将自行承担相应的风险。

5.供应商对采购人提供的采购文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由各潜在供应商自负。

三、响应文件的编制

1.响应文件的语言及度量衡单位

1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人或采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.响应文件构成

2.1供应商编写的响应文件应包括资格审查文件、商务技术响应文件、报价响应文件。供应商按第六章响应文件的组成和格式要求编写响应文件。

3.磋商响应报价表

3.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.2标的物

详见项目需求。

3.3有关费用的处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。报价包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

供应商须响应文件中的所有服务，且响应的服务只能有一个报价，报价应包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用。

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必需的费用也须列入报价。

3.4报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

3.5磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

4.磋商保证金：无

5.磋商响应有效期

5.1磋商响应有效期为采购文件规定的响应文件提交截止时间后九十（90）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应而予以拒绝。

6. 磋商响应有效期的延长

6.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人或采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

7.电子响应文件其他要求

7.1电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本采购文件的组成部分。

7.2供应商应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的后果均由供应商自行承担。

7.3供应商应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

7.4供应商应按要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

8.供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的响应文件，“苏采云”系统将自动拒收。各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

四、响应文件的提交

1.响应文件的提交

线上提交与接收地点：供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标文件），“苏采云”系统自动接收。

说明：电子响应文件应由其法定代表人或被授权人在规定的网上投标时间内，凭CA证书登录“苏采云”系统在线编制响应文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传磋商响应文件。供应商应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自磋商响应文件。

2.提交响应文件截止日期

2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于竞争性磋商公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2采购人或采购代理机构可以按照规定，通过修改响应文件酌情延长响应文件提交截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.响应文件的密封（加密）要求：

3.1供应商应当按照采购文件和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

3.2供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

说明：供应商应使用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自响应文件。

3.3供应商未按规定加密的响应文件，“苏采云”系统将拒收并提示。

4.响应文件的拒收

“苏采云”系统拒绝接收在规定的响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件。

5. 响应文件的撤回和修改

5.1 响应文件的撤回

5.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在响应文件提交截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目竞争性磋商活动。

5.2响应文件的修改

供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改。具体操作方法见“苏采云”系统供应商操作手册。

5.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。

5.4在响应文件提交截止时间至磋商文件中规定的磋商响应有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、磋商与评审

1.磋商仪式

1.1采购人或采购代理机构将在磋商公告中规定的时间和地点组织磋商开标仪式。

开标当天，各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件提交截止时间后，采购代理机构将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

1.2磋商活动的文件解密工作由采购代理机构组织。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有的响应供应商须在规定时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。

2.磋商小组

2.1磋商开始仪式结束后，采购人或采购代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构不得参加本机构代理的采购项目的评审。

2.3采用竞争性磋商的政府采购项目，评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的竞争性磋商采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

2.4磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

3.磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人或采购代理机构、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

3.4评审开始后，直至向成交供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标建议等，采购人、磋商小组、采购代理机构均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。

3.5在评审期间，采购人或采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

3.6采购人、采购代理机构和磋商小组既不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

4.评审过程中的澄清

4.1评审期间，磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

4.2需要供应商进行澄清、说明或更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

4.3接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式作出澄清、说明或更正，澄清、说明或更正的内容作为响应文件的补充部分，但实质性的内容不得作任何更改。

4.4接到磋商小组澄清、说明或更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明或更正的，其风险由供应商自行承担。

5.对响应文件的审查

5.1响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。

5.1.1资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，由评标委员会对响应文件中的资格审查文件进行审查。

评标委员会在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因；评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大负偏离或保留。

所谓重大负偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，并且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

5.4磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，通过“苏采云系统”开标大厅告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其磋商响应文件将被拒绝。

5.6磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

5.7供应商在评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

6. 响应文件线上格式要求

6.1供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标文件）。

6.2通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。

6.3本项目采用线上投标，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作，通过“苏采云”系统提交，未提供线上响应文件的，投标无效。

7. 被认定为未实质性响应磋商文件的情形：

7.1出现下列情形之一的，作无效响应处理，并视情况报监管部门调查其相互串通投标嫌疑；

7.1.1供应商在规定的时间内未在苏采云系统内成功提交磋商响应文件的；

7.1.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的；

7.1.3供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的；

7.1.4供应商在系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；

7.1.5未完整上传响应文件电子文档的，或上传的文件打不开的；

7.1.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理；

7.1.7响应报价超过了采购预算或最高限价，或改变固定单价的；

7.1.8未通过符合性检查的；

7.1.9不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的；

7.1.10供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

7.1.11响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

7.1.12本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）；

7.1.13响应文件未按照磋商文件要求加盖电子签章或签署；

注：凡是响应文件中要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（或电子签章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

7.1.14供应商未在规定时间内提交最后报价的；

7.1.15不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制的；不同供应商的磋商响应文件相互混传；

7.1.16不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；不同供应商的磋商响应文件错漏之处雷同；

7.1.17不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.1.18不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

7.1.19供应商之间相互约定，一致抬高或压低投标报价；

7.1.20供应商之间相互约定，在招标项目中轮流以高价位或低价位成交；

7.1.21不同供应商的技术服务方案（或施工组织设计方案）基本雷同的；不同供应商的磋商响应文件出现了评审委员会认为不应当雷同的情况；

7.1.22开标前已有举报，开标后发现各投标单位的报价情况与举报情况相吻合的；

7.1.23磋商小组一致认定判为无效响应的；

7.1.24不同的供应商响应文件制作机器码、文件创建标识码一致的；

其他法律法规及本磋商文件规定的属于无效响应的情形：

7.2凡磋商响应文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对采购文件作出实质性响应，作无效响应处理。

7.2.1法人授权委托书或投标函未加盖投标供应商公章（或电子印章）的；

7.2.2未按采购文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

7.2.3供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未申明哪一个报价有效（按采购文件规定提交备选投标方案的除外）；

7.2.4磋商响应文件载明的项目完成期限超过采购文件规定的期限；

7.2.5明显不符合技术规范、技术标准的要求，或者对采购文件质量要求未明确响应的；

7.2.6投标报价低于成本；

7.2.7磋商响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

7.2.8组成联合体参加磋商活动的，磋商响应文件未附联合体各方共同投标协议的；

7.2.9在同一采购项目中，联合体成员以自己名义单独参加磋商或者参加其他联合体磋商活动的；

7.2.10未按采购文件要求提供磋商响应文件内容不全的；

7.2.11以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

7.3出现下列情形之一的，磋商失败。

7.3.1符合条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

7.3.2出现影响采购公正性的违法违规行为的；

7.3.3因重大变故，采购任务取消的。

7.3.4磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

7.3.5因系统故障原因造成磋商无法继续进行的（适用于不见面磋商模式）。

7.4 响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商不足三家的处理：

7.4.1如出现响应文件提交截止时间结束后参加磋商的供应商或者在评审期间对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、成交

1.确定成交单位

1.1成交候选供应商的选取原则和数量见磋商文件第四部分规定。

1.2采购人授权磋商小组在成交候选供应商中直接确定成交供应商。

1.3采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

1.4.1提供虚假材料谋取成交的。

1.4.2向采购人或采购代理机构行贿或者为评审专家提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

1.4.5与评审专家、采购人、其他供应商或者采购中心工作人员恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.4.7成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

1.4.8将政府采购合同转包的。

1.5.有下列情形之一的，视为供应商串通参与磋商，响应无效：

1.5.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

1.5.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

2.质疑处理

2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及的身份核对、澄清等程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

2.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，在《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4质疑答复依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）。采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人或采购代理机构质疑接收人及联系方式，见磋商文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

2.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

七、成交通知书

1.成交结果确定后，采购人或者采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告期满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书或联系采购代理机构领取成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

2.成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

八、授予合同

1.签订合同

1.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

签订合同时需做好提交各类声明函、承诺函、业绩证明、资质、证书等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

1.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

2. 合同追加

2.1采购人根据项目需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，须经采购人和成交供应商书面确认，在不改变合同其他条款的前提下，所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，追加的货物或服务须另行签订补充合同。

2.2因重大决策变化，导致采购任务取消的。除退还成交供应商实际已支付费用外，采购人不承担其他任何费用及损失。若因成交供应商原因导致项目无法完成，因此产生的损失将由成交供应商承担。

九、电子招标投标交易平台

电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本采购文件的组成部分。

- 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十一、政府采购政策：

1.中小微型企业：根据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的相关规定及江苏省财政厅《江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（苏财购〔2022〕45号）执行。如供应商认定本企业为中型、小型、微型企业，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章。

2.残疾人福利性单位：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定执行。如供应商为残疾人福利性单位，则视同小型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。如供应商认定本企业为残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》并加盖公章。

3.监狱企业：根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定执行。如供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型企业监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.绿色采购：根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中的政府强制采购产品，按文件执行。

5.根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。

6.根据泰财购〔2023〕33号文市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。

7.成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.若供应商提供的《中小企业声明函》《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

9.专门面向中小微企业采购的项目，小微企业不再享受价格扣除优惠政策。

10.未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

十二、其他说明：

1.响应文件格式中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。

- 第三章合同条款及格式

合同书（参考）

项目编号：

项目名称：

采购人：                  （以下简称甲方） 供应商：                  （以下简称乙方）

住所地：                                   住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。

- 合同标的

- 乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |

- 合同总价款

- 本合同项下货物总价款为            （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

1.本合同总价款包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强 制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本合同执行期间合同总价款不变。

3.分项报价：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于             （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（ 1 ）乙方提供的投标文件和投标报价表；

（ 2 ）技术规格响应表；

（ 3 ）投标承诺/服务承诺；

（ 4 ）中标通知书；

（ 5 ）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 合同履行期限、地点

1.合同履行期限：

2.履行合同履行地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。 一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后，在此期间，乙方提供免费服务。

第七条 验收

1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购 合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

第八条 履约保证金

本项目不收取履约保证金

第九条 合同款支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：

第十条 违约责任

1.乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额5%。

2.乙方违约，甲方可扣除相应的履约保证金。

3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可以要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

4.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可以要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

5. 其他违约责任约定

第十一条 合同的变更和终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决， 如果协商不能解决争议，则采取以下第（ __ ）种方式解决争议：

（ 1 ）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（ 2 ）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1.本合同自签订之日起生效。

2.本合同一式三份。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）：                    乙方（供应商）：

（盖章）                                    （盖章）

代表人：                                   代表人：

日期                                       日期：

- 采购需求

一、项目概述

泰州交警支队机房作为支队各类业务的核心支撑平台，承担着至关重要的作用。它为交通违法处理、事故处理、车辆管理、指挥调度等多个关键业务系统提供稳定可靠的运行环境，同时负责海量交通数据的存储与管理，确保数据的完整性和安全性。此外，机房还承担着信息的高效管理和网络传输任务，保障交警支队内部以及与其他相关部门之间的信息互联互通，维持交通管理工作的高效运转。

二、服务内容

（一）本项目主要服务内容如下：

1.交警支队后端机房运维：负责交警支队机房内蓄电池、UPS、空调、消防、服务器及存储设备的日常维护工作。

2.交警支队前端感知系统：交通集成指挥平台重要点位关联的卡口及视频设备，数量84个点位；前端执法取证设备1946台；预警卡口设备1125台。

3.软件系统维保服务：包含非现场处理监管平台、人脸识别服务、同步库软件、感知网视频联网平台以及公安交通集成指挥平台软件共5套软件维保服务。

4.车管所维保服务：负责车管所数据中心机房相关软硬件设备以及车管所内部监控设备的维保服务。

注：本项目不组织集中查勘，各投标单位自行组织查勘，项目中包含的部分设备已经故障，各投标单位报价时需充分考虑维修费用，后续不再增补。

（二）目标需求

1.稳定性：通过定期的维护和保修服务，确保设备在长时间运行中保持稳定，减少故障发生的概率。

2.安全性：保障设备和系统免受外部攻击和内部故障的影响，确保数据的安全和保密。

3.高效性：优化设备性能，提高数据处理和传输效率，确保系统能够快速响应业务需求。

4.可用性：通过预防性维护和快速故障排除，最大限度地减少系统停机时间，确保系统能够持续运行。

（三）维保服务需求

1.技术支持与故障排除

（1）及时响应：建立24小时技术支持热线，确保在设备出现故障时能够第一时间响应。

（2）快速诊断：技术支持团队将迅速到达现场，对故障进行诊断和分析，确定问题根源。

（3）高效修复：在最短时间内修复故障，恢复系统运行。

（4）事后分析：对每次故障进行详细记录和分析，总结经验教训，制定防范措施，避免类似问题再次发生。

2.预防性维护

（1）定期巡检：每月对设备进行全面检查，包括硬件状态、软件版本、系统配置等，及时发现潜在问题。

（2）性能优化：根据设备运行情况，定期进行性能优化，包括清理缓存、更新软件、调整配置等，确保设备运行在最佳状态。

（3）安全检查：定期对系统进行安全扫描，检查是否存在漏洞和安全隐患，及时进行修复和加固。

（4）备份与恢复：制定完善的数据备份策略，定期进行数据备份，并进行恢复测试，确保数据的安全性和可用性。

3.系统升级与优化

（1）硬件升级：根据业务发展需求和技术进步，适时对设备进行硬件升级，提升系统性能。

（2）软件更新：及时更新系统软件，修复漏洞，优化功能，确保系统与最新技术同步。

（3）架构优化：定期对系统架构进行评估和优化，提升系统的扩展性和灵活性，适应不断变化的业务需求。

三、运维服务总体要求

运维服务单位对项目设施进行管理、维护和维修的工作内容及质量标准应符合国家、江苏省相关法律法规、标准和规范，本项目相关批准文件的要求，相关国家、行业、地方维护管理规范、标准、考核办法等。

根据质量考核指标，运维服务单位应建立运行维护管理团队、质量管理体系、工作绩效评估体系，合理调配各岗位人员，管理本地化系统维保能力的工作团队，派遣工程师驻扎现场服务，执行运行维护质量管理体系，满足运行维护的绩效要求及上级部门的考核要求。

运维单位应制定实施维护计划，负责各类系统的日常运行监测、维护、保养，完成系统配置、调优。严密监视各类系统/设备的运行情况，收集信息，及时发现、反馈、处理并归档。

在运维实施阶段，运维服务单位应编制维护手册，包括日常运行维护程序、定期巡检计划、实施计划、备品备件配置、应急处置预案。

运维单位必须严格遵守《公安视频图像信息联网应用运维管理规范》要求，必须签署保密协议，对所知悉的事项及信息须严格保密，所有资料、技术文档妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得以任何形式向第三方透露。

运维单位应确保实现视频监控资源基础数据的汇聚和同步更新，满足公安视频图像信息管理应用工作对监控资源基础数据的需求。

维护管理服务期内，如因运维服务单位原因引发的事故或其他人身、财产损害的，由运维服务单位承担相应责任。

运维服务单位应建立健全流程制度管理体系，从制度上保障本项目维护质量。

在项目运行维护期内发生运行维护事故的，运维服务单位应于事故发生后按严重程度及时向采购人通报事故情况，事故处理结束后提交事故报告。在服务期内，由于运维服务单位的维护工作不到位引发安全事故的，由运维服务单位承担相应责任。

运维服务单位应全力配合采购人的考核工作。每季度结束后，采购人将该季度所有的运行维护服务质量日常考核表进行汇总，计算运维服务单位各评分项的季度得分。

泰州交警将为本项目的运行维护提供必要的安全保障和支持，包括保障运维服务单位获得设备运行所需的网络，电力配套支持和便利。

（一）交警支队维保内容

1.中心机房维护内容(包括但不仅限于以下内容)

（1）服务器及存储设备维护

为了更好地管理机房内的服务器设备，确保设备运行的稳定性和可追溯性，维保单位需对机房现有所有服务器设备进行全面摸排。需涵盖设备的品牌、型号、配置、使用年限、IP地址、所在位置等详细信息。建立一份详细的台账明细，记录每一台服务器的详细情况，及时掌握设备状态，合理安排维护计划。同时，定期对台账进行更新，确保信息的准确性和时效性。

检查设备是否正常运行，是否有指示硬件故障报警；检查操作系统，通过查看系统日志等方式分析判断系统的运行状况；检查服务器卷组信息、文件系统、日志状态；检查内存、CPU、磁盘、网络等的使用情况，记录异常信息。

在不影响设备及系统正常运行的前提下，维护服务器操作系统，清理磁盘的系统垃圾文件；分析判断服务器可能存在的故障隐患及原因，第一时间提出修复、改善建议；微码升级；征求采购人意见后更新操作系统补丁、扫描系统漏洞。

修补系统软件最新补丁(包括操作系统以及服务器相关插件、驱动程序等)，提供系统软件咨询服务，包括系统升级扩充方案，系统软件运行过程中的各种技术问题等。

提供磁盘空间整理，日志文件的分析，以及系统健康检查，性能分析及调整优化，确保相关业务系统服务器功能正常、数据安全、系统稳定。在业务系统性能低下的时候，协助应用开发商制定业务系统级的优化方案，并对信息系统性能进行系统级调优，提高业务系统运行性能。

（2）网络设备维护

对网络系统进行巡检和监测，巡检内容包括：网络设备日志分析、网络设备运行状态分析、链路状态分析、系统资源占用情况分析；及时排查故障，对需要调整的部分配置经授权同意后进行修改。

1）规划、设计、搭建、维护网络环境；

2）持续改进日常操作以及优化网络管理，制定网络互连规范；

3）负责所有网络设备的日常检查、检修、替换和保修，建立网络系统例行检查和维护的规范和文档，维护并保证网络正常的运行环境，及时发现异常情况并处理；

4）根据平台的相关要求按照规范进行网络设备的互联，制定或调整ACL规则，应用到相应端口，并配合安全人员进行测试；

5）监控并分析网络的流量信息，收集网络设备的关键syslog信息并进行分析

6）建立网络拓扑、IP规划分布、布线系统等文档资料，及时按要求撰写、更新。

7）配合车管所业务需求，提供车管所专网配置更改和网络优化服务。

（3）信息安全设备维护

检查各项安全设备硬件使用状态、检查硬件警示状态、安全策略备份、设备业务备份、业务运行情况、设备使用率等情况。

检查设备是否正常运行，有无异常情况（如风扇异常声音，故障灯亮起等），并做好相关巡检记录。

按需求配置、调整通用安全设备的策略。并根据安全策略，定期汇总策略日志，整理成相关报告提交给车管所，针对报告提出相关策略优化建议。

（4）UPS不间断电源设备维护

对UPS设备每季度进行现场检查，检查内容包括设备硬件检查、软件检查和环境检查等，及时发现设备运行中出现的隐患，降低设备发生故障的概率，保证设备的稳定运行，排除发现的问题。具体检查内容如下：

1）检查布线是否正确，记录相关情况；

2）检查所有电气连接，确保所有连接处紧固，无松动；

3）检测电池运行的转换是否正常；

4）清理内部灰尘杂物；

5）检测旁路工作是否正常，包括静态旁路和手动旁路；

6）检查内部所有控制线路及带电线路是否绝缘良好；

7）断电情况下对UPS系统内部所有端子进行物理检查；

8）进行放电测试；

9）必要时实施功能检测，确认功能正常；

10）通过专业单机/联机软件，对UPS的工作记录和报警记录进行检查，根据记录情况进行预防性维护；

11）记录所有显示数据和环境参数，包括：

①进线负载电流和接地电流;

②配电盘承载电流;

③支路的电压和电流。

12）进行蓄电池参数测试，用专用电池测量仪表测量每块蓄电池的电压、内阻等参数，并出具电池参数报告。

（5）精密空调设备维护

对机房专用空调进行维保，日常内容包括：

1）控制系统，检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患。

2）空气过滤器，检查空气过滤器，如需更换则更换空气过滤器。

3）加湿器

①检查蒸汽加湿器是否结垢，如结垢需拆下加湿器进行清洗或更换；

②拆下蒸汽加湿器，检查三相加湿电极是否接触紧密，是否有破损，保证加湿时的电路安全。

③运用维修模式检查上水是否通畅且速度平衡。

④运用维修模式检查排水是否通畅。

⑤运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡，且在正常工作范围之内。

⑥检查蒸汽输出口是否紧密、漏气。

⑦检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度。

4）外部冷凝器

①检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。（每季各清洗一次室外机，春夏季交替时出现毛絮天气定时清理，夏季高温时定期检查。）

②检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

③检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧固。

④检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力继电器。

⑤检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。

⑥检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承是否发热，检查耗电量。对于由皮带传动的机组，检查传动皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm；

⑦检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热器的过热保护是否灵敏。

5）电路

①检查主电源及各支路的各相电压，电流：

②检查所有的接触器，触点是否清洁，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对各接点进行紧固，确保安全；

③对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

④对各种系统保护功能进行检测，（例如高压保护，低压保护，过热保护，连续保护等）保证设备的安全运转。

6）制冷系统

①检查制冷系统运行压力（高压，低压）是否正常，并根据当时的室外环境对压力进行适当的调节；

②检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。

③进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。

④压缩机工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

⑤检查排水系统是否畅通，如有水垢或异物阻塞管道，用药剂疏通管道，保证排水顺畅。

7）特殊维护

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，对空调进行调试、检修工作由专业且熟练的制冷工程技术人员（拥有制冷操作员证书）进行操作。

①当需加注冷冻油时加注冷冻油。

②当有氟量损失时应补充制冷剂。

③调整热力膨胀阀

④压力开关、风量开关等的校准

8）配件更换

当有故障器件需要更换时，运维服务商须提供同品牌同型号同容量备件替换。

（6）其他设备维护

主要包含交警支队中心机房的消防控制系统和动力环境（动环）检测系统进行维护。维保单位需每日检查消防报警设备、灭火装置、疏散指示标志等是否正常运行，确保在紧急情况下能够迅速响应并采取有效措施。动环检测系统则实时监测机房的温度、湿度、电力供应、空调运行等关键参数，需检查系统数据准确性、设备连接稳定性，及时发现潜在隐患。对巡查记录进行统一的管理，检查后详细记录检查时间、检查内容、发现的问题及处理措施。

2.前端设备维护内容

本次维保范围涵盖全市前端感知设备总计3155台，其中公安交通集成指挥平台重要点位关联设备84台，执法取证设备1946台，预警卡口设备1125台。经全面梳理，截至目前，已超出厂家质保期的设备约2800余台，占比近九成；其余300余台设备虽仍在质保范围内，但将于2026年12月31日前按批次陆续到期。运行状态方面，目前在线设备约2500余台，离线设备约600余台，整体在线率约80%。离线原因主要集中在供电故障、网络中断及设备老化等。（包括但不仅限于设备正常运行所需的补光灯、终端服务器、交换机、光纤、网线、电源线、机柜机箱等辅助设备、材料的维护）
维保要求如下：

（1）每日进行视频监控系统工作状况进行检查,查看系统抓拍图片上传情况并对故障情形进行登记、上报；发现故障，立即安排人员排除；

（2）针对运维服务平台中标签的历史故障多、5-8年、超7年设备主动运维，加强巡检频率和维护跟进；

（3）前端设备的日常维护与保养，包括终端、抓拍、补光灯、杆件等设备的清洁、检修、调试、维护、遮挡处理等内容，并每月提交设备维护与保养报告；

（4）负责对前端故障设备的检修、分析处理，对于需更换部件的，负责设备诊断、维修和安装调试；

（5）停用设备约定：因道路施工、路口改造、设备升级、设备迁移等原因造成设备停用的，由运维服务单位负责存放设备，并对设备进行保管保养，保障设备能随时投入使用，停用期间用户可以选择更换其他脱保设备进行维护，并做好报备工作。

（6）根据采购人要求，随时指派技术人员到系统前端进行信息查询及拷贝调看有关图像；运维服务单位需自备交通工具和查询及拷贝调看有关图像所需要的工具；

（7）做好上级部门要求的公安网、泛在感知网等安全防范管理工作；

（8）协助相关外建道路科技设施移交核查工作；

（9）做好交警自建项目、外建项目移交设备的配置、管理、运维等四同步工作（包括：服务器、交换机、光端机等机房内所有设备）；

（10）对设备输出的图片质量进行检查，确保图片清晰、色彩准确，发现图片质量问题及时立即安排人员整改。

3.应用平台系统服务内容要求

（1）专用应用平台维保延期

为进一步提升泰州市交警支队的信息化管理水平，确保各项软件系统稳定运行，保障交通管理工作的高效开展，对交警支队现有的5套关键软件系统进行延期一年的维保服务。这5套软件系统分别是非现场处理监管平台、人脸识别服务、同步库软件、感知网视频联网平台以及公安交通集成指挥平台软件。该5套软件目前均已过保，运行正常。

非现场处理监管平台由苏州新希望开发，该平台是交通管理的重要工具，能够高效处理交通违法行为的非现场数据，确保执法的公正性和准确性。本次由苏州新希望进行维保服务。

人脸识别服务由上海依图开发建设，为交警执法提供了强大的技术支持，通过精准识别人员身份，比对人脸信息、分析失格驾驶嫌疑数据，清除交通安全隐患，提升了执法效率和安全性。本次由上海依图进行维保服务。

同步库软件由迪思杰开发，作为数据交互的核心工具，保障了各类数据的实时同步与准确传输，分析业务数据、监管、指导交警工作，确保各部门之间的信息共享畅通无阻。本次由迪思杰进行维保服务。

感知网视频联网平台原厂为海康威视汇聚了全市的车辆相关监控，对实时视频巡检、录像溯源具有重要作用。本次由海康威视进行维保服务。

公安交通集成指挥平台研发单位为无锡科研所主要通过视频监控、卡口识别等技术实时采集道路交通数据，自动分析车辆特征、驾驶行为及路况信息，预警涉牌违法、超速等异常行为。

此次项目采购上述5套软件的维保服务，通过专业团队的技术支持，进一步优化软件性能，及时解决可能出现的技术问题，确保系统运行的稳定性与可靠性。维保服务将包括但不限于软件的日常巡检、故障排查、系统升级、安全漏洞修复以及技术支持等方面。通过专业的维护，能够有效延长软件系统的使用寿命，降低系统故障风险，同时为交警支队的信息化建设提供坚实的技术保障。

在维保服务期间，维保单位需定期与原厂进行沟通协调，确保维保工作的顺利开展。同时，需加强对软件系统的使用管理，规范操作流程，提升系统运行效率。

（2）常规软件维保服务内容(包括但不仅限于以下内容)

①对服务器操作系统、数据库、中间件及数据备份系统等系统软件的运行进行日常检查，发现故障、报警和安全问题等信息，及时进行维护；

②对目前在用的各个业务平台上的所有模块和数据(如视频汇聚平台等)进行管理、维护及日常配置，保证业务数据准确；

③协助完成核心系统平台(包括数据库服务器、应用服务器、备份服务器和存储设备，以及服务器操作系统、数据库、中间件软件、数据备份系统等)的优化调试、系统配置、补丁升级及安全防护，保障系统运行；

④提供完善的数据库安全备份机制和策略，实施每日数据备份及恢复，保障备份设备及软件的正常运行，提交数据备份报告，并在发生系统故障时，实施备份机制；

⑤完成省厅要求的IP地址统一管理工作，并做好市公安局、省公安厅交管局要求的点位及数据的平台推送工作，做好市局及省公安厅交管局的各项视频监控系统考核指标维护工作；

⑥做好上级部门要求的公安网、泛在感知网等安全防范管理工作；

⑦协助相关外建道路科技设施移交核查工作，做好泰州辖区内的所有电子警察的集成指挥平台备案工作；

⑧做好交警自建项目、外建项目移交设备的配置、管理、运维等四同步工作（包括：服务器、交换机、光端机等机房内所有设备）。

4.服务响应要求

（1）运维服务单位指派1名专职工程师，负责组织和协调整个项目的系统维护工作，并保证满足在7×24小时答复采购人内部使用人员的提问，对于系统发生的一切问题，这名工程师都将负责安排有效的维护工作。

（2）运维服务单位提供7×24小时响应服务，对于不影响采购人业务工作的一般性故障，运维服务单位的工程师将首先向采购人提供故障热线电话支持服务或现场响应服务；对于已导致或影响业务工作不能正常进行的系统故障，运维服务单位工程师应在1小时内响应，提交故障解决措施，并协助完成故障的诊断和排除。

（3）运维服务单位提供7×24小时服务热线电话，在采购人发现系统故障或遇到疑难问题时给予立即响应。

（4）机房内硬件维护应做到所有设备的正常运行，在设备有报警信息的时候，要及时处理，保证无报警信息，以免影响系统正常运行。保证所有设备的故障维修配件都为原厂，在维护期内的所有设备及配件(含设备无法修复需要更换)维修，费用全部由运维服务单位承担。

（二）车管所维护内容(包括但不仅限于以下内容)

1.对服务器设备、存储设备等机房内应用支撑硬件设备，进行日常检查，发现问题，及时维修，并做好每日巡查记录，约170台各类设备；

2.	对UPS供配电系统、精密空调系统、消防控制系统、动环检测系统，进行日常检查，发现问题，及时维修，并做好每日巡查记录；

3.	对机房内网络进行管理配置，保障网络畅通，对网络故障进行诊断分析，并提交诊断报告；

4.做好上级部门要求的公安网、泛在感知网等安全防范管理工作；

5.两台20KW精密空调设备，一台UPS主机（原UPS并机有一台已损坏无法使用，拆除并机后单机运行），进行维保；

6.车管所前端设备维护，包含定期检查、网络保障、日常维修记录等；

7.对所维保硬件设备涉及的基础软件进行巡检，检查软件正常运行，是否有补丁、系统漏洞发布，对发现的问题及时报修处理或漏洞封堵。按要求进行软件升级、补丁程序安装、系统参数调整及性能优化调整、整理磁盘空间、分析日志文件、中间件系统维护、虚拟化集群维护、Oracle RAC集群维护、数据备份和恢复、技术咨询、定期巡检、现场故障排除等。

（三）日常维护要求

1.确保维护设备和系统7×24小时正常运行。

2.派驻人员接受用户方管理，具体负责：

（1）每日对中心监控系统及设备检查检测、外场设备的远程控制检查检测，对收集的信息进行检查，确保系统平台正常运转，并做好情况登记及业务分解；

（2）配合业主责任人做好系统参数调整；

（3）配合项目责任人开展业务培训；

（4）做好信息登记情况表及故障处理表；

（5）信息和数据的备份整理工作；

（6）做好各项数据资料登记管理，按时提供各项数据报表；

（7）历史故障多、5-8年、超8年设备，加强视频和图片质量的自检，主动优化调整。

3.维保范围内设备每季度至少巡检一次，并建立巡检台账。

（1）巡检内容为：

维保范围内设备平台巡检，确保设备完好；

处理数字化城管、12345等派发工单；

设备的安全性能检查，对设备的牢固性、完整性及线路老化情况进行检查登记，并及时消除影响设备安全和运行功能的隐患；

设备参数调整，如调整光圈、焦距、白平衡等参数，保证图像清晰；

统计遮挡物，如树枝等遮挡设备的情况，并统计上报，协助清理。

（2）特殊情况服务要求为：

遇灾害天气，应提前检查加固外场设备，确保外场设备的安全，因检修工作不到位造成的损失以及后果，由维护单位承担；

每年重要节假日（如五一、十一等）、大型活动期间，特定巡检、维修、维护、清洁、保养；

重大节假日或重大活动必须听从采购人的工作安排，根据情况增加维护人员及车辆。

（四）维修和更换要求

运维服务单位在维护期内更换的维护材料和设备包含在本次维护投标报价中，所有维护所需材料免费提供。维护材料更换必须与现有设备相匹配和符合采购单位实际需求。针对设备故障必须维修和更换的原则如下：

1.设备故障无法修复或用户单位、监理单位认为必须更换全新设备和材料的，维护单位必须更换为全新同型号、配置或更高型号、配置设备，要求在48小时内完成更换。

2.设备运行时间在5年及以上的，如在运维期间发生设备故障，经设备原厂确认无法维修后，由运维服务单位提供设备更换服务，相关配件必须更换为全新同型号、配置或更高型号、配置设备。

3.设备运行时间在8年及以上的，如在运维期间发生设备故障时，由运维服务单位提供设备更换服务，相关配件必须更换为全新同型号、配置或更高型号、配置设备。

4.设备故障维护后各项技术指标达不到系统参数要求或用户使用需求的，必须更换为全新同型号、配置或更高型号、配置设备。

（五）保密要求

1.运维服务单位应保证其公司人员在采购人服务期间所接触的采购人的各种文件，数据，系统资料，系统操作等严格遵守采购人的保密制度，不得向第三方透露。

2.运维服务单位的服务人员在对采购人的业务有关的终端、软件和非技术部门进行服务时均需有采购方人员在场。

3.系统运行在公安专用网络内，运维服务单位应当严格遵守公安网络使用制度以及公安信息系统使用规定，严禁泄漏公安网络信息，未经采购方人员确认，运维服务单位的服务人员不得对采购人业务系统做任何操作。

4.按照各级公安机关对公安信息网络的安全要求，运维服务单位与用户方签订安全保密协议，落实公安网络安全及信息保密的各项规定。

5.运维服务人员必须在公安部合作人员系统备案通过。

（六）资料归档要求

运维管理单位应在运维期结束后按采购人要求提供运维归档资料。运维项目期结束后，运维管理单位须向采购人提交2套采购人认为完整、合格的纸质归档文件及1套竣工文件纸质扫描件（内容与纸质文件内容一致），并按实际要求提供不限于以上的归档文件。

四、人员及资源配置要求

（一）运维人员要求

本项目对运维人员的配置要求如下：

1.项目经理（1人）：负责项目整体运维工作，统筹、协调、管理各运维小组的人员、运维资源。跟踪指导各运维小组的日常监控、现场巡检、系统优化、技术支持及相关的结果汇报工作。项目经理要具备相关专业运维服务证书。

2.常驻现场运维工程师（不少于3人）：负责视频汇聚平台、机房蓄电池/UPS/空调/消防、服务器、存储设备的日常监控、巡检，设备维护及清洁，进行故障处理、解决、反馈工作，系统优化、重大活动保障等工作。

3.外场-维护工程师（不少于10人）：负责前端设备的日常监控、巡检，设备维护及清洁，进行故障处理、解决、反馈工作，系统优化、重大活动保障等工作。外场维护根据区域、数量等分为5组。外场运维班的高空作业人员须具备高空作业操作证且在检验有效期内。

（二）备品备件

为提高故障排除解决效率，运维服务单位应自建完善的备品备件库，并制订相应的管理体系，拥有通畅的备品备件发放及回收渠道，提高备品备件的有效支持能力，能够向用户提供较为全面的设备更换服务，大幅度缩短设备更换周期，使用户能够在很短的时间内获得所需的设备，同时做好备品备件中心库的监督与管理工作。

五、运维质量评价指标

（一）运维服务质量评价指标

1.设备在线率要求

要求所有维保的设备日均在线率≥90%。

在线率=在线设备数量÷建设设备数量（不含已经停用的设备）

2.设备数据采集完好率要求

要求所有在线的日均设备完好率≥90%。

设备完好率=完好设备数量÷在线设备数量（不含已经停用的设备）

3.运维响应及时率要求

设备发生故障时，运维人员响应及时率≥95%。

运维响应及时率：运维人员及时到达现场的次数÷故障发生次数

4.巡检服务完成率要求

对系统巡检档案应详实、及时、完整。

5.故障排除时间要求

当项目设备或系统发生故障时，运维单位应按照故障级别以及修复时间的要求，按时对故障进行修复。

6.其他要求

| 序号 | 考核内容 |
| --- | --- |
| 1 | 公安信息网三级主干网畅通率100% |
| 2 | 核心平台服务器存活率100%，如智能交通平台、集成指挥平台等 |
| 3 | 影响业务正常运作的关键性问题修复时间为 24小时 |
| 4 | 不影响业务正常运作的一般性问题修复时间为 48 小时 |
| 5 | 故障处理完毕5个工作日内，运行维护商需提供“故障分析报告”和”故障处理报告” |
| 6 | SAN 存储管理，需按照用户实际需要调整所用存储空间、合理分配、提高利用率，汇报存储增长和使用情况 |
| 7 | 操作系统维护:centos、麒麟、openeuler、Windows等，按照用户要求在规定时间内重装操作系统、备份操作系统、优化操作系统 |
| 8 | 按照用户要求对数据库维护，包括安装oracle，Gbase，人大金仓等数据库健康检查、配合用户启停数据库、定期检查表空间等 |
| 9 | 定时机房整理与保洁，管理机房环境，保障机房的电源、空调、冷池、门禁等设备的正常运转 |
| 10 | 按需提供一份核心业务系统的运行情况报告，包括故障判断，定位系统瓶颈，应采取的措施，以有效提高系统的性能 |

（二）运维服务考核要求

自项目合同签订之日起，每季度对运维服务单位的运行维护服务进行一次考评。运维服务考核评分表如下：

| 考核项 | 考核指标 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在线率（前端维保） （15分） | 在线率≥90% | 15 | 在线设备数量÷建设设备数量，剔除因基础设施建设、网电故障、不可抗力等因素影响的设备数量。 |
|  | 85%≤在线率＜90% | 12≤分值＜15 |  |
|  | 0%≤在线率＜85% | 8≤分值＜12 |  |
|  | 在线率＜80% | 0≤分值＜8 |  |
| 完好率（前端维保） （15分） | 在线设备完好率≥90% | 15 | 完好设备数量÷在线设备数量，包含图像完好率、抓拍图片质量等 |
|  | 85%≤在线设备完好率＜90% | 12≤分值＜15 |  |
|  | 80%≤在线设备完好率＜85% | 8≤分值＜12 |  |
|  | 在线设备完好率＜80% | 0≤分值＜8 |  |
| 运维响应及时率（前端维保） （15分） | 工作运维响应及时率≥95% | 15 | 按照故障级别定义与服务的技术人员到场时间为基准 |
|  | 90%≤运维响应及时率＜95% | 12≤分值＜15 |  |
|  | 85%≤运维响应及时率＜90% | 8≤分值＜12 |  |
|  | 运维响应及时率＜85% | 0≤分值＜8 |  |
| 故障处置 （15分） | 故障的及时处置率≥95% | 15 | 按照故障级别定义与服务的问题解决时间为基准 |
|  | 90%≤故障的及时处置率＜95% | 12≤分值＜15 |  |
|  | 85%≤故障的及时处置率＜90% | 8≤分值＜12 |  |
|  | 故障的及时处置率＜85% | 0≤分值＜8 |  |
| 故障发生频率（15分） | 由于未及时巡检，导致出现Ⅲ级或Ⅳ级故障，扣0.5分/次。 由于未及时巡检，导致出现Ⅰ级或Ⅱ级故障，扣1分/次。 | 15 | 按照故障级别定义划分 |
| 巡检服务完成率（10分） | 巡检服务完成率100% | 10 | 每季度汇总一次考核结果。 |
|  | 95%≤巡检服务完成率＜100% | 5 |  |
|  | 定期巡检服务＜95% | 0 |  |
| 人员考勤 （5分） | 按考勤制度进行考评，无故缺勤、脱岗每次扣减0.5分。 未向用户申请，擅自进行人员调整、变动，每人/次扣减1分。 | 5 | 每季度汇总一次考核结果。 |
| 安全管理 （5分） | 未按照安全事件管理要求，根据安全事件的后果，每次扣1-3分。 由于运维单位原因，导致重大安全事故的直接扣5分。 | 5 | 每季度汇总一次考核结果。 |
| 资料管理 （5分） | 按时提交故障处理报告，周报、月度巡检报告、季报等。未及时提交运维资料，每次扣0.5分。 | 5 | 根据运维资料提交情况，每季度汇总一次考核结果。 |
| 考核约束条件 |  |  |  |
| 1.因市电停电、网络链路、城市基础设施建设、机房环境异常（含供电）导致设备无法正常运行的情况不纳入考核； 2.因不可抗力因素造成系统无法正常运行不纳入考核范围。 |  |  |  |

针对上文中的其他要求的考核标准：

| 序号 | 罚款内容 | 罚款金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安信息网二、三级主干网畅通率低于100%，每低一个百分点扣500； | 500元/百分点 |
| 2 | 核心平台服务器存活率低于100%，每低一个百分点扣500； | 500元/百分点 |
| 3 | 影响业务正常运作的关键性问题修复时间超出24小时； | 5000元/次 |
| 4 | 不影响业务正常运作的一般性问题修复时间超出48小时； | 3000元/次 |
| 5 | 故障处理完毕5个工作日内，运行维护商不提供“故障分析报告”和“故障处理报告”，并未签字盖印章，不提交给科信处备案； | 1000元/次 |
| 6 | SAN存储管理，未按照用户实际需要调整所用存储空间、合理分配、提高利用率，未汇报存储增长和使用情况； | 1000元/次 |
| 7 | 操作系统维护，Redhat、AIX、HP-UNIX、Windows等，未按照用户要求在规定时间内重装操作系统、备份操作系统、优化操作系统； | 2000元/次 |
| 8 | 未按照用户要求对数据库维护，包括安装oracle，sql等数据库、数据库健康检查、配合用户启停数据库、定期检查表空间等； | 4000元/次 |
| 9 | 未对机房整理与保洁，管理机房环境，保障机房的电源、空调、冷池、门禁等设备的正常运转； | 1000元/次 |
| 10 | 未提供一份核心业务系统的运行情况报告，包括故障判断，定位系统瓶颈，应采取的措施，以有效提高系统的性能； | 3000元/次 |

- 服务清单

| 序号 | 项目名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交警支队机房维保 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 机房消控系统延保 | 对机房内消防控制系统设备的产品延保、设备维修及配件更换、专业技术支持等服务。保障设备正常运行，对设备故障进行诊断分析，并提交诊断报告。更换6瓶过期的七氟丙烷，每瓶120L。（火灾报警系统、气体灭火系统等，6瓶七氟丙烷、120L） | 套 | 1 | 120000 |  |
| 1.2 | 机房精密空调系统延保 | 对机房内精密空调系统设备的产品延保、设备维修及配件更换、专业技术支持等服务。保障设备正常运行，对设备故障进行诊断分析，并提交诊断报告。（精密空调系统，2套水冷机组含水路） | 套 | 1 | 100000 |  |
| 1.3 | 机房UPS配电系统延保 | 对机房内UPS配电系统设备的产品延保、设备维修及配件更换、专业技术支持等服务。保障设备正常运行，对设备故障进行诊断分析，并提交诊断报告。（2套施耐德150KW的UPS主机，2组电视柜、92块电池） | 套 | 2 | 50000 |  |
| 1.4 | 机房内设备维保 | 对机房内服务器、安全产品、交换机、动环系统等产品延保、设备维修及配件更换、恢复公安网云创平台使用、专业技术支持等服务。对机房内网络进行管理配置，保障网络畅通，对网络故障进行诊断分析，并提交诊断报告。（主要包含约320台设备）云存储设备需要对损坏的硬盘及配件进行更换（约100块4TB企业级硬盘） | 项 | 1 | 309000 |  |
| 2 | 交警支队软件维保延期服务 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 软件维保延期服务 | 非现场处理监管平台 | 项 | 1 | 100000 | 新希望 |
| 2.2 | 软件维保延期服务 | 人脸识别 | 项 | 1 | 80000 | 依图 |
| 2.3 | 软件维保延期服务 | 同步库软件 | 项 | 1 | 50000 | 迪思杰 |
| 2.4 | 软件维保延期服务 | 泰州交警感知网视频联网平台（含运维平台）（含平台授权1年） | 项 | 1 | 50000 | 海康威视 |
| 2.5 | 软件维保延期服务 | 公安交通集成指挥平台软件 | 项 | 1 | 80000 |  |
| 2.6 | 等保测评服务 | 对公安交通集成指挥平台提供一次三级等保测评 | 项 | 1 | 50000 |  |
| 2.7 | 防火墙服务 | 更换支队大楼互联网出口防火墙服务一套、感知网-互联网（边界）防火墙服务一套 | 项 | 1 | 80000 |  |
| 3 | 交警支队前端维保 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 交警支队前端设备维保 | 公安交通集成指挥平台重要点位关联的设备，数量84个点位 | 项 | 1 | 27000 |  |
| 3.2 | 执法取证设备维保 | 执法取证设备维保，数量1946台 | 项 | 1 | 396705 |  |
| 3.3 | 预警卡口设备维保 | 预警卡口设备1125台 | 项 | 1 | 225391 |  |
| 4 | 车管所相关设备维保 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 设备维保 | 对车管所的服务器、安全产品、交换机等产品延保、设备维修及配件更换、专业技术支持等服务。对机房内网络进行管理配置，保障网络畅通，对网络故障进行诊断分析，并提交诊断报告。（主要包含约170台设备） | 项 | 1 | 80000 |  |
| 4.2 | 机房环境设备维保 | 两台20KW精密空调维保，原UPS并机有一台已损坏无法使用，拆除并机后单机运行。新建机柜未接入UPS系统中，需搭线接入 | 项 | 1 | 50000 |  |
| 4.3 | 监控维保 | 车管所内监控维保（共240台） | 项 | 1 | 15000 |  |

注：2.1、2.2、2.3、2.4四项费用投标报价时不可改变，否则作无效投标文件处理。

  - 七、商务要求

  - 1.合同履行期限：自合同签订之日起15个月。

2.付款方式：合同签订后30日内支付30%的合同款，项目验收合格后付至合同款的70%，经结算审计后付至审计价的100%，本项目所涉及款项皆不计取利息。

第五章 评审方法和评审标准

一、评审方法

1.评审方法采用综合评分法，总分值为100分。

2.评审时，对每个有效投标供应商的投标响应文件进行评分，对评委的评分进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标供应商的评审得分。（分值保留小数点后2位）

3.评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术指标优劣顺序推荐。投标文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为成交供应商。如上述因素均相同，则采用抽签方式确定成交候选顺序。

二、评分标准（总分100分）

| 评分点 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：报价得分=(评标基准价／最终报价)×20。 | 20分 |
| 企业实力 | （1）具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书的，得2分；不提供不得分。 （2）具有中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质证书的，得2分；不提供不得分。 （3）具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书的，得2分；不提供不得分。 注：响应文件提供有效期内的证书扫描件并加盖供应商公章，未提供不得分。 | 6分 |
| 企业业绩 | 供应商自2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今，承担过类似项目（包括但不限于机房设备、智能化信息系统）运维或驻场技术服务案例的，每有一个得3分，最高得12分。 注：响应文件中同时提供合同扫描件和验收证明（或服务确认单）扫描件并加盖供应商公章，未提供或提供不全的不得分。 | 12分 |
| 拟投入人员 | - 为本项目配备的项目经理（3分）： - 具有由人力资源和社会保障部颁发的信息系统项目管理师（级别：高级）的得3分；具有由人力资源和社会保障部颁发的信息系统管理工程师（级别：中级）或系统集成项目管理工程师（级别：中级）的得1分；本项最高得3分。 2.为本项目配备的项目驻场成员（不含项目经理和外场维护人员）（12分）： （1）具有OCP数据库认证证书，每提供一个证书得1.5分，本项最高得3分； （2）具有VCP数据库认证证书得1.5分，每提供一个证书，本项最高得3分； （3）具有CISP信息安全认证证书得1.5分，每提供一个证书，本项最高得3分； （4）具有HCNP/H3CSE等级别网络证书得1.5分，每提供一个证书，本项最高得3分。 3.为本项目配备的项目外场维护人员（不含项目经理和驻场成员）（2分）： 具有由中华人民共和国应急管理部颁发或人力资源和社会保障部颁发（备案）的电工证得1分，每提供一个证书，本项最高得2分。 注：响应文件提供有效期内的证书扫描件并加盖供应商公章，并提供供应商为其缴纳的近三个月（不含投标当月）任意一个月的社保证明，未提供的不得分。 | 17分 |
| 前端设备维保服务方案 | 根据供应商针对本项目提供的前端设备维保服务方案（包括但不限于前端设备现场的重难点分析，前端点位勘察、维保服务内容、维保服务流程、人员安排、巡检及问题处理机制等内容）进行评分。 1.方案内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的，得10分； 2.方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述（没有特别具体)但能够适用于本项目的，得7分； 3.方案所包含的要点有缺漏项、内容与要点相符合但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得4分； 4.方案未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 | 10分 |
| 后端机房维保方案 | 根据供应商针对本项目提供的后端机房维保方案（包括但不限于后端机房重难点分析、用户环境分析、用户机房实际布局图、电力系统拓扑图、维保服务内容、人员安排、应急处置等内容）进行评分。 1.方案内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的，得10分； 2.方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但能够适用于本项目的，得7分； 3.方案所包含的要点有缺漏项、内容与要点相符合但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得4分； 4.方案未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 | 10分 |
| 备品备件方案 | 根据供应商针对本项目提供的备品备件提供方案（应包括但不限于零配件和备件种类、数量配置科学合理等内容）进行评分。 1.方案内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的，得5分； 2.方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但能够适用于本项目的，得3分； 3.方案所包含的要点有缺漏项、内容与要点相符合但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分； 4.方案未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 | 5分 |
| 应急方案 | 根据供应商针对本项目提供的应急保障运维方案（包括但不限于应急处理流程及应急处理机构人员架构；黑客攻击；漏水、长时间停电、盗抢或人为损害；通讯网络故障及核心设备硬件故障处理应急线路调试、应急信息化设备供应、现场运维值守等内容）进行评分。 1.方案内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的，得5分； 2.方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但能够适用于本项目的，得3分； 3.方案所包含的要点有缺漏项、内容与要点相符合但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分； 4.方案未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 | 5分 |
| 售后服务方案 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务方案（案包括但不限于服务承诺、服务体系、服务内容、方式、专业的技术服务团队及其他资源保障等内容）进行评分。 1.方案内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的，得5分； 2.方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但能够适用于本项目的，得3分； 3.方案所包含的要点有缺漏项、内容与要点相符合但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分； 4.方案未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 | 5分 |
| 培训方案 | 根据供应商针对本项目提供的培训计划和工作方案（包括但不限于整体培训计划；标准化操作培训；常见故障识别及简易维修培训等内容）进行评分。 1.方案内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的，得5分； 2.方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但能够适用于本项目的，得3分； 3.方案所包含的要点有缺漏项、内容与要点相符合但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分； 4.方案未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 | 5分 |
| 保密管理方案 | 根据供应商针对本项目提供的保密管理方案（包括但不限于在提供维保服务时保密措施、数据保密管理、涉密人员管理等内容）进行评分。 1.方案内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开详细的阐述且能够适用于本项目、有添加除以上要点外的其他内容且能够适用于本项目的，得5分； 2.方案所包含的要点齐全无缺漏项、内容与要点相符、每个要点均有展开阐述(没有特别具体)但能够适用于本项目的，得3分； 3.方案所包含的要点有缺漏项、内容与要点相符合但仅有纲要、内容简略，未展开详细阐述但能够适用于本项目的，得1分； 4.方案未提供或内容存在明显错误、内容明显不适用于本项目需求的均不得分。 | 5分 |

说明：

上述评分标准中须提供相关的各种资格、资质、证书、证明材料等提供扫描件并加盖公章，供应商必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取成交等虚假行为，将依据法律规定取消其中标资格。

三、本办法未尽事宜，经磋商小组集体通过后，形成书面材料，作为本磋商办法的补充条款，并按磋商办法及补充条款进行磋商。

- 第六章  响应文件的组成和格式

一、资格审查文件

1.法定代表人资格证明书及法定代表人身份证原件扫描件；

2.法定代表人授权委托书及授权委托人身份证原件扫描件（法定代表人亲自参加投标的除外）；

3.投标供应商具有法人或者其他组织的营业执照原件扫描件；

4.供应商近六个月中任意一个月（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告扫描件；

5.供应商近六个月中任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）或供应商依法享受缓缴、免缴税收的提供证明材料扫描件；

6.供应商近六个月任意一个月（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）或供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供证明材料扫描件；

7.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件；

8.供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）；

9.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

注：上述1—9中任何一条不符合要求，则资格性审查不通过，按无效响应文件处理。

（磋商文件要求提供的资格审查证明材料中如没有对应的接口上传资料的，可以在其他材料的接口中上传。）

二、商务技术文件

1.磋商响应函（格式参见第六章）；

2.首次磋商报价表、分项报价表（格式参见第六章）；

3.采购需求响应及偏离表、商务条款响应及偏离表（格式参见第六章）；

4.拟派本项目人员一览表；

5.供应商近年类似业绩情况表及相关证明材料；

6.承诺书；

7.技术方案、服务承诺；

8.根据项目需求和评审方法以及评审标准，供应商为使自身处于有利评审地位，应当提交的其他文件和证明资料；

9.供应商认为需要提交的其他资料。

# 竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称： （加盖CA电子公章）

日       期：

## 附件1 ：                             磋商响应函（格式）

## 致：

根据贵方为   （项 目 名 称）   项目编号为：          号磋商文件，正式授权下述签字人__________（姓名和职务）代表我方___________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）按磋商文件规定的各项要求，向    采购单位名称     提供所需相关服务，总报价为（大写）__________________人民币。

（2）我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

（3）我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（4）我们同意从规定的响应文件开启之日起遵循本响应文件，并在规定的有效期期满之前均具有约束力。

（5）如果在响应文件开启后规定的有效期内撤回响应文件或中标后拒绝签订合同，由此给采购人造成损失的，我方将承担赔偿责任。

（6）同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

（7）一旦我方中标，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于规定的时间内完成本项目，交付买方验收。保证不将项目全部或者部分转包给第三方。

（8）我们郑重声明：本单位未为此次项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（9）遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

（10）与本次磋商有关的正式通讯地址为：

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：         年    月    日

单位地址：

单位开户银行及账户：

传    真：                  电    话：

## 附件2：                              法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）担任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证扫描件或护照扫描件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照扫描件）时才能生效；

法定代表人身份证扫描件（正反两面）：

| 法定代表人身份证正面扫描件 |  | 法定代表人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

# 附件3：                              法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：                     （供应商单位名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被委托代理人姓名、职务）为我方 “                 ” 项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

单位名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

说明：

一、上述证明文件在响应文件中附有代理人身份证扫描件时才能生效；

授权代表身份证扫描件（正反两面）：

| 被委托代理人身份证正面扫描件 |  | 被委托代理人身份证反面扫描件 |
| --- | --- | --- |

# 附件4：                        商务条款响应及偏离表

项目名称：	                                       项目编号：

| 序号 | 磋商文件项目需求 | 响应文件具体响应情况 | 超出、 符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| … | 其他商务要求 |  |  |  |

填写说明：

1.按照基本技术要求详细填列；

2.行数不够，可自行添加。

    - 附件5：

    - 采购需求响应及偏离表

项目名称：	                                       项目编号：

| 序号 | 磋商文件采购需求 | 响应文件具体响应情况 | 超出、 符合或偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

    - 附件6：

磋商报价表

本次为首次报价                 货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

报价说明：

1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；

3.偏离说明：详见《偏离表》；

4.如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月   日

分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 主要技术指标 | 单位 | 数量 | 最高限价单价（元） | 投标单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交警支队机房维保 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 机房消控系统延保 | 对机房内消防控制系统设备的产品延保、设备维修及配件更换、专业技术支持等服务。保障设备正常运行，对设备故障进行诊断分析，并提交诊断报告。更换6瓶过期的七氟丙烷，每瓶120L。（火灾报警系统、气体灭火系统等，6瓶七氟丙烷、120L） | 套 | 1 | 120000 |  |  |  |
| 1.2 | 机房精密空调系统延保 | 对机房内精密空调系统设备的产品延保、设备维修及配件更换、专业技术支持等服务。保障设备正常运行，对设备故障进行诊断分析，并提交诊断报告。（精密空调系统，2套水冷机组含水路） | 套 | 1 | 100000 |  |  |  |
| 1.3 | 机房UPS配电系统延保 | 对机房内UPS配电系统设备的产品延保、设备维修及配件更换、专业技术支持等服务。保障设备正常运行，对设备故障进行诊断分析，并提交诊断报告。（2套施耐德150KW的UPS主机，2组电视柜、92块电池） | 套 | 2 | 50000 |  |  |  |
| 1.4 | 机房内设备维保 | 对机房内服务器、安全产品、交换机、动环系统等产品延保、设备维修及配件更换、恢复公安网云创平台使用、专业技术支持等服务。对机房内网络进行管理配置，保障网络畅通，对网络故障进行诊断分析，并提交诊断报告。（主要包含约320台设备）云存储设备需要对损坏的硬盘及配件进行更换（约100块4TB企业级硬盘） | 项 | 1 | 309000 |  |  |  |
| 2 | 交警支队软件维保延期服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 软件维保延期服务 | 非现场处理监管平台 | 项 | 1 | 100000 |  |  | 新希望 |
| 2.2 | 软件维保延期服务 | 人脸识别服务 | 项 | 1 | 80000 |  |  | 依图 |
| 2.3 | 软件维保延期服务 | 同步库软件 | 项 | 1 | 50000 |  |  | 迪思杰 |
| 2.4 | 软件维保延期服务 | 泰州交警感知网视频联网平台（含平台授权1年） | 项 | 1 | 50000 |  |  | 海康威视 |
| 2.5 | 软件维保延期服务 | 公安交通集成指挥平台 | 项 | 1 | 80000 |  |  |  |
| 2.6 | 等保测评服务 | 对公安交通集成指挥平台提供一次三级等保测评 | 项 | 1 | 50000 |  |  |  |
| 2.7 | 防火墙服务 | 更换支队大楼互联网出口防火墙服务一套、感知网-互联网（边界）防火墙服务一套 | 项 | 1 | 80000 |  |  |  |
| 3 | 交警支队前端维保 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 交警支队前端设备维保 | 公安交通集成指挥平台重要点位关联的设备，数量84个点位 | 项 | 1 | 27000 |  |  |  |
| 3.2 | 执法取证设备维保 | 执法取证设备维保，数量1946台 | 项 | 1 | 396705 |  |  |  |
| 3.3 | 预警卡口设备维保 | 预警卡口设备1125台 | 项 | 1 | 225391 |  |  |  |
| 4 | 车管所相关设备维保 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 设备维保 | 对车管所的服务器、安全产品、交换机等产品延保、设备维修及配件更换、专业技术支持等服务。对机房内网络进行管理配置，保障网络畅通，对网络故障进行诊断分析，并提交诊断报告。（主要包含约170台设备） | 项 | 1 | 80000 |  |  |  |
| 4.2 | 机房环境设备维保 | 两台20KW精密空调维保，原UPS并机有一台已损坏无法使用，拆除并机后单机运行。新建机柜未接入UPS系统中，需搭线接入 | 项 | 1 | 50000 |  |  |  |
| 4.3 | 监控维保 | 车管所内监控维保（共240台） | 项 | 1 | 15000 |  |  |  |
| 投标报价总价 |  | 元 |  |  |  |  |  |  |

注：2.1、2.2、2.3、2.4四项费用投标报价时不可改变，否则作无效投标文件处理。

供应商（电子签章）：

日期：年 月 日

二次响应报价表（参考）

项目名称：

项目编号：

| 总投标报价 | 人民币（大写）￥ 元 人民币（小写）￥ 元 |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：    年   月    日

注：其中各分项报价按照初次响应文件的投标总价与最终承诺报价同比例下浮。

附件7：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自定）

附件8：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(参考格式)

声 明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人（授权代表）签字或盖章：

日    期：       年    月    日

# 附件9：

# 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司(联合体)参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

（备注：1、参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目所属行业为软件和信息技术服务业。2、请如实填写属于中型企业或小型企业或微型企业。3、1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

# 日  期

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

# 附件10：

拟派本项目人员一览表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 资格证书 | 学历 | 本项目中的岗位 | 是否缴纳社保 | 经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填写说明：

1.按照采购需求详细填列；

2.行数不够，可自行添加；

3.相关证明材料附后。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日   期：

附件11：

供应商近年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位及联系方式 | 项目合同价 | 项目概况 | 项目实施期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.提供上述表格中业绩相应证明材料的原件扫描件加盖CA电子公章。

2.如有需要说明的事项，请在备注中列明。

附件12：

承诺书

采购人名称：

我单位郑重承诺以下事项：

一、我单位同意并响应           项目（项目编号为：        ）招标磋商文件的所有内容。

二、我单位提供的服务内容及服务质量完全响应磋商文件要求。如我方未能及时响应上述要求,则采购人有权对我方进行处罚直至解除合同。

三、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

四、如在履约过程中造成任何损失，由我方全部承担赔偿。

特此承诺

供应商（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：   年   月    日

附件13：本项目要求的其他资料

1.供应商认为有必要提供的其他证明材料（如有自拟并自行添加）。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签字或盖章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。