苏州市政府采购

招标文件

项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0226

采购单位：苏州经贸职业技术学院

项目名称：苏州经贸职业技术学院智慧安防建设项目

项目类别：货物类

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

2024年6月

总目录

第一章 投标邀请函	5

第二章 投标人须知	8

第三章 投标文件格式	20

第四章 招标书	33

第五章 合同及主要条款	67

第六章 评标办法和评分标准	76

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320500-JZCG-G2024-0226 |
| 2 | 项目名称 | 苏州经贸职业技术学院智慧安防建设项目 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心） 地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼 联系人:金静、李想 联系电话：0512-69820894、0512-69820884 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州经贸职业技术学院 地址：苏州市高新区学府路287号 联系人：宋蕾 联系电话：0512-62910113 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 7 | 投标有效期 | 九十天（日历日） |
| 8 | 获取招标文件 时间 | 自公告发布之日起5个工作日 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2024年6月28日10点30分（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2024年6月28日10点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2024年6月28日10点30分（北京时间） 苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼 |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 合同总金额的5% |
| 15 | 中标通知书 | 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。 |
| 16 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的； （六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的； （七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

第一章 投标邀请函

项目概况： 苏州经贸职业技术学院智慧安防建设项目 招标项目的潜在投标人应在 “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）  获取招标文件，并于2024年6月28日10点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0226

2.项目名称：苏州经贸职业技术学院智慧安防建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：肆佰玖拾万元（¥4900000.00）

5.最高限价：肆佰捌拾捌万陆仟玖佰叁拾壹元柒角伍分（¥4886931.75）

6.合同履行期限：合同签订后60天内交货并完成安装调试 ，免费质保期为原厂五年免费保修

7.采购需求：具体详见第四章

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

4.联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统自行下载采购文件

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年6月28日10点30分（北京时间）；

2.开标时间：2024年6月28日10点30分（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日

六、其他补充事宜

根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021182号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

七、对本次征集提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：苏州经贸职业技术学院

地址：苏州市高新区学府路287号

联系人：宋蕾

联系方式：0512-62910113

2.采购代理机构信息

名称：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

地址：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼四楼

联系方式：0512-69820894、0512-69820884

3.项目联系方式

项目联系人：金静、李想

电话：0512-69820894、0512-69820884

第二章  投标人须知

一、说明和释义

1.说明

1.1本招标文件仅适用苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.词语释义

2.1 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购业务的采购代理机构。本项目的采购代理机构是苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）。

2.3 投标人：指投标招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 投标：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8天：日历日。

2.9时间：除特别说明，均指北京时间。

2.10知识产权:指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11交货地点:合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12合同价款:根据合同规定,乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修投标及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质性投标：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品。

2.17书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、投标人

3.合格投标人的资格条件：

3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.3本项目的特定资格要求：无

4.投标人代表

4.1指授权全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

5.投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5.2本次招标活动采购人和采购代理机构不收取标书工本费与中标服务费。

6.联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包、分包。

6.3本项目不接受进口产品。

三、招标文件的说明

7.招标文件

7.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

8.招标文件的澄清和修改

8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3对于补充通知（包括更正公告），投标人通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

8.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的内容为准。

9.勘察现场（不涉及此条的忽略）

9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.投标质疑

10.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

10.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

10.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

10.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑联系人：质疑处理专岗工作人员

联系电话：0512-69820820

现场递交地址:苏州市姑苏区平泷路251 号城市生活广场西侧裙楼四楼大厅16号窗口

邮寄收取地址:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西侧裙楼四楼4007 室。

四、投标文件说明

11.提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性投标，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12.投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此可能引起的对投标人不利的后果，采购人和采购代理机构概不负责。

13. 知识产权

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

14.投标文件的组成

14.1投标文件

14.1.1封面

14.1.2开标一览表

14.1.3公开分项报价

14.1.4资格审查文件

14.1.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

14.1.4.2投标人法定代表人身份证复印件；

14.1.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

14.1.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

14.1.4.5合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料（投标人应提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函。

14.1.4.6其它有关资格证明文件：

14.1.5符合性审查文件

14.1.5.1投标函（格式见第三章）；

14.1.5.2投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表（不得出现价格，格式见第三章）；

14.1.5.3技术参数响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.4商务条款响应及偏离表（格式见第三章）；

14.1.5.5对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）；

14.1.5.6其他有关符合性证明的文件；

14.1.6综合评审文件

14.1.6.1投标人提供的投标产品的技术参数情况；

14.1.6.2 系统功能先进性要求比较；

14.1.6.3 投标人提供的项目方案；

14.1.6.4 投标人提供的公司综合情况及人员资质；

14.1.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

14.1.8其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

注：（1）以上14.1.4.1-14.1.4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.1.5.1-14.1.5.6为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.1.4-14.1.8”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

15.投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

16.投标报价（编制）要求的说明

16.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价应综合考量提供全部货物和服务所需的各项成本、法定税费和管理企业的利润、保险及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

16.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

16.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。

16.5投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

16.6最低的报价或最高的折扣率不能作为中标的保证。

17.投标保证金：本项目不收取投标保证金。

18.投标文件的有效期

18.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

18.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

19.投标文件的制作、签署、上传

19.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

五、投标文件的递交、补充、修改和撤回

20.投标文件的递交

20.1投标人应当在在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

21.投标截止时间

21.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

21.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

22.投标文件的补充、修改和撤回

22.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

六、开标和评标

23.开标

23.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

23.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

23.3资格审查

23.3.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.3.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：

23.3.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

23.3.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

23.3.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3.4经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

24.评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人和采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25.评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

26.对投标文件初审

26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：

26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

26.1.2未按本须知规定提交资格文件；

26.1.3与招标文件有重大偏离；

26.1.4投标人拒绝修正错误；

26.1.5投标人的报价是选择性的；

26.1.6投标人的报价只投了部分内容；

26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

26.1.8其他被评委会认定无效的情况。

26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。

26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5评标委员会成员在打分过程中不应当出现打分畸高畸低的情形，若出现评标委员会成员在主观分打分上和评标委员会总的平均分相比有明显畸高或畸低情形（偏离度达到±30%）的，需要现场由该评标委员会成员对本人的打分做出情况说明。

26.6评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27.投标的澄清

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

28.投标无效

28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

（六）在综合评审打分中，各评委的综合评分汇总后，投标人除价格部分以外的其余评审因素平均分值低于60%的;

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

29.废标

29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的；

29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。

30.投标文件的评价和比较

30.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

31.中标单位的确认

31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

32.合同授予标准

采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应投标招标文件要求且按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

33.中标通知书

33.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

33.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

34.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.合同的签订

34.1 按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2 采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

34.3招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

34.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

八、其他事项

35.代理服务费：本项目不收取代理服务费。

36.对投标人的机器码检查

机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的，投标文件将被认定为无效投标；

37.有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

38.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

# 附件1.投标函

投标函

致：苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）

我方收到贵中心             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵中心作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本投标有关的通讯地址:

单   位：                                              联 系 人：

地   址：                                              邮政编码：

联系电话：                                             电子邮箱：

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

# 附件2.开标一览表

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

# 附件3. 公开分项报价

公开分项报价

单位：元（人民币）

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日    期：     年     月    日

注：1.报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与《开标一览表》合计金额一致；否则，以《开标一览表》为准。

2.各投标人应根据此表格式按项目分别填写报价详细清单，栏数不够可自加。

# 附件4.法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：  我        （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加 苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）组织实施的编号为          号（项目编号）的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件5.中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期： 年  月 日

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

# 附件6.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵中心组织实施的编号为              号的招标活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

# 附件7. 投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件8. 技术参数响应及偏离表

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件技术要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件9. 商务条款响应及偏离表

商务条款响应及偏离表

| 序号 | 项目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表中对照招标文件商务条款要求逐项对应列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

以上表格内容不够的请自行添加。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件10.相关业绩一览表

相关业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1.若事项较多，投标人可根据投标内容的实际情况另纸说明。

2.请将其他相关证明材料复印件加盖公章后附在本表后面。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件11.关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

# 附件12.关于投标报价合理性的澄清说明

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）：

本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期:       年      月     日

第四章  招标书

苏州市公共资源交易中心（苏州市政府集中采购中心）受 苏州经贸职业技术学院 的委托，就  苏州经贸职业技术学院智慧安防建设项目 进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320500-JZCG-G2024-0226

二、项目名称：苏州经贸职业技术学院智慧安防建设项目

三、预算金额：肆佰玖拾万元（¥4900000.00）

四、最高限价：肆佰捌拾捌万陆仟玖佰叁拾壹元柒角伍分（¥4886931.75）

五、合同履行期限：合同签订后60天内交货并完成安装调试，免费质保期为原厂五年免费保修

六、招标内容：

(一)项目说明：

1.项目概况：

苏州经贸职业技术学院占地面积820亩，建筑面积近27万平方米，校区安防智能化系统建设时间较久，无法满足学院发展的需求。本次项目对原有安防系统进行升级，建设一套校园智能安防平台，平台包含校园监控中心大屏展示系统、校园存储及安防平台、前端感知系统、周界告警系统、人员出入管理系统、车辆出入管理系统、视频专网搭建、访客人员管理系统、巡更系统多个技防专业系统融合及协同工作，同时对接原有监控平台，并预留与其他校园信息化系统软件对接接口。另外对校园视频网络专线和原监控中心进行升级改造。项目必须严格遵守国家等保2.0的建设要求，最终实现校园安全数字化、台账化、网格化、集成化、智能化管理，有效地保障学校师生人员的教学科研、学习生活安全，提高学校保卫服务的效率和质量。

为了保障各项系统业务的高效运转，同时确保新老系统的平稳对接，投标人应充分考虑校园现状及校方相关需求，评估相关工作量，所涉及相关费用包含在投标总价内。

2.项目建设要求：

技术性能参数要求：项目技术要求如下（详细技术参数参考技术参数表）

本项目属于校园智能化系统建设和升级改造项目，项目包含五个智能化子系统与多个平台开发对接内容，具体实施建设和改造项目如下：

（1）安防专网综合布线系统；

（2）存储及安防平台；

（3）监控中心大屏展示系统；

（4）视频前端感知系统；

（5）安防精细化管理系统；

平台对接开发内容：

要求承诺质保期免费开放甲方所需接口，并免费配合甲方进行接口对接服务。。

2.各系统建设要求

2.1 安防专网综合布线系统要求

2.1.1视频专网搭建

对各楼宇内、室外重新敷设安防专用的网络主干光纤，实行专网专线管理，整合部分新建主干，将安防系统设备单独运行一根专线网络，在设备间与其他网络物理隔离，互不干扰，保证数据通讯的稳定性和安全性。

（1）为了保证系统的信息安全，应具备防病毒和防网络入侵的措施。

（2）网络传输系统接入端口设计应考虑适当的冗余，便于系统点位的扩容。

2.1.2前端感知布线要求

对各楼宇内、室外重新敷设安防专用的网络主干光纤，实行专网专线管理，整合部分新建主干，将安防系统设备单独运行一根专线网络，在设备间与其他网络物理隔离，互不干扰，保证数据通讯的稳定性和安全性。

（1）网络传输：室内采用六类网线穿电线管敷设，室外采用防水六类网线或光纤穿硅芯管敷设，过马路需敷设过路钢管。

（2）电源传输：室内供电线路采用安防专用电源线供电，在楼道内利用原有弱电桥架敷设，到房间采用穿电线管安装。室外供电线路采用电缆穿硅芯管敷设，过马路加套钢管。

（3）防雷接地：室外监控点位设备、设备箱均接入防雷接地保护装置，中心机房所有设备、机柜接入原有建筑物避雷带和等电位连接点。

（4）原则上室外施工尽量利用可以利用的弱电管道，尽量不破坏原有绿化、道路等设施，若重新开挖和预埋管线，施工时请务必对原有绿化、道路和设施进行恢复原貌，开挖管路避开校园内市政、强电、通信等管道，若开挖导致原有管道损坏，修复及相关费用由投标人承担。

2.2 存储及安防平台

（1）由于学校安防纳入反恐重点单位建设要求，进一步提升了校园安防的重要性，按要求需将重点部位的存储周期增至90天。硬盘容量须满足重点部位90天、常规部位30天视频存储空间的要求。

（2）本次建设的安防综合管理平台需符合以下要求：

对于前端视频监控的统一预览、录像调用、图上监控等功能。

对于校内人脸抓拍设备抓拍到的人脸图片进行统一实时建模，可实现校内人员轨迹查询。

对于校内车辆抓拍设备抓拍到的车辆图片进行统一实时分析，白名单设立、访客车辆登记等功能。

（3）视频防泄密要求

对于平台数据存储，实现杜绝数据泄密、违规外联、数据损毁的安全隐患，同时因具备以下功能：

①视频数据防泄密、拷贝、拍摄等功能

②用户角色统一管理，细分不同级别用户控制权限

③视频数据加密处理等安全保障

2.3 监控中心大屏展示系统

（1）视频监控中心设置在大学生活动中心一楼原监控中心，本次改造是在原有位置对现有的视频监控中心进行改造，建成后的监控中心集报警联动、视频监控、视频研判调度等多功能一体化的校园安防监控中心。

（2）中心布置1块LED大屏，视频控制显示用。监控中心按要求配置防静电地砖、机柜等。

（3）监控系统需与门禁、对讲、周界报警等子系统联动，为保障校园安全、掌握在校人员、车辆动态、深挖校园大数据提供有力技术支撑。

（4）平台要有专用的流媒体软件与各报警系统整合关联。

（5）中心配备的LED大屏需支持分割、拼接，能实现预置图像群组一键切换，自行设置预案轮流循环显示，自由组合预案内容。

（6）监控中心环境改造，投标人需对原监控中心进行相关改造，重点针对LED大屏供电，静电地板更换，供电等进行详细设计。

2.4视频前端感知系统

（1）本项目涉及到学校安防监控点区域：校区的周界监控围墙、湖边、行政楼、教学楼、实训楼、图书馆、报告厅、体育中心、融和堂、大学生活动中心、学生公寓、校园大门及主要路口等。

（2）由于项目的特殊性和监控区域的重要性，因此项目建设要求重点区域的人脸及车辆抓拍点位必须能够清楚的采集到监控区域的目标特征，同时还应具备大视角监控能力。

（3）对校园内不同的采集环境，应按照重要程度以及采集场景的不同给出对应的解决方案，系统中应可反映出所查询人员的出现位置以及运动轨迹。

（4）周界报警功能，在校园水域和楼顶（学生宿舍、实训楼）等通过新建智能摄像机，以虚拟警戒线的方式实现周界布控，布置虚拟警戒线，该处视频摄像机触发报警时，监控中心联动弹窗告警。本系统在设计时应充分考虑周围环境以及树木的影响，降低误报率。

（5）本系统在设计时还应考虑校内原有监控设施的利旧，做到资源利用效率最大化。

2.5 安防精细化管理系统包含：

2.5.1 人员出入管理系统

（1）本项目需借助校门人员身份核验设备对进出的各类人员进行有效管控。

（2）在设计方案时应充分考虑校门的人员出入数量峰值，规避高峰期排队现象发生。

（3）对于校外的访客人员，还应具备符合我校现状的的访客预约及权限下发流程，应做到流程简洁高效。

2.5.2 车辆出入管理系统

对校园东门，西门，北门新建一套完整的校园车辆管理系统，涉及校园临时车、内部车辆出入停车场管理系统，以及车辆违停通知等功能，并整合到安防管理平台中，统一界面呈现。

2.5.3 访客人员管理系统

（1）访客通过扫码在线预约，被访人员在线审核，实现智能化的人员预约.

（2）与安防平台的速通门数据对接，保证通过审核的访客无感通行。

2.6 项目所需校园图纸出于安全保密性考虑，各投标单位提供报名确认函和保密承诺书后可通过现场踏勘或邮箱获取。

3.其他建设要求：

（1）投标人应按ISO9001质量管理体系规范要求，针对招标项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制。

（2）中标人必须接受采购人的质量监督检查，提供真实有效的相关质量活动记录、证据，无条件接受采购人提出的质量问题整改要求，承担质量责任及因质量问题导致的进度延迟责任。

（3）中标人应在满足技术要求的前提下，仔细调研采购人的需求和现场实际情况，制定切实可行完整的建设实施方案，保证所建系统结构完整、运行流畅。

（4）按国家现行规范设计、施工，若在施工期内发生任何安全事故，由中标单位完全承担。

（5）遵守用户的各项规章制度，严格按照用户相应的规章制度办事。

（6）与用户运行维护体系其他部门和环节协同工作，密切配合，共同开展技术支持工作。

（7）出现疑难技术、业务问题和重大紧急情况时，及时向负责人报告。

（8）现场技术支持时要精神饱满，穿着得体，谈吐文明，举止庄重。接听电话时要文明礼貌，语言清晰明了，语气和善。

（9）遵守保密原则。对采购单位的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，不得随意复制和传播。

（10）所有软件版权属于采购方，投标单位无条件提供二次开发的所需接口。

4.实施团队和项目管理要求：

①项目管理要求

投标人须结合本项目的实际情况，详细说明拟采用的项目管理方法，并对该方法的适用性和规范性进行说明，包括项目实施计划、风险控制、质量控制、管理规范、人力资源管理等方面的内容。

1.1在本项目的执行过程中，项目负责人和技术负责人要专职于本项目，投标人应承诺核心技术人员要百分之百地投入到本项目中，并且整个项目团队的管理人员在未经采购人同意的前提下不得更换，若未经甲方同意擅自更换项目组人员，由此导致的后果由中标人承担。

1.2按照项目实施的要求，应配置相应的项目管理、施工管理、安全管理、技术培训、质量保证等人员，在项目组织中应明确各岗位的职责，确保工程顺利实施。

1.3投标人在中标后，应允许采购人的工作人员及运维机构人员自实施工作开始即参与本项目的需求分析、深化设计、安装部署、系统测试等工作，并在实施方案中提出具体的协同工作计划。

1.4施工进度要求

投标人应根据采购人的项目进度要求完成建设任务，在项目组织实施方案中提出详细、可行的实施计划和进度安排，包括实施的阶段、步骤、时间进度、里程碑任务、各阶段的验收标准等。

1.5项目风险控制机制

项目实施过程中可能发生各类变更，包括实施范围、需求、工具、人员等，给项目实施带来风险。投标人按实际需要应提供完整的风险控制机制，提供相应的应对策略。

1.6施工质量要求

项目实施将按ISO9001质量管理体系，对工程建设各阶段进行严格的质量监督与控制。在项目实施过程中要引入风险管理、质量管理、文档管理等管理办法，加强系统软硬件测试及问题跟踪管理，严格按照双方确定的计划进度保质保量完成工作。

1.7施工能力要求

项目实施中针对机房强弱电、防雷接地及校园网络的信息安全性和技术服务支撑等能力保障。

投标单位为本项目配备相关实施人员须在投标时提交确认名单，实施过程中甲方进行考勤打卡，未得甲方允许不可随意变动，否则追究相关违约责任。团队需配备项目经理1人，技术负责人2人，信息安全负责人1人，其他项目组成员人员不少于10人，能够顺利开展项目实施工作，具体要求如下：

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 人员要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 负责沟通需求、跟踪推进项目工作及问题的协调落实，具体职责如下： |
|  |  |  | 1、负责沟通及落实相关需求； |
|  |  |  | 2、负责项目管理和整体项目评估； |
|  |  |  | 3、负责项目进度及协调碰到的问题； |
|  |  |  | 4、负责项目的专业和有效的安全服务； |
|  |  |  | 5、负责实施和管理生产环境中的服务，变更或新服务发布提供切实可行的指引，完成服务管理模式的有效落地，以及实现服务过程中的活动标准与规范化。 |
| 2 | 技术负责人 | 2 | 负责项目技术方面工作，具体职责如下： |
|  |  |  | 1、项目实施进度，实施方案； |
|  |  |  | 2、解决专业领域重要技术问题的能力； |
|  |  |  | 3、负责技术团队运作及指定各阶段任务目标； |
|  |  |  | 4、负责信息安全管理； |
|  |  |  | 5、提供IT服务实施规范。 |
| 3 | 信息安全负责人 | 1 | 负责项目具体实施工作，具体职责如下： |
|  |  |  | 1.负责项目安全的调研； |
|  |  |  | 2.负责编制及现场日常的安全监控、安全巡检、安全测试、应急响应工作； |
|  |  |  | 3.负责各对接系统的数据安全标准规范的制定和管理，包括数据安全需求识别、风险分析、数据流转、泄露防护、权限管控等； |
|  |  |  | 4.负责平台数据建设中安全的保障工作，包括向信息中心的集中流转、平台系统管理人员的权限管理、风险监控等； 5.负责平台数据安全的日常维护和管理工作。 |
| 4 | 项目成员 | 10+ | 负责项目具体实施工作，具体职责如下： |
|  |  |  | 1、按照项目经理的实施方案进行项目安全合规实施； |
|  |  |  | 2、负责项目各阶段的项目管理及文档保存； |
|  |  |  | 3、负责相关设备安装和对应成果质量文件； |
|  |  |  | 4、负责实施环境和测试环境的搭建； |
|  |  |  | 5、负责项目相关性能指标的落实及调优； |

②.技术支持要求

2.1技术支持是指在项目实施过程中、验收之前所提供的技术服务。

2.2中标人承诺解决项目实施过程中出现的所有技术问题，包括系统融合、端口对接等产品相关问题、二次开发问题，项目实施问题等。

2.3投标人按需提供具体的技术支持方案。

③.安装调试及验收要求

3.1安装调试要求：

（1）安装调试在采购人指定的地点进行，投标人负责全部软件的安装、调试。具体工作程序、工作内容、调试方法、调试结果及验收标准，投标人在调试前必须书面提出并征得采购人同意之后按计划实施，不征得采购人同意投标人无权私自更改作业计划及内容，否则调试无效。全部工作文档必须有各方当事人签字认可。

（2）软件系统安装不仅可以使所有软件能够在相应平台上正常运行，而且必须具有对软件系统运行的监控测试手段，以证明系统优化运行。

3.2验收要求：

（1）投标人应负责在项目用户验收前将系统的全部各种相关的系统软件，各阶段开发文档，运行稳定可靠的本系统及其安装程序，注释清晰明了的、以及有关产品和系统说明书、安装手册、技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付项目单位，只有文档齐全后才予验收。

（2）投标人必须根据甲方验收要求提供验收文档清单，采购人将根据验收方案对系统每个部分进行逐一进行项目用户验收。

3.由于本项目涉及对校园原有平台以及校园网络线路的升级改造，为保证项目实施的可行性，采购单位将安排时间接待投标单位进行现场踏勘，方便投标单位对实施的现场情况进行必要的了解。投标单位凭报名确认函的盖章件在规定时间内可入校进行现场踏勘，进行踏勘时需遵从学校的各项规章制度，否则采购单位有权拒绝。

现场踏勘时间：上午9：00至下午16:00

联系人：宋蕾	  联系电话： 0512-62910113、0512-62910102

联系邮箱：bwc@szjm.edu.cn

4.交货地点：苏州经贸职业技术学院指定地点

5.交付时间：（系统安装调试完毕并经采购人验收合格的日期）

6.项目建设标准要求：

《中华人民共和国公安部行业标准》	     GA27-92

《中华人民共和国公共安全行业标准》      GA/T70-94

《智能建筑设计标准》                    GB/T50314-2006

《智能建筑工程质量验收规范》            GB/50339-2003

《智能建筑设计技术》                    GBJ232-82

《电子计算机机房设计规范》              GB 50174-2016

《电子计算机机房施工及验收规范》        SJT30003-93

《系统接地的形式及安全技术要求》        GB14050-93

《电气装置安装工程施工及验收规范》      GBJ232-82

《低压配电设计规范》                    GB50054-95

《低压电器电控设备》                    GB4720-84

《低压开关和控制设备的外壳防护等级》    JECC144

《民用建设电气设计规范》                JGJ/T16-92

《施工企业安全生产评价标准》            JGJ/T77-2003

《施工现场临时用电安全技术规范》        JGJ46—2005

《建筑物防雷设计规范》                  GB50057-2000

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS 72：97）

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（CECS  72：97）

《建筑电气工程施工质量验收规范》        GB50303-2002

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》    GB50198-94

《工业电视系统工程设计规范》            GBJ115-87

《彩色电视图像质量主观评价方法》        GB/T 7401-1987

《有线电视系统工程技术规范》            GB50200-94

《工业企业通信设计规范》                GBJ42-81

《安全防范工程程序与要求》              GA/T75-94

《安全防范系统通用图形符号》            GA/T74-94

《安全防范系统通用图形符号》            GA/T74-94

《安全防范工程费用概算编制办法》        GA/T70-94

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》 GB/T 28181-2011

《安全防范验收规划》                    GA /308—2001

《安全防范工程技术规范》                GB/50348—2018

《视频安防监控系统工程设计规范》        GB50395-2007

《安全技术防范产品管理办法（国家技监局、公安部12号令）》

《防盗安全门通用技术要求》              GB 17565-2007）

《防盗报警中心控制台》                  GB/T16572-1996

《入侵报警系统工程设计规范》            GB50394-2007

《出入口控制系统工程设计规范》          GB50396-2007

《综合布线系统工程设计规范》            GB 50311-2007

《机动车号牌图像自动识别技术规范》     （GA/833-2009）

《安全防范系统供电技术要求》            GBT15408-2011

《电子巡查系统技术要求》                GAT 644-2006

注：上述技术标准如作废或有替代标准，则以现行的最新标准为准。

（二）采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、安防专网综合布线系统（参考数量） |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 米 | 37500 |
| 2 | 电源线 | 米 | 500 |
| 3 | 电源线 | 米 | 100 |
| 4 | 室外24芯单模光纤 | 米 | 2400 |
| 5 | 室外12芯单模光纤 | 米 | 4500 |
| 6 | 室外4芯单模光纤 | 米 | 3600 |
| 7 | 六类网线 | 米 | 36600 |
| 8 | 电梯专用网线 | 米 | 900 |
| 9 | PVC25管 | 米 | 2500 |
| 10 | PE50管 | 米 | 50 |
| 11 | PE32管 | 米 | 8000 |
| 12 | SC100管 | 米 | 50 |
| 13 | 12口光纤配线架（含12个耦合器） | 个 | 19 |
| 14 | 24口光纤配线架（含24个耦合器） | 个 | 1 |
| 15 | 48口光纤配线架（含48个耦合器） | 个 | 9 |
| 16 | 光电转换器 | 对 | 23 |
| 17 | 室外光纤终端盒 | 个 | 53 |
| 18 | 单模尾纤 | 根 | 868 |
| 19 | 光纤熔接 | 芯 | 868 |
| 20 | 光纤跳线(2M) | 根 | 210 |
| 21 | 光纤跳线(10M) | 根 | 24 |
| 22 | 光纤跳线(1M) | 根 | 46 |
| 23 | 3米网络跳线 | 根 | 30 |
| 24 | 壁挂机柜 | 台 | 14 |
| 25 | 1.2米机柜 | 台 | 2 |
| 26 | 2米网络机柜 | 台 | 4 |
| 27 | 机柜层板 | 台 | 6 |
| 28 | 理线架 | 个 | 10 |
| 29 | 打印标签 | 个 | 1200 |
| 30 | 插排 | 个 | 60 |
| 31 | PDU电源 | 个 | 10 |
| 32 | 手孔井 | 个 | 46 |
| 33 | 立杆底座 | 个 | 39 |
| 34 | 绿化带开挖、恢复 | 立方米 | 960 |
| 35 | 全钢陶瓷静电地板 | 平米 | 131 |
| 36 | 水泥路开槽、恢复 | 米 | 50 |
| 37 | 建筑垃圾清运 | M3 | 20 |
| 38 | 模拟摄像机拆除 | 项 | 259 |
| 39 | 设备间后端设备拆除 | 项 | 1 |
| 40 | 监控电视墙拆除 | 项 | 1 |
| 41 | 中心后端设备整理、恢复 | 项 | 1 |
| 42 | 室外监控立杆 | 根 | 39 |
| 43 | 不锈钢壁挂室外安防箱 | 根 | 37 |
| 44 | 不锈钢室外监控落地箱 | 个 | 2 |
| 45 | 弱电入户井 | 个 | 1 |
| 46 | 铁构件 | kg | 530 |
| 二、监控中心 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 平米 | 15.8 |
| 2 | LED拼接系统钢结构 | 平米 | 18.4 |
| 3 | 10KW配电箱 | 台 | 1 |
| 4 | 真空吸盘 | 套 | 1 |
| 5 | LED小间距产品发送卡 | 套 | 8 |
| 6 | 解码器 | 套 | 1 |
| 7 | HDMI 线缆 20米 | 条 | 8 |
| 8 | 控制键盘 | 套 | 1 |
| 9 | 管理电脑 | 台 | 2 |
| 三、视频前端感知系统 |  |  |  |
| 1 | 400W红外半球摄像机 | 台 | 120 |
| 2 | 400W红外枪型摄像机 | 台 | 428 |
| 3 | 枪机支架 | 只 | 428 |
| 4 | 800W星光级宽动态枪型摄像机 | 台 | 6 |
| 5 | 400万星光级25倍红外智能球型网络摄像机 | 台 | 11 |
| 6 | 球机支架 | 只 | 12 |
| 7 | 网络信号延长器 | 套 | 10 |
| 8 | 二合一防雷器 | 套 | 37 |
| 9 | 星光级四目球联动网络摄像机 | 台 | 1 |
| 10 | 电梯摄像机电源 | 个 | 9 |
| 11 | 球型摄像机电源 | 个 | 12 |
| 12 | 摄像机集中电源 | 个 | 66 |
| 13 | 摄像机集中电源 | 个 | 37 |
| 四、中心管理系统及网络设备 |  |  |  |
| 1 | 视频配套监控平台 | 套 | 1 |
| 2 | 48盘位视频资源池平台 | 套 | 4 |
| 3 | 配套双锂电模块 | 套 | 4 |
| 4 | 2.5D数据地图 | 套 | 1 |
| 5 | 对接数据模块 | 台 | 1 |
| 6 | 调试显示器 | 台 | 1 |
| 7 | 视频管理服务软件-接入许可-1000路授权 | 套 | 1 |
| 8 | 企业级安防专用硬盘 | 块 | 192 |
| 9 | 安防8口宽温交换机 | 台 | 24 |
| 10 | 安防24口以太网千兆交换机 | 台 | 42 |
| 11 | 安防24口以太网万兆交换机 | 台 | 1 |
| 12 | 安防36口以太网万兆交换机 | 台 | 1 |
| 13 | 安防24口全光汇聚交换机 | 台 | 3 |
| 14 | 安防24口全光核心交换机 | 台 | 1 |
| 15 | 千兆模块 | 个 | 84 |
| 16 | 万兆模块 | 个 | 22 |
| 17 | 视频监控平台服务器 | 台 | 1 |
| 五、安防精细化管理系统 |  |  |  |
| （1）人员出入管理系统 |  |  |  |
| 1 | 速通门侧机（摆闸） | 台 | 12 |
| 2 | IC卡读头 | 台 | 12 |
| 3 | 二维码读头 | 台 | 12 |
| 4 | 门口机读取平板 | 台 | 12 |
| 5 | 速通门配套管理平台 | 套 | 1 |
| 6 | 速通门对接模块 | 套 | 1 |
| 7 | 速通门管理服务器 | 台 | 1 |
| 8 | 速通门对接服务器 | 台 | 1 |
| （2）车辆出入管理系统 |  |  |  |
| 1 | 车牌识别机 | 台 | 6 |
| 2 | 无簧道闸 | 台 | 5 |
| 3 | 4米八角直杆带胶条 | 台 | 5 |
| 4 | 岗亭值守器 | 台 | 3 |
| 5 | 岗亭值守终端显示屏 | 台 | 6 |
| 6 | 混凝土安全岛 | 个 | 4 |
| 7 | 混凝土安全岛 | 个 | 1 |
| 8 | 显示屏支架 | 台 | 6 |
| （3）访客人员管理系统 |  |  |  |
| 1 | 访客开发对接基础模块 | 套 | 1 |
| 2 | 访客系统基础模块 | 套 | 1 |
| 3 | 访客系统访客信息录入H5页面模块 | 套 | 1 |
| 4 | 访客系统H5页面模块 | 套 | 1 |
| 5 | H5页面嵌入开发模块 | 套 | 1 |
| 6 | 开发对接基础模块软件服务器 | 台 | 2 |

（三） 技术参数

| 序号 | 产品 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电源线 | 国标RVV2*1.0 |
| 2 | 电源线 | 国标RVV3*2.5 |
| 3 | 电源线 | 国标YJV5*4 |
| 4 | 室外24芯单模光纤 | 室外单模24芯，9/125μm, OS1 |
| 5 | 室外12芯单模光纤 | 室外单模12芯，9/125μm, OS1 |
| 6 | 室外4芯单模光纤 | 室外单模4芯，9/125μm, OS1 |
| 7 | 六类网线 | 1.用于传输数据、语音、视频、图像等信号,支持千兆以太网 2.六类4对非屏蔽双绞线室内电缆 |
| 8 | 电梯专用网线 | 超五类8芯双护套+1.0电源线+柔软钢丝线，适用于电梯监控网络视频传输 |
| 9 | PVC25管 | PVC25管，国标壁厚，明配 |
| 10 | PE50管 | PE50管，国标壁厚，暗敷 |
| 11 | PE32管 | PE32管，国标壁厚，暗敷 |
| 12 | SC100管 | SC100管，国标壁厚，暗敷 |
| 13 | 12口光纤配线架（含12个耦合器） | 12口光纤配线架（含耦合器)，标准19寸机架式安装方式，LC/SC可选 |
| 14 | 24口光纤配线架（含24个耦合器） | 24口光纤配线架（含耦合器)，标准19寸机架式安装方式，LC/SC可选 |
| 15 | 48口光纤配线架（含48个耦合器） | 48口光纤配线架（含耦合器)，标准19寸机架式安装方式，LC/SC可选 |
| 16 | 光电转换器 | 光电转换器100M，5~12V供电 |
| 17 | 室外光纤终端盒 | 4口室外光纤终端盒 |
| 18 | 单模尾纤 | 尾纤长度0.5米，插头材质：高耐冲击性防火阻燃型PC 拔插次数：≥1000次 线缆外径：2.0mm（单芯） 护套材质：PVC |
| 19 | 光纤熔接 | 含光纤熔接及测试工序 |
| 20 | 光纤跳线(2M) | 单模双芯2.0mm线径，PVC外护套，扎纱，G652D光缆,SC-LC |
| 21 | 光纤跳线(10M) | 单模双芯2.0mm线径，PVC外护套，扎纱，G652D光缆,SC-LC |
| 22 | 光纤跳线(1M) | 单模单芯2.0mm线径，PVC外护套，扎纱，G652D光缆，SC-SC |
| 23 | 3米网络跳线 | 3米网络跳线 |
| 24 | 壁挂机柜 | 壁挂机柜，6U,尺寸：550x400x300 |
| 25 | 1.2米机柜 | 1.2米机柜，尺寸：600x1200x600 |
| 26 | 2米网络机柜 | 安装机柜、机架 落地式 尺寸：600x2000x600 42U标准机柜 |
| 27 | 机柜层板 | 机柜层板 |
| 28 | 理线架 | 理线架（黑色） |
| 29 | 打印标签 | 线缆标签打印编号 |
| 30 | 插排 | 10A/2500W插排 |
| 31 | PDU电源 | 10孔PDU电源，国标 |
| 32 | 手孔井 | 室外混凝土手孔井 |
| 33 | 立杆底座 | 监控立杆混凝土底座、含地笼 |
| 34 | 绿化带开挖、恢复 | 绿化带开挖、恢复 |
| 35 | 全钢陶瓷静电地板 | 600*600，仿木纹全钢陶瓷 |
| 36 | 水泥路开槽、恢复 | 水泥路开槽、恢复 |
| 37 | 建筑垃圾清运 | 1、废弃料品种：垃圾清运 2、运距：投标单位自行考虑运距，运距结算不调整 |
| 38 | 模拟摄像机拆除 | 模拟摄像机拆除 |
| 39 | 设备间后端设备拆除 | 设备间后端设备拆除、上下楼梯搬运等 |
| 40 | 监控电视墙拆除 | 监控电视墙拆除、上下楼梯搬运等 |
| 41 | 中心后端设备整理、恢复 | 对原中心后端设备整理、恢复、安装上架、测试通电 |
| 42 | 室外监控立杆 | 3.5米室外监控立杆，防锈漆白色、黑色可选 |
| 43 | 不锈钢壁挂室外安防箱 | 1、不锈钢材质，含安装底板、空开、接线端子、融纤盘、内部接线等。尺寸400*500*180mm |
| 44 | 不锈钢室外监控落地箱 | 1、不锈钢材质，含安装底板、空开、接线端子、融纤盘、内部接线、接地桩等，尺寸800*600*450mm |
| 45 | 弱电入户井 | 室外混凝土弱电井，含金属盖板，尺寸长500mm*宽600mm*深400mm |
| 46 | 铁钩件 | 明配管支架制作安装刷防腐漆 |
| 47 | LED显示屏 | 1.物理点间距：≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡。 2.显示面积：15.8㎡，其中，长7.8m，高2.025m，长度偏差不超过±2%，高度偏差不超过±2% ★3.采用纯倒装无引线COB封装方式（即板上芯片集成封装），发光芯片直接集成在灯板PCB上，非灯珠集成在灯板PCB上，像素组成为1R1G1B排列方式，封装表面平整光滑，R、G、B发光芯片的正负极直接与PCB板进行焊接，无支架。 4.刷新频率≥3840Hz 5.支持全前维护，电源、转接板、接收卡、模组等元器件均采用镀金接插件实现硬连接，且都可从前方拆卸维护，可以无需预留维护通道，支持贴墙安装 6.0-1500cd/m2无级可调，亮度调节功能支持预设场景模式，支持手动、程控调节 7.亮度均匀性：99.6%，色度均匀性±0.001Cx、Cy之内 8.静态对比度≥100000:1，动态对比度≥10000000:1 9.整屏显示信号同步，画面延时≤0.2ms。 10.显示屏在室内环境需要采用自然散热，无风扇设计，噪音平均声压级≤1.4dB（球面半径1米处） 11.产品需具备6轴拼缝微调节机构，保证整屏平整度：≤0.02mm，箱体拼接间隙：≤0.05mm，箱体间相对错位值≤0.5mm（光学拼缝≤0.1mm），模组间拼缝≤0.01mm 12.基色主波长误差△λD≤1nm（提供表面具有CMA、CNAS标识的检测报告为证） 13.LED显示屏符合CESI产品认证实施规则CESI-PC-0D11中色彩品质A级的要求，满足CESI-PC-0D66中超高清显示要求。 14.采用大板模组设计，缝隙减少，单箱体内的单元板拼缝数≤10，平整度更容易保证，安装更便捷。 15.显示单元整体满足V-0 级标准；阻燃等级符合V-0级要求，燃烧测试数据符合V-0级。 16.蓝光无危害值不高于0.14（W•m-2•sr-1）。 17.显示单元模组表面及外壳需满足IP65防护等级 |
| 48 | LED拼接系统钢结构 | 1.LED拼接系统钢结构及现场制作 |
| 49 | 10KW配电箱 | 1.采用高质量，高可靠性的工业级控制器，全天候，全时段稳定可靠运行。 2.拥有LED显示屏全智能远程控制系统，可实现对LED智能配电箱的远程设定、控制。 3.采用安全、可靠的正品工业级部件，内含断路器、接触器、继电器、空气开关等核心器件。 4.断路器支持三相接入，支持 220VAC（仅10KW以内支持） 及 380VAC三相电输入。 5.内部模块化设计，合理布局，用电安全。 6.内设控制电路保险装置，对电路实施全方位监控、保护。 7.内部设立具有三芯及两芯插座，方便调试设备及维修供电。 8.具有A/B/C三相独立供电指示灯，方便外部判断设备工作状态。 9.具有手动一键启动/停止和单点点动控制、远程一键启动/停止和单点点动控制，时控无人值守控制，手动远程互相锁定保证现场屏体维护人员安全，方便屏体手动控制及远程控制切换。 10.拥有启动、紧急制停按钮，方便异常状态紧急维护使用。 11.机柜可采用壁装、挂装安装方式，具有防虫、防鼠功效。 |
| 50 | 真空吸盘 | 1.真空吸盘-模组维护工具，用于拆装LED箱体产品模组 |
| 51 | LED小间距产品发送卡 | 1、单台带载230万像素，最宽3840像素，最高3840像素； 2、HDMI/DVI 视频输入； 3、HDMI 音频输入/外部音频输入； 4、支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit； 5、普通视频源带载能力：1920×1200 6、高位阶视频源带载能力：1440×900； 7、可级联多台进行统一控制； 8、支持视频格式：RGB4:4:4； 9、标准 1u 机箱设计，独立供电； |
| 52 | 解码器 | 1.具备2个RJ45网络接口、4个HDMI输入接口，12个HDMI输出接口、2个音频输入接口、2个音频输出接口、2个USB3.0接口、1个RS485接口、1个RS232接口、4个报警输入接口、4个报警输出接口。样机采用采用AC220V供电 ★2.为保证用户信息的安全性，要求解码器可接入具有视频内容保护的摄像机并解码输出显示。 3.单物理输出口可支持36*12个窗口。 4.从50路视频场景切换到另外50路视频场景的切换时间≤0.3S，切换过程中无明显黑屏现象。 5.为保证解码器与各类大屏电视墙的兼容性，要求设备支持自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙并进行显示。 6.单路端口可解码输出4路分辨率为4000×3000，帧率为20fps或4路分辨率为3840×2160，帧率为30fps或16路分辨率1920×1080，帧率为30fps或36路分辨率为1280×720，帧率为30fps或64路分辨率为720×576，帧率为30fps的图像 7. 支持自定义电视墙布局，并一键完成对整个电视墙的布局，可自定义行列数或选择固定布局，用于对电视墙的快速布局设置，操作灵活 ★8.可将多台设备进行级联，实现接口扩容。 9.支持虚拟LED字幕条屏功能，虚拟LED字幕可跨拼接屏显示，并可设置滚动效果，可设置虚拟LED的对齐方式，滚动速度，滚动方向，数量不小于64条 10.支持智能分析信息显示功能，可显示拌线入侵、区域入侵、视频遮挡、非法访问、IP冲突等并设置对应告警。 11.支持1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/25/36/64/96分屏。 12.为保证与显示设备的适配性，设备输出分辨率应支持3840*2160@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280*720@50等。 13.支持对外接拼接屏的画面亮度、对比度、饱和度控制。 14.支持对外接拼接屏的拼缝进行补偿显示。 15.支持部分窗口轮巡，可在电视墙上选择指定多个窗口进行轮巡，其他窗口可正常播放实况。 |
| 53 | HDMI 线缆 20米 | 1.长度：20米 2.类型：HDMI线缆 3.颜色：黑色 4.材质：高纯度铜导体线材 5.工艺：360°包铜箔工艺 |
| 54 | 控制键盘 | 1.具备10.2英寸电容触摸屏，触控屏支持5点触控 2.支持DC12V±25%供电，支持POE供电 3.支持CIF~1200万任意分辨率解码，最高支持1200万相机解码显示，支持1路1200万、2路4K、8路1080P解码 ★4.支持多方向遥感，支持顺时针或者逆时针旋转，摇杆顶部带按键，可进行抓图。 5.通过视频输出口将触控屏上图像投到外接显示屏上 6.支持通过USB接口连接鼠标，用鼠标控制触控屏，用U盘进行升级、配置文件导入/导出、日志导出。 7.支持安全保护功能，密码输入时默认密码隐藏，如需确认密码输入正确与否可点击查看，防止密码泄露，密码连续输错，账户锁定。 8.支持接入第三方的IPC、NVR、DVR设备，支持接入50000路以上设备 9.支持云台控制功能，支持云台转动方向（上下左右、左上、左下、右上、右下），支持配置云台转速；支持变倍、光圈、聚焦、预置位、巡航、雨刷、灯光等功能 10.支持控制大屏的开机/关机 |
| 55 | 管理电脑 | 1.处理器：飞腾腾锐D2000/8（8核，2.3GHz） 2.内存：16GB DDR4 3.存储：512GB M.2固态硬盘 4.显卡：2GB显存独立显卡 5.光驱：DVDRW 6.有线网络：板载RJ45千兆自适应 7.键鼠：USB有线键鼠 8.操作系统：银河麒麟桌面操作系统V10 9.电源：160W高效节能电源 10.显示器：23.8寸(1920*1080) 需满足《台式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》。 |
| 56 | 400W红外半球摄像机 | 1.400万像素1/3”CMOS星光级半球网络摄像机，内置GPU芯片，内置拾音器； 2.最低照度：彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； 3.红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机100m处人体轮廓； 4.最大分辨率2688×1520，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 5.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 6.支持走廊模式，数字降噪，强光抑制，背光补偿，视频水印，适用不同监控环境； 7.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 8.支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，支持人脸统计，人脸测光控制，人脸优选； 9.具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕种滚动显示，可以叠加图片格式的OSD； 10.在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式和普通模式相比，码流节约92%； 11.可对监控区域内出现的自行车目标、电瓶车目标、三轮车目标、机动车目标及行人目标进行检测和抓拍； 12.支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 13.启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据；缺少解码秘钥的用户无法正常播放、回放和下载样机回传的视频数据。 14.支持DC12V/POE供电方式，且电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； 15.支持IP67防护等级。 |
| 57 | 400W红外枪型摄像机 | 1. 400万像素1/3”CMOS星光级筒型网络摄像机，内置GPU芯片，内置拾音器； 2. 最低照度：彩色≤0.0005 lx，黑白≤0.0001 lx； 3. 红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离摄像机150m处的人体轮廓； 4. 最大分辨率2688×1520，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 5. 具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 6. 支持走廊模式，数字降噪，强光抑制，背光补偿，视频水印，适用不同监控环境； 7. 支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 8. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，支持人脸统计，人脸测光控制，人脸优选； 9. 具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕种滚动显示，可以叠加图片格式的OSD； 10. 在同一静止场景、相同图像参数，摄像机开启高级模式和普通模式相比，码流节约92%； 11. 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域； 12. 可对监控区域内出现的自行车目标、电瓶车目标、三轮车目标、机动车目标及行人目标进行检测和抓拍； 13. 支持IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据，存储方式可设置为高端、基础、云存储； 14. 启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据。 15. 支持DC12V/POE供电方式，具有1路音频输入输出接口，1路报警输入输出接口； 16. 支持IP67防护等级。 |
| 58 | 枪机支架 | 1.材质:铝合金 2.使用范围:筒机壁装 3.调节范围:水平：360°，垂直：90° |
| 59 | 800W星光级宽动态枪型摄像机 | 1.800万像素1/1.8”CMOS星光级枪型网络摄像机，内置GPU芯片，具有1个RJ45 接口、1个SFP光口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽、2个报警输入接口、1个报警输出接口、1个RS485、1个BNC接口； 2.最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx； 3.最大分辨率3840×2160，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 4.具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 5.支持走廊模式，数字降噪，强光抑制，背光补偿，视频水印，适用不同监控环境； 6.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 7.支持人脸抓拍功能，能对同时出现在静态图片中的至少40人脸目标进行检测，支持人脸优选、人脸去重、人脸测光，可检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片； 8.具有手动或自动调节摄像机后焦功能，提供ZOOM/FOCUS控制接口，可与外接电动镜头配合使用实现远程变倍和聚焦功能； 9.支持光口、电口同时使用，电口可以串接提供给另外1台IPC使用； 10.可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持512GB SD卡，在IE浏览器可显示存储卡总容量、剩余容量信息，可显示SD卡状态信息，如正常、不存在、故障、未初始化； 11.具有自动、关闭、开启透雾设置选项，透雾等级1-9级可调，当摄像机检测到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换。 12.具有8行字符显示，字体可设置为32×32像素、48×48像素、64×64像素、72×72像素、96×96像素、128×128像素等模式，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置， 可以叠加图片格式的OSD，可以通过设备的RS485接口叠加OSD 13.支持DC12V/AC24V/POE供电方式。 |
| 60 | 400万星光级25倍红外智能球型网络摄像机 | 1.400万像素1/2.8”CMOS星光级球型网络摄像机，内置GPU芯片，光学变倍≥25倍； 2.最低照度：彩色≤0.001 lx，黑白≤0.0001 lx； 3.红外补光灯开启时，可识别距离摄像机150m处的人体轮廓； 4.最大分辨率2688×1520，支持H.265、H.264、MJPEG编码协议； 5.支持宽动态、数字降噪、背光补偿、电子防抖、感兴趣区域ROI； 6.支持越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域； 7.可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检测，同时叠加目标提示框并进行抓拍； 8.支持对设定区域的机动车、二轮车、三轮车、行人目标进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍； 9.水平及垂直范围：水平360°，垂直-15°～+90°；键控速度：水平速度≥400°/s，垂直速度≥120°/s；支持1024个预置位，≥16条巡航路径； 10.通过圈定监视画面中的任意区域，在旋转角度范围允许的条件下，摄像机可将该区域处于屏幕中心位置并对该区域放大或缩小； 11.具有8行字符显示，字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置，叠加的OSD可以在屏幕种滚动显示，可以叠加图片格式的OSD； 12.帧率1/16fps—30fps可调，支持帧率动态控制功能，当监视画面无运动物体时视频帧率自动调整至最低设定值；当检测到有运动物体时，视频录像帧率自动调整至最高设定值； 13.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18x22个移动侦测区域； 14.在同一静止场景、相同图像参数，开启高级模式与普通模式相比，码率节约90% 15.支持DC12V/POE供电方式，且电源电压在DC12V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； 16.具有1个RJ45接口，1个音频输入，1个音频输出，2个报警输入，1个报警输出，1个RS485接口，1个模拟视频输出接口，1个SD卡槽； 17.支持IP66防护等级。" |
| 61 | 球机支架 | 1.材质:铝合金 2.使用范围:球机壁装\吊装 |
| 62 | 网络信号延长器 | 网络信号延长器，最长支持500米，DC5~12V |
| 63 | 二合一防雷器 | 二合一防雷器 |
| 64 | 星光级四目球联动网络摄像机 | 1.具有1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口；1个光纤接口；2路报警输入接口；1路报警输出接口；1路音频输入、1路音频输出接口；1个RS485接口；1个TF卡插槽； 2.内置8GB eMMC芯片，内置GPU芯片，内置防抖陀螺仪； 3.内置4个1/1.8英寸2MP Progressive Scan CMOS传感器、特写相机内置1/2.8英寸CMOS传感器； 4.全景相机：不小于1900TVL（分辨率设置为4096x1800、帧率设置为25fps码率设置为8Mbps、RJ45输出）；特写相机：不小于1100TVL（分辨率设置为1920 ×1080、帧率设置为 30fps码率设置为2Mbps、RJ45输出）； 5. 全景相机最低照度：彩色≤0.002 lx，黑白≤0.0002 lx；特写相机最低照度：彩色≤0.0001 lx，黑白≤0.0001 lx 6. IPC支持光口、电口同时使用，电口可以串接供给另外1台IPC正常使用； 7. 全景相机：可识别距样机50m处的人体轮廓；特写相机：可识别距样机250m处的人体轮廓； 8. 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测； 9. 通过Web点击或者框选全景相机画面任意位置，特写相机可自动联动至全景相机指定区域，并将该区域聚焦于画面中心； 10. 具有宽动态自动切换功能，在环境亮度变化时，可自动进行关闭/开启切换； 11. 可通过设置越界检测、区域入侵、离开区域、进入区域规则，对设定区域内触发事件的运动目标进行跟踪； 12. 支持对全屏区域或指定区域出现的机动车，非机动车及行人同时进行检测和跟踪，可最多检测出40个目标，同时出现在视频图像中，当检测到目标后可抓拍小图，同时支持抓拍全景大图上传智能服务器。在满足图像质量的情况下，机动车、非机动车、行人捕获率白天≥99%，夜晚≥99%，支持将捕获到的目标进行分类，分类至少包括机动车，非机动车，行人，分类准确率≥99%； ★13.具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项，透雾等级1-9可调。当检查到雾的浓度达到设定的阈值时，可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换； 14.动态帧率,帧率1/16~25fps可调，支持帧率动态控制功能，当监视画面无运动物体时视频帧率自动调整到最低设定值；当检测到有运动物体时，视频录像帧率自动调整至最高设定值； 15.可自动对进入全景画面警戒区域内的多个移动目标（最多40个）进行锁定，并且驱动特写摄像机按设定跟踪时间逐个跟踪警戒区域内的移动目标并放大特写； ★16.启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码秘钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载样机回传的视频数据。 17.在DC24V/AC24V±35%范围内变化时，摄像机应能正常工作； |
| 65 | 电梯摄像机电源 | 1、国标,12V2A输出,Φ2.1圆头 2、输入电压：AC170V~240V |
| 66 | 球型摄像机电源 | 1.国标,24V5A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 2.输入电压：AC170V~240V |
| 67 | 摄像机集中电源 | 输入电压：AC110 220V ；温度漂移：±1.5%；直流电流：12V/30A输出，CE认证 |
| 68 | 摄像机集中电源 | 输入电压：AC110 220V ；温度漂移：±1.5%；直流电流：12V/15A输出，CE认证 |
| 69 | 视频配套监控平台 | 1、摄像机管理能力：支持本域接入摄像机路数≥6000路，可管理摄像机总数≥15000路；自带国标接入功能模块，第三方摄像机可通过国标协议直接接入；支持建立用户数≥500个，并发在线用户数≥150个, 2、支持前端设备和存储设备之间进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统）；支持前端设备同时与上下级域的存储设备进行直接存储，且不生成文件（即不使用文件系统）；支持云存储双直存； 3、在人脸微笑、大笑、张嘴、做鬼脸、皱眉、眉毛被遮挡(戴帽子、齐刘海)、闭眼、耳朵遮挡、带眼镜、半边脸遮挡等情况下，均可正确识别人脸。人脸识别准确率不低于99%； 4、支持编辑修改重点人底库的技战法规则，包括时间、地点和行为规则参数；支持查看个体预警详情，包括重点人员的基本信息、管控规则、预警原因、预警地点、预警时间和命中规则的多张抓拍大图；支持查看团伙预警详情，包括团伙类型、关联人数、重点人数、发现时间、团伙成员卡片和团伙成员之间的关系； 5、画像检索：支持通过出现频次、性别、年龄段、行为标签、技战法标签、重点人标签和POI标签(空间标签)等条件，搜索含相似属性的可疑档案； 6、支持人脸与人体的档案聚合；在抓拍人脸样本总量为250万张，采样人员总量为19人，每次统计随机抽取17人的条件下，TOP5档案范围内，抓拍人脸聚类目标规模数据准确率应不低于99%、召回率应不低于95%、扩散率应不高于150%（其中TOP5范围为以随机采样人员抓拍图进行以图搜档返回的前TOP5档案)； 7、支持对搜索结果的某一图片，查看其前后15s的视频记录；支持对搜索结果的图片进行下载；对搜索结果进行识别过程中，如果发现目标，可以一键布控，将其加入布控目标中，如果发现该目标进入或离开区域，将会自动预警，也可将无关人员在搜索结果中手动删除；支持行人关联人脸显示功能，以图搜人功能，以图搜车功能； 8、支持对人员行为分析进行配置及检测，包括区域入侵检测、攀高检测、人员逗留检测、绊线检测、单人独处检测、人员聚集检测、区域人数统计、绊线人数统计、人群密度估计检测、剧烈运动检测、消防车通道占用、消防通道阻塞检测、违规停车检测、烟火检测等行为分析；； 9、支持选择搜索结果，按时间顺序，在地图上绘制被搜索人员的点位轨迹；地图上支持同时展示12条轨迹，颜色区分，各点位抓拍信息展示；支持将系统搜索系统结果中无关人员进行排除；支持搜索结果关联目标展示：支持人脸关联非机动车/人体、支持人体关联人脸、支持非机动车关联人脸、支持人脸关联车辆、支持车辆关联人脸； 10、支持年龄段、性别、上衣颜色、上衣款式、下衣颜色、下衣款式、鞋子、身姿、携包、发型、移动方向、驾驶类型等属性识别 11.支持人脸与人体的档案聚合；在抓拍人脸样本总量为250万张，采样人员总量为19人，每次统计随机抽取17人的条件下，TOP5档案范围内，抓拍人脸聚类目标规模数据准确率应不低于99%、召回率应不低于95%、扩散率应不高于150%（其中TOP5范围为以随机采样人员抓拍图进行以图搜档返回的前TOP5档案)； 12.选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，根据时间及相机区域，展示该时间区域内的过人、过车或非机动车信息；选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，单个摄像机实况画面圈出特定范围内，选定时间范围，展示该时间区段内圈出范围内的人员、车辆或非机动车信息； 13.支持包括融合搜索、人脸人体关联搜索、渐进式搜索、同行伴随搜索、周期时段搜索。融合搜索支持对上传图片与人脸或人体两种条件的同时搜索，搜索结果同时呈现；人脸人体关联搜索支持在人脸比对的时候，将目标人脸特征，人体特征关联起来，摄像机未拍到目标人脸，只拍到人体的时候，可用人体特征判断，用人体的搜索结果补充人脸的搜索的结果；渐进式搜索可基于研判结果进行多次检索，通过识别系统的视图结果，不断给系统更多确定信息，系统输出更多有效线索；同行伴随搜索支持对照片/视频中多人图像进行同行搜索，多人轨迹进行交叉研判、相互验证，分析出行为规律和行为特征，识别同行人员、路径等；支持对搜索结果的身份信息进行确认，并在界面展示人像库中的身份信息； 软件应适配海光C86-3G服务器、银河麒麟高级服务器操作系统V10或统信服务器操作系统V20平台。 |
| 70 | 48盘位视频资源池平台 | 1.48盘位视频资源池平台,处理器:海光C86-3G 2.单控制器内存:8GB，可扩展至256GB 3.网络接口:5个千兆以太网接口，支持扩展为4端口千兆以太网接口和2端口万兆以太网接口 4.1个PCI-E插槽，2个RS232 ，1个RJ45接口 ，2个USB3.0 5.磁盘通道数:48 ，磁盘类型:SATA/SSD/SAS/NL-SAS ，GB/Onvif接入性能:512路2M ，RAID功能:支持JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50； 6.支持自动空白盘全局热备、专有热备等多种热备方式 7.接入协议:GB、onvif、iscsi、S3 8.视频、图片混合直存，视频智能结构化数据接入 9.支持视频秒级检索及回放，视频、图片极速下载 10.支持阵列自动巡检和磁盘预拷贝、磁盘故障修复、磁盘坏块重映射、磁盘容错处理、数据保险箱功能等多种数据保护手段 ★11.支持五级故障接管，一级故障接管：当前端相机与云存储系统断开连接时，可由前端相机内置的TF/SSD卡继续存储；二级故障接管：当云存储系统集群内存储节点出现故障时，可由集群内其他存储节点接管业务，即集群内故障接管； 三级故障接管：当集群内无存储节点可进行故障接管时，可由其他集群的存储节点进行业务接管，即集群间故障接管； 四级故障接管：当集群间无存储节点可进行故障接管时，可由灾备存储节点进行业务接管，即灾备故障接管； 五级故障接管：当无灾备存储节点可进行故障接管时，可由另一个云存储系统的存储节点进行故障接管，即云间故障接管； ★12.支持双容灾备份中心，当一体机节点出现故障时，优先由主灾备份中心进行故障接管，若主灾备份中心也出现异常，可由备灾备中心继续接管业务，保障业务连续性和稳定性； 13.设备供电异常恢复后，可立即自检重启进入可服务状态，从供电恢复正常至设备能正常提供业务服务时间≤1秒。 14.支持多模提取功能，支持GB/T28181、ONVIF协议直存的数据，以RTSP\RTMP\HLS的形式对外提供点播能力，以S3/OSS的形式对外提供数据访问能力 15.支持多层负载均衡，包括收流负载均衡、存储负载均衡、资源负载均衡、检索负载均衡、下载负载均衡 16.支持ISCSI、S3、OSS、HADOOP（HDFS）、NFS、CIFS/SMB、FTP、HTTP、REST、POSIX/Windows、SWIFT、CINDER、keystone等标准库接口访问，支持IPV4/IPV6，支持TCP/IP/UDP/SIP/SNMP/IGMP/ICMP/ARP/TELNET/AFP等标准协议。 17.支持直接通过运维系统界面一键收集系统、存储节点、业务模块的诊断日志 18. 支持数据分割，任意一份切割后的数据无法单独识别 |
| 71 | 配套双锂电模块 | 1.48盘位视频资源池平台配套双锂电模块，电池类型：锂电池， 2.电池容量 4600mAh |
| 72 | 2.5D数据地图 | 1.2.5D数据地图，包含全校所有主要楼宇的建模绘制 |
| 73 | 对接数据模块 | 1.16盘位对接数据中台，支持16/32/64/128路接入能力，支持≥64路同步回放 2.具有2个HDMI接口、2个VGA接口。具有一个音频输入，2个输出接口，具有2个USB2.0、1个USB3.0接口。具有1个RS485和RS-232接口。具有16个硬盘指示灯（HD），实时显示硬盘运行状态、1个运行指示灯（RUN）、1个网络状态指示灯（NET）、1个告警指示灯（ALM）。 3. 支持最大接入带宽1536Mbps，最大存储带宽1536Mbps，最大回放带宽1536Mbps，最大转发带宽1536Mbps。 4. 设备支持同时解码输出8路32MP@30，或16路16MP@30，或20路12MP@30，或32路4K@30，或48路5MP@30，或64路4MP@30，或80路3MP@30，或128路1080p@30及以下分辨率的H.265格式视频图像。 5.支持录像采用裸数据不分段存储；数据具备安全性，对于存储介质上的数据只可以在同款型号和软件版本匹配的设备被读取，不可被直接复制 6.支持标准ONVIF、RTP、RTSP、RTMP、PSIA、HTTP、HTTPS、GB28181、私有、自定义等协议接入摄像机 7.支持标签回放，即时回放、事件回放、标签回放、智能回放，分时段回放，外部文件回放，日志回放，视频摘要回放 8.具有双BIOS模式，提供主BIOS和备BIOS服务，主BIOS故障时，可通过备BIOS启动 9.支持录像加密，可根据指定的摄像机通道、时间、录像类型进行加密，加密的录像文件只有在解密后才可以正常播放，支持不低于3种不同强度的加密方式可选 10.支持按照通道，时间，姓名以及性别等人脸属性来检索其人脸抓拍图片。并支持将检索结果中的人脸抓拍图片添加到人脸库中 11.支持创建4096个人脸布控任务，布控任务支持启停，同时系统支持一键删除所有布控任务 12.支持车牌人脸并行识别报警，当车牌识别匹配底库成功且人脸识别匹配底库成功时触发报警，报警生成人车识别报警，报警消息包含时间、地点、车牌信息、人脸信息，以及人脸抓拍图、车牌抓拍图、机动车抓拍图、全景抓拍图共4张图，支持将4张图合成为一张图并批量导出到外部设备 13.支持枪球联动、双目广角、警戒相机、人脸门禁、人脸相机、道路监控、车牌侦测、行为分析、人体测温、热成像侦测、电瓶车入梯、高空抛物等多种智能检测接入和联动 |
| 74 | 调试显示器 | 1、屏幕尺寸：22英寸，屏幕比例：16:9接口类型：HDMI 2、面板类型：IPS，平均亮度：250cd/m^2水平可视角度：178° |
| 75 | 视频管理服务软件-接入许可-1000路授权 | 视频管理服务模块-1000路 |
| 76 | 企业级安防专用硬盘 | 1.容量:8TB 2.接口类型:SATA 3.尺寸:3.5英寸 4.硬盘类型:企业级 5.转速:7200RPM 6.缓存:不低于128MB 7.外部传输速率不小于6Gb/s |
| 77 | 安防8口宽温交换机 | 1、8个千兆电口，2个千兆combo口； 2、交换容量336Gbps，整机转发性能27Mpps；单端口MAC地址用户数4k； 3、支持静态路由、RIP、OSPF； 4、无风扇设计； 5、支持0℃-70℃宽温工作； 6、最大功耗≤8W； 7、为方便管理 ，要求所投交换机为统一品牌 |
| 78 | 安防24口以太网千兆交换机 | 1、24个千兆电口，4个千兆光口； 2、交换容量336Gbps，整机转发性能96Mpps；单端口MAC地址用户数4k； 3、支持静态路由、RIP、OSPF； 4、支持0℃-70℃宽温工作； 5、无风扇设计； 6、为方便管理 ，要求所投交换机为统一品牌 |
| 79 | 安防24口以太网万兆交换机 | 1、24个千兆电口，4个万兆光口； 2、交换容量336Gbps，整机转发性能108Mpps； 3、单端口MAC地址用户数4k； 4、支持静态路由、RIP、OSPF； 5、支持-10℃-55℃宽温工作 6、无风扇设计 ★7、支持对病毒的网络层传播行为进行溯源及阻断，防止内网病毒扩散。 8、为方便管理 ，要求所投交换机为统一品牌 |
| 80 | 安防36口以太网万兆交换机 | 1、 固化20个千兆光口，8个千兆Combo口，8个万兆光口，接口卡扩展槽位1个，支持可热插拔冗余双电源; 2、 交换容量880Gbps，包转发率432Mpps; 3、 支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化1台逻辑设备； 4、 最大功耗≤90W； 5、 支持0℃～70℃宽温工作； 6、 支持IPv4/v6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP，支持的OSPF路由条目数≥12K; 7、为方便管理 ，要求所投交换机为统一品牌 |
| 81 | 安防24口全光汇聚交换机 | 1、 固化20个千兆光口，8个千兆Combo口，8个万兆光口，接口卡扩展槽位1个，支持可热插拔冗余双电源; 2、 交换容量880Gbps，包转发率432Mpps; 3、 支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化1台逻辑设备； 4、 最大功耗≤90W； 5、 支持0℃～70℃宽温工作； 6、 支持IPv4/v6的三层路由功能，支持静态路由、RIP、OSPF、BGP，支持的OSPF路由条目数≥12K; 7、为方便管理 ，要求所投交换机为统一品牌 |
| 82 | 安防24口全光核心交换机 | 1、固化24个SFP+光口，2个100G光口，自带模块化可热插拔冗余双电源；支持1个扩展槽；支持多虚一虚拟化技术，将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备； 2、交换容量2.56Tbps，包转发率1260Mpps； 3、最大功耗≤100W 4、支持RIPv1/v2、OSPFv2、IS-IS、BGP4、VRRP； 5、支持RIPng 、IS-IS V6、OSPFv3、BGP4+ for IPv6、VRRPv3 6、支持CPU负载保护，支持电源、风扇冗余、CPU温度检测告警 7、为方便管理 ，要求所投交换机为统一品牌 |
| 83 | 千兆模块 | GE,1310nm,10km,LC |
| 84 | 万兆模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) |
| 85 | 视频监控平台服务器 | CPU: 海光C86-3G 操作系统：银河麒麟高级服务器操作系统V10或统信服务器操作系统V20 内存: 128GB 内存 硬盘: 【3.5寸 7.2K SATA】 8TB * 1 网口: 千兆网口 * 2 USB: 4 个USB 3.0接口 安装：国产芯片机架式 产品需满足《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》要求。 |
| 86 | 速通门侧机（摆闸） | 1.机身应具备牢固安装的结构，采用钢制板材厚度不低于1.0mm±0.2mm 2.外壳对外界机械碰撞的防护等级试验，设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK04的要求； 3.设备应能设置为持续处于允许通行状态/禁止通行状态。 4.设备应具有开关量信号输入接口。同时可支持一种或多种通讯接口，如RS485、CAN总线、I/O等接口。 5.设备应支持最小通道宽度650mm，最大通道宽度1400mm。且在650mm-1400mm通道宽度范围内可正常运行，正常通行不会产生误报警。 6.设备应能对进出开门速度、关门速度进行调节，调节范围不低于10档。 7.支持红外检测功能，具备不低于4对红外检测。 8.设备支持红外防夹、机械防夹。设备应满足反潜回功能：当设备检测到人员反潜回行为时，应联动蜂鸣器、指示灯进行警示功能。 9.设备应满足防翻越功能：当设备检测到人员翻越行为时，应联动蜂鸣器、指示灯进行警示功能。 10.设备应 支持红外状态检测模式，可通过触控屏或串口调试软件检测各红外状态； 11.设备应能接入遥控装置，实现双方向开门和单方向常开功能；遥控距离应≥30m。 12.设备应支持开启误闯授权功能：当设备检测到误闯行为后，应支持接收授权信号进行开门。 13.设备应支持开启逆向强关功能：当设备检测到逆向行为后，应能做出强行关门动作。 14.设备支持在额定电压的85%~110%范围内正常工作。 15.设备支持-20℃~60℃的使用温度范围 |
| 87 | IC卡读头 | 1.IC卡读头，可识别校园一卡通 2.可读取，查询第二代居民身份证的全部信息 |
| 88 | 二维码读头 | 1.校园二维码读头，可识别校园二维码 2.直观清晰的LED指示灯及蜂鸣器提示音，确保用户操作有效无误。 3.支持主动识读/被动识读、模式可切换 |
| 89 | 门口机读取平板 | 1.智能识别终端具备7寸触摸屏，可在人机界面进行操作 2.智能识别终端屏幕分辨率不低于600*1024 3.智能识别终端支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为1080×1920 ★4.设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门. 5.设备应支持H.265编码格式的视频输出。 6.智能识别终端应支持单个人员导入最多底库照片不少于6张。 7.支持在0.001lux下正常实现人脸识别 8.平均响应时间应不超过120ms 9.识别率不低于99.8%，误识率不高于0.001%。 10.智能识别终端应支持自定义识别结果文字提示 11.考虑到数据安全及可靠性， 智能识别终端应支持通过https协议进行数据传输。 12.智能识别终端应支持语音播报姓名，温度等，支持自定义语音提示 13.设备支持DC12V±25%宽压设计 14.智能识别终端支持IP66防护等级 |
| 90 | 速通门配套管理平台 | 1.支持过人记录查看，陌生人分类管理和基础考勤查看； 2.支持人员按部门分类并按部门下发给终端进行权限分配； 3.支持对访客进行批量增、删、改、查和设置有效权限； 4.支持按照时间权限模板灵活的分配人员时间权限； 5.支持按照区域对门组设备进行权限管理； 6.完善的人员管理 7.支持按区人员签到统计； 8.支持夜不归寝、长期晚归、长期未归，长期未出等系列数据统计； 9.支持访客统计、访客滞留统计； 10.强大的设备拓展功能； 11.超强的设备管理能力； 12.支持区域、门组、通道管理（按区域、门组、通道增/删/改/查）； 13.支持按通道绑定的设备下发权限； |
| 91 | 速通门对接模块 | 1.数据对接软件，对接校内人员的信息，例如姓名、学号、人脸照片等 2.对接请假和实习系统的人员数据，请假人员的信息同步给速通门管理平台，实现人员请假期间无法正常回宿舍。 3.实习系统的人员数据对接，实现外出实习人员在实习期间无法正常回宿舍。 4.通过数据对接，完善校内宿舍的人员精准管理 |
| 92 | 速通门管理服务器 | CPU: 海光C86-3G 操作系统：银河麒麟高级服务器操作系统V10或统信服务器操作系统V20 内存: 128GB 内存 硬盘: 【3.5寸 7.2K SATA】 8TB * 1 网口: 千兆网口 * 2 USB: 4 个USB 3.0接口 安装：国产芯片机架式 产品需满足《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》要求。 |
| 93 | 速通门对接服务器 | CPU: 海光C86-3G 操作系统：银河麒麟高级服务器操作系统V10或统信服务器操作系统V20 内存: 128GB 内存 硬盘: 【3.5寸 7.2K SATA】 8TB * 1 网口: 千兆网口 * 2 USB: 4 个USB 3.0接口 安装：国产芯片机架式 产品需满足《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》要求。 |
| 94 | 车牌识别机 | 1.集成抓拍、显示、语音播报、补光功能，有效节省施工布线成本 2.部署便捷，整机安装更方便，相机角度可调节 3.内置300万像素高清摄像机，镜头焦段6mm 4.实况支持主辅码流输出，最高支持1080P分辨率，帧率高达25fps 5.相机内置智能算法，支持车牌、车型、车标、车身颜色等识别 6.支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式，捕获抓拍率高 7.LED红黄绿三色显示，支持4行16字自定义显示内容 8.搭配万能语音播报，可自定义播报过车、收费等提示 9.内置6颗大功率暖光灯珠，补光均匀，满足不同场景补光需求 10.防护等级：IP54 11.含1个辅助摄像机 |
| 95 | 无簧道闸 | 1.支持开、关、暂停线控输入，支持地感、雷达防砸输入，支持继电器输出，支持RS485，支持12V输出 2.电动机运转应有过负荷保护功能，当出入口控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，进行任何开启、关闭操作都不得导致电源损坏，设备存在二级保护，允许更换保险装置 3.具有遇阻反弹功能，在落杆过程中有阻碍物时栏杆应能反弹 4.具有车队模式功能检查，当车辆连续过车时，栏杆应能不落下来 5.设备金属外壳应能承受对每个能正常接触到的表面施加2.0J的机械冲击强度，不应产生永久的变形和损坏 6.支持左右换向，应支持 30s内完成机芯左右换向 7.采用学习码遥控器，应能通过遥控器对道闸进行开启、关闭、暂停，人工遥控操作，遥控距离应>30m 8.具有优先开闸功能，落杆过程中,按遥控器开按钮,应能优先开闸 9.具有应急放行功能 10.外壳防护等级：IP54 |
| 96 | 4米八角直杆带胶条 | 1.材料:铝合金 2.颜色:白杆贴红膜 3.安装方式:压板固定 |
| 97 | 岗亭值守器 | 1.支持过车图片存储、支持录像存储； 2.支持面板指示灯表示当前设备运行状态； 3.多机组网下，最多可支持8台门岗值守终端级联，32个通道管理； 4.系统支持B/S端后台管理，CS端岗亭操作，单台设备最多支持4通道值守； 5.支持8个10M/100MBase-T 自适应以太网电口；1个外网口； 6.支持联动LED屏及播报车辆入场、车场、收费、停车时长等信息，信息内容支持自定义； 7.支持开启关闭一户多车功能，支持配置车辆是否为一户多车功能，当车主拥有的车位数小于车辆数时，多余车辆驶入按临时车收费； 8.支持通过LED屏等其他显示屏显示当前车场剩余车位信息； 9.支持军警（白牌）车牌自动免费放行，相机识别到的车牌为军警车牌时自动抬杆放行； 10.系统支持开启关闭一户多车功能，支持配置车辆是否为一户多车功能，当车主拥有的车位数小于车辆数时，多余车辆驶入按临时车收费； 11.系统应能对操作人员的授权和登录核准进行管理,通过设定操作权限,使不同级别的操作人员对系统有不同的操作权力； 12.系统支持开启关闭一户多车功能，支持配置车辆是否为一户多车功能，当车主拥有的车位数小于车辆数时，多余车辆驶入按临时车收费； |
| 98 | 岗亭值守终端显示屏 | 1.原厂工业级A 类液晶面板，满足7*24开机； 2.整机采用金属外壳，边框平滑、无棱角设计； 3.显示单元具备过流、短路、过压、欠压保护功能； 4.支持横屏、竖屏安装； 5.信号源自动识别，无需手动切换； 6.支持图像静止功能，图像可定格在某一画面； 7.高质量图像显示效果，显示无闪烁； 8.显示单元具备信号衰减补偿功能，解决远距离传输信号衰减问题； 9.液晶单元具备四级色温模式自动调整功能； 10.显示单元连续运行3000 小时，背光LED 光衰≤0.3%； |
| 99 | 混凝土安全岛 | 混凝土安全岛，尺寸1000mm*500mm*150mm |
| 100 | 混凝土安全岛 | 混凝土安全岛，尺寸1500mm*500mm*150mm |
| 101 | 显示屏支架 | 22寸监视器底座式支架 |
| 102 | 访客开发对接基础模块 | 访客信息对接基础软件，用于对接速通门管理平台，提供基础的开发环境和底层业务应用，能够把访客系统中的人员数据同步发送到速通门管理平台，能够基于后台预设值规则进行人员权限下发，满足基本的权限管理。 |
| 103 | 访客系统基础模块 | 访客系统基础模块，实现访客信息录入同步，同步前端访客人员填写的访客信息同步，包含访客人员的姓名、访问时间、关联审批人员、身份证号、车牌信息（如有）、联系电话信息。 审批功能，支持被访者在访客系统中进行访客信息审批，同意或者拒绝访问。 访客的人员信息留存功能，支持后台查看访客人员的信息、访问记录 |
| 104 | 访客系统访客信息录入H5页面模块 | 访客系统访客信息录入页面开发，支持二维码识别页面跳转，信息录入包含：访客人员姓名、身份证、被访人姓名、车辆信息、访客电话、访问时间。 访客信息填写完毕后同步到访客系统，由被访人员进行访客信息审批。 |
| 105 | 访客系统H5页面模块 | 访客系统审批页面-内部人员使用和审批页面，包含外发二维码，访客可识别二维码进行访客信息填写，访客扫码实现登录信息录入界面 被访人可以在审批页面进行访客信息审批，可以同意或者拒绝访客。 被访人可以在该页面查看待审批的访客请求。 |
| 106 | H5页面嵌入开发模块 | 访客系统、宿管系统H5页面嵌入校园Portal对接开发 |
| 107 | 开发对接基础模块软件服务器 | CPU: 海光C86-3G 操作系统：银河麒麟高级服务器操作系统V10或统信服务器操作系统V20 内存: 128GB 内存 硬盘: 【3.5寸 7.2K SATA】 8TB * 1 网口: 千兆网口 * 2 USB: 4 个USB 3.0接口 安装：国产芯片机架式 产品需满足《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》要求。 |

注：

1.本次采购不接受进口产品。

2. 本项目核心产品为400万星光级25倍红外智能球型网络摄像机、400W红外半球摄像机

其他要求说明：

1.安防专网综合布线材系统工程量按实结算，超过该部分合同报价10%以外的价款由投标人自行承担。

2.本次采购内容包括但不限于以上表格中的主要设备及安装，还包括安装以上设备所需要的辅材以外等配套设备，清单中线材仅供参考，投标公司可根据现场实际情况自行增补（如需增补所产生的费用自行承担）。投标单位可以现场踏勘，对安装现场情况进行必要的了解。未进行现场勘测的供应商，如因不了解现场情况发生任何问题自行承担后果。

3.质保要求：

（1）本项目所有监控设备要求原厂五年免费保修，投标单位在所投标书中需提供原厂五年免费质保承诺函;

（2）中标单位在供货时需同时提供原厂商出具的产品保修序列号的五年质保书。

（四）投标报价要求：

1.本项目采购内容为校园安防综合提升项目所需设备供货、安装、调试、培训、二次开发等成套服务，投标人须就所有需求内容进行投标，不得拆开投标或只投其中的部分内容，否则作无效投标处理。

2.投标人应负责投保安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总价中。

3.投标总价以人民币报价。投标总价包括：软硬件设备费（含包装费、运输装卸费及保险费）、安装调试费（含人工费及安装材料）、质量保证费、设计费、中标服务费、售后服务费（含培训费）和系统本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付采购人使用前所产生的所有费用。

（五）质量保证及售后服务要求：

1.售后服务要求

1.1售后服务是指在项目竣工验收之后所提供的技术与支持服务。

1.2本项目软硬件系统要求提供不低于5年的原厂免费质保服务。免费质保服务期自供需双方代表在系统验收单上签字之日算起。投标人必须提供详细的免费质保服务期内售后服务方案，服务方案包括但不限于：

（1）系统运行状况检查、监控：针对后台数据以及各个数据库进行必要的监控，以保证系统正常稳定的运行，并于每周提供系统运行监控记录；采购人要求的针对系统相关情况的统计、分析工作；并对应用系统提供（月度、季度、半年度）的定期检查服务，提出系统优化、升级等建议。

（2）系统技术支持：解答用户应用软件系统使用中的常见问题；针对采购人提出的技术问题，负责进行解答并提供相关的技术方案。

（3）系统故障处理：负责诊断、分析、解决系统故障，对其程序错误及缺陷进行排错。驻点技术人员不能解决的，后台技术人员接到驻点人员反馈后，1小时内给出实质性响应，需要现场维护的，2小时内到达现场，并提供7×24小时的电话技术支持。

（4）处理服务请求：处理本项目用户通过电话、邮件及运维系统等方式提交的服务请求，负责解答、解决各类疑难问题。

（5）系统优化：根据系统运行状况对系统软件参数进行调整，以保证系统高效运行。与其他系统接口有变化时，调整系统接口，适应其他系统接口要求。

（6）产品技术支持：承担本次系统建设中所使用的软件产品的技术支持及售后服务。

（7）中标人应具备独立进行技术支持和售后服务的技术能力。

（8）维护服务期间，需要对校园进行维护时，必须严格遵守采购人的有关管理制度、操作规程。对于中标人违规操作造成重大损失的，由中标人负责赔偿。

（9）对于不能明确是否是由软件系统引起的故障，中标人应尽力配合其它设备和系统供应商进行检查，并能在上述响应时间内到达现场协助排除故障。

（10）为保证设备的正常使用以及采购人因系统升级所需，投标人应免费提供主要设备固件终身升级服务以及其它设备联网接入时的技术支撑服务。

（11）培训：投标人应负责对采购人相关管理人员不少于3人进行系统操作的培训。

2.培训和技术转移要求

2.1投标人提供针对本项目人员的技术培训和业务培训方案，并在中标后提供相应培训，实现技术转移。技术培训包括系统安装和配置、系统架构、运行管理和维护、故障处理等内容，业务培训包括系统的操作方法、技巧、业务流程说明等。

2.2在项目实施过程中，通过共同实施、培训、答疑等方式，负责培养采购人技术人员掌握本系统核心技术，实现系统核心技术从中标人到采购人的转移。

2.3投标人需要有详细的培训计划、管理员培训等内容。

七、综合说明

1.投标人按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

2.此次投标报价应综合考量投标人提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、基础的开挖及恢复、损耗、调试、检测、验收、试运行、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及投标人认为应纳入的其它一切费用。

3.中标单位将根据招标文件、投标文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4.投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

八、政府采购政策

1.小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

2.残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）本次拟采购的产品中LED显示屏及电脑属于政府强制采购节能产品。根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

九、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

1.采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

2.采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担投标无效等相应不利后果。

4.对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评标委员会确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

十、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

第五章 合同及主要条款

政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：

地址：

电话：

传真：

乙方：

地址：

电话：

传真：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经友好协商，同意按照下面的条款和条件订立本合同，以资共同遵守。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

①　招标文件；

②　乙方中标的投标书；

③　乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④　中标通知书；

⑤　保密协议；

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总金额为人民币              元，所有报价包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，仓储、运输、安装调试、检测、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。甲方不再支付其他任何费用。乙方负责将项目实施过程中产生的垃圾清理并运出场地，若甲方认为该清理工作未能满足要求，有权外聘清洁公司，其费用将从合同价款中扣除。

2、付款步骤：

（1）合同签订前，乙方支付合同总金额的5%作为履约保证金缴纳至甲方指定账户。合同签订生效后30个工作日内甲方支付合同总金额的30%预付款；待本项目所有设备运抵至甲方指定位置后，经甲方确认收货后，甲方支付至合同总金额的40%；待完成所有交付，试运行半年后进行整体项目联调验收，验收合格后，15个工作日内，甲方支付至合同金额的90%，甲方退还履约保证金（无息）。验收合格一年后无问题，甲方支付至审计结果的100%。

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

（3）按照合同约定，允许供应商以支票、汇票、本票、保函等非现金形式向甲方缴纳或提交履约保证金。

3、审计费用结算

（1）审计费用为苏价服〔2014〕383号文件规定标准的19%；

（2）审计费用结算按以下规定执行：

①项目结算审计核减率在10%及以上的，审计费用全部由乙方承担；

②项目结算审计核减率在10%以下的，审计费用全部由甲方承担。

三、交货和安装

1.交货地点：乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

2.交货时间：合同签订后60天内交货并完成安装调试

3.交货方式：乙方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

四、质量与验收：

（一）质量承诺和要求

1.所有软硬件均免费质保五年，时间自验收合格并交付使用之日起计算。

2.乙方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。

3.技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和法律责任。

4.乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

5.在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式向乙方提出本保证下的索赔。

6.软件系统五年内免费更新及跨版本升级与维护,系统运行过程中需根据采购人安全扫描的结果及时修补系统漏洞。

7.项目中所涉及使用的软件必须符合正版软件要求，计算机、服务器设备及系统必须使用正版软件，禁止使用未经授权和未经软件产业主管部门登记备案的软件。后期甲方在使用过程中如与第三方发生版权纠纷，一切责任由乙方负责。

（二）验收要求

1、乙方应按照标书的有关规定提供合格产品；

2、产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、产品的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单和乙方承诺的其它指标。甲方对货物的规格技术指标如有异议，应从验收结束之日起十五日内以书面形式提出。

4、验收标准：根据标书要求及有关规定并按国家相关标准进行验收通过。

五、售后服务：

1.日常保养维护：服务期内乙方每季度对监控点设备进行一次巡检，发现故障苗头立即进行保养维护。寒暑假期间根据甲方要求对前端监控探头进行一次清洗。

2.故障修复与更换：在质保期内，一旦发生质量问题，乙方保证在接到通知2小时内响应，4小时内到达现场，24小时以内完成甲方提出的维修要求；如乙方在接到通知后24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期内的修理、更换，费用由乙方负责。

3.紧急状态的保障：遇到甲方诸如高级别安全检查，突发事件等紧急情况，乙方必须派出技术保障人员在现场保障监控系统的良好运行。

4.维保记录台账：乙方须提供一式两份维保台账，由维保人员和使用人员分别持有，每次日常维护，故障修复，紧急保障必须记录在案，由双方指定人员签字确认。每半年投标人必须根据维保台账提供一份维保记录汇总表给甲方留存。

5.其他维保要求：保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及货物由乙方负责包修、包换；保修期后出现故障，所需配件应为生产厂家原装配件，其价格应不高于市场价。甲方交付的返修部件，乙方应在收到后两周内维修并返回给甲方。

乙方须在投标文件中承诺质量保证期后的服务仅收取配件费，不收取上门服务人工费、差旅费、食宿费等其他费用。

六、伴随服务

1.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、软件备份、各类图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

2.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等。

3.上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

4.货物的包装、储运、安装按国家有关规定执行。

七、违约责任

（一）履约延误

1.乙方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；甲方应按照合同规定的时间、地点接收货物和接受服务。

2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费、终止合同；如果甲方无正当理由拖延接收货物和接受服务，应承担相应责任。

3.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情况，或者甲方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。甲方（或乙方）在收到乙方（或甲方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间和延期提供服务，或者终止合同。

（二）误期赔偿

1.除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，或因运输及安装中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方应向甲方支付误期赔偿费。误期赔偿费具体标准按合同总价每日千分之二计算。

2.误期赔偿费可从应付货款中扣除。

3.收取误期赔偿费不影响甲方采取合同规定的其他补救措施的权利。

4.延期交货时间超过十五天或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同，乙方仍需向甲方支付全部误期赔偿费，并赔偿甲方相关损失，返还甲方已支付的合同款。

（三）不可抗力

1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

（四）本合同项下甲方的损失包括但不限于因乙方原因造成甲方委托第三方提供服务产生的费用、第三方索赔、政府主管部门罚款、仲裁/诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、执行费、保全费、诉责险费用、调查费、差旅费等一切费用，全部由乙方承担。

八、索赔

1.甲方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定资格的质检机构出具的检验证书向乙方提出索赔。

2.如果乙方对缺陷负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

（2）根据货物低劣、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方蒙受的全部直接损失。乙方应相应延长修补和更换件的质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后七天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在接到甲方索赔通知后七天内或甲方同意的延长期限内，按照上述规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得甲方同意，甲方有权从应付货款中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足部分进一步索赔的权利。

九、争端的解决

1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。

2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由甲方所在地人民法院管辖。

3.诉讼费由败诉方负担。

4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

十、违约终止合同

1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（3）如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括供货单位之间串通，人为地使供货活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。

2.如果甲方根据以上的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。

3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。

十一、破产终止合同：如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权力。

十二、合同生效及其它：

1.甲方收到乙方提交的履约保证金，双方在本合同签字盖章后生效，同时完成网上政府采购监管部门审批备案。

2. 本项目不得转包、分包。

3.合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，提交政府采购监管部门和招标代理机构备存。

4.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

5.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

6、本合同一式肆份，甲乙双方各执二份。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

甲方代表人（签字）：                      乙方代表人（签字）：

年    月    日                             年    月    日

附件： 苏州经贸职业技术学院智慧安防综合提升项目负面清单

苏州经贸职业技术学院智慧安防综合提升项目负面清单

1.项目经理、技术负责人、信息安全负责人及项目成员实际到岗情况符合合同约定。（不符合要求，处以罚款500-5000元/次）。

2. 项目周例会中标单位到会情况。（不符合要求，处以200元/人进行罚款）。

3.现场施工人员花名册是否建立施工人员意外保险是否购买。（不符合要求，处以500元/人进行罚款）。

4.接电应符合安全用电要求，严禁随意乱拉、乱接，违规充电。（不符合要求，处以500元/次进行罚款）。

5.动火时必须办理动火证，并配有消防器材，动火前提前报备项目负责人和监理单位。（不符合要求，处以1000元/次进行罚款）。

6.施工用电缆线过路严禁拖地，过路必须釆取保护措施，加设套管或架设。架设高度距地面 1800mm 以上，配电箱内线路分路应有标识，严禁乱扯乱挂。（不符合要求，处以500元/次进行罚款）。

7.施工作业区不得抽烟、喝酒、住宿，做到随干随清,谁干谁清,工完场清，交叉作业采取防护措施，否则不得施工；各种料具现场堆放，按指定堆放地点分类堆放、整齐有序，并挂标识牌并保持施工现场道路畅通；文明施工，严禁与师生发生争执，如发现打架斗殴的，无论任何原因，处罚所有参加人员，按照每人次处罚（不符合要求，处以罚款500-5000元/次）。

8.对开挖的路面及绿化场地要及时恢复。（不符合要求，处以罚款500-5000元/次）

9.对发现产品质量问题更换或维修要及时，严格按照合同约定及时更换或维修。（不符合要求，处以罚款500-5000元/次）

10.因产品质量而造成产品验收未通过或其他因乙方因素而引起的工期延误的，每逾期一天乙方按照合同金额的千分之二向甲方支付逾期违约金。

保 密 协 议 书

鉴于乙方接受甲方委托，将在合同规定的期限内为甲方提供智能安防系统建设，而在提供建设服务过程中，乙方将不可避免地接触到甲方的涉密设备、涉密信息以及保密资料，为落实保密措施，做好保密工作，切实维护国家安全和利益以及甲方部门的利益，双方就有关保密事宜达成如下意见：

一、甲方职责

1、甲方应对乙方为甲方服务的技术人员进行保密责任、保密义务提醒教育，并对乙方技术服务人员进行技术服务具体实施进行全程跟踪、监督和管理。

2、对于乙方提出的与技术服务密切相关且必须提供保密资料等相关事宜进行保密审查认证，并对提供给乙方的相关保密资料提出比较明确的保密要求，做好交接登记工作。

3、发现乙方在为甲方实施技术服务过程中存在安全隐患和泄密漏洞的，应当及时提出，并督促落实改进措施，确保安全。

二、乙方职责

1、乙方在接受甲方委托之日起，应当事先做好相关准备工作：一是明确具体上门服务的技术人员，且做到相对固定；二是对相关技术服务人员进行保密教育，明确保密责任、义务；三是做到持证上岗(确认身份)。应技术服务需要增加的相关技术人员，按同等要求落实相关措施。

2、乙方技术服务人员在为甲方提供技术服务过程中，应尽量避免接触甲方的涉密事项，做到不该看的不看，不该问的不问；因提供技术服务需要必须接触涉密事宜时，应主动接受甲方的现场指导和监督，并确保有关涉密设备、涉密信息的安全。

3、乙方在为甲方提供技术服务时，甲方根据乙方提出的要求，必须提供保密资料时，双方应当办理交接手续，做好登记、使用台帐；乙方在将相关保密资料带回使用时，应确保携带、使用、存放全过程的安全；保密资料不得另行复制，确因技术服务需要经甲方书面同意复制的，按原件要求严格管理。

4、乙方在完成甲方某项技术服务任务后，与此任务相关、且短期内不再使用的先前甲方提供的保密资料，应先期退回甲方，并办理保密资料退回手续，做好交接登记。甲方认为可以作废不需退回的保密资料，乙方应当及时进行保密销毁，并做好核销登记。

5、乙方对于甲方提供的保密资料以及相关技术服务人员在为甲方提供技术服务时掌握的其他涉密信息，均不得向第三方或其他无关人员透露，应按照技术服务需要严格控制使用、知悉范围。

6、乙方在使用电子设备(包括笔记本电脑、移动存储介质等)为甲方提供技术服务时，应严格按照国家有关保密规定要求，落实技防、人防、物防综合防范措施，确保安全。

三、违约与赔偿

1、任何一方违反本协议的规定，应在第一时间采取一切必要措施防止保密信息的扩散，尽最大可能消除影响，并应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金的具体数额为双方合作项目金额的    %（或由双方协商确定）。

2、上述违约金数额并不影响受损害方向违约方要求损害赔偿。该赔偿以受损害方实际遭受的损失为限。

四、其他事宜

1、由于双方违反约定，造成泄密事件发生或者产生严重泄密隐患的，由违约一方承担全部责任。

2、乙方对接触到甲方的涉密设备、涉密信息及保密资料等严格落实保密措施，确保乙方及乙方工作人员做好保密工作，如因乙方及乙方工作人员原因导致泄密或存在严重泄密隐患的，应承担相应的保密责任，赔偿相关损失。

3、未尽事宜，双方另行择机商定。

甲方(盖章)：                           乙方(盖章)：

第六章 评标办法和评分标准

一、评标办法：

1.评标办法采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3.如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

5.针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

(一）价格分：40分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超财政预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100

（二）根据投标人提供的投标产品的技术参数情况进行评分：10分

投标人所投设备的技术参数中带“★”技术参数每一项完全满足或优于招标文件要求的得1分，最高10分。

注：带★的技术参数需提供以下任意一种证明材料：A.具有国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件；B.官网截图证明；C.其他证明材料（例如：说明书、功能截图、技术参数彩页等）。出具的证明材料须加盖投标单位公章，未提供视为负偏离。）

（三）视频配套监控平台先进性要求比较：6分

本大项要求投标人提供第三方权威机构出具的检测报告盖章复印件证明：

（1）为满足校园安防监控系统的多方面功能业务使用需求，适配不同的监控场景，平台应支持如下智能功能的应用。支持对人员行为分析进行配置及检测，包括区域入侵检测、攀高检测、人员逗留检测、绊线检测、单人独处检测、人员聚集检测、区域人数统计、绊线人数统计、人群密度估计检测、剧烈运动检测、消防车通道占用、消防通道阻塞检测、违规停车检测、烟火检测等行为分析。提供一份合格、完整的检测报告得1分，不提供不得分。

（2）为满足校园安防监控系统业务的可操作性和数据业务的连贯性，要求平台支持包括融合搜索、人脸人体关联搜索、渐进式搜索、同行伴随搜索、周期时段搜索。融合搜索支持对上传图片与人脸或人体两种条件的同时搜索，搜索结果同时呈现；人脸人体关联搜索支持在人脸比对的时候，将目标人脸特征，人体特征关联起来，摄像机未拍到目标人脸，只拍到人体的时候，可用人体特征判断，用人体的搜索结果补充人脸的搜索的结果；渐进式搜索可基于研判结果进行多次检索，通过识别系统的视图结果，不断给系统更多确定信息，系统输出更多有效线索；同行伴随搜索支持对照片/视频中多人图像进行同行搜索，多人轨迹进行交叉研判、相互验证，分析出行为规律和行为特征，识别同行人员、路径等；支持对搜索结果的身份信息进行确认，并在界面展示人像库中的身份信息。提供一份合格、完整的检测报告得2分，不提供不得分。

（3）为保证校园安防监控系统的录像文件安全，要求视频容量资源池支持数据分割，任意一份切割后的数据无法单独识别。提供一份合格、完整的检测报告得1分，不提供不得分。

（4）为保证校园安防监控系统的整体接入性能稳定，要求视频容量资源池支持多层负载均衡，包括收流负载均衡、存储负载均衡、资源负载均衡、检索负载均衡、下载负载均衡。提供一份合格、完整的检测报告得1分，不提供不得分。

（5）为满足校园安防监控系统的业务功能易用性和便捷性，需要平台能够满足复杂业务简单化、自动化使用。平台应支持选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，根据时间及相机区域，展示该时间区域内的过人、过车或非机动车信息；选定人员查询、机动车查询或非机动车查询标签，单个摄像机实况画面圈出特定范围内，选定时间范围，展示该时间区段内圈出范围内的人员、车辆或非机动车信息。提供一份合格、完整的检测报告得1分，不提供不得分。

（四）投标人提供的项目方案：20分

1.项目现状情况说明、现场勘察分析和项目需求分析：4分

方案内容通过图片和文字对项目情况进行分析，包含对现状安防系统的描述、存在问题及风险分析、改造方向和实现的目标等，方案内容完整、贴合项目需求的得4分，方案内容较完整、较贴合项目需求的得2分；内容缺失或不提供的不得分。

2.投标单位为本次招标项目相关监控设备提供现场安装方案：4分

点位安装图内容应包含各区域摄像机的安装位置、通讯和取电方式等信息。点位安装说明详细、能指导施工,切实可行的得4分；点位安装说明较详细、基本能指导施工得2分；内容缺失或未提供的不得分。

3.投标单位需对校园网络线路改造提供详细的线路走线方案：4分

方案需结合实际情况提供详实的网络线路改造走向及相应的图纸及配套文字说明，深化图纸内容清晰、布局健全、线路走向明确，能指导施工的得4分；图纸比较清晰，基本能指导施工得2分；方案不可行或不提供的不得分。

4.投标单位需提供详细的实施计划管理方案、突发事件处置方案、进度控制方案及质量保障方案：4分

实施计划管理方案包含项目实施计划的编排、实施的步骤等；突发事件处置方案（不仅限于触电事故、高空作业坠落、火灾应急处预案等）；进度控制方案及质量保障方案须详细阐述整个项目的质量保证方案，包含项目质量管理、项目进度计划、工期保障措施等；方案严谨合理、可行性强的得4分；方案比较合理、可行性较强的得2分；方案不可行或不提供的不得分。

5.投标单位结合采购单位实际情况及行业特点（包括日常安全运维、系统安全维护、保密管理等）等方面，提供运维服务方案：4分

根据采购单位实际需求，投标单位提供的方案对日常安全运维、售后服务体系、服务内容、故障解决、视频及相关数据防泄密安全管理、售后技术团队保障、售后服务场所以及针对质保期到期后的服务进行方案设计。内容完整全面、科学合理、可实施性强的得4分；内容较完整、可实施性较强的得2分；不满足或不提供的不得分。

（五）投标人提供的公司综合情况及人员资质：24分

1.投标单位资质及能力：11分

（1）具有中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质（安全工程类）一级得1分，二级及以上证书得2分。

（2）具有《ccrc信息系统安全运维服务资质认证证书》，提供三级得1分，二级及以上得2分。

（3）具有《ccrc信息安全应急处理服务资质认证证书》，提供三级得1分，二级及以上得2分。

（4）具备ITSS信息技术服务标准运行维护类符合性证书，二级及以上得3分，三级四级得2分，五级得1分。

（5）具有《ccrc信息系统安全集成服务资质认证证书》，提供三级得1分，二级及以上得2分。

注：上述证书所列单位名称必须与投标人完全一致，证书复印件加盖投标人公章。

2.项目实施人员能力：12分

（1）本项目拟投入项目经理：3分

具备高级工程师（电子信息类）的得1分；具备注册信息安全专业人员（CISP）认证证书的得1分；具备信息系统项目管理师（高级）的得1分，最高得3分。

（2）本项目拟投入技术负责人和安全负责人：3分

每具备一张信息安全保障人员 （CISAW）证书的得1分，最高得3分。

（3）本项目拟投入实施人员（除项目经理、技术及信息安全负责人外）:6分

每具备一张注册信息安全专业人员（CISP）证书的得1分，此项最高6分。

注：（须提供投标人为上述人员缴纳的最近一期社保证明材料及上述人员证书复印件加盖投标人公章）

3.投标单位案例：1分

2021年1月1日至今以来（以合同签订日期为准）投标单位具备类似相关案例，每有一个得0.5分，最高得1分。（注：提供合同复印件及验收报告并加盖投标单位公章）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以采购文件第四章《招标书》规定为准。

4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

5.中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。