常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：临床技能培训中心管理系统采购项目

项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2025042101

采购人：溧阳市人民医院

采购代理机构：江苏龙城招投标有限公司

- 编制时间：二零二五年六月

- 目录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	20

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	23

第五章   采购需求	32

第六章   拟签订的合同文本	51

第七章   投标文件格式	61

- 第一章   投标邀请

一、项目基本情况

1、项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2025042101

2、项目名称：临床技能培训中心管理系统采购项目

3、项目预算金额：人民币125万元

4、项目最高限价：人民币116万元

5、采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 临床技能培训中心管理系统采购项目 | 125 | 1项 | 本次申请建设的临床技能培训中心管理系统采购，将作为溧阳市人民医院临床实训中心信息化的综合管理平台，以实训中心课程体系为核心，紧扣技能中心的日常教学、训练考核业务需求，结合智能门禁监控系统，对临床技能中心人员、教学资源、训练和考务活动进行精细化管理，打造开放的学+考+练+赛一体化医学模拟中心管理平台。 |

6、合同履行期限：自合同签订之日起一年。

7、本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

8、本项目是否接受进口产品投标：□是  ☑否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1.具有独立承担民事责任的能力；[提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书等证明文件]

1.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供投标之日前任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023年度或者2024年度的财务审计报告原件扫描件并签章]

1.3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供投标之日前任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明），或者提供依法免税的主管部门出具的相应证明材料、不需要缴纳社会保障资金的主管部门出具的证明材料]

1.4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；[提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明]

1.5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1.中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☑本项目专门面向  ☑中小  □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2.其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3、本项目的特定资格要求：

3.1.本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ☑否；

3.2.本项目是否属于政府购买服务：

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3.其他特定资格要求：/。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云政府采购一体化平台

3、方式：投标人持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台（http://czjapp.changzhou.gov.cn/cgzx/login）获取电子版招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间、开标时间：2025年6月30日上午9点30分（北京时间）。

2、地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录苏采云政府采购一体化平台投标人端，通过系统在线提交电子响应文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要落实的政府采购政策：/。

2、现场踏勘：采购人不组织，投标人自行踏勘

3、标前答疑：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年6月17日中午11点30分前以书面形式递交或电子邮件（jslcztb@163.com）至江苏龙城招投标有限公司

4、本项目采用全流程电子化采购方式，请投标人认真学习苏采云政府采购一体化平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行苏采云政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

4.1.办理CA认证证书

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “苏采云政府采购一体化平台（投标人）国信CA证书办理指南”，按照程序要求办理。

4.2.注册

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云政府采购一体化平台投标人操作指南”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

4.3.控件、客户端下载

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云政府采购一体化平台投标人客户端下载下载”下载相关控件和客户端。

4.4.获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录苏采云政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过苏采云政府采购一体化平台获取招标文件的响应无效。

4.5.编制电子响应文件

投标人应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，投标人电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

4.6.提交电子响应文件

投标人应于响应截止时间前在苏采云政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

4.7.电子开标

投标人使用CA认证证书登录苏采云政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

4.8.注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

5、关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名    称：溧阳市人民医院

地址：溧阳市建设西路70号

联系方式：0519-68091850

2、采购代理机构信息

名    称：江苏龙城招投标有限公司

地    址：溧阳市嘉源广场3号楼2号门6楼

联系方式：0519-80897906

3、项目联系方式

项目联系人：陈工

电    话：0519-80897906

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“☑”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ☑货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 2.4 | 核心产品 | ☑关于核心产品本项目/包不适用。 □本项目/包为单一产品采购项目。 □本项目/包为非单一产品采购项目，核心产品为：/。 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ☑不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：/； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：/； （4）未中标人样品退还：/； （5）中标人样品保管、封存及退还：/； （6）其他要求（如有）：/。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ☑无 □有，具体情形：/。 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目免收投标保证金 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算120日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☑不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面或电子邮件（jslcztb@163.com）。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏龙城招投标有限公司综合办； 联系电话：0519-80897906； 通讯地址：溧阳市嘉源广场3号楼2号门6楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ☑中标人 收费标准：1.根据国家发展改革委员会发改办价格〔2003〕857号、发改价格〔2011〕534号、江苏省物价局苏价服〔2003〕4号文件精神，成交服务费按照《招标代理服务收费标准》收取； 2.采购代理服务费收费按差额定率累进法计算； 3.招标代理服务费收费按上述计算方法不足人民币2000元的，按人民币2000元收取； 4.本次采购过程中产生的一切费用由中标方支付。 缴纳时间：中标单位应在成交通知书发出后五个工作日内（合同签订前）将成交服务费付至采购代理机构帐户。 |

投标人须知

一   说明

- 1、采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1.采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2.投标人（也称“投标人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3.联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

- 2、资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1.资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2.项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3.是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4.核心产品见《投标人须知资料表》。

- 3、现场考察、开标前答疑会

3.1.若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2.由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 4、样品

4.1.本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2.样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 5、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1.进口产品

5.1.1.指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1.中小企业定义：

5.2.1.1.中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

5.2.1.2.投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3.在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2.监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3.残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

5.2.3.2.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5.提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6.前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4.本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6.小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

5.3.政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1.政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2.采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3.如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.3.5.依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交投标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

5.4.支持乡村产业振兴管理

5.4.1.为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

5.5.正版软件

5.5.1.依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

5.5.2.各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6.信息安全产品

5.6.1.所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

5.7.政府采购创新产品政策

5.7.1.采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 6、投标费用

6.1.投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 7、招标文件构成

7.1.招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

7.2.投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 8、对招标文件的澄清或修改

8.1.采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2.澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 9、投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1.本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2.除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3.除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 10、投标文件构成

10.1.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3.第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4.对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5.投标人认为应附的其他材料。

- 11、投标报价

11.1.所有投标均以人民币报价。

11.2.投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1.投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

11.2.2.按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

11.3.采购人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4.投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 12、投标保证金

- 12.1.根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 13、投标有效期

13.1.投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 14、投标文件的签署、加盖公章

14.1.招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2.招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 15、投标文件的提交

15.1.本项目使用苏采云政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及苏采云政府采购一体化平台投标人操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2.采购人及采购代理机构拒绝接受通过苏采云政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 16、投标截止时间

16.1投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至苏采云政府采购一体化平台。

- 17、投标文件的修改与撤回

17.1.投标截止时间前，投标人可以通过苏采云政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

17.2.投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 18、开标

18.1.采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2.本项目开标采用不见面招投标模式，使用苏采云政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3.开标过程将使用苏采云政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

18.4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5.投标人不足3家的，不予开标。

18.6.投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

18.7.因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

18.8.如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 19、资格审查

19.1.见第三章《资格审查》。

- 20、评标委员会

20.1.评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2.评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 21、评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1.见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 22、确定中标人

22.1.采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 23、中标公告与中标通知书

23.1.采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2.中标通知书对采购人和中标投标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标投标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 24、废标

24.1.在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

24.1.2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4.因重大变故，采购任务取消的。

24.2.废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 25、签订合同

25.1.中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3.联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

25.4.政府采购合同不能转包。

25.5.采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。

- 26、询问与质疑

26.1.询问

26.1.1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

26.1.2.采购人或采购代理机构对投标人依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2.质疑

26.2.1.投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

26.2.2.招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

26.2.3.质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

26.2.4.投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

26.2.5.投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3.接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 27、代理费

27.1.收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 1、开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 2、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 3、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 4、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件原件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 1、投标文件的符合性审查

1.1.评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2.评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购投标人信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件原件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 2、投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1.评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

2.3.投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

2.4.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1.招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/。

☑无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

2.4.2.单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7.同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

2.5.落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3.组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4.价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5.中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6.监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7.残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

2.5.8.若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 3、投标文件的比较和评价

3.1.评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2.评标方法和评标标准

3.2.1.本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2.采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：/。

3.2.3.非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

3.2.4.关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 4、确定中标候选人名单

4.1.采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：/。

4.2.采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3.采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4.评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5.评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 5、报告违法行为

5.1.评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

一、评审办法：

1、本项目评标采用综合评分法，评标小组在响应文件最大限度地满足招标文件中实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评标小组评分部分各项因素，独立对每个有效投标人的响应文件进行评审。

2、对单个投标人的评分偏离评审小组平均分值±10%时，该评标人员需作出书面说明。对偏离超过平均分值±10%的评分，汇总分值时不予采用。如上述正偏离、负偏离分别出现2个以上的，只对偏离最大的评分，汇总分值时不予采用。

3、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

二、评分标准：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审要求或标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30 | 采用低价优先法计算，对满足招标要求的投标人，以最终投标报价的最低报价为评审基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=30×（评审基准价/最终投标报价）；结果四舍五入，小数点后保留两位。 |
| 1 | 技术性要求 | 10 | 针对采购文件“第五章 采购需求响应情况进行评判：所有参数完全响应招标文件要求得10分；重要参数（带▲）有1个不满足要求的，扣1分，普通参数有1个不满足要求的，扣0.5分，扣完为止。 注：标注“▲”的重要参数应在投标文件中提供相应系统截图或文件证明扫描件或电子件加盖公章，不提供不得分。 |
| 2 | 系统总体 建设方案 | 20 | 项目总体建设方案包括但不限于项目背景、需求分析、建设目标、总体设计、实施方案等内内容；并根据投标人对系统总体技术方案的理解和认识程度进行评审。（20分） 1、投标人所提供的项目整体建设方案结构清晰、对项目需求分析详细到位、且方案中的建设目标、总体设计等内容是具有针对性、合理性、可行性的，实施方案内容齐全，进度控制措施满足需求且十分详细，具有明确的人员安排及时间节点，有具体可行的风险保障措施以及完整可行的项目培训计划的得20分； 2、投标人所提供的项目整体建设方案结构较清晰、对项目需求分析较详细、且方案中的建设目标、总体设计等内容较合理、针对性及可操作性一般，实施方案内容齐全，具有 项目管理、组织机构安排、进度控制措施内容，其中进度控制 措施满足需求且比较详细，具有明确的人员安排及时间节点的得15分； 3、投标人所提供的项目整体建设方案结构一般、对项目需求分析一般、且方案中的建设目标、总体设计、实施方案等内容合理，但缺乏针对性、可操作性的得10分； 4、投标人所提供的项目整体建设方案结构一般、对项目需求分析一般、且方案中的建设目标、总体设计、实施方案等内容合理，但缺乏针对性、可操作性的得5分； 未提供技术方案得0分。 |
| 3 | 服务保障 | 14 | 质保期。（4分） 在满足采购文件原厂质保1年要求前提下；每延长一年质保加2分，最多加4分. 须在提供的质保方案或承诺函中有相关内容体现，不提供不得分。 |
|  |  |  | 根据投标人系统运维方案、售后服务方案的完整性，可行性，对方案中维保方案、各阶段服务计划、维护期内外的后续技术支持和维护能力等内容进行综合评审。（10分） 1、投标人具有完善且具体的系统运维方案、售后服务承诺、维护保养方案、各阶段服务计划、维护期内外的后 续技术支持和维护能力情况说明、应急预案措施等内容。售后服务承诺全面详细，对响应时间、服务团队配备、培训计划、应急预案、保密承诺、故障解决方案等有描述详细、完善，有合理的服务流程，服务承诺有配套的处罚措施，服务保障措施全面，售后服务承诺等优于采购文件要求，并针对本项目提出切实可行的并经评委认可的其他售后服务承诺的得10分； 2、投标人具有系统运维方案、售后服务承诺，售后服务承诺较为详细、具体，满足采购需求，有定期维护、售后维护方式等售后服务体系。相关方案中包含维护保养方案、 各阶段服务计划、维护期内外的后续技术支持和维护能力情况说明等内容的得7分； 3、投标人的系统运维方案及售后服务简单，服务内容能基本满足采购人要求的得4分； 4、投标人的系统运维方案及售后服务简单、无具体承诺，服务内容能基本满足采购人要求的得1分； 未提供运维方案得0分。 要求提供有效的相应资质证书扫描件或电子件加盖公章，否则不得分。 |
|  | 履约能力 | 10 | 一、产品著作权要求（8分）： - 投标人提供移动医护协同服务平台及移动医护考试系统软件著作权证书得2分。 - 投标人提供临床互动教学系统软件著作权与检测报告得2分。 - 投标人提供实验课程在线教学平台及电子实验报告系统软件著作权证书得2分。 - 投标人提供互联网智慧医院及临床教学大数据分析系统软件著作权证书得2分。 二、人员资质（2分） 1、投标人售后人员具有工业和信息化部颁发的软件技术开发工程师证书的得1分； 2、投标人售后人员具有工业和信息化部全国网络与信息技术考试管理中心颁发的人工智能职业技能证书（等级高级），得1分。 （以上均须提供有效证书扫描件或电子件加盖公章，不提供不得分） |
|  | 演示项 | 10 | - 技能中心管理的相关模块，体现中心门户、基础管理、师资培训、学员管理、教学管理、预约管理、资产及耗材管理、监控管理、自主自学、OSCE考核10个模块，资源包含数字切片知识库、教学课件、教学视频、数字切片在线考试、大体标本、三维标本、病例教学、手绘图等八大功能。体现对三维标本进行缩放、旋转、移动、测量等操作，对标本配有标本说明。（1-3分不提供0分） - 技能指导，功能体现医护人员可通过软件向带教老师发出指导请求，该请求会以队列等候并自动编号方式发送给带教老师，带教老师可按顺序对提问请求进行解答。信息交流区涉及到投票或评价保护学生姓名信息时，可能过匿名发送来实现，教师端会对相关的数量信息自动统计，同时体现对考站具备监控模式、实时控制、远程指导、语音对讲、电子点名、作业下发、远程开关机、远程重启、U盘禁用等功能，中控室与考站、考站与考站都具备互动聊天区，支持语音、文字、图片等方式。（（1-3分不提供0分）） - 考站设置流程，功能须详细体现以下步骤：第一步添加考区名称、考场排序支持顺序和乱序，第二步考站设置包含考场名称、考场终端选择、考站轮转方式支持队列式和轮训式，考生换站方式支持统一换站和即时换站，支持每站准备时长、每站考核时长、每站评分时长、是否优先考核、是否自动签到等功能的设置。考核方式支持分组考核，每组功能包含考站名称、考试抽题数量、准备时长、考核时长、评分时长、得分权重等。包含考生姓名、准考证号、身份证号、是否签到、操作、打印等功能。（（1-4分不提供0分）） |
| 4 | 业绩 | 6分 | 投标人自2022年6月1日至今（以合同签订日期为准），每承担1个医学院校或医院培训、教学相关软件采购项目得2分,最多得6分。 注：投标人需提供完整的采购合同扫描件或电子件加盖公章。不提供不得分。 |
| 合计 |  | 100 |  |

- 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

临床技能培训中心管理系统采购项目

2. 项目背景/项目概述

本次申请建设的临床技能培训中心管理系统采购，将作为溧阳市人民医院临床实训中心信息化的综合管理平台，以实训中心课程体系为核心，紧扣技能中心的日常教学、训练考核业务需求，结合智能门禁监控系统，对临床技能中心人员、教学资源、训练和考务活动进行精细化管理，打造开放的学+考+练+赛一体化医学模拟中心管理平台。

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：自合同签订之日起一年；溧阳市。

2. 付款条件（进度和方式）：合同签订后30个工作日内付总金额的30%，项目验收合格后付总金额的60%。质保期满后支付10%。

- 采购要求

本次申请建设的临床技能培训中心管理系统采购项目内容如下：

包括中心门户、基础管理、师资培训、学员管理、教学管理、预约管理、资产及耗材管理、监控管理、自主自学、OSCE考核10个模块

具体功能如下：

| 序号 | 类目明细 | 功能项 |  | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临床技能培训中心管理系统1套 | 中心门户 | ①中心布局：显示楼层房间布局，分层显示每个楼层、房间的状态和其他基本信息，与其他相关模块数据联动。 ②动态通知：支持编辑发布中心通知。 ③欢迎界面：维护欢迎界面，可显示中心的概况、通知、各类统计信息等。 ④师资介绍：展示师资基本信息。 以上内容提供可选择的常用模板，支持在线编辑和文件上传，可实时将信息投射至信息展示大屏动态显示。 | 651900 |
|  |  | 基础管理 | ①中心概况：展示中心基本介绍、目标与宗旨、荣誉、常用统计信息，包括各类人员、设备物资、培训工作量、经费使用等的数据信息（统计数据与相关模块联动实时更新）。支持对上述部分信息进行登记、修改、查询、批量导入、导出等，支持附件上传各类文件。可以形成中心基本信息表格，支持打印、下载。 ②人员架构：管理中心工作人员信息管理。包括职务、姓名、工号、性别、出生年月、学历（含获得时间）、职称（含获得时间）、岗位类型（负责人、专职管理人员、教学辅助人员、技术人员等）、工作分工等，可在线编辑维护、支持文件上传。 ③规章制度：管理中心的各项管理制度管理。可对信息进行登记、修改、查询、批量导入、导出等，可附件上传各类文件。 ④经费管理，包括经费预算、使用情况，对每一笔经费进行登记，包括时间、内容、金额、经办人、状态等，可以登记、编辑、附件上传。 ▲⑤研究发展：管理中心的工作计划和小结、中长期发展规划。管理医学模拟相关研究，包括时间、负责人、研究内容、研究形式、基金项目、研究成果等，可以将相关信息反馈至师资管理中带教考核栏目中。管理中心社会公益服务工作等，包括时间、地点、负责人、服务内容、服务对象、服务人数等。（提供软件截图） ⑥权限管理：角色管理：能够自定义创建系统角色（包括管理员、中心工作人员、其他部门人员、教师、考官、学员等），对各类人员分配角色及功能，支持群组设置；能够对某些个人授予多个角色；针对每个角色赋予相应的访问权限信息；支持对各类人员权限的开通、关闭、设置有效期限。 ⑦操作记录：记所有用户的登陆、操作痕迹，管理员可查。 ⑧参数设置：支持基础模块中，相关的一些参数设置，可以自定义相关信息字段、设置字段内容限制、各类条件限制等。 |  |
|  |  | 师资管理 | ①师资名单：管理各类师资（基本技能带教师资、专科技能带教师资、医学模拟综合课程带教师资、实践技能考官等）的基本信息，包括姓名、工号、手机号、性别、出生年月、身份证号、科室、专业、学历（含获得时间）、职称（含获得时间）、获得师资时间、聘期、带教课程等。可以对信息进行登记、修改、查询、批量导入、导出等。 ②师资培训：管理各类师资参加的师资培训及考核记录。包括师资个人信息、参加培训时间、地点、时长、培训内容、考核内容、考核成绩等。可以对信息进行登记、修改、查询、批量导入、导出等。 ③带教考核：管理各类师资在中心的带教/考核/研究记录，包括师资个人信息、带教时间、地点、时长、带教内容、带教费发放情况等。可以对信息进行登记、修改、查询、批量导入、导出等。 ④综合评价：管理培训对象对带教师资的满意度评价及意见建议。显示师资培训时间、地点、培训内容、时长、满意度、评价内容。支持师资对活动举办方、工作人员、学员等进行满意度评价，并提出意见建议，结果可反馈至教学管理模块的质量监控栏目中。 ⑤职称评分：根据师资的带教/考核/研究记录，按照职称评分办法，对每次活动赋予一定的分值。可以对每一名师资的职称加分进行查询、编辑、统计，能支持批量赋分。 ⑥师资档案：能够显示师资的所有信息，可以进行查询、批量导出。每名师资可以形成一份个人档案表，可以打印、下载。对教师可以进行可视化图表胜任力分析。 ⑦参数设置：支持基础模块中，相关的一些参数设置，可以自定义相关信息字段、设置字段内容限制、各类条件限制等。 |  |
|  |  | 学员管理 | ①学员名单：管理各类学员（住培医师、专培医师、其他培训课程学员等）的个人信息，包括姓名、学员号、手机号、性别、出生年月、身份证号、专业、学历（含获得时间）、职称（含获得时间）、住培起止时间等。可以对信息进行登记、修改、查询、排序、批量导入、导出等。 ②培训记录：管理各类学员在中心的培训记录，包括学员个人基本信息、培训时间、地点、时长、培训内容等。可以对信息进行登记、修改、查询、排序、批量导入、导出等。 ③考核记录：管理各类学员在中心的考核记录。包括学员个人基本信息、考核时间、地点、时长、考核内容、考核成绩、奖惩情况等。可以对信息进行登记、修改、查询、排序、批量导入、导出等。 ④反馈评价：根据学员的考核记录以及参加志愿活动记录，按照年度考核的评分办法，对每次活动赋予一定的分值。可以对每一名学员的年度加分进行查询、编辑、统计，能支持批量赋分，支持批量导入、导出等。 ⑤年度考核加分：根据学员的考核记录以及参加志愿活动记录，按照年度考核的评分办法，对每次活动赋予一定的分值。可以对每一名学员的年度加分进行查询、编辑、统计，能支持批量赋分，支持批量导入、导出等。 ⑥学员档案：能够显示学员的所有信息，可以进行查询、批量导出。每名学员可以形成一份个人档案表，可以打印、下载。对学员可以进行可视化图表胜任力分析。 ⑦参数设置：支持学员管理模块中，相关的一些参数设置，如学员的分类、各信息字段设置、字段内容限制、各类条件限制，评价反馈内容设置等。 |  |
|  |  | 教学管理 | ①课程管理：管理中心开设的各类课程信息，包括课程类型、课程名称、课程内容、培训对象、课时、授课老师等。可以对信息进行登记、修改、查询等。 ②技训室管理：中心技训室的使用状态维护，能够单独或批量设置技训室的开放状态、开放时间、容纳人数，能够在超出时间后自动关闭其状态；对预约人员可以进行设置；显示每一个技训室的预约、使用状态。技训室门口的智能门牌（液晶屏幕）能够显示当前培训或考核相关信息。 ③培训管理：登记培训活动信息，包括活动时间、地点、名称、课程类型、培训内容、授课老师、授课对象、时长、授课人数、所需物资等。授课老师可以设置可预约，并设置预约条件（与带教预约相关联）。活动地点与技训室预约相关联，可以预约。每条活动显示审核状态。支持预约、取消、提醒等功能。对其他部门申请开展的培训活动进行审批，退回等。对学员申请的自主训练活动进行审批、退回。可以通过短信、微信等方式发送相关信息提醒申请人员。可以对所有考核活动信息进行查询、排序、下载，批量导入、导出等。 ④考核管理：登记考核活动信息，包括活动时间、地点、名称、课程类型、考核内容、考官、人数、考核对象、时长、考核人数、所需物资等。考官可以设置可预约，并设置预约条件（与带教预约相关联）。活动地点与技训室预约相关联，可以预约。每条活动显示审核状态。支持预约、取消、提醒等功能。对其他部门申请开展的考核活动进行审批，退回等。可以通过短信、微信等方式发送相关信息提醒申请人员。可以对所有考核活动信息进行查询、排序、下载，批量导入、导出等。 ⑤质量监控：评价标准：提供相关课程、师资、学员的评价标准模板；可以进行评价表的自行设计，如评价课程计划、 教学/考核过程、教师表现、学员表现、中心服务、教学/考核效果等。监督评价：登记监督评价活动，包括时间、地点、名称、对应课程、活动、教师、评价标准；可以指定相关人员，对教学活动的各个环节进行评价；可以通过短信、微信等方式发送评价表给相关人员进行活动评价；能够显示评价状态；能够上传附件。可与学员管理模块中的反馈评价、师资管理模块中的综合评价、OSCE考核模块的分析评价栏目相关内容进行关联。 评价结果：能够对每一次的监督评价活动，汇总评价结果、形成统计报告表，或者上传调查结果文件，可以进行可视化图表评价分析。信息能反馈给相关人员（部分信息与师资管理模块的带教评价关联）。评价结果可以导出。 ⑥签到管理：技训室门口的智能门牌（液晶屏幕）能够显示当前活动签到二维码，可以扫描签到；或者门禁识别签到。 ⑦参数设置：支持教学管理模块中，相关的一些参数设置，如课程类型、培训内容、授课老师等各信息字段设置、字段内容限制、各类条件限制等。 ▲⑧技能指导：医护人员可通过软件向带教老师发出指导请求，该请求会以队列等候并自动编号方式发送给带教老师，带教老师可按顺序对提问请求进行解答，同时只有提问的医护人员和带教老师才可进行画面的交流，其他医护人员不受干扰。（提供软件截图） ⑨课程资源管理： ▲a、包含数字切片知识库、教学课件、教学视频、数字切片在线考试、大体标本、三维标本、病例教学、手绘图等八大功能。（提供软件截图证明） b、系统采用B/S结构，可以架设在局域网或互联网等网络环境，客户端不受系统和设备限制，支持Windows、Mac OS 、Android、iOS、Linux等系统，支持电脑、手机、平板电脑等设备，客户端可通过网络浏览器在任何时间、任何地点访问系统，不需要安装任何软件，客户端数量没有限制。 ▲c、用户注册：普通用户或社会用户可通过注册界面入口处，通过注册条件申请账户，申请通过之后可享有系统使用的相关权限，后台可针对注册用户进行相关的权限分配。注册设置用户类别、所属班级、用户名、用户密码、姓名等字段。（提供注册要求的软件截图证明）。 ▲ d、数字切片资源涵盖多个分类（病理学、组胚学、病原微生物等），数量超过1000张。切片按学科、专业分类，支持远程管理，可增加、删除或修改数字切片内容，无需单独安装管理软件。（提供软件界面截图证明） e、视频管理：提供医学类视频超过40个，老师可以上传学科教学视频，按课程分类管理，学生在浏览时可以通过课程分类或关键词快速查找视频，视频支持在线播放，播放时可调整播放进度、播放声音，设置是否全屏等选项。 f、课件管理：课件管理分为教学课件和学习课件两大类，也可实现添加或修改、删除等功能。老师可以上传相关教学课件、课程资料等内容，课件格式不限，按课程分类管理，提供在线浏览和下载服务，学生可根据课程分类或关键词快速查找。 ▲ g、标本资源：提供数量≥900张高清标本图片，每个标本有专家标注和详细的描述说明，标本种类包含人体标本、寄生虫、微生物系列，人体标本根据运动系统、消化系统、呼吸系统、循环系统、生殖系统、神经系统、泌尿系统、内分泌系统八大系统进行分类。（提供标本目录与大体标本软件展示界面的截图证明） ▲ h、提供病理学三维标本数量≥500个，病理标本按照人体病理学教材目录进行分类，可以对三维标本进行缩放、旋转、移动、测量等操作，对标本配有标本说明。（提供三维标本界面的目录与相关操作工具的软件截图） i、关联设置：可以设置切片与切片关联，切片与标本关联、标本与切片关联，教学或浏览时可以快速的切换到有联系的切片或标本。（提供软件界面截图证明） j、数字切片导入：后台提供切片导入功能，支持多种品牌切片扫描仪的切片格式导入，支持上传的切片格式≥4种，当部分扫描仪格式不满足导入要求时，后台可以下载切片裁剪工具，用户可以通过扫描出来的切片转换为BMP格式后，利用切片裁剪工具进行处理后，将压缩包导入到系统中去。（提供切片上传格式的软件界面截图） |  |
|  |  | 预约管理 | ①活动申请：相关部门人员或者老师，填写教学活动（包括培训和考核）申请，包括活动时间、地点、名称、课程类型、教学活动信息、授课老师、授课对象、时长、授课人数等。授课老师可以设置可预约，并设置预约条件（与带教预约相关联）。授课对象也可以设置可预约，并设置预约条件（与培训预约相关联）。活动地点与技训室预约相关联，中心工作人员可以直接预约，或者设置其他人员的预约条件。每条活动显示审核状态。支持查询、预约、取消、提醒等功能。 ▲②技训室预约：能够显示已经开放的技训室信息，包括开放时间、容纳人数和可进行的技能训练信息；针对显示开放的训练室，其他部门人员、师资等可以在线预约操作，与教学活动必须关联；支持批量预约、取消、提醒等功能。能够显示审核状态。（提供软件截图） ③带教预约：对于已开展的培训活动中授课老师可预约的，符合带教资质的师资可以自行预约申请带教。支持预约、取消、提醒等功能。 ④培训预约：对于开展的选修培训课程活动，符合要求的学员可以自行预约参加培训。支持预约、取消、提醒等功能。 ⑤练习预约：对于自主训练活动，学员可以在线预约技能训练时间、地点。 ⑥预约审批：中心技训室的预约审批，与预约管理进行关联，可以对其他部门、师资、学员的预约申请进行单项或批量审批、退回等操作。能够显示审批状态。可以通过短信、微信等方式发送相关信息提醒申请人员。 ⑦参数设置：支持预约签到模块中，相关的一些参数设置，可以自定义相关信息字段、设置字段内容限制、各类条件限制等。 |  |
|  |  | 资产及耗材 | ①房屋教室：管理中心房屋（技训室、办公用房、会议室等），对基本信息进行维护，包括房间所在楼层、房间号、房间名称、面积、模型设备、可进行的技能训练信息等，可以对信息进行登记、修改、查询、排序、批量导入、导出等。 ②模型设备：显示中心模型设备的信息，包括名称、购入时间、购入价值、存放地点、资产状态等信息，可以对信息进行登记、修改、查询、排序、批量导入、导出等。存放地点与7.1房屋管理关联。每个模型设备可以形成二维码标签，可打印张贴。 ③维修报废：登记中心模型设备的维修/报废情况，能够跟踪模型设备状态等内容；维修信息能够在对应的模型设备页面显示状态信息以及维修信息等。 ④物资耗材：显示中心物资耗材库存信息。包括物资耗材名称、规格型号、生产厂家、有效期、价格、数量等。能够根据耗材库存的阀值、以及有效期自动生成预警信息提醒管理人员及时处理耗材问题。可以对信息进行查询、排序、批量导出。耗材出入库信息。包括耗材名称、规格型号、价格、数量、入库/领用时间、经办人等信息；登记后能够自动对耗材库存信息进行调整。可以对信息进行登记、修改、查询、排序、批量导入、导出等。 ⑤物资配置：提供常用技能培训项目所需要的模型、耗材等物资清单。也可以自定义课程、项目的物资清单。可以在培训/考核管理中进行直接选择，执行后耗材直接按照出库管理。 ⑥参数设置：固定资产及耗材模块中，相关的一些参数设置，如资产分类、资产状态、耗材分类、库存上限和库存下线阀值、有效期阈值等各信息字段设置、字段内容限制、各类条件限制等。 |  |
|  |  | 监控管理 | ①视频监控：实时监控，显示当前中心所有摄像头清单，能够点击摄像头查看实时画面，并调节摄像头指向等；视频回放，能够根据时间、地点、摄像头等条件要求回看监控视频信息。 ②视频录制：能够对视频设置时间标记，标记开始时间和结束时间，自动录制事件内容。 ③摄录预约：管理和控制中心各个位置的摄像头开关、指向等，实现摄像头数据与系统功能的对接。能够预约开机时间，以及预约录制开始和结束的时间，自动录制。也可以与门禁系统连接，房间开启使用后自动开启摄录功能，房间无运动轨迹或签退后关闭摄录功能。 ④门禁管理：管理和控制中心各个门禁，能够单个和批量设置门禁开关的时间、条件、进出人员限制。能够与技训室管理相关联，支持胸卡、指纹、人脸识别、扫描进入中心、技训室。显示查询出入门禁的记录。 |  |
|  |  | 自主学习 | ①文献资料：提供部分图书、杂志等学习资料；医院可以上传书籍等文献资料。 ②视频课件：提供部分视频、音频等学习资料；医院可以上传院内学习视频课件。 ③练习试题：提供部分执医考试、住培结业考核的临床思维等相关练习题；医院可以上传部分院内学习试题。 ④技能训练：支持自主技能训练活动的录制、回看，自我评价及他人评价。 ⑤学习记录：显示、查询学员、老师等学习的记录。 ⑥学习评价：能够提供多种评价方法，对自主学习活动进行评价，可以提供可视化图表的统计分析，结果可以打印、下载。 ▲⑦匿名评价与投票功能，信息交流区涉及到投票或评价保护学生姓名信息时，可能过匿名发送来实现，教师端会对相关的数量信息自动统计。（提供软件截图） |  |
|  |  | OSCE考核 | ①考核资源： 提供适合住培医师的专业理论知识和临床思维题库。覆盖内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、眼科、耳鼻咽喉科、皮肤科、麻醉科、康复科等住培二十多个专业，涉及理论知识、实验室检查判读、影像判读、案例分析等内容，有多种题型包括单选、多选、填空、问答等。也可以自行上传院内题库。提供技能评分表库。能够提供各类实践技能评分表（含评分细则、分值），也可以自行上传院内评分表。提供试卷库。支持自由组卷及单个或批量试题赋分，能够自主选择或者系统按要求随机抽取试题组卷。 ▲②影像学判读题库：影像学判读PBL教学病例≥500道，专业影像学练习与考核理论题库数量≥18000道，所有教学病例题库均以临床中的实际病例、影像为依据。病例类别包含人体八大系统，每个类别中包含二级影像类型CT、MRI、X射线等，病例类别与影像类型可根据需要增设。（提供软件截图） ③考核信息：考核基本信息，包括考核名称、考核类型、考站设置、考核时间、站点间隔等内容。考核模式支持规范考核（预先知道考生信息）和自由考核（预先不知考生信息），能够通过时长设置决定长、短站时间。考生信息支持实名制和虚拟考生两种方式，虚拟考生现场签到时能够自动将考生与虚拟化考生信息进行匹配关联，现场签到生成考核二维条码。 ④支持针对每个站点设置考生信息、考官信息、SP信息等。支持各站点考核内容设置，包括考题、评分表等，支持多站式考核中安排一站理论笔试（从试卷库中选择，同样试卷内容，试题顺序可以调整或随机）。 ▲⑤考核安排基本信息：包含考试名称、考试全称、考试日期、考生换站时长、考站列队人数（最小，最大不限）、语音提示时间、考试结束等待时长、考试结束是否包含准备时间、打分步长的调整等功能。（提供软件截图） ▲⑥考站设置流程：第一步添加考区名称、考场排序支持顺序和乱序，第二步考站设置包含考场名称、考场终端选择、考站轮转方式支持队列式和轮训式，考生换站方式支持统一换站和即时换站，支持每站准备时长、每站考核时长、每站评分时长、是否优先考核、是否自动签到等功能的设置。（提供软件截图） ▲⑦分组管理：考核方式支持分组考核，每组功能包含考站名称、考试抽题数量、准备时长、考核时长、评分时长、得分权重等。（提供软件截图） ▲⑧考试场次设置：支持场次添加、场次调度、场次监控等功能，包含场次名称、开始时间、结束时间、考试状态等功能，场次选择之后支持添加考生信息，包含考生姓名、准考证号、身份证号、是否签到、操作、打印等功能（提供软件截图） ▲⑨排考签到：可以通过考生的身份证，人脸和指纹进行3码合一的认证，系统可以进行白名单设置，并需要系统采集考生的签到照片，只有导入系统的考生，才能通过认证后，系统直接随机分配打印考试唯一二维码。该二维码为整场考试的唯一认证方式。签到认证后，系统自动分配考生到指定侯考区进行侯考，并由语音提示。（提供软件截图） ⑩考核评分：支持多个考官进行评分，SP病人也可以作为评分老师参与评分；支持平板进行评分操作，可以单个或批量确认成绩，可对考生进行“强制交卷”、“终止考核”等操作；支持拍照上传，评分结束后电子签名提交。可以针对评分考官的属性不同设置不同的评分权重比例，根据比例自动计算得分。 ⑪考场监控：支持实时对讲，能够对指定房间进行语音广播。站点内考官也可以通过pad与工作人员沟通。支持实时查询、显示每个站点的考核情况，包括候考、已考核、待考核和正考核的具体信息。能够设置现场巡考人员信息，巡考人员通过系统可以查看每个站点的考核情况。管理员等能够调用站点摄像头实时查看考场监控视频。中控室大屏可以实时调阅、显示各考场监控视频，以及显示考核情况相关数据。 ▲⑫成绩管理：考生完成所有考核后可直接在大屏观看自己的考核分数，支持团队考核的组合分数展示，支持团队中单独分数展示，如医疗组、护理组分数分别展示，支持展示考官的评分明细。（提供软件截图） ▲⑬评分模式管理：支持同一考站分配考官不同的评分表，考核模式是医护组合完成时，支持医疗考官和护理考官单独分别评分，评分表支持N抽一和N抽N两种模式。（提供软件截图） ⑭分析评价：考核成绩的总分及明细可以按照不同的分类汇总生成各类数据报表，并进行可视化图和表的统计分析。数据报表支持导出、打印。支持编辑、发布考核反馈评价信息功能，通过邮件、短信、微信等方式向考官、工作人员、考生等发送进行调查。结果可反馈至教学管理模块的质量监控栏目中。反馈评价信息能够自动收集，能够查询、统计分析。 ⑮考站显示端：站内站外双屏显示当前考生的现场签到照片、考生姓名，考核时间及后续考生等信息，支持语音提示进行考试。当考试结束时，支持由考官结束考试，同时支持考生点击屏幕的“完成”按钮，结束考试。（提供软件截图） ▲⑯考场管理：中控室与考站、考站与考站都具备互动聊天区，支持语音、文字、图片等方式，满足不同的教学交流需要，系统支持对考站内、外及候考区的显示终端进行统一的远程开关机功能（提供软件截图） ⑰参数设置：支持OSCE考核模块中相关的一些参数设置，可以自定义相关信息字段、设置字段内容限制、各类条件限制等。 ▲⑱中控管理：中控室对考站具备监控模式、实时控制、远程指导、语音对讲、电子点名、作业下发、远程开关机、远程重启、U盘禁用等功能。（提供软件截图） ▲⑲考试录像管理：能够根据时间、地点、摄像头回看监控视频信息。支持以事件的方式，接收各类摄录任务的申请；摄录任务完成后，以流媒体的方式提供录像查询及播放功能。支持自动锚点及锚点播放，视频播放质量分为三个等级,可对视频进行静音或扩音的调节，并可以调节播放的节奏。支持单一考生的考试视频自动锚点功能，支持后台根据评分点读取锚点视频。（提供软件截图） ⑳离线考核：支持提前把考核题目、评分标准、考生及考官信息提前缓存到平板电脑上，支持评分标准与考官相关联、支持倒计时与考题相关联。支持在无网络的情况下进行技能考核，连网后自动上传考试信息。支持借助摄像头远程评分，可通过监控设备观看考生画面，进行远程评分。理论考核的客观题系统自动评分，主观题经评委批阅后提交得分。（提供软件截图） |  |

硬件规格需求及数量：

| 名称 | 产品参数 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 标准机架式服务器 Intel 4114*1 CPU频率 2.2GHz，智能加速主频 3GHz CPU数量 2颗，CPU核心 十核 内存≥16G 硬盘≥4T 2G缓存，支持RAID 0/1/5/10 | 个 | 1 | 35000 |
| 机柜 | 类型：网络服务器机柜 容量：18U—42U 标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准 门及门锁：钢化玻璃前门 材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板 附加功能：静载达800KG.深度600,800,1000,1200前面两侧加装带盖走线槽(专利)槽盖可快速拆装,方便安装和维护.内部最大宽度空间可达740mm可选择加宽载重板,放置大尺寸非机架式,可以将19"扩展成23"25"27"安装 高度：1050—2055mm 宽度：600mm 深度：600mm—1000mm | 个 | 1 | 6490 |
| 交换机 | 提供至少24个10/100Base-T RJ45端口，2个千兆RJ45端口。 所有端口支持无阻塞线速转发，传输流畅 支持IEEE 802.3x全双工流控和Backpressure半双工流控 带POE功能 | 台 | 4 | 11200 |
| 监控级硬盘 | 容量 ≥4TB 接口 SATA 6GB/S 规格 3.5英寸 转速 智能转速 缓存 ≥64MB 尺寸 26.1*147*101.6 适用范围 NAS/网络服务器 | 个 | 8 | 12000 |
| 中控候考控制设备 | 显示器尺寸:≥21.5英寸 CPU 型号:Intel 酷睿i7 内存容量:≥16GB 硬盘容量:≥1TB | 台 | 2 | 15800 |
| 中控台 | 材质：优质冷轧钢板 台面：木质加厚防火板台面 | 个 | 1 | 5330 |
| 对讲广播系统 | 电源：DC12V； 功耗≤5W； 网络协议：TCP UDP RTP； 音频采样：22.050khz~44.1KHZ，16bit；5、网络通信速率：10/100Mbps； 位传输率：16K-192Kbps；7、音频编码：SILK，PCM 摄像头：COMS彩色摄像头； 接口：12V电源接口，1音频输出口，4路短路输入，2路短路输出接口，RJ45接口； 产品尺寸：117*210*41mm 预埋尺寸：108*195*35mm | 套 | 1 | 4500 |
| 对讲终端 | 网络通信协议：TCP UDP 网络通信速率：10/100Mbps 位传输率：16K-192K bps DC12v 功率5W 显示屏：10.2寸彩色液晶电容式触摸屏 接口：接口12V电源接口，1音频输出/入口，2路短路输出接口，1个RJ45接口 音频采样：22.050kHz-44.1kHz,16bit | 个 | 10 | 6800 |
| 全景摄像头 | 有效像素≥400万 镜头参数2.8-6mm，2倍光学变倍 最低照度彩色：0.05Lux @ (F2.0，AGC ON) 黑白：0.005Lux @ (F2.0，AGC ON) 0 Lux with IR 电子快门1-1/10000秒 信噪比＞52dB 动态侦测区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 音频/视频 压缩格式视频压缩：H.265/H.264/MJPEG 音频压缩：G.711alaw/G.711ulaw/G.722/G.726/MP2L2/AAC/PCM 视频帧率50Hz:25fps(2560×1440,2048×1536,1920×1080,1280×960,1280×720) | 个 | 10 | 12000 |
| 高清球机摄像头 | 最大1920×1080 60fps高清画面输出 smart265高效压缩算法，可较大节省存储空间 星光级超低照度，0.002Lux/F1.6(彩色),0.0002Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR 4倍光学变倍，16倍数字变倍 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达50m 1080P@60fps、960p@60fps、720p@60fps高帧率输出 三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪 断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR等功能 360°水平旋转，垂直方向-5°-90° 300个预置位，8条巡航扫描 3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 定时抓图与事件抓图功能 区域曝光与区域聚焦功能 | 个 | 10 | 9500 |
| 触摸一体机（与移动支架配套） | 屏幕尺寸≥65英寸 最佳分辨率≥1920*1080@60HZ 屏幕比例 16:9（宽屏）高清标准1080p CPU≥I5 内存≥8GB 硬盘≥128GB ssd 支持有线和无线网络 | 台 | 6 | 45000 |
| 智能门牌 | 屏幕尺寸≥ 15英寸 最佳分辨率≥1920*1080@60HZ 屏幕比例 16:9（宽屏）高清标准1080p（高清） 可视面积≥长345.00mm×宽194.00mm CPU≥I5 内存≥8GB 硬盘≥128GB ssd 支持有线和无线网络 | 个 | 10 | 35000 |
| 站内信息显示屏 | 屏幕尺寸≥43英寸 最佳分辨率≥1920*1080@60HZ 屏幕比例 16:9（宽屏）高清标准1080p（高清） 可视面积≥长1000.00mm×宽590.00mm CPU≥I5 内存≥8GB 硬盘≥128GB ssd 支持有线和无线网络 | 台 | 10 | 43000 |
| 评分终端 | 内存容量 ≥4GB 存储容量 ≥128G 显示分辨率 ≥ 2800 x 1840 触摸屏类型 十点触控电容屏 像素 ≥ 800万 屏幕尺寸 ≥10寸 后置摄像头像素 ≥800万 接口类型 USB Type-C接口 核心数 八核心 CPU主频 2.27GHz | 个 | 12 | 27600 |
| 移动签到设备 | ▲设备支持人脸认证、指纹认证、二维码打印等功能； ▲与OSCE客观化考核管理系统无缝对接，支持白名单自动识别功能。 ▲支持将二维码与考题进行匹配功能。 硬盘容量 ≥ 128GBSSD 内存容量 ≥ 8GB 屏幕尺寸 ≥ 23英寸 操作系统 Windows 10 CPU类型 ≥i5 四核处理器 内存：≥DDR3 2G 网络支持：RJ45干兆网口、支持2.4G WiFi、 支持WiFi802.11b/g/n协议、支持蓝牙V2.1+EDR/ Bluetooth3.0/3.0+HS/4.0、支持3G/4G功能（选配） 摄像头像素：200万 感光元件：CMOS 最大分辨率：1600*1200 广角角度支持：120度角 接口：标准USB2.0 图像传输速率：每秒30帧 展示屏：10.1英寸 最佳分辨率：1280*800@60HZ 图像大小：256*360 图像分辨率：508DPI 身份核验：人证合一身份认证 操作系统：Andriod 4.4/5.1 标签打印机 打印精度: 200dpi 打印方式: 热敏打印 打印速度: 152.4mm/秒 支持操作系统: Microsoft Windows 最小打印长度: 6mm USB接口: USB2.0 | 个 | 1 | 26400 |
| 二维码扫描仪 | 读取方向≥360° 读取距离 0-10cm 接口 RJ45 读取速度≤ 70ms一次 扫码反馈蜂鸣提示 图像传感器 CMOS摄像头 支持码制大小 5-100mm 提供光源红、白LED灯（可切换) | 台 | 11 | 4180 |
| 无线AP | 尺寸≥190*170*30mm 工作频段：2.4GHz-2.483GHz (中国) 无线速率：450Mbps 1个10/100M RJ45端口 1个DC电源插座 指示灯 一个系统指示灯 1个Reset按钮 1个FAT/FIT模式拨动开关 12VDC/1.0A；Passive PoE供电 | 个 | 11 | 13200 |
| 路由器 | 端口 1个10/100/1000M RJ45 WAN口 3个10/100/1000M RJ45 WAN/LAN可配置口 1个10/100/1000M RJ45 LAN口 指示灯 每端口： WAN/LAN、Speed 每设备：SYS 外形尺寸 440(w)x220(D)x44(H) mm 输入电源 100～240V AC,50/60Hz 散热方式 自然散热 使用环境 工作温度：0℃～40℃, 工作湿度：10%～90%RH 不凝结 存储温度：-40℃～70℃, 存储湿度：5%～90%RH 不凝结 典型带机量 100-120台 | 台 | 1 | 4900 |
| 拼接大屏 | 尺寸：≥55寸LCD液晶显示单元 分辨率不低于1920*1080 超窄IPS面板，双边拼缝≤3.5mm 超高亮度直下式LED背光源，≥178°视角 稳定24小时运行，最大使用寿命≥60000小时 支持HDMI\VGA\DVI等多种格式 防辐射、防磁场、防强电场干扰 | 台 | 9 | 73800 |
| 视频解码器 | 输入参数1路VGA, 1路DVI 输出参数8路HDMI, 4路BNC 解码参数 解码分辨率最高2400W像素 解码能力 支持4 路2400W，或8 路1200W，或16 路800W，或24 路500W，或40 路300W，或64 路1080P 及以下分辨率同时实时解码 画面分割数 1/4/6/8/9/12/16/25/36 接口参数 2个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口 2个光口 100base-FX/1000base-X支持光电自适应 | 台 | 1 | 11000 |
| 视频存储器 | 网络视频输入≥64路 网络视频接入带宽≥768Mbps HDMI输出≥2路，支持双4K异源输出 硬盘容量≥10TB 盘位≥16个 语音对讲输入≥1个，RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络接口≥4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 串行接口≥1个，标准RS-485串行接口≥1个 RS-232串行接口≥1个 USB接口前面板≥1个USB2.0，后面板≥1个USB3.0 阵列类型Raid 0、Raid 1、Raid 5、Raid 6、Raid 10 电源AC100V～240V，支持单电、冗余电源两种配置 | 台 | 1 | 6900 |
| 可视化实训示教系统 | 硬件部分： 移动推车 1、一体化移动教学推车集拍摄万向臂、实训主机支架、相机托架、扶手、托板、机柜箱体、移动底座及万向轮于一体，高度集成化，满足移动万向拍摄需求； 2、专业多功能万向臂，转臂可折叠收缩，可自行穿线，方便简洁，连接线缆隐藏在转臂内部，外观干净，整洁； 3、可水平360度旋转，二节转臂垂直45度调节，可多方位旋转调节，实现高清摄像机细节的移动拍摄。万向臂水平展开尺寸1.1米，可自行调节承重，承重范围：0.5-2KG； 4、万向臂支持多种高清摄像机的安装，相机托架适用于多种场景的相机变换与安装； 5、实训主机固定架Vesa可以承受10kg, 可进行俯仰30度、左右90度的摆动，可满足不同视角角度需要； 6、台面把手一体化，台面及把手为铝合金材质无缝一体成型，舒适手感； 7、立柱使用高强度的铝合金,内部中空设计，可隐藏走线，做到线材不外漏，整车身高度不低于1.8米； 8、车体底座采用高强度防缠绕静音万向医疗轮4组，带刹车功能； 9、配备电源控制开关，无需打开机柜，外部可一键控制设备电源开关。配备电量显示模块，可实时查看车载UPS电量情况，方便及时充电。须配置标准充电底座，整车12V、19V设计，安全可靠； 10、标配箱体高不小于500mm*宽350mm* 深450mm；侧面检修门设计，美观大方；背部多点散热孔设计； 二、无线麦 1、频率：500MHZ-980MHZ范围； 2、调制方式：Fm调制； 3、频率响应：30Hz-18KHz； 4、失真度：＜0.1%； 5、动态范围：96dB延长时：2.5ms； 6、发射端功率：10mW； 7、接收端灵敏度：-96dB； 8、发射端使用时间：5小时3.7V400mAh； 9、接收器使用时间：5小时3.7V400mAh； 10、充电时间：2小时。 三、实训示教主机 1、≥23.8寸电容触摸屏，CPU:I5 10代处理器及以上,8G*2内存，硬盘：512G，网卡：千兆网卡，显卡：集成显卡，无线：支持2.4G/5.8GWIFI； 四、电池 1、标称容量：≥84AH ； 2、显示屏：显示电流以正、负方式显示充、放电状态；显示电量，以数字百分比方式显示；电压以数字方式显示； 3、标称电压：12.8V； 4、最大充电电压：14.6+0.15 V； 5、放电终止电压：10.0±0.15 V； 6、充放电过程中电芯的环境温度：充电时：-20~45℃；放电时：-20~65℃ ； 7、为保障教学稳定续航使用，电池需双充电口，最大充电电流不小于18A的快充； 8、在电池用尽的情景下可边充边运行，不影响教学系统使用； 9、电池支持WIFI、蓝牙、4G、有线（RS232或RS485协议）中的一种或多种方式实时查看电池电量、电压、电流工作状态（提供截图）； 10、支持远程关闭电池充、放电功能。（提供截图）； 11、电池有充电、放电安全保护、过载保护、过压保护、过热保护、限制电流值保护功能。（提供截图）； 12、提供与可视化实训示教系统品牌相一致的独立专业第三方检测报告（UN38,GB国标等带CNAS章的检测报告）； 五、无线路由器 1、千兆电WAN≥1，千兆电WAN/LAN≥3； 2、一键复位开关，WiFi6天线； 3、支持双频WIFI，2.4G,5.8G； 六、特写摄像机 1、信号系统：HDMI：4KP60, 4KP50, 4KP30, 4KP25, 4KP59.94， 4KP29.97, 1080P60 等3G-SDI：1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P25, 720P60 等 2、传感器：1/2.8 英寸，CMOS, 有效像素：840 万 3、对焦方式：自动 , 手动， 一键式 4、最低照度：0.5Lux 5、快门：1/30s ~ 1/10000s 6、水平、垂直翻转：支持 7、图像冻结：支持 8、PoE 供电：支持 9、预置位数量：255 10、机身按键：按键类型：轻触按键；数量：8； 11、功能：ZOOM 操作， 聚焦操作， 亮度调整， 菜单控制， 图像冻结和模式切换。 12、遥控器：全方位红外遥控支持 七、全景摄像机 1、1/2.8英寸500万像素CMOS传感器；输出207万有效像素(1920X 1080)； 2、视频格式：1080P60/50/30/25，1080I 60/50、720P 60/50/30；清晰度≥1000TVL电视线； 3、镜头：20倍光学变焦，f=5.5～110mm，10倍数字变倍；总共240X缩放比例； 4、视角：3.3°（窄角）-54.7°（广角），光圈F1.6–F3.5； 5、支持SM-2D和SM-3D数字降噪，信噪比>55dB，低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)； 6、视频调节支持：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等功能； 7、视频输出接口：SDI、HDMI、USB2.0、LAN（POE）网口四路视频输出； 8、支持1路A-IN音频输入口，1路RS232控制口（环通），1路485控制口；IP网络支持POE供电、显示、音频、控制多线合一，只连接一根网线实现供电、图像显示、摄像机控制； 9、支持AAC、MP3、G.711A 音频压缩，音频输入口为双声道3.5mm线性输入； 10、网络口支持Onvif，GB/T28181，RTSP，RTMP协议，同时支持RTMP推送模式； 11、支持H.265/H.264视频压缩；支持VISCA、PELCO-P/D协议，支持自动识别协议； 12、云台支持255个预置位，水平速度：60°/秒，俯仰速度：30°/秒； 13、转动速度：水平0.1 ～60°/秒，垂直0.1～30°/秒；水平转动角度±170度，垂直-30度～+90度； 14、支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议； 15、支持登陆浏览器IP网页本地存储；网络口支持远程升级，远程重启，远程复位； 16、支持调用预置位过程图像实现视频冻结功能；支持低功耗休眠/唤醒休眠功耗低于400mW； 17、支持重力感应功能，设备吊装时图像自动翻转，无须手动设置。 软件部分： 1、选定的多台终端通过有线网络或无线网络一键画面强制投屏，延时小于0.3秒； 2、提供多级账号管理功能，可添加和删除账号。可设置二级账号登录密码，支持将所有接收端分为多个分组，满足多个小组同时做不同实训示教课的需要； 3、一键录制示教画面。支持≥20路通道视频信号源同时录制，形成标准MP4或MKV格式文件，以通道信号源名称命名单独保存，方便教师视频回看； ▲4、接收端收看实训实操画面不需要打开浏览器或登录，也不需要借助第三方的软件或硬件投屏或图传设备。只须点击开始直播，每个大屏就能被动收看实时画面；（需提供软件操作画面截图，加盖厂家公章）； ▲5、须提供多通道信号源、资源展示，每个通道至少支持采集卡、媒体文件、网络串流、手机投屏、本机桌面、网络摄像机、远程桌面等信号接入。（需提供软件操作画面截图，加盖厂家公章）； 6、可实时对示教画面进行批注，并可将批注的书写过程及视频画面同步展示到所有接收端屏幕上，使细节操作讲解变得更有针对性； 7、批注工具至少支持选择、笔的颜色、笔的粗细、笔的类型、擦除以及清屏等； 8、实操画面、视频画面和主机桌面一键切换，在主机桌面上实现对Word、PPT、PDF、音视频等文件进行批注、板书及录制； 9、通过点击摄像机画面，控制云台跟踪，滑动摄像机画面控制云台摄像机变焦。（需提供软件操作画面截图，加盖厂家公章）； 10、支持自由布局功能，通过该功能可聚合通道画面、文字、图片、远程桌面及摄像机画面，进行多层叠加，结合蓝绿背景抠像，实现多画面组合，示教过程中可随时调整聚合内容；（需提供软件操作画面截图，加盖厂家公章）； 11、支持推送4路RTMP或者RTSP流，支持向FMS等服务器推送直播流； ▲12、实训示教推车可实现对客户端电脑远程开机、关机及重启；（需提供软件操作画面截图，加盖厂家公章）； 13、支持字幕滚动、标题及实时时间显示，画中画等功能，支持9分屏画面，满足多路信号源在同一画面展示，实现对比分析教学； ▲14、软件自带虚拟接口，腾讯会议等软件可以直接调用音、视频流。（需提供软件操作画面截图，加盖厂家公章）； 15、支持RTMP的信号源直接采集，不需要第三方RTMP服务器； 16、在示教系统集群使用时，每台示教推车都可以由教师端和学生端相互转换，把自身采集的多路视频流推送或者被采集到指定的教师端，达到小组分组教学功能。不需要再添加任何设备及软件； 17、示教端完成录制视频后，不需要老师任何操作，小组或学生即可扫描二维码进行扫码带走。 18、系统最多可支持36画面布局；（需提供软件操作画面截图，加盖厂家公章）； 19、视频录制时，支持本机桌面、远程桌面、小组摄像机和本地摄像机在同一个布局中呈现；（需提供软件操作画面截图，加盖厂家公章）； | 台 | 1 | 98500 |

- 日常服务/维护内容：

投标人需提供1年的质保服务（从验收通过之日起计算）。

质保期内为采购人提供7×24小时免费咨询服务，包括：日常的电话/传真/电子邮件技术服务、问题解答。

在质保期内出现故障或有紧急需求，投标人需提供故障上门解决、排除服务。响应时间：2小时内，紧急情况下24小时内安排技术工程师上门提供维护服务。

质保期内根据需要为医院相关人员提供产品功能和使用培训，确保工作人员熟练项目的应用及基本的运维知识。

投标人应严格遵守医院的信息安全规定，对医院的网络、主机、系统软件、应用软件等的密码、核心参数、业务数据等负有保密责任，未经医院书面同意不得随意复制和传播。

第六章   合同草案条款

合同编号：

参考格式

政府采购合同

（服务类）

项目名称：临床技能培训中心管理系统采购项目

项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2025042101

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标投标人名称） 为该项目中标投标人。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标投标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

- 1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；

1.2.2 标的数量：                                                ；

1.2.3 标的质量：                                                。

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

- 1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；

1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：                                                。

- 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：        帐号：

代理机构：

单位名称（章）： 江苏龙城招投标有限公司

单位地址：溧阳市嘉源广场3号楼2单元6楼

法定代表人：                           委托代理人：

经办人：                               电  话：

第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标投标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标投标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标投标人的价格。

2.1.3 “服务”系指中标投标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标投标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标投标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包投标人就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

- 2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

- 2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：临床技能培训中心管理系统采购项目

项 目 编 号：龙城采公【W43Y】-2025042101

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1.1.投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：溧阳市人民医院、江苏龙城招投标有限公司

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2.1.中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

二、商务技术文件格式

- 1、投标函（实质性格式）

投标函

致：溧阳市人民医院、江苏龙城招投标有限公司

我方参加你方就临床技能培训中心管理系统采购项目，龙城采公【W43Y】-2025042101（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

2、法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标人名称）的法定代表人。为参与临床技能培训中心管理系统采购项目，龙城采公【W43Y】-2025042101的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面原件的电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3、政府采购投标人信用承诺书（实质性格式）

政府采购投标人信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购投标人信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

4、开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目名称：临床技能培训中心管理系统采购项目

项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2025042101

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

5、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目名称：临床技能培训中心管理系统采购项目

项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2025042101

| 序号 | 分项名称 | 服务内容（型号规格、品牌） | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6、合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目名称：临床技能培训中心管理系统采购项目

项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2025042101

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 7、采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目名称：临床技能培训中心管理系统采购项目

项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2025042101

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 8、中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。投标人应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日期：________

9、项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

10、参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目名称：临床技能培训中心管理系统采购项目

项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2025042101

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

11、相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目名称：临床技能培训中心管理系统采购项目

项目编号/包号：龙城采公【W43Y】-2025042101

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日

- 12、招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

- 友情提醒

各投标人：

你好！

为了提高贵公司的标书有效性，减少不必要的废标，特友情提醒注意以下几点：

1、请谨记招标文件上表述的各项事宜时间节点，特别是开标时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室。涉及到投标项目的所有原件均需在开标截止时间前到达开标现场。

2、投标保证金一定要从公司账户按招标文件规定的方式和时间缴至指定账户并到账，拒绝以其他方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。中标公示结束后我们也只会将投标保证金返还到您的公司账户。

3、资格证明材料提供电子件的一定要加盖电子公章，有要求提供原件的必须提供原件。

4、需要提供样品的，请严格按招标文件要求的规格、时间提供。同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。

5、因招标文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在投标前充分了解现场环境、工程进度和质量要求等信息，为您有针对性的制作投标文件积累充分的原始资料。

6、设定最高限价的，超过限价一律废标。

7、请精心仔细审阅招标文件,特别是黑体字。如有疑问，请按招标文件要求进行询疑。

我们也欢迎您对我们的招标组织工作提出宝贵意见。电话：0519-80897906

最后祝您投标成功！

- 财务温馨提醒

投标保证金：1、投标保证金必须由投标人从公司账户缴纳。未按要求缴纳保证金的投标人，视为无效响应。

2、未中标单位需在本次投标公示期结束（招标结束7个工作日之后）将收据退回至代理机构财务，并提供贵公司账号信息。

3、中标单位需在五个工作日内缴纳中标服务费及履约保证金，并把合同备案后，办理退回保证金手续（详见第2条）

代 理 费：  中标单位需在收到中标通知书后按规定向代理机构缴纳代理费，缴款方式由中标公司向代理机构的投标保证金账户打款或电汇。

- 本招标文件的最终解释权归江苏龙城招投标有限公司所有。

（全文完）