太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0008

项目名称：标准化考场建设设备采购项目

采购单位：太仓市实验高级中学

采购项目类别：货物类

标的所属行业：（二）工业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2025年1月

目 录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分招标公告

项目概况 标准化考场建设设备采购项目 JSZC-320585-JZCG-G2025-0008招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2025-2-26 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0008

项目名称：标准化考场建设设备采购项目

预算金额：300万元

最高限价（如有）：300万元

采购方式：公开招标

采购需求：

产品清单：

| 序号 | 项目 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清电视墙管理平台 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | SIP路由分发转发三合一服务器 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 128路标考网络流媒体存储平台 | 详见具体参数 | 台 | 2 | 工业 |
| 4 | 64路标考网络流媒体存储平台 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 作弊防控管理服务器 | 详见具体参数 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 作弊防控配套管理软件 | 详见具体参数 | 套 | 1 | 工业 |
| 7 | 10KVUPS主机 | 详见具体参数 | 台 | 2 | 工业 |
| … | … | … | … | … | … |

具体内容详见第三部分项目需求

合同履行期限：自合同签订之日起90天内完成安装交付（具体以甲方通知为准）。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

7.采购文件要求的其他资格证明文件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

无

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动

2.落实政府采购政策需满足的资格要求

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-2-26 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市实验高级中学
单位地址:江苏省太仓市上海东路688号
联系人:吴怡达

联系电话:0512-53811120

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市县府东街99号政务服务中心

联系人：张倩

联系电话：0512-53890581

3.项目联系方式

项目联系人：张倩

电话：0512-53890581

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.17进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。本项目不接受进口产品投标。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包

6.3本项目不接受分包。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.11 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函（如有）

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表（详见文件格式）；

15.2.2.2技术要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.4项目的技术及服务方案；

15.2.2.5项目实施方案和进度方案

15.2.2.6质量保证措施和承诺；

15.2.2.7售后服务内容；

15.2.2.8投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.9类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.10其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且质保期满后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：

36.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（1）在货物采购项目中，货物由小、微企业制造，即货物由小、微企业生产且使用该小、微企业商号或者注册商标。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（2）在服务采购项目中，服务由小、微企业承接，即提供服务的人员为小、微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（3）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小、微企业价格扶持政策。

（4）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（5）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（6）残疾人福利性单位及监狱企业视同小型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（7）供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

37.绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

九、其他事项

39. 监督和公证

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

40.未尽事宜

38.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求

一、项目概况

（一）项目背景及现状：

国家教育考试标准化考点是教育部、财政部重点实施的政府工程、民生工程。根据江苏省教育厅、江苏省人力资源和社会保障厅、江苏省财政厅文件“苏教考【2017】17号-省教育厅 省人力资源社会保障厅 省财政厅关于进一步做好国家教育考试有关工作的通知”及《省教育厅 省财政厅关于做好江苏省国家教育考试标准化考点升级建设工作的通知》（苏教考〔2017〕18号）和《省教育厅关于进一步推进江苏省国家教育考试标准化考点升级建设工作的通知》（苏教考〔2018〕4号）要求，以及苏州市教育局、苏州市财政局联合下发的《关于做好苏州市国家教育考试标准化考点升级建设工作的通知》（苏教办〔2018〕14号）的通知要求，我市于2018年根据省统一规化及部署了三个学校的国家教育考试高考标准化考点及县市级指挥中心，有力地保证了各类教育考试安全，在司法考试、人事考试、公安执法资格考试等其他考试中也发挥了重要保障作用，切实维护了社会公平公正、推动了社会诚信体系建设，促进了社会和谐稳定。

为确保我市国家高考教育考试安全，进一步发挥标准化考点作用，根据上述文件及指导文件的思想内容，综合我市高考教育考试的需求，综合考虑对太仓市实验高级中学进行高考教育考试标准化考点进行部署。

（二）设计依据：

*《国家教育考试标准化考点建设规范》

*《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》(MOE ZXXXX-2007)

*《国家教育考试考务管理与服务平台视频会议系统建设技术要求》

*《国家教育考试考务管理与服务平台网络系统安全技术建议书》

*《视频安防监控系统技术要求》(GA/T 367—2001)

*《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004)

*《视频安防监控系统工程设计规范》(GB 50395-2007)

*《手持式金属探测器通用技术规范》（GB12899-2003）

*《安全防范工程程序与要求》(GA/T 75-1994)

*《安全防范系统验收规则》(GA308-2001)

*《智能建筑设计标准》(GB50314-2006)

*《综合布线系统工程设计规范》(GB50311-2007)

*《建筑隔声评价标准》(GB/T50121-2005)

*《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

*《电子计算机场地通用规范》(GB/T 2887-2000)

*《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008)

（三）建设需求：

1、考点前端建设

主要分为八个区域：考点（学校）门口、考务办公室、试卷保密室、考务监控指挥中心、考场（教室）、司铃室、考务通道、值班室；

（1）考点门口：高清枪式摄像机2个、拾音器2个、网络时钟终端2个（门卫室）；

（2）考务办公室：高清半球摄像机3个、拾音器3个、网络时钟终端2个、会议系统及显示系统1套；

（3）考务监控指挥中心：高清半球摄像机1个、拾音器1个、网络时钟终端1个、监控室显示系统1套；

（4）考场（教室）114间：高清半球摄像机1个、拾音器1个、网络时钟终端1个、全频段屏蔽仪1个；

（5）司铃室：高清半球摄像机1个、拾音器1个、网络时钟终端1个；

（6）考务通道：高清枪式摄像机或高清半球摄像机23台；

（7）值班室：高清半球摄像机1个、拾音器1个、网络时钟终端1个；

（8）试卷保密室安装1个高清半球摄像机和1个拾音器。

2、考点中心建设：

为确保数据安全、高清传输稳定可靠，必须加强教育考试专网建设，考点建设一套独立的物理隔离的网络系统，通过教育考试专网与太仓市教育考试院、苏州教育考试院及省教育考试院进行互联互通。

对考点场所不满足要求的功能室进行改造，以达到相关规定要求。

建设一套满足《国家教育考试网上巡查系统技术规范标准（2017版）》等相关技术要求的网上巡查系统及配套设施设备。

3、建设目标

实现与前期已经建设的江苏省教育考试院综合管理平台系统进行考试考务数据对接，实现巡查系统由单独硬件建设到考试业务应用的提升，满足考务相关数据与前端物理设备进行数据关联，实现逻辑考场与物理考场关联、物理考场与考试计划关联，实现考生信息与视频图像关联，自动形成考点数据库、考生数据库、监考人员数据库、考点设备库等。

二、项目需求

（一）硬件设备产品清单及部分产品参数：

| 序号 | 项目 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 | 行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校级监控指挥中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清电视墙管理平台（12路音视频矩阵） | 详见具体产品参数要求：高清电视墙管理平台（12路音视频矩阵） | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | SIP路由分发转发三合一服务器 | 详见具体产品参数要求：SIP路由分发转发三合一服务器 | 台 | 1 | 工业 |
| 3 | 视频巡查终端 | CPU:不低于3GHz 六核 十二线程 /内存：≥16G/存储空间：≥512G SSD/显存不低于4G/显示尺寸:≥23寸/终端内置教育考试网上巡查系统 | 套 | 7 | 工业 |
| 4 | 网络时钟终端 | 详见具体产品参数要求：网络时钟终端 | 台 | 10 | 工业 |
| 5 | 网络半球摄像机 | 详见具体产品参数要求：网络半球摄像机 | 台 | 9 | 工业 |
| 6 | 定制支架 | 金属铝合金专用半球支架 | 只 | 9 | 工业 |
| 7 | 电源 | 12V2A监控电源 | 只 | 9 | 工业 |
| 8 | SD卡 | 64G SD监控专用卡 | 张 | 9 | 工业 |
| 9 | 高宝真拾音器 | 拾音距离 5-110平方米； 输出阻抗 600欧姆非平衡； 信噪比 80dB（1米40 dB音源SPL） 信号处理电路 ALC自动电平控制，DSP数字降噪，AGC自动增益控制，保护电路 30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护； 驱动能力 内置前置放大电路，可直接驱动耳机，连接方式 3条引线（电源、音频、公共地），自适应动态降噪处理，内置高速DSP数字信号处理器； 内置数字降噪信号处理电路，有效防止语音信号失真及衰减； 专用电位器，可靠音量调节； 内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音； | 个 | 9 | 工业 |
| 10 | 128路标考网络流媒体存储平台 | 详见具体产品参数要求：标考网络流媒体存储平台 | 台 | 2 | 工业 |
| 11 | 64路标考网络流媒体存储平台 | 详见具体产品参数要求：标考网络流媒体存储平台 | 台 | 1 | 工业 |
| 12 | 监控专用硬盘 | 监控专用硬盘，SATA 硬盘,支持7*24小时工作、4T容量； | 块 | 40 | 工业 |
| 13 | 作弊防控管理服务器 | 详见具体产品参数要求：作弊防控管理服务器 | 台 | 1 | 工业 |
| 14 | 作弊防控配套管理软件 | 详见具体产品参数要求：作弊防控配套管理软件 | 套 | 1 | / |
| 15 | 10KVA UPS主机 | 详见具体产品参数要求：10KVA UPS主机 | 台 | 2 | 工业 |
| 16 | UPS电池 | 12V100AH铅酸蓄电池，单台UPS配置2组电池，单组20节，单UPS共配置40节. | 节 | 80 | 工业 |
| 17 | 机架式配电箱 | 1进10出空开电源控制单元，输出配电模块为机架式安装、高度3U之内，含一个64A总断路器，4个32A支路断路器，6个10A支路断路器 | 套 | 2 | 工业 |
| 18 | 电池柜 | A40（含电池连接线及电池开关） 单套可放置40节100AH铅酸蓄电池 尺寸：宽880*深780*高1530mm | 只 | 2 | 工业 |
| 19 | UPS联接电缆 | YJV3*10mm²UPS输入输出连接线缆、含接线端子 | 米 | 160 | 工业 |
| 20 | 无线AP | 1. 支持802.11be标准，支持2.4GHz/5GHz双频段同时工作。 2. 2.4G频段和5G频段，全频段支持802.11be 3. 总空间流数4；整机速率≥3.5Gbps 4. 支持1*2.5GE光口+4*GE电 | 台 | 1 | 工业 |
| 21 | 系统辅材 | 水晶头、网络面板、强电面板、模块、跳线、PVC线管、金属软管、线槽、防水扎带、桥架、标签等所有项目相关全部辅材 | 批 | 1 | / |
| 22 | 监控指挥中心系统集成 | 监控指挥中心综合布线、安装调试及系统集成 | 项 | 1 | / |
| 二、标准化考场 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | 详见具体产品参数要求：网络半球摄像机 | 台 | 114 | 工业 |
| 2 | 定制支架 | 金属铝合金专用半球支架 | 只 | 114 | 工业 |
| 3 | 电源 | 12V2A监控电源 | 只 | 114 | 工业 |
| 4 | SD卡 | 64G SD监控专用卡 | 张 | 114 | 工业 |
| 5 | 高保真拾音器 | 拾音距离 5-110平方米； 输出阻抗 600欧姆非平衡； 信噪比 80dB（1米40 dB音源SPL） 信号处理电路 ALC自动电平控制，DSP数字降噪，AGC自动增益控制，保护电路 30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护； 驱动能力 内置前置放大电路，可直接驱动耳机，连接方式 3条引线（电源、音频、公共地），自适应动态降噪处理，内置高速DSP数字信号处理器； 内置数字降噪信号处理电路，有效防止语音信号失真及衰减； 专用电位器，可靠音量调节； 内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音； | 个 | 114 | 工业 |
| 6 | 网络时钟终端 | 详见具体产品参数要求：网络时钟终端 | 台 | 114 | 工业 |
| 7 | 作弊防控屏蔽终端 | 详见具体产品参数要求：作弊防控屏蔽终端 | 台 | 129 | 工业 |
| 8 | 身份验证终端（含支架） | 详见具体产品参数要求：身份验证终端 | 台 | 80 | 工业 |
| 9 | 集中存储充电柜 | 20路考务终端冲电系统 | 套 | 4 | 工业 |
| 10 | 金属探测仪 | 1、探测灵敏度：探测人民币一元硬币，探测距离为≥5CM 2、报警方式：声光同步报警或震动报警。 3、电源：9伏方块电池（6F22ND电池），可外接充电器功能（充电器选配） 4、静态电流：小于7mA 工作电流：声光小于47mA，振动：103mA 5、工作温度：-5℃ 到 55℃ | 台 | 80 | 工业 |
| 11 | 考场综合布线 | 水晶头、光纤、跳线、熔纤、PVC线管、金属软管、线槽、防水扎带、标签等所有项目相关全部辅材(需包含原土建预埋外的因本项目所需配备的所有综合布线材料及配套) | 式 | 1 | / |
| 12 | 室内弱电安装箱 | ≥400MM*300MM*10MM钢制室内预埋式多媒体弱电箱（内室多用插座） | 只 | 105 | 工业 |
| 13 | 标准化考点系统集成 | 标准化考点综合布线、弱电箱安装、视频监控及配套、网络时钟、屏蔽仪、考务通等安装调试及系统集成 | 项 | 1 | / |
| 三、监控中心显示大屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸液晶拼接屏 | 详见具体产品参数要求：55寸液晶拼接屏 | 台 | 12 | 工业 |
| 2 | 屏体配件 | 制定钢结构安装支架、HDMI高清线、电源线等 | 式 | 12 | / |
| 3 | 标准化考点显示系统集成 | 设备安装调试及系统集成 | 项 | 12 | / |
| 四、专用独立网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 详见具体产品参数要求：核心交换机 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 24口POE交换机 | 详见具体产品参数要求：24口POE交换机 | 台 | 5 | 工业 |
| 3 | 48口汇聚全光交换机 | 详见具体产品参数要求：48口汇聚全光交换机 | 台 | 3 | 工业 |
| 4 | 8口接入交换机 | 二层网管交换机，交换容量192Gbps，包转发率15Mpps，8口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化2个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 台 | 120 | 工业 |
| 5 | 千兆接入光模块 | 3KM千兆单模单千光模块 光模块-SFP 1G BIDI光模块-TX1310/RX1550-工业级，3km，LC+SFP-GE-LX-SM1550-BIDI/光模块-SFP 1G BIDI光模块-TX1550/RX1310-工业级，3km，LC | 对 | 126 | 工业 |
| 6 | 万兆汇聚光模块 | 10KM万兆单模单千光模块 万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口 | 对 | 6 | 工业 |
| 7 | 千兆专线光模块 | 40KM千兆单模单千光模块 光模块-SFP千兆BIDI光模块-TX1310/RX1550，40km，LC/光模块-SFP千兆BIDI光模块-TX1550/RX1310，40km，LC | 对 | 2 | 工业 |
| 8 | 网络机柜 | 800*800*1800 配线机柜，SPCC优质冷轧钢板,厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.0mm.静载承重800KG,表面脱脂、磷化、静电喷塑。主体框架可拆卸,两块侧板,水平支脚四只,重载脚轮四只.前钢化玻璃门,后金属双开门.3块层板,40套螺丝,4位风扇单元1套，6位万用电源插座1只,两只垂直走线槽。 | 台 | 3 | 工业 |
| 9 | 墙式机柜 | 600*600*502 配线机柜，6位多用插座1只 | 台 | 3 | 工业 |
| 10 | 服务器机柜 | 800*1000*2000 服务器机柜，SPCC优质冷轧钢板,厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.0mm.静载承重800KG,表面脱脂、磷化、静电喷塑。主体框架可拆卸,两块侧板,水平支脚四只,重载脚轮四只.前钢化玻璃门,后金属双开门.3块层板,40套螺丝,4位风扇单元1套，8位万用电源插座2只,两只垂直走线槽。 | 台 | 2 | 工业 |
| 11 | 跳线辅材 | 光纤跳线（包含但不限于 LC-LC、SC-SC、LC-SC等多型号光纤跳线）、六类网络跳线（包含但不限于1米、2米、3米、5米等） | 项 | 1 | / |
| 12 | 网络系统集成服务 | 交换机安装、调试、测试、配置等，机柜运输、安装等 | 项 | 1 | / |
| 五、室内过道及室外通道标考监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 红外高清枪式摄像机 | 详见具体产品参数要求：红外高清枪式摄像机 | 台 | 51 | 工业 |
| 2 | 网络半球摄像机 | 详见具体产品参数要求：网络半球摄像机 | 台 | 120 | 工业 |
| 3 | 定制支架 | 金属铝合金专用枪式支架 | 只 | 51 | 工业 |
| 4 | 定制支架 | 金属铝合金专用半球支架 | 只 | 120 | 工业 |
| 5 | 电源 | 12V2A监控电源 | 只 | 26 | 工业 |
| 6 | SD卡 | 64G SD监控专用卡 | 张 | 171 | 工业 |
| 7 | 高保真拾音器 | 拾音距离 5-110平方米； 输出阻抗 600欧姆非平衡； 信噪比 80dB（1米40 dB音源SPL） 信号处理电路 ALC自动电平控制，DSP数字降噪，AGC自动增益控制，保护电路 30KV Air contact ESD、雷击保护、电源极性反接保护； 驱动能力 内置前置放大电路，可直接驱动耳机，连接方式 3条引线（电源、音频、公共地），自适应动态降噪处理，内置高速DSP数字信号处理器； 内置数字降噪信号处理电路，有效防止语音信号失真及衰减； 专用电位器，可靠音量调节； 内置自动识别噪声模块，最大限度降低环境噪音； | 个 | 2 | 工业 |
| 8 | 网络时钟终端 | 详见具体产品参数要求：网络时钟终端 | 台 | 6 | 工业 |
| 9 | 综合布线 | 水晶头、室网阻水网线、光纤、跳线、熔纤、PVC线管、金属软管、线槽、防水扎带、标签等所有项目相关全部辅材(需包含原土建预埋外的因本项目所需配备的所有综合布线材料及配套) | 式 | 1 | / |
| 10 | 室外弱电安装箱 | ≥400MM*300MM*25MM不锈刚表面烤漆室外防水弱电箱（内室多用插座） | 只 | 1 | 工业 |
| 11 | 标准化考点系统集成 | 监控综合布线、弱电箱安装、像机设备及配套安装调试及系统集成 | 项 | 1 | / |
| 六、考务中心 |  |  |  |  |  |
| 1、会议系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式话筒 | 标准鹅颈话筒更长，灵活性更强，可满足演讲厅，教堂和法庭环境中的相关应用，具有高灵敏度，无变压器平衡输出设计，对电磁交流声和射频干扰具有使用长揽线也可以获得高质量的声音。 | 只 | 2 | 工业 |
| 2 | 1拖2无线手持话筒 | 频率范围：640-690MHz 可调信道数：100×2 振荡方式：锁相环频率合成（PLL） 频率稳定度：±10ppm 接收方式：超外差二次变频 接收灵敏度：-95~-67dBm 音频频响：40-18000Hz 谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥110dB 音频输出：平衡输出和混合输出 发射功率：3-30mW 调制方式：调频（FM） 电池规格：5号电池2节 电源规格：100-240V 50-60Hz 12VDC（开关电源适配器）或者220VAC/50-60HZ 12VDC （线性电源） 电源消耗：≤10W | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 调音台 | 单声道输入数量:6/8/12MIC、LINE输入 过载显示灯可根据不同程度的过载调节亮度作警示(话筒前和话筒后、EQ 后和推子后) 精细、超线性的 GB30 话筒前置放大器 为电容话筒提供真正专业的 +48V 幻象电源 为外部信号提供插入点 不同单声道输入和 2 个立体声输入 2 路辅助输出，全部可用开关切换到推子前或推子后 内部电源供电 | 台 | 1 | 工业 |
| 4 | 音频处理器 | 输入2路平衡输入 输出4路平衡输出 参数均衡器 每输入/输出通道6段参数均衡 延时器 每输入/输出通道1000毫秒 分频器 Butterworth, Bessel, Linkwitz-Riley, 6, 12, 18, 24, 36, 48dB/octave 处理延时 4.5ms 外形尺寸（宽x高x深） 483 x 45 x 240毫米 供电电源 50/60Hz，90-240伏交流电 消耗功率 <20瓦 可内置3种调试好模式，实现前面板一键切换 | 台 | 1 | 工业 |
| 5 | 电源时序器 | 2吋彩色液晶智能显示窗，可实时显示当前电压、日期时间、通道开关状态； 内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机，不需人为操作； 8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）； 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 支持多台设备级联顺序控制，级联自动检测及设置； 配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制； 可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置； 支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； 每台设备自带ID设置和检测，可实现远程集中控制； 10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷； 欠压、超压检测及报警。 宽电压范围兼容~90V-250V； 设有电压校准功能，总功率6600W，单路最大功率2500W。 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 纯后级功放 | 立体声功率8Ω：450W 立体声功率4Ω：650W 桥接模式8Ω：1200W 频率响应(1 W)：20Hz - 20kHz, +0/-1dB 总谐波失真 (THD)：< 0.5%, 20 Hz - 20 kHz 互调失真(IMD)： ≤ 0.35% 转换速率：>10V/us 电压增益：31 dB 阻尼系数 (8Ω), 10Hz - 400Hz：> 200 信噪比：> 100 dB 串扰：-75 dB（1kHz），-59 dB（20kHz） 输入灵敏度(额定功率8Ω)：0.775V or 1.4V 输入阻抗(额定)：20KΩ（平衡），10KΩ（非平衡） 输入连接器：每通道一路平衡XLR及一路非平衡RCA 输出连接器：每通道4-POLE Speakon?及一对接线柱 保护：防止短路、空载、开/关机噪音、无线电干扰保护电路 通风：由前往后的空气对流机制 冷却：内部空气强排散热，风扇冷却，快速调节，温度保护 | 台 | 2 | 工业 |
| 7 | 会议音箱（含支架） | 单元组件: 1×10英寸(250mm)低音单元 1×1.4英寸(34mm)高音驱动器 频响范围(-6dB) 62Hz～20KHz 号角覆盖范围(-6dB) Hor.80°× Vert.60 ° 灵敏度(1M/1W) 97dB 最大声压级 122dB(连续)/ 128dB(峰值) 额定功率(AES) 300W 最大功率(PEAK) 1200W 标称阻抗 8Ω | 只 | 4 | 工业 |
| 8 | 机柜 | 600*800*1400 SPCC优质冷轧钢板,厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.0mm.静载承重800KG,表面脱脂、磷化、静电喷塑。主体框架可拆卸,两块侧板,水平支脚四只,重载脚轮四只.前钢化玻璃门,后金属单开门 | 只 | 1 | 工业 |
| 9 | 音频辅材 | 电源线、音频线、音频跳线、卡农接头、固定件、插座、管材等 | 式 | 1 | / |
| 10 | 会议系统集成服务 | 设备安装、调试、综合布线、线路接续等 | 项 | 1 | / |
| 2、显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | LED小间距屏 | 详见具体产品参数要求：LED小间距屏 | 平方 | 10.04 | 工业 |
| 2 | 接收卡 | 详见具体产品参数要求：接收卡 | 张 | 28 | 工业 |
| 3 | 发送卡 | 详见具体产品参数要求：发送卡 | 台 | 4 | 工业 |
| 4 | 钢结构支架 | 用于安装支撑屏体的钢结构体费用及安装、屏体包边装饰 | 平方 | 10.72 | / |
| 5 | 拼接控制器主机 | 详见具体产品参数要求：拼接控制器主机 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | PLC配电箱 | 额定输入:AC380V，50Hz，15A；三相（支持单相220V输入） 额定输出:AC220V，50Hz，16A（Max）；单相 输出路数:3路 输入接线方式:国家3相5线（支持单相220V输入） 输入电压:3相380V，50Hz 输入电缆:YJV-4*4mm²+2.5mm² 输出接线方式:单相3线，L，N，PE 输出电压:单相220V 输出单路功率:3.5KW 工作温度:-10℃～40℃ 工作湿度:≤80%RH | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | 无线投屏器 | 企业级:4K无线协作系统，50米无线传输距离 | 台 | 1 | 工业 |
| 8 | 视频配线辅材 | 包括但不限于：电源线、HDMI高清线、数据网线、屏间跳线等 | 式 | 1 | / |
| 9 | 显示系统集成服务 | 设备安装、调试、综合布线、线路接续等 | 项 | 1 | / |

注：标注工业的设备产品必须按照中小企业声明函格式填写完整、明确，否则不享受中小企业有关扶持政策。

（二）主要具体产品参数及服务要求：

1、高清电视墙管理平台（12路音视频矩阵）

（1）符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；

（2）插卡式模块设计，可根据市场需求灵活配置；

（3）冗余风扇散热系统设计，智能调控温度，确保机箱内温度平衡；

（4）★支持实时监测设备运作情况，可在本地界面实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用信息，发生IP/MAC地址冲突时，可在本地界面上进行提示（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（5）双通道冗余电源设计，支持直流/交流电源，适应于机房等应用环境；

（6）支持模拟、数字视频信号的输入和矩阵输出；

（7）★支持解码透雾功能设置，支持通过网络将远端电脑操作界面投射到电视墙（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（8）支持高清视频信号的矩阵切换和输出；

（9）★具有移动侦测报警，报警时自动切换到对应视频通道，并可联动上墙（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（10）采用H.264或MPEG4视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步；

（11）★支持调用主码流、辅码流、三码流解码，支持远程录像文件的解码上墙，并支持选择实时/流畅的解码策略（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（12）满配最大支持80路3840*2160@30fps或320路1080p@30fps标清视频解码能力；

（13）★支持接入4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1280×720等分辨率的视频，支持60帧/秒视频解码，且支持100路视频（码率不低于8Mbps）同时进行接收和转发（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（14）支持1/4/9/16画面分割显示，支持自由分割；

（15）支持最大60个显示屏的任意拼接；

（16）支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示；

（17）支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口；

（18）支持30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局；

（19）支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议；

（20）支持远程重启，远程升级和恢复默认设置等操作；

（21）支持≥3个USB接口，≥1个RS485接口，≥RS232接口；

（22）不少于4个千兆网口，具有多网口绑定功能，并支持容错网络模式、多网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式；

2、SIP路由分发转发三合一服务器：

（1）符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；

（2）★设备支持Linux系统，支持国产嵌入式CPU，单颗CPU核心数在8核或以上（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（3）★设备配有不少于2块网卡，根据不同的网络环境可选择单线路或多线路的接入方式，支持网络链路聚合功能（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（4）支持标准SIP2.0；

（5）支持系统管理员用户分组，可对平台设置多个管理员，对每个管理员赋予不同的管理权限，如添加删除设备、帐号权限，查看权限、设置权限等；

（6）支持多转发分布式部署协同工作，满足大路数高清视频流的转发需求，转发吞吐量在600Mbps以上（千兆网络条件下）；

（7）★支持根据组网模式、上下级机构拓扑关系生成可视化3D拓扑结构图，支持以3D形式展示系统实时运行状态，SIP工作状态、转发工作状态、平台间SIP注册状态、数据流状态等（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（8）支持根据网络情况和使用需求，动态调整视频分辨率；

（9）支持系统基本参数设置，如是否跨级管理、上级SIP参数、本级SIP参数、转发参数、端口等设置；

（10）支持管理本地摄像机，可实时查看视频截图、OSD标签、在线状态等信息；

（11）支持核心数据库的备份；

（12）采用基于B/S架构的管理模式；

（13）支持查看系统内设备的在线信息；

（14）支持SIP向上级的主动注册与多级注册管理；

（15）支持IPV4/IPV6、UDP、TCP、SIP、SSH、RTSP、NTP、RTP、RTCP 等网络协议；

（16）支持媒体流分发，支持点播、组播、广播；

（17）视频转发格式需支持MPEG4、H.264、H.265，其中H.264需支持BP、EP、MP、HP画质级别中的至少三种，转发需支持PS、TS流封装；

（18）支持通过web端无需安装任何播放插件的情况下直接播放实时音视频图像；

（19）★支持视频通道智能筛选，可提供对关键场所规范性的视频通道进行人工筛选并加入优质通道列表（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（20）支持网络拥塞控制等功能；

（21）支持视频多路复用、视频路由控制；

（22）支持视频传输优先级控制；

（23）支持跨平台（Android、Windows）的本级和下级实时视频播放；

（24）★支持向国家教育考试综合管理平台提供数据接口，需包括设备资源数据接口、视频调用接口、SIP资源接口（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（25）支持音/视频数据压缩及封装；

（26）支持图形化机构拓扑呈现、设备拓扑呈现；

（27）支持将考点的备用考场通道，通过一键上墙快速显示到大屏；

（28）支持生成设备清单报表；

（29）支持查看上级实时拉流列表，并支持一键上墙上级拉流列表；

（30）支持远程运维功能；

（31）支持外接USB设备，支持≥2个 RJ-45 千兆以太网口；

（32）产品性能：CPU处理器性能相当于Intel四核主频3.0GHz及以上，内存≥16G DDR4；

（33）所投产品符合GB/T 15211-2013安全防范报警设备环境适应性要求和实验方法、符合GB/T 36449-2018电子考场系统通用要求；

3、网络时钟终端：

（1）采用全面屏设计，可显示时分秒，≥4英寸“时-分”数码管，≥0.8英寸“秒”数码管；

（2）网络接口：RJ45，传输协议：标准NTP协议；

（3）具有主动同步功能，在外部时码驱动下，子钟间同步时差应不超过40ns；

（4）应支持网管功能，故障主动上报，并将运行情况通过TCP/IP协议传输到网络集中监控平台实时监控，以确保稳定可靠运行，与服务器时间同步；

（5）断电记忆功能，支持断电后时钟内部继续计时至少24小时，恢复供电时，钟面继续显示内部计时的时间；

（6）★支持对网络时钟屏幕远程开启和关闭；（（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（7）★应支持对网络时钟秒位远程开启和关闭；（（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（8）为防止电磁干扰影响设备正常运行，网络时钟外壳主体应采用金属材质；

（9）★设备应支持开机自动进行全部数码管检测；（（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（10）网络时钟外壳的后面和顶部应预留有挂孔，可用于壁挂方式安装，也可吊装；

（11）★网络时钟可靠性指标：平均无故障间隔时间(MTBF))≥30000h。（（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

4、网络半球摄像机：

（1）符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；

（2）采用高性能两百万像素1/3英寸或以上CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

（3）可输出200万（1920×1080）@25fps；

（4）支持H.265编码，压缩比高，超低码流；

（5）★支持通过回访功能中按智能分析行为检索（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（6）最大红外监控距离30米；

（7）支持智能红外功能：当开启红外灯光功能后，能根据所射目标距离自动调节红外辐射功率，红外距离≥50米；

（8）支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；

（9）★支持根据热度信息生成热度图，并支持热度图导出（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（10）支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；

（11）★支持宽动态，宽动态能力≥130（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（12）支持多类报警：无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡、非法访问、安全异常、外部报警等；

（13）★支持人脸区域自动曝光，根据场景和光照自动调节曝光参数，支持人脸增强功能（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（14）支持插拔128G SD卡；

（15）支持DC12V/POE供电方式，支持DC12V电源返送；

（16）支持IP66防护等级；

（17）设备具有抗静电、磁场、浪涌、电脉冲干扰能力，应能在额定电压±25%范围内正常工作；

5、标考网络流媒体存储平台：

（1）★符合JY/T-KS-JS-2017-1国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)，符合GB 4943.1-2022信息技术设备安全第1部分：通用要求。（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（2）在WEB客户端可一键开启64路通道的视频 预览画面。

（3）可接入H264 、H264B、H264H、SmartH.264  、H265、SmartH.265、MPEG4、SVAC编码格式的网络摄像机，支持开启网络摄像机的智能编码模式。

（4）样机支持主辅屏其中HDMI1和VGA1同源、HIDMI2和VGA2 同源、可设置HDMI1/VGA1HDMI2/VGA2HDMI 3HDMI4接口四异源输出视频图像，可分别控制预览、回放、配置等操作，并且每个接口可设置36/32/25/16/9/8/6/4/2/1分屏最大支持172个分屏预览。用户可自定义画面分屏。

（5）添加网络摄像机时，可自动将网络摄像机的编码格式切换为H.265,将网络摄像机的码流降低为默认码流的50%以下。

（6）支持视频质量诊断功能，可以诊断条纹干扰、视频噪声、视频虚焦、视频偏色及视频过曝等，生成日志并进行报警提示。

（7）支持视频画面字符叠加功能，字符可选择项包括网络摄像机通道名称、日期、时间:时间格式年月日、月日年、日月年可选;叠加位置可设置。支持自定义标题叠加，叠加最多5行225个字节，每行叠加最多22个字符:可设置字符显示位置。

（8）可对同一型号的网络摄像机进行远程批量升级，可对网络摄像机进行校时，并查看网络摄像机版本信息。

（9）可在界面上对摄像机的主码流和子码流的图像分辨率、视频编码格式、编码策略、码率类型、视频质量、帧率、码率、码率上限模式、码率上限、字符叠加、抓图进行设置，并支持将摄像机的参数配置到其他通道。

（10）★支持重要录像片段秒级检索，支持人员、车辆、人体等活动目标进行秒级检索（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（11）★可查看设备状态，包括根据通道码流值大小、硬盘容量、网络使用率。机箱温度、网络测试、在线用户信息、风扇转速等信息。（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（12）支持关键数据加锁和归档，加锁后的录像文件不可被删除和覆盖，解锁后可覆盖。

（13）磁盘阵列(Raid)工作模式分为自适应同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，控制磁盘阵列Raid同步速度，默认自适应模式。

（14）16盘位硬盘支持，当硬盘出现分区故障或硬盘故障时，录像可切换到功能正常的下一分区或下一硬盘进行存储。

（15）★样机支持双系统应用，当主系统出现故障时，可通过备用系统恢复出厂设置并正常启动。（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）；

（16）≥4千兆网口，网口支持聚合功能。

6、作弊防控管理服务器：

（1）作弊信号查看：可对考点作弊信号信息进行查看和回放。

（2）作弊信号展示：可统计本次考试作弊信号频点分布情况并进行展示。

（3）设备状态查看：可对系统设备的运行状态、开关状态、网络情况等信息进行查看

（4）日志管理：可记录和管理关键日志，提供日志查询、浏览等管理功能。

（5）黑白名单：在专业作弊信号频段内，可任意设置黑白名单频点/频段。在黑名单频点/频段上作弊信号出现时优先发射阻断信号。在白名单频点/频段上不主动发射阻断信号，不干扰其正常通信。

（6）黑白名单同步：各级管理平台之间和黑白名单能够进行同步。

（7）考试计划：可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理。

（8）考试计划同步：考试计划能够集中管理，各级管理平台之间考试计划能够进行同步。

（9）系统自检：可检测当前所辖设备的工作状态并输出自检结果信息。

（10） 设备升级：可通过平台对侦测服务器、高科技屏蔽终端和作弊防控管理平台相关软件进行集中升级。

（11） 安全加密：作弊信号答案文件存储和传输时均经过加密处理，文件脱离本系统后采用通用播放工具无法正确播放，保证涉密数据安全。

（12）集中控制：支持对系统设备进行集中调试、查看和管理。

（13）远程控制：支持侦测服务器和高科技屏蔽终端进行远程控制。支持集中、分组、单台等多种方式对高科技屏蔽终端进行远程控制。

（14）输出报告：支持考试后自动生成系统工作报告。

（15）系统备份：支持对系统关键信息进行备份。

（16）与上级对接：可根据上级管理平台（如省级管理平台）的要求，开发数据接口，自动下载考试计划、黑白名单等，并上传作弊信号信息结果。

（17）数据接口：RJ-45接口，支持与侦测服务器及高科技屏蔽终端组网。

7、作弊防控配套管理软件：

（1）设备状态查看：可对系统设备的运行状态、开关状态、网络情况等信息进行查看；

（2）日志查询：可记录和管理关键日志，提供日志查询、浏览等管理功能；

（3）考试计划：可设置考试计划，在考试计划时间开始时系统自动进入工作状态，考试计划时间结束时系统自动停止工作，提供考前、考中及考后自动工作模式，实现无人值守式管理；

（4）系统自检：可检测当前所辖设备的工作状态并输出自检结果信息；

（5）设备升级：可通过软件对高科技屏蔽终端进行集中升级；

（6）集中控制：支持对系统设备进行集中调试、查看和管理；

（7）远程控制：支持对高科技屏蔽终端进行远程开关工作模块等操作。支持集中、分组、单台等多种方式对高科技屏蔽终端进行远程控制；

8、10KVA UPS主机：

（1）主机容量10KVA；采用在线式双变换技术。

（2）输入电压110-300V；频率跟踪范围（50±6）Hz。

（3）输入功率因数（100％负载）＞0.99。

（4）输入谐波电流总含量（100％线性负载）≤5%。

（5）输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度：阻性负载≤3％；非线性负载≤5％。

（6）输出：标准端子排。

（7）出功率因数：≥0.9。

（8）整机效率（市电模式）：≥92%。

（9）市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。

（10）★UPS采用先进的逆变技术，高效节能，具有先进的逆变电路及电源系统， 采用UPS直接将输入交流对外输出,利用母线输出能量对输入电压进行互补输出稳定的交流电压,使得部分交流经过双转换,降低了能量损失﹑提高了转换效率,整流部分不需要全功运转，（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）。

（11）★UPS具备高效率的UPS系统，UPS主机市电输入电压能对逆变模块输出电压进行补偿，减少UPS系统在经过两次变换后的能量损失，提升UPS效率，（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）。

9、作弊防控屏蔽终端：

（1）可以屏蔽对讲机频段U段和V段，对2G/3G/4G/5G各种制式的手机信号和WIFI/蓝牙信号，采用直接阻断方式；
   （2）工作频率范围内任意多个信号可并发阻断；
   （3）支持通过考点级管理平台实现远程集中控制，可根据需要实现集中、分组、单台设备的远程开关控制。可远程对工作模块进行开关控制。
   （4）根据考试计划自动进入工作模式，非考试计划时间停止工作；
   （5）★屏蔽终端应采用一体化设计，电源和天线内置，采用隐蔽式设计，整机无散热金属外露；（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（6）★前面板有工作指示灯，可直观指示设备上电、模块开关、网络连通等正常/异常状态。（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（7）电源接口与网络接口设计在机箱背面，减少人为破坏风险，保障产品可用性。
（8）隐蔽式天线阵列设计；具有扩展槽位，便于硬件升级扩展；数据接口RJ45，支持与管理平台组网；
（9）可集中供电管理，也可单独开关控制；可挂墙安装使用，也可立于桌面使用；可向管理平台上报设备工作状态、故障状态等信息；
（10）符合国家电磁环境控制限值(GB8702-2014)标准；

（11）★符合国家《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的零类标准；（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（12）★MTBF≥3000小时；（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

10、身份验证终端：

（1）操作系统：Android 8.0或以上

（2）认证方式：身份证信息认证、人脸识别认证。所配备的认证方式可根据当次考试的考务需要自由组合。

（3）屏幕：屏幕尺寸大于等于8英寸，分辨率大于等于1280×800，可触控，文字、图片显示清晰。

（4）CPU：不低于4核，主频大于等于1.8GHz。

（5）存储：运行内存大于等于2GB，保证软件运行速度；存储容量大于等于32GB，足够存储待认证人员的标准信息库和认证结果信息。

（6）摄像头：前后置摄像头，均不低于1300W像素。

（7）补光光源：具备两个LED面光源补光组件（非点光源），且满足《ISO/IEC 19794-5:2005 FDAM 1》附录一：拍摄人脸图像数据的条件中关于补光设备的要求。

（8）扬声器：身份认证设备自带扬声器，能够进行语音提示，声音清晰，音量可调。

（9）供电：电池容量10000mah。

（10）联网功能：支持WiFi和以太网。

（11）★通行指示灯：人脸识别认证设备带有通行颜色光源指示灯，以满足在室外环境快速通行的指示要求，其中绿色表示通过，红色表示不通过，黄色表示需要复核。（提供表面具有CTC标识的信息处理产品标准符合性检测证明并加盖所投产品厂家公章）

（12）验证数据自动下载：支持验证数据支持按考点下载、按考场下载。

（13）刷脸比对：支持与指定的考点、考场的考生进行快速的刷脸比对。

（14）考场验证：支持验证的对象仅仅是具体考场的考生。

（15）考点验证：支持验证的对象为整个考点的考生。

（16）缺考确认：支持对未参加考试的考生作缺考确认。

（17）验证进度查看：支持查看当前机器已验证的考生、未验证的考生、缺考考生。

（18）在一般考场环境下，人脸照片比对时间：≤2s且人脸正确识别率≥99%。

（19）★人脸识别技术具有活体识别功能，（提供表面具有CTC标识的信息处理产品标准符合性检测证明并加盖所投产品厂家公章）。

（20）具有良好的人机交互功能：界面提示信息简洁明了，认证过程中对操作引导和认证结果有相应语音提示，系统操作简单便捷，响应迅速。

（21）为确保人脸识别的可靠性，人脸生物特征须符合《GA/T 922.2-2011安防人脸识别应用系统第2部分:人脸图像数据》。

（22）★具备相片检测功能，可检测考生的相片是否符合人脸识别的要求，（提供表面具有CTC标识的信息处理产品标准符合性检测证明并加盖所投产品厂家公章）。

（23）★具备自动人脸采集模块，通过高清摄像头模块自动对考生相片进行拍照采集，（提供表面具有CTC标识的信息处理产品标准符合性检测证明并加盖所投产品厂家公章）。

（24）数据自动上传：支持将验证数据、缺考确认的数据通过网络上传中心服务器。

（25）入场座位分布图核对考生入场情况，可直观的预览考场内的每个考生的状态，含验证通过、验证不通过、未验证、缺考、违纪等状态。

（26）设备具备省电模式，可根据不同的验证环节，对LED补光光源、指示灯、读卡器等进行省电处理，延长设备使用时间。

（27）★能将考生入场的视频实时录制，并且视频画面带有时间水印，可用于入场过程的追溯和支持视频传输分发，视频处理技术满足《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，（提供表面具有CTC标识的信息处理产品标准符合性检测证明并加盖所投产品厂家公章）。

（28）支持多种验证结果提示，可播报考生姓名和通过语音，同时可配置通行指示灯的不同颜色代表不同的考生验证结果；

（29）对于身份核验不通过的，支持监考员提交人工审核意见；

11、55寸液晶拼接屏：

（1）采用工业级面板，尺寸≥55寸

（2）物理拼缝≤3.5mm

（3）亮度≥500 cd/m2

（4）对比度≥4000:1

（5）分辨率不小于1920*1080

（6）视频输入接口至少具备1个DVI接口，1个HDMI接口，1个VGA接口

（7）液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方。

（8）液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象。

（9）★液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在2000K至12000K之间调节。（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（10）★液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降40%，减弱蓝光，对观看人员的眼睛进行有效保护。（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

12、核心交换机：

（1）交换容量≥51.2Tbps，包转发率≥38400Mpps；

（2）主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；

（3）设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；

（4）支持虚拟化功能；

（5）支持IEEE 802.1d(STP)、 802.1w(RSTP)、 802.1s(MSTP)，支持端口聚合，支持一对一镜像、多对一镜像、一对多镜像，支持流镜像，支持SPAN、RSPAN远程镜像；

（6）支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由；

（7）支持IGMPv1/v2/v3、IGMP Snooping 、PIM DM、PIM SM、PIM SSM；支持组播流量控制、支持组播查询器；

（8）★支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（9）★支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行；（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（10）支持ERPS功能检测到故障并启用备份链路的断流时间≤50ms；

（11）支持SNMP v1/v2c/v3、Telnet、RMON、SSH；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理；

（12）实配：引挚板卡2块、电源2块，端口实配2组板卡（主卡+备卡），每组端口实配不低于24端口千兆以太网电口(RJ45)+24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)

13、24口POE交换机：

（1）交换容量≥672Gbps，转发性能≥126Mpps；

（2）固化10/100/1000M以太网端口≥24个，SFP非复用口≥4个，≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W；

（3）产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态；

（4）支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议；

（5）支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN；

（6）支持CPU保护功能，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作；

（7）支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；

（8）支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms；

（9）★产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,并且链路故障的收敛时间≤50ms；（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（10）★设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等；（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（11） 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。

14、48口汇聚全光交换机：

（1）交换容量≥672Gbps，转发性能≥207Mpps；

（2）固化100/1000M SFP光接口≥48，10G/1G SFP+光接口≥4个，支持并实配可拔插双模块化电源，实现1+1冗余；

（3）★设备支持抗电网波动能力；（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（4）支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、BGP/BGP4+、ISIS/ISISv6等三层路由协议；

（5）支持SAVI功能，可防止地址解析欺骗；

（6）★支持RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、BGP/BGP4+、ISIS/ISISv6等三层路由协议；（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（7）★支持专门基础网络保护机制，支持限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（8）支持快速以太网链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能；

（9）支持虚拟化功能，即可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理；

（10）支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。

（11）固化48个1G SFP光口，4个1G/10G SFP+光口，150W交流电源模块*2，

15、红外高清枪式摄像机：

（1）符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；

（2）采用高性能两百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；

（3）可输出200万（1920×1080）@25fps；

（4）支持H.265编码，压缩比高，超低码流；

（5）最大红外监控距离50米；

（6）★当调整焦距使监视画面不清晰时，可通过客户端软件给出报警提示并上传FTP、发送邮件及联动录像、自动聚焦；（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（7）支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境；

（8）★支持PS系统流和TS传输流的封装；（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（9）支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境；

（10）无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；移动检测；视频遮挡；区域入侵；绊线入侵；场景变更；音频异常侦测；非法访问；电压检测；安全异常；外部报警；

（11）支持报警2进2出，音频1进1出，256G SD卡；

（12）支持在DC（12±25%）V的供电条件下正常工作，支持POE供电；

（13）支持IP66防护等级；

16、LED小间距屏：

（1）像素结构：SMD表贴三合一

（2）投标产品LED屏像素点间距≤1.538mm

（3）模组尺寸：320mm*160mm

（4）刷新率≥3840 Hz

（5）色温：3000K-12000K可调

（6）白平衡亮度：≥500cd/㎡

（7）对比度≥3000:1

（8）亮度均匀性≥99.5%

（9）平整度≤0.2mm

（10）像素密度：422750点/㎡

（11）★符合IEC62471:2006标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求(豁免级)，具备防蓝光护眼模式，蓝光辐射能量≤0.5W/（m²sr），视网膜热危害值不高于16W/（m²sr）。（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（12） LED采用自然散热，无风扇设计，噪声满足NR-25(噪声标准曲线)要求，白平衡最亮噪音1(dB)-A(球面半径1.5米内），白平衡最亮噪音1.4(dB)-A(球面半径1米内），白平衡最亮噪音2(dB)-A(球面半径0.3米内）。

（13） ★整屏失控点数：≤1/100000，无连续失控点，盲点率≤1/100000，无常亮点；（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（14） 具备去消隐功能，可防止因单颗LED反向漏电流异常引起的串亮现象,满足去消隐、无残影。

（15）屏体正面为黑色哑光处理，大屏反光率≤0.3%，能够抑制摩尔纹。

（16）★LED全彩显示屏显示模组可承受 T=60S，1500V（交流有效值），不大于 0.01mA（AC峰值）。（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（17）色域满足16bit，281万亿色，色域覆盖率100%,NTSC色域覆盖率≥120%上，YLV(PAL)色域覆盖率≥170%支持BT.2020、DCI.P3、BT.709×sRGB等多种色域转换。

（18） ★显示单元的色彩还原准确性指标Δ≤0.1。（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（19）需通过包装运输跌落测试，符合GB/T20801.5-2006标准，以10mm/min速度拉伸试样，测试样品发生彼坏时的力值。

17、接收卡：

（1）为保证系统安全性，可通过软件在接收卡上保存两份接收卡的配置参数，其中一份作为备份参数。

（2）为保证系统维护的便捷性，接收卡支持灯板flash管理，校正系数双备份，更换灯板后无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数。

（3）为保证能快速定位故障点位，要求设备可通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断屏体工作状态，无需软件。

（4）为了防止因系统故障导致大屏黑屏，要求接收卡支持预存画面，可将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频源信号时的画面。

（5）为防止程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题，要求接收卡支持双程序备份功能，出厂时保存两份应用程序。

（6）为保证系统的稳定性，要求接收卡采用高密接插件接口进行通讯，防尘防震，具有高稳定性。

（7）为保证大屏的显示效果，要求接收卡支持色彩管理能力，可将显示色域在多个色域之间自由切换，使LED显示屏色彩更精准。

（8）为保证系统运行的安全性，当接收卡检测到电源监控异常时，可自动降低显示屏的亮度。

（9）为保证系统运行的安全性，要求接收卡具备绝缘阻燃吸塑外壳。。

（10）为保证大屏的显示效果，要求产品支持30bit视频输入，支持HDR3.0显示，符合GY/T 315—2018 标准，可实现高动态范围图像显示屏效果。

（11）为保证系统运行的安全性，要求产品可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时自动断电，或打开风扇空调降低温度，以保证屏体安全。

（12）支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏。

（13）支持定制金属保护壳，支持金手指接口（DDR2 SODIMM接口），可集成至转接板或显示单元，使显示屏模组高度集成化，显示屏单元板和结构设计更多样灵活。

（14）连续工作时间：7*24小时不间断，LED平均无故障工作时间MTBF≥15万小时，故障平均修复时间MTTR不超过1分钟，系统可用度≥99.9%。

18、发送卡：

（1）支持1路DVI视频源输入。

（2）支持1路HDMI视频源输入。

（3）支持1路音频输入。

（4）支持6路千兆网口输出，每个网口最大支持65万像素。

（5）支持1路DVI视频源输出，可用于级联或监视。

（6）支持1路HDMI视频源输出，可用于级联或监视。

（7）支持1路方口USB控制接口。

（8）支持RS232 IN和RS232 OUT控制接口，可用于设备级联。

（9）支持2路百兆网口，配合方口USB接口，可进行设备级联。

（10）最大带载分辨率2048×1152@60Hz或1920×1200@60Hz

19、拼接控制器主机：

（1）采用大容量高速FPGA 阵列和高速数字总线交换技术架构，结合全数字硬件设计理念，实现无操作系统视频图像处理工作站。

（2）★高密度设计，2U高度机箱可接入4个业务板卡并正常工作，2U高度机箱可支持34路视频输入/输出接口。（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（3）支持板卡混插，每个业务板卡槽位可接入任意类型的输入输出板卡，槽位不区分输入或输出属性。

（4）支持双电源备份，当其中一路电源模块出现异常时，系统可自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程中系统能保证正常运行，支持热插拔，功率负载均衡。

（5）输入/输出板卡支持热插拔，直接拔插后，上墙业务可自动恢复，即启即用，快速启动。

（6）在检测到启动异常或运行异常时自动重启，也支持定时重启功能（。

（7）支持告警功能，当设备内部温度超出设定阈值或者内部风扇未正常运转时可给出报警提示。

（8）单输出口最大支持32个漫游窗口，单板卡最大支持64个漫游窗口。

（9）支持一键开/关窗，开窗可选择固定布局或自定义行列数两种方式进行批量开窗，可通过鼠标右键拖拽方式开窗，或者通过输入坐标以及窗口大小进行开窗操作，保证所开窗口位置及大小的准确性。

（10）支持移动客户端控制电视墙业务，包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存，移动客户端可安装在Windows、安卓、鸿蒙、IOS等多种系统的手机或平板电脑上。

（11）★支持添加、删除、更改虚拟LED字幕，字幕可跨拼接屏显示，并可设置滚动，可更改虚拟LED字幕的大小、颜色、字间距，虚拟LED字幕字体大小会随着背景框大小的变化自适应文字大小。（提供第三方权威机构出具的表面具有CMA标识的检测报告证明并加盖所投产品厂家公章）

（12）可将多个场景保存到场景组，并进行场景间轮巡，切换时间30s-7200s可设置。

（13）将150路视频场景切换至另150路视频场景并正常显示的时间应≤0.7s，场景切换过程中，视频画面无黑屏现象。

（14）为防止控制电脑意外损坏而出现的业务丢失的情况，设备支持将电视墙布局等配置保存在设备中，当通过其客户端登录并查看时，配置信息保持不变。

（15）为方便客户使用，支持分屏放大/还原功能，在进行画面分屏切换时视频流画面应按照比例进行变化，且视频流画面应保留。

（16）可开启、关闭声音，并可进行音量调节，具备100个音频调节档位。

（17）从视频信号正常接入，到视频画面正常显示的时间应< 16.7ms，图像切换时间≤20ms。

（三）项目改造辅材线缆及设备调试要求：

项目改造建设中的辅材线缆：六类网线、音频线、视频线、音响线等优质线材及弱电设备调试由投标人自行踏勘现场，并充分了解现场情况，上述费用包含在投标报价中。

（四）系统接入要求：

本项目所建系统清单中规定的SIP路由分发转发三合一服务器、高清电视墙管理平台、考务终端产品需投标供应商提供以下承诺：

（1）承诺SIP路由分发转发三合一服务器、高清电视墙管理平台无缝接入接入太仓市招生考试院标准化考场网上巡查系统及苏州市教育考试院考试院标准化考场网上巡查系统；

（2）承诺考务终端产品无缝接入江苏省高考考生网上认证识别系统。

投标供应商提供承诺书。不提供者视为未实质性响应。

（五）环境要求：

网络环境：本项目所建系统需提供完整物理隔离的网络运行环镜，本网络系统内不得与学校现有其他网络进行交叉、不得存在非本项目之外的网络设备。

电路环境：本项目中所涉及的所有交换机、摄像机与拾音器、各类服务器与平台、网络时钟、会议系统均需对接UPS系统并且电路供电环境需独立。本项目中的涉及的作弊防控屏蔽终端需独立供电，集中接入、分路控制（每幢每层）。

（六）核心产品：SIP路由分发转发三合一服务器

（七）强制节能产品：

55寸液晶拼接屏、LED小间距屏。

提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。

三、一般要求：
1、投标单位在投标技术文件中必须对所有招标产品的招标技术（服务）规格与要求逐一做出技术（服务）应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。如果有其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。
2、投标单位必须明确所投产品生产厂家、品牌、型号、规格和外形、尺寸等，并提供详细的技术参数或性能说明书等技术资料。
3、投标单位所投产品必须是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能要求。

四、商务要求：

（一）项目工期：签订合同后项目工期在90天内完成。

（二）项目技术设计方案要求：

制定详细项目技术设计方案，包括项目需求分析，项目建设目标及系统设计，方案具备（1）可扩展性：需要综合考虑现场的功能需求、布线需求、设备选型等因素，并与其他系统进行协调、集成，具备可扩展性，设计应考虑到系统的可扩展性，以满足未来的功能扩展和设备增加的需求；（2）可靠性：采用高品质的设备和材料，确保系统长时间稳定运行。确保项目在各种复杂环境和工况下稳定运行，满足用户需求，降低维护成本和风险，提高项目的整体效益和市场竞争力，为项目的持续发展奠定坚实基础；（3）系统整体设计的完整性：在项目设计中，需遵循《国家教育考试网上巡查系统技术规范标准（2017版）》法规与标准，充分理解项目需求，如学校考场、视频巡查中心、考务中心等方面的建设要求，并采取相应建设规化措施，制定合理的完整的建设规化，还要考虑学校现有的环境状况，避免次生灾害。注重安全培训与管理，提升全员安全意识，保障项目顺利推进与运营，维护公共利益和社会稳定，实现项目综合效益最大化，促进可持续发展。（4）详细的设计方案：针对国家标准化考场建设的要求，对项目中各环节进行详细的描述，设计相应的建设方案，如专用网络系统、网上巡查系统、视频监控系统、作弊防控系统、身份认证系统等，并选用符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范的材料和设备，为项目的安全运行提供坚实保障。

（三）项目具体实施要求：

制定详细的项目实施方案，实施过程中加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，负责安装场地杂物和垃圾等清理工作。负责保管安装现场所有材料、设备，直至项目安装、验收完毕。在项目实施过程中接受采购人的质量监督，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。方案内容包括（1）项目施工合理性：明确系统架构、设备选型、布线规划，对施工场地进行详细的勘查，确保设计方案的合理性和可行性；（2）施工组织机构配置：人力、物力等资源进行合理安排与分工，以保障项目顺利推进。通常设有项目领导小组，负责战略决策与资源协调；项目经理负责整体管理与执行；技术团队承担专业技术工作，如设计、开发；质量控制团队监督项目质量；采购团队管理物资采购；安全管理团队确保施工安全；后勤保障团队负责场地、设备等支持工作，各团队协同作业，提升项目实施效率与成功率；（3）进度计划和保障措施：明确供货进度、制定供货保障措施，选用符合质量标准的施工材料和设备，进行严格的检验和测试，确保其性能完好，检查施工工艺、施工材料、设备安装等符合规范要求，确保项目供货能够按时稳步完成。中标单位确保自合同签订之日起90天内完成安装交付（具体以甲方通知为准）。检验合格后30日历天内完成验收。（4）检验和测试：在实施前，对原材料、设备及零部件进行检验，保证其质量合格，防止因初始物料缺陷影响整体质量。实施过程中，进行分阶段测试，及时发现问题并修正，确保施工符合规范。完成后，开展全面的系统测试与验收检验，模拟实际运行环境，确认项目各项功能正常，所有指标达标，通过严格检验和测试，项目才能交付使用，保障其可靠性与稳定性，满足相关方需求和期望。

（四）项目质量保证及措施：

制定详细的质量保障措施方案，确保项目高质量按时完成。具体内容包含（1）质量管理措施：质量规划时，需明确质量目标与标准，依据项目特点制定详细计划，如建筑项目的施工工艺、质量验收规范等。过程中，人员培训提升专业素养，严格把控原材料质量；运用合适工具技术，如统计抽样检测产品缺陷，采用项目管理软件监控进度与质量关联情况，预防质量问题。出现偏差时，及时分析原因，采取调整措施，如整改不合格工程部分、优化生产流程等，通过全过程、全方位的质量管理，保障项目成功交付。（2）质量管理和人员职责明确：项目启动阶段，需依据项目目标与范围制定质量规划，明确质量目标、标准及管理流程。质量保证过程中，通过建立质量体系、执行质量审计等活动，预防质量问题发生，确保项目活动遵循既定流程与标准。质量控制着重于监控和评估项目成果，运用检查、测试、统计分析等方法，及时识别并纠正质量缺陷，如对产品进行抽检、对工程进度中的关键节点验收等。人员职责明确是实现有效质量管理的核心。项目经理承担总体质量责任，负责协调资源、监督进度和质量；质量经理制定质量计划与策略，组织质量培训和审核；技术人员严格按照技术规范作业，确保工作成果符合质量要求；测试人员负责检查产品或服务缺陷；普通成员遵循质量流程和标准开展工作，发现问题及时上报。通过清晰划分各角色在质量管理中的职责，形成全员参与、协同保障的质量管控机制，有力推动项目高质量交付，提升项目的综合效益与竞争力，为项目成功提供坚实保障。（3）安全生产机制材料健全：质量与安全两个紧密相连的重要方面。在质量管理方面，从项目规划起就设定明确质量目标与标准，依此制定详细施工方案和工艺流程，施工中对原材料严格把关检验，工序衔接上执行自检、互检与专检，利用先进测量和检测工具监控质量，定期分析质量数据，对偏差及时整改，完工后全面验收评估，保障项目符合质量要求。安全管理上，先进行风险源辨识与评估，针对高处作业、电气使用等制定专项安全方案，施工现场设防护设施与警示标识，为人员配安全防护用具并监督使用，建立安全检查制度，排查隐患并限时整改，同时开展安全培训与应急演练，提升人员安全意识与应急能力，确保项目实施全程安全可控，实现质量、安全和效益的有机统一。（4）整体质量控制：项目整体质量控制是确保项目成果符合预定质量标准的系统性工作，贯穿项目全生命周期。项目启动阶段，依据项目目标与相关方期望，制定明确且可衡量的质量目标和计划，明确质量控制的关键节点与验收标准。规划阶段，精心设计项目流程、方法和资源配置，为质量保障奠定基础，如选择合适的技术方案和供应商。执行阶段，监控资源投入、施工工艺和工作流程，保证其符合质量要求。收尾阶段，对项目成果全面验收评估，整理质量文件归档，总结经验为后续项目提供参考，从而保障项目整体质量，满足相关方需求。

（五）验收标准及要求：

1、验收时间：交货并完成安装调试后。

2、验收内容：项目全部完成后，采购单位对供货品进行验收检测，所有设备及配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品。检测结果作为验收的依据，如发现货物有短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，由供方立即无条件为需方调换或补齐，同时由供方承担因此而产生的一切后果。

3、验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足招标文件产品规格、具体配置、技术要求及乙方承诺的其他指标。如双方对验收结果有分歧，则以太仓市教育考试院的检验结果为准。

4、具体履约验收按照附件1：货物类项目履约验收方案验收

（六）售后服务要求：

制定详细售后服务方案，售后服务内容包括（1）服务方式与人员配置：针对本项目明确专职管理人员及其他专职运维人员，并配备相应的运维设备，支持线上线下技术服务，配备3名专业技术人员专门对接解答技术咨询，提供售后培训服务，安排讲师对业主相关技术人员进行现场培训，包括对主要设备、系统的工作原理的培训，相关硬件、软件的现场使用培训；（2）具备专业技术支持：7×24小时热线服务，及时响应并解答业主所提问题，对于系统故障及时锁定并处理问题，时候形成问题处置报告发至业主，告知故障的原因和处理过程；（3）故障及时处理：故障处理包括故障报告、分类、响应和解决时间。30分钟内响应，4小时到达现场处理问题，在12小时内修复排除故障；（4）应急保障预案：配套应急保障措施，遇重大活动和重要保障任务时，接采购人通知时应立即进行巡检和清洁，对系统存在的潜在安全或故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除；高考考试与学测考试期间，应安排驻场人员不少于2名，开考前1小时完成所有设备检查和修复工作，确保设备全部正常工作。

（七）设备质保期 ：

所有本项目所涉产品，质保三年。

（八）项目技术人员团队要求：

本项目建设具有较高的复杂性，项目内容中涉及安防智能化、网络信息化、系统集成、信息安全、综合布线、机电设备安装等各项不同领域的技术要求，为保证本项目的顺利进行，确保本项目建成为符合国家考试院要求的标准化考场。

供应商应委任具备完善的技术储备及多领域项目管理经验的管理人员做为本项目的项目经理；委任具备满足本项目要求的具有完善的各领域技术能力的技术人员作为本项目的技术负责人；供应商还因针对本项目在实施过程中所涉及技术要求配备专业的技术团队人员。

针对本项目软件、硬件等智能化集成的复杂程度和运维合格目标，拟投入专业管理人员须配备：

1、项目经理1名，要求经验丰富的复合型专业人员，作为整个项目团队的领导者。主要负责对项目实行质量、安全、进度、成本管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平。负责处理所有事务性质的工作，定义项目目标和范围、制定项目计划、分配任务和资源、监督项目执行、控制项目成本、 管理项目风险、 沟通和报告。配备能力不限于高级工程师、机电专业一级建造师、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、PMP等多种能力。

2、技术负责人1名,要求经验丰富的复合型专业人员，协助项目经理开展各项工作，贯彻上级指示，协调各方，全面负责处理工程施工上的技术问题。负责组织项目施工管理人员学习和贯彻执行项目相关施工技术规范、规程、规定和标准等技术文件。负责分技术质量和安全生产交底；对新材料、新技术、新工艺的应用和施工技术组织措施等重大问题决策和把关，提前交底相关的技术规范资料，以作为实施依据；协调解决施工中出现的重大技术质量问题；组织准备工程竣工验收的工程资料，组织自检，参加竣工验收，确保竣工资料交总公司归档。协助项目经理对施工全过程实行控制，确保项目在全面受控条件下实现项目目标。牵头技术部分，主要负责项目配套软件的实施与联调指导、集成系统分析、项目整体管理、弱电实施等工作。配备能力不限于注册信息安全专业人员CISP、信息系统项目管理师、itss信息技术应用创新服务经理、信息系统业务安全服务高级工程师、CISAW信息安全保障人员（应急服务）等多种能力。

3、项目团队成员：不少于3名，中标单位须为服务人员缴纳正规社医保。在项目经理、技术负责人的领导下，完成项目网络设计实施工作，确保项目安全顺利进行。专业能力要求不限于注册信息安全专业人员、智能化系统高级工程师、用户研究工程师等。

（九）包装方式及运输：

投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装及运输。

（十）付款方式：

签订合同后预付30%，设备到货后30%，验收完成后支付35%，质保到期支付5%。

五、报价要求：

1、投标总报价一次报定，投标总报价包括全部货物和服务、备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、装卸、保险、培训、售后服务与维保及相关劳务支出等所发生的全部费用以及企业管理费、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、投标人应负责投保安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总价中。

3、投标总价以人民币报价。投标总价包括：货物费（含包装费、运输装卸费及保险费）、安装调试费、售后服务费（含培训费）和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付采购人使用前所产生的所有费用。

4、本项目为总价包干，包括投标人完成本项目直至验收合格的所有事项，投标人应根据现场实际情况在投标文件中列出本项目拟提供的布线、安装材料、附件、配管等的各类费用，一旦中标总价不予调整，请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

六、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网发布的内容为准。

附件1：货物类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构，组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检查、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收方式及验收内容

5.1日常考核

采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2检测(检验)验收

5.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。

5.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。

5.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

5.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。

5.2.6除上述5.2.1条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3最终验收

5.3.1验收准备

5.3.1.1合同履行达到采购文件明确的验收条件时，供应商应向采购人发出项目验收申请，确定验收时间、地点及有关事项。供应商未及时履约或发出验收申请的，采购人应及时书面催告，提出履约验收要求。供应商在收到催告后五个工作日内拒不配合的，采购人应依照合同约定追究其责任。

5.3.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.3.1.3采购人应及时全面准备验收，自收到验收申请之日起五个工作日内做好通水、通电、准备验收工具等必要的验收准备工作、启动项目验收、通知供应商。

5.3.2验收小组

5.3.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.3.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3.3参与验收人员

5.3.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收

5.3.3.1政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

5.3.4验收内容

5.3.4.1验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

5.3.4.2交付验收标准适用标准为：

①按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；

②采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

5.3.5验收记录

5.3.5.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

5.3.5.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

5.3.5.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

六、验收结果

6.1采购人应当对验收小组的验收意见进行确认并盖章。确认验收合格的，采购人在验收书上加盖单位公章；验收结果与采购合同不一致的，采购人应当根据验收意见中载明的具体偏差内容和处置建议，研究确定验收结论并加盖公章；验收小组成员意见存在分歧的，采购人应当对异议事项进行复核，妥善处置。

6.2在验收中发现供应商未按照合同履约的，具备限期整改条件的，采购人应当书面要求供应商限期整改，整改期满后重新验收整改事项。不具备整改条件或供应商未按要求整改的，采购人应当依法追究供应商的违约责任并根据生效的裁判文书支付资金。供应商不认可验收意见的，按照采购合同约定的方式解决；合同中约定的方式未能解决的，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规规定处理。

6.3《政府采购履约验收书》（见下表1）、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。验收合格后采购人申请财政性资金支付时，应当在相应电子化系统上传《政府采购履约验收书》、合同等证明性材料。涉及分段验收付款的项目，应具备符合合同约定内容的阶段性验收意见，分段验收不合格的，不予支付该阶段的资金或根据采购文件予以相应扣减。

七、验收资料归档

项目验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果、资金支付情况、追究供应商违约责任的情况、合同变更、中止或终止相关资料（若有）等作为采购项目档案妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁，保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

政府采购履约验收书(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务 承诺 |  | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和 改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0008号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位标准化考场建设设备采购项目 招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0008 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：                     地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2023年或2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2023年或2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0008号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0008

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 标准化考场建设设备采购项目 | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期： 年 月 日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号/服务说明 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

2、本表中货物内容根据标的物填写品牌、型号、规格等信息，涉及服务内容的，根据服务分项名称填写服务说明等内容。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：    年   月   日

8、投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、品牌、型号、规格、材质、性能 | 单位 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

9、技术（服务）要求偏离表

技术（服务）要求偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：

1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

10、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年 月 日

11、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

12、项目实施方案及进度方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

13、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

14、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

15、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

16、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

17、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称），编号  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于	（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2、（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于	（中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：

1、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目已标注为工业属性的所有货物及其货物制造商，并按照声明函格式填写完整、明确，否则不得享受相关中小企业价格扶持政策。

2、投标人提供的货物既有小、微企业制造货物，也有中、大型企业制造货物的，不享受小、微企业的价格扶持政策

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业价格扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

18、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第五部分    评标方法与评标标准

评标方法

- 本次招标的评标方法采用综合评分法。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。采购人书面授权评标委员会直接确定中标供应商。
    二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
    三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
    四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由评标委员会组织以抽签方式确定中标候选人。

五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

七、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业.

1、在货物采购项目中，货物由小型或微型企业制造，即货物由小型或微型企业生产且使用该小型或微型企业商号或者注册商标的，其报价在评审时给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

2、在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为小型或微型企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，其报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。

3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小型或微型企业制造货物，也有中型或大型企业制造货物的，不享受本办法规定的小微企业价格扶持政策。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

6、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

7、残疾人福利性单位及监狱企业视同小微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

8、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

9、供应商按照规定提供声明函内容不实的， 属于提供虚假材料谋取中标、 成交， 依照《中华人民共和国政府采购法》 等国家有关规定追究相应责任。

评分标准

一、价格：最高为35分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35％×100

二、产品技术参数响应情况（30分）

根据 第三部分 项目需求中的“三、项目具体产品参数和服务要求”内容，评委根据投标人提供的投标产品工艺及技术参数的响应情况进行评审。其中加“★”为重要技术参数（共50项），所投产品满足或优于招标文件要求参数的每响应一项得0.6分，满分得30分。

“★”技术参数项需要在投标文件中按照招标文件要求提供相应证明材料，且均需在技术要求偏差表详尽真实的提供偏差情况，否则视为负偏离不得分。

三、投标人方案（16分）

1、项目技术设计方案（4分）

根据 第三部分需求中“（二）项目技术设计方案要求”内容，投标人结合本项目实际情况，对本项目现状及实际情况的理解，充分理解本项目的特点和需求，提供针对本项目的项目技术设计方案，方案内容至少包括：提出针对性的①可扩展性；②可靠性；③系统整体设计的完整性；④详细的设计方案等内容。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不满足本项目实际需求的，每项扣1分。

2、项目实施方案(4分)

根据 第三部分需求中“（三）项目具体实施要求”内容，投标人结合本项目实际情况，对本项目现状及实际情况的理解，充分理解本项目的特点和需求，提供针对本项目的项目实施方案，方案内容至少包括：提出针对性的①项目实施合理性方案；②施工组织机构配置；③进度计划控制与保障措施；④检验和测试等内容。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不满足本项目实际需求的，每项扣1分。

3、质量保证措施等比较（4分）

根据 第三部分需求中“（四）项目质量和保证措施”内容，投标人结合本项目实际情况，充分理解本项目的特点和需求，提供针对本项目的项目质量和保证方案，方案内容至少包括：提出针对性的①质量管理措施；②质量管理和人员职责明确；③安全生产机制健全材料；④整体质量控制方案等内容。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不满足本项目实际需求的，每项扣1分。

4、售后服务内容（4分）

根据 第三部分需求中“（六）售后服务要求”内容，投标人结合本项目实际情况，充分理解本项目的特点和需求，提供针对本项目的售后服务方案，方案内容至少包括：提出针对性的①服务方式与人员配备；②专业技术支持；③故障处理；④应急保障预案等内容。

方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，得4分，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不满足本项目实际需求的，每项扣1分。

四、投标人技术保障（16分）

本项目建设具有较高的复杂性，项目内容中涉及安防智能化、网络信息化、系统集成、信息安全、综合布线、机电设备安装等各项不同领域的技术要求，为保证本项目的顺利进行，确保本项目建成为符合国家考试院要求的标准化考场。

供应商应委任具备完善的技术储备及多领域项目管理经验的管理人员做为本项目的项目经理；委任具备满足本项目要求的具有完善的各领域技术能力的技术人员作为本项目的技术负责人；供应商还因针对本项目在实施过程中所涉及技术要求配备专业的技术团队人员。

1、项目经理技术能力（5分）

针对本项目拟投入的项目经理（本项目仅设置一个项目经理）具备备高级工程师、机电专业一级建造师、系统集成项目管理工程师、信息系统项目管理师、PMP，每有一项证书得1分，最高得5分。

注：提供证书扫描件、投标单位为其缴纳的近三个月（不含开标日当月）的社保缴费证明扫描件加盖投标单位公章。

2、技术负责人技术能力（5分）

针对本项目拟投入的技术负责人(本项目仅设置一名) 注册信息安全专业人员CISP、信息系统项目管理师、itss信息技术应用创新服务经理、信息系统业务安全服务高级工程师、CISAW信息安全保障人员（应急服务），每有一项证书得1分，最高5分。

注：提供证书扫描件、投标单位为其缴纳的近三个月（不含开标日当月）的社保缴费证明扫描件加盖投标单位公章。

3、其他技术团队成员技术能力（6分）

其他项目团队成员具有注册信息安全专业人员、智能化系统高级工程师、用户研究工程师，每提供一项证书得2分，最高6分。

注：提供证书扫描件、投标单位为其缴纳的近三个月（不含开标日当月）的社保缴费证明扫描件加盖投标单位公章。

五、类似项目业绩（3分）

投标人自2021年1月1日开始，具备类似智能化项目案例的，每有1份得1分，累计不超过3分。

提供合同扫描件并加盖投标人公章。

注：

1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件。

3、所有扫描件字迹须清晰可见,扫描件不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第六部分 合同格式

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

本项目将根据政府采购法及相关法规，对供应商进行履约验收， 确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。具体见货物类项目履约验收方案内容。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

（全文完）