招　标　文　件

项目名称：宿迁经济技术开发区六参数空气站、VOCs组分站、走航监测等运维服务项目

项目编号：JSZC-321391-SQZY-G2025-0001

（服务类项目， 是 专门面向中小企业）

- 采购人：宿迁市生态环境局经济技术开发区分局

采购代理机构：宿迁中雅项目管理有限公司

2025年06月25日

总目录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	22

第四章  采购需求	31

第五章  评标方法与评标标准	36

第六章  投标文件格式	41

第一章  投标邀请

受宿迁市生态环境局经济技术开发区分局的委托，宿迁中雅项目管理有限公司就宿迁经济技术开发区六参数空气站、VOCs组分站、走航监测等运维服务项目（JSZC-321391-SQZY-G2025-0001）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

宿迁经济技术开发区六参数空气站、VOCs组分站、走航监测等运维服务项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年07月16日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321391-SQZY-G2025-0001

2.项目名称：宿迁经济技术开发区六参数空气站、VOCs组分站、走航监测等运维服务项目

3.预算金额：120万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为120万元。

5.采购需求（简介）：宿迁经济技术开发区六参数空气站、VOCs组分站、走航监测等运维服务项目（包括移动走航监测系统1套、VOCs组分站1套、六参数空气站1套），具体内容详见本招标文件第四章采购需求。

6.合同履行期限：两年；所有项目运维起始日期以签订合同后完成正式交接之日起计算。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年07月16日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-88859628。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市生态环境局经济技术开发区分局

地址：宿迁经济技术开发区市民服务中心5楼

联系人：王坡

联系方式：0527-88859561

2.采购代理机构信息

名 称：宿迁中雅项目管理有限公司

地　址：宿迁市西湖上城小区西门南10米

联系人：解丽丽

联系方式：15950608055/0527-88102096

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，宿迁中雅项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第（2）种方式执行

（1）无需支付；

（2）采购人支付，具体方式及标准为：按照国家计委计价格[2002]1980号文件规定标准向采购代理机构支付代理服务费、评审费。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.5 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身费用、合同履行过程中涉及的设备（自有或租用）、车辆费用、维护费、设备维修费、仪器配件费、试剂费、耗材费、计量检定费、人工费、交通费、报告编制费、调研费、劳务费、咨询费、差旅费、资料费、技术措施费、印刷费、税费以及项目实施过程中涉及到的其他一切费用以及其它临时性杂项应急服务费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中加★项为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市生态环境局经济技术开发区分局/宿迁中雅项目管理有限公司

联系电话：0527-88859561/0527-88102096

通讯地址：宿迁经济技术开发区市民服务中心5楼/宿迁市西湖上城小区西门南10米

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/；

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

(1)不收取履约保证金。

(2)履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额：  /   ，按采购合同总价的  /  %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下方式实行：

服务类项目，项目履约期满评价合格，出具验收报告（履约评价报告）及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险) 的通知》 (苏财购﹝2023﹞150号)。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：按照季度付款，服务每满一季度，在下一季度服务开展后5个工作日内支付合同价款的12.5%，最后一季度服务款在服务期满后5个工作日内付清。

支付方式为：以转账或数字人民币方式支付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

第三章  合同文本

第一部分  专用条款

采购单位（全称）：                         （简称甲方）

中标供应商（全称）：                       （简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经宿迁市生态环境局经济技术开发区分局(以下简称：甲方)           （中标供应商名称）(以下简称：乙方) 就项目编号为JSZC-321391-SQZY-G2025-0001的宿迁经济技术开发区六参数空气站、VOCs组分站、走航监测等运维服务项目相关事项协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 一、乙方向甲方提供总价值为               元的标的（服务）。

- 1、主要标的物清单：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 合计：人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |

- 说明：1）合同价格包括：服务本身费用、合同履行过程中涉及的设备（自有或租用）、车辆费用、维护费、设备维修费、仪器配件费、试剂费、耗材费、计量检定费、人工费、交通费、报告编制费、调研费、劳务费、咨询费、差旅费、资料费、技术措施费、印刷费、税费以及项目实施过程中涉及到的其他一切费用以及其它临时性杂项应急服务费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

- 二、时间、地点、质量要求

- （一）合同履行期限：两年；所有项目运维起始日期以签订合同后完成正式交接之日起计算。

- （二）服务地点：根据甲方指定地点。

- （三）质量要求：合格。

三、运维设备及品牌：

| 序号 | 运维设备名称 | 主要仪器设备及品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs组分站1套 | 1、在线VOCs监测系统1套，品牌为武汉市天虹仪表有限公司(天虹环仪) 2、气象参数1套，品牌为武汉市天虹仪表有限公司(天虹环仪) 3、苏玛罐6个，品牌为武汉市天虹仪表有限公司(天虹环仪) 4、质控与在线稀释系统1套，品牌为武汉市天虹仪表有限公司(天虹环仪) 5、采样系统1套，品牌为武汉市天虹仪表有限公司 |
| 2 | 六参数空气站1套 | 1、PM10自动监测仪1台，品牌为先河环保 2、PM2.5自动监测仪2台，品牌为先河环保 3、SO₂自动监测仪1台，品牌为先河环保 4、NOx自动监测仪1台，品牌为先河环保 5、O₃自动监测仪1台，品牌为先河环保 6、CO自动监测仪1台，品牌为先河环保 7、多元气体动态校准仪1台，品牌为先河环保 8、零气发生器1台，品牌为先河环保 9、气象五参数仪1台，品牌为智翔宇 10、数据采集仪及其数采软件1套，品牌为先河环保 11、采样系统1套，品牌为先河环保 12、稳压电源1套，品牌为上海全力 13、辅助设施（机柜、标气、减压阀、灭火器、空调等）1套，品牌为环保部国家标物中心、中科艾尔 14、站房2套 |
| 3 | 移动走航监测系统1套 | 1、VOCs组分分析系统： 1.1 气相色谱质谱联用分析仪1套，品牌为谱育科技 1.2 数据分析工作站（含控制分析及APP软 件）1套，品牌为联想、谱育科技 1.3 VOCs分析专用动态校准仪1套，品牌为谱育科技 1.4 标准气体及减压阀1套，品牌为大连大特 2、环境空气质量监测系统： 2.1 NH3分析仪1套，品牌为先河环保 2.2 H2S分析仪1套，品牌为先河环保 2.3 动态校准仪1套，品牌为先河环保 2.4 零气发生器1套，品牌为先河环保 2.5 机架1套，品牌为高凌 2.6 工控机1套，品牌为研祥 2.7 数据采集传输系统1套，品牌为高凌 2.8 微型空气自动监测站1套，品牌为和诚 3、车载道路积尘测试系统1套，品牌为高凌 4、车载式大气采样系统1套，品牌为谱育科技 5、车载式五参数气象站1套，品牌为谱育科技 |

- 四、服务内容及要求

（一）服务内容：宿迁经济技术开发区六参数空气站、VOCs组分站、走航监测等运维服务项目（包括移动走航监测系统1套、VOCs组分站1套、六参数空气站1套），还包括相关站点配套设备运维，主要服务内容为设备巡检维护、试剂更换、标气更换、设备校准，标准曲线更新，故障维修、零配件更换、易耗件更换、废液处理、数据传输通讯维护、移动走航监测设备保养维护（不含走航车）、报告编制、安全用水、用电、联网保障、协助经开区开展走航、污染溯源、日常维护、更新等工作内容。项目服务期间，乙方应确保仪器设备及系统连续、稳定、有效运行，数据和报告质量满足招标文件及甲方要求。

- （二）工作要求：项目运维应满足长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范(DB31/T310002-2021DB32/T310002-2021DB33/T310002-2021)文件要求、环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ818-2018)、环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ817-2018)、国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)等国家、省发布的空气站、移动监测车运行相关标准要求。

- （三）乙方需及时响应甲方要求，做到半小时内完成工作响应，主动配合经开区开展溯源排查等工作。

- （四）其他要求：

- （1）乙方在提供服务期间，确保派驻项目地常驻服务人员不少于2名，负责六参数空气站、VOCs组分站、走航监测等运维服务及走航监测高值污染溯源等工作任务。

- （2）乙方在运维服务期间，需配备运维专用车辆1辆，确保运维服务期间发生设备故障等情况应及时反应到位。

- 五、运维服务考核要求

- 项目运维期间由于运维所引起的一切安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。运维服务必须满足国家、地方相关环保标准和经开区要求，甲方按照国家省市空气站等相关要求对乙方运维实施考核，考核结果抄送乙方。出现运维违规被区级及以上环境监管部门通报的1次扣除5000元运维服务费；出现不及时响应经开区要求通报1次扣除2000元运维服务费；站点环境卫生不符合要求，每次扣1000元运维服务费；未按规定配合管理工作且造成一定影响的，每次扣5000元运维服务费；节假日期间未安排值班的，每次扣2000运维服务费。

- 六、应急措施要求

- （1）突发污染事故要求

- 当监测数据发现异常或发现发生污染事故时，须2小时内报告甲方，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通。

- （2）系统仪器故障

- 当系统仪器出现故障(包括停运)时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水、气站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机(从故障时算起48小时内完成)或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，所需费用由乙方负责，并及时用电话或书面形式报告甲方，协商处理方案。

- 七、版权归属及保密要求

1、成果文稿版权归甲方所有，未经甲方允许，乙方不得将技术成果、版权向第三方转让，否则甲方有权追究乙方的法律责任；

2、未经甲方的许可，乙方不得向其它第三方单位或个人提供或透露甲方提供的资料和数据，不得自行发布、发表成果；乙方不得将编制成果作为其它商业用途，否则甲方有权追究乙方的法律责任。

- 八、技术资料

- 1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供相应成果。

- 2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 3、乙方应保证所提供的服务、成果或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 九、安全保障

- 项目运维期间由于运维所引起的一切安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何责任。乙方所派驻的人员在项目实施全过程中应严格按照国家或行业最新安全标准及规范要求实施操作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自行负责交通安全；在项目实施过程中，应注意各项操作安全，不违规操作，如未进行必要的安全防护或违规操作等，乙方应承担由此引起的一切后果与责任。

- 十、项目验收

- 1、验收标准：国家有相应标准、规范的遵照执行；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；上述标准、规范均没有的，按招标、投标约定的技术要求执行。

- 2、本项目验收工作由甲方组织，具体成员和组织形式由甲方确定。乙方所提供的服务及质量满足招标文件要求及甲方要求。

- 3、采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的, 甲方将及时报告本级财政部门。

- 十一、合同款项支付

1、合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：按照季度付款，服务每满一季度，在下一季度服务开展后5个工作日内支付合同价款的12.5%，最后一季度服务款在服务期满后5个工作日内付清。

资金支付的时间：收到乙方发票10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到乙方发票；

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，甲方可不适用预付款规定。

十二、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十三、合同转包或分包

1、乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2、乙方不得将合同标的分包给他人履行。

3、乙方如有转包或未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

十四、违约条款

1、乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期7个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 20% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

2、乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。

3、如乙方违反合同其他约定，应向甲方支付合同金额3‰的违约金/次（项），如情节严重的甲方有权选择单方面解除合同且余下合同款项不予支付，给甲方造成损失的乙方应赔偿甲方损失。合同解除的效力自甲方书面解除通知送达乙方时生效。

4、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

5、违约方还应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、律师费、鉴定费、诉讼费、保全费、保函手续费等相关费用。

6、本项目不得转包、分包，如有发生，甲方有权解除合同，所造成的一切损失由乙方负责。

7、甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十五、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十六、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充。

十七、产权担保

乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十八、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十九、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

二十、合同份数

本合同一式陆份，以中文书写，甲方、乙方各执三份。

二十一、本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第二部分  通用条款

二十二、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：乙方根据甲方要求提供的服务。

（五）甲方：采购单位，即                     。

（六）乙方：提供服务的公司或实体，即                 。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

二十三、付款

本合同以人民币或数字人民币付款。

二十四、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

二十五、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

二十六、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，双方均有权向甲方所在地法院提起诉讼。

二十七、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                （盖章）        乙方：                （盖章）

地址：                                地址：

法定（授权）代表人：                  法定（授权）代表人：

联系人：                              联系人：

联系电话：                            联系电话：

2025年      月     日                2025年      月     日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

本项目不接受进口产品。

★一、项目概况

1、项目名称：宿迁经济技术开发区六参数空气站、VOCs组分站、走航监测等运维服务项目

2、本项目最高限价为120万元，超过此限价的作无效标处理。

3、采购内容：宿迁经济技术开发区六参数空气站、VOCs组分站、走航监测等运维服务项目（包括移动走航监测系统1套、VOCs组分站1套、六参数空气站1套），还包括相关站点配套设备运维，主要服务内容为设备巡检维护、试剂更换、标气更换、设备校准，标准曲线更新，故障维修、零配件更换、易耗件更换、废液处理、数据传输通讯维护、移动走航监测设备保养维护（不含走航车）、报告编制、安全用水、用电、联网保障、协助经开区开展走航、污染溯源、日常维护、更新等工作内容。

4、质量要求：合格。

★二、合同履行期限、地点

1、合同履行期限：两年；所有项目运维起始日期以签订合同后完成正式交接之日起计算。

2、服务地点：根据采购人指定地点。

★三、付款方式：

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：按照季度付款，服务每满一季度，在下一季度服务开展后5个工作日内支付合同价款的12.5%，最后一季度服务款在服务期满后5个工作日内付清。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

★四、运维设备及品牌：

| 序号 | 运维设备名称 | 主要仪器设备及品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VOCs组分站1套 | 1、在线VOCs监测系统1套，品牌为武汉市天虹仪表有限公司(天虹环仪) 2、气象参数1套，品牌为武汉市天虹仪表有限公司(天虹环仪) 3、苏玛罐6个，品牌为武汉市天虹仪表有限公司(天虹环仪) 4、质控与在线稀释系统1套，品牌为武汉市天虹仪表有限公司(天虹环仪) 5、采样系统1套，品牌为武汉市天虹仪表有限公司 |
| 2 | 六参数空气站1套 | 1、PM10自动监测仪1台，品牌为先河环保 2、PM2.5自动监测仪2台，品牌为先河环保 3、SO₂自动监测仪1台，品牌为先河环保 4、NOx自动监测仪1台，品牌为先河环保 5、O₃自动监测仪1台，品牌为先河环保 6、CO自动监测仪1台，品牌为先河环保 7、多元气体动态校准仪1台，品牌为先河环保 8、零气发生器1台，品牌为先河环保 9、气象五参数仪1台，品牌为智翔宇 10、数据采集仪及其数采软件1套，品牌为先河环保 11、采样系统1套，品牌为先河环保 12、稳压电源1套，品牌为上海全力 13、辅助设施（机柜、标气、减压阀、灭火器、空调等）1套，品牌为环保部国家标物中心、中科艾尔 14、站房2套 |
| 3 | 移动走航监测系统1套 | 1、VOCs组分分析系统： 1.1 气相色谱质谱联用分析仪1套，品牌为谱育科技 1.2 数据分析工作站（含控制分析及APP软 件）1套，品牌为联想、谱育科技 1.3 VOCs分析专用动态校准仪1套，品牌为谱育科技 1.4 标准气体及减压阀1套，品牌为大连大特 2、环境空气质量监测系统： 2.1 NH3分析仪1套，品牌为先河环保 2.2 H2S分析仪1套，品牌为先河环保 2.3 动态校准仪1套，品牌为先河环保 2.4 零气发生器1套，品牌为先河环保 2.5 机架1套，品牌为高凌 2.6 工控机1套，品牌为研祥 2.7 数据采集传输系统1套，品牌为高凌 2.8 微型空气自动监测站1套，品牌为和诚 3、车载道路积尘测试系统1套，品牌为高凌 4、车载式大气采样系统1套，品牌为谱育科技 5、车载式五参数气象站1套，品牌为谱育科技 |

★五、服务内容及要求：

1、服务内容：宿迁经济技术开发区六参数空气站、VOCs组分站、走航监测等运维服务项目（包括移动走航监测系统1套、VOCs组分站1套、六参数空气站1套），还包括相关站点配套设备运维，主要服务内容为设备巡检维护、试剂更换、标气更换、设备校准，标准曲线更新，故障维修、零配件更换、易耗件更换、废液处理、数据传输通讯维护、移动走航监测设备保养维护（不含走航车）、报告编制、安全用水、用电、联网保障、协助经开区开展走航、污染溯源、日常维护、更新等工作内容。项目服务期间，中标人应确保仪器设备及系统连续、稳定、有效运行，数据和报告质量满足招标文件及采购人要求。

- 2、工作要求：项目运维应满足长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范(DB31/T310002-2021DB32/T310002-2021DB33/T310002-2021)文件要求、环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ818-2018)、环境空气颗粒物（PM10 和 PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ817-2018)、国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)等国家、省发布的空气站、移动监测车运行相关标准要求。

- 3、运维单位需及时响应采购单位要求，做到半小时内完成工作响应，主动配合经开区开展溯源排查等工作。

- 4、投标人根据本项目需求，自行配备项目服务人员。

- 5、其他要求：

- （1）中标人在提供服务期间，确保派驻项目地常驻服务人员不少于2名，负责六参数空气站、VOCs组分站、走航监测等运维服务及走航监测高值污染溯源等工作任务。

- （2）中标人在提供服务期间，需配备运维专用车辆1辆，确保运维服务期间发生设备故障等情况应及时反应到位。

- ★六、运维服务考核要求

- 本项目在投标过程中所产生的一切费用均由中标单位支付。项目运维期间由于运维所引起的一切安全事故均由中标单位负责，采购人不承担任何责任。运维服务必须满足国家、地方相关环保标准和经开区要求，采购单位按照国家省市空气站等相关要求对中标单位运维实施考核，考核结果抄送中标单位。出现运维违规被区级及以上环境监管部门通报的1次扣除5000元运维服务费；出现不及时响应经开区要求通报1次扣除2000元运维服务费；站点环境卫生不符合要求，每次扣1000元运维服务费；未按规定配合管理工作且造成一定影响的，每次扣5000元运维服务费；节假日期间未安排值班的，每次扣2000运维服务费。

- 七、应急措施要求

- （1）突发污染事故要求

- 当监测数据发现异常或发现发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通。

- （2）系统仪器故障

- 当系统仪器出现故障(包括停运)时，保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水、气站主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机(从故障时算起48小时内完成)或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，所需费用由运维单位负责，并及时用电话或书面形式报告采购人，协商处理方案。

八、项目整体实施方案

- 1、工作总体技术方案：投标人对本项目工作的内容、总体思路的掌握理解情况，制定工作总体技术方案；

- 2、应急保障方案：投标人针对本项目制定应急保障方案，方案针对性强，要素考虑充分，针对不同要素提出应急保障措施及解决方案；

- 3、质量控制措施：投标人针对本项目建立完善的质量保证和质量控制体系，并制定详实可行的质量控制措施，高效保证运维质量。

★九、版权归属及保密要求

1、成果文稿版权归采购人所有，未经采购人允许，中标人不得将技术成果、版权向第三方转让，否则采购人有权追究中标人的法律责任；

2、未经采购人的许可，中标人不得向其它第三方单位或个人提供或透露采购人提供的资料和数据，不得自行发布、发表成果；中标人不得将编制成果作为其它商业用途，否则采购人有权追究中标人的法律责任。

★十、安全责任要求

项目运维期间由于运维所引起的一切安全事故均由中标单位负责，采购人不承担任何责任。中标单位所派驻的人员在项目实施全过程中应严格按照国家或行业最新安全标准及规范要求实施操作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，自行负责交通安全；在项目实施过程中，应注意各项操作安全，不违规操作，如未进行必要的安全防护或违规操作等，中标单位应承担由此引起的一切后果与责任。

★十一、验收要求

- 1、验收标准：国家有相应标准、规范的遵照执行；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；上述标准、规范均没有的，按招标、投标约定的技术要求执行。

- 2、本项目验收工作由采购人组织，具体成员和组织形式由采购人确定。中标供应商所提供的服务及质量满足招标文件要求及采购人要求。

- 3、采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。中标供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的, 采购人将及时报告本级财政部门。

- 十二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

- 1.采购本国货物、工程和服务

- 政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

注：上述各项中打“★”内容为实质性要求，投标人应完全响应且在投标文件中提供完全响应要求的承诺函电子件（加盖公章，承诺函格式附后），否则按无效标处理。

第五章   评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 服务承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*10。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00 | - 1、投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似环境空气自动监测设施运维业绩的，每有1个得4分，本项最高得4分。 - 2、投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似VOCs组分站运维业绩的，每有1个得4分，本项最高得4分。 - 3、投标人自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似移动走航监测系统运维业绩的，每有1个得4分，本项最高得4分。 注：（1）上述1、2、3项同一业绩仅计算一次，不重复计分；（2）业绩证明材料包括①合同②中标（成交）通知书，二者缺一不可；（3）业绩证明材料应能够明确反映出投标人名称、合同签订时间、项目性质、合同内容等主要信息，投标文件中提供业绩证明材料电子件，未提供、提供不全或提供不清晰的不得分。 |
|  | 相关证书 | 5.00 | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每提供一个得1分，本项最高得5分。 注：投标文件中提供相关证书电子件，不提供或提供不全或内容模糊不清不予计分。 |
| 项目整体实施方案 | 工作总体技术方案 | 15.00 | 投标人对本项目工作的内容、总体思路的掌握理解情况，制定工作总体技术方案。工作总体技术方案内容完整、详细，总体思路清晰、对工作内容理解透彻，技术方法科学、合理可行，优于采购需求得15分；工作总体技术方案内容要素基本完整，总体思路清晰、对工作内容理解无误，技术方法科学、合理，能够满足采购需求的得11分；工作总体技术方案内容不够完整，总体思路不够清晰、对工作内容理解不全面，技术方法能够基本满足规范要求，但通过后期优化后可以满足采购需求的得7分；工作总体技术方案内容及总体思路混乱，对工作内容理解不全面，技术方法能够基本满足规范要求的得3分；没有内容的不得分。 |
|  | 应急保障方案 | 15.00 | 投标人针对本项目制定应急保障方案，方案针对性强，要素考虑充分，针对不同要素提出应急保障措施及解决方案。应急保障方案内容科学全面、合理可行，优于采购需求得15分；应急保障方案内容要素基本完整，总体思路清晰、措施得当，具有一定的可行性，能够满足采购需求的得11分；应急保障方案内容不够完整，总体思路不够清晰、措施不得当，但通过后期优化后可以满足采购需求的得7分；应急保障方案内容及总体思路混乱，措施不全面的得3分；没有内容的不得分。 |
|  | 质量控制措施 | 15.00 | - 投标人针对本项目建立完善的质量保证和质量控制体系，并制定详实可行的质量控制措施，高效保证运维质量。质量控制措施内容科学全面、合理可行、可操作性强，优于采购需求得15分；质量控制措施内容较为全面、措施基本完善，具有一定的可行性、可操作性较强，能够满足采购需求的得11分；质量控制措施内容不够完整，总体思路不够清晰、措施不得当，但通过后期优化后可以满足采购需求的得7分；质量控制措施内容及总体思路混乱，措施不全面的得3分；没有内容的不得分。 |
| 其他 | 项目负责人 | 6.00分 | 1、项目负责人同时具有自动监控（挥发性有机物）运行工证书和自动监控（环境空气）运行工证书的得3分，本项最高得3分。 2、项目负责人具有环保相关专业高级及以上技术职称的得3分；具有环保相关专业中级技术职称的得1分；本项最高得3分。 注：（1）项目负责人仅设置1人。投标文件中提供项目负责人相关证书电子件。如职称证书未体现专业的，请提供《专业技术资格评审申报表》电子件，以评审专业为准，提供不全或未按要求提供的不予计分。（2）项目负责人必须为本单位人员，且在投标文件中提供2025年1月（含）以来本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明电子件，未按要求提供相关材料的不予计分。 |
|  | 项目组成员（不含项目负责人） | 20.00 | - 1、项目组成员中（不含项目负责人）具有自动监控（挥发性有机物）运行工证书的，每有1人得2分，本项最高得4分。 - 2、项目组成员中（不含项目负责人）具有自动监控（环境空气）运行工证书的，每有1人得2分，本项最高得4分。 3、项目组成员中（不含项目负责人）具有环保相关专业高级及以上技术职称的，每有1人得2分；具有环保相关专业中级技术职称的，每有1人得1分；本项最高得8分（本项同一人员仅计算一次，按最高分计取，不重复计分）。 4、项目组成员中（不含项目负责人）每有1人取得高处作业特种作业操作证的得1分，本项最高得2分。 5、项目组成员中（不含项目负责人）每有1人取得低压电工作业特种作业操作证的得1分，本项最高得2分。 注：（1）投标文件中提供人员相关证书电子件，如职称证书未体现专业的，请提供《专业技术资格评审申报表》电子件，以评审专业为准，提供不全或未按要求提供的不予计分。（2）项目组成员必须为本单位人员，且在投标文件中提供2025年1月（含）以来本单位为其办理的任意一个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明电子件，未按要求提供相关材料的不予计分。 |
|  | 质量控制保障 | 2.00 | 投标人具备质量控制设备(单套质量控制设备需包括流量计、标准气压计、标准温度计；质量控制设备需提供计量校准证书)的得2分。 注：（1）上述设备为投标人自有设备的，在投标文件中提供设备购买合同或发票电子件；如为投标人租赁设备的，在投标文件中提供设备租赁合同电子件，未提供或提供不全或内容模糊不清不予计分。 （2）质量控制设备需提供计量校准证书，未按要求提供的不予计分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2

- 采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、投标分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、服务承诺函

七、项目组人员

八、企业业绩

九、投标所需其他材料

- 一、投标声明及承诺函

- 投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为          的            项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321391-SQZY-G2025-0001号宿迁经济技术开发区六参数空气站、VOCs组分站、走航监测等运维服务项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 三、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：宿迁经济技术开发区六参数空气站、VOCs组分站、走航监测等运维服务项目

项目编号：JSZC-321391-SQZY-G2025-0001

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：     年   月   日

- 四、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括本项目服务过程中所发生的一切费用，包括服务本身费用、合同履行过程中涉及的设备（自有或租用）、车辆费用、维护费、设备维修费、仪器配件费、试剂费、耗材费、计量检定费、人工费、交通费、报告编制费、调研费、劳务费、咨询费、差旅费、资料费、技术措施费、印刷费、税费以及项目实施过程中涉及到的其他一切费用以及其它临时性杂项应急服务费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 采购编号为         ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：     年___月___日

- 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日  期：      年___月___日

- 六、服务承诺函

服务承诺函

宿迁市生态环境局经济技术开发区分局：

根据JSZC-321391-SQZY-G2025-0001号宿迁经济技术开发区六参数空气站、VOCs组分站、走航监测等运维服务项目招标文件相关要求，承诺如下：

我单位完全响应本项目采购需求“一、项目概况”，“二、合同履行期限、地点”，“三、付款方式”，“四、运维设备及品牌”，“五、服务内容及要求”，“六、运维服务考核要求”，“九、版权归属及保密要求”，“十、安全责任要求”，“十一、验收要求”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。

投标人名称（加盖CA电子签章）：

日期：      年     月     日

- 七、项目组人员

- 拟选派项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业技术职称 |  |  |  |  |  | 执业资格证书及注册编号 |  |  |  |  |  |
| 主要主持的类似项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 合同甲方 |  |  | 获得的 奖项 |  |  |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明材料电子件。

2、如中标，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

- 项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书证明材料电子件。

- 八、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 九、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。