2025-2027年泰州市路网中心系统运行维护

招  标  文  件

采购人：泰州市公路事业发展中心

采购代理机构：江苏锴瑞工程咨询有限公司

2025年10月

目    录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同文本	14

第四章 采购需求	24

第五章 评标方法与评标标准	41

第六章 投标文件格式	46

- 第一章  招标公告

2025-2027年泰州市路网中心系统运行维护JSZC-321200-JSKR-G2025-0022的潜在供应商应在江苏政府采购“苏采云”系统获取采购文件，并于2025年11月13日9：00（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321200-JSKR-G2025-0022

项目名称：2025-2027年泰州市路网中心系统运行维护

采购方式：公开招标

预算金额：496.2932万元

最高限价：496.2932万元

采购需求：采购一个市级路网中心和五个县级路网分中心7*24小时运行保障服务。服务内容包括：（1）各路网操作系统平台的巡检、维护等维保服务；（2）路网大厅、设备间硬件设备的维护；（3）路网运行监测数据采集等服务工作。（详细内容见本招标文件第四章）

合同履行期限：24个月。

本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购。提供《中小企业声明函》；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2、地点：江苏政府采购网

3、方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间（开标时间）：2025年11月13日09点00分（北京时间）；

地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子公章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）可至江苏省政府采购网―办事指南－资料下载中心下载，供应商按《操作手册》进行注册、制作、上传电子投标文件。

2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http://jsxcmm.com/help/gys.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：泰州市公路事业发展中心

地址：泰州市高港区鼓楼南路303号

联系人：张先生

电  话：0523-86868336

2.采购代理机构信息

名称：江苏锴瑞工程咨询有限公司

地址：泰州市海陵区凤凰东路92-6号1501室

联系方式：13952617850

项目联系人：于建霞

电  话：0523-86871289

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司的电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

- 第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中对供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购代理机构不收取标书工本费。

4.3 招标服务费收费标准：

4.3.1由采购人按照《2025年度泰州市公路事业发展中心招标代理服务合同》（GC2025001）支付（苏招协〔2022〕2号文件规定标准，优惠率50%）。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、维保服务要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、维保服务要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的维保服务要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 投标人的报价出现以下情形的，评标委员会启动异常低价审查程序，要求其在合理的时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，投标人不能证明其报价合理性的：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算×50% ；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45% ；

③评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商的第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收及联系方式见招标文件第一章

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三章 合同文本

2025-2027年泰州市路网中心系统运行维护合同

（项目编号：     ）

甲方(采购人)：泰州市公路事业发展中心

乙方(成交人)：

签订地点：泰州市

甲乙双方根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及公开招标文件(文件编号：                    )，按照平等、自愿的原则，协商签订此合同。

一、说明

受甲方委托，江苏锴瑞工程咨询有限公司于     年   月     日组织了2025-2027年泰州市路网中心系统运行维护的公开招标，经评标委员会认真严格评审，确定由乙方承包本项目。

二、项目基本情况

1.项目名称：2025-2027年泰州市路网中心系统运行维护

2.项目地点：泰州市

3.工作内容：采购一个市级路网中心和五个县级路网分中心7*24小时运行保障服务。服务内容包括：（1）各路网操作系统平台的巡检、维护等维保服务；（2）路网大厅、设备间硬件设备的维护；（3）路网运行监测数据采集等服务工作。

三、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标（成交）通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）投标承诺/服务承诺；

（4）其他合同文件。

（5）响应文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

四、项目负责人

姓名                  身份证号

五、合同服务期

24个月。

六、费用及结算方式

1.合同类型：总价合同

2.合同签订金额：             （￥：     ）

3.付款方式：合同签订后支付合同价30%的预付款，每六个月按比例支付一次，同时等比例扣回预付款；维保交接确认后结清。

4.缺陷责任期：/

5.质保金：/

七、乙方需要提交的竣工资料套数：   套。

八、履约保证金

履约保证金为成交价的 0 %，以保证乙方遵守本合同的一切条款、条件和承诺，该保证金在甲方规定的存续期间不计息。

九、合同生效和终止

本合同经双方签字盖章后生效，至双方按照合同的规定履行完各自的义务和责任后自然失效。

十、违约责任

1.由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由甲方承担法律责任和经济责任。

2.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用。

3.乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿（包括诉讼费、律师费、评估费、鉴定费等合理支出）；因乙方原因（包括服务质量问题）导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

十一、争议处理

本合同在履行过程中，如发生争议，甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，或将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议条款与本合同条款有冲突的，以补充协议条款为准，补充协议与本合同有同等法律效力。

3．本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自签订之日起生效。

4．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

甲方：	                                       乙方：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                               （签字）

年  	月	   日		                      年 	  月 	  日

网络安全保密协议

甲方（委托人）：泰州市公路事业发展中心

乙方（受托人）：

根据我国有关网络安全及信息保密相关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就采购网络产品和服务事宜及后续合作过程中有关网络安全保密事项达成以下协议，并由双方共同遵守。采购网络产品和服务的一方应为“甲方"，提供网络产品和服务的一方应为“乙方”。

A.1保密内容和范围

甲乙双方确认，乙方承担保密义务的甲方信息包括但不限于以下内容：

（1）技术信息：同甲方业务相关的程序、代码、流程、方法、文档、数据等内容；

（2）业务信息：同甲方业务相关的人员、财务、策略、计划、资源消耗数量、通信流量大小等业务信息；

（3）安全信息：包括账号、口令、密钥、授权等用于对网络、应用系统、进程等进行访问的身份与权限数据，还包括对正当履行自身工作职责所需要的重要、适当和必要的信息。

A.2保密义务

A.2.1乙方明确所接收的保密信息及其载体均为甲方所有。乙方承认甲方在本协议规定的保密信息上的利益和/或一切有关的权利，乙方应当考虑甲方的利益并对该信息予以妥善保管。

A.2.2乙方应遵守相关法律、法规、政策、规章、制度和协议，基于授权的基础上，合理使用甲方信息，不得以任何其他手段获取、授权或协议规定以外的甲方信息。

A.2.3乙方未经授权，不应在工作职责授权范围以外使用、分享甲方信息。未经授权，不得泄露、披露、转让以下信息：

（1）技术信息：同甲方业务相关的程序、代码、流程、方法、文档、数据等内容；

（2）业务信息：同甲方业务相关的人员、财务、策略、计划、资源消耗数量、通信流量大小等业务信息；

（3）安全信息：包括账号、口令、密钥、授权等用于对网络、应用系统、进程等进行访问的身份与权限数据，还包括对正当履行自身工作职责所需要的重要、适当和必要的信息。

A.2.4若第三方要求披露甲方敏感信息时，乙方不应响应，并应立刻将情况通告甲方。

A.2.5乙方对违反协议或可能导致违反协议、规定、规程、法律的活动、策略或实践，一经发现，应立即通告甲方。

A.2.6合同结束后，乙方应返还甲方本协议中规定的信息和甲方数据。所有由甲方提供给乙方的材料，包括但不限于文件、设计和清单应仍为甲方的财产，且甲方要求时应立即归还原件和所有据此制作的副本。

A.3违约责任

乙方承认并明确同意：其对本协议的任何违约行为仅有法律的救济尚且不足，并且因其违约行为而造成的甲方损失是难以用金钱来衡量的。因此，当乙方出现任何违约情形时，甲方有权要求乙方立即返还相关保密信息，且乙方有义务立即采取合理补救措施。同时，乙方还应赔偿：

（1）因乙方违约行为，而使甲方遭受的全部经济损失(包括直接损失和间接损失)；

（2）甲方因调查乙方的违约行为、采取补救措施而支出的所有合理费用(包括但不限于甲方向乙方及第三方追索、取证、调研而发生的仲裁费、诉讼费、律师费、交通费、劳务费等)。

A.4协议有效期

本协议自生效日起在合同有效期内一直保有完全的效力。本协议有效期内任何时间双方可通过相互同意或向另一方发出书面通知3天后终止协议；但提前终止本协议不应豁免乙方在本协议下就终止生效日前提供给乙方保密信息所应履行的义务。

A.5如果所涉及的保密信息依照国家主管机关或相关法律、法规另有规定的，适用其相关

规定。

A.6本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自签订之日起生效。

甲方：	                                       乙方：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                               （签字）

年  	月	   日		                      年 	  月 	  日

廉政合同

根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，2025-2027年泰州市路网中心系统运行维护 的采购人 泰州市公路事业发展中心（以下称甲方）与成交人   （全称）         （以下称乙方），特订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（二）严格执行2025-2027年泰州市路网中心系统运行维护的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中存在违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。影响合同履行的，可按照合同中关于合同解除的约定处理。

第二条 甲方的义务

（一）甲方作为工程项目的建设单位，认真履行合同规定的甲方责任。

（二）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（三）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的技术服务分包项目。

第三条 乙方的义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受工作关系单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工作关系中报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员必须严格按照技术服务合同办事，不得损害甲方利益。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条规定；按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条规定，按管理权限依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

第五条 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目服务期满后止。

第七条 本合同作为2025-2027年泰州市路网中心系统运行维护合同的附件，与2025-2027年泰州市路网中心系统运行维护合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条 本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自签订之日起生效。

甲方：                                乙方：

泰州市公路事业发展中心（盖章）                                （盖章）

法定代表人或其授权的代理人：             法定代表人或其授权的代理人：

（签字）                                （签字）

年  	月	 日		                        年 	  月 	  日

安全生产合同

为在 2025-2027年泰州市路网中心系统运行维护 （项目名称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人 泰州市公路事业发展中心（采购人名称，以下简称“甲方”）与成交人	      （成交人名称，以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同。

1.甲方职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对乙方施工现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

2.乙方职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何

违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收合格、缺陷责任期满后失效。

5.本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自签订之日起生效。

甲方：	                                   乙方：

（盖单位章）                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）		                               （签字）

年  	月	 日		                        年 	  月 	  日

- 第四章 采购需求

项目属性：服务类项目。

- ★一、采购需求

- （一）总体内容

采购一个市级路网中心和五个县级路网分中心7*24小时运行保障服务。服务内容包括：（1）各路网操作系统平台的巡检、维护等维保服务；（2）路网大厅、设备间硬件设备的维护；（3）路网运行监测数据采集等服务工作。

- （二）具体内容

- 1、市级、县区路网中心24小时路网监测技术服务

- l路网监测数据采集

- ①提供市路网中心每日24小时路网系统运行监测服务，保障路网调度运行正常，路网信息保持畅通。及时接收省、市、各相关单位路网信息以及各单位、各部门上报的路况信息，并进行分类处理，做好指令传达、信息发布工作。

- ②加强对全市路网运行状况的监测，每日通过全市普通国省干线路网监测点高清视频开展路网运行情况视频巡检，及时发现路网突发事件并按照流程做好信息上报；每日关注百度、高德等地图路况变化信息、交通数字“一张图”及其他媒体平台的交通路况信息，发现有影响路网通行的异常情况，及时调看相关路段监控视频，并按照流程做好信息上报。

- ③接听服务热线，遇特殊事件及时汇报并做好记录。

- ④因雨、雪、雾、路面结冰、道路施工作业、突发事件以及公路、桥梁因自然灾害或者其他意外情况造成损坏时，影响车辆正常行驶的，及时发布事件信息。

- l路网操作系统平台巡检

- ①每日通过路网管理系统对场外监测设施（交调、视频、可变情报板等设施）进行巡查。在白天工作时间内，路网分中心至少每1小时视频轮巡辖区国省干线主要道路一次，路网中心至少每天2次视频巡查辖区国省干线主要道路，遇恶劣天气和重大节假日应视情况加大巡查频次，通过公路设施运维管理系统，及时发现故障站点，调派任务工作单，督促场外设施运维单位快速响应，确保路网监测系统正常运行。

- ②每月检查一次路网中心及路网分中心设备间设备软硬件系统的运行情况是否正常，如遇设备故障，及时上报并维修更换（同品牌、同型号），确保设备运行正常。

- l路网视频连线保障

- 做好省、市、县（区）三级路网中心视频连线的技术服务工作，确保系统正常运行。

- l路网运行数据采集服务

- 配合采购人完成各类数据的比对，确保数据精准。

- l协助做好各类系统平台的设备数据对接工作

- l系统设备检查保障

- 特殊时段：恶劣天气、重大节假日及重大活动等时段，加强系统运行保障，加大路网运行设备监测频次。

- 2、系统硬件定期巡检

对维保范围内的系统设备软硬件进行每月巡检服务，巡检并记录主要设备的运行状况，发现设备故障及时进行处理，每次巡检后需整理并提交巡检报告及设备维修报告。

- 3、备品备件

- ①供应商需建立分布式设备等主要设备备件库，必要时替换故障设备或备件，保障市路网中心及分中心各系统设备及业务正常运转。

- ②更换后的废旧设备成交供应商需提供场地储存，等采购人确认处理方式后进行集中处理。

- 4、风险评估与防范

- 供应商对服务范围内的路网信息化设施设备进行检测和风险评估，配合采购人做好预防性保障和风险防范工作。

- 5、综合提升

- 按采购人的要求梳理采购清单中软硬件维保基础信息资料，做好维护工作的基本保障和系统优化提升。

- 6、特殊时期保障

- 按照采购人的要求做好法定节假日、恶劣天气、应急演练、重要会议期间的维护保障，保证各类设备（系统）正常运行。

- ①提前一天检查测试路网管理系统、外场监测设施（交调、视频、可变情报板等）运行情况是否正常，如遇设备故障，及时上报维修，确保设备运行正常。

- ②提前一天检查路网中心、路网分中心及设备间设备软硬件系统的运行情况是否正常，如遇设备故障，及时上报维修，确保设备运行正常。

- ③做好视频连线准备，提前做好连接和调试工作。

- ④及时发现问题并与外场人员联动做好维修保障工作。

- 7、信息安全

- 1）保障运维服务安全

- 确保运维服务过程中的数据和信息安全，防止未经授权的访问、泄露、篡改或破坏。

- 2）提升服务质量

- 通过加强安全保密管理，提高运维服务的质量和效率，保障业务的平稳运行。

- 二、需求清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 姜堰分中心 |  |  |
| 1 | BENQ PL5515超窄边框液晶拼接单元 | 套 | 8 |
| 2 | 恒彩双基色P3.7LED显示屏（含控制卡） | 套 | 1 |
| 3 | LED控制服务器端 | 套 | 1 |
| 4 | SummcinfoSF8500T分布式信号输入节点 | 台 | 9 |
| 5 | SummcinfoSF8500R分布式信号输出节点 | 台 | 8 |
| 6 | SummcinfoSFPCI5分布式计算单元 | 台 | 1 |
| 7 | SummcinfoCF3000分布式软件 | 套 | 1 |
| 8 | Summcinfo控制程序 | 项 | 1 |
| 9 | 华为S5720S-PWR视频POE交换机 | 台 | 1 |
| 10 | 华为S5720S数据交换机 | 台 | 1 |
| 11 | 苹果 AIR中控电脑 | 台 | 1 |
| 12 | TP-LINKTL-路由器 | 台 | 1 |
| 13 | 感动MY-C700网络彩屏触控键盘 | 只 | 1 |
| 14 | 多媒体插座 | 只 | 2 |
| 15 | DURANCS4吸顶音箱 | 只 | 8 |
| 16 | DURANDPA-4300四通道功放 | 台 | 1 |
| 17 | DURANDAM-1682数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 18 | SABO-810时序电源 | 台 | 1 |
| 19 | 桌面 会议发言系统主机 | 台 | 2 |
| 20 | 桌面 发言控制单元 | 台 | 16 |
| 21 | PDU电源 | 台 | 2 |
| 22 | POLYCOM Group 550会议终端 | 台 | 1 |
| 23 | H3C S5120V3 Series交换机 | 台 | 1 |
| 24 | 海康威视NVR（内含硬盘） | 台 | 2 |
| 25 | 华为 S5720-32P-EI-AC交换机 | 台 | 1 |
| 26 | 华为 OptiX PTN 916-F光口交换机 | 台 | 1 |
| 27 | 视频网关 感动 | 台 | 1 |
| 28 | 华为 S5720S-52P-LI-AC交换机 | 台 | 2 |
| 29 | 大华NVR DH-NVR616-128-4K-S2 | 台 | 1 |
| 30 | 希捷8T7200RPM企业级硬盘 | 台 | 16 |
| 31 | NSFOCUS UTS NX3 Series探针 | 台 | 1 |
| 32 | 模拟中继 YealinkS100 感动 | 台 | 1 |
| 33 | 语音上云网关 感动 | 台 | 1 |
| 34 | 华为 S5720S-28P-SI-AC交换机 | 台 | 1 |
| 35 | 视频上云网关 感动 | 台 | 1 |
| 36 | 海康威视DS-3E2552P-H交换机 | 台 | 1 |
| 37 | SDWAN接入云盒青云HC-EN1002 感动 | 台 | 1 |
| 38 | 华为 S5720-36C-EI交换机 | 台 | 1 |
| 39 | NSFOCUS SIENX3-HDB1010网闸 | 台 | 1 |
| 40 | 视频上云100路视频服务 | 项 | 1 |
| 41 | 语音上云服务 | 项 | 1 |
| 42 | 7*24小时运行保障服务 | 项 | 1 |
| （二） | 靖江分中心 |  |  |
| 1 | BENQ PL5515超窄边框液晶拼接单元 | 套 | 6 |
| 2 | 恒彩双基色P3.7LED显示屏（含控制卡） | 套 | 1 |
| 3 | LED控制服务器端 | 套 | 1 |
| 4 | SummcinfoSF8500T分布式信号输入节点 | 台 | 9 |
| 5 | SummcinfoSF8500R分布式信号输出节点 | 台 | 7 |
| 6 | SummcinfoSFPCI5分布式计算单元 | 台 | 1 |
| 7 | SummcinfoCF3000分布式软件 | 套 | 1 |
| 8 | Summcinfo控制程序 | 项 | 1 |
| 9 | 华为S5720S-PWR视频POE交换机 | 台 | 1 |
| 10 | 华为S5720S数据交换机 | 台 | 1 |
| 11 | 苹果 AIR中控电脑 | 台 | 1 |
| 12 | TP-LINK路由器 | 台 | 1 |
| 13 | 感动MY-C700网络彩屏触控键盘 | 只 | 1 |
| 14 | 多媒体插座 | 只 | 2 |
| 15 | DURANCS4吸顶音箱 | 只 | 8 |
| 16 | DURANDPA-4300四通道功放 | 台 | 1 |
| 17 | DURANDAM-1682数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 18 | KANURO8PF-801路时序电源 | 台 | 1 |
| 19 | SummcinfoSFM60会议发言系统主机 | 台 | 1 |
| 20 | SummcinfoSFM-A发言控制单元 | 台 | 1 |
| 21 | SummcinfoSFM-B独立发言单元 | 台 | 15 |
| 22 | SummcinfoSFM-JB双音频接口盒 | 只 | 8 |
| 23 | PDU电源 | 台 | 2 |
| 24 | POLYCOM Group 550会议终端 | 台 | 1 |
| 25 | NSFOCUS SIENX3-HDB1010网闸 | 台 | 1 |
| 26 | 海康威视 DS-3E2552P-H 交换机 | 台 | 1 |
| 27 | 海康威视NVR（内含硬盘） | 台 | 1 |
| 28 | 大华NVR DH-NVR616-128-4K-S2 | 台 | 1 |
| 29 | 希捷8T7200RPM企业级硬盘 | 台 | 16 |
| 30 | 华为 S5735S-L48T4S-A1交换机 | 台 | 1 |
| 31 | 华为 S5720S-52P-LI-AC交换机 | 台 | 1 |
| 32 | 语音上云网关 感动 | 台 | 1 |
| 33 | 视频上云网关感动GDMV-TD-100 | 台 | 1 |
| 34 | 模拟中继 YealinkS100 感动 | 台 | 1 |
| 35 | SDWAN接入云盒青云 HC-EN1002 感动 | 台 | 1 |
| 36 | 华为 S5720-36C-EI交换机 | 台 | 1 |
| 37 | 视频上云100路视频服务 | 项 | 1 |
| 38 | 语音上云服务 | 项 | 1 |
| 39 | 7*24小时运行保障服务 | 项 | 1 |
| （三） | 兴化分中心 |  |  |
| 1 | BENQ PL5515超窄边框液晶拼接单元 | 套 | 18 |
| 2 | 丰鸿 双基色，P3.7LED显示屏（含控制卡） | m2 | 3 |
| 3 | 联想M4600LED控制服务器及控制端 | 套 | 1 |
| 4 | SummcinfoSF8500T分布式信号输入节点 | 台 | 11 |
| 5 | SummcinfoSF8500R分布式信号输出节点 | 台 | 19 |
| 6 | SummcinfoSFPCI5分布式计算单元 | 台 | 1 |
| 7 | SummcinfoCF3000分布式软件 | 套 | 1 |
| 8 | Summcinfo控制程序 | 项 | 1 |
| 9 | 华为S5720S-PWR视频POE交换机 | 台 | 2 |
| 10 | 华为S5720S数据交换机 | 台 | 2 |
| 11 | 苹果mini中控电脑 | 台 | 1 |
| 12 | TP-LINKTL-WDR6500路由器 | 台 | 1 |
| 13 | 感动MY-C700网络彩屏触控键盘 | 只 | 1 |
| 14 | 亿智M70多媒体插座 | 只 | 4 |
| 15 | JBLCBT50LA主音箱 | 只 | 2 |
| 16 | DURANCS4吸顶音箱 | 只 | 10 |
| 17 | DURANDPA-4300四通道功放 | 台 | 2 |
| 18 | DURANDAM-1682数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 19 | DGH SR320 8路时序电源 | 台 | 1 |
| 20 | SummcinfoSFM60会议发言系统主机 | 台 | 1 |
| 21 | SummcinfoSFM-A发言控制单元 | 台 | 1 |
| 22 | SummcinfoSFM-B独立发言单元 | 台 | 22 |
| 23 | SummcinfoSFM-JB双音频接口盒 | 只 | 12 |
| 24 | SummcinfoSFM-S摄像联动模块 | 只 | 1 |
| 25 | 图腾PDU电源 | 台 | 2 |
| 26 | 威诺NPE-860GS双纤单模收发器 | 只 | 4 |
| 27 | POLYCOM Group 550会议终端 | 台 | 1 |
| 28 | 视频上云网关 GDMV-TD-100 感动 | 台 | 1 |
| 29 | 语音上云中继器 YEASTAR S100 感动 | 台 | 1 |
| 30 | 语音上云网关 感动 | 台 | 1 |
| 31 | LED显示系统-控制主机 Lenovo启天M415-N008 | 台 | 1 |
| 32 | 华为 S5720S-28P-PWR-LI-AC交换机 | 台 | 2 |
| 33 | 华为 S5720S-28P-LI-AC交换机 | 台 | 2 |
| 34 | H3C S5120V2 Series交换机 | 台 | 1 |
| 35 | TP-LINK TL-SG5218交换机 | 台 | 1 |
| 36 | 宇视NVR UNV NVR-S300-R24 | 台 | 1 |
| 37 | Missey流媒体设备 | 台 | 1 |
| 38 | Cisco Catalyst 4503-E交换机 | 台 | 1 |
| 39 | 视频网关 GDMV-TD-100 感动 | 台 | 1 |
| 40 | 大华 NVR DH-NVR616-128-4KS2 | 台 | 1 |
| 41 | 希捷8T7200RPM企业级硬盘 | 台 | 16 |
| 42 | 华为 OptiX PTN 916-F光口交换机 | 台 | 1 |
| 43 | SD-WAN光盒 感动 | 台 | 1 |
| 44 | 华为 S5720-36C-EI 交换机 | 台 | 1 |
| 45 | MOXA NPort5610 | 台 | 1 |
| 46 | WMV9语音视频编码器 | 台 | 1 |
| 47 | MOXA Nport5630 | 台 | 1 |
| 48 | HP StorageWorks MSA60服务器 | 台 | 1 |
| 49 | HP ProLiant DL380G6服务器 | 台 | 2 |
| 50 | 海康威视 DS-3E2552P-H交换机 | 台 | 1 |
| 51 | 海康NVR | 台 | 2 |
| 52 | 海康威视 DS-96128N-I16流媒体服务器 | 台 | 2 |
| 53 | 海康威视录像机 | 台 | 1 |
| 54 | H3C S5120V2 Series交换机 | 台 | 1 |
| 55 | 华为 S5720-32P-EI-AC交换机 | 台 | 1 |
| 56 | 华为 S5720-32X-EI-AC交换机 | 台 | 1 |
| 57 | 华为 S5720S-52P-LI-AC交换机 | 台 | 1 |
| 58 | 视频上云100路视频服务 | 项 | 1 |
| 59 | 语音上云服务 | 项 | 1 |
| 60 | 7*24小时运行保障服务 | 项 | 1 |
| （四） | 泰兴分中心 |  |  |
| 1 | BENQ PL5515超窄边框液晶拼接单元 | 套 | 8 |
| 2 | DV550FHB-NVM 55英寸液晶拼接单元 | 套 | 4 |
| 3 | 恒彩P4LED显示屏含控制卡 | m2 | 1.54 |
| 4 | LED控制服务器端 | 套 | 1 |
| 5 | SummcinfoSF8500T分布式信号输入节点 | 台 | 7 |
| 6 | SummcinfoSF8500R分布式信号输出节点 | 台 | 13 |
| 7 | SummcinfoSFPCI5分布式计算单元 | 台 | 1 |
| 8 | SummcinfoCF3000分布式软件 | 套 | 1 |
| 9 | Summcinfo控制程序 | 项 | 1 |
| 10 | 华为S5720S-PWR视频POE交换机 | 台 | 1 |
| 11 | 华为S5720S数据交换机 | 台 | 2 |
| 12 | 苹果 AIR中控电脑 | 台 | 1 |
| 13 | TP-LINKTL-路由器 | 台 | 1 |
| 14 | 感动MY-C700网络彩屏触控键盘 | 台 | 1 |
| 15 | JBLCBT50LA主音箱 | 只 | 2 |
| 16 | DURANCS4吸顶音箱 | 只 | 6 |
| 17 | DURANDPA-4300主功放 | 台 | 1 |
| 18 | DURANDAM-1682数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 19 | KANUROPF-801时序电源 | 台 | 1 |
| 20 | Summcinfo会议发言系统主机 | 台 | 1 |
| 21 | SummcinfoSFM-A发言控制单元 | 台 | 1 |
| 22 | SummcinfoSFM-B独立发言单元 | 台 | 9 |
| 23 | Summcinfo配套双音频接口盒 | 只 | 6 |
| 24 | 图腾8*10APDU电源 | 台 | 2 |
| 25 | 宇视IPC-B312-IR高清半球 | 只 | 3 |
| 26 | 宇视NVR-B100-E4硬盘录像机 | 台 | 1 |
| 27 | 西部2T数据硬盘 | 只 | 2 |
| 28 | 华为24口千兆POE交换机 | 台 | 1 |
| 29 | POLYCOM Group 550会议终端 | 台 | 1 |
| 30 | 海康威视 DS-3E2552P-H 交换机 | 台 | 1 |
| 31 | 海康威视NVR（内含硬盘） | 台 | 1 |
| 32 | 模拟中继 Yeastar S100 感动 | 台 | 1 |
| 33 | SDWAN接入云盒青云 HC-EN1002 感动 | 台 | 1 |
| 34 | 华为 S5720-36C-EI交换机 | 台 | 1 |
| 35 | 华为 S5720S-52P-LI-AC交换机 | 台 | 1 |
| 36 | 视频上云网关 GDMV-TD-100 感动 | 台 | 1 |
| 37 | 大华NVR DH-NVR616-128-4K-S2 | 台 | 1 |
| 38 | 希捷8T7200RPM企业级硬盘 | 台 | 16 |
| 39 | TP-LINK TL-SF1024D交换机 | 台 | 1 |
| 40 | 华为 OptiX PTN 916-F光口交换机 | 台 | 1 |
| 41 | 初灵信息PTN-C9008 | 台 | 1 |
| 42 | 华为 S5720-32P-E1-AC交换机 | 台 | 1 |
| 43 | 华为 S5735S-L48T4S-A1交换机 | 台 | 1 |
| 44 | 华为 Quidway S5700 Series交换机 | 台 | 1 |
| 45 | MOXA IKS-G6824A交换机 | 台 | 1 |
| 46 | 视频上云网关GDMV-TD-100 感动 | 台 | 1 |
| 47 | ILO Default Network Settings | 台 | 1 |
| 48 | 语音上云网关感动 | 台 | 1 |
| 49 | 3onedata ICS5028G Series交换机 | 台 | 1 |
| 50 | Missey流媒体设备（Missey-16） | 台 | 1 |
| 51 | 视频上云100路视频服务 | 项 | 1 |
| 52 | 语音上云服务 | 项 | 1 |
| 53 | 7*24小时运行保障服务 | 项 | 1 |
| （五） | 泰州分中心 |  |  |
| 1 | 泽创 55P35 超窄边液晶拼接单元 | 套 | 5 |
| 2 | 哲创 55英寸35mm 超窄边液晶拼接单元 | 套 | 1 |
| 3 | UNISENG MTG-MIP45IN 分布式信号输入节点 | 台 | 7 |
| 4 | UNISENG MTG-MIP450OUT 分布式信号输出节点 | 台 | 7 |
| 5 | UNISENG MTG-MIP45分布式计算单元 | 台 | 1 |
| 6 | UNISENG 分布式软件 | 套 | 1 |
| 7 | UNISENG控制程序 | 项 | 1 |
| 8 | 华为S5720POE数据交换机 | 台 | 1 |
| 9 | 苹果AIR中控电脑 | 台 | 1 |
| 10 | 网件 R6220路由器 | 台 | 1 |
| 11 | DURAN CS4吸顶音箱 | 只 | 8 |
| 12 | DURAN EX400功放 | 台 | 2 |
| 13 | DURAN DAM880数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 14 | KANURO PF-8018路时序电源 | 台 | 1 |
| 15 | YEAIMP BC-262长杆电容式鹅颈话筒 | 台 | 8 |
| 16 | 爱克赛 10KVAUPS不间断电源主机 | 套 | 1 |
| 17 | 突破 8路10APDU电源 | 台 | 2 |
| 18 | TP-LINK SG1016交换机 | 台 | 2 |
| 19 | POLYCOM Group 550会议终端 | 台 | 1 |
| 20 | 华为 S5720-36C-EI交换机 | 台 | 1 |
| 21 | 感动服务器 | 台 | 2 |
| 22 | SD-WAN光盒 感动 | 台 | 1 |
| 23 | 海康威视 DS-3E2552P-H | 台 | 1 |
| 24 | 模拟中继 Yeastar S100 感动 | 台 | 1 |
| 25 | 语音网关 感动 | 台 | 1 |
| 26 | 大华NVR | 台 | 2 |
| 27 | 海康威视NVR | 台 | 2 |
| 28 | 华为 S5735S-L48T4S-A1交换机 | 台 | 1 |
| 29 | 录像机 | 台 | 1 |
| 30 | LENOVO SR658服务器 | 台 | 1 |
| 31 | 服务器 B493 | 台 | 1 |
| 32 | DELL PowerEdge R720服务器 | 台 | 1 |
| 33 | 华为 RH2288HV3服务器 | 台 | 2 |
| 34 | 浪潮 NF5270M5 B405 | 台 | 1 |
| 35 | H3C S5120V2 Series交换机 | 台 | 1 |
| 36 | H3C S5800 Series交换机 | 台 | 1 |
| 37 | 华为 S5720S-28P-LI-AC交换机 | 台 | 1 |
| 38 | 凹盾科技 CASM100 | 台 | 1 |
| 39 | 外场设施统一安全接入平台 | 套 | 1 |
| 40 | 视频上云100路视频服务 | 项 | 1 |
| 41 | 语音上云服务 | 项 | 1 |
| 42 | 7*24小时运行保障服务 | 项 | 1 |
| （六） | 市中心 |  |  |
| 1 | QIANGLI Q1.53H LED室内全彩显示屏（含接收卡） | m2 | 9 |
| 2 | colorlight X7专业视频处理器 | 台 | 1 |
| 3 | colorlight E80数据接收卡 | 张 | 30 |
| 4 | 铂强 4.2VLED电源组 | 个 | 30 |
| 5 | QIANGLI 15KWPLC控制配电箱 | 套 | 1 |
| 6 | King-Bang K-4M16X-S 4K专业版混合插卡拼接矩阵 | 台 | 1 |
| 7 | King-Bang K-4MH4IN/OUT-S 视频矩阵4K HDMI输入/输出卡 | 张 | 6 |
| 8 | King-Bang K-4980 高性能网络化可编程主机(含可编程逻辑软件及界面软件) | 套 | 1 |
| 9 | iPad Air2中控电脑 | 台 | 1 |
| 10 | TP-LINK WDR 7661路由器 | 只 | 1 |
| 11 | 海康视频巡检平台及服务器 | 套 | 1 |
| 12 | AI预警平台及2台服务器 | 套 | 1 |
| 13 | King-Bang KM-6300数字会议系统主机 | 台 | 1 |
| 14 | King-Bang KM-661A/KM-661B数字会议系统主席单元/代表单元 | 只 | 9 |
| 15 | King-Bang FB802多功能自动反馈抑制器 | 台 | 1 |
| 16 | King-Bang DB0808自动混音数字音频处理器 | 台 | 1 |
| 17 | King-Bang KH-44两分频线性音柱 | 只 | 2 |
| 18 | King-Bang S-526嵌入式辅助吸顶音箱 | 只 | 2 |
| 19 | King-Bang MA-8双通道专业功放 | 台 | 2 |
| 20 | DGH SR-520电源时序器 | 台 | 1 |
| 21 | QIANGLI QL480M信息发布智控盒 | 只 | 1 |
| 22 | MSHML 120*120多媒体信息插座 | 只 | 2 |
| 23 | POLYCOM Group 550会议终端 | 台 | 1 |
| 24 | 华为 S5720X-36C-EI-AC交换机 | 台 | 1 |
| 25 | SDWAN接入云盒青云 HC-EN1002 感动 | 台 | 1 |
| 26 | 情报板接入网关 感动 GDLED-2 | 台 | 1 |
| 27 | 视频上云网关感动GDMV-TD-100 | 台 | 2 |
| 28 | 模拟中继 YealinkS100 感动 | 台 | 1 |
| 29 | 无人机设备 | 台 | 2 |
| 30 | 视频上云100路视频服务 | 项 | 3 |
| 31 | 语音上云服务 | 项 | 1 |
| 32 | 7*24小时运行保障服务 | 项 | 1 |

说明：1、★为确保现有路网业务中的重要设备能够及时地维修并获得制造商（生产者）的技术支撑，需求清单中要求原厂质保的系统设备，投标人须在投标文件中提供承诺函，承诺在收到成交通知书后、签订合同前，向采购人提供设备厂商原厂质保函，如中标人不能按时提供原厂质保函，将视为放弃中标资格。

2、本项目采购人不组织现场踏勘，投标人需自行踏勘工作现场,详细了解项目任务详情及工作要求后谨慎投标。

- ★三、合同履行期限

24个月。

- ★四、服务场所

市路网中心-泰州市高港区鼓楼南路303号，泰州路网分中心-泰州市海陵区鲍徐路36号，姜堰路网分中心-泰州市姜堰区南环东路36号，兴化路网分中心-兴化市昭阳镇S233和谐居东北侧约240米，靖江路网分中心-靖江市姜八公路旁，泰兴路网分中心-泰兴市南三环路99号。

- ★五、履约人员要求

- 1、本项目要求配备1名项目负责人（即项目经理）

- 2、24小时路网运维监测技术服务人员要求

（1）路网中心：不少于5人

（2）路网分中心：不少于3人

- 六、综合说明

1、投标人提供的服务能够至少达到以上要求，同时明确详细的服务方案。

2、投标人必须响应招标文件中提出的全部要求，如果其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、中标人须为本项目配备所有服务人员按规定缴纳社会保险及人身意外险，若服务人员在服务期间出现非采购人原因造成的工伤及其他意外事故，均由中标人自行负责。

- 4、中标人在服务期间，若出现下列情况将被解除服务合同：

（1）将承包的服务项目转包给他人；

（2）未按照国家劳动法规定聘用服务人员；

（3）服务人员的工资社保待遇低于相关政策规定的目前人均最低工资标准或社保缴费标准；

（4）未依法用工，因拖欠员工工资引起讨薪事件或对项目正常运行造成严重影响；

（5）在规定的时间内未按采购人要求调换或增配服务人员；未经采购人批准擅自调动、调整工作人员；配置于本项目人员在其他项目兼职。同一情形出现2次及以上的。

- （6）出现其他招标文件中约定的可解除合同的情况。

5、因中标人管理不善，造成维护工作范围内的设施、设备等损坏的，由直接责任人赔偿，若直接责任人因故无法赔偿的，采购人有权要求中标人负责赔偿损失，情节严重的可终止合同直至提起诉讼。

6、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上发布的公告为准。

- 七、费用与支付

- 1、合同形式

- （1）本项目为固定总价模式，金额在合同实施期间不作调整。

（2）投标总价是指为优质完成招标文件所确定的采购范围相应工作内容所需的全部费用，除非合同另有规定，包括了为实施和完成合同要求所需的监测技术服务费、劳务、材料、设备、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。维修更换的设备费用均包含在投标总价中，采购人不再支付其他任何费用。

- 2、支付方式

- 合同签订后支付合同价30%的预付款，每六个月按比例支付一次，同时等比例扣回预付款；维保交接确认后结清。

- 八、采购人要求

- （一）适用规范标准

供应商在开发及技术服务工作中使用或参考下述标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得采购人或采购人的指定代表人的同意。

在开发及技术服务过程中，如果国家或有关部门颁布了新的法律、法规等，则供应商应采用新的标准进行开发及技术服务工作。

供应商在开发及技术服务工作中必须遵守下述法律、法规或行业管理规定(包括但不限于)：

1、《中华人民共和国网络安全法》

2、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

3、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定实施办法》

4、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》

5、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》

6、《互联网信息服务管理办法 中华人民共和国国务院令》

7、《中国公用计算机互联网国际联网管理办法》

8、《互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定》

9、《计算机信息系统国际联网保密管理规定》

10、《互联网电子公告服务管理规定》

11、《计算机病毒防治管理办法》

12、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GBT22239-2019

13、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GBT25070-2019

- 14、《数据分中心设计规范》GB50174-2017

15、交公技〔2007〕238号 《江苏公路机房建设技术规范（试行）》

16、《关于加强全省公路网管理与应急指挥体系建设的意见》；

17、《江苏省市级公路管理服务与应急路网中心建设指导意见》；

18、苏交技〔2019〕21号 省交通运输厅关于印发《江苏省交通运输网络安全信息通报工作实施细则》的通知

- 19、采购单位的实际需求。

- （二）采购人财产清单

- 1.采购人提供的设施：包括办公桌椅、文件柜、休息室。

2.采购人提供的资料：本项目所涉及的相关资料需供应商自行收集并承担所有相关费用，采购人不另行支付费用。

- （三）供应商需要自备的工作条件

1.供应商自备的工作手册：如本项目必备的法律、法规等

2.供应商自备的交通工具：如出行车辆、维修车辆等

3.供应商自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

4.供应商自备检测仪器、设备、维修工具等

5.供应商所有人员自备工作餐

- （四）人员管理要求

1、工作能力和工作态度达不到采购人要求的，采购人有权要求成交供应商更换。运维人员受采购人和成交供应商的双重管理，采购人的意见应作为运维人员业绩考核的重要依据。

2、运维人员在市路网中心和路网分中心工作期间，须遵守公路中心和分中心机关办公人员管理规定。

3、运维人员在工作过程中，应遵守公路中心及分中心在网络、信息、安全等方面的制度规定。

- ★（五）维保管理要求

供应商需要针对本项目的要求和现场实际调研情况，编制细化的维保实施方案、安全施工制度、服务响应机制、网络信息安全制度等，建立安全、可靠、高效的系统运行机制，通过预防性、主动式的维护，最大限度地减小系统出故障的可能性；当故障发生时，能最大限度地减少系统故障时间，保障信息系统正常稳定地运行。

- （六）履约考核

1、项目维保服务期为24个月，每3个月进行一次维保履约考核。

2、服务质量考核内容：

- ①维护能力考核

故障处理是否及时

日常维护是否及时

服务支持界面是否完善

是否主动协调资源投入服务

技术服务效果是否满足要求

- ②服务规范考核

服务态度是否良好，服务报告是否规范

服务人员是否遵守甲方规定

- ③人员组织考核：

人力资源投入是否满足

人员技术能力是否符合要求

人员变动率是否符合要求，是否提前申请

3、每次维保履约考核时，成交供应商存在不达标的考核项的，每一项从合同价中扣除5000元。

- ★九、维护及巡检要求

根据采购人要求进行路网中心设备间温度、空调、供电、UPS等环境情况、视频会议MCU、视频会议终端、LED及拼接屏等显示单元、发言系统、扩声系统、分布式控制系统、内外网网络、视频上云交换机、服务器等设备及维持路网中心正常运行的其他周边系统设备进行维护。以上为路网维护的基本要求，表格为参考，受托人可根据实际系统设备情况进行调整。

- 路网中心运行环境及设备检查表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 维护单位 |  |  |  |
| 中心名称 |  |  |  |
| 日 期 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 检查项目 | 检查内容或设备名称 | 检查结论 | 异常情况摘要 |
| 路网设备间环境 | 设备间内环境温度 | □正常 □异常 |  |
|  | 设备间内清洁度 | □正常 □异常 |  |
|  | 设备间空调运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 设备间内有无异响及异味 | □正常 □异常 |  |
|  | 设备间供电情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 墙顶地有无裂痕或水渍等 | □正常 □异常 |  |
|  | 设备间UPS运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 设备间照明情况 | □正常 □异常 |  |
| 视频会议系统 | 多点控制（MCU）运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 视频终端运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 视频终端终端镜头运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 视频终端终端遥控器控制 | □正常 □异常 |  |
|  | 视频终端网络连接情况 | □正常 □异常 |  |
| 发言系统 | 发言主机运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 发言单元运行情况 | □正常 □异常 |  |
| 扩声系统 | 功率放大器运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 主音箱或吸顶音响运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 数字音频处理器运行情况 | □正常 □异常 |  |
| 分布式系统 | 分布式计算单元运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 分布式输入单元运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 分布式输出单元运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 控制终端电脑运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 分布式控制程序运行情况 | □正常 □异常 |  |
| 显示系统 | 拼接屏显示运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 辅助LED显示运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 辅助LED控制电脑运行情况 | □正常 □异常 |  |
| 交换机 | 内网交换机运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 外网交换机运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | POE交换机运行情况 | □正常 □异常 |  |
| 电源时序器 | 电源时序器运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 电源时序器控制情况 | □正常 □异常 |  |
| 视频上云系统 | 视频上云服务器运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 视频上云NVR存储运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 视频上云网关运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 视频上云交换机运行情况 | □正常 □异常 |  |
| 其他周边设备 | 网络视频键盘运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 大厅空调运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 大厅无线路由器运行情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 大厅多媒体插座使用情况 | □正常 □异常 |  |
|  | 其他配套设备运行情况 | □正常 □异常 |  |

- 巡检记录表

| 项目名称/用户名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 维护单位 |  |  |
|  | 大屏拼接或LED显示系统 | 运行是否正常： |
|  |  | 有无故障现象： |
|  |  | 如何解决： |
|  |  | 解决周期： |
|  | 发言扩声系统 | 运行是否正常： |
|  |  | 有无故障现象： |
|  |  | 如何解决： |
|  |  | 解决周期： |
|  | 视频源系统 | 运行是否正常： |
|  |  | 有无故障现象： |
|  |  | 如何解决： |
|  |  | 解决周期： |
|  | 传输控制系统 | 运行是否正常： |
|  |  | 有无故障现象： |
|  |  | 如何解决： |
|  |  | 解决周期： |
|  | 空调系统 | 运行是否正常： |
|  |  | 有无故障现象： |
|  |  | 如何解决： |
|  |  | 解决周期： |
|  | 视频会议系统 | 运行是否正常： |
|  |  | 有无故障现象： |
|  |  | 如何解决： |
|  |  | 解决周期： |
|  | 辅助LED显示系统 | 运行是否正常： |
|  |  | 有无故障现象： |
|  |  | 如何解决： |
|  |  | 解决周期： |
|  | 路网设备间上云系统设备 | 运行是否正常： |
|  |  | 有无故障现象： |
|  |  | 如何解决： |
|  |  | 解决周期： |
|  | 其他路网中心系统设备 | 运行是否正常： |
|  |  | 有无故障现象： |
|  |  | 如何解决： |
|  |  | 解决周期： |
|  | 用户签字/日期 |  |
|  | 维护人员/日期 |  |

- 设备维修报告

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 维护单位： |  |
| 维修设备名称： |  |
| 维 修 时 间： |  |
| 出现的问题： |  |
| 维修情况说明： |  |
| 维修后运行情况： |  |
| 用户签字/日期： |  |
| 维修人员签字/日期： |  |

- 十、保障处理时限要求

- 1、保障级别划分

- （1）一级保障

系统中的关键设备或应用软件出现故障，导致系统瘫痪，重要核心业务无法开展，或出现严重信息、数据出错、重要数据丢失，甚至引起纠纷，给委托人带来非常严重的损失；

- （2）二级保障

系统中的主要设备或应用软件出现故障，或处理性能严重下降,基本业务受到严重影响，如果不立即排除故障、恢复业务，会给委托人带来严重的损失；

- （3）三级保障

系统的部分操作性能受损，处理部分性能出现下降，系统功能削弱，但大部分业务运作仍可正常工作；系统中发现有故障隐患的报错、或软硬件临时性报错、或某个单项功能出错需要修复。这些故障均在可控制范围内，对基本业务系统运作几乎无影响或影响甚微。

- ★2、故障响应及恢复时限要求

故障现场处置响应时间要求如下表所示（以供应商自行发现或接到采购人通知时开始计时）。

| 序号 | 故障级别 | 处置响应时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级保障 | 8小时内响应并完成恢复正常 |
| 2 | 二级保障 | 12小时内响应并完成恢复正常 |
| 3 | 三级保障 | 24小时内响应并完成恢复正常 |

十一、采购需求中必须满足的实质性要求。

采购需求中加“★”的条款为实质性需求。

十二、本项目不接受进口产品投标

- 十三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 路网中心系统运行维护 | 软件和信息技术服务业 |

- 第五章 评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

符合性审查内容

1、报价要求：开标一览表中的报价不超过最高限价。

2、商务要求：

2.1《商务要求响应及偏离表》不接受任何一项的负偏离或者不满足，仅允许正偏离。

2.2《第六章投标文件构成》中“投标文件构成”没有缺漏；

2.3投标函中注明的投标有效期符合招标文件要求；

2.4本项目不接受联合体投标

2.5本项目不接受备选投标方案

2.6投标文件没有采购人不能接受的附加条件

2.7投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形

2.8不存在招标文件中投标人须知第28.5条规定的情形

2.9若存在招标文件中第27.1.10条款的情形之一，应启动异常低价投标（响应）审查程序

3、技术响应要求：

3.1投标文件中的《响应及偏离表》须按照招标文件要求点对点应答。

评标方法与评标标准

（一）投标报价 20分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 满足招标文件要求（实质性响应）且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*20(得分保留2位小数，四舍五入)。 | 20分 |

（二）综合实力部分 40分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 2022年1月1日以来，每提供一项智能化或信息化维保业绩，得4分，最高得12分。提供合同扫描件并加盖供应商电子章，合同须能清晰反映出甲乙双方名称、维护项目、日期等相关内容；同一份合同不能重复使用，不提供不得分。 | 12分 |
| 2 | 履约团队 | 1、项目负责人：6分 - 项目负责人：具有计算机技术与软件专业技术资格中级（系统集成项目管理工程师）证书的，得4分；具有计算机技术与软件专业技术资格高级（信息系统项目管理师）证书的，得6分。本项最多得6分。 以上需提供证书扫描件并加盖供应商电子章，不提供不得分。 2、团队成员（不含项目负责人）：10分 - （1）具有网络或计算机方向的IT服务项目经理证书（ITSS）、网络工程师、数据库系统工程师认证证书，每提供一类证书得2分，本项最高得6分，未按要求提供的不得分。 - （2）具有信息安全相关的注册信息安全工程师、信息安全保障人员认证证书的，每提供一类证书得2分，本项最高得4分。 注：履约成员一人具备多份证书的，证书不累加计算。上述项目负责人和团队成员必须为投标供应商自有员工，响应文件中需同时提供上述相关证书扫描件以及投标供应商缴纳的投标前近三个月中任意一个月的社保证明材料扫描件并加盖供应商电子章，不能同时提供不得分。 | 16分 |
| 3 | 运维能力 | - 1、投标供应商具备视频平台智能识别、卡口相机管理、事件查询（抓拍、违规、布控等）运维能力的，每有一项得1分，最高得3分。 - 2、投标供应商具备情报板系统信息发布、设备状态巡检、鱼眼监测运维能力的，每有一项得1分，最高得3分。 - 3、投标供应商具备多点控制视频会议系统会议管理、分布式传输与控制系统后台编程管理配置、坐席协作系统后台软件界面编辑运维能力的，每具有一项得1分，最高得3分。 - 4、投标供应商具备视频上云网关平台实时监控、视频共享、交通事件预览运维能力的，每具有一项得1分，最高得3分。 - 注：必须提供对应运维能力的截图证明文件并加盖供应商公章，否则不得分。 | 12分 |

（三）维保方案 40 分

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保方案 | 综合评价供应商针对本项目详细的维保方案： 包括日常维护、定期巡检、文档管理、应急预案及措施、24小时路网监测及技术分析服务等。 维保方案切合项目特点，科学合理全面得10分； 维保方案较完整，有漏项没有阐述具体维保方案的，得7分； 维保方案不完整，方案编制与本项目无关的，得4分； 没有内容，不得分。 | 10分 |
| 2 | 保障措施 | 综合评价供应商针对本项目详细的保障措施： 保障措施中，有针对重要活动和会议、法定节假日、恶劣天气时针对本项目可能发生的安全故障，以及相应解决措施；有设备突发安全故障应急处置方案、设备备品备件方案、人员保障措施等内容。 保障措施方案科学、合理全面得10分； 保障措施方案较完整，突发故障的应急处置方案的较简单，或应急保证较普遍，没有针对本项目特点，得7分； 保障措施简易，保障措施编制内容与本项目无关的，得4分； 没有内容，不得分。 | 10分 |
| 3 | 服务承诺 | 对供应商提供的服务承诺进行评分： 服务承诺包括维保人员配备、维保响应时间、交通工具、主要设备厂家或代理机构的技术支持、安全技术培训、24小时路网监测及技术分析服务人员配备等方面的内容。 服务承诺完整科学合理，得10分； 服务承诺较完整，缺少主要设备厂家或代理机构的技术支持相关内容，服务承诺没有针对本项目，较普遍，得7分； 服务承诺简单，承诺内容与本项目无关，得4分； 没有内容，不得分。 | 10分 |
| 4 | 合理化建议 | 针对该项目用户需求提出实质性合理化建议和优化方案。 切合泰州路网中心及分中心各系统的运维实际情况提出合理化建议和可操作性强的优化方案得10分； 比较切合泰州路网中心及分中心各系统运维的实际情况的合理化建议和有一定可操作性的优化方案得7分； 不太切合泰州路网中心及分中心各系统运维实际的合理化建议或可操作性差的优化方案得4分； 没有内容，不得分。 | 10分 |

- 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项目名称：

项目编号：

- 投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年的无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、技术要求响应及偏离表

十二、商务要求响应及偏离表

十三、开标一览表

十四、服务方案

十五、投标人认为需要提供的其他资料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

提供2024年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内任一月份企业编制的会计报表（至少包括资产负债表和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，扫描件加盖电子章；（投标人成立不满一年无需提供）；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

声明

致：    采购人名称

我公司郑重声明：具有履行编号为       招标项下               采购项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2025年XX月XX日

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

致：    采购人名称

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

投标日期：2025年XX月XX日

六、特定资格要求的证明文件

如有，在此提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                      号                 项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：2025年XX月XX日

八、投标函

致：江苏锴瑞工程咨询有限公司

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人_____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标有效期      天之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：2025年XX月XX日

九、中小企业声明函（如适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 十、残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的      项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 十一、技术要求响应及偏离表

（根据招标文件《第四章：采购需求》中（二）具体内容、（四）维保管理要求的内容填写，必须点对点应答）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 对应位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加；

- 十二、商务要求响应及偏离表

（根据招标文件《第四章：采购需求》中四、合同履行期限、五、履约人员要求的内容填写，必须点对点应答）

| 序号 | 招标文件商务条款 | 供应商商务响应 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：本项目商务要求属实质性响应条款，不接受任何负偏离。

十三、 开标一览表

# 开标一览表

项目编号：项目编号

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：                               （电子签章）

- 附件：

质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

- 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。