太仓市政府采购

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0032

项目名称：太仓市实验高级中学专用教室采购（二次）

采购单位：太仓市实验高级中学

采购项目类别：货物类

标的所属行业：（二）工业

苏州市公共资源交易中心太仓分中心

2025年4月

目 录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知

第三部分：项目需求

第四部分：投标文件格式

第五部分：评标方法与评标标准

第六部分：合同主要条款

第一部分招标公告

项目概况 太仓市实验高级中学专用教室采购（二次） JSZC-320585-JZCG-G2025-0032招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载 获取招标文件，并于2025-5-19 09:30 （北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0032

项目名称：太仓市实验高级中学专用教室采购（二次）

预算金额：第一标段:730万元；

第二标段:480万元；

第三标段:690万元

最高限价（如有）：

第一标段:730万元；

第二标段:480万元；

第三标段:690万元

采购方式：公开招标

采购需求：

（1）产品清单：

| 第一标段（化学、物理） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 学生专用实践设备 | 2400*1200*780mm | 6 | 张 |
| 2 | 器皿陈列设备 | 1150*300*450mm | 24 | 组 |
| 3 | 定制洗涤设备 | 3200*600*800mm | 1 | 张 |
| … | … | … | … | … |

| 第二标段（生物、地理、历史） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用实践设备 | 1800*700*900mm | 2 | 张 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 750*600*780mm | 52 | 张 |
| 3 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 456 | 张 |
| … | … | … | … | … |

| 第三标段（书法、美术、通用技术、计算机等） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 1800*800*800mm | 3 | 个 |
| 2 | 教师专用演示配套设备 | 600*500*1120mm | 3 | 把 |
| 3 | 学生专用实践设备 | 1200*600*800mm | 78 | 张 |
| … | … | … | … | … |

具体内容详见第三部分项目需求

（2）投标人可以投其中一个标段，也可以同时投所有标段，开标顺序按标段号一、二、三顺序确定。一个投标人最多只能就其中一个标段中标，每个标段中标单位为一名。按先开先中的原则，确定投标人的中标标段。

（3）投标人按评标方法被确定为中标候选人的标段数超过上述规定的中标数量限定原则，则依开标顺序，按先开先中的原则，确定该投标人的中标标段，其余标段将自动失去中标资格，由该标段的综合评分由高到低排名高的投标人获得中标资格。

合同履行期限：自合同签订之日起45天内完成安装交付（具体以甲方通知为准）。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

## 二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

5.参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

7.采购文件要求的其他资格证明文件

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1、供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3、法人的分支机构不得参加响应活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

4、根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

## 三、获取招标文件

自本公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）自行下载

方式：自行下载

售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-5-19 09:30 （北京时间）

地点：苏采云系统

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

2、投标人登陆“苏采云”系统后选择要参与的具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。投标人须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为15分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

4、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

5、有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

6、有关办理CA数字申领及电子签章事项，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，下载“新CA办理指南”文件查阅。

7、有关电子投标制作技术疑问，请咨询苏采云软件公司客服：18261002950、0512-69820854、0519-86722802

8、政府采购监督电话：0512-53512539

9、本次招标投标保证金：本项目无须缴纳投标保证金。

10、政府采购信用融资政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
11、政府采购履约资金扶持政策：依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

单位名称：太仓市实验高级中学
单位地址:江苏省太仓市常州路16号
联系人:吴怡达

联系电话:0512-53811120

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：苏州市公共资源交易中心太仓分中心

单位地址：太仓市县府东街99号政务服务中心

联系人：周萌

联系电话：0512-53890581

3.项目联系方式

项目联系人：周萌

电话：0512-53890581

第二部分  投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2. 词语释义

2.1采购代理机构：具体组织实施招标活动的法人。本项目采购代理机构是苏州市公共资源交易中心太仓分中心。

2.2投标人：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

2.3响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.4合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.5甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）

2.6乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）

2.7货物：系指乙方按招标采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.8服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、验收、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10天：日历日。

2.11 签章：签字并盖章。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

2.18进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品。本项目不接受进口产品投标。

2.19书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

二、 投标人

3. 合格投标人的基本条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定；

3.2满足本文件实质性条款的规定。

4．合格投标人的特定条件

4.1 按招标公告规定。

5. 投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 联合投标及转包、分包

6.1本项目不接受联合体投标。

6.2本项目不接受转包

6.3本项目不接受分包。

7. 投标费用

7.1投标人应自行承担所有准备及参加投标的相关费用。不论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务也无责任承担这些费用。

7.2 本次招标项目不收取标书费及中标服务费，请投标人在投标时充分考虑这一因素。

三、招标文件说明

8. 招标文件

8.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获得招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决，否则由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其更正文件不是直接从采购代理机构或指定媒体获得的，采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9. 招标文件的澄清

9.1投标人在获取招标文件后，若有疑问，应于投标截止时间之前，向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

9.2如有必要，问题答复将以“变更公告”形式由采购代理机构按照本须知第10条的规定发出。

10.招标文件的修改

10.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充文件的方式进行必要澄清或者修改。

10.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10.3招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

10.4招标文件的更正（含澄清、修改等）内容将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上（苏州市政府采购网、江苏省政府采购网）发布，请投标人及时查询，更正（含澄清、修改等）内容作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

10.5招标文件若有最新的答疑文件，投标供应商必须下载并使用该文件制作新的电子投标文件，否则将无法完成电子投标文件的上传及投标。

11.质疑

11.1 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。采购人应当在收到供应商书面质疑函后七个工作日内作出答复。

11.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

11.3上述应知其权益受到损害之日是指：

11.3.1对采购文件提出质疑的，为获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起计算；

11.3.2对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；

11.3.3对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

11.4.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

11.4.2 质疑项目的名称、编号；

11.4.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

11.4.4 事实依据；

11.4.5 必要的法律依据；

11.4.6 提出质疑的日期。

11.5质疑函的格式和内容应当符合财政部《政府采购供应商质疑函范本》 要求，质疑函范本在财政部官网上提供下载。

11.6 提交质疑函同时应当附如下证明材料：

11.6.1对采购文件提出质疑的供应商提供参加本项目的《投标供应商确认函》；

11.6.2质疑供应商的营业执照复印件加盖单位公章；

11.6.3质疑供应商法定代表人身份证复印件加盖单位公章；

11.6.4质疑供应商若委托代理人进行质疑的，提供法人授权委托书及代理人身份证复印件加盖单位公章，授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项；

11.7 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.8供应商对招标项目技术、商务及其他要求，以及评审细则、标准提出询问或质疑的，应向采购人提出；供应商对采购过程及中标结果提出询问或质疑的，应向采购机代理构提出；

11.9 供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.10根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。提出质疑的供应商必须是依法获取招标文件，须将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

11.11 接受质疑函联系方式见采购公告联系事项。

四、 投标文件说明

12、提示与要求

12.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

14. 知识产权

14.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

15. 投标文件的组成

15.1报价部分（详见投标文件格式）：

15.1.1封面

15.1.2《开标一览表》(统一格式)；

15.1.3公开分项报价表；

15.2 投标正文部分（包含资质证明和技术部分）

15.2.1资质证明文件部分

15.2.1.1关于资格文件的声明函（详见投标文件格式）；

15.2.1.2投标承诺函（详见投标文件格式）；

15.2.1.3投标人基本情况表（详见投标文件格式）；

15.2.1.4投标人法定代表人身份证复印件；

15.2.1.5投标人法定代表人授权委托书原件（如有授权）（详见投标文件格式）

15.2.1.6投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）

15.2.1.7投标单位营业执照副本或三证合一营业执照复印件；

15.2.1.8投标人参加本次政府采购活动前的财务状况报告或者银行出具的资信证明；

15.2.1.9投标人根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

15.2.1.10投标人参加本次政府采购活动前半年（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

15.2.1.11投标人参加政府采购活动前三年在经营活动中没有重大违法记录的书面申明（详见投标文件格式）；

15.2.1.12投标人证明其符合招标文件规定的投标人特定资格条件的证书、证明和文件材料；（如有）

15.2.1.13中小企业声明函（如有）

15.2.1.14残疾人福利性单位声明函（如有）；

15.2.2技术部分

15.2.2.1投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表（详见文件格式）；

15.2.2.2技术要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.3商务要求偏离表（详见文件格式）；

15.2.2.4项目的技术及服务方案；

15.2.2.5项目实施方案和进度方案

15.2.2.6质量保证措施和承诺；

15.2.2.7售后服务内容；

15.2.2.8投入本项目技术（服务）人员一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.9类似项目业绩一览表及相关证明材料（详见文件格式）；

15.2.2.10其他投标人认为需要提供的材料；

注：投标单位按上述要求提交相关资料，投标单位所提交的资格文件的完整与否，将直接影响投标单位的评分。投标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标文件，为无效投标，并报政府监管部门按政府采购法相关规定给予处罚。

15.3投标文件由15.1、15.2款规定的内容共同组成。

16. 投标文件编制要求

16.1电子投标文件编制要求：投标人应使用招标文件要求的投标文件制作软件制作电子投标文件，电子投标文件按招标文件规定的格式制作，如果未按要求制作上传，可能导致投标无效。

17. 投标报价（编制）要求的说明

17.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的全部货物和服务的报价应包括本项目的货物、劳务、运输、管理、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，采购人不再支付其他任何费用。

17.2投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以按招标文件要求有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

17.3 一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

17.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

17.5最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

18. 投标保证金

本项目无须缴纳投标保证金。

19. 投标文件的有效期

19.1在本招标文件规定的开标之日起九十（90）天内，投标人所提交的投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被认定为未实质性响应招标文件要求。

19.2在特殊情况下，采购代理机构位可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

五、 投标文件的提交、撤回和修改

20. 投标文件的上传、提交

20.1投标人应将制作好的加密电子投标文件按要求在投标截止时间前上传到交易系统平台中。

21. 投标截止时间

21.1电子投标文件必须按招标公告中规定的网上投标截止时间前提交，否则投标无效。

21.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应以更正公告的形式，通知所有投标人。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

21.3在投标截止时间止，采购代理机构于本项目（或标段）收到的电子投标文件少于三份的，采购代理机构有权宣布本项目（或标段）招标失败。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件截止时间前，可对其投标文件进行撤回或修改。

23.2开标后投标人不得撤回投标。

六、开标和评标

23. 开标

23.1采购代理机构按采购公告规定的时间、地点主持不见面开标活动。开标仪式由采购代理机构、采购人等主持。

23.2参加开标的投标法定代表人或授权代理人须在项目开标前登录苏采云不见面开标系统，进入网上不见面开标大厅，做好相关准备工作。

23.3本项目开标后在规定的解密时间内，投标人须自行登录网上开标大厅解密投标文件，解密时间为15分钟，因自身原因导致解密失败的，由投标人自行承担相关责任。

23.4采购代理机构在开标仪式上，将公布投标人的名称、投标价格，并将作唱标记录。

23.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应通过不见面开标大厅提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24. 评标委员会

24.1评标委员会由采购人或委托采购代理机构依法组建，负责本项目的评标事务。

24.2评标委员会独立履行下列职责：

24.2.1审查投标文件是否符合招标文件的要求，并作出评价；

24.2.2可以要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或澄清；

24.2.3推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

24.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

24.3评标委员会成员应当履行下列义务：

24.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.3.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.3.4参与评标报告的起草；

24.3.5配合采购代理机构答复投标供应商提出的质疑；

24.3.6配合相关部门的投诉处理工作；

25. 评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其投标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26.对投标文件初审

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

26.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.1.2 关于信用记录查询：

根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

26.1.2.1查询时间：评标开始前

26.1.2.2查询渠道：通过“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录。

26.1.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，采购人或者采购代理机构应填写《政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

26.1.2.4信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

26.1.3符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。投标文件属下列情况之一的，评标委员会将按无效投标处理：

26.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

26.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.3在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、数量明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中买方的权利或投标单位的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

26.4招标文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标供应商在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

26.5评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标单位的名次相应排列。投标单位不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

26.6评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

26.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知26.6条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在不见面开标大厅内合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.8对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.9评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.10评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

27.投标的澄清

27.1在投标文件中含有不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面（或电子件）形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面（或电子件）形式，由其授权的代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28.无效投标和废标

28.1无效投标的具体情形有：

28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章或电子签章的；

28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；

28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.4不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的；

28.1.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28.2 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的。

28.3 废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

29. 投标文件的评价和比较

29.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准，仅对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

29.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标单位所提供货物和服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较报价，同时考虑以下因素：

29.2.1服务的质量保证（保障）内容；

29.2.2服务配备的人员；

29.2.3投标者的资信情况和履约能力；

29.2.4投标者提供的其他优惠条件；

29.2.5参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

29.2.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

30. 中标供应商的确认

30.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购人的委托向采购人推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

30.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购人或授权采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告。

30.3各投标单位如对公告结果有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到经投标单位法定代表人或参加投标的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购人或采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购人或采购代理机构有权对该质疑不予答复。

30.4质疑函递交地点及联系方式详见公告内容

31. 合同授予标准

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32. 中标通知书

32.1确定出中标供应商后投标文件有效期截止前，采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

32.2中标通知书在中标公告发布后将发布在苏采云系统中，中标通知书发布之日视为中标供应商领取之日，中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内自行在苏采云系统中下载打印。

32.3因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

32.4中标通知书将成为合同的组成部分。

32.5采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。

33.履约保证金

33.1中标供应商按合同约定要求提交履约保证金。

33.2履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。

33.3履约保证金（无息）将在中标供应商合同履行完毕且验收合格后，采购人在五个工作日内退返中标供应商。

34. 合同的签订

34.1按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项与中标供应商签订政府采购合同。

34.2中标供应商应按中标通知书中中规定，由法定代表人或授权代理人与采购人代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

34.3签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

34.4中标人无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，采购人可取消其中标资格，同时由中标人承担相应的法律责任。

34.5签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

八、政府采购相关政策

35.节能产品和环境标志产品

35.1政府采购所依据节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

35.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

35.3根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）的文件规定，采购清单产品如属于国家节能或环保品目清单的强制采购产品的，投标人应当选择强制采购产品，并提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则视为未实质响应。

36.中小企业相关政策：
36.1本项目专门面向中小企业采购，执行以下相关政策：
   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
   根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）有关规定，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。
    36.1.1中小企业划分：
（1）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
（2）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”
    36.1.2残疾人福利性单位政策：
   根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人若为残疾人福利性单位的，提供残疾人福利性单位声明函的，视同小微型企业。残疾人福利性单位属于小微型企业的，不重复认定。
    36.1.3监狱企业发展政策：
   根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，投标人若为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微型企业。
    36.1.4、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，其声明函及相关证明材料应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。
    36.1.5、专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

37.绿色数据中心政策

37.1 依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人若采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

38.商品包装、快递包装政策

38.1 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中若对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

九、其他事项

39. 监督和公证

39.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

39.2采购代理机构的招标过程将依采购人申请，通过公证机关进行公证。

40.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求

一、项目概况

1、项目背景及现状：

太仓市实验高级中学位于上海东路688号，须建设一批较为优质的实验室和专用教室，以满足教学需求。包括物理、化学、生物实验室，地理教室、历史教室、劳动技术教室、计算机教室、心理咨询室以及艺术相关教室等。第一标段为物理、化学实验室；第二标段为生物实验室，历史、地理教室；第三标段为心理、书法、音乐、美术、计算机和技术教室。

二、项目设备需求

（一）硬件设备产品清单：

| 第一标段 （化学、物理实验室） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 单位 | 数量 | 行业 |
| 1 | 学生专用实践设备 | 2400*1200*780mm | 1.结构：全钢结构，要求采用不小于0.8mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和面板，钢门内部钢板，家具前、后封板、搁板、顶部封板不小于0.8mm。钢柜上部、后部、底部和基座钢板，钢柜后背板，组件紧固板，玻璃门外框钢板垂直衬板，钢门外部钢板和检修孔封板不小于0.8mm。钢柜上部支撑件、悬浮体、连接挡板，角撑板，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架≥1.6mm。450mm三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，变形量小于1/100，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；柜内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体和高柜内隔板承重：不小于40公斤。 3.底柜：前板和后背板应采用整板成型，环绕加工。底柜前部和后部支撑必须设加强筋（除非有特殊工艺保证），筋上有隔板调节孔。前部支撑板可安装挡板、导轨、合页所有地面安装式箱体应由4个可调节螺丝支撑，箱体底部为单片材料。水平过渡交叉挡板应扣住，凹入并隐藏。所有地面安装式箱体均设隐藏式调节脚，有PVC防水垫，其有效调节高程为30mm以上。设备门后背板可用简单工具方便地拆卸下来以检修管路系统。实底箱体，单片构造。 4.抽屉：两层结构。装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型，与抽屉采用分拆式结构，方便跳色。在底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 5.设备门：双层实体结构，内部预喷涂并有消声材料。合叶可拆除，非焊接结构。设备门内有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型，与设备门采用分拆式结构，方便跳色。柜内隔板，高度可调。 6.滑轨：采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。具有自回功能。承重满足不小于30公斤以上的重量。 7.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验台设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 8.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 张 | 6 | 工业 |
| 2 | 器皿陈列设备 | 1150*300*450mm | 1.试剂架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在试剂架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.试剂架支柱需采用不小于1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。 6.试剂架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.试剂架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。； | 组 | 24 | 工业 |
| 3 | 定制洗涤设备 | 3200*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 5.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 张 | 1 | 工业 |
| 4 | 专用陈列设备 | 1000*500*2000mm | 全金属材质构成，表面防锈处理，干净整洁牢固。 | 套 | 1 | 工业 |
| 5 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 套 | 53 | 工业 |
| 6 | 学生电源盒 | 五孔 | 五孔插座 | 个 | 48 | 工业 |
| 7 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行； 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作； 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源； 4.风机的变频调控装置独立于教师主控电源，以确保实验安全。 | 套 | 6 | 工业 |
| 8 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 张 | 720 | 工业 |
| 9 | 电气布线 | 地面以上部分 | 铜芯24芯，优质PVC国标管，耐压500V。 | 套 | 11 | / |
| 10 | 排水系统 | 地面以上部分 | 排水使用φ50mm国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 6 | / |
| 11 | 给水系统 | 地面以上部分 | 给水φ25mm用优质PPR热熔管,采用优质上水软管连接。 | 套 | 6 | / |
| 12 | 学生吸气罩 | 最高可调450mm,最低150mm | ABS工程注塑，隐藏伸缩型。吸风口是柱型、隐蔽式高低左右可调整，最高可调450mm,最低150mm | 只 | 131 | 工业 |
| 13 | 通风风机 | 4kw | 1.结构：离心式防腐风机； 2.电压：380V； 3.功率：4KW； 4.风量：6677-13353m3/h； 5.风压：1139-724Pa； 6.噪音：≤55dB(A)； 7.室内换气次数：≥20次/h； 8.主管道风速：10-12米/秒； 9.支管道风速：6-8米/秒； | 台 | 6 | 工业 |
| 14 | 风机减振器 | 配套 | 铸铁，橡胶材质，主要用于消除专用通风机引起的微量震动。 | 套 | 7 | 工业 |
| 15 | 风机进出口柔性接头 | DN400mm | 柔性材质，通风机与消声器的连接，消除因震动引起的微量错位对通风机的影响。 | 套 | 7 | 工业 |
| 16 | 弯头 | DN400mm | PVC材质，主要用于室外主管道与室内主管道的连接。 | 套 | 6 | 工业 |
| 17 | 防雨帽 | PVC | PVC材质，主要用于对专用通风机的防护 | 套 | 6 | 工业 |
| 18 | 紧急冲眼器 | 单眼 | 性能特点 1.面板安装方式，平时放置于紧急使用时可随意抽起，使用方便； 2.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 3.控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠； 4.设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到人眼适宜的流量； 5.供水软管：采用1500mm长不锈钢软管； 6.产品说明公称压力：0.4MPA； 7.密封压力：0.45MPA； 8.工作压力：0.2～0.4MPA； 9.流量L/min：≥11； 10.适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 付 | 7 | 工业 |
| 19 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.门吸：尼龙材质。 | 个 | 147 | 工业 |
| 20 | 消防设施 | 套装 | 1、灭火器套装一套：2支6L的水基灭火器灭火器，1个灭火器箱； 2、消防铁锹2把：材质：铁、木柄 尺寸：1050*220mm 主要用途：铲沙扑救，拍打小火，用于消防抢险等； 3、消防黄沙桶2个：产品形状：半圆形 材质：铁（表面烤漆） 产品尺寸：高210*长260*宽160mm 产品用途：装黄沙灭火； 4、消防沙箱2个：产品规格：900*450*450mm 采用优质加厚钢铁加工而成，高硬度耐用，采用优质的五金铰链，箱盖开启操作轻便灵烽，无卡阻现象。箱内装有黄沙。 | 套 | 8 | / |
| 21 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | ▲1.面板：采用13mm厚实芯理化板，台面表面聚氨酯丙烯酸涂层，在超过75kg/cm2的压力下，至少进行 20 分钟的双重硬化。双面面板(两面有相同的表面、涂饰和装饰)，确保面板的完美平衡。 可耐浓酸，包括 48%的氢氟酸(1 级)、70%的硝酸(0 级)和 96%的硫酸(1 级)。符合“国家化学建筑材料测试中心”参照进行化学性能测试(根据 GB/T 17657-2022) （投标时提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 2.材质：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.材质：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 张 | 7 | 工业 |
| 22 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用不小于 20mm 厚无甲醛新型环保陶瓷面板，面板表面为 实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和 坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设 备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。 2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工 ”字形设计，符合人体工程 学，外观无立架，采用底座承重结构套件，底座承重结构套件采用 ▲铸铝连接件【维氏硬度≥80，覆盖层厚度≥40 μm，72h 中性盐雾试验表面无腐蚀】固定连接，检测依据为：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 GB/T 4340.1-2009《金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》 GB/T 4957-2003《非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流法》。 试验表面无腐蚀）固定连接 （投标时提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 采用铸铝受力结构模块将455mm*80mm*40mm*2.0mm±0.5mm 钢制椭圆管与底座承重结构套件连 接。钢管向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定 连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经 环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐 蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。 易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计美观、合理、安全、牢 固、耐用。 3.上框采用 20mm*30mm*1.5mm±0.5mm 方管跟塑料组合结构，易碰撞 处全部采用圆角结构，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用， 表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4.学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗 PP 工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸 440mm*310mm*100mm± 0.5mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不 屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 5.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件 一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连 接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采 用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐 用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐 酸碱、耐腐蚀。 6.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节， 确保面板稳定可靠。 多功能柱：整体采用abs 材质科技感方舱式设计，流线型外观，前 后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 | 张 | 206 | 工业 |
| 23 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.水槽材质：金属箱体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.箱体采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将箱体抬离里面，橡胶底脚与底座采用螺纹连接。 | 套 | 64 | 工业 |
| 24 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚≥3mm，具有防溢出功能。 | 套 | 64 | 工业 |
| 25 | 多功能实验下水装置 | S弯 | 下水装置：底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 套 | 64 | 工业 |
| 26 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.钢架部分：主框架采用优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.可调脚：全钢可调脚，高度可调节； | 张 | 12 | 工业 |
| 27 | 靠墙准备设备 | 6000*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 张 | 1 | 工业 |
| 28 | 靠墙准备设备 | 5000*900*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 张 | 1 | 工业 |
| 29 | 化学实物周期表 | ≥5000*2000mm | 1、设备参数： 规格：≥5000*2000mm 电源：AC220V/50Hz 功率：500W 部件：主体背板、显示模块、互动软件、亚克力材料、实物模型、组合功能模块、按钮及控制器等 2、功能描述： 展项整体为透明橱柜展示形式，墙面布满化学元素周期表部分实物及展示背景灯箱。将平面的化学元素周期表转换为三维的实物元素周期表，我们将118个化学元素以实物的形式展示在观众眼前，其中81种元素展示了的单个元素样品，由于部分元素的稀有性和放射性，被排除在外。 居里元素周期表适合中学课堂使用的化学元素表。其中可将元素按照不同种类分组，可显示同种元素的多种不同模型，可查看每个元素的详细介绍以及详细属性，如发现年份、性状、燃点、沸点等，甚至可以看到关于不同元素各个常见同位素的知识。 展示元素标本：氢气、氦气、锂、铍、硼、碳、氮气、氧气、氟、氖气、钠、镁、铝、硅、磷、硫、氯、氩气、钾、钙、钪、钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、镓、锗、砷、硒、溴、氪气、铷、锶、钇、锆、铌、钼、钌粉、铑丝、钯、银、镉、铟块、锡、锑、碲、碘、氙气、铯、钡、镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、铪、钽、钨、铼、锇、铱、铂、金、汞、铅、铋，共计80种实物元素，实物样品多达300种，从正面的每个小方格子能看到放有立体实物元素和相关生活用品实物展示。 未展示元素图文：锝、钷、钋、砹、氡、钫、镭、锕、钍、镤、铀、铊、镎、钚、镅、锔、锫、锎、锿、镄、钔、锘、铹、鈩、钅杜、钅喜、钅波、钅黑、䥑、鐽、錀、鎶、鉨、鈇、钅莫、鉝、石田、气奥，共计38种元素,由于这些元素无法用肉眼观测，属于稀有元素，所以结合图文灯片进行科普展示。 | 面 | 1 | 工业 |
| 30 | 室内行程通风系统 | 600*250 mm | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 规格：主风管600*250，支风管直径110mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 1 | 工业 |
| 31 | 室外行程通风系统 | 600*250mm | 采用防腐蚀PP材质，整体焊接成型，具有整体结构性能好、严密性高等优点。同时具有耐酸碱性能。 规格：600*250mm。管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 套 | 1 | 工业 |
| 32 | 通风风机 | 5.5kw | 结构：PP蜗牛式离心风机。功率：5.5KW。风量：7100-13500m3/h。风压：926-735Pa。噪音：≤55dB(A)。室内换气次数：≥20次/h。终端流速：≥11.3米/秒整个通风系统均为中压系统（500 Pa＜P≤1500 Pa＝，低压系统（P≤500 Pa），主管内风速约8-14米/秒（m/s），支管内风速约6-8米/秒（m/s）。 （2）每台通风设备都可以独立操作，相互之间不受影响。 （3）气流组织合理，排气顺畅，无气味溢出、气体排放符合国家规定排放标准。 （4）通风系统主管内壁光滑，以降低噪声向室内传播，同时管井外壁应同室内装修保持一致，美观耐用 | 台 | 1 | 工业 |
| 33 | 风机控制线 | 额定电压300/500V | 1、采用交联聚乙烯绝缘﹑铝塑带绕包总屏蔽﹑低烟无卤聚烯烃内衬层﹑钢丝铠装﹑低烟无卤聚烯烃护套耐火计算机对绞控制电缆。1. 电缆的额定电压300/500V 2. 电缆长期工作温度-30～90℃ 3. 电缆敷设温度不低于0℃ 4.电缆弯曲半径不小于电缆直径的12倍 5. 低烟无卤成束阻燃型电缆燃烧时析出气体中HCL含量≤100mg/g | 套 | 1 | 工业 |
| 34 | 顶装智能系统总控柜 | 1100*500mm | 智能控制柜：控制系统采用自主研发控制系统,配置；防雷击模块、总漏电保护器、每分路独立漏电保护器、总控制器一个、开关电源1个，启动开关一个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统5套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统)。 | 台 | 2 | 工业 |
| 35 | 顶装智能控制平台 | ≥10寸 | 规格：≥10寸触摸模块，集成主控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：20-60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 （2）供水控制：集中控制整室给排水；设置总给水开关，可以对学生端和老师端给水：实验废水可以单独控制老师端，学生端排水，也可以一键排空所有老师端，学生端水槽内废水。 （3）照明控制：分组控制整室照明；照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （4）电源控制：控制每点的电压，可以控制学生，老师端高压220V，低压交直流输出。可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；保障220V电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。低压输出学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 （5）摇臂控制：升降控制单元，过载过流保护，上下限到位保护。对摇臂进行进行单选、全选、反选，分组进行控制升起，放下；控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位。 | 套 | 2 | 工业 |
| 36 | APP控制系统 | APP | 1、初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能。 2. 系统设置系统升级功能，系统时间修改，帮助等功能。 3. 设置状态显示界面，实时了解教室内每个设备工作状态，可以一目了然的了解当前实验室各个设备运行情况。当设备出错时可以方便了解故障原因，可以对故障进行复位功能。 4. 后台设置设备运行状态黑匣子功能，实时记录设备运行状态。故障时可以调取查看，方便管理。 5、分组控制电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统。 | 套 | 2 | 工业 |
| 37 | 温湿度监视系统 | ≥10寸 | 内置精密温湿度传感装置，在中控≥10寸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，实时了解房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性， | 项 | 2 | 工业 |
| 38 | 顶装内主体结构 | 1340*550*170mm | 承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。动力底座采用厚度15mm高强度铝铜合金板经CNC精加工成型，,动力轴采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 套 | 12 | 工业 |
| 39 | 顶装外形体 | 1670*600*250mm | 整体外腔体采用国际新型复合材料，经高温模压工艺成型。其优点有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、环保无毒、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。生产工业采取模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。 | 套 | 12 | 工业 |
| 40 | 顶装固定支架护罩 | 600*450*115mm | 采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装及维护，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 套 | 24 | 工业 |
| 41 | 顶装摇臂动力装置 | 1340*550*170mm | 动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径65MM，厚度1.5MM优质铝合金挤压成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。含顶装摇臂智能软件控制器，控制模板由专业软件编程及设计团队独立研发，接收智能化主控制系统控制通信，控制摇臂升降、通风、供水、排水、交流、直流、灯光、供电状态、电流过载、摇臂升降状态、文字提示报警及系统故障提示等等信号采集处理，反馈一切信息和主控系统进行自动化处理。 | 个 | 24 | 工业 |
| 42 | 高压绝缘凳 | / | 绝缘耐受电压不小于120kV | 个 | 1 | 工业 |
| 43 | 智能电源腔体 | 240*240*90mm | 腔体采用阻燃级ABS塑料原料经定制开发模具注塑一次性加工成型，生产工艺采用模块化组合，模块内部采用双舱体设计，水电隔离设计，防水功能，相互不干扰，保证设备安全可靠性预留多个供应系统安装位置可适应不同教学实验要求。 | 个 | 24 | 工业 |
| 44 | 智能显示模块 | 245*230*90mm | 屛面数据清晰，接收智能化主控制系统控制，界面可显示通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载提示、摇臂升降状态、文字提示报警及系统故障提示等等功能，显示设定及实际电压值；吊装的动作，吸风罩有无回位，水槽水位状态，操作失误及系统故障实时警示提醒，便于老师及学生了解操作情况。 | 个 | 48 | 工业 |
| 45 | 多功能电源模块 | 200*90*240mm | 1. 电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制。 2. 采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的1.0mm厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，控制采用电容功能按钮，多按键操作，可以随意设置电压，准确、快捷。内含新国标多功能5孔插座2个。DC/AC插座2组，直流电源输出，DC1.5V~36V，分辨率0.1V。显示设定值。交流电源输出，AC1.5V~36V，分辨率0.1V。显示设定值。功率根据输出需求定，最大输出约150W，。 3. 交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。 4、学生低压电源可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。老师端可以分组或独立控制。 5. 采用485网络模块接口，与主控箱连接通讯，实时显示操控信息。含急停控制软件系统装置，采用独立控制软件控制，通过急停按钮给出信号源，由智能控制软件自动处理分析。防止在操作实验过程中水、电系统出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动，确保操作安全可靠性。 | 个 | 48 | 工业 |
| 46 | 手套 | / | 棉纱线 | 双 | 1 | 工业 |
| 47 | 模块化供电线路 | 电源线：2.5平方 | 信号屏蔽线及电源线采取集数化设计，电线进行系统布线（采购国标免检产品）。每组模块间采用活接式连接，方便安装、故障排除、检修。 | 套 | 24 | 工业 |
| 48 | 智能照明控制软件系统装置 | 450*70mm | 由专业厂家独立设计研发定制，采用4个450*70mm标准吸顶模组，每个模组功率24W，采用2.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。所有模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单组关闭及开启功能。 | 套 | 48 | 工业 |
| 49 | 万向吸风罩一体式集成 | 摇臂可90°旋转 | 吸风罩集成于吊装一体内，随摇臂面板一起运动，不使用时一起收于吊装内，老师授课时不挡学生视线。整体整洁大方。 1. 关节：与吊装主体连接处关节采用铝合金压铸成型工艺，后期CNC定位加工，使摇臂实现90°旋转。 2. 关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3. 伸缩管：前两段风管采用铝合金精密管伸缩结构，内壁连接处采用高密度PP材质密封，伸出顺畅。 4. 尾端风管：尾端风管采用定向风管，随意弯曲定向。管壁硬质pvc料 壁厚3.5mm 使用温度-10度至100度。 5. 风罩固定柄：采用PP料一体成型，两段设计有双卡口，使用完毕后双卡口扣与伸缩管尾端，整体机构紧凑，可以与摇臂一起收藏与整体吊装内。 6. 拱形集气罩：直径160mm高75mm，不易老化之高密度高弹性橡胶吸风罩。 | 个 | 24 | 工业 |
| 50 | 工作服 | / | 防酸碱 | 件 | 1 | 工业 |
| 51 | 排水箱 | 300*300*385mm | 排水箱根据实验要求研发了专用水箱模具，采用PP吹塑工艺成型，具有耐酸碱，耐老化，耐脏污特性，箱体集成多个接口，满足自动化给排水系统要求，箱体内设置模块化过滤装置，安装简单，清理便捷。含自动给排水软件控制系统，自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 | 个 | 12 | 工业 |
| 52 | 自动给排水接口 | 快接 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口3mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 套 | 12 | 工业 |
| 53 | 给水布管 | φ20-32mm | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 | 工业 |
| 54 | 排水布管 | φ50-75mm | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 | 工业 |
| 55 | 安装调试-1 | 标准 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、供电系统安装调试； 5、照明系统安装调试。 | 项 | 3 | / |
| 56 | 安装调试-2 | 标准 | 1、通风系统安装调试； 2、给排水安装调试； | 套 | 2 | / |
| 57 | 系统安装辅件 | 标准 | 采用型材吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：型材、龙骨架连接件、高度调节结构等。 | 项 | 8 | / |
| 58 | 实验教学管理系统平台设备 | 套件 | 功能：用于学生实验教学以及实验技能测评管理。 规格参数： 1.多人分组实验登录管理； 2.分组实验任务内容接收与显示； 3.分组实验报告内容填写与提交； 4.分组实验活动视频的自动记录与关联管理； 5.学生可以登录云平台随时在线自主进行纠错学习； 6.学生可浏览、收藏平台上实验教学资源进行预习或复习。 ▲提供第三方检测机构出具的并满足以下测试内容及说明的“实验教学管理系统平台软件测试报告”原件扫描件。 1、测试规范：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP)的质量要求和测试细则》国家标准。 2、参考规范：①.SSTL软件产品登记测试规范V18.0。②.GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范。 3、功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 4、兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 5、可靠性：①.在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；②.可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 6、信息安全性：①.符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；②.软件具备访问控制功能，可实现授权访问控制；③.软件具备身份鉴别模块，且具备鉴别信息复杂度检查功能；测试结果为通过。 7、用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 8、病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。含实验考核管理系统平台软件： | 点 | 48 | 工业 |
| 59 | 物理维修工具 | 套 | 内含包括尖嘴平口等不同的老虎钳、锉刀、电烙铁、美工刀、羊角锤、奶子手锤、测电笔、活动扳手、十字一字螺丝刀、钢弓锯、木工凿子、斧子、不同形状的锉刀、什锦锉、铁皮剪等约二十种不同的工具 | 套 | 1 | 工业 |
| 60 | 交换设备 | 交换容量：336Gbps/3.36Tbps | 一、功能 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换设备的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率（整机）：39Mpps/102Mpps 5.16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 | 台 | 2 | 工业 |
| 61 | 曲线锯 | / | 750W.切割能力（mm）：木材90钢材6铝材20 | 个 | 1 | 工业 |
| 62 | 视频多流云终端 | 套装 | 功能：将视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给机器视觉处理器。 规格参数： 1.支持64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据； 2.支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制； 3.支持 H.265、H.264 编码自适应接入；支持ONVIF、PSIA、RTSP标准； 4.支持 2 路 HDMI 和 2 路 VGA 同时输出，支持4K高清分辨率输出； 5.支持即时回放功能，支持最大16路； 6.双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用 教师控制主机系统：1、支持教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况， 2、支持教师对学生实验台智能云终端的远程管理与信息交互，支持屏幕互动教学。 3、支持教师登录云平台系统，利用平台自带的实验动画视频资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动。 4、配套系统：电子教室管理系统。 | 台 | 2 | 工业 |
| 63 | 视频流媒体服务平台 | 套件 | 主要功能：沟通视频服务器与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码后上传至视频服务器 ▲提供第三方检测机构出具的并满足以下测试内容及说明的“视频流媒体服务平台测试报告”原件扫描件。 1、测试规范：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP)的质量要求和测试细则》国家标准。 2、参考规范：1.软件产品登记测试规范[A3.1]。2.GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》国家标准。 3、功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 4、兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 5、易用性：1.软件的问题、消息和结果是易理解的；2.软件出错消息指明如何改正差错或报告差错；3.软件功能易学习（如借助用户接口、帮助功能等用户文档）；测试结果为通过。 6、可靠性：1.在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；2.可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 7、信息安全性：符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；测试结果为通过。 8、用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 9、病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。 | 套 | 1 | 工业 |
| 64 | 教师演示台 | 2250*750*900mm | （1）教师台规格：2250*750*900mm； （2）面板材质：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，耐高温、抗菌等。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。（4）导轨：三节式，静音。（5）拉手：造型独特美观。。 （6）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （7）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换设备，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 | 台 | 2 | 工业 |
| 65 | 实验室水槽柜 | 435*580*800/1070mm | （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm。 （2）采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm （4）前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 | 套 | 2 | 工业 |
| 66 | 台式洗眼器装置 | 台式 | 1、喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2、防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开； 3、水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用； | 台 | 1 | 工业 |
| 67 | 实验控制仪 | 220V交流输出 | 控制仪表：220V交流输出；直流低压电源，交流低压电源具有过流、短路软保护；具有过流自恢复保护功能；另直流电源具有恒流源功能。 | 套 | 48 | 工业 |
| 68 | 智能学生模块 |  | 主控模块：双核心，主频1.1G、动态加速频率2.6G及以上；10M/100M自适应网卡 | 台 | 48 | 工业 |
| 69 | 实验操作视频采集系统 | 全视角显示 | 功能：用于完成学生实验操作过程视频的采集。 （1）配备双路机器视觉系统，采用正交方式部署，整个实验过程无需调节摄像头； （2）顶视摄像头可以完整覆盖实验台范围，前视摄像头采用超广角左右视角不小于200度，上下视角不小于180度，可全视角显示，桌面无死角； （3）支持视频校正，可输出低畸变校正画面，对视频矫正前与视频矫正后画面做比较； 配备2路高清摄像系统，一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制。一路细节录播系统，录制实验操作细节部分。采用顶视和前视正交部署方式，顶视摄像头安装高度不高于90cm，视野覆盖整个桌面范围，要求视野清晰无畸变。前视摄像头安装高度不高于17cm，视野可以覆盖整个实验桌空间范围。 俯视摄像头支架采用30*15mm铝型材一体成型，折叠关节采用ABS注塑成型，可自由折叠旋转调整镜头角度，采用旋钮式固定方式，折叠高度约：600mm-800mm（±10mm）（俯视摄像头距桌面高度）；俯视摄像头模组采用ABS注塑成型，尺寸为60*55*85mm（±5mm），尖角处圆滑处理，整体美观大方。 正视摄像头模组采用ABS注塑成型，尺寸为85*65*45mm（±5mm），尖角处圆滑处理，整体美观大方。 规格参数： 1.视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调 2.图像输出：主码流：5MP 2592*1944@15fps；4MP 2560*1440@20fps；2MP 1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps 3.快门：1/50（1/60）秒至1/10000秒 4.降噪：支持2D/3D降噪 5.宽动态：支持数字宽动态 6.音频处理：G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 7.音频接口：1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放 8.网络接口：1*RJ45网络接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 9.功能：支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包。 | 套 | 48 | 工业 |
| 70 | 实验操作台 | 1270*680*810mm | 技术参数： 1、台面：采用≥12mm厚实芯理化板，可抵御多种强酸强碱及有机溶剂的腐蚀.表面光滑，不惧明火，耐极高温度，不易藏污纳垢，实验操作台面表面标注实验操作区、测量区和仪器放置区； 2、台面围边一体注塑成型：1280*290*35mm,内置挡板升降槽，升降挡板：采用优质5mm厚PP板材压制一体成型； 3、自动升降系统：静音无级升降，可停留任意高度，不小于300mm可控升降挡板，支持评价时学生间的相互隔离及升降平稳，低噪音；具备升降控制系统，可以由教师完成对挡板升降的控制；； 4、抽屉：抽屉面板采用一体注塑成型，抽斗采用冷轧钢板机压成型、焊接制作，可放置仪器等实验用品，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形； 5、键盘抽屉：采用一体注塑成型，便于使用和收纳，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上； 6、立柱：采用125mm*50mm，壁厚1.2mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 7、两侧横向梁：采用50mm*30mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 8、两侧纵向梁：采用50mm*15mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 9、前横梁：采用65mm*10mm，壁厚1mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 10、后横梁：采用100mm*15mm，壁厚1.3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 11、面板挡梁：采用55mm*30mm，壁厚1.5mm铝合金型材加工而成，外观流线形设计，简洁美观，环保喷涂防氧化处理；； 12、桌腿：长570mm高100mm，壁厚3mm采用铝合金压铸模具一次性成型。表面设有塑料装饰条，外观环保喷涂防氧化处理，与立柱端面平滑过渡，整体圆角过渡，防碰伤安全设计； 13、外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，设计人性化，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 | 套 | 48 | 工业 |
| 71 | 学生凳 | 300(直径）*450mm（高) | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 个 | 104 | 工业 |
| 72 | 学生智能洗涤水槽台 | 430*580*800/1070mm | （1）产品外观尺寸：长430*580*800/1070mm。 （2）柜体:采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 （4）前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （7）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、电磁阀、排水水泵、防溢流传感器、程序线路板、自动冲洗功能、水管管路组成。 （8）每个水槽都安装有独立的给排水装置，其中的某个水槽出现故障不会影响其他水槽使用。 （9）采用电磁阀通断来控制给水，传感器加水泵来控制自动排水，通过水槽满水来验证传感器加电磁阀来控制防溢流功能。 （10）在排水管路中安装自动冲洗装置，智能水槽能针对实验过程产生的结晶体，每次排水结束后都会用清水对排水管路自动冲洗，使实验过程产生的结晶体不会附着在管道壁上。 （11）在水槽上安装有电容式液位传感器，当水位到达一定的高度时，水龙头会自动关闭，有效避免了因水龙头忘记关闭等原因造成水量过高外溢的情况发生。 | 套 | 12 | 工业 |
| 73 | 实验室辅件及配套设备 | / | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材；配线架 ；多媒体切换系统及线材等。 | 间 | 2 | / |
| 74 | 控制面板及APP | ≥8英寸 | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：安卓全高清屏幕 （3）控制功能:有线、无线 （A）通风控制：可精确控制通风风量 （B）供水控制：集中控制整室给排水 （C）照明控制：分组控制整室照明 （D）电源控制：控制学生AC220V电源 （E）摇臂控制：摇臂的升起与降落 | 套 | 1 | 工业 |
| 75 | 圆盘锯 | / | 电源：220V50Hz。功率大于等于800W，切割深度大于5cm，可45°钭割等 | 台 | 1 | 工业 |
| 76 | 化学吊装式控制设备 | 1200*750*300mm | （1）规格：1200*750*300mm为一组（可根据环境尺寸调整长度） （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理 （3）组合模式：标准模块化（特殊环境可定做） 一、膨胀螺丝与现浇楼板的安装方式及要求： 1、膨胀原理：是通过螺纹的轴向移动使圆锥部分移动，进而在膨胀管的外周面形成很大的正压力，加之圆锥的角度很小，从而使墙体、膨胀管及圆锥间形成摩擦自锁，进而达到固定作用。 2、安装方法：现浇楼板有足够的抗挤压性，符合国家标准《混凝土结构设计规范》。钻孔与膨胀管间间隙不要过大，（间隙值小于膨胀管直径的十分之一）。 圆锥部分切实埋入孔内，并尽可能深，螺纹部分务必拧紧（注意千万别逸扣）。 二、膨胀螺丝的材质要求、选型及承重要求： 1、膨胀螺丝材质：选用Q235、35/45#钢等（含A3钢、碳钢）。 2、膨胀螺丝型号：M10*90mm。 3、膨胀螺丝承重：拉力≧390KG，剪力：≧165KG。 吊装装置安装在教室顶部现浇或预制楼板位置，设备自重超标涉及学生安全问题。 | 组 | 12 | 工业 |
| 77 | 智能摇臂控制系统 | 直流24V减速低压电机 | 智能摇臂控制系统 摇臂动力采用为直流24V减速低压电机 | 套 | 24 | 工业 |
| 78 | 摇臂终端盒 | 400*120*340mm | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块 （1）规格：400*120*340mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 （4）给水快速接口 （5）排水快速接口 （6）水路控制电源 （7）网络接口 | 组 | 12 | 工业 |
| 79 | 照明模块 | / | （1）材质：铝合金型材 （2）反光模式：镀铬镜面反光层 （3）照明模式：LED灯珠 （4）外层保护方式：1mm厚半透明亚克力板 （5）配置数量：每张实验台一组 （6）功能：增加室内光照度 | 套 | 48 | 工业 |
| 80 | 照明线路 | 模块化 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：塑套护套线2*0.75平方多股铜芯软线 | 室 | 2 | 工业 |
| 81 | 供电线路 | 模块化 | （1）设计模式：模块化 （2）匹配线径：3*2.5平方多股铜芯软线 | 室 | 2 | 工业 |
| 82 | 网络线路 | 五类网线 | 室内网线：五类网线 | 室 | 2 | 工业 |
| 83 | 给水系统 | 天花板至地面 | （1）给水方式：由天花板至地面 （2）配有电磁阀、球阀、铜宝塔嘴接头、快速接头、优质软管，包埋线管等 | 组 | 12 | / |
| 84 | 排水系统 | 地面至天花板 | （1）排水方式：由地面至天花板 （2）配有铜宝塔嘴接头、快速接头、优质软管，包埋线管等 | 组 | 12 | / |
| 85 | 水管铺设 | 优质PP-R | （1）给水采用优质PP-R直径25mm管 （2）排水采用优质PP-R直径50mm管 （3）上水配件 （4）排水配件 | 室 | 1 | / |
| 86 | 风机 | 1100*1100*1100mm | 规格：功率5.5KW，箱式风机。 内径尺寸：1100*1100*1100mm 电压：380V 工作时：噪音≤70分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压946-890Pa，转速：950r/min。 含风机配套配件。 | 套 | 1 | 工业 |
| 87 | 室内风管及配件 | PVC | （1）主管道材质：优质5mm厚度PVC成品板材焊接成型 （2）支管道规格：直径160mm （3）支管道材质：优质PVC成品管材 （4）支管道配件：直径160mm成品配件 | 室 | 1 | 工业 |
| 88 | 室外风管及配件 | PVC | （1）管道、配件材质：优质5mm厚度PVC成品板材焊接成型（2）常规匹配：管道、弯头、变径等 | 项 | 1 | 工业 |
| 89 | 万向吸风罩 | DN75型 | （1）型号：DN75型 （2）管道规格：直径75mm （3）活动关节：三关节/旋转360° （4）风量大小：自由调节 （5）喇叭口材质：透明PE注塑成型 （6）关节材质：PVC注塑成型 （7）管道材质：铝合金型材，表面经电泳、静电环氧树脂粉末喷涂处理 | 套 | 24 | 工业 |
| 90 | 安装调试 | 配套 | （1）整体实验室设备安装 （2）吊装系统安装 （3）通风、电气安装 （4）给排水安装 （5）系统结构调试 （6）系统控制调试 （7）系统供电调试 （8）照明系统调试 （9）给排水系统调试 （10）通风系统调试 | 套 | 2 | / |
| 91 | 系统安装附件 | 配套 | （1）角钢固件 （2）直角座 （3）吊装挂件 | 项 | 2 | 工业 |
| 92 | 合金、金属单质及其化合物 实验箱 | ≥440*300*150mm | 合金、金属单质及其化合物(多元组合)实验箱 【一】、实验箱规格：≥440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：玻璃棒、铂丝棒、玻璃导管、U型玻璃管、试管、大试管、磨口试管、硬质玻璃管、小咀磨口接头、表面皿、烧杯、锥形瓶、蒸发皿、短颈漏斗、干电池、石墨电极、黄铜条、铁条、单刀开关、带底座小灯泡、导线、激光手电筒、坩埚、蓝色钴玻璃片等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中化学“合金、金属单质及其化合物”相关演示实验和学生实验，如氢氧化铁胶体的制取；光束通过溶液和胶体时的现象差异；胶体与悬浊液的差异；胶体的丁达尔现象与电泳现象；铝丝与硫酸铜溶液的反应；铜丝与硝酸银溶液的反应；镁条与稀盐酸的反应；钠的物理性质与化学性质；加热铝箔；铁粉与水蒸气的反应；铝和稀盐酸、氢氧化钠溶液的反应；过氧化钠的性质；碳酸钠和碳酸氢钠的性质比较；一些金属的焰色反应；氢氧化铝的实验室制取及性质；氯化铁溶液、硫酸亚铁溶液中滴入氢氧化钠溶液的现象比较；铁离子的检验；铁离子和亚铁离子的转化；钠、鎂、铝金属活动性比较；铝和盐酸反应的热效应；铝热反应；一些盐及其溶液的颜色；比较向硫酸铜溶液中加入氨水的现象；向硫酸铜溶液中加入乙醇的现象；向氯化铁溶液中加入硫氰化钾溶液的现象；催化剂对草酸和高锰酸钾溶液反应速率的影响；氯化铁和硫氰化钾溶液反应平衡的移动；探究影响氯化铁水解的因素沉淀的溶解沉淀的转化；氢氧化铝的制备；金属与合金的性质比较；金属镁、铝、锌化学性质的比较。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 套 | 1 | 工业 |
| 93 | 常见气体的实验室制取及性质 实验箱 | ≥440*300*150mm | 常见气体的实验室制取及性质(多元组合)实验箱 （1）组合式支座的组装——可组合成铁架台、可延长配置固定基座，减少器材的需求和桌面空间；与物理支座描述一致(显示设备接口的通用性)； （2）气体发生装置的组装；玻璃仪器采用高硼硅材质，具有硬度高，强度高，耐高热，透光率高等优点，并采用标准化磨口设计，不仅仪器气密性优良，还搭接方便快捷； （3）气体净化、收集或尾气处理装置的连接。其中洗气瓶集成了长进短出玻璃管，药品注入方便，可以适配外部测量仪器（温度计传感器等）使用。使用方便，无需通过橡胶塞连接 【一】、实验箱规格：≥440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：大试管、磨口试管、硬质玻璃管、注射器、干燥管、玻璃棒、玻璃导管、强光手电筒、红水温度计、小咀磨口接头、口塞型具支接头、试管、螺口塞具支接头、具支洗气瓶、蓝色石蕊试纸、圆底烧瓶、烧杯、橡胶塞、毛玻璃片、集气瓶、分液漏斗、玻璃塞、短颈漏斗等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中化学“常见气体的实验室制取及性质”相关演示实验和学生实验，如：鎂条燃烧；氢气在氯气中的燃烧；氯水的漂白作用；比较干燥氯气与潮湿氯气漂白性差异；二氧化硫的水溶性及其水溶液的酸性；氨气溶于水的喷泉实验；氨气的实验室制法；氢氧化钡晶体与氯化铵晶体混合研磨的现象；氢氧化钡晶体与氯化铵晶体混合研磨的现象；甲烷和氯气发生的取代反应；乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色；乙烯使溴水褪色；乙炔的实验室制取及性质；乙醇的消去反应；乙醇分子间脱水反应。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 套 | 1 | 工业 |
| 94 | 非金属单质及其化合物 实验箱 | ≥440*300*150mm | 非金属单质及其化合物(多元组合)实验箱 【一】、实验箱规格：≥440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：试管、干燥管、小咀磨口接头、玻璃导管、玻璃棒、磨口试管、大试管、长颈漏斗、透明包装盒、pH试纸、止水夹、多孔塑料圈、红色石蕊试纸、二连球、注射器、硬质玻璃管、烧杯、橡胶塞、双U型管、小咀磨口接头、单双可控接头、具支洗气瓶、螺口塑料盖、表面皿等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中化学“非金属单质及其化合物”相关演示实验和学生实验，如：实验室制取硅酸溶胶；水玻璃的防火作用；氯离子的检验；浓硫酸与铜的反应；浓硝酸与铜的反应；稀硝酸与铜的反应；氯、溴、碘单质氧化性强弱比较；温度对双氧水分解速率的影响；催化剂对双氧水分解速率的影响；从海带中提取碘；玻璃粉与蒸馏水混合液的酸碱性；碘的升华和凝华；比较不同浓度草酸使高锰酸钾溶液褪色所需时间的长短；温度对硫代硫酸钠溶液和稀硫酸反应速率的影响；催化剂对双氧水分解速率的影响；含氯消毒液性质、作用的探究。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。。 | 套 | 1 | 工业 |
| 95 | 有机化合物 实验箱 | ≥440*300*150mm | 有机化合物(多元组合)实验箱 【一】、实验箱规格：≥440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：硬质玻璃管、红水温度计、铜丝、双球U型管、玻璃导管、玻璃棒、试管、大试管、磨口试管、单双可控接头、螺口塞具支接头、螺口塑料盖、口塞型具支接头、蒸发皿、橡胶塞、烧杯、圆底烧瓶、小咀磨口接头、电子计时器、钓鱼线、pH试纸、激光手电筒、蓝色石蕊试纸、培养皿、U型玻璃管、玻璃塞、分液漏斗、短颈漏斗等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中化学“有机化合物”相关演示实验和学生实验，如：苯的性质实验；乙醇和金属钠的反应；乙醇的催化氧化；食醋除垢；设计实验比较醋酸和碳酸的强弱；乙酸乙酯的实验室制取；葡萄糖、淀粉、蛋白质的特征反应；蔗糖的水解反应；煤的干馏；葡萄糖的还原性——与新制取氢氧化铜的反应；葡萄糖的还原性——银镜反应；淀粉的水解；蛋白质的性质；聚乙烯塑料的性质；几种纤维的性质比较；聚氯乙烯塑料受热现象；聚乙烯塑料的韧性及受热现象；水的表面张力及其现象；肥皂去污原理；实验室制肥皂；洗衣粉、洗洁精、肥皂的比较；比较稀硫酸、唾液对淀粉水解速率的影响；醋酸、硼酸中滴加碳酸钠溶液的现象比较；苯、甲苯中加入酸性高锰酸钾溶液的现象比较；溴乙烷在氢氧化钠水溶液中的取代反应；溴乙烷在氢氧化钠乙醇溶液中的消去反应；乙醇与重铬酸钾溶液的反应；苯酚的性质；乙醛的还原性——银镜反应；乙醛的还原性——与新制氢氧化铜的反应；设计实验探究乙酸乙酯在不同条件下的水解速率；蔗糖溶液、蔗糖水解液、麦芽糖溶液的还原性比较；酚醛树脂的制备及性质；蓝瓶子实验。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 套 | 1 | 工业 |
| 96 | 物质的分离、提纯和检验 实验箱 | ≥440*300*150mm | 物质的分离、提纯和检验(多元组合)实验箱 【一】、实验箱规格：≥440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：牛角管、试管、玻璃导管、玻璃棒、比重计、比轻计、红水温度计、蒸馏头、分馏柱、螺口塑料盖、磨口试管、圆底烧瓶、双球U型管、锥形瓶、烧杯、直型冷凝管、乳胶管、单双可控接头等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中化学“物质的分离和提纯”以及“物质的检验”相关演示实验和学生实验，如：粗盐提纯及提纯效果检验；实验室制取蒸馏水；蒸馏水、自来水中滴入硝酸银溶液的现象比较；碘液萃取；铝盐和铁盐的净水作用；用酸度计测量水样的酸度；绿矾和硫酸铁净水效果比较；设计软化具有永久硬度的水的方案；离子交换法软化水；用PH试纸测试食盐、味精、苏打、小苏打溶液的酸碱性；判断并测试一些盐溶液的酸碱性；工业乙醇的蒸馏；苯甲酸的重结晶；柱色谱法分离色素；用粉笔分离菠菜叶中的色素；纸上层析分离甲基橙和酚酞；海水的蒸馏；从海带中提取碘；几种无机离子的检验；几种有机物的检验；植物体中某些元素的检验；水和水溶液凝固点的比较。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。。 | 套 | 1 | / |
| 97 | 能量转化电解质及其导电性实验箱 | ≥440*300*150mm | 能量转化电解质及其导电性(多元组合)实验箱 【一】、实验箱规格：≥440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：数字测温计、红水温度计、玻璃棒、中和热测定器及配件、玻璃导管、多孔塑料圈、pH试纸、试管、大试管、具支试管、硬质玻璃管、具支U型管、螺口塞具支接头、螺口塑料盖、挡风板、玻璃塞、烧杯、橡胶塞、表面皿、毛玻璃片、石墨(电极)、铁片（电极）、铜片（电极）、锌片（电极）、导线、单刀开关、光电二极管、电子计时器、圆底烧瓶、干电池等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中化学“能量转化”以及“电解质及其导电性”相关演示实验和学生实验，如：电解水；离子反应及其发生的条件；盐酸和氢氧化钠中和反应的热效应；锌铜原电池实验；设计一套原电池装置；不同条件下铁钉的锈蚀；电解饱和食盐水；铁件上镀铜；通过导电性比较同体积同浓度盐酸与醋酸酸性强弱；氯化铜溶液的电解；铁的吸氧腐蚀；金属的电化学防护——外加电流的阴极保护；金属的电化学防护——牺牲阳极的阴极保护；污水处理——电浮选凝聚法。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 套 | 1 | / |
| 98 | 标准液的配制定量实验箱 | ≥440*300*150mm | 标准液的配制定量(多元组合)实验 【一】、实验箱规格：≥440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：pH试纸、四氟滴定管、容量瓶、红水温度计、玻璃导管、玻璃棒、比色管、比色皿、烧杯、碘量瓶、短颈平口漏斗、橡胶塞、锥形瓶、PH计、滴定管夹、容量瓶等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中化学“标准液的配制”以及“定量测定”相关演示实验和学生实验，如：配制氯化钠溶液；实验测定酸碱滴定曲线；酸碱滴定曲线的测绘；比色法测定抗贫血药物中铁的含量；食醋中总酸量的测定；比较不同饮料的PH以及维生素C的含量。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 套 | 1 | / |
| 99 | 通用实验箱（一） | ≥440*300*150mm | 通用(多元组合)实验箱（一） 实验箱规格：≥440*300*150mm 功能定位：通用仪器箱，与专用仪器箱组合使用，可以减少（一）类通用仪器的配置数量，提高通用仪器的使用率。器材配置：不锈钢片、短颈平口漏斗、护目镜、坩埚钳、钢尺、火柴、剪刀、酒精灯(金属)、酒精喷灯、美工刀、泥三角、乳胶管、升降台、石棉网、双嘴钳、四爪万用夹、塑料水槽、铁三环、支撑杆(螺纹孔)、支撑杆（螺纹头）、支座。 | 套 | 1 | / |
| 100 | 通用实验箱（二） | ≥440*300*150mm | 通用(多元组合)实验箱（二） 实验箱规格：≥440*300*150mm 功能定位：通用仪器箱，与专用仪器箱组合使用，可以减少（二）类通用仪器的配置数量，提高通用仪器的使用率。器材配置：托盘天平（砝码）、电子天平、量筒、加液器等称量仪器以及药勺、镊子、胶头滴管、试管架、试管夹、试管刷、滤纸、研钵（研杵）、试管架等配套工具。） | 套 | 1 | / |
| 101 | 实验室信息化系统相关配置及配套服务 | / | 1.信息化设备网络配置与通信调试：对实验室的信息化设备进行网络环境配置与调试，保证实验室内信息化设备与校内外平台软件服务器、视频服务器之间的正常通信 2.平台软件用户数据初始化：指导和帮助学校在平台软件上完成教师以及所教学生等校本化的用户数据初始化（用户人数不限） 3.平台软件功能应用培训：通过培训，帮助教师以及所教学生等平台软件用户掌握平台软件的教学功能（每次培训人数不限） 4.实验仪器箱应用培训通过培训，帮助教师熟悉、会用、并能够指导学生正确使用实验仪器箱完成实验（每次培训人数不限） | 次 | 2 | 工业 |
| 102 | 教师演示系统 | 1260*690*2000mm | 功能：用于教师演示教学，具备双路视频采集，支持视频记录与实时投屏展示。 一、演示操作台 1、规格：1260*690*2000mm； 2、台面：采用实芯理化板，可抵御多种强酸强碱及有机溶剂的腐蚀.表面光滑，不惧明火，耐极高温度，不易藏污纳垢； 3、抽屉：抽屉面板采用一体注塑成型，抽斗采用冷轧钢板机压成型、焊接制作，可放置仪器等实验用品，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形； 4、键盘抽屉：采用一体注塑成型，便于使用和收纳，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上； 5、立柱：采用125mm*50mm，壁厚1.2mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 6、两侧横向梁：采用50mm*30mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 7、两侧纵向梁：采用50mm*15mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 8、前横梁：采用65mm*10mm，壁厚1mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 9、后横梁：采用100mm*15mm，壁厚1.3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 10、面板挡梁：采用55mm*30mm，壁厚1.5mm铝合金型材加工而成，外观流线形设计，简洁美观，环保喷涂防氧化处理；； 11、桌腿：长570mm高100mm，壁厚3mm采用铝合金压铸模具一次性成型。表面设有塑料装饰条，外观环保喷涂防氧化处理，与立柱端面平滑过渡，整体圆角过渡，防碰伤安全设计； 12、外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，设计人性化，利于在实验室这个特殊的工作环境使用； 二、活动柜 1、组合后最大外观尺寸宽430mm*深470mm*高660mm，采用ABSP材料注塑模具成型，正面设有60*24标识卡槽，周边加厚加强，镂空造型，造型时尚；产品特点：无味无毒、无甲醛释放、强度坚韧、不易变形、耐酸、耐碱、抗腐蚀、防尘防水等功能。 2、小抽屉尺寸：高405mm*宽350mm*深100mm；大抽屉尺寸：高405mm*宽350mm*深130mm，材质：产品主材由ABS塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。。 3、拆装连接结构，组装方便，不用胶水粘结不易变形、不易扭曲，达到可重复拆装使用。合理布局加强筋使用平行加强筋，既结实又易于清理卫生。顶板和底板厚度要求不小于30mm，四周保证全与地面接触。 | 台 | 1 | 工业 |
| 103 | 高中化学演示实验室配套仪器 | 套装 | 器件配置：酒精喷灯1个、电动离心机(转速不小于4000r/min，容量5mL、10mL、20mL离心管各12支)1台、多功能实验支架1套、升降台（教师用)1台、电吹风机(1000W)1个、试管架(木制，20孔)1个、漏斗架1个、滴定台1套、滴定夹1个、高中教学电源1台、电子天平(100g，0.1mg)1台、半球式电热套(250mL)1台、封闭电炉(220V，800W～1000W，功率可调)1台、移液器(100μL～1000μL，配枪头)1把、移液器架1个、恒温水浴锅(4孔)1套、电动抽滤装置(220V)1套、抽滤瓶及抽滤漏斗1套、磁力加热搅拌器1台、手持式紫外线光源(365nm)1个、pH计(分度：0.1)1台、离子交换柱(含玻璃纤维和离子交换树脂)1套、保温漏斗(铜质,内径90mm)2个、放电反应实验仪(演示氮气与氧气的反应)1套、电导率仪(0～1*105μs/cm)1台、蒸馏水器(10L/h)1台、烘干箱(+5℃～250℃，±1℃)1台、列管式烘干器1台、超声波清洗器1台、物质导电性实验仪器(电表式，五组溶液同时比较，采用石墨电极)1套、电解质导电测试仪(含电池盒、小灯座、导线、石墨电极、铜丝电极、V形管等)1套、电解饱和食盐水装置(含U形管、石墨电极、导线等)1套、水电解演示器1套、石英坩埚(50mL，附坩埚架)2个、橡胶塞(16/21/25mm，无孔)10个、橡胶塞(16/21/25mm，孔径7mm*1)10个、橡胶塞(16/21/25mm，孔径7mm*2)10个、橡胶塞(20/30/30mm，无孔)10个、橡胶塞(20/30/30mm，孔径7mm*1)10个、橡胶塞(20/30/30mm，孔径7mm*2)10个、试管刷(大、中、小)2套、烧瓶刷(大、中、小)2套 | 套 | 1 | / |
| 104 | 高中化学演示玻璃仪器 | 套装 | 器件配置：容量瓶(100mL)10个、容量瓶(250mL)10个、容量瓶(500mL)10个、容量瓶(1000mL)10个、滴定管(50mL，酸式、碱式各1支)2套、烧杯(1000mL，有刻度)10个、二口烧瓶(圆底，100mL，磨口24#)1个、二口烧瓶(圆底，250mL，磨口24#)1个、干燥器(φ240mm)1个、恒压滴液漏斗(桶形，60mL，磨口24#)1个、干燥管(单球，150mm)2支、干燥管(U形，φ15mm*150mm)2支、干燥管(双球U形)2支、圆水槽(玻璃，φ280mm*140mm)1个、集气瓶(250mL)10个、广口瓶（60mL、125mL、250mL、500mL）各10个、棕色广口瓶（60mL、125mL、250mL、500mL）各5个、细口瓶（60mL、125mL、250mL、500mL）各10个、棕色细口瓶（60mL、125mL、250mL、500mL）各5个、滴瓶(60mL)10个、棕色滴瓶(60mL)10个、毛玻璃片(60mm*60mm)10个、毛玻璃片(100mm*100mm）10个、有氯化铵的封闭玻璃管(φ25mm*200mm)2个、结晶皿（φ125mm）2个 | 套 | 1 | / |
| 105 | 高中化学演示模型 | 套装 | 器件配置：分子结构模型（教师用，球棍式)1套、金刚石晶体结构模型(球棍式)1套、石墨晶体结构模型(球棍式)1套、氯化钠晶体结构模型1套、氯化铯晶体结构模型1套、干冰晶体结构模型1套、二氧化硅结构模型(球棍式，可拆装)1套、沸腾焙烧炉模型(高500mm)1套、金属矿物标本1盒、非金属矿物标本1盒 | 套 | 1 | / |
| 106 | 净气型教师专用演示设备 | 1000*600*2100mm | 1.金属部分材质：镀锌钢板，并涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层； 2. 操作台面可选择环氧树脂板或者烤漆防爆钢化玻璃； 3. 冷荧光数量：1；特点：安全使用寿命达10万小时以上； 4.外部尺寸（长*宽*高 mm）：≤1000*600*2100 5. LED 显示屏：3.5 英寸 LED 智能显示屏，显示过滤器工作温度，风机转速，即时面风速，过滤 器寿命倒计时，过滤器出风口 TVOC 浓度探头;风机转速用户可根据使用情况调节保证柜体内负压。 6. 过滤器出风口TVOC浓度显示精度：0.1PPM，可自行设定报警值 7. 面风速检测探头需要位于通风柜前挡板，显示精度：0.1m/s 8.过滤系统具备模块化功能，可针对液体或粉尘及混合实验，进行配置相应的过滤器，对常见的500 种化学物质有吸附功能。 配置清单： 1.风机箱：含1套无刷式风机，含1套冷荧光照明灯； 2. 环氧树脂台面：一体透芯；或选配烤漆防爆钢化玻璃台面 3.控制面板：3.5英寸LED智能显示屏，温度探头，过滤器饱和监控探头； 4.安装工具1套； 5. 2块同种规格的PP材质分子过滤器。 6.磁性标示贴1个 | 套 | 1 | 工业 |
| 107 | 万向吸风罩 | 直径≥370mm | 1.关节：高密度PP材质，可360°旋转调节方向。 2.关节密封圈：不易老化之高密度橡胶。 3.关节连接杆：304不锈钢。 4.关节松紧选钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5.气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮。 6.拱形集气罩：直径370mm，高密度PP制成。 7.伸缩导管：直径75mmPP材质 8.固定底座注塑一体成型，牢度强，耐腐蚀。 | 个 | 5 | 工业 |
| 108 | 学生专用实践设备 | 3000*1200*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用不小于0.8mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和面板，钢门内部钢板，家具前、后封板、搁板、顶部封板不小于0.8mm。钢柜上部、后部、底部和基座钢板，钢柜后背板，组件紧固板，玻璃门外框钢板垂直衬板，钢门外部钢板和检修孔封板不小于0.8mm。钢柜上部支撑件、悬浮体、连接挡板，角撑板，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架≥1.6mm。450mm三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，变形量小于1/100，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；柜内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体和高柜内隔板承重：不小于40公斤。 3.底柜：前板和后背板应采用整板成型，环绕加工。底柜前部和后部支撑必须设加强筋（除非有特殊工艺保证），筋上有隔板调节孔。前部支撑板可安装挡板、导轨、合页所有地面安装式箱体应由4个可调节螺丝支撑，箱体底部为单片材料。水平过渡交叉挡板应扣住，凹入并隐藏。所有地面安装式箱体均设隐藏式调节脚，有PVC防水垫，其有效调节高程为30mm以上。设备门后背板可用简单工具方便地拆卸下来以检修管路系统。实底箱体，单片构造。 4.抽屉：两层结构。装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型，与抽屉采用分拆式结构，方便跳色。在底柜背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 5.设备门：双层实体结构，内部预喷涂并有消声材料。合叶可拆除，非焊接结构。设备门内有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型，与设备门采用分拆式结构，方便跳色。柜内隔板，高度可调。 6.滑轨：采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。具有自回功能。承重满足不小于30公斤以上的重量。 7.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验台设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 8.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 张 | 12 | 工业 |
| 109 | 罩体式通风柜 | 1200*1200*1500mm | 1.结构组合：采用组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面）； 2.外壳：采用厚1.0mm（含）以上优质镀锌钢板冲压成型制作，表面经耐酸碱环氧树脂喷涂处理； 3.照明：采用30W光源，并设有磨沙玻璃； 4.拉手：采用ABS注塑； 5.气流板：采用抗倍特板经环氧树脂静电喷涂，安装位置与角度需使排气分布均匀，无死角，在标准状况下，导流板上方与中、下方出风口排风量比例各约50±10%，以确保不同比重之气体均能有效排除，另并具手动可调排风量比例设计，可提高中、下方出风口排风量比例至80%以上； 6.窗口：采用的钢化防暴玻璃。内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置； 7.液晶控制系统：通风柜控制器以微控制器为核心，采用模块化设计，其主要特点是功能完备，结构简单，界面清晰，操作容易； | 个 | 12 | 工业 |
| 110 | pp杯槽 | ≥190*110mm | 采用实验室专用高密度PP一体化成型水槽，易清洁，具耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 个 | 12 | 工业 |
| 111 | 7字龙头 | 高≥200mm | 实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，出水嘴可拆卸，内有成型螺纹。 | 个 | 24 | 工业 |
| 112 | 岛式插座 | 125*85*85mm | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为1个新国标五孔插座， | 个 | 54 | 工业 |
| 113 | 电气布线（地面以上部分） | DN25mm | DN25阻燃线管；4、2.5平方国标线材，符合国家标准。 | 套 | 1 | / |
| 114 | 给、排水系统（地面以上部分） | ф32、ф25、ф20；DN75、DN50 | 给水：采用PPR复合管敷设。排水：使用国标优质UPVC专用排水管。 | 套 | 1 | / |
| 115 | 数据显示/PH/氧化还原传感器 | 量程：0~14/pH | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分： 1.PH量程：0~14；分度：0.01。ORP量程：测量范围：-500mV~+1200mV，分度：1mV； 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 套 | 1 | 工业 |
| 116 | 数据显示/多量程电导率传感器 | 测量范围1：0~20000μS/cm；分度：10μS/cm； 测量范围2：0~2000μS/cm；分度：1μS/cm； 测量范围3：0~200μS/cm；分度：0.1μS/cm； | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1. 测量范围1：0~20000μS/cm；分度：10μS/cm； 测量范围2：0~2000μS/cm；分度：1μS/cm； 测量范围3：0~200μS/cm；分度：0.1μS/cm； 通过按钮切换量程。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 套 | 1 | 工业 |
| 117 | 数据显示/色度/浊度传感器 | 存贮容量：≥50000个数据点 | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.色度测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量；浊度测量范围：0 ~400NTU；分度：0.1 NTU 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 套 | 1 | 工业 |
| 118 | 电刨 | / | 电源：220V50Hz。功率大于等于500W，刨削深度大于等于1mm，刨削宽度大于80mm | 台 | 1 | 工业 |
| 119 | 数据显示/二氧化硫传感器 | 测量范围：0 ～20ppm，分度0.01 ppm | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分： 1.测量范围：0 ～20ppm，分度0.01 ppm. 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 台 | 1 | 工业 |
| 120 | 教师总控台电源 | 500*250mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 台 | 1 | 工业 |
| 121 | 数据显示/压强传感器 | 测量范围：0 ~700 kPa； | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：测量范围：0 ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器 | 套 | 1 | 工业 |
| 122 | 数据显示/温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃ | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 套 | 7 | 工业 |
| 123 | 数据显示/多量程电导率传感器 | 测量范围1：0~20000μS/cm；分度：10μS/cm； 测量范围2：0~2000μS/cm；分度：1μS/cm； 测量范围3：0~200μS/cm；分度：0.1μS/cm； | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1. 测量范围1：0~20000μS/cm；分度：10μS/cm； 测量范围2：0~2000μS/cm；分度：1μS/cm； 测量范围3：0~200μS/cm；分度：0.1μS/cm； 通过按钮切换量程。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 套 | 7 | 工业 |
| 124 | 数据显示/PH/氧化还原传感器 | 量程：0~14/pH | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分： 1.PH量程：0~14；分度：0.01。ORP量程：测量范围：-500mV~+1200mV，分度：1mV； 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 套 | 7 | 工业 |
| 125 | 数据显示/滴定计数器 | 尺寸：≥15*10mm | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积；使用红外线计数，不受环境亮度影响；传感器具有唯一数字标识码，便于数据终端选择性连接；最大计数速度：40滴/秒；最大采样频率：10Hz； | 套 | 7 | 工业 |
| 126 | 数据显示/二氧化碳传感器 | 量程：0 ppm～100000ppm，分度10 ppm | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.量程：0 ppm～100000ppm，分度10 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 套 | 1 | 工业 |
| 127 | 数据显示/电流传感器 | 测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M5螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 套 | 7 | 工业 |
| 128 | 数据显示/氧气/湿度传感器 | 氧气传感器量程：0～100％，分度：0.1％。湿度传感器测量范围：0～100% | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.氧气传感器量程：0～100％，分度：0.1％。湿度传感器测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 套 | 1 | 工业 |
| 129 | 水平尺 | / | 三水泡型，水平面工作长度160mm～250mm | 个 | 1 | 工业 |
| 130 | 高中实验资源 | / | 高中化学实验模板及操作方法的电子档、视频。 存储方式：U盘。 含探究常温下钠的性质；探究过氧化钠与二氧化碳的反应；数字化实验验证盖斯定律；探究何种物质将氢氧化亚铁转化成氢氧化铁；碳酸钠和碳酸氢钠的性质比较和鉴别；气体摩尔体积的测定；探究碳酸氢钠的热不稳定性；利用传感器研究镁与氯化铵溶液的反应；氨气的喷泉实验；数字化探究二氧化碳与澄清石灰水的反应；探究次氯酸光照分解；浓硫酸的吸水性；锌、铝与盐酸反应的难易程度；探究浓度对化学反应速率的影响；探究温度对化学反应速率的影响；探究硫代硫酸钠与硫酸反应速率的影响因素；压强对化学平衡的影响研究；探究醋酸电离平衡移动的影响因素；离子传感器探究难溶电解质的溶解平衡情况；盐类水解过程中影响因素的探究；卤素单质的氧化性比较；测定碘酸钾和碘化钾反应所需的pH范围；化学反应中的能量变化；利用传感器探究暖宝宝的发热原理；中和反应中反应热的测定实验；测定不同电解质溶液的导电性；比较强酸和弱酸的ph及电导率；中和滴定法研究离子反应的实质；探究银氨溶液的成分；利用传感器探究水果电池；实验探究铁的吸氧腐蚀；铜锌原电池中氯离子的迁徙实验；探究盐桥对原电池工作效率的影响；亚硫酸钠晶体纯度的测定；探究乙酸乙酯水解反应的实质；测定尿素的摩尔质量；利用传感器测量水样中的化学需氧量；比色法测定抗贫血药物中铁元素的含量；饮料中维生素C含量的测定；抗酸药的中和效力；探究泡腾片中崩解剂-碳酸氢钠的含量；测定水样中亚硝酸盐的含量；香烟烟雾中几种物质的测定；监测河流中的铵离子；通过旋光仪来辨别糖水的纯度；探究植物色素的吸收光谱；检测淡水样品的硬度；检测饮用水中钾离子的浓度；监测工业废水中硝酸根离子(NO3-)的浓度；监测生活饮用水中的总碱度。 | 套 | 1 | 工业 |
| 131 | 无线接收器 | / | 蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速，支持同时连接6个蓝牙设备。自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备，可配合带有蓝牙4.0及以上的产品（例如无线向心力实验器、静电计等）及其对应的软件在win10及以上系统使用。蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。 | 套 | 7 | 工业 |
| 132 | 靠墙准备设备 | 3500*1500*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 张 | 4 | 工业 |
| 133 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 套 | 7 | 工业 |
| 134 | 低温存储设备 | ≥150L | 大于150L | 台 | 4 | / |
| 135 | 通风演示柜 | 1500*850*2350mm | ▲1.安全性能：通风柜的设计、制造、安装均需满足SF6六氟化硫示踪气体浓度控制试验（采用99.99%纯度的六氟化硫气体）：浓度控制等级小于0.05ppm(检测内容包括静态检测、动态检测及调节门周边检漏测试)。；SF6六氟化硫示踪气体浓度控制试验（采用10%体积六氟化硫+90%氮气）：浓度控制等级小于0.03ppm(检测内容包括浓度测试（内侧法）、浓度测试（外侧法）及干扰测试)；出具第三方检测机构出具的面风速(JBT6412-1999,6.2&7.2)；阻力试验(JB/T6412-1999,6.4&7.5)；平均照度(参考JGT222-2007,5.1.7)；噪声(参考JGT222-2007,5.1.9)均符合要求的检测报告； GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》，硬度≥3H；冲击强度在3.92J冲击下,应无剥落、裂纹、皱纹；耐腐蚀24h乙酸盐雾试验(ASS)，不低于10级；附着力不低于0级；抗盐雾18h,直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2,其中直径≥1.0mm锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）的检测报告原件扫描版； ▲提供通风柜聚四氟乙烯材质补风口延板第三方检测报告；调节门需有防坠落功能装置，即同步带突然断裂，调节门会停留在最初位置附近，不大于25mm；防止调节门坠落发生意外事故。检测依据为GB/T6739-2006《色漆和清漆铅笔法测定膜硬度》、GB/T9286-2021《色漆和清漆 漆膜的划格试验》、GB/T4893.9-2013《家具表面漆膜理化性能试验第9 部分:抗冲击测定法》、GB/T4893.2-2020《家具表面漆膜理化性能试验第2部分:耐湿热测定法》、GB/T17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 调节门需有防滴落功能设计，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体不会垂直滴下，可从调节门底部收集，并从边缘流出到工作台面上。（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 2通风柜台面：总厚25mm碟型陶瓷台面（非后期加厚），为保证实验人员的安全，防止液体外溢，碟型台面阻水边要求一体成型（非后期黏贴），边缘凸起测量结果阻水边的厚度≥（7±1）mm；为确保碟型台面一体成型（非后期黏贴）阻水边阻水效果. ▲3通风柜阻燃内衬板及导流板： 通风柜内衬板采用厚度≥5mm的氟纤内衬板，尤其耐腐蚀、耐污染、易清洁性能显著；氟纤内衬板耐高温要求：依据GB/T 17657-2022标准《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》要求，实测结果：表面无裂纹，（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）。 ▲4通风柜配套陶瓷水杯： 4.1.水杯尺寸要求：260*210*150mm。 4.2.陶瓷水杯耐腐蚀性能：参照GB/T 17657-2022标准,检测报告中化学试剂能达到分级结果5级的有90%高氯酸、37%盐酸、98%硫酸、65硝酸，（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件）。 5.a)平均面风速：0.2m/s~0.35m/s，其最大值、最小值与算术平均值偏差应小于15%； b)可视化－小烟雾：无可见外溢或逃逸； c)可视化－大烟雾：无可见外溢或逃逸； d)示踪气体浓度：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； e)视窗移动影响：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； f)周边扫描：泄漏浓度平均值不得大于0.05ppm； 注：通风柜如配置有自动门系统，测试时应关闭系统，改为手动状态测试。 6.通风柜前立柱宽度必须≤85mm，以提供内部更大的使用操作空间； 7.通风柜内部空间高度≥1500mm（工作台面距离顶板），以提供内部更高的使用操作空间。 8.顶板上面装有LED节能灯，灯光光线柔和，无频闪、快速启动类型，照明装置有塑料面板与柜内空间隔开，平均照度不应小于800lx。 9.调节门玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，可保证万一破碎时不会伤及人员，移门最大开启高度不得低于720mm，移门垂直开启/关闭轻便灵活，无卡阻，并可在任意位置停止留。 10.调节门向上推至设计高度时，必须有限位装置，如需更大开度时，可单手解除限位，再将调节门打开至最大，关闭调节门时限位装置无需手动操作。 11.调节门上方为固定式天窗，玻璃采用不低于2+2mm厚的安全夹层玻璃，提供最大视野以观察通风柜内试验装置。 12.通风柜的前部是安全调节门，调节门可以垂直升降，调节门框内的玻璃也可水平方向打开。 13.通风柜内腔顶部设计有泄压口，当操作舱实验装置发生意外爆炸时，泄压口可以分担舱内压力并释放，以减少对调节门玻璃的冲击力，最大化保护操作人员。 14.通风柜调节门滑槽须使用防腐蚀的塑料滑槽，增加耐腐性,调节门开关时更加顺畅和安静。 15.平衡系统使用同步带传动结构，采用品牌高强度钢丝芯聚氨酯同步带，具有低噪声高性能和足够的承重能力并保证防腐蚀，拉伸强度N/mm≥160，齿体剪切强度N/mm≥50。 16.平衡系统可以保证调节门不倾斜，并且可用一只手轻松操控升、降调节门，并可停留在任意高度而不下滑。 17.调节门配置防坠落功能，即同步带突然断裂，调节门也会停留在最初位置附近，下落距离不大于25mm。防止调节门急速坠落发生意外事故。 18.调节门同时配置防滴落功能，飞溅或凝结在调节门内表面上的液体不会直接滴落到调节门下面，液体会被调节门把手底部的液体收集槽收集，并导流到调节门的一端流出滴落到工作台面上。 19.气翼（下导流翼）结构符合空气动力学设计，表面使用特殊的Teflon 涂层，可抵抗强酸强碱，表面涂层性能试验、耐化学性能试验。 20.集气罩要求防腐蚀塑料材质，锥形缩口设计，应具良好的锥形集气角度及圆滑度，保证低噪音，气流均匀，以获得良好集气平均性及低压损。 21.蒸馏架使用直径不低于12mm的实心棒材，要求强度高，耐腐蚀，不得使用圆钢喷涂或PP实心棒材的材料；固定夹使用304不锈钢材料。 22.电气设施安装在通风柜的功能面板上，功能面板必须具备灵活的拆卸结构，方便后期功能调整，灵活性强。同时安装有漏电保护装置，不少于4 个三孔防水插座，220V，10A，插座防护等级：IP55（及以上），插座保护盒外部尺寸不大于宽 90×高 90×厚30mm（含盖）以匹配整体外观，方便设备使用。 23.电器设施必须配置接线底盒，可以同时起到连接电线，保障各种电器线路的过渡和保护线路安全的作用。 24.通风柜立柱/下导流翼向柜内方向设计有辅助气流系统，可为两侧立柱/下导流翼边缘提供向内的稳定气流，气流分布均匀，提高通风柜安全性能和抗干扰性能，辅助气流系统的启停可接入通风柜配套的变风量控制系统，联动开关。 25.前框两侧立柱可以安装VAV系统的控制面板，控制面板底壳必须嵌入立柱内安装，不得外漏螺丝安装，整体美观性强。 26.底柜柜体与实验台柜体制作要求同。每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计，除有特别说明者外，每台通风柜配置两只双开门款式底柜单元。底柜后方应具备容易拆装的活动背板，顶部必须封有顶板将柜体密封，根据需要可对接排风； 27.通风柜阻力应小于50Pa。 28.通风柜增加自动门控制系统，测试时应关闭系统，改为手动状态测试；通风柜明确包含2组下柜： 一组酸碱柜、 一组安全柜。 29.通风柜增加自动区域灭火系统，灭火系统主要是由悬挂式七氟丙烷气体灭火装置由灭火剂储瓶、感温释放组件、信号反馈装置、支架等组成，不需安装灭火剂输送管道，不需设置专用的储瓶间，采用悬挂或壁挂式安装，当火灾发生时，直接向防护区喷射灭火剂。装置具有自动、手动两种启动方式。 | 台 | 4 | 工业 |
| 136 | 轴流风机 | φ250 | PP塑料，风量1500立方米/小时 | 台 | 4 | 工业 |
| 137 | 墙面开孔 | φ260 | φ260 | 项 | 4 | / |
| 138 | 辅材 | / | 风管、接头、弯头等 | 项 | 4 | / |
| 139 | 器皿架 | 2700*300*750mm | 1.试剂架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在试剂架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.试剂架支柱需采用不小于1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。 6.试剂架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.试剂架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 ▲（9）立柱通过48hNSS试验后外观无红锈现象；依据GB/T3325-2017标准针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm时无剥落裂纹皱纹等现象，投（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 | 套 | 4 | 工业 |
| 140 | 水龙头（强制节能） | 高≥580mm | 一.主体材料： 1.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 2.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 3.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 4.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 5.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 6.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 二操作: 1.操作压力：0.1bar-10bar 2.推荐压力：1bar-5bar 3.供给水温度：1℃-100℃ 4.进水接口：G1/23000*700*900 | 付 | 8 | 工业 |
| 141 | 靠墙准备设备 | 2000*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 张 | 3 | 工业 |
| 142 | 酸碱通风专用储存设备 | 1000*500*2000mm | 1.尺寸：1000*500*2000mm 2.外壳：采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经CNC精加工而成；具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性； 3.柜体：柜体采用单元组件挂插形式，挂插式结构，运输、搬运、安装更加高效便捷。 4.三块层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接四周设立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，增强层板自身承重，四周立边可获得一定程度防溢效果。 5.视窗：采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性。 6.门把手/门合页：耐酸碱PP桥式把手，耐腐蚀性能好， | 个 | 11 | 工业 |
| 143 | 室内行程管道（立管） | PVC材质 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 | 套 | 1 | 工业 |
| 144 | 室内行程管道（横管） | PVC材质 | PVC材质，根据通风需要设计规格。采用优质PVC板焊接成型或采用国标PVC型材。 | 套 | 1 | 工业 |
| 145 | 防雨帽 | PVC | UPVC | 套 | 1 | 工业 |
| 146 | 风机进出口消音装置 | / | PVC材质，内置隔音棉等隔音装置，确保通风室外噪音小于50分贝 | 套 | 1 | 工业 |
| 147 | 通风风机 | ≥1.5KW | 1.结构：离心式防腐风机； 2.电压：380V； 3.功率：1.5KW； 4.风压：634-416pa； 5.风量：2856-5281m³/h。 | 台 | 1 | 工业 |
| 148 | 风机底座 | / | 角钢制作，便面防锈处理 | 套 | 1 | 工业 |
| 149 | 通风控制系统 | / | 配置变频器、控制电箱、plc控制器 | 套 | 1 | 工业 |
| 150 | 控制布线 | / | 风机动力线、控制布线及线管布放 | 套 | 1 | / |
| 151 | 辅材 | / | 吊杆、吊架、螺丝、租用脚手架 | 项 | 1 | / |
| 152 | 危险品储存设备 | 900mm*510mm*2000mm | 1.尺寸：900mm*510mm*2000mm； 2.易燃品毒害品专用存储设备外壳体全部采用≥1.2mm的镀锌钢板，箱体底座采用≥2.0mm的镀锌钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 3.易燃品毒害品专用存储设备体内胆均采用≥4mmPP聚丙烯板；箱体右侧下部设置120*110mm进风口，内部有一体化PP聚丙烯可调风阀，可根据需求调整进风量大小；箱体的底板中部有Φ10mm漏液孔，上覆不锈钢漏液网；箱体底部设高160mm黄沙防倒挡板，可用作黄沙填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷、白磷等固体易燃物。 4.柜底装有四个静音防静电滚轮，便于易燃品毒害品专用存储设备移动；设4个调节螺母，既可用于专用存储设备定位，也可作调整脚使用。 5.柜内配3个一次成型聚丙烯阶梯层板，层板四周边缘厚度平均值不小于4.2mm;每层阶梯板外延边有积液槽，积液槽高度平均值不小于3mm，背面网格加强筋设计，加强承重性；每个层板靠背板处设有PP螺丝限位，留出约5mm气体流动空间，便于顶部风机抽风。 6.柜顶部中间开有φ160mm蜂窝口，柜内出风口处采用PP聚丙烯一体式网状结构，有效避免异物进入柜内，配备耐腐蚀一次成型PP法兰圈，方便耐用。柜顶风口内置轴流风机，无火花静电，当风机开机前要把进风口转至打开状态。 7.密封件：设备门与箱体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB16807-2009的要求；当温度为150℃~180℃时密封条局部膨胀，温度达到200℃时密封条全部膨胀，膨胀比例为1:5，以保证储存药品的安全性。 8.陶瓷纤维棉：箱体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维棉，密度≥130㎏/m³，陶瓷纤维棉应符合GB/T21114-2007的要求。9.铰链：铰链应为钢琴式铰链，确保门能开180度。10.锁具：双人双锁管理，配备电子密码锁和二代防盗机械锁，机械锁防破坏及防技术开启标准达B级以上；密码锁具有开锁记录查询及隐码功能。锁舌选用坚韧且有弹性的高分子合成塑料制成，耐磨且抗腐蚀性能极强。 9.箱体右侧下部应设置进风口及PP聚丙烯可调风阀，可调风阀旋转灵活，并能控制进风量大小。通风管道口径宜采用Φ160mm，通风管应耐高温、阻燃、耐腐蚀，配有微电脑时控开关，可以根据使用人员设定自动打开或关闭风机，微电脑时控开关带自锁功能，在解锁状态下可正常操作设定启停风机的时间，在锁定状态下无法操作，避免因误碰按键修改了相应设定。13.环保性能：国标规定，室内甲醛含量不得超过0.08mg.m3;苯含量不得超过0.09mg.m3,甲醛及苯含量符合国家标准要求。 10.配备接地装置实现完全接地。 11.装箱时柜内外的说明标识：《易燃品毒害品专用存储设备使用说明书》，《合格证》，《安全储存说明书》，设备门上贴有反光警示标签。 | 个 | 2 | 工业 |
| 153 | 废液桶 | ≥28L | 全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶 | 个 | 4 | 工业 |
| 154 | 防漏液托盘 | 430*530*110mm | PP材质，注塑成型. | 个 | 4 | 工业 |
| 155 | 固废桶 | ≥52升 | 开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶 | 个 | 5 | 工业 |
| 156 | 教师专用演示设备 | 2400*700*900mm | 1.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2.材质：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.材质：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 张 | 6 | 工业 |
| 157 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.教师演示台配备总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源，确保教师及学生实验安全方便； 2.教师电源主控采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜教师实验演示电源及对学生电源的控制都采用具有高响应度、高亮度、高对比度的TFT彩色电阻触摸屏控制，高精度贴片元件生产技术，微电脑控制，所有电源均在TFT液晶显示屏上操作； 3.本教师电源主控系统内自带密码开机，并附带使用说明； 4.教师交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 5.教师直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为1.5～30V，分辨率可达0.1V,额定电流6A，具有过载保护智能检测功能（同上，略）； 6.低压大电流值为20A，输出电流大于10A时，10秒自动关断； 7.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，带有过载保护和电源指示； 8.学生低压交流电源通过数字键盘直接选取1～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（锁定后学生自己无法操作，只有在老师解除锁定后才能单独操作），最小调节单元为1V9.学生低压直流电源通过数字键盘直接选取1.5～30V电压，确认后分组输送至学生桌电源并锁定（同上，略），最小调节单元为0.1V； | 套 | 4 | 工业 |
| 158 | 定制洗涤设备 | 1600*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 张 | 6 | 工业 |
| 159 | 靠墙准备设备 | 3000*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 张 | 2 | 工业 |
| 160 | 靠墙准备设备 | 4500*600*800 | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 张 | 1 | 工业 |
| 161 | 靠墙准备设备 | 5500*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 张 | 1 | 工业 |
| 162 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 1.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2.材质：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.材质：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 张 | 1 | 工业 |
| 163 | 学生安全电源 | 90*160mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 2.学生机电源采用1.8寸液晶显示界面，全触屏操作，采用数字触摸键盘，贴片元件生产技术，微电脑控制，液晶显示电源电压 3.学生机交流电源通过触摸键盘调节选取2～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流2A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值） 4.学生机直流电源也是通过触摸键盘调节选取，调节范围为1.5～24V，分辨率可达0.1V，额定电流2A，亦具有过载保护智能检测功能（同上，略） 5.学生机低压电源都可接收教师机发送的锁定及限压信号，在锁定指示灯点亮后，学生机只能接收教师机输送的设定电源电压，学生机上无法操作；在教师机输送限压信号时，学生机可以在教师机设置的电压值内调节，超过设定值无法调节；如果教师机在给学生机输送电压时没有锁定或限压，处于自由状态时，学生机上就可以自由操作 6.学生机220V电源交流输出为带安全门的国标五孔插座 | 个 | 182 | 工业 |
| 164 | 冲子 | / | 标准 | 个 | 1 | 工业 |
| 165 | 活动实验柜（学生用） | 1100*480*750mm | 全钢结构： 用于存放仪器箱，方便实验仪器管理 可移动式实验柜体，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 门板：钢板采用0.8mm厚上海宝钢优质一级冷轧钢板,表面环氧树脂喷涂。双层钢板，折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂，中间嵌入可视化玻璃便于取拿对应实验箱。 | 套 | 48 | 工业 |
| 166 | 控制面板及APP | ≥8英寸 | （1）控制模式：远程控制 （2）控制工具：安卓全高清屏幕 （3）控制功能:有线、无线（A）照明控制：分组控制整室照明 （B）电源控制：控制学生AC220V电源 （C）摇臂控制：摇臂的升起与降落 | 套 | 1 | 工业 |
| 167 | 控制系统 | / | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气：（A）交流接触器（B）漏电保护开关（C）固态继电器 （D）开关电源 （E）网络控制开关 | 套 | 1 | 工业 |
| 168 | 主体构架（实验室吊装系统） | 1200*600*160mm | （1）规格：1200*600*160mm为一组（可根据环境尺寸调整长度） （2）材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过“EPOXY”粉末喷涂固化处理 （3）组合模式：标准模块化（特殊环境可定做） 一、膨胀螺丝与现浇楼板的安装方式及要求： 1、膨胀原理：是通过螺纹的轴向移动使圆锥部分移动，进而在膨胀管的外周面形成很大的正压力，加之圆锥的角度很小，从而使墙体、膨胀管及圆锥间形成摩擦自锁，进而达到固定作用。 2、安装方法：现浇楼板有足够的抗挤压性，符合国家标准《混凝土结构设计规范》。钻孔与膨胀管间间隙不要过大，（间隙值小于膨胀管直径的十分之一）。 圆锥部分切实埋入孔内，并尽可能深，螺纹部分务必拧紧（注意千万别逸扣）。 二、膨胀螺丝的材质要求、选型及承重要求： 1、膨胀螺丝材质：选用Q235、35/45#钢等（含A3钢、碳钢），符合国家标准。 2、膨胀螺丝型号：M10*90mm。 3、膨胀螺丝承重：拉力≧390KG，剪力：≧165KG。 吊装装置安装在教室顶部现浇或预制楼板位置，设备自重超标涉及学生安全问题，所以必须提供实验室吊装系统固定装置拉拔），且物理实验室的每组吊装设备自重必须≤40kg（现场随机检测自重），否则不合格。 | 组 | 12 | 工业 |
| 169 | 摇臂终端盒 | 400*120*345mm | 功能模块采用模具一体成型，形状为长方形设计，功能模块可安装电源，可选配网络及上下水模块。 （1）规格：400*120*345mm （2）材料：ABS注塑成型 （3）五孔插座 （4）网络接口 | 组 | 12 | 工业 |
| 170 | 高中物理通用组合实验箱 | 440*300*150mm | 高中物理通用（多元）组合实验箱 实验箱规格：440*300*150mm 功能定位：通用仪器箱，与专用仪器箱组合使用。 器材配置：组合支座：采用实验室ABS专用模具注塑，单个基座为Y字型（Y字型支架上带横向和竖向的固定卡扣），自由组合后可搭建不同的实验需求（所有实验的基座和支架都可以通用、支撑杆、双嘴钳、钓鱼线、圆筒测力计、圆筒测力计架、玻璃管夹、卷尺、剪刀、数字、螺旋测微器、游标卡尺、插头定滑轮、钢直尺、电子天平、三角尺、量角器、胶带、五合一锤子、尖嘴钳、钩码、槽码组、电压表、电流表、指针式万用表、灵敏电流表、数显万用表等。 | 套 | 1 | / |
| 171 | 高中物理力学组合实验箱 | 440*300*150mm | 高中物理力学（多元）组合实验箱 【一】、实验箱规格：440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：组合支座：采用实验室ABS专用模具注塑，单个基座为Y字型（Y字型支架上带横向和竖向的固定卡扣），自由组合后可搭建不同的实验需求（所有实验的基座和支架都可以通用）、槽码、固定针、杠杆、刻度盘、滑轮、橡胶球吸管、长木块、力矩盘、定位销、杠杆固定夹具、机械能守恒定律实验板、捕捉网、陀螺、轻质摩擦片、厚底玻璃杯、微小形变演示器、平面镜、激光笔、激光笔电池、激光笔支架、砂纸垫、摩擦块、大橡皮筋、小橡皮筋、毛细管、钢弹簧片、橡皮泥、直玻璃管、橡胶塞、万向水平泡、力的合成实验器、圆磁铁、细绳套、电磁铁收纳盒、支杆桌边夹、高中槽码组、实验小车、细鱼线、钢球、椭圆形玻璃瓶、红色水溶颜料、喷水式反冲运动仪、纸带、重锤、砝码桶、电火花打点计时器、墨粉纸盘、螺旋弹簧组、测量尺（专用）、力桌支撑杆、汇力环、桌边滑轮、全圆角度仪、圆绘图纸、圆绘图纸封装袋、中心定位螺丝、多边形孔板、物体重心实验器、平抛运动实验仪、软磁条、复写纸、玻璃球、光电门支架、附件收纳盒、打点计时器夹具、单摆支杆、单摆球、双线摆球、数字计时器、受迫和共振摆、双线塑料摆球、策动摆、摆球固定架、半圆角度仪、纸带夹、软弹簧、小车组件盒、小车多用架、挡光片收纳盒、插头定滑轮、钢球、平抛竖落仪、平抛竖落球、纵波弹簧、极细签字笔、横波弹簧、单摆球组、电吸盘、铅垂线、光电门、墨水、勾线笔、绝缘脚、带孔橡胶塞等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共3箱）可支持完成高中物理“力学”相关基础实验，如：用打点计时器测速度；测量滑块在气垫轨道上滑行的速度；借助传感器用计算机测速度；探究小车速度随时间变化的规律；测定匀变速直线运动的平均速度和瞬时速度；用打点计时器研究自由落体运动；测反应时间；探究弹力与弹簧伸长量的关系；探究求合力的方法；弹力；斜面上力的分解；悬挂法确定物体重心；摩擦力；探究滑动摩擦力的影响；探究作用力与反作用力的关系；探究加速度与力、质量的关系；惯性实验；研究平抛运动；用圆锥摆粗略验证向心力的表达式；探究弹性势能的表达式；探究功与物体速度变化的关系；验证机械能守恒定律；用光电门探究功与物体速度变化的关系；用气垫导轨验证动能定理；探究单摆周期与摆球振幅、质量、摆长的关系；阻尼；相位；用单摆测定重力加速度；光电式单摆实验；测定弹簧振子周期倔强系数K值；验证简揩振动的周期T=2π√(M/K)关系；验证简揩振动的振幅与周期无关；耦合摆系统；弹簧振子；用小车轨道探究碰撞中的不变量；用光电门探究碰撞中的不变。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 套 | 1 | / |
| 172 | 高中物理轨道小车 | 套装 | 【一】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【二】、器材配置：轨道、轨道支撑杆、斜面导轨、仪器托架、可移动接头、轨道两点调整脚、轨道单点调整脚、小车刹车夹、小车停车钩、单接头、单接头连接杆等。 【三】、实验功能定位：配置的仪器可支持完成高中物理与“轨道小车”相关基础实验。 【四】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 套 | 1 | / |
| 173 | 高中物理电学（含静电学）实验箱 | 440*300*150mm | 高中物理电学（含静电学）多元组合实验箱 【一】、实验箱规格：440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：小灯泡、单刀开关、电池盒、E10灯座、电阻5Ω、电阻10Ω、电阻15Ω、滑动变阻器20Ω、门电路实验器、九孔插板，4mm插头、转换开关、开关、发光二极管，红色、PTC热敏电阻、光敏电阻、蜂鸣器执行器、风扇执行器、触发传感器、2号电池座、灯固定器E10、电阻47Ω、电阻100Ω、电阻470Ω、电阻1KΩ、电阻4.7KΩ、控制器、安装板、电极夹持器固定座、聚碳酸酯板、电极夹持器、尖端形电极、圆形电极、棒形电极、带槽的棒形电极、圆环电极、编织针、、碳纸和复写纸等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共2箱）可支持完成高中物理“电学”与“静电学”相关基础实验，如：探究导体电阻与其影响因素的定量关系；探究导体电阻与材料的关系；练习使用多用电表；测定电池的电动势和内阻；欧姆定律实验；伏安法测电阻；测绘小灯泡的伏安特性曲线；研究路端电压与负载关系；门电路（“与”、“或”、“非”）演示装置；探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系；变压器电流；电感和电容对交变电流的影响；交流电压随时间变化的图像观察光敏电阻的特；观察热敏电阻的特性性；光控开关；温度报警器；干簧管；日常灯启动器的双金属片随温度的变化；测量光照的强度；检测发光二极管；验电器的功能；验电器的静电感应；静电感应。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 套 | 1 | / |
| 174 | 高中物理光学组合实验箱 | 440*300*150mm | 高中物理光学(多元组合)实验箱 【一】、实验箱规格：440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：A4海绵、大头针、量角器、牛顿环、载玻片、泊松亮斑控光片、孔控光装置,d=0.4mm 控光装置，4多缝、衍射光栅10条／mm、衍射光栅8条／mm、衍射光栅4条／mm、控光装置，4双缝、控光装置，单缝，边缘、透镜装置f=+300、毛玻璃屏,、偏振片、滑行座、白色挡片150x150mm、透镜装置f=+100mm、透镜装置f=+50mm、光栅80条／mm、直角棱镜、梯形棱镜、半圆形透镜、光学刻度盘等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共1箱）可支持完成高中物理“光学”相关基础实验，如：测定玻璃的折射率；空气-玻璃范围间的折射；光在两液体间的折射；光在空气-水范围间的折射；光在玻璃-空气间的折射；棱镜的折射；多棱镜的反射；观察全反射现象；光的色散用双缝干涉测量光的波长；棱衍射；巴比涅原理的窄障碍物衍射；双缝衍射；多缝衍射；光栅衍射；应用光栅衍射确定波长；泊松亮斑；十字光栅衍射；光学仪器的分辨率；栅栏的光谱分辨率；反射偏振；折射偏振；布儒斯特定律；单缝衍射；光的偏振现象；观察全息照片。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 套 | 1 | / |
| 175 | 高中物理磁学组合实验箱 | 440*300*150mm | 高中物理磁学(多元)组合实验箱 【一】、实验箱规格：440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：原副线圈、单刀开关、电池盒、磁针式磁场显示盘、条形磁铁、袖珍小磁针滑动变阻器20Ω、U型磁场器、九孔插板，4mm插头、开关、通电轨道、通电导棒、100mm螺线管、直流电动机效率实验器、停止块、螺管线圈、U型磁铁、2号电池座、棒磁铁平行轨道、电流磁效应导线、铝箔等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共1箱）可支持完成高中物理“磁学”相关基础实验，如：铁屑模拟磁感线；探究电磁感应的产生条件；楞次定律--感应电流的方向；霍尔效应；模拟法拉第的实验；安培右手螺旋定则；环型单匝线圈磁场；螺管线圈磁场；验证环形电流的磁场方向；互感和自感演示。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 套 | 1 | / |
| 176 | 高中物理热学组合实验箱 | 440*300*150mm | 高中物理热学(多元)组合实验箱 【一】、实验箱规格：440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：鱼线、玻璃管夹、塑料烧杯、玻璃管、橡胶球吸管、毛细试管、直玻璃管、橡胶塞、甘油、极细签字笔、托盘支架、宽颈锥形烧瓶、带夹子的支持架、玻璃棒、温度计、石棉网、硅胶管、丁烷微焰灯、方玻璃片、墨水、带圈吸盘、注射器、油膜盛水盘、痱子粉、量筒、勾线笔、蜂蜡、电烙铁、缝纫机针、薄玻璃片、白云母片、针孔隔热板、表面张力实验器、洗衣液、烙铁支架、浸润和不浸润物体片组、硬币、注射器等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共1箱）可支持完成高中物理“热学”相关基础实验，如：用油膜法估测分子的大小；探究气体等温变化规律；随机性和统计规律实验；定压下的空气膨胀*定容下的空气膨胀；用传感器和计算机探究气体的等温变化规律；晶体与非晶体实验；液体表面张力的实验；“浸润”与“不浸润”实验；毛细现象实验。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 套 | 1 | / |
| 177 | 新能源组合实验箱 | 440*300*150mm | 新能源(多元）组合实验箱 【一】、实验箱规格：440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器件配置：注射器、储气装置连接器、质子交换膜电解模块、质子交换膜燃料电池模块、电位器连接器250Ω、风叶、12V风机、黑色纸、双插槽，1对、太阳能电池支架、白炽光，1.5V、带支撑杆卤素光12V/20W、温差发电器、带支撑杆电机、电机模块、滑行座、太阳能电池、红色LED连接器、灯座连接器、拨断开关连接器、端点连接器、直角带插座连接器、等。 【四】、实验功能定位：配置的仪器（共1箱）可支持完成高中物理“新能源”相关基础实验，如温差电池电压与温度；帕尔贴效应-冷却机；帕尔贴效应-热机；光照强度对太阳能电池电压和电流的影响；太阳能电池面积对太阳能电池电压和电流的影响；太阳能电池的二极管特性；太阳能电池电压和电流与光照的函数关系；太阳能电池暗特性曲线；太阳能电池的伏安特性曲线；风速的影响；风向的影响；带负载下观察风轮；转子叶片数量的影响；使用质子交换膜电解水；测定质子交换膜的转换效率；使用氢氧燃料电池发电；测定氢氧燃料电池的伏安特性曲线；质子交换膜电解槽的特性曲线；质子交换膜的法拉第和能量效应；电解槽和燃料电池系统的效率；空气呼吸型燃料电池的伏安特性。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 套 | 1 | / |
| 178 | 学生专用实践设备 | 2400*1200*780mm | 全钢结构，要求采用≥0.8mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 材质：钢门内部钢板，家具前、后封板、搁板、顶部封板≥0.8mm。钢柜上部、后部、底部和基座钢板，钢柜后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。钢柜上部支撑件、悬浮体、连接挡板，角撑板，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架≥1.6mm。450mm三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，变形量小于1/100，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本箱体和高柜内隔板承重：不小于40公斤。 底柜：前板和后背板应采用整板成型，环绕加工。底柜前部和后部支撑必须设加强筋（除非有特殊工艺保证），筋上有隔板调节孔。前部支撑板可安装挡板、导轨、合页，所有地面安装式箱体应由4个可调节螺丝支撑，箱体底部为单片材料。水平过渡交叉挡板应扣住，凹入并隐藏。所有地面安装式箱体均设隐藏式调节脚，有PVC防水垫，其有效调节高程为30mm以上。设备门后背板可用简单工具方便地拆卸下来以检修管路系统。实底箱体，单片构造。 设备门：双层实体结构，内部预喷涂并有消声材料。合叶可拆除，非焊接结构。设备门内有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。柜内隔板，高度可调。 合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验台设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 张 | 10 | 工业 |
| 179 | 学生专用实践设备 | 1200*1200*780mm | 全钢结构，要求采用≥0.8mm冷轧钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 材质：钢门内部钢板，家具前、后封板、搁板、顶部封板≥0.8mm。钢柜上部、后部、底部和基座钢板，钢柜后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。钢柜上部支撑件、悬浮体、连接挡板，角撑板，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架≥1.6mm。450mm三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，变形量小于1/100，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本箱体和高柜内隔板承重：不小于40公斤。 底柜：前板和后背板应采用整板成型，环绕加工。底柜前部和后部支撑必须设加强筋（除非有特殊工艺保证），筋上有隔板调节孔。前部支撑板可安装挡板、导轨、合页，所有地面安装式箱体应由4个可调节螺丝支撑，箱体底部为单片材料。水平过渡交叉挡板应扣住，凹入并隐藏。所有地面安装式箱体均设隐藏式调节脚，有PVC防水垫，其有效调节高程为30mm以上。设备门后背板可用简单工具方便地拆卸下来以检修管路系统。实底箱体，单片构造。 设备门：双层实体结构，内部预喷涂并有消声材料。合叶可拆除，非焊接结构。设备门内有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。柜内隔板，高度可调。 合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验台设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 张 | 3 | 工业 |
| 180 | 靠墙准备设备 | 4000*600*800 | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 张 | 1 | 工业 |
| 181 | 靠墙准备设备 | 6000*600*800 | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 张 | 1 | 工业 |
| 182 | 气体定律实验套装 | 套装 | 理想气体的温度体积和压强被同时测量，且遵循理想气体状态方程。理想气体定律的两种特殊情况∶体积恒定和温度恒定。针管用来在恒温时改变气体体积的大小。体积恒定的球放置在不同温度的水中，显示内部气体压强的变化。该理想气体针管和绝对零度球含一个很小的温度计，其对温度变化的响应很快。 产品使用说明书标注主要部件及参数： 1.理想气体定律针筒*1 2.绝对零度装置*1 1）、包括：绝对零度球体；内置的快响应热敏电阻探头；气压接头；球体为不锈钢材质。 2）、典型应用：实验测量绝对零度的大小；研究温度和压强的关系； | 套 | 1 | / |
| 183 | 采集器 | 通用 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 6.为方便实验拓展，采集器可支持级联，可以实现满足不低于20通道数据并行采集。 | 套 | 1 | 工业 |
| 184 | 光电效应实验器 | 套装 | 实验原理： 当光照射在物体上时，光的能量只有部分以热的形式被物体所吸收，而另一部分则转换为物体中某些电子的能量，使这些电子逸出物体表面，这种现象称为光电效应。在光电效应这一现象中，光显示出它的粒子性，所以深入观察光电效应现象，对认识光的本性具有极其重要的意义。 仪器概述： 仪器板：长50cm、宽40cm，内含分压电路、数字电压表×1、数字电流表×1; 轨道长度：60cm。 卤素灯组件：含卤素灯×1、护套插头连接线×1对、十字转接器×1、M5*12mm塑帽螺栓×1、M5*18mm塑帽螺栓×1、铝棒×1、T型螺栓×1； 电源盒：含24V锂电池×1； 光电管组件：含GD-28光电管×1、光电管座套装×1、香蕉插头连接线×1对、滤光片（红、黄、蓝）×3、T型螺栓×1、蝶形螺母×1； 电源盒专用充电器：输出25.2V 1A； 光源控制盒专用电源适配器：输出24V 5A 支架：T型螺母×2、M5*8mm塑帽螺栓×2； 电压传感器：量程±30V； 光电流传感器：量程±200uA； 汞灯、电源采用分离式结构，便于故障检修更换。 | 套 | 1 | / |
| 185 | 冲子 | / | 标准 | 个 | 1 | 工业 |
| 186 | 数据显示/多量程电压传感器 | 量程1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.量程1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持麒麟、统信、鸿蒙等国产系统，兼容Windows、Android、iOS等常规系统。 | 套 | 1 | 工业 |
| 187 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 3.钢架部分：主框架采用优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.可调脚：全钢可调脚，高度可调节； | 张 | 12 | 工业 |
| 188 | 靠墙准备设备 | 7500*900*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 张 | 1 | 工业 |
| 189 | 靠墙准备设备 | 6800*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 张 | 1 | 工业 |
| 190 | 水龙头（强制节能） | 高≥560mm | 1.主体：铜制； 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 付 | 117 | 工业 |
| 191 | 靠墙准备设备 | 4000*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 张 | 2 | 工业 |
| 192 | 物理电学智慧墙 | ≥5000*2000mm | 1、设备参数： 规格：≥5000*2000mm 电源：AC220V/50Hz 功率：500W 部件：主体背板、显示模块、互动软件、电子元件模型、组合功能模块、按钮及控制器等 2、功能描述： 以电子技术的最新进展讨论了电子电路的基本原理，以及分析与设计方法，并介绍了集成电路的工作原理、使用方法和典型应用电路。 | 面 | 1 | 工业 |
| 193 | 数据显示/压强传感器 | 量程：0 kPa ~700 kPa | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M5螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 套 | 1 | 工业 |
| 194 | 数据显示/电压传感器 | 量程1：-20V~+20V | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.量程1：-20V~+20V、分度：0.01V； 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M5螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 套 | 7 | 工业 |
| 195 | 数据显示/电流传感器 | 测量范围：-3A~+3A | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M5螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 套 | 7 | 工业 |
| 196 | 数据显示/光电门传感器 | ≥1.7寸 | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.7寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.分度：2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M5螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、苹果系统。 | 套 | 1 | 工业 |
| 197 | 多用力学轨道系统 | ≥1.2m | 1.基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台； 2.弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）； 3.轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套； 4.小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个； 5.紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 | 套 | 7 | 工业 |
| 198 | 角度指示器 | ±30度 | 配合动力学轨道，进行斜面上运动的研究，±30度角度指示器； | 套 | 7 | 工业 |
| 199 | 超级滑轮A | 低摩擦系数滑轮 | 低摩擦系数滑轮，用于牛顿力学，适合厚达2.0厘米的轨道或桌面。主要部件及参数：滑轮1个；安装螺丝2个； | 套 | 7 | 工业 |
| 200 | 无线智能小车（红） | 测量范围：±20N | 含智能小车1辆（红色）、USB充电线2根。智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，并通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。可完成力学、运动学的多个实验。内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度。智能小车有2个智能附件连接接口，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块。可在PC机专用软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。包含在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的APP，配合智能小车及配套装置完成力学、运动学的多个实验。 智能小车主要技术参数： 1、力：测量范围：±20N；分辨率：0.001N； 2、位移：分度：0.1cm； 3、速度：最大速度：±3m/S； 4、加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度0.01m/S2； 5、陀螺仪：测量范围：±2000°/S，分度1°/S； 以上数据无线最高采样率：200Hz。 | 套 | 7 | 工业 |
| 201 | 无线智能小车（蓝） | 测量范围：±20N | 含智能小车1辆（蓝色）、USB充电线2根。智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，并通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。可完成力学、运动学的多个实验。内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度。智能小车有2个智能附件连接接口，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块。可在PC机专用软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。包含在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的APP，配合智能小车及配套装置完成力学、运动学的多个实验。 智能小车主要技术参数： 1、力：测量范围：±20N；分辨率：0.001N； 2、位移：分度：0.1cm； 3、速度：最大速度：±3m/S； 4、加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度0.01m/S2； 5、陀螺仪：测量范围：±2000°/S，分度1°/S； 以上数据无线最高采样率：200Hz。 | 套 | 1 | 工业 |
| 202 | 光电门支架（2个） | 支架2个 | 该光门支架支架可将光门端头直接安装到动力学轨道上。这样就不需要单独的光门支架，并可以方便地根据轨道来调节光门的高度。该装置带有两个光门支架。 主要部件及参数：支架2个；正方形螺母2个；大拇指螺钉2个；小型拇指螺钉2个 | 套 | 1 | 工业 |
| 203 | 轻质软弹簧 | 长度≥5.5cm | 探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用主要部件及参数：弹簧长度≥5.5cm | 套 | 7 | 工业 |
| 204 | 固定螺栓 | 丝长≥25mm | 探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，主要部件及参数：M6圆环螺帽、丝长25mm-M6不锈钢螺丝。 | 套 | 7 | 工业 |
| 205 | 大栅栏 | 塑料 | 配合智能光电门，进行研究自由落体、重力加速度的研究实验等，长方形透明塑料，带有均匀分布的不透明栅栏。 | 套 | 1 | 工业 |
| 206 | 挡光片 | 六片 | 主要部件及参数：挡光片六片（20×2、10、40、60、80） | 套 | 1 | 工业 |
| 207 | 方块电路 | 套件 | 1.方块电路由13类46块电路模块及若干配件组成，电流表、电压表模块均支持硬件调零、硬件调整小数点显示位数、三量程之间的切换；通过清零功能的按键进行数据清零； 2.模块之间采用磁吸方式拼装电容充放电实验装置；电压表、电流表模块通过按键切换显示二维码，扫描二维码完成无线数据传输到（安卓或苹果系统）移动端；并通过软件显示电容充放电过程中电流、电压变化曲线，符合理论规律。 3.电压表、电流表模块分别通过a:与Windows计算机通过数据线直接连接；b:通过Windows计算机蓝牙无线连接，软件实时显示电容充放电过程中电流、电压变化曲线，符合理论规律。 由13类46块电路模块及附件组成，模块尺寸为6cm×6cm×1.5cm。 4.电源类模块： （1）电源模块×2：锂电池供电，输出：5V；USB Type-C接口充电，设有四级电量指示灯。（2）干电池模块×1：配一节7号电池使用。 5.仪表类模块： 两种模块彩屏显示测量数据。支持蓝牙通讯，上传到移动设备（手机、PAD等），或通过USB Type-C数据线连接计算机软件显示。按键切换量程。 （1）电压表模块×1：测量范围分度分别为：-20V~+20V、0.01V；-2V~+2V、0.001V；-0.2V~+0.2V、0.0001V。 （2）电流表模块×1：测量范围分度分别为：-3A~+3A、0.01A；-300mA~+300mA、0.1mA；-30mA~+30mA、0.01mA。 6.开关类模块： （1）开关模块×1：单刀单掷开关。（2）双向开关模块×2：三档拨动开关。（3）继电器模块×1：直流5V驱动。允许最大负载：DC 30V，2A 或AC 125V，1A。 7.导线类模块： 按图示连接，导通电路。 （1）直线模块×3；（2）折线模块×8；（3）T型线模块×4。 8.滑动变阻器类模块： 模块上三个连接端口对应变阻器上的三个引脚，通过滑动变阻器上的手柄，改变阻值。 （1）外接滑动变阻器连接模块×1：配三芯线使用，外接滑动变阻器。（2）滑动变阻器1kΩ模块×1；（3）滑动变阻器10kΩ模块×1。 9.可变电阻类模块： 滑动手柄，调节两个连接端口之间的阻值；向右滑动阻值变大，反之变小。 有三种规格模块（0~1kΩ、0~10kΩ、0~100kΩ）各×1。 10.敏感电阻类模块： （1）光敏电阻模块×1：光照强度越大，阻值越小。 （2）热敏电阻模块×1：温度越大，阻值越小。 11.二极管类模块： （1）二极管模块×1：导通电压为0.55V。 （2）双向发光二极管模块×1：启动电压为1.5V，红绿双色代表电流方向。 12.三极管类模块： 模块上三个连接端口分别对应三极管的B、C、E引脚。 （1）NPN三极管模块×1；（2）PNP三极管模块×1。 13.电感类模块： 有两种规格模块（0.6H、1H）各×1。 14.用电器类模块： （1）小灯泡模块×2：与附件中的灯泡组合使用；（2）电机模块×1：额定电压 DC 5V，驱动扇叶转动；（3）蜂鸣器模块×1：额定电压 DC 5V。 15.扩展类模块： 本模块与附件中的各种插片组合使用。 （1）综合扩展模块×1：设有一个插座；（2）并联综合扩展模块×1：设有两个插座，并联设置。 16.接口类模块: 接口模块：设有香蕉插座，与附件中鳄鱼夹线配合使用，外接负载。 17.附件： （1）电阻插片：2.5Ω×1、500Ω×1、600Ω×1、1kΩ×2、1.5kΩ×1、2kΩ×2；（2）电容插片：10uF×1、100uF×1、470uF×1、1000uF××1；（3）线圈插片：线圈2匝×1、线圈50匝×1；（4）柱形磁铁×2：直径φ5mm和φ8mm两种规格各一根；（5）灯泡：绿色LED灯×1、蓝色LED灯×1、钨丝灯泡×2；（6）USB集线器×1、双头充电器×1、USB Type-C数据线×2、鳄鱼夹线×2、三芯线×1、7号干电池×1。 可自由搭建高中课程标准中电学及控制电路实验电路，实时测量电流、电压数据，满足学生课程及课外自主研究电路的需求，案例有：串联电路、并联电路、调光电路、调速电路、楼道灯、光控电路、温控电路、欧姆定律、电容充放电、测量水果电池的电动势和内阻、测干电池的电动势和内阻、描绘小灯泡的U-I特性曲线（分压法）、描绘电阻的U-I特性曲线（分压法）、描绘二极管的U-I特性曲线（分压法）、测量小灯泡的额定功率、LC振荡电路、楞次定律等电路。 ▲为了产品使用安全需提供含有低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验的检测报告复印件（参照GB/T2423.1-2008、参照GB/T2423.2-2008、参照GB/T2423.3-2016、检验项目符合标准要求，检验合格）；提供包含外观与结构、功能、性能且有产品图片的检测报告复印件（参照GB/T6587-2012），且功能满足：a:模块之间磁吸方式，且背面内置磁铁；b:电源模块内置充电锂电池，并由四颗指示灯电量显示（25%、50%、75%、100%）；c:输入何输出端有拓展钩，带有短路保护功能；d:电压、电流模块内置锂电池且配置1.8寸显示屏幕，可显示模块剩余电量、测量数值，按键切换显示二维码，带清零功能的按键；e:可无线连接手机、平板电脑也可通过数据线连接计算机呈现；f:根据物理量信号频率的高低，可调节采样点的时间间隔。 （投标时提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。 | 套 | 1 | 工业 |
| 208 | 油石 | / | 粗细两面 | 个 | 1 | 工业 |
| 209 | 高中实验资源 | 套装 | 静摩擦力研究 滑动摩擦力研究 力的大小与之量的关系 力的合成与分解 研究匀速直线运动 研究匀加速直线运动 平均速度测量 平均速度与瞬时速度的关系 加速度的测量 加速度与拉力的关系 加速度与质量的关系 牛顿第三定律 浮力的相互作用 研究自由落体运动 测量自由落体加速度 超重与失重 动量定理(恒力) 动量定理(变力) 动量守恒定律 功和能 观察碰撞中的守恒 单摆的振动图像 简谐振动的相位 简谐波的叠加 阻尼振动 弹簧振子的振动图像 弹簧振子位移与弹簧受力关系 受迫振动 单摆周期的测量 单摆法测重力加速度 向心力研究 胡克定律 声波干涉 声波的合成 热辐射研究 查理定律 魔板凸凹桥 弹性碰撞、非弹性碰撞 平抛、斜抛 圆周运动、阻尼运动 导体的伏安特性 伏安法测金属丝的电阻率 伏安法测电池的电动势和内阻 补偿法测量电池电动势 研究电源的输出功率与电源效应 描绘小灯炮的伏安特性曲线 小电机的伏安特性曲线 分压与限流电路 伏安法测电阻 用磁传感器研究地球磁场 通电螺线管的磁感强度测量 匀强磁场研究 通电螺线管的磁感强度与电流的关系 直线电流的磁场 安培力的测量 用单匝线圈研究电磁感应现象 楞次定律 法拉第电磁感应定律(动生) 法拉第电磁感应定律(感生) 微弱磁通量变化时的感生电流 用磁传感器测量转速 自感现象 发电机原理 交流电波形 LC振荡 单缝衍射 双缝干涉 光栅的衍射 光强与光源距离的关系 小灯炮发光强度与电压的关系 烛光的光强 不同物质的透光性能研究 光的偏振 电磁阻尼 电磁波的发射、接收及屏蔽 探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系 力的合成与分解 | 套 | 1 | 工业 |
| 210 | 无线接收器 | 搭载高性能蓝牙5.0芯片 | 蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速，支持同时连接6个蓝牙设备。自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备，可配合带有蓝牙4.0及以上的产品（例如无线向心力实验器、静电计等）及其对应的软件在win10及以上系统使用。蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。 | 套 | 7 | 工业 |
| 211 | 智能系统控制柜 | 1100*500*180mm(±5mm) | 控制柜外形尺寸：1100*500*180mm(±5mm)。 控制箱内置：10″触摸模块一台，3P总电源开关1组，220V漏电保护开关1个，220V交流接触器1个，24V直流电源1个，220V空气开关，动力线端子台，接地端子等。单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个急停控制系统1套；(WiFi模块控制1套,，2.4G5G5.8G双频吸盘天线5-12dbi无线路由SMA全向高增益wifi天线一套,选配），启动开关一个，工作指示灯系统1套。机柜控制板由专业PCB设计，软件编程及设计团队独立研发，采用CAN总线技术接收发送主控制系统控制通信，板载温湿度监控单元，WiFi控制单元等信号采集处理，反馈采集信息和主控系统进行自动化处理。 | 台 | 1 | 工业 |
| 212 | 顶装智能控制平台 | ≥10寸 | 规格：≥10寸触摸模块，集成主控制系统。可执行各分项分页控制；1、初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能。 （1）主页：用户登入后进入主页模式。首先点击右侧电源图标进行连线才可以控制后面操作，在主页内显示当前温度，湿度，时间。此界面点击右上角菜单图标可以进行时间设置，用户管理，关于我们，使用说明操作。用户管理菜单内可以多进行多用户管理，删除，增加，修改密码等处理。 （2）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制：此界面内对电源系统进行分组选择，全选，单选等操作。选择需要开启组项电机上升，下降，暂停图标来进行摇臂操作。摇臂升降过程中采用限位开关进行上下限到位保护。控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 （3）高压：对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端高压220V，电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。 （4）低压：对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端低压交直流输出。低压输出学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 （5）照明：此界面内对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作分组控制整室照明； | 套 | 1 | 工业 |
| 213 | 温湿度监视系统 | 配套 | 内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，开标现场提供实物样品。。 | 项 | 1 | 工业 |
| 214 | 主体框架 | 配套 | 采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 套 | 6 | 工业 |
| 215 | 电源升降系统 | 24V低压减速电机 | 采用为直流24V低压减速电机，带动卷线盘实现电源主体上下运动. | 个 | 6 | 工业 |
| 216 | 升降电源主体 | 配套 | 接收智能化控制系统控制终端，主体外壳采用阻燃剂ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置。 | 个 | 6 | 工业 |
| 217 | 低压电源模块 | ≥1.9寸液晶显示屏 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源面板采用整体框架机构，采用旋钮加按钮式按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.9寸液晶显示电源学生交直流电压； 3、学生交流电源通过旋钮键进行交流电源输出，AC1.5V~36V，分辨率0.1V。显示设定值。功率根据输出需求定，最大输出约100W，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过过旋钮键选取，1，直流电源输出，DC1.5V~36V，分辨率0.1V。显示设定值；亦具有过载保护智能检测功能 5、电源内部设计有工作状态指示灯条，正常工作模式显示绿色灯光，有报警时灯变成红色模式 | 个 | 6 | 工业 |
| 218 | 高压电源模块 | 220V | 采用220V，4组国标多功能安全插座，带漏电保护功能 | 个 | 6 | 工业 |
| 219 | 供电线路 | 2.5mm² | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线（国标免检产品）。 | 项 | 1 | 工业 |
| 220 | 智能照明模组 | / | 采用1个标准模组，每个模组功率10W，采用2.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面。而使光线变的柔和，达到匀光而又透光的目的，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果 | 套 | 6 | 工业 |
| 221 | 靠墙准备设备 | 3800*750*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 张 | 1 | 工业 |
| 222 | 专用存储设备 | 1450*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.门吸：尼龙材质。 | 个 | 22 | 工业 |
| 223 | 靠墙准备设备 | 3500*1500*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 张 | 3 | 工业 |
| 序号（编号） |  | 设备名称 | 产品说明 | 单位 | 数量 | 行业 |
| 224 | 2001 | 钢制黑板 | 900mm*600mm，双面，油漆牢固，无反光 | 块 | 2 | 工业 |
| 225 | 2002 | 打孔器 | 每组4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 2 | 工业 |
| 226 | 2003 | 打孔夹板 | 由底板、导向板、螺杆、蝶形螺母等组成。导向板上四个孔直径为6.2mm、8.2mm、10.2mm、12.2mm | 个 | 1 | 工业 |
| 227 | 2004 | 打孔器刮刀 | 由锥形金属刀体、手柄、刮刀片及调节螺丝组成 | 个 | 1 | 工业 |
| 228 | 2005 | 手摇钻孔器 | 由主体、转轮、丝杆、钻管、双向固定器、固定丝杆组成，钻管配五种规格 | 台 | 1 | 工业 |
| 229 | 2006 | 电动钻孔器 | 手持式，最大钻孔径不小于8mm。配Ф1mm～Ф8mm各型钻头 | 台 | 1 | 工业 |
| 230 | 2020 | 仪器车 | 至少两层，带橡胶垫，上层带护栏，600mm*400mm*800mm；车轮：Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车；载重60kg，车架扭动≤15mm | 辆 | 2 | 工业 |
| 231 | 2070 | 电动离心机 | 0r/min～3000r/min，10mL*6 | 台 | 1 | 工业 |
| 232 | 2071 | 离心沉淀器 | 手摇式，带桌边夹，手柄与蜗杆转速比不小于16，附离心管10支 | 台 | 1 | 工业 |
| 233 | 2073 | 磁力加热搅拌器 | 容量：20mL～3000mL转速：0r/min～1200r/min，无级调速 | 台 | 25 | 工业 |
| 234 | 2075 | 酒精喷灯 | 座式，铜制，壶体容积不小于300mL，火焰高度为150mm～180mm,火焰温度为960℃±60℃，燃烧消耗耗量为2.55±0.15mL/min | 个 | 5 | 工业 |
| 235 | 2077 | 电加热器 | 密封式，额定功率：1000W，外壳为冷轧钢板，外形尺寸23cm*23cm*7cm，加热盘面直径≥15cm | 个 | 1 | 工业 |
| 236 | 2081 | 蒸馏水器 | 不锈钢电热蒸馏水器,出水量5L/h，制得的蒸馏水水质符合国家药典“注射用水”各项指标规定，额定电压220V，50Hz，额定功率：4500W | 台 | 1 | 工业 |
| 237 | 2082 | 恒温水浴锅 | 不锈钢水箱，自动控温，数字显示，额定电压220V，50Hz，额定功率：350W,温控范围室温～100℃，温控分度值≤±0.2℃，配有5个烧杯架 | 台 | 1 | 工业 |
| 238 | 2083 | 列管式烘干器 | 产品由外壳、不少于13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成；通风管采用外径12mm的金属管制作，管壁厚不小于2mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径为φ5mm的通气孔；工作电压220V，50Hz，功率不小于250W，绝缘电阻大于100MΩ | 台 | 1 | 工业 |
| 239 | 2084 | 烘干箱 | 远红外干燥箱，鼓风型。220V，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃） | 台 | 1 | 工业 |
| 240 | 2094 | 水浴锅 | 铜制 | 个 | 1 | 工业 |
| 241 | 2100 | 保温漏斗 | 铜制.热滤漏斗铜制，具有夹层和侧管，夹层内可盛水，漏斗上沿有一注水口，侧管处用于加热。热滤漏斗内的玻璃漏斗其大小应与热滤漏斗相匹配，且应为短颈（比热滤漏斗的底端稍长）。 | 个 | 2 | 工业 |
| 242 | 2116 | 透明水槽 | 方形，透明塑料制，透光率≥85％，尺寸270mm*140mm*100mm，壁厚≥2mm | 只 | 25 | 工业 |
| 243 | 02116-1 | 透明水槽 | 圆形，透明塑料制，透光率≥85％，Φ200*100，壁厚≥2mm | 只 | 25 | 工业 |
| 244 | 2119 | 整理箱 | 矮型，存储和分发药品用 | 只 | 25 | 工业 |
| 245 | 2120 | 保温桶 | ≥1.5L，不锈钢内胆,内胆总高不高于100mm | 只 | 25 | 工业 |
| 246 | 2121 | 塑料洗瓶 | 挤压型塑料洗瓶，红嘴洗瓶，250mL，带刻度 | 个 | 25 | 工业 |
| 247 | 02121-1 | 塑料洗瓶 | 挤压型塑料洗瓶，红嘴洗瓶，500mL，带刻度 | 个 | 25 | 工业 |
| 248 | 2123 | 实验用品提篮 | 可固定试管、试剂瓶等仪器，底部有抽屉 | 个 | 13 | 工业 |
| 249 | 2124 | 塑料水槽 | 250mm*180mm*100mm | 个 | 25 | 工业 |
| 250 | 2125 | 碘升华凝华管 | 密封式，无色透明硼硅玻璃制，经过部分抽真空，内盛有固态碘，管尺寸φ28mm*34mm，两端面应为凹面，玻璃手柄长90mm | 个 | 25 | 工业 |
| 251 | 2127 | 聚光小手电筒 | 白色激光光源 | 支 | 25 | 工业 |
| 252 | 3002 | 方座支架 | 方座支架附：烧瓶夹一只、垂直夹二只、大小铁环各一只、平行夹一只、吊杆。 | 套 | 25 | 工业 |
| 253 | 3005 | 万能夹 | 仪器结构呈“L”型，长度215mm | 个 | 5 | 工业 |
| 254 | 3006 | 三脚架 | 由铁环和三只脚焊接而成；铁环内径82mm±2mm，外径110mm±2mm，厚度5mm～11mm，脚高135mm～140mm | 个 | 25 | 工业 |
| 255 | 3007 | 泥三角 | 陶瓷，边长＞70mm | 个 | 25 | 工业 |
| 256 | 3008 | 试管架 | 塑料制，7柱，不少于12孔（其中φ32mm以上孔至少一个，其余与φ15mm*150mm试管匹配。另配能存放玻棒、药匙、镊子的若干小孔 | 个 | 25 | 工业 |
| 257 | 3009 | 漏斗架 | 两孔漏斗架，高350mm，孔径25mm | 个 | 1 | 工业 |
| 258 | 3010 | 滴定台 | 由滴定夹、底板、立杆组成，滴定夹为蝶形两头夹持式，外观尺寸不小于100*200mm，夹持弹簧镀防锈层，夹持处套橡胶垫，底座为天然大理石制造，尺寸为：300*150*18mm，底面嵌接橡胶垫脚，立杆用圆钢制造，尺寸：φ10*600mm，表面镀铬 | 个 | 25 | 工业 |
| 259 | 3011 | 滴定夹 | 蝶形两头夹持式，外观尺寸不小于100*200mm，夹持弹簧镀防锈层，夹持处套橡胶垫，两端能夹持30mm以下直径的滴定管，不下滑，两管平行 | 个 | 25 | 工业 |
| 260 | 3012 | 多用滴管架 | 塑料，上下两排各10孔，孔径210mm | 个 | 25 | 工业 |
| 261 | 3014 | 移液管架 | 国标 | 个 | 13 | 工业 |
| 262 | 3015 | 比色管架 | 6孔 | 个 | 25 | 工业 |
| 263 | 4003 | 高中学生电源 | 交流：2V～16V/3A，每2V一档；直流稳压：2V～16V/2A，每2V一档 | 台 | 25 | 工业 |
| 264 | 4006 | 高中教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A；直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断 | 台 | 1 | 工业 |
| 265 | 11003 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平，最大载荷100g，分度值0.1g，配6级（M2级）砝码 | 台 | 25 | 工业 |
| 266 | 11003-2 | 托盘天平 | 单杠杆等臂式双盘天平，最大载荷500g，分度值0.5g，配6级（M2级）砝码 | 台 | 1 | 工业 |
| 267 | 11010-1 | 电子天平 | 100g，0.1g | 台 | 25 | 工业 |
| 268 | 11010-3 | 电子天平 | 200g，0.001g | 台 | 1 | 工业 |
| 269 | 11010-4 | 电子天平 | 400g，0.1g | 台 | 1 | 工业 |
| 270 | 11010-5 | 电子天平 | 200g，0.0001g | 台 | 1 | 工业 |
| 271 | 11010-6 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 1 | 工业 |
| 272 | 12003 | 电子停表 | 分辨率0.01s，手持式，非专用型，具有防水，防震结构功能。时段测量精确度：10s内应不大于0.10s，10min内应不大于0.20s，1h内应不大于0.50s。手持式，有防震、防水功能，电池更换周期≥1年 | 只 | 1 | 工业 |
| 273 | 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 支 | 25 | 工业 |
| 274 | 13001-2 | 温度计 | 红液，0℃～200℃ | 支 | 25 | 工业 |
| 275 | 13007 | 数字测温计 | 铂电阻传感器探头，不锈钢外壳。显示方式：三位半0.8寸高亮度数码管显示；测量范围：-30~199.9℃；测量精度：0.1℃；分辩率：0.1℃，双路手动转换测温，双路自动转换测温 | 台 | 1 | 工业 |
| 276 | 15008 | 直流电流表 | 机械指针式，准确度为2.5级，0.6A，3A，三旋钮式接线柱，座式，具零点调节器。输出端子全部采用不脱落式铜材接线柱，Φ4mm铜芯香蕉插、可穿及接线三种功能。及0.4mm厚铝材刻度标牌!支脚采用国外焊接技术永不生锈 | 只 | 25 | 工业 |
| 277 | 15011 | 多用电表 | 直流电流0.05mA、0.5mA、5mA、50A、500mA、5A。直流电压：0.25V、1V、2.5V、10V、50V、250V、500V、1000V。交流电压：10V、50V、250V、500V、1000V。电阻：*10、*100、*1K、*10K。电感：2～1000H。电容：0.03μF、0.1μF、0.3μF。晶体管放大系数：0～300HFE。音频电平：－10dB、22dB、36dB、50、62dB。直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级。一个转换开关 | 个 | 1 | 工业 |
| 278 | 15016 | 演示电流电压表 | 2.5级，指针式 | 台 | 1 | 工业 |
| 279 | 16001 | 密度计 | 密度＞1g/cm3，密度范围：1.000～2.000，在液体中倾斜度不大于0.2分度值 | 支 | 1 | 工业 |
| 280 | 16001-1 | 密度计 | 测密度＜1g/cm3，密度范围：0.700～1.000，在液体中倾斜度不大于0.2分度值 | 支 | 1 | 工业 |
| 281 | 16003 | 酸度计(pH计) | 笔式，测量范围pH：0.0～14.0，0.1级，准确度±0.1pH，补偿电位器调整，附校准药粉 | 台 | 25 | 工业 |
| 282 | 26003 | 原电池实验器 | 由透明容器、电极板（连接黄铜棒）、固定螺丝与接线柱组成。 透明容器由塑料注塑成型，电极板上装接线柱，接线柱下联极板卡。电极板通过螺丝固定连接电极板的黄铜棒，能够紧固安装电极板。电极板分别有纯铜、锌板、铁片、石墨制成。包装尺寸：8.5*8*5.5cm | 个 | 25 | 工业 |
| 283 | 26005 | 贮气装置 | 玻璃制，气压式储气，3000mL容积 | 台 | 2 | 工业 |
| 284 | 26007 | 高中微型化学实验箱 | 含微型蒸馏回馏装置，试剂用量较常规实验省90% | 个 | 2 | 工业 |
| 285 | 26010 | 溶液导电演示器 | 由演示板及盛液盒组成，至少五组相同的演示电路，匹配不少于5个盛液盒 | 台 | 1 | 工业 |
| 286 | 26011 | 微型溶液导电实验器 | 金属电极，笔式，所需溶液不超过3mL | 套 | 25 | 工业 |
| 287 | 26013 | 中和热测定仪 | 有机玻璃上盖和玻璃内圆筒可紧密扣合，其上盖中心开有两个小孔，温度计可由中间孔插入，另一孔插入环形搅拌器，有隔热保温层 | 套 | 25 | 工业 |
| 288 | 26016 | 化学实验废液处理装置 | 不小于20升/次，无极变速双搅拌，附循环泵 | 台 | 2 | 工业 |
| 289 | 26019 | 气体实验微型装置 | 以微型玻璃仪器为主,能完成氧气、氢气、二氧化碳、一氧化碳、氯气、氨气、二氧化硫、硫化氢、一氧化氮、二氧化氮等十几种气体的制备和性质实验,反应容器一般不超过30mL | 套 | 25 | 工业 |
| 290 | 26020 | 氢燃料电池演示器 | 两个质子交换膜电极，膜电极不小于33mm*33mm | 套 | 1 | 工业 |
| 291 | 26021 | 氢燃料电池实验器 | 一个质子交换膜电极，膜电极不小于15mm*15mm，带电流、电压表 | 套 | 13 | 工业 |
| 292 | 26023 | 电解槽演示器 | 离子交换膜 | 台 | 25 | 工业 |
| 293 | 26025 | 离子交换柱 | 含玻璃纤维和离子交换树脂 | 支 | 25 | 工业 |
| 294 | 26027 | 电泳演示器 | 国标 | 台 | 1 | 工业 |
| 295 | 26029 | 丁达尔现象实验器 | 国标 | 台 | 25 | 工业 |
| 296 | 26031 | 二氧化氮球 | 双球，内封NO2和N2O4 | 套 | 25 | 工业 |
| 297 | 26033 | 渗析实验器 | 国标 | 套 | 25 | 工业 |
| 298 | 26035 | 放电反应实验仪 | 通电两分钟之内即有氮气与氧气反应的现象，消耗功率不大于30W | 套 | 13 | 工业 |
| 299 | 26040 | 光化学实验演示器 | 能演示甲烷与氯气的反应 | 台 | 1 | 工业 |
| 300 | 26041 | 化学实验演示平台 | 带摄像头 | 套 | 1 | 工业 |
| 301 | 32001 | 炼铁高炉模型 | 产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上，高度不小于650mm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 302 | 32003 | 分子结构模型 | 原子：氧（Φ30mm，天蓝色）、硫（Φ30mm，淡黄色）、氮（Φ30mm深蓝色）、氢（Φ23mm，橙色）、碳（Φ30mm，黑色）组成分子（比例式）：氧气、甲烷、二氧化碳、二氧化氮、水、二氧化硫、氢气、氯气、氯化氢、氧化汞、一氧化碳 | 套 | 3 | 工业 |
| 303 | 32003-1 | 分子结构模型 | 演示用，氢原子球直径不小于23mm，其他原子球直径不小于30mm | 套 | 25 | 工业 |
| 304 | 32004 | 金刚石结构模型 | 演示用，球直径不小于30mm，组装牢固 | 套 | 1 | 工业 |
| 305 | 32004-1 | 金刚石晶胞模型 | 演示用（正方体）球直径30mm，组装好 | 套 | 1 | 工业 |
| 306 | 32005 | 石墨结构模型 | 演示用，球直径不小于30mm，组装牢固 | 套 | 1 | 工业 |
| 307 | 32006 | 碳-60结构模型 | 演示用，球直径不小于30mm，半散牢固 | 套 | 1 | 工业 |
| 308 | 32006-1 | 纳米碳管的结构模型 | 演示用，球直径23（+—2）mm，组装牢固 | 套 | 1 | 工业 |
| 309 | 32007 | 氯化钠晶体结构模型 | 1.氯原子（6孔绿色球）13个；2.钠原子（6孔银灰色球）14个；3.长键（灰色）54根。外形尺寸：238*230*123mm，球棍模型，球直径30mm，组装牢固 | 套 | 1 | 工业 |
| 310 | 32008 | 碳的同素异形体结构模型 | 球管式可拆装，金刚石、石墨、碳—60三种结构模型各一套，碳为黑色球，配PP透明盒 | 套 | 13 | 工业 |
| 311 | 32010 | 氯化铯晶体结构模型 | 球直径不小于30-25mm，球棍模型,复杂型，组装好球直径不小于30mm | 套 | 1 | 工业 |
| 312 | 32013 | 二氧化碳晶体结构模型 | 球直径不小于25mm，组装好 | 套 | 1 | 工业 |
| 313 | 32016 | 二氧化硅晶体结构模型 | 球直径不小于25mm，组装好 | 套 | 1 | 工业 |
| 314 | 32019 | 金属晶体结构模型 | 球棍式球直径30mm和比例式球直径50mm，组装好 球直径不小于30mm，金属原子的平面排列（非密置层、密置层）、堆积模型（简单立方、体心、面心） | 套 | 1 | 工业 |
| 315 | 32024 | 电子云杂化轨道模型 | S、SP、SP2、SP3、Px、Py、Pz | 套 | 1 | 工业 |
| 316 | 32027 | 气体摩尔体积模型 | 整体由6块282mm*282mm,厚度为2mm有机玻璃板构成，附带8个透明塑料脚。 | 个 | 1 | 工业 |
| 317 | 32031 | 沸腾焙烧炉模型 | 1、产品为沸腾焙烧炉的缩小模型，装置于底座上，外壳可局部剖开，能看清其内部结构。 2、炉体上侧有炉气出口，下部两侧分别为加料室和出渣口，炉体外侧示水箱。空气分布板位于炉内下部，板上均匀装有若干个风帽，应正确显示风帽与分布板的结构关系。底座上另置一放大的风帽，示其内部结构。空气分布室呈倒锥形，其底部侧面有空气.加料室内空气分布板上部有加料口，下面有空气。炉壁剖面示炉壳和耐火砖内衬。 3、模型高度尺寸500mm，放大风帽高度尺寸120mm。 4、沸腾焙烧炉模型技术条件 | 个 | 1 | 工业 |
| 318 | 32034 | 硫酸接触室模型 | 1、为接触法制硫酸的接触室缩小模型，外壳可局部剖开，能看清其内部结构。 2、接触室内上部和下部各有一层触媒，两触媒层之间为热交换器。触媒层显示出黄色圆柱状固体颗粒，与热交换器之间留有空隙。热交换器采用列管式，表现出其内部立体结构。气体的各进、出口的位置正确，热交换器上部的热气体出口与接触室顶部的之间应用导管相连。在各个适当部位用箭头标示气体的走向，箭头方向必须正确。 3、模型尺寸φ200mm×470mm | 个 | 1 | 工业 |
| 319 | 32036 | 氨合成塔模型 | 1、产品为氨合成塔缩小模型，模型外形示塔体及顶盖等。 2、外壳剖开，应能看清塔内的环状空间及塔上部的触媒室和塔下部的热交换器等结构，外壳剖面上示其厚壁。触媒室示触媒层的形态，触媒层置于多孔板上。热交换器采用列管式，表现出其内部立体结构。中心管直径不小于热交换器列管直径的两倍，中心管上端应高出触媒层。模型必须正确显示气体在塔内的流动路线，并在各个适当位置用前头标明方向，反映前后气体的流经区域，用不同颜色加以区别。模型高度尺寸800mm，直径尺寸120mm。 3、氨合成塔模型技术条件。 | 个 | 1 | 工业 |
| 320 | 32040 | 炼钢转炉模型 | 1、由烟罩、炉壳、耐火砖衬层、炉膛、炉底、控制箱及出钢口等组成。 2、炼钢转炉模型技术条件 | 个 | 1 | 工业 |
| 321 | 32041 | 红磷的结构模型 | 球直径23（+—2）mm，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 322 | 32042 | 白磷的结构模型 | 球直径30mm，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 323 | 32043 | 三氧化二磷结构模型 | 球直径30-23mm组合，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 324 | 32044 | 五氧化二磷模型 | 球直径30-23mm组合，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 325 | 32045 | 环己烷结构模型 | 球直径40-23mm组合。椅式、船式2件 | 套 | 1 | 工业 |
| 326 | 32046 | 金刚烷结构模型 | 球直径30-23mm组合，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 327 | 32047 | S8结构模型 | 球直径30mm，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 328 | 32048 | B12晶体模型 | 球直径23（+—2）mm，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 329 | 32049 | 氟化钙结构模型 | 球直径30-23mm组合，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 330 | 32050 | s轨道和p轨道形成稳定共价键的几种重叠方式 | 包括：共价键重叠方式s-s，共价键重叠方式S-P， 共价键几种重叠方式P-P，共价键几种重叠方式P-π，共4件 | 个 | 1 | 工业 |
| 331 | 32051 | 铵根离子模型 | 2件，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 332 | 32052 | 苯分子中π键结构模型 | 大π键，含2个圆环 | 个 | 1 | 工业 |
| 333 | 32053 | 冰晶体中水分子的氢键模型 | 球直径30-23mm组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 334 | 32054 | 水分子之间形成氢键模型 | 球直径30-23mm，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 335 | 32055 | 雪花中水分子间的氢键 | 球直径23-17mm，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 336 | 32056 | 球棍模型 | 二氧化碳、氧气、二氧化氮、二氧化硫、氢气、一氧化碳、硫化氢、二氯化铍、三氟化硼、丙烷、丙烯、丙炔、氯乙烯、乙醚、二甲醚、苯酚、乙醛、丙酮、甲酸、乙酸乙酯，球直径30-23mm组合，组装好 | 套 | 1 | 工业 |
| 337 | 32057 | 配合物[Ag(NH3)2]+的空间构型 | 球直径40-30mm组合 | 个 | 1 | 工业 |
| 338 | 32058 | 配合物[ALF6]3-的空间构型 | 球直径40-30mm组合 | 个 | 1 | 工业 |
| 339 | 32059 | 配合物[Zn(NH3)4]2+的空间构型 | 球直径40-30mm组合 | 个 | 1 | 工业 |
| 340 | 32060 | 配合物[Ni(CN)4]2-的空间结构型 | 球直径40-31mm组合 | 个 | 1 | 工业 |
| 341 | 32061 | 配合物[Cu(H2O)4]2+的结构模型 | 球直径40-30-23mm组合，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 342 | 32062 | 配合物[Cu(NH3)4]2+的结构模型 | 球直径40-30-23mm组合，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 343 | 32063 | Pt(NH3)2CL2的反式结构 | 球直径30-23mm组合，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 344 | 32064 | Pt(NH3)2CL2的顺式结构 | 球直径30-23mm组合，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 345 | 32065 | 晶胞与晶体的关系 | 球直径30-23mm组合，组装好 | 个 | 1 | 工业 |
| 346 | 32066 | 石墨晶体中层内的π键 | 碳原子上下2P键，整体5圈型 | 个 | 1 | 工业 |
| 347 | 32067 | 体心立方晶胞切面模型 | 2件套，包括体心切面和面心切面 | 个 | 1 | 工业 |
| 348 | 42001 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本固定在无色透明面的标本盒内，尺寸≥180mm*150mm，金属矿物、金属及合金标本每种类型不少于5种，盒内有标本标签和对照关系 | 盒 | 1 | 工业 |
| 349 | 42002 | 原油常见馏分标本 | 标本种类不少于8种，盒内有标本标签对照表 | 盒 | 1 | 工业 |
| 350 | 42003 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种 | 盒 | 1 | 工业 |
| 351 | 42004 | 新型无机非金属材料标本 | 标本固定在无色透明面的标本盒内，尺寸≥180mm*150mm，新型无机非金属材料标本（氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等）种类不少于6种，盒内有标本标签 | 盒 | 1 | 工业 |
| 352 | 42007 | 复合材料标本 | 标本固定在无色透明面的标本盒内，尺寸≥180mm*150mm，复合材料标本种类不少于8种，盒内有标本标签 | 盒 | 1 | 工业 |
| 353 | 42008 | 晶体标本 | 标本固定在无色透明面的标本盒内，尺寸≥180mm*150mm，包括硫酸铜、明矾、大苏打、石墨、石膏、云母、石英、食盐的晶体标本，在各标本的下面贴名签 | 盒 | 1 | 工业 |
| 354 | 42009 | 非晶体标本 | 标本固定在无色透明面的标本盒内，品种：蜂腊、石蜡、橡胶、塑料、玻璃、松香、沥青、标本，标本轴长大于20mm，标本上有名称，或者标本上有编号，盒内有名称编号对照表 | 盒 | 1 | 工业 |
| 355 | 60001 | 量筒 | 10mL | 个 | 27 | 工业 |
| 356 | 60001-1 | 量筒 | 25mL | 个 | 25 | 工业 |
| 357 | 60001-2 | 量筒 | 50mL | 个 | 27 | 工业 |
| 358 | 60001-4 | 量筒 | 500mL | 个 | 2 | 工业 |
| 359 | 60001-5 | 量筒 | 1000mL | 个 | 2 | 工业 |
| 360 | 60012 | 量杯 | 250mL | 个 | 4 | 工业 |
| 361 | 60023 | 容量瓶 | 玻璃制，容量50mL | 个 | 2 | 工业 |
| 362 | 60023-1 | 容量瓶 | 玻璃制，容量100mL | 个 | 25 | 工业 |
| 363 | 60023-2 | 容量瓶 | 玻璃制，容量250mL | 个 | 4 | 工业 |
| 364 | 60023-3 | 容量瓶 | 玻璃制，容量500mL | 个 | 30 | 工业 |
| 365 | 60023-4 | 容量瓶 | 玻璃制，容量1000mL | 个 | 2 | 工业 |
| 366 | 60041 | 滴定管 | 酸式，25mL | 支 | 25 | 工业 |
| 367 | 60041-1 | 滴定管 | 容量50mL,酸式 | 支 | 25 | 工业 |
| 368 | 60041-2 | 滴定管 | 碱式，25mL | 支 | 25 | 工业 |
| 369 | 60041-3 | 滴定管 | 容量50mL，碱式 | 支 | 25 | 工业 |
| 370 | 60041-4 | 滴定管 | 聚四氟乙烯活塞，50mL | 支 | 1 | 工业 |
| 371 | 60052 | 移液管 | 玻璃制容量1mL，胖肚 | 支 | 25 | 工业 |
| 372 | 60052-1 | 移液管 | 玻璃制，容量2mL，胖肚 | 支 | 25 | 工业 |
| 373 | 60052-2 | 移液管 | 玻璃制，容量5mL，胖肚 | 支 | 25 | 工业 |
| 374 | 60052-3 | 移液管 | 10mL | 支 | 25 | 工业 |
| 375 | 60052-4 | 移液管 | 玻璃制，容量25mL，胖肚 | 支 | 25 | 工业 |
| 376 | 61001 | 试管 | Ф12mm*70mm | 支 | 250 | 工业 |
| 377 | 61001-1 | 试管 | Ф15mm*150mm | 支 | 250 | 工业 |
| 378 | 61001-2 | 试管 | Ф18mm*180mm | 支 | 75 | 工业 |
| 379 | 61001-3 | 试管 | φ20mm*200mm | 支 | 75 | 工业 |
| 380 | 61001-4 | 试管 | Ф30mm*200mm | 支 | 30 | 工业 |
| 381 | 61001-5 | 试管 | φ40mm*200mm | 支 | 30 | 工业 |
| 382 | 61008 | 具支试管 | φ18mm*180mm | 支 | 20 | 工业 |
| 383 | 61008-1 | 具支试管 | φ20mm*200mm | 支 | 20 | 工业 |
| 384 | 61009 | 硬质玻璃管 | Ф15mm*150mm | 支 | 30 | 工业 |
| 385 | 61009-1 | 硬质玻璃管 | Ф20mm*250mm | 支 | 10 | 工业 |
| 386 | 61011 | 燃烧管 | φ25mm*300mm | 支 | 2 | 工业 |
| 387 | 61012 | Y形试管 | φ20mm,全长100mm，上管全长：50mm，下支管全长：50mm | 支 | 3 | 工业 |
| 388 | 61020 | 烧杯 | 玻璃制，容量5mL | 个 | 25 | 工业 |
| 389 | 61020-1 | 烧杯 | 玻璃制，容量10mL | 个 | 25 | 工业 |
| 390 | 61020-2 | 烧杯 | 玻璃制，容量25mL | 个 | 50 | 工业 |
| 391 | 61020-3 | 烧杯 | 玻璃制，容量50mL | 个 | 25 | 工业 |
| 392 | 61020-4 | 烧杯 | 玻璃制，容量100mL | 个 | 50 | 工业 |
| 393 | 61020-5 | 烧杯 | 玻璃制，容量250mL | 个 | 50 | 工业 |
| 394 | 61020-6 | 烧杯 | 玻璃制，容量500mL | 个 | 20 | 工业 |
| 395 | 61020-7 | 烧杯 | 玻璃制，容量1000mL | 个 | 10 | 工业 |
| 396 | 61033 | 烧瓶 | 圆、长，250mL | 个 | 25 | 工业 |
| 397 | 61033-2 | 烧瓶 | 玻璃制，容量250mL，圆底短颈瓶 | 个 | 30 | 工业 |
| 398 | 61033-3 | 烧瓶 | 玻璃制，容量500mL，圆底长颈 | 个 | 25 | 工业 |
| 399 | 61033-4 | 烧瓶 | 玻璃制，容量250mL，平底长颈 | 个 | 5 | 工业 |
| 400 | 61041 | 锥形瓶 | 100mL玻璃制 | 个 | 25 | 工业 |
| 401 | 61041-1 | 锥形瓶 | 250mL,玻璃制 | 个 | 15 | 工业 |
| 402 | 61051 | 蒸馏烧瓶 | 容量250mL | 个 | 25 | 工业 |
| 403 | 61054 | 三口烧瓶 | 玻璃制，容量250mL | 个 | 5 | 工业 |
| 404 | 62001 | 酒精灯 | 玻璃制，容量150mL，单头 | 个 | 25 | 工业 |
| 405 | 62001-1 | 酒精灯 | 玻璃制，容量250mL,单头 | 个 | 2 | 工业 |
| 406 | 62001-2 | 酒精灯 | 玻璃制，容量250mL,双头 | 个 | 2 | 工业 |
| 407 | 62002 | 干燥塔 | 玻璃制，容量250mL | 个 | 2 | 工业 |
| 408 | 62003 | 气体洗瓶 | 玻璃制，容量125mL | 个 | 2 | 工业 |
| 409 | 62003-1 | 气体洗瓶 | 玻璃制，容量250mL | 个 | 2 | 工业 |
| 410 | 62004 | 抽滤瓶 | 玻璃制，容量500mL | 个 | 2 | 工业 |
| 411 | 62005 | 抽气管 | 玻璃制 | 个 | 2 | 工业 |
| 412 | 62006 | 干燥器 | 玻璃制，150mm | 个 | 4 | 工业 |
| 413 | 62007 | 气体发生器 | 玻璃制，容量250mL | 个 | 4 | 工业 |
| 414 | 62021 | 冷凝器 | 直形水套冷凝管，玻璃制 | 支 | 25 | 工业 |
| 415 | 62023 | 牛角管 | 玻璃制，规格φ18mm*150mm，弯形，直形管长80mm，锥形管长70mm，壁厚1.5mm | 支 | 25 | 工业 |
| 416 | 62031 | 漏斗 | 玻璃制，斗外径60±2mm | 个 | 25 | 工业 |
| 417 | 62031-1 | 漏斗 | 玻璃制，长90±3mm，口径90±3mm | 个 | 6 | 工业 |
| 418 | 62033 | 安全漏斗 | 直形玻璃制 | 个 | 5 | 工业 |
| 419 | 62033-1 | 安全漏斗 | 双球玻璃制 | 个 | 2 | 工业 |
| 420 | 62035 | 分液漏斗 | 锥形100mL | 个 | 25 | 工业 |
| 421 | 62035-1 | 分液漏斗 | 玻璃制，容量50mL，球形 | 个 | 25 | 工业 |
| 422 | 62039 | 布氏漏斗 | 瓷，漏斗外径80±5mm，全高115±5mm，漏斗壁厚5mm | 个 | 2 | 工业 |
| 423 | 62071 | T形管 | 玻璃制，横长100±6mm，直径7-8mm,,壁厚1.5mm | 个 | 25 | 工业 |
| 424 | 62072 | Y形管 | 玻璃制，全长100±5mm，支长50±5mm，直径7-8mm,壁厚1.5mm | 个 | 25 | 工业 |
| 425 | 62073 | 滴管 | 滴管全长120～150mm.管直径7-8mm,管口直径2-3mm,壁厚1±0.2mm。滴管上端喇叭口园正，与乳胶头配合良好。滴水处为弯形圆头 | 支 | 200 | 工业 |
| 426 | 62073-1 | 滴管 | 长度≥20cm,胶头采用硅胶材质 | 支 | 10 | 工业 |
| 427 | 62074 | 离心管 | 10mL，玻璃制 | 支 | 10 | 工业 |
| 428 | 62075 | 干燥管 | 单球，150mm玻璃制 | 支 | 25 | 工业 |
| 429 | 62075-1 | 干燥管 | U型，Ф15mm*150mm玻璃制 | 支 | 25 | 工业 |
| 430 | 62075-2 | 干燥管 | 玻璃制，φ20mm*200mm | 支 | 3 | 工业 |
| 431 | 62075-3 | 干燥管 | U型，具支，Ф20mm*200mm | 支 | 3 | 工业 |
| 432 | 62075-4 | 干燥管 | 玻璃制，φ15mm*150mm | 支 | 3 | 工业 |
| 433 | 62077 | 比色管 | 高硼硅玻璃制，标称容量25mL，全长150±3㎜，外径20±0.5㎜，壁厚1㎜ | 支 | 65 | 工业 |
| 434 | 62079 | 活塞 | 直形，高硼硅玻璃制，塞芯孔径2～6mm，支管外经7～10mm，支管长度120±10mm | 支 | 5 | 工业 |
| 435 | 62079-1 | 活塞 | T形，高硼硅玻璃制，塞芯孔径2～6mm，支管外经7～10mm，支管长度120±10mm | 支 | 2 | 工业 |
| 436 | 62091 | 圆水槽 | 玻璃制，φ200mm*100mm | 个 | 8 | 工业 |
| 437 | 62091-1 | 圆水槽 | 玻璃制，φ270mm*140mm | 个 | 4 | 工业 |
| 438 | 62093 | 玻璃钟罩 | 透明钠钙玻璃制，具口，尺寸为φ150mm*250mm，壁厚≥3mm。钟罩底边磨平，磨砂面宽＞10mm。口部应符合三级磨合面 | 个 | 2 | 工业 |
| 439 | 62095 | 钴玻璃片 | 蓝玻璃制，50*50mm，四边磨平，不锋利 | 个 | 25 | 工业 |
| 440 | 62096 | 玻璃片 | 80*80mm，四边磨平，不锋利 | 个 | 25 | 工业 |
| 441 | 63002-1 | 集气瓶 | 玻璃制，容量125mL | 个 | 75 | 工业 |
| 442 | 63002-2 | 集气瓶 | 玻璃制，容量250mL | 个 | 20 | 工业 |
| 443 | 63002-3 | 集气瓶 | 玻璃制，容量500mL | 个 | 5 | 工业 |
| 444 | 63005 | 液封除毒气集气瓶 | 玻璃制，250mL，包括钟式瓶盖、橡胶塞、铜制燃烧匙、毛玻片 | 个 | 5 | 工业 |
| 445 | 63011 | 广口瓶 | 透明玻璃制，容量60mL | 个 | 400 | 工业 |
| 446 | 63011-1 | 广口瓶 | 透明玻璃制，容量125mL | 个 | 40 | 工业 |
| 447 | 63011-2 | 广口瓶 | 透明玻璃制，容量250mL | 个 | 25 | 工业 |
| 448 | 63011-3 | 广口瓶 | 透明玻璃制，容量500mL | 个 | 10 | 工业 |
| 449 | 63011-4 | 广口瓶 | 黄棕色玻璃制，标称容量60mL | 个 | 50 | 工业 |
| 450 | 63011-5 | 广口瓶 | 黄棕色玻璃制，标称容量125mL | 个 | 20 | 工业 |
| 451 | 63011-6 | 广口瓶 | 黄棕色玻璃制，标称容量250mL | 个 | 20 | 工业 |
| 452 | 63021 | 细口瓶 | 透明玻璃制，容量60mL | 个 | 70 | 工业 |
| 453 | 63021-1 | 细口瓶 | 透明玻璃制，容量125mL | 个 | 400 | 工业 |
| 454 | 63021-2 | 细口瓶 | 透明玻璃制，容量250mL | 个 | 40 | 工业 |
| 455 | 63021-3 | 细口瓶 | 透明玻璃制，容量500mL | 个 | 30 | 工业 |
| 456 | 63021-4 | 细口瓶 | 透明玻璃制，容量1000mL | 个 | 30 | 工业 |
| 457 | 63021-5 | 细口瓶 | 透明玻璃制，标称容量2500mL | 个 | 3 | 工业 |
| 458 | 63021-6 | 细口瓶 | 黄棕色玻璃制容量60mL，瓶色为茶色（或棕色） | 个 | 50 | 工业 |
| 459 | 63021-7 | 细口瓶 | 黄棕色玻璃制容量125mL，瓶色为茶色（或棕色） | 个 | 50 | 工业 |
| 460 | 63021-8 | 细口瓶 | 黄棕色玻璃制容量250mL，瓶色为茶色（或棕色） | 个 | 25 | 工业 |
| 461 | 63021-9 | 细口瓶 | 黄棕色玻璃制容量500mL，瓶色为茶色（或棕色） | 个 | 2 | 工业 |
| 462 | 63021-10 | 细口瓶 | 黄棕色玻璃制容量1000mL，瓶色为茶色（或棕色） | 个 | 2 | 工业 |
| 463 | 63021-11 | 细口瓶 | 黄棕色玻璃制标称容量2500mL，瓶色为茶色（或棕色） | 个 | 1 | 工业 |
| 464 | 63037 | 下口瓶 | 高硼硅玻璃制，标称容量5000mL | 个 | 2 | 工业 |
| 465 | 63041 | 滴瓶 | 30mL，无色 | 个 | 50 | 工业 |
| 466 | 63041-1 | 滴瓶 | 60mL，无色 | 个 | 300 | 工业 |
| 467 | 63041-2 | 滴瓶 | 30mL，棕色 | 个 | 25 | 工业 |
| 468 | 63041-3 | 滴瓶 | 60mL，棕色 | 个 | 80 | 工业 |
| 469 | 63045 | 称量瓶 | 无色透明钠钙玻璃，φ25mm*40mm,外形尺寸要求：瓶身高40±3mm，u盖高9±mm，瓶身外径25±2mm，壁厚1mm | 个 | 2 | 工业 |
| 470 |  | 称量纸 | 100mm*100mm，500张/包 | 包 | 3 | 工业 |
| 471 | 64001 | 坩埚 | 陶瓷制，标称容量30mL，口径60±5㎜；皿壁薄厚均匀，表面光滑无疵点，无明显凹凸不平现象 | 个 | 25 | 工业 |
| 472 | 64002 | 坩埚钳 | 不锈钢材质制，坩埚钳尺寸长度不得〈200mm | 个 | 25 | 工业 |
| 473 | 64003 | 烧杯夹 | 优质不锈钢材料制造，外形尺寸：长度不得〈200mm | 个 | 4 | 工业 |
| 474 | 64006 | 试管夹 | 木制，长度≥200mm，宽度20mm | 个 | 25 | 工业 |
| 475 | 64007 | 水止皮管夹 | 水止皮管夹用钢丝拧制而成，弹性良好，夹持牢靠，表面作镀铬处理。 | 个 | 25 | 工业 |
| 476 | 64008 | 螺旋皮管夹 | 螺旋皮管夹用于调整夹持强度的螺旋应转动顺畅，并能有效调节不同的夹持强度。 | 个 | 5 | 工业 |
| 477 | 64032 | 石棉网 | 金属网尺寸不小于125mm*125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料涂敷面直径不小于80mm | 个 | 25 | 工业 |
| 478 | 64034 | 隔热网 | 环保型，功能与石棉网相同，隔热材料不是石棉 | 个 | 25 | 工业 |
| 479 | 64041 | 燃烧匙 | 勺直径18mm，深10mm，铁柄杆长度不小于200mm | 个 | 25 | 工业 |
| 480 | 64042 | 药匙 | 塑料制，大，中，小一套的，大号14.5cm，中号13.5cm，小号12cm | 个 | 50 | 工业 |
| 481 | 64042-1 | 药匙 | 由不锈钢材料制成。两端分别为大小匙勺，全长不小于150mm | 个 | 50 | 工业 |
| 482 | 64051 | 玻璃管 | 中性料、φ5mm～φ6mm、管壁厚度大于0.8mm,长度500～600mm两端抛光 | 千克 | 6 | 工业 |
| 483 | 64051-1 | 玻璃管 | 中性料、φ7mm～φ8mm、管壁厚度大于0.8mm,长度500～600mm两端抛光 | 千克 | 5 | 工业 |
| 484 | 64053 | 玻璃棒 | 玻璃制，玻璃棒直径φ3～4mm；玻璃棒长度：300±30mm | 千克 | 4 | 工业 |
| 485 | 64053-1 | 玻璃棒 | 玻璃制，玻璃棒直径φ5～6mm；玻璃棒长度：300±30mm | 千克 | 4 | 工业 |
| 486 | 64061 | 软胶塞 | 000号，上底直径12.5mm，下底直径8mm，高17mm | 千克 | 5 | 工业 |
| 487 | 64061-1 | 软胶塞 | 00号，上底直径15mm，下底直径11mm，高20mm | 千克 | 5 | 工业 |
| 488 | 64061-2 | 软胶塞 | 0号，上底直径17mm，下底直径13mm，高24mm | 千克 | 5 | 工业 |
| 489 | 64061-3 | 软胶塞 | 1号，上底直径19mm，下底直径14mm，高26mm | 千克 | 5 | 工业 |
| 490 | 64061-4 | 软胶塞 | 2号，上底直径20mm，下底直径16mm，高26mm | 千克 | 5 | 工业 |
| 491 | 64061-5 | 软胶塞 | 3号，上底直径24mm，下底直径18mm，高26mm | 千克 | 5 | 工业 |
| 492 | 64061-6 | 软胶塞 | 4号，上底直径26mm，下底直径20mm，高28mm | 千克 | 5 | 工业 |
| 493 | 64061-7 | 软胶塞 | 5号，上底直径27mm，下底直径23mm，高28mm | 千克 | 5 | 工业 |
| 494 | 64061-8 | 软胶塞 | 6号，上底直径32mm，下底直径26mm，高28mm | 千克 | 5 | 工业 |
| 495 | 64061-9 | 软胶塞 | 7号，上底直径37mm，下底直径30mm，高30mm | 千克 | 5 | 工业 |
| 496 | 64061-10 | 软胶塞 | 8号，上底直径41mm，下底直径33mm，高30mm | 个 | 10 | 工业 |
| 497 | 64061-11 | 软胶塞 | 9号，上底直径45mm，下底直径37mm，高30mm | 个 | 10 | 工业 |
| 498 | 64061-12 | 软胶塞 | 10号，上底直径50mm，下底直径42mm，高32mm | 个 | 10 | 工业 |
| 499 | 64061-13 | 软胶塞 | 11号，上底直径56mm，下底直径46mm，高34mm | 个 | 10 | 工业 |
| 500 | 64061-14 | 软胶塞 | 12号，上底直径62mm，下底直径51mm，高36mm | 个 | 10 | 工业 |
| 501 | 64061-15 | 软胶塞 | 13号，上底直径69mm，下底直径55mm，高38mm | 个 | 10 | 工业 |
| 502 | 64062 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm | 千克 | 4 | 工业 |
| 503 | 64063 | 乳胶管 | 外径9mm、内径6mm乳胶管，长1m | 米 | 30 | 工业 |
| 504 | 64063-1 | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm乳胶管，长1m | 米 | 30 | 工业 |
| 505 | 64064 | 单孔塞 | 3、6、7号，孔径：4mm或6mm | 个 | 25 | 工业 |
| 506 | 64065 | 双孔塞 | 7号，孔径：4mm或6mm | 个 | 25 | 工业 |
| 507 | 64067 | 洗耳球 | 60mL | 个 | 25 | 工业 |
| 508 | 64071 | 试管刷 | 总长度不小于250mm。试管刷直径不小于Φ30mm，长度不小于100mm | 个 | 25 | 工业 |
| 509 | 64072 | 烧瓶刷 | 毛刷小头Φ12mm*18mm，大头Φ34mm*50mm,小头Φ31mm*50mm，大头Φ60mm*90mm | 个 | 25 | 工业 |
| 510 | 64074 | 滴定管刷 | 国标 | 个 | 25 | 工业 |
| 511 | 64080 | 结晶皿 | φ60mm | 个 | 2 | 工业 |
| 512 | 64081 | 表面皿 | 透明玻璃制，皿口直径φ60mm | 个 | 25 | 工业 |
| 513 | 64081-1 | 表面皿 | 透明玻璃制，皿口直径100 | 个 | 4 | 工业 |
| 514 | 64084 | 培养皿 | φ60mm | 套 | 25 | 工业 |
| 515 | 64084-1 | 培养皿 | φ100mm | 套 | 25 | 工业 |
| 516 | 64086 | 研钵 | 瓷制，口内径60㎜，全高35㎜；壁厚8㎜，研锤杆直径10㎜，长100㎜，研球直径15㎜ | 个 | 25 | 工业 |
| 517 | 64086-1 | 研钵 | 瓷制，口内径90㎜，全高65㎜；壁厚8㎜，研锤杆直径12㎜，长120㎜，研球直径20㎜ | 个 | 2 | 工业 |
| 518 | 64088 | 蒸发皿 | 采用理化瓷制造，全高30mm，口外径60mm | 个 | 25 | 工业 |
| 519 | 64088-1 | 蒸发皿 | 采用理化瓷制造，全高30mm，口外径100mm | 个 | 5 | 工业 |
| 520 | 64091 | 反应板 | 6穴，产品为白色瓷质材料制成，表面涂釉 | 个 | 25 | 工业 |
| 521 | 64092 | 井穴板 | 由透明的聚苯乙烯或性能优于聚苯乙烯的材料制造。井穴板具有试管、烧杯、储瓶等功能。条型板为9孔，孔穴容积0.7mL | 个 | 25 | 工业 |
| 522 | 64092-1 | 井穴板 | 条型6孔板，孔穴容积5mL，附带6个双导气管的井穴塞。由透明的聚苯乙烯或性能优于聚苯乙烯的材料制造。井穴板具有试管、烧杯、储瓶等功能 | 个 | 25 | 工业 |
| 523 | 64094 | 塑料多用滴管 | 塑料材质能耐酸、碱、盐，弹性圆筒形吸泡，容积4mL，和一根φ1*120mm的径管连接而成 | 支 | 600 | 工业 |
| 524 | 64098 | 白金丝 | φ0.5mm*50mm；具金属柄，可拆卸 | 支 | 2 | 工业 |
| 525 | 64099 | 毛细管 | 高硼硅玻璃毛细管 | 盒 | 25 | 工业 |
| 526 | 64100-1 | 直角导管 | φ5mm～φ6mm、管壁厚度大于0.8mm,70mm*180mm，90° | 个 | 25 | 工业 |
| 527 | 64101 | 锐角导管 | φ5mm～φ6mm、管壁厚度大于0.8mm,60mm*160mm，35°，带尖嘴 | 个 | 25 | 工业 |
| 528 | 64102 | 钝角导管 | φ5mm～φ6mm、管壁厚度大于0.8mm,75mm*75mm，120° | 个 | 25 | 工业 |
| 529 | 64102-1 | 钝角导管 | φ5mm～φ6mm、管壁厚度大于0.8mm,55mm*140mm，120° | 个 | 25 | 工业 |
| 530 | 80202 | 高中化学实验材料 | 小刀、棉花、木炭、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等 | 份 | 25 | 工业 |
| 531 | 80203 | 电级材料 | 石墨、铜、锌、镁、铁、锡等电极 | 套 | 25 | 工业 |
| 532 | 80204 | 音乐集成电路（或蜂鸣器） | 1、模块采用S8550三极管驱动； 2、工作电压 5V； 3、设有固定螺栓孔，方便安装。 | 份 | 25 | 工业 |
| 533 | 80206 | 敷铜板 | 树脂绝缘板的一面敷有铜箔 | 块 | 25 | 工业 |
| 534 | 81002 | 一字螺丝刀 | φ5*75mm,塑料把柄 | 支 | 1 | 工业 |
| 535 | 81003 | 十字螺丝刀 | φ5*75mm,塑料把柄 | 支 | 1 | 工业 |
| 536 | 81004 | 尖嘴钳 | 150mm | 把 | 1 | 工业 |
| 537 | 81015 | 手锤 | 采用45号高碳钢精工铸造,表面抛光处理，敲击面热处理，硬度45-48HRC，羊角锤头0.25KG，纤维手柄 | 把 | 1 | 工业 |
| 538 | 81018 | 三角锉刀 | 250mm带柄 | 个 | 1 | 工业 |
| 539 | 81026 | 台钻 | 直柄短麻花钻头，ΦLmm～Φ16mm，带机架，单相 | 台 | 1 | 工业 |
| 540 | 81032 | 剪刀 | 不锈钢制造，刃口机磨，刀身抛光，ABS料塑料手柄。全长不小于150mm | 把 | 25 | 工业 |
| 541 | 81051 | 玻璃瓶盖开启器 | 开启瓶盖用，1mm厚钢板成型,塑料包边。 | 套 | 1 | 工业 |
| 542 | 81052 | 玻璃管切割器 | 不锈钢，适合切割20MM以内。 | 个 | 1 | 工业 |
| 543 | 81206 | 吹风机 | 冷热风双项选择 | 台 | 1 | 工业 |
| 544 | 81208 | 榨汁器 | 手动,苹果型 | 台 | 1 | 工业 |
| 545 | 82001 | 工作服 | 具有防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力 | 件 | 3 | 工业 |
| 546 | 82002 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击 | 个 | 25 | 工业 |
| 547 | 82004 | 防护面罩 | 防冲击面屏，采用聚碳酸酯作材料，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用。适用于有飞溅的碎片、液体、化学药品和熔化的金属、辐射热等危险场所 | 个 | 1 | 工业 |
| 548 | 82005 | 防毒口罩 | 有活性炭 | 个 | 1 | 工业 |
| 549 | 82006 | 手套 | 一次性乳胶手套 | 双 | 25 | 工业 |
| 550 | 82007 | 耐酸手套 | 耐酸（碱）手套 | 双 | 25 | 工业 |
| 551 | 82008 | 手套 | 机械危害防护手套 | 双 | 2 | 工业 |
| 552 | 82009 | 洗眼器 | 台式双口洗眼器,铜质阀体,软性像胶喷淋头,水流锁定开关,1.5米供水软管,PVC管外覆不锈钢网 | 套 | 1 | 工业 |
| 553 | 82011 | 实验防护屏 | 三块透明的有机玻璃板、屏板夹头螺钉及铰链等组成，有机玻璃板尺寸为300mm*300mm*5mm | 件 | 1 | 工业 |
| 554 | 2012 | 旋片式真空泵 | 2XZ－0.5型，单相，有防回油功能,配抽气管 | 台 | 1 | 工业 |
| 555 | 2014 | 抽气筒 | 手持式，由手柄、活塞、气筒组成。气筒有效长度不小于130mm，直径不小于40mm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 556 | 2015 | 打气筒 | 1、产品由气筒、踏脚、活塞、活塞杆、手柄、橡胶管、气针夹等组成； 2、整机尺寸：不小于Φ28mm×535mm×112mm； 3、气筒内径22.5mm±0.2mm，长约460mm，铝材制成； 4、踏脚选用金属制成； 5、活塞杆Φ17mm，与活塞固定牢靠，活塞与气筒配合密合； 6、气针夹选配有两种功能，可在自行车、摩托车等使用； | 个 | 1 | 工业 |
| 557 | 2016 | 抽气盘 | 直径不小于180mm，附钟罩 | 套 | 1 | 工业 |
| 558 | 2017 | 吹风机 | 用做小型气源，可稳定供给弹簧振子工作 | 个 | 1 | 工业 |
| 559 | 2020 | 仪器车 | 800mm*500mm*1100mm，车轮能制动，上面板有护栏，高度20mm～30mm，双层。 | 辆 | 1 | 工业 |
| 560 | 2022 | 水准器 | 产品由水准泡及其主体组成。主体为木质，工作面长不小于150mm。水准泡为普通式管状水准泡。水准器分度值的误差小于10％，符合国标GB1146-74《水准泡》的规定；产品符合《教学仪器一般质量要求》的有关规定, | 个 | 1 | 工业 |
| 561 | 2023 | 充磁器 | 仪器使用电源：AC220V±22V，50HZ±0.5HZ；产品主要由外壳、螺线管、整流电路、面板、功能转换开关、电源线等组成。外壳采用ABS工程塑料制作；螺线管线圈采用高强度漆包线绕制，线圈端面处磁感应强度不小于40mT，磁感应强度连续可调。面板上有充、退磁标记、充磁N极、S极取向标志，设有功能转换开关及工作指示灯。产品对条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能, | 台 | 1 | 工业 |
| 562 | 3001 | 物理支架 | 可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。 | 套 | 25 | 工业 |
| 563 | 3002 | 方座支架 | 1．由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹等组成。2．方座支架的底座尺寸为210*135mm，立杆直径为φ13mm，一端有M10*18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理。3．底座放置平稳，无明显晃动现象，支承夹持可靠。4．立杆与方座组装后应垂直。5．产品应符合JY/T0393—2007的要求 | 套 | 25 | 工业 |
| 564 | 3003 | 多功能实验支架 | 不锈钢材质 | 套 | 2 | 工业 |
| 565 | 3004 | 升降台 | 升降范围不小于150mm | 台 | 1 | 工业 |
| 566 | 4003 | 高中学生电源 | 双路0V～12V稳压连续可调，1.5A，两路可串联使用，有过载保护，但不能在正常负荷实验时就被过载“保护”掉（设计的功率要大）。交流通用路，0V～15V，3A，连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表，有过载保护 | 台 | 25 | 工业 |
| 567 | 4006 | 教学电源 | 交流：2V～24V，每2V一档，2V～6V/12A，8V～12V/6A，14V～24V/3A直流稳压：1V～25V分档连续可调，2V～6V/6A，8V～12V/4A，14V～24V/2A；40A、8s自动关断。但不能在正常负荷实验时就被过载“保护”掉（设计的功率要大） | 台 | 2 | 工业 |
| 568 | 4007 | 蓄电池 | 12V，15Ah，封闭免维护式 | 台 | 1 | 工业 |
| 569 | 4008 | 调压变压器 | 2kVA，TDGC2系列 | 台 | 1 | 工业 |
| 570 | 4009 | 多功能充电器 | 蓄电池充电用 | 台 | 1 | 工业 |
| 571 | 4010 | 电池盒 | 4个一组，1号电池 | 组 | 25 | 工业 |
| 572 | 4011 | 感应圈 | 电子开关式 | 台 | 1 | 工业 |
| 573 | 4012 | 直流高压电源 | 输出电压：250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V纹波电压：≤0.5V输出电流：≥0.1A(250V、300V时)，≥0.05A(600V、1000V、1200V、1500V时)；有过载保护 | 台 | 2 | 工业 |
| 574 | 4013 | 电子起电机 | 输入DC6V，输出电压范围：-17.5kV～+17.5kV，短路电流不大于500μA | 台 | 1 | 工业 |
| 575 | 4014 | 教学用铅酸蓄电池充电器 | 单充阀控式铅蓄电池或单充可调内阻电池或组合式 | 台 | 1 | 工业 |
| 576 | 10002 | 木直尺 | 1000mm,1mm | 只 | 25 | 工业 |
| 577 | 10004 | 钢直尺 | 600mm,1mm | 只 | 25 | 工业 |
| 578 | 10009 | 布卷尺 | 30m，１cm | 盒 | 1 | 工业 |
| 579 | 10010 | 游标卡尺 | 125mm，0.02mm | 把 | 25 | 工业 |
| 580 | 10010-1 | 游标卡尺 | 150mm，0.1mm | 把 | 25 | 工业 |
| 581 | 10010-2 | 游标卡尺 | 150mm，0.05mm | 把 | 25 | 工业 |
| 582 | 10011 | 外径千分尺(螺旋测微器) | 25mm，0.01mm | 只 | 25 | 工业 |
| 583 | 10012 | 数显游标卡尺 | 150mm，0.01mm | 把 | 1 | 工业 |
| 584 | 11001 | 物理天平 | 500g,0.02g | 台 | 1 | 工业 |
| 585 | 11002 | 学生天平 | 200g，0.02g | 台 | 25 | 工业 |
| 586 | 11003 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 25 | 工业 |
| 587 | 11017 | 指针式体重计 | 0g～160kg，500g | 台 | 1 | 工业 |
| 588 | 11021 | 金属钩码 | 50g*4，200g*2 | 套 | 25 | 工业 |
| 589 | 11022 | 金属槽码 | 2g*3,5g*2,10g*2,20g*2,50g*2,100g*2,200g*2,5g*1金属槽码盘和10g*1槽码 | 套 | 25 | 工业 |
| 590 | 12001 | 机械停表 | 0.1s | 块 | 25 | 工业 |
| 591 | 12003 | 电子停表 | 0.01s | 块 | 25 | 工业 |
| 592 | 12005-1 | 电火花计时器 | 单频率：0.02s，火花距离不小于10mm，平均电流不大于0.5mA | 个 | 25 | 工业 |
| 593 | 12005-2 | 电火花计时器 | 多频率：0.01s、0.02s、0.05s，有同步释放功能 | 个 | 1 | 工业 |
| 594 | 12006 | 电磁打点计时器 | 产品由打点器、重锤、纸带、复写纸、弓形夹等组成，外形尺寸约144*70*35mm。仪器励磁线圈采用QZ0.23高强度漆包线绕制，匝数为1400±100匝；纸带宽度17.5mm；复写纸直径φ30mm，中心圆孔直径φ4±0.3mm；重锤质量为0.30±0.003kg；弓形夹夹持厚度不小于55mm；仪器使用电源AC9V/50HZ。 | 个 | 25 | 工业 |
| 595 | 12007-1 | 数字计时器 | 四位及以上，数据存贮，显示：10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时3个时间、自由落体时间不少于2个、二路光电门分别计2个挡光时间(对碰、追碰)，有光电门接口和电磁铁接口，统一通用接口。显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时4个平均速度；电磁铁可调释放延时补偿 | 台 | 25 | 工业 |
| 596 | 12008 | 频闪光源 | 25Hz，50Hz，100Hz | 台 | 1 | 工业 |
| 597 | 13001 | 温度计 | 红液，0～100℃ | 支 | 25 | 工业 |
| 598 | 13004 | 演示温度计 | 演示用 | 只 | 2 | 工业 |
| 599 | 13005 | 热敏温度计 | -10～+100℃，线性刻度 | 只 | 1 | 工业 |
| 600 | 13007 | 数字测温计 | 集成温度传感器，-50℃～+150℃，分辩率0.1℃ | 个 | 1 | 工业 |
| 601 | 14001 | 条形盒测力计 | 10N | 个 | 2 | 工业 |
| 602 | 14002 | 条形盒测力计 | 5N | 个 | 25 | 工业 |
| 603 | 14003 | 条形盒测力计 | 2.5N | 个 | 25 | 工业 |
| 604 | 14005 | 圆筒测力计 | 5N | 个 | 2 | 工业 |
| 605 | 14008 | 平板测力计 | 5N | 个 | 25 | 工业 |
| 606 | 14010 | 圆盘测力计 | 5N | 个 | 2 | 工业 |
| 607 | 14011 | 演示测力计 | 5N | 个 | 2 | 工业 |
| 608 | 14012 | 拉压测力计 | 5N | 个 | 2 | 工业 |
| 609 | 14015 | 学生数字测力计 | 量程2N，分辨率0.001N，误差≤0.2%满量程±1/2字，有调零、内置校准、记忆(能显示稳定值)功能 | 个 | 25 | 工业 |
| 610 | 15002 | 数字演示电表 | 直流电压、电流，检流；2.5级 | 只 | 1 | 工业 |
| 611 | 15006 | 电能表 | 单相 | 只 | 1 | 工业 |
| 612 | 15007 | 绝缘电阻表 | 500V | 只 | 1 | 工业 |
| 613 | 15008 | 直流电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 25 | 工业 |
| 614 | 15009 | 直流电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 25 | 工业 |
| 615 | 15010 | 灵敏电流计 | ±300μA | 只 | 50 | 工业 |
| 616 | 15011 | 多用电表 | 指针式，不低于2.5级 | 只 | 25 | 工业 |
| 617 | 15012 | 投影电流表 | 2.5级，0.6A，3A | 只 | 1 | 工业 |
| 618 | 15013 | 投影电压表 | 2.5级，3V，15V | 只 | 1 | 工业 |
| 619 | 15014 | 投影检流计 | ±300μA | 只 | 1 | 工业 |
| 620 | 15015 | 交流电流表 | 2.5级，毫安级 | 只 | 25 | 工业 |
| 621 | 15016 | 演示电流电压表 | 2.5级，检流 | 台 | 1 | 工业 |
| 622 | 15017 | 演示微电流电阻表 | 微量直流检流，直流电压、电阻测量 | 台 | 1 | 工业 |
| 623 | 15020 | 教学示波器 | 大屏幕，单踪，DC5MHz，扫描范围：10Hz～100kHz | 台 | 1 | 工业 |
| 624 | 15023-1 | 示波器 | DC10MHz，触发电平锁定 | 台 | 25 | 工业 |
| 625 | 15023-2 | 示波器 | 通用二踪，采样频率不低于20MHz | 台 | 1 | 工业 |
| 626 | 15026-1 | 电阻箱 | 四位9999Ω，0.5级 | 个 | 25 | 工业 |
| 627 | 15026-2 | 电阻箱 | 六位99999.9Ω，0.1级 | 个 | 1 | 工业 |
| 628 | 21001 | 圆柱体组 | 铜，铁，铝(参考克数分别为１８０、１６０、６０） | 套 | 25 | 工业 |
| 629 | 21004 | 惯性演示器 | 由包含支柱、弹簧固定端、接发开关等组成的主体和弹簧、绳线、挡片、金属球给成 | 套 | 1 | 工业 |
| 630 | 21006 | 螺旋弹簧组 | 0.5N，1N，2N，3N，5N | 组 | 25 | 工业 |
| 631 | 21024 | 摩擦力演示器 | 由含有支柱并能拖动皮带转动的底座、电机、宽阔皮带、底部材质不同的木块、大小不同的配重、测力计、线等组成 | 台 | 1 | 工业 |
| 632 | 21025 | 微小形变演示器 | 利用光杠杆原理 | 套 | 1 | 工业 |
| 633 | 21026 | 力的合成分解演示器 | 铁制底座,坐标盘直径不小于40cm | 套 | 1 | 工业 |
| 634 | 21026-1 | 力的合成与分解实验器 | 精密力矩盘带刻度，可调夹角，与力传感器配套的滚轴，标准方型物块 | 套 | 1 | 工业 |
| 635 | 21028 | 高中静力学演示教具 | 箱中物品要能演示大多静力学实验 | 套 | 1 | 工业 |
| 636 | 21029 | 高中力学演示板 | 国标， | 套 | 1 | 工业 |
| 637 | 21033 | 滚摆 | 铁制底座 | 个 | 1 | 工业 |
| 638 | 21034 | 离心轨道 | 有捕球网 | 套 | 1 | 工业 |
| 639 | 21038 | 手摇离心转台 | 铁制。保证偏心轴、套管、皮带等质量，不打滑，传动效果好 | 台 | 1 | 工业 |
| 640 | 21039 | 电动离心转台 | 可调速 | 台 | 1 | 工业 |
| 641 | 21046 | 毛钱管(牛顿管) | 带释放装置 | 套 | 1 | 工业 |
| 642 | 21047 | 伽利略理想斜面演示器 | 长度不小于1200mm，一端高度可连续升降，连接曲面光滑 | 套 | 1 | 工业 |
| 643 | 21049 | 运动合成分解演示器 | 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 | 套 | 1 | 工业 |
| 644 | 21050 | 演示轨道小车 | 利用电火花计时，车拖纸带式，打点有效距离不小于900mm | 套 | 1 | 工业 |
| 645 | 21051 | 轨道小车 | 车拖纸带打点式，打点有效距离不小于600mm | 套 | 25 | 工业 |
| 646 | 21053 | 演示斜面小车 | 1200mm | 套 | 1 | 工业 |
| 647 | 21054 | 斜面小车 | 四轮转动灵活、可调。配重粘连牢固，保证几年不脱落 | 套 | 25 | 工业 |
| 648 | 21055 | 气垫导轨 | 1200mm,可调 | 台 | 1 | 工业 |
| 649 | 21056 | 小型气源 | 气压不小于500mm水柱,低噪声 | 台 | 1 | 工业 |
| 650 | 21057 | 自由落体实验仪 | 仪器由主体、自由落体插头线（含电磁铁吸球器1套、光电门2个）、接球架、钢球、重锤、三脚架等组成。支架竖直度：可调，电磁铁电源：DC6V电磁铁与计时器同步控制。 | 套 | 1 | 工业 |
| 651 | 21059 | 牛顿第二定律演示仪 | 长板与水平间夹角可调，计时器、小车及其中的大小配重、沙和沙桶、天平齐备 | 套 | 1 | 工业 |
| 652 | 21060 | 牛顿第二定律实验仪 | 产品由导轨、小车、标尺、刹车机构、滑轮、砝码桶等组成。 | 套 | 25 | 工业 |
| 653 | 21061 | 反冲运动演示器 | 有两种以上表现形式 | 套 | 1 | 工业 |
| 654 | 21062 | 超重失重演示器 | 记忆指针式 | 个 | 1 | 工业 |
| 655 | 21062-1 | 超重失重演示器 | 移动距离不小于1.5m，超重、失重加速度可调，灵敏测力计示数可见 | 套 | 1 | 工业 |
| 656 | 21064 | 动能势能演示器 | 半定量实验 | 套 | 1 | 工业 |
| 657 | 21065 | 平抛竖落仪 | 仪器中的金属（含弹簧）材质要好，保证其应有硬度和韧性 | 个 | 1 | 工业 |
| 658 | 21065-1 | 平抛分析演示仪 | 能同时演示水平匀速、自由落体、平抛运动，有捕球网。仪器尺度要大，直观性要好 | 套 | 1 | 工业 |
| 659 | 21066 | 平抛运动实验器 | 产品由底座、面板、滑杆、调节螺杆、接球板、钢球、重锤、平抛导轨、释放装置等组成。底座尺寸约350*130*10mm，四脚配有调平螺钉；面板采用厚度1.2mm的铁板制作，尺寸为320*232mm，面板上印有坐标线；接球板采用ABS材料制作，安装于滑杆上可随意调节高度；钢球直径φ16mm，表面镀铬，钢球可在导轨上释放高度可以调节。 | 套 | 25 | 工业 |
| 660 | 21066-1 | 平抛运动实验器 | 由座架、立杆、弓型滑道、光电门支架、内置式接触传感器、双屏计算器、小球等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 | 套 | 25 | 工业 |
| 661 | 21068 | 碰撞实验器 | 产品由底座、面板、平抛导轨、接球槽、调平螺栓、平抛球、重锤、纸夹、平板活动立柱、电源线等组成。底座四角有评平螺钉，供实验时调平仪器 | 台 | 25 | 工业 |
| 662 | 21069 | 冲击摆实验器 | 铁制底座，关键处所用的金属材质好，弹射有力 | 台 | 1 | 工业 |
| 663 | 21070 | 运动频闪观测仪 | 频闪光源25Hz、50Hz，可实时观测运动物体图像 | 套 | 1 | 工业 |
| 664 | 21071 | 二维空间-时间描迹仪 | 同步计时打点描迹，悬浮式平抛 | 套 | 1 | 工业 |
| 665 | 21072-1 | 向心力演示器 | 指针式，能平稳转动，转速可调，指针示数直观明显 | 台 | 1 | 工业 |
| 666 | 21074 | 向心力实验器 | 手动指针式 | 台 | 25 | 工业 |
| 667 | 21074-1 | 向心力实验器 | 由主梁架，底座、砝码，旋臂、连接装置、紧固件构成。自由旋转，不需电机驱动 | 套 | 1 | 工业 |
| 668 | 21076 | 凹凸桥演示器 | 仪器由两根平行凸凹轨支架钢球和轨道间隙调机器等组等 | 套 | 1 | 工业 |
| 669 | 21079 | 动量传递演示器(碰撞球) | 5球，连线要可方便调整 | 套 | 1 | 工业 |
| 670 | 21080 | 微重力实验装置 | 微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验 | 套 | 1 | 工业 |
| 671 | 22001 | 音叉 | 256Hz | 套 | 1 | 工业 |
| 672 | 22002 | 音叉 | 512Hz | 套 | 1 | 工业 |
| 673 | 22003 | 发音齿轮 | 三片金属材料齿板，齿顶圆直径75-80mm，板厚1.2mm，三片齿板的齿数分别为80、40、20，齿形半圆形，分布均匀。转动轴长115-120mm，大端直径不小于10mm。其他技术要求应符合相关标准 | 个 | 1 | 工业 |
| 674 | 22005 | 纵波演示器 | 产品为支杆悬挂弹簧型式，主要由机架、弹簧钢片、螺旋弹簧、连接杆、衬布、振源等组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 675 | 22009 | 声速测量仪 | 共鸣法 | 台 | 1 | 工业 |
| 676 | 22010 | 共振音叉 | 440HZ | 对 | 1 | 工业 |
| 677 | 22011 | 多普勒效应演示器 | TH-DPL型，由摇杆、塑料机箱及单音频发声装置等组成 | 台 | 1 | 工业 |
| 678 | 22012 | 纵横波演示仪 | 箱式。步进：小于等于八分之一周期。展示面积大，建议箱高50cm、箱左右向长度70cm左右 | 台 | 1 | 工业 |
| 679 | 22013 | 绳波演示仪 | 横波、行波、驻波、模拟偏振 | 套 | 1 | 工业 |
| 680 | 22014 | 波动弹簧 | 扁钢丝弹簧，外径不小于70mm，圈数不小于180，两端为90°弯折半圆 | 个 | 1 | 工业 |
| 681 | 22015 | 波动演示器 | 帘式 | 台 | 1 | 工业 |
| 682 | 22016 | 发波水槽 | 电动波源带同步频闪光源 | 套 | 1 | 工业 |
| 683 | 22016-1 | 发波水槽 | 机械振子。要能投影出明显的水波波形 | 套 | 1 | 工业 |
| 684 | 22018 | 弹簧振子 | 水平式和竖式 | 套 | 1 | 工业 |
| 685 | 22020 | 弹簧振子振动图像描绘器 | 自动稳定走纸 | 台 | 1 | 工业 |
| 686 | 22021 | 简谐振动投影演示仪器 | 要求光源、投影设备等配备完整。通常教室光景下能看清其投影 | 台 | 1 | 工业 |
| 687 | 22022 | 匀速圆周运动投影器 | 1、吊线横梁 2、吊杆 3、摆长调整器 4、屏幕板 5、单摆球 6、电磁铁 7、转动盘 8、小球 9、机箱座 10、屏幕支架 11、直流电源插座等组成 | 台 | 1 | 工业 |
| 688 | 22023 | 单摆组 | 5个摆球 | 组 | 25 | 工业 |
| 689 | 22024 | 单摆振动图象演示器 | 投影式 | 台 | 1 | 工业 |
| 690 | 22025 | 单摆运动规律演示器 | 光电门计时 | 套 | 1 | 工业 |
| 691 | 22026 | 受迫振动和共振演示器 | 改变策动摆摆长，可分别使5个摆长不同的单摆共振。框架要足够大 | 台 | 1 | 工业 |
| 692 | 22027 | 共振演示器 | 弹簧振子，电动机驱动 | 台 | 1 | 工业 |
| 693 | 22202 | 内聚力演示器 | 有挤压扳动器和刮削器 | 套 | 1 | 工业 |
| 694 | 22203 | 空气压缩引火仪 | 产品由气缸、底座、端盖、活塞，密封圈等组成。气缸由透明聚碳材料制成，气缸有效长度不小于100mm，外径φ25mm，内径φ10mm。缸体透明度好，表面无划痕和气泡，底座直径65mm,底座与气缸连接牢固，放置平稳，活塞与气缸气密性良好，手柄直径不小于φ40mm，活塞杆直径φ8mm，表面镀铬，产品另配有备用密封圈2个，硝化棉若干。 | 个 | 1 | 工业 |
| 695 | 22209 | 双金属片 | 产品由尺寸同为235*12.5*0.5mm的铁片和铜片铆合在一起组成，附有长约80mm的木质手柄。 | 个 | 1 | 工业 |
| 696 | 22210 | 气体做功内能减少演示器 | 用热敏电阻演示 | 套 | 1 | 工业 |
| 697 | 22215 | 油膜实验器 | 由塑料盘、红色铅笔、滴管、量液管等组成 | 套 | 25 | 工业 |
| 698 | 22216 | 浸润和不浸润现象演示器 | 同一种溶液能够浸润某一种固体，而不能浸润另一些固体 | 个 | 1 | 工业 |
| 699 | 22217 | 液体表面张力演示器 | 产品由直径为φ2.2mm的钢丝成型为六种不同几何形状的线框组成 | 套 | 1 | 工业 |
| 700 | 22219 | 毛细现象演示器 | 仪器由塑料盛液座、毛细管支架及五根内径大小不同的玻璃毛细管组成 | 套 | 1 | 工业 |
| 701 | 22220 | 道尔顿板 | 仪器由右击玻璃板，阵列钉子，V型槽，插板，狭槽等组陈 | 个 | 1 | 工业 |
| 702 | 22222 | 气体定律实验器 | 气室≮100ml，要提供修正体积数据 | 件 | 25 | 工业 |
| 703 | 22223 | 玻意耳定律演示器 | 压力表直径10cm,单位atm，也就是“标准大气压”。正压1-4atm.负压1-0atm.当0atm时，表示内部为真空状态；拔掉容器筒而通气时，指针所指示的压力就是演示环境时的大气压力 | 套 | 1 | 工业 |
| 704 | 22224 | 盖·吕萨克定律演示器 | 产品由尺度板，玻璃管，橡皮塞，烧瓶，温度计等组成 | 套 | 1 | 工业 |
| 705 | 22225 | 气压模拟演示器 | 产品用于模拟气体分子的运动，以解释气体压强的产生及气体定律等微观现象，电机转速可调，仪器工作电源电压：DC10V | 套 | 1 | 工业 |
| 706 | 23001 | 玻棒(附丝绸) | 或有机玻棒(附丝绸) | 对 | 1 | 工业 |
| 707 | 23003 | 胶棒(附毛皮) | 或聚碳酸酯棒(附毛皮) | 对 | 1 | 工业 |
| 708 | 23005 | 箔片验电器 | 金箔，带法拉第圆筒 | 对 | 2 | 工业 |
| 709 | 23006 | 箔片验电器 | 学生用。金属箔片能轻易张开。 | 对 | 25 | 工业 |
| 710 | 23007 | 指针验电器 | 带法拉第圆筒 | 对 | 2 | 工业 |
| 711 | 23008 | 感应起电机 | 起电盘直径260mm,环境温度：－20~40℃，放电距离：相对湿度小于80％时火花放电距离≥20mm。盘上导电箔片粘接牢固，三年内皮带不至于老化无用，电刷与箔片间接触良好并有足够的弹性。 | 台 | 1 | 工业 |
| 712 | 23009 | 枕形导体 | 演示静电感应和带电导体的电荷分布 | 副 | 1 | 工业 |
| 713 | 23010 | 小灯座 | 1.小灯座由底板、接线柱、灯座等组成。 2.小灯座为螺旋式灯座。 3.小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。 4.底座用黑色优质ABS工程塑料制成，表面平整光洁。 5.灯座用厚0.5～0.6mm的铜片制做。灯座与两接线柱之间用宽大于5mm的铜片连接和灯座为一整体。 6.小灯座上所有螺丝、螺母、垫片均为铜质。 7.小电珠旋入后，接触良好可靠，无接触不良或短路。 8.产品符合JY116－82《小灯座》的要求。 9.符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 个 | 45 | 工业 |
| 714 | 23011 | 单刀开关 | 国产品由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成。 | 个 | 45 | 工业 |
| 715 | 23012 | 滑动变阻器 | 20Ω，2A；或10Ω，2A | 个 | 25 | 工业 |
| 716 | 23012-1 | 滑动变阻器 | 200Ω,1.25A | 个 | 2 | 工业 |
| 717 | 23012-2 | 滑动变阻器 | 50Ω，1.5A | 个 | 25 | 工业 |
| 718 | 23012-3 | 滑动变阻器 | 5Ω，3A | 个 | 2 | 工业 |
| 719 | 23018 | 电阻圈 | 5Ω，10Ω，15Ω | 组 | 25 | 工业 |
| 720 | 23019 | 电阻定律演示器 | 不少于4根导线，长度、截面积、材料不同 | 台 | 1 | 工业 |
| 721 | 23020 | 电阻定律实验器 | 直径不同（如：0.34mm、0.5mm）的锰铜、康铜、铁、镍铬合金导线各一根，长度不小于500mm | 台 | 25 | 工业 |
| 722 | 23022 | 教学电阻箱 | 9999.9Ω | 个 | 25 | 工业 |
| 723 | 23023 | 简式电阻箱 | 9999Ω | 个 | 1 | 工业 |
| 724 | 23033 | 单刀双掷开关 | 单刀双掷，塑料材质 | 个 | 25 | 工业 |
| 725 | 23034 | 双刀双掷开关 | 双刀双掷，塑料材质 | 个 | 2 | 工业 |
| 726 | 23040 | 范氏起电机 | 仪器能产生几万伏特电势差，作为静电学实验的高压静电源，可用来演示电荷性质、分布；说明静电感应原理；显示电力线及尖端放电现象等。 | 台 | 1 | 工业 |
| 727 | 23041 | 球形导体 | 球体直径8.5cm | 个 | 1 | 工业 |
| 728 | 23042 | 验电器连接杆 | 产品由绝缘手柄、连接杆、紧固螺钉构成。绝缘手柄采用直径φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于135mm；连接杆采用直径不小于φ2mm的钢丝制作，长度约260mm，两端成形为“∨”形；紧固螺钉采用M4*10带柄螺钉。 | 个 | 1 | 工业 |
| 729 | 23043 | 验电球 | 产品由绝缘手柄及金属球构成。绝缘手柄采用直径φ12mm的有机玻璃棒制作，长度不小于100mm；金属球采用直径φ14mm钢球，表面镀铬。金属球与绝缘手柄端面接触良好，螺接牢靠。 | 个 | 1 | 工业 |
| 730 | 23044 | 验电羽 | 产品由底座、支架、丝线固定卡、丝线等组成，每套配两只。底座采用工程塑料制作，尺寸为φ69mm*12mm；支架采用φ3.5mm的金属杆制作，支杆高度100mm；丝线固定卡采用厚度为0.5mm金属板成型，固定卡直径φ27mm；丝线颜色为红色，线径约1mm，丝线均匀分布在固定卡周边，根数不少于45根，丝线下垂长度不小于50mm。产品外形尺寸约φ69*120mm。 | 对 | 1 | 工业 |
| 731 | 23045 | 验电幡 | 产品由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成。铜丝网为平纹黄铜丝网，目数：200目/吋，铜丝网尺寸为360*115mm；红丝线φ1*150mm，共10根，悬挂在铜丝网两侧。 | 件 | 1 | 工业 |
| 732 | 23046 | 尖形布电器 | 产品由尖形导体（包括内锥体）、绝缘支杆、底座三部分组成。尖形导体用铜材制作，表面电镀，导体直径φ57mm，柱形长度85mm，锥体高度75mm；绝缘支杆及底座的总高度约80mm，绝缘支杆直径10mm，底座采用ABS工程塑料制作，尺寸约82*55*14mm。导体与绝缘支杆之间用金属杆连接，金属杆尺寸φ5*23mm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 733 | 23047 | 正负电荷检验器 | 产品由机壳、指示灯、复位开关、电源开关、探头、电路板、电池盒等组成。仪器外形尺寸：130*86*66mm；产品机壳采用ABS工程塑料制作，探头为Sφ4.5的金属圆球。电路板、电池盒安装于机壳内部，仪器结构紧凑、实验方便、灵敏度高，可以检验摩擦起电的电荷，电容等带电体的正负及演示静电感应。仪器使用电源电压：DC6V。 | 台 | 1 | 工业 |
| 734 | 23048 | 静电实验箱 | 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 | 套 | 1 | 工业 |
| 735 | 23049 | 金属网罩 | 带底拖 | 个 | 1 | 工业 |
| 736 | 23050 | 电荷间作用力演示器 | 本演示器由底座、立板、导体球、轻质导电球、导电球连线、绝缘支架、滑块、连接导线组成。 | 套 | 2 | 工业 |
| 737 | 23052 | 库仑定律演示器 | 本仪器由测微器、悬丝（细丝线）、长管、盖板、平衡组件、圆桶、动球（电镀塑料球）、定球（铜球）、绝缘杆、阻尼器等组成。大圆筒Ф195mm,小圆筒Ф32mm*200mm；定球和动球Ф16.5mm；大圆筒外刻有360°的刻度，最小分度为5° | 台 | 1 | 工业 |
| 738 | 23053 | 电场线演示器 | 产品由五块电场线演示板组成，分别为单点电极演示板、双点电极演示板、平行板电极演示板、环形电极演示板、尖形导体演示板。 | 套 | 2 | 工业 |
| 739 | 23054 | 电势演示仪 | 电势、电势差、等势面 | 套 | 1 | 工业 |
| 740 | 23055 | 等势线描绘实验器 | 导电玻璃型 | 件 | 25 | 工业 |
| 741 | 23056 | 平行板电容器 | 国标 | 套 | 1 | 工业 |
| 742 | 23057 | 电场中带电粒子运动模拟演示器 | 模拟电场中带电粒子加速、偏转 | 套 | 1 | 工业 |
| 743 | 23058 | 常用电容器示教板 | 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、微调电容器、可变电容器（形态要大的）、半可变电容器等。木板底，面积：45cm*60cm | 件 | 1 | 工业 |
| 744 | 23059 | 常用电阻器示教板 | 定值电阻(碳膜电阻、金属膜电阻、绕线电阻、水泥电阻等)、可变电阻(电位器等)、特殊电阻(热敏电阻、光敏电阻等) | 套 | 1 | 工业 |
| 745 | 23060 | 演示可调内阻电池 | 气压调节式及其改进型 | 个 | 1 | 工业 |
| 746 | 24001 | 条形磁铁 | 铝铁碳，180mm | 对 | 25 | 工业 |
| 747 | 24002 | 蹄形磁铁 | 铝铁碳，100mm | 个 | 2 | 工业 |
| 748 | 24002-1 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-63 | 个 | 25 | 工业 |
| 749 | 24004 | 立体磁感线演示器 | 永磁、电磁场 | 套 | 1 | 工业 |
| 750 | 24006 | 电流磁场演示器 | 直导线、环形线圈、螺线管 | 套 | 1 | 工业 |
| 751 | 24007 | 菱形小磁针 | 封闭式，10个 | 套 | 1 | 工业 |
| 752 | 24009 | 演示原副线圈 | J2049型 1.演示原副线圈由演示原线圈、演示付线圈、软铁芯三部分组成。线圈标有绕线方向。 2.演示原线圈骨架：圆筒内径13mm；圆筒外径25mm；绕线宽度65mm。 3.演示付线圈骨架：圆筒内径35mm；圆筒外径50mm；绕线宽度69mm。 4.铁芯：直径12mm；长度105mm。 5.工作条件：环境温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤85% .原付线圈骨架用高级黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时无晃动。 6.演示原线圈技术要求应符合JY120第2章2.2条有关要求。 7.演示付线圈技术要求应符合JY120第2章2.3条有关要求。 8.铁芯应符合JY120第2章2.4条有关要求。 9.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 1 | 工业 |
| 753 | 24010 | 原副线圈 | J2410型 1.原副线圈由原线圈、付线圈、软铁芯三部分组成。线圈标有绕线方向。 2.原线圈骨架：圆筒内径12mm；圆筒外径18mm；绕线宽度57mm。 3.付线圈骨架：圆筒内径25mm；圆筒外径32mm；绕线宽度50mm。 4.铁芯：直径10mm；长度87mm。 5.工作条件：环境温度：-10℃～40℃，相对湿度：≤85% 6.原付线圈骨架用高级黑色塑料制成，表面光洁。付线圈底座平整，直立于平面时无晃动。 7.原线圈技术要求应符合JY121第3章3.5条有关要求。 8.付线圈技术要求应符合JY121第3章3.6条有关要求。 9.铁芯应符合JY121第3章3.7条有关要求。 10.标志、说明书、包装、运输、贮存等应符合JY0001-2003的有关规定。 | 套 | 25 | 工业 |
| 754 | 24015 | 电磁继电器 | 由电磁系统、触点系统两部分组成 | 个 | 1 | 工业 |
| 755 | 24017 | 左右手定则演示器 | 1.左右手定则演示器由塑料底座、电镀撑杆、接线板、方形线圈组成。 2.底座采用优质塑料，规格：168mm×108mm×14mm 3.撑杆长253mm。 4.方形线圈边长80mm 5.接线板长148mm | 个 | 1 | 工业 |
| 756 | 24019 | 手摇交直流发电机 | 产品由底座、灯座、手轮、磁块、电枢、极靴、电刷、集流环、轴承框架、接线柱等组成。底座采用高密板制作，外贴装饰板，尺寸为300*200*30mm，灯座采用工程塑料制作，灯座外径φ35mm，高18mm，灯座插口为螺旋式。手轮采用酚醛塑料压制，尺寸为φ170*10mm；电枢转轴由φ8mm的圆钢制作，转子线圈采用QZ0.47高强度漆包线平绕440匝组成；电刷采用锡青铜片制作，电刷宽6.5mm；集流环为铜质，尺寸为φ15.8*28mm；皮带为φ160*5.5mm橡胶皮带；产品另配有小灯珠两只。仪器主要技术参数：输出端电压：在转子速度为1600转/分时，空载电压≥8V，串入4.8V/0.3A小灯泡，负载电压≥5V。两个电刷放在集流环两端时，输出为交流电，放在集流环中间时，输出为直流电 | 个 | 1 | 工业 |
| 757 | 24021 | 阴极射线管 | 磁效应、示直进、机械效应、静电偏转等各一个而组成一套 | 套 | 1 | 工业 |
| 758 | 24022 | 低频信号发生器 | 20Hz～20kHz，有功率输出 | 台 | 1 | 工业 |
| 759 | 24027 | 高频信号发生器 | 0.4MHz～130MHz分段连续可调，误差±5% | 台 | 1 | 工业 |
| 760 | 24028 | 教学信号发生器 | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频正弦波、方波、锯齿波信号 | 台 | 1 | 工业 |
| 761 | 24029 | 学生信号发生器 | 445kHz～1700kHz，误差±5%；中频465kHz，±2%；低频500Hz、1kHz、1.5kHz、2kHz、2.5kHz | 台 | 25 | 工业 |
| 762 | 24032 | 强磁针 | 高磁能积磁体，长度不低于120mm | 个 | 2 | 工业 |
| 763 | 24033 | 通电平行直导线相互作用演示器 | 银接触点，其间距30mm。φ4铜管直导线。电源220V50Hz，功率≯25W，可瞬间提供60A以上的电流。通电动作可连续操作20次以上 | 套 | 1 | 工业 |
| 764 | 24034 | 电流天平 | 由螺线管线圈、立柱、天平臂、底座等组成 | 个 | 1 | 工业 |
| 765 | 24035 | 安培力演示器 | 产品由底座、磁极框架、磁铁、通电线框、接线柱、连接片、刻度盘支架、刻度盘、指针等组成。底座厚度1.5mm的冷轧板制作，尺寸为180*130*20mm；磁极框架采用2mm厚的铁板制作，框架高120mm，宽40mm；两组磁铁在框架上安装后两极间距38mm，磁铁红色代表N极，蓝色代表S极；通电线框采用1mm厚的铜板制成，线框外形88*63mm，线宽4mm；连接片采用0.5mm厚铜片制作，长35mm，宽8.5mm；刻度盘支架采用φ4mm金属杆制成，支架高度250mm；刻度牌采用2.5mm厚塑料板印制，长刻线宽5mm，长15mm，短刻线宽4mm，长10mm；指针采用0.3mm厚金属板成型，长165mm。仪器总体尺寸180*130*310mm。 | 台 | 1 | 工业 |
| 766 | 24037 | 自感现象演示器 | 通电：使用电压4~6V,电流0.6A,延迟时间大于0.5s。断电：使用电压4~6V,电流8A。电珠闪光要耀眼（白天能观测到明显现象）。断电线圈要用φ约6cm、长约20cm、含铁芯的线圈。建议：用木材做底板，大小约50cm*40cm*1.5cm | 台 | 1 | 工业 |
| 767 | 24038 | 电磁感应演示器 | 产品主要由微电流放大器、磁针、直导体、滚动导体、连接导线、蹄形磁钢（U082型）、底座、水平支架等组成。 | 件 | 1 | 工业 |
| 768 | 24039 | 楞次定律演示器 | 开口环、闭口环 | 件 | 1 | 工业 |
| 769 | 24039－1 | 金属管式楞次定律演示器 | 钕铁硼磁铁：φ22mm*20mm。φ28mm*2.5mm*500mm有观测孔和两长槽的纯铝管各一根。φ25mm*1.3mm*500mm塑料管一根 | 件 | 1 | 工业 |
| 770 | 24040 | 电磁阻尼演示器 | 电磁阻尼演示器用于演示说明电磁感应现象,主要由带电磁阻尼管、磁性演示块、非磁性演示块等组成。 | 套 | 1 | 工业 |
| 771 | 24041 | 动能发电手电筒 | 充电式 | 套 | 1 | 工业 |
| 772 | 24042 | 单匝线圈电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体 | 套 | 1 | 工业 |
| 773 | 24047 | 交流电路特性演示器 | 大电感、小电感，大电容、小电容，电阻 | 台 | 1 | 工业 |
| 774 | 24048 | 可拆变压器 | 1、仪器由单相芯式变压器铁芯、变压器线圈及铁芯压紧螺钉装置等组成，仪器总体尺寸为170mm*95mm*180mm。2、铁芯包括U形铁芯，及条形铁扼各一件，U形铁芯截面尺寸约30mm*33mm，条形铁扼截面尺寸约28mm*24mm，铁芯窗口高60mm，宽58mm。 | 台 | 1 | 工业 |
| 775 | 24049 | 小型变压器 | 产品由外壳、铁芯、线圈等组成。外壳采用工程塑料制作，为可拆式，总体外形尺寸约：60*48*51mm；仪器变压器芯为可拆式，铁芯冲片用斜山字形 | 套 | 25 | 工业 |
| 776 | 24050 | 变压器原理说明器 | 含：U形铁芯、压板、压紧螺丝、线圈（红色组：1600匝、800匝、200匝，绿色组：400匝、100匝）、极掌、强弱阻尼摆、摆架、铝环、感应灯 | 台 | 1 | 工业 |
| 777 | 24050－1 | 调压变压器 | 2kVA | 台 | 1 | 工业 |
| 778 | 24051 | 日光灯原理演示器 | 可拆式电感式镇流器，结构及线路可观看 | 套 | 1 | 工业 |
| 779 | 24052 | 洛仑兹力演示器 | 加速极电压0~250V连续可调。励磁电流分顺、逆时针、断路三档。偏转极板电压：三档方向。50~250V连续可调。日常背景光下可见到明显的阴极射线，洛仑兹力管转动角度超过180°。电源：220V50Hz,功率：45W。连续工作时间大于1小时 | 台 | 1 | 工业 |
| 780 | 24053 | 电子束演示器 | 产品由电子束管、背景黑板、控制及电源组合等三部分构成 | 台 | 1 | 工业 |
| 781 | 24054 | 阴极射线演示器 | 热阴极 | 台 | 1 | 工业 |
| 782 | 24055 | 门电路和传感器应用实验箱 | 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件等应用实验 | 套 | 25 | 工业 |
| 783 | 24056-1 | 电学元件黑箱 | 三个接点，两个元件（电池、电阻、二极管均可更换） | 套 | 25 | 工业 |
| 784 | 24068 | 门电路示教板 | 与门、或门、非门、与非门电路 | 套 | 1 | 工业 |
| 785 | 24069 | 电子元器件实验盒 | J2483型 | 套 | 1 | 工业 |
| 786 | 24070 | 传感器应用实验器 | J2482,具有热、光传感器及辅助电路，可做简单的传感器应用实验，实验效果明显 | 套 | 2 | 工业 |
| 787 | 24071 | 电磁波的产生和接收演示仪 | 发射器频率225MHz～250MHz,等幅、调幅；接收器有声、光、电显示 | 套 | 1 | 工业 |
| 788 | 25001 | 光具盘 | 磁吸附式，产品可做几何光学的多种演示实验。光具盘主要由三部分构成：光盘、光学元件及平行光源。矩形光盘外形尺寸为：730*240mm；圆形光盘由厚度为1mm的铝板制作，直径不小于φ244mm，圆盘上有纵横两直径把圆周分为四个象限，每个象限划分为90°。圆盘圆周印制刻度，分度值为1°，每10°标注刻度数字，圆盘背面带磁，。光学元件包括：梯形玻璃砖1件、等腰直角棱镜1件、半圆柱透镜1件、凸面镜1件、凹面镜1件、平面镜1件、漫反射镜1件、大双凸柱透镜1件（焦距160mm）、小双凸柱透镜1件（焦距80mm）、双凹柱透镜1件（焦距-80mm）等。 | 套 | 1 | 工业 |
| 789 | 25002 | 凹面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凹面镜的直径为100±2mm；焦距为65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于30mm；7、对平行与主光轴的光束在焦平面上的光斑直径不大于6mm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 790 | 25003 | 凸面镜 | 1、基本配置为面镜、镜框、支架、镜座（各1个）组成；2、凸面镜的直径为100±2mm；焦距为-65±10mm；3、基片采用普通玻璃制成，在距基片中心三分之二半径范围内，不得有目测到的气泡、结石和条纹；4、反射膜镀层应均匀，在距中心三分之二半径范围内不得有色斑、擦痕、印迹等疵病，并应有牢固的保护层；5、镜框、支架、镜座均为金属结构，整机应有足够的稳度；6、镜面可按需要在任意方向止动，升降范围不小于30mm。 | 个 | 1 | 工业 |
| 791 | 25004 | 玻璃砖 | 75*40*20mm，一面磨砂 | 块 | 25 | 工业 |
| 792 | 25005 | 光具座 | 产品为双轨式光具座。主要由导轨、支架、滑块、标尺及附件组成。1、结构外观、基本性能及基本配置符合JY0034-91《普教光具座》技术条件。2、导轨：采用无缝钢管镀铬；与基准平面的不平行度<1mm。3、平行光源：光源用电压6-8V，功率不小于3W的灯泡。4、透镜：双凸透镜：F=100±2mm，φ=40mm；F=50±2mm，φ=30mm；F=300±12mm，φ=50mm；F=-75±4.5mm，φ=30mm；5、标尺：总长为960mm,宽为18mm；刻线长度900mm,最小刻度为1mm,刻线间距误差≤0.1mm，尺全长刻线误差≤±0.5mm；6、滑块：四个滑块和支架的插杆孔中心，应在一条线上，指示刻线与标尺间隙不超过3mm，插杆应准直，表面镀铬。7、、G-PG2-SG-100型。16mm，双轨。 | 套 | 25 | 工业 |
| 793 | 25007 | 三棱镜 | 1、结构外观、基本性能及基本配置符合JY142《三棱镜》技术条件；2、基本配置为三棱镜体、托架、支柱、底座（各1件）组成；3、棱镜尺寸为25*25*25*80mm；4、三棱镜体用中部色散NF-DC不小于0.0080的玻璃磨制；5、玻璃材料的一般质量要符合GB903-65《无色光学玻璃》中的规定，条纹类别为2类，条文级别为C类，气泡类别为7类；6、三棱镜的边缘倒角按GB1204-75《光学零件的倒角》的要求进行；7、三棱镜体表面不允许有目测划痕和砂眼，边缘不许有裂、碎、缺角。 | 个 | 1 | 工业 |
| 794 | 25008 | 白光的色散与合成演示器 | 1．产品由三棱镜2个（一对）、光源、光屏及底座等组成。 2．两块棱镜应配对，其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004。 3．三棱镜的顶角为60±0.5°，有效边长不小于25mm，高度不小于25mm，非工作面磨砂。应有保护性倒角。棱镜固定可靠，装卸方便。4.光屏的尺寸为110*90*1mm.底座尺寸为135*90*2mm. 5．产品应符合的要求JY0310-91《白光的色散与合成演示器技术备件》的规定。 6．符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。 | 套 | 1 | 工业 |
| 795 | 25009 | 透镜及其应用实验器 | 1、产品使用低压6-8V光源、凸透镜、凹透镜、透镜夹持柄、光屏、具有独立实验的望远镜模型、显微镜模型、照相机模型等器件组成。 2、产品应能较好完成中学物理教学内容中关于透镜焦距的测量以及照相机、望远镜、投影仪原理的演示和实验。 | 套 | 1 | 工业 |
| 796 | 25015 | 光的折射全反射实验器 | 整体式结构，优质圆形光学塑料演示刻度盘，直径为φ148±2mm，可360度旋转观察，光屏转动由手轮控制。光屏屏面被平分为四个相同的四分之一圆，每个四分之一圆均有0度到90度的清晰刻线，半导体激光笔光源，电池盒一体化。技术要求：1、工作电压：DC3V；工作电流：3mA；额定功率：3mW；光源波长：635nm；附配件：水槽1个。 | 个 | 1 | 工业 |
| 797 | 25016 | 光的干涉衍射偏振演示器 | 1、仪器组装后,所有干涉,衍射图样的中心均可调节到屏幕中心。2、在照度不高于200勒克斯的普通教室里,距仪器8m以内,正常视力可以见到:双缝,双面镜干涉明条纹不少于5条。3、牛顿环干涉条纹不少于三圈多缝衍射的明条纹不少于7条光栅衍射的彩带不少于5条。 | 套 | 1 | 工业 |
| 798 | 25017 | 激光光学演示仪 | 几何光学和物理光学实验 | 台 | 1 | 工业 |
| 799 | 25018 | 微型物理光学观察器 | 半导体激光器，光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) | 套 | 1 | 工业 |
| 800 | 25020 | 双缝干涉实验仪 | 金属遮光筒，缝宽度0.1mm，0.25mm | 台 | 25 | 工业 |
| 801 | 25021 | 牛顿环 | 物理学中用于检查光学零件表面时所出现的同心或平行的等厚干涉条纹，又称“牛顿圈”，整体由曲率半径为R的待测平凸透镜L和玻璃平板P叠装在框架F中构成。 | 个 | 1 | 工业 |
| 802 | 25022 | 光导纤维应用演示器 | 仪器由机座、控制面板、传声光纤束、传像光纤束、电源线等组成。控制面板上设有电源开关、指示灯、幻灯镜头、声像转换开关、频率调节器、声音输出端口、声音输入端口、光波输出端口、光波输入端口、反光镜、扬声器等，幻灯镜头为15*15mm，反光镜尺寸为40*25mm；电路原理图印制于面板上。产品主要技术指标：传声功率≥300nW；工作电源：AC220V50Hz；环境温度：-10℃～55℃。 | 台 | 1 | 工业 |
| 803 | 25023 | 光的偏振观察器 | 该仪器由带座框的两块偏振片组成，偏振片直径30～40㎜，座框外缘带有指示刻度和0～360°刻度，每一小格45°。 | 套 | 25 | 工业 |
| 804 | 25101 | 紫外线作用演示器 | 产品由机座、6W光源、波长为254mm紫外光、波长为365mm的紫外光、防紫外线辐射罩壳、滤色片、荧光片等构成。产品主要技术指标：使用电压：AC220V±10%50～60Hz；整机功率：＜12W；光源寿命：＞500小时。机座采用工程塑料制作，外形尺寸约300*230*60mm，仪器各控制开关设在机座上；防紫外线辐射罩壳采用厚度约3mm的红色透明有机板制作，外形尺寸为300*150*60mm；滤色片采用透明有机板制作，分为红、黄、绿、蓝共四种，尺寸均为70*50*3mm；荧光片尺寸为0*50*3mm，采用透明无色有机玻板制作。产品另配有晒图纸等实验所需耗材。仪器外形尺寸：300*230*120mm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 805 | 25102 | 红外线作用演示器 | 产品由红外线发现实验器、红外线性质说明器和红外线控制器三种仪器构成。红外线发现实验器由平行白光强光源、三棱分光镜、暗箱和红外线接收器等部分组成，仪器总高度约170mm；红外线性质说明器由底座、凹面镜、热辐射物体、热敏温度计等部分组成，仪器外形尺寸约220*105*160mm；红外线控制器由红外线发射装置和红外线接收装置两部分构成，共同安装在同一机壳内，外形尺寸约130*65*85mm。红外线发现实验器中光阑狭缝长约30mm，宽3mm，毛玻璃屏有效观察范围50*40mm；红外线性质说明器中凹面镜直径为φ100mm，热辐射体采用φ25.6mm的钢球；红外线控制器中红外线接收管为2CU3型光敏管，其光谱范围：400～1100nm。 | 套 | 1 | 工业 |
| 806 | 25103 | 手持直视分光镜 | 1、符合JY/T0375的规定。2、分光镜调整后，在视场中同时能看到鲜明的光谱和清晰的标度尺像；3、望远镜的放大倍率为7倍；4、平行光管透镜焦距为130mm±5;狭缝长不小于6mm,狭缝离透镜的调节范围为30mm；5、标度管透镜焦距为120mm±5;标尺长度10mm，等分为125个分度；标尺离透镜的调节范围为30mm；6、三棱镜为60°、30mm等边棱镜、棱柱母线与底面垂直，棱镜厚为25mm； | 套 | 2 | 工业 |
| 807 | 25106 | 棱镜分光镜 | 带波长分度尺 | 台 | 2 | 工业 |
| 808 | 25107 | 光谱管组 | 仪器包括六支直形光谱管，管中分别充进氢、氦、汞、氖、氩等气体。六支光谱管装在塑料框架上，框架底座上装有接线柱。 | 套 | 1 | 工业 |
| 809 | 25108 | 钠的吸收光谱演示器 | 主要由钠气真空管、钠管加热炉、底盘、立柱等组成。钠管加热炉的工作电压为交流24V，电流约5A，光源电压6~8V，3W 使用时用二台低压电源供电，用手持直视分光镜来观察钠的吸收光谱。 | 台 | 1 | 工业 |
| 810 | 25109 | 光电效应演示器 | 带光源和锌板。使用电源220V50Hz，光源功率为15W，仪器由面板、光电管、电流表等组成，利用光电管在光照下产生光电效应现象来演示光电流的一些特性。 | 台 | 1 | 工业 |
| 811 | 25109-1 | 光电效应演示器 | 1、光电效应：能演示光能转变成电能的现象，演示电表的指示能达到满刻度的1/5以上。2、演示效果：改变光强，演示电表的指针有明显变化；改变光的频率，演示电表变化明显，且红光照射电表无指示。3、绝缘电阻≥20M∩。4、耐压强度：能承受规定的实验电压1分钟无闪路，无击穿。 | 台 | 1 | 工业 |
| 812 | 25111 | 太阳能电池演示器 | 产品由机壳、太阳能电池板、小电机、风叶、蜂鸣器、转换开关等组成。机壳采用工程塑料制作，外形尺寸不小于190*100*30mm；太阳能电池板直径不小于φ60mm；风叶采用塑料制作，叶片厚度不大于0.8mm，风叶外圆直径不小于φ55mm。仪器主要技术性能：最大开路电压：3.5V；最大短路电流：50mA；蜂鸣器工作电压：3V，蜂鸣器工作电流：20mA；风叶电机工作电压：3V，风叶电机工作电流：30mA。 | 台 | 1 | 工业 |
| 813 | 25112 | X射线演示器 | 带防护罩、萤光屏 | 台 | 1 | 工业 |
| 814 | 25113 | 盖革计数器 | 加计数功能 | 台 | 1 | 工业 |
| 815 | 25114 | 威尔逊云雾室 | 杠杆式 | 台 | 1 | 工业 |
| 816 | 25115 | 高温扩散云室 | 220V电源，演示持续不间断，云雾现象明显，有专用放射源盒（铝盒内部灌铅），有三个视窗盖拉扣（体现三角固定的稳定性，安全可靠） | 台 | 1 | 工业 |
| 817 | 25116 | 普朗克常数测定器 | 仪器由光源、光接收-直流放大显示箱（电气箱，内装有光电管）和滤色片等组成。光源可根据实验需要自由调节与光电管的距离 | 台 | 1 | 工业 |
| 818 | 31010 | 磁分子模型 | 产品主要由透明盒、磁分子组成。透明盒采用透明性好的塑料制作，外形尺寸约150*100*20mm；磁分子采用厚度为0.6mm的碳素工具钢制作，长21mm，中部宽5.6mm，两端圆弧半径为R0.6mm，磁分子两端分别喷涂红（N极）、蓝（S极）油漆。磁分子共24个，排为四排六行的阵列，磁分子间中心距为24mm， | 套 | 1 | 工业 |
| 819 | 31013 | 离心机械模型 | 节速器,干燥器,分离器 | 台 | 1 | 工业 |
| 820 | 31014 | 晶体空间点阵模型 | 食盐、石墨、金刚石、明矾、石英 | 套 | 1 | 工业 |
| 821 | 31020 | 高压输变电模拟演示器 | 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户 | 套 | 1 | 工业 |
| 822 | 60001-2 | 量筒 | 100mL | 个 | 32 | 工业 |
| 823 | 60052 | 移液管 | 1ml | 支 | 1 | 工业 |
| 824 | 61001-4 | 试管 | φ32mm*200mm，硬质 | 支 | 30 | 工业 |
| 825 | 61020-5 | 烧杯 | 250mL | 个 | 30 | 工业 |
| 826 | 61020-6 | 烧杯 | 500mL | 个 | 2 | 工业 |
| 827 | 61033 | 烧瓶 | 圆底长颈，250mL | 个 | 2 | 工业 |
| 828 | 61033-2 | 烧瓶 | 圆底长颈，500mL | 个 | 2 | 工业 |
| 829 | 62001 | 酒精灯 | 150mL | 个 | 25 | 工业 |
| 830 | 62031 | 漏斗 | 90mm | 个 | 2 | 工业 |
| 831 | 62035 | 分液漏斗 | 筒形，250mL | 个 | 2 | 工业 |
| 832 | 62070 | 平底管 | φ12mm*150mm | 支 | 25 | 工业 |
| 833 | 62071 | T形管 | φ7mm～8mm | 个 | 2 | 工业 |
| 834 | 64052 | 玻璃管 | φ7mm～φ8mm | 千克 | 1 | 工业 |
| 835 | 64094 | 滴管 | φ8mm*100mm，带胶帽 | 根 | 25 | 工业 |
| 836 | 80102 | 电子元件(工业产品) | 电阻（碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等）；玩具电动机、电磁继电器、电容、电感、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等 | 套 | 1 | 工业 |
| 837 | 80105 | 一般材料 | 锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带 | 套 | 1 | 工业 |
| 838 | 80106 | 彩色透光片 | 红、绿、蓝 | 套 | 2 | 工业 |
| 839 | 80115 | 晶体和非晶体样品 | 石英晶体，食盐晶体，云母片，明矾晶体，硫酸铜晶体；玻璃，松香，蜂蜡，沥青，橡胶 | 套 | 1 | 工业 |
| 840 | 80116 | 滚珠盒 | 自行车小滚珠200粒 | 盒 | 1 | 工业 |
| 841 | 80117 | 高中物理演示实验材料 | 云母片、电解电容器（25V，470uF～1000uF）、三极管、驻极体话筒、光声控延时开关、100kΩ可变电阻、1kΩ电阻、74LSoo | 套 | 1 | 工业 |
| 842 | 80118 | 学生实验纸材 | 打点纸带、墨粉纸、坐标纸、复印纸 | 套 | 25 | 工业 |
| 843 | 80120 | 温度报警实验器材套件 | 热敏电阻、74LS14、1kΩ可变电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) | 套 | 1 | 工业 |
| 844 | 80121 | 电熨斗控温电路套件 | 由双金属片、电热丝、弹性片、触点、绝缘支架、调温螺丝等组成 | 盒 | 1 | 工业 |
| 845 | 80122 | 防盗报警电路器材套件 | 小永磁体、干簧管、74LS14、2.2kΩ电阻、蜂鸣器(YMD或HMB) | 套 | 1 | 工业 |
| 846 | 80123 | 光控开关实验器材套件 | 光敏电阻、74LS14、51kΩ可变电阻、发光二极管、330Ω电阻 | 套 | 1 | 工业 |
| 847 | 80125 | 火灾报警器 | 产品通过监测烟雾浓度来实现火灾报警，报警器内部采用离子式烟雾传感器，工作稳定可靠。主要技术参数：工作温度：-10℃～+50℃；报警浓度：0.65～15.5%FT；工作电源：12VDC/9VDC；蜂鸣器声量能级：10英尺处为85分贝；外壳：阻燃树脂；外形尺寸：φ100*34mm | 个 | 1 | 工业 |
| 848 | 80126 | 电子闹钟套件 | 符合物理教学仪器标准 | 套 | 1 | 工业 |
| 849 | 80140 | 桥梁模型器材套件 | 梁式桥、拱形桥、斜拉桥、桁架桥、吊桥、悬索桥 | 套 | 1 | 工业 |
| 850 | 80141 | 走马灯器材套件 | 符合物理教学仪器标准 | 套 | 1 | 工业 |
| 851 | 80142 | 箔片验电器器材套件 | 符合物理教学仪器标准 | 套 | 1 | 工业 |
| 852 | 80143 | 简易无线话筒器材套件 | 三极管、电容、电阻、漆包线、驻极体话筒、电池盒 | 套 | 1 | 工业 |
| 853 | 80144 | 环保动能手电筒器材套件 | 齿轮、导线、LED光等组成 | 套 | 1 | 工业 |
| 854 | 80145 | 简易收音机器材套件 | 电容、可变电容器、磁性天线、二极管、小耳机 | 套 | 1 | 工业 |
| 855 | 80146 | 三极管放大电路器材套件 | 三极管、电容、电阻、电池 | 套 | 1 | 工业 |
| 856 | 80147 | 光控路灯开关器材套件 | 光敏电阻、电阻、三极管、二极管、继电器、直流稳压电源 | 套 | 1 | 工业 |
| 857 | 80148 | 遥控器器材套件 | 器材有连接板，电池盒，发射管，接收管，发光二极管等组成 | 套 | 1 | 工业 |
| 858 | 80149 | 简易微型汽轮发电机器材套件 | 微型发电机、微型汽轮机、压力锅炉、发光二极管 | 套 | 1 | 工业 |
| 859 | 80150 | 模型火箭器材套件 | 比例1:150或者1:300 | 套 | 1 | 工业 |
| 860 | 80160 | 各种陀螺 | 圆周运动、离心运动 | 套 | 1 | 工业 |
| 861 | 80161 | 大回转轮 | 由底座、支杆、线、滚轮等组成 | 套 | 1 | 工业 |
| 862 | 80162 | 三轨竟速 | 主要是探究三个同样的钢球在不同的运行轨道上路程、速度与时间的关系以及力的分解和分力的作用。本仪器由钢圈、底座、轨道、钢球等组成 | 套 | 1 | 工业 |
| 863 | 80163 | 翻转环实验器 | 仪器由圆环，滑杆，滑球，支架，角罩，底板组成 | 套 | 1 | 工业 |
| 864 | 80165 | 离心力铁环 | 仪器由转台，电机，铁环，转轴等组成 | 套 | 1 | 工业 |
| 865 | 80166 | 滚动的方轮 | 由斜面、方轮、支撑板等组成 | 套 | 1 | 工业 |
| 866 | 80167 | 玩具赛车 | 向心力实验 | 套 | 1 | 工业 |
| 867 | 80168 | 饮水鸟 | 物态变化 | 套 | 1 | 工业 |
| 868 | 80169 | 鱼洗 | 要能达到“伴随着鱼洗发出的嗡鸣声中有如喷泉般的水珠从四条鱼嘴中喷射而出”的效果 | 套 | 1 | 工业 |
| 869 | 80170 | 水火箭 | 本器材由发射支架，塑料瓶（火箭），打气筒（自备），导轨等组成 | 套 | 1 | 工业 |
| 870 | 80171 | 滴水起电机 | 由滴水装置、支架、盛水筒、绝缘垫等组成 | 套 | 1 | 工业 |
| 871 | 80172 | 气体辉光球 | 手指接触静电球表面时，球内光线会随着手指的移动而变化，并产生闪电般的梦幻色彩 | 套 | 1 | 工业 |
| 872 | 81026 | 台钻 | φ1～φ13mm，主电机功率1.5KW | 台 | 1 | 工业 |
| 873 | 81027 | 手电钻 | 220V50Hz,家用10mm,340w以上 | 台 | 1 | 工业 |
| 874 | 81029 | 台虎钳 | 100mm | 台 | 1 | 工业 |
| 875 | 81031 | 砂轮机 | 单相，300W,3000r/min | 台 | 1 | 工业 |

| 第二标段 （生物实验室、地理、历史教室） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 行业 |
| 1 | 教师专用实践设备 | 1800*700*900mm | 1.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2.材质：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.材质：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台）等设备位置。 | 2 | 张 | 工业 |
| 2 | 学生专用实践设备 | 750*600*780mm | 桌面材质可选榉木色饰面刨花板，饰面刨花板采用E0级环保复合三聚氢胺贴面，厚度为18mm，桌面四边采用PVC封边条封边，具备良好的抗冲击、抗吸湿性能，完美地长期保护桌面，肘部与桌沿具有良好的交互性，按照人体工程学原理进行弧度（鸭嘴边）和桌面四个角为R角设计,兼顾美观与牢固，学生读写更舒适。面板上面带有60mm的杯槽和外径为长205mm*宽45mm笔槽，文具槽与包边必须一体注塑成型，永不脱落。 规格长550mm*宽280mm*高160mm。抽屉以网状设计，网采用Φ4.5mm圆钢管焊接Φ6mm圆钢管而成，便于学生存放书包等物品。抽屉两侧有尺寸为30mm*15mm，壁厚1.2mm的椭圆形钢管挡边。 桌腿与桌脚呈直角焊接，采用钢管静电喷塑，桌腿钢管尺寸为30mm*60mm,壁厚为1.4mm，升降部分钢管尺寸为20mm*49mm，壁厚为1.2mm。升降装置需先转动立柱顶端下方73mm处左右各一个尺寸为50mm黑色手转轮，方可进行高度调整。课桌整体升降幅度范围90mm，符合各个年龄层的需求，在立柱上升降，使用更便利，调节过程更简易。桌脚钢管尺寸为30mm*50mm壁厚为1.4mm。 横管尺寸：40mm*20mm，壁厚为1.2mm。横管呈“一”字型。 材质为PE聚乙烯，桌脚着地平稳，没有倾斜或摇摆现象。前端塑料套内置一个可调节高度为20mm的PP塑料手转轮，后端塑料套镶嵌有防滑橡胶垫，具备防滑、防移动从而避免产生噪音或刮伤地板板面的功能。特别是遇不平整地面时，可通过桌脚自由调节器（手转轮）进行桌脚水平调节，确保桌面实际平衡。 所有金属部件经过流水线抛丸工艺除锈和高温除油处理，采用静电喷塑高温固化，使涂层与金属表面的附着力更强，耐腐蚀，不易脱落。 | 52 | 张 | 工业 |
| 3 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 456 | 张 | 工业 |
| 4 | 计算器 | 200*100mm | 一般函数型 | 9 | 个 | 工业 |
| 5 | 地质罗盘 | 直径≥50mm，厚≥16mm | 金属外壳，直径≥50mm，厚≥16mm | 9 | 个 | 工业 |
| 6 | 平面地形地球仪 | 直径≥320mm | 球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面。主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况，具有识读功能 | 9 | 个 | 工业 |
| 7 | 平面地形地球仪 | 直径≥140mm | 球体和支架组成，球体直径141.6mm，平面比例尺1:90000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面，具有识读功能 | 50 | 个 | 工业 |
| 8 | 立体地形地球仪 | 直径≥320mm | 底座，支架和球体组成，球体为直径320mm立体地形地球仪，平面比例1:40000000，垂直比较尺1:60000 | 9 | 个 | 工业 |
| 9 | 放大镜 | 通光孔径≥30mm | 手持式，有效通光孔径≥30mm，5倍 | 50 | 个 | 工业 |
| 10 | 硬度笔 | 硬度2～9 | 四根带有不同摩氏硬度2～9级别的双头 测试笔 | 50 | 个 | 工业 |
| 11 | 电子天平 | 量程0-1000g | 1000g，0.1g | 9 | 个 | 工业 |
| 12 | 量筒 | 500mL | 500mL | 9 | 个 | 工业 |
| 13 | 植物标本保存夹 | A3 | A3尺寸，腊叶台纸，不少于20页 | 9 | 个 | 工业 |
| 14 | 采水器 | ≥1L | 有机玻璃采水器1L，烤瓷配重 | 9 | 个 | 工业 |
| 15 | 地球科学探究活动器材套装 | 250*150*100mm | 内容:1.空白小地球可以让学生用特种铅笔画地图,经度、纬度，画好后可以用布擦去。2.底盘、造型土、刮刀用于制作简易地形模型。3.底盘、造型土、刮刀、硬纸片、红、兰、铅笔用于制作简易等高线模型。 | 50 | 套 | 工业 |
| 16 | 模拟火山喷发实验箱 | 500*400*280mm | 一、教学功能：通过火山喷发模拟实验，加深对火山喷发现象的了解，即地壳内的岩浆冲出地面时的现象，地球内部的温度很高,岩石以液体的形式存在,称之为岩浆。地下的压力很大,岩浆被地壳紧紧包住,冲出地面并不容易。但在地壳结合得比较脆弱的地方,地下的压力比周围小一些,该处岩浆中的气体和水就有可能分离出来,加强岩浆的活动力,推动岩浆冲出地面。岩浆冲出地面时,岩浆中的气体和水蒸气迅速分离出来,体积急剧膨胀,火山喷发就这样发生了。 二、硬件组成： 1.火山模型：1个，2.护目镜：1副，3.火山岩浆材料包：1袋，4.注射器针筒：1支，5.塑料杯：1个，6.小地球仪：1个，7、软布：1块，8、实验手册：5份 | 1 | 套 | 工业 |
| 17 | 演示海陆热力性质差异实验箱 | 500*400*280mm | 一、教学功能：演示海陆热力性质差异： 通过演示海陆热力性质差异实验，可以了解因海洋和陆地的比热容不同，在吸收或释放相同的热量后，海洋和陆地的温度变化不同（陆地温度的变化幅度比海洋大)。所以陆地升温快，降温也快；海洋升温慢，降温也慢。 二、硬件组成： 1、玻璃烧杯：2个，2、红水温度计：2个，3、POVI金属小台灯：1个，4、浴霸照明灯泡：1个，5、铁架台：1个，6、金属棒：1根，7、白沙：1袋，8、软布：1块，9、实验说明书：5份 | 1 | 套 | 工业 |
| 18 | 土壤探究实验箱 | 800*500*280mm | 一、教学功能：土壤成份实验、土壤透水性实验、土壤保肥性实验 功能概述： 土壤成份实验：通过土壤成份实验，学生可以了解到土壤成份主要包含空气、沙、黏土等 土壤透水性实验：通过透水性实验，学生可以了解到，砂土、黏土及壤土透水性的区别。 土壤保肥性实验：通过保肥性实验，学生可以了解到，砂土、黏土及壤土保肥性的差异。 1、砂土颗粒较大，相互间排列疏松，加水后透气性透水性强，蓄水性弱。加水后双手搓不能成型，说明粘性差。用放大镜观察，沙土内几乎没有有机物。 2、黏土颗粒小，相互间排列紧密，透气性透水性差，蓄水性强。加水后双手搓能速度成型而不散，说明粘性强。用放大镜观察，黏土内没有明显有机物。 3、壤土所含砂粒、粉粒、黏粒比例适中，兼具沙土和黏土的优点；透气性透水性良好，蓄水性良好。加水后双手搓能成行，说明粘性适中。用放大镜观察，黏土内有明显腐殖质有机物。 产品组成： 1、烧杯200毫升1个，2、砂土1瓶，3、黏土1瓶，4、三脚架1个，5、石棉网1个，6、放大镜1个，7、金属小台灯1个，8、滴管套装1套，9、玻璃温度计3支，10、包装箱1个 | 1 | 套 | 工业 |
| 19 | 模拟河流对凹岸的侵蚀的作用、演示水坝对河流的调节作用实验箱 | 800*500*280mm | 一、教学功能：模拟河流对凹岸的侵蚀的作用： 通过模拟河流对凹岸的侵蚀及水坝对河流的调节作用的实验，可以从中了解到如果原来河谷因最初地形起伏及走向的原因,已存在凹岸、凸岸的形态,那么不管该河位于哪个半球,河流都将因为保持惯性前行而冲刷凹岸,使河流弯曲度更大。从而得出弯曲河流的凹岸更容易受到流水的侵蚀和破坏的结论。 演示水坝对河流的调节作用： 通过水坝调节河流的实验，从中了解水坝能够调节河水流量的作用，在河流洪水期蓄水，一定程度上阻止了下游地区发洪水；在枯水期放水，补给河流下游地区的水资源。 产品组成： 1、长方形容器：1个，2、超轻无毒黏土：1袋，3、水闸板：1个，4、堤坝河道模型：1个，5、硅胶水管：1根，6、潜水泵：1个，7、白沙：1袋，8、软布：1块，9、实验手册（模拟河流对凹岸的侵蚀的作用）：5份，10、实验手册（演示水坝对河流的调节作用）：5份，11、包装箱1个 | 1 | 套 | 工业 |
| 20 | 模拟水循环实验箱 | 500*400*280mm | 一、教学功能：通过模拟水循环实验，可以了解水循环的概念、形成及原理，即水循环是指地球上不同地方的水，通过吸收太阳的能量，改变状态到地球上另外一个地方。例如：蒸发、降水、渗透、表面的流动和地底流动等，由一个地方移动到另一个地方。水由河川流动至海洋，海洋水蒸发，风将水蒸气带回陆地降水，实现了海陆间的水循环。 产品组成： 1、长方形容器：1个，2、圆形冰格模具：1个，3、迷你电水杯：1个，4、食用色素（红色）：1瓶，5、注射器：1个，6、软布：1块，7、实验手册：5份，8、包装箱1个 | 1 | 套 | 工业 |
| 21 | 等高线绘制探究活动套装 | 250*150*100mm | 一、教学功能：通过操作学具参与等高线的绘制过程，学习等高线地形图知识，能够在等高线地形图上判读地形的不同部位，能够在等高线地形图上读出海拔高度和计算相对高度。 产品组件： 1.收纳盒；2.超轻粘土50g*10；3.手持量杯500ml；4.幻灯片*10；5.激光定位笔架*1；6.白板笔*3（3色）；7.食用色素*1；8.软布*1；9.实验指导手册*10。 | 1 | 套 | 工业 |
| 22 | 验证温室气体实验套装 | 250*150*100mm | 一、教学功能：学生通过操作学具验证CO2是温室气体，学习温室效应的原理，解释全球变暖现象。举例说出温室效应的利与弊。产品组件： 1.锥形烧瓶500ml；2.苏打粉8g*10袋；3.醋酸12ml*10袋；4.数显温度探头*2；5.活芯瓶塞*2；6.秒表计时器*1；7.60w白炽灯*1；8.清理棒*1；9.实验指导手册*10。 | 1 | 套 | 工业 |
| 23 | 探究热力环流实验活动套装 | 250*150*100mm | 一、教学功能：学生通过操作学具探究热力环流基本原理，学习由于冷热不均而导致的流体空气水平运动的地理知识；通过模拟热力环流现象，培养观察、动手实践能力。 产品组成： 粗管（L=35mD=3m）*2、手持量杯1L+500ml*2、数显温度探头*1、细管（L=22cmD=2cm）*2、矮水杯（H=8cmD=10cm）*2、食用色素*2（红蓝各一瓶）、电热杯500ml*1、学习册*10。 | 1 | 套 | 工业 |
| 24 | 探究锋面实验活动套装 | 250*150*100mm | 一、教学功能：实验可同时应用于气候专题、水文专题学习内容：学生通过操作学具了解不同密度流体如何相互渗透，探究冷暖气团运动性质；学习密度流的成因，理解洋流运动成因、分布规律等地理知识。 产品组成： 水槽300*100*140mm3、挡板100*140*6mm3、手持量杯1L、热水壶*1、数显温度探头*1、食用色素*2（红蓝各一瓶）、食用盐20g*10袋、学习册*10。 | 1 | 套 | 工业 |
| 25 | 中国立体地形模型 | ≥2850mm×2000mm | - 尺寸：≥2850mm×2000mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2. 政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，经由专业地图出版社出版； 3. 电子点读功能： 1) 提供无线点读教鞭，要求电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2) 配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 4. 地图内容： 1) 中国的国界线，省级行政区划的名称和界线，首都及各省级行政中心的名称和位置，国内部分城市的名称和位置。 2) 中国的主要河流、湖泊、山脉、山峰、沙漠、盆地、高原、平原、丘陵、半岛、群岛、岛屿、海洋、海湾、海峡的名称及相关要素。 3) 中国周边国家及首都的名称及国界线。周边部分河流、湖泊、平原、丘陵、群岛、岛屿、海洋、海峡、海湾的名称及相关要素。 4) 突出表示三大阶梯、四大高原、四大盆地、三大平原自然地理形态，综合表达中国地形的起伏形态和地理特点。 5.利用集成电路和光纤，使国界、省会、直辖市灯光显示，五大河流以及13条主要铁路按北京发往全国各地重要车站灯光显示，及我国三级阶梯等地势形式，同时配语音同步解说。 | 1 | 套 | 工业 |
| 26 | 世界语音立体地形图 | 2280mm*1680mm | .规格：立体模型水平比例尺为1：1680万；尺寸：2280mm*1680mm；采用PVC材料用模具热压而成，符合环保要求； 2.要求达到地图出版精度，经由专门地图出版社出版； 3.支持汉语、蒙语、藏语、维语及朝鲜语多种民族语言，产品型号：汉语版、蒙-汉版、藏-汉版、维-汉版、鲜-汉版。 4.电子点读功能： 1)提供无线点读教鞭，电子教鞭装有特殊摄像头，具有光学图像识别功能，可识别隐形底码； 2)配套音箱上的无线接收器收到无线教鞭发送来的码值信息后，根据程序预先设置好的码值与语音的对应关系，把相应的语音播放出来，对相应内容进行解说。语音内容存放在无线音箱的存储卡中。存储卡使用的是现在通用的SD存储卡，容量大，并可以随时更新语音内容。 5.地图内容： 1)世界各大洲的名称、范围、界线。中华人民共和国的名称、范围、界限。世界部分主要城市的名称、位置。 2)世界主要海洋、河流、湖泊、山脉、山峰、火山、沙漠、盆地、高原、平原、半岛、群岛、岛屿、海峡、海湾、海岭、海丘、海沟、海盆等地理要素的名称及相关要素。 3)世界各国的国旗和面积。 4)突出显示七大洲、四大洋自然地理形态，综合表达世界地形的起伏形态和地理特点。 5)国际日期变更线、北极圈、南极圈、北回归线、南回归线的名称和位置。 6.分类教学： 地图上可以按照初中版和高中版本教材资源进行分类教学。 | 1 | 套 | 工业 |
| 27 | 知识窗帘 | 材质厚度1.1mm以上 | 1、加厚发泡涂白面料，开孔率约3%，密度48*48，紫外线遮挡率应高于96%，光照色牢度大于CLASS4.5。成品两侧边热切封边工艺防止产生毛边影响使用寿命； 2、卷帘面料危害物质指标：甲醛含量必须低于30毫克/平方米，铅含量必须低于30毫克/平方米，锑含量低于10毫克/平方米，汞含量低于20毫克/平方米。 3、卷帘的上轴和下梁都应采用优质铝型材，铝材的化学成分，力学性能，涂层厚度，涂层压痕硬度，等各项指标应符合国家GB/T5237.1-2000和GB/T5237.4-2000的质量要求。上卷轴直径3.8cm，厚度0.11cm以上，下铝梁≥3cm宽,材质厚度0.11cm以上。 4、卷帘器，塑料件采用高纯度ABS工程级塑料，耐磨损性能应符合（盘式摩擦实验，磨损率应小于9.82mg*10-5），拉珠的密度与卷帘器系统匹配良好，密度一致。拉珠整体耐磨损强度高，拉线采用高密度多聚酯纤维，伸展性为零的拉线，拉珠静态耐重应在30KG以上。窗帘上喷绘地理知识，在遮阳的基本功能下，又能让学生学习更多地理学科的知识，并且还能充分营造地理教室的整体气氛。 | 80 | 平方 | 工业 |
| 28 | 装修装饰 | 文化布置 | 地理教室：1.地面工程：（含地面开槽、布线、回填、地板铺设及材料） 2.顶面工程：（含轻钢龙石膏板吊顶，蓝天白云喷绘，顶面墙漆） 3.墙身工程：（油饰环保乳胶漆。做法：三遍批灰，打磨，表面乳胶漆；辅料：胶、腻子、砂纸） 4.配套工程：（安装喷绘窗帘；安装：双层遮光窗帘；安装穹顶、找平刷白；等） 5.电气工程：提供并安装格栅灯；提供功放音响并安装；灯箱电源；提供并安装墙面插座；提供并安装单控开关；提供并安装地面金属插座(含中控台下)；音响布管线；VGA及电源铝扣槽。 6.木工工程：靠墙做一排展柜，用以放置模型。要求：长宽按实际需求定制。后墙定制语音地形图套框背景墙。 7、其它 8、现场工程管理；垃圾清运；搬运。 | 1 | 项 | / |
| 29 | 互动式六边形课桌 | 1500*1299*780mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 3.钢架部分：主框架采用优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.可调脚：全钢可调脚，高度可调节； | 9 | 套 | 工业 |
| 30 | 岩石矿物标本 | 26种 | 26种矿物（石墨、方铅矿、闪锌矿、辰砂、辉锑矿、辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、莹石、赤铁矿、锡石、石英、黑钨矿、磁铁矿、铝土矿、滑石、石棉、高岭土、云母、正长石、斜长石、方解石、白云石、重晶石、石膏、磷灰石）；16种岩石（辉长岩、玄武岩、闪长岩、安山岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、石英岩、板岩、千枚岩、片岩、片麻岩）。标本轴长＞25mm，盒内有名称编号对照表 | 9 | 个 | 工业 |
| 31 | 土壤标本 | 150*100*20mm | 红壤、砖红壤、黑钙土、紫色土、水稻土等，规格≥15cm*10cm*2cm土石方量，特别是本地乡土的标本 | 9 | 个 | 工业 |
| 32 | 纵横波互动演示模型 | 900*600*980mm | 本产品通过声、光、电互动演示纵波和横波，直观的观测到纵波和横波的传播特点。对于青少年来说，这也是地震科普知识和学校教育内容的一个重要结合点。规格：90cm*60cm*100cm | 1 | 套 | 工业 |
| 33 | 黄土地貌 | 680*480mm | 包括：冲沟、河谷、黄土梁、黄土茆、川、窑洞及人工改造的平原、梯地（在茆上有同心园梯地）。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 34 | 冰川地貌 | 680*480mm | 包括：U形谷、冰碛、冰碛湖、冰碛垅、冰斗、角峰、刃脊、漂砾、悬谷，可演示冰川不断侵蚀岩石和岩壁形成的冰斗和角峰。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 35 | 海岸侵蚀地貌 | 680*480mm | 包括：海蚀凹形崖、海蚀洞、海蚀柱、海蚀拱石、海蚀平台,规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 36 | 丹霞地貌 | 680*480mm | 包括：巨红色的几乎呈水平状的砂砾岩层、垂直节理发育形成丹崖、齐峰，有直立状、堡状、宝塔状，形成巨大陡崖、石墙、石窗、石桥。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 37 | 重力地貌 | 680*480mm | 包括：滑坡、塌崩、泥石流及它们对地表建筑物（山洞、房屋、铁路、公路、火车等）的破坏。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 38 | 喀斯特地貌 | 680*480mm | 包括：石林、洼地坝子、落水洞、天生桥、峰林、地面河、溶洞、暗河、钟乳石、石笋、洞穴边石坝（莲花池）。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 39 | 火山熔岩地貌 | 680*480mm | 包括：两类火山口（盾形，锥形）典型火山的剖面（火山口、火山通道、岩浆）的两大熔岩流，熔岩丘、堰寒湖。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 40 | 地下水模型 | 680*480mm | 包括：风蚀：风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洞穴，风蚀洼地，风蚀桂 风积：新月形沙丘，戈壁 规格：680*480mm 采用高分子材料精制而成、 仿真微缩内容完整充实、紧扣教材 | 1 | 个 | 工业 |
| 41 | 五种地形模型 | 680*480mm | 表现：按合理的水平、垂直比例尺反映高原、山地、平原、丘陵和盆地。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 42 | 地震模型 | 680*480mm | 表现：震源、震中、震源深度、震中距不同对地表建筑物的破坏程度不同，遭破坏的房屋、公路、铁路、山坡产生滑坡，农田等。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 43 | 煤、石油矿质构造 | 680*480mm | 表现：煤矿地质构造、煤层分布、坑道、采煤作业面、露田煤矿作业；石油矿的含油层、天然气层分布、钻井及井架、采油机、地面输煤线、储油罐、煤矿堆场、石油管道等。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 44 | 地上河模型 | 680*480mm | 反映：郑州以东，荷泽以西段。黄河地上河最主要的特征、平原及地上河、铁路桥、开封铁塔、船只、虹吸管灌溉工程及清淤池、荷泽附近的南水北调穿黄河工程。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 45 | 等高线地貌模型 | 680*480mm | 包括：山头、鞍部、陡坡、缓坡、山谷线、山脊线、峡，谷、陡崖、三圈等高闭曲线，并有剖面图。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 46 | 环境问题模型 | 680*480mm | 反映：20年前某海港的环境-城市、道路、码头、海轮、河流水较清，树木繁茂。20年后的环境污染，城市被迫搬迁，建防海大堤，旧城部分房屋被海水浸没，码头、港口被淹，海轮停靠外海，河水发黑，树木凋零，城市规模缩小，海港外出现沙洲。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 47 | 风沙地貌模型 | 680*480mm | 风蚀：风蚀城堡，风蚀蘑菇，风蚀洞穴，风蚀洼地，风蚀桂。风积：新月形沙丘，戈壁。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 48 | 风化地貌模型 | 680*480mm | 风化地貌是由风化作用所形成的地貌。它的形态与岩石性质、地层产状以及地质构造发育程度有很密切的关系。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 49 | 构造地貌模型 | 680*480mm | 包括：断层带陡崖、地垒山、地堑谷、背斜山、向斜谷逆向地貌的向斜成山，背斜成谷。断块山、单面山。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 50 | 梯田模型 | 680*480mm | 梯田是在在丘陵山坡地上沿等高线方向修筑的条状阶台式或波浪式断面的田地。是治理坡耕地水土流失的有效措施，蓄水、保土、增产作用十分显著等。规格：680*480mm,采用高分子材料精制而成、仿真微缩内容完整充实、紧扣教材。 | 1 | 个 | 工业 |
| 51 | 等高线地形图判读模型 | 600mm*450mm | 合成树脂材质，尺寸≥600mm*450mm。由一幅等高线地形图与对应的模型组成，显示山顶、山脊、山谷、鞍部、缓坡、陡坡、陡崖及河流， | 9 | 个 | 工业 |
| 52 | 大陆漂移过程示意图 | 套装 | 应包括四个阶段：2亿年前、1.35亿年前、6500万年前、现在 | 1 | 个 | 工业 |
| 53 | 等高线地形图判读模型 | 580mm*400mm | 组合式，规格不小于580mm*400mm的模型组成。 | 1 | 个 | 工业 |
| 54 | 褶皱构造及地貌演变模型 | 520*210*150mm | 1.产品应采用有毒有害物质限量符合要求的树脂制成。规格： 2.应能通过模拟实验装置了解地壳断层、褶皱过程，演示在自然条件下地壳断层、褶皱过程所形成的地貌特征现象。 | 1 | 个 | 工业 |
| 55 | 褶皱侵蚀与断层演示组合模型 | 485*380*210mm | 1.产品应采用有毒有害物质限量符合要求的树脂制成。规格： 2.应能通过模拟实验装置了解地壳断层、褶皱过程，演示在自然条件下地壳断层、褶皱过程所形成的地貌特征现象。 | 1 | 个 | 工业 |
| 56 | 断裂构造及地貌演变模型 | 460*260*150mm | 1.产品应采用有毒有害物质限量符合要求的树脂制成。规格： 2.应能通过模拟实验装置了解地壳断层、褶皱过程，演示在自然条件下地壳断层、褶皱过程所形成的地貌特征现象。 | 1 | 个 | 工业 |
| 57 | 岛屿成因演示模型 | 450*220mm | 尺寸：450*220mm，产品应采用有毒有害物质限量符合要求的树脂制成。 | 1 | 个 | 工业 |
| 58 | 海底地形模型 | 460*230*120mm | 规格：460*230*120mm | 1 | 个 | 工业 |
| 59 | 地壳变动模型 | 450*110*160mm | 1.产品应采用有毒有害物质限量符合要求的树脂制成。 2.应能通过模拟实验装置了解地壳变动现象，演示在自然条件下地壳变动过程所形成的地貌特征现象。 | 1 | 个 | 工业 |
| 60 | 沉积地层模型 | 450*110*130mm | 1.产品应采用有毒有害物质限量符合要求的树脂制成。 2.断面应演示地壳在各时期变化过程中形成的地层状态及沉积作用。 3.通过模拟地层中存在的各种化石,研究地层的性质、厚度相互关系以及了解地壳的变化过程. | 1 | 个 | 工业 |
| 61 | 地球内部构造模型 | 直径≥320mm | 包括地球内部圈层及地球表面地形地貌，直径≥320mm | 1 | 个 | 工业 |
| 62 | 板块构造及地表形态模型 | 600*320*140mm | 表现内容：火山、地震、大洋中脊脊转换断层、深海沟、岛弧、火山岛链、大陆边缘的火山山脉、褶皱山脉、断块山、断裂谷底、雪峰刃脊、大陆架、平原、河流、湖泊等；横剖面前后应表现出上地幔、硅镁层、硅铝层、沉积岩层和沉积岩层的变形、变位（褶皱和断层）；在上地幔层应标出地球内部热能造成的缓慢对流和热柱；纵剖面一侧表现出和沉积岩层；另一侧表现出大洋壳和大陆壳构造的差异，大洋壳为单层结构，缺失硅铝层，大陆壳为双层结构 | 1 | 个 | 工业 |
| 63 | 褶皱构造及其地貌演变模型 | 500*200*150mm | 侧重表现褶皱构造在构造形态的地形上的特征，并表现由于外力作用的影响对褶皱构造形态的改变。应能表现背斜、向斜的基本形态、背斜成山，向斜成谷的地形和背斜成谷、向斜成山的地形，岩层和地表形态逼真。 | 1 | 个 | 工业 |
| 64 | 断裂构造及地垒地堑发育模型 | 480*240*180mm | 分前后二部分五个块状组成，侧重表现断裂构造中地垒、地堑在构造形态和地形上的特征，并且表现由于外力作用的影响对断裂构造形态的改变。岩层的刻画应有立体感，接近自然，并表现出错位，通过磁铁吸附活动 演示地垒、地堑的形成。断裂形成的地形包括：断裂山、陡崖、谷底。外力作用后的形态：三角面、冲积扇、湖泊、河流积沟谷的发育。 | 1 | 个 | 工业 |
| 65 | 装修装饰 | 文化布置 | 地理教室： 顶面工程：（含轻钢龙石膏板吊顶，蓝天白云喷绘，顶面墙漆） 配套工程：（安装喷绘窗帘；安装：双层遮光窗帘；安装穹顶、找平刷白；等） 电气工程：提供并安装格栅灯；提供功放音响并安装；灯箱电源；提供并安装墙面插座；提供并安装单控开关；提供并安装地面金属插座(含中控台下)；音响布管线；VGA及电源铝扣槽。 木工工程：靠墙做一排展柜，用以放置模型。要求：长宽按实际需求定制。 现场工程管理；垃圾清运；搬运。 | 1 | 项 | / |
| 66 | 靠墙准备设备 | 2000*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 2 | 张 | 工业 |
| 67 | 专用陈列设备 | 1000*500*2000mm | 全金属材质构成，表面防锈处理，干净整洁牢固。 | 10 | 套 | 工业 |
| 68 | 专用储存设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.门吸：尼龙材质。 | 15 | 组 | 工业 |
| 69 | 教师专用演示设备 | 3000*700*900mm | 面板：采用不小于 20mm 厚无甲醛新型环保陶瓷面板，面板表面为 实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和 坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设 备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工 ”字形设计，符合人体工程 学，外观无立架，采用底座承重结构套件，底座承重结构套件采用 ▲铸铝连接件（维氏硬度≥80，覆盖层厚度≥40 μm，72h 中性盐雾试验表面无腐蚀）固定连接，检测依据为：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》 GB/T 4340.1-2009《金属材料 维氏硬度试验 第1部分:试验方法》 （投标时提供第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件） 采用铸铝受力结构模块将455mm*80mm*40mm*2.0mm±0.5mm 钢制椭圆管与底座承重结构套件连 接。钢管向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定 连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经 环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐 蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。 易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计美观、合理、安全、牢 固、耐用。 3.上框采用 20mm*30mm*1.5mm±0.5mm 方管跟塑料组合结构，易碰撞 处全部采用圆角结构，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用， 表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4.学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗 PP 工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸 440mm*310mm*103mm± 0.5mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不 屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 5.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件 一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连 接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采 用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐 用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐 酸碱、耐腐蚀。 6.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节， 确保面板稳定可靠。 多功能柱：整体采用abs 材质科技感方舱式设计，流线型外观，前 后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 | 6 | 张 | 工业 |
| 70 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.面板：采用不小于 20mm 厚无甲醛新型环保陶瓷面板，面板表面为 实验室专业耐腐蚀、耐污染、抗冲击釉面。坯体一体实芯，釉面和 坯体经高温一体烧结而成。配备铝合金围栏。面板后方卡入实践设 备铝型槽内，前方用预埋件与实践设备固定。a、吸水率要求：检测结果为平均值≤0.02%；b、放 射性核素限量要求：检测结果， 内照射指数≤0.4；c、重金属含量要求：铅、镉溶出量为未检出。d、颜色稳定性：为 保证面板的美观度，耐光色牢度不低于 4 级。2.新型钢铝塑混合结构，整体采用“工 ”字形设计，符合人体工程 学，外观无立架，采用底座承重结构套件，底座承重结构套件采用 铸铝连接件（维氏硬度≥80，覆盖层厚度≥40 μm，72h 中性盐雾试验表面无腐蚀）固定连接。采用铸铝受力结构模块将455mm*80mm*40mm*2.0mm±0.5mm 钢制椭圆管与底座承重结构套件连 接。钢管向外延伸连接铸铝件支撑脚，采用底座承重结构套件固定 连接，铸铝件支撑脚采用定制铸铝件一次性压铸成型，金属表面经 环氧树脂粉末粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐酸碱、耐腐 蚀。外观采用弓形流线设计，外形时尚，科技感强，承重性能好。 易碰角防撞，安全性更高。产品整体设计美观、合理、安全、牢 固、耐用。 3.上框采用 20mm*30mm*1.5mm±0.5mm 方管跟塑料组合结构，易碰撞 处全部采用圆角结构，整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用， 表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 4.学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。专用书包斗 PP 工程塑料一次性注塑成型结合，成型尺寸 440mm*310mm*103mm± 0.5mm。背侧和底面采用镂空设计，底部设有排水孔，便于清理，不 屯垃圾，中间设配套设备悬挂扣。 5.后档水板采用一体成型铝合金、左右堵头连接件采用定制铸铝件 一次性压铸成型，固定面板不易脱落，并用高强度内六角螺丝连 接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采 用倒圆角，产品款式要求整体设计美观、合理、安全、牢固、耐 用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强、耐 酸碱、耐腐蚀。 6.调整脚：支撑架内置调整脚，保证调整脚前后都可以高度调节， 确保面板稳定可靠。 多功能柱：整体采用abs 材质科技感方舱式设计，流线型外观，前 后面板可以单独拆装，方便内部实验线管及通风管道安装及检修。 | 90 | 张 | 工业 |
| 71 | 实验专用学生灯 | 功率：5W | 1.灯具功率：5W； 2.电压：AC86V-AC220V； 3.材质：镜面不锈钢材质+亚克力材质； 4.光源：LED2835光源，正白光；亮度高； 5.控制方式：内置高精密恒流驱动电源.有独立开关； 6.投射角度：180度，光照角度可调； 6.环境温度：-30-60； 7.产品特点：绿色节能，安装简易性能稳定使用寿命长。 | 78 | 套 | 工业 |
| 72 | 全新钢塑实验室专用排水设备模块 | 450*580*790mm | 1.水槽材质：金属箱体和PP注塑成型底座相结合，采用螺丝固定连接在一起，造型采用上大下小，操作侧前倾的外形，四周圆弧角设计； 2.箱体采用1mm厚镀锌钢板外壳，后设检修门，表面静电粉末喷涂、防水、防锈、防撞； 3.底座采用一体成型pp塑料底座，环保，耐酸碱，有效将箱体抬离里面，橡胶底脚与底座采用螺纹连接。 | 51 | 套 | 工业 |
| 73 | 水龙头（强制节能） | 高≥560mm | 1.主体：铜制； 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 73 | 套 | 工业 |
| 74 | PP一体化实验室专用排水设备 | 450*580*250mm | 1.规格：尺寸450*580*250mm； 2.材质：采用环保型PP材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚3mm，具有防溢出功能； | 51 | 套 | 工业 |
| 75 | 多功能实验下水装置 | S弯 | 3.下水装置：底部带S弯防臭设计，与地面下水管密封连接；水槽箱体内设计方管支撑架，前方设置检修门，整体可拆卸背板，便于维修。 | 51 | 套 | 工业 |
| 76 | 学生安全电源 | 90*160mm | 1.ABS翻转式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便； 2.学生机电源采用0.56英寸数码显示界面，轻触开关操作，贴片元件生产技术，微电脑控制，3位1体数码显示电源电压； 3.正常供电情况下，学生机开机时面板电源指示灯点亮，电压显示0，需220V电源输出时，轻按ON/OFF按键，当电压显示上方的数字从0跳变到220且工作指示灯点亮时，在220V输出插座端有220V输出（电压高低视市电高低而定），220V插座均为带安全门的国标五孔插座，带过载保护； | 78 | 个 | 工业 |
| 77 | 教师演示电源 | 500*260mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行； 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜面板，指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作； 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源； | 3 | 套 | 工业 |
| 78 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 25 | 套 | 工业 |
| 79 | 出水设备 | 高550mm | 1.主体：铜制； 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP. | 3 | 付 | 工业 |
| 80 | 电气布线 | 地面以上部分 | 铜芯24芯，优质PVC国标管，耐压500V。 | 5 | 套 | / |
| 81 | 排水系统 | 地面以上部分 | 排水使用φ50mm国标优质UPVC专用排水管，配备防臭封盖。 | 3 | 套 | / |
| 82 | 给水系统 | 地面以上部分 | 给水φ25mm用优质PPR热熔管,采用优质上水软管连接。 | 5 | 套 | / |
| 83 | 专用存储设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.门吸：尼龙材质。 | 46 | 个 | 工业 |
| 84 | 学生专用实践设备 | 1200*600*780mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 3.钢架部分：主框架采用优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.可调脚：全钢可调脚，高度可调节； | 12 | 张 | 工业 |
| 85 | 紧急冲眼器 | 单眼 | 性能特点 1.面板安装方式，平时放置于紧急使用时可随意抽起，使用方便； 2.洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛； 3.控水阀采用黄铜制作，经镀镍处理，外观美观大方，阀门可自动关闭，密封可靠； 4.设有流量调节控制阀，可根据供水压力调整到人眼适宜的流量； 5.供水软管：采用1500mm长不锈钢软管； 6.产品说明公称压力：0.4MPA； 7.密封压力：0.45MPA； 8.工作压力：0.2～0.4MPA； 9.流量L/min：≥11； 10.适用条件：常温纯水或符合卫生标准用水。 | 1 | 付 | 工业 |
| 86 | 靠墙准备设备 | 6000*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 1 | 张 | 工业 |
| 87 | 靠墙准备设备 | 5500*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 1 | 张 | 工业 |
| 88 | 靠墙准备设备 | 1500*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 2 | 张 | 工业 |
| 89 | 顶装智能系统总控柜 | 1100*500mm | 智能控制柜：控制系统采用自主研发控制系统,配置；防雷击模块、总漏电保护器、每分路独立漏电保护器、总控制器一个、开关电源1个，启动开关一个，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个、急停控制系统1个，工作指示灯系统1套，分组控制系统5套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统)。 | 1 | 台 | 工业 |
| 90 | 顶装智能软件控制平台 | 10寸 | 规格：10″触摸模块，集成主控制系统。可执行各分项分页控制； （1）通风控制：触摸数字无极变频控制，具有频率数字显示功能，可精确控制通风风量；采用风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V，±15%；3.输入额定频率：20-60 HZ；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：1.00~400.0 HZ；6.过载能力：150% 额定电流；7.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。 （2）供水控制：集中控制整室给排水；设置总给水开关，可以对学生端和老师端给水：实验废水可以单独控制老师端，学生端排水，也可以一键排空所有老师端，学生端水槽内废水。 （3）照明控制：分组控制整室照明；照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； （4）电源控制：控制每点的电压，可以控制学生，老师端高压220V，低压交直流输出。可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；保障220V电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。低压输出学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 （5）摇臂控制：升降控制单元，过载过流保护，上下限到位保护。对摇臂进行进行单选、全选、反选，分组进行控制升起，放下；控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位。 | 1 | 套 | 工业 |
| 91 | APP控制系统 | APP | 1、初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能。 2. 系统设置系统升级功能，系统时间修改，帮助等功能。 3. 设置状态显示界面，实时了解教室内每个设备工作状态，可以一目了然的了解当前实验室各个设备运行情况。当设备出错时可以方便了解故障原因，可以对故障进行复位功能。 4. 后台设置设备运行状态黑匣子功能，实时记录设备运行状态。故障时可以调取查看，方便管理。 5、分组控制电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统,摇臂控制系统,通风控制系统。 | 1 | 套 | 工业 |
| 92 | 温湿度监视系统 | 10寸屏 | 内置精密温湿度传感装置，在中控10寸屏中实时显示当前环境的温度和湿度，实时了解房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性， | 1 | 项 | 工业 |
| 93 | 顶装内主体结构 | 1300*550*170mm | 承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。动力底座采用厚度15mm高强度铝铜合金板经CNC精加工成型，,动力轴采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 | 6 | 套 | 工业 |
| 94 | 顶装外形体 | 1600*600*240mm | 整体外腔体采用国际新型复合材料，经高温模压工艺成型。其优点有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、环保无毒、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。生产工业采取模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷，能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。 | 6 | 套 | 工业 |
| 95 | 顶装固定支架护罩 | 600*450*110mm | 采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装及维护，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 12 | 套 | 工业 |
| 96 | 顶装摇臂动力装置 | 1340*550*170mm | 动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径65MM，厚度1.5MM优质铝合金挤压成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。顶装摇臂智能软件控制器：控制模板由专业软件编程及设计团队独立研发，接收智能化主控制系统控制通信，控制摇臂升降、通风、供水、排水、交流、直流、灯光、供电状态、电流过载、摇臂升降状态、文字提示报警及系统故障提示等等信号采集处理，反馈一切信息和主控系统进行自动化处理。 | 12 | 个 | 工业 |
| 97 | 洗眼器 | / | 装于教师讲台、台式双口洗眼器,铜质阀体,软性像胶喷淋头,水流锁定开关,1.5米供水软管,PVC管外覆不锈钢网 | 1 | 套 | 工业 |
| 98 | 智能电源腔体 | 240*240*90mm | 腔体采用阻燃级ABS塑料原料经定制开发模具注塑一次性加工成型，生产工艺采用模块化组合，模块内部采用双舱体设计，水电隔离设计，防水功能，相互不干扰，保证设备安全可靠性预留多个供应系统安装位置可适应不同教学实验要求。 | 12 | 个 | 工业 |
| 99 | 智能显示模块 | 240*200*90mm | 屛面数据清晰，接收智能化主控制系统控制，界面可显示通风、供水、排水、电流、电压、灯光、供电状态、电流过载提示、摇臂升降状态、文字提示报警及系统故障提示等等功能，显示设定及实际电压值；吊装的动作，吸风罩有无回位，水槽水位状态，操作失误及系统故障实时警示提醒，便于老师及学生了解操作情况。 | 24 | 个 | 工业 |
| 100 | 多功能电源模块 | 长220*宽90*高240mm | 1. 电路板采用贴片元件生产技术，微电脑控制。 2. 操作面板规格：145mm*170mm，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的1.0mm厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，控制采用电容功能按钮，多按键操作，可以随意设置电压，准确、快捷。内含新国标多功能5孔插座2个。DC/AC插座2组，直流电源输出，DC1.5V~36V，分辨率0.1V。显示设定值。交流电源输出，AC1.5V~36V，分辨率0.1V。显示设定值。功率根据输出需求定，最大输出约150W，。 3. 交直流电源具有过载保护智能检测功能，设置“过载”图标提示。采用按钮复位功能免除反复过载冲击负载。 4、学生低压电源可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老输送的设定电源电压，教师锁定时，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。老师端可以分组或独立控制。 5. 采用485网络模块接口，与主控箱连接通讯，实时显示操控信息。 | 24 | 个 | 工业 |
| 101 | 乳胶手套 | / | 机械危害防护手套。 | 5 | 付 | 工业 |
| 102 | 模块化供电线路 | 电源线：2.5平方 | 信号屏蔽线及电源线采取集数化设计，电线进行系统布线（采购国标免检产品）。每组模块间采用活接式连接，方便安装、故障排除、检修。急停控制软件系统装置：采用独立控制软件控制，通过急停按钮给出信号源，由智能控制软件自动处理分析。防止在操作实验过程中水、电系统出现故障时紧急制动及摇臂升降过程紧急制动，确保操作安全可靠性。急停控制软件系统装置： | 12 | 套 | 工业 |
| 103 | 智能照明控制软件系统装置 | 460*70mm | 由厂家独立设计研发定制，采用4个标准吸顶模组，每个模组功率24W，采用2.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。模块化安装，维修便捷。所有模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单组关闭及开启功能。软件控制系统：自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。 所有排水由智能化控制系统集中控制，三联高低位龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空 | 24 | 套 | 工业 |
| 104 | 护目镜 | / | 侧面完全挡住，耐酸碱，抗冲击 | 5 | 付 | 工业 |
| 105 | 排水箱 | 300*300*385 mm | 排水箱根据实验要求研发了专用水箱模具，采用PP吹塑工艺成型，具有耐酸碱，耐老化，耐脏污特性，箱体集成多个接口，满足自动化给排水系统要求，箱体内设置模块化过滤装置，安装简单，清理便捷。 | 12 | 套 | 工业 |
| 106 | 自动给排水接口 | 快接 | 接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留不锈钢快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。快速给水接口3mm厚304不锈钢材质，带自动止水功能，快速排水接口采用PP材质专用接口。 | 12 | 套 | 工业 |
| 107 | 给水布管 | φ20-32mmPP-R | 给水主管选用φ20-32mmPP-R给水管，模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 | / |
| 108 | 排水布管 | φ50-75mmPVC-U | 排水管选用加厚φ50-75mmPVC-U国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能），模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 项 | / |
| 109 | 安装调试-1 | 标准 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构安装调试； 3、系统控制安装调试； 4、供电系统安装调试； 5、照明系统安装调试。 | 1 | 项 | / |
| 110 | 安装调试-2 | 标准 | 1、通风系统安装调试； 2、给排水安装调试； | 1 | 套 | / |
| 111 | 系统安装辅件 | 标准 | 采用型材吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：型材、龙骨架连接件、高度调节结构等。 | 1 | 项 | / |
| 112 | 学生专用实践设备 | 3000*1200*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 6 | 张 | 工业 |
| 113 | 器皿陈列设备 | 1000*300*450mm | 1.试剂架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在试剂架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.试剂架支柱需采用不小于1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。 6.试剂架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.试剂架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 | 12 | 套 | 工业 |
| 114 | 学生电源盒 | 五孔 | 五孔插座 | 24 | 个 | 工业 |
| 115 | 教师总控台电源 | 500*257mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 台 | 工业 |
| 116 | 排水系统 | 地面以上部分 | 排水使用φ50mm国标优质UPVC专用排水管，配备防臭封盖。 | 1 | 套 | / |
| 117 | 数据显示/温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃ | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 功能展示： （1）数据显示/温度传感器通过显示模块实时显示温度大小；通过按键可切换显示二维码，扫描二维码可将温度数据实时无线传输给安卓或苹果体统终端。 （2）通过Windows计算机蓝牙无线搜索连接数据显示/温度传感器蓝牙（显示模块显示蓝牙ID），软件实时显示温度的变化曲线。 （3）数据显示/温度传感器的显示模块自带保存功能，通过无线可把保存下来的测量数值导入安卓或苹果终端，也可导入到Windows计算机进行保存和分析。 | 1 | 套 | 工业 |
| 118 | 数据显示/压强传感器 | 测量范围：0 ~700 kPa | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：测量范围：0 ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器 | 1 | 套 | 工业 |
| 119 | 数据显示/pH传感器 | 量程：0~14 | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.量程：0~14；分度：0.01。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 套 | 工业 |
| 120 | 数据显示/二氧化碳传感器 | 量程：0 ppm～100000ppm | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.量程：0 ppm～100000ppm，分度10 ppm。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 套 | 工业 |
| 121 | 环境监测系统 | 3.5寸彩色液晶显示屏 | 功能展示： （1）环境监测系统自带显示屏可同时显示测量的甲醛、PM2.5/PM10、CO2浓度、TVOC、光照、湿度、温度、噪声数值。 （2）环境监测系统可通过账号密码登录PP软件数据实时数据、历史数据查询。 配有3.5寸彩色液晶显示屏，按键调节显示实时参数；电源适配器供电（输入100~240VAC 输出：DC5V/ 2A）；内置备用锂电池，可待机约2小时。 可测量九种环境参数： 1.PM2.5/PM10监测模块：采用激光散射原理实现精准测量，PM2.5/PM10测量直径：0.3~1、1~2.5、2.5~10um，测量范围:0~500ug/m3，精度：＜±10%，分辨率：1ug/m3，单次响应时间：<1秒，综合响应时间≤10秒。 2.CO2浓度监测模块：利用非色散红外（NDIR）原理对空气中存在的CO2进行探测，具有很好的选择性和无氧气依赖性，寿命长等特点；内置温度补偿；测量范围：0~5000ppm，分辨率：1ppm，预热时间≤180秒，响应时间≤60秒。 3.甲醛监测模块：测量范围：0~3mg/m3，分辨率：0.001mg/m3，响应时间<40秒。 4.TVOC监测模块：测量范围：0~4.5mg/m3，分辨率：0.001mg/m3，响应时间<40秒。 5.实验室光照监测模块：光照度测量范围：0~10000lx，光照度测量精度：±10%，光照度分辨率：1lx，，测量稳定时间：0.5秒，响应时间：＜1秒。 6.实验室湿度监测模块：测量范围：0~100RH%，测量精度：±3RH%，分辨率：0.1%RH，响应时间：＜1秒。 7.实验室温度监测模块：测量范围：-40~60℃，测量精度：±0.5度，分辨率：0.1度，响应时间：＜1秒。 8.噪声监测模块：测量范围35dB~120dB，测量精度：±4dB，分辨率：0.1dB，响应时间：＜1秒。 室内环境监测系统V2.0 Web端软件，是配套室内环境监测系统的管理软件。 用户通过账号密码登录Web端软件，主要功能有： （1）查询终端信息列表，包含终端名称、MAC、运行状态、注册时间及最后在线时间；用户可根据需要修改终端名称； （2）支持报警设置：自定义报警规则同时支持并且、或者条件设置，包含文字提示和声音警示，可选择是否短信报警，短信报警开启时间，短信报警结束时间，自定义报警手机号等；可一键查询所有设备报警状态； （3）选择终端列表中的单个终端，进行实时数据和历史数据查看、分析，包含曲线分析和表格分析； （4）选择终端列表中的多个终端，进行实时数据和历史数据查看、分析，包含曲线分析和表格分析，可对同一指标进行横向对比； （5）单机设备，可查看实时监测数据、数据曲线、数据表格、数据分布以及数据相关性分析，数据分布自带图表解析说明，数据相关性分析可任意选择9个指标间的相关性分析并自动显示数据图像； （6）可选择5s、10s、15s、20s四种刷新频率； （7）平台可导出终端的历史监测数据文件； （8）能为学校电子班牌或大屏提供数据共享并在学校设备上显示数据； （9）管理员用户可对普通用户信息和权限进行查看、修改； （10）支持修改账号密码功能。 ▲（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）并满足外观、结构、功能、性能技术要求；（参照GB/T6587-2012、JY0001-2003），且功能满足：a:带3.5彩色液晶显示屏；b:可同时测量甲醛、PM2.5/PM10、CO2浓度、TVOC、光照、湿度、温度、噪声。C:支持环境数据用无线网络传输到本地或云端服务器；d:支持通过Web浏览器、移动端APP、电子班牌或智能大屏查看实时数据和历史数据；e:支持通过Web软件对数据进行分析以及对账户进行管理。 | 1 | 套 | 工业 |
| 122 | 风速传感器 | 测量范围：0.3m/s~45m/s | 测量范围：0.3m/s~45m/s；.起动风速：0.3m/s，分度：0.1m/s ；用于测量空气流动速度；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 套 | 工业 |
| 123 | 数据显示/多量程电导率传感器 | 1.7寸（±0.1寸） | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1. 测量范围1：0~20000μS/cm；分度：10μS/cm； 测量范围2：0~2000μS/cm；分度：1μS/cm； 测量范围3：0~200μS/cm；分度：0.1μS/cm； 通过按钮切换量程。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 套 | 工业 |
| 124 | 数据显示/光照度传感器 | 1.7寸（±0.1寸） | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.量程：0 lx～5000 lx～50000 lx，分度：1 lx、10 lx。 2.传感器通过自带硬件，按钮切换量程。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 1 | 套 | 工业 |
| 125 | 数据显示/色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％ | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：三波长光源（R、G、B）测量有色溶液的色度数据； 性能：测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％；准确度：R偏差：5%；G偏差：2%；B偏差：5%；最大采样率：1KHz； 原理：由发光管发出的光（I0）通过装有溶液样品的比色皿,透射光（I）被光电管吸收,通过传感器电路处理后即可转换为溶液的透射比T。T=I/I0吸光度A=-lgT=kcL（比尔定律）三波长光源（R=635nm、G=524nm、B=467nm）测量。 结构：内置721比色皿43*15*1410mm光滑透明不易反光、留指纹等痕迹。 传感器由高强度塑料外壳封装，外壳设计M5螺丝孔位，可将传感器固定在多种操作平台和装置上； 传感器数据处理电路为双主板设计，采用技术成熟的SMT生产工艺，可保证传感器经久耐用，数据传输稳定、持续； 采用BT数据接口，输出数字信号，接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器在使用过程中脱落，保证数据传输稳定； 模块化、可热插拔设计，支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式； | 1 | 套 | 工业 |
| 126 | 数据显示/氧气/湿度传感器 | 氧气传感器量程：0～100％ | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.氧气传感器量程：0～100％，分度：0.1％。湿度传感器测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 | 1 | 套 | 工业 |
| 127 | 数据显示/溶解氧传感器 | 测量范围：0 ～20mg/L | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：测量范围：0 ～20mg/L，分度：0.01 mg/L；用于检测水中氧气含量；带有温补功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 1 | 套 | 工业 |
| 128 | 乙醇传感器 | 量程：0% ~ 3% | 量程：0% ~ 3%，精度：±0.50％，分度：0.01%。可用于测量待测溶液上方空气中乙醇的浓度。 | 1 | 套 | 工业 |
| 129 | 无线连接 | 搭载高性能蓝牙5.0芯片 | 蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速，支持同时连接6个蓝牙设备。自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备，可配合带有蓝牙4.0及以上的产品（例如无线向心力实验器、静电计等）及其对应的套装在win10及以上系统使用。蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。 | 1 | 套 | 工业 |
| 130 | 工作服 | / | 材质：涤卡。身长120cm，颜色为白色。工作服具有防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。产品需利于人体活动，牢固性和舒适感，产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。产品应做工精细，穿着方便舒适。产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求 | 1 | 件 | 工业 |
| 131 | 高中实验资源 | 套装 | 半透膜的性质 温度对变温动物呼吸作用的影响 酶的特性(一、二) 影响酶催化作用的因素(一、二) 神经冲动的传导 蒸腾作用 温度变化对恒温动物呼吸作用的影响 温度变化对植物呼吸作用的影响 酵母菌有氧呼吸与无氧呼吸对比实验 温度对酵母菌呼吸作用的影响 酸碱度对酵母菌呼吸作用的影响 光合作用(一、二) 光照强度对光合效率的影响(一、二) 二氧化碳浓度对光合作用效率的影响(一、二) 温度对光合效率的影响(一、二) 光质对光合效率影响(一、二) 不同水质对好氧细菌繁殖的影响 酸碱度对好氧菌繁殖的影响 不同饮用水溶解氧的测定 种子萌发(一、二) 不同土壤酸碱度的测定 蒸腾作用与温度、光照强度的关系(一、二) | 1 | 套 | 工业 |
| 132 | 无线接收器 | 搭载高性能蓝牙5.0芯片 | 蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速，支持同时连接6个蓝牙设备。自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备，可配合带有蓝牙4.0及以上的产品（例如无线向心力实验器、静电计等）及其对应的软件在win10及以上系统使用。蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。 | 1 | 套 | 工业 |
| 133 | 数据显示/温度传感器 | 量程：-50℃~+200℃ | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 功能展示： （1）数据显示/温度传感器通过显示模块实时显示温度大小；通过按键可切换显示二维码，扫描二维码可将温度数据实时无线传输给安卓或苹果体统终端。 （2）通过Windows计算机蓝牙无线搜索连接数据显示/温度传感器蓝牙（显示模块显示蓝牙ID），软件实时显示温度的变化曲线。 （3）数据显示/温度传感器的显示模块自带保存功能，通过无线可把保存下来的测量数值导入安卓或苹果终端，也可导入到Windows计算机进行保存和分析。 | 6 | 套 | 工业 |
| 134 | 数据显示/压强传感器 | 测量范围：0 ~700 kPa | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：测量范围：0 ~700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器 | 6 | 套 | 工业 |
| 135 | 数据显示/PH/氧化还原传感器 | 量程：0~14/pH | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分： 1.PH量程：0~14；分度：0.01。ORP量程：测量范围：-500mV~+1200mV，分度：1mV； 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 6 | 套 | 工业 |
| 136 | 数据显示/氧气/湿度传感器 | 氧气传感器量程：0～100％，分度：0.1％。湿度传感器测量范围：0～100% | 显示无线传输部分： 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 功能部分：1.氧气传感器量程：0～100％，分度：0.1％。湿度传感器测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵敏件置于探管前端，便于测量容器内的湿度。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件校准按钮并支持硬件校准功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 | 6 | 套 | 工业 |
| 137 | 无线接收器 | 配套 | 蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速，支持同时连接6个蓝牙设备。自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备，可配合带有蓝牙4.0及以上的产品（例如无线向心力实验器、静电计等）及其对应的软件在win10及以上系统使用。蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。 | 6 | 套 | 工业 |
| 138 | 电子天平 | 270*190*110mm | 1.流畅新颖的外形设计，体现了对现代理念的追求。新的设计，使称重的反应速度更快，定点更迅速。独特的金属底座及机械构造，确保了天平的稳定性，增加了天平的抗干扰性 2.具备多种计量单位转换，计数功能及动物称重功能，装置RS232C输出接口 3.称量范围(g)：300 4.可读性/精度：10mg 5.外形尺寸（mm）：270*190*110 6.秤盘尺寸（mm）：Ф130 | 1 | 台 | 工业 |
| 139 | 笔式酸度计 | 长185，直径40mm | 1.PH测量范围：0.00-14.00Ph 2.分辨率：±0.01Ph 3.校准点：3点 4.使用校准液：USA（ph4.01/7.00/10.01）或NIST（ph4.01/6.86/9.18） 5.温度补偿范围：0-50℃32-122F 6.温度补偿方式：自动 7.温度显示：显示 8.数据锁定：手动锁定 9.传感器类型：E-PHSCAN-ST 10.操作温度：0-50℃32-122F 11.电源类型：4*LR44 12.电源使用时间：约80小时 13.外形尺寸：185（长）*40（直径）mm | 1 | 支 | 工业 |
| 140 | 磁力搅拌器 | 160*270*70mm | 1.可对50ml-20L标准或非标准反应瓶进行搅拌; 2.硅胶垫工作盘面，外壳采用金属外壳，高强度，耐高温，防腐蚀; 3.直流无刷电机，性能稳定，噪音小，寿命长，无火花产生； 4.整机设计精致小巧，30°斜面操控面板适合坐位和站位视角; 5.高磁通量设计，搅拌能力强，采用无马达驱动方式，噪音小。 6.工作盘尺寸（mm）Φ137mm 7.盘面材料硅胶垫 8.转速范围200-1600rpm 9.定时范围0~99h59min 10.搅拌点位数量1 11.单个最大搅拌量20L 12.搅拌子最长尺寸80mm 13.输入电源AC220V50/60Hz 14.功率20W 15.熔断器250V,1A,Ф5x20 | 1 | 台 | 工业 |
| 141 | 移液器 | 量程分别为： 0.5-10μL，10-100μL，20-200μL，100-1000μL，1000-5000μL | - 自重轻，操作轻便省力，手柄挂钩设计 2.数字视窗，所设置量程一目了然 3.采用陶瓷活塞，耐腐蚀效果好 4.采用免维护密封环，使用更便捷 5.采用新型材料，可整支121℃高温高压消毒。 6.精确的分液，量程分别为： 0.5-10μL，10-100μL，20-200μL，100-1000μL，1000-5000μL，（一套） | 5 | 套 | 工业 |
| 142 | 移液器架 | Z型 | Z型，5支位 | 5 | 个 | 工业 |
| 143 | 超纯水仪 | 240mm*300mm*380mm | 为实验提供去除无机物、有机物、微生物、可溶性气体等杂质的专用水，满足各类实验的应用需求。 1、基本要求： A、进水水源：城市自来水 水温1-45℃ 水压1-5KG TDS＜350PPM B、主机体积：宽240mm*深300mm*高380mm 功率：30W C、适用范围：适用于学生实验、清洗玻璃器皿、配制常备溶液等 2、出水水质： A、RO水电导率≤5μS/cm@25℃；杂质去除率98% B、水质标准优于三级水标准 C、制水量：制水量：10L/H 瞬间取水量：2L/min 二、基本配置： A、水质检测显示配置：配有在线电导率测定仪在线测定出水水质 B、配置：3.2G全封闭真空压力无菌储水桶一个 三、需满足的功能特点： 1、系统定时自动冲洗功能 2、系统具有增压泵压力保护装置的RO反渗透水处理系统，此功能需提供“具有增压泵压力保护装置的RO反渗透水处理系统”相关权威机构认可的技术证明文件 3、系统缺水自动停机功能 4、系统具有RO反渗透膜自动反冲洗的超纯水装置，此功能需提供“具有RO反渗透膜自动反冲洗的超纯水装置”相关权威机构认可的技术证明文件 5、系统具备精确测量功能：电导池的温度补偿为±0.10C，灵敏常数为0.01/CM 6、来水、用水自动开机功能 7、系统具备压力检测显示自动开关机功能 | 1 | 台 | 工业 |
| 144 | 高压灭菌锅 | 容积：50L | 1.灭菌有效容积：50L 2.最高工作压力：0.22MPa 3.最高工作温度：134℃ 4.热均匀度：≤±1℃ 5.计时控制范围：0～99min 6.压力温度控制范围：105～134℃/0.04～0.22MPa 7.功率/电源电压：3000W/AC220V.50Hz 8.安全特能：断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放 | 1 | 台 | 工业 |
| 145 | PH计 | 300*220*90mm | 1. 数字式pH值计是测量溶液酸碱度pH值，同时可测定电动势mV值，各个参数的设置和测量使用开关进行切换，并且使用LED数码发光管显示。本仪器采用全量程温复合玻璃电极，可精确设置被测溶液的温度，由数码发光管显示并同时实现温度补偿。仪器测量精度高、可靠性好、稳定性强、操作使用方便，是实验室理想的仪器。 2.仪器特点大屏幕、液晶显示 3.同时测量或显示pH、温度或mV、温度 4.电器接插件低于平面，有助于防腐和安全 5.仪器级别0.01级 6.测量范围pH:(-2.00~18.00)pHmV:(-1999~0)，（0~1999) 7.温度：(0~99.9)℃ 8.分辨率pH：±0.01mV：±1mV温度：0.1℃ 9.基本误差pH：±0.01pHmV:±1mV温度：0.3℃ 10.输入阻抗不小于1*1012Ω 11.稳定性±0.01pH/3h 12.温度补偿范围（0~100）℃手动或自动 13.外形尺寸300*220*90mm 14.仪器配置pH复合电极一支，pH标准缓冲试剂2套，自动温度补偿电极1支 ▲（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件），检测依据为：JJG 119-2005 实验室PH（酸度）计检定规程。且校准报告内体现PH示值误差、MV示值误差、温度补偿示值误差、电计示值重复性、仪器示值误差、仪器重复性的检测数据。 | 1 | 台 | 工业 |
| 146 | 分析天平 | 分度值：0.0001g | 1.全彩大屏幕：大屏幕真彩TFT液晶显示器，提供丰富的称量显示信息，方便读取 2.全屏触摸：符合实验室工作习惯的触摸解决方案，即使戴多双手套也可精确操作 3.用户界面：应用双Metro配色方案，采用环保色彩，长时间工作眼睛也不会疲劳 4.用户操作：丰富的操作信息提示，帮助用户更高效的完成工作流程 5.内置程序：标配的便于使用的内置应用程序，以用于各种称量任务，自带密度测量功能 6.显示屏防护罩：提供额外的防尘和防划保护，延长天平的使用寿命 7.玻璃门运输保护锁：有效的提供天平的运输保护 8.全铝制底座设计，防止低频震动，增强称量稳定性 9.实际分度值：0.0001g 10.最大称量范围：220g 11.可重复性标准偏差：0.0001g 12.校准砝码值：200g 13.类型：外部自动校准 | 1 | 台 | 工业 |
| 147 | 鼓风干燥箱 | 720*780*750mm | 电热恒温鼓风干燥箱是利用数显仪表与温度传感器的连接控制工作室温度，采用热风循环送风来干燥物料的仪器设备。广泛用于干燥、烘烤及预热各种材料或试片，内箱机构采用热风循环方式，温度分布均匀。实验样本、食品、化学物质的热变性、热硬性、热软化、水分排除，生物工程中器皿、器具的干热杀菌，电子元器件的干燥、老化。适用于生物实验用品在恒温环境条件下做干燥和适应性实验。适用于工矿业企业实验室、医疗卫生、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用；不适用于挥发性物品、易燃物品。 1.恒温方式鼓风强行对流传递 2.性能：使用温度范围50~300℃ 3.显示分辨率0.1℃ 4.温控精度±0.1℃ 5.温度波动度±1℃(100℃)结构内胆抗腐蚀304不锈钢材料 6.外壳优质钢板材料 7.可视窗双层钢化玻璃 8.控制器温度控制方式PID控制 9.温度设定方式按键设定 10.温度显示方式双排数码管四位显示 11.加热方式o型干烧加热管 12.附加功能偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 13.传感器PT100铂电阻 14.安全装置超温报警、短路保护、过热保护、声光报警 15.规格内尺寸（mm）450*550*550 16.外尺寸（mm）720*780*750 17.额定功率1500W 18.电源电压220V、50HZ | 1 | 台 | 工业 |
| 148 | 超净工作台 | 850*550*1600mm | 采用了任意定位移门系统 2、外壳采用彩钢板一体成型，工作台面为SUS201拉丝不锈钢，耐腐蚀、易清洗 3、照明和杀菌系统安全互锁 4、数显式液晶控制界面，更具人性化设计 5、垂直准闭合式台面，操作室下降流气幕的形成，可有效防止外部气体投入和操作区洁净 6、配置有HEPA高效空气过滤器，设有初效过滤器进行初步过滤，可有效延长高效过滤器使用寿命 7、洁净等级 100级@≥0.5μM（美联邦209E） 8、菌落数 ≤0.5个/皿·时（Φ90mm培养平皿） 9、平均风速 0.25～0.45m/s（快慢双速） 10、噪音 ≤62dB（A） 11、振动半峰值 ≤0.5μM（x、y、z方向） 12、照度 ≥300Lx 13、电源 AC单相220V/50Hz 14、最大功率 300W 15、重量 85Kg 16、工作区尺寸 W1*D1*H1 700*490*515 17、外型尺寸 W*D*H 855*550*1600 18、适用人数 单人/单面 19、高效过滤器规格及数量 695*460*38*① 20、荧光/紫外光规格及数量 15W*①/15W*① | 24 | 台 | 工业 |
| 149 | 接种器具灭菌器 | 180*100*205mm | 接种器械灭菌器，具有重量轻、体积小、杀菌快、保温好、安全、节能、无污染等特点。特别适用于植物组织培养接种和其他领域的小型刀、剪、镊、针进行重复操作的消毒杀菌，克服了传统酒精灯消毒杀菌的空气污染和火灾隐患，生产效率大大提高。 1.不锈钢口 2.温度设定范围：0-330度 3.输入电压：AC220 4.功率：35W 5.镊子架1个 | 24 | 台 | 工业 |
| 150 | 智能光照培养箱 | 600*670*160mm | 光照培养箱微电脑全自动控制，触摸开关，操作简便；可编程多段控制方式，白天、黑夜均可单独设置温度、湿度、光照度和时间等。风道式通风，工作室风速柔和，温度均匀；中空反射钢化渡膜玻璃，绝热性能好，美观大方。光照培养箱也是实验室必备的试验仪器之一，它可以控制温度、湿度和光照强度，满足植物培养过程中实验条件的要求。在高校教学活动和生物课题研究过程中，光照培养箱能为试验研究提供良好的环境条件。同时，引入先进的试验仪器有助于提高学生的综合专业能力和素养，帮助顺利完成教学任务。常用于细菌、霉菌、微生物的培养及育种试验。 1.容积：250L 2.控温范围：0～50℃ 3.温度波动度：±1.0℃ 4.温度偏差：±1.5℃ 5.温度不均匀度：≤1.5℃ 6.温度最大可编程段数：多段，液晶显示，LED光源，DC24V弱电压。 7.光照级数：0～100级 8.光照度：0-12000LUX 9.升温时间：10℃升至40℃为60分钟 10.降温时间：40℃降至10℃为60分钟 11.加热功率：200W 12.压缩机功率：200W 13.压缩机动延时保护时间：3分钟左右 14.制冷剂：R134a（无氟） 15.噪音：＜70Db 16.工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 17.工作环境：温度0～40℃湿度85%RH以下，无腐蚀性气体 18.电源：220±22V、50±0.5HZ 19.内部尺寸500*500*1040. ▲（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）检测依据为：JJF 1101-2019 环境试验设备温度、湿度参数校准规范。且校准报告内体现温度偏差、温度均匀度、温度波动度的检测数据，且校准结果为合格 | 3 | 台 | 工业 |
| 151 | 光照培养架 | 1200mm*400mm*1800mm | 光照培养架是接种后的组培苗生长的场所，为组培苗的生长提供了适宜的光照，是植物组织培养实验中放置无菌苗的仪器。适用于植物组织培养实验中，主要为接种后的组培苗提供正常生长发育所需要的场所，同时也可以用作炼苗的装置。使用光照培养架还可进行探究实验，探究光照对植物开花的影响或者培养无光照对植物生长的影响。 1.可用于初级《生命科学》、《科学》有关光合作用必做、选做实验，高级中学《生命科学》，有关选修课，组织培养等实验。 2.本产品以优质钢材经加工制成，整体结构牢固，光滑无毛刺，不氧化，无锈屑脱落，易擦洗；照明电路有套管保护，符合中学实验室对设备的牢固、安全、整洁美观要求。 3.外型尺寸为:1200mm*400mm*1800mm,分五层、每层层高40mm均分，可安置锥形瓶、烧杯、培养皿或培养缸，最下层巨地面高20mm，可搁置天竺葵等盆栽植物，作为光合作用场所及产物为淀粉的验证实验或探究实验之用。 4.每层均配置荧光光照， 且各层独立布线控制启闭，可视需要进行光照。每层独立开关（根据客户需求可以定制每组独立开光控制） 5.控时器参数：即时工作指示灯；铜片结构优化设计，寿命更长夏令时/冬令时功能；大屏幕液晶显示设定；最小时间间隔为1分钟,每天最多可设置20组开与关,每周可设置140组 | 12 | 套 | 工业 |
| 152 | 紫外灭菌车 | / | 紫外线杀菌车是消毒设备，主要用于医疗，卫生，家庭，饭店等公共场所;也适用于幼儿园，食品制造，工厂，畜牧业，家禽饲养业消毒使用，还可供细菌研究单位，制药行业等进行细菌研究，光化学反应等。主要作用于微生物的核酸，导致其破坏，同时对蛋白质、酶及其它生命攸关的物质的作用，致使微生物死亡，达到消毒的目的。消毒效果可靠，而且可在室内有人活动时使用，一般开机消毒30min即可达到消毒合格，适用于医疗单位室内环境消毒。 1.紫外消毒车采用双光源结构，并可以单独使用，光源臂角度可以180度调节，不用时请垂放关上保护门以免光源破坏，又能保持其清洁 2.定时器可以在120分钟内定时控制消毒时间，定时器工作完毕会自行断路而灯熄灭 3.形式为移动式 4.安全防护分类为I类 5.光源臂长度为：920mm+2mm,光源臂调节角度为0-180度 6.输入功率为：150VA 7.环境温度：5-40C 8.相对温度：80% 9.电源220V+22V50Hz+1Hz 10.紫外线波长253.7A 11.电流电压220V50Hz 12.功率2*30W 13.光源臂调节角度:0-180° 14.定时范围：1-120分钟，其最大定时误差<=15min 15.消毒车采用的消毒管符合GB19258-2003的规定 16.熔断器规格：FUSES | 1 | 台 | 工业 |
| 153 | 炼苗架 | 1200mm*400mm*1800mm | 炼苗架是接种后的组培苗生长的场所，为组培苗的生长提供了适宜的光照，是植物组织培养实验中放置无菌苗的仪器。适用于植物组织培养实验中，主要为接种后的组培苗提供正常生长发育所需要的场所，同时也可以用作炼苗的装置。使用光照培养架还可进行探究实验，探究光照对植物开花的影响或者培养无光照对植物生长的影响。 1.可用于初级《生命科学》、《科学》有关光合作用必做、选做实验，高级中学《生命科学》，有关选修课，组织培养等实验。 2.本产品以优质钢材经加工制成，整体结构牢固，光滑无毛刺，不氧化，无锈屑脱落，易擦洗；照明电路有套管保护，符合中学实验室对设备的牢固、安全、整洁美观要求。 3.外型尺寸为:1200mm*400mm*1800mm,分五层、每层层高40mm均分，可安置锥形瓶、烧杯、培养皿或培养缸，最下层离地面高20mm，可搁置天竺葵等盆栽植物，作为光合作用场所及产物为淀粉的验证实验或探究实验之用。 4.每层均配置配白红光双色或白红蓝三色植物专用生长光照，且各层独立布线控制启闭，可视需要进行光照。每层独立开关（根据客户需求可以定制每组独立开光控制） 5.控时器参数：即时工作指示灯；铜片结构优化设计，寿命更长夏令时/冬令时功能；大屏幕液晶显示设定；最小时间间隔为1分钟,每天最多可设置20组开与关,每周可设置140组 | 8 | 套 | 工业 |
| 154 | 智能水培种植箱 | 770*400*1700mm | 智能水培种植箱是一种新型的室内的植物无土栽培方式，又名营养液培，其核心是将植物根茎固定于定植篮内并使根系自然长入植物营养液中，这种营养液能代替自然土壤向植物体提供水分、养分、温度等生长因子，使植物能够正常生长并完成其整个生命周期。采用这种无土栽培技术培育出来的水培植物更是以其清洁卫生、格调高雅、观赏性强、环保无污染等优点而得到了国内外花卉消费者的青睐。 1.设施由种植盆、定植盖、水培定植杯、碳钢主骨架及供回液管路组成。 2.内置市蓄水池，通过水泵把水和营养液打到种植层。 3.内置式补光模组，智能定时。 4.上面有四层种植层，一共有72个种植位。 5.最下面一层为育苗层，有85个种植位； 6.产品总高度170cm，长度77cm，宽度40cm。智能光照模式可根据光照自动调节补光强度，智能水位报警功能。 | 2 | 台 | 工业 |
| 155 | 照度计 | 测量范围:20/200/2000/20000 Lux | 1.准确度高及反应速度快 2. 3 1/2位液晶显示 3.测量范围:20/200/2000/20000 Lux 4.过载显示:Hightest digit of (1) is displayed 5.分辨率:0.1 Lux 6.准确度:±3% rdg ±0.5% f.s.(＜10,000 lux)； ±4% rdg ±10dgts (＞10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) 7.重复测试:±2% 8.温度特性:±0.1% /℃ 9.取样率:Approx. 2 times/sec 10.记录器输出:DC 2V/f.s. (满刻度) (TES-1332A) 11.操作及储存温湿度:0℃ to 40℃ (32℉ to 104℉)＜70% R.H. 12.电源:one 9V battery 13.光检测器尺寸:100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) 14.电表尺寸:135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H)附件:使用说明书、皮盒、9V电池 | 1 | 台 | 工业 |
| 156 | 温湿度计 | 测量范围:室内温度：-30℃~+50℃；室外温度：-50℃~+70℃ | 1.超大屏幕液晶显示，直观方便 2.同屏显示温度、湿度、时钟 3.室内外双陆测温、单路测湿 4.温度测量范围:室内温度：-30℃~+50℃；室外温度：-50℃~+70℃ 5.湿度测量范围：20%RH~90%RH 6.显示分辨率：温度：0.1℃；湿度：1%RH 7.测量精度：温度：±1℃；湿度：±5%RH 8.供电电压：1.5V（一节7号碱性电池） 9.12/24小时时钟显示，可设定定时、闹钟功能 10.最大、最小温湿度记忆功能 | 1 | 个 | 工业 |
| 157 | 低温存储设备 | 总容积：≥258升 | 1、除霜模式：智能除霜 2、操控方式：电脑式 3、总容积：258升 4、耗电量(KWh/24h)：0.56 5、制冷剂：R600a 6、冷冻能力(kg/24h)：4.5kg/12h 7、制冷方式：风冷 8、能效等级：一级能效 9、冷冻室(升)：91 10、冷藏室(升)：127 11、制冷类型：压缩机制冷 | 1 | 台 | / |
| 158 | 电磁炉 | 额定功率：2200W | 1、操控方式：触控式 2、外形外观：方形 3、适用锅具：磁炉专用锅 4、火力档位：8档 5、类型：电磁炉 6、温控方式：接触式精准控温 7、功能：过热保护，恒温匀火 8、额定功率：2200W | 2 | 台 | / |
| 159 | 实验服 | 均码 | 可高温灭菌，反复使用 | 40 | 件 | 工业 |
| 160 | 探究实验耗材包 | 套装 | 不锈钢直尖剪刀30把；枪型不锈钢镊子30把；四种规格吸头：吸头5000uL-1包，吸头1000uL-1包，吸头200uL-1包，吸头10uL-1包；四种规格吸头盒各15个；不锈钢防爆酒精灯12个；两面板12个；组培瓶5箱，0.5mL离心管1包；1.5mL离心管1包；封口膜1包；一次性培养皿1箱；酒精棉球2包，手套200付 | 1 | 套 | / |
| 161 | 组培苗 | 套装 | 含150ml专用组培瓶，烟草、菊花等教学用 | 50 | 瓶 | 工业 |
| 162 | 试剂盒 | 套装 | 植物的组织培养；菊花的组织培养；烟草的组织培养；百合的组织培养；月季的组织培养；草莓的组织培养；菩提的组织培养；小丽花的组织培养；彩叶草的组织培养；矮牵牛的组织培养 | 5 | 套 | 工业 |
| 163 | 课程培训与服务 | 课程 | 1.提供高中生物新课程实验培训一次、协助学校开展生物相关课题开设、课程开发以及中小学素拓课程手册20本； 2.提供《中小学素拓课程手册》精美胶装本，课程不少于以下五方面内容的佐证资料： 2.1校园“微”世界：酸奶的制作、泡菜的制作、果酒的制作、腐乳的制作、寻找微生物-检测不同环境中的细菌和真菌、微生物的培养-酵母菌、发光细菌、食用菌 2.2“香”约校园：植物芳香油的提取、精油小挂饰的制作、精油手工皂的制作、精油润唇膏的制作、精油护手霜的制作 2.3小小生态圈构建：夏天水果上的小飞虫-果蝇养殖、闪电镰刀手传奇-螳螂养殖、破茧成蝶-蝴蝶的养殖、励志哥成长记-蜗牛的养殖、虫生如戏，全靠演技-昆虫拟态、捕猎者-华西雨蛙的养殖、地下迷宫-蚁族的世界 2.4细胞揭秘：观察草履虫对外界刺激的反应、制作切片并寻找动植物细胞、观察人的口腔上皮细胞、观察绿叶细胞中的叶绿体 2.5小小生态园：“鱼”水“生”菜、幻彩水晶花瓶的制作、生命的力量-小小种子的萌发、无土栽培技术-水培、雾培、基质培、“离”不开、“酸”不住-各项参数测定、花儿为什么这样红-植物色素的提取与测定、探究光周期与光谱变化对植物生长的影响、水质的简易测定和不同水质对水生小动物的影响 3.每个课程至少包含：课程简介、教学材料及用具、实验步骤、课时安排、实验思考、课程成果欣赏等 4.高清图片形式的本节课程成果展示，课程手册必须为胶装的手册 1、实验课程培训与服务厂家提供20个自2019年来承接过高中类学校生物学科选修一实验专业培训的证明文件，培训文件中需体现实验内容、学校名称、学校公章、联系人、联系方式。 | 1 | 项 | / |
| 164 | 中央实验台 | 4800*1500*850mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 1 | 套 | 工业 |
| 165 | 边台 | 4400*600*850mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 1 | 套 | 工业 |
| 166 | 药品柜 | 1000*500*2000mm | 1.尺寸：1000*500*2000mm 2.外壳：采用8mm瓷白色PP（聚丙烯）板材，经CNC精加工而成；具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性； 3.柜体：柜体采用单元组件挂插形式，挂插式结构，运输、搬运、安装更加高效便捷。 4.三块层板：采用8mm厚优质纯料PP(聚丙烯)板制作经过同色同质焊条一体焊接四周设立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板反面均焊接加强筋，增强层板自身承重，四周立边可获得一定程度防溢效果。 5.视窗：采用5mm钢化玻璃制作，相比普通玻璃提升2~3倍的极冷极热性能，提高3~5倍的强度，而且极大的提高了安全性。 6.门把手/门合页：耐酸碱PP桥式把手，耐腐蚀性能好， | 2 | 个 | 工业 |
| 167 | 衣帽柜 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体设置挂衣横杆，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.门吸：尼龙材质。 | 1 | 个 | 工业 |
| 168 | 仪器柜 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.门吸：尼龙材质。 | 2 | 个 | 工业 |
| 169 | 风淋室 | 单人双侧 | 单人双侧风淋室，全304不锈钢，自动互锁，含紫外光源 | 1 | 套 | 工业 |
| 170 | 传递窗 | ≥600*600mm | 外600mm，304嵌入式中空玻璃传递窗。 | 1 | 套 | 工业 |
| 171 | 净化板隔断 | 50MM厚岩棉彩钢板 | 50MM厚岩棉彩钢板，双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理；洁净室专用常规铝合金型材：国标件,地槽、厚角、角包、阴圆角；洁净室专用密封件及五金材料（铝铆钉、密封胶、螺丝等）。 | 120 | ㎡ | 工业 |
| 172 | 净化门 | ≥800*2000mm | 净化密闭单开门（EPS夹心），800x2000mm含门框、门扇、执手锁，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理； | 2 | 扇 | 工业 |
| 173 | 照明灯具 | / | 超薄型LED灯，长条形；适用场所：电子厂，制药厂，食品厂，化工业，医疗企业，手术室等有无尘需求的场所 | 15 | 套 | 工业 |
| 174 | 紫外灭菌系统 | 标准 | 杀菌线紫外光加延时警示灯，单独控制，独立线路，含安装 | 1 | 套 | 工业 |
| 175 | 高效送风口 | / | GK5/GK10高效送风口 | 3 | 套 | 工业 |
| 176 | 风管材料及人工 | 0.5-0.8mm厚镀锌风管 | 送回风管道:0.5-0.8mm厚镀锌风管制作、安装、密封、保温等(国标);含定制手动调节阀、回风百叶等配件，含净化空调机组整体安装及人工 | 1 | 项 | / |
| 177 | 实验室地面 | ≥2.0mm厚度塑胶地板 | 2.0mm厚度塑胶地板，耐磨、耐腐蚀，水泥自流平打底，专用胶粘接，焊接封口，铲平，不得有气泡，含安装 | 150 | ㎡ | / |
| 178 | 实验室水电 | UPVC50排污管、PPR25给水管 | 电源控制箱；插座、灯具电源线；开关；多孔插座；大功率独立设备控制箱；优质PVC阻燃管，含安装。 地面给排水，采用UPVC50排污管、PPR25给水管 | 1 | 室 | / |
| 179 | 实验室吊顶 | 50MM厚硅岩彩钢板 | 50MM厚硅岩彩钢板，双面贴膜，企口白灰色，表面喷塑密封，净化防尘防菌处理；洁净室专用常规铝合金型材：国标件,地槽、厚角、角包、阴圆角；洁净室专用密封件及五金材料（铝铆钉、密封胶、螺丝等） | 111 | ㎡ | / |
| 180 | 墙面粉刷 | 一遍底漆三遍面漆 | 优质环保乳胶漆，一遍底漆三遍面漆 | 250 | ㎡ | / |
| 181 | 玻璃大视窗 | ≥1200*1000mm | 5毫米钢化玻璃1200*1000mm；含四周铝合金框架 | 2 | 套 | / |
| 182 | 墙体改造 | 按需改造 | 墙体墙洞及边缘修复 | 1 | 项 | / |
| 183 | 净化系统集成服务 | 配套 | 净化系统集成：安装、运输、卫生清洁等 | 1 | 项 | / |
| 184 | 学生专用实践设备 | 2400*1200*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀； 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm；箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm；三节静音重型轨道；在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤；在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计； 3.设备门：双层实体结构；合叶可拆除，非焊接结构；设备门装有橡胶缓冲材料；设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型； 4.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用；开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页；实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂； 5.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 6 | 张 | 工业 |
| 185 | 教师电源控制台 | 500*250mm | 1.安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流25A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温（≤140℃）的PC薄膜指针表显示总电源220V输入电压和各组工作电流，面板清晰简洁，操作简单方便；在正常开启后有总电源和分组电源指示，交流电压指示处有总电源220V输入电压指示，当学生电源端有负载时，每组对应的电流表会有指示，无负载时电流表不动作 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 台 | 工业 |
| 186 | 学生电源 | 五孔 | 五孔插座。 | 24 | 个 | 工业 |
| 187 | 定制洗涤设备 | 5600*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 5.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 1 | 张 | 工业 |
| 188 | 排水系统 | 地面以上部分 | φ50mm。使用国标优质UPVC专用排水管。 | 1 | 套 | / |
| 189 | 生物智慧墙 | ≥5000*2000mm | 1、设备参数： 规格：≥5000*2000mm 电源：AC220V/50Hz 功率：500W 部件：主体背板、显示模块、互动软件、亚克力材料、组合功能模块、按钮及控制器等 2、功能描述： 生物与人类的关系非常密切．人类的生产和生活离不开生物。例如：我们生活中的衣、食、住、行等所有的物质都是来自于各种各样的生物。同时为了保持我们大脑思维的活跃性，锻炼大脑对我们来说是很重要的。本展项通过多种方式训练大脑的思维活跃能力，刺激手眼协调，反应能力、贯彻和思考能力、锻炼心智等等。经常参与以上某项活动，可以保持大脑能高度集中，感觉灵敏，遇事反应快。长期坐着的人，也需要参加活动，不但增强大脑的灵活性，还能增强体质。 3、操作说明： 进入体验区，根据指示牌操作，进行科普互动学习。 | 1 | 面 | 工业 |
| 190 | 教师端数码显微镜 | 23.5寸以上 | 1、光学系统：ICCF无限远色差校正光学系统。 2、目镜：WF10X/20mm大视场、高眼点、视度可调广角目镜,WF16X可调目镜。 3、物镜：无限远平场消色差物镜，4X/0.10，W.D.15.5mm；10X/0.25,W.D.7.0mm；40X/0.65（弹簧），W.D.0.71mm；100X/1.25（弹簧/油）,W.D.0.14mm。 4、镜筒：铰链式双目，30°倾斜，瞳距调节范围55-75mm。 5、转换器：四孔同心球轴转换器，定位准确。所有物镜均保证齐焦。 6、粗微调:粗微调同轴调焦，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命；调焦范围：粗调范围22mm，微调范围2mm/转。0.002mm/格. 7双光源照明：3W光源，亮度可调；稳定性10万小时，光衰为初始的50%。光源的响应时间为纳秒级，光照明亮，色度均匀，色温接近自然光。筒状触点式光源结构，LED3W与卤素6V/30W双光源可任意智能互换（无需切换开关或更换电路板），亮度连续可调，在任何亮度下无屏闪，可满足不同色温的标本观察需要。 8、聚光镜：NA1.25阿贝聚光镜，带可变光栏，带插板式的相衬、暗场附件接口；燕尾导槽燕尾配合间隙不大于0.04mm；齿轮齿条垂直升降。 9、载物台：钢丝传动、无齿条凸出复合式双层械移动载物台，无凸出的棱角和齿轮，避免意外误触和伤害手指，面积尺寸192mmX145mm，移动范围76x50(mm)，最小读数值0.1mm，载物台工作台面多元复合过渡金属化合物硬膜涂层,涂层维氏硬度. 10、所有光学部件采用P/b无铅玻璃材质 11、高分辨率摄像系统，高清彩色芯片；1000万像素。USB高速输出。 12、目镜观察细胞组织、病理、寄生虫等切片时，无明显水样波纹；从4X到100X，镜下目标颜色还原正确无明显偏色（消色差能力）；镜下观察时，目标中心区域清晰度与边缘清晰度无明显差别（平场性）；镜下观察时，目标边缘清晰，无模糊感（对比度）；粗调阻尼与微调阻尼有明显区别，定位精确，轻微晃动机体无明显失焦现象（精密度）。 13、包装方式：便携式铝合金箱，方便收纳显微镜及实验用品,提供实物照片证明符合技术要求。 14、目镜放大率准确度不超过±0.73%；物镜放大准确度不超过±1.54%。 15、成像清晰圆直径：4X时成像清晰圆直径≥17.1mm；10X时成像清晰圆直径≥17.2mm，40X时成像清晰圆直径≥18.3mm；100X时成像清晰圆直径≥18.5mm。 16、10X物镜景深范围内像面的偏摆≤0.04mm； 17、左右两系统放大率差≤0.35%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤6.7%；双目系统左右系统像面方位差≤20；双目系统左右视场中心偏差:上下≤0.07mm、左右内侧≤0.06mm. 18、转换器定位稳定性≤0.012mm。微调机构空回≤0.006mm。 19、聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.2（mm）之间。 20、载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.020mm；不重复性≤0.004mm。 21、用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.008m 22、带有光源的仪器操作部位温度与室温之差不超过9.5度。 23、摄影、摄像视场清晰范围不小于80.0%。 24、23.5寸以上一体显示，I3以上处理器,4G内存，512G以上硬盘，WIFI,RJ45接口。 ▲提供满足第14-23项重要技术性能指标要求的检测合格报告。检测依据为：GB/T2985-2008《生物显微镜》，（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） | 1 | 台 | 工业 |
| 191 | 学生用智能一体液晶数码显微镜 | ≥9英寸 | 1.液晶显示模块：≥9寸点触式，便携一体式智能输出，； 2.系统：Android5.1以上操作系统或其他操作系统； 3.一体化数码成像系统：IPS9.7英寸彩色LCD高清液晶，真实色彩还原，1.44GHz四核；分辨率2048*1536，拍照像素500万以上,录像分辨率1080P/15FPS，超高清成像装置，画面无拖尾延迟现象，1080PHDMI高清数字信号输出； 4.数据接口：HDMI/SD/Audio/Bluetooth/Wi-Fi，支持可扩充32SD卡 5.显微镜及显示屏为一体的电源，电源适配器规格：DC12V2A 6.可外接10000mAh以上电池供电，可连续使用5-8小时 7、双目镜筒，三目倾斜30°，视度可调节，双目瞳距：48-75mm，可360度旋转观察，0.5X带光学玻璃摄像接筒； 8、目镜：WF10X；目镜可锁紧在目镜筒上，目镜目镜放大率准确度不超过±1.02%。 ▲9、PH无限远平场消色差物镜：4X平场消色差物镜（成像直径圆≥15.80mm）；10X平场消色差物镜（成像直径圆≥15.80mm）；40X平场消色差弹簧物镜（成像直径圆≥15.90mm）；100X平场消色差物镜（弹簧，油镜）（成像直径圆≥16.20mm），10倍→4倍齐焦不超过0.012mm,所10倍→40倍齐焦不超过0.009mm,40倍→100倍齐焦不超过0.015mm,所有物镜均保证齐焦；检测依据为GB/T2985-2008《生物显微镜》，（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） 10、物镜转换器：内倾式四孔转换器，转动舒适，响声定位明晰可靠； 11、粗微调：共轴粗微调，三角导轨，交叉滚柱导向机构，粗调范围：28mm，微调每转：0.2mm，微调最小格值：2μm，具有过载保护自动卸力装置；人机工程学设计：调焦手轮与载物台移动手柄位置较低，位于同一水平高度可单手舒适操作，且两者离操作者距离相同，使操作者无需扭曲身体即可用单手以自然姿态轻松操作，微调机构空回≤0.006mm； 12、圆弧型机械载物台：面积：140*140mm以上，行程为76mm*52mm，右手控制，游标刻度为0.1mm；载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.006mm；不重复性≤0.001mm； 13、阿贝式聚光镜：垂直移动范围10mm，NA=1.25带孔径光栏； 14、显微镜主机上带数据显示窗，可以显示ECO红外感应状态，电池容量、侧光源、透射光源亮度等信息； 15、透射光源：长寿命、高亮度复眼透镜3WLED光源，内置18650镍氢可充电电池，节能、绿色、环保； 16、USB侧光源：USB接口插拔安装，鹅颈式高功率LED万向侧照明光源，可以调节照射角度，可以观察实体标本并具有辅助照明功能，可以作为体视显微镜使用； 17、双光源感应切换旋钮：通过内置的压力传感器切换侧光源和透射光源，并旋转旋钮能无极调节上、下光源的亮度； 18、ACT色温连续可调功能，显微镜光源集成LED和卤素光源，可旋转转子从黄光调节至纯白光，便于观察不同显色指数的标本切片； 19、ECO节能保护功能，显微镜内集成工业级高敏感温度传感器，当实验人员离开显微镜30分钟以后，自动熄灭光源，起到节约能源及保护实验室用电安全的功能； 20、显微镜防盗功能：显微镜带防盗密码锁及锁链，可将显微镜锁在实验台上，每台显微镜可以设置独立的密码，方便实验室显微镜管理。 | 6 | 台 | 工业 |
| 192 | 砧板 | / | 300*200*20mm，实木砧板 | 2 | 块 | 工业 |
| 193 | 网络交换设备及系统集成 | 数据传输率：≥1300Mbps | 1、支持30个以上学生端，传输速度快、稳定、可靠； 2、网络标准：802.11ac；支持MU-MIMO 3、数据传输率：≥1300Mbps 4、频率范围：2.4G&5G；独立的2.4GHz&5GHz硬件加速 5、天线：扩展2至4倍的信号覆盖范围自动干扰规避、优化，适合高密度的环境集成智能天线阵列，具备300多种独特模式，具有超高可靠性高达4dB的信号增益和-10dB的干扰抑制； 6、安全性能：无线入侵防御系统。Wi-Fi保护协议(WPA2-PSK，WPA-PSK，WEP) | 1 | 台 | 工业 |
| 194 | 实验教学管理系统平台 | 套件 | 功能：用于学生实验教学以及实验技能测评管理。 规格参数： 1.多人分组实验登录管理； 2.分组实验任务内容接收与显示； 3.分组实验报告内容填写与提交； 4.分组实验活动视频的自动记录与关联管理； 5.学生可以登录云平台随时在线自主进行纠错学习； 6.学生可浏览、收藏平台上实验教学资源进行预习或复习。 | 24 | 点 | 工业 |
| 195 | 实验考核管理系统平台 | 套件 | 功能：用于学生实验技能考试信息化管理与评测。 规格参数： 1.考生登陆； 2.考生身份及考位信息校验； 3.电子考题的接收与显示； 4.答题数据采集； 5.在线交卷管理； 6.考试数据自动上传。 7、功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 8、兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 9、可靠性：①.在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；②.可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 10、信息安全性：①.符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；②.软件具备访问控制功能，可实现授权访问控制；③.软件具备身份鉴别模块，且具备鉴别信息复杂度检查功能；测试结果为通过。 11、用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 12、病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。 | 24 | 点 | 工业 |
| 196 | 交换设备 | 交换容量：336Gbps/3.36Tbps | 一、功能 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换设备的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率（整机）：39Mpps/102Mpps 5.16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 | 1 | 台 | 工业 |
| 197 | 菜刀 | / | 实木握柄，不锈钢刀片 | 2 | 把 | 工业 |
| 198 | 视频多流云终端 | 64路机器视觉采集终端接口 | 功能：将视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给机器视觉处理器。 规格参数： 1.支持64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据； 2.支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制； 3.支持 H.265、H.264 编码自适应接入；支持ONVIF、PSIA、RTSP标准； 4.支持 2 路 HDMI 和 2 路 VGA 同时输出，支持4K高清分辨率输出； 5.支持即时回放功能，支持最大16路； 6.双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用 | 1 | 台 | 工业 |
| 199 | 视频流媒体服务平台 | 套件 | 主要功能：沟通视频服务平台与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码后上传至视频服务平台 ▲提供第三方检测机构出具的并满足以下测试内容及说明的“视频流媒体服务平台测试报告”原件扫描件。 1、测试规范：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP)的质量要求和测试细则》国家标准。 2、参考规范：(1)软件产品登记测试规范[A3.1]。(2)GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》国家标准。 3、功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 4、兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 5、易用性：1.软件的问题、消息和结果是易理解的；2.软件出错消息指明如何改正差错或报告差错；3.软件功能易学习（如借助用户接口、帮助功能等用户文档）；测试结果为通过。 6、可靠性：1.在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；2.可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 7、信息安全性：符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；测试结果为通过。 8、用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 9、病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。 | 1 | 套 | 工业 |
| 200 | 教师演示台 | 2250*750*900mm | - 教师台规格：2250*750*900； （2）面板材质：采用≥12mm实验室专用抗倍特板，周边成型厚度为≥24mm，耐高温、抗菌等。 （3）柜体结构：全钢结构柜体，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。（4）导轨：三节式，静音。（5）拉手：造型独特美观。（6）防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 （7）储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换设备，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 | 1 | 台 | 工业 |
| 201 | 实验室水槽柜 | 435*580*800/1070mm | （1）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm。 （2）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （3）水槽体：内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。（4）前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 （5）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （6）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 | 1 | 套 | 工业 |
| 202 | 活动实验柜（学生用） | 1100*480*750Hmm | 全钢结构： 用于存放仪器箱，方便实验仪器管理 可移动式实验柜体，采用厚0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱粉末喷涂处理，喷涂厚度为100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 门板：钢板采用0.8mm厚上海宝钢优质一级冷轧钢板,表面环氧树脂喷涂。双层钢板，折弯制作，接缝处无焊点，表面平整光滑，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂，中间嵌入可视化玻璃便于取拿对应实验箱。 | 24 | 套 | 工业 |
| 203 | 实验控制仪 | 220V交流输出 | 控制仪表：220V交流输出；直流低压电源，交流低压电源具有过流、短路软保护；具有过流自恢复保护功能；另直流电源具有恒流源功能。 | 24 | 套 | 工业 |
| 204 | 智能学生模块 |  | 主控模块：双核心，主频1.1G、动态加速频率2.6G及以上；10M/100M自适应网卡 | 24 | 台 | 工业 |
| 205 | 实验操作视频采集系统 | 全视角显示 | 功能：用于完成学生实验操作过程视频的采集。 （1）配备双路机器视觉系统，采用正交方式部署，整个实验过程无需调节摄像头； （2）顶视摄像头可以完整覆盖实验台范围，前视摄像头采用超广角左右视角不小于200度，上下视角不小于180度，可全视角显示，桌面无死角； （3）支持视频校正，可输出低畸变校正画面，对视频矫正前与视频矫正后画面做比较； 配备2路高清摄像系统，一路全局录播系统用于实验操作的视频全局录制。一路细节录播系统，录制实验操作细节部分。采用顶视和前视正交部署方式，顶视摄像头安装高度不高于90cm，视野覆盖整个桌面范围，要求视野清晰无畸变。前视摄像头安装高度不高于17cm，视野可以覆盖整个实验桌空间范围。 俯视摄像头支架采用30*15mm铝型材一体成型，折叠关节采用ABS注塑成型，可自由折叠旋转调整镜头角度，采用旋钮式固定方式，折叠高度约：600mm-800mm（±10mm）（俯视摄像头距桌面高度）；俯视摄像头模组采用ABS注塑成型，尺寸为60*55*85mm（±5mm），尖角处圆滑处理，整体美观大方。 正视摄像头模组采用ABS注塑成型，尺寸为85*65*45mm（±5mm），尖角处圆滑处理，整体美观大方。 规格参数： 1.视频处理：H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式；码流0.1M~10Mpbs可调；帧率1~30帧/秒可调 2.图像输出：主码流：5MP 2592*1944@15fps；4MP 2560*1440@20fps；2MP 1920*1080@25fps；子码流：704*576@25fps 3.快门：1/50（1/60）秒至1/10000秒 4.降噪：支持2D/3D降噪 5.宽动态：支持数字宽动态 6.音频处理：G.711A编解码标准,支持双向语音对讲功能,支持音视频同步 7.音频接口：1路输入,电平2Vp-p,阻抗1kΩ,支持拾音器输入;1路输出,阻抗16Ω,30mw输出功率,支持连接耳机或功放 8.网络接口：1*RJ45网络接口，10/100M自适应；支持RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP等网络协议 9.功能：支持WEB配置、OSD、移动侦测；移动侦测报警后中心提醒，画面弹出联动；支持MJPEG抓图；支持客户端远程监控软件、MYEYE平台等系统应用；提供完善的SDK开发包。 | 24 | 套 | 工业 |
| 206 | 实验操作台 | 1275*680*810mm | 规格：1275*680*810mm 技术参数： 1、台面：采用≥12mm厚实芯理化板，可抵御多种强酸强碱及有机溶剂的腐蚀.表面光滑，不惧明火，耐极高温度，不易藏污纳垢，实验操作台面表面标注实验操作区、测量区和仪器放置区； 2、台面围边一体注塑成型：1280*290*35mm,内置挡板升降槽，升降挡板：采用优质5mm厚PP板材压制一体成型； 3、自动升降系统：静音无级升降，可停留任意高度，不小于300mm可控升降挡板，支持评价时学生间的相互隔离及升降平稳，低噪音；具备升降控制系统，可以由教师完成对挡板升降的控制；； 4、抽屉：抽屉面板采用一体注塑成型，抽斗采用冷轧钢板机压成型、焊接制作，可放置仪器等实验用品，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形； 5、键盘抽屉：采用一体注塑成型，便于使用和收纳，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上； 6、立柱：采用125mm*50mm，壁厚1.2mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 7、两侧横向梁：采用50mm*30mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 8、两侧纵向梁：采用50mm*15mm，壁厚3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 9、前横梁：采用65mm*10mm，壁厚1mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 10、后横梁：采用100mm*15mm，壁厚1.3mm铝合金型材加工而成，外观环保喷涂防氧化处理； 11、面板挡梁：采用55mm*30mm，壁厚1.5mm铝合金型材加工而成，外观流线形设计，简洁美观，环保喷涂防氧化处理；； 12、桌腿：长570mm高100mm，壁厚3mm采用铝合金压铸模具一次性成型。表面设有塑料装饰条，外观环保喷涂防氧化处理，与立柱端面平滑过渡，整体圆角过渡，防碰伤安全设计； 13、外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角，设计人性化，利于在实验室这个特殊的工作环境使用。 | 24 | 套 | 工业 |
| 207 | 学生凳 | 300(直径）*450mm | 凳面300(直径）*450（高) 1.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光； 2.支撑柱采用直径50mm钢管，顶端为直径200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象； 3.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 52 | 个 | 工业 |
| 208 | 学生智能洗涤水槽台 | 435*580*800/1000mm | （1）采用电磁阀通断来控制给水，传感器加水泵来控制自动排水，通过水槽满水来验证传感器加电磁阀来控制防溢流功能。 （2）在排水管路中安装自动冲洗装置，智能水槽能针对实验过程产生的结晶体，每次排水结束后都会用清水对排水管路自动冲洗，使实验过程产生的结晶体不会附着在管道壁上。 （3）在水槽上安装有电容式液位传感器，当水位到达一定的高度时，水龙头会自动关闭，有效避免了因水龙头忘记关闭等原因造成水量过高外溢的情况发生。 （4）产品外观尺寸：长435*580*800/1070mm。 （5）柜体:外框尺寸435*580*750，采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理，产品款式整体设计美观、合理、安全。 （6）水槽体：内径尺寸：360*300*195，采用PP改性材料注塑成型，壁厚5.0mm。 （7）前沿有25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温。 （8）三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，铜质表面经过喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 （9）配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390*65/100*250，配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用 ，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 （10）配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、电磁阀、排水水泵、防溢流传感器、程序线路板、自动冲洗功能、水管管路组成。 （11）每个水槽都安装有独立的给排水装置，其中的某个水槽出现故障不会影响其他水槽使用。 | 12 | 套 | 工业 |
| 209 | 实验室辅件及配套设备 | / | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材；配线架 ；多媒体切换系统及线材等。 | 1 | 间 | / |
| 210 | 控制面板及APP | ≥8英寸 | （1）控制模式：远程控制； （2）控制工具：安卓全高清屏幕，集中控制系统，可执行各分项控制； （3）供水控制：可实现集中控制整室给排水； （4）照明控制：可实现分组控制整室照明； （5）电源控制：对学生AC220V电源可进行分组控制； （6）摇臂控制：摇臂的升起与降落（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）； A、使用APP密码登入系统操作，便于老师使用与管理； B、使用APP移动终端可实现远程集中和分组控制给排水功能； C、使用APP移动终端可实现远程集中和分组电源控制； D、使用APP移动终端可实现远程集中和分组控制摇臂升降功能。 | 1 | 套 | 工业 |
| 211 | 控制系统 | / | （1）控制模式：安全模式一键启动 （2）配备电气： （A）漏电保护开关 （B）固态继电器 （C）开关电源 （D）网络控制开关 （3）自动排水：自动排水系统：所有排水由智能化控制系统集中控制。 （4）照明控制系统：PLC智能化控制系统集中控制，可分组控制日光灯，具有过载、短路等保护功能； （5）摇臂自动控制系统：教师通过控制箱或移动设备对全室摇臂进行分组控制（上升、下降或暂停，上升或下降到底后摇臂会自动停止）。 （6）远程控制系统：可实现APP远程控制。 （7）电源控制系统：可以对220V进行控制，可以单独进行控制，进行分组进行控制； | 1 | 套 | 工业 |
| 212 | 主体构架（生物实验室吊装系统） | 1200*600*160mm | 1、尺寸：1200mm×600mm×160mm； 2、材质：铝合金型材、冷轧板经过酸洗、磷化、除油、除锈并经过粉末喷涂固化处理。 3、框架采用160×30mm铝合金一体成型；照明舱体采用1.0mm冷轧钢板折弯成型，尺寸130×115m。 4、组合模式：标准模块化（特殊环境可定做） | 12 | 组 | 工业 |
| 213 | 智能摇臂控制系统 | 远程无线操作 | 控制接收信号为远程无线操作功能，选用了优良的超静音安全动力； 动力装置，固定于专用支架，装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音； 系统自带障碍物保护功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动复位；摇臂在运动的过程中供应模块的电源处于断电状态。 | 12 | 组 | 工业 |
| 214 | 摇臂终端盒 | 400*120*345mm | 材质及功能：采用ABS材质，模具一体成型。模块内部采用双层设计，水电隔离设计，相互不干扰，保证设备安全可靠性。模块内预留高压、上下水接口位置，功能模块均接受智能控制系统控制。 背面检修面板留有散热孔，螺丝固定位置采用扪盖保护。 | 12 | 组 | 工业 |
| 215 | 照明光源 | LED | 接收智能化控制系统控制，每组内置LED灯珠，灯光外罩由铝合金挤压型材，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用，灯板采用半透明亚克力板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求；及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果，符合视觉工效学原则及室内工作场所照明。 | 24 | 套 | 工业 |
| 216 | 照明模块 | 模块化 | 整体模块化设计，配合照明光源使用，满足实验中的照明功能需求，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 室 | 工业 |
| 217 | 供电模块 | 模块化 | 整体模块化设计，可配合摇臂终端盒安装使用，满足实验中的取用电功能需求，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 1 | 室 | 工业 |
| 218 | 网络模块 | D型CAT-6类 | 1、五类网线：无氧铜芯，为数据高速稳定传送提供了保障，PVC外被，内部：HDPE耐磨绝缘层，撕拉绳，线芯径0.45±0.005mm，护套外径4.6±0.4mm。 2、16口交换设备：端口数量16口，传输速率1000M，背板带宽52G，网络标准IEEE802.3。 3、网络模块：D型CAT-6类。 4、控制模块、网络三通等辅件。 | 1 | 室 | 工业 |
| 219 | 给水系统 | PVC | 所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板设计排水接口，快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 （1）给水方式：由天花板至地面 （2）配有电磁阀、球阀、铜宝塔嘴接头、快速接头、优质软管，包埋线管等 | 12 | 组 | / |
| 220 | 排水系统 | PVC | 所有给排水由智能化控制系统集中控制，摇臂操作面板设计排水接口，快速给排水接口与多功能移动水槽台采用优质PVC软管连接，信号控制接口与多功能移动水槽台采用信号控制线进行连接。当水位达到限值时系统自动排水、污水经过连接管排至总管，当污水排净后排水系统自动关闭。 （1）排水方式：由地面至天花板 （2）配有铜宝塔嘴接头、快速接头、优质软管，包埋线管等 | 12 | 组 | / |
| 221 | 水管铺设 | 给水：PP-R直径25mm管 排水：PP-R直径50mm管 | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修，加厚国标管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）。 接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。 （1）给水采用优质PP-R直径25mm管 （2）排水采用优质PP-R直径50mm管 （3）上水配件 （4）排水配件 | 1 | 室 | / |
| 222 | 安装调试 | 标准 | 吊顶安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式； （1）吊装系统安装 （2）电气安装 （3）给排水安装 （4）系统结构调试 （5）系统控制调试 （6）系统供电调试 （7）照明系统调试 （8）给排水系统调试 | 1 | 套 | / |
| 223 | 系统安装辅件 | 标准 | 采用固定楼板及大梁连接方式，双重固定方式保障吊装系统的稳定性及安全性。 主要辅件有：上固定架、下固定架、丝杆、吊杆四件套等 | 1 | 项 | / |
| 224 | 营养物质的检测酶的研究与应用 实验箱 | ≥440*300*150mm | 营养物质的检测酶的研究与应用（多元组合）实验箱 【一】、实验箱规格：≥440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：刀片，毛笔，注射器，培养皿，容量瓶，胶头滴管，红水温度计，玻璃棒，试管，载玻片，盖玻片，电子计时器，研钵，锥形瓶，短颈漏斗，烧杯等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中生物“营养物质的检测酶的研究与应用”相关演示实验和学生实验，如：检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质；比较过氧化氢在不同条件下的分解；影响酶活性的因素；果胶酶在果汁生产中的作用探讨；加酶洗衣粉的洗涤效果；酵母细胞的固定化等。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 | / |
| 225 | 蒸馏法从生物体中提取有机物实验箱 | ≥440*300*150mm | 蒸馏法从生物体中提取有机物（多元组合）实验箱 【一】、实验箱规格：≥440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：蒸馏头，口塞型具支接头，螺口塑料盖，玻璃塞，分液漏斗，冷凝管接头，冷凝管，红水温度计，短颈漏斗，尾接管，点样毛细管，锥形瓶，圆底烧瓶，烧杯，硅胶管，培养皿等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中生物“蒸馏法从生物体中提取有机物”相关演示实验和学生实验，如：植物芳香油的提取；胡萝卜素的提取等。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 | / |
| 226 | 非蒸馏法从生物体中提取有机物实验箱 | ≥440*300*150mm | 非蒸馏法从生物体中提取有机物（多元组合）实验箱 【一】、实验箱规格：≥440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：钢尺，玻璃导管，玻璃棒，层析柱，小咀磨口接头，培养皿，离心管，胶头滴管，点样毛细管，刻度试管， 研钵，水准瓶，分液漏斗，玻璃塞，短颈漏斗，止水夹，橡胶塞，烧杯，硅胶管等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中生物“非蒸馏法从生物体中提取有机物”相关演示实验和学生实验，如：绿叶中色素的提取和分离等。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 | / |
| 227 | 细胞及其分裂分化生物遗传变异实验箱 | ≥440*300*150mm | 高中生物多元组合实验箱技术要求 进行DNA分子模型的搭建实验。功能： （1）搭建“脱氧核苷酸”； （2）搭建“脱氧核苷酸链”； （3）搭建平面“DNA双链”； （4）搭建“DNA分子”的空间结构。 | 1 | 套 | / |
| 228 | 动植物的生命活动及其环境影响实验箱 | ≥440*300*150mm | 动植物的生命活动及其环境影响（多元组合）实验箱 【一】、实验箱规格：≥440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：注射器，解剖器，血球计数板，盖玻片，放大镜，S型小钩，铜锌弓，探针，探针套，解剖盘，试管，橡胶吸头，干燥管，玻璃分针，玻璃棒，培养皿，烧杯，广口瓶，打孔器，灯头，灯泡，塑料小球等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中生物“动植物的生命活动及其环境影响”相关演示实验和学生实验，如：环境因素对光合作用强度的影响；自然选择对种群基因频率变化的影响；抽样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度；探究生长素类似物促进插条生根的最适浓度；培养液中酵母菌种群数量的变化；土壤中小动物类群丰富度的研究等。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 | / |
| 229 | 人体自稳态与环境影响实验箱 | ≥440*300*150mm | 人体自稳态与环境影响（多元组合）实验箱 【一】、实验箱规格：≥440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：听诊器，整合型血糖仪，一次性末梢采血针，血糖试条，体温计，胶头滴管，止水夹，玻璃导管，硅胶管，玻璃棒，烧杯，水准瓶，脱脂棉签，16015血压计，橡胶塞等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中生物“人体自稳态与环境影响”相关演示实验和学生实验，如：建立血糖调节的模型；血糖的定量测定；学测血压等。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 | / |
| 230 | 微生物及其应用植物的组织培养实验箱 | ≥440*300*150mm | 微生物及其应用植物的组织培养（多元组合）实验箱 【一】、实验箱规格：≥440*300*150mm，高密度工程塑料（聚丙烯），材料环保无毒无味；手提翻盖式；最大承重不小于30—35公斤；实验箱配有器件清单，根据清单编号取拿器材；内部有内衬，每个实验器材有相对应插槽，方便用户进行器材的取用和管理，且必须满足5个以上箱体的承压叠放；试验箱必须满足分组实验。 【二】、实验箱特点：完整的设备组合：简单的实验操作; 采用标准模块化设计组合实验的方式，可以有效提高学生的实际动手能力，方便用户快速完成实验的创新设计；为老师和学生提供详细的实验参考资料，包括了生动的实验指导动画、详细的实验指导书、完整的实验操作视频，提高老师的课堂教学效率，缩短实验准备时间。 【三】、器材配置：红水温度计，涂布器，大试管，试管，玻璃棒，玻璃导管，硅胶管，托盘，砧板，陶瓷刀，食品刷，止水夹，打孔器，记号笔，二连球，铁铲，接种环，牙签，刀片，橡胶塞，容量瓶，广口瓶，短颈漏斗，称量瓶，烧杯，锥形瓶，培养皿，盖玻片，载玻片等。 【四】、实验功能定位：专用仪器箱，配置的仪器与通用仪器箱（一）或（二）中的仪器组合使用，可支持完成高中生物“微生物及其应用植物的组织培养”相关演示实验和学生实验，如：探究酵母菌的呼吸方式；土壤微生物的分解作用；果酒和果醋的制作；腐乳的制作；制作泡菜并检测亚硝酸盐含量；牛肉膏蛋白胨固体培养基的配制；纯化大肠杆菌；土壤中分解尿素的细菌的分离与计数；分解纤维素的微生物的分离；菊花的组织培养；月季的花药培养等。 【五】、配套资源：与上述基础课程实验配套的虚拟操作演示动画、视频等相关教学资源。 | 1 | 套 | / |
| 231 | 通用实验箱（一） | ≥440*300*150mm | 通用（多元组合）实验箱（一） 实验箱规格：≥440*300*150mm 功能定位：通用仪器箱，与专用仪器箱组合使用，可以减少（一）类通用仪器的配置数量，提高通用仪器的使用率。器材配置：升降台、四爪万用夹、石棉网、火柴、双嘴钳、酒精灯、铁三环（大中小）、支座、双嘴钳、支撑杆等。 | 1 | 套 | / |
| 232 | 通用实验箱（二） | ≥440*300*150mm | 通用（多元组合）实验箱（二） 实验箱规格：≥440*300*150mm 功能定位：通用仪器箱，与专用仪器箱组合使用，可以减少（二）类通用仪器的配置数量，提高通用仪器的使用率。器材配置：透析袋、电子天平及配件、微量移液器架、托盘、防护眼镜、解剖器7件套、微量移液器及吸头、量筒、透析袋夹、量杯等。 | 1 | 套 | / |
| 233 | 生物智能显微镜 | 图像参数：≥200万 | （1）具备教学模式和考核模式双功能，可以根据需要进行教学模式与考核模式切换。支持光源无极可调，支持通过量的调整。 （2）支持物镜倍数检测，同步输出到显示屏.支持物镜选择操作自动检测，判定操作规范，根据不同模式同步操作错误到显示区.支持焦距调节操作规范性自动检测，根据不同模式同步操作错误到显示区.支持显微镜移动操作规范性自动检测，根据不同模式同步操作错误到显示区。 （3）支持教师端与学生显微画面视频互动.支持学生操作过程显微画面同步记录，并可以上传到云端做永久保留.支持操作过程数据的自动上传，可通过PC端和云端完成显微镜操作规范性数据的采集.支持AI智能赋分接口，可以通过智能赋分系统完成对显微镜实验的自动评价。 （4）教师端可以控制学生端每台电脑及显微镜图像。.教师端可以把某一个学生图像传送给所有学生。.教师端可以把教师端图像传送给所有学生。.教师端可以实时显示学生显微镜操作错误。 （5）规格功能：单目广视场目镜：10*/φ18；消色差物镜：4*、10*、40*；LED光源，亮度连续可调；双层移动式载物台；图像参数：200万，1080P/25fps；显示：2.8英寸，可显示状态和操作错误；具备教学模式和考核模式双功能，支持物镜选择操作规范性自动检测，支持焦距调节操作规范性自动检测，支持显微镜取用操作规范性自动检测，支持教师端与学生显微画面视频互动，支持学生操作过程显微画面同步记录，支持操作过程数据的自动上传，支持AI智能赋分接口，完成对显微镜实验的自动评价。 ▲（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件）。“智能生物显微镜”检验依据为<GB/T2985-2008<生物显微镜>》： 物镜像差校正、转换器定位稳定性、微调机构空回、显微镜物镜放大率准确度、显微镜目镜放大率准确度、显微镜现场质量、光学系统、显微镜外观等检测结果为合格或符合。 | 1 | 台 | 工业 |
| 234 | 烧水壶 | / | 1.5L,304不锈钢材质，1500W | 2 | 个 | 工业 |
| 235 | 实验教学及考核管理系统云平台 （校级管理端） | 套装 | 主要功能： （1）实验数据云存储：提供日常实验教学活动数据、实验操作考试及评分数据的存储管理。 （2）系统后台管理：管理内容涉及年度学期、实验课程设置、单位信息、实验室信息、教职工信息、学生信息、用户权限等。 （3）实验教学资源：提供实验教学资源的管理，支持老师上传发布自制的word、excel、ppt、pdf等文档以及图片、视频、音频等实验相关教学资源，为教师自制实验教学资源提供自主上传、审核通过方可发布的相关管理，满足老师教学资源共享的需要和学生课外自主学习的需要；系统也提供了一些涉及教材上学生必做实验项目的教学动画视频资源作为教师实验教学的参考资料。 （4）电子实验报告的制作、审核与派发管理：提供了教师自主设计学生实验报告的模板，教师可以根据实验内容设计需要自主定义实验报告结构，包含实验目的、实验原理、实验仪器、实验内容、报告内容、评分项目、评分说明等。教师设计的实验报告需要通过学科组审核后方可在平台上发布、共享使用，以维护平台上共享实验报告的质量和科学性，同时促进集体备课。 （5）学生实验报告提交管理、实验视频录播管理：通过审核的实验项目，学科教师可用于安排学生实验活动，无纸化下发至实验终端供学生阅览、按实验内容要求完成实验活动、按报告内容要求提交实验报告（例如实验现象、实验数据、实验结论等），整个学生实验活动过程被全程视频记录在案。 （6）支持通过视频完成对学生实验操作过程评价：实验结束后，老师可基于学生实验时提交的实验报告内容以及实验过程记录的视频随时对学生的实验活动进行评阅评价。 （7）支持真实测量数据实时显示，完成对学生数据结论的评价；软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。 （8）实验错误点的统计分析管理：系统老师对学生实验活动评价时指出的错误点进行统计分析，方便老师知晓学生的共性错误在哪里，以便进行针对性实验教学；同时反馈学生实验评价信息，让学生知晓自己在实验过程中出现的错误，以便完成个性化纠错学习。 （9）实验考试管理：涉及实验考题制作与审核、实验考试组卷与审核、实验考务安排与审核、实验考位抽签、实验考试评分以及实验考试成绩等相关管理，可提供实验考后追溯机制，根据考生信息查询考生的实验考试成绩、评分记录和实验考试时提交的实验报告内容、实验操作视频记录等客观证据，以此消除考生或考生家长对成绩的异议，确保考试评分过程公平公正。 （10）支持无缝升级为AI智能评分系统：支持当前系统在日后可根据实际需要无缝升级，升级后在保有之前功能的基础上，可实现AI智能评分，以进一步提升实验考试评分的客观性，为实验考试评分工作赋能。 ▲提供第三方检测机构出具的并满足以下测试内容及说明的“实验教学及考核管理系统云平台软件{简称：校级管理端}测试报告”原件扫描件。 1、测试规范：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP)的质量要求和测试细则》国家标准。 2、参考规范：1.软件产品登记测试规范[A3.1]。2.GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》国家标准。 3、功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 4、兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 5、易用性：1.软件的问题、消息和结果是易理解的；2.软件出错消息指明如何改正差错或报告差错；3.软件功能易学习（如借助用户接口、帮助功能等用户文档）；测试结果为通过。 6、可靠性：1.在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；2.可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 7、信息安全性：符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；测试结果为通过。 8、用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 9、病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。 （1）实验数据云存储； （2）系统后台管理； （3）实验教学资源（包含实验动画、视频等）的发布及教学应用管理； （4）电子实验报告的制作、审核与派发管理； （5）学生实验报告提交管理； （6）支持通过视频完成对学生实验操作过程评价； （7）支持真实测量数据实时显示，完成对学生数据结论的评价； 软件平台中的视频记录能够清晰反映实验仪器测量数据，读数结果不受器材空间位置的影响，无需对摄像头角度、位置进行调整。演示实例要求可以通过视频实时查看该实验中电压表、电流表的实时读数，方便老师进行评价参考。 （8）实验成绩复核及争议消除机制； （9）实验错误点的统计分析管理等。 （10）支持无缝升级为AI智能评分系统 以高中电学测绘小灯泡伏安特性曲线为例，演示以上功能。 | 1 | 点 | 工业 |
| 236 | 保温壶\杯 | / | 1.5L以上 | 15 | 个 | 工业 |
| 237 | 实验教学及考核数据模块 |  | 主要功能：用于校级实验教学及考核管理系统云平台软件部署以及保障云平台稳定运行的物质基础，为实验考试数据提供集中云存储服务，满足实验考试及其评价工作的需要。 3.5寸8T(raid5) 及以上；阵列控制器：支持Raid 1，Raid5；2个PCIe插槽；2个百兆/千兆自适应网口 | 1 | 台 | 工业 |
| 238 | 校级调度及视频模块 |  | 为实验技能评价以及日常实验教学活动提供调度服务、视频文件储存以及播放管理服务等。 2颗10核及以上，主频2.3G及以上；3.5寸24T及以上（可根据各校实际情况进行调整）；支持Raid1，Raid5；2个PCIe插槽；2个百兆/千兆自适应网口 | 1 | 台 | 工业 |
| 239 | 数据汇聚交换设备 | 交换容量：336Gbps/3.36Tbps | 一、功能 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换设备的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率（整机）：39Mpps/102Mpps 5.16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口 | 1 | 台 | 工业 |
| 240 | 路由器 | 包转发率：≥200Kpps | 支持IPv4、IPv6路由协议；支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略、等价多路径、非平衡链路负载均衡； 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、组播静态路由； 端口：固化5个千兆电口、1个千兆光口，均可工作在WAN模式下； 包转发率：≥200Kpps； | 1 | 个 | 工业 |
| 241 | 靠墙准备设备 | 3300*750*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 2 | 张 | 工业 |
| 242 | 水龙头（强制节能） | 高≥580mm | 1.主体材料： 2.直管：采用ø24*1.0mm管径的H62铜管制造。 3.臂管：采用ø20*不小于0.8mm管径的H62铜管制造。 4.鹅颈弯管：采用ø18*不小于0.8mm管径的H62铜管制造，可360°旋转。 5.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射 6.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关50万次,静态最大耐压10bar 7.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适 操作: 1.操作压力：0.1bar-10bar 2.推荐压力：1bar-5bar 3.供给水温度：1℃-100℃ 4.进水接口：G1/23000*700*900 | 3 | 付 | 工业 |
| 243 | 实验室专用排水设备 | 500*400*300mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 3 | 套 | 工业 |
| 244 | 器皿架 | 2500*250*750mm | 1.试剂架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在试剂架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.试剂架支柱需采用不小于1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。 6.试剂架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.试剂架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 ▲（9）立柱通过48hNSS试验后外观无红锈现象；依据GB/T3325-2017标准针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm时无剥落裂纹皱纹等现象， （投标时提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件） | 2 | 套 | 工业 |
| 245 | 靠墙准备设备 | 3500*1500*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用≥0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.材质：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度≥0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板≥0.8mm。三节静音重型轨道。在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：每米靠墙准备设备应在荷重500公斤条件下，箱体可调脚直线承重每延米不小于200公斤；箱体内抽屉承重：不小于50公斤；基本箱体承重：不小于40公斤。在箱体背面有一个服务通道，用来布设电、水、气管路，隐藏设计。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.设备门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。设备门装有橡胶缓冲材料。设备门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围≥175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备设备门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用13mm厚实芯理化板，具有耐酸碱腐蚀、抗污染、防水、防火特性，台面立面倒角、打磨，各处光滑。 | 1 | 张 | 工业 |
| 246 | 器皿架 | 2700*300*750mm | 1.试剂架采用立柱式设计，立柱内侧需按要求配置插座安装孔，插座需安装在试剂架立柱上，立柱内夹层需有足够的空间供插座配线隐藏铺设。 2.试剂架支柱需采用不小于1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 3.固定片、调节架支撑翼、后挡板：需采用不小于1.0mm高品质一级冷轧钢板（SPCCT）经CNC机压成形、焊接制作，可抗常规酸碱腐蚀，表面需用环氧树脂粉体涂装处理且漆面厚度不小于75μm。 4.需采用台面安装式设计，以方便配置增减拆装。 5.按需求配置单面型或双面型两种式样以方便中央台及边台使用试剂架。 6.试剂架立柱需具整排挂孔供活动层板悬挂用，层板上下调节间距每格需小于25mm(约1英吋)。 7.试剂架层板：需采用不小于8mm厚钢化玻璃，分上下2层，高低可调活动式，层板外缘采用Φ12mm编号SUS304不锈钢材质护栏。 8.试剂架立柱内侧应按要求配置插座安装孔，立柱内夹层需有足够空间供插座配线隐藏铺设。 9.立柱通过48hNSS试验后外观无红锈现象；依据GB/T3325-2017标准针对喷涂层试验后硬度≧H、附着力≦1级，冲击高度400mm时无剥落裂纹皱纹等现象。 | 1 | 套 | 工业 |
| 247 | 单面标本陈列设备 | 1000*500*2000mm | 1.全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。 2.柜体采用优质钢材裸板厚度不小于0.8mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3.下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。 | 16 | 个 | 工业 |
| 248 | 双面标本陈列设备 | 1000*1000*2000mm | 1.全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。 2.柜体采用优质钢材裸板厚度不小于0.8mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。 3.下部为钢制开门（双层门）。上柜为玻璃结构，玻璃层板，玻璃移门。 | 8 | 个 | 工业 |
| 249 | 北京人复原头像 | 470*290*260mm | 材质：高分子材料，规格：≥47*29*26厘米。北京人头像保留了猿的特点，头部仍然像猿,眉骨粗大，鼻子扁平，嘴巴突出，没有明显下额。 | 1 | 个 | 工业 |
| 250 | 山顶洞人头像 | 470*290*260mm | 材质：高分子材料，规格：≥47*29*26厘米。山顶洞人同现代人基本相同，他们的体质、容貌已经基本脱离了猿人的原始特征。其头骨已经具有现代人的形状，前额高起，眉骨趋向薄平，口喙后退，下额明显，脑壳变薄，脑量增长到与现代人平均量一致，是最早的现代人。 | 1 | 个 | 工业 |
| 251 | 人面鱼纹彩陶盆 | 口径≥380mm | 材质：高分子材料，此彩陶盆呈红色，口沿处绘间断黑彩带，内壁以黑彩绘出两组对称人面鱼纹。人面呈圆形，头顶有似发髻的尖状物和鱼鳍形装饰。 | 1 | 个 | 工业 |
| 252 | 刻有文字的甲骨 | 200*200mm | 材质：高分子材料，盒装规格：≥200*200mm盒装。甲骨文因镌刻、书写于龟甲与兽骨上而得名，为殷商流传之书迹。 | 1 | 套 | 工业 |
| 253 | 阳陵虎符 | 70*20*30mm | 材质：青铜，规格：长≥70mm，宽≥20mm，高≥30mm，秦代青铜器，是秦始皇颁发给阳陵守将使用的兵符，，呈卧虎状，可中分为二，虎的左、右颈背各有相同的错金篆书铭文12字：“甲兵之符，右在皇帝，左在阳陵。” | 1 | 套 | 工业 |
| 254 | 越王勾践剑 | 长550mm | 材质：青铜，规格：剑长≥550mm，剑首外翻卷成圆箍形。春秋越王勾践剑体现了当时短兵器制造的最高水平，被誉为“天下第一剑”，是青铜武器中的珍品，对研究越国历史和了解中国古代青铜铸造工艺有重要价值。 | 1 | 把 | 工业 |
| 255 | 活字印刷 | 240*290mm | 材质：木质，采用精雕技术，使用优质高密度木材雕刻而成，耐刷印。通过数千块雕版实验完善的工艺流程，可以最大化复原雕版原貌 | 1 | 套 | 工业 |
| 256 | 三彩驼载乐俑 | 高330mm | 材质：陶质，规格：高≥330mm。骆驼昂首挺立，驮载了5个汉、胡成年男子。中间一个胡人在跳舞，其余4人围坐演奏。他们手中的乐器仅残留下一把琵琶，据夏鼐先生研究，应该是一人拨奏琵琶，一人吹筚篥，二人击鼓，均属胡乐。骆驼载乐陶俑巧妙地夸张了人与驼的比例，造型优美生动，釉色鲜明润泽，代表了唐三彩的最高水平。 | 1 | 个 | 工业 |
| 257 | 唐三彩仕女俑 | 高430mm | 材质：三彩陶，规格：高≥430mm。此俑头梳鬟发垂髻，秀颊丰颐，体态雍容华贵，端庄大方，洋溢着生命活力和青春之美。整个造型比例匀称，形神兼备，刻划入微，在人物塑造上表现出“丰肌秀骨”的艺术风格，也反映出立俑作者观察的细腻和技艺的高超。呈现了一位盛唐仕女的典型形象，是唐三彩艺术品中的杰作。 | 1 | 个 | 工业 |
| 258 | 戏曲脸谱 | 长200mm | 材质：纸质，规格：长≥200mm，额宽：15厘米，脸谱是中国传统戏曲演员脸上的绘画，泥塑脸谱讲究规整，构图严谨，线条流畅，位置准确，色彩明丽，善于刻画和突出人物的性格，注重画工，素有“三型七彩”之称。在彩绘上，红、黑二色画完后还得上清漆，白、绿、黄、蓝以及粉红等都用颜料勾绘。由于黑、红色用过漆，增强了亮度，能使基色突出，并能使之与一般色彩产生鲜明的对比，给人一种明快的视觉感。 | 8 | 个 | 工业 |
| 259 | 陶砖 | 长250mm | 材质：陶质，规格：长250mm，宽250mm,厚30mm.其画像砖、花纹砖上的浮雕图案，计有仕女、人物骑马出行、人物牛车出行、飞天、仙女乘鹿以及狮子、凤凰。花卉方面则有忍冬、莲花、卷叶莲心等数十种。它们大多数由数块砖（砖的一侧面）拼成一组图案，画面内容既有现实生活的写照、亦具浓厚的佛教内涵。 | 1 | 块 | 工业 |
| 260 | 清明上河图 | 5200*240mm | 材质：绢质，绢本设色。作品以长卷形式，采用散点透视构图法，生动记录了中国十二世纪北宋都城东京（又称汴京，今河南开封）的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况，是北宋时期都城汴京当年繁荣的见证，也是北宋城市经济情况的写照。 | 1 | 幅 | 工业 |
| 261 | 景德镇青花瓷盘 | 直径≥250mm | 材质：陶瓷,规格：直径≥250mm | 1 | 个 | 工业 |
| 262 | 铜质印章 | 印面35*35mm，印台厚5mm | 铜印章，材质：铜质；印面35*35mm，印台厚5mm。印铜铸，方形，柱纽。印文为汉篆字体，白文，四字竖行排列，为东汉时印文特点。 | 1 | 枚 | 工业 |
| 263 | 日本投降书 | 16开 | 材质：纸质，规格：16开，日本降书(日本政府向中国投降降书1945年9月9日)出版社名称:南京出版社 | 1 | 本 | 工业 |
| 264 | 汉竹木简模型 | 170*170*20mm | 材质：木质，锦盒规格：盒装170*170*20mm， | 1 | 个 | 工业 |
| 265 | 曲辕犁模型 | 660*400*50mm | 材质：木质，托盘规格：660*400*50mm | 1 | 个 | 工业 |
| 266 | 筒车模型 | 450*180*390mm | 材质：木质，规格：450*180*390mm | 1 | 个 | 工业 |
| 267 | 冶铁水排模型 | 500*170*260mm | 材质：木质，规格：500*170*260mm | 1 | 个 | 工业 |
| 268 | 桔槔模型 | 370*200*330mm | 材质：木质，规格：370*200*330mm | 1 | 个 | 工业 |
| 269 | 纺车模型 | 高350mm | 规格：高度不小于350mm | 1 | 个 | 工业 |
| 270 | 水磨模型 | 450*250*270mm | 材质：木质，规格：450*250*270mm | 1 | 个 | 工业 |
| 271 | 司南模型 | 250*250*10mm | 材质：铜、木框，规格：250*250*10mm | 1 | 个 | 工业 |
| 272 | 历代木犁 | 600*400*50mm | 材质：木质，规格：600*400*50mm | 1 | 套 | 工业 |
| 273 | 木活字 | 230*130mm | 木质双排14字230*130mm | 1 | 套 | 工业 |
| 274 | 教师专用演示设备 | 1800*800*800mm | 实木制作，做工精细，无气味环保漆，面框80mm*30mm、面板厚11mm，伸缩缝要均匀不开裂，内外两侧打磨光滑 | 1 | 个 | 工业 |
| 275 | 教师专用演示配套设备 | 600*500*1120mm | 实木制作，做工精细，无气味环保漆，伸缩缝要均匀不开裂，内外两侧打磨光滑 | 1 | 把 | 工业 |
| 276 | 学生专用实践设备 | 1200*600*800mm | 实木制作，做工精细，无气味环保漆，面板11mm、腿料70mm*50mm，伸缩缝要均匀不开裂，内外两侧打磨光滑 | 24 | 张 | 工业 |
| 277 | 学生专用实践配套设备 | 400*300*420mm | 实木制作，做工精细，无气味环保漆，内外两侧打磨光滑 | 52 | 个 | 工业 |
| 278 | 天花工程部分 | 38轻钢龙骨，12mm纸面石膏板 | 石膏板天花吊顶：（38轻钢龙骨，12mm纸面石膏板）、顶面立邦墙漆（含基层处理）；或铝方通吊顶（原顶面喷涂白色乳胶漆），或局部软膜灯箱； 木工：靠墙做一排展柜，要求仿古样式，多层结构，具体尺寸结合教室实际定制 其他：成品保护费、保洁费、成品安装费、设备搬运安装费、垃圾清运外运费； | 1 | 项 | / |
| 序号（编号） |  | 设备名称 | 产品说明 | 单位 | 数量 | 行业 |
| 279 | 2002 | 打孔器 | 每组4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 2 | 套 | 工业 |
| 280 | 2020 | 仪器车 | 至少两层，带橡胶垫，上层带护栏，600mm*400mm*800mm；车轮：Φ75mm，厚25mm；一轮带刹车；载重60kg，车架扭动≤15mm | 1 | 辆 | 工业 |
| 281 | 2040 | 生物显微镜 | 1000*单筒 | 2 | 台 | 工业 |
| 282 | 2041 | 生物显微镜 | 1、总放大倍数：640倍 3、目镜：H10X H12.5X惠更斯目镜 4、物镜： 4X、10X、40XS,所有物镜均保证齐焦，带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏。 5、镜筒：单目直筒。 6、转换器：转换器三孔同心，定位准确，并带有限位装置。 7、粗微调:镜架上配有分开调焦的可调节松紧的粗微旋钮，调节载物台，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 8、聚光镜：五孔圆盘光阑。 9、照明：50mm直径反光镜，一面平面，一面凹面，金属反光镜支架。 10、平台为铝合金铸造，环保喷漆。面积110mm×110mm，载物台上安装切片压片。 11、环保便携塑料手提箱包装。 | 25 | 台 | 工业 |
| 283 | 2044 | 双目立体显微镜 | 规格：40倍。产品成像应清晰，上下方向比小于视场直径的70%，左右方向比不小于视场直径的55%。总放大倍率应符合下表的规定。2×、4×、10×、20×、40×。成像应齐集，物镜放大率的误差不超出±5%。目镜放大率误差不得超出±5%。在瞳距63～65mm情况下，左右两视场中像的方向应一致，其不一致性不大于40mm。产品调焦机构应稳定，不应有自行下降现象。各运动部分的移动应平稳舒适，定位明显，不应有卡住或急跳现象。产品外表应美观，电镀层不应脱落，漆面均匀不应有脱漆损伤痕迹，零件不应有毛刺、锐边应倒棱。 | 1 | 台 | 工业 |
| 284 | 2051 | 放大镜 | 手持，5*，有效通光孔径不小于30mm | 5 | 个 | 工业 |
| 285 | 2060 | 望远镜 | 双筒，7*35 | 1 | 个 | 工业 |
| 286 | 2070 | 电动离心机 | 0r/min～3000r/min，10mL*6 | 1 | 台 | 工业 |
| 287 | 2075 | 酒精喷灯 | 座式，铜制，壶体容积不小于300mL，火焰高度为150mm～180mm,火焰温度为960℃±60℃，燃烧消耗耗量为2.55±0.15mL/min | 1 | 个 | 工业 |
| 288 | 2076 | 电炉 | 密封式 1.额定电压AC220V±5％50Hz+5,额定功率1000W。 2.密封式，有恒温控制，炉面温度自动控制在330℃～400℃。 3.规格：220mm×220mm，不锈钢制。加热面板直径155mm。高16mm。黑色圆形 | 1 | 个 | 工业 |
| 289 | 2080 | 高压灭菌锅 | 50L，立式或卧式 | 1 | 个 | 工业 |
| 290 | 2082 | 恒温水浴锅 | 控温范围：Rt+5℃--100℃ 控温方式：PID 水温波动：≤0.5℃ 外壳：优质板材冲压 内胆：不锈钢冲压拉升 加热器：不锈钢管状加热器 加热功率：600W 按键设定方式：设置键、加减、减键、手动加热启停键、自检键 安全装置：过热保护、超温警报、防勿设定加热、电器元器件自检、漏电保护 工作容积：300*160*90 上盖孔径：∅120mm 上盖材质：PP塑料 每孔内盖数量：5个 电源：220V 50-60HZ | 1 | 台 | 工业 |
| 291 | 2084 | 烘干箱 | 内尺寸350*350*350，远红外干燥箱，鼓风型。220V，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃） | 1 | 台 | 工业 |
| 292 | 2087 | 恒温培养箱 | 电源电压：AC220V 50HZ 控温范围：RT+5~65℃ 恒温波动度：±0.5℃ 温度分辨率：0.1℃ 输入功率：350W 工作室尺寸：400*400*500 外形尺寸：520*540*790 公称容积：80L 载物托架（标配）：2pcs 定时范围：1~9999min 内胆材质：304不锈钢 | 1 | 台 | 工业 |
| 293 | 2119 | 整理箱 | 矮型，储存及分发药品用，带盖和手提环；强度要求装满水手提不变形；340mm*290mm，高120mm | 15 | 个 | 工业 |
| 294 | 2120 | 保温桶 | 1L～2L，不锈钢内胆 | 5 | 个 | 工业 |
| 295 | 2126 | 水族箱 | 玻璃材料，带灯氧气水泵，投食窗带盖 | 1 | 套 | 工业 |
| 296 | 3002 | 方座支架 | J1102型，立杆Φ12mm*600mm，方形座210mm*135mm，质量≥1.5kg，配平行夹1个，垂直夹2个，烧瓶夹1个，大铁环小铁环各1个，吊杆1个，其他技术要求应符合JY/T0393—2007 | 25 | 套 | 工业 |
| 297 | 3006 | 三脚架 | 由铁环和三只脚焊接而成；铁环内径82mm±2mm，外径110mm±2mm，厚度5mm～11mm；脚采用φ6mm圆钢制作，脚高135mm～140mm；三脚间距相等，立放后圆环与台面平行 | 25 | 个 | 工业 |
| 298 | 3008 | 试管架 | 产品为6孔型式，ABS塑料，呈橘黄色。底部长175mm、宽75mm，试管架总高90mm。试管架有φ30±1mm固定孔1个，φ22±1mm固定孔1个，有φ18±1mm固定孔2个，有φ15±1mm固定孔2个，有φ10±1mm固定孔3个。试管柱6个，底端直径φ10±1mm，长65±2mm。 | 25 | 个 | 工业 |
| 299 | 10006 | 软尺 | 1500mm,材质：PVC，测量范围：1500（mm），类型：皮尺，有金属包头，精度：1mm，规格：16mm×1500mm。 | 25 | 把 | 工业 |
| 300 | 11004 | 托盘天平 | 200g，0.2g | 25 | 台 | 工业 |
| 301 | 11010 | 电子天平 | 100g,0.001g | 1 | 台 | 工业 |
| 302 | 12003 | 电子停表 | 0.01S，以标称电压为DC1.5V或DC3.0V的扣式电池为能源，微型电脑液晶显示，可显示时、分、秒、月、日、星期， 秒表连分段时间显示功能。 定时响闹，贪睡功能，表玻璃透明无伤、印字清楚正确、表壳与玻璃后盖配合紧密，无明显的缝隙， 具有一般防水功能。附挂绳。使用可靠，各功能显示及相互转换正常。零部、组件不得自行脱落，字段显示清晰、无误。 | 25 | 块 | 工业 |
| 303 | 13001 | 温度计 | 红液，0℃～100℃ | 30 | 支 | 工业 |
| 304 | 13023 | 干湿球温度计 | -36℃～+46℃ | 5 | 付 | 工业 |
| 305 |  | 称量纸 | 100mm*100mm，500张/包 | 3 | 包 | 工业 |
| 306 | 27001 | 解剖器 | 不锈钢材料，7件(大、小剪刀，解剖刀，解剖针) | 2 | 套 | 工业 |
| 307 | 27002 | 解剖器 | 不锈钢材料，4件(大剪刀，解剖刀，解剖针，弯头镊) | 25 | 套 | 工业 |
| 308 | 27004 | 骨剪 | 130mm,不锈钢 | 1 | 把 | 工业 |
| 309 | 27006 | 接种环 | 金属手柄，合金金属丝 | 13 | 套 | 工业 |
| 310 | 27011 | 研磨过滤器 | 容量20mL | 4 | 个 | 工业 |
| 311 | 27020 | 电泳仪 | 四组输出，输出电压：2V～200V；输出电流：2mA～200mA，具有36V电压限制功能 | 2 | 台 | 工业 |
| 312 | 27021 | 恒温震荡器 | 外形尺寸：710*520*420 内尺寸：470*380*170 包装箱尺寸：760*580*470 振荡方式：回旋式 振幅：26 额定功率：1500W 转速：50~280r/min 温度范围：温度+5℃~50℃ | 1 | 台 | 工业 |
| 313 | 27022 | 水平电泳槽 | 聚碳酸脂质材，凝胶托盘带有荧光标尺，具有开盖断电功能，凝胶板规格：60mm*60mm | 8 | 个 | 工业 |
| 314 | 27023 | 垂直电泳槽 | 聚碳酸脂质材，可实现原位制胶功能，同时可以两块凝胶电泳 | 4 | 个 | 工业 |
| 315 | 27024 | 微量进样器 | 50uL | 8 | 个 | 工业 |
| 316 | 27025 | 凝胶色谱柱 | 16mm*500mm | 13 | 个 | 工业 |
| 317 | 27026 | 微量移液器 | 1uL～10uL | 9 | 个 | 工业 |
| 318 | 27026-1 | 微量移液器 | 20uL～200uL | 9 | 个 | 工业 |
| 319 | 27026-2 | 微量移液器 | 100uL～10001uL | 9 | 个 | 工业 |
| 320 | 27026-3 | 微量移液器 | 500uL～5000uL | 9 | 个 | 工业 |
| 321 | 27027 | 移液器架 | 可放置5支移液器 | 9 | 个 | 工业 |
| 322 | 27028 | DNA电泳图谱观察仪 | 非紫外光源，观察凝胶面积≥100mm*100mm | 2 | 台 | 工业 |
| 323 | 27029 | 精油提取器 | 功率500W，可调，具有缺水断电功能，最大容积5L | 9 | 台 | 工业 |
| 324 | 27030 | PCR仪 | 容量:≥30管 | 1 | 台 | 工业 |
| 325 | 27031 | 组织捣碎匀浆机 | 0r/min～1200r/min，无级调节器速，最大容量1L | 1 | 台 | 工业 |
| 326 | 27032 | DNA快速杂交仪 | 1、电源电压：AC220V士10%50Hz350W 2、使用环境：0℃~+40℃，相对湿度：RH≤90%RH 3、温控范围：环境温度+5℃~60℃可调 4、温度波动值:士1℃ 5、温度显示精度：0.1℃ 6、温度均匀性：土0.03℃ 7、瓶架转速：0~16转/分可调 8、杂交管规格：φ35×200mm(其他规格可定制) | 1 | 台 | 工业 |
| 327 | 27033 | 果酒果醋发酵装置 | 透明，最大容积1L，具水封及气泡限速装置，可进行气泡观察计数 | 25 | 个 | 工业 |
| 328 | 27034 | 纯水机 | 产水量10L/h，水质符合GB6682-1992三级 | 1 | 台 | 工业 |
| 329 | 27035 | 玻璃三角刮刀（涂布器） | 玻璃质材 | 25 | 个 | 工业 |
| 330 | 33002 | 根纵剖模型 | PVC材质 | 1 | 件 | 工业 |
| 331 | 33003 | 导管,筛管结构模型 | PVC材质 | 1 | 套 | 工业 |
| 332 | 33004 | 单子叶植物茎模型 | PVC材质 | 1 | 件 | 工业 |
| 333 | 33005 | 双子叶草本植物茎模型 | PVC材质 | 1 | 件 | 工业 |
| 334 | 33006 | 叶构造模型 | PVC材质 | 1 | 件 | 工业 |
| 335 | 33102 | 蛙胚胎发育模型 | PVC材质 | 1 | 件 | 工业 |
| 336 | 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。符合JY0313-1991《始祖鸟化石模型及复原模型》的有关规定。 | 1 | 套 | 工业 |
| 337 | 33302 | 细胞亚显微结构模型 | 细胞亚显微结构模型技术条件 | 1 | 件 | 工业 |
| 338 | 33306 | DNA结构模型 | 结构模型技术条件 | 1 | 件 | 工业 |
| 339 | 33308 | 细胞膜结构模型 | 1.产品采用硬塑料或复合材料，不应采用软塑料。长不小于300mm，宽不小于160mm，厚不小于110mm，置于底座上。2.模型示组成细胞膜中磷脂分子和蛋白质分子的排列和相互位置。3.每一个磷脂分子由球形的亲水极和两条曲折的疏水极组成，亲水极球的直径25mm，疏水极长80mm，直径2mm。磷脂分子的亲水极分别朝向模型的上下面，并互相并行排列。曲折的疏水极相对排列在模型中间。4.蛋白质分子以不规则团块表示，表层蛋白质分子1～2个，长30mm、宽70mm，贯穿内外两层磷脂分子的嵌入蛋白质5～6个，长65mm、宽60mm，蛋白质分子有的作与膜面垂直的纵切，有的完整的表示，分布应均匀。 | 1 | 件 | 工业 |
| 340 | 33309 | 脊椎动物前肢骨骼比较模型 | 五种 | 1 | 套 | 工业 |
| 341 | 33310 | 动植物细胞有丝分裂及减数分裂模型 | 由透明塑料成型及金属支架组成 | 1 | 套 | 工业 |
| 342 | 33311 | DNA复制与蛋白质合成磁性演示块 | 演示块是由磁性橡胶制成的，这些橡胶块通过磁性可在铁制演示板上演示。演示内容包括脱氧核苷酸的组成、种类。DNA复制和蛋白质合成过程，演示过程操作简单，效果明显。适用于中学生物课程和大中专院校有关课程的教学。 | 1 | 套 | 工业 |
| 343 | 33312 | 遗传规律磁性演示块 | 基因分离自由组合 | 1 | 套 | 工业 |
| 344 | 33313 | 荠菜胚发育模型 | 示球形、心形、鱼雷、老胚 | 1 | 套 | 工业 |
| 345 | 33201 | 头、颈、躯干模型 | PVC材质 | 1 | 件 | 工业 |
| 346 | 33204 | 人体骨骼模型 | PVC材质 | 1 | 件 | 工业 |
| 347 | 33205 | 眼球解剖模型 | 1．产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。 2．通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。 3．眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。 4．眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。 5．各部的肌肉、膜壁、血管、神经等的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然。 6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 7．符合JY164—84《眼球解剖放大模型技术条件》的规定。 | 1 | 件 | 工业 |
| 348 | 33207 | 心脏解剖模型 | 1．规格：三倍自然大。 2．模型的外形按照标本放大复制，沿左右心耳的上方和左右心房、心室的两侧至心尖，剖开心脏的胸肋面，将心脏分成前后两部件。主要部件。主要显示心脏的外形、冠状动静脉、出入心脏的大血管、左右心房和心室的结构、形态、毗邻、位置关系等。 3．心脏模型的后部分主要显示：连接出入心脏的升主动脉、肺动脉、肺静脉及上下腔静脉等。 4．出入心脏的大血管主要显示它们的位置关系、主动脉弓、肺动脉的主要分支及上下腔静脉、肺静脉的主要属支，同时还显示主动脉、肺动脉半月瓣。 5．心外形主要显示：浅层心肌纤维、冠状沟、前室间沟、后室间沟、心尖切迹和房间沟等。心腔主要显示左右心房、心室的结构和四腔的位置关系。 6．右心房：显示上下腔静脉口、冠状窦口、冠状窦瓣、卵圆窝和右房室口。 7．右心室：显示肉柱、乳头肌、隔缘肉柱、三尖瓣环、动脉圆锥、肺动脉瓣等。 8．左心房：显示前部的左心耳和左肺静脉、右肺静脉、左房室口的开口。 9．左心室：显示位于窦部的二尖瓣和主动脉前庭部的主动脉口、主动脉瓣等。 | 1 | 件 | 工业 |
| 349 | 33210 | 肺泡模型 | 1．产品高约40cm，固定于底座上。 2．示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 3．肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 4．示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 5．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 7．符合JY162—84《肺泡放大模型技术条件》的规定。 | 1 | 件 | 工业 |
| 350 | 33211 | 脑解剖模型 | 1．产品为自然大的人脑解剖模型，以正常生理位置放于支架上。 2．大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态。 3．示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。 4．要严格参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚。 5．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 6．符合JY163—84《脑解剖模型技术条件》的规定。 | 1 | 件 | 工业 |
| 351 | 33212 | 耳解剖模型 | 6倍自然大 | 1 | 件 | 工业 |
| 352 | 33215 | 皮肤结构模型 | 1．产品用硬塑料或复合材料制成，外形尺寸不小于180mm×100mm×330mm，置于硬质底座上 2．模型从五个不同的面显示皮肤的模式结构，正面做纵切面，背面做浮雕面。 3．示皮肤的表皮、真皮、皮下组织和皮肤的附属器。 4．模型上各部位或器官均应名签或号签。 | 1 | 件 | 工业 |
| 353 | 33217 | 肾单位、肾小体模型 | PVC材质 | 1 | 套 | 工业 |
| 354 | 33226 | 护理人模型 | PVC材质，1700mm | 1 | 件 | 工业 |
| 355 | 33301 | 始祖鸟化石及复原模型 | 产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于450mm。符合JY0313-1991《始祖鸟化石模型及复原模型》的有关规定。 | 1 | 件 | 工业 |
| 356 | 43201 | 植物根尖纵切 | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 3 | 片 | 工业 |
| 357 | 43202 | 顶芽纵切 | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 3 | 片 | 工业 |
| 358 | 43203 | 南瓜茎纵切 | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 3 | 片 | 工业 |
| 359 | 43204 | 单子叶植物茎横切 | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 3 | 片 | 工业 |
| 360 | 43205 | 双子叶植物茎横切 | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 3 | 片 | 工业 |
| 361 | 43206 | 木本双子叶植物茎横切 | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 3 | 片 | 工业 |
| 362 | 43209 | 植物细胞有丝分裂（洋葱根尖纵切） | 76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 25 | 片 | 工业 |
| 363 | 43211 | 胞间连丝切片 | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 5 | 片 | 工业 |
| 364 | 43306 | 水绵接合生殖装片 | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 5 | 片 | 工业 |
| 365 | 43403 | 动物细胞有丝分裂（马蛔虫受精卵切片） | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 5 | 片 | 工业 |
| 366 | 43415 | 蛙卵单细胞期切片 | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 5 | 片 | 工业 |
| 367 | 43416 | 蛙卵二细胞期切片 | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 5 | 片 | 工业 |
| 368 | 43417 | 蛙卵裂期切片 | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 5 | 片 | 工业 |
| 369 | 43418 | 蛙囊胚期切片 | 76.2*25.4mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 5 | 片 | 工业 |
| 370 | 43419 | 蛙原肠胚期切片 | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 5 | 片 | 工业 |
| 371 | 43421 | 唾腺染色体装片 | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 5 | 片 | 工业 |
| 372 | 43429 | 蝗虫精巢减数分裂装片 | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 50 | 片 | 工业 |
| 373 | 43603 | 正常人染色体装片 | 80*25mm,厚度1-1.18mm标本应能在学生显微镜下观察清晰。所要显示的组织机构应选自标准、典型的生物材料和正确的取材部位。玻片应边角完整，无斑点、纹络、磨伤、霉斑等缺陷。 | 5 | 片 | 工业 |
| 374 | 60001 | 量筒 | 10mL | 25 | 个 | 工业 |
| 375 | 60001-3 | 量筒 | 100mL | 25 | 个 | 工业 |
| 376 | 60001-4 | 量筒 | 500mL | 25 | 个 | 工业 |
| 377 | 60023-2 | 容量瓶 | 玻璃制，容量250mL | 25 | 个 | 工业 |
| 378 | 60052 | 移液管 | 1mL，2mL，5mL，10mL，25mL，玻璃制 | 25 | 套 | 工业 |
| 379 | 61001 | 试管 | φ12mm*70mm | 200 | 支 | 工业 |
| 380 | 61001-1 | 试管 | φ15mm*150mm | 200 | 支 | 工业 |
| 381 | 61001-3 | 试管 | φ20mm*200mm | 25 | 支 | 工业 |
| 382 | 61020-3 | 烧杯 | 玻璃制，容量50ｍL | 50 | 个 | 工业 |
| 383 | 61020-4 | 烧杯 | 玻璃制，容量100ｍL | 50 | 个 | 工业 |
| 384 | 61020-5 | 烧杯 | 玻璃制，容量250ｍL | 25 | 个 | 工业 |
| 385 | 61020-6 | 烧杯 | 玻璃制，容量500ｍL | 25 | 个 | 工业 |
| 386 | 61041-1 | 锥形瓶 | 250mL,玻璃制 | 25 | 个 | 工业 |
| 387 | 62001 | 酒精灯 | 玻璃制，容量150mL，单头 | 30 | 个 | 工业 |
| 388 | 62006 | 干燥器 | 玻璃制，150mm | 3 | 个 | 工业 |
| 389 | 62021 | 冷凝器 | 玻璃制，直形水套冷凝管 | 24 | 支 | 工业 |
| 390 | 62031 | 漏斗 | 玻璃制，斗外径60±2mm | 30 | 个 | 工业 |
| 391 | 62035-2 | 离心管分液漏斗 | 高硼硅玻璃耐高温 | 24 | 支 | 工业 |
| 392 | 62073 | 滴管 | 滴管全长120～150mm.管直径7-8mm,管口直径2-3mm,壁厚1±0.2mm。滴管上端喇叭口园正，与乳胶头配合良好。滴水处为弯形圆头 | 50 | 支 | 工业 |
| 393 | 62074-1 | 微量离心管 | 连续可调,0.5mL | 24 | 支 | 工业 |
| 394 | 62077 | 比色管 | 高硼硅玻璃制，标称容量25ml，全长150±3㎜，外径20±0.5㎜，壁厚1㎜ | 24 | 支 | 工业 |
| 395 | 62097 | 透析袋 | 1米/卷 | 24 | 只 | 工业 |
| 396 | 62098 | 色谱柱 | 凝胶，16mm*500mm | 24 | 支 | 工业 |
| 397 | 63037 | 下口瓶 | 高硼硅玻璃制，标称容量5000ml | 24 | 只 | 工业 |
| 398 | 64053 | 玻璃棒 | 玻璃制，玻璃棒直径φ3～4mm；玻璃棒长度：300±30mm | 1 | 千克 | 工业 |
| 399 | 64061 | 软胶塞 | 各种规格 | 1 | 千克 | 工业 |
| 400 | 64084 | 培养皿 | φ60mm | 30 | 个 | 工业 |
| 401 | 64086 | 研钵 | 瓷制，口内径60±5㎜，全高35±5㎜；壁厚8±2㎜，研锤杆直径10±5㎜，长100±15㎜，研球直径15±5㎜ | 30 | 个 | 工业 |
| 402 | 64096 | 记数载玻片（计数板） | 玻璃制。通过计量认证。0.1mm1/400mm²。 | 25 | 盒 | 工业 |
| 403 | 80302 | 载玻片 | 抛光边载玻片；规格：25.4mm×76.2mm；厚度：0.8mm～1mm；包装：50片/盒，化学性能稳定，符合GB6272要求 | 10 | 盒 | 工业 |
| 404 | 80303 | 盖玻片 | 规格：20mm×20mm，厚度：0.13mm～0.17mm包装：100片/盒，化学性能稳定，符合GB6273要求 | 10 | 包 | 工业 |
| 405 | 80304 | 标记笔 | 规格不小于14.5cm,笔尖粗细：5mm×2mm,笔头式样：斜头, | 25 | 支 | 工业 |
| 406 | 80308 | ABO血型实验盒 | 1．本套模型由红血球模型4个，A和B凝集原模型各10个，抗A、抗B凝集素模型各3个组成。 2．红血球为两侧凹陷的圆球体。 3．A、B凝集原其突出部位上的抗原决定簇形状互不相同，且用两种颜色加以区分。 4．凝集素为免疫球蛋白IgM五聚体型，由五个免疫球蛋白IgG类单体和中间的J链组成。每个IgG类单体呈“Y”形，由两条重链和两条轻链组成。 5．在每个“Y”形两分叉端面具有和A或B凝集原相匹配的槽口。IgM五聚体和五个IgG类单体都为抗A或都为抗B槽口，组成抗A凝集素或抗B凝集素。 6．红血球模型Φ100mm，凝集素模型Φ150mm。 7．符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。 | 24 | 盒 | 工业 |
| 407 | 80309 | 组织培养基试剂盒 | 序号名称规格数量单位备注 1滴管塑料3支 2镊子12.53个 3琼脂粉100g1瓶 4石膏粉100g1瓶 5蔗糖100g1瓶 6干酵母100g1包 7淀粉100g1瓶 8福尔马林100ml1瓶 9酒精100ml1瓶 10药棉医用1团 11生长素9201包 | 24 | 套 | 工业 |
| 408 | 81001 | 测电笔 | 氖泡式 | 1 | 支 | 工业 |
| 409 | 81002 | 一字螺丝刀 | 长150mm | 2 | 支 | 工业 |
| 410 | 81003 | 十字螺丝刀 | φ60mm，长150mm | 2 | 支 | 工业 |
| 411 | 81012 | 钢手锯 | 由钢锯弓、钢锯条组成。金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm。手柄握捏部位应光滑舒适。采用钢材。锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。锯条不少于10条。锯条和锯弓配合良好。 | 2 | 把 | 工业 |
| 412 | 81013 | 剥线钳 | 长度：170（mm）用于断线、紧线 | 2 | 把 | 工业 |
| 413 | 81014 | 钢丝钳 | 6"，150mm，采用45号高碳钢精工铸造，整体精抛光、热处理，钳口高频淬火，硬度45-48HRC，PVC全新料环保手柄，其它技术要求按GB6290的规定。 | 2 | 把 | 工业 |
| 414 | 81015 | 手锤 | 采用45号高碳钢精工铸造,表面抛光处理，敲击面热处理，硬度45-48HRC，羊角锤头0.25KG，纤维手柄 | 2 | 把 | 工业 |
| 415 | 81020 | 活扳手 | 长250mm | 2 | 把 | 工业 |
| 416 | 81030 | 砂轮片 | 断玻璃管用 | 2 | 片 | 工业 |
| 417 | 81106 | 饲养笼 | 小房形，铁质 | 1 | 套 | 工业 |
| 418 | 81107 | 鱼缸 | 大号 | 1 | 个 | 工业 |
| 419 | 81109 | 花盆 | 塑料材质 | 5 | 个 | 工业 |
| 420 | 81110 | 展翅板 | 1．外形尺寸：380mm×140mm×50mm。 2．展翅板的两板面用木材制成，木材应经过脱脂干燥处理，表面平滑、无节疤、无裂纹、无毛刺。并涂清漆，漆面光亮。 3．两板呈“V”形，一块固定，一块可滑动，两板可调间隙为14mm，单块板长380mm，宽70mm。 4．滑动板滑动应灵活无阻滞，在任一位置可用蝶形螺母固定。 | 6 | 个 | 工业 |
| 421 | 81111 | 昆虫网（捕虫网） | 1．网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ250mm的圈。 2．网柄用钢管制成，内径φ25mm，长70cm，壁厚1mm，安有紧口蝶形螺母。 3．网袋用结实的白布制成。长不小于40cm，不得脱线和洞眼。 | 4 | 把 | 工业 |
| 422 | 81112 | 枝剪 | 1．刀体长150mm呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。 2．剪刀应采用优质钢制成。 3．刀柄后端有合口皮扣。 | 5 | 把 | 工业 |
| 423 | 81113 | 水网 | 1．网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ250mm的圈。 2．网柄用钢管制成，内径φ25mm，长70cm，壁厚1mm，安有紧口蝶形螺母。 3．网袋用尼龙网制成，长不小于40cm.不得脱线和洞眼。网沿用白布条加围。 | 5 | 把 | 工业 |
| 424 | 81114 | 高中生物实验备品盒 | 苏丹Ⅲ染液、甲基绿染液、氢氧化钠、硫酸铜、吡罗红甲基绿粉、乙酸钠、甲醛、健那绿染液、氯化钠、淀粉酶、生长素、甲状腺片、甲硫咪唑、毛细管、半透膜、载玻片、盖玻片、吸水纸等 | 2 | 盒 | 工业 |
| 425 | 83200 | 榨汁机 | 品功率：400W纠错产品转速：15000-2000纠错产品电压：200V/50HZ纠错外形设计：不锈钢无痕面板，彰显质感，欧式风格，典雅设计，尊显高中纠错其他性能：两档速度调节，随心制作各种软果或坚果果汁 | 2 | 台 | 工业 |

| 第三标段 （书法、美术、通用技术、计算机教室等） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 产品说明 | 数量 | 单位 | 行业 |
| 1 | 教师专用演示设备 | 1800*800*800mm | 实木制作，做工精细，无气味环保漆，面框≥80mm*30mm、面板厚11mm，伸缩缝要均匀不开裂，内外两侧打磨光滑 | 3 | 个 | 工业 |
| 2 | 教师专用演示配套设备 | 600*500*1120mm | 实木制作，做工精细，无气味环保漆，伸缩缝要均匀不开裂，内外两侧打磨光滑 | 3 | 把 | 工业 |
| 3 | 学生专用实践设备 | 1200*600*800mm | 实木制作，做工精细，无气味环保漆，面板11mm、腿料70mm*50mm，伸缩缝要均匀不开裂，内外两侧打磨光滑 | 78 | 张 | 工业 |
| 4 | 学生专用实践配套设备 | 400*300*420mm | 实木制作，做工精细，无气味环保漆，内外两侧打磨光滑 | 156 | 个 | 工业 |
| 5 | 实验室专用洗涤设备 | 1600*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。 3.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 12 | 张 | 工业 |
| 6 | 实验室专用洗涤设备 | 3200*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。 3.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 5 | 张 | 工业 |
| 7 | 实验室专用排水设备 | 400*300*200mm | 高密度PP一体成型，具有弹性、耐酸碱、耐热、耐有机溶剂，设置旋转防臭防封堵式底部设计，可根据需要，旋转下部储水装置，决定是否储水和漏水。 | 67 | 套 | 工业 |
| 8 | 水龙头（强制节能） | H≥560mm | 1.主体：铜制； 2.涂层:高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射； 3.陶瓷阀芯:90°旋转,使用寿命开关10万次,静态最大耐压15bar； 4.开关旋钮:高密度PP,人体工学设计,手感舒适。 | 79 | 付 | 工业 |
| 9 | 毛笔架 | 350*100*350mm | 木雕工艺，纯手工制作，样式古朴典雅，质量上乘，挂钩多，足够使用/仿红木 | 156 | 个 | 工业 |
| 10 | 笔洗 |  | 陶瓷/小号青花 | 156 | 个 | 工业 |
| 11 | 砚台 | 4寸 | 螺纹砚台 | 156 | 个 | 工业 |
| 12 | 毛笔筒 | 100mm | 竹制笔筒直径10cm | 156 | 个 | 工业 |
| 13 | 书画毛毡 | 800*1200mm | 使用面800*1200 | 54 | 块 | 工业 |
| 14 | 博古架 | 1000*400*2000mm | 全木结构，实木仿古形式制作，表面清漆涂饰均匀光亮，光滑，饱满。 | 5 | 个 | 工业 |
| 15 | 环境布展装饰 | / | 1.地面工程：地面线路改造及地胶铺设； 2.顶面工程：吊顶，顶面墙漆等； 3.墙身工程：墙身文化氛围建设，学科窗帘、展板及符合教室文化挂画等。含设计、人工及安装。 4.电气工程：提供并安装照明；提供并安装墙面插座；提供并安装单控开关； 5.现场工程管理；垃圾清运；搬运。 | 4 | 套 | / |
| 16 | 实验室专用洗涤设备 | 6400*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。 3.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 2 | 张 | 工业 |
| 17 | 书法教学云平台 | 套装 | 一、平台架构 1.提供书法教学云平台接入服务，接入后可使书法教室配置的教学软件具有网络化云平台服务功能； 2.云平台登录页面支持通过账号加密码和用户手机号码加验证码两种方式登录； 3.支持B/S结构提供云平台服务功能，支持通过浏览器即可访问云平台 4.支持每间教室的班班通设备上直接打开浏览器进行访问教学，无需安装其它软硬件设备； 5.提供书法教学云平台本地网络服务的管理控制系统软件，支持手动开启和关闭本地网络服务功能； 6.本地网络服务的管理控制系统软件开启后自动生成本地云服务地址，支持将软件最小化到桌面右下角； 二、软笔书法教学 7.提供楷书、隶书、篆书、行书以及草书等不同书体的软笔书法教学功能模块，所选字帖属于《中小学书法教育指导纲要》推荐作品以及老师教学常用书体和字帖； 8.楷书教学功能模块内容包括欧体、颜体多宝塔、颜体勤礼碑、柳体、赵体、魏碑、褚体和智永千字文等八种不同书体的楷书教学内容； 9.提供赵孟頫小楷《道德经》和王羲之《黄庭经》两种不同小楷字帖教学内容； 10.篆书教学功能模块内容包括《石鼓文》、《泰山刻石》以及《峄山碑》三种不同大小篆书体教学内容； 11.行书教学功能模块内容包括《怀仁集王羲之圣教序》和《苕溪诗帖》教学内容； 12.隶书教学功能模块内容包括《乙瑛碑》、《曹全碑》和《礼器碑》教学内容； 13.草书教学功能模块内容包括《书谱》教学内容； 14.每个教学模块下分为笔画教学、偏旁部首、间架结构以及结体规律教学四个教学内容； 15.每个教学例字提供原碑原帖形式、字帖形式、双钩形式和单钩形式，满足读帖、摹帖、临写和比对的不同临摹要求； 16.每个教学例字的教学面板支持修改书写格形式，包括方格、九宫格、米字格、田字格和回米格五种形式，支持修改格子线条颜色，支持更换例字颜色和例字背景颜色； 17.每个教学例字支持在浏览器中查看示范视频的五种不同书写示范视频，包括俯拍单画面、侧拍单画面、俯拍和侧拍左右双画面视频、俯拍嵌入侧拍画中画视频以及侧拍嵌入俯拍画中画视频，视频画面支持播放时不间断切换； 三、硬笔书法教学 18.提供硬笔教学功能，包括数字教学、拼音教学、笔顺教学、笔画教学、 偏旁部首和间架结构教学内容； 19.提供汉语拼音硬笔书写教学内容，包括声母、韵母和整体认读的硬笔书写教学，每项内容提供示范视频以及读音示范，提供拼音的临摹功能； 20.硬笔例字提供真人书写示范视频，示范类型包括铅笔和中性笔等学生常用笔书写示范，例字的示范视频播放画面可以实时切换成铅笔或其他书写工具示范画面; 21.硬笔例字支持调取笔画分解序列图，查看例字的书写笔顺，硬笔例字提供笔顺演示动画，提供硬笔书写笔顺的书写评测功能； 四、云端教学资源 22.提供高清教学视频资源库，包括软笔、硬笔以及粉笔视频资源库； 23.软笔视频包括颜体、欧体、柳体、赵体、曹全碑、石鼓文、峄山碑、多宝塔、泰山刻石、圣教序、苕溪诗帖、黄庭经、道德经、乙瑛碑、礼器碑、书谱、张黑女、真草千字文、雁塔圣教序和大字阴符经等20种不同书体的视频； 五、在线实时更新 24.接入书法教学云平台后可使书法教学软件具有自动更新功能，云平台更新后，教学资源同步更新为最新版本，无需下载更新包或者U盘导入的方式进行软件升级。 25.书法教学云平台界面具有显示系统资源更新日期的功能，更新情况显示内容包括软件名称、版本号、简称、公司地址、电话号码以及系统资源更新日期； | 1 | 室 | 工业 |
| 18 | 教师中控台 | 1800*800*780mm | 1.尺寸规格1800*800*780mm 2.产品材质：实木材质，为传统中式家具制作工艺，实木框架复杂榫卯结构，稳定可靠； 3.产品采用水性漆开放效果，环保无异味，无甲醛，安全可靠。 4.安全可靠的品牌插座1个； 5.砚台：高端精雕石质砚台； 6.砚台水滴：精致陶瓷，造型美观； 7.笔架：红木6挂12针； 8.镇尺：加重型黑梓木长度250mm； 9.墨锭：精品徽墨墨条100g； 10.墨汁：精品墨汁500g一瓶； 11.笔洗：优质陶瓷笔洗6寸； 12.笔搁：卧式 材质：花梨木； 13.笔帘：竹质中号扁木；四边有布袋； 14.书画毡：书画专用高档羊毛毡，尺寸1000mm×2000mm，支持水洗多次使用； 15.笔筒:尺寸115mm*150mm 材质：黑檀木； 16.毛笔套装：大中小号优质品牌毛笔各一支，大号：45/12.5/240mm 中号：40/10.5/240mm 小号：35/9/240mm； | 1 | 张 | 工业 |
| 19 | 多目书画教学示范仪 | 三摄像头 | 1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头； 2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 3.具备辅助照明LED，可以无级调亮。 4.主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座； 5.主摄像头：像素800W；分辨率3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面A3；光学解像力A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深； 7.侧拍辅助摄像头像素≥500W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 8.微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整； 9.微课辅助摄像头像素200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位； 10.整机一体化设计，携带方便，整机5kg。 11.录播文件的操作管理功能，支持删除、重命名、新建文件夹等。 ▲12书法教学直播示范系统：支持电脑桌面录屏和多目书画教学示范仪视频信号实时融合成同一视频播放画面，画面支持多画面、画中画和单画面；检测依据为：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》。 。【投标时，须提供产品功能真实场景界面截图及第三方机构出具的检测报告扫描件对本项要求进行佐证】 13.支持接入多目书画教学示范仪进行直播书写示范教学； 14.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式； 15.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 16.支持录制高清示范视频，录制视频可作为书法微课资源； 17.录制视频时支持同步录制教学音频； 18.支持截取直播示范视频画面为图片； 19.支持检索教学例字，辅助教学，例字支持碑帖原图、矢量字帖、双钩、单钩四种不同形式，支持调取高清示范视频，支持推送给学生临摹屏进行临摹练习； 20.系统支持屏幕任意批注功能； 21.支持教学软件界面录制信号和多目书画教学示范仪视频信号同步采集； | 1 | 台 | 工业 |
| 20 | 控制台桌 | 1600*800*750mm | 160CM*80CM高75cm 双驼峰 1U*4 2U*2 | 1 | 台 | 工业 |
| 21 | 高清双模碑帖网络查询设备 | 套装 | 1.提供矢量碑帖和高清原图碑帖两种碑帖查看模式； 2.系统涵盖历代经典书法碑帖字帖资源，满足《中小学书法教育指导纲要》要求的同时，提供大量其它经典传世名作高清资源； 3.支持按照年代、作者、字帖名称、字体查询字帖； 4.支持字帖缩放功能，矢量碑帖图片支持多倍缩放清晰显示，支持字帖任意拖拽和截图功能； 5.支持图片进行反向，即黑字白底变成白字黑底； 6.支持调整图片的亮度、对比度、饱和度和旋转色相； 7.支持查看作品简介、作品译文； 8.支持针对字帖局部，调取放大镜功能模拟放大镜效果查看碑帖；，调取聚光灯功能模拟聚光灯效果查看碑帖； 9. 支持接入书法教学云平台提供网络化教学服务功能；10.书法课堂管理系统：提供按照年级、班级进行自动排座，支持自动按行、列随机或者自动排位； 支持排座信息发送到学生临摹屏上，学生按照姓名就坐，点击屏幕完成上课签到； 支持自动生成学生到课考勤表； 支持老师统一控制学生屏幕，切换授课模式； 支持老师向学生临摹台群发消息和单发消息。 | 1 | 套 | 工业 |
| 22 | 配套辅件 | / | 音频线：高度无氧铜 | 1 | 套 | 工业 |
| 23 | 颜真卿《颜勤礼碑》系列视频课程 | 套件 | 1.课程包括不低于80节课时内容，包括笔画教学内容和偏旁部首教学内容； 2.为确保所有课时内容的一致性，要求所有课程属于同一出品方出品，所有课时具有统一的封面； 3.课程视频平均时长不少于3分钟，总时长不少于300分钟； 4.课程需采用在线视频教学的形式，视频点播响应不高于6秒； 5.课程视频宽高比采用16：9，视频帧率不小于24FPS； 6.视频课程的画质清晰，画面分辨率不低于1920*1080px； 7.笔画教学课程总课时不少于25节，包括长横,垂露竖,悬针竖,短撇,平撇,长弧撇,斜捺,右点,横折,竖钩,横折钩,竖撇,竖弯撇,长直撇,左点,挑点,长点,竖点,呼应点,横钩,弯钩,斜钩,竖弯钩,横斜钩和卧钩等常用笔画内容； 8.笔画课程内容包括笔画的讲解示范、书写要领、临摹书写、范字讲解和范字书写要领； 9.上列每个笔画至少提供1节对应的书写应用视频教学课程，讲解该笔画在字中实际应用和书写要点，视频中提供不少于两个例字的教学内容； 10.偏旁部首课程总课时不少于15节，包括单人旁,双人旁,三点水,示字旁,竖心旁,提手旁,言字旁,木字旁,禾字旁,绞丝旁,金字旁,弓字旁,利刀旁,反文旁和宝盖头等常用的各类偏旁部首教学内容； 11.偏旁部首课程课程内容包括讲解示范、书写要领、临摹书写以及范字的讲解； 13.上列每个偏旁部首至少提供1节对应的书写应用视频教学课程，讲解该偏旁部首在字中的实际应用和书写要点，视频中提供不少于两个例字的教学内容； 14.课程要求原声讲解，配有同步汉字字幕； 15.视频课程具备自主知识产权； 16.提供3位老师登录平台进行课程教学许可； | 1 | 套 | 工业 |
| 24 | 交互式数字临摹台 | 400mm*250mm | 1.临摹台采用一体化设计，无需外接任何辅助主机，具有内置音箱，基于Android或者Ubuntu系统，方便后续升级，内置学习系统，支持开机自动打开； 2.临摹屏支持手指操作学习系统，支持十点触控功能，支持屏幕临摹区域触控功能锁定； 3.支持学生将宣纸铺在临摹屏上，使用传统毛笔进行临摹书写练习； 4.临摹屏21.5英寸，显示尺寸400mm*250mm，分辨率1920*1080px; 5.临摹台具有防水功能，具有耐磨特性，可抗击超过10万次以上摩擦； 6.网络：支持WIFI接口，使用802.11b/g/n，支持RJ45接口； 7.屏幕发光柔和，可有效过滤蓝光，润眼护眼，高可视角度为80/80/80/80（上下左右）； 8.系统包括软笔楷书、硬笔书法、隶书书法、篆书书法、课程讲义、教学视频、碑帖字帖、集字临帖和考试练习等模块； 9.课程讲义模块支持学生自主挑选书法知识点讲义，自主临摹知识点例字； 10.教学视频模块支持学生查看书法知识点教学视频； 11.碑帖字帖模块包括教育部指定的临摹字帖以及推荐的鉴赏字帖，支持字帖图片调整亮度、对比度和饱和度； 12.支持学生集字临帖字库进行集字临帖练习，包括软硬笔练习； 13.硬笔书法学习模块支持学生学习硬笔书法知识点，包括笔画、偏旁部首以及间架结构的学习，支持例字临摹和短文临摹，支持硬笔书法的笔顺练习及评测； 14.软笔书法学习模块支持学生学习软笔书法知识点，包括笔画、偏旁部首、间架结构和结字规律的学习，支持例字临摹，支持查看例字的示范书写视频； 15.隶书书法学习模块支持学生学习隶书笔画、偏旁部首、间架结构和结字规律； 16.篆书书法学习模块支持学生学习篆书书法，每种书体包括笔画、偏旁部首、间架结构和结字规律四大板块； 17.支持学生在临摹台进行书法知识题库题目的练习功能，支持书法基础知识、书法名家、书法历史和书体知识等多种类别的书法题练习； 18.支持由老师控制切换统一授课模式和自主学习模式，统一授课模式下，所有临摹台均由老师控制，学生书法自主学习系统自动锁定； | 24 | 台 | 工业 |
| 25 | 学生书法桌 | 1400*700*740mm | 1.尺寸规格1400*700*740mm； 2.产品材质：实木框架榫卯结构，面板为实木多层板，传统中式家具制作工艺，稳定可靠； 3.产品采用水性漆开放效果，环保无异味，无甲醛，安全可靠。 4.支持嵌入交互式示数字临摹台，临摹台的孔槽尺寸精准，嵌入临摹台后与书法桌立面结合处边缘缝隙≤1mm，临摹台与书法桌水平面平整无凹凸感。 5.智能笔洗设备、控制面板等配件安装孔位尺寸准确，固定结构合理，安装后不能有松动、不能有缝隙； 6.嵌入式临摹屏控制开关面板2块，开关面板要求内置1个音频接口，2个USB接口；安全可靠的品牌插座1个； | 24 | 张 | 工业 |
| 26 | 书法凳 | 450*350*430mm | 1.实木方凳，尺寸规格450*350*430mm； 2.凳子采用老榆木材质，凳子框架大料抄手榫链接，装板工艺。 3.传统榫卯结构，美观且牢固可靠。 4.产品采用水性漆开放效果，环保无异味，无甲醛，安全可靠。 | 49 | 张 | 工业 |
| 27 | 学生镇尺 | 180mm | 加重型黑梓木，长度180mm | 48 | 对 | 工业 |
| 28 | 学生墨汁 |  | 精品墨汁 | 48 | 瓶 | 工业 |
| 29 | 学生笔搁 | 100*20mm | 花梨木材质100*20mm | 24 | 个 | 工业 |
| 30 | 学生毛笔 |  | 学生专用品牌兼毫毛笔 | 48 | 支 | 工业 |
| 31 | 学生墨盒 | 130*75*20mm | 尺寸规格：130*75*20mm 分槽式墨盒，塑料长方形 | 48 | 个 | 工业 |
| 32 | 临摹专用纸 |  | 学生专用临摹宣纸，100张/包，宣纸半生熟，不宜洇墨； | 48 | 包 | 工业 |
| 33 | 智能笔洗控制设备 | 一体化机身设计 | 1.设备采用一体化机身设计，机身集成控制主板、水槽和水泵等部件，触控操作按钮位于笔洗水槽右边，具有润笔、洗笔和蓄水三种不同工作模式的触摸显示面板； 2.智能笔洗具有软件控制和硬件触摸控制2种功能模式，笔洗水槽具有防溢出功能设计，保证学生用水安全，笔洗出水口位于水槽内，不超过桌面； 3.支持润笔、洗笔和蓄水三种不同工作模式，设备运行在不同模式下相应模式的提示灯亮起； 4.洗笔模式下，出水口持续大水流快速出水30秒，数字显示面板倒计时30秒提示； 5.润笔模式下，出水口缓慢出水30秒，数字显示面板倒计时30秒提示； 6.蓄水模式下设备自动关闭下水管，笔洗水槽开始蓄水方便学生涮洗毛笔，水槽蓄水到达预设高度(不低于3cm)后，出水口停止出水。 7.笔洗集成笔搁功能，方便学生洗完笔后静置晾干毛笔； 8.支持学生在临摹台学习软件中控制桌子上的笔洗设备，启动设备进入洗笔、润笔和蓄水不同工作模式。 9.一体化设计，通过数字显示面板进行倒计时提示运行时间的功能。 ▲10.教师端教学设备支持一键启动或锁定所有笔洗设备，笔洗设备进入锁定状态后，数字显示面板提示设备锁定，学生触控按钮无法启动设备运行，临摹台系统软件点击提示设备锁定。检测依据为：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》。 【投标时，须提供产品功能真实场景界面截图及第三方机构出具的检测报告扫描件对本项要求进行佐证】 | 24 | 套 | 工业 |
| 34 | 教师中控设备 | ≥21寸 | 1.支持管理学生临摹台，查看学生临摹台设备在线状态列表； 2.支持控制学生临摹台在统一授课和自主学习两种模式进行切换； 3.中控系统硬件配置要求： 内存：8G； 硬盘：1TB； 4.教学专用高清触控屏配置要求：教学专用高清触控屏配置要求：支持十点触控；175度以上视角；采用硬屏技术，7H以上硬度；有效过滤蓝光；21.5寸宽屏幕；1920*1080P分辨率；亮度250cd左右； | 1 | 台 | 工业 |
| 35 | 数据交换服务单元 | 套件 | 1.产品运行所需配套标准数据管理服务单元，保障产品底层数据交换和基础服务运行； 2.具备G级数据交换带宽，全双工形式，支持2个以上WLAN口接入； 3.通过网络完成云端、教师端和学生临摹台的数据交换服务； 4.传输内容包括视频文件、图片、字帖、文本、控制信号、流媒体等信息； 5.含千兆路由器、24口千兆交换设备、机柜、插座、理线架； | 1 | 套 | 工业 |
| 36 | 实验室专用洗涤设备 | 4800*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。 3.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 | 工业 |
| 37 | 靠墙准备设备 | 3500*1500*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。三节静音重型轨道。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 2 | 张 | 工业 |
| 38 | 实验室专用排水设备 | 550*450*310mm | 实验室专用PP一体化成型实验室专用排水设备，具有耐腐蚀，耐酸碱、耐有机溶剂、耐紫外线等特点。 | 11 | 套 | 工业 |
| 39 | 专用陈列设备 | 1000*500*2000mm | 全金属材质构成，表面防锈处理，干净整洁牢固。 | 83 | 套 | 工业 |
| 40 | 专用储存设备 | 1000*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.材质：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.柜门：采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：上箱体配置二块钢制层板，下箱体各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.门吸：尼龙材质。 | 162 | 组 | 工业 |
| 41 | 教师专用演示设备 | 2400*700*900mm | 1.结构：全钢结构 2.面板:采用实木制作，木质颜色自然，表面打磨光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。 3.箱体：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝均应满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 4.箱体：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音；门吸：尼龙材质 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 13 | 张 | 工业 |
| 42 | 学生专用实践设备 | 2400*1400*780mm | 1.钢木结构； 2.面板:采用实木制作，木质颜色自然，表面打磨光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。 3.钢架部分：主框架采用优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.可调脚：全钢可调脚，高度可调节； | 18 | 张 | 工业 |
| 43 | 升降凳 | Φ300*450-500mmmm | 1.凳脚材质：5个凳脚采用19-20×40×2.0mmD型钢管生产制作，底座连接底座采用工业铝合金，模具一次性压铸成型，牢固稳定性强，结构牢固，底部设有活动静音轮或ABS调整脚。采用环保型耐腐蚀环氧树脂粉末.自动化洁净室静电喷涂工艺，经过230度高温烘烤处理，（烤漆膜厚度平均值≥80μm）漆膜附着力高不变色，无异味，升降模式采用气压升降或螺旋升降，升降调节高度为100mm，最高离地调节高度为550mm。（其它高度可定制） 2.凳面材质：凳面采用双色配置，外观精致。凳面软胶注塑工艺有效缓冲疲劳，坐感舒适，凳面下部采用pp材质模具一次成型底座装配完成，外观圆润大方，凳面底部暗藏式气缸调节按钮，方便高度调节，暗藏犀牛角悬空挂点，产品耐磨性强，耐腐蚀，防污染，易清洁。 3.功能；学生凳是一款高度可调的凳子，可以旋转，旋转机构采用高强度ABS螺纹一体注塑，升降无间隙，凳面和凳脚严密组合，升降无晃动，静音升降，移动时保持底座平稳，具有灵活、实用、耐用等性能。 ▲4提供升降凳检测（验）报告，检测项目：耐高低温性能：参照GB/T29525-2013座椅升降气弹簧，气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%，检测结果为：1%；循环寿命：参照GB/T29525-2013座椅升降气弹簧，经高低温性能试验后的气弹簧，再经60000次循环寿命实验后，公称力Fa的总衰量应不大于13%，检测结果为1.6%；48h抗盐雾：检测结果锈点数：0。（投标时提供第三方检测机构出具的检测报告的原件扫描件） | 104 | 张 | 工业 |
| 44 | 靠墙准备设备 | 2500*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。三节静音重型轨道。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 3 | 张 | 工业 |
| 45 | 专用存储设备 | 1500*500*2000mm | 1.结构：全钢结构，每个箱体均应为完整独立的落地型全钢制箱体设计； 2.箱体：箱体采用优质钢材裸板厚度不小于1.0mm一级镀锌钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂； 3.箱体门采用双开门型式，上部为不同功能分区，下部为钢制开门（双层门）； 4.层板：配置一块钢制层板层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手； 5.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 6.门吸：尼龙材质。 | 20 | 个 | 工业 |
| 46 | 展列设备 | 2000*500*1800mm | 1.结构：钢木结构，主体框架采用钢制方管框架，采用专用连接件链接， 2.层板：层板采用优质实木板制作，展柜整体具有极强承重性，稳定，牢固，不变形。 | 10 | 个 | 工业 |
| 47 | 智能系统控制柜 | 1100*500*180mm | 控制柜外形尺寸：1100*500*180mm 控制箱内置：10寸彩色液晶触摸屏一台，3P总电源开关1组，220V漏电保护开关1个，220V交流接触器1个，24V直流电源1个，220V空气开关，动力线端子台，接地端子等。单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个 急停控制系统1套；(WiFi模块控制1套,，2.4G 5G 5.8G双频吸盘天线5-12dbi无线路由SMA全向高增益wifi天线一套,选配），启动开关一个，工作指示灯系统1套。机柜控制板由专业PCB设计，软件编程及设计团队独立研发，采用CAN总线技术接收发送主控制系统控制通信，板载温湿度监控单元，WiFi控制单元等信号采集处理，反馈采集信息和主控系统进行自动化处理。 ▲（提供第三方检测机构出具的智能系统控制柜的合格检测报告原件扫描件），检测内容需要包含以下1、2、3、4、5全部内容： 检测依据：GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》；GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP代码)》 1、电气间隙和爬电距离 6.7.2电网电源电路电气间隙:基本绝缘:≥3.0mm；加强绝缘:≥6.0mm；爬电距离:基本绝缘:≥4.3mm；加强绝缘:≥8.6mm； 2、介电强度 6.8介电强度试验；6.8.2潮湿预处理(相对湿度:92.5%士2.5%，温度:40℃士2℃，48h)；基本绝缘，4600V；加强绝缘，7360V； 3、电源适应能力 对于交流供电的产品，应能在220V十22V，50Hz士1Hz条件下正常工作。 电压:220V，频率:50Hz 电压:198V，频率:49Hz 电压:198V，频率:51Hz 电压:242V，频率:49Hz 电压:242V，频率:51Hz； 4、外壳防护等级(IP4X) 外壳防护等级试验(IP4X)直径1.0mm的试验金属线，不得进入外壳，与带电部件保持足够间隙。外壳防护等级(IPX1)。外壳防护等级试验(IPX1)试验用设备应能在外壳整个面上产生均匀水流。外壳置于转速为1r/min的转台上,偏心距(转台轴线与试样轴线的距离)大约为100mm。外壳在滴水箱下面置于正常工作位置,滴水箱底部应大于俯视图面。除安装在墙上或天花板上的设备外,被试外壳的支承物应比外壳底部小。水流量:1m/min试验进行 10 min。设备不应进水。如果进水,应不足以影响设备的正常操作或破坏安全性； 5静电放电抗扰度的检测合格。 | 5 | 台 | 工业 |
| 48 | 顶装智能控制平台 | ≥10寸 | 规格：10寸彩色液晶触摸屏，集成主控制系统。可执行各分项分页控制；1、初次以超级管理员身份登陆APP，提供密码修改，多用户注册，多用户进行管理功能。 （1）主页：用户登入后进入主页模式。首先点击右侧电源图标进行连线才可以控制后面操作，在主页内显示当前温度，湿度，时间。此界面点击右上角菜单图标可以进行时间设置，用户管理，关于我们，使用说明操作。用户管理菜单内可以多进行多用户管理，删除，增加，修改密码等处理。 （2）升降控制：可以实现单个控制，可以集中控制，可以任意组合控制：此界面内对电源系统进行分组选择，全选，单选等操作。选择需要开启组项电机上升，下降，暂停图标来进行摇臂操作。摇臂升降过程中采用限位开关进行上下限到位保护。控制系统带障碍物保护功能，具有防夹，防卡功能，当摇臂在运动的过程中遇到障碍物时会自动停止。 （3）高压：对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端高压220V，电源具有漏电、短路、过载保护，保证安全可靠。 （4）低压：对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作。可以控制学生，老师端低压交直流输出。低压输出学生电源交直流电压，具有智能保护系统，短路过载具有自动复位功能。 （5）照明：此界面内对吊装系统分成A,B两组和老师，可以进行分组选择，全选，单选等操作分组控制整室照明；移动端控制系统： 机柜内设置WiFi模块，机柜内终端对移动端进行授权后手机，平板电脑移动端可以通过APP进行连入设备网络终端，可以进行吊装系统全部的操作。温湿度监视系统：内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，在触摸屏中实时显示当前环境的温度和湿度。 | 5 | 套 | 工业 |
| 49 | 乐器/合唱话筒 | 190*20mm | 电源：+48V幻象电源 麦克风类型：笔杆电容麦克风 输入接口：三针XLR卡侬 指向性：心型（超心型和圆型可另外选择） 灵敏度：-39dB±2dB 电流：<2mA 音频：20Hz-20KHz 阻抗：200Q 音头：22mm 尺寸：190mm*20mm 声压级：<120dB | 1 | 支 | 工业 |
| 50 | 电源时序器 | 8路接口 | 8路接口 可单独或顺序控制设备的开启或关闭 带有滤波功能 | 1 | 台 | 工业 |
| 51 | 主体框架 | 镀锌钢板 | 采用优质镀锌钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观,表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 42 | 套 | 工业 |
| 52 | 电源升降系统 | 直流24V | 采用为直流24V低压减速电机，带动卷线盘实现电源主体上下运动. | 42 | 个 | 工业 |
| 53 | 升降电源主体 | ABS | 接收智能化控制系统控制终端，主体外壳采用阻燃剂ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置。 | 42 | 个 | 工业 |
| 54 | 智能安全电源 | 模块 | 1、教师主控型，学生低压电源都可接收主控电源发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时,学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作。可以分组或独立控制； 2、学生电源面板采用整体框架机构，采用旋钮加按钮式按键控制，可以随意设置电压，贴片元件生产技术，微电脑控制，采用1.9寸液晶显示电源学生交直流电压 ； 3、学生交流电源通过旋钮键进行交流电源输出，AC1.5V~24V，分辨率0.1V。显示设定值。功率根据输出需求定，最大输出约100W，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）； 4、学生直流电源也是通过过旋钮键选取，1，直流电源输出，DC1.5V~32V，分辨率0.1V。显示设定值；亦具有过载保护智能检测功能 5、电源内部设计有工作状态指示灯条，正常工作模式显示绿色灯光，有报警时灯变成红色模式 ▲（提供第三方检测机构出具的智能安全电源的合格检测报告原件扫描件），检测内容需要包含以下1、2、3全部内容：（检测依据：GB/T 20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)；GB/T 17626.2-2018《电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》 1、电引起的伤害(预期的接触电压、接触电流和保护导体电流)中技术要求： 基本要求、测量装置和网络、接触电流的测量、电压的测量、与保护连接导体分开的接地、接设备、未接地的可触及零部件、接地的可触及导电零部件。2、机械碰撞(IK08)技术要求 IKO8试验装置:摆锤碰撞能量:5J碰撞次数:5次(每一暴露面应承受5次碰撞。碰撞的部位应均匀地分布于被试外壳的测试面上。在外壳上同一部位附近所施加的碰撞应不超过3次。)碰撞部位:电源外壳试验后样品表面无明显变形。 3、静电放电抗扰度。 | 84 | 个 | 工业 |
| 55 | 高压电源模块 | 220V | 采用220V标准多功能安全插座，带漏电保护功能 | 168 | 个 | 工业 |
| 56 | 供电线路 | 2.5mm² | 模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。采用2.5mm²电线进行系统布线。 | 6 | 套 | 工业 |
| 57 | 智能照明 | 模块 | 采用1个标准LED模组，每个模组功率10W，灯板采用2.0mm厚pc光扩散板，扩大了发光面。而使光线变的柔和，达到匀光而又透光的目的，同时满足各种雾度值和透光率的需求。及在保证高透光率，降低光衰的情况下，有着良好的光源遮蔽性效果 | 42 | 套 | 工业 |
| 58 | 系统安装配套辅件 | / | 采用型材吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：型材、龙骨架连接件、高度调节结构等。 升降功能、高低压电源系统调试 | 42 | 套 | / |
| 59 | 室内文化 | / | 墙面装饰文化氛围营造，墙面装饰主题文化等。 | 17 | 项 | / |
| 60 | 靠墙准备设备 | 3500*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。三节静音重型轨道。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 | 工业 |
| 61 | 学生专用实践设备 | 1200*1000*780mm | 1.面板:采用实木制作，木质颜色自然，表面打磨光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。台面上设置八个凹槽工作位； 2.支撑架及框架：实木连接成型，表面打磨光滑，表面颜色饱满，无开裂，无疤痕。 3.侧板：采用实木制作，表面打磨光滑，表面颜色饱满，无开裂，无疤痕。 4.桌脚：可调脚：全钢可调脚，高度可调节； | 24 | 张 | 工业 |
| 62 | 学生专用实践配套设备 | Φ350*450-470mm. | 尺寸：直径350*450-470mm 金属材质: 铁，表面环保油漆，软包坐垫柔软舒适，承重≥500斤 | 52 | 张 | 工业 |
| 63 | 实验室专用洗涤设备 | 800*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。 3.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 5.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 | 工业 |
| 64 | 靠墙准备设备 | 2000*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。三节静音重型轨道。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 3 | 张 | 工业 |
| 65 | 抗疲劳舒适垫 | 长3400±10mm，宽610±10mm，厚20±3mm | 1、表面采用高分子耐磨弹性体，中间材料采用高分子聚合物，底部材料采用高弹性纤维体。 2、为了适应教室讲台，尺寸为：长3400±10mm，宽610±10mm，厚20±3mm，颜色为大理石纹路。 3、采用环保高分子材质，无毒，无异味。 4、须经过抗菌防霉处理，且防水防潮防粉尘。 5、阻燃等级≥UL94-V0。 6、采用双面防滑设计，四周采用科学斜坡设计。 7、具有易清洁、防滑、缓震减压、持久耐用的特点。 8、采用独特减震解压设计,底部高分子蜂窝结构极大提升减震效果，减少压强，减轻地心引力的影响。 9、抗疲劳舒适垫通过氯乙烯单体限量检测； ▲10通过可溶性铅、镉含量检测，且检测结果不大于1；通过邻苯二甲酸酯类化合物（至少包含DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）检测，且检测结果均不大于0.1； ▲11、抗疲劳舒适垫通过TV0C检测，且检测结果不大于4； 通过甲醛及苯检测，且检测结果不大于0.1； 说明：序号9、10的条款参数需要在同一个产品上检测，须体现在同一份检测报告中。 （投标时提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件，检测标准依据须符合国家推荐标准或行业标准）。 | 6 | 张 | 工业 |
| 66 | 小型车床 | 620*300*290mm | 1.床身上工件最大回转直径：180mm； 2.最大工件长度：300mm； 3.主轴通孔直径：20mm； 4.主轴转速范围（无级调速）：100-2500转/分±10%； 5.拖板横向行程：110mm； 6.电机输出功率：400瓦； 7.车床外形尺寸（长*宽*高）：约620*300*290mm； 8.净重/毛重：33/36公斤； 9.包装尺寸（长*宽*高）：约670*330*330mm； 10.随机附件：50mm三爪卡盘、扳手套件、油壶等。 | 1 | 台 | 工业 |
| 67 | 小型钻铣床 | 工作台有效尺寸 ：约390*90mm | 1.最大钻孔能力：13mm 2.最大端面铣能力：16mm 3.最大表面铣能力：30mm 4.主轴箱行程 （Z）：180mm 5.横向行程（X）：220mm 6.纵向行程（Y）：100mm 7.主轴中心线到立柱表面距离：170mm 8.立柱可倾斜角度：左右各 45 度 9.主轴端面到工作台面的最大距离：280mm 10.主轴孔锥度：莫氏 3 号 11.电机输出功率 :550 瓦 12.主轴转速 ：低速约100-1100 转/分±10；高速约100-2500 转/分±10。 13.工作台有效尺寸 ：约390*92mm 14.T 型槽尺寸：约12mm 15.随机附件：13 毫米钻夹头、扳手套件、油壶。 | 1 | 台 | 工业 |
| 68 | 无极调速曲线锯 | 270*240*380mm | 1.类型：小型台式曲线锯 2.安全：装有自动安全保护装置，备有集屑器，自动收集加工粉尘碎屑； 3.电气参数：DC24V，60—80W； 4.支持无级调速，弓形臂可拆装，有锯条松紧调节装置，条采用上下勾接方式固定锯条，锯条压板可以前后调整与锯条的距离； 5.具有一次成型透明保护罩，可以任意可以直线或曲线任意切割，最大实木切割厚度为 25mm。 6.无极调速可控制锯条加工速度，针对不同硬度的材料可选择适合的加工速度。 | 1 | 台 | 工业 |
| 69 | 大功率金属微型钻床 | 钻台面尺寸：≥120-100mm | 1.马达转速：约12000 转/分钟； 2.电气参数：12VDC/5A/60W； 3.Y、Z 轴滑块行程：约32mm； 4.X 轴滑块行程:约145mm； 5.夹头：1-6mm； 6.钻台面尺寸：≥123-100mm； 7.加工材料：木质、塑料、软金属(金、银、铜、铝等)有机玻璃、塑胶； 8.手轮具有 0.02mm精度的刻度线； 9.加工精度约0.07mm； 10.采用马力强大的电机，马达箱和主轴箱为联体结构； 11.主要零件：如主轴箱、长机座、短机座、大小滑块、马达风叶、连接块、钻床摇臂、钻台面、齿轮等； 12.尺寸：约250*190*280mm。 | 1 | 台 | 工业 |
| 70 | 大功率金属砂磨机 | ≥12000转/分钟 | 1.马达转速：≥12000转/分钟； 2.输入电压/电流/功率：12VDC/5A/60W； 3.工作面积：≤123*100mm； 4.加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铜、铝等)； 5.变压器具有过电流，过压，过热保护； 6.中心高约25mm，砂纸粒度一般为100＃，可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸； 7.功能：用来抛光、打磨,也可以手持进行各种角度研磨。 | 1 | 台 | 工业 |
| 71 | 软轴打磨机 | 约12000 转/分钟 | 1、马达转速：约12000 转/分钟； 2、电气参数：12VDC/5A/60W； 3、加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铜、铝等)； 4、变压器具有过电流，过压，过热保护； 5、采用马力强大的电机，马达箱和主轴箱为联体结构； 6、软轴打磨机配备七种标准打磨工具，可配上钻头则变成手钻，配上打磨套件则变成手磨,可以360度无死角打磨工件。 | 1 | 台 | 工业 |
| 72 | 大功率吸尘器 | 容积：≥18L | 1.主要功能：用于清理加工屑； 2.主要参数：电源：220V~240V； 3.功率：约1500W 干湿吹三用 4.容积：≥18L。 | 1 | 台 | 工业 |
| 73 | 木工工具箱 | 套装 | 套装，包含木工吹塑定位工具箱1个，内含5米钢卷尺1把，包胶柄木工凿1把，6x125mm螺丝刀2把，铝合金封边水平尺1把，8寸半圆木锉1把，多功能剪刀1把，勾刀1把，8寸钢丝钳1把，包胶柄美工刀1把，3寸G型木工夹2个，铝合金座90度角尺1个，6寸双面油石1块，400mm折叠木工锯1把，500g木柄羊角锤1把，100mm迷你木工刨1把，木工铅笔1支，双螺丝可调节鸟刨1把，密闭性墨斗1个，合计不低于19种21件。 | 13 | 套 | 工业 |
| 74 | 金工工具箱 | 套装 | 60件套装，采用中空吹塑工具箱包装，工具定位存放，内含8、10、12、14mm两用扳手各1把，3x140mm什锦锉6支，12寸钢锯弓1把，胶柄样冲1支，6寸钢丝钳1把，钢卷尺1把，8寸钳工锉4把，三叉套筒扳手1把，钢丝辐条扳手1把，8寸铁皮剪1把，30cm钢直尺1把，1.5-10mm内六角扳手9支，丝锥板牙套装12件，圆头锤1把，划线规1把，钳工锤1把，铜丝刷1把，3寸、4寸螺丝刀各2把，6寸尖嘴钳1把划针1支，8寸活扳手1把，备用钢锯条4支，45度直角尺1把等。 | 13 | 套 | 工业 |
| 75 | 电工工具箱 | 套装 | 套装，包含电工吹塑定位工具箱1个，5m钢卷尺1把，电工胶带1卷，测电笔1支，美工刀1把，吸锡器1个，大中小螺丝刀6把，8寸活扳手1把，250g钢柄羊角锤1把，电脑刷1把，6寸钢丝钳1把，电烙铁支架1套，6寸斜口钳1把，40w外热式电烙铁1把，数字万用表1套，6寸尖嘴钳1把，盒装钟表批螺丝刀6支，6寸剥线钳1把，6寸小手锯1把，1.0焊锡丝1卷，2-6mm，内六角5支，合计不少于35件。 | 13 | 套 | 工业 |
| 76 | 锯条 | 24 TPI | 1.规格：24 TPI； 2.材质：高速钢材质。 | 13 | 套 | 工业 |
| 77 | 砂纸 | φ48mm | 带自粘功能，φ48mm | 13 | 套 | 工业 |
| 78 | 大锯条 | 24TPI | 1.锯床易损耗材； 2.规格：24TPI，长度 约133mm，厚度约 0.5mm； 3.材质：铁，配木工锯床。 | 13 | 套 | 工业 |
| 79 | M2*10 螺丝 | 2x8mm | 1.规格：2*8mm； 2.材质：钢，固定锯条。 | 13 | 套 | 工业 |
| 80 | 钻头φ2 | φ2 | 钻床易损件，φ2钻头 | 13 | 套 | 工业 |
| 81 | 钻头φ3 | φ3 | 钻床易损件，φ3钻头 | 13 | 套 | 工业 |
| 82 | 车刀 | 11 件套 | 11件常用小型车床车刀； 包含：外圆90度，外圆75度，外圆45度，右90度外圆，切断刀，右切断刀，直刀，内孔，内槽 ，外螺纹，内螺纹。 | 2 | 套 | 工业 |
| 83 | HSS 键槽铣刀 | 7 件套 | 小型钻铣床常用 7 件套铣刀 | 2 | 套 | 工业 |
| 84 | 电热丝切割器 | 电压：220V，50Hz | 1.电压：220V，50Hz； 2.电热丝电流： 0.8A-1.5A 连续可调； 3.电热丝规格：0.3mm； 4.镍烙丝最大切割宽度：≥16cm；5.最大切割高度：≥15cm； 6.最大斜切角度：≥55°； | 2 | 套 | 工业 |
| 85 | 机床配套耗材 | 套件 | 丝印板 115*120*3mm 100 张，丝印板230*185*3mm 50 张丝印板150*150*3mm 50 张；木棒10*100mm 50 根，木棒30*100mm 20 根，木棒25*100mm 50 根，木棒15*100mm 50根 | 6 | 套 | 工业 |
| 86 | 铣刀 | 刃径3mm | 1.规格：铣刀刀柄约6mm,刃径约3mm；2.材质：钢 | 6 | 把 | 工业 |
| 87 | 桌虎钳 | 钳口宽80mm | 钳口宽约8cm，可夹持最大宽度约5.5cm，水平面360°任意调整夹持方向。 | 6 | 套 | 工业 |
| 88 | 游标卡尺 | 精度0.02mm | 1、测量范围：0-150mm； 2、精度：0.02mm； 3、材质：不锈钢。 | 7 | 套 | 工业 |
| 89 | 高度游标卡尺 | 0～300 mm | 1、规格：0～300 mm，用于高度测量。具有划线功能，带微动装置； 2、材质：硬质碳钢合金。 | 7 | 套 | 工业 |
| 90 | 外径千分尺 | 0-25 mm，0.01mm | 1、测量范围：0-25 mm； 2、精度：0.01mm； 3、材质：不锈钢。 | 7 | 套 | 工业 |
| 91 | 绘图工具包 | 套装 | 套装，工具包含：45度三角尺、60度直角三角尺、模板两个、橡皮、胶带、小刀、圆规、分角器、铅芯、HB铅笔、2B铅笔、H铅笔。 | 50 | 套 | 工业 |
| 92 | 学生专用实践配套设备 | 380*420*790 | pp注塑一体成型，颜色鲜艳多样，稳定牢固。 | 52 | 张 | 工业 |
| 93 | 靠墙准备设备 | 4000*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。三节静音重型轨道。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 3 | 张 | 工业 |
| 94 | 靠墙准备设备 | 4500*600*800mm | 1.面板:采用实木制作，木质颜色自然，表面打磨光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。台面上设置八个凹槽工作位； 2.支撑架及框架：实木连接成型，表面打磨光滑，表面颜色饱满，无开裂，无疤痕。 3.侧板：采用实木制作，表面打磨光滑，表面颜色饱满，无开裂，无疤痕。 4.桌脚：可调脚：全钢可调脚，高度可调节； | 1 | 个 | 工业 |
| 95 | 靠墙准备设备 | 7000*600*800mm | 1.面板:采用实木制作，木质颜色自然，表面打磨光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。台面上设置八个凹槽工作位； 2.支撑架及框架：实木连接成型，表面打磨光滑，表面颜色饱满，无开裂，无疤痕。 3.侧板：采用实木制作，表面打磨光滑，表面颜色饱满，无开裂，无疤痕。 4.桌脚：可调脚：全钢可调脚，高度可调节； | 2 | 个 | 工业 |
| 96 | 工具展示墙 | 4500*300*1200mm | 1.尺寸：4500*300*1200mm； 2.材质：实木多层板+冷轧钢板； 3.工艺：基材采用优质实木多层板，面贴优质防火板，ABS直封边制作；工具墙采用优质加厚冷轧钢板，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4.功能：模块化集成工具墙，储物格安全环保不易变形，可收纳工具及展示作品，工具墙配置不同功能的挂钩，可悬挂各种工具及螺丝螺钉等。 | 1 | 组 | 工业 |
| 97 | 岛式插座 | 125*85*85mm | 1、钢制线盒，主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质钢材产一级镀锌钢板经CNC机压成形、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理。 2.220V交流输出为新国标五孔插座， | 24 | 个 | 工业 |
| 98 | 材料认知套件 | 套装 | 1.木材：实木板、密度板、刨花板、胶合板、细木工板、三聚氰胺板； 2.金属材料：铝合金、黄铜、铸铁、不锈钢; 3.塑料：亚克力板; 4.新材料：超导材料、碳纤维、石墨烯、柔性玻璃、形状记忆合金。 | 1 | 套 | 工业 |
| 99 | 各种连接模型 | 150*60*60mm | 1.连接模型规格：150*60*60mm； 2.材质：螺丝连接模型主体为有色和透明有机玻璃合成，外表弧线处理，能够显示各种螺纹及连接内部构造； 3.功能：演示常用螺丝连接方法，由螺丝连接模型和紧定螺纹连接模型组成配合教材使用，辅助教学； 4.螺纹类型：三角螺纹； 5.螺纹连接的类型：螺栓连接、双头螺栓连接、螺钉连接，紧定螺纹连接演示常用连接方法，依据连接件不同的使用场合实现连接。 6.连接方式：夹紧连接、对穿连接、双头连接。 7.螺纹类型和规格：m8紧定螺钉 8.由铆接模型、黏接模型、焊接模型组成，连接处清晰可察，便于理解固定连接和半固定连接的方法，理解连接方式的多种多样。 | 1 | 套 | 工业 |
| 100 | 板凳模型套件 | 套装 | 三种以上不同结构板凳实物模型; 功能：了解木工的基础知识和制作简单小木凳的原理，在做中掌握锯子、刨子、锤子的使用技术。 | 1 | 套 | 工业 |
| 101 | 各种台灯 | 380*320*300mm | 多种规格，数量为十种， 1.每种规格：包装尺寸380*320*300mm； 2.材质:塑料、金属； 3.功能：结合教材，展示不同款式的台灯，展现台灯的设计多样性、合理性，使学生体验设计的重要性。 | 1 | 套 | 工业 |
| 102 | 机械制图模型 | 套装 | 绘图模型；11件/套，塑料材质，表面喷漆； 包括：形体结构三视图模型（正方块，三角块），模型房，剖视图模型等，有助学习机械加工图的绘制。 1.规格：绘图模型，包含： 形体结构三视图模型 正方块模型 三角块模型 剖视图模型 模型房模型 机械加工模型 小铁锤加工模型 轴承座模型1 轴承座模型2 正等轴模型 2.材质：塑料材质，表面喷漆； 3.功能：有助学习机械加工图的绘制。 | 1 | 套 | 工业 |
| 103 | 榨汁机模型 | 套装 | 1.规格：由草模、结构、功能、概念、展示五种不同阶段模型组成 2.材质：实木、不锈钢、金属连接； 3.功能：五种不同阶段模型表达不同阶段的设计方案，并在每一阶段分析、调整、发展构思、试验、改进，体现模型制作在不同产品设计的不同阶段不同的作用。 | 1 | 套 | 工业 |
| 104 | 影响结构稳定性因素探究套件 | 270*250*130mm | 1.规格： 270*250*130mm； 2.材质：有机玻璃材质； 3.功能：重心可调，可观察和测试重心高低位置与稳定性关系；多种不同形状的底面积，可测试支撑面大小与稳定性关系；探究同一底面积，但形状不同（方形、圆形、三角形等）的稳定性程度；可探究不同形状、相同直径的底面积，在同一重心下的稳定性关系；探究支撑面在不同角度同一重心下稳定性的关系；可测试长方体块的稳定性程度及长细比与稳定性关系；可探究相等重心线下的三角形、圆形、方形的稳定性程度。 | 1 | 套 | 工业 |
| 105 | 玩具不倒翁 | 高度约65mm，直径约38m | 可打开的不倒翁外壳（蛋形壳），含2种填充物， 1.规格：蛋形壳高度约65mm，直径约38mm,可打开的不倒翁外壳（蛋形壳+卡通人物脑袋）； 2.材质：塑料、金属； 3.功能：便于教学中学生理解不倒翁不倒原理后合理选择自备的填充材料，灵活调整重心做成合格的不倒翁。 | 1 | 个 | 工业 |
| 106 | 桥梁模型 | ≥440*50*180mm | 1.外形尺寸: ≥440*50*180mm； 2.材质:有机玻璃材质； 3.结构:全尺寸模型； 4.种类:悬梁桥（悬梁、桥墩、桥板、底座） 斜拉桥（桥墩、桥板、钢索、塔架、底座） 梁架桥（梁架、桥板、桥墩、底座） 拱架桥（岸墩、桥板、拱架、立柱、底座） 弓形拱桥（拱架、桥板、岸墩、吊缆、底座） 悬索桥（桥板吊缆、塔架、悬索、底座） | 1 | 套 | 工业 |
| 107 | 塔式起重机模型 | 515*90*520mm | 1、规格：约515*90*520mm，包含塔臂、塔帽、平衡臂、上下支撑座、塔身、挂钩、配重块、控制器、遥控等部分。 2、按照实物比例缩小，采用全合金材质，表面为橙色烤漆处理，可以自由组装拆分，塔身基础节采用卡扣式连接，受力分布均匀。 3、可模拟演示塔式起重机的基本功能，具有3个减速电机，可控制吊机挂钩的升降、驾驶室与吊臂可360度旋转、行车可前后移动。主控制器使用6V电池供电，设有6颗按钮，可实现有线控制的功能，也可接收红外遥控信号，带有解码正确指示灯；遥控器使用纽扣电池供电，也具有6颗按钮与控制器相对应，可发射红外信号；红外发射、接收的地址编码可任意设置，可实现一个遥控器控制某个或者多个塔吊。可演示结构稳定性探究、力矩转动平衡试验、物体重心探究、控制方式演示等教学的需要。 | 1 | 套 | 工业 |
| 108 | 自行车系统分析套件 | 翻盖式 | 一、规格描述： 1、箱体外观尺寸（mm）：约390*300*110mm。 2、箱体颜色：咖啡色。 3、箱体材料：ABS/PP。 4、箱体内部构造：采用零件分类盘，可实现不同类别的零件分类。 二、主要配置及用材： 1、拼插式化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；主要有三格轴、五格轴、七格轴、九格轴、三格梁、五格梁、九格梁、十一格梁、十五格梁、双角度梁、大L角度梁、四三角度梁、七二角度梁、车轮、齿轮、链条、自封袋、轮胎、轴套 、内衬托盘、收纳箱、说明书及多种销等。 2、功能描述：自行车系统分析套件，能够清晰地显示自行车的各个组成部分。 | 1 | 箱 | 工业 |
| 109 | 机械传动模型 | 230*180*140mm | 1.规格：约230*180*140mm； 2.材质：ABS材质，模具注塑成型，蓝色磨砂有机玻璃底座； 3.功能：可实现蜗轮蜗杆传动、皮带传动、正齿轮传动、伞齿轮传动、链条传动(塑料可拆链条)。有详细的说明书，可配合2019苏教版教材使用，辅助教学。 | 1 | 套 | 工业 |
| 110 | 录音师耳机 | 插头直:3.5MM/6.35MM | 插头直:3.5MM/6.35MM 耳机类型:密闭动圈 输出音源:随身视听 阻扰:47欧姆 灵敏度：96dBmW 耳机类别：监听耳机 频响范围:15-22KHz 输入功率:1300mW小于1kHz 耳机类型:有线 驱动单元钕磁CCAW铜包铝线)音圈 | 1 | 个 | 工业 |
| 111 | 视力保护提醒器 | 170*100*30mm | 1.规格:实验盒尺寸约170*110*30mm; 2.材质：上下分层双色塑料注塑成型，外形具有层次感，表面哑光处理； 3.功能：提供过暗报警传感器检测模块、过亮报警传感器检测模块、或门逻辑电路模块、信号处理及报警输出模块、电源模块。可以由学生自己动手组合完成光暗报警实验、光亮报警实验、视力保护提醒器实验（过暗报警、过亮也报警）。 4.其他：台面印有清晰的电路原理图，使其功能一目了然，板上设有各种元件、自锁紧插座；拼插组合模块化结构，易于组装和拆卸，可重复使用；由各种电子元器件、导线、电源、实验盒等组成；连接线为自锁紧可叠插式，导线顶部可直接插入万用表笔头，方便测量实时数据。 | 1 | 套 | 工业 |
| 112 | 水位自动控制模型 | 600*250*600mm | 1.规格：约600*250*600mm； 2.材质：亚克力； 3.组成：水塔（供水箱、溢水箱、水位传感器、水箱立柱、主控器、水泵控制箱等）、抽水马桶、蓄水箱三大部分，马桶水箱具有半排、全排、水位浮球调节功能，控制盒为ABS材质，控制面板有触摸式按键、LED指示灯。 4.电源：DC 6.5V； 5.控制方式：微电脑控制、机械控制； 6.功能：实验分为：水塔供水的水位控制系统、抽水马桶水位控制系统；两者既是相对独立的系统，又是整体统一的系统；可以模拟水箱水位自动控制过程，具备定时器控制供水、单传感器供水和双传感器供水三种自动控制方案；能满足2019苏教版《技术与设计2》教材中关于开环、闭环控制内容的试验要求；能让学生动手组装、了解水塔、抽水马桶的组成结构及工作原理。 | 1 | 台 | 工业 |
| 113 | 恒温控制箱模型 | 210*245*285mm | 1.规格：外形尺寸约210*245*285 mm； 2.材质：透明有机玻璃； 3.电气参数：电源AC 220V，加热功率≥150W，温控范围室温~60℃； 4.功能：可让学生形象的观察恒温控制的闭环控制过程并了解其原理；采用微电脑处理器对温度传感器进行采样处理，具有两位数字显示当前实际温度或设定温度，可对箱体电热丝加热或风扇冷却。 | 1 | 台 | 工业 |
| 114 | 抽水马桶水箱自动控制 | 245*140*290 mm | 1.规格：外形尺寸约245*140*290 mm； 2.材质：透明有机玻璃； 3.功能：具有上下水箱，上水箱装有抽水马桶的水位控制配件，装有进水接头，下水箱具备蓄水功能，具有半排、全排、水位浮球调节功能，可让学生形象的了解水箱水位自动控制的闭环系统。 | 1 | 台 | 工业 |
| 115 | 自动升旗简易控制装置组件 | 250*250*1200mm | 1.规格：约250*250*1200mm； 2.材质：底座为双色ABS注塑成型，表面磨砂处理； 3.外观：仿天安门升旗台，四面具有台阶、栏杆，限位开关、电机安装于台面下部； 4.功能：该装置满足2019苏教版《技术与设计2》教材中关于设计过程、闭环控制的试验要求。不锈钢旗杆可以伸缩固定以便调节高度，可实现升旗、降旗、停止的功能，升旗时可播放交响乐国歌，PWM电子调速，能通过传感器实现升、降旗自动停止，控制器面板采用触摸式按钮，有LED显示速度等级。 | 1 | 套 | 工业 |
| 116 | 绘图纸A | 3# | 3#，100张/包 | 5 | 包 | 工业 |
| 117 | 绘图纸B | 4# | 4#，100张/包 | 5 | 包 | 工业 |
| 118 | 坐标纸A | 16K | 16K，100张/包 | 5 | 包 | 工业 |
| 119 | 坐标纸B | 32K | 32K，100张/包 | 5 | 包 | 工业 |
| 120 | 绘图板 | 3号 | 3号 | 50 | 块 | 工业 |
| 121 | 信息与计算机技术 | 套装 | 软件功能描述： 计算机技术的内容非常广泛，可粗略分为计算机系统技术、计算机器件技术、计算机部件技术和计算机组装技术等几个方面。计算机技术包括：运算方法的基本原理与运算器设计、指令系统、中央处理器(CPU)设计、流水线原理及其在CPU设计中的应用、存储体系、总线与输入输出。 1.主界面包含四个看版块：信息数字化、信息储存与识别、计算机网络、计算机应用； 2.信息数字化，包含信息化的世界和计算机信号是如何被表示的； 3.信息储存与识别，包含数字化输入与输出、信息的储存与处理、人机对话； 4.计算机网络，包含计算机网络化的基础、计算机网络化的新境界、电脑的病毒与“黑客”； 5.计算机应用，包含CAD/CAM设计、快捷办公、网上购物、一卡走天下、远程教学、家中看病家用电器、电脑游戏。 | 1 | 套 | 工业 |
| 122 | 靠墙准备设备 | 3800*750*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。三节静音重型轨道。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 6 | 张 | 工业 |
| 123 | 教师专用实践设备 | 1800*700*900mm | 1.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 2.箱体：箱体为落地式结构，可以单独或组合使用。所有箱体正面应为平装嵌入式结构设计，以避免勾住实验袍等造成意外。所有钣金的表面接缝满焊，焊接处均应打磨平整以保持为连续的平滑表面。 3.箱体：主框架采用裸板实际厚度不小于0.8mm厚优质镀锌钢板经激光切割折弯成型、焊接制作，表面经磷化处理、环氧树脂静电粉末涂装处理（涂装厚度为70μm）。拉手：采用不锈钢拉手； 4.合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度达到一个正常成年座在门上方合页不脱落； 5.滑轨：三节重型滚珠静音滑轨； 6.门吸：尼龙材质； 7.可调脚：采用全钢可调脚，不锈钢金属螺杆，高度可调节，调节范围为30-50mm。 8.其他:预留多媒体设备（电脑；实物展台、DVD）等设备位置。 | 10 | 张 | 工业 |
| 124 | 靠墙准备设备 | 3500*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。三节静音重型轨道。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 2 | 张 | 工业 |
| 125 | 学生专用实践设备 | 1200*1000*780mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 3.钢架部分：主框架采用优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.可调脚：全钢可调脚，高度可调节； | 13 | 张 | 工业 |
| 126 | 学生专用实践配套设备 | Φ300*450-500mm | 1.支撑脚材质：4个支撑脚采用17*34*1.7mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，经高温粉体烤漆处理，螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离为500mm。面板直径Ф300*高450-500mm； 2.面板材质：采用聚丙烯共聚级注塑,厚6mm。表面细纹咬花，防滑不发光，面板底部镶嵌4枚铜质螺纹，采用不锈钢螺丝与圆型托盘固定； 3.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 面板与支撑脚留有一定的空间便于配套设备挂在配套设备悬挂扣上。 | 1040 | 张 | 工业 |
| 127 | 靠墙准备设备 | 3000*600*800 | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。三节静音重型轨道。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 3 | 张 | 工业 |
| 128 | 多目书画教学示范仪 | 三摄像头 | 1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10操作系统； 2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 3.具备辅助照明LED，可以无级调亮。 4.主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座； 5.主摄像头：像素≥1000W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深； 7.侧拍辅助摄像头像素≥800W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 8.微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整； 9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位； 10.整机一体化设计，携带方便11.录播文件的操作管理功能，支持删除、重命名、新建文件夹等。 | 3 | 台 | 工业 |
| 129 | 多目书画教学示范仪 | 三摄像头 | 1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10操作系统； 2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA； 3.具备辅助照明LED，可以无级调亮。 4.主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座； 5.主摄像头：像素≥1200W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深； 7.侧拍辅助摄像头像素≥800W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 8.微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整； 9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位； 10.整机一体化设计，携带方便，整机≤5kg 11.录播文件的操作管理功能，支持删除、重命名、新建文件夹等。 | 1 | 台 | 工业 |
| 130 | 数字美术馆设备 | 套件 | 1.包括绘画艺术、工艺美术、建筑艺术、雕塑馆、民族艺术、民间传统艺术与非物质文化、书法艺术、工业设计八大类内容； 2.▲绘画艺术提供国内外画作，涵盖人物、风景、静物、动物、花鸟等类型，包含蜡笔画、水墨画、油画、水彩画、粉笔画、素描、蛋彩画、工笔画、版画、壁画、水粉画等分类内容,提供不少于1000张名画名作资源；检测依据为：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》。 【投标时，须提供产品功能截图及第三方机构出具的检测报告扫描件对本项要求进行佐证】。3.绘画艺术针对具体名作提供专业的解析，为教师备课提供参考，也更便于学生理解名作所含意境； 4.工艺美术涵盖国内外、日用陈设等类型的工艺美术精品图片及介绍，包含特种工艺、艺用纺织、工艺绘画、民间工艺、编结工艺、图书装帧、工艺篆刻等分类内容，提供不少于300张工艺美术资源； 5.工业设计涵盖平面设计、环艺、产品设计、服装设计、广告设计、戏剧美术、建筑设计等类型的工业设计图片及介绍，提供不少于300张工业设计资源； 6.建筑艺术涵盖国内外不同居住建筑、公共建筑、工业建筑、农业建筑等类型的建筑精品图片及介绍，包含砖木结构、砖混结构、钢筋混凝土、钢结构等分类内容，提供不少于600张建筑美术资源； 7.雕塑馆涵盖国内外不同主题性雕塑、纪念性雕塑、装饰性雕塑、功能性雕塑、架上雕塑等类型的雕塑精品图片及介绍，包含铜雕、石雕、木雕、陶塑、骨雕、根雕、玉雕、漆雕、石膏像、金属、玻璃等分类内容，提供不少于200张雕塑资源； 8.民族艺术涵盖民族美食、民族风情、民族服饰、民族建筑、民族节日、民族乐器等类型的民族艺术精品图片及介绍，提供不少于1000张民族艺术资源； 9.书法艺术涵盖不同朝代的草书、行书、楷书、隶书、篆书等类型的碑帖字帖内容，提供不少于200张书法名家名帖资源； 10.书法艺术提供相应书卷的详细参数、释文以及作者背景，便于学生学习和了解，减轻学习难度； 11.书法艺术支持根据字体、作品名称进行搜索检索，提高教师逐个搜索效率； 12.民间传统艺术与非物质文化涵盖琴棋书画、戏曲、皮影戏、剪纸、泥塑艺术、编制工艺、木偶、杂技、风筝、舞龙舞狮等类型的精品图片及介绍，提供不少于500张民间传统艺术和非物质文化资源； 13.各板块提供单标签、多标签分类检索，支持按照内容进行模糊搜索，支持标签与内容搜索叠加检索查询作品，支持搜索结果动态实时响应，方便用户快速定位目标； 14.图片支持全屏查看，内部高清图片支持多倍缩放清晰显示，任意拖拽自由缩放，方便学生观察图片细节； | 1 | 套 | 工业 |
| 131 | 录音师耳机 | 插头直:3.5MM/6.35MM | 插头直:3.5MM/6.35MM 耳机类型:密闭动圈 输出音源:随身视听 阻扰:47欧姆 灵敏度：96dBmW 耳机类别：监听耳机 频响范围:15-22KHz 输入功率:1300mW小于1kHz 耳机类型:有线 驱动单元钕磁CCAW铜包铝线)音圈 | 1 | 个 | 工业 |
| 132 | 移动黑板 | 1800*900㎜ | 1.板面采用优质环保耐划擦黑板制作，经5层静电喷涂而成，书写流畅，耐磨，不打滑; 2.面板颜色为黑色，缓解学生的视觉疲劳，预防近视，板面在使用含有洗涤剂和消毒剂的温水（40摄氏度）擦洗时不变色，无表皮脱落; 3.板面硬度≥4H，光泽度≤10GU 4.采用专业夹层，厚度不小于20mm，具有细微的独立闭孔结构，导热系数低，不吸水，耐老化、耐腐蚀，面层平整，无折痕，不变形; 5.底板采用具有加强筋的耐用钢板，板面有加固凹槽，镀层牢固不变形，耐磨，抗压，整板无拼接; 6.边框采用高档金刚黑铝合金材料，厚度不小于1mm，边框与板体结合牢固，无毛刺、锋利角，外型美观、高雅、不刮手; 7.包角采用ABS工程防爆塑料，抗冲击力强; 8.白板配置活动架，架体采用优质钢材焊接而成，外表喷涂环氧树脂材料，白板定向装置采用ABS一次成型注塑组件，底部安装优质万向定向活动轮。 | 6 | 套 | 工业 |
| 133 | 画屏 | 800*490*50mm | 1.规格：800*490*50mm 2.分辨率：1920*1080 3.功率：65W | 2 | 套 | 工业 |
| 134 | 水印版画工具 | 套件 | 规格：⑴木刻刀6把：刀头碳钢材质，平口、左斜口、右斜口、大圆、小圆、V型口各1件；⑵笔刀1把：合金手柄10cm；⑶笔刀刀片3件：猛钢刀头；⑷电烙铁1r把；⑸木蘑托1只：磨托头直径5cm、磨托手柄9cm；⑹胶滚1套（大中小各1件）；⑺油石1件：双面7cm×5cm×2cm；⑻调墨刮刀2把，修边刮刀1把；⑼6B中华绘图铅笔2支；（10）橡皮1块；（11）马莲1件，中空吹塑定位包装，便于携带、存放。 | 2 | 套 | 工业 |
| 135 | 刻板 | 220*150mm | 椴木刻板220*150mm | 2 | 块 | 工业 |
| 136 | 刻板 | 450*600mm | 椴木刻板450*600mm | 2 | 块 | 工业 |
| 137 | 耗材 | / | 雪弗板、吹塑纸、300克白板纸、KT版、硫酸纸、橡皮图章、海绵纸、水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)、油画棒、调墨板、印纸、色纸、生宣纸等，工具箱包装. | 1 | 批 | 工业 |
| 138 | 纸工工具 | 套件 | 技术要求：1.配置：1、蛇形尺1件：长度不小于300mm；2、剪刀1件：无刃、圆头，总长度不小于160mm；3、花边剪3件：铁口花边剪，刀头总长度不小于60mm；4、打孔器1件：手握式单孔打孔器，有纸屑收集装置，手握处防滑细纹，最大打孔能力可打8张纸，打孔直径6mm；5、笔刀1件：合金手柄长度不小于100mm，笔刀刀头3件：猛钢刀头不小于35mm；6、直尺1把：有机塑料材质，尺寸不小于300mm；7、美工刀一件，ABS塑料材质手柄，长度不小于150mm；8、订书机一件；9、切割垫板1块：尺寸A4；2．中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。 | 2 | 套 | 工业 |
| 139 | 剪纸指导材料 | 25mm*32mm | 剪纸入门绘本 | 52 | 本 | 工业 |
| 140 | 剪纸图样 | A4 | A4尺寸，12生肖图样 | 52 | 套 | 工业 |
| 141 | 学生专用实践设备 | 600*450*780mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 3.钢架部分：主框架采用优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.可调脚：全钢可调脚，高度可调节； | 52 | 张 | 工业 |
| 142 | 靠墙准备设备 | 2500*600*800 | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。三节静音重型轨道。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 | 工业 |
| 143 | 美术教程资源库系统 | 系统 | 1.提供折纸、手工、贴画等多种类别美术教程，教程数量不少于530张； 2.支持美术教程搜索功能； 3.教程内容提供图文和视频介绍，提供教程的文字简介； 4.图文教程支持分步骤查看，支持按照顺序进行上下步骤的切换，支持步骤的跳转切换查看； 5.图文教程每个步骤提供图片介绍和文字介绍； 6.支持将教程推送给学生，学生可自由查看教学步骤； 7.提供教程制作工具，可新建教程，添加介绍、分解步骤等内容； 8.提供单独的个人教程空间，用户可对个人的教程进行单独的查看与管理； 9.教程制作提供自定义教程名称、教程简介和教程封面； 10.教程制作提供步骤编辑功能，可自定义步骤图片、文字介绍，支持步骤的增加、删除操作，支持插入步骤操作； 11.个人教程提供搜索功能，支持根据教程名称进行搜查查询； 12.支持用户管理创作的美术教程，对教程进行编辑、查看、删除、推送等操作 13.系统支持教程共享，可查看其他用户制作的教程； 14.提供相关教程推荐功能，根据当前教程内容提供推荐教程，方便用户进行拓展教学与学习； | 1 | 套 | 工业 |
| 144 | 数字写生与作品临摹系统 | 系统 | 1.提供数字写生与作品临摹两大板块，写生素材不少于1000张，临摹作品数量不少于1500张； 2.数字写生提供风景的写生功能，支持选择不同场景、不同角度和不同天气的写生素材供学生写生； 3.数字写生提供静物的写生功能，静物写生素材不少于700张，包含几何体、石膏像、工艺品等多种静物的写生功能，提供不同观察角度、不同光线等写生素材； 4.数字写生提供人像的写生功能，包括各类特点人像，包括不同角度及光线下的写生素材； 5.作品临摹提供不低于10种类别的素材库，包括马克笔、速写、素描、水粉画、油画、水彩画、彩铅画、中国画、版画、壁画等类型作品素材,要求每种类型素材不少于100张； 6.支持不少于5种图片操作功能，包括自由缩放素材、支持旋转素材角度、支持素材调整饱和度、对比度和亮度； 7.支持不少于10种辅助线，包括正圆、椭圆、直角三角、等边三角、矩形、正方形、自由曲线、直线、虚线和箭头不同辅助线； 8.支持九宫格、S型、十字形、三角形、三分法等多种构图辅助工具； 9.支持对写生素材进行艺术化辅助处理，自动生成素材的素描稿、色块图等，可以帮助学生进行创作和临摹； 10.支持老师选定写生或临摹素材推送给学生进行创作或临摹； | 1 | 套 | 工业 |
| 145 | 毛笔 | 套装 | 教师用套装,6支毛笔套装 | 52 | 套 | 工业 |
| 146 | 毛笔 | 套装 | 书法长锋狼毫、中锋狼毫、中楷、小楷毛笔、勾线笔、兼毫毛笔等 | 52 | 套 | 工业 |
| 147 | 笔洗 | h50mm | 高釉小号笔洗，直径约150mm，高度约50mm | 52 | 套 | 工业 |
| 148 | 笔架 | 330*100*370mm | 小号鸡翅木笔架，外观尺寸约330*100*370mm，龙头笔架，可挂12支毛笔 | 52 | 套 | 工业 |
| 149 | 笔搁 | L100mm | 鸡翅木五头笔山，长度100mm | 52 | 套 | 工业 |
| 150 | 镇尺 | L180mm | 加重型黑梓木，长度180mm | 52 | 套 | 工业 |
| 151 | 墨汁 | 180ml | 精品墨汁180ml/瓶 | 52 | 套 | 工业 |
| 152 | 墨盒 | 130*45mm | 密胺仿瓷材质，尺寸：130*45mm | 52 | 套 | 工业 |
| 153 | 颜料 | 12ml | 12色套装国画颜料，每支12ml。 | 52 | 套 | 工业 |
| 154 | 调色盘 | h25mm | 仿瓷密胺三格国画调色盘，直径不小于165mm，高度不小于25mm | 52 | 套 | 工业 |
| 155 | 印泥 |  | 红色书法印泥，搭配密胺仿瓷材质印泥盒 | 52 | 套 | 工业 |
| 156 | 章料 | 20*20*50mm | 天然冻石章料，尺寸20*20*50mm，质软易于篆刻 | 52 | 套 | 工业 |
| 157 | 篆刻工具 |  | 品牌篆刻刀1把，印床1个，转印贴1张，史连纸10张，猪鬃刷1把，砂纸1张。 | 52 | 套 | 工业 |
| 158 | 书法水洗布 | 670*420mm | 670*420mm，米字格子大小：90*90mm，卷轴仿宣纸万次水写布，纸筒专用包装。 | 52 | 套 | 工业 |
| 159 | 毛边纸 |  | 练习用毛边纸 | 52 | 套 | 工业 |
| 160 | 宣纸 | 68*138cm | 4尺，优质生宣纸,（68*138cm）每刀100张，采用优质原浆，经传统手工工艺制作，纸质厚实，韧性好。 | 1 | 刀 | 工业 |
| 161 | 宣纸 | 68*138cm | 4尺，优质熟宣纸,（68*138cm）每刀100张，采用优质原浆，经传统手工工艺制作，纸质厚实，韧性好。 | 1 | 刀 | 工业 |
| 162 | 文本 | 套装 | 包含毛笔书法教程、国画材料、篆刻字典等。 | 52 | 套 | 工业 |
| 163 | 条幅 | 套装 | 中国书法名家作品展示 | 1 | 套 | 工业 |
| 164 | 教师绘画支撑架 | 2000宽 | 2000宽，材质：优质实木，电镀金属配件 | 1 | 个 | 工业 |
| 165 | 教师绘画垫板 | 590*400*10mm | 特点：四周实木边框，中间骨架，双面三合板。 | 1 | 个 | 工业 |
| 166 | 绘画支撑架 |  | 折叠式,实木制作，表面经过精细打磨，颜色饱满，无毛刺，无开裂，无疤痕。 | 52 | 个 | 工业 |
| 167 | 绘画垫板 | 450*600mm | 450*600mm，全木制作，结实耐用，不变形。 | 52 | 块 | 工业 |
| 168 | 靠墙准备设备 | 4000*600*800 | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。三节静音重型轨道。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 2 | 张 | 11 |
| 169 | 篆刻印章设计系统 | 系统 | 1.系统内置字库以及各种形状的印框，每个印框提供朱文印和白文印两种篆刻效果供师生使用； 2.提供个人素材管理中心，支持上传电脑本地印字和印框素材，支持查看和管理本地素材库； 3.提供单字文本、多字文本两种形式查询系统内置印章字库； 4.支持对系统内置印框素材根据篆刻方式和印章形状进行标签叠加检索； 5.支持根据素材名称模糊查询本地素材库资源； 6.支持任意选中单字、印框模板进行组合调整，包括缩放、旋转、自由拖拽、变形等操作； 7.支持一键框选多个单字设置对齐方式，包括：左对齐、右对齐、居中对齐、中部对齐、底部对齐、顶部对齐、垂直对齐、水平对齐； 8.支持对印章作品进行放大、缩小等图形编辑操作； 9.支持一键清除印章设计面板中所有单字、印框； 10.支持对印章作品进行效果编辑，实现钤印图阴阳互转、镜像反转等操作； 11.支持将印章作品一键推送到所有学生设备上进行查看和临创； 12.支持师生将印章设计成品导出到本地任意位置进行保存； 13.教师端提供打印功能，支持教师在预览画布中查看作品，并缩放作品至合适尺寸大小后进行打印操作，学生可以根据老师打印的印章图片进行实操临刻； | 1 | 套 | 工业 |
| 170 | 美术色彩基础教学系统 | 系统 | 1.提供色彩相关知识点教学，包括色彩关系、色彩三要素、色彩冷暖三大板块，老师可根据实际教学需求选择对应板块授课； 2.色彩关系板块提供十二色环模型，支持师生进行同类色、邻近色、对比色、互补色知识点教学，激发学生学习兴趣； 3.色彩关系板块支持指定色彩关系，快速切换颜色查看对应关系色，对应关系色具有动态交互提示效果； 4.色彩关系板块支持指定颜色，切换色彩关系查看对应同类色、邻近色、对比色、互补色，对应关系色具有动态交互提示效果； 5.色彩三要素板块提供色轮模型进行色相、明度、纯度知识点教学，一定程度上减轻学生对于抽象知识点的理解难度； 6.色彩三要素板块色轮显示当前选中色相，提供该色相不同明度与纯度的对应颜色，颜色显示明度和纯度的对应数值； 7.色彩三要素板块色轮支持基于色相进行纯度变化，并基于纯度进行明度变化，色轮具有转盘、闪烁等动态交互效果； 8.色彩冷暖板块提供不少于50幅具有代表性的冷暖作品供师生教学与学习； 9.色彩冷暖板块教学图片支持自动生成作品对应冷色调或暖色调图，并且提供图片内容对应的冷暖色的色卡，便于教学； 10.色彩冷暖板块提供图片色相调节器，支持拖拽调节图片的色相，支持一键恢复图片初始色相； | 1 | 套 | 工业 |
| 171 | 写生灯 | 立式 | 技术要求：1. 材质：金属材料；灯罩：球型罩灯；灯杆：钢管，塑料旋钮，内置弹簧。 2. 规格：立式三节可升降、最大调节高度2200mm、照射角度0°-120°，整体黑色，三条正常脚可折叠。 3．要求：整体结实可靠，稳定性良好。表面光滑、无锈斑、划痕。 4.配备专用灯，全光谱LED灯源，显色指数98，RG0无蓝光伤害，支持5000k、4000k、3000k色温任意切换，直径95mm，总长度165mm。 | 3 | 套 | 工业 |
| 172 | 静物台 | 600*800mm | 优质榉木折叠静物台，带背板，台面尺寸600*800mm，台面离地高度600mm，整体高度1190mm，可折叠收纳。 | 2 | 套 | 工业 |
| 173 | 石膏像 | 套装 | 技术要求：1．材质：优质石膏粉。 2．配置：⑴腊空半面1件；⑵阿格里巴切面1件：；⑶太阳神头像1件；⑷海盗头像1件；⑸小大卫头像1件；共5类5件。 3．要求：形态逼真，工艺新颖，外观整洁，无反光，线条清晰，无裂纹。木架包装。 | 1 | 套 | 工业 |
| 174 | 几何形体 | 套装 | 技术要求：1．材质：优质石膏粉。 2.几何形体15件 ：圆球、四棱锥、正方体、圆锥、长方体、圆柱体、六棱柱、方带方、圆锥带圆、方锥带方、多面体、八棱柱、六棱锥、圆切、十二面体各一件。木架包装。 | 1 | 套 | 工业 |
| 175 | 民间美术样本 | 套装 | 配置：⑴木版年画（杨柳青年画1件）； ⑵剪纸（体现套色、阴刻、阳刻特点作品各1 件）； ⑶皮影人物2件； ⑷扎染：规格不小于500*500mm，1件；蜡染：规格不小于700*500mm，1件；绣片：2件； ⑸风筝（胖沙燕1件、瘦沙燕1件、软翅蝴蝶1件）； ⑹布老虎1个； ⑺泥老虎1个； ⑻挂饰（香包2件，中国结2件）； ⑼工艺品竹提篮1个； ⑽陕西凤翔挂虎1件； ⑾京剧脸谱（生、旦、净、末、丑各1件）； ⑿民间玩具（风车1件、空竹1件）； ⒀泥塑作品一组（5件）；共13类33件。 | 1 | 套 | 工业 |
| 176 | 静物 | 套装 | 配置：蜡果六件（香蕉、苹果、桔子、桃子、梨子、西瓜），器皿十六件（花瓶2件、砂锅2件、磁盘2件、瓷碗2件、陶罐2件、铝壶2件、编织篮1件、玻璃制品2件）、玩具四件（毛绒玩具1件、塑料玩具1件、木制玩具1件、布玩具1件）。 | 1 | 套 | 工业 |
| 177 | 陶瓷样本 | 套装 | 技术要求：配置：中国各大名窑实物(仿)十四件，可陈设、展示、欣赏，泥条成型作品1件、泥板成型作品1件、拉坯成型作品1件、新石器时期文物仿制品3件、官窑仿制品1件、宜兴紫砂茶壶1件、定窑仿制品1件、釉下青花瓷仿制品1件、唐三彩作品1件、均窑仿制品1件、汝窑仿制品1件、哥窑仿制品1件。 | 1 | 套 | 工业 |
| 178 | 直尺 | 最小分度值 1 mm | 演示用；1 m，最小分度值 1 mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用工程塑料制 | 1 | 把 | 工业 |
| 179 | 圆规 | 总长不小于400mm | 塑料制品、演示用。由规身、粉笔套、规脚等三部份组成，总长不小于400mm，规身由粉笔套柱和规脚，规身表面应无缺陷、无丝裂，不易变形。粉笔套由塑料注成，规脚由吸盘组成。 | 1 | 个 | 工业 |
| 180 | 三角尺 | 每套分60°、45° | 塑料制品、演示用，带手柄。每套分60°、45°各1块，等腰三角形，其斜边长为560mm,两底角为45°。直角三角形的长直角边为570mm，与斜边的夹角应为30°，另一底角应为60°，所有角度误差不超过±2度。三角板边宽为39mm，板厚8mm。三角板的有效刻度为500mm | 1 | 套 | 工业 |
| 181 | 量角器 | 上部为直径500mm±2mm | 塑料制品、演示用，带手柄。量角器上部为直径500mm±2mm的半园环，下部为一宽50mm，长500mm的直尺，两者不可分离，应印有0~180°角度刻度线，在0°、90°、180°位置印有角度数值，90°刻度线与圆心应在一条直线上，垂直于下方的直尺，两边对称。 | 1 | 个 | 工业 |
| 182 | 绘画辅材 | / | 配置：不锈钢夹子2个，定画液1瓶，木炭条1盒，大中小纸擦笔各1支，工具盒包装 | 2 | 套 | 工业 |
| 183 | 绘画素描工具 | 套件 | 技术要求：定位包装，内部可立式设计，便于取放铅笔等。配置要求：配备已削好素描专用铅笔5H/4H/3H/2H/HB/B/2B/3B/4B/5B/6B/8B各1支，3支碳画铅笔（软、中、硬），大小纸笔各1支，木炭条4根，粉画铅笔4支，3支碳棒（软、中、硬），3支石墨条（软、中、硬），双头铅笔延长器1支，金属美工刀1把，金属卷笔刀1个，塑料卷笔刀1个，素描专用砂纸板1份，白橡皮1个，软橡皮1个，6B石墨1支。 | 2 | 套 | 工业 |
| 184 | 削笔器 | 63*49*97mm | 素描绘画专用削笔器，外观尺寸63*49*97mm，手摇式设计，粗细可调。 | 2 | 个 | 工业 |
| 185 | 素描纸 | 4K | 4K袋装，20张/袋 | 10 | 袋 | 工业 |
| 186 | 速写本 | 8开 | 规格要求：8开，全木浆无酸纸。性能：色泽纯白柔和，保护视力；纹理清晰、细腻、附着力强，易上铅，可双面使用，不易黄变，持久收藏。 | 52 | 本 | 工业 |
| 187 | 教师绘画支撑架 | 2000宽 | 2000宽，材质：优质实木，电镀金属配件 | 1 | 个 | 工业 |
| 188 | 教师绘画垫板 | 590*400*20mm | 特点：四周实木边框，中间骨架，双面三合板。 | 1 | 个 | 工业 |
| 189 | 绘画支撑架 |  | 折叠式,实木制作，表面经过精细打磨，颜色饱满，无毛刺，无开裂，无疤痕。 | 52 | 个 | 工业 |
| 190 | 绘画垫板 | 450*600mm | 450*600mm，全木制作，结实耐用，不变形。 | 52 | 块 | 工业 |
| 191 | 美术透视原理教学系统 | 系统 | 1.系统提供透视教学和透视表现两个板块进行透视知识点教学，支持用户根据不同年级段教学需求选择对应板块授课与学习； 2.透视教学板块内置各类透视教学素材，素材数量不少于40幅，包括平行透视、成角透视、倾斜透视三种不同透视原理教学素材，提供不低于20幅成角透视教学素材库，提供不低于20幅倾斜透视教学素材库； 3.素材包括名家名作、著名建筑、绘画作品、摄影作品等，支持一键生成素材作品的透视效果图； 4.透视教学板块支持用户上传本地素材进行透视教学，上传图片自适应展示； 5.透视教学板块支持添加5种不同辅助线，包括直线、虚线、自由曲线、网格、圆形等不同辅助线帮助分析素材透视关系，支持插入透视网格辅助透视教学，透视网格支持拖拽变形和移动位置； 6.透视教学板块支持自由缩放、移动素材图片和绘制痕迹，支持对绘制痕迹进行旋转、拖拽变形、删除等操作； 7.透视表现板块支持学生自主制作具有透视效果的场景图，通过动手操作理解透视原理知识点内容； 8.透视表现板块提供不同主题制作场景，包括草原、大陆、森林、海底、室内以及城市等不少于50张主题场景； 9.透视表现板块内置动物、植物、家具、建筑、公共设施和交通工具等多类别矢量制作素材图； 10.场景制作支持对放入的素材进行拖拽变形、自由移动位置、缩放大小、上下翻转、左右翻转和旋转角度； | 1 | 套 | 工业 |
| 192 | 美术光影演示教学系统 | 系统 | 1.提供光影移动变化教学功能，通过3D全景式打光技术，让课堂教学不受教具、场景限制； 2.系统提供模型库，内置几何体、石膏像、水果蔬菜、瓷器等多种写生教具模型素材，提供不少于15种几何体、不少于10种石膏像、不少于10种水果和不少于10种的瓷器写生教具模型素材； 3.模型支持三维旋转功能，支持手动调节模型摆放角度，实现模型左旋转、右旋转、左翻转、右翻转、前翻转和后翻转； 4.系统提供光源库，内置教学静物灯常用色温，包括暖白光、黄光、晴朗日光和阴天日光，支持一键切换光源，切换光源后光源模型对应变化光源效果； 5.提供光源强弱调节功能，支持拖拽滑动条手动调节光源亮度，实时展现模型光影明暗效果； 6.提供视角调节功能，支持鼠标拖拽场景上下左右移动实现平视、俯视，以及不同观看方位的调节； 7.提供视线远近调节，支持鼠标滚动实现观看距离远近调节； 8.支持在3D场景中手动拖拽光源，自由调节打光位置角度，并且实时展现模型光影明暗效果； 9.提供场景重置功能，重置后恢复初始场景和模型相关设置； | 1 | 套 | 工业 |
| 193 | 神笔涂鸦 | 500W | 1、设备参数： 电源：AC220V/50Hz 功率：500W 部件：控制终端、显示终端、互动软件等 2、功能描述： 该软件改变了以往的纸上绘画，通过多媒体方式来展现绘画的特色，内容丰富。设置有：人物、动物、植物等多样化场景供观众选择，观众可随意发挥想象力，对场景的素描绘画，然后还可以通过多媒体的形式展现出来观众的完成作品，更生动环保，还可以通过邮箱方式发送给自己保留纪念。 | 1 | 套 | 工业 |
| 194 | 洗笔桶 | 口径不小于185mm | 格：口径不小于185mm，底部直径不低于115mm，收缩后高不低于37mm，展开后高不低于150mm，顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔。 | 1 | 个 | 工业 |
| 195 | 调色盒 | 二十四格 | 二十四格调色盒 | 2 | 个 | 工业 |
| 196 | 调色盘 | 直径≥180mm | 13眼梅花调色盘，直径180mm | 2 | 个 | 工业 |
| 197 | 调色板 | 200*300mm | 鱼形木质调色板20*30cm | 2 | 个 | 工业 |
| 198 | 夹子 | / | 不锈钢材质 | 10 | 个 | 工业 |
| 199 | 纸胶带 | / | 美纹纸胶带，不易残胶，可写字，易撕断 | 10 | 卷 | 工业 |
| 200 | 吸水棉 | / | 质地柔软，吸水性好 | 5 | 块 | 工业 |
| 201 | 素描套装 | 套装 | 一、适用范围： 适用于小学、初中美术教学使用。 二、技术要求：23支专用铅笔2H、HB、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B、12B、炭笔中软硬各1支，美工刀、延长器、可塑橡皮、橡皮等 | 2 | 套 | 工业 |
| 202 | 定画液 | 150ml | 150ml | 5 | 瓶 | 工业 |
| 203 | 素描纸 | 4K | 4K袋装，20张/袋 | 10 | 袋 | 工业 |
| 204 | 炭精条 | / | 标款 | 2 | 盒 | 工业 |
| 205 | 纸擦笔 | 3支装 | 3支装 | 5 | 套 | 工业 |
| 206 | 速写本 | 中小学美术教学 | 一、适用范围： 适用于中小学美术教学使用。 二、技术要求：8开，全木浆无酸纸。 三、性能：色泽纯白柔和，保护视力；纹理清晰、细腻、附着力强，易上铅，可双面使用，不易黄变，持久收藏； | 50 | 本 | 工业 |
| 207 | 水彩纸 | 4K | 4K袋装，10张/袋 | 10 | 袋 | 工业 |
| 208 | 水彩笔 | 6支装 | 长杆狼毫圆头水彩笔，6支装 | 2 | 套 | 工业 |
| 209 | 水彩颜料 | 24色 | 24色水彩颜料，12ml装 | 2 | 套 | 工业 |
| 210 | 水粉纸 | 4K | 4K袋装，20张/袋装 | 10 | 袋 | 工业 |
| 211 | 水粉笔 | ，6支装 | 长杆尼龙水粉笔，6支装 | 2 | 套 | 工业 |
| 212 | 水粉颜料 | 12ml装 | 24色水粉颜料，12ml装 | 2 | 套 | 工业 |
| 213 | 靠墙准备设备 | 800*750*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。三节静音重型轨道。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 2 | 张 | 工业 |
| 214 | 学生专用实践设备 | 1500*1000*780mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 3.钢架部分：主框架采用优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.可调脚：全钢可调脚，高度可调节； | 4 | 张 | 工业 |
| 215 | 皮尺 | 20M | 20M，皮质 | 1 | 个 | 工业 |
| 216 | 螺旋弹簧 |  | 0.5N,1N,2N,3N,5N, | 1 | 盒 | 工业 |
| 217 | 台式钻床 | ø13mm | ø13mm | 1 | 台 | 工业 |
| 218 | 钢丝钳 |  | 长507mm，规格18，最大开口55mm。 | 12 | 把 | 工业 |
| 219 | 小铁锤 | 0.25kg | 0.25kg，羊角锤。 | 12 | 把 | 工业 |
| 220 | 混凝土模具 | 110*220*60mm | PP模具，三波浪砖，枫叶型道板砖模具：25*5CM，水泥花窗模具：30*30*7CM. | 6 | 套 | 工业 |
| 221 | 钢锯架 | 300mm | 符合QB/T11108；30cm，金属手柄，锯弓尺寸可调节式。 | 6 | 个 | 工业 |
| 222 | 玻璃刀 | 0.75-2mm | 滚轮式玻璃刀、切割玻璃范围：0.75-2mm、长度180mm | 6 | 把 | 工业 |
| 223 | 钢尺 | 1000mm | 1000mm | 6 | 把 | 工业 |
| 224 | 台虎钳 | 6寸 | 重型，6寸 | 6 | 台 | 工业 |
| 225 | 铲子 | 常用型 | 常用型 | 6 | 把 | 工业 |
| 226 | 斜割槽 | / | 合金刀片 | 12 | 把 | 工业 |
| 227 | 电刨 | 功率大于等于500W | 电源：220V50Hz。功率大于等于500W，刨削深度大于等于1mm，刨削宽度大于80mm | 1 | 台 | 工业 |
| 228 | 微型手提曲线锯机 | 直流电压12-18V W | 是在木头（至10mm）、印刷电路板（至3mm）和有色金属（高达2.5毫米）上进行曲线切割的理想工具。 强劲的长寿命特殊低噪音直流电机。具有反馈控制（在较低的转速下可以有较大扭力）的变速控制。高强度玻璃纤维的机壳。包括两个备用锯条（粗和细）。建议MICROMOT专用电源适配器，电流至少2.0A。 直流电压12-18V.最大功率100W.最大行程6mm(速度范围2,000-5,000rpm).长度180mm. | 1 | 套 | 工业 |
| 229 | 教师专用演示设备 | 2400*1200*780mm | 1.面板:采用实木制作，木质颜色自然，表面打磨光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。 2.支撑架及框架：实木连接成型，表面打磨光滑，表面颜色饱满，无开裂，无疤痕。 3.实验台整体稳定，牢固，承重性强，外观简洁，大方，美观。 | 1 | 张 | 工业 |
| 230 | 学生专用实践设备 | 2400*1200*780mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 3.钢架部分：主框架采用≥≥40*60*1.0mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.可调脚：全钢可调脚，高度可调节； | 12 | 张 | 工业 |
| 231 | FPV穿越机 | / | 、7CH 2.4G、8.5MM有刷电机、高压板电池、600线高清摄像头、空中一键翻滚地面翻身、气压三轴六轴可切换模式 | 3 | 套 | 工业 |
| 232 | 5.8G接收屏 | 接收灵敏度-90DBM | 4.3寸屏幕，内置锂电、接收灵敏度-90DBM、一键自动收索功能、带视频音频输出、铝合金屏幕支架 | 1 | 套 | 工业 |
| 233 | 穿越机FPV5.8g 头戴视频眼镜 | 1280X800分辨率 | HeadPlay HD 高清视频眼镜 内置40频道接收机，，高清1280X800分辨率。 AV也完美支持任何设备！视频1 视频2 一键自动收索功能 | 1 | 套 | 工业 |
| 234 | 空模专用模拟器（正版） | 套件 | 模拟软件，模拟加密控制器，模拟发射机、（futeba RF8.0) | 1 | 套 | 工业 |
| 235 | 2.4G遥控直升机 | 机长220mm，旋翼长190mm | 规格：机长220mm，旋翼长190mm， 简介：校园普及型经典遥控4通道直升机。搭载2.4G遥控技术，比例操控，可轻松实现侧飞、旋转摆尾、悬停，运载重物等特技动作。充放电均能在短时间内迅速完成，在户外，由装入4节5号电池的发射器即可对模型进行充电。适合全年龄段开展各类科技活动，可开展障碍飞行赛。有效提高学生的动手动脑意能力. | 3 | 套 | 工业 |
| 236 | “翼神”橡筋动力扑翼机（袋装DIY版） | 翼展470mm、机长350mm | 规格：翼展470mm、机长350mm 简介：模仿鸟类飞行原理的橡筋动力飞机；制作时间需15-30分钟，留空时间最长可达30秒以上；机翼带彩色印刷。适合中高年龄段开展各类课外科技课程，熟悉机械传动及航空知识；可开展橡筋动力留空赛；有效提高学生的动手动脑能力。 | 7 | 套 | 工业 |
| 237 | “腾云号”飞翼滑翔机 | 翼展440mm、机长180mm | 规格：翼展440mm、机长180mm 简介：新颖的特殊造型航空模型，经过练习可进行悬浮冲浪竞赛（即借助双手或气流板让模型一直滑翔不落地）；制作时间5分钟，带可调重心的配重塑件，机翼带彩色印刷。适合全年龄段开展各类课外科技课程，熟悉航空知识；可开展手掷直线距离赛及冲浪赛；有效提高学生的动手动脑能力。国家外观设计专利产品。 | 7 | 套 | 工业 |
| 238 | 橡筋动力扑翼机 | 翼展465mm、机长355mm | 规格：翼展465mm、机长355mm 性能：制作时间20-30分钟，飞行时间最长可达30秒以上 特点：模仿鸟类飞行原理，可调节爬升角度、飞行半径 拓展：适合中高年龄段开展各类课外科技课程，通过组装可了解曲轴传动原理及航空知识；可开展橡筋动力留空赛；有效提高学生的动手动脑能力 材质：塑胶ABS、碳纤维 动力：橡筋2g 外观：彩色印刷 | 7 | 套 | 工业 |
| 239 | 橡筋动力滑翔机(闪电图案) | 翼展500mm，机长430mm | 规格：翼展500mm，机长430mm 简介：超大翼展，机翼可更换，滑翔性能卓越的橡筋动力飞机。制作时间10-15分钟，飞行时间最长可达60秒以上；配高含胶量2克橡筋，机身为内置橡筋的轻量化高强度塑筒；机翼带彩色印刷，有两种图案可供选择；适合全年龄段开展各类课外科技课程，熟悉航空知识；可开展橡筋动力留空赛；有效提高学生的动手动脑能力。 | 7 | 套 | 工业 |
| 240 | 电动飞翼滑翔机 | 翼展440mm，机长165mm | 规格：翼展440mm，机长165mm 简介：外观新颖的电动自由飞。在充电器内置入3节7号电池（需另购）并对含超级电容的机头进行充电5-10秒，可实现30-60秒的飞行时间。含2支高效率螺旋桨。组装时间约5分钟，适合全年龄段开展各类科技活动，可开展留空赛。有效提高学生的动手动脑及创意能力。 | 7 | 套 | 工业 |
| 241 | 创意电动纸飞机(幻影版） | 翼展165mm，机长210mm | 规格：翼展165mm，机长210mm 简介：造型炫酷的创意电动纸飞机。在充电器内置入3节7号电池（需另购）并对含超级电容的机头进行充电20秒以内，可实现30-60秒的飞行时间。每套提供2张精致炫酷设计机翼，2支高效率螺旋桨。组装时间约15分钟，适合全年龄段开展各类科技活动，可开展创意留空赛。有效提高学生的动手动脑及创意能力。 | 7 | 套 | 工业 |
| 242 | 电动自由飞 | 翼展535mm，机长400mm | 规格：翼展535mm，机长400mm 简介：超大翼展的普及型竞技型电动自由飞。在充电器内置入4节5号电池（需另购）并对含镍氢电池的机头进行充电60秒以内，可实现60秒以上的飞行时间。机翼尾翼均为成型品，含2支高效率螺旋桨。组装时间约5分钟，适合全年龄段开展各类科技活动，可开展留空赛。国家外观专利产品。有效提高学生的动手动脑创意能力。 | 7 | 套 | 工业 |
| 243 | 2.4G电动遥控飞机-亚洲版 | 翼展：540mm，机长：380mm | 规格：翼展：540mm，机长：380mm，简介：极其适合校园推广的专业级三通道特技遥控滑翔机，室内室外均可飞行。搭载2.4G遥控技术，机身仅重45g，配置150mAH锂电池。充电30分钟可飞行5-8分钟，遥控距离150米。可平地起飞，能做翻筋斗、8字飞行等特技。8字等多项特技动作。适合全年龄段开展各类科技活动，可开展绕标及定点降落赛。有效提高学生的动手动脑意能力。 | 3 | 套 | 工业 |
| 244 | 四轴航拍竞技无人机 | 机长180mm | 规格：机长180mm 简介：带FPV等多项功能的航拍无人机。搭载高容量720mAH锂电池及超广角720P高清摄像头，遥控器配4.3吋超大专业FPV（第一视角）液晶屏并具备读取TF卡功能，确保最佳航拍效果；一体成型高强度机身、强劲空心杯马达、高性能六轴陀螺仪、高精度气压计等部件确保稳定飞行表现；成品出厂，适合全年龄段开展各类科技活动，组织航拍及竞速赛。有效提高学生的手脑协调能力。 配件：可选配一充四快速充电器 | 3 | 套 | 工业 |
| 245 | 木制模型飞机 | 翼展220mm、机长290mm | 翼展220mm、机长290mm，桐木配件已成型，配专用高级快干胶和机头配重用彩泥，通过制作飞行了解平凸型机翼的快速飞行原理。 | 7 | 套 | 工业 |
| 246 | 橡筋动力直升机系列 | 机长300mm、机高320mm | 机长300mm、机高320mm，超大旋翼，组装时间仅需2分钟，可直飞到30米高空，仿真性高。 | 7 | 套 | 工业 |
| 247 | 橡筋动力模型飞机 | 翼展510mm，机长400mm | 规格：翼展510mm，机长400mm 简介：超大翼展，滑翔性能卓越的橡筋动力飞机。制作时间10-15分钟，飞行时间最长可达60秒以上；配高含胶量2克橡筋，机翼带彩色印刷，有红蓝两色可供选择；适合全年龄段开展各类课外科技课程，熟悉航空知识；可开展橡筋动力留空赛；有效提高学生的动手动脑能力。 | 7 | 套 | 工业 |
| 248 | 飞行者一号 | / | 木质拼装静态模型 | 7 | 套 | 工业 |
| 249 | D160无人机穿越航拍赛竞赛专用场地 | 1200*1600*2800mm | 隧道规格：1.2*1.6*2.8米,含190T加厚布、玻纤杆、钢管支角、金属接头、细绳、弹性绳、防滑套、包装袋。拱门规格：1.2*1.6米,含190T加厚布、玻纤杆、钢管支角、金属接头、细绳、弹性绳、防滑套、包装袋。起飞垫规格：1.5米*1.5米,含190T加厚布、玻纤杆、金属接头、弹性绳、包装袋。地标规格：0.2*0.06米，含190T加厚布、玻纤杆、金属接头、弹性绳、包装袋。锥体规格：直径1米*1.2米高，190T加厚布、玻纤杆、金属接头、钢丝、弹性绳、四通接头、包装袋。 | 1 | 套 | 工业 |
| 250 | D150无人机救援任务赛竞赛专用场地 | 套装 | 场地内含起降区2套，拱桥3套，隧道1套，火焰套组6套，火焰底座6套，绕标旗3套。适用于开展“领航者”无人机救援任务赛。全国青少年“未来工程师”博览与竞赛无人机救援任务赛指定场地。 | 1 | 套 | 工业 |
| 251 | 科模小创客-航空航天模型活动场地套组（A箱+B箱） | 套装 | 内含：航空模型竞距赛场地（35m*15m） 航空模型打靶赛场地（2套靶标） 航空模型留空竞时赛场地 线控飞机积分赛场地（直径11m） 共4套航空航天模型科普竞赛活动场地 | 1 | 套 | 工业 |
| 252 | 学生专用实践设备 | 1800*1000*780mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 3.钢架部分：主框架采用≥40*60*1.0mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.可调脚：全钢可调脚，高度可调节； | 14 | 张 | 工业 |
| 253 | 零件收纳柜 | 1300*450*900mm | 根据人体工程学原理设计，精美时尚，采用精选实木多层板，耐磨耐高温，平面光滑，手感柔和，线条优美，优质亚克力可视窗，牢固结实，多层储物空间，满足各种零件收纳。 | 4 | 套 | 工业 |
| 254 | 计算机承载实践设备 | 1000*600*780mm | 1.钢木结构； 2.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 3.钢架部分：主框架采用≥40*60*1.0mm优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 4.可调脚：全钢可调脚，高度可调节； | 4 | 张 | 5 |
| 255 | 学生专用实践设备 | 2400*1200*500mm | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。 3.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 2 | 张 | 工业 |
| 256 | 初级人型机器人 | 容量：RAM≥512M，内存≥4GB | 1、一款可编程初级人型机器人。 2、拥有不少于16个专业舵机（(腿5*2，手3*2））,行动灵活自如，可做出丰富的动作，拟人化双足运动，通过重心投射地面保持平衡。配备专用APP，通过蓝牙连接机器人，操作控制简明易用，支持iOS和Android设备通用，PRP动作记录回放功能,。 3、配备专用3D可视化PC端软件，可实现仿真模拟，新手和专业编程者都适用，直观性和易用性帮助用户轻松完成编程。功能强大而安全,防夹手设计成为用户安全可靠的伙伴；紧急操作提停止键提供最大安全保障。新一代数字舵机具有安全可靠的MCU,设计过电保护功能,升级认证功能以及引信测试功能。其全新齿轮系统，具有低噪音及长使用寿命。 4、防磨外壳采用高品质磨砂面ABS，金属支架采用高级铝合金，抗打击，触感佳，防磨及耐用。 5、通过编程使用户的逻辑思维、重力平衡、艺术感，动手和空间想象能力等得到全方位的锻炼和提升。 6、处理器：MCIMX6Y2DVM09AA,i.MX,6ULL，900MHz 7、舵机：≥16个自由度(腿5*2，手3*2）。 8、扬声器：≥4Ω3W单声道喇叭。 9、灯效：电源指示灯-红绿双色LED灯光；头部蓝牙LED灯光。 10、容量：RAM≥512M，内存≥4GB。 11、蓝牙：双模蓝牙Bluetooth3.0/4.2BLE+EDR。 12、电池：≥7.2v2500mAh及以上锂电池，电池可更换；充电时长约为1小时； 13、续航：电池充满正常使用工作时间约为≥2.5；电池充满待机时间约为≥60分钟； 14、保护设计：过载保护，温度保护，短路保护，低电压检测。 | 6 | 套 | 工业 |
| 257 | 初级人型机器人扩展包 | 套装 | 1、1个光敏传感器； 1）配备专用接口，通过配套的4Pin串口线与Alpha1E机器人（打开Alpha1E胸口板可以看到专用接口）连接，重启机器人后即可在Alpha1E的编程体系中进行应用。 2）通过专用接口，可以进行多个传感器串联，多个串联后可以采集到多个不同传感器的数据。 3）场景化设置，通过光敏传感器可以进行额外的场景化表现，如在一定时间内光线变化超过一定幅度，Alpha1E机器人可以用语音或者动作表现出来。 4）通过Alpha1E集成的SDK（待开放），可以利用光敏传感器进行智能家居的控制。 5）防磨外壳采用高品质磨砂面ABS，触感佳，防磨及耐用。 2、1个温湿度传感器， 1）配备专用接口，通过配套的4Pin串口线与Alpha1E机器人（打开Alpha1E胸口板可以看到专用接口）连接，重启机器人后即可在Alpha1E的编程体系中进行应用。 2）通过专用接口，可以进行多个传感器串联，多个串联后可以采集到多个不同传感器的数据。 3）场景化设置，通过温湿度传感器可以进行额外的场景化表现，如在一定时间内温度变化超过一定幅度，Alpha1E机器人可以用语音或者动作表现出来。 4）通过Alpha1E集成的SDK（待开放），可以利用温湿度传感器进行智能家居的控制。 5）防磨外壳采用高品质磨砂面ABS，触感佳，防磨及耐用。 3、1个变形拼装式机器人套装， 4、1个零件包 | 6 | 套 | 工业 |
| 258 | 初级人型机器人集体控制单元 | 套装 | 一、功能描述 1、和初级人型机器人配套使用，能实现多个人型机器人的集体动作一致呈现。 2、可同时控制至少5个机器人的动作协同； 二、配置和技术参数： 1、需要至少包含集中控制接收器、发射器、同步器模块或能满足对应功能的模块组件：可实现集中控制功能、表演管理功能、歌曲下载功能、视频下载等。2、软件内提供完整的使用操作说明。 | 2 | 套 | 工业 |
| 259 | 高级人工智能人型机器人课程 | 套装 | 1、课程体系完整，包含教材、教师教案、课堂演示文稿； 2、教材编制体系完整且经过出版。 3、课程至少包含30个课时，以人型机器人Python编程为主题设计的人工智能课程。 4、学生通过本课程的学习，了解人工智能的发展概况、基本原理和应用领域，掌握一定的Python编程基础以及应用，能够利用Python设计简单程序，能够掌握程序调试的一般过程和方法，初步掌握判断程序正误的能力。学生通过体验简单AI应用的实现过程，掌握简单AI应用搭建的方法，培养学生对AI的兴趣，培养学生的创造能力、逻辑能力和解决问题的能力。 | 6 | 本 | 工业 |
| 260 | 高级人工智能人型机器人课程配套学生评价手册 | / | 配套教材使用的课后评价手册，评价手册包含：我对自己说、自评表、知识回顾、拓展思考等四部分。 | 6 | 本 | 工业 |
| 261 | 高级人工智能人型机器人课程配套教师手册 | / | 配套教材使用的教师教学教案，教学教案包含：教学目标、教材内容分析、教学建议、学生手册参考答案等四部分，其中教学目标围绕“知识与技能”，“过程与方法”和“情感、态度与价值观”三个方面开展课堂教学。 | 1 | 本 | 工业 |
| 262 | 人工智能高级套装地图包 | 套装 | 一、功能描述 完成人工智能高级套装活动各个环节配套的地图包。 二、配置要求 套件包含人工智能高级套装地图1张、色卡1套。 三、技术参数 1、尺寸：不小于2400*1500mm。 2、喷绘工艺：地板膜过哑胶，卷曲，高精度喷绘。 | 1 | 套 | 工业 |
| 263 | 人工智能物流竞赛套装 | 套装 | 一、功能描述 机器人竞赛的配套器材。 产品支持参加2021年NOC全国中小学信息技术创新与实践大赛。 二、配置要求 1、套件包含且不限于伺服舵机、传感器、线材、锂电池、电源适配器及塑胶零件等配件。 2、塑胶零件≥950个，伺服舵机16个。 2、教具零件材质为ABS、ABS+PC塑胶，且为环保材料，教具零件颜色不得少于7种颜色。 3、教具零件采用卡扣式设计、销扣连接的方式，无需采用铁质螺丝刀、螺母刀、扳手完成机器人的搭建。 4、竞赛教程内容完整，包含编程工具使用介绍、案例指导、配合软件模型图纸，快速学习可视化图形编程功能。 5、控制模块全面兼容Arduino开源平台。 6、各伺服舵机支持数据回读。 三、技术参数 1、控制模块：采用过流、过载、短路等多重保护电路设计，主控芯片采用ATMEGA2560，内置5V蜂鸣器、可编程RGBLED灯及陀螺仪，提供IDE、I2C、SPI、GPIO、PWM等标准结构零件组装接口，电池容量最低1800mAh。 2、舵机：最下输出扭矩3.5KG•CM，转速0.17S/60°，带载精度最大3°，空载精度最大1°。 3、红外传感器：工作电压：6.8~9.6V；红外波长：940nm；红外测距：2cm~15cm。 4、触碰传感器：工作电压：6.8~9.6V；按键压力：≥160g。 5、智能灰度传感器：探测距离：1~5cm；信号类型：数字输出；信号输出：黑H,白L；分辨率：5点。 6、颜色传感器：颜色分辨率：8种以上；测量距离：4mm--6mm；ADC灵敏度：灰阶差10以上可识别（256灰阶） | 2 | 套 | 工业 |
| 264 | 人工智能物流竞赛套装配套场地包 | 套装 | 一、功能描述 机器人竞赛的配套器材。 二、配置要求 1、套件至少包含控制板、舵机、传感器、线材、电源适配器、塑胶零件等配件，且塑胶零件数量≥3000个。 2、所含舵机、传感器、控制板、塑胶零件等的材质、连接方式与配套主器材包相同。 3、竞赛教程内容完整，包含编程工具使用介绍、案例指导、配合电子版搭建手册，快速学习可视化图形编程功能。 4、控制模块全面兼容Arduino开源平台。所有传感器（包括伺服舵机）通过配套的连接线与控制器相连接，各伺服舵机支持数据回读，可通过编程工具进行数字化设定。 三、技术参数 1、控制模块：采用过流、过载、短路等多重保护电路设计，主控芯片采用ATMEGA2560，内置5V蜂鸣器、可编程RGBLED灯及陀螺仪，提供IDE、I2C、SPI、GPIO、PWM等标准结构零件组装接口，电池容量最低1800mAh。 2、舵机：最下输出扭矩3.5KG•CM，转速0.17S/60°，带载精度最大3°，空载精度最大1°。 3、超声波传感器：工作电压：6.8~9.6V；超声波频率：40.0±1.0kHz；测量角度：60°±15°(-6dB)；测量误差：≤1CM；测量距离：3CM~300CM（平滑面）。 | 1 | 套 | 工业 |
| 265 | 人工智能物流竞赛套装配套地图包 | 2400*1500mm | 1、套件包含相关赛项地图1张； 2、地图规格参数： 尺寸2400*1500mm；工艺采用地板膜过哑胶，卷曲，高精度喷绘。 | 1 | 套 | 工业 |
| 266 | 无人机飞行场地 | 2000*2000*2500mm | 无人机专用飞行场地，绳网护栏。金属框架 | 1 | 套 | 工业 |
| 267 | 避障无人机 | 1800像素万 | 起飞全重 1.5KG及以下. 拍照像素：1800万及以上；续航时间：34分钟； 1.5KG及以下 最大飞行高度：500米； 控制方式：遥控式 图传距离：10km； 有智能避障功能 | 6 | 个 | 工业 |
| 268 | 电池（长续航） | 容量≥2500毫安 | 电池：电池类型Lipo | 6 | 个 | 工业 |
| 269 | 充电控制器 | 输入电压5V | 充电管家：输入电压5V，输入电流3A(最大). | 6 | 个 | 工业 |
| 270 | 充电器 | 30 瓦 | 30 瓦 USB-C | 6 | 个 | 工业 |
| 271 | 备用螺旋桨 | 4.7*2.6英寸 | 浆叶：4.7*2.6英寸 | 12 | 对 | 工业 |
| 272 | 螺旋桨防护罩 | 半径：≥90mm | 半径：≥90mm | 6 | 套 | 工业 |
| 273 | 广角镜 | / | 视角范围（FoV);拍照模式：120°；录像模式（16:9）100° | 6 | 个 | 工业 |
| 274 | 内存卡 | ≥256G | 256G高速卡 | 6 | 个 | 工业 |
| 275 | 防颤器 | 套装 | 包含：手持三脚架，充电线，束口袋，磁吸手机夹 | 6 | 个 | 工业 |
| 276 | 配套背包 |  | 配套尺寸，透明收纳款式. | 6 | 个 | 工业 |
| 277 | 无人机迷宫挑战赛初阶场地 | PVC | 比赛中使用的迷宫场地由若干个60cm*60cm的单元格组成，迷宫的起点和终点与地面图案的相对位置是固定的，分别为迷宫地图第一行和最后一行的中间单元格。 地表材质为亚光PVC塑料，上面印刷有视觉特征图案供无人机定位。迷宫墙面是由宽60cm，高120cm的墙体单元组成，迷宫墙面的上方为一块60cm*60cm的特殊透明材料，该材料可被红外传感器探测到 | 1 | 套 | 工业 |
| 278 | 学生专用实践设备 | 2400*1200*800mm | 1.钢木结构 2.面板：实木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.铰链：优质大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：C形拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 4 | 张 | 工业 |
| 279 | 学生专用实践设备 | 1200*1200*800mm | 1.钢木结构 2.面板：实木指接板，木质颜色自然，台面表面清漆处理，清漆表面光滑，平整光亮，具有耐磨、耐压、耐撞击等特点。 3.柜身：柜身为悬柜，基材为16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 4.钢架部分：主框架采用优质方管，焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 5.铰链：优质大弯铰链，抽拉及开合次数达到500万次以上； 6.拉手：C形拉手； 7.可调脚：采用ABS专用注塑可调脚，金属螺杆，高度可调节，防滑减震； | 4 | 张 | 工业 |
| 280 |  |  | 贯通基础课程 |  |  |  |
| 281 | AI算法平台 | / | AI系列课程专用设计软件，能满足教学使用。 | 1 | 套 | 工业 |
| 282 | AI探索之旅 | 套装 | 包含主机*1；microusb线*1；电源适配器*1；RoboGo小车*1/机身黑-灰色,不含AIbox控制盒；视觉传感器*1；钣金件等配件*1袋；底盘充电线*1；螺丝刀*1 | 1 | 套 | 工业 |
| 283 |  | 套装 | 包含RoboGo自动驾驶场地包、RoboGo自动驾驶地图包 RoboGo自动驾驶场地包： 套件包含控制器1个；含舵机2个；LED灯光模组2个；线材W1-BLU10条；线材W2-GRY8条；线材W3-BLK4条；线材W5-BLK1条；线材W7-BLK2条；TypeC数据线1条；塑胶件≥450个；电源适配器1个 RoboGo自动驾驶地图包： RoboGo自动驾驶小地图1张 | 1 | 套 | 工业 |
| 284 | 运动控制算法 | / | 一、功能描述 1、面向初高中学生使用，可支持人工智能教学的开源机器人载体，可进行Python代码等多种编程语言学习。 2、具有人形外观，双手双足，可灵活模拟人类肢体动作，内置伺服控制系统、传感反馈系统及直流驱动系统。内置17个自由度，且头部1个，每只手各3个，每只腿各5个，连接HDMI后，调用机器人本体系统中的图形化编程工具，可实现控制机器人的运动能力，主要可实现动作包含且不限于行走、举手，鞠躬、下蹲、摇头等。 3、具备视觉、语音、动作互动等基本功能。提供语音交互、语义识别、物体识别、人脸识别等智能技术的学习。 4、具有相应的编程软件支持，可支持基于Linux的开源软件架构，可兼容RaspberryPi的开源软件模块。可支持BLockly、Python、Java、C/C++等多种编程语言学习及应用开发。 5、可满足人工智能教学，配套人工智能教学资料，具备人工智能基础知识学习的教育属性。 二、配置要求 1、配套教学材料。 2、套件至少包含：快速指南、保修卡、锂电池、电源适配器、电源线、备件包、螺丝包等配件。 3、材质为铝合金外壳，PC+ABS材质。 4、在无阻断开阔空间下有效拾音距离约1米左右；支持通过麦克风语音控制机器人。 5、内置摄像头，位于头部额头中间，用于拍照等功能。支持FPV控制，RGB三色可编程摄像头状态指示灯。 6、具有不少于三种不同状态下的颜色指示灯。 7、具有头顶紧急停止按键。机器人工作状态下，按下紧急停止键，机器人立刻断电并停止运行。 8、具有DC、USB、HDMI接口。 9、配套专属教学App，教学App支持iOS和Android等主流移动设备，支持Wifi网络下接入机器人、控制机器人，包括“运动控制”“Blockly编程”“回读(PRP)编程”“传感器”“机器人开发者平台”等。 三、技术参数 1、舵机输出扭矩最小8kg*cm，带载精度最大1°，转速最大0.238sec/60°； 2、主芯片及存储器：主芯片采用1.2GHz、ARMv8及以上；运行内存不小于1GB，内部存储不小于16GB，操作系统采用Raspbian。 3、摄像头：不低于800万像素，定焦。 4、接口：具有6个磁吸式POGO4PIN开放接口，可支持连接不少于3种外置传感器，包含且不限于红外传感器、温湿度传感器以及触摸传感器等。 5、通讯：支持蓝牙4.1及Wi-Fi2.4G802.11b/g/n上网连接。 6、电池：顶针接触式可拆卸式电源，电池容量≥2750mAh。 7、软件功能（不低于以下要求）： （1）采用基于Linux的开源软件架构，支持用户直接调用并集成海量的RaspberryPi的开源软件模块。 （2）支持多种传感器应用学习及设计开发，满足多种AI领域学习和开发需求。 （3）提供基于Raspbian的桌面版PCBlockly图形化编程工具，同时高亮显示积木块代码，支持学生从图形化编程到代码编程的进阶学习。 （4）提供一系列的基于Yanshee机器人的开放RESTful-APIs，支持用户快速实现二次开发。 | 1 | 套 | 工业 |
| 285 | 课程配套设备 | 套装 | 根据课桌椅尺寸选配，建议不小于22寸，需要有HDMI接口 | 4 | 台 | 工业 |
| 286 |  | 套装 | 配置无特殊要求 | 4 | 套 | 工业 |
| 287 | 虚拟养鱼设备 | 套装 | 本软件以小鱼生存的生物学原理为基础，用数学模型来预测在各种不同的情况下，饲养在鱼缸里的小鱼经过四周后分别会有什么样的不同结果。如果观众希望有更好的结果，可以修改饲养条件重新开始游戏。这样，在不断尝试后，既可以很快了解应该怎样才能养好小鱼，也有了各种饲养小鱼的经验，使原来取得一项经验而需要的枯燥等待过程在一个游戏里轻松地完成。 1可以选择不同尺寸的鱼缸，选择水草，选择要饲养的小鱼的种类、数量； 2养鱼系统可以设置小鱼的生活条件，可以设计加热棒温度，是否充氧，每天换水次数，每天喂食量；3可以观察鱼儿接下来几周的生长过程，系统会根据你选择鱼缸的大小尺寸、设置的生活条件得出实验结果。 | 1 | 套 | 工业 |
| 288 | 靠墙准备设备 | 6000*600*800mm | 1.结构：全钢结构，要求采用0.8mm镀锌钢板，钢材表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理，所有金属板、配件等必须先做除锈和防腐处理，应采用全钢结构环氧树脂静电喷涂，耐酸碱腐蚀。 2.箱体：抽屉本体和钢门内部钢板，家具前、后封板厚度0.8mm。箱体上部、后部、底部和基座钢板，箱体后背板，组件紧固板，钢门外部钢板和检修孔封板0.8mm。三节静音重型轨道。 3.抽屉：装配前各面喷涂完毕，抽屉内有消声材料。抽屉底部和两边为单片设计。前、后板面为点焊，也可采用一片钢板弯折而成。抽屉的悬浮结构所配的承重导轨为三节承重静音导轨。抽屉上应设有橡胶缓冲装置。抽屉拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 4.箱体门：双层实体结构。合叶可拆除，非焊接结构。箱体门装有橡胶缓冲材料。箱体门拉手为条形金属隐藏式，工艺成型。 5.合页：采用304不锈钢合页，坚固耐用。开启范围175°，不采用带有弹簧功能的合页。实验设备箱体门开启后应能承受60公斤以上的重物悬挂。 6.面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm;具有耐高温、耐磨、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 | 1 | 张 | 工业 |
| 289 | 青少年三维创意设计 | / | 1. 设计功能：可实现实体设计、草图绘制、参数化建模和模型编辑功能。 2. 特殊功能：可以通过造型表面上的多个点来控制造型变形；可对造型进行扭曲、折弯、锥度等多种变形处理。 3. 输出格式：可输出*.igs、*.stl、*.obj、*.3mf格式。 4. 浮雕建模：可以将*.jpg、*.png格式图片直接生成浮雕造型。 5. stl模型编辑：可以实现STL模型和实体模型、STL模型和STL模型之间的布尔运算，并生成新的STL模型。 6. 积木/Python编程建模：在同一软件内可以直接用积木编程和Python编程进行建模，并且两类编程内容可以时时互换。 7. 电子硬件：软件内置不少于7家国内外电子硬件厂商模型库。通过加载的硬件模型，在造型上自动生成与其相配合的结构或孔位，也可进行尺寸修改。 8. 3D打印：具备切片功能，可输出打印文件;内置不少于7家国内外3D打印设备厂商切片软件接口，可以一键导入切片软件中，无需格式转换。 9. 3D场景：全方位的3D场景，上下、左右、前后360度观察模型所在环境，展示效果更逼真。 10. 智能辅助教学：在软件内可实现边学习边实操的教学模式，支持创建学习资源或教学课件。 1. 资源与管理：软件和网络资源社区无缝连接，提供免费的个人云盘和学校云盘。用户可直接在软件里拖曳下载社区内以及云盘中的三维模型，也可以将软件中模型直接上传到云盘和社区。 软件可参加中央电教馆举办的“全国学生信息素养提升实践活动”中的3D创意设计赛项； | 1 | 套 | / |
| 290 | 3D建模软件及创新实验室课程 | 套件 | 1.利用精度为0.4mm的像素立方体积木搭建方式建模，参数化积木建模，可数字化定义积木形状、尺寸，并进行组合建模； 2.可以对导入图片模型进行放大缩小剪裁修改； 3.可以对模型进行切割与分离； 4.可以直接读取我的世界（Minecraft）上设计的带色彩模型，全彩导入软件中修改打印； 5.可以读取导入大容量（最大300MB）STL格式的文件，并携带色彩信息； 6.可将文件分散独立成约0.4mm的像素立方体积进行精确修改和调整； 7.支持导入2D图片建模、文字建模、自定义绘制图形建模等多种建模方式； 8.支持照片、图片、文字一键式3D透光浮雕建模技术； 9.自有定义工作平面，绘制简易草图，支持基于草图的拉伸、旋转等高级建模功能； 10.支持导入图片进行建模，支持文字输入建模； 11.支持3D模型复制、镜像； 12.内置球体、方块、圆柱、圆环等常用雕刻基础模型，也可从外部导入模型作为雕刻基础模型； 13.可在<我的图形窗>中导入多个mdl文档同时进行修改，设计。并会自动调整与现工作窗相匹配的规格大小； 14.通过样品按钮选择所需样本图形，从而减少操作时间； 15.通过颜色变更功能在操作过程中可随时更改建模颜色； 16.通过鼠标的灵活使用，从而使操作3维空间更加简单方便； 17.菜单中的分割功能中，可利用鼠标右键切换X、Y、Z轴的方向，还可以通过键盘的 ，/ 。两个键进行层面移动，进行分割任务； 18.基础模型中的“笔”功能，可以像日程生活中使用的笔一样，随意绘制图形或书写，和分割功能一致，可以利用鼠标右键切换方向及 ，/ 。两个快捷键； 19.在使用3D TADA 应用程序时，可选择工作窗右上角的按键，打开3D TADA 的教程，边看边进行操作； | 1 | 套 | / |
| 291 | 桌面级扫描仪 | 测量范围：260mm*260mm*260mm | 1.单幅扫描精度：0.10mm 2.对于扫描数据可在软件里实现加密解密功能。 3.扫描时间：单幅扫描速度：＜10s，转台全自动扫描速度：＜3.0min； 4.最大测量范围：260mm*260mm*260mm 6.相机：300万像素彩色相机（color cmos），2个 7.多接口智能转台：智能转台除了可以配合三维扫描仪进行全自动扫描，也可以通过软件单独控制转台，用于物品拍摄或是照片三维建模等研究。转台自带2个高速USB接口，充分减少电脑USB接口占用。 9.扫描方式及光源：非接触光栅式面扫描，白光LED 10.扫描模式：转台全自动扫描 11.拼接模式：特征拼接（无需贴标记点) 12.数据输出格式：STL，OBJ，PLY，OFF 13.转台最大承重：10kg 14.彩色纹理：支持，24真彩 15.软件具备中英文字体自由切换。 | 1 | 台 | 工业 |
| 292 | 3D打印机 | 构建尺寸：≥280*250*300mm | 一、基本参数 1、打印原理：熔铸堆积成型原理； 2、喷头数量：1个； 3、打印平台加热:120℃； 4、耗材线径：1.75mm（±0.07mm）； 5、喷头温度：根据耗材选择，最高可调300℃； 6、定位精度：Z轴0.0025mm,XY轴0.011mm； 7、打印层厚：0.05-0.4mm； 8、运动轴速度：40-200mm/s； 9、构建尺寸：≥280*250*300mm； 10、设备尺寸：≥550*490*570（755）mm（长宽高）； 11、控制面板：≥5英寸智能触控液晶屏 二、硬件介绍 1、机身全金属框架，自重更重，结构稳固，打印精度及稳定性显著提升； 2、调平模式：智能辅助调平； 3、可替换磨砂平台：磨砂表面紧抓住模型，确保打印过程中不脱落；可替换的磨砂表面提供低成本的换新方案，持久保证高打印成功率； 4、文件输入方式：手机APP\云平台\USB线连接\U盘\以太网\WIFI； 5、配置断电续打功能，确保打印工作不会半途而废； 6、支持耗材：ABS\PLA\木塑\PVA\HIPS\导电耗材\高光耗材\碳纤维\PLA基金属耗材\PETG\PA\PC\ASA\尼龙碳纤； 7、远程监控功能：可随时随地查看打印状况，便于教师控制管理实验室所有设备； 8、打印文件屏幕预览：可准确选择需要打印的文件； 9、断丝提醒功能：打印过程中耗材用尽时会暂停打印并提醒用户，重新装载后可续集打印； 10、设备内置高效滤芯，具备空气过滤功能，确保打印环境安全； 11、内置≥8G存储空间，常用文件直接存在机器内，无需再次传输文件接收后，通过内存文件打印，确保打印成功率； 12、屏幕语言：简/繁体中文、英语、阿拉伯语、捷克语、德语、西班牙语、法语、日语、波兰语、土耳其语、韩语、意大利语、葡萄牙语； 13、机器兼容切片软件：Slic3r、Skeinforge、Cura、simplify3D； 三、软件介绍 1、可读取文件格式：3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG文件； 2、匹配中文版多功能切片软件； 3、切片软件包含基本模式和专家模式2种模式，满足新手用户和有专业用户不同的精度及难度的打印设置需求； 4、切片软件拥有二维转三维功能、智能生成树状或线状支撑功能、内外径补偿参数设置功能、根据不同耗材配置不同切片参数功能。帮助用户在不会使用三维设计软件的情况下快速设计、打印简单、精确的模型； 5、操作系统：Winxp/Vista/7/8/10、MacOS、Linux； 6、切片软件语言：简/繁体中文、英语、阿拉伯语、捷克语、德语、西班牙语、法语、日语、波兰语、土耳其语； 7、支持云平台切片、远程打印控制，并提供云端海量免费模型库； 8、提供免费云端储存空间，及云端队列打印功能，便于学生云端提交作业及教师统一安排所有设备的打印进度； 9、提供自主研发的免费全功能中文版版3D设计软件，软件在PC端、移动端均可安装使用。 | 1 | 台 | 工业 |
| 293 | 3D打印机 | 构建尺寸：≥220*200*250mm | 一、基本参数 1.打印原理：熔铸堆积成型原理； 2.喷头数量：1个； 3.耗材规格：1KG/1.75mm（±0.07mm）； 4.喷头温度：最高265℃； 5.打印精度：0.1mm； 6.喷头直径：0.4/0.3/0.6mm； 7.打印速度：150mm/s； 8.构建尺寸：≥220*200*250mm； 9.控制面板：≥4.5英寸智能触控液晶屏； 10.平台加热最高温度设定：110℃； 二、硬件功能 1.圆润造型工业设计，无棱角、无高温部件及电线裸露，教学使用更安全； 2.透明外观视窗，方便观察打印情况；全封闭机壳，使用安全； 3.耗材内置设计：全封闭耗材腔体，显著延长已开封耗材的使用寿命，降低使用成本； 4.调平模式：机器免调平，操作方便； 5.平台形式：柔性钢板磁吸式平台； 6.文件输入方式：手机APP\云平台\U盘\以太网\WIFI\内存卡； 7.兼容耗材：PLA/ABS/PC/PETG/PLA-CF/PETG-CF； 8.设备配置摄像头并具有延时视频功能； 9.机器骨架：稳固的工业铣床结构； 10.一键喷头快拆，方便售后维护； 11.断电续打功能； 12.内置8G存储空间，常用文件直接存在机器内，无需再次传输文件接收后，通过内存文件打印，确保打印成功率； 13.丝料检测功能； 14.机器兼容切片软件：Slic3r、Skeinforge、Cura、simplify3D； 15.HEPA空气过滤功能； 三、软件功能 1.匹配中文版多功能片软件； 2.自带云平台打印功能； 3.切片多机控制，智能联动； 4.可读取文件格式：3MF/STL/OBJ/FPP/BMP/PNG/JPG/JPEG文件； 5.操作系统：Winxp/Vista/7/8/10、MacOS、Linux； 6.切片软件语言：简/繁体中文、英语、阿拉伯语、捷克语、德语、西班牙语、法语、日语、波兰语、土耳其语； 7.支持云平台切片、远程打印控制，并提供云端海量免费模型库； 8.提供免费云端储存空间，及云端队列打印功能，便于学生云端提交作业及教师统一安排所有设备的打印进度； 9.提供自主研发的免费全功能中文版版3D设计软件，软件在PC端、移动端均可安装使用。 | 2 | 台 | 工业 |
| 294 | 3D打印耗材 | ≥1.7mm | 1、规格：≥1.7mm 2、打印温度： 190~220℃ 3、打印速度： 60~90mm/s 4、建议打印层厚： 0.1~0.2mm 5、包装规格 ：约1.0Kg 6、密度： 1.25±0.05g/cm3 7、熔体流动速率：(190℃，2.16Kg) 5~7g/10min 8、吸水率：（饱和，23℃） 0.50% 9、拉伸强度： ≥60MPa 10、弯曲强度：≥60MPa 11、弯曲模量： ≥2500MPa 12、缺口冲击强度(IZOD,23℃)： ≥16J/m (ASTM D256) 13、断裂伸长率： ≥3.0% 14、热变形温度： ≥55℃ 15、直径：±0.05mm 16、圆度偏差： ≤0.05mm | 10 | 卷 | 工业 |
| 295 | 3D打印笔+3套课程模版 | 套装 | 1、出料方式：热熔挤压堆积成型 2、成型方式：三维成型 3、打印范围：无限定 4、吐丝速度：可调 5、温度：80 ℃ - 195℃ 可调 6、设备工作电压：5V 2A 7、喷嘴直径：0.7mm 8、耗材直径：1.75mm 9、兼容高低温双模式：低温模式笔头壳仅40多度，更加安全不烫手；兼容低温3D打印笔材料与生物材料PLA，无毒无味可降解 10、USB可接移动电源：USB电源接口设计，可接移动电源使用，安全便捷 11、80°C低温作画：度80-195℃可调，范围更广更低。采用独家专利低温耗材，打印温度低至80℃，为儿童提供更安全的保障！ 12、变废为宝：低温耗材具有90℃以下软化的特性，产生的废弃料可放到热水中浸泡变身神器手工材料。 13、八档控速：8档速度可调，出丝更稳定 14、智能自动进退材料：双击出料键可自动出丝，避免长时间按出丝按钮 15、超快散热：多个散热孔，散热更快更低温 16、可悬挂设计：挂钩设计，可直立悬挂更安全 17、简约外观：多色可选，人体工程学设计，握笔更舒适 18、3套亚克力透明模板以及丰富电子档教材 | 12 | 套 | 工业 |
| 296 | 学生专用实践设备 | 1600*600*880/1200mm | 1形成独立空间，起到良好的隔音隔断效果，确保能最大程度降低相邻学生之间考试时的互相干扰和影响. 2、桌体及升降板采用15-16mm三聚氰胺板，桌面采用25mm厚三聚氰胺板材（可桌面贴防火板饰面，边缘做鸭嘴边造型）。色泽均匀，板面结实、无刺激性气味。 3、升降板两边间隙采用毛条遮挡，防止异物掉入卡座，阻碍升降板正常升降。 4、升降屏风采用一体成形铝合金型材整体包边，安装完成可整体移动，调整卡座的横竖对齐，板材不易受潮变形更加稳固；桌体采用铝材插接方式连接，所有外表不漏螺丝钉或尖锐五金件，确保使用身体不被划伤。 5、升降传动系统：升降系统采用中央控制、传动平稳、结构简单的同步升降装置， 包括中央控制系统、主机、副机。电机受中央控制系统数字信号控制，电机带动涡轮转动，涡轮通过传动轴驱动伞齿，伞齿连接齿轮齿条，传动所有配件均为独立开模模具件，从而达到同步平稳驱动屏风升降的功能。升降系统特点：a、结构简单，体积小便于安装，成本低，b、维护方便，c、行程及高度精准控制，d、过载保护，e、升降静音设计，f、使用寿命长 6、传动结构设计先进合理，传动杆及所有可动部分均隐藏于屏风内腔，保证学生使用安全可靠。 7、行程控制方式：霍尔信号精准控制；升降控制方式：手控、中控、遥控多种控制方式。 8、内置动力电机：额定电压：24VDC弱电安全电压，控制盒电源额定输出功率60瓦，最大推力：800N 使用寿命：>10000次（>10000times）工作循环：10%；噪音测试距离：30cm，噪音应≤50db。 | 156 | 张 | 工业 |
| 297 | 专用实践设备 | 1500*1000*780mm | 1、主体钢架用20*50方管，弯管厚度1.20，竖管厚度1.0，机箱位采用20*20方*1.0管，配焊铁皮网片。 钢架经激光切割、弯曲、二氧化碳焊接而成。铁皮网片：采用知名品牌0.60mm冷轧板，经激光裁切剪板、冲压、折边而成。 2、桌面采用E1级优质环保型颗粒板贴面，25㎜厚，四面直边，桌面预留2个60mm出线孔，方便设备连接（颜色待定） 3、金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成。 4、整体结构采用可拆卸式，螺丝安装固定，组装方便快捷。 | 2 | 张 | 工业 |
| 298 | 学生专用实践配套设备 | 380*420*790mm | 面板：采用注塑材质，一次成型。靠背：采用注塑材质，一次成型。凳架：采用实心钢筋制作而成，外部仿不锈钢电镀而成，光亮无任何瑕疵。 | 218 | 张 | 工业 |
| 299 | 学生专用实践设备 | 1500*600*800mm | 1、主体钢架用20*50方管，弯管厚度1.20，竖管厚度1.0，机箱位采用20*20方*1.0管，配焊铁皮网片。 钢架经激光切割、弯曲、二氧化碳焊接而成。铁皮网片：采用知名品牌0.60mm冷轧板，经激光裁切剪板、冲压、折边而成。 2、桌面采用E1级优质环保型颗粒板贴面，25㎜厚，四面直边，桌面预留2个60mm出线孔，方便设备连接（颜色待定） 3、金属外表经酸洗除油、磷化镀膜、静电喷涂、高温固化处理而成。 4、整体结构采用可拆卸式，螺丝安装固定，组装方便快捷。 | 110 | 张 | 工业 |
| 300 | 校园心育设备 | 套装 | 一、设备和系统介绍： 自开通之日起使用期6年，校园心育系统基于科学心理学、云计算、物联网、人工智能以及大数据，为学校或者区县级及以上教育系统搭建的心理大数据云平台，可实现心育工作在教育系统的纵向互通，在家校社的横向互联。 二、技术概述： 1.1系统架构：整个系统基于B/S架构，采用应用服务器+数据库+客户端浏览器的运行模式。服务器端通过在计算机阿里云云端集群上搭建基于Spring Cloud的微服务平台（其中包括注册中心、配置中心、权限验证中心、网关等在内的多个基础组件）、设置独立的数据库服务器支持数据持久化等技术，来确保整个系统能够安全、稳定、高效运行并具有灵活性、可扩展性和可复用性的特点。客户端以Chrome浏览器为操作界面，并能够兼容360、Firefox等市面常见浏览器； 1.2数据库：使用MySQL作为数据库管理平台，同时采用分布式文件存储数据库MongoDB存储大数据内容，能高效检索和做数据分析； 1.3系统部署：整个微服务系统采用Docker进行部署，并使用Kubernetes进行容器管理；支持分布式均衡负载、多级节点部署，用户按需接入服务； 1.4数据安全：采用用户权限管理、MD5加密、数据库加密、磁盘阵列服务器等多种安全策略保护信息安全； 1.5采用分布式缓存中间件redis，稳定可靠的缓存服务，提高请求效率； 1.6公司平台通过等保安全认证二级，安全保障级别高； 1.7软件SAAS化，软件及服务，高性能低成本扩展强，易维护，统一化管理； 1.8系统云服务部署，阿里云的安全和运维配套设施保障基础服务的稳定和安全。 三、基础数据服务系统 3.1支持部门、角色以及人员管理和设置，满足客户的基本使用要求，包含部门管理、角色管理、机构人员管理、老师管理、学生管理功能； 3.2支持部门管理：部门管理功能中，支持为每个部门添加多个年级，并且在每个年级下可以进一步添加多个班级。可以轻松添加、编辑和删除年级和班级； 3.3支持角色管理：可以添加对应的角色，同时给角色赋予相应系统模块权限，达到通过角色控制系统权限的目的，例如一般都会设置老师角色并且配置好拥有的权限； 3.4支持机构人员管理：通过机构人员管理功能，可以方便地添加、修改和删除机构人员，以适应机构内 四、家校心育中心 家校共育心理服务中心是为了促进家庭和学校之间的合作，助力家长、学生、教师心理发展的心育服务中心。它旨在帮助家长、教师和学生建立良好的沟通和互动，在孩子的心育工作上达到共识，最终在科学心理观下打造良好的家校沟通环境，共同关注和助力孩子的心理健康和成长。 五、危机管理中心 危机管理中心产品模块的定位是一款专门针对心理危机管理而设计的系统。它旨在提供针对个体或组织在面对心理危机时的支持和帮助，包括心理筛查、心理评估、危机干预、档案管理、个体辅导等核心功能，为实现新生心理普查、学生心理问题评估、危机筛查和学生心理档案建立等工作提升效率，展现心理健康工作成果。 ▲个体心理辅导：体辅导记录：可添加多次记录、老师访谈记录、家长访谈记录、辅导总结等，辅导记录包括辅导时间、个人基础信息、辅导目标、主要问题、家庭情况、辅导方案等内容；针对辅导用户可发起日常运动、设备辅助、资源学习等辅导帮助；支持开放辅导数据；支持导出辅导数据；（投标时提供 “校园心育系统”检测报告扫描件以及功能界面截图作为佐证；）检测依据：符合GB/T 25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则要求。 六、智慧心大数据中心 6.1 支持以学校为单位的数据查看与分析； 6.2支持数据可视化展示功能，通过曲线图、柱形图、饼状图等图表的方式展示机构内的不同心理数据，动态监测心理大数据； 6.3支持查看机构数据分析，通过对比折线图的形式体现当前机构数量月度趋势； 6.4支持师资数据分析，包括当前教师总数、各类型用户师资配比，查看到心理老师、普通老师、班主任等师资分布比例和数量； 6.5支持学生人数数据分析，包括学生总人数、学生男女性别分布； 6.6支持学生年级人数分布分析，按照各年级统计学生人数； 6.7支持查看一定时间范围内新增和日活的数据量； 6.8支持对学校内心理普查的次数以及测评数据的预警与非预警分析，便于及时发现问题，进行处理； 6.9支持查看学校内心理教育功能室功能室数量、设备数、课程参与人数、课程开放数等数据； 七、物联设备管理（与已有终端设备联接） 7.1校园心育系统统一、集中、汇总性的报表系统，所有统计分析类的数据，包括数据总览，明细列表，图表分析展示、列表展示、数据搜索等数据报表； 7.2支持查看所购买过的并且有权限同时已上云的设备APP使用的数据概览和使用数据的明细列表，并且可以通过跟踪筛选条件进行分维度筛选； | 1 | 套 | 工业 |
| 301 | 学习状态调整系统设备 | 240*150*10mm | - 系统配置： 1、使用终端(10)外形尺寸：≥L240mm*W150mm*H10mm；设备自身集成摄录像、蓝牙、扩展口、互联网等功能。运行速度流畅，多点式触摸，使用方便，携带方便，视觉体验出众。 2、多功能生理指标采集系统：采用无线蓝牙指脉式生理指标采集，集成手腕式生物反馈系统，精确反馈人体多项生理指标，实现无线数据传输。摆脱使用USB等数据线形式，在有效距离为5米内，可以在房间内自由活动，减少用户在训练过程中的束缚感，可直观地在移动终端设备实现24小时血氧、脉率生理指标监测。 二、软件系统功能： 1、支持用户名（身份）、密码和刷脸两种模式登录系统。 2、系统分为问卷中心、案例中心、学习中心、调节训练、放松训练以及数据中心等不少于六大模块。 3、问卷中心：提供厌学、偏科、分心、考试焦虑等问卷测试，并查看报告相应的建议； 3.1该问卷可全面评估来访者厌学、偏科、分心、考试焦虑等四类学习障碍心理健康状况，为来访者心理辅导和心理训练提供参考依据。 4、案例中心：提供厌学、偏科、分心、考试焦虑等不少于4种常见案例视频内容； 5、学习中心：提供厌学、偏科、分心、考试焦虑等学习案例，从了解问题、 学习案例、全面解析问题表现、发现方法、辅导策略完成学习，生成学习建议报告。 6、调节训练：高空行走、万物生长、勇攀山峰、海底探险、激流冲浪等不少于5种训练； 7、放松训练：提供主题放松和风景想象放松两大类不少于8个放松训练方案； 8、数据中心：包含问卷中心和训练报告；支持查看问卷列表、问卷报告、训练列表、训练记录； 9、版本更新：支持系统版本升级，系统可自动远程识别并进行升级。 | 1 | 套 | 工业 |
| 302 | 智能音乐按摩椅设备 | 1500*750*1000mm | 1、音乐按摩椅尺寸直立尺寸：1500X750X1000mm，平躺尺寸：1700X750X850mm，额定功率60W，可承受重量及身高：100kg/180cm，表层材质：PU皮，采用背部揉捶双头机芯，电机个数：5个电机 （颈部机芯2个电机，背部2个电机，电动推杆1个），噪音级别：<55分贝，音响配置：蓝牙音响 2、气囊数：肩部4个，手臂8个， 臀部2个，腿部8个；气阀：1组3联气阀 3、按摩手法：揉捏 、锤打、推拿 4、按摩程序：总裁养生，女王纤体，肩周改善，腰背呵护，安享睡眠，零重力 5、按摩强度：三档可调，气囊强度：三档可调 6、按摩方式：座部按摩：臀部滚轮按摩，足部按摩：气囊+脚底滚轮 7、采用安卓系统，≥10.1寸屏幕，系统内存：≥6G；储存空间：≥128G；支持任意格式音乐、心理文章，心理图片、心理电影播放，可连接WiFi。运行速度流畅，多点式触摸屏，使用方便，携带方便，视觉体验出众。 8、音乐放松管理系统简介： 音乐放松管理系统是一款集心理影音、心理训练和心理助手等功能于一身的综合性系统。它不仅提供了丰富多样的心理音乐、心理图片和心理电影资源，还能帮助你学习心理学知识、放松身心和提高专注力。使用这个系统，可以有效的改善用户的心理健康状况。 系统主要分为心理影音、心理训练、放松助手、个人中心四大模块。 8-1心理影音包括大量心理图片，其中包括：风景放松图、光学错觉图、几何错觉图，视觉动态图，心理错觉图；心理电影及讲座；心理百科内含心理放松图片，通过卡通漫画配以文字介绍，通俗易懂，简单直观地让用户了解日常释压食物及放松方法，从而达到快速排解心理压力，其中图片包括体育运动类、心理放松疗法、心理减压组合餐推荐，释压的水果、花草及茶点，多种肢体放松行为。 10大心理音乐，包括： （1）改善失眠、促进睡眠 ：脑波音乐、深度睡眠音乐，放松音乐等； （2）消除寂寞、减少失落感 ：心灵音乐馆之-谣風、池清凉、唱遍山月、春芽等； （3）消除悲伤、抚慰心灵：α脑波音乐； （4）消除愤怒、消除心灵淤塞:纯音乐之-你的笑颜、夕阳箫鼓、小霓裳等； （5）消除浮躁、促进内心平静：大自然背景声（小桥流水、鸟语花香、荷塘月色、寂静山林等）； （6）消除紧张、焦虑：自信训练。（减压音乐等）； （7）消除自卑、提升自信：（冥想合放松音乐）； （8）缓解身心疲劳：（天韵五行音乐等）； （9）接触忧郁、情绪：（嘎达梅林、假日海滩、云水禅心等）； （10）陶冶心情、醒脑提神：（旺盛的自愈力、自律与决心、释放压力、内在调和等）。 8-2心理训练包括三大真人放松训练、专注度训练、社交投射训练（共分为爱心、鼓励、问候、笑脸、谢谢5大类别，由不少于20个学生运用语言、行为传递积极向上的正能量，从而潜移默化达到提升用户社交能力、增强自我自信品质效果）；趣味测试内不少于10个趣味量表测试，通过趣味诙谐的语言和正面肯定的模式让用户增进用户自我自信心。 8-3放松助手包括呼吸助手与睡眠训练助手，呼吸助手按舒缓、稍快两种训练模式，通过动画将语音提示形象展现，用户根据语音提示的节奏进行模仿训练，可有效地缓解压力，预防心肺问题，适合所有人群，尤指运动极少，轻度焦虑者；睡眠训练助手内置36种场景音乐，8种不同播放时长选择，用户可根据需求选择相应的场景音乐及播放时长进行想象放松，缓解躯体紧张，帮助大脑放松。 8-4个人中心：管理员可查看用户信息、用户记录可查看用户的报告时间及报告类型。 产品配置 1、音乐按摩椅1台 2、支架1个 3、音乐放松管理系统1套 4、遮光眼罩2个 | 1 | 套 | 工业 |
| 303 | 智能优秀品格塑造设备 | 1000*500*1700mm | 供电系统：直接供电。底座具有氛围灯。 摄像头：最高有效像素：≥1920*1080；连接接口：USB2.0 SMD；有效焦距：≤3mm；供电电压：DC5V；工作电流：150-180MA。 用户注册登录： 1支持账号密码登陆和人脸登陆进入系统； 2支持单个用户注册和多个用户批量导入； 3支持可通过手机号与验证码找回密码； 4支持首页展示用户信息以及功能列表； 软件系统功能： ▲1系统包括自信、虚心、迎难、坚强、包容、感恩等不少于6个优秀品格塑造模块。（投标时提供 “智能优秀品格塑造系统”检测报告扫描件以及功能性界面截图予以佐证）检测依据：符合GB/T 25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则要求。 2 优秀品格塑造模块包括微课、动画故事、心能训练、学习中心等不少于4个学习模块。 3、支持与校园心育系统实现用户数据对接，实现用户信息的录入、保存、批量导入、删除、报告查看等管理功能。 4、支持检测版本并更新。 5、支持人脸绑定和人脸解绑功能。 | 1 | 套 | 工业 |
| 304 | 学习潜能提升训练设备 | 700*800*1200mm | 一、硬件参数 2.1、整体尺寸：≥700mm（长）*800mm（宽）*1200mm(高）(椅背收起) ≥1900mm（长）*820mm（宽）*1120mm(高）（椅背展开） 最大承载量：100KG；电源：220V（50Hz） 2.2、头等舱设计开发的小牛皮座椅，实木框架，内置阻燃棉。米色，整体使用舒适。 2.3、独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-170度，腿部90度-170度任意调节。 2.4、高品质播放系统:内置高品质音响，环绕式播放心理放松音乐。 2.5、遮光头罩≥740mm（长）*750mm（宽）*2mm(厚），材料ABS+PMMA，可通过遥控手柄调节。 二、用户注册登录： 3.1、支持密码登陆和人脸登陆进入系统； 3.2、支持单个用户注册和多个用户批量导入； 3.3、支持可通过手机号与验证码找回密码； 3.4、支持首页展示用户信息以及功能列表； 三、软件系统功能 4.1、放松训练模块：包含主题放松、音乐放松、通用放松、数据中心等不少于4个功能模块； 4.2、主题放松：包含考试焦虑、作业拖延、上课分心等不少于3大类主题选择。 产品配置： 1、体感音乐放松椅1台 2、学习潜能提升训练系统1套 3、生理指标采集器1套 4、遮光眼罩2个 5、心理健康与潜能开发的策略材料1本 6、头罩1个 7、支架1个 | 1 | 套 | 工业 |
| 305 | 团体版实木心理沙盘 | 700*500*70mm | 一、2个个体实木心理沙盘，使用尺寸：≥长 700mm×宽 500mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 二、2个团体实木沙盘，使用尺寸≥ 1150mm×宽 720mm×深70mm，边框厚度≥15mm，沙盘含架子整体高度≥750mm。专用三底两面环保漆；底部为蓝色，外部为实木色，表面光滑不伤手、防水、耐磨不掉色。 三、6个实木沙具架，沙具柜规格：≥1500mm×300mm×980mm，柜体采用5层8阶设计，既美观又便于分类摆放选取沙具。 四、3200个沙具种类：18 大类（宗教类、风车、灯塔等标志类、公共标识类、交通工具类、公共建筑类、桥栅栏类、日月等自然物类、贝壳山石类、现实中人物类、空想人物类虚拟人物、恐龙怪兽类、家具、日用品类、水生动物、野生动物类、家禽家畜类、草坪类、植物类、军队类）。 五、沙盘游戏材料1本。 六、精选原色水洗砂≥80公斤，颗粒光滑、大小均匀、高温消毒 。 七、沙具选取框1套 （沙具选取框4个，清理刷4个）。 | 1 | 套 | 工业 |
| 306 | 心育自助服务系统设备 | 400*500*1400mm | 一、硬件参数：使用终端(22)，整机尺寸：≥长400*宽500*高1400mm；表面材质：前覆钢化玻璃机，铝合金氧化边框，五金后盖，圆角，安装方式：立式，边框颜色：白色+蓝色； 二、用户注册登录： 1、支持密码登陆和人脸登陆进入系统； 2、支持可通过手机号验证码找回密码； 三、软件系统功能： 系统主要分为心理自助课堂、心理自助训练、运动放松调节、互动训练、预约咨询、紧急援助、机构风采等不少于7个功能模块。 1心理自助课堂：支持提供爱的化解、打败嫉妒、放下手机、合理拒绝、纠正偏科、科学自信等不少于6个主题类的课程教学视频。 2心理自助训练：提供爱的化解、打败嫉妒、放下手机、合理拒绝、纠正偏科、科学自信等不少于6个主题类的课程教学视频。 3运动放松调节：提供多种运动放松调节方式，如前后交叉小跳、原地慢跑、屈膝后侧拉伸等运动，通过身体活动来缓解压力、舒缓紧张情绪、提升心理健康的不少于4个课程教学视频。 4互动训练：提供专注力训练、情绪主题、认知主题等不少于3个训练模块。 ▲4.1情绪主题训练包括：不少于3个训练内容，训练后可进行情绪识别、认知性情绪、和条件性情绪视频内容的学习。（投标时提供的“心育自助服务系统”检测报告以及功能性界面截图予以佐证；）检测依据：符合GB/T 25000.51-2016系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE)第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则要求。 4.2认知主题：认知主题提供被老师批评了、考试没有考好、调整情绪还是会焦虑等不少于3个认知训练项目，训练后提供知识与思维、行为间的关系，情绪与思维关系的视频内容学习。 | 1 | 套 | 工业 |
| 307 | 绘画疏导仪 | 整机尺寸：≥长750×宽450×高1050mm。 | 产品介绍：本系统将心理成长、想象力开发、记忆力开发及色彩心理知识普及紧密结合的创新型产品，该系统后台管理功能丰富，操作简单，实用性极强。 产品功能： 1、使用终端（32）感应方式：红外；供电系统：直接供电。底座具有氛围灯。 2、上部尺寸：≥700mm（长）*390mm（宽）；整机尺寸：≥长750×宽450×高1050mm。 3、表面材质：前覆钢化玻璃；机体工艺：铝合金氧化边框，五金后盖，圆角；整体美观大方。1、系统包含绘画教程、再造想象、色彩脱敏、曼陀罗训练、心灵涂鸦、记忆拼图五大主题模块，可释放不良情绪、缓解心理压力、增进想象力和记忆力开发，促进使用者内在的对话和成长。 2、系统自带3种不同操作工具及修改工具，提供10种不同颜色选择，在用户选择不同颜色时，系统自动出现4条以上对应色彩心理知识； 3、绘画教程：包括曼陀罗花等植物、动物、人物、建筑等不少于20种不同形状图片制作教程，增强用户的动手能力。 4、再造想象：提供海洋、沙漠、草原3种场景环境，不同场景提供不少于30种元素搭配，用户可在不同场景上随意操作，或者直接使用场景元素，供客户自由发挥，让人全身心地释放自我。 5、色彩脱敏：按难度划分为20个等级，通过寻找每张图中细微的差别的颜色，不断训练视力对不同色彩的敏感度，借助成功过关带来成长积极引导，满足多次使用。 6、曼陀罗图训练：以荣格的曼陀罗为基础结合先进的表达工具，引导用户合理地表达自我，促进心理成长，多达50种的曼陀罗样图，帮助用户构建心灵蜕变之路。 7、心灵涂鸦：用户可运用系统自带3种不同操作工具及修改工具，选择10种不同颜色，可随意操作。 8、记忆拼图：供用户心理放松的趣味性模块，该模块分为可滑动与点选2种模式，通过轻松休闲的拼图游戏可达排解负面情绪，促进心理放松，进而训练、提升记忆力以及注意力。 9、界面管理：用户注册后凭密码登录，在我的作品中集中查看自己创作的作品，以及系统可根据用户使用记录给予的相应激励等级，用户每使用某个知识模块的一定时间，就出现对应的激励文字或者动画。 | 1 | 套 | 工业 |
| 308 | 脑波训练设备 | 套装 | 1、监测中心:采用电信号（左右脑电波形、眼电信号）和光信号（红外脉搏波、红光脉搏波），基于3min以上的脑电信号EEG和光电容积脉搏波信号PPG，进行全部的身心数据分析。 2、报告指标完整：包括8个脑波能量（放松度、专注度、脑疲劳、平衡度、压力指数、放松指数、身体疲劳、情绪指数）；HRV分析（时域分析、频域分析、非线性分析）；体征指标（实时心率、血氧饱和度、血流灌注）。 3、调控方案推荐：系统根据检测结果提供具体的调控方案，并且提供调控方案生成的依据（非笼统化的方案描述），用户可根据推荐的调控方案使用本设备进行心理调节。 4、压力分析：精神压力（分布图、指数、所处水平、详细分析）；疲劳指数（分布图、指数、所处水平、详细分析）；情绪指数（分布图、指数、所处水平、详细分析），抗压指数（指数、所处水平、详细分析）。 6、管理员可登录账号进行全部设备使用人员的报告查看及导出；个人用户可登录自己账号进行监测报告、调控报告、量表报告的查看以及检索。 7、系统支持报告导出PDF模式。 8、用户管理:提供个人用户注册登录和管理员登录，管理员可通过账号进行用户管理、报告查看、报告导出等功能。 9、采集器为一体化设备，非组合型多通道采集，采用额式脑电/脉搏同步检测的技术，将双路脑电、血氧脉搏传感器融为一体，采用柔性FPC+超薄硅胶工艺+集成芯片技术。 10、采样频率：250Hz；ADC位数：24位；额头PPG传感器（处红光66nm，红外光905nm）EEG电极（氯化银电极+耳夹电极）。 11、蓝牙协议：BLE5.0,+8DB。 12、终端参数：≥10.6寸屏幕、≥2000*1200分辨率、≥6G内存、≥128G储存容量。 | 1 | 套 | 工业 |
| 309 | 生涯体验一体机 | 显示分辨率：≥1920(H)×1080(V)。 | 硬件参数要求： 1.尺寸：≥55英寸，显示分辨率：≥1920(H)×1080(V)。 2.背光类型：直下式，亮度≥350cd/m²，对比度≥1000:1，屏显时间≤8ms。 3.采用红外触控技术，触摸点数≥10点，触摸表面采用钢化玻璃材质。 4.内置2×5W扬声器，音量可调。 5.RAM≥4G，ROM≥128G。 6.I/O接口VGA输入≥1，HDMI输入≥1，USB≥2，LAN≥1。 内置软件功能参数要求：需包含专业、职业、院校、理想的相关内容介绍。 1.专业模块：应提供12学门92个专业分类的介绍；含农学、管理学、法学、文学、教育学、历史学、经济学、工学、医学、理学、哲学、艺术学类；每个学门介绍内容涵盖专业概况、下属专业、专业介绍、培养目标、开设课程、院校推荐、职业推荐等内容； 1.1要求对重点和热门专业要有视频介绍，应提供不少于20个专业动画原创视频，内容含该专业的学习课程、及未来就业方向等信息。 2.职业模块：应提供霍兰德兴趣代码类型介绍，了解六大兴趣代码代表的36种类型的相关职业。即A艺术型特质、C事务性特质、E企业型特质、I研究性特质、R实用型特质、S社会型特质及其下属代码特质；每个兴趣代码类型介绍包含兴趣类型、兴趣发展、选课建议、推荐专业、推荐职业及兴趣特质。 2.1要求应提供不少于20个职业动画原创视频解说，内容含该职业的相关概况、酬薪、要求等信息。 3.院校模块：可查询国内3000多所、国外11000多所院校详情；可以根据院校区域、办学性质、学历层次、特别属性进行检索； 3.1每所院校详情展示学校属性、学校简介、开设专业、录取分数、选考要求、就业报告、校园图片、地理位置等详情信息； 4.理想模块：需能够围绕国家十四五规划建议中涉及到的战略性新兴产业作为主要阐述内容，至少应提供人工智能、量子信息技术、集成电路、生命健康、生物育种、空天科技、脑科学、航空航天、互联网等不同领域内容的介绍内容，包含每个产业涉及的工作内容及未来趋势。 | 1 | 套 | 工业 |
| 310 | 团体活动工具箱 | 套装 | 团体辅导箱1个，尺寸：≥长 500mm*宽 450mm*高 250mm；各类型的活动器材几百件，适合30－50个人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。活动主题：自我探索，亲情联接，人际互动，团体熔炼，学会学习，潜能开发，领导管理，开拓创新，价值选择，社会责任。、红黑游戏、沉船游戏。 | 1 | 套 | 工业 |
| 311 | 心理健康桌面游戏 | 380*105*225mm | ≥38*10.5*22.5cm收纳包，63个玩偶，最大孔的直径2.6cm，最小孔的直径有1.6cm，可收纳所有46个木偶，木偶全实木，尺寸≥3.8-8.4cm，隔板天然实木，椴木板。由2块板组成，木板拼接而成，代表来访者在社会上的一个系统，包括家庭和其他小群体，其边沿表示系统与外界的界限。 | 1 | 套 | 工业 |
| 312 | 素质拓展包 | 870mm*420mm*180mm | 户外拓展训练箱1个，尺寸：≥870mm*420mm*180mm；拉杆箱带轮，方便携带。适用于户外团体活动使用，产品包括活动道具、说明书、包装袋等。 游戏包括：管理七巧板、急速60秒、穿越雷阵、击鼓颠球、摸石过河、盲人方阵、神笔马良、不倒森林、珠行万里、两人三足等。 1、管理七巧板：开发智力和想象力，可拼成多种图案。 2、急速60秒：在一个圈内放置了30张未知的数字信息卡片，要求在60秒的时间内把1－30的数字信息卡片按照依次全部的要求交给培训师。 培训目标：a/体验高速度的配合，体验团队成功的喜悦；b、团队内合理分工、有效计划、强执行力。 3、穿越雷阵：有利于团体之前的沟通，以及增强逻辑思维能力。 4、击鼓颠球：充分激发团体的运动激情，挖掘潜力。 5、摸石过河： a、向前放置砖头的距离不能大于手臂长度，一般和手臂长度相等即可，这样容易放和拿； b、三块砖头要放着在一条直线上，或者接近一条直线； c、每次向前跨不同的脚，不要在砖头上换脚，身体的朝向必须是一左一右，这样速度快。 6、盲人方阵：增强团队合作精神。 7、神笔马良：考验团体合作能力以及卸料能力。 8、不倒森林：需团队协作一起完成任务，考验团体能力与协作。 9、珠行万里：考验团体协作能力与平衡能力。 10、两人三足：考验团体合作能力。 | 1 | 套 | 工业 |
| 313 | 职业生涯规划训练套装 | 480*350*150mm | 一、教具包外尺寸：≥480*350*150(mm)质地：周边高级铝合金、ABS面板。 二、生涯教育课程教学手册参数要求： 通过本书能唤醒学生的学生发展意识，帮助学生完善自我概念，掌握自己的兴趣、个人特质、高校专业倾向，树立个人价值观，更好地进行个人升学和专业选择。需包含生涯相关重要理论，能够从体系的角度看待课程结构；具有生涯发展教育课堂教学过程中涉及的相关内容以及教学方案的形式呈现课程内容。 三、卡牌参数要求：材质：不低于280克亮彩细格、彩印、刀模圆角。 ①人格特质卡： 1.数量：不少于12张/套。 2.尺寸：7.5*13cm±1cm， 3.内容需涵盖不少于十二种人格特质描述，采用动作、场景、对话等进行诠释，同时搭配人格特质的文字描述、人格特质的定义、可能适合的工作领域等内容。 ②大学专业分类卡： 1.尺寸：10*14cm±1cm 2.数量：不少于20张/套。 3.产品要求：需支持按国家专业分类法12学门92学类细分，专业卡片上需有相应专业分类代码、专业名称与归属学门，包含专业概述、霍兰德兴趣码、下设专业、高中相关专业等内容。根据专业的学习要求推荐高中相关学科；根据霍兰德兴趣码推荐匹配度较高的大学专业。 ③职业卡： 1.尺寸：7.5*13cm±1cm 2.数量：不少于20张/套。 3.产品要求：需涵盖近100种职业介绍，并根据霍兰德兴趣代码分类，让学生按照兴趣测评代码了解相关职业。卡片用简洁直观的方式展示了职务名称、学科门类、兴趣代码、专业知识、职业活动、工作内容等。 ④兴趣六型卡： 1.尺寸：14*21cm±1cm 2.数量：不少于6张/套。 3.产品要求：需分别对应霍兰德类型论的六个兴趣类型：R型/实用型、I型/研究型、A型/艺术型、S型/社会型、E型/企业型、C型/事务型，卡片内容应包含性格特征、擅长事物、做事原则、期望职业等。让学生通过测试了解自己的兴趣类型后更好的开展规划。 四、卡牌游戏说明应提供指导说明视频，应提供U盘或光盘进行存储。 | 1 | 套 | 工业 |
| 314 | 心理挂图 | 套装 | 心理挂图中的图片所包含内容有心理制度、心理学家、不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。 内芯材质: 高清相纸；装裱方式: 黑色铝合金边框，环保透明面板；风格: 简约现代；工艺: 喷绘；风格: 工艺: 喷绘；组合形式: 独立；图片形式: 平面；可免拆边框更换内芯。含框尺寸: ≥440*570mm。（办公接待室管理制度，个体辅导室管理制度，情绪疏导室管理制度，沙盘游戏室管理制度，团体活动室管理制度，心理辅导人员工作守则，心理教育室管理制度，音乐放松室管理制度。） | 20 | 幅 | 工业 |
| 315 | 档案存储设备 | 1000*500*2000mm | 全钢结构，每个柜体均应为完整独立的落地型全钢制柜体设计。柜体采用优质钢材裸板厚度不小于0.8mm一级冷轧钢板冲折制作，表面经磷化等防腐处理后再经环氧树脂静电粉末喷涂。采用双开门型式，上部为玻璃开门（门框为整板开孔，双层门），下部为钢制开门（双层门）。上下柜各配置一块钢制层板，层板高度可以上下调节，不锈钢弓形拉手。合页：采用优质不锈钢模具一体成型，强度必须达到一个正常成年座在门上方合页不脱落；门吸：PP材质 | 3 | 组 | 工业 |
| 316 | 办公专用设备套装 | 1400*700*750mm | ≥1400*700*750mm采用优质可弯曲美耐板，硬度高，不易磨花，具有防火性,哑光持久。所有材料均经过防虫、防腐等化学处理,采用优质优质五金配件。椅子：专业办公网布饰面，黑色尼龙背架，定型海绵，普通底盘，PP塑料扶手，100#沉口4公分黑杆，∮330尼龙高脚 | 3 | 套 | 工业 |
| 317 | 方形矮台 | 1200*600*400mm | 尺寸：≥1200*600*高400mm，侧板加厚≥2.5cm，底座木质结构，E1蜂窝板材E1，各处圆角设计，使用安全，易清洗，抗风压，抗热，抗冲击。 | 3 | 张 | 工业 |
| 318 | 三人软包 | ≥35KG级密度回弹海绵 | 材质：1.沙发人体接触部分采用优质布料，柔软韧性好，手感舒适自然有质感，透气性好，耐磨耐用。 2.沙发内部采用实木做支架，实木夹板封面，所有实木与夹板都经过高温除菌处理，不发霉，不变形，无虫蛀，支承能力强。 3.沙发内部填充物采用密度弹性海绵组合体，座包由杜邦棉、≥35KG级密度回弹海绵、≥45KG级密度回弹海绵组成，靠背由杜邦棉、海绵、回弹海绵组成，手感柔软，座感舒适、弹性好，透气性强，不易变形，能保持在较长时间内依然有足够的弹性及支撑力。 | 3 | 张 | 工业 |
| 319 | 单人软包 | 740*700*740mm | 材质：1.软凳人体接触部分采用优质布料，柔软韧性好，手感舒适自然有质感，透气性好，耐磨耐用。 3.软凳内部填充物采用密度弹性海绵组合体，座包由杜邦棉、≥35KG级密度回弹海绵、≥45KG级密度回弹海绵组成，靠背由杜邦棉、海绵、回弹海绵组成，手感柔软，座感舒适、弹性好，透气性强，不易变形，能保持在较长时间内依然有足够的弹性及支撑力。 2.软凳内部采用实木做支架，实木夹板封面，所有实木与夹板都经过高温除菌处理，不发霉，不变形，无虫蛀，支承能力强。 | 3 | 张 | 工业 |
| 320 | 书籍存放设备 | 900*300*2000mm | 1、框架结构：由底座、立柱、隔板、顶板、侧护板、书挡等部分组成。 2、每次隔板均匀承重，单面≥40kg，双面为≥80kg。 3、喷涂：静电粉末喷塑，环保无毒害，无气味。 4、焊接部分采用高标准熔接焊后打磨，表面平整光滑。 5、优质冷轧钢板立柱≥1.2mm层板，顶板≥0.8mm，挂板≥1.0mm，底板≥2.5mm，涂层厚度≥0.2mm表面平整光亮。 6、侧板可插标签槽。侧板桦木实木板材封优质环保UV漆。 | 3 | 组 | 工业 |
| 321 | 圆桌台面木纹色 | 800*750 | 1.直径800*750mm，基材：弧度为18mm厚实木多层板，侧板层板为18mm厚松木实木板，自然色，无结疤、死结、黑线等瑕疵，木纹清晰顺滑，环保等级达到E0级。 2.油漆：儿童水性清水漆，做到五底四面均为整体喷涂漆面，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。 3.成品金属脚。 | 2 | 张 | 工业 |
| 322 | 专用椅（黑色） | 高780mm | 专业办公网布饰面，黑色尼龙背架，定型海绵，PP塑料扶手，工字钢制脚。 | 4 | 张 | 工业 |
| 323 | 团体椅 |  | 1.椅架不低于12mm实心钢筋； 2.椅面PP工程塑料，可加软包，颜色可选； 3.以上表面处理经酸洗、磷化、脱脂，电镀防锈处理； | 18 | 个 | 工业 |
| 324 | 团体辅助设备 | 330*250*450mm | 1厚度不低于25mmE1级板材，颜色可选配； 2.台架、横梁及椅架不低于1.2mm厚优质冷轧钢管； 3.站脚:采用优质铝合金压铸成型； 4.以上表面处理经酸洗、磷化、脱脂，电镀防锈处理； | 18 | 张 | 工业 |
| 325 | 可移动教师专用实践设备 | 1200*600*900mm | 1.钢木结构 1.1面板：采用12mm抗倍特板制作，周边成型厚度为24mm；具有耐高温、耐磨、耐热、抗老化、无毒、易清洁、耐冲击性能。 1.2钢木结构：主框架采用≥40*40矩形管焊接而成，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，切割、钻孔和倒角应去毛刺； 1.3箱体：箱体为悬柜，基材为≥16mm厚E1级实验室专用三聚氰胺板制作，箱体可任意移出，便捷、灵活性强。可见截面均经过PVC封边;贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致； 1.4：正前方设置可移动置物架，放置教案和教具； 1.5桌脚：采用静音医用万向轮。 | 7 | 张 | 工业 |
| 326 | 钢琴 | 1550*1210*610mm | 一、钢琴技术参数 1、标准88键； 2、颜色：黑色亮光； 3、尺寸：L1550*H1210*W610mm 4、音质音量：全音域均匀、连贯、无杂音。 二、钢琴配置： 1、音板：采用实木鱼鳞松制作，有效保证在各种不同的气候条件下，都能发挥其优良出众的音色。 2、琴弦：音色纯净、稳定。 3、击弦机：采用优质实木配置击弦机，利用高规格制造技术制作，经久耐用，反应灵敏，具有较强的抗击性能。 4、弦槌：采用尼毡制作，音色柔和纯美，且材质柔韧性佳，使用寿命长。音色通透明亮，抗击打能力强，整体更和谐统一。 5、弦码：采用特别的压弯结构设计，利用强度及韧度极高的色木进行多层压制，振动响应精准且迅速。 6、弦轴板：采用17层韧性极高的枫木压制而成，为弦轴钉提供稳固的握钉力，保证音准稳定性。 7、弦轴钉：采用优质钢制弦轴钉，抗磨耐用。 8、琴键：采用磨砂手感材料制作黑键，防滑抗潮，触感舒适自然，不容变形。排列均匀整齐，不相互摩擦。 9、脚轮：双轮双轴承合金镀铜脚轮，外观光滑亮丽，更灵活易推动。 10、外壳：采用优质的不饱和树脂环保钢琴专用漆，漆面光洁平整，镜面反射度极高。 11、琴键盖和顶盖：采用人性化活动吊档，配备优质可放置双琴谱的谱架；整琴采用优质木材原料制作，整体外形更美观大方，时尚得体。 12、随琴附送：双人琴凳。 | 7 | 台 | 工业 |
| 327 | 五线谱教学黑板 | 2000*1000*50 | 采用优质钢制黑板，内芯及外壳采用优质铝材，边框采用柚子铝合金边框制作。 | 2 | 张 | 工业 |
| 328 | 专用耳麦 | 9.7*6.7mm | 1麦克风：全指向咪头，尺寸9.7*6.7mm，灵敏度-44±3db，阻抗≤ 2.2KΩ； 2喇叭单元：喇叭直径40mm，阻抗32Ω，频率响应20Hz-20kHz，输出声压≤98dB±3db； 3其他：2*3.5mm插头线长≥2.0m | 4 | 套 | 工业 |
| 329 | 教学专用扩声功放 | 483×300×75mm | 三路音源输入，二路话筒输入，两种话筒模式效果选择，话筒、线路的音量、音调实现独立调节，USB接口，蓝牙功能，线路输入500mv，话筒输入15mv，频率响应：20Hz~20KHz（+1~-3dB），额定功率2×100W/8Ω，信噪比≥80dB，失真度≤0.5%，额定电压220V/50Hz，整机尺寸483×305×75mm(包含机脚) | 1 | 套 | 工业 |
| 330 | 教学壁挂扩声音箱 | 220x180x460mm | 额定功率80W，阻抗8Ω，灵敏度95dB/M/W，有效频率范围80Hz-20kHz，单元尺寸 6.5"x2+3"x1，音箱尺寸220x180x460mm。 | 2 | 套 | 工业 |
| 331 | 无线扩声话筒 | 工作频率500~980MHz | 工作电压2.8~4.2V，工作频率500~980MHz，晶体频率：24.576MHz，晶体调节范围：+/-20ppm，占用宽带300KHz，传输速率204.8Kbps，从麦克风输入到音频输出延迟小于3ms（48KHz采样率模式，不使用防啸叫功能），音频信噪比96dB，频率响应30~20KHz，专用数据通道：7Kbps,内部CRC校验，音频和数据采用32位加密字传输，接收灵敏度-94dBm，音频输出增益调节-15~6dB，音频最大输出1Vpp，射频AGC和AFC，专用GPIO指示接收音频信号能量，专用GPIO指示收发同步状态，双天线分集，天线自动选择，8段音频均衡，防啸叫电路，最大发射功率13dBm，麦克风增益调节范围0~47.5dB，音频最大输入2Vpp，音频AGC和限幅，专用GPIO指示发射音频信号能量。 | 2 | 套 | 工业 |
| 332 | 音乐节拍器 | 20.5*9.7*105m | 1.材料：注塑外壳 纯金属机芯 2.机芯：高档金属机芯 3.模式：传统示拍模式 4.速度：40~208拍/分 5.节拍：0、2、3、4、6 6.误差：速度误差<1% 7.音色：纯金属机芯结构，精准、稳定、音亮清脆、均匀，操作简便,外观时尚 8.尺寸：20.5*9.7*105mm,无须电池 | 1 | 件 | 工业 |
| 333 | 音叉 | 总长≧115mm | 1.材质：钢制 2.规格：总长≧115mm，把手长度≧40mm，叉长≧75mm，叉厚≧3mm 3.结构：呈“Y”形的钢质音叉，手柄上印有A-440钢印，标准音乐音叉，整块钢材经过车床，铣床，磨床等机械加工而成 4.使用方法：敲击音叉，采集声波波形图 | 2 | 件 | 工业 |
| 334 | 中学音乐教学挂图 | 套装 | 符合中小学音乐课程标准的指导思想 | 1 | 件 | 工业 |
| 335 | 卡包音箱 | 频率范围： 40HZ-20KHZ | 技术参数: 频率范围： 40HZ-20KHZ 单元配置： LF：10"×1，HF：3"×2 阻抗： 8Ω 灵敏度： 98DB 额定功率： 200W 最大功率： 400W 最大声压： 118DB | 1 | 套 | 工业 |
| 336 | 卡包功放 | 信噪比： ≤76db | 产品概述： 1.人声丰厚、圆润、好唱，音乐达到HI-FI效果； 2.双混响功能，使声场更宽阔； 3.自带反馈抑制，怎么唱都不啸叫； 4.使用台湾产的高品质数字效果芯片； 5.LED蓝色屏显，大旋钮透蓝色光杯，尽显高贵，操作简单，一目了然； 6.使用编码器控制音乐与人声的总音量，可自由设定最大音量； 7.MP3读卡，可接插SD卡和USB卡，带蓝牙，遥控，大屏显示； 8.4组音源输入，自动搜索输入信号；具有过流，中点电压，过热，单元保护，风扇智能控制风速； 技术参数： 项目 卡包功放 额定功率： 2*300W/8欧，2*350W/4欧 输出声道： 2.0声道，4个输出接口 信噪比： ≤76db 功率对管： TOS 1941/5198 话筒输入： 5路,前面3路，后面两路 音乐输入： 4路，VCD,BGM,AUX,MP3 话筒调节： 每路增益，回声，延时，高中低音，混响深度； 后板连接： 录音输出，音视频同步输出； | 1 | 套 | 工业 |
| 337 | 一拖二无线话筒（U段） | U段 | 产品概述： 一拖二手持式无线话筒（可选配：一拖二头戴式无线话筒）； 1、采用UHF无线麦克风专用频段设计，不受其它工业频率的干扰； 2、DPLL数字频率合成技术，提供多达200个精选的工作频道； 3、支持锁屏功能，关机后按住左边UP键开机，显示屏锁死； 4、支持灵敏度临时调节功能，开机按住开机按键不放，进灵敏度调节界面，可进行5挡灵敏度调节，数字越大灵敏度越高； 5、采用数据导频控制技术，有效防止其它射频干扰和发射机开关机的冲击声； 6、具有平衡和非平衡音频输出，方便和各种音响设备连接； | 1 | 套 | 工业 |
| 338 | 卡包音箱挂架 | H:120-270mm | 吊装卡包箱 1*12 H:120-270mm | 1 | 个 | 工业 |
| 339 | 机柜 | 21U | 600*600 21U | 1 | 台 | 工业 |
| 340 | 扩声配套辅件 | / | 3.5转双莲花：1.5米 音频线：增强型屏蔽抗干扰 纯铜200芯 | 1 | 套 | 工业 |
| 341 | 木制沙锤 | 总长度≧260mm | 1.材质：桦木，沙粒 2.规格：总长度≧260mm，锤体长度≧130mm，锤球直径≧80mm，手柄长≧130mm，手柄直径≧20mm 3.结构：由2个椭圆带把红色沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。柄由硬质桦木制成；粗细适宜，手感好，牢固，制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观。 4.音色：声音明亮，清脆，可发“沙拉拉”音响效果。 | 24 | 件 | 工业 |
| 342 | 小鹿塑料砂筒 | 120*50mm | 尺寸：12*5cm 颜色：蓝绿色 材质：塑料 包装：塑料袋包装 特点：长颈鹿造型，新奇可爱，脖颈地方方便抓握演奏，同时小鹿塑料沙筒，可立于桌面，美观易摆放。 使用方式：小鹿造型，新奇可爱。手握砂筒，用手摇摆晃动，内含小颗粒碰撞发出沙沙的声音。 | 24 | 件 | 工业 |
| 343 | 底座砂球 | 150*40mm | 尺寸：15*4cm 颜色：彩色 材质：桦木头，杨木手柄 包装：透明密封塑料包装 特点：木质底座，可立于平面，便于摆放；多种颜色设计，具有鲜明的视觉体现；木质手柄，无毛刺，手感光滑。 使用方式：双手各持沙球手柄，用手臂带动手腕交替上下摇动或振动进行演奏。还可用沙球敲击身体部位发出声音进行演奏。 | 24 | 件 | 工业 |
| 344 | 二胡 | 高≥800mm | 产品包含琴筒、琴杆、千斤线、琴轴、琴头。琴高不小于800mm，琴筒宽不小于120mm；。产品名称：白木二胡；产品风格：民族风；琴体材质：白木,琴皮材质：天然蟒皮；附带：琴码、松香、琴弓、琴弦、说明书 | 2 | 把 | 工业 |
| 345 | 中胡 | 总高度：≥820mm | 仿红木 配件：琴弓 琴码 松香 内外琴弦 虑音海绵 千斤 琴盒 | 2 | 把 | 工业 |
| 346 | 高胡 | 总高度：≥820mm | 仿红木 配件：琴弓 琴码 松香 内外琴弦 虑音海绵 千斤 琴盒 | 2 | 把 | 工业 |
| 347 | 笙 | 紫竹材质 | 17簧扩音/紫竹材质/扩音管为响铜材质 | 2 | 件 | 工业 |
| 348 | 北梆子 | 材质：梨木 | 1.材质：梨木； 2.结构：由两根长短不等、粗细不同的实心硬木棒组成，形状为圆柱形；产品表面光滑，完整、光亮； 3.规格：长≧190mm，宽≧45mm，高≧30mm；另一根尺寸≧190mm*25mm； 4.音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音. 5.使用方法：手各持一根互相敲击即可； | 2 | 件 | 工业 |
| 349 | 南梆子 | .材质：梨木或硬杂木 | 1.材质：梨木或硬杂木； 2.结构：由木制中空长方体梆子和敲棒构成；中间为一长方形音孔，内腔渐大，音孔镂空高≧8mm，配一支敲棒，表面光滑，完整，光亮。 3.规格：长≧195mm，宽≧35mm，开缝长≧135mm；敲棒长≧200mm，击锤直径≧10mm； 4.音色：音质清晰，宏亮，悦耳，饱满，无杂音； 5.使用方法：手各持一根互相敲击即可； | 2 | 件 | 工业 |
| 350 | 木鱼 | 材质：椿木 | 1.材质：椿木； 2.结构：八音一组，正面方形，侧面三角形，手工制作，设有发音孔，附击锤1个；木鱼呈团鱼形，腹部中空，头部正中开口，为发音孔，尾部盘绕，其状昂首缩尾，背部(敲击部位)呈斜坡形，两侧三角形，底部椭圆，外观红色喷漆，金色画漆。 3.规格：尺寸为宽*高≧①95*72mm ②≧88*67mm ③≧86*64mm ④≧78*62mm ⑤≧74*60mm ⑥≧71*54mm ⑦≧63*52mm ⑧≧61*48mm。击槌槌头直径≧24mm，球形，把为圆柱形，直径为≧5mm，敲槌全长≧190mm，敲击不同尺寸的木鱼，出不一同的音调。 4.音色：音质清晰，洪亮、悦耳，音色饱满，无杂音. 5.使用方法：手持击锤敲击即可； | 24 | 件 | 工业 |
| 351 | 大号木鱼 | 材质：杏木 | 材质：杏木 尺寸：长20cm宽10cm高10cm 握把：长10cm高7.5cm | 2 | 件 | 工业 |
| 352 | 20音风铃 | 400*270*60mm | 尺寸：40*27*6cm 颜色：镀金色 材质：铝制风铃，木质架子 包装：盒装 特点：优质铝质风铃，声音清脆空灵，木质风铃架，可立于桌面，便于演奏，风铃架上设有木槌收纳处，便于收纳，不易丢失。 使用方式：将风铃架在架子上，用手或木槌拨动风铃即可发出清脆悦耳的声音。 | 24 | 套 | 工业 |
| 353 | 带架三角铁 | 300*200mm | 尺寸：30*20cm 颜色：镀银色 材质：钢丝材质，木质带架 包装：透明密封塑料包装防氧化 特点：木质带架三角铁，可利于桌面，方便演奏，金属锤可插入底座内，方便收纳，不易丢失。 使用方式：一只手拿起金属锤，敲击三角铁开口所对另一侧的边，敲击中间部位或将金属锤至于三角铁内部，进行画圈演奏。 | 2 | 套 | 工业 |
| 354 | 三角铁 | 30*20cm | 1.结构：由1根敲棒和3个等边三角形的三角铁组成，3个为一套，表面镀铬，镀层均匀，光亮，材质厚实；材质厚实；金属敲击棒的顶端带有软橡胶保护垫，更安全 ，每个三角铁都带有带有软橡胶制作的勾手，方便使用; 2.规格：3件套三角铁的尺寸分别为：250mm ；200mm ；145mm ；金属敲棒的长度130mm ； 3.音质：明亮，发音清脆，穿透力强， 4.使用方法：演奏时，用吊环悬吊敲击，应发出“铛、铛”声，无其他杂音； | 24 | 套 | 工业 |
| 355 | 大军鼓 | 鼓面的直径≧630mm，鼓高直径≧260mm，鼓棒长≧285mm | 1.材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成； 3.规格：鼓面的直径≧630mm，鼓高直径≧260mm，鼓棒长≧285mm，鼓棒直径≧15mm； 4.音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏； 5.使用方法：把鼓背至肩上，左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可； | 2 | 件 | 工业 |
| 356 | 小军鼓 | 鼓面的直径≧350mm，鼓腔厚度≧1.4mm；鼓高≧100mm | 1.材质：金属鼓腔贴PVC; 2.结构：鼓膜与压边圈、鼓腔、金属配件鼓背带组成； 3.规格：鼓尺寸14"×4" ，鼓面的直径≧350mm，鼓腔厚度≧1.4mm；鼓高≧100mm，鼓棒长≧400mm，鼓棒直径≧10mm； 4.音质：发音灵敏、清晰、音色可调性强、无杂音、响带（砂带）反应灵敏； 5.使用方法：把鼓背至肩上，左右手各持一支鼓棒敲击鼓面即可； | 4 | 件 | 工业 |
| 357 | 口风琴 | ABS | 1.材质：食品级ABS无毒工程树脂 ；3个8度音域 2.结构：37键键盘组成、吹嘴一个、塑料吹管一个、擦琴布一块，优质帆布带拉链琴包一个（含背带）； 3.规格：全长≧470mm 4.音质：采用十二平均律，标准音440-442Hz，音色清脆、柔和、圆润、响亮、均匀、无杂音； 5.使用方法：用嘴吹气时，手指按键盘上任意键发音； | 24 | 件 | 工业 |
| 358 | 堂鼓 | 鼓面直径≧250mm，高度≧170mm ，鼓锤长度≧300mm，鼓锤直径≧14mm | 1.材质：牛皮鼓面,鼓腔、鼓锤用硬杂木； 2.结构：由鼓、鼓锤及鼓架组成；鼓面光滑，张力适度，鼓圈与鼓面连接处用锚钉固定，间距均匀，更为结实；鼓圈喷油红色环保油漆，鼓的侧面两端镶有铝制挂钩，配合鼓架使用，配鼓架； 3.规格:鼓面直径≧250mm，高度≧170mm ，鼓锤长度≧300mm 4.音质：鼓中心发音较低沉、厚实，鼓外圈发音稍短、稍薄，演奏时无杂音； 5.使用方法：手持鼓锤敲击鼓面即可，鼓声音由敲击力度而改变； | 2 | 件 | 工业 |
| 359 | 中虎音锣 | 锣直径≧300mm，外延厚度≧2mm,中心脐直径≧100mm | 1.材质：优质响铜； 2.结构：锣身为一圆型弧面，中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 3.规格：锣直径≧300mm，外延厚度≧2mm,中心脐直径≧100mm，，敲槌长度≧245mm； 4.音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音； 5.使用方法：手持锣锤敲击锣面即可，锣音由敲击力度而改变； | 2 | 套 | 工业 |
| 360 | 小锣 | 锣直径为≧215mm，外延厚度≧1.5mm,木片长度≧265mm | 1.材质：优质响铜; 2.结构：小锣身为一圆型弧面，响铜制,中心部稍凸起，锣的内部中心位置印有商标，锣边缘开有两个小孔穿绳，方便使用 3.规格：锣直径为≧215mm，外延厚度≧1.5mm,木片长度≧265mm 4.音质：发音灵敏，主音明显集中，铿锵有力，谐音丰富；无明显转音、颤音； 5.使用方法：手持锣锤敲击锣面即可，锣音由敲击力度而改变； | 2 | 套 | 工业 |
| 361 | 铙 | 直径≧280mm | 1、材质：响铜 2、规格：直径≧28CM 3、结构：饶体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付 | 2 | 套 | 工业 |
| 362 | 钹 | 直径≧150mm，壁厚≧2mm | 1、材质：响铜 2、规格：直径≧15CM，壁厚≧0.2CM 3、结构：钹体为一圆形金属板，用“响铜”制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，用粗绳栓系，两个为一付 | 2 | 套 | 工业 |
| 363 | 舞蹈垫 | 600*1800mm | 优质实用。 | 104 | 块 | 工业 |
| 364 | 移动式把杆 | 直径为50mm | 规格：把杆直径为50mm；构造：正宗东北水曲柳，内忖2.2cm直径锰钢，带弹性。支架：配置两组升降式圆管，喷朔落地支架，升降式圆管喷朔落地支架采用优质无缝钢管焊接而成，颜色为珍珠白、高亮。配置2个底座，安全美观。活动升降内心为优质电镀洛圆管，螺旋拉销式升降控制装置 ，可调节高度为80-120CM，适合各年级段学生使用，把杆1m长每根。 | 48 | 套 | 工业 |
| 365 | 无线麦克风 | 传输距离≥100米 | 1.屏幕采用OLED屏设计，界面清晰，音频信息及电量状态一目了然。可自由切换单声道和立体声模式，提供多一种选择，保障后期制作的灵活性。 2.传输距离≥100米。 3.采用2.4GHz ISM自适应跳频通信传输技术，能够大幅减少干扰，实现≤8毫秒的低延迟传输，真正实现音画同步。 4.轻便小巧无感佩戴，外观小巧便携，可轻松稳固地夹在衣服上。 5.内置≥3.7V/400mAh锂电池，单次续航时≥8小时，在TX、RX满电状态下搭配充电盒使用能将续航时间延长至30小时。 6.配有3.5mm耳机插孔，支持实时监听，可根据实际情况及时调整，确保录音安全和准确率，减少后期修改工作。 7.采用主流的双通道设计，能够满足两人同时出镜的收音需求，减少传递话筒的操作。 8.采用数字信号传输技术，内置高品质全向型麦克风，提供48KHz的采样率，20-20KHz全频段音频采样，带来更饱满、高分辨率的无损音质。 9.配有0-6级增益调节，能够实现-25.5dB~+24dB的电平输出，可按需求自由调节，帮助您录制更多声音细节。 10.打开充电盒即可自动开机，盖上自动关机，无需手动配对，有效提升创造效率。 | 4 | 个 | 工业 |
| 366 | 舞蹈压腿凳 | 240*300*2000mm | 练功凳，尺寸：24*30*200cm，松木实木整料，无拼接，中间海绵一层，表面采用皮革包裹。 | 10 | 个 | 工业 |
| 367 | 舞蹈压腿砖 | 230*150*70mm | 环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖。 | 10 | 个 | 工业 |
| 368 | 舞蹈垫 | 1800*800mm | 尺寸：180*80cm，高密度NBR材质，厚度：1cm。 | 104 | 个 | 工业 |
| 369 | 舞蹈练功球 | 直径：550mm | 直径：55cm，加厚防爆， | 104 | 个 | 工业 |
| 370 | 舞蹈拉力带 | 1500*150*0.35mm | 天然乳胶1500MM*150MM*0.35MM | 104 | 条 | 工业 |
| 371 | 五边形舞蹈垫 | Φ400*H80mm | 1.尺寸：Φ400*H80mm； 2.材质：乙烯-醋酸乙烯共聚物； 3.工艺：乙烯-醋酸乙烯共聚物加纳米新材料，经特殊发泡处理，耐磨高密度超强耐低温，中间圆孔设计，方便叠放收纳。 | 104 | 个 | 工业 |
| 372 | 圆形舞蹈垫 | Φ400*H80mm | 1.尺寸：Φ400*H80mm； 2.材质：乙烯-醋酸乙烯共聚物； 3.工艺：乙烯-醋酸乙烯共聚物加纳米新材料，经特殊发泡处理，耐磨高密度超强耐低温，中间圆孔设计，方便叠放收纳。 | 104 | 个 | 工业 |
| 373 | 星形舞蹈垫 | Φ400*H80mm | 1.尺寸：Φ400*H80mm； 2.材质：乙烯-醋酸乙烯共聚物； 3.工艺：乙烯-醋酸乙烯共聚物加纳米新材料，经特殊发泡处理，耐磨高密度超强耐低温，中间圆孔设计，方便叠放收纳。 | 104 | 个 | 工业 |
| 374 | 舞蹈垫收纳车 | 820*400*1280mm | 1.尺寸：820*400*1280mm±10mm； 2.材质：4cm厚实木多层底板，侧边使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，不含甲醛；，铝合金收纳杆； 3.功能：用于舞蹈垫的收纳，底部配置高品质万向轮，方便移动。 | 6 | 个 | 工业 |
| 375 | 舞蹈鞋柜 | 1200*320*1200mm | 实木材质，原木色，尺寸：1200*320*1200mm | 8 | 个 | 工业 |
| 376 | 卡包音箱 | 频率范围： 40HZ-20KHZ | 技术参数: 频率范围： 40HZ-20KHZ 单元配置： LF：10"×1，HF：3"×2 阻抗： 8Ω 灵敏度： 98DB 额定功率： 200W 最大功率： 400W 最大声压： 118DB | 2 | 套 | 工业 |
| 377 | 卡包功放 | 信噪比： ≤76db | 产品概述： 1.人声丰厚、圆润、好唱，音乐达到HI-FI效果； 2.双混响功能，使声场更宽阔； 3.自带反馈抑制，怎么唱都不啸叫； 4.使用台湾产的高品质数字效果芯片； 5.LED蓝色屏显，大旋钮透蓝色光杯，尽显高贵，操作简单，一目了然； 6.使用编码器控制音乐与人声的总音量，可自由设定最大音量； 7.MP3读卡，可接插SD卡和USB卡，带蓝牙，遥控，大屏显示； 8.4组音源输入，自动搜索输入信号；具有过流，中点电压，过热，单元保护，风扇智能控制风速； 技术参数： 项目 卡包功放 额定功率： 2*300W/8欧，2*350W/4欧 输出声道： 2.0声道，4个输出接口 信噪比： ≤76db 功率对管： TOS 1941/5198 话筒输入： 5路,前面3路，后面两路 音乐输入： 4路，VCD,BGM,AUX,MP3 话筒调节： 每路增益，回声，延时，高中低音，混响深度； 后板连接： 录音输出，音视频同步输出； | 2 | 套 | 工业 |
| 378 | 一拖二无线话筒（U段） | U段 | 产品概述： 一拖二手持式无线话筒（可选配：一拖二头戴式无线话筒）； 1、采用UHF无线麦克风专用频段设计，不受其它工业频率的干扰； 2、DPLL数字频率合成技术，提供多达200个精选的工作频道； 3、支持锁屏功能，关机后按住左边UP键开机，显示屏锁死； 4、支持灵敏度临时调节功能，开机按住开机按键不放，进灵敏度调节界面，可进行5挡灵敏度调节，数字越大灵敏度越高； 5、采用数据导频控制技术，有效防止其它射频干扰和发射机开关机的冲击声； 6、具有平衡和非平衡音频输出，方便和各种音响设备连接； | 2 | 套 | 工业 |
| 379 | 卡包音箱挂架 | H:120-270mm | 吊装卡包箱 1*12 H:120-270mm | 2 | 个 | 工业 |
| 380 | 机柜 | 600*600mm | 600*600 21U | 2 | 台 | 工业 |
| 381 | 扩声配套辅件 | / | 3.5转双莲花：1.5米 音频线：增强型屏蔽抗干扰 纯铜200芯 | 1 | 套 | 工业 |
| 382 | 电子琴 | 61键 | 61键黑色机身，61键风琴键盘 761种高品质音色（包括45个中国民乐音色/民族乐鼓组+10个琶音音色+466种XGlite音色） 270种高品质伴奏型（包括35种中国风格伴奏） 直触式操作中文印刷面板 中文功能显示屏 USB音频录音/播放 MIDI格式多轨录音 8x4注册记忆存储，可保存至USB 6W+6W高品质扬声器 48复音数 快速采样功能 黑色机身，61键风琴键盘 761种高品质音色（包括45个中国民乐音色/民族乐鼓组+10个琶音音色+466种XGlite音色） 270种高品质伴奏型（包括35种中国风格伴奏） 直触式操作中文印刷面板 中文功能显示屏 USB音频录音/播放 MIDI格式多轨录音 8x4注册记忆存储，可保存至USB 6W+6W高品质扬声器 48复音数 快速采样功能 | 1 | 台 | 工业 |
| 383 | 手风琴 | 7变音 | 7变音、80至120贝司。 | 1 | 套 | 工业 |
| 384 | 节拍器 | 205x100x120mm | 材质：纯铜机芯速度：40-208拍/分节拍：02346误差：<1%尺寸：205x100x120mm | 1 | 套 | 工业 |
| 385 | 架子鼓 | 7鼓3镲 | 7鼓3镲，鼓腔材质：枫木+杨木，加厚鼓腔设计。鼓皮：双层油面鼓皮，韧性高，耐摩擦，打击颗粒感强。三层电镀工艺鼓架镲架，厚重稳固。音色浑厚，共鸣强，配套手工加厚镲片，金属颗粒感厚重。地鼓 | 1 | 套 | 工业 |
| 386 | 小提琴 | 面板材质:云杉木 | 面板材质:云杉木，背侧板材质:枫木，拉弦板材质:枣木 | 1 | 个 | 工业 |
| 387 | 学生乐谱架 | ABS | 中板黑色乐谱架40*32CM、高度70-135CM、配件：ABS | 55 | 付 | 工业 |
| 388 | 教师乐谱架 | ABS | 大板黑色乐谱架带话筒架50*35CM、高度70-135CM、配件：ABS | 1 | 付 | 工业 |
| 389 | 音频工作组 | 套装 | 内置专业录音工作站软件及插件 USB ：前面板USB 2.0x 1背面板USB 3.0x 4/USB 2.0x 2 显示输出：HDMI+DP+DVI 电源 ：微星500瓦电源 散热器 ：6管散热液压静音风扇 机箱风扇：2x12V8厘米系统辅助散热风扇 工作环境：0℃~60℃；10%~80%(非凝结状态) 存储环境：-40℃~70℃；10%~90%(非凝结状态) 体积 ：480x300x85mm(长x宽x高) | 1 | 套 | 工业 |
| 390 | 音频接口 | 频率响应20Hz-20kHz+0.1dB | 支持的采样率 44.1kHz, 48kHz, 88.2KHz, 96KHz, 176.4kHz, 192kHz 麦克风输入 频率响应20Hz-20kHz+0.1dB 动态范围111dB（A加权） THD+N<0.0012% 噪音EN-128dB（A加权） 输入电平9dBu（小增益） 增益范围56分贝 阻抗的3kΩ 线路输入 频率响应20Hz-20kHz+0.1dB 动态范围110.5dB （A加权） THD+N <0.002% 输入电平22dBu（小增益）56分贝 阻抗60KΩ 仪器输入 频率响应20Hz-20kHz+0.1dB 动态范围110dB（A加权） THD+N<0.03% 输入电平12.5dBu（小增益）增益范围 56分贝 阻抗1.5MΩ | 1 | 台 | 工业 |
| 391 | 耳机放大器 | 40*480*185mm | 音频输入 接口：1/4”TRS 形式：平衡 阻抗：47KQ 最大输出：25DB 失真度，频率响应 信号比和信号串扰 失真：0.02% 频率响应：20HZ-20KHZ 信噪比：>80DB 耳机放大器输出 最大输出功率：100MV@32Q 输出阻抗：22Q 增益：12.5DB 控制旋钮 音量：每个通道，可调 信号选择：每个通道，可调 物品规格 尺寸：40MM*480MM*185MM 串扰屏蔽：>68DB@1KHZ； 20DB输入 产品电源 交流电规格：可选， 100-120VAC， 200-240VAC， 50-60HZ 熔断保护器：100-120VAC：1000MA； 200-240VAC：500MA 电源接口：带有熔断器的标准IEC接口 | 1 | 台 | 工业 |
| 392 | 话筒放大器 | 480*300*40mm | 基本参数 产品类型：8道话筒放大器 产品型号：MP8v2 产品规格：480*300*40mm 频率响应：20HZ-20KHZ±0.5dB 失真度：＜0.07%@lKHZ 电源：DC24V 模拟输出 输出接口： 6.35mmTRS/XLR 输出阻抗：75Q平衡 大输出电平：+21dB 线性输入 输入接口： 6.35mmTRS 输入阻抗：10KQ平衡 线性增益：-10dB~ + 20dB 乐器输入 输入接口： 6.35mmTS 输入阻抗：＞100KQ 话筒輸入 输入接口： XLR 输入阻抗：300/1200Q平衡 线性增益：+20dB〜+ 80dB | 1 | 台 | 工业 |

注：标注工业的设备产品必须按照中小企业声明函格式填写完整、明确，否则不享受中小企业有关扶持政策。

- 核心产品：

第一标段：学生专用实践设备

第二标段：学生专用实践设备

第三标段：学生书法桌

- 强制节能产品：

第一标段：水龙头。第140项和第190项

第二标段：水龙头。第73项和第242项

实验专用学生灯。第71项

第三标段：水龙头。第8项

以上编号为强制节能产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为未实质响应。

三、商务要求：

（一）项目工期：签订合同后项目工期在45天内完成。

（二）项目技术设计方案要求：

制定详细项目技术设计方案，包括项目需求分析，项目建设目标及系统设计，方案具备（1）可扩展性：需要综合考虑现场的功能需求、布线需求、设备选型等因素，并与其他系统进行协调、集成，具备可扩展性，设计应考虑到系统的可扩展性，以满足未来的功能扩展和设备增加的需求；（2）可靠性：采用高品质的设备和材料，确保系统长时间稳定运行。确保项目在各种复杂环境和工况下稳定运行，满足用户需求，降低维护成本和风险，提高项目的整体效益和市场竞争力，为项目的持续发展奠定坚实基础；（3）安全性：采用适当的防火、防水和防盗措施，并符合相关的安全标准和规范。在项目设计中，需遵循相关安全法规与标准，识别潜在危险，如物理、化学、生物等方面，并采取相应防护措施，包括设置安全装置、规划疏散通道等，还要考虑对周边环境的影响，避免次生灾害。注重安全培训与管理，提升全员安全意识，保障项目顺利推进与运营，维护公共利益和社会稳定，实现项目综合效益最大化，促进可持续发展。（4）安全防护：针对等级保护制度设置的网络安全防护措施，对潜在风险，设计相应的安全防护措施，如设置安全防护栏杆、紧急制动系统、通风换气装置、防火分隔设施、避雷接地系统等，并选用符合安全标准的建筑材料和设备，同时考虑合理的人员疏散路线和应急救援通道等，为项目的安全运行提供坚实保障。（5）数据保护：针对数据可持续应用设置的保护措施。在项目规划与实施过程中，采取一系列技术、管理和组织措施，确保数据的保密性、完整性和可用性，防止数据遭受未经授权的访问、泄露、篡改或破坏，以满足法律法规要求、维护用户信任和保障业务正常运转。

（三）项目具体实施要求：

制定详细的项目实施方案，实施过程中加强对噪声、粉尘等的控制，努力降低噪声，负责安装场地杂物和垃圾等清理工作。负责保管安装现场所有材料、设备，直至项目安装、验收完毕。在项目实施过程中接受采购人的质量监督，对于采购人提出的问题及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收。方案内容包括（1）项目施工合理性：明确系统架构、设备选型、布线规划，对施工场地进行详细的勘查，确保设计方案的合理性和可行性；（2）施工组织机构配置：人力、物力等资源进行合理安排与分工，以保障项目顺利推进。通常设有项目领导小组，负责战略决策与资源协调；项目经理负责整体管理与执行；技术团队承担专业技术工作，如设计、开发；质量控制团队监督项目质量；采购团队管理物资采购；安全管理团队确保施工安全；后勤保障团队负责场地、设备等支持工作，各团队协同作业，提升项目实施效率与成功率；（3）进度计划和保障措施：明确供货进度、制定供货保障措施，选用符合质量标准的施工材料和设备，进行严格的检验和测试，确保其性能完好，检查施工工艺、施工材料、设备安装等符合规范要求，确保项目供货能够按时稳步完成。中标单位确保自合同签订之日起45天内完成安装交付（具体以甲方通知为准）。检验合格后30日历天内完成验收。（4）检验和测试：在实施前，对原材料、设备及零部件进行检验，保证其质量合格，防止因初始物料缺陷影响整体质量。实施过程中，进行分阶段测试，及时发现问题并修正，确保施工符合规范。完成后，开展全面的系统测试与验收检验，模拟实际运行环境，确认项目各项功能正常，所有指标达标，通过严格检验和测试，项目才能交付使用，保障其可靠性与稳定性，满足相关方需求和期望。

（四）项目质量保证及措施：

制定详细的质量保障措施方案，确保项目高质量按时完成。具体内容包含（1）质量管理措施：质量规划时，需明确质量目标与标准，依据项目特点制定详细计划，如建筑项目的施工工艺、质量验收规范等。过程中，人员培训提升专业素养，严格把控原材料质量；运用合适工具技术，如统计抽样检测产品缺陷，采用项目管理软件监控进度与质量关联情况，预防质量问题。出现偏差时，及时分析原因，采取调整措施，如整改不合格工程部分、优化生产流程等，通过全过程、全方位的质量管理，保障项目成功交付，满足利益相关者期望，提升项目整体效益与竞争力。（2）质量管理和人员职责明确：项目启动阶段，需依据项目目标与范围制定质量规划，明确质量目标、标准及管理流程。质量保证过程中，通过建立质量体系、执行质量审计等活动，预防质量问题发生，确保项目活动遵循既定流程与标准。质量控制着重于监控和评估项目成果，运用检查、测试、统计分析等方法，及时识别并纠正质量缺陷，如对产品进行抽检、对工程进度中的关键节点验收等。人员职责明确是实现有效质量管理的核心。项目经理承担总体质量责任，负责协调资源、监督进度和质量；质量经理制定质量计划与策略，组织质量培训和审核；技术人员严格按照技术规范作业，确保工作成果符合质量要求；测试人员负责检查产品或服务缺陷；普通成员遵循质量流程和标准开展工作，发现问题及时上报。通过清晰划分各角色在质量管理中的职责，形成全员参与、协同保障的质量管控机制，有力推动项目高质量交付，提升项目的综合效益与竞争力，为项目成功提供坚实保障。（3）安全生产机制材料健全：质量与安全两个紧密相连的重要方面。在质量管理方面，从项目规划起就设定明确质量目标与标准，依此制定详细施工方案和工艺流程，施工中对原材料、构配件严格把关检验，工序衔接上执行自检、互检与专检，利用先进测量和检测工具监控质量，定期分析质量数据，对偏差及时整改，完工后全面验收评估，保障项目符合质量要求。安全管理上，先进行风险源辨识与评估，针对高处作业、电气使用等制定专项安全方案，施工现场设防护设施与警示标识，为人员配安全防护用具并监督使用，建立安全检查制度，排查隐患并限时整改，同时开展安全培训与应急演练，提升人员安全意识与应急能力，确保项目实施全程安全可控，实现质量、安全和效益的有机统一。（4）整体质量控制：项目整体质量控制是确保项目成果符合预定质量标准的系统性工作，贯穿项目全生命周期。项目启动阶段，依据项目目标与相关方期望，制定明确且可衡量的质量目标和计划，明确质量控制的关键节点与验收标准。规划阶段，精心设计项目流程、方法和资源配置，为质量保障奠定基础，如选择合适的技术方案和供应商。执行阶段，监控资源投入、施工工艺和工作流程，保证其符合质量要求，对原材料、中间产品和最终产品进行检验检测，如软件项目的代码审查和测试。监控阶段，收集分析质量数据，运用统计工具识别质量波动和趋势，及时发现并解决质量问题，采取预防措施防止问题再次发生。收尾阶段，对项目成果全面验收评估，整理质量文件归档，总结经验为后续项目提供参考，从而保障项目整体质量，满足相关方需求，提升项目的效益和声誉

（五）验收标准及要求：

1、验收时间：交货并完成安装调试后。

2、验收内容：项目全部完成后，采购单位对供货品进行验收检测，所有设备及配件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格品。检测结果作为验收的依据，如发现货物有短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，由供方立即无条件为需方调换或补齐，同时由供方承担因此而产生的一切后果。

3、验收标准：验收标准符合国家最新的技术规范和标准，同时满足招标文件产品规格、具体配置、技术要求及乙方承诺的其他指标。如双方对验收结果有分歧，则以苏州市技术质量监督局的检验结果为准，检验费用由有过失的一方支付。

4、具体履约验收按照附件1：货物类项目履约验收方案验收

（六）售后服务要求：

制定详细售后服务方案，售后服务内容包括（1）服务方式与人员配置：支持线上线下技术服务，配备3名专业技术人员专门对接解答技术咨询，提供售后培训服务，至少安排3名讲师对业主相关技术人员进行现场培训，包括对主要设备、系统的工作原理的培训，相关硬件、软件的现场使用培训；（2）具备专业技术支持：7×24小时热线服务，及时响应并解答业主所提问题，对于系统故障及时锁定并处理问题，时候形成问题处置报告发至业主，告知故障的原因和处理过程；（3）故障及时处理：故障处理包括故障报告、分类、响应和解决时间。30分钟内响应，4小时到达现场处理问题，12小时内修复排除故障；（4）应急预案：配套应急措施，不限于1、备机替换；2、紧急调用工程师；3、紧急调用备件；4、紧急调用第三方资源。

（七）设备质保期：

所有，质保五年。

（八）项目技术人员团队要求：

针对本项目软件、硬件等智能化集成的复杂程度和运维合格目标，拟投入专业管理人员须配备：

1、项目经理1名，要求经验丰富的复合型专业人员，作为整个项目团队的领导者。主要负责对项目实行质量、安全、进度、成本管理的责任保证体系和全面提高项目管理水平。负责处理所有事务性质的工作，定义项目目标和范围、制定项目计划、分配任务和资源、监督项目执行、控制项目成本、 管理项目风险、 沟通和报告。配备能力不限于高级工程师（电子信息类的专业知识）、建造师（机电专业的专业知识）、项目管理工程师（项目管理专业知识）、信息系统项目管理师（软件及管理专业知识）等多种能力。

2、技术负责人1名,要求经验丰富的复合型专业人员，协助项目经理开展各项工作，贯彻上级指示，协调各方，全面负责处理工程施工上的技术问题。负责组织项目施工管理人员学习和贯彻执行项目相关施工技术规范、规程、规定和标准等技术文件。负责分技术质量和安全生产交底；对新材料、新技术、新工艺的应用和施工技术组织措施等重大问题决策和把关，提前交底相关的技术规范资料，以作为实施依据；协调解决施工中出现的重大技术质量问题；组织准备工程竣工验收的工程资料，组织自检，参加竣工验收，确保竣工资料交总公司归档。协助项目经理对施工全过程实行控制，确保项目在全面受控条件下实现项目目标。牵头技术部分，主要负责项目配套软件的实施与联调指导、集成系统分析、项目整体管理、弱电实施等工作。配备能力不限于高级程序员、系统分析员、信息系统项目管理师、高级弱电系统工程师等多种能力。

3、除以上专业人员外，项目团队人员的专业能力要求，分工不限于用户研究工程师证书，网络与信息安全应急人员，注册信息安全专业人员认证。

（九）包装方式及运输：

投标人应严格执行绿色采购需求标准，需求标准包括：国家出台的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。投标人应严格按照包装环保要求，根据投标货物实际情况进行绿色包装及运输。

（十）付款方式：

签订合同后预付30%，设备到货后30%，验收完成后支付35%，验收合格后一年内支付剩余5%。

四、报价要求：

1、投标总报价一次报定，投标总报价包括全部货物和服务、备品备件和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、装卸、保险、培训、售后服务与维保及相关劳务支出等所发生的全部费用以及企业管理费、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、投标人应负责投保安装工程一切险、第三者责任险及投标人施工人员保险，费用包含在投标总价中。

3、投标总价以人民币报价。投标总价包括：货物费（含包装费、运输装卸费及保险费）、安装调试费、售后服务费（含培训费）和货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付采购人使用前所产生的所有费用。

4、本项目为总价包干，包括投标人完成本项目直至验收合格的所有事项，投标人应根据现场实际情况在投标文件中列出本项目拟提供的布线、安装材料、附件、配管等的各类费用，一旦中标总价不予调整，请投标人根据自身经验，充分考虑本项目的潜在风险，并自行承担由此而产生的一切费用，采购人不因项目不可预见的情况而支付任何费用。

五、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网、江苏省政府采购网发布的内容为准。

附件1：附件1：货物类项目履约验收方案

一、项目概况

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

合同金额：

验收主体：

二、验收目的

政府采购项目履约验收是指采购人或其委托的采购代理机构组织验收小组对供应商履行政府采购合同情况及结果进行检验、核实和评估等，以确认其提供的货物或者服务是否符合政府采购合同约定要求的活动，验收结果是政府采购项目资金支付的重要依据。

三、验收依据

采购人通过政府采购方式和程序确定供应商的货物和服务类政府采购项目应当按照《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知（苏财规〔2024〕7号）进行履约验收，政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同是履约验收工作的基本依据。

四、验收责任主体

采购人是政府采购项目履约验收工作的责任主体。采购人应当加强内控管理，明确验收工作机制，按照合同约定及时验收，确定验收结论，履行资金支付义务，遵循履约验收工作程序及相关要求。采购人应当及时处理履约验收中发现的问题，依法追究供应商违约责任，并将验收和追责的相关情况及时向本级财政部门反映。

五、验收准备

5.1验收准备

5.1.1政府采购合同约定的履约验收条件达到，采购人应当在5个工作 日内启动履约验收工作，并向供应商发出政府采购履约验收通知单。

5.1.2供应商应当配合采购人、采购代理机构做好项目验收工作，及时提供与项目验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全、合格证明及验收所必须具备的其他材料。

5.2验收小组

5.2.1采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作，验收小组一般由采购人指定的本单位3名（含）以上单数工作人员组成，并确定一名负责人。参与本项目评审的采购人代表不能作为负责人，分期（分段）验收的负责人原则上应当保持一致，负责人不得无故更换。

5.2.2根据采购项目特点和实际需要，可以邀请相关领域专业技术人员等作为验收小组成员参与验收。前期参与本采购项目相关采购活动的采购代理机构工作人员、评审专家以及与供应商有利害关系的人员，不得作为验收小组成员参与履约验收。

5.3参与验收人员

5.3.1技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。

5.3.2对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。

5.3.1政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。

六、验收方式

6.1日常考核

采购人有权不定期对采购货物的生产原料，生产设备，生产过程、工艺、环保状况、质量保证体系、最终产品数量、外包装完整性、保障运输防范措施等环节实施全程抽查。在抽查中若发现生产企业不符，原材料不符，生产设备不适用生产需要，生产过程、工艺、环保不达标，质量管理体系缺失等与政府采购文件、供应商投标（响应）文件、政府采购合同违背的情况，采购人书面要求供应商限期整改，由此造成的一切损失由供应商承担。

6.2检测(检验)验收

6.2.1 采购文件中设置检测报告相关要求的，应由采购人聘请有资质的检测机构实施检验、出具检测报告，且检测机构、检测标准、检测内容等应与采购文件中的要求一致或相关，相关费用由供应商承担。

6.2.2货物组织抽样检验当日，采购人与供应商应同时到场配合抽样。双方代表在抽样封条上共同签字，检验机构对被指定产品进行封样，抽样数量应满足检验需求，抽样时应同时抽取检样、备样，备样封存在采购项目现场，备样在验收完成前不得使用；抽样结束后，双方应当共同配合检验机构办理检验相关手续。若供应商未按通知参加，检验或验收可正常进行，供应商应接受检验结果。供应商拒不配合抽样送检的，其所移交货物作不合格处理。

6.2.3当某一产品检验不合格时，认定该类产品均不合格，采购人书面通知供应商限期进行整改，供应商应在限期完成不合格产品的更换，若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

6.2.4对检验结果存在异议时，启用备样检验，相关费用由异议提出方承担。

6.2.5实施检验检测所造成的产品损坏、损耗，其替换补充或维修费用由供应商承担。

6.2.6除上述5.2.1条检测要求以外，采购人有权指定有资质的检验检测机构对整体货物按不超过合同金额5%的比例进行随机抽检，检验依据现行有效的国家或行业标准。若检测合格由采购人支付检测费用，检测不合格由供应商支付，且采购人书面通知供应商限期进行整改。若供应商未按时完成整改或整改后再次抽检仍不合格的，则采购人有权终止合同，重新采购，由此造成的一切损失由供应商承担。

七、验收内容

7.1 验收内容

7.1.1验收时，验收小组应与供应商一起验货，如发现货物短缺、质次、损坏、产地和规格不符等问题，应作详细记录由双方进行签字确认，供应商立即无条件地在合同约定期限内调换或补齐，由此造成的一切损失由供应商承担。

7.2交付验收适用标准：

7.2.1按照现行国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行，并且应符合相关法律、法规规定的要求；

7.2.2采购文件所列的各项要求、采购合同、供应商在投标（响应）文件中承诺的质量技术指标。

7.2.3项目验收应当按上述标准核对品牌、规格、型号、配置、零部件编号、制造商名称、数量、价格；检查是否有检验证（出厂、到货、安装、调试检验）、合格证、保修证、说明书及原始装箱配置清单并加盖制造商供货专用章；核实供应商售后服务、安全标准等合同约定内容；需现场进行安装调试的，检验设备运行状况。

7.3验收记录

7.3.1验收小组应当要求参与验收的供应商、专业机构、专家和服务对象等出具书面意见，作为验收书的重要组成部分。

7.3.2验收小组应当认真履行项目验收职责，做好验收记录，确保验收意见客观真实反映供应商对合同的履行情况。验收小组应当要求供应商提供能证明其按照合同约定数量或工作量清单履约的相关记录或者凭证，根据履约验收方案，对供应商提供的货物或者服务按照采购文件、投标（响应）文件、政府采购合同等逐一进行检验、核实、评估等工作，使用音视频、对现场情况描述且签字等方式留存证明材料，由供应商确认，作为履约验收的重要凭据。

7.3.3验收结束后，验收小组应在验收书中作出最终验收意见，验收小组成员对验收意见有异议的，应当在验收意见栏签署不同意见并说明理由，否则视为同意验收意见。验收意见由供应商盖章确认后报采购人。

八、验收结果

8.1采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书。对验收意见存在异议的，采购人与供应商双方可以协商解决，或通过法律途径解决。

8.2项目履约验收合格的，采购人应当根据政府采购合同约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金，不得拖延、拖欠或非法扣留。

8.3项目验收不合格的，采购人应当停止支付采购资金，并按照政府采购合同约定追究供应商违约责任。

8.4涉及分期（分段）验收的项目，采购人应当开展阶段性验收，并出具阶段性验收意见，最后形成总验收意见。

九、验收资料归档

项目履约验收完结后，采购人应当将验收小组名单、验收方案、验收原始记录、验收结果等资料作为采购项目档案 妥善保管，不得伪造、编造、隐匿或者违规销毁。

政府采购履约验收书(货物类）

| 采购人 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同编号 |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期（段）验收 | 是□ 否□ |  | 分期（段）情况 | 共分 期（段），此为第 期（段）验收 |  |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 □采购代理机构验收 |  |
| 验收内容 | 货物清单 | 品牌、型号、规格、数量及外观质量 | 技术、性能 指标 | 运行状况及 安装调试 | 质量证明文件 | 售后服务承诺 |  | 安全标准 | 合同履约 时间、地点、方式 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |
| 专业检测机构情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购代理机构意见 |  |  |  |  |  |  | 采购人意见 |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购代理机构公章） |  |  |  |  |  |  | 经办人： 负责人： （采购人公章） |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 政府采购履约验收通知单（参考样本） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商： |  |  |  |
| 采购人 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |
| 合同编号 |  | 合同金额 |  |
| 验收时间 |  | 验收地点 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 履约验收方案及工作要求 |  |  |  |
| 单位公章 年 月 日 |  |  |  |

第四部分 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0032号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

2、投标承诺函

投标承诺函

苏州市公共资源交易中心太仓分中心 ：

我们收到贵单位太仓市实验高级中学专用教室采购（二次） 招标文件（项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0032 ），经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括完成该项目全部内容的设备、材料及人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。

5、我们认为你们有权决定中标者，还认为你们有权接受或拒绝所有的投标者。

6、我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、如果中标，我们同意并知晓中标通知书发出方式及发出时间，遵守招标文件和中标通知书规定，在指定时间和地点和采购人签订合同。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；

（2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；

（4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：联系人：                     地址：邮政编码：

联系电话：传真：

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或授权代理人（签章）

投标日期：  年  月  日

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明

致：苏州市公共资源交易中心太仓分中心：

我单位         （供应商名称） 在参加政府采购活动前三年内，没有重大违法记录，特此声明。

若采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的招标，并承担因此引起的一起后果。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人（负责人）或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

4、投标单位情况表

投标单位情况表

单位名称（盖章）：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中 | 自有面积平方米 承租面积平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近两年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分（包括情况和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明（包括解决方式和结果） |  |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

5、法定代表人授权委托书 （如有）

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市公共资源交易中心太仓分中心组织实施的编号为JSZC-320585-JZCG-G2025-0032号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托！

投标单位：（单位盖章）

法定代表人：（签章）

授权代理人：（签字或盖章）

投标日期：  年  月  日

6、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：供应商名称

项目编号：JSZC-320585-JZCG-G2025-0032

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 太仓市实验高级中学专用教室采购（二次） | 小写 （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写： |

日期： 年 月 日

7、投标报价明细表

（一）投标报价明细表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号/服务说明 | 生产厂家 | 单位 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  | 大写：元； 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本表报价的合计金额应与开标一览表报价一致

2、本表中货物内容根据标的物填写品牌、型号、规格等信息，涉及服务内容的，根据服务分项名称填写服务说明等内容。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期： 年 月 日

（二）投标报价合理性说明（如有）

注：评标委员会在评审过程中，将对投标人明显低于其他投标人的报价合理性进行评审，投标人如有需要，可对所投报价进行报价合理性说明（必要时附相关证明材料），合理性说明附投标报价明细表后，供评标委员会参考。

投标单位：（公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标日期：    年   月   日

8、投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

投标货物数量、品牌规格、材质、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 生产厂家、品牌、型号、规格、材质、性能 | 单位 | 数量 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

9、技术（服务）要求偏离表

9.1、重要要求参数响应偏离表

重要要求参数响应偏离表（标记▲响应）

招标文件编号：

| 序号 | 标的名称 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离) | 备注(证明材料位置) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

3.上表所指证明材料为项目需求中要求提供的检测报告、截图、各类证书或其他形式的材料，证明材料附后。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

9.2、一般性要求参数响应偏离表

一般性要求参数响应偏离表（非标记▲响应）

招标文件编号：

| 序号 | 标的名称 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 响应要求 | 偏离情况(正偏离/无偏离/负偏离) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应在本表中对照招标文件技术要求（包括服务要求）与实际投标技术要求（包括服务要求）逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：   年   月   日

10、商务偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 内容 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商应在本表中把招标文件商务要求与实际投标商务要求逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、若事项较多，投标人可根据响应内容的实际情况另纸说明。

投标单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期:   年 月 日

11、项目技术方案及服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的技术方案及服务方案

12、项目实施方案及进度方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的实施方案及进度方案

13、项目质量保证措施及承诺

投标人根据项目需求编写针对本项目的质量保证措施及承诺

14、项目售后服务方案

投标人根据项目需求编写针对本项目的售后服务方案

15、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

附：按照招标文件要求及评分标准提供相应证明材料

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

投标日期：  年  月  日

16、拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

拟投入本项目的专业技术（服务）人员情况一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业技术职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ···· |  |  |  |  |  |  |

附：1、按照招标文件要求提供相应资质证明材料。

投标单位（单位盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）

投标日期： 年 月 日

17、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加    （采购单位）  的（项目名称 和 编号）   采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元1，属于     	 （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

2、（标的名称），属于   工业    行业；制造商为（企业名称），从业人员 	 人，营业收入为    	万元，资产总额为   	万元1，属于     	 （中型企业、小型企业、微型企业，三者选一填写）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1、本项目专门面向中小企业采购，投标人应提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

2、投标人提供的中小企业声明函必须包含本项目标注为工业的所有货物及其货物制造商，并按照声明函格式填写完整、明确，否则视为未按规定提供声明函，投标无效。

3、中标、成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》应当随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

18、残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

第五部分    评标方法与评标标准

评标方法

一、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，各标段以评标总得分从高到低为相应标段中标候选人排名，排名第一的为中标供应商，定标的顺序从第一标段到第三标段依次确定中标人。已中标的供应商在后面的标段中失去得标权，由该标段具有得标权且评标总得分最高的为该标段中标供应商，进入每个标段评审的实质响应且具有得标权的供应商不得少于3家。
    二、评标时，评标委员会各成员应当按照招标文件规定的评分标准独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均，计算出每个投标人的得分，加上价格得分即为每个投标人的综合得分。
    三、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
    四、如出现评审得分最高的投标人有两个或两个以上的，以投标报价较低者优先作为该标段中标候选人，如果投标报价也相同的，则由公证机构组织以抽签方式确定中标候选人。

五、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

六、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

七、中小企业相关政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）规定，第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业.

本项目专门面向中小企业采购，投标人应当提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件,否则视为投标无效。

专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

第一标段：评分标准

一、价格分35分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35％×100

二、技术评分（65分）

1.功能展示：投标人需按照以下要求制作演示视频文件，视频文件的格式建议为*.mp4 或*.avi，投标人须将视频文件按照《操作手册》规定上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M)。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。未上传或无法播放不得分。

根据招标文件第三部分-项目需求-项目设备清单-第一标段中的技术规格要求，投标人结合本项目实际情况，对本项目现状及实际情况的理解，充分理解本项目的特点和需求，对产品的技术、功能要求是否满足需求进行视频展示，共计23分，不满足不得分。

a、根据第一标段清单-第69项-实验操作视频采集系统的技术规格要求进行功能展示6分

主要展示实验步骤：

（1）配备双路机器视觉系统，采用正交方式部署，整个实验过程无需调节摄像头；（2分）

（2）顶视摄像头可以完整覆盖实验台范围，视频中顶视角摄像头画面可以完全显示国标实验桌（1200*600mm）完整桌面，前视摄像头采用超广角，左右视角在距离前部桌边20cm处可清晰看到桌子左右围边，上下视角在桌子最边缘处可以覆盖距离地面不低于1650mm高度，桌面无死角；（2分）

（3）支持视频校正，可输出低畸变校正画面，对视频矫正前与视频矫正后画面做比较，以不小于1000mm的直尺为标记物，在距离前部桌边20cm处，修正后的画面中需完整显示直尺且直尺不弯曲；2分

b、根据第一标段清单-第72项-学生智能洗涤水槽台的技术规格要求进行功能展示6分

主要演示实验步骤：

（1）采用电磁阀通断来控制给水，传感器加水泵来控制自动排水，通过水槽满水来验证传感器加电磁阀来控制防溢流功能，视频中需要体现水满后，供水停止。2分

（2）在排水管路中安装自动冲洗装置，智能水槽能针对实验过程产生的结晶体，每次排水结束后都会用清水对排水管路自动冲洗，使实验过程产生的结晶体不会附着在管道壁上。2分

（3）在水槽上安装有电容式液位传感器，当水位到达一定的高度时，水龙头会自动关闭，有效避免了因水龙头忘记关闭等原因造成水量过高外溢的情况发生。2分

展示以上功能；功能不符合，任一项展示不成功不得分。

c、根据第一标段清单-第93项-常见气体的实验室制取及性质实验箱的技术规格要求进行功能展示得6分

进行视频和动画展示氯气的实验室制取。

主要演示实验步骤：

（1）组合式支座的组装——可组合成铁架台、可延长配置固定基座，减少器材的需求和桌面空间；与物理支座描述一致(显示设备接口的通用性)；视频一镜到底，需要体现出支座的铁架台、延长配置固定基座的两种不同使用方式。2分

（2）气体发生装置的组装；玻璃仪器采用高硼硅材质，具有硬度高，强度高，耐高热，透光率高等优点，并采用标准化磨口设计，不仅仪器气密性优良，还搭接方便快捷；2分

（3）气体净化、收集或尾气处理装置的连接。其中洗气瓶集成了长进短出玻璃管，药品注入方便，可以适配外部测量仪器（温度计传感器等）使用。使用方便，无需通过橡胶塞连接。视频中需要完整体现更换不同测量仪器的操作过程。2分

d、根据第一标段清单-第207项-方块电路的技术规格要求进行功能展示。实验器材：方块电路。5分

（1）方块电路由13类46块电路模块及若干配件组成，电流表、电压表模块均支持硬件调零、硬件调整小数点显示位数、三量程之间的切换；通过清零功能的按键进行数据清零；1分

（2）模块之间采用磁吸方式拼装电容充放电实验装置；电压表、电流表模块通过按键切换显示二维码，扫描二维码完成无线数据传输到（安卓或苹果系统）移动端；并通过软件显示电容充放电过程中电流、电压变化曲线，符合理论规律。2分

（3）电压表、电流表模块分别通过a:与Windows计算机通过数据线直接连接；b:通过Windows计算机蓝牙无线连接，软件实时显示电容充放电过程中电流、电压变化曲线，符合理论规律。2分

2、项目实施工作方案（6分）

根据招标文件第三部分-项目需求-第一标段，对投标人提供的针对本项目的1、质量管理体系与措施，2、安全文明施工体系与措施、材料供应保障体系与措施，3、项目进度计划与措施进行评审打分。评委根据投标人提供的方案进行评分，方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不满足本项目实际需求的不得分，每满足一项得2分。最多6分。

3、售后服务：6分

（1）根据招标文件第三部分-项目需求-第一标段，1、结合对本项目需求的理解和总体技术方案的阐述，2、提出运行维护保养服务方案，3、培训计划方案。评委根据投标人提供的方案进行评分，方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不满足本项目实际需求的不得分，每满足一项得1分。最多3分。

（2）提供商品售后服务认证（认证范围包括：实验室设备等）五星售后服务的得3分，四星及以下的得1分，不提供不得分。

4、产品技术指标符合程度评价（30分）

评委根据招标文件第三部分-项目需求-项目设备清单-第一标段所提供的技术参数及相关要求，对投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、配置、主要技术参数等），是否能够满足招标文件要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等进行综合评比：

凡带“▲”的不满足一项扣3分，打▲的参数共计10个。

注：

①带“▲”号的技术指标参数，应在《重要要求参数响应偏离表》“证明材料位置”一栏填写带“▲”号技术参数证明材料在投标文件中的位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。带“▲”号的技术参数投标人虽然在《重要要求参数响应偏离表》里列明无偏离，但未能按招标文件要求提供相应证明材料的仍视为负偏离。

②非带“▲”号的一般性指标技术参数由投标供应商自行在《一般性要求参数响应偏离表》中予以响应是否偏离，无需提供佐证材料。

③检测报告必须是国家认可的法定质监检测机构出具；投标文件中提供检测报告的复印件，检测报告复印件必须提供完整的检测报告内容及封面，必须复印完整，局部复印视为无效。所提供的证明资料必须真实有效，若提供虚假资料，一经查实采购方有权取消其中标资格。

第二标段：评分标准

一、价格分35分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35％×100

- 技术评分（65分）

- 产品功能展示：投标人需按照以下要求制作演示视频文件，视频文件的格式建议为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件按照《操作手册》规定上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M)。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。未上传或无法播放不得分。

根据招标文件第三部分-项目需求-项目设备清单-第二标段中的技术规格要求，投标人结合本项目实际情况，对本项目现状及实际情况的理解，充分理解本项目的特点和需求，对产品的技术、功能要求是否满足需求进行视频展示，共计23分，不满足不得分。

- 根据第二标段清单-第117项-数据显示/温度传感器和第121项-环境监测系统的技术规格要求进行功能展示。实验用品：数据显示/温度传感器、环境监测系统。8分

（1）数据显示/温度传感器通过显示模块实时显示温度大小；通过按键可切换显示二维码，扫描二维码可将温度数据实时无线传输给安卓或苹果体统终端.2分

（2）通过Windows计算机蓝牙无线搜索连接数据显示/温度传感器蓝牙（显示模块显示蓝牙ID），软件实时显示温度的变化曲线。1分

（3）数据显示/温度传感器的显示模块自带保存功能，通过无线可把保存下来的测量数值导入安卓或苹果终端，也可导入到Windows计算机进行保存和分析。2分

（4）环境监测系统自带显示屏可同时显示测量的甲醛、PM2.5/PM10、CO2浓度、TVOC、光照、湿度、温度、噪声数值。2分

（5）环境监测系统可通过账号密码登录PP软件数据实时数据、历史数据查询。1分

b、根据第二标段清单-第227项-细胞及其分裂分化生物遗传变异实验箱的技术要求功能展示。实验用品：细胞及其分裂分化生物遗传变异实验箱。7分

进行视频和动画演示DNA分子模型的搭建实验。主要演示实验步骤：

（1）搭建“脱氧核苷酸”；1分

（2）搭建“脱氧核苷酸链”；2分

（3）搭建平面“DNA双链”；2分

（4）搭建“DNA分子”的空间结构2分

C、根据第二标段清单-第233项-生物智能显微镜的技术要求进行功能展示。实验用品：生物智能显微镜。8分

（1）具备教学模式和考核模式双功能，可以根据需要进行教学模式与考核模式切换。支持光源无极可调，支持通过量的调整。视频中需要体现教学和考核模式切换显微镜屏幕显示内容变化的画面。2分

（2）支持物镜倍数检测，同步输出到显示屏.支持物镜选择操作自动检测，判定操作规范，根据不同模式同步操作错误到显示区.支持焦距调节操作规范性自动检测，根据不同模式同步操作错误到显示区.支持显微镜移动操作规范性自动检测，根据不同模式同步操作错误到显示区。视频中需要体现倍率切换的显微镜屏幕显示内容变化的画面，视频中需要显微镜移动操作规范错误时，屏幕显示内容提示的画面。2分

（3）支持教师端与学生显微画面视频互动.支持学生操作过程显微画面同步记录，并可以上传到云端做永久保留.支持操作过程数据的自动上传，可通过PC端和云端完成显微镜操作规范性数据的采集.支持AI智能赋分接口，可以通过智能赋分系统完成对显微镜实验的自动评价。2分

（4）教师端可以控制学生端每台电脑及显微镜图像.教师端可以把某一个学生图像传送给所有学生.教师端可以把教师端图像传送给所有学生.教师端可以实时显示学生显微镜操作错误。2分

2.项目实施工作方案（6分）

根据招标文件第三部分-项目需求-第二标段，对投标人提供的针对本项目的1、质量管理体系与措施，2、安全文明施工体系与措施、材料供应保障体系与措施，3、项目进度计划与措施进行评审打分。评委根据投标人提供的方案进行评分，方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不满足本项目实际需求的不得分，每满足一项得2分。最多6分。

3.售后服务：6分

（1）根据招标文件第三部分-项目需求-第二标段，1、对本项目需求的理解和总体技术方案的阐述，2、提出运行维护保养服务方案，3、培训计划方案。评委根据投标人提供的方案进行评分，方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不满足本项目实际需求的不得分，每满足一项得1分。最多3分。

（2）提供商品售后服务认证（认证范围包括：实验室设备等）五星售后服务的得3分，四星及以下的得1分，不提供不得分。

4.产品技术指标符合程度评价（30分）

评委根据招标文件第三部分-项目需求-项目设备清单-第二标段所提供的技术参数及相关要求，对投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差情况（包括所投标产品的品牌、规格型号、配置、主要技术参数等），是否能够满足招标文件要求，是否体现一定先进性、可靠性、成熟性、易维护性、可扩展性等进行综合评比：

凡带“▲”的不满足一项扣3分，打▲的参数共计10个。

注：

①带“▲”号的技术指标参数，应在《重要要求参数响应偏离表》“证明材料位置”一栏填写带“▲”号技术参数证明材料在投标文件中的位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。带“▲”号的技术参数投标人虽然在《重要要求参数响应偏离表》里列明无偏离，但未能按招标文件要求提供相应证明材料的仍视为负偏离。

②非带“▲”号的一般性指标技术参数由投标供应商自行在《一般性要求参数响应偏离表》中予以响应是否偏离，无需提供佐证材料。

③检测报告必须是国家认可的法定质监检测机构出具；投标文件中提供检测报告的复印件，检测报告复印件必须提供完整的检测报告内容及封面，必须复印完整，局部复印视为无效。所提供的证明资料必须真实有效，若提供虚假资料，一经查实采购方有权取消其中标资格。

第三标段：评分标准

一、价格：最高为35分

第一步：投标报价低于或等于财政预算价格的，为有效投标报价。超财政预算的投标报价或招标文件规定的报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为35分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×35％×100

二、技术部分（65分）

2.1技术参数响应（33分）

评委根据招标文件第三部分-项目需求-项目设备清单-第三标段所提供的技术参数及相关要求，对投标人所投产品的技术参数及相关证明材料（如有）并结合各参数偏离表进行评审，完全满足或优于招标文件要求的，得 33分；

1）标“▲”项的，每有一项负偏离的扣3分，打▲的参数共计11个；

注：

①带“▲”号的技术指标参数，应在《重要要求参数响应偏离表》“证明材料位置”一栏填写带“▲”号技术参数证明材料在投标文件中的位置，并以明显方式标明，以便于评标委员会正确评判，如因标示不清导致无法查找，投标人自行承担偏离所产生的风险。带“▲”号的技术参数投标人虽然在《重要要求参数响应偏离表》里列明无偏离，但未能按招标文件要求提供相应证明材料的仍视为负偏离。

②非带“▲”号的一般性指标技术参数由投标供应商自行在《一般性要求参数响应偏离表》中予以响应是否偏离，无需提供佐证材料。

③检测报告必须是国家认可的法定质监检测机构出具；投标文件中提供检测报告的复印件，检测报告复印件必须提供完整的检测报告内容及封面，必须复印完整，局部复印及缩放复印均视为无效。

2.2产品功能展示（23分）

投标人需按照以下要求制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4 或*.avi，投标人须将视频文件按照《操作手册》规定上传（单个文件不得大于 50M，所有文件总共不得大于 300M)。上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过 15 分钟。未上传或无法播放不得分。

根据招标文件第三部分-项目需求-项目设备清单-第三标段中的技术规格要求，投标人结合本项目实际情况，对本项目现状及实际情况的理解，充分理解本项目的特点和需求，对产品的技术、功能要求是否满足需求进行视频展示，总计23分。

1）根据第三标段清单-第301项-学习状态调整系统设备的技术要求进行功能展示，每满足一个功能得相应分值，不满足不得分，实验用品：学习状态调整系统设备，共6分。

1.问卷中心：支持提供问卷测试题，系统设置自动跳题功能，可全面评估来访者厌学、偏科、分心、考试焦虑等四类学习障碍心理健康状况，问卷结束后立即生成问卷分析报告；1分

2.学习中心：支持通过微课程形势对厌学、偏科、分心、考试焦虑这四种常见学习障碍进行系统解析，采用情景导入的方式，包括定义、表现形式、心理机制分析以及形成过程，并提出针对性的解决方案。每种学习障碍均配以一个典型案例，全面解析问题表现、发现方法以及辅导策略。通过生动形象的视频内容结合文字呈现，完成整个学习内容，生成学习建议报告；1分

3.调节训练：支持包括高空行走、万物生长、勇攀山峰、海底探险、激流冲浪等不少于5种训练游戏，训练过程可通过链接血氧仪设备，根据生理数据控制游戏进度，并在游戏结束后给出报告；1分

4.放松训练：提供主题放松和风景想象两大类不少于8个放松训练方案，包括课堂分心&高校课堂、厌学&热爱学习、考试焦虑&轻松迎考、偏科&打败偏科、风景想象放松训练等，帮助学习者通过多样化的训练方案，达到自主神经系统的平衡与和谐，有效改善偏科、焦虑、分心和厌学等问题；1分

5.数据中心：支持查看问卷列表、问卷报告、训练列表、训练记录，训练报告由个人信息、训练信息组成，详细记录了训练者参与的训练类型，使用过程中的平均心率、训练时间及训练时长对比，训练时长对比以图表方式直观展示各类生理指标，且用户可对生理指标变化曲线进行自由缩放查看，并提供相应的结果报告建议。2分

2）根据第三标段清单-第128项-多目书画教学示范仪的技术要求进行功能展示，每满足一个功能得相应分数，不满足不得分，实验用品：多目书画教学示范仪。总共6分。

1.结合多目书画教学示范仪，通过3个摄像头俯拍，侧拍，以及270度旋转角度拍摄现场演示使用录播功能。2分

2.演示录播系统视频画面录制形式，录制形式包括：录制电脑桌面，录制多目书画教学示范仪摄像头画面、录制电脑桌面加视频画中画形式。2分

3.演示微课录制，通过顶部摄像头270度任意角度内记录课堂学生的反馈情况。1分

4.演示录播文件的操作管理功能，支持删除、重命名、新建文件夹等录播管理功能。1分

3）根据第三标段清单-第121项-信息与计算机技术的技术要求进行功能展示，每满足一个功能得相应分值，不满足不得分，实验用品：信息与计算机技术.总共6分。

1.主界面包含四个看版块：信息数字化、信息储存与识别、计算机网络、计算机应用；1分

2.信息数字化，包含信息化的世界和计算机信号是如何被表示的；1分

3.信息储存与识别，包含数字化输入与输出、信息的储存与处理、人机对话；1分

4.计算机网络，包含计算机网络化的基础、计算机网络化的新境界、电脑的病毒与“黑客”；1分

5.计算机应用，包含CAD/CAM设计、快捷办公、网上购物、一卡走天下、远程教学、家中看病家用电器、电脑游戏。2分

4）根据第三标段清单-第287项-虚拟养鱼设备的技术要求进行功能展示，每满足一个功能得相应分值，不满足不得分，实验用品：虚拟养鱼设备，共5分

1、可以选择不同尺寸的鱼缸，选择水草，选择要饲养的小鱼的种类、数量；2分

2、养鱼系统可以设置小鱼的生活条件，可以设计加热棒温度，是否充氧，每天换水次数，每天喂食量；2分

3、可以观察鱼儿接下来几周的生长过程，系统会根据你选择鱼缸的大小尺寸、设置的生活条件得出实验结果。1分

2.3实施方案（6分）

根据招标文件第三部分-项目需求-第三标段，投标人结合本项目实际情况，对本项目现状及实际情况的理解，充分理解本项目的特点和需求，提供整体项目实施方案，包括1、供货进度保证措施、2、质量保证措施、3、协调配合应急措施。评委根据投标人提供的方案进行评分，方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不满足本项目实际需求的不得分，每满足一项得2分。最多6分。

2.4售后服务方案（3分）

根据招标文件第三部分-项目需求-第三标段，投标人结合本项目实际情况，对本项目现状及实际情况的理解，充分理解本项目的特点和需求，提供整体售后服务方案，1、服务体系、服务内容，2、故障解决方案、故障响应、专业技术人员保障，3、提供培训计划及方案评委根据投标人提供的方案进行评分。方案内容针对本项目且符合本项目实际需求的，每缺少一项内容，或内容非专门针对本项目，或内容不满足本项目实际需求的不得分，每满足一项得1分。最多3分。

注：

1、报价超过采购预算的为无效投标。

2、针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关电子证明资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关电子证明资料的视为不具备该项得分的条件；所提供的证明资料必须真实有效，若提供虚假资料，一经查实采购方有权取消其中标资格。

3、所有扫描件字迹须清晰可见,扫描件不全或字迹不清晰的，视为未提供。

第六部分 合同格式

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

本项目将根据政府采购法及相关法规，对供应商进行履约验收， 确认验收合格的，将出具《政府采购履约验收书》。《政府采购履约验收书》、合同是申请支付政府采购合同价款的必备资料。具体见货物类项目履约验收方案内容。

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

（全文完）