版本号：BZ.XJ-政采-202301

江苏省人民检察院

技术办案智能辅助系统设备

询价通知书

（采购文件）

项目编号：JSZC-320000-JITC-X2024-0334

采购人：江苏省人民检察院

采购代理机构：江苏省招标中心有限公司

二O二四年十二月二日

目   录

第一章	询价通知书	2

第二章	供应商须知	6

一．总则	10

二．询价采购文件	14

三．响应文件	15

四．响应文件的提交	19

五．开启和评审	20

六．确定成交	22

七．询问与质疑	24

八．其他	24

第三章 政府采购合同条款及格式	25

第四章 采购需求	29

第五章 评审方法与评审标准	29

第六章 响应文件格式	80

- 询价通知书

询价公告

项目概况

江苏省人民检察院技术办案智能辅助系统设备采购项目的潜在供应商应在南京市鼓楼区郑和中路118号D座1307室获取采购文件，并于2024年12月12日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JITC-X2024-0334

1.2项目名称：江苏省人民检察院技术办案智能辅助系统设备

1.3采购方式：询价

1.4预算金额：299.60万元人民币；其中采购包1预算金额35.00万元人民币，采购包2预算金额10.00万元人民币，采购包3预算金额70.00万元人民币，采购包4预算金额40.00万元人民币，采购包5预算金额36.80万元人民币，采购包6预算金额107.80万元人民币

1.5最高限价：299.60万元人民币；其中采购包1最高限价35.00万元人民币，采购包2最高限价10.00万元人民币，采购包3最高限价70.00万元人民币，采购包4最高限价40.00万元人民币，采购包5最高限价36.80万元人民币，采购包6最高限价107.80万元人民币

1.6采购需求：

| 采购包号 | 采购包名称 | 采购需求 | 最高限价 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 组织染色机 | 组织染色机一套，用于病理分析前样本的染色等，详见采购文件； | 35.00万 |
| 采购包2 | 医用影像学数据阅片平台 | 医用影像学数据阅片平台一套，符合医学影像DICOM标准等，详见采购文件； | 10.00万 |
| 采购包3 | RTI反射变换成像仪 | RTI反射变换成像仪一套，相关三维特征分析等，详见采购文件； | 70.00万 |
| 采购包4 | 司法会计查账分析平台及数据智能分析系统 | 司法会计查账分析平台及数据智能分析系统，含司法会计查账分析平台一套，数据智能分析系统一套，其他详见采购文件； | 40.00万 |
| 采购包5 | 电子数据取证工作站 | 电子数据取证工作站一套，设备需集证据固定、介质分析、手机分析、系统仿真、网页取证、报告生成等多种专用功能于一体等，详见采购文件； | 36.80万 |
| 采购包6 | AI深伪视频检测系统和视频证据审查系统 | AI深伪视频检测系统和视频证据审查系统，含AI深伪视频检测系统一套，视频证据审查系统一套，其他详见采购文件。 | 107.80万 |

1.7合同履行期限：

采购包1：自合同签订后30日内交货并安装、调试验收完成，质保期自验收完成之日起五年。

采购包2：自合同签订后30日内交货并安装、调试验收完成，质保期自验收完成之日起五年。

采购包3：自合同签订后30日内交货并安装、调试验收完成，质保期自验收完成之日起五年。

采购包4：自合同签订后30日内交货并安装、调试验收完成，质保期自验收完成之日起五年。

采购包5：自合同签订后30日内交货并安装、调试验收完成，质保期自验收完成之日起三年。

采购包6：自合同签订后30日内交货并安装、调试验收完成，质保期自验收完成之日起三年。

1.8本项目是否接受联合体：否。

1.9本项目是否接受进口产品：否。

二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2.1.1法人或者非法人单位的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度经审计的财务报表（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或响应文件截止时间前6个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）或响应截止时间前6个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的询价担保函；

2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（由供应商根据项目需求提供说明材料）；

2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.2.1 中小企业政策

采购包1组织染色机、采购包2医用影像学数据阅片平台、采购包3RTI反射变换成像仪、采购包4司法会计查账分析平台及数据智能分析系统、采购包5电子数据取证工作站专门面向中小企业预留采购份额；

采购包6AI深伪视频检测系统和视频证据审查系统不专门面向中小企业预留采购份额。

2.2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

2.3本项目的特定资格要求：

2.3.1特定资格条件：无。

2.3.2供应商存在下列情形的不得参加本次采购活动：

2.3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.3.2.2除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。

2.3.2.3通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在响应截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录。

三、获取采购文件

时间：2024年12月03日至2024年12月11日，每天上午08:30至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

方式：线上获取。在https://www.jstcc.cn/平台免费注册（注册时的联系人须为负责本项目的联系人。本项目后续相关通知将通过https://www.jstcc.cn/平台直接发送给此联系人。供应商注册的联系人信息错误是其自身的风险，采购人及采购代理机构对此不承担责任。技术支持电话：4000580203，13696606237），登录后在“项目搜索”栏输入编码“JSTCC2400816774 ”查找到项目，点击关注进行线上支付并下载发票后，与采购代理机构联系后到南京市郑和中路118号1307室领取纸质采购文件或邮寄纸质询价采购文件至供应商指定地点，电子版采购文件可在系统平台自行下载，其效力与纸质采购文件具有同等法律效力。提醒：供应商必须在上述招标文件获取截止时间前完成注册及线上支付事宜,否则系统到时即关闭,不再接受支付。售价：500元人民币每个采购包（采购文件售后不退）。

四、响应文件提交

截止时间：2024年12月12日15点00分（北京时间）。

地点：南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1604室

方式：现场提交。供应商请在规定的时间内至南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1604室递交询价响应文件。

五、询价时间

时间：2024年12月12日15点00分（北京时间）

地点：南京市鼓楼区郑和中路118号D座16楼1604室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．政府采购支持政策:

（一）《政府采购促进中小企业发展管理办法》

（二）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》

（三）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》

（四）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

（五）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》

（六）《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名 称：江苏省人民检察院

地 址：南京市宁海路73号

联系人：汤开斌

联系方式：15250982789

2．采购代理机构信息

名 称：江苏省招标中心有限公司

地 址：南京市鼓楼区郑和中路118号

联系人：张浩宇、王星雅

联系方式：13851833296、13814188456

3．项目联系方式

项目联系人：张浩宇

电 话：13851833296

- 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对《供应商须知》正文的具体规定和指引，如有矛盾，以本《前附表》为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人 | 名 称 ：江苏省人民检察院 地 址 ：南京市宁海路73号 联系人：汤开斌 联系方式：15250982789 |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构 | 名 称 ：江苏省招标中心有限公司 地 址 ：南京市鼓楼区郑和中路118号 联系人：张浩宇 联系方式：13851833296 |
| 3 | 4 | 本项目执行的政府采购政策 | 详见询价采购文件第一章《询价公告》 |
| 4 | 8.1 | 现场考察 | ■不组织 ☐组织 （1）考察时间： （2）考察地点： （3）联系人： 联系方式： （4）参加人员要求： |
| 5 | 9.1 | 询价前答疑会 | ■不召开 ☐召开 （1）召开时间： （2）召开地点： |
| 6 | 10.1 | 联合体响应 | ■不接受 ☐接受 联合体要求：详见采购文件第一章《询价公告》 |
| 7 | 11.1 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 ☐允许 具体要求：__________ |
| 8 | 12.1 | 样品 | 样品提交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要，检测机构的要求：_________；检测内容：_________； （3）样品提交要求：_________； （4）未成交供应商样品退还：_________； （5）经未中标人同意后自行处理：_________； （5）成交供应商样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 9 | 13.1 | 采购进口产品 | 详见询价采购文件第一章《询价公告》 |
| 10 | 14.1 | 采购预算 | 详见采购文件第一章《询价公告》 |
| 11 | 14.2 | 本项目设定的最高限价 | 详见采购文件第一章《询价公告》 |
| 12 | 15.1 | 供应商资格条件 | 详见采购文件第一章《询价公告》 |
| 13 | 20.5 | 报价 | 报价的其他要求： ■无 □有，具体情形： 。 |
| 14 | 21.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算90日历天 |
| 15 | 22.1 | 询价保证金 | ■不需要 |
| 16 | 23.1 | 响应文件份数 | 正本文件的份数：1份 副本文件的份数：2份 电子文档的份数：1份（内含正本PDF格式扫描件及同版本WPS兼容格式文件）。 提交采购包响应文件的供应商，需要按照采购包分别准备响应文件。 |
| 17 | 24.1 | 响应文件的密封和标记 | 按照采购包号分别密封，每个采购包的全部纸质响应文件（包括正本、副本及电子版文件）均应密封，否则响应将被拒绝。 |
|  |  |  | 密封包装上应注明：1、项目名称、项目编号、采购包号及“本文件于 年 月 日 点 分（响应文件截止时间）前不得开启。”的字样。 2、项目名称： 项目编号： 采购包号： 本文件于 年 月 日 点 分（响应文件截止时间）前不得开启。 供应商名称：（公章） 地址、邮编： 联系人及联系方式： |
| 18 | 25.1 | 提交响应文件的截止时间、地点 | 详见询价采购文件第一章《询价采购询价公告》 |
| 19 | 27.3 | 信用查询 | ■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将留存在评审报告中。截止时点：响应截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。 □供应商自行查询信用记录，如实提供《无不良信用记录承诺》并加盖供应商公章。联合体参加询价的，所有联合体成员均须加盖公章。本项目信用记录查询截止时点为____________________。 |
| 20 | 29.1 | 询价小组 | 3人以上单数。 |
| 21 | 37.3 | 公告媒体 | 江苏省政府采购网 |
| 22 | 40.1 | 履约保证金 | £不要求提供 ■要求提供，履约保证金的数额为政府采购合同金额的5 %。缴纳形式：符合政府采购相关规定的形式。 |
| 23 | 41.1 | 供应商对询价采购文件的 询问 | 形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。 |
| 24 | 42.1 | 供应商对询价采购文件提出的质疑 | 形式：以书面形式通知采购人或采购代理机构。理机构将以邮件形式进行答复。 |
| 25 | 43.1 | 采购代理服务费 | 1、采购代理机构将根据其成交金额向成交供应商收取采购代理服务费，采购代理服务费参照国家计委1980号文的70%计算。 |
| 26 | 44.1 | 其他规定 | 采购项目属性：货物。 |
| 27 | 44.1 | 其他规定 | 标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 28 | 44.1 | 其他规定 | 其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 采购包1组织染色机、采购包2医用影像学数据阅片平台、采购包3RTI反射变换成像仪、采购包4司法会计查账分析平台及数据智能分析系统、采购包5电子数据取证工作站专门面向中小企业预留采购份额，供应商必须提供中小企业声明函。 |

供应商须知

一．总则

1.采购方式

1.1 本次采购采取询价采购方式，本询价采购文件仅适用于询价公告中所述项目。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见供应商须知前附表。

2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。

2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人单位或者自然人。

2.5“成交供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。成交供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。

2.6“评审专家”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.8“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单和认证证书。

2.9“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.适用法律

3.1本次采购适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.1.1中小企业定义：

4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评审方法与评审标准》（如涉及）。

4.2政府采购节能产品、环境标志产品

4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评审方法与评审标准》（如涉及）。

4.3未按上述要求提供相关材料的，不享受相关政策。

5.相关费用

5.1参加询价活动的供应商应自行承担所有与参加询价有关的费用。

6.保密

6.1本询价采购文件所包含的国家秘密或者商业秘密属于保密信息，采购方应当按照政府采购法的规定组织开展询价采购，并采取必要措施，保证询价在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响询价过程和结果。获取询价采购文件的供应商被视为无条件对本询价采购文件的内容负有保密义务。

7.语言文字、计量单位

7.1所有文件使用的语言文字为中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

7.2所有文件中的计量单位，除询价采购文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

8.现场考察

8.1供应商须知前附表规定现场考察的，供应商须按照供应商须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。

8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期响应文件相关的询价、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。

8.3除非有特殊要求，询价采购文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

9.询价前答疑会

9.1供应商须知前附表规定召开询价前答疑会的，采购方按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询价前答疑会，澄清供应商提出的询问。

9.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。

10.联合体响应

10.1本项目是否接受联合体形式参与详见供应商须知前附表。

10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

11.分包

11.1	采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见供应商须知前附表。

11.2政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则询价无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

12.样品

12.1本项目是否要求供应商提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见供应商须知前附表。

12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评审方法与评审标准》。

13.采购进口产品

13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见供应商须知前附表。

14.采购项目预算及最高限价

14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见供应商须知前附表。

14.2本项目最高限价要求见供应商须知前附表。

15. 供应商资格条件

15.1供应商资格条件见供应商须知前附表。

二．询价通知书

16.询价通知书的构成

16.1询价通知书各章节的内容如下：

第一章：询价公告

第二章：供应商须知

第三章：政府采购合同条款及格式

第四章：采购需求

第五章：评审方法与评审标准

第六章：响应文件格式

对询价通知书所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

★询价通知书标注“★”符号的条款为实质性要求条款，响应文件未实质性响应“★”条款的其响应文件无效。

16.2供应商应仔细阅读和检查询价通知书的全部内容。如发现询价通知书内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。

16.3供应商按照询价通知书要求编制响应文件。任何对询价通知书的忽略或误解，不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

16.4本项目询价通知书如包括多个分包，则除非特别说明，询价通知书所列各项要求均为各分包通用要求。

17.询价通知书的澄清或者修改

17.1提交首次响应文件截止之日前，采购方可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为询价通知书的组成部分并具有法律效力，询价通知书、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。

17.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购方或者询价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

三．响应文件

18.响应文件的组成

18.1响应文件由价格及商务部分、技术部分以及其他部分组成，格式见询价通知书第六章《响应文件格式》。

18.2响应文件的价格及商务部分，包括但不限于下列文件：

（1）响应函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）报价一览表，格式见附件。

（5）商务条款偏离表，格式见附件。

（6）供应商具备询价资格的证明文件（如为南京市政府采购项目，按照公告要求提供）：

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加政府采购活动，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其总公司的相应证明文件或者授权文件（如需）。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（6-2）财务报表。

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料，格式见附件。

（6-4）依法缴纳税收的相关材料。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。

（6-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（6-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用），格式见附件。

（6-8）询价通知书要求的其它实质性资格资信证明文件。

（7）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如需），格式见附件。

（8）询价保证金（如需），格式见附件。

（9）联合体协议书（如需），格式见附件。

（10）分包意向协议（如需），格式见附件。

（11）公章授权书（如需），格式见附件。

18.3响应文件的技术部分，包括但不限于下列文件：

（1）技术方案或服务方案。

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）供应商售后服务承诺（如需）。

（4）用于本项目负责人员简历表（如需），格式见附件。

（5）标的物符合询价采购文件规定的证明文件（如需）。

18.4响应文件的其他部分

18.4.1响应文件的其他部分由供应商根据编制响应文件需要提供的其他相关文件组成。

19.响应文件编制的原则

19.1供应商应在认真阅读询价通知书所有内容的基础上，按照询价通知书的要求编制完整的响应文件。采购文件中对响应文件格式有要求的，供应商应按格式逐项填写内容。

19.2供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠。

19.3响应文件须对询价通知书中的内容做出实质性和完整的响应。

20.报价

20.1除非询价通知书另有规定，所有响应均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。

★20.2响应文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，询价通知书如无特别说明，每项货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效响应文件处理。

20.3供应商的报价应包括为完成本项目所发生的所有费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的所有费用和税费，除询价通知书规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生错报、漏报、估算错误等情形，由供应商自行承担。

20.4询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格，供应商要按报价一览表的内容填写报价及其它事项，并由法定代表人（单位负责人）或授权代表签署。

20.5报价的其他要求见供应商须知前附表。

21.响应有效期

★21.1响应有效期见供应商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评审、定标以及签订合同，在响应有效期内供应商不得撤销响应文件。响应有效期从供应商须知前附表规定的投标截止之日起计算。响应有效期不足的，其响应文件无效。

22.询价保证金

22.1本项目是否交纳询价保证金见供应商须知前附表。

★22.2供应商按照供应商须知前附表要求的形式，在供应商须知前附表规定的响应文件截止时间前，向采购方提交供应商须知前附表规定的询价保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。询价保证金有效期应与供应商须知前附表规定的响应有效期一致。供应商未按规定缴纳询价保证金的或由于到账时间晚于响应文件截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其响应无效。

22.3联合体响应的，可以由联合体中的一方或者共同提交询价保证金。以一方名义提交询价保证金的，对联合体各方均具有约束力。

22.4未成交的供应商的询价保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

22.5成交的供应商的询价保证金，在政府采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商。

22.6供应商有以下情形之一的，询价保证金可以不予退还：

（1）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（2）供应商在本次采购活动中存在恶意串通行为的；

（3）成交供应商未能按规定交纳采购代理服务费；

（4）成交供应商在收到成交通知书后，除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询价通知书要求提交履约保证金（如有）；

（5）询价通知书规定的其他可以不予退还询价保证金的情形。

23.响应文件的制作和签署

23.1供应商应严格按照供应商须知前附表要求的份数准备响应文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

★23.2响应文件的正本需打印或用不退色墨水书写，副本可为正本文件的复印件，电子文档应为正本的扫描件。正本应加盖公章并由供应商法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（原件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。授权书原件须放入正本响应文件中。

23.3响应文件规定盖章的地方，应盖单位公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，如供应商为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。

23.4如响应过程中供应商使用其他形式的印章（如电子印章、带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（见附件），明确“针对本次项目，该供应商电子印章或专用章作为直接参与响应时相关文件的签章，其效力等同于公章”，特别说明函须同时加盖供应商公章及电子印章或专用章。

23.5除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。

23.6响应文件建议采用A4软面胶装，建议不要使用硬壳封面。响应文件须逐页编制页码并插入目录，便于采购人查阅文件。为节约纸张，建议尽量双面打印并装订成册。

四．响应文件的提交

24.响应文件的密封和标记

24.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达询价指定地点，密封包装上按照供应商须知前附表的要求标记信息。若正本、副本以及电子文档等分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”等字样。

★24.2未密封的响应文件，将被拒绝。

24.3未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

24.4询价开始后，不论供应商成交与否，响应文件均不予退回。

25.响应文件截止时间

25.1响应文件应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间之前密封送到供应商须知前附表指定的地点。

★25.2采购方将拒绝并退回在其规定的响应文件截止时间后收到的任何响应文件。

26.响应文件的修改和撤回

26.1供应商应当在询价通知书要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的，采购方或者询价小组应当拒收。

26.2供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购方。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

26.3供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照询价通知书要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

26.4 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改。

27.诚实信用

27.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

27.2在询价过程中发现供应商有上述情形的，询价小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

五．开启和评审

28.开启

28.1询价开始时，采购代理机构将组织查验响应文件的密封情况，确认无误后拆封响应文件。

28.2供应商代表认为采购方相关工作人员有需要回避的情形的，可以向采购方书面提出回避申请。采购方对供应商代表提出的回避申请及时处理。

28.3本项目不公开报价。

29.询价小组

29.1询价小组成员组成见供应商须知前附表，负责具体评审事务，并独立履行职责。

30.资格性审查

30.1响应文件的资格性检查。项目开启后，采购人或采购代理机构应依法对供应商的资格进行审查。资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

★30.2供应商不具备询价通知书规定的供应商资格条件的，应在资格审查时按照无效响应处理。

31.符合性审查

31.1响应文件的符合性审查。询价小组对通过资格性检查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足询价采购文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与询价采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

★31.2如果响应文件没有响应询价采购文件实质性要求，询价小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

★31.3响应文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效响应处理：

（1）未按照询价采购文件规定要求签署、盖章的；

（2）响应报价超过询价采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）响应文件中承诺的响应有效期不满足询价采购文件中载明的响应有效期的；

（4）未按照询价采购文件规定提交询价保证金的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）响应文件不符合询价采购文件中规定的其它实质性要求的；

（7）现行法律、法规、规章和询价采购文件规定的其他无效情形。

32.响应文件澄清

32.1询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

32.2询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

33.报价修正

33.1报价出现前后不一致的，除询价采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

34.评审报告

34.1询价小组应当根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（2）评审日期和地点，询价小组成员名单；

（3）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、报价情况等；

（4）提出的成交候选人的名单及理由。

34.2评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。

34.3询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

35.评审过程的保密

35.1询价小组成员名单在评审结果公示前应当保密。

35.2采购方应当采取必要的措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

35.3有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六．确定成交

36.推荐成交候选人

36.1询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

37.确定成交供应商

37.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

37.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

37.3采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，公告媒体见供应商须知前附表，同时向成交供应商发出成交通知书，并将询价采购文件随成交结果同时公告。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还应当公告采购人和评审专家的推荐意见。

38.终止询价采购活动

38.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

38.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

39.签订合同

39.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

39.2采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

39.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

39.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十六条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

39.5联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

39.6政府采购合同不能转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或擅自分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

40.履约保证金

40.1本项目是否缴纳履约保证金见供应商须知前附表。

40.2供应商须知前附表规定交纳履约保证金的，成交供应商在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

★40.3成交供应商没有按照供应商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交，其询价保证金不予退还。

七．询问与质疑

41.询问

41.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按供应商须知前附表载明的形式通知采购方。

41.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

42.质疑

42.1供应商认为询价采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以供应商须知前附表的要求向采购人或采购代理机构提出质疑。采购方以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。供应商在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。

42.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

42.3质疑函应使用财政部制定的范本。

八．其他

43.采购代理服务费

43.1成交供应商是否交纳采购代理服务费及相关要求见供应商须知前附表。

44.其他规定

44.1响应文件的其他规定见供应商须知前附表。

45.文件解释权

45.1本询价采购文件的由采购人（或采购代理机构）负责解释。

第三章 政府采购合同条款及格式

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对采购、响应文件内容作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏省招标中心有限公司组织的____________________项目询价结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按询价文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按询价文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按询价文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按询价文件及响应文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额5%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方无息退还：

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除询价文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间：详见采购文件

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目竞争的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见采购文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日    向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价    的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇询价文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章 采购需求

- 采购包1采购需求

- 采购包号：采购包1

- 采购包名称：组织染色机

- ★（一）设备用途

1、用于病理分析前样本的染色。

由样品转移、染色、控制部分组成。

组织染色机是病理技术室基本设备，提供常规的病理诊断标本的前期组织处理，是保证病理切片质量的必备设备。该设备可以大批量、安全的加快组织处理，可以使病理技术进一步标准化。为法医病理检查提供依据和及时的报告。相对密闭的空间中进行染色工作，减少了挥发性化学试剂对工作环境的污染。

随着病理学检验技术的快速发展，传统的手工染色，费时费力，工作量大，传统的玻璃封片，容易碎片、溢胶，而全自动染色封片工作站以其卓越的性能与良好的切片处理效果，具有稳定、高效的优点，使切片处理量显著提高，进一步提高染色效果和染色质量。

1）石蜡切片及脱落细胞学涂片HE 染色鲜艳、均匀，胞核、胞质着色良好、对比清晰。

2）使用相同的染色程序，同一批次的组织切片，HE染色效果稳定，不同的人操作也不会出现明显的波动，省时省力。

3）可同时编辑多个染色程序，HE染色、巴氏、特殊染色等可以同时进行，玻片在进入染色程序后，操作人员可进行别的工作，节省人力。

4）使用胶带封片，封片速度快，杜绝碎片、溢胶，无须晾片。

5）安全性：相对密闭的空间中进行染色和封片的工作，减少了挥发性化学试剂对工作环境的污染。

- ★（二）技术要求

1、组织染色系统

（1）技术性能

1.1可同时编辑多个染色程序，HE染色、巴氏、特殊染色等可以同时进行自动染色。

1.2染色鲜艳、均匀、胞核、胞质着色良好、对比清晰。

（2）具体技术指标

2.1 搭载中文操作系统的多线程智能调度系统，可连续加载玻片架≥10只，染色架容量：1-60片/架，染色质量稳定全自动电脑控制。

2.2 可编辑程序数量≥50套；每套程序可编辑≥50个染色步骤。

2.3 每小时染色≥500张，具备电脑存取功能，记录机器运转情况记录；

2.4 可以同时进行HE染色、特殊染色、巴氏染色；

2.5染色开始槽和水洗槽均可以自由设定，水洗周期也可以自由设定。

2.6内置空气净化功能（活性炭过滤和废气抽排），净化有害气体。

2.7配备3种规格以上的药液缸，标准药液槽（可载≥60片），小型药液槽（可载15~25片）；特殊药液槽（可载10片），方便不同染色针对性使用选择，提高应用效率。

2.8 单独HE染色试剂缸位置≥30个；每个试剂缸均可以单独设定振荡功能。

▲2.9 HE染色、特殊染色、巴氏染色同时使用时试剂缸位置≥50个。

2.10可实现按需供水并配有手动水阀控制旋钮，程序根据是否需要流水智能开启和关闭水洗缸进水功能也可以手动调节，水循环的时间可以30-90秒调节，节约水资源。

2.11具有药液管理功能，同时对药液使用次数也可以进行管理；程序步骤的染色时间可配置为“精确”、“优先”、“普通”设置。

2.12具有清洗促进和干燥烘干功能；具有置换促进功能，防止不匀或串染。

2.13染色篮筐架材质能够防止不粘带任何药液，以免污染下一试剂缸中的药液。

2.14染色篮筐提取速度可以≥5档调节，强洗速度可以≥8档调节。

2.15 染色篮筐振荡次数可以≥8档调节，振荡速度可以≥5档调节。

2.16水洗缸1-4个，可以根据需求调节。

▲2.17具有2个或以上的恒温槽（30°C—70°C可调）、2个或以上的干燥槽（30°C—65°C可调）

2.18可以便捷的连接封片机从而实现染色到封片的自动化操作。

2.19供应商在成交后须具备满足本项目售后服务要求的售后服务机构，并具备制造商书面盖章认可的售后服务资质、有制造商书面盖章认可的售后服务工程师。

- ★（三）商务要求

1.合同履行期限：自合同签订后30日内交货并安装、调试验收完成，质保期自验收完成之日起五年。

2.合同履行地点：采购人指定地点。

3.履约能力要求：

（1）案例经验：供应商需具备与本项目类似的项目服务经验；

（2）团队能力：供应商需为本项目配备项目服务团队，至少需包含项目负责人和技术服务团队。项目技术服务团队成员工程师需具备不低于此产品5年的相关项目服务经验；

（3）供应商需为本项目提供科学、合理、完整的技术方案及项目实施方案（包含但不限于：供货方案、设备安装调试方案、验收方案；

3.1供货要求 ：

- 供应商必须提供符合国家标准和行业规范的产品，确保产品质量和性能。

- 供应商应保证按时交付，避免项目进度延误。

- 供应商需提供完整的产品合格证明、检验报告等相关资料。

- 供应商应提供良好的售后服务保障，包括技术支持和维修服务。

- 供应商应保证货物到达用户所在地时完好无损，如有缺漏或损坏，投标人应负责调换、补齐或赔偿‌。

3.2设备安装调试要求 ：

- 安装团队必须具备相应的资质和经验，确保安装过程安全、高效。

- 安装过程中应遵循操作规程，确保设备安装准确无误。

- 调试过程需严格按照技术规范进行，确保设备达到预定的性能指标。

- 安装调试完成后，应提供详细的安装调试报告和相关测试数据。

- 应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，并派遣专业技术人员进行现场安装调试‌。

- 供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 为便于采购人进行接收仪器的准备工作，成交供应商应在合同生效后30天内向采购人提供一套完整的使用说明书、操作手册及安装说明等文件。

- 在接到采购人安装通知后，成交供应商应派遣相关技术人员完成仪器的安装、调试和验收指标测试。

3.3‌ 验收要求：

- 验收工作应由采购人、供应商共同参与。采购人可请第三方机构或检测机构参与验收。

- 验收标准应基于合同规定和技术规范，确保设备性能满足项目需求。

- 验收过程中发现的问题应及时记录并反馈给供应商，以便及时解决。

- 验收合格后，应出具正式的验收报告，作为后续支付和维护的依据。

- 验收标准：以采购文件技术指标为准。成交供应商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终采购人指定测试地点对主要技术指标进行测试，若测试不合格，成交供应商需进行仪器整改，直到采购人确认合格为止，成交供应商负责测试期间一切费用。成交供应商提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。成交供应商调试结束后进行验收。设备应符合采购文件及供应商响应文件要求。

- 货物运至采购人指定地点且安装完毕试运行完成并通过验收后，双方签署“采购货物验收单”。

4.免费质保期：设备免费质保期为验收合格之日起5年，质保期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用均包含在本项目报价中（包括但不限于更换零配件的费用、维修人员的往返交通食宿等费用）。

5.培训要求：成交供应商应派技术工程师对采购人员工进行技术培训。

至采购人现场培训1次（按实际培训需求，名额不限），时间不少于3天，使采购人员工能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

培训内容包括：基本理论、原理、实践操作、仪器维护、安全要点以及其他相关内容。

成交供应商因验收和培训产生的差旅费食宿等相关费用由中标供应商承担。

6.售后服务要求：

（1）成交供应商必须具备设备安装现场服务与技术支持的能力。并应根据采购人需求，按照成交合同或技术服务合同的有关约定，提供安装服务和技术支持。

（2）成交供应商必须按照成交合同或技术服务合同的有关约定，提供完整的设备技术文档资料，包括技术说明书、安装手册、运行维护手册、各种技术图表等技术文档。

（3）成交供应商应提供及时、快速的维修服务。必须按照订货合同或技术服务合同的有关约定，提供包括返厂维修和现场服务等内容的维修维护服务和运行技术支持。

（4）成交供应商提供设备报修电话及联系人，采购人报修后，24小时内响应，48小时内派员上门现场处理，并在120小时内解决问题，如在规定时间内不能解决设备故障，应提供相同档次、功能的设备给采购人代用。若成交供应商不能按照上述要求进行维修，导致设备故障维修不及时，且无法提供代用设备的，按维修时间每超过一天赔偿合同总金额0.5%作为违约金，违约金不足时，按实际损失赔偿。情节严重者，采购人将诉诸法律程序。保修期内，成交供应商所提供的系统设备各部件发生非人为故障的，成交供应商应上门维修（费用包含在此次响应报价中）。保修期内，同一硬件连续两次以上出现故障，成交供应商须无偿更换同一型号全新设备，并承诺全套系统设备以采购人确认的故障解决之日起重新计算质保期。在无故障的情况下，质保期内定期上门对机器进行检测，运行调节，内部清洁等。

（5）响应产品必须是一年内生产的全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。不接受贴牌及非正当进货渠道产品。

（6）响应产品必须是合法注册有效周期内该品牌最新型号的产品，其产品符合国家有关安全规定。不得提供已停产或淘汰的产品。

（7）因售后服务产生的差旅费食宿等相关费用由成交供应商承担。

7.服务保障和自罚承诺

（1）供应商应对照采购文件要求，对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

（3）如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺合同履行期限内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

(4)供应商成交后需与采购人充分沟通，按照采购人要求签署补充协议。

8.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及完成本项目的所有费用。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

9.付款方式

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向供应商支付至合同总价的40%。

（2）供应商将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向供应商支付至合同总价的70%；

（3）供应商完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），采购人向供应商支付至合同总价的100%；

- 采购包2采购需求

- 采购包号：包2

- 采购包名称：医用影像学数据阅片平台

- ★（一）招标设备名称及数量

名称：医用影像学数据阅片平台；

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用影像学数据阅片平台 | 工业 |

- ★（二）设备用途

专业医疗显示器具有极高的分辨率、高亮度、高色彩度，符合医学影像DICOM标准，在不同的使用条件下可以保证极佳的性能，适合法医临床鉴定的多种需求，可分屏显示，集医疗诊断和办公一体化，适应于要求极高的临床诊断应用。

- ★（三）技术要求

（1）综合诊断显示器

产品参数（不低于）

液晶屏参数：显示器屏幕尺寸31.5，面板类型IPS

分辨率3840*2160，响应时间Tr+Td≤9.5ms，对比度1700：1，亮度1000cd/㎡，像素点距0.181*0.181，视角178°。

输入信号接口：DP*1：最新一代数字视频接口，可支持4K@60Hz显示；DVI-D*1：计算机数字视频接口，可支持4K@30Hz显示；HDMI*3：计算机数字视频接口；

医疗影像标准：完全符合DICOM3.14标准。

支持分屏：可分2画面/3画面/4画面，各画面可选独立输入信号

亮度恒定技术：可以长期自动稳定显示器背光亮度

4K超高清60Hz显示：(4K)超高清显示监视器驱动软件须满足项目需求。

环境感应技术：可感应使用环境亮度，显示器根据环境亮度变化自动调节背光亮度，保护用户视力

医疗影像曲线：10组备选GAMMA曲线：LINEAR、GAMMA1.8、GAMMA2.0、GAMMA2.2、GAMMA2.4、CRT、DICOM1、DICOM2、DSA、DSI

功能要求

1.高分辨率

报告审核专用显示器具备高达8MP的分辨率（3840*2160），能全面显示出医学影像的细节。无论1M DSA影像还是5M乳腺钼靶都可完美显示，保证了多种影像设备的兼容性。

2.高亮度、高对比度

显示器最大亮度高达650cd/m2，通过亮度、对比度综合作用形成突出的层次感，突出的图像层次感更利于病灶的位置确认。

3高灰阶度

显示器具有48Bit 高灰阶度，图像显示画面过渡更加平滑。一方面保证高端影像设备采集的高灰阶影像能完整的呈现在技术人员面前；另外还有利于诊断人员发现和正常组织灰阶差异极小的早期病灶组织。

4.医疗影像Gamma曲线

显示器内置10组Gamma曲线可供选择，适用于不同的医学影像设备，提供对应影像设备符合的最佳显示效果。

5.多屏显示

显示器采用双屏图像无缝拼接技术，在同一个显示器中最多可显示四幅不同输出的图像，显示更准确的一致性的影像，方便影像对比。

6观片灯模式

显示器内置一键启动观片灯功能，方便技术人员读取传统医用胶片。

7.亮度恒定技术

显示器内置传感器，实时监测当前显示器亮度，并通过亮度恒定技术，可让显示器长期保持在稳定的显示亮度，有效延长显示器使用寿命。

8.环境感应技术

显示器内置环境光传感器，可感应周边使用环境光线亮度，显示器根据环境亮度变化自动调节背光亮度，保护用户视力。

9.专业医疗显示软件

成交供应商在合同履行前，提供满足本项目采购要求的标的物的显示器驱动软件著作权和医用显示器图像控制系统著作权证明文件。

10.电源安全管理

采用独立的医规电源适配器，符合医疗设备安全电源硬件要求。

（2）系统集成工作站

1.基本功能

安装在运行Windows系统的PC，笔记本电脑和平板电脑上的桌面应用程序

支持Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10

适用于ARM设备（例如Surface Pro X）上的新一代Windows 10的本机ARM 64位版本

没有其他依赖项（.NET，Java等）

轻巧紧凑的应用

均针对多核处理器进行了优化的32位和64位版本具有出色的性能

异步阅读（您可以在打开图像时浏览它们）

先进的内存管理系统，有助于同时打开包含数千个图像的研究

2.支持的DICOM格式

来自不同成像方式的文件：CR，DX，MG，CT，MR，PT，US，XA，NM，SC，SR

单色图像（例如，CR，CT，MR）

彩色图像（例如，美国，3D重建）

静态图片（例如CR，MG，CT）

动态序列（例如，XA，US）

未压缩的图像（小端/大端，隐式/显式VR）

压缩图像（RLE，JPEG有损，JPEG无损，JPEG 2000，JPEG-LS）

结构化报告

封装的PDF文档

MPEG4 / MPEG2 DICOM视频

3.进入DICOM研究

从CD / DVD /蓝光光盘打开DICOM研究

从本地和网络文件夹打开DICOM研究

从USB驱动器打开DICOM研究

4.使用DICOM文件打开ZIP存档（未加密/加密）

从PACS位置（服务器，工作站，模态）搜索并下载DICOM研究（或选定的系列）

接受并显示从其他PACS位置推送的研究

5.本地档案

将DICOM研究存储在本地数据库中

从CD / DVD /蓝光光盘导入DICOM研究

从本地和网络文件夹导入DICOM研究

从USB驱动器导入DICOM研究

导入具有DICOM文件的ZIP存档（未加密/加密）

从PACS位置导入DICOM研究

从PACS位置导入DICOM研究

支持多个数据库

6.导出图像

将DICOM文件导出为JPEG / BMP图像

将DICOM文件导出到MP4 / WMV电影

以原始格式导出DICOM文件

将显示的图像复制到Windows剪贴板

7.基本工具

执行流体缩放

执行流体平移

调整亮度和对比度（窗口级别/窗口宽度）

负片模式

将窗口预设应用于计算机断层扫描（肺部，骨骼等）

应用精确的窗口值（支持PETb的SUVbw）

添加自己的窗口预设

旋转（90 CW，90 CCW，180）

翻转（水平，垂直）

应用图像滤镜（锐利，平滑，边缘，浮雕）

显示动态系列/序列（CINE），并具有每秒调整帧的选项

显示DICOM叠加层（文件中包含的注释或图形叠加层）

显示带有可搜索DICOM标签，其描述和值的DICOM文件结构

8.测量/投资回报率

段长的测量

手动校准长度测量

支持超声图像中的校准区域

在圆/椭圆及其区域内测量平均，最小和最大参数值（例如，计算机断层扫描的Hounsfield单位的密度，PET中的SUVbw）

测量闭合多边形的面积和周长

开放多边形长度的测量

角度值的测量

柯布角值的测量

偏差距离的测量

注释箭头工具

写意画的铅笔工具

9.3D 体积渲染

3D VR（体积渲染）工具可让您在三维空间中可视化现代 CT/MR 扫描仪生成的大量数据。您可以在 3D VR 窗口中以交互方式探索数据集的不同方面。

此工具可让您旋转体积、更改缩放级别和位置、调整颜色和不透明度、测量长度以及通过使用手术刀工具切除体积中不需要的部分来显示隐藏的结构。图像会逐步渲染，即使在较慢的机器上也能保持流畅的操作。

10.PET-CT图像融合

将彩色映射的 PET 图像叠加到 CT 扫描上，以获取 FDG（氟脱氧葡萄糖）摄取值增加的区域的解剖参考。

使用椭圆工具测量指定区域中 SUVbw（使用体重计算的标准化摄取值）的最大值、最小值和平均值。

图像融合还可以应用于其他成像方式，例如磁共振，例如 DWI 图像可以与 T1 或 T2 加权扫描融合。

11.数字减影血管造影

数字减影血管造影 (DSA) 技术可应用于荧光透视系列 (XA)，让您更好地观察血管。

造影前图像（所谓的掩模）从后续图像中减去，其中动脉/静脉充满造影剂，因此，骨骼或致密软组织区域从最终图像中去除。

自动像素移位功能让您只需选择感兴趣的区域即可自动校正掩模和实时图像的对齐。

12.时间-强度曲线

DICOM 阅片工具可让您通过绘制时间强度曲线 (TIC) 来可视化病变的增强行为（例如在乳房 MRI 中）。

可以获得不同类型的曲线：Ia - 直线（信号强度在整个动态周期内持续增加）/ Ib - 曲线（时间信号强度曲线在后期对比期间变平）、II - 稳定期（信号强度在中期和后期对比期间稳定）或 III - 消退期（信号强度在中期对比期间降低（消退））。

13.多点触控支持

拥有支持触摸功能的 Windows 8 或 Windows 10 设备，提供用手势（用一根、两根或更多根手指做出的动作）比鼠标或键盘更容易使用的功能。DICOM 阅片工具，使用户能够利用一系列多点触摸手势：

用一根手指触摸图像并移动它来浏览所显示系列的图像。

要放大或缩小，请触摸图片上的两个点，然后移动手指使其远离或靠近。用两个手指拖动图片即可移动并显示放大图片中不可见的部分。

可以通过用三根手指触摸图像并上下移动（亮度）或左右移动（对比度）来更改窗口设置（亮度/对比度）。

14.比较系列

在相同或不同的窗口中比较多个系列

系列与同一平面中采集的图像之间的自动同步（例如，在使用造影剂之前和之后的计算机断层扫描系列）

来自具有相似患者取向的不同研究的系列之间的手动同步

与不同图像平面串联的交叉参考线（例如，磁共振研究）

3D游标工具

将多序列系列拆分为单独的面板

15.进阶工具

2D MPR（正交多平面重建）

具有不同模式（例如PET-CT）或不同协议（例如MR T1 / T2 – DWI）的系列融合

时间强度曲线（TIC，例如，乳腺MRI）

具有MIP（最大强度投影），MinIP（最小强度投影）和Avg（平均）模式的3D MPR（斜多平面重建）

3D VR（体积渲染）

3D快照，用于快速保存和还原3D VR视图

创建具有体积渲染对象的快速电影（简单旋转）和基于3D快照的高级视频

将3D模型导出到STL文件

3D VR和3D MPR / MIP的GPU加速

DSA模式（数字减影血管造影），具有自动和手动像素移位，分割蒙版和魔术蒙版

16.接口

具有全屏模式的简单直观界面

启用触摸的设备的多点触摸支持

多语言界面-超过30种翻译版本

可自定义的键盘快捷键

通过命令行参数和radiant：// URL协议与第三方系统集成

（3）工作站硬件

配置：台式电脑及移动电脑各1台

系统：windows

CPU型号：i7 13700或同级别以上

内存：32G以上

硬盘：1T固态+4T机械以上

台式机：RTX4060或6750XT以上独立显卡，27寸2K以上双屏显示器。

移动端CPU型号：Ultra 9 185H及以上；

屏幕：14寸，分辨率2K以上

内存：16G及以上

硬盘：1T固态及以上

图像传感器：CMOS 640*480传感器。

适配：可安装系统工作站软件，可采集、处理、阅读、存储图像等。

拓展功能：可采集临床影像学报告中的二维码数据，并与工作站对接。

- ★（四）商务要求

1.合同履行期限：自合同签订后30日内交货并安装、调试验收完成，质保期自验收完成之日起五年。

2.合同履行地点：采购人指定地点。

3.履约能力要求：

（1）案例经验：供应商需具备与本项目类似的项目服务经验；

（2）团队能力：供应商需为本项目配备项目服务团队，至少需包含项目负责人和技术服务团队。项目负责人需具备中级及以上职称证书、机械制造类专业能力以及不低于5年的相关项目服务经验，项目技术服务团队成员需具备不低于3年的相关项目服务经验。

（3）供应商需为本项目提供科学、合理、完整的技术方案及项目实施方案（包含但不限于：供货方案、设备安装调试方案、验收方案。

3.1供货要求 ：

- 供应商必须提供符合国家标准和行业规范的产品，确保产品质量和性能。

- 供应商应保证按时交付，避免项目进度延误。

- 供应商需提供完整的产品合格证明、检验报告等相关资料。

- 供应商应提供良好的售后服务保障，包括技术支持和维修服务。

- 供应商应保证货物到达用户所在地时完好无损，如有缺漏或损坏，投标人应负责调换、补齐或赔偿‌。

3.2设备安装调试要求 ：

- 安装团队必须具备相应的资质和经验，确保安装过程安全、高效。

- 安装过程中应遵循操作规程，确保设备安装准确无误。

- 调试过程需严格按照技术规范进行，确保设备达到预定的性能指标。

- 安装调试完成后，应提供详细的安装调试报告和相关测试数据。

- 应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，并派遣专业技术人员进行现场安装调试‌。

- 供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 为便于采购人进行接收仪器的准备工作，中标供应商应在合同生效后30天内向采购人提供一套完整的使用说明书、操作手册及安装说明等文件。

- 在接到采购人安装通知后，成交供应商应派遣相关技术人员完成仪器的安装、调试和验收指标测试。

3.3‌ 验收要求：

- 验收工作应由采购人、供应商共同参与。采购人可请第三方机构或检测机构参与验收。

- 验收标准应基于合同规定和技术规范，确保设备性能满足项目需求。

- 验收过程中发现的问题应及时记录并反馈给供应商，以便及时解决。

- 验收合格后，应出具正式的验收报告，作为后续支付和维护的依据。

- 验收标准：以采购文件技术指标为准。成交供应商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终采购人指定测试地点对主要技术指标进行测试，若测试不合格，成交供应商需进行仪器整改，直到采购人确认合格为止，成交供应商负责测试期间一切费用。中标供应商提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。中标供应商调试结束后进行验收。设备应符合采购文件及供应商响应文件要求。

- 货物运至采购人指定地点且安装完毕，试运行完成并通过验收后，双方签署“采购货物验收单”。

4.免费质保期：设备免费质保期为验收合格之日起5年，质保期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用均包含在本项目报价中（包括但不限于更换零配件的费用、维修人员的往返交通食宿等费用）。

5.培训要求：成交供应商应派技术工程师对采购人员工进行技术培训。

至采购人现场培训1次（按实际培训需求，名额不限），时间不少于3天，使采购人员工能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

培训内容包括：基本理论、原理、实践操作、仪器维护、安全要点以及其他相关内容。

成交供应商因验收和培训产生的差旅费食宿等相关费用由中标供应商承担。

6.售后服务要求：

（1）成交供应商必须具备设备安装现场服务与技术支持的能力。并应根据采购人需求，按照成交合同或技术服务合同的有关约定，提供安装服务和技术支持。

（2）成交供应商必须按照成交合同或技术服务合同的有关约定，提供完整的设备技术文档资料，包括技术说明书、安装手册、运行维护手册、各种技术图表等技术文档。

（3）成交供应商应提供及时、快速的维修服务。必须按照订货合同或技术服务合同的有关约定，提供包括返厂维修和现场服务等内容的维修维护服务和运行技术支持。

（4）成交供应商提供设备报修电话及联系人，采购人报修后，24小时内响应，48小时内派员上门现场处理，并在120小时内解决问题，如在规定时间内不能解决设备故障，应提供相同档次、功能的设备给采购人代用。若中标供应商不能按照上述要求进行维修，导致设备故障维修不及时，且无法提供代用设备的，按维修时间每超过一天赔偿合同总金额0.5%作为违约金，违约金不足时，按实际损失赔偿。情节严重者，采购人将诉诸法律程序。保修期内，中标供应商所提供的系统设备各部件发生非人为故障的，中标供应商应上门维修（费用包含在此次报价中）。保修期内，同一硬件连续两次以上出现故障，中标供应商须无偿更换同一型号全新设备，并承诺全套系统设备以采购人确认的故障解决之日起重新计算质保期。在无故障的情况下，质保期内定期上门对机器进行检测，运行调节，内部清洁等。

（5）响应产品必须是一年内生产的全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。不接受贴牌及非正当进货渠道产品。

（6）响应产品必须是合法注册有效周期内该品牌最新型号的产品，其产品符合国家有关安全规定。不得提供已停产或淘汰的产品。

（7）因售后服务产生的差旅费食宿等相关费用由成交供应商承担。

7.服务保障和自罚承诺

（1）供应商应对照采购文件要求，已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

（3）如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺合同履行期限内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

(4)供应商成交后需与采购人充分沟通，按照采购人要求签署补充协议。

8.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及完成本项目的所有费用。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

9.付款方式

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向供应商支付至合同总价的40%。

（2）供应商将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向供应商支付至合同总价的70%；

（3）供应商完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），采购人向供应商支付至合同总价的100%；

采购包3采购需求

- 采购包号：包3

- 采购包名称：RTI反射变换成像仪

- ★（一）招标设备名称及数量

名称：RTI反射变换成像仪；

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RTI反射变换成像仪 | 工业 |

- ★（二）技术要求

（1）仪器功能

1 笔压、姊妹线特征等文件细微特征的三维特征分析，解决签名笔迹检验难题；

2 打印碳粉与书写墨迹交叠部位纸张正背面的三维特征显现，辅助识别打印篡改；

3 碳粉墨层凝结形态特征的显现，辅助激光打印文件检验；

4 发现、记录喷墨打印机星形轮齿尖个体特征及其成趟压痕特征，显现针式打印头特征及其冲击压痕的三维形态特征，有助于打印机的个体识别；

5 去除影像中反光和被摄物颜色的干扰，有效提高金属、玻璃、塑料载体上痕迹细节特征的成像质量；实现枪弹痕迹、立体指纹和工具痕迹表面的立体纹理；

6 透明膜上三维特征的显现。

（2）硬件部分

1 多功能穹顶光源

1.1 不少于八十盏LED灯珠，光距≥210mm，显色指数（CRI）≥90，色温5000K；

1.2 电动升降调节穹顶光源高度，低噪滑台，行程≥50mm，定位精度≤0.1mm，调节方式为电动调节，同时应具有开机自动定位于标准位置，关机回归起始位置等功能；

1.3 光位模式可软件自定义设置，适合不同被摄物场景；

1.4 光距误差范围不大于±2mm，每盏照明灯经过专用检测工具进行照度误差校正，误差范围不大于±100Lux，保证最大限度降低法线误差。

2 图像采集系统

2.1 可选配多种微距镜头获得大视场；

2.2 图像传感器：CMOS，分辨率＞3000万像素；

2.3 调焦支柱：高度≥500mm，连续调焦，调焦精度≤1.0µm。

（3）捕获和综合分析软件

1 编辑、保存、打开RTI项目文件，自动完成RTI的拍摄和处理；

2 自动计算获得RTI和修复性RTI文件；

3 控制相机参数的设置、实时预览和拍摄；

4 控制穹顶光源中单个光源的开启、关闭，实现环形光、侧光、序列光和面光源多种光效；自定义点亮穹顶上不同位置的点光源和多灯自由布光；

5 控制穹顶上下调节，回归标准位置；

6 自动修正反射变换成像技术法线计算固有误差；

7 利用法线数据模拟多角度光照下、多材质的三维影像，手动和自动360°变换光照角度，根据需要增强被摄物表面细微三维特征（提供软件截屏证明）；

8 具有调节影像中镜面反光的功能，增强浅表细节特征的立体感；

9 互动式全光位虚拟布光，便于不同光线角度观察分析彩色影像中的细节特征。

- ★（三）商务要求

1.合同履行期限：自合同签订后30日内交货并安装、调试验收完成，质保期自验收完成之日起五年。

2.合同履行地点：采购人指定地点。

3.履约能力要求：

（1）案例经验：供应商需具备与本项目类似的项目服务经验；

（2）团队能力：供应商需为本项目配备项目服务团队。

（3）供应商需为本项目提供科学、合理、完整的技术方案及项目实施方案（包含但不限于：供货方案、设备安装调试方案、验收方案。

3.1供货要求 ：

（1）供应商必须提供符合国家标准和行业规范的产品，确保产品质量和性能。

（2）供应商应保证按时交付，避免项目进度延误。

（3）供应商需提供完整的产品合格证明、检验报告等相关资料。

（4）供应商应提供良好的售后服务保障，包括技术支持和维修服务。

（5）供应商应保证货物到达用户所在地时完好无损，如有缺漏或损坏，供应商应负责调换、补齐或赔偿。

（6）供应商应提供RTI技术应用的特征标样图谱；

3.3 验收要求：

（1）验收工作应由采购人、供应商共同参与。采购人可请第三方机构或检测机构参与验收。

（2）验收标准应基于合同规定和技术规范，确保设备性能满足项目需求。

（3）验收过程中发现的问题应及时记录并反馈给供应商，以便及时解决。

（4）验收合格后，应出具正式的验收报告，作为后续支付和维护的依据。

（5）验收标准：以招标文件技术指标为准。成交供应商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终采购人指定测试地点对主要技术指标进行测试，若测试不合格，成交供应商需进行仪器整改，直到采购人确认合格为止，成交供应商负责测试期间一切费用。成交供应商提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。成交供应商调试结束后进行验收。设备应符合采购文件及供应商响应文件要求。

（6）货物运至采购人指定地点且安装完毕试运行完成并通过验收后，合格后，双方签署“采购货物验收单”。

4.免费质保期：设备免费质保期为验收合格之日起5年，质保期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用均包含在本项目报价中（包括但不限于更换零配件的费用、维修人员的往返交通食宿等费用）。

5.培训要求：成交供应商应派技术工程师对采购人员工进行技术培训。

项目交付包含不少于20课时的RTI技术应用培训，提供培训大纲，使采购人员工能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

培训内容包括：基本理论、原理、实践操作、仪器维护、安全要点以及其他相关内容。

成交供应商因验收和培训产生的差旅费食宿等相关费用由成交供应商承担。

6.售后服务要求：

（1）成交供应商必须具备设备安装现场服务与技术支持的能力。并应根据采购人需求，按照成交合同或技术服务合同的有关约定，提供安装服务和技术支持。

（2）成交供应商必须按照成交合同或技术服务合同的有关约定，提供完整的设备技术文档资料，包括技术说明书、安装手册、运行维护手册、各种技术图表等技术文档。

（3）成交供应商应提供及时、快速的维修服务。必须按照订货合同或技术服务合同的有关约定，提供包括返厂维修和现场服务等内容的维修维护服务和运行技术支持。

（4）成交供应商提供设备报修电话及联系人，采购人报修后，24小时内响应，48小时内派员上门现场处理，并在120小时内解决问题，如在规定时间内不能解决设备故障，应提供相同档次、功能的设备给采购人代用。若中标供应商不能按照上述要求进行维修，导致设备故障维修不及时，且无法提供代用设备的，按维修时间每超过一天赔偿合同总金额0.5%作为违约金，违约金不足时，按实际损失赔偿。情节严重者，采购人将诉诸法律程序。保修期内，中标供应商所提供的系统设备各部件发生非人为故障的，中标供应商应上门维修（费用包含在此次报价中）。保修期内，同一硬件连续两次以上出现故障，中标供应商须无偿更换同一型号全新设备，并承诺全套系统设备以采购人确认的故障解决之日起重新计算质保期。在无故障的情况下，质保期内定期上门对机器进行检测，运行调节，内部清洁等。

（5）响应产品必须是一年内生产的全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。不接受贴牌及非正当进货渠道产品。

（6）响应产品必须是合法注册有效周期内该品牌最新型号的产品，其产品符合国家有关安全规定。不得提供已停产或淘汰的产品。

（7）因售后服务产生的差旅费食宿等相关费用由中标供应商承担。

7.服务保障和自罚承诺

（1）供应商应对照采购文件要求，已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

（3）如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺合同履行期限内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

(4)供应商中标后需与采购人充分沟通，按照采购人要求签署补充协议。

8.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及完成本项目的所有费用。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

9.付款方式

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向供应商支付至合同总价的40%。

（2）供应商将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向供应商支付至合同总价的70%；

（3）供应商完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），采购人向供应商支付至合同总价的100%；

采购包4采购需求

- 采购包号：包4

- 采购包名称：司法会计查账分析平台及数据智能分析系统

- ★（一）采购包设备名称及数量

司法会计查账分析平台1套；

数据智能分析系统1套

- ★（二）技术要求

- 硬件要求（不低于以下参数）

处理器：I9-14900；内存容量：64GB DDR5；数据硬盘：2T固态；接口：USB-C接口数量1个，雷电/USB4接口1个，USB-A接口数2个，显示端口HDMI 2.0接口。显卡：RTX 4090，16G独显；屏幕尺寸：不小于14寸。

机械移动硬盘24TB1块。

（2）司法会计查账分析平台功能要求

①数据采集

1.支持95%以上主流财务软件电子数据采集；

2.支持案件数据备份；

3.支持对word/excel/ppt等格式文件的检索提取；

4.支持已删除数据恢复；

5.支持财务数据批量导入；

6.支持查看导入数据。

②财务查询分析

1.支持总账、明细账、凭证三级穿透查询；

2.支持多维主账查询分析；

3.支持日记账查询分析；

4.支持日记账分类汇总；

5.支持凭证查询分析；

6.支持辅助账科目分析；

7.支持辅助账项目分析；

8.支持同票据号业务检查；

9.支持科目对冲检查；

10.支持同科目同金额检查；

11.支持科目明细分析；

12.支持科目趋势分析；

13.支持科目结构分析；

14.支持对方科目分析；

15.支持科目对比分析；

16.支持摘要汇总分析；

17.支持跨单位关系科目分析；

18.预警分析；

19.报表分析；

20.指标分析；

21.支持对工资数据进行分析；

22.支持对固定资产模块进行分析。

③资金分析

1.支持银行对账单分析；

2.支持银行流水与财务日记账勾稽分析（截图证明）。

④案件支持

法律法规模块：法律数据库管理包含2001年后刑法、刑诉法、民法、民诉法、经济法、商法、税法、公司法、会计法、证券法、票据法所有版本；与分析模块、检验鉴定模块均建立接口。

（3）数据智能分析系统功能要求

①数据导入参数

1.支持数据智能识别导入；

2.支持EXCEL、CSV、TXT、HTML文件格式导入、文件批量导入、支持对文件目录选择导入；

3.支持自定义格式模板导入、支持模板格式拖拉导入；

4.支持账单各种日期时间组合格式解析、可屏蔽账单中某一特殊字符导入；

5.支持通过余额的增减重新调整交易类型；

6.支持对交易金额正负的识别；支持对转出数据类型管理;

7.支持自动保存账号户名信息;

8.支持微信、支付宝交易数据导入;

9.支持交易类型关键字自行设定，系统智能识别;

10.导入速度达到1500条/秒以上。

②银行数据分析

1.支持各字段数据快速统计分析、对统计结果的交易明细进行二次统计分析，基于字段汇总、过滤，下钻;

2.支持百万级别银行数据15秒之内打开不卡顿;

3.支持图形化统计结果展现分析；

4.支持图表联动统计分析功能并可点击图形区域显示交易明细;

5.支持对节假日、生日及其它特殊日期交易数据查询、统计分析;

6.支持对手账号信息汇总分析;

7.支持对账号资金余额及交易金额变化图形分析;

8.支持对账户名下所有账号进行余额统计分析;

9.支持综合查询、数据过滤、数据去重（按多种条件去重）;

10.支持多字段组合统计分析；

11.支持共同对方账号（转入共同账号、转出的共同账号）分析；

12.支持集合分析（本方账号、对方账号的交、并、补集分析）；

13.支持对单个或多个账号交易数据追踪图形化展示分析；

14.支持单笔交易资金流追踪分析（来源与去向分析）；

15.支持两账号间现金取存时间关联分析（分析从A账号取现后再存现到B账户）；

16.支持对内汇总、对外汇总分析，分析结果表格化展示、过滤、汇总；

17.支持标签管理：自定义单元格的标签设置，颜色标记等标签功能，对重要交易记录批注功能并可对批注内容可查询及管理；

18.支持重要交易记录与其它账单进行时间关联分析;

19.支持图形展现分析、图形分析结果可导出编辑;

20.战法建模：自定义各种分析建模的战法，根据分析思路基于不同字段组合，内容条件的判断，逻辑判断，战法分析结果图表联动展示明细，结果进一步分析结果的保存、导出、分析结果的收藏。

- ★（三）商务要求

1.合同履行期限：自合同签订后30日内交货并安装、调试验收完成，质保期自验收完成之日起五年。

2.合同履行地点：采购人指定地点。

3.履约能力要求：

（1）案例经验：供应商需具备与本项目类似的项目服务经验；

（2）团队能力：供应商需为本项目配备项目服务团队，至少需包含项目负责人和技术服务团队。项目负责人需具备中级及以上职称证书、信息化相关专业能力以及不低于5年的相关项目服务经验，项目技术服务团队成员需具备不低于3年的相关项目服务经验。

（3）供应商需为本项目提供科学、合理、完整的技术方案及项目实施方案（包含但不限于：供货方案、设备安装调试方案、验收方案。

3.1供货要求 ：

- 供应商必须提供符合国家标准和行业规范的产品，确保产品质量和性能。

- 供应商应保证按时交付，避免项目进度延误。

- 供应商需提供完整的产品合格证明、检验报告等相关资料。

- 供应商应提供良好的售后服务保障，包括技术支持和维修服务。

- 供应商应保证货物到达用户所在地时完好无损，如有缺漏或损坏，供应商应负责调换、补齐或赔偿‌。

3.2设备安装调试要求 ：

（1）安装团队必须具备相应的资质和经验，确保安装过程安全、高效。

（2）安装过程中应遵循操作规程，确保设备安装准确无误。

（3）调试过程需严格按照技术规范进行，确保设备达到预定的性能指标。

（4）安装调试完成后，应提供详细的安装调试报告和相关测试数据。

（5）应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，并派遣专业技术人员进行现场安装调试‌。

（6）供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（7）为便于采购人进行接收仪器的准备工作，成交供应商应在合同生效后30天内向采购人提供一套完整的使用说明书、操作手册及安装说明等文件。

（8）在接到采购人安装通知后，成交供应商应派遣相关技术人员完成仪器的安装、调试和验收指标测试。

3.3‌ 验收要求：

（1）验收工作应由采购人、供应商共同参与。采购人可请第三方机构或检测机构参与验收。

（2）验收标准应基于合同规定和技术规范，确保设备性能满足项目需求。

（3）验收过程中发现的问题应及时记录并反馈给供应商，以便及时解决。

（4）验收合格后，应出具正式的验收报告，作为后续支付和维护的依据。

（5）验收标准：以采购文件技术指标为准。成交供应商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终采购人指定测试地点对主要技术指标进行测试，若测试不合格，成交供应商需进行仪器整改，直到采购人确认合格为止，成交供应商负责测试期间一切费用。成交供应商提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。中标供应商调试结束后进行验收。设备应符合采购文件及供应商响应文件要求。

（6）货物运至采购人指定地点且安装完毕试运行完成并通过验收后，双方签署“采购货物验收单”。

4.免费质保期：

（1）硬件免费质保期为验收合格之日起5年，质保期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用均包含在本项目报价中（包括但不限于更换零配件的费用、维修人员的往返交通食宿等费用）。

（2）软件产品提供五年升级维护

5.培训要求：中标供应商应派技术工程师对采购人员工进行技术培训。

至采购人现场培训1次（按实际培训需求，名额不限），时间不少于3天，使采购人员工能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

培训内容包括：基本理论、原理、实践操作、仪器维护、安全要点以及其他相关内容。

成交供应商因验收和培训产生的差旅费食宿等相关费用由成交供应商承担。

6.售后服务要求：

（1）成交供应商必须具备设备安装现场服务与技术支持的能力。并应根据采购人需求，按照成交合同或技术服务合同的有关约定，提供安装服务和技术支持。

（2）成交供应商必须按照成交合同或技术服务合同的有关约定，提供完整的设备技术文档资料，包括技术说明书、安装手册、运行维护手册、各种技术图表等技术文档。

（3）成交供应商应提供及时、快速的维修服务。必须按照订货合同或技术服务合同的有关约定，提供包括返厂维修和现场服务等内容的维修维护服务和运行技术支持。

（4）成交供应商提供设备报修电话及联系人，采购人报修后，24小时内响应，48小时内派员上门现场处理，并在120小时内解决问题，如在规定时间内不能解决设备故障，应提供相同档次、功能的设备给采购人代用。若成交供应商不能按照上述要求进行维修，导致设备故障维修不及时，且无法提供代用设备的，按维修时间每超过一天赔偿合同总金额0.5%作为违约金，违约金不足时，按实际损失赔偿。情节严重者，采购人将诉诸法律程序。保修期内，成交供应商所提供的系统设备各部件发生非人为故障的，成交供应商应上门维修（费用包含在此次报价中）。保修期内，同一硬件连续两次以上出现故障，成交供应商须无偿更换同一型号全新设备，并承诺全套系统设备以采购人确认的故障解决之日起重新计算质保期。在无故障的情况下，质保期内定期上门对机器进行检测，运行调节，内部清洁等。

（5）响应产品必须是一年内生产的全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。不接受贴牌及非正当进货渠道产品。

（6）响应产品必须是合法注册有效周期内该品牌最新型号的产品，其产品符合国家有关安全规定。不得提供已停产或淘汰的产品。

（7）因售后服务产生的差旅费食宿等相关费用由成交供应商承担。

7.服务保障和自罚承诺

（1）供应商应对照采购文件要求，已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

（3）如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

(4)供应商成交后需与采购人充分沟通，按照采购人要求签署补充协议。

8.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及完成本项目的所有费用。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

9.付款方式

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向供应商支付至合同总价的40%。

（2）供应商将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向供应商支付至合同总价的70%；

（3）供应商完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），采购人向供应商支付至合同总价的100%；

采购包5采购需求

- 采购包号：包5

- 采购包名称：电子数据取证工作站

- ★（一）招标设备名称及数量：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子数据取证工作站 | 1套 | 工业 |
| 本项目不接受进口产品 |  |  |  |

- ★（二）设备用途

电子数据取证一体化工作站需采用高性能硬件及一体化多功能的设计，需具备硬盘复制机、只读锁及分析软件同时工作的处理能力。针对当前案件中硬盘容量大、检材数量多的情况进行快速分析与调查。设备需集证据固定、介质分析、手机分析、系统仿真、网页取证、报告生成等多种专用功能于一体，有效保证各类存储介质内的数据在取证分析过程中不被修改，并支持多人合作和远程的数据分析交互模式。需具备提供存储介质故障修复的服务能力，包括支持单盘和磁盘阵列的故障修复，支持开盘情况下的故障修复，支持光盘/软盘/磁带/录音笔/数码闪存等多种存储介质的修复。

- ★（三）技术要求

（一）工作中硬件参数

1.	CPU：不低于I9

2.	内存：不少于128G DDR5

3.	硬盘：不少于512GB SSD *1 + 4T SSD *1 + 16T HDD *2

4.	显卡：不低于RTX 4060

5.	显示器：不低于34 英寸超宽屏高清显示器 + 显示器支架*2

6.	网卡：不低于万兆网卡(带模块)1个

7.	光驱：不少于蓝光 DVD 刻录机1个

8.	硬盘仓：不少于桌面 3.5 寸 SAS/SATA 只读热拔插硬盘位4个

9.	硬盘仓：不少于桌面 3.5 寸 SAS/SATA 读写热拔插硬盘位4个

10.	桌面：不少于USB3.1 只读接口2个

11.	只读锁：不少于桌面多功能只读锁(包含 PCIE、SATA、USB3.0、读卡器、IDE)1个

12.	不少于8个USB3.0桌面独立供电读写口

13.	不少于1个无线充电模块

14.	电源：不小于1500W 高功率电源1个

15.	内置不少于3.5 寸 SATA 读写热拔插硬盘位4个

16.	设备尺寸：不大于长 1800 * 宽 878 * 高980mm

（二）软件参数指标

（1）仿真取证软件

1. 需支持无痕仿真启动装有Windows、macOS、Linux等多种操作系统的硬盘和镜像文件；

2. 需支持32位、64位操作系统的仿真；

3. 需支持对DD、E01、QCOW/QCOW2/QCOW3、VHD、VHDX、RAW、ZVHD2、XVA、VMDK等不同格式的磁盘镜像的仿真；

4. 需支持选择网络驱动器中的镜像仿真；

5. 需支持多硬盘的系统仿真；

6. 需支持Bitlocker加密的系统盘仿真并重置开机密码；（需提供软件功能截图并加盖厂家公章或是提供软件功能演示视频）

7. 需支持Windows、Debian、Ubuntu、Centos等操作系统的BIOS启动类型的单分区镜像仿真，并自动修复引导分区；

8. 需支持Windows、Debian、Ubuntu、macOS等操作系统的UEFI启动类型的单分区镜像仿真，并自动修复引导分区；

9. 需支持对Parallels Desktop虚拟机磁盘的仿真，且支持差分快照；

10. 需支持对 ESXi、RouterOS的操作系统识别，系统的仿真及重置密码；

11. 需支持Windows PIN码登录情况下密码绕过；

12. 支持intel+T2芯片的macOS脱密镜像的仿真，macOS 4K扇区的仿真；

13. 需支持多仿真历史的配置管理和直接启动，无需重建虚拟机；

14. 需支持Windows10操作系统绕过开机密码且不影响EFS加密文件内容的查看；

15. 需支持自动检测Windows账户密码（常用密码可直接显示明文）；

16. 需支持Windows本地账户登录密码清除或绕过；

17. 需支持Windows域账户和微软在线账户登录密码清除；

18. 需支持自动修复Linux启动故障，并重置系统密码；

19. 需支持重置macOS系统密码；

20. 可选为windows虚拟机安装vmtools，支持win7、 win10、 win11最新版本；

21. 需获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

（2）介质分析软件

1. 需支持Windows、Linux、macOS操作系统解析；

2. 需支持APFS解密加载分析；支持M1和M2芯片macOS通过时间机器制作的备份解析；

3. 需支持VHD、VHDX、VMDK、VDI、QCOW2、RAW等镜像解析；

4. 需支持对Windows系统中账号信息、快捷方式、基本信息、回收站、资源管理器访问记录/历史记录、ShimCache、SSH、PowerShell终端历史、缩略图、Win10通知栏、输入法、应用清单、微软便签、Windows时间轴、用户痕迹、安装软件记录、Wi-Fi连接记录&密码、打印记录、卷影记录等使用痕迹的信息分析；

5. 需支持Windows微信通过数据库密钥和扫码解析；支持手机备份至电脑微信聊天记录解析；

6. 需支持Windows企业微信通过数据库密钥和扫码解析；

7. 需支持Windows QQ通过扫码、密码、数据库密钥多种方式解析；

8. 需支持Windows主流浏览器保存的用户账号、对应网站、密码解析，包括但不限于2345浏览器、搜狗浏览器、Chrome浏览器、火狐浏览器、Edge浏览器、360安全浏览器、QQ浏览器、Opera浏览器、双核浏览器；

9. 需支持Windows浏览器、即时通讯软件、邮箱工具软件、下载工具软件、网络云盘软件、远程连接工具、音视频、办公、安全、工具等软件解析；

10. 需支持Windows Telegram导出json格式数据解析；

11. 需支持Xftp、Xshell用户密钥等解析；

12. 需支持解析skype、telegram、百度网盘等应用凭证并支持与云取证工具联动固定云数据；

13. 需支持macOS操作系统中系统信息、系统服务、启动项、通讯录、iMessage、钥匙串、安装信息、文件系统日志、网络使用情况、便笺的分析；

14. 需支持macOS操作系统主流浏览器、钉钉应用分析、有道云笔记、邮箱软件、Office文件、115网盘、最近打开文档、MySQL数据库解析、Line应用等的解析；

15. 需支持macOS微信、企业微信扫码解析；

16. 需支持Linux操作系统基本信息的分析，包括但不限于日志、软件、bash、服务、登录、开关机、系统信息等；

17. 需支持Linux操作系统中常见Web服务配置、日志、用户数据、宝塔面板、MySQL的分析，含Nginx配置与日志、Apache配置等；

18. 需支持地理位置点、路线聚合展示，路线轨迹可进行自动回放，地理位置数据可按照来源检材、标记、来源应用、时间范围等多条件组合智能筛选；

19. 需支持检材中所有数据（应用分析结果、文件系统）以时间线的形式进行展示，可以自定义时间、数据来源进行针对性的筛选；

20. 需支持磁盘阵列（RAID）类型检材信息检测、重组及解析；

21. 需支持内置数据库取证工具（支持Mysql & qp文件解析、数据预览），无需在本地搭建Mysql环境即可直接查看数据库结构，对数据库进行表恢复、解析预览；

22. 需支持证据嵌套识别，可识别iOS备份、Android备份、Vmware/等虚拟机证据，支持同一案件内嵌套证据的直接加载分析，无需导出；

23. 需支持定制脚本功能，可通过编写脚本处理证据信息，对取证功能进行扩展；

24. 需支持主从机模式，主机模式下允许从机电脑中取证软件直接访问主机的案件数据（不是采用远程桌面、远程协助工具，确保案件数据安全），主从机协同办案；

25. 需支持对证据列表中的镜像进行一键仿真，支持对数据库文件一键深度分析；

26. 需支持单独使用完成介质取证分析功能，也可以集成手机分析模块，使得一个案件中的存储介质/手机证据等可以集中分析；

27. 需提供CyberChef编码转换器，集成了多种编码转换的功能，如：Base64加解密、Hex转换、正则表达式等；

28. 需支持生成、上传部标格式数据包；

29. 需支持jpg、png格式图片隐写识别解析；

30. 需获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

（3）手机取证软件

1. 需支持 iOS、Android、Harmony等主流平台检材数据提取与分析；

2. 需支持苹果手机提权功能，支持提权提取芯片型号为A9-A13的iOS13.0-13.7系统版本检材的所有数据，支持提权提取芯片型号为A8-A14的iOS14.0-14.3系统版本检材的所有数据等（需配备专用提权盒子）；

3. 需支持基本信息，包括但不限于通讯录、通话记录、短信、手机安装程序列表、钥匙串、系统日志、系统推送消息、Wi-Fi和基站等数据解析及删除数据的恢复；

4. 需支持提取 MTP 设备（手机 MTP 模式连接、U 盘、移动硬盘、存储卡等）数据解析，支持快速导出数据并进行完整性计算；

5. 需支持 SIM 卡数据解析，包括 SIM 卡信息、通讯录、短信等；

6. 需支持美版等外版三星手机的高级备份提取，支持三星手机显示地区版本；

7. 需支持检测、提取三星安全文件夹；

8. 需支持三星、华为OTG备份功能；

9. 需支持华为鸿蒙系统2.0和 Android 6.0 及以上系统手机高级备份和手机克隆提取，无需降级应用、无需 ROOT 手机、无需物理镜像，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复，执行华为高级备份时，对储存空间不足的手机进行提醒和建议；

10. 需支持 MIUI9.0 及以上系统手机高级备份和换机提取，无需降级应用，无需 ROOT 手机、无需物理镜像，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复；

11. 需支持 VIVO Android 6.0 及以上系统手机数据互传提取，无需开启热点、无需降级应用、无需 ROOT 设备、无需物理镜像，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复；

12. 需支持 OPPO Android 6.0 及以上系统手机搬家提取，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复；

13. 需支持华为、小米、oppo、vivo无需数据线连接设备、无需开启开发者模式、usb调试进行无线提取实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复；

14. 需支持 Android 设备临时提权进行高级 ADB 镜像；

15. 需支持提取高版本vivo手机的密码保险箱；

16. 需支持华为在USB调试无法打开的情况下跳过隐私锁密码直接提取;

17. 需支持 ViVO、三星应用锁屏蔽和还原；

18. 需支持 OPPO 隐私锁的屏蔽和还原；

19. 需支持 OPPO、金立、黑鲨、联想应用锁清除；

20. 需支持 Android 文件查看（包含外置 SD 卡信息）操作，勾选文件/文件夹后支持快速导出，并自动进行完整性计算；

21. 需支持解析应用凭证并支持与云取证联动固定云数据；

22. 需支持Android无需扫码获取微信在线账单功能；

23. 需支持超过 200 种以上常用 Android 和 iOS 应用信息解析，包括但不限于浏览器、即时通讯、境外通讯、邮箱工具、网络云盘、视频音频、办公软件、位置出行、网络购物、工具类等应用；

24. 需支持基于 Telegram 聊天框架生成的各类变种即时通讯 App 通用解析；

25. 需支持基于野火 IM 聊天框架生成的各类即时通讯 App 通用解析；

26. 需支持对即时通讯类应用统计账号的使用情况，形成统计表格，可一键添加至笔记中，方便快捷地撰写电子数据提取笔录、检查记录、鉴定意见书；

27. 需支持对未知应用的分析，能够直接查看未知应用内数据库文件的内容；

28. 需支持镜像/磁盘可视化分区信息展示，可交互式地查看分区信息和分区文件；

29. 需支持添加、编辑检材照片，可按照送检、预检、未拆封、已拆封、二次封存等类型对检材照片进行管理，用户可手动添加照片描述；

30. 地理位置需支持点、路线聚合展示，路线轨迹可进行自动回放，地理位置数据可按照来源检材、标记、来源应用、时间范围等多条件组合智能筛选；

31. 需支持检材中所有数据（应用分析结果、文件系统）以时间线的形式进行展示，可自定义时间、数据来源进行针对性的筛选；时间线提供数据可视化数据轴，支持快速切换年、月、日、小时等时间维度；

32. 需支持对文档、数据库文件内容建立索引，秒级查询，快速响应搜索结果；

33. 需支持证据嵌套识别，可自动识别 iOS 、Android 备份等证据，支持同一案件内的嵌套证据无需导出直接加载分析；

34. 需支持定制脚本功能，可通过编写脚本处理证据信息，对取证功能进行扩展；

35. 需支持自动检测保存目录剩余空间，避免因为空间不足时造成任务失败；

36. 需支持 Android 设备接入后自动检测是否处于飞行模式，如果未处于飞行模式，提醒用户，确保取证流程规范；

37. 需支持 Android 手机提取过程中自动点击，减少人工手动操作；

38. 需支持软件多开功能，可同时对多个案件检材进行分析；

39. 需支持主从机模式，主机模式下允许从机电脑上的取证软件直接访问主机的案件数据（不是采用远程桌面、远程协助工具，确保案件数据安全），主从机协同办案；

40. 需支持 Android 设备录屏、截屏操作，多检材投屏画面同屏展示，数据直接产生在取证设备端，提取过程更加合理规范；

41. 需支持节点数据自动迁移功能；

42. 需支持提取小米、vivo、三星手机录音机回收站；

43. 需支持节点管理面板以及迁移任务列表功能；

44. 需支持所有固定的数据自动进行完整性计算，日后复检时无需原始设备重新固定；

45. 需支持任务日志查询，包括但不限于任务名称、操作人员、设备信息、耗时、任务时间等关键信息，利于回溯取证操作；

46. 需支持单独使用手机取证分析功能，也可以集成介质分析模块，使得一个案件中的存储介质、手机证据等进行集中分析；

47. 需支持生成、上传部标（网安/刑侦）格式数据包；

48. 需获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

（4）屏幕录像软件

1. 需支持设置开始以及结束时间的定时录制任务；

2. 需支持保存视频到流媒体rtmp服务器上；

3. 需支持添加摄像头，若有外接摄像头，会将摄像画面同步至桌面；

4. 需支持多屏幕的取证和屏幕录像工作：支持选择要录制的屏幕，或同时录制所有屏幕；

5. 需支持选择屏幕中的指定区域进行录制；

6. 需支持到达制定时长后自动停止录制；

7. 需支持自动滚动窗口。录像时可以选择带滚动条的窗口进行自动滚动，录制窗口的完整内容；

8. 需支持操作过程中的快捷屏幕截图，截图可复制到剪贴板或保存在磁盘上；

9. 需支持屏幕录像的同时可录制电脑声卡声音、外置麦克声音和line in的声音；

10. 需支持暂停/恢复录像。对关键步骤进行录像，减小录像体积；

11. 需支持设置录像的帧率、质量、水印等；

12. 需支持根据文件大小自动切割录像文件，控制单个录像文件的大小；

13. 需支持录像输出文件格式为MKV、MP4、FLV；

14. 需支持截图、停止录制、区域录制、录制整块屏幕的功能自定义快捷键设置；

15. 需支持录像完成后自动计算录像文件的哈希；

16. 需获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

（三）存储介质故障修复服务

1.	需支持服务器磁盘阵列存储的故障修复；

2.	需支持单盘软件故障修复，包括文件误删除/误格式化/误ghost/重装系统覆盖/分区表丢失/误分区/中病毒/黑客攻击/PQ误操作/BOOT区丢失等；

3.	需支持存储介质硬件无需开盘情况下的故障修复，包括外电路故障/电路板烧毁/断针/电路板芯片击穿/固件损坏/坏道等；

4.	需支持存储介质硬件开盘情况下的故障修复，包括硬盘异响/磁头老化/磁头移位/电机不转/磁阻变形/内电路芯片击穿/盘片轻微划伤/盘体变形/腔体灰尘/硬盘加密等；

5.	需支持其他存储介质（包括数码闪存/SD卡/CF卡/U盘/记忆棒/录音笔/光盘/软盘/磁带等）的故障修复，包括误删除/误格式化/显示未格式化/提示格式化/不能识别设备/硬件错误等。

- ★（四）商务要求

1.合同履行期限：自合同签订后30日内交货并安装、调试验收完成，质保期自验收完成之日起三年。

2.合同履行地点：采购人指定地点。

3.履约能力要求：

（1）案例经验：供应商需具备与本项目类似的项目服务经验；

（2）团队能力：供应商需为本项目配备项目服务团队，至少需包含项目负责人和技术服务团队。项目负责人需具备中级及以上职称证书、信息化相关专业能力以及不低于5年的相关项目服务经验，项目技术服务团队成员需具备不低于3年的相关项目服务经验。

（3）供应商需为本项目提供科学、合理、完整的技术方案及项目实施方案（包含但不限于：供货方案、设备安装调试方案、验收方案。

3.1供货要求 ：

- 供应商必须提供符合国家标准和行业规范的产品，确保产品质量和性能。

- 供应商应保证按时交付，避免项目进度延误。

- 供应商需提供完整的产品合格证明、检验报告等相关资料。

- 供应商应提供良好的售后服务保障，包括技术支持和维修服务。

- 供应商应保证货物到达用户所在地时完好无损，如有缺漏或损坏，投标人应负责调换、补齐或赔偿‌。

3.2设备安装调试要求 ：

- 安装团队必须具备相应的资质和经验，确保安装过程安全、高效。

- 安装过程中应遵循操作规程，确保设备安装准确无误。

- 调试过程需严格按照技术规范进行，确保设备达到预定的性能指标。

- 安装调试完成后，应提供详细的安装调试报告和相关测试数据。

- 应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，并派遣专业技术人员进行现场安装调试‌。

- 供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 为便于采购人进行接收仪器的准备工作，中标供应商应在合同生效后30天内向采购人提供一套完整的使用说明书、操作手册及安装说明等文件。

- 在接到采购人安装通知后，成交供应商应派遣相关技术人员完成仪器的安装、调试和验收指标测试。

3.3‌ 验收要求：

- 验收工作应由采购人、供应商共同参与。采购人可请第三方机构或检测机构参与验收。

- 验收标准应基于合同规定和技术规范，确保设备性能满足项目需求。

- 验收过程中发现的问题应及时记录并反馈给供应商，以便及时解决。

- 验收合格后，应出具正式的验收报告，作为后续支付和维护的依据。

- 验收标准：以采购文件技术指标为准。成交供应商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终采购人指定测试地点对主要技术指标进行测试，若测试不合格，成交供应商需进行仪器整改，直到采购人确认合格为止，成交供应商负责测试期间一切费用。成交供应商提供的设备须是1年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。成交供应商调试结束后进行验收。设备应符合采购文件及供应商想要文件要求。

- 货物运至采购人指定地点且安装完毕试运行完成并通过验收后，双方签署“采购货物验收单”。

4.免费质保期：设备免费质保期为验收合格之日起3年，质保期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用均包含在本项目报价中（包括但不限于更换零配件的费用、维修人员的往返交通食宿等费用）。

5.培训要求：成交供应商应派技术工程师对采购人员工进行技术培训。

至采购人现场培训1次（按实际培训需求，名额不限），时间不少于3天，使采购人员工能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

培训内容包括：基本理论、原理、实践操作、仪器维护、安全要点以及其他相关内容。

成交供应商因验收和培训产生的差旅费食宿等相关费用由成交供应商承担。

6.售后服务要求：

（1）成交供应商必须具备设备安装现场服务与技术支持的能力。并应根据采购人需求，按照成交合同或技术服务合同的有关约定，提供安装服务和技术支持。

（2）成交供应商必须按照成交合同或技术服务合同的有关约定，提供完整的设备技术文档资料，包括技术说明书、安装手册、运行维护手册、各种技术图表等技术文档。

（3）成交供应商应提供及时、快速的维修服务。必须按照订货合同或技术服务合同的有关约定，提供包括返厂维修和现场服务等内容的维修维护服务和运行技术支持。

（4）成交供应商提供设备报修电话及联系人，采购人报修后，24小时内响应，48小时内派员上门现场处理，并在120小时内解决问题，如在规定时间内不能解决设备故障，应提供相同档次、功能的设备给采购人代用。若中标供应商不能按照上述要求进行维修，导致设备故障维修不及时，且无法提供代用设备的，按维修时间每超过一天赔偿合同总金额0.5%作为违约金，违约金不足时，按实际损失赔偿。情节严重者，采购人将诉诸法律程序。保修期内，中标供应商所提供的系统设备各部件发生非人为故障的，中标供应商应上门维修（费用包含在此次报价中）。保修期内，同一硬件连续两次以上出现故障，中标供应商须无偿更换同一型号全新设备，并承诺全套系统设备以采购人确认的故障解决之日起重新计算质保期。在无故障的情况下，质保期内定期上门对机器进行检测，运行调节，内部清洁等。

（5）响应产品必须是一年内生产的全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。不接受贴牌及非正当进货渠道产品。

（6）响应产品必须是合法注册有效周期内该品牌最新型号的产品，其产品符合国家有关安全规定。不得提供已停产或淘汰的产品。

（7）因售后服务产生的差旅费食宿等相关费用由成交供应商承担。

7.服务保障和自罚承诺

（1）供应商应对照采购文件要求，已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因供应商安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由供应商承担。

（3）如因供应商投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由供应商承担。

(4)供应商成交后需与采购人充分沟通，按照采购人要求签署补充协议。

8.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及完成本项目的所有费用。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

9.付款方式

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向供应商支付至合同总价的40%。

（2）供应商将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向供应商支付至合同总价的70%；

（3）供应商完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），采购人向供应商支付至合同总价的100%；

采购包6采购需求

- 采购包号：包6

- 采购包名称：AI深伪视频检测系统和视频证据审查系统

采购标的清单

- ★（一）招标设备名称及数量：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI深伪视频检测系统 | 1套 |  |
| 2 | 视频证据审查系统 | 1套 |  |
| 本项目不接受进口产品 |  |  |  |

- ★（二）设备用途

1、AI深伪视频检测系统是一款利用人工智能技术对深度伪造视频图像进行检测的专业设备。系统中集成了自行研发的国内外主流的深伪检测技术，能够准确识别视频图像中人眼难以辨别的伪造特征，同时给出可解释性的特征描述，为深伪视频图像检测和检验工作提供依据。该系统以深伪人像检测技术为主，并具备大量方便易用的图像基础检测、图像生成等相关实用技术，旨在为一线影像专业用户提供一套新型的视频图像检测解决方案，并助推最新的AI技术为更多用户进行实战赋能。

2、视频证据审查系统是针对检察机关视频证据审查的需求，为检察院的主要业务部门及检察技术部门，提供的专业视频证据智能审查工具，满足在实际业务中对视频证据、鉴定文书智能审查的要求，提升检察机关视频证据审查效率，推动视频证据智能化审查业务的全面发展和深入应用。

- ★（三）技术要求

1、AI深伪视频检测系统

（1）技术性能

1.1 运行环境

CPU：高性能CPU， 8核16线程及以上；

显卡：2枚RTXA5000及以上，显存24GB及以上；

内存：64GB及以上；

硬盘：8TB及以上；

（2）技术指标

- 我的任务

1.1 提供任务管理功能，可对任务进行新建、查看、修改、删除、检索等操作；

1.2 任务列表以缩略图形式直观展示；

1.3 支持对历史任务处理情况进行查看、继续处理；

1.4 新建任务时可缺省任务名称自动创建。

- 深伪检测

2.1 具备深伪检测功能，能针对深度伪造的人脸图像进行检测。

2.2 对当前检测对象，可以人工选择单算法进行检测，也可以进行自动检测。

2.3 具备量化模型检测方法，支持对多个量化模型检测到的结果进行综合判定。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

2.4 具备不少于4种可解释性特征检测方法，每种方法的检测结果列表中包括文件名称、MD5值、检测结果值、伪造概率值、可解释性结果图、可解释性特征描述等内容。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

2.5 系统支持对当前检测对象的所有深伪检测结果进行持续记录和查看。

2.6 支持自动生成检测报告，生成检测报告时可人工筛选检测结果。

2.7 对当前检测对象的检测结果，提供两种查看结果的方式：结果列表方式和更多结果方式。

2.8 更多结果查看页面中，包括检测图像的原图、直方图、反色图、H分量图、灰度图、EXIF信息、检测结果等，检测结果中可查看当前图像的所有检测结果及未实施的检测方法，每个检测结果中包括检测特征名称、可解释性特征结果图、检测结果、伪造概率值、可解释性特征描述、示例说明等。对于未实施的检测方法，可以在当前页面实施一键检测。可在当前页面中筛选检测结果，并将筛选出的结果自动生成到检测报告中。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

- 图像检测

3.1 系统具备基础的图像检测能力，包括图像清晰化类检测、图像PS篡改类检测等。

3.2 对当前检测对象进行清晰化类检测时，既可以人工选择方法进行检测，也可以进行自动的一键清晰检测。

3.3 清晰化类检测方法中包括：智能增强、智能降噪、智能去模糊、智能放大等方法，其中智能增强类方法中，可提供多个初始结果，并查看到更多结果。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

3.4 对当前检测对象进行PS篡改类检测时，既可以人工选择方法进行检测，也可以进行一键检测。

3.5 可以选择检测方法进行检测，包括：元数据检测、复制粘贴检测、异图拼接检测、文本篡改检测等方法；可以进行一键检测，对当前检测对象进行PS篡改检测。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

3.6 复制粘贴检测能给出至少2种方法的检测结果，每个方法的结果中包括：结果值（fake或real）、伪造概率值、篡改区域结果图；异图拼接检测结果中包括：结果值（fake或real）、伪造概率值、篡改区域结果图；文本篡改检测可检测包括房产证图像、驾驶证图像等在内的文本类的PS篡改图像，可给出结果值（fake或real）及篡改区域结果图。

- 图像生成

4.1 系统可以将模糊人像生成清晰人像，针对输入的人像可给出多个不同的结果，可选择结果进行保存。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

2、视频证据审查系统

（1）技术性能

1.1运行环境

CPU：高性能CPU，8核16线程及以上；

内存：DDR4 32GB及以上；

硬盘：1TB及以上；

（2）技术指标（具备以下功能以及不低于以下指标）

- 我的案件

1.1 案件基本功能：支持新建、删除、修改、打开、查询案件。

1.2 案件查询：支持输入一个或多个条件（如创建时间、案件名称、统一受案号、犯罪嫌疑人、案件性质、侦查机关）对已审查案件进行查询，支持模糊查询，一键清空查询条件。

1.3 最近审查案件列表：支持显示最近审查的10起案件，按照处理时间倒序排列。

1.4 显示案件数量：支持手动设置当前页最多显示的案件数量，支持输入页面编号进行页面跳转；

- 当前案件

2.1 视频证据导入：支持导入视频证据文件，系统支持avi、mp4、wmv、rmvb、dav、dat等视频格式，自动显示当前案件下导入的视频证据数量。

2.2 视频证据状态显示：支持以标签形式在缩略图上显示当前视频的时间校正、审查、计算状态。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

2.3 视频计算：支持视频提交计算，对视频中的目标进行智能分析，系统自动识别视频场景如白天、夜间等，将检测的目标以缩略图形式显示。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

2.4 视频进度查看：支持查看视频入库进度和计算进度，可按照案件名称、视频名称、任务状态对进度进行查看；支持停止单个/多个正在处理的任务，停止后可再次重新启动该任务；可删除任务列表中的任务，一键清空已完成任务。

2.5 时间校正：支持对视频进行时间校正，系统会自动提取视频文件名称中的时间信息，可输入时间偏差，将校正后的时间码显示在视频画面上，同时在当前案件视频缩略图上显示已校正状态。

2.6 视频操作：支持对导入的视频证据进行审查、时间校正、提交计算、删除等操作。

2.7 鉴定文书导入：支持导入pdf格式的检验鉴定文书，自动显示导入文书的数量。

2.8 鉴定文书操作：支持对导入的鉴定文书进行审查、删除等操作。

2.9 报告管理：支持保存当前案件生成的审查记录word文档、审查报告word文档、技术性证据审查意见书word文档。支持打开、导出、删除报告，显示当前案件生成的报告总数。

2.10 截取结果：支持查看每个证据的截图和视频片段，支持截图信息编辑、截取结果导出。

2.11 生成审查记录word文档：支持一键生成当前案件的审查记录word文档，文档内容包括案件摘要、每个视频证据的所有截图、截图的分析说明及审查结论。

2.12 生成审查报告word文档：系统提供审查报告模板，案件的案情摘要、所有视频证据的截图及审查结论可自动进入该报告模板，可对模板内容进行选择和编辑，生成审查报告word文档。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

- 视频证据审查

3.1 视频打开：系统兼容近百种视频格式，可正常打开视频文件。支持avi、asf、264、h264、hik、dav、wmv、mp4、rmvb、ifv、mg4、mpeg、dvf、dvr、h64、haikang、hik、mts、nv4、rec、ts、mpg、av、edh、sdv、sv4、sv5、exe、he4、flv、dat、pep、viv、ifv、ysf、zv、svac、i8、Lvf、tdl、mov、bsr、a64、avx、mbf、ps、ksjf、jav、h3c、smf、Lvf、uvf、hmv、SanTai、atm、nvf、DJL、zd、nsf、mjpg、600、601、692、800、801	等常见及非常见监控视频格式。

3.2 视频基本属性：支持获取当前打开视频的文件名称、位置、大小、分辨率、视频时长、帧率及总帧数、视频的创建时间和修改时间。正确显示视频MD5码，MD5码可复制粘贴。

3.3 视频基本播放功能：支持通过鼠标滚轮对视频画面进行放大缩小查看；对视频进行播放、暂停、停止、到头帧、到尾帧、前一帧、后一帧；对视频进行变速播放，可设置播放倍速为1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16；对视频进行顺播、倒播、AB循环播放等。

3.4 时间定位：支持按照视频媒体时间或校正后时间对视频画面进行精确定位。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

3.5 视频打标记点：支持在视频播放过程中将某时间点记录下来作为标记点，选中该标记点视频可自动跳到该标记点的画面。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

3.6 播放窗口：支持单窗口、双窗口、全屏、视频画面1:1、自适应窗口的播放控制和切换。

3.7 测量：支持对当前帧画面和导入的图片进行角度和长度测量，测量结果可截图标注并保存。

3.8 目标框显示：支持计算完的视频在播放时系统自动用不同颜色的矩形框将视频画面中检测到的目标框住，目标框可隐藏可显示。

3.8 截图标注：支持对原视频或清晰化视频的ROI区域和全局画面进行截图，对截图进行图元编辑，提供箭头、椭圆、矩形、直线、文本，可设置图元颜色，对截图内容进行分析说明。截图标注结果可自动进入审查记录和审查报告中，也可导出到本地。

3.9 截取视频片段：支持对视频片段进行截取保存，可对设置的入出点进行调整，截取的视频片段可导出、删除。

3.10 视频图元编辑：支持对视频中目标进行图元编辑，提供椭圆、矩形、箭头、直线、文本等图元，可设置图元颜色和线条粗线，支持将编辑后的视频导出到本地。

3.11 视频清晰化：支持对视频的ROI区域或全局画面进行清晰化，提供亮度对比度、直方图调整、中值滤波、反色、色调均化、旋转等算法，支持多个方法的叠加使用，支持各方法参数重置、禁用/启用等操作。

3.12 关注区域检测：支持通过设置界线和区域对关注区域的目标进行查看，可设置多条界线和区域，可改变界线和区域的箭头方向。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

3.13 检测规则列表：支持将当前的检测规则保存到本地，可从本地导入检测规则。选中某检测规则，可在当前视频中显示该检测规则及目标检测结果。

3.14 审查状态：支持对视频审查状态进行编辑，包括已审查和未审查，审查状态可在当前案	件下视频缩略图上直观显示。

3.15 审查结论：支持输入当前视频证据的审查结论，审查结论可修改保存，可自动进入审查	记录和审查报告界面中。

- 鉴定文书审查

4.1 文书打开：支持正确打开pdf格式的检验鉴定文书。

4.2 选择文书类型：支持3种文书类型的要素检测，分别为公安部下发的检验报告、鉴定书及司法部下发的鉴定意见书。

4.3 审查要素智能检测：支持对规范模板中规定的要素进行智能审查，以表格形式展示要素审查结果，通过检测到的审查要素可自动定位到该要素在报告中的位置，并高亮显示该要素。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

4.4 鉴定机构资质审查：支持对司法部登记的司法鉴定机构的资质进行审查，系统会显示检测到司法鉴定机构的名称、所在省份、许可证号及业务范围。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

4.5 技术标准查询：支持对文书中引用的视频图像类标准进行查询，根据输入的查询条件系统会分别给出三种结果：查询到相同标准、查询到相似标准、未查询到，并高亮显示输入条件与查询结果中相同的信息。支持对查询到的标准文件进行打开查看。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

4.6 测量：支持对框选的ROI区域或导入的图片进行长度和角度测量，对测量结果可截图标注并保存。

4.7 人脸比对：支持导入两张人脸图像，系统自动识别并框选图像中人脸，并给出两张人脸的相似度。人脸比对结果可截图标注并保存。

4.8 截图标注：支持对文书内容进行截图标注，提供椭圆、矩形、箭头、直线、文本图元，可设置不同颜色，对截图内容进行分析说明。截图标注结果可自动进入审查意见书中。

4.9 审查结论：支持输入当前检验鉴定文书的审查结论，审查结论可修改保存，可自动进入审查意见书中。

4.10 生成技术性证据审查意见书：系统提供技术性证据审查意见书模板，案情摘要及文书审查的截图、审查结论全部自动进入该模板，可对送审单位及人员等信息进行编辑、对送审材料进行描述，选择审查意见，生成规范的技术性证据审查意见书word文档。（供应商在响应文件中须提供具备检测能力的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章证明该功能项。成交供应商在签订合同前提供检测报告原件核验）

- 视频合成工具

5.1 视频编辑：支持对视频进行截取、图元编辑、添加片头/片尾、添加字幕、对视频中目标添加马赛克等。

5.2 视频合成：支持将多段视频合成为一段视频输出，可调整视频合成的先后顺序，设置合成视频的显示模式，如拉伸模式和居中模式，设置合成输出视频的存储路径、视频格式和质量。

- ★（四）商务要求

1.合同履行期限：自合同签订后30日内交货并安装、调试验收完成，质保期自验收完成之日起三年。

2.合同履行地点：采购人指定地点。

3.履约能力要求：

（1）案例经验：供应商需具备与本项目类似的项目服务经验；

（2）团队能力：供应商需为本项目配备项目服务团队，至少需包含项目负责人和技术服务团队。

（3）供应商需为本项目提供科学、合理、完整的技术方案及项目实施方案（包含但不限于：供货方案、设备安装调试方案、验收方案。

3.1供货要求 ：

- 供应商必须提供符合国家标准和行业规范的产品，确保产品质量和性能。

- 供应商应保证按时交付，避免项目进度延误。

- 供应商需提供完整的产品合格证明、检验报告等相关资料。

- 供应商应提供良好的售后服务保障，包括技术支持和维修服务。

- 供应商应保证货物到达用户所在地时完好无损，如有缺漏或损坏，供应商应负责调换、补齐或赔偿‌。

3.2设备安装调试要求 ：

- 安装团队必须具备相应的资质和经验，确保安装过程安全、高效。

- 安装过程中应遵循操作规程，确保设备安装准确无误。

- 调试过程需严格按照技术规范进行，确保设备达到预定的性能指标。

- 安装调试完成后，应提供详细的安装调试报告和相关测试数据。

- 应提供完备的技术资料、装箱单和合格证，并派遣专业技术人员进行现场安装调试‌。

- 供应商应允许采购单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

- 为便于采购人进行接收设备的准备工作，成交供应商应在合同生效后30天内向采购人提供一套完整的使用说明书、操作手册及安装说明等文件。

- 在接到采购人安装通知后，成交供应商应派遣相关技术人员完成设备的安装、调试和验收指标测试。

3.3‌ 验收要求：

（1）验收工作应由采购人、供应商共同参与。采购人可请第三方机构或检测机构参与验收。

（2）验收标准应基于合同规定和技术规范，确保设备性能满足项目需求。

（3）验收过程中发现的问题应及时记录并反馈给供应商，以便及时解决。

（4）验收合格后，应出具正式的验收报告，作为后续支付和维护的依据。

（5）验收标准：以采购文件技术指标为准。成交供应商须提供产品合格证书、自检报告、全套技术资料、设备清单等；最终采购人指定测试地点对主要技术指标进行测试，若测试不合格，成交供应商需进行设备整改，直到采购人确认合格为止，成交供应商负责测试期间一切费用。成交供应商提供的设备须是1年内生产的全新设备，设备内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损。成交供应商调试结束后进行验收。设备应符合采购文件及供应商响应文件要求。

（6）货物运至采购人指定地点且安装完毕试运行完成并通过验收后，双方签署“采购货物验收单”。

4.免费质保期：设备免费质保期为验收合格之日起3年，质保期内因设备质量或安装调试原因引起的全部维修费用均包含在本项目报价中（包括但不限于更换零配件的费用、维修人员的往返交通食宿等费用）。

5.培训要求：成交供应商应派不低于2名培训讲师对采购人员工进行技术培训，培训讲师应具有省级声像资料检验专业司法鉴定执业证书，提供鉴定执业证书并加盖公章，在合同签订前提供鉴定执业证书原件由采购人确认。

至采购人现场培训1次（按实际培训需求，名额不限），时间不少于3天，使采购人员工能掌握有关系统设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

培训内容包括：基本理论、原理、实践操作、仪器维护、安全要点以及其他相关内容。

成交供应商因验收和培训产生的差旅费食宿等相关费用由成交供应商承担。

6.售后服务要求：

（1）成交供应商必须具备设备安装现场服务与技术支持的能力。并应根据采购人需求，按照成交合同或技术服务合同的有关约定，提供安装服务和技术支持。

（2）成交供应商必须按照成交合同或技术服务合同的有关约定，提供完整的设备技术文档资料，包括技术说明书、安装手册、运行维护手册、各种技术图表等技术文档。

（3）成交供应商应提供及时、快速的维修服务。必须按照订货合同或技术服务合同的有关约定，提供包括返厂维修和现场服务等内容的维修维护服务和运行技术支持。

（4）成交供应商提供设备报修电话及联系人，采购人报修后，24小时内响应，48小时内派员上门现场处理，并在120小时内解决问题，如在规定时间内不能解决设备故障，应提供相同档次、功能的设备给采购人代用。若成交供应商不能按照上述要求进行维修，导致设备故障维修不及时，且无法提供代用设备的，按维修时间每超过一天赔偿合同总金额0.5%作为违约金，违约金不足时，按实际损失赔偿。情节严重者，采购人将诉诸法律程序。保修期内，成交供应商所提供的系统设备各部件发生非人为故障的，成交供应商应上门维修（费用包含在此次报价中）。保修期内，同一硬件连续两次以上出现故障，成交供应商须无偿更换同一型号全新设备，并承诺全套系统设备以采购人确认的故障解决之日起重新计算质保期终身维护。在无故障的情况下，质保期内定期上门对机器进行检测，运行调节，内部清洁等。

（5）响应产品必须是一年内生产的全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。不接受贴牌及非正当进货渠道产品。

（6）响应产品必须是合法注册有效周期内该品牌最新型号的产品，其产品符合国家有关安全规定。不得提供已停产或淘汰的产品。

（7）因售后服务产生的差旅费食宿等相关费用由成交供应商承担。

7.服务保障和自罚承诺

（1）投标人应对照采购文件要求，已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

（2）如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。

（3）如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

(4)投标人中标后需与采购人充分沟通，按照采购人要求签署补充协议。

8.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及完成本项目的所有费用。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

9.付款方式

（1）合同签订后20个工作日内，采购人向供应商支付至合同总价的40%。

（2）供应商将货物送达指定地点后，经清单及开箱验收无误后，采购人向供应商支付至合同总价的70%；

（3）供应商完成货物的安装调试，且通过终验后（提供终验报告），采购人向供应商支付至合同总价的100%；

第五章 评审方法与评审标准

一、询价小组对询价通知书进行确认。

二、询价小组推选组长，讨论、通过工作流程和要点。

三、评审程序

1.采购人或采购代理机构进行资格审查

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 法人或者非法人单位的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供上年度经审计的财务报表（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或响应文件截止时间前6个月内任意一个月的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）或响应截止时间前6个月内，由其基本开户银行出具的资信证明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的询价担保函。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（由供应商根据项目需求提供说明材料） |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内，至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料； |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 |
| 6 | 通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录。（查询时间为响应截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间） |
| 7 | 采购包1、采购包2、采购包3、采购包4、采购包5供应商提供中小企业申明函。 |

以上资料应在响应文件“资格证明文件部分”中按要求提交，只有通过资格审查的合格供应商才能进入下一步评审程序。有一项不符合评审标准的，按无效响应文件处理。

2.符合性审查

询价小组依据询价通知书规定，对响应文件中的符合性审查评审内容（符合性审查评审内容详见下附表） 是否按要求提供等进行审查。

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 供应商响应文件不存在未按照询价采购文件规定要求签署、盖章的 |
| 2 | 供应商不存在响应报价超过询价采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
| 3 | 供应商不存在响应文件中承诺的响应有效期不满足询价采购文件中载明的响应有效期的； |
| 4 | 供应商不存在响应文件含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 5 | 供应商响应文件不存在不符合询价采购文件中规定的其它实质性要求的； |
| 6 | 供应商响应文件不存在现行法律、法规、规章和询价采购文件规定的其他无效情形。 |

3.询价小组从通过资格及符合性审查，且质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价从低到高进行排序，推荐3名成交候选人。

4.询价小组如一致认为所有供应商报价均无法接受（或高于市场平均价）的或一致认为存在妨碍公平竞争的行为而可能影响评审结果公正性的，可宣布否决全部响应文件或暂停采购活动并向监督部门报告。

5.询价小组根据评审记录和评审结果编写评审报告。

其他：

落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《供应商须知》第4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。

1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

5、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》中规定的《中小企业声明函》出具，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

6、监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

7、残疾人福利性单位按询价采购文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

8、若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定:供应商的评审价如相同，则优先采购“环境标志产品”和“节能产品”，按供应商所投“环境标志产品”和“节能产品”总金额排序，总金额高的优先。环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品品目清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品品目清单》内的产品。如任然出现最低报价相同的，则由询价小组组织供应商抽签决定排序。

第六章 响应文件格式

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

附件

xxx项目

响 应 文 件

项目编号：JSZC-320000-JITC-X2024-0334

采购包名称：

采购包号：包

供应商名称：_____________________

地址：_____________________

二O   年  月  日

目录

一、价格及商务部分

（1）响应函，格式见附件。

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。

（3-2）授权委托书（适用于自然人），格式见附件。

（4）报价一览表，格式见附件。

（5）商务条款偏离表，格式见附件。

（6）供应商具备投标资格的证明文件：

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照）。

（a）供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。

（b）供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。

（c）供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。

（d）供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（e）供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。

（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其总公司的相应证明文件或者授权文件（如需）。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件。

（6-2）财务报表。

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料，格式见附件。

（6-4）依法缴纳税收的相关材料。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料。

（6-6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。

（6-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用），格式见附件。

（6-8）询价采购文件要求的其它实质性资格资信证明文件。

（7）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如需），格式见附件。

（8）询价保证金（如需），格式见附件。

（9）联合体协议书（如需），格式见附件。

（10）分包意向协议（如需），格式见附件。

（11）公章授权书（如需），格式见附件。

二、技术部分

（1）技术方案或服务方案

（2）技术条款偏离表，格式见附件。

（3）供应商售后服务承诺（如需）

（4）用于本项目负责人员简历表（如需），格式见附件。

（5）投标标的物符合采购文件规定的证明文件（如需）

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（2）供应商认为需提供的其他文件或证明材料

（3）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料

- 价格及商务部分

（1）响应函

（采购人）：

(供应商全称)   授权    （授权代表姓名）   （职位） 为全权代表，参加贵方组织的         （项目名称、项目编号、采购包名称、采购包号）   投标的有关活动，并对此项目进行投标。

为此：

1、提供供应商须知规定的全部响应文件：正本1份，副本    份，电子版文件   份。

2、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。

3、本响应有效期为自投标日起     个日历日。

4、如果在规定的提交响应文件截止时间后，我方在响应有效期内撤销响应文件，询价保证金将不予退还。

5、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本响应文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。

6、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。

7、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。

8、我方保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

手机：

邮箱：

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

身份证正面

身份证反面

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日

（3-1）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的         （单位名称）      的在法定代表人（签字或盖章）处签字的   （法定代表人姓名、职务）   代表本单位授权         （单位名称）      的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：             ）为本单位的合法代理人，就         （项目名称、项目编号、采购包名称、采购包号）        ，以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：

1. 若供应商为分支机构等依法无需设置法定代表人职务的单位（仅当采购文件注明允许上述单位投标时），法定代表人签字处可由单位负责人签署。

2.若响应文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

（3-2）授权委托书（适用于自然人）

本授权书声明：我    （姓名）    系自然人，现授权在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名）（身份证号码：             ）为本人的合法代理人，就          （项目名称、项目编号、采购包名称、采购包号） ，以本人名义处理一切与之相关的事务，其后果由我本人承担。

代理人无转委托权，特此委托。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

自然人姓名（签字）：

身份证号码：

授权代表（签字）：

身份证号码：

附：自然人有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）

| 身份证正面 |  | 身份证反面 |
| --- | --- | --- |

注：若响应文件中签字之处均为自然人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

（4）报价一览表

项目名称：

项目编号：

采购包名称：

采购包号：

| 采购包名称 | 报价总价 （含税） |
| --- | --- |
|  | 元人民币 （小写） 元人民币（大写） |
| 供应商须提供符合采购人要求的发票。 |  |

注：

1、供应商在报价时应充分考虑不确定性因素所引起的费用。

2、除有特殊说明外，以上“税”均指增值税。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（5）商务条款偏离表

项目名称：							      项目编号：

采购包名称：                              采购包号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 是否偏离 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商须根据第三章《政府采购合同条款及格式》要求填写此表，作为响应文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受询价采购文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于询价采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于询价采购文件要求。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：        年      月     日

（6）供应商具备投标资格的证明文件

（6-1-1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：供应商提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示供应商名称。

（6-1-2）工商变更登记文件（如需）

注：如供应商在询价采购文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。

（6-2）财务报表

注：根据询价采购询价公告的要求提供。

（6-3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料（由供应商根据项目需求提供说明材料）。

（6-4）依法缴纳税收的相关材料

注：根据询价采购询价公告的要求提供。

（6-5）依法缴纳社会保障资金的相关材料

注：根据询价采购询价公告的要求提供。

（6-6）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（6-7）无不良信用记录承诺函（供应商自行查询适用）

本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：

1.被人民法院列入失信被执行人；

2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；

3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位已就上述不良信用行为按照询价采购文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位成交资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

日期：______年    月    日

（6-8）询价采购文件要求的其它实质性资格资信证明文件

（7）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如需）

|  | 20 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用得分 |  | 星级 |  |
| 诚信档案记录情况 |  |  |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： 二〇 年 月 日 |  |  |

（8）询价保证金（如需）

询价保证金缴纳凭证复印件

询价保证金退款账户信息

| 供应商名称 | 退款银行 | 退款账号 |
| --- | --- | --- |

| 开具发票信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发票类型 |  | □增值税专用发票 |  | □ 增值税普通发票 |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  |  |  |  |  |
| 单位注册地址 |  |  |  |  |  |
| 单位联系电话 （增值税发票上填列的） |  |  |  |  |  |
| 开户银行及账号 （在主管国税机关备案登记的） |  |  |  |  |  |
| 如需邮寄发票，请填写如下内容： |  |  |  |  |  |
| 收件人地址 |  |  | 收件人单位名称 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |

注：

1.供应商将询价保证金缴纳凭证复印件附在此处。

2.此附件除在响应文件中提供外，还须另外将“保证金缴纳凭证”与“询价保证金退款账户信息”一同单独密封1份与响应文件一起提交，以便采购代理机构能及时退款及收取成交服务费，以上要求均为及时办理退还保证金所需，如未提交，不构成响应文件的偏离。

（9）联合体协议书（如需）

______ 、 _____ 及 _____就“________（项目名称）”____包采购项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由_________牵头，_________、__________参加，组成联合体共同进行采购项目的投标工作。

二、______为本次投标的牵头人，联合体以牵头人的名义参加投标，联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按询价采购文件要求出具《授权委托书》。

四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。

五、______负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

六、______负责_____，具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

七、______负责_____（如有），具体工作范围、内容以响应文件及合同为准。

八、本项目联合协议合同总额为________元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：

（1）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（2）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元；

（…）______为□大型企业□中型企业、□小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、□其他，合同金额为_____元。

以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

其他约定（如有）：_______。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未成交，本协议自动终止。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应同时附法定代表人（单位负责人）授权书。

联合体牵头人名称： 	（公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

……

日期：______年    月    日

（10）分包意向协议（如需）

（供应商名称）若成为    （项目名称）   （采购编号：             ）的成交供应商，将依法采取分包方式履行合同。（供应商名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（供应商名称）将     （工作内容）   分包给（某分包供应商名称），（某分包供应商名称），具备承担     （工作内容）   相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包工作履行期限、地点、方式

三、质量

四、价款或者报酬

五、违约责任

六、争议解决的办法

七、其他

中小企业合同金额达到      %，小微企业合同金额达到      %。

供应商名称（公章）：

分包供应商（公章）：

……

日期：______年    月    日

（11）公章授权书（如需）

______________________（采购人）

______(供应商名称)______，中华人民共和国合法企业，法定地址：____________________。在参与______(项目名称)(项目编号)______协商活动中，我单位授权（其他形式的印章名称）     （样式附后）在此次活动中代为公章使用。

（其他形式的印章名称）   所签署的响应文件、澄清等，我单位承认并同意具备与我单位公章签署等同的法律效力。

（其他形式的印章名称）     签署的所有文件、协议不因授权的撤销而失效。

其他形式的印章名称：______________

印章样式：

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年    月    日

二、技术部分

（1）技术方案或服务方案

（2）技术条款偏离表

项目名称：							      项目编号：

采购包名称：                              采购包号：

| 品目号 | 货物名称 | 采购规格 | 技术指标要求 | 投标响应情况 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 供应商须根据第四章《采购需要》要求填写此表，作为响应文件的组成部分。

2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为供应商已完全接受询价采购文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。

3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指供应商的响应高于询价采购文件要求，负偏离指供应商的响应低于询价采购文件要求。

4. 如供应商将此表空白，视为供应商无任何偏离。

供应商名称(公章)：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年____月____日

（3）供应商售后服务承诺（如需）

（4）用于本项目负责人员简历表（如需）

| 姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |
| 身份证号 |  | 拟在本项目任职 |  |
| 执业资格证 |  | 执业资格证书号 |  |
| 近____年承担项目情况 |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |

供应商名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：______年____月____日

（5）投标标的物符合询价采购文件规定的证明文件（如需）

注：提供第二章“供应商须知”和第四章“采购需求”规定(包括投标货物的强制性认证、注册等)的证明材料复印件。

三、其他部分

（1）提供符合政府采购政策的证明材料

（请根据本项目“采购项目类型”选择合适的中小企业声明函，不适用的可以不提交）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（询价采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收 入为   万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（询价采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. （标的名称），属于（询价采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（询价采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业 收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）  ：

日期：      年    月    日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)相关规定。2.授权用投标专用章的，与公章具有相同法律效力。

监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：____________

日期：	     年 	月   	日

节能产品报价表

供应商名称：                               项目编号：

| 序号 | 在《节能产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 节能产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，节能产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：      年   月   日

环境标志产品报价表

供应商名称：                               项目编号：

| 序号 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）中归属的编码及名称 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 环境标志产品认证证书证书编号 | 单价 （元人民币） | 总价 （元人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中，环境标志产品总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：____________

法定代表人（单位负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：_________________

日期：      年   月   日

（2）供应商认为需提供的其他文件或证明材料

（3）要求供应商提交的其他文件材料或证明材料