招　标　文　件

项目名称：江苏省海州高级中学物理数字化实验室

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0229

连云港市公共资源交易中心

2024年12月

目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	36

第五章  评标方法与评标标准	93

第六章  投标文件格式	96

第一章  投标邀请

受江苏省海州高级中学的委托，连云港市公共资源交易中心就江苏省海州高级中学物理数字化实验室（项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0229）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况 江苏省海州高级中学物理数字化实验室招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网自行免费下载招标文件，并于2024年12月30日10:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320700-JZCG-G2024-0229

项目名称：江苏省海州高级中学物理数字化实验室

预算金额：人民币80万元，投标报价超过预算金额的投标无效。

最高限价：无

采购方式：公开招标

采购需求：江苏省海州高级中学物理数字化实验室建设，包括但不限于实验用电脑、采集器、传感器等货物的供货、运输、安装、调试、验收等内容。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

合同履行期限：合同签订后60天内完成改造安装调试，达到预期效果。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。（如有，请按要求提供）

7.资格审查现场查询信用中国、中国政府采购网，投标人被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于预留部分份额专门面向中小微企业采购。项目属性为货物，对于预留份额，要求投标人提供的货物由符合政策要求的中小微企业制造，且中小微企业承担的合同份额占合同金额的比例不低于90%（其中预留给小微企业的部分不低于60%）。具体符合条件的情形详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

投标人投标文件中同时提供：1.符合上述比例的《投标分项报价表》；2.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件。上述1-2项证明材料未提供或缺项均投标无效，详见第六章 投标文件格式）

注：

1.上述中小微企业应符合本项目采购标的对应的行业（工业）的政策划分标准，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

2.享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标公告发布之日起至2024年12月16日（北京时间）

地点：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件

方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月30日10:30:00（北京时间）

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、递交（上传）电子投标文件，参加开标，澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：江苏省海州高级中学

地    址：连云港市海州经济技术开发区青圃路1号

联 系 人：刘主任

联系电话：18061382850

2.采购代理机构信息

名    称：连云港市公共资源交易中心

地    址：连云港市海州区凌洲东路9号2号楼419室

联 系 人：吴蕾

联系电话：0518-85868285

3.项目联系方式

联 系 人：吴蕾

联系电话：0518-85868285

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.6除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，连云港市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标采购人和交易中心不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件编写注意事项

9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

10.投标文件的语言及度量衡单位

10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11.投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

12.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

13.投标分项报价表

13.1 投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

13.3 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

14.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

15.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

16.投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不做无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

17.投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后在原投标有效期满之前可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18.电子投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并递交（上传）电子投标文件。

19.投标截止时间

19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。

22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将组织评委会进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清、说明或者补正要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按规定响应，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的实质性要求作出响应。

本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标人必须逐条做出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2 在符合性审查阶段，评委会将审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足招标文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1 无效投标条款

（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。

（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。

（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

（6）投标人的报价超过了采购预算或者最高限价的。

（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。

（8）不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。

（10）投标人未通过符合性审查的。

（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。

（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.3 废标条款

（1）因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（4）向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29、中标通知书

29.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3 中标人在中标后七个工作日内，需向采购人和交易中心各提供一份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。

七、授予合同

30、履约保证金

30.1 履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2 中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3 履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4 逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5 本项目履约保证金要求详见招标文件第四章 采购需求。

31、签订合同

31.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、合同标的的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、询问与质疑

34、询问

34.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者交易中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对交易中心委托授权范围的，交易中心应当告知其向采购人提出。

35、质疑提出

35.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、交易中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、交易中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、交易中心。采购人、交易中心不具有法定调查、认定权限。

35.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

36、质疑函的受理和答复

36.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、交易中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2 对符合法定要求的质疑，采购人、交易中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.3 对不符合质疑要求的，采购人、交易中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。

36.4 以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5 采购人、交易中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

36.6 因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。

37、质疑处理

37.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

九、政府采购政策功能

38、促进中小企业发展

38.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。本项目预留部分份额专门面向中小微企业采购。

38.2本项目不执行价格评审优惠措施。

38.3参加本项目政府采购活动的供应商应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物由中型企业、小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

39、支持绿色发展

39.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

39.3 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，投标人应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。投标人使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。

40、政府采购需求标准

40.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

第三章  合同文本

连云港市政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：（供应商）

乙方2（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

关键部件：    品牌：    型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：    数量：    金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标  ¨邀请招标  ¨竞争性谈判  ¨竞争性磋商

¨询价  ¨单一来源  ¨框架协议  ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是  ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是  ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：¨是  ¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位  ¨监狱企业  ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》 底级品目名称：金额：

国别：    品牌：    规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购  ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是  ¨否  ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价  ¨固定单价  ¨固定费率  ¨成本补偿  ¨绩效激励  ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年  月  日，完成日期：    年  月  日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是  ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织  ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：    ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）  ¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：

¨一次性验收  ¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自        生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：     年  月  日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（ ）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章  采购需求

说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见 货物（标的）采购清单  。

1.根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。

2.本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效投标处理。

3.本项目核心产品为： 实验学生电脑  。

采购需求中须满足的实质性要求和条件

| 序号 | 设备名称 | 实质性要求和条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 实验教师电脑 | - CPU 信息:CPU物理核数≥8核16线程，CPU主频≥3.0GHz、8MB 二级缓存、支持的内存最高速率≥2666MT/S。 - 内存配置容量:≥16GB; - 内存类型:支持DDR4及以上; - 内存条配置数量（板载内存不涉及）:≥2; - 主板集成模块:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现; - 主板芯片组情况:对应处理器配套芯片组或对应处理器SoC; - 主板其他内置接口：供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态； - 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）:≥16GB; - 内存插槽满配时提供的最高内存总容量:≥32GB; - 固态盘数量:≥1个; - 固态存储容量:≥512GB; - 固态存储形态:采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态; - 机械硬盘数量≥1； - 机械硬盘容量：≥2TB。 - 机械硬盘转速:≥5400rpm; - 机械硬盘形态:2.5 英寸或 3.5 英寸等; - 固态存储形态:M.2 插卡形态; - 存储设备其他参数要求:a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定; - 显卡类型:≥2G独立显卡; - 独立显卡显存位宽:显存位宽≥16 位; - 独立显卡显存容量:显存容量≥2GB; - 独立显卡显存类型:显存类型为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4其中的一种; - 显示屏屏占比:≥80%; - 显示屏分辨率:≥1920x1080; - 显示屏尺寸:≥27 英寸; - 显示屏屏幕比例:16:9/3:2/21:9/16:10等; - 显示器外观颜色:黑色; - 显示屏防蓝光:支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）; - 显示屏低频闪:显示屏应支持低频闪≤-35dB; - 显示屏防炫目:显示屏镜面反射率≤10%; - 鼠标数量:≥1个; - 键盘数量:≥1个; - 键盘按键数目:61键/86键/101键/104键等; - 键盘连接方式:有线; - 键盘键程:2.3mm~ 4.0mm; - 键盘按键压力:按键压力应在0.54 N±0.14N; - 有线键盘连接线:≥1.5米; - 键盘颜色:黑色; - 鼠标连接方式:有线; - 有线鼠标连接线:≥1.5米; - 鼠标DPI分辨率:800至1600; - 鼠标颜色:黑色; - 鼠标其他要求:其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定; - 有线网卡数量:≥1; - USB接口数量:前置面板：USB3.0≥6个；后置面板：USB2.0≥4个； - 视频接口数量:≥1; - 音频接口数量:≥1; - 整机外观:a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固; - 状态指示灯:在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数; - 整机结构:a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合GB/T 9813.1 的相关规定。" - 机箱防护要求:机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求; - 整机噪音:产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel - 整机散热:在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b) 可触及面温度不高于45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃。" - 整机能效限定值:产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级1至3级; - 机身材质:塑料或者金属; - 机身颜色:黑色; - 机箱尺寸容量:≤30L; - CPU物理核数:≥8; - CPU主频:≥3.0GHz; - CPU 末级缓存容量:≥4MB; - CPU支持的内存最高速率:≥2666MT/s; - 内存读写速率:≥2666MT/s; - 显示分辨率:≥1920x1080; - 显卡显示芯片核心频率:≥780MHz; - 显存等效频率:≥1600MT/s; - 显卡可同时支持多屏显示数量:显卡应支持大于等于2块屏幕同时显示，分辨率不低于1920*1080 ; - 显示屏刷新率:≥75Hz; - 显示屏位深:≥8位; - 显示屏色域:≥99% sRGB; - 显示屏色准:△E≤4 ; - 显示屏响应时间:≤8ms ; - 显示屏亮度:≥300尼特; - 显示屏亮度一致性:≥70%; - 显示屏对比度:≥1000：1 ; - 显示屏其他参数:其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定; - 有线网卡速率:最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应; - 内存扩展接口(板载内存不涉及):≥2个; - 主板USB瞬间过流保护:支持有瞬间过流保护功能; - 主板防静电保护:支持防静电保护功能; - I/O接口功能:提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或VGA 或Type-C 或DVI 或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力; - 显卡外接显示接口:显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1 种显示接口，并与显示器接口相匹配; - 显示器接口:显示器应与显卡外接显示接口匹配; - 显示器支架:固定式支架或者旋转/升级支架固定式支架底座 - 显示器参数调节:a)提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节; - 存储功能:通过PCIe 固态存储或SATA 硬磁盘提供存储功能; - 网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能; - 数据传输:支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能; - 有线网卡接口类型:支持RJ45接口; - 网络设备拆装:网络设备可物理拆装（包括无线网卡和蓝牙模块等）; - 音频接口类型:支持3.5mm孔径3段式或者4段式接口; - 视频接口类型:至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； - HDMI、DP、Type-C显示接口要求:若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出; - 电源线适配能力:电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求; - 中文信息处理要求:符合GB18030的相关规定; - 操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能; - 固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能; - 操作系统及驱动升级:支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级; - 固件升级:支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级; - BIOS支持关闭通讯接口:支持BIOS关闭以太网及USB接口; - 固件查看信息:支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能; - 固件设置启动顺序:支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动; - 固件设置口令:支持设置口令、修改口令、验证口令功能; - 固件设置网络引导:支持网络引导启动和关闭功能; - 固态存储寿命:TBW≥80TB; - 机械硬盘寿命:通电时间≥5万小时; - 显示屏屏幕失效点:符合GB/T 9813.2 的要求; - 键盘按键寿命:≥1000万次; - 鼠标按键寿命:≥500万次; - 鼠标键盘线材寿命:键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好; - 风扇寿命:≥4万小时; - 电磁兼容性要求的抗扰度:符合GB/T 9254.2的规定; - 环境条件要求的气候环境适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的振动适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的冲击适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的碰撞适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的运输包装件跌落适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - MTBF测试:MTBF(m1)≥3万小时; - 数据库兼容:兼容3个及以上厂商的数据库产品; - 中间件兼容:兼容3个及以上厂商中间件产品; - 平台软件兼容:兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台; - 标志、包装、运输和贮存:符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定; - 服务响应:a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。; - 服务周期:a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b) 产品停止服务时间应提前1 年告知；c) 应明确产品发布日期; - 预装操作系统:预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统; - 厂家升级软件与扩容服务:供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务; - 整机质量服务要求:免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年; - 合格证书要求:供应商提供产品合格证; - 开箱组装/使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导; - 驱动下载服务要求:供应商提供驱动光盘或下载方式; - 兼容适配软件下载服务要求:供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）跨架构平台应用兼容:供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用; - 限用物质的限量要求:符合GB/T 26572中规定； - 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； - 配置检查工具：供应商提供自检测试工具； - 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； - 典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； - 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； - 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； - 供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； - 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定； - 信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； - 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； - 提供节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 实验学生电脑（核心产品） | - CPU 信息:CPU物理核数≥8核16线程，CPU主频≥3.0GHz、8MB 二级缓存、支持的内存最高速率≥2666MT/S。 - 内存配置容量:≥16GB; - 内存类型:支持DDR4及以上; - 内存条配置数量（板载内存不涉及）:≥2; - 主板集成模块:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现; - 主板芯片组情况:对应处理器配套芯片组或对应处理器SoC; - 主板其他内置接口：供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态； - 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）:≥16GB; - 内存插槽满配时提供的最高内存总容量:≥32GB; - 固态盘数量:≥1个; - 固态存储容量:≥512GB; - 固态存储形态:采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态; - 固态存储形态:M.2 插卡形态; - 存储设备其他参数要求:a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定; - 显卡类型:≥2G独立显卡; - 独立显卡显存位宽:显存位宽≥16 位; - 独立显卡显存容量:显存容量≥2GB; - 独立显卡显存类型:显存类型为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4其中的一种; - 显示屏屏占比:≥80%; - 显示屏分辨率:≥1920x1080; - 显示屏尺寸:≥23.8英寸; - 显示屏屏幕比例:16:9/3:2/21:9/16:10等; - 显示器外观颜色:黑色; - 显示屏防蓝光:支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）; - 显示屏低频闪:显示屏应支持低频闪≤-35dB; - 显示屏防炫目:显示屏镜面反射率≤10%; - 鼠标数量:≥1个; - 键盘数量:≥1个; - 键盘按键数目:61键/86键/101键/104键等; - 键盘连接方式:有线; - 键盘键程:2.3mm~ 4.0mm; - 键盘按键压力:按键压力应在0.54 N±0.14N; - 有线键盘连接线:≥1.5米; - 键盘颜色:黑色; - 鼠标连接方式:有线; - 有线鼠标连接线:≥1.5米; - 鼠标DPI分辨率:800至1600; - 鼠标颜色:黑色; - 鼠标其他要求:其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定; - 有线网卡数量:≥1; - USB接口数量:前置面板：USB3.0≥6个；后置面板：USB2.0≥4个； - 视频接口数量:≥1; - 音频接口数量:≥1; - 整机外观:a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固; - 状态指示灯:在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数; - 整机结构:a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合GB/T 9813.1 的相关规定。" - 机箱防护要求:机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求; - 整机噪音:产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel - 整机散热:在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b) 可触及面温度不高于45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃。" - 整机能效限定值:产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级1至3级; - 机身材质:塑料或者金属; - 机身颜色:黑色; - 机箱尺寸容量:≤30L; - CPU物理核数:≥8; - CPU主频:≥3.0GHz; - CPU 末级缓存容量:≥4MB; - CPU支持的内存最高速率:≥2666MT/s; - 内存读写速率:≥2666MT/s; - 显示分辨率:≥1920x1080; - 显卡显示芯片核心频率:≥780MHz; - 显存等效频率:≥1600MT/s; - 显卡可同时支持多屏显示数量:显卡应支持大于等于2块屏幕同时显示，分辨率不低于1920*1080 ; - 显示屏刷新率:≥75Hz; - 显示屏位深:≥8位; - 显示屏色域:≥99% sRGB; - 显示屏色准:△E≤4 ; - 显示屏响应时间:≤8ms ; - 显示屏亮度:≥300尼特; - 显示屏亮度一致性:≥70%; - 显示屏对比度:≥1000：1 ; - 显示屏其他参数:其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定; - 有线网卡速率:最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应; - 内存扩展接口(板载内存不涉及):≥2个; - 主板USB瞬间过流保护:支持有瞬间过流保护功能; - 主板防静电保护:支持防静电保护功能; - I/O接口功能:提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或VGA 或Type-C 或DVI 或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力; - 显卡外接显示接口:显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1 种显示接口，并与显示器接口相匹配; - 显示器接口:显示器应与显卡外接显示接口匹配; - 显示器支架:固定式支架或者旋转/升级支架固定式支架底座 - 显示器参数调节:a)提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节; - 存储功能:通过PCIe 固态存储或SATA 硬磁盘提供存储功能; - 网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能; - 数据传输:支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能; - 有线网卡接口类型:支持RJ45接口; - 网络设备拆装:网络设备可物理拆装（包括无线网卡和蓝牙模块等）; - 音频接口类型:支持3.5mm孔径3段式或者4段式接口; - 视频接口类型:至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； - HDMI、DP、Type-C显示接口要求:若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出; - 电源线适配能力:电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求; - 中文信息处理要求:符合GB18030的相关规定; - 操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能; - 固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能; - 操作系统及驱动升级:支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级; - 固件升级:支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级; - BIOS支持关闭通讯接口:支持BIOS关闭以太网及USB接口; - 固件查看信息:支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能; - 固件设置启动顺序:支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动; - 固件设置口令:支持设置口令、修改口令、验证口令功能; - 固件设置网络引导:支持网络引导启动和关闭功能; - 固态存储寿命:TBW≥80TB; - 机械硬盘寿命:通电时间≥5万小时; - 显示屏屏幕失效点:符合GB/T 9813.2 的要求; - 键盘按键寿命:≥1000万次; - 鼠标按键寿命:≥500万次; - 鼠标键盘线材寿命:键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好; - 风扇寿命:≥4万小时; - 电磁兼容性要求的抗扰度:符合GB/T 9254.2的规定; - 环境条件要求的气候环境适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的振动适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的冲击适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的碰撞适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的运输包装件跌落适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - MTBF测试:MTBF(m1)≥3万小时; - 数据库兼容:兼容3个及以上厂商的数据库产品; - 中间件兼容:兼容3个及以上厂商中间件产品; - 平台软件兼容:兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台; - 标志、包装、运输和贮存:符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定; - 服务响应:a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。; - 服务周期:a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b) 产品停止服务时间应提前1 年告知；c) 应明确产品发布日期; - 预装操作系统:预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统; - 厂家升级软件与扩容服务:供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务; - 整机质量服务要求:免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年; - 合格证书要求:供应商提供产品合格证; - 开箱组装/使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导; - 驱动下载服务要求:供应商提供驱动光盘或下载方式; - 兼容适配软件下载服务要求:供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）跨架构平台应用兼容:供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用; - 限用物质的限量要求:符合GB/T 26572中规定； - 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； - 配置检查工具：供应商提供自检测试工具； - 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； - 典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； - 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； - 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； - 供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； - 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定； - 信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； - 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； - 提供节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章。 |
| 3 |  | 合同签订后60天内完成安装调试，达到预期效果。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效） |

一、项目概况

江苏省海州高级中学物理数字化实验室建设，目前物理实验室已建设十多年，设备老化、破损，已经满足不了目前学生日常上课、学业考试考场需求，急需改造建设。需采购一批新的实验用电脑、实验器材、传感器等货物的供货、运输、安装、调试、验收等内容，以此满足师生日常上课以及学业考试使用。

二、货物（标的）采购清单

| 序号 | 货物（标的）名称 | 数量 | 单位 | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室标配基础设施 |  |  |  |  |
| 1 | 智能安全用电保护器 | 台 | 8 | 工业 |
| 2 | 实验教师电脑 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 实验学生电脑（核心产品） | 套 | 14 | 工业 |
| 4 | 有源音响 | 套 | 1 | 工业 |
| 5 | 实验室安全监控 | 台 | 1 | 工业 |
| 6 | 交换机 | 台 | 1 | 工业 |
| 7 | 静电地板 | 平方米 | 95 | 工业 |
| 教师用加强型传感器部分（可无线及有线采集数据） |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 台 | 1 | 工业 |
| 2 | 数据采集分析仪 | 台 | 28 | 工业 |
| 3 | 蓝牙接收器 | 只 | 1 | 工业 |
| 4 | 传感器数据显示模块(通用) | 只 | 2 | 工业 |
| 5 | 微电流传感器 | 只 | 1 | 工业 |
| 6 | 三维磁感应强度传感器 | 只 | 1 | 工业 |
| 7 | 力传感器 | 只 | 2 | 工业 |
| 8 | 微力传感器 | 只 | 1 | 工业 |
| 9 | 位移传感器 | 对 | 1 | 工业 |
| 10 | 光电门传感器 | 只 | 2 | 工业 |
| 11 | 声波/声级传感器 | 只 | 1 | 工业 |
| 12 | 温度传感器 | 只 | 1 | 工业 |
| 13 | 压强传感器 | 只 | 1 | 工业 |
| 14 | 加速度传感器 | 只 | 1 | 工业 |
| 15 | 一体式位移传感器 | 只 | 1 | 工业 |
| 16 | 多量程电流传感器 | 只 | 2 | 工业 |
| 17 | 多量程电压传感器 | 只 | 2 | 工业 |
| 18 | 数字静电实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 19 | G-M传感器 | 只 | 1 | 工业 |
| 20 | 频率传感器 | 只 | 1 | 工业 |
| 21 | 交流电压传感器 | 只 | 1 | 工业 |
| 22 | 交流电流传感器 | 只 | 1 | 工业 |
| 23 | 电子罗盘传感器 | 只 | 1 | 工业 |
| 25 | 集中充电装置 | 套 | 1 | 工业 |
| 26 | 铝合金箱 | 套 | 1 | 工业 |
| 27 | 软件 | 张 | 1 | 软件和信息技术服务业 |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |  |  |
| 1 | 智能力盘实验器 | 套 | 2 | 工业 |
| 2 | 多用力学轨道 | 套 | 1 | 工业 |
| 3 | 智能机械能守恒实验器 | 套 | 2 | 工业 |
| 4 | 斜面上力的分解实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 5 | 环形线圈 | 套 | 1 | 工业 |
| 6 | 通电螺线管 | 套 | 1 | 工业 |
| 7 | 数字化摩擦力实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 8 | 远红外实验用加热器 | 套 | 1 | 工业 |
| 9 | 安培力实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 10 | 电磁定位系统 | 套 | 2 | 工业 |
| 11 | 魔板-单摆实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 12 | 魔板—自由落体运动实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 13 | 魔板—圆周运动实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 14 | 方块电路 | 套 | 1 | 工业 |
| 15 | 法拉第电磁感应（定律）实验器Ⅰ | 套 | 2 | 工业 |
| 16 | 法拉第电磁感应（定律）实验器Ⅱ | 套 | 2 | 工业 |
| 17 | 智能电源 | 套 | 2 | 工业 |
| 18 | 查理定律实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 19 | 玻璃导电实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 20 | 温差电流实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 21 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 22 | 无线智能小车（红色） | 套 | 2 | 工业 |
| 23 | 无线智能小车（蓝色） | 套 | 2 | 工业 |
| 24 | 智能风扇模块 | 套 | 2 | 工业 |
| 25 | 智能弹射模块 | 套 | 2 | 工业 |
| 26 | 矢量显示模块 | 套 | 2 | 工业 |
| 27 | 智能驱动模块 | 套 | 2 | 工业 |
| 28 | 轨道及附件 | 套 | 2 | 工业 |
| 29 | 魔板-凹凸桥实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 30 | 测力板 | 套 | 1 | 工业 |
| 31 | 等势线描绘仪 | 套 | 1 | 工业 |
| 32 | 光学实验系统-高中版 | 套 | 1 | 工业 |
| 33 | Mini牛顿管实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 34 | 无线向心力实验器 | 套 | 1 | 工业 |
| 学生用基本配置传感器部分 |  |  |  |  |
| 1 | 采集器 | 台 | 14 | 工业 |
| 2 | 传感器数据显示模块(通用) | 只 | 28 | 工业 |
| 3 | 微电流传感器 | 只 | 28 | 工业 |
| 4 | 磁感应强度传感器 | 只 | 28 | 工业 |
| 5 | 微力传感器 | 只 | 28 | 工业 |
| 6 | 力传感器 | 只 | 28 | 工业 |
| 7 | 位移传感器 | 对 | 14 | 工业 |
| 8 | 光电门传感器 | 只 | 28 | 工业 |
| 9 | 温度传感器 | 只 | 28 | 工业 |
| 10 | 压强传感器 | 只 | 28 | 工业 |
| 11 | 多量程电流传感器 | 只 | 28 | 工业 |
| 12 | 多量程电压传感器 | 只 | 28 | 工业 |
| 13 | 铝合金箱 | 套 | 28 | 工业 |
| 学生用标准配套实验器材部分 |  |  |  |  |
| 1 | 多用力学轨道 | 套 | 14 | 工业 |
| 2 | 斜面上力的分解实验器 | 套 | 14 | 工业 |
| 3 | 机械能守恒实验器I | 套 | 14 | 工业 |
| 4 | 环形线圈 | 套 | 28 | 工业 |
| 5 | 通电螺线管 | 套 | 28 | 工业 |
| 6 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 套 | 28 | 工业 |
| 7 | 数字化摩擦力实验器 | 套 | 28 | 工业 |
| 8 | 向心力实验器V2.0 | 套 | 14 | 工业 |
| 9 | 平抛运动实验器 | 套 | 14 | 工业 |
| 10 | 安培力实验器 | 套 | 28 | 工业 |
| 11 | 电阻定律实验器 | 套 | 28 | 工业 |

三、货物（标的）技术参数及功能指标

| 序号 | 货物（标的）名称 | 技术参数及功能指标 |
| --- | --- | --- |
| 实验室标配基础设施 |  |  |
| 1 | 智能安全用电保护器 | 用于交流50HZ/60HZ，额定电流0~80A的电路中，当发生电路漏电、过载、雷击、火灾、短路以及火线、零线单独或同时受潮，甚至浸入水中时“保护器”应能自动检测到异常，并在0.01秒时间内进入保护状态，从而避免人身伤害和设备损坏。 1、“保护器”外壳采用ABS工程阻燃塑料模压制成。固定在实验室电器控制器右侧。对各项功能应有明显的标注。功能设置采用按键式。所有参数均由液晶（带背景灯光）显示屏显示。具有声、光故障报警功能。电流从1~80A线性调节，漏电流10~90MA线性可调。 2、技术参数 额定电压：AC220V50Hz/60Hz 工作电源范围：AC40V~AC320V 本机功耗： ＜3W 额定输出电流：IN80A 漏电动作时间：≤0.01S 过压设定范围：AC220~280V 过压动作时间：≤0.01S 欠压设定范围：AC145~220V 欠压动作时间：≤0.01S 过流设定范围：1A~80A 过流动作时间：2~5S 短路保护电流：≥3IN 短路动作时间：≤0.1S 故障信息保存数：≥9999 RS485波特率：≥9600 通讯地址范围：1~247 显示误差：≤5% 漏电设定范围：10~90mA 浸水保护时间：≤0.01S 火、零线单独或同时浸水保证无触电现象发生。 工作环境：温度 -20℃~55℃ 湿度：≤95%Rh 大气压力：90KPa~106KPa ▲3、投标文件中提供CQC标志认证证书扫描件并加盖投标人公章。 |
| 2 | 实验教师电脑 | - CPU 信息:CPU物理核数≥8核16线程，CPU主频≥3.0GHz、8MB 二级缓存、支持的内存最高速率≥2666MT/S。 - 内存配置容量:≥16GB; - 内存类型:支持DDR4及以上; - 内存条配置数量（板载内存不涉及）:≥2; - 主板集成模块:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现; - 主板芯片组情况:对应处理器配套芯片组或对应处理器SoC; - 主板其他内置接口：供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态； - 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）:≥16GB; - 内存插槽满配时提供的最高内存总容量:≥32GB; - 固态盘数量:≥1个; - 固态存储容量:≥512GB; - 固态存储形态:采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态; - 机械硬盘数量≥1； - 机械硬盘容量：≥2TB。 - 机械硬盘转速:≥5400rpm; - 机械硬盘形态:2.5 英寸或 3.5 英寸等; - 固态存储形态:M.2 插卡形态; - 存储设备其他参数要求:a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定; - 显卡类型:≥2G独立显卡; - 独立显卡显存位宽:显存位宽≥16 位; - 独立显卡显存容量:显存容量≥2GB; - 独立显卡显存类型:显存类型为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4其中的一种; - 显示屏屏占比:≥80%; - 显示屏分辨率:≥1920x1080; - 显示屏尺寸:≥27 英寸; - 显示屏屏幕比例:16:9/3:2/21:9/16:10等; - 显示器外观颜色:黑色; - 显示屏防蓝光:支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）; - 显示屏低频闪:显示屏应支持低频闪≤-35dB; - 显示屏防炫目:显示屏镜面反射率≤10%; - 鼠标数量:≥1个; - 键盘数量:≥1个; - 键盘按键数目:61键/86键/101键/104键等; - 键盘连接方式:有线; - 键盘键程:2.3mm~ 4.0mm; - 键盘按键压力:按键压力应在0.54 N±0.14N; - 有线键盘连接线:≥1.5米; - 键盘颜色:黑色; - 鼠标连接方式:有线; - 有线鼠标连接线:≥1.5米; - 鼠标DPI分辨率:800至1600; - 鼠标颜色:黑色; - 鼠标其他要求:其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定; - 有线网卡数量:≥1; - USB接口数量:前置面板：USB3.0≥6个；后置面板：USB2.0≥4个； - 视频接口数量:≥1; - 音频接口数量:≥1; - 整机外观:a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固; - 状态指示灯:在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数; - 整机结构:a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合GB/T 9813.1 的相关规定。 - 机箱防护要求:机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求; - 整机噪音:产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel - 整机散热:在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b) 可触及面温度不高于45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃。" - 整机能效限定值:产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级1至3级; - 机身材质:塑料或者金属; - 机身颜色:黑色; - 机箱尺寸容量:≤30L; - CPU物理核数:≥8; - CPU主频:≥3.0GHz; - CPU 末级缓存容量:≥4MB; - CPU支持的内存最高速率:≥2666MT/s; - 内存读写速率:≥2666MT/s; - 显示分辨率:≥1920x1080; - 显卡显示芯片核心频率:≥780MHz; - 显存等效频率:≥1600MT/s; - 显卡可同时支持多屏显示数量:显卡应支持大于等于2块屏幕同时显示，分辨率不低于1920*1080 ; - 显示屏刷新率:≥75Hz; - 显示屏位深:≥8位; - 显示屏色域:≥99% sRGB; - 显示屏色准:△E≤4 ; - 显示屏响应时间:≤8ms ; - 显示屏亮度:≥300尼特; - 显示屏亮度一致性:≥70%; - 显示屏对比度:≥1000：1 ; - 显示屏其他参数:其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定; - 有线网卡速率:最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应; - 内存扩展接口(板载内存不涉及):≥2个; - 主板USB瞬间过流保护:支持有瞬间过流保护功能; - 主板防静电保护:支持防静电保护功能; - I/O接口功能:提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或VGA 或Type-C 或DVI 或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力; - 显卡外接显示接口:显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1 种显示接口，并与显示器接口相匹配; - 显示器接口:显示器应与显卡外接显示接口匹配; - 显示器支架:固定式支架或者旋转/升级支架固定式支架底座 - 显示器参数调节:a)提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节; - 存储功能:通过PCIe 固态存储或SATA 硬磁盘提供存储功能; - 网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能; - 数据传输:支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能; - 有线网卡接口类型:支持RJ45接口; - 网络设备拆装:网络设备可物理拆装（包括无线网卡和蓝牙模块等）; - 音频接口类型:支持3.5mm孔径3段式或者4段式接口; - 视频接口类型:至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； - HDMI、DP、Type-C显示接口要求:若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出; - 电源线适配能力:电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求; - 中文信息处理要求:符合GB18030的相关规定; - 操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能; - 固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能; - 操作系统及驱动升级:支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级; - 固件升级:支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级; - BIOS支持关闭通讯接口:支持BIOS关闭以太网及USB接口; - 固件查看信息:支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能; - 固件设置启动顺序:支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动; - 固件设置口令:支持设置口令、修改口令、验证口令功能; - 固件设置网络引导:支持网络引导启动和关闭功能; - 固态存储寿命:TBW≥80TB; - 机械硬盘寿命:通电时间≥5万小时; - 显示屏屏幕失效点:符合GB/T 9813.2 的要求; - 键盘按键寿命:≥1000万次; - 鼠标按键寿命:≥500万次; - 鼠标键盘线材寿命:键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好; - 风扇寿命:≥4万小时; - 电磁兼容性要求的抗扰度:符合GB/T 9254.2的规定; - 环境条件要求的气候环境适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的振动适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的冲击适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的碰撞适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的运输包装件跌落适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - MTBF测试:MTBF(m1)≥3万小时; - 数据库兼容:兼容3个及以上厂商的数据库产品; - 中间件兼容:兼容3个及以上厂商中间件产品; - 平台软件兼容:兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台; - 标志、包装、运输和贮存:符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定; - 服务响应:a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。; - 服务周期:a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b) 产品停止服务时间应提前1 年告知；c) 应明确产品发布日期; - 预装操作系统:预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统; - 厂家升级软件与扩容服务:供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务; - 整机质量服务要求:免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年; - 合格证书要求:供应商提供产品合格证; - 开箱组装/使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导; - 驱动下载服务要求:供应商提供驱动光盘或下载方式; - 兼容适配软件下载服务要求:供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）跨架构平台应用兼容:供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用; - 限用物质的限量要求:符合GB/T 26572中规定； - 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； - 配置检查工具：供应商提供自检测试工具； - 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； - 典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； - 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； - 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； - 供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； - 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定； - 信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； - 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； - 提供节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章。 |
| 3 | 实验学生电脑（核心产品） | - CPU 信息:CPU物理核数≥8核16线程，CPU主频≥3.0GHz、8MB 二级缓存、支持的内存最高速率≥2666MT/S。 - 内存配置容量:≥16GB; - 内存类型:支持DDR4及以上; - 内存条配置数量（板载内存不涉及）:≥2; - 主板集成模块:集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现; - 主板芯片组情况:对应处理器配套芯片组或对应处理器SoC; - 主板其他内置接口：供应商给出相关 SATA、M.2、USB 接口数量及占用状态； - 单内存插槽最大可支持容量（板载内存不涉及）:≥16GB; - 内存插槽满配时提供的最高内存总容量:≥32GB; - 固态盘数量:≥1个; - 固态存储容量:≥512GB; - 固态存储形态:采用插卡或板载等形态，可选用符合M.2 或 2.5 寸 SATA 或 mSATA 等标准的插卡形态; - 固态存储形态:M.2 插卡形态; - 存储设备其他参数要求:a)固态盘应符合SJ/T 11654相关规定；b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4 孔或6 孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T 12628 相关规定; - 显卡类型:≥2G独立显卡; - 独立显卡显存位宽:显存位宽≥16 位; - 独立显卡显存容量:显存容量≥2GB; - 独立显卡显存类型:显存类型为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4其中的一种; - 显示屏屏占比:≥80%; - 显示屏分辨率:≥1920x1080; - 显示屏尺寸:≥23.8英寸; - 显示屏屏幕比例:16:9/3:2/21:9/16:10等; - 显示器外观颜色:黑色; - 显示屏防蓝光:支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎特拉每球面度）; - 显示屏低频闪:显示屏应支持低频闪≤-35dB; - 显示屏防炫目:显示屏镜面反射率≤10%; - 鼠标数量:≥1个; - 键盘数量:≥1个; - 键盘按键数目:61键/86键/101键/104键等; - 键盘连接方式:有线; - 键盘键程:2.3mm~ 4.0mm; - 键盘按键压力:按键压力应在0.54 N±0.14N; - 有线键盘连接线:≥1.5米; - 键盘颜色:黑色; - 鼠标连接方式:有线; - 有线鼠标连接线:≥1.5米; - 鼠标DPI分辨率:800至1600; - 鼠标颜色:黑色; - 鼠标其他要求:其它参数应符合GB/T 26245 的相关规定; - 有线网卡数量:≥1; - USB接口数量:前置面板：USB3.0≥6个；后置面板：USB2.0≥4个； - 视频接口数量:≥1; - 音频接口数量:≥1; - 整机外观:a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固; - 状态指示灯:在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数; - 整机结构:a) 机箱应符合GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；d) 产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用；e) 所有I/O 连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆；f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间；g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全；h) 整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸；i) 如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理；j) 各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作；k) 各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求；l) 各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰；m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留；n) 其它要求应符合GB/T 9813.1 的相关规定。" - 机箱防护要求:机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求; - 整机噪音:产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel - 整机散热:在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求：a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；b) 可触及面温度不高于45℃；c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度（如涉及）不高于40℃，出风口温度不高于45℃。" - 整机能效限定值:产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级1至3级; - 机身材质:塑料或者金属; - 机身颜色:黑色; - 机箱尺寸容量:≤30L; - CPU物理核数:≥8; - CPU主频:≥3.0GHz; - CPU 末级缓存容量:≥4MB; - CPU支持的内存最高速率:≥2666MT/s; - 内存读写速率:≥2666MT/s; - 显示分辨率:≥1920x1080; - 显卡显示芯片核心频率:≥780MHz; - 显存等效频率:≥1600MT/s; - 显卡可同时支持多屏显示数量:显卡应支持大于等于2块屏幕同时显示，分辨率不低于1920*1080 ; - 显示屏刷新率:≥75Hz; - 显示屏位深:≥8位; - 显示屏色域:≥99% sRGB; - 显示屏色准:△E≤4 ; - 显示屏响应时间:≤8ms ; - 显示屏亮度:≥300尼特; - 显示屏亮度一致性:≥70%; - 显示屏对比度:≥1000：1 ; - 显示屏其他参数:其它参数应符合SJ/T 11292 的相关规定; - 有线网卡速率:最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应; - 内存扩展接口(板载内存不涉及):≥2个; - 主板USB瞬间过流保护:支持有瞬间过流保护功能; - 主板防静电保护:支持防静电保护功能; - I/O接口功能:提供基于标准USB 接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe 接口板卡扩展功能、基于HDMI 或VGA 或Type-C 或DVI 或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力; - 显卡外接显示接口:显卡至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C 中1 种显示接口，并与显示器接口相匹配; - 显示器接口:显示器应与显卡外接显示接口匹配; - 显示器支架:固定式支架或者旋转/升级支架固定式支架底座 - 显示器参数调节:a)提供OSD 选单按钮用于调节色彩、模式等；b)支持色温、亮度、对比度调节; - 存储功能:通过PCIe 固态存储或SATA 硬磁盘提供存储功能; - 网络功能：a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能; - 数据传输:支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能; - 有线网卡接口类型:支持RJ45接口; - 网络设备拆装:网络设备可物理拆装（包括无线网卡和蓝牙模块等）; - 音频接口类型:支持3.5mm孔径3段式或者4段式接口; - 视频接口类型:至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口； - HDMI、DP、Type-C显示接口要求:若提供HDMI或DP或Type-C作为显示接口，应支持音频和视频同步输出; - 电源线适配能力:电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求; - 中文信息处理要求:符合GB18030的相关规定; - 操作系统备份及还原功能:支持操作系统备份及还原功能; - 固件备份还原能力:支持备份及还原固件的功能; - 操作系统及驱动升级:支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级; - 固件升级:支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级; - BIOS支持关闭通讯接口:支持BIOS关闭以太网及USB接口; - 固件查看信息:支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能; - 固件设置启动顺序:支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动; - 固件设置口令:支持设置口令、修改口令、验证口令功能; - 固件设置网络引导:支持网络引导启动和关闭功能; - 固态存储寿命:TBW≥80TB; - 机械硬盘寿命:通电时间≥5万小时; - 显示屏屏幕失效点:符合GB/T 9813.2 的要求; - 键盘按键寿命:≥1000万次; - 鼠标按键寿命:≥500万次; - 鼠标键盘线材寿命:键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好; - 风扇寿命:≥4万小时; - 电磁兼容性要求的抗扰度:符合GB/T 9254.2的规定; - 环境条件要求的气候环境适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的振动适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的冲击适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的碰撞适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - 环境条件要求的运输包装件跌落适应性:符合GB/T 9813.1中规定; - MTBF测试:MTBF(m1)≥3万小时; - 数据库兼容:兼容3个及以上厂商的数据库产品; - 中间件兼容:兼容3个及以上厂商中间件产品; - 平台软件兼容:兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台; - 标志、包装、运输和贮存:符合GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定; - 服务响应:a)供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务。; - 服务周期:a) 设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b) 产品停止服务时间应提前1 年告知；c) 应明确产品发布日期; - 预装操作系统:预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统; - 厂家升级软件与扩容服务:供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务; - 整机质量服务要求:免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年; - 合格证书要求:供应商提供产品合格证; - 开箱组装/使用指导要求:供应商提供开箱组装/使用指导; - 驱动下载服务要求:供应商提供驱动光盘或下载方式; - 兼容适配软件下载服务要求:供应商提供兼容适配软件下载渠道（光盘、网站）跨架构平台应用兼容:供应商提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用; - 限用物质的限量要求:符合GB/T 26572中规定； - 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件； - 配置检查工具：供应商提供自检测试工具； - 培训服务：供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容； - 典型问题解决手册：供应商提供典型问题解决说明文档或视频； - 产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品； - 抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障； - 供应能力证明：供应商提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货； - 密码算法实现：CPU 芯片应符合 GM/T 0008 的相关规定，或芯片密码模块应符合 GB/T 37092或 GM/T 0028 的相关规定； - 信息安全基本要求：a) 产品应符合 GB/T 39276 的 5.2 的规定；b) 生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c) 产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口； - 固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动； - 提供节能产品认证证书扫描件并加盖投标人公章。 |
| 4 | 有源音响 | 技术参数： （一）电声部分 1、扬声器单元：4×4英寸 25芯 80磁 2、阻抗：4×8欧姆 3、灵敏度：94dB 4、失真度：＜0.1% 5、谐振频率（Fo）：75HZ 6、频率响应：75Hz～17KHZ （二）电子部分： 1、功率通道：4*20W（独立） 2、DSP芯片：两进四出音频DSP处理 3、输入通道：3.5/Bluetooth 4、支持微信小程序 (三）音箱部分： 1.为控制教室内坐在前排与后排学生之间听觉差异，声场不均匀度要求室内各学生座位测量点（至少选取8个测试点）的稳态声压级最大值与最小值差值范围为4dB之内； ▲2.为保证教师授课过程中扩声语音的清晰度，扩声系统语言传输指数STIPA：调制传递函数MTF测量值大于0.6；（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲3.为控制相邻教室的声波干涉：相邻教室声串扰的声压级应不大于40 dB（A)；（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 4.为保证师生的听觉的安全健康声压，学生座位的听音面(1.2 米等高线位置)最大声压级应小于 82 dB(A)。 5.扬声器指向性：360度全指向覆盖。 6.总谐波失真：应符合GB 50371的有关规定，系统所产生的所有谐波幅度的均方根除以基波幅度，THD<0.1%. 7.噪声比：信号噪声比S/N＞75 dB。 8.系统噪声功率级：系统噪声功率级应不大于 30 dB(A)。 9.蓝牙功能：蓝牙5.0版本，支持蓝牙无线接收，方便老师分享移动设备（手机/电脑）上的音频，蓝牙支持密码模式，防止学生连接，支持手机通过蓝牙无线连接音箱，实现控制有源音箱的音量，方便教师对音箱的管控。 10.无线麦克风发射功率应小于20mW，单次充电后可使用不少于6小时。 |
| 5 | 实验室安全监控 | 1、400万1/1.8′CMOS 3寸4倍红外半球 2、内置电动云台和一体化变焦镜头。 3、用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像，极大的提升了目标的检出率。 4、人脸抓拍（正脸抓拍）： a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，并支持2种模式同时开启 5、传感器类型：≥1/1.8＂ progressive scan CMOS 6、最低照度：彩色：≤0.001 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：≤0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR 7、宽动态：≥120dB超宽动态 8、焦距：2.8~12 mm，4倍光学变倍 9、水平范围：≥355° 10、垂直范围：0°-90° 11、水平速度：水平键控速度：0.1°-60°/s,速度可设;水平预置点速度：60°/s 12、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-50°/s,速度可设;垂直预置点速度：50°/s 13、音频输入：内置mic，1路音频输入，音频峰值:2-2.4V[p-p]，输入阻抗:1KΩ±10% ▲14、支持人脸区域自动曝光功能，可根据人脸区域的光照变化自动调节曝光参数。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） ▲15、当红外灯开启后，透明罩出现水雾、灰尘、刮痕时，采集的图像不应出现重影。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 16、支持声音报警功能，自定义语音，报警重复次数可设置。 |
| 6 | 交换机 | 24口全千兆交换机，不少于24个自适应百兆/千兆端口，不小于2个千兆上行SFP光口 |
| 7 | 静电地板 | 支架承载能力不低于200KN，龙骨厚度不低与0.8,地板规格600mm×600mm×35mm。 |
| 教师用加强型传感器部分（可无线及有线采集数据） |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源。 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 |
| 2 | 数据采集分析仪 | 接收实验数据并进行数据汇总、处理、分析，完成中学物理探究实验。内存8G或以上，存储容量256G或以上。 |
| 3 | 蓝牙接收器 | 蓝牙适配器搭载高性能蓝牙5.0芯片，内置天线。实现20米无障碍环境下远距离传输，连接稳定顺畅，响应迅速，支持同时连接6个蓝牙设备。自动向下兼容4.0/4.1/4.2设备，可配合带有蓝牙4.0及以上的产品（例如无线向心力实验器、静电计等）。蓝牙适配器使用USB接口，即插即用。 |
| 4 | 传感器数据显示模块(通用) | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存至少7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.屏幕可切换二维码，与安卓、苹果、Windows系统移动采集终端无线数据同步传输。 |
| 5 | 微电流传感器 | 1.量程：-5μA~+5μA；分度：0.01μA。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 |
| 6 | 三维磁感应强度传感器 | 1.量程：-50mT~+50 mT；分度：0.01 mT。 2.可测量三个方向磁感应强度大小，可显示分值和合值。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 ▲8.低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验检验合格。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 ▲9.功能检测至少包含：可测量三维（以显示X轴、Y轴、Z轴磁场数据）空间磁场分布；支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示工作方式；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，支持硬件调零和软件调零。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 7 | 力传感器 | - 量程：-20N~+20N；分度：0.01N。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 ▲8.低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验检验合格。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） - ▲9.功能检测至少包含：支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示工作方式；连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，支持硬件调零和软件调零。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 8 | 微力传感器 | 1.量程：-2N~+2N；分度：0.001N。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 |
| 9 | 位移传感器 | 1.量程：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区。 2.由发射器和接收器构成，接收器与采集器连接，发射器由电池供电。 3.传感器易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 4.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 5.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 |
| 10 | 光电门传感器 | 1.分度：2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、苹果系统。 |
| 11 | 声波/声级传感器 | 1.声波频率测量范围：20Hz~20kHz。 2.声级测量范围：20 dB ~130dB，分度：0.1dB。 3.传感器通过自带硬件，按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。 4.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 5.同时无线接入4只声波传感器，可观察到4路声音波形，同步采集无延迟。 6.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 7.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 8.传感器支持Windows、苹果系统。 |
| 12 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 |
| 13 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 |
| 14 | 加速度传感器 | 1.量程-50m/s2~+50m/s2，三维； 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯两种工作方式； 3.传感器自带M6螺纹孔，实现与多种实验装置的组装固定； 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |
| 15 | 一体式位移传感器 | 1.量程：0.15m~6m，分度：1mm。 2。传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯两种工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 |
| 16 | 多量程电流传感器 | 1.测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 |
| 17 | 多量程电压传感器 | 1.量程1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 |
| 18 | 数字静电实验器 | 1.测量范围：±100nC，分辨率：1nC。 2.产品尺寸：11cm*11.4cm*2.8cm,偏差不大于0.5cm。 3.传感器自带5寸液晶屏一体化设计，屏幕尺寸偏差不大于0.2吋。 4.自配锂电池供电，带电量1100mAh。 5.配专用充电器、静电器底座、无线接收器、专用软件、导电小球（直径不小于0.5cm）。 6.可测量带电物体的电荷量和极性，具有硬件调零的功能。 7.输入端可连接金属小球或法拉第冰桶，以无线方式与计算机进行同步通讯显示，断电后数据无丢失。 8.可完成静电感应、电荷守恒等势体研究、静电屏蔽、光电效应等实验。 |
| 19 | G-M传感器 | 测量范围：0~40000次/分；用于测量β、γ粒子脉冲数，支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式 |
| 20 | 频率传感器 | 测量范围：1Hz~1MHz；分度：1 Hz，用于测量交流电压信号。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 |
| 21 | 交流电压传感器 | 测量范围：0～36V；分度：0.1V。用于测量交流电压的有效值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 注意：本传感器所测电压需在安全电压（36V）范围内，严禁测量220V交流电压； |
| 22 | 交流电流传感器 | 测量范围：0～2A；分度：0.01A。用于测量交流电流的有效值，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 注意：本传感器所测电压需在安全电压（36V）范围内，严禁测量220V交流电流 |
| 23 | 电子罗盘传感器 | 测量范围：0~359°；分度：1°，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 |
| 25 | 集中充电装置 | 1.支持为数据收集与中转组件中子模块等提供集中充电功能。 2.单口最大充电功率≥10W。 |
| 26 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海绵内衬 |
| 27 | 软件 | 软件根据实验教学需求及学生的认知心理特征，提供中学版物理、化学、生物专用软件和通用软件；专用软件采用了图形化的设计理念，软件平台里面包含了大量专用实验模板，预设了操作流程，方便学生操作使用，通用软件具备视频区域。可进行数据处理，满足学科教材与课外探究的要求；传感器插入后能自动识别和运行；软件无需设置参数自动检测传感器，并提供仪表、数值、曲线多种显示风格；软件须具有双组合曲线功能及完整的可对数据图线进行拟合的功能（一次函数、二次函数、三次函数、反比函数、反比平方、对数、正弦函数、指数、复合指数等），并自动显示拟合的函数表达式；具有中学常用的预设公式，并可根据实验需求自由定义公式；软件内设可调整采样频率范围是0.1~20K;具有完善的数据处理功能（可对图线中数据进行求导、积分、平均值、绘制包络线、最大值、最小值的计算），可对无效数据图线的数据进行删除或恢复；可以对实验设置进行保存，生成实验模板；具有实验数据采集过程录播、回放功能；软件可生成实验报告，提供实验报告模板，可导入实验表格数据及插入实验图线并进行分析；学生可在软件中发送实验报告；提供实验帮助--可在软件中随时查询理化生实验图片及实验说明，方便教学参考使用。具备同时录制实验操作及数据显示、处理功能。 |
| 教师用加强型配套器材 |  |  |
| 1 | 智能力盘实验器 | 1.由力/倾角传感器(双测量传感器须一体化设计，测量范围：-20N~+20N/-180°~+180°；分度：0.01N/0.1°； 2.直柄式结构，同时可测得力与倾角数据，测力时拉力显示正值、压力显示负值；测倾角时，竖直向下方向定为0°，顺时针方向的角度为正值，逆时针方向的角度为负值； 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式)、精密力盘、挂臂、固定装置组成； 4.与铁架台、数据采集器配合使用。可同时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验。 |
| 2 | 多用力学轨道 | 1.基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台； 2.弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）； 3.轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套； 4.小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个； 5.紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 |
| 3 | 智能机械能守恒实验器 | 1.由铝合金底座、合金机械能实验板、释放器、圆柱型摆、固定臂、螺栓等构成。 2.实验器固定装置上的USB口与计算机可通过USB数据线建立通讯。 3.释放装置可固定及释放摆锤，摆锤落下后可以被收纳装置接收住。 4.软件表格中显示挡光片高度依次为0.15m、0.12m、0.09m、0.06m、0.03m、0m，显示挡光片宽度d=0.01m、物体质量M=0.03kg。 5.软件可记录摆锤通过不同高度挡光片时的速度，计算出摆锤位于不同挡光片位置时的动能、势能与机械能并绘制相应的曲线变化。 |
| 4 | 斜面上力的分解实验器 | 1.由主架和环形重物块构成。 2.环形物块质量：78g±5g。 3.外形尺寸：389mm*71mm*261mm(±5mm)。 4.标尺角度：0、30、45、60、90。 5.内置力传感器连接滚轴转动自然。能通过两个内置力传感器测量重物在两个垂直方向上分离的大小。 |
| 5 | 环形线圈 | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽； 2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 |
| 6 | 通电螺线管 | 1.外形尺寸：112mm*40mm*45mm(±1mm)； 2.可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 |
| 7 | 数字化摩擦力实验器 | 1.由60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成（无需外接电源）。 2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响，配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 |
| 8 | 远红外实验用加热器 | 1.外形尺寸：161mm*125mm*136.5mm(±1mm),由炉体、底座和电源线构成； 2.220V交流供电，功率80W，加热半小时后炉腔内温度不低于120℃； 3.圆筒型远红外辐射加热炉芯，便于对加热体均匀加热。 4.可完成查理定律、晶体熔解和凝固、比热容等高精度热学定量实验。 |
| 9 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流大小以及电流方向与磁场夹角的关系。 |
| 10 | 电磁定位系统 | 1.实验装置由信号发射器、定位板、弹射器、软件及附件构成。 2.产品通讯供电方式为USB接口。 3.定位板尺寸:640mm*390mm(±2mm)；定位范围：500*300cm（±2mm）。 4.定位板有气泡水平仪，可根据气泡位置调整定位板水平状态。 5.弹射器可根据需要上下调节位置。弹射器具有三档弹力调节功能，可使弹射出的信号发射器具有不同的初速度。 6.弹射器的弹射角度可调，并有角度指示功能。发射器的定位偏差为±0.05mm。 7.软件可设定坐标零点，软件可实时显示信号发射器在定位板上的位置及动态坐标值变化。 8.可将所得数据“导出”及“导入”至Excel表格中。可完成平抛运动、自由落体、斜抛、单摆、离心轨道、运动合成、圆周运动、惯性定律等研究二维平面内运动规律的实验。 9.为便于实验操作，实验器可通过USB线直接接入计算机，实验器研究对象直径不应大于3cm。 ▲10.低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验检验合格。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； ▲11.功能检测至少包含：采样频率可设置50HZ、100HZ、150HZ、200HZ；可记录信号源位置且进行运动轨迹曲线绘制；具有数据计算、清屏功能；软件至少包括平抛、斜抛、离心轨道、伽利略斜面、自由落体、圆周、阻尼、运动的合成、单摆、机械能守恒实验。 （投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 11 | 魔板-单摆实验器 | 由立柱、支架、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、角码及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行单摆实验。 |
| 12 | 魔板—自由落体运动实验器 | 实验器由释放装置总成（含翻盖牌、释放装置、释放按钮、信号源夹）、接收筐、接收筐固定装置及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“自由落体运动”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，软件自动绘制“s-t图线”、“v-t图线”，并根据实验数据计算出加速度。 |
| 13 | 魔板—圆周运动实验器 | 实验器由旋臂支架总成（含支架、旋臂、挡柱、水平泡、圆心定位器、信号源固定夹、香蕉插孔）、底座支架及附件（含导线、紧固件）构成。配合电磁定位板、信号源、多功能学生电源使用，可进行实验一“圆周运动速度的方向”，系统自动记录整个过程中信号源进行圆周运动及被抛出后的运动轨迹；实验二“圆周运动的投影”，实验软件自动绘制出信号源进行圆周运动时的投影曲线，并自动计算出信号源旋转半径，以及圆周运动的“角速度”、“转速”和“周期”。 |
| 14 | 方块电路 | 方块电路系一种方便进行各种电路连接实验和演示，并可反复使用的实验系统。由12类27种共43块电路模块及配套齐全的配件组成，包含扩展插片、柱形磁铁、充电器、USB数据线等附件组成。各个模块可通过磁吸方式拼接在一起，模块表面印有电子元件的标志，可实现对应电子元件的功能。 电压表、电流表可同时由数据线连接至电脑，通过PC端软件展示分析实验数据；也可通过扫描屏显二维码的方式连接到移动终端（安卓或IOS系统），进行实验数据采集；电流表、电压表模块支持一键调取二维码，支持硬件调零、软件调零，支持电表小数点显示位数的手动调整；电流表模块支持三种测量范围自由切换±2A、±200mA、±20mA，满足不同实验的测量需求。 可完成小灯泡的电压电流曲线描绘、测电池的电动势和内阻、研究电容充放电与串并联、验证欧姆定律、电动势和电源内、外电压的关系、楞次定律、调光电路、调速电路、温控电路、光控电路、楼道灯、测量小灯泡的额定功率、二极管特性曲线描绘、三极管特性曲线描绘等电学实验，满足学生课程及课外自主研究电路的需求。 |
| 15 | 法拉第电磁感应（定律）实验器Ⅰ | 由铝合金底座、可变3种匝数的活动线圈、可调距离的强磁铁组成、竖直运动轨道、光电门传感器及支架、挡光杆、固定螺栓等组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成探究磁场变化率或线圈匝数与感生电动势关系实验。 |
| 16 | 法拉第电磁感应（定律）实验器Ⅱ | 由铝合金底座、原副线圈、通过内置传感器测量感生电动势数据，直接与计算机USB口连接通讯，与磁感强度传感器、智能电源配合使用，完成电磁感应实验。 |
| 17 | 智能电源 | 一体化不小于2吋带屏设计，可实时显示输出波形模式；分为手动模式和智能模式输出。手动模式地流输出：1.5V~16V连续可调。智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及至少五种周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 |
| 18 | 查理定律实验器 | 由试管、快速温度探头、压强传感器连接器组成，结合温度与压强传感器，探究气体压强与温度的关系. |
| 19 | 玻璃导电实验器 | 由底座、专用实验板组成，外形尺寸：104mm*114mm*172mm(±5mm)，底座上设有两个接线柱，与微电流传感器配合使用能够完成玻璃导电实验。 |
| 20 | 温差电流实验器 | 由底座、不同材料金属框组成，与微电流传感器配合使用 |
| 21 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 1.该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。 2.与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。 3.档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。 4.可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 |
| 22 | 无线智能小车（红色） | 含智能小车1辆（红色）、USB充电线2根。智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，并通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。可完成力学、运动学的多个实验。内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度。智能小车有2个智能附件连接接口，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块。可在PC机专用软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。包含在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的APP，配合智能小车及配套装置完成力学、运动学的多个实验。 智能小车主要技术参数： 1、力：测量范围：±20N；分辨率：0.001N； 2、位移：分度：0.1cm； 3、速度：最大速度：±3m/S； 4、加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度0.01m/S2； 5、陀螺仪：测量范围：±2000°/S，分度1°/S； 以上数据无线最高采样率：200Hz。 |
| 23 | 无线智能小车（蓝色） | 含智能小车1辆（蓝色）、USB充电线2根。智能小车内置多种测量电路，能够同时测量位移、速度、加速度、力、角速度物理量，并通过小车内置的蓝牙无线模块，与计算机、平板电脑或手机无线连接，在软件上显示出测量数据或图线。可完成力学、运动学的多个实验。内置弹射装置，可通过按键或软件启动，为小车提供三种初始速度。智能小车有2个智能附件连接接口，可连接智能风扇模块、智能弹射模块、智能驱动模块、矢量显示模块。可在PC机专用软件上编程，对智能模块进行参数设置和控制。包含在计算机运行的专用软件及在移动设备上运行的APP，配合智能小车及配套装置完成力学、运动学的多个实验。 智能小车主要技术参数： 1、力：测量范围：±20N；分辨率：0.001N； 2、位移：分度：0.1cm； 3、速度：最大速度：±3m/S； 4、加速度：测量范围：±156.8m/S2 （±16g）；分度0.01m/S2； 5、陀螺仪：测量范围：±2000°/S，分度1°/S； 以上数据无线最高采样率：200Hz。 |
| 24 | 智能风扇模块 | 含风扇装置1套、挡风板1个及固定柱2个、紧固螺栓2只、专用连接线1条。风扇装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行运行控制和参数设置。 风速：3档； 风向：正向或反向。 |
| 25 | 智能弹射模块 | 含弹射装置1套、调平螺栓4只、紧固螺栓2只、弹簧2条、专用连接线1条。弹射装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行弹射控制和参数设置。 弹射高度：50cm； 弹射方式：可编程连续弹射次数及弹射间隔时间。 |
| 26 | 矢量显示模块 | 含矢量显示装置1套、紧固螺栓2个、专用连接线1条。矢量模块通过专用连接线与智能小车连接，并在专用软件上进行显示设置。 显示数据：力、加速度或速度； 显示方式：红色或绿色LED指示数据大小和方向，LED点亮的多少与小车的数据大小成正比，红色或绿色显示数据的方向；OLED屏显示当前数据类型； 设置方式：按键或专用软件设置显示数据类型。 |
| 27 | 智能驱动模块 | 含驱动装置1套、专用连接线1条。驱动装置通过专用连接线与智能小车连接，可在PC机专用软件上进行运动控制和参数设置。 速度范围：0~100；分度：1； 运行方向：正向或反向。 |
| 28 | 轨道及附件 | 含1.2m专用轨道1条、、弹簧2条、固定柱2只、5克配重块4只、50克配重块2块、100克配重块2块、沙桶1只、滑轮1套、磁碰座架1只、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型支架1只、I型支架1只、策动源1套、紧固件一宗。 |
| 29 | 魔板-凹凸桥实验器 | 由桥形支架、滚轮、条形锁紧装置、USB Type-C数据线构成，是魔板系统的拓展实验装置之一，与魔板配合使用，可用于探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系，能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态，可以测量轨道任意位置的受力情况。 |
| 30 | 测力板 | 测量范围：-200N~+850N / -850N~+3500N，分度：0.1N；用于人体称重、人体跳跃过程中的超重失重现象等实验。 |
| 31 | 等势线描绘仪 | 由智能定位板、导电纸（耗材）、测量笔、负极连线、正电极柱、负电极柱、电极定位助手、强磁铁、条形电极、环形电极、USB Type-C数据线构成。电压测量范围：-20V~+20V；分度：0.01V。与等势线描绘专用软件配套使用，可完成等量异种点电荷电场、匀强电场、点电荷电场中的等势线描绘等实验。 |
| 32 | 光学实验系统-高中版 | 由长度1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。 |
| 33 | Mini牛顿管实验器 | Mini牛顿管实验器由牛顿管（含透明管、微型无线压强传感器、抽气阀门）、抽气装置、观测物体（金属、泡沫或羽毛）等构成。可以观察物体在空气中、近似真空状态下以及其他压强状态情况的下落过程。用于完成探究自由落体实验。 通过安装移动终端，实时显示牛顿管内的压强及压强变化。 |
| 34 | 无线向心力实验器 | 1、由三角稳固底座、金属支架、旋臂、配重杆、平衡杆、挡光臂、旋臂座、砝码、连接装置、紧固件、蓝牙适配器、电机控制系统构成。 2、旋臂内置光电门传感器测量系统、力传感器测量系统及无线发射电路，可自由旋转。 3、无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器测量系统，内置光电门传感器测量系统可以精确记录每次挡光时间，并通过软件计算出旋臂的角速度；力传感器同步测量向心力的大小。 4、可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30挡位）及转动方向可调。 5、可通过控制变量法，可描绘向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度、运动半径的关系。 |
| 学生用基本配置传感器部分 |  |  |
| 1 | 采集器 | 1.半透明外壳设计，内含状态、电源指示灯。 2.科学实验专用采集器，四通道并行采集，全数字通道，采样频率80K。 3.采集器支持USB即插即用，自动监测传感器接入或拔出，无须外接电源 4.可根据实验教学需要，选择接插有线接口或无线接收实现与传感器通讯。支持有线/无线状态下的四通道并行采集。 5.可进行四路声波传感器同步显示的高频采集实验。 ▲6.功能检测至少包含：采集器支持采集器级联，可以实现不低于10套数据采集器同时连接；有线通讯下各路通道采样频率可达20K,满足不低于10通道声波/声级传感器数据并行采集，采集器可通过更换有线接口或无线接口实现有线通讯和无线通讯两种数据通讯方式。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 2 | 传感器数据显示模块(通用) | 1.通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能。 2.自带1.77寸（±0.1寸）彩屏。 3.BT自锁接头，支持热插拔连接，接入任一可识别传感器，屏幕会显示该传感器的实时数据和单位并且显示数据应有变化。 4.具备自锁功能防止传感器脱落，并且可与计算机直接通讯。 5.可充电锂电池供电，可充电电池（3.6V）供电。 6.模块具备保存7万组数据的功能，可对保存的实验数据进行导出到计算机内、查看和处理数据。 7.带二维码可以与安卓、苹果系统移动采集终端无线数据同步传输。 |
| 3 | 微电流传感器 | 1.量程：-5μA~+5μA；分度：0.01μA。 2.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 4.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 |
| 4 | 磁感应强度传感器 | 1.量程：-15mT~+15 mT；分度：0.01 mT； 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式； 3.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能； 4.传感器自带M6螺纹孔，轻松实现与多种实验装置的组装固定； 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 |
| 5 | 微力传感器 | 1.量程：-2N~+2N；分度：0.001N。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 |
| 6 | 力传感器 | 1.量程：-20N~+20N；分度：0.01N。 2.传感器手柄式结构，可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值）。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 |
| 7 | 位移传感器 | 1.量程：0cm ~200cm，分度：1mm。无测量盲区。 2.由发射器和接收器构成，接收器与采集器连接，发射器由电池供电。 3.传感器易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。 4.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 5.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 |
| 8 | 光电门传感器 | 1.分度：2μs，用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间。 2.支持与采集器的有线通讯、无线通讯工作方式。 3.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 4.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 5.传感器支持Windows、苹果系统。 |
| 9 | 温度传感器 | 1.量程：-50℃~+200℃；分度：0.1℃。 2.不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 |
| 10 | 压强传感器 | 1.量程：0 kPa ~700 kPa；分度：0.1 kPa。 2.可用于直接测量气体的绝对压强，配件：20mL注射器。 3.传感器支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 5.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 6.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 |
| 11 | 多量程电流传感器 | 1.测量范围：-3A~+3A；分度：0.01A 测量范围：-300mA~+300mA；分度：1mA 测量范围：-30mA ~+30mA；分度：0.1 mA 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 ▲8.低温存储试验、高温存储试验、恒定湿热试验检验合格。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）； ▲9.功能检测至少包含：支持有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示工作方式，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，支持硬件调零和软件调零，满足Windows、Android、iOS平台。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 12 | 多量程电压传感器 | 1.量程1：-20V~+20V、分度：0.01V； 量程2：-2V~+2V、分度：0.001V； 量程3：-0.2V~+0.2V、分度：0.0001V； 2.要求：为避免软件虚拟处理，传感器自带硬件选择档位，按钮切换量程。 3.支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 4.传感器自带硬件调零按钮并支持硬件调零功能。 5.传感器自带M6螺纹孔，可实现与多种实验装置组装固定。 6.传感器连接线插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定。 7.传感器支持Windows、Android、苹果系统。 |
| 13 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 |
| 学生用标准配套实验器材部分 |  |  |
| 1 | 多用力学轨道 | 1.基本配置：含1.2m铝合金轨道一条、轨道小车（滚轴）两台； 2.弹簧两根、50克配重片四块、挡光片四片（宽度分别为2、4、6、8cm）； 3.轨道座架一套、L型挂架两个及I型支架四个、滑轮一套、小车收集器一套； 4.小沙筒及4个5克配重块一组、小车缓冲装置一套、碰撞弹簧圈两个； 5.紧固件一套，受迫振动配套策动源一套。 ▲6.铅、汞、砷、甲醛释放未检出。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 2 | 斜面上力的分解实验器 | 1.由主架和环形重物块构成。 2.环形物块质量：78g±5g。 3.外形尺寸：389mm*71mm*261mm(±5mm)。 4.标尺角度：0、30、45、60、90。 5.内置力传感器连接滚轴转动自然。能通过两个内置力传感器测量重物在两个垂直方向上分离的大小。 |
| 3 | 机械能守恒实验器I | 1.由主板、副板、光电门传感器固定臂、磁铁夹固定臂（含磁铁夹）、摆锤（含摆锤线）、定位档、中央螺母、中央螺栓、摆锤线固定栓、测平器、蝶形螺栓、通用螺栓构成。 2.主板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm；副板标尺刻度：0mm、50mm、100mm、150mm，误差为±1mm。 3.光电门固定在主板的后方，当调节中心螺栓和螺母的紧度时，固定臂既能任意调节，又能根据实验要求固定在主板的任意位置。 4.光电门传感器固定臂长454mm ±2mm。 5.磁铁夹固定臂长404 mm ±2mm。 6.摆锤的材质为金属铁质，摆锤直径：8mm±0.5mm，质量：8.2g±0.5g。 7.定位档片，能够准确定位，精确改变摆长。 8.测平器测平器外侧边缘应齐平，光滑，以便将光电门传感器精确定位。 9.与光电门传感器配合使用，可完成对机械能守恒定律定性和定量的探究。 |
| 4 | 环形线圈 | 1.高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽； 2.与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 |
| 5 | 通电螺线管 | 1.外形尺寸：112mm*40mm*45mm(±1mm)； 2.可接学生电源，通过磁传感器测量，螺线管中间位置可产生匀强磁场。 |
| 6 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 1.该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。 2.与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。 3.档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。 4.可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 |
| 7 | 数字化摩擦力实验器 | 1.由60cm铝合金轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、匀速电机组成（无需外接电源）。 2.与力传感器配合使用，可实现探究摩擦面、物体重量、运动速度、接触面积等因素对摩擦力大小的影响，配合力传感器可实现有线方式、无线方式、数据独立显示模式。 ▲3.铅、汞、砷、甲醛释放未检出。（投标文件中提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） |
| 8 | 向心力实验器V2.0 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0~30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系 |
| 9 | 平抛运动实验器 | 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 |
| 10 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流大小以及电流方向与磁场夹角的关系。 |
| 11 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系 |

- 四、辅材、配件

- 硬件设备中包含本项目设备集成所需的所有配品、配件和以及网线、电源线等，若在具体实施时，所需配品配件及网线、电源线缺损时，由中标人负责增加解决。因不同投标人的设备设计原理未必完全相同，可视自身情况配置辅材，应能充分满足采购人需求的功能及参数要求。此部分包含在投标报价中。

五、供货要求

1.交货期：合同签订后60天内完成安装调试，达到预期效果。（投标文件中提供加盖投标人公章的承诺函，格式自拟，否则投标无效）

2.交货方式：现场交货。

3.交货地点：江苏省海州高级中学，具体地点以合同书约定为准。

六、安装调试要求

1.提供的货物（含配件）应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。软硬件经过正确安装、合规配置和维护保养，在设备寿命期内运转良好。在规定的质保期内，中标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷或故障负责。在未验收前，货物保管、安全均由中标人负责。

2.所提供的技术资料完整正确，数据和资料准确无误，能够保证设备按时正确地安装、调试和验收，并能满足正常运行和维修保养的需要。货物送到采购人指定地点，并负责办理运输和装卸，费用由中标人负责。

3.采购人使用该货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。

4.安装和调试：中标供应商按采购人要求时间及地点负责全过程的施工、安装、调试、试运行工作

5.实施进度要求：中标人进场组织项目实施要提供项目进度计划表，项目进度计划表需要提前提交采购人确认。中标人保证拟派的项目实施人员及技术力量符合项目要求，确保项目按时完工。

6.项目实施安全要求：中标人在项目实施过程中，应严格遵守安全工作的相关规范，应按相应安全规程操作，如在项目实施过程中发生安全事故，责任由中标人自负。

七、国家或行业相关规范标准

1.《家具表面漆膜理化性能试验第1部分：耐冷液测定法》GB/T4893.1-2021

2.《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》GB/T3854-2017

3.《绿色产品评价人造板和木质地板》GB/T35601-2017

4.《塑料家具通用技术条件》GB/T32487-2016

5.《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010

6.《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012

7.《建筑材料或制品的单体燃烧试验》GB/T20284-2006

8.《建筑材料可燃性试验方法》GB/T8626-2007

本项目严格遵守并执行国家及行业现行的规范、标准及法律法规，若项目执行期间有新标准发布，则投标人应主动更新并遵循最新标准执行，以确保项目质量、安全及环保性能达到最高水平。

八、人员配备要求

为保证项目实施，本项目需配备专业的项目实施团队，包含项目负责人1名，及若干专业技术人员。拟派的项目负责人具体负责项目全过程的各项工作，把握项目进度、质量把控、产品验收、包装运输、指导安装、调试及验收等，具有信息系统项目管理、电子信息、信息安全管理等方面的专业技术，有实验室设备建设改造、相关软件运行维护等经验，能够及时与采购人对接工作，指导项目团队成员认真完成每一项工作。拟派的项目团队成员需为专业人员，且具有参与类似项目的经验，具有网络工程、IT服务、信息安全、系统集成项目管理等方面的专业技术，保证项目实施质量和相关信息数据安全。

九、履约验收要求

1.中标人须在合同签订后60天内完成合同内软硬件的安装、调试、试运行等工作，由采购人单位组织现场验收，设备按国家行业标准和招标文件、投标文件及合同约定的技术参数及功能指标要求进行验收，并出具项目验收报告。对于中标人未按合同约定提供设备或服务的，采购人具有依法追究其违约责任的权利。对于中标人提供虚假材料谋取中标、成交的，取消中标资格并依法予以处理。

2.中标人提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，中标人负责免费更换。

3.采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。采购人对中标人提供的货物在交付验收前，中标人需负责安装并培训采购人的使用操作人员，上述工作完成后采购人应予最终验收。

4.硬件设备验收要求：相关硬件设备安装完成后，提交设备清单及说明书等资料，中标人可申请进行硬件设备验收。采购人收到完整的材料后一个月内完成验收，形成验收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，整改完成后再重新进行验收，直至符合招标文件要求。

5.软件系统平台验收要求：相关软件系统平台部署完成后，提供软件使用说明书并组织相关培训，软件系统平台自交付起12个月，完成功能性、兼容性、稳定性验收，形成应收意见，验收书双方共同签署。对于不满足要求的，提出整改，整改完成后再重新进行验收，直至符合招标文件要求。

十、培训要求

保证项目建设质量，更好地满足采购人的需要，制定以下培训方案要求：

根据本项目实际建设详细内容及应用目标对采购人提供针对性的培训，通过培训使采购人系统管理员、技术人员及设备使用人员不仅对整个系统有足够的认识，且可以熟练掌握整体系统的管理与操作技能等，能够独立完成操作及简单故障处理；提供对核心管理员的培训，能够掌握并熟练运用相关工具进行系统各模块的配置、维护及故障分析处理。培训计划需明确培训目标、培训对象、培训方式、培训地点、培训内容、培训记录等，此部分包含在投标报价中。

1.培训目标：根据采购人要求，对采购人的管理人员、技术人员、操作人员、运维人员提供培训，以便对项目的实施和运营进行有效的管理。同时，工程验收移交后，能够胜任系统的大部分运行、操作、设备和线路维护、故障的分析处理、设备的保养和维修。

2.培训对象：培训对象包括但不限于以下人员：设备使用人员、系统运行维护管理人员等。

3.培训方式：集中授课、现场应用操作指导等。

4.培训内容：内容包含但不限于系统总体情况进行介绍、应用操作、常见故障分析、系统运维工作等。

5.培训师资：原厂专业资深工程师、专业资格人员等。

十一、售后服务要求

1.质保期：三年。

2.质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换、软件平台升级更新维护相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购方人为原因造成的故障，中标人只收取质保成本费用。

3.质保期内，一旦发生故障或质量问题，须48小时内响应并解决问题。如需要到现场解决的，12小时内组织人员到达现场，及时进行维修、更换或退货处理，费用由中标人负责。产品出现故障48小时不能修复的，提供同等功能的货物供采购人使用，直至故障修复。质保期内因产品本身质量原因造成的直接经济损失应由中标人负责。

十二、商品包装及快递包装要求

1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（10）快递应使用电子面单；

（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

十三、投标报价要求

1.报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等；

2.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；

3、供应商报价除包含采购文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

十四、付款方式与履约保证金

1.付款方式

本项目无预付款，合同签订后，供应商按规定期限供货，不得逾期，安装调试，达到预期效果。供应商交货完毕申请验收，采购人组织验收，经验收合格后，供应商开具发票，并交付产品说明书等相关资料，采购人按合同约定一次性支付合同总款的100%。

2.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

十五、其他

本项目报价不得超过预算价（最高限价）。

特别提醒投标人：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。

工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

综合评分法：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标标准

（1）评标时，评委会以招标文件为评标依据，评委会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（3）总得分=价格分+商务技术分。

综合评分法

1.价格分（30分）

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。

本项目不享受价格折扣。

2.商务技术分（70分）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 技术参数响应 （32分） | 技术参数响应评审基准分32分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣2分，扣完为止。 （投标文件中详细填写技术要求响应及偏离表，须逐条响应。标注“▲”项要求提供证明材料的未提供证明材料或所提供材料与招标文件要求不符的视为负偏离。功能相近但名称、表述不完全一致的，由评委现场统一认定后给予得分。投标人可在证明材料中作明显标识及说明，便于评审） |
| 项目履约能力 （6分） | 1.投标人具有信息安全管理体系认证证书的得2分。 2.投标人具有信息技术服务管理体系认证证书的得2分。 3.投标人具有质量管理体系认证证书的得2分。 （上述1-3项投标文件中提供有效证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分） |
| 项目团队成员 （7分） | 1.拟派项目负责人具有信息系统项目管理师、高级工程师(电子信息专业)和注册信息安全管理人员证书(CISP)的，每提供一个得1分，最高得3分。 2.拟派项目团队成员（不包含项目负责人）中具有网络工程师、IT服务工程师、注册信息安全专业人员（CISP）、系统集成项目管理工程师的，每提供一个得1 分（一人多证不重复得分），最高得4分。 （上述1-2项投标文件中提供有效证书及2024年1月（含）以来任意一个月由投标人为其缴纳的社保证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。） |
| 业绩 （8分） | 自2021年1月1日（含）以来，投标人具有类似项目业绩（合同内容至少包含采集器相关内容）的，每提供一个得2分，最高得8分。 （投标文件中提供合同扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。时间、内容以合同为准。合同中功能相近名称表述不完全一致的，由评审委员会统一认定） |
| 实施方案 （6分） | 投标人结合项目需求提供项目实施方案，内容包括但不限于组织和实施流程、设备安装方案、进度计划、质量保证措施、紧急预案等。 方案包含上述全部内容，实施流程清晰，安装及进度计划内容详细，措施完善，预案可操作性强，贴合项目需求的得6分； 方案基本包含上述内容，流程较清晰，安装及进度计划内容较详细，有对应措施，预案可操作性较强，较能够满足本项目需求的得5分； 方案中上述内容有缺项，阐述不详细，安装及进度计划内容简单，有对应措施，预案可操作性一般，基本能够满足本项目需求的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 售后服务方案 （6分） | 根据投标人提供的售后服务方案进行评分，内容包括但不限于服务内容、响应时间、故障处理、恢复时效、人员力量、支撑保障、是否具备完善的服务保障体系等： 方案阐述详细，响应时间及故障处理及时，人员配备合理，支撑保障措施完善，具备完善的服务保障体系的得6分； 方案阐述较详细，响应时间及故障处理较及时，人员配备较合理，支撑保障措施较完善，具有一定的服务保障体系的得5分； 方案内容简单粗糙，上述内容有缺项，可实施性一般的得3分； 该项未见阐述不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 根据投标人提供的培训方案进行评分，内容包括但不限于培训计划、培训内容、培训对象等： 内容丰富，科学合理，培训形式多样，具有可操作性的得5分； 内容较丰富，较合理，培训形式较多样，可操作性较强的得3分； 内容简单，合理性一般，形式单一，可操作性一般的得1分； 该项未见阐述不得分。 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

## 二、上一年度的财务状况报告

（成立不满一年无需提供）

## 三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

承诺函：

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：

日期：    年     月     日

## 四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                  。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：                          。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 六、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 七、特定资格要求的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 八、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

（如有，请按要求提供）

## 九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

致：采购单位

本人 （姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人），现委托 （姓名） 为我方代理人, 联系电话：         。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 （项目名称） 项目（项目编号：         ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：          ，联系电话：

委托代理人（签字/签章）：             ，联系电话：

日期：    年     月     日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4. 请供应商如实填写联系方式并在评审过程中保持联系方式畅通，评审过程中如联系不上，由供应商承担一切不利后果。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 采购单位

兹证明，姓名：        性别：        年龄：        职务：        系 （投标人名称） 的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：    年     月     日

## 十、投标函

投标函

致：连云港市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-_________________号招标文件，正式授权下述签字人____________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十一、中小企业声明函（货物）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。

## 十二、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的           项目（项目编号：      ，分包号：      ）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

2.（标的名称），制造商为（企业名称），属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日   期：

填报说明：

1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

## 十三、联合体协议（参考格式）

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加连云港市公共资源交易中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

供应商1全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

……

备注：本招标文件中要求加盖公章的地方，仅需加盖牵头单位的公章。

## 十四、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：      项目编号：      分包号：

单位：元

| 序号 | 货物（标的）名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 制造商企业类型 |  | 单价 | 数量 | 计量单位 | 单项合计价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

填报说明：

1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。

3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。

4、行数或事项不够，可自行增加。

## 十五、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十六、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十七、类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

项目名称：      项目编号：      分包号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

## 十八、项目团队人员一览表

项目团队人员一览表

项目名称：          项目编号：         分包号：

| 姓名 | 本项目拟担任职务 | 技术职称、专业资质 | 学历 | 年龄 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 | 根据项目需求、评分办法确定一览表格式 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年     月     日

十九、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |
| 核心产品 |  |

年     月     日

质疑函范本

致：

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

具体要求详见第二章 投标人须知 八、询问与质疑。