竞争性磋商文件

项目名称：盐城市公安局交管支队亭湖大队文峰中队营房装修改造

项目编号：JSZC-320900-YCZH-C2025-0012

盐城市公安局

盐城市智禾项目管理有限公司

2025年12月

目录

第一章 竞争性磋商采购公告	1

第二章 磋商须知	5

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	44

第五章 定标原则和评审标准	97

第六章 竞争性磋商响应文件格式	101

第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况

盐城市公安局交管支队亭湖大队文峰中队营房装修改造JSZC-320900-YCZH-C2025-0012 采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）获取磋商文件，并于2026年01月13日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-YCZH-C2025-0012

2.项目名称：盐城市公安局交管支队亭湖大队文峰中队营房装修改造

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：137.82万元

5.最高限价：137.82万元

6.采购需求：详见附件本磋商文件

7.合同履行期限：同免费质保期

8.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，成立不满一年不需提供）。

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（依法享受缓缴、免缴税收、社会保障金的提供证明材料）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（响应文件中无需提供证明材料）。

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为建筑业，供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

- 本项目的特定资格要求：

1.投标供应商具有安全生产条件，具备安全生产许可证（提供有效安全生产许可证扫描件加盖投标人公章）

2.投标供应商项目经理须为本单位正式员工，提供社保机构出具的近6个月以来至少一个月社保缴费证明材料。（提供加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）

三、获取磋商文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日；

地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取磋商文件，方能参与政府采购项目）；

方式：本项目采用网上注册登记方式；

售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026年01月13日15点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件,《苏采云系统供应商操作手册》：盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2、潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载磋商文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的磋商文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在供应商访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3磋商文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的磋商文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3、有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在 “中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4、供应商不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

5、供应商存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

6、因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责

7、本项目不收取投标保证金、不收取质量保证金。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市公安局

地    址：盐城市平安路9号

联 系 人：江警官

联系电话：0515-83220095

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市智禾项目管理有限公司

地    址：盐城市盐都区宏都路华邦国际西厦 603室

联 系 人：王女士

联系电话：18151392913

3.项目联系方式

项目联系人：王女士

电话：18151392913

第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

## 一、总则

1.采购方式

1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理公司（以下简称“代理公司”）任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目磋商服务费参照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》的通知（苏政采协【2024】20号）收费标准的43.5 %计取，由成交供应商领取成交通知书前，向代理公司支付。请供应商考虑在投标报价中（此项费用供应商在投标报价中不得单独列出）。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

## 二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商公告

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知代理公司。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，代理公司可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理公司将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理公司将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2代理公司可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

## 三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理公司就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、已标价的工程量清单报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.已标价的工程量清单报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报工程量清单报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为代理公司规定的提交响应文件截止之日后九十（90）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理公司于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理公司的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的递交

18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2代理公司可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

20.1代理公司拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

## 五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1代理公司将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由有关技术、经济等方面的专家共3人或以上单数组成，且人员构成符合政府采购有关规定，专家确定方式：随机抽取。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和代理公司工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，代理公司将设专门人员与供应商联系。

24.4代理公司和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理公司的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购最高限价。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理公司及磋商小组联系。

27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，本项目的二轮报价即为最后报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2各供应商最后报价结束后,磋商小组应强化政府采购异常低价审查。

27.2.1审查的情形和具体要求

评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

3.磋商小组认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.2.2启动异常低价投标（响应）审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

27.3评审方法和评审标准

27.3.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.3.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.4采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.4.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.4.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.4.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.4.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

## 六、成交

28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理公司将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理公司工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或代理公司工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

29.质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

29.2供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理公司或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理公司、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理公司提出，由代理公司负责答复。

采购人及代理公司只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.4供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理公司有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30.成交通知书

30.1成交结果确定后，代理公司将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

31.签订合同

31.1签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购线上合同信用融资政策

33.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的磋商文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

第三章  合同条款及格式

# 合同文本

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

制定

住房城乡建设部

## 国家工商行政管理总局

说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

## 合同协议书

采购人(全称)：盐城市公安局

成交供应商(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：盐城市公安局。

3.工程立项批准文号：     /    。

4.资金来源： 财政  。

5.工程内容：工程包工包料施工。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)

6.工程承包范围：详见工程量清单。

二、合同工期及服务期限：

工期总日历天数：天，即：年    月     日之前完工并达到盐城市公安局的验收要求。

工程质保期限： 叁年

三、质量标准

工程质量符合国家工程质量验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写)		 (¥        元)

其中：

(1)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)           (¥         元)

(2)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)(¥元)

(3)暂列金额：

人民币(大写)          (¥         元)

2.合同价格形式：           。

五、项目经理

成交供应商项目经理：	。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的 期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行 签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书在供应商接到成交通知书后，须在3个工作日内，来盐城市公安局签订合同。本合同于（日期）签订。

九、签订时间

本合同于年   月   日签订。

十、签订地点

本合同在盐城市公安局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力， 发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

组织机构代码：                        组织机构代码：

地  址：                      地  址：

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

电子信箱：                                  电子信箱：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                        账  号：

## 通用合同条款

同建设工程施工合同（示范文本）（GF—2017—0201）内的通用合同条款。

## 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1其他合同文件包括：本工程磋商文件、合同履行过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证、施工方案、设计变更等相关材料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

名    称：                ；

资质类别和等级：          ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：。

设计人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：         /          。

1.1.3.9 永久占地包括：           /     。

1.1.3.10 临时占地包括：         /          。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：①《中华人民共和国民法典》；②《中华人民共和国建筑法》；③《中华人民共和国政府采购法》；④《建设工程质量管理条例》；⑤《中华人民共和国安全生产法》；⑥国家关于建设工程款结算的有关规定；⑦盐城市相关的法规和政策文件等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：              /        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /          。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：          /    。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    /     ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    /     ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    /     。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、专项方案等，以及发包人、监理要求提供的其他资料。

成交供应商提供的文件的期限为：施工进场三天前；

成交供应商提供的文件的数量为：根据发包人要求；

成交供应商提供的文件的形式为：书面及电子版；

发包人审批承包人文件的期限：天。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：    /     。

1.7 联络

1.7.1发包人和成交供应商应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：施工现场。

发包人指定的接收人为： 现场代表。

成交供应商接收文件的地点：施工现场。

成交供应商指定的接收人为：项目负责人。

监理人接收文件的地点：施工现场。

监理人指定的接收人为： 总监理工程师。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：根据施工需要，成交供应商负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。成交供应商应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场内、外交通设施无法满足工程施工需要的，由成交供应商负责完善并承担相关费用。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，成交供应商负责修复并承担由此增加的费用。在影响主要道路交通时及时向发包人汇报并听从发包人安排。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目规划红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状地面移交，不能满足施工要求的，成交供应商综合考虑并自行承担相关费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由成交供应商承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于采购人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：采购人。

关于发采购人提供的上述文件的使用限制的要求：  /   。

1.11.2 关于成交供应商为实施工程所编制文件的著作权的归属： 采购人  。

关于成交供应商提供的上述文件的使用限制的要求：/   。

1.11.4 成交供应商在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：/ 。

1.13工程量清单错误的修正

1.13.1出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是 。

1.13.2允许调整合同价格的工程量偏差范围：见施工合同专用条款第12条。

2.采购人

2.2 采购人代表

发包人代表：

姓    名：；

职    务：；

联系电话：；

采购人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人负责整体工程协调管理、批准所有签证及变更方案实施。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供。

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：。

2.4.2 提供施工条件

关于采购人应负责提供施工所需要的条件，包括：按现状条件发包。

2.5 资金来源证明及支付担保

采购人提供资金来源证明的期限要求：      /     。

采购人是否提供支付担保：    /    。

采购人提供支付担保的形式：  /    。

3.成交供应商

3.1 成交供应商的一般义务

（1）乙方应办理该项目相关的证件(包括但不限于施工许可和批准等)，甲方提供必要的协助，费用由乙方承担，办理结果书面报送甲方留存。

（2）成交供应商提交的竣工资料的内容：按采购人要求提交全套施工资料及竣工图。

成交供应商需要提交的竣工资料套数： 。

成交供应商提交的竣工资料的费用承担：由承包人负责。

成交供应商提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后日内。

成交供应商提交的竣工资料形式要求：书面资料及电子档资料。

（3）成交供应商应履行的其他义务：1)承包人须制定详细的施工计划（须包含设计变更审批、设备变更审签）；2)配合甲方、监理检测所发生的所有费用均包含在合同价中。

#### 3.2 项目组成员

3.2.1 项目经理：

姓    名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

3.2.2 技术负责人：

姓    名：；

身份证号：；

联系电话：；

成交供应商对项目经理的授权范围如下：代表成交供应商全面负责施工合同的履行。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：该工程施工过程中项目经理和投标时确认的项目部人员必须常驻现场实施施工管理。

成交供应商未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： /。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以每天1000元的扣款，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗达3天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。

3.2.3成交供应商擅自更换项目经理的违约责任：未经采购人同意，采购人可中止合同。

3.2.4成交供应商无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人可中止合同。

3.3成交供应商人员

3.3.1成交供应商提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：进场3日内。

施工现场主要管理人员：技术负责人，质检员，施工员，安全员。

3.3.3成交供应商无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：采购人可中止合同。

3.3.4成交供应商主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：项目部人员中途如须离开，必须书面申请，且经采购人同意 。

3.3.5成交供应商擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经采购人同意，采购人可中止合同 。

3.3.6成交供应商主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若未经采购人同意而擅自离岗的，将处以每人每天500元的扣款，在支付工程款时从应付的工程款中扣除。若擅自离岗达5天以上的，经采购人提出仍未改正的，采购人有权终止合同，因此给采购人造成损失的，采购人将依法追偿。

注：工程项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，采购人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。

3.5 分包

本项目不允许分包

3.6 工程照管与成品、半成品保护

成交供应商负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从进场直至施工完成交付使用，费用由成交供应商承担 。

3.7 履约担保

成交供应商是否提供履约担保： 是。

成交供应商提供履约担保的形式、金额及期限的：本工程履约保证金为标段中标金额的5%，成交供应商在接到中标通知书后，须在3个工作日内（并在签订合同前），将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票形式汇转至采购人指定帐户。如供应商被第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

#### 4. 工程质量

4.1 质量要求

①本项目采购人要求质量确保达到国家合格标准，采购人在组织履约验收前，可根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。成交供应商应根据验收方案内容做好相应配合工作，如成交供应商未按约定时间完成验收，每逾期一日，应向甲方支付500元/日的违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。若验收不合格者，成交供应商必须无偿整改达到承诺的质量标准及目标并承担相应的费用，由此造成的工期延误将不予顺延，成交供应商还将承担给采购人造成的实际经济损失。施工中发生严重的质量问题成交供应商必须同时向采购人承担承包范围内工程总造价3%的违约金。

②成交供应商须严格按照设计图纸、质量标准、验收规范等组织施工，接受采购人的检查。若发生工序、检验批等验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受采购人以每次2000元的扣款，相关费用直接从应付工程款中扣除。若发生分项工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受采购人以每次5000元的扣款，相关费用直接从应付工程款中扣除。若发生分部工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受采购人以每次10000元的扣款，相关费用直接从应付工程款中扣除。另外成交供应商在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由成交供应商承担，工期、造价不给予补偿。若未按照采购人要求及时整改到位的采购人有权委托第三方代为实施，所发生的费用由成交供应商承担。拒不整改的采购人有权终止施工合同，已经完成的工作量按照70%结算。

③成交供应商须按法律法规及相关规定要求将建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土，涉及安全的试块、试件及有关材料等送有相应资质的检测单位检测，成交供应商最终将凭具有相应资质的检测单位出具的检测报告作为对工程质量评定的依据。对关键部位、关键工序及隐蔽部位须按相关规定要求报质量监督部门验收通过，否则采购人不予认可。

关于工程奖项的约定：  /                。

#### 5 安全文明施工与环境保护

5.1安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定:

（1）成交供应商必须按江苏省建设厅和盐城市建设行政主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》施工。成交供应商须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。

（2）成交供应商必须确保此工程安全（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向采购人承担中标价的3%违约金。成交供应商在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅通。服从采购人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地清洁、交通不畅等违反安全文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由成交供应商承担，同时还需接受发包人每次2000元的罚金。

（3）成交供应商未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工作的，须限期改正到位。成交供应商拒不整改或整改后仍达不到要求的，采购人有权委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由成交供应商承担，采购人可在应付的当期工程款中扣除。

5.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。

5.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：施工现场应在适当位置悬挂施工标志和文明施工标语，危险区域应当设置危险警示标牌和警示灯。现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观，施工现场车辆应当采取有效措施，确保不污染道路和环境。采购人和监理单位有权监督承包人的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于成交供应商疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由成交供应商自行承担。

成交供应商在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由成交供应商自行承担。

5.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：本工程安全文明施工费不单独支付，包含在工程款中支付，详见合同付款约定。

#### 6. 工期和进度

6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  / 。

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

成交供应商提交详细施工组织设计的期限的约定：在合同签订后7日内。

采购人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：7天 。

6.2 施工进度计划

6.2.2 施工进度计划的修订

采购人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 7 天。

6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于成交供应商提交工程开工报审表的期限：计划开工日期前7天提交开工报审表或开工报告。

关于采购人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于成交供应商应完成的其他开工准备工作及期限：开工前必须向采购人和提供施工进度计划、材料清单、材料进场计划、劳动力计划。

6.3.2开工通知

因采购人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，成交供应商有权提出价格调整要求，或者解除合同。

6.4 工期延误

6.4.1 因采购人原因导致工期延误

因采购人原因导致工期延误的其他情形：经监理和采购人签证确认后顺延。

6.4.2 因成交供应商原因导致工期延误

中标通知书发出后30日内须与采购人签订合同，合同签订后120天内须竣工并申请采购人验收，超过工期完成的，违约金按照合同价的500元/日扣款处理，在限期内未完成的采购人将直接委托第三方代为赶工，所发生的实际费用由成交供应商承担，同时接受采购人以每次10000元的经济处罚，相关费用直接从应付工程款项中扣除。拒绝执行上述条款的，采购人有权清退成交供应商，同时由此造成的损失均由承包单位承担，并承担违约责任。

因成交供应商原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的30%。

6.5 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。

6.6异常恶劣的气候条件

采购人和成交供应商同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）  /。

（2） / 。

（3） / 。

#### 7. 材料与设备

7.4材料与工程设备的保管与使用

7.4.1采购人供应的材料设备的保管费用的承担：由采购人承担，并按采购人供应材料设备价格的1%计取。

7.6 样品

7.6.1 样品的报送与封存

需要成交供应商报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按谈判文件及国家、省、市及地方及采购人规定执行

7.8 施工设备和临时设施

7.8.1 成交供应商提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 成交供应商。

#### 8. 试验与检验

8.1试验设备与试验人员

8.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按通用条款执行。

施工现场需要配备的试验设备： 按通用条款执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。

8.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

#### 9. 变更

9.1变更的范围

关于变更的范围的约定：工程变更须经采购人、设计单位确定后，成交供应商按书面文件要求实施。

9.2 变更估价

9.2.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：①工程变更签证的资料要求。属于工程变更（含设计变更和合同外增加工程等，原则上不变更）的签证，必须同时提供程序完善的工程业务联系单、签证单（有需要须附上竣工图及验收单），如成交供应商原因造成资料不全，工程结算时不得补充资料，则工程造价增加的视为成交供应商放弃此项权利，工程造价减少的按实结算后扣除。

②签证的时限要求。发生设计变更、经济签证事件时, 成交供应商须在事件发生14日内将书面变更资料（变更工程量、变更部分综合单价、拟增加的经济费用原由、计取方式及依据）书面报送经监理方、采购人签字认可后作为结算依据，过期不予认可，责任由成交供应商自行承担。。

③由于成交供应商原因导致的工程变更，成交供应商无权要求签证赔偿。

④签证单的签证程序必须严格按照采购人规定执行，否则，视为无效签证单。无效签证单采购人不予承认，责任由成交供应商自负。

⑤若采购人有明确的工作指令，成交供应商不应以工程签证未办理完成为借口，延误工作进展。

⑥变更部分价格确定：见专用合同条款第12条。

⑦成交供应商必须无条件服从采购人对工程的设计变更，不得以因采购人设计变更减少了工程利润为由要挟采购人追加其它费用。设计变更按采购人书面签证确认为准。其他按照通用条款。

9.3成交供应商的合理化建议

监理人审查成交供应商合理化建议的期限： 7 天。

采购人审批成交供应商合理化建议的期限： 7 天。

成交供应商提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： /  。

9.4 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

9.4.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    /  种方式确定。

9.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /   种方式确定。

第3种方式：成交供应商直接实施的暂估价项目

成交供应商直接实施的暂估价项目的约定：与本工程合同条件一致。

#### 10. 价格调整

10.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：按11.1条约定执行。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：   /   ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：      /      。

专用合同条款①成交供应商在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

②成交供应商在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。

③成交供应商在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/ %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：     /    。

#### 11 合同价格、计量与支付

11.1 合同价格形式：

1、单价合同。

工程竣工结算价=实际工程量×中标全费用综合单价+合同与谈判文件可以调整的价格。

综合单价包含的风险范围：（1）合同实施期间的政策性调整（规费及税金除外）、人工费调整、市场风险及其他风险，合同实施期间的材料及设备价格风险均由成交供应商承担，结算时一律不调整。

风险费用的计算方法：已包含在中标综合单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1、本工程采用“固定单价”合同，合同实施过程中除谈判文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。

2、变更工程量引起的价格调整。变更工程量是指招标工程量清单中的工程量计算有误、非成交供应商原因的工程变更（含设计变更）引起的招标工程量的增减，除合同另有约定外其综合单价按投标报价文件中相应综合单价执行。

3、因招标工程量清单缺项、设计图纸（含设计变更）与招标工程量清单项目的特征描述不符、工程变更，造成增加新的工程量清单项目 ，风险范围以外合同价格的调整方法：①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由成交供应商按谈判文件预算价约定的计价依据、程序（不计风险费）和取费标准提出变更工程项目的单价，经采购人确认后作为结算依据(该项目单价的下浮率按照中标时的下浮率执行)。中标下浮率计算公式如下：

预算价- 中标价

下浮率 ＝------------------------------------------------------×100%

预算价

注：1、下浮率的计算均需扣除采购人暂列金额、暂估价（含上述二项的规费、税金）。

2、上述公式中的预算价是指采购人委托编制的工程招标预算价（即工程的预算审核价）

4、以投标截止日前28天为基准日，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化导致工程税金、规费发生变化影响工程造价的，并由省级或行业建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构根据上述变化发布了政策性调整，则相应调整工程价款。

招标期间及合同实施期间，涉及人工工资调整的相关政策性、指导性文件一律不予以执行，成交供应商在合同价中已充分考虑此风险费用。

5、招标时暂定（暂估）价格在结算时按实调整。

(1)计日工按采购人实际签证确认的事项计算；

(2)暂估价中的材料单价按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整；

(3)专业工程暂估价按专业工程招标中标价或采购人、成交供应商与分包人最终确认价计算；

(4)暂列金额减去工程价款调整与索赔、现场签证金额计算，如有余额归采购人。

(5)竣工结算时若成交供应商完成了采购人所要求的且为合同以外的零星工作或发生非成交供应商责任事件的工程量按现场实际完成的工程量经采购人签证确定。

7、双方约定合同价款不予调整的情形，包括但不仅限于下列情形：

(1)采购人提供的图纸如果存在明显错误或疏忽，成交供应商作为合格的承包商应当发现并及时通知监理人。如果成交供应商不能发现或发现后不及时通知监理人，由此引起的停工索赔与返工经济签证采购人不予认可，结算价款不予调整；

（2）成交供应商原因造成工期延误，延误期间发生的材料价格上涨差额由成交供应商承担，不予调整；

（3）因成交供应商自身原因导致的工程变更、返工，造成工程价款增加的，不予调整；

（4）签证内容不全、与事实不符或不符合技术标准、规范要求、施工常规、正常施工方法及已在谈判文件要求计入投标报价范围的不予调整；

（5）不符合工程结算相关的法律、法规、规范性文件规定的价款不予调整。

8、所有的设计变更均须采购人、设计单位和监理单位三方签字后方可生效；变更的工程量签证均须采购人、成交供应商和监理单位三方签字后方可生效，未经确认的工程量采购人有权不予结算。

9、本项目施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用与采购人无涉，均含在合同价中，结算时不调整。

10、成交供应商负责施工现场垃圾清运、处理，运距、处理均自行考虑，费用均含在合同价和综合报价中，结算时不调整。

11、成交供应商须在施工过程中做好成品保护，如因成交供应商原因造成现有设施破坏的，成交供应商须无条件修复至原状。上述费用均含在合同价中，结算时不调整。

12、以上关于合同定价与结算方式主要条款中未尽事宜由甲乙双方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、建设部标准定额研究所关于其有关问题解释答疑等进行协商。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：     /     。

风险费用的计算方法：     /    。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /    。

3、其他价格方式：    /    。

11.2 预付款

11.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：。

预付款支付期限：  /   。

预付款扣回的方式：  /   。

11.2.2 预付款担保

成交供应商提交预付款担保的期限：  /  。

预付款担保的形式为：    /     。

11.3 计量

11.3.1 计量原则

工程量计算规则：以相关的国家标准、行业标准为依据。

11.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按形象进度计量。工程竣工验收后提交工程报告，验收不合格的分部分项工程不予计量，不得支付工程款。

11.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：    /    。

11.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /   。

11.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /    。

11.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /    。

11.4 工程进度款支付

11.4.1 付款周期及履约保证金

合同签订，收到乙方发票十个工作日内甲方支付合同价的30%作为预付款。（乙方需提供等额税票。在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，可不执行）；施工完成经验收合格后付至合同价的50%，通过审计后付至审计价的 90%，验收合格之日起满三年后，无质量、服务等问题，余款一次性付清（无息）。

注：以上付款均不计任何利息和相关费用。

2、履约保证金交纳数额：成交供应商应按合同总价的5%纳履约保证金。

交纳账户：以采购人要求为准。

鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告），可以向采购人申请免收履约保证金。

履约保证金缴纳形式：乙方自主选择以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交（根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》乙方可选择电子保函（保险）的形式）。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金的退还：

方式：无息退还至供应商缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

时间：合同履行结束且无相关服务及质量问题后，一次性无息退还。

条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到乙方出具的发票。

不予退还情形：

除不可抗力情况外，供应商出现下列情形之一的，其履约保证金，采购人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）成交供应商无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）成交供应商不履行与采购人订立的合同的；

（3）成交供应商所供货物或服务不符合磋商文件规定要求的；

（4）成交供应商采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它供应商串通投标的；

（5）成交供应商将合同内容转包、违法分包的；

（6）成交供应商故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

（7）试用期内未能按合同、磋商文件、响应文件履约的。

逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

3、本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本帐户，实行专款专用。

11.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款。

11.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /   。

11.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送采购人的期限：     /    。

采购人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   15天   。

（2）采购人支付进度款的期限：    /    。

采购人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /  。

11.4.5 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：      /   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  /   。

12.移交、接收全部与部分工程

成交供应商向采购人移交工程的期限：  /   。

采购人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。

成交供应商未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。

13. 工程试车

13.1 试车程序

工程试车内容：     /  。

（1）单机无负荷试车费用由   /  承担；

（2）无负荷联动试车费用由  /   承担。

13.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：   /  。

13.4 竣工退场

13.4.1 竣工退场

成交供应商完成竣工退场的期限：按通用条款 。

#### 14. 竣工结算

14.1竣工结算申请

成交供应商提交竣工结算申请单的期限：按通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：除通用条款约定外，还包括施工图、竣工资料等原件，要求随竣工结算申请单一同提交采购人。

14.2 竣工结算审核

采购人完成竣工付款的期限：按工程款支付条款约定。

采购人审批竣工付款申请单的期限：按财政部、建设部联合颁发的《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）执行。

采购人完成竣工付款的期限：  按付款约定   。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。

14.3 最终结清

14.3.1 最终结清申请单

成交供应商提交最终结清申请单的份数：按通用条款。

成交供应商提交最终结算申请单的期限：按通用条款。

14.3.2 最终结清证书和支付

（1）采购人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按工程款支付条款约定。

（2）采购人完成支付的期限：按通用条款。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.2保修

15.2.1 保修责任

工程保修期为：按国家相关规定。

15.2.3 修复通知

成交供应商收到保修通知并到达工程现场的合理时间：（1）属于保修范围、内容的项目，成交供应商应当在接到保修通知之日起 2 天内派人保修。成交供应商不在约定期限内派人保修的，采购人可以委托他人修理。2、发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；成交供应商不按时派人保修的，采购人可以委托他人修理，所发生的费用由成交供应商承担。

#### 16. 违约

16.1 采购人违约

16.1.1采购人违约的情形

采购人违约的其他情形：   /   。

16.1.2 采购人违约的责任

采购人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因采购人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因采购人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

（3）采购人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

（4）采购人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因采购人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /   。

（5）因采购人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）采购人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致成交供应商无法复工的违约责任： /  。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因采购人违约解除合同

成交供应商按16.1.1项〔采购人违约的情形〕约定暂停施工满按通用条款天后采购人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，成交供应商有权解除合同。

16.2 成交供应商违约

16.2.1 成交供应商违约的情形

成交供应商违约的其他情形：  /   。

16.2.2成交供应商违约的责任

成交供应商违约责任的承担方式和计算方法：由成交供应商承担全部责任并承担相关费用。

16.2.3 因成交供应商违约解除合同

关于成交供应商违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

采购人继续使用成交供应商在施工现场的材料、设备、临时工程、成交供应商文件和由成交供应商或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  / 。

17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，采购人应在商定或确定采购人应支付款项后  30 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： /  。

18.2 其他保险

关于其他保险的约定：  /  。

成交供应商是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款。

18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款 。

#### 19. 争议解决

19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /   。

19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        /    。

选定争议评审员的期限：     /           。

争议评审小组成员的报酬承担方式：    /    。

其他事项的约定：      /           。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    /      。

19.2仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

合同附件：

项目建设供应商承诺函

1、在项目实施过程中要严格按照合同履行，不随意变更建设内容，所有的变更必须经市公安局书面审批完成后方可实施，否则变更部分不予结算，给市公安局造成损失的，按规定承担违约责任，并承诺三年内不得参与市公安局项目建设。

2、市公安局采购办将在合同约定的履约期限结束的5个工作日内组织项目验收，供应商应当及时做好验收的准备工作，验收的每次结果将存档，如未能验收通过将根据未通过的原因按照合同约定追究违约责任。

对未列出的其他事项，严格按照法律法规等具体规定执行。

现承诺，我单位在履行    （ 项目名称  ）         的项目建设中，将严格按照提示函的内容和要求执行，如若违反愿意承担相应的责任。

供应商项目负责人（签字）：            联系方式：

单位名称（盖章）：

年   月   日

第四章  项目需求

（一）项目背景

因原盐马路小学内部基础设施陈旧老化、功能缺失，无法满足民警、辅警日常办公生活的需要。现需对原盐马路小学进行维修改造，以便作为文峰中队营房使用。

（二）发包范围：文峰中队营房进行提升改造，具体以采购人提供的工程量清单和图纸为准，采购人保留对上述工程量及范围适当调整的权利。

（三）工期要求：120日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

（四）质量要求：合格，须满足招标方各项要求。

（五）★项目组成员要求（投标供应商项目组成员低于本项要求的，其投标无效）：

1.本项目项目组成员不得少于2人。其中项目负责人1名，技术负责人不少于1名；

2.项目组成员必须为投标人在职员工（劳动关系）。投标时，须提供投标人为项目组成员缴纳的近三个月以来任意一个月的社保证明并加盖公章。如投标人未提供项目组成员社保证明或社保证明时间不符合本项要求的，该项目组成员按无效处理。

（六）项目要求：

1.质量及其他要求：

1.1质量保证：工程验收后合格叁年免费维保。在免费保修内，非人为破坏，投标人应负责免费更换保修；

1.2服务要求：投标人在收到维护、维修通知后，1小时内做出响应，并在1个工作日内提出解决方案并得到采购人认可后，按期保质维修到位。如未及时响应或未及时提出解决方案或未按期解决，采购人有权委托第三方维修，维修费用由投标供应商承担；

1.3签订合同时本项目经理资格证书须交于采购人管理。

1.4特别说明（要求）：成交供应商必须严格遵守有关操作规定（行业服务规范等）与安全规定等相关规定，做好施工人员实名制管理工作，加强对施工人员的安全教育，并为施工人员交纳人身意外伤害保险。服务期（服务期包括施工期、质保期）内，产生的任何安全事故（含对第三方产生的损害）均由成交供应商负责及承担，与采购人无关（详见附件4：工程安全生产责任状）。

1.5成交供应商须严格落实在投标文件中所提供的“施工组织方案”及项目负责人评审现场所做出的工程措施承诺等，有1项未落的违约金按照合同价的1%扣款处理，有2项及以上未落实的采购人有权解除合同，同时由此造成的损失均由成交供应商承担。

1.6成交通知书发出后30日内须与采购人签订合同，合同签订后120天内须竣工并申请采购人验收，超过工期完成的，违约金按照合同价的500元/日扣款处理，在限期内未完成的采购人将直接委托第三方代为赶工，所发生的实际费用由成交供应商承担，同时接受采购人以每次10000元的经济处罚，相关费用直接从应付工程款项中扣除。拒绝执行上述条款的，采购人有权清退中标供应商，同时由此造成的损失均由成交供应商承担，并承担违约责任。

2.现场踏勘

2.1根据现场的实际情况将本工程可预见的相关费用自行考虑到投标报价中。采购人向投标供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被投标供应商利用的资料，采购人对投标供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。因本项目报价需联系现场实际情况，所以各投标人投标前应踏勘现场以了解项目实际情况（包括进出场道路及施工作业面情况、采购人需达成的施工效果等）。现场踏勘时须确保完全了解项目情况，并充分考虑各项足以影响承包价格的情况。本项目施工时场内、外矛盾由施工单位自行解决并承担费用，中标后不得以未踏勘现场或踏勘现场不细致而消极怠工或要求增加费用。投标人的现场踏勘行为有任何费用、责任须自行承担，不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

踏勘地点: 盐城市亭湖区盐马路33-2号（原盐马路小学）；

联系人：王警官 电话：13962000616。

2.2供应商踏勘现场发生的费用自理，自行承担在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

2.3投标人于2026年01月09日上午9:30-11:00集中至采购项目现场进行勘察，投标人应当充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况和采购人提供的工程量清单（见下表）将可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报中。

（七）技术条款及投标报价说明

一、技术条款

1、供应商应按本合同约定的时间和要求完成以下工作：

1.1应提供计划、报表的名称及完成时间：按甲方和监理工程师的要求。

1.2承担施工安全保卫工作和非夜间施工照明的责任和要求：①本工程必须确保安全，供应商自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非采购人原因，发生的一切问题和责任与采购人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由乙方自理。②供应商必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。③供应商进场后，必须服从甲方、监理单位对施工场地总平面的规划，服从甲方、监理单位的统一调度和指挥。④采购人、监理单位将不定期对供应商的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差，有权要求承包单位整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按现场有关规定进行处罚。⑤供应商在组织施工时需及时清运施工废弃物，苗木、材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从甲方及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由供应商承担，同时还须接受采购人的经济处罚。

1.3承担协调解决工程实施中的各种矛盾及费用。

1.4需供应商办理的有关施工场地交通环卫和施工噪音管理等手续： 根据现场情况，供应商自行协调解决 ，并承担由此发生的费用。

1.5承担费用负责已竣工但未交付采购人之前的工程保护工作；对工程成品保护的特殊要求及费用承担：供应商负责做好工程成品保护，并承担相应的费用。

1.6保障施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，并且做到：文明施工，施工垃圾随产随清。

1.7双方约定的供应商应做的其他工作：招标时，采购人已要求供应商自行到施工现场踏勘。采购人仅提供现有的施工场地现状，施工用水、电手续由乙方自行办理，其费用由供应商自行挂表并到相关部门缴纳，此费用已经包含在合同价中，结算时不另行调整。

2、安全施工

2.1供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由供应商承担。

2.2采购人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。采购人不得要求供应商违反安全管理的规定进行施工。

2.3发生重大伤亡及其他安全事故，供应商应按有关规定立即上报有关部门并通知采购人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

2.4采购人、供应商对事故责任有争议时，应按政府有关部门认定处理。

二、投标报价要求

1、投标报价为投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和。投标报价应包括投标供应商在承诺工期内，达到投标供应商所承诺的质量标准，为完成本工程磋商文件及招标工程量清单所确定的招标范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的风险。凡漏项或少计均视为已包含在本次投标报价的范围内，采购人不再另行增加费用，竣工结算时综合单价不调整，工程量按实结算。

2、投标报价的方式：固定单价报价。本工程实行《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）招标。建设工程合同采用“固定单价合同”，以体现风险共担的原则。由采购人提供招标工程量清单，投标人以招标工程量清单为基础填报相应的单价并计算合价。投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险系数和采购人对工期、质量等的要求，并计入综合单价，中标后竣工结算时除施工合同约定允许调整外综合单价不予调整。

3、投标报价的计价方法

投标人应根据采购人提供的招标量清单计算工程项目的综合单价和合价。

工程量清单中每一个清单项均需计算并填写综合单价、合价。对施工中发生的所有措施费及可预见费用等，由施工单位自行考虑，计入单价和总价。

投标人的投标报价（包含本项目全部费用）不得超过最高限价。

- 招标清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共21页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 一至三层拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 |  |  |  |  | 拆除 |  | 1、拆除内容：墙体及原装饰层、墙地砖及石材、窗体、玻璃门及门套、墙面装饰层、原有隔断板、背景墙、门窗套、部分墙裙、窗帘、卫生洁具、地台、内墙反碱脱落层、外墙真石漆脱落层、空调机、空调室外机罩、露台防水层、木门及套线条、新砌筑墙体根部切槽、室外台阶及护栏等所有为满足本次装修需要拆除的部位，结算时不另外增加费用 2、拆除后建筑垃圾清理外运，投标人综合考虑场内、场外二次运输及建筑垃圾的处置费用，垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑 3、报价说明:该项由投标人勘查现场后综合报价，结算时不调整。投标人依据设计施工图及建筑现状自行考虑拆除方案 4、需做好现场成品保护及卫生环境保护 5、拆除后残值由成交供应商自行处置，残值报价综合考虑 6、投标人在报价是自行考虑拆除物的松散系数 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011601001002 |  |  |  |  | 拆除 1、原绿化池，结算时不另外增加费用 |  | 2、拆除后建筑垃圾清理外运，投标人综合考虑场内、场外二次运输及建筑垃圾的处置费用，垃圾处理方式符合当地市政环卫要求，垃圾运距由投标人勘查现场后自行考虑 3、报价说明:该项由投标人勘查现场后综合报价，结算时不调整。投标人依据设计施工图及建筑现状自行考虑拆除方案 4、需做好现场成品保护及卫生环境保护 5、拆除后残值由成交供应商自行处置，残值报价综合考虑 6、投标人在报价是自行考虑拆除物的松散系数 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011601001003 |  |  |  |  | 场地硬化 1、部位：绿化池部位 |  | 2、绿化池部位混凝土场地硬化、路面及路牙恢复 3、投标人在报价是自行考虑拆除物的松散系数 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010402001001 |  |  |  |  | 砌块墙 |  | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2、砂浆强度等级:混合M5.0 |  |  |  |  | m3 |  |  | 12.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010401012001 |  |  |  |  | 零星砌砖 |  | 1、零星砌砖名称、部位:砖砌地台 2、砖品种、规格、强度等级:标准砖 3、砂浆强度等级、配合比:混合M5.0 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 010502002001 |  |  |  |  | 构造柱 |  | 1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C25 3、含模板 |  |  |  |  | m3 |  |  | 1.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010503004001 |  |  |  |  | 圈梁 |  | 1、混凝土种类:商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、含模板 |  |  |  |  | m3 |  |  | 0.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 010516003001 |  |  |  |  | 植筋 |  | 1、材料种类：钢筋 2、材料规格：综合 3、植入深度：规范要求 4、植筋胶品种：环氧型 |  |  |  |  | 根 |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010515001001 |  |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格:综合12以内 |  |  |  |  | t |  |  | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010515001002 |  |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  | 1、砌体、板缝内加固钢筋：砌体加固筋 |  |  |  |  | t |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011201001001 |  |  |  |  | 墙面一般抹灰 |  | 1、底层厚度、砂浆配合比:12mm1:3水泥砂浆 2、面层厚度、砂浆配合比:8mm 1:2.5水泥砂浆 |  |  |  |  | m2 |  |  | 455.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 010607005001 |  |  |  |  | 砌块墙钢丝网加固 |  | 1、材料品种、规格:玻纤网格布一层 |  |  |  |  | m2 |  |  | 455.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011102003001 |  |  |  |  | 楼梯间地面及栏杆 |  | 1、原楼梯间地面及栏杆修补 2、满足建设单位要求 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011102003002 |  |  |  |  | 水磨石地面 |  | 1、原水磨石地面破损处进行修补 2、满足建设单位使用要求 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011102003003 |  |  |  |  | 楼地面清洗 |  | 1、地面打磨、清洗出新 2、满足建设单位使用要求 |  |  |  |  | m2 |  |  | 363.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011102001001 |  |  |  |  | 石材楼地面 |  | 1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:18mm厚黑白根石材 3、具体做法详见图纸 |  |  |  |  | m2 |  |  | 3.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011102003004 |  |  |  |  | 块料楼地面 |  | 1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖400*400 |  |  |  |  | m2 |  |  | 3.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 010904002001 |  |  |  |  | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2mm厚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 3.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 011103004001 |  |  |  |  | 塑料卷材楼地面 |  | 1、基层清理 2、粘结层厚度、材料种类:专用地板胶 3、面层材料品种、规格、颜色:3.0mm厚进口耐磨型PVC阻燃地板 |  |  |  |  | m2 |  |  | 68.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 011210006001 |  |  |  |  | 轻钢龙骨隔墙 |  | 1、骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格:双面单层12mm厚阻燃板 3、隔板材料品种、规格、颜色:双面单层9.5mm纸面石膏板 4、内填防火吸音棉 |  |  |  |  | m2 |  |  | 190.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011105003001 |  |  |  |  | 块料踢脚线 |  | 1、结合层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆及素水泥砂浆（厚度由投标人勘察现场自行考虑，结算不调整） 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800mm防滑地砖 |  |  |  |  | m2 |  |  | 21.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011204003001 |  |  |  |  | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色:400*800mm墙砖 2、缝宽、嵌缝材料种类:美缝处理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 45.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 010904002002 |  |  |  |  | 墙面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：聚氨酯防暑涂料 2、涂膜厚度、遍数：2mm厚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 16.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011207001001 |  |  |  |  | 墙面装饰板 |  | 1、基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:10mm厚超白烤漆玻璃饰面 3、压条材料种类、规格:18mm宽黑钛金不锈钢线条收边及内侧面黑钛金不锈钢板饰面，侧面不锈钢板内嵌15mm宽线性灯造型 |  |  |  |  | m2 |  |  | 23.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 011207001002 |  |  |  |  | 墙面装饰板 |  | 1、基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:10mm厚浅灰色绒面吸音板饰面、接处倒V字造型缝拼贴处理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 133.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011501001001 |  |  |  |  | 包柱 |  | 1、L50*5镀锌角钢 2、12mm阻燃板基层 3、9.5mm纸面石膏板 4、刮涂腻子一遍 5、内墙乳胶漆二遍（颜色等满足甲方要求） |  |  |  |  | m2 |  |  | 21.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 011210003001 |  |  |  |  | 玻璃隔断 |  | 1、边框材料种类、规格:推拉式活动隔断 2、玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃，不锈钢边等辅件 3、部位：玻璃移门 |  |  |  |  | m2 |  |  | 7.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 011505010001 |  |  |  |  | 镜面 |  | 1、5厘防爆银镜，10mm宽不锈钢包边 2、具体做法详见节点图 |  |  |  |  | m2 |  |  | 3.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011505001001 |  |  |  |  | 洗漱台 |  | 1、材料品种、规格、颜色：15mm白色人造石台面，定制柜体及PET柜门 2、台面规格：长度1.5m，高度0.7m，深度0.6m 3、含五金等一切辅件 4、具体做法详见图纸 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 011505001002 |  |  |  |  | 洗漱台 |  | 1、材料品种、规格、颜色：40mm皮革软包饰面 2、台面规格：长度1.25m，高度0.65m，深度0.6m 3、含五金等一切辅件 4、具体做法详见图纸 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011407001001 |  |  |  |  | 墙面喷刷涂料 |  | 1、基层处理:墙面清理 2、胶浆修补液修补至原粉刷面齐平 3、刮涂腻子一遍 2、内墙乳胶漆二遍（颜色等满足甲方要求） |  |  |  |  | m2 |  |  | 510.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011407001002 |  |  |  |  | 真石漆 |  | 1、铲除现状找平层后用15厚水泥防水砂浆 2、腻子找平一道 3、面层真石漆（颜色详见图纸） 4、部位：北立面室外公共走廊及东立面局部 |  |  |  |  | m2 |  |  | 285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 010805001001 |  |  |  |  | 电子感应门 |  | 1、门框、扇材质:镀锌钢管骨架 2、门套材质:1.0mm黑钛金不锈钢门套 3、玻璃品种、厚度:12mm厚超白钢化玻璃 4、投标报价考虑电机、感应器、地弹簧、五金件等所有费用 |  |  |  |  | m2 |  |  | 18.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010801002001 |  |  |  |  | 木质门带套 |  | 1、成品木质门（含门套） 2、投标报价考虑五金件等 |  |  |  |  | m2 |  |  | 15.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 010802004001 |  |  |  |  | 双开钢质防盗门 |  | 1、门框、扇材质:镀锌方管焊制移门骨架、焊接处防锈防腐处理 2、12mm厚透明钢化玻璃 3、45mm宽抗指纹镜面不锈钢线条及门套板（门套展开宽度为330mm) 4、投标报价考虑电机、控制器、吊轨、五金件等所有费用 |  |  |  |  | m2 |  |  | 4.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 010805005001 |  |  |  |  | 金属边框玻璃门 |  | 1、框材质:门框外侧内置铝合金压条收边、门框内置暗拉手造型、门头预留150mm高透气口 2、玻璃品种、厚度:10mm厚单向防爆透视玻璃 |  |  |  |  | m2 |  |  | 7.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 010805001002 |  |  |  |  | 电子感应门 |  | 1、门框、扇材质:镀锌钢管骨架 2、门套材质:1.0mm不锈钢拉丝板 3、玻璃品种、厚度:12mm厚透明钢化玻璃 4、投标报价考虑电机、控制器、吊轨、地弹簧、五金件等所有费用 |  |  |  |  | m2 |  |  | 15.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 011407002001 |  |  |  |  | 天棚喷刷涂料 |  | 1、基层涂料找补、打磨 2、白色乳胶漆两遍 |  |  |  |  | m2 |  |  | 337.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 011407002002 |  |  |  |  | 天棚喷刷涂料 |  | 1、原顶灰色乳胶漆两遍 |  |  |  |  | m2 |  |  | 53.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 011302001001 |  |  |  |  | 吊顶天棚 |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距900mm） 2、龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨、主龙骨中距900mm，配套铝合金次龙骨中距300*300mm 3、面层材料品种、规格:300*600*0.8mm集成铝板吊顶 |  |  |  |  | m2 |  |  | 6.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 011302001002 |  |  |  |  | 吊顶天棚(简单型） |  | 1、天棚吊筋 吊筋规格 Φ8（高度综合考虑） 2、装配式U型(上人型)轻钢龙骨 3、单层纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 4、板面钉眼封点防锈漆 5、清油封底 6、天棚墙面板缝贴自粘胶带 7、石膏板面 901胶混合腻子批三遍、刷白色无机涂料三遍 |  |  |  |  | m2 |  |  | 11.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 011302001003 |  |  |  |  | 吊顶天棚(复杂型） |  | 1、天棚吊筋 吊筋规格 Φ8（高度综合考虑） 2、装配式U型(上人型)轻钢龙骨 3、单层纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 4、板面钉眼封点防锈漆 5、清油封底 6、天棚墙面板缝贴自粘胶带 7、石膏板面 901胶混合腻子批三遍、刷白色无机涂料三遍 |  |  |  |  | m2 |  |  | 64.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 011302001004 |  |  |  |  | 吊顶天棚 |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距900mm） 2、龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨、主龙骨中距900mm，配套铝合金次龙骨（上人型） 3、面层材料品种、规格:50*100*2mm白色铝方通吊顶 |  |  |  |  | m2 |  |  | 53.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 010810002001 |  |  |  |  | 木窗帘盒 |  | 1、窗帘盒材质、规格:30*40木龙骨骨架、12mm厚木工板基层、9.5mm厚双层纸面石膏板 2、防护材料种类:木龙骨刷防火涂料3遍 3、嵌缝材料种类：板面钉眼封点防锈漆，自粘胶带 4、腻子种类、遍数：满批腻子三遍 5、油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆三遍 |  |  |  |  | m |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 011304001001 |  |  |  |  | 灯带 |  | 1、基层材料种类、规格：12mm木工板 2、防护材料种类:木龙骨刷防火涂料3遍 3、面层材料种类、规格：9.5mm厚纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼封点防锈漆，自粘胶带 5、腻子种类、遍数：满批腻子三遍 6、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍 |  |  |  |  | m |  |  | 29.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 011304002001 |  |  |  |  | 开筒灯孔 |  | 1、开筒灯孔，尺寸50-200mm |  |  |  |  | 个 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 011304002002 |  |  |  |  | 送风口、回风口 |  | 1、风口材料品种、规格:成品检修孔 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 011405001001 |  |  |  |  | 金属面油漆 |  | 1、原有桥架刷油漆整体出新 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 011501004001 |  |  |  |  | 便民柜 |  | 1、部位：办证大厅 2、规格:深度0.45m 3、含五金等一切附件 4、按照垂直投影面积计入 |  |  |  |  | m2 |  |  | 5.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 011501020001 |  |  |  |  | 单层受理吧台 |  | 1、材料种类、规格:基层30*30镀锌方管，木工板基层 2、面层：15mm白色雅士白人造石台面+5mm钛金板+40mm黑钛不锈钢踢脚 3、具体做法详见图纸 |  |  |  |  | m |  |  | 7.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 011501011001 |  |  |  |  | 软包坐凳 |  | 1、规格:960*400*420mm 2、材料种类、规格:15mm厚阻燃板基层、外包40mm厚皮革软包饰面 3、满足建设单位使用要求 |  |  |  |  | m |  |  | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 010810001001 |  |  |  |  | 窗帘 |  | 1、窗帘材质:成品布艺窗帘，配无噪轨道及配件 2、根据展开面积考虑投标报价 3、窗帘颜色须经建设单位确认 |  |  |  |  | m2 |  |  | 48.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 010810001002 |  |  |  |  | 窗帘 |  | 1、窗帘材质:PVC卷帘 2、根据展开面积考虑投标报价 3、窗帘颜色须经建设单位确认 |  |  |  |  | m2 |  |  | 6.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 010810001003 |  |  |  |  | 窗贴膜 |  | 1、建筑窗玻璃清理后贴玻璃防窥膜 2、颜色须经建设单位确认 |  |  |  |  | m |  |  | 32.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 011507001001 |  |  |  |  | 平面、箱式招牌 |  | 1、基层30*50镀锌方管焊制框架，25*25㎜镀锌方管焊制副龙骨 2、5㎜厚警察蓝铝塑板干挂饰面 3、定制亚克力主题字（背板均为警察蓝色铝塑板饰面，内容由采购人提供确认） 4、按照垂直投影面积计算 5、具体做法满足建设单位要求 |  |  |  |  | m2 |  |  | 15.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 011102003005 |  |  |  |  | 楼梯间地面及栏杆 |  | 1、原楼梯间地面及栏杆修补 2、满足建设单位要求 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 011102003006 |  |  |  |  | 水磨石地面 |  | 1、原水磨石地面破损处进行修补 2、满足建设单位使用要求 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 011102003007 |  |  |  |  | 楼地面清洗 |  | 1、地面打磨、清洗出新 2、满足建设单位使用要求 |  |  |  |  | m2 |  |  | 514.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 011102001002 |  |  |  |  | 石材楼地面 |  | 1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:18mm厚黑白根石材 3、具体做法详见图纸 |  |  |  |  | m2 |  |  | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 010904002003 |  |  |  |  | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2mm厚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 27.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 011210006002 |  |  |  |  | 轻钢龙骨隔墙 |  | 1、骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格:双面单层12mm厚阻燃板 3、隔板材料品种、规格、颜色:双面单层9.5mm纸面石膏板 4、内填防火吸音棉 |  |  |  |  | m2 |  |  | 114.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 011105003002 |  |  |  |  | 块料踢脚线 |  | 1、结合层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆及素水泥砂浆（厚度由投标人勘察现场自行考虑，结算不调整） 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800mm防滑地砖 |  |  |  |  | m2 |  |  | 21.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 010904002004 |  |  |  |  | 墙面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：聚氨酯防暑涂料 2、涂膜厚度、遍数：2mm厚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 34.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 011204003002 |  |  |  |  | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色:400*800mm墙砖 2、缝宽、嵌缝材料种类:美缝处理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 81.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 011407001003 |  |  |  |  | 墙面喷刷涂料 |  | 1、基层处理:墙面清理 2、胶浆修补液修补至原粉刷面齐平 3、刮涂腻子一遍 2、内墙乳胶漆二遍（颜色等满足甲方要求） |  |  |  |  | m2 |  |  | 705.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 011210003002 |  |  |  |  | 玻璃隔断 |  | 1、边框材料种类、规格:铝合金边框 2、玻璃品种、规格、颜色:玻璃内置百叶帘 |  |  |  |  | m2 |  |  | 6.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 011207001003 |  |  |  |  | 墙面装饰板 |  | 1、基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:5mm厚白色碳晶板饰面 3、压条材料种类、规格:内嵌6mm黑色“T”型线条 4、具体做法详见图纸要求 |  |  |  |  | m2 |  |  | 68.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 011207001004 |  |  |  |  | 墙面装饰板 |  | 1、基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:10mm宽黑钛边框 |  |  |  |  | m |  |  | 14.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 011207001005 |  |  |  |  | 墙面装饰板 |  | 1、基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色:内嵌线性灯、10*10黑色专用收口条 |  |  |  |  | m |  |  | 14.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 011501001002 |  |  |  |  | 包柱 |  | 1、L50*5镀锌角钢 2、12mm阻燃板基层 3、9.5mm纸面石膏板 4、刮涂腻子一遍 5、内墙乳胶漆二遍（颜色等满足甲方要求） |  |  |  |  | m2 |  |  | 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 011210005001 |  |  |  |  | 成品隔断 |  | 1、卫生间成品隔断 2、隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚木纹色抗倍特板 |  |  |  |  | m2 |  |  | 31.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 011505001003 |  |  |  |  | 洗漱台 |  | 1、材料品种、规格、颜色：12mm深色岩板台面，定制柜体及PET柜门 2、台面规格：详见图纸 3、含五金等一切辅件 4、具体做法详见图纸 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 011505010002 |  |  |  |  | 镜面 |  | 1、5厘防爆银镜，10mm宽黑色不锈钢包边 2、具体做法详见节点图 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 010801002002 |  |  |  |  | 木质门带套 |  | 1、成品木质门（含门套） 2、投标报价考虑五金件等 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 010805005002 |  |  |  |  | 金属边框玻璃门 |  | 1、框材质:门框外侧内置铝合金压条收边、门框内置暗拉手造型、门头预留150mm高透气口 2、玻璃品种、厚度:10mm厚单向防爆透视玻璃 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 010808004001 |  |  |  |  | 金属门窗套 |  | 1、基层材料种类:12mm木工板 2、面层材料品种、规格:1.0mm不锈钢板 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 011407002003 |  |  |  |  | 天棚喷刷涂料 |  | 1、基层涂料找补、打磨 2、白色乳胶漆两遍 |  |  |  |  | m2 |  |  | 379.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 011302001005 |  |  |  |  | 吊顶天棚 |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距900mm） 2、龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨、主龙骨中距900mm，配套铝合金次龙骨中距300*300mm 3、面层材料品种、规格:300*600*0.8mm集成铝板吊顶 |  |  |  |  | m2 |  |  | 27.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 011302001006 |  |  |  |  | 吊顶天棚(复杂型） |  | 1、天棚吊筋 吊筋规格 Φ8（高度综合考虑） 2、装配式U型(上人型)轻钢龙骨 3、单层纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 4、板面钉眼封点防锈漆 5、清油封底 6、天棚墙面板缝贴自粘胶带 7、石膏板面 901胶混合腻子批三遍、刷白色无机涂料三遍 |  |  |  |  | m2 |  |  | 64.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 011302001007 |  |  |  |  | 吊顶天棚(复杂型） |  | 1、天棚吊筋 吊筋规格 Φ8（高度综合考虑） 2、装配式U型(上人型)轻钢龙骨 3、单层防水纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 4、板面钉眼封点防锈漆 5、清油封底 6、天棚墙面板缝贴自粘胶带 7、石膏板面 901胶混合腻子批三遍、刷白色无机涂料三遍 |  |  |  |  | m2 |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 011302001008 |  |  |  |  | 吊顶天棚(复杂型） |  | 1、天棚吊筋 吊筋规格 Φ8（高度综合考虑） 2、装配式U型(上人型)轻钢龙骨 3、单层纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上+内嵌黑色不锈钢装饰板+黑色金属装饰条+定制发光软膜 4、板面钉眼封点防锈漆 5、清油封底 6、天棚墙面板缝贴自粘胶带 7、石膏板面 901胶混合腻子批三遍、刷白色无机涂料三遍 8、具体做法详见图纸 |  |  |  |  | m2 |  |  | 65.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 010810002002 |  |  |  |  | 木窗帘盒 |  | 1、窗帘盒材质、规格:30*40木龙骨骨架、12mm厚木工板基层、9.5mm厚双层纸面石膏板 2、防护材料种类:木龙骨刷防火涂料3遍 3、嵌缝材料种类：板面钉眼封点防锈漆，自粘胶带 4、腻子种类、遍数：满批腻子三遍 5、油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆三遍 |  |  |  |  | m |  |  | 40.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 011304001002 |  |  |  |  | 灯带 |  | 1、基层材料种类、规格：12mm木工板 2、防护材料种类:木龙骨刷防火涂料3遍 3、面层材料种类、规格：9.5mm厚纸面石膏板 4、嵌缝材料种类：板面钉眼封点防锈漆，自粘胶带 5、腻子种类、遍数：满批腻子三遍 6、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料三遍 |  |  |  |  | m |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 011304002003 |  |  |  |  | 开筒灯孔 |  | 1、开筒灯孔，尺寸50-200mm |  |  |  |  | 个 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 011304002004 |  |  |  |  | 送风口、回风口 |  | 1、风口材料品种、规格:成品检修孔 |  |  |  |  | 个 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 011405001002 |  |  |  |  | 金属面油漆 |  | 1、原有桥架刷油漆整体出新 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 010810001004 |  |  |  |  | 窗帘 |  | 1、窗帘材质:成品布艺窗帘，配无噪轨道及配件 2、根据展开面积考虑投标报价 3、窗帘颜色须经建设单位确认 |  |  |  |  | m2 |  |  | 158.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 010810001005 |  |  |  |  | 窗帘 |  | 1、窗帘材质:PVC卷帘 2、根据展开面积考虑投标报价 3、窗帘颜色须经建设单位确认 |  |  |  |  | m2 |  |  | 6.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 010810001006 |  |  |  |  | 窗贴膜 |  | 1、建筑窗玻璃清理后贴玻璃防窥膜 2、颜色须经建设单位确认 |  |  |  |  | m |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 011102003008 |  |  |  |  | 楼梯间地面及栏杆 |  | 1、原楼梯间地面及栏杆修补 2、满足建设单位要求 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 011102003009 |  |  |  |  | 水磨石地面 |  | 1、原水磨石地面破损处进行修补 2、满足建设单位使用要求 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 011102003010 |  |  |  |  | 楼地面清洗 |  | 1、地面打磨、清洗出新 2、满足建设单位使用要求 |  |  |  |  | m2 |  |  | 451.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 011102001003 |  |  |  |  | 石材楼地面 |  | 1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:18mm厚黑白根石材 3、具体做法详见图纸 |  |  |  |  | m2 |  |  | 3.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 010904002005 |  |  |  |  | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：2mm厚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 68.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 011102003011 |  |  |  |  | 块料楼地面 |  | 1、结合层厚度、砂浆配合比:30mm干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖400*800、美缝 |  |  |  |  | m2 |  |  | 68.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 011502003001 |  |  |  |  | 石材装饰线 |  | 1、线条材料品种、规格、颜色:60*80mmU型石材止水带 |  |  |  |  | m |  |  | 8.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 011210006003 |  |  |  |  | 轻钢龙骨隔墙 |  | 1、骨架、边框材料种类、规格:75系列轻钢龙骨 2、基层材料种类、规格:双面单层12mm厚阻燃板 3、隔板材料品种、规格、颜色:双面单层9.5mm纸面石膏板 4、内填防火吸音棉 |  |  |  |  | m2 |  |  | 245.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 011105003003 |  |  |  |  | 块料踢脚线 |  | 1、结合层厚度、砂浆配合比:1:2水泥砂浆及素水泥砂浆（厚度由投标人勘察现场自行考虑，结算不调整） 2、面层材料品种、规格、颜色:800*800mm防滑地砖 |  |  |  |  | m2 |  |  | 22.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 010904002006 |  |  |  |  | 墙面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：聚氨酯防暑涂料 2、涂膜厚度、遍数：2mm厚 |  |  |  |  | m2 |  |  | 136.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 011204003003 |  |  |  |  | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、颜色:400*800mm墙砖 2、缝宽、嵌缝材料种类:美缝处理 |  |  |  |  | m2 |  |  | 158.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 011501001003 |  |  |  |  | 包柱 |  | 1、L50*5镀锌角钢 2、12mm阻燃板基层 3、9.5mm纸面石膏板 4、刮涂腻子一遍 5、内墙乳胶漆二遍（颜色等满足甲方要求） |  |  |  |  | m2 |  |  | 19.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 011407001004 |  |  |  |  | 墙面喷刷涂料 |  | 1、基层处理:墙面清理 2、胶浆修补液修补至原粉刷面齐平 3、刮涂腻子一遍 2、内墙乳胶漆二遍（颜色等满足甲方要求） |  |  |  |  | m2 |  |  | 826.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 011210003003 |  |  |  |  | 铝合金玻璃隔断 |  | 1、边框材料种类、规格:铝合金边框及不锈钢套 2、玻璃品种、规格、颜色:10mm厚钢化玻璃 |  |  |  |  | m2 |  |  | 10.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 011210003004 |  |  |  |  | 玻璃隔断 |  | 1、边框材料种类、规格:成品淋浴隔断 2、玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃，不锈钢边等辅件 3、部位：玻璃移门 |  |  |  |  | m2 |  |  | 18.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 011210005002 |  |  |  |  | 成品隔断 |  | 1、卫生间成品隔断 2、隔断材料品种、规格、颜色:18mm厚木纹色抗倍特板 |  |  |  |  | m2 |  |  | 25.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 011505001004 |  |  |  |  | 洗漱台 |  | 1、材料品种、规格、颜色：12mm深色岩板台面，定制柜体及PET柜门 2、台面规格：详见图纸 3、含五金等一切辅件 4、具体做法详见图纸 5、部位：餐厅、洗漱区 |  |  |  |  | m |  |  | 6.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 011505010003 |  |  |  |  | 镜面 |  | 1、5厘防爆银镜，10mm宽黑色不锈钢包边 2、具体做法详见节点图 |  |  |  |  | m2 |  |  | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 010809004001 |  |  |  |  | 石材窗台板 |  | 1、窗台板材质、规格、颜色:20mm灰色石英石台面 |  |  |  |  | m2 |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 010801002003 |  |  |  |  | 木质门带套 |  | 1、成品木质门（含门套） 2、投标报价考虑五金件等 |  |  |  |  | m2 |  |  | 2.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 010808005001 |  |  |  |  | 石材门窗套 |  | 1、门窗套展开宽度:45mm+120mm+45mm 2、面层材料品种、规格:15mm厚人造石门套 3、部位：洗漱区 4、做法详见图纸 |  |  |  |  | m |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 011407002004 |  |  |  |  | 天棚喷刷涂料 |  | 1、基层涂料找补、打磨 2、白色乳胶漆两遍 |  |  |  |  | m2 |  |  | 432.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 011302001009 |  |  |  |  | 吊顶天棚 |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度:φ8镀锌全丝牙吊杆，双向吊点（中距900mm） 2、龙骨材料种类、规格、中距:60系列轻钢主龙骨、主龙骨中距900mm，配套铝合金次龙骨中距300*300mm 3、面层材料品种、规格:300*600*0.8mm集成铝板吊顶 |  |  |  |  | m2 |  |  | 86.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 011302001010 |  |  |  |  | 吊顶天棚(复杂型） |  | 1、天棚吊筋 吊筋规格 Φ8（高度综合考虑） 2、装配式U型(上人型)轻钢龙骨 3、单层纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 4、板面钉眼封点防锈漆 5、清油封底 6、天棚墙面板缝贴自粘胶带 7、石膏板面 901胶混合腻子批三遍、刷白色无机涂料三遍，内测嵌15mm宽线性灯 |  |  |  |  | m2 |  |  | 69.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 010810002003 |  |  |  |  | 木窗帘盒 |  | 1、窗帘盒材质、规格:30*40木龙骨骨架、12mm厚木工板基层、9.5mm厚双层纸面石膏板 2、防护材料种类:木龙骨刷防火涂料3遍 3、嵌缝材料种类：板面钉眼封点防锈漆，自粘胶带 4、腻子种类、遍数：满批腻子三遍 5、油漆品种、刷漆遍数：白色乳胶漆三遍 |  |  |  |  | m |  |  | 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 011304002005 |  |  |  |  | 开筒灯孔 |  | 1、开筒灯孔，尺寸50-200mm |  |  |  |  | 个 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 011304002006 |  |  |  |  | 送风口、回风口 |  | 1、风口材料品种、规格:成品检修孔 |  |  |  |  | 个 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 011405001003 |  |  |  |  | 金属面油漆 |  | 1、原有桥架刷油漆整体出新 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 011501004002 |  |  |  |  | 衣柜 |  | 1、部位：备勤室 2、规格:深度0.6m 3、含五金等一切附件 4、按照垂直投影面积计入 |  |  |  |  | m2 |  |  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 011501004003 |  |  |  |  | 矮柜 |  | 1、部位：备勤室 2、规格:深度0.6m 3、含五金等一切附件 4、按照垂直投影面积计入 |  |  |  |  | m2 |  |  | 9.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 011501003001 |  |  |  |  | 成品不锈钢柜体 |  | 1、部位：洗漱区 2、规格:深度0.6m 3、含五金等一切附件 4、按照垂直投影面积计入 |  |  |  |  | m2 |  |  | 5.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 011501009001 |  |  |  |  | 厨房地柜 |  | 1、满足建设单位使用要求 |  |  |  |  | m |  |  | 9.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 011501010001 |  |  |  |  | 厨房吊柜 |  | 1、满足建设单位使用要求 |  |  |  |  | m |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 011505001005 |  |  |  |  | 洗衣池 |  | 1、满足建设单位使用要求 |  |  |  |  | m |  |  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 010810001007 |  |  |  |  | 窗帘 |  | 1、窗帘材质:成品布艺窗帘，配无噪轨道及配件 2、根据展开面积考虑投标报价 3、窗帘颜色须经建设单位确认 |  |  |  |  | m2 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 010810001008 |  |  |  |  | 窗帘 |  | 1、窗帘材质:PVC卷帘 2、根据展开面积考虑投标报价 3、窗帘颜色须经建设单位确认 |  |  |  |  | m2 |  |  | 61.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701006001 |  |  |  |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011703001001 |  |  |  |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  | 调整 费率（%） |  |  |  |  |  |  | 调整后 金额（元） |  |  |  | 备注 |
| 1 |  | 011707001001 |  |  | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 基本费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 1.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 标化增加费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 扬尘污染防治增加费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011707010001 |  |  | 工程按质论价 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011707002001 |  |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011707004001 |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011707005001 |  |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 011707006001 |  |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 011707007001 |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 011707008001 |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 011707009001 |  |  | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 01B001 |  |  | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 011707003001 |  |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 011707011001 |  |  | 住宅工程分户验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 011707012001 |  |  | 建筑工人实名制费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 011707015001 |  |  | 智慧工地费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数(元) |  |  |  |  |  | 计算费率(％) |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |
| 1 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 环境保护税 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税金 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：家具工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
| 1 | 011501001001 |  |  |  |  | 填写台 1、部位：1F违章处理大厅 |  | 2、规格：1000*2000mm 3、板材说明：（1）国产一线品牌产三聚氰胺饰面，抗弯曲性能及握钉力较强，耐酸碱、耐高温、耐划伤； （2）基材：采用国内优质刨花板颗粒板，优质绿色环保产品； （3）粘合剂：环保乳胶； （4）封边用材：优质PVC胶边，进口热熔胶； （5）家具的款式、颜色由投标人提供实物图片（或效果图）须经建设单位认可；图纸及清单中的家具尺寸仅供参考，一切由成交供应商以现场实际放样的尺寸为准、家具定制最终以专业单位深化排版确定后再生产，以符合本次设计要求为标准；（6）家具的板材及油漆必须达到国家规定的甲醛安全释放量监测标准，产品最终满足建设单位使用为准。 |  |  |  | 套 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011501001002 |  |  |  |  | 调解桌 1、部位：1F调解室 |  | 2、规格：1200*2800mm 3、板材说明：（1）国产一线品牌产三聚氰胺饰面，抗弯曲性能及握钉力较强，耐酸碱、耐高温、耐划伤； （2）基材：采用国内优质刨花板颗粒板，优质绿色环保产品； （3）粘合剂：环保乳胶； （4）封边用材：优质PVC胶边，进口热熔胶； （5）家具的款式、颜色由投标人提供实物图片（或效果图）须经建设单位认可；图纸及清单中的家具尺寸仅供参考，一切由成交供应商以现场实际放样的尺寸为准、家具定制最终以专业单位深化排版确定后再生产，以符合本次设计要求为标准；（6）家具的板材及油漆必须达到国家规定的甲醛安全释放量监测标准，产品最终满足建设单位使用为准。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011501001003 |  |  |  |  | 会议桌 1、部位：2F荣誉室/党建活动 |  | 2、规格：1600*3800mm 3、板材说明：（1）国产一线品牌产三聚氰胺饰面，抗弯曲性能及握钉力较强，耐酸碱、耐高温、耐划伤； （2）基材：采用国内优质刨花板颗粒板，优质绿色环保产品；（3）粘合剂：环保乳胶； （4）封边用材：优质PVC胶边，进口热熔胶；（5）家具的款式、颜色由投标人提供实物图片（或效果图）须经建设单位认可；图纸及清单中的家具尺寸仅供参考，一切由成交供应商以现场实际放样的尺寸为准、家具定制最终以专业单位深化排版确定后再生产，以符合本次设计要求为标准；（6）家具的板材及油漆必须达到国家规定的甲醛安全释放量监测标准，产品最终满足建设单位使用为准。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011501001004 |  |  |  |  | 办公桌 1、部位：违章处理大厅、办公室、综合办公室、备勤室、登记室 |  | 2、规格：满足建设单位要求 3、板材说明：（1）国产一线品牌产三聚氰胺饰面，抗弯曲性能及握钉力较强，耐酸碱、耐高温、耐划伤； （2）基材：采用国内优质刨花板颗粒板，优质绿色环保产品； （3）粘合剂：环保乳胶； （4）封边用材：优质PVC胶边，进口热熔胶；（5）家具的款式、颜色由投标人提供实物图片（或效果图）须经建设单位认可；图纸及清单中的家具尺寸仅供参考，一切由成交供应商以现场实际放样的尺寸为准、家具定制最终以专业单位深化排版确定后再生产，以符合本次设计要求为标准；（6）家具的板材及油漆必须达到国家规定的甲醛安全释放量监测标准，产品最终满足建设单位使用为准。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011501001005 |  |  |  |  | 钢木混合指挥桌 1、部位：1F勤务指挥中心 |  | 2、规格：1200*2800mm指挥席 3、材质说明：（1）台面采用25mm厚三胺板，侧板为三胺板，柜体采用0.8-1.2mm优质冷轧钢板（整装），操作台台面屏风挡板采用优质铝合金型材板一次冲压而成，表面进行美工处理。（2）家具的款式、颜色由投标人提供实物图片（或效果图）须经建设单位认可；图纸及清单中的家具尺寸仅供参考，一切由成交供应商以现场实际放样的尺寸为准、家具定制最终以专业单位深化排版确定后再生产，以符合本次设计要求为标准；（3）家具的板材及油漆必须达到国家规定的甲醛安全释放量监测标准，产品最终满足建设单位使用为准。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011501001006 |  |  |  |  | 钢木混合指挥桌 1、部位：1F勤务指挥中心 |  | 2、规格：800*2400mm工位台 3、材质说明：（1）台面采用25mm厚三胺板，侧板为三胺板，柜体采用0.8-1.2mm优质冷轧钢板（整装），操作台台面屏风挡板采用优质铝合金型材板一次冲压而成，表面进行美工处理。（2）家具的款式、颜色由投标人提供实物图片（或效果图）须经建设单位认可；图纸及清单中的家具尺寸仅供参考，一切由成交供应商以现场实际放样的尺寸为准、家具定制最终以专业单位深化排版确定后再生产，以符合本次设计要求为标准； （4）家具的板材及油漆必须达到国家规定的甲醛安全释放量监测标准，产品最终满足建设单位使用为准。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011501001007 |  |  |  |  | 办公椅1 1、工字椅： |  | 2、部位：1F：违章处理大厅、调解室、备勤室、装备室、办公室、登记室、信息采集室、讯问室；2F:党建活动室； 3、材质说明：高级行政会客网椅（会客椅）、黑色全新料加纤背框，扪华宇透气网布；黑色PP固定腰靠；黑色PP连体连体扶手；45高密度纯绵坐垫，扪华宇透气网布；2.0mm厚度的A3钢材喷黑弓形架； 4、款式、颜色、样式须经建设单位认可。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011501001008 |  |  |  |  | 办公椅2 1、转椅（可升降）： |  | 2、部位：2F：综合办公室、办公室（1—3）； 3、材质说明：高级行政会客网椅（会客椅）；黑色全新料加纤背框，扪华宇透气网布；黑色PP固定腰靠；黑色PP连体连体扶手；45高密度纯绵坐垫，扪华宇透气网布；2.0mm厚度的A3钢材喷黑弓形架；50mm尼龙+PU静音脚轮； 4、款式、颜色、样式须经建设单位认可。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011501001009 |  |  |  |  | 办公椅3 |  | 1、转椅（带可升降配带头枕） 2、部位：2F：勤务指挥中心 3、材质说明：高背升降办公椅；带可升降头枕；黑色全新料加纤背框，扪华宇透气网布；黑色PP固定腰靠；黑色PP连体连体扶手；45高密度纯绵坐垫，扪华宇透气网布；2.5mm原位锁定蝴蝶底盘，可倾仰；三级SGS认证气杆，100mm缩50mm；310mm黑色锥形脚，静压1000KG；50mm尼龙+PU静音脚轮； 4、款式、颜色、样式须经建设单位认可。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011501001010 |  |  |  |  | 办公椅4 |  | 1、多人联体等待椅 2、部位：1F：违章处理大厅 3、材质说明：多人联体座椅；不锈钢金属框架，不锈钢拉伸成型横梁（厚度≥3.0mm）、八角形钢管、防锈处理后静电喷漆，表面光滑耐磨；横梁：六边形或八角形设计，增强承重力；扶手：金属压铸成型，封闭式结构；脚垫：金属压铸“人”字形站脚，附防滑橡塑垫 ；坐垫及椅面：自结皮聚氨酯（PU）发泡一体模塑，厚度≥30mm，内置高密度海绵及钢骨架，可承重≥150kg，环保防水，耐腐蚀、抗磨；分体式设计，圆滑无锐角，清洁无需清洁剂； 4、款式、颜色、样式须经建设单位认可。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011501001011 |  |  |  |  | 沙发/茶几 1、部位：2F：办公室1 |  | 2、规格：沙发尺寸900*2200mm,茶几尺寸850*1300mm 3、材质说明：（1）面料:选用高级超纤皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理、皮面更加柔软舒适、光泽持久性好，纹理细腻，富有弹性；（2）不锈钢金属框架，不锈钢拉伸成型横梁（厚度≥3.0mm）、内置钢管防锈处理后静电喷漆，表面光滑耐磨； （3）海绵:高密度海绵高回弹海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎； （4）茶几台面为10mm厚黑色烤漆钢化玻璃，四周金属不锈钢线条包边处理；（5）工艺：采用人体工学设计，体验感舒适； 4、款式、颜色、样式须经建设单位认可。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011501001012 |  |  |  |  | 床+床垫 |  | 1、规格：床垫尺寸1200*2000 2、板材说明：（1）国产一线品牌产三聚氰胺饰面，抗弯曲性能及握钉力较强，耐酸碱、耐高温、耐划伤；（2）基材：采用国内优质刨花板颗粒板，优质绿色环保产品；（3）粘合剂：环保乳胶；（4）封边用材：优质PVC胶边，进口热熔胶； 3、款式、颜色、样式须经建设单位认可。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 011501001013 |  |  |  |  | 床+床垫 |  | 1、规格：床垫尺寸1500*2000 2、板材说明：（1）国产一线品牌产三聚氰胺饰面，抗弯曲性能及握钉力较强，耐酸碱、耐高温、耐划伤； （2）基材：采用国内优质刨花板颗粒板，优质绿色环保产品； （3）粘合剂：环保乳胶；（4）封边用材：优质PVC胶边，进口热熔胶； 3、款式、颜色、样式须经建设单位认可。 |  |  |  |  | 套 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011501001014 |  |  |  |  | 床头柜 |  | 1、规格：尺寸450*550 2、板材说明：（1）国产一线品牌产三聚氰胺饰面，抗弯曲性能及握钉力较强，耐酸碱、耐高温、耐划伤； （2）基材：采用国内优质刨花板颗粒板，优质绿色环保产品； （3）粘合剂：环保乳胶；（4）封边用材：优质PVC胶边，进口热熔胶； 3、款式、颜色、样式须经建设单位认可。 |  |  |  |  | 张 |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 011501001015 |  |  |  |  | 餐桌 |  | 1、φ1800mm木质圆桌（含底座+桌面+玻璃转盘） 2、板材说明：（1）材质为实木（胡桃木或橡木）； （2）材质质地坚硬、纹理清晰，耐磨耐腐蚀处理，各项技术指标按国际标准；（3）环保聚酯漆饰面，全封闭涂装，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，桌边直角弧形处理；（4）结构牢固、经久耐用、使用寿命长、符合人体工程学原理； 3、款式、颜色、样式须经建设单位认可。 |  |  |  |  | 张 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011501001016 |  |  |  |  | 桌餐桌椅 |  | 1、木质餐椅； 2、板材说明：（1）材质为实木（胡桃木或橡木）； （2）材质质地坚硬、纹理清晰，耐磨耐腐蚀处理，各项技术指标按国际标准； （3）环保聚酯漆饰面，五底三面，全封闭涂装，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀，桌边直角弧形处理； （4）结构牢固、经久耐用、使用寿命长、符合人体工程学原理； 3、款式、颜色、样式须经建设单位认可。 |  |  |  |  | 张 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：家具工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  | 调整 费率（%） |  |  |  |  |  |  | 调整后 金额（元） |  |  |  | 备注 |
| 1 |  | 011707001001 |  |  | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 基本费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 标化增加费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 扬尘污染防治增加费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 011707010001 |  |  | 工程按质论价 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 011707002001 |  |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011707004001 |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011707005001 |  |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 011707006001 |  |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 011707007001 |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 011707008001 |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 011707009001 |  |  | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 01B001 |  |  | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 011707003001 |  |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 011707011001 |  |  | 住宅工程分户验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 011707012001 |  |  | 建筑工人实名制费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 011707015001 |  |  | 智慧工地费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：家具工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：家具工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数(元) |  |  |  |  |  | 计算费率(％) |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |
| 1 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 环境保护税 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税金 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共11页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 |  |  |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 电气部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404017001 |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1、名称:照明配电箱1AL 2、备注:原配电箱改造,仅调整出线回路,进线电缆不变 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 030404017002 |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1、名称:空调配电箱1AP 2、备注:原配电箱改造,仅调整出线回路,进线电缆不变 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030404017003 |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1、名称:照明配电箱2AL 2、备注:原配电箱改造,仅调整出线回路,进线电缆不变 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030404017004 |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1、名称:空调配电箱2AP 2、备注:原配电箱改造,仅调整出线回路,进线电缆不变 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404017005 |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1、名称:照明配电箱3AL 2、备注:原配电箱改造,仅调整出线回路,进线电缆不变 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030404017006 |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1、名称:空调配电箱3AP 2、备注:原配电箱改造,仅调整出线回路,进线电缆不变 |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030404017007 |  |  |  |  | 配电箱 |  | 1、名称:厨房动力专用配电箱3APcf 2、规格:600*800*180 3、安装方式:非标箱,明装,下沿距地1.0m 4、备注:回路根据厂房设备厂家需要确定,注意三相平衡接线,预留容量60KW |  |  |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411001001 |  |  |  |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌焊管 2、规格、型号:SC50 3、配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  |  |  | m |  |  | 1.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411001002 |  |  |  |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌电线管 2、规格、型号:JDG25 3、配置形式:投标人结合现场自行考虑吊棚内明敷、暗敷 |  |  |  |  | m |  |  | 51.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411001003 |  |  |  |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌电线管 2、规格、型号:JDG20 3、配置形式:投标人结合现场自行考虑吊棚内明敷、暗敷 |  |  |  |  | m |  |  | 1578.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030411001004 |  |  |  |  | 配管 |  | 1、名称:刚性阻燃管 2、规格:PC50 3、配置形式:投标人结合现场自行考虑吊棚内明敷、暗敷 |  |  |  |  | m |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030413002001 |  |  |  |  | 凿（压）槽 |  | 1、名称:管道墙面开槽并恢复 2、规格:DN25 |  |  |  |  | m |  |  | 15.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030413002002 |  |  |  |  | 凿（压）槽 |  | 1、名称:管道墙面开槽并恢复 2、规格:DN20 |  |  |  |  | m |  |  | 481.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030413001001 |  |  |  |  | 铁构件 |  | 1、名称:管道支、吊架 |  |  |  |  | kg |  |  | 219.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030408001001 |  |  |  |  | 电力电缆 |  | 1、名称:铜芯电力电缆 2、规格:YJV-0.6/1KV-5X16 3、敷设方式、部位:管道敷设/桥架敷设 |  |  |  |  | m |  |  | 13.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 030408006001 |  |  |  |  | 电力电缆头 |  | 1、名称:铜芯电力电缆头 2、规格:YJV-0.6/1KV-5X16 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030411004001 |  |  |  |  | 配线 |  | 1、名称:铜芯电线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 4891.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411004002 |  |  |  |  | 配线 |  | 1、名称:铜芯电线 2、配线形式:管内穿线 3、型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 218.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411004003 |  |  |  |  | 配线 |  | 1、名称:铜芯电线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:BV-2.5mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 3201.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 030411004004 |  |  |  |  | 配线 |  | 1、名称:铜芯电线 2、配线形式:线槽配线 3、型号:BV-4mm2 |  |  |  |  | m |  |  | 321.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 030412004001 |  |  |  |  | 装饰灯 |  | 1、名称:射灯 2、型号:12W 3、规格:φ80mm |  |  |  |  | 套 |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 030412004002 |  |  |  |  | 装饰灯 |  | 1、名称:筒灯 2、型号:20W 3、规格:φ80mm |  |  |  |  | 套 |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030412004003 |  |  |  |  | 装饰灯 |  | 1、名称:双头格栅射灯（黑色） 2、型号:16w |  |  |  |  | 套 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 030412001001 |  |  |  |  | 普通灯具 |  | 1、名称:圆形吸顶灯 2、规格:35w |  |  |  |  | 套 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 030412005001 |  |  |  |  | 荧光灯 |  | 1、名称:300*600平板灯 2、规格:24W |  |  |  |  | 套 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 030412001002 |  |  |  |  | 普通灯具 |  | 1、名称:方形吸顶灯 2、规格:35w |  |  |  |  | 套 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 030412001003 |  |  |  |  | 普通灯具 |  | 1、名称:长方形吸顶灯 2、规格:35w |  |  |  |  | 套 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 030412005002 |  |  |  |  | 荧光灯 |  | 1、名称:定制LED长条平板灯 2、规格:详见设计图纸 |  |  |  |  | 套 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 030412004004 |  |  |  |  | 装饰灯 |  | 1、名称:LED灯带 2、规格:详见设计图纸 |  |  |  |  | m |  |  | 55.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 030404036001 |  |  |  |  | 其他电器 |  | 1、名称:取暖器（浴霸/风暖） |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 030404033001 |  |  |  |  | 风扇 |  | 1、名称:排风扇 2、备注:1、开孔尺寸为300*300mm超静音嵌入式排风扇； |  |  |  |  | 台 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 030404034001 |  |  |  |  | 照明开关 |  | 1、名称:单联单控开关 |  |  |  |  | 个 |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 030404034002 |  |  |  |  | 照明开关 |  | 1、名称:双联单控开关 |  |  |  |  | 个 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030404034003 |  |  |  |  | 照明开关 |  | 1、名称:三联单控开关 |  |  |  |  | 个 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030404034004 |  |  |  |  | 照明开关 |  | 1、名称:单联双控开关 |  |  |  |  | 个 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030404034005 |  |  |  |  | 照明开关 |  | 1、名称:双联双控开关 |  |  |  |  | 个 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030404034006 |  |  |  |  | 照明开关 |  | 1、名称:三联双控开关 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030404035001 |  |  |  |  | 插座 |  | 1、名称:三相插座 |  |  |  |  | 个 |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030404035002 |  |  |  |  | 插座 |  | 1、名称:厨卫专用插座 |  |  |  |  | 个 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030404035003 |  |  |  |  | 插座 |  | 1、名称:单相二级三级组合插座 |  |  |  |  | 个 |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 030404035004 |  |  |  |  | 插座 |  | 1、名称:地插 |  |  |  |  | 个 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 030404036002 |  |  |  |  | 其他电器 |  | 1、名称:预留电源 |  |  |  |  | 个 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030411006001 |  |  |  |  | 接线盒 |  | 1、名称:接线盒 2、材质:铁质 |  |  |  |  | 个 |  |  | 436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 030411006002 |  |  |  |  | 接线盒 |  | 1、名称:开关盒 2、材质:铁质 |  |  |  |  | 个 |  |  | 71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 030409008001 |  |  |  |  | 等电位端子箱、测试板 |  | 1、名称:LEB分等电位箱 |  |  |  |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 030409002001 |  |  |  |  | 接地母线 |  | 1、名称:接地扁铁 2、规格:40*4热镀锌扁钢 |  |  |  |  | m |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 030414011001 |  |  |  |  | 接地装置 |  | 1、名称:接地调试 |  |  |  |  | 系统 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 030414002001 |  |  |  |  | 送配电装置系统 |  | 1、电压等级（kV）:1kV以下交流供电 (综合) |  |  |  |  | 系统 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 智能化工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 030411001005 |  |  |  |  | 配管 |  | 1、名称:塑料管 2、规格、型号:PC50 3、配置形式:砖、混凝土结构明配 |  |  |  |  | m |  |  | 26.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 030411001006 |  |  |  |  | 配管 |  | 1、名称:镀锌电线管 2、规格、型号:JDG20 3、配置形式:投标人结合现场自行考虑吊棚内明敷、暗敷 |  |  |  |  | m |  |  | 593.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 030413002003 |  |  |  |  | 凿（压）槽 |  | 1、名称:管道墙面开槽并恢复 2、规格:DN20 |  |  |  |  | m |  |  | 174.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 030413001002 |  |  |  |  | 铁构件 |  | 1、名称:管道支、吊架 |  |  |  |  | kg |  |  | 83.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 030502005001 |  |  |  |  | 双绞线缆 |  | 1、名称:网线 2、规格、型号:UTP5 4x2x0.5 |  |  |  |  | m |  |  | 1367.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 030502005002 |  |  |  |  | 双绞线缆 |  | 1、名称:网线 2、规格、型号:Cat6.STP |  |  |  |  | m |  |  | 592.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 030502012001 |  |  |  |  | 信息插座 |  | 1、名称:宽带网络插座 |  |  |  |  | 个 |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 030502012002 |  |  |  |  | 信息插座 |  | 1、名称:电话插座 |  |  |  |  | 个 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 030507008001 |  |  |  |  | 监控摄像设备 |  | 1、名称:400万智能红外POE网络球机 2、规格型号:详见设计图纸，满足甲方要求 |  |  |  |  | 台 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 030501009001 |  |  |  |  | 路由器 |  | 1、名称:无线AP 2、规格:详见设计图纸，满足甲方要求 |  |  |  |  | 台 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 030507006001 |  |  |  |  | 出入口控制设备 |  | 1、名称:单向电动移门门禁 2、规格:详见设计图纸，满足甲方要求 |  |  |  |  | 台 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 给水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 031001007001 |  |  |  |  | 复合管 |  | 1、安装部位:埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:热镀锌衬塑钢管DN50 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 5、防腐:冷底子油二道、石油沥青两道、防水布二道 |  |  |  |  | m |  |  | 16.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 031001007002 |  |  |  |  | 复合管 |  | 1、安装部位:埋地 2、介质:给水 3、材质、规格:热镀锌衬塑钢管DN25 4、压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗、试压 5、防腐:冷底子油二道、石油沥青两道、防水布二道 |  |  |  |  | m |  |  | 6.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 031001007003 |  |  |  |  | 复合管 |  | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:热镀锌衬塑钢管DN50 |  |  |  |  | m |  |  | 12.59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 031001006001 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1、名称:PPR-DN15 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、连接形式:热熔 5、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 |  |  |  |  | m |  |  | 115.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 031001006002 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1、名称:PPR-DN20 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、连接形式:热熔 5、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 |  |  |  |  | m |  |  | 10.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 031001006003 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1、名称:PPR-DN25 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、连接形式:热熔 5、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 |  |  |  |  | m |  |  | 16.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 031001006004 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1、名称:PPR-DN32 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、连接形式:热熔 5、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 |  |  |  |  | m |  |  | 83.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 031001006005 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1、名称:PPR-DN40 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、连接形式:热熔 5、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 |  |  |  |  | m |  |  | 7.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 031001006006 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1、名称:PPR-DN50 2、安装部位:室内 3、介质:给水 4、连接形式:热熔 5、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 |  |  |  |  | m |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 031001006007 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1、名称:PPR-DN15 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、连接形式:热熔 5、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 |  |  |  |  | m |  |  | 43.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 031001006008 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1、名称:PPR-DN20 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、连接形式:热熔 5、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 |  |  |  |  | m |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 031001006009 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1、名称:PPR-DN32 2、安装部位:室内 3、介质:热水 4、连接形式:热熔 5、试验要求:管道消毒、冲洗、试压 |  |  |  |  | m |  |  | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 030413002004 |  |  |  |  | 凿（压）槽 |  | 1、名称:墙面开槽及恢复 2、规格:DN20~65 |  |  |  |  | m |  |  | 178.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 031003013001 |  |  |  |  | 水表 |  | 1、名称:水表 2、型号、规格:DN63 |  |  |  |  | 组 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 031003001001 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  | 1、名称:截止阀 2、规格、压力等级:DN50 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 031003001002 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  | 1、名称:截止阀 2、规格、压力等级:DN32 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 031003001003 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  | 1、名称:截止阀 2、规格、压力等级:DN25 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 031003001004 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN65 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 031003001005 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN50 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 031003001006 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN32 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 031003001007 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  | 1、名称:闸阀 2、规格、压力等级:DN25 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 031003001008 |  |  |  |  | 螺纹阀门 |  | 1、名称:快速排气阀 2、规格、压力等级:DN25 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 031004014001 |  |  |  |  | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称:水龙头 2、型号、规格:DN20 |  |  |  |  | 个 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 031002003001 |  |  |  |  | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN80 4、填料材质:含封堵 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 031002003002 |  |  |  |  | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN100 4、填料材质:含封堵 |  |  |  |  | 个 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 040504001001 |  |  |  |  | 砌筑井 |  | 1、名称:水表井 2、规格型号:满足甲方要求、详见设计图纸 |  |  |  |  | 座 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 010101003001 |  |  |  |  | 挖沟槽土方 |  | 1、名称:土方开挖 2、挖土深度:1.0m 以内 |  |  |  |  | m3 |  |  | 10.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 010103001001 |  |  |  |  | 回填方 |  | 1、密实度要求:分层夯实 2、填方来源、运距:原土 |  |  |  |  | m3 |  |  | 10.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 污水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 031001006010 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1、名称:UPVC-DN50 2、介质:污水 3、连接形式:粘接 |  |  |  |  | m |  |  | 21.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 031001006011 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1、名称:UPVC-DN75 2、介质:污水 3、连接形式:粘接 |  |  |  |  | m |  |  | 18.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 031001006012 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1、名称:UPVC-DN100 2、介质:污水 3、连接形式:粘接 |  |  |  |  | m |  |  | 93.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 031001006013 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1、名称:承压型塑料排水管DN50 2、介质:污水 3、连接形式:粘接 |  |  |  |  | m |  |  | 10.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 031001006014 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1、名称:承压型塑料排水管DN75 2、介质:污水 3、连接形式:粘接 |  |  |  |  | m |  |  | 2.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 031001006015 |  |  |  |  | 塑料管 |  | 1、名称:承压型塑料排水管DN100 2、介质:污水 3、连接形式:粘接 |  |  |  |  | m |  |  | 19.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 031004003001 |  |  |  |  | 洗脸盆 |  | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:详见设计图纸 3、附件名称、数量:包含角阀、软管等所有附件，投标人自行考虑 |  |  |  |  | 组 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 031004004001 |  |  |  |  | 洗涤盆 |  | 1、名称:厨房洗涤槽 2、规格、类型:详见设计图纸及说明 3、附件名称、数量:包含角阀、软管等所有附件，投标人自行考虑 |  |  |  |  | 组 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 031004006001 |  |  |  |  | 大便器 |  | 1、名称:坐便器及下水 2、附件名称、数量:包含角阀、软管等所有附件，投标人自行考虑 |  |  |  |  | 组 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 031004006002 |  |  |  |  | 大便器 |  | 1、材质:陶瓷 2、规格、类型:蹲式大便器 3、附件名称、数量:包含角阀、软管等所有附件，投标人自行考虑 |  |  |  |  | 组 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 031004007001 |  |  |  |  | 小便器 |  | 1、名称:感应小便斗（含感应器） 2、附件名称、数量:包含角阀、软管等所有附件，投标人自行考虑 |  |  |  |  | 组 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 031004010001 |  |  |  |  | 淋浴器 |  | 1、材质、规格:淋浴器（黑色增压式花洒） |  |  |  |  | 套 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 031004004002 |  |  |  |  | 洗涤盆 |  | 1、名称:拖把池 2、附件名称、数量:含拖把池、龙头、下水等 |  |  |  |  | 组 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 031006012001 |  |  |  |  | 热水器 |  | 1、名称:电热水器 2、型号、容积:60L 3、备注:详见设计图纸，满足甲方要求 |  |  |  |  | 台 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 031004014002 |  |  |  |  | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称:地面清扫口 2、型号、规格:DN100 |  |  |  |  | 个 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 031004014003 |  |  |  |  | 给、排水附（配）件 |  | 1、名称:地漏 2、材质:UPVC 3、型号、规格:DN50 |  |  |  |  | 个 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 031002003003 |  |  |  |  | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN150 4、填料材质:含封堵 |  |  |  |  | 个 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 031002003004 |  |  |  |  | 套管 |  | 1、名称、类型:刚性防水套管 2、材质:碳钢 3、规格:DN150 4、填料材质:含封堵 |  |  |  |  | 个 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 010101003002 |  |  |  |  | 挖沟槽土方 |  | 1、名称:土方开挖 2、挖土深度:1.0m 以内 |  |  |  |  | m3 |  |  | 17.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 010103001002 |  |  |  |  | 回填方 |  | 1、密实度要求:分层夯实 2、填方来源、运距:原土 |  |  |  |  | m3 |  |  | 17.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 031000000 |  |  |  |  | 其他零星 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 03B001 |  |  |  |  | 拆除项目 |  | 1、建筑内原灯具、洁具、管道、电线电缆、桥架、支架、配电箱、开关插座面板、风管、风机、保温材料、空调等全部安装项目拆除，配合土建单位拆除到位 2、投标人自行勘察现场，综合考虑报价，中标后不再调整 3、拆除的材料需告知建设单位是否移交，无需移交的由中标单位自行处理 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 03B002 |  |  |  |  | 零星项目 |  | 1、名称:零星项目 2、工作内容:所有管道穿越建筑内墙、梁等构筑物时，打孔、预留洞口、预留套管、阻火圈、防火防水封堵等工作内容(除去上述清单以外部分) 3、投标人自行考虑，综合报价，中标后不再调整 |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 分部分项工程清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 |  |  |  |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单价措施项目清单合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  | 费率（%） |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  | 调整 费率（%） |  |  |  |  |  |  | 调整后 金额（元） |  |  |  | 备注 |
| 1 |  | 031302001001 |  |  | 现场安全文明施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  | 基本费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 1.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 标化增加费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |  | 扬尘污染防治增加费 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  | 0.210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 031302010001 |  |  | 工程按质论价 |  |  |  | 分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 031302002001 |  |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 031302004001 |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 031302005001 |  |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 03B003 |  |  | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 031302006001 |  |  | 已完工程及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 031302008001 |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 031302009001 |  |  | 赶工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 03B004 |  |  | 特殊条件下施工增加费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 031302003001 |  |  | 非夜间施工照明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 031302011001 |  |  | 住宅工程分户验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 031302012001 |  |  | 建筑工人实名制费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 031302015001 |  |  | 智慧工地费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 结算金额(元) |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 材料暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算基数(元) |  |  |  |  |  | 计算费率(％) |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |
| 1 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 社会保险费 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 住房公积金 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 环境保护税 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 税金 |  |  |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程量清单下载链接：

链接: https://pan.baidu.com/s/1gdWlw3zweeUPd8AW-nMZnA?pwd=n31i

提取码: n31i

三、施工组织方案

投标人应根据采购需求和本项目实际要求，制订相应的实施方案至少包含以下内容：

1、投标人根据本项目总体要求，提供科学合理的施工方案与技术措施，进行详细阐述。至少包含以下内容：

1.1施工组织与部署

- 施工前期准备：材料设备采购及进场计划至少包含采购计划进场管控、设备进场计划。采购计划管控：材料设备采购清单需明确规格、数量误差范围（≤±2%），到货时间偏差不超过计划时间 24 小时；进场检验：材料进场后抽样检验比例≥3%，检验合格率100%方可入库；材料进场时间需比施工需求提前3日及以上，延误率0%。设备进场的时间节点、设备的调试与维护计划。

（2）施工总体部署规划：至少包含施工组织的特点、合理安排进度的特点、施工现场管理、人员管理、安全管理的特点等。施工场地规划与临时设施布置须符合国家及地方的法律法规、行业标准，满足施工生产的基本需求。优先考虑施工安全，设置安全防护设施，保证人员和设备安全。

（3）工程项目组织机构：至少包含项目经理的职责、项目施工工长的岗位职责、材料员的岗位职责、安全保卫部的职责等。建立“项目决策层-现场管理组-施工班组”三级管理层级，现场管理组需包含安全管理岗，安全职责条款明确率100%。机构设置及人员配备需符合法律法规及行业规范，满足项目所属行业的强制要求；项目经理需持有注册建造师证书，施工员、安全员、质量员、材料员、资料员持证上岗。

（4）施工部署设计：至少包含施工顺序的安排，各工种、各工序之间的协调，以及水电安装施工和装饰施工的穿插安排。明确各工序负责人，合理调配人力，在关键工序增加施工人员，加快施工速度。人员到位率 100%，缺勤率≤3%。

1.2技术措施

（1）关键施工技术方案及工艺标准，至少包含结构加固、局部改造、安全防护等三大部分等关键施工技术方案。

（2）技术难点解决方案，至少包含结构安全评估、空间限制优化设计、法规标准遵循、设备升级与兼容性处理、施工现场管理等方面。

1.3项目安全措施

安全管理应建立专门的安全管理组织，至少包含项目经理、安全经理、安全员等，并负责改造工程的安全生产保证措施的制定、实施和监督等。

（1）安全目标以杜绝重伤及以上安全事故，减少轻伤事故，确保施工人员人身安全和现场设备设施完好，顺利完成改造工程为目标。重伤及以上安全事故发生率0%，轻伤事故频率≤1‰，施工人员安全培训覆盖率100%，设备设施完好率≥98%。

（2）明确项目经理为安全第一责任人，配备专职安全员，施工班组设兼职安全员，层层落实安全责任，签订安全责任书。项目开工后7日内完成安全责任书签订，签订率100%；专职安全员持证上岗率100%，施工班组每20人至少设1名兼职安全员，兼职安全员培训考核合格率100%。

（3）建立安全生产教育培训制度、安全检查制度、隐患排查整改制度、应急管理制度等，规范施工安全管理流程。制度备案完成时间≤项目开工后15天，各项安全记录留存率100%。

1.4科学施工工艺

强化各工序质量控制，遵循“先隐蔽后饰面、先预埋后安装、先湿作业后干作业”的原则，在前期准备阶段，强化图纸会审、技术交底、拆除作业、基层检查和处理、材料进场检验等重点工作；隐蔽工程施工阶段，重点强化水电管线预埋、防水工程、吊顶与隔墙龙骨安装等；饰面基层处理阶段，强化墙面地面抹灰、找平；各分项饰面工程阶段，强化按序进行吊顶封板、墙地面铺贴、涂料施工、门窗安装等；收尾与验收阶段，重点强化清洁整理、系统调试、分项及竣工验收。各工序自检合格率100%；专检合格率100%，未验收合格不得进入下道工序。

2、投标人根据本项目总体要求，提供科学合理的工程进度计划与保证措施，进行详细阐述。至少包含以下内容：

2.1分析施工进度的关键因素

分析方案内容至少包含：（1）前期准备阶段；（2）拆除阶段；（3）改造施工阶段；（4）理验收阶段等的时间及工序进度计划等。

2.2实施计划和工期进度安排

实施计划至少包含筹备、实施、验收三阶段推进，各阶段明确任务与时间节点，同步保障资金、安全与质量。

工期进度安排：（1）至少包含月、周进度计划，明确施工准备、施工过程、验收等各阶段的施工任务；若出现滞后，及时调整资源配置（如增加人力、机械）或优化施工工序；建立进度汇报制度等控制措施。计划编制：月进度计划偏差控制在±3天内，周进度计划偏差控制在±1天内，计划编制完成率100%。资源调整：进度滞后≥5天时，24小时内完成人力（增加人数≥原配置的 20%）或机械（增加台数≥原配置的15%）调整。进度汇报：每周五17:00前向采购人提交进度报告，报告准时提交率100%，数据准确率100%。

（2）制定详细的工序交接清单，合理安排各工序施工顺序。

（3）工序交接清单编制完整率100%，交接验收合格率100%；上一工序完成后，下一工序进场间隔≤8小时。

2.3应急措施

针对恶劣天气（低温、暴雨、台风等），提前48小时制定应对方案；安全事故发生后，响应时间≤1小时，处理完成时间≤72小时（一般事故），最大限度减少工期延误（延误≤2天）。

3、投标人根据本项目总体要求，提供科学合理的安全管理体系和措施，进行详细阐述。至少包含以下内容：

3.1安全管理体系

应明确安全管理目标的设定、安全管理制度的完善、安全保障措施的实施、责任与激励机制的落实等。

3.2安全管理制度

- 应明确施工过程中安全管理的关键点，旨在确保施工过程中的人员安全和工程质量。

（2）施工设备的管理：正确选择和使用机具设备，及时搞好施工设备的维护和保养，按计划检查和修理，建立现场施工设备使用管理制度等。

3.3岗位职责的健全

制定有效地健全工程项目改造工程岗位职责，提高项目的管理水平和执行效率。

- 每个岗位的职责应该清晰明确，避免职责不清导致的工作推诿。

- 为每个岗位制定具体的工作标准，以便于评估员工的工作表现。这包括工作流程、工作质量、工作效率等方面的标准。

3.4安全保证措施

（1）应采取预防措施来减少事故的发生。具体措施包括了解施工场地的地质情况，确保施工过程中不会对周边人员造成伤害。严禁使用过期、损坏或不合格的施工材料和设备，确保施工质量和操作安全。制定精细的施工计划，明确施工流程和安全要求，避免施工过程中发生冲突和危险。

（2）应制定详细的应急预案，用于处理突发事件和事故。应急预案应包括突发事件的分类和等级划分，以及应对措施。应急救援组织和人员的职责和行动方案。紧急避险和疏散方案。对外沟通和信息发布机制。定期进行应急演练，以检验应急预案的有效性和施工人员的应急响应能力。演练应模拟各种突发事件，并对应急组织、沟通、救援和疏散等环节进行全面评估和改进。

（3）应进行全员安全教育，提高施工人员的安全意识和安全知识。安全教育内容包括个人防护知识和技能培训。突发事件应对知识和逃生自救技能培训。施工操作规范和安全操作要求的培训。对参与改造工程的工人进行专业安全培训，提高他们的安全操作技能和意识。培训内容包括基本的安全操作规范和要求。

4、投标人根据本项目总体要求，提供科学合理的项目组织结构，进行详细阐述。至少包含以下内容：

4.1合理安排项目部组织结构

（1）制定合理的组织架构是项目顺利推进的基础。有利于项目的实施涉及多方协作、跨部门沟通，因此必须从整体上设计清晰的组织架构。

（2）合理安排项目组成员，负责具体的实施工作。每个职能部门应根据项目的需求，配置专门的人员负责相应的工作模块，确保项目的顺利推进。项目执行层的工作核心是将项目管理层的决策落到实处，具体负责项目的日常运作和实施过程中的监督与执行。

4.2项目组人员专业齐全，执业资格齐全

（1）对于本项目可能涉及多个专业领域，如建筑工程、机电工程、结构工程、给排水工程、暖通工程、电气工程等。因此，项目组人员需要具备相关专业的知识和经验，以确保项目的顺利进行。

（2）项目组人员还需要具备特定的执业资格；除了专业技术人员外，项目组还需要一定数量的经过考核或培训合格的中级工以上技术工人。他们负责具体的施工操作，并需要具备相应的技能证书。

5、投标人根据本项目总体要求，提供科学合理的质量管理体系和措施，进行详细阐述。至少包含以下内容：

5.1确定质量方针和目标

明确的质量方向和具体目标：包括生产过程中的工作质量和售后服务质量等，有助于确保项目实施过程中的质量和最终交付的质量。

5.2质量管理体系

（1）建立质量标准体系需要坚持三个原则，一是必须有精确量化的质量指标；二是必须有具体明确的质量要求；三是实施操作的细则需要有统一的术语说明。

（2）制定规章制度保证体系内容主要包括操作流程的规范制度，信息管理的规范制度以及检验程序和变更程序的操作规程等。

（3）资源配置保证体系主要包括设备要素，配备必要的质量检验设备，并保证生产设备本身的质量；原材料要素，建立质量认证体系保证原材料供应链的质量标准；人才要素，选择、配备、培训合格的工作人员和质量管理人才。

6、投标人根据本项目总体要求，提供科学合理的文明施工及环境保护方案，进行详细阐述。至少包含以下内容：

6.1文明施工要求

（1）施工现场必须实施封闭管理，现场出入口应设门卫室，场地四周必须采用封闭围挡，围挡要坚固、整洁、美观，并沿场地四周连续设置。

（2）施工场地处理，保证道路排水畅通，防止泥浆、污水、废水乱流和堵塞下水道，工地无积水现象。各种材料必须按施工平面图位置堆放，保证施工道路平整、畅通。

（3）施工现场应设宣传栏、报刊栏，悬挂安全标语和安全警示标志牌，加强安全文明施工宣传。

6.2事故与火灾预防

（1）定期检查施工现场的电气设备，确保其正常运行，避免电线老化、短路等问题引发火灾。使用符合安全标准的电气设备和电线，选择质量可靠的电线和插座，并确保其正常使用。

（2）对施工现场的易燃物品进行分类储存和管理，避免堆放大量易燃物品。定期清理施工现场上的垃圾和杂物，保持通道畅通，以便在火灾发生时能够及时进行灭火和人员疏散。

（3）安装火灾报警器和灭火器，并定期维护和检查其工作状态，确保其正常使用。在施工现场设置合适的消防设施，包括灭火器、水源、喷淋系统等。

（4）对于必须要使用明火作业的部位，要逐级审批，在领取动火证之后，组织专人看守现场，作业完毕后，应清理现场，防止阴燃着火。对残余火种应及时熄灭。

7、投标人根据本项目总体要求，提供科学合理的质保期内的服务方案，进行详细阐述。至少包含以下内容：

7.1质保期服务计划制定

（1）详细列出保修期内的保修项目，如基础设施工程、地基基础工程、主体结构工程等，并注明各自的保修期限。

（2）设立专门的维保部门或岗位，明确负责人的职责，以及保修岗的具体工作内容，如报修信息登记、质量责任确定、维修处理等。

（3）规定不同类型问题的响应时间和处理流程，包括一般问题、较大问题和重大问题的处理方式。

（4）对于重大质量问题，应有专门的验收标准和程序，包括验收参加人员、质量问题原因介绍、维修措施和效果报告、验收意见签署等。

（5）工程保修期满后，施工单位应进行回访，并记录回访情况。同时，建立保修信息档案制度，记录处理过程和结果。

7.2工程质保期内的维修

（1）明确施工单位在质保期内的责任，包括及时响应报修、在约定时间内完成维修。问题处理流程：接收采购人的缺陷通知，详细记录缺陷位置、现象，缺陷记录完整率100%；安排技术人员到现场勘查，现场勘查完成时间≤8小时，确定缺陷原因、范围及严重程度；24小时内明确修复方法、材料、工期及责任人；确保施工安全和修复质量及验收等。

（2）保障措施：专职处理人员配置≥2人，技术人员配置≥1人；修复材料储备量≥常用缺陷修复用量的1.2倍，材料到位时间≤24 小时。

- 业绩

供应商自2022年9月1日以来（以竣工验收证明时间为准）承接过同类业绩（装修改造工程）的优先。

- 企业实力

供应商具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的优先。

- 人员配备

本项目为盐城市公安局交管支队亭湖大队文峰中队营房装修改造，为保证项目能够顺利实施，本项目的项目负责人具有建设工程类中级工程师职称的或具有建设工程类高级工程师及以上职称的优先；本项目的技术负责人（项目负责人除外）具有建设工程类中级工程师职称的或具有建设工程类高级工程师及以上职称的优先。

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市公安局交管支队亭湖大队文峰中队营房装修改造 | 建筑业 |

第五章 定标原则和评审标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）供应商需按照磋商文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）残疾人福利单位需按照磋商文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 评分项目 | 分值 | 评 分 细 则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 70分 | 满足磋商文件实质性要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×70，小数点后保留2位。 |
| 业绩 | 9分 | 供应商自2022年9月1日以来（以竣工验收证明时间为准）承接过类似业绩（装修改造工程）的，每提供1个得3分，最多得9分。 注：投标时需提供施工合同、竣工验收证明复印件并加盖投标供应商公章，提供不全或未提供的不得分（同一采购人签订的多份合同，不重复计分）。 |
| 企业实力 | 6分 | 供应商具有有效的质量管理系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得2分，最高得6分，未提供不得分。 注：投标时以证书原件扫描件和官网查询截图加盖投标人公章为依据，否则不得分；证书须在有效期内并处于有效状态，获得监督审核合格标识，提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn）的查询结果“有效”的截图或网页扫描页加盖投标人公章。) |
| 人员配备 | 5分 | 1.拟投入本项目的项目负责人具有建设工程类中级工程师职称的得1.5分；具有建设工程类高级工程师及以上职称的得2.5分；本项最高得2.5分。(需提供证书复印件及该人员近三个月以来任意一个月在投标单位缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章) 2.拟投入本项目的技术负责人（项目负责人除外）具有建设工程类中级工程师职称的得1.5分；具有建设工程类高级工程师及以上职称的得2.5分；本项最高得2.5分。(需提供证书复印件及该人员近三个月以来任意一个月在投标单位缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章) |
| 施工组织方案 | 10分 | 根据投标供应商充分了解本项目前提下，对施工组织设计的完整性、准确性等方面进行综合评分： 1.施工方案与技术措施（2分） 投标人根据第四章中“项目需求”要求，提供有针对性的、科学有效的施工方案与技术措施方案，至少包含：①施工组织与部署；②技术措施；③项目安全措施；④科学施工工艺等方面内容； 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得2分，每有一项内容缺失的扣0.5分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.1分，直至该项分值0.5分扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形） 2.工程进度计划与保证措施（2分） 投标人根据第四章中“项目需求”要求，提供有针对性的、科学有效的工程进度计划与保证措施方案，至少包含：①对施工进度的关键因素分析；②工程实施计划；③工期进度安排；④应急措施等方面内容； 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得2分，每有一项内容缺失的扣0.5分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.1分，直至该项分值0.5分扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形） 3. 安全管理体系和措施（2分） 投标人根据第四章中“项目需求”要求，提供有针对性的、科学有效的安全管理体系和措施方案，至少包含：①安全管理体系；②安全管理制度；③岗位职责的健全；④安全保证措施等方面内容； 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得2分，每有一项内容缺失的扣0.5分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.1分，直至该项分值0.5分扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形） 4.项目组织结构（1分） 投标人根据第四章中“项目需求”要求，提供有针对性的、科学有效的项目组织结构方案，至少包含：①合理安排项目部组织结构；②项目组人员专业齐全，执业资格齐全等方面内容； 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得1分，每有一项内容缺失的扣0.5分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.1分，直至该项分值0.5分扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形） 5.质量管理体系和措施（1分） 投标人根据第四章中“项目需求”要求，提供有针对性的、科学有效的质量管理体系和措施方案，至少包含：①确定质量方针和目标；②质量管理体系等方面内容； 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得1分，每有一项内容缺失的扣0.5分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.1分，直至该项分值0.5分扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形） 6. 文明施工及环境保护方案（1分） 投标人根据第四章中“项目需求”要求，提供有针对性的、科学有效的文明施工及环境保护方案，至少包含：①文明施工要求；②事故与火灾预防等方面内容；方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得1分，每有一项内容缺失的扣0.5分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.1分，直至该项分值0.5分扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形） 7.质保期内的服务方案（1分） 投标人根据第四章中“项目需求”要求，提供有针对性的、科学有效的的质保期内的服务方案，至少包含：①质保期服务计划制定；②工程质保期内的维修等方面内容；评委根据供应商提供的适合本项目的项目实施进度方案进行评审：方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得1分，每有一项内容缺失的扣0.5分；每有一处内容存在缺陷或不满足要求的扣0.1分，直至该项分值0.5分扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指不适用于本项目，表述前后不一致或内容矛盾，语句有歧义，仅有框架或标题，涉及的规范及标准错误，套用其他项目内容等任意一种情形） |

第六章  竞争性磋商响应文件格式

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日       期：

响应文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，磋商供应商成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。磋商供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件彩色扫描件,格式见附表）

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

文件1投标供应商具有安全生产条件，具备安全生产许可证（提供有效安全生产许可证扫描件加盖投标人公章）

文件2投标供应商项目经理须为本单位正式员工，提供社保机构出具的近6个月以来至少一个月社保缴费证明材料。（提供加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）

- 七、法人授权书

八、磋商响应函

九、中小企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、磋商报价表

十二、已标价的工程量清单

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、实施方案

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

十七、供应商认为需要提供的其他证明材料

十八、项目建设供应商承诺函

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，供应商成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就盐城市公安局交管支队亭湖大队文峰中队营房装修改造采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、磋商响应函

致： （采购人）

根据贵方的JSZC-320900-YCZH-C2025-0012号磋商文件，正式授权下述被授权人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（被授权人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

供应商开户行：

账 户：

日 期：________年____月____日

九、中小企业声明函（工程）

本公司         （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司   （联合体）参加盐城市公安局的采购编号为JSZC-320900-YCZH-C2025-0012的盐城市公安局交管支队亭湖大队文峰中队营房装修改造采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的磋商文件编号为______的项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、磋商报价表

货币单位：人民币元

项目编号：JSZC-320900-YCZH-C2025-0012

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市公安局交管支队亭湖大队文峰中队营房装修改造 | 详见响应文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

供应商（电子签章）：

日期： 年 月 日

十二、已标价招标工程量清单

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同内容 | 按照磋商文件约定 |  |  |
| 2 | 工期 | 日历天 |  |  |
| 3 | 质量 | 合格 |  |  |
| 4 | 付款方式 | 按照磋商文件约定 |  |  |
| 5 | 投标货币 | 人民币 |  |  |
| 6 | 履约保证金 | 按照磋商文件约定 |  |  |
| 7 | 承包方式 | 包工包料 |  |  |
| 8 | 其他 | 按照磋商文件约定 |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、实施方案

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的供应商形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人（签字或盖章）：

单位名称（盖章）：

年    月    日

十七、供应商认为需要提供的其他证明材料

十八、项目建设供应商承诺函

1、在项目实施过程中要严格按照合同履行，不随意变更建设内容，所有的变更必须经市公安局书面审批完成后方可实施，否则变更部分不予结算，给市公安局造成损失的，按规定承担违约责任，并承诺三年内不得参与市公安局项目建设。

2、市公安局采购办将在合同约定的履约期限结束的5个工作日内组织项目验收，供应商应当及时做好验收的准备工作，验收的每次结果将存档，如未能验收通过将根据未通过的原因按照合同约定追究违约责任。

对未列出的其他事项，严格按照法律法规等具体规定执行。

现承诺，我单位在履行    （ 项目名称  ）         的项目建设中，将严格按照提示函的内容和要求执行，如若违反愿意承担相应的责任。

供应商项目负责人（签字）：            联系方式：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

磋商文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。