招　标　文　件

项目名称：长江路、发展路路灯提升工程灯具采购

标书编号：JSZC-320582-JSJG-G2025-0017

项目属性：货物类

江苏金港项目管理有限公司

2025年06月09日

目录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	23

第五章 评标方法与评标标准	35

第六章 投标文件格式	39

第一章 投标邀请

长江路、发展路路灯提升工程灯具采购招标项目的潜在投标人应在“苏采云政府采购一体化平台”中参与项目并下载获取电子招标文件，并于2025年06月30日13:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320582-JSJG-G2025-0017

项目名称：长江路、发展路路灯提升工程灯具采购

预算金额:97.5万元

最高限价:97.5万元

采购需求：本次招标的标的是长江路、发展路路灯提升工程灯具采购，投标人须负责LED路灯灯具、单灯控制器、集中控制器（包括包装、运输、装卸），不负责具体安装调试工作，但需就LED路灯灯具安装调试提供现场指导（以防止错装）、技术服务等配合。

合同履行期限：在合同签定后，甲方通知要求供货的30天完成设备供货。

本项目（是/否）接受联合体投标：否

本项目不允许进口产品投标。

本次招标不收取投标保证金。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

2.财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6.关于资格证明文件的书面承诺；

7. 授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书原件及身份证原件的扫描件；被授权人是法定代表人的，应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证原件的扫描件）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目专门面向中小企业采购

注：（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（三）本项目的特定资格要求：

1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年06月30日 13:30 （北京时间）

地点：苏采云政府采购一体化平台（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.根据政府采购法及相关法规，以及《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125）文件规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

（二）招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

（三）本次招标不收取投标保证金。

（四）其他注意事项：

1.CA证书办理：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2.参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动。

3.电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：18261002950、0512-69820854；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

6.招标文件澄清或者修改内容的告知方式：招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

采购单位：江苏省张家港保税区规划建设局

地址：苏州市张家港市滨江大厦A座15层

联系人：杨裕风，联系电话：0512-58329821

2.采购代理机构信息

名称：江苏金港项目管理有限公司

地址：张家港市华怡商厦南楼4楼

联系方式：徐嘉鸣

联系电话：0512-58150012、18013139816

3.项目联系方式

项目联系人：徐嘉鸣

电　话：0512-58150012、18013139816

第二章 投标人须知

一、总则

- 1、招标方式

- 1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

- 2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

- 2.2 满足本文件实质性要求的规定。

- 3、适用法律

- 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

- 4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏金港项目管理有限公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 4.2 本次招标采购代理机构收取代理服务费。

- 4.2.1 本项目采购代理服务费由中标（成交）供应商支付；

4.2.2 代理费用收取方式：转账；

4.2.3 收费金额：本次招标代理费为人民币壹仟伍佰元整（¥1500.00）。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦在苏采云系统下载本招标文件决定参加投标，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与江苏金港项目管理有限公司联系解决。

- 6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清或修改

- 7.1在投标截止时间前，江苏金港项目管理有限公司可以对招标文件进行澄清或修改。

- 7.2江苏金港项目管理有限公司有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

- 7.3招标文件的实质性变动或修改将在政府采购公告媒体网通知，投标人可自行下载。补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

- 8、投标文件的语言及度量衡单位

- 8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与江苏金港项目管理有限公司就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

- 8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括投标函、开标一览表、资格证明文件、投标配置与分项报价表、常用零配件及耗材报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术方案及实施方案、投标人情况介绍、其他材料等部分。

9.2 特别提醒：投标人必须在投标文件接收截止时间之前在系统中提交所有与开评标相关的资料。开评标现场不接收任何资料。

10、投标函和开标一览表

10.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

10.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，若出现价格不一致的情况，评标时一律按开标一览表中价格为准。

11、投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求提交资格证明文件。

- 投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供设备及主要部件的品牌、型号规格、产地、数量等。每项货物和服务等只允许有一个报价 (如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

12.2.1采购人需求的货物、供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.2.2若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。

12.3投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.4 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.4.1 项目总价应包括但不限于产品以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用。

12.4.2 项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

12.5 本报价必须充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦投标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1 对招标文件中的技术参数与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

14、技术方案及实施方案

14.1投标文件中应体现技术方案、服务承诺、培训承诺和优惠承诺及各项计划。

15、投标人情况介绍

15.1 投标人的总体情况应在电子投标文件中作出说明。

16、投标保证金

16.1本次招标不收取投标保证金。

17、投标有效期

17.1 投标有效期为江苏金港项目管理有限公司规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，江苏金港项目管理有限公司于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝江苏金港项目管理有限公司的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

18、投标文件的签署

18.1 本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的递交

19.1 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

19.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

19.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

19.4投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

20、投标截止日期

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

20.2江苏金港项目管理有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1江苏金港项目管理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。

22.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤销其投标。

22.5 不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

五、开标与评标

23、开标

23.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《苏采云供应商操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间（30分钟）内对投标文件进行解密。

23.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《苏采云供应商操作手册》规定执行。

23.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《苏采云供应商操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

24、评标委员会

24.1 开标后，江苏金港项目管理有限公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会应以科学、公正的态度参加评审工作并推荐中标候选人。评审专家和采购人代表在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

24.4评委会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，如果投标人试图向江苏金港项目管理有限公司和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2 接到评委会澄清要求的投标人应该派人按评委会通知的时间和格式在系统中澄清，澄清的内容须由投标人法定代表人（或负责人）或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何修改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1资格性审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.1.1关于信用查询：

27.1.1.1.1根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询。

27.1.1.1.2查询时间：投标文件递交截止时间。

27.1.2 符合性审查：

依据招标文件的规定，由评委会对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分之二及以上成员的认定。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4 投标文件报价出现前后不一致的，按下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

27.5 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

28、无效投标条款和废标条款

28.1 无效投标条款

28.1.1 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

28.1.2 投标人在规定时间内不解密投标文件或未成功解密投标文件的（因系统原因导致的除外)；

28.1.3 投标文件中没有《开标一览表》或《开标一览表》未加盖投标人公章的；

28.1.4 投标文件中任何有选择的报价；

28.1.5 投标文件报价出现前后不一致的，按招标文件规定修正后投标人不确认的；

28.1.6 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.1.7 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.1.8 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.1.9 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.1.10 不同投标人的电子投标文件由同一台电脑制作的；

28.1.11 评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料，证明其报价合理性的；

28.1.12 凡“节能产品政府采购品目清单”中以★标注的政府强制采购产品，投标文件中未提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)；

28.1.13 供应商被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；

28.1.14 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

28.1.15 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

28.1.16 资格证明文件中要求加盖公章而未加盖公章的；

28.1.17 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

28.1.18 不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

28.1.19 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

28.1.20 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

28.1.21 不响应招标文件中规定的实质性要求的；

28.1.22 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形;

28.2 废标条款：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第87号令第四十三条的规定执行。

六、定标

29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件规定。

29.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 中标候选人依据得分由高到低进行排名。评委会根据《委托代理协议书》中的授权，直接确定排名第一的中标候选人为中标人。依据财政部94号令第十六条第（二）项规定，如果中标人的中标资格因故被取消的，新的中标人按相关规定确定。

29.4自中标人确定之日起2个工作日内，中标结果将在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告，公告期限为1个工作日。

29.5若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，中标无效：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会行贿或者提供其他不正当利益。

30、质疑

30.1供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

30.2本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

30.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

30.4根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

30.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式），具体联系方式祥见招标公告。

30.6以下情形的质疑不予受理

30.6.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.6.2超出政府采购法定期限的质疑。

30.6.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.6.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.6.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

31、中标通知书

31.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

32、签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且原则上不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则给采购人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包和分包。

33、履约保证金

33.1 合同签订前，中标人向采购单位交付的履约保证金为合同总价款2％。

33.2 履约保证金必须是人民币。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

33.3按照《江苏省财政厅 国家金融监管总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》和相关法律法规规定，采购人如向中标(成交)供应商收取履约保证金的，供应商可以以履约保函(保险)的形式代替提供履约保证金。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

35、监督和公证

35.1政府有关监督部门将对投标全过程进行监督。

第三章 合同条款及格式

以下为中标(成交)后签定本项目合同的通用条款，中标(成交)供应商不得提出实质性的修改。

张家港市政府采购合同

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据江苏金港项目管理有限公司              项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 投标货物名称 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：                     （            元）人民币。

总价包括但不限于人员费用（工资、福利、培训、社会保险等）、道路路灯所有设施、采购、指导调试、检测、通信费、管理费用、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方保证所提供货物等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1合同签订前，乙方向采购单位缴纳本合同总价的2%作为履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

6.2合同履行完毕退还履约保证金。逾期退还的，应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

6.3乙方不履行与甲方订立的合同的，履约保证金不予退还。

七.转包或分包

7.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 如有转包和分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

九、货款支付

9.1结付程序：

9.2结付期限：

9.3乙方收款账户：

9.4甲方合同款支付方式：       （若乙方为中小企业，不得强制其接受非现金支付方式）

十、税

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在免费质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3响应时间：

11.4 在免费质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5售后技术服务要求

（1）在设备质量保证期内，如发现货物的质量或规格与合同规定的不符合，或证明货物有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不合格材料等），采购方有权根据国家质量监测机关出具的检验书，在货物质量保证期内向供货方提出索赔。

（2）乙方负责设备的运输、装卸、指导调试，责任与费用由乙方承担。

11.6上述的货物免费质保期为：免费质保期（以双方在验收报告签订日期为准）5年，在质保期内提供免费维护，中标方应以优良的服务态度，出现故障维修人员须及时到场。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在 5 个工作日内完成验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责指导使用操作人员，并协助操作人员调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

12.4甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、货物包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方逾期办理货款支付的,应当支付逾期利息，且逾期利息的利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为张家港市。

十七、合同其他文件

17.1下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

(1)中标通知书；

(2)供方中标的投标书；

(3)招标文件；

(4)供方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十八、合同生效及其它

18.1合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效,生效后至张家港市政府采购管理中心备案。

18.2 本合同未尽事宜，遵照《民法典》合同编有关条文执行。

18.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方、张家港市政府采购管理中心、江苏金港项目管理有限公司各执一份。

| 甲方： 地址： 法定代表人或授权代表： 联系电话： | 乙方： 地址： 法定代表人（或负责人）或授权代表： 联系电话： |
| --- | --- |
| 采购代理机构： 地址： 经办人： 联系电话： |  |
| 备案方：张家港市政府采购管理中心 签订日期： 年 月 日 |  |

第四章 项目需求

一、货物清单

| 一、道路：保税区长江路（五节桥-东海路） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 货物名称 |  | 功率 |  | 单位 | 数量 | 所属行业 | 标的类型 |  | 标的 属性 |  |
| 1 |  |  | LED路灯 |  | 180W+60W |  | 套 | 109 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 |  | 货物类 |  |
| 2 |  |  | LED投光灯 |  | 4*180W |  | 套 | 4 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 |  | 货物类 |  |
| 3 |  |  | LED投光灯 |  | 3*120W |  | 套 | 2 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 |  | 货物类 |  |
| 4 |  |  | LED投光灯 |  | 180W |  | 个 | 10 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 |  | 货物类 |  |
| 5 |  |  | 单灯控制器 |  | / |  | 个 | 250 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 |  | 货物类 |  |
| 6 |  |  | 集中控制器 |  | / |  | 个 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） | 主要采购标的 |  | 货物类 |  |
| 二、道路：保税区发展路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 货物名称 |  |  |  | 功率 | 单位 | 数量 | 所属行业 |  | 标的类型 |  | 标的 属性 |
| 1 |  | LED路灯 |  |  |  | 180W | 个 | 26 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  | 主要采购标的 |  | 货物类 |
| 2 |  | LED投光灯 |  |  |  | 2*180W | 套 | 7 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  | 主要采购标的 |  | 货物类 |
| 3 |  | 单灯控制器 |  |  |  | / | 个 | 40 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  | 主要采购标的 |  | 货物类 |
| 4 |  | 集中控制器 |  |  |  | / | 个 | 1 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  | 主要采购标的 |  | 货物类 |
| 三、道路：金都大桥、崇真大桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  |  | 功率 |  |  | 单位 | 数量 | 所属行业 |  | 标的类型 |  | 标的 属性 |
| 1 | LED中华灯 |  |  | 3*100+220+9*23W |  |  | 套 | 12 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  | 主要采购标的 |  | 货物类 |
| 2 | 单灯控制器 |  |  | / |  |  | 个 | 48 | 工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业） |  | 主要采购标的 |  | 货物类 |

注：①根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

2.核心产品清单:

| 序号 | 名称 |
| --- | --- |
| 1 | LED路灯 |

3、节能、环境标志产品清单(请提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（若证书有附件（附录）的，附件（附录）须随证书一起提供)）

节能产品政府采购品目清单：无

环境标志产品政府采购品目清单:无

- 样品清单：无

二、技术要求

| 序号 | 名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 11 | 项目需求 | 本次招标的标的是长江路、发展路路灯提升工程灯具采购，投标人须负责LED路灯灯具、单灯控制器、集中控制器（包括包装、运输、装卸），不负责具体安装调试工作，但需就LED路灯灯具安装调试提供现场指导（以防止错装）、技术服务等配合。 |
| 22 | 建设标准 | 2.1 建设标准 本项目技术要求中引用以下技术规范和标准（包括但不限于），如有最新规范以新规范为准： （1）项目验收标准及测量方法： GB/T5700-2023 《照明测量方法》； CJJ45-2015 《城市道路照明设计标准》； （2）灯具产品规范与标准： GB7000.1-2015 《灯具 第1部分:一般要求与试验》； GB7000.203-2013 《灯具 第2-3部分：特殊要求道路与街路照明灯具》； GB/T20138-2023 《电气设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》 GB/T17626.5-2019 《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》 GB/T2423.10-2019 《环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动(正弦)》 GB 17743-2021 《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》； GB 17625.1-2012 《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》； GB/T 18595-2014 《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》； GB 4208-2008 《外壳防护等级（IP代码）》； GB 24819-2009 《普通照明用LED模块安全要求》； GB/T 24824-2009 《普通照明用LED模块测试方式》 GB/T 9468-2008 《灯具分布光度测量的一般要求》； GB/T 24825-2022 《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》 GB/T 2423.22-2012《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》 GB/T 24824-2009 《普通照明用LED模块测试方法》； GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法》； IES LM-79-08 《固态照明产品电气和光度测量方法》； IES LM-79-19 《固态照明产品光学和电气测量方法》 GB/T24825-2022 《LED模块用直流或交流电子控制装置性能规范》 GB/T2423.22-2012 《环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化》 GB19510.12-2005 《灯的控制装置1部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求》； |
| 33 | 安装参数 | 3.1 路灯安装基本参数 路灯安装基本参数 路灯 安装 基本 参数; 主要参数名称; 参数; 备注. 道路类型; 快速路. 道路宽度; 详见图纸. 车道数（双向）; 6. 路面类型; 沥青路. LED路灯灯具布置方式; 双侧对称布置. LED路灯灯具安装高度h（单位：m）; 详见图纸. LED路灯灯具安装间距S（单位：m）; 详见图纸. LED路灯灯具与路缘石距离（单位：m）; 0.5. LED路灯灯具挑臂（水平投影）长度（单位：m）; 1.5. LED路灯灯具仰角（单位：度）; 5°~15°. 维护系数; 0.7. 基于上表路灯安装基本参数条件下需满足的照明指标： ·平均亮度Lav (cd/m2)维持值不低于 2.0 cd/m² ； ·亮度总均匀度Uo最小值不低于0.4 ； ·亮度纵向均匀度Ul最小值不低于0.7 ； ·平均照度Eav（Lx）维持值不低于 30 Lx ； ·照度均匀度UE最小值不低于 0.40 ； ·眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值不高于 10% ； ·色温：4000K（3985K±275K）； ·Ra显色指数≥70 ； ·LED路灯灯具总光通量：≥32400lm ； ·照明功率：180W±10% |
| 4 | 技术要求 | 4.1 LED路灯灯具 4.1.1一般要求 1)LED路灯（以下称为“LED路灯灯具”）应符合安全可靠、技术先进、经济合理、节能环保和维修方便的要求。 2)LED路灯灯具应采用模块化设计，便于更换和维修光源及控制装置，且更换后LED路灯灯具应保证原有的性能。LED路灯与单灯控制器应为同一品牌厂家生产，不同品牌厂家不得混搭使用。 3)LED路灯灯具安规应符合《灯具 第1部分：一般要求与试验》GB 7000.1、《灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具》GB 7000.203的规定，所有LED路灯灯具结构、爬电距离、电气间隙、接地规定、接线端子、外部与内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、绝缘电阻和电气强度、耐热、耐火和耐起痕等皆应满足以上规范的要求。 4)LED路灯灯具及外露带电配件的防护等级不应低于IP66。 5)LED路灯灯具及安装固定件应具有防止脱落或倾倒的安全防护措施。 6)其他要求应符合《道路与街路照明灯具性能要求》GB/T 24827和《城市道路照明设计标准》CJJ 45的规定。 4.1.2 LED路灯灯具的光学性能应符合下列规定 1)LED发光芯片：采用原厂封装大功率LED发光管，单颗光源额定功率不低于1W，不得采用COB集成式芯片。 2)LED产品应保证辐射安全、防静电。 3)LED路灯灯具整灯效能≥180 lm/W。 4)LED路灯灯具实测光通量与额定光通量的允许偏差为-10%~+10%。 5)LED路灯灯具额定相关色温:4000K（3985K±275K）。 6)LED路灯灯具一般显色指数≥70。 7)LED灯具使用寿命不低于50000h。在标称工作状态下，灯具连续燃点10000小时的光通量维持率不应低于98%。 8) LED路灯灯具参照GB/T 24824-2009《普通照明用LED模块测试方法》及GB/T 16422.1-2006《塑料实验室光源暴露实验方法第1部分：总则》透镜紫外老化1,000h以后，透镜透过率不低于99%。 4.1.3 LED路灯灯具的电学性能应符合下列规定 1)由于LED路灯灯具应用于主干路，应具有良好的稳定性，以便于设计、生产、维护和更换。 2)LED路灯灯具在电压90~264VAC范围内和50Hz±2工作频率下应正常工作。 3)LED路灯灯具在环境温度-25ºC～+55ºC、湿度1%～100%条件下应正常工作；LED路灯灯具在当地的极端的环境温度、湿度和腐蚀性等其他特殊要求下，应能正常工作。 4)为保证LED路灯灯具运行的可靠性与兼容性，LED路灯灯具的控制装置应通过CCC认证，且与LED路灯灯具为同一品牌。 5)控制装置在正常工作条件下的电源效率应不小于90％。 6)LED路灯灯具功率因数不应低于0.95。 7)LED路灯灯具在额定工作条件下的实测功率与标称功率的允许偏差为10%。 8)控制装置的使用寿命应≥50,000h。 9)控制装置输入端与控制装置壳体之间或控制装置输出端之间的绝缘电阻不小于5MΩ。电源输出端与LED路灯灯具壳体、散热体之间的绝缘电阻不小于1MΩ。电源输入端与电源壳体之间或电源输出端之间应能承受1500V的工频电压。 10) 控制装置应具有过流、过热、短路、雷击以及开关冲击等防护功能，其防护功能应符合《灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB19510.14。 11) 控制装置应具有过压保护功能，即输入端超过额定电压的20％时，保护电路应动作；等电压回复正常时，保护电路可自恢复。 12) LED路灯灯具的控制装置的安全要求应符合《灯的控制装置 第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB 19510.14的规定；独立安装的控制装置，防护等级不应低于IP65。 13) LED路灯灯具的控制装置的性能要求应符合《LED模块用直流或交流电子控制装置 性能要求》GB/T 24825的规定。 14) LED路灯灯具的控制装置的谐波电流应符合《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》GB 17625.1中关于照明设备的规定。 15) LED路灯灯具的控制装置的无线电骚扰应符合《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》GB 17743的规定。 16) LED路灯灯具的控制装置的浪涌抗扰度应符合《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》GB 17626.5的规定。 17) LED路灯灯具包含电器腔，需单独配置浪涌保护器，且共模抗浪涌电压不应低于10kV，为考虑运行的可靠性与兼容性应与LED路灯灯具为同一品牌。 18) 灯具浪涌抗扰度应符合《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T18595 的规定；灯具的控制装置的浪涌抗扰度应符合《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》GB17626.5的规定。 19) 单个控制装置的重量不应大于2.0kg。 20) LED路灯灯具的控制装置预留智能控制接口，控制方式采用0-10V模拟控制。 4.1.4 LED路灯灯具的机械性能应符合下列规定 1)LED路灯灯具各类接插件、内外部接线和接线端子等在LED路灯灯具内部应规范布置，避免阳光直射。 2)LED路灯灯具宜在满足功能要求的前提下兼顾美观，结构与外观颜色等与周围环境相协调。 3)所有紧固件材质均采用304不锈钢。 4)LED路灯灯具通过JB/T 9535条款5.7防腐蚀的要求，与外界接触的金属部件应满足WF2类防腐要求，防腐层吸附性强，应具有抗紫外线、高温和冷热交替的环境耐受性能。 5)LED路灯灯具塑料件应具有抗紫外线、高温和冷热交替的环境耐受性能，抗紫外试验应按《机械工业产品用塑料、涂料、橡胶材料人工气候加速试验方法 荧光紫外灯》GB/T 14522与《塑料实验室光源暴露试验方法 第1部分：总则》GB/T 16422.1执行，测试后透镜材料透光率不应低于90%，对于额定色温的LED光源，测试前后透射光色品坐标的允许偏差Δu’v’为0.0100。 6)LED路灯灯具需满足GB/T 20138.2006《电气设备外壳对外界机械碰撞的防护等级》的要求，防冲击性能不低于IK09。 7)抗振要求：LED路灯灯具依据GB/T 2423.10《 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法/试验Fc:振动试验》以频率50Hz，加速度2g的条件下，在垂直、纵向、横向3个方向最低共振10万次，LED路灯灯具各零部件无松动、脱落，LED路灯灯具能正常工作。 4.2单灯控制器 1)通信方式 采用4G Cat.1、电力载波或Zigbee等方式实现对灯具的单灯控制。（若采用4G Cat.1控制方式，需提供由国家无线电管理委员会认证的SRRC证书。若采用4G Cat1 控制方式，质保期内通信费用由中标单位承担。） 2)控制功能 根据需求，至少支持1路开关灯控制及0-10V调光。可根据平台级、设备级多级调光策略进行节能控制。 3)数据采集 支持LED路灯灯具的电压、电流、功率（有功和无功）、功率因数、能耗采集、开关灯状态、调光等级、可统计总亮灯时间、总工作时间等； 支持通信信号质量（信号强度，信噪比，小区ID）； 支持LED路灯灯具漏电采集功能。 4)告警管理 故障告警：支持异常开灯、异常关灯、倾斜告警、通信异常/离线、欠流、欠压、过流、过压报警、防雷器故障告警。 告警恢复：当LED路灯灯具故障恢复正常时，主动向平台上报解除报警信息。 5)智能策略 可按配置参数进行自主控制功能，可接受系统控制平台开关灯策略管理，按需（0~100%）进行调光和开关； 支持每路各20组8段及以上预置开关和调光策略。 6)时钟校时 内置RTC实时时钟，支持远程校时功能； 7)在线升级：支持远程无线升级。 8)掉电保存：时钟及存储信号掉电后不丢失，确保在现场恢复供电后继续运行。 9)自运行：应用本地策略，满足网络异常、断电、无网和控制中心系统失效等异常状态下的智能控制（系统可按预先设置的开关时间或调光计划，自动开关灯和调光），确保照明线路的运行。 10)防护性能： 工作温度应不小于：-40℃~55℃ IP等级应不低于：IP67 11)为保证整体运行的可靠性与兼容性，LED路灯灯具、控制装置、控制器、软件为同一厂家品牌。 4.3 集中控制器 - 1）通信方式 上行通信：支持4G无线接口及1000Mbps以太网接口主动连接上级平台系统； 下行通信：支持HPLC宽带电力载波通信及2.4G无线双模通信方式。 - 2）控制功能 支持远程控制，支持8路开关信号输出控制功能，可用于路灯出线电缆的开关控制，开关信号接口需同时支持常闭常开接口。 - 3）数据采集 采集配电柜和回路信息采集：包括配电柜进线电压、出线电压、出线电流，各路灯供电输出回路的电压、电流、功率因数、功率、总能耗、回路开关状态、漏电状态，并具有远程抄表功能； 单灯监控终端信息采集：具有定时或实时接收下辖所有单灯监控终端采集到的电压、电流、有功功率、功率因数和当前故障信息等数据。 - 4）状态采集 支持16路开关量信号输入，可用于检测交流接触器回路状态、手动/自动状态和门磁状态等。 - 5）报警管理 故障告警：集中控制器具有自动上传告警功能，报警类型包括集中控制器异常开灯、异常关灯、缺相报警、漏电报警、欠流、欠压、过流、过压告警报警。 告警恢复：当故障恢复正常时，主动向平台上报解除报警信息。 |
| 44 | 技术服务要求 | 在五年免费质保期内，如果出现技术问题或故障，中标方应在2小时以内响应，8小时内完成采购方提出的维修要求，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内解决，否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标方承担。在质保期内，中标单位服务人员配备和设备要求如下： （1）实行项目负责人制，配备一名项目负责人配合后续路灯安装工作。 （2）应配备用于本项目配送灯具的机械设备。 |
| 5 | 质保期内其他要求 | - 质保期内因设备故障造成招标方路灯设施大面积熄灯，8小时内没有处理完毕的，扣10000元/次。 2.质保期内招标人在日常巡查中发现的问题中标人需及时修复，如到下次抽检，问题仍未解决，每发现一处罚款500元；如超出规定的期限仍未修复（以发包方通知修复的时间为准），招标人有权委托他人维修，所发生的费用由中标人承担。 3.在质保期内，如遇到重大节日、活动，要配合检查，做好保障工作，中标人在接到招标人书面通知后应积极在规定的时间内响应，配合做好各项应急工作，如中标人在接到招标人的书面通知后未响应，招标人有权委托他人维护，所发生的费用从中标人质保金中扣除。 4.在质保期内，遇到台风等恶劣天气，要配合检查，做好保障工作，中标人在接到招标人书面通知后应积极在规定的时间内响应，配合做好各项应急工作，如中标人在接到招标人的书面通知后未响应，招标人有权委托他人维护，所发生的费用从中标人质保金中扣除。 5.质保期满一个月内与招标人办理路灯设施移交手续，确保路灯设施亮灯率达到100%，确保路灯设施完好率达到100%，如中标人在接到招标人的书面通知后未响应，招标人有权委托他人维护，所发生的费用从中标人质保金中扣除。 |
| 9 | 验收标准 | 1.本项目采取一次性整体验收方式。 2.验收标准根据最新国家城市快速路标准、招标文件和投标文件执行。 3.验收由采购方指定第三方检测机构对灯具功率、道路照度、亮度各项指标进行测试现场抽查，检测未达到要求的，复检的费用由中标人负责。中标人应及时进行整改。 如改造达不到最新国家标准、招标文件要求、投标文件，投标人应及时进行整改，所有检测费用均由中标单位负责，整改合格后，由第三方检测机构出具《道路照明检测报告》，中标方依据合格报告提交项目竣工报告，采购方收到项目竣工报告后30天内组织一次性整体验收。 4.施工安装按照《城市道路照明施工及验收规程》(CJJ89-2012)对投标人施工部分进行验收，竣工验收时要求亮灯率达到100%，完好率达到100%。 5.道路照明各项指标按照《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）要求进行测量验收。 6.验收方法：第三方检测机构现场抽查并出具检测报告。 |
| 10 | - 投标方案要求 | - 1.建设的路灯智能控制系统应能接入现有张家港市区智慧照明管理平台，所有操作与数据均应支持在张家港市智慧照明管理平台操作显示（中标单位需承担所有平台对接及开发所产生的费用，并提供相关承诺书），投标文件中提供承诺书。 - 2.投标单位提供获得的业绩、证书等。 - 3.项目实施方案（方案内容包括但不限于对本项目的理解、重点难点分析、预防措施及解决方案等方面） - 4.质量保证措施 - 质量保证措施方案，方案包括但不限于质量管理体系、质量控制（质量控制方案涵盖灯具、灯杆、材料等质量控制的所有关键点）、质控人员配备、材料进场质控等方面进行综合评审。 - 5.应急保障方案（应急保障方案包括但不限于人员及团队保障、应急维护保障、应急物资保障等方面） - 6.售后服务方案进行评分，方案内应包含但不限于：人员配置、响应时间、服务备品备件配置、服务的具体工作方案及计划、维保内容及范围详细说明。 |

三、商务条款

1 质保期

免费质保期（以验收通过之日起计算）5年，在质保期内提供免费维护和保障。中标方应以优良的服务态度，出现故障维修人员须及时到场。

2 售后技术服务要求

2.1、售后技术要求服务

（1）中标单位负责设备的运输、装卸、指导调试，责任与费用由中标单位承担。

（2）在五年免费质保期内，如果出现技术问题或故障，中标方应在2小时以内响应，8小时内完成采购方提出维修要求，如在8小时内不能解决问题，应免费用同样品牌、规格或更高的部件更换到位，如需更换设备或送修，必须在3个工作日内解决，否则采购方将自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标方承担。

3 交货期、交货方式及交货地点

3.1、交货期

收到甲方供货通知后的30天内完成设备供货，并配合后续路灯安装工作。遇不可抗力原因需迟延交货的，经采购方同意后可适当延期。

3.2、交货方式

按甲方要求送货上门

3.3、交货地点

按甲方指定地点交货

4 货款支付

4.1、结付程序

供方按合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或项目款）结算手续。

4.2、结付期限

合同签订后，采购方预付合同总价的30%至中标方（在签订合同时，中标方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定），待标的物全部交付并验收合格后付至审定价的80%，审定结束满三年后付至审定价的90%，质保期满后一个月内付至审定价的100%。

5 投标货币

5.1、投标货币

人民币

6 备品备件及耗材等要求

6.1、备品备件及耗材等要求

无

四、其他部分

无

第五章 评标方法与评标标准

- 一、评标方法与定标原则

1、评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 评标标准

1.价格分40分

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分40.0分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)*40.0%*100(保留二位小数)。

2.服务方案分 20分

2.1 项目实施方案5分

根据投标单位对本项目提供的项目实施方案（方案内容包括但不限于对本项目的理解、重点难点分析、预防措施及解决方案等方面）进行综合评审，方案全部包含以上内容且完全满足项目需求的得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的得1分；未提供方案说明的不得分。

2.2 质量保证措施5分

根据投标单位针对本项目提供的质量保证措施方案，方案包括但不限于质量管理体系、质量控制（质量控制方案涵盖灯具、灯杆、材料等质量控制的所有关键点）、质控人员配备、材料进场质控等方面进行综合评审，方案完全包含上述内容且完全满足项目需求的得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得3分；方案内容简略且基本无实质性意义的得1分；未提供方案说明的不得分。

2.3应急保障方案5分

根据投标单位提供的应急保障方案（应急保障方案包括但不限于人员及团队保障、应急维护保障、应急物资保障等方面）进行综合评审方案全部包含以上内容且完全满足项目需求的得5分；方案内有部分内容缺少或部分内容无实质性意义的得3分，方案内容简略且基本无实质性意义的得1分,未提供方案说明的不得分。

2.4 售后服务方案5分

据投标人提供的针对本项目提出的售后服务方案进行评分，方案内应包含但不限于：人员配置、响应时间、服务备品备件配置、服务的具体工作方案及计划、维保内容及范围详细说明。方案完全包含上述内容且优于项目需求的得5分；方案完全包含上述内容且满足项目需求的得3分；方案内容有部分缺失，但基本满足项目需求的得1分；不能满足项目需求或未提供的不得分。

3.商务分8分

3.1 体系认证证书3分

投标单位同时获得ISO质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证以及信息安全管理体系认证，以上均通过得3分，每缺一项扣1分，扣完为止。（注：请在投标文件中提供上述证书的扫描件或网上发文完整截图，不提供相关证明不得分）。

3.2类似业绩5分

投标单位提供自2023年1月1日以来（以签订的合同日期为准）以来独立承担过的类似项目业绩，每提供一份得1分，本项最高得5分。（请在投标文件中提供合同扫描件，不提供的不得分。）

注：1、针对上述3.1-3.2条，各供应商须在投标文件中提供相关资料，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。投标人均针对评分内容提供对应材料并作出相关说明，所提供的相关材料缺失、不符或不提供者，有关评分内容不得分。

4.技术性能分 32 分

4.1灯具防腐蚀能力 2分

LED灯具防腐蚀能力满足WF2等级的得2分；其余不得分。注：以由国家级电光源质量检验检测中心出具的检测报告数据为准，投标文件中须提供检测报告的证明材料，所检测的LED路灯灯具可为同系列型号中任一型号产品，未提供的本项不得分。

4.2 防护等级2分

LED路灯灯具整灯防护等级不小于IP66的得2分；低于招标要求的不得分。

注：以由国家级电光源质量检验检测中心出具的的检测报告数据为准，投标文件中须提供检测报告的证明材料，所检测的LED路灯灯具可为同系列型号中任一型号产品，未提供的本项不得分。

4.3 灯具IK等级测试 2分

LED灯具制造商生产的 LED 路灯，根据GB/T 20138-2023《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》，通过IK等级测试IK等级≥IK09得1分；IK等级≥IK10得2分，本项不重复计分，最高得2分。

注：以由国家级电光源质量检验检测中心出具的的检测报告数据为准，投标文件中须提供检测报告的证明材料，所检测的LED路灯灯具可为同系列型号中任一型号产品，未提供的本项不得分。

4.4 灯具光衰测试 10分

LED灯具依据国标GB/T 9468-2008 《灯具分布光度测量的一般要求》和IES LM-79-19 《固态照明产品光学和电气测量方法》的标准，通过实验室实测10000小时，光通维持率≥98%的得1分；通过实验室实测20000小时，光通维持率≥98%的3分；通过实验室实测25000小时，光通维持率≥98%的5分；通过实验室实测30000小时，光通维持率≥98%的得10分；本项不重复计分，最高得10分。

注：以由国家级电光源质量检验检测中心出具的的检测报告数据为准，投标文件中须提供检测报告的证明材料，所检测的LED路灯灯具可为同系列型号中任一型号产品，未提供的本项不得分。

4.5 道路照明质量水平 16分

在满足以下灯具安装系统条件，灯具性能以及标准值评分如下：

道路类型：快速路；道路总宽度：24米；

车道数：6；

道路表面材料：沥青路；

灯具布置方式：双侧对称；

灯具安装高度h：12 m；

灯具安装间距S：42~45 m；

灯具挑臂长度：1.5 m；

灯具仰角：5~15°

维护系数：0.7

满足灯具光通量≥32400lm 前提下，灯具输入功率（系统功耗） ≤198W。

1）整灯光效在此基础上根据报告数值进行评分，≥180LM/W得 0.5分，≥185LM/W得 1 分，≥190LM/W得 2 分，其他不得分。

2）灯具功率因数不低于0.95，在此基础上根据报告数值进行评分，≥0.95得 0.5 分，≥0.97得 1 分，≥0.98得 2 分，其他不得分。

3）平均亮度 Lav（cd/m2）维持值≥ 2.0cd/m2，在此基础上根据报告数值进行评分，≥2.0（cd/m2）得 0.5 分，≥2.1（cd/m2）得 1分，≥2.2（cd/m2）得 2 分，其他不得分。

4）亮度总均匀度 UO最小值≥ 0.4，在此基础上根据报告数值进行评分，≥ 0.4得 0.5分，≥ 0.55得 1分，≥ 0.65得 2 分，其他不得分。

5）亮度纵向均匀度 UL最小值≥ 0.7，在此基础上根据报告数值进行评分，≥ 0.70得 0.5分，≥ 0.75得 1分，≥0.85得2 分，其他不得分。

6）平均照度 Eav（Lx）维持值≥30Lx，在此基础上根据报告数值进行评分，≥ 30Lx得 0.5 分，≥ 33Lx得 1 分，≥ 36Lx得 2 分，其他不得分。

7）照度均匀度 UE最小值≥ 0.4，在此基础上根据报告数值进行评分，≥ 0.4得 0.5 分，≥ 0.45得 1 分，≥ 0.5得 2 分，其他不得分。

8）眩光限制阈值增量 TI（ %）最大初始值≤ 10%，在此基础上根据报告数值进行评分，≤ 10%得 0.5 分，≤ 9%得 1分，≤ 8%得 2 分，其他不得分。

有效证明文件：以上8条为照明最低指标要求，若其中任意一项得分为0分，则该总分项16分直接判0分。提供由国家级电光源质量检验检测中心出具的检测报告并支持二维码验真伪，不提供不得分。

第六章 投标文件格式

投标主要文件目录

一、封面

二、投标函格式

三、开标一览表

四、资格证明文件

五、投标配置及分项报价表

六、常用零件及耗材报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

十、技术方案、服务方案

十一、投标人情况介绍

十二、检测报告

十三、中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函（专门面向中小企业）

监狱企业的证明文件（专门面向中小企业）

十四、其他材料

- 一、封面

﻿

投 标 文 件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：

日期：

- 二、投标函格式

﻿

投标函格式

致：   ：

根据贵方的   号招标文件，正式授权下述签字人      (姓名和职务)代表我方   （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料；

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人；

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利；

4、一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格履行合同条款的责任和义务，并保证按照合同条款提供服务；

5、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

邮箱：

投标单位代表姓名：

投标单位名称：

公章：

日期：

- 三、开标一览表

﻿

开标一览表（总报价）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 | 金额大写 |

日期： 年  月   日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

注：

1、总价为综合报价，包括但不限于含设备、软件以及相应的附件、备件、配件、包装、税费、运杂（到位）、保险、验收、管理、售后服务、维护、人员培训等所产生的费用，对报价构成及相关内容需作说明的可另附页。

2、投标人对招标文件规定的招标报价包含项目不得减少，无论投标人对报价是否有特别说明，均视为所报价格包含了招标文件规定的全部项目价格。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.(1)若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

- (2)若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

- 四、资格证明文件

- 投标人必须在投标文件提交截止时间之前递交以下资格证明文件：

- 1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料）；

- 2、财务状况报告（成立不满一年不需要提供）；

- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，应提供相关证明材料）；

- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见后）；

- 5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见后）；

- 6、提供授权委托书（被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。格式见后）；

- 7、关于资格证明文件的书面承诺（格式见后）；

- 8、中小企业声明函（格式见后）。

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

﻿

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

| 序号 | 证书名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：若供应商为分公司，则还须提供总公司同意其独立开展业务的授权，其中银行、保险、石油石化、电力、电信、邮政、铁路等特殊行业，可提供总公司有关文件或制度等能够证明总公司授权其独立开展业务的证明材料。

后附相关证明：

- 财务状况报告（成立不满一年不需要提供）

﻿

近一年财务状况表

| 年度 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- |

后附相关证明：

- 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

﻿

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明： 我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。

投标单位（加盖公章）：

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

﻿

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位（加盖公章）：

- 授权委托书

﻿

- 1、授权委托书

本授权书声明：                （供应商名称）授权        (被授权人的姓名)（被授权人身份证号码：         ）为我方就              （项目编号：     ）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务，其代表本单位处理相关事项所产生的一切责任由本单位承担。

本授权书于   年  月   日起生效，特此声明。

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

2、法定代表人身份证明书

兹证明              （姓名）（法定代表人身份证号码：         ）担任            (供应商名称)      （职位 ），是我单位的法定代表人。

特此证明。

法定代表人联系电话：（手机）

单位名称：   （加盖公章）

单位地址：

日期：   年   月   日

- （被授权人非法定代表人的，应提供授权委托书；被授权人是法定代表人的，应提供授权委托书或法定代表人身份证明书。）

- 关于资格证明文件的书面承诺

﻿

关于资格证明文件的书面承诺

我单位郑重承诺：本单位所提交的投标文件中的关于投标资格的文件、证明和陈述件均符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，且所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标单位（加盖公章）：

- 五、投标配置及分项报价表

﻿

投标配置及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造厂商 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 元(大写： ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、技术要求详见招标文件第四章项目需求；此表的总计金额应与开标一览表相符。

2、请提供本标书要求设备详细的配置清单及分项报价，包括标准件及选购件。

3、若无品牌，可填“自制”。

- 六、常用零件及耗材报价表

﻿

常用零配件及耗材报价表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：以上常用零配件及耗材必须保证与所投报设备兼容配套使用。

- 七、技术参数响应及偏离表

﻿

技术参数响应及偏离表

| 序号 | 名称 | 招标货物的技术性能 | 参与投标的货物的技术性能 | 有无偏离 | 偏离内容及原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应根据“技术要求”中的参数要求，对照所投报货物的技术性能进行逐项填写。因未标明或表述含糊导致的评标风险将由投标人承担。

2、若无偏离，在“有无偏离”栏中填写 “无”；若有偏离在“有无偏离”栏中填写 “有”，并在“偏离内容及原因”栏中作出说明；若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须清楚标明该事项并在“有无偏离”栏中填写“不能确定”。

3、表格不够可另接。

- 八、商务条款响应及偏离表

﻿

商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 九、第四章项目需求中实质性要求响应对照表

﻿

第四章项目需求中实质性要求响应对照表

| 序号 | 第四章项目需求中的实质性要求 | 是否响应（填是或者否） |
| --- | --- | --- |

- 十、技术方案、服务方案

技术方案、服务方案

（技术方案及服务方案的内容编排等由投标人自定）

- 十一、投标人情况介绍

- 类似业绩一览表

﻿

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

后附相关证明：

- 投标人获得的相关证书

﻿

各类证书

| 证书名称 | 备注 |
| --- | --- |

后附相关证明：

- 十二、检测报告

检测报告（如有）

十三、中小企业声明函等

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）   行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

3.

4.

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：供应商对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）中的标准，明确标的制造商所属企业类型。

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.涉及多个采购标的的项目，供应商应当逐一填报与采购项目属性一致的每个采购标的（主要采购标的，不包括配件、辅料等）的制造商或者承建（承接）供应商信息。

- 3.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。

4、若供应商对照《政府采购促进中小企业发展管理办法》 (财库〔2020〕46号)中的规定，明确不符合中小企业的，则无需提供此声明函。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的   项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、若供应商对照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）中的规定，明确不符合残疾人福利性单位条件的，则无需提供此声明函。

监狱企业的证明文件

注：1、符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2、若供应商对照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）中的规定，明确不符合监狱企业条件的，则无需提供相关证明文件。

- 十四、其他材料

承诺书（格式）

江苏省张家港保税区规划建设局：

在长江路、发展路路灯提升工程灯具采购（         号招标文件）采购过程中，根据招标文件规定，现承诺：

建设的路灯智能控制系统应能接入现有张家港市区智慧照明管理平台，所有操作与数据均应支持在张家港市智慧照明管理平台操作显示，并需承担所有平台对接及开发所产生的费用。

投标单位（公章）：

二○二五年    月    日