竞争性磋商文件

项目名称：海安市人民医院智慧化病房建设采购项目(三次)

项目编号：JSZC-320685-GZXM-C2025-0012

采购人：海安市人民医院

2025年 06 月 10 日

- 目  录

- 磋商邀请

- 供应商须知

- 采购需求

- 评审方法与评审标准

- 响应文件格式

- 第一章  磋商邀请

受[海安市人民医院]的委托，国咨项目管理有限公司就[海安市人民医院智慧化病房建设采购项目(三次)]([项目编号:JSZC-320685-GZXM-C2025-0012])项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

海安市人民医院智慧化病房建设采购项目(三次)的潜在供应商可在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件，并于2025年06月20日09点00分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-GZXM-C2025-0012

2.项目名称：海安市人民医院智慧化病房建设采购项目(三次)

3.项目类型：货物类

4.项目行业：其他未列明行业

5.预算金额：100万元

6.最高限价：88万元

7.采购需求：详细内容见本采购文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：3年。

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购项目。（须按照财库【2020】46号文要求提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料，格式见附件）

3.单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.本项目不接受联合体响应。

5.本项目不接受分包。

（二）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取磋商文件

1.时间：2025年06月10日至2025年06月20日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载磋商文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网—办事指南-资料下载中心下载。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

- 四、提交响应文件截止时间

1.2025年06月20日09点00分（北京时间）。（自磋商文件开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅，待资格审查完毕，磋商小组发出报价指令后须在15分钟内完成系统报价。供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布响应供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.磋商保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，供应商在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加磋商活动。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目磋商文件其它部分的询问请向磋商文件制作人或项目磋商经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但成交供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6.有关本次磋商的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：海安市人民医院

地址：海安市中坝中路17号

联系人：吴震

联系方式：13862716679

2.采购代理机构信息

名称：国咨项目管理有限公司

地址：海安市宁海南路229号

联系人：王清松

联系方式：0513-81819686

3.项目联系方式

磋商文件制作人:王清松

项目磋商经办人：吴震

交易系统软件维护人员：那工 15991053297、0519-86722801、0519-86722806

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2.合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3.适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商不收取标书工本费。

- 5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）采购需求

（4）评审方法与评审标准

（5）响应文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8.磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购人或采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

- 三、响应文件的编制

- 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12.分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16.磋商有效期

16.1磋商有效期为采购人规定的提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18.电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20.响应文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23.磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购人和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25.评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和 更正，其风险由供应商自行承担。

- 26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

采购人在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的。

26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6磋商小组将对确定为实质性响应的文件进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）响应文件中报价总表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价总表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.7供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购人或采购代理机构及磋商小组联系。

- 27.磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28.确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按响应报价优惠率由高到低顺序排列，得分和响应报价均相同的并列，响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名前三的供应商为成交候选人。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人应根据磋商小组推荐的成交候选供应商确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.3.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.7将政府采购合同转包的。

- 29.质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人或采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购文件中采购需求、供应商资格条件、评审方法和评审标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人或采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人或采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人及采购代理机构质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30.成交通知书

30.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32.标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33.政府采购履约资金扶持政策

33.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购成交供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

第三章 采购需求

项目属性：货物类项目

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

- 技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

货物清单：本智慧病房项目应用场景共计2个病区，分别为骨科病区和产科病区，各供应商可到现场进行查看。

| 序号 | 名称 | 数量 | 数量单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护士站触摸交互大屏 | 2 | 台 |
| 2 | 护士站管理主机 | 2 | 台 |
| 3 | 走廊屏 | 4 | 台 |
| 4 | 床旁屏 | 69 | 台 |
| 5 | 床旁屏支架 | 69 | 套 |
| 6 | 电子床头屏 | 69 | 台 |
| 7 | 病房门口屏 | 36 | 台 |
| 8 | 监测床垫 | 2 | 张 |
| 9 | 输液控制设备 | 69 | 台 |
| 10 | 无线传输网络控制器 | 2 | 套 |
| 11 | 血糖仪 | 6 | 套 |
| 12 | 血压计 | 6 | 套 |
| 13 | 红外线体温计 | 6 | 套 |
| 14 | 脉搏血氧饱和仪 | 6 | 套 |
| 15 | 婴儿标签 | 20 | 只 |
| 16 | 婴儿标签腕带 | 20 | 条 |
| 17 | 医疗物联网定位报警网关 | ≥5 | 台 |
| 18 | 低频定位天线 | ≥20 | 台 |
| 19 | 声光报警器 | 2 | 个 |
| 20 | 条码扫描器 | 1 | 只 |
| 21 | 六类非屏蔽网线 | ≥10000 | 米 |
| 22 | 24口POE交换机 | 6 | 台 |
| 23 | 服务器 | 2 | 台 |
| 24 | 智慧病房交互平台软件 | 2 | 套 |
| 25 | 护理智能看板管理软件 | 1 | 套 |
| 26 | 智能输液管理系统 | 1 | 套 |
| 27 | 婴儿防盗应用软件 | 1 | 套 |
| 28 | 物联网定位引擎软件 | 1 | 套 |
| 29 | 监测床垫应用软件 | 1 | 套 |

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

一、采购标的需实现的功能或者目标：

智慧病房建设是用于病区中医生、护士与病人之间的沟通工具，是集对讲、监测一体化的多级管理系统。围绕医院患者住院环节，利用互联网、AI、物联网技术以及智能硬件设备，对传统病区进行智能化改造，实现医疗数据的高效采集和使用，帮助优化护理流程， 提升护理质量，提高患者住院体验，真正实现“以患者安全为中心”的智慧医疗服务。

每一位护理人员通常都要负责多个病房、几十个病人的护理，护士站主机放于护士站的主要用来呼叫病人并与之通话，并通过设定功能完成其它功能的使用。护理人员在较大的范围内进行工作，其工作密度与强度很大。一套技术先进、设备稳定的病房通讯系统可以为医护人员节省时间、提高工作效率，病房通讯系统为医护人员及病人提供双向呼叫与通话，同时为病人提供更高质量的护理服务。

智慧病房系统是集对讲、呼叫、监听一体化的管理系统，针对解决医护管理方案的需求，让医生能为病人提供及时完善的救护和帮助，从而能有效地提高医护的管理和控制力度。

在数字化医院建设的大背景下，智慧病房系统提高了护理工作的自动化、数字化和人性化水平，成为建设智慧医院不可缺少的重要组成部分。

设计原则

系统核心硬件终端应使用国产芯片，服务器操作系统应为国产品牌。

使用Android操作系统，应采用标准的TCP/IP协议，具有良好的扩展性，具有多种通讯连接功能，支持后续功能扩展服务，实现数据的实时同传共享。

床旁交互系统利用物联网技术、信息技术和大数据技术实现入院、住院诊疗、手术、医护患沟通、住院生活的全流程管理。可增强患者对各类医疗信息的了解，改善患者就医体验，也支持与医院信息系统(hospital information system，HIS)等多个系统对接，实时同步病区患者 身份信息、警示信息等各类医疗信息，提高医护床旁工作效率。

护理智能看板系统可实现病区信息一屏化显示，即通过与HIS对接，实现实时显示病区动态、交班信息、检查动态、手术动态、输液监控、输液数据报表等功能，有效解决 手写更新信息导致的更改不及时和信息字迹潦草、排版乱等问题，有助于更好地整合医疗数据，减轻护士工作量，方便管理人员对科室进行大数据分析和管理。。

利用物联网技术部署智能输液监控系统，通过lora网关将输液过程中采集到的状态信息转发到数据处理中心，数据处理中心对数据进行分析和处理，为护士站监控平台提供实时 的输液状态和报警信息，有效解决护士无法实时查 看患者输液情况等问题，可在未改变输液模式的情况下，提高输液的安全性和有效性，同时相对减轻护士的工作负担。

生命体征数据是患者治疗的重要依据，如手抄数据则存在较多风险。采用无线生命体征采集系统，可通过患者佩戴的体温贴、血压器、智能手环和血氧饱和仪将体征数据上传至HIS，实现实时采集与监控，确保患者的医疗安全。同时床旁系统和生命体征采集系统相结合以实现患者个人体征数据的连续动态展示，为床旁查房带来极大便利。

婴儿防盗系统原理是通过在医院安全区域安装信号接收装置和安全与非安全区域安装出口监视器，在婴儿身上配戴可发送RF射频信号且对人体无害的电子标签实现安全监护功能。信号接收装置能随时接收到婴儿电子标签所发出的RF信号，据此信号判断婴儿安全状态，实现对企图盗窃婴儿行为及时报警提示并追踪信号。系统用先进的技术手段辅助人防手段，升级婴儿防盗系统，提高医院的管理水平和管理层次，不仅防止婴儿被抱错，而且从根本上杜绝婴儿被盗，有效保护了婴儿安全，保障各方权益。

智能床垫监测系统 采用压电传感技术，基于WIFI无线传输，可对患者的心率、呼吸率及体动翻身、在离床等数据进行实时连续的采集、分析统计，并能实现床位监测、异常事件实时报警提醒。

建设依据

项目建设基于内部计算机网络，以多媒体信息发布系统为基础并可与医院现有的HIS、LIS、PACS系统建立数据接口通讯发布业务系统的推送过来的数据信息。支持Internet网络环境下的分布式应用，采用C/S与B/S体系结构相结合的运行模式。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

国卫宣发《2014》15号：全民健康素养促进行动规划（2014-2020年）

国务院《“十二五”国家自主创新能力建设规划》中要求加强卫生信息化建设

国办发〔2015〕14号：《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）》

国卫宣发《智慧医疗评价指标体系总体框架和智慧医院评价指标》（2016年6月）

《智能建筑设计标准》GB 50314-2015；

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013；

《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2015）；

《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312-2016）；

《大楼通信综合布线系统总规范》YD/T 926.1-2009；

《计算机信息系统安全技术要求》（GA 371-2008）；

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2014）；

《安全防范工程程序与要求》（GB50303-2002）；

《安全防范系统验收规范》（GA 308-2007）；

《民用建筑电器设计规范》（JGJ/T16-2008）；

《电子信息系统机房设计规范》（GB50174－2008）；

《计算机房施工和验收规范》（GB50462-2008）；

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）护士站触摸交互大屏

硬件参数：

1. 屏幕尺寸：≥65英寸

2.亮度：350cd/m²

3.分 辨 率：≥3840*2160

4.显示比例：16:9  可视角度≥178°

5.CPU：四核，主频≥1.8GHz

6.操作系统：Android 9.0以上 具备千兆网络口、WIFI、蓝牙等连接方式。

7.存储 ：4G(运行内存)+32G(内置存储)

8.触摸点数:20 点触摸  采用防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H。

9.安装方式：壁挂式或支架式

10.首页支持显示出入院统计：出院人数、入院人数、转出人数、转入人数。
11.首页支持根据护理等级分类查询不同患者的床位数，和总人数。
12.首页支持护理信息查询不同床位。
13.首页支持患者导管信息查询：姓名、床位、危险等级、静置周期、换药时间。
14.首页支持显示高危床位患者。
15.首页支持显示手术患者信息。
16.首页支持显示患者注意事项便捷查询。
17.首页支持显示预约检查：患者信息、是否完成检查、检查项目、时间点。
18.首页支持显示特殊用药患者列表便捷查询。
19.首页支持显示值班人员信息查询。
20.首页支持显示备忘录新增、删除、编辑、查询。
21.宣教视频播放，便于在护士站进行视频培训。
22.今日治疗：查看不同职工今日治疗任务以及床位号。
23.职工交接班：支持编辑不同床位的护理记录；支持查询体征信息，支持查询

患者检查报告。
24.支持查询患者一览表：显示患者信息，诊断，食物注意事项，防范事项，过

敏，责任医生，责任护士。
25.职工排班：可分时间查询不同班次、周期、排班时间、职工名称。
26.系统设置：编辑首页各项信息是否显示。
27.输液监测：对各输液报警器数据进行实时监测，并对异常数据进行报警提示。
28.环境控制：支持显示对应病区下的房间，房间分为公共区域、病房区域，显

示对应房间的环境数据、场景、设备，并可控制场景、设备，长按设备卡片可对设备卡片进行排序。

指标要求：

针对健康宣教统计分析，支持统计推送观看数据，包括资源总数、推送次数、观看次数、观看人数、观看率、推送新患、新患推送率等，展示观看量、观看人数、观看患者占比等对比数据，支持日、周、月、时间区间筛选，支持筛选在院患者；支持查看患者观看数据，按患者展示健康宣教内容观看情况，包括推送时间、观看名称、类型、观看时间等，支持日、周、月、时间区间筛选，支持筛选在院患者，支持查看已推送阅读状态。

支持获取HIS数据，实时展示病区患者动态，包括新入院、出院、各护理级别、手术、病重危等类型的患者总数及对应床位号，支持显示病区患者总人数。

支持病区患者一览展示所有患者信息，包括床位号、护理级别、姓名、性别、年龄、入院时间、住院编号、责任医护、收费类型标签等，支持患者隐私保护处理，支持筛选在院患者、待出院、空床，支持多科室呈现患者卡片，支持按护理级别、出入院、手术等类型筛选患者及统计总人数，方便护理人员快速定位某类患者，支持按照床号和姓名快速搜索出对应患者，支持查看患者详情，包括患者基本信息、生命体征、医嘱等数据。

支持危急值数据提醒，当患者处于生命危险状态，显示对应床位危急值检查检验项，包括危急值来源、危急值项目、危急值内容、报告时间等信息，危急值复查数据恢复正常后更新状态，支持在患者一览患者卡片重点显示。

支持显示检查安排信息，分块展示今日检查、预检查等，按患者床号显示检查安排，包括患者信息、预约时间、检查名称、检查类型、状态，便于医护人员了解检查进度。

支持显示手术安排信息及手术量统计，分类展示今日手术、预手术、历史手术患者列表及患者总数，手术信息支持展示患者所属科室、入院诊断、手术名称、术前导尿、术前备药、预约时间等数据。支持对接手麻系统，显示手术进程，闭环呈现手术各时间节点。

支持展示健康宣教用于患者宣教或护士教学，支持视频、文档等类型，支持单次播放、循环播放等方式。

支持对接排班系统，支持按日、周等展示护士排班、医生排班，支持查看所管床位，支持快捷修改排班信息并同步至排班系统,支持点击医护姓名，展示其负责病患的护理计划及日程安排。

支持展示病区所需的相关科室联系方式，支持标识重点科室电话，支持增、删、改、查。

（二）护士站管理主机

硬件参数：

1、尺寸：≥15.6英寸IPS液晶屏

2、分辨率：≥1920*1080
3、操作方式：电容触摸屏
4、系统：≥Android 9.0
5、CPU：八核ARM 架构，主频≥1.5GHz
6、内存：≥2GB
7、FLASH：≥32GB
8、音频编解码：支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式
9、音频采样率：可定制，默认16KHz采样率
10、网卡：10Mb/100Mb自适应
11、传输方式：TCP/IP网络
12、呼叫按键：支持一键呼叫与呼叫接听
13、摄像头：内置高清摄像头，≥200万像素，可实现可视对讲。
功能要求：

支持与病区各呼叫终端通话可视对讲，支持免提、听筒等方式通话，支持呼入时摘机免操作通话。

支持一键回拨、拨号等方式呼叫患者床旁分机、医护副机，支持自动生成病区各终端通讯录进行一键回拨。

支持呼叫反馈功能，护士在医护主机、医护副机、门口屏等终端挂断，床旁分机语音播报相关提示语。

支持多分机呼入与列队展示，支持各分机正常不间断呼入，可按时间顺序、事件优先级等方式可视化列队展示，支持顺序接听或挂断以及选择接听或挂断等不同的接听顺序，支持一键清除当前所有呼叫，恢复待机状态。

支持并行操作，在接听呼叫的同时，支持操作其他呼叫，支持通话保持与切换，保持当前通话，同时接听其他紧急呼叫。

支持主机托管功能，设置托管后，被托管主机可接收托管主机的所有呼叫、报警等事件，支持立即、定时或按时间段自动托管。

支持同病区多主机模式，一个主机通话时，不影响其他主机处理呼叫。

支持分组铃声设定，按医/护/患角色、责任组等设定不同铃声，例如按责任组设定，便于护士通过铃声区分是否为自己负责的患者在呼叫。

支持与病区视频监控联动，可接听访客呼叫进行视频双向通话对讲，支持联动病区门禁分机，实现远程控制病区门禁。

支持区域、形式、实时/定时、对象、次数等多维度广播方式选择，区域支持全病区、医生办公区、病房、特定床位等，形式支持喊话、文件广播、外接音源等，对象支持医护患角色、护理等级划分、特定患者等；除喊话广播期间，支持与分机呼叫对讲。

支持留存呼叫记录及录音录像数据，呼叫记录包括呼叫方、处理方、呼叫时间、处理时间、呼叫时长、通话时长、呼叫类型、处理方式，并支持回拨，支持按日期区间、处理方式、呼叫方等检索呼叫记录，通话结束后的录音录像上传至服务器，支持追溯查看。

支持未处理呼叫事件提醒，支持按标记或处理事件等方式展示，同步在通话记录中展示。

支持检测床旁分机在线状态，标记提醒掉线信息，提醒护士及时联系维护人员，支持在对应床旁分机显示掉线信息。

▲支持按语音模式、间隔、次数、范围等播报方式设置，语音模式支持常规（某房某床普通呼叫）、简化（几床呼叫）等，播报范围支持护士站模式、长廊模式、自定义模式等。（成交后签订合同时提供原厂说明书。）

支持按工作、休息期间对音量、亮度进行多时段自定义设置，支持按呼叫铃声类、通话类、广播类等音量调节。

支持统计各类数据，包括床位总数、患者总数、各护理级别人数等。

（三）走廊屏

1、★硬件尺寸：≥28.6寸

2、操作系统：Android 7.1及以上

3、分辨率：1920x560

4、CPU：四核

5、内存：2GB 存储：32GB

6、软件功能要求：

7、可自定义显示走廊屏文字，如：科室、欢迎词等

8、可配置呼叫联动，当病人通过床旁屏呼叫的时候，走廊屏对应显示该呼叫床号

9、整点可进行全屏显示时间

10、可根据呼叫类型，显示不同的呼叫联动背景。可按病床呼叫、洗手间呼叫、输液报警、护理增援状态分类显示呼叫信息；呼叫信息闪烁显示，以提示正在呼叫中	11、可自定义显示走廊屏文字，如：科室、提示词等

12、整点可进行全屏显示时间

13、可根据呼叫类型，显示不同的呼叫联动背景。

（四）床旁屏

1.★尺寸：≥15.6英寸IPS液晶屏

2.分辨率：≥1920*1080
3.操作方式：电容触摸屏
4.系统：Android 10及以上
5.CPU：四核ARM 架构，主频≥1.5GHz
6.内存：≥4GB
7.FLASH：≥32GB
8.音频编解码：支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式
9.音频采样率：可定制，默认16KHz采样率
10.网卡：10Mb/100Mb自适应
11.传输方式：TCP/IP网络
12.内置WIFI及蓝牙模块，且面板上有指示灯直观显示；
13.呼叫按键：支持一键呼叫与呼叫接听
14.摄像头：内置高清摄像头，≥200万像素
15.供电方式： POE 
16.设备功耗：≤10W
17.材质：钢化玻璃面板
18.工作时间：可7×24小时不间断工作
19.工作温度：-10℃~55℃
20.安装方式：摇臂支架式安装

软件要求

患者登录与注销：患者校验身份后方可使用分机功能，防止医疗信息泄露。

医护登录与注销：医护人员通过账号、刷卡等多种方式验证后进入相应的功能界面，防止误操作和信息泄露。

床位切换：医护人员在护士、医生端页面切换查看其他床位患者相关信息。

待机画面：一段时间不操作后自动展示系统首页，保护患者隐私。

护士端、医生端自动退出：护士端、医生端一段时间不操作后自动返回患者端，防止重要信息泄露。

护理床头卡：显示患者的各项信息，如姓名、床号、性别、年龄、入院日期、过敏史、饮食类型等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息，可针对性定制，大字体着重晨示，护理信息一目了然。

患者信息：全面展示患者的个人信息、过敏史、饮食类型以及预算信息，覆盖面广。支持获取HIS数据，实时自动更新显示患者全景信息，包括床位号、患者姓名、护理级别、性别、年龄、住院编号、收费类型标签、入院时间、责任医护等，支持显示饮食、风险防范、隔离、过敏等护理数据，支持对重点信息突出显示，支持查看饮食等详情，支持针对外科显示术后天数及手术详细信息。

治疗安排：展示患者最近的治疗安排信息，让患者做到心中有数。

医护巡视：医护人员在日常巡房完成后利用床旁分机刷卡留痕，系统自动统计巡视人员、巡视时间、巡视床位等信息。

闹钟提醒：护士在皮试完成后设置皮试闹钟，定时自动提醒皮试时间。

电视直播：让患者在治疗之余收看电视节目，打发闲暇时光。

视频点播：患者根据个人喜好选择观看本地各类影视剧等节目，丰富住院娱乐。

音乐戏曲：播放各类曲目类型的音乐为患者营造舒适的住院环境，缓解压力，放松心情。

电子书：提供电子书供患者阅读查看。

益智游戏：患者可在床旁选择喜欢的各类益智小游戏，缓解情绪。

餐厅点餐：打通患者与院内餐厅线上通道，显示餐品的分类、名称、价格、图片、简介等信息，加入购物车后集中结算，实现病房线上点餐。

商超购物：打通患者与院内商超线上通道，显示商品的分类、名称、价格、图片、简介等信息，加入购物车后集中结算，实现病房线上购物。

护工聘请：打通患者与院内护工中心线上通道，显示商品的分类、名称、价格、图片、简介等信息，加入购物车后集中结算，实现病房线上护工聘请。

商品推荐：展示院内商家店铺主推商品，重点推荐患者选择。

订单查看：患者在床旁分机查看服务订单信息，管理自己所付订单。

患者特色化宣教：系统根据患者诊断等信息，自动匹配展示与其相关宣教文章，方便患者查看有助于自身康复的知识宣教。

病区宣教：展示患者所在病区的宣教文章，进行病区内特色宣教。

全院宣教：展示缴费流程等全院统一的宣传文章，让患者更加了解医院相关信息。

宣教文章：全面支持文字、图片、音频、视频等形式的健康宣教，方便患者理解。

宣教自动朗读：自动朗读宣教文章中的文字内容，方便患者直接聆听。

▲宣教情况：晨示患者对宣教文章的了解情况，包括未阅读、未了解、未签字等状态，方便护士有针对性的宣教。

调查问卷：患者填写调查问卷，自动统计调查结果，让医院服务更有针对性。

智能提醒：自动提醒患者缴费、检查检验等信息，减轻护理人员负担。

▲推送消息强提醒：强提醒医护人员手动推送信息，方便了解患者消息阅读情况。

费用查询：患者在床旁直接查询住院至今的各类住院费用，实时了解每日费用信息。

充值结算：手机扫描床旁二维码完成账户充值或结算，患者不必再在窗口排队缴费。

物联网体征采集：配合物联网体征采集设备，通过床旁分机上传体征数据，缩短体征录入流程，减轻护士的工作量。

患者详情：医护人员查询患者的各类信息，全面覆盖患者各个阶段。

体征管理：护理人员在床旁管理患者体征数据，不必再抄写转录，提升工作效率。

体征趋势图：根据患者体征数据自动生成体温单以及各类体征趋势图，形象直观。

体温单：在线调阅患者体温单，查房时不必再携带纸质体温单。

▲检查报告：显示患者住院期间的检查报告，支持查看报告详情以及在线阅片。

▲检查结果：显示患者住院期间的检验结果，并在检验结果表中着重标记异常项。

▲医嘱执行：在护士端获取到患者医嘱后进行展示，可分类查询，通过页面操作在医嘱执行完成之后可直接操作进行医嘱执行。

护理记录：录入维护一般护理记录单、特殊护理记录单等各类护理记录单。

护理评估：操作患者的跌倒、压疮等各类风险评估单，评估完成之后系统自动统计风险级别。

宣教记录：查看患者宣教文章阅读情况，可以向指定患者推送宣教文章。

交接记录：录入维护手术交接、转科交接等交接记录，记录患者转入转出信息。

交接班：护士进行交接班时，利用床旁分机快速整理交班记录，维护关键交班信息。

手术安排：查看患者近期的手术安排情况，帮助医护人员合理安排术前术后治疗计划。

病历病程：在医生端调阅患者住院至今的所有病历病程记录，医生可直接查看，不用再携带纸质版病历。

患者呼叫：一键直呼医护主机，便捷化操作让护理通讯更有效。

增援呼叫：迅速直呼医护主机，方便护理人员迅速定位所需增援床位。

屏幕亮度调整：支持后台配置多时间段屏幕亮度或亮、息屏，可根据医院作息灵活控制。

终端亮度调整：支持后台配置多时间段终端音量，可根据医院作息灵活控制。

回音消除：具备回音消除算法，优化通话噪音，提高通话质量。

自动增益：患者或家属说话声音小时也可保证通话效果，无需护士到床头二次确认。

噪音抑制：通过噪音抑制算法，降低通话中的环境噪音，提高通话质量。

网络抖动抑制：在弱网环境下提供高效网络传输、通话功能，提升用户通讯体验。

硬件看门狗：硬件看门狗设计，支持设备异常时自动重启功能。

硬件重启：支持通过实体按键完成硬件重启功能。

▲延时上电：为防止多设备同时启动时瞬时电流过大，设备支持延时上电功能。

▲提供所投型号节能认证证书复印件。

（五）床旁屏支架

1.	支架展开最大长度不低于1200mm

2.	升降范围不低于500mm

3.	升降角度不少于70°

4.	悬停重量：0-2.5kg

5.	悬臂支架可升降，万向旋转，可在任意位置、任意角度悬停

6.	设备线束通过悬臂支架内部与设备连接，无外露线束

6	电子床头屏

1.★尺寸：≥7英寸液晶屏

2.分辨率：≥1024*600
3.触摸：电容全触摸设计
4.系统：Android 10及以上
5.CPU：四核ARM架构，主频≥1.2GHz
6.内存：DDR3L  ≥4GB 
7.FLASH： ≥32GB
8.音频编解码：支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式
9.音频采样率：可定制，默认16KHz采样率
10.网卡：10Mb/100Mb自适应
11.通讯接口：RJ45 TCP/IP协议
12.供电方式： POE
13.满载功率：≦5W
14.★面板边框颜色可根据院方需求替换
15.采用内置式喇叭，侧面出口，以防灰尘、异物等进入喇叭，也便于设备的消毒清洁

功能要求：

支持获取HIS数据，实时自动更新显示患者全景信息，包括床位号、患者姓名、护理级别、性别、年龄、住院编号、收费类型标签、入院时间、责任医护等，支持显示饮食、风险防范、隔离、过敏等护理数据，支持对重点信息突出显示，支持查看饮食等详情，支持针对外科显示术后天数及手术详细信息。

支持显示医院、对应科室、日期时间等信息，支持显示医院LOGO。

支持自动切换功能，系统监测不在首页时，几分钟（支持自定义）不操作自动切换至首页，便于护士核对患者信息及保护患者隐私。

支持普通呼叫、输液呼叫、紧急呼叫、增援呼叫等呼叫类型，支持通过手柄、系统按键等方式进行呼叫，通话对讲过程中支持音量调节，支持音视频双向通话。

支持呼叫转移功能，开启后，病区呼叫信息同步至其启用转移功能的设备上，进行接听处理病区呼叫信息。

支持获取HIS医嘱、护理系统数据，呈现患者的每日护理重点项，包括基础护理、导管护理、特殊治疗、特殊交班、风险防范、测血糖、测血压、测血氧、心电监护等。

（七）病房门口屏

1.尺寸：≥10.1英寸IPS液晶屏

2.分辨率：≥800 x 1280
    3.触摸：电容全触摸设计
    4.系统：Android 10及以上
    5.CPU：四核ARM 架构，主频≥1.2GHz  
    6.内存：≥4GB
    7.FLASH：≥32GB
    8.音频编解码：支持PCM、ADPCM、AMR、AAC、G.711格式
    9.音频采样率：可定制，默认16KHz采样率
    10.网卡：10Mb/100Mb自适应
    11.通讯接口：RJ45 TCP/IP协议
    12.刷卡功能：可扩展支持IC/ID等多种卡类型
    13.告警门灯：可扩展告警门灯（红、黄、蓝.绿）
    14.供电方式： POE
    15.满载功率：≤10W
    16.工作时间：可7×24小时不间断工作
    17.工作温度：-10℃~55℃
    18.环境湿度：≤95%
    19.材质：钢化玻璃面板、塑胶后盖
    20.外观：防尘防爆处理
    21.边框颜色：白色
    22.安装：壁挂式，竖装

功能要求：

支持医护呼叫对讲，一键呼叫护士站医护主机、医生值班室分机等。

支持告警灯视觉提醒，支持按颜色、闪亮方式等提醒不同的呼叫类型，支持同时出现不同类型呼叫，交替显示等方式。

支持一键关闭病房所有呼叫信息，节约护士时间。

支持查看最新呼叫，按时间顺序展示一段时间内的呼叫数据，支持回拨。

支持获取HIS数据，包括患者信息、医护信息等数据，患者信息包括但不限于床位号、护理级别、姓名、性别、年龄、入院时间等，支持患者敏感信息隐藏处理，保护患者隐私；医护信息包括但不限于姓名、图片、简介、荣誉，包括责任医护、病区主任、病区护士长，支持病区多个护士长轮播展示。

支持病房号名称不同显示方式，支持按房间号、病床号、房间号+病床号等。

病房床位信息显示，支持风格切换，支持床位卡不同显示方式，支持列表式模式、卡片式模式等，支持翻页阅览。

支持按常规模式、休息模式设置媒体/通话音量、响铃模式、屏幕亮度等，支持自动感应熄屏。

（八）监测床垫

★产品可通过WiFi方式将数据发送至服务器后台，可通过WiFi方式对设备进行管理。
    产品长宽尺寸≥85CM*30CM，面积不小于2550平方厘米可确保良好的监测区域范围。
    产品供电线长度不低于2.5米，可适应实际使用时插座不同距离；供电线上需自带磁环抗干扰，并需要带有与供电线不同颜色的醒目标志作为产品摆放定位参考，产品表面需印刷有说文字明确写明摆放位置及定位方式
    产品表面需印刷有摆放文字及图案说明，说明文字需明确写明使用环境要求、摆放方式、清洁方式
    ▲支持实时在床/离床监测功能
    ▲支持实时心跳频率监测功能，心率检测范围不低于为30次/分钟～240次/分钟，与医用心电监护仪对比心率检测精度误差不大于±5%或±4次/分钟
    ▲支持实时呼吸频率监测功能，呼吸率检测范围不低于为10次/分钟～35次/分钟， 与医用多功能监护仪对比呼吸率检测精度误差不超过±3次/分钟。
    设备自带指示灯及按键均有醒目标志，指示灯分别对应主板电路故障和传感器故障、网络故障，具备设备自检及故障时指示灯自动红灯提醒功能，并可自动上报设备故障信息至主机及服务器
    产品具备原始数据存储功能可确保在网络断开是仍能记录所有运行数据和体征数据，数据记录信息至少包含每秒的心率数值、每秒的呼吸数值、每秒的体动状态（不少于5级体动分级）、在离床状态记录、网络连接和断开状态记录、设备重启记录，网络断开时连续存储时间不得少于15天*24小时

监测床垫内置尿湿感应接口，可以外接标准尿湿垫

可选配紧急呼叫按钮，具备紧急呼叫功能；具备翻身检测/记录功能

离床超时未归报警

体动状态异常报警

任意时间段内心率/呼吸波动趋势分析与统计

任意时间段内离床次数、离床时间统计等
（九）输液控制设备

1、▲适用于药液的重力式输液，识别精度：0-2000g范围内±1g；（提供产品说明书或者官网截图）

2、▲流量精度：单位时间内输液监视器监测到的溶液变化量和实际变化量之间误差≤±10%；（提供产品说明书或者官网截图）

3、通过无线输液监控应用软件提示滴速异常、输液中断、输液结束；

4、支持低电量提示；

5、传输距离：可视距离≥5米；

6、通信频率：400-960MHz范围内；

7、按每天6小时使用，一次充电或更换电池，可连续使用时间≥12个月；

8、支持酒精擦拭消毒；

9、支持自动识别50/100/250/500/1000ml规格的玻璃品、塑料袋包装；

10、支持自动识别避光输液器；

11、对使用避光输液器的药品不影响系统使用性能；

12、提供防盗锁，可有效防止设备丢失；

13、配置医用输液监视器固定锁，用于将医用输液监视器固定于输液杆挂勾上，防止脱落或丢失；

14、配置专用输液吊杆，挂钩高度采用高低搭配设计，专用于匹配输液监视器使用，吊杆长度可选；

（十）无线传输网络控制器

传输距离：室内有效传输距离≥100m。

传输时间：≤3S传输一次输液信息。

传输要求：

▲符合无线网络安全要求，无线网络发射设备具有无线电发射设备型号核准证。

注：需提供《无线电发射设备型号核准证》复印件并加盖投标人公章。

（十一）血糖仪

（1）通过床旁分机或者WIFI可将采集的数据传输至服务器。支持第三方设备通过以上方式进行数据上传。

（2）支持蓝牙4.0。

（3）约0.7微升超低采血量，只需5秒即可出结果。

（4）免调码设计，自动退片，避免交叉感染。

（十二）血压计

（1）通过床旁分机或者WIFI可将采集的数据传输至服务器。支持第三方设备通过以上方式进行数据上传。

（2）支持蓝牙4.0，支持语音提示

（3）自动检测脉搏信号，心律不齐提示

（4）内置不小于1000mAh可充电锂电池

（十三）红外线体温计

（1）通过床旁分机或者WIFI可将采集的数据传输至服务器。支持第三方设备通过以上方式进行数据上传。

（2）内置蓝牙模块

（3）支持发烧报警

（4）体温误差≤±0.2℃

（十四）脉搏血氧饱和仪

（1）通过床旁分机或者WIFI可将采集的数据传输至服务器。支持第三方设备通过以上方式进行数据上传。

（2）支持蓝牙

（3）支持在弱灌注情况下仍能测得血氧值

（4）支持智能语音播报功能

（十五）婴儿标签

1、工作模式：双频双模，同时支持UHF+LF模式工作；

2、标签佩戴形式：脚踝处佩戴；

3、UHF工作频率：400-960MHz范围内；

4、低频激活：125KHz；

5、唯一识别码：支持；

6、▲工作时长：续航时间不少于6个月，不需要充电和更换电池；

7、母婴识别：支持和母亲标签的自动匹配识别；

8、肌肤检测：脱离皮肤告警；

9、剪断告警：标签剪断一次性专用腕带触发告警；

10、腕带要求：支持一次性专用腕带，不可逆拆除；

11、防水要求：支持酒精擦拭消毒；

12、▲材质要求：通过GB/T16886关于婴儿皮肤致敏的检测报告；（须提供产品检测报告佐证）

13、▲材质要求：通过GB/T16886关于婴儿细胞毒性检测认证；（须提供产品检测报告佐证）

（十六）婴儿标签腕带

1、腕带材质：柔性材质设计，婴儿佩戴不过敏；

2、兼容性：能配套婴儿标签使用，满足婴儿防盗系统各项功能指标；

3、▲材质要求：通过GB/T16886关于婴儿皮肤致敏的检测报告；（须提供产品检测报告佐证）

4、▲材质要求：通过GB/T16886关于婴儿细胞毒性检测认证；（须提供产品检测报告佐证）

（十七）医疗物联网定位报警网关

1、带载能力：最多可接4个低频天线；

2、数据通信：实时采集、存储和处理定位标签和定位天线上传的定位数据和事件数据等；实时采集、存储和处理数据引擎下达的定位天线配置指令，定位器事件指令等；

3、参数配置：支持console口配置基站网络参数，支持定位引擎远程配置参数；

4、网络接口：≥4个RJ45接口，符合RS485协议；≥1个RJ45接口，符合TCP/IP协议；

5、Console接口：≥1个；

6、输出接口：≥2个12直流输出端口，可接声光报警器；≥2个继电器输出口；

7、物理尺寸：长宽高不大于155mm*150mm*32mm；

8、电源：支持IEEE802.3af标准PoE供电或24V直流适配器；

9、功耗：≤10W

（十八）低频定位天线

1、工作模式：双频双模，同时支持UHF+低频定位；

2、UHF工作频率：400-960MHz范围内；

3、低频激活：125KHz；

4、低频激活：范围0.5-3.5米，低频激活距离软件可调；

5、电源：12V-24V直流供电；

6、组网方式：自动组网；

7、心跳状态：支持心跳检测；

8、辅助定位：支持RSSI辅助定位；

9、▲提供低频定位天线产品经CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的产品检测报告，且产品辐射电磁骚扰检测结果符合国家标准；

（十九）声光报警器

DC12V声光报警器。

（二十）条码扫描器

条形码二维码扫描枪。

（二十一）六类非屏蔽网线

1、规格：六类非屏蔽网线

2、符合ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801和EN50173六类规范；

3、传输带宽：250MHz

4、导体：24AWG

5、紧护套结构，线对间十字骨架隔离技术，全面提升线缆性能；

6、每箱/轴305米；

（二十二）24口POE交换机

1.24个10/100/1000Base-T以太网端口；

2.无阻塞高速转发，包转发率≥30Mpps；

3.支持DHCP相关功能；

4.支持MAC和IP绑定；

5.支持MAC地址过滤和端口过滤；

6.支持POE及POE+供电。

（二十三）服务器

1.CPU：性能不低于主频 2.2GHz核线程及其以上（Intel至强银牌处理器）；

2.内存：32G（DDR4-2666MHz）及其以上；

3.硬盘：3TB*2及以上；

4.运行平台：可运行MySql5.7、JDK1.8等；

5.操作系统：正版操作系统。

6、整机（含软件）3年原厂质保。

（二十四）智慧病房交互平台软件

账户与权限：管理系统中所有的用户账户信息，并通过护士、护士长、医生、管理员等系统角色的形式将功能权限分配给相关用户，登录后自动显示对应的功能模块；

终端管理：显示系统中各项终端的基本信息，可按照设备类型批量对各个终端进行升级操作；

调查问卷：统一管理病区、全院的调查问卷，展示答卷的各类统计信息等相关操作；

护理级别管理：统一管理全院的护理级别名称、颜色等信息；

患者一览：通过患者信息卡的形式展示本护理单元患者的基本信息，点击后查看患者详情；

宣教管理：维护本病区和全院的宣教文章、分类及其各类属性设置；

床头卡显示配置：管理本病区包括防跌倒、防压疮在内的各类警示信息在床头卡的展示形式；

系统配置：管理员操作本病区的床头分机、床旁分机、医护主机、门口分机、值班室分机、门禁分机等终端的包括音量亮度在内的各类设置，定时自动修改各个分机的亮度与音量；

呼叫记录：详细展示本病区中的历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、是否接通、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等；

医护巡视：医护人员在床旁分机上完成查房打卡之后，系统生成的医护巡视记录。

商家管理：管理员统一管理本院所有入驻商家，包括餐厅、超市以及护工中心三类，支持对商家的启用停用以及解锁等操作；

题库管理：管理员统一管理全院的调查问卷题库，方便在新建或编辑问卷的时候直接引用题库中的题目；

操作记录：系统自动记录用户web端的相关重要操作，展示在操作记录表中；

音频广播：管理主机上的音频广播播出单，设置播出单的播放规则与播放时间；

表单管理：管理系统中的各类护理表单，包括但不限于体温单、血糖单、出入量单、各类评估单等。

具备IPTV模块，与信源进行打通，支持视频点播等功能。

终端安全保障设计：采用终端授权接入机制，有效保障在专有的机构由专有人员将专有探视终端接入专有视频云。

提供多重防护策略，可防护DDoS、CC、SQL注入、XSS跨站等常见Web服务器漏洞攻击、核心文件非授权访问、路径穿越等，保障网络安全。

安全传输：HTTPS、WSS、结合数字签名技术，防伪造，防篡改，有效保障数据安全传输。

▲运维主页：显示系统运维数据，包括各类型终端授权数量、服务器运行情况、各科室终端数量。

▲消息提醒管理：设置系统自动提醒的类型、名称、计算公式、触发时刻等规则与以及应用科室。

▲角色管理：可以分配用户角色、登录账号，并对账号或者角色进行权限管理，分配操作内容等。

▲责任组管理：可以对患者呼叫进行分组管理，将患者呼叫转移到专管的责任护士的手持机或智能手机上实现呼叫通话。

▲设备状态监控：可以查看设备的位置、工作状态，快速发现故障设备，查看设备软件版本等信息，便于排查故障设备，定位问题。

▲医护主机：按安装科室查看各终端的IP地址、状态、版本信息、最后升级状态等终端信息，并可以进行终端在线升级、终端配置等运维操作。

▲呼叫记录：显示所选科室的历史呼叫记录内容，包括发起设备、接收设备、是否接通、呼叫时间、处理时间等内容。

进出记录：显示所选科室护士进出病房的时间、进入房间、进入人等内容。

▲调查问卷：维护所选科室或全院的调查问卷内容，显示各个问卷调查的统计信息。

▲呼叫统计：可视化显示各个维度的呼叫统计，包括科室对比图、房间对比图、床位对比图、日趋势图、时趋势图、入住统计图、呼叫响应对比图。

▲宣教记录：选择科室或全院宣教的文章，推送至向所选科室的在院患者的床头分机。

▲医嘱信息：显示所选科室在院患者的医嘱字段，包括医嘱名称、医嘱类型、医嘱分类、剂量、用法等字段。

商家二维码：管理床头分机显示的商家二维码，支持单个终端上传与全院批量上传两种方式。

商家管理：管理系统内“餐厅食堂”“商超便利”“护工中心”等类型的商家账户。

（二十五）护理智能看板管理、交互软件

1.APP管理：应用和系统分离，安装简单，后期维护方便；

2.病区呼叫系统对接：支持与呼叫系统对接，展示病床呼叫、紧急报警，呼叫等待，护士进入，增援呼叫等动态信息；

3.病区首页：

a.展示病区统计信息，支持自定义配置；

b.展示护理任务提醒，系统可自动更新。护理任务项目支持自定义配置；

c.呼叫信息可对接病房呼叫信息，实现呼叫信息的联动显示；

d.接收并展示病区公告、全院公告等信息；

4.处置查询：护理治疗信息分类展示，便于查看护理任务，同时可展示护理项目的执行状态，便于了解执行进度；

5.床位一览：

a.病区床位信息展示，包含患者的关键信息：床号、姓名、费用、护理等级、过敏等信息。患者姓名可根据设置进行隐私保护展示；

b.展示患者护理标识，包含患者风险护理标识、费别、待测评估等信息，可自定义配置显示项目和显示样式；

c.通过患者一览卡查看患者信息、患者动态、检查检验信息、医嘱详情等内容；

d.存在简卡和详卡两种方式，简卡方便护理人员看到病区患者床位安排情况，详卡方便护理人员查看患者情况，简单切换方便护理人员使用；

6.手术检查：可展示病区患者的手术信息 和检查信息，便于护士查看；

7.医护排班：可根据排班情况展示排班流水信息，也可按护理分组、医疗分组展示相关分管床位信息；

8.病区宣教：可展示病区宣教、全院宣教信息，支持文本、视频、音频的直接展示，便于进行患者宣教或集中宣教；

9.交班信息：可按日期、班次展示病区交班信息 ，可对交班信息进行查看，编辑等操作；

10.手写板：独立的备忘录界面，涂鸦自然式书写，方便护士随手记录备忘信息，方便护理病区交班。备注信息可留存历史记录，随时编辑更新；

11.展示内容配置：展示页面内容、顺序，可自定义配置，满足不同科室不同的需求；

12.切换展示：展示内容可通过设置自动进行切换展示，切换时长可自定义配置；

13.系统设置：可通过浏览器对展示内容设置切换时间，可对调床信息、常用联系方式等内容进行手动维护；

1.终端注册：系统对注册设备进行管理，在授权范围内的设备才可进行注册，否则无法成功注册；

2.终端管理：系统对相关设备信息进行管理，支持查看设备的在线状态、当前软件版本等信息，可对设备所属的护理单元、安装位置等信息进行编辑，便于管理；

3.日志下载：系统支持在web页面对设备的日志信息下载查看，便于对设备进行维护检查；

4.Web客户端：支持通过内网任意一台电脑打开web页面对看板的展示的内容进行查看。并支持在web页面对看板的展示内容进行编辑调整；

5.切换设置：支持对智能护理信息看板相关内容的切换时间、查看权限等信息配置。支持对患者信息设置隐私保护；

6.模板设置：支持对智能护理信息看板的页面、模板进行自定义配置，满足不同科室的不同展示需要；

7.医护排班功能：

a)本系统可针对医生和护士采用不同的排班方式（医生按月/周，护士按周）；

b)支持排班备注/留言，支持排班报备，支持排班导出；

c)系统支持对欠休、年假的自动计算，减少人工手工计算；

d)护士可方便的进行医护排班信息的维护，可使用系统本身的医护排班系统，也可以对接第三方排班系统；

8.智能化数据集成平台：

a)可通过对接HIS及其他系统，动态展示患者的护理标识，如患者的护理等级、病情状态、过敏信息、饮食类型等；

b)可对接第三方系统网页，协助展示更多的数据；

c)可对接输液监控报警系统、体征监测系统、视频监控等系统。

（二十六）智能输液管理系统

1、软件架构：采用B/S软件架构，易于部署；

2、科室管理：根据医院实际情况建立科室管理规则；

3、床位管理：根据HIS规则创建床位，支持不同病区使用不同的床位规则；

4、监视器管理：输液监视器授权和注销，限制接收未授权标签数据；

5、权限管理：系统管理员/护士长/护士多级管理员权限管理；

6、告警规则：支持按病区定义告警策略，可实现输液状态转换提示功能，重要状态改变支持语音播报提示；

7、支持对输液进程监控,具备预报输液完成时间，对输液完成、滴速异常事件提示等功能；

8、支持HIS对接自动同步患者医嘱信息；支持根据医院HIS接口模式定制开发接口；

9、监控看板：按护理单元监控每个床位输液状态变化，按图标形式显示；

10、提供开放API接口，对接其他医疗业务系统，支持实时查询、推送输液状态数据；

数据保存:

1.可将各床位的输液信息自动保存，可查询某一时间段内/某一床位的输液数据。

2.可统计每个科室的输液速度情况、输液总容量情况、输液时长情况、输液异常情况。

软件著作权登记证书:▲需提供输液管理系统相关计算机软件著作权登记证书

注：提供相关证书复印件并加盖投标人公章。

HIS对接：

可与院内HIS对接（甲方免费提供对接接口）。

（二十七）婴儿防盗应用软件

1、操作系统：支持windows7及以上操作系统；

2、软件架构：采用B/S软件架构，易于部署；

3、分级权限：提供病区单元分别监控模式，查看母婴状态信息；

4、病区管理：支持按医院要求实现病区管理；

5、床位管理：支持按病区实际床位情况建立床位信息，并提供床位视图显示模式；

6、监控中心：支持科室级集中监控婴儿标签在院状态；

7、母婴管理：输入、修改母婴注册资料，绑定标签和母婴身份；

8、出入院：办理母婴出院，解除防盗保护；

9、告警提示：集中显示告警提示；10、HIS接口：开放软件接口，支持同步母婴入院信息；

10、授权外出：支持针对不同出口做婴儿授权外出；

（二十八）物联网定位引擎软件

1、配置方式：以医院为单位配置，全院共用一套定位引擎；

2、位置管理：支持SVG等格式图片导入；

3、设备管理：可根据位置信息管理基站、定位器等系统设备；

4、集中配置：可远程读取、设置定位基站、定位器参数；

5、告警策略：支持自定义报警规则，如进入特殊区告警、在特定位置停留超时告警等；

6、分级管理：支持自定义管理员角色权限；

7、数据通信：实时采集定位标签和定位器上传的定位数据和事件数据等；实时接收定位基站、定位器的心跳状态数据；

8、设备监控：实时查看定位器、基站工作状态，实现设备状态监控；

9、第三方数据接口：整体平台开放RESTFULAPI接口；

（二十九）监测床垫应用软件

智能床垫监测系统，精确的心电监测技术，通过高感度压力传感器对人体生命体征实时监测，经数字电路处理，利用远程无线(可选配有线)，把数据传输到护理管理中心(中央工作站)或移动信息终端，实现对老人的远程智能看护和主动预警。

清晰、直观的动画显示界面：对患者生命体征信息同步实时显示。并能在发生异常状况时进行视觉提醒和声音报警。

生命体征网络监护管理系统：能够详细记录病人信息、历史数据，定制个性化看护预警范围等。

应用范围广泛，可与医院信息化系统应用兼容、对接，可以实时准确地检测出如下生命体征信息：1）心率；2）呼吸数；3）在床/离床状态、何时离床、离床次数、离床时间等；4）体动状态，如连续翻身、咳嗽等；5）心率、呼吸等数据超限主动报警；6）长时间离床没有返回及其他异常状态报警；7）配有呼叫按钮，可以随时呼叫护理人员；8）一定时间段内呼吸、心率的波动曲线图显示与分析；9）睡眠质量模糊分析；10）尿湿自动传感识别功能；11）翻身提醒与记录等。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、签定合同日期： 自成交（成交）通知书发出之日起 7日内签约。

2、服务时间 ：自签订合同期3个月内完成系统上线及验收，验收后提供3年免费维护期。

3、服务地点： 海安市人民医院

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1) 应用软件系统售后服务要求

中标人为招标人提供维护服务和技术服务支持，免费维护包括系统维护、功能完善、性能提升、故障检测、二次开发，并保证中标人所提供的软件正常运行。

2）售后服务人员要求

在运维服务期内，投标文件应提供项目实施团队名单

3）售后服务方式要求

所有保修服务方式均为上门保修，即由投标人派员到招标人使用现场维护。

4）售后服务质量要求

本项目投入正式运行和在免费服务期内，每个月进行一次系统安全检测；系统出现故障时，中标人提供7*24小时服务响应，维护工程师应在接到报障后1个小时内到现场处理应用系统出现的故障；及时做出故障原因报告并提出有效措施加以解决。

硬件售后服务

1）售后服务要求

所有硬件设备及产品均需提供3年保修服务，保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。

2）售后服务质量要求

保修期内，设备故障报修的响应时间，要求7*24响应，周一至周五8：30～18：00期间中标人必须在2小时之内派员到现场解决问题，其余时间为4小时。在24小时内无法解决问题，要求提供不低于故障设备的性能的设备供招标人代用，直到排除故障。

3）售后服务责任与费用保修期内，所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。中标人提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

4）在运维服务期内，中标人须对所提供的设备做定期检查和保养。

六、采购标的的其他技术、服务等要求：

（一）成交单位提供系统管理员培训服务：包括系统运行维护及常见故障排除； 提供系统的详细使用操作；系统应用功能的常见问题处理等。

（二）售后服务及其他：服务期内，成交单位可根据项目实际提供驻场服务，提供 7*24 小时技术支持。

（三）商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层， 空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质， 不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

（四）快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯， 其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料， 纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg； （4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正 辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成， 生物分解率大于 60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成， 生物分解率大于 60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成， 其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于 45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

（五）低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

（六）节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

（七）绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求， 促进绿色产品和服务推广应用。

七、付款方式

签订合同后，一个月内支付合同金额的30%；验收完成第1月内支付合同金额的60%，第三年服务期满后一月内支付合同金额的10%。（不计利息）

八、采购标的验收标准

验收方案：成交单位在服务期内需最大程度地保证系统的顺利开通及正常运转（为确保需具备所需的技术和人员支持），从而保障在该项目能正常运转。

1、验收原则和约定

子系统内容调整原则：任何一个子系统，在其约定的运行日期前10个日历天内，未经双方同意，子系统的实施内容不能增加或减少。

子系统运行之日也即正式上线之日的定义：任何一个子系统正式服务于招标人的实际业务之日定义为该子系统运行之日，也即该子系统的正式上线之日。经招标人签字确认子系统运行之日之后，子系统处于“运行状态”。

交付与准予验收的标准：任何一个子系统，经招标人签字确认运行之日起，其处于运行状态的持续时间达到30个日历日，该子系统即被认为中标人向招标人完成交付。经招标人签字确认子系统交付之日之后，子系统处于“交付状态”。付状态下的子系统已达到验收标准，中标人有权利向招标人提交子系统的验收申请。

招标人须在收到中标人就某个子系统的书面验收申请之日起15个工作日内，答复中标人是否同意验收。招标人同意之后，子系统即处于“验收”状态、正式进入“验收阶段”。

验收合格标准：处于验收状态的子系统，其实际情况达到了验收依据中的约定要求，该子系统通过验收，招标人签字确认即验收合格。该子系统处于“验收合格状态”。

验收阶段：招标人开始对一个子系统按约定的原则、根据验收依据，组织子系统的验收工作。验收工作所持续时段定义为验收阶段。

验收阶段的时长约定：任何一个子系统的验收阶段时长原则上应不超过30个日历日，或双方书面约定的其它时长，但最长不能超过60个日历日。

总工期内未完成的子系统或模块的实施、运行、验收的约定：所有子系统的上线、无故障运行和验收工作以及工程的整体验收须在总工期内完成。依据双方约定，总工期内不能实施或运行或验收的子系统或模块，双方再约定时间完成实施、运行和验收（但不影响整体项目支付进度款项）。

总工期延长的约定：由于中标人原因，总工期内不能完成所有子系统或模块的实施、上线运行和验收，总工期将被延长。总工期延长的书面文件应双方签字盖章并作为实施报告的一部分。因中标人原因工期延长的，每延长一天，中标人应当向招标人按日承担本合同金额万分之三的违约金；延期超过  180  天的，除承担前述违约金外，招标人还有权单方决定解除本合同。

自主软件类项目总体验收时限约定：该类项目的最后一个子系统验收后30个日历日，双方即开始对该类项目开展整体验收工作。整体验收工作须在接到中标人书面验收申请之日起30个日历日内完成。整体验收完成后，确认整个自主软件项目已由中标人完全交付给了招标人，视为终验通过。

各类状态的需求的截止提交时间：运行需求的提交截止时间定义为子系统约定的运行之日前12个日历日。验收需求的提交截止时间定义为子系统约定的验收开始之日前12个日历日。

需求状态标识的约定：截止时间前，所有运行类和验收类需求的确认和变更，需经双方书面签字确认。截止时间之后，如无特殊情况（仅指：严重影响收费和业务流程和医疗质控流程）同类需求不再增加内容。如需增加，新增的同类需求也需经双方书面签字确认。

验收合格和免费维保期状态定义：总工期内，自主软件类项目完成了整体验收，即正式进入免费维保服务期（免费维保期）。

2、验收组织

验收小组及其成员：双方共同组成验收小组，验收小组由招标人担任组长。

验收小组中招标人及招标人聘请的人员组成：招标人IT技术人员、本项目的监理或招标人聘请的第三方机构、招标人高级用户、招标人项目组主要成员。

验收小组中中标人人员组成：中标人项目组成员、中标人研发人员、中标人项目管理部有关人员。

验收方式：依据软件工程规范或IT项目有关规定，按照验收原则和约定，验收小组逐个开展检验、验证、测试等工作，当所有内容和子系统均符合验收合格标准要求形成书面给予验收通过的报告后，该项目或子系统被视为验收合格。

验收合格报告签署：验收合格后，双方授权代表应共同签署项目或子系统验收合格书面证明报告。

验收合格之日：项目、子系统的验收合格报告签署之日或自动验收之日，即为该项目或子系统的验收合格之日。

验收不合格约定：验收不合格的项目或子系统或模块，中标人应提供书面的整改方案并立即实施补救，直到满足本合同定义的验收标准中的全部内容。补救工作应在双方协定的工作日内完成，整改完成后无故障运行达到30个日历日，验收小组重新组织验收工作。

3、验收交付物

中标人提交文档须符合验收文档要求，包括但不限于以下文档：《项目实施方案》、《系统需求规格说明书》、《系统概要设计说明书》、《系统详细设计说明书》、《系统测试计划》、《系统测试报告》、《系统安装手册》、《系统维护手册》、《用户操作手册》、《系统试运行方案包括试运行计划》、《试运行总结报告》、《系统培训记录》、《开发进度月报》及招标方需要的其他文档。

九、履约保证金：

8.1本项目免收履约保证金。

8.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

8.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

8.4以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jisngsu/zlxz/)。

十、合同条款（详见附件）

- 第四章  评审方法与评审标准

评委在认真审阅响应文件的基础上，根据各响应文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对供应商资格进行审查。

供应商资格不合格的，其响应文件判定为无效响应文件。

（二）磋商小组对符合资格供应商的响应文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的响应文件，将被判为不满足磋商文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各供应商得分为磋商小组成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 36 | 供应商根据响应文件技术参数要求进行逐条应答，并提供技术偏离表（未提供的，视为负偏离），所有指标项全部满足招标文件技术要求的得36分；带“★”指标项不支持负偏离，带“▲”指标项不满足的每项扣2分，其他指标项不满足的每项扣1分，扣完为止。 技术参数中需要在投标文件中提供的证明文件或截图，请集中展示说明，未能集中展示进行响应的，扣2分。 |
| 2 | 产品生产厂商 | 10 | 1.著作权证书：所投产品的生产厂商含有“智慧病房平台软件”、“床旁呼叫管理系统”、“智慧护理屏系统软件”、“患者管理系统”、“护士工作站系统”、“健康宣教管理系统”、“数据采集系统”等与本项目软件系统功能相关的《计算机软件著作权登记证书》，每提供一项得 1分，本项最高7分。 2.所投产品的生产厂商具有《信息安全管理体系认证证书》，证书的认证范围包括“与计算机软件开发、信息系统集成相关的信息安全管理活动”的得 1分。 3.拟投病房呼叫系统生产厂商需具备信息保护等级三级的要求，能够提供三级信息系统安全等级保护备案证明的，得2分 以上内容均需提供证明材料复印件（加盖响应供应商公章）。 |
| 3 | 项目实施方案 | 3 | 实施方案至少包含项目实施计划表、质量管理体系和保障项目稳定运行的措施等内容。由评委根据方案的完整性、与本项目符合性进行评定，每有一项缺项、漏项，或未与本项目实际情况相结合，提供无关联内容的扣1分，扣完为止。 |
| 4 | 人员资质 | 5 | 1、项目经理：所投产品的生产厂商为本项目安排的项目经理，具有信息系统项目管理师证书的，得1分。需提供相关证书证明资料及最近3个月内任意一个月缴纳社保证明材料。 2、项目实施人员：所投产品的生产厂商为本项目安排的项目实施人员，具有信息系统管理工程师证书的，得1分； 具有系统架构设计师证书的，得1分； 具有中级工程师证书的，得1分； 具有项目管理工程师证书的，得1分； 需提供相关证书证明资料及最近3个月内任意一个月缴纳社保证明材料，每满足一项得1分，同一个人具有多个证书不重复计算得分。 |
| 5 | 业绩 | 3 | 投标人签订实施的同类项目业绩，每提供一个得 1 分，本项最高3分（提供合同复印件，加盖公章，不提供不得分） |
| 6 | 培训方案 | 3 | 方案应至少包括培训内容、培训计划安排、培训人员安排等内容，由评委根据方案的完整性、与本项目符合性进行评定，每有一项缺项、漏项，或未与本项目实际情况相结合，提供无关联内容的扣1分，扣完为止。 |
| 7 | 售后服务方案 | 3 | 方案应包括售后服务体系、售后服务响应机制、售后服务具体内容等，由评委根据方案的完整性、与本项目符合性进行评定，每有一项缺项、漏项，或未与本项目实际情况相结合，提供无关联内容的扣1分，扣完为止 |
| 8 | 应急方案 | 4 | 所投产品的生产厂商针对可能发生的故障问题，提供有效可行的系统应急方案，内容包括响应速度、人员安排、应急措施、最迟解决周期承诺等，以保障系统正常稳定运行，方案内容齐全、合理可行的得4分，每少一项，扣1分，扣完为止。 |
| 9 | 节能环保 | 3 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应优惠率最高的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实（专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。）

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第五章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式详见附件1）；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式详见附件2）；

6.法定代表人身份证明书（格式见附件3）；

7.法人授权书（格式见附件4）；

8.磋商响应函（格式见附件5）；

9.《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件6）；

10.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表（格式见附件7）；

2.技术部分正负偏离表（格式见附件8）；

3.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

4.供应商认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.报价总表（格式见附件9）；

附件1

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

：

我方参加你方的     （项目名称）的磋商，现我方向你方慎重承诺：

本单位     （具备/不具备）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

附件2

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法

记录的书面声明

我公司（本人）郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权委托人：__________

日期：______年______月______日

附件3

法定代表人身份证明

先生/女士，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件4

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方项目编号：        项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件5

磋商响应函

致：采购人

根据贵方的项目编号：    磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

响应供应商全称(盖公章)：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

附件6

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于其他未列明行业；承接企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、成交供应商为监狱企业的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7

商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的商务条款 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空白列示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 磋商文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

______年______月______日

注：

1.供应商提交的响应文件中与磋商文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。如完全响应，可空白列示。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应采购文件，由磋商小组认定。

3.供应商如果虚假响应，将被暂停参加采购人组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件9

报价总表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 磋商货物、服务名称 | 磋商总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、报价总表必须加盖供应商公章（复印件无效）。

2、如有分包，供应商投任何一个包的标的，都需单独填写报价总表。

附件10

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件11

海安市政府采购合同（服务类）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定以及                       项目采购结果，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就                       项目事宜经双方协商一致，订立本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 服务内容及范围（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 以 省物价局 省财政厅 省环境保护厅“关于印发《江苏省环境监测专业服务收费管理办法》和《江苏省环境监测专业服务收费标准》的通知”（苏价费【2006】397号文、苏财综【2006】80号文、苏环计【2006】30号）单价(另交通费按600元/车/天、人工费按200元/人/天计算）为基准，优惠    %。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的产品）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的产品）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的产品）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、合同转包

6.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

七、合同款项支付

7.1由甲方按下列程序在    内付款:

......

7.2对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后 30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

八、税费

8.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1 甲方依法组织履约验收工作。

9.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

9.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

9.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商、服务对象、第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

9.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

9.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典（合同编）》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十、违约责任

10.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

10.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额   每日     向乙方支付违约金。

10.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期     个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、诉讼

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为       。

十三、其他

13.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

13.3 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

13.4本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典（合同编）》有关条文执行。

十四、合同生效

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 本合同正本一式   份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

- 附件12

南通市政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资是南通市财政局和中国人民银行南通市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购网-“政采贷”模块查询联系。

- 附件13

南通市政府采购履约保证保险政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购履约保证保险是南通市财政局、中国银保监会南通监管分局和南通市行政审批局共同支持企业发展，针对企业现金流不足问题推出的一项服务举措。投保履约保证保险后，不影响贵公司在银行的授信额度，也无需提供额外担保和大额现金质押，有助于盘活贵公司现金流。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保证保险形式替代履约保证金。集中采购项目可线下自主选择或在南通市公共资源交易金融服务平台（http://ggzyjy.nantong.gov.cn/NTdzbhweb/supermarket/）“履约保证保险”模块在线办理履约保证保险，分散采购项目可线下自主选择符合要求的保险公司办理。保险公司将根据《关于在政府采购领域深入开展南通市履约保证保险业务的通知》（通财购〔2023〕23号），按照双方自愿的原则提供履约保证保险服务。