招　标　文　件

项目名称：常州市公安局能源托管服务项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0308

（全流程电子化-服务类项目，适用苏采云系统，非专门面向中小企业）

常州市政府采购中心

2025年08月06日

总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

受[常州市公安局]的委托，常州市政府采购中心就[常州市公安局能源托管服务项目]([JSZC-320400-JZCG-G2025-0308])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0308

2.项目名称：常州市公安局能源托管服务项目

3.预算金额：111148926.3元

4.本项目最高限价为111148900元。

5.采购需求（简介）：本项目旨在通过实施技术、管理专业化能源一揽子解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进常州市公安局能源系统改造，提升常州市公安局能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。采购人将按照协议约定向投标人支付能源使用费用，并由投标人负责代缴采购人能源托管期内的电费、天然气费用。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：在合同签订之日起150天内完成本项目的方案设计、建设及验收。自项目验收之日起的次月1号进入托管期，托管年限10年，详见《关于鼓励和支持公共机构采用能源费用托管服务的意见》（国管节能【2022】287号）、《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T 301— 2024）

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供投标人资格声明函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目接受联合体投标。联合体成员家数上限为两家，无资质要求。

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：详见招标公告。

2.方式：在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、投标文件提交

1.时间：详见招标公告。

2.地点：苏采云政府采购一体化平台

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：常州市公安局

地址：常州市新北区龙锦路1588号

联系人：邵俊

联系方式：采购包1联系人电话:0519-81993183

2.常州市政府采购中心信息

地　址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼6楼

采购文件相关联系人：马樱

电  　话：0519-85588166

开标评审相关联系人：卢先生

电  　话：0519-85588157

电子化招投标技术支持电话：0519-85588210

### 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注常州市政府采购中心在“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网” 、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容均为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标（响应）供应商出现苏财购〔2025〕62号文件规定的异常低价情形的，评标委员会（评审小组）将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供书面说明及相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效响应处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

27.3 采购中心将在“江苏政府采购网、常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议外地供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人和采购中心质疑接收联系方式见第一章投标邀请。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 32、需要执行的政府采购政策（包括但不限于）

32.1履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.2进口产品

指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

32.4.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

32.4.2如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

32.4.2非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

32.5绿色包装

依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

32.6支持乡村产业振兴管理

为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

32.7正版软件

32.7.1各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

32.8政府采购创新产品政策

采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。（如涉及）

32.9绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.10履约保证金相关政策

根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。

电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省 “政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

常州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据常州市政府采购中心        项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

（根据财政部门优化营商环境相关文件要求，原则上不收取履约保证金，如实际情况确实需要收取的，按照下列内容填写完整）

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的5%）。供应商可以自主选择以支票、汇票、本票、保函（保险）等非现金形式交纳或提交，按照省市有关文件精神，鼓励优先采用电子履约保函（保险）形式。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1托管费用支付年限为10年，支付标准为每年支付12次，支付时间为次月15号，采购人向中标人支付的月度结算金额=投标月度分项报价表中的投标量*合同约定能源单价结算。

合同约定能源单价：

| 建筑 | 类别 | 合同能源单价 |
| --- | --- | --- |
| 本部大楼 | 用电 | 当期电力机构应收含税单价 |
|  | 用气 | 投标月度分项报价表中单价 |
|  | 机组维保 | 投标月度分项报价表中单价 |
| 龙锦大厦 | 用电 | 当期电力机构应收含税单价 |
|  | 用气 | 当期天然气机构应收含税单价 |

8.2综合节能率超出部分的节能收益，由采购人及中标人按照投标人承诺比例分享，自项目建设验收合格之日起每12个月结算壹次，该费用自托管费中进行结算。

综合节能率超出部分的节能收益计算方式为：（年度实际节能量-投标文件目标节能量）×能源单价×分享比例。

| 建筑 | 类别 | 能源单价 |
| --- | --- | --- |
| 本部大楼 | 用电 | 该年度平均电力机构应收含税单价 |
|  | 用气 | 投标月度分项报价表中单价 |
| 龙锦大厦 | 用电 | 该年度平均电力机构应收含税单价 |
|  | 用气 | 该年度平均天然气机构应收含税单价 |

综合节能率计算方式为：实际节能量/投标基准值×100%，实际节电量、投标文件目标节能量、投标文件基准值不包含边界外用能，计算时按《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）折算为标准煤（即0.0001229吨标煤/kWh，0.00133吨标煤/立方米）。

8.3向供电、天然气等机构交纳的能源费，根据项目当地的实际情况，已包含于托管费用中由中标人代为支付，中标人开具相应金额的能源费用发票给采购人。

如果有关机构对于支付上述费用有规定的，按照规定方式支付。每期托管费用与能源费用的差值开具服务费发票给采购人。

8.4合同约定的节能改造范围以外的供能设备（包括供暖设备、制冷设备、配电室、变压器、风机盘管、管道等设备）的更新改造和大修费用不包括在托管费用之内，列入采购人的固定资产投资计划，由采购人另行承担。合同约定的节能改造范围以内、中标人投资的供能设备，日常维修保养费用由中标人承担。

8.5上述能源托管用量由中标人包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为中标人的合理利润。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                       乙方：

地址：                       地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

一、采购标的

1.项目名称：常州市公安局能源费用托管服务项目

2.预算金额：111148926.3元

3.最高限价：111148900元

4.采购项目概况（简介）：落实国家、省、市公共机构节能管理政策要求，推动公共机构管理工作，起到公共机构节能示范引领作用。本项目旨在通过实施技术、管理专业化能源一揽子解决方案，采用能源费用托管型合同能源管理方式，利用国内外最新能源及信息技术发展成果，统筹推进常州市公安局能源系统改造，提升常州市公安局能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。

采购人将按照协议约定向投标人支付能源使用费用，并由投标人负责代缴采购人能源托管期内的电费、天然气费用。

5.合同履行期限：在合同签订之日起150天内完成本项目的方案设计、建设及验收。自项目验收之日起的次月1号进入托管期，托管年限10年（其中分布式光伏部分运营期25年）。

6.是/否接受联合体投标：接受；

接受联合体的还需填报对联合体组成的要求和数量：联合体成员家数上限为两家，无资质要求；

7.是/否接受分支机构参与响应：不接受

8.是/否属于政府购买服务：是

9.是/否接受进口产品投标：否

10. 是/否专门面向中小企业预留采购份额：不专门面向中小企业

11.本项目的特定资格要求：无

12.项目类别：服务类

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

常州市公安局项目共分为两栋大楼：常州市公安局本部大楼位于龙锦路1588号、龙锦大厦部分区域位于太湖东路999号，除正常工作时间段外，两栋大楼内24小时均有人值班备勤。对常州市公安局能源系统改造，提升常州市公安局能源综合利用水平，实现能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化，逐步降低综合能耗。

（二）付款条件（进度和方式）

1.托管费用支付年限为10年，支付标准为每年支付12次，支付时间为次月15号，采购人向中标人支付的月度结算金额=投标月度分项报价表中的投标量*合同约定能源单价结算。

合同约定能源单价：

| 建筑 | 类别 | 合同能源单价 |
| --- | --- | --- |
| 本部大楼 | 用电 | 当期电力机构应收含税单价 |
|  | 用气 | 投标月度分项报价表中单价 |
|  | 机组维保 | 投标月度分项报价表中单价 |
| 龙锦大厦 | 用电 | 当期电力机构应收含税单价 |
|  | 用气 | 当期天然气机构应收含税单价 |

2.综合节能率超出部分的节能收益，由采购人及中标人按照投标人承诺比例分享，自项目建设验收合格之日起每12个月结算壹次，该费用自托管费中进行结算。

综合节能率超出部分的节能收益计算方式为：（年度实际节能量-投标文件目标节能量）×能源单价×分享比例。

| 建筑 | 类别 | 能源单价 |
| --- | --- | --- |
| 本部大楼 | 用电 | 该年度平均电力机构应收含税单价 |
|  | 用气 | 投标月度分项报价表中单价 |
| 龙锦大厦 | 用电 | 该年度平均电力机构应收含税单价 |
|  | 用气 | 该年度平均天然气机构应收含税单价 |

综合节能率计算方式为：实际节能量/投标基准值×100%，实际节电量、投标文件目标节能量、投标文件基准值不包含边界外用能，计算时按《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）折算为标准煤（即0.0001229吨标煤/kWh，0.00133吨标煤/立方米）。

3.向供电、天然气等机构交纳的能源费，根据项目当地的实际情况，已包含于托管费用中由中标人代为支付，中标人开具相应金额的能源费用发票给采购人。

如果有关机构对于支付上述费用有规定的，按照规定方式支付。每期托管费用与能源费用的差值开具服务费发票给采购人。

4.合同约定的节能改造范围以外的供能设备（包括供暖设备、制冷设备、配电室、变压器、风机盘管、管道等设备）的更新改造和大修费用不包括在托管费用之内，列入采购人的固定资产投资计划，由采购人另行承担。合同约定的节能改造范围以内、中标人投资的供能设备，日常维修保养费用由中标人承担。

5.上述能源托管用量由中标人包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为中标人的合理利润。

（三）服务要求

- 1.基本服务内容及要求：

- （1）能源费用托管

本项目的能源费用托管类型为电、天然气费用托管。办公用能时间为:上午 9:00-12:00，下午 14:00-18:00，除正常办公时间段外，两栋大楼内24小时均有人值班备勤。集中供冷、供暖时间可根据采购人需求进行临时调整，以满足办公及值班备勤需求。

合同履行期限：在合同签订之日起150天内完成本项目的方案设计、建设及验收。自项目验收之日起的次月1号进入托管期，托管年限10年（其中分布式光伏部分运营期25年）。

- （2）对供能系统和用能系统进行节能改造

中标人根据现有能源设备实际情况，寻找大楼节能潜力，实施节能改造，降低大楼整体能源消耗。中标人应出具改造方案，经采购人同意后进行节能改造及设备投入，此部分费用包含于投标报价中，采购人不再另行支付。若实施节能改造需取得相关的政府机构或者其他第三方的许可、同意或者批准的，由中标人组织申请，并在本项目合同履行期间保持其有效性。运营期内，中标人如需根据实际情况进行进一步改造或设备投入的，同样适用上述条款。

- （3）运营期对供能系统和用能系统进行精细化能源管理

中标人应安排专业的能效管家对本项目开展精细化能源管理方案编制。深入研究楼宇现有能源监控系统、各能源子系统运行管理现状，对软、硬件安全、可靠运行、能源系统分析功能提出改进意见，包括但不限于对核心指标、能源网子系统指标以及整体运行情况分析（指标管理、能源指标分析、能源生产运行报告等），并提出节能改造方案及后期运营方案，在采购人同意后实施改造及运营。

- （4）按季出具《能源网运行报告》

按季出具《能源网运行报告》，具体内容包括：常州市公安局能源费用托管服务项目用能情况分析、能源利用能力分析、运维情况分析等。

- 2.增值服务内容及要求

- （1）保证技术先进性

通过对常州市公安局建筑能源系统的分析、改造，结合对于节能技术的深入研究，中标人为常州市公安局提供能源系统的创新、提升等多方面的一体化解决方案。运营期内通过不断引进国内外先进技术，以完善能源网应用，促使采购人能源系统在全国政府机关系统处于领先的地位。

（2）中标人要及时了解常州市公安局能源系统的“个性”，开展个性化需求的收集工作，提供用能时间、温度等柔性的选择，满足采购人在冷、热、电等能源使用上的个性化需求。

- （3）设备资产可靠性分析

随着设备维护时间的增长，设备可靠性基础数据随之增多，通过对这些基础数据进行分析，得出设备可靠性分析数据，如：设备预保养时间、设备故障预判、设备报废时间等，通过分析数据，维护队伍可提前做出人员、物资等安排，为采购人提供更优质的服务。通过故障预判，提前对设备进行维修保养，提前消除设备缺陷、防范设备事故、延长设备寿命，降低设备维修保养成本。

- （4）用能咨询

对国家发布的相关政策进行分析与解读，提出合理的用能规划、管理规划、模式规划，持续提升能源系统理念、技术、管理的优越性；与此同时，侧重需求侧的用能分析，开展访谈工作，搜集底层历史用能信息，同时考虑常州市公安局自身条件，依托投标人不断引进的新型节能和电能替代技术，对常州市公安局终端的用能能效水平提出合理化指导意见。

- （5）搭建交流平台

秉持“走出去、引进来”的思想，走出去学习国内外大型公共建筑群、园区（如大学城、工业园、高新技术产业区等）先进的节能管理理念、节能经验、节能技术等，将这些先进内容引进来，不断优化提升采购人能源系统的节能效益，奠定采购人在国内政府机关系统绿色节能综合应用方面的标杆地位。

- 3.管理要求：

- （1）人员组织

投标人应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。投标人应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，投标人不得随意更换人员。采购人或投标人认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向采购人申明原因，投标人应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

投标人应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，如网络专家、暖通设备专家、电力系统专家以及其它专业业务专家等。同时专家团队应对采购人指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。合同期内投标人应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

- （2）进度管理

投标人应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，投标人应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，在合同签订之日起150天内完成本项目的方案设计、建设及验收。

- （3）风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，投标人应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。投标人应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

- （4）服务质量

投标人应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购方合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。投标人应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。投标人应针对项目制定详细的质量管理方案。

- （5）文档要求

投标人应依照要求提供服务周期内的各类文档，除特别要求的文档，可采用电子文档的形式；投标人应按照采购人规定的文档格式、文档要求、提交周期准时提交相关文档；投标人应提供所有的文档，主要包括：各项问题分析报告、典型经验总结、系统数据报告、系统数据分析报告、系统的优化建议方案等；除了常规报告类的文档，投标人需按照服务要求提供相关技术方案等临时性文档，还应配合采购人进行相关项目验收的资料准备、各项规章制度的编制、完善等文档类工作。

- （6）知识产权

对于结合采购人专门服务需求开发的部分，采购人享有知识产权。投标人在项目服务过程中涉及第三方产品，若出现技术、经济或法律上的纠纷，应由投标人全面承担并全权解决，确保不影响工作的正常开展。

- （7）合同变更要求

如在项目服务过程中需要调整合同中规定的工作内容，需经投标人与采购人共同同意，按合同变更程序办理。

- （8）保密要求

① 投标人必须严格遵守采购人信息安全方面的要求。对于参与项目的人员均需要签订统一的信息保密协议。

②投标人应对以下信息进行保密，具体包括：

项目信息：如业务流程、技术方案、业务数据（静态数据、动态数据、历史数据）、报表指标、技术指标、计算机软件、数据库、操作手册、技术资料等。

保密信息既包括书面认定为保密或专有的，又包括口头给予，随即被书面确认为保密或专有的信息。保密信息存储介质包括但不限于纸质文档、电子文档、光盘、U盘、服务器等文档。

③投标人组建的项目成员在项目单位履行职责期间，必须遵守采购人规定的任何成文或不成文的保密规章、制度，履行与其工作岗位相应的保密职责。不向不承担相应保密义务的任何第三人披露采购人的商业秘密。

- 4.其他要求：

（1）因国家相关部门或能源供应公司给予采购人、投标人优惠政策而降低的能源费用应根据优惠政策条件由各方各自受益。

（2）如单位年度内发生用能设备增减（5kW及以上）、用能时间增减、用能区域增减、极端天气及设备损坏、遭外力破坏、办公人员增减（10人及以上）、能源资源价格调整等原因导致的能源消耗发生重大变化，双方依据合同约定的调整方式或聘请第三方核定机构确定变化量，具体方式以书面补充协议形式确定。

（3）本项目改造建设周期：合同签订之日起150日历天。

（4）考核要求：

供暖质量：供暖季保证每天室内温度满足不低于20℃的条件。

供冷质量：供冷季保证每天室内温度满足不高于26℃的条件。

服务指标：项目服务满意率95%以上；能源消耗量、能源费用、峰谷电比等核心数据维持较好应用水平，并呈现持续改进态势。

服务时间：提供365天*24小时的不间断运维服务指导，为用户提供最灵活的用能体验。

故障响应时间：设备发生故障应在2小时内予以响应，8小时内修复，因特殊零配件原因48小时内修复，并持续协助故障的最终解答或解决。

项目保障：建立健全项目相关组织构架、设备、系统、记录、创新、奖惩等各环节、多维度的规章制度，并执行到位。

供暖、供冷周期：供暖周期一般为1月1日至3月15日和11月15日至12月31日，供冷周期一般为5月25日至9月25日（根据实际气候情况可微调），如采购人提出个性化需求，则以采购人需求为准

（5）质量要求：符合国家相关技术规范和要求。

（6）托管服务期限：10年(从项目验收之日起的次月1号进入托管期），其中分布式光伏部分运营期25年。。

（7）不得因能耗管控而明显改变采购人当前用电、用气等应用场景。

（8）施工期间积极配合采购人，设备更换施工周期应尽量压缩，减少对采购人正常运营的影响。

- 5.验收标准：

（1）按照现行国家规范、标准的要求及江苏省、常州市的有关规定等及招标文件要求执行。

（2）中标单位要承担成果验收时的相关费用。

（3）中标单位应当于项目完成之日书面通知采购单位验收，采购单位组织有关专家，依据本项目合同约定使用的技术标准和技术要求，对中标单位所完成的工作完成验收，并提出成果验收报告书，特殊情况另行协商。对中标单位所提供的成果质量有争议的，由项目所在地的主管部门裁决，其费用由败诉方承担。

（4）中标单位为本项目配备的所有服务人员在服务期间内出现的工伤及其他意外事故，均由中标单位自行负责，采购单位不承担任何责任。

（5）招标书中内容与合同主要条款中内容如有冲突，以招标书中内容为准。（6）凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以常州市政府采购网上发布的公告为准。

三、技术要求

- （一）节能目标及改造内容

1.节能目标

★1.1改造后综合节能率不低于8%，采购人获取超出综合节能率的部分收益比例不低于30%。（供应商作出相关承诺函，承诺函内容中须具体注明改造后综合节能率和采购人获取超出综合节能率的部分收益比例。承诺函格式自拟，加盖供应商公章）

1.2改造工作内容项包括但不限于以下内容；具体改造数量及方案由投标投标人自行勘测确定：

| 序号 | 节能技术改造 | 实施内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智慧建筑综合能效管控平台 | 建立电能监测、空调机电管控等系统综合能效管控云平台。 |
| 2 | 计量监测改造 | 增加智能通讯网关，对接现有智能远传电表 |
| 3 | 冷热源机房改造 | 本部大楼新增2台600RT磁悬浮替换原先的冷水机组，优化管路（去除原先的1次冷冻泵） |
| 4 |  | 本部大楼新增12台150KW空气源替换原先的燃气锅炉，优化管路（去除原先的板换） |
| 5 |  | 新增能效平衡柜及变频柜，对冷热源机房进行群控 |
| 6 | 空调末端改造 | 新增风机盘管控制器约1810台、变风量控制箱5台、多联机网关9套，对末端风机盘管进行集中管控 |
| 7 | 绿色照明系统 | 地下车库安装雷达感应灯具750盏，对公区加装智能照明控制开关进行集中管控 |
| 8 | 生活热水 | 新增4台空气源用于热水制备 |
| 9 | 光伏发电 | 在裙楼4层屋顶新建分布式光伏 |
| 10 | 能源运维服务 | 10年内，提供运维服务，持续强化设备管理和能源管理职能 |

- 2.相关说明

（1）投标人需根据以上改造内容提供详细的产品清单，包括所用产品的规格型号、价格等，投标人在合同期限内仅拥有投标人所投资的所有设备的产权，原采购人能源设备所有权归采购人所有。

（2）投标人应持续提高项目整体能效水平，提升能源使用效率，在采购人同意的情况下，不断进行节能改造设备投入。

（3）在合同期限内，投标人投入改造设备的定期维护、保养工作以及因维护保养及故障维修等所产生的费用由投标人承担，投标人应对采购人的管理班组进行日常操作、保养培训。采购人负责投标人投入改造设备的日常操作、保养并承担因采购人原因产生的故障维修费用；采购人原设施的日常操作、维护、保养工作仍由采购人负责，维护保养及故障维修所产生的费用仍由采购人承担。

（4）合同期满后，中标人投入本项目财产的所有权应无偿移交给采购人，移交时，中标人应保障本项目正常运行，并同时移交本项目继续运行所必需的资料。如本项目财产的继续使用需要中标人的相关技术和相关知识产权的授权，中标人应无偿向采购人提供。

（5）在合同期限内，分布式光伏、市场化售电、虚拟电厂、碳交易、数据资产等新型业务收益归中标人所有，托管合同期满后，分布式光伏发电收益按照固定单价0.51元/kwh出售给采购人，采购人配合中标人办理相关手续及合同。

- （二）主要设备技术要求

- 1.平台建设要求

- （1）综合能源监管平台

本项目提供的平台应基于分布式云架构，并提供租户管理、项目管理、用户管理、统一登录、日志审计等基础服务，同时应提供MQTT协议的设备接入服务、提供物联配置与管理服务、提供应用场景配置与集成服务等。

基础功能应包括但不限于：基础管理中心、物联管理中心、物联网平台、应用服务中心等。

基础管理中心：提供对项目、角色等的管理功能，提供对用户注册、审核与授权的管理功能，提供对应用系统配置与授权的管理功能。

物联管理中心：提供物联设备接入的通用配置管理功能：包括对设备测点与设备模板的管理功能、对调试场景的管理功能等。

物联网平台：提供物联设备接入的项目化配置管理功能：包括空间模型配置管理功能、设备模板项目化配置功能、项目总体接入设备情况管理功能、各场景接入设备情况管理功能、设备运行监测功能、设备参数监测功能等。

应用服务中心：提供应用基础组件管理功能：包括规则引擎管理功能、现场组态管理功能、后台任务监测功能等。

（2）电能计量管理系统软件

- ①节能对标功能要求：

项目配置：配置托管周期、录入每个托管年用电费用指标、节能指标；根据能源资源种类建立能源账单户号。

账单录入：根据能源资源种类，按托管周期录入逐月基准用量、费用数据；根据能源资源种类分，按托管周期录入分户号录入实际能源资源账号数据。

统计对标：根据能源资源种类，按托管周期对标指定周期逐月节能对标结果，支持实际情况、价格变化因素影响情况和用能边界变化因素影响情况区分。

- ②增量追溯功能要求：

根据能源资源种类，按增量时间类型对单个监测点，通过时间维度的横向和纵向对比，及时发现增量变化，便于定性定量异常回路，追溯发现异常用能问题。

昨日增量：监测各用电回路昨日能耗、昨日非工作时段能耗、昨日增量、昨日增量变化率；支持按日能耗、非工作时段能耗、增量、增量变化率进行排序，以便快速定位昨日能耗异常增长回路。

七日异常：监测昨日能耗大于前7日内最大日能耗设备；支持昨日能耗、7日内最大、最小日能耗排序，以便快速定位用电回路能耗异常增长情况。

本月同比：监测各用电回路本月月度能耗、同比变化情况；支持按月度能耗、同比变化进行排序。

上月同比：监测各用电回路上月月度能耗、同比变化情况；支持按月度能耗、同比变化进行排序。

用电回路能耗日历：可查看用电回路任意月份逐日能耗数据。

用电回路72小时能耗：可查看用电回路任意日期最近72小时内逐时能耗数据。

- ③增量捕捉功能要求：

增量规则配置：支持可视化方式配置增量规则流程，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、增量参数）、判断条件（且或、昨日环比、本月同比等）、执行动作（推送指定用户）。

增量日志追溯：查询任意增量规则匹配满足的增量历史日志信息（3）冷热源机房安全智能监管系统

实时控制：支持组态图方式查的整个系统当前所有运行工况状态，包括系统组成各部运行参数等。可以基于组态图，针对支持远程操作的单设备点位，按需进行远程控制操作。

开关策略：支持系统开关的组合控制方案配置，方案策略可以下发到现场组态系统，同时与组态系统对接联动，方案策略更改可以双向同步。支持配置开关策略的控制计划，指定控制时间点自动完成方案的对接下发。

强度策略：支持建立系统各种泵的调频等强度策略，策略可以灵活设置周期、时间、执行动作、轮询时间、轮询次数等。策略支持指定前置条件，前置条件即系统运行参数的判断条件设置。策略可以关联指定设备，设备查询可以基于空间标签、管理标签、设备名称等进行筛选。

报警管理：支持可视化方式配置系统阈值预警规则，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、预警参数）、判断条件（且或、持续时间等）、执行动作（推送指定用户）。查询任意报警规则匹配满足的报警历史事件信息。

（4）空调节能监控管理系统软件

实时控制：支持查看当前所有空调运行状态，包括开关、模式、设定温度、室内温度等。支持筛选功能，可以基于空间和管理属性等进行筛选定位。支持批量控制功能，可以勾选单个或多个空调进行开关、调温等批量控制。

策略管理：支持建立开关、调温控制策略，策略可以灵活设置周期、时间、执行动作、轮询时间、轮询次数等。策略支持指定前置条件，前置条件即空调运行参数的判断条件设置。策略可以批量关联空调设备，设备查询可以基于空间标签、管理标签、设备名称等进行筛选。可以对策略每次执行的日志进行查询，可以针对单个失败的设备进行重新控制操作。

报警管理：支持可视化方式配置空调阈值预警规则，规则支持设定触发对象（单设备、模板设备、预警参数）、判断条件（且或、持续时间等）、执行动作（推送指定用户）。查询任意报警规则匹配满足的报警历史事件信息。

2.设备改造需求

（1）中央空调系统改造

①中央空调协调控制箱

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 支持ProfiNet/MODBUS-TCP |
|  | RS485接口 | 1主1从，主站最多可带32个仪表 |
|  | 传输 | 接收/输出的RS485信号、MODBUS-RTU标准信号，ProfiNet信号，支持4G，上传云平台 |
| 电压 | 额定值 | AC 220V |
|  | 功耗 | ﹤100W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 中央处理控制器 | 工业级处理器 | 位处理速度不低于60纳秒 |
|  | 内存 | 内存明确区分程序区和用户数据区，保证内存的最大使用效率及程序的可维护性； |
|  | 自诊断功能 | 可监视各模块及对应通道的实时系统诊断信息，即使处于停止状态也可进行系统诊断，系统诊断不占CPU程序资源 |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 能源计量分析 | 对整个中央空调系统能源进行统计和分析 |
|  | 设备运行监控 | 对整个中央空调系统进行性能监控，同时根据各功能模块状态进行实时调整，协调各功能模块动作 |
|  | 能源数据上报 | 将所有能源能耗数据及设备运行数据实时上传节能监管平台 |

- ②主机能效控制箱

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 1 x 10/100 Base-T RJ-45 |
|  | RS485接口 | 1 x RS485 |
|  | 传输 | 通过ProfiNet 数据传送到中央协调控制箱 |
| 电压 | 额定值 | AC 220V |
|  | 功耗 | ﹤100W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 设备运行监控 | 1、 监测中央空调机组运行参数与运行状态 |
|  |  | 2、 实现中央空调柔性控制，可对中央空调机组出水温度进行设定 |
|  |  | 3、 对主机进行节能控制，优化运行参数 |

- ③循环泵控制箱

| 技术参数 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 2 x 10/100 Base-T RJ-45 |
|  | RS485接口 | 1 x RS485 |
|  | 传输 | 通过ProfiNet 数据传送到中央协调控制箱 |
| 电压 | 额定值 | AC 220V |
|  | 功耗 | ﹤100W |
|  | 频率 | 50Hz |
| 环境 | 温度 | -10℃～+40℃（极限温度：-20℃～+60℃） |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |
| 功能 | 设备运行监控 | 1、 对循环泵运行状态、故障报警、频率等重要参数进行监视 |
|  |  | 2、通过控制策略控制循环泵的启停以及实时调整运行频率 |

- ④冷却塔控制箱：

| 参数项 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口 | 网络接口 | 支持ProfiNet/MODBUSTCP |  |
|  | RS485接口 | 1主1从，主站最多可带32个仪表 |  |
|  | 传输 | 接收/输出的RS485信号、MODBUSRTU标准信号，ProfiNet信号，支持4G上传云平台，通过ProfiNet 数据传送到中央协调控制箱 |  |
| 电压 | 额定值 | AC 220V |  |
|  | 功耗 | ﹤1000W |  |
|  | 频率 | 50Hz |  |
| 中央处理控制器 | 工业级处理器 | 位处理速度不低于60纳秒 |  |
|  | 内存 | 内存明确区分程序区和用户数据区，保证内存的最大使用效率及程序的可维护性； |  |
|  | 自诊断功能 | 可监视各模块及对应通道的实时系统诊断信息，即使处于停止状态也可进行系统诊断，系统诊断不占CPU程序资源 |  |
| 环境 | 温度 | 10℃～+40℃（极限温度：20℃～+60℃） |  |
|  | 湿度 | ≤75％（极限湿度：≤85%） |  |
| 功能 | 设备运行监控 | 1、对冷却塔风机运行状态、工作性能、故障报警等重要参数进行监视 |  |
|  |  | 2、通过控制策略控制冷却塔风机的启停 |  |

- ⑤变频柜

| 指标项 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 电压范围 | 输入 | 额定电压：380V~440V； |
|  |  | 频率：50HZ/60HZ； |
|  |  | 允许电压工作范围：330V~480V； |
|  |  | 电压失衡率：＜3%； |
|  |  | 频率：±5% |
|  | 输出 | 额定电压：0~输入电压； |
|  |  | 频率：0HZ~500HZ； |
|  |  | 支持自动电压调整；支持自动限流功能； |
|  |  | 过载能力110%额定电流1分钟；150%额定电流1秒； |
| 主要变频器性能 | 起动转矩 | 0.50HZ时150%额定转矩 |
|  | 运行转速稳态精度 | ≤±0.5%额定同步转速 |
|  | 频率精度 | 数字设定：最高频率×±0.01%； |
|  |  | 模拟设定：最高频率×±0.2% |
|  | 数字分辨率 | 数字设定：0.01HZ； |
|  |  | 模拟设定：最高频率×0.1% |
|  | 转矩提升 | 自动转矩提升，手动转矩提升 |
|  | 多段速运行 | 支持通过内置PLC或控制端子实现多段速运行； |
|  | 控制系统 | 内置PI/PID构成闭环控制系统； |
|  | V/F曲线 | 支持线性、平方、自定义等； |
|  | 可编程控制链接 | 支持数字量输入输出，模拟量输入输出 |
|  | 通讯 | 支持RS485通讯 |
| 环境参数 | 环境温湿度 | -15~40℃；40~50℃需降额使用； |
|  |  | 相对湿度：小于95%（无冷凝） |
|  | 防护等级 | IP21或IP54 |
| 控制模式 | 手动控制 | 支持现场变频调速、工频运行 |
|  | 远程控制 | 支持远程系统变频调速、自整定运行 |
|  |  | 支持恒压力或恒压差调节控制 |

- ⑥磁悬浮冷水机组：

| 产品 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 制冷量 | ≥2110kW |
| 制冷输入功率 | ≤400kW |
| COP(GB)(kW/kW) | ≥6.00 |
| IPLV(GB)(kW/kW) | ≥9.00 |
| 机组能效等级 | 1级 |
| 控制柜 | 标配485通讯接口，MODBUS-RTU通讯协议实现远程集中控制，移动端远程监控 |
| 冷媒 | 机组采用R134a或R1234ze等环保冷媒 |
| 启动电源 | 380V/50Hz 3P+PE |
| 控制电源 | 220V/50Hz 3P+PE |
| 冷冻水进/出水温度(℃) | 12/7 |
| 冷冻水侧压降(kPa) | ≤79 |
| 冷冻水侧承压(Mpa) | 1.0 |
| 冷却水进/出水温度(℃) | 32/37 |
| 冷却水侧压降(kPa) | ≤74 |
| 冷却水侧承压(Mpa) | 1.0 |
| 冷量调节范围 | 15%～100%无级调节 |
| 启动方式 | 磁悬浮变频 |
| 控制系统及界面 | 微电脑控制、中文液晶触摸屏显示操作 |
| 机组噪音(dBA) | ≤85 |
| 压缩机防护等级 | IP54 |

- ⑦空气源机组

| 序号 | 项目 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单台名义制冷量 (kW) | ≥150 |
| 2 | 单台名义制热量 (kW) | ≥160 |
| 3 | 制冷输入功率(kW) | ≤43.8 |
| 4 | 制热输入功率(kW) | ≤48 |
| 5 | 电源 | 三相交流380V，50HZ |
| 6 | 水流量 | ≥25.5m3/h |
| 7 | 额定制热COP | ≥3.60 |
| 8 | 制冷剂 | R410A或其它环保型冷媒 |

- （2）空调末端集控改造

- ①多联机通信网关

电源输入：DC12V

待机功耗：<2W

以太网接口：1路10/100M以太网

4G接口：内置4G CAT.1通信模块

工作温度：-10～60°C

- ②风机盘管温控器

电源输入：AC85～265V，50Hz

待机功耗：<2W

通信接口：内置4G CAT.1模块；

工作温度：-10~60°C

负载电流：<2A(阻性负载) 或<1A(感性负载)

外壳材质：PC+ABS阻燃

温度传感器：NTC

- （3）计量监测改造

- ①智能数据网关

| 硬件参数 |  |
| --- | --- |
| CPU | 工业级ARM Cortex-A8 800MHz |
| 内存 | 512MB |
| 存储 | 256MB Nand，可扩展4GB存储卡 |
| 网口 | 2路百兆网口 |
| 串口 | 6路RS485接口（可扩展成RS232或MBus等接口）；按RS485组网标准，每路RS485接口最多接入32个RS485终端设备。 |
| Console端口 | RJ-45接口形态 |
| Usb | 2个Usb Host接口 |
| 时钟 | 硬件实时时钟(RTC)，超级电容供电。 |
| 安装方式 | 壁挂 |
| 外壳 | 金属结构 |
| 防护等级 | IP30 |
| 散热方式 | 无风扇散热 |
| 电源输入 | AC220V |
| 工作温度 | -10℃～+60℃ |
| 环境湿度 | 5～95% (无凝霜) |
| EMC指标 |  |
| 静电放电 | GB/T17618-2015，GB/T17626.2-2006 |
| 射频电磁场辐射 | GB/T17618-2015，GB/T17626.3-2006 |
| 电快速瞬变脉冲群 | GB/T17618-2015，GB/T17626.4-2008 |
| 浪涌(冲击) | GB/T17618-2015，GB/T17626.5-2008 |
| 传导骚扰 | GB/T9254-2008 第5.1条A级 |
| 电信端口的传导共模骚扰 | GB/T9254-2008 第5.2条 A级 |
| 辐射骚扰 | GB/T9254-2008 第6.1条 A级 |
| 软件参数 |  |
| 网络工具 | Ping、Traceroute、 DHCP服务器/中继/客户端、 DNS中继、动态域名DDNS 、Telnet、SSH、HTTP、HTTPS、TFTP、FTP、SFTP |
| 配置方式 | 本地或远程基于HTTP或HTTPS的Web可视化配置 |
| 升级方式 | 本地升级、远程Web升级、SFTP升级。 |
| 校时服务 | 内置NTP自动校时服务，可以设置多个时钟服务器地址。 |
| 按需采集 | 可以通过配置选择需要的参数，不需要的参数不采集；每个参数可设置独立的采集周期，最小值达到1秒。 |
| 按需上报 | 可以通过配置选择需要上报的参数；每个参数可以独立设置上报周期与上报触发机制。 |
| 按需存储 | 每个参数具有存储开关，且可以独立设置存储触发机制；数据存储时间可以达到一年。 |
| 虚拟计算 | 支持加、减、乘、除等算术运算，与、或、非、异或、按位与、按位或、按位异或、大于、小于等逻辑运算，及求和、求根、开方等函数运算。 |
| 虚拟设备 | 支持设备功能的虚拟化扩展。 |
| 南向协议 | 支持DL/T 645-1997、DL/T 645-2007、CJ/T 188-2004、ModbusRTU、ModbusTcp及Bacnet等标准协议，非标准协议支持javascript扩展。 |
| 北向协议 | 支持ModbusTcp、Bacnet等标准协议，支持定制扩展。 |
| 报文实时监测 | 支持实时监测串口的通讯报文，方便远程调试设备，定位故障。 |
| 串口调试 | 具有串口调试工具，方便远程调试设备，定位故障。 |
| 串口分配 | 支持串口分配功能，实现多主站。 |

- ②智能远传电表

准精度等级：有功0.5级，无功2.0级

功    耗：＜1W,10VA

额定电压：3×380/220V

额定电流：1.5(6)

- （4）生活热水改造

- ①空气源热泵热水机（40KW）

| 电源 | 380V 3N ~ 50Hz |
| --- | --- |
| 额定制热量 | ≥40000W |
| 额定消耗功率 | ≤9000W |
| 额定出水温度 | ≥53℃ |
| 名义产水量 | ≥850L/h |
| 循环水流量 | 7.0m³/h |
| 制冷剂 | R410 |
| 噪声 | ≤55dB |

- ②空气源热泵热水机（75KW）

| 电源 | 380V 3N ~ 50Hz |
| --- | --- |
| 额定制热量 | ≥75000W |
| 额定消耗功率 | ≤16500W |
| 额定出水温度 | ≥53℃ |
| 名义产水量 | ≥1600L/h |
| 循环水流量 | ≥12m³/h |
| 制冷剂 | R410 |
| 噪声 | ≤68dB |

- 3.后期新技术应用或新能源利用

托管期间为持续提高项目整体能效水平，提升能源使用效率，投标人应在获得采购人的同意下，不断进行节能改造设备投入。

4.精细化运营管理服务

| 类别 | 服务内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 常州市公安局能源费用托管服务项目 | 基本服务 | 电、天然气的供应 |
|  |  | 能源网软、硬件设施的安全、可靠运行技术支持 |
|  |  | 能源网系统和设备进行换季维护保养指导 |
|  |  | 按季出具“能源网运行报告”模板 |
|  | 增值服务 | 一体化解决方案 |
|  |  | 个性化服务 |
|  |  | 设备资产可靠性分析 |
|  |  | 用能咨询 |
|  |  | 搭建交流平台 |

- （三）报价及结算方式

- 1.托管基数：

| 建筑 | 类别 | 基准值 | 基准单价 | 基准费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本部大楼 | 用电量 | 7,094,070kWh | 0.728元/kWh | 5,164,482.96 |
|  | 用气量 | 181,897m³ | 4.557元/m³ | ￥828,904.63 |
|  | 机组维保 | / | / | ￥70,000.00 |
|  | 小计 |  |  | ￥6,063,387.59 |
| 龙锦大厦 | 用电量 | 5,173,737kWh | 0.724元/kWh | ￥3,745,785.59 |
|  | 用气量 | 278,405m3 | 4.690元/m3 | ￥1,305,719.45 |
|  | 小计 |  |  | ￥5,051,505.04 |
| 合计 |  |  |  | ￥11,114,892.63 |
| 取值依据： 本部大楼：能源托管基准值用电量以2024用电量为基准，用气量以2023~2024年用气量的平均值为基准，螺杆机组和锅炉维保费用合计70,000元。 龙锦大厦：能源托管基准值用电量以2023~2024年用电量的平均数为基准，用气量以2023~2024年用气量的平均数为基准。 基准单价：根据第三方机构针对本项目出具的能源审计报告设定。 |  |  |  |  |

- 2.投标报价方式

投标人应按投标月度分项报价表格式填写报价，评审时以投标总价计算价格分。

投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的提供、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括托管期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

- 3.结算及付款方式

（1）托管费用支付年限为10年，支付标准为每年支付12次，支付时间为次月15号，采购人向中标人支付的月度结算金额=投标月度分项报价表中的投标量*合同约定能源单价结算。

合同约定能源单价：

| 建筑 | 类别 | 合同能源单价 |
| --- | --- | --- |
| 本部大楼 | 用电 | 当期电力机构应收含税单价 |
|  | 用气 | 投标月度分项报价表中单价 |
|  | 机组维保 | 投标月度分项报价表中单价 |
| 龙锦大厦 | 用电 | 当期电力机构应收含税单价 |
|  | 用气 | 当期天然气机构应收含税单价 |

（2）综合节能率超出部分的节能收益，由采购人及中标人按照投标人承诺比例分享，自项目建设验收合格之日起每12个月结算壹次，该费用自托管费中进行结算。

综合节能率超出部分的节能收益计算方式为：（年度实际节能量-投标文件目标节能量）×能源单价×分享比例。

| 建筑 | 类别 | 能源单价 |
| --- | --- | --- |
| 本部大楼 | 用电 | 该年度平均电力机构应收含税单价 |
|  | 用气 | 投标月度分项报价表中单价 |
| 龙锦大厦 | 用电 | 该年度平均电力机构应收含税单价 |
|  | 用气 | 该年度平均天然气机构应收含税单价 |

综合节能率计算方式为：实际节能量/投标基准值×100%，实际节电量、投标文件目标节能量、投标文件基准值不包含边界外用能，计算时按《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2020）折算为标准煤（即0.0001229吨标煤/kWh，0.00133吨标煤/立方米）。

（3）向供电、天然气等机构交纳的能源费，根据项目当地的实际情况，已包含于托管费用中由中标人代为支付，中标人开具相应金额的能源费用发票给采购人。

如果有关机构对于支付上述费用有规定的，按照规定方式支付。每期托管费用与能源费用的差值开具服务费发票给采购人。

（4）合同约定的节能改造范围以外的供能设备（包括供暖设备、制冷设备、配电室、变压器、风机盘管、管道等设备）的更新改造和大修费用不包括在托管费用之内，列入采购人的固定资产投资计划，由采购人另行承担。合同约定的节能改造范围以内、中标人投资的供能设备，日常维修保养费用由中标人承担。

（5）上述能源托管用量由中标人包干使用，通过能源系统管理运营节约的能源费用作为中标人的合理利润。

（四）实质性要求

★改造后综合节能率不低于8%，采购人获取超出综合节能率的部分收益比例不低于30%。（供应商作出相关承诺函，承诺函内容中须具体注明改造后综合节能率和采购人获取超出综合节能率的部分收益比例。承诺函格式自拟，加盖供应商公章）

（五）采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常州市公安局能源费用托管服务项目采购 | 其他未列明行业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目分包选取一名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 0 | 10 |  |  |
| 序号 | 评分因素 | 评分标准和评审材料 | 最低分值 | 最高分值 | 是否暗标评审 | 是否客观分 |
|  | 技术分 （主观分） | 下列（2.1-2.8）评分项属于暗标评审项，各投标人（供应商）提供评审材料（含样品）中不能出现投标人（供应商）的名称、标志、标记以及其它能够体现投标人（供应商）的信息，否则所有暗标评审项目均不得分。 | 0 | 40 | 是 | 否 |
| 2.1 | 项目现状分析方案 | 对投标人根据招标需求和项目实际情况提供的现状诊断分析及测算方案进行比较： 对建筑能耗基准指标性能评价与分析精准到位、清晰明了，对现存问题的分析和判断精准到位、合理，节能效益测算方法及过程科学准确、可行性强的得5分； 对建筑能耗基准指标性能评价与分析较准确、较清晰，对现存问题的分析和判断较准确、较合理，节能效益测算方法及过程较科学准确、可行性较强的得3分； 对建筑能耗基准指标性能评价与分析简单，对现存问题的分析和判断有偏差、欠合理，节能效益测算方法及过程仅简单提及、不够科学准确的得1分； 其他情况不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.2 | 节能改造方案 | 对投标人根据招标需求和项目实际情况提供的节能改造方案进行比较，包括但不限于：节能改造措施、主要工序施工工艺、主要设施设备性能等方面： 改造方案内容详细，提出具体、有效、成熟的解决措施，优于采购需求的，得5分； 改造方案内容较详细，提出的措施等能够符合项目需求的，得3分； 内容仅简单提及的，得1分； 其他情况不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.3 | 综合能源管理平台建设方案 | 对投标人根据招标需求和项目实际情况提供的综合能源管理平台建设方案进行比较，提供详细的软件功能描述，包括：系统架构、软件功能项实现等。 功能实用，描述清晰，图文并茂，功能截图能够佐证满足技术要求，完全符合本项目需求的，得5分； 功能较实用，描述较清晰，有部分功能截图，能够符合本项目需求的，得3分； 功能一般，描述一般，无功能截图，能够基本符合本项目需求的，得1分； 其他情况不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.4 | 管理方案 | 对投标人根据招标需求和项目实际情况提供的管理方案进行比较，包括但不限于进度管理、质量管理、人员组织管理等内容： 内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得5分； 内容描述较详细、完整较清晰、可操作性较强的得3分； 内容简单提及的得1分； 其他情况不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
| 2.5 | 安全文明措施 | 对投标人根据招标需求和项目实际情况提供的安全文明措施进行比较，包括但不限于安全文明体系、应急预案等内容： 内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得6分； 内容描述较详细、完整较清晰、可操作性较强的得4分； 内容简单提及的得2分； 其他情况不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.6 | 精细化运营服务方案 | 对投标人根据招标需求和项目实际情况提供的精细化运营服务方案进行比较，包括但不限于能源托管精细化运营管理、信息化系统及机电设施设备运维、技术培训等等内容： 内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得6分； 内容描述较详细、完整较清晰、可操作性较强的得4分； 内容简单提及的得2分； 其他情况不得分。 | 0 | 6 | 是 | 否 |
| 2.7 | 文档模板 | 对投标人提供的按季出具《能源网运行分析报告》的模板进行比较： 模板内容详细到位、完整清晰的，实用性强的得3分； 模板内容较详细、完整较清晰，报告模板实用性较强的得2分； 模板内容简单提及、报告模板实用性较差的得1分； 其他情况不得分。 | 0 | 3 | 是 | 否 |
| 2.8 | 数据保密及信息安全方案 | 对投标人根据招标需求和项目实际情况提供的数据保密方案（包括但不限于数据安全需求分析、网络安全建设、文档安全制度、数据保密管理等）进行比较： 内容描述详细到位、完整清晰、可操作性强的得5分； 内容描述较详细、完整较清晰、可操作性较强的得3分； 内容简单提及的得1分； 其他情况不得分。 | 0 | 5 | 是 | 否 |
|  | 商务分 （客观分） |  | 0 | 50 | 否 | 是 |
| 3.1 | 投标人业绩 | 投标人或其联合体单位自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似能源托管项目业绩的。每提供一个有效的项目业绩得3分，此项最高得18分； 提供项目合同关键页原件扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 0 | 18 | 否 | 是 |
| 3.2 | 综合实力1 | 1）投标人或其联合体单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每具备一项得1分，满分4分。 提供证书原件扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.3 | 项目团队1 | 投标人或其联合体单位拟派的项目负责人具有一级注册建造工程师（机电工程专业）且具有相应的安全生产知识考核合格证书得3分；具有二级注册建造工程师（机电工程专业）且具有相应的安全生产知识考核合格证书得1分。 不重复得分，提供有效证书扫描件及2025年1月1日以来的任意连续三个月为其缴纳社保的证明扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.4 | 项目团队2 | 投标人或其联合体单位提供的项目负责人具有高级工程师职称的得3分；具有工程师职称的得1分；不提供不得分。 提供有效证书扫描件及2025年1月1日以来的任意连续三个月为其缴纳社保的证明扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 0 | 3 | 否 | 是 |
| 3.5 | 项目团队3 | 投标人或其联合体单位拟派的其他团队成员持有包括电工作业、制冷与空调作业、高处作业、焊接与热切割作业等作业范围的特种作业操作证的，每提供一类得0.5分，最高得2分。 提供有效证书扫描件及2025年1月1日以来的任意连续三个月为其缴纳社保的证明扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |
| 3.6 | 项目负责人经验 | 投标人或其联合体单位拟派项目负责人2022年1月1日（日期以合同签订时间为准）以来具有类似能源托管项目服务经验的，每有1个得2分，最高得4分，不提供不得分。 提供合同或其他证明材料原件扫描件，否则不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.7 | 产品的性能与质量（硬件） | 1.投标人或其联合体单位所提供的符合采购需求的包括空调系统监控控制箱、智能数据网关、风机盘管控制器在内的主要产品，全部具有CMA标识的第三方检测（检验）报告的，每提供1项得1分，本项最高3分。提供检测报告扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 2.投标人承诺完全响应招标文件采购需求产品要求的，得3分。 提供承诺书加盖投标人公章，否则不得分。 | 0 | 6 | 否 | 是 |
| 3.8 | 产品的性能与质量（软件） | 投标人或其联合体单位具有类似的包括综合能源监管平台、电能计量管理系统、冷热源机房安全智能监管系统、空调节能监控管理系统等软件著作权登记证书,每1个得1分,最高得4分。著作权名称不同的，提供功能说明，由评委判定 提供国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书原件扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.9 | 综合节能率 | 对投标人所提供的综合节能率进行比较，在满足招标文件中综合节能率8%的基础上，综合节能率每提高2%得1分，最高得4分。提供承诺函加盖投标人公章，否则不得分。 | 0 | 4 | 否 | 是 |
| 3.10 | 超额分享 | 对投标人所提供的超额分享比例进行比较，在满足招标文件中超额分享比例的基础上，采购人超额分享比例每提高5%得1分，最高得2分。 | 0 | 2 | 否 | 是 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件主要格式目录

一、投标人资格声明函

二、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

三、法人授权书

四、投标函

五、小微企业声明函

六、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明

七、联合体协议

八、投标分项报价表

九、技术要求响应及偏离表

十、商务要求响应及偏离表

十一、开标一览表

一、投标人资格声明函

投标人资格声明函

致：常州市政府采购中心

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年月日

说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

### 四、投标函

致：常州市政府采购中心

根据贵方的JSZC-***号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

五、小微企业声明函（服务）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加常州市政府采购中心组织的（采购单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。中标人为小微企业的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

六、残疾人福利性单位声明函（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日 期：

监狱企业证明文件。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（备注：如是监狱企业的应提供，否则资格审查不予通过，作为无效投标。）

七、联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

八、分项报价表（分包号：**）

项目名称：

招标编号：

| 单位 | 本部大楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 龙锦大厦 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 电能基准 |  |  |  | 天然气用量基准 |  |  |  | 维保费用 | 电能基准 |  |  |  | 天然气用量基准 |  |  |  |
|  | 基准用量（kWh） | 投标量（kWh） | 基准单价（元） | 投标费用（元） | 基准用量（kWh） | 投标量（kWh） | 基准单价（元） | 投标费用（元） | 投标费用（元/年） | 基准用量（kWh） | 投标量（kWh） | 基准单价（元） | 投标费用（元） | 基准用量（kWh） | 投标量（kWh） | 基准单价（元） | 投标费用（元） |
| 1月 | 498150 |  | 0.728 |  | 59474 |  | 4.557 |  |  | 349662 |  | 0.724 |  | 82977 |  | 4.69 |  |
| 2月 | 476880 |  | 0.728 |  | 38406 |  | 4.557 |  |  | 327365 |  | 0.724 |  | 69779 |  | 4.69 |  |
| 3月 | 458520 |  | 0.728 |  | 10424 |  | 4.557 |  |  | 321054 |  | 0.724 |  | 27049 |  | 4.69 |  |
| 4月 | 430680 |  | 0.728 |  | 2059 |  | 4.557 |  |  | 278717 |  | 0.724 |  | 8420 |  | 4.69 |  |
| 5月 | 503340 |  | 0.728 |  | 1334 |  | 4.557 |  |  | 399973 |  | 0.724 |  | 6221 |  | 4.69 |  |
| 6月 | 682230 |  | 0.728 |  | 1090 |  | 4.557 |  |  | 525408 |  | 0.724 |  | 5622 |  | 4.69 |  |
| 7月 | 913470 |  | 0.728 |  | 1047 |  | 4.557 |  |  | 708242 |  | 0.724 |  | 6618 |  | 4.69 |  |
| 8月 | 927420 |  | 0.728 |  | 962 |  | 4.557 |  |  | 705747 |  | 0.724 |  | 4992 |  | 4.69 |  |
| 9月 | 805410 |  | 0.728 |  | 1278 |  | 4.557 |  |  | 573474 |  | 0.724 |  | 4918 |  | 4.69 |  |
| 10月 | 485820 |  | 0.728 |  | 1697 |  | 4.557 |  |  | 332569 |  | 0.724 |  | 5690 |  | 4.69 |  |
| 11月 | 422880 |  | 0.728 |  | 19156 |  | 4.557 |  |  | 302009 |  | 0.724 |  | 8758 |  | 4.69 |  |
| 12月 | 489270 |  | 0.728 |  | 44973 |  | 4.557 |  |  | 349519 |  | 0.724 |  | 47364 |  | 4.69 |  |
| 年度合计 | 7094070 |  | 0.728 | （1月~12月之和） | 181897 |  | 4.557 | （1月~12月之和） |  | 5173737 |  | 0.724 | （1月~12月之和） | 278405 |  | 4.69 | （1月~12月之和） |
| 投标总报价：【项目总报价=（本部大楼年度电能费用+本部大楼年度天然气费用+本部大楼维保费用+龙锦大楼年度电能费用+龙锦大楼年度天然气费用）*10年】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标人报价时，每月投标量不得高于招标文件基准用量，投标费用采用投标量乘以基准单价，未来支付费用时，采用月度投标量乘以合同约定能源单价结算结算。

九、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目技术要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 对本项目商务要求条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、 或偏离 | 证明 材料 |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、开标一览表（实质性格式）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十二、投标（响应）文件通用模板编制和评审要求（本表为通用格式，项目采购文件可能会根据实际情况对栏目作出调整，按照制作工具显示的栏目编制）

| 类型 | 栏目名称 | 编制和评审要求 |
| --- | --- | --- |
| 基本目录 | 投标（响应）文件封面 | 按照招标（采购）文件的规定格式。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 开标一览表（响应一览表） | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《开标一览表（响应一览表）》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 技术要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《技术要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 商务要求响应及偏离表 | 按照招标（采购）文件的规定格式提供《商务要求响应及偏离表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 基本目录 | 项目完整技术和实施方案 | 本项目的完整的技术和实施方案，包括但不限于：项目技术、组织、实施方案；项目管理方案；拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；培训方案、技术支持等方案；优惠条款或承诺；其他。 |
| 资格审查 | 投标人（供应商）资格声明函 | 提供符合招标（采购）文件要求的《投标人（供应商）资格声明函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 资格审查 | 投标人（供应商）信用记录: 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录 | 无需投标人（供应商）提供材料。由采购人授权代表审查。查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn），截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人的实际查询时间，信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据并保存；信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（供应商），其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 资格审查 | 中小企业声明函等 | 提供符合招标（采购）文件要求的《中小企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于非专门面向中小企业预留份额的项目，无需提供） |
| 资格审查 | 其他落实政府采购政策的资格要求 | 如有的提供，否则无需提供。详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》相关要求。 |
| 资格审查 | 是否接受联合体投标（响应） | 如是接受联合体投标（响应），且投标人（供应商）组成联合体投标（响应）的必须提供《联合体协议》原件的电子件，格式见《投标（响应）文件格式》)，否则无需提供。 |
| 资格审查 | 本项目的特定资格要求 | 如有特定资格要求的提供，详见第一章《投标（竞谈、磋商、询价）邀请》本项目的特定资格要求中规定要求提供的证明文件或材料，否则无需提供。 |
| 符合性审查 | 法人授权书、投标（响应）函 | 按招标（采购）文件要求提供《法人授权书》、《投标（响应）函》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 投标（响应）报价 | 由评委审查，无需供应商提供材料。开标一览表（响应一览表）投标报价（响应报价）未超过招标（采购）文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价。 |
| 符合性审查 | 报价唯一性 | 投标（响应）文件未出现可选择性或可调整的报价（招标（采购）文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 符合性审查 | 报价合理性 | 由评委审查，报价合理的予以通过。根据苏财购〔2025〕62号文件规定，评审中出现下列情形之一的，评标委员会（评审小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；3）评标委员会（评审小组）认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会（评审小组）应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评标委员会（评审小组）结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 符合性审查 | 报价的修正（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标（响应）文件报价出现前后不一致时，投标人（供应商）对修正后的报价予以确认。 |
| 符合性审查 | 签署、加盖公章 | 由评委审查，无需供应商提供材料。按照招标（采购）文件要求签署、加盖公章的。 |
| 符合性审查 | 进口产品（如有） | 由评委审查，无需供应商提供材料。招标（采购）文件不接受进口产品投标的内容时，投标人（供应商）所投产品均为非进口产品。 |
| 符合性审查 | 投标完整性 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）未将一个采购包中的内容拆开投标。 |
| 符合性审查 | 公平竞争 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）遵循公平竞争的原则，不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人（供应商）串通投标的情形，不存在恶意串通，不存在妨碍其他投标人（供应商）的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人（供应商）的合法权益情形的。 |
| 符合性审查 | 国家有关部门对投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人（供应商）的投标产品有强制性规定或要求的，如有下列情形的，投标人（供应商）的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人（供应商）所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；2）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准并通过国家产品认证的产品； |
| 符合性审查 | 附加条件 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标（响应）文件未含有采购人不能接受的附加条件的。 |
| 符合性审查 | 其他无效情形 | 由评委审查，无需供应商提供材料。投标人（供应商）、投标（响应）文件不存在不符合法律、法规和招标（采购）文件规定的其他无效情形。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应 | 投标（响应）文件满足招标（采购）文件第四章《采购需求》中实质性条款（斜体且有下划线部分的、或者加“★”号的、或者以文字说明属于实质性要求的内容）要求的，在下列表单逐项提供相关证明材料。 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应1 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | 实质性条款响应2 | 逐项提供相关证明材料 |
| 符合性审查 | …… | 逐项提供相关证明材料 |
| 综合评审评分项 |  | 逐项提供相关证明材料 |
| …… |  | 逐项提供相关证明材料 |
| 价格折扣文件格式 | 小微企业声明函 | 属于小微企业的提供符合招标（采购）文件要求的《小微企业声明函》或者《残疾人福利性单位声明函》或者监狱企业证明文件。(格式见《投标（响应）文件格式》)（如是属于专门面向中小企业预留份额的项目，该项删除） |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。