苏州市政府采购

竞争性谈判采购文件

采购编号：JSZC-320509-SZSY-T2024-0013号

采购单位：苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处

采购内容：2024年松陵街道公园监控音响采购项目

采购类别：货物类

苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司

二〇二四年四月

前附表

| 序号 | 内容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 2024年松陵街道公园监控音响采购项目 |
| 2 | 完工日期 | 签订合同后两个月 |
| 3 | 采购预算 | 人民币伍拾万元整（￥：500000.00元） |
| 4 | 联合体 | 不接受，谈判采购文件中有关联合体规定均不适用。 |
| 5 | 谈判响应文件 | 本项目采用电子网上招投标。 供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件。 |
| 6 | 谈判响应货币 | 人民币 |
| 7 | 现场勘查 | 不组织，自行勘查 |
| 8 | 谈判保证金 | 保证金： 不需提交，采购文件中有关保证金的规定均不适用。 □需提交，保证金金额： 本项目取消投标（响应）保证金。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《响应保证承诺书》（详见响应文件格式） |
| 9 | 响应文件有效期 | 谈判响应文件有效期为九十天（日历日） |
| 10 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2024年4月19日9点30分（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
|  | 开启时间 开启地点 | 2024年4月19日9点30分（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2024年4月19日9点30分（北京时间） 苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼三楼 |
| 12 | 成交单位数量 | 由采购人授权评标委员会直接确定1家成交单位 |
| 13 | 服务费收取标准 | 服务费收取标准：由成交单位支付，按预算金额100万元以内部分1.5%、100万元～500万元以内部分1.1%、500万元～1000万元以内部分0.80%，差额定率累进法计算并支付成交服务费，如按上述方法计算的金额低于人民币4000元整的，则本项目代理服务费按人民币4000元整计收。 本项目代理服务费为：柒仟伍佰元整（￥7500.00元） 支付方式：成交供应商在领取成交通知书时需向采购代理机构一次性支付服务费 账 户：苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司 开户行：工行吴江嘉鸿广场支行 账 号：1102220309000052023 |

目  录

第一章、谈判邀请函

第二章、谈判须知

第三章、竞争性谈判文件内容

第四章、合同主要条款

第五章、谈判评审标准

第六章、响应文件格式

- 谈判邀请函

项目概况 2024年松陵街道公园监控音响采购项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）获取采购文件，并于2024年4月19日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目概况：

1、项目名称：2024年松陵街道公园监控音响采购项目

2、采购编号：JSZC-320509-SZSY-T2024-0013号

3、采购预算：人民币伍拾万元整（￥：500000.00元）；最高限价：人民币伍拾万元整（￥：500000.00元）

4、采购清单：

芦荡湖公园监控清单：

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清枪机网络摄像机-POE(4mm) | 详见技术要求 | 台 | 10 |  |
| 2 | 400万高清枪机网络摄像机-POE(6mm) | 详见技术要求 | 台 | 53 |  |
| 3 | POE防雷器 | 详见技术要求 | 台 | 1 |  |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 详见技术要求 | 台 | 2 |  |
| 5 | ....... | ...... | ... | ... |  |

吴江人民广场配套用房周边监控清单：

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清枪机网络摄像机-POE(4mm) | 详见技术要求 | 台 | 6 |  |
| 2 | 400万高清枪机网络摄像机-POE(6mm) | 详见技术要求 | 台 | 27 |  |
| 3 | 400万高清枪机网络摄像机-POE(8mm) | 详见技术要求 | 台 | 2 |  |
| 4 | POE防雷器 | 详见技术要求 | 台 | 9 |  |
| 5 | ....... | ...... | ... | ... |  |

吴江公园公园广播系统清单：

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外防水音柱 60W | 详见技术要求 | 台 | 4.00 | 接入原有广播系统 |
| 2 | ....... | ...... | ... | ... | ....... |

5、完工日期：签订合同后两个月。

6、交货地点：根据苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处安排。

7、本项目不接受联合体参加；

8、本项目不接受进口产品。

二、谈判响应单位资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》的相关规定，本项目非专门面向中小企业。

8、其他特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）

（3）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购人将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、报名及获取采购文件:

1、时间：自公告发布之日起3个工作日。

2、方式：苏采云系统自行下载。

3、（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网--法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

依法获取采购文件的方式：报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件，报名日期视同为依法获取采购文件日期。未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（4）售价：免费

（5）本项目采用网上投标电子评标方式。

四、响应文件提交：

1、网上响应文件接收截止时间：2024年4月19日9:30（北京时间）

2、开标时间：2024年4月19日9:30（北京时间）

3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、联系方式：

1、采购人名称：苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处

联系人：蒋智坤             联系电话：0512-60903337

地址：苏州市吴江区县府路98号

2、采购代理机构：苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司

联系人：林燕芳、李宁      联系电话：0512-63087666

地址：苏州市吴江区仲英大道1010号明珠城公交首末站西门三楼

3、苏州市吴江区政府采购监督电话：0512-63982390

六、本次采购有关信息：

本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网，成交公告亦是刊登在此媒体，敬请各供应商注意。

七、公告期：自采购公告发布之日起三个工作日。

第二章  谈判须知

1.说明

1.1本谈判文件仅适用于苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司组织的谈判活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本谈判文件的解释权属于苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司。

2.词语释义

2.1谈判采购单位：具体组织实施响应活动的法定代表人/负责人。

2.2谈判响应单位：响应谈判并且符合谈判采购文件规定资格条件和参加谈判竞争的供应商。

2.3采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购响应代理业务的社会中介机构。

2.4响应：谈判响应单位根据谈判采购单位发布的竞争性谈判文件，编制响应文件并按规定参与谈判的行为。

2.5合同：采供双方根据谈判采购文件和成交的谈判响应文件及成交通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6甲方（采购方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.7乙方（供应商）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.8货物：系指乙方按谈判采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.9服务：系指本次谈判采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.11天：日历日。

2.12交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.15 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.16 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.17进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.18书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

3.合格谈判响应单位的资格条件

3.1 详见谈判邀请函规定。

4.联合体响应：

4.1不接受联合体响应。

5.谈判费用

5.1无论谈判过程中的做法和结果如何，谈判响应单位自行承担所有与参加谈判有关的全部费用。

6.谈判采购文件

6.1谈判响应单位获取谈判采购文件后，应仔细检查谈判采购文件的所有内容，如有残缺等问题应向谈判采购单位提出，否则，由此产生的影响由谈判响应单位自己承担。谈判响应单位同时应认真审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若谈判响应单位的响应文件没有按谈判采购文件要求提交全部资料，或响应文件没有对谈判采购文件做出实质性响应，其风险由谈判响应单位自行承担，并根据有关条款规定，该响应有可能被拒绝。

7.谈判采购文件的澄清和修改

7.1采购单位无论出于自己的考虑，还是出于对谈判响应单位提问的澄清，均可对谈判采购文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。

7.2对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为谈判采购文件的组成部分，对所有谈判响应单位有约束力。

7.3为使谈判响应单位有足够的时间按谈判采购文件的修改要求考虑修正谈判响应文件，澄清或者修改谈判文件可能影响响应文件编制的，在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

8.谈判采购文件的质疑

8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对谈判采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取谈判采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及报名材料与质疑函一起递交，否则不予受理。

8.2供应商认为本谈判采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。本次谈判采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.3采购单位、采购代理机构收到质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

8.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料（营业执照副本复印件、报名确认函等）。质疑函应当包括下列内容：

8.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

8.4.2质疑项目的名称、编号；

8.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

8.4.4事实依据；

8.4.5必要的法律依据；

8.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑递交地点：苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司

9.响应文件计量单位和使用文字

9.1响应文件中所使用的计量单位，除竞争性谈判文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.2响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对谈判响应单位不利的后果，谈判采购单位概不负责。

10.谈判响应文件的组成（部分格式见第六章）

10.1《谈判响应函》；

10.2《开标一览表》；

10.3《响应报价表》；

10.4法定代表人/负责人授权委托书（如有授权）；

10.5供应商的法定代表人/负责人、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；

10.6《资格文件的声明函》；

10.7《谈判响应单位情况表》；

10.8谈判响应单位《营业执照》副本复印件；

10.9具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供最近一期经审计的财务报告或财务报表,其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

10.10 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

10.11有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供税务登记证（如有）和合理期限内依法缴纳税收的凭据和合理期限内依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））

10.12参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

10.13中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业的证明文件[注：本项目专门面向中小企业，供应商必须提供中小企业声明函或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函，否则响应无效]；本项目非专门面向中小企业

10.14响应货物的数量、品牌规格、技术要求、交货期等；

10.15《商务条款偏离表》、《技术规格偏离表》；

10.16响应单位售后服务体系、针对本项目售后服务方案及承诺等；

10.17响应单位具有信息安全管理体系认证；

10.18响应单位项目组成员不少于3人，提供不少于3个月社保（含项目经理，电工人员，施工人员），其中电工人员须具备电工证；

10.19所投产品质量承诺及付款方式承诺；

10.20《响应保证承诺书》；

10.21谈判响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表（如有）

10.22其他需供应商对本次响应的详细说明；

10.23国家法律、法规所规定的其他资料。

注：供应商必须提交上述规定的资料。否则，响应文件将因资格条件不符或未实质性响应谈判文件而被视为无效标而被拒绝。

11.谈判响应文件编制要求

11.1谈判响应文件按统一格式编写装订成册。

12.报价（编制）要求的说明

12.1除非合同中另有规定，谈判响应单位对《响应报价表》中的全部货物和服务的报价指完成该项工作过程中发生的一切费用，所需稻种及其包装、仓储、卸货、发货、送货、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等所发生的全部费用以及谈判供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用，所供商品如发现质量问题，成交单位需负责包退、包换。同时，除非合同条款中另有规定，否则，谈判响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.2谈判响应单位应按《响应报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《响应报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，该表并由法定代表人/负责人或代理人签署。谈判响应单位未填单价或合价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

12.3谈判响应单位应对谈判采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其谈判响应文件将被拒绝。但如果谈判采购文件要求分标段的，则谈判响应单位可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

12.4一项内容只允许一个报价，谈判采购单位不接受任何有选择性的报价。如开标一览表与响应报价表不一致时，以开标一览表为准。

12.5谈判响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.谈判保证金

保证金递交：按照前附表中规定。

14.谈判响应文件的有效期

14.1谈判响应文件的有效期为90日历天，在此期间内，响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的，将被拒绝。

14.2特殊情况下，谈判采购单位可与谈判响应单位协商延缓谈判响应谈判文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金（如有）的有效期也相应延长。

14.3谈判响应方可拒绝接受延期要求而不会导致保证金（如有）被没收，同意延长有效期的谈判响应方不能修改谈判响应文件。

15.投标文件的制作、签署、上传

15.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

15.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

15.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

16.谈判响应截止时间

16.1供应商应当在谈判文件要求的截止时间前，将响应文件加密上传。在截止时间后上传的响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当拒收。

16.2谈判采购单位推迟谈判截止时间时，应以书面形式，通知所有供应商。在这种情况下，谈判采购单位和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

17.谈判响应文件的补充、修改和撤回

17.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

17.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

18.谈判采购程序

18.1采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持谈判采购活动。

18.2供应商通过“苏采云”系统在线参与谈判活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

18.3在谈判响应文件网上提交截止时间止成功解密的谈判供应商少于三家，则本次采购失败。

18.4由谈判小组审查供应商解密的响应文件。

18.5谈判小组（谈判小组由评审专家及采购人代表组成）进行资格审查、对供应商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行评审；谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

注：本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:谈判小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。)

18.6对于通过资格审查和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组通过“苏采云”系统向供应商发布“谈判函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“谈判响应函”并加盖CA电子公章。

18.7在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，谈判小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加谈判的供应商，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

18.8谈判后，谈判小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

18.9供应商未在谈判小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃谈判，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，并在“苏采云”系统中提交“退出谈判函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

18.10谈判小组应从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，并编写评审报告。

19.谈判小组

19.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。

19.2谈判小组负责具体的谈判事务，并独立履行以下职责：

19.2.1审查、评价谈判响应文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

19.2.2要求供应商对谈判响应文件有关事项作出澄清或者说明；

19.2.3对谈判响应文件进行比较和评价；

19.2.4确定成交候选人名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商；

19.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

19.3谈判小组成员应当履行下列义务：

19.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

19.3.2按照谈判文件规定的评审办法独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

19.3.3参与评审报告的起草；

19.3.4配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

19.3.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

20.谈判内容的保密

20.1谈判开始后，直到宣布授予成交谈判响应单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向谈判响应单位或与评审无关的其他人泄露。

20.2在谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，谈判响应单位对谈判采购单位和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

20.3在评审期间，谈判采购单位将通过指定联络人与谈判响应单位进行联系。

21.响应文件的评价和比较

21.1谈判小组按照本谈判文件有关规定，将仅对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行评价和比较（不同响应文件制作机器码一致的为无效响应）。

21.2评审办法

采购人授权谈判小组根据本文件规定的成交原则确定成交供应商，即在响应内容的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商（不少于三家）中，以提出最后报价最低的供应商确定为成交供应商。

21.3价格比较采用合格性评审办法，具体内容详见谈判文件第五章。

22.项目的终止

22.1出现下列情形之一的，将终止竞争性谈判采购活动：

22.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

22.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算和单价最高限价的供应商不足3家的。

23.成交候选谈判响应单位的确认

23.1谈判小组根据谈判响应单位资格审查情况，对谈判响应文件进行评价和比较，按照评审办法和标准进行评审，并按谈判采购单位的委托向谈判采购单位推荐成交候选单位。

23.2经谈判小组评审并确定成交单位后，谈判采购单位将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加谈判响应单位如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向谈判采购单位提出质疑，同时该质疑应有谈判响应单位法定代表人/负责人或参加谈判的代理人签署。谈判采购单位将在收到经谈判响应单位法定代表人/负责人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如谈判响应单位未在成交结果公告期满后七个工作日内向谈判采购单位提出质疑或质疑未经谈判响应单位法定代表人/负责人或参加谈判的代理人签署，谈判采购单位有权对该质疑不予答复。

24成交通知书/未成交通知书

24.1确定出成交谈判响应单位后响应文件有效期截止前，谈判采购单位应当向成交谈判响应单位发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交谈判响应单位放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.2成交通知书将成为合同的组成部分。

24.3谈判采购单位及时将成交的结果通知其他谈判响应单位。向成交单位发放成交通知书时，将向参与项目评审的未成交供应商发放《未成交通知书》，以电子邮件方式（邮箱以供应商在获取采购文件登记表或投标函中预留的电子邮箱为准）告知该未成交供应商的评审得分与排名，请及时接收查阅，未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

24.4谈判采购单位对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

25.合同的签订

25.1成交谈判响应单位应按成交通知书中规定的时间和地点，与采购人签订合同。否则按放弃成交权处理。

25.2签订合同及合同条款应以谈判文件和成交谈判响应单位的谈判响应文件及其澄清承诺文件为依据。

26.代理服务费

成交响应单位须按前附表的规定支付服务费，该费用应在领取成交通知书时向采购代理机构一次性付清。

27.未尽事宜：按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章  竞争性谈判文件内容

受苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处的委托，苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司就其所需的2024年松陵街道公园监控音响采购项目在国内组织竞争性谈判，欢迎符合谈判文件采购要求的谈判响应单位前来参加本次竞争性谈判的政府采购活动。

一、项目名称：2024年松陵街道公园监控音响采购项目

二、采购编号：JSZC-320509-SZSY-T2024-0013号

三、采购预算：人民币伍拾万元整（￥：500000.00元）

四、采购需求：

（一）采购清单：

芦荡湖公园监控清单：

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清枪机网络摄像机-POE(4mm) | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 台 | 10 |  |
| 2 | 400万高清枪机网络摄像机-POE(6mm) | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角： 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 ★信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明） ★支持DC12V或poe供电（公安部检验报告证明） | 台 | 53 |  |
| 3 | POE防雷器 | 适用于标准/非标准10M/100M普通网络及POE交换机、摄像机或其它POE供电、受电设备接口：RJ45网口 连接方式：串联 额定电压：12V-57V 传输速率：100Mbps 保护线路：1/2/3/6 线 | 台 | 1 |  |
| 4 | 网络硬盘录像机 | 机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：3×USB 2.0 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出 | 台 | 2 |  |
| 5 | 摄像机支架 | 铝合金支架 | 个 | 62 |  |
| 6 | 监控LCD监视器 | 面板尺寸：22英寸； 亮度：250cd/m²； 供电方式：外置适配器； 工作温度：0℃～+40℃； 信号输出标配：Audio out×1； 信号输入标配：HDMI×1、VGA(D-Sub)×1；D5043FQ-A 支持的分辨率：1920×1080 | 台 | 2 |  |
| 7 | 存储硬盘 | 监控硬盘8000G | 台 | 8 |  |
| 8 | 室外立杆 | 热镀锌一体，烤漆（白色） | 台 | 21 |  |
| 9 | 立杆基础 | 混泥土/地笼 | 只 | 21 |  |
| 10 | 核心交换机 | 三层网管交换机，交换容量396Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |  |
| 11 | 千兆POE交换机 | 4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+），2个10/100/1000Mbps电口。整机POE最大输出功率54W，支持端口状态/流量查询，POE功率使用情况查询，端口远程重启，交换机远程重启，VLAN隔离，端口隔离，环路保护，DHCP Snooping等，支持EWEB/APP/MACC远程管理 | 台 | 15 |  |
| 12 | 千兆POE交换机 | 8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+，最大PoE功率130W），1个10/100/1000Mbps电口。支持EWEB/APP/MACC管理。 | 台 | 5 |  |
| 13 | 千兆单模光纤转换器 | 千兆单模单纤光纤收发器 | 套 | 20 |  |
| 14 | 超五类室外网线 | 数字通信电缆-HSYVY-5e-4×2×0.5mm | 米 | 1220 |  |
| 15 | 光缆 | 4芯/室外铠装含熔接终端辅材配件 | 米 | 13500 |  |
| 16 | 电源线 | 使用温度等级：最高使用温度为70℃，最低使用温度为-15℃。 额定电压：300/300V或300V/500V。 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956第5类（等同于IEC60228.5）。 护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC） 面积（约）：3*1.5mm²， 测试电压：2000V，5min。 弯曲半径：15×电缆外径。 阻燃特性：IEC 60 332.1。 参考标准：GB 5023、IEC60227、HD VDE21.5 S3 包装规格：100m、500m、1000m。 | 项 | 1 | 就近取电 |
| 17 | 线缆布放 | 网线、电源线、光缆 | 项 | 1 |  |
| 18 | 设备箱 | 304监控室外防水箱 | 台 | 20 |  |
| 19 | 线管 | PVC20外径的中型管 | 米 | 8000 |  |
| 20 | 线管布放 | 过桥埋地，暗管敷设 | 米 | 8000 |  |
| 21 | 人工开挖回填项 | 杆定位移位安装,主干电缆敷设、铺装路破路修复 | 项 | 1 |  |
| 二、广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | IP主机服务器 | 1.采用专业机架式工控机箱体设计，铝合金结构，有较高防磁、防尘、防冲击能力。 2.基于Linux系统，B/S架构搭建，任意PC、移动平台的浏览器均可登录操作。 3.采用17.3英寸显示屏，内置≥120G固态硬盘、≥4G内存，具有触控灵敏、读写速度快、功耗低等特点。 4.支持≥6个USB接口、≥1个VGA接口、≥1个HDMI接口、≥2个PS/2接口、≥1个网络接口、≥1个COM控制接口、≥1个打印接口、≥1路音频输入接口、≥1路话筒输入接口、≥1路音频输出接口，电话接口和音频采集接口，支持扩展PSTN电话卡和音频采集卡。 5.内置RTL8111F 千兆网卡芯片，支持网络唤醒/PXE 功能，支持TCP/IP、UDP、ICMP、IGMP（组播）协议。 6.具有单双声道音频采集功能，采样率可选，至少包含16K、22.05K、32K、44.1K、48K等多种选择； 7.具有音效调节功能：支持EQ调节，支持低音增强，支持单双声道混合输出，支持网络音频与线路输入音频混合输出。 8.支持节目源监听功能：可以对任何分区进行监听，多个分区播放节目时，先选中要监听的分区，再点击监听按键，主机即可监听选中的分区播放音源。 9.支持对定时点进行编辑：包括保存、修改、添加、删除、复制、导出导入及显示各个定时点，一键对定时方案某个定时点启用或禁用； 10.支持播放流媒体网络电台节目，支持IOS、Android等移动设备接入主服务器网络无线推送音乐APP的节目。 11.具有TTS文字广播功能：可直接导入文本格式，主机自动识别成语音播放，以便在播放紧急文件时可用到此功能； 12.支持与主流摄像头联动，实现事件触发、事件播报等广播功能； 13.支持集中模式和分布模式两种工作模式，当出现网络异常时，系统自动切换到分布模式，各分区终端设备仍能播放服务器的定时广播方案； 14.内置服务器控制软件 | 台 | 1 |  |
| 2 | 网络寻呼站 | 1.采用7寸TFT真彩液晶电容屏显示，触摸操控，支持五点触控。 2.支持≥1路线路音频输入3.5mm插口， 支持连接播放器设备。 3.≥1路线路音频输出3.5mm耳机插口 ，支持本地监听使用，连接耳机或者功放设备。 4.支持话筒音量调节旋钮，输入灵敏度 40±10mV、信噪比（30K低通）≥75dB。 5.具有分区一键全开功能，支持控制≥200个分区。 6.支持寻呼功能：在触屏上选择分区、分组，再点击界面上的寻呼或广播按键进行寻呼，也可以直接按寻呼设备上的一键全区广播。 7.支持根据需求只显示关注的分区和分组。 8.支持查看分区状态信息。 9.具有多段电平指示功能，寻呼声压更直观。 10.支持播放功能：可以通过服务器界面，选择分区与歌曲进行点播， 播放服务器音源。 11.支持保存每一次寻呼记录的功能。 12.支持调节屏幕背光点亮时间与亮度，实现节能运行。 13.支持多语言切换：简体中文、英文 | 台 | 1 |  |
| 3 | 网络户外防水音柱 60W | 1.全频扬声器，低音层次清晰，高音清晰明亮 2.支持DHCP/静态IP，10/100M自适应 3.支持SIP2.0（RFC3261）以及相关的RFC 4.支持窄带编码：G.711a/u；宽带编码：G.722 5.支持音频格式：MP3，WAV等 6.内置功放系统额定功率60W 7.支持播放来自主机系统的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等 | 台 | 7 |  |
| 三、集成与系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线路费 |  | 项 | 1 | 2年 |
| 2 | 辅材费 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 设备安装调测费 |  | 项 | 63 |  |

吴江人民广场配套用房周边监控清单：

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清枪机网络摄像机-POE(4mm) | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12 mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 | 台 | 6 |  |
| 2 | 400万高清枪机网络摄像机-POE(6mm) | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角： 6 mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 ★信噪比不小于55dB。（公安部检验报告证明） ★支持DC12V或poe供电（公安部检验报告证明） | 台 | 27 |  |
| 3 | 400万高清枪机网络摄像机-POE(8mm) | 400万筒型网络摄像机 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 支持SmartIR，防止夜间红外过曝 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议，支持萤石平台接入 1个内置麦克风 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射最远可达50 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 最大图像尺寸：2560 × 1440 宽动态：数字宽动态 焦距&视场角： 8 mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 红外波长范围：850 nm 防补光过曝：支持 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达50 m 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 音频：1个内置麦克风 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 存储温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：6.5 W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 产品尺寸：87.1 × 83.7 × 171.7 mm 包装尺寸：216 × 121 × 118 mm 防护：IP66 | 台 | 2 |  |
| 4 | POE防雷器 | 适用于标准/非标准10M/100M普通网络及POE交换机、摄像机或其它POE供电、受电设备接口：RJ45网口 连接方式：串联 额定电压：12V-57V 传输速率：100Mbps 保护线路：1/2/3/6 线 | 台 | 9 |  |
| 5 | 网络硬盘录像机 | 机架式4盘位嵌入式网络硬盘录像机，采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源 存储接口：4个SATA接口，可满配8TB硬盘 视频接口：1×HDMI，1×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路半双工RS-485接口 USB接口：3×USB 2.0 输入带宽：160Mbps 输出带宽：80Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持8×1080P 显示能力：最大支持4K输出 | 台 | 2 |  |
| 6 | 存储硬盘 | 监控存储硬盘8000G | 台 | 6 |  |
| 7 | 室外立杆 | 双支*3、三支*5 | 台 | 7 |  |
| 8 | 天台立杆 | 双支*1 | 台 | 1 |  |
| 9 | 立杆基础 | 混泥土/地笼 | 只 | 7 |  |
| 10 | 千兆POE交换机 | 16个10/100/1000Base-T RJ45端口，2个千兆SFP光口 1～16号千兆RJ45端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电 整机最大PoE供电功率为225W，单端口最大PoE供电功率为30W 支持商云APP端及Web端远程管理 支持智能开局、异常告警、快速排障 支持802.1Q VLAN、Port VLAN、QoS、带宽控制、风暴抑制 | 台 | 1 |  |
| 11 | 千兆POE交换机 | 5个10/100/1000M 自适应RJ45端口，1~4号端口支持IEEE 802.3af/at标准PoE供电 单端口POE功率可达30W，整机最大PoE输出功率为60W | 台 | 11 |  |
| 12 | 千兆单模光纤转换器 | 千兆单模单纤光纤收发器 | 套 | 13 |  |
| 13 | 超五类室外网线 | 数字通信电缆-HSYVY-5e-4×2×0.5mm | 米 | 1520 |  |
| 14 | 室外铠装光缆 | 4芯/室外铠装含熔接终端辅材配件 | 米 | 3440 |  |
| 15 | 电源线 | 使用温度等级：最高使用温度为70℃，最低使用温度为-15℃。 额定电压：300/300V或300V/500V。 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956第5类（等同于IEC60228.5）。 护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC） 面积（约）：3*1.5mm²， 测试电压：2000V，5min。 弯曲半径：15×电缆外径。 阻燃特性：IEC 60 332.1。 参考标准：GB 5023、IEC60227、HD VDE21.5 S3 包装规格：100m、500m、1000m。 | 米 | 3440 |  |
| 16 | 配电箱 | 含回路开关 | 套 | 1 |  |
| 17 | 设备箱 | 监控电源箱 | 台 | 7 |  |
| 18 | PVC线管 | PVC20外径的中型管 | 米 | 3500 |  |
| 19 | 线管布放 | 埋地，暗管敷设 | 米 | 3500 |  |
| 20 | 线缆布放 | 网线、电源线、光缆 | 米 | 8400 |  |
| 21 | 人工开挖回填项 | 杆定位移位安装,主干电缆敷设、铺装路破路修复 | 项 | 1 |  |
| 二、集成与系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 线路费 |  | 项 | 1 | 2年 |
| 2 | 辅材费 |  | 项 | 1 |  |
| 3 | 设备安装调测费 |  | 项 | 30 |  |

吴江公园公园广播系统清单：

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、广播系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外防水音柱 60W | 全天候设计，选用防水单元，铝质机身永不生锈，室内外均宜，寿命长，灵敏度高，声音清晰、明亮；配有安装支架，安装便捷； 工作电压70/100V，多个配接端子，适应不同场合； 1. 喇叭单元：3''×4，2''×1 2. 额定功率：60W 3. 额定输入：70/100V 4. 灵敏度(1m,1W)：89dB±2dB 5. 最大声压级(1m)：102dB±2dB 6. 频率响应：140-20,000Hz 7. 尺寸（约）：109×102×606mm | 台 | 4.00 | 接入原有广播系统 |
| 2 | 音响线、含布放 | 使用温度等级：最高使用温度为70℃，最低使用温度为-15℃。 额定电压：300/300V或300V/500V。 导体：多股铜导体，符合GB/T 3956第5类（等同于IEC60228.5）。 护套：柔性聚氯乙烯混合料（PVC） 面积：2*1.5mm²， 测试电压：2000V，5min。 弯曲半径：15×电缆外径。 阻燃特性：IEC 60 332.1。 参考标准：GB 5023、IEC60227、HD VDE21.5 S3 包装规格：100m、500m、1000m。 | 米 | 500.00 |  |
| 3 | 线管、含布放，开挖 | 按现场实际需求 | 米 | 500.00 |  |
| 4 | 辅材 | 电工胶带、防水胶布、水晶头、扎带等 | 项 | 1.00 |  |
| 5 | 设备安装调测费 | 按现场实际需求 | 项 | 4.00 |  |

★注：1、所投产品的规格尺寸允许±5%内的偏离。以上技术参数为基本要求，材质要求允许正偏离。投标单位所响应的货物必须在技术、功能、性能等参数上满足或高于采购文件中的要求。

- 本项目核心产品：400万高清枪机网络摄像机、32路网络硬盘录像机。

- 本项目所有点位视频监控需接入至街道集成指挥中心相关平台。

核心产品评审说明：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心设备（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

其中400万高清枪机网络摄像机-POE(6mm)带★参数项本项目实质性要求，投标单位所投该产品必须提供（公安部检验报告证明复印件加盖投标单位公章），资料提供不全或无法证明的为无效标。

注：1、本项目纳入“SZDL2023-WJ-C-159-12023年松陵街道市政绿化等项目年度监理服务”监督管理。

2、施工参考示意图，请中标单位根据现场采购清单提供更科学合理的安装方案。（下附示意图）

- （二）安装及调试要求

1、中标单位应遵守现场的一切规章制度，文明作业；

2、中标单位负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付采购单位；

3、中标单位负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

4、中标单位作业工人、作业机械或在运输装卸途中对其他工程及邻近设备、管线等造成损坏，应由中标单位负责修复及承担一切费用；

5、无论调试期间或保修过程中，中标单位负责及时清理垃圾；

6、做好与安装、装饰等队伍的配合工作（如涉及）。

- （三）其他要求

1、质保期：项目整体质保期不低于2年，采购清单中设备质保期有特殊要求的应不低于特殊要求，自项目验收合格之日起计算。在质保期内项目所有产品及其形成的系统性能如出现质量问题（人为原因除外），中标单位负责无条件更换或修复。

2、运维缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标单位必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标单位提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

3、如果是超出中标单位的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由中标单位进行修理，其额外费用由双方协商承担。

4、投标人应提供7×24小时热线电话服务，并在出现故障后30分钟内响应，4小时以内到现场，8小时以内提出问题解决方案，如需更换设备或送修，必须在二天（48小时）内负责解决，且更换维修期间须提供备用设备以保证系统的正常运行。质保期间所投设备的一切质量问题，更换部件及设备本身质量原因造成的直接经济损失应全部由中标人负责。项目完成以后，如采购人有需要投标人配合的服务，投标人应予以配合。

5、验收要求及标准：

（1）投标单位应在投标文件中提供一份验收大纲，在采购方确认后作为采购方验收的依据；

（2）投标设备由采购方及有关部门进行验收；

（3）设备到达采购方指定地点，应提前通知采购方，由采购方会同专业人员根据有关清单进行验收。

（4）项目整体安装调试完成后，中标方需提供质保书、保修证明等书面资料，项目整体按国家有关标准、规范要求进行验收，并需通过国家有关职能部门的验收（包括但不限于通过技防验收），费用由采购人支付，质保期自出具验收合格报告之日起算。

（5）本项目为交钥匙项目，中标单位的投标报价包含了在采购人现有场地条件下，进行中标设备的安装调试达到可使用状态，现场保洁及环境检测费用和验收合格前的所有费用及现场所有的配套管理费用。中标设备的安装数量以本招标文件为准。中标后须按采购人要求进行安装，因设计变更等可能的变化而引起的设备安装数量变化，以实际安装数量进行结算，变化部分的单价按中标价执行。此外需特别说明，在原设计方案未作变更的前提下，设备数量按实际使用量结算。

（6）验收标准：设备安装后，需方按国家标准及厂方标准进行质量验收。供方应向需方提供详细的验收标准、验收手册。当双方对验收标准有争议时，可委托双方一致认可的国家相关权威检测中心进行检测，费用由供货方承担，只有在设备完全正常运转和买方确认后，设备的安装工作才能认为已全部完成。

6、伴随服务要求（包括售后服务）：

（1）供方须向需方提供中文操作手册和维修手册；

（2）列出随货物免费提供的配件、易损易耗件、工具等清单；

（3）投标文件中明确免费质保期限及质保期内的服务内容等；

（4）投标文件中明确质保期满后，主要配件、易损易耗件的报价；

（5）投标文件中明确维修服务的响应时间和解决维修的时间。

7、知识产权：中标单位应保证招标单位免除且中标单位承担由于招标单位在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及招标单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

8、所有投标产品均需符合国家最新标准及行业要求。

9、中标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件的型号和规格应与被更换的完全一样或更优。

10、中标单位应严格遵守服务合约的目标在最短时间内恢复系统正常运行。

11、付款：详见合同主要条款。

（四）售后服务及其他要求：

1、按采购方的需求及时到货，成交单位需负责投标商品的供货、包装、仓储、卸货、发货、送货、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等，投标商品如发现质量问题，成交单位需负责包退、包换；

2、由于供方提供的商品质量问题造成用户的财产损失，由供方负责赔偿。

3、谈判响应单位根据采购文件要求提供的技术响应表格式对技术指标逐条进行应答，性能要求达到具体数值的条款中必须明确列出具体数值。所提供的产品资料说明可以证明应答参数的真实性。谈判响应单位和应标产品厂商共同对所有技术应答负责，一经查实有虚假响应采购要求的情况，视为不实质性响应采购文件，并根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条之规定进行处理。

五、政府采购政策

根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购（2019）10号）文件的规定：

（一）节能产品和环境标志产品、3C认证

本次采购的产品中如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的节能产品认证证书；如为《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，须在响应文件中提供具备国家确定的认证机构的环保标志产品认证证书。供应商可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询认证机构情况，未提供或提供不全认证证书的将视为未实质性响应采购要求。本次供应商所投产品中凡涉及到国家强制认证产品目录的产品，所选用的产品必须获得3C认证；供应商在响应文件中提供3C认证产品承诺书或3C认证证书。未提供或提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

（二）中、小企业:根据《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购[2022]16号）规定：

1、本项目属于非专门面向中小企业采购

2、绿色采购：

2.1根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询, 按照最新调整的品目清单执行，并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

2.2为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

3、若供应商提供的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

（三）信用记录

根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，我们将依法对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

1、查询截止时点：响应文件递交截止时间。

2、查询渠道：

采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

3、评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

1）被列入失信被执行人名单；

2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

4、对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

六、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州政府采购网所发布的补充通知为准。

第四章  合同主要条款

甲方：

联系人：

联系电话：

乙方：

联系人：

联系电话：

根据甲方委托苏州市苏盈招投标咨询服务有限公司进行本项目政府采购JSZC-320509-SZSY-T2024-0013的成交结果，确定乙方为本次成交供应商，现依照谈判文件、乙方的响应文件及相关文件的内容，并按照相关要求，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方采购的工作。

2、合同价及明细见下表：

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合同金额：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

3、下列文件为本合同不可分割部分：

①采购文件；

②乙方成交的响应文件；

③乙方在公开采购过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

④成交通知书。

二、价格与支付：

1、合同金额（含税价）为       人民币。

2、本项目为固定单价/总价合同，报价中包括

根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

3、付款步骤：

主要设备到达现场，安装完毕经监理单位验收合格后付至合同价款的50%；经审计后付至审定单的80%；余下的审定单20%留作保修金，服务期满两年并设备完好无损，协助现场移交后返还。

每次付款前，乙方需提供有效增值税发票以及下款所列的甲方要求的付款凭证资料等，发票需符合税务部门及公司的要求，否则甲方有权延缓支付。所有款项在甲方确认后进行支付。

乙方要求付款应提供以下资料：

（1）合格的销售发票。

（2）随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）。

（3）由甲乙双方及采购代理机构签章的《采购合同履行验收报告》。

4、履约担保

本合同是否需要提供履约担保：£是R否

履约担保的金额为中标金额的10%，形式为银行履约保函或保证金（无息）或履约保险凭证。承包人需在合同签订前向发包人提供履约担保，如逾期提供履约担保的，逾期每天支付合同金额的万分之0.5的违约金，发包人有权从未付款中直接扣除，最高不超过20万元，发包人保留取消其中标资格的权利。如因甲方原因造成的逾期，不予支付违约金。

履约担保返还：竣工验收合格并经发包人确认后无息返还。

三、标的物交付：

1、         天内交货安装调试完毕，具体开工时间以甲方通知时间为准。

2、地址：

3、项目从竣（完）工验收合格后免费质保期为    年。

4、工程逾期完工每天按中标金额的万分之一进行罚款。履约期脱幅超过10%则双倍处罚。如因甲方原因造成拖延不进行处罚，甲方要求推迟的也除外。

5、标的物的所有权及风险自标的物交付时转移。

6、包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。运输费已包含在本合同金额中。

7、因现场开挖造成的损失需在甲方监管下恢复或等价赔偿恢复金额。

四、技术规范

所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按招标约定的技术要求和规范。

五、质量与验收：

1、乙方应按照采购文件的有关规定提供优质产品及材料，所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收，乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准；

2、产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、产品质量要求：

（1）所有设备在到达安装现场时须经采购单位代表验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明。

（2）所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、中标方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（4）如果是超出乙方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由乙方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（5）所有设备、材料均须使用成熟产品，除数量增加外，不得增加任何费用。

（6）质量要求：合格，试运行一个月后要求能保证验收通过。

5、验收：

（1）乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

（2）根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

（3）在交货时必须原包装现场拆封验收，由第三方专业人士对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方外观验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

（4）甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，必要时可委托第三方验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为验收结果，并作为最终付款所需文件的组成部分。

（5）验收期限在安装调试结束后7个工作日内进行。甲方逾期未验收的，乙方应书面告知甲方在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

（6）验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

（7）验收前乙方单位须向采购单位提供整套设备质保书、保修证明、调试说明书，验收合格后乙方应提供相关技术培训。

6、施工要求：

（1）乙方应遵守现场的一切规章制度，文明施工；

（2）乙方负责保管、看护进场的设备及附配件直至完成安装调试后交付甲方；

（3）乙方负责设备、安装设备（工具）等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免受损；

（4）无论调试期间或保修过程中，乙方负责及时清理垃圾。

（5）所有安装施工材料质量及施工质量必须严格按照国家规范及江苏省、苏州市相应地方规范、公开招标采购文件、材料厂家的技术规范的有关要求执行；

（6）乙方应对安装施工质量、安全全面负责，如中标人原因造成质量、安全事故、中标人承担一切经济法律责任；

（7）施工期间，乙方应无条件的接受采购单位的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知甲方检查验收，合格后书面报送甲方备案。

（8）乙方必须按照工程设计和技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料；

（9）乙方必须建立健全质量检查制度，严格工序管理，隐蔽工程在隐蔽前应通知采购单位检查验收；本着谁施工谁负责产品保护，谁破坏产品谁负责赔偿的原则，乙方必须采取切实有效的产品保护措施，并编制相应的产品保护方案报采购单位批准同意后组织实施。

（10）乙方所有临时设施不需要再使用时，如采购单位要求拆除，乙方应立即无条件拆除。

（11）竣工验收一次性不合格的，在结算中扣除工程结算造价的0.6%，竣工验收二次不合格的，扣除金额翻倍，以此类推。施工过程中出现质量事故的，按照规定返工（或返修）后，由相关部门评定损失金额，在结算中予以扣除。

六、售后服务：

1、质保期为   年，质保期内提供免费维修、保养、非人为原因损坏更换服务，乙方在接到甲方报障通知后，以优良的服务态度，   小时以内响应，   小时以内到达现场，   小时内解决问题；在免费维修期内，产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。

2、质保期内，若现场无法维修或产品经维修后仍无法正常使用的必须更换全新产品。

3、其他服务内容按照公开招标采购文件和乙方在投标响应书中承诺的服务执行。

七、违约责任：

1、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2、乙方违约责任

（1）乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或不能按时通过验收从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款30%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足，损失包括但不限于另行采购带来的招标费用、差价，工程停工损失等。

（2）乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

3、不可抗力

（1）因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

4、知识产权：

乙方应保证采购单位免除且中标方承担由于采购单位在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

八、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费、诉讼费、鉴定费、律师费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

（2）根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

4、甲方提出索赔的书面材料应报采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报采购管理部门审核。

九、合同生效及其它：

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同专用章）后即生效；

2、须将生效后的合同送吴江区政府采购监管处进行网上备案。

3、合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议，任何一方均可向吴江区人民法院提起诉讼。

4、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方应在不违背本合同和需方采购目的的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，并提交采购代理机构一份备存，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。

十、附则

1、合同份数：本合同一式九份，甲方执陆份，乙方执两份，招标代理机构执一份，具备同等法律效力。

2、本合同文件使用中文书写、解释和说明。

3、 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、乙方的响应文件和本项目公开招标采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

4、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

5. 本合同与至主管部门备案的合同内容应该一致，乙方不得修改合同，如有不一致的情况，以本合同及招标文件为准。并对承包人的不诚信行为做出处罚（考核扣分），视情况严重性确定是否上报至建设主管部门。

甲    方：   乙    方：

授权委托人：	                           授权代表：

签约日期：    年  月  日	               签约日期：   年  月  日

开 户 行：					               开 户 行：

账    号：							       账    号：

账户名称：                                 账户名称：

附件：履约验收方案

1、乙方应按照采购文件的有关规定提供优质产品及材料，所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收，乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准；

2、产品质量出现问题，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；

3、设备的验收包括：数量、外观、质量、性能、质保单、包装和乙方承诺的其它指标。

4、产品质量要求：

（1）所有设备在到达安装现场时须经采购单位代表验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明。

（2）所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商；

（3）缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，乙方必须提出分析报告和解决方案，直到最后纠正缺陷、成交方提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

（4）如果是超出乙方的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由乙方进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（5）所有设备、材料均须使用成熟产品。

（6）质量要求：合格。

5、验收：

（1）乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其它指标。

（2）根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

（3）在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验。

（4）甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，必要时可委托第三方验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为验收结果，并作为最终付款所需文件的组成部分。

（5）验收期限在安装调试结束后30个工作日内进行。甲方逾期未验收的，乙方应书面告知甲方在合理的期限内进行验收。验收不合格的，不受验收期限约束。

（6）验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方检测机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

（7）验收前乙方须向甲方提供整套设备质保书、保修证明、调试说明书，验收合格后乙方应提供相关技术培训。

（8）项目整体安装调试完成，项目整体按国家有关标准、规范要求进行验收，并需通过国家有关职能部门的验收（包括但不限于通过技防验收），费用由采购人支付，质保期自出具验收合格报告之日起算。

第五章  谈判评审标准

一、评审办法

1、本次谈判采用最低评标价法，即在全部满足采购文件实质性要求即资格性和符合性评审合格的前提下，以提出最后报价最低的且不超过采购预算和单价最高限价的谈判供应商作为成交供应商。如出现两个或两个以上最低价的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交供应商。

2、谈判小组各成员独立对谈判供应商的谈判响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如评审内容条款均满足谈判文件要求的，则认为该供应商谈判文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评委须注明评审不合格原因。

3、谈判小组为3人。如某一评审条款出现评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的响应文件中以提出最后报价最低的谈判供应商作为成交供应商。如出现两个或两个以上最终报价最低的谈判供应商，则由采购方以抽签方式确定成交供应商。

4、如谈判小组认为排在前面的成交候选供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，则谈判小组有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，重新组织采购。

5、针对小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的价格分评审：

本项目非专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若响应单位提供的 “中小企业声明函” 为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

6、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

7、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

8、谈判小组各成员独立对每个进入合格性评审程序的供应商的响应文件按合格性评审办法进行评审和评价，以判定响应文件的质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求，并确定成交供应商。

评审方法如下：

（1）评委对供应商的响应文件按照谈判文件的规定和要求进行资格性和符合性审查。经评委评审，如“评审内容表”中的评审内容均满足谈判文件要求的，则认为该供应商响应文件评审合格；如某一项条款内容评审不合格的，评委需要在备注栏中注明不合格原因。逐项汇总所有评委评审意见，以确定每个项目条款内容的最终合格性。如评委在某一项目条款内容是否合格出现评审意见不一致的，则按少数服从多数的原则，确定该一项条款是否合格。

（2）评审意见汇总确定后，有评审内容项评审意见确定为不合格的，则该响应文件将被视为不合格，且不具备成交资格。

（3）评审委员会在评审合格的响应文件中以提出最后报价中最低报价的供应商作为成交供应商。如有两个或两个以上经评审合格供应商的最后报价相同且均为最低的，则由谈判小组以抽签方式在提出最低报价的供应商中确定成交供应商。

（4）谈判小组认为，响应报价由低到高排在前面的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。

二、符合性评审内容

| 序号 | 评审内容 | 评审是否合格（填“是”或“否”） | 不合格原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格谈判供应商的资格条件： |  |  |
| 2 | 谈判响应产品的数量、规格、参数等技术要求是否符合谈判文件要求。 |  |  |
| 3 | 响应单位售后服务体系、针对本项目售后服务方案及承诺等 |  |  |
| 4 | 响应单位具有信息安全管理体系认证 |  |  |
| 5 | 响应单位项目组成员不少于3人，提供不少于3个月社保（含项目经理，电工人员，施工人员），其中电工人员须具备电工证； |  |  |
| 6 | 交货时间、付款步骤、售后服务。 |  |  |
| 7 | 其他（除谈判响应单位资格条件及采购技术内容以外的其他涉及实质性响应采购文件的证明材料条款内容） |  |  |

注：供应商必须提交上述资料，否则响应文件将因资格条件不符或未实质响应谈判文件而被视为无效标而被拒绝。

第六章 响应文件格式

对本章所有的格式 ，谈判响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

封面：

采购编号：JSZC-320509-SZSY-T2024-0013

谈 判 响 应 文 件

采 购 人：

项目名称：

谈判单位（章）：

单位地址：

联系人：           电话：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日   期： 2024年     月     日

格式1、

谈判响应函

（采购代理机构）    ：

我们收到贵公司   （谈判编号） 号谈判采购文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加谈判活动。

1、我们愿意按照谈判采购文件的一切要求，完成该项目的全部内容。

2、如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3、我们已详细阅读全部谈判采购文件，包括更正公告(如有)，对谈判文件及更正公告(如有)无任何异议。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、我们同意按谈判采购文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日90天。

5、我们愿意提供谈判采购单位在谈判文件中要求的所有资料。

6、我们愿意遵守谈判采购文件中所列的收费标准。

7、我们承诺该响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我们承诺我公司符合谈判文件谈判响应单位须知中“合格谈判响应单位的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

9、我们愿意按谈判采购文件中《响应保证承诺书》的相关规定执行。

所有有关谈判文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                             联系人：

地址：                             邮政编码：

联系电话：                         传真：

响应单位：（单位盖章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

格式2、

- 开标一览表（总报价）

11111111-1111-1111-111111111111

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （元人民币） |
| 投标报价大写金额 |  |

日期：    年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

格式3、

响应报价表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交付期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 响应总报价：人民币（大写） （小写¥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（单位盖章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

注：1、报价应包括所需稻种及其包装、仓储、卸货、发货、送货、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保等所发生的全部费用以及谈判供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

2、报价包含一切由响应单位承担的费用；

3、开标一览表的“投标总报价”应与“响应报价表”的总报价一致。

格式4、

资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                    号的谈判活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式5、

谈判响应单位情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

格式6、

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系      （谈判响应单位名称）的法定代表人/负责人，现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加       （采购代理机构）      组织实施的编号为    （谈判编号）       号的谈判活动。授权代表在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自谈判活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应单位：（单位公章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：         年     月   日

格式7、

商务条款偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的谈判响应文件（除技术要求部分）与谈判采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应谈判采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于商务条款等详细描述和说明的替代。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式8、

技术规格偏离表

单位名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 采购要求 | 响应要求 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应对照谈判采购文件技术要求等，所投标的物与谈判采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应谈判采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投标的物关于技术要求等详细描述和说明的替代。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式9、

产品质量承诺及售后服务承诺

提示： 1、谈判供应商应根据本次采购项目要求，对所投货物和服务的服务期内质量及服务进行详细的说明与描述。

响应单位：（单位盖章）

法定代表人/负责人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

格式10、

响应保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我        （单位/本人，以下统称我单位）自愿参加       （项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）合同总价款30%的违约金，违约金不足以补偿损失的采购人有权要求补足，损失包括但不限于另行采购带来的招标费用、差价，工程停工损失等。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金（如有）；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位：             （盖公章）

地址：

电话：                传真：

电子邮件：                  邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

格式11、

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于         行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于  农、林、牧、渔  行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

格式12、

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

格式13、

谈判响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表（如有）

| 与谈判响应单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：谈判响应单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况

（全文完）