招 标 文 件

项目名称：盐城市阜宁生态环境局移动监测车服务项目

项目编号：JSZC-320923-YCYH-G2024-0002

采购单位：盐城市阜宁生态环境局

2024年5月20日

总  目  录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同文本

第四章  采购需求

第五章  评标方法与评标标准

第六章  投标文件格式

第一章 招标公告

项目概况

盐城市阜宁生态环境局 招标项目的潜在投标人可在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”获取招标文件，并于2024年6月18日9 点 00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320923-YCYH-G2024-0002

2.项目名称：盐城市阜宁生态环境局移动监测车服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：75万元

5.最高限价：75万元

6.采购需求：盐城市阜宁生态环境局移动监测车服务项目。主要工作为负责空气质量自动监测系统的运营及管理工作，并配合采购单位完成应急监测等一切与项目相关的衍生服务。其过程中产生的费用均由中标供应商负责。服务期内采购人不另行支付任何费用。（详细内容见本招标文件第四章）

7.合同履行期限：三年。（此次招标服务时间为2023年8月20日至2026年8月19日，从2023年8月20日至中标单位实际开始服务期间的服务费用由中标单位按照中标价的每月平均值核算付给原服务单位，含在本此次报价中。）

8.本项目不接受联合体参与招标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2022年度或2023年度的财务状况报表（财务报表至少应包括资产负债表、利润表，成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件要求。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年5月20日至2024年5月28日，每天上午8:30至11:30，下午1:30至6:00（北京时间，法定节假日除外 ）。

2.地点：中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网

3.方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年6月18日9:00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购代理机构在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：盐城市阜宁生态环境局

地址：阜宁县城南大厦C座

联系人： 李胜

联系方式： 15962008893

2.采购代理机构信息

名 称：盐城云晖工程造价咨询有限公司

地 址：阜宁宝丰国际商博城42号楼210室

联系人：刘工

联系方式：18912541327

3.监管机构信息

监管部门：阜宁县财政局采购科

联系人：王柱

电  话：0515-69917082

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2根据计价格【2002】1980号文件，代理机构将按招标项目中标价的1.5%向中标人收取服务费用，由中标人在开取中标通知书前一次性支付。

- 招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购人或采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购或采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2采购人及采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购人及采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1采购人或采购代理构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人或采购代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购人及采购代理机构将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购代理机构将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、成交结果、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

附件：

阜宁县政府采购线上合同信用融资政策

告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与阜宁县政府采购活动！政府采购线上合同信用融资是阜宁县财政局和中国人民银行阜宁县中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资慢、融资贵、融资繁问题推出的一项融资服务举措。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《阜宁县财政局 中国人民银行阜宁县中心支行转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（阜财购〔2021〕16号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

我县提供贷款的金融机构是江苏银行，联系人：陈曦，电话：13401723128

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（服务）

盐城市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：盐城市阜宁生态环境局移动监测车服务项目

项目编号：

甲方：（买方）盐城市阜宁生态环境局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市阜宁生态环境局移动监测车服务项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市阜宁生态环境局移动监测车服务项目

1.2标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：负责空气质量自动监测系统的运营及管理工作，并配合采购单位完成应急监测等一切与项目相关的衍生服务。

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：阜宁县境内

1.6履行方式：负责空气质量自动监测系统的运营及管理工作，并配合采购单位完成应急监测等一切与项目相关的衍生服务。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：___________圆（___________元）人民币。

注：投标单价是指投标人负责为完成本次盐城市阜宁生态环境局移动监测车服务项目所包括但不限于交通费、会务费、专家咨询费、食宿费、技术咨询费、投标费用、各类风险费、不可预见费及其他一切相关费用等所有费用，所有费用由中标单位支付。除中标价外，采购单位不再支付其他任何费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术

资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、

计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分

时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵

押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 履约保证金缴纳:

6.1.1本项目履约保证金按中标（合同）价的5%执行，乙方应按阜政办发﹝2015﹞56号文件规定要求，在本项目中标结果公告质疑期结束之日起十日内且在签订合同前将履约保证金以转帐、电汇或银行汇票等形式从乙方的帐户转至下列账户，收款单位名称：阜宁县公共资源交易中心，开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司阜宁县南城区支行；帐号：932002010058987777， 乙方也可以采用保函形式提交履约保证金，采用保函形式提交的，其受益人为甲方，保函的有效期不得低于合同的履行期限。

6.1.2依据盐财购〔2021〕19号文件规定，乙方具有AA评级及以上（或80分及以上）信用等级的且信用报告通过信用管理部门备案并通过“信用盐城网”可查实或信用报告概述页等内容通过“信用盐城网”可查实（需向阜宁县公共资源交易中心提供第三方信用报告原件和加盖乙方公章的第三方信用报告的复印件），履约保证金将减按3%缴纳。

6.1.3履约保证金作为乙方承担违约责任的担保，如果乙方没有及时承担违约责任，履约保证金可作为甲方损失的弥补，不予退还，不足部分，另行赔偿。如果乙方承担了相关责任，则甲方应在合同责任解除后退还全部的履约保证金。

6.2 履约保证金退还:

6.2.1 乙方在本合同全部履行完毕并经验收合格后，凭履约保证金退还申请表并经甲方同意后，即可到阜宁县公共资源交易中心原渠道三个工作日内无息退还。因乙方自身原因造成延期退还的，甲方不承担责任。

6.2.2 如为保函，在到期时自行失效。

6.3履约保证金不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4逾期退还的违约责任：

采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

付款以人民币通过银行给付，统一汇至乙方的银行账户。具体付款幅度如下：

合同签订后，在收到预付款发票15日内，支付合同价款的10%，每满一年付至合同价款的30%,三年服务期满完成交接后付清余款。（以上付款均无息）。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目服务内容及要求

10.1服务期限：三年。（此次招标运维时间为2023年8月20日至2026年8月19日，从2023年8月20日至中标单位实际开始运维期间的运维费用由中标单位按照中标价的每月平均值核算付给原维护单位，含在本此次报价中。）

10.2中标人监测设备运维管理须按照《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）和《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》的相关要求开展日常维护、质量控制和质量保证、数据处理和数据审核，确保环境空气质量自动监测网络的有效和正常运转，保证项目设备各项技术性能指标达到国家相关技术规范要求，保证监测仪器达到质量控制要求，监测数据准确可靠。如上级质控检查时发现问题，运维单位按要求限期整改。

无特殊情况仪器24小时正常开机，对污染物浓度数据有效性的最低要求是：SO2\NO2\NOx\PM10\PM2.5每月至少有27个日平均浓度值；SO2\NO2\NOx\CO\PM10\PM2.5每个有效工作日监测数据不少于20个小时；SO2\NO2\NOx\CO\O3每小时至少有45分钟的采样时间；O3每8小时至少有6小时平均浓度；保证系统有效日均监测数据达到全年的95%以上。按照招标文件采购需求向甲方提供服务。

10.3车辆部分

10.3.1、运行维护目的

环境移动监测车及车载系统设备的运行维护、保养是设备技术管理的重要环节，其目的是为了延长车辆及设备的使用寿命，最大限度地保证监测车辆及车载仪器设备系统正常运转，实现监测数据准确性、可比性、代表性、精密性和完整性。

移动监测车的组成有：车体、车载电源系统、各类车载系统设备仪器等。当突发性环境事件发生时，移动监测车能迅速抵达现场，开展快速采样监测，判断突发污染类型，为处理突发性环境事件提供更加及时的监测数据，最大程度的控制突发事件的不良影响，保障环境安全。

10.3.1.1运维工作一般要求

保持监测车内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行。

保证空调正常工作，工作时温度保持在20±5℃，相对湿度保持在50%以下。

指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。定期检查消防和安全设施，每次维护后做好系统运行维护记录，进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

10.3.1.2常规参数运维工作具体要求

参照空气站运维要求执行，对监测数据进行审核，审核内容须符合国家、省、市各级生态环境部门的相关要求。

10.3.2、车辆维护

保障车辆的运行状态和主要性能参数，运行正常。

保障车辆线路连接，仪表工作正常，做好使用登记表。

保障车内空调、供电设备及消防器材正常。

保障车辆保养记录、保险项目健全、报警信号正常等。

保障车辆处在能够随时投入应急监测工作状态,配备移动式数据处理及打印设备等。

10.3.3、运维及驾驶人员岗位职责

10.3.3.1运维人员、数据处理人员

（1）为本项目配置的运维技术人员须具备中国环境监测总站颁发的《环境空气质量自动监测运维技术与质控要求培训合格证书》。严格参照项目管理要求及公司相关制度，根据驻外服务的工作安排，切实做好工作计划中的内容，定期向项目经理/部门主管做好工作汇报，并协助客户或运维单位完成其他相关工作；

（2）负责运维项目所涉及的沟通协调、任务实施、成果汇报、车辆及设备维护管理等相关工作事项；

（3）认真做好运维项目的工作月报、工作总结等，及时沟通并反馈相关情况；

（4）对运维单位的仪器设备做好维护、校准、耗材保障等，车辆做好车况、卫生、维修保养等，并及时填写提交相应表单记录至助理专员汇总统计；

（5）积极与驻点客户和运维单位沟通确定驻点服务具体工作开展计划、服务模式、具体成果需求，满足客户对于运维的相关要求；

（6）熟练掌握仪器性能、操作规程，提供专业高效的服务；

（7）按照仪器设备操作规程和作业指导书进行现场监测，服务阶段的监测数据分析、报告编制并按要求及时提交审核，审核完成再提交给业主单位，并对其结果负责；

（8）做好日常过程中工作记录，包括异常点位信息，周边情况核查，照片定位记录等，并及时提交相关附件；

（9）对于服务项目，应定期对监测出车情况、原始数据、报告、异常点位数据信息等工作记录进行归纳整理，形成一套完整的服务数据溯源档案制度，任何工作事情做到留档留证；

（10）负责服务项目现场突发情况及问题的反馈跟进和临时处理；

（11）负责运维单位人员现场相关工作技能培训、指导、问题解答等；

（12）负责运维单位有领导或其它客户参观时的工作交流和仪器设备介绍、展示等；

（13）有义务对驻地或运维单位存在潜在项目的商业信息收集并反馈；

（14）直接对运维项目完成质量负责，保证监测结果的真实性，遵守相关保密制度，不违规泄漏相关项目信息及结果。

（15）数据处理人员做好数据审核、统计、分析和上报等相关工作，按照业主要求开展相关工作，并完成交办的其他工作；

10.3.3.2驾驶人员

（1）驾驶人员须持有车辆准许有效期内驾照，身体健康，年龄小于50周岁。

（2）认真完成派车任务要求，服从派车调度人员指挥。坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。

（3）安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。

（4）每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。

（5）车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。

（6）做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。

（7）认真填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗　油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的确良建议。

（8）驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车。

（9）驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积累行车经验。

（10）驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务。

（11）出车送达时，未经乘车人允许不得离开车辆，应听从带车车人安排。

（12）驾驶员在工作中严守机密，完成领导临时交办的其他任务。

10.4监测仪的质量控制

至少每周一次对二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧分析仪等仪器进行零点检查（校准）和跨度检查（校准），填写检查（校准）报告、定期将检查（校准）报告表交委托方技术人员签字确认。

每次对一起进行手动单点校准时，分别为零点和满量程的80%两个点，每次通气时间不少于20分钟。

在仪器进行维修或更换设备件后，对仪器进行一次手动单点校准，必要时进行多点校准。

当需要立即对仪器性能和工作状态进行检查及了解时（如上级单位的检查），对仪器进行一次手动单点校准。

仪器的零点和标点漂移超过要求时，应对仪器进行一次手动单点校准。

仪器停机一段时间重新开机后，应对仪器进行一次手动单点校准。

在做手动单点校准时，零点漂移控制限为±5ppb，标点漂移控制限为相对误差的±15%。

在仪器更换一些重要部件（如电光倍增管、电路板等），仪器停机一段时间重新开机后，对仪器进行一次多点校准。

每半年对每台氮氧化物/一氧化氮/二氧化氮分析仪进行一次钼炉转换效率校准，计算出钼炉转换效率。

每半年至少对每台一起进行一次多点线性校准，包括量程的0%、20%、40%、60%、80%等五个点，记录校准结果，计算出相关系数（r）、斜率（b）、截距（a），并满足以下要求：

截距a：二氧化硫、二氧化氮/一氧化氮/二氧化氮分析仪均小于仪器测量量程的±1%；

斜率b：二氧化硫、二氧化氮/一氧化氮/二氧化氮分析仪均为1.00±0.01；

相关系数r：二氧化硫、二氧化氮/一氧化氮/二氧化氮分析仪≥0.9999.

各站的SO2、NO2、O3、CO、PM2.5、PM10等常规因子监测仪器质量控制目标参考《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）和《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》中的质量控制目标。

# 10.5相关费用，本项目包括项目运行产生的电费、通讯费、油费、过路费、保养费等，运维所需耗材、标气、备件、技术服务费用以及相关本项目的其它费用，中标人需具有本项目相应设备的耗材及备件库存。提供相关耗材及备件来源渠道证明及库存证明。项目包含的所有仪器设备、车辆的维护、维修及保养等均由中标人负责。

# 10.6安全问题

乙方在本合同履行期间，所发生的一切货物、车辆损坏和人身伤害事故等，由乙方承担全部责任。

10.7其它未提及事项按照招标文件要求执行。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款

总值 5%   的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额 6‰ 每日

向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违

约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5%  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受

服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延

长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方贰份、乙方贰份，存档贰份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：             联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目背景

保障自动站正常运行，为阜宁空气环境的综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据，现采取第三方运行维护方式对已安装空气质量自动监测设备的移动监测车进行运行管理。服务单位应遵守生态环境部、总站、省生态环境厅、省监测中心关于空气自动站运行管理的各项规定，如报务期间出台新的空气自动站运行管理规定，则服务工作按最新规定执行。

二、服务期限

服务期限为：2023年8月20日至2026年8月19日。（此次招标服务时间为2023年8月20日至2026年8月19日，从2023年8月20日至中标单位实际开始服务期间的服务费用由中标单位按照中标价的每月平均值核算付给原维护单位，含在本此次报价中。）

三、服务内容

本次采购的项目为移动监测车服务采购，并配合采购单位完成应急监测等相关任务。要求投标人根据招标文件的要求负责空气质量自动监测系统的运营维护及管理工作。

| 序号 | 站点名称 | 所在位置 | 主要参数配置 | 建设时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动监测车（Thermo Fisher） | 移动监测车 | SO2、NOX、CO、O3、PM10、PM2.5、动态校准仪、零气发生器、数据采集仪、气象五参数、其它辅助设备 | 2021年 |

（一）具体需求和内容

本次采购的项目为移动监测车服务采购，移动监测车设备具体维护要求参照空气监测站点维护要求执行，并配合采购单位完成应急监测等相关质控任务。要求投标人根据招标文件的要求配齐人员和车辆负责移动监测车的运营维护及管理工作。投标人要特别加以注意，须对下面项目具体需求全部响应，并在投标时出具承诺书。

1.空气监测设备服务管理内容

1.1中标人须按照《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）和《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》的相关要求开展日常维护、质量控制和质量保证、数据处理和数据审核，确保环境空气质量自动监测网络的有效和正常运转。

1.2运营维护内容：

服务工作一般要求如下：

- 保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- 检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行;

- 保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃±5℃左右，相对湿度保持在80%RH以下；

- 指派专人维护，配备专用仪器维护维修工具，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

- 定期检查消防和安全设施。每年完成服务站点防雷检测，并出具防雷检测报告；

- 每次维护后做好系统运行维护记录；

- 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生;

每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看站点数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

- 判断系统数据采集与传输情况；

- 根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

- 发现运行数据有持续异常值时，应及时赴现场排查异常并将处理结果书面告知采购人。在每日6时～23时出现的故障，应在2小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

- 根据仪器监测数据以及状态参数判断仪器运行情况；

- 根据故障报警信号判断现场状况；

- 每日检查数据是否及时上传至指定平台，发现数据掉线及时恢复。

- 对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

- 每天通过指定平台完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并提交小时值审核结果和根据小时值生成的点位日均值。

- 数据审核报送工作应于每日上午9时前完成，当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延一日审核报送，最多顺延二日（如1日产生的数据，应于2日9时前完成审核，最迟在4日9时前完成审核）。

对于未能按时在规定时间内完成审核的数据，须于数据产生一周内，以正式文件形式向采购人报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。但每月1日10:00前必须将上月将所有审核结果报送至采购人。

每周工作内容如下：

每周至少巡检1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

- 查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

- 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

- 按仪器说明书和相关技术规范要求，检查零气发生器的分子筛、氧化剂、活性碳是否进行定期更换。

- 检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

- 对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

- 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源，并做好记录；

- 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

- 检查站点的通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

- 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周或视具体情况更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

- 在冬、夏季节应注意站点房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

- 应及时清除站点房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样有影响的树枝。

- 应经常检查避雷设施是否可靠，站点房屋是否有漏雨现象，气象杆是否完好，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

- 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

- 每周对气象仪器的运行情况进行检查。

- 每周对颗粒物的采样纸带进行检查，如纸带即将用尽，及时进行更换。

- 每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

每月工作内容如下：

- 清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件。

- 检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

- 检查颗粒物和气态分析仪管路是否漏气。

- 检查/更换各仪器颗粒物过滤膜。

- 清洁仪器风扇防尘网。

- 检查标气是否在有效期内。

- 对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

- 每月对数据进行备份。

每两个月工作如下：

- 更换PM10、PM2.5分析仪纸带（必要时），进行系统自检。

- 校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟。

- 用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

每季度工作内容如下：

- 采样总管及采样风机每季度至少清洗一次。

- 对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

每半年工作内容如下：

- 检查PM2.5、PM10分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

- 对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

- 对动态校准仪流量进行检查，必要时校准。

- 采用臭氧传递标准（溯源至臭氧一级标准）对站点臭氧工作标准进行标准传递，校准频次和方法参照（环办监测函[2017]1620号）附件“环境空气自动监测臭氧标准传递工作实施方案”和“环境空气臭氧传递标准间逐级校准作业指导书”，校准报告格式参照附件“环境空气臭氧传递标准间逐级校准作业指导书”。

- 更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

- 对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

每年工作内容如下：

对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

1.3紧急维护

- 当自动站仪器出现故障或监测值有异常情形时，中标人应迅速进行紧急维修。一些简单的故障可现场解决，如不能现场解决，应马上更换备用机运行，保证全天数据正常有效，并记录仪器故障维修记录表，详细记录故障现象。

- 采购人技术人员发现子站问题通知中标人时，运营方亦须即时派员到现场处理。中标人在发现问题或接到采购人通知的2小时内派技术人员到现场处理。如不能现场排除，马上更换备用机，保证全天的监测数据在有效范围内；故障仪器按照故障设备处理要求及时维修。

- 紧急维修主要针对发生故障之设备，对发生故障的设备进行检修，如果发生零件损坏，中标人将马上进行更换，确保12小时内子站系统恢复正常运行。

- 如在现场发现不能在短期内修复仪器的，中标人应及时告知采购人，征得同意后，由中标人负责维修（仪器正常报废除外）。

- 发生通讯故障时，中标人技术人员到达现场后，应检查通讯线路、MODEM、数据采集器等，并及时处理，将检查结果及时反馈给采购人技术人员；如果故障是由通讯线路导致的，通知并协助采购人技术人员报修。

- 更换下来故障仪器设备，中标人技术人员应尽快对仪器完成维修（特殊备件损坏需进口购置的情况除外），修好的仪器经采购人技术人员确认后方可重新投入运行。

- 中标人技术人员在维修每一台仪器，每一个故障时，都要填写仪器维修报告表，详细记录故障现象、维修过程、更换设备情况等。

- 仪器出现重大故障或核心关键部件损坏，在维修完成后需进行严格校准，必要时经重新检定或溯源后方可上架投入运行。

（二）车辆部分

- 2.1、运行维护目的

- 环境移动监测车及车载系统设备的运行维护、保养是设备技术管理的重要环节，其目的是为了延长车辆及设备的使用寿命，最大限度地保证监测车辆及车载仪器设备系统正常运转，实现监测数据准确性、可比性、代表性、精密性和完整性。

- 移动监测车的组成有：车体、车载电源系统、各类车载系统设备仪器等。当突发性环境事件发生时，移动监测车能迅速抵达现场，开展快速采样监测，判断突发污染类型，为处理突发性环境事件提供更加及时的监测数据，最大程度的控制突发事件的不良影响，保障环境安全。

- 2.1.1服务工作一般要求

- 保持监测车内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

- 检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行。

- 保证空调正常工作，工作时温度保持在20±5℃，相对湿度保持在50%以下。

- 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。定期检查消防和安全设施，每次维护后做好系统运行维护记录，进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

- 2.1.2常规参数服务工作具体要求

- 参照空气站服务要求执行，对监测数据进行审核，审核内容须符合国家、省、市各级生态环境部门的相关要求。

- 2.2、车辆维护

- 保障车辆的运行状态和主要性能参数，运行正常。

- 保障车辆线路连接，仪表工作正常，做好使用登记表。

- 保障车内空调、供电设备及消防器材正常。

- 保障车辆保养记录、保险项目健全、报警信号正常等。

- 保障车辆处在能够随时投入应急监测工作状态,配备移动式数据处理及打印设备等。

- 2.3、服务及驾驶人员岗位职责

- 2.3.1服务人员、数据处理人员

- （1）为本项目配置的服务技术人员须具备中国环境监测总站颁发的《环境空气质量自动监测服务技术与质控要求培训合格证书》。严格参照项目管理要求及公司相关制度，根据驻外服务的工作安排，切实做好工作计划中的内容，定期向项目经理/部门主管做好工作汇报，并协助客户或服务单位完成其他相关工作；

- （2）负责服务项目所涉及的沟通协调、任务实施、成果汇报、车辆及设备维护管理等相关工作事项；

- （3）认真做好服务项目的工作月报、工作总结等，及时沟通并反馈相关情况；

- （4）对服务单位的仪器设备做好维护、校准、耗材保障等，车辆做好车况、卫生、维修保养等，并及时填写提交相应表单记录至助理专员汇总统计；

- （5）积极与驻点客户和服务单位沟通确定驻点服务具体工作开展计划、服务模式、具体成果需求，满足客户对于服务的相关要求；

- （6）熟练掌握仪器性能、操作规程，提供专业高效的服务；

- （7）按照仪器设备操作规程和作业指导书进行现场监测，服务阶段的监测数据分析、报告编制并按要求及时提交审核，审核完成再提交给业主单位，并对其结果负责；

- （8）做好日常过程中工作记录，包括异常点位信息，周边情况核查，照片定位记录等，并及时提交相关附件；

- （9）对于服务项目，应定期对监测出车情况、原始数据、报告、异常点位数据信息等工作记录进行归纳整理，形成一套完整的服务数据溯源档案制度，任何工作事情做到留档留证；

- （10）负责服务项目现场突发情况及问题的反馈跟进和临时处理；

- （11）负责服务单位人员现场相关工作技能培训、指导、问题解答等；

- （12）负责服务单位有领导或其它客户参观时的工作交流和仪器设备介绍、展示等；

- （13）有义务对驻地或服务单位存在潜在项目的商业信息收集并反馈；

- （14）直接对服务项目完成质量负责，保证监测结果的真实性，遵守相关保密制度，不违规泄漏相关项目信息及结果。

- （15）数据处理人员做好数据审核、统计、分析和上报等相关工作，按照业主要求开展相关工作，并完成交办的其他工作；

- 2.3.2驾驶人员

- （1）驾驶人员须持有车辆准许有效期内驾照，身体健康，年龄小于50周岁。

- （2）认真完成派车任务要求，服从派车调度人员指挥。坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。

- （3）安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。

- （4）每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。

- （5）车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。

- （6）做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。

- （7）认真填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗　油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的确良建议。

- （8）驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车。

- （9）驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的技术水平和积累行车经验。

- （10）驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务。

- （11）出车送达时，未经乘车人允许不得离开车辆，应听从带车车人安排。

- （12）驾驶员在工作中严守机密，完成领导临时交办的其他任务。

（三）委托运营服务及质量控制目标

3.1委托运营维护总体目标

根据《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）和《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》的要求，做好系统维护和日常运行。通过全面维护检修工作，保证子站设备各项技术性能指标达到国家相关技术规范要求，保证监测仪器达到上级对委托方子站质量控制要求，监测数据准确可靠。如上级质控检查时发现问题，服务单位按要求限期整改。

无特殊情况仪器24小时正常开机，对污染物浓度数据有效性的最低要求是：SO2\NO2\NOx\PM10\PM2.5每月至少有27个日平均浓度值，每年至少有324个日平均值；SO2\NO2\NOx\CO\PM10\PM2.5每个有效工作日监测数据不少于20个小时；SO2\NO2\NOx\CO\O3每小时至少有45分钟的采样时间；O3每8小时至少有6小时平均浓度；保证系统各子站有效日均监测数据达到全年的95%以上。

3.2监测仪的质量控制

- 至少每周一次对二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、臭氧分析仪等仪器进行零点检查（校准）和跨度检查（校准），填写检查（校准）报告、定期将检查（校准）报告表交委托方技术人员签字确认。

- 每次对一起进行手动单点校准时，分别为零点和满量程的80%两个点，每次通气时间不少于20分钟。

- 在仪器进行维修或更换设备件后，对仪器进行一次手动单点校准，必要时进行多点校准。

- 当需要立即对仪器性能和工作状态进行检查及了解时（如上级单位的检查），对仪器进行一次手动单点校准。

- 仪器的零点和标点漂移超过要求时，应对仪器进行一次手动单点校准。

- 仪器停机一段时间重新开机后，应对仪器进行一次手动单点校准。

- 在做手动单点校准时，零点漂移控制限为±5ppb，标点漂移控制限为相对误差的±15%。

- 在仪器更换一些重要部件（如电光倍增管、电路板等），仪器停机一段时间重新开机后，对仪器进行一次多点校准。

- 每半年对每台氮氧化物/一氧化氮/二氧化氮分析仪进行一次钼炉转换效率校准，计算出钼炉转换效率。

- 每半年至少对每台一起进行一次多点线性校准，包括量程的0%、20%、40%、60%、80%等五个点，记录校准结果，计算出相关系数（r）、斜率（b）、截距（a），并满足以下要求：

- 截距a：二氧化硫、二氧化氮/一氧化氮/二氧化氮分析仪均小于仪器测量量程的±1%；

- 斜率b：二氧化硫、二氧化氮/一氧化氮/二氧化氮分析仪均为1.00±0.01；

- 相关系数r：二氧化硫、二氧化氮/一氧化氮/二氧化氮分析仪≥0.9999.

3.3分析仪性能质量控制目标

各站的SO2、NO2、O3、CO、PM2.5、PM10等常规因子监测仪器质量控制目标参考《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）、《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）和《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》中的质量控制目标。

（四）中标人须建立定期会商报告制度，定期汇报系统运行情况。

4.1每周需进行监测子站的维护报告。

4.2每月维护结束后3日内完成维护状况汇整统计表报告。

4.3每季维护结束后7日内完成季度维护报告。

4.4半年维护结束后7日内完成半年维护报告。

4.5一年维护结束后7日内完成年度维护报告（具体时间按合同执行）。

4.6监测设备性能检查改善报告，每年配合性能检查计划分梯次汇整内容包含：

- 综述。

- 各监测设备参数达标结果总结。

- 各监测设备质控任务总结表（数据获取率，校准执行等）。

- 各监测设备突发事件说明。

- 各监测设备校准结果，工作记录和控制图。

- 各监测设备精度校准结果表。

- 各监测设备附录维修工作表及测试报告。

- 结论与建议。

（五）相关费用

本项目包括站点运行产生的电费、通讯费、油费、过路费、保养费等，服务所需耗材、标气、备件、技术服务费用以及相关本项目的其它费用，中标人需具有本项目相应设备的耗材及备件库存。提供相关耗材及备件来源渠道证明及库存证明。站房及空调的维护、维修及保养由中标人负责。投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）

（六）财产保护：

6.1甲方委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、气站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属甲方所有。未经甲方同意，乙方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，乙方有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，遇到自然灾害等不可抗拒外部因素造成资产损害，乙方应第一时间向甲方申报，待甲方审批后将由财政重新采购。

6.2协助甲方做好空气站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

（七）数据保密

不论何时，乙方都应承担监测数据的保密责任；乙方按照甲方的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则甲方有权终止合同，追究乙方相关法律责任，并罚款运营总费用的10%。

（八）应急措施要求

8.1突发污染事故要求

当气站监测数据发现异常或发生污染事故时，须1小时内报告甲方并到达现场检查仪器，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助甲方半小时内抵达指定地点进行应急监测等。

8.2系统仪器故障

当系统仪器出现故障时，保证在1小时内到达现场检修，如12小时内无法排除故障，直接使用备用机替代工作，并及时报告甲方，协商处理方案。

（九）中心站信息系统

9.1服务器软件统计分析 软件平台

（1）环境空气质量监测联网管理平台开发及现有阜宁监测平台维护升级

中标方需按照采购单位要求提供一套环境空气质量监测联网管理平台及阜宁现有监测平台维护升级,连接采购单位指定监测平台，同时配备工作站主机及移动式数据处理终端用于平台空气质量监测数据汇集、存储、分析以及展示能力，实现对站点数据统一管理及展示。至少具备以下功能：

网络概况

系统针对数据的获取情况对联网概况进行展示，系统能够显示站点信息，能够显示站点名称、站点类型等信息，还能够根据接收的实时数据，包括5分钟数据和小时值数据的最新上传状况（上传间隔时间可根据要求调整）,且能够根据需要，对显示监测指标进行增加、调整、删除等。基于各种网络传输机制和数据回补机制，在网络正常畅通的情况下，系统的有效数据整体捕获率高于95%。

数据获取情况需求示意图

数据审核

主要提供自动数据审核以及数据复核等功能。

平台端自动审核

系统提供自定义规则的数据处理模式，计算机通过预先定义好的规则对需要审核的数据进行相关处理，能够对离群数据和PM10、PM2.5倒挂数据进行筛选剔除。

数据审核示意图

人工审核

系统提供智能化的人工数据审核功能，在系统自动审核后的数据基础上，根据数据已有的自动标识在页面进行人工审核，对审核数据进行检查，将有误的数据增加数据标识，对缺失的数据进行回补，并能对每一步审核操作添加详细记录，包括审核人、审核时间、审核的监测项目、审核所采取的操作等。

数据查询

系统提供区县辖区内所有站点空气质量查询查询功能。主要包括站点的五分钟值、小时值、日均值等，以表格形式进行展示，可导出为excel文件。

数据查询示意图

图形分析

系统提供对各站点数据进行图形分析，包括：单站点多污染物分析、多站点多污染物参数分析、相关性分析、过程分析、气象参数分析（风向玫瑰图）等，并以图形形式展示。

单站点多污染物分析示意图

空气质量污染情况示意图

气象参数分析示意图

报表统计

系统提供基于区县和站点的统计分析报表功能。部分综合报表功能名称举例如下：

区县空气质量日\周\月\季\年报

区县月均值浓度同期对比

区县空气质量日均浓度同期对比统计

区县空气质量浓度一览表

站点空气质量指数实时报

单站点日均值月报

站点主要污染物平均浓度统计表报表

站点空气质量日均值报表示意图

在线质控

系统提供监测站点远程监控管理功能，实现对站点远程质控功能，实现对站点的质控状况、质控报表查询功能。系统支持对子站仪器质量控制工作进行任务集中式的管理，以实现质控工作的流程化和自动化，可通过平台远程对仪器执行精度检查、跨度检查、跨度校准、零点检查、零点校准等质控工作。远程质控指令下达后，系统提供起止时间、质控结果、目标值、响应值、误差等质控过程的数据查询。同时，系统提供以执行合格次数、执行达标率、数据获取率为标准的质控结果评价功能，并汇总数据，形成一览式可供下载的网络化质控评价表。

远程质控添加任务示意图

远程质控界面示意图

站点接入联调

以管理员用户的身份，在联平台接入站点的相关信息，实现对阜宁地区全部站点数据的顺利接收以及远程管理。要求接入数据不限于中标包段站点（后期根据采购人要求接入其它站点数据）

检测联网平台与站点的通讯是否正常、畅通。若有问题，及时排除障碍。

系统管理

系统提供包括系统日志、站点管理、用户管理、系统配置功能、系统菜单管理等。

用户管理

系统提供对本平台用户的管理功能，包括用户角色分配、权限分配以及对用户的增加、删除、修改、查询功能。

系统配置管理

系统提供系统配置管理功能，能够对系统报送地址等信息进行配置。

站点管理

系统提供站点管理和站点权限管理功能，能够对站点信息进行增加、修改、查询操作；对站点进行辖区分配管理为不同辖区分配不同站点权限。

菜单管理

系统提供系统菜单管理，能够对系统菜单进行增加、删除、修改、查询操作。

日志管理

系统提供系统日志记录与查看功能，跟踪和收集系统运行日志、用户操作日志备查，辅助保障系统数据中心及运行的安全性。

售后技术支持服务

自项目中标之日起。在合同期内，提供7*12小时（早上8点30分至晚上8点30分）在线技术支持和热线电话咨询服务，主要提供24 小时电话、QQ在线、邮件等技术支持。收到故障通知后，在2小时应急响应，24小时内故障解决，为用户解决系统故障、系统操作疑问、辖下站点断数故障研判等问题。

9.2 APP 手机客户端软件平台

（1）实时数据查看功能

（2）数据变化趋势功能

（3）子站站点 GIS 地图展示功能

（4）站点排名、数据同比等功能

（5）风速风向玫瑰图功能

（6）要求接入数据不限于中标包段站点（后期根据采购单位要求接入其它站点数据）

（十）参考技术规范和标准

《环境空气颗粒物（PM10、PM2.5）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ817）

《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行与质控技术规范》（HJ818）

《江苏省环境空气质量自动监测站管理办法（试行）》

（十一）报价说明

投标报价应包括标段内全部服务内容、标的物、辅助材料、安装、调试、国家有关部门检测、强制性认证等费用，以及人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术等涉及本项目的一切费用。

（十二）档案制度管理

建立站点档案，包括站点名称、编码、位置、经纬度、海拔、平面示意图、面积、站点八方位图和站房周边环境等内容，报生态环境部门备案，并在相关内容发生变动时及时更新。

建立仪器设备档案，包括仪器说明书、型号、生产厂家、出厂编号、校准记录、运行记录、初次安装地点和时间、安装调试报告、验收报告、关键技术参数调整及测试报告等。

建立运行维护档案，详细记录站点运行过程和运行事件。日常服务中使用的相关记录表格，应与中国环境监测总站制定的统一样式表格相同。

（十三） 用户培训

每年应对甲方具体操作管理人员进行无偿技术培训。培训人员由甲方指定，培训地点、时间由双方协商，培训结果应经过甲方的认可。

（十四）相关本项目招标文件未提及事项最终以采购单位要求为准。

四、本次招标内容的考核管理办法

1.考核办法（如有更新修订按照新办法执行）评分考核

移动监测车监测数据根据甲方要求进行不定时不定点连续监测。采购人组织或委托其他监测机构不定期开展检查，依据维护内容的质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，平均分大于80分为合格，小于80分为不合格；根据考核结果计算付款额度，其中：

（1）考核结果平均分在80分以下、75分及以上，为初级警告，扣除该站点服务期内实付服务款的5%，并责令整改。

（2）考核结果平均分在75分以下、70分及以上，为二级警告，扣除该站点服务期内实付服务款的10%，并责令整改。

（3）考核结果平均分在70分以下、60分及以上，为三级警告，扣除该站点服务期内实付服务款的20%，并责令整改。

（4）考核结果平均分在60分以下，扣减该站点服务期内全部服务款。

2.其他规定

2.1服务机构有下列情形之一的，将扣除相应站点当月10%～100%服务经费：

（1）故意迟报、漏报或不报审核数据的；

（2）拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；

（3）发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；

（4）未及时发现异常或响应不及时的；

（5）其他不履行规定职责的情形。

2.2服务机构有下列情形之一的，采购人将提前终止服务合同：

（1）服务单位服务人员或队伍发生重大变更，无法按质开展服务工作，或者发生重大责任事故的；

（2）服务单位未能有效开展服务工作，在检查中发现与投标文件或合同不符的重大不符合项；

（3）发现重大虚假数据，将按已支付费用的双倍进行经济处罚并提前终止合同。

五、其他说明

1、供应商必须对材料的真实性负责，一旦发现造假行为，采购人将取消其投标资格，已成交的将取消其成交资格。

2、本次采购过程中采购人提供的全部文件资料以及经采购人同意的项目技术要求等有关文件材料，均为合同的组成部分。

3、中标供应商在履行合同过程中,所发生的全部生产、生活费用均由中标供应商负责。

六、报价要求

1、本项目采购人设定的投标报价最高限价为75万元，投标人的投标分项报价不得超出采购设定的分项最高限价上限，否则，其投标文件按无效投标处理。

2、报价中要求包括本次招标的所有费用。报价是投标人对本次招标提出的各项支付金额的总和。报价应包括投标人为完成本次招标文件所确定的招标内容，以及投标人为完成上述内容所必须的服务以及劳务、机械设备投入、运输、维护、保险、利润、税金、代理费、管理费、政策性文件规定的各项所需的全部费用、不可预见费及其它一切相关费用。不论其在招标文件中是否有提及，投标报价应视为已包括。除中标价外，采购单位不再支付其他任何费用。

3、供应商根据自己的经营状况和掌握的市场信息自主报价。决定供应商响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4、要求报价单的每一页都必须盖投标供应商公章。

注：采购人保留对工作量进行变更或增减的权利。

七、付款方式

按本文件第三章合同条款中的相关条款执行。

八、其它

其它未尽事项按国家、地方有关法律、法规、规章规定办理。

九、应充分响应的技术规范和商务条款

本文件所提出的技术规范及要求、付款方式、交货地点、交货时间、保修期限、服务内容等重要商务要求，供应商应充分响应，否则评标委员会有权酌情认定为实质性或重大负偏离。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

评标方法与评标标准

| 评审项 | 评审规则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| # 价格分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标人报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×30分。 特别说明：本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。参与评审的投标报价是指价格扣除后的投标报价。 | 30 |
| 人员技术能力及车辆配备 | - 投标人技术人员（不包含项目负责人）具备中国环境监测总站颁发的《环境空气质量自动监测运维技术与质控要求培训合格证书》的，有一人得2分，最高得10分； 注：①需提供相应人员2023年1月1日以来的任意一个月由本单位（含分公司）向政府部门交纳的社保缴费证明彩色扫描件；②需提供中国环境监测总站培训合格证书彩色扫描件。未按要求提供或不提供均不得分。 （2）投标人拟派本项目的项目负责人具备环境工程类中级及以上职称的得2分； 注：①需提供相应人员2023年1月1日以来的任意一个月由本单位（含分公司）向政府部门交纳的社保缴费证明彩色扫描件；②需提供环境工程类中级及以上职称证书彩色扫描件。未按要求提供或不提供均不得分。 （3）投标人为本项目配备1辆服务车辆得1分，不满足不得分。 需提供车辆发票或行驶证或租车协议等证明材料彩色扫描件，否则不得分。 | 13 |
| 服务方案 | 1、工作制度:根据投标人为本项目编制的工作制度评分，包括运行管理机构设置、所制定的运行管理制度，优秀得8分，良好得5分，一般得2分。 2、自动监测系统运维实施方案：根据投标人提供的环境空气自动监测系统运维实施方案的完整性、可行性等情况酌情评分，并对招标文件中运维技术要求部分每日、周、月、季度、半年、年度运维要求、质控要求的响应程度进行打分，优秀得8分，良好得5分，一般得2分。 3、车辆维护保障方案：根据投标人提供的本项目车辆维护保障方案的完整性、可行性等情况酌情评分，并对招标文件中运维技术要求的响应程度进行打分，优秀得8分，良好得5分，一般得2分。 4、应急服务方案：根据投标人提供的应急服务方案的时效性、可靠性评分，优秀得7分，良好得4分，一般得2分。 以上未提供方案的不得分。 | 31 |
| 技术支持 | 投标人具有可服务于本项目的备用设备（满分6分）：包括SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3等的自动监测仪器的，根据配置情况，缺项1项扣2分，扣完为止。 注：投标时需提供备机的采购合同或采购发票彩色扫描件和具有环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书彩色扫描件，未提供或未按要求提供均不得分。 | 6 |
| 证书 | 供应商提供有效的并可在全国认证认可信息公共服务平台官网查询的下列证书的： （1） 投标人具有有效的环境管理体系认证证书的，得1分； （2）投标人具有有效的质量管理体系认证证书的，得1分； （3）投标人具有有效的职业健康安全管理体系认证证书的，得1分； （4）投标人具有有效的信息安全管理体系认证证书的，得1分； （5）投标人具有有效的售后服务认证证书的，得1分。 （供应商须同时提供相关认证证书的原件彩色扫描件和全国认证认可信息公共服务平台官网（网址：http://cx.cnca.cn/）查询截图，未按要求提供或提供不全的不得分。 | 5 |
| 业绩和经验 | （1）投标人具有2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来环境空气自动监测系统运维项目业绩，提供一份的得2分，最高10分； （2）投标人具有2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来类似移动监测车项目业绩（须包含参数SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3），提供一份的得5分，最高5分。 （需同时提供中标通知、合同原件彩色扫描件；合同中必须体现甲乙双方单位名称、服务内容，如不能体现服务内容的，还需提供甲方出具的业绩服务内容证明材料原件彩色扫描件。）否则不予认可。 | 15 |

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、本次采购项目属于 服务业 。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2022年度或2023年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表

投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、投标分项报价表

十二、技术要求响应及偏离表

十三、商务要求响应及偏离表

十四、开标一览表

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2022年度或2023年度的财务状况报表

至少包括资产负债表、利润表。投标人成立不满一年不需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320923-YCYH-G2024-0002 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

八、投标函

致：采购人

根据贵方的JSZC-320923-YCYH-G2024-0002号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

邮   编：

电   话：

传   真：

投标人开户行：

账   号：

日   期：________年____月____日

九、小微企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为JSZC-320923-YCYH-G2024-0002，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报2022年度或2023年度数据，无2022年度或2023年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、开标一览表

项目名称：

招标编号：

投标总报价

小写： 大写：

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十五、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十六、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年   月    日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。