苏 州 市 政 府 采 购

竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320505-RQZB-C2025-0020

采购单位：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处

采购内容：狮山派出所辖区监控维保及升级

项目类别：服务类

苏州润启招投标咨询服务有限公司

2025年8月

目 录

一、磋商公告

二、竞争性磋商文件

三、评审方法及评分标准

四、合同主要条款及格式

五、磋商响应文件格式（部分格式）

第一章 磋商公告

项目概况

狮山派出所辖区监控维保及升级项目的潜在响应单位应在苏采云平台获取采购文件，并于2025年8月15日13点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320505-RQZB-C2025-0020

2、项目名称：狮山派出所辖区监控维保及升级

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算金额：人民币壹佰陆拾万元整（¥1600000.00元）

5、采购需求：狮山派出所辖区监控维保及升级，详见采购内容。

6、合同履行期限：一年（具体开始时间以采购单位通知为准）

7、本项目（是/否）接受联合体：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业采购，投标单位须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

地点：“苏采云”系统

方式：线上获取

四、响应文件提交：

截止时间：2025年8月15日13:30（北京时间）

地点：苏采云

五、开启：

2025年8月15日13:30（北京时间）

地点：苏采云

六、公告期限：

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜：

1、CA证书办理：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。

“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市姑苏区平泷路251号政务服务中心4楼公共交易中心窗口，咨询电话：0512-69820834。

2、参与采购活动：

供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3、电子投标准备：

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：0512-69820854；CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：0512-69820854；QQ：智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

6、政府采购监管电话：0512-68751331、0512-68751335

7、本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间（响应文件提交截止时间后 30 分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

8、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人：苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处

地 址：苏州高新区邓尉路109号狮山街道办事处

联系人：虞燕

电 话：13962100312

2、招标代理机构：苏州润启招投标咨询服务有限公司

联系地址：苏州市相城区相城大道168号新尚商业广场A座1212、1213室

联系人：胡嫣婷、王长林、史云路

联系电话：15262461408

附件：

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购[2021]82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第二章 竞争性磋商文件

采购编号：JSZC-320505-RQZB-C2025-0020

项目类别：服务类

：

受苏州高新区（虎丘区）狮山街道办事处委托，对其要求采购的狮山派出所辖区监控维保及升级进行竞争性磋商采购，欢迎具有独立承担民事责任能力及履约能力的服务商参与竞争，以期采购到合格的产品。

一、采购编号：JSZC-320505-RQZB-C2025-0020

二、项目名称：狮山派出所辖区监控维保及升级

三、预算金额：人民币壹佰陆拾万元整（¥1600000.00元）

四、服务期限：一年（具体开始时间以采购单位通知为准）

五、采购内容：

- （一）项目概况

随着狮山街道的开发建设，外资企业的不断涌入，由此带来外来人员的激增，造成治安工作量的增加，单靠警力已越来越不能满足营造平安狮山建设的需要，依靠以高科技手段来提高、辅助治安工作势在必行。

2010年至2018年以来，狮山街道先后投入了超1600万元，建设一、二期主要道路和重点监控系统项目，分布在狮山街道辖区的主要出入口、主要路口、重点区域、要害部位、治安复杂场所、易发案地区以及城中村区域。

狮山街道监控系统为纯数字结构：小区和城中村监控点位图像先连至小区分控中心的DVR上，通过电信光缆，将前端监控点的视频、控制信号以数字信号的方式传输到狮山派出所监控中心；监控中心的核心设备则为数字解码器、录像服务器（磁盘阵列）和嵌入式平台，其中解码器主要是将数字码流转换成模拟图像并送上屏幕墙监控，嵌入式平台则将数字图像码流转发给录像服务器（磁盘阵列）进行存储，同时进行网络发布，提供实时视频浏览和历史视频回放，从而构建了数字接入方式的全数字监控系统。

整个视频监控系统由视频监控警情应用平台进行控制和操作，完成包括：前端摄像机云台镜头的控制，视频录像及查询回放，视频图像的实时画面的显示，用户权限的管理等其他特定功能。

- （二）服务目标：

当设备故障时，确保采购人系统设备设施能得到及时维护；确保维护点7×24小时正常运行，监控点位完好率必须达到95%以上。

- （三）服务具体内容：

| 一、维护清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 维护设备名称 | 品牌 | 型号规格参数 | 单位 |  | 数量 |
| 1 | 监控平台 | 科达 | KDM2802A-G2 | 套 |  | 3 |
| 2 | 前端授权 | 科达 | license | 个 |  | 1000 |
| 3 | 云存储 | 科达 | KCloudStor 2000-64T | 台 |  | 4 |
| 4 | 集中解码器 | 科达 | KDM201-SH-E | 台 |  | 1 |
| 5 | 高清解码板 | 科达 | KDM201-D01E | 块 |  | 7 |
| 6 | DVR接入网关 | 科达 | VS-G100-A | 台 |  | 4 |
| 7 | 总装机箱 | 华为 | S9706 | 台 |  | 1 |
| 8 | 交流电源模块 | 华为 | S9706 | 块 |  | 1 |
| 9 | 主控处理单元C | 华为 | S9706 | 块 |  | 1 |
| 10 | 基本软件 | 华为 | S9706 | 套 |  | 1 |
| 11 | FA,RJ45 | 华为 | S9706 | 块 |  | 1 |
| 12 | EC,SFP | 华为 | S9706 | 块 |  | 1 |
| 13 | 导轨 | 华为 | S9706 | 套 |  | 1 |
| 14 | 电子电力线缆 | 华为 | S9706 | 套 |  | 10 |
| 15 | 汇聚层交换机 | 华为 | S5700-28P-LI-AC | 台 |  | 2 |
| 16 | 光模块 | 国产 | eSFP-GE-单模模块 | 个 |  | 6 |
| 17 | LCD拼接屏单元 | 大华 | DHL460UCH-ES | 台 |  | 21 |
| 18 | 网络管理键盘 | 大华 | DH-NKB3000 | 台 |  | 1 |
| 19 | 1080P高清球机 | 科达 | IPC421-E120-N1 | 台 |  | 137 |
| 20 | 球机支架套件 | 科达 | DM-W43 | 个 |  | 141 |
| 21 | 视频防雷模块（数字） | 雷迅 | SV-2/220-EP | 只 |  | 141 |
| 22 | 网线 | 西贝 | CAT6E | 箱 |  | 3 |
| 23 | 网络跳线 | 西贝 | CAT6E | 根 |  | 141 |
| 24 | 硬盘 | 希捷 | ST4000VX000 | 块 |  | 64 |
| 25 | 光纤收发器 | 恒信和安 | DDT-N-0100SSFA/B | 对 |  | 152 |
| 26 | 光纤熔接盒 | 国产 | 定制 | 只 |  | 11 |
| 27 | 光纤尾纤 | 国产 | 定制 | 根 |  | 88 |
| 28 | 光纤跳线 | 国产 | 定制 | 根 |  | 44 |
| 29 | 光纤耦合器 | 国产 | 定制 | 只 |  | 88 |
| 30 | 机柜 | 兰贝 | 2米标准 | 台 |  | 4 |
| 31 | 挂墙式配电箱 | 国产 | 定制 | 套 |  | 4 |
| 32 | 配电柜 | 施耐德 | 施耐德 1个 | 个 |  | 1 |
| 33 | 光纤尾纤 | 国产 | 定制 | 根 |  | 141 |
| 34 | 摄像机室外挑臂 | 国产 | 定制 | 根 |  | 14 |
| 35 | 摄像机立杆 | 国产 | 定制 | 根 |  | 26 |
| 36 | 监控设备箱 | 国产 | 定制 | 只 |  | 24 |
| 37 | 室外一体化低照度高速球形摄像机 | 松下 | WV-CW860B | 台 |  | 24 |
| 38 | 摄像机立竿 | 国产 | 3M | 台 |  | 2 |
| 39 | 摄像机立竿 | 国产 | 4M | 台 |  | 10 |
| 40 | 摄像机立竿 | 国产 | 5M | 台 |  | 11 |
| 41 | 摄像机立竿 | 国产 | 6M | 台 |  | 89 |
| 42 | 避雷器 | 雷迅 | SV-3/220 | 台 |  | 112 |
| 43 | 控制箱 | 定制 | 定制 | 台 |  | 112 |
| 44 | 光纤尾纤 | 新海宜 | 2米 | 根 |  | 112 |
| 45 | 光纤跳线 | 新海宜 | SC/FC | 根 |  | 112 |
| 46 | 光配线架 | 新海宜 | 12口光配线架 | 个 |  | 2 |
| 47 | 机柜 | 图腾 | 图腾42U标准机柜 5台 | 台 |  | 5 |
| 48 | 立杆 | 国产 | 立杆高度6米，横臂1米（含1米）以内，含横臂、含基础、防雷接地 | 根 |  | 1 |
| 49 | 检修窨井 | 国产 | 500×500×60 | 个 |  | 140 |
| 50 | 存储设备 | 国产 | VM8411-16R（16盘位，每盘位容量为2T） | 台 |  | 5 |
| 51 | 机柜 | 国产 | 42U 1100*600 | 台 |  | 2 |
| 52 | 监控平台 | 科达 | KDM2802A-G2 | 套 |  | 1 |
| 53 | 云存储 | 科达 | KCloudStor 2000-64T | 台 |  | 1 |
| 54 | 汇聚层交换机 | 华为 | S5700-28P-LI-AC | 台 |  | 5 |
| 55 | 光模块 | 华为 | eSFP-GE | 个 |  | 2 |
| 56 | 高清球机 | 大华 | DH-SD-59D120S-HN | 台 |  | 3 |
| 57 | 球机支架 | 大华 | 配套支架 | 台 |  | 3 |
| 58 | 高清枪机 | 大华 | DH-IPC-HFW4125B-0360B | 台 |  | 8 |
| 59 | 高清红外半球 | 大华 | DH-IPC-HDW2120C-0360B | 台 |  | 39 |
| 60 | NVR | 大华 | DH-SH-NVR9532-H | 台 |  | 3 |
| 61 | 监控级硬盘 | 希捷 | ST3000VX000 | 块 |  | 24 |
| 62 | 无线便携图传设备 | 科达 | KDM2411WP | 台 |  | 2 |
| 63 | 1080P高清球机 | 科达 | IPC-421-F120-N1 | 台 |  | 36 |
| 64 | 枪型网络摄像机 | 科达 | IPC123-FN | 台 |  | 4 |
| 65 | 镜头 | 科达 | YC-669NUB | 只 |  | 4 |
| 66 | 护罩 | 科达 | CH-112 | 台 |  | 4 |
| 67 | 视频防雷模块（数字） | 雷迅 | SV-2/220-EP | 只 |  | 40 |
| 68 | 立杆 | 定制 | 3m | 根 |  | 38 |
| 69 | 网线 | 西贝 | CAT6E | 箱 |  | 22 |
| 70 | 网络跳线 | 西贝 | 2米 | 根 |  | 40 |
| 71 | 硬盘 | 希捷 | ST4000VX007 | 块 |  | 16 |
| 72 | 光纤收发器 | 恒信和安 | DDT-D-T/R0888ABSF | 对 |  | 40 |
| 73 | 14口光纤收发器机架 | 恒信和安 | 14位 | 台 |  | 3 |
| 74 | 光纤尾纤 | 国产 | 电信级，3M，单模，SC | 根 |  | 80 |
| 75 | 光纤跳线 | 国产 | 电信级，3M，单模，SC-SC | 根 |  | 20 |
| 76 | 光纤耦合器 | 国产 | 电信级，SC | 只 |  | 80 |
| 77 | 机架式24口ODF光纤配线架 | 国产 | 24口SC | 台 |  | 2 |
| 78 | 光纤理线架 | 国产 | 1U | 台 |  | 2 |
| 79 | 设备及箱体接地 | 国产 | 定制 | 套 |  | 38 |
| 80 | 监控设备箱 | 国产 | 304，400*300*150 | 只 |  | 38 |
| 81 | 室外管 | 国产 | HDPE40 | m |  | 1370 |
| 82 | 接地线 | 国产 | ZRVV6 | m |  | 120 |
| 83 | 手孔井 | 国产 | 人工定制 | 座 |  | 40 |
| 84 | 低压电源线 | 国产 | RVV3*1.0 | m |  | 1370 |
| 85 | 汇聚层交换机 | 锐捷 | RG-NBS5628XG | 台 |  | 1 |
| 86 | 服务器 | 戴尔 | Power EdgeR730 | 台 |  | 1 |
| 87 | 网络视频存储服务器 | 大华 | DH-EVS5048S-R(万兆） | 台 |  | 3 |
| 88 | 硬盘 | 希捷 | ST4000VX000 | 块 |  | 144 |
| 89 | 立杆 | 国产 | 6M | 根 |  | 41 |
| 90 | 网线 | 西贝 | CAT6E | 箱 |  | 10 |
| 91 | 电源线 | 西贝 | RVV3*2.0 | 米 |  | 2800 |
| 92 | PVC管 | 国产 | DN20 | 米 |  | 1000 |
| 93 | 视频防雷模块（数字） | 雷迅 | SV-2/220-EP | 只 |  | 41 |
| 94 | 1080P高清球机 | 科达 | IPC2252-FN-PIR60-L0360 | 台 |  | 41 |
| 95 | 云存储 | 科达 | KCloudStor 2000-64T | 台 |  | 2 |
| 96 | 光纤收发器 | 恒信和安 | DDT-D-T/R0888ABSF | 对 |  | 41 |
| 97 | 14口光纤收发器机架 | 恒信和安 | 14位 | 台 |  | 3 |
| 98 | 光纤尾纤 | 国产 | 电信级，3M，单模，SC | 根 |  | 82 |
| 99 | 光纤跳线 | 国产 | 电信级，3M，单模，SC-SC | 根 |  | 41 |
| 100 | 光纤耦合器 | 国产 | 电信级，SC | 只 |  | 82 |
| 101 | 机架式24口ODF光纤配线架 | 国产 | 24口SC | 台 |  | 2 |
| 102 | 光纤理线架 | 国产 | 1U,合格品 | 台 |  | 2 |
| 103 | 液晶显示器 | 戴尔 | 23寸LCD E2318H | 台 |  | 9 |
| 104 | 硬盘 | 希捷 | ST4000VX007 | 块 |  | 32 |
| 105 | 防泄密系统网关 | 慧盾 | SmartSPG6300-CSG100 | 台 |  | 1 |
| 106 | 视频加密软件许可 | 慧盾 | LICENSE | 个 |  | 600 |
| 107 | 监控盾-USB报警器 | 慧盾 | SmartUSB1006 | 个 |  | 4 |
| 108 | 数据防泄密客户端 | 慧盾 | SmartCSP1006 | 个 |  | 1 |
| 109 | 设备及箱体接地 | 国产 | 角钢50×50mm，BV6mm,2.5m | 套 |  | 41 |
| 110 | 监控设备箱 | 国产 | 304，400*300*150 | 只 |  | 41 |
| 111 | 室外管 | 国产 | PE DN40 | 米 |  | 2800 |
| 112 | 接地线 | 国产 | ZRVV6平方 | 米 |  | 123 |
| 113 | 手孔井 | 国产 | 600*600*700\25 | 座 |  | 41 |
| 114 | 服务器机柜 | 图腾 | G26042 | 台 |  | 1 |
| 二、新升新苑、馨泰花苑维护清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W强光抑制摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7047EWD-A |  | 台 | 22 |
| 2 | 镜头 | 海康威视 | HV3816D-8MPIR |  | 个 | 22 |
| 3 | 护罩 | 海康威视 | DS-1332HZ |  | 套 | 22 |
| 4 | 支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-P |  | 套 | 22 |
| 5 | 防雷器 | 雷科星 | LKX-SV2 |  | 台 | 22 |
| 6 | 立杆 | 国产 | 3.5M含基础、接地 |  | 根 | 15 |
| 7 | 抱杆箱 | 国产 | 定制 |  | 套 | 15 |
| 8 | 配电模块 | 国产 | 定制 |  | 套 | 15 |
| 9 | 拖线板 | 国产 | 定制 |  | 套 | 15 |
| 10 | 摄像机电源 | 国产 | 12V2A |  | 套 | 12 |
| 11 | 摄像机电源 | 国产 | 12V10A |  | 套 | 3 |
| 12 | 尾纤（含熔接） | 国产 | 定制 |  | 根 | 60 |
| 16 | 网线 | 国产 | CAT6 |  | 米 | 200 |
| 17 | 前端接入交换机（含光模块） | 德铂思 | DC-303-1F |  | 台 | 14 |
| 18 | 前端接入交换机（含光模块） | 德铂思 | DC-305-1F |  | 台 | 1 |
| 19 | 后端汇聚交换机（含光模块） | 德铂思 | DC-5028-4G24SFP |  | 台 | 1 |
| 20 | 云存储（含硬盘） | 科达 | KCloudStor2100-F-64T |  | 台 | 1 |
| 21 | 监控授权 | 科达 | KDM2800-LIC-50-IN |  | 个 | 22 |
| 22 | 电源线 | 国产 | RVV2*1.0 |  | 米 | 200 |
| 23 | 电源线 | 国产 | RVV3*1.5 |  | 米 | 1000 |
| 24 | 管材 | 国产 | PE25 |  | 米 | 1000 |
| 三、金山路、地铁站维护清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400W强光抑制摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7047EWD-A |  | 台 | 16 |
| 2 | 镜头 | 海康威视 | HV3816D-8MPIR |  | 个 | 16 |
| 3 | 护罩 | 海康威视 | DS-1332HZ |  | 套 | 16 |
| 4 | 支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-P |  | 套 | 16 |
| 5 | 球机 | 海康威视 | iDS-2DE7432BD-AB |  | 台 | 2 |
| 6 | 防雷器 | 雷科星 | LKX-SV2 |  | 台 | 18 |
| 7 | 立杆 | 国产 | 3.5M含基础、接地 |  | 根 | 6 |
| 8 | 抱杆箱 | 国产 | 定制 |  | 套 | 8 |
| 9 | 配电模块 | 国产 | 定制 |  | 套 | 8 |
| 10 | 拖线板 | 国产 | 定制 |  | 套 | 8 |
| 11 | 摄像机电源 | 国产 | 12V2A |  | 套 | 16 |
| 12 | 摄像机电源 | 国产 | 24V2A |  | 套 | 2 |
| 13 | 尾纤（含熔接） | 国产 | 定制 |  | 根 | 50 |
| 14 | 48口光纤配线架 | 国产 | 定制 |  | 台 | 1 |
| 15 | 耦合器 | 国产 | 定制 |  | 个 | 8 |
| 16 | 光跳线 | 国产 | 定制 |  | 根 | 13 |
| 17 | 网线 | 国产 | CAT6 |  | 米 | 30 |
| 18 | 前端接入交换机（含光模块） | 德铂思 | DC-303-1F |  | 台 | 11 |
| 19 | 前端接入交换机（含1个光模块） | 德铂思 | DC-305-1F |  | 台 | 2 |
| 20 | 前端接入交换机（含2个光模块） | 德铂思 | DC-G310-2SFP |  | 台 | 1 |
| 21 | 接入交换机（含1个光模块） | 德铂思 | DC-G306-1SFP |  | 台 | 1 |
| 22 | 前端汇聚交换机（含16个光模块） | 德铂思 | DC-G5028-4C16SFP |  | 台 | 1 |
| 23 | 监控授权 | 科达 | KDM2800-LIC-50-IN |  | 个 | 18 |
| 24 | 电源线 | 国产 | RVV2*1.0 |  | 米 | 300 |
| 25 | 电源线 | 国产 | RVV3*1.5 |  | 米 | 400 |
| 26 | 管材 | 国产 | PE25 |  | 米 | 100 |
| 27 | 管材 | 国产 | SC25 |  | 米 | 100 |
| 28 | 云存储（含硬盘） | 科达 | KCloudStor2100-F-64T |  | 台 | 1 |
| 四、淮海街维护清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1200万1/1.7英寸3.7-16mm F1.5手动变焦镜头 | 大华 | DH-OPT-117F3716D-IR12MP |  | 台 | 9 |
| 2 | 14寸金属护罩（基础款） | 大华 | DH-PFH610N |  | 台 | 9 |
| 3 | 400万标准枪网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HF5488WE |  | 台 | 9 |
| 4 | 室外高速球机 | 大华 | DH-SD-6C3488W-HN-RB |  | 台 | 2 |
| 5 | 摄像机电源 | 国产 | 12V2A |  | 台 | 9 |
| 6 | 摄像机电源 | 国产 | 24V3A |  | 台 | 2 |
| 7 | 防雷器 | 国产 | 国产 |  | 台 | 11 |
| 8 | 球机支架 | 国产 | 定制 |  | 台 | 2 |
| 9 | 枪机支架 | 国产 | 定制 |  | 台 | 9 |
| 10 | 智慧灯杆配套定制横杆 | 国产 | 定制 |  | 个 | 1 |
| 11 | 壁挂安装箱 | 国产 | 定制 |  | 套 | 3 |
| 12 | 立杆安装定制抱箍 | 国产 | 定制 |  | 个 | 17 |
| 13 | 监控授权 | 科达 | 1-50路监控点时，单路监控点的接入许可 |  | 点 | 11 |
| 14 | 电源线 | 国产 | RVV2*1.0 |  | 米 | 100 |
| 15 | 网线 | 国产 | CAT6 |  | 米 | 100 |
| 16 | 电线管 | 国产 | PVC25 |  | 米 | 50 |
| 17 | RJ45跳线 | 国产 | 定制 |  | 跟 | 13 |
| 18 | 单模双芯光跳线（3米SC/SC） | 国产 | 定制 |  | 个 | 4 |
| 19 | 前端接入交换机（含光模块） | 德铂思 | DC-305-1F |  | 只 | 1 |
| 五、商业街区维护清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 合智能暖光超星光球机 | 大华 | DH-SDT-5X425-XBD-QA-E |  | 台 | 2 |
| 2 | 人像卡口摄像机 | 科达 | IPC248E |  | 台 | 2 |
| 3 | 摄像机护罩支架 | 科达 | 配套 |  | 台 | 2 |
| 4 | 室外高速球机 | 大华 | DH-SD-6C3488W-HN-RB |  | 台 | 2 |
| 5 | 摄像机电源 | 国产 | 12V2A |  | 台 | 2 |
| 6 | 摄像机电源 | 国产 | 24V3A |  | 台 | 2 |
| 7 | 防雷器 | 国产 | 国产 |  | 台 | 6 |
| 8 | 球机支架 | 国产 | 定制 |  | 台 | 2 |
| 9 | 枪机支架 | 国产 | 定制 |  | 台 | 2 |
| 10 | 高空球支架 | 国产 | 定制 |  | 根 | 2 |
| 11 | 壁挂安装箱 | 国产 | 定制 |  | 套 | 5 |
| 12 | 立杆安装定制抱箍 | 国产 | 定制 |  | 个 | 16 |
| 13 | 监控授权 | 科达 | 1-50路监控点时，单路监控点的接入许可 |  | 点 | 6 |
| 14 | 电源线 | 国产 | RVV2*1.0 |  | 米 | 100 |
| 15 | 网线 | 国产 | CAT6 |  | 米 | 100 |
| 16 | 电线管 | 国产 | PVC25 |  | 米 | 50 |
| 17 | RJ45跳线 | 国产 | 定制 |  | 跟 | 5 |
| 18 | 单模双芯光跳线（3米，SC/SC） | 国产 | 定制 |  | 个 | 10 |
| 19 | 前端接入交换机（含光模块） | 德铂思 | DC-305-1F |  | 只 | 3 |
| 20 | 前端汇聚交换机（含光模块） | 德铂思 | DC-5028-4G8F |  | 台 | 1 |
| 六、指挥中心维护清单： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 46寸液晶拼接显示单元 | BOE | BVW46-B533 |  | 台 | 21 |
| 2 | 65寸液晶拼接显示单元 | BOE | BVW65-B535 |  | 台 | 4 |
| 3 | 拼接屏控制器 | BOE | 国产 |  | 台 | 1 |
| 4 | 显示系统控制软件 | BOE | 定制 |  | 套 | 1 |
| 5 | 前维护伸缩挂墙支架 | BOE | 国产 |  | 套 | 4 |
| 6 | 台式电脑主机 | 联想 | 12代I5-12400F GTX1650sepur 16G 512G SSD |  | 套 | 1 |
| 7 | 图像信号连接线（HDMI线、网线、 电源线） | 国产 |  |  | 批 | 1 |
| 七、(KTV+红唐调解室+淮海街指挥室）维护清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能摄像机 | 乐橙 | LC-K71FT |  | 台 | 12 |
| 2 | 监控专用存储卡 | 乐橙 | ST1-128 |  | 张 | 12 |
| 3 | 物联网流量卡 | 蜂巢物联 | 5G |  | 张 | 12 |
| 4 | 摄像机电源 | 国产 | 12V2A |  | 个 | 12 |
| 5 | 网络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDW2433T-A-IL-V4 |  | 台 | 2 |
| 6 | 摄像机电源 | 国产 | 12V2A |  | 个 | 2 |
| 7 | 交换机 | 普联 | TL-SF1005D |  | 台 | 1 |
| 8 | 光纤收发器 | 恒信和安 | MIB12G-1E-1FA-EN |  | 对 | 1 |
| 9 | 交换机 | 普联 | TL-SG1008D |  | 台 | 2 |
| 10 | 光纤收发器 | 恒信和安 | MIB12G-1E-1FA-EN |  | 对 | 2 |
| 八、永利广场警务工作站维护清单 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单口面板 | 清华同方 | CF8601-H |  | 个 | 13 |
| 2 | 双口面板 | 清华同方 | CF8602-H |  | 个 | 10 |
| 3 | 六类网络模块 | 清华同方 | CM310G-WH |  | 个 | 33 |
| 4 | 86底盒 | 国产 | 86型 |  | 个 | 23 |
| 5 | 六类网络跳线（2米） | 清华同方 | CJ410-2M |  | 条 | 10 |
| 6 | 六类非屏蔽双绞线 | 清华同方 | CC72004LH |  | 米 | 1000 |
| 7 | 管材 | 国产 | PVC25 |  | 米 | 250 |
| 8 | 24口六类模块化配线架(含模块)（网络） | 清华同方 | CP21024-M |  | 个 | 2 |
| 9 | 1U封闭滑槽式理线架 | 清华同方 | CP210L |  | 个 | 2 |
| 10 | 六类网络跳线（2米） | 清华同方 | CJ410-2M |  | 条 | 33 |
| 11 | 电话跳线 |  |  |  | 条 | 3 |
| 12 | 42U机柜 | 国产 | 42U |  | 台 | 2 |
| 13 | PDU插座 | 国产 | 国标 |  | 台 | 2 |
| 14 | 视频网24口接入交换机 | 万网博通 | S3500-28G-4F |  | 台 | 1 |
| 15 | 公安内网24口接入交换机 | 万网博通 | S3500-28G-4F |  | 台 | 1 |
| 16 | 外内网24口接入交换机 | 万网博通 | S3500-28G-4F |  | 台 | 1 |
| 17 | 千兆无线ACPOE控制器 | 万网博通 | M-5-V3 |  | 台 | 1 |
| 18 | 无线AP | 万网博通 | WA3180x |  | 台 | 3 |
| 19 | 设备网24口接入交换机 | 万网博通 | S3500-28G-4F |  | 台 | 2 |
| 20 | 广告机 | 奥显 | ID55HG1B0-03 |  | 台 | 5 |
| 21 | 视频拼接处理器（八进四出） | 欧迪特 | ODT908HH |  | 台 | 1 |
| 22 | 拼控软件 | 欧迪特 | 定制 |  | 套 | 1 |
| 23 | 钢结构及包边（㎡） | 国产 | 定制 |  | ㎡ | 2.5 |
| 24 | 拖线板 | 公牛 | GN-B2080 |  | 个 | 2 |
| 25 | PVC32管 | 国产 | PVC32 |  | 米 | 60 |
| 26 | PVC25管 | 国产 | PVC25 |  | 米 | 50 |
| 27 | 音箱线 | 国产 | EVJV2*2.5 |  | 米 | 30 |
| 28 | 专用线 | 科达 | 定制 |  | 米 | 15 |
| 29 | CAT6网线 | 国产 | CAT6 |  | 米 | 20 |
| 30 | 话筒线 | 国产 | RVVP2*1.5 |  | 米 | 15 |
| 31 | 电源线 | 国产 | RVV3*1.5 |  | 米 | 25 |
| 32 | 2米HDMI线 | 国产 | 2M |  | 根 | 6 |
| 33 | 10米HDMI线 | 国产 | 10M |  | 根 | 4 |
| 34 | SDI线 | 国产 | 5M |  | 根 | 1 |
| 35 | 有源吸顶音箱（1主3副） | CDRPA | DR-304BL |  | 套 | 1 |
| 36 | 视频会议全向麦 | 科达 | WIND 3D |  | 台 | 1 |
| 37 | 桌面信息插座 | 亿智 | 定制 |  | 台 | 1 |
| 38 | 200W红外半球 | 海康威视 | DS-2CD2326GYHY-HJT |  | 台 | 11 |
| 39 | 拾音器 | 海康威视 | DS-2FP2020-A |  | 台 | 2 |
| 40 | 400W室外摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46GYHY-HJT |  | 台 | 5 |
| 41 | 支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-K |  | 台 | 5 |
| 42 | 32路NVR | 海康威视 | DS-8632NX-K9 |  | 台 | 1 |
| 43 | 6T监控级硬盘 | 海康威视 | 6T |  | 块 | 6 |
| 44 | 执法数据采集设备 | 科达 | ZCS-KDCA3-6 |  | 台 | 1 |
| 45 | 人脸识别读卡器 | 海康威视 | DS-K1T6BDW |  | 台 | 6 |
| 46 | 双门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250PDC |  | 台 | 1 |
| 47 | 单模磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250PSC |  | 台 | 5 |
| 48 | 开关电源 | 国产 | 定制 |  | 台 | 6 |
| 49 | 开门按钮 | 海康威视 | EB29开门按钮 |  | 台 | 6 |
| 50 | 管理电脑 | DELL | 成就3710 |  | 台 | 1 |
| 51 | 安防管理平台 | 海康威视 | IVMS4200 |  | 套 | 1 |
| 52 | 监控管理模块 | 海康威视 | 配套监控软件模块 |  | 套 | 1 |
| 53 | 门禁管理模块 | 海康威视 | 配套门禁软件模块 |  | 套 | 1 |
| 54 | 六类非屏蔽双绞线 | 清华同方 | CC72004LH |  | 米 | 750 |
| 55 | 电源线 | 国产 | RVV2*1.0 |  | 米 | 750 |
| 56 | 摄像机专用电源 | 国产 | 12V 10A |  | 个 | 4 |
| 57 | 二合一防雷器 | 雷科星 | LKX-SV2 |  | 台 | 5 |
| 58 | 立杆（含基础） | 国产 | 热镀锌、3.5m |  | 根 | 2 |
| 59 | 管材 | 国产 | PVC25 |  | 米 | 400 |
| 60 | PE管 | 国产 | PE32 |  | 米 | 100 |
| 61 | 智慧管理平台 | 贝格迪泰 | ZH-V1.0 |  | 套 | 1 |
| 62 | 空调 | KFR-26GW/N8KS1-1 | 美的（Midea） |  | 台 | 1 |
| 63 | 无线话筒 | TS-354D | ITC |  | 套 | 1 |
| 64 | 双口面板 | 清华同方 | CF8602-H |  | 个 | 5 |
| 65 | 六类网络模块 | 清华同方 | CM310G-WH |  | 个 | 10 |
| 66 | 86底盒 | 国产 | 86型 |  | 个 | 20 |
| 67 | 六类网络跳线（2米） | 清华同方 | CJ410-2M |  | 条 | 20 |
| 68 | 24口六类模块化配线架(含模块)（网络） | 清华同方 | CP21024-M |  | 个 | 1 |
| 69 | 1U封闭滑槽式理线架 | 清华同方 | CP210L |  | 个 | 1 |
| 九、日本人学校监控维护清单： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外智能网络摄像机 | DS-2CD3T46WDV3-I/6mm/4mm | 海康威视 |  | 台 | 10 |
| 2 | 摄像机支架支架 | DS-1292ZJ-K | 海康威视 |  | 台 | 9 |
| 3 | 室外球形网络摄像机 | DS-2SK8C2FS-XA | 海康威视 |  | 台 | 1 |
| 4 | 监控立杆（含基础） | 3.5米 | 国产 |  | 套 | 1 |
| 5 | 硬盘录像机（16路） | DS-8816N-R8 | 海康威视 |  | 台 | 1 |
| 6 | 6T监控级硬盘 | ST6000VX001/6T | 希捷 |  | 块 | 4 |
| 7 | 六类网线 | Cat6 | 康宁贝尔 |  | 箱 | 2 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.5 | 金诚 |  | 米 | 470 |
| 9 | 单模光缆 | 4芯单模/室外铠装 | 国产 |  | 米 | 700 |
| 10 | 熔纤盒 | 防水/含配线架 | 国产 |  | 套 | 4 |
| 11 | 摄像机专用电源 | 12V2A | 小耳朵 |  | 个 | 10 |
| 12 | 二合一防雷器 | LKX-SV2 | 雷科星 |  | 台 | 11 |
| 13 | 光纤收发器 | PH H1610-11S-20C | 圃惠 |  | 台 | 9 |
| 14 | 8电口交换机 | PH H1610-0800 Switch | 圃惠 |  | 台 | 3 |
| 15 | 光跳线 | 定制 | 国产 |  | 条 | 9 |
| 16 | 摄像机支架（壁装） | 定制 | 国产 |  | 套 | 1 |
| 17 | 室外设备箱 | 300*200*200 | 国产 |  | 套 | 4 |
| 18 | 管材 | PVC25 | 国产 |  | 米 | 300 |
| 19 | 管道辅材 | PVC25 | 国产 |  | 批 | 1 |
| 20 | PE管 | PE32 | 国产 |  | 米 | 520 |
| 21 | 86底盒 | 86型 | 国产 |  | 个 | 15 |
| 22 | 辅材 | 定制 | 国产 |  | 批 | 1 |
| 十、服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆服务 |  | 维护车辆 |  | 辆 | 2 |
| 2 | 绿化修剪服务 |  | 前端点位遮挡绿化修剪服务 |  | 项 | 1 |

- （四）维保服务内容及要求：

- 1、维保服务内容：

（1）本次招标为全包式维保，维保内容包括：前端监控摄像机及相应的网络传输设备、存储设备（含硬盘等）、后端中心平台、显示设备、管线、立杆防雷等配套设备等。

（2）响应供应商成交后，须进行现场勘探，将监控系统项目的设备现状生成报表提交给采购人确认。在此日期之前如果检查出有设备损坏，更换设备所产生的费用经审计后由采购单位负责；在此日期之后的设备及配件更换的费用由成交单位支付，设备及配件更换费用总额超过合同金额的5%时，经审计后超出部分由采购单位支付。

（3）成交单位对所有已经出保的设备提供设备硬件保修服务，包括对设备的维修或提供设备的备品备件并进行安装调试服务。

（4）人员配备要求：成交单位需为本项目配备项目负责人1名、项目技术负责人1名、项目运维负责人1名、其他项目组成员不少于5人。

（5）成交单位需配备必要的交通工具及维修装备，排除设备故障，保障设备正常运行；

（6）成交单位对整个系统进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。

（7）成交单位对整个系统所有设备进行必要的定期保养服务。

（8）成交单位负责视频监控综合应用平台的功能维护及平台模块升级。

（9）成交单位对采购人的重大事件和重大活动进行技术支持和现场保障服务。

（10）成交单位对室外设备进行巡检并承担由于非正常因素（包括但不限于雷击、不明车辆撞击）引起的设备损坏、偷盗风险。

2、维修响应及恢复时间要求：

当设备及其承载的系统发生故障，使用方向成交单位提出故障响应请求后的2小时内响应，同时需满足下列要求：

（1）故障导致系统不能运行成交单位应在4小时内恢复正常运行；

（2）故障发生在室外则成交单位应在6小时内恢复正常运行；

（3）故障不影响系统运行则成交单位应在24小时内恢复正常运行，如不能在24小时内恢复的，需向采购人书面说明；

（4）故障点在室外并且是由于光缆引起的故障，则对成交单位响应时间从光缆修复后开始计算,并由成交单位向采购人作书面说明，由采购人确认后方可开始计算响应时间。

（5）成交单位应承担因操作失误而造成故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任，并作书面说明，由采购人确认。

（6）每次维修必须进行详细记录并经使用方确认，每月向采购人报送维修报表。

3、日常巡检和保养要求

（1）每周对主控中心和派出所监控室的网络、硬件设备、存储数据进行巡检、保养；

（2）每月对所有外场设备进行巡检、保养；

（3）每年对所有外场设备的金属部件进行防锈保养；

（4）每次巡检、保养必须进行详细记录并报使用方确认，每月向采购人报送巡检、保养报表；

（5）平时按需进行球机清洁，在重大活动和重要节日前，对所有球机清洁一次；

（6）每季度对全部设备、存储数据进行一次巡检、保养，发现硬件损坏及时维修，发现摄录一体机（含存储卡）被盗及时补全，每次巡检、保养必须有详细台帐并随时供使用方检查，每季度向采购人报送巡检、保养报表；

（7）采购人抽查摄录一体机发现无存储数据的，涉及行政案件的每次扣100元，涉及一般刑事案件的每次扣200元，涉及重特大案事件的每次扣500元，罚款直接在尾款中扣除。

4、其他要求

（1）服务期内重大安保时间节点及法定节假日，必须要有人保持24小时值班制度，进行特定巡检、维修、维护、清洁、保养。

（2）成交单位每月安排一次专职人员对全部监控设备进行清洁：机箱内机器用软刷清理表面灰尘，用工业吸尘器对机箱内部进行吸尘；对摄像机表面防护罩和镜头用专用软布擦拭；根据防尘要求增设防尘隔离设施。

（3）成交单位每季度安排一次人员对监控设备周边树枝等遮挡物进行修剪清除。

- （五）服务考核：

1、考核内容（采购单位有权根据项目的实际情况对考核内容进行调整）：

| 项目 | 内容 | 考核分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础管理（50分） | 满意度打分 | 10分 | 由管理单位根据日常使用情况的满意度给予主观打分。 |
|  | 日常维护及巡检报告 | 10分 | 每天提供日常维护及巡检相关报告给管理单位，少一份扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 提交月度故障保修、维护记录及原因说明 | 10分 | 每月提交一份月度故障保修、维护记录及原因说明，少一份扣1分，扣完为止。 |
|  | 派驻人员、车辆以及备件情况 | 10分 | 派驻人员、车辆以及备件不得低于维护要求，由管理单位根据日常派驻人员工作情况以及车辆使用情况的给予主观打分。 |
|  | 24小时保障维护平台及系统 | 10分 | 提供24小时应急保障电话，保证及时响应，由管理单位根据保障电话的接通情况的给予主观打分。 |
| 质量管理（50分） | 系统设备完好率 | 20分 | 日常系统设备完好率应达到90%，每低1%扣5分（无法接电、道路施工、点位迁移等因素除外）。 |
|  | 故障修复时间 | 10分 | 4天之内修复，每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向管理单位报备。 |
|  | 故障响应速度 | 10分 | 2小时内到达故障点位，每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向管理单位报备。 |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 10分 | 重大活动保障，及重要监控图像保障，如因维护问题出现的监控图像丢失产生严重后果的，直接扣10分。 |

注：

全部月份考评结果平均值≥90分，实际付款金额=应付金额*100%；

80分≤全部月份考评结果平均值＜90分，实际付款金额=应付金额*90%；

70分≤全部月份考评结果平均值＜80分，实际付款金额=应付金额*80%；

全部月份考评结果平均值＜70分，实际付款金额=应付金额*70%；

每个月进行一次打分，服务期结束后进行全部月份打分平均值计算，全部月份考评结果平均值=所有月份考核结果打分分值相加得出总分值÷12，财务最后付款前需附上采购单位提交的打分情况表。

六、综合说明及其他要求：

1、报价应包含服务所需全部费用以及设备、系统维护保养所需要的人工费（包括人员工资、社保、保险等）、所有正常损坏的辅材、各种税费、管理费、社会保险缴纳、材料、机械、运输、劳保、管理、专利技术、技术支持与培训、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

2、本项目以第二次报价为最终报价，除非因特殊原因并经双方协商同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动，政策性条款例外。

3、响应单位应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝。成交单位对服务缺陷不予更正的，采购（使用）单位有权另请其他单位进行更正，所发生的费用由成交单位承担。

4、响应单位必须承诺招标文件中提出的全部服务要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

5、响应单位必须在投标文件中注明所投产品的品牌（如有）、规格型号（如有）、主要服务参数。

6、采购（使用）文件中出现品牌、型号，仅供响应单位在投标时参考。凡达到采购（使用）文件中技术、参考品牌型号档次、品质及以上要求的产品均可投标，但不能影响（或降低）项目的整体使用性能。

7、采购（使用）单位将定期、不定期对成交单位进行检查及考核，成交单位必须无条件接受考核。

8、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

9、如遇采购（使用）单位有特殊情况，将提前三个月告知成交单位，合同内容经双方协商调整。

10、需采购（使用）单位配合的工作：响应单位应在响应文件中说明，如能成交，在服务过程中需要采购（使用）单位配合的工作和需15日前支付上月服务费用。

11、成交单位必须遵守中华人民共和国劳动法的规定，为采购单位提供的服务人员如遇到工资纠纷问题由成交单位自行解决。每天及双休日因工作而产生的加班费用，由成交单位向服务人员支付，含在响应总报价中。

12、磋商小组认为响应单位的报价明显低于其他通过符合性审查的响应单位的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应单位不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

13、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网及政府采购指定相关媒体发布的公告为准。

七、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

5、价格分的折扣：本项目专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

八、磋商须知：

（一）响应文件组成及要求

1、封面

2、报价部分

2.1开标一览表；

2.2分项报价表；

3、资格审查响应文件

3.1关于资格文件的声明函；

3.2磋商响应单位基本情况表；

3.3磋商响应单位法定代表人身份证扫描件；

3.4响应单位三证合一营业执照副本扫描件；

3.5法定代表人授权委托书及磋商响应单位授权代理人身份证扫描件（如有授权）；

3.6合格供应商的基本条件：

3.6.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期财务审计报告或最近一期财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

3.6.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

3.6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

3.6.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

3.7《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

3.8其它有关资格证明的文件（如有）。

4、符合性审查响应文件

4.1磋商响应函

4.2偏离表

4.3项目服务人员配置表

4.4其他有关符合性证明的文件（如有）

5、综合评审响应文件

5.1技术与商务部分

5.2类似项目业绩

5.3与本次采购相关的其他证明材料（如有）

6、对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料（如有）。

注：（1）以上3.1-3.8为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，响应文件将被认定为不符合资格审查要求；

（2）以上4.1-4.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（二）供应商信用记录：

1、采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在苏采云平台查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。“供应商信用查询”提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、信用苏州网站的相关主体信用记录。

2、采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

3、供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与投标文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

4、对存在失信信息的供应商，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（三）成交服务费：

成交单位在领取成交通知书时向招标代理机构一次性付清。按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%、500~1000万元以0.8%，差额定率累进法计算并支付成交服务费。本项目代理服务费：21600元。

（四）电子响应文件制作要求：

制作电子响应文件时与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通知《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

（五）响应文件要求：

1、磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

2、电子响应文件中的资料应按要求加盖电子印章或加盖响应供应商公章上传。

3、磋商截止时间：

3.1响应供应商应当在采购文件要求提交响应文件的截止时间前，将响应文件上传系统。

3.2采购单位或者采购代理机构推迟磋商截止时间时的，应以网上补充公告形式通知所有响应供应商。在这种情况下，采购单位或者采购代理机构和响应供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

4、响应文件的修改和撤回：响应供应商在磋商截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购单位或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为响应文件的组成部分。

（六）磋商采购程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

*进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

（七）询问及质疑处理

1、供应商对本次采购有疑问的，可通过联系电话或苏州市政府采购网“网上报名”系统向代理机构进行询问。

2、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

3、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

4、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：胡嫣婷；  联系电话：15262461408；

现场/邮寄地址：苏州市相城区相城大道168号新尚商业广场A座1212、1213室

（八）项目的终止：

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目，在采购过程中符合要求的供应商只有两家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

九、综合说明及其它要求：

1、不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

2、在机器码检查中，出现不同供应商响应文件机器码一致情形的，响应文件将被认定为无效响应；

3、响应单位的首轮报价超采购预算（或最高限价）或经评审小组评定为无效报价；

4、最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交，评审委员会认为响应单位的报价明显低于其他通过符合性审查响应单位的报价，有可能影响产品或服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应单位不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理；

5、不实质性响应采购文件的不能成交。

十、履约保证金：无

十一、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网最新发布的内容为准。

第三章 评审方法及评分标准

一、评审办法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商。采购单位书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

2、评审小组各成员独立对每个进入打分程序的有效磋商供应商的响应文件技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个磋商供应商的得分，加上价格得分即为每个磋商供应商的综合得分。

4、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交候选人，如果磋商报价也相同的，则由采购单位组织以抽签方式确定成交候选人。

5、根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经评审小组确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

（1）查询时间：响应文件递交截止时间；

（2）查询渠道：统一登录苏州市政府采购网的“供应商信用查询”系统查询供应商的信用记录。苏州市政府采购网“供应商信用查询”系统实时提供来自中国政府采购网、信用中国、信用江苏、诚信苏州网站的相关主体信用记录。

（3）查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

（4）信用记录使用规则：评审小组在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。

一、价格分  10分

第一步：响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。

第二步：在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为10%）

二、服务方案比较  58分

1、常见故障与处理流程方案  9分  评委根据响应单位针对本项目提供的符合现阶段道路监控的常见故障分析与处理流程图方案（包含但不限于常见故障的快速定位、无图像处理流程、通讯故障排查流程、常见网络排查命令及使用方法、设备故障排查流程等方面）进行综合比较打分。方案全面完善，合理科学，优于采购需求的得9分；方案比较全面完善、合理科学，可操作性较强得6分；方案简单、合理性一般的得3分；方案差或未提供相应内容的不得分。

2、路面监控巡检方案  10分  评委根据响应单位针对本项目提供的路面监控巡检方案（包括但不限于定期巡检服务内容、巡检维护台账的式样、巡检专用工具和专用车辆等方面）进行综合比较打分。方案详细、合理、科学，优于采购需求的得10分；方案比较详细、合理、科学，可操作性较强的得6分；方案简单、合理性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

3、内部信息化系统运维保障方案  10分  评委根据响应单位针对本项目提供的符合基层公安工作特点的内部信息化系统运维保障方案（包含但不限于常规IT故障服务流程图、网络运维方案、服务管理制度、现场巡检机制、值守机制、软件系统运维机制、预防机制、重大系统故障应急应对策略等方面）进行综合比较打分。各控制要点明确的方案全面、合理、科学，优于采购需求的得10分；方案比较全面、合理、科学得6分；方案简单、合理性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

4、路面监控应急保障方案  10分  评委根据响应单位针对本项目提供的完善的应急保障方案（包括但不限于保障人员、保障团队、保障内容（系统保障、应急保障措施、应急保障维护流程图、应急电源配备）等方面）进行综合比较打分。方案详细、合理、科学，优于采购需求得10分；方案较详细、合理，可操作性较强的得6分；方案简单笼统、合理性合理性一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

5、针对本项目的安全保密制度方案比较  10分  评委根据响应单位针对本项目提供的针对本服务项目的安全保密方案（包含但不限于项目安全的保密制度、培训机制、实操规则、安全档案管理方案等方面）进行综合比较打分。方案合理完善，合理科学，可操作性优于采购需求的得10分；方案较为合理完善，较为合理科学，可操作性较强的得6分；方案一般的得2分；方案差或未提供相应内容的不得分。

6、提供道路监控网络通讯保障方案  9分  评委根据响应单位针对本项目提供的道路监控网络通讯保障方案（包含但不限于专网通讯保障、维护架构清晰、技术先进、维护简易、通讯保障处置能力等方面）进行综合比较打分。方案合理完善，合理科学，可操作性优于采购需求的得9分；方案较为合理完善，较为合理科学，可操作性较强的得6分；方案一般的得3分；方案差或未提供相应内容的不得分。

三、人员情况  22分

1、项目负责人情况比较  6分  响应单位针对本项目投入的项目负责人具有有效的与本项目相关专业高级工程师职称的、项目管理专业人士资格认证证书的、信息系统项目管理师证书的，每提供一项得2分，最高6分。响应文件中提供各证书及响应单位为其缴纳的最新一期社保证明扫描件，否则不得分。

2、技术负责人情况比较  6分  响应单位针对本项目投入的技术负责人具有有效的中级及以上工程师职称、注册信息安全专业人员（CISP）证书、项目管理专业人士资格认证证书的，每提供一项得2分，最高6分。响应文件中提供各证书及响应单位为其缴纳的最新一期社保证明扫描件，否则不得分。

3、项目运维负责人情况比较  4分  响应单位针对本项目投入的项目运维负责人具有有效的系统集成项目管理工程师证、中级及以上工程师职称的，每提供一项得2分，最高4分。响应文件中提供各证书及响应单位为其缴纳的最新一期社保证明扫描件，否则不得分。

4、项目组成员情况比较  6分  响应单位针对本项目投入的项目组成员（项目经理、技术负责人、运维负责人除外）具有有效的信息系统项目管理师证书、系统集成项目管理工程师、注册信息安全专业人员（CISP）证书的，每提供一人得2分，最高6分，如存在一人多证情形不重复计分。响应文件中提供各证书及响应单位为其缴纳的最新一期社保证明扫描件，否则不得分。

四、响应单位履约能力比较  10分

1、业绩情况  6分  响应单位提供自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承接过的类似项目业绩的，每提供一份得2分，最高6分。响应文件中提供完整合同扫描件，否则不得分。

2、认证证书情况  4分  响应单位具有有效期内的信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证证书的，每提供一份得2分，最高4分。响应文件中提供对应证书证明扫描件以及在中国国家认证认可监督管理委员会官网查询证书在有效期内的截图,否则不得分。

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，响应单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件，资料须编好目录及页码并利于评委评审、查阅。

2、响应单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

第四章  合同主要条款

采购方（以下简称甲方）：

联系人：

联系电话：

服务方（以下简称乙方）：

联系人：

联系电话：

根据苏州市政府采购编号JSZC-320505-RQZB-C2025-0020采购文件、乙方的响应文件和成交通知，甲乙双方就此次成交的狮山派出所辖区监控维保及升级的购销事宜，签订本合同书。

一、合同内容及期限：

1、乙方负责狮山派出所辖区监控维保及升级的服务工作。

2、服务期限：在合同生效后，自采购人要求的服务时间起叁年，2025年    月    日起至    年    月    日。

3、服务地点：根据甲方指定地点。

4、下列文件为本合同不可分割部分：（1）采购文件及其附件；（2）成交单位的响应文件；（3）成交通知书；（4）乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

二、合同价格：

1、本合同成交金额为          。此价格包含服务所需全部费用以及设备、系统维护保养所需要的人工费（包括人员工资、社保、保险等）、所有正常损坏的辅材、各种税费、管理费、社会保险缴纳、材料、机械、运输、劳保、管理、专利技术、技术支持与培训、代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。

2、根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、合同价格支付：

1、支付步骤：维保服务费按季度支付，甲方每月按照考核标准对乙方维护工作进行月考评分，每月实际付款金额与月考评分挂钩，根据每月考评结果全额或按比例确定当月维保费用。

全部月份考评结果平均值≥90分，实际付款金额=应付金额*100%；

80分≤全部月份考评结果平均值＜90分，实际付款金额=应付金额*90%；

70分≤全部月份考评结果平均值＜80分，实际付款金额=应付金额*80%；

全部月份考评结果平均值＜70分，实际付款金额=应付金额*70%；

每个月进行一次打分，服务期结束后进行全部月份打分平均值计算，全部月份考评结果平均值=所有月份考核结果打分分值相加得出总分值÷12，财务最后付款前需附上甲方提交的打分情况表。

2、每次付款前乙方须先向甲方提供以下资料，否则甲方有理由拒付，由此带来的损失由乙方自行承担：合法有效的发票；付款申请；由甲乙双方及招标代理机构签章的《合同履行验收报告》（最后一次付款时提供）；其他本合同约定的或甲方要求的材料。

3、支付方式：甲方在收到乙方开具的发票后电汇转账给乙方。乙方知晓甲方付款过程需流程审批，因此在上述支付时间外，额外给予甲方一定的宽限期，具体时间双方友好协商，并明确该情形出现时，不视为甲方违约。

4、甲方按上述约定通过银行汇票或转账支票或转账等方式向乙方支付费用。

四、售后服务：

- 乙方必须按期进行例行的维保，发生故障后及时响应，常规故障处理必须     小时内响应，     小时内到达现场，     小时内完成甲方提出的维修要求。如遇非常用部件更换或送修,须及时报告甲方并按甲方要求限期内解决。设备故障停用或送修期间，乙方须提供相同备用设备供甲方使用。

五、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合规定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任：在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、乙方违约责任：乙方不能履行合同从而影响甲方按期实施的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

3、本项目不接受联合，并不得分包或转包。一经发现，甲方有权终止合同，同时没收乙方的履约保证金。

4、乙方的任何变更（包括但不限于经营范围等）导致甲方认为对合同的履行产生不利影响的，甲方有权解除合同。

六、不可抗力：

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同修改：

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

八、转让和分包：

1、采购合同的部分和全部都不得转让。

2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

九、合同的解除：

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

向甲方所在地的人民法院起诉。

十一、合同生效及其他：

1、本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（或合同专用章）后生效。生效后的合同需在苏州市公共资源交易平台进行合同网上备案。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向采购单位提交壹份备存。

十二、未尽事宜：

1、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国政府采购法》之规定解释。

2、本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、附则：

本合同一式 伍 份，甲、乙双方各执 贰 份，采购代理机构执 壹 份，具有同等法律效力。

甲方签章：

法人/授权代表：

乙方签章：

法人/授权代表：

合同签订时间：      年    月    日

附件：考核内容（采购单位有权根据项目的实际情况对考核内容进行调整）：

| 项目 | 内容 | 考核分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础管理（50分） | 满意度打分 | 10分 | 由管理单位根据日常使用情况的满意度给予主观打分。 |
|  | 日常维护及巡检报告 | 10分 | 每天提供日常维护及巡检相关报告给管理单位，少一份扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 提交月度故障保修、维护记录及原因说明 | 10分 | 每月提交一份月度故障保修、维护记录及原因说明，少一份扣1分，扣完为止。 |
|  | 派驻人员、车辆以及备件情况 | 10分 | 派驻人员、车辆以及备件不得低于维护要求，由管理单位根据日常派驻人员工作情况以及车辆使用情况的给予主观打分。 |
|  | 24小时保障维护平台及系统 | 10分 | 提供24小时应急保障电话，保证及时响应，由管理单位根据保障电话的接通情况的给予主观打分。 |
| 质量管理（50分） | 系统设备完好率 | 20分 | 日常系统设备完好率应达到90%，每低1%扣5分（无法接电、道路施工、点位迁移等因素除外）。 |
|  | 故障修复时间 | 10分 | 4天之内修复，每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向管理单位报备。 |
|  | 故障响应速度 | 10分 | 2小时内到达故障点位，每发生一次扣1分，扣完为止，特殊情况需向管理单位报备。 |
|  | 对重大事件、活动的现场保障 | 10分 | 重大活动保障，及重要监控图像保障，如因维护问题出现的监控图像丢失产生严重后果的，直接扣10分。 |

注：

全部月份考评结果平均值≥90分，实际付款金额=应付金额*100%；

80分≤全部月份考评结果平均值＜90分，实际付款金额=应付金额*90%；

70分≤全部月份考评结果平均值＜80分，实际付款金额=应付金额*80%；

全部月份考评结果平均值＜70分，实际付款金额=应付金额*70%；

每个月进行一次打分，服务期结束后进行全部月份打分平均值计算，全部月份考评结果平均值=所有月份考核结果打分分值相加得出总分值÷12，财务最后付款前需附上甲方提交的打分情况表。

第五章 响应文件格式（部分）

说明：

对本章所有的格式，响应单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、磋商响应函：

磋商响应函

致：苏州润启招投标咨询服务有限公司

我方收到贵公司          （项目编号）采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商活动，并向贵公司作出如下承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的磋商响应文件被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意采购文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本磋商响应文件的有效期限为响应文件接收截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的响应文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他响应供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

7、我方承诺磋商响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、与本磋商响应有关的通讯地址：

单  位：            联 系 人：

地  址：            邮政编码：

联系电话：            电子邮箱：

响应单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日  期：    年     月    日

- 2、法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （响应单位名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州润启招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为          号的招标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

响应单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

3、开标一览表

开标一览表

项目编号：

| 项目名称 | 响应报价/元 | 服务时间 |
| --- | --- | --- |
| 狮山派出所辖区监控维保及升级服务 |  |  |

注：

1、以上格式仅供参考，响应单位须按苏采云系统内统一格式填写开标一览表；

响应单位：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年     月     日

3.1 分项报价表；

4、关于资格文件声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位法定代表人：（签字或盖章）

响应单位：（公章）

日    期：    年	  月 	日

5、响应单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

6、偏离表

偏离表（技术、商务）

| 序号 | 项目 | 采购要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、供应商在本表中列出响应内容，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。未说明偏离的，将被认为响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所响应服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

2、表格可根据实际情况自行调整、编辑。

响应单位：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

7、项目经理情况介绍

单位名称（盖章）：

| 姓 名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 身份证号码 |  |
| 健康状况 |  |  |  |
| 从事工作时间 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |
| 有何特长 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 本公司承诺：该人员在我单位从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。 |  |  |  |
| 工 作 简 历 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

8、投入本项目人员配备表

项目组服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目担任职务 | 学历 | 专业 | 职称、上岗证或其他证书材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

9、类似业绩情况表（表格自制）

10、服务方案

提示： 1、响应单位应针对本项目具体情况编写相应服务方案。 2、响应单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

单位名称（盖章）：

11、中小企业声明函

中小企业声明函

苏州润启招投标咨询服务有限公司：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（项目名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（公章）

日期：     年     月    日

12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州润启招投标咨询服务有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加贵公司组织实施的编号为         号的采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应单位：（公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日 期：  年  月  日

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.成交单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 13、投标（响应）保证承诺书：

投标（响应）保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位：           （盖公章）

地址：

电话：              传真：

电子邮件：              邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

- 附件：

代理服务收费标准

| 序号 | 公布预算金额的采购项目 收费基数（万元） | 基数依据 | 收费比例 上限（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100万元（含）以下部分 | ☑预算金额 | 1.5% |
| 2 | 100万元~ 500万元（含）部分 |  | 1.1% |
| 3 | 500万元~1000万元（含）部分 |  | 0.8% |
| 4 | 1000万元~5000万元（含）部分 |  | 0.5% |
| 5 | 5000万元以上部分 |  | 0.25% |
| 备注： 1、代理服务收费以“收费基数”为标准，按收费比例差额定率累进法计算； 2、单个项目收费不低于3000元； 3、“单价采购项目”、“定点供应商采购”有预算的以预算为准，以“收费基数”标准，按收费比例差额定率累进法计算服务费总收取额。 |  |  |  |

全文完

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。