苏州市姑苏区政府采购

服务类公开招标项目

项目编号：JSZC-320508-YICH-G2025-0013

项目名称：2026年度市政设施维护项目检测

采购单位：苏州市市政设施管理处

采购代理机构：江苏钇创项目管理咨询有限公司

采购类别：服务类

2025年12月10日
前附表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 苏州市市政设施管理处 联系人：蔡羚杰 联系电话：0512-65225692 |
| 2 | 项目编号 | JSZC-320508-YICH-G2025-0013号 |
| 3 | 采购内容 | 2026年度市政设施维护项目检测 |
| 4 | 投标有效期 | 投标截止日起60天（日历日） |
| 5 | 投标保证金 | √不需提交，招标文件中有关保证金的规定均不适用。 |
| 6 | 采购代理机构 | 江苏钇创项目管理咨询有限公司 地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼 邮编：215000 联系人：胡孝芳、张弦、徐旸 联系电话：0512-65008786 |
| 7 | 报名截止时间 | 自招标文件公告发布之日起5个工作日 |
| 8 | 询问、质疑 | 报名成功的供应商在获取招标文件后，对招标文件有疑问的， （1）询问：供应商在收到招标文件后，若有问题需要询问，应于下载招标文件后，可通过公告中的联系方式及时提出，采购人或采购代理机构将予以解答，但答复内容不得涉及商业秘密。 （2）质疑：供应商应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 （3）未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。 询问、质疑递交地点：江苏钇创项目管理咨询有限公司 联系地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼 电话：0512-65008786 联系人：胡孝芳、张弦、徐旸 |
| 9 | 投标文件 | 本项目采用电子投标文件，供应商按照招标文件要求制作上传电子投标文件，供应商中标后需提供与电子投标文件一致的纸质投标文件一正二副。 |
| 10 | 现场勘查时间 | 各投标单位请自行前往勘察现场，了解清楚现场情况后参加投标，勘察现场费用自理。 |
| 11 | 投标文件 提交截止时间 | 时间：2025年12月31日13:30（北京时间） 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 12 | 开标时间 | 时间：2025年12月31日13:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 13 | 中标服务费 | 代理服务费收费按以下标准收取： 预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%。 每标段收费金额：人民币柒仟伍佰元整（￥7500.00） 帐号：5129 0779 4010 303 开户银行：招商银行苏州石湖支行 说明：投标供应商报价应包含该项目代理服务费，请各投标供应商在报价时予以考虑。中标供应商在领取中标通知书时一并支付。 |
| 14 | 履约保证金 | 无。 |
| 15 | 导致废标因素 | 现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）供应商的报价均超过了采购预算（最高限价），采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）未按照招标文件规定要求签署、盖章的； （二）不具备招标文件中规定资格要求的； （三）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的； （四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

目    录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同文本

第六章  评标办法及评分标准

第一章 投标邀请函

项目概况

2026年度市政设施维护项目检测 JSZC-320508-YICH-G2025-0013 招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于 2025-12-31 13:30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320508-YICH-G2025-0013

项目名称：2026年度市政设施维护项目检测

采购方式：公开招标

预算金额: 100万元（采购包1: 50万元；采购包2: 50万元）

最高限价：100万元（采购包1: 50万元；采购包2: 50万元）

标段说明:本次招标项目共二个标段，允许一个供应商报名多个标段，但一个供应商最多只能就其中1个标段中标。每个标段中标单位为一名。标段的开标顺序按标段顺序号进行，按先开先中的原则，确定各标段的供应商。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。

釆购需求：本项目为2026年度市政设施维护项目检测服务，服务期内根据相关规范要求对苏州市市政设施管理处管养的各类市政设施所实施的维护项目进行相关检测服务，并提供检测报告，同时配合采购人完成与检测相关的其他事项。

合同履行期限：合同签订至2026年12月31日，或结算费用达到项目标段预算金额，以先到者为准。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府釆购政策需满足的咨格要求：本项目专门面向中小企业采购。所属行业为：其他未列明行业。供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

3、本项目的特定资格要求:

1）具有建设行政主管部门颁发的专项检测机构资质（核定检测项目至少包括：见证取样检测、主体结构现场检测、地基基础工程检测）。

2）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：苏采云系统

方式：线上获取。

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025-12-31 13:30（北京时间）

地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本次采购的相关信息刊登在苏州市政府采购网、江苏政府采购网。

2、苏州市姑苏区政府采购管理处监督电话：0512-68728409。

3、获取招标文件方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、釆购人信息

名称：苏州市市政设施管理处

地址：苏州市姑苏区友新路999号

联系人：蔡羚杰

联系方式：0512-65225692

2、釆购代理机构信息

名称：江苏钇创项目管理咨询有限公司

地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼

联系方式：0512-65008786

3、项目联系方式

项目联系人：胡孝芳、张弦、徐旸

电话：0512-65008786

第二章 投标人须知

A、说明和释义

1、说明

1.1本招标文件仅适用于江苏钇创项目管理咨询有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于江苏钇创项目管理咨询有限公司。

2、词语释义

2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购招标代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：投标人是响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.6采购方（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人） 。

2.7供应商（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.8服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.9知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2.10天：日历日。

2.11时间：除特别说明，均指北京时间。

2.12服务（交货）地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15实质响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.17产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.18进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

B、投标人（供应商）

3、合格投标人的一般条件：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件；

4、供应商应当具备下列特殊条件：

4.1落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

4.2具有建设行政主管部门颁发的专项检测机构资质（核定检测项目至少包括：见证取样检测、主体结构现场检测、地基基础工程检测）。

4.3未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5、投标人代表

5.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（详见统一格式）。

6、投标费用

6.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标活动有关的全部费用。

7、联合投标及转包、分包

7.1本次招标不接受联合体投标。

7.2本项目不接受转包、分包。

C、招标文件的说明

8、招标文件

8.1招标文件由招标文件总目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性投标，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

9、招标文件的询问、澄清及修改

9.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期。

9.3采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将以补充通知的形式在网上发布公告；供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10、勘察现场及投标答疑

10.1勘察现场：

10.1.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

10.1.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

10.1.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

10.1.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

10.2投标答疑包括采购人或采购代理机构认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由采购代理机构按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。

D、投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、投标文件计量单位和使用文字

12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购人或采购代理机构概不负责。

13、投标文件的组成

13.1 报价部分

（1）封面（格式见第三章）；

（2）开标一览表（（格式见第三章）；

13.2 资格审查部分

- 具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明。包括但不限于最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的相关资料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

（6）供应商应当具备的特殊条件；

（7）《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的《监狱企业声明函》（格式见第三章）；

（8）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（9）《关于资格文件的声明函》、《投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表》（格式见第三章）；

13.3 符合性审查部分

（1）投标书（格式见第三章）；

（2）投标单位法定代表人（负责人）的授权委托书；（如有授权，格式见第三章）；

（3）投标单位情况介绍（格式见第三章）；

（4）《服务要求偏离表》、《商务条款偏离表》（格式见第三章）；

（5）《投标保证承诺书》、其他有关符合性证明的文件。

13.4 综合评审部分

（1）针对本项目的技术评审；（详见 评审方法及评分标准）

（2）针对本项目的商务评审；（详见 评审方法及评分标准）

（3）其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。

（4）本次采购相关的其他证明材料。

注：（1）以上13.2（1）~（9）为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上13.3（1）~（5）为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）以上13.4（1）~（4）为综合评审须提供的资料，投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通讯畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。

（6）投标文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

14、投标文件编制要求

14.1投标文件按统一格式、顺序编写。

14.2《开标一览表》（以系统格式为准）为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15、投标报价（编制）要求的说明

15.1除非合同中另有规定，投标人的投标报价应包括完成本项目的人员服务费、交通费、管理费、办公设备、用品费、食宿费、检测设备使用维护费、税金、利润、风险费、保险费等一切费用、以及成交服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.2投标人应按投标报价表中的整个投标项目计算单价和总价。投标报价表中的每一单项均应计算并填写单价和总价，由法定代表人或代理人签署。投标人未填单价或合价的项目，在实施后，采购人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝（如为多标段项目，则上述提到的全部内容是指所投标段对应采购的全部内容）。

15.4一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。

15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.6最低报价不能作为中标的保证。

16、投标保证金：本项目不收取投标保证金。

17、投标文件的有效期

17.1自开标日起60天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

- 投标文件的制作、签署、上传

18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

E、投标文件的提交

19、投标文件的提交（上传）

19.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml

20、投标截止时间

20.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

20.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

20.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

21、投标文件的补充、修改和撤回

21.1投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，具体操作方法见《操作手册》。提交投标文件截止时间后供应商不得撤回投标文件。

- 开标和评标

22、开标

22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3公开招标采购项目开标结束后，采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的投标文件将作无效标处理。合格投标人不足三家的，不得评标。

23、资格审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。

23.2.1查询时间：投标文件提交截止时间。

23.2.2查询渠道：通过“信用中国”、“信用江苏”及“中国政府采购网” 上的信用信息查询供应商的信用记录。

23.2.3查询证据留存方式：对存在失信信息的供应商，评审小组应填写《苏州市级政府采购供应商失信信息确认函》，由失信供应商应签名确认。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

23.3信用记录使用规则：评审小组经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。

23.4投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参与同一合同项下的投标活动。

24、评标委员会

24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责；

24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.1.3对投标文件进行比较和评价；

24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.2评标委员会成员应当履行下列义务：

24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.2.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；

24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；

24.2.6配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购人或采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、对投标文件初审

26.1评委会将对资格符合的投标文件进行符合性审查。即依据招标文件规定，从投标文件有效性、完整性和对招标文件响应程度进行审查，以确定是否对招标文件实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

26.1.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

26.1.2投标人不具备招标文件中规定的资格要求的；

26.1.3投标人的报价是选择性的或只投了招标内容中部分内容；投标人拒绝修正错误；

26.1.4投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的或其他被评委会认定无效的情况。

26.1.5法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

26.3对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

26.5评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

26.5.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

26.5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照中华人民共和国财政部令87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.6强化政府采购异常低价审查

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算x50%；

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价x45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清。

26.7除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

26.8采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

26.9对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

27、废标

27.1无效投标的具体情形有：

27.1.1机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；

27.1.2未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

27.1.3未按本须知规定提交资格证明文件；

27.1.4与招标文件有重大偏离；

27.1.5投标人拒绝修正错误；

27.1.6投标人的报价是选择性的；

27.1.7投标人的报价只响应了部分招标内容；

27.1.8招标文件规定的其他认定无效的情况。

27.2在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的。

27.3投标人对电子投标文件解密失败的。

27.4 废标后，招标代理机构将把废标的理由通知所有投标单位。

28、投标文件的评价和比较

28.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

28.2评价和比较采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

28.3最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

G、中标人的确认及合同授予

29、中标单位的确认

29.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按采购人的委托向采购人推荐中标人。

29.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公告，公告期为1个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后7个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

- 中标通知书、未中标通知书

30.1确定出中标人后，在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

30.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

30.4采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

30.5未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

31、合同授予

31.1采购人将把合同授予其投标文件在实质性响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

31.2采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改；招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

31.3按照《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同，最长不得超过三十日。

31.4中标人无正当理由不得拒绝签订政府采购合同；采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

31.5中标人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的中标候选人中，按照排序由高到低的原则重新确定其他投标响应人作为中标人并签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的政府采购活动。

31.6签订合同后，中标人不得将相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 其他事项

32、质疑与投诉

32.1质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第 94 号）相关规定执行。

32.2质疑的提出

32.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.2.2潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起 7 个工作日内以书面形式提出。

32.2.3供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

32.2.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

32.2.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.2.6供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

32.2.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.3质疑的受理与答复

32.3.1采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

32.3.2 质疑函由采购代理机构办理签收手续。

32.3.3 质疑函接收单位信息：

接收单位：江苏钇创项目管理咨询有限公司

地址：苏州市姑苏区福运路198号常润大厦12楼

邮编：215000

联系人：胡孝芳、张弦、徐旸

电话：0512-65008786

32.3.4采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

32.3.5采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

32.4投诉的提起

32.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

32.4.2供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

32.4.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

32.4.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

32.4.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

32.5由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

- 履约保证金：无。

34、代理服务费

34.1中标单位须按前附表的规定计算并支付代理服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

34.2缴纳代理服务费时，如供应商为增值税一般纳税人且需增值税专用发票的，则须提供开票信息。【注：仅对开票信息内容填写完整的供应商开具增值税专用发票。发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】

开票信息

| 报名人名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 税号 |  |
| 开户行 |  |
| 银行账号 |  |

34.3请中标单位将开票信息以Word文档格式发送至邮箱：jsyczx001@163.com。中标单位凭已缴纳代理服务费的银行回单至代理机构领取中标通知书、合同。

35、监督和公证

35.1有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

36、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章 投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

公开招标投标文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称：

日   期：

投标文件格式一：

## 开标一览表（以系统格式为准）

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

分包号：

| 项目名称 | 优惠率 |
| --- | --- |

注：检测费用的单价以《苏州市工程质量检测和建筑材料试验收费参考价》（2022版）文件中的收费价格标准。

日期：    年  月  日

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

投标文件格式二：

关于资格文件的声明函

（采购代理机构名称）     ：

本公司愿就由贵方组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式三：

投标单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 实现利润 | 年 万元 | 营业面积（含厂房面积） | 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标文件格式四：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我  ××× （姓名）系 ××××（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 ×××××× 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加××××（采购代理机构名称）组织实施的编号为 ××××的采购活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人盖章：

法定代表人：（签字或签章）

代理人：（签字或签章）

日期：

附：法人及授权代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

投标文件格式五：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  	                  。

主要专业技术能力有： 	                  。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式六：

参加政府采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式七：

投标单位与其他单位存在控股、管理关系情况表

| 与投标单位存在控股、管理关系的单位名称 | 控股、管理关系情况说明 |
| --- | --- |

注：投标单位应当按实填写所有与之有控股、管理关系的情况，如果没有请填“无”。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式八：

投标书

致：（采购代理机构名称）

我方收到贵方             （项目编号）招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标，并向贵司作出如下承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同所规定的全部内容。

3、我方已详细审查并同意招标文件及更正文件（若有）中的规定。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本投标书的有效期限为投标截止时间之日起60天。

5、我方保证所提交的投标文件中所有资料均是真实的、准确的。若与真实情况不符，我方愿意承担由此而产生的一切后果。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

8、与本投标有关的通讯地址：

单   位：                                 联 系 人：

地   址：                                 邮政编码：

联系电话：                                电子邮箱：

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式九：

（1）服务要求偏离表

| 序号 | 服务内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.投标人应对照招标文件服务要求等，所投标的服务与招标文件的规定有偏离的，应在此表中申明与服务要求条文的偏差和例外。

- 未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于服务条款等详细描述和说明的替代。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

（2）商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标响应 | 偏离/响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除服务要求部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在投标文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应招标文件的规定。但该表不作为投标人对所投标服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式十：

拟投入本项目人员表

采购编号：                              标段号：

| 序号 | 在本项目中负责的岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表仅为示例，专业分项可根据招标内容自行补充和修改。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式十一：

投标单位类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 签订时间 | 采购人单位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式十二：

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于 （其他未列明行业） ；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

注：1.不同行业的中小微企业划分标准以工信部、国家统计局、国家发改委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）为准。

2.中小微企业在投标文件中，提供签署《中小企业声明函》，可以认定为中小微企业。未在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标文件格式十三：

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的货物。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式十四：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

投标文件格式十五：

投标保证承诺书

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的响应,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.中标后不依法与采购人签订合同；

3.中标后不按本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

4. 中标后不按本招标文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标单位：        （签章）

地址：

电话：                     传真：

电子邮件：                 邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

投标文件格式十六：

关于投标报价合理性的澄清说明

：

本公司愿就由贵单位组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：

投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.6条要求，当评标委员会认为投标人报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或者低于项目预算金额的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求投标人出具书面说明及证明材料，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人盖章:

法定代表人或委托代理人（签字或签章）:

日期：

第四章 招标书

江苏钇创项目管理咨询有限公司受苏州市市政设施管理处委托，就其所需的2026年度市政设施维护项目检测进行国内公开招标，欢迎符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、项目编号：JSZC-320508-YICH-G2025-0013

二、采购项目名称：2026年度市政设施维护项目检测

三、采购预算：100万元（采购包1: 50万元；采购包2: 50万元）

四、最高限价：100万元（采购包1: 50万元；采购包2: 50万元）

五、合同履行期限：合同签订至2026年12月31日，或结算费用达到项目标段预算金额，以先到者为准。

六、采购人的采购需求：

1、项目概况：本项目为2026年度市政设施维护项目检测服务，服务期内根据相关规范要求对苏州市市政设施管理处管养的各类市政设施所实施的维护项目进行相关检测服务，并提供检测报告，同时配合采购人完成与检测相关的其他事项。

2、投标人成交后，需完成（包括但不限于）以下工作：

2.1本工程检测范围内的检测项目；

2.2检测完成后及时提供检测报告；

2.3承担现场检测所发生的水电费；

2.4在工程施工阶段以及在采购人书面要求下，负责回答采购人及采购人聘请的各参建单位的工程师提出的问题；

2.5采购人要求的与检测相关的其他事项。

3、检测项目(包括但不限于以下)

3.1主要材料：水泥、黄砂、碎石、砖、砌块、砼配合比、外加剂、砼强度、砂浆强度、砂浆配合比、石灰、砼耐久性、砼抗渗、水质分析、土壤有害物质检测、粉煤灰、钢材力学性能、钢材焊接及机械连接、钢材化学分析、砼实体强度、钢筋保护层厚度、墙体砂浆强度实测等。

水泥砂浆及混合砂浆配合比、砂浆强度、外墙涂料、饰面砖、防水材料、有害物质限量检测、板材甲醛含量、板材含水量、拉拔试验、纸面石膏板、轻钢龙骨、石材弯曲强度、石材密封胶污染性、石材背栓及扣件现场拉拔强度、钢材检测（拉伸、弯曲或反复弯曲）、铝合金及塑钢门窗的材质检验和三性试验、防火涂料等。

3.2市政检测项目（含桥梁等）

4、检测过程中由于原材料不合格造成的复试或加倍试验费用由该项目施工单位承担；接到甲方通知后，乙方派车至现场取样。

5、检测工作开展执行相关部门的各项管理规定，依据产品标准或采购人要求的检测频率进行检测，检测方法严格按照设计文件和现行有效的产品标准、试验方法和验收规范，具体执行有关技术标准规范如下：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004

《混凝土结构试验方法标准》GB50152-2012

《砌体工程检测技术标准》GB/T50315-2011

《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014

《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2016

《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/98-2010

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

《超声波检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000

《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T 17671-1999

《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005

《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011

《水泥细度检验方法》GB 1345-2005

《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》GB/T 8074-2008

《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008

《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007/XG1-2009

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2005

《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣灰》GB/T18046-2008

《混凝土外加剂》GB8076-2008

《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T223-2007

《混凝土膨胀剂》GB23439-2009

《砂浆、混凝土防水剂》JC474-2008

《喷射混凝土用速凝剂》JC477-2015

《烧结普通砖》GB5101-2003

《混凝土多孔砖》JC943-2004

《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2008

《钢筋混凝土用钢第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2007/XG1-2009

《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010

《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010

《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2001

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2010

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002

《混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009

《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010

《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T70-2009

《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2003/XG1-2008

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370-2015

《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和边接器技术条件》TB/T3193-2008

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011

《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS02:2005

《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03：2007

《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013

《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001

《水泥土配合比设计规程》JGJ/T233-2011

《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005

《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011

《公路土工试验规程》JTGE40-2007

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTGE30-2005

《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTGE51-2009

《公路工程土工合成材料试验规程》JTGE50-2006

《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T9647-2015

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370-2015

《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》JT/T329-2010

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2010

《预应力混凝土用金属波纹管》JG225-2007

《混凝土路面砖》GB28635-2012

《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013

《透水路面砖和透水路面板》GB/T25993-2010

《混凝土路缘石》JC/T 899-2016

《公路路基路面现场测试规程》JTGE60-2008

《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2009

《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》JC/T640-2010

《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》GB/T16752-2006

《钢纤维混凝土检查井盖》GB26537-2011

《钢纤维混凝土水箅盖》JC/T948-2005

《 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》GB 36600-2018

《土壤环境质量标准》GB 15618-2018

6、验收、质量要求

6.1质量

1.供应商应按照采购文件要求和投标文件承诺的有关规定提供服务。

2.所有检测工作都依据现行有效的相关标准、规范、规程和委托合同要

求，采用先进的检测方法和技术进行。

3.检测过程中认真操作，仔细检查，坚持以检测标准﹑规范为准则，以数据为依据，独立判断，确保数据准确、可靠，使检测结果真正体现试样的本质属性。

4.在符合检测工作程序的前提下依据检测合同的要求，按承诺的时限提供检测报告，并尽可能缩短整个检测过程的时间，确保采购人满意。

5.保持检测仪器设备和环境设施的先进性，在用仪器设备完好率和按期检定、校准率100%。

6.检测方法科学、适用、有效，并满足采购需求，检测方法正确使用率100%。

7.检测数据真实、准确；检测报告规范、客观，无重大结论性差错，其他一般性差错率低于1%；检测报告交付及时。

6.2验收

1.验收标准根据有关规定及技术要求，验收通过为准。

2.竣工验收前，供应商应组织相关项目参与人员整理相关资料，包括项目检测合同、检测细则，与采购人、监理及施工方的相关往来文件，检测汇报材料，甲方的各种通知资料等，并装订成册，进行归档处理。

3.整理形成各个标段的检测项目报告清单，供各方进行检测资料的整理核对工作。为项目的顺利验收提供支持服务。

4.整理形成各个标段异常数据汇总表，表内涵盖报告日期，项目种类，报告编号，闭合情况，闭合报告编号等相关信息，便于各方进行异常数据的翻阅，为顺利验收提供便利服务。

5.工程竣工验收后，邀请相关采购人、监理、施工单位进行交流，汇集各方意见，总结检测过程中的成果和需改进方面，形成检测技术总结报告。

七、综合说明

1、供应商须在投标文件中提供详细的检测方案。对招标文件中提出的全部技术规范要求及服务要求做出承诺，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2、总费用包括：全部服务所需的人员服务费、交通费、管理费、办公设备、用品费、食宿费、检测设备使用维护费、税金、利润、风险费、保险费等一切费用、以及成交服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

3、履行验收方案

3.1验收内容：供应商按照招标文件的要求提交检测成果，供应商需配合采购人进行验收，完成项目的验收和交付。

3.2验收标准：根据国家标准、行业标准和规范要求以及采购合同指定的所有文件、报告。

3.3验收方法:采购人根据项目具体情况，成立由相关人员（专家）组成的验收小组，负责具体验收工作。验收小组应按照验收标准对供应商提交的检测成果进行验收和评审，并出具详细的验收报告，明确各项技术、服务的履约情况。对检测质量不进行复核、抽检。

3.4验收的时间和地点:检测成果提交采购人15日内，由采购人、供应商双方共同商定验收地点，开展验收评审工作。如需延长时间，双方另行商定。

3.5验收结果不符合招标要求的，采购人有权终止合同，一切损失、检测费用及专家费用等由供应商承担。

八、政府采购政策

1、小、微企业

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

2、残疾人福利性单位

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、绿色采购

# 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的（如：计算机设备、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、坐便器、蹲便器、小便器、水嘴），供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

- 凡涉及本项目的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上发布的通知为准。

第五章 合同文本

项目名称：2026年度市政设施维护项目检测

甲方：苏州市市政设施管理处

地址：苏州市姑苏区友新路999号

电话：0512-65225692

乙方：

地址：

电话：

根据苏州市政府采购招标编号 JSZC-320508-YICH-G2025-0013 号招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的 2026年度市政设施维护项目检测（采购包 ） 事宜，签订本合同书。

一、合同内容

1、 本合同由以下文件组成：

（1）本合同书及本合同书签署后各方以书面形式确认的补充协议、会议纪要等；

（2）政府采购采购文件；

（3）中标通知书；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

（5）乙方中标的投标书；

（6）其他合同附件。

上述文件之间有冲突的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。

2、乙方根据合同约定按时向甲方提供                   。

3、服务期限：

4、服务地点：甲方指定地点。

二、价格与支付

1、标段预算（合同）金额为： 人民币伍拾万元整（￥500000.00）。按实结算。

合同优惠率为      % ，以《苏州市工程质量检测和建筑材料试验收费参考价（2022版）》文件的收费标准执行；收费标准中未列入且未有行政主管部门后续发布的增补文件，可参照《苏州市工程质量检测行业工程质量检测和建筑材料试验收费参考价》苏监协通[2015]06号。

2、合同价格包括完成本项目的人员服务费、交通费、管理费、办公设备、用品费、食宿费、检测设备使用维护费、税金、利润、风险费、保险费等一切费用、以及成交服务费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等完成本项目的各项应有费用。

3、付款步骤：

（1）合同签订生效后30日内，甲方支付合同价款的30%为预付款；

（2）乙方在完成所有检测工作并通过资料验收评审（通过甲方组织的专家评审），由甲方向乙方付清余款。付款时乙方提供合法有效的增值税专用发票及由甲乙双方及招标代理机构签章的《政府采购合同履行验收报告》。

（3）付款方式：结算使用数字人民币。

4、根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的税费均由甲方承担；根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。

三、服务标准：

1、乙方需完成（包括但不限于）以下工作：

1.1本工程检测范围内的检测项目；

1.2检测完成后及时提供检测报告；

1.3承担现场检测所发生的水电费；

1.4在项目阶段以及在甲方书面要求下，负责回答甲方及甲方聘请的各参建单位的工程师提出的问题；

1.5甲方要求的与检测相关的其他事项。

2、检测项目(包括但不限于以下)

2.1主要材料：水泥、黄砂、碎石、砖、砌块、砼配合比、外加剂、砼强度、砂浆强度、砂浆配合比、石灰、砼耐久性、砼抗渗、水质分析、土壤有害物质检测、粉煤灰、钢材力学性能、钢材焊接及机械连接、钢材化学分析、砼实体强度、钢筋保护层厚度、墙体砂浆强度实测等。

水泥砂浆及混合砂浆配合比、砂浆强度、外墙涂料、饰面砖、防水材料、有害物质限量检测、板材甲醛含量、板材含水量、拉拔试验、纸面石膏板、轻钢龙骨、石材弯曲强度、石材密封胶污染性、石材背栓及扣件现场拉拔强度、钢材检测（拉伸、弯曲或反复弯曲）、铝合金及塑钢门窗的材质检验和三性试验、防火涂料等。

2.2市政检测项目（含桥梁等）

3、检测过程中由于原材料不合格造成的复试或加倍试验费用由该项目施工单位承担；接到甲方通知后，乙方派车至现场取样。

4、检测工作开展执行相关部门的各项管理规定，依据产品标准或甲方要求的检测频率进行检测，检测方法严格按照设计文件和现行有效的产品标准、试验方法和验收规范，具体执行有关技术标准规范如下：

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004

《混凝土结构试验方法标准》GB50152-2012

《砌体工程检测技术标准》GB/T50315-2011

《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014

《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2016

《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ/98-2010

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012

《超声波检测混凝土缺陷技术规程》CECS21:2000

《水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）》GB/T 17671-1999

《水泥胶砂流动度测定方法》GB/T 2419-2005

《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2011

《水泥细度检验方法》GB 1345-2005

《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》GB/T 8074-2008

《水泥化学分析方法》GB/T 176-2008

《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007/XG1-2009

《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006

《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T1596-2005

《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣灰》GB/T18046-2008

《混凝土外加剂》GB8076-2008

《聚羧酸系高性能减水剂》JG/T223-2007

《混凝土膨胀剂》GB23439-2009

《砂浆、混凝土防水剂》JC474-2008

《喷射混凝土用速凝剂》JC477-2015

《烧结普通砖》GB5101-2003

《混凝土多孔砖》JC943-2004

《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2008

《钢筋混凝土用钢第 2 部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2007/XG1-2009

《金属材料 拉伸试验 第 1 部分：室温试验方法》GB/T 228.1-2010

《金属材料 弯曲试验方法》GB/T 232-2010

《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T 27-2001

《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2010

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T50080-2002

《混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082-2009

《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010

《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T70-2009

《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224-2003/XG1-2008

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370-2015

《铁路工程预应力筋用夹片式锚具、夹具和边接器技术条件》TB/T3193-2008

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011

《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》CECS02:2005

《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03：2007

《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016

《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013

《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

《锚杆喷射混凝土支护技术规范》GB50086-2001

《水泥土配合比设计规程》JGJ/T233-2011

《公路工程集料试验规程》JTGE42-2005

《公路沥青路面施工技术规范》JTGF40-2004

《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTGE20-2011

《公路土工试验规程》JTGE40-2007

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008

《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTGE30-2005

《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTGE51-2009

《公路工程土工合成材料试验规程》JTGE50-2006

《热塑性塑料管材 环刚度的测定》GB/T9647-2015

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370-2015

《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》JT/T329-2010

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85-2010

《预应力混凝土用金属波纹管》JG225-2007

《混凝土路面砖》GB28635-2012

《混凝土砌块和砖试验方法》GB/T4111-2013

《透水路面砖和透水路面板》GB/T25993-2010

《混凝土路缘石》JC/T 899-2016

《公路路基路面现场测试规程》JTGE60-2008

《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T11836-2009

《顶进施工法用钢筋混凝土排水管》JC/T640-2010

《混凝土和钢筋混凝土排水管试验方法》GB/T16752-2006

《钢纤维混凝土检查井盖》GB26537-2011

《钢纤维混凝土水箅盖》JC/T948-2005

《 土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》GB 36600-2018

《土壤环境质量标准》GB 15618-2018

四、质量与验收：

1、质量

1.1乙方应按照招标文件要求和投标文件承诺的有关规定提供服务。

1.2所有检测工作都依据现行有效的相关标准、规范、规程和委托合同要

求，采用先进的检测方法和技术进行。

1.3检测过程中认真操作，仔细检查，坚持以检测标准﹑规范为准则，以数据为依据，独立判断，确保数据准确、可靠，使检测结果真正体现试样的本质属性。

1.4在符合检测工作程序的前提下依据检测合同的要求，按承诺的时限提供检测报告，并尽可能缩短整个检测过程的时间，确保甲方满意。

1.5保持检测仪器设备和环境设施的先进性，在用仪器设备完好率和按期检定、校准率100%。

1.6检测方法科学、适用、有效，并满足采购需求，检测方法正确使用率100%。

1.7检测数据真实、准确；检测报告规范、客观，无重大结论性差错，其他一般性差错率低于1%；检测报告交付及时。

2、验收

2.1验收标准根据有关规定及技术要求，验收通过为准。

2.2竣工验收前，乙方应组织相关项目参与人员整理相关资料，包括项目检测合同、检测细则，与采购人、监理及施工方的相关往来文件，检测汇报材料，甲方的各种通知资料等，并装订成册，进行归档处理。

2.3整理形成各个标段的检测项目报告清单，供各方进行检测资料的整理核对工作。为项目的顺利验收提供支持服务。

2.4整理形成各个标段异常数据汇总表，表内涵盖报告日期，项目种类，报告编号，闭合情况，闭合报告编号等相关信息，便于各方进行异常数据的翻阅，为顺利验收提供便利服务。

2.5工程竣工验收后，邀请相关采购人、监理、施工单位进行交流，汇集各方意见，总结检测过程中的成果和需改进方面，形成检测技术总结报告。

五、甲乙双方权利义务

1、甲方的权利与义务

1.1合同签订后，甲方将向乙方免费提供与履行检测服务有关的资料。

1.2甲方应按照合同的规定，向乙方提供履行检测服务所必需的工作条件，包括检测必须的道路交通管制方面的协助。

1.3甲方应在合同规定的时间内，就乙方书面提交并要求答复的重大问题，做出书面决定。在合同履行过程中，对于乙方按约定提交的技术报告、数据成果等，甲方应及时审批验收。

1.4甲方有对乙方派出的人员进行审查，并对其工作进行检查和监督的权利，对不称职的、严重失职的、有故意或恶意违约行为的人员有权要求乙方更换。

1.5甲方应指定一名授权代表与乙方的授权代表建立工作联系参与本项目全过程的监督、协调、沟通工作。更换该代表或变更其授权时，应及时通知乙方。

- 乙方的权利与义务

2.1乙方项目人员必须满足苏安码相关要求。

2.2乙方将对本合同项下的工作全面负责。乙方应严格遵照国家、省市对建设工程质量检测的有关规定开展工作。

2.3在签订合同之后，向甲方提交本工程检测工作细则，经甲方批准同意后执行，并在实际工作中切实加以执行，并受其约束。同时作为甲方检查监督和验收乙方进行检测工作的依据。

2.4乙方收到甲方提供的检测工作依据的基础资料后，应仔细阅读，如发现任何错误、失误或缺陷，应及时通知甲方。

2.5乙方必须严格执行国家、相关部委和上级行政主管部门现行的法规和技术标准、规范、规程及本项目的技术要求开展检测工作，坚持原则、秉公办事，提供科学、准确的数据和报告。

2.6乙方在检测完毕向甲方提供检测报告成果和数据，并对其完整性、正确性负责，乙方必须按照合同规定的形式、范围与内容履行与项目有关的检测服务，其具体内容在采购文件要求规定。

3、乙方在检测服务期内应完成但不限于以下工作：

3.1受甲方委托对项目进行检验测定及提供其他相关服务。主要工作：对甲方负责，做好检测的各项工作；紧密配合现场见证取样及实体检测工作；及时提交检测报告；对质量问题应及时报告甲方，对检测工作提出合理化建议。

3.2负责检测合同范围内的检测工作，熟悉施工环境，做好施工中检测台帐和检测工作的记录，妥善保管好各类技术资料。

3.3乙方对所有技术方法的完备性、稳定性和安全性承担责任。

3.4如甲方提出要求，乙方应能及时提供真实的原始数据和中间数据。

六、安全措施及责任

在现场工作时，乙方应遵守政府有关安全法律法规，并对其人员的安全负责，在作业现场，乙方应采取必要的安全措施，并应保障甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款，任何事故和责任均由乙方承担。

七、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

八、合同的解除和转让

1、合同的解除

1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。并报政府采购监管部门审查备案。

1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

- 合同的生效

- 乙双方代表在合同上签字盖章（公章或合同章）后即生效。

- 争议解决

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、其他附则

1、合同份数：本合同一式五份，甲乙双方各执二份，招标代理机构一份。

2、本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释，在执行过程中双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但须提交招标代理机构一份备存。

注：合同条款内容将根据中标人承诺的实际服务内容进行调整。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人或授权代表                  法定代表人或授权代表

（签字或盖章）：                     （签字或盖章）：

签约日期：                            签约日期：

合同签定地：

第六章 评标办法及评分标准

一、评标办法：

1、采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

2、评标时，评标委员会成员分别对每个有效投标人的标书进行评价、打分，直接将评委的评分按算术平均方法，计算出每个有效投标人的评委评审得分（保留小数点后两位）。投标报价得分直接计算取得。评委评审得分和投标报价得分相加为投标人的综合评分。

3、如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、本次招标项目共二个标段，允许一个供应商报名多个标段，但一个供应商最多只能就其中1个标段中标。每个标段成交单位为一名。标段的开标顺序按标段顺序号进行，按先开先中的原则，确定各标段的供应商。进入每个标段评审的实质性响应且具有得标权的供应商不得少于三家，如不足三家，应认定该标段采购失败。已递交某标段投标文件且实质性响应采购需求，但已在前期各标段评审中获得了采购文件规定的得标上限数的供应商，不再具有该标段的得标权，不应计入该标段的实质性响应供应商数量内。在合同签订之前，若某标段因质疑、投诉等事项导致中标结果改变的，不影响其它任何标段的中标结果。

二、综合评分标准（适合第一、二标段）：

（一）报价得分（10分）

1、价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标优惠率最高的供应商的报价为基准优惠率，其价格分为满分。不实质性响应招标文件要求的优惠率不进行价格计算，也不得标。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分＝【（1-基准优惠率）/（1-投标优惠率）】×10%×100（四舍五入保留小数点后2位）

2、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

投标人必须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

（二）技术评审（60分）

1、检测服务方案（60分）

1.1对本项目的理解和技术建议比较：12分
    包含对采购项目的理解，针对本项目特点提出检测方面的建议；为提高本项目质量和技术水平提出的技术建议，由评委根据所编制内容进行综合评定。内容详实、科学合理的得12分；内容较为详实、科学合理的得9分；内容较简单、不够全面合理的得6分；内容简单提及，不够完整的得3分；未提供不得分。

1.2对本项目的实施方案的比较：12分
   对检测工作的实施方案；由评委根据所编制内容进行综合评定。根据响应单位对项目的理解，形成对检测工作的实施方案和工作分解。内容详实、方案科学合理的得12分；内容较为详实、方案较科学合理的得9分；内容较简单、方案不够全面合理的得6分；内容简单提及，不够完整的得3分；未提供不得分。
    1.3对本项目的各项管理措施比较（包含工作质量、进度、安全保证措施）：12分
    各项管理措施内容详实、科学合理的得12分；措施内容较为详实、较科学合理的得9分；措施内容详实度较差、方案简单的得6分；内容简单提及的得3分；未提供不得分。
    1.4对本项目的工作计划比较（包含工作计划实施、安排）：12分
    针对本项目提出的工作计划实施、安排内容完整、清晰明确、可行性强的得12分；针对本项目提出的工作计划实施、安排内容较为完整、较为清晰明确、可行性较强的得9分；针对本项目提出的工作计划实施、安排内容不完整，有缺失、可行性弱的得6分；内容简单提及的得3分；未提供不得分。
    1.5对项目实施期间的服务承诺比较：12分
    包含对响应时间，保证不影响项目进度安排及对项目实施期间的服务承诺，对报告质量客观正确性和时间的承诺，由评委根据所编制内容进行综合评定。服务承诺详尽、最有利于采购人实施的得12分；服务承诺较详尽、较有利于采购人实施的9分；服务承诺简单较完整、采购人实施可行性一般的得6分；内容简单提及的得3分；未提供不得分。

（三）商务评审（30分）

1、人员配备（16分）

1.1项目负责人具有工程检测专业高级工程师及以上职称的得4分;具有工程检测专业工程师职称的得2分；具有工程检测专业初级工程师职称的得1分；最高得4分。

1.2 投入本项目主要检测人员（不包含项目负责人）具有工程检测专业高级工程师及以上职称的得4分；具有工程检测专业工程师职称的得2分；具有工程检测专业初级工程师职称的得1分；最高得12分。

注：以上人员提供对应证书及投标人为其缴纳的社保缴费证明材料复印件，未提供不得分。

2、企业综合实力（14分）

2.1企业通过ISO质量管理体系认证的，得2分；通过环境管理体系认证的，得2分；通过职业健康安全管理体系的，得2分。（证书需在有效期内，标书中提供复印件，并提供国家认证认可监督管理委员会-全国认证认可信息公共服务平台网站查询证书截图，未按要求提供的不得分）

2.2企业自2022年1月至今（以合同签订日期为准）承担过类似项目，有一项得4分，最高得8分。（同时提供合同、检测报告关键页扫描件并加盖公章，资料不全不得分）

（全文完）