苏州市相城区政府采购

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320507-JJJC-C2025-0033

项目名称：全区供水管网风险评估及监测方案

采购单位：苏州市相城区水务局

项目类别：服务类

所属行业：其他未列明行业

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

二○二五年六月

目录

第一章 磋商邀请函	3

第二章 磋商须知	6

第三章 竞争性磋商文件	13

第四章 评审方法及评分标准	20

第五章 合同主要条款	25

第六章 附件	31

前 附 表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320507-JJJC-C2025-0033 |
| 2 | 项目名称 | 全区供水管网风险评估及监测方案 |
| 3 | 采购代理机构 名称及地址 | 名称：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 地址：苏州市相城大道666号中翔大厦18楼 联系人：陈奕潼 联系电话：13390897509 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市相城区水务局 地址： 苏州市相城区阳澄湖东路8号 联系人：贾照彬 联系电话：0512-85182557 |
| 5 | 成交服务费 | 按苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第三批公告的收费标准收取，领取成交通知书时中标单位向招标代理机构一次性付清。本项目代理费金额为10500元，响应单位所投报价应当包含该项目代理服务费。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额的1.5%； 预算金额100－500万费率为预算金额的1.1%。 账 户 名：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 开户银行：中国工商银行苏州长三角一体化示范区分行 账 号：1102022009000414895 |
| 6 | 响应文件组成 | 详见采购文件第二章 |
| 7 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金 |
| 8 | 响应文件有效期 | 响应文件提交截止之日起六十天（日历日） |
| 9 | 响应文件网上 提交截止时间 | 2025年7月9日 09:30（北京时间） 响应文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的响应文件恕不接受。 |
| 10 | 开启时间 开启地点 | 2025年7月9日 09:30（北京时间） “苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面磋商项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评审时间 评审地点 | 2025年7月9日 09:30（北京时间） 苏州市相城区庆元路168号相城市民活动中心3号楼二楼 |
| 12 | 磋商响应 文件份数 | 本项目采用电子响应文件，供应商按照采购文件要求制作上传电子响应文件，供应商无需提供纸质响应文件。 |
| 13 | 报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 履约保证金 | 无 |
| 15 | 成交通知书 | 确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。 |
| 16 | 导致废标 因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的响应单位或者对采购文件作实质响应的响应单位不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）响应单位的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 17 | 投标无效因素 | （一）有下列情形之一的，视为响应单位串通投标，其投标无效： 1、不同响应单位的响应文件由同一单位或者个人编制； 2、不同响应单位委托同一单位或者个人办理投标事宜； 3、不同响应单位的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 4、不同响应单位的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （二）响应单位存在下列情况之一的，投标无效: 1、未按照采购文件的规定提交投标（响应）保证承诺书的； 2、未按照采购文件规定要求签署、盖章； 3、不具备采购文件中规定资格要求； 4、响应文件含有采购单位不能接受的附加条件的； 5、不同响应单位的电子投标文件制作机器码一致； 6、法律、法规和采购文件规定的其他无效情形； |

## 第一章  磋商邀请函

项目概况： 全区供水管网风险评估及监测方案JSZC-320507-JJJC-C2025-0033采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统获取采购文件，并于2025-07-09 09:30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320507-JJJC-C2025-0033

项目名称：全区供水管网风险评估及监测方案

采购方式：竞争性磋商

预算金额：70.000000万元

最高限价（如有）：70.000000万元

采购需求：需对相城区（全域）开展供水管网运行安全风险评估和供水智慧监测方案编制，主要内容包含：

- 结合近年来投诉咨询工单和压力报表分析相城区供水管网压力，对疑似低压区域进行现场测压，摸清低压区底数，建立台账清单，编制“一点一策”方案。

- 结合近年来咨询投诉工单和水质报告分析相城区供水管网水质，对疑似水质薄弱区域进行水质检测，建立台账清单；并提出针对性建议。

- 开展相城区乡镇片区供水管网漏损分析，结合近年来各板块漏损率，通过对近年来抢修、检漏分析识别漏损重点区域，建立台账清单；并提出针对性建议。

- 根据《江苏省城镇供水管道安全风险评估指南（试行）》相关要求，编制《相城区供水管网风险评估报告》。

- 根据《江苏省城市生命线安全工程供水智慧监测技术指南（试行）》要求，需在结合供水行业管理要求、供水现状、风险评估结果和供水企业运行管理需求，编制《相城区供水智慧监测方案》。

合同履行期限：自合同签订之日起至2025年10月31日止。

本项目（是/否）接受联合体：不接受联合体

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、具有独立承担民事责任的能力证明。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小企业，所属行业为其他未列明行业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（三）本项目的特定资格要求：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、法人的分支机构不得参加本项目的采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、获取采购文件

时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

地点：“苏采云”系统

方式：自行下载

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2025-07-09 09:30（北京时间）

地点：“苏采云”系统

五、开启

时间：2025-07-09 09:30（北京时间）

地点：苏州市相城区庆元路168号相城市民活动中心3号楼【相城】谈判磋商文件递交室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、中标服务费：按苏州市级政府采购代理服务收费公告信息表第三批公告的收费标准收取。

2、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

3、本次采购的相关信息发布在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网，敬请各供应商注意。

4、政府采购监督管理部门监督电话：0512-67591005、0512-67591006。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购单位信息

单位名称：苏州市相城区水务局

单位地址：苏州市相城区阳澄湖东路8号

联系人：贾照彬

联系电话：0512-85182557

2.采购代理机构信息（如有）

单位名称：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

单位地址：苏州市相城区中翔大厦18楼

联系人：陈奕潼

联系电话：13390897509

3.项目联系方式

项目联系人：陈奕潼

电话：13390897509

## 第二章 磋商须知

一、响应文件的组成及要求

1、封面

2、开标一览表（具体按照“苏采云”系统填报）

3、磋商报价分析表

4、资格审查响应文件

4.1具有独立承担民事责任的能力证明。包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经审计的财务报告，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；

4.3履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（响应单位应提供提交投标文件截止时间前最新一期依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明。响应单位如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；

4.5参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

4.6法律、行政法规规定的其他条件：

4.6.1资格文件声明函；

4.6.2磋商响应单位基本情况表；

4.6.3磋商响应单位法定代表人身份证复印件；

4.6.4法定代表人授权委托书（如有授权）；

4.6.5磋商响应单位授权代理人身份证复印件（如有授权）；

4.6.6《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

4.6.7其它有关资格证明的文件（如有）；

5、符合性审查响应文件

5.1磋商响应函；

5.2投标（响应）保证承诺书；

5.3《服务要求偏离表》；

5.4《商务条款偏离表》；

5.5其他有关符合性证明的文件（如有）；

6、综合评审响应文件

6.1项目需求理解；

6.2项目重难点及解决方案比较；

6.3方案比较；

6.4技术力量配备情况；

6.5综合能力比较；

6.6采购需求及评分标准中所涉及到的其他材料等（如有）；

注：（1）以上4.1-4.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上5.1-5.4为符合性审查须提供的资料，响应供应商必须提供并加盖电子公章。否则，磋商响应文件将被认定为未实质性响应。

（3）制作电子响应文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（4）磋商响应文件编制要求：本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子响应文件。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

（5）磋商过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号磋商当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

二、磋商程序

1、采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持磋商采购活动。

2、供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在 “苏采云”系统规定的时间内对响应文件进行解密。

3、在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。

4、由磋商小组审查供应商解密的响应文件。

5、磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

6、磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。

本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清:磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。(此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。）

7、对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商响应函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

8、在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

9、磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

10、供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖公章,否则视为未提交最后报价。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖公章。

*进入项目评审流程后，建议各响应单位法定代表人或代理人始终保持通讯顺畅，时刻关注不见面开标大厅，不离开不见面开标大厅。

11、经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

12、磋商小组根据磋商成交原则确定成交单位，并将结果通知所有参加磋商的供应商。

13、如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。

三、质疑处理

1、供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后7个工作日内作出答复。

2、本次采购文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须是依法获取采购文件，请将合法获取采购文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）

质疑联系人：陈奕潼

联系电话： 13390897509

现场递交地址:苏州市相城大道666号中翔大厦18楼

邮寄收取地址:苏州市相城大道666号中翔大厦18楼

四、响应无效和终止磋商活动条款

1、响应人存在下列情况之一的，响应无效:

（1）未按照竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）供应商不具备竞争性磋商文件中规定资格条件的；

（3）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）响应文件含有采购单位不能接受的附加条件；

（5）因磋商响应单位自身原因导致网上磋商响应文件无法递交的其他情况；

（6）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求的；

（7）法律、法规及本竞争性磋商文件规定的其他无效的情形。

2、响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购单位或者其他响应人的合法权益。

磋商在过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其响应无效，并书面报告本级财政部门。

3、有下列情形之一的，视为响应人恶意串通，其响应无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

五、磋商文件的澄清和修改

1、提交首次响应文件截止之日前，采购单位、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以公告形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购单位、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

2、磋商文件的澄清、修改等内容与竞争性磋商文件在同一内容的表述上不一致时，以发出日期最接近磋商时间的公告为准。

3、磋商文件的澄清、修改等内容均将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

六、响应文件计量单位和使用文字

1、响应文件中所使用的计量单位，除竞争性磋商文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应文件应使用中文编制，响应文件中使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的响应文件可能引起的对供应商不利的后果，磋商采购单位概不负责。

七、项目的终止

出现下列情形之一的，将终止竞争性磋商采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

八、评审内容的保密

1、磋商开始后，直到宣布授予成交单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向磋商供应商或与评审无关的其他人泄露。

2、在磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购单位和磋商小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。

3、在评审期间，采购单位将通过指定联络人与磋商供应商进行联系。

九、成交单位的确认

1、磋商小组根据采购文件规定的评审方法及评分标准进行评审，按照采购文件的要求依法选取中标候选人。

2、由采购单位在中标候选人中按照排序由高到低的原则选定成交单位。确定成交单位后，将在规定的时间内将成交结果在相关媒体上予以公告。各参加磋商供应商如对公告结果有异议，应在成交结果公告期满后七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑，同时该质疑应有磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署。采购单位将在收到经磋商供应商法定代表人或参加响应供应商的代理人签署的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。如磋商供应商未在成交结果公告期满后七个工作日内向磋商采购单位提出质疑或质疑未经磋商供应商法定代表人或参加磋商的代理人签署，采购单位有权对该质疑不予答复。

十、合同授予标准

采购单位将把合同授予其磋商响应文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的供应商。确定为成交的供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

十一、成交通知书

1、确定出成交单位后，采购代理机构在法定时间内向成交单位发出成交通知书。成交通知书将成为合同的组成部分。

请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。

2、成交通知书将成为合同的组成部分，对采购单位和中标人具有同等法律效力。

3、成交通知书发出后，成交单位应按成交通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或代理人与甲方代表签订合同。成交单位无正当理由不得放弃成交。

4、采购代理机构对未成交单位不承担解释未中标原因的义务。

## 第三章 竞争性磋商文件

受苏州市相城区水务局委托，江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司对其要求采购的全区供水管网风险评估及监测方案进行竞争性磋商采购，欢迎符合磋商采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。

一、项目编号：JSZC-320507-JJJC-C2025-0033

二、项目名称：全区供水管网风险评估及监测方案

三、采购预算：人民币柒拾万元整（¥700000.00）

四、合同履行期限：自合同签订之日起至2025年10月31日止。

五、采购需求：

（一）服务内容：

为提高公共供水管网韧性，推动实现高品质供水和服务质效提升，根据《关于进一步推动江苏省城市生命线安全工程建设试点工作的通知》（苏生命线办发〔2022〕1号）、《关于全面推进江苏省城市生命线安全工程建设的通知》（苏生命线办发〔2023〕16号）《苏州市城市生命线安全工程建设2024年度工作方案》（苏城生命组办发〔2024〕1号）、《关于印发<苏州市2025年度供水行业工作要点>的通知》（苏市水务〔2025〕42号）、《关于进一步提升城乡统筹区域供水服务质效》（苏建函城〔2025〕87号）等文件相关要求，需对相城区（全域）开展供水管网运行安全风险评估和供水智慧监测方案编制，内容包含：

1、结合近年来投诉咨询工单和压力报表分析相城区供水管网压力，对疑似低压区域进行现场测压，摸清低压区底数，建立台账清单，编制“一点一策”方案。

2、结合近年来咨询投诉工单和水质报告分析相城区供水管网水质，对疑似水质薄弱区域进行水质检测，建立台账清单；并提出针对性建议。

3、开展相城区乡镇片区供水管网漏损分析，结合近年来各板块漏损率，通过对近年来抢修、检漏分析识别漏损重点区域，建立台账清单；并提出针对性建议。

4、相城区供水管网风险评估：

根据《江苏省城镇供水管道安全风险评估指南（试行）》相关要求，编制《相城区供水管网风险评估报告》：采用层次分析法计算各评估指标权重，根据资料调研和现场调研结果，按照指标体系和计算方法，对各评估单元进行可能性评估，确定可能性等级，并通过第三方施工管控、企业安全管理水平进行评估对可能性进行修正，结合后果评估，通过风险矩阵法最终得到管道风险等级，并根据评估结论提出管控措施，为相城区供水设施更新改造提供决策支撑。

评估对象：相城区全域，包括：元和街道（除相城供水中心城区）、黄桥街道（除相城供水中心城区）、北桥街道、太平街道、漕湖街道、澄阳街道、望亭镇、黄埭镇、渭塘镇和阳澄湖镇。其中，2024年度已经完成风险评估的苏州市相城供水有限公司中心城区（部分元和街道和部分黄桥街道）以及苏州高铁苏水水务有限公司供水区域（北河泾街道）按照最新数据进行更新。

5、相城区供水智慧监测方案

根据《江苏省城市生命线安全工程供水智慧监测技术指南（试行）》要求，需在结合供水行业管理要求、供水现状、风险评估结果和供水企业运行管理需求，编制《相城区供水智慧监测方案》。监测方案应包括基本情况、监测目标、现状分析、技术路线、监测布点、设备选型、设备安装与维护、数据采集与存储、数据分析与应用、投资估算、工作组织与实施计划等。

方案覆盖对象：相城区全域，包括：元和街道（除相城供水中心城区）、黄桥街道（除相城供水中心城区）、北桥街道、太平街道、漕湖街道、澄阳街道、望亭镇、黄埭镇、渭塘镇和阳澄湖镇。其中2024年度已经完成监测方案的苏州市相城供水有限公司中心城区（部分元和街道和部分黄桥街道）以及苏州高铁苏水水务有限公司供水区域（北河泾街道）按照最新数据进行更新。

（二）工作原则：

整体工作需遵循以下原则：

1、科学性原则：应该建立在充分的现状调研、数据收集基础上，依据相关的专业知识与科学原理，利用必要的工具或模型开展，确保评估成果的合理性和可靠性。

2、实用性原则：工作的方案制定应该考虑到当地工作开展的实际情况，确保相关分析评估的成果能够满足管理部门的实际工作需要，解决或辅助解决管理工作中所遇到的问题。

3、系统性原则：工作的开展过程中应该充分考虑到多方面的影响因素，对于不同的影响因素采用相适应的调研和分析方法，尽可能综合不同方面因素，并得到全面、系统的成果。

(三）成果要求：

1、提交的成果包括但不限于以下内容：

（1）收集、整理及针对性建议：包括对疑似低压区域进行现场测压，摸清低压区底数，建立台账清单，编制“一点一策”方案。对疑似水质薄弱区域进行水质检测，建立台账清单；并提出针对性建议。通过对近年来抢修、检漏分析识别漏损重点区域，建立台账清单；并提出针对性建议。

2、《相城区供水管网风险评估报告》：风险评估报告应包括风险评估依据、基本情况、评估单元划分、风险评估方法、风险评估结论、降低风险的措施等。

3、《相城区供水智慧监测方案》：监测方案应包括基本情况、监测目标、现状分析、技术路线、监测布点、设备选型、设备安装与维护、数据采集与存储、数据分析与应用、投资估算、工作组织与实施计划等。

（四）其他要求：

1、为保证项目的顺利实施，响应单位应为本项目合理配备工作人员（工作人员需具有与本项目相适应的资质及专业能力），其中至少包括：项目负责人1名、技术负责人1名、其他技术人员4名。未经采购单位同意，不得随意更换拟投入本项目工作人员，否则，采购单位有权终止合同。

2、响应单位应严格按采购单位规定的时间完成项目的各项工作内容，如在项目实施过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至采购单位（或上级主管部门）确认合格。

3、响应单位在项目进行履行职责过程（包括上下班途中等）中产生的任何安全（包括人身安全）、用工、经济等责任事故一律由响应单位自行承担，采购单位不承担任何责任。

4、响应单位应确保其提供的成果涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由响应单位承担。

（五）履约验收要求：

中标人与采购单位应严格按照政府采购相关法律法规及采购文件的要求进行验收。

1、验收原则：遵循依法依约、全面完整、客观、真实、诚实信用、及时规范、公开透明的原则，坚持应验必验、验收必严、违约必究。

2、验收标准：采购文件、采购合同、成交单位的投标文件、上级文件要求和国家标准等。

3、验收方式：采购单位成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,采购单位按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

六、综合说明：

1、采购文件提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，响应单位所提供的相关服务都应符合已颁布的现行的国家标准、行业标准和地方标准，并应达到或优于采购文件要求。

2、总报价应包括服务期内完成本项目所需的人工费（包括工资、福利、社保等）、技术服务费、调查费、设备工具费、材料消耗费、交通费、通讯费、专家评审费、就餐住宿费、代理服务费、管理费、各种税费、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。二次响应报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，响应单位不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，响应单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

3、响应单位须对所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其响应文件将被拒绝，采购单位除支付本次采购项目的成交金额外不再承担其他任何费用。

七、磋商有关说明：

1、供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2、响应单位须具备独立完成本项目的能力。因此各响应单位可在响应前自行进行调研，了解项目情况及详细需求，但响应单位不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。响应单位应承担前期调研的责任和风险。响应单位成交后，不得以不了解项目情况及详细需求为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不再承担任何责任。

3、成交单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应。已成交的将取消成交资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。

4、成交单位因不可抗力因素不能继续履行项目的，应立即向采购单位提交书面说明及证明资料，由采购单位审定后报领导小组。成交单位因自身原因未能履约的，应依合同承担相应的违法责任。

5、磋商说明：

（1）不符合供应商资格要求的响应文件将被认定为无效响应；

（2）最终报价超过采购预算或最高限价的不能成交；

（3）响应文件签署不符合要求的，响应文件将被拒绝；

（4）实质性响应磋商文件不满三家或进入二次报价的不满三家或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。

（5）不实质性响应采购文件的不能成交。

6、相关政策：

（1）根据苏州市财政局《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知》（苏财购〔2019〕10号）规定，关于节能环保产品政府采购要求：

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各响应单位应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为无效响应。

本次拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购范围内的产品、《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的产品，鼓励各响应单位提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。

（2）若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须报产品单价，且不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。可通过“苏州市政府采购网”（http://www.zfcg.suzhou.gov.cn）链接查询。若响应产品涉及政府采购协议供货目录内的产品则必须选择最新一期目录内产品（型号及参数），产品报价不得超过最新一期的政府采购协议供货价格。

（3）促进残疾人就业政策

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。如供应商认定本企业为符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的残疾人福利性单位，应提供《残疾人福利性单位声明函》（格式附后），并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标、成交单位为残疾人福利性单位的，采购单位或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）支持监狱企业发展政策

根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2020〕10号）》，监狱企业视同小型、微型企业。如供应商符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）条件为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）针对中小型企业的评审：

1）本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。

2）依据层转财政部工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（苏财购〔2021〕15号）规定，享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。

4）中小微企业参加本次政府采购活动，应当出具符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定且满足落实政府采购政策需满足的资格要求的《中小企业声明函》（格式附后），否则视为无效响应。

5）本项目中供应商提供的服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

6）若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报由政府监管部门给予行政处罚。

7、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求

（1）采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评审小组。

（2）采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。

（4）对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

8、根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

政府采购合同信用融资政策告知函 各政府采购供应商: 欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！ 政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标(成交)供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》(苏财购[2021182号)及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

## 9、凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。

## 第四章 评审方法及评分标准

一、评审方法

1、本次磋商采用综合评分法，即在响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。由采购单位在中标候选人中按照排序由高到低的原则选定成交单位。

2、评审小组各成员按照采购文件规定的评分标准，独立对每个磋商供应商的响应文件进行评价、打分。将评委对响应文件的技术、资质标的评分按算术平均法汇总，计算出每个磋商供应商的技术、资质标评审得分（保留小数点后两位）。价格标得分按法规规定的计算公式直接计算取得。技术、资质标评审得分和价格标得分相加即为每个磋商供应商的评审总得分。

3、如出现评审总得分最高的磋商供应商有两个或两个以上的，以磋商报价较低者优先作为成交单位，如果磋商报价也相同的，则由采购单位组织以抽签方式确定成交单位。

4、针对中小型企业的评审：

本项目仅面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，成交金额则以实际响应报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。

小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。

注：

①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6、针对残疾人福利性单位的评审：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的供应商给予评审加分：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位在参加磋商时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关价格扣除政策。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

7、针对监狱企业的评审加分：

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的供应商给予评审加分：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加磋商时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关价格扣除政策。

注：上述优惠政策不重复享受。

8、若供应商提供的 “中小企业声明函”或认定证明为虚假声明则视同提供虚假材料，供应商将按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予相应处罚。

二、评分标准

（一）响应报价得分（20分）

磋商总报价不高于采购预算或最高限价的，为有效磋商报价；超出此范围的响应报价为无效响应报价。无效响应报价的响应文件不得中标。

在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分，其他响应单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

响应报价得分＝（评标基准价/响应报价）×20%×100

（二）项目需求理解（14分）

1、对城市生命线供水场景有关政策背景和工作开展要求的了解程度：7分。

对背景和要求理解深刻透彻、分析到位的得7分；背景和要求理解较透彻、分析较到位得4分；背景和要求理解不够透彻、分析不到位得1分；未提供相关内容的不得分。

2、对相城区供水现状了解程度：7分。

供水现状包含供水规模和格局、水厂、管网、服务、供水企业概况等内容；供水现状分析到位，得7分；现状分析较到位，得4分；现状分析分析不到位，得1分；未提供相关内容的不得分。

- （三）项目重难点及解决方案比较（7分）

对本项目开展的重点和难点进行解读并提供解决方案。重难点识别准确，方案合理可行、针对性强的得7分；重难点识别较准确，方案较合理可行、针对性较强的得4分；能识别可能出现的重难点、但针对性较差或方案措施简单的得1分；未提供相关内容的不得分。

（四）方案比较（31分）

1、相城区供水管网风险评估方案比较：7分

方案包含现状分析、技术方法、工作内容等。现状分析准确，技术方法科学，工作内容合理，完全满足采购项目需求的得7分；现状分析较准确，技术方法较科学，工作内容合理，基本满足采购项目需求的得4分；现状分析不准确，技术方法不科学，工作内容不合理，不太满足采购项目需求的得1分；未提供相关内容的不得分。

2、相城区智慧监测方案比较：7分

方案包含现状分析、技术方法、工作内容等。现状分析准确，技术方法科学，工作内容合理，完全满足采购项目需求的得7分；现状分析较准确，技术方法较科学，工作内容合理，基本满足采购项目需求的得4分；现状分析不准确，技术方法不科学，工作内容不合理，不太满足采购项目需求的得1分；未提供相关内容的不得分。

3、水质水压及漏损分析方案比较：7分

方案包含现状分析、技术方法、工作内容等。现状分析准确，技术方法科学，工作内容合理，完全满足采购项目需求的得7分；现状分析较准确，技术方法较科学，工作内容合理，基本满足采购项目需求的得4分；现状分析不准确，技术方法不科学，工作内容不合理，不太满足采购项目需求的得1分；未提供相关内容的不得分。

4、项目组织实施方案比较：5分

组织实施方案包含组织架构、人员分工及岗位职责和进度安排等。组织架构完善合理、人员分工及岗位职责清晰、各岗位人员安排合理、进度安排能够满足采购要求的得5分；组织架构较为完善合理、人员分工及岗位职责较清晰、各岗位人员安排较合理、进度安排能够满足采购要求的得3分；组织架构合理性较差、人员分工及岗位职责不清、各岗位人员安排不合理、进度安排基本满足采购要求的得1分；未提供相关内容的不得分。

5、项目质量保证体系及措施比较：5分

质量管理制度健全，符合本项目管理特点，有完善的组织模式、质量保证体系、应急措施，有明确的岗位职责的得5分；有较完善的组织模式、质量保证体系、应急措施，有较明确的岗位职责的3分；有组织模式、质量保证体系、应急措施和岗位职责的，但较简单或项目符合度不高的得1分；未提供相关内容的不得分。

（五）技术力量配备情况（17分）

1、项目组成员人数：4分

在拟投入项目组成员人数满足6人基础上，每增加配备1人得1分，本项最高为4分。

2、项目负责人：2分

拟投入的项目负责人具有市政工程或环境专业博士学位的得2分，具有市政工程或环境专业硕士学位的得1分；本项最高2分。投标文件中需提供相关证书复印件、投标人为其缴纳的最近一期社保证明材料复印件，不提供或提供不全不得分。

3、项目组成员（项目负责人除外）：11分

（1）每具备一名具有市政工程、环境类、计算机类或者信息安全类专业高级或以上职称的得2分，每具备一名具有市政工程、环境类、计算机类或者信息安全类专业中级职称的得1分；本项最高为3分。需在投标文件中提供相关证书复印件、投标人为其缴纳的最近一期社保证明材料复印件，不提供或提供不全不得分。

（2）每具备一名具有市政工程、环境类、计算机类或者信息安全类专业博士学历的得2分，每具备一名具有市政工程、环境类、计算机类或者信息安全类专业硕士学历的得1分；本项最高为4分。投标文件中需提供相关证书复印件、投标人为其缴纳的最近一期社保证明材料复印件，不提供或提供不全不得分。

（3）项目组成员中每具备一名具有系统集成项目管理工程师证书或者软件设计师证书的得2分，最高为4分；投标文件中需提供相关证书复印件、投标人为其缴纳的最近一期社保证明材料复印件，不提供或提供不全不得分。

（六）综合能力比较（11分）

1、投标单位2022年5月以来具有供水评估或智慧监测类似项目业绩，每提供一个得2分，最高为8分。（响应文件中提供合同复印件，不提供不得分）。

2、投标单位具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理认证证书的，每个证书得1分，最高为3分。（响应文件中提供有效期内的上述证书复印件，或提供在全国认证认可信息公共服务平台进行查询的相关信息查询截图，不提供不得分）

注：

1、针对评分标准中评分的每一条，投标单位均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2、所有人员必须是本单位并在职人员，提供社保证明资料，否则该评分项不予计分。

## 第五章 合同主要条款

甲方：

乙方：

依据甲方委托江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司进行本项目政府采购                号的采购结果，确定乙方为本次成交单位，现依照采购文件、乙方的投标（响应）文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

（一）乙方负责完成甲方所需的                     项目。

（二）合同履行期限：自合同签订之日起至2025年10月31日止。

（三）具体采购需求：详见采购文件。

（四）下列文件为本合同不可分割部分：

①成交通知书；

②磋商文件；

③乙方的响应文件；

④乙方在响应过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

⑤合同附件（如有）；

二、价格与支付：

（一）合同总金额为人民币            (¥：             )，合同价格包括服务期内完成本项目所需的人工费（包括工资、福利、社保等）、技术服务费、调查费、设备工具费、材料消耗费、交通费、通讯费、专家评审费、就餐住宿费、代理服务费、管理费、各种税费、保险、利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 付款步骤：合同签订后，在服务期内按进度分期支付，验收前最高付至合同价的80%，余款在全部验收合格且考评后按考评结果在1年内付清。

注：签订合同时预付款可按苏财购[2020]42号通知执行。

（三）乙方要求付款前应提供以下资料：

1、合格的符合甲方要求的增值税专用发票。

2、由甲乙双方签章的《政府采购履约验收书》。

3、合同约定的其他有关资料。

乙方逾期提供相应合格资料的，甲方有权拒绝付款且不构成违约。

- 付款方式：银行汇票或转账。

三、双方权利义务

(一）甲方权利义务

1、甲方可指派代表与乙方进行及时的联络并监督、协调服务的执行情况。

2、提供技术要求及规范。

3、审定乙方技术方案及履行合同情况。

4、协助乙方为完成本项目而进行的外部协调配合工作。

5、按合同规定向乙方支付服务费用。

6、法规、政策规定由甲方承担的其他责任。

（二）乙方权利义务

1、乙方将根据本合同的条款和条件提供服务。乙方所提供服务的质量应与招标文件规定及投标文件承诺的内容相一致。

2、乙方应严格按采购单位规定的时间完成项目的各项工作内容，如在项目实施过程中出现错误，误差，需负责及时更正直至甲方（或上级主管部门）确认合格。

3、乙方在项目进行履行职责过程（包括上下班途中等）中产生的任何安全（包括人身安全）、用工、经济等责任事故一律由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

4、乙方根据甲方要求，按规定安排相应人员进行服务并在规定期限内完成。乙方投标文件中明确的项目工作人员应与实际服务人员一致，未经甲方同意不得随意更换，如发现未经甲方许可随意更换人员的，按乙方违约处理。

5、数据的成果最终所有权归甲方所有，在项目实施过程中由甲乙双方共享。未经甲方同意，乙方不得擅自扩散或提供给第三方使用。

6、乙方应确保其提供的成果涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。

7、乙方人员在甲方单位工作时，应遵守相关规章、制度等，乙方对在服务期间所获得的甲方的情报和资料有保密义务，泄漏秘密应承担的责任。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

8、法规、政策规定由乙方承担的其他责任。

四、履约验收要求：

甲乙双方应严格按照政府采购相关法律法规及采购文件的要求进行验收。

（一）验收原则：遵循依法依约、全面完整、客观、真实、诚实信用、及时规范、公开透明的原则，坚持应验必验、验收必严、违约必究。

（二）验收标准：采购文件、采购合同、成乙方的投标文件、上级文件要求和国家标准等。

（三）验收方式：甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。

五、违约责任：

（一）甲方无正当理由拒收方案、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

（二）甲方未按合同规定的期限向乙方支付服务合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

（三）如乙方将本项目进行任何方式的转包，甲方有权终止合同，并扣除本项目尚未支付所有服务费。因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

（四）达不到项目规定的要求，乙方应当承担违约责任。承担方式和违约金额如下：超期30天内，每天扣合同金额的0.5‰；累计超期30天，甲方有权终止执行合同，并没收履约保证金。

六、合同的解除和转让：

（一）合同的解除

1、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1） 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（2）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

（二）合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

七、不可抗力及免责：

（一）“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于各类自然灾害以及战争、政府政策法规调整，以及完成协议的必须的交通、通信基础设施故障等。

（二）一方因不可抗力不能履行协议的，应当在2日内通知对方，并应当在不可抗力事件结束后提供相应证明。

八、合同的变更和终止：

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定以及本合同规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

九、争议的解决：

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下两种方式解决争议：

（一）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（二）向苏州市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

十、合同生效及其他：

（一）本合同经招标代理机构加盖骑缝章，并在甲乙双方签字盖章后生效。

（二）合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和磋商采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

十一、附则：

(一）合同份数。

本合同一式陆份，甲、乙双方各执贰份，采购代理机构贰份。

（二）未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等规定解释。

甲方(盖章)：                              乙方(盖章)：

法定代表人或代理人	                      法定代表人或代理人

(签名或盖章)：                             (签名或盖章) ：

签订日期：    年   月   日                 签订日期：    年   月   日

## 合同附件：

考评考核细则

| 全区供水管网风险评估及监测方案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 标准分 | 扣分原因 | 得分 |
| 1 | 人员配备情况 | 配备完成该项目所需的服务人员，不得无故减员或兼顾其它项目，每发现一次扣 5分 | 20 |  |  |
| 2 | 服务响应时间 | 响应时间长于1小时，每发现一次扣 5分 | 15 |  |  |
| 3 | 设备配备情况 | 配备完成该项目所需的设备，若因设备问题造成项目实施障碍的，每发现一次扣 5分 | 20 |  |  |
| 4 | 项目实施进度 | 重要节点未按时完成，每发现一次扣 5分 | 15 |  |  |
| 5 | 与甲方配合度 | 根据配合度情况，酌情进行扣分 | 15 |  |  |
| 6 | 服务成果 | 成果不满足要求，酌情进行扣分 | 15 |  |  |
| 总分 |  |  | 100 |  |  |

## (1)95分(含)以上为优，90分(含)至 95分为良，80分(含)至90分为中，80分以下为差。(2)得分在 90分(含)以上的，支付应支付的服务费用；得分在80分(含)以上的-90 分(不含)之间，扣除应支付的服务费用的5%；得分在 80分(不含)以下的，扣除应支付的服务费用的10%。

## 第六章  附件

附件1：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系     （供应商名称）    的法定代表人（负责人），现授权委托        （姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司组织实施的编号为            号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。

授权代表无转委托权。特此委托。

响应单位：（公章）

法定代表人（负责人）：（签字或盖章）

年　　  月　　  日

附件2：磋商响应函

磋商响应函

江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司：

我方收到贵公司           号磋商采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加磋商。并向贵公司承诺：

1、愿意按照磋商采购文件的一切要求，提供以上所有服务。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将严格履行磋商采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行服务义务。

3、我方同意按磋商采购文件中的规定，我方的响应文件有效期限为磋商开始后60天，如果我方在规定的有效期内撤回我方的响应文件，我方应承担响应责任。

4、我方愿意提供贵方在磋商采购文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方磋商文件有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方认为贵方有权决定成交者，还认为贵方有权接受或拒绝所有的供应商成交。

6、我方愿意遵守磋商采购文件中所列的收费标准。

7、我方承诺该项磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意被确定成交后若不履行我方响应文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方成交资格将被取消。

8、我方同意我方若无法按约定条款履行义务等行为，采购单位有权取消我方的成交资格。

9、如果我方被确定成交，我方愿意在签订合同时按规定的收费标准支付成交服务费，如未按规定缴纳中标服务费，并可提出诉讼的权力。

10、与本磋商有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

电子邮箱：

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

年     月     日

附件3：磋商报价分析表

磋商报价分析表（第一次报价）

采购编号：                号                          项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：人民币 元（¥ ） |  |  |  |  |  |  |

注：本表投标总价应和开标一览表的投标总价一致

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件4：类似项目业绩表

类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件5：拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 技术资质 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （可加行） |  |  |  |  |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件6： 响应单位情况表

响应单位情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 年 万元 |  |
| 实现利润 | 年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况和结果） |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件7：资格文件声明函

资格文件声明函

我公司愿参加本次              （项目名称）竞争性磋商采购活动。我公司在响应文件中所有关于磋商资格的文件，证明与陈述均是真实的、准确的、有效的。若有违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

附件8：商务条款偏离表、服务要求偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

注：响应单位的响应文件（除服务要求部分）与采购文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投服务关于商务条款等详细描述和说明的替代。

服务要求偏离表

| 序号 | 采购文件服务要求 | 投标文件服务要求 | 说明（偏离/响应） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |

响应单位：（公章）

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：     年     月    日

注：1、响应单位应对照采购文件中服务要求等与采购文件的规定有偏离的，应在此表中申明与技术要求条文的偏差和例外。

2、未在上表中说明的，如在响应文件其他内容中已有文字说明的，则以已有文字说明为准，否则，将被认为完全响应采购文件的规定。但该表不作为供应商对所投服务要求等详细描述和说明的替代。

附件9：投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购单位）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自响应截止时间至本项目发布成交公告为止，撤销响应；

2.成交后不依法与采购单位签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购单位）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

响应单位：              （盖公章）

地址：

电话：

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：

附件10、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)的规定，本公司(联合体)参加 (单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称) ，属于其他未列明行业；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

2. (标的名称) ，属于其他未列明行业；承建(承接)企业为 (企业名称) ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日 期：

注：1、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

2、本项目所属行业：其他未列明行业。

3、供应商应对照中小企业划分标准和采购标的所属行业，如实、完整填报《中小企业声明函》，在声明企业类型时，货物采购项目应当对制造商进行声明，工程和服务采购项目应当对承建（承接）供应商进行声明。涉及多个采购标的且由不同制造商制造或者由不同供应商承建（承接）的，应当逐一填报每个采购标的的制造商或者承建（承接）供应商信息。

4、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5、从业人员、营业收入、资产总额填报上一-年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。新成立企业无上一年度从业人员、营业收入和资产总额数据的，根据其出具的《中小企业声明函》认可其为中小企业。

6、供应商提供的声明函内容不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号等法律法规规定追究法律责任。

附件11、残疾人福利性单位声明函（不涉及的无需上传）

残疾人福利性单位声明函

1本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章)：

日  期：

（全文完）