竞争性磋商文件

（全流程电子化不见面开标）

项目名称：区内雨污水管道CCTV检测及维修项目

项目编号：JSZC-321283-TXHJ-C2025-0004

采   购   人：江苏省泰兴经济开发区管理委员会

招标代理机构：江苏华建招投标咨询服务有限公司

2025年05月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  竞争性磋商	19

第四章  采购需求	26

第五章  响应文件的编制及格式	32

第六章  合同条款及格式	46

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

区内雨污水管道CCTV检测及维修项目采购项目的潜在供应商应在供应商完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”下载本项目磋商文件获取采购文件，并于2025年06月04日14点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：区内雨污水管道CCTV检测及维修项目；

2.项目编号：JSZC-321283-TXHJ-C2025-0004；

3.采购方式：竞争性磋商；

4.预算金额：3594144.35元；

5.最高限价：3234729.92元（响应报价高于最高限价的为无效报价）；

6.采购需求：雨污水管道CCTV检测、清淤、点位修复等内容。先CCTV检测；清淤，清淤结束后再次采用CCTV检测；对暗管、支管进行检查并记录其中破损位置，如出现破损，需记录其中破损位置同时提供相应的维修方案及工程量清单（如管道检测清淤过程中造成管道损坏的由供应商负责维修，费用由供应商自行承担）；由甲方确认管道修复点位，供应商按甲方指令点位修复；提供检测和测绘成果报告（主要包括管内高程、管径走向图、窨井高程、平面图（CAD版本））；如项目需要还须协同甲方办理相关行政手续等内容，供应商应全力配合；

7.合同履行期限：150日历天。

8.本次采购接受联合体响应，联合体响应的，应满足下列要求：

①联合体数量不得超过2家，牵头人必须是检测单位；

②联合体的资格条件必须符合要求，并附有有效的联合体协议书；

③授权委托人必须为联合体牵头人方面的人员，联合体牵头人负责报名、获取采购文件等事宜；

④响应文件中所有签字盖章只需联合体牵头人签字盖章(联合体协议书、供应商基本资格条件承诺书和中小企业声明函除外)；

⑤以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关响应文件均无效。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业的项目，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：

3.1具备有效的质量技术监督行政部门认定的CMA检验检测机构资质证书（证书附表能力范围含管道电视检测）；

3.2具备建设行政主管部门颁发的[市政公用工程施工总承包三级](含)以上资质，且具备有效的施工企业安全生产许可证；

3.3供应商拟派施工项目负责人系已在供应商单位注册并具备市政公用工程专业二级(含以上级)注册建造师执业资格，且具备省级及以上建设行政主管部门颁发的有效的项目负责人安全生产考核合格证书（B证）；

3.4未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取采购文件

1.时间：2025年05月22日至2025年05月28日，每日上午8时30分至11时30分、下午14时30分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：江苏政府采购网-苏采云

3.方式：投标人完成注册并办理CA证书后，登录江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取本项目的采购文件及有关资料。

售价：免费。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年06月04日14点30分止（北京时间）；

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

五、开启

1.2025年06月04日14点30分止（北京时间）；

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：无

2.公告发布媒介：江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）

3.现场踏勘：潜在供应商自行踏勘。（请各潜在供应商对项目现场进行自主踏勘，未现场踏勘和未提出疑义的潜在供应商被视为已踏勘，认同采购项目要求的内容，由此造成的后果由潜在供应商负责）

4.注意事项：

（1）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果响应人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

（2）领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号(中国医药城会展交易中心W3馆西南角)公共资源交易大厅6号窗口办理，电话：0523-81568158，17327800634，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）），进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789）。

（3）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（4）在磋商结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。

（5）如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：江苏省泰兴经济开发区管理委员会

地  址：泰兴市滨江镇福泰路1号

联系方式：13645267770

2.采购代理机构信息

名  称：江苏华建招投标咨询服务有限公司

地  址：泰兴市镇海路1号金融中心2号楼1608室

联系方式：18761033822

3.项目联系方式

项目联系人：江苏省泰兴经济开发区管理委员会  万祥

电  话：13645267770

项目联系人：江苏华建招投标咨询服务有限公司  周哲

电  话：18761033822

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：江苏省泰兴经济开发区管理委员会 地址：泰兴市滨江镇福泰路1号 联系人：万祥 联系电话：13645267770 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：江苏华建招投标咨询服务有限公司 地址：泰兴市镇海路1号金融中心2号楼1608室 联系人：周哲 联系电话：18761033822 |
| 1.1.4 | 项目名称及编号 | 项目名称：区内雨污水管道CCTV检测及维修项目 项目编号：JSZC-321283-TXHJ-C2025-0004 |
| 1.2.1 | 资金来源及出资比例 | 资金来源：财政 出资比例：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.3 | 付款方式 | 合同签订后，支付合同价的10%；全部检测完成并提供CCTV检测资料后付至合同价的40%，管道修复完成且验收合格后付至审计价的70%，验收合格满一年后按审计价付清余款。 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 见竞争性磋商公告 |
| 1.3.2 | 合同履行期限 | 见竞争性磋商公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 质量标准：合格 |
| 1.4.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目专门面向中小企业,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。 |
| 1.4.3 | 采购人要求供应商具备的特定资格要求 | 见竞争性磋商公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 见竞争性磋商公告 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘现场 |
| 1.10 | 分包 | 不允许 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许负偏离 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的 其他材料 | 竞争性磋商文件的澄清、修改、补充通知等内容 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间 | 2025年05月29日11时 |
| 2.4.1 | 最高限价 | 3234729.92元（响应报价高于最高限价的为无效报价） 最高限价=预算金额*（1-10%） |
| 3.1 | 响应文件的组成 | （1）磋商报价表 （2）响应函及附录 （3）资格及资信证明文件 （4）采购需求响应承诺 （5）企业综合实力证明材料 （6）供应商认为应列入响应文件的其他材料 |
| 3.2.6 | 合同价格形式 | ☑单价合同 □总价合同 |
| 3.2.7 | 报价的其他要求 | 1.本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。 供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。 “CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，网址：http://jsxcmm.com/help/ help.html。 使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按照要求通过互联网方式提交响应文件。 “苏采云”系统使用要求： 使用谷歌浏览器参与不见面开标及响应环节。 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。 2.资格审查通过并磋商后，采购代理机构或采购人代表将通过苏采云采购系统提示符合要求的投标供应商进行最终报价(二轮报价)，资格审查和磋商的时长不确定，请投标供应商自行关注报价系统，在报价系统开启后的20分钟内提交最终报价(二轮报价)。未能在规定时间内完成报价的供应商视为自愿放弃响应。 供应商最后一次报价或最终报价应在项目数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价。否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。 各供应商应准时参加磋商会议，按照磋商小组的要求，在规定的时间内通过“苏采云”系统提交最后报价，逾期报价或未报价的，视作退出磋商。 |
| 3.3.1 | 响应有效期 | 60天 |
| 3.4.1 | 磋商保证金 | / |
| 3.6.1 | 响应文件的份数 | 电子响应文件壹份 |
| 3.6.2 | 响应文件的签署 | 响应函、供应商基本资格条件承诺书、中小企业声明函（若需）及其他第五章“响应文件编制和格式”中要求签字盖章处须加盖供应商法人章并经法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在响应文件中。 响应文件中所有签字盖章只需联合体牵头人签字盖章(联合体协议书、供应商基本资格条件承诺书和中小企业声明函除外) |
| 4.1.1 | 响应文件开启时间和地点 | 开启时间：同提交首次响应文件截止时间。 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。） |
| 5.1.1 | 磋商小组组成 | 磋商小组人数：3人 |
| 6.2 | 成交公告媒介 | 江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn） |
| 7 | 质疑和投诉 | 按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理 |
| 8.1.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等法律法规允许的非现金形式 履约保证金的金额：成交价×5% 履约保证金的提交时间：成交通知书签发后签订合同前 注：电子履约保函（保险）的形式和缴纳方式执行“关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知”（苏财购〔2023〕150号）。 |
| 8.2.1 | 签订合同的时间要求 | 自成交通知书发出之日起 30 天内 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 11.1 | 1.本次采购代理费由成交单位代为支付，采购代理服务费收费参考计价格【2002】1980号文件及发改价格【2011】534号文件规定的58%计取，暂定19000.00元，最终按实际成交价结算，由成交单位在领取成交通知书前向采购代理机构付清，供应商在响应报价时应综合考虑与响应有关的所有费用。 2.供应商无须编制已标价的工程量清单，结算时各工作内容单价直接将预算控制单价按照“成交价/预算金额”同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。 3.各供应商应慎重报价，不得恶意降价，若供应商存在因报价过低无法履约或拒绝缴纳履约保证金或成交后无正当理由拒签合同等恶意竞争行为，取消其成交资格，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。 4.本项目实施时，采购人有权根据实际情况决定调整项目实施内容和做法，成交人须无条件配合。 |  |
| 11.2 | 友情提醒：请各供应商认真阅读建办市【2021】40号文“住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知”。根据建办市【2021】40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写个人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。请各供应商引起高度重视。 |  |
| 11.3 | 根据《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(2023第26号)文件要求，2024年3月9日起，旧版电子证照停止使用，因拟派项目负责人二级建造师注册证书作废、无效引起的一切后果由投标人承担。 |  |
| 11.4 | 本竞争性磋商文件中设置类似项目业绩和奖项的，类似项目业绩和奖项的真实性由供应商负责，采购人有核查权。若查实供应商类似业绩和奖项弄虚作假的，采购人将上报监管部门，进行不良行为公示。 |  |
| 11.5 | 类似工程业绩证明材料：中标（成交）通知书（直接发包通知书）、合同协议书。 以上材料缺一不可。 ①当业绩证明材料中载明的相关指标不一致时，以数值小的为准。 ②若上述业绩证明材料均不能体现采购文件明确的指标的，需提供“其它辅助证明材料”，“其它辅助证明材料”指：“加盖该业绩建设单位公章的书面证明材料”。如上述业绩证明材料能体现采购文件明确的指标，但又另行提供“其它辅助证明材料”的，该“其它辅助证明材料”不予认可。 |  |
| 11.6 | （1）评标时，供应商投标所用资质核查结果为不达标的，视为供应商资质条件不符合国家有关规定，或不满足采购文件规定的资格条件。 （2）成交公告期间，成交候选人投标所用资质核查结果为不达标的，视为其资质条件不符合国家有关规定。 动态监管不合格资质查询网址： https://entq.jsszfhcxjstzhfwpt.com:12443/ms/admin/#/open/dthc-list |  |

1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称及项目编号：见供应商须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况及付款方式

1.2.1 资金来源及出资比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.3 付款方式：见供应商须知前附表。

### 1.3 采购范围与合同履行期限

1.3.1 采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.3.3质量要求：见供应商须知前附表。

### 1.4 供应商资格要求

1.4.1供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（1）须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立承担民事责任的能力。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）具有符合投标项目经营范围和履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。需出具近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.4.2本项目落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

（1）参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

（2）参加报价的监狱和戒毒企业，应根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）参加报价的残疾人福利性单位，应根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。

（4）参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件，本项目采购标的所属行业为建筑业（施工单位）和其他未列明行业（检测单位）。

（5）若为联合体响应的，联合体各方须分别按约定工作内容提供相应行业的《企业声明函》；若非联合体响应的，响应单位须提供两个行业的《企业声明函》。

1.4.3采购人根据采购项目的特殊要求，规定供应商的特定条件：见供应商须知前附表。

1.4.4供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人和采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）为采购项目提供了整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）供应商近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的；

（9）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人的；

（10）被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单；

（11）法律、行政法规规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

无论采购结果如何，供应商为准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与采购项目招标投标活动的各方应对竞争性磋商文件和供应商响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1供应商根据需要自行踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

### 1.0 分包

本项目不接受分包。

### 1.11 偏离

1.11.1本条所称偏离为响应文件中的内容高于或者低于竞争性磋商文件中规定的技术参数、标准。低于的偏离为负偏离，即不满足、或不响应竞争性磋商文件规定的技术参数、标准；高于的为正偏离，即优于竞争性磋商文件规定的技术参数、标准。

1.11.2偏离的具体要求见供应商须知前附表。

## 2. 竞争性磋商文件

### 2.1 竞争性磋商文件的组成

2.1.1 本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性磋商；

（4）采购需求；

（5）响应文件的编制及格式；

（6）供应商须知前附表规定的构成竞争性磋商文件的其他材料。

2.1.2 根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.1.3 供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有对竞争性磋商文件作出实质性响应将导致投标无效。

### 2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2竞争性磋商文件的澄清将在供应商须知前附表规定的响应截止时间前在原公告信息发布媒体公开发布，但不指明问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.2.3供应商未按澄清后的竞争性磋商文件编制的响应文件有可能被磋商小组否决。

### 2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1采购人可以修改竞争性磋商文件，修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，将在原公告信息发布媒体公开发布，修改后的竞争性磋商文件内容对潜在供应商具有约束力。如果修改内容影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.3.2潜在供应商应在响应截止时间前，关注招标公告信息发布媒体有无补充文件信息。因潜在供应商自身原因不能及时获知补充文件信息的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。潜在供应商未按修改后的竞争性磋商文件编制的响应文件有可能被磋商小组否决。

2.3.3竞争性磋商文件的澄清或修改涉及到申请人的资格条件、采购标的等实质性内容时，将重新发布竞争性磋商公告。

### 2.4 采购预算和最高限价

采购预算和最高限价具体金额见供应商须知前附表。

### 3. 响应文件

### 3.1响应文件的构成

（1）磋商报价表

（2）响应函及附录

（3）资格及资信证明文件

（4）采购需求响应承诺

（5）企业综合实力证明材料

（6）供应商认为应列入响应文件的其他材料

### 3.2报价

3.2.1 供应商应按竞争性磋商小组经过谈判后提供的竞争性磋商文件中规定的供货及服务及施工要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

3.2.2 供应商应按磋商报价表（分项价格表）的内容和格式要求填写各项货物及服务及工程的总价（分项价格）。投标总价中不得包含竞争性磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏竞争性磋商文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.3供应商对每种货物及服务及工程只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

3.2.4供应商的投标报价不得超过采购项目最高限价。

3.2.5供应商无须编制已标价的工程量清单，结算时各工作内容单价直接将预算控制单价按照“成交价/预算金额”同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。

3.2.6本项目合同价格形式见供应商须知前附表，各供应商的投标报价应充分考虑“合同条款及格式”所列合同价格风险。

3.2.7报价的其他要求：见供应商须知前附表

### 3.3响应有效期

3.3.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

### 3.4 磋商保证金（无）

3.4.1见供应商须知前附表。

### 3.5响应文件的编制

3.5.1响应文件的编制应按第五章“响应文件编制和格式”要求进行编制，供应商需另行增加的，应将相关内容和材料编入响应文件相应章节，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对竞争性磋商文件有关合同工期、响应有效期、采购需求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件中涉及到的相关的资质、资格、业绩等材料，应按第五章“响应文件编制和格式”规定的方式编入响应文件。

### 3.6响应文件的数量和签署

3.6.1见供应商须知前附表。

3.6.2响应文件的签署：响应函、供应商基本资格条件承诺书、中小企业声明函（若需）及其他第五章“响应文件编制和格式”中要求签字盖章处须加盖供应商法人章并经法定代表人或经其授权的代表签字或签章。授权代表签字或签章时，须将《法定代表人授权书》及其附件编制在响应文件中。

### 3.7响应文件的递交

3.7.1供应商应充分考虑网络及系统平台可能存在的非正常情况等各种风险因素，在规定的提交首次响应文件截止时间前，通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云），完成响应文件的上传。在磋商文件规定的响应截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。

### 3.8响应文件的修改与撤回

3.8.1在提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。修改的响应文件应按照本竞争性磋商文件规定进行编制和重新提交。

### 3.9响应文件的确认

3.9.1供应商可以通过江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）多次上传响应文件，以规定的提交首次响应文件截止时间前，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）接受到的最后一份响应文件为准。

### 3.10响应文件的拒收

3.10.1在规定的提交首次响应文件截止时间后，江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）将不再接受响应文件的上传。

## 4. 响应文件的开启

### 4.1 响应文件的开启

4.1.1响应文件的开启将在“苏采云”系统“开标大厅”内公开进行，供应商应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定参加，并在规定的时间内解密响应文件。

### 4.2 特殊情况的处置

4.2.1在提交响应文件截止时间后，不见面开标系统出现下列情况之一时，响应文件未开启的，暂停开启活动；正在开启的，立即暂停，待系统恢复正常后再组织。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）其他无法保证信息安全的情形。

4.2.2因供应商自身原因造成响应文件无法解密的，视为撤销响应文件。

4.2.3供应商对响应文件开启活动或开启结果等有疑义的，可向采购人提出。

4.2.4供应商未在系统中确认开启结果的，视同认可开启结果。

## 5. 响应文件的评审

### 5.1 磋商小组

5.1.1 响应文件的评审工作由采购人依法组建的竞争性磋商小组负责。磋商小组由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，且符合现行的政府采购相关规定。具体人数见供应商须知前附表。

5.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

（4）法律、行政法规规定的其他条件。

### 5.2 评审原则

评审活动遵循公正、客观、审慎的原则。磋商小组严格按照本竞争性磋商文件第三章规定的评审程序和标准进行独立评审。本文件中没有规定的评审标准，不得作为评审依据。

## 6. 成交

6.1采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

6.2自成交人确定之日起2个工作日内，在发布竞争性磋商公告的媒介上公告成交结果。同时，向成交人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。

## 7质疑和投诉

7.1按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）处理

7.2供应商认为竞争性磋商文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

7.3采购人在收到供应商的书面质疑后，在七个工作日内对质疑内容作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

7.4质疑函应当包括但不限于以下内容：

（1）质疑人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及事实依据；

（3）认为自己的合法权益受到损害或者可能受到损害的相关证据材料；

（4）提出质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。供应商委托代理质疑的，应当向被质疑人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

7.5有下列情形之一的质疑，采购人将不予受理：

（1）非在法定时间内提交的；

（2）非书面形式（含传真、电子邮件等）提出的；

（3）非参加本次招标活动的供应商；

（4）质疑函的内容不符合本章8.3条规定的；

（5）法律、行政法规规定的其他情形。

7.6供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定的时间内作出答复的，可以依法向政府采购监管部门提出投诉。

7.7供应商提出质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

7.8供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向财政部门投诉。

## 8. 合同

### 8.1 履约保证金

8.1.1成交供应商应按供应商须知前附表规定的履约保证金的形式、金额和提交时间向采购人提交履约保证金。

8.1.2成交供应商不能按本竞争性磋商文件要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成的损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

8.1.3履约保证金退还时间：合同期满后无息退还，退还手续由成交供应商办理。

### 8.2签订合同

8.2.1采购人和成交供应商在供应商须知前附表规定的时间内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，并追究其相应责任；给采购人造成损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

8.2.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

## 9.废标

出现情形之一的，采购人将予以废标，并将废标理由通知所有供应商：

（1）除财库【2014】214号文第二十一条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 10. 纪律和监督

### 10.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 10.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响开、评标工作。

### 10.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

### 12.竞争性磋商文件的解释

本竞争性磋商文件的解释权属于采购人。

# 第三章  竞争性磋商

## 竞争性磋商前附表

| 1.1资格审查 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审事项 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 资格审查 |  | 基本资格条件的承诺 |  | 根据供应商提供的承诺书，内容完整且具有法人及法定代表人的印章。（内容及格式参照第五章《供应商基本资格条件承诺书》）（若为联合体响应的，联合体各方均须单独承诺并签字盖章） |
|  |  | 采购人根据本项目特点，要求供应商具备的特定条件及诚信投标承诺书 |  | 详见竞争性磋商公告及供应商须知（含资质动态监管核查、落实政府采购政策需满足的资格要求），提供签章完备的诚信投标承诺书。 #### 注：本项目专门面向中小企业,供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并提供相应证明资料（证明资料要求见本采购文件“第二章 供应商须知1.4.2”）如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，视作不满足此资格要求。 |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |  |
| 4.2响应性评审 |  |  |  |  |
| 评审事项 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| 响应性评审 |  | 报价 |  | 有且只有一个有效报价，未超过最高限价 |
|  |  | 响应文件的编制和签署 |  | 符合第二章“供应商须知”第3.5和3.6项规定 |
|  |  | 响应函及附录 |  | 符合采购文件格式，响应采购文件要求 |
|  |  | 技术要求响应 |  | 如磋商后技术要求有变动的，按磋商后确定的技术要求提供相应材料 |
|  |  | 商务要求响应 |  | 如磋商后商务要求有变动的，按磋商后确定的商务要求提供相应材料 |
|  |  | 合同草案条款响应 |  | 如磋商后合同草案条款有变动的，按磋商后确定的合同草案条款响应 |
| 响应文件不符合评审标准之一的，评审结论为不合格。 |  |  |  |  |
| 5.2详细评审 |  |  |  |  |
| 序号 | 得分组成 | 评分标准 内容 | 评分标准 |  |
| 1 | 投标报价 部分 （30分） | 投标报价 （30分） | 1、资格性审查和响应性审查合格且价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为30分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/最终磋商报价）×30分（小数点后四舍五入保留两位）。 2、磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组有权将其作为无效标处理。 |  |
| 2 | 商务部分 （35分） | 体系认证 （3分） | 供应商（联合体各方均须具备）具有有效的国家认监委认可的机构颁发的有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最多得3分。 注：若为联合体响应的，则联合体各方均须具备，否则不计分；提供相应证书复印件加盖公章/扫描件，否则不得分。 |  |
|  |  | 人员配备 （18分） | 1、拟派施工项目负责人具有工程类中级职称的得1分，具有工程类高级（含）以上职称的得2分，满分2分。 2、项目组成员具有测绘或测量类中级（含）以上职称的，每投入一名得2分，满分4分。 3、项目组成员具有埋地排水管及市政管道视频检测证书的，每投入一名得2分，满分8分。 4、项目组成员具有有毒有害有限空间作业证书的，每投入一名得2分，满分4分。 注：同一人具备多种证书（包括职称）的只按得分高的计一次分，提供职称或职业或执业证书、岗位证书及供应商为上述人员缴纳的养老保险证明或其他证明材料（时间要求：投标截止之日当月或上月，证明材料要求：应载明缴费单位名称、姓名、缴费时间，并盖有社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章，不能提供养老保险缴纳证明的高等院校、科研机构、军事管理、事业单位等的人员、须由所在单位上级人事主管部门提供相应的证明材料）复印件加盖公章/扫描件，退休人员（不超过65岁）提供退休证明、退休后供应商与该退休人员签订的劳动合同，否则不得分。 |  |
|  |  | 业绩 （6分） | 自2022年1月1日以来，供应商承担过类似管道电视检测项目业绩的，有一个得2分，最高得6分。 注：（1）业绩有效期自2022年1月1日起至响应截止之日止。时间以合同签订时间为准。 （2）业绩证明材料：中标（成交）通知书（直接发包通知书）、合同协议书。以上材料缺一不可，否则不予认可。提供上述所有材料复印件加盖公章/扫描件，否则不得分。 |  |
|  |  | 设备配备 （8分） | 1、供应商配备潜望镜（QV）2台、管道机器人2台、清洗吸污车2辆、全站仪2台、GPS（GNSS接收机）2台、气体检测仪（四合一）2台、货车1辆、管道内窥镜2台、声纳设备2台的，得8分，以上机具设备（或功能相同但名称不一致的机具设备）每缺少1台（辆）扣0.5分，扣完为止。 2、供应商须提供承诺函（格式自拟）：合同履行期内，所有机具设备用于本项目检测、清淤使用，不得周转或撤离，如有损坏，须在24小时内配备同功能的机具设备替换，否则按供应商违约处理，供应商自愿接受采购人的经济责任处罚。承诺不完全或未提供的，本项“设备配备（8分）”评分点不得分。 注：机具设备名称不一致但功能相同的，须自行提供证明材料，否则按缺少处理；所有设备、设施须为供应商自有或租赁，提供设备发票；租赁的须同时提供有效的租赁合同。以上资料须提供证明材料复印件加盖公章/扫描件，否则不得分。 |  |
| 3 | 技术部分 （35分） | 服务总体安排 （3分） | 方案包括项目概述、工作安排及部署等： ①完全了解项目实际需求、方案科学可行性高、重点难点把握精确、技术服务方案切合当地实际、具有针对性、合理性、可行性、科学性，得3分； ②比较了解项目实际需求，方案可行、重点难点把握比较准确、技术服务方案有一定的针对性、合理性、可行性、科学性不强，得2分； ③不了解项目实际需求，方案可行性较差、重点难点把握不准确、技术服务方案不具有针对性、合理性、可行性、科学性，得1分； ④未提供不得分。 |  |
|  |  | 管道疏通、冲洗、封堵、排水技术方案 （8分） | 方案包括管道疏通、冲洗、封堵、排水技术方案及需要的人员安排、具体措施等： ①完全了解项目实际需求、方案科学可行性高、重点难点把握精确、技术服务方案切合当地实际、具有针对性、合理性、可行性、科学性，得8分； ②比较了解项目实际需求，方案可行、重点难点把握比较准确、技术服务方案有一定的针对性、合理性、可行性、科学性不强，得5分； ③不了解项目实际需求，方案可行性较差、重点难点把握不准确、技术服务方案不具有针对性、合理性、可行性、科学性，得2分； ④未提供不得分。 |  |
|  |  | 安全文明、扬尘污染防治、降噪措施及环境保护方面的措施 （6分） | 方案包括工程安全文明、扬尘污染防治、降噪及环境保护方面的措施： ①完全了解项目实际需求、方案科学可行性高、重点难点把握精确、技术服务方案切合当地实际、具有针对性、合理性、可行性、科学性，得6分； ②比较了解项目实际需求，方案可行、重点难点把握比较准确、技术服务方案有一定的针对性、合理性、可行性、科学性不强，得4分； ③不了解项目实际需求，方案可行性较差、重点难点把握不准确、技术服务方案不具有针对性、合理性、可行性、科学性，得2分； ④未提供不得分。 |  |
|  |  | 应急预案 （6分） | 方案包括交通组织安全、下井作业、应急排水导水、排水防涝等提供相关应急预案： ①完全了解项目实际需求、方案科学可行性高、重点难点把握精确、技术服务方案切合当地实际、具有针对性、合理性、可行性、科学性，得6分； ②比较了解项目实际需求，方案可行、重点难点把握比较准确、技术服务方案有一定的针对性、合理性、可行性、科学性不强，得4分； ③不了解项目实际需求，方案可行性较差、重点难点把握不准确、技术服务方案不具有针对性、合理性、可行性、科学性，得2分； ④未提供不得分。 |  |
|  |  | 项目实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施 （8分） | 方案包括结合工程现场实际情况（注：本工程属于市政管道检测、清淤、点位修复），工程实施的重点、难点和解决方案、具体施工技术措施： ①完全了解项目实际需求、方案科学可行性高、重点难点把握精确、技术服务方案切合当地实际、具有针对性、合理性、可行性、科学性，得8分； ②比较了解项目实际需求，方案可行、重点难点把握比较准确、技术服务方案有一定的针对性、合理性、可行性、科学性不强，得5分； ③不了解项目实际需求，方案可行性较差、重点难点把握不准确、技术服务方案不具有针对性、合理性、可行性、科学性，得2分； ④未提供不得分。 |  |
|  |  | 成果资料编制归档 （3分） | 方案包括资料编制、整理、归档的流程格式等： ①完全了解项目实际需求、方案科学可行性高、重点难点把握精确、技术服务方案切合当地实际、具有针对性、合理性、可行性、科学性，得3分； ②比较了解项目实际需求，方案可行、重点难点把握比较准确、技术服务方案有一定的针对性、合理性、可行性、科学性不强，得2分； ③不了解项目实际需求，方案可行性较差、重点难点把握不准确、技术服务方案不具有针对性、合理性、可行性、科学性，得1分； ④未提供不得分。 |  |
|  |  | 方案篇幅 （1分） | 技术方案页数总篇幅不低于40页且不超过100页得1分；低于40页或超过100页不得分。 |  |

- 1.资格审查

- 1.1资格审查

1.1.1资格审查由竞争性磋商小组负责。

1.1.2资格审查因素和标准：见竞争性磋商前附表

- 2.磋商

- 2.1确定磋商对象

磋商小组邀请资格审查合格的供应商参加磋商。

- 2.2磋商

- 2.2.1磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排法定代表人或授权委托人与采购人及磋商小组联系，请供应商在评审期间等候，随时接听磋商小组发出的磋商电话邀请，供应商未接收磋商电话邀请导致的一切后果由供应商自行承担。

2.2.2磋商小组与供应商就采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行磋商。

2.2.3磋商结束后，磋商小组依据磋商的情况，形成经磋商确定的磋商文件。

2.2.4对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.2.5在提交最终报价之前，供应商可以根据磋商情况退出磋商。

- 3. 再次提交响应文件

- 3.1技术、服务要求和合同草案条款响应

供应商按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。

- 3.2最终报价

供应商按照磋商小组的要求，在规定的时间内，通过“苏采云”系统提交最终报价。供应商最后一次报价或最终报价应在工程数量、要求、服务等方面不降低的情况下，不得高于前一次报价，否则，磋商小组有权拒绝该磋商报价并不再给予报价补救机会。

- 4.响应性评审

4.1响应性评审由竞争性磋商小组负责。

4.2响应性评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。

- 5.详细评审

5.1详细评审由竞争性磋商小组负责。

5.2详细评审因素和标准：见竞争性磋商前附表。供应商的最终得分为磋商小组所有评委评分的算术平均值，保留小数点后两位。

- 6.推荐成交候选人

磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。

- 7.确定成交供应商

采购人从磋商小组提出的成交候选人中根据符合采购需求且评审得分最高的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

- 8.澄清、说明或补正

8.1磋商小组在评审过程中，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

8.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

8.3供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

8.4供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- 8.5磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

- 8.6需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 9.评审过程中特殊情况的处理规定

- 9.1磋商小组成员的更换

（1）评审过程中，因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合规定的，采购人将依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。

（2）无法及时补足磋商小组成员的，采购人将停止评审活动，封存所有资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。

- 9.2异常低价的处理

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效报价处理。

- 9.3争议解决

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的成员须在评审报告上签署不同意见及理由。

- 9.4评审终止

磋商小组发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人沟通并作书面记录。采购人确认后，终止评审活动。

- 9.5得分相同

评审得分相同的，最终报价低的优先；评审得分且最终报价相同的，技术指标得分高的优先；评审得分、最终报价和技术指标得分均相同的，采购人现场随机抽取方式确定。

- 9.6评审报告签署

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

- 10.判定无效响应的规定

10.1响应文件开启过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

（1）响应文件无法解密；

（2）响应文件未在规定的时间内解密成功。

10.2资格审查结果为不合格的，作无效响应处理。

10.3评审过程中，有下列情形之一的，作无效响应处理。

（1）未按照磋商小组要求提供书面说明及相关证明材料证明其报价合理性的；

- （2）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.4磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

（1）未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

（2）如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

（3）供应商未按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作出响应。

10.5法律、法规规定的其他无效响应情形。

# 第四章  采购需求

1.项目概况

1.1项目地点：泰兴市滨江镇，供应商成交后由采购人授权代表现场确认具体施工范围。

1.2现场条件及周边环境情况：供应商自行踏勘，可按采购公告预留电话向采购人委派项目联系人咨询。

1.3采购需求：雨污水管道CCTV检测、清淤、点位修复等内容。先CCTV检测；清淤，清淤结束后再次采用CCTV检测；对暗管、支管进行检查并记录其中破损位置，如出现破损，需记录其中破损位置同时提供相应的维修方案及工程量清单（如管道检测清淤过程中造成管道损坏的由供应商负责维修，费用由供应商自行承担）；由甲方确认管道修复点位，供应商按甲方指令点位修复；提供检测和测绘成果报告（主要包括管内高程、管径走向图、窨井高程、平面图（CAD版本））；如项目需要还须协同甲方办理相关行政手续等内容，供应商应全力配合。

1.4服务要求：

1）对现状雨污水管道进行清疏，包含沿线雨污水口、雨污水连接管等附属设施的彻底清疏，需提供管道清淤前中后的图片视频等影像资料。

2）摸排雨污水管道，重要节点处需采用机器人或潜水员等方式予以辅助探查。

3）通过CCTV检测，探明管道功能性缺陷和结构性缺陷，并出具检测报告。

4）对有水排出的雨污水节点井、河道排口进行排查。

5）编制雨污水管网清疏检测评估报告，总结分析现状管网存在的问题，并提出整改意见和项目工程量清单。

6）按甲方确认的管道修复点位进行管道局部树脂点位修复（点状原位固化法），并提供修复前后影像资料和修复效果报告。

7）成果要求：提供满足甲方需求的片区市政雨污水管网清淤工作、管道cctv检测报告、问题节点井及排口排查报告、排查检测评估报告、提供相应的维修方案及工程量清单（如是管道检测过程中造成管道损坏的由检测单位自行负责维修）、管道点位修复、提供检测和测绘成果报告（主要包括管内高程、管径走向图、窨井高程、平面图和剖面图（CAD版本））同时须协同甲方办理相关行政手续（相关行政手续涉及市住建、环保、审批局等）要求的相关资料等。

1.5合同履行期限：150日历天（具体起止时间在合同中要求）。

1.6付款方式：合同签订后，支付合同价的10%；全部检测完成并提供CCTV检测资料后付至合同价的40%，管道修复完成且验收合格后付至审计价的70%，验收合格满一年后按审计价付清余款。

1.7项目组所有成员须驻场办公，合同履行期间全程在场，接受采购人或其委托人考勤，除经采购人批准离开的情况，若抽查不在场，扣除违约金5000元/人·次。

1.8质量标准：项目成果符合国家规范及行业标准，并通过验收，质量等级要求为合格。

2.工程量清单说明

| 序号 | 工作内容 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 控制单价 （元） | 综合合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道疏通 | 1、管径＜DN600管道疏通、掏泥清井 2、施工单位自行考虑报价 | m | 13602 | 15.21 | 206886.42 |
| 2 | 管道疏通 | 1、DN600≤管径≤DN1000管道疏通、掏泥清井 2、施工单位自行考虑报价 | m | 46330 | 23.01 | 1066053.30 |
| 3 | 管道疏通 | 1、DN1100≤管径≤DN1500管道疏通、掏泥清井 2、施工单位自行考虑报价 | m | 7036 | 40.62 | 285802.32 |
| 4 | 雨、污水管检测 | 1、DN300≤管径＜DN600管CCTV电视检测，每段管道检测影象记录应连续，完整，录象画面上方含有“起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测方向（逆流或顺流）、管道类型、检测时间”等内容 2、每段管道需检测两次，仅计取一次费用 | m | 13602 | 24.18 | 328896.36 |
| 5 | 雨、污水管检测 | 1、管径≥DN600管CCTV电视检测，每段管道检测影象记录应连续，完整，录象画面上方含有“起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测方向（逆流或顺流）、管道类型、检测时间”等内容 2、每段管道需检测两次，仅计取一次费用 | m | 53366 | 26.58 | 1418468.28 |
| 6 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN300mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 5 | 2552.78 | 12763.90 |
| 7 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN400mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 3 | 2695.72 | 8087.16 |
| 8 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN500mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 10 | 3491.56 | 34915.60 |
| 9 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN600mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 25 | 3674.59 | 91864.75 |
| 10 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN800mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 15 | 4887.55 | 73313.25 |
| 11 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN1000mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 6 | 5309.14 | 31854.84 |
| 12 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN1200mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 5 | 5760.25 | 28801.25 |
| 13 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN1500mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 1 | 6436.92 | 6436.92 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3594144.35 |

2.1供应商无须编制已标价的工程量清单，响应报价时报总价，结算时各工作内容单价直接将预算控制单价按照“成交价/预算金额”同步下浮执行。结算时以审计后的实际工程量为准，按实结算。

2.2清单中“控制单价”为全费用单价，包括但不限于本项目服务、施工所需的人工（包括工资、保险、加班费、福利、劳保等）、场所、车旅、机具设备、工具、耗材、安全文明费、临时设施费、管理费、培训费、税金等一切费用，本项目采购内容范围内采购人不再追加任何费用。

3.知识产权

3.1.测绘成果全部归采购人所有。未经采购人许可，其它任何人不得将成果全部或部分泄漏或提供给第三方。

3.2.供应商保证所提供服务等涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。

4.其他说明

4.1.项目实施中，出现与地方行政主管部门、交通部门、地方管理部门、居民有关的矛盾由成交人自行解决，产生的任何费用由供应商在投标报价时自行考虑；

4.2.服务、施工过程中不得污染周边环境（绿化、道路等），不得对周边环境造成影响，不得因施工损坏现状，否则一切责任由承包人承担，由此造成的一切损失由成交人承担。

4.3.安全生产

4.3.1现场内及周边须设置临时施工围挡、防护设施、临时警示标牌标志、警示灯、夜间照明、夜间交通指示灯（夜间必须正常显示）以及现场周边的临时交通安全设施等，相关费用已包含在投标报价中。

4.3.2交通安全设施的设置方案须符合交警、城管部门、发包人的要求，车辆进出场地必须减速慢行，出入口必须有专人看护，确保出入口的交通安全。

4.4.供应商须做好现场环境保护，做好防尘、降噪等措施，费用已包含在响应报价中。

4.5.施工排水（渗水、居民用水、雨水等）、封堵等均包含在报价中，由供应商响应时综合考虑。供应商须无条件配合采购人进行汛期降水、排水、排涝，且不增加任何费用。

4.6.发生须紧急抢修事故，供应商接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

4.7.本项目在合同履行中执行现行的国家、省级及工程所在地颁发的环保、节能、电器安装、防雷、安全、消防等有关规定。

4.8.供应商要对现场人员进行上岗安全培训和安全交底工作,做到规范施工，对整个工程的安全负全责，并承担因供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。在项目验收前应向发包人提供一套完整的安全资料。

4.9.供应商必须按国家规定及时支付工人工资，发包人将对供应商支付工人工资履行情况进行监督。发包人有权使用履约保证金支付拖欠的工人工资。如因供应商未能及时发放农民工工资引发农民工群体性上访事件，每发生一次群体性上访事件扣罚成交人5万元，供应商承担由此产生的一切后果。

4.10.供应商必须根据发包人的要求在发包人规定的时间内拆除临时设施、机具设备，并将其垃圾运离施工现场，所发生的费用由承包人承担，清理完成后承包人须报监理、采购人验收确认；现场周边必须整洁、干净、文明施工。

4.11.发包人有权对工程量进行增加、调减，这均属于合同范围，供应商不得以任何理由拒绝。

4.12.供应商应自行处理好设备供应等矛盾，如引起服务中断，中断期间不计取任何费用，该风险由供应商在响应报价时自行考虑。供应商须加强对场地周边城市、公建配套管网的保护，如发生破坏，由供应商负责赔偿，并承担全部责任。

4.13.供应商必须认真踏勘现场，考虑行人、行车干扰，相关费用已包含在供应商响应报价中。

4.14.本工程发生工程变更或产生签证引起工程造价增减的，最终价格以“竣工结算核对并经发包人、承包人双方确认签字”的文件为准。若实际价格因此增加的，供应商须在工程变更或签证发生后7日内将签证/申报资料及价格组成上报采购人确认，否则视作供应商自愿放弃增报此项。

4.15.供应商要充分了解项目情况，对控制单价（或最高限价）如有异议，供应商需按采购文件约定的时间提出异议，如供应商在磋商响应期间无异议，那供应商成交后不得再以任何理由向采购人提出任何费用。

4.16.供应商须重点考虑可能影响项目进度、安全、质量的各种因素，须全面服从发包人对于项目管理提出的各项要求。供应商须严格落实安全防护措施，供应商安全防护设施不到位或出现相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）规定须暂停施工的情形，采购人有权立即责令供应商停止服务、施工，要求供应商进行整改，承包人整改满足相关文件（如安全生产的相关法律、法规，建设工程的相关安全规范等）要求且得到发包人批准后方可恢复服务、施工。

4.17.采购人不组织踏勘现场，供应商应自行踏勘现场，充分了解本项目的现场条件及难点，根据现场情况及自身的服务方案自主报价，现场可能涉及的服务（施工）配套工序由供应商自行考虑在报价中。

1.响应文件的构成

（1）磋商报价表

（2）响应函及附录

（3）资格及资信证明文件

（4）采购需求响应承诺

（5）企业综合实力证明材料

（6）供应商认为应列入响应文件的其他材料

2.响应文件的编制内容及编制要求

2.1磋商报价表

2.1.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.1.2磋商报价表中的价格应与响应文件中响应函中的价格一致。

2.1.3磋商报价表格式见附件。

2.2响应函及附录

2.2.1供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写；

2.2.2响应函及附录应加盖供应商法人公章并经法定代表人或经其正式授权的代表签名或盖章。授权代表签名或盖章时，须将《法定代表人授权委托书》及其附件附在响应文件中。

2.2.3响应函及附录和法定代表人授权委托书的格式见附件。

2.3资格及资信证明文件

2.3.1该部分内容是资格性审查和综合评分的依据，供应商应根据第三章竞争性磋商的评审内容和评审标准提供相应的材料。

2.3.2资格及资信证明文件应包括而不限于以下内容：

（1）供应商基本资格条件承诺书（若为联合体响应的，联合体各方须单独承诺并签字盖章）

（2）法定代表人授权委托书原件（法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书，格式附后）

（3）联合体协议书（如有）

（4）供应商营业执照复印件加盖公章

（5）供应商资质证书（检测和施工）复印件加盖公章

（6）供应商安全生产许可证复印件加盖公章

（7）拟派施工项目负责人注册建造师证书复印件加盖公章

（8）拟派施工项目负责人安全生产考核合格证书复印件加盖公章

（9）拟派项目负责人、施工项目负责人（可为同一人）身份证复印件加盖公章

（10）诚信投标承诺书（格式附后）

（11）中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函（如有）

（12）供应商《全国企业信用信息公示系统》截图信息

（13）供应商认为需要提供的其他资格及资信证明文件

2.4采购需求响应承诺

根据磋商文件要求提供采购需求响应承诺。

2.5企业综合实力证明材料

对照第三章竞争性磋商中的综合评分中的评审因素，针对本采购项目特点，自行编制。

2.6供应商认为应列入响应文件的其他材料

3.响应文件参考格式

3.1响应文件封面格式

响应文件

项目（标包）名称：

项目编号：

供应商名称：  （盖法人公章）

联系人：

联系电话：

邮箱：

日 期：   年   月   日

3.2磋商报价表

磋商报价表

按“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”中格式填写。

3.3响应函

响 应 函

致江苏省泰兴经济开发区管理委员会：

我方收到贵方编号JSZC-321283-TXHJ-C2025-0004采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。

- 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《磋商报价表》。

- 我方愿意提供江苏华建招投标咨询服务有限公司在采购文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起60天。

- 如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成采购文件要求的所有工作内容。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。

- 如果我方被确定为成交供应商，我方愿意按照要求缴纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

电话：                              传真：

通讯地址：                          邮编：

邮箱：

响应函附录

| 1 | 项目（标包）名称 | 区内雨污水管道CCTV检测及维修项目 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 项目编号 | JSZC-321283-TXHJ-C2025-0004 |
| 3 | 投标总报价 | 以苏采云系统中提交的最终报价为准 |
| 4 | 拟派项目负责人 | 姓名： |
| 5 | 合同履行期限 | 150日历天 |
| 6 | 质量标准 | 合格 |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 3.4供应商基本资格条件承诺书（若为联合体响应的，联合体各方须单独承诺并签字盖章）

- 供应商基本资格条件承诺书

一、按照《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件，我公司郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5.我公司未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

二、我公司承诺：在本次响应过程中，我公司不存在本项目采购文件第二章第1.4.4条所列情形之一。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期： 年  月  日

3.5联合体协议书

- 联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同参加	（采购项目名称）采购项目投标。现就联合体投标事宜订立如下议。

1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同 履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

3.6中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函格式

中小企业声明函（服务、工程）

（注：符合条件的请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小微企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小微企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称）中的服务 ，属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）中的施工 ，属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》。

3、中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交产品制造商的《中小企业声明函》。

4、供应商提供的声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 监狱和戒毒企业（监狱企业）证明

（注：符合条件的监狱企业请提供，不符合的不提供）

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

- 残疾人福利性单位声明函

（注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

3.7法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年         月          日

经营期限：

姓    名：          性别：        年龄：

身份证号码：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

（须附身份证复印件）

供应商：             （盖公章）

法定代表人签名：

日  期：      年     月     日

3.8法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人：

受委托人：

受委托人居民身份证号码：

受委托人电话：

现委托上述受委托人在         （采购项目名称）         竞争性磋商活动中，作为委托人的授权委托人。

委托权限：领取采购文件、与采购人（采购代理机构）接洽各项磋商事宜，编制、签署、递交、澄清、说明、补正响应文件，参加磋商，签订合同和处理有关事宜等特别授权。受委托人联合行使或独立行使的委托权限，其法律后果由委托人承担。

授权委托人无转委托权。采购人（采购代理机构）有权拒绝其他任何代表委托人行使的投标事宜，以及超出本授权范围的其他事宜。

委托期限自   年  月  日起，至    年  月  日止。

（须附法定代表人、受委托人身份证复印件）

委托人（盖法人公章）：

法定代表人（签名或盖章）：

受委托人（签名或盖章）：

日        期：    年  月  日

3.9诚信投标承诺书

### 诚信投标承诺书

（采购人）    ：

（供应商名称）自愿参加              （项目名称）的竞争性磋商活动，并做如下承诺：

1.在本项目的竞争性磋商活动中，自觉遵守相关法律法规的规定，遵循诚实信用的原则。

2.响应文件中所有内容均为我单位真实意思表达，且均已核实并保证真实有效。

3.无法律、法规及磋商文件中规定的限制参加投标的行为。

4.不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

5.不与采购人（招标代理）或其他供应商相互串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

6.公平竞争，不背后搞小动作，无恶意投诉、诋毁、排挤其他供应商的行为。

7.不向采购人（招标代理）或者磋商小组成员行贿、打招呼，以谋取中标。

8.中标后在响应文件规定的时间内依法与采购人签订合同。

9.不进行缺乏事实根据或法律依据的投诉。

10.本公司拟派往本项目的施工项目负责人现阶段无任何在建工程项目。

11.本公司拟派往本项目的施工项目负责人未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

12.无建筑市场不良行为在江苏建设工程招标网、泰州市住房和城乡建设局官网、泰州市公共资源交易平台上被曝光。

13.不存在竞争性磋商文件第二章供应商须知第1.4.4项规定的情形。

如我单位违反上述承诺内容，自愿接受采购人、主管部门调查处理，并承担由此引发的一切后果。

承诺人（盖法人公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

3.10采购需求响应承诺

采购需求响应承诺

一、我方已经仔细阅读并充分理解本采购文件第四章  采购需求的内容，并郑重承诺完全按照采购需求提供相应的服务，并自愿放弃对其中意义不明确内容的解释权。

二、技术要求完全响应，详细内容以竞争性磋商文件要求和磋商变动情况为准。

三、合同条款完全响应，详细内容以竞争性磋商文件要求和磋商变动情况为准。

四、商务要求完全响应，详细内容以竞争性磋商文件要求和磋商变动情况为准。

供应商名称(盖法人章)：

法定代表人 (签字或签章)：

日期：   年  月   日

3.11企业综合实力证明材料

3.12供应商认为应列入响应文件的其他材料

第六章  合同条款及格式

政府采购合同

（供参考）

项目编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

成交单位 ：

签订日期 ：

政府采购合同

项目编号：

政府采购项目名称：

采购人（以下称甲方）：

地址：

供应商（以下称乙方）：

地址：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购文件及采购结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方要求提供下列服务：

服务内容详见乙方响应性文件等。

第二条 合同总价款

1、本合同项下服务总价款为             （大写）人民币，分项价款见下表：

| 序号 | 工作内容 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 成交单价 （元） | 综合合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道疏通 | 1、管径＜DN600管道疏通、掏泥清井 2、施工单位自行考虑报价 | m | 13602 |  |  |
| 2 | 管道疏通 | 1、DN600≤管径≤DN1000管道疏通、掏泥清井 2、施工单位自行考虑报价 | m | 46330 |  |  |
| 3 | 管道疏通 | 1、DN1100≤管径≤DN1500管道疏通、掏泥清井 2、施工单位自行考虑报价 | m | 7036 |  |  |
| 4 | 雨、污水管检测 | 1、DN300≤管径＜DN600管CCTV电视检测，每段管道检测影象记录应连续，完整，录象画面上方含有“起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测方向（逆流或顺流）、管道类型、检测时间”等内容 2、每段管道需检测两次，仅计取一次费用 | m | 13602 |  |  |
| 5 | 雨、污水管检测 | 1、管径≥DN600管CCTV电视检测，每段管道检测影象记录应连续，完整，录象画面上方含有“起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测方向（逆流或顺流）、管道类型、检测时间”等内容 2、每段管道需检测两次，仅计取一次费用 | m | 53366 |  |  |
| 6 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN300mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 5 |  |  |
| 7 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN400mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 3 |  |  |
| 8 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN500mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 10 |  |  |
| 9 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN600mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 25 |  |  |
| 10 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN800mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 15 |  |  |
| 11 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN1000mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 6 |  |  |
| 12 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN1200mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 5 |  |  |
| 13 | 管道局部树脂点位修复 | 1、管径DN1500mm 2、启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、管壁冲洗、气囊封堵、上下游翻水等 3、摊铺垫布、配料搅拌、玻璃纤维布涂刷树脂并缠绕在修复气囊上、CCTV定位、气囊置于修复点、充气、固化、拆除气囊 4、玻璃纤维布及常温固化树脂，性能指标要求符合相关规定要求 5、CCTV检测修复效果 6、清理现场 | 点 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3594144.35 |

2、“成交单价”为全费用单价，包括但不限于本项目服务、施工所需的人工（包括工资、保险、加班费、福利、劳保等）、场所、车旅、机具设备、工具、耗材、安全文明费、临时设施费、管理费、培训费、税金等一切费用。

3、甲方就本合同不再向乙方支付任何其他款项。

第三条 组成本合同的有关文件

竞争性磋商文件和有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第四条 权利保证

乙方应保证为甲方提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第五条 质量保证

乙方提供的服务必须全部达到采购文件各项要求，国家或行业有规定的，还要符合相应规定。

第六条 交付使用和验收

1、乙方应当按采购文件约定的期限、区域完成采购文件规定的任务，并供甲方验收。合同履行期150日历天，自      年    月    日至      年    月    日。

2、甲方自行组织或视情邀请相关专家或国家认可的机构参加验收，乙方提供的服务不符合采购文件和合同规定的，甲方有权拒收，并承担验收费用等。

第七条 履约保证金

1、履约保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等法律法规允许的非现金形式；

2、金额：合同价的5%；

3、缴纳时间：在确定成交供应商之后，签订采购合同前。

第八条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：合同签订后，支付合同价的10%；全部检测完成并提供CCTV检测资料后付至合同价的40%，管道修复完成且验收合格后付至审计价的70%，验收合格满一年后按审计价付清余款。

第九条 违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能按期交付服务的，甲方有权不予支付剩余款项；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方未按甲方规定时间提交成果报告，影响进度的应向甲方偿付违约金，按1000元/天支付甲方违约金。因乙方的原因逾期10天以上仍未能提交最终成果的，甲方有权终止合同，甲方决定终止合同的，剩余合同款项不再支付，并且乙方还须赔偿甲方的经济损失。

5、报告质量不符合要求的，每次扣1000元，同时乙方针对不合格视频管道重测绘并出具报告，若连续超过2次的，甲方可委托第三方单位继续实施，由此带来的所有损失和发生的费用由乙方承担，甲方可根据实际情况决定是否解除合同。

6、乙方在接到甲方指令或收到报障通知后2小时内到达现场,并在甲方规定的时间内修复完成，有效解决故障，未及时响应且未完成修复的扣2000元/次。

7、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8、乙方虚假承诺，或经权威部门检验提供的服务不能满足采购文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

第十条 合同的变更和终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向工程所在地会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

补充条款：/

| 甲方（采购人）：（盖章） 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： 单位地址： 日期： | 乙方（供应商）：（盖章） 委托代表人： 项目负责人： 电话： 开户银行： 账号： 单位地址： 日期： |
| --- | --- |