**徐州窑湾明清建筑群安防工程更正（澄清）内容**

**一、以下为澄清或者修改的内容**

**（一）招标文件 第四章  评标标准**

1、**投标报价**：原文件投标报价30分，变更后投标报价35分，

2、**技术性能指标响应情况**：

**原文件内容：**根据供应商所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行比较，供应商所投产品的技术参数、规格能够完全响应招标文件要求的得10分，其中加“▲”标志的为主要响应指标,每有一项负偏离扣1分,非打“▲”项参数负偏离每项扣0.5分,扣完为止。供应商须详尽真实地提供投标产品的响应偏离表。具体由评标委员会根据招标文件要求细则，对各供应商投标产品的响应情况进行评比打分**(电子响应文件中提供响应偏离表，在响应偏离表详尽真实地提供偏离情况，否则视为负偏离)本项最低得0分，最高得10分。）**

**变更后内容：**根据供应商所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行比较，供应商所投产品的技术参数、规格能够完全响应招标文件要求的**得15分，**其中加“▲”标志的为主要响应指标,每有一项负偏离扣1分,非打“▲”项参数负偏离每项扣0.5分,扣完为止。供应商须详尽真实地提供投标产品的响应偏离表。具体由评标委员会根据招标文件要求细则，对各供应商投标产品的响应情况进行评比打分**(电子响应文件中提供响应偏离表，在响应偏离表详尽真实地提供偏离情况，否则视为负偏离)本项最低得0分，最高得15分。）**

1. **项目实施团队能力：**

**原文件内容：**1.拟派驻的项目负责人具有机电工程一级注册建造师证书的，得2分；具有建筑智能化高级工程师职称证书的，得2分。本项最高得4分。2.除拟派项目负责人外，供应商应配备项目服务团队，团队中具有建筑智能化专业的高级工程师职称证书、施工员、电工证、登高证的，每提供1名得1分，本项最高的3分，不提供不得分。

**变更后内容：**

1.拟派驻的项目负责人具有机电工程一级注册建造师证书的，得2分；**具有智能化相关**的高级工程师职称证书的，得2分。本项最高得4分。2.除拟派项目负责人外，供应商应配备项目服务团队，团队中具有智能化相关专业的高级工程师职称证书、施工员、电工证、登高证的，每提供1名得1分，本项最高的3分，不提供不得分。

4、**项目负责人答辩：取消此项内容（10分），此项分值分别添加到投标报价5分，技术性能指标响应情况5分。**

（二）**招标文件 第五章“****六、需提供的****主要设备清单及技术参数**”

1、序号1网络型报警控制主机，项目特征描述

原文件内容：2、功能：1）纯硬件嵌入式系统设计，采用不低于32位ARM7处理器，16KRAM,64KFLASH；2）板载2条独立的RS485标准物理总线，可通过每条RS485总线分别连接≥63个总线编制模块；

变更后内容：2、功能：1）纯硬件嵌入式系统设计，采用不低于32位处理器；2）可扩展≥63个总线编制模块；

2、**主要设备清单及技术参数**中序号27、序号28、中（需提供第三方权威机构检测报告扫描件），更正为（中标后提供第三方权威机构检测报告）

**（三）提交投标文件截止时间和开标时间调整**

## **原提交投标文件截止时间和开标时间为：2025年06月17日北京时间09:30。**

## **现更正为：提交投标文件截止时间和开标时间为：2025年06月25日北京时间09:30。**

**二、其他内容不变。**

**三、更正时间为：2025年6月9日。**

**四、招标文件以本次澄清为准,请各供应商重新通过“苏采云”下载获取文件。**