政府采购招标文件

花园垃圾填埋场垃圾渗出液处理项目

项目编号：JSZC-320724-DYZH-G2025-0002

采   购   人：灌南县综合行政执法局

采购代理机构：江苏德益臻项目管理有限公司

日        期：2025年03月

目 录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 招标项目

第四章 合同条款

第五章 投标文件相关格式

第一章  招标公告

受灌南县综合行政执法局的委托，江苏德益臻项目管理有限公司就花园垃圾填埋场垃圾渗出液处理项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

花园垃圾填埋场垃圾渗出液处理项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2025年04月 21 日 09 点00分（北京时间）前上传电子投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320724-DYZH-G2025-0002

项目名称：花园垃圾填埋场垃圾渗出液处理项目

预算金额：每吨控制价不超过225元/吨，（包括处置蒸发釜残，渗出液处理所需的电费甲方每个月最多承担5.00万元，每年不超过60.00万，超出部分供应商公司自行承担。），投标报价高于限价的投标无效；

采购需求：本次采购为壹个标段，采购数量：日处理垃圾渗出液100吨，每年不低于3万吨，通过工艺处理达到排放标准。

由中标单位对甲方原有设备更换改造升级，费用由中标单位承担，3年后相关设备无条件移交政府，具体详见招标文件技术参数；

工艺流程：原水水质指标：COD6508mg/l，氨氮4290.21mg/l，总氮6902mg/l，总磷23.33mg/l，PH7.83，全盐量51204mg/l，最终出水各项指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准排放，对填埋场现有渗出液处理设备进行改造升级，过程中产生浓水要进行妥善处置，不可与原水混合稀释。

合同履行期限：3年；

地点：灌南县花园垃圾填埋场（采购人指定地点）。

付款方式：付款方式招标人按实际处理数量付款。

对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

本项目（是/否√）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件格式。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）资格审查现场查询时，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（2）若投标单位法定代表人参与投标，则仅需提供法定代表人身份证；若授权代理人参与投标，则需提供企业法人委托书、授权人身份证、被授权人身份证。

（3）投标单位的负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。

（4）本项目不接受联合体参与投标，成交后不得分包、转包。

（5）具备环保工程专业承包三级及以上资质。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

三、获取招标文件

1.时间：2025年04月 01 日至2025年04 月 09 日23时59分止；

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

③潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

- ⑦请潜在投标单位提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注:如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2025年04月 21 日 09 点00分（北京时间）

开标时间：2025年04月 21 日 09 点00分（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（1）本项目不收取投标保证金。

（2）投标人开标前完成网上投标文件上传。

（3）无论出于何种原因，采购人可以对已发出的招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注发布平台。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

（4）投标单位制作投标文件时如遇投标工具中投标格式与采购文件不一致，请投标单位按照采购文件中投标格式要求编制一份投标文件资料添加在投标工具其他材料中。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：灌南县综合行政执法局

地址：灌南县新安镇人民东路165号

联系人：王工

联系电话：15961368868

2.采购代理机构信息

名称：江苏德益臻项目管理有限公司

公司地址：江苏省连云港市赣榆区青口镇苏北水产品交易市场D幢662室-681室

联系方式：祁工

联系电话：19851811116

八、 特别说明：

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至连云港市财政局(海州区海连中路66号)西门向南约20米办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏德益臻项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：(按苏招协【2022】002号文服务类招标收费标准计取)由中标单位支付。投标人综合考虑在投标报价中，不得单列。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）招标项目

（4）合同条款

（5）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人或采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人或采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6 未通过符合性审查的。

27.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2 废标条款

27.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3 因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4  与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2 供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3 质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 投标人对采购方式、招标文件中采购需求、投标人资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由代理机构负责答复。投标人对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

代理机构质疑接收联系地址：江苏省连云港市赣榆区青口镇苏北水产品交易市场D幢662室-681室，联系电话：19851811116。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、政策功能

1.本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》 的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。

2.根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。根据《通知》规定，该划型标准适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。

本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：

本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库 〔2017〕141 号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》

4.供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒 管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小微企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理 局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

5.《中小企业声明函》应上传至电子投标文件中，否则不予认可。

6.政府采购项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

7.坚持绿色发展：

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

8.政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7 号）相关要求。

9.为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。

第三章  评标办法

一、评标委员会构成：

本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标方法：

本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

三、评标原则：

评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

四、评标标准：

（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。

（三）总得分 =价格分 + 商务技术分

（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

| 价格部分 （30分） | 投标报价 （30分） | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评标基准价(结果保留两位小数)，其价格分为满分30分。其他供应商的价格得分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×30。 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分(17分) | 体系认证（9分） | 供应商具有有效期内的质量管理体系ISO9001认证、环境管理体系ISO14001认证、职业健康安全管理体系ISO45001认证，每提供一项得3分，最高得9分。以上GB/T国家标准、ISO国际标准、ISO/IEC国际标准同等适用。需提供上述相关证书证明及国家认证认可监督管理委员会网站查询结果截图并加盖CA电子签章，否则不得分。 |
|  | 同类业绩（8分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）签订生活垃圾渗出液处理运营合同，每提供一份得8分，最多得8 分。 （投标人须提供中标通知书或合同扫描件，未提供的不得分。） |
| 技术部分 （53分） | 技术方案（12分） | 从服务质量管理、服务反馈、工作人员守则、运营商管理等方面阐述投标人的整体运营管理制度体系。有非常完善的保障制度，投标人提供本渗出液处理工艺及工艺流程说明。 优秀：12分，良好：9分，一般：6分，未提供不得分。 |
|  | 人员配备（11分） | 1.供应商对运行项目配备污废水处理工作的熟练运营人员6人（含）以上的，得6分，低于6人不得分； 2.供应商配备运行人员中具有市政或环保类中级或以上工程师职称的，得5分，没有不得分； （注：未配备不得分，同一人得分只记一次。本项最高得11分。供应商须提供上述运营人员在投标人处近三个月内其中任意一个月的社保缴费证明材料扫描件加盖CA电子签章；相关证书均须提供原件扫描件，所有证明材料加盖CA电子签章，未按要求提供的不得分。） |
|  | 对项目的理解和分析（20分） | 供应商针对本项目提供的理解和分析方案，包括①项目背景、②服务区域、③项目现状及服务环境、④项目重点难点分析、⑤难点解决方案、⑥相关政策和执行标准。根据供应商提供对项目的理解和分析的响应内容进行进一步评审： 1、对本项目背景、现状及服务环境的认识清晰、理解准确、分析透彻，服务区域清晰，对项目的重点难点有分析，解决方案合理，相关政策和执行标准准确、清晰，满足或优于采购需求，得20分； 2、对本项目背景、现状及服务环境的认识基本清晰、理解准确、分析清楚，服务区域基本清晰，对项目的重点难点有分析，解决方案基本合理，相关政策和执行标准基本准确、清晰，基本满足采购需求，得17分； 3、对本项目背景、现状及服务环境的认识模糊，理解不到位，服务区域不够准确，对项目的重点难点有分析、但浅显，解决方案缺乏合理性，相关政策和执行标准不够清晰，部分满足采购需求，得14分； 4、对项目背景、服务区域、项目现状及服务环境、项目重点难点分析、难点解决方案、相关政策和执行标准描述不全，但部分描述具备合理性的，得11分； 5、对项目背景、服务区域、项目现状及服务环境、项目重点难点分析、难点解决方案、相关政策和执行标准描述不全，且方案简略无法体现合理性的，得8分； 6、未提供不得分。 |
|  | 运行服务承诺 （10分） | 运行服务承诺书内容应具备完整性、可行性和诚信度，评委根据运行服务承诺内容进行综合打分： （1）对运行期间的设备及系统故障确保能提前制定解决方案、迅速排除故障，且运行期间免费维修保养的，得5分；对运行期间的设备及系统故障制定解决方案、排除故障一般的，运行期间免费维修保养的，得3分；无方案或不提供免费维修保养的不得分。 （2）对运行期间的水浸、停水、停电、安全生产事故等突发事件能采取有效完善的应急措施的，得5分；对运行期间的水浸、停水、停电、安全生产事故等突发事件采取的应急措施一般的，得3分；无方案不得分。 本项目最高得10分。 |

备注：

提供上述相关证明材料原件扫描件上传至电子投标文件中，否则不得分。造成打分项不得分的，后果由投标人自行承担。

- 评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云”政府采购交易系统按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。

第四章 项目需求

- 采购标的

- 采购标的：花园垃圾填埋场垃圾渗出液处理项目。

- 项目背景：

城市垃圾是城市环境治理的一大难题。垃圾转运站、焚烧厂或填埋场的垃圾渗出液是由各种化合物和呕化腐烂物质组成，含有浓度极高的BOD、COD、含氮化合物、含磷化合物、有机卤化物及硫化物、无机盐类等，不仅气味恶臭，而且其中不少是致癌物。若排放水体，污染环境，溶入地下，污染水源，是城市环境和人体健康的一大危害。1吨垃圾渗出液所含污染物相当于100吨城市污水的含量，毒性远远大于常规城市污水。因此，垃圾渗出液必须处理达标，才能排放。

2.1渗出液说明

垃圾渗出液是一种高浓度有机废水其成分复杂、水质水量变化大。垃圾渗出液的来源主要有直接降水、地表径流、地表灌溉、地下水、垃圾自身水分、覆盖材料中的水分和垃圾生化反应的生成水等。

2.2项目概况

灌南县花园生活垃圾卫生填埋场，总占地面积为150亩，设计总库容105.5万立方米，有效库容94.95万平方米，日平均处理能力210吨生活垃圾，使用年限11年。

- 二、 设备说明

维修说明：改造期间至运行结束，中标单位负责系统所有的维修维护及调试工作。

正式运营后，中标单位负责对设备的日常维护及维修，填埋厂原有设备的基本维修维护工作也由中标单位负责。维护及维修费用均由中标单位承担。

中标单位根据现场设备及采购设备情况，每天处理100吨原水每年不低于3万吨（含设备更换维修，所有药剂等相关的所有费用）达到排放标准进行计算，为期三年，三年后设备等资产归甲方所有。

3-10000型三效蒸发器技术参数（参考）

| 序号 | 名称 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 被处理物料 | 根据现场工况 |
| 2 | 水分蒸发量 | 10000kg/h |
| 3 | 进料10%根据现场工况 | 11111kg/h＋母液回流1819kg/h |
| 4 | 出料65-70%根据现场工况 | 2930kg/h(晶体1111kg/h 母液回流1819kg/h) |
| 5 | 工作蒸汽压力 | 0.5-0.7Mpa |
| 6 | 工作蒸汽消耗量 | 4000kg/h |
| 7 | 冷却水循环量 | 约330t/h (进水温度30℃ 出水温度38℃) |
| 8 | 机组总功率 | 89KW（不包括冷却水泵） |
| 9 | 机组总重量 | / |
| 10 | 机组外型尺寸 | 约长12000×宽6000×高17000mm |
| 11 | 设备材料 | 物料接触2205，其余316L/304 |

TANG3-10000三效逆流蒸发器供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水环式真空泵 | 2BE-202 | 台 | 1 |  | 抽气量12m³/min,真空度-0.097Mpa，功率22KW 铸钢 |
|  | 进料泵 | IH65-50-160 | 台 | 1 |  | 流量20 m³/h，扬程32m,功率5.5KW |
|  | I效強制循环泵 | IH200-150-250 | 台 | 1 |  | 流量400t/h，扬程20m,功率37KW |
|  | II效循环泵 | IH80-65-160 | 台 | 1 |  | 流量50t/h，扬程28m,功率7.5KW |
|  | III效循环泵 | IH80-65-160 | 台 | 1 |  | 流量50t/h，扬程28m,功率7.5KW |
|  | 出料泵 | IH65-50-160 | 台 | 1 |  | 流量20 m³/h，扬程32m,功率5.5KW |
|  | 冷凝水泵 | IH65-50-160 | 台 | 1 |  | 流量20 m³/h，扬程32m,功率5.5KW |
|  | I效蒸发器 | Φ38×1.5mm×10m换热面积：283m²盘管预热20m² | 台 | 1 |  | 内装预热盘管、列管、封头材质：2205 壳体：304 |
|  | I效分离器 | Φ1600×4500×6mm | 台 | 1 |  | 材质：2205 |
|  | II效蒸发器 | Ø38×1.5mm×10m换热面积：283m²盘管预热20m² | 台 | 1 |  | 内装预热盘管、列管、封头材质：2205 壳体：304 |
|  | II效分离器 | Φ1500×3500×6mm | 台 | 1 |  | 材质：2205 |
|  | III效蒸发器 | Φ38×1.5mm×10m换热面积：283m²盘管预热20m² | 台 | 1 |  | 内装预热盘管、列管、封头材质：2205 壳体：304 |
|  | III效分离器 | Φ1600×3500×6mm | 台 | 1 |  | 材质：2205 |
|  | 列管式冷凝器 | 换热面积：284m²Φ38×1.5mm×10m | 台 | 1 |  | 316L |
|  | 热压泵 |  | 套 | 1 |  | 316L |
|  | 分汽缸 |  | 只 | 1 |  | 碳钢 |
|  | 平衡槽 | 操作容积：1m³ | 只 | 1 |  | 316L |
|  | 二次蒸汽管 | Ф500×4mm | 套 | 1 |  | 316L |
|  | 不凝气管 | Φ57×2mm | 套 | 1 |  | 316L |
|  | 冷凝水管 | Φ57×2mm | 套 | 1 |  | 316L |
|  | 物料管道 | Φ76×2mm | 套 | 1 |  | 2205材 |
|  | 物料循环管 | Φ350×4mm | 套 | 2 |  | 2205材 |
|  | 蒸汽管 | Φ133×5mm | 套 | 1 |  | 碳钢 |
|  | 截止阀 | DN125 | 只 | 1 |  | 铸钢 |
|  | 止回阀 | DN50 | 只 | 2 |  | 316L |
|  | 安全阀 | DN50 | 只 | 1 |  | 铸钢 |
|  | 球阀 | DN50 | 只 | 10 |  | 316L |
|  | 弹簧压力表 | 0—1.0Mpa | 只 | 1 |  | 插入式 |
|  | 控制仪表箱 | 含电器 | 台 | 1 |  | 碳钢 |
|  | 上、下平台围栏 | 爬梯 | 套 | 1 |  | 碳钢 |
|  | 全部法兰 |  | 套 | 1 |  | 碳钢 |
|  | 真空压力表 | M20X1.5 | 套 | 3 |  | 插入式 |
|  | 温度表 | M27X2 | 套 | 3 |  | 插入式 |
|  | 液位自控装置 |  | 套 | 3 |  | 2205材 |
|  | 结晶罐 | 1500L | 台 | 1 |  | 材质：316L |

三、商务要求

1. 采购预算价：总预算价225元人民币/吨，投标报价高于限价的投标无效。

（包括处置蒸发釜残，渗出液处理所需的电费甲方每个月最多承担5.00万元，每年不超过60.00万，超出部分供应商公司自行承担。）

2. 合同履行期限：3年；

3. 付款方式：招标人按实际处理数量付款。

4. 工艺流程：原水水质指标：COD6508mg/l，氨氮4290.21mg/l，总氮6902mg/l，总磷23.33mg/l，PH7.83，全盐量51204mg/l，最终出水各项指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准，对填埋场现有渗出液处理设备进行改造升级，过程中产生浓水要进行妥善处置，不可与原水混合稀释。

四、其它要求

（1）中标单位的检测义务

1.按规定配齐经过专业培训并有上岗资格的化验员，负责对渗出液处理厂日常的进水水质、出水水质和污泥的分析检测；

2.各种水质指标的检测分析方法按《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）进行；

3.中标单位应按《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》（国发[1987]31号）对水质检测设备进行校验；

4.特许经营期内，如遇国家法律对所执行的上述规定进行调整，我方应当及时适用变更后的规定。

（2）水样的采集和储存

1.水样的采集应满足国家标准《水质采样方案设计技术规定HJ495—2009》和国家标准《水质采样技术指导HJ494—2009》以及《地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002》的要求；

2.水样储存应满足国家标准《水质采样样品的保存和管理技术规定HJ493—2009》的要求；

3.用于检测水质的进水水样和出水水样应按本协议规定的采样点采取，采样点位于渗出液处理厂的进水口及渗出液处理厂出水口；

4.每次提取的水样应分装A、B两瓶，A瓶用于我方自行检测，B瓶留作备用水样。每瓶备用水样应不少于2000ml，瓶上须明确标明采样日期和采样点，进水和出水的备用水样须分开在4℃保存，保存时限四十八（48）小时。

（3）水质检测结果的报告

1.化验室应如实记录每次检测的所有结果，并于每一月的五（5）号前向业主提供检测结果报表及其电子文档；

2.任何一次检测的任何出水水质指标超标或进水水质指标超标，我方应立即通知业主并停止排水。

五、中标单位的台账制度

建立包括运行台账，污泥台账，易制毒化学品台账在内的一系列台账并留档，对相关操作人员和管理人员进行培训，配合业主方接受各项检查，各项纪录完成后统一归档保存。

具体岗位责任制度如下：

与员工签订岗位责任制承诺书，把好岗位责任关。主要的岗位责任包括：

（1）负责传达公司有关精神，并贯彻落实。

（2）负责制定各操作岗位的责任制和安全技术操作规程。

（3）负责本科室职工的分工，实行人员的动态管理，持证上岗，保证设备正常运行。

（4）负责制定本科室职工的技术、技能的岗位培训计划、检查考核培训结果。

（5）负责制定工艺运行计划。

（6）负责制定设备大、中修计划并组织实施。

（7）负责工艺、设备运行参数的收集，汇总并进行综合分析、评价，对运行成本进行核算上报。

（8）负责建立健全设备管理台帐、设备运行台帐、设备维修台帐、设备技改台帐。

（9）负责制定设备事故、运行事故、操作事故的申报制度，调查了解事故原因，认定事故的级别和责任，提出调查处理意见，上报公司后对相关责任人进行处理。

第五章 合同条款

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交人结合本项目具体情况协商后签订。

甲  方：                              （联系人：        联系电话：           ）

乙  方：                              （联系人：        联系电话：           ）

根据“本招标项目”的招标文件、乙方的投标报价文件及中标结果，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就的相关事项协商一致，签订本合同书。

一、合同内容：

（一）合同清单及费用明细：

二、下列文件为本合同不可分割部分：

（一）中标通知书；

（二）招标文件、技术要求及补充通知（如有）；

（三）中标文件和其它承诺、书面澄清等；

（四）技术文件；

（五）其他约定文件等。

三、合同价格与支付：

（一）本合同价格为连云港市项目所在地含税价，本合同价格按人民币结算。

（二）本合同总价为：人民币元（￥      ），合同总价包括全部服务、人工、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及投标单位企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它投标单位认为应纳入的一切费用。

（三）付款步骤：投标单位必须填报各项目单项的价款，实际采购量如有增减，其总价款则按实际数量乘以单项价款调整。

1、按以下阶段付款：本项目建设资金来源方式为全部由中标特许经营者自筹，中标人应在2个月内建成投产，否则招标人有权中止合同。招标人按实际处理数量付款。

2、付款方式：银行转帐、汇票或转帐支票等。

3、财务票据：每期付款前，乙方必须提供相应金额的正式发票。

4、每次款项均支付至本合同列明的乙方帐户（收款人账户发生变更应提前书面通知甲方）。

5、乙方按期交货后向甲方结算货款时须提供下列单据：正式的发票、甲方盖章签收后的运货回单。

6、乙方提供的各项保证金、保函均不计算利息。

7、根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

四、交货条件：

（一）交付方式：

（二）完工期限：合同签订后，2个月内建成投产，具体根据甲方要求。

五、履约保证金

乙方在签订合同时，应向甲方提供80万元履约保证金或相同金额的银行履约保函（按甲方格式提供），合同全部履行完毕后退还（无息）。两个月内需将设备安装调试完成并正常处理渗出液，如乙方未完成，甲方有权从履约保证金取得补偿，直至将履约保证金全部罚清，并追究其他相应责任。

六、质量标准：详见招标文件采购要求

七、售后服务及其他要求：

1、具体按招标文件售后服务条款。

2、其他要求按乙方投标文件承诺的条款执行。

八、税费：

1、根据国家有关税务法律、法规和规定，乙方应该交纳的与本合同有关的所有税费均由乙方承担。

2、本合同价格为含税价。乙方提供的所有货物、技术资料、技术服务、进口设备/部件等所有税费，已全部包含在合同价格内，由乙方承担。

九、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施和赔偿损失等违约责任。

（一）本合同中关于甲方违约的具体责任如下：

本合同约定甲方违约应承担的违约责任：甲方不按约定时间支付货款（正当拒付、乙方同意延期付款时除外），应按同期银行贷款利率支付拖欠货款的利息。但乙方不得因拖欠货款而停止供货。

（二）本合同中关于乙方违约的具体责任如下：

1、本合同约定乙方违约应承担的违约责任：乙方处理质量达不到约定质量标准的，必须承担违约责任，且所发生的一切费用均由乙方承担；乙方不能按时建成投产造成影响和造成损失的，甲方有权另行购买，乙方必须承担甲方由此而发生的所有费用支出；以上违约费用甲方有权在货款中直接扣除。同时甲方保留对乙方追究由此而造成的一切经济损失的权利。

2、乙方应严格履行其对售后服务的承诺，否则，应承担相应的违约责任。

（三）不可抗力

1、不可抗力是指严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。合同中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。

2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真通知另一方，并在三天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后应将此情况立即通知对方。

十、索赔：

在本合同执行过程中，如由于乙方原因造成甲方或第三人人身伤害，或因乙方的故意行为或重大过失致使甲方或第三人财产损失的，乙方应依法承担赔偿责任。

十一、合同生效及其它

1、本合同加盖骑缝章，经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）后生效。

2、本合同签订后双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国合同法》的规定办理。在合同履行过程中，双方如有争议协商解决；经协商无效时，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

3、本合同中未描述和涵盖的合同条款，按照招标文件、补充通知（如有）和投标文件等资料的相关条款执行，其中与本合同条款有冲突的内容，以本合同条款为准。

4、本合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招投标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

5、本合同一式五份，甲方二份、乙方二份、招标代理机构一份。

| 采购单位 | 供货单位 |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： | 单位名称（盖章） 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 传真号码： 邮政编码： 开户银行： 账号： |

第六章 投标文件相关格式

灌 南 县 政 府 采 购

投标文件

标 段 名 称：【标段名称】

标 段 编 号：【标段编号】

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人：（委托代理时填写）

日      期：

目  录

第一部分  报价文件

（一）投标函

（二）开标一览表

（三）报价明细表

第二部分  技术文件

（一）技术规格偏离表

（二）投标人认为需要提供的其他材料

第三部分  商务文件

（一）投标人基本情况表

（二）商务规格偏离表

（三）资格审查所需资料

（四）企业业绩

（五）合同条款偏离表

（六）投标人认为需要提供的其他材料

第一部分  报价文件

（一） 投标函（格式）

:

根据贵方                   标段（标段编号：                 ）采购文件，正式授权下述签字人              全权代表             参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交响应文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件项目需求提交响应报价，报价、交货期等详见开标一览表。

2.我方同意在本标段采购文件中规定的响应文件递交截止之日起60天内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.如果在响应文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。

7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。

8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。

9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

供应商公章：

日期：

注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。

（二）开标一览表

标段编号：【标段编号】

标段名称：【标段名称】

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
|  |  | (元/吨) | (元/吨) |
|  | 合同履行期限（年）： |  |  |

注：1、本表中的投标单价为综合总单价，必须包括全部货物及其所需的辅材、配件、包装、运输、损耗、检测、验收、人工、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及投标单位企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及其它投标单位认为应纳入的一切费用。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月   日

（三）报价明细表

标段名称：                     标段编号：

单位：元

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请投标单位按照上述格式分项报价，本表“投标总价”需与开标一览表中“投标总价”一致。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年  月  日

第二部分  技术文件

（一）技术规格偏离表（格式）

各投标人可以根据实际情况自定义格式作详细介绍，介绍内容不少于但不限于第三章 “招标项目”中货物的主要技术指标和性能。

| 分标号 | 项号 | 采购文件的技术条款 | 投标文件的技术条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

后附相关证明资料。

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

（二）投标人认为需要提供的其他材料

- 商务文件

（一）投标人基本情况表

| 申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应将企业营业执照、开户许可证（或基本存款账户信息材料）的原件扫描件作为本表的附件。

（二）商务规格偏离表（格式）

各投标人可以根据实际情况自定义格式作详细介绍

| 分标号 | 项号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

投标人（公章）：

（三）企业业绩

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 业主单位 | 合同/证明材料 | 项目时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

备注：

1、投标人根据评标方法与评标标准的要求提供，并附相关证明资料；

2、行数不够，自行添加。

投标人：（单位全称）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日

（四）合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

（五）投标人认为需要提供的其他材料

附件：

无重大违法违纪承诺（格式）

致：                   （采购人）

我单位承诺贵单位，在参加                      项目活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，愿意接受上级监管部门和各级领导审查、监督、如有不符，愿接受任何处罚。

投标人：（单位全称）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：               。

主要专业技术能力有：                    。

注：后附相关证明材料

投标人：（单位全称）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日

财务状况报告及税收、社会保障资金

缴纳情况承诺函

致：采购人名称

我方供应商名称参加项目名称（项目编号：         ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：

法定代表人资格证明

供应商名称：

地址：

姓名：      性别：    年龄：     职务：

系          （供应商单位名称）的法定代表人。为参与                 项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

供应商单位名称（公章）：

法定代表人或者授权委托代表人（盖章或签字）：

日期：    年    月    日

注:供应商法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证。法定代表人授权其他人参加投标的，需填写“授权委托书”。

法定代表人授权委托书（格式）

委托人（名称）                  ：

地  址：

法定代表人：               职务：

法人营业执照注册号：

受托人：                   性别：男（女）

年  龄：   岁              民族：   族

职务：

身份证号：

灌南县综合行政执法局：

兹委托我公司职工        全权代表我公司参与             项目的招、投标活动及签订经济合同。            以我公司名义所为的法律行为及签署的文件，我公司均予以认可。有关法律责任均由我公司（企业）承担。

委托期限自      年  月   日起至该项目合同签订之日止，本委托权为无转委托权。

特此授权委托。

委托人（公章）：                     受托人：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

附 被委托人（全权代表）身份证：

身份证粘贴处

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

填报说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：