招 标 文 件

项目名称：东台市人民医院门诊扶梯更换采购及安装项目

项目编号：JSZC-320981-ZHCD-G2024-0049

采购单位：东台市人民医院

采购代理机构：江苏至衡诚达工程咨询有限公司

2025年5月14日

总 目 录

第一章 招标公告	3

第二章  投标人须知	8

第三章  合同条款	26

第四章 采购需求	68

第五章  评标方法与评标标准	83

第六章  投标文件格式	91

# 第一章 招标公告

项目概况

东台市人民医院门诊扶梯更换采购及安装项目JSZC-320981-ZHCD-G2024-0049招标项目的潜在投标人可在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2025-6-4   9:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320981-ZHCD-G2024-0049

项目名称：东台市人民医院门诊扶梯更换采购及安装项目

采购方式：公开招标

预算金额：235万元

最高限价：200万元。

采购需求（简介）：我院拟对门诊楼6台扶梯设备进行更新，更新后的扶梯需满足现行相关质量标准及检验规范和和检规要求，产品及服务要求须满足招标文件的规定，同时满足采购人的实际需求。（详细内容见本招标文件第四章）

合同履行期限：合同签订后30日内将6部电梯全部送达东台人民医院指定地点安装调试完毕并验收合格投入正常使用，电梯拆除和安装须在保障医院正常运营的前提下进行。

本项目（是/否）接受联合体参与招标：否

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1. 投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人近期为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

2.投标人须满足以下要求：

2-1.如投标人为制造商参与投标的，须具有国家市场监督管理总局颁发的特种设备制造许可证并附明细表（电梯）或特种设备生产许可证（电梯）[许可项目：自动扶梯与自动人行道]；

2-2. 如投标人为非制造商参与投标的，须同时具备有效期内的以下证书：

a）具有（符合现行相关规定）的电梯安装资质证书和维修保养资质证书或特种设备生产许可证（含安装、修理）[许可项目：自动扶梯与自动人行道]；

b）所投电梯制造商须具有国家市场监督管理总局颁发的特种设备制造许可证并附明细表（电梯）或特种设备生产许可证（电梯）[许可项目：自动扶梯与自动人行道]。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

方式：本项目采用网上注册登记方式。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025-6-4   9:00（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注采购人在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网上的更正或补充通知为准。

5.投标人不得提供虚假材料谋取中标成交的或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

7.因供应商的系统环境、操作等原因导致项目参与、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

8.电子投标相关说明：

（1）潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统方法：

江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

（3）“CA 数字证书”的获取：

供应商需办理CA 锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA 全省通用。盐城地区政务CA 办理请至亭湖区政务服务中心二楼226 窗口办理，联系电话：15051556883。

（4） 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

（5） 招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（6）请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

（7）如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：东台市人民医院

地    址：江苏省东台市康复西路2号

联 系 人：陈先生

联系电话：13914666266

2.采购代理机构信息

名    称： 江苏至衡诚达工程咨询有限公司

地　　址： 东台市海陵中路六号五楼

联 系 人：  张莉

联系电话：  18052901050

3.项目联系方式

项目联系人：张莉（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

电　　 话：18052901050

院招标办：0515-85253977

院纪检办：0515-85253930

# 第二章  投标人须知

## 一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

22、开标

22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购人组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购人均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的.

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认 为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购人将在中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
   29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
   29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人不接受未填写快递运单的快件。

质疑受理部门：东台市人民医院纪检办

联系地址：江苏省东台市康复西路2号

联系电话：0515-85253930

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购政策功能落实

33.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

33.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

33.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

33.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

33.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

33.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

33.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

33.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

33.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

33.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

33.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

33.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

33.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

33.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

33.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

33.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

33.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

33.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

33.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

33.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

33.4政府采购节能产品、环境标志产品

33.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

33.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

33.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

33.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

33.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

34. 预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为：合同总价的30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：东台市人民医院门诊扶梯更换采购及安装项目

合同编号：JSZC-320981-ZHCD-G2024-0049-001

甲    方：

乙    方：

签订时间：             年     月     日

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：东台市人民医院

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

项目信息

采购项目名称：东台市人民医院门诊扶梯更换采购及安装项目

采购项目编号：JSZC-320981-ZHCD-G     -     -001

（2）采购计划编号：/

（3）项目内容：

| 序号 | 名称 | 主要规格描述 | 单位 | 数量 | 品牌及型号 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动扶梯 | 服务楼层：1-4层 位置：门诊楼室内扶梯 速度：0.5M/S 角度/梯级宽：35°/1000mm 运行方式：变频/自启停 提升高度：4.2m 其他要求详见响应及偏离表。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：

1、所有施工情况以投标人现场踏勘为准，全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：现有扶梯的拆除（拆除过程中可能发生的安全防护及保障措施费）、电梯的价格【含全套主机及辅助设备材料装璜方案及标准的确定所发生的费用、随机提供的备品备件和专用工具、技术资料等】、包装费、运输费、现场踏勘及扶梯实际尺寸测量费用、土建整改、及现场破坏面恢复原样、安装费（包含运输费用）、配件运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯维护费用（含易损件的检修和免费更换）、调试费、成品保护费（包括电梯安装前的设备保护和电梯工程验收交付前的成品保护）、验收费、技术服务费、培训费、保险费、质保期内电梯年检费、检验【包括不限于商检、质量技术监督局和特种设备检验机构的电梯检测费用和电梯验收费用、电梯的工厂验货费用、电梯安装调试结束后的工厂验收费用等，电梯监检及其验收所发生的所有费用均由乙方负责并承担】、税费（进口关税、中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费）、试运行直至竣工验收合格（包括但不限于交叉作业的相关人员及一般材料根据施工需要，电梯验收交付前货物运行时发生的维护等费用，均要求由乙方承担）和取得运行合格证、为甲方的人员培训费、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务、售前及售后服务费、企业管理费、利润、综合服务费、与专业工种的施工配合费、技术服务费、维修保养费以及电梯交付所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。

乙方已充分考虑人工、材料、生产供货周期等一切导致设备上涨的风险因素，并考虑了甲方要求分批供货而导致设备价格波动的风险，其一切风险均由乙方自行负责。

拆除物中甲方电梯配件残值归甲方所有，乙方须免费运输并装卸至甲方指定存储地点。

2、采购标的的技术要求、商务要求具体见附件：技术参数要求

（4）政府采购组织形式：分散采购

（5）政府采购方式：公开招标

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：（以成交情况为准）

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：  是

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：  否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：  否

（7）合同是否分包：  否

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：  否

（9）是否涉及进口产品：  否

（10）是否涉及节能产品：  否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：  不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

（2）付款方式：

分期付款：①自合同签订生效之日起，自收到发票后按政策要求和部门管理规定期限内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；

②所有货物安装完毕并按规定办理使用手续后，经试运行1个月无质量问题甲方组织最终验收，验收合格收到发票后甲方向乙方支付至合同总价的80%款项；

③验收合格且正常运行满一年后，甲方收到发票后向乙方支付至合同总价的85%款项；

④验收合格且正常运行满五年后，甲方向乙方一次性付清余款。

其中涉及预付款的：预付款比例为：合同总价的30%

3.合同履行

（1）合同履行期限：合同签订后30日内将6部电梯全部送达东台人民医院指定地点安装调试完毕并验收合格投入正常使用，电梯拆除和安装须在保障医院正常运营的前提下进行。

（2）履约地点： 东台市人民医院

（3）履约担保：履约担保：是否收取履约保证金：  是

收取履约保证金形式： 由乙方在合同签订时向甲方提交，允许供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，保证金所供货物验收合格且正常运行后退还；如发现虚假应标行为，履约保证金不予退还，乙方须承担甲方因此所造成的项目延期及重新招标的损失。

收取履约保证金金额： 中标价的10%

履约担保期限：  担保至所供货物安装调试完毕并通过最终验收合格后无息退还。

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

按《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（东财购[2021]15号）要求，鼓励甲方对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。如乙方签订采购合同前提供通过“信用盐城网”可查实的AA级及以上第三方信用报告，本项目免收履约保证金。

（5）分期履行要求：/

（6）风险处置措施和替代方案：/

4.合同验收

（1）验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：按招标文件及付款节点约定

（3）履约验收方式：按招标文件及付款节点约定

（4）履约验收程序： 1、甲方依法组织履约验收工作。2、甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。3、对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。4、 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。5、甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。6、验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

（5）履约验收的内容：1、在竣工验收完成后的30日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。2、全部货物安装调试完毕测试三次及以上均正常稳定运行，经试运行1个月无质量问题后，由甲方邀请相关专业人员，按照招标文件的要求和现行技术标准、强制性标准对所供货物的技术性能、技术参数、安装质量等进行验收，并形成验收意见。

（6）履约验收标准：乙方在交货时，货物的品牌型号必须与投标报价单保持一致，必须保证品牌正宗，原始包装并附有合格证、产品安装使用说明书等相关资料。特殊情况需要调整品牌型号数量的，甲乙双方协商后须报东台市财政局同意后方可调整。其他要求详见附件：服务需求

硬件验收标准具体如下：

A、产品为全新，未使用过的原装合格正品，安装质量符合各项技术标准和国家强制性标准；

B、货物到达现场后，乙方必须在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，箱记录，双方签字确认。

C、乙方应保证货物到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

D、乙方应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，验收合格条件（标准）如下：

①设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

②货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

③在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

④在规定时间内完成交货并验收，并经甲方确认。

E、乙方须完成甲方所有采购的全部货物安装调试工作，确保测试三次及以上均正常稳定运行，经试运行1个月并按要求移交资料后符合甲方要求，才作为最终验收。

F、乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

G、甲方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

H、甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方须无条件配合，并出具书面确认证明。

I、产品包装材料归甲方所有。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：/

（8）履约验收其他事项：本项目涉及政策法规要求办理的相关证件，由乙方负责资料收集和整理工作，并积极协助甲方报送办理相关手续，直至取得使用许可，否则甲方有权暂停支付合同价款。

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自       年     月    日生效。

7.合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份，乙方执 壹 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人）：东台市人民医院 |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 | 江苏省东台市康复西路2号 | 住所 |  |
| 联 系 人 | 陈先生 | 联 系 人 |  |
| 联系电话 | 13914666266 | 联系电话 |  |
| 通信地址 | 江苏省东台市康复西路2号 | 通信地址 |  |
| 邮政编码 | 224200 | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后按政策要求和部门管理规定期限内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 章节 | 项目名称 | 相关要求 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 本项目不接受联合体 |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 | / |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 在竣工验收完成后的30日内，甲方对乙方所供货物的技术性能和参数等方面的问题有提出异议的权利。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 | 1、甲方责任 - 协助、协调乙方与相关单位的配合工作。 - 接受符合本合同及招标文件的规定，以及乙方投标文件承诺的合格成套电梯设备，并按合同付款方式支付合同价款。 - 提供完整施工现场。甲方还应提供三相五线制施工供电电源及电梯安装期间的水电供应，其费用由乙方承担（包括生活用水用电）。 - 详见附件：服务需求 注：如由于甲方原因，安装工程暂时停止，此间的设备及材料保管场地由甲方负责提供。 |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 | 1、技术资料提供 - 乙方应向甲方提供以下技术资料文本四套： - 电梯安装施工图； - 电气设备及系统原理图； - 电气设备及系统安装线路图； - 构件、机械安装图； - 安装手册； - 维修手册； - 制造、安装标准和技术规范； - 安装和验收报告； - 零部件目录； - 其它相关技术资料。 2、所提供成套电梯设备应符合合同及招标文件的规定，以及乙方投标文件承诺的成套电梯设备，并符合我国电梯制造、安全、安装、试验、检测、验收等现行相关规范的规定。 3、按招标文件及投标承诺提供及时的电梯维保和维修。 4、乙方应保证甲方在使用其设备、服务及其它任何部分时，不会受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须负一切法律和费用责任，甲方不负任何责任。 5、在正常使用情况下，乙方保证电梯使用寿命15年，如不足15年，乙方负责免费更换有关部件或整机更换。 6、本合同所有设备、材料的安装质量，都由乙方承担，不得转包或分包给其他单位（甲方认可的劳务分包单位除外），否则，甲方有权按乙方不能履行合同处理。 7、详见附件：服务需求 |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 同时履行‌ |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，金属件:使用泡泡纸覆盖包装 防止碰撞；板式件: 不同板件用捆扎带分类打包，边角处用瓦楞纸覆盖，防止损坏；塑料件和五金件: 使用瓦楞纸箱包装。使用包装材料应达参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准，现场包装物有供应商负责清理，做到： 1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于40%； 2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离； 3.商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg； 4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）； 5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色； 6.纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产； 7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 8.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。 9每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格凭证。 |
|  | 指定现场 | 东台市人民医院 |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 | 1.货物验收合格、交付使用并提供所需单据的日期视为交货日期。 2.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到48小时前通知甲方，以准备接货。（具体时间根据双方实际需求调整） 3.乙方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。乙方应对超交数量或超重而产生的一切后果负责。 4.货物在交付甲方前发生的货物损失及人员安全风险均由乙方负责。 |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物交货前由乙方承担保险义务 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 1、货物免费质保期： 五年（（以获得特种设备使用证之日始起算）。在质保期间，电梯因产品质量以及安装问题而发生损坏或不能正常工作时，乙方应负责免费维修或更换零部件，并赔偿甲方损失。质保期内设备的主要部件更换后，质保期应重新计算。 2、因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。所有设备终生维修，超过保修期的机器设备，维修时只收部件成本费。 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 | 质保期内乙方须为用户提供24小时应急服务，固定不少于一名具有特种设备作业证的日常维保人员提供服务，因医院是特殊部门，电梯发生故障应20分钟内赶到现场，小型故障60分钟内排除、大型故障120分钟内排除（不分工作日、节假日）,如排除故障不及时，超过120分钟的，每台罚款1000元/天，如出现重大故障无法及时修复时，需立即通知甲方，并及时做好安全防范工作，如因乙方未及时采取安全防范措施而产生的人身伤害赔偿由乙方承担。如乙方未在20分钟内赶到现场处置、缺席或不能及时到场，每次罚款1000元，甲方有权自行维修，产生的费用在乙方质保金或合同余款中扣除。 其他要求详见附件：服务需求 |
| 第二节 第8款补充 | 质量保证要求 | 一、针对本项目的质量保证要求： 1、设备配件需为全新未使用过的原厂原品牌合格正品，安装质量应符合各项现行有效的技术标准和国家强制性标准，并满足甲方的使用需求； 2、电梯的检验、安装与调试: 3、乙方应落实电梯制造商提供电梯的关键零部件的制造质量检测报告。电梯安装完毕后，由乙方邀请甲方指定的行业主管部门对整机的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符合现行国家或行业管理部分的电梯制造与安装安全规范的规定，以及乙方提供的制造、安装标准和技术规范要求。在安装调试过程中应文明施工，且与其他施工单位做好协调配合工作，并服从工地监理的质量检验及监督。（该标准和规范不得低于现行国家或行业的规定） 4、最终验收：经法定的特种设备监督检验机构检验合格。 5、其他要求详见附件：服务需求 二、其他质量保证要求： 1. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。 2.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件售后服务要求及投标文件售后服务承诺提供售后服务。 3.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由乙方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由乙方承担。 4.乙方负责提供本项目范围内所使用的所有货物、材料、装置的原产地证明、质保文件和相应的等级标准证明并承诺向甲方提供有关产品制造的质保证明。乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的产品标准为准。 5.甲方有权对乙方进行飞行检查，如果发现任何问题乙方必须无条件返工，甚至可以终止合同，乙方需赔偿甲方因此而造成的所有损失，飞行检查过程中发生的食宿、交通等费用由甲方自行承担。 6.货物、材料运抵现场后，在甲方和甲方聘请的监理或质检人员在场的情况下进行开箱检验后由乙方负责保管。必要时甲方可以采取破坏性检验，将有关货物和材料送货物到达地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 7.对货物的品牌、型号、数量、产地等进行检查和清点，同类型的所有货物和材料应属同一制造商的同一地产品。如检验中发现短缺、损坏或假冒伪劣商品，乙方应立即采取补救措施，不得因此影响供货，否则一切损失由乙方负责。 8.乙方应保证货物是全新、未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造的、合法渠道进货的正宗、未使用过的原装合格正品，产品质量完全符合国家规定的产品质量标准，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。 三、其他要求详见附件：服务需求 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 | 乙方应具有敏感数据保护能力，能够确保数据的安全性，同时遵守保密协议，严禁将建设及服务过程中获取的甲方相关数据、技术文档、源代码、项目资料等向第三方泄露。 |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间及要求 | 1.合同款项的支付方式及进度安排：详见合同协议书。 2.当合同采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方应向甲方提供下列单据，甲方按合同规定审核后付款： (1) 发票； (2) 制造厂家出具的质量检验证书等； (3) 装箱单； (4) 甲方加盖公章证明交付使用合格的验收单。 (5) 报送手续所需的相关货物文件或安装资料。 |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 | 除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。 （1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的； （2）中标人不履行与采购人订立的合同的； （3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的； （4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的； （5）中标人将合同内容转包、违法分包的； （6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。 |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 | 1、合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。 2、退还方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。 3、退还时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。 4、退还条件：安装调试完毕并经采购人验收合格并移交全部资料，且采购人收到中标人出具的发票。 5、逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 详见附件：服务需求 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 | 详见附件：服务需求 |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 详见附件：服务需求 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 详见合同通用条款8.2条款、合同专用条款第二节第8款补充条款及合同专用条款中索赔条款。 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 1.乙方应按照招标文件规定和投标人承诺的交货期或承诺交货和提供服务，并交付甲方验收使用。 2.如果乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿或终止合同。 3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定10个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 4.如乙方不能交付货物，或者有违法转包他人情形，乙方应向甲方支付合同总价5%的滞纳金。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的, 将按银行同期存款利率支付逾期付款部分的利息。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 | 1、乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。 2、详见附件：服务需求 |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 1.因本合同及合同有关事项发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 / ； （2）向甲方所在地人民法院起诉。 2. 纠纷解决办法 2.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，并更换问题货物。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 1.在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和细节应附在检验证书后面。 2.甲方将在乙方交货现场组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收单。如果货物的质量和规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料，甲方应报请当地质检部门进行检查，并有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。 3.验收不合格的货物，乙方应在 10个工作日内予以更换，逾期按交货延误予以处罚。乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方向甲方支付货款总额 5%的违约金。在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内，若经乙方维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。 4.货物验收要求 （1）依照招标文件要求对全部货物、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收。 （2）甲方与乙方对货物到货后共同进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由乙方负责解决。 （3）甲方有权从乙方所送货物中任意抽出不同型号的产品送采购人所在地的质检部门检验，如果检验合格，检验费由甲方负担；如果检验不合格，则检验费由乙方负担。 （4）乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向乙方交付货物。 交货时间：详见合同协议书 交货地点：东台市人民医院。 （5）甲方应在全部货物到货安装完毕后的30日内进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观是否完好，安装调试是否合格等。初步验收合格且项目运行满1个月后，甲方组织对货物的质量及使用状况等进行最终验收，验收合格后甲方应在验收报告上签字盖章。 （6）货到现场后，甲方人员根据招标要求，对包装物进行视检和抽检，如包装物不符合招标要求，甲方有权将包装物送至市级及以上检测机构送检。因检测不合格延误了交付进度，乙方应承担相应的违约责任和经济赔偿责任 |
|  | 税费 | 1.中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。 2.中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。 |
|  | 伴随服务 | 1.乙方应按照国家“新三包”规定和合同中所附的服务承诺提供服务。 2.除第1条规定外，乙方还应提供下列服务： (1) 招标文件中的“服务要求”所规定的服务内容以及投标文件承诺提供的其他服务内容； (2) 负责货物的开孔，货物的现场安装； (3) 提供货物组装和维修所需的工具； (4) 在合同中乙方承诺的质保期限内对所提供货物正常使用实施监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务； (5) 在货物交货现场就货物的安装、启用、维护等对甲方人员进行培训。 3.伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。 |
|  | 索赔 | 1.甲方有权根据当地质检部门出具的检验报告，向乙方提出索赔。 2.根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜： (1) 乙方同意退货，并用合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。 (2) 根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。 (3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件或部件来更换有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同规定，对更换件相应延长质量保证期。 3.如果在甲方发出索赔通知后20天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受，如乙方未能在甲方提出索赔通知后20天内或甲方同意的更长时间内，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。 |
|  | 合同生效及其它 | 1. 合同经甲方、乙方盖章后生效。 2. 货物交付使用后所发生的合同纠纷，由甲方与乙方协商处理。 3.如需修改（指非主要合同条款）或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，且修改及补充内容不得对本合同主要条款、招标文件和中标人的投标文件作实质性修改，并签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。 4.本合同由下列文件共同构成： （1）本合同书； （2）中标/成交通知书； （3）采购人的招标文件及其补充（答疑）资料； （4）投标人的投标文件及其补充（澄清）资料。 5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》、国家法律法规、行业规范等有关条文执行。 |

## 合同附件1：技术参数要求和服务要求

一、项目概况：

东台市人民医院6部扶梯运行至今已有14年，接近设备设计使用寿命，由于使用频率高，运行部件磨损严重，老化，配件采买困难，故障率高等问题，存在较大安全隐患。为保证安全乘梯及降低维护成本，拟对6台扶梯设备进行全部更新，更新后的扶梯需满足现行相关质量标准及检验规范和现行检规要求。

二、电梯参数要求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产品要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动扶梯 | 室内扶梯 | 台 | 6 | 详见技术参数 质保维保期五年 |

三、技术参数及功能要求如下：

包括但不限于：主要用途、技术方案（配置）、工艺要求、技术指标、技术规格以及相关图纸等。

（一）基本参数

| 序号 | 地点 | 数量 | 型号 | 服务楼层 | 速度 | 角度/梯级宽 | 运行方式 | 提升高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼 | 2 | 室内扶梯 | 1~2层 | 0.5M/S | 35°/1000mm | 变频/自启停 | 4200mm |
| 2 | 门诊楼 | 2 | 室内扶梯 | 2~3层 | 0.5M/S | 35°/1000mm | 变频/自启停 | 4200mm |
| 3 | 门诊楼 | 2 | 室内扶梯 | 3~4层 | 0.5M/S | 35°/1000mm | 变频/自启停 | 4200mm |

（二）扶梯配置要求

1.控制系统：所投产品32位微电脑变频控制技术（VVVF），带运行和故障代码显示；

▲2.电动机：三相交流异步电机，外壳防护等级≥IP55；

3.运行方式：变频/自动启动或加速，带入口检测，无人低速运行，直至停止；有人自动恢复正常速度运行功能；

4.传动方式：蜗轮蜗杆；

▲5.减速设置：减速装置采用蜗轮蜗杆结构，立式放置；

▲6.梯级材料：整体式铝合金梯级；

▲7.梯级结构:梯级需达到动载荷试验实际循环次数≥500万次后永久变形小于4mm，无裂纹；

▲8.梯级静载破断力：按照GB16899中5.3.3.2要求，梯级静载破断力须≥30KN；

▲9.楼层板及梳齿支撑板行进方向的防滑等级须达到R11，垂直行进方向防滑等级须达到R11；

▲10.驱动主机:采用原厂原品牌产品；

▲11.控制柜:采用原厂原品牌产品；

▲12.电梯安全保护装置:采用原厂原品牌产品；

▲13.梯级:采用优质产品；

14.梯级材料颜色：银色喷粉；

15.水平梯级数：2 个水平级；

16.主电源：拖动：交流三相 380V±7％,50Hz；

17.梯级水平移动距离（mm/梯级数）：800mm/2；

18.梯级上方运行噪声：≤55dB(A)；

19.扶手带监控：监控扶手带的速度，确保其与梯级同步运动，避免乘客的手部受到伤害。梯级与扶手带同步误差：符合国家规范及标准要求；

20.制动器供电系统：符合国家规范及标准要求；

21.操作方式：红色急停按钮，上下行启动钥匙开关 ，按钮附近应有醒目的运行方向指示标识；

22.障碍物检测：在梯级之间或梯级与侧板之间设置传感器，检测是否有异物卡入，以防损坏设备或造成安全隐患；

23.电子防逆转装置和相位临控：两个独立功能相互配合，从根本上预防扶梯的逆转发生；

24.集成式系统安全装置：对电机轴、梯级和扶手带三个运动部件的速度及方向设置监控。

25.智能微处理控制器：两块印版信号相互检测，实时监测每个安全装置，为扶梯安全运行提供双重保险；

（三）扶梯装饰要求

★1.扶壁板（扶手）

1.1 高度：扶手支架高度1000mm

1.2 材质：钢化玻璃

1.3 厚度：钢化玻璃10mm

★2.扶手带

2.1 型式：黑色聚氨酯内衬金属，抗拉材料

2.2 色彩：黑色

2.3 结构：C型

★3.扶手导轨

材质：发纹不锈钢；

★4.防攀爬装置；

★5.围裙板

5.1 内外盖板：304发纹不锈钢，厚度≥1.4mm

5.2 围裙板材质：304发纹不锈钢, 厚度≥1.85mm

★6. 梳齿板：梳齿材质为压铸铝合金

★7. 桁架型材：优质钢材焊接，表层防锈处理，表面涂层60～80umEP环氧树脂

★8. 前沿板材质：米粒状冲压铝合金

★9. 楼层板材质：加强型铝合金带防滑槽

★10. 外包板（扶梯桁架两侧及背板）：镜面不锈钢材质≥0.9mm

★11.防坠落保护：因涉及电梯桁架安全承重，故须原厂配套生产，由电梯厂家统一定制发货，防跌落护栏高不低于1.4m，颜色透明，材质为双层夹胶玻璃（规格：5mm+0.76mm+5mm）

12.现场阻挡保护护栏收口等：

（四）扶梯功能

1.主驱动功能：蜗轮蜗杆减速箱；

2.控制柜功能：电脑板带故障诊断功能，可调速变频/自启停节能装置，故障显示器；

3.安全装置功能：驱动链保护开关，抱闸功能监控，梯级缺失安全监控装置，梯级下陷保护装置，扶手带松弛及断带保护开关，裙板刷；

4.主驱动链和扶手带驱动链功能：主驱动链和扶手带驱动链自动润滑

5.其余功能：梳齿板保护开关；扶手带入口保护装置；梯级下陷保护；梯级链断链保护；高速侧马达速度监测；低速侧梯路速度监测；电机过载、过热保护装置；主电源隔离器；急停开关，位于自动扶梯两端；停机开关，位于上端和下端底坑内；扶手带速度及断带监测；楼层盖板安全开关；梯级反转保护；梯路锁；梯级缺失检测；工作制动器状态监测功能；驱动链断链保护装置；错断相保护装置；控制回路断路器；主制动器；防静电装置；围裙板刷；梯级照明；

6.安全装置要求具有以下功能：相序保护、电动机短路及过载保护、PTC热电阻保护、超速保护、电器防反转装置、电路接地故障保护、扶手带入口保护、扶手带断带保护、梯级链监控装置、梯级链断链或过分松弛保护、梯级与围裙板异物夹住保护、梯级塌陷保护、梯级速度监控、梯级运行监控、梳齿部位异物防夹装置、软停车功能、紧急停车按钮、控制柜内故障显示、手持检修灯等。

（五）其他要求：

制造商须具备风险保障能力：须具有制造商作为被保险人的▲营业中断险、▲安装工程一切险、▲公众和产品责任险，投标文件中须提供有效的保险证明影印件。

四、服务需求

1、所有施工情况以投标人现场踏勘为准，全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：现有扶梯的拆除（拆除过程中可能发生的安全防护及保障措施费）、电梯的价格【含全套主机及辅助设备材料装璜方案及标准的确定所发生的费用、随机提供的备品备件和专用工具、技术资料等】、包装费、运输费、现场踏勘及扶梯实际尺寸测量费用、土建整改、及现场破坏面恢复原样、安装费（包含运输费用）、配件运至甲方指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯维护费用（含易损件的检修和免费更换）、调试费、成品保护费（包括电梯安装前的设备保护和电梯工程验收交付前的成品保护）、验收费、技术服务费、培训费、保险费、质保期内电梯年检费、检验【包括不限于商检、质量技术监督局和特种设备检验机构的电梯检测费用和电梯验收费用、电梯的工厂验货费用、电梯安装调试结束后的工厂验收费用等，电梯监检及其验收所发生的所有费用均由乙方负责并承担】、税费（进口关税、中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费）、试运行直至竣工验收合格（包括但不限于交叉作业的相关人员及一般材料根据施工需要，电梯验收交付前货物运行时发生的维护等费用，均要求由乙方承担）和取得运行合格证、为甲方的人员培训费、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务、售前及售后服务费、企业管理费、利润、综合服务费、与专业工种的施工配合费、技术服务费、维修保养费以及电梯交付所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。

乙方已充分考虑人工、材料、生产供货周期等一切导致设备上涨的风险因素，并考虑了甲方要求分批供货而导致设备价格波动的风险，其一切风险均由乙方自行负责。

拆除物中甲方电梯配件残值归甲方所有，乙方须免费运输并装卸至甲方指定存储地点。

2、供货时间及地点：

合同签订后30日内将6部电梯全部送达东台人民医院指定地点安装调试完毕并验收合格投入正常使用，电梯拆除和安装须在保障医院正常运营的前提下进行。

3、 质量要求：

3.1设备配件需为全新未使用过的原厂原品牌合格正品，安装质量应符合各项现行有效的技术标准和国家强制性标准，并满足甲方的使用需求；

3.2电梯的检验、安装与调试:

乙方应落实电梯制造商提供电梯的关键零部件的制造质量检测报告。电梯安装完毕后，由乙方邀请甲方指定的行业主管部门对整机的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符合现行国家或行业管理部分的电梯制造与安装安全规范的规定，以及乙方提供的制造、安装标准和技术规范要求。在安装调试过程中应文明施工，且与其他施工单位做好协调配合工作，并服从工地监理的质量检验及监督。（该标准和规范不得低于现行国家或行业的规定）

3.3最终验收：经法定的特种设备监督检验机构检验合格。

4、施工要求：

乙方施工要求包括但不限于以下内容：

（1）乙方根据提交的技术文件针对合同设备进行现场安装，对安装、调试、试运行和初步验收的设备质量负责，使其符合技术要求和有关标准的要求。在安装调试期间或保修过程中，乙方负责及时清理垃圾。

（2）乙方负责拆除原扶梯配件至甲方指定地点，控制扬尘和噪音；清理；建渣场内、外运输。

（3）乙方负责对安装的新扶梯的进行功能调试，整机调试安装完成后，报特种设备、市场监督主管部门监检验收，取得电梯监督检验报告、使用登记证及特种设备使用标志等证书。

（4）乙方要做好现场安全文明施工，保证不发生任何安全责任事故、人员伤亡事故。要求全程封闭施工，保证门诊正常诊疗。全方位防护。旧梯部件随拆随搬，用地毯和木板等对地面、墙面进行防护，白天无任何施工垃圾，每天施工结束后对地面、墙面等进行清洁。拆除过程中注意防火安全，严格执行消防安全法律法规，拆除的旧梯部件运到甲方指定地点。较重、较大的设备运输就位时须制定可行、妥善的运输和保护方案。乙方须采取措施保证不损坏公共设施和原有建筑装饰面，如有损坏由乙方自费修复或赔偿。在合同履行过程中所发生的一切工伤、交通等安全事故以及对第三人造成的经济损失及人身损害责任，均由乙方自行承担，并承担一切责任。

（5）乙方须服从甲方在施工过程中的正常指挥，对于甲方违反施工安全，可能造成人身伤害的指挥，应当直接拒绝。对于施工噪音、施工防护影响甲方正常门诊诊疗等情形的施工协调，乙方必须服从。

5、售后服务要求：

（1）投标产品的质量保证期及售后服务期不低于五年（如产品三包标准更长，从三包标准）（以获得特种设备使用证之日始起算）。在质保期间，电梯因产品质量以及安装问题而发生损坏或不能正常工作时，乙方应负责免费维修或更换零部件，并赔偿甲方损失。质保期内设备的主要部件更换后，质保期应重新计算。

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

（3）货物现场服务

Ⅰ. 全部电梯配件由投标文件明确的制造商或代理商进行安装调试，并按有关规定程序报请质量技术监督局验收合格后交付甲方使用，其检验费用乙方自行测算列入投标报价中。

Ⅱ.甲方不提供乙方现场安装服务人员食宿，其各项费用由乙方自理。

Ⅲ. 乙方负责电梯质保期内的维保和技术服务工作；包括质保期内正常运行期间、在质保期内发生的零部件不正常的磨损或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件、为了通过质量技术监督部门的验收、年检以及电梯定期检测,由此产生的零配件及安装调试费由乙方承担。

Ⅳ.乙方提供的国家市场监督管理总局《特种设备生产许可证》明细表中的产品制造地址应与投标函中的制造地址一致，如若中标按该制造地址提供产品。

（4）质保期内乙方须为用户提供24小时应急服务，固定不少于一名具有特种设备作业证的日常维保人员提供服务，因医院是特殊部门，电梯发生故障应20分钟内赶到现场，小型故障60分钟内排除、大型故障120分钟内排除（不分工作日、节假日）,如排除故障不及时，超过120分钟的，每台罚款1000元/天，如出现重大故障无法及时修复时，需立即通知甲方，并及时做好安全防范工作，如因乙方未及时采取安全防范措施而产生的人身伤害赔偿由乙方承担。如乙方未在20分钟内赶到现场处置、缺席或不能及时到场，每次罚款1000元，甲方有权自行维修，产生的费用在乙方质保金或合同余款中扣除。

（5）如甲方对日常维保人员的工作不满意，乙方需立即更换相应人员，更换的人员应满足本文件对项目人员的要求。

（6）若投标设备为进口产品，请乙方随投标文件提供设备制造国的制造及验收的官方标准，但必须符合中华人民共和国或ISO/IEC对此种设备的标准；

（7）供货前乙方须提供设备的验收大纲，得到甲方认可后，将作为对设备的验收依据之一；货物进场时乙方须提供整机制造厂家须出具的供货及保证质量的书面文件、检测报告、原厂合格证；属进口（或独资）的整体部件和进口散件,产品制造商出具相关产品合格证书、海关报关或供货合同、发票等单据；

（8）乙方中标后，须10个工作日内向甲方提供电梯的相关图纸、资料，以满足各专业施工设计的需要和调整，同时出具完整的电梯拆除安装吊装方案和质保维保方案，在得到甲方的书面认可后，方能进行设备的拆除及安装工作。并且乙方电梯的生产和安装进度必须无条件地满足招标现场要求进度的要求，同时保证完全符合验收的要求，正常使用。

（9）对甲方操作和维护人员进行技术培训,达到熟练操作和维护设备的要求。乙方有义务在项目建设过程中及时提供涉及电梯方面的技术服务，并对所提供的技术负责。

（10）业务培训要求：

1）对甲方及现场物业人员进行设备电气、机械等方面维护操作的技术培训（不再收费）；

2）培训须达到甲方人员对所供设备的熟练操作和排除设备的常见故障；

3）培训的人次：不少于1-2人次的培训，培训地点在项目现场或制造地；

4）在半年后乙方对甲方进行第二次培训及设备维护的指导；

（11）乙方须提供下列资料：（技术资料要求中英文对照，一式两份。如发生偏差，以中文为准）

1）装箱清单

2）产品出厂合格证

3）如整机或部件进口，应提供原产地证明、报关证明、完税证明及检验检疫证明

4）使用维护说明书

5）安装说明书、部件安装图

6）设备的机械总图、液压系统图、润滑系统图、电路图、控制系统图、维修保养图册，零部件、辅机、选配件图册，备品备件、易损件及专用工具清单；

7）电器敷线图

8）动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明、控制系统的编程方式，正常运行的管理软件等；以及其他技术文件及电子文档

9）需要土建配合安装的详细图纸和资料

10）提供设备检验合格证。

（12）备品备件的供应

1）乙方对备品备件、易损件的供应时限与电梯使用年限相同；

2）乙方对常用的备品备件、易损件须有储备，非本厂生产的易损件中，外购件也须有储备。

（13）当备件停止生产的情况下，乙方应事先将停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需的备件；在停止生产后，如甲方要求，乙方应免费向甲方提供备件的蓝图、图纸和规格；

（14）对室内外的管道、线路等隐蔽工程，在隐蔽前须拍照或画图留存管线的分布和走向情况，并及时交甲方存档，作为验收的必要资料；

（15）维护保养标准：依据《电梯维护保养规则》（TSG T5002 - 2017）要求执行；

6、质保期间的维保要求：

（1）维护保养标准：实施日常维护保养后的电梯应当符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院令第549号）》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2020）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）的相关规定，每年按要求提前请盐城特检院对所有电梯进行年检，颁发合格使用证明，费用包含在合同中。

（2）乙方应严格执行国家电梯维保规范，质保期内按时认真做好例行维保工作，每月不少于两次派电梯保养人员按相关规定对电梯进行检查、调整、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行，同时认真填写有关维护记录，以系统方式提供优良的维护服务，使电梯保持良好运行状态。乙方每次派维修人员来时，必须提前一天通知甲方，以便甲方及时派员到现场协助乙方维修人员工作。每次保养须填写《日常维保记录》交甲方确认签字。

（3）质保期内乙方须为用户提供24小时应急服务，固定不少于一名具有特种设备作业证的日常维保人员提供服务，因医院是特殊部门，电梯发生故障应20分钟内赶到现场，小型故障60分钟内排除、大型故障120分钟内排除（不分工作日、节假日）,如排除故障不及时，超过120分钟的，每台罚款1000元/天，如出现重大故障无法及时修复时，需立即通知甲方，并及时做好安全防范工作，如因乙方未及时采取安全防范措施而产生的人身伤害赔偿由乙方承担。如乙方未在20分钟内赶到现场处置、缺席或不能及时到场，每次罚款1000元，甲方有权自行维修，产生的费用在乙方质保金或合同余款中扣除。

（4）乙方需每周、每月的维保计划向甲方提交确认，如甲方对日常维保人员的工作不满意，乙方需立即更换相应人员，更换的人员应满足本文件对项目人员的要求。

（5）建立维护保养手册和档案壹份实行双方签字记录制度。

（6）协助政府有关部门做好电梯定期检验和检测，费用由乙方负责，因年检不合格产生的复检费由乙方承担。

（7）发现电梯事故隐患及时通知，共同找出处理解决事故的方法。

（8）按要求系统性检查、调整、润滑，保证电梯的安全可靠、有序、舒适的运行。

（9）应及时发现电梯存在的问题，并且迅速排除。

（10）由于乙方维护工作不到位或失误造成电梯损坏，由此产生的人身伤害赔偿、电梯维修费等由乙方承担。

（11）乙方人员在甲方区域内出现的任何伤害均由乙方负责。

（12）乙方负责联系电梯生产厂家提供编程、解码等技术服务。

（13）绝对保证零部件和技术畅通无阻，若电梯出现故障，乙方应首先以最短时间恢复电梯的正常运行。

（14）电梯保养人员要求是固定，并且维保技术过硬的人员，遵守职业道德。如发现维修人员不遵守操作规程或作出违背职业道德的言行，甲方有权要求对电梯保养人员进行调离并消除影响。

（15）甲方提供给乙方使用的工作间。通讯费用、电费等相关费用均由乙方自行承担。

（16）电梯保养人员每三个月向甲方提交一份有关电梯运行及维保情况的报告。

（17）乙方每三个月对甲方进行一次回访并就甲方提出的问题，向公司总经理提交一份有关用户要求及电梯维修保养情况的报告。

（18）专职质检员每月对甲方电梯的维保质量进行全面检查并向公司及甲方提交一份有关电梯维修保养质量情况的报告。

（19）质保期结束前，乙方为甲方电梯免费进行一次综合性的检查和试验，并向甲方提供一份详细的工作报告。

7、买、卖双方责任

7.1甲方责任

（1）协助、协调乙方与相关单位的配合工作。

（2）接受符合本合同及招标文件的规定，以及乙方投标文件承诺的合格成套电梯设备，并按合同付款方式支付合同价款。

（3）提供完整施工现场。甲方还应提供三相五线制施工供电电源及电梯安装期间的水电供应，其费用由乙方承担（包括生活用水用电）。

注：如由于甲方原因，安装工程暂时停止，此间的设备及材料保管场地由甲方负责提供。

7.2乙方责任

（1）技术资料提供：乙方应向甲方提供以下技术资料文本四套：

- 电梯安装施工图；

- 电气设备及系统原理图；

- 电气设备及系统安装线路图；

- 构件、机械安装图；

- 安装手册；

- 维修手册；

- 制造、安装标准和技术规范；

- 安装和验收报告；

- 零部件目录；

- 其它相关技术资料。

（2）所提供成套电梯设备应符合合同及招标文件的规定，以及乙方投标文件承诺的成套电梯设备，并符合我国电梯制造、安全、安装、试验、检测、验收等现行相关规范的规定。

（3）按招标文件及投标承诺提供及时的电梯维保和维修。

（4）乙方应保证甲方在使用其设备、服务及其它任何部分时，不会受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须负一切法律和费用责任，甲方不负任何责任。

（5）在正常使用情况下，乙方保证电梯使用寿命15年，如不足15年，乙方负责免费更换有关部件或整机更换。

（6）本合同所有设备、材料的安装质量，都由乙方承担，不得转包或分包给其他单位（甲方认可的劳务分包单位除外），否则，甲方有权按乙方不能履行合同处理。

# 第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

## 第一节、采购需求：

我院拟对门诊楼6台扶梯设备进行更新，更新后的扶梯需满足现行相关质量标准及检验规范和和检规要求，产品及服务要求须满足招标文件的规定，同时满足采购人的实际需求。详见招标文件。

## 第二节、合同履行期限

合同履行期限：合同签订后30日内将6部电梯全部送达东台人民医院指定地点安装调试完毕并验收合格投入正常使用，电梯拆除和安装须在保障医院正常运营的前提下进行。

## 第三节、质量要求

1、设备配件需为全新未使用过的原厂原品牌合格正品，安装质量应符合各项现行有效的技术标准和国家强制性标准，并满足采购人的使用需求；

2、电梯的检验、安装与调试:

3、中标人应落实电梯制造商提供电梯的关键零部件的制造质量检测报告。电梯安装完毕后，由中标人邀请采购人指定的行业主管部门对整机的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符合现行国家或行业管理部分的电梯制造与安装安全规范的规定，以及中标人提供的制造、安装标准和技术规范要求。在安装调试过程中应文明施工，且与其他施工单位做好协调配合工作，并服从工地监理的质量检验及监督。（该标准和规范不得低于现行国家或行业的规定）

最终验收：经法定的特种设备监督检验机构检验合格。

## 第四节、技术参数要求及服务需求

一、项目概况：

东台市人民医院6部扶梯运行至今已有14年，接近设备设计使用寿命，由于使用频率高，运行部件磨损严重，老化，配件采买困难，故障率高等问题，存在较大安全隐患。为保证安全乘梯及降低维护成本，拟对6台扶梯设备进行全部更新，更新后的扶梯需满足现行相关质量标准及检验规范和现行检规要求。

二、电梯参数要求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产品要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动扶梯 | 室内扶梯 | 台 | 6 | 详见技术参数 质保维保期五年 |

三、技术参数及功能要求如下：（以下内容须逐条在偏离表中填写，未填写或填写不全的视为负偏离。）

包括但不限于：主要用途、技术方案（配置）、工艺要求、技术指标、技术规格以及相关图纸等。

注：

（1）以下标注“★”项为必须实质性响应的参数，投标时需详尽真实的提供所投产品的技术参数偏离情况，未提供技术参数偏离情况的，视为负偏离。中标后所供产品低于响应参数的，视为虚假应标。

（2）以下标注“▲”项的参数为重要性条款，无标识参数为普通条款，如不满足按评标标准打分。

（一）基本参数

| 序号 | 地点 | 数量 | 型号 | 服务楼层 | 速度 | 角度/梯级宽 | 运行方式 | 提升高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼 | 2 | 室内扶梯 | 1~2层 | 0.5M/S | 35°/1000mm | 变频/自启停 | 4200mm |
| 2 | 门诊楼 | 2 | 室内扶梯 | 2~3层 | 0.5M/S | 35°/1000mm | 变频/自启停 | 4200mm |
| 3 | 门诊楼 | 2 | 室内扶梯 | 3~4层 | 0.5M/S | 35°/1000mm | 变频/自启停 | 4200mm |

（二）扶梯配置要求

1.控制系统：所投产品32位微电脑变频控制技术（VVVF），带运行和故障代码显示；

▲2.电动机：三相交流异步电机，外壳防护等级≥IP55；（投标文件中须提供具有CMA或CNAS等同等效力标志的的试验报告或检验报告，且能体现参数要求的影印件）

3.运行方式：变频/自动启动或加速，带入口检测，无人低速运行，直至停止；有人自动恢复正常速度运行功能；

4.传动方式：蜗轮蜗杆；

▲5.减速设置：减速装置采用蜗轮蜗杆结构，立式放置；（投标文件中须提供具有CMA或CNAS等同等效力标志的的试验报告或检验报告，且能体现参数要求的影印件）

▲6.梯级材料：整体式铝合金梯级；（投标文件中须提供具有CMA或CNAS等同等效力标志的的试验报告或检验报告，且能体现参数要求的影印件）

▲7.梯级结构:梯级需达到动载荷试验实际循环次数≥500万次后永久变形小于4mm，无裂纹；（投标文件中须提供具有CMA或CNAS等同等效力标志的的试验报告或检验报告，且能体现参数要求的影印件）

▲8.梯级静载破断力：按照GB16899中5.3.3.2要求，梯级静载破断力须≥30KN；（投标文件中须提供具有CMA或CNAS等同等效力标志的的试验报告或检验报告，且能体现参数要求的影印件）

▲9.楼层板及梳齿支撑板行进方向的防滑等级须达到R11，垂直行进方向防滑等级须达到R11；（投标文件中须提供具有CMA或CNAS等同等效力标志的的试验报告或检验报告，且能体现参数要求的影印件）

▲10.驱动主机:采用原厂原品牌产品；

▲11.控制柜:采用原厂原品牌产品；

▲12.电梯安全保护装置:采用原厂原品牌产品；

▲13.梯级:采用优质产品；

14.梯级材料颜色：银色喷粉；

15.水平梯级数：2 个水平级；

16.主电源：拖动：交流三相 380V±7％,50Hz；

17.梯级水平移动距离（mm/梯级数）：800mm/2；

18.梯级上方运行噪声：≤55dB(A)；

19.扶手带监控：监控扶手带的速度，确保其与梯级同步运动，避免乘客的手部受到伤害。梯级与扶手带同步误差：符合国家规范及标准要求；

20.制动器供电系统：符合国家规范及标准要求；

21.操作方式：红色急停按钮，上下行启动钥匙开关 ，按钮附近应有醒目的运行方向指示标识；

22.障碍物检测：在梯级之间或梯级与侧板之间设置传感器，检测是否有异物卡入，以防损坏设备或造成安全隐患；

23.电子防逆转装置和相位临控：两个独立功能相互配合，从根本上预防扶梯的逆转发生；

24.集成式系统安全装置：对电机轴、梯级和扶手带三个运动部件的速度及方向设置监控。

25.智能微处理控制器：两块印版信号相互检测，实时监测每个安全装置，为扶梯安全运行提供双重保险；

（三）扶梯装饰要求（本项序号1-11参数均为实质性要求，不允许负偏离，否则视为无效标）

★1.扶壁板（扶手）

1.1 高度：扶手支架高度1000mm

1.2 材质：钢化玻璃

1.3 厚度：钢化玻璃10mm

★2.扶手带

2.1 型式：黑色聚氨酯内衬金属，抗拉材料

2.2 色彩：黑色

2.3 结构：C型

★3.扶手导轨

材质：发纹不锈钢；

★4.防攀爬装置；

★5.围裙板

5.1 内外盖板：304发纹不锈钢，厚度≥1.4mm

5.2 围裙板材质：304发纹不锈钢, 厚度≥1.85mm

★6. 梳齿板：梳齿材质为压铸铝合金

★7. 桁架型材：优质钢材焊接，表层防锈处理，表面涂层60～80umEP环氧树脂

★8. 前沿板材质：米粒状冲压铝合金

★9. 楼层板材质：加强型铝合金带防滑槽

★10. 外包板（扶梯桁架两侧及背板）：镜面不锈钢材质≥0.9mm

★11.防坠落保护：因涉及电梯桁架安全承重，故须原厂配套生产，由电梯厂家统一定制发货，防跌落护栏高不低于1.4m，颜色透明，材质为双层夹胶玻璃（规格：5mm+0.76mm+5mm）

12.现场阻挡保护护栏收口等：

（四）扶梯功能

1.主驱动功能：蜗轮蜗杆减速箱；

2.控制柜功能：电脑板带故障诊断功能，可调速变频/自启停节能装置，故障显示器；

3.安全装置功能：驱动链保护开关，抱闸功能监控，梯级缺失安全监控装置，梯级下陷保护装置，扶手带松弛及断带保护开关，裙板刷；

4.主驱动链和扶手带驱动链功能：主驱动链和扶手带驱动链自动润滑

5.其余功能：梳齿板保护开关；扶手带入口保护装置；梯级下陷保护；梯级链断链保护；高速侧马达速度监测；低速侧梯路速度监测；电机过载、过热保护装置；主电源隔离器；急停开关，位于自动扶梯两端；停机开关，位于上端和下端底坑内；扶手带速度及断带监测；楼层盖板安全开关；梯级反转保护；梯路锁；梯级缺失检测；工作制动器状态监测功能；驱动链断链保护装置；错断相保护装置；控制回路断路器；主制动器；防静电装置；围裙板刷；梯级照明；

6.安全装置要求具有以下功能：相序保护、电动机短路及过载保护、PTC热电阻保护、超速保护、电器防反转装置、电路接地故障保护、扶手带入口保护、扶手带断带保护、梯级链监控装置、梯级链断链或过分松弛保护、梯级与围裙板异物夹住保护、梯级塌陷保护、梯级速度监控、梯级运行监控、梳齿部位异物防夹装置、软停车功能、紧急停车按钮、控制柜内故障显示、手持检修灯等。

（五）其他要求：

制造商须具备风险保障能力：须具有制造商作为被保险人的▲营业中断险、▲安装工程一切险、▲公众和产品责任险，投标文件中须提供有效的保险证明影印件。

四、服务需求（以下为实质性需求，不允许负偏离）

1、所有施工情况以投标人现场踏勘为准，全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：现有扶梯的拆除（拆除过程中可能发生的安全防护及保障措施费）、电梯的价格【含全套主机及辅助设备材料装璜方案及标准的确定所发生的费用、随机提供的备品备件和专用工具、技术资料等】、包装费、运输费、现场踏勘及扶梯实际尺寸测量费用、土建整改、及现场破坏面恢复原样、安装费（包含运输费用）、配件运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯维护费用（含易损件的检修和免费更换）、调试费、成品保护费（包括电梯安装前的设备保护和电梯工程验收交付前的成品保护）、验收费、技术服务费、培训费、保险费、质保期内电梯年检费、检验【包括不限于商检、质量技术监督局和特种设备检验机构的电梯检测费用和电梯验收费用、电梯的工厂验货费用、电梯安装调试结束后的工厂验收费用等，电梯监检及其验收所发生的所有费用均由中标人负责并承担】、税费（进口关税、中国政府根据现行税法对中标人征收的与本合同有关的一切税费）、试运行直至竣工验收合格（包括但不限于交叉作业的相关人员及一般材料根据施工需要，电梯验收交付前货物运行时发生的维护等费用，均要求由中标人承担）和取得运行合格证、为采购人的人员培训费、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务、售前及售后服务费、企业管理费、利润、综合服务费、与专业工种的施工配合费、技术服务费、维修保养费、招标代理费按现行标准的20%（中标人在领取中标通知书时支付）以及电梯交付所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。

中标人已充分考虑人工、材料、生产供货周期等一切导致设备上涨的风险因素，并考虑了采购人要求分批供货而导致设备价格波动的风险，其一切风险均由中标人自行负责。

拆除物中采购人电梯配件残值归采购人所有。中标人须免费运输并装卸至采购人指定存储地点。

2、供货时间及地点：

合同签订后30日内将6部电梯全部送达东台人民医院指定地点安装调试完毕并验收合格投入正常使用，电梯的拆除和安装须在保障医院正常运营的前提下进行。

3、 质量要求：

3.1设备配件需为全新未使用过的原厂原品牌合格正品，安装质量应符合各项现行有效的技术标准和国家强制性标准，并满足采购人的使用需求；

3.2电梯的检验、安装与调试:

中标人应落实电梯制造商提供电梯的关键零部件的制造质量检测报告。电梯安装完毕后，由中标人邀请采购人指定的行业主管部门对整机的性能进行调试、试验、检测。检测结果必须符合现行国家或行业管理部分的电梯制造与安装安全规范的规定，以及中标人提供的制造、安装标准和技术规范要求。在安装调试过程中应文明施工，且与其他施工单位做好协调配合工作，并服从工地监理的质量检验及监督。（该标准和规范不得低于现行国家或行业的规定）

3.3最终验收：经法定的特种设备监督检验机构检验合格。

4、施工要求：

中标人施工要求包括但不限于以下内容：

（1）中标人根据提交的技术文件针对合同设备进行现场安装，对安装、调试、试运行和初步验收的设备质量负责，使其符合技术要求和有关标准的要求。在安装调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾。

（2）中标人负责拆除原扶梯配件至采购人指定地点，控制扬尘和噪音；清理；建渣场内、外运输。

（3）中标人负责对安装的新扶梯的进行功能调试，整机调试安装完成后，报特种设备、市场监督主管部门监检验收，取得电梯监督检验报告、使用登记证及特种设备使用标志等证书。

（4）中标人要做好现场安全文明施工，保证不发生任何安全责任事故、人员伤亡事故。要求全程封闭施工，保证门诊正常诊疗。全方位防护。旧梯部件随拆随搬，用地毯和木板等对地面、墙面进行防护，白天无任何施工垃圾，每天施工结束后对地面、墙面等进行清洁。拆除过程中注意防火安全，严格执行消防安全法律法规，拆除的旧梯部件运到采购人指定地点。较重、较大的设备运输就位时须制定可行、妥善的运输和保护方案。中标人须采取措施保证不损坏公共设施和原有建筑装饰面，如有损坏由中标人自费修复或赔偿。在合同履行过程中所发生的一切工伤、交通等安全事故以及对第三人造成的经济损失及人身损害责任，均由中标人自行承担，并承担一切责任。

（5）中标人须服从采购人在施工过程中的正常指挥，对于采购人违反施工安全，可能造成人身伤害的指挥，应当直接拒绝。对于施工噪音、施工防护影响采购人正常门诊诊疗等情形的施工协调，中标人必须服从。

5、售后服务要求：（以下为实质性需求，不允许负偏离）

（1）投标产品的质量保证期及售后服务期不低于五年（如产品三包标准更长，从三包标准）（以获得质量技术监督部门验收合格证书之日始起算），自采购人指定的质量技术监督局验收合格颁发准用证之日开始计算 壹 个月内连续运转正常良好，并由中标人按投标承诺负责免费维保。在质保期间，电梯因产品质量以及安装问题而发生损坏或不能正常工作时，中标人应负责免费维修或更换零部件，并赔偿采购人损失。质保期内设备的主要部件更换后，质保期应重新计算。

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

（3）货物现场服务

Ⅰ. 全部电梯配件由投标文件明确的制造商或代理商进行安装调试，并按有关规定程序报请质量技术监督局验收合格后交付采购人使用，其检验费用中标人自行测算列入投标报价中。

Ⅱ.采购人不提供中标人现场安装服务人员食宿，其各项费用由中标人自理。

Ⅲ. 中标人负责电梯质保期内的维保和技术服务工作；包括质保期内正常运行期间、在质保期内发生的零部件不正常的磨损或非人为原因而损坏、失效的零部件、电子元器件和易损件、为了通过质量技术监督部门的验收、年检以及电梯定期检测,由此产生的零配件及安装调试费由中标人承担。

Ⅳ.中标人提供的国家市场监督管理总局《特种设备生产许可证》明细表中的产品制造地址应与投标函中的制造地址一致，如若中标按该制造地址提供产品。

（4）质保期内中标人须为用户提供24小时应急服务，固定不少于一名具有特种设备作业证的日常维保人员提供服务，因医院是特殊部门，电梯发生故障应20分钟内赶到现场，小型故障60分钟内排除、大型故障120分钟内排除（不分工作日、节假日）,如排除故障不及时，超过120分钟的，每台罚款1000元/天，如出现重大故障无法及时修复时，需立即通知采购人，并及时做好安全防范工作，如因中标人未及时采取安全防范措施而产生的人身伤害赔偿由中标人承担。如中标人未在20分钟内赶到现场处置、缺席或不能及时到场，每次罚款1000元，采购人有权自行维修，产生的费用在中标人质保金或合同余款中扣除。

（5）如采购人对日常维保人员的工作不满意，中标人需立即更换相应人员，更换的人员应满足本文件对项目人员的要求。

（6）若投标设备为进口产品，请中标人随投标文件提供设备制造国的制造及验收的官方标准，但必须符合中华人民共和国或ISO/IEC对此种设备的标准；

（7）供货前中标人须提供设备的验收大纲，得到采购人认可后，将作为对设备的验收依据之一；货物进场时中标人须提供整机制造厂家须出具的供货及保证质量的书面文件、检测报告、原厂合格证；属进口（或独资）的整体部件和进口散件,产品制造商出具相关产品合格证书、海关报关或供货合同、发票等单据；

（8）中标人中标后，须10个工作日内向采购人提供电梯的相关图纸、资料，以满足各专业施工设计的需要和调整，同时出具完整的电梯拆除安装吊装方案和质保维保方案，在得到采购人的书面认可后，方能进行设备的拆除及安装工作。并且中标人电梯的生产和安装进度必须无条件地满足招标现场要求进度的要求，同时保证完全符合验收的要求，正常使用。

（9）对采购人操作和维护人员进行技术培训,达到熟练操作和维护设备的要求。中标人有义务在项目建设过程中及时提供涉及电梯方面的技术服务，并对所提供的技术负责。

（10）业务培训要求：

1）对采购人及现场物业人员进行设备电气、机械等方面维护操作的技术培训（不再收费）；

2）培训须达到采购人人员对所供设备的熟练操作和排除设备的常见故障；

3）培训的人次：不少于1-2人次的培训，培训地点在项目现场或制造地；

4）在半年后中标人对采购人进行第二次培训及设备维护的指导；

（11）中标人须提供下列资料：（技术资料要求中英文对照，一式两份。如发生偏差，以中文为准）

1）装箱清单

2）产品出厂合格证

3）如整机或部件进口，应提供原产地证明、报关证明、完税证明及检验检疫证明

4）使用维护说明书

5）安装说明书、部件安装图

6）设备的机械总图、液压系统图、润滑系统图、电路图、控制系统图、维修保养图册，零部件、辅机、选配件图册，备品备件、易损件及专用工具清单；

7）电器敷线图

8）动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明、控制系统的编程方式，正常运行的管理软件等；以及其他技术文件及电子文档

9）需要土建配合安装的详细图纸和资料

10）提供设备检验合格证。

（12）备品备件的供应

1）中标人对备品备件、易损件的供应时限与电梯使用年限相同；

2）中标人对常用的备品备件、易损件须有储备，非本厂生产的易损件中，外购件也须有储备。

（13）当备件停止生产的情况下，中标人应事先将停止生产的计划通知采购人，使采购人有足够的时间采购所需的备件；在停止生产后，如采购人要求，中标人应免费向采购人提供备件的蓝图、图纸和规格；

（14）对室内外的管道、线路等隐蔽工程，在隐蔽前须拍照或画图留存管线的分布和走向情况，并及时交采购人存档，作为验收的必要资料；

（15）维护保养标准：依据《电梯维护保养规则》（TSG T5002 - 2017）要求执行；

6、质保期间的维保要求：（以下为实质性需求，不允许负偏离）

（1）维护保养标准：实施日常维护保养后的电梯应当符合《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例（国务院令第549号）》、《电梯维护保养规则》TSG T5002-2017、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2020）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899-2011）的相关规定，每年按要求提前请盐城特检院对所有电梯进行年检，颁发合格使用证明，费用包含在合同中。

（2）中标人应严格执行国家电梯维保规范，质保期内按时认真做好例行维保工作，每月不少于两次派电梯保养人员按相关规定对电梯进行检查、调整、润滑、清洁等保养工作，以使设备正常运行，同时认真填写有关维护记录，以系统方式提供优良的维护服务，使电梯保持良好运行状态。中标人每次派维修人员来时，必须提前一天通知采购人，以便采购人及时派员到现场协助中标人维修人员工作。每次保养须填写《日常维保记录》交采购人确认签字。

（3）质保期内中标人须为用户提供24小时应急服务，固定不少于一名具有特种设备作业证的日常维保人员提供服务，因医院是特殊部门，电梯发生故障应20分钟内赶到现场，小型故障60分钟内排除、大型故障120分钟内排除（不分工作日、节假日）,如排除故障不及时，超过120分钟的，每台罚款1000元/天，如出现重大故障无法及时修复时，需立即通知采购人，并及时做好安全防范工作，如因中标人未及时采取安全防范措施而产生的人身伤害赔偿由中标人承担。如中标人未在20分钟内赶到现场处置、缺席或不能及时到场，每次罚款1000元，采购人有权自行维修，产生的费用在中标人质保金或合同余款中扣除。

（4）中标人需每周、每月的维保计划向采购人提交确认，如采购人对日常维保人员的工作不满意，中标人需立即更换相应人员，更换的人员应满足本文件对项目人员的要求。

（5）建立维护保养手册和档案壹份实行双方签字记录制度。

（6）协助政府有关部门做好电梯定期检验和检测，费用由中标人负责，因年检不合格产生的复检费由中标人承担。

（7）发现电梯事故隐患及时通知，共同找出处理解决事故的方法。

（8）按要求系统性检查、调整、润滑，保证电梯的安全可靠、有序、舒适的运行。

（9）应及时发现电梯存在的问题，并且迅速排除。

（10）由于中标人维护工作不到位或失误造成电梯损坏，由此产生的人身伤害赔偿、电梯维修费等由中标人承担。

（11）中标人人员在采购人区域内出现的任何伤害均由中标人负责。

（12）中标人负责联系电梯生产厂家提供编程、解码等技术服务。

（13）绝对保证零部件和技术畅通无阻，若电梯出现故障，中标人应首先以最短时间恢复电梯的正常运行。

（14）电梯保养人员要求是固定，并且维保技术过硬的人员，遵守职业道德。如发现维修人员不遵守操作规程或作出违背职业道德的言行，采购人有权要求对电梯保养人员进行调离并消除影响。

（15）采购人提供给中标人使用的工作间。通讯费用、电费等相关费用均由中标人自行承担。

（16）电梯保养人员每三个月向采购人提交一份有关电梯运行及维保情况的报告。

（17）中标人每三个月对采购人进行一次回访并就采购人提出的问题，向公司总经理提交一份有关用户要求及电梯维修保养情况的报告。

（18）专职质检员每月对采购人电梯的维保质量进行全面检查并向公司及采购人提交一份有关电梯维修保养质量情况的报告。

（19）质保期结束前，中标人为采购人电梯免费进行一次综合性的检查和试验，并向采购人提供一份详细的工作报告。

7、买、卖双方责任（以下为实质性需求，不允许负偏离）

7.1采购人责任

（1）协助、协调中标人与相关单位的配合工作。

（2）接受符合本合同及招标文件的规定，以及中标人投标文件承诺的合格成套电梯设备，并按合同付款方式支付合同价款。

（3）提供完整施工现场。采购人还应提供三相五线制施工供电电源及电梯安装期间的水电供应，其费用由中标人承担（包括生活用水用电）。

注：如由于采购人原因，安装工程暂时停止，此间的设备及材料保管场地由采购人负责提供。

7.2中标人责任

（1）技术资料提供：中标人应向采购人提供以下技术资料文本四套：

- 电梯安装施工图；

- 电气设备及系统原理图；

- 电气设备及系统安装线路图；

- 构件、机械安装图；

- 安装手册；

- 维修手册；

- 制造、安装标准和技术规范；

- 安装和验收报告；

- 零部件目录；

- 其它相关技术资料。

（2）所提供成套电梯设备应符合合同及招标文件的规定，以及中标人投标文件承诺的成套电梯设备，并符合我国电梯制造、安全、安装、试验、检测、验收等现行相关规范的规定。

（3）按招标文件及投标承诺提供及时的电梯维保和维修。

（4）中标人应保证采购人在使用其设备、服务及其它任何部分时，不会受到第三方关于侵犯其专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，中标人须负一切法律和费用责任，采购人不负任何责任。

（5）在正常使用情况下，中标人保证电梯使用寿命15年，如不足15年，中标人负责免费更换有关部件或整机更换。

（6）本合同所有设备、材料的安装质量，都由中标人承担，不得转包或分包给其他单位（采购人认可的劳务分包单位除外），否则，采购人有权按中标人不能履行合同处理。

## 第五节、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动扶梯 | 工业 |

# 第五章  评标方法与评标标准

## 一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取 1 名中标候选人。

## 二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目若不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；若专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除，投标人必须为中小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位），不接受非中小微型企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）参与本项目投标。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》或《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

## 三、评标方法与评标标准

| 序 | 分部内容 | 分项内容 | 分值 | 打分要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格部分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为基准价，其价格分为满分。报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 二 | 技术部分 | 产品功能配置指标评价 | 30 | 投标文件须按招标文件 第四章-采购需求中“电梯参数要求”在技术要求响应及偏离表中逐项填报响应情况，未填写或填写不全的视为负偏离。 投标文件对招标货物中技术规范要求的响应程度，其中“★”为必须满足项，如有负偏离作无效标处理； 带“▲”项为本项目关键功能需求或参数，有1项负偏离扣1.5分。 其他无标识的参数如有负偏离，每项扣1分，扣完为止。 |
| 三 | 服务水平 | 投标人服务水平 | 5 | 1、投标人具有有效的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书，且认证范围须包含扶梯的安装、维修、保养等与本项目相关的内容，每有一类得1分，本项最高得3分。 （投标文件中须同时提供有效的证书原件影印件，否则不得分。） 2、投标人获得2024年度省级及以上市场监督管理局颁发的电梯维保单位星级证书，四星级及以上的得2分；三星级的得1分；其他不得分。 （投标文件中须同时提供有效的证书原件影印件，否则不得分。） |
| 四 | 项目实施方案 | 安装及调试方案 | 30 | 据投标人提供的针对本项目的实施方案进行评定，投标人必须踏勘现场，结合现场实际情况制定施工方案，内容包括但不仅限于： 1、编制依据（2分）： （1）根据投标人相关法律法规、标准规范引用的完整性和准确性评审：（1分） 引用全面、准确，涵盖《特种设备安全法》《电梯制造与安装安全规范》《建筑施工高处作业安全技术规范》等现行有效标准，且无引用错误的，得1分； 存在标准疏漏或引用格式不规范的，得0.5分； 引用不完整、疏漏较多标准或存在引用错误的，不得分。 （2）根据投标人对医院门诊楼、现行电梯技术的参数等基础资料的了解情况：（1分） 完整勘探了解门诊楼建筑情况、电梯型号规格、额定载重量等全部基础资料，得1分； 使用部分基础资料，缺失关键信息的，得0.5分； 未使用基础资料或缺失较多关键信息的，不得分。 2、扶梯拆、装的吊装流程及方法（须结合医院现场布局图文并茂）：（4分） （1）从流程及方法的完整性、科学性和可操作性评审：（2分） 详细列出拆除前准备、扶梯解体、分段吊装、安装复位等全流程，每个环节包含操作步骤、技术参数和质量控制标准，且符合行业规范的，得2分； 流程基本完整，但存在 1 - 2 个环节操作步骤不详细或技术参数缺失，得1分； 流程不完整，缺失 3 个及以上关键环节，或存在明显违反行业规范的操作的，不得分。 （2）结合医院现场布局的图文展示效果：（2分） 提供彩色医院现场布局图（比例不小于 1:100），清晰标注扶梯位置、承重墙、消防通道、医疗设备区等信息，同时配以 8 - 10 张不同施工阶段的吊装流程图，标注关键尺寸和操作要点的，得2分 布局图和流程图基本清晰，但存在 1 - 3 处信息标注不明确或关键尺寸缺失的，得1分 图文模糊、信息严重缺失，无法清晰呈现施工流程与现场关系的的，不得分。 3、自动扶梯卸货、室内外驳运路线（须结合医院现场布局图文并茂）：（4分） （1）路线规划的合理性和安全性：（2分） 路线规划避开医院急诊通道、手术室区域等敏感区域，明确标注运输车辆进出时间、速度限制，提供路线坡度、转弯半径等数据，且通过交通管理部门审批的，得2分 路线基本合理，但存在 1 处与医院正常医疗活动轻微冲突，或部分数据缺失的，得1分 路线存在严重安全隐患，如经过人员密集区域未采取防护措施的的，不得分。 （2）结合医院现场布局的图文展示效果：（2分） 绘制三维立体路线图，标注起点（医院外围指定卸货点）、终点（电梯井）、关键转弯节点的坐标和转向角度，同时说明路线选择依据（如地面承重、障碍物避让等），得2分 路线图为二维平面图，关键信息标注基本完整，但存在标注不清晰，得1分 路线图信息模糊，无法明确运输路径和关键节点的，不得分。 4、起吊方案负荷演算（须包含起吊重量计算、龙门架结构强度计算、龙门架稳定性分析、吊索具的验算）：（4分） （1）起吊重量计算的准确性：（1分） 根据电梯厂家提供的重量参数（含轿厢、导轨、配重等），加上吊具（如钢丝绳、吊钩）重量，并附详细计算公式和参数来源，考虑全面、列项准确、计算无误的，得1分，否则不得分。 （2）龙门架结构强度计算的合理性：（1分） 运用材料力学公式，对龙门架横梁、立柱进行强度计算，且计算过程完整，计算方法正确，附详细计算公式和参数来源，考虑全面、列项准确、计算无误的，得1分，否则不得分。 （3）龙门架稳定性分析的全面性：（1分） 从水平荷载（风载、吊装冲击力）、垂直荷载（自重、起吊重量）、地基承载力（提供地质勘察报告数据）三方面进行分析，采用有限元分析软件或理论计算，分析报告完整的，得1分 基本分析到位，但所有缺失或分析过程存在数据缺失的，得0.5分 未进行稳定性分析的不得分。 （4）吊索具的验算准确性：（1分） 根据起吊重量，选用钢丝绳规格，通过破断拉力公式进行验算，且计算过程完整，计算方法正确，附详细计算公式和参数来源，考虑全面、列项准确、计算无误的，得1分，否则不得分。 5、风险辨识及起重安装、拆卸工程安全风险分级：（4分） （1）风险辨识的全面性：（2分） 识别出高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、医院感染等 10 类及以上风险，且每个风险描述包含触发条件和可能后果的，得2分； 识别出 6 - 9 类风险，部分风险描述不完整，得1分； 识别风险少于 5 类，或存在重大风险遗漏（如未识别医院人员疏散风险的，不得分。 （2）安全风险分级的合理性：（2分） 采用作业条件危险性评价法，对风险进行量化分级，高风险（D≥320）、中风险（160≤D＜320）、低风险（D＜160）划分准确，且有详细计算过程的，得2分； 分级方法正确，但存在 1 - 2 处风险等级划分不准确的，得1分； 分级方法正确，但存在 1 - 2 处风险等级划分不准确的，不得分。 6、风险管控措施：（4分） （1）管控措施的针对性和有效性：（2分） 针对高风险制定 3 项及以上专项管控措施（如高空作业设置双层防护网、起重吊装实行双人指挥），每项措施包含详细、科学、可行的操作步骤、责任人和验收标准的，得2分； 针对高风险制定 2 项管控措施，或中低风险管控措施不完整的，得1分； 管控措施缺乏针对性，或未覆盖所有高风险的，不得分。 （2）应急处理预案的完整性：（2分） 预案包含应急组织机构（明确总指挥、技术组、救援组职责）、应急响应程序（报警、启动预案、现场处置流程）、5 类以上事故救援措施（如触电急救、火灾扑救），且附应急物资清单和联络表的，得2分； 预案基本完整，但存在 1 - 2 项内容缺失的，得1分； 未制定预案或预案不具备可操作性的，不得分。 7、扶梯吊装及安装调试施工计划：（4分） （1）施工计划的合理性和可行性：（2分） 采用甘特图形式，明确标注拆除、运输、安装、调试等各阶段时间节点，细化到每日工作内容，配备足够施工人员（电工、起重工等）和设备（起重机、电焊机等）的，得2分； 施工计划基本合理，但存在 1 - 2 处时间安排不合理（如调试时间过短）或资源配置不足的，得1分 计划不合理，存在关键工序逻辑错误或无法满足工期要求的，不得分。 （2）对医院正常医疗秩序影响的评估及应对措施：（2分） 评估施工噪音、粉尘、交通堵塞等对医院的影响，制定错峰施工（避开上午就诊高峰）、设置隔音屏障、临时导诊标识等 3 项及以上有效措施的，得2分 评估和措施基本到位，但存在 1 - 2 项措施可操作性不强的，得1分 未进行影响评估或无应对措施的，不得分。 8、施工安全防护措施（须提供现场防护区域平面图）：（4分） （1）防护措施的全面性和有效性：（2分） 制定高空作业（安全带高挂低用）、起重吊装（设置警戒线）、电气作业（接地保护）、人员防护（佩戴安全帽、护目镜）等防护措施，每项措施有具体操作要求和检查标准的，得2分的； 防护措施基本全面，但存在措施不完善或缺乏检查标准的，得1分 防护措施不全面，缺失关键防护的，不得分。 （2）现场防护区域平面图的准确性和完整性：（2分） 提供 CAD 绘制的 1:50 现场防护区域平面图，标注安全警示标识（禁止通行、注意安全等）10 处以上、防护栏杆（高度 1.2m）位置、临时安全通道（宽度≥1.5m）走向，且与实际施工区域一致的，得2分的； 平面图基本清晰，但存在 1 - 3 处标注错误或与实际不符的，得1分； 平面图信息模糊，无法准确反映防护区域布局的，不得分。 |
| 五 | 其他 | 业绩 | 5 | 自2021年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人或所投产品厂商具有与本项目类似更换扶梯项目业绩的，每有一份合同得2.5分，本项最多得5分； （投标文件中须同时提供能够体现评审点的合同及扶梯验收合格证明原件影印件，如无法体现评审点，还需提供合同委托方出具的证明文件原件影印件，否则不得分） |

说明：

（1）所有打分项均以投标人所提供的投标文件进行打分，投标文件中未提及的不予认可，投标文件提交截止时间后不得修改或是补充投标文件。

（2）投标人的最终得分为所有评委打分的平均值，计算结果保留至小数点后两位。

（3）节能环保（2分）

1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。

2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日   期 ：

## 投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

七、法定代表人身份证明书及法人授权书

八、投标函

九、小微企业声明函

十、残疾人福利性单位声明函

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

十八、招标文件要求的与评审有关的其他资料

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                             。

主要专业技术能力有：                    。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

1. 投标人如委托被授权人参与，则被授权人须为本单位正式职工并提供投标人近期为被授权人缴纳的社会养老保险证明；

2.投标人须满足以下要求：

2-1.如投标人为制造商参与投标的，须具有国家市场监督管理总局颁发的特种设备制造许可证并附明细表（电梯）或特种设备生产许可证（电梯）[许可项目：自动扶梯与自动人行道]；

2-2. 如投标人为非制造商参与投标的，须同时具备有效期内的以下证书：

a）具有（符合现行相关规定）的电梯安装资质证书和维修保养资质证书或特种设备生产许可证（含安装、修理）[许可项目：自动扶梯与自动人行道]；

b）所投电梯制造商须具有国家市场监督管理总局颁发的特种设备制造许可证并附明细表（电梯）或特种设备生产许可证（电梯）[许可项目：自动扶梯与自动人行道]。

七、法定代表人身份证明书及法人授权书

法定代表人身份证明书

：（采购人名称）

（法定代表人姓名） 在     （投标人名称）      任（职务名称）职务，是        （投标人名称）   的法定代表人，联系电话（手机号码）                。

特此证明。

投标人（盖单位公章）：

年    月    日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-            号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人或被授权人（签字）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：1、权人须为本单位正式职工并提供投标人为被授权人缴纳的社会养老保险证明。

2、表人亲自参加时无需提供授权书及保险证明

## 八、投标函

致：                       （采购人）

根据贵方的JSZC-***        （项目编号） 号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

九、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购人组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审

查不通过）。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加采购人组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

## 十二、投标分项报价表

项目名称：东台市人民医院门诊扶梯更换采购及安装项目

| 序号 | 名称 | 主要规格描述 | 单位 | 数量 | 品牌及型号 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动扶梯 | 服务楼层：1-4层 位置：门诊楼室内扶梯 速度：0.5M/S 角度/梯级宽：35°/1000mm 运行方式：变频/自启停 提升高度：4.2m 其他要求详见响应及偏离表。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： （小写：￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：1、所有施工情况以投标人现场踏勘为准，全部设备并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：现有扶梯的拆除（拆除过程中可能发生的安全防护及保障措施费）、电梯的价格【含全套主机及辅助设备材料装璜方案及标准的确定所发生的费用、随机提供的备品备件和专用工具、技术资料等】、包装费、运输费、现场踏勘及扶梯实际尺寸测量费用、土建整改、及现场破坏面恢复原样、安装费（包含运输费用）、配件运至采购人指定地点后的保管费、质量保修期内的电梯维护费用（含易损件的检修和免费更换）、调试费、成品保护费（包括电梯安装前的设备保护和电梯工程验收交付前的成品保护）、验收费、技术服务费、培训费、保险费、质保期内电梯年检费、检验【包括不限于商检、质量技术监督局和特种设备检验机构的电梯检测费用和电梯验收费用、电梯的工厂验货费用、电梯安装调试结束后的工厂验收费用等，电梯监检及其验收所发生的所有费用均由投标人负责并承担】、税费（进口关税、中国政府根据现行税法对投标人征收的与本合同有关的一切税费）、试运行直至竣工验收合格（包括但不限于交叉作业的相关人员及一般材料根据施工需要，电梯验收交付前货物运行时发生的维护等费用，均要求由投标人承担）和取得运行合格证、为采购人的人员培训费、质保期内免费提供设备运行所必须的备品备件和专用工具等伴随服务、售前及售后服务费、企业管理费、利润、综合服务费、与专业工种的施工配合费、技术服务费、维修保养费、招标代理费以及电梯交付所有不可预见的全部相关费用（应充分考虑所有风险、责任等）。

2、投标人已充分考虑人工、材料、生产供货周期等一切导致设备上涨的风险因素，并考虑了采购人要求分批供货而导致设备价格波动的风险，其一切风险均由投标人自行负责。

3、拆除物中采购人电梯配件残值归采购人所有，中标人须免费运输并装卸至采购人指定存储地点。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年    月    日

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

法定代表人或被授权人（签字）：

企业名称（加盖CA电子公章）：

十五、开标一览表

投标人全称（CA公章）：

项目名称：项目名称

项目编号：项目编号

分包号： 分包号

| 投标货物名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 投标产品名称 | 元 |
| 核心产品品牌： |  |

年  月  日

填写说明：

开标一览表按软件系统给定格式填写签章，不得填报选择性报价，否则将作为无效投标。

投标报价保留两位小数。

十六、技术方案、服务承诺、培训承诺等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

企业名称（加盖CA电子公章）：

年   月    日

十八、招标文件要求的与评审有关的其他资料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。