招　标　文　件

项目名称：海安市中小学实验室提升项目六

项目编号： JSZC-320685-JZCG-G2024-0083

海安市公共资源交易中心

2024年9月20日

- 总  目  录

- 投标邀请

- 投标人须知

- 采购需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

- 第一章  投标邀请

受海安市教育体育局的委托，海安市公共资源中心就海安市中小学实验室提升项目六(项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2024-0083)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

海安市中小学实验室提升项目六的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年10月12日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320685-JZCG-G2024-0083

2.项目名称：海安市中小学实验室提升项目六

3.项目类型：货物

4.项目行业：工业

5.预算金额：90万元

6.最高限价：90万元，投标报价超过最高限价的投标将作为无效投标处理。

7.采购需求：详细内容见本招标文件第三章，请仔细研究。

8.合同履行期限：30天

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（按附件1格式进行声明，投标文件中无需提供其他证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

6. 本项目接受分包。本项目非专门面向中小企业采购，预留部分份额给中小企业，分包内容包含实验室辅件及配套设备、展板装饰（走廊）、氛围装饰（室内）等，分包金额不低于本项目成交金额的30%。

（二）本项目的特定资格要求

无

- 三、获取招标文件

1.时间：2024年9月20日至2024年10月12日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）。

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

3.2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3.3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

3.4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

3.5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

3.6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2024年10月12日9点00分（北京时间）。（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日。）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

- 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”政府采购交易系统参加开标会。

3.项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：有

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。（CA两种渠道办理：1、选择就近所在地市自行办理；2、联系江苏意源科技有限公司线上提交申请表 朱工 0513-59001215）

6.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注海安市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

- 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：海安市教育体育局

地址：海安市黄海大道西3号

联系人：丁忠荣

联系方式：13776995565

2. 海安市公共资源交易中心

地　址：海安市镇南路399号

联系人：见项目联系方式

联系方式：0513-81819585

3.项目联系方式

招标文件制作人: 0513-81819585

项目开标人： 0513-81819585

交易系统软件维护人员： 0519-86722801、0513-59001950

- 第二章  投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，海安市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评标方法与评标标准

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

7.2采购人视情组织答疑会。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标

文件。

- 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

28.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4采购人负责供应商质疑答复。 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。关于评审方面的质疑，采购人可以组织原评审委员会协助答复质疑。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接收部门为政府采购部（快递运单上的收件人填写“政府采购部”即可），联系地址：海安市镇南路399号，联系电话：0513-81819585。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、中标通知书

30.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31、签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

（备注：项目经办人在发标前应与采购人商定是否允许中标人分包履行合同，确定后该备注删除）

- 32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 采购需求

项目属性:货物类项目。

采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术、商务要求。

（一）技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

总体要求：海安市中小学实验室提升项目为交钥匙项目，所投产品须为先进、质优的全新合格产品，环境提升须切合学科特点。

货物清单：

| 序号 | 名称 | 功能需求及技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教师演示台 | 1.参考规格：2250mm*750mm*900mm（±10 mm）。 2.面板材质：采用≥12.7mm实验室专用实芯理化板，周边成型厚度≥25.4mm，防腐蚀、耐酸碱、耐高温、抗菌等。 3.柜体结构：全钢结构柜体，采用厚≥0.8mm冷轧钢板机压成型、焊接制作，并于适当部位予以补强，表面经耐酸碱EPOXY粉末烤漆处理，喷涂厚度≥100微米以上。表面硬度附着力、耐腐蚀。 4.导轨：三节式，静音。 5.拉手：造型独特美观。 6.防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 7.储存功能：桌面可以做演示实验，下方可存储计算机，交换机，路由器、仪器箱，方便实验仪器管理。 二、讲台地垫 1.表面采用高分子耐磨弹性体，中间材料采用高分子聚合物，底部材料采用高弹性纤维体。 2.尺寸为：长3400±10mm，宽610±10mm，厚20±3mm，颜色为大理石纹路。 3.采用环保高分子材质，无毒，无异味。 4.须经过抗菌防霉处理，且防水防潮防粉尘。 5.阻燃等级≥UL94-V0。 6.采用双面防滑设计，四周采用科学斜坡设计。 7.具有易清洁、防滑、缓震减压、持久耐用的特点。 8.减震解压设计,底部高分子蜂窝结构极大提升减震效果。 ▲9. 讲台地垫氯乙烯单体含量不大于1 mg/kg；可溶性铅、镉含量不大于1 mg/㎡；邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）含量均不大于0.1 g/kg； TV0C检测结果不大于4 mg/（㎡·h）；甲醛及苯检测含量均不大于0.1 mg/（㎡·h）。提供封面带有CMA或CNAS标志的检测报告加盖投标人公章。检测依据包含但不限于《GB 18586-2001》、《GB 6675.4-2014》、《GB 36246-2018》标准要求。 | 1 | 台 |
| 2 | 学生实验台 | 1.参考规格：1200mm*600mm*780mm（±10 mm） 2.台面： 2.1一般要求：采用厚度≥12mm以上环保陶瓷台面，坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧结而成。台面三方采用鸭嘴形铝合金镶边，防器皿滑落，台面整体外形美观，其截面尺寸≥25mm*17mm，厚≥1.5mm铝合金型材，转角连接处采用高强度ABS工程注塑连插件，表面经纯环氧树脂粉高温固化处理。 ▲2.2参数要求：放射性核素限量：参照GB6566-2010标准，内照射指数(IRa)≤1.0(A类装饰装修材料)，外照射指数(Iγ)≤1.3(A类装饰装修材料)，检测结果为：合格。耐磨性：参照GB/T3810.7-2016标准，台面表面耐磨等级不低于3级/1500转。断裂模数：参照GB/T3810.4-2016标准，平均值不低于40MPa。破坏强度：参照GB/T3810.4-2016标准，厚度（工作尺寸）≥7.5mm，N不低于3322N，检测结果为：合格。吸水率要求：参照GB/T3810.3-2016标准，测试结果平均值≤0.07％，检测结果为：合格。提供第三方专业检测机构出具的含有CMA或CNAS标志的，并满足2.2所有参数要求的检测报告加盖投标人公章。 3.结构：新型塑铝结构,学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方，便于清理，不囤积垃圾。 4.桌身：由桌腿、立柱、横梁组成，各部分连接设置专用定位件，便于组装及拆卸。 5.立柱：≥40mm*100mm，壁厚≥1.5mm，两侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度吻合；横梁：≥24.5mm*30mm，壁厚≥1.5mm 6.下支撑连接板：≥120mm*11mm，壁厚≥1.5mm；材料采用铝镁合金，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。 7.后挡板：采用≥87mm*25mm，壁厚≥1.4mm铝合金一体挡板，外观流线形设计，简洁美观，顶端高出台面≥50mm，带一凹槽，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎，易碰撞处倒圆角处理。 8.桌腿：长≥450mm宽≥40mm高≥90mm，壁厚≥4.5mm采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 9.书包斗：≥440*298*160mm，采用PP材料，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，镂空造型。 10.可调桌脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，注塑成型。 | 28 | 套 |
| 3 | 学生凳 | 1.参考规格：凳面尺寸≥300(直径）*450（高) 2.凳面采用环保PP塑料一次性注塑成型，表面菱形凹凸纹路，防滑、耐磨不发光。 3.支撑柱采用直径≥50mm钢管，顶端为直径≥200钢板，采用全周满焊焊接，用四颗螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象。 4.下端五爪状凳脚采用铝合金一体压铸成型，爪端预留螺丝眼，配工程塑料脚盘，所有金属材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 56 | 个 |
| 4 | 教师电源控制台 | 1.功能需求：安全电源总控台配备高响应度的总漏电保护器和分组短路保护器，可分组控制学生的高压电源，每组最大负载电流20A，总负载电流为63A，在线路中有漏电或过流的时候，会自动启动保护并切断电路，确保教师及学生实验的安全进行。 2.安全电源总控台采用耐磨、耐腐蚀、耐高温面板，面板清晰简洁，操作简单方便。 3.220V交流输出为两位带安全门的国标五孔插座，为教师做实验提供220V电源 | 1 | 套 |
| 5 | 学生电源 | 功能需求：桌斗中间设置一个固定学生电源盒。 1.标准化图案清晰易懂。 2.零火供电方式，负载功率高。 3.具备2个220V交流电源输出插座。 4.学生电源的性能指标符合JY/T0374-2004标准。 | 28 | 个 |
| 6 | 实验室水槽柜 | 1.参考规格：长435mm*580mm*800mm/1070mm（±10 mm） 2.水槽柜体:外框尺寸435mm*580mm*750mm（±10 mm），采用ABS材料注塑成型，专用连接件拼装一体化设计，下部内凹≥130mm，柜门采用人性化弧线型工艺，易碰撞处倒圆角处理。 3.水槽体：内径尺寸：360mm*300mm*195mm（±10 mm），采用PP改性材料注塑成型，壁厚≥5.0mm。 4.前沿有≥25mm高挡水沿，耐强酸强碱耐＜80℃有机溶剂并耐150℃以下高温，水槽内带溢水口。 5.三联水嘴: 采用实验室专用三联水嘴90度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，可360度旋转。 6.配有注塑成型PP滴水架，外框尺寸为390mm*65mm/100mm*250mm（±5mm），配置16个可拆卸式滴水棒，美观实用，供洗涤时玻璃器皿的晾干。 7.配件：三口化验水龙头、洗涤水槽、泥沙杂物过滤器、滴水架、水管管路组成。 ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA或CNAS标志并满足“ABS塑料（实验室水槽柜体）”多环芳烃检测结果为合格或符合、邻苯二甲酸酯检测结果为合格或符合、重金属检测结果为合格或符合要求的检测报告加盖投标人公章，检验依据为《GB 28481-2012塑料家具中有害物质限量》。 | 15 | 套 |
| 7 | 功能柱 | 采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型。 功能需求：保护学生通风管道及电线电缆作用，配套于学生桌，美观大方。 | 28 | 套 |
| 8 | 台式洗眼器装置 | 1.喷头：软性橡胶，出水经缓压处理呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛。 2.防尘盖：PP材质，使用时自动被水冲开。 3.水流开关：水流开启、水流锁定功能一并完成，方便使用。 | 1 | 台 |
| 9 | 学生终端 | 1.功能需求：终端是学生实验时前端信息显示、采集和交互设备，是集成的一体化设备，配备不少于双路机器视觉系统，一路全局用于实验操作的全局画面采集，一路操作细节画面采集，整个实验过程无需调节摄像头，能完整记录整个实验过程及清晰的量具读数，同时支持实验操作技能关键点的记录。支持学生登录系统进行实验学习活动的开展（如实验教学与考试活动时在线接收、阅读实验教学或考试内容，在线填写并提交实验报告等），支持其他信息化设备的接入，提供组网功能。 2.结构要求：学生端底座采用190*150*25mm（±5mm）ABS一体注塑成型，支架采用80*30mm（±5mm）铝型材一体成型；俯视摄像头模组采用φ60*40mm（±5mm）铝合金型材，横杆采用20*20mm（±5mm）铝合金型材，可伸缩支架采用φ25mm铝型材一体成型，伸缩高度550-850mm（±10mm）（俯视摄像头距桌面高度）。正视摄像头模组采用ABS注塑成型，尺寸为70*70*45mm（±5mm）。 3.学生终端主机需求： （1）具备开机自动还原功能，支持设备的一键维护。操作系统远程克隆和恢复管理，远程电源管理。 （2）具备电子教室软件学生端，支持师生信息互动。支持多种外部设备的接入。 （3）处理器：ARM或X86架构，ARM架构主频不低于1.1GHz （4）内存：≥2GB RAM （5）存储：≥32GB （6）网络：10/100/1000自适应以太网接口 （7）显示屏：不少于15英寸，显示分辨率不低于1280*800 4.视觉采集终端需求： （1）用于完成学生实验操作过程视频的采集。 （2）视频处理：支持H.265AI/H.265+（兼容H.265/H.264）编码，双码流，AVI格式。 （4）图像输出：摄像机不低于200万像素、能够支持1080P视频分辨率，最大图像尺寸支持:1920*1080，即1080P全高清。 （5）网络接口：不低于100M自适应以太网接口 （6）业务功能：支持WEB配置、OSD、移动侦测；支持MJPEG抓图等。 | 28 | 套 |
| 10 | 交换机 | 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：432Gbps/4.32Tbps 4.包转发率（整机）：87Mpps/166Mpps 5.48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口。 | 1 | 台 |
| 11 | 视频多流云终端 | 1.功能需求：将视觉采集终端输出的图像转换成图像数据流，输送给机器视觉处理器。 2.参数： （1）支持≥64路机器视觉采集终端接入，捕捉终端数据。 （2）支持对机器视觉采集终端触发信号、曝光时间、快门速度参数进行控制。 （3）支持 H.265、H.264 编码自适应接入；支持ONVIF、PSIA、RTSP标准. （4）支持 ≥2 路 HDMI 和 2 路 VGA 同时输出，支持4K高清分辨率输出； （5）支持即时回放功能，支持最大16路。 （6）双千兆网卡，支持双网络 IP 设定等应用。 | 1 | 台 |
| 12 | 视频流媒体服务平台 | 功能需求：沟通视频服务器与视频多流云终端，进行信息交换，负责控制视频采集行为、暂时存储并分类管理来自视频多流云终端的视频文件，对视频文件进行自动转码后上传至视频服务器。 1.支持多种协(RTSP/RTMP/HLS/HTTP-FLV/WebSocket-FLV/GB28181/HTTP-TS/WebSocket-TS/HTTP-fMP4/WebSocket-fMP4/MP4/WebRTC),支持协议互转。 2.使用多路复用/多线程/异步网络IO模式开发，并发性能优越。 3.支持支持H264/H265/AAC/G711/OPUS/MJPEG编码。 4.支持RTSP、RTMP、HLS、TS、fMP4、HTTP等不同视频流格式。 5.支持国密算法加密，保证视频数据安全。 6.考试数据完整性计算完成后自动销毁本地存储确保考试数据安全。 ▲提供国家版权局出具的视频流媒体服务平台计算机软件著作权登记证书加盖投标人公章后的扫描件。 ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA或CNAS标志并满足以下所有测试内容及说明的视频流媒体服务平台测试报告加盖投标人公章。 1.测试规范：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP)的质量要求和测试细则》国家标准。 2.参考规范：（1）软件产品登记测试规范[A3.1]。（2）GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》国家标准。 3.功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 4.兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 5.易用性：软件的问题、消息和结果是易理解的；软件出错消息指明如何改正差错或报告差错；软件功能易学习（如借助用户接口、帮助功能等用户文档）；测试结果为通过。 6.可靠性：在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 7.信息安全性：符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；测试结果为通过。 8.用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 9.病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。 | 1 | 套 |
| 13 | 教师控制系统 | 1.控制软件功能需求：可实现教师视频监看实验室内所有学生实验台的实况；可实现教师对学生实验台终端的远程管理与信息交互；可实现屏幕互动教学；可实现教师登录平台系统，利用平台自带的实验动画、视频等资源进行备课或发布自制的实验教学资源、自主设计学生实验以及在线安排和评价学生实验等教学活动；配套电子教室管理系统。 2.设备硬件配置要求：内存≥8G；硬盘≥500GB；含网卡；≥21.5英寸显示器。 | 1 | 台 |
| 14 | 显示终端 | 20.5英寸及以上，分辨率1920x1080及以上 | 1 | 个 |
| 15 | 实验教学管理系统平台软件 | 功能需求：用于学生实验教学以及实验技能测评管理，具体需求可满足但不限于以下表述。 1.实验操作视频的自动记录、本地缓存与加密传输。 2.显微镜、电子目镜、传感器等设备的接入与数据对接。 3.身份信息识别与登陆，包括学号、刷脸登陆。 4.摄像头画面丢失、遮挡等状态的检测与上报。 5.学习资源查看，可响应教师安排的学习任务查看对应实验相关学习资源。 6.接收教师发布的实验电子报告，完成实验任务的操作和实验结果的记录。 7.数据采集与分析工具，可以完成实验数据结果的处理。 8.实验教学评价和实验考试结果结果的查看，系统自动生成实验操作错误统计，根据统计结果生成学生学生知识图谱与掌握情况分析。 9.师生同屏互动，分组互评。 ▲提供国家版权局出具的实验教学管理系统平台软件计算机软件著作权登记证书加盖投标人公章。 ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA或CNAS标志并满足以下所有测试内容及说明的实验教学管理系统平台软件测试报告加盖投标人公章。 1.测试规范：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP)的质量要求和测试细则》国家标准。 2.参考规范：①.SSTL软件产品登记测试规范V18.0。②.GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范。 3.功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 4.兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 5.可靠性：①.在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；②.可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 6.信息安全性：①.符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；②.软件具备访问控制功能，可实现授权访问控制；③.软件具备身份鉴别模块，且具备鉴别信息复杂度检查功能；测试结果为通过。 7.用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 8.病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。 | 28 | 点 |
| 16 | 实验考核管理系统平台软件 | 功能需求：用于学生实验技能考试信息化管理与评测，具体需求可满足但不限于以下表述。 1.考生登陆； 2.考生身份及考位信息校验； 3.电子考题的接收与显示； 4.答题数据采集； 5.在线交卷管理； 6.考试数据自动上传。 ▲提供国家版权局出具的实验考核管理系统平台软件计算机软件著作权登记证书加盖投标人公章。 ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA或CNAS标志并满足以下所有测试内容及说明的实验考核管理系统平台软件测试报告加盖投标人公章。 1.测试规范：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP)的质量要求和测试细则》国家标准。 2.参考规范：①.SSTL软件产品登记测试规范V18.0。②.GB/T 15532-2008 计算机软件测试规范。 3.功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 4.兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 5.可靠性：①.在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；②.可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 6.信息安全性：①.符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；②.软件具备访问控制功能，可实现授权访问控制；③.软件具备身份鉴别模块，且具备鉴别信息复杂度检查功能；测试结果为通过。 7.用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 8.病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。 | 28 | 点 |
| 17 | 数据汇聚交换机 | 功能需求： 1.支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警。 2.支持组播的音频和视频的服务功能，千兆端口接入，万兆或千兆上行。支持Jumbo Frame，支持802.1X，MAC认证，端口安全，支持LACP协议，支持4K个VLAN，支持最大16K MAC地址及黑洞MAC等特性，支持基于端口的二三层优先级自动映射，支持基于端口的镜像，支持重定向，支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速。 3.交换容量：336Gbps/3.36Tbps 4.包转发率（整机）：39Mpps/102Mpps 5.≥16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口。 | 1 | 台 |
| 18 | 路由器 | 功能需求：支持IPv4、IPv6路由协议；支持静态路由、RIPv1/v2、OSPFv2、BGP、IS-IS、路由策略、等价多路径、非平衡链路负载均衡；支持IGMPv1/v2/v3、PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP、组播静态路由；≥固化5个千兆电口、1个千兆光口，均可工作在WAN模式下； 包转发率：≥200Kpps。 | 1 | 个 |
| 19 | 实验教学及考核数据服务设备 | 功能需求：用于校级实验教学及考核管理系统云平台软件部署以及保障云平台稳定运行，为实验考试数据提供集中存储服务，满足实验考试及其评价工作。 1.处理器：主频3.5G及以上 2.内存：32G及以上，可扩展到64G 3.硬盘：3.5寸8T(raid5) 及以上 4.阵列控制器：支持Raid 1， Raid5 5.PCI I/O插槽：2个PCIe插槽 6.网口：2个百兆/千兆自适应网口 7.显卡：内置核心显卡（安装对应型号的驱动） 8.操作系统： 含操作系统 | 1 | 台 |
| 20 | 调度及视频业务管理设备 | 功能需求：为实验技能评价以及日常实验教学活动提供调度服务、视频文件储存以及播放管理服务等。 1.处理器：≥2颗，10核及以上，主频2.3G及以上 2.内存：64G及以上，可扩展到128G 3.硬盘：3.5寸24T及以上 4.阵列控制器：支持Raid1， Raid5 5.PCI I/O插槽：2个PCIe插槽 6.网口：2个百兆/千兆自适应网口 7.显卡：独立显卡 8.应用软件：调度服务系统、视频服务系统、仪器服务系统 ▲提供国家版权局出具的调度及视频业务管理平台软件著作权证书加盖投标人公章。 ▲提供第三方专业检测机构出具的含有CMA或CNAS标志并满足以下所有测试内容及说明的调度及视频业务管理平台测试报告加盖投标人公章。 1.测试规范：GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第51部分：就绪可用软件产品（RUSP)的质量要求和测试细则》国家标准。 2.参考规范：1.软件产品登记测试规范[A3.1]。2.GB/T 15532-2008 《计算机软件测试规范》国家标准。 3.功能性：需包含功能表现、功能实现部分测试内容；测试结果为通过。 4.兼容性：软件安装或运行时，与操作系统中已安装的此软件（版本可不同）或其他软件（如杀毒软件）满足共存性约束；测试结果为通过。 5.易用性：软件的问题、消息和结果是易理解的；软件出错消息指明如何改正差错或报告差错；软件功能易学习（如借助用户接口、帮助功能等用户文档）；测试结果为通过。 6.可靠性：在用户文档陈述的限制范围内，软件不丢失数据；可识别不合理的输入，且不作为许可的输入加以处理；测试结果为通过。 7.信息安全性：符合用户文档中的有关信息安全性的陈述；测试结果为通过。 8.用户文档集：需包含可用性、内容、标识和标示、完备性、正确性、一致性、易理解性部分测试内容；测试结果为通过。 9.病毒检查：对软件进行病毒检查，未发现病毒；测试结果为通过。 | 1 | 台 |
| 21 | 视频同步及管理系统 | 功能需求：为实验技能评价以及日常实验教学活动视频文件储存以及播放管理服务等，具体需求可满足但不限于以下表述。 1.服务功能：支持同步各个实验室的视频数据、仪器数据以及考试数据，进行集中存储与管理，支持同步上传到市级管理平台。支持断点续传和数据完整性校验。具备数据加密传输保证数据安全。 2.多副本与强一致性：支持多副本与强一致性，数据的不同副本保存在不同存储节点与机架中，支持磁盘/节点/机架级容错；使用专用的Cache管理算法，新修改的数据会立即写入磁盘，从而避免由于断电等故障引起数据丢失。 3.多层次数据修复：在数据读写过程中，对每个副本进行检查，并及时修复损坏的副本；周期性对每个磁盘进行可靠性检查，如果发现磁盘损坏，则将该磁盘隔离，并启动数据修复；当磁盘损坏而进行数据重建时，该磁盘的数据会分散到存储池中的其它磁盘，以分布式方式进行数据修复，从而显著缩短修复时间，降低数据丢失风险；定期对全系统、指定的存储池（pool）或卷进行一致性检查，并进行修复；根据系统I/O负载，自动调整修复速率，既能在系统工作时避免对正常业务产生干扰，又能在系统空闲时以大速率修复数据，降低数据丢失风险。 4.多协议支持 ▲提供国家版权局出具的视频同步及管理系统软件著作权证书加盖投标人公章。 | 1 | 点 |
| 22 | 实验教学及考核管理系统云平台软件 | 功能需求：为校级管理端，具体需求可满足但不限于以下表述。 基础信息管理 【实验室管理】 支持管理员增、删、改、查相关实验室信息，可设置实验室编号、考场征用状态、实验室考位数量、实验室设备类型、实验室设备状态等相关信息。 【用户管理】 1.具备学生和教师信息的采集、导入和管理功能。 2.支持实验操作考试相关考生信息和考务人员信息采集和管理功能。 3.支持用户信息，包括姓名、手机号、学籍号、准考证号、人脸身份信息等增、删、改、查操作。 【角色管理】 1.系统内置多种教学与考试默认身份信息模，支持管理员自定义角色名称、功能权限、数据访问权限等。 2.权限管理：系统根据平台角色自动完成操作权限和数据访问权限的设置。平台超级管理员可角色自定义配置相应的功能权限和数据权限。 实验仪器管理 【实验仪器出入库管理】 1.支持实验仪器的入库与编号管理，可设置实验仪器放置的仪器室信息、仪器柜信息、器材类型、数量、厂家等相关信息。 2.实验仪器出库管理，支持实验仪器取用类型、数量、使用频次、仪器状态等信息的管理。 3.具备数据同步系统，实现与上级管理平台的仪器相关数据的自动同步，方便实现仪器管理。 【实验仪器报修】 支持实验仪器状态的录入与自动上报，支持线上仪器报修工单申请、工单处理状态跟踪等功能 【实验耗材出入库管理】 1.支持常规耗材出入库管理，可实现耗材名称、耗材类型、耗材库存数量、关联实验、消耗统计、低值预警等功能。 2.支持实验药品出入库管理，可实现药品名称、药品类型、药品库存数量、关联实验、消耗统计、低值预警、取用记录等功能。 教学资源管理 【平台资源管理】 1.支持教材版本设置、实验目录设置、实验资源关联、实验资源预览和使用等功能。 2.内置多版本教材实验目录模板和教学相关资源，可通过选择完成对应教学资源的加载。 3.资源类型支持PPT、动画、视频等多种富媒体资源。 4.支持教学资源的制作、发布、审核功能。 5.支持授课素材、课件、教案、模拟测试题库不同资源功能类型 的设置。 6.具备微课录制系统，支持用户使用平台完成微课录制与发布。 7.支持资源共享，可设置教师共享、学校共享等不同的共享模式。 【电子实验报告管理】 1.支持电子实验报告在线制作、发布、审核与入库功能。 2.支持用户自定义实验报告内容，可完成富媒体资源的插入。学生实验结果统计类型包括文本输入、在线截图、视频录制、实验结果数据处理等多种实验结果录入交互方式。 教学过程管理 【实验室预约系统】 1.支持实验老师通过PC、手机完成实验室课程的预约，可查看当前实验室可用状态，可实现实验项目选择，实验报告内容关联。 2.支持自动生成实验预约信息推送给实验室管理员完成实验准备，支持实验内容相关器材列表的导出。 3.支持预约结果和实验准备进度查看。 【公开课直播】 1.支持校级公开课任务发布。 2.支持教师屏幕和实验室全局画面录制与直播，实现公开课课堂远程查阅。 3.具备全向收音功能可实现教师授课与学生回答的音频采集。 4.支持学生实验操作画面的分组直播，观看者可以通过点击方式选择不同分组学生的画面进行查看。 5.支持公开课的自动存储和在线点评、课后回访和区域共享。 【交互工具】 1.支持课堂师生互动、生生互动、多屏互动等多种教学模式。 2.系统自动推送实验报告到学生终端。 3.支持教案、实验教学资源的同步推送。 4.支持实验操作视频的同步预览、回访、自动录制。 5.支持实验报告结果的实施采集统计，方便课堂完成实验结果统计分析。 6.具备交互式白板，可实现教师书写内容、屏幕录制、截图以及对应学科工具的应用，支持师生屏幕共享。 【公开课直播】 1.支持校级公开课任务发布。 2.支持教师屏幕和实验室全局画面录制与直播，实现公开课课堂远程查阅。 3.具备全向收音功能可实现教师授课与学生回答的音频采集。 4.支持学生实验操作画面的分组直播，观看者可以通过点击方式选择不同分组学生的画面进行查看。 5.支持公开课的自动存储和在线点评、课后回访和区域共享。 实验教学评价 【学生综合素质评价】 1.支持老师课后使用系统完成对学生实验结果和操作过程的评价 2.支持对接AI 评价系统实现学生实验结果和操作过程的自动评价。 3.系统支持学生自评和分组互评 【教师教学发展评价】 1.可回调教师授课完整过程和学生实验操作过程 2.支持老师教学质量、备课、资源制作、实验课开出率等多维度课程质量评价 3.系统支持自定义评价维度，实现用户个性化教学质量评价结果 ▲提供国家版权局出具的实验教学及考核管理系统云平台软件计算机软件著作权登记证书加盖投标人公章。 | 1 | 点 |
| 23 | 实验室辅件及配套设备 | 实验台内部所需的电源线、网线、水晶头等耗材；配线架 ；多媒体切换系统及线材等。 | 1 | 间 |
| 24 | 展板装饰（走廊） | 含走廊、室内墙面展板挂图装饰、文化布置。 | 1 | 项 |
| 25 | 氛围装饰（室内） | 1.墙面刷界面剂，批灰找平，批刮 2-3 遍，砂纸打磨，滚刷乳胶漆 2-3 遍，刷环保内墙涂料。 2.开关插座安装。 3.穿管布线，线管包饰。 4.安装窗帘盒、学科知识卷帘、文化布置。 | 1 | 项 |
| 26 | 裸眼式桌面全息交互一体机 | 一、整体功能及技术需求 1.裸眼式3D显示单元、光学追踪定位单元、智慧控制单元及电脑单元采用一体式设计，显示尺寸：≥25英寸；亮度：≥300cd/m² @2D亮度（min.typ.)；≥250cd/m² @3D亮度（min.typ.)，对比度：≥1000:1；4K裸眼式3D显示技术，3D显示刷新率：60hz；2D显示分辨率：3840*2160，3D显示分辨率：1920*2160；2D可视角度：水平85°，垂直80°，3D观看视角：水平±20°；响应时间：14ms(GTG)；3D串扰度：≤2.5%；2.可实现AR/VR交互操作。 3.支持左右格式、2D+Z格式的3D信号源。 4.支持2D/3D自动切换。 5.支持键鼠、光学追踪空间交互笔两种交互方式。 6.具有虚拟现实显示方式与普通2D显示方式，当打开3D内容软件，显示方式由普通2D显示屏方式自动切换成3D显示方式，眼球追踪摄像头追踪到主观看者眼球后无需任何辅助眼镜即可单人观看裸眼3D显示效果；当关闭3D内容软件后，显示方式自动切换至普通2D显示方式。 二、电容式触控需求： 整机具备电容触控技术，支持10点触控，触控响应时间≤25ms。 ▲三、桌面全息交互一体机硬件参数要求 CPU：≥六核十二线程；主频≥2.5GHz；SSD(固态硬盘)：≥512GB；内存：≥16GB;显存：≥4GB；电脑端口: USB 3.0≥2个、USB 2.0≥4个 、MiniDP≥2；支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n/ac高速无线传输，支持蓝牙≥4.0。提供第三项具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告并加盖投标人公章。 四、裸眼式3D显示跟踪系统参数要求 1. 裸眼式3D显示跟踪系统内置机器视觉软件处理系统。 2. 裸眼式3D显示追踪系统支持一键控制信号源切换。 3. 裸眼式3D显示跟踪系统包含：3组红外传感器，每组红外传感器都包含2个同步双目相机，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；3组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度。 4. 裸眼式3D显示跟踪系统的追踪系统可实时输出当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景，获得最精准的3D显示图像。 ▲5. 裸眼式3D显示跟踪系统支持全屏3D，60Hz刷新率。提供具备CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告加盖投标人公章。 五、交互式操作笔光学追踪参数要求 1.系统配备空间交互笔:支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；空间交互笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定；空间交互笔无需电池供电；采用握笔式设计，空间交互笔内置振动器,可以通过震动方式来反馈用户操作；2.设备具备单人眼球追踪功能；3.系统支持配备高清摄像头。 | 1 | 套 |
| 27 | 增强现实套装 | 功能需求： 1.增强现实投屏套件: 软件支持与VR互动一体机的配套使用，实现增强现实的功能，将虚拟内容与现实拍摄场景叠加融合显示。系统具备点对群展示的功能，能够实时将操作者的虚拟现实交互场景展示至大屏幕显示设备，配套外置摄像头，无需另加设备即可达到增强现实的效果。 2.外置摄像头：支持Windows 7（32 位或 64 位）、Windows 8 或 Windows 10操作系统；支持1080p 全高清视频录制（高达 1920 x 1080 像素）；采用USB接口，连接线不短于1.5米；带有自动降噪功能的内置双重立体声麦克风；具备自动校正功能，在光线不足情况下也可以获得清晰影像；即插即用，免驱动使用。 3.三脚架：可连接三角架的通用固定夹，适用于笔记本电脑、LCD 或 CRT 显示器。 | 1 | 套 |
| 28 | 初中理化生实验软件 | 功能需求： ▲1.初中理化生VR实验数量不少于200个，内容贴合国家课程标准知识点；实验目录页要求提供具体实验简介和卡片式多实验展示两种模式，充分呈现课本中的演示实验与学生分组实验。（提供满足本项要求的初中理化生实验软件截图并加盖投标人公章）。 2.要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作，实验模型高保真。支持用户从任意视角、任意距离观察实验台为学生直观的展示实验的反应现象或抽象化的实验原理（含有但不限于化学实验中的爆炸、火星喷溅、燃烧等，如检验氧气的方法、细铁丝在氧气里燃烧、粉尘爆炸、一氧化碳与氧化铁的反应；物理实验中难以理解的抽象化实验的实验原理、微观现象及类似气流流动、磁场等不可视场景的可视化展示，如换向器、电荷在金属棒中的定向移动、通电螺线管的磁场是什么样的、条形磁体的磁场分布等实验）。 3.理化生实验内容根据国家新课标知识点分类。（1）初中物理须包含力学、能量、光学、电学、声现象实验内容与实验场景。其中需包含实验：探究音调和频率的关系、观察波形、声波能传递能量吗、光路的可逆性、放大镜使光会聚、验电器可以显示物体是否带电、热量与电流的关系、线圈不能连续转动、电磁波是怎样传播的、比较不同物质吸热的情况。（2）初中化学须包含化学实验、化学计算、身边的化学物质、化学与社会发展、化学基本概念与原理等实验内容与实验场景。其中需包含实验：大块胆矾和小块胆矾溶液与氢氧化钠的反应、燃着的木条分别伸入氧气和二氧化碳、对蜡烛及其燃烧的探究、分子运动现象、水的净化的探究、反应前后物质的质量关系、木炭或活性炭的吸附性、铁制品锈蚀的条件、简易灭火器的原理、碘和高锰酸钾在水和汽油中的溶解性、洗涤剂的乳化功能。（3）初中生物须包含生物与生物圈、生物与细胞、生物圈中的人、生物圈中的绿色植物、生物圈中的其他生物、生物圈中的生命的延续、健康地生活等实验内容与实验场景。其中包含实验：制作并观察人口腔上皮细胞的临时装片、绿色植物光合作用的发现、观察人体的基本组织、膝跳反射、观察洋葱根尖细胞分裂中染色体的变化、模拟膈肌的运动、用废旧纸张制作再生纸、模拟保护色的形成过程、绿叶在光下产生淀粉。 4.软件在保持既有实验场景内容的前提下，支持实验内容在硬件屏幕上2D/3D出屏效果的切换，且切换后仍可继续进行原有实验步骤的交互操作。 | 1 | 套 |
| 29 | 初中物理学生实验及考试专用仪器箱 | 一、初中物理组合实验箱（运动和力）:器件配置：支座（可拼接）1对、双嘴钳（十字夹）1 个、支撑杆（250mm）1根、支撑杆（2根/套，单根杆长 300mm，杆与杆可以螺纹对接）1套、滑轮绳（单、双滑轮绳，带挂钩）1套、可移动挂钩（φ65mm，单侧支架双钩）2个、杠杆（铝合金，杆长50cm）1个、单滑轮（φ65mm，单侧支架双钩）1个、可止动单滑轮（φ40mm，单侧支架双钩）1个、卷尺（2m）1盒、电子秒表（全时段分辨力0.01s）1个、机械秒表（分度值0.1s）1个、焊锡丝1盘、计算器1个、力学轨道小车（包括：轨道、小车、滑轮、支撑杆、摩擦快、摩擦材料、砝码桶等）1套、专用测量尺（300mm）1把、金属钩码（50g，10个/盒）1盒、条形盒测力计（5N）1个、条形盒测力计（2.5N）1个、条形盒测力计（1N）1个、钢直尺（300mm）1把、硬币1盒、三角尺1付、铅笔1支。可完成的实验：1.用刻度尺测量长度；2.用表测量时间；3.测量物体运动的平均速度；4.用弹簧测力计测量力；5.探究重力的大小与质量的关系；6.探究水平运动物体所受的滑动摩擦力；7.探究滑动摩擦力大小与哪些因素有关；8.探究杠杆平衡的条件；9.测量滑轮组的机械效率。 二、初中物理组合实验箱（密度、浮力和温度）:器件配置：托盘天平（200g，0.2g，带砝码）1台、温度计（-10℃～+110℃）1支、温度计夹1个、铁圈（φ80mm）1个、酒精灯（150mL）1个、陶土网（140mm×140mm）1块、电子点火器1把、烧杯（100mL）1个、烧杯（250mL）1个、量筒（100mL）1个、阿基米德原理实验器1套、液体内部压强实验器1套、微小压强计1个、透明盛液筒（φ100mm×300mm）1个、圆柱体组（包括：铜、铝、铁、蜂蜡，直径20mm、高32mm，带钩 ）1套、石块（长方体，带钩）1块、不锈钢丸（φ2mm）1瓶、钢丝棒（200mm）1根、剪刀1 把、胶头滴管1 个、玻璃棒（200mm）1根、毛巾1条、氯化钠1瓶、细线1卷可完成的实验：1.用天平测量固体和液体的质量；2.测量固体和液体的密度；3.探究液体压强与哪些因素有关；4.探究浮力大小与哪些因素有关；5.验证阿基米德原理；6.用常见温度计测量温度；7.探究水在沸腾前后温度变化的特点。 三、初中物理组合实验箱（电路）:器件配置：小灯座（E10螺口灯座）2个、小灯泡（1.5V、0.3A，5个/袋）1袋、小灯泡（2.5V、0.3A，5个/袋）1袋、小灯泡（3.8V、0.3A，5个/袋）1袋、单刀开关3个、直流电压表（2.5级，3 V/15 V）1个、直流电流表（2.5级，0.6A/3A）1个、电阻器（5Ω）1个、电阻器（10Ω）1个、电阻器（15Ω）1个、电阻器（30Ω）1个、待测电阻器（4个电阻/套，4个电阻的阻值均不相同）1套、滑动变阻器（20Ω，2A）1个、连接导线（7根线/组，长度300 mm）1组、螺丝刀1把、电池盒（与1号干电池匹配）4个、1号干电池4节。可完成的实验：1.用电流表测电流；2.用电压表测电压；3.探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点；4.探究电流与电压、电阻的关系；5.用电流表、电压表测电阻；6.测定小灯泡的电功率。 四、初中物理组合实验箱（电磁现象）:器件配置：支座（可拼接）1对、支撑杆（2根/套，单根杆长 300mm，杆与杆可以螺纹对接）1套、双嘴钳1个、绝缘支撑杆1个、电池盒（与1号干电池匹配）4个、1号干电池4节、连接导线（7根/组，长度 300mm）1组、连接导线（长度800mm）2根、单刀开关1个、滑动变阻器（20Ω，2A）1个、直流电流表（2.5级，0.6A/3 A）1个、灵敏电流计（300μA）1个、菱形小磁针（16个/盒）1盒、蹄形磁铁（D-CG-LU-100）1个、T形电磁铁1个、通电螺线管磁场实验器1件、方形线圈1个、回形针（镀锌）1盒。可完成的实验：1.探究电磁铁磁性的强弱跟电流大小的关系；2.探究通电螺线管外部磁场的方向；3.探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件。 五、初中物理组合实验箱（光学）:器件配置：平面镜成像实验器（包括：镀半透膜玻璃板150mm×100mm×5mm、支架，印有白色左右对称标志F、电子蜡烛2个）1套、光的传播、反射、折射实验器（包括：激光器、光学刻度盘、平面镜、凹凸面镜、半圆形透镜、半圆形水槽、梯形棱镜、直角棱镜、平凸透镜、平凹透镜等）1套、光具座（包括：导轨长度1000mm，LED光源，双凸透镜f=100mm、双凸透镜f=50mm、双凹透镜f=-50mm、光屏、蜡烛台、蜡烛）1套、电子点火器1把、白纸（A4，10张/袋）1袋、透明直尺（300mm、分度值1mm）1把、铅笔（HB、带橡皮擦）1根。可完成的实验：1.探究光的反射定律；2.探究平面镜成像的特点；3.探究凸透镜成像的规律。 ▲提供初中物理学生实验及考试专用仪器箱检测报告，加盖投标人公章。 | 1 | 套 |

注：以上表中某一参数为固定值，均指该项参数的最低要求，投标人可选择优于或等于最低要求的产品进行响应。

（二）商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

1.采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.目标定位：设施设备要满足日常教学、课程拓展、学科竞赛、社团活动等要求。实验室硬件、软件搭配要完美、准确实现教、学、考、评等相关功能。

2.相关要求：投标人应从规格、材质、数量、技术要求、设计和制造标准等角度，综合考量提供技术先进、质量优质的全新合格产品，并且是从设计、制造、包装、运输、安装、调试、验收直至最后交付使用及质保的完整性产品。各设备要安全可靠，软件运行时要流畅、准确，数据存储、调用要安全可靠。

2.采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.投标产品的技术标准按相关国家标准执行，无国家标准的，按行业标准等执行；在文件中有特别要求的，按文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

2.项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标人有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3.投标人应保证提供的产品不侵犯任何第三人的知识产权等权利。否则，应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

3.采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

详见货物清单。

4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购标的的数量：详见货物清单。

2.交付时间：自合同签订之日起30日内。

3.交付地点：海安市教育体育局指定学校。

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.时限要求：自合同签订之日起30日内，完成本项目实施。每逾期1天，扣除合同总额的1‰。因招标人原因造成的逾期除外。

2.质保要求：本项目整体免费质保3年（自交货并总验收合格之日起计），3年内软件免费升级且保持版本最新，硬件免费更换或维修。签订合同后，必须提供产品原生产厂商针对本项目的三年原厂质保函原件，加盖生产厂商公章。

3.售后要求：在免费质保期内，招标人或设备使用学校，发出故障通知后，应当在1小时以内响应，24小时内解决，不能在24小时内解决的，应提供备件支持。在质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，必须无条件给予全套更新。质保期外，应提供免费维护和技术支持，维修只收材料成本费。签订合同后，提供针对本项目的售后服务承诺函原件。

4.确认要求：本项目实验室设施设备布局、可选设施设备颜色、环境提升效果等在供货、施工前须与使用学校确认，同意后方可供货、施工。

5.实施要求：

5.1拆除清运：主要包含旧实验室内外环境及水电管路、实验桌椅及各项原有设施设备拆除与清运等。

5.2施工要求：要及时做好施工围挡、材料搬运、施工过程中垃圾清理与卫生清洁、零星修补、成品保护、建筑垃圾外运、精保洁等。施工过程中要不影响学校师生正常工作学习。

5.3安装要求：项目整体安装要符合规范、安全可靠。由海安市教育体育局或学校提供的利旧设施设备，安装时所需耗材及调试安装费用由中标人承担。

6.采购标的的验收标准：

1.初步验收：由具体使用学校根据货物种类、数量及招标文件规定的技术参数要求及合同，组织初步验收。

2.总验收：学校初步验收合格后，由海安市教育体育局组织总验收。因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由中标人承担。

3.质量鉴定：如因产品质量问题发生争议时，招标人将请质量技术监督部门给予鉴定。鉴定费用由中标人承担，同时按合同违约处理。

7.采购标的的其他技术、服务等要求：

7.1安装要求：安装工作必须由专业人员进行施工，安装施工须符合规范。

7.2安全责任要求：要采取安全措施，加强施工安全管理，严格执行操作规程。项目在运输、安装、调试、运维等过程中一切安全责任由中标人承担。施工人员必须有意外伤害险，以保证项目施工的平安、顺畅，按期完工。因项目施工产生的施工人员和学校师生人身安全问题由中标人承担全部责任。由于施工现场为学校，施工期间不得影响学校师生日常工作与学习。签订合同后，提供针对本项目的安全责任承诺书，施工前，需与相关学校签订安全责任书。

7.3培训要求：要提供免费培训服务，包含但不限于设备软件使用服务、课程培训服务等。在项目验收前，使用服务应面向学校相关人员至少提供1次现场培训，同时提供主要设备、软件的操作视频。

7.4赛事要求：如有，按需求清单中的要求执行。

7.5勘察要求：本项目施工场所为旧实验室或旧功能室，项目实施包含实验室内外环境改造，各投标人可联系本项目联系人进行现场勘察。投标人中标后不得以不了解现场为由提出增加费用的要求。

7.6报价要求：投标人投标报价应包括本项目涉及的所有货物、辅材及运输、装卸、安装（含利旧安装）、调试、人工、质保、培训，环境改造、垃圾清运等全部费用。无论本招标文件是否以文字形式规定，投标人应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切费用（含为复刻所投效果图及各种未预见费用），中标人不得提出任何增加费用的要求，不得降低产品及安装施工质量。各投标人在报价时请充分考虑各种因素。

7.7包装要求：

7.7.1商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；

（6）纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

7.7.2快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

7.8绿色数据中心

7.9低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

7.10节能环保产品：依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的（属于清单中打★品目的），只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

7.11绿色低碳管理目标和服务要求：在物业、合同能源管理等服务类采购项目需求中，要强化绿色低碳管理目标和服务要求，促进绿色产品和服务推广应用。

8.（1）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品：

学生实验台

（2）本项目的主要标的：

学生终端

9.采购需求中必须满足的实质性要求：

★1活动支持：质保期内，免费提供每年不少于2次理化生实验操作考试、重要教研活动、优质课评比等全程技术、设备、服务支持。如本项目硬件不能满足实际需求，还须免费提供设备或云服务支持。支持类型包含但不限于裸眼式桌面全息交互一体机“1+8”（1台教师机、8台学生机）教研及优质课支持，设备使用学校理化生实验考查及教研等活动AI智能评分支持，全市理化生实验考查时全市相关学校设备联调、数据汇聚、AI智能评分、成绩分析汇总等。投标时，须提供包含上述支持的承诺函（加盖投标人公章）。

★2其他支持：质保期内，按招标人实际需要，提供软件功能补充、更新，以适配本地区教育主管部门最新考试要求。投标时，须提供包含上述支持的承诺函（加盖投标人公章）。

10.付款方式

签订合同20日内，预付合同价的30%，待货物和服务到位验收合格后在十个工作日内一次性付清所有款项。

11.履约保证金：

11.1本项目免收履约保证金。

11.2成交供应商全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

11.3发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

12.合同条款（详见附件）

13.演示要求

上传视频演示

（1）投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过15分钟。

（2）演示内容如下：

1.实验教学资源（如试题、动画、视频等）的发布及管理。

2.电子实验报告的制作、审核、派发及管理。

3.学生端信息（实验报告等）提交及教师端管理。

4.学生端无需人工操作，系统实时显示清晰的实验测量数据（本项非录屏体现）。

5.通过实验视频完成对学生实验操作过程评价。

6.实验成绩复核及争议消除。

7.教师端班级实验操作错误点的统计分析管理，学生端实验操作错误点个性分析等。

8.实验数据的云存储。

9.教师端系统后台信息管理。

10.人工评价切换及无缝升级AI智能评分。

11.至少配备双路机器视觉系统，采用正交方式部署，实验过程中无需调节摄像头，显示画面清晰。

12.单个采集画面可实时显示完整实验台范围，无死角；单个采集画面可全视角显示操作过程，学生关键部位自动打码（本项非录屏体现）。

13.支持视频校正功能，可输出低畸变校正画面（视频矫正前后画面比较）。

第四章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 序号 | 评分点名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标符合程度评价 | 34 | 根据《技术部分正负偏离表》及佐证材料进行评审，投标产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的，得34分。带“▲”项每有1项负偏离扣2分，非“▲”项每有1项负偏离扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 产品功能视频演示 | 16 | 以“测量小灯泡的功率”实验为例进行演示，提供真实实验教、学、考、评环境中的录屏、操作视频。非真实系统中演示、不能体现真实操作、操作与系统内容不一致、视频不清晰、弄虚作假均不得分。 一、实验教学及考核系统功能演示（每成功演示一小项得1分，不成功或不演示不得分，本项最高得10分） 1.演示实验教学资源（如试题、动画、视频等）的发布及管理。 2.演示电子实验报告的制作、审核、派发及管理。 3.演示学生端信息（实验报告等）提交及教师端管理。 4.演示学生端无需人工操作，系统实时显示清晰的实验测量数据（本项非录屏体现）。 5.演示通过实验视频完成对学生实验操作过程评价。 6.演示实验成绩复核及争议消除。 7.演示教师端班级实验操作错误点的统计分析管理，学生端实验操作错误点个性分析等。 8.演示实验数据的云存储。 9.演示教师端系统后台信息管理。 10.人工评价切换及无缝升级AI智能评分。 二、实验操作视频采集系统（每成功演示一小项得2分，不成功或不演示不得分，本项最高得6分） 1.演示至少配备双路机器视觉系统，采用正交方式部署，实验过程中无需调节摄像头，显示画面清晰。 2.演示单个采集画面可实时显示完整实验台范围，无死角；单个采集画面可全视角显示操作过程，学生关键部位自动打码（本项非录屏体现）。 3.演示支持视频校正功能，可输出低畸变校正画面（视频矫正前后画面比较）。 |
| 3 | 深化方案设计评价 | 7 | 1.提供实验室内平面布局图1张。布局图上全部体现项目需求中桌椅及固定硬件设施设备、各设施设备标注（名称及数量）与项目需求一致、空间布局符合《江苏省中小学教育技术装备标准》中学实验室平面设计要求，全部满足得2分，不提供或不满足要求的不得分。 2.提供实验室内、外（走廊）效果图。 （1）所供实验室内、外（走廊）效果图数量各不少于4张的，得1分；不提供或提供效果图数量不足的不得分。 （2）所供效果图效果逼真轮廓清晰（非参考图、意向图）、固定设施设备与布局图一致、不低于4个视角、至少有两类及以上理科学科元素呈现、色彩有主辅色对比体现、纵观所供效果图能展示空间全貌且与现场一致，有一个空间（实验室内或外（走廊））全部满足上述要求的，得2分；部分满足的得0.5分；不满足的不得分。两个空间（实验室内、外（走廊））全部满足的，得4分。 |
| 4 | 项目实施及售后服务评价 | 3 | 1.投标人根据对本项目需求的理解，编制项目实施方案，方案至少包含①人员配备、②实施进度、③实施过程、④质量保证、⑤安全保证5个要点。方案要点齐全、内容详细且切合本项目需求得1分，不提供、方案要点不全或不适合本项目的不得分。 2.投标人针对本项目提供的项目售后服务方案，方案至少包含①售后服务人员组成、②服务流程、③备品备件、④应急响应措施4个要点。方案要点齐全、内容详细且切合本项目需求得2分，不提供、方案要点不全或不适合本项目的不得分。 |
| 5 | 增值服务评价 | 2 | 投标人承诺在本项目3年免费质保的基础上每增加1年加1分，最高得2分。（提供免费质保承诺书并加盖投标人公章后的扫描件） |
| 6 | 企业业绩及实力评价 | 5 | 1.投标人具有类似本项目业绩，每提供一份业绩得1分，本项最高得4分。提供相应业绩的合同、验收报告复印件加盖投标人公章（提供的资料不全或业绩与本项目不符不得分）。 2.投标人提供有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，以上证书均按要求提供完整的得1分，缺少或不提供不得分。（证书须加盖投标人公章）。 |
| 7 | 节能环保 | 3 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 |

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

- 第五章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、资格审查证明材料

二、商务、技术标

三、价格标

四、其他资料（如有）

一、资格审查证明材料

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法人授权书（格式见附件3）；

4.投标函（格式见附件4）

4.招标公告中“二、申请人的资格要求”提供相应的佐证材料；

5.其它需要提交的资格审查证明材料。

二、商务、技术标

1.商务部分正负偏离表；（格式见附件5）

2.技术部分正负偏离表；（格式见附件6）

3.投标方案、货物（服务）清单。具有项目、数量、品牌、型号、配置性能等；

4.商务、技术评分标准中须提供的相关得分佐证材料；

5.投标人认为需要提交的其他商务、技术材料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件7）

2.分项报价明细表（格式见附件8）

3.小型、微型企业声明函（如有）（格式见附件9）

4.残疾人福利性单位声明函（如有）（格式见附件10）

5.监狱和戒毒企业证明材料（如有）（格式见附件11）

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件4

投标函

致：海安市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

附件5

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件6

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2. “偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加海安市公共资源交易中心组织政府采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写：元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |
| 核心产品品牌（如有） |  |

日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

2、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

分项报价明细表（服务类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.投标人必须详细报出采购清单中各个子项的名称、品牌、规格型号、数量、单价、备注中的内容（是否为主要标的）。且本表各分项报价合计应当与投标报价总表报价合计相等。请各供应商务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 2. 供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标供应商为监狱企业的，此声明函将随中标结果同时公告，

- 接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于

- 提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》

- 等国家有关规定追究相应责任。

附件12

联合体协议（参考格式）（分包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海安市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 附件14

办理政采贷和履约保函（保险）告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参与南通市政府采购活动！

政府采购线上合同信用融资和履约保函（保险）是支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、现金流不足等问题推出的一项服务举措。

贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。