2025-2026年江苏省教育数据中心支撑服务项目

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320000-HWZX-C2025-0481

（ 服务 类项目）

采   购   人：江苏省教育信息化与数据管理中心

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

日        期：二○二五年八月

总  目  录

第一章  磋商邀请	２

第二章  供应商须知	５

第三章  合同文本	１５

第四章  采购需求	１９

第五章  评审方法与评审标准	３５

第六章  响应文件格式	３９

- 第一章  磋商邀请

受江苏省教育信息化与数据管理中心的委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司就2025-2026年江苏省教育数据中心支撑服务项目(JSZC-320000-HWZX-C2025-0481)项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320000-HWZX-C2025-0481；

2.项目名称：2025-2026年江苏省教育数据中心支撑服务项目；

3.预算金额：150万元；

4.最高限价：本项目设定最高限价为150万元；

5.采购需求（简介）：包含一年的省教育数据中心内设备（含服务器、网络、存储、安全设备以及消防和备份等）维保服务和八个月的省教育数据中心安全服务。（详细内容见本磋商文件第四章）

6.合同履行期限：一年；

7.本项目不接受联合体参加磋商。

### 二、申请人的资格要求

- （一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

3. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小微企业采购，执行价格扣除优惠政策，具体详见评审办法细则。

4.本项目不接受联合体参与磋商

- （二）本项目的特定资格要求：无

### 三、获取磋商文件

1.凡有意参加者，请于2025年08月04日至2025年08月11日17:00时(北京时间，下同)，登录https://www.joccon.cn进行注册、登记后方可下载电子磋商文件；供应商可免费进行注册，注册为一次性工作，企业相关信息有调整，请及时完善。

2.供应商请务必至少在文件发售截止时间半个工作日前登录平台完成操作，否则将无法保证获取电子磋商文件。

3.竞争性磋商文件每套售价0元。未在磋商文件发售期间获取文件的单位，采购人拒绝接受其投标。

4.平台技术支持电话：15378779131/13771270421。

### 四、提交响应文件截止时间

### 2025年08月14日下午14时30分（北京时间）。

### 五、公告期限

磋商公告期限为自本公告发布之日起3个工作日，磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.发布公告的媒介：江苏政府采购网；

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注上述网站更正公告。

4.本项目采购标的所属行业为：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300 号)及《国家统计局关于印发(统计上大中小微型企业划分办法(2017))的通知》(国统字(2017)213 号)等文件规定，本项目所属行业为：软件和信息技术服务业。

### 七、本次磋商联系方式

- 1.采购人信息

名 称：江苏省教育信息化与数据管理中心

地址：南京市虎踞路179号

联系人：宋老师

联系方式：025-83752102

- 2.采购代理机构信息

名 称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

地 址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座14层

联系人：张斌

联系方式：025-84795407

传真：025-84795981

- 第二章  供应商须知

一、前附表

| 序号 | 内容 | 重点及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述 | 1.1采购人：江苏省教育信息化与数据管理中心 1.2代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 1.3项目名称：2025-2026年江苏省教育数据中心支撑服务项目 1.4资金来源：财政资金 |
| 2 | 采购内容 | 包含一年的省教育数据中心内设备（含服务器、网络、存储、安全设备以及消防和备份等）维保服务和八个月的省教育数据中心安全服务。（详细内容见本磋商文件第四章） |
| 3 | 资格条件 | 详见第一章招标公告 |
| 4 | 实施要求 | 合同履行期限：一年 |
| 5 | 磋商 有效期 | 60天（日历日） |
| 6 | 磋商 保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 7 | 响应文件 份数 | 7.1正本1本 7.2副本4本 （电子文档响应文件壹份，电子响应文件应提供word版本及加盖单位公章的响应文件扫描件PDF版本）） |
| 8 | 踏勘现场 和答疑 | 8.1供应商自行现场踏勘，费用自理； 8.2供应商如有疑问，必须在磋商截止期五日前向采购人以书面形式(或传真)提出，否则采购人有权不予回复，责任由供应商自负。以书面形式(或传真)提出，否则采购人有权不予回复，责任由供应商自负。 |
| 9 | 响应文件递交 | 9.1开始时间：2025年08月14日14时00分（北京时间） 9.2截止时间：2025年08月14日14时30分（北京时间） 9.3地点：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座14层开标一室 |
| 10 | 最高限价 | 不超过150万元人民币；响应报价超出最高限价的按无效响应处理。 |
| 11 | 磋商费用 | 招标代理服务费：本项目成交服务费为中标金额的1%（最低6000元整），成交服务费由成交供应商在成交通知书发出前予以支付。 |
| 12 | 履约 保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 13 | 磋商委员会的组成 | 磋商委员会人数共3人，其中采购人代表1人，从省级以上政府采购专家库中随机抽取评审专家2人。 |

### 一、总则

#### 1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称“磋商”)方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

#### 2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求和条件。

#### 3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，无论采购过程中的做法和结果如何，采购人及代购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费；本项目成交服务费为中标金额的1%（最低6000元整），成交服务费由成交供应商在成交通知书发出前予以支付。

#### 5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

### 二、磋商文件

#### 6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

#### 7.磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期五日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

#### 8.磋商文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。磋商文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

### 三、响应文件的编制

#### 9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

#### 11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1 供应商应按照法律、法规、规章和规范性文件以及磋商文件要求提交证明文件，证明其响应标的符合磋商文件规定。

11.2 磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.分项报价表（如有）

12.1 供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

#### 13.响应及偏离表

13.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.磋商响应函

14.1 供应商应按照磋商文件规定格式完整、正确填报磋商响应函。

#### 15.磋商有效期

15.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而被拒绝。

#### 16.磋商有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

### 四、响应文件的递交

#### 17.响应文件的递交

17.1 供应商应当在采购公告规定的提交响应文件截止时间前递交纸质响应文件。

17.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

#### 18.响应文件的拒收

18.1 提交响应文件截止时间后递交的任何响应文件将被拒绝。

#### 19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其纸质响应文件。

19.1.2 供应商撤回纸质响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其纸质响应文件进行修改。

19.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其纸质响应文件作任何修改。

19.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

### 五、响应文件的解密与评审

#### 20.响应文件解密

20.1 本项目非电子标，无需解密。

#### 21.磋商

21.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

21.2 磋商小组由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

#### 22.评审过程的保密与公正

22.1 磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

#### 23.评审过程中的澄清

23.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求提交《澄清响应函》并加盖公章或由授权委托人签字。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分。

23.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

#### 24.响应文件的审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据磋商文件的规定，由磋商小组从有效性、完整性和对磋商文件的响应程度等方面对响应文件进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 未实质性响应磋商文件的情形

24.3.1 供应商未在递交截止时间前递交响应文件。

24.3.2 供应商未按照磋商文件要求递交响应文件。

24.3.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价。

24.3.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

24.3.5 供应商的最后报价超过了采购预算或最高限价。

24.3.6 不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分或者打“★”内容，为实质性要求和条件）。

24.3.7 供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

24.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

24.3.9 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

24.3.10 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而供应商提供的产品不在强制采购范围内。

24.3.11 响应文件未按照磋商文件要求加盖公章。

24.3.12 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

24.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

24.5 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

24.6 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

#### 25.磋商程序及评审方法与评审标准

- 25.1 磋商程序

25.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求提交《磋商响应函》并加盖公章或由授权委托人签字。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在重新提交响应文件，并加盖公章。

25.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖公章或由授权委托人签字,否则视为未提交最后报价。

- 25.2 评审方法与评审标准

25.2.1 评审方法。见磋商文件第五章。

25.2.2 评审标准。见磋商文件第五章。

- 25.3 采购活动终止

出现下列情形之一的，本次采购活动终止：

25.3.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

25.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.3.3 在规定时间内递交响应文件的供应商不足三家。

25.3.4 除本磋商文件第二章第25.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

25.3.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

### 六、成交

#### 26.确定成交单位

26.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

26.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

26.3 采购代理机构将在“江苏政府采购网”及相关网站发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取成交。

26.4.2 向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或采购代理机构工作人员恶意串通。

26.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

#### 27.成交通知书

27.1 成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出《成交通知书》。

27.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 28.签订合同

28.l 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内进行公示。

28.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

28.4 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

#### 29.标的物的追加

29.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

#### 30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 成交供应商通过“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

### 八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，采购代理机构和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评审方法与评审标准、合同文本等内容的询问、质疑向采购人或代购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

《质疑函》接收人及联系方式见采购文件第一章。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或盖章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 九、政策功能落实

#### 38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与磋商的供应商享受中小企业扶持政策：

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

- 第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（合同编号）

（适用于服务类项目）

项目名称： 2025-2026年江苏省教育数据中心支撑服务项目

项目编号：***

采购包号：***

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/成交供应商）_________

甲、乙双方根据                        项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

- 二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

- 三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

- 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

- 五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币0元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：/

6.2.2履约保证金退还时间：/

6.2.3履约保证金退还条件：/

6.2.4履约保证金不予退还的情形：/

- 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 八、合同款项支付

8.1首付款：双方签订合同后，中标方进场开始服务，一个月内中标方提供增值税发票，采购人向中标方支付合同金额的10%。

8.2中期付款：服务满6个月时，采购人组织中期考核，根据考核结果付款，评分≥90分，为服务优良，支付合同金额的40%；90＞评分≥60分，为服务基本合格，根据具体分值，每低1分扣1万元（即：89分扣1万元、88分扣2万元、87分扣3万元、以此类推...）；评分＜60分，为服务不合格，采购人有权不付款，且有权提前终止合同、追究中标人违约责任。

8.3尾款：服务期满时，采购人组织终期考核，根据考核结果付款，评分≥90分，为服务优良，支付合同金额的50%；90＞评分≥60分，为服务基本合格，根据具体分值，每低1分扣1万元（即：89分扣1万元、88分扣2万元、87分扣3万元、以此类推...）；评分＜60分，为服务不合格，采购人有权不付款，并追究中标人违约责任。

- 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十、项目考核

10.1 甲方依法组织履约考核工作。

10.2 甲方在组织履约考核前，将根据项目特点制定考核方案，明确履约考核的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行考核。乙方应根据考核方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与考核。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与考核，相关意见将作为考核书的参考资料。

10.5 甲方成立考核小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行考核。考核时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。考核结束后,考核小组出具考核书,列明各项标准的考核情况及项目总体评价,由考核双方共同签署。考核结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约考核的各项资料存档备查。

10.6 考核合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。考核不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

- 十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期考核和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

- 十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 十四、合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

13.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

13.3 本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

- 签订日期：      年    月   日

- 第四章  采购需求

- 采购标的清单

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省教育数据中心支撑服务 | 软件和信息技术服务业 |

- 技术要求

- 一、业务部分

（一）项目背景

本项目旨在保障省教育数据中心现有业务系统稳定运行，提供本地服务，保证运行业务安全性、可靠性、可用性、连续性；完善高风险、高价值的业务系统备份容灾措施，避免数据丢失。主要服务内容包括：设备维保、规则库升级和安全服务等。

省教育数据中心现有设备已使用多年，已超出设备质保期限。为保障业务系统的稳定运行，提高运维效率，拟采购省教育数据中心设备维保和安全规则库升级服务。

省教育数据中心安全服务将于2025年8月到期，拟采购安全服务继续保障系统安全运行。

（二）项目需求

1.项目需求清单

该项目包含一年的省教育数据中心内设备（含服务器、网络、存储、安全设备以及消防和备份等）维保服务和八个月的省教育数据中心安全服务。 。

2.总体需求

保障数据中心在服务期间平稳运行，遇到设备和安全问题能第一时间处理并修复。

2.1预防性检查维护服务要求

提供7×24小时的技术支持服务。提供每月例行巡检服务，检测设备及系统运行情况、清洁设备并提供巡检报告。每月提供设备运行性能及分析报告，并根据性能分析结果提出调优化方案并组织实施。

在本服务期内，至少召开二次服务质量分析例会，对该阶段响应中标方所提供的服务进行总结和考核。中标方有义务随时配合召开其他时间的工作会议，中标方对会议纪要中的意见与建议部分于7日内进行反馈并跟踪落实。

2.2故障处理服务要求

提供7×24小时的故障受理，故障包含硬件故障，以及刀箱、刀片服务器、网络设备、存储、负载均衡、安全设备自身相关联的导致系统不能正常运行的一切故障对象。故障服务的响应时间小于1小时,即1小时内有能够处理故障的技术人员通过远程或者现场的方式对问题进行定位，并立即投入对故障的处理。在设备故障出现短时间内无法恢复，并严重影响业务系统正常运行的情况下，中标方应保证在规定时间内，采取应急措施或提供替代设备使业务系统尽快恢复运行。

中标方在完成排障，设备、系统恢复正常运行后，应于3日内向采购方提交书面报告。报告内容包括故障现象、原因，处理方法、配置变更内容、处理结果、可能存在的隐患以及今后避免问题的具体措施等。对设备不可用、生产系统宕机等重大故障提供7×24小时的现场支援，保证2小时内能到达故障现场。

备件服务：中标方应具有本地区备件库并保证采购方现场备件间内有指定备件，应保障提供任何所需更换的备件，并保障备件均可正常工作。

2.3备件更换维修服务

在维护服务期限内，中标方为所有服务范围内设备的全部故障件的更换及维修均是免费的，即备件费用以及相应产生的备件送达运费、维护人员费用已经包含在总体的服务费用之中，不再以任何方式另行收取。所有更换的备件要求与原设备或模块的功能相同，各项性能规格不低于原有设备或模块。

如遇特殊情况，故障设备没有相同的备件产品，中标方经采购方同意后，中标方可在约定的备件到达时间内提供不低于原设备性能的替代产品，以保证用户系统的正常运行，保证用户数据完整性、可用性等。

2.4其他服务

解决方案服务。结合数据中心服务器和业务系统的实际情况，对数据中心的硬件设备提供合理的解决方案与服务。

培训和咨询服务。中标方在维护期内，至少组织一次不少于一天的设备及系统使用维护技能培训，并提供相关培训教材。同时有义务在维护期内为数据中心提供有关计算机技术、应用软件技术的技术咨询服务。

扩容和升级服务支持。中标方需要派出专业系统和软件工程师，配合数据中心完成对保修范围内设备扩容、升级以及非保修和维护范围的业务应用软件的维护、升级等技术支持工作。

故障排除技术支持。对在保内设备上运行的业务系统软件、中间件等系统软件出现的问题，中标方应积极配合分析和查找故障产生原因，并提出排除故障的建议和措施，不得推辞。

保障期间内数据中心设备故障由于硬件故障产生的数据丢失，如需找回，由中标方负责数据找回，由此产生的一切费用均由成交中标方承担。

保障支撑服务。设备维保期间无法解决的故障问题，应由中标方提供相应设备替换故障设备保障数据中心业务正常运行。

2.5已有问题运维服务

目前数据中心硬件设备均已过保，下列清单中为已有故障硬件，为了保障设备后期稳定运行，需合同签订日后两周内更换已有故障硬件，提供承诺函。

| 故障点 | 类型 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宏杉存储故障点： | 东芝1.2TSAS（故障盘） | AL14SEB120N | 9 |
|  | 东芝1.2TSAS（隐患盘） | AL14SEB120N | 13 |
|  | 硬盘英特尔800G SSD | SSDSC2BX800G4 | 1 |
|  | 电池模块（BBU） | BAT2011A | 1 |
| 华为存储故障点： | 电池模块（超期） | 02350FHW | 2 |
|  | 电池模块（超期） | STL2BATTA01 | 2 |
|  | 华为4TSAS（故障盘） | 02350BVT | 1 |
| 曙光存储故障点： | 日立 6T SAS（故障盘） | HUS726060AL5210 | 20 |
|  | 内存16G | M393A2K40BB1-CRC DDR4 | 12 |
| 联想刀片服务器 | 电源模块 | FLEX2500W | 1 |
| 联想RD650 | RAID卡 |  | 5 |

2.6备件库服务

为保障数据中心存储设备可持续化稳定运行，数据中心本地需要建立备件库，常态化包含但不限于以下内容。

| 类型 | 数量 |
| --- | --- |
| 6T SAS硬盘 | 5 |
| 东芝1.2TSAS | 2 |
| 联想RD650 RAID卡 | 1 |

3.具体需求

设备维保服务和安全服务包括但不仅限于以下内容，重要时期和紧急情况根据相关上级单位要求执行。

3.1设备维保服务

数据中心设备（服务器刀箱、刀片、网络设备、存储、负载均衡、安全等硬件设备）采购为期壹年维保服务。服务内容主要包括相关软硬件系统的保修、升级与日常维护等，并能够提供该批设备的备品备件或可替换产品，以保障维保期内该批设备承担的数据中心所有业务能够正常连续运转，由此产生的一切费用均由成交中标方承担。服务期内如有提供设备，中标方在服务期满后获得采购人允许并清理相关数据方可进行设备撤场。

中标方应保证产品和服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由中标方负全部责任。

中标方必须承诺保证提供的所有软件产品都具有在中国境内的正式合法使用权。

中标方须保证在项目实施时，所有产品送货到采购方指定的地点，并负责安装、架设，直至投入正常使用。

平台相关的所有系统数据和资料（含日常运行监测数据等）所有权均属于招标方。中标方在未经允许的情况下，不得私自保存、发布及用于其他途径。

3.1.1交换机设备维保服务

| 序号 | 分类 | 设备厂家 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆核心交换机（汇聚） | H3C | S12508X-AF | 2 |
| 2 | 万兆接入交换机 | 浪潮 | CN8648Q | 2 |
| 3 | 业务接入交换机-1 | H3C | S6300 | 14 |
| 4 | 业务接入交换机-2 | H3C | S6800 | 2 |
| 5 | 业务接入交换机-3 | 浪潮 | cn3348upq | 14 |
| 6 | 存储/管理接入交换机-1 | 博科 | 6510 | 10 |
| 7 | 存储/管理接入交换机-2 | 华为 | SNS2248 | 8 |
| 8 | 存储/管理接入交换机-3 | 锐捷 | RG-S6220 | 4 |
| 9 | IPMI接入交换机1 | H3C | h3c5500 | 1 |
| 10 | IPMI接入交换机2 | H3C | h3c5120 | 1 |
| 11 | IPMI接入交换机3 | H3C | h3c5130 | 3 |

3.1.2服务器设备维保服务

| 序号 | 分类 | 设备厂家 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4路服务器 | 浪潮 | NF8460M3 | 7 |
| 2 | 2路服务器 | 浪潮 | NF5270M3 | 5 |
| 3 | 刀片服务器 | 联想 | X240 M5 | 70 |
| 4 | 刀片服务器 | 华为 | CH121 V3 | 140 |
| 5 | 2路服务器 | 华为 | 5288V3 | 9 |
| 6 | 2路服务器 | 曙光 | I620-G30 | 12 |
| 7 | 2路服务器 | 联想 | RD650 | 20 |
| 8 | 2路服务器 | 华为 | RH2288HV3 | 31 |

3.1.3存储设备维保服务

存储设备基本情况

| 序号 | 分类 | 设备厂家 | 设备名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FC存储 | 华为 | 18500V3 | 2 |
| 2 | FC存储 | 宏杉 | MACROSAN | 2 |
| 3 | NAS存储 | 曙光 | Parastor | 1 |
| 4 | FC存储 | 华为 | 5500V3 | 1 |

1.宏杉存储设备明细

| 序号 | 设备或软件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | MS7010存储控制器 | 2 |
| 2 | DSU1625磁盘柜 | 20 |
| 3 | 高性能SSD磁盘 | 76 |
| 4 | 高性能SAS磁盘 | 418 |

2.华为存储设备明细

| 序号 | 设备或软件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 华为 OceanStor 18500 SNS2248光纤交换机 | 8 |
| 2 | 华为 OceanStor 18500 V3高端存储 | 2 |
| 3 | 华为 5500v3 存储 | 1 |

3.曙光存储设备明细

| 序号 | 设备或软件名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ParaStor300管理节点 | 2 |
| 2 | ParaStor300元数据节点 | 4 |
| 3 | ParaStor300数据节点 | 28 |
| 4 | 万兆交换机 | 4 |

3.1.4数据备份服务

由于数据中心现有备份容量不足，需提供业务系统数据备份和恢复运维服务，用于省数据教育中心业务备份的补充。服务期满后如有设备，中标方在获得采购人允许并清理相关数据后进行设备撤场。

1.所有配置及支持功能如需提供license，中标方需要提供，采购方无需再购买。

2.备份服务空间要求不低于180T可用备份容量。

3.备份客户端需支持各种主流操作系统，包括: VMware、Windows (XP、NT、2000、2003、2008、2012、2016)、linux（RedHat、DEBIAN、UBUNTU、SUSE、CentOS、红旗、中标麒麟、银河麒麟）等；本数据中心项目免费授权客户端应用数据备份许可，不限应用端数量；

4.支持主流的数据库备份恢复，包含但不限于Oracle、SQL Server、MySQL、MongoDB等主流数据库；支持对不同操作系统平台下文件的备份恢复。

5.支持全量备份、增量备份、差分备份等多种备份方式。

6.支持主流数据库客户端执行备份任务时免密的登录模式，有效解决用户应用系统密码定期自动变更等场景下备份作业的执行。

7.支持业务系统的备份，包含但不限于增加、删除业务系统的备份任务，操作均在灾备系统管理页面上完成。

8.支持业务系统的恢复，将备份中的数据恢复到生产系统中，操作均在灾备系统管理页面上完成。

9.支持恢复演练，中标方需能按照招标方要求进行备份数据的恢复演练，保证数据的完整可用性。

10.针对海量小文件备份恢复，要求当海量小文件达到10万级时，备份速度≥100MB/s，恢复速度≥900MB/s。（提供具备CNAS或CMA资质的第三方评测机构签字盖章的检测报告复印件证明，并加盖投标人公章）。

3.1.5安全设备维保服务

主要包括一年的安全设备运维、安全规则库升级服务、应急响应、备品备件替换、提供本地备份服务等。具体清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 厂商 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主干区启明IPS（主） | 启明星辰 | NGIPS8000-S | 1 |
| 2 | 主干路启明IPS（备） | 启明星辰 | NGIPS8000-S | 1 |
| 3 | 天融信入侵检测系统IDS | 天融信 | TopSentry3000(TS-82380-T) | 1 |
| 4 | 天融信前置区防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF(TG-6148) | 1 |
| 5 | 天融信入侵防御系统IPS | 天融信 | TopIDP3000(TI-626A) | 1 |
| 6 | 深信服IPSECVPN | 深信服 | VPN-8150 | 2 |
| 7 | 数据库防火墙 | 启明星辰 | USG-FW-14600GP | 1 |
| 8 | 应用交付AD | 深信服 | AD-10000 | 2 |

3.1.6消防设备维保服务

为保障省教育数据中心消防安全，依据最新的消防法律法规和技术标准规程要求，对现有机房消防设施进行完善并提供维保。需求如下：

| 序号 | 地点 | 分项内容 | 名称、型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CA、中心机房、整备间、电池间 | 灭火剂储存容器检测及填充更换 | QMP 120/2.5 | 6套 |
|  |  |  | QMP90/2.5 | 1套 |
|  |  |  | QMP70/2.5 | 1套 |
|  |  | 防护区门口加装手自动转换装置 | 海湾 | 5套 |
|  |  | 标识标牌更新、线束整理编号 | 海湾 | 3套 |
|  |  | 模块、报警控制器电源改造 | 海湾 | 3套 |
| 2 | CA机房 | 气体灭火控制器出线套管更换金属管 | 海湾 | 1项 |
| 3 | 电池间 | 电池室探测器更换防爆型探测器 | 烟感 | 2个 |
|  |  |  | 温感 | 3个 |
| 4 | 整备间 | 气体灭火设施联动，探测器编码类型更正。 | 烟感 | 3个 |
|  |  |  | 温感 | 2个 |
|  |  | 整备间防护区加装泄压口 | 泄压口 | 1套 |

3.2数据中心安全服务

3.2.1安全规划与咨询服务

中标方须在信息安全措施、安全策略、安全问题、安全保障体系等方面为数据中心信息安全建设提供规划、建议和信息安全技术咨询服务。

根据《国家教育管理公共服务平台省级数据中心建设指南》和数据中心的总体安全保障机制，结合国家信息安全等级保护基本要求，与数据中心整体技术框架相配合，建立数据中心安全管理体系。具体包括：

（1）为数据中心整体信息安全建设提供规划、建议和信息安全技术咨询服务，对重点区域、重点系统要有重点防护策略；

（2）提供数据中心整体安全设计方案，包括但不仅限于网络安全架构设计服务，主机安全架构设计服务，备份设计服务，应急响应制度及应急预案等；

（3）建立信息安全管理体系，包括但不仅限于人员管理、机构管理、运维管理、建设管理与制度管理五个层面，协助采购人完成落地工作；

（4）建立信息安全技术体系，覆盖物理安全、网络安全、主机安全、应用安全及数据安全五个层面；

（5）建立数据中心安全运维知识库，为网络系统的安全运行和信息化平台的建设发展提供支撑；

（6）协助数据中心完成信息系统的信息安全等级保护定级、备案、测评、整改等工作。

（7）从各方（用户、厂商、集成商、运营商、中标方、软件开发商等）的职责赋予、服务流程建立、人工服务与建议产品配备的合理性部署、运营机制建设、安全监管体系到位等方面提供具体安全服务

（8）对近年发生的应急事件、软件漏洞、暴露的安全管理问题进行相关数据分析和总结，找到网络安全主要矛盾和工作重点方向。

（9）提供驻场安全运维服务详细工作移交方案、项目交接过程控制措施，包括人员管理、信息保护、保密承诺等，确保项目平稳过渡，对系统不受影响。

（10）综合分析近年市场上发生的各类安全问题根源，找出一些问题规律，总结一些安全运维服务的先进性和不足，提出创新建议和应对方案。

3.2.2驻场服务

（1）驻场服务主要为数据中心提供网络与信息安全运维服务。

（2）日常安全运维服务应包括但不限于安全巡检（包括日巡检、周巡检、月巡检）、安全事件处理、日志分析、数据备份安全、访问策略行为审计,威胁监测与处置等。

（3）中标方安排不少于3名专业技术服务人员进行本地驻场，提供安全运维服务。每周提供《安全运维报告》、按要求定期提交《漏洞扫描报告》等成果。日志要做到统一分析，包括安全设备，网络设备，应用系统等。对报告中问题提出整改建议并配合实施。服务的频率与周期应根据实际环境现状制定。同时结合省教育数据中心业务特点和应用情况形成一整套高效简洁的规范性文档、流程和制度。

（4）每个月安排安全专家对数据中心安全进行评估并出具报告。

3.2.3安全加固服务

在有关信息安全规范与标准指导下，对数据中心应用系统面临的安全威胁和发现的安全漏洞，运用系统工具和方法，对应用系统和操作系统加强管理，执行系统漏洞和威胁加固等工作，将整个应用系统的安全状况提升到一个较高的水平。在严格遵守安全策略的基线对网络与信息系统进行加固的同时，通过全局安全管理对安全架构进行性能优化。

根据数据中心网络与信息系统安全方面存在的不足和缺陷，及网络与信息系统中不同设备的不同安全需求制定有针对性的加固服务，并在实施安全加固之后，提供加固服务手册和操作记录，以便后续业务系统安全策略的调整。

网络与信息系统安全加固环节，应包括但不仅限于以下几个方面：管理制度、安全策略、服务器、网络设备、主机系统、通用软件（中间件，数据库等）、存储、安全设备等。每次安全加固服务完成后提交相应的加固报告。

3.2.4应急响应支持服务

主要包括但不仅限于以下内容：

（1）协助数据中心制定应急响应制度及应急预案。配合数据中心进行应急预案的演练，根据演练结果协助采购方修订应急响应预案。

（2）根据应急预案执行安全事件的应急响应工作。

中标方应提供7×24小时安全事件的应急响应工作，在接到数据中心应急响应服务请求后将在半小时内远程响应处置、2小时内派应急响应小组赶到现场协助处置风险并在最短时间内排除风险。应急响应主要针对突发的网站安全故障、网络安全事件、应用系统安全事件、主机安全事件、黑客攻击事件等进行诊断、分析并协助解决。在完成应急事件响应处理后及时向我中心提供事件的处理记录及问题整改建议报告。

3.2.5风险评估服务

中标方需分析和评估数据中心现有IT环境及整体安全机制，形成风险评估报告并进行整改。

新系统正式上线前提供安全测试服务。

每年针对已上线系统开展一次完整风险评估，涵盖但不仅限于以下内容：物理环境、网络环境、主机、应用系统、数据安全、安全保障体系等。

评估方法应包括漏洞扫描、渗透测试、人工配置检查、人员访谈等方面，确保风险分析评估的内容与范围覆盖信息系统的整个体系，针对性制定出风险控制有效性措施，并出具相关报告。

风险评估实施后，还要进行复测并持续跟踪。

3.2.6系统测试服务

中标方应根据数据中心的信息系统现状，针对重要信息系统制定合理的渗透测试方案，通过人工与工具结合的渗透测试方式进行系统安全测试。测试过程考虑测试自身的安全风险的规避，保证整个渗透测试过程都在可以控制和调整的范围之内，不影响系统的正常运行。

中标方需为数据中心所有信息系统提供一次全面的渗透测试服务，在新系统上线前也要进行渗透测试（不包含在一次全面渗透测试服务里）和压力测试。

渗透测试服务应包含网络方面、系统方面、应用方面和安全设备方面。

（1）网络方面：针对该系统所在网络层进行网络拓扑的探测、路由测试、防火墙规则试探、规避测试、入侵检测规则试探、规避测试、无线网安全、不同网段Vlan之间的渗透、端口扫描等存在漏洞的发现和通过漏洞利用来验证此种威胁可能带来的损失或后果，并提供避免或防范此类威胁、风险或漏洞的具体改进或加固措施。

（2）系统方面：通过采用适当的测试手段，发现测试目标在系统识别、服务识别、身份认证、数据库接口模块、系统漏洞检测以及验证等方面存在的安全隐患，并给出该种隐患可能带来的损失或后果，并提供避免或防范此类威胁、风险或漏洞的具体改进或加固措施。

（3）应用方面：通过采用适当测试手段，发现测试目标在信息系统认证及授权、代码审查、被信任系统的测试、文件接口模块报警响应等方面存在的安全漏洞,并现场演示再现利用该漏洞可能造成的影响，并提供避免或防范此类威胁、风险或漏洞的具体改进或加固措施。

（4）安全设备方面：通过已知的安全厂商发布的漏洞信息对IPS、IDS、防火墙等安全设备进行漏洞扫描，查找潜在的威胁。

压力测试服务应包含业务场景的设定，单一业务10000以内的并发数设定，多业务场景测试等。

3.2.7安全培训服务

中标方须提供不少于1次的安全培训服务，定期针对不同层面的信息系统管理者、使用者、运维人员制定培训内容。

培训内容应包括但不限于以下安全技术、安全管理等信息安全相关的内容。

（1）免费提供CISP认证培训含认证考试（本地化）名额一个，培训地点南京

（2）每季度提供相关最新技术资料一份（包含官方文档、技术书籍、光盘教学资料等各种介质）。

培训服务的周期时长与质量将作为考核的重要参考依据，中标方须提供每次培训内容的电子版（纸质版）材料内容。

3.2.8代码审计服务

中标方按需提供不少于2次的代码审计服务，在审计工作完成后提供《源代码审计报告》。

报告需要根据审计结果针对源代码中的每个安全弱点进行详细描述，描述内容至少包括安全弱点所在的代码页名、代码行数、问题代码片段以及弱点可能导致的安全问题等。除此之外，审计人员还要针对各种具体的安全弱点提供解决方案和相关的安全建议，并通过复测检验问题是否得到完全修复。

3.2.9关键时期安全保障服务

中标方按需提供关键时期7*24小时驻场安全保障服务，并在保障前提供《安全保障计划》和保障完成后提供《安全保障报告》。

3.2.10网络蜜罐服务

提供独立网络蜜罐设备并实施部署运维，主动发现并对攻击源IP进行引导和拦截，记录攻击者行为和操作日志。

3.2.11数据安全监测服务

提供独立数据安全监测设备并实施部署运维，对敏感数据访问实施全链路监测，功能包括但不限于敏感数据发现、API异常行为监测、数据流转与访问监测、访问溯源取证等。

3.2.12数据安全风险评估服务

中标方需提供数据安全风险评估服务，每年至少进行1个业务系统数据安全风险评估，并对发现的问题，协助采购方进行整改。

3.2.13其他工作

完成采购方安排的相关工作。

3.3服务人员要求和考核办法

3.3.1服务人员要求

（1）基本要求

中标方应提供若干名工作人员组成运维团队，为数据中心提供基础运维服务，团队专业方向覆盖网络、服务器、存储、网络安全、桌面级服务等。该团队服从并接受采购方整体管理，人员人事和工资关系等由中标方负责。中标方应指定一名有管理经验、具有较强管理和协调能力的技术人员作为负责人，在现场协助数据中心对驻场人员进行工作管理和协调。

驻场服务人员不少于3人，服务期内提供5×8小时（法定工作日）现场服务,7×24小时的二线值班。双休及法定节假日安排不少于1人（必须是运维团队成员）到现场值班。重要时期7×24小时现场服务。服务人员应服从采购方统一安排。如服务人员不能履行服务责任，中标方应根据采购方要求，及时安排合格人员替换。

中标方应为本项目配备必要的专家团队，当现场服务人员遇到短时间无法解决的问题时，专家团队应通过远程指导或现场服务的方式，协助现场服务人员处置复杂疑难问题。遇重点保障时期，如大规模网络切割调整、机房设备搬迁、紧急安全事件等，应有不少于1名专家根据需要采用现场待命方式做好7×24保障工作，专家专业方向根据保障活动需求进行调整。

（2）驻场人员能力要求

大学本科及以上学历，具备承担运维大型网络和数据中心的能力，有3年以上大型网络安全维护管理经验；

熟悉大型网络协议、路由器和交换机的局域、广域网的规划、安装、配置和维护管理；有大型网络及互联网规划、运行维护管理，系统测评，状态监控，故障快速排除经验；

熟悉H3C、奇安信、天融信、深信服、启明星辰等安全管理类、审计类硬件设备；驻场服务人员具有CISP认证，并提供相关证明文件；

熟悉华为、H3C、锐捷等多种网络设备；熟悉二层、三层MPLS VPN组网技术；

能熟练用Linux等主流服务器操作系统。

（3）驻场人员安全保密要求

所有服务人员应与采购方签订安全保密协议，经过培训后方可上岗。

3.3.2运维的响应时间和处理时间要求

根据事件发生后IT服务对于尽快恢复的紧迫程度划分为四级：非常紧急、紧急、一般、非紧急，如下：

a.非常紧急：需紧急抢修的重大故障或重大异常；

b.紧急：需尽快地安排修复的较大故障或异常；

c.一般：一般性的故障异常但需要较快地修复；

d.非紧急：一般性异常，可以列入计划安排修复。

用户提报的运维事件主要包括：故障流程和服务请求流程。

故障主要指:系统故障或异常。

服务请求主要指：用户请求获得信息、数据或文档，请求变更，或要求访问某个IT服务。

根据采购人运维制度要求，根据优先级，运维的响应时间和处理时间要求按照下表：

| 流程类型 | 优先级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a级 |  | b级 |  | c级 |  | d级 |  |
|  | 响应时间 | 处理时间 | 响应时间 | 处理时间 | 响应时间 | 处理时间 | 响应时间 | 处理时间 |
| 服务请求流程 | 1 小时 | 6 小时 | 1 小时 | 12 小时 | 1 小时 | 24 小时 | 1 小时 | 36 小时 |
| 故障流程 | 30 分钟 | 6 小时 | 30 分钟 | 12 小时 | 30 分钟 | 24 小时 | 30 分钟 | 36 小时 |

3.3.3服务考核办法

为有效规范和评价中标方技术服务内容和质量，采购人将对中标方服务进行考核管理，合同期内定期考核2次（合同履行期间中期考核和履行届满终期考核），评分标准详见《驻场运维服务考核表》。履约过程中，采购人可根据需要，进行临时考核。

中标方须定期向采购方汇报合同要求范围内的技术服务执行情况及质量状况，针对采购人的意见及建议提出整改措施并跟踪落实。

因中标方原因发生安全事故，造成设备损坏、数据丢失等后果，或产生经济损失等情况，采购方有权要求中标方赔偿损失并追究法律责任。

考核条款包括两方面内容。一是服务质量考核内容：维护能力（故障处理是否及时、日常维护是否及时、服务支持界面是否完善、协调资源投入服务是否主动、技术培训是否有效等）；服务规范（服务态度是否良好、服务人员是否遵守采购方规定等）。二是人员组织考核内容：人力资源投入是否满足；人员技术能力是否符合要求；人员变动率是否符合要求、是否提前申请。

驻场运维服务考核表

_____年度

| 运维主管 |  | 运维时间 |  | 考核 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 考核内容 |  |  |  | 分值 100 |
| 运维管理 制度 建立情况 | 是否建立《公司保密承诺》、《员工保密承诺书》、《机房管理制度》、《管理员职责》、《密码管理制度》、《档案介质保管制度》、《员工现场工作制度》、《机房检查制度》、《数据备份方案》、《突发事件应急预案》等制度，制度完备得10分，每缺少一个制度扣2分，扣完为止。 |  |  |  | 10 |
| 运维台账 建立和记录情况 | 是否建立和记录《机房人员进出表》、《机房设备清单》、《机房拓扑图》、《机房检查手册》、《机房检查记录表》、《机房节假日值班表》等台账，制度完备得10分，每存在一份未完整记录的台账扣2分，扣完为止。 |  |  |  | 10 |
| 考勤情况 | 未出现考勤违规情况，得8分，每发生一次考勤违规情况，扣1分。 |  |  |  | 8 |
| 备件更换 响应情况 | 在运维期间内，故障备件更换及时得12分，每超时一次扣2分。 |  |  |  | 12 |
| 基础设备 运维情况 | 未出现因本项目需求清单内的设备故障导致的断网、宕机情况，得14分，断网一次扣2分，宕机一次扣2分。 |  |  |  | 14 |
| 应急响应速度和 疑难问题 解决情况 | 在出现驻场人员无法解决的问题时，中标方技术团队是否在采购人规定时间内到场并在规定时间内解决问题，做到得12分，每迟到一次或出现一次当天未解决扣2分。 |  |  |  | 12 |
| 安全运维 情况 | 在安全运维保障过程中未出现失误、不良事件得10分，如有，轻微失误、不良事件每出现一次扣2分；如果出现严重失误、不良事件，被上级通报的，每出现一次扣5分，上不封顶 |  |  |  | 10 |
| 配合应用 系统 维护情况 | 在合同规定的运维过程中，应配合应用系统处理故障，未发生协调处置不及时的得8分，每发生一次扣1分。 |  |  |  | 8 |
| 维修联络 情况 | 未出现因联络不及时或配合不到位的情况得8分，每出现一次扣2分。 |  |  |  | 8 |
| 运维服务 态度 | 未接到在运维态度方面的投诉得8分，每收到一次扣2分。 |  |  |  | 8 |
| 其他服务 情况 | 未满足采购需求书中提到的其他服务的，每发生一次扣4分，上不封顶。 |  |  |  | - |

本考核表用于采购方对中标方驻场运维服务质量开展综合考核，每项扣分最多扣至0分为止。考核情况将作为支付服务款项的重要依据。

考核结果得90分及以上为优良，得60分及以上至90分（不含）以下为基本合格，不满60分为不合格。

本考核内容细则由采购方负责解释和修改。

根据事件发生后IT服务对于尽快恢复的紧迫程度划分为四级：非常紧急、紧急、一般、非紧急，如下：

a.非常紧急：需紧急抢修的重大故障或重大异常；

b.紧急：需尽快地安排修复的较大故障或异常；

c.一般：一般性的故障异常但需要较快地修复；

d.非紧急：一般性异常，可以列入计划安排修复。

用户提报的运维事件主要包括：故障流程和服务请求流程。

故障主要指:系统故障或异常。

服务请求主要指：用户请求获得信息、数据或文档，请求变更，或要求访问某个IT服务。

根据招标人运维制度要求，根据优先级，运维的响应时间和处理时间要求按照下表：

| 流程类型 | 优先级 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a级 |  | b级 |  | c级 |  | d级 |  |
|  | 响应时间 | 处理时间 | 响应时间 | 处理时间 | 响应时间 | 处理时间 | 响应时间 | 处理时间 |
| 服务请求流程 | 1 小时 | 6 小时 | 1 小时 | 12 小时 | 1 小时 | 24 小时 | 1 小时 | 36 小时 |
| 故障流程 | 30 分钟 | 6 小时 | 30 分钟 | 12 小时 | 30 分钟 | 24 小时 | 30 分钟 | 36 小时 |

3.3.3服务终止

如有以下任一情形发生，采购人有权单方提前终止合同：

1. 因中标方原因发生安全事故，造成设备损坏、数据丢失等严重后果，或产生经济损失等情况。

2. 中标方及其工作人员违反岗位保密协议。

3. 考核不合格。

注：以上为服务终止充分条件，但服务终止不仅限于以上情形，如合同等与本项目相关的文件有其他关于服务终止的约定，从其约定。

（三）知识产权

该项目不涉及知识产权。

（四）技术参数

该项目不涉及技术参数。

- 其他要求

1.项目属性:服务类项目。

2.进口产品参与磋商

| 采购包号 | 是否接受进口产品参与磋商 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

本项目招标文件编号：0675-256JOC007519

- 第五章  评审方法与评审标准

- 一、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务 给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体参加磋商或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业采购包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 二、评审方法与评审标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。磋商文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人。本项目选取1名成交候选人。

| 评分项 |  |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格（15分） |  |  | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×15（小数点保留两位） | 15 |
| 二、服务方案 （49分） |  | 2.1 设备维保服务（24） | 2.1.1 交换机设备维保服务（3分）。针对每项维保需求提出详细的服务流程和实施方法。服务流程和实施方法应具体详细、有可操作性。 优于项目需求得3分，满足项目需求得1分，不满足项目需求或未提供不得分。 | 3 |
|  |  |  | 2.1.2 服务器设备维保服务（3分）。针对每项维保需求提出详细的服务流程和实施方法。服务流程和实施方法应具体详细、有可操作性。 优于项目需求得3分，满足项目需求得1分，不满足项目需求或未提供不得分。 | 3 |
|  |  |  | 2.1.3存储设备维保服务（3分）。针对每项维保需求提出详细的服务流程和实施方法。服务流程和实施方法应具体详细、有可操作性。 优于项目需求得3分，满足项目需求得1分，不满足项目需求或未提供不得分。 | 3 |
|  |  |  | 2.1.4数据备份服务（3分）。 （1）针对每项维保需求提出详细的服务流程和实施方法。服务流程和实施方法应具体详细、有可操作性。 优于项目需求得3分，满足项目需求得1分，不满足项目需求或未提供不得分。 | 3 |
|  |  |  | 2.1.5数据恢复演练（3分）。中标方需能按照招标方要求进行备份数据的恢复演练，保证数据的完整可用性。 优于项目需求得3分，满足项目需求得1分，不满足项目需求或未提供不得分。 | 3 |
|  |  |  | 2.1.6安全设备维保服务（3分）。针对每项维保需求提出详细的服务流程和实施方法。服务流程和实施方法应具体详细、有可操作性。 优于项目需求得3分，满足项目需求得1分，不满足项目需求或未提供不得分。 | 3 |
|  |  |  | 2.1.7消防设备维保服务（3分）。针对每项维保需求提出详细的服务流程和实施方法。服务流程和实施方法应具体详细、有可操作性。 优于项目需求得3分，满足项目需求得1分，不满足项目需求或未提供不得分。 | 3 |
|  |  |  | 2.1.8增值服务（3分）。针对增值服务流程和实施方法。服务流程和实施方法应具体详细、有可操作性。 优于项目需求得3分，满足项目需求得1分，不满足项目需求或未提供不得分。 | 3 |
|  |  | 2.2 数据中心安全服务（25分） | 2.2.1应急保障任务（5分）。根据需求3.2.4应急响应支持服务内容，在近年来发生的典型应急事件总结分析基础之上，制定应急保障流程和应急预案，并能提供应急演练服务，提供对应急演练服务的全方位阐述材料（重点为应急演练流程、根据客户安全风险规划选择演练重点、举两个案例进行详细描述）综合评分。 优于项目需求得5分，满足项目需求得3分，不满足项目需求或未提供不得分。 | 5 |
|  |  |  | 2.2.2重点时期安保任务（5分）。根据需求3.2.9关键时期安全保障服务内容，针对每年的重大安保时期，展现一套应对服务体系（从队伍组织、后台支撑、低级错误消除、重点区域防护、24小时监测等方面）进行综合评分。 优于项目需求得5分，满足项目需求得3分，不满足项目需求或未提供不得分。 | 5 |
|  |  |  | 2.2.3安全培训服务（5分）。根据需求3.2.7安全培训服务内容，对中标方的项目培训方案的合理性、计划性、可行性以及培训能力等进行综合比较。 方案完全符合项目需求的得5分；基本符合项目需求的得3分；不符合或未提供不得分。 | 5 |
|  |  |  | 2.2.4代码审计服务（5分）。根据需求3.2.8代码审计服务内容，对业务系统开展不少于2次的代码审计服务。 优于项目需求得5分，满足项目需求得3分，不满足项目需求或未提供不得分。 | 5 |
|  |  |  | 2.2.5数据安全风险评估服务（5分）。根据需求3.2.12数据安全风险评估内容，对业务系统开展至少一次的数据安全风险评估服务。 优于项目需求得5分，满足项目需求得3分，不满足项目需求或未提供不得分。 | 5 |
| 三、成功案例（9分）（每个案例合同不重复使用） |  |  | 3.1 投标人提供2022年1月1日以来与本项目类似的安全运维驻场服务案例，每提供一个案例合同复印件得1分，最高得3分。 | 3 |
|  |  |  | 3.2 投标人提供2022年1月1日以来与本项目类似的存储设备维保服务案例，每提供一个案例合同复印件得1分，最高得3分。 | 3 |
|  |  |  | 3.3 投标人提供2022年1月1日以来与本项目类似的机房基础设施维保服务案例，每提供一个案例合同复印件得1分，最高得3分。 | 3 |
| 四、投标人实力（27分） | 4.1公司资质 （12分） |  | 4.1.1 投标人具备CCRC（中国网络安全审查技术与认证中心）信息系统安全运维服务资质二级及以上证书的，得3分。 | 3 |
|  |  |  | 4.1.2 投标人具备CCRC（中国网络安全审查技术与认证中心）信息系统安全集成服务资质二级及以上证书的，得3分。 | 3 |
|  |  |  | 4.1.3 投标人具备ITSS（信息技术服务标准）信息技术服务运行维护标准符合性二级及以上证书，得3分。 | 3 |
|  |  |  | 4.1.4 投标人具备ISO（国际标准化组织）27001信息安全管理体系认证证书得3分。 | 3 |
|  | 4.2履约能力 （10分） |  | 4.2.1 为保障现场应急响应服务能力，如运维服务团队中，在不超过0.5小时内迅速抵达机房现场提供应急服务的应急人员为4人及以上的，得3分。（需提供承诺函或相关证明材料） | 3 |
|  |  |  | 4.2.2针对海量小文件备份恢复，要求当海量小文件达到10万级时，备份速度≥100MB/s，恢复速度≥900MB/s。（提供具备CNAS或CMA资质的第三方评测机构签字盖章的检测报告复印件证明，并加盖投标人公章） 满足需求得1分，不满足需求或未提供不得分。 | 1 |
|  |  |  | 4.2.3已有问题运维服务（5分）。根据2.5已有问题提供运维服务，服务流程和实施方法应具体详细、有可操作性。 方案完全符合项目需求的得5分；基本符合项目需求的得3分；不符合或未提供不得分。 | 5 |
|  |  |  | 4.2.4备件库服务（1分）。根据2.6备件库提供运维服务，服务流程和实施方法应具体详细、有可操作性。 满足需求得1分，不满足需求或未提供不得分。 | 1 |
|  | 4.3服务团队人员资质 （5分） |  | 4.3.1 项目经理资质（3分）。 具备高级工程师职称证书（电子信息工程或通信工程专业）得1分； 具备ITSS（信息技术服务标准）的IT服务项目经理证书得1分； 具备信息系统项目管理师得1分。 本项最多得3分。 （须提供身份证复印件，近半年内至少一个月投标人为其缴纳社保的证明材料，相关证书复印件。） | 3 |
|  |  |  | 4.3.2 驻场服务人员资质（2分）。 驻场人员不少于3人，具有CISP-PTE注册渗透测试工程师证书，每人得1分，最多得2分。（须提供身份证复印件，近半年内至少一个月投标人为其缴纳社保的证明材料，相关证书复印件。） | 2 |

- 第六章  响应文件格式

- 响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（填写并加盖公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、磋商响应函

五、磋商报价表

六、分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

- 一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

江苏省教育信息化与数据管理中心/江苏海外集团国际工程咨询有限公司：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖公章）

日  期：

- 二、资格要求的证明文件

本项目申请人的资格要求中要求提供的材料。

- 三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人的姓名）作为我方就编号为                             的项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）

单位地址：

日    期：

- 四、磋商响应函

磋商响应函

致：江苏省教育信息化与数据管理中心/江苏海外集团国际工程咨询有限公司

根据贵方编号为                             的项目磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方考核、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖公章）

日  期：

- 五、磋商报价表

磋商报价表

| 项目名称： |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 投标报价（人民币元） |  |
| 总报价 |  |  |
| 服务期 |  |  |
| 项目负责人 |  |  |
| 供应商是否属于小、微型企业 | □是 □否 |  |

供应商名称:                                                  （盖章）

说明：

- 六、分项报价表

分项报价表

供应商名称：（加盖公章）

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，采购文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效响应。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

- 七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

- 八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖公章）

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

- 九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省教育信息化与数据管理中心（单位名称）采购项目为2025-2026年江苏省教育数据中心支撑服务项目项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

- 十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加江苏省教育信息化与数据管理中心（单位名称）采购项目为2025-2026年江苏省教育数据中心支撑服务项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2.成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。

- 十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏海事局（单位名称）采购项目为2025-2026年江苏省教育数据中心支撑服务项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合成交，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本磋商文件要求加盖公章之处，加盖牵头单位的公章即可。

- 十二、其他资料

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

- 二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

- 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

- 四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。