公 开 招 标 文 件

（暗标）

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0014

项目名称：扬名法庭智能化弱电系统

采 购 人：无锡市梁溪区人民法院

采购代理机构：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

二○二四年四月

总  目  录

- 投标邀请-------------------------------------（2）

- 投标人须知-----------------------------------（5）

- 合同文本------------------------------------（17）

- 采购需求------------------------------------（21）

- 评标方法与评标标准--------------------------（56）

- 投标文件内容与格式--------------------------（63）

- 第一章  投标邀请

受无锡市梁溪区人民法院的委托，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心就扬名法庭智能化弱电系统（JSZC-320213-JZCG-G2024-0014）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬名法庭智能化弱电系统采购项目的潜在投标人应在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”自行浏览招标文件，如有投标意向须在本招标文件有效获取期内通过登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”下载的方式依法获取招标文件，并于2024年5月23日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0014

2.项目名称：扬名法庭智能化弱电系统

3.项目预算金额：493.439万元

4.项目最高限价：459.519万元

5.采购需求：详见招标文件第四章《采购需求》

6.合同履行期限：详见招标文件第四章《采购需求》

7.采购方式：公开招标

8.采购人：无锡市梁溪区人民法院

9.本项目是否专门面向中小企业：否

10.本项目不接受联合体投标。

### 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：无

### 三、获取招标文件

1.时间：本招标文件有效获取期限以本项目招标公告中规定的获取招标文件时间为准。

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”。

3.方式：请有投标意向的供应商在招标文件有效获取期内及时至“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取。在招标文件有效获取期限内，从“江苏省政府采购（苏采云）平台”获取的招标文件，视为依法获取的招标文件。

4.售价：本项目招标文件免费。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2024年5月23日09点30分（北京时间）

2.地点：“江苏省政府采购（苏采云）平台”网上开标大厅。

### 五、公告期限

（招标公告及招标文件公告期限）自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

无

### 七、本项目联系方式

1.采购人信息

名    称：无锡市梁溪区人民法院

地    址：无锡市梁溪区民和路1号

联系方式：见“项目联系方式”

2.采购代理机构信息

名    称：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心

地    址：无锡市梁溪区清名路380号

联系方式：见“项目联系方式”

3.项目联系方式

采购人项目咨询联系人：王伟栋；电话：0510-81110084

采购人质疑受理联系人：王伟栋；电话：0510-81110084

交易中心项目咨询联系人：王湉湉；电话：0510-85058802

交易中心质疑受理联系人：王湉湉；电话：0510-85058802

### 八、其他

（一）供应商“账号注册”及CA办理

1.请有意参加本项目采购活动的供应商按以下流程进行操作：

（1）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云）平台”（以下简称“苏采云”系统）选择供应商版块，点击“用户注册”按钮，进行账号注册，注册完成后需在系统中填写资质信息并提交。也可以直接通过http://jszfcg.jsczt.cn/进入界面。

（2）办理“意源”CA数字证书和“方正”电子签章（办理地址：无锡市滨湖区观山路199号12号楼二楼9号、10号窗口），办理指南链接：http://jsxcmm.com/help/help.html。

（3）CA驱动下载：

在“苏采云”系统账号登陆页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。

技术服务电话：0510-81827781（服务时间：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00）

2.完成“苏采云”系统账号注册的供应商方可在“苏采云”系统中进行CA绑定。登录“苏采云”系统，插入CA后，点击【账号设置】——【绑定CA】。

3.供应商应按上述要求提供相关材料信息，所提供的材料应均是真实的、准确的，若有违背，供应商自行承担由此而产生的一切后果。

4.如供应商未按上述要求操作，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。具体操作步骤详见《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），下载地址：无锡市政府采购网——资料下载——苏采云——“苏采云”系统供应商操作手册。

技术支持QQ：孙先生：442456465；王先生：1476328133。

（二）完成项目参与，获取招标文件

供应商可在项目招标公告附件中查看公开招标文件，如确定参加本次采购活动，必须在招标文件提供期限内从“苏采云”系统中下载文件（“项目参与”——“采购项目参与”找到需要获取招标文件的项目，点击“我要参与”——“参与投标”——“下载文件”），完成项目参与，将“苏采云”系统中下载的招标文件（后缀名为“.kedt”）导入到“政府采购客户端”，离线按要求编制并加密投标文件（使用“CA数字证书”），导出加密的投标文件（后缀名为zip，不得超过150M）并在“苏采云”系统上传该加密的投标文件，对招标文件各项内容做出实质性响应，否则其投标文件无效。

（三）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布的更正公告。

（四）本次采购不收取投标保证金。

- 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.采购人、采购代理机构、投标人、联合体

2.1采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

2.2投标人（也称“供应商”、“申请人”）：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应满足招标公告中供应商的资格要求以及本文件实质性要求和条件的规定。

2.3联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标标书工本费、中标服务费、招标文件均免费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件内容与格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7.招标文件的澄清

7.1交易中心根据采购人要求将于以下时间、地点公开组织召开开标前答疑会。投标人如有需要对招标文件要求澄清的问题，请于答疑会前按招标公告或招标文件中的联系方式以书面形式通知交易中心，或可于答疑会时将其带至现场。

答疑会时间：2024年5月7日10:30

答疑会地点：无锡市公共资源交易中心梁溪分中心开标一室（清名路380号6楼）

#### 8.招标文件的修改

8.1交易中心可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足十五日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标日期。

8.2如需对招标文件进行澄清或修改，交易中心将在无锡政府采购网、江苏政府采购网发布更正公告，澄清或修改的内容为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人应在投标截止时间前登录“苏采云”系统或关注原招标公告媒体上发布的更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时更新上传投标文件或未全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合本项目相关招标要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

### 三、投标文件的编制

#### 9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标文件由投标人按给定格式如实填写(编写)，须有法人(盖章)、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

9.4如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

9.5投标文件格式部分，应由投标人按给定格式提供，不得更改。

9.6.投标人在制作电子投标文件时，请正确关联到对应页，在评审过程中，评审专家如因在相对应页面找不到该相关联的文件，由此产生的后果由投标人自行承担。

9.7投标费用自理。

9.8在评分标准中除了投标报价外，还须包含明标（产品和材料及质量检测报告、投标人综合实力）和暗标（技术方案）两大部分，其暗标编制要求如下：

（1）暗标编制应按采购文件规定的格式制作，要求版面整洁、字迹清楚、不得涂改、不得标注。

（2）暗标中封面、封底及所有正文中均不得出现可识别供应商身份的任何字符、徽标，包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往项目名称、投标人独有的标准名称或编号等,不得出现其他具有标识性作用的符号、图案等，不得出现表格、流程图、图片等，也不得采用任何不符合常规、有别于其他供应商的特殊做法。(3)字体、段落、页码、页面布局的设置：

字体：一级标题为宋体黑色二号字，其余正文均采用宋体黑色小四号字体，不得出现手写。

段落：使用1.5倍行间距、字间距标准、每段段前空两格。

页码：页码应当连续居中，不得有空白页。不得设置页眉，页脚只准出现页码，采用黑色小5号阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置。

页面布局：纸张方向纵向、页面底色白色，分栏为一栏。

#### 10.投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件（投标函、承诺书、开标一览表、分项报价表、投标偏离表、《采购需求》中如有要求须提供的证明文件等）、服务方案、其他证明文件（《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件、其他投标人认为应附的文件）等内容。

10.2投标人所须提供的相关证明文件和要求以及投标文件的部分格式要求，详见第六章《投标文件内容与格式》。

10.3如标书制作工具中格式和内容与招标文件不一致的，请以招标文件为准。

#### 11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12.投标函、承诺书和开标一览表

12.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、承诺书和开标一览表。

12.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价表的总额一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 13.分项报价表

13.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表。

13.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以“元”为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 14.投标偏离表

14.1投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 15.投标有效期

15.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16.投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17.投标文件的递交

17.1电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 18.投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的视作投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件，做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过更正公告修改投标截止时间，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

#### 19.投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20.投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21.开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22.评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会依法组建，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告发布后通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24.投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定及时做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

采购人在进行资格审查的同时，将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询投标供应商在投标截止时间之前，是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标供应商是否具备投标资格。查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，其投标文件无效，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不确认或不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标无效。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人随时接受与代理机构及评标委员会的相关询问。

#### 26.无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1未按《“苏采云”系统供应商操作手册》进行正确操作的。

26.1.2投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件、电子投标文件未按规定期限投标的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的。

26.1.4投标人的电子投标文件未按招标文件要求签章的。

26.1.5投标人的被授权代表无授权委托书或授权委托日期晚于投标截止日期的。

26.1.6投标人不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的。

26.1.7同一投标人提交两套（含两套）以上不同的投标报价的。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单的。或查询“信用中国”网站、中国政府采购网后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。

26.1.10投标人的项目（标项、标段、分包）投标总价超过本项目（标项、标段、分包）预算或最高限价的。

26.1.11未通过符合性审查的。

26.1.12投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.13电子投标文件图片、字迹模糊不清、无法辨认导致无法评审的。

26.1.14投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容。

26.1.15不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的。

26.1.16不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的。

26.1.17不同投标人的投标文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的。

26.1.18不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的。

26.1.19不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的。

26.1.20提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。

26.1.21除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

26.1.22评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求通过“苏采云”系统（或在评标现场）给定的合理时间内提供说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.23投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求和条件的

26.1.24其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的；

26.2.6投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法选取中标候选人，中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

27.3交易中心将在“无锡政府采购网”“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4中标无效的确认

若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效投标文件条件的，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.4.6在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

27.4.7拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28.质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或交易中心提出质疑，供应商因未按该规定以相应事项向相应机构提出质疑从而造成质疑超出政府采购法定期限或其他情形导致质疑不予受理或无法受理的，由供应商自行承担。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对项目属性、采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人、交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,质疑供应商可通过面交或邮寄方式送达（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购人、交易中心联系人、联系方式、通信地址见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，如质疑查无实据或供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意质疑或举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29.中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30.签订合同

30.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.2中标人非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，交易中心将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4中标供应商向采购人缴纳的履约保证金不超过政府采购合同金额的10%。收取履约保证金的，采购人应当允许供应商自主选择以支票、 汇票、 本票、 保函等非现金形式缴纳或提交，并与中标供应商在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

31. 货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据无锡市公共资源交易中心梁溪分中心              项目（项目编号：                 ）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金的缴纳和退付：

6.2本项目是/否向采购人缴纳履约保证金：            。

6.3履约保证金缴纳金额：                         元。

6.4履约保证金的缴纳时间：       ，缴纳形式：      。

6.5履约保证金的退付时间：       ，退付办法：      。

6.6履约保证金不予退还的情形：                     。

6.7逾期退还履约保证金的违约责任：                 。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期  年。（自交货验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：  天

9.2 交货方式：现场

9.3 交货地点：甲方指定地点

十、合同款项支付

10.1合同款项的支付方式及进度安排

本项目合同价格包括设备费、运输、安装调试及质保期内软硬件升级服务和所需缴纳的任何税费等费用，采购人不再为本项目支付其它任何费用。

具体的付款方式如下：

10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保修范围和保修期及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现

的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成

本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步勘察货物不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内签收货物。

13.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对签收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货签收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等

要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装

政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准

备接货。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、 保密条款

15.1甲乙双方均有责任对项目合同内容保守秘密，对因项目合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。

15.2乙方应将项目合同的所有细节包括由甲方提供的所有材料和文件细则作为保密资料对待，项目合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所提供的材料和文件细则用作与本项目无关的事宜。

15.3由甲方提供给乙方的所有材料和文件细则乙方妥善保管，未经甲方的书面许可乙方不得以任何方式向第三方披露；不得以任何形式，向媒体透露所承揽项目的相关情况。

15.4乙方在甲方作业期间，未经甲方允许，不得介绍第三方相关人员或冒充乙方工作人员进入服务现场。

15.5乙方如发现关于该项目的国家秘密、以及甲方的商业秘密及工作秘密或其他保密信息被泄露或者自己过失泄露秘密，应当采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方报告，发生的任何失泄密行为乙方应承担全部责任。

十六、违约责任

16.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

16.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

16.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十七、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

17.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

17.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、解决争议的方法

18.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为无锡市。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

19.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

19.4 本项目采购文件、成交供应商的响应文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均为本合同有效附件，是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

本项目属性：货物类项目

投标人所投内容必须满足以下要求，不得有负偏离。

本项目标的物所属行业： 工业

第一部分  项目技术要求

（一）项目概况：

本项目为扬名法庭智能化弱电系统，核心产品为P1.25全彩Micro LED显示屏。

1、建设内容

无锡市梁溪区人民法院扬名人民法庭智能化弱电系统包括以下内容：

（1）网络交换机系统

网络系统作为各种业务的承载链路，必须满足高可靠性、高稳定性、低故障率，法院网络分为法院专网、设备网、互联网等3套物理隔离的网络，作为法院办公及管理的网络承载平台，必须保证设备的稳定性及高可靠性。网络部署主要包括IP地址的规划、VLAN设计和QoS的部署。IP地址的规划既要考虑当前的现状，又要充分考虑日后的扩展，为各业务系统平稳运行提供基础。

（2）安全防范系统

安全防范系统包含：高清监控系统、人员安全管控系统。

高清监控系统作为整个扬名法庭综合安防集成系统的重点，对法庭的安全防范起着至关重要的作用。系统通过设备网对法庭主要出入口及通道、重点机房、法庭、调解室等场景进行监视。所有监视图像、数据传送到区法院中心机房集中存储。区法院法警指挥中心及法庭安检客户端对整个扬名法庭进行实时图像的监控及事件预警，使监控中心及各控制中心人员充分了解法庭内外的人员实时活动情况和动态。

人员安全管控系统：安检系统对进入法庭的人员进行安检，可以检测出此人身上有没有携带违禁物品，如被检身上有例如枪支、管制刀具等危险物品。并结合智能访客管理、重点人员管控管理、人脸通道闸机管理等多种场景，具有强大的视频分析处理功能，满足法庭日常安检工作的需求。并且系统能够与无锡中院重点人员管控平台及公安重点人员库无缝对接，满足法庭对重点人员进行安全管控的要求。

（3）科技法庭庭审服务系统

全高清科技法院是以“科技法庭业务”为核心，通过“科技法院云平台”将本院及基层法庭科技法庭、远程开庭、全域开庭、远程作证、安保监控等系统进行深度融合，同时与全市法院进行跨地域纵向互联与统一管控，最终形成法院的云媒体中心，为最终用户提供集中统一的业务体验与运维管控。

高清科技法庭系统是将庭审现场的每路全高清图像、语音、证据、笔录等信息经过数字化处理后，采用了业界最先进的高清流媒体处理、分布式协同、云存储等技术，实现以庭审业务为核心的综合音视频应用系统。

本次科技法庭庭审服务系统共建设8个审判法庭，其中新建3个科技法庭，5个法庭利旧搬迁改造，包含庭审摄像机系统、法庭音频采集系统、法庭电子质证系统、科技法庭庭审系统、庭审直播系统、法庭智能电子席位牌系统组成。

（4）法院信息公开发布及排队叫号系统

本次建设一套统一的信息发布管理及应用平台，实现各类前端发布屏幕终端的统一管理及资源共享。

等候区安装P1.5全彩LED显示屏，显示尺寸：不少于宽3m*高2.025m，显示分辨率：不低于1920*1296。

安检区安装75寸信息发布电视机，配套信息发布终端，满足法院安检须知公告等要求。

在8个法庭门口各安装27寸信息发布一体机，用于实时发布法庭开庭信息。

一楼立案大厅安装排队叫号系统，规范业务办理流程。

（5）会议室系统

多媒体会议系统是集现代图像技术、计算机技术及通讯技术于一体的高科技的大集成，为与会者提供最便捷的会议服务，通过软件及网络实现统一管理和使用。

多媒体会议系统的建设主要包含大屏幕显示系统、数字会议发言系统、视频会议及案件讨论系统、无纸化会议系统和电子桌牌系统。此次会议室大屏幕采用P1.25全彩LED显示屏，显示尺寸：不小于宽3.6m*高2.025m，分辨率：不低于2880*1620。

- 系统实现方便快捷的管理所有视频、音频系统。

- 提高显示效果以及人机交互等。

- 保证音频扩音系统易操作、功能灵活，满足不同会议功能要求。

- 满足召开日常会议、多功能会议、远程会议、远程培训等要求。

- 办公室智能物联系统

办公室设备智能化管控，状态可视可查。可通过物联平台直接查看所有用电设备（空调、灯光、电脑、插座等）的使用状态，同时，可以实时掌握空间内的温度、湿度、烟感情况，为节能管理打下了良好基础。

（二）项目配置清单

硬件部分：

| 序号 | 设备名称 | 设备性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、网络交换机系统 |  |  |  |
| 1 | 内网48口接入交换机（千兆接入，万兆上联） | 1、交换容量≥432Gbps，包转发速率≥144Mpps；固化48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个万兆SFP+端口,支持AC； 2、无需额外升级软件，支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持RIP路由协议； 3、支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，非堆叠模块实现，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 4、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； 5、支持SDN，实现网络控制层和数据转发层的分离；支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合； 6、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持基于端口、VLAN、全局下发ACL，支持双向ACL、基于时间段的ACL； 7、支持STP/RSTP/MSTP生成树协议、支持RRPP；支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 8、支持802.1X认证；支持Guest VLAN；支持TRUNK端口认证；支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定 9、支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力； 10、支持DHCP server、DHCP client、 DHCP Snooping；支持SNMP V1/V2/V3，SSHv2等管理方式； 11、绿色节能，支持防雷等级≥10KV； | 台 | 4 |
| 2 | 外网24口接入交换机（千兆接入，万兆上联） | 1、交换容量≥336Gbps，包转发速率≥108Mpps；固化24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口、4个万兆SFP+端口,支持AC； 2、无需额外升级软件，支持Ipv4和Ipv6三层路由功能，支持RIP路由协议； 3、支持将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，非堆叠模块实现，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合； 4、支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换； 5、支持SDN，实现网络控制层和数据转发层的分离；支持千兆/万兆端口聚合，支持动态聚合、跨设备聚合； 6、支持基于端口、MAC、协议的VLAN，支持QinQ、灵活QinQ，支持基于端口、VLAN、全局下发ACL，支持双向ACL、基于时间段的ACL； 7、支持STP/RSTP/MSTP生成树协议、支持RRPP；支持G.8032以太网环保护协议ERPS； 8、支持802.1X认证；支持Guest VLAN；支持TRUNK端口认证；支持端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定； 9、支持终端准入控制功能，配合后台系统可以将网络安全措施整合为一个联动的安全体系，提升网络对病毒、蠕虫等安全威胁的整体防御能力； 10、支持DHCP server、DHCP client、 DHCP Snooping；支持SNMP V1/V2/V3，SSHv2等管理方式； 11、绿色节能，支持防雷等级≥10KV； | 台 | 2 |
| 3 | 万兆单模光纤模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)，为保证系统的稳定性，须与交换机同一品牌。 | 只 | 16 |
| 4 | 高速扫描仪（一楼扫描） | 不低于A4/600dpi/70ppm/140ipm/双面/OCR批量识别/带100页输稿器 | 台 | 4 |
|  | 二、安全防范系统 |  |  |  |
|  | 1、高清监控系统 |  |  |  |
| 1 | 500万星光防暴高清红外半球型网络摄像机（含法院平台接入） | 设备须无缝接入梁溪法院现有高清监控系统进行统一管理和图像控制，并且能够实现通过法院现有高清监控解码器将摄像机主辅流图像均能解码上墙进行显示。 500万像素逐行扫描图像传感器H.265（Main Profile）/H.264（Baseline Profile、Main Profile、HighProfile）/MJPEG视频编码，1080P@30fps高清实时图像,符合IK10级防暴设计，符合IP66防护等级, 支持0.0005Lux星光级超低照度成像, 采用高效红外灯，照射距离不低于40米,支持ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控, 支持120dB宽动态，适合逆光环境监控,支持双向音频及报警接口,支持3D数字降噪，图像清晰细腻,支持竖屏（走廊）模式，支持强光抑制、背光补偿、自动电子快门功能,支持ROI、编码区域裁剪功能，支持超低码流,支持移动侦测、警戒线、区域入侵等视频分析智能告警功能,支持模拟输出，方便安装调试,支持RS485控制功能,支持128G TF卡本地存储,支持宽温设计。 | 台 | 51 |
| 2 | 高保真拾音器（含电源） | 高保真、语音清晰、噪音低,采用两只互补型全指向电容咪头，采音全面、音质好,AGC自动增益，远近语音均衡程度高,特别针对空旷的房间，有效消除强回音导致的浑浊声音,咪头经过防潮处理,灵敏度高,音频监控监听面积不低于70㎡米,卡座分离安装方式，便于侧墙或吸顶安装,自动抑制高强度声音，超长线路的拾音头音频传输，采用3芯0.5mm RVVP屏蔽电缆传输3公里不失真,-25℃～ 75℃的超强工作温度范围,拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护,符合最高检同步录音录像系统建设规范。 | 只 | 28 |
| 3 | 高清解码器 | 采用嵌入式LINUX系统，支持2路HDMI、1路VGA，HDMI1与VGA同源显示输出，与HDMI2异源输出；解码总性能支持4路4K（3840×2160）或18路1080P（9+9）或32路720P（16+16）；支持注册监控平台；支持桌面安装或壁装 | 台 | 1 |
| 4 | 43寸监视器（法警办公室） | 43寸液晶监视器，金属外观，显示尺寸：不低于42.5 inch ，物理分辨率： 不低于1920 × 1080@60 Hz ，背光源类型：LED ，亮度：不低于450 cd/m2，可视角：不小于178°（H）/ 178°（V），色深度：8 bit ，对比度：不低于 3000：1 ，响应时间：8 ms ；刷新率： 60 Hz，雾度：1 % ，色域：72%，连续使用时间：7 × 24 H，音视频输入接口：VGA × 1、DVI × 1、HDMI × 1、BNC IN (SDI 信号) × 1、AUDIO IN × 1 ，音视频输出接口：BNC OUT (SDI 信号) × 1、内置扬声器5 W × 2 ，数据传输接口：USB × 1 ，控制接口： RS-232 IN × 1,RS-232 OUT × 1。 | 台 | 2 |
| 5 | HDMI连接线 | 机制HDMI 1.5米 | 根 | 2 |
| 6 | 安装辅材 | 摄像机电源、水晶头、扎带、胶布、拖线板、摄像机电源箱等，满足项目需求。 | 套 | 1 |
|  | 2、人员安全管控系统 |  |  |  |
| 1 | 400万像素人脸抓拍筒型摄像机（含公安重点人员库人脸算力接入） | 400万星光级 1/1.8"CMOS AI轻智能抓拍半球型网络摄像机，含公安重点人员库人脸算力接入授权。采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的目标图像。极大的提升了目标的检出率；支持智能资源模式切换：人脸抓拍（默认），smart事件，道路监控、人数统计；最大支持8个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用），全屏最多支持64个目标；人脸抓拍：支持同时检测并且抓拍30张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选输出最优的人脸抓图，支持最佳抓拍，快速抓拍；周界：支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域功能；支持基于具体的目标类型（人或车辆）触发的报警；道路监控：a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌，b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片；人数统计：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图；最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°；宽动态: 120 dB；焦距&视场角:8~32 mm：水平视场角：40.3°~14.5°，垂直视场角：22.1°~8.2°，对角线视场角：46.9°~16.5°；补光灯类型: 红外，850 nm；补光距离: 8~32 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：7 m；防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；最大图像尺寸: 2560 × 1440；视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG；网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持）；网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器；报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）；RS-485: 1路RS485接口；复位: 支持；电源输出: 支持DC12 V，100 mA；防护: IP67。 | 台 | 1 |
| 2 | 公安重点人员库线路接入费用 | 公安重点人员库线路接入费用 | 年/路 | 3 |
| 3 | 双屏智能访客终端（含最高院律师一码通对接模块） | 根据无锡法院人员管控系统要求进行定制开发，终端直接对接最高院律师一码通平台，可直接扫描律师二维码进行信息比对。该设备接入无锡法院人员管控平台进行统一管理和控制，来访人员信息能够直接在人员管控平台内进行查询。 操作系统：不低于Android 7.1.2； 屏幕参数： 操作员屏≥15.6寸电容触屏，用户屏≥11.6寸非触屏； 摄像头参数：采用宽动态≥200万双目摄像头； 存储容量：≥2G内存，≥16G存储； 硬件接口：LAN*1、USB*2; 通信方式：TCP/IP、 Wifi; 人证功能：内置人证比对算法，支持人证（身份证）比对功能，即：将现场抓拍的访客人脸照片与身份证内读取的人像信息进行比对，验证是否为本人，比对时间≤1s； 凭条打印：内置热敏打印机，支持打印访客凭条，当访客登记成功后，打印访客登记信息； 扫码功能：内置二维码扫描仪。 功能模块：身份证认证；业务预约；线上预约； | 台 | 1 |
| 4 | 单机芯闸机系统(左/右） | 包含当事人通道一个和律师进出通道各一个， 硬件参数： 1.材质：304#不锈钢 2.通道宽：550-1400mm可选； 3.通行方式：支持单向和双向； 4.工作环境：室内、室外（荫棚） 5.通行速度：40人/分（常开）25~30人/分（常闭）；开闸时间：＜1秒 6.工作指示：语音播报、指示灯 7.其他：电源输入：AC220V，50Hz；驱动方式：DC24V 直流无刷电机；使用寿命：≥300W次 | 台 | 4 |
| 5 | 双机芯闸机系统 |  | 台 | 2 |
| 6 | 闸机伴侣终端（人脸比对） | 含人脸识别算法软件 人脸识别仪：尺寸≥7英寸LCD触摸显示屏；分辨率≥600*1024；USB2.0接口≥2个，包括 type C 接口、micro USB 接口和普通 USB 连接口； 身份证阅读器：内含身份证识别模块，符合公安部GA450/IGA450标准 二维码扫描器：二维码识别扫描 软件功能： 1. 身份证识别：支持身份证扫描身份证获取身份信息，比对登记记录开闸。 2. 人脸识别：支持访客机下发的人脸数据与活体人脸进行比对开闸 3. 人证比对：支持获取身份证信息，比对证件照片与活体人脸，并比对登记记录开闸。 4. 人证比对：支持扫描身份证，人证比对后直接开闸。 5. 自动签离：经过登记的访客出闸时自动签离。 6. 出入管控：添加白名单标签的人员无需登记，可自由进出闸机。 7. 进出记录：如对接访客终端，可通过访客机查看每日人员进出闸详情。 8. 出入口管理系统：（1）支持查看数据统计和数据分析；（2）支持对人员类型和人员标签进行管理；（3）支持查询访客过闸记录；（4）支持系统配置和设备管理；（5）支持权限分配和个人信息管理。 | 台 | 4 |
| 7 | 闸机授权管理系统 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用。默认包含50路门禁点授权。 | 套 | 1 |
| 8 | 智能访客管理系统 | 访客管理提供访客登记、人证比对、访客签离、访客权限管理、短信通知、来访记录查看等功能。访客在抵达法院后首先进行来访信息登记。利用人证核验终端，结合外来人员登记应用，可实现对于访客人证比对、人员身份信息回填和来访事由信息登记。如该名访客是法院的重点关注人员，则会面向法警在访客登记期间进行重点关注人员的到访提醒。 律师在移动端登录人民法院律师服务平台完成身份认证便可生成律师专属二维码。在获取二维码后，律师来到法院即可通过门禁闸机上的门禁设备进行二维码验证通行，法院智慧警务管理平台通过调用人民法院律师服务平台的“律师一码通”接口，将相应的信息在律师服务平台进行验证，确认律师身份无误后放行。 | 套 | 1 |
| 9 | 安装辅材 | 水晶头、扎带、胶布、拖线板等，满足项目需求。 | 套 | 1 |
|  | 三、科技法庭庭审服务系统 |  |  |  |
|  | 1、法庭专用摄像机 |  |  |  |
| 1 | 庭审专用一体化高清网络摄像机（带HD-SDI、IP双接口）(含法院高清科技法庭平台接入、摄像机吊装支架） | 设备须无缝接入梁溪法院现有高清监控系统进行统一管理和图像控制，并且能够实现通过法院现有高清监控解码器将摄像机主辅流图像均能解码上墙进行显示。 ≥20倍光学变焦，≥8倍数字变焦；400W高清实时视频，支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿；最低照度彩色0.0002 Lux /F1.3，黑白0.0001Lux /F1.3；支持H.265（默认）；MJPEG；H.264三种编码等级；支持高清图像实时输出，至少支持1路音频输入，1路音频输出，支持TF卡存储；VS6000V 防雷、防浪涌、防突波；支持网络、HD-SDI高清视频同时输出。含法院高清科技法庭平台接入授权。 | 台 | 12 |
| 2 | 安装辅材 | 水晶头、接插件、摄像机电源等，满足项目需求 | 批 | 1 |
|  | 2、音频采集、语音转写系统 |  |  |  |
| 1 | 法庭专用微型多模式演讲话筒 | 1.支持连杆上下双端旋转结构，左右角度锁定；2.支持中频平直，高频稍有提升；3.支持咪芯模组20mm以上镀金电容式收音头；4.支持心型指向，同时话筒本体具备可快速拆卸更换指向性咪芯模组的结构设计；5.兼容可以在讲演录音和会议模式间进行灵活切换；6.具备轻触式工作指示状态的灯环；7.频率响应不低于40Hz-18kHz；8.灵敏度不低于-38dB±3dB（1dB=1V/Pa 1kHz）；9.等效噪声级不大于20dBa；10.输出阻抗不低于200欧姆。 | 套 | 64 |
| 2 | 法庭专用高清视讯音频处理器（语音转写） | 1、音频输入参数：1) 频响： 20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB)；2) 动态范围：最高92dB，A计权；3) 噪声级别：-92dB，A计权；4) 阻抗：20kohm；5) 输入电平：+4dBu；6) 可调节增益范围：0dB~51dB（数字调节）；2、音频输出参数：1) 频响：20HZ-20KHZ（+0.1/-0.4dB）；2) 动态范围：最高92dB，A计权；3) 噪声级别：-92dB，A计权；4) 阻抗：470ohm；5) 输出电平：+4dBu；3、接口默认数字音频参数：1) 采样率：16k/48k；2) 位深：16bit；3) 通道：12通道；4) 光纤同步接口：input*1，output*1。 | 台 | 8 |
| 3 | 法庭专用语音转写系统（法庭客户端） | 1.开庭语音自动播报 针对开庭需要宣读的法庭纪律、审判员及证人入庭等内容，系统能够通过AI系统进行语音合成，支持播报内容、语速等灵活配置，语音合成自然度高于4.5分；避免口音及其他人为因素干扰，提升庭审严肃与威严。 2.多场景角色分离麦克风 系统通过法庭专用高清视讯音频处理器配合麦克风，系统能实现在庭审过程中区分多角色的说话内容，同时支持庭审过程汉藏、汉维、汉英等多语种场景的配置，确保产品满足多种不同的场景的应用。 3.高准确率语音识别 所投系统效果需满足：对中文标准普通话的实时识别，声源取自近距离麦克风收音，识别准确率需达到99%。投标时须提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件。 4.案件资料自学习 系统能够对案件相关资料的学习，包括词汇和句子表达，且学习后的成果，书记员实时查阅展示，用于提高识别准确率。 5.多种辅助编辑模式 系统除了笔录正文直接插入识别结果的模式外，还提供了学习模式，实现左侧识别结果，右侧为笔录编辑，方便用户左看右写，满足不同书记员的使用习惯。 6.个性化热词快速替换 系统支持个性化词汇维护，有效提升语音识别正确率，针对识别错误的词汇，书记员可通过系统一键替换，辅助书记员快速修正笔录内容。 7.标记打点回溯 针对庭审过程中记录不及时、陈述人语速过快的情况，可标记相应的位置。在休庭或闭庭后，按照标记的位置，可快速定位并回听之前的庭审音频，辅助修正记录内容。 8.笔录自动保存 系统会自动保存庭审笔录，当存在异常情况，例如断网，异常退出后，系统会自动保存之前数据，下次打开原数据依旧呈现，避免数据丢失。 9.音视频笔录同步：支持庭审音视频及转写笔录同步展示；支持文字内容与视频进度的双向定位；支持通过关键字/短句的检索定位视频播放的进度。 10.笔录模板导入：支持导入庭前准备的笔录模板（支持doc/docx格式），延续了书记员之前的记录习惯，减少书记员庭审过程中记录量，辅助生成完整笔录，提升记录效率；支持书记员保存修改后新的笔录模板，以便下次开庭直接使用。 11. 角色智能筛选：系统支持将笔录内容按照角色进行筛选、提取。 12. 案件名称输入：支持新建开庭、继续上次开庭、笔录下载、笔录准备功能。 13.个性化词语配置：支持书记员将庭审中出现的个性化词语添加到系统中；支持自动修正转写结果，防止庭审过程中转写的某些个性化词语（例如人名、公司名、地名等）出现错误。 14. 庭审笔录转写：系统支持分角色语音转写笔录，并支持摘要笔录和全文笔录两种方式记录，可在摘要笔录中插入实时转写结果与实时修正转写结果。 15.所投系统支持与最高法人民法院语音云平台对接，服务最高统筹管理。投标时须提供客观证明材料。 16. 庭审笔录智能修正：支持书记员对庭审笔录进行实时修订、保存，并且支持word的文档操作，实现庭审记录的快速修正、生成。 17.所投系统在庭审辅助业务方面，能够支持生成要件式庭审提纲和笔录。投标时须提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件。 18.所投系统支持与法信平台接口对接。投标时须提供权威法信平台对接证明材料。 19.系统支持说话人麦克风控制：书记员能够在庭审过程中远程对各方说话人的麦克风设备进行操作，实现关闭或开启语音识别功能。并且，所有操作都仅限在书记员电脑上完成。 20. 上下文同角色智能合并：在修改笔录时，若对其中一段文字进行了整体删除，系统判断上下文为同一角色的发言内容，系统会将文本内容自动合并。 21. 导出/打印：要求具有客户端笔录和音频的导出，庭审笔录的打印，预览和打印份数设置功能。 22. 模糊音设置：个性化词汇进行模糊音设置，智能修正个人方言口音造成的关键词识别错误。如：z=zh，c=ch，s=sh，l=n，f=h，r=l，an=ang，en=eng，in=ing，ian=iang，uan=uang 等模糊音设置。 23、保存/导出/打印/打印预览：支持书记员庭后在系统客户端保存和导出庭审笔录Word文档，也支持在客户端中进行打印预览或者直接进行打印操作。 | 套 | 8 |
| 4 | 法庭专用高清视讯音频处理器（音频采集） | 1、设备支持网络集中管理。 2、支持语音备份、音频直录播。 3、支持故障自动报警。 4、内置不低于12路独立话筒输入/12路独立麦克风电平输出通道，每路话筒输入单独增益调整，具备48V独立幻象电源供电；具有双音轨自动混音编组功能实现智能高清音频采集，双音轨同时工作互不干扰； 5.数字音频处理器核心处理平台提供半开放式架构，开放式用户管理界面，提供24BIT/48kHz高清音频采样处理； 6.数字音频处理器采用专业菲尼克斯连接器作为输入输出通道连接使用。所有音频输入通道具备幻象供电功能，可以对话筒提供48v幻象供电； 7.具有至少4编组自动混音编组功能实现智能高清音频采集处理 8.具备远程运维功能，会议运维人员可以远程通过网页访问实时获取现场声音信号，用于远程监听及效果调整； 9.处理器具备手动音量调整旋钮，用户可以在紧急情况下通过手动旋转前置面板主音量旋钮完成紧急音量调整； 10. 设备支持远程录音功能，可以通过服务器开启录音功能。管理员可通过手动设置，在处理器前面板上调整录音音量大小，或手动关闭录音功能； 11.支持面板按键应用场景固化锁定； 12.支持面板数字多功能旋钮调控； 13.支持话筒输入信号状态检测； 14.支持WAV无损编码，传输延迟不大于20ms； 15.支持多平台对接功能； 16.支持1组远程通讯线路音频输入及输出； 17.支持不低于4编组独立的专业音频信号输出； 18.支持自动EQ均衡匹配功能，自动进行环境声学优化； 19.支持全双工回声消除、降噪、声反馈、音频路由分配、音频延时处理、矩阵混音器、自动增益控制； 20、支持4组音频编组独立输出； 21、1组远程通讯线路音频输入及输出；1路独立的专业系统监听输出；具备自动EQ均衡调节；支持语音识别系统； 22、可通过PC/IPAD进行场景预设；信号处理模块包括全双工回声消除、环境系统噪声过滤、声反馈啸叫处理、路由器、延时器、矩阵混音器、•信号发生器、电平显示表、自动增益控制； 23、通讯协议：TCP/IP；网络音频格式：AAC 24、板载网络1000M/100M 以太网 RJ45 25、总输入通道不少于14路，总输出通道不少于20路；频率响应：20-20,000Hz,±0.2dB；采样率/量化位数：48K/24bit；动态范围：>110dB； 26、THD+N：< 0.005%@4dBu；AFC传声增益提升： 6dB~12dB，AEC回声抵消：>65dB，150ms；收敛速率：40dB/秒；噪音消除：0-15dB；延迟时间：<10ms， AEC/ANC/AFC处理启用； 27、具备信号高通、延时、自动混音、自动增益、矩阵、编组；通道隔离度<109dB，1kHz；输入增益： -6至36dB；输出电平：0/-6dB；幻象电源：+48V；输入阻抗：10KΩ，输出阻抗：100Ω； | 台 | 8 |
| 5 | 音频分配器 | 音频一分四，RCA接口 | 台 | 3 |
| 6 | 网络电源时序器（设备须支持接入法庭音视频智能管理平台进行状态监测，支持远程、定时开关及本地手动开关） | 设备须能支持直接接入法庭音视频智能管理平台进行统一管理和控制。 支持远程开关电和定时开关电，也可支持本地手动开关，可以满足法院远程运维需求。8路电源时序控制，每路延时1秒，延时10分钟关闭；整机容量不低于50A；采用符合CCC要求不低于RVV3*6平方软电缆，内部设计保留20%电流余量；支持标准RJ/45和RS232串口控制功能；可设置255个ID地址，最大可支持255台同时使用；支持物联网功能；支持直流电压控制，直流5V-24V电压控制时序开关，兼容电脑USB口跟随电脑开关机控制；支持外部墙开关和中控继电器外部开关控制和级联控制。 | 台 | 8 |
| 7 | 数字功率放大器 | 不低于功率(2Ω)350W，功率(4Ω) 250W，功率(8Ω) 300W,技术参数:频率响应： ±0.75dB(20Hz-20kHz) ,信噪比: ＞95dB ,串音（1kHz）: -82dB ,串音（20kHz）: -58dB，每通道的额定负载阻抗为2Ω-8Ω，桥接单路输出的额定负载阻抗为4Ω-8Ω。 | 台 | 8 |
| 8 | 音箱 | 不低于频响：85HZ-20KHZ，功率：150W，灵敏度（LF/HF）：93dB，阻抗：8OHM，最大声压：113dB，水平覆盖度：120度（水平）*80度（垂直） | 只 | 16 |
| 9 | 法庭音频智能管理平台 | 实现对各法庭专用设备进行物联网化的集中可视化管理，出现故障及时发现，降低运营成本，降低设备功耗，降低运营成，延长设备寿命； 1、音频部分：每路话筒可自定义名称，远程控制话筒音量，远程控制话筒开关，可视化窗口实时监听声音状态，音频设备状态实时监控，一键巡检所有设备状况，在同一页面展示所有法庭音频设备，设备故障时页面弹窗提醒； 2、视频部分：支持庭审现场频频信号的实时监控，音视频数据备份、下载；视频摄像头状态实时监控，一键巡检所有摄像头状况，在同一页面展示所有法庭音频设备，设备故障时页面弹窗提醒； 3、电源部分：电源开关管理页面，展示所有电源开关机状态，支持一键开关机所有法庭电源，也可单独开关机每间法庭电源，支持每间法庭预约开关机； 4、支持一地部署，多地基础功能资源共享，实现设备巡检、设备控制、独立管理权限等； 5、后台配置：支持用户管理、角色管理、权限管理，支持批量导入客户端，支持区域划分机制配置，支持客户端故障报警机制配置，支持数据备份机制配置，支持电源预约开关机机制配置，支持操作日志全记录、下载，支持服务器存储空间检测、弹窗提醒机制； 6、支持不低于200个客户端同时接入； 7、B/S架构，支持局域网内PC、平板、手机等多终端网页访问控制； 8、支持快速自动开庭和自动闭庭； 9、支持单个场景单独控制开庭、闭庭； 10、声音部分：每路话筒可自定义名称，远程控制话筒音量，远程控制话筒开关，可视化窗口实时监听声音状态，音频设备状态实时监控；投标时须提供软件截图并加盖投标人公章。 11、视频部分：支持庭审现场频频信号的实时监控，音视频数据备份、下载；不同区域网络摄像头分组管理，状态实时监控； 12、电源部分：电源开关管理页面，展示所有电源开关机状态，支持开关机每间法庭电源，支持每间法庭预约开关机。 | 套 | 1 |
| 10 | 安装辅材 | 音频接插件、音频跳线等，满足项目需求 | 批 | 1 |
| 11 | 机柜 | 材料SPSS采用优质冷轧钢板，尺寸600*600*1200mm。表面处理:方孔条镀蓝锌,其余脱脂,磷化,静电喷塑，含1个机架式防雷7位PDU | 只 | 3 |
|  | 3、电子质证系统 |  |  |  |
| 1 | 当事人端智慧庭审终端（三屏显示、含会议摄像头、指纹采集、文档采集摄像头及二代身份证读卡器） | 含电子质证客户端软件，电子质证客户端软件须无缝接入梁溪区人民法院现有电子质证系统进行统一管理和控制。 硬件参数：一体化设计，软硬件高度集成，外接会议摄像头、指纹采集、文档采集摄像头及二代身份证读卡器；屏幕尺寸：≥29寸；可视角度：≥178°；最大分辨率：≥2560x1080；显示比例：21:09；触控方式：多点触摸电容屏，支持手指和触笔等进行操作；响应时间：小于5ms；存储容量不低于256G；会议摄像头：支持H.239、BFCP双视频流，提供不低于1080p60fps分辨率的高清视频流；文档采集摄像头：超清5K，1600万像素，支持不低于4656*3496分辨率采集；麦克风：支持；指纹采集：支持电容指纹采集，认假率FAR<1/1000000；拒真率FRR<1.5%；相应速度，特征提取时间<0.2S,单枚匹配时间<0.002S；二代身份证读卡器：读取二代身份证：姓名、身份证号码、照片等信息； 软件功能：1、支持庭审笔录的语音识别自动转录功能（须与法庭语音转写系统对接使用）； 2、电子卷宗中电子证据的自动获取（须与法院通达海法综系统对接使用）； 3、电子卷宗调阅：可以根据案件编号自动获取对应的电子卷宗内容，包括庭审笔录、证据、庭审录像等。主审法官及合议庭成员可根据案件审理需要，进行手工查阅；通过语音识别引擎，支持语音检索。 4、笔录与证据同屏展示：可以进行庭审笔录和电子证据的同屏展示，屏幕左侧显示电子证据，法官可根据庭审情况切换需要展示的证据，电子证据可提前预览，屏幕右边显示庭审笔录。 5、电子证据的同屏批注互质功能，同步延时＜2秒； 6、电子证据与庭审笔录支持同屏展示。 7、证据电子化：将实物证据、纸质证据等在庭前就进行扫描处理，随案件卷宗同步电子化，并进行统一的证据目录及文件标签处理。在法庭举证和质证阶段，以电子证据方式展示与质证，无需再由法警拿着实物证据进行现场采集或是给诉讼参与人逐个查看。通过语音识别与电子证据文件的匹配，实现电子证据的自动调阅功能，即语音唤醒证据。（须与法庭语音转写系统对接使用） 8、质证批注：可以进行庭审质证环节，各诉讼参与方以不同颜色进行证据批注，批注结果实时同步至其他一体机。法官可进行本地批注，批注结果不同屏显示。 9、支持庭审笔录和电子证据的同屏展示，笔录跟随语音识别或书记员手工录入自动同步；笔录信息的采集主要有以下三种方式：（1）语音识别（2）手工输入（3）书记员电脑屏显。前两种以文本方式采集和同步，第三种以音视频码流方式采集和传输，文本方式的可以控制是否同步并可浏览历史笔录，音视频方式的兼容性好，但只能被动观看，不能主动浏览历史笔录。 10、与科技法庭深度融合：语音识别系统采用第三方的成熟系统，但要与原有科技法庭系统进行业务接口的深度融合，不能以两套独立系统运行，从而增加书记员的工作负担。通过软件接口调用实现一键启动语音识别，自动获取庭审笔录内容，电子证据语音唤醒等功能。 11、一键开庭：自动开启庭审录像，语音识别，电子示证； 12、一键闭庭：自动停止庭审录像，获取语音转写或手工输入的笔录文件（TXT 或 WORD 格式），回传录像及笔录信息至通达海法综系统； 13、根据关键字或法律法规编号检索对应的法律法规库，通过语音识别引擎，可支持语音检索，实现法律法规的“随讲随查”功能。 14、根据案件编号、庭审编号自动创建群组，合议庭成员自动加入相关群组。在庭审过程中，可进行文本、图片、页面链接等多种方式的信息交互，实现案情和审判意见的实时交换。 15、支持从法综系统自动获取电子卷宗内的证据信息，可手工切换证据展示。 16、支持在智慧终端查看庭审笔录。 17、支持在智慧终端查看电子证据。 18、支持在智慧终端中选择照片、视频、文件进行举证操作。 | 台 | 2 |
| 2 | 法官端智慧庭审终端（三屏显示） | 含电子质证客户端软件，电子质证客户端软件须无缝接入梁溪区人民法院现有电子质证系统进行统一管理和控制。 硬件参数：一体化设计，软硬件高度集成；屏幕尺寸：≥29寸；可视角度：≥178°；最大分辨率：≥2560x1080；显示比例：21:09；触控方式：多点触摸电容屏，支持手指和触笔等进行操作；响应时间：小于5ms；存储容量不低于256G； 软件功能：1、支持庭审笔录的语音识别自动转录功能（须与法庭语音转写系统对接使用）； 2、电子卷宗中电子证据的自动获取（须与法院通达海法综系统对接使用）； 3、电子卷宗调阅：可以根据案件编号自动获取对应的电子卷宗内容，包括庭审笔录、证据、庭审录像等。主审法官及合议庭成员可根据案件审理需要，进行手工查阅；通过语音识别引擎，支持语音检索。 4、笔录与证据同屏展示：可以进行庭审笔录和电子证据的同屏展示，屏幕左侧显示电子证据，法官可根据庭审情况切换需要展示的证据，电子证据可提前预览，屏幕右边显示庭审笔录。 5、电子证据的同屏批注互质功能，同步延时＜2秒； 6、电子证据与庭审笔录支持同屏展示。 7、证据电子化：将实物证据、纸质证据等在庭前就进行扫描处理，随案件卷宗同步电子化，并进行统一的证据目录及文件标签处理。在法庭举证和质证阶段，以电子证据方式展示与质证，无需再由法警拿着实物证据进行现场采集或是给诉讼参与人逐个查看。通过语音识别与电子证据文件的匹配，实现电子证据的自动调阅功能，即语音唤醒证据。（须与法庭语音转写系统对接使用） 8、质证批注：可以进行庭审质证环节，各诉讼参与方以不同颜色进行证据批注，批注结果实时同步至其他一体机。法官可进行本地批注，批注结果不同屏显示。 9、支持庭审笔录和电子证据的同屏展示，笔录跟随语音识别或书记员手工录入自动同步；笔录信息的采集主要有以下三种方式：（1）语音识别（2）手工输入（3）书记员电脑屏显。前两种以文本方式采集和同步，第三种以音视频码流方式采集和传输，文本方式的可以控制是否同步并可浏览历史笔录，音视频方式的兼容性好，但只能被动观看，不能主动浏览历史笔录。 10、与科技法庭深度融合：语音识别系统采用第三方的成熟系统，但要与原有科技法庭系统进行业务接口的深度融合，不能以两套独立系统运行，从而增加书记员的工作负担。通过软件接口调用实现一键启动语音识别，自动获取庭审笔录内容，电子证据语音唤醒等功能。 11、一键开庭：自动开启庭审录像，语音识别，电子示证； 12、一键闭庭：自动停止庭审录像，获取语音转写或手工输入的笔录文件（TXT 或 WORD 格式），回传录像及笔录信息至通达海法综系统； 13、根据关键字或法律法规编号检索对应的法律法规库，通过语音识别引擎，可支持语音检索，实现法律法规的“随讲随查”功能。 14、根据案件编号、庭审编号自动创建群组，合议庭成员自动加入相关群组。在庭审过程中，可进行文本、图片、页面链接等多种方式的信息交互，实现案情和审判意见的实时交换。 15、支持从法综系统自动获取电子卷宗内的证据信息，可手工切换证据展示。 16、支持在智慧终端查看庭审笔录。 17、支持在智慧终端查看电子证据。 | 台 | 3 |
|  | 4、科技法庭庭审系统 |  |  |  |
| 1 | 简约型科技法庭多路高清编码主机 | 设备须无缝接入梁溪法院、无锡中院、省高院现有高清科技法庭系统进行统一管理和开庭录像控制。 1、嵌入式操作系统、嵌入式架构，高度集成一体化设计； 2、整机仅占用一个IP地址； 3、符合最高人民法院《人民法院科技审判法庭系统建设规范》； 4、标配不小于2TB 硬盘； 5、支持双码流输出； 6、≥4路HD-SDI、2路HDMI、2路VGA输入、1路合成画面； 7、每路信号均实现真实高清的单独采编； 8、内置48V幻象供电，每路可独立控制开关；支持至少4路MIC音频输入； 9、≥2路示证音频输入； 10、≥7路视频输入独立编码，支持1路合成画面、4路视频、2路示证； 11、支持网络2路1080P音视频解码； 12、内置数字音频处理器，具有自适应声反馈消除、自动降噪、回声消除能力，可抑制啸叫，保证音量均衡、音质清晰； 13、支持AAC纯音频文件； 14、视频压缩：H.264 High Profile；音频压缩：AAC。 15、支持TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/NTP等协议； 16、支持语音激励功能，灵敏度、话筒优先级可设置； 17、支持远程关机； 18、支持示证音频独立输出； 19、支持1/2/3/4/5/6/7/8/9多种画面分割，多画面风格样式可自定义配置； 20、支持案件信息叠加； 21、支持外置USB刻录机； 22、支持与无锡地区法院现有科技审判法庭系统的庭审视听资料库存储、备份功能无缝对接，保证庭审视听资料的数据安全性； 23、支持与无锡地区法院现有科技审判法庭系统庭审网络直播、点播接入功能无缝对接，保证法院系统内，在有授权权限的情况下，可进行案例分析和案例讨论； 24、按《江苏法院科技审判法庭系统建设规范》（苏高法[2014]186号）要求实现与省高院、无锡地区现有远程提讯系统应用功能的无缝对接； 25、按《江苏法院科技审判法庭系统建设规范》（苏高法[2014]186号）要求实现与省高院、无锡地区现有远程减刑假释系统应用功能的无缝对接。 26、支持智能检测功能：支持硬盘故障、无硬盘、录像空间满、前端掉线、非法访问、网络故障、IP 冲突、MAC 冲突、无音频、刻录出错、并口告警等多种类型告警。 27、支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测。 | 台 | 3 |
| 2 | 一分二HDMI信号分配器 | HDMI一分二分配器 | 台 | 3 |
|  | 5、庭审直播系统 |  |  |  |
| 1 | 第四法庭庭审直播主机 | 设备须无缝接入法院现有庭审直播系统进行统一管理和直播控制。 1.视频输入：≥1路HDMI输入，1路VGA输入；视频输出：≥1路 HDMI输出；输入分辨率：最高支持3840*2160@30Hz；编码标准：H.265/H.264；编码级别：H. 265；HIGH/MAIN/BASELINE PROFILE；H. 264 HIGH/MAIN/BASELINE PROFILE；2.音频：输入：1路HDMI内嵌音频，2路音频输入（左右声道）；输出：1路HDMI输出，1路音频环出；采样率：48000；3.IP输出:接口：10/100/1000M自适应以太网口，TS标准流；4.系统:网络协议：支持HTTP,RTSP,RT MP，TS标准流；配置管理：支持WEB配置，TF卡升级；5.通用:电源：12V~2A；额定电流：1A；工作温度：-10摄氏度～+35摄氏度；工作湿度：＜90%，无冷凝。 软件：内置有计算机软件著作权的音视频处理软件，编码处理后的画面符合在“江苏法院庭审直播网”上播出的要求，能够根据直播指令的要求准确进行编码工作，并将处理后的数据流传输到流媒体网关上。 | 台 | 3 |
| 2 | 单路高清解码器 | 要求设备具有≥1个HDMI接口、1个VGA接口、1个语音接口、8路报警输入、8路报警输出、1个RS485接口、1个RS232 接口、1个CVBS模拟视频输出接口和1个RJ45 网线接口。具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。可对客户端电脑桌面解码输出显示。可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。可通过客户端软件设置输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：16路分辨率为4000×3000（20fps）的H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。 | 台 | 3 |
|  | 6、法庭智能电子席位牌系统 |  |  |  |
| 1 | 12.3寸的液晶电子席位牌（根据法庭审判桌造型进行定制） | 法庭电子液晶席位牌硬件参数： 1.面板尺寸：≥12.3inch；面板类型：TFT LCD 2.亮度：不低于500cd/m2 3.分辨率：不低于1920×720 4.显示色彩：16.7M 5.显示区域：292.6(W)X109.7(H) mm 6.对比度：不低于1000：1 7.点距：0.1524×0.1524 (H×V) 8.CPU：不低于A40 9.解码能力：支持硬件解码 10.内存：不低于2G 11.操作系统：不低于Android7.1 12.图片支持：GIF、JPEG、PNG、BMP 13.存储：16G 14.音频支持：MP3 , AAC,AC3,AC3+ 15.视频支持：.mpg .avi .ts .mov/.mkv .dat .mp4 .vob .asf 16.网络：以太网（RJ45） 17.电压范围：DC 12 V，支持POE供电 18.待机功率：<1W；最大功耗：<25W 19.工作温度：0℃～50℃；工作湿度：10%-80%， 法庭电子液晶庭牌软件参数： 1．支持自动NTP对时 2．支持远程网络配置，支持远程设置定时开关机，软件升级可远程操作 3．支持任意分屏，支持横屏和竖屏展示 4．多种动态转场效果 5．支持流畅的字幕播放 6．支持批量设置播放终端 7．支持终端的监控、统计等功能 8．支持远程音量控制、重启等操作 9．中英文界面均可支持 10．任意分屏，百变布局，用户可定制屏幕布局 11．支持多播节目列表，支持四种播放优先级 12．支持视频、音频、图片、文本、PPT、日期、时钟、天气预报、直播源、AV输入、动态表格等类型的素材和对象 13．可设置每个素材的播放顺序、时长 14．支持12小时制/24小时等多种自定义时钟显示格式 15．支持网络更新节目，下载到本地存储播放 16．支持通过U盘导出来更新节目 17．可按日期、星期、时间来组合设定节目播放日程 18．过期节目自动清理 19．节目文件加密，确保信息安全 | 块 | 64 |
| 2 | 16口POE供电交换机 | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥39Mpps；端口： 16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口；支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥170W；支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持ERPS功能，收敛时间小于50ms；支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议。 | 台 | 8 |
| 3 | 法庭电子液晶庭牌控制软件 | 1、包含平台管理，支持多级单位管理，主单位下面包含子单位，支持管理员权限分级授权,普通用户，管理员有不同的管理界面。2、可以在任何有网络的区域，通过12.3寸的液晶电子席位牌进行信息展示（审判长、陪审员、书记员、原告、被告等）。3、文字可以实现在线编辑，可以变换字体和文字大小，可以实现文字和图片的特效等。4、发布终端支持分组管理。5、发布的信息制作好后，可以按分组批量发布，也可单个屏幕发布。6、发布内容方式有定时发布、即时发布，轮播，内容下载到发布终端本地，播放时无需占用带宽。7、支持对接入平台的终端进行管理，对终端屏幕运行状态进行监控，包括屏幕运行是否正常，当前节目播放情况，显示当前终端屏幕的尺寸、分辨率及操作系统；单个或批量对终端发布控制指令。 | 套 | 1 |
|  | 7、观众席同步显示系统 |  |  |  |
| 1 | 书记员桌50寸工业级嵌入式专业监视器 | 4K监视器；尺寸：≥50英寸，支持3840*2160@60Hz超高清显示；采用超宽视角屏幕（上下左右）178°；数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰；内置喇叭及功放，支持3.5 mm音频输入；支持U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放；屏幕可视区域：1095.84（H） mm×616.41（V） mm；亮度：300cd/m2； 物理分辨率：3840 × 2160；背光源类型：LED；D-LED；色深度：8 Bit；像素间距：0.2854 (H) mm × 0.2854 (V) mm；可视角：178° (H) / 178° (V) ；响应时间：8ms；对比度：5000 : 1；色域：72% NTSC；雾度：1%；连续使用时间：7 × 24 H；刷新率：60 Hz；音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1, HDMI2.0 × 1, VGA × 1, Audio in × 1 ；音视频输出接口：Speaker (6Ω 7W) × 2；数据传输接口：USB × 1；控制接口：RS232 × 1； | 台 | 1 |
|  | 四、法院信息公开发布及排队叫号系统 |  |  |  |
|  | 1、信息发布系统 |  |  |  |
| 1 | 全院信息发布平台 | 1.平台采用B/S和C/S混合架构，用java语言编写。 2.平台支持多级单位管理，提供场地设置，场地管理信息包含场地所属单位，场地类型，场地说明，支持场地排序。 3.系统支持用户管理，支持批量导入、用户状态禁用、启用，用户密码修改； 4.支持用户、角色授权，支持按照单个用户或者角色进行授权，授权的功能可以是平台上的单个或者多个功能，角色可启用、禁用，可批量设置用户权限；支持账号、姓名快速检索； 5.平台支持第三方应用的接入配置，无支持通过代码即可完成第三方模块的接入展示； 6.支持数据字典查询，数据库中所用的字段可以在平台的数据字典里查询，无支持到服务器数据库寻找字段，字段查找支持字典名称和字段编号精确查找； 7.支持内网IP段的设置，支持多个内网网段设定； 8.平台支持日志查询功能，包含登录日志查询和操作日志查询；支持查看每个用户登录的登录情况，登录IP、登录模块、以及详细操作情况；支持时间段查询； 9.支持多级别权限管理功能，不同级别管理权限拥有不同的管理操作权限； 10.支持管理员可以将各终端的管理权限按角色或者按个人授权给其他用户，被授权用户拥有对被授权终端的管理、节目发布以及终端截图的查看等权限； 11.支持具有根据不同显示终端自定义分辨率的功能；支持素材资源的管理，资源类型支持包含视频、图片、PPT等，支持时间、计时器、网页调用等组件； 12.发布类型支持即时发布、按天数发布、固定时间段发布及星期发布等； 13.支持紧急插播功能，紧急插播内容在屏幕上滚动播放，不影响原有节目播放； 14.支持通过平台查看各个区域、不同区域终端运行情况的功能，包括屏幕运行是否正常，当前节目播放情况，当前屏幕终端的尺寸、分辨率及操作系统信息，支持支持网络故障终端，离线终端的显示 15.终端支持具有自动升级以及通过平台进行远程手动批量升级的功能。 16.平台支持与法院业务系统对接，可以获取并显示审判案件信息、执行案件信息、庭审信息；该系统支持与排队叫号系统对接，可以获取并显示排队信息。投标时须提供中国软件评测中心出具的功能测试报告复印件。 17.平台支持多级单位、用户管理功能；组织架构等多级管理功能。数据支持新建、删除、修改等，用户管理支持excel批量导入、导出功能；支持管理员功能，可以把整个平台的功能分类授权给下属管理员。 A播放终端运行监控 B节目制作 C节目编排发布 D远程物联网控制及智能开关 E接口完整的中间件 F权限设置 G数据统计 | 套 | 1 |
| 2 | 播放管理终端（用于LED屏、含信息发布软件终端接入许可） | 播放管理终端参数： 安卓播放盒：支持点播、直播、支持节目推送，支持通电自启功能，CPU：不低于RK3288，四核 ARM-A17，1.8GHz；内存：不低于2G，存储容量：不低于8GB；USB*2，显示接口HDMI*1，TF卡插槽*1，RJ45网线口*1，一路双通道音频输出，电源：12V/2A；支持自定义策略开关机、重启；可学习红外信号，对红外设备进行控制；可实时进行远程控制，可外接传感设备；支持Web、手机、按键控制。接口：RJ45*2；3.5mm红外接口*1；USB*2；Console接口*1。 信息发布软件终端接入许可参数： 1.支持所有计算机网络，包括局域网、广域网、ADSL拨号宽带、3G/4G/5G、WLAN等网络，能够实现跨网段应用以及广域网应用； 2.支持获取法院信息发布平台上的发布内容，并在终端设备上显示播放的功能，支持内容下载以后离线播放； 3.终端软件支持监测当前终端状态，服务器状态，当前播放节目及播放时长等信息的功能； 4.支持具有远程控制的功能：终端软件支持接受法院信息发布平台下发的节目切换指令、终端控制指令； 5.支持播放器网络在线更新，更新失败时可自动恢复到上一个正常的版本； | 台 | 2 |
| 3 | 系统对接 | 1、与叫号系统对接。获取叫号系统数据并实时显示办理诉讼、立案等业务的人员排序。 2、与法综系统对接。实时接收到来自法综系统的开放信息，实时显示当天排期的开庭案件、案由、被告人、法官等相关信息。 3、与高清科技法庭系统对接。当开庭时，收到来自科技法庭的指令，实时显示开庭、休庭、闭庭等字样，并实时显示本次开庭的案件、案由、被告人、法官等来自庭审软件的相关信息。 4、与执行系统对接。实时显示“老赖”的相关信息。 | 套 | 1 |
| 4 | 信息发布屏（75寸） | 尺寸：≥75寸，OD22全面屏+4K；分辨率≥3840*2160；4核；HDMI+USB； | 台 | 1 |
|  | 2、审判法庭、调解室门口交互式信息发布公告屏 |  |  |  |
| 1 | 27寸超薄型信息发布一体机（含信息发布软件终端接入许可） | 27寸超薄型信息发布一体机参数： 背光类型：LED；屏幕尺寸：≥27寸，显示比例：16:9，分辨：≥1920*1080；对比：不低于1200:1；亮度：不低于300cd/㎡；响应时：Time 8(Tr/Td) ms；可视角度：89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) ；安卓/Android：系统/system：不低于Android7.1；芯片：不低于CPU Cortex-A17四核，主频1.8GHz；RAM：不低于2GB；ROM：不低于16GB EMMC；端子配置：USB 2；RJ45 以太网接口 1（10M/100M）；WIFI 内置 2.4GHz WIFI 天线；声音：喇叭/Speakers 8欧3瓦。出口方：两侧。 信息发布软件终端接入许可参数： 1.支持所有计算机网络，包括局域网、广域网、ADSL拨号宽带、3G/4G/5G、WLAN等网络，能够实现跨网段应用以及广域网应用； 2.支持获取法院信息发布平台上的发布内容，并在终端设备上显示播放的功能，支持内容下载以后离线播放； 3.终端软件支持监测当前终端状态，服务器状态，当前播放节目及播放时长等信息的功能； 4.支持具有远程控制的功能：终端软件支持法院信息发布平台下发的节目切换指令、终端控制指令； 5.支持播放器网络在线更新，更新失败时可自动恢复到上一个正常的版本； | 台 | 9 |
| 2 | 管道、线缆 | 超五类双绞线、电源线RVV3*1.5平方等，满足项目需求。 | 套 | 9 |
|  | 3、等候区LED显示屏 |  |  |  |
| 1 | P1.5全彩LED显示屏（ 显示尺寸：宽3m*高2.025m,分辨率：1920*1296） | 1、安装尺寸：宽3m*高2.025m，面积≥6.075平米，显示分辨率:≥1920*1296；2、LED光源采用表贴三合一LED，原厂铜线封装；3、显示屏点间距：不大于1.5625mm，像素密度：409600点/平米；4、亮度：≥600cd/㎡；5、对比度：≥10000:1；6、色温：2000K-15000K可调；7、刷新率：≥3840Hz；8、视角：水平视角≥170度，垂直视角≥170度；9、发光点中心距偏差：＜1%，亮度均匀性：≥98%；10、平整度：≤0.1mm；11、内部灰度及颜色处理位数：≥24bit；12、模组材质：采用铝底壳模组或者矿钢模组；13、搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K\8K超高清显示；14、传输方式：显示产品单元模组电源、信号传输采用一体化传输；15、驱动方式：共阴恒流源驱动设计；16、功耗：峰值功耗≤400W/㎡，平均功耗≤160W/㎡，显示面板待机休眠功耗（黑屏待机功耗）＜1W/㎡；17、模组尺寸：≥300mm*337.5mm；18、色域覆盖率：NTSC≥120%；19、维护方式：支持前后维护，模组、接收卡支持带电维护，支持热插拔； | 平方 | 6.08 |
| 2 | 视频处理器 | 1、支持两路HDMI1.3信号、一路DVI信号输入；2、支持≥6路网口和1路HDMI1.3信号输出，可带载390万像素 | 台 | 1 |
| 3 | 配电柜（含PLC控制） | LED专用配电柜-功率10KW，3路空开（三相空开、单相空开、漏电保护开关、继电器）(含到屏体线缆)，烟感，温感，远程故障报警，远程开关屏等功能 | 台 | 1 |
| 4 | LED钢结构支架 | 定制钢制支架 | 平方 | 6.08 |
| 5 | 安装机柜 | 材料SPSS采用优质冷轧钢板，尺寸：600*600*1200mm。表面处理:方孔条镀蓝锌,其余脱脂,磷化,静电喷塑，含1个机架式防雷7位PDU | 台 | 1 |
| 6 | 安装辅材 | 管道、线缆，满足项目需求 | 套 | 1 |
|  | 4、排队叫号系统 |  |  |  |
| 1 | 排队叫号自助终端 | 1.内存≥2GB；固态硬盘≥32G； 2.触摸屏：≥32寸防尘防水红外触摸屏；触摸分辨率≥4096*4096 3.打印机；80mm热敏高速打印机 4.喇叭；内置100W功放及双磁环喇叭 5.具备身份证模块； 6.接口支持：串口或USB 7.软件功能：排队叫号；预约取号；排队人数查询；事务分类。 | 台 | 1 |
| 2 | 系统分配器 | 232信号输入，485信号输出，内置电源输出端口：≥4端口；支持窗口数：≥500个；电源输入：220V AC；电源输出：24V DC；功率：150W；信号输入/输出模式：RS-485；信号最大传输距离：1000米 | 台 | 1 |
| 3 | 排队叫号主控软件 | 可按队列、时间顺序等对各有效信息进行统计，并形成报表，软件具有业务转移，优先、故障判别，数据上传功能取号机，并具备微信接口.在中心机房可进行各类业务的设置调整,评价数据实时上传，评价管理端如出现不满意，主动跳出界面，提醒办公室管理人员,具有双语功能，5、可以给按键设定取号时间段，在“取号时间设定”栏中设定，可以设定一天之中两个时间段的时间，如不需要，可以设定00：00：00到23：59：59时间段，这样就基本上24小时启用取号，还可以设定哪几个星期几启用取号，6、软件具备多级触摸条目界面 | 套 | 1 |
| 4 | 呼叫器 | 按键：21个彩色独立导电橡胶；与诉服大厅原排队叫号系统及窗口显示条屏对接，为工作人员提供呼叫排队人员功能 | 台 | 4 |
| 5 | 10寸液晶评价器 | 液晶触摸屏评价器尺寸≥10.1寸,屏幕分辨率≥1920*1200，安卓4.3系统以上，主频≥1.6GHZ 内置存储≥16G，内置WIFI,前置杜比双声道立体扬声器。支持屏幕截取，信息发布、服务满意度评价、办事时显示该部门的服务指南。 | 台 | 4 |
| 6 | 网络转换器 | 网络转换器 | 台 | 4 |
| 7 | 功放喇叭 | 其中含桌面式功放2台，吸顶喇叭4只，等候区LED显示屏和排队叫号系统各使用1台桌面式功放，2只吸顶喇叭。 | 套 | 1 |
|  | 五、会议室系统 |  |  |  |
|  | 1、大屏幕显示系统 |  |  |  |
| 1 | ★P1.25全彩Micro LED显示屏(显示尺寸：宽3.6m*高2.025m) | 显示尺寸：≥3600mm*2025mm，整屏分辨率：≥2880*1620，显示面积：≥7.29平米，前维护安装方式；像素间距：≤1.25mm，像素密度：≥640000点/㎡，屏体支持前维护安装方式，箱体采用前维护压铸铝箱体，箱体比例16：9；LED光源：RGB全倒装晶片，晶片单边尺寸＜90μm，无打线工艺，元器件品牌不低于欧司朗、CREE、晶元；白平衡亮度≥800cd/㎡，水平垂直视角≥170度，刷新率3840hz，峰值功耗＜300W/平米（全白亮度600nit），平均功耗＜90W/平米（全白亮度200nit），显示屏具有HDMI2.0高清数字接口，支持4K（3840*2160）60HZ视频接入，可单路环通直接接入4K标准信号源，无转接；控制系统采用ASIC逻辑处理设计。 | 平方 | 7.29 |
| 2 | 信号拼接处理器 | 1、拼接器采用4U箱体，支持输入4槽，输出4槽,配置8路HDMI信号输入，8路HDMI信号输出,带预监回显功能，支持电脑客户端控制功能。 2、纯硬件处理技术，采用独享带宽方式为每个输入通道分配带宽，切换过程中对其他信号无影响。 3、输入输出板卡可热插拔，输入板卡热插拔恢复时间＜2s，输出板卡热插拔恢复时间＜8s。 4、最大单机背板信号处理带宽不小于720Gbps。 5、支持浏览所有输入信号的实时预览画面，并且可以在控制端显示整面拼接墙的显示图像。 6、图像开窗响应速度＜15ms，场景调取响应速度＜20ms。 7、设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗； 8、设备应具有支持SDI、HDMI、VGA、CVBS、YPbPr、DVI、HDBaseT、IP(H.264、H.265)、光纤信号等信号的混合输入，同时支持Dual-Link DVI、DP、HDMI1.4等4K分辨率采集. 9.支持MPO接口光纤信号输出，信号最大支持1920×1200@60Hz，最大传输距离300米； 10、支持RRTA分辨率实时全兼容技术，单台设备应支持同时控制4组不同分辨率的大屏幕显示。 11.输入输出板卡为子母卡架构，母卡对接2张子卡，每张子卡2个接口，可以任意两种信号组成一张板卡，可支持两种信号源任意组合，方便项目配置也可有效降低故障率. 12、可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，来检验输出通道是否可以正常输出信号。 13、支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象。 14、设备具备静态底图功能，设备支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大65535像素。 15、前面板可显示设备IP地址，设备型号等基础信息内容。 16、支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确到1个像素。 17、支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警。 18、支持故障检测功能，支持输入信号丢失检测，使用灰色标示。 | 台 | 1 |
| 3 | 配电柜（含PLC控制） | LED专用配电柜-功率10KW，3路空开（三相空开、单相空开、漏电保护开关、继电器、带PLC控制）(含到屏体线缆) | 台 | 1 |
| 4 | LED钢结构支架 | 按照法庭会议室现场情况进行大屏支架定制，满足项目需求。 | 平方 | 7.29 |
|  | 2、数字会议发言系统 |  |  |  |
| 1 | 会议系统主机（含软件） | 1.设备具有时钟同步和传输技术，音频延时小于5ms。 2.内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、啸叫抑制、EQ、音量、延时器等调节功能。 3.音频输入接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥2路凤凰端子。音频输出接口包括有≥1路RCA、≥1路卡侬头、≥16路凤凰端子。 4.支持≥16通道输出功能，可灵活配置为角色分离输出模式、同传输出模式、相控输出模式。每个输出通道都可以调节EQ、音量、延时器等参数。 5.支持≥16通道角色分离输出模式，可使有线或无线单元根据ID号独立输出，可供录音或语音转写设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 6.支持≥16通道同传输出模式，可使同传音频根据通道号独立输出，可供录音或监听设备使用。且输出通道数量，可通过外部设备扩展。 7.支持≥16通道相控输出模式，基于独创的会议矩阵技术，内置nx16音频矩阵处理器，实现≥16通道分组输出功能。可使任意输入源（包括所有输入源和在线话筒），按任意音量比例，输出到任意通道。 8.会议主机采用TCP/IP网络协议，且同时支持C/S、B/S架构，可供PC软件或浏览器控制。 9.通过WEB控制音频矩阵参数（包括EQ、音量、延时器、话筒灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关话筒同步、中英俄法四种语言切换、控制角色分离主机。 10.超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元和≥300台无线会议单元。系统最大发言数量为≥16个有线话筒和≥8个无线话筒。 11.支持环形手拉手功能，确保在其中的一条网线断开或者单元出问题时，会议能继续正常进行。 12.具有支持中、英、俄、法文多种语言任意切换显示。 13.PC软件可查看在线无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态；支持一键关闭所有无线单元、单独关闭某个无线单元。 14.支持同声传译功能，系统最大可同时传输63+1的有线同声传译。 15.具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息，第一时间提醒会场人员紧急撤离，确保与会人员安全。 16.支持PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可配合高清摄像跟踪主机，实现自动摄像跟踪。 17.四种话筒管理模式:FIFO（先进先出）、NORMAL（普通模式）、VOICE（声控模式）、APPLY（申请模式）。 18.系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 19.具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可实现对参数设置或查看，进行任意触摸操作。 20.强大的编ID功能，可对有线单元、无线单元、译员机、角色分离主机进行编ID。 21.具备USB录音功能，可录制和播放会议记录。 22.支持10段 EQ调节功能，16路多功能输出通道与2路LINEOUT输出通道都具有10段 EQ调节功能。 23.支持AP信道扫描，了解现场的无线信道使用情况，支持信道自动或手动配置最佳信道，支持AP名称在线显示列表。 24.支持触摸屏幕输入注册码进行主机注册。 25.支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能 26.会议主机具备设置主机或从机功能，当主机出现故障时，可自动切换至从机运行，实现双备份功能； 软件功能： 1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对传音会议系统音频传输软件的管理或控制。 2.支持同声传译功能。 3.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。 4.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。 5.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 台 | 1 |
| 2 | 会议话筒处理器 | 1.具有自动混音功能，包括增益共享型自动混音以及门限型自动混音。具有自动增益功能，能够有效将话筒音量保持在一定动态范围。 2.具有AFC反馈抑制功能，采用陷波+移频双方式，能够自动抓取啸叫点并设置陷波器陷波，陷波器支持≥12个固定点+12个动态点，可有效消除啸叫功能。 3.具有话筒语音激励功能，可设置跟踪阈值，当话筒发言达阈值时可实现联动摄像跟踪功能。 3.具有≥2路网口，用于连接无线AP和与会议主机通信；通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。具有≥1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有≥1路卡侬平衡输出，1路莲花非平衡输出。 4.具有≥1路RS-485通信接口，支持对接摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路RS-232通信接口（摄像跟踪），对接中控系统主机或摄像跟踪主机实现发言摄像跟踪功能。具有≥1路RS-232通信接口（语音转写），支持对接语音转写服务器，实现语音转写功能。 5.支持话筒同时开麦数量≥16个有线单元+8个无线单元。 | 套 | 1 |
| 3 | 主席单元 | 1.嵌入式话筒采用心型驻极体麦克风，采用数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，48K 采样率，80Hz-16KHz带宽完美音质。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。咪杆高度（或长度）≤409mm 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 5.单元支持PING包功能。 6.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。 7.单元具有发言计时和定时发言功能，主席单元具备关闭代表单元发言的优先权限。 8.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能。 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 1 |
| 4 | 代表单元 | 1.嵌入式话筒采用心型驻极体麦克风，采用数字传输链路，通过网线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，48K 采样率，80Hz-16KHz带宽完美音质。 2.采用电容触摸按键，可有效杜绝按键敲击声，保障会场环境良好。咪杆高度（或长度）≤409mm 3.单元支持PC软件话筒控制，支持声控功能。 4.单元具有TCP/IP协议族，支持ICMP、HTTP、UDP、TCP、IGMP等多种协议。 5.单元支持PING包功能。 6.单元具有独立的web控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度等参数。 7.单元具有发言计时和定时发言功能，代表机具有申请发言功能。 8.单元内部具有声控功能，声控灵敏度可调。 9.单元支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。 10.单元支持web页面固件升级功能。 11.单元支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等参数。 | 台 | 17 |
| 5 | 话筒专用连接线 | 20米机制延长线（一公一母） | 根 | 1 |
| 6 | 一进三出连接单元 | 1.一进三出连接单元 2.采用 100M/10M 自适应网络传输，可以实现手拉手级联。 3.每个六芯航空接口支持IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3x规范，具有较强的抗干扰能力。 | 只 | 1 |
|  | 3、视频会议及案件讨论系统 |  |  |  |
| 1 | 视频会议多点控制单元（MCU主机、含6个会议授权接入） | 1、为保证系统的兼容性和稳定性，设备支持与梁溪法院及无锡中院原高清视频会议系统进行平滑互联，实现统一调度和管理。 2、MCU采用嵌入式一体化设计，标配双电源冗余备份，保证设备7*24小时长时间连续运行，本次应配置不少于6台终端并发入会。 3、支持同一平台同时接入会议室型终端、桌面型一体化终端、软件即时通信终端，可实现随时随地召开各类视频会议、即时通信功能。 4、支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。支持H.239、BFCP双流协议标准。 5、支持双流功能，在保证主视频1080p60fps前提下，辅视频也可以支持到1080p60fps或UXGA@60fps。 6、支持同时召开多组1080p高清多画面会议的能力，且每组会议最大多画面数均≥25，各组会议之间互不干扰。 7、支持内置统一管理功能，采用B/S架构，通过WEB方式即可完成系统的配置和会议操作。 8、支持XMPP协议，支持即时通信功能。即时通信客户端支持查看组织架构、文字聊天、文件传输、分组讨论、虚拟会议室参加视频会议、自主召开多方视频会议、文档共享、程序共享等功能。 9、支持HTTPS、H.235、AES、TLS、SRTP等多种安全标准； 10、系统支持国产密码算法，保证信息安全自主可控。 11、应支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表，可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。投标时须提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件。 | 台 | 1 |
| 2 | 会议控制 | B/S架构，配合多点控制单元实现会议控制、设备管理、日志记录等功能。支持设置广播源、切换画面合成风格、静音、哑音等会议操作。支持会议录放像、电视墙应用等外设接入。 | 台 | 1 |
| 3 | 高清视频会议终端 | 1、考虑到系统的一致性和稳定性，高清视频会议终端须与视频会议多点控制单元为同一品牌。 2、产品应采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。终端采用国产嵌入式操作系统，高清视频会议终端(8M,1080p,2个10/100/1000M,DVI输入/输出,19英寸机架式)。 3、终端核心芯片如音视频编解码单元、CPU处理单元、电源芯片、电源开关芯片、时钟芯片等均采用国产化器件。投标时须提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件。 4、应支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。应支持H.264、H.264 High Profile、H.265视频协议。应支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。 5、应支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果，应支持H.239、BFCP双流协议标准。 6、应支持不少于2路高清视频输入接口、2路高清输出接口。 7、应支持不少于5进5出独立的音频输入输出接口。 8、应支持2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 9、系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像不同位置叠加会场名、横幅、滚动字幕，字体、颜色可设置。 10、终端配套的遥控器采用ZigBee控制，在不低于15米可控范围内，控制信号不会被遮挡。投标时须提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件。 11、终端具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码。 12、支持空闲或会议中电话接入。 | 台 | 1 |
| 4 | 高清视频会议摄像机（含三脚架） | 1、考虑到系统的一致性和稳定性，高清视频会议摄像机须与高清视频会议终端为同一品牌。 2、镜头图像传感器采用不小于1/2.8" 传感器，支持1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。 3、支持不小于12倍光学变焦。支持广角镜头，水平视角不小于72°。 4、视频输出接口具备SDI、DVI、HDBaseT接口。 5、支持供电、显示、控制多线合一，只连接一根超五类网线实现供电、图像显示、摄像机控制，支持信号传输100米。 6、支持RS422控制接口，支持标准VISCA协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机不小于7个。 7、支持中文OSD菜单，可在OSD中对摄像机进行设置。 8、水平转动范围：≥ ±160°，垂直转动范围：≥ -90°～50° 9、支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。 10、支持根据安装方向自动翻转图像。 11、支持保存不少于255个预置位。 12、支持ZigBee控制，支持360°控制、有遮挡物时也能正常控制。 13、支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。 14、支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。 | 台 | 1 |
| 5 | 安装辅材 | PDU电源、各类跳线、高清线、电源线、接插件等，满足项目需求。 | 套 | 1 |
|  | 4、无纸化会议系统 |  |  |  |
| 1 | 无纸化主机 | 1.无纸化服务主机搭配管理软件，负责处理会议功能模块、会议主题、参会人员信息、会议议题、投票内容等会前信息预设，具有会议各类文件资料的上传共享、人员的权限管理设置、会议信息的实时记录等应用功能。 2.存储容量≥1TB； 5.具有千兆网络接口（RJ45）； 6.具有视频输出接口：≥1×HDMI、≥1×VGA；具备音频接口：≥1×3.5mm音频输入接口、≥1×3.5mm音频输出接口；具备其他接口：≥1×RS232、≥4×USB接口。 | 台 | 1 |
| 2 | 无纸化会议管理服务服务器软件 | 1.支持多会议室管理，会议室支持可视化布局配置管理。会议室可添加不同会议终端，可对会议终端进行独立或统一开机、关机、升降控制，并可关联会议话筒单元。支持会议室坐席可视化控制，显示系统所有会议室使用情况，可对终端进行单独或统一开关机、上升下降控制。 2.支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，投票管理、会议资料权限管理可根据用户分组或组织架构快捷筛选人员。 3.支持异地互联会议，多个单位使用无纸化会议系统进行远程互联会议，支持屏幕广播、会议资料共享、投票评分功能。（需搭建专网专线）；支持本地联合会议，同一区域内多个会议室联合开会，共享会议资料、视频文件、投票评分信息。 4.支持欢迎界面设计，可编辑背景内容为纯色或背景图；显示/隐藏职务、单位、会议名称、会议时间、主持人、参会人姓名、自定义文案；支持编辑文本框字号大小、颜色以及字体类型，支持将文本框居左、居中、居右排列位置。 5.支持会议室坐席模拟排位功能，支持人员筛选，支持根据人员权重自动排位和手动排位，支持排位方案实时调整下发。支持按议题独立排位，支持手动或自动系统议题排位方案切换。 6.支持多个会议议题进行开启、结束等管理操作，每个议题可以独立上传多份附件，通过组织架构VN.JK05793Z11、用户分组、普通罗列的展示方式筛选议题查看者；支持议题内加入文件夹，以议题+文件夹+文件三级目录文件展示，议题包含汇报人和汇报时间、保密权限、U盘下载权限开关等配置；支持快速创建议题关联的投票。 7.支持统一管理多个投票，实时查看投票过程与结果，控制投票结果实时投屏展示，支持文字、柱状图、饼状图三种投屏模式。支持投票导入导出功能，方便批量进行投票管理。支持投票身份认证。 8.支持统一管理多个评分，实时查看评分过程与结果，控制评分投屏，最高支持100项评分。支持评分导入导出功能，方便批量进行评分管理。支持评分身份认证。支持配置平均分规则为默认或截尾平均数。支持评分备注功能。 9.支持批注白板，可同时管理各参会人员的电子白板存档、手写批注、文档批注，支持后台预览及一键导出功能。 10.支持三员管理功能。开启该功能后系统将分为系统管理员、会务管理员、审计员三种角色。系统管理员负责系统管理，包含人员、服务器、会议室、升级、系统等模块管理；会务管理员负责会议管理，创建会议、编辑会议、删除会议；审计员负责日志审计查看、追溯无纸化管理系统的人员操作记录。 11.支持个人中心H5网页展示，可会前、会中上传资料，查看资料，支持会后下载参加过的会议的资料及批注文件，保密会议会前会后不能查看会议资料。 12.支持双机热备,主从设备数据同步，当主设备出现故障时从机接管。 13.支持服务器监控，可查看服务器cpu使用率、内存使用率、磁盘空间、网络传输速率，可设置阈值警告。 14.支持多文件服务器分布式部署功能，可增加服务器进行单独文件存储。 | 套 | 1 |
| 3 | 17.3寸无纸化会议终端 | 1．触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，保证升降显示触控屏整体美观大方，带会议话筒一体式升降。 2．设备采用全铝结构，优质铝材加上CNC精雕加工，显示屏框架、机箱都为铝合金使得设备整体精致、轻便、美观、大气。 3．设备的表面处理为阳极氧化处理，色泽光亮。 4．设备面板厚度≤3mm，宽度≤70mm，占用空间小。 5．采用进口钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力，噪音降到最低。 6．超薄液晶触屏显示器≥17.3英寸，分辨率达≥1920*1080P，显示效果清晰亮丽，可调节背光设计，防止过亮或过暗引发疲劳感。 7．支持HDMI和VGA两路信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。 8．设备可通过中控软件进行集中控制，可通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。 9.为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。 | 台 | 18 |
| 4 | 无纸化会议终端软件 | 1.可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/docx/xls/xlsx/ppt/pptx/pdf/html/htm等，支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件。 2.支持通过U盘，进行阅览文件或上传共享其他参会人员，文件同时可保存在服务器和本地。 3.支持源文档批注，实现软件内部打开doc/docx/xls/xlxs/ppt/pptx格式文件，即时修改添加批注，无需跳出软件可保存文档至服务器统一管理。 4.支持与一人或多人进行实时会议交流。 5.支持服务器视频点播，实时观看服务器视频直播，视频点播放支持单路、多路切换，最大支持4路视频同时播放。 6.支持屏幕自由共享，任何参会人员可以在会议中进行屏幕广播将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台广播。 7.参会人员可以异步浏览退出广播画面，自由使用终端其他功能。 8.可切换无纸化终端为普通电脑使用。 9.会中可以呼叫会议服务，选项包括茶水、笔、纸等，也可自定义输入服务需求； 10.支持与会议服务APP对接，后勤人员可随时随地接收并处理不同会议室发来的服务信息。 11.个人中心模块支持会前、会中上传资料，查看资料（保密会议会前不能查看）；支持会后下载参加过的会议的资料。 | 台 | 18 |
| 5 | 无纸化流媒体主机 | 1.内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。 2.支持HDMI、VGA信号输入，外部信号通过此接口实时广播画面到所有会议终端并同步显示。 3.支持HDMI、VGA信号输出，任何会议终端画面通过此接口输出至大屏幕或其他信号显示设备。 4.配置≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出。 5.支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。 6.具备视频输入接口：≥1×HDMI、1×VGA；具备视频输出接口：≥1×HDMI、1×VGA；具备音频接口：≥1×3.5mm音频输入接口、≥1×3.5mm音频输出接口；具备≥2×RS-232、≥4×USB接口。 软件功能： 1.支持签到投屏功能，将签到过程、签到结果展示在大屏上。 2.支持将电子白板、会议标语、文档主讲、外部信号等信息广播到大屏展示。 3.支持多媒体(桌面同屏、电子白板、文档资料等)分组投屏功能， 最大可支持≥4分屏画面同时投屏输出显示。 4.支持大屏点播功能，直接播放服务器原生视频文件；支持大屏广播功能，将大屏的画面广播同步到各个终端并显示。 5.支持大屏视频矩阵功能，同时支持多路多媒体源(视频点播，视频直播，外部信号，同屏信号，电子白板，文档）进行播放功能。 6.支持投票投屏功能，将投票过程、投票结果以文字、柱状图、饼状图方式展示在大屏上。 7.支持评分投屏功能，评分过程中查看评分人数、未提交人数。支持评分结束后以柱状图（10项以下）或表格（10项以上）的形式投屏显示评分结果。 | 台 | 1 |
| 6 | 无纸化网络主机 | 1.具有≥24个网络端口，≥4个千兆SFP+光纤口，≥一个控制口。 2.支持网口和光纤线热插拨，支持双备份链路。 3.支持胖瘦一体化，具有智能交换机和普通交换机两种工作模式。 4.通过网络管理平台可实现一键快速替换故障设备。 5.具有 IEEE 802.3az 标准的 EEE 节能技术：当 EEE 使能时，可大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 6.提供友好的Web管理界面，1:1还原交换机端口和面板状态，可方便、快捷查看交换机端口工作状态、流量趋势等。 7.采用“零部署”上线方式，交换机接上网线后自动展示在待激活列表，无需配置，一键即可激活。同时控制器还能对故障交换机进行一键重启和替换，最大程度节省运维时间。 8.具有自动化拓扑生成功能，设备接线后，管理平台自动生成网络拓扑，并且能够直接在拓扑上进行设备配置。 | 台 | 1 |
|  | 5、电子桌牌系统 |  |  |  |
| 1 | 电子桌牌 | 1.桌面升降式智能电子桌牌采用双屏液晶显示屏设计，主屏幕尺寸：≥7英寸，分辨率：≥800*400，主屏幕亮度≥400cd/㎡。 2.内置高性能处理器和处理软件，可同步显示参会人员姓名、职称、会徽会标、会议主题等参会者信息。 3.可视角度：45/45/20/40(Typ.) 4.可通过中控软件进行集中控制，一键可让室内所有的桌牌都上升或下降，含电子桌牌控制软件。 5.桌牌在上升后，屏幕自动供电，下降后，屏幕自行断电。 | 台 | 18 |
|  | 6、音响扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 二通道无线会议话筒（锂电池款） | 无线手持话筒麦克风 充电式 KTV 会议卡拉OK话筒；一拖二无线手持话筒，内置锂电池，带充电底座 | 套 | 1 |
| 2 | 调音台 | 16通道调音台，≥10路话筒/16个线路（≥4个单声道+4个立体声）/2编组母线+1立体声母线/2个AUX（包括FX） | 台 | 1 |
| 3 | 声反馈抑制器 | 输入/输出的大信号电平：平衡 +18dBV 峰值、非平衡 +12dBV 峰值； 输出驱动：单元接规定执行驱动一个>600Ω的负载； 输入阻抗：平衡或不平衡输入阻抗>40KΩ，2脚高电平； 输出阻抗：平衡或不平衡输出阻抗150Ω，2脚高电平； 峰值空间：一般 4dBV 平衡输入，大峰值为 +14dB； 频率响应：20Hz~20kHz，±0.3dB； 增益匹配：±0.2dB； 频谱改变：+025dB，20Hz~20kHz； 信/噪-动态范围：>108dB； | 台 | 1 |
| 4 | 数字功率放大器 | 双通道，每通道带有四阶的分频 ；保护电路；带有一个谐振开关模式电源的D类拓扑结构；额定功率：2×4Ω：≥500W；额定功率：2×8Ω：≥300W；额定功率：1×8Ω；桥接：≥1000W。 | 台 | 2 |
| 5 | 专业线阵列会议音箱 | 采用直接声频耦合阵列技术音柱；频率响应（+ /-3dB）：下限≤150Hz，上限≥20kHz；节目功率：≥400W，峰值功率：≥800W；阻抗：8 Ohms；最大声压级：≥121dB；指向性：100°x10°；单元：8x2" 钕铁硼单元；结构：全频阵列音柱，内置阻抗及指向控制电路；箱体：全铝箱体；IP66防护等级。 | 只 | 4 |
| 6 | 电源时序器 | 输入电压:100~240V(输出电压=输入电压)；额定输入电流:25Arms；时序电源输出通道:12通道(万能电源插座)；非时序电源输出通道:2通道(万能电源插座)；单通道额定输出电流:13Arms；单通道断路器电流:30A；时序间隔:1秒；USB接口输出:5V/200mA；具有RS485接口；最大联机量:32台；最大开关量:144级；最远通迅距离:800米；待机功耗:<2W；电源与机箱绝缘电阻:>20M。 | 台 | 1 |
| 7 | 安装机柜 | 600*600*2000mm，前面玻璃门，SPCC优质冷轧钢板；厚度：方孔条1.5mm,其它1.2mm | 台 | 1 |
| 8 | 安装辅材 | 管道、线缆、多媒体地插，满足项目需求 | 套 | 1 |
|  | 六、办公室智能物联系统 |  |  |  |
|  | 1、灯光控制系统 |  |  |  |
| 1 | 灯光控制系统开关模块 | 2路智能触摸灯光控制系统开关模块，可直接替换原有的单火版开关面板，实现灯关定时开关、远程控制等，可用于教室、会议室、办公室等场景。支持ZigBee自组网通信协议，支持3键开关，单火线供电；>10W，适用于传统的灯具，如：LED灯、节能灯、电子镇流器日光灯；支持触摸面板上的按键本地控制开关状态；支持Web端、APP端远程控制开关状态；支持定时自动控制开关、设备联动控制开关；支持在物联网平台设置定时策略，无需人工手动关闭。 | 只 | 20 |
|  | 2、环境分析系统 |  |  |  |
| 1 | Zigbee温湿度传感器 | 温湿度传感器，可用于监控房间内的温湿度信息，并且可以联动控制空调。外形小巧，方便安装；适应于室内常规环境；采用7号碱性电池供电，在典型使用场景下电池寿命1~3年。内置2.4GHz频段ZigBee无线收发模块，可用于室内温度、湿度采集；温度采集范围-10°C〜+55°C ，湿度采集范围 0〜99.9%RH；支持电池供电，便于灵活安装部署，工作电压 3V；支持接入物联平台，实现统一呈现及与其他设备联动。 | 只 | 7 |
| 2 | 空气质量传感器 | 吸顶式6合1空气质量传感器，实现PM2.5、甲醛、CO2 、TVOC、 温度、湿度多合一环境检测，ZigBee无线协议 | 台 | 4 |
|  | 3、用电分析系统 |  |  |  |
| 1 | 能耗控制系统检测模块 | LoRa型能耗控制系统检测模块，不低于5孔5位10A，带安全门，最大额定功率≥2500W,支持Lora远程控制的，带电量计量、通断电控制的智能排插。五孔五位，需结合物联网网关使用。 | 只 | 16 |
|  | 4、空调控制系统 |  |  |  |
| 1 | 空调控制系统控制模块 | Zigbee型红外控制模块，可遥控市面95%以上的红外接收设备，包括空调、投影仪、电视机、窗帘、灯光等，支持超过8000+以上编码的云端红外码库；可联动物联网平台及物联网设备实现万物互联、智能遥控；遥控距离5-10米，90°全向发射 | 只 | 15 |
|  | 5、网络传输系统 |  |  |  |
| 1 | 物联网网关 | 多合一物联网网关，支持LoRa、Zigbee和433网关功能，支持同时并发多种协议，≥1个RJ45以太网口，支持PoE供电；内置2.4GHz天线，内置433MHz天线，内置LoRa天线；usb≥1个；支持IEEE标准的PoE供电和本地电源适配器供电两种方式；满负荷工作功耗≤10W；支持软件灵活配置不同射频的发射功率，保障覆盖效果；支持平台统一集中管理，支持设备自定义命名；支持多种传感器接入，包括能耗控制系统检测模块、温湿传感器、数据采集器、智能红外遥控器、灯光控制系统开关模块等传感器 | 台 | 15 |
| 2 | 基础设备接入数量授权 | 物联网平台基础设备接入数量授权，每增加一台烟感、温湿度传感器、水浸、数据转发器等除机房设备、专业设备外物联网设备接入授权。 | 个 | 60 |
|  | 6、物联网管控平台 |  |  |  |
| 1 | 物联网平台（含数据可视化） | 物联网控制器含设备管理、智能策略、基础运维、标准子系统应用、物联统计分析等功能，可利用IoT技术帮助用户改善办公空间体验，接入数量为250个，默认含8个基础设备授权。 1.平台支持多种部署方式，支持兼容超融合虚拟机环境； 2.支持接入物联网网关、数据采集器、能耗控制系统检测模块、温湿度传感器、智能红外遥控装置、灯光控制系统开关模块等传感器设备； 3.通过丰富的传感器库，便于整体场景的传感器扩容； 4.支持用电安全系统、空间节能系统、环境分析系统、智能门禁系统、智能视频监控对接系统，可同一平台直接添加所需子系统； 5.支持设备统一管理，可以通过平台对所有传感器和物联网关进行统一管理； 6.支持根据数据状态改变进行策略控制，记录并存储设备原始数据报告，比如能耗控制系统检测模块的功率、电压、电流等； 7.支持用电排行分析，可按能耗控制系统检测模块分组进行电量排行分析，可视化查看不同区域耗电量对比情况； 8.支持物联网告警系统巡检，可直观展示各场景告警监控状态、日历式展示告警内容及告警处理、告警效率分析； 9.出现异常情况时，支持短信、电话、APP告警； 10.支持个性化设置，包括对顶部LOGO、浏览器标题、背景图片、底部信息能个性化设置修改，同时开第三方API接口，便于二次开发； 11.平台支持移动APP运维，通过手机APP即可进行空间查看、场景情景策略一键执行、设备远程管理与控制、数据分析查看、巡检任务、空间异常告警提醒与确认处理，简化运维工作量； 12.大屏展示，直观向管理人员展示整体物联网设备运行状态，包括场景设备应用情况、用电安全、告警情况等信息，数据通过友好的大屏直观呈现展示，可直接编辑大屏自行选择最关注的数据，实现管理可视化。 | 套 | 1 |
| 2 | 模型建模 | 提供一套3层楼模型建模，包含嵌套层级，包含动画展示，包含颜色标识，包含数字孪生联动；根据现场实际建筑情况，在数据中心平台中搭建可视化模型，通过可视化模型和实际传感器数据联动，进行数字孪生。模型可视化中的数据可通过大屏展示方式快速呈现。通过大屏展示，向管理人员展示整体智慧物联网设备运行状态，包括各个场景设备应用情况（在线率、离线率、使用率），用电统计、能耗管理、用电安全，空间管理中各个场景的设备运行、告警情况等信息，数据通过友好的UI大屏形势呈现，整体建筑情况一目了然，真正实现管理可视化，同时大屏图标还可以针对性的自定义进行数据展示。 | 套 | 1 |
|  | 七、设备搬迁 |  |  |  |
| 1 | 扬名法庭原有高清监控系统摄像机、人员管控系统通道式X光机安检门、网络接入交换机3台、5个高清科技法庭等智能化设备搬迁 | 搬迁内容包括：1、高清监控系统：科达高清红外半球型网络摄像机14台、科达高清红外枪式网络摄像机6台；2、人员管控系统：通道式X光机1台、安检门1台；3、网络接入交换机3台；4、高清科技法庭5套，法庭搬迁设备包括：法庭高清庭审专用摄像机（包含法庭高清庭审专用摄像机、高清镜头、安装吊架）20台、16路调音台5台、2通道功率放大器5台、音箱10只、电源时序器5台、27寸法庭电子质证终端15台、科技法庭简约型庭审主机1台、法庭庭审直播主机5台、书记员电脑5套、打印机5台。 | 项 | 1 |

第二部分  有关说明

  - 投标总报价包括满足本项目要求的所有产品及其配件、包装、运杂、安装调试及售后服务等从项目中标起到项目正式交付以及质保期内所发生的一切费用。

  - 通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品不在本项目的报价范围。

  - 本项目中有信息安全产品的，必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

  - 依据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

  - 投标人必须在满足招标文件要求的基础上进行报价，如有技术偏离请于投标偏离表中说明。

  - 质保期：硬件5年，软件3年。自最终验收合格、交付使用之日起计算。

  - 完工期：合同签订生效后60日历天内完成。

  - 付款方式：合同签订生效后预付合同价的30%，项目完成、验收合格后付至合同价的100%，提供发票后15日内付清。

  - 本项目合同履行地点：无锡市梁溪区人民法院.具体地点以合同书约定为准。中标方必须按采购人要求将本项目中货物送到指定地点(包括可能的分布范围)，并分地实施安装调试。

  - 质量及验收：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有质疑，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验费用，则该费用由过失方承担。

  - 中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标公告同时发布，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

  - 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

  - 开标后，投标人须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“苏采云”系统，按招标文件规定时间解密后，在评标过程中保持在线，等待评标委员会的询标和评标结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由投标人自行承担。

第三部分  政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 本项目中如有涉及到商品包装、快递包装要求的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。采购人在招标（采购）文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，在政府采购合同中应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，中标（成交）供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 本项目中如有涉及到采购数据中心相关设备、运维服务的，应当按《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2023〕7号）文件执行。招标（采购）文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。在政府采购合同中，采购人应明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

  - 根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的供应商，如需要政府采购合同融资，请按锡财购【2022】7号文件执行。

合同融资,是指参与政府采购的供应商，凭借中标、成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础， 按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在“苏采云”系统凭政府采购中标、成交通知书或政府采购合同向采购人提出此合同有融资需求，采购人在“苏采云”系统上勾选此合同融资贷款，设置供应商账号为空，中标供应商在“中征平台”提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可根据自身情况，自行决定是否选择采用合同融资形式， 在无锡政府采购网——政采贷专栏提供的银行名录内自主选择合作银行。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函, 中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

中标、成交供应商可以根据自身情况，自行决定是否采用电子履约保函形式，具体操作可登陆江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。

  - 本项目中如有涉及到数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的，投标人不得违反财政部、工信部共同发布数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机等七种软硬件的需求标准。《需求标准》详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号。在满足《需求标准》的前提下，如招标文件中有其他要求的，投标人应满足招标文件要求。采购人可在合同中约定，在履约验收管理时，可对所提供的七种软硬件进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

  - 根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

附件1

商品包装政府采购需求标准( 试行)

一、适用范围

本标准规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。

二、商品包装环保要求

1.商品包装层数不得超过3 层，空隙率不大于 40%；

2.商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3.商品包装中铅、汞、镐、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

4.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5g(以重量计)；

5.塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6色；

6.纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7.木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

三、检测方法

1.商品包装中重金属(铅、汞、铜、六价铬)总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合挤出复合》规定的方法进行。

2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

附件2

快递包装政府采购需求标准( 试行 )

一、适用范围

本标准中的快递包装主要指快递封装材料，包括封套、胶带、面单、包装袋/箱、填充物、集装袋、周转箱等。

二、快递包装环保要求

1.快递包装中重金属 (铅、汞、锡、六价铬) 总量应不大于100mg/kg；

2.快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸醋，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5g(以重量计)；

3.快递包装中使用纸基材的包装材料,纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

4.快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5.快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6.快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于 60%；

7.快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8.快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9.快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10.快递应使用电子面单；

11.直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12.快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

三、检测方法

1.快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。

2.快递包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法进行。

3.快递包装所使用的塑料包装的生物降解率的检测按照 GB/T 20197-2006《降解塑料的定义、分类、标识和降解性能要求》规定的方法进行。

4.快递包装使用纸基材的包装材料中有机氯的检测按照 GB/T 22904-2008《纸浆、纸和纸板总氯和有机氯的检定》规定的方法进行。

5.快递包装中使用的生物降解胶带的生物降解率的检测按照 GB/T19277.1《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分：通用方法》规定的方法进行。

第五章  评标方法与评标标准

第一部分  评标方法

投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评标标准分别评定投标人的分值；各投标人的评审后得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人排名第一，以此类推，按排名先后顺序选取3名中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得评审排名资格；评审得分相同的，由采购人确定其中一个投标人获得评审排名资格，其他同品牌投标人无评审排名资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，同上处理。

第二部分  评标标准

一、落实政府采购政策的价格调整

小微型企业价格扣除：专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

1.对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号）。

2.监狱企业视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的监狱企业，应当按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。

3.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其产品价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的残疾人福利性单位，应当按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如允许联合体投标的项目，且存在联合投标的，联合协议中约定，小型、微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，下同）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确，否则不得享受价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业按规定享受价格扣除。

组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除。组成联合体的法人与参加联合体的小型、微型企业之间存在投资关系的，不得享受价格扣除。投标人须在《联合体各方共同投标协议》中明确联合体各方是否存在上述关系，如未进行明确的亦不得享受价格扣除。

二、评分标准

1、商务标                                      67分

2、技术标                                      33分

Ⅰ商务标

        - 价格（30分）：

采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

关于价格扣除详见本章第二部分“一、落实政府采购政策的价格调整”。

2.投标人综合情况（9分）

（1）业绩（4分）：投标供应商自2021年1月1日以来承担过同类业绩的，有一个得2分，最多得4分。（合同或协议原件的扫描件上传到电子标书，时间以合同或协议签订生效的日期为准，并加盖投标人电子公章，否则不得分）

（2）证书（5分）：以下证书复印件加盖投标人公章须装订在投标文件中，投标时需提供原件，否则不得分。投标人具有有效期内的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息系统建设和服务能力评估四级及以上证书的，1个得1分，最高得5分。投标时提供合同扫描件加盖投标人公章上传至投标系统，不提供本项不得分。

3. 人员配置情况（6分）：考察投标人为本项目配备的重点人员配置情况，人员以填列的《项目人员配置考察表》为准（格式见附件），并按评分标准要求提供相应证明材料及表格要求提供所填人员社保证明，否则不得分。（注：一人多证不得重复计分）

（1）项目经理（4分）：项目经理提供系统规划与管理师（高级）证书复印件得1分；提供信息系统项目管理师（高级）证书复印件得1分，提供ITSS信息技术应用创新服务经理证书复印件得1分，提供IT服务项目经理认证证书得1分，提供有效证书复印件，最多得4分。（提供项目经理身份证、学历证书、相关技能证书、以及提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单扫描件（需提供带有清晰二维码的官网扫描件）等资料扫描件上传至投标文件中并加盖投标人电子签章，未按要求提供不得分）

（2）项目实施成员（2分）：项目组实施成员具有系统分析师证书，每提供1份得1分，最多得1分；项目组维护成员具有信息安全保障人员（CISAW-安全集成）证书，有1个得1分，最高1分。

注：提供上述所有人员与投标人签订的劳动合同、社保部门出具的提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单扫描件（需提供带有清晰二维码的官网打印件）以及其他相关资料的扫描件（身份证、学历证、相关技能证书、职业资格证书等）上传至投标文件并加盖投标人电子签章，未按要求提供不得分。

4.产品技术部分（20分）：

（1）服务质量监控（2分）：投标人提供基于移动互联终端的报修业务跟踪软件，便于采购人监管报修响应时间及服务流程。内容主要包括服务请求、服务处理、服务管理及服务查询，借助平台软件完成项目知识信息的积累，并支持知识库的发布、查询及审核。投标人若能满足手机端功能的得1分，若能满足PC电脑端的得1分，最高得2分。相关证明资料加盖公章装订在投标文件中，不提供或提供不全不得分。

（2）（18分）：主要考察所报产品的性能指标，以招标文件的响应程度为基准，主要考察如下：

a.（7分）法庭专用语音转写系统（法庭客户端）：

1.音视频笔录同步：支持庭审音视频及转写笔录同步展示；支持文字内容与视频进度的双向定位；支持通过关键字/短句的检索定位视频播放的进度。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,得1分。

2.支持WebSocket等多种形式接口。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,得1分。

3.麦克风配置：支持法庭麦克风配置对应的陈述人角色信息，实现庭中区分多角色的说话内容；同时支持书记员直接在客户端修改麦克风，在配置中心修改麦克风后，修改数据会更新到数据库，同时在庭审页面麦克风名称会发生同步变化，永久有效；支持一次性修改，如果单纯在庭审页面修改麦克风，此次修改只针对此次庭审有效。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,得1分。

4.多方对话音字转换效果：中英文语音翻译效果在法律领域，语音翻译评分(自然度)平均分不低于 4.7 分。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,得2分。

5.角色智能筛选：系统支持将笔录内容按照角色进行筛选、提取。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,得1分。

6.系统支持转写光标快速定位：书记员在修改笔录过程中，点击快速定位图标或者按快捷键“Esc”，可快速定位到转写光标，并能实现页面文字自动回滚。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,得1分。

b.（6分）视频会议多点控制单元：

1.单台设备支持平滑扩容到100个4K30fps终端并发入会。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,得1分。

2.设备支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。应支持双流功能，在保证主视频4K30fps前提下，辅视频也可以支持到4K30。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,得1分。

3.设备支持对会议进行实时的监控预览，包括会议中的所有终端、广播的多画面等；除了预览图像，还可以聆听声音；支持不少于4个独立的预监窗口。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,得2分。

4.设备支持ITU-TH.323和IETF SIP、RTC 通信标准支持 H. 323 终端、SIP 终端、RTC 终端同时入会。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,得1分。

5.会议速率支持128kbps-8Mbps，支持 H.264H.264 High Profile、H.265 视频编解码协议，具备较强的兼容性。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,得1分。

c.（5分）高清视频会议终端：

1.终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密加密算法。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,得2分。

2.支持云虚拟会议室功能，终端注册入网后，可实时获取当前已创建的虚拟会议室列表及状态（预约或会议中），可以直接选择需要参加的虚拟会议室加入。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,得1分。

3.支持通过无线投屏器发送辅流，将PC桌面通过投屏器发送至本地或者远端显示，图像清晰流畅，图像分辨率支持1080p。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,得1分。

4.支持不低于 120个摄像机预置位存储和调用，支持摄像机预置位快照及预览功能，可直观地显示预置位场景。投标时提供CNAS或CMA认证的检验机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章,得1分。

5. 加分因素（2分）：

投标供应商所投产品属于节能产品政府采购品目清单（政府强制采购节能产品除外）、环境标志产品政府采购品目清单范围内的，提供由国家确定的认证机构（目前仅根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中确认的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书、环境标志产品认证证书。有1项得1分，最高得2分。注：同一产品同时具备节能产品认证证书、环境标志产品认证证书的，不重复计分。投标时提供认证证书复印件。

Ⅱ 技术标（33分）：不得有体现投标人身份的内容，否则将被视为无效投标文件。

6.项目方案（33分）：在响应采购文件需求的基础上针对下列各部分进行评价，要求体现科学合理性、条理性、可行性、完善性、针对性，无方案不得分。投标人编制服务方案时请按以下顺序编制，以便评审。

①高清科技法庭系统对接方案（8分）：根据本项目高清科技法庭系统与法院现有法院综合信息系统、高清科技法庭系统、高清远程提讯系统的对接方案，就其功能结构描述、具体部署、匹配性及稳定性，以及存在的重点、难点等方面综合评审。方案完善，内容科学合理有针对性，可操作性强的，得8分；方案较完善，内容科学基本合理，有操作性的，得6分；方案不完整，可行性较低的，得4分；其余情况不得分。

②视频会议及案件讨论系统对接方案（8分）：本项目建设的视频会议及案件讨论系统要求能够与梁溪区人民法院、无锡市中院、江苏省高院视频会议系统进行无缝对接，投标人投标时需提供无缝对接方案，详细阐述系统的对接方式，技术实现路线等内容，就其功能结构描述、具体部署、匹配性及稳定性，以及存在的重点、难点等方面综合评审。方案完善，内容科学合理有针对性，可操作性强的，得8分；方案较完善，内容科学基本合理，有操作性的，得6分；方案不完整，可行性较低的，得4分；其余情况不得分。

③项目实施方案（5分）：根据项目实施管理制度，合理可行的项目实施计划，以及针对项目进度、质量、风险、资源、范围等方面控制的必要措施等方面综合评审；安排的合理性高、科学性高的得5分；安排的合理性一般、科学性一般的得3分；安排的合理性较差的得1分；其余情况不得分。

④质量保证措施及创优计划（3分）：根据投标人针对本项目质量控制及保证方案综合评审；安排的合理性高、科学性高的得3分；安排的合理性一般、科学性一般的得2分；安排的合理性较差的得1分；其余情况不得分。

⑤安装调试及验收方案（4分）：根据投标人针对本项目的安装调试、验收方案及计划是否完善且可实施等方面综合评审；方案针对性强、可操作性高的得4分；方案针对性一般、可操作性一般的得3分；方案针对性较差、可操作性较差的得2分；其余情况不得分。

⑥培训方案（2分）：根据提供的免费培训服务，培训方案的针对性，培训内容及培训课程安排的合理性等方面综合评审；方案全面、合理的得2分；方案基本合理的得1分；方案较差的得0.5分，不提供不得分。

⑦售后服务方案（3分）：根据投标人提供的售后服务方案，包括售后服务的内容和详细方案合理性、科学性、备件备品、故障响应时间、重大故障的应急预案和措施等情况综合评审；方案全面的得3分，不够全面的得2分，方案较差的得1分，其余情况不得分。

⑧主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施方案（2分）：主要考察投标人对施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施方案的科学性、合理性，投入施工机械设备、劳动力需求计划、保证措施，根据投标人针对本项目提供的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施方案等情况综合评审；方案合理性高、科学性高的得2分；方案合理性一般、科学性一般的得1分；方案合理性较差的得0.5分；其余情况不得分。

第六章  投标文件内容与格式

第一部分  投标文件内容

一、资格证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件扫描件（投标人如是允许以分支机构身份参加投标的，提供投标人分支机构的营业执照扫描件；投标人如是自然人情形的，提供有效身份证扫描件）。 | 通用资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 2 | 《授权委托书》（给定格式；投标人如是自然人情形的，可不提供）。 |  |
| 3 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告（投标人如是自然人情形的，没有经审计的财务报告的，可以提供银行出具的资信证明）。 |  |
| 4 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 5 | 投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）。 |  |
| 6 | 《资格声明函》（给定格式）。 |  |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件（如有）。 |  |
| 8 | 本项目要求的特定资格证明文件（如有）。 | 特定资格要求，详见第一章《投标邀请》 |
| 9 | 《联合体协议》（如有，格式自拟）。 | 如接受联合体投标且投标人为联合体时 |

说明：

- 上述资格证明文件1～6项必须全部按要求提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。如遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明扫描件。其中第3、4、5项如遇有国家相关政策规定可不具备的（如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金等），必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明扫描件；如因新成立确无法提供的，可以不提供。

按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同。

- 上述资格证明文件第7项，如本项目有落实政府采购政策需满足的资格要求的（详见第一章《投标邀请》），必须提供相应证明文件，否则投标文件无效。

专门面向中小企业的，投标人须为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位；专门面向小微企业的，投标人须为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位所提供的相应证明材料参见第五章“落实政府采购政策的价格调整”。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业；联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 上述资格证明文件第8项，如本项目有特定资格要求的（详见第一章《投标邀请》），须提供相应的特定资格证明文件。

- 上述资格证明文件第9项，如本项目接受联合体投标的（详见第一章《投标邀请》），且投标人为联合体时，必须提供《联合体协议》（格式自拟，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作），否则投标文件无效。

如项目接受联合体投标且投标人为联合体时，上述资格证明文件中：第2、6项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供；第1、3、4、5、7（如有）、8（如有）项，联合体各方均须提供。

二、符合性证明文件及其他证明文件

| 序号 | 评审项及评审要求 | 审查因素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函（给定格式） | 符合性证明文件 |
| 2 | 承诺书（给定格式） |  |
| 3 | 开标一览表（给定格式） |  |
| 4 | 分项报价表（给定格式） |  |
| 5 | 投标偏离表（给定格式） |  |
| 6 | 《采购需求》中如有要求须提供的证明文件 |  |
| 7 | 《评标方法与评标标准》中涉及的证明文件 | 其他证明文件 |
| 8 | 其他投标人认为应附的文件（如有，自拟并自行添加） |  |

说明：

- 上述符合性证明文件及其他证明文件1～6项必须按要求全部提供（有给定格式的，必须按给定格式的要求正确填报并提供，相应格式见本章第二部分），否则投标文件无效。

- 如项目接受联合体投标，且投标人为联合体时，上述符合性证明文件及其他证明文件第1～5项可由联合体主体单位（即联合体牵头人）代表联合体提供。

第二部分  投标文件格式

一、封面格式（参考格式）：

投  标  文  件

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0014

项目名称：扬名法庭智能化弱电系统

投 标 人：

日    期：

二、授权委托书（给定格式）：

- 授权委托书

我公司（单位）针对JSZC-320213-JZCG-G2024-0014项目，兹授权：

被授权人的姓名：      ；性别：    ；年龄：    ；职务：      ；

被授权人的身份证号码：                  ；联系方式：          ；

为我方合法代理人，以本单位名义全权处理针对本次项目的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同以及其他一切与该项目采购有关的事务。

本授权委托书自授权之日起生效，在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权委托书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

特此授权委托。

授权日期：    年    月    日                     投标人名称（盖章）：

法定代表人签字：                     被授权人签字：

(被授权人身份证原件扫描件附后)

说明：

- 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形的），则法定代表人处的签字人可为单位负责人。

- 当被授权人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，只需在法定代表人处签字即可。

- 供应商为自然人情形的，可不提供本《授权委托书》。

- 被授权人为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

三、资格声明函（给定格式）：

- 资格声明函

无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我公司（单位）针对本次项目JSZC-320213-JZCG-G2024-0014进行投标，并作如下声明

1.我公司（单位）参加本次项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）记录。

2.本公司（单位）具备本次项目履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.本公司（单位）无被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

我公司（单位）针对本次项目的上述声明以及投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人名称（盖章）：

四、中小企业声明函（给定格式）：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　　期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

3. 中标供应商的《中小企业声明函》将随中标公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

五、残疾人福利性单位声明函（给定格式）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

六、投标函（给定格式）：

投标函

致无锡市公共资源交易中心梁溪分中心：

我方收到贵方JSZC-320213-JZCG-G2024-0014招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供本项目的投标，投标总价见《开标一览表》。

- 我方愿意提供无锡市公共资源交易中心梁溪分中心在招标文件中要求的文件、资料。

- 我方同意按招标文件中的规定，从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。

- 我方完全同意招标文件规定的决定中标者的方式。

- 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》、财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规和合同条款履行自己的全部责任。

- 我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如我方在投标截止期后撤回投标及中标后拒绝遵守投标承诺或拒绝在规定的时间内与采购人签订合同，则接受政府采购监督管理部门的处理。

- 如果我方被确定为中标供应商，我方愿意向采购人交纳履约保证金。且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

电话：              ；传真：               ；邮编：

通讯地址：

投标人名称（盖章）：

七、承诺书（给定格式）：

承诺书

（投标人名称）针对本项目JSZC-320213-JZCG-G2024-0014在此对服务保障做如下承诺：

1、本公司（单位）对本项目所提供的服务符合招标文件要求；所提供的货物均为原厂全新合格品；

2、本公司（单位）保证中标并合同签订生效后，本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；将按招标文件要求及所投投标文件中做出的相应承诺将相关人员及时配置到位。

3、本公司未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、

5、

6、

…………………

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

投标人名称（盖章）：

（注：以上内容由投标单位根据采购要求自行完善。）

八、开标一览表（给定格式）：

- 开标一览表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0014

| 项目名称 | 投标总报价(小写) |
| --- | --- |
| 扬名法庭智能化弱电系统 |  |
| 投标总报价（大写）： |  |

投标人名称（盖章）：

九、分项报价表（给定格式）：

- 分项报价表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0014

| 序号 | 名称 |  | 品牌型号 | 性能指标 | 数量 | 产地 | 质保期 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目整体质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 |  | 1.质量 2.安装 3."三包"(包修、包退、包换)4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）投标人本项目提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（货物）（《中小企业声明函》（货物）相应内容须与上表填列内容保持一致）；投标人本项目提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接的，须提供按格式填写的《中小企业声明函》（服务）；或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的投标人属于监狱企业的证明文件复印件；或提供投标人《残疾人福利性单位声明函》。如未按要求填写和提供有效证明或相关内容表述不清的，不得享受价格扣除。投标人对所报相关数据的真实性负责，无锡市公共资源交易中心梁溪分中心有权将相关内容进行公示；

- （2）投标人应当根据“项目技术要求和有关说明”的内容在上表中详细填写；

- （3）表格不够可自行延长。

十、投标偏离表（给定格式）：

- 投标偏离表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0014

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

- 注：（1）本表不得删除；

- （2）如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- （3）如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

十一  项目人员配置考察表（格式）

- 项目人员配置考察表

项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0014

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 岗位职责 | 人员证书名称 | 人员经验描述 （如有要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

注：1. 本表对应评分标准中的项目人员配置情况，表格不够可自行延长。

2. 上表内容须提供投标人近一年中任意一个月份(不含投标当月)经社保部门确认的社保缴纳名单扫描件；若上表中所填报人员有属于“按国家规定可不缴纳社保的人员”的，则该类人员须提供相关证明材料扫描件。

3.上表内容须按评分标准中的相关要求提供相应证明材料。

4.证明材料均请附在本表之后。

附件三：技术标投标文件（格式）

投

标

文

件

（技 术 标）

采购项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0014

采购项目名称：扬名法庭智能化弱电系统

2024年5月23日

目     录

一．技术偏离表----------------------------------------（ ）

二．技术实施方案--------------------------------------（ ）

- 一、技术偏离表：

- 技术偏离表

采购项目编号：JSZC-320213-JZCG-G2024-0014

| 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

- 注：

- 本表不得删除；

- 如无任何技术偏离，请于本表 “偏离说明”中注明“无偏离”；

- 如有技术偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述；

- 以联合体形式参加投标的，“单位名称”指代表联合体投标的公司（单位），法定代表人指代表联合体投标公司（单位）的法定代表人。

- 二、技术实施方案