招　标　文　件

项目名称：灌云县小伊中心小学“小学语文统整学习课程实践基地”办公智能设备采购项目

项目编号：JSZC-320723-JZCG-G2025-0009

|  | 采 购 人： | 灌云县小伊中心小学 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购代理机构： | 灌云县政府采购中心 |

2025年6月

- 总目录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

- 第一章投标邀请

受灌云县小伊中心小学的委托，灌云县政府采购中心就灌云县小伊中心小学“小学语文统整学习课程实践基地”办公智能设备采购项目(项目编号JSZC-320723-JZCG-G2025-0009)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

灌云县小伊中心小学“小学语文统整学习课程实践基地”办公智能设备采购招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年6月27日10点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320723-JZCG-G2025-0009

2.项目名称：灌云县小伊中心小学“小学语文统整学习课程实践基地”办公智能设备采购项目

3.预算金额：255.7768万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为255.7768万元，高于此限价的投标文件将作为无效处理。

5.采购方式：公开招标

6.采购需求：灌云县小伊中心小学“小学语文统整学习课程实践基地”办公智能设备采购，主要包括但不限于智慧黑板、功能室设备、教学设备、室内外LED屏、空调、校园广播系统、师生桌椅等，具体详见第四章采购需求。

对本项目资格要求、采购需求、评标方法与评标标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。

- 合同履行期限：30日历天。

- 本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

(4)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

注：根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（4）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见招标文件投标文件格式。

（7）投标文件递交截止前被“信用中国”网站、中国政府采购网网站列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动（采购人或灌云县政府采购中心将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对投标人信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2025年6月6日至2025年6月13日

2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。

②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册》。

③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。

④“CA数字证书”的获取:投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(投标人)CA及电子签章办理指南》。

⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑥采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

⑦请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)投标人操作手册>)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注:如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年6月27日10时00分（北京时间）；

开标时间：提交投标文件截止时间

开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效投标处理。

2、无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

3、投标人制作投标文件时如遇投标工具中投标格式与招标文件不一致，请投标人按照招标文件中投标格式要求编制一份投标文件资料添加在投标工具其他材料中。

4、根据苏财购[2020]52号规定，本项目不收取投标保证金。

5、投标文件相关要求：

①本项目采用不见面远程模式，投标人在各自地点通过不见面交易系统参加开标会；

②请各投标人充分考虑项目周期，谨慎参与交易，中标后不得以任何理由放弃中标资格或不按规定履约；

③逾期上传投标文件的，采购人不予受理；

④中标后中标人按以下要求提供书面投标文件：

中标人提供的书面投标文件必须与网络上传投标文件（加密文件）一致，纸质与电子标书内容不一致的，以电子标书为准；投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认；投标文件正本一份，副本贰份，电子标书一份（U盘形式、不加密无毒），中标后提供。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样（带页码）。

为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

注：投标人在签到时，需填写单位名称、项目负责人姓名，手机号码（手机号码务必能打通，否则答疑联系不上产生的所有后果由投标人自行承担）。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：  灌云县小伊中心小学

地址：　灌云县小伊镇健康路12

联系人：徐校长

联系方式：15861243999

2.采购代理机构信息

名称：　        灌云县政府采购中心

地　址：　灌云县东城区商务大厦A座12楼

联系人：           冯亚军

联系方式：　      0518-80275537

- 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa

2b0d9312230633ce9.html。领取CA和办理电子签章（请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

- 有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注灌云县政府采购中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

第二章投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中申请人的资格要求的规定。

2.2银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。

2.3满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。

2.4符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。

- 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，灌云县政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标收取成本费5000元，由中标人支付，投标人在报价时综合考虑。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

- 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件编写注意事项

9.1投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。

9.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。

- 10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 11、投标文件的构成

11.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

11.2如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件为准。

11.3特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。

- 12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

12.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.3投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。

- 13、投标分项报价表

13.1投标报价指货物（标的）的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。投标报价为现场交货价，投标报价必须含以下部分：

（1）投标的货物总价；

（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸等各种费用；

（3）必要的保险费用和各项税金；

（4）投标总价要求包含安装维保费用。

13.2投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。

13.3投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。

14.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

15.1投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

15.2投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。

15.3投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 16、投标函和开标一览表

16.1投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。

- 17、投标有效期

17.1投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 19、投标截止日期

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、投标文件的拒收

20.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 21、投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 22、开标

22.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 23、评标委员会

23.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3） 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

- 27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中标★为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询信用中国、中国政府采购网网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在30分钟内提供说明，且提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书）

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

27.3废标条款：

（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（5）因重大变故，采购任务取消的。

27.4出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。

- 六、定标

- 28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

（1）提供虚假材料谋取中标、中标的。

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

（3）与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通的。

（4）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。

- 29、中标通知书

29.1中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标人应在中标后七个工作日内，向采购中心提供三份与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件（带页码），封面、骑缝需加盖公章。

- 七、授予合同

- 30、履约保证金

30.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。中标人可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。

30.2中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

30.3履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

30.4逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向中标人支付超期资金占用费。

30.5本项目履约保证金要求详见招标文件第四章采购需求。

- 31、签订合同

31.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 32、合同标的的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 八、询问与质疑

- 34、询问

34.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知其向采购人提出。

- 35、质疑提出

35.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

35.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。

35.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购中心。采购人、采购中心不具有法定调查、认定权限。

35.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。

35.5质疑函应当使用范本，详见招标文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期；

（7）必要的证明材料；

（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。

- 36、质疑函的受理和答复

36.1质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。

36.2对符合法定要求的质疑，采购人、采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.3对不符合质疑要求的，采购人、采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。

36.4以下情形的质疑依法不予受理：

（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

（2）超出政府采购法定期限的质疑。

（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。

（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。

36.5采购人、采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。

- 37、质疑处理

37.1质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。

37.2质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。

37.3质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。

37.4质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。

37.5质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）

37.6质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。

37.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。

- 九、政府采购政策功能

- 38、促进中小企业发展

38.1本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。

38.2投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。

38.3参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料：

（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章投标文件格式）。

（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。

38.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

38.5享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 39、支持绿色发展

39.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

39.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

- 40、政府采购需求标准

40.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。

- 解释权

本招标文件是参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权属采购人。

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于政府采购阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

- 第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

灌云县政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使用说明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节政府采购合同协议书

甲方（全称）：

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

（2）采购项目编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：þ政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购

- （5）政府采购方式：þ公开招标¨邀请招标¨竞争性磋商¨竞争性谈判¨询价¨单一来源¨框架协议¨其他：

- （6）中标（中标）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：þ是¨否

- 中标（中标）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否

中标（中标）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否

（7）合同是否分包：¨是¨否

分包主要内容：

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业¨中型企业¨小微型企业

¨残疾人福利性单位¨监狱企业¨其他

- （8）中标（中标）投标人是否为外商投资企业：¨是¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：金额：

国别：品牌：规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

þ是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

þ强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- þ是¨否¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（2）合同定价方式：

¨固定总价¨固定单价¨固定费率¨成本补偿¨绩效激励¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：采购货物送至指定地点，安装调试完成且经验收合格后30日内付至合同价款的100%。

- 合同履行

（1）起始日期：年月日，完成日期：年月日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：þ是¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

（1）验收组织方式：þ自行组织¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：¨是¨否

是否邀请专家参加验收：¨是¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起日内组织验收）

（3）履约验收方式：

þ一次性验收¨分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：¨是þ否

（8）履约验收其他事项：

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（中标）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自生效。

- 合同份数

本合同一式份，甲方执份，乙方执份，采购中心一份，监督部门一份均具有同等法律效力。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方 |  | 乙方（投标人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住所 |  | 住所 |  |
| 联系人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

- 见证方：灌云县政府采购中心（公章）

- 第二节政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（中标），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（中标）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（中标）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（中标）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标（中标）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证

13.1中标人签订合同时，提供货物（标的）采购清单中任一标的物（符合中标人投标承诺的技术参数和质量标准）作为履约保证物。

13.2履约保证物用于补偿采购人因中标人不能完成合同义务而蒙受的损失。

13.3中标人违约，不退还履约保证物，如违约给采购人造成损失超过保证物价值的，应当依法赔偿超过部分的损失。中标人没有违约，履约保证物直接转为供货标的物。

14.售后服务

14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22.通知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 | 不接受 |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 不少于3年（空调不少于6年） |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为； （2）向灌云县人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章采购需求

项目属性:货物类项目。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

核心产品：86英寸电容智慧黑板、台式电脑

本项目执行《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文及《财政部、国家环保总局关于印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>的通知》（财库〔2006〕90号）。本次采购的加“★”产品已列入节能产品实施品目清单的，各投标人按招标文件要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则为无效标。

本招标文件中标注★的技术参数要求为实质性响应要求和条件，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应并按要求提供相关证明，否则将按无效投标处理。

为落实中小企业支持政策，本项目中标人在获得采购合同后须将采购项目中包括但不限于心理咨询室、书法室、图书室（除图书外）、家具等能由中小企业制造的货物分包给中小企业，提供承诺函，否则将按无效投标处理。

- 采购清单及技术参数要求

灌云县小伊中心小学“小学语文统整学习课程实践基地”

办公智能设备采购项目

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、教学设备 |  |  |  |  |
| 1 | 86英寸电容智慧黑板（核心产品） | - 整机设计： 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm。 2.★整机屏幕尺寸不低于86英寸，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能，玻璃表面硬度≥9H。（提供相关证明加盖投标人公章） 3.侧置输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB），前置USB接口具备防撞挡板设计，防撞挡板采用内嵌翻转式转轴。 4.嵌入式系统版本不低于Android13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5.★采用电容触控方式，支持双系统下进行40点或以上触控。（提供相关证明加盖投标人公章） 6.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 7.▲整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W；扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm，在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 8.整机内置非独立外拓展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 9.设备支持自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具。 10.▲整机支持发出频率为18kHz-22kHz超声波信号，智能手机通过麦克风接收后，智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，用户无需手动输入投屏码或扫码获取投屏码。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 11.整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 12.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 13.整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机设备的音视频信号实时传输到整机上；当使用外部电脑传屏时，支持触摸回传，在屏幕上部显示传屏工具栏，可以进行触摸回传控制、勿扰模式、暂停投屏功能。 14.▲整机Windows通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章）。 15.整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节及色温调节。 16.整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度LB）满足IECTR62778:2014蓝光危害RG0级别；屏幕蓝光占比（有害蓝光415～455nm能量综合）/（整体蓝光400～500能量综合）＜50%。 17.整机系统支持手势上滑调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 18.★整机设备自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 二、插拔式电脑模块： 1、PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 2、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 3、▲电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于DDR48GB内存及SSD256GB硬盘；接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。（提供相关证明并加盖投标人公章） | 19 | 台 |
| 2 | 备授课软件 | - 备授课功能： 1.★为教师提供可扩展的云存储空间≥100T。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 3.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 4.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 5.支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6.提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 7.支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 8.▲提供备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等；支持按照元素类型如思维导图、课堂活动等等，用户可按需所取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） - （二）直播课堂功能 1.支持一键开课，教师可通过一键开课生成海报，学生可通过扫描海报微信二维码加入直播课堂，无需额外安装APP。 2.支持远程课件互动，教师可指定授权学生远程互动，并且互动学生可在课件画面进行书写、移动、擦除、参与远程互动，操作内容实时同步给班级其他学生，且可支持最少五位学生同时参与远程互动。 3.课堂奖励工具：直播过程中可向学生发放奖杯，学生在线学习获得的奖杯数量累积统计。 4.远程考勤管理：直播课程结束后，后台自动统计报名学生名单和学生学习清单。 5.课程回放：课程结束后自动生成直播回放，报名课程的学生可反复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。 （三）微课功能： 1.支持在微课录制、编辑中，插入图片、视频、答题板、课堂活动，增加微课互动性和趣味性。图片支持插入png,webp,jpg等格式，视频支持插入mp4格式，课堂活动支持插入知识配对、选词填空、记忆卡片、知识排序、拼词、分类等不少于7种模式，习题支持插入选择题答题板、主观题答题板、限制答题时长。 2.支持选择云端课件录制、本地文件录制、模板录制三种模式，录制的微课内容存储于云端，本地文件录制模式支持不少3种文件格式，模板录制模式提供至少5种模板类型。 3.支持回收微课的观看结果，辅助教师分析学情。支持查看微课整体数据，包括：观看次数、观看人数、点赞次数、完课率、平均观看时长等信息。 4.支持查看每个观看者的详细观看结果，包括：学生姓名、观看时长、观看次数、互动参与度、答题正确率等信息。 （四）集体备课： 1.发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。 2.稿件编辑：完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。 3.▲生成集备报告：支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） | 19 | 套 |
| 3 | 壁挂式视频展台 | - 1.摄像头像素≥800万。 2.摄像头支持自动对焦，A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。 3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重≥3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。 4.展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关； 5.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 6.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 7.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 8.具备图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 9.▲支持扫一扫功能，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） - 10.▲支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。（提供相关证明加盖投标人公章） | 19 | 台 |
| 4 | 智能翻页笔 | - 1.外观：笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持； - 2.笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态； - 3.笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm，连续书写距离不小于7km； - 4.翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出； - 5.语音：内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒； - 6.语音：支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作。 - 7.▲语音：支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作；（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） - 8.批注：支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能 - 9.无线：为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙5.1协议； - 10.使用距离：无线dongle&蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m，覆盖标准教室； - 11.充电：内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h,连续书写时间≥8h，从无电到满电的充电时长≤1小时； - 12.自动休眠：支持智能休眠节电，当设备>5min无人操作时，设备自动进入休眠节电模式； | 20 | 支 |
| 5 | 多媒体运维管理软件 | - 系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2.批量关联：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备。 3.登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录。扫码登录：用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。 4.权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，并支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。并支持转让高级管理员给其他管理员。 5.多场景锁屏：支持一键下课锁屏、开机自动锁屏、无网络时验证身份解锁。 6.大文件传输：支持同时上传多个大于50MB的文件，并可批量发送至多台设备。 7.▲远程穿透：支持远程向已安装的设备发送指令、安装软件、传输大文件，设备接收到后会立即执行，并在设备正常关机时触发穿透动作，穿透完成后，设备即可永久性使用已安装软件、已传输文件、执行已接收指令，且穿透过程中无需人为干预。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） - 8.消息通知：支持发送提醒类通知、全剧弹窗类紧急通知、桌面常驻类公告通知。支持设置常用通知消息模版，便于快捷发布。 9.★弹窗AI拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗AI拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，会自动使用“不良弹窗AI模型”判断，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口，以保证课堂教学稳定进行。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 10.倒计日：支持支持设置倒计日，用于重大教学安排的提醒，并可定向远程开启/关闭指定设备的倒计日功能。 11.指令管理：支持查看和撤销待执行指令；支持查看已执行指令情况、指令执行实时状态；支持查看设备操作日志，精确记录设备每次解锁方式、解锁时间、解锁人信息，便于管理员了解设备是否存在违规使用，规范管理。 12.智慧管控：支持设备长时间无人使用时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态，保护显示器，延长班班通使用寿命。 | 1 | 套 |
| 6 | 多媒体讲台 | 1.讲台尺寸：1000*700*1000mm 2.合理的尺寸设计，合理的设备安排，国标19英寸机架，真正做到防盗功能。 3.采用1.0mm厚优质冷轧钢板，钢木结合材料一体成型；实木橡木扶手；桌面木质耐划台面；全封闭式结构，保障了多媒体设备的安全性。 4.台面平面设计，可放笔记本电脑。 5.正前方两个储物抽屉，可放杂物。 6.整体采用分体式结构，上下两部分采用分体组装。 7.桌体下层内部采用标准机柜设计，带层板，所有设备可整齐固定。 | 18 | 个 |
| 7 | 升降智慧 讲台 | - 可升级桌体 1.讲桌为钢木结合设计,采用冷轧钢板桌体,钢版厚度≥1.2mm；老师接触位置为木质桌面,桌体木板厚度≥16mm，桌面最大承重为≥120kg。 2.讲台尺寸设计为长×宽×高≥1200mm×600mm×921mm，讲台桌面支持升降功能，水平桌面支持电动升降功能，1080mm≥水平桌面距地高度≥780mm，根据人体工学设计，水平桌面高度合适教师站、坐教学。 3.讲桌具有升降控制器设计，至少具备水平桌面距地高度LED数字显示、上升按键、下降按键；还具有一键调节水平桌面到出厂默认适合教师坐姿的高度和一键调节水平桌面到出厂默认适合教师站姿的高度，且均为独立按键，不与任何其他功能键复用，出厂即可使用，无需任何现场部署设置； 4.讲桌具有升降控制器支持过流过压保护、遇阻反弹保护、陀螺仪水平失衡保护。 讲桌具有抽屉，可支持键盘、鼠标、书写笔、麦克风等常用教学工具存储和充电手机放置等收纳空间；标配折叠式水杯收纳功能，避免教师授课时自带水杯的倾倒，造成不便。 二、触控屏体 1.▲屏体的屏幕采用≥23.8英寸电容触摸屏且采用防眩光钢化玻璃面板，厚度≥2mm；支持≥10点触控；支持屏幕手动角度调节，可实现与桌面形成20°至80°角度调节；（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） - 2.屏体侧面具有物理实体快捷按键≥6个，按键功能包括对屏幕一键开/关屏幕、对匹配的多媒体设备（如智慧黑板）进行一键熄屏以及一键音量加、一键音量减。 3.接口：HDMIIN≥2个，HDMIOUT≥1个，Type-C≥1个，USB≥4个，RJ45≥1个；AUDIOOUT≥1个，RS232≥1个，220V国标五插电源接口≥1个（支持对外供电）。 4.屏体侧边内置NFC模块；讲台屏至少支持NFC刷卡、二维码2种方式实现设备使用前的用户身份认证。 5.讲台屏自带定制化独立操作系统，可在任意通道下唤出多功能中控菜单并实现相关操作。 | 2 | 个 |
| 8 | 智能设备融合系统 | 一、智能设备融合主机 1.★机身高度不超过1U。HDMI视频输入接口≥3个，HDMI输出接口≥4个，支持HDMI矩阵功能，HDMI输入输出分辨率均不低于4K@30Hz。（提供相关证明加盖投标人公章） 2.HDMI支持音视频分离能力，支持HDMI信号内的音频，自动分离到音频模块，方便连接外置功放音箱设备。 3.具备3.5mm音频输入口≥2个，3.5mm音频输出接口≥2个。 4.支持音频输入和HDMI音频混音后从音频输出口输出，支持在本地及远程对输出总音量进行调节。 5.具备USB2.0TYPE-A类型输入接口≥2个，支持扩展RS232/RS485。 6.具备1路幕布升降控制电源，可直接控制幕布升降，并采用防脱落电源插口。 7.支持≥2路220V国标受控电源，每路电源具备时序供电、断电管理。可分别设置受控电源接口的供电、断电顺序及延迟时间，实现投影机、计算机等设备系统正常关机后才切断设备电源，避免强制断电对设备造成损害。 8.具备RS232接口≥4个，具备RS485接口≥2个；每个接口均独立逻辑可编程，支持延时发码、组合串口控制指令下发，支持波特率、校验位自定义 9.支持仅通过1路POE网络接口，实现主机与面板的通讯与供电。 10.主机正面面板具备≥4颗指示灯，可实时查看主机的状态，包括：网络、串口通讯、时序电源，总电源；≥1路type-c接口，可实现通过电脑对中控主机的快捷调试。 11.支持用户在后台端通过局域网络在线配置中控各控制接口上的控制码发码指令。 12.▲整机CPU≥4核，最高主频≥2.0G。（提供相关证明加盖投标人公章） 13.系统运行内存≥2GB,存储容量≥32GB。 14.采用超静音无风扇设计。 15.麦克风输入接口≥2路，支持幻象供电。 16.12V/5V直流供电输出≥2路，输入输出IO接口≥1路。 17.内置千兆交换机，接口数量≥5路；支持VLAN划分,支持VLANID设置，支持trunk模式设置。 二、智能设备融合终端 硬件参数 1.内置IC卡刷卡器，支持14443协议AandB,FeliCaTM三类标准。 2.内置高灵敏度全向麦克风，拾音半径不小于1米。 3.内置双喇叭设计，功率≥1W*2。 4.内置摄像头，摄像头分辨率≥1600*1200。 5.▲采用≥10.1英寸电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1200（提供相关证明加盖投标人公章） 6.整机表面覆盖钢化玻璃，硬度≥9H,具备防眩光效果。 7.玻璃与屏体采用全贴合工艺，显示效果更佳。 8.▲整机CPU≥4核，最高主频≥1.8G（提供相关证明加盖投标人公章） 9.系统运行内存≥2GB,存储容量≥32GB。 10.整机接口：RS232≥2,DC2.0≥1,Type-C≥1,RJ45(带POE功能)≥1。 11.支持≥2种供电方式，支持适配器供电或中控主机POE接口供电。 软件功能 12.情景模式可配置需要开启或关闭与中控系统连接的设备，可配置≥4种上课情景模式，≥1种下课情景模式，实现不同授课模式的快捷上下课操作。 13.支持≥12个自定义功能按钮设置，自定义配置已连接的设备开关等操控功能。 14.支持≥3种身份鉴权方式，包括刷卡鉴权、人脸识别鉴权、扫码鉴权。 | 1 | 套 |
| 9 | AI模块 | 1、AI模块最大外形尺寸≤230*220*30（mm）；采用双矩形把手设计，两个把手位置分别支持按压式卡锁装置，按压解锁，释放自动卡锁；支持双翼锁紧装置。 2、AI模块前置面板支持2路PoEout接口；支持插入MicroSD卡接口，用于系统升级；支持独立复位按键；具有3.5mm圆孔接口，支持调试功能；具有2路LED状态指示灯。 3、★AI模块采用8核A53内核芯片，主频≥2.3GHz；后置面板支持40针接口。内存≥16GB，256GB存储，支持额外扩展512GB/1TBSSD存储。（提供相关证明加盖投标人公章） | 2 | 台 |
| 10 | 4K教师观察摄像机 | 1、产品采用一体化设计，内置4k摄像头和麦克风。 2、摄像头水平视场角≥40°，对角线视场角≥45°，传感器有效像素≥800万，支持4K超高清影像输出。 3、▲提供3840×2160图像编码输出，同时向下兼容1920×1080、1280×720分辨率。（提供相关证明加盖投标人公章） 4、产品可同时提供3路编码输出，1路支持1920x1080分辨率的课堂实录画面，帧率可设置25fps、30fps；1路支持3840x2160分辨率；1路1920x1080分辨率板书画面，菜单设置帧率可选10/5/3/1帧。 5、内置视频处理器采用四核处理器，≥512MB系统内存、≥128MB存储空间。 6、在无需连接外网情况下，产品支持老师在教学过程书写的板书内容和老师遮挡分层处理，输出视频中老师身体遮挡板书内容实现透视可见，实现教学过程板书可视化。 7、在无需连接外网情况下，产品支持老师在副屏位置书写板书的图像识别，可对画面内板书内容和人物进行分层；支持人物的隐藏和透明度调整设置。 8、产品支持H.264视频编码格式；视频码率设置范围：819Kbps~12288Kbps。 9、▲内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，麦克风拾音距离≥12m，音频处理采用4核音频处理芯片，配置64MB系统内存，256MB存储空间。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 10、产品接口含2路RJ45级联接口，PoEin支持RJ45音频输入，PoEout支持网络级联和信息输出；1路DC接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态；1路针孔按键，支持复位重启设备功能。 11、内置1个红绿双色指示灯，支持显示工作状态；工作状态包括：正常上电后状态、OTA升级状态、复位状态；正常工作状态为绿色；OTA升级，指示灯为绿色闪烁。 12、▲支持2种供电方式，PoE和DC12V供电；其中一路为POEIN，另一路为POEOUT，支持给外部POE设备供电；只需要1路网线，即可实现供电及网络信号传输，支持同时输出全景输出和板书记忆多路画面。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 13、产品软件支持web端进行远程OTA在线升级。 | 2 | 台 |
| 11 | 麦克风 | 1、产品采用一体化设计，内置6个传感器单元，组成环形阵列。 2、产品内置阵列麦克风，360°全向拾音，麦克风拾音距离≥4m。 3、产品音频处理采用4核国产音频处理芯片。 4、产品接口含2路RJ45级联接口，Down支持RJ45音频输入，Up支持网络级联和信息输出，同时支持PoEin电源；1路USB音频接口；2路3.5mmAUX接口，支持音频输入输出接口；1个红绿双色指示灯，支持显示产品工作状态。 5、产品整机支持POE供电，其中一路为POEIN，另一路为POEOUT，支持给外部POE设备供电； | 2 | 台 |
| 12 | 课堂智能反馈系统 | 1、系统支持通过物理按钮控制启动、停止，当系统运行时，有指示灯提示。 2、系统支持通过整机设备的周边栏控制启动、停止，启动后实时显示平均语速、讲授时长、讲授字数。 3、系统支持在整机设备的周边栏中查看运行状态，当设备异常时，会进行异常提示。 4、系统支持在整机设备的周边栏中查看报告二维码，当录制分析结束后，会出现报告二维码，使用教学白板软件扫码可查看详细报告。 5、▲系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置；支持正前方、左前方、右前方、左后方、右后方5种视角转换。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 6、在3D课堂孪生界面中，通过课桌的颜色深浅表示学生参与互动的活跃程度，基于学生上台次数、举手次数、问答次数计算学生活跃程度，颜色越深则代表越活跃。 7、▲在3D课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 8、在3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长。 9、▲系统根据教学内容自动生成师生问答、课堂互动、新课标落实三个维度的课堂反馈建议，可查看全部提问、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、课堂互动建议、基于新课标的亮点和改进建议。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 10、系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。 11、系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照饼状图样式展示，展示不同课堂行为的整体时间占比。 12、系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持按照时序图样式展示，展示不同课堂行为发生的顺序、时长。 13、系统将课堂中老师和学生的声音转写为文字，按照前后文自动切割为不同的片段；片段支持展开查看详细文字，支持跳转到文字段落对应的视频片段。 14、系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，所有的提问自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。 15、系统支持对识别出的文字进行手动校准，支持对识别出的问答片段标注是否有效，被标注有效的问答片段，在播放器时间轴对应的时间点上会高亮显示。 16、系统支持自动识别问题分类，按简单型、追问型、思考再答型、自问自答、无响应进行分类统计，通过柱状图表呈现。 17、系统支持点击问答模式柱状图对该类型的提问进行筛选，问答实录中显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句，支持跳转到文字段落对应的视频片段。 18、系统支持通过弗兰德斯编码规则对课堂数据进行每秒1次的打点，自动计算出启发/指导比（I/D）、学生稳态比（PSSR）、教学内容比（CCR）、学生发言比（PIR）、教师提问比（TQR）的指标数值，通过雷达图呈现。 19、系统支持将本堂课的弗兰德斯编码数值和标准数据进行对比，通过上下箭头呈现高于或低于标准数值；可查看弗兰德斯矩阵编码打点信息，每1秒为一个点，将课堂的全部过程进行打点标记。 20、▲系统支持教师画面、学生画面双窗口显示，小窗口可自由拖动位置和自由切换；视频画面与互动课件一一对应，点击互动课件缩略图，可跳转至对应视频片段。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 21、系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定类型的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能。 22、系统支持教学环节、课堂互动、完整回放三种播放模式，可任意切换。 23、系统支持将报告下载至本地，报告中包含基础数据、教学时间分配、讲学环节时间轴、弗兰德斯编码图、S-T/Rt-Ch教学分析图、高频词语分析、提问数据统计、提问详情列表。 24、系统支持计算本节课的教师行为占有率Rt、师生行为转换率Ch，基于本节课的Rt值、Ch值得出本节课的教学模式，教学模式包含：混合型、练习型、讲授型、对话型。 25、系统支持以海报、二维码的方式分享给他人；支持在移动端查看报告。 | 2 | 套 |
| 13 | 数码印刷机 | 1.工作方式：扫描头移动式扫描、热敏制版、记忆印刷、A3扫描、A3打印 2.操作界面：5.1寸LCD液晶屏 3.原稿类型：单页、书刊（10kg或以下）、二合一 4.原稿处理模式：文字、图像、图像＞文字、文字＞图像、报刊、网屏、铅笔 5.原稿尺寸(min/max)：最小：50mm×90mm最大：310mm×432mm 6.印刷面积(max)：291mm×416mm 7.印刷纸张尺寸（min/max）：最小：90mm×140mm最大：310mm×432mm 8.制版时间（A4纸张）：19秒（A4纵向） 9.分辨率：300dpi×600dpi 10.印刷缩放比率：常用缩放比例：71%、81%、87%、94%、115%、122%、141%；无级缩放：50%-200%（1%精度） 11.印刷纸张重量（min/max）：40g/㎡-157g/㎡ 12.进纸容量：1000张（70g/㎡） 13.接纸容量：1500张（70g/㎡） ▲14.印刷速度：5级调整（55、70、85、105、130张/分钟），最高150页/分（提供相关证明加盖投标人公章） 15.印刷位置调整：垂直：±10mm水平：±10mm 16.扫描浓度：最淡、较淡、标准、较浓、最浓 17.制版浓度：最淡、较淡、标准、较浓、最浓 18.废版容量：50张 19.油墨供应：全自动（600ml/支） 20.版纸供应：全自动（90m/卷） 21.电源：220V,50Hz,2A 22.功率：150W 23.进纸系统：双排进纸 24.标配功能：联机打印、省墨模式、铅笔模式、报刊模式、网屏模式、消除中缝、编程印刷、密码模式、保密功能、耗材用尽提示、自动检测原稿、节能、底灰浓度调整、扫描原稿长度调节、版纸长度调整 25.可选功能：网络打印、自动关机、U盘打印、自动印刷压力调节 26.可选配件：分页器，滚筒 | 1 | 台 |
| 14 | 多功能一体机 | 1.产品类型:黑白激光多功能一体机 2.涵盖功能:打印/复印/扫描 3.最大处理幅面:A4 4.双面功能:自动 5.网络功能:支持有线网络打印 6.黑白打印速度:30ppm 7.证卡复印:一键身份证双面复印 8.介质类型:普通纸，厚纸，铜版纸，再生纸，信封，纸标签 | 2 | 台 |
| 15 | ★激光打印机 | 1.产品类型:黑白激光打印机 2.最大打印幅面:A4 3.双面功能:自动 4.黑白打印速度:28ppm 5.首页打印时间:＜8.5秒 6.接口类型:USB2.0 7.介质类型:普通纸，薄纸，厚纸，特厚纸，铜版纸，信封，厚信封，薄信封，再生纸，标签 | 4 | 台 |
| 16 | ★台式电脑 | - 基本要求：国产自主品牌 2、处理器：采用国产处理器，≥八核，主频≥2.7GHz，8MB二级缓存 3、内存：配置≥16GDDR4UDIMM内存，≥2个插槽； 4、硬盘：≥512GBM.2接口固态硬盘+1TSATA机械硬盘 5、显卡：独立显卡，显存≥2GB，显卡显示芯片核心频率≥1140MHz 6、显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI； 7、声卡：标配5.1集成声卡，提供前2后3，共5音频接口 8、电源：功率≤180W - 9、网卡：1个RJ4510/100/1000自适应以太网口； 10、USB接口：≥8个（其中USB3.0数量≥6个），提供BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。； 11、机箱：≥18L，主板提供报警蜂鸣器，提供≥1个PCIex16，≥2个PCIex1扩展槽； | 10 | 台 |
| 17 | ★笔记本电脑 | 1.CPU：采用国产处理器，物理核心数≥8核，主频≥2.7GHz； 2.内存：配置容量≥16G，内存类型≥DDR4，内存读写速率≥2666MT/S； 3.硬盘：固态存储容量≥512GB，NVMe协议，总线≥PCIe3.0； 4.显卡：集成显卡； 5.显示器：尺寸（英寸）≥14寸高清显示器，分辨率≥1920*1200，100%sRGB高色域，亮度≥300nit,支持180度开合； 6.电池额定能量：≥70WH； 7.整机重量：≤1.4kg; 8.有线网卡：10/100/1000M自适应； 9.USB接口数量：≥3，其中USB3.0接口数量≥2，USBType-C接口数量≥1，1个HDMI； | 1 | 台 |
| 18 | 摄像机 | - ‌1.传感器‌：1.0英寸背照式ExmorRSCMOS成像器，有效像素1420万 - 2.光学变焦：12倍（等效35mm焦距：29-348mm，16:9画幅）‌ - 3.光圈范围：F2.8-F4.5（支持手动/自动调节）‌ - 4.滤镜直径：M62mm‌ - 5.▲录制分辨率：4K（3840×2160）及全高清（1920×1080）（提供相关证明加盖投标人公章） - 6.录制格式：支持XAVC4K10bit4:2:2、H.264/AVC，最高码率100Mbps‌ - 7.高帧率：最高1000fps（PAL制式）或960fps（NTSC制式）慢动作拍摄 - 8.HDR功能：支持HybridLog-Gamma（HLG）及S-Log3曲线‌ - ‌9.对焦系统‌：高速混合自动对焦（含人脸检测及锁定跟踪） - 10.支持RTMP流媒体直播（2.4GHz/5GHz双频WiFi） - 11.可通过网络传输机内素材文件‌ - 12.3G-SDI输出（支持108060p/50p）、HDMI、MI热靴接口、远程控制接口 - 13.双XLR音频输入（支持48V幻象供电） - ‌14.存储介质‌：双SD卡槽，兼容UHS-I/UHS-IISD卡‌ - ‌15.电池‌：锂电池（标配两块） - ‌16.显示屏‌：3.5英寸液晶屏（156万像素） - ‌17.防抖‌：电子防抖功能 | 1 | 台 |
| 19 | 派网安全智能网关维保升级服务 | - 1.维保设备品牌：派网 - 2.维保设备型号：PH-PB-600C - 3.维保升级服务内容：三年原厂软件升级服务，三年原厂硬件质保服务。 | 1 | 项 |
| 20 | 教学设备安装调试 | 86英寸电容智慧黑板、备受课软件、壁挂式视频展台、讲台等安装及调试至正常使用，包含安装所产生的线材及辅材；智慧黑板安装先做样板间，经采购方认可后，按标准统一施工。 | 19 | 套 |
| 二、网络广播系统 |  |  |  |  |
| 一、主控室 |  |  |  |  |
| 1 | 矩阵式网络广播中心控制器 | 功能特点： ★1.采用DSP音频矩阵，具有12路线路输入端口、12路麦克输入端口，12路线路输出端口，可实现12*12多对多矩阵功能；（提供设备接口实拍图片并加盖投标人公章） ▲2.12路输入可同步采样，实时数字编码转换，能够同时输出12路模拟音频与12路数字音频，支持≥100路数字节目源实时同传；（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 3.多套作息方案支持同时启用，能够批量增删改查、复制剪切、导入导出作息计划； 4.播放列表敏捷管理，支持一键增删改查，适用常见音频格式，包含MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等，集成文本文档转语音TTS功能； 5.用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案，同时自动更新所在时区时间至所有网络设备； 6.可配置任一网络终端至指定节目源，开关、音量、均衡可调，动态分配终端分组，且分组数量不限； 7.网络通道均可重命名，工作状态实时监视，自动恢复异常终端，主动续播至末次节目源； ▲8.提供设备管理地图，可导入鸟瞰图、点位图、结构图等，设备信息可在图浏览，支持在图开关设备通道、音量调节、位置调整等；（提供软件著作权证书原件扫描件。） 9.客户端用户权限范围可配，广播使用优先级可调，可根据作息计划自动管理内置六路市电输出通道的开关； 10.系统运行日志可读，支持软件运行日志、设备状态日志、设备工作日志等，支持故障信息APP推送； 11.提供主机屏幕安全锁，三次密码错误自动锁死，数据自动备份，周期可调（每天、每周、每月），支持主备服务器数据自动同步。 技术参数： 电源供电：AC220V/50Hz 功耗：≤300W 屏幕规格：17英寸、5线电阻触摸 音频接口：RCA*24、TRS*12 电源接口：国标三孔*6 通讯接口：RJ45、DB9 IO接口：USB*2 存储容量：1TB 网络功能：8111GGigabit网络控制器 频率响应：20Hz-20KHz | 1 | 台 |
| 2 | 网络广播系统控制软件 | 1、多路模拟音源输入，支持三路线路与两路麦克混音输入，一路麦克具有默音功能，内置CD级音频采集模块，数字音频采播延时小于20ms； ▲2、多套作息方案支持同时启用，可定时定点定区域定曲目播放至网络广播系统任意终端；（提供软件著作权证书原件扫描件） 3、可配置任一网络终端至主机节目源，开关、音量、均衡可调，动态分配终端分组； 4、用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案； 5、实时恢复异常终端的工作状态，主动续播，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 6、可脱离服务端控制软件进行纯硬件操作控制，广播使用优先级可调； 7、工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看。 8、播放列表敏捷管理，支持一键增删改查，适用常见音频格式，包含MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等，集成文本文档转语音TTS功能； 9、作息计划内容可配，可自定义触发机制、工作方式、设备启动时间，以及节目源的个数，每个计划可同时播出≥100路节目； | 1 | 套 |
| 3 | 手机APP | 1、登录账号的管理权限可配，提升广播系统的安全管理级别； 2、任意地点均可对广播系统进行远程控制、语音讲话和系统监控，实现广播移动化管理； 3、方案、作息项可视化批量管理，多方案并行，选择性执行与关闭作息项； 4、系统支持控制策略配置，实现一键开关、调音等专业操作，达到广播智能化管理； 5、对系统内网络设备进行数字化音量及均衡调节，提高控制精准度； 6、实时对区域或指定终端一键讲话，语音音质可调，便捷灵活； 7、直观显示所有广播设备，实时查看工作状态及日志，口袋化广播室； 8、对系统突发故障实时推送，及时掌控系统运行状况； 9、用户把移动设备上的音乐上传至服务器，可对权限内指定终端进行点播； 10、支持当前主流手机操作系统和3G/4G/5G移动网络。 | 1 | 套 |
| 4 | 网络数据采集主机 | 功能特点： 1、多路模拟音源输入，支持一路线路与一路麦克混音输入，内置CD级音频采集模块，数字音频采播延时小于20ms； 2、多套作息方案支持同时启用，可定时定点定区域定曲目播放至网络广播系统任意终端； 3、可配置任一网络终端至主机节目源，开关、音量可调，动态分配终端分组； 4、用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案； 5、实时恢复异常终端的工作状态，主动续播，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 6、可脱离服务端控制软件进行纯硬件操作控制，广播使用优先级可调； 7、工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看。 8、可为每路分组分配终端，并支持一键下发，便于脱机控制；提供全选、全不选快捷键以及定义的分组快捷按键开关。 技术参数： 电源供电：AC220V/50Hz 功耗：≤15W 屏幕尺寸：3英寸 采样率：8K-44.1KHz 音频模式：16位立体声CD音质 通讯协议：TCP/IP AUX输入灵敏度：150mv MIC输入灵敏度：5mv 保护方式：上电、过载、短路保护 | 1 | 台 |
| 5 | 前置放大器 | 1、支持≥4路麦克、≥8路线路音频混音输入，其中两路麦克支持默音，在本地、主控、移动端软件均可控制音量音效调节，音频输入级联叠加，最多可同时实现3072路音频控制； 2、▲可对单路音频信号进行精确数字调节，支持音量、均衡单路调节，调节精度达1%，在本地、主控、移动端软件均可进行调节；（提供前置放大器均衡调节软件在本地、主控、移动端的界面截图，并加盖投标人公章） 4、对音频调节后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 5、▲可对各路不同输入信号进行同步等比增益调节，主控、移动端软件均可进行远程调节；（提供前置放大器对各路不同输入信号在本地、主控、移动端的界面截图，并加盖投标人公章） MIC输入灵敏度5mv 冷却方式自然干冷 保护方式上电、过载、短路保护电路 安装方式机柜式 工作温度-30℃-60℃ 工作湿度10%-90% | 1 | 台 |
| 6 | 机柜 | 1、尺寸：600*600*2055mm(42U) 2、承重:800kg 3、前门单开5.0mm厚白色钢化玻璃门，后门单开钣金门 4、8孔位国标PDU插排一个，专用托盘3块，1套内嵌式风扇模块，风扇电源线一根。 | 1 | 台 |
| 二、教室网络广播音箱 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播音箱 | 功能特点： 1、内置2*15W数字音频放大模块，6寸同轴高品质扬声器单元，支持本地线路输入、智能扩音实时检测到本地音频输入，实现立体扩声； 2、接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容，通过Wifi等方式实现移动端人声扩音； 3、可配置终端至任意指定节目源，开关、音量，工作异常时能够自动续播末次任务； 4、终端号、音量及工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； 5、可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟； 6、采用1.2G无线麦克，支持五段均衡调节，开机自动对频锁频，方便现场人声扩音； 7、可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。 技术参数： 电源供电：220V/50Hz 扬声器：6寸同轴喇叭 扬声器频率：100Hz-16KHz 扬声器灵敏度：90±3db2.83V/M 定压功率：15W 功放频率响应：20Hz-20KHz 功放谐波失真：THD≤0.1% 功放信噪比：≥85dB 功放输出功率：2*15W 输出阻抗：8Ω AUX输入灵敏度：150mv 保护方式：上电、过载、短路 输入电压（定压）：0-110V输入 音频模式：16位立体声CD音质 通讯协议：TCP/IP 安装方式：壁挂、支架安装 | 45 | 只 |
| 2 | 辅音箱 | 1.扬声器：6寸同轴喇叭； 2.扬声器频率：80-20KHz； 3.扬声器灵敏度：90±3db2.83V/M； 4.定压功率：15W； 5.定阻功率：15W； 6.输出阻抗：8Ω； 7.安装方式：壁挂、支架安装； 8.高保真音频输出：6寸同轴高品质扬声器单元，完美音频输出；与主音箱配合使用 | 45 | 只 |
| 3 | 1.2G扩声 | 功能特点： 1.多种对频方式：开机自动搜索干净信道并自动配对，保证产品不串频、抗干扰性强以及传输的稳定性；可扩展红外对频，确保配对设备的唯一性，杜绝串频； 2.采用24kHz采样率，保证人声音质质量，传输前后经过独有技术处理，确保接收到的信号保持高保真效果；全新噪声消除电路设计，可杜绝开关机冲击声； 3.采用内置驻极体拾音器，设计独立拾音腔体，能有效抑制啸叫，提高拾音距离，腔体内置声学海绵垫，最大程度减少杂音；支持3.5MM音频输入和麦克风输入； 4.支持音量调节：可调节麦克风音量的大小，并具有记忆功能；支持一键静音功能 5.支持内置麦克风和外置麦克风，支持激光笔教鞭； 6.可扩展PPT翻页和一键黑屏/恢复功能，可配合投影仪或者电脑展示讲解使用。PPT翻页模块支持热插拔，无需装驱动软件,支持不开主机使用PPT翻页功能； 7.OLED高清液晶显示，显示信号强度，对频方式，电量（充电显示），工作频道，音量，PPT功能等 8.内置可充式高性能3.7V聚合物锂电池。电池容量：340mAh，带保护电路，安全可靠，TYPEC接口充电,2小时充足电可持续续航时间≥8h； 9.智能低能耗设计，无信号输入时60分钟内自动关机，节能环保； 10.笔形麦身设计，抓握舒适，符合人体工程学，按键分区设计，操作简洁。外观时尚新颖靓丽，整个话筒（含内置麦）重量小于40克，重量轻，持握方便。 | 45 | 套 |
| 三、教学区广播 |  |  |  |  |
| 1 | 室外防水音柱 | 1.额定功率:60W 2.定压输入:70V/100V 3.灵敏度:91DB 4.频率响应:90-16KHz 5.扬声器:φ166*3mm | 4 | 只 |
| 2 | 前置功率放大器 | 1.采用双环形纯铜变压器，效率高，漏磁低，体积小。内部采用复层散热铝片，散热面积大，效率高； 2.自定义音效调节。内置音效调节，单路增益调节，可根据不能的使用场景自定义声音效果； 3.内置7段电平指示功能，实时动态播放状态指示。 4.内置实时温度检测，随内部温度的升高，风扇转速自动调整切换 5.支持多路信号输入，三路线路输入，二路麦克输入，各路音量独立可控。 技术参数： 电源供电：AC220V 频率响应：20Hz-20KHz 功率输出:500W 谐波失真：谐波失真<0.5%at1kHz 功放信噪比：≥80dB 保护方式：上电、过载、短路 电压（定压）输出：0-70V/110V输出 | 1 | 台 |
| 3 | 网络广播控制器 | 功能特点： 1.可直接接收网络信号，高保真无损音频解码数字音频放大，所有播放状态可在主控软件及移动端软件进行显示及控制； 2.多节目源选择与切换，全数字均衡和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确，可通过主控软件，移动端软件进行节目源切换，音量以及音效的调节； 3.终端号、音量及工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； 4.接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容； 5.通过本地手动、主控及移动端管理电源，实现电源开关控制管理； 6.可配置终端至任意指定节目源，开关、音量可控，工作异常时能够自动续播末次任务，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 7.可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟； 8.可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。 技术参数： 电源供电：AC220V/50Hz 功耗：≤10W 屏幕尺寸：3英寸 频率响应：20Hz-20KHz 谐波失真：THD≤0.1% 信噪比：≥85dB IO接口：RJ45、国标三孔电源座、RCA 输出电压：AC220V/50Hz 输出功率：2200W 保护方式：上电、过载、短路保护 | 1 | 台 |
| 四、操场广播 |  |  |  |  |
| 1 | 室外防水音柱 | 1.额定功率:100W 2.定压输入:70V/100V 3.灵敏度:91DB 4.频率响应:90-16KHz 5.扬声器:φ166*5mm | 6 | 只 |
| 2 | 前置功率放大器 | 1.采用双环形纯铜变压器，效率高，漏磁低，体积小。内部采用复层散热铝片，散热面积大，效率高； 2.自定义音效调节。内置音效调节，单路增益调节，可根据不能的使用场景自定义声音效果； 3.内置7段电平指示功能，实时动态播放状态指示。 4.内置实时温度检测，随内部温度的升高，风扇转速自动调整切换 5.支持多路信号输入，三路线路输入，二路麦克输入，各路音量独立可控。 技术参数： 电源供电：AC220V 频率响应：20Hz-20KHz 功率输出:1000W 谐波失真：谐波失真<0.5%at1kHz 功放信噪比：≥80dB 保护方式：上电、过载、短路 电压（定压）输出：0-70V/110V输出 | 1 | 台 |
| 3 | 网络广播控制器 | 功能特点： 1.可直接接收网络信号，高保真无损音频解码数字音频放大，所有播放状态可在主控软件及移动端软件进行显示及控制； 2.多节目源选择与切换，全数字均衡和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确，可通过主控软件，移动端软件进行节目源切换，音量以及音效的调节； 3.终端号、音量及工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看； 4.接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容； 5.通过本地手动、主控及移动端管理电源，实现电源开关控制管理； 6.可配置终端至任意指定节目源，开关、音量可控，工作异常时能够自动续播末次任务，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 7.可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟； 8.可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。 技术参数： 电源供电：AC220V/50Hz 功耗：≤10W 屏幕尺寸：3英寸 频率响应：20Hz-20KHz 谐波失真：THD≤0.1% 信噪比：≥85dB IO接口：RJ45、国标三孔电源座、RCA 输出电压：AC220V/50Hz 输出功率：2200W 保护方式：上电、过载、短路保护 | 1 | 台 |
| 4 | 8路调音台 | 1.8路单声道+4路双声道输入8个高性能话筒放大器带有幻像电源开关话筒输入带有-20dB衰减开关中频扫频的三段均衡，MF频段的范围是从140Hz到3KHz，英国风格。 2.配备高档调音台的信号输入点(外接信号处理器)两组AUX辅助输出可选10段三色LED电平灯七段立体声均蘅器LCD显示效果（DSP）100MM行程高分析度直滑电位器 | 1 | 台 |
| 5 | 一拖二手持无线麦克 | 功能特点： 1.采用自研发高灵敏真分集选讯电路，每支话筒的信号都有双重电路接收，能有效降低使用范围内断频现象的发生，提升了使用距离 2.大功率的发射器设计在功耗与连续使用时间上达到优比例 3.系统工作频率范围经过对比优化,采用了左右通道不同频率的窄带宽设计有效减少了非工作段外的杂讯干扰 4.专为学校操场/大中型体育馆/等需要远距离讲话而设计，系统单机版在优质使用环境下可以达到1000米的有效使用距离，无需安装任何放大器 5.最多同时允许叠加2套系统同时使用 发射器规格： 管身材质：全锌合金管体，表面电镀黑镍加硬处理 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 工作频段:640-673MHZ 频率调整：红外调频/手动调节 射频功率：约40mW 拾音头：动圈式 使用电池：5号电池两只 接收机规格： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 工作频段：左通道CHA:640-648MHZ；右通道CHB:665-673MHZ 通道间隔:250KHz 灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db 最大偏移度：±48KHz 电源供应：DC12~15V/1000mA | 1 | 套 |
| 五、广播系统线材及安装 |  |  |  |  |
| 1 | RVV定压广播线 | 国标RVV2*1.5 | 2000 | 米 |
| 2 | 广播系统安装及调试 | 广播系统安装及调试，包含安装所产生的辅材， 安装调试至正常使用。 | 1 | 项 |
| 三、LED显示屏 |  |  |  |  |
| 一、户外LED显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1.▲点间距P≤4mm；（提供相关证明加盖投标人公章） 2.显示尺寸：6.08×3.5m，亮度≥6000cd/m²，屏幕校正后亮度（nits）0-5500,支持通过配套软件0-100%(手动/自动)，无级调节或256级调整； 3.显示符合广电级显示效果，高色域重合度，色域重合度≥99%；色域覆盖率：NTSC色域覆盖率≥110%；亮度均匀性≥99%；对比度≥10000:1；依据SJ/T11281第4.3.2测试，刷新频率为≥3840Hz； 4.▲支持HDR2.0高清显示，可同时支持HDR10和HLG功能，真实还原视频源所要表达的亮度范围和色彩空间，提升图像显示效果能力，使画面更加逼真；(提供由CMA、ilac-MRA和CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告扫描件并加盖投标人公章，中标后提供原件备查） 5.▲支持22bit，64倍提升显示灰阶，采用全灰阶亮色度校正，高亮、中灰、低灰能同时达到亮色度的均匀，画质清晰锐利，色彩纯正丰富，使显示屏的色彩呈现更精准；(提供由CMA、ilac-MRA和CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告扫描件并加盖投标人公章） 6.LED显示大屏蓝光辐射能量符合A级光生物安全及低蓝光：按GB/T20145-2006灯和灯系统的光生物安全性辐亮度无危险标准：辐亮度≤1W/（㎡×sr)符合RG0等级，属于无危害类；对视网膜蓝光危害LB≤1W.m-2.sr-1,属于蓝光无危害； 7.▲膜面，实现点光源到面光源的转变，符合“人眼视觉舒适度（VICO）”色彩丰富、不刺眼、观看无麻点及颗粒感、视觉舒适、人眼长时间观看抗疲劳、画面柔和；(提供由CMA、ilac-MRA和CNAS检测资质的检测单位出具的第三方专业检测报告扫描件并加盖投标人公章） 8.实验按GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》辐亮度无危险标准即:辐亮度≤1W/(m2*sr)； 9.显示屏外壳在35±1℃环境下用5%NaCL溶液连续喷雾10小时，测试后未见腐蚀，符合GB/T2423.17-2008防盐雾10级标准； 10.符合GB/T5169.5中的第5章和第9章的替换试验，在试验期间，当试验火焰第二次施加后，样品延续燃烧不得超过1min，而且样品不得完全烧尽； 11.产品通过防火测试：满足BS476-7.表面燃烧测试1级标准；燃烧烟气毒测试满足R值≤1； 12.防止刮蹭伤害屏幕，LED表面具备的硬度等级≥HRC8级； 13.为保证产品稳定性，接插件采用镀金工艺，镀金厚度≥2μm； 14.采用多层PCB设计，一体化驱动控制，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无隐亮，全黑场信号下无灯管发光，显示画面无失真、变形、撕裂级不同步现象，画面流程无几何失真和非线性失真；PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路采用多层设计，符合CQC13-471301-2018标准；内部线材低烟无卤；显示屏核心原材料满足B级别防火； | 21.28 | ㎡ |
| 2 | 电源 | 1.额定输入电压：200-240VAC 2.保护功能具有：短路/过载 3.额定输出电压：5V 4.额定输出电流：直流5v/40a | 110 | 个 |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载分辨率512×384@60Hz。 2.支持亮度校正、手机亮暗线调节、快速亮暗线调节、3D、RGB独立Gamma调节、画面90°倍数旋转等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。 3.采用12个标准的HUB75E接口进行通讯，最多支持24组RGB并行数据。 4.支持对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。 | 20 | 张 |
| 4 | 视频处理器 | 1.带载260万像素；最宽3840、最高1920； 2.输入接口：VGA*1、DVI*1、HDMI*1、CVBS*2、USB*1； 3.输出接口：网口*4； 4.图层数量：1；场景模板数量：6个； 5.支持旋钮亮度调节。支持板载U盘播放 6.控制方式：USB,中控对接：RS232, | 1 | 台 |
| 5 | 音柱 | 1.额定功率:60W 2.定压输入:70V/100V 3.灵敏度:91DB 4.频率响应:90-16KHz 5.扬声器:φ166*3mm | 2 | 只 |
| 6 | 前置功率放大器 | 1.采用双环形纯铜变压器，效率高，漏磁低，体积小。内部采用复层散热铝片，散热面积大，效率高； 2.自定义音效调节。内置音效调节，单路增益调节，可根据不能的使用场景自定义声音效果； 3.内置7段电平指示功能，实时动态播放状态指示。 4.内置实时温度检测，随内部温度的升高，风扇转速自动调整切换 5.支持多路信号输入，三路线路输入，二路麦克输入，各路音量独立可控。 技术参数： 电源供电：AC220V 频率响应：20Hz-20KHz 功率输出:500W 谐波失真：谐波失真<0.5%at1kHz 功放信噪比：≥80dB 保护方式：上电、过载、短路 电压（定压）输出：0-70V/110V输出 | 1 | 台 |
| 7 | 机柜 | 1.尺寸：600*600*1000mm(18U) 2.承重:500kg 3.前门单开钢化玻璃门，后门单开网孔门 | 1 | 台 |
| 8 | 结构 | - 1.国标钢材，按现场实际高度定制架体；尺寸及钢材厚度根据现场实施情况灵活调整；固定安装，按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求定制。 - 2.钢结构完成面面积不小于21.4平方米 3.按现场情况，进行切割及焊接，将钢结构件固定牢固，保证架体牢固稳定，装饰需美观大方得体，与屏幕协调一致。 | 1 | 项 |
| 9 | 安装调试 | 户外LED显示屏系统安装调试：显示屏背部弱电和强电布线、接线；音柱布线、接线；大屏参数调节和系统联调等 | 1 | 项 |
| 二、会议室LED显示屏及音响系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ▲1.点间距P：≤1.54（mm）（提供相关证明加盖投标人公章），显示尺寸4.16×2.24m； 2.亮度≥800nits，支持通过配套软件0-100%(手动/自动)，无级调节或256级调整； 3.为了保证整体显示效果，LED显示屏需要满足亮度均匀性≥98%；色度均匀性±0.003(Cx,Cy之内).；刷新率≥3840HZ；模组像素失控率：≤0.000001；支持50&60Hz帧率；色域重合度≥99%;色域覆盖率：NTSC色域覆盖率≥110%； 4.色温(K):9300K,2000—15000可调，调节步长100K,色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤±200K; 5.所投LED产品支持，低亮高灰支持软件实现不同亮度情况下，灰度10-16bit设置,100%亮度时，灰度等级16bit;75%亮度时，灰度等级16bit，50%亮度时，灰度等级16bit;20%亮度时，灰度等级15bit； 6.灯珠外层具备透明哑光保护层，采用纳米涂覆技术，阻隔灯珠与外部接触，材质硬度等级HRC8级，灯珠表面使用无划痕； 7.所投LED产品使用的PCB板及塑胶底壳、面罩满足UL94V-0级要求；显示屏塑料面罩底壳应能通过GB4943.1-2011条款4.7的550℃灼热丝试验要求，满足HB等级要求； 8.视角：依据SJ/T11281第4.2.2测试，垂直≥160度，水平≥160度； 9.LED显示屏模组的平整度等级P测量值≤0.1mm,达到SJ/T11141-2017的最高级别C级要求；LED显示屏的模组面罩物理拼缝精度测量值≤0.1mm； 10.通过光生物安全检测：无危险类的基础是灯在IEC62471:2006/EN62471:2008(GB/T20145-2006)标准要求的极限条件下也不造成任何光生物危害：在8h(30000s)曝辐中不造成光化学紫外危害(Es),在1000s(约16min)内不造成近紫外危害(EUVA),在1000s(约2.8h)内不造成对视网膜蓝光危害(Lb),在10s内不造成对视网膜热危害(LR),在1000s不造成对眼睛的红外辐射危害(EIR)； 11.通过低蓝光测试，显示屏经检测，蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜危害、蓝光对皮肤表面及角膜和视网膜的曝辐射危害检测结果为无危害； 12.为相应国家节能减排号召，所投产品符合CQC3158-2016(LED显示单元节能认证技术规范),具有智能节电和黑屏节电功能，节能模式节电40%以上；厂家选配供电开关电源采用无风扇设计，低噪音，带主动PFC功能的高效率电源，转换效率≥90%@25常温下；Vin=220Vac额定输入电压条件下，输出满载时，功率因数≥95%; 13.支持自动/手动除湿功能：符合长时间未使用屏体，屏体可通过屏体控制系统软件来实现除湿模式，即使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到排出LED灯珠内部湿气效果以保护LED灯珠的使用； 14.屏体可以支持配置3D视频处理器，换帧频率120Hz时的3D画面显示，满足裸眼3D画面显示要求； 15.LED显示屏符合DICOM3.14标准，满足CT/MR/DR/PET等各种图像显示要求； 16.盐雾测试：显示屏外壳在35±1℃环境下用5%NaCL溶液连续喷雾10小时，测试后未见腐蚀，符合GB/T2423.17-2008防盐雾10级标准； 17.设备的设计和结构应当保证接触电流或保护导体电流均不可能产生电击危险；漏电流≤3.5mA； 18.可实现LED单点检测、误码率、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控、屏体的连线关系、硬件版本等功能； 19.LED显示屏所使用的各种材料和元器件，满足《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》,铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚(十溴二苯醚除外)的含量不应超过0.1%,镉的含量不应超过0.01%； 20.PCB采用FR-4材质，多层PCB电路设计，灯驱合一板，一体化驱动控制，PCB表面防氧化处理，镀铜厚度≥18μ,符合CQC13-471301-2018节能要求，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，模组与HUB板采用排线连接，可直接插拔和热插拔； | 9.32 | ㎡ |
| 2 | 电源 | - 1.额定输入电压：200-240VAC 2.保护功能具有：短路/过载 3.额定输出电压：5V 4.额定输出电流：直流5v/40a | 49 | 个 |
| 3 | 接收卡 | 1.单卡最大带载分辨率512×384@60Hz。 2.支持亮度校正、手机亮暗线调节、快速亮暗线调节、3D、RGB独立Gamma调节、画面90°倍数旋转等功能，提高画面显示效果，提升用户体验。 3.采用12个标准的HUB75E接口进行通讯，最多支持24组RGB并行数据。 4.支持对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致。 | 26 | 张 |
| 4 | 视频处理器 | 1.支持常见的视频接口，包括1路DVI，2路HDMI1.4，1路3G-SDI+LOOP（可根据实际需求选配） 2.支持不少于3个窗口和1路OSD同时显示。 3.支持快捷配屏和高级配屏功能，脱离电脑也能实现快速配屏。 4.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节，支持3840*1080,1920*1200,1920*1080,1080*720等多种分辨率。 5.支持设备间备份和设备内网口备份设置，保障因设备故障或网线故障时，屏体运行正常。 6.视频输出最大带载高达650万像素，最宽不低于10240，最高不低于8192。 7.支持带载屏体亮度调节，通过旋钮可实现100级亮度调节。。 8.支持逐点亮度校正，可以对所有灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除LED模组的色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。 9.支持创建不少于10个用户场景作为模板保存，方便使用。 10.支持选择HDMI输入源或DVI输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 | 1 | 台 |
| 5 | 结构 | - 1.国标钢材，按现场实际高度定制架体；尺寸及钢材厚度根据现场实施情况灵活调整；固定安装，按照国家钢结构设计规范，满足屏体安全承载需求定制。 2.钢结构完成面面积不小于9.31平方米 3.按现场情况，进行切割及焊接，将钢结构件固定牢固，保证架体牢固稳定，装饰需美观大方得体，与屏幕协调一致。 | 1 | 项 |
| 6 | 音频处理器 | 1.主机CPU核心数量≥4个。 2.主机采用高度集成一体化设计，集成音频信号处理模块、数字功放模块、交流转直流开关电源模块。 3.音量调节旋钮采用内陷式防误触设计，防止用户误触调节音量大小。 4.支持≥2路RJ45网口音频输入；支持≥6路凤凰端子差分输入，其中≥4路支持48V幻象电源供电；支持≥2路凤凰端子差分输出，支持≥2路凤凰端子功放输出。 5.支持通过RS485接口实现串口通信，支持通过RJ45网口实现网络通信。 6.功率放大器的输出功率≥2*150W。 7.采样率≥48KHz；频率响应范围为100Hz~20KHz；总谐波失真≤0.1%；信噪比≥100dB。 8.支持自动反馈抑制算法，可抑制声反馈啸叫，声反馈增益≥18dB，支持≥5个等级的反馈抑制强度调节。 9.▲支持低时延AI降噪技术，既可对教室内的空调、电风扇等稳态噪声进行抑制，也可对板书声、走路声、桌椅声等瞬态噪声进行抑制，不进行扩声输出，降噪幅度≥30dB。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 10.支持全频带全双工自适应回声消除算法，回声消除幅度≥90dB，回声消除长度≥1s。 11.▲支持动态波束成形算法，可对讲台区域发声源进行精准跟踪，以保证讲台区域老师的拾扩清晰度与均匀度。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章） 12.支持虚拟音幕功能，在麦克风前方180°的讲台区域可以正常扩声，在麦克风后方180°的学生区域无法扩声。 13.支持一键声场检测功能，可对教室混响时间、环境噪声、频率响应、谐波失真等声学参数进行检测。 | 1 | 台 |
| 7 | 拾音麦克风 | 1.麦克风采用线阵列设计，内置≥6个传感器单元。 2.麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输。 3.麦克风采用≥2个网口进行模拟音频信号传输，配以强驱动输出电路，实现强抗干扰能力。 4.麦克风采用12V直流供电。 5.麦克风拾音距离≥6米。 6.麦克风频率响应范围为100Hz~20KHz。 7.麦克风灵敏度为-37dB±3dB。 8.麦克风信噪比≥70dB。 9.麦克风输出阻抗为100Ω±20%。 10.麦克风最大声压级≥110dBSPL。 | 1 | 套 |
| 8 | 扩声音响 | 1.音箱采用≥2个喇叭单元，其中1个≥6"中低音喇叭单元，1个≥1"高音喇叭单元。 2.音箱外壳采用高强度的HIPS材料。 3.标配原厂壁挂支架，支持水平方向±90°、垂直方向±90°范围调节。 4.额定功率≥30W。 5.最大功率≥60W。 6.阻抗为8Ω。 7.最大声压级≥105dBSPL。 8.灵敏度为86dB（±3dB）。 9.频率响应范围为70Hz~20KHz。 | 2 | 只 |
| 9 | 音箱 | 1.频率响应：60Hz—18kHz 2.分频点:1.8KHz 3.阻抗:8Ω 4.额定功率（RMS）：80W/100W 5.峰值功率:250W 6.灵敏度(dB)：98dB 7.最大声压级:120dB 8.低频单元配置:1x8＂ 9.高频单元配置:2x3＂ | 4 | 只 |
| 10 | 功放 | 功能特点： 1.两通道专业卡包功放 2.专业铝合金面板 3.音乐输入：USB/SD/AUX/DVD/蓝牙 4.话筒输入：3路 5.后板连接：可外接均衡，录音输出，音视频同步输出 6.风扇冷却系统 7.带大遥控 技术参数： 额定功率（8Ω）：200W*2 额定功率（4Ω）：300W*2 频率响应：20HZ~20KHZ | 1 | 台 |
| 11 | 一拖二手持无线麦克 | 1.调制方式：UHF 2.音频响应：40Hz～16KHz 3.频率范围：780-910MHz 4.系统失真：≤0.02% 5.频率稳定度：±0.005% 6.镜像干扰比：>80dB 7.动态范围：>90dB 8.最大频偏：±25KHz 9.信噪比：≥95dB 10.温度范围：-10℃～55℃ 11.理想使用距离：100m 12.麦克风工作电压：1.5Vx2 13.接收机工作电压：220V 14.双路单接收PLL锁相环合成式技术自动选讯能随意切换，双重静音控制，接收距离远，LCD液晶显示功能让用户灵活应用于任何场合。 | 1 | 套 |
| 12 | 一拖四鹅颈无线麦克 | 1.主要特性:使用UHF610MHz-669.7MHz频段，应用PLL频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。 2.集成中央处理器CPU的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 3.采用多级窄带高频及中频选频滤波，充分消除干扰信号。 4.采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 5.设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 6.接收机采用多级高频放大，具有极高的灵敏度。 7.多重噪音监测电路，特设ID身份码验证系统，使之具有无与伦比的抗干扰特性。 8.选用极佳晶片及优质零部件，使本机音质极为出色。 9.理想空阔使用范围60米。 10.接收机载波频率：610-669.7MHz 11.电源适配器使用电压：AC110V-230V50Hz/60Hz（请按机壳和电源适配器标注使用） 12.直流输入电压：DC12—DC15V1500mA，消耗功率：13W，S/N信噪比：≥95dB，T.H.D失真：＜0.5% 13.频率响应：60Hz-16KHz 发射机 14.载波频率：610-669.7MHz 15.发射功率：10dBm 16.输入音频调制信号选择：MICIN电容咪输入（内供电）LINEIN音频线路输入 17.调制方式：FM 18.最大调制度：±45KHz 19.高次谐波：低于主波基准60dB以上 20.使用电池电压：3V（2节AA1.5V碱性电池或高容量AA1.2V-1800mAh充电电池） | 1 | 套 |
| 13 | 机柜 | 1.尺寸：600*600*1000mm(18U) 2.承重:500kg 3.前门单开钢化玻璃门，后门单开网孔门 | 1 | 台 |
| 14 | 安装调试 | 会议室LED显示屏系统及音响系统安装调试：显示屏背部弱电和强电布线、接线；音响系统布线、接线；音响、大屏参数调节和系统联调等 | 1 | 项 |
| 三、阅览室交互智能平板 |  |  |  |  |
| 1 | 98吋交互智能平板 | - 整机设计： 1.★整机屏幕采用98英寸液晶显示器。整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。（提供彩页、照片、截图等相关证明材料并加盖投标人公章） 2.侧置输入接口至少具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口，1路3.5mmAudioin音频输入接口；侧置输出接口至少具备1路3.5mmAudioout音频输出、1路触控USB输出；侧置输出接口至少具备1路HDMIout接口，支持最大4K60HZ分辨率输出；前置输入接口至少具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB） 3.整机支持双路可插拔模块，一个槽位支持OPS模块插拔，另一个槽位支持AI模块插拔。 4.内存≥4GB，存储空间≥32GB。 5.采用红外触控方式，支持进行50点或以上触控，支持在40点或以上触控。整机系统支持书写触控延迟≤15ms。 6.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm 7.▲整机内置独立音频CPU处理器，支持麦克风3A算法（自动增益控制（AGC）、自动抑制噪声（ANC）、自动回声消除（AEC）），提升麦克风拾音效果。内置专属的4核音频CPU处理器，最多支持8路麦克风数据处理，采样率支持192K，同时不占用整机系统的CPU能力。（提供彩页、照片、截图等相关证明材料并加盖投标人公章） 8.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.0 9.▲整机支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”，“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）、课堂智能反馈。（提供彩页、照片、截图等相关证明材料并加盖投标人公章） 10.支持文件传输应用，支持通过扫码、wifi直联、超声三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。 11.整机上边框内置非独立式摄像头，采用一体化集成设计，摄像头数量≥4个； 12.整机上边框内置非独立式摄像头，视场角≥141度且水平视场角≥139度，可拍摄≥1600万像素的照片，支持输出8192×2048分辨率的照片和视频，支持画面畸变矫正功能 13.整机支持提笔书写，可实现无需点击任意功能入口，当检测到红外笔笔尖接触屏幕时，自动进入书写模式。 14.整机自带地震预警软件；支持在地震预警页面中获取位置，可以手动进行位置校准；支持在地震预警页面中选择提醒阈值；支持在地震预警界面中开启和关闭地震预警服务； 15.整机支持蓝牙Bluetooth5.4标准，固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 16.整机内置双WiFi6无线网卡（不接受外接），在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。 二、电脑模块： 1.▲电脑模块CPU要求：主频≥2.0GHz，8核心十二线程；配置要求：不低于DDR48GB内存及SSD256GB硬盘。（提供彩页、照片、截图等相关证明材料并加盖投标人公章） - 2.PC模块可抽拉式插入整机，可实现无单独接线的插拔，采用按压式卡扣，无需工具就可快速拆卸电脑模块。具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI。具有独立非外扩展的电脑USB接口：≥3路USB。 3.和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 | 1 | 台 |
| 2 | 智能翻页笔 | - 1.外观：笔身造型采用圆润一体化笔型设计，表面采用手感漆工艺便于握持； 2.笔身配置不少于五个按键，具备上下翻页，智能语音，远程聚光灯/放大，书写颜色切换，兼顾触摸书写以及远程操控的握持姿态； 3.笔头：采用锥型笔尖设计，直径≤3mm；同时支持电容，红外触控设备书写，书写最小精度2mm，连续书写距离不小于7km； 4.翻页按键：短按上下翻页按键，可实现白板软件/ppt/pdf等文档上下翻页；长按上下翻页按键3s，可实现ppt播放/退出； 5.语音：内置麦克风，支持按键唤醒语音识别功能，避免杂音造成误唤醒； 6.语音：支持唤醒语音识别时，可直接通过语音打开已安装的应用，可直接通过语音调用网络搜索引擎搜索查询相应资料，可进行语音转写输入，支持语音控制屏幕黑屏、亮屏，音量大小调整，返回桌面，截屏，关机等操作。 - 7.语音：支持白板软件内，通过语音控制：切换书写、擦除、选择模式，最小化返回桌面，打开板中板，清空书写批注等操作； 8.批注：支持按键调起批注功能，可通过按键实现批注颜色切换，长按按键可实现橡皮擦功能 9.无线：为保障用户在不同场景使用智能笔，支持无线dongle及蓝牙两种连接方式，支持蓝牙5.1协议； 10.使用距离：无线dongle&蓝牙连接距离≥12m，上下翻页/语音控制/远程批注实现距离≥12m，覆盖标准教室； 11.充电：内置锂电池，支持type-c充电，待机时间≥60h,连续书写时间≥8h，从无电到满电的充电时长≤1小时； 12.自动休眠：支持智能休眠节电，当设备>5min无人操作时，设备自动进入休眠节电模式； | 1 | 支 |
| 3 | 无线传屏器 | 1.产品配备外置接收模块，可实现外部电脑音视频信号实时传输到触摸一体机上（无论整机处于任何通道），并可支持触摸回传，支持免安装驱动，即插即用 2.支持操作系统：Win7/Win8/Win8.1/Win10/MacOS10.10及以上等主流操作系统 3.传输延迟≤100ms，帧率达到20fps-30fps 4.采用单按键设计，只需按一下即可传屏，无需在智能平板上做任何操作 5.支持手机投屏软件操控大屏，小屏控大屏满足近端操控需求 6.手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持九画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接32台设备 7.电脑软件投屏，最大支持4k@30Hz的分辨率投屏 8.无线传屏软硬件均支持win10系统/MAC系统扩展屏显示 9.可以仅对一个窗口进行无线投屏，其他窗口内容不做展示，保证沉浸式+个人端隐私，能避免如微信弹窗的尴尬 10.在同一个局域网下，电脑或手机使用可通过连接码进行投屏 11.无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128位，保障数据传输安全 12.传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等） 13.传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断 14.可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响整机的冻结画面内容显示 15.手机扫描整机传屏二维码即可完成连接整机热点，无需单独在手机上输入WIFI账号密码 16.为方便共享，手机和电脑可以和整机互传文件 17.可通过软件可自动发现近场可投屏的智能平板，选择即可投屏，无需手动配对 18.无线传屏器与整机为同一品牌厂商，为确保使用稳定拒绝传屏器为OEM品牌 19.软硬件传屏可以支持国产化操作系统，如UOS、麒麟OS，包括X86架构和ARM架构 | 1 | 个 |
| 4 | 安装调试 | 阅览室交互智能平板安装调试：交互智能平板弱电和强电布线、接线；交互智能平板参数调节和系统联调等 | 1 | 项 |
| 四、空调 |  |  |  |  |
| 1 | ★柜式空调 | ★1.制冷量（W）：≥12160 2.制热量（W）：≥13900 3.制冷功率（W）：≤4600 4.制热功率（W）：≤4550 5.电辅热（W）：≤3500 6.室内机最大噪声（dB）：≤52 7.室外机最大噪声（dB）：≤60 ★8.能效等级：1级能效 9.循环风量：≥2100m³/h 10.功能：制冷-制热 ★11.压缩机的运行方式：变频 12.匹数：5匹 13.结构形式：分体式 14.安装服务：提供新机标配安装服务 注：投标人应当提供国家权威机构出具的检测报告或产品铭牌等能证明上述参数的证明材料，若检测报告和铭牌不一致，以铭牌为准。 含空调、不锈钢支架（304及以上）、制冷剂回路铜管增加部分、电源保护开关及管线敷设、墙壁开孔、空调运输、安装及其主辅材、调试、安装场地保洁等费用。实际需要制冷剂回路管的长度由响应供应商踏勘现场后自行考虑。铜管壁厚、直径等参数不低于原装配套铜管。内机上配备安全防护措施（例如安全防护网等）。本次安装不包含供电部分。 | 27 | 台 |
| 五、功能室设备 |  |  |  |  |
| 一、功能室台式电脑 |  |  |  |  |
| 1 | ★台式电脑（核心产品） | 1.★基本要求：国产自主品牌C86，处理器：采用国产处理器，八核，主频≥2.7GHz，8MB二级缓存（提供证明加盖投标人公章） 2.内存：配置≥8GDDR4UDIMM内存，≥2个插槽； 3.硬盘：≥512GBM.2接口固态硬盘； 4.显卡：独立显卡，显存≥2GB，显卡显示芯片核心频率≥1140MHz 5.显示器：配置≥23.8寸LED显示器，与主机同品牌，分辨率≥1920*1080，刷新频率≥75Hz，对比度≥3000:1，视频接口VGA+HDMI； 6.声卡：标配5.1集成声卡，提供前2后3，共5音频接口 7.电源：功率≤180W； 8.网卡：1个RJ4510/100/1000自适应以太网口； 9.USB接口：≥8个（其中USB3.0数量≥6个），提供BIOS级USB屏蔽及智能USB数据保护：USB支持BIOS下全部接口一键开关，前后分组开关；针对存储设备支持全部USB接口一键切换禁止访问模式/只读模式。； 10.机箱：≥18L，主板提供报警蜂鸣器，提供≥1个PCIex16，≥2个PCIex1扩展槽； 11.操作系统：支持麒麟V10操作系统和统信操作系统； | 51 | 台 |
| 2 | 云桌面管理软件 | ★1.为满足学校能够充分将新、旧电脑进行统一纳管，降低建设成本的需要，云桌面支持Legacy与UEFI两种方式启动系统，支持管理双网卡、双硬盘，支持NVME、M.2新型高速固态硬盘，同时兼容新老机型部署（提供证明加盖投标人公章）。 2.为提升学校管理效率，云桌面管理平台支持批量管理终端计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略。 3.针对不同楼宇、年级、学科的终端支持分组管理，可将终端进行分组，管理员可根据配置好的镜像分配给相应的用户或用户组；为不影响教学，可在正常上课的同时完成镜像缓存下载；同一局域网内的设备可互相分享文档；镜像下载支持断点续传，避免网络中断等情况需要重复传输，可以大幅提升传输效率。 4.可充分利用学校现有网络，支持在镜像下发时时进行网速探测与策略优化，可识别终端网络速率，提前优化镜像下发策略，保障传输效率。 5.为适配大型或复杂型学校网络环境，云桌面支持跨校区、跨广域网部署，IP可达即可部署；为满足学校的WiFi使用场景，简化网络结构，支持通过wifi更新与管理桌面。 6.支持灵活教学与多教学环境组合，即老师可自定义多个教学系统环境的复杂组合，独立设置某一系统盘数据盘的还原、写入模式；支持对操作系统还原后，对计算机名、IP地址、域用户等信息进行保存。 7.▲为了提升机房的统一部署与更新时间，减少老师的操作步骤与等待时间，支持做好模板、完成系统镜像下发后自动执行关机、重启等操作。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章） 8.支持从服务器端对客户端发起远程开机、关机、发送通知消息、发送远程命令等指令，支持管理员对客户端远程协助排障。 9.硬件资产管理：即可收集平台中所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。 10.硬件状态管理：收集平台中所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。 11.软件资产管理，支持收集平台中所有终端的软件信息，包含但不限于程序名称、运行次数、运行时长、版本、程序大小等。 12.▲为保障在大批量终端集中下发与更新镜像时能够获得更快的速度，满足学校考试环境部署或统一更换镜像的需求，当学校网络带宽有限时，可支持在管理集群内将主服务器内镜像提前下发至节点服务器，提升局域网内镜像的更新速度。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章） 13.计划任务：平台可以进行计划任务设置，可以设置固定时间、每天、每周、每月进行定时执行各种任务类型，包括开机、关机、切换模板、还原数据盘。 14.支持大数据展示。可展示包括但不限于资产统计、设备详情、开关机对比、日志、系统使用情况等信息。 15.为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，云桌面管理平台支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题。 16.可满足学校各类考试需求，包括但不限于国家计算机一、二级等级考试、社会职称考试等，支持ATA、NCRE等考试模式，支持设置考试专属镜像并在考试开始前将考试镜像设置为隐藏模式，不被破坏。为方便后期溯源备查考试结果并可快速进入下一场考试，支持管理员自定义保留考试桌面保留的周期时间，即在保留学生完整桌面、系统环境、文件数据的同时，可快速部署下一场考试桌面。 17.平台支持创建组织、用户、角色，支持管理员对不同用户和角色进行分级分权。 18.▲终端支持多盘缓存模式，即在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章） 19.终端支持部署多操作系统：支持统信UOS、麒麟KOS、Linux，支持从管理端或客户端自主选择启动环境；且多个系统环境可快速切换。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章） 20.为满足国产化要求，云桌面客户端支持部署在兆芯、海光、飞腾和龙芯架构的国产芯片终端设备上，实现设备的统一管理。 21.在终端与云桌面服务器丢失或断开网络连接无法被管理的情况下，支持使用U盘或移动硬盘恢复桌面。 22.▲当终端无法进入系统时，支持基于Linux和Windows两种方式进行系统数据恢复。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章） 23.支持云桌面服务器与终端的自动时间同步功能，即当主板掉电时可自动校准计算机时间。 24.为保障使用体验与传统PC无异，客户端采用分布式运算模式，在日常教学办公时无延时响应、颜色失真等现象，场景包括但不限于打开AutoCAD、UGNX、3DMAX、Pro/E等软件，打开并播放1080P视频文件。 25.为适配学校的各种网络环境情况，支持通过多种方式设定IP地址，包括手动设定、自有DHCP及第三方DHCP。 26.▲支持镜像本地缓存：支持将服务器镜像文件缓存至本地硬盘，支持小容量固态硬盘以增量非分区的方式缓存≥5个镜像。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章） 27.支持对终端端口进行分类控制，包括但不限于控制所有USB存储接口、光盘驱动器接口、USB存储设备接口、打印机接口、1394接口、串并口接口、蓝牙驱动器接口等。 28.支持复杂网络环境及跨校区部署管理，支持客户端通过网络引导、光盘引导、U盘方式部署系统，客户端可通过VLAN、跨区域、跨互联网连接服务器并下发缓存。 29.为防止学生误入底层系统或在镜像下发时误操作，在管理平台设置终端密码后，输入密码方可继续配置或操作。 | 50 | 套 |
| 3 | 电子教室软件 | 1.教师演示：教师可对单一、部分或全体学生进行屏幕演示，全屏、窗口方式均可。 2.教师演示速度增强：屏幕广播时支持多种画面质量的调节，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 3.屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 4.视频广播：采用流媒体技术，实现教师机播放的视频同步广播到学生机，且达到流畅无延时，支持几乎所有常见的媒体音视频格式，WindowsMedia文件，VCD文件，DVD文件，Real文件，AVI文件，MP3等主流文件格式，支持720p、1080p的高清视频。 5.视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 6.语音广播：将教师机麦克风或其他输入设备（如磁带、CD）的声音广播给学生。 7.语音对讲：教师可以选择任意一名已登录学生与其进行双向语音交谈，除教师和此学生外，其他学生不会受到干扰，可以动态切换对讲对象。 8.学生演示：教师可选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 9.分组教学：教师分派组长执行指定的功能，组长代替教师进行小组教学，小组不需要再临时创建，可以直接使用既有分组信息，教师可以监控每个分组的教学过程，以了解分组教学的进度。 10.分组讨论：教师可以创建多个小组进行讨论活动，并可任意选择分组加入讨论活动。同组师生支持多种方式进行交流，包括文字，表情，图片等。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章） 11.屏幕录制：教师机可以将本地的操作和讲解过程录制为ASF录像文件。 12.学生端屏幕录制、回放：学生端接收教师端广播的时候可以自动录制教师机广播教学的过程，课后可以重复观看学习。 13.▲文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章） 14.▲作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章） 15.网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 16.屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕。 17.频道教学：支持多达32个频道的划分，一个教师可对单个班级或多个班级同时上课；多个教师可同时对多个班级进行不同内容的教学。 18.可共享白板，学生和教师可以通过白板工具完成书写、绘画任务，提升团队合作的兴趣.。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章） 教学评测 1.随堂测试：教师启动快速的单题考试或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章） 2.▲考试：教师可导入文档生成标准化考试答题卡，学生参与作答，结束后系统自动评分并生成统计结果（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章） 课堂管理 1.签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 2.班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 3.▲上网限制：设定学生访问网站的黑名单或白名单，对学生可以访问的Internet站点进行管理。支持多浏览器限制，如QQ、IE、谷歌、360、遨游等浏览器。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章） 4.▲程序限制：通过各种策略的应用，可防止学生在教学过程中打游戏，或使用QQ，MSN等聊天工具。（提供此功能界面截图证明并加盖投标人公章） 5.学生端属性查看：教师可以获取学生端计算机的名称、登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 6.系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 | 50 | 套 |
| 4 | 电脑桌凳（一桌二凳） | 1、电脑桌 双人位规格：1200*600*750MM，木板采用电子锯精密开料，桌面2.5厘米实木颗粒环保板，封边利用全自动封边28*2mm优质PVC同色封边带，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，架子加厚2.0*5.0方管弯管成蝴蝶腿，管壁厚度0.8毫米，后面放机箱，后面封网片，机箱高度43厘米宽度20厘米内径，门可整，侧面后背带有网片0.5毫米，设计有透气孔防止机箱过热，更防盗，下身铁架表面是经过磷化除锈除油处理.桌脚为耐磨防滑尼龙脚垫，设有强弱电分离走线槽；采用全自动数控机床裁板，二氧化碳保护焊工艺制作，表面经酸洗、磷化防腐防锈处理后防静电喷塑。 2、方凳（一桌二凳） 尺寸：25*33*45cm凳面采用E1级三聚氰胺防火板，中间有托盘护面，凳子为钢木结构，采用截面为25*25mm，管壁厚度为1.0mm | 26 | 套 |
| 5 | 48口千兆交换机 | 1、端口描述：48个10/100/1000BASE-T以太网端口 2、传输速率：10/100/1000Mbps 3、交换方式：存储-转发 | 2 | 台 |
| 6 | 机柜 | 1、产品尺寸：550*400*600mm 2、静载：80KG | 1 | 台 |
| 7 | 插排 | 1、最大功率：2500W 2、额定电压：250V 3、最大电流：10A 4、插口（两孔+三孔）：6 5、全长：3m | 26 | 个 |
| 8 | 功能室电脑安装调试 | 含强弱电布线施工、国标六类网线、国标BV4平方电线等相关辅材，电脑安装调试至正常使用 | 1 | 项 |
| 二、心理咨询室 |  |  |  |  |
| 1 | 心理健康服务仪 | - 功能 1、自助测评：包括“心理健康测验”、“心理素质测验”、“心理压力评估”、“人际关系测验”等多类自助测验项目。 2、心理科普：支持二级栏目定义，文章无限上传添加，文章主题定义为心理知识普及，点击后，可进入查看界面，随时返回上级目录和主界面。 3、自助方案：包含心理自助方案专业资料，二级栏目任意扩充，常见心理问题列表，用户可自主扩充。 4、机构介绍：栏目任意添加，主要为文章列表，可添加中心介绍，咨询师介绍，咨询守则等资讯内容。 5、心理影音：支持视频文件上传，视频文件播放方式可全屏缩放，音量可自由调节。 6、心理图片：二级栏目任意添加，支持上传图片文件，图片可以幻灯片方式自由播放。 7、心灵音乐：栏目可以自助扩充，支持音频文件上传，音频播放可暂停/播放，音量任意调节。 ▲8、提供心理训练功能，能进行心理放松、注意力、记忆力、思维能力等专项心理训练。（提供功能截图并加盖投标人公章） 9、支持关机等操作的权限密码检验管理，防止用户误操作。 二、配置参数 1、屏幕尺寸：21.5寸触摸显示屏，显示器分辨率1920x1080。点距0.25mm。最高屏幕刷新率：80Hz。逐行，真彩。触控分辨率：4096×4096。单点触摸>6000万次，防水、防尘、防油。 2、体验红外触控采用高质量红外触摸面板，超高透光率，抗暴能力强，耐刮耐磨，触摸灵敏度高，速度快，无漂移现。 3、即插即用触摸显示器，连接使用100~240V，50/60赫兹的通用的交流电源。 4、触控模块化，显示单元采用触控与显示一体化设计，采用专业芯片处理，确保画质。 5、全钢制金属外壳，金属汽车烤漆工艺，防磁、防锈、防静电。 6、主机配置：处理器主频≥1.6GHz，核心数≥4核，线程数≥8，内存≥4GB,固态硬盘≥128GB。 | 1 | 套 |
| 2 | 心理管理系统 | 1、心理测评：包括心理健康状况、精神状况、智力、个性特征、心理素质、学习心理状况、气质类型、人格特征、职业倾向等几大方面的标准化量表。 2、组合测验功能：为了保证测评结果的准确性及科学性，可以对不同量表进行组合，量表题目顺序随机排列，量表名称自行修改，避免被试者有意回避量表题目，未如实作答导致测评结果出现偏差。 3、档案功能：测试报表自动生成个体及团体档案，内容包括被测试者的基本情况、成长史、测试结果、心理特点、教育建议，原始数据、答题时间等等。结果有数据、图形、文字多种表现形式。 4、综合分析报告功能：系统可以按年级、班级、男女等不同维度自动统计出一份综合团体分析报告，方便管理者整体了解某个群体的心理健康状况，大大减少心理咨询师的工作量。 5、互动性：每次测评系统都可以自动生成三份报表，分别是心理咨询师的专业性报表，家人的指导性报表，被试的建议性报表，有效开展互动。 6、心理训练功能：系统为被试及咨询师提供音乐放松、涂鸦、思维、反应力、注意力、记忆力、空间知觉等训练项目。 7、预警：测验结束后，如果有测试结果异常的被试，系统会自动显示在心理咨询师的管理页面，咨询师可直接点击查看结果，有针对性的进行辅导。 8、自制问卷调查：如果单位有一些问卷调研或者咨询师自己有好的量表都可以导入软件，进行调查和测试,并自动统计分数。 9、方便的查询功能：系统可以进行个体查询、团体查询，量表查询、姓名等多维度查询。所有的查询结果均可以打印、导出。 10、统计对比功能：既可对某一个团体做统计；还可以对任何两个群体做T检验和方差分析（年与年，组别与组别，男女性别），统计结果使用表格和图形描述分析，直观生动。 11、满足心理咨询室无纸化办公需求，有预约、咨询记录、工作情况分析、网上咨询等功能； 12、心理门户网站：用户可以在系统后台更改或添加文章、图片、影片等内容。 13、权限管理功能：针对不同的管理人员性质，设置不同的查询、管理等使用权限及密码。 14、安全性：采用SQL数据库，每个软件配有加密锁，单位具有最高权限。软件采用B/S模式，只要在一台服务器上安装，其他联网电脑都可以登陆使用。 15、系统配置：加密狗1个、安装系统光盘1张。 | 1 | 套 |
| 3 | 智能反馈体感音乐催眠系统 | - 、身心舒缓训练系统1套： 1、实时指标监测、反馈 系统采集用户的多项生理指标，包含心率、脉搏、血氧饱和度、HRV、协调度、放松度、PNN50、SDNN、RMSSD、脉搏散点图、血压、体温、呼吸等指标。同时在训练过程中实时反馈以上数据，通过呼吸助手帮助用户尽快进入和谐身心状态。 2、视频教学：提供不少于6套专业视频教学帮助用户自我学习及不断提升：包含腹式呼吸法、肌肉放松法、意象放松法、自生法、综合放松法一、综合放松法二。 3、放松训练：提供不少于6项视频放松训练，包含： 1）生命之花：花儿绽放、鸟儿鸣唱、和声悠扬，舒缓你全身的疲惫； 2）极地风景：云起云落，水波荡漾、感受自然之美； 3）美丽星空：星空璀璨，云卷云舒，豁然心胸宽广； 4）海洋：云雾起伏，城市变化，朝阳升起； 5）极光：北国极光、异域风情、柔美音乐，减缓压力； 6）沙漠：地球、日照、沙丘、幻影，带给你无限遐想； 4、音乐放松：提供不少于4套不同类型的减压放松音乐供用户选用，包含“经典放松”、“自然环境放松”、“冥想放松”、“被动式肌肉放松”。 5、3D场景训练：本模块通过3D引擎实现虚拟的现实场景，具有情景式进程、想象性感受、沉浸性体验，不少于3款3D场景应用，包含“丛林历险”、“旭日东升”“绽放荷花”等应用。 6、应急训练：包含地震、火灾、飓风、战争、太空等场景训练，准确了解使用者面对突发事件的心理状态及及自我调节控制能力。 7、健康监测：可检测呼吸、体温、心率、血压等指标，鼠标点击时有相应参数标准指标值，系统自动显示不同年龄的标准值，方便用户判断自身生理状态。 8、图表数据报告：软件自动分析并储存历次训练的报告，曲线图，饼状图，训练排行，可按次、按月、按年和按时间段导出训练报告，查看训练效果。为训练者后续训练及治疗的开展提供科学参考依据。 9、实时动态监测：完整的原始数据存储，包含每一秒RR、HR、HRRT、RMSS、PNN50、HRV、SDNN、COO、O2、PS、SS等详细的原始数据，供科研运用，是心理专家、心理老师发表论文、课题研究等有力的数据来源。 （二）、生理指标采集器1套 1、采集控制器：通过一个CPU控制7个参数功能模块，高集成度、高性能，高可靠性医疗及生物反馈主板，微电脑获取分析生理信号及数据转换。 2、HRV指脉式协调度传感器：采集心率、脉搏、血氧饱和度、HRV等指标。 ▲3、体温传感器：利用热敏电阻随人体体温呈现不同阻值的特性。（提供产品照片并加盖投标人公章） ▲4、无创血压传感器：电子智能测压技术,采集训练前后的人体收缩压、舒张压，电脑全自动充气式测量技术。（提供产品照片并加盖投标人公章） 5、呼吸5导联：呼吸、心电监测，完整描述心脏的活动。 （三）、体感音乐催眠椅1套 体感音乐催眠椅把音乐中对人体有益的16-150HZ的低频信号分拣出来并放大，转换成一种物理振动，随音乐旋律和节律变化而变，并可根据用户的感觉自由调控，我们也称之为音乐随动。这种振感通过骨骼和神经传导作用，能大大激活大脑皮质，调节人体植物神经系统功能、可以促进人体循环和带来全身性的基础改善，大幅提升音乐治疗的干预作用。 1、真皮豪华音乐放松沙发1张:内置15W体感换能器6只，内置2.1双声道音箱，使用者全面感受低频按摩。 2、体感按摩控制器1个:集成音乐、椅背、腿升降、振动强弱、音量调节、蓝牙、音乐播放，时间设定、开关机等多功能于一身。 3、无线蓝牙设置：考虑使用者对音乐的喜好，设备支持电脑、手机等外接设备方便使用者自由切换内置音乐和外置音乐，支持音量、时间、按摩强度及音乐模式的选择及转换。 4、8G音乐放松包，6大音乐放松系统：按摩、催眠、益智、冥想、放松、经典。 5、尺寸大小约等于：120×100×105cm(椅背收起)；175×100×82cm（椅背展开）。 6、电源：220V（50Hz） （四）、电脑及操作台1套 1、操作台：环保型ABS工程塑料材质，上层放置电脑显示屏，下层放置电脑主机，脚轮为4寸高级制动轮。 2、电脑：主频≥2.8GHz，内存≥8GB,显示器≥21英寸，硬盘≥500GB。 | 1 | 套 |
| 4 | 心理沙盘 | 一）沙盘2套： 1、专业沙盘2套：实木材质；外侧涂清水漆木本色，内侧涂蓝色；内侧尺寸为长72×宽57×高7cm，外侧尺寸为长82×宽67×高14cm,加厚外壁5cm，沙盘整体使用高度为75cm。 二）沙具陈列架3套： 1、尺寸大小：高160cm×宽120cm×深度30cm。 2、材质颜色：实木材质；涂清水漆，木本色。 3、沙架特点：敞开式6层设计，沙具分类放置，使用者更能方便选择所需玩具。 三）沙具1600只技术规格：因咨询分析和案例研究要求，沙具必须按照大类和次类别划分，并提供主要类别与沙具的象征意义，沙具大类包含：包括48类的沙具，如宗教类，原型类，阴影类，外国神话传说类，中国神话传说类，中国古典人物类，数型颜色类、灯塔等标志类，风俗行为类、公共标识类，交通工具类，房屋建筑类，桥栅栏类，日月等自然物类，贝壳山石类，现实人物，职业人物、家庭人物、空想人物、虚拟人物，恐龙怪兽类，家具、日用品类，水生动物、野生动物类，家禽家畜类，植物类，军事类等。 四）治疗用沙30KG：天然海沙、颗粒光滑、高温消毒、大小均匀（黄沙、白沙可选）。 五）辅助工具1套：沙耙、沙刷。 六）提供沙具意象词典1本。 七）提供沙盘书籍4本。 提供专业沙盘培训1人次/2天。 | 1 | 套 |
| 5 | 团体活动包 | 1、团体活动包共分A/B/C/D四个功能包。 2、产品依据《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》精神，产品活动分为认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应六个主题。 3、活动数量：六个主题，每个主题不少于5个活动。总活动方案不少于60个。 4、活动道具：产品提供所有活动中至少38个的配套道具。道具包含模拟生活类、创意玩具类、心理文具类、辅助教案类、心理影音类、教育卡片类六大类，共提供道具不少于700件。 5、每个活动所提供的道具至少同时满足40人参与。 6、提供正式出版的配套指导书籍设备产品内容需与配套指导书籍一一对应。需提供为正规出版物的配套指导书籍1本。每个活动均详细说明活动的设计理念、活动目标、心理学依据、活动所需道具、活动过程及所需注意的事项。 7、提供配套教学视频指导光盘，不少于6课。 | 1 | 套 |
| 6 | 艺术辅导包教具箱 | - 音乐心理辅导器具，包括奥尔夫乐器，具体为旋律乐器6种：金属类3种(低音金属琴、旋按钟、音砖)、木质类1种（25音木琴）、塑料类1种（音筒）和邦戈鼓。 2、美术心理辅导器具，包括纸张2种、画笔8种、颜料6种、水粉颜料12种，印章5类、粘土1种、画板画架4套、串珠类用品20种、纸工类用品10余种类、软陶类用品有软陶泥烤箱等、和美术辅助用品。 3、舞动心理辅导器具，包括器具类5种（舞蹈扇、QQ旋舞、双节棍、毽子、跳舞毯）、球类2种（瑜伽球、太极球）、绳索类3种（牛皮筋、长跳绳、短跳绳）、丝绸类2种（彩绸、手巾花）、体感游戏1种、舞动辅助用品2种（瑜伽垫、打气筒）。 - 4、配套书籍：《音乐治疗导论》《艺术疗法—超越语言的交流》等5本。 | 1 | 套 |
| 7 | 身心舒缓减压平台 | 产品功能 身心舒缓减压平台集成:视频教学、脑力反馈、体感运动、音乐放松四套系统，基于心理学研究，采用人体工学设计，通过生动有趣的运动情境和放松训练，实时通过智能传感技术、3D影像技术、脑电反馈技术收集并分析用户放松度、专注度和脑波状态并对专注、放松、反应、记忆、认知、协调性、平衡性进行训练，帮助用户消除各种心理的负面情绪和状态，诸如注意力不集中、紧张、焦虑、抑郁等。提供详细的图文训练报告，可随时导出数据进行专业性的分析，为发表论文、课题研究等提供有力数据源。 （一）、身心舒缓减压平台系统1套： 1、系统应包包含不少于6套的真人视频教学、不少于6款的脑力反馈训练、不少于6款体感运动项目、可以实时呈现4类音乐聆听下使用者脑波状态的4个音乐模块： 【视频教学】：提供不少于6套的专业视频教学，适合不同层次人群的放松学习需要，包含腹式呼吸法、肌肉放松法、意象放松法、自生法、综合放松法一、综合放松法二。 【脑力反馈】：用户根据系统反馈的效果进行针对性训练及时调整状态，从而提高放松度、专注度和反应能力，提供不少于7款训练项目，包含脑波跳舞机、快乐菩提树、脑波可视化、反应能力、脑电动态监视、记忆围棋、记忆风暴。 【体感运动】：采用运动放松模式，通过体感控制器，有效训练肢体协调、感统平衡、行为认知等能力，提供不少于6款训练项目，包含体感跳舞毯、笨鸟学步、丛林跳跃、剪纽扣、水果忍者体感版、眼疾手快。 【音乐放松】：实时检测用户的音乐放松效果，在音乐放松同时系统界面柱状图直观呈现大脑的α波、β波、θ波、δ波、γ波分量数据，为咨询师选择适合用户的音乐治疗方案提供依据，提供不少于4种音乐放松方式，包含自然环境放松、被动式肌肉放松、经典放松、冥想放松，并具有自由编辑和添加音乐模块的功能。 2、实时脑波动态监测功能：训练过程中实时监测用户的脑波状态及变化（专注度、放松度数据及图形），通过动态变化的反馈画面，监测用户的情绪控制效果与身心调节状态。 3、详细的图文报告：每次训练结束，系统将每位用户历次训练数据全部储存，自动生成专业、完整的数据、图形与文字报告，并可将数据导出进行专业性的数据分析，使用者能非常清晰地了解自己训练的水平和不足，在后续训练中加强、巩固。 4、人性化操作：系统同步监控放松对象的放松状态智能控制，实时数据、图标、3d动态图形显示，让使用者放松身心。 5、实时动态监测：完整的原始数据存储，包含每秒详细的脑波原始数据β1、β2、α1、α2、θ1、θ2、δ1、δ2、gamma1、Gamma2，是心理专家、心理老师发表论文、课题研究等有力的数据来源。 （二）、脑波采集传感器1只：头戴式，无线连接。脑电采集在前额部位（神经科学称之为FP1区）能够测量出可用于研究领域的高精度脑电信号。 1、嵌入式ThinkGear™ASIC芯片系统。 2、使用EEG脑电生物传感器：信号采样频率：512Hz。 3、信号精度：0.25uV；ADC精度：12bit。 4、基于TGAM的智能脑电模块，实现脑电信号的采集、滤波、放大、A/D转换、数据处理及分析等功能，并通过UART标准接口对外输出脑电参数。 5、采集直接反映人的认知心理指标的脑电参数，包含原始脑电波、8个EEG参数（α波、β波、θ波、δ波、γ波等）、专注度、放松度等生理指标。 6、内置无线传输模块，执行训练过程中的生物反馈指令。无线工作频率：2.4G。 （三）、体感控制器1套：以你的肢体动作取代控制器，多款体感训练项目有趣有益。 无线连接传感器。 1、水平视角：57度:垂直视角：43度,物理倾斜范围：±27度。 2、景深镜头感应距离：1.2米至3.5米。 3、数据：分辨率不低于320x240；16位色深；30fps,分辨率640x480；32位色深；30fps，16位16kHz的音频采集。 4、规格：长25*高15*深10cm。 （四）、主机1套：内置主流配置(双核,内存8G，128G固态硬盘，2G显存，独立显卡，触摸显示器：不低于42寸，显示器分辨率：1920x1080。点距0.25mm。最高屏幕刷新率：80Hz。逐行，真彩。节能绿色环保。 最大功耗：128W，主机复合金属材料压模，乳白色、外形豪华、操作方便，具备功放板，立体声音响系统。电源总开关，独立通风散热系统,信息终端专用电源、HDMI接口。 | 1 | 套 |
| 8 | 智能呐喊宣泄仪 | 智能呐喊宣泄仪是基于以“声音”的方式来宣泄人体不良情绪的产品，具有“智能引导、正向激励、双向互动沟通”，宣泄者选择一个适合的宣泄主题，宣泄仪能准确的测定和分析宣泄者声音信号的强度、频率和持续时间，从而评估出适合当前宣泄者的正向疏导语，并实时地激励疏导宣泄者。 产品以高速芯片为主的中央处理器，实现信号检测与处理，SD卡识别以及音频功放电路的输出并配有TFT人机界面，红外感应。最大呼喊分贝为120分贝。 产品功能 1、大容量激励语音：依据心理学原理设计，强调在呐喊前的感受和呐喊后的语音正向引导，在呐喊的时候尽情宣泄，海量正向激励语言给予呐喊人正向反馈。 2、多等级LED灯：多级分量显示，LED光源控制：IC芯片控制，多种可变灯光，渲染使用者呐喊效果。 3、不低于8吋触摸工业级屏显示及操作：经久耐用，清晰明了，方便来访者操作使用，主板可扩展升级，系统无需经常维护升级。 4、自定义用户，来访者可建立自己账号，查看自己使用数据,管理者可以集中导入用户数据。 5、呐喊数据存储及报告导出：每次使用情况自动存储（呐喊波形、频率及分贝、次数及评价等数据），使用完成后自动生成报告，方便用户查阅对比每次使用的完整情况，管理者可通过USB接口调取对比数据，为咨询指导提供专业数据。 6、同步声音感应LED智能火焰灯：智能LED感应声音灯，随着呐喊的音量、频率智能显示不同的呐喊效果，从而产生积极的心理暗示。 7、智能引导正向激励：系统智能分析宣泄者的行为（包括呐喊分贝、持续时间等因素直观呈现），判断出其情绪宣泄的程度，根据不同宣泄的程度进行智能化的正向语音引导、激励。 8、多种类别的宣泄情绪主题：系统提供了8种常见的情绪问题而设定的宣泄主题，用户使用前先通过触摸屏控制器选择符合自己情绪的宣泄主题。 9、音乐放松减压：若宣泄者需要平静宣泄方式，仪器可选择到音乐放松减压状态，自然环境、经典治疗、心灵按摩三种放松模式可供选择。 10、常用减压放松主题文档供使用者阅读了解如何调节情绪和放松减压。 11、系统设置管理员登陆口，方便注册、管理及调取记录。 12、安全防护：进口原料耐力面板，高弹性、不破损不开裂，有效保护使用者安全性。 13、呐喊仪底部渲染灯条色彩不断转换，调节气氛。 14、根据用户喜好不同三种声音可以自由切换：男声、女声、变声。 15、音量可调：根据使用环境不同可以通过触摸屏7级自由调节音量。 16、智能红外自动感应开关机：当机器前方1米左右，有人的时候自动开机，在前方无人超过3分钟，自动待机。 17、呐喊仪管理软件 系统可进行用户批量注册,形成信息库，每次使用后系统自动分析并储存每位来访者历次宣泄数据，形成含有用户信息、宣泄情绪模块、宣泄次数、宣泄程度等级、8种类型的系统评价等内容，通过文字及曲线图和柱状图呈现详细的宣泄报告，为咨询师后期的心理干预提供参考依据。 系统设定管理员账号，可进行后台操作管理。 18、呐喊仪规格 主机尺寸不小于：86cm(长)x40cm(宽)x190cm(高)。 控制器尺寸不小于：42cm(长)x38cm(宽)x118cm(高)。 | 1 | 套 |
| 9 | 硅胶智能发音沙人（沙包） | 一、产品介绍 1、外形尺寸：高170cm，上部圆筒直径30cm。 2、底部吸盘：直径60cm，高32cm。 3、重量：总重35kg。 4、材质：实体硅胶材质，真人皮肤感觉，击打效果更理想，使用寿命更长。 5、弹簧桶形沙包，上部为硅胶实体，下部为桶形吸盘可注水或灌沙，稳定性好，安装方便适合宣泄使用。 二、产品功能 1、压力强度识别模块：采用最先进三轴加速度动作传感器，能够敏锐捕获细微受力，使采集更准确。 2、数据运算处理模块：采用ARM7微电脑高速处理器，准确计算宣泄者击打力度信号频率和持续时间，采取渐进式、有针对性的实时引导、正向激励，更准确真实地宣泄其情绪症结，消除宣泄者焦虑、紧张、自卑等不良负面影响，引导宣泄者积极向上，进而帮助宣泄者建立自信、找回自我。 3、功放模块：采用高效数字功放芯片，音质更纯净效率更高更稳定，使用寿命更持久。 4、语音存储模块：专用SM卡内置大容量语音，不低于150种正向引导语句,用户可以根据使用人群特点选择男声、女声、变声，非儿童玩具简单的几句求饶语。 5、立体声响控制模块：采用全频立体声喇叭组，音质更好，使宣泄更接近真实。 6、usb插口调节音量，7级可变，适合更多的环境。 | 1 | 套 |
| 10 | 仿真绿植 | 定制80*88CM,仿真造型绿植。 | 1 | 套 |
| 11 | 心理挂钟 | 卡通造型，树脂材质，14英寸 | 3 | 只 |
| 12 | 心理信箱 | 优质镀锌板材，环保镀锌，规格：36.5*13*34cm | 1 | 只 |
| 13 | 录音笔 | 品牌录音笔，高清双脉，AI智能一键录音，免费语音转文字，远距离拾音，64G。 | 2 | 只 |
| 14 | 接待沙发 | 内部填充高密度海绵，薄荷绿科技布，尺寸210*75*66cm | 1 | 张 |
| 15 | 个辅沙发 | 单人沙发2张：内部填充高密度海绵，外部为薄荷绿科技布。 实木小茶1张几简约边柜双层圆形小桌子木质材质:橡胶木，尺寸：60*57。 | 1 | 套 |
| 16 | 沙盘室沙发 | 单人位：85*85*70；双人位：150*85*70，茶几各一张 | 1 | 套 |
| 17 | 办公桌椅 | 1.2*0.6m简约办公桌，可翻盖线盒，加厚环保面板。配套人体工学办公椅。 | 2 | 套 |
| 18 | 心理阅读性图书及期刊 | 心理咨询和心理治疗专业人员的工具书，心理咨询与治疗行业的培训教材，心理学及相关专业学生的辅助教材，文化书籍、期刊、插画、知识等书籍。 | 100 | 本 |
| 19 | 沙盘室文化墙 | 室内文化墙，高清UV喷绘，1cmPVC+亚克力面，文化墙效果设计+AI制作+安装 | 1 | 面 |
| 20 | 规章制度、心理宣传图定制 | 根据心理专业要求设计制作，外框加厚欧式实木相框+进口有机玻璃（双面护膜）+高密度板，高清彩色喷绘。包含常见制度、心理现象、心理效应、积极心理学、情绪调节等相关内容。 | 10 | 副 |
| 21 | 安装调试 | 心理咨询室系统设备安装调试 | 1 | 项 |
| 三、书法室 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧书法教学系统 | - 书法课程讲义系统 1.系统全部课程不少于700课时； 2.包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解； 3.包括三年级、四年级、五年级、六年级的课程128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解； 4.颜欧柳赵的配套讲义中，每个课时均具有通过拼字游戏进行书法结构练习：教师一键推送拼字游戏到学生端临摹台，学生临摹台变为手指触控操作，拖动被拆分的字体笔画，在米字格中进行拼字，拼字完成可显示原帖，系统可自动打分和排名，支持多次重复拼字学习； 5.配套讲义中每一课都包含“示范讲解”、“观察规律”、“动手体验”、“知识扩展”、“课堂练习”、“回帖学习”环节； ▲6.示范讲解：包含偏旁、例字的讲解和示范书写。偏旁讲解部分包括书写要点和专家示范视频。例字讲解包括专家示范视频、书写要点，具有拼音、释义、笔画的文字描述、偏旁、结构、书体、作者、作品出处的基本信息，有行笔路线动画（要求手写体），笔顺视图（要求手写体，按照笔顺每幅图增加一个笔画），笔势视图（要求手写体，用箭头、粗细、路线体现出笔画的起笔、行笔、收笔方法），单钩视图（要求手写体），双钩视图，碑帖原图，碑帖修复图（要求按照原帖风格和书体特征进行修复），碑帖修复提取图（修复之后提取，并放在米字格中）。该模块还集成了书体对比、练习等功能。练习功能支持修改例字的底格、换字、自动生成六步临摹。(出具带CMA和CNAS标识的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供报告扫描件并加盖投标人公章；) 7.书体对比：在示范讲解环节中要包括例字的书体对比，支持每个例字自动调取欧体、颜体、柳体、赵体、隶书、篆书、行书、草书字帖进行对比，当该字的某书体有多种时支持选字，选出的字帖要包括书体、书家、碑帖名称，选出的所有字帖以放大的方式呈现在屏幕上。 ▲8.观察规律：该功能可培养学生观察能力、对比分析总结能力。同一个字具有不同的书体，通过观察某一笔画（如撇画）或者某一部件（如女部）在该字的不同书体中的形态，总结出该笔画（如撇画）或者该部件（如女部）的一般规律。同时系统给出参考性答案。(出具带CMA和CNAS标识的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供报告扫描件并加盖投标人公章；) 9.动手体验：包含“试一试”、“拼一拼”、“写一写”环节，在“试一试”环节中，通过单钩、双钩、画轮廓的练习，让学生去深度感知笔画和结构；在“拼一拼”环节中，将例字分解成几部分推送到学生临摹台，让学生通过拼字游戏进一步对结构进行感知和实践，并对所有学生进行排名；在“写一写”环节中，让学生进行摹写和临写，并且将笔法图放在最左边，便于学生进行临摹。（需配置学生端临摹台） 10.知识扩展：包括本节课典型例字的文字源流，列出甲骨文、篆书、隶书、草书、行书、楷书的图片，同时以文字的方式列出“说文解字”的内容。同时包含其他的一个书法类的知识，书法知识涉及到文字、书家、书写材料、碑帖知识、书论等内容。 11.课堂练习：自动生成本节课的主要例字或者偏旁的字帖供学生练习，字帖按照六步临摹法生成（六步临摹法：摹-摹-摹-临-摹-临），在该软件界面中支持一键换书体、一键换底格（米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格）、一键换字体颜色、选择其他例字、修改字格数量、收取作业的功能； ▲12.回帖学习：该环节回归到本节课对应的原始碑帖进行学习，首先在对应的碑帖上用红圈标识出该字，点击该字可出现这个字的基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图；同时该碑帖上所有的字都能出现对应的简体，所有字都能呈现基本信息、笔顺视图、行笔路线、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖修复图、修复提取图。(出具带CMA和CNAS标识的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供报告扫描件并加盖投标人公章；) 二、碑帖深度学习软件 1.该软件从智慧书法教学系统界面进入，支持打开碑帖深度学习软件，要求在碑帖深度学习软件界面上出现《九成宫碑》、《多宝塔碑》、《玄秘塔碑》、《颜勤礼碑》、《三门记》、《曹全碑》、《兰亭序》。 2.点击碑帖名称，出现碑帖的相应图片，要求相应的碑帖图片可进行拖动条、滚轮、数字加减三种方式进行缩放。可通过翻页按钮选择该碑帖的任意一张图片，要求该图片可缩放和拖动，选择图片后鼠标点击碑帖上的任意一个字，要求碑帖上该字的右下角自动出现对应的简体字； 3.点击单字后，该单字的碑帖原图出现在界面左侧；再点击左侧的碑帖原图，可查看笔顺图，要求笔顺图中的每一笔为硬笔手写体； 4.可查看该字的行笔路线动画，要求行笔路线动画的每一笔为硬笔手写体； 5.可查看该字的笔势视图，视图中的每一个笔画的起笔、行笔、转折处要求用手写箭头标识出来； 6.可查看该字的单钩视图、双钩视图，单钩视图要求为硬笔手写体； 7.可查看碑帖原图和碑帖修复图，要求碑帖修复图为对破损的碑帖进行原意修复，修复后的字帖要求笔画完整、不允许变形、背景干净无污； 8.可查看碑帖修复提取图，要求碑帖修复图经过处理后变成背景透明字体，并放在米字格中； 9.可查看该字的其他书体，要求该字对应的颜体、欧体、柳体、赵体、隶书、篆书、草书同时自动出现在界面上，并且点击任何一种书体可出现该书体对应的多个字帖，继续点击字帖可以放大的方式自动排列在界面上进行书体对比； 10.▲可直接进入练习界面，左侧为碑帖原图，右侧为米字格，要求在该界面可以直接进行换字操作，换字操作可直接选取系统中的其他一个字进行练习；要求可直接切换到该字的其他书体进行练习；要求练习界面可以修改底格，包括米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格；要求可直接切换到六步临摹法，出现“摹-摹-摹-临-摹-临”的模式进行练习。(出具带CMA和CNAS标识的检测报告为佐证，报告内容须体现相应功能，提供报告扫描件并加盖投标人公章；) | 1 | 套 |
| 2 | 教师中控条案 | 1.规格：200cm×80cm×75cm，实木结构； 2.古典书桌设计，烤漆处理； 3.全部卯榫结构； 4.支持将本方案中的中控、教师手绘屏、直播系统集成在中控条案中； 5.砚台：20cm×13cm×2.5cm，材质：螺纹石； 6.毛笔笔架：36cm×34cm×10cm，材质:鸡翅木； 7.笔洗：7.5cm×20cm，材质：优质陶瓷； 8.砚台水滴：陶瓷； 9.镇尺：加重型黑梓木； 10.笔搁：卧式笔架，材质：实木； 11.毛毡：1×2米，可以水洗反复使用； 12.笔筒：12.5cm×9.5cm，材质:黑檀； 13.毛笔套装：笔头材质为纯狼毫；笔杆材质：天然黑湘妃；大号毛笔尺寸：出锋3.8cm、口径1.1cm、全长26.5cm；中号毛笔：出锋3.3cm、口径0.9cm、全长26.0cm；小号毛笔：出锋2.8cm，口径0.8cm，全长25.5cm； 14.配套实木方凳1个。 | 1 | 台 |
| 3 | 书法临摹桌 | 1.仿古设计，弧形腿，框架结构：松木； 2.规格：≤134cm×60cm×75cm；左右两边两个墨盒孔，长宽：≤13.8cm×7.8cm；左右两边两个临摹台开关孔，长宽：≤7.5cm×1.8cm；洗笔器开关孔直径：≤1.6cm；桌面厚度：≥3.5cm； 3.甲醛释放量≤0.2mg/L，保护学生安全； 4.交互式数字临摹台能无缝嵌入至书法桌，嵌入后临摹台与书法桌表面水平，为一体化设计； 5.书法桌学生一侧具有嵌入式临摹台开关，音频接口，USB接口； 6.专业笔搁； 7.配套实木方凳2个。 | 24 | 张 |
| 4 | 学生镇尺 | 专业镇尺。 | 48 | 对 |
| 5 | 学生毛笔 | 学生练习专用毛笔。 兼毫中锋。 | 48 | 支 |
| 6 | 多功能墨盒 | 1.墨盒嵌入在桌面；材质：ABS； 2.外观尺寸：≤140×80×33mm；墨盒盖尺寸：≤140.mm×80.mm×6.5mm；墨盒右边水池：≤46×67mm，墨盒左上墨水池：≤33×56mm，左下舔笔台：≤33×56mm，左上角引流槽一个。 3.墨盒采用微倒扣防挥发设计，所盛墨汁可保持百日以上不干涸。墨盒集刮笔、舔笔、润笔功能于一体。 | 48 | 个 |
| 7 | 临摹专用纸 | 书法专用临摹纸，100张 吸墨性好，且不透墨。 | 24 | 包 |
| 8 | 墨汁 | 1.品牌墨汁，不发灰，墨迹黑亮，不褪色； 2.速干型：写后易干； 3.不洇纸，扩散均匀，不易糊； 4.规格：250g。 | 24 | 瓶 |
| 9 | 毛毡 | 米格书画毛毡，50*50cm/50*70cm | 48 | 张 |
| 10 | 笔架 | 规格：350*100*335mm 材质：实木，花纹雕刻，边缘无毛刺，完美衔接，拼接处无缝隙 | 24 | 个 |
| 11 | 笔洗 | 青花瓷笔洗：外直径13cm，口直径9.5cm，高度5cm | 24 | 个 |
| 12 | 系统集成 | 包括书法室软硬件安装、调试、运费。 | 1 | 项 |
| 四、图书室 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧图书馆管理平台 | 1、系统架构：要求基于Web的B/S系统架构；管理系统功能全部基于浏览器操作，无须安装客户端，方便易用； 2、数据安全：系统要求采用SSL传输加密、用户登录验证采用SSL+RSA非对称加密、数据库中用户隐私数据采用密文存储，保证数据安全； 3、多级管理：管理平台要求采用多级分层管理，以组织/单位为顶层，以部门为最小管理单元，形成可实现多种应用需求的系统集成平台； 4、接口扩展：要求对外提供标准的REST接口，方便第三方系统对接，同时可无缝对接校园一卡通，无须二次办证； 5、人脸识别管理：要求不依托第三方平台，自建人脸数据库，具有局域网环境下实现人脸识别功能；须支持管理员单独或批量上传、读者自主上传、设备注册等获取人脸数据途径； 6、流通管理系统：要求包括图书查询、剔旧、借还、预借、催还、超期提醒、罚款、书标打印、馆藏地迁移、图书转借、读者荐购以及图书层架标管理功能； 7、高效采编：要求可以通过手动或扫描输入ISBN码；须提供标准模版批量导入数据，同步Marc数据，实现自动编目功能； 8、精准个推：基于User-BasedCollaborativeFiltering的改进算法，为读者精准推送书刊信息，有效提高读者选书效率，提升阅读兴趣； 9、图书批量管理：要求具有按批次查找书刊，并对整个批次图书进行批量删除操作，轻松处理异常入库书刊功能；须具有续借和批量借阅、归还书刊功能，按需求可查看书刊流通记录，并可导出未归还书刊、借阅记录等数据功能； 10、书刊查询：要求具有按书刊状态（外借、在库、丢失、污损、已剔旧、异常借书、已移除、已预借）统计借阅记录，方便追踪书刊动向功能，也可对书刊信息进行变更，包括变更书刊条码、标签、价格、名称、馆藏地、状态等信息； 11、书刊预借：要求具有预借功能，可查看预借详情,直接将预借人员修改为借阅人员并批量导出表格的功能； 12、批量剃旧：要求具有批量图书剃旧功能，可在平台使用模板导入、点检设备上传数据和手动勾选图书进行剔旧； 13、书刊管理：要求具有在线盘点书刊、转移书刊馆藏地、对书刊进行剔旧等功能，对已剔旧书刊将禁止流通； 14、催还、罚款：要求具有自动筛选即将到期未归还书刊，并将催还信息推送给读者；须对超期书刊自动计算罚款金额，并支持读者扫码支付罚金； 15、微信卡包：要求具有管理员设置微信卡包配置功能，包括：商户名称、卡券名、logo等，读者可申领电子借阅证到微信卡包中，通过微信卡包中的二维码直接在设备上扫描登录； 16、书标打印：要求具有通过ISBN、正题名、条形码、馆藏地、批次等条件查询打印的书签功能，支持自定义书标规格；须具有按条码升降序排列打印、单选或批量打印书标功能； 17、图书转借管理：要求具有通过组织类型、时间等查询转借信息，管理员可手动确认转借和取消订单的功能； 18、图书退订：要求具有记录图书退订信息功能，根据组织、日期、批次号、退订人、ISBN、正题名、作者、出版社查询信息，可新增、删除、导出数据； 19、数据统计及导出：要求具有书刊查询列表导出、书刊流通记录导出、书刊借阅排行导出、书刊超期列表导出、超期催还记录导出、罚款管理记录导出、退款审核记录导出、交易流水记录导出、读者信息列表导出、读者借阅排行导出、读者借阅率导出、流通数据排行导出、流通日志表格导出、馆藏流通率导出、借阅利用率导出、图书分类统计及图书荐购数据导出，完善的数据统计及导出Excel文档功能，便于汇总查漏补缺； 20、数据查看：要求具有查看校验短信数据功能，可按组织、验证码、验证码类型、发送日期和手机号生成记录；具有查看交易流水功能，可按组织、日期、收退款、交易类型、交易渠道、交易状态和读者证号生成记录； 21、读者管理：要求具有恢复已删除读者功能（针对admin权限用户）； 22、自助办证记录：要求具有记录通过设备和微信办理证件的读者信息，可通过组织、日期、姓名、借阅证号、读者标签和设备码等查办证信息； 23、层架管理：要求具有新增上架功能，在管理平台上即可上架图书； 24、信息发布：管理员可以选择不同馆藏地编辑本馆概况及读者须知内容，可新增新闻、通知、活动发布馆藏地（须支持多选），可添加友情链接，插入音频、图片和可设计字体等功能； 25、书刊推荐，要求具有输入ISBN或书名选择馆藏地进行推荐的功能； 26、书刊排行：要求可统计书刊从书架上取出的次数，按组织单位和馆藏地以周、月、年等周期生成排行榜； 27、售书管理：要求具有图书上架，查看在售商品，查看已售商品的功能； 28、商品上架：要求具有按ISBN、正题名、主题词、责任者查询图书，设置售书价格、选择组织上架功能； 29、商品查询：要求具有按组织单位、ISBN、正题名查询在售图书详情功能；可按组织单位、时间查询已售图书的订单详情； 30、支付管理：要求具有通过微信、支付宝等方式缴交押金、欠费功能；可通过微信、支付宝购买已借阅的图书，也可在设备上直接购买图书，多种选择； 31、系统支持：为满足安全保障，确保自主可控，须支持国产化运行系统（如麒麟、鸿蒙等） | 1 | 套 |
| 2 | RFID图书芯片 | 1、图书专用RFID标签是一种带有天线、存储器与控制系统的无源低电集成电路产品，可在其中的存储晶片中多次写入及读取图书、媒体资料的基本资料，用于图书和多媒体光盘资料的标签辨识，可以粘贴在一般图书上，用于图书和光盘资料的辨识； 2、工作频率：13.56MHz； 3、支持协议：ISO15693和ISO18000-3标准； 4、产品规格：50mm*50mm； 5、天线规格：45mm*45mm； 6、内存容量：≥1024bits； 7、有效使用寿命：≥10年； 8、有效使用次数：≥10万次； 9、标签为无源标签，无需电池； 10、标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 11、标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续； 12、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 13、标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被随意读取或改写； 14、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； 15、标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造； 16、标签采用EAS或AFI位作为防盗的安全标志方法； 17、标签固有频率误差率小于或等于±300KHz范围； 18、读取标签单一数据块数据，记录从查询被测标签开始到读取标签单一数据块所需的时间≤0.1s； 19、标签自带单面粘性，须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害，保证在标签质保期内（10年）不开胶脱落； 20、标签上可印制由图书馆提供的LOGO图案； | 63000 | 枚 |
| 3 | 读者证 | 技术参数 1.工作频率：14.2-14.8MHZ 2.支持协议：ISO/IEC14443标准 3.工作温度：-20℃~50℃(湿度为90%) 4.通信速率：106KBPS； 5.读写距离：10cm以内(与读写器有关)； 6.规格尺寸：85.5*54MM。 功能描述 1.分为16个扇区，每个扇区为4块； 2.每块16个字节,以块为存取单位； 3.每个扇区有独立的密码及访问控制； 4.每张卡有唯一序列号，为32位； 5.具有防冲突机制，支持多卡操作； 6.无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路； 7.数据保存期为10年，可改写10万次，读无限次； | 1000 | 张 |
| 4 | 馆员工作站 | 1、桌面式馆员工作站是集成RFID读写装置、各种类型读者证卡识别装置一体的设备，对RFID图书/档案标签进行编写、识别和流通状态处理，应用于标签转换以及图书人工借还环节。 2、产品尺寸：长≥450mm，宽≥300mm，高≥28mm； 3、材质：一体化设计，ABS工程塑料，亚克力，钣金 4、读卡速度：≥50张/秒； 5、工作频率：13.56MHz； 6、图书识别：要求可识别多本（堆砌高度：≤250mm）； 7、防冲突性：要求一次至少可有效识读8个RFID标签。 8、读者证阅读器：具备RF读者证阅读模块，支持ISO14443A标准、ISO15693标准； 9、支持RFID标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写RFID标签的能力，允许流通资料的相关信息快速写入标签； 10、工作模式：要求具有管理员界面可选配馆员模式、自助借还模式、借书模式、还书模式、查询模式等多种工作模式，保证系统软件操作更便捷化； 11、图书管理：要求具有图书绑定、图书列表、借还标志位、标签读取等功能； 12、图书绑定：要求具有条形码和标签的绑定功能，将图书信息上传后台，允许导出或删除； 13、图书列表：可获取图书列表、删除指定图书、条件检索图书，支持查找和删除已经转换过的标签，可通过“条码”、“标签”、“作者”进行查找； 14、EAS防盗位读写：要求可自动读取借还标志位(EAS)状态，支持修改RFID标签安全位的开启和关闭； 15、标签读写：要求可自动读取标签信息，支持检测和修改图书标签内相关信息以及核对标签转换是否正常，标签读写支持28560规范； 16、读者激活：系统读取读者证芯片信息，选择馆藏地，录入或批量导入读者信息和读者证号，绑定激活，便可在设备进行正常借还操作； 17、读者列表：可获取读者列表、查看读者信息与借阅记录，允许删除或导出指定读者； 18、图书借还：要求具有借书、还书、预约功能，允许查看读者借阅记录以及读者信息； 19、层架标创建：要求支持层架标创建、上传同步，创建新层架标并加入描述，方便管控层架； 20、层架标列表：要求可获取层架标列表、编辑修改和删除指定层架标信息； 21、▲系统设置：要求具有检索读卡器、图书管理系统、功能选配、设置组织、语言设置、帮助指南等多个设置功能；（须提供带有CMA标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 22、检索读卡器：要求设备开启时自动检测读卡器连接状态； 23、图书管理系统：可设置图书馆管理系统的地址，点击浏览器可直接跳转至图书馆管理系统； 24、功能配置：要求导航栏可根据需要显示和隐藏； 25、设置组织：要求可随时切换所需操作的组织单位； 26、语言选择：系统可支持中、英文切换； 27、账号管理：允许用户修改昵称，绑定电话号码及邮箱，支持修改密码； 28、自助借还模式：要求具有查看读者信息，允许读者自助借还书刊、查询书刊详情、馆藏位置、预借信息的功能； 29、借书模式：系统可设置为仅允许读者借阅书刊模式； 30、还书模式:系统可设置为仅允许读者还书操作,提示读者还书位置，方便规范管理，减少馆员工作量； 31、查询模式：系统可设置为仅允许读者查询所属馆藏地的书刊位置、条码、书刊详情； | 1 | 台 |
| 5 | RFID安全门 | 1、安全门系统是专为智慧图书馆设计的高性能防盗设备，通过读取粘贴在书籍上的RFID标签来对书籍借阅状态进行判断，以达到防盗和监控的目的。此系列安全门采用RFID技术和三维全向感应设计，支持电子标签任意方向的检测；支持多种报警检测模式；同一系列可支持多片安全门并排安装使用。 2、单片产品规格：长≥696mm*宽≥140mm*高≥1679mm； 3、通道规格：单通道宽度≥100cm±3cm 4、安全门（单通道）底座：长≥925mm*宽≥690mm； 5、工作频率：13.56MHz； 6、符合协议：要求符合ISO18000-3/ISO15693； 7、通信接口：支持以太网、RS232、RS485； 8、告警方式：通道具有声光报警功能； 9、语音提示：要求具有自定义语音提示功能，支持MP3格式，可配置不少于5个告警、提示等语音文件，配置方式简单易操作； 10、喇叭功率：要求内置5W*2个扬声器，提供清晰、量感充沛的音质输出； 11、信号联动：要求每片安全门支持不少于5路数字信号联动输出，其中一路可直接控制220V电源的通断； 12、固件升级：要求安全门所有固件均可通过软件升级，无需专用设备； 13、要求支持多种报警检测模式：EAS、AFI、EAS+AFI、AFI+DSFID； 14、标签识别：非接触式的快速识别粘贴在流通资料上的RFID标签； 15、安全扫描：对图书馆内的印刷品、视听出版物、CD及DVD等流通资料进行安全扫描操作，要求不损坏粘贴在流通资料中的磁性介质的资料； 16、设备系统：具有高侦测性能系统，能够进行三维监测，要求无误报，无漏报； 17、人流量统计：检测人员流动，自动判别进、出方向，自动保存人流量数据，断网、断电数据不丢失； 18、数码显示：要求每片安全门可轮流显示日期、时间和人流量等信息； 19、状态指示：要求每片安全门具有独立射频状态指示灯，无需打开设备罩壳就可以观察到天线的工作状态 20、参数配置：要求安全门具有Micro-USB接口，连接电脑即可直接读取和修改安全门配置； 21、自检功能：要求安全门具备上电自检功能，如有故障，可语音提示 | 2 | 片 |
| 6 | 自助图书借还机 | 1、外观规格：≥540mm*520mm*1184mm(长×宽×高)； 2、屏幕规格：≥522mm*318mm*56mm(长×宽×厚)； 3、屏幕尺寸：≥21.5寸； 4、台面高度：≥780mm； 5、读写距离：16cm~40cm； 6、材料结构：采用冷轧钢板材质，铝型材包边，表面钢化玻璃圆角处理； 7、工作温度：-10℃~40℃； 8、相对湿度：10%~90%； 9、工作频率：13.56MHz； 10、符合标准：ISO15693，ISO14443A； 11、连接方式：有线连接，WIFI连接； 12、主机配置：Android系统电容触控一体机； 13、屏幕比例：16:9； 14、分辨率：1920*1080； 15、对比度：3000:1； 16、系统版本：Android6.0及以上； 17、CPU处理器：RK3288（Cortex-A17）及以上，频率1.8GHz及以上； 18、运行内存：4G及以上；" 19、音频输出：立体声L/R，10W*2，8Ω； 20、接口配置：LAN有线网口，RJ45八芯标准接口，WiFi2.4GHz，USB*2，HDMI(out)*1；RS-232*4； 21、摄像头：200W及以上； 22、供电：AC220V，50Hz； 23、最大功率：≤120W； 24、登录方式：支持账号登录、人脸识别、刷卡登录等多种登录方式； 25、自助借阅：具有对图书标签防盗位进行复位或置位，可以一次借还多本书刊； 26、隐私保护：具有保护读者隐私功能，可选择隐藏读者部分信息； 27、读者管理：允许查看读者个人信息，借阅量、在借量、超期量、借阅期限和人脸注册信息；在借书刊借阅时间以及到期时间，是否允许续借；预借到期时间和取消预借；密码管理等； 28、图书查询：可查询文献所在位置信息，方便读者借阅； 29、排行信息：系统具有图书排行和读者排行功能，可本地查看排行信息； 30、设备缓存数据管理：支持查看本馆读者人数、人脸数量并允许清除缓存数据； 31、多语言支持：支持中文、英文等多种语言的交互提示； 32、阅读评测：要求设备具备阅读评测功能，读者可在设备上进行阅读能力测评，获得自己的阅读综合能力值与评语，其中综合能力值包含但不限于：信息检索、信息运用、创新求异、赏析评鉴、解释推理等五个维度，系统会根据评测结果对该读者进行精准的书籍推荐 33、心理测评：要求设备具备心理评测功能，读者可在设备上通过多种心理测试，定位读者心理状态 34、全科知识竞赛：要求设备具备全科知识答题竞赛功能，读者可在设备上进行全科知识答题竞赛，题目包含但不限于语文、数学、地理、历史等多个学科；检验读者知识储备，提升阅读乐趣； 35、人脸识别：要求不依托第三方平台，自建人脸数据库，可在局域网环境下实现人脸识别功能。支持管理员后台上传读者人脸照片或批量导入读者人脸特征数据；支持读者通过个人中心或小程序自主上传人脸头像；图书馆设备进行人脸注册系统自动提取人脸数据等多种获取人脸数据途径； 36、百科答题：要求设备具备百科答题功能，读者登录设备后可进行百科答题，答题过程中系统提供优质的视听感受，具备不同音效区分正确与错误答案；题目涉及文学、法律、历史、戏剧等领域。检验读者知识储备，提升阅读乐趣 37、书单推荐：要求设备支持多种类书单图书推荐，包括新书推荐、热门推荐、必读书目、主席书单、课外必读等多种书单类型，各类型书单中推荐的图书均与主题呼应，各不相同，满足不同读者需求 38、▲人脸检测屏保：设备在默认屏保状态下，摄像头检测到屏幕前有人脸时，即可自动退出屏保，无需使用者手动退出屏保。（须提供带有CMA标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） 39、智能屏保：设备具有智能屏保功能，管理员可将屏保设置为图片轮播、视频轮播、每日一句、诗词、十万个为什么、童话故事、中华成语词典、资治通鉴等,可在设置界面选择多种模式。 40、诗词屏保：要求系统具备诗词屏保功能，设备进入屏保后，可自动进行诗词内容滚动播放，诗词类型包括：诗经、楚辞、金刚经、道德经、唐诗、宋词、元曲等； 1)、诗词提供作者、诗词文、评析、注释、译文等内容，其中评析功能深入浅出地对诗词的写作背景、表达手法、意境阐述等方面进行讲解； 2）、诗词提供优质的视听感受，精美国风风格界面、中华传统乐曲编制的背景音乐，让读者身临其境地感受诗意； 3）、诗词内容展示便捷友好，支持上下划动实现内容展示，左右划动实现手动翻页； 41、▲标签解析：要求支持28560规范图书标签解析，支持多种数据自适应压缩算法。（须提供带有CMA标志的第三方检测报告复印件并加盖投标人公章） | 1 | 台 |
| 7 | 升降式移动还书箱 | 1、与室内自助借还机配合使用，中转存放归还图书，是一种在图书重力作用下自行适度升降的还书箱。 2、外观要求采用电泳铝型材，铝塑纤维板，毛毯，不锈钢无缝拉手；超静音耐磨脚轮，后两轮固定方向，方便载重推向，前两轮自由转向带刹车可锁死，防止无意推动，整体设计不易攀爬，防止倾倒； 3、内部要求采用线性压簧结构，承载板根据负载成线性比例升降；有效降低书籍滑落的撞击力，减少功能书籍破损。 4、设备尺寸：≥665mm*610mm*710mm（长*宽*高，不含手柄和轮子尺寸）； 5、平台升降高度：≤450mm； 6、藏书量：≥150L（可放80-200册)； 8、最大承重：≤200KG，升降托架有效最大承重：≤100KG，抗变形数：≥100000次； | 1 | 台 |
| 8 | 图书标签转换 | 1.按照甲方要求规范操作，为每一本需要加工的图书有效粘贴RFID标签到图书内封底，要求隐蔽，并进行相关数据转换，确保有效无误。 | 100 | 次 |
| 9 | 图书编目 | 1.典藏分配(上架)：将每种书根据采购方的实际情况按大类上架分配入各书架； 2.在每本书书名页中下位置(如果有文字或图像时，可适当调整位置，不要压盖文字和图像)粘贴1张条形码； 3.查重：所需编目的书必须依据学校图书馆数据进行查重； 4.打印并粘贴书标：书标（为防止脱落，书标上需贴塑料保护膜）由外包加工单位提供，贴在书脊处，一律竖贴，自上而下阅读；粘贴时注意不要将折角横截于数字或字母中间，影响识别效果；凡会影响到书脊的卷册数时，书标可横贴或下移，同时应保证书标的质量，如果出现脱落应及时补上； 5.扫条形码：将每册书上的条形码扫入校方图书管理系统中； | 100 | 册 |
| 10 | 图书 | - 图书印刷质量及装订执行标准： - 1、封面印刷 - 套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。 - 2、插图印刷 - （1）套印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印； - （2）网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好； - （3）墨色均匀厚实，色彩鲜有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。 - 3、正文印刷 - （1）压力：压力适度，全书前后轻重一致； - （2）墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度； - （3）套印：版面端正，正反套印准确； - （4）文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎； - （5）其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。 - 4、装订 - （1）开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头； - （2）书背平整，无空背、起泡、明显皱折，书脊字居中，封面齐色，边框要色正.(八字折等)； - （3）全书页码折正，书面平服，无皱折(八字折等)； - （4）骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝、凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页； - （5）其它：书页整洁，无赃污、破页、野胶。 - 5、执行标准 - （1）《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》标准。 - （2）CY/T5-1999平版印刷品质量要求及检验方法。 - （3）CY/T27-1999装订质量要求及检验方法精装。 - （4）CY/T28-1999装订质量要求及检验方法平装。 - （5）CY/T29-1999装订质量要求及检验方法。 - 6、★投标的所有图书均为正版发行，出版手续齐全，无知识产权、版权纠纷；必须保证所供图书为正版图书，若是盗版书或因是版权所引起的纠纷应由负全部责任，并承担由此造成的一切后果及相应的经济和法律责任；投标人必须提交承诺书。提供的图书由采购人提供目录采购，出版时间为2021年及之后的最新版本，投标人对采购目录内的图书可以有1％的微调。 | 130000（具体详见目录） | 册 |
| 六、全光网络 |  |  |  |  |
| 2 | OLT | 1、▲整机无源分光口（PON口）≥8个，同时8个无源分光口可复用以太千兆光口，以太万兆光口≥4个，以太千兆电口≥16个（提供相关证明加盖投标人公章） 2、所投产品应支持传统以太网、无源分光网络（PON网络）、以太全光网的融合及平滑演进，设备的无源分光口可以支持普通以太光模块和无源分光模块 3、支持防雷等级≥6KV； 4、标准1U，铁壳机架式产品； 5、▲单个无源分光口（PON口）最大支持接入远端ONU≥32个，整机支持≥256个（提供相关证明加盖投标人公章） 6、整机提供免费ONU注册授权数≥256个； 7、支持生成树STP/RSTP;提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 8、交换容量≥496Gbps，包转发率≥108Mpps； 9、支持MAC地址容量≥16K，三层SVI接口≥32个； 10、为避免网络被异常流量和突发流量波及导致网络瘫痪，要求设备支持QOS，支持端口流量限速； 11、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 12、设备支持802.11r、okc协议，支持快速漫游，并支持配置无线的802.1X功能 13、设备支持标准的ACL、支持基于IP/MAC扩展的ACL； 14、设备支持RADIUS，IPV6功能，路由功能RIP； 15、支持无源分光网络(PON网络)和以太网络统一运维管理，支持整网业务一键下发 | 1 | 台 |
| 3 | ONU | 1.光接入交换机（ONU）支持固化千兆电口≥4个，上联SC光口≥1G 2.交换缓存≥4.1Mbit，交换容量≥18Gbps，包转发率≥13Mpps 3.可以带400W像素的IPC个数≥4个 4.支持防雷等级≥6KV 5.支持防水箱或弱电箱壁挂安装，提供安装截图说明 6.产品为铁壳，工作温度范围0ºC~45ºC 7.支持防环路检测，自动解决环路问题 8.支持DHCPSnooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 9.支持VLAN划分，VLAN数≥16个 10.支持生成树STP/RSTP;提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路 | 25 | 台 |
| 4 | 光模块 | 千兆单纤单模以太分光光模块，SC类型，波长1490/1310nm，最大传输距离10km，光发送功率3~7dB，光接收灵敏度-12~-32dB | 8 | 个 |
| 6 | 分光器 | 插片式1:16分光器 | 4 | 个 |
| 7 | 24芯光纤 | 24芯室外单模光纤 | 800 | 米 |
| 8 | 2芯光纤 | 室外单模双芯黑色蝶形皮线光缆 | 100 | 米 |
| 9 | 光纤跳线 | LC-LC单模双芯3米 | 10 | 根 |
| 10 | 24口ODF配线架 | 1、标准19英寸机架式 2、材质：冷轧板 3、使用模式：单模 4、开启方式：抽拉式开启包含配件：裸纤管、热缩管、理线扣、螺丝、24芯尾纤、耦合器、熔纤盘、固定铁片 | 2 | 台 |
| 11 | 终端箱 | 1、材质：面板采用优质的0.8mm冷轧钢板，表面静电喷塑防锈处理 2、尺寸：300mm*400mm*105mm 3、电源：内含6孔位插排 | 25 | 个 |
| 12 | 全光网络安装调试 | 光纤布线施工，光纤熔接，终端箱安装，新建教学楼教室、办公室、多功能室网络设备安装及调试 | 1 | 项 |
| 七、电子班牌 |  |  |  |  |
| 1 | 电子班牌 | - 1.▲采用≥21.5英寸横屏式电容显示屏，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，显示比例16:9；屏幕亮度≥500cd/㎡。（提供相关证明加盖投标人公章） - 2.整机采用防水防尘结构设计，适用于学校教室半户外环境，防护等级不低于IP65。 - 3.整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm，保障教学环境的安全性。 - 4.整机最大厚度不大于29mm。 - 5.整机正面覆盖钢化玻璃。 - 6.整机正面不采用贴膜方式具备防眩光功能。 - 7.可拍摄不低于200W像素的照片，支持不少于5人同时进行人脸识别。可支持学生无卡考勤签到、查看个人课程表、家长留言等个人信息。 - 8.▲整机在逆光（人像处于背景照度≥60000Lux）环境下距离≤0.5m可正常进行人脸识别。（提供相关证明加盖投标人公章） - 9.内置高灵敏度的全向麦克风，拾音半径不小于0.5m，支持学生语音留言，留言内容同步发送至家长微信。 - 10.内置2.0立体声道功放，支持视频及家长留言的音频播放。 - 11.刷卡器：具有内置IC卡刷卡器，支持14443协议。学生可佩带相应的终端设备完成刷卡签到、查看个人信息等操作。 - 12.整机具备至少一路RJ45网络接口；具备不少于2路USB2.0接口。 - 13.整机采用内置天线设计，无任何天线外露。 - 14.整机支持外接门禁控制。 - 15.系统运行内存不低于2GB，存储容量不低于8GB；操作系统版本不低于Android9.0。 - 16.整机CPU≥4核，最高主频≥1.9G，操作系统版本不低于Android9.0。 - 17.整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出。 - 18.支持远程开关机功能，远程唤醒待机功耗≤2W。 | 20 | 台 |
| 2 | 班牌软件 | - 1、整体设计：整套应用系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理者在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行所有管理指令操作。家长通过常用移动通讯应用工具即可实现家校互通，通知消息接收。 - 2、系统可在后台发布班牌展示信息内容，支持照片、视频、新闻、公告、电子欢迎横幅、PDF、第三方链接等类型，内容支持图文混合排版。 - 3、设置屏保模式后，班牌长时间处于无人操作状态下将自动切换至屏幕保护模式，屏保模式下可选择全校、班级相册轮播、置顶已发布公告等多种内容展示。 - 4、▲系统内置超过200张屏保云图，分属于不同的云图库（如：卫生健康、党建文化、科普知识等），用户可以选择需要的云图库作为班牌屏保。（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告扫描件并加盖投标人公章） - 5、新闻公告、相册、视频、海报功能均支持霸屏发布，在指定时间段内霸屏内容全屏展示。 - 6、系统内置超过20套公告模板（如：家长会通知、寒暑假通知等），可供用户发布公告时套用。 - 7、系统内置50+海报模板（如，欢迎模式，卫生健康，校园风采，通知公告等），支持用户自定义修改背景及文案。同时可以自定义管理海报分类。 - 8、▲支持信息发布IP白名单管理，可将相关管理人员的办公网络IP地址纳入“IP白名单”，白名单外的IP地址无法获取信息发布权限。（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告扫描件并加盖投标人公章） - 9、▲人脸识别考勤功能支持离线识别，无网络环境下班牌仍可以进行人脸识别考勤。（提供CNAS或CMA认证的检验中心所出具的权威检测报告扫描件并加盖投标人公章） - 10、学生考勤结果可自动推送至家长手机端，供家长查看学生考勤信息。支持考勤结束后自动推送考勤结果给管理员、班主任和任课老师，同时老师可设置关闭通知开关。 - 11、系统提供基础信息库，包含教师、班级、学生、场地、一卡通等数据，支持电子表格批量导入或手工导入。提供考试信息库，包含考场号、场地、考试时间、科目等数据，支持电子表格批量导入或手工导入。 - 12、支持在云班后台将可用来预约的场地开启场地预约，然后老师即可在云班后台发起场地预约。同时班牌端会显示当前场地近两周的预约占用情况。 - 13、支持自定义德育督导班级评分标准，按全校、年级或班级设置评价维度，老师可以通过后台导入、手机小程序或班牌端扫码对班级进行评分。可按日、周、月查看班级总分，可以柱状图查看各评价维度的分数。 - 14、班牌可连接对应场地内的网络摄像头或录播设备，在班牌即可査看教室内的上课画面，实现电子可视化巡课。 - 15、手机端APP支持管理员、教师、家长多重身份切换，应用内可直接切换账户角色，无需退出账号重新登录。 - 16、支持NFC读卡功能，第三方应用可通过读卡接口自行采集班牌刷卡信息。 | 20 | 套 |
| 3 | 安装调试 | 电子班牌安装调试，含强弱电布线，墙面开孔及壁挂安装费用 | 20 | 套 |
| 八、师生桌椅等 |  |  |  |  |
| 1 | 学生课桌凳 | 学生课桌凳 桌：600*400*760mm 凳：350*250*420mm 桌凳面橡木、架子白柯木 一、实木课桌： 1、规格：课桌规格：600*400*760mm； 2、桌面板：桌面长600mm*宽400mm*厚18mm（长宽正负偏离2mm）材质：采用实木橡胶木指接板，具有环保、防水、耐磨、耐热、耐酸碱、耐烟灼、耐撞击，不变形、不起皮等性能，板材含水率小于10﹪， 3、课桌木架:桌腿采用实木白柯木，围板采用5mm厚多层板贴橡木皮、底板采用8mm厚多层板贴橡木皮。制作要求：框架卯榫工艺，围板起槽采口镶入。油漆颜色要求：环保聚氨酯油漆，颜色为木本色，全部满刮透明腻子，桌面板油漆为三遍、面板以下油漆二遍。 二、实木课凳： 规格：长350mm×宽250mm×高420mm； 1、凳面：长350mm×宽250mm，材质：采用实木橡胶木指接板，具有环保、防水、耐磨、耐热、耐酸碱、耐烟灼、耐撞击，不变形、不起皮等性能，板材含水率小于10﹪， 2、课凳木架： 凳面腿采用厚实木白柯木；制作要求：框架卯榫工艺。油漆颜色要求：环保聚氨酯油漆，颜色为木本色，全部满刮透明腻子，凳面板油漆为三遍、面板以下油漆二遍。 | 900 | 套 |
| 2 | 学生课桌套罩 | - 小学生课桌套罩 - 面料：高密度抗皱防水款、透气、经久耐用、环保无味；0.48mm加厚面料 - 材质：涤纶（聚酯纤维） - 尺寸：桌宽40cm，桌长60cm，无白边无裙摆 - 风格：简约风 - 颜色：浅绿色、豆绿色、湖蓝色 | 900 | 套 |
| 3 | 教师办公桌 | - 1、尺寸：办公桌长140cm宽60cm高75cm，柜体长40cm宽40cm高60cm - 2、木材部分：E1级实木颗粒板，防刮抗磨，抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的腐蚀，表面光滑 - 3、桌架部分：采用加厚方形金属钢架，防水防霉 - 4、脚垫：底部安装耐刮伤脚垫，防止刮伤地板 - 5、五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺 | 80 | 张 |
| 4 | 教师办公椅 | - 1、尺寸：坐垫宽49cm坐深50cm坐高47cm背高57cm - 2、材质：网布+金属 - 3、坐垫：舒适透气面料，原生高弹海绵，优质复合夹板 4、靠背：弹力网布，舒适透气 5、椅腿：钢制弓形腿，加粗钢管椅架，一体设计承重，硬度高承重力强，椅子重心稳固不晃动 6、脚垫：防滑脚垫，不磨损地板 | 80 | 把 |
| 5 | 会议桌 | - 1、尺寸：长600cm宽200cm高76cm - 2、基材采用密度板，实木封边，密度板板达到标准。 3、游离甲醛含量符合标准木材采用优质木料。 4、木皮采用优质天然木皮贴面，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵。 5、油漆四道底漆、三道面漆，采用优质亚光聚酯漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高，符合标准。 6、五金件采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙小且均匀，平整无毛刺 | 1 | 张 |
| 6 | 会议椅 | - 1、尺寸：坐宽45cm坐深51cm坐高45cm背高51cm - 2、木材：采用优质实木木材。 3、油漆：采用优质亚光聚酯漆，表面光滑柔和，无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高. 4、四道底漆，三道面漆，7道工序喷涂。 5、西皮：采用优质西皮，外观色泽均匀、自然，手感柔软。 | 40 | 把 |
| 7 | 阅览桌 | - 1、尺寸：W1200*D600*H750mm - 2、材质：橡胶木指接板 - 3、工艺：桌面采用厚18mm橡胶木指接板，桌脚采用55*55mm橡胶木；桌面4根加固横梁采用厚25mm实木。四角倒圆角，使用纯天然植物提取木蜡油浸润、擦拭、上光制成 | 25 | 张 |
| 8 | 阅览椅 | - 1、椅背尺寸为W545*D342mm（±5mm），椅座尺寸为W424*D442mm（±5mm）。 - 2、材质：采用PP+GF耐冲击改性一级新料注塑成型。 - 3、椅架：前脚管和后立管尺寸为φ25mm（±0.5mm），壁厚1.8mm（±0.1mm）圆管；材质：采用圆管满焊焊接，钢架表面经静电粉末喷涂，附着力强 | 50 | 把 |
| 9 | 可移动折叠网格展示架 | - 1.多加折叠组合款，单扇1米宽，1.6米高（5个折叠） - 2.功能类型：轻型货架 - 3.框架材质：金属 - 4.面板材质：金属 - 5.层数：一层 - 6.是否带滚轮：带滚轮 - 7.附加功能：可折叠、强力承重、烤漆工艺、防水防锈 | 20 | 组 |
| 10 | 分类垃圾桶 | - 1.开盖方式：摇盖式 - 2.材质：塑料 - 3.容量：40L - 4.尺寸：长40cm，宽27cm，高60.2cm - 5.分类及颜色：可回收物（蓝色）；其他垃圾（黑色） - 6.附加：坚固耐用，加厚加料 | 25 | 组 |
| 11 | 茶吧机 | 额定电压：220V,50Hz； 加热功率：1225W； 水箱容积：2L；外形尺寸：326×331×1062mm； 重量：11kg； | 8 | 台 |
| 九、益智拼接机器人 |  |  |  |  |
| 1 | 益智拼接机器人 | - 五种机器人拼搭方式 - 编程后下达指令，完成各类动作 - 蓝牙连接App支持图形or语言两种编程体验 | 1 | 套 |

备注：所有设备均需按要求安装并调试到位，综合布线安装符合国家行业规范要求。桥架、电缆等材料规格符合国家现行标准，布线方案建议自行现场勘察确定，并提供布局图。

- 商务要求：

★1、合同履行期限（工期）：30日历天；

★2、质保期：自验收合格之日起至少3年（空调不少于6年）；

3、验收：

3.1验收主体：采购人；

3.2验收时间：供货完成后接采购人通知；

3.3验收方式：现场验收；

3.4验收程序：验收由采购人验收小组、采购中心工作人员、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。必要时邀请相关的专业人员、其他参与投标的投标人、第三方机构参与验收。因工程质量问题发生争议时，由本地建设行政主管部门鉴定。项目符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

3.5验收内容：招标文件中技术要求表内的全部内容；

3.6验收标准:符合招标文件及中标投标文件的全部技术要求，达到合格标准。

3.6.1设备规格:设备应符合所规定的技术规格和功能要求。确保设备的型号、尺寸、容量等与所需的规格相匹配。

3.6.2设备质量:设备的制造质量应符合相关的国家标准或行业标准。检查设备的外观是否完好，是否存在任何损坏或缺陷。

3.6.3性能测试:对设备进行性能测试，以确保其满足预期的功能和性能要求。测试应根据设的用途和特性进行，包括但不限于功率、速度、准确性等。

3.6.4安全性:设备应符合相关的安全要求和标准，检查设备是否具备必要的安全措施等。

3.6.5校准和校验:对设备进行校准和校验，确保其测量和控制的准确性。校准和校验应按照设备制造商的建议或相关的标准进行。

3.6.6项目建设完成后连网调试完成、试运行情况良好，方可进行履约验收。

具体流程和验收方法参照《江苏省政府采购履约验收管理办法》。产生的验收费用由中标人支付

4、付款方式与履约保证金：

4.1合同款项的支付方式及进度安排：

采购货物送至指定地点，安装调试完成且经验收合格后30日内付至合同价款的100%

4.2本项目收取履约保证金：

4.2.1履约保证金的数额为合同金额10%。中标通知书签发后7日内向甲方提供履约保证金，否则视为自动放弃中标；中标人应当采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子履约保函（保险）等非现金形式在合同签订前提交。关于投标人可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”

4.2.2中标人违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如中标人违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。

4.2.3履约保证金自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。

- 第五章评标方法与评标标准

一、评标委员会构成：本采购项目评标委员会的评委由评审专家（采购人代表，如有）组成。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

三、评标办法：

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评委将以招标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术部分及商务部分等三部分内容按百分制打分。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价均相同的由招标人现场抽签决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

依据财法函[2020]46号文“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知”、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定。投标人符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：如本项目所采购的货物全部由小微企业制造，即本次全部货物均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标，属于小型、微型企业的（分别提供各项货物的小微企业声明函）、监狱企业[提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件]、残疾人福利性单位（提供残疾人福利性单位声明函）的，在投标报价的价格评审时给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

| 序号 | 评审项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 价格分（30分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30（按四舍五入取至小数点后两位）。 |
| 二 | 技术分(56分) | 技术参数（33分） | 按招标文件的技术参数要求进行评审； 打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标； 打▲号为重要指标，有一项负偏离扣0.5分；其余指标有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。以第四章采购需求中要求提供的相关证明材料为准；未要求提供证明材料的，以提供第三方检测机构出具的检测报告或原厂盖章证明材料的扫描件加盖投标人公章为准，否则评标委员会将有权判定该投标技术规格不能响应招标技术规格响应扣分或者作无效投标处理。 |
|  |  | 安装调试方案（5分） | 投标人提供《安装调试方案》,包含但不限于项目实施计划、人员安排、时间进度和应急保障计划等相关内容： 方案内容完整，措施科学合理，可实施性强的得5分； 方案内容较完整，措施较科学合理，实施性较强的，得3分； 方案有缺项，未完全包含相关内容，科学性、合理性一般，可实施性一般的，得1分。 该项未见阐述不得分。 |
|  |  | 售后服务及产品性能（18分） | 投标人提供售后服务及培训方案： 售后服务及培训方案完善，技术支持能力强，服务响应快，培训方案科学合理，可实施性强，响应程度高，且优于其他投标人的，得6分； 售后服务及培训方案完善，技术支持能力较强，服务响应较快，培训方案科学合理，可实施性较强，优于招标文件要求的，得4分； 售后服务及培训方案一般，仅符合招标文件要求的，得2分。 该项未见阐述不得分。 |
|  |  |  | 学生台式电脑制造厂商具备24小时智能在线服务；为便于提供更快捷的服务，生产厂商具有微信公众号报修的，并能实时查询报修状态、工程师电话及其位置，提供功能截图加盖投标人公章，得1分。 |
|  |  |  | 学生台式电脑原厂商提供设备闪修服务：当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则为客户免费赠送延迟日数对应的月度延保服务，且该服务必须原厂官网可查，提供加盖制造厂商公章的服务承诺函和官网截图，得2分。 |

|  | 教师培训功能资质。培训服务能力：所投备受课软件原厂培训讲师具备教育信息化信息技术学科应用“国培计划”项目专家资格，须提供211高校、省级或以上教育主管部门的证明材料及制造商给讲师缴纳社保的证明资料原件扫描件，得2分。 |
| --- | --- |

|  |  | 培训教材：投标人提供所投备授课软件的正版培训教材。正版培训教材为国家正规出版社发行的正版图书（须提供图书封面、出版编目(CIP)数据、出版单位名称及地址、图书开本、版次、印数、定价、印张版权页、扉页加盖软件研发商公章的扫描件）得2分。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 所投智慧黑板整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章），得2分。 |
|  |  |  |  | 所投智慧黑板支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。（提供CNAS或CMA认证的检测机构出具的检测报告扫描件并加盖投标人公章），得2分。 |
|  |  |  |  | 为保证云桌面管理软件的稳定性。云桌面管理软件需提供国家版权部门颁发的软件著作权登记证书扫描件并加盖投标人公章，得1分，注：证书软件名称需包含“云桌面”，否则不得分 |

三

商务分(14分)

项目

团队

| - （4分） |  | （1）投标人项目技术负责人具有高级或以上职称的得1分； （2）项目组成员具有系统分析师、注册信息安全工程师（CISP）、数据库系统工程师的，每提供一个得1分（一人同时具有多个证书或者同一个证书多人有的，均只认可其中一个）； 注：上述人员必须为投标人单位正式职工，并提供人员证书原件扫描件及社保缴纳凭证（须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），社保缴纳时间为2025年1月至今任意一个月。如已退休的必须提供退休证明及聘用合同。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类似 业绩 （2分） | 自2020年1月1日以来，投标人承接过类似的业绩，每有一个得1分，本项最高得2分。 说明：提供类似合同原件扫描件，时间以合同签订时间为准，提供的业绩材料必须能清晰反映合同价款、时间、项目内容等需要明确的内容，未明确、缺项、含糊不清的不予计分。 |
|  |  |  | 服务质量（6分） | 1质量保修期：核心产品质量保修期至少3年，投标人承诺质量保修期加一年得2分，此项最高得4分（投标人提供承诺书） 2提供核心产品的原厂授权，提供一个得1分，本项最多得2分，提供授权书原件扫描件。 |
|  |  |  | 节能 环保 （2分） | 电脑、LED显示屏、空调、激光打印机，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的环保产品认证证书原件扫描件的，有1个得0.5分，最多得2分。 注：要求提供相关材料原件扫描件，否则不予认可。 |

注：提供以上相关证明材料原件扫描件，否则不予认可，原件备查。

- 第六章投标文件格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、财务状况报告及税收承诺函

致：采购人名称

我方（投标人名称）参加项目名称（项目编号：）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》，我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、中标责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

致：采购人名称

我方（投标人名称）参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》，我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：

（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、中标责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。

特此承诺

投标人（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签名或签章）：

日期：

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

投标人（加盖公章或签章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章或签章）：

日期：年月日

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（加盖公章或签章）：

法定代表人或委托代理人（签名或盖章或签章）：

日期：年月日

六、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

七、法定代表人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附证明材料

- 八、投标函

致：灌云县小伊中心小学

根据贵方的（项目编号）招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

九、小微企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加灌云县小伊中心小学组织的（单位名称）采购编号为，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（产品名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（产品名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（产品名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

4.（产品名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

5.（产品名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

6.（产品名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

7.（产品名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

8.（产品名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

9.（产品名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

- 本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：

日期：

填报说明：

1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

2、中标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。

十一、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商 | 制造商企业类型 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务、材料、备品备件等）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

- “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 如无法填写相关数据，可不填写，但是货物品牌必须填写，图书室的图书填写总价即可。

- “制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”

- 行数或事项不够，可自行增加。

十二、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十三、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、类似项目业绩一览表

项目名称：       项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 采购单位 | 主要标的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： 元 （人民币（大写）： 元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

日期： 年 月 日

十六、相关方案

（格式自定，根据招标文件及评标标准要求自行提供）

十七、投标人认为需要提供的其他材料质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。