招

标

文

件

项目名称：徐州市移动监测站升级改造项目

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0042

采 购 人：徐州市无线电管理监测站

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二〇二四年三月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州市无线电管理监测站

《徐州市移动监测站升级改造项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对徐州市无线电管理监测站“徐州市移动监测站升级改造项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市移动监测站升级改造项目

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0042

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年4月12日北京时间09:30。

（二）开标时间：2024年4月12日北京时间09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市无线电管理监测站

（二）地址：徐州市新城区行政中心西区综合楼

（三）联系方法：0516-80801825

（四）采购项目联系人：胡继礼

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室

（三）联系方法：0516-83205102

（四）采购项目联系人：赵茜茜

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

1.投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

2.投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

3.投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

4.投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市无线电管理监测站 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用供应商信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (3)截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 (4)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (5)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-5必须提供，否则投标无效） 1、投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件； 2、财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份，或提供投标人的上年度财务报告，或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3、投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供投标人的至少2名为本项目服务的人员的劳动合同（书）扫描件）； 5、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6、提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 7、投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、技术参数（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、承载平台改装方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3、系统电磁兼容设计方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4、承载平台载荷、配重和电源技术方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 5、项目实施方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 6、售后服务方案（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）； 7、系统管控（联网）能力（格式自拟，要求见招标文件第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 1、投标人评价； 2、业绩。 （三）评标标准其它需要提交的证明材料。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过399万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2024年4月12日09:30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2024年4月12日09:30（标准时间）。 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：本项目无。 |
| (四十一) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：赵茜茜;联系电话：0516-83205102； 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1908室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。

9.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

行号：314303000180

- 评标标准

| 项目 | 评价细则 |
| --- | --- |
| 价格（30分） | 各投标人价格得分=最低报价÷各投标人报价×30。 得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 投标人评价（2分） | 1）投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书的，得1分； 2）投标人具有有效期内的CCRC信息安全服务三级及以上资质的，得1分； 本项最高得2分。 投标文件中需提供证书扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |
| 业绩（3分） | 根据投标人所提供的自2021年4月1日（以合同签订时间为准）至今的无线电移动监测站项目的销售业绩情况进行评分，每提供1份业绩得1.5分，满分3分。 投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书扫描件、采购合同文本扫描件，所有材料缺一不可，否则不得分。 |
| 技术参数（30分） | 完全满足招标文件《第六章 采购需求》中“技术参数要求”得30分。招标文件《第六章 采购需求》中“技术参数要求”中加“▲”项，每一项不满足或负偏离减2分；非加“★”“▲”项每一项不满足或负偏离减1分。本项最低得0分。 加“★”的为实质性响应，不满足视为无效投标；加“▲”为重要技术参数。 |
| 承载平台改装方案（4分） | 根据投标人针对本项目所投承载平台改装技术方案（包括但不限于承载平台改装后的整体结构图、多角度三维立体彩色渲染效果图、系统整体电原理框图及连线图，详细列出设备配置清单，以及承载平台载荷、配重和电源技术说明）进行评分： 1）承载平台改装技术方案详细、图纸完整、改装合理、安全性强的得4分； 2）承载平台改装改装技术方案较合理、安全性较强但不够详细且图纸不完整的得2分； 3）承载平台改装改装技术方案不合理、不完整、有重大欠缺或安全性差或未提供的不得分。 |
| 系统电磁兼容设计方案（5分） | 根据投标人针对本项目所投承载平台电磁兼容技术方案（包括但不限于车内设备布局电磁屏蔽、电磁兼容技术说明、电磁兼容验证方法）进行评分： 1）承载平台改装电磁兼容性方案详细、合理，并有相关资质单位认可的得5分； 2）承载平台改装电磁兼容性方案较详细、较合理的得2分； 3）承载平台改装电磁兼容性方案差或者未提供的不得分。 |
| 承载平台载荷、配重和电源技术方案（4分） | 根据投标人针对本项目所投承载平台电源供电方案（提供车载电池组如何在外部供电断电后可为系统设备提供持续时间不少于4小时的储备电量的技术说明）进行评分： 1）承载平台载荷、配重和电源技术方案说明详细合理的得4分； 2）承载平台载荷、配重和电源技术方案说明较详细、较合理的得2分； 3）承载平台载荷、配重和电源技术方案说明不合理或未提供的不得分。 |
| 项目实施方案（4分） | 根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于实施内容、项目计划安排、验收保障、项目人员安排等）进行评分： 1）实施方案详实、目标准确、具体问题具体分析、具有针对性的得4分； 2）实施方案内容较详实、目标准确、不存在明显缺漏的得2分； 3）实施方案内容不详实、存在明显缺漏或者未提供的不得分。 |
| 售后服务方案（10分） | 根据投标人提供的售后服务方案情况，对其售后服务的服务能力、服务承诺、维修流程、维修响应时间等进行评分： 1）售后服务方案详细具体、合理可行的，得10分； 2）售后服务方案一般、基本合理可行的，得7分； 3）售后服务方案较差的，得3分； 4）售后服务方案未提供的，得0分。 |
| 系统管控（联网）能力（6分） | 1）投标人所投软件应符合超短波监测管理一体化平台标准规范，具备无线电监测管理一体化平台设备操作服务接入能力，并根据省里明确的时间免费接入省一体化平台，提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构按照YD/T 3700-2020《超短波监测管理一体化平台技术规范》出具的设备操作服务能力（须包含Stream和FTP两种模式）检测报告扫描件。免费接入省一体化平台的得3分，不能免费接入的不得分。 2）投标人所投软件符合超短波监测管理一体化平台标准规范，提供第三方检测机构按照YD/T 3700-2020《超短波监测管理一体化平台技术规范》出具的管控系统能力检测报告扫描件的，得3分；未提供的，本项不得分。 |
| 所报产品为“环境标志产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“环境标志产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“环境标志产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料复印件，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。投标时不须原件核查。 |
| 所报产品为“节能产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）属“节能产品”（必须是有效期内）的得1分，是否为“节能产品”，以是否列入中华人民共和国财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的“节能产品政府采购清单”为准，投标文件中提供有关证明材料复印件，经评标委员会在http：//www.ccgp.gov.cn/网上核查后方为有效。投标时不须原件核查。 |

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期：   年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

- 支付

（一）付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之七十(70%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15天内，卖方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同总价的百分之三十 (30%)即￥           ，大写：人民币                 ，合同标的全部交付并安装完毕验收后15天内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

（二）付款方式二：不提交预付款保函的（分三步付款）

合同价款的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。
    合同价款的百分之五十(50%)即￥         ，大写：人民币         元整，在现场对合同标的全部点验完毕后，办理政府采购资金结算手续支付给卖方。

合同总价的百分之二十(20%)即￥          ，大写：人民币                 ，通过项目终验后，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，6个月内完成试运行和终验并移交移动监测站。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，6个月内完成试运行和终验并移交移动监测站。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后  10   日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，江苏中际招标代理有限公司一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：             ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

第六章  采购需求

一、说明

- 1、徐州市移动监测站升级改造项目，数量：1套。

- 2、本项目采购的是非进口产品。

- 3、该项目不允许分包。
4、本项目核心产品为监测接收机、九通道空间谱测向接收机。

二、采购项目预算金额

1、本项目不接受超过399万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

2、投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务、验收等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。
    3、本项目监理费用为：6万元，由中标人支付，包含在此报价中。
    三、项目背景概述

徐州市无线电管理监测站现有一辆本田CRV无线电监测车建设于2005年，设备老旧，技术性能不符合《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》要求，且无法进行车辆年审，已申请报废。

本项目以原有监测车报废升级方式，新建1套二类移动监测站。项目建成后可进一步提升徐州市的机动监测技术设施水平，增强重大活动、重要考试以及应急救灾等无线电安全保障能力。

- 四、项目建设依据

- 《中华人民共和国无线电管理条例》；

- ITU《频谱监测手册》；

- 《“十四五”无线电管理和发展规划》；

- 《江苏省无线电管理“十四五”规划》；

- 国无办[2019]3号《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》；

- 国无办函[2019]21号《无线电管理基础和技术设施建设项目管理指导意见》；

- 工信部无[2017]283号《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》；

- YD/T3699-2020《无线电管理一体化平台体系架构及应用规范》；

- YD/T3700-2020《超短波监测管理一体化平台技术规范 共5部分》；

- 《无线电监测车技术条件》QC/T 934-2012；

- 《无线电管理特种车及装备配置技术要求》；

- 国家相关技术标准和行业相关技术规范。

- 五、系统主要配置

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测接收机 | 频率范围：20MHz～18GHz，中频带宽：500MHz | 1台 |
| 2 | 九通道空间谱测向接收机 | 频率范围：20MHz～18GHz，测向带宽：80MHz 测向体制：20MHz～8GHz支持九通道空间谱估计，8GHz～18GHz支持比幅测向 | 1台 |
| 3 | 监测天线 | 频率范围：20MHz～18GHz，全频段支持有源/无源切换 | 1副 |
| 4 | 九通道测向天线 | 频率范围：20MHz～18GHz（垂直极化），40MHz～1.3GHz（水平极化） | 1副 |
| 5 | 专项监测设备 | 含广播电视、对讲机、航空信号、2G/3G/4G/5G公网基站、集群通信系统解码单元等，配套天线。 | 1套 |
| 6 | 配套安装附件 | 包括适配器、接头、射频电缆、控制电缆、供电电缆、电源插排、视频图像记录仪、信息记录等 | 1套 |
| 7 | 软件平台 | 含监测测向分析软件、数字信号识别及分析软、专项监测软件（广播电视、对讲、航空、基站、集群通信专项监测）、电子地图模块等；信号分析及文字识别、原子化服务封装，一体化平台接入（含一次性测试）等 | 1套 |
| 8 | 数字信号解码管制单元 | 支持数传信号解析和压制，含80MHz～1.5GHz收发一体天线 | 1套 |
| 9 | 控制终端 | 两主一备，定制性能指标不低于酷睿i7，16G内存，1TB固态硬盘，含正版操作系统和办公软件。使用两台控制终端，可分别对监测系统和测向系统控制同时使用监测功能和测向功能。 | 3台 |
| 10 | 系统管理控制箱 | 含小型工控机、交换机、路由器，支持5G、WiFi、有线等多种通讯网络 | 1套 |
| 11 | 升空平台 | 支持图像采集功能，起飞重量≤750g，最大悬停时间不低于40分钟，12米/秒抗风，GPS+北斗导航，8GB机载内存，视频支持150Mbps H.264/H.265码率，三轴机械云台，O4图传，全向双目视觉系统，可探测范围：≥200米，最大上升速度≥8米/秒，最大水平飞行速度≥21米/秒，电池容量≥5000毫安时，拍摄广角像素≥4800万。 | 4套 |
| 12 | 手持式定向天线组 | 扩展原PR200便携式监测接收机的监测频率范围为8kHz～33GHz，并配置相应的监测天线，含天线手柄，集成可切换LNA、电子罗盘和GNSS，支持天线自动识别。 | 1套 |
| 13 | 供电系统 | 支持汽车发电机、市电、电池供电，含磷酸铁锂电池组，供电时间不低于4小时 | 1套 |
| 14 | 承载平台 | 车长≥5000mm，车宽≥1980mm，车高≥1770mm，轴距≥2950mm，排量≥2490mL，最大功率≥220kW，七速湿式双离合变速箱，轮胎尺寸≥265/45 R21，汽油，符合国六排放标准 | 1辆 |
| 15 | 承载平台改装 | 包括新车购置车体改装、设备设施、系统布线、定制操作台、出厂测试等 | 1项 |
| 16 | 特种车公告 | 申请并取得工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》中的车辆改装公告号及机动车目录 | 1项 |

- 六、技术参数要求（以下加“★”的为实质性响应，不满足视为无效投标；加“▲”为重要技术参数。）

- 1、监测测向系统

1）★监测频率范围：20MHz～18GHz；

2）★测向频率范围：20MHz～18GHz（垂直极化），40MHz～1.3GHz（水平极化）；

3）监测灵敏度：≤15dBμV/m（20～3000MHz），≤20dBμV/m（3～6GHz），≤25dBμV/m（6～18GHz）；

4）测向灵敏度：≤20dBμV/m（30～3000MHz），≤25dBμV/m（3～6GHz），≤30dBμV/m（6～18GHz）；

5）测向准确度：≤3°（30～3000MHz，R.M.S，无反射环境），≤5°（3～18GHz，R.M.S，无反射环境）；

6）测向时效：≤2ms（单次突发信号）；

7）同频非相干信号分离个数（D/λ>1）：≥5；

8）同频相干信号分离个数（D/λ>1）：≥2；

9）最小同频信号分辨角度（D/λ>1）：≤20°。

注：测向系统需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告作为测向指标参数的证明材料，报告中至少包括测向准确度、测向灵敏度、测向时效（瞬时信号测向能力）、同频信号分离个数（测向来波数目）、最小同频信号分辨角度等测试项目。不提供报告或所提供报告中测试数据不符合的按负偏离评分。

- 2、监测接收机

1）★频率覆盖范围：20MHz～18GHz（具备后续可通过内部选件扩展到40GHz能力）

2）接收频率调谐误差：≤0.1ppm

3）频率准确度（0℃-45℃）：≤±1×10-7

4）中频带宽：≥500MHz

5）本振相位噪声:＜-120dBc/Hz @10kHz （V/UHF频段）

6）频率合成器设定时间：≤1ms

7）电平显示分辨率：0.1dB

8）扫描特性：存储扫描≥1200 CH/s

信道扫描≥1700 CH/s

▲数字全景扫描（25KHz步进）≥100GHz/s

9）镜像抑制：≥90dB

10）中频抑制：≥90dB

11）▲V/U频段线性度：二阶截点：≥60dBm（低失真模式）

三阶截点：≥20dBm

12）V/U频段噪声系数：≤12dB（20MHz-3GHz）

13）解调方式：AM、FM、PM、pulse、CW、SSB、IQ

14）▲实时带宽：≥500MHz（具备可扩展为2GHz能力）

15）RF输入阻抗：50Ω

16）RF输入驻波比：≤3

17）电平测量检波方式：AVG，PEAK，FAST，RMS

18）工作环境温度：0°C ～ +50°C

具备未来在不改变外观尺寸的情况下，具有扩展2GHz实时中频带宽的能力，具有扩展到40GHz监测频率范围的能力。

注：以上第1-18项需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明，不提供报告或所提供报告中主要指标测试数据不符合的按负偏离评分。主要指标：依据《国无办[2019]3号《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》》中规定的主要指标包括频率范围、频率准确度、相位噪声、实时中频带宽、噪声系数、二阶截断点、三阶截断点、中频/镜像抑制。

- 3、九通道空间谱测向接收机

1）频率范围：20MHz～18GHz；

2）▲测向体制：20MHz～8GHz支持九通道空间谱估计，8GHz～18GHz支持比幅测向；

2）频率准确度（0℃-45℃）：≤±1×10-7；

3）中频相位噪声：≤-110dBc/Hz@10kHz（fc=1GHz）；

4）▲中频带宽：≥80MHz；

5）噪声系数：≤12dB（20～3000MHz），≤15dB（3～6GHz）；

6）二阶截断点：≥60dBm（低失真模式）；

7）三阶截断点：≥20dBm（低失真模式）；

8）中频/镜像抑制：≥90dB；

9）音频失真系数：≤5％。

注：以上第1-9项需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件证明，不提供报告或所提供报告中主要指标测试数据不符合的按负偏离评分。主要指标：依据《国无办[2019]3号《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》》中规定的主要指标包括频率范围、频率准确度、相位噪声、实时中频带宽、噪声系数、二阶截断点、三阶截断点、中频/镜像抑制。

- 4、监测天线

1）频率范围：20MHz～18GHz；

2）支持有源/无源可切换；

3）极化方式：垂直极化；

4）天线增益：-10～7dBi（20～100MHz，典型值）；7～18dBi（100MHz～8GHz，典型值）；12～18dBi（8～18GHz，典型值）。

- 5、九通道测向天线

1）频率范围：20MHz～18GHz（垂直极化），40MHz～1.3GHz（水平极化）；

2）测向体制：20MHz～8GHz支持九通道空间谱估计/九通道相关干涉仪，8GHz～18GHz支持比幅测向；

3）天线阵元数：9阵元；

4）天线最大孔径：≤1.1m。

- 6、数字信号解码管制单元

1）频率范围：80MHz～1500MHz；

2）解码类型：S2009、云系列、sunlips、TK 系列等

3）对讲机制式：FM、DMR、dPMR、PDT、TETRA；

4）工作模式：解码、信息擦除、信息轰炸、文本警示；

- 5）发射功率：≥10W。具备FM、DMR、DPMR、NXDN、PDT、云系列,TK 系列等常见作弊信号管制；
    7、手持式定向天线组

包括天线手柄（带下变频器）、专门为接收机定制化的线缆组，便携包，以及天线模块用于覆盖8kHz 到 33 GHz，集成的低噪声放大器 (LNA), 触发和切换按钮，以及电子罗盘和 GPS/GLONASS 接收机。

模块一技术指标：

1)频率范围：8kHz-8GHz，分段实现（自动识别天线模块）；

2)极化方式：垂直/水平极化（自动识别）；

3)输入阻抗：50Ω；

4)天线因子：19-47dB/m（20MHz-8GHz）

5)射频输出：N型连接器；

6)VSWR：<3.5；

7)天线内置GPS和电子罗盘模块；

8)可切换有源无源模式；

9)GPS获取定位时间（冷启动）：约为26秒，刷新频率：1Hz；

10)电子罗盘可用数据：方位和仰角；

11)电子罗盘精度：典型值1.5°RMS；

12)尺寸（长×宽×高）：分别不大于600 mm × 285 mm × 60 mm；

13)单付天线操作重量：不大于1 kg；

14)工作温度范围：-10 °C ～+55 °C；

15)储存温度范围：-25 °C ～ +70 °C

模块二技术指标：

1)数字下变频天线手柄支持频率范围：20MHz-20GHz，分段实现，自动识别天线模块，兼容HE400天线模块（除-HF）；

2）SHF天线模块：5GHz-20GHz

3)极化方式：垂直/水平极化（自动识别）；

5)天线增益：12-21dBi（SHF：5GHz-20GHz）

6)射频输出：snapN型连接器；

7)VSWR：<3；

8)天线内置GPS和电子罗盘模块；

9)输入阻抗：50Ω；

10)配套便携式手提箱，用于天线安放及携带。

10)GPS获取定位时间（冷启动）：约为26秒，刷新频率：1Hz；

11)电子罗盘可用数据：方位和仰角；

12)电子罗盘精度：典型值1.5°RMS（用于0°仰角）；

13)单付天线操作重量：不大于2 kg；

14)工作温度范围：-10 °C ～+55 °C；

15)储存温度范围：-25 °C ～ +70 °C

模块三技术指标：

1)数字下变频天线支持频率范围：18GHz-33GHz；

3)极化方式：线极化；

5)天线增益：10.5-13.5dBi

6)射频输出：snapN型连接器；

7)VSWR：<3；

8)天线内置GPS和电子罗盘模块；

9)输入阻抗：50Ω；

10)配套便携式手提箱，用于天线安放及携带。

10)GPS获取定位时间（冷启动）：约为26秒，刷新频率：1Hz；

11)电子罗盘可用数据：方位和仰角；

12)电子罗盘精度：典型值1.5°RMS（用于0°仰角）；

13)单付天线操作重量：不大于1.5 kg；

14)工作温度范围：-10 °C ～+55 °C；

15)储存温度范围：-25 °C ～ +70 °C

- 七、系统功能要求

1）基本监测功能：频率测量、电平测量、场强和功率通量密度测量、占用带宽测量、调制测量、脉冲测量、频率使用率测量、无用发射测量、信号分析和发射机类别识别等。

2）支持电磁环境测量。

3）支持广播电视声音及图像信号监测，支持移动通信系统、对讲机系统等监测。

4）支持频点测向、宽带测向、同频多信号测向，支持监测和测向实时并行，支持测向定位功能。支持无线电测向及测向数据回放，能够对过去不少于6小时内出现过的干扰信号测向定位。

5）支持监测数据存储和处理。

6）支持系统联网，免费接入省一体化平台。

7）支持系统自检。

8）支持常见信号调制方式的自动识别。支持GSM、TETRA、调频广播、CDMA、FDD-LTE、TD-LTE、5G等传输系统识别。

9）支持频谱评估，支持国家要求的频谱评估数据的采集、存储和导出。

10）具备移动通信信号接收和解码，支持公众移动通信基站2G/3G/4G/5G所有通信制式广播信道的解码，能够从无线信号端对类别、制式、频率、运营商、信道号、场强、基站识别码、蜂窝小区号、位置区域码、经纬度等主要基站信息进行识别、记录及存储。

11）支持主流对讲和集群通信的测试和协议解析，并在频谱分析的同时输出短信内容和语音

12）电视信号解码，可对包括PAL-D、NTSC、DTMB、DVB-T等制式的电视信号进行解调、播放的功能。可对电视台站数据进行保存，形成电视台站数据库，能进行列表查询展示；电视台站数据库有电视特征数据（如一帧截图），并能对保存的电视信号进行回放。

13）ADS-B信号解码，可接收、解调广播式自动相关监视系统（ADS-B）信号，在地图上呈现飞机位置、轨迹，实现区域空中飞行器的定位跟踪以及实时获取飞行器的经度、纬度、高度、速度、航向等信息，并可将航班信息在电子地图上进行展示。

14）支持电子地图。

15）数字信号解析和管制。可对信号自动进行判别分析，并调度相关模块进行信号的解码及信息显示，同时还可以依据系统配置，及时对接收终端发送擦除指令进行信息清除，并发送文本警示信息进行警示。在设备正常覆盖范围内，能够对数字信号实现干扰阻断或信息擦除，阻止考场内作弊器材收到任何场外发送的作弊信息。可根据压制信号类型自动设置发射带宽，具备FM、DMR、dPMR主流对讲机等进行语音警示，对常见的RS2009、云系列、Sunlips、TK系列等考试作弊数传器材等的警示能力，输出功率可调。

- 八、承载平台改装要求

1、承载平台改装要求

中标人选择的承载平台改装企业须具有相应的工信部汽车改装资质，承载平台改装应符合国家相关标准和交通管理部门有关要求。承载平台整体外观完好，保证可以在当地公安承载平台管理部门正常办理承载平台年检年审及其他相关手续。

承载平台改装须严格按照ISO9001质量管理体系进行质量管理，车内、车外所用材料，使用工艺满足防火、防锈、防腐、防霉菌、防潮湿要求，承载平台改装满足下列要求：

- 内部设备布局应充分考虑电磁屏蔽和电磁兼容，在主驾和副驾座椅背面分别安装折叠操作台，且必须做防滑处理。后排座的脚垫做防滑且固定处理。承载平台扶手箱处设置可触摸式综控面板（含电源、网络、升降信息显示）。

- 人员承载要求

- 承载平台改装完成后，应满足≥5人（含驾驶员）的载人数量要求。

3）电磁兼容性要求

电磁兼容性设计贯穿于总体工程设计的全过程。电磁兼容性设计应综合利用屏蔽、接地、滤波、搭接、元器件的合理选用、空间、时间、频率分隔、合理布线、材料与工艺的正确选用等技术措施。

4）运载能力要求

符合GB1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》的有关规定，满足车辆公路运输要求。

具备适应国内路面行驶的抗震性能，顶部天线和内部系统设备不出现任何松动和损坏。所有工具、配件及其他物品均应在固定位置安放，在移动过程中不会掉出，系统设备、柜体、厢体的加固能够承受80km/h～120km/h的急刹的附加负载。放置天线的位置必须进行特殊加固。设备机柜安装时，须配置减震底架，采取二次减震措施。

5）整车稳定性要求

改装后整车整备质量不大于原车的规定最大总质量；整车重心分布合理，运行平稳，承载平台加速、制动、转向灵活。

6）试验与测试要求

车体改造完成后应进行整车性能测试，包括但不限于：供电系统测试、车辆行驶测试、车辆淋雨测试等，并提交相应测试报告。

2、承载平台电源系统要求

提供电池组、市电和汽车发电机三种供电方式，通过电源控制器为设备提供无间断稳定可靠供电。电池组在外部供电和发电机断电后，可为监测测向系统提供持续时间不少于4小时的储备电量，电源系统应具备一定的自动控制和交互功能，应具备电流监控、开关控制、电量显示、异常告警等基本功能。

3、设计要求

根据选用的承载平台和选配的设备，投标人在投标过程中需提供承载平台改装技术方案，技术方案中至少包括以下内容：

1）承载平台改装后的整体效果图，包括设备结构的尺寸图、效果图（含整车效果图，内部效果图，车顶天馈部分效果图等）。

2）承载平台改装后承载平台配重、承载平台平衡、供电等总体效果和技术说明。

3）车内设备布局应考虑电磁屏蔽，需提供电磁兼容技术说明。

- 九、项目实施要求

1、双方合同签订之日起6个月内完成试运行和终验并移交移动监测站。

2、验收要求

1）采购人按照项目进展情况组织验收。

2）验收内容为系统的测试结果是否符合招标文件要求的功能和产品技术规格中的性能，系统是否能正常稳定运行。

3）本项目的验收由采购人组织专家组进行。中标人应负责在项目验收时将系统的各种方案及有关产品说明书、技术文件、资料及测试验收报告等文档汇集成册交付采购人。文档须符合国家、省有关政府采购项目档案验收的有关要求。

4）中标人应按照工业和信息化部印发的《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》的要求，将所提供监测测向系统送往具有CMA、CNAS资质的第三方检测机构进行测试，并获得系统测试报告，整车监测测向功能及电磁兼容性能需通过第三方检测机构的测试验证，费用包含在投标总价内。

5）有关费用包括但不限于验收费、监理费等其他费用，由中标方支付。

- 十、售后服务和培训要求

1、售后服务

本项目的质保期为5年，时间自项目最终验收签字之日起计算。

2、采购人享受本项目的升级（软件）和设备质保服务；提供功能适应性和完善性修改升级（软件），使设备更符合业务要求和更适应使用者的操作；

3、售后服务响应时间：要求提供7×24小时电话或电子邮件服务，接到用户问题在2小时之内进行回复，系统出故障时24小时随时响应，如需现场处理的，技术人员在48小时内赶赴现场，72小时内解决一般故障问题，并恢复系统运行；如果设备故障在规定时间内仍无法排除，投标人应在随后72小时内提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备供采购人代替使用，直至故障设备修复，确保设备的正常使用。

4、培训要求

中标人应分析用户的整体培训需求，制定培训方案；现场培训对象包括操作人员和管理人员（人数不少于3人，时间不少于1天）；培训内容包括系统介绍、使用培训以及系统维护管理培训；培训方式为双方约定；在项目实施及质保期内，实施单位须按用户要求提供充分的各类现场培训，培训内容、方式和地点须根据用户要求进行定制；中标人提供培训所需的资料。

十一、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0042]招标文件，         (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为开标之日后90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7.江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

移动电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市移动监测站升级改造项目

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0042

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州市移动监测站升级改造项目

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0042

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏中际招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州市移动监测站升级改造项目

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0042

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

受托人联系电话：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市移动监测站升级改造项目）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0042）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

- 中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司       （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（监测接收机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
2.（九通道空间谱测向接收机），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

3.（监测天线），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
4.（九通道测向天线），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
5.（专项监测设备），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
6.（配套安装附件），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
7.（软件平台），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
8.（数字信号解码管制单元），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
9.（控制终端），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
10.（系统管理控制箱），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
11.（升空平台），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
12.（手持式定向天线组），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
13.（供电系统），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
14.（承载平台），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；
15.（承载平台改装），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！)；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市移动监测站升级改造项目

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0042

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市移动监测站升级改造项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2024-0042）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。