常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：天宁区2025年军属老旧小区改造项目智能化采购项目

项目编号：JSZC-320402-YYYY-G2025-0003

采 购 人：常州市天宁区天宁街道办事处

采购代理机构：常州阳宇工程管理有限公司

二〇二五年七月

- 目      录

第一章   投标邀请	3

第二章   投标人须知	7

第三章   资格审查	22

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章   采购需求	33

第六章   拟签订的合同文本	45

第七章   投标文件的组成及提交须知	52

第八章   投标文件格式	53

- 第一章   投标邀请

项目概况

常州市天宁区天宁街道办事处的天宁区2025年军属老旧小区改造项目智能化采购项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2025年7月25日14点00分（北京时间）前在线提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320402-YYYY-G2025-0003

2.项目名称：天宁区2025年军属老旧小区改造项目智能化采购项目

3.项目预算金额：90万元、项目最高限价：89.60274万元

4.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 天宁区2025年军属老旧小区改造项目智能化采购项目 | 90 | 89.60274 | 1项 | 包括但不限于门禁道闸系统、视频监控系统、综合布线系统等的供货、安装、调试、维护及培训，直至通过采购人及其他相关部门的验收、质量保修及相关服务等全部内容。 |

5.合同履行期限：接到甲方通知后120日内安装调试验收合格并交付使用。

6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向中小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求： / 。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。

3.方式：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版采购文件。

4.售价：0元。

## 四、投标文件提交（上传）的截止时间及开标时间、地点

投标截止时间、开标截止时间：2025年7月25日14点00分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策： / 。

2.本项目的采购期限为：接到甲方通知后120日内安装调试验收合格并交付使用。预算金额为90万元、当年安排数为90万元。

3.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（技术支持服务热线：0519-85588210，CA认证证书办理联系电话：0519 -85588120）

3.1办理CA认证证书

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

3.2注册

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

3.3控件、客户端下载

投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

3.4 获取电子招标文件

投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。

3.5编制电子投标文件

投标人应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

3.6提交电子投标文件

投标人应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

3.7电子开标

投标人使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

3.8注意事项

投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市天宁区天宁街道办事处

地    址：常州市天宁区晋陵中路511号

联系方式：缪先生   0519-69896681

2.采购代理机构信息

名    称：常州阳宇工程管理有限公司

地    址：常州市天宁区智核广场3号楼9楼

联系方式：陆工 0519-88836899

3.项目联系方式

项目联系人：陆工

电      话：13775037052

上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

- 第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目 / 包不适用。 □本项目为单一产品采购项目，核心产品为 / 。 ■本项目 / 包为非单一产品采购项目，核心产品为： 广告道闸。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 考察地点： / 。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间： / 年 / 月 / 日 / 点 / 分 召开地点： / 。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目属于货物类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算 60 日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： / 。 （2）允许分包的金额或者比例： / 。 （3）其他要求： / 。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面或电子邮件。 投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年7月11日17点00分（北京时间）前以书面形式提交或发电子邮件至常州阳宇工程管理有限公司。邮箱：515388827@qq.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州阳宇工程管理有限公司； 联系电话：13775037052； 通讯地址：常州市天宁区智核广场3号楼9楼。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■中标单位 收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）―500万元1.1%，以上略。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。 缴纳时间：领取中标通知书之前。 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。。 |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交单位必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，投标人需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六   确定中标

- 确定中标单位

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标单位，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标单位确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标单位发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标单位、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标单位投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标单位投标文件作实质性修改。

  - 中标单位拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标单位可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标单位就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标单位支付的，中标单位须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

27.2  集中采购机构不收取代理费。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书 |  |
| 1-2 | 法定代表人资格证明书 | 法定代表人资格证明书、法定代表人身份证（如有授权的，另须提供授权委托书、被授权人身份证） | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-3 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-4 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 1-5 | 政府采购供应商信用承诺书 | 提供了符合招标文件要求的《政府采购供应商信用承诺书》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、供应商单独参与投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标单位推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标单位推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》 |
| 2 | 主观分 | 23 |  |  |
| 2.1 | 整体实施方案 | 8 | 投标人提供的项目实施方案及实施计划及保证措施进行评审，包含但不限于项目的难点和重点、人员的合理配备、质量的前后监控、与其它项目的衔接、实施过程中规范化操作、对不可预见因素的预测及解决方案、实施结束后对各种设备及系统的调试等等，确保项目保质、保量、保时完成。 1.有详细完整的项目实施计划及保证措施，计划合理，步骤清晰，各个实施阶段说明完整的，具有项目建设、进度控制措施，整体项目实施方案科学、合理、可行，对本项目很强的针对性，得8分； 2.有完整的项目实施计划及保证措施，能够满足本项目的实施，整体项目实施方案较为合理、可行，对本项目有较强的针对性，整体项目实施方案、实施计划及保证措施基本可行，能基本满足本项目的实施，得6分； 3.整体项目实施方案、实施计划及保证措施较差，存在一定遗漏，得4分； 4.方案残缺不全，有严重缺陷，不合理或不切实际，得2分。 未提供或无相关内容的不得分。 |  |
| 2.2 | 售后服务方案 | 5 | 投标人有明确的后期维修服务方案，方案中包含后期服务体系、后期服务机构及人员、后期维修方案等内容。 1.方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分； 2.方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分； 3.方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。 未提供或无相关内容的不得分。 |  |
| 2.3 | 用户培训方案 | 5 | 投标人针对本项目的实际需求提供相应的培训服务方案包括但不限于培训计划、培训时间、培训内容等方面。 1.投标人对设备（系统）交付后的用户培训计划专业性强、可行性高、内容齐全的，得5分； 2.投标人对设备（系统）交付后的用户培训计划专业性较强、可行性较高、内容较好的，得3分； 3.投标人对设备（系统）交付后的用户培训计划专业性一般、可行性一般、内容一般的，得1分； 未提供或无相关内容的不得分。 |  |
| 2.4 | 验收组织方案 | 5 | 投标人提供的验收方案包括验收标准、验收计划、验收组织及验收详细方案等。 1.验收方案完整、可行，能完全满足项目完工要求，得5分； 2.验收方案较好、可行，能基本满足项目完工要求，得3分； 3.验收方案一般，对项目完工要求响应一般，得1分； 未提供或无相关内容的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 47 |  |  |
| 3.1 | 项目经理 | 8 | 项目经理具有有效的二级建造师（机电工程）、高级工程师、CISAW信息安全保障人员证书，ITSS信息技术应用创新服务经理认证证书，每有一项得2分，最高得8分。 | 1、提供人员证书及由社保机构出具的投标供应商为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录（缴纳时间为2025年4月-6月）。 2、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 3、涉及人员不可重复得分。 |
| 3.2 | 项目技术负责人 | 6 | 项目技术负责人具有有效的高级系统规划与管理师、高级系统架构设计师、注册信息安全工程师（CISE）认证证书，每有一项得2分，最高得6分。 |  |
| 3.3 | 项目运维负责人 | 6 | 项目运维负责人具有有效的高级信息系统项目管理师、网络通信安全管理员认证、CCSC网络安全能力认证（网络安全技术1级）认证证书，每有一项得2分，最高得6分。 |  |
| 3.6 | 综合实力 | 1.5 | 投标单位具有有效的信息安全管理体系（范围需包含计算机信息系统集成及运维）认证证书的得1.5分，没有不得分。 | 1、提供相关证书。 2、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
| 3.7 |  | 1.5 | 投标单位具有有效的隐私信息管理体系（范围需包含应用软件开发及计算机信息系统集成及运维）认证证书的得1.5分，没有不得分。 |  |
| 3.8 | 技术参数响应情况 | 24 | 技术要求的符合性，即对投标单位拟提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。全部符合技术要求的得基本分24分。带“★”参数为关键参数，每有一项负偏离的，作无效投标处理；带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣0.75分，扣完为止。 | - 提供“技术偏离表”。 2、未按要求提供或少提供相关材料不得分。 |
|  | 政策性得分 |  | （如有) |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云”政府采购一体化平台按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

一、项目基本情况

（一）项目名称：天宁区2025年军属老旧小区改造项目智能化采购项目。

（二）合同履行期限：接到甲方通知后120日内安装调试验收合格并交付使用。

二、采购内容及要求

1、投标供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2、投标供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

三、采购清单及要求

1.满足采购清单技术参数、规格及要求。

2.采购清单中设备技术参数带“★”为实质性响应参数，不满足作无效标处理；采购清单中设备技术参数表带“▲”项为重要参数，其余为一般性技术参数。

3. 投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

4. 投标人中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时交底沟通；中标人开始制造产品之前，采购人有权要求中标人对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。

5. 在未验收前，请中标人自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其它施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格；中标人出现的事故与采购人无关。

在安装过程中要委派有经验的专业技术人员进行安装调试，确保设备正常使用。

采购清单

| 一、视频安防监控系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| （一） | 中心设备 |  |  |  |
| 1 | 32路网络硬盘录像机(NVR) | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：32路； 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） ▲设备支持物品智能监管功能检测，当设定区域内的背包、快递盒、箱子被搬移后，将触发报警事件，支持联动录像、蜂鸣和发送邮件（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲设备支持应急维护功能，在设备假死、宕机状态下，可通过故障诊断修复工具远程重启设备、恢复出厂设置和升级程序（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲支持接入云运维平台，可将设备运行状态和异常故障信息实时上报，在云运维平台上实时查看（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲设备开启即插即用功能后，可自动将同一局域网中所有网络摄像机添加到设备中，可同时添加的通道数量受设备最大接入能力限制（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） | 2 | 台 |
| 2 | 16路网络硬盘录像机(NVR) | 主处理器：工业级微控制器； 操作系统：嵌入式Linux操作系统； 后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用； 前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别、物品监控、高空抛物检测、电瓶车入梯； 周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线； 周界前智能性能（路数）：8路； 人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸； 人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸； 人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）； 接入路数：16路； 分辨率：16MP；12MP；8MP；6MP；5MP；4MP；3MP；1080p；720p；960p；D1；CIF； 解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；； 报警输入：16路； 报警输出：4路； 硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T； RS-485接口：1个； 网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45） | 1 | 台 |
| 3 | 监控专用硬盘 | 4TB，SATA 3.0接口 | 8 | 块 |
| 4 | 单模光模块 | SFP千兆单模光模块（1310nm、10km，LX、LC） | 11 | 对 |
| 5 | 24口光纤配线架 | 24口光纤配线架 | 2 | 只 |
| 6 | 理线器 | 琴键式封闭理线架 1.遵循标准：GB／T 19520.18-2018； 2.结构及性能： (1)19＂ Jumper Lead Frame，12 ports； (2)主体选用1.3mm冷轧钢板材质冲压成型，背部留有开口，可支持机柜后部设备调节; (3)整体静电粉末喷塑，喷塑后厚度1.5mm，坚固耐用，抗氧化，防划伤，耐腐蚀; (4)标准1U高度，提供12条弹性琴键式管理环路，充分隐藏跳线，符合各类跳线的弯曲半径要求; (5)19英寸宽度，双铰链盖板，可拆卸，结构紧凑，防尘以及保护、整理缆线; (6)圆弧倒角防刮设计，避免用力拉扯时划破被管理的缆线； (7)选用的材料符合国标的各项环保标准； 3.产品材质： (1)主体材料：1.3mm冷轧钢板材质冲压成型，背部留有开口； (2)表面工艺：整体静电粉末喷塑，喷塑后厚度1.5mm； 4.物理特性： (1)规格尺寸：482mm×44mm×77mm，1U高度，左右机架螺丝安装孔中心间距为465.00mm； (2)工作温度：- 25 ℃ ~ + 60 ℃； | 1 | 个 |
| 7 | 光纤跳线 | 1.5米单模单芯LC光纤尾纤，含熔接； 1.遵循标准：GB/T 50311-2016、YD/T 926.3-2009、YD/T 1272-2018、YD/T 987； 2.结构及性能： (1)Fiber Pigtail，2.0mm； (2)选用优质的抗微弯、不敏感纤芯以及高品质陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好； (3)杜邦芳纶纤维加强，提升产品的拉伸力，适应恶劣环境需求； (4)标准匹配单工LC/SC/FC/ST连接器，单、多芯可接受定制； (5)成品须通过严格的3D测试，涵盖：顶点偏移(Apex Offset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(Fiber Height)测试； (6)产品100%须经过出厂检测，根据实际需求，产品包装袋内可附带产品的厂检测试结果； 3.物理特性： (1)连接器类型：LC； (2)连接器插芯材质：Zirconia（氧化锆）套管； (3)光纤类型：E9/125 G.652.D OS2（yellow黄色）； (4)缆线结构：≥2.0mm（满足常规使用需求）； (5)外护套：LSZH（低烟无卤阻燃聚乙烯）； (6)重复插拔：500次插拔（插拔损耗 ≤ 0.2 dB）； (7)工作温度：-40 ℃ ～ +60 ℃； 4.光学性能： (1)插入损耗：≤ 0.2dB； (2)回波损耗：单模（PC研磨）≥ 50dB； (3)IL的重现性（maximal）：± 0.1dB； 5.机械性能： (1)最小弯曲半径：50mm； (2)连接器与缆线连接点的拉力：≤ 100 N； (3)弯曲后衰减损耗：≤ 0.5dB； | 48 | 根 |
| 8 | 光纤跳线 | 3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线 1.遵循标准：GB/T 50311-2016、YD/T 926.3-2009、YD/T 1272-2018、YD/T 987； 2.结构及性能： (1)Optical-Fiber Duplex Patch-Cable，2.0mm； (2)选用优质的抗微弯、不敏感纤芯以及高品质陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好； (3)杜邦芳纶纤维加强，提升产品的拉伸力，适应恶劣环境需求； (4)双工连接器连接头带有一个不固定的双工夹，便于连接头极性的变换； (5)连接器的极性是通过缆线夹标注的A和B区分； (6)成品须通过严格的3D测试，涵盖：顶点偏移(Apex Offset)、曲率半径(ROC)、光纤高度(Fiber Height)测试； (7)产品100%须经过出厂检测，根据实际需求，产品包装袋内可附带产品的厂检测试结果； 3.物理特性： (1)连接器类型：LC-LC (2)连接器插芯材质：Zirconia（氧化锆）套管； (3)光纤类型：E9/125 G.652.D OS2（yellow黄色）； (4)缆线结构：双工，4.8mm×3.2mm； (5)外护套：LSZH（低烟无卤阻燃聚乙烯）； (6)重复插拔：500次插拔（插拔损耗 ≤ 0.2 dB）； (7)工作温度：-40 ℃ ～ +60 ℃； 4.光学性能： (1)插入损耗：≤ 0.2dB； (2)回波损耗：≥ 50dB； (3)IL的重现性（maximal）：± 0.1dB； 5.机械性能： (1)最小弯曲半径：50mm； (2)连接器与缆线连接点的拉力：≤ 100 N； (3)跳接线整体拉力：≤ 200 N； (4)弯曲后衰减损耗：≤ 0.5dB； | 48 | 根 |
| 9 | 22U墙柜 | 22U墙柜 600*600*1200 | 2 | 个 |
| 10 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 48 | 点 |
| （二） | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 400W像素红外枪式摄像机（室外型） | 采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2560×1440)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持多种异常检测：动态检测，视频遮挡，网络断开，IP冲突，音频异常侦测，非法访问 内置MIC 支持DC12V/POE供电方式 | 29 | 台 |
| 2 | 400W结构化摄像机（人脸+车辆） | 支持超景深技术：景深可独立调节，不依赖光圈，最大光圈下景深仍可覆盖全场景目标 支持重瞳技术：同画面内不同类型目标抓拍互不干扰，独立适配目标亮度速度等特性，同时达到最优抓拍效果 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持五种智能资源切换：视频结构化、人脸检测、人脸识别、人数统计、周界 支持视频结构化：支持机动车、非机动车、人脸、人员等目标的抓拍和属性识别 采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万（2688×1520）@50fps 镜头焦距：8mm～56mm； 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效暖光灯，最大监控距离80米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 支持IP67防护等级 支持GA/T1400 支持除雾功能 ▲清影功能检验:样机在开启清影功能后,车辆在画面中与镜头监控方向水平夹角为±15°范围内,车牌清晰可正确识别（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲景深扩展功能检验:具有景深扩展模式选项,在相同图像参数、光圈设置的情况下,开启景深扩展功能,可使样机景深变大,使前后边缘处看到的景象更清晰,开启景深扩展功能,可使样机景深纵深至最大化50m（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲重瞳抓拍功能检验:样机具有重瞳抓拍功能,在低照度环境下重瞳抓拍功能可自动开启,在混合场景下,可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲耀光抑制功能检验:设备具有耀光抑制功能,耀光区域≤1%（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲AOL功能检验:当设备处于异常状态时(即通过正常方式无法访问设备),AOL功能可以提供另一种访问通道,从而帮助用户通过网络方式远程处理设备异常情况的一种设备异常维护服务。即当设备在升级断电、配置损坏等异常情况下,能通过AOL服务被搜索发现、升级、重启、清除配置等,从而快速修复设备异常情况（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） | 2 | 台 |
| 3 | 双400万双光智能警戒双变焦枪型网络摄像机 | 传感器类型：通道1：1/2.7英寸CMOS；通道2：1/2.7英寸CMOS；； 像素：通道1：400万；通道2：400万；； 最大分辨率：通道1：2688×1520；通道2：2688×1520；； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外）；40m（暖光）；4m（人脸检测距离）； 补光灯：8颗（多晶（红外+暖光）灯）； ▲补光灯表面为微四边形阵列，采用多层透镜结构（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）镜头类型：通道1：电动变焦；通道2：电动变焦； 镜头焦距：通道1：2.7mm～13.5mm；通道2：2.7mm～13.5mm； 镜头光圈：通道1：F1.6；通道2：F1.6； 视场角：通道1：水平：104°～29°；垂直：54°～16°；对角：125°～34°；通道2：水平：104°～29°；垂直：54°～16°；对角：125°～34°；； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移；热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸抓图增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人数统计，并可显示及输出日、周、月统计报表；支持排队管理功能，并可显示及输出日、周、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能；支持客流去重；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持智能轨迹，可显示3秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计OSD叠加方式；； 道路监控：支持上传机动车全景图、车身图、车牌，支持上传非机动车全景图、车身图；支持绘制车道，支持车道方向可设，支持车流量统计。； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持； AI编码：H.264：支持；H.265：支持； 宽动态：120dB； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； ▲双通道均支持水平、垂直方向进行角度调节，水平调整角度范围0°~90°，垂直调整角度范围0°~30°（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲支持双路电动变倍聚焦及一键聚焦；自带一体式抱箍支架，支持双向抱箍安装；可以通过设备上的水平仪指示，调整设备至安装水平（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲内置4个麦克风、2个扬声器（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） 音频接口：支持； 内置扬声器：支持，内置双扬声器； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；人数统计；人数异常检测；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 最大Micro SD卡：1TB； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；防腐蚀等级：普通防护 | 1 | 台 |
| 4 | 二合一防雷器 | 通流量大，钳位电压低 二级防护，与被保护设备匹配度高，应用范围广，可靠性高 35mm导轨安装，简单方便 插入损耗低，响应快速 通过防雷中心型式检测 | 31 | 对 |
| 5 | 万向节 | 万向节 | 32 | 个 |
| 6 | 加长杆挑臂支架 | 2米加长杆挑臂支架 | 8 | 根 |
| 7 | 室外壁装支架 | L型壁装支架 | 10 | 根 |
| 8 | 监控立杆 | 3.5米监控立杆 | 2 | 个 |
| 9 | 8+2口POE交换机 | 二层非管理PoE交换机; 交换容量:20Gbps，包转发率:14.88Mpps;8个RJ45 10/100/1000M(PoE)，2个RJ45 10/100/1000M,port1<90W,Port2-8<30W，总功率≤96W;1U高度，盒式，支持桌面、壁挂安装方式;工作温度:-10℃~55℃℃;雷电防护:共模 4KV，差 2KV;支持250米远距离PoE供电，可通过拨码开关控制开启关闭;支持POE看门狗，实时检测终端设状态;支持功耗管理策略。 | 3 | 个 |
| 10 | 4+2口POE交换机 | 层级:L2;是否管理型:是:接入电口:4个:电口速率:10/100/1000 Mbps;推荐视频路数:4:交换容量:12Gbps;包转发率:8.93Mpps;通信标准:IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3X，IEEE 802.3ab;工作温度:-10℃~55℃;雷电防护:共模:4kV差模:2kV;认证:CCC:安装方式:桌面式安装 | 3 | 个 |
| 11 | 8口网络交换机 | 8口网络交换机 | 11 | 台 |
| 12 | 24口汇聚交换机 | 交换容量：256Gbps； 包转发率：60Mpps； 业务端口：具备24个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 环网协议：STP、RSTP； VLAN功能：支持； 链路聚合：支持； 设备管理：WEB管理、APP管理； 供电方式：100–240VAC，47–63Hz，Max 7A； ▲智能PoE功能检查:支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲智能PoE功能检查:具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲平台管理功能检查：支持在本地WEB平台，管理平台、APP进行管理（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲统一管理功能检查:支持在APP、管理平台中对接入的交换机、交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)进行统一管理、监控、拓扑管理、告警等功能。（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） 空载功耗：≤6W； 满载功耗：≤400W； PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-24≤30W，总功率≤375W； 散热方式：内置风扇散热； 安装方式：桌面式、机架式安装； 工作湿度：5%～95%RH(无凝结)； 工作温度：-10℃～55℃； | 1 | 台 |
| 13 | 光纤收发器 | 光纤收发器 | 11 | 对 |
| 14 | 室外8芯光纤 | 8芯单模 | 4500 | 米 |
| 15 | 8口光纤终端盒 | 4口光纤终端盒(含耦合器） | 11 | 个 |
| 16 | 光纤跳线 | 3米LC-LC9/125单模双芯光纤跳线 | 40 | 根 |
| 17 | 光纤跳线 | LC-LC单模OS2单模光纤跳线,双工,2米 | 40 | 根 |
| 18 | 光纤熔接 | 光纤熔接 | 88 | 点 |
| 19 | 传输链路服务 | 视频数据传输链路服务，数量：1条，服务期限：2年。 | 1 | 项 |
| 20 | 监控电源箱（室外防水） | 600*500*200mm | 11 | 套 |
| 二、人行闸机系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 人行通道摆闸单边机 | 主处理器：高性能嵌入式处理器； 产品类型：摆闸； 驱动电机：直流无刷电机； 状态指示灯：支持； 语音提示：支持； 外壳材料：SUS304； MCBF：300万次； 读卡距离：0cm～5cm； 通道宽度：不锈钢：600mm～1500mm;亚克力：600mm～1100mm； 开关门速度：0.5s； 红外对射对数：8对； 机身厚度：1.2mm； 摆臂材料：不锈钢;亚克力； 防暴等级：玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； 防尘防水等级：IPX4； 工作温度：-25℃～+70℃； 工作湿度：10%～95%（无凝露）； 防腐蚀等级：普通防护 ▲拦挡部分应采用不易破碎且不易伤人的材料或结构；拦挡部分运动应灵活，无阻滞现象。拦挡部分应有效控制在通道范围内活动，不应受到外力撞击后，超出通道范围。侧挡板应采用不锈钢或者钢化玻璃等不易破碎材料或者结构，防止儿童穿越，造成伤害。（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求；其他表面应符合IK08的要求；试验后，设备应无明显机械损伤和变形，并应能正常工作；设备应标配超级电容，在紧急情况下断电后自动开门，实现应急放行功能；支持超级电容自动充电管理（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲闸机通道门翼开/关门速度支持12档可调，开门速度≤0.5s；通行速度检查：20≤通行人数/min≤70（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） | 1 | 台 |
| 2 | 人脸门禁一体机 | 显示屏：7英寸显示屏 屏幕类型：电容触摸屏 显示屏分辨率：600(H)×1024(V) 摄像头：2MP CMOS高清双摄像头 光照补偿：自动红外补光 外壳材料：玻璃;PC+ABS 验证方式：刷卡；密码；人脸识别 读卡类型：IC卡；CPU卡（需另购PSAM卡）；身份证（序列号）；CPU卡序列号 黑白名单设定：支持 广告播放：支持图文、视频广告播放 外接读卡器：支持1路485读卡器 ▲采用国产芯片和鸿蒙系统；提供鸿蒙生态产品兼容证书； ▲设备应支持12V/1A电源输出功能，可以给锁具、读卡器等外设供电（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲设备应支持读取CPU 卡物理序列号； 设备应支持 CPU 卡内容读取（需插入 PSAM 卡）（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲人脸识别速度试验:人脸识别(人脸特征比对)速度应<0.1s（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） 人脸识别速度：0.1s 人脸容量：50000 用户容量：50000 卡片容量：100000 密码容量：50000 存储记录数量：300000 RS-485接口：1个 RS-232接口：1个 韦根接口：1路，输入输出可配 USB接口：1个USB2.0接口 网络接口：1个10Mbps/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口 报警输入：2路（开关量） 报警输出：1路 报警联动：支持 开门按钮：支持 门状态检测：支持 门锁控制：支持 音频接口：支持 电源输出接口：支持，12V 1A 音频输出接口：支持 供电方式：DC 12V 2A 功耗：≤24W 产品尺寸：213mm×116mm×28.6mm（高×宽×厚） 包装盒尺寸：125mm×325mm×190mm（高×宽×厚，内箱单机包装） 工作温度：-30℃～+60℃ 工作湿度：0%～90%RH（无凝结） 毛重：1.0kg 配件：壁装支架标配 安装方式：壁装；落地式支架安装；桌面式支架安装；闸机安装；86盒安装 | 4 | 台 |
| 三、单元门口对讲 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 网络型单元门口主机 | 采用4.3英寸液晶屏，屏幕显示分辩率800×480 采用200万CMOS双目摄像头，支持宽动态 工作温度支持-30至60℃，可适应各种环境 支持IP65防护等级 支持4万个用户、2万张人脸、2万张卡、20万条记录 支持人脸开门、IC卡开门、密码开门、二维码开门（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于64字节的二维码）、远程开门等多种识别方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持人脸美颜功能 支持语音识别，开启后可通过“小华小华”、“你好小华”唤醒并语音控制设备 支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名 支持胁迫报警、防拆报警、门磁报警、消防报警 支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲 支持TCP/IP接入网络，支持在线升级 支持明装、暗装 ▲应具有对视频、电子照片、打印照片中的人脸等防假体攻击功能。（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲1.应具有口罩不检测、口罩提醒、口罩拦截3种模式（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）; 2.开启口罩提醒模式后,当检测到人员未佩戴口罩,应能进行语音提醒,且能正常开门; 3.开启口罩拦截模式后,当检测到人员未佩戴口罩,应能进行语音提醒,且不应正常开门。 ▲正常环境光条件下,对同1人进行20次人脸识别,计算平均响应时间,应≤170ms。（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲1.在管理平台及设备WEB端应具有视频预览功能（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件）; 2.应能接入NVR设备,具有视频监控录像功能: 3.应能设置H.265视频编码功能。 | 41 | 台 |
| 2 | 7寸数字室内机 | 7寸 电容触摸屏 可远程打开单元门锁（支持监视开锁、对讲开锁） 支持免打扰 支持主动监视门口机的画面 支持接收并查看中心下发的公告信息 支持呼梯功能 设备支持报警接入功能（8路有线防区） 支持SOS紧急求助，同时将报警信息上报管理中心 采用高性能的扬声器和麦克风，支持噪声抑制与回声消除技术，保证高质量的语音通话 | 320 | 台 |
| 3 | 主机电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； | 41 | 台 |
| 4 | 8路全数字楼道交换机 | 8路全数字楼道交换机 | 57 | 台 |
| 5 | 5口网络交换机 | 5口网络交换机 | 16 | 台 |
| 6 | 8口网络交换机 | 8口网络交换机 | 6 | 台 |
| 7 | 24口汇聚交换机 | 交换容量：256Gbps； 包转发率：60Mpps； 业务端口：具备24个10/100/1000BASE-T电口(PoE)、2个10/100/1000BASE-T电口、2个1000BASE-X SFP端口； 环网协议：STP、RSTP； VLAN功能：支持； 链路聚合：支持； 设备管理：WEB管理、APP管理； 供电方式：100–240VAC，47–63Hz，Max 7A； ▲智能PoE功能检查:支持在交换机前面板查看POE功率的使用率。（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲智能PoE功能检查:具有永久POE功能,重启后终端供电不停。（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲平台管理功能检查：支持在本地WEB平台，管理平台、APP进行管理（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） ▲统一管理功能检查:支持在APP、管理平台中对接入的交换机、交换机下终端设备(摄像机、球机、存储设备)进行统一管理、监控、拓扑管理、告警等功能。（提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件） 空载功耗：≤6W； 满载功耗：≤400W； PoE：Port 1-2≤90W，Port 3-24≤30W，总功率≤375W； 散热方式：内置风扇散热； 安装方式：桌面式、机架式安装； 工作湿度：5%～95%RH(无凝结)； 工作温度：-10℃～55℃； | 1 | 台 |
| 8 | 集中式呼叫管理终端 | 集中式呼叫管理终端 | 1 | 台 |
| 9 | 光纤收发器 | 光纤收发器 | 4 | 对 |
| 10 | 单元设备箱 | 600*500*200mm | 41 | 个 |
| 11 | 电控锁 | 电控锁 | 41 | 个 |
| 12 | 闭门器 | 闭门器 | 41 | 个 |
| 13 | 户内塑料线槽 | 户内塑料线槽 | 400 | 米 |
| 14 | 8位拖线板 | 8位拖线板 | 41 | 个 |
| 15 | 户内机开孔 | 户内机开孔 | 320 | 处 |
| 16 | 辅材 | 不锈钢板门、切割焊接及固定件 | 41 | 个 |
| 四、车辆出入及停车场管理系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 广告道闸 | 1）输入电压 220V+10% 2）电机电压/功耗 DC24V 140W 3）电机开关电源 DC24V 200W 输入接口 开关量信号或高电平信号 4）抬杆时间：2.4m 灯箱款：6s，可选 3s~6s，2.8m 灯箱款：6s 5）遥控距离 ≤30m 6）工作温度 -30℃～+70℃ 相对湿度 <90% 不51DD露 7）材质 烤漆黑色细橘纹+光油 防护等级 IPX4 8）机箱尺寸 450mmx352mmx1100mm 整机高度 1100mm 9）机箱灯箱广告尺寸：440mmx950mm，画面显示尺寸：400*860mm 10）闸杆2.4m 灯箱款：灯箱杆固定长度 2760mm，（含灯箱长度 2405mm+箱体重叠长度355mm）+伸缩杆最长长度 1500mm 可调 2.8m 灯箱款：灯箱杆固定长度 3160mm，含灯箱长度 2805mm+箱体重叠长度355mm）伸缩杆最长长度 1500mm 可调总长度 主杆+伸缩总<4.7m 11）抗风等级闸杆 L≤2.8 米，风力≥6 级，拆卡布；闸杆 L≤2.8 米，风力≥8 级，拆卡布、闸杆 | 2 | 套 |
| 2 | 车辆检测器（单路） | 线圈电感量：50uH至1000uH(最佳100uH至300uH)； 频率：20KHz至170KHz； 工作电压：220V±10% | 2 | 套 |
| 3 | 地感线圈 | 1、导体结构镀锡铜丝0.2mm×24,F46绝缘 2、防水防油 3、耐酸碱 4、阻燃耐火 5、抗老化 6、耐高温≥200℃ 7、线径0.75mm² 8、导体电阻≤26Ω/kM 9、额定电压300V | 2 | 套 |
| 4 | 控制主机 | 显示屏尺寸：304.0mm×152.0mm×15.0mm（高×宽×厚）； 传感器类型：1/3英寸CMOS； 图像分辨率：2688×1520（不包含OSD黑边）； 视频压缩标准：H.265；H.264B；H.264M；H.264H；MJPEG； 抓拍距离：2.5m～6m； 除雾功能：支持自动除雾； 供电方式：AC110–230V； 镜头：标配； 镜头类型：变焦； 镜头焦距：2.7mm～13.5mm | 4 | 套 |
| 5 | 车牌识别摄像机 |  |  |  |
| 6 | LED车牌灯显 |  |  |  |
| 7 | 补光灯 |  |  |  |
| 8 | 5口网络交换机 | 5口网络交换机 | 2 | 台 |
| 9 | 防砸雷达 | 支持全系（直杆、曲臂、栅栏、广告）道闸应用场景； 支持串口和手机WIFI调试和设置； 支持虚警点检测及剔除 支持通过485连接相机读取雷达设置参数及雷达日志记录 支持在线升级程序 | 2 | 套 |
| 10 | 5口网络交换机 | 5口网络交换机 | 2 | 台 |
| 五、综合布线 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| （一） | 视频安防监控及对讲系统 |  |  |  |
| 1 | 室外24芯单模光纤 | 24芯单模 | 1500 | 米 |
| 2 | 室外220V电源线 | RVV3*2.5 | 500 | 米 |
| 3 | 室外防水网线 | 超五类室外防水网线 | 11442 | 米 |
| 4 | 电源线 | RVV2*1.0 | 2000 | 米 |
| 5 | PVC管 | PVC25 | 9000 | 米 |
| 6 | 波纹管 | 波纹管 | 1200 | 米 |
| 7 | 辅材 | 电缆头、接线端子、水晶头、电源接头、卡接、扎线等 | 1 | 批 |
| （二） | 人行闸机系统 |  |  |  |
| 1 | 室外防水网线 | 超五类室外防水网线 | 100 | 米 |
| 2 | 设备电源线（DC12V） | RVV2*1.0 | 100 | 米 |
| 3 | 辅材 | 电缆头、接线端子、水晶头、电源接头、卡接、扎线等 | 1 | 批 |
| （三） | 停车场管理系统 |  |  |  |
| 1 | 室外防水网线 | 超五类室外防水网线 | 100 | 米 |
| 2 | 室外220V电源线 | RVV3*2.5 | 100 | 米 |
| 3 | 控制线 | RVV2*1.0 | 100 | 米 |
| 4 | 辅材 | 电缆头、接线端子、水晶头、电源接头、卡接、扎线等 | 1 | 批 |
| 六、管路系统 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | PE管50 | PE50 | 240 | 米 |
| 2 | PE管32 | PE32 | 130 | 米 |
| 3 | 钢管32 | SC32 | 110 | 米 |
| 4 | 钢管50 | SC50 | 130 | 米 |
| 5 | PVC管 | PVC25 | 400 | 米 |
| 6 | 土方开挖及回填 | 土方开挖及回填 | 40 | 立方米 |
| 7 | 井圈井盖 | 300*600 D400球墨铸铁 | 34 | 个 |
| 8 | 手工井砌筑 | 手工井砌筑 | 34 | 个 |
| 9 | 混凝土开槽回填及修补 | 混凝土开槽回填及修补 | 250 | 立方米 |
| 七、系统集成 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 系统集成服务 | 前端设备安装及调试费用等。 | 1 | 项 |

四、验收标准：

1、产品到达交货地点后，采购人和中标供应商在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标供应商负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标供应商进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2、对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标供应商提出书面异议，中标供应商在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3、经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

五、人员培训

1、对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2、对采购人员工进行设备安全培训。

3、提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4、中标人应免费提供一定数量的培训资料。

六、售后服务

1、★质保期要求：不少于2年，自验收合格之日起算。中标供应商对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

2、售后服务

1.所有的售后服务均由中标供应商受理。如果发生问题并且收到报告，中标供应商应当在2小时内予以答复。

2.如发现所提供的设备存在问题，需要中标供应商解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。

3.中标供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

4.中标供应商必须无偿向采购人提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，供应商应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

七、报价方式及结算方式

1、本项目结算方式为 固定单价 。投标报价中应包含上述采购文件需求所确定的采购范围内相应服务的各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，包括但不限于：交通、劳务、工具、耗材、利润、风险、税金、3年免费运行维护费及政策性文件规定等各项应有费用。供应商认为完成本采购文件规定的工作内容所发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中。

2、投标报价时，必须列出主要设备的名称、品牌、规格。

3、投标应以人民币报价，并只能使用招标方提供的报价单报价，有关说明可另纸列出。

4、投标报价要求：供应商应结合企业自身实力，在不高于预算价的基础上，进行竞争报价。投标供应商的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该投标供应商作出书面说明并提供相关证明材料。

八、付款方式

合同签订后，采购人支付合同价30%的预付款，设备全部到货后支付合同价的40%，项目竣工验收合格并经审计后，付至审定价的100%。

乙方必须开具有效全额发票，凭票向甲方申请付款，同时随票须附甲方所需办理付款的其他相关材料。因乙方未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，甲方不承担任何责任。

- 第六章   拟签订的合同文本

天宁区2025年军属老旧小区改造项目智能化采购项目

采购合同

招标人（甲方）：常州市天宁区天宁街道办事处

中标人（乙方）：

常州市天宁区天宁街道办事处（甲方）所需天宁区2025年军属老旧小区改造项目智能化采购项目以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定                 为中标供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、乙方提交的投标文件

3、中标通知书

4、乙方提交的其他资料及承诺

5、本合同附件

二、合同金额

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括投标文件所确定的采购范围设备供货、包装、运输、保险、现场装卸、安装、调试、劳务、培训、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、关税、增值税、进口产品代理费、报关费、总包配合费、税金、利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。响应文件未列明，而乙方认为必需的费用也需列入报价，后期不再调整。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

具体清单内容详见附件。

三、结算方式

1、含税全费用固定单价，如涉及变更，增加的设备在清单中有适用的，则按投标时的报价结算；若增加的设备在清单中只有类似设备的，可参照类似设备的投标报价进行结算；若增加的设备在清单中无适用或类似设备的，结算原则为：由乙方申报单价，经监理、跟踪审计以及甲方签证后进行结算。

2、本合同项下所有款项均以人民币支付。

3、付款方式：

合同签订后，采购人支付合同价30%的预付款，设备全部到货后支付合同价的40%，项目竣工验收合格并经审计后，付至审定价的100%。

乙方必须开具有效全额发票，凭票向甲方申请付款，同时随票须附甲方所需办理付款的其他相关材料。因乙方未及时提供发票及所需材料导致相应后果的，甲方不承担任何责任。

供应商应在工程结算送审前办理完成所有与工程有关的签证，结算审核过程中一律不得补办；供应商编制的工程结算应实事求是，并承诺工程结算核减率不超过6%(含6%)。工程结算核减率如超过 6%，超过部分的的审计费用由承包人承担。审计费用由供应商直接支付给审计单位，否则，采购人有权在工程结算款中直接扣除该费用。

四、交货期、质量

1.乙方应当在合同签订后天   天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。采购文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

五、售后要求

1、质保期要求：本项目免费质保期为      年。自验收合格之日起算。乙方对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

2、售后服务

1.所有的售后服务均由乙方受理。如果发生问题并且收到报告，乙方应当在2小时内予以答复。

2. 在接到招标人维修及技术服务要求后应在1小时之内作出响应，7×24远程技术支持，故障远程解决不了的，应在24小时之内派出原厂或专业工程师到现场维修。

3.乙方派往甲方现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。

4.乙方必须无偿向甲方提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。

5.在质保期内因设备质量问题造成的设备故障和零部件损坏，乙方应无条件维修和/或更换，更换的零部件质保期顺延。

六、包装：

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

七、运输要求：由乙方自行承担。

八、服务

乙方应按招标文件、投标文件及乙方在开、评标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的服务。

九、违约条款

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。

3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。

7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

8、其他：

十、不可抗力条款

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

十一、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

十二、争议的解决方式

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 1 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

十三、合同生效及其他

本合同由甲乙双方在“苏采云”政府采购一体化平台内电子签订后生效。

| 甲方（采购人）： （盖章） | 乙方（供应商）： （盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。

- 第七章   投标文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 投标文件组 成 | 投标文件格式材料 | 投标文件封面 |
|  |  | *开标一览表 |
|  |  | 中小企业声明函（或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格证明文件格式材料 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法定代表人资格证明书或授权委托书（如有） |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △投标人资格声明函 |
|  |  | △政府采购供应商信用承诺书 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“投标邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 评审程序、评审方法和评审标准”—“资格性检查要求”） |
|  | 符合证明文件格式材料 | *投标函 |
|  |  | *分项报价表 |
|  |  | *合同条款偏离表 |
|  |  | *采购需求偏离表 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标文件有效性(根据招标文件要求填写,如招标文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审文件格式材料 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第三章“评审标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
| 投标文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以招标文件规定的资格条件、评分标准要求及招标文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”—“资格性检查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效投标处理。 - 3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效投标等严重后果。 - 4.投标文件应按照招标文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

- 第八章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1营业执照或事业单位法人证书

（提供营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书)

- 1-2 法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当投标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

3.如法定代表人参加投标时，需提供法定代表人资格证明书。如委托代理人参加投标时，需另提供授权委托书（格式如下附件）。

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本供应商对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                       日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           日期：

职务：                                       联系电话：

单位名称：                                   地址：

身份证号码：

供应商公章：

地址：                                       电话：

传真：                                       邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（双面复印件）粘贴处

- 1-3 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州阳宇工程管理有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 1-4投标人信用记录

信用信息无须投标人提供，由采购人查询。

- 1-5政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2-1中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：常州阳宇工程管理有限公司

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

（一）供应商在提交投标文件时，应按照“苏采云”政府采购一体化平台的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以“苏采云”政府采购一体化平台中的为准。

- 3  分项报价表

分项报价表

项目编号：

项目名称：

报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、本表中采购数量为暂估数量，具体数量按照采购人最终下达的供货数量为准。

2、投标单位必须填报此表。另外，可在此表外制作更为详细的报价明细表。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  技术偏离表（实质性格式）

技术偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 名称及内容 | 采购文件技术参数 | 投标文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、带“★”为实质性响应参数，不满足作无效标处理 |  |  |  |  |  |
| 1 | 质保期 | 不少于2年 | 质保期 年 | 提供承诺书，格式自拟 |  |
| 二、带“▲”重要参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 32路网络硬盘录像机(NVR) | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 2 | 32路网络硬盘录像机(NVR) | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 3 | 32路网络硬盘录像机(NVR) | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 4 | 32路网络硬盘录像机(NVR) | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 5 | 400W结构化摄像机（人脸+车辆） | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 6 | 400W结构化摄像机（人脸+车辆） | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 7 | 400W结构化摄像机（人脸+车辆） | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 8 | 400W结构化摄像机（人脸+车辆） | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 9 | 400W结构化摄像机（人脸+车辆） | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 10 | 双400万双光智能警戒双变焦枪型网络摄像机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 11 | 双400万双光智能警戒双变焦枪型网络摄像机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 12 | 双400万双光智能警戒双变焦枪型网络摄像机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 13 | 双400万双光智能警戒双变焦枪型网络摄像机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 14 | 24口汇聚交换机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 15 | 24口汇聚交换机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 16 | 24口汇聚交换机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 17 | 24口汇聚交换机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 18 | 人行通道摆闸单边机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 19 | 人行通道摆闸单边机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 20 | 人行通道摆闸单边机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 21 | 人脸门禁一体机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 22 | 人脸门禁一体机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 23 | 人脸门禁一体机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 24 | 人脸门禁一体机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 25 | 网络型单元门口主机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 26 | 网络型单元门口主机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 27 | 网络型单元门口主机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 28 | 网络型单元门口主机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 29 | 24口汇聚交换机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 30 | 24口汇聚交换机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 31 | 24口汇聚交换机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |
| 32 | 24口汇聚交换机 | 详见采购清单 |  | ▲提供具有国家认可资质的第三方检测机构出具的产品检验（或检测或型式试验）报告，并加盖生产厂家公章的扫描件 |  |

注意事项：

1、请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7项目实施方案

（详见“第四章 评审程序、评标方法和评标标准”—“评标标准”—“主观分”中明确内容）

- 8 参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9 相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 10招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料