招标文件

项目编号：JSZC-320305-JYYX-G2025-0001

项目名称：贾汪区学校实验室硬件设施提升工程

采 购 人：徐州市贾汪区教育局

采购代理机构：徐州佳源项目管理有限公司

二〇二五年八月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

《贾汪区学校实验室硬件设施提升工程》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

徐州佳源项目管理有限公司对贾汪区学校实验室硬件设施提升工程进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：贾汪区学校实验室硬件设施提升工程

(二)项目编号：JSZC-320305-JYYX-G2025-0001

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（一）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（二）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（三）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2025年09月05日北京时间10:00。

（二）开标时间：2025年09月05日北京时间10:00。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市贾汪区教育局

（二）地址：江苏省徐州市贾汪区行政办公北区B楼

（三）联系方式：15852321268

（四）采购项目联系人：闫广州

六、采购代理机构

（一）名称：徐州佳源项目管理有限公司

（二）地址：徐州市贾汪区潘安湖星光大道大华商办楼

（三）联系方式：19260808188

（四）采购项目联系人：邵明燕

- 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害甲方、乙方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给甲方、乙方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市贾汪区教育局 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：徐州佳源项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，供应商提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》收取（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (八)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 自行现场勘察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件； (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2024年度经审计的财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料各一份（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料扫描件可不加盖电子签章）； （五）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； （六）投标人须提供《中小企业声明函》（电子签章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，必须提供）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”； 注：中小微企业，应当同时符合以下条件： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》或政府采购客户端工具输入报价自动生成。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（要求加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）（特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，提供法定代理人资格证明或声明（并附身份证扫描件），可不单独提供《授权委托书》）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、偏离表、所投产品的技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、售后服务及培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、投标人业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、体系认证证书原件的扫描件（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式：无。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目预算金额：人民币496万元；其中： 采购包1：人民币119.5万元；采购包2：人民币105.5万元； 采购包3：人民币129.5万元；采购包4：人民币141.5万元。 不接受超过预算金额的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2025年09月05日北京时间10：00前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年09月05日北京时间10：00（标准时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)2 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按项目实施方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 四、投标人可同时参与四个采购包的投标，但只能中标一个标段，评标顺序按采购包顺序依次进行。 |
| (二十九) | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六) | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：无。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：邵明燕 联系电话：19260808188 地址：徐州市贾汪区潘安湖星光大道大华商办楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括: 1.评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： （1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%； （2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； （3）评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2.启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。 |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
|  | 特别提醒： 招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1、按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2、代理服务费按差额定率累进法计算。

3、代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）

4、代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5、定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6、上该表为自行约定的代理服务费标准。

7、账户信息：

账户名：徐州佳源项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司徐州泉城新区支行

账    号：32050171884000001025

第四章 评标标准

采购包1、2、3、4

| 序号 | 评标因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格总分 | 30分 | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 |
| 2 | 技术总分 | 62分 |  |
| 2.1 | 样品 | 18分 | 根据招标文件第六章《采购需求》要求，投标人需提供样品（包括①物理实验室的学生实验桌样品和桌面20*20CM切角断面小块样品、提供学生凳样品、提供学生电学电源样品；②化学实验室的学生实验桌样品和桌面20*20CM切角断面小块样品。） 样品制作标准：参照技术参数要求制作。 - 对样品的质量感观（如材质、式样、颜色、工艺、油漆等）进行评价（6分）：质量感官完全满足招标文件要求给人稳重感的得6分；基本满足招标文件要求无明显缺陷或瑕疵得4分；存在少量轻微缺陷，不影响使用功能得2分；存在较多缺陷或影响使用功能问题明显的得0分。 - 对样品的整体以及相关展示效果进行评分进行评价（6分）：整体展示效果优秀，完全满足规范要求的得6分；整体展示效果基本符合规范要求无明显缺陷或瑕疵得4分；整体展示效果存在少量轻微瑕疵的得2分；整体展示效果明显不符合规范要求的得0分。 - 对提供样品数量的完整性进行打分（6分）：完全满足招标文件要求的得6分，每缺少一项扣2分，扣完为止； 投标人提供的样品不符合招标文件参数要求的，本项不得分。本项最高得18分，最低得0分。 |
| 2.2 | 技术规格 (28分) | 28分 | 依据投标文件中技术规格对招标文件第六章《采购需求》“技术参数”满足程度进行评价。招标文件中“产品参数”标注“▲”的技术条款为重要参数，未标注“▲”的技术条款为一般参数：加“▲”的技术条款须提供证明材料，未提供证明材料或证明材料不满足要求的视为负偏离，每项扣2分。其他一般参数不满足要求的每项扣1分。 本项最高得28分，最低得0分。 |
| 2.3 | 实施方案 | 10分 | 根据投标人项目实施方案内容的全面性、可行性、针对性、进行评价。 实施方案内容的全面性（4分）：全面、完善、符合实际得4分；较全面、较为完善、较为符合实际得3分，描述一般、基本符合实际得2分，不完善不合实际得1分；未提供不得分。 实施方案内容的可行性（3分）：符合实际切实可行得3分；较切实可行得2分，可行性一般得1分；可行性欠缺得0分； 实施方案内容的针对性（3分）：针对性强得3分；针对性较强得2分，针对性一般得1分；针对性不强得0分； 未提供的得0分，本项最高得10分，最低得0分。 |
| 2.4 | 售后服务及培训方案 | 6分 | 根据投标人针对本项目提供的售后服务方案内容（包括售后服务保证措施和培训方案等）的全面性、可行性、针对性进行评价。 内容的全面性（2分）：全面具体详实得2分；全面性一般得1分；存在较大漏项或缺陷得0分。 可行性（2分）：切实可行得2分；可行性一般得1分；可行性欠缺得0分。 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分；针对性不强得0分。 未提供的得0分，本项最高得6分，最低得0分。 |
| 3 | 商务总分 | 8分 |  |
| 3.1 | 业绩 | 4分 | 投标文件中提供投标人为卖方（乙方），合同签订日期在2022年8月以来，合同内容为本项目类似的合同扫描件,每份得2分。本项最多得4分。 备注：提供合同的扫描件并加盖供应商公章，时间以合同签订时间为准，相关证明材料应能反映相关信息，未提供或提供不全的不得分。 |
| 3.2 | 体系认证证书 | 4分 | ①投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书的得2分； ②投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书的得2分； （上述1-2项投标文件中提供有效证书扫描件，否则不得分）。 |
|  | 合计 | 100分 |  |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本

项目名称：贾汪区学校实验室硬件设施提升工程

项目编号：

采购包：

合

同

采  购  人：

中标供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目 录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“甲方”见《合同专用条款》。

1.2“乙方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面乙方给予甲方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，甲方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1甲方同意从乙方购买、乙方同意向甲方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1甲方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果乙方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由乙方承担。

4.2乙方有义务根据合同的规定向甲方支付违约金和/或赔偿金时，甲方有权从任何一笔应付款或乙方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，乙方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知甲方。

5.4乙方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1乙方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2甲方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，乙方均应负责修理、更换或赔偿。如果因乙方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，乙方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

7.2 技术资料配合总包入册，满足验收要求。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5日内签署验收书。

9.3甲方派出1-3名技术人员参加项目实施，乙方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中乙方未能履行其在本合同项下承担的义务，甲方有权向乙方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 乙方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、甲方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由乙方违约引起的其他损失。

11.2如果乙方在收到甲方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或甲方同意的延长期限内，按照甲方选择的救济方式解决索赔事宜，甲方有权从合同总价或从乙方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果乙方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍甲方采取其它救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 乙方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 乙方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到甲方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果甲方认定乙方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,甲方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给甲方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在甲方全部或部分终止合同的情况下，乙方应按《合同专用条款》的规定对甲方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1乙方应保证甲方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1乙方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从甲方所获得的、有关甲方和/或属于甲方的任何信息包括甲方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是甲方的信息，都是甲方的秘密，乙方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，乙方只能用于本合同，而且只能由乙方相应的人员使用；没有必要接触的乙方人员，不得接触。

17.3乙方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4乙方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；甲方有权选择以上两种方式之一要求乙方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成甲方和乙方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10甲方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “甲方”为         。

1.2 “乙方”为         。

1.3 “工作现场”为甲方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1甲方同意从乙方购买、乙方同意向甲方出售的合同标的是    。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥    大写：人民币     。

第四条 支付

本合同总金额为人民币大写金额    元（小写金额：   元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：本项目选择   付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之四十（40%），小写￥  大写：人民币  。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）合同总价的百分之六十(60%)即￥    ，大写：人民币      元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：

乙方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%)即￥    ，大写：人民币    元整，在双方签订合同后，甲方收到乙方正式发票15日内办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥    ，大写：人民币    元整，合同标的全部交付并安装完毕通过验收后15天内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给乙方。

乙方需提交的支付文件包括：乙方出具的全额正式发票。

第五条 交货

5.1乙方应于合同生效日后，  天内完成供货、安装、调试并能交付使用。

5.2 交货地点为甲方指定地点。

5.3乙方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知甲方。

5.5如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。

如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给甲方。

第八条 安装

8.1乙方应于合同生效日后，30 天内完成供货、安装、调试并能交付使用。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收应在乙方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出试运行、验收要求，甲方在接到书面要求后 10 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因乙方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1甲方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2乙方应在收到甲方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被乙方接受。乙方应在甲方发出索赔要求后14日内，按照甲方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果乙方有下述违约行为，甲方可以全部或部分地终止合同：

乙方在合同规定的交货期限后    日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者乙方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到甲方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），甲方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同     部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；甲方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与乙方约定本合同    部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

甲方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

乙方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目 录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见乙方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（甲方名称）（以下简称“甲方”）已接受        （乙方名称）（以下简称“乙方”）对      （项目名称）（项目编号：      ）的投标。甲方和乙方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成甲方和乙方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到甲方将按照本合同向乙方支付合同价款，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到乙方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

（2）履约保证金金额为中标金额的百分之五（5%）大写：人民币    元（小写：¥    元），履约保证金存放期间不计利息。履约保证金形式：履约保证金应当以支票、本票、汇票或金融机构、担保机构出具的保函、电汇等非现金形式提交。履约保证金退还：验收合格后，结算违约赔偿（如有）后15日内无息退还给乙方；乙方需出具甲方提供的验收证明，如未提供，履约保证金不予退还。

6. 合同一式   份，具有同等法律效力，甲方   份，乙方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：          ]为准。

甲方和乙方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

甲方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

部门负责人(签名)：

使用部门经手人(签名)：

日期：      年    月    日

乙方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

日期：      年    月    日

第六章 采购需求

一、项目名称：贾汪区学校实验室硬件设施提升工程

二、项目说明：

1、本项目不接受超过496万元人民币（采购项目最高限价）的投标报价。

其中：

采购包1：不接受超过119.5万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

采购包2：不接受超过105.5万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

采购包3：不接受超过129.5万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

采购包4：不接受超过141.5万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

（报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。）

2、投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

3、本项目采购包划分情况：

采购包1：贾汪区学校实验室硬件设施提升工程标段一

青山泉中学：物理实验室2间、物理实验仪器1套；化学实验室1间、化学实验仪器1套；生物实验室1间、生物实验仪器1套。

江庄中学：物理实验室1间、物理实验仪器1套；化学实验室1间、化学实验仪器1套；生物实验仪器1套。

南湖中学：物理实验仪器1套；化学实验仪器1套；生物实验仪器1套。

采购包2：贾汪区学校实验室硬件设施提升工程标段二

英才中学：物理实验室2间、物理实验仪器1套；化学实验室1间、化学实验仪器1套；生物实验室1间、生物实验仪器1套。

师大附实校：物理实验仪器1套；化学实验仪器1套；生物实验仪器1套。

七中附中：物理实验仪器1套；化学实验仪器1套；生物实验仪器1套。

采购包3：贾汪区学校实验室硬件设施提升工程标段三

耿集中学：物理实验室2间、物理实验仪器1套；化学实验室1间、化学实验仪器1套；生物实验室1间、生物实验仪器1套。

塔山中学：物理实验室1间、物理实验仪器1套；化学实验室1间、化学实验仪器1套；生物实验仪器1套。

汴塘中学：物理实验仪器1套；生物实验仪器1套。

新集中学：物理实验仪器1套；生物实验仪器1套。

采购包4：贾汪区学校实验室硬件设施提升工程标段四

紫庄中学：物理实验室2间、物理实验仪器1套；化学实验室1间、化学实验仪器1套；生物实验室1间、生物实验仪器1套。

大吴中学：物理实验室1间、物理实验仪器1套；化学实验室1间、化学实验仪器1套；生物实验室1间、生物实验仪器1套。

贾庄中学：物理实验仪器1套；化学实验仪器1套；生物实验室1间、生物实验仪器1套。

求知中学：物理实验仪器1套

| 序 号 | 学校名称 | 物理 |  | 化学 |  | 生物 |  | 采购包 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实验室间数 | 实验仪器套数 | 实验室间数 | 实验仪器套数 | 实验室间数 | 实验仪器套数 |  |
| 1 | 青山泉中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 采购包1 |
| 2 | 江庄中学 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 采购包1 |
| 3 | 南湖中学 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 采购包1 |
| 4 | 英才中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 采购包2 |
| 5 | 师大附实校 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 采购包2 |
| 6 | 七中附中 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 采购包2 |
| 7 | 耿集中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 采购包3 |
| 8 | 塔山中学 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 采购包3 |
| 9 | 汴塘中学 |  | 1 |  |  |  | 1 | 采购包3 |
| 10 | 新集中学 |  | 1 |  |  |  | 1 | 采购包3 |
| 11 | 紫庄中学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 采购包4 |
| 12 | 大吴中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 采购包4 |
| 13 | 贾庄中学 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 采购包4 |
| 14 | 求知中学 |  | 1 |  |  |  |  | 采购包4 |
| 数量小计 |  | 11 | 14 | 7 | 11 | 6 | 13 |  |

4、投标人可同时参与四个采购包的投标，但只能中标一个标段，评标顺序按采购包顺序依次进行。

三、基本要求：

1、采购设备技术标准要求见《采购物品技术指标和要求》；

2、投标人须自备以下样品：

样品包括：具体样品参数详见“八、采购设备数量、技术要求和参数”

包括①物理实验室的学生实验桌样品和桌面20*20CM切角断面小块样品、提供学生凳样品、提供学生电学电源样品；②化学实验室的学生实验桌样品和桌面20*20CM切角断面小块样品。

3、提交样品要求：投标人必须在开标前一天将投标样品送至采购人指定地点，样品作为招标货物技术评分的必要依据，中标后封存以便验收查看。

4、样品接收地点为：徐州市贾汪区英才中学校内。

联系人：鹿华伟；联系电话：13913450006。

5、项目完成时间、地点：签订合同后三十日内完成到学校的送货安装调试；项目地点为贾汪区各中学校内。

四、质量保证期内的技术支持：

1.投标人所提供产品都必须符合国家有关产品质量要求，符合国家标准；所有设备的耐腐蚀性、抗菌性和环保性等符合国家标准要求。采购人有特殊要求的，从其要求；

2.投标人所提供产品都必须达到绿色环保标准，特别是实验室教师演示台、实验桌凳、仪器柜等产品，其甲醛含量不得超过国家环保标准，所提供产品所含的有害物质限量符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》要求；

3.投标人所提供的实验室仪器和器材必须符合国家最新标准和要求。

4.投标人所提供产品在“主要尺寸及偏差、形状和位置公差”应符合国家标准，采购人有特殊要求的，从其要求；

5.需要油漆的产品一律采用环保漆或塑粉，工艺要求外表光滑，无鼓泡、无色差、无流挂、无刷痕，所使用油漆和塑粉符合国家质量、环保要求，甲醛释放量不超标，覆面理化性能符合GB/T-3324-2024标准。

五、供货及售后服务要求：

1．投标人货物必须是全新产品,符合行业标准和国家质量检测标准；

2．投标人产品免费质保期至少3年,投标人必须保证，在产品使用期内接到采购人报修电话后能24小时内及时响应并在7日内解决问题；

3．投标人必须保证所投标产品的材料材质、规格、工艺和质量等的准确性；

4.交货时间要求：合同签订次日起立即组织生产、备货，必须在合同签订后三十日内全部送货至指定地点进行安装、调试完成；

5、必须保证投标设备配置的完整性，能满足设备全部功能的使用，备品、备件、随机工具和相关技术资料齐全；

6. 除人为因素外，在质保期内产生的质量问题，均由中标人负责免费更换。在质保期之外，按实际维修付给生产企业维修成本费用，每年暑假期间，中标企业必须派专业技术维修人员对设备进行全面检查和维修。

六、项目验收要求、程序：

1．供货合同签定后，采购人可随时到中标人处随机考察产品生产情况、对质量进行抽查监督（包括材料进货发票核查和抽样检查）；

2．采购人与中标人共同对中标货物质量、规格、数量进行验收；在验收后，由采购人签署验收报告单，必要时采购人将委托相关权威质量技术监督检验部门对供货人送达的产品随机抽检，如因产品质量导致产品无法正常使用，由中标人无偿更换，直到合格为止；

3．在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责按照采购人的要求采取补足、更换或退货等，并承担由此发生的一切费用和损失；

4．在产品验收过程中出现的问题必须获得令采购人完全满意的解决方案。对于不合格的货物，中标人必须在7个工作日内完成更换。

七、项目供货履约及验收事项的特别说明：

1. 合同签订时，中标人须向采购人交纳履约保证金，履约保证金在中标人按合同约定交货验收合格后，该款无息退还给中标人；

2.中标人生产能力、生产规模和资质性验证考察，是保证履约能力的重要环节。采购人有权跟踪考察产品生产情况，并对质量进行抽查监督；

3.如中标人在合同签订后不能按期连续供货，采购人有权取消第一中标人中标资格，没收其履约保证金，并按规定选定第二中标候选人作为中标人进行履约；

4. 如中标人在合同签订后三十日内不能.完全供货到采购人指定学校，采购人有权终止合同，没收其履约保证金，并处以合同总金额的5%的罚款以补偿给采购人带来的损失，并按供货实际数量进行结算，由于违约造成损失及产生的一切费用全部由中标人承担；

5.经相关监督部门抽检，发现配送的货物不符合招标文件要求和国家规定的环保要求，按国家相关规定处理，由此造成的损失由中标人承担。

6、其它要求见招标文件第五章《拟签订的合同文本》

八、采购设备数量、技术要求和参数

| 物理实验室参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配备座位数：48 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 物理教师演示台 | 1、规格(长x宽x高)：≥2400*700*850mm 2、台面：台面采用环保E1级高能板（高能实芯理化板）厚实芯理化板。通体厚度为25mm，截面机械打磨，边缘倒圆角半径不小于10mm。 3、台面及桌体具备合理的耐酸碱性能、防腐、防锈、耐冲击、韧性强等特点。 4、桌体结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统.多媒体设备（主机.显示器.中控.功放交换机）的位置预留。操作台所有边角采用圆角处理设计，防止学生刮伤碰伤。外观设计符合人体工程学原理。 ▲5、相关家具性能需提供通过国家指定检测机构检测并符合国家标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中包含并不限于关于桌面物理性能、化学性能、环保性能等相关检测报告。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | 1、规格(长x宽x高)：≥500mm*500mm*800mm 2、靠背及下座采用优质皮面或高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。坐垫填充高密度原生海绵；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点。 3、符合人体工程学曲线，紧密贴合腰背，使人体各部均匀受力。 4、流线型扶手，内置高回弹海绵，有限支撑腕部力量；耐压耐热，环保耐用。 5、底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；可调节高度，气压杆荷重测试几冲击测试耐受力是≥250公斤，升降≥30万次； 6、高承重抛光铝合金五爪，美观耐腐蚀，静音万向轮具有静音、防滑、防刮、耐磨特性。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 物理学生实验桌 | 1、规格(长x宽x高)：≥1200*600*780mm 2、台面：≥采用12.7mm厚实芯理化板。选用12.7mm实芯理化板，具有耐酸碱、耐腐蚀、耐磨、抗菌、抗污染、防水、防火、的性能；经过机械打磨、倒角、精细工艺处理，呈现光滑，便于维护及具有承重性能。 3、桌体结构：符合人体工程学。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。专用书包斗采用ABS注塑一体成型，中间设挂凳卡（槽）。 4、实验桌产品还需满足以下性能要求： 1）外观要求：①操作台面无裂缝，无污物、杂质；②喷涂层无漏喷、锈蚀，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆； 2）安全性要求：①与人体接触的零部件无毛刺、刃口、尖锐的棱角和端头； 3）操作台力学性能：①独立操作台垂直加载稳定性试验未倾翻，无损坏； 4）操作台台面理化性能：①耐划痕：无整圈连续划痕；②耐冷热循环：无裂纹、鼓泡、起皱和无明显变色； 5）阻燃性：台面材料氧指数≥40%。 ▲5、相关家具性能需提供通过国家指定检测机构检测并符合国家标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中包含并不限于关于桌面物理性能、化学性能、环保性能等相关检测报告。 | 24 | 张 | 提供学生实验桌样品和桌面20*20CM切角断面小块样品 |
| 4 | 学生凳 | 1、规格：凳面直径≥310mm，高度≥410-480mm（高度可调） 2、凳面：凳面采用环保型PP改性塑料注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光； 3、结构：可螺旋升降，升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落； （1）凳脚材质：4个凳脚采用≥20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 （2）方形托盘：厚度≥3mm，边长≥160*160mm； （3）圆形托盘：直径≥225mm； （4）脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料。 ▲4、学生凳产品满足国家《金属家具通用技术条件标准》要求，并提供相关检测报告。所投产品生产厂家须提供符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求并提供检测报告。 | 48 | 把 | 提供学生凳样品 |
| 5 | 教师电源 | 1.可以分4组向学生实验桌输出并控制安全的220V交流电源，具备漏电及过载保护功能，具有防雷击功能。 2、教师交流：教师自用两路220V，低压控制范围为0-30V（或0-24V），分辨率为1V(或无极连续可调），设有漏电保护器，电源指示灯；过载、短路自动保护，五孔插座输出。 3、教师直流：教师自用直流电控制范围为0-30V（或0-24V），分辨率为0.1V(或无极连续可调）。设电压表指示直流电压，具有过流、过载自动保护、声光报警保护、自动复位功能。 符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 | 1 |  |  |
| 6 | 学生电学电源 | 总体要求学生电源面板和台面成110（±5度）度角。一套电源可供两人同时使用。 1、合金电源箱，电源操作面板采用耐磨、耐腐蚀面板材料。 2、交流电220V输岀,可由教师控制，低压控制范围为0-30V（或0-24V），分辨率为1V(或无极连续可调），设有漏电保护器,电源指示灯；过载、短路自动保护，五孔插座输出。 3、直流电控制范围为0-30V（或0-24V），分辨率为0.1V(或无极连续可调）。设电压表指示直流电压，具有过流、过载自动保护、声光报警保护、自动复位功能。 符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 | 24 |  | 提供学生电学电源样品 |
| 附件安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 陶瓷面静电地板，规格(长x宽x高)：600*600*40mm，地板板块结构采用水泥为基材填充、外层全钢包覆、采用陶瓷作为防静电贴面材料；对地电阻要求：耗散型为10⁶~10⁹Ω；外观、机械性能、防静电活动地板板块的自重、防静电贴面材料耐磨性能、燃烧性能、环保性能均需符合GB/T 36340-2018相关规定。 地板下预留各实验桌所需电源、网络线路；生物、化学实验室还应配备给排水装置；化学实验室还应具备排风装置。 要求各装置之间安装设计合理，易于管理；不同类别管材之间做好相应物理隔离。 |  |  |  |
| 2 | 全室强电配线要求 | 电源主线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²。地下部分选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。地面至电源连接线外部配有防火耐高温套管，安全性能更高。 | 1 |  |  |
| 3 | 地下给/排水全套装置要求 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 | 1 |  |  |
| 注明：所有配置需预留后期实验考项目设备的接口、空间等。 |  |  |  |  |  |
| 以上产品均提供不低于3年质量保证。 |  |  |  |  |  |

| 化学实验室参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配备座位数：48 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 化学教师演示台 | 1、规格(长x宽x高)：≥2400*700*850mm 2、台面采用 20mm厚陶瓷台面成型制作。板材表面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 3、桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4、滑轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑轨。 5、铰链：采用优质铰链。 6、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 7、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 ▲8、相关家具性能需提供通过国家指定检测机构检测并符合国家标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中包含并不限于关于桌面物理性能、化学性能、环保性能等相关检测报告。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | 1、规格(长x宽x高)：≥500*500*800mm 2、靠背及下座采用优质皮面或高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。坐垫填充高密度原生海绵；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点。 3、符合人体工程学曲线，紧密贴合腰背，使人体各部均匀受力。 4、流线型扶手，内置高回弹海绵，有限支撑腕部力量；耐压耐热，环保耐用。 5、底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；可调节高度，气压杆荷重测试几冲击测试耐受力是≥250公斤，升降≥30万次； 6、高承重抛光铝合金五爪，美观耐腐蚀，静音万向轮具有静音、防滑、防刮、耐磨特性。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 化学学生实验桌 | 1、规格(长x宽x高):≥1200*600*780mm； 2、台面采用 20mm厚陶瓷台面成型制作。板材表面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 3、桌体结构：符合人体工程学。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。专用书包斗采用ABS注塑一体成型，中间设挂凳卡（槽）。 4、侧脚采用高强度铝合金+钢结构+塑料，整体结构合理，安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌面档水板采用高强度铝合金型材，可配12.7mm理化板或20mm陶瓷板。 6、带有可由教师电源控制的两个五孔插座，并具有防护措施。 ▲7、相关家具性能需提供通过国家指定检测机构检测并符合国家标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中包含并不限于关于桌面物理性能、化学性能、环保性能等相关检测报告。 | 24 | 张 | 提供学生实验桌样品和桌面20*20CM切角断面小块样品 |
| 4 | 学生凳 | 1、规格：凳面直径≥310mm，高度≥410-480mm（高度可调） 2、凳面：凳面采用环保型PP改性塑料注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光； 3、结构：可螺旋升降，升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落； （1）凳脚材质：4个凳脚采用≥20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 （2）方形托盘：厚度≥3mm，边长≥160*160mm； （3）圆形托盘：直径≥225mm； （4）脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料。 ▲4、学生凳产品满足国家《金属家具通用技术条件标准》要求，并提供相关检测报告。所投产品生产厂家须提供符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求并提供检测报告。 | 48 | 把 | 规格、材质、性能等必须与所提供的物理实验室学生凳完全一样。 |
| 5 | 水槽台 | 1、规格(长x宽x高)：≥450*580*800mm 2、结构：分柜体和水槽两部分组成； （1）柜体：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固；柜体前后各有一个带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 （2）水槽：采用PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴、洗眼器、皂液器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞；槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 （3）三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。鹅颈管可360°旋转。开关旋钮高密度PP，人体工学设计。 | 12+1 |  |  |
| 6 | 通风系统 | 隐蔽式吸风罩：排气吸风装置，PVC-U工程塑料高级注模可上下伸缩、可隐藏、可360°旋转抽风。 | 24+1 | 个 |  |
|  |  | 离心风机：通风机选用pvc或pp材质，电机功率≥5.5kw，转速≥800 r/min，风量≥6000m³/h，风压≥800pa，通风消声器采用一体成型内置隔音棉等隔音装置，确保室外通负噪声小于50分贝，风机和消声器连接处采用柔性材质，消除因震动引起的微量错位对通风的影响。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 风机变频控制器： 1、适配多种电机功率； 2、电流矢量控制； 3、符合国家相关标准 | 1 |  |  |
|  |  | 风机消音器：1、规格：外径Ф600㎜，内径Ф400㎜、高度1000mm, 圆形； 2、材料：PP材质，内置隔音棉等隔音装置， 3、技术要求：消声频率30-60（Hz），耐温特性60（℃），防腐蚀、耐酸碱 | 1 |  |  |
|  |  | 风机减振器：1、功能：离心风机弹簧减震器，弹簧材料为60Si2Mn弹簧钢线，耐疲劳，强度高，承载力大，使用寿命长等特点。可直接将ZD型减振器置放于设备的机座下。 2、工作环境：在-40℃-110℃环境下正常工作，上下座分别设有螺栓与地基螺栓孔，可上下固定。 | 1 |  |  |
| 7 | 学生电源 | 受控于教师主控台的 220V 输出，配有五孔电源插座，安全接地。符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 | 24 |  |  |
| 8 | 教师电源 | 电源由总控制台集中控制。交流市电分四组控制学生交流220V电源输出，演示台有交流220V，电流10A的多功能防护三孔插座输出。设有32A总漏电保护开关。学生四组电源由47系列的断路器进行控制，整定电流为16A。内藏式指示灯作为通断指示。钢制机箱。符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 洗眼器 | 1. 安装方式：台面安装（平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便） 2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭； 4.供水软管：采用≥2m不锈钢软管； | 1 |  |  |
| 附件安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 陶瓷面静电地板，规格(长x宽x高)：600*600*40mm，地板板块结构采用水泥为基材填充、外层全钢包覆、采用陶瓷作为防静电贴面材料；对地电阻要求：耗散型为10⁶~10⁹Ω；外观、机械性能、防静电活动地板板块的自重、防静电贴面材料耐磨性能、燃烧性能、环保性能均需符合GB/T 36340-2018相关规定。 地板下预留各实验桌所需电源、网络线路；生物、化学实验室还应配备给排水装置；化学实验室还应具备排风装置。 要求各装置之间安装设计合理，易于管理；不同类别管材之间做好相应物理隔离。 |  |  |  |
| 2 | 全室强电配线要求 | 电源主线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²。地下部分选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。地面至电源连接线外部配有防火耐高温套管，安全性能更高。 | 1 |  |  |
| 3 | 地下给/排水全套装置要求 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 | 1 |  |  |
| 注明：所有配置需预留后期实验考项目设备的接口、空间等。 |  |  |  |  |  |
| 以上产品均提供不低于3年质量保证。 |  |  |  |  |  |

| 生物实验室参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配备座位数：48 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 生物教师演示台 | 1、规格(长x宽x高)：≥2400*700*850mm； 2、台面采用 20mm厚陶瓷台面成型制作。板材表面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 3、桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4、滑轨：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑轨。 5、铰链：采用优质铰链。 6、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 7、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。 ▲8、相关家具性能需提供通过国家指定检测机构检测并符合国家标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中包含并不限于关于桌面物理性能、化学性能、环保性能等相关检测报告。 | 1 | 张 |  |
| 2 | 教师椅 | 1、(长x宽x高)：≥500mm*500mm*800mm； 2、靠背及下座采用优质皮面或高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。坐垫填充高密度原生海绵；具有透气性强，回弹性好，不易变型,不老化，持久耐用等特点。 3、符合人体工程学曲线，紧密贴合腰背，使人体各部均匀受力。 4、流线型扶手，内置高回弹海绵，有限支撑腕部力量；耐压耐热，环保耐用。 5、底盘及气压杆：三级气压杆，气动升降；可调节高度，气压杆荷重测试几冲击测试耐受力是≥250公斤，升降≥30万次； 6、高承重抛光铝合金五爪，美观耐腐蚀，静音万向轮具有静音、防滑、防刮、耐磨特性。 | 1 | 张 |  |
| 3 | 生物学生实验桌 | 1、规格(长x宽x高)：≥1200*600*780mm； 2、台面采用 20mm厚陶瓷台面成型制作。板材表面板具备耐酸碱，耐腐蚀，整体防水之性能。 3、桌体结构：符合人体工程学。耐化学腐蚀、防潮、防水，表面硬度、弹性、韧性、电绝缘性、耐候性等各性能满足硬性指标。专用书包斗采用ABS注塑一体成型，中间设挂凳卡（槽）。 4、侧脚采用高强度铝合金+钢结构+塑料，整体结构合理，安全、牢固、耐用。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌面档水板采用高强度铝合金型材，可配12.7mm理化板或20mm陶瓷板。 6、带有可由教师电源控制的两个五孔插座，并具有防护措施。 ▲7、相关家具性能需提供通过国家指定检测机构检测并符合国家标准GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》中包含并不限于关于桌面物理性能、化学性能、环保性能等相关检测报告。 | 24 | 张 | 规格、材质、性能等必须与所提供的化学实验室学生实验桌完全一样。 |
| 4 | 学生凳 | 1、规格：凳面直径≥310mm，高度≥410-480mm（高度可调） 2、凳面：凳面采用环保型PP改性塑料注塑成型，表面细纹咬花，防滑不发光； 3、结构：可螺旋升降，升降到一定高度后要有固定不旋转装置并且升到最高时凳面不可脱落； （1）凳脚材质：4个凳脚采用≥20*40*1.3mm椭圆形无缝钢管模具一次成型,全圆满焊完成,结构牢固,经高温粉体烤漆处理,长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 （2）方形托盘：厚度≥3mm，边长≥160*160mm； （3）圆形托盘：直径≥225mm； （4）脚垫：采用PP加耐磨纤维质塑料。 ▲4、学生凳产品满足国家《金属家具通用技术条件标准》要求，并提供相关检测报告。所投产品生产厂家须提供符合GB18584-2024《家具中有害物质限量》要求并提供检测报告。 | 48 | 把 | 规格、材质、性能等必须与所提供的物理实验室学生凳完全一样。 |
| 5 | 水槽台 | 1、规格(长x宽x高)：≥450*580*800mm 2、结构：分柜体和水槽两部分组成； （1）柜体：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，卯榫结构连接，螺丝加固确保柜体结构稳固；柜体前后各有一个带锁的检修门，方便日后维修；柜体四角做圆角处理，无安全隐患。 （2）水槽：采用PP材料一次注塑成型，前沿有挡水并带有防溢水孔，水槽预留安装水嘴、洗眼器、皂液器孔，水封式水塞可防止废水回流和堵塞；槽体内径不小于420*220*160mm，以下水口为低点四周均有坡度防止积水；下水口为大口径直排孔配有不锈钢滤网和PP材质水塞。水封式水塞可防止废水回流和堵塞。 （3）三联水嘴：鹅颈式实验室专用优质化验水嘴，要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。鹅颈管可360°旋转。开关旋钮高密度PP，人体工学设计。 | 12+1 |  |  |
| 6 | 学生电源 | 受控于教师主控台的 220V 输出，配有五孔电源插座，安全接地。 符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 | 24 |  |  |
| 7 | 教师电源 | 电源由总控制台集中控制。交流市电分四组控制学生交流220V电源输出，演示台有交流220V，电流10A的多功能防护三孔插座输出。设有32A总漏电保护开关。学生四组电源由47系列的断路器进行控制，整定电流为16A。内藏式指示灯作为通断指示。钢制机箱。符合 JY/T0374-2004《教学实验室设备电源系统》标准。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 洗眼器 | 1. 安装方式：台面安装（平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便） 2. 洗眼喷头：采用不助燃PC材质模铸一体成形制作，具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3.控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭； 4、供水软管：采用≥2m不锈钢软管； | 1 | 套 |  |
| 9 | 生物用生物灯 | 采用塑料材质的灯座支架，7w的LED光源；亮度高，光照角度可调。 | 24+1 | 盏 |  |
| 附件安装 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电地板 | 陶瓷面静电地板，规格(长x宽x高)：600*600*40mm，地板板块结构采用水泥为基材填充、外层全钢包覆、采用陶瓷作为防静电贴面材料；对地电阻要求：耗散型为10⁶~10⁹Ω；外观、机械性能、防静电活动地板板块的自重、防静电贴面材料耐磨性能、燃烧性能、环保性能均需符合GB/T 36340-2018相关规定。 地板下预留各实验桌所需电源、网络线路；生物、化学实验室还应配备给排水装置；化学实验室还应具备排风装置。 要求各装置之间安装设计合理，易于管理；不同类别管材之间做好相应物理隔离。 |  |  |  |
| 2 | 全室强电配线要求 | 电源主线采用2.5㎜²国标ZR—RV铜软线铺设；每桌取电连接线1.5㎜²软铜质电线对接至主线2.5㎜²。地下部分选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌取电连接线采用合理规格线管。地面至电源连接线外部配有防火耐高温套管，安全性能更高。 | 1 |  |  |
| 3 | 地下给/排水全套装置要求 | PPR材质水管，上水管和进水管为Ф25；UPVC材质排水管为Ф50 | 1 |  |  |
| 注明：所有配置需预留后期实验考项目设备的接口、空间等。 |  |  |  |  |  |
| 以上产品均提供不低于3年质量保证。 |  |  |  |  |  |

| 初中生物教学装备配置要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 数量 |
| 实验室基础器材 |  |  |  |  |
| 4 | 安全防护用品 |  |  |  |
| 30802001301 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200 mm×1800 mm | 件 | 1 |
| 30802000101 | 实验服 | 可分为大中小号 | 件 | 2 |
| 30802000204 | 护目镜 | 侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗 | 个 | 2 |
| 30802000503 | 乳胶手套 | 1、产品为橡胶制品，长袖口带五指套； 2、应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用； 3、冬季不得发硬，夏季不得粘连，各部位应完整严密，无开裂和小孔。 | 副 | 2 |
| 30802000513 | 一次性 PE 手套 | 塑料材质 | 包 | 1 |
| 5 | 电器 |  |  |  |
| 30199008301 | 恒温水浴锅 | 1、注塑外壳；2、容器孔数：单孔；3、工作电压：AC220V•50Hz；4、功率：4A、300W，室温-100℃5、温控精度≦±0.3℃。 | 台 | 2 |
| 30309000801 | 孵化器 | 6个蛋、尺寸；185*230*310mm | 台 | 1 |
| 30299000601 | 酸度计 | 笔式，pH 测量范围 0～14，分辨力 0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 1 |
| 6 | 收纳整理用具 |  |  |  |
| 30199002001 | 仪器车 | 600 mm×400 mm×800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 1 |
| 30801006301 | 整理箱 | PP 材质，储存及分发试剂用 | 个 | 5 |
| 30199009112 | 大托盘 | 400 mm×300 mm×60 mm | 个 | 4 |
| 30199009111 | 小托盘 | 300 mm×200 mm×40 mm | 个 | 4 |
| 30199009201 | 实验用品提篮 | 提篮的整体为木制，稳定性好,提篮手柄高度为380mm，提篮长度不小于490mm，提篮宽度不小于300mm；提篮深度不小于130mm。 | 个 | 4 |
| 7 | 工具 |  |  |  |
| 30199000501 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1 |
| 30199000601 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用 65 M 板制成，表面热处理，55 HRC ～60 HRC，总长为 70 mm±0.5 mm，宽 14.5 mm±0.1 mm，厚 1.8 mm±0.5 mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃＜0.1 mm | 个 | 1 |
| 30801000101 | 低压测电器 | 数字显示、长135mm,附带2枚电子 | 支 | 1 |
| 30801000201 | 一字螺丝刀 | 总长度210mm、工作长度90mm、直径6mm | 套 | 1 |
| 30801000301 | 十字螺丝刀 | 1、规格210mm； 2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适； 3、旋杆应经镀铬防锈处理； 4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。 | 套 | 1 |
| 30801001201 | 钢手锯 | 1、规格：锯架450mm，锯条310mm，由钢锯架、钢锯条组成； 2、产品材料采用钢板制，调节式； 3、安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度不得大于2mm； 4、锯架在达到900N拉力历经1min后，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落； 5、钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm； 6、手柄握捏部位应光滑舒适；采用钢材及合金等材料； 7、锯架表面不应有裂纹，锈渍、毛刺、剥落等缺陷，表面处理色泽一致。 | 把 | 1 |
| 30801001301 | 剥线钳 | 材质：高碳钢，长度不小于160mm,压接范围：0.9、1.25、2.0、3.5、5.5平方毫米。 | 把 | 1 |
| 30801001401 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度：1120 N；扭力：15 N·m，15°； 嘴顶缝隙：0.4 mm；剪切性能：Φ 16 mm 钢丝， 580 N；夹持面硬度≥44 HRC，PVC 全新料环保手柄，在≤18 N 的力作用下撑开角度≥22° | 把 | 1 |
| 30801001511 | 钢锤 | 0.25 kg，羊角锤 | 把 | 1 |
| 30801002002 | 活扳手 | 200 mm，活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40 HRC | 把 | 1 |
| 30801009901 | 砂轮片 | Φ 20 mm～Φ 30 mm | 片 | 3 |
| 8 | 测量仪器 |  |  |  |
| 30199002401 | 测微尺 | 1、显微镜用，C1型：物镜测微尺1/100；2、物镜测微尺为特制载玻片，中央有一小圆圈；圆圈内刻有分度，将长1mm的直线等分为100小格，每小格等于10μm。 | 个 | 1 |
| 30201000701 | 软尺 | 1500 mm | 个 | 4 |
| 30202000313 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g | 台 | 25 |
| 30202000542 | 电子天平 | 500 g, 0.01 g | 台 | 1 |
| 30203000202 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年 | 个 | 1 |
| 30204000201 | 红液温度计 | 0 ℃～ 100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差＜1.5 ℃ | 支 | 30 |
| 30204000302 | 水银温度计 | 0 ℃～ 200 ℃，分度值 1 ℃， 示值误差＜0.5 ℃，有保护套 | 支 | 5 |
| 30204001801 | 干湿球温度计 | 温度-40℃～+50℃℃；湿度0-100% | 个 | 5 |
| 30814102001 | 计数器 | 手持式 | 个 | 9 |
| 9 | 专用器械 |  |  |  |
| 30309000102 | 解剖器 | 不锈钢材料，7 件，包括：2 把解剖剪（直剪、弯剪各 1）、2 个镊子（直头、弯头各 1）、2个解剖刀（圆头、尖头各 1）、1 个解剖针 | 套 | 15 |
| 30309000201 | 解剖盘 | 1、产品为盛有石蜡的金属盘；2、解剖盘用不锈钢板冲压成型。 | 个 | 15 |
| 30309000301 | 骨剪 | 1、产品用不锈钢制造，总长度115mm；2、剪刀尖部两叶头应交叉吻合、平整，刃口在经剪切细骨后应无缺损；3、剪刀的弹片应用优质钢簧制成，弹性适宜。弹片应镀铬。 | 把 | 1 |
| 30309001301 | 普通手术剪 | 直尖头，137mm。 | 把 | 2 |
| 30309001401 | 眼用手术剪 | 尖头，100 mm | 把 | 2 |
| 30309001500 | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓应清晰，刀柄与手术刀片配合时，插卸应轻松 | 把 | 2 |
| 30309001600 | 手术刀片 | 1、23号；刀片硬度不锈钢不低于650HV10；2、其余材料不低于750HV10；3、刀片应有良好的弹性，无明显变形。 | 包 | 2 |
| 30309001610 | 双面刀片 | 长宽约40mm*20mm，盒装，材质：碳钢 | 包 | 5 |
| 30309001703 | 镊子 | 尖头，140 mm | 把 | 15 |
| 30309001704 | 镊子 | 弯头，140 mm | 把 | 5 |
| 30309001901 | 眼科镊 | 直，100 mm | 把 | 2 |
| 30309010401 | 解剖针 | 六菱医用全钢 | 把 | 2 |
| 30309001001 | 研磨过滤器 | 容量 20 mL | 个 | 2 |
| 30309000500 | 接种环 | 接种棒为铜或不锈钢材质，接种丝为耐热合金，环内径 2 mm～3 mm | 把 | 2 |
| 10 | 支架 |  |  |  |
| 30101000201 | 教学支架 | 1、产品由底座、立杆及附件组成；2、方座支架的底座钢板制成；3、立杆直径φ9.5mm；4、立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 | 套 | 5 |
| 30101000601 | 三脚架 | 1、由铁环和3只脚组成；2、三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。 | 个 | 5 |
| 30101000803 | 试管架 | 8孔，木质310mm*63mm*90mm | 个 | 5 |
| 12 | 计量类玻璃仪器 |  |  |  |
| 30601000102 | 量筒 | 10 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 15 |
| 30601000105 | 量筒 | 50 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 20 |
| 30601000106 | 量筒 | 100 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 20 |
| 30601000109 | 量筒 | 500 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |
| 30601000306 | 容量瓶 | 500 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久， 粗细均匀 | 个 | 2 |
| 13 | 加热类玻璃仪器 |  |  |  |
| 30602000101 | 试管 | Φ 12 mm×70 mm 透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 30 |
| 30602000102 | 试管 | Φ 15 mm×150 mm 透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 60 |
| 30602001005 | 烧杯 | 50 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 30 |
| 30602001006 | 烧杯 | 100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 30 |
| 30602001008 | 烧杯 | 250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 30 |
| 30602001010 | 烧杯 | 500 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的 10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于 10 mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 30 |
| 30602001204 | 锥形瓶 | 100 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 15 |
| 30602001205 | 锥形瓶 | 250 mL 透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 30 |
| 14 | 容器类玻璃仪器 |  |  |  |
| 30604000503 | 广口瓶 | 125 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 60 |
| 30604000505 | 广口瓶 | 500 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 20 |
| 30604000604 | 细口瓶 | 250 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 30604000605 | 细口瓶 | 500 mL 透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 30604001101 | 滴瓶 | 30 mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 60 |
| 30604001102 | 滴瓶 | 60 mL 透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽， 吸放弹性好，开口直径 6 mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 60 |
| 30604001111 | 茶色滴瓶 | 30 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶 帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm， 与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 60 |
| 30604001112 | 茶色滴瓶 | 60 mL 黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶 帽，吸放弹性好，开口直径 6 mm， 与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 60 |
| 15 | 一般玻璃仪器 |  |  |  |
| 30605008401 | 培养皿 | 60 mm 玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 60 |
| 30605008403 | 培养皿 | 90 mm 玻璃薄厚均匀、耐高温高压 | 套 | 60 |
| 30603000603 | 干燥器 | 1、透明钠钙玻璃制；2、规格：160mL。 | 个 | 1 |
| 30603007511 | 干燥管 | U 型，Φ 15 mm×150 mm，硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2 cm， 最好有防滑脱沟槽 | 个 | 2 |
| 30603003101 | 漏斗 | 60 mm，直径准确，锥度适中 | 个 | 5 |
| 30603007112 | 三通连接管 | Y 形，Φ 7 mm～Φ 8 mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 15 |
| 30603007302 | 滴管 | 90mm | 支 | 100 |
| 30603009302 | 玻璃钟罩 | Φ 150 mm×280 mm，玻璃壁厚度＞3 mm | 个 | 2 |
| 30809000200 | 载玻片 | 无色透明，平整 | 盒 | 5 |
| 30809000300 | 盖玻片 | 无色透明，平整 | 包 | 25 |
| 30603000101 | 酒精灯 | 150 mL，透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色；灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5 mm；玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色， 完全覆盖灯口，表面无缺陷，配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 25 |
| 16 | 其他配套用品材料 |  |  |  |
| 30605005102 | 玻璃管 | Φ 5 mm～Φ 6 mm，中性料，管口应打磨或烧结， 避免划伤事故 | kg | 1 |
| 30605005203 | 玻璃弯管 | Φ 7 mm～Φ 8 mm，一端长度为 6 cm～7 cm，一端长度约 20 cm，形状为直角和钝角两种，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 0.5 |
| 30605005301 | 玻璃棒 | Φ 3 mm～Φ 4 mm，粗细均匀 | kg | 1 |
| 30605000601 | 试管夹 | 1、产品为木质或竹质材料制成；2、所用木材要求脱脂干燥处理，无裂纹，光滑，锯端面无毛刺，无刺手感；3、试管夹所附毡块应粘接牢固，不得脱落；4、管夹弹簧应有足够弹性，并作防锈处理。夹口张、合松劲强度适宜，便于试管夹持和拿取。 | 把 | 25 |
| 30605000701 | 止水皮管夹 | Φ 3 mm 钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º， 弹性好，不漏液 | 个 | 25 |
| 30605003301 | 陶土网 | 功能等同于石棉网，尺寸≥125 mm×125 mm， 耐火材料为陶土 | 个 | 50 |
| 30605004101 | 燃烧匙 | 铜勺，勺Φ 18 mm，深 10 mm，铁柄，柄长 300 mm， 长柄和铜勺连接稳定结实 | 把 | 25 |
| 30605004202 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 把 | 25 |
| 30605006101 | 橡胶塞 | 000、00、0～10 号，白色，质地均匀 | kg | 1 |
| 30605006203 | 橡胶管 | 外径 9 mm，内径 6 mm，乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 1 |
| 30605007101 | 试管刷 | Φ 12 mm 手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 25 |
| 30605007103 | 试管刷 | Φ19mm | 个 | 25 |
| 30605008603 | 研钵 | 瓷，90mm。 | 个 | 15 |
| 30801005801 | 枝剪 | 刀体长200mm | 把 | 4 |
| 30801004401 | 花盆 | 塑料材质 | 个 | 1 |
| 30809003101 | 种植工具包 | 含铲子（长 30 cm～32 cm，宽 5.5 cm～8 cm）、耙子（长 30 cm～32 cm，宽 7.5 cm～8.5 cm）；铁质，软橡胶手柄 | 套 | 1 |
| 30809003201 | 种植辅助材料 | 砾石、珍珠岩、腐殖土等 | kg | 1 |
| 30809003301 | 育苗盘 | 塑料材质 | 套 | 9 |
| 30801006101 | 水网 | 1、网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ210mm的圈；2、网袋用尼龙网制成、不得脱线和洞眼。 | 把 | 4 |
| 30199010001 | 保温桶 | 1 L～2 L | 个 | 2 |
| 30311003600 | 饲养笼 | 笼体金属材质，底盘塑料材质，内配食盒和饮水器 | 套 | 1 |
| 30801010000 | 鱼缸 | 小号;规格：42*20*24cm | 个 | 10 |
| 30809001001 | 昆虫针 | 七种，即 00、0、1、2、3、4、5 号，00 号针最细，5 号针最粗 | 盒 | 2 |
| 30801005701 | 昆虫网 | 网兜直径32cm，网兜深60cm | 把 | 2 |
| 30809001101 | 昆虫盒 | 透明塑料材质，高 6 cm～10 cm，带透气孔， 盒盖可配放大镜 | 盒 | 2 |
| 30309000901 | 展翅板 | 1、展翅板的两板面用木材制成；2、木材应经过脱脂干燥处理，表面平滑、无节疤、无裂纹、无毛刺。并涂清漆，漆面光亮。 | 个 | 2 |
| 30809000400 | 标记笔 | 双头，油性墨水 | 支 | 2 |
| 主题学习器材 |  |  |  |  |
| 科学探究 |  |  |  |  |
| 1 | 基本观察实验 |  |  |  |
| 30199004008 | 生物显微镜 | 1、产品由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成； 2、物镜系统：消色差物镜4×10×40×100×； 3、目镜系统：广角目镜WF10×或者WF16×； 4、放大倍数：放大1000×； 5、工作台：简易平台； 6、双筒显微镜。 | 台 | 9 |
| 30199004911 | 数码液晶显微镜 | 消色差物镜：4×、10×、40×、100×；广视场目镜：WF10×；带照明光源和聚光镜，双层移动式载物台；自带液晶屏（液晶屏≥10.1 寸，分辨率≥1920×1200），拍照≥1400 万像素，录像分辨率≥1080 p/30 fps |  | 1 |
| 30509390301 | 字母装片 | “e”或“b”，多重染色 | 片 | 15 |
| 30199005102 | 放大镜 | 手持式，有效通光孔径≥40 mm，5 倍 | 个 | 25 |
| 30199005502 | 望远镜 | 1、双筒，规格：20×35，可调焦；2、倍率：7倍（真实倍率），视角：8度，物镜：35mm，视野范围：1000米处为167米；3、材质：望远镜专用工程材料，手感细腻、舒适，外观典雅，做工精细；4、镜片镀膜：完全镀膜；5、望远镜配有背带和皮夹包，配有说明书。 | 个 | 2 |
| 生物体的结构层次 |  |  |  |  |
| 1 | 细胞是生命活动的基本单位 |  |  |  |
| 30509202001 | 口腔上皮细胞装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 15 |
| 30509005401 | 洋葱鳞片叶表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰 | 片 | 15 |
| 30509003401 | 蚕豆叶下表皮装片 | 细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰， 保卫细胞形态应正常，应清晰可见细胞核和叶绿体 | 片 | 15 |
| 30509106701 | 草履虫接合生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 片 | 5 |
| 30509106801 | 草履虫分裂生殖装片 | 虫体形态正常，无收缩、膨胀、压碎、断裂等现象 | 片 | 5 |
| 30509106501 | 动物细胞有丝分裂(马蛔虫受精卵切片) | 应明显显示处于分裂中的三个时期，即前期、中期、后期或中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，纺锤丝隐约可见；中期、后期的中心体应清晰可辨，染色体、细胞核、中心体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 5 |
| 30409000101 | 植物细胞模型 | 以洋葱表皮细胞为参考材料，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡等结构 | 件 | 1 |
| 30409000102 | 动物细胞模型 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构 | 件 | 1 |
| 30409100401 | 草履虫模型 | 草履虫纵剖模型，各部着色应协调，并能相互区分 | 件 | 1 |
| 2 | 细胞分裂、分化形成组织以及多细胞生物体的结构层次 |  |  |  |
| 30509003501 | 植物细胞有丝分裂切片 | 洋葱根尖纵切，应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型，分裂中期和后期纺锤丝隐约可见，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡 | 片 | 15 |
| 30509109402 | 单层扁平上皮装片 | 取材于动物的肠系膜等，应能看清由边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮 | 片 | 15 |
| 30509109502 | 复层扁平上皮装片 | 取材于幼小哺乳动物的食道或上颚，细胞核、细胞质着色对比应明显，上皮细胞界限应清晰 | 片 | 5 |
| 30509200301 | 纤维结缔组织切片 | 腱纵切，取材于哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞 | 片 | 15 |
| 30509200401 | 疏松结缔组织装片 | 取材于哺乳细胞的皮下结缔组织，应能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞 | 片 | 15 |
| 30509200501 | 骨骼肌纵横切 | 取材于哺乳动物的膈肌，应能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其细胞核和小血管等 | 片 | 15 |
| 30509200601 | 平滑肌分离装片 | 取材于两栖动物或哺乳动物消化管的基层，应能看清大部分被分离成单个的长梭形平滑肌细胞 | 片 | 15 |
| 30509200702 | 心肌切片 | 取材于哺乳动物的心脏，应能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞） | 片 | 15 |
| 30509200802 | 运动神经元装片 | 应能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞核以及少量的神经纤维 | 片 | 15 |
| 生物与环境 |  |  |  |  |
| 1 | 生物的生存依赖一定的环境 |  |  |  |
| 30509104112 | 竹节虫拟态标本 | 干制或包埋，虫体≥70 mm，虫体腹面向下，植株的颜色、形状及主干的粗细应与虫体相似 | 盒/块 | 1 |
| 2 | 生物圈是人类与其他生物的共同家园 |  |  |  |
| 生物圈中的绿色植物 |  |  |  |  |
| 1 | 绿色开花植物的一生 |  |  |  |
| 30509005301 | 玉米种子纵切 | 应显示子叶、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘 | 片 | 15 |
| 30409000201 | 根纵剖模型 | 应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖的解剖结构，根尖中部做不同方向的纵剖面， 突出维管柱，示根冠、分生区、伸长区、成熟区和原形成层等 | 件 | 1 |
| 30509002501 | 植物根尖纵切 | 应取材于玉米根，取材部位为根冠至根毛区， 应明显显示根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等 | 片 | 15 |
| 30509002701 | 顶芽纵切 | 应取材于黑藻顶芽，应能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴，生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象 | 片 | 15 |
| 30409000701 | 桃花模型 | 放大的盛开状态的桃花模型，花冠的直径330 mm±15 mm，示花柄、花托、花萼、花冠、雄蕊和雌蕊，花瓣、雌蕊可拆装，子房做纵剖 | 件 | 2 |
| 30409000801 | 小麦花模型 | 放大的小麦花模型，高 300 mm±20 mm，并附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型， 高 250 mm±20 mm，示外稃、内稃、雄蕊、雌蕊和浆片，复穗状花序模型：至少 1 个小穗可拆下，至少 1 个小穗去掉颖片和外稃 | 件 | 1 |
| 30509004501 | 花粉萌发装片 | 示花粉粒和花粉管的结构 | 片 | 5 |
| 30509004601 | 百合子房切片 | 应示子房横切面的背缝线、腹缝线、子房壁、子房室和胚珠的结构 | 片 | 5 |
| 30509004701 | 百合花药切片 | 应示花药横切面的花粉囊壁、药隔及其维管束、药室、花药的裂口和花粉粒 | 片 | 5 |
| 30509004801 | 荠菜幼胚切片 | 纵切面应显示果皮、胚珠和幼胚，幼胚中应示基细胞、胚柄、原胚或分化胚、核型胚乳和珠心等结构 | 片 | 5 |
| 30509004901 | 荠菜老胚切片 | 纵切片应显示果皮、胚珠和成熟胚，成熟胚中应示胚根、胚轴、胚芽、子叶和种皮等结构 | 片 | 5 |
| 2 | 绿色植物的生活需要水和无机盐 |  |  |  |
| 30409000401 | 单子叶植物茎模型 | 应明显显示表皮、机械组织、薄壁细胞、维管束、维管束鞘、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、气道，各结构应位置准确， 修饰自然、正确 | 件 | 1 |
| 30409000501 | 双子叶草本植物茎模型 | 应以向日葵茎为参考材料，示双子叶草本植物茎纵、横切面的结构，应示角质层、表皮、厚角组织、薄壁组织、维管束、髓、髓射线、环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和伴胞、形成层各部位 | 件 | 1 |
| 30409000301 | 导管、筛管结构模型 | 显微结构的立体放大模型，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管，形态结构应正确、自然 | 件 | 1 |
| 30509002901 | 单子叶植物茎横切 | 应能看清表皮、皮层、机械组织、散生维管束和薄壁组织 | 片 | 5 |
| 30509003001 | 双子叶植物茎横切 | 取材于向日葵幼茎，应能看清表皮厚角组织、薄壁组织、髓及维管束等 | 片 | 5 |
| 30509003101 | 木本双子叶植物茎横切 | 取材于三年生椴木枝，应能看清表皮、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、木质部、髓部和髓射线 | 片 | 15 |
| 30509002801 | 南瓜茎纵切 | 应能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在双韧维管束的纵断面上应能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等结构 | 片 | 15 |
| 3 | 绿色植物的光合作用、呼吸作用 |  |  |  |
| 30409000601 | 叶构造模型 | 以蚕豆叶为参考材料，示双子叶植物叶的构造， 示上表皮、下表皮、栅栏组织、海绵组织、主脉、侧脉、木质部、韧皮部、形成层、气孔等部位 | 件 | 1 |
| 30509003601 | 松叶横切 | 应能看清表皮、厚壁组织、内陷的气孔、树脂道、内皮层、维管束、薄壁组织和叶肉组织等 | 片 | 5 |
| 30509003901 | 蕨叶切片 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及维管束等；应至少显示 1 个完整的孢子囊群的纵切面 | 片 | 5 |
| 30509005001 | 迎春叶横切 | 应显示叶片横断面的上下表皮、栅栏组织、海绵组织及叶脉等 | 片 | 15 |
| 30309000601 | 植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器 | 由透明的有机透明容器，漏斗、上盖板、试管及试管架组合而成 | 套 | 4 |
| 生物圈中的人 |  |  |  |  |
| 1 | 人的食物来源于环境 |  |  |  |
| 30409204101 | 人体半身模型 | 自然大，橡胶制，示消化系统、呼吸系统、泌尿系统 | 件 | 1 |
| 30509201101 | 胃壁切片 | 应能看清粘膜皱襞、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等 | 片 | 5 |
| 30509201402 | 小肠切片 | 应能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺， 粘膜下层、肌层和浆膜等 | 片 | 15 |
| 2 | 人体生命活动的能量供给（呼吸系统) |  |  |  |
| 30409200601 | 喉解剖模型 | 应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征 | 件 | 1 |
| 30409200701 | 肺泡模型 | 应正确显示细支气管、呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊、肺泡、肺泡隔、肺动脉、肺静脉、肺泡毛细血管网、支气管动脉、支气管静脉、平滑肌、弹性纤维等结构特征 | 件 | 1 |
| 30409203001 | 人体呼吸运动模型 | 电动式，通过胸骨、肋、肺、气管、膈等模型部件，结合动力驱动组成呼吸运动模型的运行系统，应能模拟人体呼吸运动过程 | 件 | 1 |
| 30409203101 | 膈肌运动模拟器 | 1、本产品由透明密封瓶体、二个气囊、隔肌橡胶膜、支架等组成；2、真空瓶直径不小于110MM，高度不小于200MM；3、采用空气压强原理使气囊收缩和舒张，模拟演示人体隔肌运动形成的呼吸机理。 | 件 | 1 |
| 30314000301 | 肺活量计 | 电子高精度肺活量测试仪量程：1000ML，显示分辩率：1ML，最小测量量程；200ML，分度值：5ML。分度：5ML，显示：液晶显示器，通过专用稳压器接220V外接电源。电源开关/清零功能键 | 台 | 1 |
| 3 | 人体生命活动的能量供给（血液循环系统) |  |  |  |
| 30509202401 | 人血涂片 | 染色均匀，能看清红血细胞和白血细胞，细胞不重叠、无变形和自溶现象 | 片 | 15 |
| 30509201301 | 动静脉血管横切 | 取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，内皮应 90%以上完整 | 片 | 15 |
| 30509201501 | 肺血管注射切片 | 能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网 | 片 | 5 |
| 30509201601 | 肾血管注射切片 | 能看清肾皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管 | 片 | 5 |
| 30409200501 | 心脏解剖模型 | 三倍自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、动脉韧带、左冠状动脉、右冠状动脉、冠状窦，左心房、右心房、左心室、右心室、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣、肺动脉瓣、卵圆窝、冠状窦口 | 件 | 3 |
| 30409200502 | 心脏解剖模型 | 自然大，示上腔静脉、下腔静脉、主动脉、肺动脉、左心房、右心房、左心室、右心室 | 件 | 9 |
| 30409202201 | 心搏与血液循环模型 | 动态演示心动周期及大小循环，心壁可收缩及瓣膜可启闭 | 件 | 1 |
| 40201000101 | 听诊器 | 医用 | 个 | 1 |
| 40201000211 | 电子血压计 | 数字式液晶显示，量程 0 mmHg～299 mmHg，分辨力 3 mmHg | 个 | 9 |
| 4 | 人体代谢废物的排出 |  |  |  |
| 30409201401 | 男性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 |
| 30409201501 | 女性泌尿生殖系统模型 | 自然大，结构清晰，位置精准，比例适宜 | 件 | 1 |
| 30409201801 | 肾单位、肾小体模型 | 肾单位模型≥400 mm×240 mm，示肾小体、肾小管和集合管等；肾小体模型直径≥100 mm， 半剖，示肾小球、肾小囊、入球小动脉和出球小动脉等 | 件 | 1 |
| 30509201201 | 肾脏纵切 | 应能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分皮质、髓质和皮质外的被膜 | 片 | 5 |
| 30409201601 | 皮肤结构模型 | 可看到表皮层、真皮层、汗腺及毛囊，表皮层可看到角质层与表皮深层形态结构、真皮层可看到神经末梢和血管 | 件 | 1 |
| 30509200102 | 人皮过毛囊切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 5 |
| 30509200202 | 人皮过汗腺切片 | 应能看清表皮、真皮和皮下组织 | 片 | 5 |
| 5 | 人体通过神经系统和内分泌系统调节生命活动 |  |  |  |
| 30409200301 | 眼球解剖模型 | 6 倍自然大，应采用硬质热塑性塑料制作，角膜、虹膜应完整显示，两者和眼球内的晶状体、玻璃体分别可拆下，各部的肌肉、膜壁、血管和神经等的形态结构、位置、比例、颜色均应正确自然 | 件 | 9 |
| 30409200401 | 眼球仪 | 由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成 | 件 | 1 |
| 30409201202 | 耳解剖模型 | 5倍自然大1、各部分的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然；2、为了防止变形或脆裂，应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 | 件 | 1 |
| 30409200801 | 脑解剖模型 | 自然大，大脑做正中矢状切面，左侧脑半球经外侧沟向枕部再做水平切面，并保留完整的脑干形态，应示大脑、小脑、延髓、脑桥、上下丘、胼胝体、透明隔、嗅球、视神经、动眼神经等部位 | 件 | 1 |
| 30509200902 | 脊髓横切 | 应能看清被膜、灰质和白质 | 片 | 9 |
| 30509201001 | 运动神经末梢装片 | 应能看清完整的神经纤维及其分枝伸向肌纤维形成运动终板 | 片 | 9 |
| 30801010101 | 橡皮锤 | 膝跳反射用 | 把 | 4 |
| 动物的运动和行为 |  |  |  |  |
| 1 | 动物的运动 |  |  |  |
| 30409200201 | 人体骨骼模型 | 850 mm，各部分骨的形态特征，应正确清晰， 富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然 | 件 | 1 |
| 30409202301 | 人体肌肉模型 | 800mm全身，示浅层肌及部分深层肌 | 件 | 1 |
| 30409202401 | 肘关节活动模型 | 附肩胛骨 | 件 | 1 |
| 30509104402 | 兔骨骼标本 | 干制 | 盒 | 1 |
| 30509104502 | 鱼骨骼标本 | 干制 | 盒 | 1 |
| 30509104602 | 蛙骨骼标本 | 干制 | 盒 | 1 |
| 30509104702 | 鸽骨骼标本 | 干制 | 盒 | 1 |
| 生物的生殖、发育与遗传 |  |  |  |  |
| 1 | 人的生殖和发育 |  |  |  |
| 30509201802 | 卵巢切片 | 应能看清卵巢上皮、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构；示成熟卵泡中的卵丘、卵细胞、透明带等结构 | 片 | 5 |
| 30509201702 | 精巢切片 | 应能看清精巢外层的致密结缔组织白膜，曲细精管的各种断面和结缔组织间质等 | 片 | 5 |
| 30509201901 | 精子涂片 | 应能看清精子头、颈和尾三部 | 片 | 5 |
| 2 | 动物的生殖和发育 |  |  |  |
| 30509103912 | 家蚕生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1 |
| 30509103612 | 蝗虫生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1 |
| 30509103712 | 蜜蜂生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1 |
| 30509104012 | 菜粉蝶生活史标本 | 干制或包埋 | 盒/块 | 1 |
| 30509100911 | 蛙发育顺序标本 | 浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 3 | 生物的遗传和变异 |  |  |  |
| 30509203101 | 正常人染色体装片 | 多重染色 | 片 | 15 |
| 30509000902 | 验证基因分离规律玉米标本 | 干制，玉米穗，呈现玉米遗传的性状表现规律 | 套 | 9 |
| 生物的多样性 |  |  |  |  |
| 1 | 无脊椎动物 |  |  |  |
| 30509101211 | 海葵标本 | 浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 30509101311 | 海蛰标本 | 浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 30509104802 | 珊瑚标本 | 干制 | 盒 | 1 |
| 30509108201 | 水螅带芽整体装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 5 |
| 30509106301 | 水螅纵切 | 触手处可见刺细胞，消化道剖面完整 | 片 | 5 |
| 30509108301 | 水螅过精巢横切 | 应能看清精巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 | 片 | 5 |
| 30509108401 | 水螅过卵巢横切 | 应能看清卵巢、外胚层、内胚层、中胶层和消化循环腔 | 片 | 5 |
| 30509106901 | 囊虫装片 | 应能看清头节上的 4 个吸盘和顶突部分的小钩 | 片 | 5 |
| 30409100701 | 血吸虫模型 | 雌雄合抱，可拆装 | 件 | 1 |
| 30509107001 | 血吸虫雌雄合抱装片 | 应能看清雌、雄虫的各部主要结构：口吸盘、腹吸盘、精巢和卵巢等 | 片 | 5 |
| 30509107101 | 血吸虫雄虫装片 | 应能看清雄虫体较短粗，虫体应形态正常、不扭曲 | 片 | 5 |
| 30509107201 | 血吸虫雌虫装片 | 应能看清雌性虫体细长，后半部较粗，虫体应形态正常、不扭曲 | 片 | 5 |
| 30509101011 | 蛔虫标本 | 雌、雄各一条，浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 30509106401 | 蚯蚓横切 | 应能看清表皮、肌层、体腔等结构 | 片 | 5 |
| 30409100501 | 蚯蚓解剖模型 | 一半完整，可见环带；另一半剖面，示消化系统、循环系统、神经系统 | 件 | 1 |
| 30509105012 | 节肢动物标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 盒/块 | 1 |
| 30509105112 | 昆虫标本 | 常见六种以上，干制或包埋 | 盒/块 | 1 |
| 30509107601 | 家蚊(雌)刺吸式口器装片 | 应显示复眼、触角、上唇、舌、上颚、下颚、下唇、下颚须和唇瓣等结构 | 片 | 5 |
| 30509110201 | 蝶虹吸式口器装片 | 应显示盘卷的下颚外叶、下唇须，复眼和触角等结构 | 片 | 5 |
| 30509110301 | 蝗虫咀嚼式口器装片 | 应显示上唇、左上颚、右上颚、左下颚、右下颚、舌和下唇等结构 | 片 | 5 |
| 2 | 脊椎动物 |  |  |  |
| 30509100111 | 鱼解剖标本 | 浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 30509100211 | 蛙解剖标本 | 浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 30509100511 | 鸽解剖标本 | 浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 30509100611 | 兔解剖标本 | 浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 3 | 植物 |  |  |  |
| 30509101011 | 苔藓类植物标本 | 浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 30509101111 | 蕨类植物标本 | 浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 30509101211 | 裸子植物标本 | 浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 30509101311 | 被子植物标本 | 棉、大豆、小麦和玉米四种，浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 30509000611 | 珍贵植物保色标本 | 浸制 c 或包埋 | 瓶/块 | 1 |
| 30509006701 | 团藻装片 | 团藻应基本呈球形，无明显收缩、压碎等情况 | 片 | 5 |
| 30509003701 | 胞间连丝切片 | 应能看清胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起 | 片 | 5 |
| 30509000321 | 褐藻类标本 | 海带等四种，浸制c 或包埋或覆膜，清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 瓶/块/套 | 1 |
| 30509000421 | 红藻类标本 | 紫菜等四种，浸制 c 或包埋或覆膜，各标本应形态完整，能清楚显示组成藻体的“叶片”、柄部和固着器等基本结构 | 瓶/块/套 | 1 |
| 30409005101 | 衣藻模型 | 结构，1、模型尺寸250*175mm，置于支架上，2、外形为梨形，可显示内部结构。3、细胞壁、细胞核、细胞质等 | 件 | 1 |
| 30509006301 | 衣藻装片 | 1、产品取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas）中个体较大者，示衣藻细胞的结构； 2、应显示衣藻为单细胞，球形或卵形； 3、应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛； 4、标本染色清晰，分色适当，色泽协调； 5、材料纯净，不密集成团，细胞不皱缩； 6、在100×镜下的任一视野内，衣藻数不少于20个，其中有鞭毛的衣藻不少于总数的1/5。 | 片 | 5 |
| 30509006601 | 水绵装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 15 |
| 30509006501 | 水绵接合生殖装片 | 应包括有营养细胞和接合生殖各期的藻丝，细胞不收缩，藻丝不堆集或缠绕 | 片 | 5 |
| 4 | 微生物 |  |  |  |
| 30409310101 | 病毒模型 | 放大 100 万倍，示噬菌体的解剖结构和特征 | 件 | 1 |
| 30409310201 | 细菌模型 | 示细菌的横截面，鞭毛、包涵体、质粒和染色体的典型构造 | 件 | 1 |
| 30509300201 | 细菌三型涂片 | 示球菌、杆菌、螺旋菌三种形态 | 片 | 15 |
| 30509300301 | 酵母菌装片 | 应能看清细胞壁、细胞核、细胞质、液泡和细胞膜等结构，可见芽体 | 片 | 15 |
| 30509300101 | 青霉装片 | 应能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩 | 片 | 15 |
| 30509300401 | 曲霉装片 | 应能看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子 | 片 | 15 |
| 30509300601 | 黑根霉装片 | 结构应清晰且典型 | 片 | 5 |
| 30509300501 | 伞蕈切片 | 菌柄居中，菌褶、担子和担孢子不收缩 | 片 | 5 |
| 合计 |  |  |  |  |
| / | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 个 | 10 |

| 初中物理教学装备配置要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 器材名称 | 规格 品名 教学性能要求 | 单位 | 数量 |
| 实验室基础器材 |  |  |  |  |
| 5 | 安全防护用品 |  |  |  |
| 30802000110 | 工作服 | 棉 | 件 | 1 |
| 30802000504 | 机械危害防护手套 | 1、具有较好耐磨防割性能,具有良好的绝缘性和防护能力； 2、产品为棉衬里丁腈防化手套表面有小圆型纹路。 | 双 | 1 |
| 30802005200 | 套袖 | 蓝色布质 | 套 | 1 |
| 30802000201 | 激光防护镜 | 1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)； 2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度； 3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。 | 个 | 1 |
| 30802000203 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 1 |
| 6 | 电器 |  |  |  |
| 30801005501 | 吹风机 | 1、学生实验吹干物品用； 2、本品材质为ABS； 3、有冷热风、两档。 | 个 | 1 |
| 7 | 收纳整理用具 |  |  |  |
| 30199002002 | 仪器车 | 1、规格尺寸不小于：590mm ×400mm×800mm； 2、仪器车额定载重量为60kg，上、下层托盘承载重量均不小于60kg； 3、采用双层结构，有上、下二层托盘，不锈钢材料； 4、车架用不锈钢管制成； 5、万向轮部件可以绕固定管作360º旋转；在仪器车载重为额定值时，车轮应转动灵活，并且万向轮的方向也能自动调整，无卡阻现象。 | 辆 | 1 |
| 30199020201 | 小托盘 | 200 mm×300 mm×60 mm | 套 | 1 |
| 30199020202 | 大托盘 | 250 mm×400 mm×80 mm | 套 | 1 |
| 30199020301 | 提盒 | 承重大于 3 kg | 个 | 1 |
| 8 | 工具 |  |  |  |
| 30801000201 | 一字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 套 | 1 |
| 30801000301 | 十字螺丝刀 | Φ6 mm，长 150 mm；Φ3 mm，长 75 mm；工作部带磁性，硬度不低于 HRC48；旋杆采用铬钒钢，长度不小于 100 mm，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性 TPR 注塑成型 | 套 | 1 |
| 30801001300 | 剥线钳 | Φ0.5 mm～2.5 mm；刃口闭合状态间隙应不大于 0.3 mm，刃口错位应不大于 0.2 mm；钳口硬度不低于 HRA65 或 HRC30 | 把 | 1 |
| 30801001400 | 钢丝钳 | 160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15 N·m 15°；剪切性能Φ16 mm 钢丝，580 N；夹持面硬度不低于 44HRC；PVC 环保手柄，在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22° | 把 | 1 |
| 30801000401 | 尖嘴钳 | 160 mm，抗弯强度 710 N，剪切性能Φ1.6 mm 钢丝，570 N；在不大于 18 N 的力作用下撑开角度不小于 22°，硬度不低于 44HRC，PVC手柄 | 把 | 1 |
| 30801002501 | 平口钳 | 普通机用平口钳；钳口宽度 100 mm，最大张开度 100 mm | 把 | 1 |
| 30801015901 | 斜口钳 | 125 mm，双刃刀 | 把 | 1 |
| 30801012601 | 砂纸 | 干磨砂纸，P36～P50、P150～P220、P1000～P2000 | 张 | 1 |
| 30801002102 | 民用剪刀 | 长 170 mm，用于剪布 | 把 | 1 |
| 30801002402 | 电烙铁套装 | 20 W内热式，橡胶线，含烙铁架 | 套 | 1 |
| 30801061001 | 焊锡膏 | 中性 | 盒 | 1 |
| 30801061101 | 焊锡丝 | 无铅 | g | 450 |
| 30801061201 | 松香 | 助焊 | g | 100 |
| 30199000411 | 打孔器 | 齿口式，不锈钢材质，每组 4 支，外径分别为 5.0 mm、6.5 mm、8 mm、9.5 mm；附通棒 | 套 | 1 |
| 30199000501 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料 | 个 | 1 |
| 30801012801 | 锥子 | 锥头长 77 mm，锥杆直径渐变 | 个 | 1 |
| 30605000501 | 镊子 | 304 不锈钢，平头，长 125 mm，钢板厚 1.2 mm 镊子前部应有防滑脱锯齿状 | 个 | 1 |
| 30199002201 | 水准器 | 气泡水准器 | 个 | 1 |
| 主题学习器材 |  |  |  |  |
| 物质 |  |  |  |  |
| 1 | 物质的形态和变化 |  |  |  |
| 30204000205 | 红液温度计 | 量程-20 ℃～100 ℃，分度值 1 ℃，示值误差<±1.5 ℃ | 支 | 40 |
| 30204000702 | 数字温度计 | 量程-30 ℃～200 ℃，分辨力 0.1 ℃，误差<±1.5 ℃；不接电脑，可独立运行，自带显示屏，表盘尺寸≥180 mm×90 mm | 支 | 1 |
| 30299000201 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 1 |
| 30605008801 | 蒸发皿 | 瓷，Φ60 mm | 个 | 1 |
| 30605006111 | 橡胶塞 | 0～6号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 套 | 15 |
| 30602000102 | 试管 | Φ15 mm×150 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 60 |
| 30602000107 | 试管 | Φ30 mm×200 mm 透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 20 |
| 30602001106 | 烧瓶 | 圆、长，500 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 |
| 30602001115 | 烧瓶 | 平、长，250 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 5 |
| 30602001006 | 烧杯 | 100 mL 透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 30 |
| 30603000101 | 酒精灯 | 150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹， 无碰损缺口，酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 25 |
| 30603003102 | 漏斗 | 漏斗口径 90 mm，斗颈长 90 mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光，耐水性 HGB3级 | 个 | 5 |
| 30603000401 | 烧杯用电加热器 | 0 W～250 W，可调；密封式 | 台 | 1 |
| 40206010207 | 注射器 | 5ml/10ml/25ml，刻度清晰。加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 套 | 25 |
| 30603007103 | 三通连接管 | T 形 | 个 | 1 |
| 30605003301 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸不小于 125 mm×125 mm，0.8 mm 钢丝制成 | 个 | 25 |
| 30199001300 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径 8 mm±0.1 mm，长度15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时放置30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa充气压强达到 290 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa | 个 | 2 |
| 30101000200 | 方座支架 | 1、产品由底座、立杆及附件组成；2、方座支架的底座钢板制成；3、立杆直径φ9.5mm；4、立杆长595mm，表面镀铬，立杆与方座组装后应垂直；5、附件由大、小铁圈各一只，铁制十字夹2只，试管夹一只构成。 | 套 | 24 |
| 30101000300 | 多功能实验支架 | 产品为组合，由A型底座、立杆（2根，长杆70cm，短杆50cm）、铁环、烧瓶夹、小A型底座、滴定夹、圆盘等组成。 | 套 | 1 |
| 30101000401 | 升降台 | 1、本产品由上面板、下底板及旋转轴、手轮等组成。2、升降范围不小于150mm，载重不小于10KG，工作台上面板150mm×150mm，下底板180mm×180mm。 | 台 | 1 |
| 30199009400 | 碘升华凝华管 | T型玻璃瓶：1、产品的造型为密封的T型玻璃瓶；2、玻璃瓶用95号玻璃制成；3、玻璃瓶应光洁透明，无波纹和疵病，密封完好无裂缝、砂眼。 | 个 | 30 |
| 2 | 物质的属性 |  |  |  |
| 30807000405 | 磁悬浮原理实验器 | 包括 2 个小圆柱形磁体、配套试管等 | 套 | 1 |
| 30202000313 | 托盘天平 | 200 g，0.2 g 单杠杆等臂式双盘天平，配6 级（M2 级）砝码：100 g、50 g、10 g、5 g 各 1 个，20 g 2 个，钢制镊子 | 台 | 26 |
| 30202000551 | 电子天平 | 量程 0 g〜1 kg，分辨力 0.1 g，带标准砝码 | 台 | 1 |
| 30307100101 | 圆柱体组 | 包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等 3种材质圆柱体；圆柱体直径 20 mm，高 32 mm每个圆柱体配网兜（质量小于 0.01 g） | 套 | 26 |
| 30307100201 | 立方体组 | 包括黄铜、铁、铝、木 4 种材料的 5 个立方体，其中铝材 2 个，黄铜（边长 20 mm）、铁（边长 20 mm）、铝（边长 25 mm）、铝（边长 30 mm）、木材（边长 50 mm）各 1 个，带不锈钢挂钩 | 套 | 26 |
| 30601000106 | 量筒 | 100 mL，1 mL 透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为 20 ℃时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 50 |
| 3 | 物质的结构与物体的尺度 |  |  |  |
| 30199005102 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距 50 mm； | 个 | 26 |
| 30199005502 | 望远镜 | 双筒，7×35 | 个 | 1 |
| 4 | 新材料及其应用 |  |  |  |
| 运动和相互作用 |  |  |  |  |
| 1 | 多种多样的运动形式 |  |  |  |
| 30307204101 | 内聚力演示器 | 本产品由刮削器和带吊钩的两铅柱组成；刮削器由塑料支架和刀片构成。 | 个 | 4 |
| 30750005300 | 食用色素 | 红色 | mL | 10 |
| 2 | 机械运动和力 |  |  |  |
| 30201000410 | 钢直尺 | 1000 mm，1 mm 0 mm～50 mm 分度值 0.5 mm其余分度值为 1 mm；材料为1Cr18Ni9、1Cr13 或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV；刻度面平面度误差应≤0.25 mm，允许误差应≤±0.15 mm；需有计量器具制造许可证标志 | 把 | 13 |
| 30203000202 | 电子秒表 | 1、电子秒表，供体育教学及比赛训练用； 2、99道，精度1/100秒。三排数码显示，具有分散、重叠和累计时间显示功能； 3、具有记忆、存储、重现功能。 | 块 | 26 |
| 30307106401 | 斜面小车 | 由斜面板、小车、摩擦块、支撑杆、砝码筒与教学支架配套使用；斜面板整体长度800mm。 | 套 | 26 |
| 30307100701 | 螺旋弹簧组 | 5N、3N、2N、1N、0.5N | 组 | 15 |
| 30205000502 | 演示测力计 | 平板式；量程 0 N〜2 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 4 |
| 30205000104 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜5 N，分度值 0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 26 |
| 30205000105 | 条形盒测力计 | 量程 0 N〜10 N，分度值 0.2 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 26 |
| 30205000805 | 数字测力计 | 量程 0 N～20 N，误差≤±1.0%FS±1 字，采样频率应不低于 100 次/秒，可测拉力和压力，不接电脑能独立运行，显示屏尺寸不小于 30 mm×40 mm | 个 | 2 |
| 30202005101 | 重锤 | 300 g | 个 | 3 |
| 30202001011 | 金属钩码 | 1、产品为50g±0.5g×10只，装入塑料盒内；2、底呈半球形，下钩位于底槽内，上下钩开口方向应垂直；3、材料用钢材制成，外表镀铬，镀层不得有脱落，不均等现象。 | 套 | 26 |
| 30307100601 | 摩擦力实验器 | 由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。摩擦板不小于800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀。摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1mm，侧面有挂钩。电机拉动速度0～5cm/s，可调节，可显示。匀速运动速度误差≤±5% | 套 | 26 |
| 30307100301 | 运动和力实验器 | 1、由平面板500mm、短斜面200mm、小车、钢球1个、玻璃球1个、毛巾1块、布1块组成；2、平面板材质为木质。平面板尺寸：500x115x18mm | 套 | 4 |
| 30307100401 | 惯性演示器 | 1、产品供中学物理演示物体的惯性；2、产品由钢球、支架、底座、塑料片、弹簧等组成。 | 套 | 4 |
| 30307100901 | 阿基米德原理实验器 | 本产品由塑料圆柱体重物，带有刻线的塑料圆形盛液筒，带有刻度的溢水杯组成。 | 套 | 26 |
| 30307101301 | 浮力原理演示器 | 本产品由透明容器和沉浮器组成。 | 套 | 4 |
| 30307102001 | 气体浮力演示器 | 抽气式 | 套 | 4 |
| 30307101401 | 物体浮沉条件演示器 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态 | 套 | 4 |
| 30307101601 | 潜水艇浮沉演示器 | 1、产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成； 2、透明球体直径≥70mm； 3、吸排气筒容量：0～20mL； 4、透明塑胶管长度≥23cm； 5、各处配合无漏气现象。 | 套 | 4 |
| 30307102301 | 压力和压强演示器 | 1、产品有压强小桌、海绵块组成； 2、压强小桌为塑料制品，应精制美观。 | 套 | 4 |
| 30307102302 | 压力作用效果演示器 | 由1块长方体金属块、3个带刻度的透明长方体容器、海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 套 | 4 |
| 30307101701 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径Φ36 mm～Φ38 mm 硅橡胶膜厚 0.5 mm，支杆长度不小于 300 mm 有手动转动机构，有标尺 | 套 | 26 |
| 30307101801 | 微小压强计 | 由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成；U 形管外径 6 mm，高不小于 380 mm，能沿标度方向移动不小于 10 mm，能固定；标尺长 300 mm，0 分度在中间，最小分度线为 5 mm；系统气密性好 | 台 | 26 |
| 30199008802 | 透明盛液筒 | 高 300 mm±5 mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm。筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm，分度值 1 mm，透光率应≥90％ | 个 | 26 |
| 30307101901 | 液体对器壁压强演示器 | 透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有 3 个喷嘴，对面应有 1 个喷嘴；配 4 个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺 | 台 | 4 |
| 30307101101 | 连通器 | 由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，尺寸 210 mm×210 mm×120 mm，底座应平稳；粗管外径 30 mm，细管外径 12 mm，无色透明材料透光率≥90％ | 个 | 4 |
| 30605006303 | 乳胶管 | 外径 9 mm、内径 6 mm，拉伸强度≥21 MPa，扯断伸长率≥700％ | m | 2 |
| 30605006302 | 乳胶管 | 外径 6 mm、内径 4 mm，拉伸强度≥21 MPa 扯断伸长率≥700％ | m | 2 |
| 30307102101 | 马德堡半球 | 1、产品由透明球体、配重块、吸排气筒等组成； 2、透明球体直径≥70mm； 3、吸排气筒容量：0～20mL； 4、透明塑胶管长度≥23cm； 5、各处配合无漏气现象。 | 套 | 4 |
| 30299000301 | 空盒气压计 | 1、产品有压强小桌、海绵块组成； 2、压强小桌为塑料制品，应精制美观。 | 台 | 4 |
| 30307102401 | 流体压强与流速关系演示器 | 由1块长方体金属块、3个带刻度的透明长方体容器、海绵块组成；跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀；透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出 | 套 | 4 |
| 30307105501 | 飞机升力原理演示器 | 由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成） 平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平；若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外 | 套 | 4 |
| 30307103601 | 杠杆 | 1、木质，木材质应无节疤、无裂纹、无伤痕，并经脱脂干燥处理，含水率≤18％；漆面光亮；2、产品由杠杆尺、轴、调平装置和六只挂钩组成。 | 套 | 26 |
| 30307103701 | 演示滑轮组 | 单滑轮，三并滑轮，三串滑轮各2个，挂钩为金属制成。 | 组 | 4 |
| 30307103801 | 滑轮组 | 1、由单滑轮2个、二并滑轮2个组成；2、滑轮用优质工程塑料制作，轮轴、框架用塑料制作。 | 组 | 26 |
| 3 | 声学 |  |  |  |
| 30307200101 | 音叉 | 256 Hz±0.3 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 300 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 套 | 2 |
| 30307200103 | 音叉 | 512 Hz±0.4 Hz；由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成；松木共鸣箱，尺寸 140 mm×80 mm ×40 mm；在环境噪声不大于 30 dB 的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉 1000 mm 处声强应不小于 90 dB | 套 | 2 |
| 30307210201 | 电铃 | 1、产品供中学物理教学中讲述、演示直流电铃的结构和工作原理，配合抽气装置还可以做空气传声试验；2、电铃由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成；3、工作电压：直流3V~6V。 | 个 | 1 |
| 30307201001 | 声传播演示器 | 由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成；可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085 MPa，并在 10 s 内保持气压低于-0.080 MPa；可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验 | 套 | 1 |
| 30199001101 | 旋片真空泵 | 单相，油封旋片式直联泵 2XZ-0.5 型，底座采用 2.5 mm 厚的钢板，铝合金机壳；进气口应为台阶口，外径 8 mm，配有内径 6.3 mm±0.75 mm、长 2.0 m 的压缩空气用橡胶管电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500 V；Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度 3000 V | 台 | 1 |
| 30199001502 | 抽气盘 | 1、本套仪器由抽气盘、塑料钟罩、电铃、橡胶密封圈等组成；2、钟罩的外径为170mm,属高强度透明塑料制品，透明度良好。 | 套 | 4 |
| 30307200201 | 发音齿轮 | 包括 3 片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为 80、40、20，半圆形齿；齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料 | 个 | 1 |
| 30307105601 | 手摇离心转台 | 手摇离心转台是一种简单的手动动力机械，凡转动的实验大多可用它来带动。 | 台 | 1 |
| 30307105701 | 电动离心转台 | 工作电压：220V 50HZ，电机转速：无极调速，尺寸260*260*85mm，产品有机箱、电机、调速器等组成 | 台 | 1 |
| 30206002901 | 教学示波器 | 1、垂直系统频率响应：直流DC~5MHz≤3dB，交流10Hz~5MHz≤3dB；2、偏转因素：20mVp-p／格，误差±10%；3、输入阻容：1MΩ∥45PF。 | 台 | 1 |
| 4 | 光学 |  |  |  |
| 30307500201 | 凹面镜 | 直径 100 mm，焦距 65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 4 |
| 30307500301 | 凸面镜 | 直径 100 mm，焦距-65 mm，镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座 | 块 | 4 |
| 30307510801 | 光的传播、反射、折射实验器 c | 包括能显示光路的透明材料制成的半圆玻砖、角度板、2 个条形玻砖、2 个半导体激光光源（不加扩束镜，1 个为入射光源，1 个提供法线）等，表盘直径≥300 mm，适应2022版新课标教材标准。 | 台 | 26 |
| 30307501401 | 平面镜成像实验器 | 镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚 5 mm，尺寸不小于 150 mm×100 mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志；支架 2 个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志 F；有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为 90°±1´，成像清晰无叠影 | 套 | 26 |
| 30199008901 | 透明水槽 | 1、用聚苯乙烯压制而成，透明度良好、不易损坏； 2、外表尺寸：方形330mm×330mm×150mm（圆形270mm×140mm）； 3、产品口、底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝等缺陷。 | 个 | 4 |
| 30307501300 | 透镜及其应用实验器 | 产品由 焦距100mm凸透镜1个，焦距 100mm凹透镜1个，支杆1个和底座1个组成。 | 盒 | 1 |
| 30307501201 | 白光的色散与合成演示器 | 由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成；两块棱镜应配对，用 ZF3 玻璃制其折射率之差不大于 0.003，中部色散之差不大于 0.0004。实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰；能把白光色散后的七色光谱带还原成白光 | 套 | 4 |
| 30307502011 | 光的三原色合成实验器 | 可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色 | 套 | 4 |
| 30307500101 | 光具盘 | 分离型、磁吸附式。矩形光盘长≥650 mm， 宽≥240 mm；圆形光盘直径≥250 mm。盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度。半导体激光光源，可显示 5条平行光。光学零件：梯形玻砖 1 件，等腰直角棱镜 1 件，半圆柱透镜 1 件，小双凹柱透镜 1 件，小双凸柱透镜 1 件，双凸透镜 1件，大双凸柱透镜 1 件，平面镜 1 件，凹凸柱面镜 1 件，正三棱镜 2 件 | 套 | 2 |
| 30307502701 | 激光光学演示仪 c | 含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺等。演示屏长度≥350 mm，宽度≥280 mm； 圆形光盘直径≥160 mm。光盘面分为四个象限，分别刻有 0°～90°刻度。激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同 | 套 | 2 |
| 30307500601 | 光具座 | 导轨长 1000 mm，导轨和滑块均为金属件， 滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象。金属标尺刻度 900 mm，分度值 l mm。光源出口处照度应≥500 1x，500 mm 处照度≥300 1x 附件包括双凸透镜 2 件，平凸透镜 1 件，双凹透镜 1 件，“1”字屏 1 件，白屏 1 件，插杆 5 根，带支架毛玻璃屏 1 件，烛台 1 件。各器件易于装配、固定及拆卸 | 套 | 26 |
| 30307512701 | 擦镜纸 | 20 cm×15 cm，纸纹细密 | 盒 | 1 |
| 5 | 电和磁 |  |  |  |
| 30307300101 | 玻棒(附丝绸) | 教师用1、产品包括：硬质玻棒（或有机玻棒）1根，丝绸1块；2、玻棒（或有机玻棒）；3、玻棒表面应无斑痕、气孔，烧制。 | 对 | 2 |
| 30307307401 | 胶棒(附毛皮) | 教师用 1、产品包括：硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）2根，毛皮1块； 2、硬橡胶棒（或聚碳酸脂棒）； 3、胶棒、聚碳酸脂棒表面要光洁； 4、毛皮为经过鞣制的猫皮、兔皮、羊羔皮等。 | 对 | 2 |
| 30307309601 | 电磁实验用旋转架 | 由底座、转轴和转台等组成。转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽；凹槽宽度应≥15 mm，凹槽深度应≥8 mm，凹槽长度应≥35 mm；转台应能作 360°旋转 | 对 | 2 |
| 30307317201 | 验电器连接杆 | 验电器连接杆物理实验仪器≥270mm。 | 个 | 1 |
| 30307300201 | 箔片验电器 | 教师用1、本产品由外壳、导电杆、箔片及中位卡组成；2、外壳应牢固、平整、底座平稳，透光部分应光洁透明，无气泡及划痕；3、圆球或圆盘、导电杆及中位片用金属制成，镀铬抛光后，表面光洁无毛刺。安装后应紧固无松动及歪斜现象；4、导电杆与外壳间应有绝缘套管，安装后应无明显缝隙。 | 对 | 2 |
| 30307301401 | 感应起电机 | 1、摇柄转速120转／分，2、在温度为-10～40℃范围，3、起电盘采用有机玻璃板制成。 | 台 | 1 |
| 30307400204 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 对 | 26 |
| 30307400305 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T | 个 | 26 |
| 30307400801 | 翼形磁针 | 1、翼型、底座直径70mm，磁性指针长140mm；2、磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落；指北极为红色，指南极为白色或蓝色。 | 组 | 10 |
| 30307400701 | 菱形小磁针 | 16 支，磁针 28 mm×8 mm，座Φ25 mm×25 mm 磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承， 平均磁感应强度≥5 mT | 组 | 13 |
| 30307401001 | 磁感线演示器 | 1、本仪器由铁粉盒、生铁粉、磁铁组成；2、铁粉盒用塑料制作，内腔呈长方形；3、生铁粉选用颗粒状，质量不少于3G；4、磁铁N、S板标示明显。 | 套 | 1 |
| 30307401101 | 立体磁感线演示器 | 1、产品为组合式，由六块含有小指针的透明塑料板与两块圆形镂空透明塑料板组装而成；蹄形磁铁1个，条形磁铁1个组成。 | 套 | 4 |
| 30307401201 | 磁感线演示板 | 可投影，产品主要由含铁针演示板1块、条形磁铁1个组成。 | 套 | 1 |
| 30102000101 | 学生电源 | 直流稳压输出 1.5 V～9 V，每 1.5 V 为一档共 6 档；额定电流 1.5 A；电压偏调≤±（2％ U标＋0.1 V），电压稳定度≤2％U标＋0.1 V负载稳定度≤2％U标＋0.1 V，满载时纹波电压≤0.1％U标；过载保护 1.05～1.5 倍，延时 1 s；电源输入与低压输出端子间抗电强度 3000 V；电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器 1500 V，Ⅱ类电器 3000 V | 台 | 1 |
| 30102000301 | 教学电源 | 交流 2 V～12 V，5 A，每 2 V 为一档；直流1.5 V～12 V，2 A，分为 1.5 V、3 V、4.5 V6 V、9 V、12 V，共 6 档；40 A、8 s 自动关断，延时 1 s；各档空载电压应≤1.05U标＋0.3 V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3 V 直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1 V） | 台 | 1 |
| 30307401301 | 电流磁场演示器 | 1、仪器由直线电流磁场演示器、环形电流磁场演示器、螺线管电流磁场演示器等构成；2、输入电流2.5A；3、演示器的线圈骨架和底座用全透明有机玻璃制作，切割面和表面必须光洁、明亮，不得有明显创痕、伤疤等缺陷。 | 套 | 1 |
| 30307401801 | 蹄形电磁铁 | 1、工作电压：直流，6V；2、由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成。铁芯插在线圈内，可以拆下。铁芯和衔铁装有铁钩可以悬挂。 | 个 | 1 |
| 30307402001 | 电磁铁实验器 | 工作电压3V螺线管匝数：400匝二只，200匝一只，电磁铁最大磁力75N（U型电磁电压3V） | 个 | 13 |
| 30307401601 | 演示原副线圈 | 1、演示原副线圈由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。2、演示原副线圈骨架用黑色塑料制成，表面光洁，演示副线因底座平整，直立于平面时不应晃动。 | 套 | 1 |
| 30307401701 | 原副线圈 | 原线圈：0.56 mmQZ 型漆包线 310～330 匝， 线圈架内径 11 mm，绕线宽度 57 mm；副线圈： 0.25 mmQZ 型漆包线 670～680 匝，线圈架内 径 24 mm，绕线宽度 52 mm | 套 | 13 |
| 30307410301 | 螺线管 | 透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针 | 组 | 13 |
| 30199002301 | 充磁器 | 有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于 80 mm，能充两极间距大于 28 mm、磁极截面积小于 42 mm×24 mm 的 U 形磁铁以及截面积小于 42 mm×24 mm 的条形磁铁，电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度 3000 V | 台 | 1 |
| 30307402301 | 演示电磁继电器 | 包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等。电磁铁额定工作电压直流 9 V，工作电流 100 mA±15 mA 吸合电流≤70 mA，释放电流 20 mA～40 mA 触点常闭电阻≤1 Ω，常开电阻≤0.5 Ω， 开距≥2 mm | 个 | 1 |
| 30307402401 | 电磁继电器 | 立式或卧式；本产品由底座和接线柱及电子继电器组成。 | 个 | 4 |
| 30307402501 | 磁场对电流作用实验器 | 1、产品由底座面板1块、U形钕铁硼磁铁1块、悬挂线1根、导线2根、导电管1根；2、底座面板用塑料制作，面板有2个长度90mm铝板和2个M3接线柱。底座尺寸155×105×17mm； | 套 | 26 |
| 30307403101 | 电机原理演示器 | 使用高磁能积磁体，由磁极、开关、电源指示灯、电位器、电源插座、插头线夹、单匝线圈、换向器、底座等组成。可用于电机原理演示与安培力演示。 | 个 | 2 |
| 30307424101 | 方形线圈 | 塑料材质75*90mm | 套 | 13 |
| 30307420701 | 电磁感应线圈 | 由单匝线圈及4匝线圈构成，线圈应固定在绝缘板上，绝缘板应能固定在方座支架上 | 套 | 1 |
| 30307427501 | 圆线圈 | 线圈架内径 200 mm，200 匝；与微电流传感器或灵敏电流计配合使用应能完成切割地磁场发电实验 | 个 | 2 |
| 30307424501 | 阴极射线管 | 机械效应管 | 套 | 1 |
| 30307403001 | 手摇交直流发电机 | 包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分。定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成。整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活。转子转速为 1600 r/min 空载时，输出端交流和直流电压均应≥8 V 接 16 Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5 V；不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4 V，电流应≤0.4 A | 个 | 2 |
| 30307503301 | 光导纤维应用演示器 | 1、高中物理教学演示光导纤维具有传光、传声、传像功能；2、仪器由光源、有机玻璃棒、光纤束、传像投影屏筒、字母板、发射器、接收器组成。 | 台 | 1 |
| 能量 |  |  |  |  |
| 1 | 机械能 |  |  |  |
| 30307110701 | 单摆 | 由摆球（钢球、塑料球）、摆线和单摆夹组成，不少于 5 个摆球。摆球直径 20 mm，穿线孔两端直径相同，线长 1500 mm。单摆夹应由金属材料制成，夹口应为 V 形，单摆在摆动过程中摆线上的固定点应不变 | 个 | 1 |
| 30307105301 | 滚摆 | 滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。 | 个 | 2 |
| 30307105401 | 离心轨道 | 1、离心轨道供中学物理演示物体在竖直的环形轨道上的运动；2、离心轨道由球体（钢球）、底座、塑料弹夹、环形轨道等组成；3、底座无裂缝，无明显翘曲，放置平稳；表面平整光洁，无脱漆漏漆现象；4、轨道成形规则圆滑；焊接牢固；表面镀铬应光洁，无锈蚀；无松动现象；5、当球体在轨道上运动时不得有阻滞、跳动或出轨；6、球体应圆滑，表面光洁无麻点，钢球镀铬无锈蚀和剥落。 | 套 | 1 |
| 30307110801 | 动能实验演示器 | 包括 2 组平行铝合金滑道（改为滑轨）；直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的2 个金属球；金属球释放系统；动能大小观察或比较系统。斜面轨道与水平轨道连接要平滑，斜面轨道可调节不少于 3 组金属球释放的高度，通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放。动能大小观察或比较系统可定性观察同一高度不同质量的小球滚至水平轨道时速度相同，或用光电门等测速装置测出两种情况下速度相同，误差≤1%。动能测量系统带有标尺，能定性观测和比较动能的大小 | 台 | 2 |
| 30307110901 | 重力势能实验演示器 | 由直径相同、质量不同的 2 个金属球，直径相同、质量相同的 2 个金属球，金属球释放系统，势能大小观察或比较系统，铝合金支架等组成。可调节金属球释放的高度，能够同时测量不少于 3 组实验数据。通过机械控制或电子控制保证金属球能同时释放，势能大小观测系统带有标尺，能定性观察和比较势能的大小 | 台 | 1 |
| 2 | 内能 |  |  |  |
| 30307205101 | 气体做功内能减少演示器 | 由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上。测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成。电压 6 V，电流≤50 mA | 套 | 1 |
| 30307205105 | 气体做功内能减少演示器 | 10 kΩ的NTC 热敏电阻封在100 mL 注射器内同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间≤1 s | 套 | 1 |
| 30307204401 | 机械能内能互变演示器 | 由导热管、塞盖、弓形夹、摩擦绳等组成； 导热管用紫铜管制成，Φ16 mm，厚 1 mm， 长 65 mm；摩擦绳为约Φ4.5 mm 腊旗绳，长度不小于 1 m；弓形夹有效夹持厚度为 5 mm～ 55 mm，夹持深度≥30 mm，夹紧压力≥1960 N | 套 | 1 |
| 30307204201 | 空气压缩引火仪 | 1、产品为组合式；2、手柄为塑料制品；3、连杆为金属制品，防锈处理；4、端差为塑料制品。 | 个 | 8 |
| 30307204301 | 爆燃器 | 1、由透明圆盖、底座、电子点火部件、线控点火开关组成；2、演示效果明显、直观。 | 套 | 2 |
| 30407000701 | 汽油机模型 | 四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成。手动转动，活塞运动压缩比 6:1～8:1，整体高不小于 300 mm | 个 | 2 |
| 3 | 电磁能 |  |  |  |
| 30206000101 | 演示电表 | 2.5 级，直流电流：200 μA、0.5 A、2.5 A，直流电压：2.5 V、10 V，检流：－100 μA～100 μA，电压灵敏度：5 kΩ/V | 只 | 1 |
| 30206000201 | 数字演示电表 | 4-1/2 位，双面显示，同一物理量能自动转换量程。直流电流：200 μA、2 mA、20 mA、200 mA、2 A、20 A，不确定度 0.2％；直流电压：2 V、20 V、200 V，不确定度 0.1％； 电阻：200 Ω、2 kΩ、20 kΩ、200 kΩ、2 MΩ、20 MΩ，不确定度 0.2％；交流电压：2 V、20 V、200 V、700 V，不确定度 0.5％；交流电流：2 mA、20 mA、200 mA、2 A，确定度 1.0％。2 A、20 A 自动过载保护，故障排除自动恢复。交流供电，采用 II 类变压器 | 只 | 1 |
| 30206000603 | 直流电流表 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的 2.5％ | 只 | 25 |
| 30206000802 | 直流电压表 | 2.5级，0~200μA，尺寸133*97*100mm。 | 只 | 25 |
| 30206001102 | 多用电表 | 1.准确度等级：直流电压、电流2.5级；交流电压、电流5.0级；电阻：2.5级。2.灵敏度：直流≥20KΩ/V，交流≥9KΩ/V。3.外形尺寸： 165*112*45mm。 | 只 | 1 |
| 30206001104 | 多用电表 | 数字式，4-1/2 位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试 | 只 | 1 |
| 30206001001 | 灵敏电流计 | 300 μA，G0 档表头内阻 80 Ω～125 Ω，G1 档表头内阻 2400 Ω～3000 Ω | 只 | 26 |
| 30206000503 | 绝缘电阻表 | 1、用于测量各种电机、电缆、变压器、电讯元器件、家用电器和其他电气设备的绝缘电阻；2、额定电压：500V，允差±10%；3、准确度：10级。 | 只 | 1 |
| 30102000802 | 电池盒 | 1．仪器可放置1节1号电池。2．各触点使用纯铜材料；要求接触良好，整体结构结实牢固，ABS塑料件光滑、无毛刺。3．接线柱和导线的接线叉匹配。4.可串并联。整体尺寸；73*40*36mm。 | 个 | 25 |
| 30807014301 | 干电池 | R20，无汞 | 个 | 50 |
| 30307303601 | 教学用 E10 螺口灯座 | 1、仪器由底板、冷冲接插件、接线柱组成；2、接线柱为螺丝式；3、底板用优质PVC工程塑料制作。 | 个 | 50 |
| 30807000901 | 电珠(小灯泡) | 1.5 V、0.3 A | 个 | 50 |
| 30807000902 | 电珠(小灯泡) | 2.5 V、0.3 A | 个 | 50 |
| 30807000903 | 电珠(小灯泡) | 3.8 V、0.3 A | 个 | 50 |
| 30307303901 | 单刀开关 | 最高工作电压 36 V，额定工作电流 6 A。开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质。闸刀宽度≥7 mm，闸刀厚度≥0.7 mm。接线柱直径为4 mm，有效行程≥4 mm。通额定电流，导电部分允许温升≤35 ℃，操作手柄允许温升≤25 ℃。开关的绝缘强度应能承受 1200 V 在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100 mV | 个 | 50 |
| 30307304001 | 单刀双掷开关 | 1、开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；2、底板用塑料制作，开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质；3、接线柱直径为φ4mm；4、开关的绝缘强度应能承受1200V，漏电流为5mA，频率50Hz的正弦交流（绿色）。 | 个 | 13 |
| 30307304101 | 双刀双掷开关 | 1．开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A。2．开关闸刀与接线柱及垫片均为铁件镀铬，闸刀的宽度不小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm。接线柱直径为φ4mm，有效行程不小于4mm。3．开关通额定电流，导电部分允许温升不大于35℃，操作手柄允许温升不大于25℃。尺寸：75*53*10 | 个 | 1 |
| 30307304201 | 滑动变阻器 | 5 Ω，3 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 个 | 6 |
| 30307304203 | 滑动变阻器 | 20 Ω，2 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 个 | 26 |
| 30307304204 | 滑动变阻器 | 50 Ω，1.5 A 误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置；额定电流工作 30 min 温升≤300 ℃ | 个 | 1 |
| 30307304301 | 电阻圈 | 包括 5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 共 3 种规格，阻值误差≤±1%；电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制；按额定电流连续工作 15 min 后，5Ω、1.5 A，10 Ω、1.0 A，15 Ω、0.6 A 电阻圈外壳两侧温升分别不应高于 60 K、60 K 和 45 K；按额定电流连续工作 2 h 后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象；加热后电阻值变化应在1%以内 | 组 | 1 |
| 30307304601 | 演示电阻箱 | 插头式，4 个电阻线圈串联展开在平板上， 阻值分别为 1 Ω、2 Ω、2 Ω、5 Ω，允许误差±0.05 Ω。1 Ω和 2 Ω允许通过最大电流 2 A，5Ω允许通过最大电流 1 A。残余电阻≤0.05 Ω | 个 | 1 |
| 30307304701 | 教学电阻箱 | 十进多盘式，调解范围 0 Ω～9999.9 Ω， 残余电阻及其允差值 25 mΩ±10 mΩ，功率1 W | 个 | 1 |
| 30307304801 | 学生电阻箱 | 十进多盘式，调解范围 0～9999 Ω，残余电阻及其允差值 20 mΩ±10 mΩ，功率 1 W | 个 | 13 |
| 30307304401 | 电阻定律演示器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 1000 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线 2 根（长分别为 1000 mm500 mm，直径均为 0.3 mm） | 台 | 2 |
| 30307304402 | 电阻定律实验器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线 2根（长均为 500 mm，直径分别为 0.5 mm、0.3mm）；镍铬线 2 根（长分别为 500 mm、300 mm 直径均为 0.3 mm） | 台 | 26 |
| 30807015201 | 插头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 30807015301 | 接线夹导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 30807015401 | 接线叉导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 30807015901 | 组合接头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；一头为单芯 4 mm 纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 100 |
| 30307305301 | 演示线路实验板 | 初中型，包括线路底板 6 块、元器件模块、零部件等。元器件模块含电阻器（5 Ω、4 W）1 块， 电阻器（15 Ω、4 W）1 块， 电阻器（20 Ω、4 W）1 块， 电阻器（10 Ω、8 W）2 块，V 表座 3 块，A 表座 3 块，接线柱座 6块，单级开关 3 块，双极开关 2 块，灯座 3块。零部件包括灯泡（3.8 V，0.3 A）6 只，灯泡（6 V，0.3 A）6 只，导线不少于 48 根。线路底板用工程塑料，能相互拼接，拼接后紧固平整 | 套 | 1 |
| 30307306401 | 焦耳定律演示器 | 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5 ℃，透明贮液筒不少于 3 个，底座不少于 3 个，电阻圈不少于 3 个 | 套 | 1 |
| 30801000101 | 低压测电器 | 笔式，氖泡式，测电极长度不少于 10 mm，100 V～500 V，辉光应稳定不闪烁 | 支 | 6 |
| 30807000305 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线 10 A 插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0 级，5 A）。负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1 个、插口灯座（E27）1 个、倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27 卡口或 E27LED 螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）。插座、开关均为明装式， 软导线（截面积 0.5 mm2）。火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色。示教板应能竖立在桌上。开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线。底板可用木板或塑料板 | 套 | 1 |
| 30307310601 | 安全用电示教板 | 12 V 供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电；一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）；二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）；一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电；跨步电压触电 | 套 | 1 |
| 30307306601 | 保险丝作用演示器 | 保险丝：1 A、2 A、3 A、5 A；单芯铜导线Φ≥0.5 mm，长度≥80 mm，10 根以上；绝缘实验导线 3 A，长度≥290 mm，30 根以上；单芯裸实验导线Φ≥0.7 mm，长度≥285 mm，10 根以上；多芯短路导线长度≥150 mm，两端有接线夹；灯泡：12 V、50 W 不少于 4 个，12 V、10 W 不少于 2 个；指示电表：交流，2.5 级；在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电 5 min，然后将负载短路，保持 5 min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作；安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强度 1500 V，一次绕组与二次绕组间抗电强度 3000 V，二次绕组与保护接地线不连通 | 套 | 1 |
| / | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 个 | 10 |

| 初中化学实验仪器设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 器材名称 | 教学性能要求 | 单位 | 数量 |
| 30802001301 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，1200mmX1800mm | 件 | 2 |
| 30802000101 | 实验服 | 可分为大、中、小号 | 件 | 52 |
| 30802000204 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗，带侧光板型或封闭型 | 个 | 52 |
| 30802000301 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击，通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高 | 个 | 2 |
| 30802000401 | 防毒口罩 | E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 个 | 1 |
| 30802000406 | 防毒口罩 | CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 | 个 | 1 |
| 30802000601 | 耐酸手套 | 机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度m15cm的套袖 | 双 | 4 |
| 30308001201 | 化学实验废水处理装置 | 主体透明，能进行pH测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物。应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个。处理量N6L/次 | 套 | 1 |
| 30802003103 | 废液分类回收桶 | 塑料制，25L | 个 | 3 |
| 30199006901 | 电加热器 | 密封式 | 个 | 1 |
| 30199007301 | 列管式烘干器 | 由外壳不少于13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成。通风管用外径12mm的金属管制作，管壁厚32mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径5mm的通气孔。功率3250W,绝缘电阻大于100MQ | 台 | 1 |
| 30102000302 | 教学电源 | 交流2V〜12V,5A,每2V一档；直流1.5V〜12V,2A,分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V,共6档 | 台 | 2 |
| 30199002001 | 仪器车 | 600mmX400mmX800mm,不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重360kg | 辆 | 2 |
| 30199009114 | 试剂瓶托盘 | 搪瓷材质，内沿3400mmX290mmX50mm | 个 | 12 |
| 30199009201 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，490mmX360mmX290mm | 个 | 2 |
| 30801000213 | 一字螺丝刀 | ①6mm,长150mm，工作端带磁性 | 支 | 1 |
| 30801000313 | 十字螺丝刀 | ①6mm,长150mm，工作端带磁性 | 支 | 1 |
| 30801001411 | 钢丝钳 | 160mm | 把 | 1 |
| 30801001511 | 钢锤 | 0.25kg，羊角锤 | 把 | 1 |
| 30801001801 | 三角锉 | 250mm，带柄 | 个 | 1 |
| 30801003111 | 民用剪刀 | 3号，150mm，A型 | 把 | 3 |
| 30199000401 | 打孔器 | 刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦 | 套 | 2 |
| 30199000501 | 打孔夹板 | 硬木或硬塑料制 | 个 | 1 |
| 30199000601 | 打孔器刮刀 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理,55HRC〜60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm，刀口角度宜为60°±5°，锋刃<0.1mm | 个 | 1 |
| 30202000304 | 托盘天平 | 100g，0.1g | 台 | 26 |
| 30202000322 | 托盘天平 | 500g，0.5g | 台 | 1 |
| 30202000551 | 电子天平 | 1000g，0.1g | 台 | 2 |
| 30204000201 | 红液温度计 | 0°C〜100°C,分度值1°C,示值误差＜1.5°C | 支 | 26 |
| 30204000302 | 水银温度计 | 0°C〜200°C，分度值1°C,示值误差＜0.5°C，有保护套 | 支 | 2 |
| 30206001101 | 多用电表 | 直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级 | 个 | 1 |
| 30299000601 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0〜14，分辨力0.1,读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂 | 台 | 5 |
| 30101000201 | 教学支架 | 方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬 | 套 | 26 |
| 30101000602 | 三脚架 | 铁制，环内径75mm,高150mm | 个 | 26 |
| 30101000803 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径21mm,立柱粘结牢固 | 个 | 26 |
| 30101000823 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径35mm | 个 | 8 |
| 30101000901 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 个 | 2 |
| 30101001101 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 个 | 2 |
| 30101001201 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 个 | 26 |
| 30601000102 | 量筒 | 10mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 6 |
| 30601000103 | 量筒 | 25mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 6 |
| 30601000105 | 量筒 | 50mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 50 |
| 30601000106 | 量筒 | 100mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 6 |
| 30601000109 | 量筒 | 500mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 2 |
| 30601000305 | 容量瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 1 |
| 30601000306 | 容量瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20°C时充满量筒刻度线所容纳体积 | 个 | 1 |
| 30601000401 | 滴定管 | 酸式，具塞，25mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 支 | 1 |
| 30601000411 | 滴定管 | 碱式，无塞，25mL透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹 | 支 | 1 |
| 30602000101 | 试管 | φ12mmX70mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 200 |
| 30602000102 | 试管 | φ15mmX150mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 200 |
| 30602000103 | 试管 | φ18mmX180mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 75 |
| 30602000104 | 试管 | φ20mmX200mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 75 |
| 30602000108 | 试管 | φ32mmX200mm透明硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 10 |
| 30602000204 | 口部具支试管 | φ20mmX200mm透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪 | 支 | 10 |
| 30602000302 | 硬质玻璃管 | φ15mmX150mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度N800°C，试管两端口部应卷口 | 支 | 10 |
| 30602000304 | 硬质玻璃管 | φ20mmX250mm透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度N800°C，试管两端口部应卷口 | 支 | 10 |
| 30602001002 | 烧杯 | 10mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 50 |
| 30602001004 | 烧杯 | 25mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 75 |
| 30602001005 | 烧杯 | 50mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 200 |
| 30602001006 | 烧杯 | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 100 |
| 30602001008 | 烧杯 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 50 |
| 30602001010 | 烧杯 | 500mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 3 |
| 30602001011 | 烧杯 | 1000mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种 | 个 | 3 |
| 30602001105 | 烧瓶 | 250mL,圆底透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整 | 个 | 3 |
| 30602001115 | 烧瓶 | 250mL,平底透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动 | 个 | 3 |
| 30602001204 | 锥形瓶 | 100mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 52 |
| 30602001205 | 锥形瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动 | 个 | 10 |
| 30602001305 | 蒸馏烧瓶 | 250mL透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度 | 个 | 2 |
| 30604000103 | 集气瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 个 | 100 |
| 30604000104 | 集气瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑；盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落 | 个 | 40 |
| 30604000204 | 液封除毒气集气瓶 | 250mL瓶口光滑，液封口深度≥1cm | 个 | 6 |
| 30604000502 | 广口瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 170 |
| 30604000503 | 广口瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 25 |
| 30604000504 | 广口瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 25 |
| 30604000505 | 广口瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 30604000512 | 茶色广口瓶 | 60mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 30 |
| 30604000513 | 茶色广口瓶 | 125mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 30604000514 | 茶色广口瓶 | 250mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 30604000602 | 细口瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 50 |
| 30604000603 | 细口瓶 | 125mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 200 |
| 30604000604 | 细口瓶 | 250mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 10 |
| 30604000605 | 细口瓶 | 500mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 30604000606 | 细口瓶 | 1000mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 30604000608 | 细口瓶 | 3000mL透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 30604000612 | 茶色细口瓶 | 60mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 30604000613 | 茶色细口瓶 | 125mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 26 |
| 30604000614 | 茶色细口瓶 | 250mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 5 |
| 30604000615 | 茶色细口瓶 | 500mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 2 |
| 30604000616 | 茶色细口瓶 | 1000mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动 | 个 | 1 |
| 30604001101 | 滴瓶 | 30mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 50 |
| 30604001102 | 滴瓶 | 60mL透明钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 75 |
| 30604001111 | 茶色滴瓶 | 30mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 25 |
| 30604001112 | 茶色滴瓶 | 60mL黄棕色钠钙玻璃制，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定 | 个 | 5 |
| 30603000101 | 酒精灯 | 150mL透明钠钙玻璃制，无明显黄绿色。灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm。玻璃灯罩应磨口。瓷灯头应为白色，完全覆盖灯口，表面无缺陷。配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 26 |
| 30603000603 | 干燥器 | 150mm磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔 | 个 | 1 |
| 30603000705 | 气体发生器 | 250mL漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2mm（单边） | 个 | 2 |
| 30603002105 | 冷凝器 | 300mm±10mm直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽 | 支 | 2 |
| 30603002303 | 牛角管 | Φ18mm×150mm弯形，尖嘴处厚度＞1mm | 支 | 2 |
| 30603003101 | 漏斗 | 60mm直径准确，锥度适中 | 个 | 26 |
| 30603003102 | 漏斗 | 90mm直径准确，锥度适中 | 个 | 3 |
| 30603003301 | 安全漏斗 | 直形，径长300mm上口直径40mm±3mm，玻璃壁厚度适中 | 个 | 6 |
| 30603003311 | 安全漏斗 | 双球球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜 | 个 | 6 |
| 30603003504 | 分液漏斗 | 50mL，锥型瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 6 |
| 30603003513 | 分液漏斗 | 50mL，球型瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔 | 个 | 26 |
| 30603007102 | 三通连接管 | T形Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 2 |
| 30603007112 | 三通连接管 | Y形Φ7mm～8mm，连接完好，管口应作打磨或烧结处理 | 个 | 2 |
| 30603007302 | 滴管 | 100mm直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 50 |
| 30603007303 | 滴管 | 150mm直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm | 支 | 50 |
| 30603007501 | 干燥管 | 145mm，单球硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 支 | 4 |
| 30603007511 | 干燥管 | Φ15mm×150mm，U型硼硅酸盐玻璃制，玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，最好有防滑脱沟槽 | 支 | 2 |
| 30603007901 | 玻璃活塞 | 直形吻合良好，不漏气，不漏液 | 支 | 6 |
| 30603009103 | 圆水槽 | Φ210mm×110mm水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 个 | 26 |
| 30603009105 | 圆水槽 | Φ270mm×140mm水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑 | 个 | 2 |
| 30605000202 | 坩埚钳 | 200mm，钢制，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm | 个 | 26 |
| 30605000301 | 烧杯夹 | 钢制或不锈钢制，夹持部位应有橡胶保护套，避免与玻璃烧杯直接接触 | 个 | 2 |
| 30605000501 | 镊子 | 不锈钢制，平头，长125mm，钢板厚1.2mm，前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 26 |
| 30605000601 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm。试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm。毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理。试管夹持部位圆弧内径≤15mm | 个 | 26 |
| 30605000701 | 止水皮管夹 | Φ3mm钢丝制成，作防锈处理，夹持角度≥60º，弹性好，不漏液 | 个 | 26 |
| 30605000801 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为33mm×20mm×8mm，旋转方便，不易变形，压板厚度≥1mm | 个 | 5 |
| 30605003201 | 石棉网 | 金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成，石棉材料不易脱落，石棉网边缘钢丝应作简单处理 | 个 | 26 |
| 30605004101 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长约300mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个 | 26 |
| 30605004202 | 药匙 | 长度≥13cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 个 | 26 |
| 30605005102 | 玻璃管 | Φ5mm～6mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 5 |
| 30605005103 | 玻璃管 | Φ7mm～8mm中性料，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 4 |
| 30605005203 | 玻璃弯管 | Φ7mm～8mm一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角，管口应打磨或烧结，避免划伤事故 | kg | 1 |
| 30605005302 | 玻璃棒 | Φ5mm～6mm粗细均匀，两端烧结使其光滑 | kg | 3 |
| 30605005303 | 玻璃棒 | Φ7mm～8mm粗细均匀，两端烧结使其光滑 | kg | 3 |
| 30605006101 | 橡胶塞 | 000、00、0～10号白色，质地均匀 | kg | 8 |
| 30605006203 | 橡胶管 | 外径9mm，内径6mm乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性 | kg | 3 |
| 30605006302 | 乳胶管 | 外径6mm，内径4mm弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | m | 20 |
| 30605006305 | 乳胶管 | 外径7mm，内径5mm弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | m | 20 |
| 30605006303 | 乳胶管 | 外径9mm，内径6mm弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100% | m | 20 |
| 30605007101 | 试管刷 | Φ12mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 26 |
| 30605007103 | 试管刷 | Φ18mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 26 |
| 30605007108 | 试管刷 | Φ32mm手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 30605007205 | 烧瓶刷 | 250mL烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 30605007206 | 烧瓶刷 | 500mL烧瓶用手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 | 个 | 5 |
| 30605008002 | 结晶皿 | 80mm，平底无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 30605008101 | 表面皿 | 60mm无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 26 |
| 30605008104 | 表面皿 | 100mm无色硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 2 |
| 30605008601 | 研钵 | 60mm瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 6 |
| 30605008603 | 研钵 | 100mm瓷或玻璃制，配有研杵，内部粗糙便于研磨，外部光滑 | 个 | 6 |
| 30605008801 | 蒸发皿 | 100mm瓷制，耐受温度≥800℃ | 个 | 26 |
| 30605008805 | 蒸发皿 | 120mm瓷制，耐受温度≥800℃ | 个 | 3 |
| 30605008901 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 个 | 26 |
| 30605009002 | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用 | 个 | 26 |
| 30605009011 | 井穴板 | 透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 个 | 26 |
| 30605009102 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好 | 支 | 250 |
| 30199009001 | 塑料洗瓶 | 250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气 | 个 | 26 |
| 30199009301 | 塑料水槽 | 250mm×180mm×100mm | 个 | 26 |
| 30605012103 | 集气瓶挂扣器 | 125mL，塑料制 | 个 | 26 |
| 30605012104 | 集气瓶挂扣器 | 250mL，塑料制 | 个 | 5 |
| 40206010204 | 注射器 | 10mL，塑料制,符合医用器具卫生标准 | 只 | 26 |
| 30199006701 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300mL，火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃ | 个 | 6 |
| 30308000401 | 储气装置 | 容积≥2L | 台 | 6 |
| 30808000101 | 初中化学实验材料 | 黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等 | 份 | 26 |
| 30751000101 | pH广泛试纸 | 1〜14 | 本 | 26 |
| 30751001000 | 蓝石蕊试纸 |  | 本 | 26 |
| 30751001100 | 红石蕊试纸 |  | 本 | 26 |
| 30751009102 | 定性滤纸 | 快速，9cm,100张 | 盒 | 5 |
| 30751009104 | 定性滤纸 | 快速，15cm,100张 | 盒 | 2 |
| 30508000101 | 金属矿物、金属及合金标本 | 标本盒≥180mm×150mm×50mm，每种类型不少于5种，耐用，不易损坏，便于保存，适合观察 | 盒 | 2 |
| 30308000803 | 溶液导电演示器 | 电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω。五组溶液同时比较，1×7开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极 | 台 | 2 |
| 30308000901 | 微型溶液导电实验器 | 所需每种溶液W3mL | 套 | 26 |
| 30308000101 | 水电解演示器 | 电解液为10%Na0H或者5%H2SO4溶液，碱式或酸式。实验时间：制取30mL氢气，使用电压9√,时间约5min。制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗。贮气漏斗的容积应为10mL。加液漏斗容积N80mL。电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1,误差W5%玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取 | 台 | 6 |
| 30408000201 | 金刚石结构模型 | 碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个；化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根 | 套 | 2 |
| 30408000301 | 石墨结构模型 | 碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个；化学键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm×90mm镀镍金属杆14根 | 套 | 2 |
| 30408000401 | 碳-60结构模型 | 碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个；化学键：Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根 | 套 | 2 |
| 30199009401 | 碘升华凝华管 | ≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪；主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封；玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形 | 个 | 2 |
| 30408000102 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；e40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个；e30mm塑料球：氢原子（白色）12个能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建 | 套 | 2 |
| 30408000501 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子e30mm的6孔绿色塑料球13个；钠原子e30mm的6孔银灰色塑料球14个；化学键：e3mmX60mm的镀镍金属杆54根 | 套 | 2 |
| 30508000201 | 原油常见馏分标本 | 不少于8种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 | 盒 | 2 |
| 30408003601 | 炼铁高炉模型 | 高度≥650mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱 | 套 | 2 |
| 30508000301 | 合成有机高分子材料标本 | 不少于10种，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落 | 盒 | 2 |
| 30508000401 | 新型无机非金属材料标本 | 标本盒体积≥180mm×150mm×50mm，包括氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等，材料新颖，标识清楚，固定结实，不易脱落。陶瓷和玻璃切割整齐，美观 | 盒 | 2 |
| / | 仪器柜 | 规格：1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体之坚固及密封性，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 下柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，配锁。 上柜柜门：内框采用改性PP材质模具一次成型，外嵌5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。配锁。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用改性PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性PP材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用改性PP材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴，永不生锈，耐腐蚀性好。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 个 | 10 |

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致：徐州市贾汪区教育局

根据     项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方   （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州佳源项目管理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

投标人：      （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号 ：

项目名称 ：

采购包   ：贾汪区学校实验室硬件设施提升工程标段

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 采购包 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 贾汪区学校实验室硬件设施提升工程 | 贾汪区学校实验室硬件设施提升工程标段 | 详见投标文件 |  |
| 采购包 总价（大写）： |  |  |  |

投标人：        （电子签章）

日期：  年  月  日

注：请供应商依照所投采购包号上传。

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

3、各采购包分别填写。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人：        职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（    ）项目（项目编号：      ）的招、投标活动及签订合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。

委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：          邮箱：

年  月 日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市贾汪区教育局）的（贾汪区学校实验室硬件设施提升工程）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

采购包一：

1、    （标的名称），属于 （工业 ）； 制造商为 （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（  万元），属于（        企业 ）（中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

2、    （标的名称），属于（ 工业） ； 制造商为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（  万元），属于（        企业 ）（中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

3、    （标的名称），属于 （工业） ； 制造商为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（  万元），属于（        企业 ）（中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

......

采购包二：

1、    （标的名称），属于 （工业 ）； 制造商为 （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（  万元），属于（        企业 ）（中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

2、    （标的名称），属于（ 工业） ； 制造商为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（  万元），属于（        企业 ）（中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

3、    （标的名称），属于 （工业） ； 制造商为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（  万元），属于（        企业 ）（中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

......

采购包三：

1、    （标的名称），属于 （工业 ）； 制造商为 （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（  万元），属于（        企业 ）（中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

2、    （标的名称），属于（ 工业） ； 制造商为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（  万元），属于（        企业 ）（中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

3、    （标的名称），属于 （工业） ； 制造商为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（  万元），属于（        企业 ）（中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

......

采购包四：

1、    （标的名称），属于 （工业 ）； 制造商为 （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（  万元），属于（        企业 ）（中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

2、    （标的名称），属于（ 工业） ； 制造商为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（  万元），属于（        企业 ）（中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

3、    （标的名称），属于 （工业） ； 制造商为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  万元），资产总额为（  万元），属于（        企业 ）（中型企业、小型企业、微型企业请填空！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图：

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加贾汪区学校实验室硬件设施提升工程（项目编号：     ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （电子签章）

日期： 年 月 日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：

项目名称：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：，项目编号： 所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料扫描件附后）

2、（证明材料扫描件附后）

3、（证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX（ XX%），小写￥  大写：人民币   。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥  大写：人民币  。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥  大写：人民币  。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后 个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（  XX%），小写￥  大写：人民币   。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。