苏北抗大九分校旧址安防系统项目

政府采购招标文件

###### 采购文件编号：JSZC-320681-SHXP-G2024-0008

启东市文化广电和旅游局

2024年04月28日

地址: 启东市汇龙镇港西路 468 号

邮政编码：226200

江苏政府采购网

目 录

第一部分  投标邀请

第二部分  投标须知

第三部分  项目需求

第四部分  开标和评标

第五部分  投标文件格式

- 第一部分  投标邀请

受启东市文化广电和旅游局的委托，就苏北抗大九分校旧址安防系统项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

苏北抗大九分校旧址安防系统项目招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2024年5月24日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320681-SHXP-G2024-0008

项目名称：苏北抗大九分校旧址安防系统项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：204万元

最高限价：204万元

采购需求：详见招标文件，请仔细研究。

合同履行期限：（详见招标文件第三部分项目需求）。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受分包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,货物类项目的货物生产企业或者服务类项目的服务提供商应为中小微企业、监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位。并按照采购文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自本公告发布之日起至2024年5月24日

地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

1潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购数字证书（供应商）CA及电子签章办理指南》。

4采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2024年5月24日9点00分（北京时间）

逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。

地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。

2、线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

3、响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、投标保证金：免收

2、项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

3、项目演示、样品、答辩等：软件演示讲解方式为视频录制，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟（超过10分钟的，仅根据视频前10分钟所演示讲解内容评分）。演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应。

4、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。

5、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标人应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：启东市文化广电和旅游局

地址：启东市汇龙镇港西路 468 号

联系人：徐海华

联系方式：15962737326

2.采购代理机构

名  称：上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司

地  址：启东市汇龙镇江海中路579号建都大厦2#3F

联系方式：0513-83721688

3.项目联系方式

招标文件制作人:0513-83721688

项目开标人：0513-83721688

交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806

- 第二部分  投标须知

### （一）总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人不收取标书工本费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。

### （二）招标文件

#### 1.招标文件构成

1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件格式

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2采购人视情组织答疑会

#### 3.招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### （三）投标文件的编制

#### 1.投标文件的语言及度量衡单位

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 2.投标文件构成

2.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标函、开标一览表、投标分项报价表、技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表、其他证明文件等部分。供应商按“第五部分 投标文件格式”要求编写投标文件。

2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 3.投标有效期

3.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

#### 4.投标有效期的延长

4.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### （四）投标文件的递交

#### 1.投标文件的递交

1.1供应商应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

2.投标截止日期

2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

2.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 3.投标文件的拒收

3.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 4.投标文件的撤回和修改

4.1 投标文件的撤回

4.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

4.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### （五）开标与评标

#### 1开标

1.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

1.2开标仪式由采购人或采购代理机构组织，在苏采云系统中进行开标，并公布各投标人的报价。

1.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》执行。

#### 2评标委员会

2.1 开标后，采购人将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

2.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 3.评标过程的保密与公正

3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 4.投标的澄清

4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在苏采云系统中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 5对投标文件的初审

5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果将在系统中留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

5.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。

#### 6.无效投标条款和废标条款

6.1无效投标条款

6.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

6.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

6.1.8 投标人被 “信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

6.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）

6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询Mac地址、标书制作工具客户端标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）

6.1.14投标人的商务技术部分得分相差异常悬殊，评标委员会一致认为得分畸低者有可能影响产品质量或者不能诚信履约的。

6.1.15商务技术分不满30分的。

6.1.16其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开评标无法继续进行的。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### （六）定标

#### 1.确定中标单位

1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。

1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

1.3采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

#### 2.质疑处理

2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或采购代理机构以书面形式提交质疑函。为进一步落实疫情防控措施，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

采购人、采购代理机构质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

2.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 3中标通知书

3.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### （七）授予合同

#### 1.签订合同

1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标、中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 2.货物和服务的追加、减少和添购。

2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 3.合同信用融资扶持政策

根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

- 第三部分  项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示

其内容包含（备注：不限于下述内容。）：

- 一、项目概述

- 苏北抗大九分校旧址位于启东市海复镇东南中学，近现代重要史迹及代表性建筑。

- “苏北抗大九分校”建筑面积2170平方米，占地面积5485.5平方米，房屋80间，三进二院，左右侧厢房。1942年粟裕将军率领新四军一师驻扎该校，并创办“苏北抗大九分校”。该校现设有“粟裕将军纪念室”、“革命前辈展示室”等，1962年郭沫若先生为该校题“东风永健”词。该校多次被省委宣传部、省教育厅评为“革命传统教育基地”。

- 苏北抗大九分校在启东是一处十分重要的革命传统教育基地，全市10万多名中、小学生经常到那里参观，学习革命前辈艰苦创业的可歌可泣事迹。该校为启东人民培养了许多革命志士，为开辟苏北革命根据地作出了卓越的贡献。所以保护好“苏北抗大九分校”具有十分重要的历史意义和现实意义。

- 2002年，江苏省政府公布为第五批省级文物保护单位。

- 采购内容：苏北抗大九分校旧址安防系统建设，包括入侵和紧急报警系统、视频监控系统、辅助照明系统、声音复核系统、出入口控制系统、电子巡查系统、专用通信对讲系统、UPS供配电系统、防雷接地系统、防爆安检系统等，具体详见附件《货物需求一览表》。

- 《货物需求一览表》

| 序号 | 名称及规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外防水电源线 | ZR-RVV3*4.0阻燃、低烟无卤 | 米 | 800 |
| 2 | 12芯室外单模光纤 | GYXTW-12B1，12芯，阻燃、防水 | 米 | 800 |
| 3 | 12口单模光纤接线盒 | 光口SC型，千兆 | 套 | 9 |
| 4 | 48口机架式单模光纤接线盒 | 冷轧钢材质；工作温度：-40~+85；存储温度：-40~+85；类型：双导轨抽拉式/机架式；尺寸：长482mm*宽363mm*高44.45mm（1U）；厚度：1.2mm。 | 套 | 2 |
| 5 | 单模光纤跳纤 | 单模，3米 | 根 | 30 |
| 6 | 48口网络配线架 | 48口，标配 | 套 | 2 |
| 7 | 24口理线架 | 24口，标配 | 套 | 4 |
| 8 | 光纤收发器 | 1个RJ45电口和1个SC光口，实现双绞线和光纤之间的千兆以太网光电信号转换；符合IEEE802.3z/AB 1000Base-T和1000Base-SX/LX 标准；光口为 1000M 全双工模式；电口为10/100/1000M 自适应模式；光口为双纤模式；电口能自适应直通线/交叉线连接方式；电口支持全双工/半双工工作模式；支持最大9K bytes的超长信息包；支持全双工 IEEE802.3X流量控制，半双工背压流量控制；支持 Link Fail Pass光纤断线侦测功能（可选项）双绞线最长100米；单模光纤最长 20～100 公里；有6个LED指示灯： Power， FX Link/Act， TX 100，TX 1000，TX FDX，TX Act；便于监测收发器的工作状态和判断故障原因；内置电源：AC100～265V / DC5V开关电源；工作环境温度： 0～50 ℃；储存环境温度：- 20～70 ℃。 | 套 | 12 |
| 9 | LIU 光纤配线架 | 12口，标配 | 只 | 1 |
| 10 | 6类非屏蔽跳线 | 3米，标配 | 根 | 30 |
| 11 | PE管 | Φ50 壁厚1.2mm | 米 | 800 |
| 12 | PE管 | Φ32 壁厚1.2mm | 米 | 400 |
| 13 | 信号线 | ZR-RVV6*1.0，阻燃、低烟无卤 | 米 | 7800 |
| 14 | 信号线 | ZR-RVV2*1.0阻燃、低烟无卤 | 米 | 5400 |
| 15 | ²信号线 | ZR-RVVP4*1.0阻燃、低烟无卤 | 米 | 2400 |
| 16 | 六类非屏蔽网线 | UTP-11-6E-4P阻燃、低烟无卤 | 米 | 6200 |
| 17 | 金属穿线管 | #25KBG，国标 | 米 | 2000 |
| 18 | 金属软管 | #25，国标 | 米 | 200 |
| 19 | 手孔井 | 规格：600mm*600mm*600mm；井盖为不锈钢隐形仿古井盖，与建筑外貌保持一致。 | 个 | 13 |
| 二、入侵和紧急报警系统 |  |  |  |  |
| 20 | 报警控制主机 | 1、纯硬件嵌入式系统设计，32位ARM7处理器，16K RAM,64K FLASH； 2、板载2条独立的RS485标准物理总线，可通过每条RS485总线分别连接63个总线编制模块； 3、板载1个IP网络接口，可通过总线/网络通讯转换接口模块，扩充接入各类型总线编址模块； 4、支持通过板载的RS485总线、IP有线网络独立或混合扩充总线编址模块,最大支持255个不同类型总线编址模块接入； 5、总线/网络通讯转换模块采用双RJ45网口设计，内置100M HUB交换功能； 6、主机板载PSTN、LAN通信接口，可扩展LAN/4G（GPRS）网络通讯，实现PSTN、LAN、4G（GPRS）等多种通信方式同步报告、分类报告或备份报告，支持6个网络接警中心、2个电话线接警中心、3个短信中心； 7、自带16个防区，通过总线编址模块扩充，单机最大支持4080个报警防区； 8、具备64个子系统划分功能，支持防区归属指定子系统设置，每个子系统独立显示工作状态、独立撤布防、独立自动撤布防工作； 9、多种总线扩充模块类型可选，支持总线通信不间断稳压电源进行报警系统全局备电； 10、主机主板及1/2/8/16防区模块中的任一防区均具备倍增模式，实现探测器外壳24小时拆卸报警及触发报警的明确区分； 11、主机报警响应时间＜2s； 12、支持快速布防、强制布防、事件布防、自动定时布防、GSM短信布防； 13、支持中文LCD键盘全功能控制，以及包含网络参数在内的全部系统工作参数设置； 14、板载4路可编程输出接口，支持128个联动输出模块总线扩充，总线联动输出模块可与防区扩展模块公用同一设备总线, 且继电器输出支持管理软件远程开启及关闭； 15、具有断电正常工作的万年历实时时钟，支持本机自我校时设置，具备5000条事件记录能力（包含设防、撤防、报警等事件），可通过键盘或管理软件读取查阅； 16、支持按系统/子系统/防区分别独立控制； 17、支持控制键盘与IP网络同时独立控制； 18、PSTN/GSM(CDMA)/LAN/4G(GPRS)可编程多重冗余传输、互为备份上传； 19、★瞬时报警:接收到入侵探测器的报警信号后，立即产生报警指示；防拆报警:应有能接收探测器防拆报警接口,应有装在机壳里面的防拆探测装置:当打开机壳或控制器被移离安装表面时，应不受控制器所处状态和交流断电影响，提供24h防拆报警；在设置警戒/解除警戒状态下，应给出本地防拆报警指示（需提供权威第三方检验报告扫描件）； 20、★防破坏报警:报警探测回路发生断路、短路时，应立即报警；探测回路为阻性时，并接任何阻性负载时，应立即报警或不能破坏防盗报警控制器正常报警功能（需提供权威第三方检验报告扫描件）。 | 台 | 1 |
| 21 | 报警主机备用蓄电池 | 电压：DC 12V | 块 | 1 |
| 22 | 报警编程键盘 | （1）嵌入式系统设计，32位ARM7处理器，16K RAM，64K FLASH； （2）直流10-18V供电，具备反接保护，50mA工作电流；（3）中文控制键盘带液晶显示屏，有背光灯、内置蜂鸣器、可编程，主机时钟、网络状态、撤布防状态等系统信息； （4）直观显示灵巧的4个快捷功能键和5个导航操作键设计，各项操作灵活便捷； （5）每台主机允许设置一个主控键盘和最多8个分控键盘； （6）分控键盘采用用户登陆机制，通过登录不同的用户，分别控制相应的子系统； （7）可分别按系统/子系统/防区查看运行状态，并可分别按系统/子系统/模块/防区独立操作控制； （8）系统报警信息显示与报警音频提示，系统内各设备运行状态显示与状态查询； （9）系统设备故障状态显示与提示，对系统各种设备进行参数设置，系统各项事件记录信息查询。 | 套 | 1 |
| 23 | 通信模块 | 安装于报警主机内，与软件平台通信；工作电流：最大120mA；硬件特性：32位ARM7 CPU，64K RAM、128K FLASH；串口参数：速率4800-38400bps。 | 个 | 1 |
| 24 | 防区模块 | 1.8个线末电阻标准接线防区； 2.工作电源：10V-28V直流，具备反极性保护，工作电流：40mA； 3、防区模块中的任一防区均具备倍增模式，实现探测器外壳24小时拆卸报警及触发报警的明确区分； 4、可编程对应自身输入防区实现报警联动输出，或编程为接收外部控制命令，实现中心手动控制或响应其它模块报警联动输出； 5、防区监控保护：2KΩ±30%线末监控电阻； 6. 报警输出/接点容量：1路常开/1路常闭输出/直流24V/3A, 交流 120V/3A。 | 台 | 35 |
| 25 | 数据集成模块 | AC 220V；接口：RJ45、FC/APC、3.5mm音频 | 个 | 1 |
| 26 | IP网络通讯模块 | IP联网报警模块，接入报警主机使用。 | 个 | 1 |
| 27 | 网络集成软件 | 衔接报警主机与综合安防管理平台。 | 套 | 1 |
| 28 | 安防报警管理系统 | 入侵报警系统运行管理 | 套 | 1 |
| 29 | 报警管理服务器 | （1）塔式；DDR4内存，容量16GB；（2）最大CPU数量2颗八核；（3）内存插槽数量24；（4）板载网卡：2个10GE接口与2个GE接口；（5）最多10个PCIe扩展槽位：（6）4个全高全长的PCIe3.0 x16标准卡(信号为x8)，3个全高半长的PCIe3.0 x16标准卡(信号为x8)，1个全高半长的PCIe3.0 x8标准卡(信号为x8)，1个RAID控制卡槽位，1个灵活LOM插卡；（7）12个3.5英寸SAS/SATA硬盘；（8）含正版操作系统软件。 | 台 | 1 |
| 30 | 声光一体化报警器 | 额定电流 300；额定电压(VDC) 12；声压 110±3。 | 只 | 1 |
| 31 | 壁挂式红外探测器 | （1）采用白片菲尼耳镜片，有效阻止白光干扰，同时对红外信号提供较高的灵敏度； （2）微处理器提供人性化智能报警分析功能； （3）大范围的工作电压，直流8V--16V，15毫安（12V供电）； （4）全密闭的防虫光路系统； （5）灵敏度：可调（高或正常）； （6）探测范围：前方可达15M（最大），两侧45度可达18M（最大），安装高度2.3米； （7）报警继电器：光偶（常闭），30 mA，30VDC； （8）抗辐射干扰：10MHz—1000MHz，40V/M； 抗白光干扰：6500 Lux；10、工作条件：-40℃--55℃，相对湿度5%--95%（无霜）。 | 只 | 36 |
| 32 | 微波探测器 | （1）探测范围：18米×25米 （8米×10米）； （2）SDF传感器数据融合技术；微波反屏蔽功能； （3）主动白光抑制； （4）电源要求： 25mA /7.5-16VDC(UL： 8.9-14.5 VDC) ； （5）灵敏度：探测视区内正常步速2-4步； （6）微波频率： 24.125GHz； （7）防拆开关： (常闭)50mA，24VDC； （8）报警继电器： 励磁A型 500mA， 30 VDC； （9）工作温度： -25°~ 65°，5% - 95%相对湿度无霜； （10）抗辐射干扰： 30V/m，10MHz - 1000MHz； 抗白光干扰： 8，000Lux。 | 只 | 30 |
| 33 | 红外电子光栅探测器 | 八光束；探测范围：室外≥60米；具备防拆报警功能。 | 对 | 13 |
| 34 | 紧急报警按钮 | 86型面板安装 | 只 | 6 |
| 35 | 振动电缆主机 | 最大拉力：70N；控制器最大耗散功率：20W；感应距离为0.3米。 | 只 | 4 |
| 36 | 振动电缆 | 感应电缆最大长度300米 | 套 | 4 |
| 37 | 振动电缆设备箱及配件 | 规格：400mm*500mm*350mm | 套 | 4 |
| 38 | 设备接线箱 | 定制，材质：不锈钢；形式：壁挂式；规格：400*500*350（mm），内含断路器、接线排、接地排等，具备动力监测、状态显示、防雷保护功能。 | 只 | 4 |
| 39 | 开关电源 | 阶梯形塑料机壳；单相，全范围输入；双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W；适合安装于DIN rail TS-35 / 7.5 或 15。 | 只 | 16 |
| 40 | 红外电子光栅探测器支架 | 材质：铁质 | 对 | 13 |
| 41 | 探测器专用底座 | 材质：铁质 | 只 | 66 |
| 42 | 语音提示器 | 码率：16~320Kbps；DC5V稳压电源 | 套 | 4 |
| 43 | 设备箱防拆开关 | 常开/常闭，可调 | 只 | 8 |
| 三、视频监控、辅助照明系统 |  |  |  |  |
| 44 | 星光级枪型网络摄像机 | 400万 1/1.8" CMOS 枪型网络摄像机 AI多摄全结构化双目黑光筒机，上通道基于视网膜成像原理，采用双sensor架构和双光融合技术，提供卓越的图像视觉体验。下通道基于全彩镜头、ISP算法等，在极低亮度下，上下通道呈现如在白昼中的彩色。 AI多摄由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测60张人脸 e)支持人脸去重 人脸比对模式： a)支持前端人脸比对 b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入 c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB d)支持不同人脸库不同时间布防 e)支持黑名单比对成功报警输出 f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 h)最多同时检测60个目标 全结构化模式： a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别 b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别 d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别。 道路监控模式： a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌， b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸: 通道1：2688 × 1520；通道2：1920 × 1080 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 通道1：5~20 mm：水平视场角：59°~24°，垂直视场角：33.4°~13.3°，对角视场角：67.5°~27.5° 通道2：4 mm：水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1° 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 补光距离: 通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：12 m；通道2：普通监控：30 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 复位: 支持 接口类型: 外甩线 | 台 | 12 |
| 45 | 红外枪型网络摄像机 | ★400万 1/1.8" CMOS 枪型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测 采用深度学习去误报算法，当篮球、小狗、树摇晃等情况经过检测区域时，不会触发报警 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置 全彩级高灵敏度传感器，恒定F1.0超大光圈变焦镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）; 黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态: 120dB 焦距&视场角: 3.3~9 mm，水平视场角：87.0°~45.7°，垂直视场角：45.9°~25.6°，对角视场角：104.2°~52.6° 补光灯类型: 暖白光 补光距离: 普通监控：30 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸: 2560 × 1440 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 复位: 支持 接口类型: 外甩线 RS-485: 采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展: 内置Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB 音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 电源输出: DC12 V，50 mA 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 供电方式: DC：12V±20%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Type 2，Class 4 电流及功耗: DC：12 V，0.8A，9.5 W MAX; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.31 A~0.2 A，11 W Max 防护: IP67 | 台 | 105 |
| 46 | 红外半球型网络摄像机（核心产品、主要标的） | 400万 星光级 1/1.8"CMOS半球型网络摄像机 采用深度学习算法，通过海量素材训练学习，准确率高 支持人员统计，行为分析，区域关注度，热度图多种智能，并支持多种智能同时运行 最大支持8个检测区域（人员统计，行为分析，区域关注度共用），全屏最多支持64个目标检出 人员统计智能：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警 行为分析智能：支持离岗检测，以及在岗和离岗检测报警 区域关注度智能：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示 热度图报警信息：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 安消数据融合：内置无线网关，支持通过无线传输协议接入烟感等智慧消防探测器，最多可接入8个烟感探测器，探测器报警信息可上传至中心平台，并叠加至视频画面 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 焦距&视场角: 2.8~12 mm，水平视场角：106.8°~38.6°，垂直视场角：55.4°~21.6°，对角线视场角：129.4°~44.6° 波长范围: 850 nm 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 红外距离: 普通监控：30 m 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持标准Micro SD(即TF卡)/ Micro SDHC/ Micro SDXC（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 报警: 3路输入，2路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 音频: 2路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 RS-485: 采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位: 支持 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源输出: DC12 V，200 mA 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护; AC：24 V ± 20%; PoE：802.3af，Type 1 Class 3 电流及功耗: DC：12 V，0.90 A，最大功耗：10.8 W; AC：24 V，0.79 A，最大功耗：11.2 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，最大功耗：12.4 W 防护: 防水防尘：IP66 | 台 | 1 |
| 47 | 智能人脸识别网络摄像机 | 400万 1/1.8" CMOS 枪型网络摄像机 AI多摄全结构化双目黑光筒机，上通道基于视网膜成像原理，采用双sensor架构和双光融合技术，提供卓越的图像视觉体验。下通道基于全彩镜头、ISP算法等，在极低亮度下，上下通道呈现如在白昼中的彩色。 AI多摄由双镜头相机与高性能GPU模块组成，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，实现全结构化数据精准采集，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知。 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测60张人脸 e)支持人脸去重 人脸比对模式： a)支持前端人脸比对 b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入 c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB d)支持不同人脸库不同时间布防 e)支持黑名单比对成功报警输出 f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置 h)最多同时检测60个目标 全结构化模式： a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别 b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别 d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别。 道路监控模式： a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌， b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最大图像尺寸: 通道1：2688 × 1520；通道2：1920 × 1080 最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 焦距&视场角: 通道1：5~20 mm：水平视场角：59°~24°，垂直视场角：33.4°~13.3°，对角视场角：67.5°~27.5° 通道2：4 mm：水平视场角：83.6°，垂直视场角：44.6°，对角视场角：99.1° 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 补光距离: 通道1：普通监控：80 m，人脸抓拍/识别：12 m；通道2：普通监控：30 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 标配2个内置麦克风，1个内置扬声器 复位: 支持 接口类型: 外甩线 | 台 | 1 |
| 48 | 枪机镜头 | 1/1.8”；400百万像素高清镜头；自动光圈；手动焦距；4-10MM； F1.6；C接口。 | 只 | 117 |
| 49 | 枪机安装支架 | 铝合金材质；方向可调，旋转范围360°；最大载重15KG；厚度2mm。 | 个 | 117 |
| 50 | 枪机护罩 | 配合枪型摄像机使用，防水。 | 个 | 117 |
| 51 | 辅助照明白光灯 | 1、名称：辅助照明白光灯； 2、类别：1、照射距离≥40米； 3、照射角度≥45°的光束； 4、供电：220V DC。 | 个 | 12 |
| 52 | 智能灯光联动器 | 1、名称：智能灯光联动器； 2、参数：12V DC；配合白光灯使用。工作电压：直流12~ 24V；大功率开关量输出：支持250V/10A交流的开关量输出。 | 套 | 12 |
| 53 | 补光联动控制系统 | 定制开发，联动时间小于2S | 套 | 1 |
| 54 | 摄像机电源 | 阶梯形塑料机壳；单相，全范围输入；双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W；适合安装于DIN rail TS-35 / 7.5 或 15。 | 只 | 30 |
| 55 | 网络接口模块 | 支持8/16路有线电话报警主机；支持1个触发器输出，撤布防事件联动；支持双中心上报信息及控制主机；有效自检测机制，及时上报数据线故障；采用通信加密技术，有效防止网络上的窃听和中间人攻击。 | 块 | 1 |
| 56 | 通用解码器 | 1、产品为框架式结构，采用无源背板，机箱不小于13个板卡插槽，系统稳定可靠。 2、产品主控板具有4个串口，每个串口挂载8个RS485控制设备，可将IP数据发送给串口。 3、产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能 4、产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 5、产品支持将25帧或30帧的视频转换为50或60帧。 6、4路DVI输入（支持转VGA或HDMI） 7、16路HDMI输出+单主控板+单电源； 8、整机支持解码12路2400W@25fps、或24路1200W@25fps、或48路800W@25fps、或96路400W@25fps、或 192路200W@30fps以下分辨率 9、支持对输入的视频画面进行90°、180°、270°旋转显示。 10、★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（需提供权威第三方检验报告扫描件） | 台 | 1 |
| 57 | 32路网络录像机（主要标的） | 1、3U标准机架式IP存储；输入/输出带宽：400/256Mbps 32路H.265、H.264混合接入； 2、2个HDMI，2个VGA，HDMI+VGA组内同源 ；16盘位，可满配12TB硬盘，支持硬盘热插拔 ；支持RAID0，1，5，6，10，JBOD，支持全局热备盘；支持16×1080P解码 ；支持H.265、H.264、SVAC混合解码；2个千兆网口 ；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口；1个eSATA接口； 3、支持两路12V直流供电输出，其中一路为受控12V（报警输出带负载）； 4、Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。 5、支持组合报警模式，可设置将NVR的报警输入口关联IPC的报警事件，只有当两个报警事件在预先设置的时间段内同时触发才能产生组合报警事件；组合报警支持IPC的遮挡报警、移动侦测、人脸侦测、人脸抓拍、车辆检测、越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频输入异常侦测等事件； 6、配合具有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表；可同时选择多个带有客流统计功能的IPC，自动将多个IPC通道的客流统计数据求和，并按日、周、月、年统计生成报表； 7、支持设备级联，NVR可接入NVR、DVR、XVR设备，并选择通道进行添加。 8、可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘； 9、★接入警戒摄像机，支持对IPC的声音和闪光参数进行配置，支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个IPC的声光报警，可以对声光联动一键撤防。（需提供权威第三方检验报告扫描件） | 台 | 4 |
| 58 | 8T存储硬盘（主要标的） | 企业级硬盘，容量：8T/块 | 块 | 64 |
| 59 | 24口接入交换机 | （1）交换容量：2.56Tbps/23.04Tbps；（2）包转发性能≥2.7Mpps；（3）24个1/10GE SFP+光接口，2个QSFP+光接口，扩展插槽2个，扩展板卡：8端口万兆SFP+接口板卡，2端口40GE QSFP+接口板卡，2端口万兆电接口板卡，2端口万兆SFP+接口板卡；（4）外形尺寸（宽×深×高）（单位：mm）：440×360×43.6；（5）Console口1个，管理用以太网口1个，USB口，1个，MICRO USB口1个；（6）电源模块：双模块化电源；（7）风扇模块：双可热插拔风扇模块，前后或后前通风；（8）功耗（W）：MAX：单AC：198W；双AC：201W，MIN：单AC：62W；双AC：69W；（9）包转发率：1080Mpps/1620Mpps；（10）安全特性：支持用户分级管理和口令保护，支持802.1X，支持端口隔离，支持CPU防护。 | 台 | 2 |
| 60 | 24口接入交换机 | （1）交换容量：336Gbps/3.36Tbps；（2）包转发率：108Mpps；（3）端口形态：24个10/100/1000Base-T端口，4个100/1000Base-X端口；（4）IP路由：支持IPv4 静态路由、RIPv1/v2、支持IPv6 静态路由、RIPng；（5）端口特性：支持IEEE802.3x 流量控制（全双工）支持基于端口速率百分比的风暴抑制、支持基于PPS/BPS的风暴抑制、OSPFV1/V2/V3；（6）输入电压：AC：100V～240V AC，50/60Hz；（7）整机最大功耗：AC: MIN 10W MAX 24W、AC: MIN 19W MAX 44W；（8）外形尺寸（宽×深×高）（单位：mm）：440×160×43.6；（9）风扇：固化。 | 台 | 9 |
| 61 | 8口接入交换机 | （1）传输速率：10/100/1000Mbps；（2）产品内存：2MB；（3）背板带宽：48Gbps；（4）包转发率：38.7Mpps；（5）MAC地址表：4K；（6）端口数量：10个，8个百兆电口，2个SFP千兆光口；（7）传输模式：全双工/半双工自适应。 | 台 | 4 |
| 62 | 视频管理服务器 | （1）塔式；DDR4内存，容量16GB；（2）最大CPU数量2颗八核；（3）内存插槽数量24；（4）板载网卡：2个10GE接口与2个GE接口；（5）最多10个PCIe扩展槽位：（6）4个全高全长的PCIe3.0 x16标准卡(信号为x8)，3个全高半长的PCIe3.0 x16标准卡(信号为x8)，1个全高半长的PCIe3.0 x8标准卡(信号为x8)，1个RAID控制卡槽位，1个灵活LOM插卡；（7）12个3.5英寸SAS/SATA硬盘；（8）含正版操作系统软件。 | 台 | 1 |
| 63 | 监控立杆（含基础） | 4米，定制加工，铸铁材质，壁厚不小于3mm | 套 | 8 |
| 64 | 设备安装箱 | 定制，材质：不锈钢；形式：壁挂式；规格：400*500*350（mm），内含断路器、接线排、接地排等，具备动力监测、状态显示、防雷保护功能。 | 只 | 4 |
| 四、声音复核系统设备清单 |  |  |  |  |
| 65 | 拾音器 | （1）拾音范围≤100m2； （2）灵敏度≥-30dB； （3）信噪比≥70dB； （4）配置报警干接点；报警输出声压可调； （5）主要完成对现场声音的拾取、放大，内置声强处理系统，对拾取的声音进行声强优化处理。 | 只 | 48 |
| 66 | 声强处理器 | 阶梯形塑料机壳；单相，全范围输入；双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W；适合安装于DIN rail TS-35 / 7.5 或 15。 | 只 | 48 |
| 67 | 拾音器专用电源 | 阶梯形塑料机壳；单相，全范围输入；双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W；适合安装于DIN rail TS-35 / 7.5 或 15。 | 只 | 8 |
| 68 | 有源音箱 | 电源：220V/50Hz；扬声器：48Hz-20KHz；功放系统：40Hz-20KHz；信噪比：88dB；音频接口：AUX | 套 | 1 |
| 五、出入口控制系统 |  |  |  |  |
| 69 | 双门控制器 | （1）数字侦测输入（门磁 x 2、开门按钮 x 2、防拆机侦测 x 4）；（2）4组输出（电锁 x 2、警报 x 2）；（3）提供内TCP/IP通讯接口，联网距离100；（4）每门提供2组继电器输出点，供电锁及警报使用；（5）具有反潜回及胁迫码设定功能；（6）抗静电干扰-15V~+15V。 | 台 | 14 |
| 70 | 键盘读卡器 | （1）电源 DC6V-15VDC (±5%)；（2）电流静态30 mA，最大值小于 50mA；（3）通讯 Wiegand26/34；（4）支持协议EM低频卡传输协议，ISO14443A，Mifare 扇区信息读写功能；（5）状态提示，双色LED，1个蜂鸣器；（6）12位密码键盘；（7）操作温度-40°C to+80°C；（8）保存温度-40°C to +80°C；（9）湿度0~95% (无结凝)；（10）防护等级 根据使用环境分灌封和喷三防漆两种防护方法；（11）颜色 黑色；（12）钢化玻璃材质。 | 只 | 12 |
| 71 | 出门按钮 | 86型，远景彩银。 | 个 | 6 |
| 72 | 门禁电气组 | 含电源、标准接口、电气线路等 | 套 | 5 |
| 73 | 门锁设备 | （1）安全类型：通电上锁，断电开锁；（2）锁体尺寸：500LX47.5WX27H（mm）；（3）吸板尺寸：180X38X11（mm)；（4）最大拉力：300KG*2；（5）输入电压：DC12V；（6）工作电流：12V/480mA ；（7）功率：6W；（8）工作寿命：100万次；（9）适用门型：木门、玻璃门、金属门等；（10）表面温度：低于环境温度+20℃以内；适用温度：-10～+55℃；适用湿度：环保蓝锌电镀0～90%相对湿度；（11）外壳处理：环保阳极氧化处理；锁体处理：环保蓝锌电镀处理；吸板处理：环保蓝锌电镀处理；（12）产品重量：3.96KG。 | 套 | 14 |
| 74 | 门磁 | 安装缝隙距离<1cm | 只 | 14 |
| 75 | 发卡器 | 支持发卡类型：ID卡、Mifare卡、身份证物料卡号（序列号）、普通CPU卡、国密CPU卡； USB2.0接口； 具有2个Sim卡尺寸的PSAM卡座； 工作电压：DC 5V； 工作电流：0.2A； | 台 | 1 |
| 76 | 门禁IC卡 | Mifare1卡 | 张 | 50 |
| 77 | 门禁管理软件 | （1）可显示进出者的名称、卡的ID号、时间、门号等；（2）非法进入时产生报警信号； （3）可观察到系统侦测到的任何类型的报警，包括技术报警； （4）可通过图控示意图，远程开门。 | 套 | 1 |
| 78 | 门禁管理服务器 | 操作系统WIN10；四核；CPU：i7-6700K；独立显卡；内存：不小于16GB。 | 台 | 1 |
| 79 | 开关电源 | 阶梯形塑料机壳；单相，全范围输入；双重绝缘等级；直流输出电压可调；空载待机消耗瓦数<0.3W；适合安装于DIN rail TS-35 / 7.5 或 15。 | 只 | 5 |
| 80 | 出门按钮、读卡器安装盒 | 86盒 | 个 | 12 |
| 六、电子巡查系统 |  |  |  |  |
| 81 | 巡查钥匙扣 | 非接触式无源卡；恶劣条件下正常使用，超过20年；具有防水、防震、防磁等功能。 | 只 | 11 |
| 82 | 巡查读卡通信模块 | 1、一体化总线通信内置读卡模块；2、四层电路板设计双面表贴，EMC性能优良；3、设计紧凑体积小巧，读卡操作蜂鸣器声音提示。 | 只 | 11 |
| 83 | 巡查管理服务器 | 操作系统：WIN10专业版；四核；CPU：i7-6700K；独立显卡；内存：不小于16GB。 | 台 | 1 |
| 84 | 智能PDA手持巡检机 | （1）后置摄像头500万+前置200万像素CMOS自动对焦；（02）定位导航：GPS；（3）罗盘：可独立于GPS系统或辅助GPS系统运行的罗盘；（4）系统：安卓4.2；（5）独立WIFI模块，支持IEEE 802.11b/g标准网线网络；（6）读卡距离1~10米；（7）数码液晶显示；（8）EM/TI全协议感应卡；（9）读卡反应时间<0.1秒；（10）存储记录10000条；（11）工作温度：-40℃~70℃。 | 只 | 4 |
| 85 | 数据采集器 | 1、8个输入有线防区和1路输出；2、输出可编程对应自身输入防区实现报警联动输出，或编程为接收外部控制命令， 实现中心手动控制或响应其它模块报警联动输出；3、485总线通信接口/MODBUS工业控制器网络通信协议；4、内置硬件看门狗功能，防雷、过流、过压多重保护措施。 | 只 | 1 |
| 86 | 电子巡查管理系统平台 | 在控制中心显示每次巡更所应经历的线路、时间、人员，并记录发生事件的时间和地点。1、可多班次、多线路、多方向的交叉管理，记录清楚、准确无误。2、可自动生成分类报表、并打印，可对失盗、失职进行分析；电脑关机状态下，各检测点读写器照常工作，所有记录均自动存储于读写器内，便于管理人员查询阅读。3、系统设置必须对时间、线路和次数有所要求，通过发生器对巡更员身份、编码等读写记录。4、巡更员按规定的时间、线路巡视一次，通过读写器均有所记录，并视为完成一次工作。 | 台 | 1 |
| 87 | 无线呼叫器 | 1、产品尺寸：60mm X60mm X 8.5mm；2、产品净重：27g；3、外壳材质：PC；4、表面处理：抛光；5、产品颜色: 红色、白色；6、表面按键：PC覆日本综研胶；7、按键寿命：百万次；8、按键数量：1个；9、使用频段：433.92MHz；10、发射距离：1400米（空旷距离）；11、EMC抗干扰：强；12、EMI兼容性：符合国内标准；13、使用电池：2节CR2032纽扣电池；14、电池寿命：一般可用18-24个月；15、防水程度：普通淋水。 | 只 | 4 |
| 88 | 信号接收器 | 1、产品尺寸：40mm X52mm X 15mm；2、产品净重：46g；3、外壳材质：PC+ ABS；4、表面处理：细磨砂；5、产品颜色：黑色、白色；6、携带方式：腕表式；7、显示屏幕：彩色OLED；8、按键数量：3个；9、按键寿命：百万次；10、充电方式：microUSB口充电；11、电源输入：100-240V AC 50/60Hz；12、电源输出：DC5V/0.25A；13、使用电池: 3.7V锂电池；14、电池容量：320mAh；15、接收灵敏度：-114dBm；16、显示分辨率: 128*128；17、使用频段：433.92MHz；18、EMC抗干扰：强；19、可带呼叫器数量: 399个；20、显示类型：一组3-5位可调（有储存功能）；21、提示方式:振动、铃声、振动加铃声；22、销号模式：手动、自动；23、自动销号时间: 1-99秒,00为无限显示(可手动删除)；24、待机时间10天。 | 只 | 1 |
| 七、专用通信系统 |  |  |  |  |
| 89 | 专用对讲主机 | （1）可接15路分机；（2）网络接口：标准RJ45接口；（3）网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；（4）音频采样率：6K～48K Hz；（5）音频模式：16位立体声CD音质；（6）广播音频格式：MP3、WAV；（7）输出频率：20 Hz～20K Hz；（8）谐波失真：< 0.5%；（9）信噪比：≥ 90dB；（10）扬声器功率：3W；（11）MIC输入灵敏度：10mV；（12）音频码流：16Kb～192Kb；（13）录音输出电平(峰峰值)：< 3V；（14）音频输入电平(峰峰值)：< 1V；（15）摄像头：500万像素；（16）视频码流：128Kb～2Mb；（17）显示屏分辨率：1280x800像素；（18）功耗：< 7W；可外置模块，实现安全防范联动。 | 台 | 1 |
| 90 | 专用对讲分机 | （1）网络接口：标准RJ45接口；（2）网络协议：TCP/IP、UDP、IGMP、RTP；（3）音频采样率：6K～48K Hz；（4）音频模式：16位立体声CD音质；（5）广播音频格式：MP3、WAV；（6）输出频率：20 Hz～20K Hz；（7）谐波失真：< 0.5%；（8）信噪比：≥ 90dB；（9）扬声器功率：5W；（10）MIC输入灵敏度：10mV；（11）音频码流：16Kb～192Kb；（12）录音输出电平(峰峰值)：< 3V；（13）联动输出极点负载：24V/3A；（14）摄像头：500万像素；（15）视频码流：128Kb～2Mb；（16）功耗：<6W；（17）输入电压：14V。 | 只 | 6 |
| 91 | 专用通信对讲管理系统平台 | 定制开发；主要功能：1、设备具有报警提示和防爆能力，主机有报警输出口，可接报警闪灯。2、具有广播、组呼和双向呼叫功能，呼叫保持、记录和录音功能。3、具备联动功能，实现对讲分机与视频监控联动的功能。4、具备无线专用对讲通信功能，实现有线专用对讲通信与无线对讲通信相结合的通信系统。 | 套 | 1 |
| 92 | 电源接线箱 | 规格：400mm*500mm*250mm | 台 | 1 |
| 93 | IP地址模块 | 含电源整流模块 | 只 | 1 |
| 94 | 分机专用底盒 | 规格：206mm*125mm | 只 | 6 |
| 八、UPS配电系统 |  |  |  |  |
| 95 | 智能型在线式UPS 20KVA | （1）模块化UPS电源，功率模块以及系统均采用硬件与软件双重保护的设计方案，对于功率模块以及系统所可能出现的任何电压、电流、热性能、短路等异常，均能进行快速有效的保护，从而保证系统的安全性与可靠性；（2）核心功率器件采用集成封装IGBT模块，系统主机配置5.7英寸触摸LCD显示屏；（3）热插拔静态旁路监控模块强大的远程网络管理方案，智能化电池管理方案，N+X冗余模块化设计；（4）超宽电压输入范围，支持机柜直接并联，高输入功率因数，并机共用电池组全数字化控制，远程EPO功能，维护“零门槛”电池冷启功能，维修旁路功能，分布汇流机柜；（5）主机容量最大：20KVA；具备模块式叠加扩展功能。主路输入（3相+N线+PE），输入电压380V/400V/415V（线电压）；（6）输入频率50/60Hz；功率因数>0.99；（7）电流畸变率THDi<3%（100% 线性负载）；（8）电压范围304～478Vac（线电压）满载，304V～228Vac(线电压)负载从100%到75%之间线性降额；（9）频率范围40Hz-70Hz；（10）电池电压±240VDC(32~44节可调）；（11）充电功率20%* 系统功率；（12）充电电压精度±1%；（13）旁路电压380V/400V/415V(线电压)；（14）可设置电压范围，默认-20%~+15%；（15）旁路频率范围50/60Hz（额定频率）±1Hz，±3Hz，±5Hz；（16）输出电压380V/400V/415V(线电压 )；（17）电压精度±1%；（18）电压畸变率THD<1%(线性负载)，THD<5%(非线性负载)；（19）功率因数0.8/0.9；（20）三相相位精度120°±0.5°；（21）峰值比3：1；（22）过载能力110%，1小时后转旁路；125%，10 分钟后转旁路；150%，1分钟后转旁路，>150%，200ms 后转旁路；（23）常模式系统效率：95%，经济模式：99%，电池模式效率0.95；（24）LCD+LED，触摸屏+键盘显示；（25）通信接口RS232、RS485、干接点、SNMP卡、EPO；26、防护等级IP20。 | 台 | 1 |
| 96 | UPS电池 12V100AH | （1）12V 100AH，具备热插拔，即插即用功能；（2）阀控式密封铅酸蓄电池，带载100％放电至UPS自动关机，6h充至电池容量的90％。电池容量：100AH/12V；（3）模块化安装、组配；（4）具备热插拔，即插即用功能。 | 台 | 48 |
| 97 | 蓄电池柜 | 冷轧钢板材质，表面喷塑；模块化组装，配合模块化蓄电池组安装形制。 | 台 | 2 |
| 98 | UPS专用配电箱 | 规格：400*500*300（mm），8回路，不锈钢材质，内含断路器、接线排、接地排、理线架等，具备防雷功能。 | 台 | 1 |
| 99 | UPS电池柜承重架 | 规格：780mm*1410mm | 套 | 1 |
| 100 | UPS接线电缆 | 配套线缆、含热缩管、铜质镀铬接线端子、铜螺丝等。 | 批 | 1 |
| 九、防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 101 | 电源避雷器 | In（10/350μs）：50 kA；电压保护水平Up：≤2.5KV；响应时间：25ns。 | 套 | 1 |
| 102 | 电源避雷器 | In（8/20μs）：20 kA；Imax（8/20μs）：40 kA；电压保护水平Up：≤1.8KV；响应时间：25ns。 | 套 | 1 |
| 103 | 电源避雷器 | In（8/20μs）：10 kA；Imax（8/20μs）：20 kA；电压保护水平Up：≤1.2KV；响应时间：25ns。 | 套 | 4 |
| 104 | 机房专用防雷插座 | 机柜型万用插孔电源分配单元，输出单元数量8位；标准长度19英寸，额定值16A/250VAC；最大输出功率4KW；塑胶阻燃等级UL94V-0级；外壳铝合金型材；带电源指示灯。 | 只 | 15 |
| 105 | 低压电源避雷器 | In（8/20μs）：10 kA；Imax（8/20μs）：20 kA；电压保护水平Up：≤1.2KV；响应时间：25ns。 | 只 | 4 |
| 106 | 视频组合避雷器 | Imax（8/20μs）：10 kA；电压保护水平Up：80V；响应时间：25ns；线-地间Imax(8/20μs)L-PG：2.5kA。 | 只 | 12 |
| 107 | 网络信号避雷器 | In (8/20μs )L-PG：10kA；线-地间Imax(8/20μs)L-PG：2.5kA。 | 套 | 12 |
| 108 | 抗电磁干扰措施 | 现场制作，紫铜材质、热熔焊接，含药剂、工具等。 | 项 | 2 |
| 109 | 电磁兼容 | 紫铜材质；现场加工；热熔焊接，含药剂、工具等。 | 项 | 2 |
| 110 | 等电位汇集装置 | 40mm*4mm紫铜排材质，热熔焊接，含药剂、工具。 | 米 | 12 |
| 111 | 室内接地母线 | 40mm*4mm热镀锌扁钢，现场制作，热熔焊接，含药剂、工具；暗敷。 | 米 | 50 |
| 112 | 铜铁转换排 | 规格：40mm*4mm；热熔焊接，四面满焊；含药剂、工具。 | 块 | 12 |
| 113 | 联合地网 | 含40mm*4mm铜质材料、40mm*4mm热镀锌扁钢、非金属接地模块等 | 项 | 1 |
| 十、防爆安检系统 |  |  |  |  |
| 114 | 人员通道闸机 | 智能安全翼闸通道，主要技术参数：闸机为翼闸箱体，采用厚度不低于1.5mm的304不锈钢拉丝框体，门翼可以选择采用亚克力或不锈钢材质，红外检测对数不少于12对，箱体尺寸：长≥1200mm，宽≤310mm，高≥940mm；闸机设备的外表面，平整清洁，没有毛刺、飞边、砂眼、气孔等常见缺陷，没有擦伤、划痕、变形、破损以及生锈、腐蚀等损伤，没有尖锐的凸起、边角或棱角；通道应具备允许通行、禁止通行检查功能，具备防尾随功能，没有经管理人员授权的人员闯入时能够发出声光报警；设备机身需要具备牢固的结构，拦挡部分不易破碎且不易伤人、灵活无阻碍；设备外壳对外界机械碰撞要求应满足指示部分应符合IK04的要求，其他表面符合IK07的要求；通道具备防夹功能，在门翼复位过程中，在门翼运行区域有人时，门翼部门停止运动。通道满足进入时间在2s（含）~60s（含）范围内可调，通行时间在2s（含）~60s（含）范围内可调；通道应满足室内外使用需求，设备应支持工作温度-10℃--＋55℃；通道应支持多种通讯接口，如TCP/IP、RS485/232、I/O、CAN总线等，方便设备扩展及对接；通道功能应满足单通道反潜回、多通道跨主机反潜回的功能，有效防止非授权人员非法入侵；在紧急情况下，如设备断电或者发生故障能够无阻挡，不影响人员进出设备应具备安防联动功能，当安防信号触发时，门翼将处于常开状态，确保人员及时疏散；设备应支持功能扩展，认证方式多样，支持读卡器、居民身份证阅读器、二维码、人脸识别组件、指纹、显示屏等设备。设备应支持每天特定的时段常开/常闭管控，方便进出人员管控；设备应支持看门狗、在线升级的功能，方便设备维护管理；通道支持远程控制管理功能、联网运行、离线单机运行，同时支持遥控器开门；闸机采用直流无刷伺服电机，无障碍运行次数≥500万次。 | 台 | 2 |
| 115 | 手持安检测试仪 | 检测探头面积大，探测速度快。 | 台 | 2 |
| 十一、中心控制室 |  |  |  |  |
| 116 | 接处警联网报警设备 | 确定报警系统，并与110实现联动报警 | 套 | 1 |
| 117 | 声光一体化报警器 | 支持8-12V直流供电，报警音量: 105 dB，30cm；防护等级：IP54，室外防水；内置水平仪，便于辅助安装；支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换 | 只 | 1 |
| 118 | 报警系统专用打印机 | 24针打印；打印宽度(mm)：266；接口类型：IEEE-1284并行接口，USB2.0接口 | 台 | 1 |
| 119 | 双路服务器 | 4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 |
| 120 | 综合安防集成管理平台服务器（主要标的） | 操作系统WIN10；四核；CPU：i7-6700K；独立显卡；内存：不小于16GB。 | 台 | 2 |
| 121 | 综合安防集成管理平台（主要标的） | （1）实时反映报警系统各设备状态；（2）支持通过IP网络联网管理报警系统，实现报警系统分区管理与控制、报警防区独立布撤防及旁路操作、输出设备的远程控制等；（3）多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等；（4）支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报；（5）支持重复事件过滤功能，在一定时间内的多次报警可以直接忽略；（6）支持报警系统的布防、撤防、报警、故障状态的按需统计，统计信息一览表支持一键打印；（7）支持多个批量处理操作设置，一键快捷执行批处理表中若干个报警系统的布撤防操作；（8）可按照时间段、区域、事件类型、事件来源类型等条件快捷查询报警事件记录；（9）具有事件记录功能，并可根据事件记录一键查询关联录像或其它关联信息；（10）功能模块：报警管理、视频显示、视频解码管理、门禁联动、对讲联动、电子巡查管理、电子地图等。 | 套 | 1 |
| 122 | 视频智能分析系统 | 安防警戒线、跟踪捕捉报警、视质检测、徘徊检测，具备小动物过滤功能 | 套 | 1 |
| 123 | 视频巡查系统 | 1. 实时检测并显示温湿度环境数据，当环境数据超过设定上下限值时，自动执行报警应急预案 2. 多重智能化报警联动预案，如弹出电子地图、实时语音提示、关联视频复核显示、屏幕墙视频策略显示、短信息推送、串口输出控制声光报警器等 3. 支持TTS智能语音播报功能，可设置未处理事件规定间隔时间内的语音提醒，支持故障提示循环播报 4. 电子地图图标一键调看关联视频图像 | 套 | 1 |
| 124 | 综合安防管理平台电子地图组件 | 1. 电子地图支持多级、分层、子图模式，具备不同图层间的快捷跳转功能 2. 电子地图管理和设置操作简便、易用，支持系统设备图标自定义 3. 支持鼠标悬浮实时显示设备详细信息，可通过图标快捷完成对应设备的各种操作控制，如对防区布防、撤防、旁路、打开输出、控制模拟矩阵切换、数字矩阵切换、显示网络图像或其它关联数据等等 | 套 | 1 |
| 125 | 文物安全信息综合管理平台（主要标的） | 文物安全信息综合管理平台建设以文物资源保护与开发利用为主线，以智能化管理和新技术应用为关键，搭建统一的智慧化支撑平台，统一基础设施支撑，统一数据资源支撑，统一应用架构支撑，在支撑平台之上按需建设应用系统，并按统一标准对接已有系统。包含文物一张图设计、日常巡查管理、巡查计划与巡查台账管理、预警与通知公告管理、实时流量查看、日常监控调用等功能。 | 套 | 1 |
| 126 | 50寸1.8mm超窄边液晶拼接屏 | （1）50寸LED显示单元； （2）拼缝：1.8mm； （3）亮度：700cd/㎡； （4）分辨率：4K，向下兼容； （5）响应速度＜8ms； （6）无色差； （7）航空电源接口。 | 台 | 6 |
| 127 | 单屏处理器 | 模块化单屏拼接驱动盒，单屏\满屏\组合显示，1路视频环通输入/出，1路VGA/HDMI/DVI输入，LVDS输出，支持单窗口叠加漫游显示功能。 | 台 | 6 |
| 128 | 维护机架(含电源集配器和线缆) | 4cm高强度铝合金型材拼接支架；配有六方位调节件。110~260V宽电压输入，16组220V航空电源输出；内置稳压设置；具有短路、漏电、过流、防雷等保护措施。 | 套 | 6 |
| 129 | 屏幕拼接专用管理软件 | 通过网络IP通信，对拼接幕墙、画面分割器、视频矩阵等中控设备进行各种操作。 | 套 | 1 |
| 130 | 设备机柜 | 钢制喷塑，600mm*1000mm*42U | 套 | 2 |
| 131 | 可视对讲 | 屏幕尺寸：7寸；分辨率：480TVLIN，耗电：最大5W。 | 套 | 1 |
| 132 | 防护器械（钢叉、警棍等） | 包含钢叉、警棍、防爆盾牌等 | 套 | 1 |
| 133 | 操作台（3工位） | 木质桌面，3工位，1000*1800（mm）。 | 套 | 1 |
| 134 | 机房专用空调 | 3P，舒适型 | 套 | 2 |
| 135 | 防静电地板 | 600mm*600mm*35mm，瓷面 | 平方米 | 30 |
| 136 | 机房布局调整 | 符合一级风险单位禁区建设标准，包含防盗门、防火隔档、顶面和地面装饰、平面布局改造等。 | 项 | 1 |
| 十二、物防及伪装措施 |  |  |  |  |
| 137 | 入侵报警设备伪装制作 | 针对报警探测设备进行隐蔽化及伪装化处理 | 个 | 82 |
| 138 | 视频监控设备伪装制作 | 针对视频监控设备进行隐蔽化及伪装化处理 | 个 | 119 |
| 139 | 对讲设备伪装制作 | 针对对讲设备进行隐蔽化及伪装化处理 | 个 | 6 |
| 140 | 设备箱伪装制作 | 针对设备箱进行隐蔽化及伪装化处理 | 个 | 8 |
| 141 | 安装调试费 | 设备调试、各子系统安装调试，以及综合安防集成管理系统联合调试。 | 项 | 1 |

备注：

1、本项目核心产品为：红外半球型网络摄像机。

2、本项目所有参数指标不得负偏离，凡有不符合的作无效投标处理。

三、采购要求：

1、安防监控中心的建立与要求

安防监控中心设置在苏北抗大九分校旧址值班室。为了保障安防监控中心设备性能稳定和人员的操作熟练，充分发挥人机结合的优势。安防监控中心值班人员必须经专业培训、持证上岗。

2、器材设备的选用

为了保证苏北抗大九分校旧址安防系统工程的先进性、可靠性、实用性，系统所需用的器材、设备应根据《苏北抗大九分校旧址安防系统设计方案》的要求，选用名牌优质、符合国家标准并经国家质量论证、性能价格比合理的产品。非正式产品或未经国家检测的试制品，不允许使用。

在选用系统的主要或关键设备时，考虑系统应用的先进性、延续性、经济性和可扩展性。

- 四、供货与安装周期、地点：

- 1、供货与安装周期：合同签订之日起60个日历天内完成安装调试。

- 2、供货地点：采购人指定地点。

五、质量要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

六、质保、售后服务要求：

1、质保期限：自验收合格之日起三年（包括原厂质保和中标人免费维护，涉及软件升级三年内免费提供）。

2、售后服务要求：

（1）质保期内，产品因设计、材质、制造、装配生产缺陷而导致的质量故障及非因招标人人为因素而出现的质量问题，成交供应商须负责进行免费修理或更换。在质保期外出现故障，成交供应商应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。

（2）维修服务的响应时间：在质保期内发生故障时成交供应商在接到采购人故障通知后1小时内到达现场，24小时内解决问题，如不能及时解决应提供备用设备。所有设备自验收合格之日起质保期内凡出现故障，包换不低于同品牌同配置的新设备。

（3）成交供应商免费对采购人委派的相关人员进行使用操作等的技术培训。

七、项目验收要求

经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由成交供应商向采购单位提出书面验收申请，采购单位在收到成交供应商提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和供应商投标文件对供应商所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，根据启东市市场监督管理局意见，采购单位将向成交供应商签发整改通知书。成交供应商在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，采购人将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

若部分货物启东市市场监督管理局无法进行检测鉴定的，采购单位保留在例行送检之外随机抽检及送检货物的权利，检验机构为通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构。对于产品的任何技术及质量不合格，中标人承担检测费用，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求中标人支付因此造成的所有损失。破拆部件由中标人负责补齐且采购人不支付任何补偿费用。

八、其他事项:

1、供应商的总报价为本项目服务期内所包含的一切费用[包括但不限于设备及其附件的制作采购、基础施工、安装、调试、培训、运输、装卸、保管、保险、备品备件、折旧费、各项措施费、机械使用费、二次搬运费、垃圾清理、评委费、招标代理费、监理费、审计费、税金、国家政策性调整和材料价格涨跌风险、质保期（含运维服务）内服务等为完成本项目所包含的一切费用]。

2、管线敷设、设备安装、地面开挖与恢复，根据文物建筑本体形现场制作、加工，文物本体保护、文物建筑本体围挡、脚手架搭拆、施工作业面隔离等措施发生的一切费用，均列入供应商总报价，采购人不再另行支付费用。

3、成交供应商应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由成交供应商自行承担。

九、采购标的的其他技术、服务等要求

1.商品包装环保要求：

（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；

（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；

（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

2.快递包装环保要求：

（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；

（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；

（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为 原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；

（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

（11）快递应使用电子面单；

（12）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

（13）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

3.绿色数据中心

4.低挥发性有机化合物产品：本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准。供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，予以评审优惠。在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，供应商应优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入合同条款。

5.节能环保产品：依据财政部、国家发展和改革委员会发布的《节能产品政府采购品目清单》，本项目中有政府强制采购节能产品的，只能选择具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的产品进行报价，认证机构详见国家市场监督管理总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》和《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

十、付款方式：本项目完成综合布线后付合同价的10%；设备安装调试完成且系统正常运行后付至合同价的50%，通过省级主管部门的专项验收后付至合同价的80%；项目通过专项验收合格满一年后付至审计审定价的97%；余款从验收合格之日算起至服务期（3年）满，经采购单位认可后一次性付清。（备注：对满足合同支付条件的，采购人应当自收到发票后30日内支付资金）

十一、履约保证金：

1、本项目中标后的履约保证金为项目成交价的10%，中标人的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标人凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、中标人全部履约合同义务，经采购单位验收合格无质量、进度等问题的，采购人在验收合格后一次性退还履约保证金，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，中标人不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标人还须承担相应的法律赔偿责任。

b.中标人在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标人缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标人另外补齐。

4、若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。

十二、演示讲解

1、供应商须进行演示讲解，演示讲解方式为视频录制，供应商需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟（超过10分钟的，仅根据视频前10分钟所演示讲解内容评分）。演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应。

演示内容如下：

本项目须提供软件演示，具体内容详见招标文件第四部分 评审方法和评审标准中相应评分点。

十三、本项目不接受进口产品投标。

十四、合同条款

甲方（采购人）：                        签订地点：

乙方（中标人）：                        签订时间：        年    月     日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关政府采购法规，甲乙双方按照苏北抗大九分校旧址安防系统项目（项目编号：JSZC-320681-SHXP-G2024-0008）采购结果，签订本合同：

一、合同货物

乙方应严格按照采购文件内容提供如下清单中的中标货物：

| 序号 | 名称及规格 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额(大写)： |  |  |  |  |  |  |

- 二、采购要求

1、安防监控中心的建立与要求

安防监控中心设置在苏北抗大九分校旧址值班室。为了保障安防监控中心设备性能稳定和人员的操作熟练，充分发挥人机结合的优势。安防监控中心值班人员必须经专业培训、持证上岗。

2、器材设备的选用

为了保证苏北抗大九分校旧址安防系统工程的先进性、可靠性、实用性，系统所需用的器材、设备应根据《苏北抗大九分校旧址安防系统设计方案》的要求，选用名牌优质、符合国家标准并经国家质量论证、性能价格比合理的产品。非正式产品或未经国家检测的试制品，不允许使用。

在选用系统的主要或关键设备时，考虑系统应用的先进性、延续性、经济性和可扩展性。

- 三、供货时间、地点：

1、供货与安装周期：合同签订之日起60个日历天内完成安装调试。

2、供货地点：甲方指定地点。

四、质量标准：

产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

五、质保及售后服务

1、质保期限：自验收合格之日起三年（包括原厂质保和中标人免费维护，涉及软件升级三年内免费提供）。

2、售后服务要求：

（1）质保期内，产品因设计、材质、制造、装配生产缺陷而导致的质量故障及非因甲方人为因素而出现的质量问题，乙方须负责进行免费修理或更换。在质保期外出现故障，乙方应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。

（2）维修服务的响应时间：在质保期内发生故障时乙方在接到甲方故障通知后1小时内到达现场，24小时内解决问题，如不能及时解决应提供备用设备。所有设备自验收合格之日起质保期内凡出现故障，包换不低于同品牌同配置的新设备。

（3）乙方免费对甲方委派的相关人员进行使用操作等的技术培训。

六、项目验收要求

经启东市市场监督管理局组织抽样检验并取得合格的检测报告或有效的证明文件后方可安装，安装、调试完毕后，由乙方向甲方提出书面验收申请，甲方在收到乙方提交的书面项目验收申请后7个工作日内，将组织验收小组根据招标公告和乙方投标文件对乙方所供货物及相关产品合格证等进行验收。如验收时发现所供货物的数量、品牌、技术参数等与招投标文件不一致，或无有效产品合格证、存在安全隐患等，根据启东市市场监督管理局意见，甲方将向乙方签发整改通知书。乙方在收到整改通知书后七日内必须按要求整改，如再次不符合要求或逾期，甲方将视作项目整体验收不合格，终止合同履行，履约保证金不予退还并报相关部门进行处理。

若部分货物启东市市场监督管理局无法进行检测鉴定的，甲方保留在例行送检之外随机抽检及送检货物的权利，检验机构为通过国家计量认证（CMA资质）的第三方检测机构。对于产品的任何技术及质量不合格，乙方承担检测费用，甲方有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，并要求乙方支付因此造成的所有损失。破拆部件由乙方负责补齐且甲方不支付任何补偿费用。

七、其他事项:

1、合同价为本项目服务期内所包含的一切费用[包括但不限于设备及其附件的制作采购、基础施工、安装、调试、培训、运输、装卸、保管、保险、备品备件、折旧费、各项措施费、机械使用费、二次搬运费、垃圾清理、评委费、招标代理费、监理费、审计费、税金、国家政策性调整和材料价格涨跌风险、质保期（含运维服务）内服务等为完成本项目所包含的一切费用]。

2、本项目安装费用包括但不仅限于管线敷设、设备安装、地面开挖与恢复，根据文物建筑本体形现场制作、加工，文物本体保护、文物建筑本体围挡、脚手架搭拆、施工作业面隔离等措施发生的一切费用。

3、乙方应充分考虑项目实施过程中的各项安全风险，并采取必要的措施予以保障；若项目实施过程中发生任何安全事故或人身伤害，则均由乙方自行承担。

- 八、付款方式：本项目完成综合布线后付合同价的10%；设备安装调试完成且系统正常运行后付至合同价的50%，通过省级主管部门的专项验收后付至合同价的80%；项目通过专项验收合格满一年后付至审计审定价的97%；余款从验收合格之日算起至服务期（3年）满，经甲方认可后一次性付清。（备注：对满足合同支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内支付资金）

九、项目负责人：

乙方项目联系人员：                ，联系号码：                。

- 十、履约保证金：

- 1、本项目中标后的履约保证金为项目成交价的的10%（    元），乙方的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入甲方账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），乙方凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

- 2、乙方全部履约合同义务，经甲方验收合格无质量、进度等问题的，甲方在验收合格后一次性退还履约保证金，甲方若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金。

- 3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

- a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

- b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。

十一、违约责任：

1、如乙方延期交(提)货，除人力不可抗拒的因素外，乙方应偿还延期违约金，按单台设备价值每日0.4％的标准从款项中扣除。

2、如甲方延期付款时(有正当拒付理由者除外)应向乙方偿还延期付款违约金，按每日托收金额的0.4％计算。

3、由于甲方的使用单位延期的原因要求延期交货时，甲方使用单位应按规定承付货款，并承担供方所提供的代为保管费用(按有关仓储规定另议)。

4、如乙方实际提供的货物与投标书上的设备清单不符，每项不符处从质保金内扣一万，并须赔偿本项设备的差价。

十二、合同相关文件：有关本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函等均为本合同不可分割的一部分。若“本次采购项目的采购文件以及相关的函件、如答疑函、承诺函”与本合同有出入时，以“本次采购项目的采购文件以及相关的函件如答疑函、承诺函”为准。

十三、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购(招标)文件的原则下，协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，具有同等效力。

十四、合同争议处理方式：本合同在履行中若发生争议，双方应协商解决。协商不成时，按下列第（2）种方式处理：

(1)提交     仲裁委员会仲裁。    (2)依法向启东市人民法院起诉。

十五、合同签署

本合同一式 伍 份，甲、乙双方各执 贰 份，行政主管部门备案 壹 份。合同附件和本合同均具有同等法律效力。自签订之日起生效。

| 甲方（公章）： 地址： 法定（授权）代表人： 委托代理人： 开户银行： 账号： 签订日期： | 乙方（公章）： 地址： 法定（授权）代表人： 委托代理人： 开户银行： 账号： 签订日期： |
| --- | --- |

- 注：此合同样本仅作参考，采购人、供应商可根据采购项目的实际情况进行修改。

- 第四部分  开标和评标

一、开标

不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过苏采云系统参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法，总分值为100分。

首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审

查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

| 评分项 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （33分） | 技术性能指标响应情况 | 根据《详细配置一览表》、《技术要求响应偏离表》等对投标产品设备的技术指标响应程度打分。所投产品全部满足招标文件要求，无负偏离得5分，其中打“★”项参数负偏离每项扣1分；非打“★”项参数负偏离每项扣0.5分，扣完为止。（未按要求提供证明材料的视为负偏离） | 5 |
|  | 项目实施方案 | 1）针对本项目的总体描述（包括本项目建设背景、建设现状、建设技术标准、系统主要技术性能指标、风险等级、防护等级、用户需求把握等）。内容阐述详细、完整、合理，得3分；内容阐述合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得2分；方案内容存在缺失或不合理，得1分；方案整体思路不清晰，或未提供相关内容不得分。 2）提供本项目产品的供货、安装、调试、交货期等进度计划和保证措施。能够详细、合理地阐明项目实施进度计划及保证措施，可行性高，完全满足项目要求，得3分；进度计划及保证措施合理，但内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得2分；进度计划及保证措施内容存在缺失或不合理，得1分；进度计划及保证措施整体思路不清晰，或未提供相关内容不得分。 3）根据采购需求，提供设备的安装方案，以及确保通过文博行业安防项目专项检测和省文物安全主管部门专项验收的质量保证措施。方案内容阐述详细、完整、合理，得3分；方案内容阐述合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得2分；方案内容存在缺失或不合理，得1分；方案整体思路不清晰，或未提供相关内容不得分。 4）根据采购需求，提供针对本项目安装过程中的重点、难点描述及解决方案。重点、难点描述及解决方案内容阐述详细、合理、切实可行，得3分；方案内容阐述合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得2分；方案内容存在缺失或不合理，得1分；方案整体思路不清晰，或未提供相关内容不得分。 5）针对本项目进行纵深防护体系描述；提供防区划分图，描述正确、防区图划分合理；针对本项目纵深防护体系设置前端设备联动关系表，每个系统、区域联动关系设置正确。方案内容阐述详细、合理、切实可行，得3分；方案内容阐述合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得2分；方案内容存在缺失或不合理，得1分；方案整体思路不清晰，或未提供相关内容不得分。 6）安防平台软件的创新性设计及在本项目中的应用效果表述及保证措施。方案内容阐述详细、合理、切实可行，得3分；方案内容阐述合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得2分；方案内容存在缺失或不合理，得1分；方案整体思路不清晰，或未提供相关内容不得分。 | 18 |
|  | 运维及培训方案 | 1）提供针对本项目的运行维护方案，至少包括日常维护管理、响应支持管理细则的管理方案和合理性建议方案等。方案内容阐述详细、合理、切实可行，得2分；方案内容阐述合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得1分；方案整体思路不清晰，或未提供相关内容不得分。 2）所有硬件设备及软件系统，投标人均应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、培训内容、培训组织方式等。方案内容阐述详细、合理、切实可行，得2分；方案内容阐述合理，但方案内容描述简单或未结合本项目实际情况描述的，得1分；方案整体思路不清晰，或未提供相关内容不得分。 | 4 |
|  | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括项目售后服务的内容和详细方案合理性、科学性、重大故障的应急预案和措施、售后备件的安排等情况。内容详细、合理、可行性高且专业水平较高的，项目实施过程中可能遇到的问题及解决方案明确，且落实到责任人，并提供质保承诺书（格式见附件），得2分；服务方案提供质保承诺书（格式见附件），但服务方案内容存在缺失或存在不合理性，可行性低，或未落实到责任人，得1分；方案整体思路不清晰，或未提供售后服务方案，不得分。 | 2 |
|  | 安全文明及环境保证措施 | 投标人须根据本项目的位置、规模及环境情况提供施工期间的安全文明及环境保证措施。方案内容阐述详细、合理、切实可行、安全性高，得2分；方案内容简单、存在缺失、安全性低或不合理，得1分；方案整体思路不清晰，或未提供相关内容不得分。 | 2 |
|  | 本地化服务承诺 | 根据各投标人的本地化服务承诺（包括到现场响应时间、本地化服务的机构、人员、设备配备等）综合评审，配备合理、可行，得2分；配备简单或未结合本项目实际情况的，得1分；方案整体思路不清晰，或未提供相关内容不得分。 | 2 |
| 商务部分 （34分） | 综合实力 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001（或OHSAS 18001）职业健康安全管理体系认证证书，每有1个证书得1分，满分3分。 | 3 |
|  | 企业业绩 | 投标人近5年（以合同签订时间为准）以来，承担过全国重点文物保护单位安防工程施工项目的得2分，承担过其他文博项目【指博物馆、纪念馆、省级文物保护单位（古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑等）】安防工程施工项目的得1分。本项最高得13分。（业绩证明材料包括①中标通知书②施工合同③工程竣工证明文件，三者缺一不可。附使用单位联系人及电话，供采购人复核。） | 13 |
|  | 拟派项目负责人 | 项目负责人具有机电工程一级注册建造师证书的，得2分；具有机电工程二级注册建造师证书的，得1分。本项最高得2分。【提供资格证书及供应商为上述人员缴纳的近三个月内任意一个月养老保险缴费证明（有社保部门签章），否则不得分】 | 2 |
|  | 拟派项目技术负责人 | 项目技术负责人取得中级工程师职称的得1分，取得高级工程师及以上职称的得2分。本项最高得2分。【提供职称证书及供应商为上述人员缴纳的近三个月内任意一个月养老保险缴费证明（有社保部门签章），否则不得分】 | 2 |
|  | 具备智慧安防管理系统能力 | 投标人具有智慧安防警戒区域管理系统相关的软件产品著作权的得2分、具有综合安防集成管理系统平台相关的软件产品著作权的得2分（提供著作权证书复印件加盖投标单位电子公章，否则不得分） | 4 |
|  | 软件演示 | 供应商应有一套基本完善的综合管理平台软件功能软件开发能力的软件功能演示，软件功能至少包含①文物一张图设计②文物点日常巡查管理③巡查计划管理④巡查台账管理、⑤文物执法管理⑥通知公告管理⑦日常视频监控管理⑧三防状态上报管理⑨文保单位安全检查⑩文物信息库管理等功能【软件演示讲解方式为视频录制，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟（超过10分钟的，仅根据视频前10分钟所演示讲解内容评分）。演示视频未提供或者无法打开的视为未实质性响应。】 评委根据供应商提供的演示视频进行评分，每一项功能的演示功能符合建设需求得1分，每一项功能有功能不准确、功能不完善的得0.5分；功能有缺乏可行性及未提供的得0分。（详细需求见项目需求中的软件功能） | 10 |
| 节能环保（3分） | 节能产品品目清单 | 1.投标产品属于财政部、国家发展和改革委员会公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 | 1 |
|  | 环境标志产品品目清单 | 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 |
|  | 优先使用低挥发性原辅材料 | 3.依据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），供应商提供符合推荐性标准的涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的或者在通用类货物、家具、印刷、公务车辆维修等采购项目中，优先使用低挥发性原辅材料的加1分（投标时须提供相应使用低VOCs 含量的有效证明材料，否则不得分）。 | 1 |

备注：商务技术分不满30分的，作无效投标文件处理。

（四）价格分：30分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（五）政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

（六）中标人的确定

评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标人发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

中标人须提供四份纸质版投标文件正本至采购人处，否则不予签订合同。

- 第五部分  投标文件格式

1.投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.法定代表人授权委托书原件（格式见附件3，法定代表人参加的，无需提供授权委托书），投标代表本人身份证复印件；

4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；

5.投标函（格式见附件5）；

6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）；

技术部分正负偏离表（格式见附件7）；

填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，

必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。

7.开标一览表（格式见苏采云系统内电子投标(响应)文件中表式）；

8.分项报价明细表（格式见附件8）；

9.小型、微型企业声明函（格式见附件9）；

10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；

11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；

12.质保承诺书（格式见附件12）。

附件1

投标人符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

先生/女士，身份证号码：                                ，现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

单位名称(盖公章)

日 期：     年   月   日

附：法定代表人的身份证复印件盖单位公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与********************采购项目（项目编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

附：代理人(被授权人)身份证复印件盖公章

附件4

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；

如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间：  年  月   日

- 附件5

- 投标函

致：________      __（采购人名称）

根据贵方的__________（项目名称、项目编号）招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件6

商务部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的商务条款 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件7

技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件8

分项报价明细表（货物类）

投标人（盖章）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注（是否为主要标的） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人必须详细报出货物类项目采购清单中各个子项的名称、品牌、生产厂家名称、规格型号、数量、单价、备注中的内容（服务类项目按实际情况填写），且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等。请各投标人务必按照以上要求填报，否则作为无效投标处理。

- 2.供应商须详细备注主要标的信息，并将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件9

- 中小企业声明函（货物）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- 1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“货物”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.投标供应商须根据上述要求，详细列明货物清单中所有产品制造商的具体情况，否则不能享受中小企业扶持政策。

- 4.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 中小企业声明函（工程、服务）

- 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1.如项目属性为“服务”或“工程”，请按本表填写。

- 2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 3.中标（成交）供应商的《中小企业声明函》将随中标（成交）结果公告进行公示。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 企业名称（盖章）：

- 日期：

- 附件10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、中标（成交）供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 附件11

- 监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。

- 注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

- 2、中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

- 附件12：质保承诺书

质 保 承 诺 书

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加      项目招标的有关活动，并宣布同意如下：

1.我方提供的产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2.本项目所供货物的质量保修期   年(包括原厂质保和我方免费维护，涉及软件升级三年内免费提供)。

3.质保期内，产品因设计、材质、制造、装配生产缺陷而导致的质量故障及非因招标人人为因素而出现的质量问题，我方负责进行免费修理或更换。在质保期外出现故障，我方免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。

4.在质保期内发生故障时我方在接到你方故障通知后1小时内到达现场，24小时内解决问题，如不能及时解决应提供备用设备。所有设备自验收合格之日起质保期内凡出现故障，包换不低于同品牌同配置的新设备。

5.我方免费对采购人委派的相关人员进行使用操作等的技术培训。

6.在交货时我方将提供产品的合格证和产品说明书。

7.与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　 邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　职务：

报价单位代表移动电话：

报价单位名称（加盖单位公章）：

日期：    年   月   日

附件13

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。