靖江市人民医院空调过滤器更换服务项目

招 标 文 件

（招标编号：JSZC-321282-HRGJ-G2024-0018）

采 购 人：靖江市人民医院

代理机构：华瑞国际项目管理有限公司

2024 年 9月

- 靖江市政府采购不见面交易相关提醒

一、政府采购线上合同信用融资功能告知提醒

今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。

1.“政采贷”业务流程

2.常见问题

Q1：哪些企业能申请“政采贷”？

答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请政采贷。

Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？

答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请

Q3：中标供应商要注意什么？

答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。

Q4：采购单位要做什么？

答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。

Q5：“政采贷”融资失败怎么办？

答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。

3.网址及联系方式

政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html

中征平台：https://www.crcrfsp.com/

联系电话：0523-84821917

二、不见面交易投标文件制作提交说明

1.业务流程：潜在投标供应商访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“江苏政府采购网”－“办事指南”－“资料下载”－“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”进行下载。

http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/index.html

- 三、CA数字证书的获取与更换：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统仅支持江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务） 及方正国际软件（北京） 有限公司电子签章参加政府采购活动。省内各地区办理的“苏采云”系统下的电子政务证书认证中心CA及方正国际软件（北京） 有限公司电子签章全省通用。

按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》 （苏财购[2023]101号）要求，“苏采云”系统原使用的国信CA及电子签章需更换为江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务） 及方正国际软件（北京） 有限公司电子签章才能参加政府采购活动。

CA数字证书和电子签章办理或更换的办理方式为现场办理。各供应商需填写“供应商CA数字证书及电子签章申请表”（操作指南中可下载），并携带营业执照复印件（盖公章）、原CA数字证书（更换）在工作日至泰州市公共资源交易中心一楼大厅6号窗口现场办理，地址：泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）。联系方式：江苏意源科技有限公司，王娟娟18051956669、陈路17327800634；方正国际软件 （北京）有限公司，周正波15195926199。

“CA数字证书”的办理、注册、安装、解绑，详见供应商操作指南，具体网址：“江苏政府采购网”－“办事指南”－“资料下载”－“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

- 四、政府采购电子履约保函（保险）告知提醒

1.业务基本情况

政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标（成交）供应商履行合同义务的担保或保险。对确需收取履约保证金的政府采购项目，支持和鼓励供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，中标（成交）供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。

2.参与各方职责

①供应商。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www. ccgp-jiangsu. gov. cn/j iangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。真实、完整、准确地向第三方机构提供保函（保险）申请审核所需材料。

②采购人。允许并接受供应商以履约保函（保险）形式提供履约保证，积极配合第三方机构和供应商开展相关业务。第三方机构对供应商进行资信审查后出具履约保函（保单）的，采购人或采购代理机构不得再要求供应商提供银行资信证明等类似文件。

③采购代理机构。在采购文件中列示可以以履约保函（保险）形式代替提供履约保证金相关内容，在供应商获取采购文件、领取中标（成交）通知书等环节主动宣传相关政策。

3.业务模式和流程

2023年12月起，上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标（成交）供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。平台可通过域名www.jsdzbh.com直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。

目  录

第一章 招标公告	5

第二章 供应商须知	8

第三章 合同一般条款	23

第四章 合同格式	26

合同协议书	27

第五章 项目需求	31

第六章 评标办法	35

第七章 投标文件内容及格式	41

- 招标公告

项目概况

华瑞国际项目管理有限公司受靖江市人民医院委托，对靖江市人民医院空调过滤器更换服务项目 以公开招标方式组织政府采购。本次招标公告发布及有关变更信息在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，请潜在供应商在江苏政府采购网“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn/）获取招标文件并制作电子投标文件，并于2024年10月10日09点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321282-HRGJ-G2024-0018

2.项目名称：靖江市人民医院空调过滤器更换服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：648563.88元（此价格为2年预算价）

5.采购需求：具体详见招标文件“第五章 项目需求”。

6.服务期限：2年

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（承诺制）；

（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺制）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（承诺制）；

（5）参加政府采购活动近3年内（成立时间不足三年的，可以自成立时间起）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（承诺制）；

（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：/。

（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号”关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知，《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2007]141号），财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）落实政府采购节能产品、环境标志产品要求：根据《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》的通知规定，采购人拟采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》《环境标志产品政府采购品目清单》范围内的，应当通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询、了解国家确定的认证机构和获证产品相关情况，根据《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》，依据认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，并按照节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的最新规定执行。

（3）落实商品包装、快递包装要求：根据财政部就联合生态环境部、国家邮政局三部门对外发布《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉》及《〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉》的相关政策，商品包装和快递包装应符合文件要求。

（四）至提交响应文件截止时间止，投标人有下列情形之一的，不得参加本项目政府采购活动：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

2.被各级财政主管部门取消采购项目所在地的参加政府采购资格且处于有效期内；

3.被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

4.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

5.在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入《政府采购严重违法失信行为记录名单》；

6.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单；

7.法律法规规定的其他情形。

（五）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2024年09月12日起至2024年09月20日止，网上报名和下载招标文件。

2.方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。

“CA数字证书”的获取与更换详见“靖江市政府采购不见面交易相关提醒”。

（4）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册”（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/zlxz），点击进入“苏采云系统供应商操作手册”，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统优先使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（7）有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、响应文件提交

1.时间：2024年10月10日09点00分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/） 开标大厅，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”；

五、开启

1.时间：2024年10月10日09点00分（北京时间）；

2.地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/） “开标大厅”。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

如在报名中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-87633965。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：靖江市人民医院

地    址：靖江市中洲东路28号

联 系 人：李女士

联系电话：0523-84995899

2.采购代理机构信息

名     称：华瑞国际项目管理有限公司

地     址：靖江市人民南路28号浦江5楼501室

联系方式：15189930807

联 系 人：卢女士

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：靖江市人民医院 地 址：靖江市中洲东路28号 联系人：李女士 电 话：0523-84995899 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：华瑞国际项目管理有限公司 地址：靖江市人民南路28号浦江5楼501室 联系方式：15189930807 联 系 人：卢女士 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 靖江市人民医院空调过滤器更换服务项目 |
| 1.1.5 | 项目编号 | JSZC-321282-HRGJ-G2024-0018 |
| 1.1.6 | 采购预算 | 648563.88元 |
| 1.1.7 | 最高限价 | 同“预算金额” |
| 1.1.8 | 标的物所属行业 | 请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件“其他未列明行业”。 |
| 1.2.1 | 服务期 | 2年 |
| 1.2.2 | 验收要求 | 符合招标文件的项目需求。 |
| 1.3.2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 见“第一章招标公告” |
| 1.3.3 | 特定资格条件 | 见“第一章招标公告” |
| 1.3.5 | 是否接受联合体投标 | ¨是 þ否 |
| 1.4.1 | 踏勘现场 | ¨是 R否，自行踏勘 |
| 2.1.2 | 供应商询问提交 截止时间 | 2024年9月29日17:30时 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日（从投标截止之日算起） |
| 4.2.1 | 投标文件提交截止 时间和地点 | 时间： 见“第一章招标公告” 地点： 见“第一章招标公告” |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标文件提交截止时间 开标地点： 同投标文件提交地点 |
| 5.3.1 | 评标委员会成员 | 评标委员会人数： 5 人；其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人或全部由评审专家组成。 |
| 5.4.2 | 评标委员会推荐中标 候选人的人数 | 3 名 |
| 6.1.2 | 是否委托评标委员会 直接确定中标人 | £是 R否 |
| 6.3.1 | 履约保证金 | 应采购人要求，本项目向中标供应商收取履约保证金。 履约保证金金额为：合同金额的5%，中标供应商在收到中标通知书后，须在3日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其中标资格。 履约保证金缴纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金退还时间：项目完成并验收通过后，采购人收到服务单位开具的收据，30日内退还履约保证金。 因采购人原因引起的履约保证金退还延误逾期违约金的计算方法：500元/天。 中标供应商未履行合同约定内容，履约保证金将不予退还。 |
| 7.2.8 | 投诉受理部门 | 监督部门：靖江市财政局 地址：靖江市政务服务中心4楼 电话：0523-89182489 |
| 8.1.1 | 采购人需要补充的其他内容 | 采购文件中的其他内容与本条款不一致的，以本条款内容为准： 1、中标供应商在公示结束后3日内，须向采购代理机构支付中标服务费。收取标准参照国家计委计价格【2002】1980号文的服务采购收费标准的60%计算收取。 2、中标单位在领取中标通知书时需提供叁份纸质投标文件（一正二副）和壹份电子版投标文件（以U盘为载体）； 3、中标单位与采购单位签订合同后，及时向招标代理机构提供合同的扫描件以作备案。 |
| 8.1.2 | 样品 | （1）本项目须提交样品（初效过滤器595*290*46（G4）一个；中效过滤器：592*592*550（F7）一个；高效过滤器： 540*840*50一个；回风：350*350*50一个）。样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由供应商自理。 （2）样品不能有供应商的标识，样品将进行统一编号。 （3）样品接收时间：2024年10月10日08：30--09：00，截止时间后送达的一律拒收。 （4）送样地点：靖江市公共资源交易中心3楼大厅；联系人：卢女士； 电话：15189930807 （5）投标人未按要求提供样品的，其样品不予评分。 |

二、供应商须知

一、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标采购。

1.1.2 本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本采购项目编号：见供应商须知前附表。

1.1.6 本采购项目采购预算：见投标须知前附表。

1.1.7 本采购项目最高限价：见投标须知前附表。

1.1.8 本采购项目标的所属行业：见供应商须知前附表。

1.2 供货期及验收要求

1.2.1服务期：见供应商须知前附表。

1.2.2本采购项目的验收要求：见供应商须知前附表。

1.3 供应商的资格条件

1.3.1 供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：见供应商须知前附表；

1.3.3 本项目特定资格条件：见供应商须知前附表。

1.3.4 投标截止日当日，供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

（2）被各级财政主管部门取消采购项目所在地的参加政府采购资格且处于有效期内；

（3）被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；

（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（5）在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入《政府采购严重违法失信行为记录名单》（以采购人在资格评审阶段的查询结果为准）；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单（以采购人在资格评审阶段的查询结果为准）；

（7）法律法规规定的其他情形。

本项以上评审项采用承诺制。如有虚假，将作为提供虚假证明材料处理。

1.3.5 本项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。

1.4 踏勘现场

1.4.1供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

1.4.2 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料，采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

1.4.3 供应商经过采购人的允许，可为踏勘目的进入项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.5 投标费用

供应商应自行承担所有与编写、提交投标文件等有关费用。采购人和采购人代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.6 政府采购扶持政策

1.6.1中小企业

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构对符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。该扣除后的价格仅作为价格评审的依据，签订合同时按《开标一览表》中投标报价为准签订。

对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

（2）供应商须按招标文件要求提供《中小企业声明函》。否则，评标时不予认可。

1.6.2 残疾人福利性单位

（1）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）供应商须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，评标时不予认可。

1.6.3 监狱企业

（1）根据《财政部〈司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题〉的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，符合条件的监狱企业视同小型、微型企业。

（2）供应商须提供所投产品生产厂家的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则，评审时不予认可。

1.7投标语言及计量单位

1.7.1 供应商提交的投标文件以及供应商就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以在投标文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的中文译文，并以中文译文为准，否则视同未提供该数据或资料。

1.7.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.8 其他

1.8.1 本项目在中标后直至履行完毕止，中标人不得以任何形式和理由分包或转包。

1.8.2 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

二、招标文件

2.1 招标文件构成

2.1.1 本招标文件包括（但并不仅限于）：

第一章 招标公告

第二章 供应商须知及前附表

第三章 合同一般条款

第四章 合同格式

第五章 采购项目需求

第六章 评标办法

第七章 投标文件内容及格式

2.1.2 对采购文件所做的答疑、澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当上述文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商对已依法获取的招标文件发现问题或产生疑问，应当在投标须知前附表规定的截止时间前，采用书面形式向采购人或采购代理机构提出询问或澄清要求。

2.2.2 招标文件的澄清将通过江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公开发布。澄清是构成招标文件的组成部分。未按澄清后的招标文件编制的投标文件有可能被否决。

2.2.3 如果澄清的内容影响投标文件编制且不能满足供应商编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。

2.2.4 供应商应及时通过江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）及时查询和下载澄清文件，查询和下载如有遗漏，其风险由供应商自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标文件的修改将通过江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公开发布。招标文件的修改是构成招标文件的组成部分。未按修改后的招标文件编制的投标文件有可能被否决。

2.3.2 如果修改内容影响投标文件编制且不能满足供应商编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。

2.3.3 供应商应及时通过江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）及时查询和下载招标文件的修改，查询和下载如有遗漏，其风险由供应商自行承担。

- 三、投标文件

3.1 投标文件的构成

3.1.1 投标文件由下列内容组成：

（1）基本目录

（2）资格证明文件

（3）符合证明文件

（4）综合评审评分项

3.1.2 第七章“投标文件内容及格式”中要求提供相关证明材料的原件扫描件作为附件的，供应商应按要求在投标文件中提供相应材料。否则，不予认可。

3.2.投标报价

3.2.1 投标报价应包含但不限于：产品原价、包装、装卸、安装、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、备品、备件、税费、中标服务费、不可预见费（含风险费）及完成本项目所需的一切费用。

3.2.2 供应商按第七章“投标文件内容及格式”在开标一览表及投标报价明细表中进行投标报价，否则其投标无效。投标报价明细表中不得出现“漏报”或“零”报价，否则其投标无效。

3.2.3 本次投标报价为一次不得更改报价，供应商只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且投标总价不得高于采购人设定的最高限价，否则其投标无效。

3.2.4 供应商不得以任何方式或者方法提供报价以外的任何附加条款，否则其投标无效。

3.2.5 在合同执行期间，中标人的合同产品单价是固定不变的。以可调单价提交的投标文件将被视为非实质性响应性投标，作为无效投标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标须知前附表规定的有效期内，投标文件应保持有效。有效期短于该规定期限的投标，将作为无效投标处理。

3.3.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

3.4 资格证明资料

3.4.1 供应商应按下列规定提供资格证明材料，以证明其满足本项目供应商资格要求：

（1）供应商有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

（2）供应商出具的《基本资格条件承诺函书》原件扫描件；

（3）供应商出具的《承诺函》原件扫描件；

（4）特定资格条件：无

（5）供应商承诺不存在第二章“供应商须知”第 1.3.4项规定的任何一种情形的。

3.4.2 采购人有权核查供应商在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现供应商提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的供应商提供了虚假资料，采购人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现供应商提供了虚假资料，采购人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过 5％签约合同价的金额作为违约金。同时采购人将供应商上述弄虚作假行为上报政府采购监督管理部门。

3.5 投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件内容及格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2 电子投标文件应使用“苏采云”系统的投标文件制作工具进行编制、签章和加密，并在投标截止期前上传至“苏采云”系统中。签字或盖章的具体要求：第七章“投标文件内容及格式”中标明盖章、签字的地方均需按要求盖章、签字。

如果投标文件由委托代理人签署，则供应商须提交授权委托书，授权委托书应按第七章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人签名或签章。

如果由供应商的法定代表人亲自签署投标文件，则供应商须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第七章“投标文件内容及格式”的要求。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字或签章或盖单位公章。

3.5.3 投标人须确保投标文件中扫描件完整、有效、清晰。

四.投标

4.1投标文件的密封（加密）和标记

4.1.1 密封（加密）要求：本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。

4.1.2签署要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。

4.1.3 盖章要求：见《招标文件》附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

4.1.4 特别提醒：招标文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。

4.2投标文件的递交

4.2.1本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。未进行线上投标文件提交并解密（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）的供应商，投标无效。其线下提交的（纸质）投标文件，采购代理机构退回拒收。

4.2.2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“江苏省政府采购（财政厅）CA数字证书及电子签章办理指南”，网址：http://www.jsgxca.com/ManagementGuide46.html。

4.2.3使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交投标文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交投标文件。

4.2.4“苏采云”系统使用要求：

（1）使用谷歌浏览器参与不见面开标及相关环节。

（2）电脑需提前准备好麦克风、音箱，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

（3）操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（4）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！

注：供应商应当按照《招标文件》的要求编制投标文件，并对其提交的投标文件的真实性、合法性承担法律责任。

4.2.5逾期上传或未按规定上传的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

在投标截止时间之后，投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.3.2投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标及评标

5.1 开标

5.1.1 采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。供应商不足3家的，不得开标。供应商提交的投标文件原封退还给供应商。

5.1.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请供应商参加。被邀请参与开标的供应商需按本招标文件要求的截止时间、方式（地点）提交投标文件（供应商在“苏采云”系统中提交投标文件的时间即为数据电文（投标文件）的发送时间和接收时间），同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”参与不见面开标。

5.1.3 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，供应商不足3家的，不得开标。

5.1.4 供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因供应商之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

5.1.5线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，供应商按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的供应商按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

所有供应商解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并公布，但依法应当保密的除外。

5.1.6开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

5.1.7供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。若供应商代表当场未提出异议的，事后采购人不再受理与开标有关的异议。

5.2 资格评审

5.2.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

5.2.2采购人或者采购代理机构应当按照第三章“资格审查办法”规定的资格评审标准对投标文件进行资格评审。

5.2.3 资格评审结束后，合格投标人不足3家的，不得评标。

5.3 组建评标委员会

5.3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见供应商须知前附表。

5.3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；已经进入的，应当退出：

（1）供应商或者供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系与供应商有利害关系。

5.3.3 特殊情况处置

（1）评标活动终止

①评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

②发生下列情况之一的，评标委员会应终止评标并按照废标处理：

a.发生了不可抗力事件；

b.评标委员会名单泄密或者评标委员会成员无法中途更换的；

c.发生评标信息泄露或者出现非法干预评审、谈判工作的；

d.监督人员现场发现评标委员会或者成员未按照招标文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。

出现上述情形的，评标委员会有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

（2）评标委员会中途更换成员

①除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得中途更换：

a.因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标过程中退出评标活动；

b.根据法律法规规定，某个或者某几个评标委员会成员需要回避；

②退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向财政监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

（3）评委争议

评标过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.4 评标

5.4.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据采购文件确定的评标原则和方法，对其技术部分和商务部分做进一步的评审和比较。

5.4.2 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件，按照第四章“评标办法”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

5.4.3评标时，评标委员会各成员应当独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

5.4.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.4.5供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

5.4.6有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

5.4.7评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改采购文件，重新组织采购活动。

5.4.8评标完成后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会确定的中标候选人名单数量见投标人须知前附表。

5.5 评标过程及保密原则

5.5.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

5.5.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

六、中标和合同

6.1 定标

6.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.1.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

6.2 中标通知

6.2.1 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，将在招标公告发布的同一媒介发布中标公告。公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购人的名称和电话。中标公告期限为1个工作日，不能保证被公告的成交供应商为最终成交供应商。

6.2.2 采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格评审的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

6.3 履约保证金

6.3.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式向采购人提交履约担保。

6.3.2 中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

6.3.3 项目验收合格后30日内，采购人无息向中标人退还履约保证金。

6.4 签订合同

6.4.1采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

6.4.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

6.4.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

6.4.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

6.5.6采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

6.5 验收

33.1采购人有权对供应商提供的服务进行验收。如发现服务的质量与合同不符，采购人有权根据验收结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

33.2服务期满后，采购人应对服务的数量、质量、性能等进行详细而全面的验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的投标供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档，并作为付款凭据之一。

七、废标、质疑与投诉

7.1 采购人宣布废标的权利

7.1.1 在招标采购过程中，有下列情况之一时，采购人应当予以废标，并将理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或招标文件做实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标；需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门的批准。

7.1.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者招标文件作实质响应的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

7.2 质疑

7.2.1 按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）以及相关的法律法规及规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

7.2.2 提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。

（1）对采购文件提出质疑的，潜在供应商应当在按规定获取采购文件之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

（3）对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告届满之日起7个工作日内提出。

7.2.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.2.4 质疑书应当署名，一式叁份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。

7.2.5 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接收和答复。

7.2.6 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商；但质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.2.7 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

7.2.8质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向供应商须知前附表规定的财政部门提起投诉。

八、其他事宜

8.1 需补充的其他内容

8.1.1 采购人需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

8.1.2 其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规、规章的有关规定执行。

第三章 合同一般条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 合同要素

(a)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议， 包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

(b)“合同价”系指根据合同规定供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给供应商的价格。

(c) “合同条款”系指本合同条款。

(d) “技术要求”指的是招标文件中的技术要求。

1.2 实体

(a)“采购人”系指购买货物和服务的单位或其指定的采购代理人。

(b)“供应商”系指提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

(c) “最终用户” 系指授权采购人采购合同项下货物和服务的使用单位。

(d)“项目现场代表”由采购人任命的代表，负责执行采购人在项目现场的合同义务。

1.3 事项

(a) “服务”系指根据合同规定，供应商应提供的技术、管理和其他服务。（d） “资料”指供应商在合同项下，向采购人提供的所有印刷或打印的文件，通过任何方式（包括声像或文本）和任何媒介向采购人提供的各种指令性和信息性的帮助，但不包括口头指导。

(b) “知识产权”指本合同涉及的任何及所有的著作权、商标权、专利权和其他智力成果的专有的权利和利益。

1.5 地点和时间

(a) “项目现场”指的是货物交付和安装或服务具体的场所。

(b) “天”指日历天数。

(c) “周”指按中国习惯开始的连续七天

(d) “年”指连续的12个月。

(e) 保证期是指自合同验收合格之日起一定时间内，供应商保证所供货物的适当和稳定运行，并负责消除存在的任何缺陷。

2．保险

供应商对本合同下提供的货物应对其在存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险， 还应对其在项目现场进行技术服务的人员进行必要的保险。

3．价格

供应商在本合同项下履行服务收取的价格在合同格式中给出。

4．误期赔偿费

除合同条款规定的情况外，如果供应商没有按照合同规定的时间提供服务，采购人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误七天的赔偿费按未提供服务的服务费用的1%（1％）计收，不足七天按七天计算。直至提供服务为止。

5．违约终止合同

在采购人对供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可向供应商发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

(l) 如果供应商未能在合同规定的限期或采购人根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部服务；

(2) 如果供应商未能履行合同规定的其他任何义务；

(3) 如果采购人认为供应商在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

(i)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

(ii)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益。

6．不可抗力

6.1 签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等，以及双方同意的其他不可抗力事件。

6.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议，采购人也可考虑解除合同。

7. 因破产而终止合同

如果供应商破产或无清偿能力，采购人可在任何时候以书面形式通知供应商，提出终止合同而不给供应商补偿。该终止合同将不损害或影响采购人已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

8．因采购人的便利而终止合同

采购人可在任何时候出于自身的便利向供应商发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于采购人的便利，合同终止的程度，以及终止的生效日期。

9．争端的解决

合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后60天还不能解决：

9.1 国内贸易合同履行过程中如有争议，双方应先友好协商，经协商不成的，则向有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.2 国外贸易合同履行过程中如有争议，应提交仲裁。

9.2.1 仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则和程序在中国境内进行。

9.2.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

9.2.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

9.2.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。

10. 合同语言

除非双方另行同意，本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信件和其他文件应用合同语言书写。

11．适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

12．通知

12.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式要求对方经书面确认。

12.2 通知以送达日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

13．税费

13.1 中国政府根据现行税法对供应商征收的与本合同有关的一切税费均应由供应商负担。

13.2 中国政府根据现行税法对采购人征收的与本合同有关的一切税费均应由采购人负担（合同中已规定由供应商支付的税费除外）。

13.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由供应商负担。

14．合同生效及其他

本合同一式五份，以中文书写。

第四章 合同格式

采购项目

项目编号：

合同号：

项目名称：

采购人：

供应商：

签署日期：       年  月  日

合同协议书

合同号：

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《招标文件》《投标文件》《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

合同编号：XXXX。

签订地点：XXXX。

签订时间：XXXX年XX月XX日。

- 项目基本情况

- 合同期限

- 服务内容与质量标准

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX．

…

- 服务费用及支付方式

- 本项目服务费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元。

……

- 服务费支付方式：

- 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

- 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 履约保证金

1、乙方交纳人民币XX元作为本合同的履约保证金。

2、履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务而蒙受的损失。

- 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、国家法律法规所规定由甲方承担的其他责任。

- 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、国家法律法规所规定由乙方承担的其他责任。

- 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

- 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则服务期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 解决合同纠纷的方式

1、在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在XX天内不能达成协议时，应提交项目所在地的仲裁委员会仲裁。

2、仲裁裁决应为最终决定，并对双方具有约束力。

3、除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。

4、在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

- 合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经政府采购监管部门审批，并签订书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同一式XX份，自双方签章之日起起效。甲方XX份，乙方XX份，政府采购代理机构XX份，同级财政部门备案XX份，具有同等法律效力。

- 附件

1、项目招标文件

2、项目修改澄清文件

3、项目投标文件

4、中标通知书

5、其他

甲方：   （盖章）   			                乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：                      法定代表人（授权代表）：

地    址：                                    地    址：

开户银行：                                    开户银行：

账号：                                        账号：

电    话：                                    电    话：

传    真：                                    传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			            签约日期：XX年XX月XX日

注：本合同为简易版本，使用过程中，请结合具体项目，充实细化。

- 项目需求

一、项目概况

靖江市人民医院空调过滤器更换服务，预算价为648563.88元/2年，合同履约期为2年，技术参数详见下表：

- 过滤器技术指标

| 性能指标 类别 | 额定风量为大气尘计数效率（%) | 额定风量下的初阻力（Pa) | 材质及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初效/回风 | 尘埃粒径≥5um. ▲20≤η＜80 | ≤50 | - 1、过滤器内合结构采用龙骨架，滤材分布均匀 - 2、滤材采用化学纤维（俗称无纺布） - 3、要求坚固美观，容尘量大，使用寿命长 - 4、阻燃标准：F1. - 5、最大风量：≥额定风量的125%, - 6、耐温，可冲洗重复使用。 |
| 中效 | 尘埃粒径≥1um. ▲20≤η＜70 | ≤80 | - 1、优质合成化纤滤料 - 2、容尘量：300g—450g/m2, - 3、过滤器特点要求阻力低，阻燃标准：F1 - 4、效率稳定，安全环保。 |
| 高效 | 尘埃粒径≥0.5um. ▲99≤η＜99.99 | ≤190 | - 1、热熔胶分割固定、聚氨酯密封胶密封超细玻璃纤维滤纸或品牌滤料、过滤器双面都用烤漆网保护、效率高、阻力低、过滤面积大 - 2、材料符合GB8624燃烧性能分级标准A级。 |
| 亚高效 | 尘埃粒径≥0.5um. ▲95≤η＜99 | ≤220 | - 1、超细玻璃纤维滤纸或聚丙烯滤纸为滤材，经密摺而成。密摺的滤纸由纸隔板或铝箔隔板做成的小插件间隔，保持流畅通道，用新型聚氨酯密封胶密封。 - 2、材料符合GB8624燃烧性能分级标准A级。 |

- 以上过滤器技术参数要求是我方使用过滤器的最低标准，其所需各级别过滤器的材质性能等参数必须符合最新国家标准（GB/T14295-2019空气过滤器）（GB/T13554-2020高效空气过滤器）。

二、更换清单明细

| 序号 |  | 名称 | 1年预估数量（个） | 2年预估数量（个） | 规格 | 预计更换 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊、外科楼、后勤楼 | 初效过滤器 | 212 | 424 | 595*595*46（G4） | 预计每年更换2次 |
| 2 |  |  | 38 | 76 | 595*390*46（G4） |  |
| 3 |  |  | 238 | 476 | 595*290*46（G4） |  |
| 4 |  |  | 32 | 64 | 390*493*46（G4） |  |
| 5 |  | 中效过滤器 | 212 | 424 | 592*592*550（F7） |  |
| 6 |  |  | 38 | 76 | 592*387*550（F7） |  |
| 7 |  |  | 238 | 476 | 592*287*550（F7） |  |
| 8 |  |  | 32 | 64 | 387*490*550（F7） |  |
| 9 |  | 初效过滤器 | 18 | 36 | 392*845*96（F7） |  |
| 1 | 供应室 | 中效过滤器 | 8 | 16 | 895*592*350（F8） | 预计每年更换4次 |
| 2 |  |  | 8 | 16 | 600*592*350（F8） |  |
| 3 |  |  | 36 | 72 | 287*592*381（F8） |  |
| 4 |  |  | 4 | 8 | 1110*592*350（F8） |  |
| 5 |  |  | 8 | 16 | 597*592*381（F8） |  |
| 6 |  | 高效过滤器 | 15 | 30 | 484*484*220 | 按实际情况更换 |
| 7 |  |  | 1 | 2 | 726*484*220 |  |
| 8 |  |  | 3 | 6 | 320*320*220 |  |
| 9 |  |  | 5 | 10 | 600*600*90 |  |
| 1 | 手术室 | 初效过滤器 | 48 | 96 | 495*595*46（G4） | 预计每年更换12次 |
| 2 |  |  | 24 | 48 | 492*290*46（G4） |  |
| 3 |  | 中效过滤器 | 16 | 32 | 492*290*550（F8） | 预计每年更换4次 |
| 4 |  |  | 20 | 40 | 492*595*300（F8） |  |
| 5 |  |  | 20 | 40 | 290*290*300（F8） | 预计每年更换2次 |
| 6 |  |  | 68 | 136 | 595*290*300（F8） |  |
| 7 |  |  | 40 | 80 | 595*590*300（F8） |  |
| 8 |  |  | 4 | 8 | 492*290*300（F8） |  |
| 9 |  | 高效过滤器 | 28 | 56 | 490*1440*50 | 按实际情况更换 |
| 10 |  |  | 8 | 16 | 540*1340*50 |  |
| 11 |  |  | 40 | 80 | 540*840*50 |  |
| 12 |  |  | 36 | 72 | 320*320*220 |  |
| 13 |  |  | 22 | 44 | 484*484*220 |  |
| 14 |  |  | 1 | 2 | 320*320*69 |  |
| 15 |  | 回风过滤器 | 8 | 16 | 415*235*21 | 预计每年更换2次 |
| 16 |  |  | 60 | 120 | 1095*315*21 |  |
| 17 |  |  | 10 | 20 | 735*315*21 |  |
| 18 |  |  | 2 | 4 | 715*315*21 |  |
| 19 |  |  | 76 | 152 | 357*207*21 |  |
| 20 |  |  | 38 | 76 | 757*207*21 |  |
| 21 |  |  | 2 | 4 | 650*315*21 |  |
| 22 |  |  | 8 | 16 | 450*450*50 |  |
| 23 |  |  | 22 | 44 | 350*350*50 |  |
| 24 |  | 亚高效过滤器 | 4 | 8 | 490*287*295 | 预计每年更换2次 |
| 25 |  |  | 8 | 16 | 490*592*295 |  |
| 1 | 内科楼 | 初效过滤器 | 64 | 128 | 515*705*46 | 预计每年更换2次 |
| 2 |  | 中效过滤器 | 64 | 128 | 515*705*550 |  |
| 3 |  | 初效过滤器 | 8 | 16 | 530*530*46 |  |
| 4 |  | 中效过滤器 | 8 | 16 | 530*530*300*5 |  |
| 5 |  | 初效过滤器 | 18 | 36 | 615*625*46 |  |
| 6 |  | 中效过滤器 | 18 | 36 | 615*605*300*5 |  |
| 7 |  | 初效过滤器 | 24 | 48 | 594*490*95 | 预计每年更换12次 |
| 8 |  |  | 72 | 144 | 594*289*95 |  |
| 9 |  |  | 60 | 120 | 594*594*95 |  |
| 10 |  | 中效过滤器 | 8 | 16 | 592*490*534 | 预计每年更换4次 |
| 11 |  |  | 24 | 48 | 592*287*534 |  |
| 12 |  |  | 20 | 40 | 592*592*534 |  |
| 13 |  | 初效过滤器 | 8 | 16 | 730*420*46 | 预计每年更换2次 |
| 14 |  | 中效过滤器 | 8 | 16 | 730*420*300 |  |
| 1 | 层流病房 | 初效过滤器 | 12 | 24 | 594*490*95（G4） | 预计每年更换12次 |
| 2 |  | 亚高效过滤器 | 2 | 4 | 592*490*292（H10） | 预计每年更换2次 |
| 3 |  | 中效过滤器 | 44 | 88 | 592*490*534（F8） | 预计每年更换4次 |
| 4 |  |  | 48 | 96 | 592*287*534（F8） | 预计每年更换2次 |
| 5 |  |  | 4 | 8 | 592*592*534（F8） |  |
| 6 |  | 高效过滤器 | 4 | 8 | 630*630*220 | 按实际情况更换 |
| 7 |  |  | 2 | 4 | 484*484*220 |  |
| 8 |  |  | 5 | 10 | 320*320*220 |  |
| 9 |  |  | 25 | 50 | 610*915*69 |  |
| 10 |  |  | 25 | 50 | 610*610*69 |  |
| 11 |  | 回风过滤器 | 40 | 80 | 1110*305*50 | 预计每年更换2次 |
| 12 |  |  | 6 | 12 | 200*200*50 |  |
| 13 |  |  | 8 | 16 | 620*305*50 |  |
| 14 |  |  | 8 | 16 | 510*510*50 |  |
| 1 | 18楼实验室 | 初效过滤器 | 12 | 24 | 594*594*95（G4） | 预计每年更换12次 |
| 2 |  |  | 48 | 96 | 594*289*95（G4） |  |
| 3 |  |  | 24 | 48 | 594*490*95（G4） |  |
| 4 |  | 中效过滤器 | 4 | 8 | 592*592*534（F8） | 预计每年更换4次 |
| 5 |  |  | 16 | 32 | 592*287*534（F8） |  |
| 6 |  |  | 8 | 16 | 592*490*534（F8） |  |
| 7 |  | 高效过滤器 | 5 | 10 | 630*630*220 | 按实际情况更换 |
| 8 |  |  | 5 | 10 | 484*484*220 |  |
| 9 |  |  | 4 | 8 | 320*320*220 |  |
| 10 |  | 回风过滤器 | 10 | 20 | 200*200*50 | 预计每年更换2次 |
| 11 |  |  | 6 | 12 | 620*305*50 |  |
| 12 |  |  | 10 | 20 | 510*510*50 |  |
| 1 | 外科ICU及感染楼 | 初效过滤器 | 48 | 96 | 495*595*46 | 预计每年更换12次 |
| 2 |  |  | 24 | 48 | 290*492*46 |  |
| 3 |  | 中效过滤器 | 16 | 32 | 492*592*300 | 预计每年更换4次 |
| 4 |  |  | 8 | 16 | 290*492*300 |  |
| 5 |  | 高效过滤器 | 12 | 24 | 484*484*220 | 按实际情况更换 |
| 6 |  |  | 8 | 16 | 320*320*220 |  |
| 7 |  | 回风过滤器 | 54 | 108 | 357*207*21 | 预计每年更换2次 |
| 8 |  | 初效过滤器 | 12 | 24 | 594*594*95 |  |
| 9 |  | 中效过滤器 | 4 | 8 | 592*592*534 |  |
| 10 |  | 高效过滤器 | 4 | 8 | 484*484*220 | 按实际情况更换 |
| 11 |  |  | 2 | 4 | 320*320*220 |  |
| 12 |  | 回风过滤器 | 8 | 16 | 420*300*50 | 预计每年更换2次 |
| 13 |  |  | 4 | 8 | 210*210*50 |  |
| 14 |  | 初效过滤器 | 60 | 120 | 595*595*46 | 预计每年更换12次 |
| 15 |  | 中效过滤器 | 20 | 40 | 592*592*550 | 预计每年更换4次 |
| 16 |  | 初效过滤器 | 96 | 192 | 490*490*46 | 预计每年更换12次 |
| 17 |  | 中效过滤器 | 32 | 64 | 490*490*550 | 预计每年更换4次 |
| 1 | PCR及P3实验室 | 初效过滤器 | 24 | 48 | 390*600*46 | 预计每年更换12次 |
| 2 |  |  | 12 | 24 | 390*390*46 |  |
| 3 |  |  | 12 | 24 | 600*590*46 |  |
| 4 |  | 中效过滤器 | 8 | 16 | 390*600*381 | 预计每年更换4次 |
| 5 |  |  | 4 | 8 | 390*390*381 |  |
| 6 |  |  | 4 | 8 | 600*590*381 |  |
| 7 |  | 初效过滤器 | 12 | 24 | 390*600*46 | 预计每年更换12次 |
| 8 |  |  | 12 | 24 | 590*600*46 |  |
| 9 |  |  | 12 | 24 | 490*390*46 |  |
| 10 |  |  | 12 | 24 | 490*590*46 |  |
| 11 |  | 中效过滤器 | 4 | 8 | 390*600*381 | 预计每年更换4次 |
| 12 |  |  | 4 | 8 | 590*600*381 |  |
| 13 |  |  | 4 | 8 | 490*390*381 |  |
| 14 |  |  | 4 | 8 | 490*590*381 |  |
| 15 |  | 高效过滤器 | 4 | 8 | 915*610*95 | 按实际情况更换 |
| 16 |  |  | 4 | 8 | 670*670*90 |  |
| 17 |  |  | 6 | 12 | 390*390*90 |  |
| 18 |  |  | 2 | 4 | 610*305*95 |  |
| 1 | 静配中心 | 初效过滤器 | 84 | 168 | 594*594*95（G4） | 预计每年更换12次 |
| 2 |  |  | 84 | 168 | 594*289*95（G4） |  |
| 3 |  |  | 24 | 48 | 594*490*95（G4） |  |
| 4 |  | 中效过滤器 | 28 | 56 | 592*592*534（F8） | 预计每年更换4次 |
| 5 |  |  | 28 | 56 | 592*287*534（F8） |  |
| 6 |  |  | 8 | 16 | 592*490*534（F8） |  |
| 7 |  | 高效过滤器 | 12 | 24 | 484*1084*220 | 按实际情况更换 |
| 8 |  |  | 5 | 10 | 630*630*220 |  |
| 9 |  |  | 2 | 4 | 484*484*220 |  |
| 10 |  |  | 3 | 6 | 320*320*220 |  |
| 11 |  | 回风过滤器 | 18 | 36 | 620*305*50 | 预计每年更换2次 |
| 12 |  |  | 4 | 8 | 510*510*50 |  |
| 13 |  |  | 4 | 8 | 210*210*50 |  |

注：1含材料设备采购、运输、旧过滤器拆除，新过滤器安装，更换高效过滤器后漏风校验，高效过滤器安装后的第三方检测费用及税金。

- 2.表中数量为预估量，总报价需按照两年预估数量报价。

- 3.表中更换频次为预估频次，实际更换频次可能有所变化。

- 三、供货时间

- 接到甲方计划单七个工作日内交货并安装完毕，所供材料需经采购人确认后方可安装，其中高效过滤器安装完要出具第三方检测报告。

- 四、安装要求

- （一）总体要求

- 1.靖江市人民医院空调过滤器更换服务项目内容包括材料设备采购、运输、旧过滤器拆除（旧过滤器需转运堆放至采购人指定地点），新过滤器安装、更换高效过滤器后漏风校验、高效过滤器安装后的第三方检测（检测项目包含空气洁净度、温度、相对湿度、换气次数、静压差、新风量、噪声、照度等项目，检测方法应符合GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》、GB50591-2010《洁净室施工及验收规范》要求）等内容。服务单位根据采购人指定时间或按设备实际使用情况提供更换服务。

- 2.所有过滤器的质量和性能应满足相应国家标准要求；更换过滤器后，应使空调设备的工况满足相应国家标准要求（具体要求见本节第6条）。

- 3.有关设备无论在运送、储存及安装期间应采取正确的保护措施，以确保设备在任何情况下不受破损。

- 4.所有更换服务应在保证安全的前提下进行操作，应遵守招标人的工作规程和要求，不得影响招标人正常工作，如因投标人操作不当引起的设备故障或损失，投标人应及时恢复，造成的连带损失应向招标人全额赔偿。

- 5.更换过滤器应符合空调系统和过滤器产品的技术要求，正确安装，如发生安装不当的情况，应及时纠正，造成严重后果或影响恶劣的，招标人有权向投标人索赔。

- 6.本服务项目中所涉及的规范或标准应完全符合中华人民共和国的相关法律条例及规范要求，所涉及的技术规范包括但不限于如下文件，规范若有更新，则按照最新版执行：

1.GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》

2.GB50591-2010 《洁净室施工及验收规范》

3.GB/T14295-2019《空气过滤器》

4.GB/T13554-2020《高效空气过滤器》

5.GB/T6165-2021 《高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力》

6.ws/t368-2012 《医院空气净化管理规范》

7.GB50738-2011 《通风与空调工程施工规范》

8.GB51039-2014 《综合医院建筑设计规范》

# （二）服务质量要求

1.投标人应使用经过正规授权的产品用于服务，用于服务的产品应至少符合国家相应标准（GB/T 14295-2019《空气过滤器》、GB/T 13554-2020《高效空气过滤器》、GB/T 6165-2021 《高效空气过滤器性能试验方法效率和阻力》或其他相关法律法规、管理条例等文件）。

2.投标人提供的过滤器更换服务，应使其服务的设备至少满足国家相关标准要求GB50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》、GB50591-2010 《洁净室施工及验收规范》、ws/t368-2012 《医院空气净化管理规范》、GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》、GB51039-2014《综合医院建筑设计规范》或其他相关法律法规、管理条例等文件。

3.投标人用于服务的过滤器产品应经过必要的出厂检测以确保其品质，附带检测报告或合格证。

# （三）服务方案要求

- 1.投标人应配有库房以保证稳定供货服务的能力，避免在非不可抗拒的情况下出现服务中断的情况。

- 2.遇紧急情况，投标人接到采购人通知后需按照承诺响应时间至现场更换过滤器。

- 3.投标人提供的过滤器更换工作应符合国家相关规范和设备安装使用说明的要求，如发生安装不当或产品不合格的情况，一经查实，招标人有权对投标人进行处罚，造成严重后果的，立即终止合同，并通过法律手段进行索赔，具体赔偿办法根据合同中约定的违约条款进行赔偿。

- 4.投标人用于服务的产品应在明显部位设有标记，若有需要还应标明气流方向， 标志内容至少应包括：产品名称、过滤器型号规格、制造厂名称、产品出厂日期。

- 5.投标人应遵守当地法律法规、管理条例，并遵守招标人的管理制度与合理要求。投标人应保证以快速的响应、熟练的维护及维修技术向采购人提供全面优质的服务。

五、付款方式

合同签订生效后，先付30%为预付款，中标人按采购人计划分批次供货，安装完成并验收合格后，采购人收到中标人开具的发票后一个月内支付本批次合同价款。

第六章 评标办法

评审办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格性检查标准 | （1）具有独立承担民事责任的能力：提供供应商有效的法人或其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件； （2）具有《政府采购法》第二十二条第（二）（三）（四）（五）项规定的基本资格条件：按投标文件格式要求提供了《基本资格条件承诺书》原件扫描件； （3）未组成联合体投标：本项目供应商单独投标，未组成联合体； （4）不存在禁止投标情形：供应商承诺不存在第二章供应商须知第1.3.4项规定情形之一（承诺书）。 |
| 2.1.2 | 符合性检查标准 | - 投标文件组成齐全，内容、格式按招标文件的规定，字迹清晰可辨： - 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写； - 投标文件未因关键信息模糊而造成评标委员会无法判定是否实质性响应。 - 投标文件中单位和个人电子签章齐全，符合招标文件规定； - 投标报价为唯一报价，且未提交选择性报价； - 投标人未提交可调价格的投标报价； - 投标报价未超过预算价（最高限价）； - 商务条款响应表中未出现负偏离； - 供应商未以任何方式或者方法提供报价以外的任何附加条款； （8）投标文件未附有采购人不能接受的条件。 |

评分因素以及分值

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 报价 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格部分按照下列公式计算，保留小数点后2位：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30。 |
| 业绩 （5分） | - 投标人2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似医院项目合同有一个得1分，最多得5分。 注：提供合同原件扫描件并电子签章，未提供或提供不全不得分。 |
| 技术参数（26分） | 1、完全响应招标文件中技术指标和参数所有指标的得26分。 2、每响应一条标“▲”指标的得2分，每响应一条未标“▲”指标的得1分。（提供检测报告查询网页截图及第三方检测报告原件扫描件并加盖电子签章，未提供或提供不全的不得分。） |
| 样品 （16分） | 评标委员会对各供应商所投产品的材质、细节工艺、质量标准、外形等进行综合评价。不提供样品不得分；样品不全不得分。 - 初效过滤器595*290*46（G4）： - （1）材质优质耐用、外形光洁美观，表面无缺陷；制作工艺精良，密封性完好质量轻、方便安装的得3分；外形光洁、表面有小瑕疵、制作工艺普通，材质、结构符合要求的得2分；制作工艺粗糙或质量较重或无纺布滤料出风面凹凸粗糙或无纺纤维易断裂的得1分。 - （2）过滤器选用铝型材得1分。 |
|  | - 2、中效过滤器：592*592*550（F7）： - （1）材质优质耐用、外形光洁美观，表面无缺陷；制作工艺精良，密封性完好质量轻、方便安装的得3分；外形光洁、表面有小瑕疵、制作工艺普通，材质、结构符合要求的得2分；制作工艺粗糙或质量较重或无纺布滤料出风面凹凸粗糙或无纺纤维易断裂的得1分。 - （2）过滤器选用铝型材得1分。 |
|  | - 3、高效过滤器：540*840*50： - （1）材质优质耐用、外形光洁美观，表面无缺陷；制作工艺精良，密封性完好质量轻、方便安装的得3分；外形光洁、表面有小瑕疵、制作工艺普通，材质、结构符合要求的得2分；制作工艺粗糙或质量较重或无纺布滤料出风面凹凸粗糙或无纺纤维易断裂的得1分。 （2）过滤器选用铝型材得1分。 |
|  | - 4、回风：350*350*50： - （1）材质优质耐用、外形光洁美观，表面无缺陷；制作工艺精良，密封性完好质量轻、方便安装的得3分；外形光洁、表面有小瑕疵、制作工艺普通，材质、结构符合要求的得2分；制作工艺粗糙或质量较重或无纺布滤料出风面凹凸粗糙或无纺纤维易断裂的得1分。 （2）选用铝型材得1分。 |
| 备件支持及施工组织方案（10分） | - 本次招标需要提供备件支持，由于某些洁净用房的特殊性，备品备件的运输及存放方案，视方案的完整性与可行性评分，满分5分。 - 1、方案科学、严密、合理，完全符合本项目要求，且具有针对性、可行性的得5分； - 2、方案针对项目主要服务内容描述清晰、合理且可行的，满足本项目要求的得4分； - 3、方案描述简单的得3分； - 4、方案描述有欠缺的得1分； - 5、未提供不得分。 |
|  | - 由于某些洁净用房的特殊性，针对招标项目需求提供切实可行的施工组织方案，满分5分。 - 1、方案科学、严密、合理，完全符合本项目要求，且具有针对性、可行性的得5分； - 2、方案针对项目主要服务内容描述清晰、合理且可行的，满足本项目要求的得4分； - 3、方案描述简单的得3分； - 4、方案描述有欠缺的得1分； - 5、未提供不得分。 |
| 售后服务承诺情况 （13分） | - 供应商能够清晰了解采购人的服务需求，具备提供全面优质服务的条件，各方面保障措施、制度基本完善，满分8分。 - 1、保障措施及制度内容完整，科学、构思缜密、符合实际，能够针对本项要求而细化制定方案的得8分； - 2、保障措施及制度内容较完整，较科学、较符合实际、能够基本满足本项制定较完善的工作方案的得6分； - 3、保障措施及制度内容基本完整，与实际有一定偏差，但不影响实质性内容表达，工作方案通过后期优化可以满足要求的得3分； - 4、保障措施及制度内容模糊，没有针对本项主要工作内容制定，内容不翔实、不完整、内容不全面的，工作方案不能满足要求的得1分； - 5、未提供不得分。 |
|  | - 提供优质快捷的售后服务，响应时间2小时以内到达现场，且在项目所在地有售后服务点的得5分； - 响应时间4小时以内到达现场，且在项目所在地有售后服务点的得3分； - 响应时间8小时以内到达现场，且在项目所在地有售后服务点的得1分。 注：提供证明材料及承诺书并加盖电子签章 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人或者经采购人委托直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

2. 评审标准

2.2 资格评审标准

2.2.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.3 符合性评审标准

2.3.1符合性检查标准：见评标办法前附表。

2.4 分值构成与评分标准

2.4.1 分值构成：见评标办法前附表；

2.4.2 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 符合性评审

3.1.1评标委员会依据本章规定的评审标准对投标文件进行符合性检查。有一项不符合评审标准的，作无效投标文件处理。

3.1.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，并以修正的价格进行评审。供应商不确认的，其投标无效。

3.2 比较和评价

3.2.1 评标委员会各成员按本章规定的量化因素和分值，独立对符合性评审合格的每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

3.2.2 各供应商得分取评标委员会各成员独立评分的平均值。分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量、服务或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 澄清和补正

3.3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和算术错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。在评标期间，请供应商保持在线。

3.3.2供应商的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。供应商没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为供应商拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒供应商。供应商自行查看，供应商因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

3.3.3 评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.4 凡超出招标文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.4 违法违规情形

3.4.1有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标，其投标无效：

（1）供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（2）供应商之间约定中标人；

（3）供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标，其投标无效：

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

（5）供应商之间为谋取中标或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动。

3.4.2 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.4.3 供应商有下列情形之一的，属于供应商弄虚作假的行为，其投标无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

3.5 评标结果

3.5.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.5.2 对于提供相同品牌产品且通过资格评审、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。如按上述办法认定后的合格供应商数量少于3家的，将予以废标。

3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告。

3.5.4采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例等相关规定，中标或者成交供应商放弃中标或者成交项目的，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，将依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

声明：当出现损害国家和采购人利益情况时，采购人、本公司有选择或拒绝任何供应商的权利，并对所采取的行为不主动说明原因。

第七章 投标文件内容及格式

- 一、基本目录

- （一）开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位： 元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

- （二）法定代表人授权书

靖江市人民医院：

本授权委托书声明：我           （姓名） 系              （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的            （姓名、职务或职称）为我公司本次项目的全权代表，并授权其全权代表我方办理本次投标、签约的相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权书的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

全权代表无权转让委托权。特此委托。

本授权书于      年      月      日签字生效，特此声明。

附法人代表身份证及被授权代表身份证扫描件

被授权代表姓名：               性 别：              年 龄：

单  位：                       部 门：              职 务：

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日 期：      年   月   日

- 二、资格证明文件

- （一）营业执照证明文件 扫描件（加盖供应商公章）

- （二）（投标人）关于资格的声明函

靖江市人民医院：

我公司（单位）参加本次的投标，做如下资格声明：

1、我公司（单位）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

2、我公司（单位）未被列入“信用中国”网站（）、中国政府采购网（)两渠道严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、我公司（单位）不具有违反政府采购法第二十二条的情形。

若有违背，我公司（单位）　　　　　　　　　　　　愿意承担因“提供虚假材料谋取中标的”的一切法律后果。

注：后附第2条查询记录文件。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章）：

日期：     年    月    日

- （三）（投标人）基本资格条件承诺书（格式）

（采购人名称）     ：

我单位自愿参与贵单位组织的项目政府采购活动，按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规、规章政策以及本项目采购文件要求，我单位具备供应商基本资格条件。现就有关事项郑重承诺如下：

1.我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

2.我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。

附相关证明材料（如有）

投标人名称（电子签章）：

法定代表人 （电子签章）：

日期：   年   月   日

- （四）声明函（若有）

- 4-1（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加                 （单位名称）的         （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.        （项目名称），属于        （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为         （企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.       （项目名称），属于         （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）为            （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 4-2、残疾人福利性单位声明函（若有）

本公司郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且单位参加　　　　　单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物/服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日　　期：

- 4-3、监狱和戒毒企业（监狱企业）声明函（若有）

本公司郑重声明，根据财政部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为符合条件的监狱和戒毒企业（监狱企业），且单位参加　　　　　单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱和戒毒企业（监狱企业）制造的货物（不包括使用非监狱和戒毒企业（监狱企业）注册商标的货物/服务）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日　　期：

三、符合证明文件

- （一）投标函

靖江市人民医院：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）        （项目编号为              ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、投标方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供服务的公司及其附属机构没有任何联系。

5、投标书自开标日起有效期为60日历日。

6. 货物或服务质量保证达到采购文件要求的标准及国家标准。

7、如我方中标，我方将按发包人规定的服务期内安排并提供服务。

8、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（电子签章）：

投标单位（电子签章）：

日        期：

- （二）资信及商务响应表

项目编号：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 招标范围 |  |  |  |
| 投标有效期 |  |  |  |
| 违约责任 |  |  |  |
| 招标文件规定的其他商务要求 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：

日期：

- （三）技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序 号 | 招标文件 所要求内容 | 投标文件应答内容 | 相关技术证明文件中的描述在投标文件中的具体页码 | 选择项 （正偏离、无偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效/回风 | / | / | / |
| 1.1 | 尘埃粒径≥5um.▲20≤η＜80 |  |  |  |
| 1.2 | 额定风量下的初阻力（Pa)≤50 |  |  |  |
| 1.3 | 过滤器内合结构采用龙骨架，滤材分布均匀 |  |  |  |
| 1.4 | 滤材采用化学纤维（俗称无纺布） |  |  |  |
| 1.5 | - 坚固美观，容尘量大，使用寿命长 |  |  |  |
| 1.6 | - 阻燃标准：F1. |  |  |  |
| 1.7 | 最大风量：≥额定风量的125% |  |  |  |
| 1.8 | 耐温，可冲洗重复使用 |  |  |  |
| 2 | 中效 | / | / | / |
| 2.1 | 尘埃粒径≥1um.▲20≤η＜70 |  |  |  |
| 2.2 | 额定风量下的初阻力（Pa)≤80 |  |  |  |
| 2.3 | - 优质合成化纤滤料 |  |  |  |
| 2.4 | 容尘虑：300g—450g/m2 |  |  |  |
| 2.5 | - 阻力低，阻燃标准：F1 |  |  |  |
| 2.6 | - 效率稳定，安全环保。 |  |  |  |
| 3 | 高效 | / | / | / |
| 3.1 | 尘埃粒径≥0.5um.▲99≤η＜99.99 |  |  |  |
| 3.2 | 额定风量下的初阻力（Pa)≤190 |  |  |  |
| 3.3 | - 热熔胶分割固定、聚氨酯密封胶密封超细玻璃纤维滤纸或品牌滤料、过滤器双面都用烤漆网保护、效率高、阻力低、过滤面积大。 |  |  |  |
| 3.4 | 材料符合GB8624燃烧性能分级标准A级 |  |  |  |
| 4 | 亚高效 | / | / | / |
| 4.1 | 尘埃粒径≥0.5um.▲95≤η＜99 |  |  |  |
| 4.2 | 额定风量下的初阻力（Pa)≤220 |  |  |  |
| 4.3 | - 超细玻璃纤维滤纸或聚丙烯滤纸为滤材，经密摺而成。密摺的滤纸由纸隔板或铝箔隔板做成的小插件间隔，保持流畅通道，用新型聚氨酯密封胶密封 |  |  |  |
| 4.4 | 材料符合GB8624燃烧性能分级标准A级。 |  |  |  |

注：1. 供应商必须把招标项目的全部技术参数内容事项列入此表。

注：1、供应商应根据响应服务的技术指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。说明列可填写“方案如何满足需求”或“解释投标方案与用户需求之间的偏差”。

2、对照招标文件技术规格、参数以及要求的顺序对应填写，逐条说明所提供服务是否做出了实质性响应，如有偏离和例外，则应按照招标文件中技术、商务条款偏离表格式填写清楚，并提供所偏离的具体参数以及要求。采购人只接受相同或者优于技术条款中所规定的技术要求以及标准。供应商若采用欺骗手段提报虚假资料和承诺的，一经发现，其投标无效，并按照相关法律法规进行处罚。

3、供应商在详细阐述服务的主要技术指标和性能说明时，应注意招标文件第十一章“项目需求以及技术要求”中的标准和文字说明，并无任何限制性。

4、如果采购人全部或者部分使用非中标人投标文件中的技术成果或者技术方案时，应书面征得其同意并给予一定的经济补偿后，方可使用。

5、供应商必须对所提供服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用供应商须全部承担。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：

日 期：

- （五）政府采购诚信承诺书

靖江市人民医院：

我公司（供应商名称）     已详细阅读了项目（项目编号：     ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项作出郑重承诺如下：

1、所提供的一切资料都是真实、准确、完整的；

2、不以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标；

3、不与其他供应商相互串通投标；

4、不向采购人或评标委员会行贿以牟取中标；

5、在领取招标文件并准时参加开标；

6、在以往的招标采购活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限；

7、未被地市级及以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的；

8、本单位一旦中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、投标方案等内容组织实施；

9、本单位一旦中标，将按规定及时与采购人签订合同；

10、本单位保证中标后不转包，若有分包须征得采购人同意；

11、本承诺书将成为本单位投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

本单位若有违反承诺内容的任一行为或者经评标委员会认定有串通投标嫌疑的，愿取消投标资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签名或电子签章）：

年   月   日

四、综合评审评分项

- 1、投标报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务分项名称 | 投标单价（元） | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  | 1年合计 |  |  |  |
|  | 2年合计 |  |  |  |

注：1、该表格中的“合计费用”必须与附件《开标一览表》中的“总价”一致，其他服务类别仅报出单价不作汇总。2、如以上表格填写不适用，可根据项目特点自行编写。

投标单位（电子签章）：

时间：   年   月  日

2、供应商同类项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 提交时间 | 委托单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 备注 | 附件材料按招标文件资审条件或评分标准提供、其他认为必需的证明材料。 |  |  |  |

投标单位（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

日 期：      年   月   日

3、投标人其他证明文件及材料（要求见招标文件第十二章《评标办法》）

- 4、投标标的物清单（若有）

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 | …… |  |

注：1、可对服务进行详细描述

2、本表可不按此表填写，由供应商另行制订填写。

投标单位（电子签章）：

法定代表人或被授权代表（电子签章或签字）：

日期：

- 5、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表（如有）

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业证书及方向 | 证书编号 | 本项目中拟任职 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章或签字）：

日  期：

- 项目实施方案（要求见招标文件第十二章《评标办法》）

- 供应商认为需提供的其他资料（如有）（要求见招标文件第十二章《评标办法》）