招　标　文　件

项目名称：全区数字政府综合应用能力建设（社会面视频接入与运维服务）

项目编号：JSZC-320117-JZCG-G2025-0010

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心溧水分中心

2025年6月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………13

- 采购需求……………………………………16

- 评标方法与评标标准………………………24

- 投标文件格式………………………………27

第一章  投标邀请

受南京市溧水区城市数字治理中心（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心溧水分中心（以下简称“交易中心”）就全区数字政府综合应用能力建设（社会面视频接入与运维服务）（项目名称）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320117-JZCG-G2025-0010

2.项目名称：全区数字政府综合应用能力建设（社会面视频接入与运维服务）

3.预算金额：三年共464.5万元

4.最高限价：本项目设定最高限价为450万元。

5.采购需求（简介）：当前，根据上级对社会治安防控治理工作相关要求，为进一步提升我区社会治安防控水平，需要扩大全区视频监控范围，提升AI智能监测能力，加强已接入视频运维管理，赋能社会治安管理。（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：1095天

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业

（二）本项目的特定资格要求：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月18日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市溧水区城市数字治理中心

地  址：南京市溧水区天生桥大道600号

联系人：李工

联系电话：025-57210286

2.交易中心

地　址：南京市溧水区天生桥大道600号

联系人：刘工

联系电话：025-57236203

第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表（如有）

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济或法律等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标情形

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件（本文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。

25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。

25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标情形

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

26.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.标的物的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》接收人及联系方式见招标文件第一章。

交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心溧水分中心政府采购部，地址：南京市溧水区天生桥大道600号市民之家四楼，联系电话：025-57236203。

由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加采购活动，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，投标供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  合同文本

- 以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

- 南京市政府采购合同（服务）

- 合同编号：

- 项目名称：                                       项目编号：

- 甲方：（买方）

- 乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心溧水分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 除招标文件接受分包并经甲方同意，乙方可按分包意向协议分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 初验合格后支付预付款，预付款支付比例：合同金额的30%；

8.1.2 一年服务结束后组织终验，经终验合格后，按照实际使用结算，支付至合同价款的60%；

8.1.3 第二年服务结束后，按照实际使用结算，支付至合同价款的90%；

8.1.4 第三年服务期结束后，若无质量问题和违约责任，一次性按实际使用结算并付清尾款。

8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项服务的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额

的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日     向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日     甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额    的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：

- 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为提升城市管理、环境保护、交通疏导、风险监测、应急处置等各领域的精细化治理水平，区数治中心在2020年6月启动区视频共享交换平台建设，2020年9月和2021年10月，分别实施社会面视频接入到区视频共享交换平台一期和二期项目，整合各单位、各行业的公共安全视频监控资源力量，促进监控设备互联互通和图像数据集成应用，共计接入4.6万路视频监控资源。

根据2025年国务院颁发的《公共安全视频图像信息系统管理条例》（中华人民共和国国务院第799 号令），县级以上地方人民政府应当加强对公共安全视频系统建设的统筹规划，充分利用现有资源，避免重复建设。

当前，根据上级对社会治安防控治理工作相关要求，为进一步提升我区社会治安防控水平，需要扩大全区视频监控范围、提升AI智能监测能力，赋能社会治安管理。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频运维服务 | 600 | 处/年 | / | 主要产品 | 其他系统集成实施服务 | 服务 | 三年服务 |
| 2 | 新增视频接入服务 | 220 | 处 | / |  | 其他系统集成实施服务 | 服务 |  |
| 3 | 视频接入链路服务 | 500 | 条/年 | / |  | 其他系统集成实施服务 | 服务 | 三年服务 |
| 4 | 铁塔高空视频服务 | 8 | 处/年 | / |  | 其他系统集成实施服务 | 服务 | 三年服务 |
| 5 | 安全接入网关 | 120 | 个 | 4000 |  | 其他系统集成实施服务 | 货物 |  |
| 6 | 视频共享交换平台扩容 | 1 | 项 | / | 主要产品 | 其他系统集成实施服务 | 服务 |  |
| 7 | 视频AI算力扩容 | 1 | 项 | / |  | 其他系统集成实施服务 | 服务 |  |

四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

1.视频运维服务

1.中标供应商需对接入区视频共享平台的600处视频提供三年运维服务，实时监控视频在线情况，对发现的问题及时处置，保证视频接入在线率100%，满足突发应急事件等各类调度需求。 2.运维服务期自项目通过初验后开始计算，每年结算一次。根据实际运维点位数（须实际在线）×单价×实际使用期，计算运维服务费。三年服务期内，且在初验后新增接入的点位，自交付使用之日起进入运维期，均按合同单价计算运维服务费用。 3.中标供应商需在三年运维期内明确指定一名项目经理，提供本地化运维服务，具体负责视频接入、调试及运维工作，并在投标文件中描述组织分工。若所派人员不称职，采购人可要求调换人员。 4.中标供应商须保障前端监控到视频共享平台的视频推流畅通，前端监控设备损坏则由产权单位自行维护，各主管部门及镇街须发挥监督作用。 5.运维服务其他要求： （1）中标供应商需对视频监控安装现场至少进行一次详细检查，检查内容包括：监控室机房环境、设备运行环境、所有监控设备的安装位置和运行情况、本地监控图像画面的切换和轮巡情况、软件使用情况、监控数据存储方式等。 （2）每日通过区视频共享交换平台全面巡检视频在线情况，及时发现离线点位。并且每月向采购人提交一份视频监控接入状态分析报告及维保记录。 （3）对于巡检过程中发现的离线点位，中标供应商应在24小时以内完成现场检查、分析离线原因，48小时内恢复视频在线。否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由中标供应商承担。 （以上要求投标人须在中标后提供书面承诺并加盖公章，供采购人核验）

2.新增视频接入服务

1、中标供应商需对各类新增接入视频的场所进行现场调研，调研采集要素包括但不限于：监控数量、监控画质、建设模式、网络情况、系统管理等。结合调研情况，选择合适的接入方案，将居民小区、学校、娱乐场所、商业综合体等220处点位的视频资源接入区视频共享交换平台，并提供接入点位规范命名、时钟同步服务，以及基于WGS84或CGCS2000标准坐标系的精准坐标参数。 2、新增接入点位数量清单 序号; 场景类型; 接入点位数量（处）. 1; 居民小区; 122. 2; 娱乐场所; 24. 3; 学校; 21. 4; 商业广场; 13. 5; 城镇燃气站; 6. 6; 农副产品市场; 5. 7; 文化旅游场馆; 4. 8; 金属公司; 3. 9; 其他; 22. 合计; 220. 3、新增视频接入费用是在视频接入完成后的一次性费用，根据实际接入点位数×单价，计算接入服务费。三年服务期内另有同类视频接入，均按合同单价计算服务费用。 4、各镇街对辖区内122处居民小区的新增视频接入纳入本次采购范围统一实施，中标供应商须参照本项目合同中新增接入点位单价分别与各镇街单独结算居民小区新增接入服务费用。 （以上要求投标人须在中标后提供书面承诺并加盖公章，供采购人核验）

3.视频接入链路服务

1、中标供应商须对接入区视频共享平台的500处视频接入提供三年链路服务。 2、链路服务计费周期自项目通过初验后开始计算，每年结算一次。根据实际租用链路数×单价×实际使用期，计算链路服务费。三年服务期内，且在初验后新增的链路，自交付使用之日起，均按合同单价计算链路服务费用。 3、光纤技术要求 光纤应为工作在波长为1310nm的二氧化硅系单模光纤即G652D型光纤。单模光纤特性应优于ITU-TG.652、ITU-TG.653的建议值并符合GB/T9771-2008、YD/T769-2010规定。 4.光纤的尺寸参数 4.1光缆所使用的单模光纤的尺寸参数应符合下表规定： 项目; 单位; 技术指标. 模场直径(1310nm); μm; （8.6～9.5）±0.6. 芯同心度误差; μm; ≤0.6. 包层直径; μm; 125±1. 包层不圆度; %; ≤ 1.0. 4.2光纤的传输特性和截止波长 用OTDR对光纤从任一端进行检测时，在1310nm波长，一根连续光纤长度上不应有超过0.1dB的不连续点，在1550nm波长，一根连续光纤长度上不应有超过 0.05dB的不连续点。同时，从光纤两端测得的衰减值之差不得超过0.05dB/km。 5、接入方式 5.1终端接入点至运营商汇聚机房采用EPON组网方式，运营商机房至政务机房采用裸光纤万兆接入，接入带宽≥10G，可采用端口聚合扩大接入带宽，确保端口峰值利用率≤75%。此链路费用由中标供应商承担。 5.2接入链路采用EPON方式，终端ONU采用室外型，保障散热和防雷，需具备≥1个1000M/100M自适应口。EPON业务端口与其他业务逻辑隔离，采用全透传二层交换模式。 5.3链路物理性能： （1）每个接入点与相应汇聚点之间的链路应为逻辑独立链路。 （2）线路误码率≤10E－7； （3）传输延时≤15ms； （4）年网络可用性要求≥99.99%； （5）丢包率＜1‰； （6）光链路分光率≥1:16； （7）接收光功率≥-20 dB； （8）具备千兆网络接口，上行带宽支持千兆。

4.铁塔高空视频服务

1.中标供应商须对8处点位提供三年铁塔高空视频租赁服务，点位清单如下： 序号; 点位名称; 经纬度; 设备类型. 1; 天生桥景区; 118.979408/31.643385; 可见光. 2; 无想山林场; 119.018701/31.610601; 可见光. 3; 东屏山口华; 119.1246609/31.6911375; 鹰眼. 4; 洪蓝傅家边; 119.0131679/31.5723269; 可见光. 5; 石湫镇南岗; 118.8943212/31.5367519; 可见光. 6; 中山水库; 119.0633349/31.6457090; 可见光. 7; 浦江学院; 118.9006579/31.6354462; 黑光. 8; 和凤镇骆山村; 118.9691716/31.4461241; 热成像. 2.铁塔可见光监控服务须满足以下技术参数： 800万45倍球机； 支持GB35114安全加密；最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.5，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @ (F1.5，AGC ON)；0 Lux with IR；宽动态: 支持；焦距: 7.1~320mm，45倍光学变倍；水平范围: 360°；垂直范围: -20°-90°(自动翻转)；水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设; 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设； 激光照射距离: ≥500m ；防补光过曝: 支持 ； 供电方式: AC24V ；电流及功耗: 62W max（其中加热8Wmax，红外灯12W max）； 20M VPN宽带； 采用本地存储，存储时长为3个月。 3、铁塔黑光监控服务须满足以下技术参数： 支持三种智能资源切换：Smart事件、道路监控、人脸抓拍； 采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像； 采用无光污染的混合补光技术，可有效提升整体监控效果； 最低照度: 低照度：彩色：0.0004Lux @ (F1.6，AGC ON), 黑白：0.0001Lux @ (F1.6，AGC ON), 0Lux with IR, 水平范围: 360°； 垂直范围: -20°-90°(自动翻转)； 水平速度: 水平键控速度：0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度：280°/s； 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度：250°/s； 主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560 × 1440); 60Hz: 30fps (2560 × 1440)； 红外照射距离: 250m； 20M VPN宽带； 采用本地存储，存储时长为3个月。 4、铁塔鹰眼监控服务须满足以下技术参数： 采用一体化设计，单产品即可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。 全景摄像机: 传感器类型: 1/1.8＂ Progressive Scan CMOS； 视场角: 水平270°，垂直85°； 分辨率及帧率: 主码流：50Hz: 25fps ( 8160×2400)；60Hz: 30fps ( 8160×2400)； 最低照度: 彩色：0.0005Lux @ (F1.2，AGC ON)；黑白：0.0001Lux @(F1.2，AGC ON) ；0 Lux with IR； 20M VPN宽带； 采用本地存储，存储时长为3个月。 5、铁塔热成像监控服务须满足以下技术参数： 热成像双光谱球机； 最大图像尺寸：≥384 ×288； 焦距（镜头）：25mm ； 温度异常报警功能，测温精度：±8℃或量程的±8% ℃ （取最大值）； 人员最远报警距离（以1.8米*0.5米为准）:≥250m ； 车辆最远报警距离（以4米*1.4米为准）:≥750m； 可见光镜头：6-240mm ； 可见光最大分辨率：2688×1520； 水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～+90°°,无监视盲区 ； 红外照射距离：≥150米 ； 帧率：50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)（可见光） ； 50Hz:25fps(384×288)(热成像) ； 20M VPN宽带； 采用本地存储，存储时长为3个月。

5.安全接入网关

1.防火墙吞吐性能≥300Mbps，VPN加密性能≥80Mbps，内存大小≥512M；桌面型设备；单电源；接口≥5千兆电口。 2.部署模式支持网关、单臂部署模式。 3.具备管理人员0接触部署组网上线功能，设备首次通电联网后，无需借助邮件、U盘等设备，即可自动完成VPN组网上线。具备接入集中管理平台实现集中管理的功能，且提供接入授权。 4.具备联动radius身份认证服务器的功能，实现统一身份认证。 5.具备基于状态监测技术的防火墙功能，可基于服务、源IP、目的IP、时间自定义防火墙规则，可防范来自外网、内网的DOS攻击。 6.具备实时监控VPN隧道状态信息功能，包括连接状态、对端设备名称、对端设备IP、流速、丢包、时延、抖动等。 7.按带宽比例负载选路，支持根据百分比或数值设置通道带宽，并支持设置各通道的优先级。 8.提供设备原厂售后服务。 9.本次采购120个安全接入网关，中标供应商须参照本项目合同中安全接入网关单价，分别与各镇街单独结算用于居民小区新增接入的设备费用。 （以上要求投标人须在中标后提供书面承诺并加盖公章，给采购人核验）

6.视频共享平台扩容

- 中标供应商须在原有区视频共享交换平台基础上升级扩容，提供1套国产化平台升级基础包，并具有以下功能： 兼容采购人原有区视频共享交换平台； 具备视频接入、转码、流媒体转发服务能力； 提供本级设备与通道接入能力，支持通过网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议等协议接入视频设备、智能设备、报警设备等类型设备的接入管理； 平台软件支持记录视频监控资源的查询、实时预览、录像回放、录像下载、云台控制等功能。 - 中标供应商须在原有平台5万路授权基础上再扩容3万路视频设备与通道接入能力。业务迁移期间，平台需提供过渡授权，中标供应商不得以授权不足为由，拒绝响应采购人要求。业务迁移后，原平台应保留必要的过渡授权，直至废止。 - 中标供应商须提供20套国产化客户端部署及相关授权，兼容主流的国产化操作系统。 - 供应商须提供4套国产化中间件，为4台国产化服务器提供基础服务链接，具体要求如下： 服务：包含3年标准服务，含远程、电话、邮件等非现场技术服务； JavaEE新规范特性：应用服务器TongWeb v7支持JavaEE 7和JavaEE 8规范； Web容器：向下兼容应用服务器TongWeb的Web容器支持JSP和Servlet，支持JSP标签和JSTL； EJB容器：支持EJB3.2和依赖注入； 事务服务：支持最新的Java事务服务API（JTA1.2）； JavaEE连接器：支持在Java EE CA容器中运行第三方的适配器； 负载均衡：支持集群和负载均衡； JDBC数据源：数据库连接池可自动检查和关闭应用遗忘的资源； 安全服务：支持JAAS方式的认证和授权，支持界面登录提供验证码，超过次数锁定账号，支持国密算法，防SDos攻击等； 对开源框架具有广泛的兼容性； 安全管理：提供JAAS、SSL、安全管理器（Security Manager)等关键安全功能，并提供过滤访问IP、预防Slow HTTP DoS 攻击、禁用不安全HTTP方法、防止网页嵌套等安全设置。 5.中标供应商在本次采购中用于视频共享平台扩容提供的上述设备，须适配主流的国产化服务器、操作系统及数据库。（投标人须在中标后提供书面承诺并加盖公章，给采购人核验） 6.本次采购三层交换机1台，配置如下： 交换容量≥758Gbps/7.58Tbps，包转发率≥162Mpps/222Mpps； 24个10/100/1000Mbps自适应电口，固化4个SFP+万兆光口； 支持双电源(1+1冗余电源)，出厂自带一块70W AC电源，支持IRF2(第二代智能弹性架构)，绿色节能； 支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能； 配置3个万兆光模块。

7.视频AI算力扩容

1、本次视频AI算力扩容是在原有视频AI分析系统基础上进行扩容，复用采购人已有服务器、GPU加速卡等硬件资源，通过容器化改造实现新旧设备与软件统一纳管。 2、本次扩容设备应兼容主流操作系统及中间件，支持GB/T28181、RTSP/ONVIF等视频流协议。 3、平台支持通过GB/T 28181、SDK、RTSP、ONVIF等协议接入主流高清网络摄像机及其它视频图像资源采集设备获取视频流。支持主流视频编码格式，支持H.264、H.265等主流视频编码格式。本次部署扩容按照GB/T28181标准对接区视频共享平台。 4、本次扩容内容包括视频流场景解析能力100路，支持包括但不限于乱设摊设点识别、车辆违停、绿地脏乱/践踏草坪、城区河道不洁、打架斗殴检测、秸秆焚烧、人员涉水告警、电动车违规进电梯、重点人员布控等场景识别分析。 5、本次扩容后整体平台架构保持不变，使用原有视频接入能力，纳入综合管控统一管理，原有综合管控服务能够实现对新扩容能力的运行监控、运维管理、场景算法仓管理等（投标人须在中标后提供承诺函并加盖投标人公章，供采购人核验） 6、系统基于视频对河岸、湖边、江边等禁捕水域有人使用钓竿捕捞鱼类或长时间逗留的行为进行监测，支持设置ROI检测区域及预警触发规则，若达到预警条件，系统自动预警，生成预警事件，记录告警图片、叠框标记目标位置，并储存相应事件信息的功能。（供应商须在中标后提供具有CNAS 或 CMA 标识的检测报告并加盖投标人公章，供采购人核验） 7、系统基于视频对发生浓烟和明火的不安全现象进行监测，支持设置 ROI检测区域及预警触发规则，若达到预警条件，系统自动预警，生成预警事件，记录告警图片、叠框标记目标位置，并储存相应事件信息的功能。（供应商须在中标后提供具有CNAS 或 CMA 标识的检测报告并加盖投标人公章，供采购人核验） 8、本次扩容国产服务器1台，配置如下： CPU：2颗，单颗≥32核 2.6GHz 算力卡：国产化解析卡 *4 内存：≥256G 阵列卡：支持RAID0,1,10,5,50,6,60,≥2GB缓存 系统盘：SATA SSD 240GB*2 数据盘：SATA SSD 960GB*2 网络：万兆双光口 *1，带外管理，独立千兆RJ45端口 电源：900W电源（1+1冗余）*2

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）人员要求

- 本项目实行项目经理负责制，供应商投标时明确项目负责人和联系方式。

- 供应商应保证能根据项目建设的实际需要，在建设阶段安排足够的工程师开展工作，需提交维护体系各相关人员名单及联系方式。

（2）质保服务

供应商须承诺为本项目采购清单中第4、5、6、7项的软件系统及硬件设备提供三年免费质保。质保期内服务要求如下：

①　确保本项目中软件系统及硬件设备稳定运行，年故障时间不超过24小时，每月不超过2小时。

②　本项目所有软件系统及硬件设备发生任何非人为故障，由供应商负责系统恢复。故障报修的响应时间为即时。

③　对采购人提出的合理服务要求，供应商必须即时进行电话、邮件及远程网络支持。

④　每月检测软件系统及硬件设备运行状况，处理故障隐患，确保各部分设备各项功能良好，正常稳定运行。

⑤　服务方式可为：提供技术咨询、服务请求受理、任务分派、意见受理客户；现场服务为远程未能解决的问题提供技术支持、现场维护服务；远程服务提供远程技术指导服务；由此产生的一切费用均由供应商承担。

供应商须在中标后提供承诺加盖投标人公章，供采购人核验。

（3）考核要求

采购人每月对已接入视频至少进行一次终端设备在线率检查，月度考核检查时间随机，对于离线场所视频，要求中标供应商在24小时以内完成现场检查、分析离线原因，48小时内恢复视频整体在线。若无法按时恢复在线，则不计入当月有效运维点位，按照中标后的运维单价扣除相应运维费用。

每年进行一次运维服务综合考核，按照月度考核结果，下发考核结果提醒，并将视频整体在线率作为是否续签服务合同的依据（若某处场所前端监控设备全部损坏，则该处在年度考核时不计入需运维的点位总数）。年度综合考核情况内容主要反映一年内中标供应商的运维服务质效，以及软件平台、硬件设备的日常保障情况。

（4）产权归属

本项目采购清单中第6、7项的软件系统及硬件设备产权归采购人所有，第5项的安全接入网关的产权归实际付款人所有，第1-4项的视频运维、新增视频接入、视频接入链路、铁塔高空视频等服务中所用的设备归乙方所有。形成的技术成果归甲乙双方共同拥有。

（5）服务周期

本项目服务有效期三年，服务期从新增视频基本接入完成并初验合格后开始计算。

服务合同一年一签。如需要运维的视频接入在线率低于90%，或者中标供应商不能满足采购人技术和服务要求，采购人有权终止采购。

新增视频接入、安全接入网关、视频共享交换平台扩容、视频AI算力扩容等4项属一次性产生费用；视频运维服务、视频接入链路服务、铁塔高空视频服务等3项应在每年服务期结束后，根据采购人月度检查和年度考核结果，按实际使用数量和时间结算费用。

（6）保密要求

供应商中标后,与采购人签订保密协议,承诺对采购人数据、文档、图片等资料保密，如供应商泄露采购人资料，采购人根据国家保密法规定，依法追究供应商法律责任。

项目结束时，所有文档（包括文字资料和电子文件）全部提交给采购人，供应商不得在其他场合、项目中使用。所有产出的文档，供应商需在项目终验时向采购人提交纸质文档两套、电子文档一套。

（7）免责说明

本项目为服务采购项目，除指定采购的硬件设备外，中标供应商为保障项目设施所提供线路、器材、产品、设备等产权均为中标供应商所有，由此产生的施工安全、线路安全、人身伤害、资产纠纷、软件使用权费及其他相关费用均由中标供应商承担，与采购人无关。

3.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

具体款项到账时间以财政统一资金安排为准，用于居民小区接入的费用由各镇街分别承担。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：供应商应在签订合同之日起70天内基本完成新增视频接入（含居民小区），并完成所有软件系统及硬件设备的安装、部署、对接、调试，投入试运行，具备初验条件。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.1-2.4项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、小微企业价格扣除

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

备注：

（1）本项目如专门面向中小企业采购，则不执行价格扣除政策，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

（2）本项目如允许联合体参加投标或允许分包履行合同，大中型企业与小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）组成联合体，或者向一家或多家小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）分包，联合体协议或者分包意向协议中约定小微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的合同份额占合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业报价4%/6%的扣除（500万元（含）以上的项目为4%，500万元以内的项目为6%），用扣除后的价格参与评审。

（3）联合体各方均为小型、微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）的，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终报价最低的为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/最终报价)×30 | 30 | 价格分 |
| 2技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品功能、 性能、配置 要求 | 各项服务和设备参数全部满足招标文件采购需求的技术和商务要求的，得满分13分；打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标；其他有一项负偏离扣1分，扣完为止。严重负偏离影响服务提供的经半数以上评委认定，本项得零分。 | 13 | 客观分 |
| 2.2 | 浓缩播放功能 | 投标人提供带有CNAS 或 CMA标识的检测报告，相关检测报告中必须包含以下描述，否则不得分： 支持打开浓缩播放功能时，在回放时间段部分可以筛选回放时间段、可以选择该点位关联的事件，选择结束后对选择时间段内选定的算法进行浓缩播放，产生事件的进度条会默认正常速度播放，未产生事件的进度条会默认16倍速快速播放。 | 3 | 客观分 |
| 2.3 | 智能搜索功能 | 投标人提供带有CNAS 或 CMA标识的检测报告，相关检测报告中必须包含以下描述，否则不得分： 支持在运管中开启是否启用智能搜索，该功能默认关闭，默认关闭的时候无法做nlp分词进行后面的搜索流程；支持运管中开启智能搜索，开启后，在首页的搜索框中输入一句话，通过自然语言处理（NLP）进行自动分词，根据分词结果去组合去搜索点位。 | 3 | 客观分 |
| 2.4 | 需求分析 | 供应商须按招标文件对本项目进行需求分析，结合采购人实际情况，对区视频共享平台和AI分析平台使用现状、已接入视频的运维需求、本次新增视频接入需求等做针对性分析。内容和要素全面完整的得6分，较为完整的得4分，基本完整的得2分，其它不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 接入方案 | 供应商须按招标文件对本项目中的新增视频接入（含链路服务）提出技术路线和实施方案，包括但不限于现状分析、工作方法、技术路线、施工组织、工作节点等的描述和说明，由评委综合评审：方法科学合理、路线清晰、思路明确、节点合理、操作性强、符合项目实际的得6分，较为完整详细的得4分，基本完整合理的得2分，没有不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 扩容方案 | 供应商须按招标文件详细阐述在采购人原有视频共享平台和AI分析平台基础上的升级、扩容方案，并充分考虑国产化改造，由评委综合评审：方案科学合理、路线清晰、思路明确、节点合理、操作性强、符合项目实际的得6分，较为完整详细的得4分，基本完整合理的得2分，没有不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 运维方案 | 供应商须按招标文件对本项目中的视频运维服务提出具体服务方案，包括但不限于服务体系、管理制度、考核办法、力量保障、运维工具、日常巡检、故障恢复、突发事件应急预案等描述和说明。由评委综合评审：根据运维服务方案的详细、完整、清晰、可操作程度高的得6分，方案较为完整详细的得4分，基本完整合理的得2分，没有不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.3 | 项目负责人 | 本项目拟投入的项目负责人具有信息系统管理工程师证书的得2分，同时具备其他工程师及以上技术职称的得2分。本项最高得4分（提供证书复印件并加盖公章，提供证书扫描件及2025年3月-5月投标人为其缴纳的社保证明）。 | 4 | 客观分 |
| 3.4 | 项目团队 | 项目团队人员（项目负责人除外）具有中级及以上技术职称的，每投入1人得1分，本项最高得4分。（提供证书复印件并加盖公章，一人多证不可兼得，提供证书扫描件及2025年3月-5月投标人为其缴纳的社保证明）。 | 4 | 客观分 |
| 4业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 供应商业绩 | 2022年6月1日以来，投标人具有类似智能化采购项目业绩，每提供一个业绩得3分，满分9分。（提供合同复印件并加盖公章，日期以合同签订时间为准）。 | 9 | 客观分 |
| 5履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 售后服务机构 | 投标人在项目所在地区(南京市范围内)设有售后服务机构，且承诺2小时内赶到现场解决问题的得4分；（提供公司营业执照和承诺书） 或者承诺中标后在项目所在地区(南京市范围内)设立售后服务机构，且承诺2小时内赶到现场解决问题的得4分。（提供相关承诺书） 其余不得分。 | 4 | 客观分 |
| 5.2 | 运维保障能力 | 在项目所在区域具备足够实施和运维保障能力的人员，供应商具有足够的维护人员，其中特种作业人员达2人以上（含2人）的，得3分；其余不得分。（提供相关证书复印件加盖公章，且提供2025年3月-5月投标人为其缴纳的社保证明材料） | 3 | 客观分 |
| 5.3 | 信用等级 | 信用等级满分为3分，其中AAA级及以上3分，AA级2分，A级1分，其余不得分。（需提供有效期内的信用报告概述页）。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

一、供应商信用承诺函

- 供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心溧水分中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

- 法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、投标函

- 投标函

致：南京市公共资源交易中心溧水分中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

- 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

六、投标分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章-项目清单”中的名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。“项目清单”中分项仅为一项的，此表无需提供。

4.行数不够，可自行添加。

5.“第四章-项目清单”

七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。项目清单中列示的所有服务，投标人须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（供应商名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各供应商所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               分包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。