无锡市政府采购项目

公   开

招  标  文  件

（全流程电子化）

政府采购编号：JSZC-320211-TJXY-G2025-0002

采购项目名称：吴大成浜、蒋巷浜等10条河生态修复养护项目

采购人：无锡市滨湖区河埒街道办事处

采购代理机构：无锡天给晓予工程技术咨询有限公司

二○二五年八月

目录

第一部分    投标邀请

第二部分    投标供应商须知

第三部分    采购需求

第四部分    合同书

第五部分    附件

第一部分. 投标邀请

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：吴大成浜、蒋巷浜等10条河生态修复养护项目 政府采购编号：JSZC-320211-TJXY-G2025-0002 采购方式：公开招标 |
| 2 | 采购人：无锡市滨湖区河埒街道办事处 联系地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路38号 采购代理机构：无锡天给晓予工程技术咨询有限公司 采购机构地址：无锡市滨湖区梁清路88号3号楼503室 |
| 3 | 采购项目概况、要求： - 项目概况：拟对河埒街道辖区内吴大成浜、蒋巷浜、钱家桥浜、唐巷浜、庙东浜、北庄河、老乌浜、河埒浜、东新河、大成浜等10条河道现有水生态实施养护修复及突发性污染应急处置等，包含河道实施水面、岸脚、岸坡垃圾清理，设备养护、水质维护、河道日常巡查等工作，并使水体水质维持在地表Ⅲ类水标准。 2、服务期：一年，具体日期以合同签订日期为准。 3、服务地点：无锡市滨湖区河埒街道。 4、质量要求：满足国家相关法律法规及国家标准、行业标准、地方标准，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类标准及采购人的要求。 5、本项目采购预算价：2478319.91 元。 6、本项目最高限价：1978533.00元。投标报价高于最高限价的作为无效投标处理。 7、标段划分：本项目共1个标段。 8、本项目是否专门面向中小企业采购：是。 9、本项目标的所属行业：其他未列明行业。（根据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业）。 |
| 4 | 投标供应商资格要求： 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：供应商为中小企业/小微企业/监狱企业/残疾人福利性单位。 3、本项目的特定资格要求： （1）投标供应商授权委托人和项目负责人须为投标供应商企（事）业单位正式员工； （2）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（有上述处罚记录但处罚期已届满的，视为无记录，以代理机构评标当日查询结果为准）。 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 招标文件获取信息： 1、招标文件获取时间：自本公告发布之日起五个工作日内。 2、获取招标文件地点：“无锡政府采购网--江苏省政府采购（苏采云）平台”（http://jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）。 3、获取招标文件的方式：本项目采用网上注册登记方式，网上注册登记成功后在系统内免费下载。 供应商应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。 |
| 6 | 投标供应商要求澄清招标文件的截止时间：2025年8月13日10:00时前，以书面形式和电子邮件形式发送给采购代理机构。 采购人对招标文件澄清、修改的时间：提交投标文件截止时间前15天，以发布更正公告为准。 |
| 7 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 投标有效期：投标截止之日起90天 |
| 9 | 1、网上投标截止时间：2025年8月29日14:00，投标截止时间后的投标文件恕不接受。 2、网上投标解密时间：2025年8月29日14:00，解密时限：开启解密后30分钟。 3、投标文件提交地点：江苏省政府采购（苏采云）平台投标，线上不见面开标。 特别提醒： 本项目进行线上不见面采购活动，供应商准备好制作标书的笔记本电脑、CA锁（政务CA），在规定时间内登录苏采云网上开标大厅，等待开标流程进入“解锁环境”，点击“点击立即解密”进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续多次报价、答疑澄清等提示。具体操作流程详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 |
| 10 | 评审时间：2025年8月29日开标结束后 评审地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 11 | 确定中标单位时间：2025年8月29日评标结束 确定中标单位地点：无锡市滨湖区公共资源交易中心三楼评标室（无锡市滨湖区隐秀路152号） |
| 12 | 本次采购采用江苏省政府采购（苏采云）平台进行招标投标活动，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化。 本项目为线上不见面采购，投标供应商无需到开标现场及递交纸质文件。中标供应商在收到中标通知书后与采购人签订合同前，必须提供与系统中电子投标文件一致的纸质投标文件正本一份，副本二份。 |
| 13 | 有关本次采购活动程序方面的问题，可来人、来函或电话联系。 采购人：无锡市滨湖区河埒街道办事处 联系地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路38号 联系人：成国梁 联系电话：0510-85876725 采购代理机构：无锡天给晓予工程技术咨询有限公司 联系地址：无锡市滨湖区梁清路88号3号楼503室 联系人：季新玥 联系电话：0510-88350656、13961876663 电子邮件地址：wxtjxy@yeah.net 邮政编码：214000 |
| 14 | 1.潜在投标供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的网络地址和方法 （1）供应商访问江苏省政府采购（苏采云）平台的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件--将采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （2）访问“无锡政府采购网”点击“江苏省政府采购（苏采云平台）”——“用户注册”按钮，进行账号注册并填写申请信息，也可以直接通过苏采云（http://jszfcg.jsczt.cn/)进入注册界面。 （3）投标供应商应及时办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书与电子签章，政府采购交易系统原CA须更换为江苏省电子政务证书认证中心CA，以确保全流程电子化政府采购活动的顺利进行。领取CA和办理电子签章详见“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”（http://jsxcmm.com/help/help.html） （4）CA驱动下载：在“江苏省政府采购（苏采云）平台”账号登录页面，点击“驱动下载”链接中的“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”可以直接下载驱动安装包，安装包中附有驱动安装手册。 （5）采购文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。 （6）政府采购客户端工具及“苏采云”系统供应商操作手册可访问江苏政府采购网--办事指南--“资料下载”进行下载《“苏采云”系统供应商操作手册及政府采购客户端工具》或可至无锡政府采购网--下载专区--“苏采云”栏目下载《“苏采云”系统供应商操作手册》。 （7）采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。 （8）苏采云系统应使用谷歌浏览器参与不见面开标。 2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的信息。 |

第二部分. 供应商须知

- （一）遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

- （二）招标文件：

1.招标文件包括文件目录所列全部内容，投标供应商应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。

2.投标供应商登录江苏省政府采购（苏采云）平台（http://jszfcg.jsczt.cn/)在线申请获取招标文件及有关资料，按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。

3.投标供应商一旦参加本项目投标，即表明承诺接受了本招标文件中所有条件和规定。

4.招标文件仅作为本次采购招标使用。

- （三）招标文件的解释：

1.投标供应商如有需要对招标文件要求澄清的问题，请以书面提出，并按“投标邀请”规定的时间将书面及电子邮件（两种形式均须发送）至无锡天给晓予工程技术咨询有限公司，联系方式详见投标邀请。

2.采购人、无锡天给晓予工程技术咨询有限公司将按“投标邀请”规定的时间对供应商针对招标文件书面提出的要求澄清的问题进行答疑。

3.本文件的最终解释权归采购人。

- （四）招标文件的补充或修正：

1．采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改将在中国政府采购网、江苏政府采购网上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，在中国政府采购网、江苏政府采购网上发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.投标供应商应于投标截止之日前以书面形式和电子邮件形式回函无锡天给晓予工程技术咨询有限公司，逾期不回视同收到此公告。因供应商未及时全面地关注更正公告导致其提交的响应材料不符合采购人要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标供应商自行承担。

- （五）投标文件的组成（相应内容上传至投标客户端）：

投标文件由证明文件、投标函、报价部分、技术文件部分四部分组成。

1.资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①具有独立承担民事责任的能力：【具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件原件扫描件并加盖投标人公章或电子公章上传投标系统】；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023或2024年度的审计报告扫描件并加盖投标人公章或电子公章上传投标系统】；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：【承诺书（格式见附件），加盖投标人公章或电子公章上传投标系统】；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：【提供：①投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖投标人公章或电子公章；②投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖投标人公章或电子公章上传投标系统】；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：【关于资格的声明函（格式见附件），加盖投标人公章或电子公章上传投标系统】。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（声明函格式见附件）（提供原件扫描件加盖投标人公章或电子公章上传投标系统）。

（3）特定的资格条件

①投标供应商授权委托人和项目负责人应为投标供应商企业在职员工：【提供：①投标供应商法定代表人授权委托书和法定代表人授权代表身份证（身份证应为正、反面）扫描件（法定代表人亲自参与的除外，格式见附件）；②投标供应商法定代表人身份证（身份证应为正、反面）扫描件并加盖投标人公章或电子公章上传投标系统；③授权委托人和项目负责人提供由社保机构出具的供应商为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明扫描件并加盖投标人公章或电子公章上传投标系统（社保证明需带有县（区）级及以上社保部门公章或电子公章或带二维码验证的扫描件，授权委托人和项目负责人为法人则无需提供）】；

②未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单【以代理机构评标当日查询结果为准】（提供相关网页截图加盖投标人公章或电子公章上传投标系统）。

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.1补充证明文件：

（1）公司情况说明：公司简介和经营情况说明；（格式见附件）

（2）拟派项目负责人简历表；（格式见附件）

（3）人员配备表；（格式见附件）

（4）投标偏离表；（格式见附件）

（5）其他。（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

2.投标函部分：

（1）投标函；（格式见附件）

3.报价部分（格式见附件）：

（1）开标一览表；

（2）明细报价表。

4.技术文件部分

（1）项目水体现状、目标及存在问题分析

（2）项目维护方案及技术分析

（3）项目日常维护质量保证体系及措施

（4）应急措施方案

（5）养护服务工作进度安排及措施

- （六）报价要求：

1.投标供应商的投标报价应是投标供应商在投标文件中提出的各项支付金额的总和，也应是完成投标文件所列采购需求的全部费用。

2.投标报价应包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润并考虑风险因素、税费、政策性文件规定的各项规费等全部费用。

3.本项目合同价格形式：总价合同。

4.一项投标内容只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性地投标报价。

5.投标供应商报价一律以人民币为投标结算货币，结算单位为“元”。

6.经评标委员会认定投标供应商的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，要求其在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提供书面说明或电子形式说明，并提交相关证明材料。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会当将其作为无效标书处理。

（七）投标文件的编制要求：

1．所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号除外）。

2．投标文件由投标供应商按给定格式如实填写（编写），须有法人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。

3．如无特别说明，投标供应商报价一律以人民币为报价结算货币，结算单位为“元”。

4．投标文件格式部分，应由投标供应商按给定格式提供，不得更改。

5．投标费用自理。

6．投标供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA数字证书登录江苏省政府采购（苏采云）平台获取招标文件，并在投标截止时间之前上传投标文件。

7．投标供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用投标，后果自负。

8．投标供应商按招标文件规定的网上解密时间进行解密，如未按时解密后果自负。

9．投标供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

10．投标供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（八）无效投标文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其投标文件无效：

1．电子投标文件未按规定时间上传的，纸质投标文件（如有）未按规定的期限、地点送达的；

2．电子投标文件未按招标文件要求签章的；

3．投标供应商未按招标文件要求解密电子投标文件的；

4．不具备招标文件中规定的资格要求的；

5．报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价或最高单项限价的；

6．投标供应商的法定代表人授权代表无法定代表人授权委托书的；

7．投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8．投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容的；

9．恶意串通其他投标供应商，故意哄抬价格或压价的；

10．提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

11．不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

12．不同投标供应商投标文件中的项目相关人员出现同一人的；

13．不同投标供应商聘请同一人为其投标提供技术或经济咨询服务的；

14．不同投标供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

15．不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

16．投标文件商务标中同一方案有选择性报价且未声明以哪一个为准的；

17．投标文件报价出现前后不一致，投标供应商拒不确认修正后的报价的；

18．评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未能在合理的时间内（自江苏省政府采购（苏采云）平台通知之时起一小时内）提交书面说明或电子形式说明以证明其报价合理性的；

19．未通过初步资格性审查、投标文件资格性检查、投标文件符合性检查的；

20．列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

21．不同投标供应商的投标文件存在明显的相似性或一致性，特征显示由同一单位或同一个人编制的；

22．不同投标供应商投标文件内容存在非正常一致、项目组成员或者联系人员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的；

23．不同投标供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险的；

24．同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

25．不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

26．投标文件内容不全或不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

27．不同投标供应商的投标文件由同一台电脑编制或者同一把数字证书加密锁加密或者同一台附属设备打印的；

28.不同投标供应商的投标文件上传使用的MAC地址和IP地址一致的，其投标无效；

29.电子投标文件与招标文件要求格式不一致而无法导入计算机评标系统；

30.启用投标文件电子文本的项目，投标供应商因自身原因造成投标文件电子文本无法导入应急开评标系统的。

- （九）开标、评标：

1．所有投标单位在招标文件规定的时间内解密各自投标文件。

2．解密时，供应商须自行准备设备（包括但不限于笔记本电脑、无线网络）登录“江苏省政府采购（苏采云）平台”，按招标文件规定时间解密后，在评审过程中保持在线，等待评标委员会的询问，并等待评审结果，中途不得离开。如未按要求应答，由此所产生的损失及风险由供应商自行承担。

3．投标截止时间后参加投标的供应商或解密投标文件的供应商不足三家的，不开标；开标后，所有投标供应商可在线上开标大厅中看到所有投标供应商的投标报价。

4．投标文件的审查

（1)投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

⑤同时出现两种以上不一致的，按照上述①-④款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面澄清、说明或者补正，并加盖供应商公章或电子公章，或者有法定代表人或其授权的代表签字作为确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（2）电子投标文件与纸质投标文件（如有）不符的，以电子投标文件为准。

（3）投标供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

5．评标程序

评标工作由代理人员负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。

（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

A．资格性检查。采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明文件等进行审查；投标截止日当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商主体信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构通过相关渠道查询的供应商主体信用记录，与项目其他采购资料一并保存。

B．符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价是固定唯一价，且没有超过本项目预算金额或最高限价。且未出现异常低价投标。 |
| 2 | 报价修正 | 如出现投标报价错误的，按照处理原则修正后的报价,投标供应商须按规定进行在线确认。 |
| 3 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标供应商的投标总报价或者分项报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价的，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（1小时内）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理；投标供应商的投标总报价或者分项报价为0元的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 特别说明：以上报价符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会在投标报价评审阶段进行审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |
| （二）商务、技术要求 |  |  |
| 1 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求（90天）。 |
| 2 | 投标文件的签署和盖章 | 投标文件符合招标文件的签署和签章要求。 |
| 3 | 投标文件内容 | 投标文件内容完整，无重大错漏，并已按招标文件要求签字、签章。 |
| 4 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 5 | 无效情形 | 投标文件中未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 6 | 服务方案 | 投标供应商提供的服务方案固定。 |
| 特别说明：以上符合性审查无需投标供应商另外提供资料上传，由评标委员会依据上述符合性审查的相应要求，对投标文件的有效性、完整性和具体响应情况进行整体性审查，以确定是否满足符合性审查的要求。 |  |  |

出现异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

A.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

a.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

b.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

c.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

B.启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标合理的时间（一小时）内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

特别提醒：符合性审查不合格的投标供应商的投标文件不进入后续评审。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过江苏省政府采购（苏采云）平台发起询标，要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当通过江苏省政府采购（苏采云）平台，由其授权的代表应答并加盖公章或电子公章，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（3）比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

6．评标标准：

投标供应商通过资格性与符合性审查的，方可进入比较与评价程序。

比较与评价采用综合评分法（计分均保留2位小数）。

评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标供应商的分值；评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

具体评分标准如下：

（一）评分项目及分值（总分100分）

1、投标报价                               25分

2、供应商评价                             20分

3、技术方案                               55分

（二)各项目评分标准

1、投标报价（25分）

满足招标文件要求且最后报价最低的投标供应商的价格为招标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×价格权值×100

2、供应商评价（20分）

1）类似业绩（6分）

投标供应商提供自2022年01月01日以来承担过类似项目的（日期以合同签订日期为准），有一个得3分，本项最高得6分；【提供合同原件扫描件盖公章或电子公章并上传至电子投标文件，不提供或未按要求提供的不得分】

2）体系认证（3分）

投标供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每一项得1分，最高得3分（提供证书原件扫描件盖公章或电子公章并上传至系统中（证书具有二维码的须保证二维码查询状态正常或提供查询网址及查询结果），不提供不得分）

3）人员配备（5分）

①拟派项目负责人（3分）：投标供应商拟派项目负责人具备环境保护或环保工程类相关专业中级（含）以上职称的得3分，本项最高得3分。（提供职称证书原件及社保部门出具的连续近3个月（不含投标当月）报价企业为其缴纳的社会保险证明的扫描件盖公章或电子公章并上传至响应文件中，如职称证书不显示专业，则提供毕业证书或专业技术职称评审表等证明材料的扫描件盖公章或电子公章并上传至响应文件中；如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至招标文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明的扫描件盖公章或电子公章并上传至响应文件中，不提供或未按要求提供的不得分）

②技术负责人（2分）：投标供应商拟派项目技术负责人具备环境保护或环保工程类相关专业高级（含）以上职称的得2分，本项最高得2分。（提供职称证书原件及社保部门出具的连续近3个月（不含投标当月）报价企业为其缴纳的社会保险证明的扫描件盖公章或电子公章并上传至响应文件中，如职称证书不显示专业，则提供毕业证书或专业技术职称评审表等证明材料的扫描件盖公章或电子公章并上传至响应文件中；如投标供应商成立时间迟于要求开始的时间，则提供成立时间至招标文件中社保要求的截止时间内的社保缴费证明的扫描件盖公章或电子公章并上传至响应文件中，不提供或未按要求提供的不得分）

4）设备配备（4分）

投标供应商具有多参数水质监测仪（监测指标包括化学需氧量、氨氮、总磷、溶解氧、高锰酸盐指数等）的，有一台得2分，具有流速检测仪的，有一台得2分，本项最高得4分。（自有设备提供设备图片、购置发票原件的扫描件盖公章或电子公章并上传至响应文件中；租赁设备提供设备图片、租赁协议、购置发票原件的扫描件盖公章或电子公章并上传至响应文件中，不提供或未按要求提供的不得分）

5）本地化服务（2分）

投标供应商需具有为本项目提供服务的场所，在无锡市（江阴、宜兴除外）范围内具备固定工作场所，自有房产的提供房产证书、租赁用房提供租赁合同、如投标时不具备的，可提供租赁房屋承诺书（租赁期满足服务期要求，格式自拟），承诺中标后按要求设立相应的固定工作场所，满足条件的得2分（证书或合同或承诺书扫描件盖公章或电子公章并上传至响应文件中，不提供或未按要求提供的不得分）

3、技术方案（55分）

1）项目水体现状、目标及存在问题分析（12分）

①项目现状调研分析（4分）

②投标人对项目目标的整体理解（4分）

③项目水体存在问题、维护难点分析及措施（4分）

上述内容每有一项分析透彻内容翔实、需求贴合度高且条理清晰、满足采购需求的得4分；内容较为简单、可行性及细节有待完善的得2分；内容一般、可行性及细节一般的得1分。每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分；本大项最高得12分。

2）项目维护方案及技术分析（15分）

①投标供应商对项目的整体方案分析（5分）

②项目维护思路与技术分析（5分）

③项目实施方案满足相关技术规范、标准（5分）

上述内容每有一项分析透彻内容翔实、需求贴合度高且条理清晰、满足采购需求的得5分；内容较为简单、可行性及细节有待完善的得3分；内容一般、可行性及细节一般的得1分。每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分；本大项最高得15分。

3）项目日常维护质量保证体系及措施（10分）

①日常维护质量保证体系（5分）

②日常维护的措施（5分）

上述内容每有一项分析透彻内容翔实、需求贴合度高且条理清晰、满足采购需求的得5分；内容较为简单、可行性及细节有待完善的得3分；内容一般、可行性及细节一般的得1分。每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分；本大项最高得10分。

4）应急措施方案（10分）

①突发污染情况应对方案（5分）

②应急预案（5分）

上述内容每有一项分析透彻内容翔实、需求贴合度高且条理清晰、满足采购需求的得5分；内容较为简单、可行性及细节有待完善的得3分；内容一般、可行性及细节一般的得1分。每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分；本大项最高得10分。

5）养护服务工作进度安排及措施（8分)

①养护服务工作进度安排（4分）

②养护服务工作进度安排保障措施（4分）

上述内容每有一项分析透彻内容翔实、需求贴合度高且条理清晰、满足采购需求的得4分；内容较为简单、可行性及细节有待完善的得2分；内容一般、可行性及细节一般的得1分。每有一项内容未进行阐述或不满足采购需求的，该项不得分；本大项最高得8分。

评标说明：

①未列入本评分细则的其他条件不作为评分内容。

②评委为5人以上的单数（含5人）时，计算分项得分时取平均值为投标单位的得分，各分项得分合计即为投标单位的总得分。投标文件无相应评分内容时，该项目为零分。每个评分项由评委独立评分。所有评委打分的平均值为各投标人最终得分。最终得分最高的为中标候选人，评分办法及评分细则的解释权属采购人。

- （十）确定中标供应商：

1、评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，最终得分最高者将推荐为中标候选人，自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。无锡天给晓予工程技术咨询有限公司自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体（中国政府采购网、江苏政府采购网）发布公告中标、成交结果公告。

2、如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由投标供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。投标供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，采购人对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标供应商捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，将记入投标供应商在江苏省和无锡市的政府采购“供应商诚信记录”，并按相关规定处理。

2、投标、开标及定标的整个过程均接受政府采购监管部门的监督。

3、在发布中标公告的同时，无锡天给晓予工程技术咨询有限公司将向中标供应商发出中标通知书。

- （十一）废标的确认：

在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为；

3.供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消。

- （十二）中标无效的确认：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商的；

（3）与招标采购单位、其他投标供应商恶意串通的；

（4）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标供应商有上述（1）至（5）项情形之一的，中标无效。有上述（1）至（6）项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- （十三）签订、履行合同：

1、根据苏财办购〔2024〕1号相关要求，采购人应当严格按照政府采购法有关规定，在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与中标、成交供应商签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。合同经无锡天给晓予工程技术咨询有限公司见证后生效。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

- （十四）代理服务费：

1、本项目采购代理服务费由中标单位支付，收费标准如下：以成交价为计费基数，100万以下1.5%，采用差额定率累进计算方式下浮20%收取。

- （十五）其他：

招标文件的条款必须认真审阅，投标供应商应自行检查投标文件页数是否齐全。若有遗漏、重复或不清楚，需立刻通知采购人予以更正；凡属对条款的误解所造成的投标价格失误，由投标供应商负责。

- （十六）政府采购履约担保（本项目无履约保证金）

履约担保，是指由专业担保机构为中标、成交供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保函担保。专业担保机构根据中标、成交供应商的中标（成交）通知书为凭据，进行资信审查后出具保函，中标、成交供应商以保函形式缴纳履约保证金；供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。

中标、成交供应商可以采用电子履约保函形式，具体操作可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理，也可通过无锡市政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册）。

- （十七）政府采购合同融资

根据无锡市《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号）要求：合同融资，是指参与政府采购的供应商，凭借中标、中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款的一种融资模式。供应商与金融机构按照“银企自愿，风险共担”的原则开展融资活动，有融资需求的中标、成交供应商可根据自身情况，在江苏省政府采购（苏采云）平台凭政府采购中标、中标通知书或政府采购合同在线提出融资申请，自主选择金融机构及其融资产品，金融机构进行融资信息审查决定是否为其提供融资，做好预授信。双方达成融资意向后签订融资协议，确定融资成交信息并约定融资回款账户。

中标、成交供应商可采用合同融资形式，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见无锡市政府采购网“政采贷”专栏。

附件1                      政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（招标人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签订编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)                                                           .

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供质监部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格之日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

附件2：

无锡市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与无锡市政府采购活动！

政府采购合同融资是无锡市财政局和中国人民银行无锡市中心支行共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同在线向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《关于开展政府采购合同融资工作的通知》（锡财购〔2020〕17号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在江苏省政府采购（苏采云）平台查询联系。

第三部分.采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1.采购标的需实现的功能或者目标：

拟对河埒街道辖区内吴大成浜、蒋巷浜、钱家桥浜、唐巷浜、庙东浜、北庄河、老乌浜、河埒浜、东新河、大成浜等10条河道现有水生态实施养护修复及突发性污染应急处置等，包含河道实施水面、岸脚、岸坡垃圾清理，设备养护、水质维护、河道日常巡查、蓝藻处置等工作，并使水体水质维持在地表Ⅲ类水标准。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：

本项目专门面向中小/小微企业采购，专门面向中小/小微企业的项目不做价格扣除。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

满足国家相关法律法规及国家标准、行业标准、地方标准，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准及采购人的要求。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、养护质量标准：合格，满足国家相关法律法规及国家标准、行业标准、地方标准，满足采购人需求。

2、河道养护要求：河道日常巡查，水面、岸脚、岸坡垃圾清理，确保河道水面无漂浮物，提防、岸线管护、蓝藻处置等工作，并负责垃圾的清运与消纳。

3、水质标准：按照化学需氧量、氨氮（NH3—N）、总磷（TP）、溶解氧，高锰酸盐指数，五项指标对全年12个月的水质情况进行监测。(注:1、如遇突发污染事件，污染期的水质不计入水质计算;2、水质以每月区河长办公布的水质数据或以甲力委托的有资质的第三方出具的检报告为准)

4、水质目标

达到Ⅲ类水质等级。

| 序号 | 指标 | 水质目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | III类 | Ⅳ类 | V类 |
| 1 | 化学需氧量 | ≤20mg/L | ≤30mg/L | ≤40mg/L |
| 2 | 氨氮 | ≤1.0mg/L | ≤1.5mg/L | ≤2.0mg/L |
| 3 | 总磷 | ≤0.2mg/L | ≤0.3mg/L | ≤0.4mg/L |
| 4 | 溶解氧 | ≥5.0mg/L | ≥3.0mg/L | ≥2.0mg/L |
| 5 | 高锰酸盐指数 | ≤6mg/L | ≤10mg/L | ≤15mg/L |

- 采购标的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购标的数量：

| 序号 | 项目 | 内容 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吴大成浜 | 沉水植物的修剪、养护、更换（养护标准：三级养护） 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机收割或人工打捞。 4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。 | m2 | 500 |
| 2 |  | 河道保洁 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； 2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。 3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。 | m2 | 3820 |
| 3 |  | 电气控制柜 1、测量电压、电流和接地电阻；更换熔断器、熔芯和接触器；门锁检修；清扫灰尘等； 2、控制1台曝气风机，2台喷泉曝气机。 | m2 | 1 |
| 4 |  | 管道曝气及喷泉曝气系统维护 1、设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。 2、1台曝气风机，2台喷泉曝气机。 | 台 | 3 |
| 5 |  | 微生态浮床维护 1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤。 2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。 4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。 5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。 | m2 | 400 |
| 6 |  | 余方弃置 1、废弃料品种:一年内本项目水体内收割的植物及水面漂浮物人工装袋放垃圾车 2、运距:投标单位根据实际情况自行考虑 3、含垃圾消纳费 | m³ | 382 |
| 7 |  | 硝化菌 1、亚硝化单胞菌属，硝化杆菌属，营养剂等； 2、维护河道微生物生态群落； 3、有效快速降解河道氨氮指标。 4、施工方式：单次投放按面积每平方水域投放80g，按汛期5月至9月平均每月投放1次，年度总计投放5次，夜间施工水上作业，含机械搅拌、喷洒费用等； 5、如遇突发水质恶化情况，增加投放次数； | kg | 1528 |
| 8 |  | 水质监测现场跟踪 1、使用快速氨氮检测试纸进行水质检测，平均每个点位每两天一次，雨天及有排污现象时增加检测频率； 2、共两个检测断面 | 次 | 365 |
| 9 |  | 水质检测 1、委托专业监测单位进行水质监测每月1次； 2、检测指标为氨氮、总磷、COD、高锰酸盐、溶解氧 | 次 | 12 |
| 10 |  | 蓝藻处置 1、夏季高温期（按5个月周期计）进行蓝藻人工打捞、处置，平均2人/天，每人每天工作时长12小时（具体以当期藻类爆发情况而定）； 2、打捞后排水，排去表层水体，降低蓝藻数量； 3、投放复合枯草芽孢杆菌进行厌氧消化处理； 4、蓝藻积聚面积较大时，使用汽油泵高压水枪冲散致其下沉； 5、蓝藻巡查，使用无人机无人船对项目区进行蓝藻覆盖度巡查，从而精准快速处置； 6、水上作业施工，含搅拌、喷 洒等费用。 | m2 | 3820 |
| 11 | 蒋巷浜 | 沉水植物的修剪、养护、更换（养护标准：三级养护） 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机收割或人工打捞。 4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。 | m2 | 862 |
| 12 |  | 河道保洁 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； 2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。 3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。 | m2 | 908 |
| 13 |  | 电气控制柜 1、测量电压、电流和接地电阻；更换熔断器、熔芯和接触器；门锁检修；清扫灰尘等； 2、控制1台曝气风机，1台喷泉曝气机，2台推流曝气机 | 台 | 1 |
| 14 |  | 曝气风机系统维护 1、设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等 2、曝气风机1台，1台喷泉曝气机，2台推流曝气机 | 台 | 4 |
| 15 |  | 余方弃置 1、废弃料品种:一年内本项目水体内收割的植物及水面漂浮物人工装袋放垃圾车 2、运距:投标单位根据实际情况自行考虑 3、含垃圾消纳费 | m³ | 90.8 |
| 16 |  | 硝化菌 1、亚硝化单胞菌属，硝化杆菌属，营养剂等； 2、维护河道微生物生态群落； 3、有效快速降解河道氨氮指标。 4、施工方式：单次投放按面积每平方水域投放80g，按汛期5月至9月平均每月投放1次，年度总计投放5次，夜间施工水上作业，含机械搅拌、喷洒费用等； 5、如遇突发水质恶化情况，增加投放次数； | kg | 363.2 |
| 17 |  | 水质监测现场跟踪 1、使用快速氨氮检测试纸进行水质检测，平均每个点位每两天一次，雨天及有排污现象时增加检测频率； 2、共一个检测断面 | 次 | 182 |
| 18 |  | 水质检测 1、委托专业监测单位进行水质监测每月1次； 2、检测指标为氨氮、总磷、COD、高锰酸盐、溶解氧 | 次 | 12 |
| 19 |  | 蓝藻处置 1、夏季高温期（按5个月周期计）进行蓝藻人工打捞、处置，平均2人/天，每人每天工作时长12小时（具体以当期藻类爆发情况而定）； 2、打捞后排水，排去表层水体，降低蓝藻数量； 3、投放复合枯草芽孢杆菌进行厌氧消化处理； 4、蓝藻积聚面积较大时，使用汽油泵高压水枪冲散致其下沉； 5、蓝藻巡查，使用无人机无人船对项目区进行蓝藻覆盖度巡查，从而精准快速处置； 6、水上作业施工，含搅拌、喷洒等费用。 | m2 | 908 |
| 20 | 钱家桥浜 | 沉水植物的修剪、养护、更换（养护标准：三级养护） 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机收割或人工打捞。 4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。 | m2 | 2678 |
| 21 |  | 河道保洁 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； 2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。 3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。 | m2 | 3240 |
| 22 |  | 电气控制柜 1、测量电压、电流和接地电阻；更换熔断器、熔芯和接触器；门锁检修；清扫灰尘等； 2、控制1台曝气风机，3台喷泉曝气机。 | 台 | 1 |
| 23 |  | 喷泉曝气及曝气风机系统维护 1、设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。 2、喷泉曝气机3台，曝气风机1台。 | 台 | 4 |
| 24 |  | 微生态浮床维护 1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤。 2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。 4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。 5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。 | m2 | 300 |
| 25 |  | 余方弃置 1、废弃料品种:一年内本项目水体内收割的植物及水面漂浮物人工装袋放垃圾车 2、运距:投标单位根据实际情况自行考虑 3、含垃圾消纳费 | m³ | 324 |
| 26 |  | 硝化菌 1、亚硝化单胞菌属，硝化杆菌属，营养剂等； 2、维护河道微生物生态群落； 3、有效快速降解河道氨氮指标。 4、施工方式：单次投放按面积每平方水域投放80g，按汛期5月至9月平均每月投放1次，年度总计投放5次，夜间施工水上作业，含机械搅拌、喷洒费用等； 5、如遇突发水质恶化情况，增加投放次数； | kg | 1296 |
| 27 |  | 水质监测现场跟踪 1、使用快速氨氮检测试纸进行水质检测，平均每个点位每两天一次，雨天及有排污现象时增加检测频率； 2、共五个检测断面 | 次 | 912 |
| 28 |  | 水质检测 1、委托专业监测单位进行水质监测每月1次； 2、检测指标为氨氮、总磷、COD、高锰酸盐、溶解氧 | 次 | 12 |
| 29 |  | 蓝藻处置 1、夏季高温期（按5个月周期计）进行蓝藻人工打捞、处置，平均2人/天，每人每天工作时长12小时（具体以当期藻类爆发情况而定）； 2、打捞后排水，排去表层水体，降低蓝藻数量； 3、投放复合枯草芽孢杆菌进行厌氧消化处理； 4、蓝藻积聚面积较大时，使用汽油泵高压水枪冲散致其下沉； 5、蓝藻巡查，使用无人机无人船对项目区进行蓝藻覆盖度巡查，从而精准快速处置； 6、水上作业施工，含搅拌、喷洒等费用。 | m2 | 3240 |
| 30 | 唐巷浜 | 沉水植物的修剪、养护、更换（养护标准：三级养护） 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机收割或人工打捞。 4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。 | m2 | 2665 |
| 31 |  | 河道保洁 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； 2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。 3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。 | m2 | 3530 |
| 32 |  | 电气控制柜 1、测量电压、电流和接地电阻；更换熔断器、熔芯和接触器；门锁检修；清扫灰尘等； 2、控制1台曝气风机，1台喷泉曝气机。 | 台 | 1 |
| 33 |  | 喷泉曝气及曝气风机系统维护 1、设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。 2、喷泉曝气机1台，曝气风机1台。 | 台 | 2 |
| 34 |  | 微生态浮床维护 1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤。 2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。 4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。 5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。 | m2 | 220 |
| 35 |  | 余方弃置 1、废弃料品种:一年内本项目水体内收割的植物及水面漂浮物人工装袋放垃圾车 2、运距:投标单位根据实际情况自行考虑 3、含垃圾消纳费 | m³ | 353 |
| 36 |  | 硝化菌 1、亚硝化单胞菌属，硝化杆菌属，营养剂等； 2、维护河道微生物生态群落； 3、有效快速降解河道氨氮指标。 4、施工方式：单次投放按面积每平方水域投放80g，按汛期5月至9月平均每月投放1次，年度总计投放5次，夜间施工水上作业，含机械搅拌、喷洒费用等； 5、如遇突发水质恶化情况，增加投放次数； | kg | 1412 |
| 37 |  | 水质监测现场跟踪 1、使用快速氨氮检测试纸进行水质检测，平均每个点位每两天一次，雨天及有排污现象时增加检测频率； 2、共两个检测断面 | 次 | 365 |
| 38 |  | 水质检测 1、委托专业监测单位进行水质监测每月1次； 2、检测指标为氨氮、总磷、COD、高锰酸盐、溶解氧 | 次 | 12 |
| 39 |  | 蓝藻处置 1、夏季高温期（按5个月周期计）进行蓝藻人工打捞、处置，平均2人/天，每人每天工作时长12小时（具体以当期藻类爆发情况而定）； 2、打捞后排水，排去表层水体，降低蓝藻数量； 3、投放复合枯草芽孢杆菌进行厌氧消化处理； 4、蓝藻积聚面积较大时，使用汽油泵高压水枪冲散致其下沉； 5、蓝藻巡查，使用无人机无人船对项目区进行蓝藻覆盖度巡查，从而精准快速处置； 6、水上作业施工，含搅拌、喷洒等费用。 | m2 | 3530 |
| 40 | 庙东浜 | 沉水植物的修剪、养护、更换（养护标准：三级养护） 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机收割或人工打捞。 4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。 | m2 | 4856 |
| 41 |  | 河道保洁 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； 2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。 3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。 | m2 | 12130 |
| 42 |  | 电气控制柜 1、测量电压、电流和接地电阻；更换熔断器、熔芯和接触器；门锁检修；清扫灰尘等； 2、控制6台曝气风机，3台喷泉曝气机。 | 台 | 1 |
| 43 |  | 喷泉曝气及曝气风机系统维护 1、设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。 2、喷泉曝气机3台，曝气风机6台。 | 台 | 9 |
| 44 |  | 微生态浮床维护 1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤。 2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。 4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。 5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。 | m2 | 150 |
| 45 |  | 余方弃置 1、废弃料品种:一年内本项目水体内收割的植物及水面漂浮物人工装袋放垃圾车 2、运距:投标单位根据实际情况自行考虑 3、含垃圾消纳费 | m³ | 1213 |
| 46 |  | 硝化菌 1、亚硝化单胞菌属，硝化杆菌属，营养剂等； 2、维护河道微生物生态群落； 3、有效快速降解河道氨氮指标。 4、施工方式：单次投放按面积每平方水域投放80g，按汛期5月至9月平均每月投放1次，年度总计投放5次，夜间施工水上作业，含机械搅拌、喷洒费用等； 5、如遇突发水质恶化情况，增加投放次数； | kg | 4852 |
| 47 |  | 水质监测现场跟踪 1、使用快速氨氮检测试纸进行水质检测，平均每个点位每两天一次，雨天及有排污现象时增加检测频率； 2、共四个检测断面 | 次 | 730 |
| 48 |  | 水质检测 1、委托专业监测单位进行水质监测每月1次； 2、检测指标为氨氮、总磷、COD、高锰酸盐、溶解氧 | 次 | 12 |
| 49 |  | 蓝藻处置 1、夏季高温期（按5个月周期计）进行蓝藻人工打捞、处置，平均2人/天，每人每天工作时长12小时（具体以当期藻类爆发情况而定）； 2、打捞后排水，排去表层水体，降低蓝藻数量； 3、投放复合枯草芽孢杆菌进行厌氧消化处理； 4、蓝藻积聚面积较大时，使用汽油泵高压水枪冲散致其下沉； 5、蓝藻巡查，使用无人机无人船对项目区进行蓝藻覆盖度巡查，从而精准快速处置； 6、水上作业施工，含搅拌、喷洒等费用。 | m2 | 12130 |
| 50 | 北庄河 | 沉水植物的修剪、养护、更换（养护标准：三级养护） 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机收割或人工打捞。 4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。 | m2 | 1920 |
| 51 |  | 河道保洁 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； 2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。 3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。 | m2 | 2822 |
| 52 |  | 电气控制柜 1、测量电压、电流和接地电阻；更换熔断器、熔芯和接触器；门锁检修；清扫灰尘等； 2、控制1台曝气风机，1台喷泉曝气机。 | 台 | 1 |
| 53 |  | 喷泉曝气及曝气风机系统维护 1、设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。 2、喷泉曝气机1台，曝气风机1台。 | 台 | 2 |
| 54 |  | 余方弃置 1、废弃料品种:一年内本项目水体内收割的植物及水面漂浮物人工装袋放垃圾车 2、运距:投标单位根据实际情况自行考虑 3、含垃圾消纳费 | m³ | 282.2 |
| 55 |  | 硝化菌 1、亚硝化单胞菌属，硝化杆菌属，营养剂等； 2、维护河道微生物生态群落； 3、有效快速降解河道氨氮指标。 4、施工方式：单次投放按面积每平方水域投放80g，按汛期5月至9月平均每月投放1次，年度总计投放5次，夜间施工水上作业，含机械搅拌、喷洒费用等； 5、如遇突发水质恶化情况，增加投放次数； | kg | 1128.8 |
| 56 |  | 水质监测现场跟踪 1、使用快速氨氮检测试纸进行水质检测，平均每个点位每两天一次，雨天及有排污现象时增加检测频率； 2、共两个检测断面 | 次 | 365 |
| 57 |  | 水质检测 1、委托专业监测单位进行水质监测每月1次； 2、检测指标为氨氮、总磷、COD、高锰酸盐、溶解氧 | 次 | 12 |
| 58 | 老乌浜 | 河道保洁 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； 2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。 3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。 | m2 | 870 |
| 59 |  | 电气控制柜 1、测量电压、电流和接地电阻；更换熔断器、熔芯和接触器；门锁检修；清扫灰尘等； 2、控制3台推流曝气机。 | 台 | 1 |
| 60 |  | 喷泉曝气及曝气风机系统维护 1、设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。 2、3台推流曝气机。 | 台 | 3 |
| 61 |  | 余方弃置 1、废弃料品种:一年内本项目水体内收割的植物及水面漂浮物人工装袋放垃圾车 2、运距:投标单位根据实际情况自行考虑 3、含垃圾消纳费 | m³ | 87 |
| 62 |  | 硝化菌 1、亚硝化单胞菌属，硝化杆菌属，营养剂等； 2、维护河道微生物生态群落； 3、有效快速降解河道氨氮指标。 4、施工方式：单次投放按面积每平方水域投放80g，按汛期5月至9月平均每月投放1次，年度总计投放5次，夜间施工水上作业，含机械搅拌、喷洒费用等； 5、如遇突发水质恶化情况，增加投放次数； | kg | 348 |
| 63 |  | 水质监测现场跟踪 1、使用快速氨氮检测试纸进行水质检测，平均每个点位每两天一次，雨天及有排污现象时增加检测频率； 2、共一个检测断面 | 次 | 182 |
| 64 |  | 水质检测 1、委托专业监测单位进行水质监测每月1次； 2、检测指标为氨氮、总磷、COD、高锰酸盐、溶解氧 | 次 | 12 |
| 65 |  | 蓝藻处置 1、夏季高温期（按5个月周期计）进行蓝藻人工打捞、处置，平均2人/天，每人每天工作时长12小时（具体以当期藻类爆发情况而定）； 2、打捞后排水，排去表层水体，降低蓝藻数量； 3、投放复合枯草芽孢杆菌进行厌氧消化处理； 4、蓝藻积聚面积较大时，使用汽油泵高压水枪冲散致其下沉； 5、蓝藻巡查，使用无人机无人船对项目区进行蓝藻覆盖度巡查，从而精准快速处置； 6、水上作业施工，含搅拌、喷洒等费用。 | m2 | 870 |
| 66 | 东新河 | 沉水植物的修剪、养护、更换（养护标准：三级养护） 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机收割或人工打捞。 4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。 | m2 | 2800 |
| 67 |  | 河道保洁 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； 2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。 3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。 | m2 | 6100 |
| 68 |  | 电气控制柜 - 测量电压、电流和接地电阻；更换熔断器、熔芯和接触器；门锁检修；清扫灰尘等； - 控制2台曝气设备。 | 台 | 1 |
| 69 |  | 喷泉曝气及曝气风机系统维护 1、设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。 | 台 | 2 |
| 70 |  | 微生态浮床维护 1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤。 2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。 4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。 5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。 | m2 | 60 |
| 71 |  | 余方弃置 1、废弃料品种:一年内本项目水体内收割的植物及水面漂浮物人工装袋放垃圾车 2、运距:投标单位根据实际情况自行考虑 3、含垃圾消纳费 | m³ | 610 |
| 72 |  | 硝化菌 1、亚硝化单胞菌属，硝化杆菌属，营养剂等； 2、维护河道微生物生态群落； 3、有效快速降解河道氨氮指标。 4、施工方式：单次投放按面积每平方水域投放80g，按汛期5月至9月平均每月投放1次，年度总计投放5次，夜间施工水上作业，含机械搅拌、喷洒费用等； 5、如遇突发水质恶化情况，增加投放次数； | kg | 2440 |
| 73 |  | 水质监测现场跟踪 1、使用快速氨氮检测试纸进行水质检测，平均每个点位每两天一次，雨天及有排污现象时增加检测频率； 2、共三个检测断面 | 次 | 547 |
| 74 |  | 水质检测 1、委托专业监测单位进行水质监测每月1次； 2、检测指标为氨氮、总磷、COD、高锰酸盐、溶解氧 | 次 | 12 |
| 75 |  | 微纳米气泡发生器及离子发生器系统维护 1、微纳米气泡发生器定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。 2、离子发生器动力净水系统定期检修，设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。 | 台 | 4 |
| 76 |  | 生物基床维护 1、每月清洗、维护一次。 | m2 | 1400 |
| 77 |  | 蓝藻处置 1、夏季高温期（按5个月周期计）进行蓝藻人工打捞、处置，平均2人/天，每人每天工作时长12小时（具体以当期藻类爆发情况而定）； 2、打捞后排水，排去表层水体，降低蓝藻数量； 3、投放复合枯草芽孢杆菌进行厌氧消化处理； 4、蓝藻积聚面积较大时，使用汽油泵高压水枪冲散致其下沉； 5、蓝藻巡查，使用无人机无人船对项目区进行蓝藻覆盖度巡查，从而精准快速处置； 6、水上作业施工，含搅拌、喷洒等费用。 | m2 | 6100 |
| 78 | 河埒浜 | 沉水植物的修剪、养护、更换（养护标准：三级养护） 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机收割或人工打捞。 4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。 | m2 | 990 |
| 79 |  | 河道保洁 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； 2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。 3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。 | m2 | 3700 |
| 80 |  | 电气控制柜 1、测量电压、电流和接地电阻；更换熔断器、熔芯和接触器；门锁检修；清扫灰尘等； | 台 | 16 |
| 81 |  | 喷泉曝气及曝气风机系统维护 1、设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。 | 台 | 15 |
| 82 |  | 微生态浮床维护 1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤。 2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。 4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。 5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。 | m2 | 180 |
| 83 |  | 余方弃置 1、废弃料品种:一年内本项目水体内收割的植物及水面漂浮物人工装袋放垃圾车 2、运距:投标单位根据实际情况自行考虑 3、含垃圾消纳费 | m³ | 370 |
| 84 |  | 硝化菌 1、亚硝化单胞菌属，硝化杆菌属，营养剂等； 2、维护河道微生物生态群落； 3、有效快速降解河道氨氮指标。 4、施工方式：单次投放按面积每平方水域投放80g，按汛期5月至9月平均每月投放1次，年度总计投放5次，夜间施工水上作业，含机械搅拌、喷洒费用等； 5、如遇突发水质恶化情况，增加投放次数； | kg | 1480 |
| 85 |  | 水质监测现场跟踪 1、使用快速氨氮检测试纸进行水质检测，平均每个点位每两天一次，雨天及有排污现象时增加检测频率； 2、共三个检测断面 | 次 | 547 |
| 86 |  | 水质检测 1、委托专业监测单位进行水质监测每月1次； 2、检测指标为氨氮、总磷、COD、高锰酸盐、溶解氧 | 次 | 12 |
| 87 |  | 微纳米气泡发生器及离子发生器系统维护 1、微纳米气泡发生器定期检修，解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。 2、离子发生器动力净水系统定期检修，设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。 | 台 | 4 |
| 88 |  | 潜水排污水泵维护 1、设备的起吊、解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。 2、含池底清淤、管道清堵等。 | 台 | 3 |
| 89 |  | 生物基床维护 1、每月清洗、维护一次。 | m2 | 320 |
| 90 |  | 微生物箱维护 1、定期清洗、维护。 | 只 | 8 |
| 91 |  | 蓝藻处置 1、夏季高温期（按5个月周期计）进行蓝藻人工打捞、处置，平均2人/天，每人每天工作时长12小时（具体以当期藻类爆发情况而定）； 2、打捞后排水，排去表层水体，降低蓝藻数量； 3、投放复合枯草芽孢杆菌进行厌氧消化处理； 4、蓝藻积聚面积较大时，使用汽油泵高压水枪冲散致其下沉； 5、蓝藻巡查，使用无人机无人船对项目区进行蓝藻覆盖度巡查，从而精准快速处置； 6、水上作业施工，含搅拌、喷洒等费用。 | m2 | 3700 |
| 92 | 大成浜 | 沉水植物的修剪、养护、更换（养护标准：三级养护） 1、及时清除水体表面的植物及非目的性沉水植物。 2、沉水植物长出水面影响景观时，应进行人工打捞或机割。对于浮出水面的死株，应及时清除。 3、一年收割1次，收割时间为枯萎1周内开始收割，收割方式为机收割或人工打捞。 4、台风、大风大雨天气及强泄洪后2-3天，检查沉水植物的冲毁情况，如有冲毁，及时补植。 | m2 | 1290 |
| 93 |  | 河道保洁 1、常态保洁工作，做到每日有专人进行打捞，巡回保洁，确保水面、河岸常态整洁，2人/日； 2、应急处突保洁工作，发现河道水域内有病死动物尸体时，及时打捞上岸进行无害化处理。 3、暴雨过后，及时清理河道中垃圾、杂草、障碍物，进行水质应急处理，确保河道畅通，河面、岸线干净整洁，水质达标。 | m2 | 5744 |
| 94 |  | 电气控制柜 1、测量电压、电流和接地电阻；更换熔断器、熔芯和接触器；门锁检修；清扫灰尘等； | 台 | 6 |
| 95 |  | 推流曝气及喷泉曝气系统维护 1、设备本体以及与本体联系附件的检查、清洗、找正、就位、换油、易损件维修更换、紧固等。 | 台 | 2 |
| 96 |  | 微生态浮床维护 1、日常巡查：每周巡查两次，松动及时固定，破损及时更换，避免整个浮床连带损伤。 2、及时修剪枯黄、枯死和倒伏植株，及时清理滨岸带挺水植物周围的杂物或垃圾。 3、定期去除杂草，除草时注意不要破坏植被根系。 4、冬至后至立春萌动前应对枯萎枝叶进行修剪。 5、对于因病虫害等原因造成某个或某些植被死亡时，应将植被撤出，并进行相应的补种；当植物有严重病虫害时，应撤出后再喷洒杀虫剂处理。 | m2 | 214 |
| 97 |  | 余方弃置 1、废弃料品种:一年内本项目水体内收割的植物及水面漂浮物人工装袋放垃圾车 2、运距:投标单位根据实际情况自行考虑 3、含垃圾消纳费 | m³ | 574.4 |
| 98 |  | 硝化菌 1、亚硝化单胞菌属，硝化杆菌属，营养剂等； 2、维护河道微生物生态群落； 3、有效快速降解河道氨氮指标。 4、施工方式：单次投放按面积每平方水域投放80g，按汛期5月至9月平均每月投放1次，年度总计投放5次，夜间施工水上作业，含机械搅拌、喷洒费用等； 5、如遇突发水质恶化情况，增加投放次数； | kg | 2297.6 |
| 99 |  | 水质监测现场跟踪 1、使用快速氨氮检测试纸进行水质检测，平均每个点位每两天一次，雨天及有排污现象时增加检测频率； 2、共两个检测断面 | 次 | 365 |
| 100 |  | 水质检测 1、委托专业监测单位进行水质监测每月2次； 2、检测指标为氨氮、总磷、COD、高锰酸盐、溶解氧 | 次 | 12 |
| 101 |  | 潜水排污水泵维护 1、设备的起吊、解体、清洗、检查、刮研、换油、调整、装配、无负荷试运转、复位。 2、含池底清淤、管道清堵等。 | 台 | 3 |
| 102 |  | 微生物箱维护 1、定期清洗、维护。 | 只 | 40 |
| 103 |  | 蓝藻处置 1、夏季高温期（按5个月周期计）进行蓝藻人工打捞、处置，平均2人/天，每人每天工作时长12小时（具体以当期藻类爆发情况而定）； 2、打捞后排水，排去表层水体，降低蓝藻数量； 3、投放复合枯草芽孢杆菌进行厌氧消化处理； 4、蓝藻积聚面积较大时，使用汽油泵高压水枪冲散致其下沉； 5、蓝藻巡查，使用无人机无人船对项目区进行蓝藻覆盖度巡查，从而精准快速处置； 6、水上作业施工，含搅拌、喷洒等费用。 | m2 | 5744 |
| 104 | 其他 | 标志牌 1、河长牌规格90*150cm，警示牌50*70cm 2、具体要求符合设计，甲方及地方规范要求 3、含基础及安装 | 个 | 44 |
| 105 |  | 安全警示标语 1、具体要求符合设计，甲方及地方规范要求 | 个 | 30 |

- 2.采购标的交付或者实施的地点：无锡市滨湖区河埒街道。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 1.服务期：一年，具体日期以合同签订日期为准。

- 2、服务标准：满足国家相关法律法规及国家标准、行业标准、地方标准，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准及采购人的要求。

六、采购标的的验收标准：满足国家相关法律法规及国家标准、行业标准、地方标准，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准及采购人的要求。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

| 序号 | 技术力量 | 人员 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1人 | 1、全面负责10条河道的养护服务； 2、管控部门人员，跟进项目实施； 3、组织和协调资源整合，主导项目启动前的各项准备，并对相关人员的实施和运作进行有效管控； 负责项目实施的整体运行管控，并制定相应的操作规范； 4、监控项目运作情况，定期进行盈亏分析和优化方案的制订。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 1人 | 全面负责该河道的河道巡查保洁、河道养护、水体取样监测等技术工作。 |
| 3 | 河道巡查保洁人员 | 4人 | 负责该河道的河道巡查保洁工作。 |
| 4 | 设备运行养护人员 | 2人 | 负责该河道的设备运行及养护工作。 |
| 5 | 水质监测人员 | 1人 | 负责该河道的水质监测工作。 |
| 6 | 应急处置人员 | 1人 | 负责该河道的应急处置工作。 |
| 合计： |  | 10人 |  |

八、其他：无

九、付款方式：合同签订生效后预付合同总金额的10%；服务期满6个月后，每月水质（水质达Ⅲ类及以上；在汛期期间水质至少达到Ⅳ类及以上）及保洁考核达到目标要求，支付至同金额的40%，服务期满，每月水质（水质达Ⅲ类及以上；在汛期期间水质至少达到Ⅳ类及以上）及保洁考核达到目标要求，付清余款。如不能达到上述要求，发包人有权暂停付款，直到承包人整改至上述要求。（注:①如遇突发污染事件，污染期的水质不计入水所计算，②水质以每月区河长办公布的水质数据或以甲力委托的有资质的第三方出具的检报告为准。）

- 第四部分．合同书

- 一、合同协议书

需方（采购人）：无锡市滨湖区河埒街道办事处

供方（中标方）：__________________________

- 采购编号：________________________

- 采购内容：吴大成浜、蒋巷浜等10条河生态修复养护项目。拟对河埒街道辖区内吴大成浜、蒋巷浜、钱家桥浜、唐巷浜、庙东浜、北庄河、老乌浜、河埒浜、东新河、大成浜等10条河道现有水生态实施养护修复及突发性污染应急处置等，包含河道实施水面、岸脚、岸坡垃圾清理，设备养护、水质维护、河道日常巡查等工作，并使水体水质维持在地表Ⅲ类水标准。

- 中标总金额：（大写）              ；（小写）             元

- 质量要求及验收标准：满足国家相关法律法规及国家标准、行业标准、地方标准，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类标准及需方的要求

- 服务期或完工期：一年，具体日期以合同签订日期为准

- 服务地点和方式：无锡市滨湖区河埒街道

- 服务费支付步骤和办法：详见合同条款

- 售后服务：详见合同条款

- 违约责任：详见考核表

- 解决争议的方式：详见合同条款

- 其他事项：无

- 合同不可分割部分：

采购文件、响应文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其他有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。

- 合同备案：

合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构壹份。

- 合同生效：

本合同由供需双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。

需方（采购人）：无锡市滨湖区河埒街道     供方（中标方）：_______________________

办事处（盖章）                           ________（盖章）

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

年      月       日                    年      月       日

见证方：                （盖章）      供方户名：

见证人：                              供方开户银行：

年      月       日         供方账号：

★备注：供需双方必须以本格式文本，按照合同条款拟订合同

- 二、合同条款

根据编号                         采购文件和该文件的中标通知书及供方投标文件，供需双方就此次招标及相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、项目概况

1.1项目名称：吴大成浜、蒋巷浜等10条河生态修复养护项目

1.2项目概况：拟对河埒街道辖区内吴大成浜、蒋巷浜、钱家桥浜、唐巷浜、庙东浜、北庄河、老乌浜、河埒浜、东新河、大成浜等10条河道现有水生态实施养护修复及突发性污染应急处置等，包含河道实施水面、岸脚、岸坡垃圾清理，设备养护、水质维护、河道日常巡查、蓝藻处置等工作，并使水体水质维持在地表Ⅲ类水标准。

1.3 服务要求：

1、养护质量标准：合格，满足国家相关法律法规及国家标准、行业标准、地方标准，满足采购人需求。

2、河道养护要求：河道日常巡查，水面、岸脚、岸坡垃圾清理，确保河道水面无漂浮物，提防、岸线管护、蓝藻处置等工作，并负责垃圾的清运与消纳。

3、水质标准：按照化学需氧量、氨氮（NH3—N）、总磷（TP）、溶解氧，高锰酸盐指数，五项指标对全年12个月的水质情况进行监测。（注：①如遇突发污染事件，污染期的水质不计入水质计算；②水质以每月区河长办公布的水质数据或以甲力委托的有资质的第三方出具的检报告为准。)

4、水质目标

达到Ⅲ类水质等级。

| 序号 | 指标 | 水质目标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | III类 | Ⅳ类 | V类 |
| 1 | 化学需氧量 | ≤20mg/L | ≤30mg/L | ≤40mg/L |
| 2 | 氨氮 | ≤1.0mg/L | ≤1.5mg/L | ≤2.0mg/L |
| 3 | 总磷 | ≤0.2mg/L | ≤0.3mg/L | ≤0.4mg/L |
| 4 | 溶解氧 | ≥5.0mg/L | ≥3.0mg/L | ≥2.0mg/L |
| 5 | 高锰酸盐指数 | ≤6mg/L | ≤10mg/L | ≤15mg/L |

二、项目内容

2.1维护项目内容：对河埒街道辖区内吴大成浜、蒋巷浜、钱家桥浜、唐巷浜、庙东浜、北庄河、老乌浜、河埒浜、东新河、大成浜等10条河道现有水生态实施养护修复及突发性污染应急处置等，包含河道实施水面、岸脚、岸坡垃圾清理，设备养护、水质维护、河道日常巡查、蓝藻处置等工作，并使水体水质维持在地表Ⅲ类水标准。

2.2 服务期：一年

三、合同金额及付款方式

3.1合同金额：本合同年维护费用合计为            元（大写：            ）。

3.2付款方式：合同签订生效后预付合同总金额的10%；服务期满6个月后，每月水质（水质达Ⅲ类及以上；在汛期期间水质至少达到Ⅳ类及以上）及保洁考核达到目标要求，支付至同金额的40%，服务期满，每月水质（水质达Ⅲ类及以上；在汛期期间水质至少达到Ⅳ类及以上）及保洁考核达到目标要求，付清余款。如不能达到上述要求，发包人有权暂停付款，直到承包人整改至上述要求。（注:①如遇突发污染事件，污染期的水质不计入水所计算，②水质以每月区河长办公布的水质数据或以甲力委托的有资质的第三方出具的检报告为准。）

3.3本项目的结算方式采用固定总价。报价时应充分考虑服务期内可能影响到报价的因素，一旦成交，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。

- 四、甲方责任

4.1甲方负责协调物业管理、居民，确保不影响维护工作；

4.2未经乙方从技术上认同，甲方不能在乙方维护的生态修复水域内投放或饲养动植物。

4.3甲方需帮助乙方协调和其他施工单位的交叉作业等问题（如有)，确保其他施工单位不将施工污染物（如泥浆、石灰水、油、水泥浆、工程扬尘、化学污染物及生活污水等）排入乙方维护水体内；

4.4甲方允许乙方在项目维护期间带领客户到本项目现场参观学习。

4.5维护期间设备运行产生的电费均由甲方承担。

五、乙方责任

- 5.1乙方负责在维护期内对水质进行的处理、接受甲方及其物管人员对水面的监管。

- 5.2如发生水草病害等原因需要补种的，均由乙方负责。

- 另注：在维护期内如遇塌坡、溃堤、洪水、地震、外来污染、台风等不可抗力事件或非因乙方原因对水体造成破坏，乙方不承担相关责任。不可抗力或非正常情形消除后，甲方如需将水体恢复到不可抗力发生前的标准，双方就损毁的程度以及修复的费用达成一致，并相关费用由甲方支付后乙方实施修复工作。

- 六、知识产权保护

- 6.1本项目所采用的技术方案为乙方所有，甲方不得复制该技术方案，亦不得将该技术方案告知任何第三方，为实现本协议目的的除外。

- 6.2乙方用于本工程的所有材料仅为本工程服务和甲方关联企业开发项目服务，甲方不得以任何方式提取样本用于进行科学研究等与本协议约定不符的用途。

- 6.3本合同涉及的内容甲乙双方均有保密的义务。

- 七、合同生效

7.1合同订立时间：        年        月         日

7.2合同订立地点：

7.3本合同双方约定  签字、盖章 ，见证方盖章后生效。

八、合同份数

本合同一式伍份，供需双方各执二份，见证方一份。

甲        方：（公章）	乙方：（公章)

地        址：	地址：

法定代表人：（签字）	法定代表人：（签字）

联  系  人：（签字）	联  系  人：（签字）

电        话：	电        话：

传        真：	传        真：

年   月   日                           年    月    日

见证方：                （盖章）       供方户名：

供方开户银行:

年      月       日 供方账号：

河道保洁管理工作考核表

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 分值 | 考核细则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道保洁（14) | 1、执行卫生保洁制度、定期打扫，河面及两岸3-5m范围岸线护坡整洁，水面及浮床无白色垃圾、落叶等漂浮物，内河水面无蓝藻聚集，杂物、垃圾滞留时间不超过3小时，及时清运并闭环处理。主要桥梁、通道视野范围内无漂浮物，河道整体感官良好。 | 12 | 每发现3点或者1平方的漂浮物或垃圾计为1处，每处扣2分 |  |
|  |  | 2、定期清理有害水生植物、地龙网，劝阻倾倒废水、洗拖把等污染河道行为，作业船只保持清洁。 | 2 | 每发现一处（次)扣1分 |  |
| 2 | 河道巡查（16) | 1、执行巡查制度、做好河道巡查记录。 | 2 | 未定期巡查或者无记录一次扣1分 |  |
|  |  | 2、无影响排涝的各种障碍物（河道治理所需围堰等水利设施除外)。 | 2 | 有一处扣2分 |  |
|  |  | 3、每天记录和上报河道雨水口晴天出水流量、水质情况，及时上报，并形成书面记录。 | 4 | 未进行排查、未有记录、未上报一次扣1分 |  |
|  |  | 4、河道范围内无乱摆乱占，乱倒乱放。 | 2 | 有一处未及时汇报处理扣1分 |  |
|  |  | 5、河道两岸蓝线范围内无垦种。 | 2 | 有一处未及时汇报处理扣1分 |  |
|  |  | 6、养护项目落实专人负责，做好与甲方对接，及时完成甲方交付的各项工作。 | 4 | 对接不及时扣1分，未完成一次扣2分 |  |
| 3 | 设施维护（10) | 1、驳岸基础无冲刷、无掏空、墙身无倾斜，围墙、压顶、栏杆、平台、浮床、景观小品等设施完好，及时更新设备设施。 | 3 | 每发现一处扣1分 |  |
|  |  | 2、水环境治理设备正常使用，定期进行养护并检修电路，曝气、调水等电器控制柜及时上锁，设立安全警示标识，形成养护记录。 | 3 | 未正常养护无法使用，发现电器柜未及时上锁，未设立安全警示标识，每次扣1分 |  |
|  |  | 3、河岸、河面绿植生长良好、及时打药，修剪、更换等。 | 4 | 未正常养护，存在成片枯死植株，绿植生长超出范围线，每次扣1分 |  |
| 4 | 安全管理（15) | 1、员工按规定着装，配备必要的作业和防护工具，确保一船两人，定期进行安全教育并形成书面记录。 | 5 | 发现不按规定着装及未配备必要的作业防护工具和安全教育记录，未一船两人的，每次扣2分 |  |
|  |  | 2、维护公示牌、宣传牌、保洁责任牌、规章制度、公司用工合同等。 | 5 | 缺一项扣1分 |  |
|  |  | 3、无安全生产责任事故。 | 5 | 发生一次扣5分，根据事故影响可解除养护合同 |  |
| 5 | 养护台账管理（10) | 1、检查巡查，日常养护，应急处置和水质监测维护等各项内容记录装订成册 | 5 | 缺一项扣2分 |  |
|  |  | 2、及时上报养护计划，人员设备清单及各项原始记录。 | 5 | 缺及漏报一次扣2分 |  |
| 6 | 水质效果（20) | 十天一次定期开展水质自测，上级水质监测前需自测并上报数据，水质达Ⅲ类及以上；在汛期期间水质至少达到Ⅳ类及以上（突发污染、河道施工等特殊情况导致水质下降除外)。 | 20 | 水质不达标，市级通报一次扣5分，区级通报、街道第三方监测不合格一次扣3分，未及时自测水质或上报扣2分 |  |
| 7 | 应急处置（15） | 1、河道发生突发污染情况，水质产生波动及时上报并应急处理。 | 5 | 未及时上报扣3分，未应急处理或无效果扣2分 |  |
|  |  | 2、及时做好甲方交办的各项应急处置、临时保障等工作，及时做好问题整改工作。响应时间不超2小时。 | 10 | 工作不到位、响应不及时的每次扣3分 |  |
| 考核得分 |  |  |  |  |  |
| 考核扣款 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 一、考核频次:考核以月为单位。 |  |  |  |
|  |  | 二、扣款标准:90-100分，不扣款；85-90，每扣一分，于每月养护经费中扣除1000元；85以下每扣一分，于养护经费中扣除2000元。 |  |  |  |
|  |  | 三、其它:因养护不到位受市级“黑榜”通报或媒体负面报道，第一次扣20分，区级“黑榜”通报，第一次扣10分；出现安全事故、两次受上级“黑榜”通报或媒体负面报道，产生恶劣影响，即刻终止合同。 |  |  |  |
| 考核小组成员 |  | 由街道河长、社区河长、街道河长制办公室成员组成。次月初，结合巡河记录、河长巡河意见等，对所有河道进行综合评分并通报。 |  |  |  |

考核单位：                                   考核时间：     年    月    日

第五部分.附件（投标文件格式）

项目公开招标

投标文件

政府采购编号：

采购项目名称：

供应商：                                （盖公章）

法定代表人或

其委托代理人：          	          （签字或盖章）

日  期：             年              月           日

- （一）投标函（格式）

致无锡天给晓予工程技术咨询有限公司：

我们收到你们   ****项目     招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加此次   （采购项目名称）   项目的投标。

一、我们愿意按照招标文件的一切要求（包括付款方式），提供本项目的报价，总报价见开标一览表。

二、我方愿意提供无锡天给晓予工程技术咨询有限公司在招标文件中要求的文件、资料：

投标文件由证明文件、投标函、报价部分、技术文件部分四部分组成。

1.资格、资信证明文件（相关证明材料扫描后上传）：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①具有独立承担民事责任的能力：【具有独立承担民事责任能力的投标供应商营业执照或相关部门登记的证明文件原件扫描件并加盖投标人公章或电子公章上传投标系统】；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：【投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的2023或2024年度的审计报告扫描件并加盖投标人公章或电子公章上传投标系统】；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：【承诺书（格式见附件），加盖投标人公章或电子公章上传投标系统】；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：【提供：①投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖投标人公章或电子公章；②投标供应商提供近一年中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）并加盖投标人公章或电子公章上传投标系统】；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：【关于资格的声明函（格式见附件），加盖投标人公章或电子公章上传投标系统】。

（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业），提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函（声明函格式见附件）（提供原件扫描件加盖投标人公章或电子公章上传投标系统）。

（3）特定的资格条件

①投标供应商授权委托人和项目负责人应为投标供应商企业在职员工：【提供：①投标供应商法定代表人授权委托书和法定代表人授权代表身份证（身份证应为正、反面）扫描件（法定代表人亲自参与的除外，格式见附件）；②投标供应商法定代表人身份证（身份证应为正、反面）扫描件并加盖投标人公章或电子公章上传投标系统；③授权委托人和项目负责人提供由社保机构出具的供应商为其缴纳的近一年中任意一个月份（不含投标当月）的缴费证明扫描件并加盖投标人公章或电子公章上传投标系统（社保证明需带有县（区）级及以上社保部门公章或电子公章或带二维码验证的扫描件，授权委托人和项目负责人为法人则无需提供）】；

②未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单【以代理机构评标当日查询结果为准】（提供相关网页截图加盖投标人公章或电子公章上传投标系统）。

*注：上述资格、资信证明文件供应商必须按要求全部提供，必须确保所有证明文件均为真实的、有效的且清晰的。如上述资格、资信证明文件遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明复印件或扫描件。供应商法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其他可在中国大陆有效居留的许可证明。

1.1补充证明文件：

（1）公司情况说明：公司简介和经营情况说明；（格式见附件）

（2）拟派项目负责人简历表；（格式见附件）

（3）人员配备表；（格式见附件）

（4）投标偏离表；（格式见附件）

（5）其他。（投标供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

2.投标函部分：

（1）投标函；（格式见附件）

3.报价部分（格式见附件）：

（1）开标一览表；

（2）明细报价表。

4.技术文件部分

（1）项目水体现状、目标及存在问题分析

（2）项目维护方案及技术分析

（3）项目日常维护质量保证体系及措施

（4）应急措施方案

（5）养护服务工作进度安排及措施

三、我方同意按照招标文件中的规定，本投标文件报价的有效期限为投标截止之日起90天。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成任务。

五、我方认为你们有权决定中标供应商。

六、我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。在合同履行过程中，双方如有争议，由双方协调解决。如协商不能解决，双方可向无锡仲裁委员会按仲裁规则申请仲裁。

七、我方认可并保证遵守招标文件的所有规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

八、如果我方被确定为中标供应商，且我方如无不可抗力，又未履行招标文件、投标文件合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按招标文件的相关要求对我方进行的处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

电话：                   传真：

地址：                   邮编：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

### （二）关于资格的声明函（格式）

政府采购编号：

日期：

无锡天给晓予工程技术咨询有限公司：

我公司（单位）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司（单位）愿针对本项目       （政府采购编号：　　　）进行投标，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）        愿意承担由此而产生的一切后果。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：上述所称“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚【“较大数额罚款”的金额标准是指：200万元以上罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定】

（三）承诺书（格式）

一、 承诺书一（格式）

致：无锡天给晓予工程技术咨询有限公司

我公司自愿参加贵单位（公司）                    项目的投标，并接受对我公司的资格审查，我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。根据贵单位（公司）提出的招标文件要求，本公司递交的投标文件中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。若发现该行为，贵公司可以拒绝我公司报价，如已中标，我公司主动放弃中标资格，并接受政府采购主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。

投标供应商：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：          年  月  日

二、 承诺书二（格式）

- （投标人名称）在此承诺：

- 我公司（单位）愿针对此次              （项目名称）进行投标。
     我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在此郑重承诺具备以下条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
    （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
    （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
    （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
    （五）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
    （六）投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。

- 若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

- 投标人（盖章）：

- 法定代表人或授权代表签字或盖章：

（四）法定代表人授权委托书（格式）

政府采购编号：

日期：

无锡天给晓予工程技术咨询有限公司：

（供应商名称）      系中华人民共和国合法企业，法定地址：               ， 特授权      代表我公司（单位）全权办理针对本项目          （政府采购编号：        ）的开标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人有（无）转委托权。

被授权人情况：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

身份证号码：                   电话：

通讯地址：

被授权人签名：                  单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年     月     日

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 正反面 |  | 授权代表身份证复印件或扫描件 正反面 |
| --- | --- | --- |

- （五）开标一览表（格式）

项目名称：                              政府采购编号：

| 项目总报价 （元人民币） | 大写金额： 小写金额： |
| --- | --- |
| 服务期 |  |
| 服务地点 |  |
| 质量要求 |  |
| 项目负责人 |  |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

填写说明：

1、开标一览表的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。

（六）明细报价表（格式）

| 序号 | 名称 | 具体内容描述 | 单报价 | 分项总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 服 务 承 诺 | - 服务期限 2.服务标准 3.响应时间4.其他承诺 （以上是主要承诺，供投标人参考，投标人应在满足招标文件要求的基础上，根据自己单位的情况作出具体承诺） |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

- 法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

注：（1）供应商对所报相关数据的真实性负责，代理公司有权将相关内容进行公示；

（2）投标人应当根据“采购需求”的内容在上表中详细填写；

（3）表格不够可自行延长。

（七）公司简介和经营情况说明

（内容写不完的栏目可相应扩展）

供应商情况表1

| 法定代表人 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中： 中级职称 人数、 高级职称 人数 |  |  |
| 2024年12月资产总额 | 万元 | 净资产 |  | 万元 |
| 2024年12月股东权益 | 万元 | 2024年业务收入 |  | 万元 |
| 2024年实现利润 | 万元 |  |  |  |
| 办公面积 | 平方米 | 其中： |  | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 近三年来受行业主管部门考核评价及业主评价意见 |  |  |  |  |
| 最近3年内有无因违纪或其他原因被投诉或起诉的情况及说明 |  | （包括解决方式和结果） |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无因经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

单位名称（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

（八）拟派项目负责人简历表

供应商名称（盖章）                    　         政府采购编号：

| 1 | 姓名 |  | 性别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 身份证号码 |  |  | 出生年月 | 年 月 |
| 3 | 联系电话/传真： |  |  |  |  |
| 4 | 从事本项工作时间及工作经历： |  |  |  |  |
| 5 | 拥有关于本项服务方面的职称： |  |  |  |  |
| 6 | 曾获得的关于本项服务方面的奖励情况： |  |  |  |  |
| 7 | 近3年内负责的相关项目： |  |  |  |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

法定代表人或法定代表人授权委托人（签字或盖章）：

年   月    日

（九）人员配备表（格式）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 岗位 | 学历 | 职称 | 专业 | 工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标供应商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：     年     月     日

（十）投标偏离表（格式）

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 实报内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）本表不得删除；

（2）投标供应商应根据招标文件要求认真填写，如无任何服务偏离，在“偏离说明”中注明“无偏离”；

（3）如有服务偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

### （十一）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式）

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承接企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为	万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业），

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业），承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度的数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交公告进行公示。

3、供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                 项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　　　　期：

### （十二）技术文件（根据评分标准格式自拟）