招标公告

项目概况

电子光学及离子光学仪器的潜在供应商应在苏采云系统通过网上报名获取招标文件，并于2025年8月6日09点30分（北京时间）前提交电子投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-SZWK-G2025-0285

2.项目名称：电子光学及离子光学仪器

3.采购方式：公开招标

4.预算金额及最高限价：壹佰壹拾万元整（￥1100000.00）

5.采购需求：

根据实际需要，本项目需采购电子光学及离子光学仪器一批。包括：离子色谱仪一套、电感耦合等离子发射光谱仪（带自动进样器）一套。

6.合同履行期限：合同签订之日起15天内交付并于5天内完成仪器的安装及培训。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业，所属行业为工业；供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

3.本项目的特定资格要求：无。

4、其他要求：

4.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

4.3本项目不接受联合体投标；

4.4为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

4.5采购项目需要落实的政府采购政策：

《关于贯彻执行绿色采购、促进残疾人就业和支持监狱企业发展有关政策的通知（苏财购〔2019〕10号）》。

注：

（1）根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询。对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单以及其他有关部门、单位认定的不良信用记录的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

三、获取采购文件

1、时间：自公告上网之日起五个工作日。

2、方式：网上报名

（1）申领CA

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“新CA办理指南”。详见《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》

（2）登录报名

供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写确认函后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。

（3）在网上报名过程中如有疑问，请及时联系：

CA技术咨询服务电话：400-608-6099

电子签章技术咨询服务电话：15380932027 15371015030 13675197356 13675197221

系统使用指导与咨询：联系电话：13914088964；18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。

（4）依法获取采购文件的方式：供应商确认参与后自行免费下载采购文件。

（5）提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（6）供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交。

3、售价：无。

4、本项目采用网上投标电子评标方式。

四、电子投标文件制作及上传

1、网上响应文件接收截止时间：2025年8月6日09点30分（北京时间）

2、开标时间：2025年8月6日09点30分（北京时间）

3、供应商解密开始时间：2025年8月6日09点30分（北京时间）

4、本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标/响应文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。

6、请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、有关本项目电子投标具体操作方法详见苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

2、本次采购的有关信息将在以下网站上发布：

2.1江苏政府采购网

2.2苏州市政府采购网

3、苏州市财政局政府采购管理处监督电话：0512-68616651。

七、针对中小企业需要落实的政府采购政策：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、关于印发《苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见》的通知（苏财购〔2022〕16号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）等相关规定执行。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：苏州市湿地保护管理站

联系人：李欣

联系电话：0512-65646738

2.采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

前台联系方式：0512-65158848

3.项目联系方式

项目联系人：王仕倩、吴帆

电　　话：0512-65237216

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

政府采购招标

文  件

采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2025-0285号

招标项目：电子光学及离子光学仪器

招标单位：苏州市湿地保护管理站

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二五年七月

前 附 表

（下列附表说明是对招标文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 项号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320500-SZWK-G2025-0285号 |
| 2 | 采购项目名称 | 电子光学及离子光学仪器 |
| 3 | 采购人 | 苏州市湿地保护管理站 联系人：李欣 联系电话：0512-65626148 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路1296号1幢17楼 邮编：215005 电话：0512-65237216 联系人：王仕倩、吴帆 传真：0512- 65153553 |
| 5 | 投标有效期 | 自电子投标文件递交截止时间之日起90天内 |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 网上报名截止时间 | 自公告上网之日起五个工作日 |
| 8 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 9 | 电子投标文件解密开始时间 | 2025年8月6日09:30（北京时间） |
| 10 | 开标时间 地点 | 时间：2025年8月6日09:30（北京时间） 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 评标地点：苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼，苏州市公共资源交易中心（投标人无需到场） |
| 11 | 中标服务费 | 按苏财购告【2016】31号规定的收费标准收取，领取中标通知时中标人向采购代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算，最低不少于3000元。 收费标准： 预算金额的100万（含）以下部分费率为1.5%； 预算金额的100万以上~500万元（含）以下部分费率为1.1%； 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号：1102020209000295112 开户银行：苏州工行道前支行 |
| 12 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标因素 | 电子投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）电子投标文件未按采购文件要求签署、盖章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的投标文件使用同一台电脑编制的； （五）电子投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目录

第一章投标邀请函

第二章投标人须知

第三章投标文件格式

第四章招标书

第五章合同文本

第六章评标办法及评分标准

第一章投标邀请函

：

受苏州市湿地保护管理站之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的以下货物进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

1、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2025-0285号

2、采购项目名称：电子光学及离子光学仪器

3、采购预算及最高限价：壹佰壹拾万元整（￥1100000.00）

4、采购需求：详见招标文件

5、网上报名截止时间：自公告上网之日起五个工作日。

6、上传投标文件截止时间：2025年8月6日09:30。

7、开标时间：2025年8月6日09:30。

8、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）。

注：本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

9、采购项目联系方式：

（1）采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心1幢17层

项目联系人：王仕倩、吴帆

联系电话：0512-65237216

（2）名称：苏州市湿地保护管理站

联系人：李欣

联系电话：0512-65626148（3）苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651。

请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按采购公告确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

第二章投标人须知

一、说明和释义

1、 说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人（采购人）。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制电子投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6 合同：甲乙双方根据采购文件和中标的电子投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的服务。

2.8 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9 天：日历日。

2.1 0服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的岗位设置及人员配备数量、管理机构的设置、服务质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.15中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

本项目专门面向中小企业，所属行业为工业；供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.6法律、行政法规规定的其他条件。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署电子投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

6、联合投标

本采购项目不接受联合体投标。

三、采购文件的说明

7、采购文件

采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的电子投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或电子投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后按网上报名相关流程提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正电子投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：祝丽林

10.8联系电话：0512-69165625

10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

四、电子投标文件说明

11、提示与要求

11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供电子投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

11.2无论是否递交电子投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

12、电子投标文件计量单位和使用文字

12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

12.2电子投标文件应使用中文编制，电子投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的电子投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

13、电子投标文件的组成

13.1报价部分：

13.1.1投标函；（格式见第三章）

13.1.2开标一览表（统一格式，用于唱标）；

13.1.3投标分项报价表；

13.1.4法人授权委托书（如有授权）；

13.1.5法定代表人身份证复印件；

13.1.6代理人身份证复印件（如有授权）；

13.213.2资格证明及其他文件

13.2.1 关于资格文件的声明函（格式见第三章）；

13.2.2 投标人情况表（格式见第三章）；

13.2.3资格条件证明材料：

13.2.3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

13.2.3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件）；

13.2.3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

13.2.3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

13.2.3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

13.2.4 具有中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函/监狱企业；

13.2.5 投标（响应）保证承诺书。

13.3技术部分

13.3.1投标产品清单表；（格式见第三章）

13.3.2投标设备技术对照表；（格式见第三章）

13.3.3产品质量承诺；

13.3.4商务条款偏离表；（格式见第三章）

13.3.5货物的技术服务、售后服务体系；

13.3.6对本次投标的详细说明（投标人视各自的情况自行编制）；

13.3.7对本次招标有关的及评分标准要求的其它证明材料。

14、电子投标文件编制要求

14.1电子投标文件按上述13.1-13.3统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.3电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.4未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.5投标报价（编制）要求的说明

14.5.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.5.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.5.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

14.5.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.5.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.5.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18.投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在系统要求的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）（如属）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向参与评审的未中标供应商发放《未中标通知书》。未中标供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

中标人在本合同签订时向采购人支付合同总金额的5%作为约保证金，如因中标人未履行合同义务导致采购人损失的，采购人有权从履约保证金中予以扣除。中标人无违约行为，履约保证金将在本合同履行完毕后凭收款收据在七个工作日内无息返还。

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国民法典》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章投标文件格式

编制说明

本附件所有格式为投标文件的组成部分，供投标人编制投标文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,投标人可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1、投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的全部服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为电子投标文件递交截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签名或签章）           年     月     日

格式2、法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：  我  X  X  X （姓名）系     X   X   X      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托X  X  X （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为   X   X   X   号公开招标的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签名或签章）

代理人：（签名或签章）

年    月    日

格式3、开标一览表

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 | JSZC-320500-SZWK-G2025-0285 |
| 总价 | 元 |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：

（1）投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。

（2）投标供应商不得实质性改动开标一览表格式及内容。

格式4、投标分项报价表（报价分析）

投标分项报价表

（格式）

采购编号：

| 序号 | 名称 | 生产厂家 | 品牌、规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：

（1）投标报价应包括采购文件所规定的采购范围的全部内容。

（2）投标供应商不得实质性改动开标一览表格式及内容。

格式5、投标货物技术对照表

投标货物技术对照表

采购编号：                                                标段号：

| 序号 | 产品名称、品牌、 规格型号 | 招标技术要求 | 投标产品技术指标 | 选择项（符合、正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

注：1、各投标人可参照上述格式自制《投标货物技术对照表》投标

2、投标人须对照招标技术参数要求逐条列出并对比，其中“投标技术指标描述”一栏须详细说明投标产品的具体量化参数，如照抄招标文件要求或只写“完全响应“等字样的技术参数部分不得分。

3、技术参数中要求提供检测报告、原厂质保函、认证证书等相关材料的，投标人需提供对应证明材料并上传至投标文件中，否则相关评分项不得分。

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件（除技术规格部分）与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

采购编号：

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保质期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 解决问题 |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式8、类似项目一览表

类似项目一览表

采购编号：

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 签订时间 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：投标人应提供双方签订合同的复印件并加盖投标人公章（公章），否则将不作为评标的依据。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式9、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为              号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

（2）投标人情况表

投标人情况表

采购编号：

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：有中高级以上职称的人数 |  |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |  |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |  |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |  |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |

格式10、中小企业声明函

中小企业声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司                   郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司          参加                    的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的下列中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、               （标的名称） ，属于   工业        行业；

制造商            （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，

资产总额为       万元，属于                 （中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于  工业         行业；

制造商为        （企业名称），从业人员      人，营业收入为       万元，

资产总额为     万元，属于                    （中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：

1、本项目为专门面向中小企业采购项目，所属行业为工业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业[2011]300号文的规定填写。

3、若投标人提供的“中小企业声明函”内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

格式12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

格式13、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标响应；

2.成交后不依法与采购人签订合同；

3.成交后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.成交后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人： （盖公章）

地址：

电话：传真：

电子邮件：邮编：

法定代表人或代理人(签字或签章)：

日期：

第四章招标书

受苏州市湿地保护管理站之委托，苏州市卫康招投标咨询服务有限公司作为招标代理机构，对其拟采购的以下货物进行国内公开招标。欢迎符合招标公告资格要求的供应商前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2025-0285号

二、采购方式：公开招标

三、项目内容：

1、项目名称：电子光学及离子光学仪器

2、预算金额及最高限价：壹佰壹拾万元整（￥1100000.00）

四、采购需求:

根据实际需要，本项目需采购电子光学及离子光学仪器一批，包括离子色谱仪一套、电感耦合等离子发射光谱仪（带自动进样器）一套。

（一）离子色谱仪（1套）

1、应用范围：适用于水质样品中阴阳离子、有机酸及有机胺类物质的分析。

2、详细技术参数

2.1泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂；

2.1.1流速范围：0.01-5.00 mL/min；

2.1.2耐压：≥35MPa（5000psi）；

2.1.3流量设定值误差：<0.1%；

2.1.4流量稳定性：<0.1%；

★2.1.5标配流动相截止阀和自动清洗密封圈室，与分析同步进行，方便仪器维护（提供实物图照片和软件截图）；

2.2 色谱分析柱

▲2.2.1和仪器同品牌高效高容量阴离子分离柱及保护柱，耐受0-14的pH工作范围，最大耐压≥3000psi，柱交换量≥300μeq/根，耐受流速≥2.0mL/min；阴离子柱的Cl-：NO2-的分离能力可达到100000:1，可适用于高氯基体样品中痕量亚硝酸盐的分析；和仪器同品牌的高效高容量阳离子分离柱及保护柱，最大耐压≥3000psi，柱交换量需≥2500μeq/根以上，耐受流速≥1.5mL/min；Na+：NH4+的分离能力可达到10000:1，适用于高钠基体样品中痕量铵根的分析（提供色谱柱官网参数截图和分离能力图谱）；

2.3柱温箱

2.3.1种类：原装内置柱温控模块，减少系统死体积；

2.3.2温控范围：30℃-60℃，温度稳定性：≤0.1℃。

2.4 自动电解连续再生微膜抑制器

2.4.1阴/阳离子自动电解连续再生微膜抑制器，无需外加酸或者再生液进行化学再生，无需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子切换，所有样品和标样均通过同一抑制器；

▲2.4.2抑制背景总电导小于5.0μS，阴离子抑制容量200mM氢氧化钠或氢氧化钾，阳离子抑制容量100mM甲基磺酸，1.0mL/min流速至少持续30min；

2.5电导检测器：

2.5.1类型：数字信号控制处理器，具有硬件信息自动存贮和读取功能，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号；

2.5.2全程信号输出范围：0-18000μS/cm；

2.5.3检测器分辨率：≤0.002nS/cm；

2.5.4检测器耐受最大压力：≥10Mpa；

▲2.5.5信号采集频率：≥100Hz；

2.6操作软件

2.6.1操作界面模拟office操作系统，易于学习和操作；

2.6.2基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据；

2.6.3升级扩展功能：可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器，无需借助第三方软件即可完全符合FDA 21CFR Part 11中有关电子签名以及电子记录的规定，能够完全满足GxP中有关计算机化系统的要求。

2.6.4可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出ASCⅡ码格式数据，方便数据读取和传输。

2.6.5具备系统适应性测试（SST）和智能运行控制功能（IRC）功能。

▲2.6.6配置虚拟柱软件技术，模拟不同阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果；不同阳离子色谱柱对20种以上阳离子和有机胺的分离效果；糖分析色谱柱对20种以上糖的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性（提供虚拟柱软件截图）。

2.7 离子色谱用自动进样器

2.7.1具有≥50个进样瓶物理位置的自动进样器，进样速度和进样量可调；

2.7.2上样速度：0.1-5.0 ml/min；

2.7.3预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用；

2.7.4样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩；样品瓶带有单独的过滤芯瓶盖，避免样品交叉污染。

★2.8配置阴阳离子双系统自动切换系统:配置阀切换系统，实现无需手动更换管路即可实现阴阳离子系统切换，无需冲洗系统。

2.9方法支持：供货厂家在国家级标准方法中有超过30个以上的方法，并在投标彩页中体现。

3、配置要求：

3.1 离子色谱主机（泵、柱温箱、检测器等）1套；

3.2 阴离子分析系统（阴离子保护柱和分析柱、阴离子电解微膜抑制器）1套；

3.3 阳离子分析系统（阳离子保护柱和分析柱、阳离子电解微膜抑制器）1套；

3.4色谱工作站1套；

3.5离子色谱自动进样器（含定量环,自动进样瓶500个）1套；

3.6阴阳离子双系统自动切换系统1套；

3.7配套控制系统和输出系统各1套（不低于i7-8700六核、4.6GHz处理器/16GB 内存/1TB硬盘/WIN10 CN/EN 64bit；显示器：≥21寸液晶显示器）。

（二）电感耦合等离子发射光谱仪（带自动进样器）（1套）

应用范围：适用于食品、环境、药品、矿石、合金、石化等各种基体样品中主量及微量元素的定性、半定量和定量分析。

技术要求

1、主机

▲1.1仪器总体要求：光谱仪使用高效半导体制冷的固体检测器，必须具有防溢出功能，仪器为全谱直读型，1min内完成≥70个元素或谱线的分析，样品用量少，消耗成本低；仪器必需包括高频发生器、等离子体及进样系统、恒温分光系统、检测器、分析软件和计算机系统，全自动控制。

1.2检测器：

1.2.1带半导体制冷的固体检测器，连续像素，任意选择波长，且具有天然的防溢出功能；采用大面积检测器设计，一次接受全波长范围，不得使用两个或两个以上检测器；

▲1.2.2 检测单元：≥100万个检测单元，读取速度≥2MHz，像素分辨率≤0.002nm；

1.3 光学系统：

1.3.1采用恒温驱气型中阶梯光栅分光系统，石英棱镜二维色散；

▲1.3.2光室：恒温驱气型，控温精度≤±0.2℃（提供光室温度实时反馈软件截图）；

▲1.3.3波长范围：不少于167-840nm范围全波长覆盖，可测Al167.079nm，P178.2nm，B182.6nm,Na818.326nm（提供厂家盖章的参数或软件截图）；

▲1.3.4光学分辨率：As189.042nm半峰宽<0.007nm， Ca393.366nm半峰宽<0.017nm，Ba614.172半峰宽<0.024nm, K766.490nm半峰宽<0.035nm，并提供证明材料；

1.3.5 为保证光学系统的稳定性和最佳的光通量，焦距≤300mm。

1.4 等离子体

★1.4.1等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果；

1.4.2 RF发生器：水冷固态发生器，直接耦合、变频自动调谐，耦合效率大于75%，等离子体线圈有惰性保护层防腐蚀、免维护；

1.4.3输出功率：≥1300W；

1.4.5频率：≥27MHZ；

1.4.6气路控制：配置不少于3路高精度质量流量计，精度0.01L/min，由ICPOES软件直接控制，包括冷却气、辅助气、雾化气。

▲1.4.7 尾焰处理技术：采用耐高温防腐蚀惰性锥口设计，后续无需维护和更换，不接受空气切割技术，以免对紫外区谱线灵敏度造成损失（若锥口存在耗材，须提供10年以上的配件耗材）。

1.5 进样系统

1.5.1炬管中心管设计：可拆卸式，快速插拔式连接，可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本；

▲1.5.2废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全（提供实物图照片和软件截图）。

1.6 分析性能

1.6.1分析速度：可实现1.5min内测试超过180条谱线（每条测量谱线的积分时间≥10秒，重复3次，冲洗时间≥20秒）；

1.6.2 谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究；

1.6.3杂散光：10000ppm钙溶液在As189nm处的等效背景浓度小于0.3ppm；

1.6.4 测定谱线的线性动态范围≥106。

1.6.5 检出限（以11次空白的3φ做为检出限）：Al元素167.079波长处<0.10。

1.7 自动进样器

1.7.1样品架容量：≥240位；

1.7.2分辨率：0.1mm±4%；

1.7.3进样速度：≤3秒；

1.7.4支持有序进样和随机采样的功能, 提供灵活多变的进样方式；采用非金属样品流路, 涂有防腐材料的仪器表面, 在最苛刻的化学环境下可确保卓越的精密度。

2、工作站系统

2.1 软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能；

2.2 具有元素间干扰校正技术和实时背景扣除等≥三种干扰校正技术；

▲2.3 具有同时记录所有元素谱线的功能，可快速定性和半定量分析, 并能永久保存和自动检索操作软件（提供软件截图）。

2.4 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能，支持Excel，XML,CSV数据导出,可直接与LIMS系统对接。

3、配置清单

3.1电感耦合等离子体发射光谱仪（全谱扫描型、光室带恒温）1套；

3.2工作站系统1套；

3.3配套进样系统（包括矩管和中心管1套、雾化器1套、雾化室1套、进样蠕动泵管（6根/包）2包、废液蠕动泵管（6根/包）2包）；

3.4自动进样器（包括1000个自动进样瓶）1套；

3.5配套冷却水循环系统1套；

3.610kW稳压电源1套；

3.7配套控制系统和输出系统各1套（不低于i7-8700六核、4.6GHz处理器/16GB 内存/1TB硬盘/WIN10 CN/EN 64bit；显示器：≥21寸液晶显示器；黑白激光输出设备）。

（三）技术售后服务

1、响应单位必需在采购方的实验室内安装调试仪器直至采购方认可仪器无偏离技术性能为止；

2、仪器在调试通过后必须有≥2年的免费质保期；

3、设备需配备专门工程师（提供工程师联系方式和产品安装培训能力证书），出现故障后响应单位及厂家的维修人员需在2小时内电话响应，在24小时内到达现场；

4、响应单位须免费提供现场技术培训，提供详细的培训计划、培训大纲，保证使用人员正常操作设备，后期针对使用方法，质保期内外均可提供上门免费的应用培训；

（四）验收要求

响应单位完成设备的供货及安装调试后，需完成的实际应用验收，如无法完成，则视为技术验收不通过。
    4.1 离子色谱仪完成一针进样同时检测七种离子：氟、氯、溴、亚硝酸根、硝酸根、硫酸根、磷酸根，且分析时间≤6分钟，一针进样同时检测六种离子：锂、铵、钠、钾、镁、钙，分析时间≤5分钟；以上阴阳离子均可达到基线分离，分离度均大于1.5。

4.2 离子色谱仪模拟不同阴离子色谱柱对30种以上阴离子和有机酸的分离效果；不同阳离子色谱柱对20种以上阳离子和有机胺的分离效果；糖分析色谱柱对20种以上糖的分离效果。

4.3 ICP-OES仪器安装调试完成后须能达到以下检出限（以11次空白的3φ做为检出限）：

| 元素 | 波长/nm | 检出限/ug/L |
| --- | --- | --- |
| Zn | 213 | <0.20 |
| Cu | 324 | <0.60 |
| Ni | 231 | <0.60 |
| Cr | 267 | <0.60 |
| Ba | 455 | <0.03 |
| Mn | 257 | <0.07 |
| Al | 167 | <0.10 |
| As | 189 | <4.00 |
| Na | 589 | <0.50 |
| K | 766 | <0.80 |

4.4  ICP-OES仪器验收时现场演示具有同时记录所有元素谱线的功能，可快速定性和半定量分析, 并能永久保存和自动检索操作软件。

4.5  ICP-OES仪器验收须到达稳定性：测定1ppm或10ppm不少于10种元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定8小时的长时间稳定性RSD＜1.0%；杂散光：10000ppm钙溶液在As189nm处的等效背景浓度小于0.3ppm。

（五）交货期：合同签订之日起15天内交付并于5天内完成仪器安装及培训。

四、综合说明：

1、投标人明确所投货物的品牌、型号、包装规格及一些必须说明的技术参数。

2、投标人必须承诺招标文件中提出的全部要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3、投标人须提供经合法渠道进货的全新、符合国家质量检测标准的合格产品，产品内外包装完好。若所供产品经质量检测机构检测认定质量不合格、发生知识产权纠纷或其他法律纠纷等情况，造成的损失和后果由该供应商负全责。

4、本次采购只有一个标段，各投标供应商须对所投标段的全部内容进行响应，报价包括全部货物、包装材料、运输、仓储、保险、各种税费及质保期间等一切费用；如采购单位采购的货物涉及相关技术难题、需要技术支持时，投标人应免费提供相应技术支持和培训。

5、投标人所投产品在市场上有一定占有率。

6、投标人须根据采购方提供的数量、进度要求按时发货；

7、合同履行期限：合同签订之日起15天内交付并于5天内完成仪器安装及培训，中标单位必须对采购单位采购设备所包含的设备主体、管路管线、附件材料及设备软件和数据存储等进行现场维护、技术支持，系统升级及对接，确保采购单位设备按时正常运作。

8、交货地点：根据采购方要求送达指定地点。

9、验收标准：对于一般消耗品，货物送达指定地点后，采购方现场验收；对于特定的、对检测数据可能产生影响的货物，采购方在收到后10个工作日内进行验收，对不符合要求的有权要求退换，投标人应无偿、按需求及时调换，调换时间为1个月，对不及时调换或调换货物不符合要求，采购方有权要求退货，由于退换货对采购方造成的影响，采购方有权要求投标人予以赔偿。

10、付款步骤：乙方在政府采购合同签订前，应向甲方交纳成交金额5%的履约保证金，在政府采购合同签订生效后，乙方于15天内向甲方供货，待整个项目完成并经甲方验收合格后10天内，乙方向甲方提供合格单据后，甲方支付合同总金额的50%；2025年12月31日前，乙方向甲方提供合格单据后，甲方向乙方支付尾款。免费质保期满后的10个工作日内甲方向乙方返还5%的履约保证金（无息）。

11、伴随服务（包括售后服务）：要求各供应商须在投标文件中承诺按照采购单位的要求分期分批送货，并且保证所送货物均在其正常的有效期内产品，对于临期产品中标单位须负责及时免费调换。投标人应以优良的服务态度，提供8小时以内响应甲方提出的要求。

12、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网上发布的公告为准。

第五章合同文本

甲方：

乙方：

根据苏州市政府采购采购编号JSZC-320500-SZWK-G2025-0285招标文件及乙方中标的投标文件和中标通知书，甲乙双方就此次中标的                  事宜，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方的                               ，详见《标的物清单》。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

2.1招标文件；

2.2乙方中标的投标书；

2.3乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

2.4中标通知书。

二、价格与支付：

1、合同价格按此次中标价格执行，合同总价为：         ，报价包括全部硬件、全部软件及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，培训、质保、技术支持、售后服务及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。甲方不再支付其他任何费用。项目通过甲方组织的专家验收后，方可视为项目完工。

2、付款方式：乙方在政府采购合同签订前，应向甲方交纳成交金额5%的履约保证金，合同签订生效后，乙方于15天内向甲方供货，待整个项目完成并经甲方验收合格后10天内，乙方向甲方提供下列（A、B、C）合格单据后，甲方支付合同总金额的50%；2025年12月31日前，乙方向甲方提供下列（B、D、E）合格单据后，甲方向乙方支付尾款。免费质保期满后的10个工作日内甲方向乙方返还5%的履约保证金（无息）。

每次付款前，乙方应向甲方提供如下资料：

A、甲方签收的送货回单

B、合格销售发票

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

D、设备运行总结报告

E、请款申请

3、付款方式：银行汇票或转帐。

4、履约保证金：乙方应在本合同签订时向甲方支付合同总金额的5%作为履约保证金，如因乙方未履行合同义务导致甲方损失的，甲方有权从履约保证金中予以扣除。乙方无违约行为，履约保证金将在本合同履行完毕后凭收款收据在七个工作日内无息返还。

三、合同履行期限：合同签订之日起15天内交付并于5天内完成仪器的安装及培训。

四、质量要求

1、所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。

2、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国际或国家通用标准。

3、为保证产品质量，供货前采购人有权要求乙方提供采购清单的部分同款设备进行试验，如核实不通过，采购人将追究违约责任，有权要求退货并赔偿等。

五、验收

1、在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

2、验收标准：货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足采购文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求。

3、验收方式：乙方完成设备的供货及安装调试后，甲方有权组织专家验收小组对设备进行专家评审验收，验收专家组根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所必需文件的组成部分。

4、根据甲方专家小组的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。乙方在30天内无法完成整改并通过专家验收的，甲方有权无责取消合同并对乙方进行索赔。

5、验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方权威机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

六、对标的物货物提出异议的时间和办法.

1、甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

2、如甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

3、乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

七、售后服务

1、质保要求：  年

2、乙方必须承诺应以优良的服务态度，便利、快捷的方式在8小时响应，24小时内解决使用单位提出的维修要求。需更换零部件的，无法在24小时内解决的，应在3个工作日内提供备用产品，使用户能正常使用。提供终身维修（护）、终身技术服务和技术支持，承诺长期优惠供应配件和耗材。

3、乙方所交付软件需提供相应的软件安装服务提供免费上门服务，免费进行培训，免费提供培训资料，以及货物生产厂家承诺其它额外另行附加的售后服务内容。

8.4乙方须提供设备充足的备品备件，有问题第一时间更换。

8.5乙方须提供完善的团队服务机制，专人专项解决不同问题。

8.6乙方须提供定时巡检，防患于未然。

八、违约责任

1、严禁提供假冒伪劣产品，一经发现，甲方有权解除本合同，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

2、乙方须保证甲方在使用该产品时免受第三方提出侵犯其任何专利、注册的设计、版权、商标等知识产权或商品名称及其他权利的起诉及索赔。若甲方受到此类索赔或起诉，其责任及给甲方造成的一切损失由乙方承担，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方支付合同总额的10%的违约金。

3、乙方不能交货（逾期超过30天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，甲方有权单方面解除合同。乙方逾期交货（逾期未超过30天），每天按照逾期交货部分货款的5‰向甲方支付逾期交货违约金，但最高限度为合同金额的10%。因不可抗力的原因导致乙方不能履行合同时，可免除乙方的责任。

九、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1、乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

2.2、用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

4、甲方提出索赔的书面材料应报采购管理部门备案；乙方同意的索赔方案应报采购管理部门审核。

十一、合同生效及其它：

1、本合同在双方签字盖章后即生效。本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，采购代理机构留存一份。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向政府采购办公室和招标代理机构备存。

3、为履行本合同发生争议的，双方应协商解决，协商不成的，各方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

法定（授权）代表人（签字）：法定（授权）代表人（签字）：

电话：电话：

开户银行：

帐号：

第六章 评标方法、评分标准

一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法，总分值为100分。即在投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。（取小数点后二位）

2、综合评分的主要因素为：价格、技术水平、履约能力、售后服务等，对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、提供相同品牌货物且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由报价较低的投标人获得中标人推荐资格，如报价也相同，则采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一货物采购项目，多家投标人提供的核心货物（标注）品牌相同的，按上述规定处理。

4、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）。

5、评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的抽签确定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，按照评审因素的量化指标评审得分推荐中标候选人顺序。

6、采购人已书面授权评标委员会直接确定中标供应商。

二、评分标准：

（一）价格（30分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价（须未超过采购预算或最高限价（如有），其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为30%）

（二）技术水平比较（最高得分49分）：

1、技术规格要求符合性比较（37分）：根据投标供应商提供的投标产品技术参数响应对照表进行打分。采购需求部分标注“★”的内容为实质性要求，需要在投标文件中提供相关证明材料，否则为无效标。采购需求部分标注“▲”的内容为重要参数（投标人应根据要求提供指定的证明材料作为佐证；如参数中未要求提供指定材料的，需在投标文件中提供以下任意一项证明材料作为佐证：（1）具有CMA认证的第三方检测机构出具的合格检验报告书复印件并加盖厂家公章；（2）产品功能的官网截图和链接相关证明材料复印件并加盖厂家公章；（3）产品注册证或技术参数彩页或经国家药监部门备案的说明书证明文件加盖厂家公章），对这些重要参数负偏离的，则每项扣2分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。

2、产品性能、质量比较（3分）

投标供应商提供本项目整体技术方案，分别从产品性能、功能实现、产品质量等方面阐述，评委根据所投产品品牌知名度、市场反馈、性能指标等方面进行综合评分.能体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

（三）服务水平方案比较（最高得分26分）

1、技术扩展和实际应用能力拓展方案（9分）

1.1可扩展与ICPMS联用，实现一次进样完成砷、铬、溴、碘四种元素11种形态同时分离分析，投标文件提供扩展联用方案，并提供方法报告扩展。能体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

1.2 可扩展与MSMS及高分辨质谱无缝联机，用于分析研究强极性农兽残、阴阳离子、有机酸、寡糖等；可开展环境样品中11种消毒副产物和30种以上有机酸的定性筛查和定量分析；可用于45种以上代谢物的研究；投标文件扩展联用方案，提供证明资料（厂商盖章材料或技术说明文档）。能体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

1.3 可扩展盐湖卤水项目检测，实现Cl858.597nm或894.806nm、Rb780.023nm和Cs894.727nm检出限与背景等效浓度均可达到0.010mg/L量级的分析检测，投投标文件提供扩展联用方案，并提供方法报告。能体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的3分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

2、项目实施方案比较（5分）

投标供应商提供针对本项目供货方案、安装调试方案、验收方案，满足设备供货安装要求前提下，能体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的5分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得3分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

3、本地化服务方案（2分）

针对本项目实际需求，根据各投标供应商的本地化服务方案（服务机构、人员、车辆船只等设备配置情况）进行综合评价。体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

4、售后服务方案及响应时间承诺情况（4分）

根据售后服务方案完善性、响应及时性进行综合评审。能体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的得4分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

5、针对本项目的培训与技术指导方案（4分）

根据所提供的培训方案与技术指导方案进行综合评审。能体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的得4分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得2分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

6、应急响应、质控方案措施 （2分）

通过对质保期内可操作性的内部质控措施，针对具体故障等方面应急措施等服务承诺进行评分。能体现上述评审要点且实施方案详细完整、理解透彻、针对性强的得2分；体现上述评审要点但内容无法完全贴合需求的得1分；未能体现评审要点（或无实质性内容的），对应项得0分。

（四）履约能力比较（最高得分4分）

提供类似项目业绩证明材料，提供合同复印件。自2022年1月1日至今每提供一份业绩证明的得2分，此项最多得4分。

注：以上评分标准中的技术参数部分，各投标人均应提供相关的证明材料并作出相应的对比（列表）供评委评判，否则可被视为不具备该项得分的条件。

（全文完）