江苏省医疗器械检验所

采购超声兼容试验装置等项目

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0111

招标代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

2025年8月

# 第一章 招标公告

项目概况

江苏省医疗器械检验所采购超声兼容试验装置等项目的潜在投标人应在微信公众号“苏美达达天下”或苏美达国际技术贸易有限公司获取招标文件，并于2025年8月28日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0111

项目名称：江苏省医疗器械检验所采购超声兼容试验装置等项目

预算金额：人民币193.4万元整

最高限价：人民币193.4万元整

采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 价格条件 | ★合同履行期限（交货期） | 预算金额 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X光显影设备 | 1 | 用户地交货价 | 合同签订后60天内 | 10 | 否 |
| 2 | 专用电荷测量程序 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 8 | 否 |
| 3 | 老化箱桌面型42升 | 3 |  | 合同签订后60天内 | 2.4 | 否 |
| 4 | 盖革计数器 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 0.5 | 否 |
| 5 | 电池循环机 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 1 | 否 |
| 6 | 经皮能量传递测试系统 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 20 | 否 |
| 7 | 氦气测漏仪 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 10 | 否 |
| 8 | 气相色谱 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 20 | 否 |
| 9 | 体内器械模拟除颤仪 | 1 |  | 合同签订后90天内 | 15 | 否 |
| 10 | 超声兼容试验装置（核心产品） | 1 |  | 合同签订后90天内 | 56.8 | 否 |
| 11 | 大气压试验系统 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 35 | 否 |
| 12 | 超级恒温水浴水循环老化系统 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 6 | 否 |
| 13 | 特斯拉计 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 0.5 | 否 |
| 14 | 头部体模 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 0.2 | 否 |
| 15 | 50mT赫姆霍兹线圈 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 6 | 否 |
| 16 | 大功率直流源 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 2 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  | 193.4 |  |

注：投标人必须对以上所有产品进行投标，不得漏项，其所投产品报价均不得超过其对应的预算金额，否则将导致投标被否决。

本招标项目不接受联合体投标

本项目非专门面向中小企业采购项目

本项目所属行业：工业。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间半年内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前半年内），或2023年度或2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供距开标时间半年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）（依法免税的应提供相应文件说明）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）（格式见后附件）。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1、时间：2025年8月7日至2025年8月13日，每天上午09：00至11：00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：微信公众号苏美达达天下或苏美达国际技术贸易有限公司。

3、方式：详见其他补充事宜

4、采购文件获取：每套500元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标截止时间：2025年8月28日14点00分（北京时间）

2、开标时间：2025年8月28日14点00分（北京时间）

3、地点：南京市长江路198号苏美达大厦辅楼303会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1、在线获取采购文件操作流程如下：

（1）用微信关注我司公众号“苏美达达天下”。

（2）进入公众号-“在线服务”-“在线购标”。

（3）输入本项目的项目编号JSZC-320000-SMDG-G2025-0111，点击查询。添加您所要获取的采购文件到购物车，输入投标单位名称、领购人信息以及发票信息，提交订单并确认微信支付，经确认信息无误后采购文件电子版将发送至领购人邮箱。

注意事项：

（1）确保领购人邮箱真实准确无误，电子版采购文件将发送到此邮箱。

（2）采购文件发票仅提供增值税（电子）发票，开出后发送至领购人邮箱。

（3）“苏美达达天下”付款平台填写的投标单位名称必须与开票信息一致。如不一致投标人自行承担后果。请认真填写领购人信息及发票信息。

（4）非采购代理机构或平台公司原因，采购文件发票一经开具不予退换，请谨慎填写。

（5）招标文件售后不退

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：江苏省医疗器械检验所

联系人：肖潇

联系地址：南京市建邺区康文路17号

联系电话：025-69655656

2.采购代理机构信息

名    称：苏美达国际技术贸易有限公司

地　　址：南京市长江路198号苏美达大厦

联系方式：025-84531040

3.项目联系方式

项目联系人：王丹、高雅婧、杨扬

电　　 话：025-84531040、84532452、84532455

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：江苏省医疗器械检验所采购超声兼容试验装置等项目 项目编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0111 |
| 2 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 3 | 投标保证金金额：本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 4 | 投标文件份数：一式陆份（壹份正本、伍份副本），电子版响应文件壹份（投标文件电子版须为投标文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，扫描件内容应与纸质文件完全一致。U盘形式、随纸质版文件一并提交。电子文件命名要求：单位名称+项目编号+项目名称）。每份响应文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。内容不一致以纸质正本为准。 注：如提交的电子版和纸质版不一致导致的后果由投标人自负。 |
| 5 | 递交投标文件开始时间：详见招标公告 递交投标文件截止时间：详见招标公告 地点：详见招标公告 开标时间：详见招标公告 地点：详见招标公告 |
| 6 | 投标报价： 1、报用户指定地点现场交货人民币价，包含一切费用； 2、投标报价既要有投标总价和分项报价，也要有每种型号规格设备的单价及明细报价； |
| 7 | 采购人：江苏省医疗器械检验所 联系人： 肖潇 联系地址：南京市建邺区康文路17号 联系电话：025-69655656 招标代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司 联 系 人：王丹 联系电话：025-84531040 联系地址：南京市长江路198号 |
| 8 | 投标报价中的投标价不得超过招标公告、招标文件规定的预算价，超过规定的预算价的投标文件，按无效投标处理。 |

## 一、总 则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式。

2.定义

2.1本文件中招标代理机构为 苏美达国际技术贸易有限公司；采购人为 江苏省医疗器械检验所；投标人（亦称供应商）系指参加投标竞争并满足招标文件资格要求规定的法人、其他组织或者自然人；中标人系指最后中标的投标人。

3.适用法律

3.1 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标标准

（4）招标产品清单及有关说明

（5）合同条款的主要内容

（6）投标文件格式及附件

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6.3投标人被视为充分熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

6.4招标文件以中文书写。

7.招标文件的澄清、补充或修改

7.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。投标人如须澄清招标文件的疑点，可用信函或传真等书面形式通知招标代理机构，具体通知时间须按政府采购相关规定执行，如投标人须澄清的疑点超出采购人对招标代理机构委托授权范围的，招标代理机构应当告知投标人向采购人提出。招标代理机构将用信函或传真等书面形式作出答复。招标代理机构认为有必要时可将答复内容（包括原提出的问题，但不包括问题的来源）分发给所有取得同一招标文件的投标人。

7.2 招标代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有报名投标人，并同时在原招标公告媒体上发布更正公告。

7.3 招标代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原招标公告媒体上发布变更公告。

7.4 为使投标人在准备投标时，有合理的时间考虑招标文件的补充或修改，招标代理机构将视情况可能推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更以信函或传真等形式通知所有的投标人。

7.5 招标代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

## 三、投标文件的编制

8.投标文件的语言

8.1投标文件以及投标人与招标代理机构之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。

8.2投标人已印刷好的产品说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。

8.3任何不符合8.1至8.2项目规定的投标文件和资料，将被拒绝接受或视为无效。

9.投标文件的编制

9.1投标人须按招标文件第六章“投标文件格式及附件”编制投标文件。

9.2投标人应在投标文件中写清相应的招标文件编号、投标人全称、地址、电话、传真，并由授权代表签字或盖章。

9.3不允许投标人就招标项目清单中单独一个分包的一部分进行投标。

9.4投标一览表须按填表说明详细填写,价格、数量均按此表为准；如有优惠条件须在此表中详细说明。

9.5投标产品规格及技术参数偏离表，投标人须按表填明对招标产品在规格及参数等方面的响应情况，并由授权代表逐页签字或盖章。未按上述要求制作投标文件，其投标文件将被拒绝接受。

9.6投标人应按照招标文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.投标文件的组成

10.1投标人的投标文件应包括下列部分：

(1)按第11项规定，提供证明投标人是合法的，有投标资格的并在中标后有能力执行合同的证明文件。

(2)按第12项规定，投标人提供的产品是合格的并符合招标文件要求的证明文件。

(3)按第8和第13项规定，提供投标函、投标一览表、投标产品技术参数偏离表等。

(4)投标单位可自报优惠条件，供评标时参考。

(5)其他说明

11.投标资格文件（投标资格不符合，将被拒绝接受或视为无效）

投标需要根据下列几项要求作资格介绍，这些文件应作为投标文件的一部分一起递交给招标代理机构。

1)具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章；

2)法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）；

3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间半年内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前半年内），或其2023年度或2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章；

4)参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式自拟，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额等行政处罚）；

5)有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间半年内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）；

6)有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间半年内内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章

7）本次项目不接受联合体投标。

12.产品合格文件

12.1作为投标文件的一部分，投标人必须提供所供应的产品是合格的、并符合招标文件要求的证明文件。

12.2证明产品和服务都符合招标文件要求的文件可以是说明书、图样和资料，并须提供：

（1）有关制造情况和近三年供应同类或相似产品用户名单，以及设备质量保证书复印件；

（2）产品的主要技术数据和性能的详细描述；

（3）根据招标文件的技术要求逐条说明产品对技术要求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

13.所供产品的价格

13.1招标代理机构对每一项产品仅接受一个价格。

13.2投标人的投标一览表，应由授权代表签署。

13.3投标人在填写投标一览表时，币制、金额、单位要统一；数字、文字要清晰，不应涂改。

14.报价的币制

14.1 国内产品报用户指定地点现场交货人民币价，包含一切费用；

14.2进口产品投标报价应包含货款及进口环节的各种费用（包括税款）（折算汇率以投标截止时间前一个工作日10：00中国银行外汇卖出价为准），进口代理公司由采购人指定。

15.投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

16.投标文件的有效期

16.1自开标之日起90天内，投标文件应保持有效，有效期短于此规定的投标文件将视为无效。

17.投标文件的签署及其形式

17.1投标人对投标文件须准备一式6份，并分别标以“正本”1份和“副本”5份，如果它们之间有差异，则以正本为准。

17.2投标文件的正本应用打印机或不褪色墨水书写，且经授权代表签署，副本可以为正本的复印件。

17.3投标文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

## 四、投标文件的递交

18.投标文件的密封及标记

18.1投标人应分别把正本和副本投标文件都用封套加以密封，并在封套上标明“正本”和“副本”。

18.2 “投标一览表”除应装订在投标文件中，还必须另用内封套加以密封，放在投标文件正本封套之内。

18.3外封套和内封套上均须按招标代理机构提供的格式写明：

- 招标代理机构：苏美达国际技术贸易有限公司

- 招标代理机构地址：南京市长江路198号

- 招标文件编号：JSZC-320000-SMDG-G2025-0111

- 招标项目包号：第XX包

- 招标项目名称：XXX

- 投标人的全称、地址、电话和传真。

- 写明开标时启封。

18.4投标文件的封套未按第18.1,18.2项规定密封者,其投标文件将被视为无效投标。

19.投标的截止日期

19.1投标文件须在招标代理机构规定的投标截止时间前递交到指定地点。

19.2招标代理机构可以按第7项的规定，以补充招标文件的形式推迟投标的截止时间，在这种情况下，招标代理机构或投标人的权利和义务都以新的截止时间为准。

19.3投标文件由于不可抗力的原因遗失和损坏，招标代理机构不负任何责任。

20.过期投标文件

在投标截止时间以后收到的投标文件，招标代理机构拒绝接收。

21.投标文件的修改或撤回

21.1投标以后，如果投标人书面的修改或撤回要求，使招标代理机构能在投标截止时间前（不考虑不可抗力原因）收到，那么招标代理机构可以接受投标人对投标文件的修改或撤回。

21.2投标人的修改或撤回通知必须按第18项的规定并在封套上注明：“修改”或“撤回”字样封送给招标代理机构。

21.3在投标截止时间之后和投标文件有效期内，任何投标文件不得撤回，在这段期间撤回投标文件，信用分将被扣除。

## 五、开标与评标

22.开标

22.1招标代理机构按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表参加。

21.2 开标时，代理机构将邀请公证人员或投标人代表检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封宣读每份投标文件中“投标一览表”的内容，未列入投标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，评标时不予承认。

21.3 开标时，《投标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《投标一览表》为准。

21.4投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单项金额不一致的，以单项金额计算为准；单项金额小数点有明显错位的，应以总价金额为准，并修改单项金额；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；如果正本投标文件和副本投标文件之间有差异，则以正本投标文件为准。

21.5投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，代理机构报经监管部门批准后，可变更为竞争性谈判、磋商或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判、磋商或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。原评标委员会改为谈判小组，并根据政府采购法等法律法规进行谈判或者磋商，改为竞争性谈判的，按照“符合采购需求，质量服务相等且报价最低”的原则确定成交供应商，改为竞争性磋商的，按照原评标方法及评分标准进行评审。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判、磋商或单一来源方式采购。

23.评标委员会

23.1开标后，代理机构负责组织评标委员会进行评标。

23.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作且评标委员会人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标、成交侯选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 招标代理机构和评标委员会不得向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 在评标期间，招标代理机构将指定联络员与投标人进行联络。

25.投标文件的澄清

为有利于评标，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，可随时请投标人对其投标文件中含义不明确的内容、明显文字或者计算错误加以书面澄清、说明。这些资料经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

26.初步审查

26.1投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求，凡投标文件的实质性内容和关键格式严重不符合招标文件规定或不响应招标文件要求的，经评审委员会认定作无效投标文件处理。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3评标委员会根据投标人的有效报价,计算各投标人的报价得分。

26.4评标委员会完成评审后,评审专家对各部分得分进行汇总,计算各投标人的最终得分,推荐中标候选人，并制作评标报告。

26.5相同品牌产品的投标：采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.6招标文件中标注“▲”的为否决项，不满足的其投标将被否决，标注“★”的内容为重要参数，有一项不符合的按照评分标准扣除相应分值。

26.7.1评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1）投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.7.2启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.8技术参数偏离表中未作出响应的视为负偏离。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求单独封装、盖章的；

（2）投标总价超出采购预算限额的；

（3）不具备招标文件中规定资格要求的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的投标文件相互混装；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）没有逐一说明投标产品和服务响应，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（11）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在采购文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（12）质保期、服务承诺和付款条件未响应招标要求的；

(13)实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（14）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的等。

27.2废标条款：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行的。

## 六、授标

28.确定中标人

28.1评标委员会根据招标文件规定的评分办法与评分标准的各项因素综合评价每份投标文件，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选人。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

28.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3评审结束后，招标代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。招标代理机构应当自中标、成交供应商确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标、成交结果，招标文件、竞争性谈判文件、询价通知书随中标、成交结果同时公告。

28.4 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展政府采购活动。

28.5 若评标委员会发现投标人的投标文件中有弄虚作假行为，则该投标人将失去投标资格。

28.6 招标代理机构对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

28.7所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

29.最后审定

通过评标并进一步检查投标人按第9项规定提供的各类文件资料，检查的结果必须是肯定的，才是授予中标通知书的先决条件。

30.中标的通知

30.1在投标文件有效期内，招标代理机构以书面通知所选定的中标人。

30.2中标人在收到中标通知书后，应郑重保证履行中标人应履行的，含中标服务费在内的一切义务和责任。

31.签订合同

31.1中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定与采购人签订政府采购合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

31.2招标文件中招标产品清单和技术要求及说明、合同条款、投标函、投标一览表，投标产品技术条款偏离表、有关图表和说明等，均应作为合同附件。

31.3若中标人未能按规定签约，中标将被撤销，在这种情况下采购人可以另选中标人或重新招标。

31.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

32.中标服务费

中标服务费采用差额定率累进计费方式。合同签订后一周内，每包中标人按照“国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）”中规定的收费标准的80%向采购代理机构交付招标代理服务费。不足5000按5000元收取。服务费由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付。该费用一次付清。

服务费受理单位：

单位名称：苏美达国际技术贸易有限公司

开户银行：中信南京分行营业部

账号：7321010182300013675

行号：302301003210

## 七、质疑

33、质疑

33.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

33.2 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，一次性针对同一采购程序环节提出质疑，并将质疑文件原件送达代理机构。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

联系部门：苏美达国际技术贸易有限公司

联系人：徐慧慧

联系电话：025-84531537

通讯地址：南京市长江路198号苏美达大厦9楼

33.3 质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式；

（5）提起质疑的日期

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人授权委托代理人加盖单位公章，并由参加采购项目的授权委托代理人签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

33.4质疑投标人是指直接参加本项目采购活动的投标人，未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。对采购文件提出质疑的，为投标人收到采购文件之日起或招标文件公告期限届满之日计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告之日起计算。

33.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

33.6 代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

# 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按以下评标办法和标准进行评分。总分值为100分，小数点后保留两位。

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 （35分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35（小数点保留两位）。 总报价或单设备价格超过预算的，均按无效处理。 | 35 |
| 2 | 采购需求响应（45分） | 投标产品对招标文件具体需求响应程度能够满足招标文件要求的得39分，其中标注“▲”的为否决项，不满足的作无效投标处理；标注“★”的为重要指标，不满足的每项扣2分，其他一般条款有负偏离的每项扣0.3分 备注:对于招标文件中标注“▲”“★”的参数需提供相应技术支持资料（如彩页、白皮书、检测报告或招标需求中要求的作证材料）并在《技术参数响应表》中详细标明技术支持资料在投标文件中的页码和位置。未提供技术支持资料的作负偏离处理。 | 39 |
|  |  | 产品匹配性（6分） 1）供应商提供的产品功能完全匹配采购需求得 6 分； 2）供应商提供的产品功能较匹配采购需求得 4 分； 3）供应商提供的产品功能基本匹配采购需求得 2 分； 4）较差或不提供的不得分。 | 6 |
| 3 | 服务 （14分） | 售后服务：售后服务体系、固定的售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况进行评分。 售后服务体系完善、人员配合合理、售后承诺完善、售后服务应答及时、服务范围广、质保期满后收费合理得3分； 售后服务体系基本完善、人员配合基本合理、售后承诺基本完善、售后服务应答基本及时、服务范围较广、质保期满后收费基本合理得1分； 售后服务体系不完善、人员配合不合理、售后承诺不完善、售后服务应答不及时、服务范围窄、质保期满后收费不合理得0分； | 3 |
|  |  | 满足招标文件免费质保期（1年）的基础上，所有产品同步每增加1年免费质保加1分，本项最多得6分。需提供售后服务承诺书（原件）（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据）。 | 6 |
|  |  | 培训：对买方操作、维护人员的培训方案及计划。 方案及计划详细，安排合理性好的得5分； 方案及计划较详细，安排合理性较好的得3分； 方案计划不清，安排合理性一般的得1分。 | 5 |
| 4 | 业绩 （4分） | 所投核心产品同品牌同类产品近3年（2022年1月1日-投标截止时间前）在国内的销售业绩。每提供一份有效合同得2分，最多得4分。（业绩中的型号须不低于所投核心产品型号，提供所投产品在全国的销售合同复印件，其他代理公司的销售合同也可，原件备查。） 注：不低于所投核心产品型号，需提供相关证明材料，由评委会认可。合同按照签订时间计算。 | 4 |
| 5 | 国家政策导向 （2分） | 环境标志产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》(最新一期)内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，且同时提供《环境标志产品信息表》明确说明此产品在《环境标志产品政府采购品目清单》(最新一期)中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得1分，否则不得分。 | 1 |
|  |  | 节能产品：根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》，投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》(最新一期)内的产品，供应商需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，且同时提供《节能产品信息表》明确说明此产品在《节能产品政府采购品目清单》(最新一期)中归属的编码及名称。以上条件均符合情况下，得1分，否则不得分。 | 1 |

说明：

1、评审标准中涉及的证明材料均需附入投标文件内（复印件加盖红章）。

2、政府采购政策功能落实

2.1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2.2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

2.3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

2.4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.5、大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 第四章  招标产品清单及有关说明

一、招标产品清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 价格条件 | ★合同履行期限（交货期） | 预算金额 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X光显影设备 | 1 | 用户地交货价 | 合同签订后60天内 | 10 | 否 |
| 2 | 专用电荷测量程序 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 8 | 否 |
| 3 | 老化箱桌面型42升 | 3 |  | 合同签订后60天内 | 2.4 | 否 |
| 4 | 盖革计数器 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 0.5 | 否 |
| 5 | 电池循环机 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 1 | 否 |
| 6 | 经皮能量传递测试系统 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 20 | 否 |
| 7 | 氦气测漏仪 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 10 | 否 |
| 8 | 气相色谱 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 20 | 否 |
| 9 | 体内器械模拟除颤仪 | 1 |  | 合同签订后90天内 | 15 | 否 |
| 10 | 超声兼容试验装置（核心产品） | 1 |  | 合同签订后90天内 | 56.8 | 否 |
| 11 | 大气压试验系统 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 35 | 否 |
| 12 | 超级恒温水浴水循环老化系统 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 6 | 否 |
| 13 | 特斯拉计 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 0.5 | 否 |
| 14 | 头部体模 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 0.2 | 否 |
| 15 | 50mT赫姆霍兹线圈 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 6 | 否 |
| 16 | 大功率直流源 | 1 |  | 合同签订后60天内 | 2 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  | 193.4 |  |

注：投标人必须对以上所有产品进行投标，不得漏项，其所投产品报价均不得超过其对应的预算金额，否则将导致投标被否决。

二、技术参数

## （一）X光显影设备

1.技术指标：

1.1. 被测物厚度:0-300mm；

1.2. 稳压精度:≤±10%；

1.3. 漏射线：<0.5mGy/h；

1.4. 稳流精度:x≤±20%；

1.5.输出亮度：>100cd/•m2；

1.6.分辨率：≥2.5lp/mm；

1.7. 有效视场:φ50mm。

- （二）专用电荷测量程序

1.技术指标：

1.1测量分辨率：6½位；

1.2电流分辨率：1fA；

1.3电流量程：20pA-20mA；

1.4 可实现人工耳蜗刺激信号电中性特性自动计算。

- （三）老化箱桌面型42升

1.技术指标：

1.1 容量：≥40L；

1.2 温度：包含室温-250℃；

1.3 温控精度：±2℃；

1.4 温度分辨率：1℃。

- （四）盖革计数器

1.技术指标：

1.1、剂量当前率：0.00-1000uSv/h；

1.2、积累剂量当：0.00uSv-5000mSv；

1.3、探测射线种类：电离辐射（X射线、γ射线、硬β射线）；

- （五）电池循环机

1.技术指标：

- 1.1 ≥8通道；

- 1.2 精度：±0.1% of FS;

- 1.3 单通道输出功率：15W；

- 1.4 稳定度：0.2% of FS；

- 1.5 电流响应时间≤10ms;

- （六）经皮能量传递测试系统

1.技术指标：

- 1.1供电/充电器和植入体的相对关系自由度包括3D距离偏移、转角4个自由度，3D偏移范围不小于5cm，转角范围包含±30°；

- 1.2可测量经皮能量传递时候的样品的温升；

- 1.3测温范围：包含-20℃~100℃；

- 1.4温度传感器通道数≥9；

- 1.5温度分辨率不大于0.1℃；

- 1.6温度响应速度不慢于1秒/通道；

- 1.7温度精度：±0.3℃；

- 1.8能完成ISO 14708-7:2019中条款19.6的试验。

- 2、配件要求

- 2.1测温探头：9个；

2.2 测温探头提供有效计量校准报告。

- 氦气测漏仪

1、技术参数

1.1最小可检漏率（真空模式）：5×10-13Pa·m3/s；

1.2.最小可检漏率（吸枪模式）：5×10-9Pa·m3/s；

1.3.检漏口最大压力：Gross:1500 Pa; Fine:200 Pa; Ultra:40 Pa；

1.4.粗抽能力：≥16m3/h；

1.5.检漏口规格：DN 25 ISO-KF；

1.6.启动时间：≤3min；

1.7.响应时间:＜1s；

1.8. 能完成ISO 14708-7:2019中条款19.8的试验。

2、配件要求

2.1氦气测漏仪数量1台、检漏罐一个；

2.2 标准漏孔提供国内有效计量校准报告。

- （八）气相色谱

1、技术参数

1.1.柱温箱操作温度：最高不低于420℃，最低室温以上10℃；

1.2.升温速率±250℃/min；

1.3.程序升温的阶数:20 段；

1.4.控温准确性0.01℃；

1.5.具有柱箱温度的自动保护功能；

1.6.热导检测器（TCD）：最高使用温度420℃，具有过热保护功能，灵敏度: 40000mv.ml/mg (癸烷)；

1.6.氢火焰离子化检测器（FID）：最高使用温度：420℃检测限: 3pg/s ( 十二烷 )；

1.7.全自动流量控制可实现“载气恒线速度”控制方式；

1.8. 能完成ISO 14708-7:2019中条款19.9的试验。

2、配件要求

2.1气相色谱仪主机，SPL分流不分流进样口+双填充柱进样口FID+TCD检测器，原装色谱工作站

- （九）体内器械模拟除颤仪

1、技术参数

1.1满足YY 0989.7标准中20.2章即标准GB16174.1-2024中20.2章节的要求，产生试验1和试验2的试验波形；

1.2可提供快速上升并指数衰减的电压测试波形；

★1.3测试输出电压Vm最大为140-147V；

1.4测试电压高于最大输出电压Vm最大值的50%的时间间隔T=3 ms-5.5 ms；

★1.5可提供(10±0.5)ms脉冲持续时间的截断指数除颤波形；

1.6能完成ISO 14708-7:2019中条款20.2的试验。

- （十）超声兼容试验装置（核心产品）

1、技术参数

★1.1中心频率:包含(3.5±0.175)MHz;

1.2超声输出占空比:至少包含50%和20%;

★1.3超声空间峰值时间最大平均声强(ISPTA)>1500(mW/cm2)；

1.4能完成ISO 14708-7:2019中条款22.1的试验。

- （十一）大气压试验系统

1、技术参数

★1.1.高压:最小 304 kPa，最少40 次环境压力到高压循环，每次最多2分钟的上升和下降时间，即压力变化率应至少可达152kPa/min；

1.2.高压停留时间最少2分钟；

★1.3.可在150kPa±7.5kPa绝对压强维持至少1h；

1.4.人工耳蜗可置于不小于500mL容积的水压箱中；

1.5.能完成ISO 14708-7:2019中第25章的试验。

（十二）超级恒温水浴水循环老化系统

1、技术参数

1.1.温度波动(℃)＜2℃；

1.2.温度分辨率：不大于0.1℃；

1.3.温度范围(℃)：包括室温+8 ~ 90℃；

1.4.液体循环容积：不小于15L；

1.5.加热功率：不小于1kW；

1.6.样品恒温水浴烧杯：不小于500mL，预计每个烧杯可同时对两个人工耳蜗开展测试；

1.7.同时可恒温烧杯数量：不低于5个；

1.8.能完成ISO 14708-7:2019中条款19.1的试验；

- （十三）特斯拉计

1、技术参数

★1.1量程：不小于±1T；

1.2最小分辨率：0.1mT；

1.3精度：直流：读数的±1%±0.005%量程；

交流：读数的±1%±0.5%量程；

1.4响应频率：DC-2KHz；

- （十四）头部体模

1、技术参数

1.1尺寸： 15 cm 宽，15 cm 长和 12 cm 高；

1.2含抗腐蚀电极采集接口；

1.3含人工耳蜗测试固定支架；

1.4体模热阻特性符合YY/T 0987.4-2016中8.3的要求；

1.5体模电特性符合YY 0989.7中附录C.2的要求；

## （十五）50mT赫姆霍兹线圈

1、技术参数

1.1磁场要求：1-50mT可调；

1.2均匀度均匀区要求：5%均匀度均匀区可覆盖直径150mm*高度50mm体积；

1.3最强磁场下满足工作时长至少30min。

## (十六)大功率直流源

1、技术参数

1.1.输出电流：包括0.01A-10A；

1.2.高步进分辨率：不大于1mA；

1.3.输出功率：≥1300W；

1.4.准确度：±(0.2%设置值+5mA)；

1.5.稳定度≤+0.1% @10A；

1.6.有效输出电压：±130V；

（以上设备除另有要求外，每台设备供货时均需提供有效的计量校准报告）

▲三、质保期

详见技术参数要求，如技术参数中未明确质保期的，整机免费原厂保修壹年，自愿延长不限。

▲四、交货地点

苏州市高新区科技城锦峰路8号1号楼1楼江苏省医疗器械检验所苏州检验室

▲五、付款方式

（1）合同签订生效后30天内，买方向卖方支付合同总价40%的预付款

（2）设备、材料全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，验收合格后30天内，买方向卖方支付合同总价60%的货款。

六、报价

1、报价人供应的产品和服务报价货币为人民币或者其他货币，若为其他货币需包含所有进口费用（包括税款）。报价应是唯一的，采购单位不接受有选择的报价。当数量和单价之积不等于总价时，以单价为准重新计算总价。

2、一次性报价，包括卖方完成本项目服务工作期间所需的人工、材料、交通、差旅、保险、利润、税金、通讯、办公设备、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

七、安装调试及售后服务

3.1.安装调试：提供安装调试，及使用培训至少一次。投标人负责到采购人使用地点现场安装调试，培训不少于1天。

3.2售后技术支持：提供售后技术服务电话，使用方提出技术问题在4h内提供远程线上视频技术服务，若无法解决，1个工作日内到使用方现场提供技术服务。

- 八、验收要求

8.1场地准备阶段验收

为确保仪器能够顺利安装，在仪器进场前，应与工程师到使用科室实验室进行场地确认，确认外界环境的准备工作，核实安装地点的环境条件满足制造商的规定、符合仪器使用要求，安装位置和空间满足仪器操作、维护的需要。实验室可根据仪器大小准备合适的场所，并满足温度、湿度、洁净度、防震等的要求，电源方面的要求应考虑电压、电流、功率、插头、意外停电应急措施等，还考虑水、气、排水、排风以及安全、网络连接等因素。

安装及调试：仪器到达用户现场并且安装条件合格后，在接到用户通知后安排工程技术人员在7日内进行安装调试；

8.2培训阶段验收

1）培训形式

培训可以采用三种方式进行，并可多种培训同时进行。

a由专业工程师授课培训

b采购人技术人员与工程师共同工作，在设备的安装调试过程中接受实际操作的培训。

c由专业工程师对操作人员进行现场培训。

2）具体内容

为达到上述目标，需要进行三个层次的培训。

a管理员的培训

着重于技术、硬件设备的原理、安装、测试，使之能够对仪器进行日常管理；对发生的故障进行分析和确认；对设备进行保养和检测。

b主要管理人员的培训

主要是如何使用本软件系统和相关设备，实现功能等。

c操作人员的培训

对操作人员的培训重点在操作和作用、常见问题的判断、误操作的处理等。

3）时间安排

对用户的培训工作分以下两个阶段：

a完成设备安装与调试后，进行网络及硬件设备、软件两个方面的培训。

b使用一阶段后，进行针对性的培训。为确保项目能按时按质按量完成，特制定项目质量保证措施。

8.3设备合格证、技术文档验收

采购人在设备验收时应至少获取以下文档：1.产品验收标准；2.技术说明书；3.使用说明书；4.安装手册；5.维修手册；6.操作手册；7.装箱单；8.软件介质;9.产品合格证书。

# 第五章  合同条款的主要内容

江苏省医疗器械检验所

采 购 合 同

合同编号：

采购人:江苏省医疗器械检验所(以下称“买方”)
供应商:                    (以下称“卖方”)

招标代理机构: 苏美达国际技术贸易有限公司

第一条  合同目的描述

1.1、鉴于:
    受买方委托，招标代理机构于  年  月  日组织了江苏省医疗器械检验所所需检测设备项目的招标，经评委认真严格地评审，确定由卖方中标。

1.2、依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，并依据【JSZC-320000-SMDG-G2025-0111】招标文件规定，买卖双方在平等、互利的基础上，经充分协商，一致同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。

第二条  合同术语定义与解释

1. “技术资料”指与本合同设备相关的制造检验、安装、调试、验收、性能验收试验、技术指导和运行维护等文件(包括图纸、各种说明、标准、电子文档等)。

2. “技术服务”指由卖方提供的本合同项下设备的安装、调试、验收、性能试验、运行、检修有关的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

3. “现场”指将要进行本合同货物安装和运行的地点，一般是指买方地点。

4. “验收”指为证明本合同货物已完成安装、调试和性能试验且试运行合格而按照合同规定进行的活动。

5. “法律”指中华人民共和国现行的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对本合同履行可能产生影响的规范性文件。

第三条  设备及技术服务之本体描述

3.1 设备名称、技术参数、数量及要求：

| 分包 | 货物名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合同总额：小写：￥       元          大写：      元整

备注：无

3.2  设备的技术标准(包括质量要求)，按下列标准执行：

（1）按国家标准、行业标准、部颁标准、企业标准的顺序在前的标准执行；

（2）同时应当符合招标要求，按买卖双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

第四条  交付方式

4.1 交付地点：为买方指定其他地点，买方应承担卖方为改变交付地点而增加的全部费用，包括但不限于运输费、安装调试费及人工费等。

4.2 交付方法：卖方承担运费及相关费用并送货；设备运抵买方现场后，供货商、设备采购部门及相关使用科室根据货物清单，共同派员签收，如货物齐全双方共同签字完成交接。如发生数量短少、外观缺损等问题，由卖方负责免费补齐、调换。

第五条  交付期限

全部设备现场安装调试，时间本合同签订之日起，进口设备  天国产设备为   天之内。

第六条  货物的包装、运输与标记

6.1 卖方负责办理发运合同货物所需要的运输手续及合同货物交付前的运输，合同货物运抵并卸至合同约定交货地点前的一切质量和安全方面的风险责任由卖方承担。卖方应负责尽快对丢失的合同货物补充供货，修理和/或更换损坏的合同货物，并承担由于补充和/或修理和/或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。

6.2 卖方交付的所有合同货物均应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家标准最新的规定进行包装，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。卖方并应按照合同货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻的保护措施，以便合同货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵合同货物安装现场。合同货物包装前，卖方应负责按部/套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

6.3 卖方对包装箱内的各散装部件在装配图中的部件号、零件号应标记清楚。 备品备件及专用工具应分别包装，标记清楚并与主设备一起发货。

6.4 合同附件【 一 】中列明的备品备件及专用工具应按每台/套货物分别包装并在包装箱外加以注明，一同发货。小件货物及松散零星的部件应采用适当的包装方式，装入尽可能小的完好的包装箱内，并尽可能整车发运。

第七条  设备的验收与异议

7.1 买方在验收完成之日起【7】个工作日内，有权对货物出现的任何缺陷或不足向供应商卖方提出异议，卖方应在买方要求期限内对有缺陷或不足的货物进行调换、修理、补充或退货，并承担相关费用。若产品存在隐性缺陷、瑕疵在当时无法发现的，买方有权于日后发现货物问题时要求卖方维修、更换、退货并承担相应费用。

7.2 如果现场验收时，发现合同货物由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同规定的质量标准和规范的情况，卖方应尽快自费进行修理、更换或补齐短缺部件，由此产生的制造、修理和运费及保险费等一切相关费用均由卖方负担。修理、更换后的货物或经补齐的短缺部件到达交货地点的时间为该货物的实际交货期，并可作为计算卖方迟交违约金的依据。

7.3 满足招标文件及投标文件中响应的各项验收要求

第八条  货款结算规则

8.1 设备部分

（1）合同签订生效后30天内，买方向卖方支付合同总价40%的预付款

（2）设备、材料全部运抵交货地点，并安装结束，调试完毕，验收合格后30天内，买方向卖方支付合同总价60%的货款。

第九条 运输、卸装、仓储等费用的承担

本合同项下全部产品由卖方负责运输，运输过程中产生的一切风险、费用由卖方承担。产品送抵后由卖方负责产品的卸货，相关风险和费用由卖方承担。

第十条  质保期、售后服务等质量瑕疵担保

10.1 卖方所供设备、材料及安装的质量保证期为【 】个月，自买方验收合格之日起计算。

10.2 在质保期内，因卖方所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，卖方在接买方通知后，4小时内响应，并在24小时内赶到买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

10.3 本合同执行期间，如果发现卖方提供的合同设备有缺陷或技术资料有错误，或者由于卖方技术人员指导错误，造成工程返工、设备报废，卖方应立即无偿进行修理或更换。需更换货物的，卖方应承担由此产生的到安装现场换货的一切费用，包括但不限于新货物的费用、将新设备运至安装现场的费用及处理被更换货物的费用等。卖方更换或修理合同货物的期限按专用条款规定执行，如逾期未完成更换或修理工作的，按延迟交货处理。

10.4 售后服务：若产品在保修期限内发生任何质量问题，买方有权要求卖方予以及时维修，卖方应在接到买方维修通知书/电话4个小时内回复，并在24小时内派相关工作人员到达买方现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件。若经维修仍不能保证产品持续正常使用或经过多次使用的，买方有权选择采取下列措施：

（1）要求卖方更换同种型号的同类新产品，相关一切费用由卖方承担；或

（2）要求退货退款，所涉相关费用（如运输费、税费等）由卖方承担。

10.5 在质保期内，因买方使用不当原因出现设备故障时，卖方在接买方通知后，应在3条款中所述的时限内赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。
质保期满后，如设备出现故障，卖方在接买方通知后，仍应在上述时间内响应、派人赶到买方现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，需购买零部件时，酌情收取成本费。

第十一条  保密

在合同执行过程中,双方可能让对方了解到不为公众所知的有关对方的过去、现在和将来的研究、发展、商务活动、产品、服务、经济事件、技术信息、经营管理信息和其他信息。有鉴于此，特制定以下细则：

（1）卖方有对买方技术方案及数据进行保密的义务，不得泄露给第三方；

（2）卖方必须采取措施保证其雇员、工作人员、代理商及分包商遵守此条款，承担保密义务。

（3）所有保密信息在（A）合同服务一经结束或 (B)买方要求归还或销毁的情况下，包括复印件在内的所有现有保密信息应归还或销毁，并不得保留任何形式的副本。

第十二条  知识产权保证

卖方保本合同项下产品不侵犯任何第三方知识产权的权利，买方因使用本合同项下产品，被任何第三方主张知识产权侵权的，卖方应当承担由此造成全部费用及损失，包括：诉讼费、律师费、交通费、生效判决认定的赔偿责任等。

第十三条  通知

13.1 任何为本合同所要求或允许的通知或其他通讯，应以书面形式做出，并应以快递、EMS、挂号信函的方式发出，按本合同尾页的联系方式通知。任何该等通知应发至下列地址：

（1）若发往买方：

地址：

联系人：

电话：

（2）若发往卖方：

地址：

联系人：

电话：

13.2 或者发往一方通过以上所规定的方式通知另一方的任何其他地址。所有该等通知应视为收到，一旦：(a) 已为收信人实际收悉；(b) 已经实际发送至适当的地址；或 (c) 发信人发出传真并由收信人以传真确认页数，构成收悉无误的通知。

第十四条  技术资料与服务

14.1 卖方应指派经验丰富的技术人员到现场进行技术服务，负责解决合同货物在安装、调试、试运行过程中发现的质量问题，全权处理现场开箱过程中出现的问题。参加指导安装调试的人员必须具有较高的技术水平，能够协调或解决安装调试过程中的全部问题，并使买方技术人员应能达到熟悉产品的运行，并能进行一般的维护。参加试运行的人员能够全权处理设备所有问题。卖方技术人员若不能胜任工作，买方有权要求卖方在不影响工程进度的条件下重新选派服务人员。

14.2 卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由卖方负责。
14.3 卖方在设备安装、调试、验收过程中，买方提供下列条件和配合，超出下列范围的由卖方自理;设备送至指定地点后，卖方安排人员现场查看安装条件，买方应根据设备需要进行相应的场地及水电改造。

第十五条  一般违约责任及承担方式

15.1 本合同所有货物的制造及安装，都必须由卖方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交付或不能完成合同处理。

15.2  买方有权从到期应向卖方支付的价款或履约保证金、尾款中扣除卖方应支付的违约金或赔偿金。

15.3  非卖方原因，买方延期付款，经卖方书面告知后3个工作日内仍未付款的，每迟延一日，买方应向卖方支付迟延付款金额的0.5%的违约金，直至款项付清之日，但卖方不得以此为由迟延交付货物。

15.4 卖方逾期交付

（1）若卖方未能按本合同约定时间及方式将全部产品交付至买方指定地点，每迟延一日，应向买方支付该批货物总价的5‰的违约金；

（2）若卖方迟延交货超过15个工作日的，视为卖方不具备履约能力，卖方应当全部返还买方已支付的货款，买方有权书面通知卖方单方面解除本合同，扣除履约保证金，且有权要求卖方赔偿相当于合同总额30%的违约金，若该违约金不足以补偿给买方造成的损失，则卖方还应当补足差额部分。

15.5 卖方交付设备后，履行义务不符合合同约定时，包括技术服务、售后服务、整修、返工、补交或由买方提出更改、卖方承诺，但未在承诺的工期内完成等卖方的义务，买方有权扣减10%尾款。
15.6 买方的违约责任:买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供相关安装条件等，卖方交付时间顺延。

第十六条  特殊违约责任及承担方式

16.1 卖方不能交付部分设备，应向买方双倍返还买方已支付给卖方的该部分不能交付设备的任何款项，及支付不能交付设备总价百分之三十（30％）的违约金。

16.2 经验收，由于卖方责任，合同货物的主要技术参数不能够满足合同附件中规定的保证值（或技术参数）时，卖方应按专用条款的规定向买方支付违约金。

16.3 卖方未按期向买方交付技术资料的，每迟交1天，应向买方支付合同总价0.1%且不超过5000元的违约金。卖方向买方或买方指定的设计单位提供的图纸有错误的，每发现1张有错误的图纸，应向买方支付合同总价0.1%且不超过5000元的违约金。

16.4买方承担着特殊职能，卖方交付全部设备后，因部分设备发生严重质量问题买方退货的，视为卖方不能完成履行义务，卖方应当就该设备双倍返还货款，且买方有权要求卖方赔偿相当于合同总额30%的违约金。

第十七条  不可抗力

因出现不可预见、不可避免、不可克服的事件，导致本合同无法有效及时履行时，遭遇不可抗力方应立即用电话、传真、电子邮件等尽可能迅速的通讯方式通知对方，并在通知后的【7】日内将不可抗力的书面有效证明及本合同无法有效及时履行的书面理由提交给对方确认。遭受不可抗力的一方凭此证明免除全部或部分违约责任，具体免除范围和方式由双方另行协商。

第十八条 下列文件为合同的组成部分:

（1）合同协议书；

（2）招标文件；

（3）中标通知书；

（4）合同附件；

（5）形成合同的其他文件。

上述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准，由买方负责解释。

第十九条  纠纷解决程序与管辖

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成，则任何一方均可将争议提交买方所在地人民法院诉讼解决。

第二十条  其他特殊条款

1. 转让：

任何一方在未征得另一方书面同意之前，不得将本合同所约定的任何权利义务转让给第三方。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。

2. 未经买方书面同意，卖方不得将本合同供货范围中的采购事项对外分包。确需分包的，应事先将供货商的名单提交买方确认，并从经买方确认的供货商名单中选定分包商。卖方擅自向未经买方确认的供货商分包合同货物的，买方有权拒付分包部分货物的价款，并部分或全部终止合同。

3. 卖方应对所有分包货物承担本合同项下的全部责任。买方对分包商的确认与否并不免除卖方根据本合同所应承担的任何责任，也不增加买方的责任。

第二十一条  合同的生效

本合同一式四份，自买卖双方签字盖章之日起生效，买方持两份，卖方持两份，均具有相同的法律效力。

（以下无正文，代理人签名和日期手写）

| 买 方 | 江苏省医疗器械检验所 | 卖方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 法定代表人 |  |
| 委托代理人 |  | 委托代理人 |  |
| 签订日期 |  | 签订日期 |  |
| 住 所 | 江苏省南京市建邺区康文路17号 | 住所 |  |
| 电 话 | 025-69655655 | 电话 |  |
| 开户银行 | 工行宁南支行 | 开户银行 |  |
| 银行帐号 | 4301018319100075728 | 银行帐号 |  |
| 税号（三合一代码） | 1232000046600779XH | 税号 |  |

# 第六章  投标文件格式及附件

目       录

格式一：投标函

格式二：投标一览表

附件1. 投标分项报价表

附件2. 投标项目核心产品及主要产品一览表

附件3. 商务条款偏离表

附件4. 技术参数偏离表

附件5. 投标产品配置清单及技术说明

附件6. 公开招标设备质保期内的随机备品备件明细表

附件7. 随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

附件8. 培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

附件9. 供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺

附件10.《中小企业声明函》（本次不适用）

格式一    投标函格式

投标函

致：苏美达国际技术贸易有限公司

对贵单位招标文件，编号JSZC-320000-SMDG-G2025-0111，我方经仔细研究，现决定参加本次投标。据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1．我方愿意遵照招标文件规定的各项要求，向采购人提供招标所需产品及服务。

2．我方已详细审核全部招标文件及有效补充文件，我方放弃对招标文件任何误解的权利。提交投标文件后，不再对招标文件本身提出质疑。

3．我方同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4．我方愿意向招标代理机构提供任何与本次公开招标有关的其他资料，并保证已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5．我方愿意履行自己在投标文件中的全部承诺和责任。并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

6．一旦我方中标，本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为采购合同的附件。我方将根据招标文件的规定严格履行合同，在采购人要求的时间内将产品运至指定地点，经验收合格直至交付买方使用。

7．其它说明：

投标人全称：                               （盖章）

授权代表签字或盖章：

职务：

日期：

地址：                                      邮编：

电话：                                      传真：

格式二：投标一览表

投标一览表

投标人名称：                   （盖章） 国别：          招标编号：

| 序号 | 包号/ 品目号 | 产品 名称 | 型号和 规格 | 数量 | 制造商名称 和国籍 | 投标 货币 | 投标 总价 | 投标 保证金 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：此表应按“投标人须知”的规定密封标记并密封单独提交。

附件1.投标分项报价表

投标分项报价表

投标人名称：                    招标编号：                      包号：

| 序号 | 名 称 | 型号 规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单项金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |

投标人授权代表签字

注：1、如果按单项金额计算的结果与总价不一致，以单项金额为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

附件2：投标项目核心产品及主要产品一览表格式

投标项目核心产品及主要产品一览表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号 | 数量 | 币种 | 单价 | 总价（元） | 质保年限 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称:                                                  （公章）

投标人根据投标品牌填写，不得擅自更改核心设备。

附件3：商务条款偏离表（招标文件与投标文件的偏离）

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货期 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

注：1、请逐条应答，若无应答则视为全部响应。

2、“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”。

投标人授权代表（签字）

日期：

附件4：技术参数偏离表（招标文件与投标文件的偏离）

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术参数 | 响应具体情况 |  |

注：1、请逐条应答，若无应答则视为偏离。

2、投标文件“响应具体情况",指所投产品的技术应答情况。

2、“说明”栏请注明“响应/正偏离/负偏离”，并且标注针对重要技术参数响应的证明文件在投标文件中的页码及具体位置。

投标人授权代表（签字）

日期：

附件5：投标产品配置清单及技术说明

投标人授权代表（签字）

日期：

附件6：公开招标设备质保期内的随机备品备件明细表

附件7. 随机提供的文件、资料、图纸等（文件资料名称、份数）

投标人授权代表（签字）

日期：

附件8：培训计划及方案（人数、时间、内容、地点）

投标人授权代表（签字）

日期：

附件9 .供货及安装日期和质量保证期及售后服务承诺

投标人授权代表（签字）：

日期：

附件10. 《中小企业声明函》

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为 （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

... ...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担响应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

资格证明文件

目   录

供参考、以招标文件第一章（申请人资格要求为准）

格式一  具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章。

格式二   法人代表授权书（原件）及法定代表人、授权代表身份证复印件（如果是法定代表人直接参与投标的可以不提供授权书）。

格式三供应商必须是所投产品的制造商或代理商，若投标人不是投标产品制造商的，投标人必须提供有效的产品授权书（本条只适用于进口产品）)。

格式四具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间半年内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前半年内），或其2023年度或2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章。

格式五   参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书，格式见后附件）。

格式六   有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间半年内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）。

格式七有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间半年内内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章

格式八 供应商必须具有下列文件（本条只适用于医疗器械产品）：

a.提供涵盖此次产品范围的医疗器械经营许可证（生产企业参与投标不需提供)(原件扫描件)；

b.提供医疗器械生产许可证、医疗器械注册证（原件扫描件)(国产产品必须具备两证、进口产品只需医疗器械注册证)。

格式九 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）

格式十供应商认为需要提供的其他证明文件

备注：对本章所有的投标文件格式，投标单位可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式一 具有独立承担民事责任的能力，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章

投标人授权代表（签字）：

日期：

格式二

法人代表授权书

本授权委托书声明：我          （姓名）系           （单位名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）            （姓名）为我的授权委托人，以               （单位名称）的名义参加            （招标代理机构名称）的                      项目的投标活动。授权委托人签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无权再委权，特此委托。

授权委托人（签字）：             性别：         年龄：

单位（盖章）：                    部门：         职务：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年   月   日

附：法定代表人、投标人授权代表的身份证复印件

格式三

制造商授权书

致：（招标代理机构）

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方在中华人民共和国办理贵方第    号公开招标要求提供的由我方制造的产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

作为制造商，我方保证以公开投标合作者来约束自己，并对该公开投标共同和分别承担投标文件中所规定的义务。

我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于  年  月  日签署本文件，（贸易公司名称）于  年  月  日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章）

签字人姓名

签字人签名

格式四 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供距开标时间半年内任意一月份的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）（法人或者其他组织成立未满三个月的可以不提供），或其银行出具的资信证书（复印件）（开标前半年内），或其2023年度或2024年度经审计的财务报告复印件加盖公章

投标人授权代表（签字）：

日期：

格式五参加采购活动近三年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）

投标人：（盖章）

投标人授权代表：（签字）

格式六有依法缴纳税收的良好记录，提供距开标时间半年内任意一月份的纳税凭据复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明）。

投标人授权代表（签字）：

日期：

格式七有依法缴纳社会保障资金的良好记录，提供距开标时间半年内任意一月份的依法缴纳社会保障资金的凭据复印件加盖公章

投标人授权代表（签字）：

日期：

格式八投标人认为其需要提供的其他资格证明文件。

供应商必须具有下列文件（本条只适用于医疗器械产品）：

a.提供涵盖此次产品范围的医疗器械经营许可证（生产企业参与投标不需提供)(原件扫描件)；

b.提供医疗器械生产许可证、医疗器械注册证（原件扫描件)(国产产品必须具备两证、进口产品只需医疗器械注册证)。

投标人授权代表（签字）：

日期：

格式九 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式

苏美达国际技术贸易有限公司：

我单位                             （供应商名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。(若有)

主要专业技术能力有：                  。(若有)

声明人（公章）：

日　　　　期：年月日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

格式十供应商认为需要提供的其他证明文件