江苏省纺织产品质量监督检验研究院招　标　文　件

项目名称：成人鞋化学安全性能能力提升

项目编号：JSZC-320000-LBZB-G2025-0009

江苏励邦招标代理有限公司

2025年5月

- 总  目  录

- 投标邀请 ………………………………………1

- 投标人须知 ……………………………………4

- 合同文本………………………………………14

- 采购需求………………………………………20

- 评标方法与评标标准…………………………31

- 投标文件格式…………………………………33

# 第一章  投标邀请

受江苏省纺织产品质量监督检验研究院的委托，江苏励邦招标代理有限公司就成人鞋化学安全性能能力提升项目（JSZC-320000-LBZB-G2025-0009）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

江苏省纺织产品质量监督检验研究院成人鞋化学安全性能能力提升招标项目的潜在投标人可在南京市鼓楼区江东北路305号9楼B座获取招标文件，并于2025年6月13日15点30分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-320000-LBZB-G2025-0009

2、项目名称：成人鞋化学安全性能能力提升

3、预算金额及最高限价：人民币251万元

4、采购需求：采购一批检验检测设备，提升江苏省纺织产品质量监督检验研究院成人鞋化学安全性能检验检测能力，详见第四章采购需求。设备采购清单见下表：

| 品目号 | 名称 | 数量 | 预算金额 （万元/人民币） | 是否接受 进口产品投标 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热裂解气质联用仪 | 1 | 130 | 是 | 是 |
| 2 | 近红外光谱分析仪（国产带模型） | 1 | 40 | 否 | 否 |
| 3 | 手套箱 | 1 | 34 | 是 | 否 |
| 4 | 全自动氨基酸水解仪 | 1 | 35 | 否 | 否 |
| 5 | 旋转蒸发仪 | 1 | 12 | 是 | 否 |
| 合计 |  | 5 | 251 |  |  |

5、合同履行期限：成交供应商须在签订合同之日起90天内将所有设备送到指定地点，到货后30天内完成安装、调试、完成项目实施。详见第四章采购项目需求。

6、本项目所属行业为工业（制造业）。

#### 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明材料，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 1.6具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目部分设备接受进口产品投标。

4、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

5、本项目不接受联合体投标。

（二）特定资格要求

本项目的特定资格要求：无。

#### 三、获取招标文件

1、时间：自招标文件公告发布次日起5个工作日。每天9:00—11:30，14:00—17:00（北京时间，节假日除外）；未在规定时间内招标文件的潜在投标人将失去投标资格。

2、地点：江苏励邦招标代理有限公司，江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9-B座。

3、方式：网上领购。投标人上传采购文件付款凭证至邮箱：jslibang_public@126.com后获取招标文件申请表，付款凭证需注明项目名称和项目编号，按要求填写表格并报送相关材料，代理机构经审核通过后发送招标文件。

4、售价：每包600元人民币，售后不退。

招标文件费用的收款账户信息如下：

账户名称：江苏励邦招标代理有限公司

开户银行：中国银行草场门支行

账号：509277386442

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、2025年6月13日15点30分

2、地点：江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9-B座

#### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

无

#### 七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：江苏省纺织产品质量监督检验研究院

地址：南京市光华东街3号

联系人：柴老师

电话：025-85778530

2、采购代理机构信息

名称：江苏励邦招标代理有限公司

地址：江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9-B座

联系人：刘老师

电话：13815884695

#### 八、其他

1、投标文件制作份数要求

正本份数：1份，副本份数：4份。每份文件须清楚标明“正本” 或“副本”字样。电子版文件 1 份，用于辅助评标和存档（内容为投标文件正本加盖公章的扫描件， 以 U 盘形式，贴上含项目编号、供应商名称等项目信息的标签，随纸质文件一同密封提交，文件格式应为 PDF 格式，所有内容必须归集到一个文件名下，文件格式为公司名加招标项目（例：XX公司+招标项目）。当电子版文件与纸质文件不一致时，以纸质文件正本为准。

2、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏励邦招标代理有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。

3、本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

一、总则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“招标人（采购人）”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“招标代理机构（采购代理机构）”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的招标（采购）代理机构，是从事招标（采购）代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第五章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；招标代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 招标代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是招标人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1招标人或者招标代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人或者招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率；报价单位为“元”。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》等处逐条标明满足与否。对斜体下划线的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分以及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见附件）；

（2）法定代表人授权委托书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见附件）；

（3）投标人资格资信证明文件：

第一章投标邀请中 《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

第一章投标邀请中 落实政府采购政策需满足的资格要求；

第一章投标邀请中 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见附件）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）分项报价表（格式见附件）；

（8）评标标准中对应的其它所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术部分

技术部分是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》、《分项报价》等标明投标货物和服务等的单价、总价以及分项报价。投标人符合本须知3.1条所述情形的，须在《开标一览表》、《分项报价》中注明。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金：无

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 中标服务费采用差额定率累进计费方式。中标供应商参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理服务招标收费基准费率向采购代理机构交付招标代理服务费（最低收费5000元整），费用一次付清。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字，同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人或者招标代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 招标代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标人或者招标代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，招标人或者招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。出现下列情形的，按无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（3）投标文件报价出现前后不一致的，投标人不确认价格修正的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（6）恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用斜体下划线、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第五章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 中标通知书发出后，招标人或中标人拒绝签订合同的，拒绝签订合同的一方应至少向另一方支付与投标保证金相等的补偿金，以及为招标、投标所发生的有关费用和双方商定的其他补偿。

23.6 中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

23.7 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 招标人和招标代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.3中标人拒绝与采购人签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.4 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.5 招标人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举。代理机构质疑接收部门为内控科，联系地址：江苏省南京市鼓楼区江东北路305号9-B座，联系电话：025-83206581。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对同级政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者采购人逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

# 第三章  合同文本

注：以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购项目合同

合同编号 ：

项目名称 ：

采购单位 ：

中标单位 ：

签订日期 ：        年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照采购代理机构的招标结果签订本合同。

- 第一条 合同标的

1、乙方根据甲方需求提供下列货物：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单价 （元） | 数量 （台套） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

2、货物名称及参数详见乙方投标文件。

- 第二条 合同总价款

1、本合同项下货物总价款为          （大写）人民币，分项价款在乙方“投标文件价格部分”中有明确规定。

2、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等。

3、本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

4、本合同执行期间合同总价款不变。

- 第三条 组成本合同的有关文件

下列关于                  号标的招标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、招标文件；

2、乙方提供的投标文件；

3、供货一览表；

4、交货一览表；

5、中标承诺/服务承诺；

6、中标通知书；

7、甲乙双方商定的其他文件等。

- 第四条 权利保证

1、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

2、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 第五条 质量保证

1、乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及投标文件所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的、原包装未拆封的合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

- 第六条 包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2、每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

- 第七条 交货和验收

1、乙方应当在合同签订后        天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件另有约定的，从其约定。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5、货物和调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

- 第八条 伴随服务／售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及招标文件所规定的“服务承诺”提供服务。

2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场安装、调试和/或启动监督；

(2) 就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.6保修期后的货物维护由双方协商再定。

- 第九条 履约保证金

本次    □收取/□不收取      履约保证金。履约保证金金额为          元，形式为银行保函 。

- 第十条 合同款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3、付款方式：合同签订后甲方支付合同金额的50%，安装、调试验收合格后再支付合同金额的40%，设备验收合格满一年后支付合同金额的10%。

- 第十一条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、如乙方不能交付货物、完成安装调试的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。

8、乙方在承担上述4-6款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

- 第十二条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

- 第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

- 第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（  ）种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

(2) 向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

3、在仲裁期间，本合同应继续履行。

- 第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

- 第十六条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十七条 合同生效及其他

1、本合同自签订之日起生效。

2、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，壹份交采购代理机构存档备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方： （盖章） 法人代表： 签定时间： 电话： 传真： 地址： | 乙方： （盖章） 授权代表： 签定时间： 电话： 传真： 地址： |
| --- | --- |

第四章 采购需求

一、项目概况

项目编号：JSZC-320000-LBZB-G2025-0009

项目名称：成人鞋化学安全性能能力提升

预算金额及最高限价：人民币251万元

- 设备采购清单

| 品目号 | 名称 | 数量 | 预算金额 （万元/人民币） | 是否接受 进口产品投标 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热裂解气质联用仪 | 1 | 130 | 是 | 是 |
| 2 | 近红外光谱分析仪（国产带模型） | 1 | 40 | 否 | 否 |
| 3 | 手套箱 | 1 | 34 | 是 | 否 |
| 4 | 全自动氨基酸水解仪 | 1 | 35 | 否 | 否 |
| 5 | 旋转蒸发仪 | 1 | 12 | 是 | 否 |
| 合计 |  | 5 | 251 |  |  |

三、技术要求

品目1：热裂解气质联用仪（1台，核心产品）

- 技术指标

1.1工作条件

1.1.1电源电压： 220 V±10%；

1.1.2温度：18℃～28℃；

1.1.3湿度：40%～70%。

1.2气相色谱仪系统性能

1.2.1柱箱

1.2.1.1操作温度范围：高于环境温度+4℃ 至450℃；

1.2.1.2单次进样最长运行时间：999.99分钟；

1.2.1.3最大升温速度120℃/min, 设定温度步长0.1℃/min，时间步长0.01min,从450℃降到50℃需要4min；

★1.2.1.4最大升温阶数≥50阶；

1.2.1.5气相色谱与质谱须相同品牌。

1.2.2电子气路控制

1.2.2.1能自动补偿大气压力和温度变化；

1.2.2.2可通过GC面板或软件来设定气体参数；

1.2.2.3通过电子流量传感器控制分流比或者分流流量；

1.2.2.4压力控制精度±0.001psi设定范围0-150psi；

1.2.2.5 三阶压力程序, 气路压力程序速率：0-150.0psi/min，0-100.0ml/min或0-200cm/sec；

1.2.2.6最多可配置6块PPC，每个PPC最多可配置3个气路通道；

★1.2.2.7气相色谱仪主板上配置有可独立运行的电脑系统。模块含有独立的操作系统，可设定仪器的参数，编辑方法序列，采集实时谱图，还可以从PAD或者远程的电脑直接登录。仪器也可以直接接显示器，鼠标，键盘，直接登录SOM里的系统。

1.2.3分流/不分流毛细管柱进样口

1.2.3.1压力设定精度：0.001psi；

1.2.3.2温度范围: 50ºC ～450ºC ，步长1ºC；

1.2.3.3 PPC有5种控制模式：程序流量，程序压力，程序线速度，恒流或者脉冲压力进样，真空补偿模式；

1.2.3.4快速旋转式进样口，更换衬管无需工具，实现进样口的快速维护；

1.2.3.5可选的惰性 进样口包括经化学去活工艺处理的焊件和焊件插件，可防止痕量氧化物和硫化物等活性组分的吸附，保证仪器在低浓度时的灵敏度；

1.2.3.6压力调整范围：0-150psi；

1.2.3.7分流比最大可调整到12500：1；

★1.2.3.8总流量设定范围：N2:6-1180ml/min，H2 or He:6-1480ml/min，Ar/CH4:6-990ml/min。

1.2.4液体自动进样器

1.2.4.1自动进样器位数：144位；

1.2.4.2进样量范围：液体进样量范围：通常介于0.05-50μL之间；

1.2.4.3进样速度：3种模式: 高速/低速/正常速度；

1.2.4.4可在100ms内快速进样；

1.2.4.5最大可支持50uL进样针；

1.2.4.6在本机不同进样口或者不同机的进样口之间移动自动进样器不需要重新配置；

1.2.4.7样品优先模式：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定；

1.2.4.8 支持三明治进样,提高了重复性，改善了色谱峰型；

1.2.4.9进样重复性< 0.1% RSD 。

1.3质谱系统性能

1.3.1 离子源

1.3.1.1离子源部件包括灯丝在内≤ 12个，且无任何接线或螺丝；

★1.3.1.2无需任何工具，3分钟内即可完成离子源拆装，提高离子源的维护效率；

1.3.1.3离子源具有卡槽锁定功能，从质谱仪上取出离子源或将离子源安装回质谱仪，只需旋转180度，即可实现自动位置对准和电路连接，方便维护操作；

1.3.1.4具有离子透镜系统，有效聚焦离子，提高灵敏度；

1.3.1.5长寿命马拉松灯丝，加入了金属铼和惰性涂层，保证灯丝的长使用寿命，单根灯丝工作时间≥4000小时；

1.3.1.6离子源温度：50~350℃；

1.3.1.7高温传输线：50~350℃。

1.3.2质量分析器

1.3.2.1全实钼金属的带预四极杆，高惰性；

1.3.2.2预四极杆和分析四级杆都可打磨可清洗，无需更换，降低使用和维护成本；

★1.3.2.3质量范围：1-1199u；

1.3.2.4 可实现同时全扫描和选择离子扫描；

1.3.2.5质量稳定性： (+/-) 0.1 m/z，超过48小时；

1.3.2.6 扫描速率：≥12500Da/sec；

1.3.2.7 高质量轴校正需用校正液，质量轴校正更准确。

1.4检测器

1.4.1 检测器前端具有先进的光学离子系统，可有效聚焦并过滤带电干扰；

1.4.2 具有270度的离子转角设计，使中性离子的干扰减少到最小；

1.4.3高能打拿极背对离子出口以及高电压屏蔽又减少高电场引起的背景噪音，提高灵敏度；

1.4.4离散型电子倍增检测器，具有 19块，使电信号放大过程产生更小的电磁干扰，并具有高抗污染能力；

1.4.5超宽线性范围：> 106；

1.4.6 灵敏度指标：EI全扫描检测1 pg 八氟萘，信噪比 ≥1500:1 RMS。

1.5真空系统

1.5.1 整体化紧凑的真空腔设计；

★1.5.2 大容量分子涡轮泵<3min达到空气/水本底值 ；从抽真空开始 3分钟之内即可开灯丝查看仪器状态或做样，真空度小于3*10 -5Torr，前级机械泵抽速 ≥3.3 m3/h；

1.5.3标配宽范围的真空计，可实时观察真空度变化，方便溶剂延迟时间等的确定；

1.5.4具有氮气保护功能和快速卸真空功能，从降温到卸真空完成≤10mins。

1.6工作站软件：基于Windows 工作环境下的工作站软件可同时控制气相色谱仪和质谱仪，并进行数据采集和处理；

1.6.1一次进样可同时采集EI全扫描和选择离子扫描的数据，有质谱数据谱库检索功能和质谱定量功能，并可提供多种报告格式的选择。

1.7热裂解

1.7.1裂解原理：竖式垂直微炉结构；

★1.7.2重现性：聚苯乙烯标准品，在550℃裂解得到的三聚体(SSS)和硬脂酸甲酯(内标)峰面积比值的RSD≤2%；

★1.7.3EGA重现性：聚苯乙烯标准品EGA峰最高点温度RSD≤0.3%；

1.7.4 裂解前样品温度：＜40℃；

1.7.5 加热区温度：室温+10～1050℃ (1℃步进)，控温精度±0.1℃，陶瓷圆筒 (500W)；

★1.7.6加热过热保护：裂解炉1100℃，接口针500℃；

1.7.7裂解时间：0.1～999.9 min (0.1 min步进)；

1.7.8适用样品类型：固体/液体；

1.7.9裂解时间：样品杯进样后小于20msec瞬间裂解；

★1.7.10全流路无阀设计，全流路可加热至450℃；

1.7.11采用接口进样针进行样品传输，无传输管线连接，系统中无冷热点，不会发生交叉污染，系统故障率大大降低；

1.7.12配置专用于裂解的超合金毛细柱，更高使用温度，更低柱流失；

1.7.13 配备48位自动进样器，采用气动模块控制进样，有效提供效率。

2、基本配置要求：

2.1气相色谱质谱联用仪主机                            1套；

2.2分流/不分流进样口                                 2套；

2.3机械泵                                            1套；

2.4启动安装包                                        1套；

2.5工作站软件                                        1套；

2.6NIST质谱谱库                                      1套 ；

2.7色谱柱                                            3根；

2.8 144位液体自动进样器                                1套；

2.9热裂解（48位自动进样器）                           1台；

2.10电脑                                              1套；

2.11液体进样消耗品包、气相色谱质谱联用仪消耗品包      各1套。

- 品目2：近红外光谱分析仪（国产带模型）（1台）

1、技术参数

1.1测试波长范围：1000~2500nm，内置参比自动校正功能，每次测量图谱之前须先校正参比数据，同时内置标准波长片校正；

1.2测量数据模式：吸光度，吸光度噪声＜0.00005AU；

1.3分辨率≤5nm；

1.4杂散光：≤0.1%；

1.5探测器类型：制冷恒温铟镓砷，积分球漫反射测试；

1.6工作方式：无接触、敞开式近红外检测；

1.7样品状态：仪器可以同时兼顾整块样品和打碎样品的测试，设备采用高低样品杯设计，满足整块样品的直接测试的同时简化打碎样品的测试，打碎样品要求加载简单的砝码以达到制作样品饼的测试要求；

1.8波长准确性：±0.4nm；

1.9波长重复性：＜0.04nm；

1.10设备开机预热时间≤10分钟；

1.11测试时间：单面≤60秒（可调节），分析方法：单面测试1-4个点（可调节）；

1.12采样间隔：5nm、2nm、1nm等；

1.13扫描次数：至少4次，样品自动旋转，配置样品旋转台；也可设置重复次数扫描；

1.14操作软件：集成多种建模方法和数据预处理功能，可进行模型编辑、计算、评价和优化，可快速建立定量分析和定性鉴别模型，方便维护；

1.15数据模型：已建立常用的二组分和三组分纤维含量模型不少于12个；

1.16软件界面同时显示定量结果、样品谱图、样品每个点的定量信息（当设置多点测试时要求显示每个点的定量数据最多8个点）、历史数据查询等。要求有打印报告的功能，报告信息应包括：样品信息，样品来源，样品属性，样品正反面和平均谱图，执行标准等信息。同时样品测试的谱图要求有单独的详细显示页面；

1.17数据列表具有方便查看、分析等特点，满足测试人员日常测试外还要满足研究人员对数据进行分析查询。查询分析时每组数据应实时显示测试编号、样品编号、样品来源、测试组别；

1.18带有纤维成分快捷计算软件，满足GB/T 2910.2标准的三组分定量全系列方法，以及FZ/T 01026标准的多组分计算要求(至少可计算至5组分)；

1.19纤维成分计算软件，可同时填写1-3个平行样的数据，一键计算样品的净干、公定含量以及最终均值结果，要求单值结果偏差超出标准范围的即时报警提示；

1.20纤维成分定性分析软件，可针对01057.10标准规定的26大类纤维进行定性分析，作为常规定性分析方法的辅助参考；

1.21纤维成分计算软件，可自定义实验所需的测试方法、仪器设备，按客户要求自定义原始记录模版，一键结果导出电子原始记录；

1.22控制电脑：CPU：六核，内存≥8G，硬盘容量≥ 512GB，显示屏≥13.3英寸，Window 10以上操作系统，支持office办公套件；

1.23符合FZ/T 01144标准规定要求；

1.24符合FZ/T 01057.10标准规定要求。

2、主要配置：

2.1近红外光谱分析仪主机1台；

2.2近红外分析专用软件1套；

2.3样品杯（高、矮）1套；

2.4负荷件1套；

2.5配套笔记本电脑1台；

2.6产品使用说明书；

2.7产品合格证1套；

2.8配备专用的防尘袋和搬运箱，可拖动。

- 品目3：手套箱（1台）

- 技术参数

1.1 手套箱1 台

1.1.1 MB-Unilab Max SP(1250/780) "；

1.1.2集成有气体净化系统的手套箱系统，单面单工位布局，前窗玻璃安装有2只手套，有效操作空间：1250x780x900mm（长 x 宽 x 高），大过渡舱安装在箱体右侧板。

1.1.3主要配置

1.1.3.1 箱体：1 个模块化设计结构的手套箱箱体；

1.1.3.2 304 不锈钢材质；

1.1.3.3外表面烤漆处理；

1.1.3.4整体泄漏率小于 0.05Vol%/h(符合 ISO10648-2 Class1 标准）；

1.1.3.5箱体侧板为法兰结构，根据需要可对箱体进行扩展；

1.1.3.6 1 个箱体支架，高 1000mm，带有脚轮和支撑脚（高度可调）；

1.1.3.7 1 套不锈钢循环管路；

1.1.3.8 1 个透明前窗，符合人体工程学的角度设计，钢化玻璃材质；

1.1.3.9 安装有 2 个手套孔圈，直径 220mm，并配有手套（丁基橡胶，0.4mm，大号）；

1.1.3.10 1套照明系统（外置式），PLC 控制；

1.1.3.11 1套快速清洗阀门；

1.1.3.12 1套节能模式控制单元；

1.1.3.13 3层搁物架，安装在箱体背部，高度可调节；

1.1.3.14 1套用于箱体内部供电用的电源线，220V，单相；

1.1.3.15 1套 H13 级的 HEPA 过滤器，安装在箱体循环进气和出气口位置；

1.1.3.16 1个大过渡舱，不锈钢材质，内径 390mm，长 600mm，舱门为手动操作方式，轴锁式结构，带有一个滑盘，安装在箱体右侧板，可实现抽真空和补气模式；

1.1.3.17 3个备用的 DN40 法兰接口，安装在箱体背部，可集成安装气体、液体、真空、电源或信号线；

1.1.3.18 气体净化系统

1.1.3.18.1 1套气体净化系统，模块化设计， PLC 自动控制系统，配有彩色触摸屏，单柱净化系统，通过连续循环方式除去箱体内的水分和氧气，水氧含量可降至1ppm以内，工作气体：可选用氮气、氩气或氦气；

1.1.3.18.2 1个循环风机，做减震处理，变频控制，可选配热交换装置；

1.1.3.18.3 1个净化柱，主控阀为电磁阀，自动再生程序，自动压力控制系统：箱体内压力可在+/-15mbar 内自 动控制（箱体可在正压或负压环境下进行操作）；

1.1.3.18.4 1个可用于调节箱体压力的脚踏开关；

1.1.3.18.5 1套可自动检测箱体泄漏率的检测单元；

1.1.3.18.6 1套常用耗材更换提醒装置；

1.1.3.18.7 1台 EDWARDSRV12 真空泵, 流量：17m3/h（10 CFM）。

1.1.4功能及配件

1.1.4.1微型过渡舱；

1.1.4.2水氧探头、有机溶剂探头、N2 探头、H2 探头等；

1.1.4.3有机溶剂吸附装置（可再生或不可再生）；

1.1.4.4过渡舱自动抽充功能（自动抽充、定时/定压抽充、惰性气体清洗换气模式）；

1.1.4.5自动舱门；

1.1.4.6过渡舱加热功能（150℃，250℃及 600℃等）；

1.1.4.7方形过渡舱；

1.1.4.8过渡舱照明系统；

1.1.4.9箱体温度控制单元（空调）；

1.1.4.10真空烘箱、常压式烘箱、高温烘箱等；

1.1.4.11冰箱（-35℃，-40℃）；

1.1.4.12集成甩胶机、冷阱、石英玻璃窗或第三方工艺设备；

1.1.4.13升级为干泵。

1.2微型过渡舱1 个

1.2.1 MB-MINI-AC-150-R 微型过渡舱，安装在箱体右侧板；

1.2.2直径 150 毫米，长 400 毫米；

1.2.3产品类型：1/3 位于箱体内，2/3 位于箱体外；

1.2.4舱盖为压盖式，便于从箱体内部和外部进行操作；

1.2.5手动操作方式，包括 3 通手阀和内置滑盘。

1.3 标准水氧探头套件 1 个

1.3.1 Sensor-Set: H2O and O2 标准水氧探头套件 ；

1.3.2 手套箱专用水氧探头套件；

1.3.3含一个水探头 MB-MO-SE1 和一个氧探头 MB-OX-SE1，PLC 控制；

1.3.4水探头检测范围 0-500ppm；

1.3.5氧探头检测范围 0-1000ppm；

1.3.6水氧探头信号线已包括在内。

1.4 可再生的有机溶剂吸附装置 1 个

1.4.1 MB-LMF-2/40-REG 可再生的有机溶剂吸附装置

1.4.2工作原理：物理吸附；

1.4.3吸附材料：分子筛；

1.4.4可再生；再生：

PLC 控制的自动再生程序；

1.4.5触摸屏操作；

1.4.6材料填充量：8kg；

1.4.7工作模式：

1.4.7.1在线模式：手套箱循环气流通过溶剂吸附柱持续吸附清除溶剂蒸汽；

1.4.7.2旁路模式：吸附柱被旁路管路和阀门从循环气路中隔离，可在此模式下进行吸附柱再生或材料更换。

1.5烘箱1 个

1.5.1 200 度烘箱。

1.6 隔膜泵1 个

1.6.1隔膜泵，抽速 33L/min,极限真空 6.5mbar,同烘箱连接。

1.7 手套箱系统1 套

- 品目4：全自动氨基酸水解仪（1台）

1、技术参数

★1.1外形尺寸

1.1.1主机≤900（长）X400（宽）X465（高）单位：毫米mm；

★1.2样品位数：24位，可定制；

★1.3真空控制：-0.1~0MPa；

★1.4充氮控制：0~0.3MPa；

★1.5隔热保温设计：防止其它部件因过度受热出现老化故障，并节省能源。保证样品在恒温环境中，安全地长时间加热；

★1.6温度控制系统：采用多个高温超稳定的温度传感器的设计，算法上面也做了精心设计，即使个别或者几个温度传感器故障，也能保证仪器和实验室的安全；

★1.7密封真空系统：采用一体式的设计，减少密封环节。聚四氟乙烯密封材料，耐高温，耐腐蚀，保证长时间的密封；

★1.8超温监控预警：超出设定温度值的一定值，仪器自动切断加热模块电源，保证安全；

★1.9预热控制：开机即可快速预热到设置的温度，减少等待的时间；

★1.10氮气缺乏报警：缺少氮气报警提醒，减少样品的损坏，和时间的浪费。保证水解过程的安全高效；

★1.11温度范围：显示范围：-50~400℃；

1.12温度设置限定范围：环境温度~150℃；

★1.13控温精度：±1℃，精确控温；

★1.14时间控制：自动精确地控制水解时间。时间届满时，弹出提示窗口，并自动切断加热电源。保证了安全，并减少了电力能源的浪费；

★1.15减压排气：为了保障水解管、样品和仪器的安全，仪器具备智能减压功能，防止气路的压力高于可承受压力值。同时，也规避了火宅等安全隐患；

★1.16酸液试剂冷凝回收系统：能将酸液等试剂蒸汽冷凝成液态，回收利用。减少实验室设备被腐蚀的概率，避免实验室人员吸入有害气体保障身体健康。

2、主要配置

2.1主机  1台；

2.2酸液回收系统  1套；

2.3国产冷凝水循环机 1台。

- 品目5：旋转蒸发仪（1台）

1、技术参数

1.1转速：10–280 rpm（无极变速调节），蒸发瓶容量：50 – 5000 ml；

1.2 5L水浴油浴一体锅，室温-220℃，加热功率1300W，带有温度保护功能，超过设定温度即停止加热；

1.3 V型直立式冷凝器，冷凝面积不小于1500cm2，双螺旋蛇形管冷凝器，防烟囱效应的底部抽气口；

★1.4分体式水浴锅设计，水浴锅不带电源。移动清洗方便，更加安全，水浴锅面板可以设定和显示水浴温度，转速和升降的位置；

1.5蒸气管密封垫采用PTFE材料，寿命长，密封好，耐腐蚀；

1.6蒸发瓶采用新型Combi-clip快速连接，可以实现单手固定蒸发瓶，同时可以实现拆卸蒸发瓶和拆卸蒸汽导管三个功能；

★1.7快速电动升降把手，带有最低位置定位锁止装置，并且数字显示高度，防止下降时磕坏蒸汽导管或蒸发瓶，断电时自动提升蒸发瓶；

1.8带有干燥模式，可以实现正反转，用于粉末或流动性不太好等样品的干燥；

1.9真空控制器内置放气阀和气囊，断电时可以自动放气，并可以保持PTFE干燥；

★1.10控制面板带有常用的43种溶剂数据信息库，并且用户可以自己扩展该数据库，水浴温度实时传输给真空控制器，控制面板自动给出最优条件；

1.11具有定时真空和动态蒸发模式，无需等待水浴温度到达设定值便可启动蒸发程序，节约工作时间；

1.12变频控制无油隔膜真空泵，泵速度可调，保证无滞后效应；隔膜振幅可控，确保精确和稳定的真空度（与真空控制器联接）；工作时泵头无需频繁启动，噪音极低，隔膜使用寿命长；

1.13双泵头前置，透明观察窗方便观察和监控工作状态，可以随时观察隔膜表面污染和溶剂累积情况，便于及时清洁维护；气体管道材料：PEEK，PTFE，FEP，玻璃；

1.14抽速：1.8m3/h，极限真空度：≤5mbar，噪声：40-52db(A)，表面温度：小于35℃；

1.15泵和控制器可以独立安装使用，可扩展实验室其他方面的应用，如：真空烘箱，真空抽滤等实验室常用用途，带便携式把手方便提携；

★1.16旋蒸主机可以联网，接入云端，可以通过手机APP（APP支持苹果、安卓和视窗手机免费下载）进行实时监控，工作流程以及意外信息可以实时推送到手机，应用程序提供所有工艺参数的实时视图和图表显示，包括推送通知；

★1.17泡沫传感器，对于易瀑沸或易产生泡沫的样品，感应到液膜即自动点动释放真空消除泡沫；

★1.18冷凝器和接受瓶P+G镀膜，具有防爆功能；

1.19冷凝水循环机温度范围：-20℃-室温容积：3L，制冷功率：450w  ，泵流速12l/min 。

2、主要配置

2.1旋转蒸发仪主机（电动升降、直立式冷凝器，5L水油两用水浴锅，集中控制器界面）  1台；

2.2与主机同品牌 变频两级隔膜泵  1台；

2.3国产冷凝水循环机 1台。

- 四、商务条款

1、交货期

成交供应商须在签订合同由采购人通知后起90天内将所有设备送到指定地点，到货后30天内完成安装、调试、完成项目实施。

2、交货地点

采购人指定地点。

3、配送要求：

3.1货物的包装适应当地气候，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换货，以保证合同货物验收的成功完成。换货的相关费用由成交供应商承担。

3.2货物对温度条件有要求的，应确保运输全过程中冷链条件，需在出库后 4 小时内到达用户方，否则造成的货物质量问题，成交供应商应在接到通知后在 3日内无条件进行更换。

3.3成交供应商应严格按采购合同向采购人供应货物，不得擅自供应标外货物(含品牌、型号、规格等)，否则，采购人有权拒收。如成交供应商确因市场生产、流通或采购人使用需求等问题需将原标准内货物变更为不同品牌的同类货物时，成交供应商应以性价比更高作为主要原则，及时向采购人提供书面申请及货物样板，并与采购人就货物价格签订补充协议后方可向采购人执行销售配送。

3.4所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，数量及配置与装箱单相符。

3.5成交供应商须保证产品符合相关验收标准，并通过验收后，再配送采购人。

3.6标记编号以及盘面显示等字体清晰、明确。数量、质量及性能不低于采购需求中提出的要求。

3.7成交供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册或中文说明书、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等相关资料交付给采购人；成交供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，成交供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由成交供应商承担相关的违约责任。

4、验收

4.1产品配置应原厂出厂时全部自带，所有耗材外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购人有权拒绝验收；所有货物交货完毕，采购人或采购人指定部门对成交供应商提供的产品进行抽样检测，检测不符合采购要求的，采购人有权终止合同。相关损失由成交供应商自行承担。投标报价时应充分考虑该费用，采购人不再另行支付。

4.2如货物不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究成交供应商的违约责任，成交供应商须无条件接受。

4.3验收标准：按响应文件的标准。验收包括：数量、外观、质量、性能等。所有产品应符合规定的性能，无瑕疵和缺陷，必须为合格品。同时有明确的制造商、生产日期、合格证等。

4.4验收期限：自货物交付完成之日起5日内，成交供应商向采购人提出验收申请，采购人于收到申请后的20日内完成验收工作。

4.5知识产权：成交供应商应保证采购人免除且成交供应商承担由于采购人在其本国使用时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5、售后服务要求

5.1成交供应商应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。

5.2成交供应商在接采购人通知1小时内做出响应，24小时内到达现场，五个工作日内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.3成交供应商免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

6、付款方式

合同签订后采购人支付合同金额的50%，安装、调试验收合格后再支付合同金额的40%，设备验收合格满一年后支付合同金额的10%。

7、质量保证期

品目1热裂解气质联用仪：质保期自验收合格之日起3年。所有货物保修服务方式为上门保修，即派员到货物使用现场维修。保修期内，供应商免费提供一切非人为造成零配件的维修更换服务。

品目2近红外光谱分析仪（国产带模型）：质保期自验收合格之日起1年。在保修期内，提供免费的专用耗品，不收取任何维修、差旅费。

品目3手套箱：质保期自验收合格之日起1年。在保修期内，提供免费的专用耗品，不收取任何维修、差旅费。

品目4全自动氨基酸水解仪：质保期自验收合格之日起1年。在保修期内，提供免费的专用耗品，不收取任何维修、差旅费。

品目5旋转蒸发仪：质保期自验收合格之日起1年。在保修期内，提供免费的专用耗品，不收取任何维修、差旅费。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标供应商。

| 序号 | 评审因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （30分） | 1.1满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为30分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30，小数点后保留两位。 | 30 |
| 2 | 技术参数 （44分） | 2.1根据供应商提供的产品的技术性能说明、技术偏离等情况描述，由评委进行客观评价。技术要求中标注“★”为主要技术参数，每有一条负偏离项的扣1分，未标注的为一般参数，每有一条负偏离项的扣0.1分，扣完为止。要求投标人提供可以满足 “★”技术参数的详细技术资料（有效的满足参数的检验报告或产品彩页或技术白皮书），完全按照招标文件技术参数复制作为投标文件技术参数的以及未提供详细技术资料的，评标委员会将有可能视为不满足。 | 44 |
| 3 | 履约能力 （10分） | 3.1产品详细配置、备品备件。评标委员根据各供应商满足招标文件配置要求，提供所投产品的详细配置、备品备件等进行评分，配备方案优于项目需求的得5分，符合项目需求的得3分，不符合或未提供不得分。 | 5 |
|  |  | 3.2业绩。供应商提供2022年1月以来已承担过类似项目的合同业绩证明材料（须至少包括核心产品；提供合同复印件），每提供1份得1分，最高得5分；不符合或者未提供的不得分。 | 5 |
| 4 | 服务方案 （16分） | 4.1安装调试方案。供应商根据安装调试要求制定安装调试方案，包括计划、步骤、流程、应急处理措施等内容。方案细致全面、合理，技术可行性强，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；基本符合项目需求的得1分；不符合或者未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 4.2人员培训方案。供应商根据设备使用要求制定人员培训方案，包括培训方式、培训资料、培训内容、培训人数及次数等内容。方案细致全面、合理，针对性、可操作性强，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；基本符合项目需求的得1分；不符合或者未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 4.3售后服务方案。 4.3.1供应商所投所有产品在质保期基础上每增加1年质保得0.5分，最多得1分，仅提供原要求的本项评审不得分。 4.3.2供应商提供质保期满后服务承诺，质保期外配件价格清单及折扣率情况(作为附件在投标文件中提供)由评委综合比较，故障维修、配件价格等方案，优于项目需求的得5分；符合项目需求的得3分；基本符合项目需求的得1分；不符合或者未提供的不得分。 | 6 |

说明：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

附件一、投标函

投标函

致：江苏励邦招标代理有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：满足招标文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的投标人不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致江苏励邦招标代理公司：

本授权委托书声明：注册于                （投标人住址）的              （投标人名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （投标人授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         （项目名称）            （招标编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称（公章）：

日期：

附：法定代表人、投标人授权代表的身份证复印件

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                            项目编号：

| 投标总报价 | 小写：人民币 元 |
| --- | --- |
|  | 大写：人民币 |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

说明：本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

附件四、分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌、规格或型号或分项目 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单项金额 | 总价金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计： |  |  |  |  |  |  |
| 属于小微企业产品的金额： |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、未注明小微企业的，不享受价格扣除。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件五、技术规格偏离表格式

技术要求响应及偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

说明：（1）投标人在《采购需求偏离表》中未对招标文件技术参数逐一应答，或篡改招标文件技术参数的，按无效投标处理。

（2）如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 交货期 |  |  |
| 2 |  | 付款方式 |  |  |
| 3 |  | 质量保证期 |  |  |

说明：

（1）此表中列出的3条，如有负偏离，视为投标人不响应，作无效投标处理。未列出的，视为响应招标文件要求。

（2）如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件七、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件九、投标人类似业绩情况表

投标人近三年类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

授权代表（签字）：

附件十：企业声明函格式

中小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏励邦招标代理有限公司组织的（单位名称）采购编号为         ，（项目名称）（分包号：     ）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

备注：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)上述“相关企业”含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业；

(3)供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；中标供应商如享受本项目中小微企业扶持政策的，其《中小微企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

企业名称（盖章）：

日  期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十一、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏励邦招标代理有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：      年    月

附件十二、资格资信证明文件

附件十三、联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）