苏州市政府

采购招标文件

招标编号：JSZC-320509-SXHC-G2025-0031

项目名称：七都小学校园安防智能化升级改造项目

采购单位：苏州市吴江区七都小学

项目类别：货物类

苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司

二〇二五年十二月

总目录

第一章  投标邀请函	5

第二章  投标人须知	9

第三章  投标文件格式	21

第四章  招标书	43

第五章  合同的主要条款	58

第六章  评标方法及评分要点	63

前 附 表

下述关于要采购的七都小学校园安防智能化升级改造项目的具体资料是对招标文件第一部分投标邀请函的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。

| 序号 | 项目名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目编号 | JSZC-320509-SXHC-G2025-0031 |
| 2 | 项目名称 | 七都小学校园安防智能化升级改造项目 |
| 3 | 招标代理机构 名称及地址 | 名称：苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司 地址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A 邮编：215200 电话：0512-63659266 联系人：沈雪娟、吴清芬 |
| 4 | 采购单位 | 名称：苏州市吴江区七都小学 联系人：陈杨 联系电话：0512-63814925 地址：苏州市吴江区七都镇妆桥路128号 |
| 5 | 标书组成 | 详见招标文件第二章 |
| 6 | 投标保证金 | 本项目无须缴纳投标保证金，须提供《投标（响应）保证承诺书》（格式见第三章投标文件格式）。 |
| 7 | 投标有效期 | 提交投标文件的截止之日起九十日内。 |
| 8 | 获取招标文件时间 | 自招标公告发布之日起5个工作日。 |
| 9 | 投标文件网上 提交截止时间 | 2026年1月23日13：30 投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。 |
| 10 | 开标时间 开标地点 | 2026年1月23日13：30 “苏采云政府采购一体化平台”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/），本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃参与本项目。 |
| 11 | 评标时间 评标地点 | 2026年1月23日13：30 苏州市吴江区开平路998号行政服务大楼3楼开标室（苏州市公共资源交易中心吴江分中心） |
| 12 | 投标文件份数 | 本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件，投标人无需提供纸质投标文件。 中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。 |
| 13 | 投标报价本位币 | 人民币 |
| 14 | 评标标准 | 根据质量、技术与价格的比较 |
| 15 | 评标方法 | 用综合评分法得分最高的合格投标人为预中标人 |
| 16 | 履约保证金 | 按合同约定，未做说明的则为无。 |
| 17 | 中标服务费 | 中标服务费：按苏财购告〔2016〕31号规定的收费标准收取，领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清。中标服务费的收取按差额定率累进法计算。 收费标准：预算金额100万以下费率为预算金额1.5%； 预算金额100-500万费率为预算金额的1.1%。 交纳帐户：苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司 账 号：10546501040014175 开户银行：中国农业银行吴江城南支行 |
| 18 | 中标通知书 | 确定出中标人后，招标代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。中标通知书将成为合同的组成部分。 请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云政府采购一体化平台”系统及时下载中标通知书。 |
| 19 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： - 未按照招标文件规定要求签署、盖章的； - 不具备招标文件中规定资格要求的； - 报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的； - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； - 平台报名系统内投标单位（投标单位）的报名名称（CA用户名）与投标文件中投标单位（投标单位）名称不一致的； - 因投标单位自身原因导致网上投标文件无法递交的其他情况； - 不同投标（响应）文件制作机器码一致的； - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 20 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； - 出现影响采购公正的违法、违规行为的； - 投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购人不能支付的； - 因重大变故，采购任务取消的。 |

第一章  投标邀请函

项目概况

七都小学校园安防智能化升级改造项目的潜在投标人应在苏采云政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年1月23日13点30分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320509-SXHC-G2025-0031号

项目名称：七都小学校园安防智能化升级改造项目

采购方式：公开招标

预算金额：人民币壹佰叁拾肆万陆仟玖佰元整（¥1346900.00）

最高限价：同预算金额

采购需求：本项目旨在基于学校现有安防体系，构建一套以“一平台、两中心、多应用”为核心的校园管理体系，全面提升校园安全管理与教学管理整体水平，最终达成校园态势全景可视、教学管理智能高效、安防预警精准联动的建设目标。

项目核心任务为建设两大关键平台：校园数字孪生平台与校务管理平台。其中，校园数字孪生平台作为校园综合管理的数字基座，将整合校务管理平台相关功能，联动三维校园模型、视频监控、物联设备等多源数据，实现校园全域的数字化映射与统一可视化管理。同时，项目将部署安防摄像机、周界感知摄像头、电子班牌等终端设备，全面覆盖校园重点区域，为态势感知与风险预警提供实时、精准的数据支撑，夯实校园安防管理能力基础。

在此之上，项目将进一步打造两大核心中心：一是全景可视与指挥调度中心，实现安防态势一图总览与应急事件的快速协同处置；二是教学数字化与校务管理中心，推动教学流程线上化与校务工作数据化管理。最终，通过智慧黑板、电子班牌、立体安防系统等多场景应用的协同联动，实现校园运行状态全面可知、教学管理流程顺畅高效、安全预警与处置精准联动的综合管理成效。具体采购清单及技术要求详见招标文件第四章。

合同履行期限：自合同签订之日起60日内完成所有设备安装调试及项目各项应用功能。

验收标准：符合产品本身的规格、技术条件、相关国家标准、招标文件的各项要求以及中标单位承诺的其他指标。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小微企业采购，所属行业为“工业”。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（4）法人的分支机构不得参加政府采购活动（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

（5）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“苏采云政府采购一体化平台”系统自行下载。

3.方式：

（1）CA证书办理

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。

（2）参与采购活动

供应商使用CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

（3）电子投标准备

供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

（4）补充通知（如有）。成功获取招标文件的供应商通过“苏州市政府采购网”或“苏采云”系统自行查看所报项目的补充通知。

3.在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745；智能客服：登录苏采云系统后，联系系统右下方智能客服图标进行咨询。

4.售价：0元。

四、提交电子投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2026年1月23日13：30（北京时间）；

2.开标时间：2026年1月23日13：30（北京时间）；

3.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.“苏采云”系统网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

2.本项目获取采购文件截止日期之后仍可以下载采购文件，但截止日期之后下载的采购文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

3.苏州吴江区政府采购办公室监督电话：0512-63982393。

4.根据苏州市财政局《关于深入开展苏州市政府采购合同信用融资业务的通知》相关要求，本项目支持政府采购合同信用融资。

5.本次采购的相关信息刊登在江苏政府采购网、苏州政府采购网。

6.现场踏勘：为便于各投标供应商充分了解项目现场实际情况，可自行前往现场进行踏勘，以获取可能影响投标决策的所有直接资料。未进行现场踏勘的供应商，在中标后不得以“对现场情况了解不充分”为由，向招标采购单位提出任何索赔或加价诉求。对于此类诉求，招标采购单位不承担任何责任，且将不作答复与考虑。如需前往现场踏勘，请提前联系。

七、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：苏州市吴江区七都小学

地  址：苏州市吴江区七都镇妆桥路128号

联系人：陈杨

联系电话：0512-63814925

2.代理机构联系方式

名  称：苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司

地  址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A

联系人：沈雪娟、吴清芬

电　话：0512-63659266

第二章  投标人须知

- 说明和释义

- 说明

  - 本招标文件仅适用于苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司组织的招标活动。

  - 本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

  - 本招标文件的解释权属于苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司。

- 词语释义

  - 招标代理机构：具体组织实施招标活动的法人。

  - 采购人（采购单位）：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

  - 投标人（投标单位）：经认定有资格响应招标，参加投标竞争的法人或其他组织和自然人。

  - 响应：投标人根据招标代理机构或招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

  - 合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

  - 甲方（委托方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人 。

  - 乙方（服务方）：合同中规定的向采购单位提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

  - 评标委员会：是指在招标投标和政府采购活动中，依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组建，负责对投标文件进行评审并提出评审意见的临时性权威机构。

  - 货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

  - 服务：系指本次招标采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。

  - 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

  - 天：日历日。

  - 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终交付地点。

  - 服务地点：合同中明确约定的乙方履行服务的最终地点。

  - 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

  - 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

  - 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

  - 损失：本合同所指损失是指合同任何一方因对方不履行合同义务或履行不当而遭致的各种损害，包括直接和间接的一切损害，还包括守约一方为减轻损害或维护权利而需要支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。

  - 实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

  - 进口产品：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

  - 书面形式：指书面文字、合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

- 投标人

- 合格投标人的范围

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款之规定。

- 合格投标人的特定条件

  - 见投标邀请函

- 投标委托

  - 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人代表授权委托书》（详见统一格式）。

- 投标费用

  - 无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- 联合投标

  - 本项目不接受联合投标。

- 招标文件的说明

- 招标文件

  - 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人下载招标文件后，投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

  - 招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从财政部门指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，招标采购单位对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。

- 现场考察

  - 投标人自行对有关现场和周围环境进行考察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。考察现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 经招标采购单位允许，投标人可为考察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担考察现场的责任和风险。

  - 投标人应在现场考察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向招标采购单位提出任何索赔的要求，对此招标采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

- 招标文件的澄清和修改

  - 采购人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用更正公告的方式进行澄清或者修改，并通过中国政府采购网、江苏政府采购网、苏州市政府采购网对外进行发布。

  - 对于补充通知（包括更正公告），报名成功的供应商通过“苏州市政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）或通过“江苏政府采购网”的“采购公告”自行查看所报项目的补充通知（包括更正公告）。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，招标采购单位有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知以更正公告的形式对外发布。

  - 招标文件的更正（含澄清、修改等）内容与原招标文件在同一内容上表述不一致时，以发出日期最接近开标时间的公告为准。

- 投标答疑

  - 投标人在获取招标文件后，若对招标文件有疑问，可与代理机构或采购单位联系。

- 勘察现场

  - 本项目因运行环境和安装设备的要求，投标单位根据自身投标需要，可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

  - 招标采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。招标采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 经招标采购单位允许，投标人可为勘察目的进入招标采购单位的项目现场，但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

  - 投标答疑包括招标采购单位认为可以回答且不会引起投标人误解的相关问题和答复。由于投标答疑而产生的对招标文件内容的澄清或者修改，由招标采购单位按照本须知有关规定，以更正公告的方式发出。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州政府采购网上发布的内容为准。

- 投标文件说明

- 投标文件计量单位和使用文字

  - 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，且以中文译本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，招标采购单位概不负责。

- 知识产权

  - 投标人应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 投标文件的组成

  - 投标文件

    - 封面

    - 开标一览表

    - 公开分项报价

    - 资格审查文件

15.1.4.1合格投标人资格证明材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力；提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供包括但不限于最近一期（2023年度或2024年度）经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；提供证明材料或书面承诺书；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供书面声明函。

15.1.4.2其它有关资格证明文件（包括但不限于投标邀请函中其他特定资格要求的证明文件，如有要求须提供）；

    - 符合性审查文件

15.1.5.1投标函；

15.1.5.2技术条款偏离表；

15.1.5.3商务条款偏离表；

15.1.5.4关于资格文件的声明函；

15.1.5.5投标人法定代表人身份证复印件；

15.1.5.6法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；

15.1.5.7投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；

15.1.5.8投标（响应）保证承诺书；

15.1.5.9其他有关符合性证明的文件；

15.1.5.10投标单位情况表；

    - 综合评审文件（具体模块以系统生成为准）

15.1.6.1针对本项目的实施方案；

15.1.6.2针对本项目的人员及设备配置；

15.1.6.3类似业绩一览表；

15.1.6.4评分标准中要求的其他相关资料；

    - 价格折扣文件格式

15.1.7.1《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式见附件，如属于则提供；如不属于上述企业类型的则按实际企业类型进行声明）

注：（1）以上15.1.4.1-15.1.4.2为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上15.1.5.1-15.1.5.9为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“15.1.1、15.1.4-15.1.7”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

- 投标文件编制要求

  - 投标文件按统一格式、顺序编写。

  - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

- 投标报价（编制）要求的说明

  - 投标报价应包括全部标的物及其备品备件、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。投标报价为最终报价，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

  - 投标人应按《公开分项报价表》中的全部服务内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或委托代理人签署。

  - 一项投标内容（标段）只允许一个报价，采购人不接受任何有选择性的投标报价。投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

  - 投标文件报价采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

  - 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

- 投标保证金：不需提交，招标文件中有关投标保证金的规定均不适用。投标（响应）人应在投标（响应）文件中提交《投标（响应）保证承诺书》（详见附件），否则为无效投标。

- 投标文件的有效期

  - 提交投标文件的截止之日起九十日内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标文件，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，招标代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。

- 投标文件的制作、签署、上传

  - 本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。

  - 制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。

  - 电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

- 投标文件的递交（上传）

- 投标文件的递交

  - 投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

  - 投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

  - 纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份。

- 投标截止时间

  - 投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

  - 采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

  - 在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。

- 投标文件的补充、修改和撤回

  - 投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

  - 投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 开标和评标

- 开标

  - 开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

  - 开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

  - 资格审查

    - 公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。

- 评标委员会或评标小组

  - 评标委员会或评标小组（以下简称评标委员会）成员依法组建。

  - 评标委员会或评标小组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

    - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对投标文件进行比较和评价；

    - 确定中标候选人名单，以及根据采购单位委托直接确定中标单位；

    - 向采购单位、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 评标委员会成员应当履行下列义务：

    - 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    - 按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

    - 对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

    - 参与评标报告的起草；

    - 配合财政部门的投诉处理工作；

    - 配合招标采购单位答复投标供应商提出的质疑。

- 评标内容的保密

  - 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

  - 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

  - 在评标期间，招标代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

- 对投标文件初审

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

投标文件有下列情况之一者将被拒绝：

    - 投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；

    - 未按本须知规定提交资格文件或资质不合格；

    - 与招标文件有重大偏离；

    - 投标人拒绝修正错误；

    - 投标人的报价是选择性的；

    - 投标人的报价只投了部分内容；

    - 投标人的报价超采购预算或经评标小组评定为无效报价；根据《苏财购〔2025〕62号》文，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求，包括：

（1）评审过程中出现下列情形之一的（采购预算与最高限价一致的按照序号①），评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

①投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

②投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

③评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（2）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在苏采云系统内规定的合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

    - 其他被评委会认定无效的情况。

  - 根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

    - 查询时间：投标文件递交截止时间后。

    - 查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

    - 查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

    - 采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

    - 信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

  - 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

  - 招标代理机构将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，否则投标文件将被拒绝。

  - 评委会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（中华人民共和国财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或低于预算价的50%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 招标代理机构对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

  - 招标代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

- 投标的澄清

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

- 无效投标的具体情形有：

  - 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

  - 不具备招标文件中规定资格要求的；

  - 报价超过招标文件中规定的预算金额（总预算和单项预算）或者最高限价的；

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

  - 平台报名系统内投标单位（投标单位）的报名名称（CA用户名）与投标文件中投标单位（投标单位）名称不一致的；

  - 因投标单位自身原因导致网上投标文件无法递交的其他情况；

  - 不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 废标的具体情形有：

  - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 投标人的报价均超过了采购预算（总预算和单项预算）或者最高限价的，采购人不能支付的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

- 投标文件的评价和比较

  - 评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 评价和比较采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照本招标文件中规定的评标方法和评分标准及其他各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或中标单位的评标方法。评标委员会严格按照招标文件的要求、条件、评分标准，对投标人所提供的综合服务计划的科学性、可行性、服务质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价，同时考虑以下因素：

    - 针对本项目的服务方案；

    - 针对本项目的人员投入；

    - 投标者的质量、服务措施；

    - 投标者提供的其他优惠条件；

    - 参与本项目政府采购工作的态度及信誉；

    - 最低的投标报价是中标的重要条件但不是唯一条件。

  - 评标原则及方法

    - 公正、公平、公开、科学、择优。

    - 对所有投标文件的评审，均采用相同的程序和标准。

    - 评审方案的可行性、先进性、实用性以及风险等（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现等）。

    - 评审技术服务的承诺文件是否满足采购单位的要求。

    - 评委会根据评分标准（除报价）进行独立打分，公证员进行汇总并按算术平均方法计算出各投标单位的得分，报价得分根据评分标准直接计算取得，评委得分与报价得分之和最高者为中标单位。

- 授予合同

- 中标单位的确认

  - 评标委员会根据投标单位专业性资格审查情况和符合性审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并按招标代理机构的委托向招标代理机构推荐中标单位。

  - 经评标委员会评审并确定中标单位后，招标代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公示。

  - 政府采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 质疑处理

  - 供应商认为招标文件、采购过程或中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。

  - 本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

  - 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该质疑单位进行相应的行政处罚。

  - 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

  - 接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

采购代理机构：苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司

质疑联系人：沈雪娟、吴清芬

邮编：215200

联系电话：0512-63659266

现场递交地址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A

邮寄收取地址：苏州市吴江区鲈乡南路2485号明珠大厦北楼1702A

- 合同授予标准

  - 招标代理机构将把合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标单位。确定为中标的投标单位必须具有实施本合同的能力和资源。

- 中标通知书

  - 确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。

  - 对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

  - 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

- 合同的签订

  - 中标单位应按中标通知书中规定的时间和地点，由法定代表人或委托代理人与甲方代表签订合同，否则按放弃中标权处理。

  - 签订合同及合同条款应以招标文件和中标单位的投标文件及其澄清文件为依据。

  - 中标单位无正当理由拒签合同的，或在签订合同时向采购单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚。

- 其他事项

- 中标服务费

  - 中标单位须按前附表规定支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时付清。

  - 中标单位如果未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。

- 监督和公证

  - 政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

- 未尽事宜

  - 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

附件1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（供应商名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司组织实施的编号为                        号的招标活动。代理人在投标报名、制作投标文件、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转让委托权。

特此委托。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

代理人：（签字或盖章）

日期：     年     月     日

注：须单位签章、法定代表人签字或盖章、代理人签字或盖章三者齐全，否则该授权委托书无效。

附件2、投标函

投标函

苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司：

我们收到贵公司                     号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加投标。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，投标报价包含完成本项目所需全部费用。我们保证中标后不会对中标价格提出任何异议，更不会以任何理由要求采购单位针对中标范围的价款要求额外补偿。不会以不了解招标文件、合同文件为由或曲解、片面理解招标文件、合同文件或割裂招标文件、合同文件，断章取义，向采购单位提出任何补偿要求。

2.如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为提交投标文件的截止之日起 90 天。

4.我们愿意提供招标代理机构在招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

5.我们愿意遵守招标通告及招标文件中所列的收费标准。

6.我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我们同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

7.如果我们中标，我们愿意按招标文件要求支付中标服务费，逾期按中国人民银行公布的同期人民币贷款最高利率计付利息。

8.我方承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。

9.我们愿意按照《中华人民共和国民法典》履行自己应该承担的全部责任。

10.综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；                    （2）要求甲方提供的配合；

（3）对招标文件有不同意见的偏离说明；        （4）其它说明。

所有有关标书的函电，请按下列地址联系：

单位：                         联系人：

地址：                         邮政编码：

联系电话：                     传真：

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

附件3、开标一览表、公开分项报价表

开标一览表（格式）

| 项目名称 | 七都小学校园安防智能化升级改造项目 |
| --- | --- |
| 招标编号 | JSZC-320509-SXHC-G2025-0031 |
| 投标总价 | （大写）人民币 元 （小写）¥ |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

公开分项报价表

（格式）

投标编号：JSZC-320509-SXHC-G2025-0031                              单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最终报价 |  | 金额（大写） 元 （小写）¥ |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

注：1.请投标单位按照上述格式分析投标总报价，本项投标总价需与开标一览表投标总价一致。如有出现漏报、错报或未报项，均由投标单位自行承担，采购单位不再另行支付其他费用。

2.报价应包括全部标的物及其备品备件、辅助材料、安装、调试、维护、人工、机械、包装、运输、装卸、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术及质保期间等一切费用。

附件4、投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

投标货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件5、商务、技术条款偏离表

商务条款偏离表

| 序号 | 项目条款 | 招标文件的商务技术条款 | 投标文件的商务技术条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交付期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 售后服务 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

注：投标人的投标文件与招标文件规定的有偏离的，应在此表中说明。未在上表中说明的，将被认为完全响应招标文件的规定。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件6、技术条款偏离表

技术条款偏离表

| 序号 | 产品名称品牌规格 | 招标技术要求 | 投标产品技术要求 | 选择项（正偏离或符合或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件7、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免费质保期 |  |  |
| 2 | 服务响应 |  |  |
| 3 | 到达现场 |  |  |
| 4 | 解决问题 |  |  |

注：1、针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

2、如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件8、项目组人员一览表

项目组人员一览表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.附各专业人员简历及相关证明材料复印件；2.表格不够填写可添加。

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件9、企业类似业绩一览表

企业类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目时间 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件10、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书（参考格式）

致：（采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加（项目名称和采购编号）的投标（响应），并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：                     （盖公章）

地址：

电话：                               传真：

电子邮件：                           邮编：

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

日    期：

附件11、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                  号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此产生的一切后果。

（投标方）法定代表人：（签字或盖章）

（投标方）公章：

年  月  日

（2）供应商情况表

供应商情况表

单位名称（盖章）

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |  |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 股东权益 | 万元 | 销售收入 | 2024年 万元 |
| 实现利润 | 2024年 万元 |  |  |
| 营业面积（含厂房面积） | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |  |  |
| 最近2年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |
| 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |
| 最近3年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |  |  |
| 获得技术认证的工程师及简介 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

（3）中小企业声明函

中小企业声明函

：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

3.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于       （□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受相应扶持政策。

（3）《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件中具体规定为准。

（4）如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

（5）中标单位享受中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

（4）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（5）监狱企业声明函

监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）的服务。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）的服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件12、政府采购合同信用融资政策告知函（该项为通知内容，不需要作为响应文件组成）

政府采购合同信用融资政策告知函

各政府采购供应商：

欢迎贵公司参加苏州市政府采购活动！

政府采购合同信用融资是江苏省、苏州市为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措。若贵公司经评审最终成为本次政府采购项目的合格中标（成交）供应商，可向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号）及苏州市财政局、人民银行苏州市分行相关文件要求，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

第四章  招标书

受苏州市吴江区七都小学的委托，苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司作为招标机构，对该单位采购的七都小学校园安防智能化升级改造项目进行公开招标。

- 招标编号：JSZC-320509-SXHC-G2025-0031

- 招标项目：七都小学校园安防智能化升级改造项目

- 采购预算：人民币壹佰叁拾肆万陆仟玖佰元整（¥1346900.00）

- 最高限价：同预算金额

- 招标内容：

（一）项目概况

本项目旨在基于学校现有安防体系，构建一套以“一平台、两中心、多应用”为核心的校园管理体系，全面提升校园安全管理与教学管理整体水平，最终达成校园态势全景可视、教学管理智能高效、安防预警精准联动的建设目标。

项目核心任务为建设两大关键平台：校园数字孪生平台与校务管理平台。其中，校园数字孪生平台作为校园综合管理的数字基座，将整合校务管理平台相关功能，联动三维校园模型、视频监控、物联设备等多源数据，实现校园全域的数字化映射与统一可视化管理。同时，项目将部署安防摄像机、周界感知摄像头、电子班牌等终端设备，全面覆盖校园重点区域，为态势感知与风险预警提供实时、精准的数据支撑，夯实校园安防管理能力基础。

在此之上，项目将进一步打造两大核心中心：一是全景可视与指挥调度中心，实现安防态势一图总览与应急事件的快速协同处置；二是教学数字化与校务管理中心，推动教学流程线上化与校务工作数据化管理。最终，通过智慧黑板、电子班牌、立体安防系统等多场景应用的协同联动，实现校园运行状态全面可知、教学管理流程顺畅高效、安全预警与处置精准联动的综合管理成效。

- 采购清单及技术要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、校园数字孪生平台 |  |  |  |  |
| 1 | 数据对接 | 1.支持与海康/大华/宇视等主流视频监控系统数据对接与呈现。 2.支持AI预警系统数据对接与呈现。 3.校园移动端微应用数据接入与呈现。 | 套 | 1 |
| 2 | 平台搭建 | 1.七都小学虚实场景构建,构建3栋教学楼及学校周边场景。 2.学校安全场景构建，提供视频监控及AI分析接入。 3.校园移动端微应用数据展示场景构建，展示七都小学日常校务事项。 |  |  |
| 3 | 模型制作 | 1.学校基础模型制作：以学校为中心，辐射学校周边2公里建筑路网模型（小区轮廓）。（VPL-1级 (基础轮廓模型)：建立反映空间位置、轮廓与高度的白模。建筑以简化体块表示，区分主要功能（如住宅、商业）路网表现车道级走向。不要求细节纹理与立面结构。） 2.校园景观模型：校园地面、设施、景观绿化等全要素（能够表示环境属性轮廓，贴图用颜色区分）。VPL-2级 (标准模型)：在轮廓基础上，增加分类材质贴图与基本设施几何体。地面区分车道、人行道、广场；绿化区分草地、灌木、乔木（以组合几何体表示）；设施（如路灯、长椅）以简化的标准模型放置。目标是可识别类型，非写实渲染。 3.校园主体建筑三维模型：4栋主要建筑模型外观，贴图做材质区分（墙体、玻璃、金属）。VPL-3级 (精细模型)：表现主要建筑构件的几何细节与真实材质。需体现墙面分割、窗户分隔、屋顶结构等。使用接近实景的材质贴图（如砖墙、玻璃幕墙、金属板），能清晰区分不同材质区域。 4.楼层内部结构三维模型：2栋教学楼建筑内部墙体结构（墙体、门窗），建筑楼层仅表现空间结构不含实景装饰装修效果。建立完整的建筑内部结构体系，包括承重墙、非承重墙、柱、楼板、门窗洞口的精确几何尺寸与位置,模型应能支持空间量算、路径分析等基础应用，明确排除内装摆件、装饰面层、机电管线等细节制作。 |  |  |
| 4 | 勘测设计 | 1.勘测：需结合七都小学现场实际布局进行勘查，采集学校照片、图纸、部署环境、信息化系统现状等信息。 2.设计：平台整体风格、色彩、图标设计，场景的交互、组件设计。支持不同风格的设计样式图片选择，至少提供3款风格图片。 |  |  |
| 5 | 校园移动端微应用 | 校园移动端微应用应用包含：学校宣传、教育教学、后勤管理等板块内容，系统包含管理后台及移动端，可通过后台管理移动端用户使用权限 1.学校宣传： 1）移动端可通过学校简介、领导简介、学校校训、办学理念等内容展示学校概况介绍，让家长、教师、公众了解办学特色。 2）后台内置3款以上样式供学校选择，管理员可通过平台自主切换使用 2.课堂观测： 1)学校可自定义评价维度，班主任、授课老师可根据课堂情况进行学生评价； 2)学生列表根据座位展示，教师可快速找到学生进行观测评价； 3.请假登记 1）家长、老师可以通过线上发起学生请假，登记学生请假信息，针对病假可上传附件； 2）家长发起请假时通过人脸识别核对人员身份进行信息，确保请假数据安全准确。 3）针对病假可登记病因类型，管理人员可按类型搜索统计明细。 4）班主任可以登记不参加午托/课后服务的学生名单，支持单个登记、批量登记； 5）班主任/任课老师可通过系统上报课堂学生出勤情况。 6）请假登记数据可自动更新至课堂出勤板块。 4.课表管理 1）学校管理员可以按学期上传课表，系统会按周生成课表；可线上进行调课，调课完成后可实时更新课表； 2）教师可发起调课申请，可根据调课时间进行空闲教师查询，确保调课无冲突； 3）教务可根据学校活动以及教师类型进行课时消除，课时汇总实时变化； 4）教师可查看自己的每日课表、班级课表、课时统计； 5.校园报修 1）管理员按照学校实际情况完成区域、报修类型、耗材类型的设置；可查看报修工单的完成情况，可查看报修统计、耗材统计等数据； 2）教师可在移动端填写报修申请，查看报修进度，可对报修进行评价； 3）维修人员可查看报修工单，可登记维修进度、登记维修耗材。 6.职工请假 1）学校管理员设置请假类型、每个类型最多可休天数；可以自由配置审批流程； 2.教师按类型登记请假，系统根据审批流程自动推送待办给下一环节的审批人；审批完成后可以给相关人员抄送提醒、给发起人发送通知。 3）教师请假时可根据时间自动关联课表，提示教师进行调课。 7.其他 1）班主任可以向自己管理班级的家长发送通知、温馨提醒等，查看通知阅读情况； 2）任课老师向自己所在班级发送作业，可查看家长阅读作业、作业提交情况； 3）班主任、任课老师可发布考试成绩，家长仅可查看自己孩子的成绩； 4）班主任、授课老师收集相关信息时，可以通过选择模板快速生成数据收集表单，收集班级信息统计； 5）快速查找学校工作人员、家长电话号码，便捷联系。 6）学校管理员可以设置公文审批流程、指定公文发起人、各环节审批人。 |  |  |
| 二、教育安防综合管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 教育安防综合管理平台服务器 | CPU：配置2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； | 台 | 1 |
|  |  | 内存：配置≥64G DDR4，提供不少于8根内存插槽，最大可支持扩展至≥1TB； |  |  |
|  |  | 硬盘：配置不少于2块≥600G 10K SAS硬盘（支持Raid1），前置最大可选支持不少于12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持不少于2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持不少于2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持不少于1个SATA M.2硬盘； |  |  |
|  |  | 网口： 标配板载不少于2个千兆电口和不少于2个PCIE千兆电口，可选配置不少于2个万兆网口，支持选配10GbE SFP+等多种网络接口； |  |  |
|  |  | 其他接口：标配不少于1个IPMI RJ-45管理接口；不少于7个USB 3.0接口；不少于2个VGA接口； |  |  |
|  |  | CPU：配置2颗C86架构处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64； |  |  |
| 2 | 教育安防综合管理平台软件 | 面向学校用户，依托视频智能，通过对物联数据的多维度分析处理，解决智慧安防领域下的人、车、地、物管理问题 。有校园应用、综合管控、视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、网络管理等七大业务包。基于统一软件技术架构，通过对应用功能模块进行整合，集预警、查询、定位、管理、分析为一体，从多个业务维度对校园工作进行管理。 | 套 | 1 |
|  |  | 支持系统基础信息管理：系统基础信息管理提供了系统业务应用依赖的基础资源，包括安保用户管理、安保基础数据管理、安保区域管理、安保系统配置、物联设备管理，统一管理了组织、区域、人员、卡片、车辆和物联设备等资源，并提供人车、人卡的关联关系配置能力。 |  |  |
|  |  | 组织资源管理：支持组织基础信息的增删改查、导入、导出等功能。 |  |  |
|  |  | 区域资源管理：支持区域基础信息的增删改查、导入、导出等功能。 |  |  |
|  |  | 人员信息管理：支持人员信息的增删改查、导入、导出，包括人脸、指纹采集；支持人员基础信息自定义扩展； 支持按人员维度进行添加权限、清空权限、查看权限详情；其中权限详情包括拥有设备的权限以及人员本身的资源数据； 支持设置自动创建用户名的默认初始密码（身份证后6位/身份证全号/手机号码/自定义密码可选）。 |  |  |
|  |  | 卡片信息管理：支持卡片基本信息的增删改查、导入、导出；支持人员开卡、退卡、挂失、解挂、换卡及卡扇区加密。 |  |  |
|  |  | 车辆信息管理：支持车辆基本信息的增删改查、导入、导出。 |  |  |
|  |  | 设备信息管理：提供设备统一接入管理，包括：视频设备、出入口设备、门禁设备、梯控设备、可视对讲设备、食堂消费设备、寻车诱导设备、卡口设备、车载设备、报警设备等。 |  |  |
|  |  | 系统用户管理：支持账户基本信息和角色信息的增删改查；支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；支持用户组权限分配；支持用户安全管理，可绑定用户mac地址及IP，可自行修改用户密码或者管理员重置密码；支持从Windows域同步用户信息，用于域账户进行平台登录。 |  |  |
|  |  | 低代码引擎：支持流程表单引擎、报表引擎、巡检引擎、规则引擎、界面编排引擎等。 |  |  |
|  |  | 云平台与本地平台融合：支持云平台端区域、人员、组织、照片与本地平台进行同步。 |  |  |
|  |  | ★支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态。 |  |  |
|  |  | 1.支持基于多模态大模型算法，进行学校场景下通用特征文本描述搜索；新建对话例如保安巡逻等。可修改预置热词便于快速使用。支持暂存架内容统一绘制地图路线。 2.特征搜索：支持学校发生事件后，安保人员定义一些例如“奔跑的人”等；可以根据实际场景探索。 3.支持查看查询结果的原始大图和录像，发起图片检索等。 |  |  |
|  |  | 支持人员布控应用：以人脸识别技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸进行抓拍、分析，实现人脸自动识别，提供人员布控服务能力。 1.支持重点人员、陌生人、高频人员信息管理能力； 2.支持重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划管理能力，实现人员实时布控； 3.支持重点人员、陌生人、高频人员识别记录管理及轨迹追踪能力。 |  |  |
|  |  | 支持人员检索和轨迹：以人脸识别、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备，对人脸、人体进行抓拍、分析，提供智能检索服务能力。 1.支持人员精确检索； 2.支持以图搜图能力； 3.支持融合轨迹：展示人员轨迹或人车轨迹（需下单车辆检索授权）。将前端结构化、中心结构化、门禁数据进行一次检索，融合为一条轨迹展示。 4.支持1V1比对：通过1V1对比的功能，可以快速计算选中图片的相似程度，返回相似度评分，用以判断图片是否同一人等场景。 |  |  |
| 3 | 视频监控管理 | 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过主流协议（GB28181、ONVIF、RTSP等）接入平台，并兼容其他主流协议，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 一、视频预览 1.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换； 2.支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力； 3.支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）； 4.支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图； 5.支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式。 二、录像回放 1.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划； 2.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图。 三、图片监控 1.支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式； 2.支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片； 3.支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置； 4.支持图片下载能力。 四、视频上墙 1.支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理； 2.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作。 五、视频事件 1.支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出。 | 套 | 1 |
| 4 | 报警管理 | 紧急报警应用基于紧急报警设备和事件联动应用服务能力，通过视频、语音对讲能力处理突发的紧急事件、紧急求助，完成报警求助接警业务。 1.支持紧急报警实时监测能力，可实时查看现场视频画面，并可报警人员对讲沟通； 2.支持历史报警事件查询及导出能力。 | 套 | 1 |
| 5 | 校园防欺凌预警系统软件模块 | 学生呼救，系统识别到关键字产生预警信息，推送到安保人员及教师，进行实时处置。 | 套 | 1 |
|  |  | 防欺凌语音报警盒识别到关键词，在报警前后20秒会进行录音（时长可配置），储存在设备的SD卡上，平台可调取现场录音并进行播放。 |  |  |
|  |  | 如前端报警设备为可视款，在报警发生时可实时抓取现场的图片，作为后续追溯时查询的依据。 |  |  |
| 三、视频AI智能分析系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能AI分析高清网络摄像机 | 支持≥400万像素@≥60 fps实时帧率。 | 台 | 51 |
|  |  | 内置变焦镜头，支持5倍及以上变焦，支持电动变焦。 |  |  |
|  |  | 音频： 内置不少于2个麦克风、1个扬声器。 |  |  |
|  |  | ★具备4颗补光灯，灯杯为鳞片状，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠；当补光灯打开时，补光亮度应均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 |  |  |
|  |  | 需支持IP67防尘防水。 |  |  |
|  |  | 供电：需同时支持DC12V和POE供电，且能在DC12V标称电压±30%范围内变化时正常工作。 |  |  |
|  |  | 接口：具有不少于1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 |  |  |
|  |  | 智能模式：支持人脸抓拍、Smart事件、热度图、人数统计、道路监控、普通监控等智能资源模式切换。 |  |  |
| 2 | 枪机壁装支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm。 | 台 | 51 |
| 3 | 周界预警摄像机 | 具有不小于1/1.8"靶面尺寸，镜头光圈不大于F1.0，内置1颗GPU芯片。 | 台 | 4 |
|  |  | 低照度： 彩色模式照度≤0.0002lx，黑白模式照度≤0.0001lx。 |  |  |
|  |  | 中心水平分辨率≥1500线，视频最大帧率≥30fps。 |  |  |
|  |  | 接口： 具有不少于1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 |  |  |
|  |  | 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和、度、对比度、锐度等。 |  |  |
|  |  | 内置存储：内置≥8GB eMMC芯片，用于存储算法及数据。 |  |  |
|  |  | 内置大模型算法芯片，支持对人员、机动车、动物等目标进行检测与分类识别。 |  |  |
|  |  | ★摄像机采用鳞镜式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，补光亮度均匀，无明显波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 |  |  |
|  |  | ★设备在水平视场角不小于90°时，可检测距离设备60m处肩宽不超过20像素的行人。 |  |  |
|  |  | 检测距离：设备在水平视场角不小于90°时，可检测距离设备70m处车头宽度不超过40像素的机动车。 |  |  |
|  |  | 抗干扰：设备采用智能大模型算法，当检测区域存在晃动的树叶、光影时，可对人员，机动车，狗进行目标检测。 |  |  |
| 4 | 周界预警摄像机支架 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm。 | 套 | 4 |
| 3 | 智能高空全景摄像机 | 分辨率：全景通道最高分辨率≥4272×1880，细节通道最高分辨率≥2688×1520。 | 台 | 3 |
|  |  | 传感器：全景通道内置不少于4个镜头，细节通道内置不少于1个镜头，传感器靶面尺寸均≥1/1.8英寸。 |  |  |
|  |  | 设备在全景拼接模式下，全景视频画面由4个视频画面拼接而成，垂直视场角≥110°，水平视场角≥180°；可抓拍拼接后的全景图片。 |  |  |
|  |  | 内置细节镜头，支持不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于150mm。 |  |  |
|  |  | 设备支持旋转安装接口及多孔安装接口。 |  |  |
|  |  | ★在全景视频图像中点击或框选移动目标至设备开始转动的时间不大于0.3s。 |  |  |
|  |  | 设备具有引导式配置功能，可分为3个步骤：第1步全景联动配置，第2步全景通道混合目标抓拍规则配置，第3步鹰视聚焦配置。 |  |  |
|  |  | 开启红外补光灯，可识别距设备不小于250m处的人体轮廓。 |  |  |
|  |  | 硬件：设备具有不少于2颗GPU、CPU、NPU一体化芯片，具有不少于1个RJ45网络接口、1个光纤接口、1个SD卡槽、7路报警输入、2路报警输出、2路音频输入、2路音频输出、1个RS485接口、1个水平仪。 |  |  |
|  |  | 设备防护等级不低于IP66。 |  |  |
| 4 | 智能高空全景摄像机支架 | 材质：金属（如铝合金）；尺寸及结构需满足设备安装稳固及美观要求。 | 套 | 3 |
| 4 | 智能检索录像机 | 设备支持文字语义搜索功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文字语义搜索快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位。 | 台 | 1 |
|  |  | 具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置9块SATA接口硬盘。 |  |  |
|  |  | HDMI1和HDMI2支持最大单路8K（7680×4320）和1080P（1920×1080）异源输出。 |  |  |
|  |  | ★文搜支持秒级检索，60W目标数据3s内出结果。 |  |  |
|  |  | 文字语义搜索首页结果正样本召回率大于90%。 |  |  |
|  |  | 支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文字语义搜索板块，进行文字语义搜索及页面展示。 |  |  |
|  |  | 设备支持文字语义搜索内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。 |  |  |
|  |  | ★文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索。 |  |  |
|  |  | 设备支持独立的智能文字语义搜索应用模块，应用内置文字语义搜索高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的抽烟、打电话、玩手机等。 |  |  |
| 5 | 12T硬盘 | 容量≥12TB，3.5英寸，SATA3.0接口，转速≥7200RPM。 | 台 | 9 |
| 6 | 24口千兆PoE交换机 | 配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2。 | 台 | 4 |
|  |  | 交换容量≥56Gbps。 |  |  |
|  |  | 转发性能≥41.67Mpps。 |  |  |
|  |  | 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。 |  |  |
|  |  | 支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑。 |  |  |
|  |  | 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能。 |  |  |
|  |  | 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能。 |  |  |
|  |  | 支持SNMP管理、LLDP功能。 |  |  |
| 6 | 16口千兆PoE交换机 | 配置：可用千兆PoE电口数量≥16，千兆光口数量≥2。 | 台 | 4 |
|  |  | 交换容量≥56Gbps。 |  |  |
|  |  | 转发性能≥41.67Mpps。 |  |  |
|  |  | 支持通过管理平台和手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息。 |  |  |
|  |  | 支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑。 |  |  |
|  |  | 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能。 |  |  |
|  |  | 支持通过管理平台和手机APP对交换机进行POE功率管理，包括监控整机/端口功率，开启/关闭POE功能，支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥230W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能。 |  |  |
|  |  | 支持SNMP管理、LLDP功能。 |  |  |
| 7 | 24口三层管理型交换机 | 配置：可用千兆光接口数量≥24，复用的千兆电口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口。 | 台 | 1 |
|  |  | 交换容量：≥756Gbps，转发性能：≥222Mpps。 |  |  |
|  |  | 设备内存容量≥2048Mbytes，端口平均转发时延≤3us。 |  |  |
|  |  | 支持虚拟化本地负载分担、虚拟化单点管理功能、9台设备堆叠、虚拟化堆叠链路冗余保护收敛时间小于50ms。 |  |  |
|  |  | 支持在平台上实现对接入的交换机和终端设备进行系统拓扑展示及管理，支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接。 |  |  |
|  |  | 支持通过网管平台对接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。 |  |  |
| 四、语音识别智能防霸凌报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防欺凌报警器（非可视含壁挂支架） | 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠； | 台 | 20 |
|  |  | 音频大模型：支持自学习关键词（可学习方言）识别报警，支持学习全国方言音频文本；支持语音交互输入和web文件导入两种方式注册自定义关键词； |  |  |
|  |  | 关键词识别个数：支持不少于18个固定关键词+不少于10个自学习关键词，终端支持关键词自定义选用：普通话可选关键词列表：救命、打死你、弄死你、打架了、我要报警、打死他、别打我、别打了、往死里打、打不死你、谁来救救我、你服不服、你去死、求求你、凶什么凶、什么素质、有没有道德、叫保安等； |  |  |
|  |  | 接口：报警输入≥2路；报警输出≥2路；网络接口≥2个10M/100M自适应网口；SD卡槽≥1个；音频输入：内置≥4路麦克风，支持外接音频输入；音频输出：内置扬声器，支持外接音频输出。 |  |  |
|  |  | 供电： 支持DC12V、支持PoE（802.3 af）；功耗：≤24W。 |  |  |
|  |  | 工作温度：-40℃-70℃；工作湿度：10％-90％。 |  |  |
| 2 | 配套SD卡 | 类型：TLC及以上等级晶元。 擦写次数：≥500次。 标称容量：≥64GB。 速度等级： Class10或更高（读取速度≥95MB/s，写入速度≥40MB/s）。 工作温度： 0℃ ~ 70℃；存储温度：-25℃ ~ 85℃。 | 块 | 20 |
| 3 | 联动警示扩声器 | 额定功率≥30W； | 台 | 20 |
|  |  | 灵敏度≥92 db（±3db）； |  |  |
|  |  | 设备接口：线路输入接口≥1，开关量触发接口≥3，USB接口≥1。 |  |  |
|  |  | 供电：12V； |  |  |
|  |  | 屏幕：一体式钢化玻璃面板设计，采用彩色IPS触摸屏，屏幕尺寸≥10英寸，分辨率≥1280×800。 |  |  |
| 4 | 控制中心报警联动管理主机 | 话筒：标配话筒，需具备硬件噪声抑制与回声消除功能，保证通话音质清晰明亮；支持与报警盒、报警箱、报警柱、门口机、室内机及管理机之间的可视对讲。 | 台 | 1 |
|  |  | 接口：提供不少于1个RS-485接口、1个RJ45网络接口、2路防区输入、2路报警输出。 |  |  |
|  |  | 支持触摸：支持。 |  |  |
|  |  | 供电方式：DC 12V；标准POE。 |  |  |
|  |  | 功耗：≤12W。 |  |  |
|  |  | 系统： 安卓系统，支持第三方app安装。 |  |  |
|  |  | web管理：具有web管理功能，支持进行参数配置、设备管理、系统维护等操作。 |  |  |
|  |  | 自带铝合金支架，支持桌面多个角度摆放。 |  |  |
|  |  | 声光警号；警灯颜色：红色；报警音量：≥105dB；防护等级：不低于IP54；工作电源：DC12V；工作温度：-20°C至60°C；工作湿度：10%至90%。 |  |  |
|  |  | 提供警灯闪烁和报警音频输出，用于提示警情处置；支持关闭报警音频输出，仅提供警灯闪烁模式输出；可通过内置水平仪调节安装角度，方便调试安装。 |  |  |
|  |  | 采用嵌入式Linux操作系统, 高性能嵌入式SOC处理器，系统运行稳定可靠。 |  |  |
| 5 | 室外警号 | 音频大模型：支持自学习关键词（可学习方言）识别报警，支持学习全国方言音频文本；支持语音交互输入和web文件导入两种方式注册自定义关键词。 | 台 | 24 |
|  |  | 关键词识别个数：支持不少于18个固定关键词+不少于10个自学习关键词，终端支持关键词自定义选用：普通话可选关键词列表：救命、打死你、弄死你、打架了、我要报警、打死他、别打我、别打了、往死里打、打不死你、谁来救救我、你服不服、你去死、求求你、凶什么凶、什么素质、有没有道德、叫保安等。 |  |  |
| 五、电子班牌 |  |  |  |  |
| 1 | 电子班牌（含壁挂支架） | 屏幕：采用电容式触摸屏，支持≥10点触控。分辨率≥1920×1080，显示比例16：9。尺寸≤22英寸。屏幕等级：采用A+级别屏幕。 | 台 | 37 |
|  |  | 屏幕透光率≥90%。屏幕能抗强光干扰，在照度≥100K lx环境下可以正常工作。 |  |  |
|  |  | 配置：Android智能操作系统≥12，稳定可靠；具有1颗4核处理器；系统内存：≥2G内存；系统存储空间：内置≥16G emmc。 |  |  |
|  |  | 支持外部存储禁用功能，禁止外部存储设备访问；支持定时开关机功能；支持高温保护功能，在环境温度≥70℃下自动断电保护；支持屏幕保护功能，支持在23:00-5:00进行关机保护屏幕。 |  |  |
|  |  | 内置拾音器，具有回声消除功能，可抵消语音对讲的回声。 |  |  |
|  |  | ★支持门禁接口，包含RS485（485+,485-,GND），韦根接口（W0，W1，GND），门锁（NC，COM，NO），门磁（SENSOR，GND），按钮（BTN，GND）信号；支持对手机、打印纸等二维码识别，识别速度≤0.2s。 |  |  |
|  |  | 屏幕亮度对比度≥3000：1；屏幕亮度≥600cd/㎡。 |  |  |
|  |  | 终端采用壁挂式，自带安装上墙盖板，出线孔在盖板上方，设备贴墙安装后，与墙面间隙≤1mm。 |  |  |
|  |  | 可最多同时支持10人做刷脸验证，单张刷脸验证结果确认时间≤0.5s；支持刷卡，感应距离≤30mm，识别速度≤1s。 |  |  |
|  |  | 具有防雾功能。 |  |  |
|  |  | 环境适应性要求：产品应能承受在-10℃高温环境下连续工作≥8 h、在50℃高温环境下连续工作≥16h。 |  |  |
|  |  | 支持视力表功能，符合GB/T 11533-2011《标准对数视力表》标准要求。 |  |  |
|  |  | 内置麦克风；支持蓝牙与其它设备进行通信；支持WiFi 与网络进行连接，空旷区域内有效传输范围≥30 m；内置天线：整机采用内置天线设计，无任何天线外露接口；扬声器：采用双通道3W功率立体扬声器。 |  |  |
|  |  | 表面硬度：玻璃表面硬度达到7H。 |  |  |
|  |  | 产品应符合GB/T 4208-2017中IP65规定。 |  |  |
| 2 | 云平台授权 | 接入班牌设备，主要功能：基础信息发布、家校留言与视频通话、五育管理、测温、物联控制、班级管理、校园和课堂考勤、场地预约、考试计划等智慧校园场景应用。 | 年 | 3 |
| 3 | 安装底盒 |  | 个 | 37 |
| 六、智慧黑板 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧黑板 | 1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm，厚≤98mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾蚀锈，适应多种教学环境。 2.整机屏幕尺寸不低于86英寸，屏幕采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160；屏幕表面采用全物理钢化玻璃，支持防眩光功能。 3.侧置输入接口具备不少于2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。 4.嵌入式系统版本内存≥2GB，存储空间≥8GB。 5.采用电容触控方式，支持40点或以上触控。 6.整机触控书写功能集成预测算法，在书写速度≥50cm/s，支持笔迹距离笔的距离小于20mm，书写触控延迟≤25ms，触摸响应≤4ms，触摸分辨率32768×32768。 7.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于 5.8mm，在100%音量下，可做到1米处声压级≥88dB，10米处声压级≥79dB。 8.整机内置非独立外拓展的阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，麦克风拾音距离≥12米。 9.支持标准、听力、观影和AI空间感知音效模式，AI空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。 10.整机上边框内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，摄像头运行时，有指示灯提示，可拍摄≥1300万像素数的照片，可拍摄输出4K分辨率的视频，摄像头对角线视场角≥120度，支持人脸识别、清点人数、随机抽人；识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于60人，支持远程巡课。 11.设备支持5个自定义前置按键，“设置”、“音量-”，“音量+”，“录屏”“护眼”按键，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具（批注、截屏、计时、降半屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质A护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 12.★整机内置学生日历功能，支持全屏查看日历、显示法定节日；用户可以添加日历事件，设定特定时间并关联本机安卓应用，事件到期后，可以通过事件提醒打开关联的应用，如欢迎词、白板应用。整机内置趣味画板功能，支持自由画、涂色和拼图模式；保存绘画作品时，支持调用整机麦克风进行录音，并将录音和画作合成为作品保存在画廊；在画廊查看作品时支持录音回放功能。 13.整机扬声器采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸。 14.整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。 15.整机侧边栏内置自习工具，通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。 16.整机支持在无任何外部设备的情况下，实时录制用户朗读内容，识别用户声纹并进行统一身份登录，登录后自动获取个人云端教学课件列表，打开教学白板软件时可跳过软件自带登录步骤。屏、放大镜、倒数日、日历）、快捷开关（节能模式、纸质A护眼模式、经典护眼模式、自动亮度模式）。 二、备授课软件 备授课功能： 1.★为教师提供100T云存储空间，支持集体备课功能：发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。完成本次研讨后，主备人可直接进入编辑页面编辑课件/教案，发布新稿件后，备课组进入下一轮打磨更新稿件后会给参备老师实时同步教研动态。支持生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。 2.支持分组管理云课件，用户可自定义分组名称，并根据需要将课件分类管理。 3.支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件。 4.支持多人在选择书写工具的状态下同时书写和擦除，互不影响，方便不同学生在屏幕上同时书写。 5.支持创建互动分类游戏，系统需提供不少于10种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 6.提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 7.支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意的移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 8.提供备课场景中搜索课件库课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中；支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，例如导入新课、作者简介等等；支持按照元素类型如思维导图、课堂活动等等，用户可按需所取，在查看部分课件的同时支持查看对应整份课件，了解作者整体教学思路，便于教师积木式补充课件缺失部分。 | 台 | 12 |
|  | 壁挂快拍仪 | 1.摄像头像素≥800万； 2.摄像头支持自动对焦，A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。 3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重≥3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。 4.展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关； 5.摄像头部分进行外壳防护等级试验，防护等级达到IP4X级别。 6.支持对展台画面进行实时批注、放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 7.具备图像增强功能，可自动裁剪背景并增强文字显示，使文档画面更清晰。 8.具备图像、文本或动态等多种情景模式，适应不同展示内容。 9.二维码扫码：支持扫一扫功能，将书本上的二维码放入扫描框内即可自动扫描，并进入系统浏览器获取二维码的链接内容，可获取电子教学资源。 10.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、摄像头占用、软件版本等问题。 | 套 | 12 |
| 七、系统部署测试及设备安装调试 |  |  |  |  |
| 1 | 系统部署测试 | 校园数字孪生平台、校园微应用、教育综合安防管理平台系统部署测试 | 项 | 1 |
| 2 | 设备安装提调试 | 项目涉及的设备安装调试包含但不限于墙面开槽与修复、对应线材、综合布线、辅材等 | 项 | 1 |

注：（1）本项目主要产品：校园移动端微应用、教育安防综合管理平台软件。

若本次采购项目为单一产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理；

若本次采购项目为非单一产品，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。对招标文件作实质响应的投标人不足三个的，将作废标处理。

（2）本项目不接受进口产品。

（3）上述所有技术参数中如有涉及的品牌仅为参考品牌，投标人可以投其他品牌，但所投产品的技术参数应等于或高于参考品牌的要求。

（三）标的物质量要求

1.所有标的物应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格全新产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商，标的物的材料必须满足招标文件所规定的技术指标。

2.产品质量符合国家颁发的现行强制性设计、制造、安装规范、标准，满足采购单位的技术参数要求，并通过有关质量监督部门验收合格交付使用。

3.如果是超出投标单位的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标单位进行修理，其额外费用由双方协商承担。

（四）项目质保和售后服务

1.质保期：项目整体提供3年硬件设备质保及3年软件升级服务。在质保期内上述所有服务及设备的检修、零部件更换、产品运输、人工费等一切相关费用均由中标单位承担。质保期结束前，由中标单位和采购人双方代表对产品进行一次全面检查，任何缺陷由中标单位负责处理，并将缺陷原因、修理内容、完成修理和恢复时间等以书面形式告知采购单位，并须得到采购单位认可。

2.质保期内免费提供设备的维修维护，包括非人为因素发生的修理、更换的费用。质保期过后采购单位与中标单位另行商谈后续维护方式和费用。

3.缺陷保修：如果标的物交付使用后，缺陷多次反复出现，中标单位必须提出分析报告和解决方案，直到最后调换，中标单位提供的质保从纠正之日起重新计算质保期。

4.供应商免费提供7×24小时的电话支持服务，解答采购单位在系统使用、维护过程中遇到的问题，如电话服务不能解决问题，须在24小时内提供上门服务。

5.培训要求：在项目验收合格后，组织操作人员开展1次专项培训，确保采购单位使用人员能够熟练掌握产品的各项功能并正常操作。结合学校使用的特殊性，中标单位需每年面向相关人员提供2次系统操作与维护培训，保障人员持续具备规范操作及基础维护能力。

（五）安装调试及验收要求

1.中标单位应派有经验的技术人员到现场进行安装、调试。

2.中标单位应免费提供培训服务，培训内容包括产品性能、技术特点、日常运维操作、维护技巧等，保证采购单位能够正确操作和维护设备。

3.中标单位应在合同规定的交货期内提供所有产品，并在采购单位指定的地点进行产品交付。交付的产品应包括全部配件、相关资料以及装箱单等。

4.安装过程中，中标单位需采取措施保护现场及周边相关财务、物品、设施等，因中标单位的不规范操作、误操作等原因造成相关设施的损坏、设备的停用等后果均由中标单位承担，由中标单位原样修复并自行承担相关费用。

5.中标单位所供货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标单位提供产品保修文件。

6.安装结束并经采购单位同意，可申请验收。验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；采购单位出具的可正常运转的验收文件。

（五）其他要求

1.投标单位可对项目现场进行踏勘，但费用由投标单位自行承担。投标单位在报价时应充分考虑现场实际情况，采购单位不负担因供应商对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

2.投标单位针对本项目组建项目团队，人员结构及专业配置要求规模适度、结构合理，即配置相应的供货、安装、调试以及伴随服务（含售后服务、质保服务、人员培训等）等专业技术人员，与项目的内容和要求相适应。投标单位应列出详细的安排计划，包括人员姓名、经验和在本项目中的职责分工。

3.若后期新建教学楼投入使用且校方提出明确需求，中标单位需主动对接并配合完成设备迁移工作，迁移目的地为新建消控室，且需确保迁移过程中设备完好、迁移后可正常运行。​

4.中标单位需按照项目标准完成现有设备与新平台的对接工作，确保设备全部成功接入并实现统一调度、数据同步、状态监控等全流程管理功能，切实达成设备资源的高效整合与集约化管控目标。

5.安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，注意安全，一切伤亡事故由中标单位负全责；安装期间不得影响采购单位正常工作和秩序，必须服从采购单位管理，标的物进场要经采购单位验货后才能安装；无论安装及调试期间的退换损失费用，均为中标单位负责。

6.中标单位保证所提供材料涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购单位的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标单位承担。中标单位提供的所有材料必须为合格产品，质量符合相关标准和要求（若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。）；所有材料必须符合实际需求，满足采购技术要求部分所规定的全部功能。如材料出现质量问题或系假冒伪劣产品，中标单位负责包退、包换。

7.采购单位对中标单位提交的货物依据招标文件上的技术要求和有关质量标准进行验收。中标单位应向采购单位提供详细的验收标准、验收手册。当双方对产品质量有争议时，可委托双方一致认可的第三方检测机构进行检测，费用由责任方承担。

- 综合说明及其它要求

1.本次招标不接受进口产品。

2.投标单位对招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

3.投标总报价一次报定，投标总报价包括但不限于如人工、材料、机械费、安装、现场调试、税费、运输、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所产生的一切费用。

4.交付期限：自合同签订之日起60日内完成所有设备安装调试及项目各项应用功能。

5.交付地方：采购单位指定地点。

6.付款步骤：合同签订生效，甲货物全部到场安装调试完毕经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的80%；自项目验收合格之日起满一年后，甲方向乙方支付至合同金额的90%；自项目验收合格之日起满三年后，经甲方确认一次性付清。

7.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以江苏政府采购、苏州政府采购网发布的通知为准。

- 政府采购政策

1.小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

其中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

供应商根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），明确标的承接企业所属企业类型。

2.残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

3.监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http：//www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

第五章 合同的主要条款

| 甲方（采购人）： | 单位地址： |
| --- | --- |
| 乙方（供应商）： | 单位地址： |
| 签订日期： | 签订地点： |

依据甲方委托苏州欣禾诚工程咨询服务有限公司进行本项目即七都小学校园安防智能化升级改造项目（招标编号：JSZC-320509-SXHC-G2025-0031）政府采购的招标结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照招标文件、乙方的投标文件及相关文件的内容，签订本合同书。

- 合同标的物和合同价格

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合同价格（大写）人民币 圆整； （小写）¥ .00 |  |  |  |  |  |  |

  - 本合同价格报价包括但不限于如人工、材料、机械费、安装、现场调试、税费、运输、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所产生的一切费用。甲方不再另行支付费用。

  - 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

- 交付时间：

  - 交付期限：自合同签订之日起60日内完成所有设备安装调试及项目各项应用功能。

  - 交付地点：甲方指定地点。乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及货物的损坏造成的损失由乙方承担。

  - 标的物的所有权自标的物交付时转移。

  - 包装运输：乙方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 技术规范

  - 所提供货物的生产、制造、安装等各项技术标准，应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按约定的技术要求和规范。

- 质量要求

  - 所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则甲方有权拒绝验收。

  - 乙方保证所提供材料涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方提供的所有材料必须为合格产品，质量符合相关标准和要求（若采购需求中对采购标的的质量明确执行标准的，按采购需求明确的标准执行。若采购需求中对采购标的的质量没有明确执行标准的，但有国家标准、或行业标准、或地方标准、或企业标准的，则按排列在前的等级高的标准执行，但执行地方标准、企业标准的，地方标准、企业标准必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。另外，若采购需求中确定的采购标的的质量要求高于国家标准、行业标准的，则以需求中确定的质量要求为准。）；所有材料必须符合实际需求，满足采购技术要求部分所规定的全部功能。如材料出现质量问题或系假冒伪劣产品，乙方负责包退、包换。

- 验收

  - 验收标准：乙方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时必须满足招标文件中所列规格、具体配置、技术条件及功能要求和乙方承诺的其他指标。

  - 根据甲方检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是具有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方并提出索赔。

  - 在交货时必须原包装现场拆封验收，由甲方以及乙方共同对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

  - 甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，验收合格须满足以下条件：提供合同全部产品和相关资料；提交全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等；安装调试和试运行期间出现的问题均已被解决；甲方出具的可正常运转的验收文件。

  - 验收期限为货到安装调试完成后7个工作日内。特殊情况需延长的，双方应特别约定。

  - 验收结果经双方确认后，双方代表须按规定的验收项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。如双方对验收结果有分歧，则以第三方法定检测资格检测机构的检验结果为准，检验费由有过失的一方支付。

- 合同价格支付

  - 付款步骤：合同签订生效，甲货物全部到场安装调试完毕经甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同金额的80%；自项目验收合格之日起满一年后，甲方向乙方支付至合同金额的90%；自项目验收合格之日起满三年后，经甲方确认一次性付清。

  - 乙方提请甲方付款前，应提供以下资料：

      - 合法有效且符合甲方要求的发票。

      - 随标的物附带的所有有关资料（如质量保证书等）。

      - 由甲乙双方签章的《采购合同履行验收报告》。

若乙方未按要求提供上述资料的，甲方有权迟延付款，且不承担逾期付款的违约责任。

  - 支付方式：银行转账、银行汇票或转账支票。

- 对标的物货物提出异议的时间和办法

  - 甲方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情况及处理方式以书面方式通知乙方。

  - 如果甲方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为乙方所交标的物符合合同规定。

  - 乙方应在收到甲方书面异议后七天内负责解决问题，否则将视为默认甲方提出的异议和处理意见。

- 售后服务

  - 除特别约定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期为乙方承诺期限，乙方承诺对本项目提供      年的免费质保。

  - 乙方应以优良的服务态度，乙方提供     小时以内响应，     小时以内完成甲方提出的维修要求。

  - 其它按乙方投标文件及相关承诺中等同或优于招标文件的要求执行。

- 违约责任

  - 甲方违约责任及违约金支付：

- 在合同生效后，甲方无理由要求退货的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

- 甲方违反合同规定，拒绝接受乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失：

  - 乙方违约责任及违约金支付：

- 乙方不能交货（逾期超过十五天视为不能交货），或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。

- 乙方逾期交货的，应在发货前与甲方和政府采购管理部门协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

- 不可抗力

  - 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

  - 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。因未及时通知造成对方损失的，由未及时通知的一方承担责任。

- 索赔

  - 甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

  - 在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用。

- 根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低的物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

  - 如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付款或乙方开具的质量保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

- 合同转让和修改

  - 政府采购合同的部分和全部都不得转让。

  - 甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。在合同履行中，甲方可以增加原成交货物的数量，但增加的总金额不得超过原合同采购金额的10%。

- 合同的解除

  - 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

- 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

- 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

  - 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 争议解决办法

  - 因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。双方一致同意以本合同所列地址及其他常用通讯地址为双方沟通函件、法律文书的送达地址，信件交邮后若因非发件人过错原因造成的无法送达，则以文书退回之日视为送达之日。

- 合同生效及其他

  - 合同经招标代理机构加盖骑缝章，甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）、骑缝章后生效，生效合同签订之日起2个工作日内进行网上系统备案。

  - 下列文件为本合同不可分割部分，以下内容有冲突的，以有利于甲方、标准高的为准：

- 中标通知书；

- 乙方的投标文件；

- 招标文件；

- 乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；

- 合同附件。

  - 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和采购文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，经双方签字并加盖公章后生效；补充协议之间如存在冲突的，应以最新签订的为准。

- 未尽事宜

未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 附则

本合同一式     份，甲、乙双方各执     份，政府采购监督管理部门备案，采购代理机构一份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定（授权）代表人（签字）： | 法定（授权）代表人（签字）： |
| 电话： | 电话： |
| 日期： | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 日期： |

第六章 评标方法及评分要点

一、评标办法

- 本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。

- 评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标人的投标报价、技术文件及资格证明文件三部分内容按百分制打分（计算结果均四舍五入保留两位小数），资格证明文件包括财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度。

- 如出现评标总得分最高的投标人有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标候选人，如果实际投标报价也相同的，则由招标采购单位以抽签方式确定中标候选人。

- 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照此规定处理。

二、综合评分标准

- 本次招标的评标方法采用综合评估方法，并以评分方法进行评估，总分值为100分，评审因素及各比重如下：价格分值占总分值的比重为30%（权重），技术与质量及其它占70%（权重）。

（一）报价得分（30分）

- 投标报价低于或等于采购预算价格（或最高限价）的，为有效投标报价。超采购预算（或最高限价）的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。

- 价格得分计算方法：根据各投标人通过符合性审查的有效投标报价中的最低价作为评标基准价（如投标单位为小型和微型企业的，其价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评标基准价，中标金额则以实际报价为准。其他投标单位的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，小数点后保留两位。

（二）投标产品的技术与质量（12分）

1.投标产品技术参数、功能综合评价及对招标文件要求的满足程度评比（10分）

评委根据投标人所投设备的技术参数对照表进行评分。对“投标产品质量、先进性、可靠性等比较”评分项之外的技术参数、功能综合评价及对招标文件要求的满足程度评比进行评定打分，符合或高于招标文件的要求的得10分，带“★”号的技术指标有负偏离的每项扣1分，其余技术指标有负偏离的每项扣0.5分，扣完为止。（带“★”项需提供具有检测资质的检测机构出具的有效检测报告复印件并加盖投标单位公章，否则不得分。）

2.自主知识产权或合法授权证明（2分）

投标人提供所投校园移动端微应用的自主知识产权证明材料（如计算机软件著作权登记证书，或自主研发声明及源代码片段验证材料等），或提供该微应用合法授权使用证明材料的得2分；未提供材料的不得分。

（三）项目实施方案（39分）

1.针对本项目理解、现场勘察情况比较（10分）

（1）校园数字孪生平台（5分）

投标单位须针对七都小学现场实际环境，提供3款校园数字孪生平台风格图片（需涵盖平台整体风格、色彩搭配、图标设计、场景交互逻辑及功能组件设计等），风格设计契合校园场景定位，色彩、图标美观协调，交互逻辑清晰，组件布局合理的得5分；风格设计基本符合校园场景，色彩、图标搭配得当，交互及组件设计满足基本需求的得3分；风格设计与校园场景适配度低，交互或组件设计存在明显不足的得1分；未提供的不得分。

（2）整体安防设计（5分）

投标单位须提供防欺凌措施方案及网络摄像机部署点位、网络架构设计，评标委员会根据需求理解与分析进行综合评分，需求理解准确，分析透彻，部署点位科学合理，网络架构稳定可靠，防欺凌措施针对性强的得5分；需求理解基本准确，分析较为全面，部署点位及网络架构满足项目基本要求，防欺凌措施可行的得3分；需求理解存在偏差，分析简单片面，部署点位或网络架构存在疏漏，防欺凌措施不完善的得1分；未提供的不得分。

2.项目整体建设方案（10分）

投标单位根据项目需求对本项目编制的整体建设方案（包括但不限于校园数字孪生平台、教育安防综合管理平台功能、视频AI智能分析系统功能、语音识别智能防霸凌报警系统功能、总体架构、网络架构等）进行综合比较，各系统功能描述精准完整；总体架构与网络架构设计科学，充分考虑数据加密、设备兼容性及扩展性的得10分；关键功能无缺失，非核心功能描述略简；架构设计可行，局部细节需优化；不影响整体方案有效性的得7分；部分核心功能描述偏离或简化；架构设计存在局部不合理；对方案可行性有一定影响的得4分；缺失核心内容，关键功能严重遗漏；架构设计存在严重逻辑漏洞；方案基本不可行的得1分；未提供的不得分。

3.项目实施方案（10分）

投标单位根据项目需求对本项目实际建设内容提出实施方案（包括但不限于软件实施方案、硬件实施方案、语运维保障方案等）进行综合比较，完整覆盖软件实施方案、硬件实施方案、运维保障方案，且深度契合项目实际，细节详实的得10分；整体符合项目需求，软件、硬件、运维方案核心步骤清晰，方案略简的得7分；部分内容与项目需求匹配度低，存在方案缺失的得4分；多数内容不适用，方案套用无关场景，方案基本不可行的得1分；未提供的不得分。

4.对本项目有详细的用户培训计划和售后服务措施（9分）

用户培训计划和售后服务措施、方案考虑周全，有合理化建议的得9分；方案简单，基本能满足项目实施需要的得6分；只提供了少部分方案内容且方案可行性低的得3分；未提供的不得分。

（四）针对本项目的平台功能性演示（7分）（投标单位需按照招标文件要求进行功能演示，演示时间不得超过15分钟，须按系统要求上传演示文件；单个视频附件压缩包大小不超过50M，整体附件压缩包不超过300M，视频文件格式建议采用MP4、MKV、MOV、AVI格式。演示内容需确保真实，且将作为项目履约验收的重要参考依据；若因投标单位上传文件本身损坏等自身原因导致演示资料无法正常读取，将视为无效演示，该项不得分，相关责任由投标单位自行承担。）

1.校园数字孪生平台系统演示，直观演示系统的样式、操作流程及功能，提供以下功能要求的演示（2分）

（1）支持构建学校三维可操作模型，支持楼层内部可视化。

（2）对接监控平台，展示设备状态与实时画面，模型中点选查看。集成视频分析告警信息，按时序排列并可查看详情。

注：上述（1）-（2）项，演示内容齐全、操作流畅、界面清晰、实现功能要求的，每实现一项得1分，未提供的不得分。

2.校园移动端微应用系统演示，直观演示系统的样式、操作流程及功能，提供以下功能要求的演示（2分）

（1）管理平台支撑学校基础信息、权限架构、人员、资讯、课表及请假报修等业务的全流程管控。

（2）移动端供家长、教师、维修及行政人员分别处理请假、报修、调课等事务的发起、审批与进度跟踪。

注：上述（1）-（2）项，演示内容齐全、操作流畅、界面清晰、实现功能要求的，每实现一项得1分，未提供的不得分。

3.教育综合安防管理平台演示，直观演示系统的样式、操作流程及功能，提供以下功能要求的演示（2分）

（1）支持多种事件类型配置联动规则，事件源包含：通用视频事件、入侵报警事件、IO事件、门禁事件、测温事件、停车场事件、园区卡口事件、人脸识别事件、紧急报警事件、AI开放检测事件；可配置的联动包括：实时预览界面弹出、录像、抓图、IO输出、短信等；

（2）支持人员精确检索；支持按抓拍设备、性别、年龄段、是否佩戴眼镜、自定义（是否戴帽子、是否戴口罩、上衣颜色、下衣颜色、是否背包、是否拎东西、是否骑车）进行人员检索.

注：上述（1）-（2）项，演示内容齐全、操作流畅、界面清晰、实现功能要求的，每实现一项得1分，未提供的不得分。

4.语音识别智能防霸凌报警系统，演示内容齐全、操作流畅、界面清晰、实现功能要求的得1分，未提供的不得分（1分）

（1）防霸凌报警设备自学习功能：支持自学习关键词（可学习方言）识别报警，当设备识别到学习后的关键词，能够及时产生报警。

（五）投标单位综合实力（12分）

1.项目组成员配置比较（4分）

（1）针对本项目拟配备的项目组成员中具有高级工程师职称的，每提供1名得1分，最高得2分；

（2）针对本项目拟配备的项目组成员中具有系统集成项目管理工程师（中级）证书的得1分；

（3）针对本项目拟配备的项目组成员中具有PMP证书的得1分。

注：上述（1）-（3）项，投标文件中提供相应人员证书复印件及由社保部门出具的投标单位为其缴纳的近六个月社保证明材料复印件并加盖投标单位公章，缺失、不符或未提供的均不得分。

2.认证证书（4分）

（1）投标单位具有有效的CMMI Ⅲ（或以上）证书的得1分；

（2）投标单位具有有效的信息安全管理体系认证证书的得1分；

（3）投标单位具有有效的信息技术服务管理体系认证证书的得1分；

（4）投标单位具有有效的质量管理体系认证证书的得1分。

注：上述（1）-（4）项，投标文件中提供有效的证书复印件并加盖投标单位公章，缺失、不符或未提供的均不得分。

3.类似业绩（4分）

投标单位自2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩的，每提供一份业绩得2分，最高得4分。（投标文件中需提供完整的业绩合同及任意一期发票复印件并加盖投标单位公章，缺失、不符或未提供的均不得分。）

注：1.报价超过采购预算（或最高限价）的将不进入综合评审程序，也不得标。

2.付款步骤、服务期限如有负偏离的不得中标。

3.针对评分标准中评分的每一条，投标人均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

4.招标文件中要求的复印件可以用扫描件代替；招标文件中要求加盖投标单位公章的，可用电子签章代替。

5.可以通过互联网或者相关信息系统查询的信息，各投标单位可以在投标文件中提供相关证明材料，也可以在投标文件中列明查询路径。

（全文完）