苏 州 市 级 政 府 采 购公开招标项目

招 标 文 件

招标编号：JSZC-320500-TCJS-G2025-0020

项目名称：工业PC控制系统搭建与工业AI认知

采购单位：苏州市职业大学

采购类别：货物类

苏州天诚建设咨询事务所有限公司

二〇二五年十月

前附表

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标编号 | JSZC-320500-TCJS-G2025-0020 |
| 2 | 招标内容 | 工业PC控制系统搭建与工业AI认知 |
| 3 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 4 | 投标保证金 | （1）金额：本项目不收取投标保证金。 招标文件中有关保证金的规定均不适用。 依据苏财购告〔2020〕7号文，本项目不收投标保证金。投标人应在投标文件中提交《投标保证承诺书》（详见附件） |
| 5 | 招标代理机构 | 苏州天诚建设咨询事务所有限公司 地址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室 邮编：215000 电话：0512-67216360 联系人：穆长喜、王焱、徐子怡 |
| 6 | 网上报名截止时间 | 2025年10月27日 |
| 7 | 询问和质疑 | 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。报名成功供应商应打印并保留“网上报名确认单”，质疑时须与质疑函一并提交。代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内就委托授权范围内的事项作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑递交地点：苏州天诚建设咨询事务所有限公司（地址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室）。 质疑方式：提交书面质疑文件。 |
| 8 | 采购单位 | 采购单位：苏州市职业大学 联系人：王聪 联系电话：0512-66503103 联系地址：江苏省苏州市吴中区致能大道106号 |
| 9 | 投标文件 | 本项目采用网上电子招投标，请使用“苏采云客户端”工具制作电子响应文件, 操作方法详见《“苏采云”系统供应商操作手册》。电子响应文件制作完成后请于投标时间截止前上传。 |
| 10 | 投标截止时间 | 2025年11月10日09:30（北京时间） |
| 11 | 开标时间地点 | 时间：2025年11月10日09：30整（北京时间） 地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/） 本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。 |
| 12 | 中标服务费 | 在规定时间内中标供应商向招标代理机构支付服务费，该费用综合含在投标报价中，具体收费以如下比例按差额定率累进法进行计算： 预算金额100万元以下部分按该部分预算金额的1.5%计算； 预算金额100（含）～500万元部分按该部分预算金额的1.1%计算； 预算金额500（含）～1000万元部分按该部分预算金额的0.8%计算； 预算金额1000（含）～5000万元部分按该部分预算金额的0.5%计算； 预算金额5000万元以上部分按该部分预算金额的0.25%计算； 如按上述方法计算的金额低于人民币3000元的，则中标服务费按人民币3000元计取。 |
| 13 | 评分标准 | 用综合评分方法，以评标总得分最高的投标人作为本项目的中标供应商，详见招标文件第六章 |
| 14 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理： （一）未按照采购文件的规定提交投标保证金的； （二）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （三）不具备招标文件中规定资格要求的； （四）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （五）不同投标（响应）文件制作机器码一致的； （六）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的； （七）其它在招标文件中已明确为无效标的。 |

目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  投标文件格式

第四章  招标书

第五章  合同及主要条款

第六章  评标办法及评分标准

第一章	招标公告

项目概况

工业PC控制系统搭建与工业AI认知采购项目的潜在供应商应在“苏采云”系统平台获取采购文件，并于2025年11月10日09：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320500-TCJS-G2025-0020

2.项目名称：工业PC控制系统搭建与工业AI认知

3.采购预算：人民币壹佰贰拾陆万壹仟元整（￥：1261000.00元）

最高限价：人民币壹佰贰拾陆万壹仟元整（￥：1261000.00元）

4.采购需求：工业PC控制系统搭建与工业AI认知，详见招标文件第四章。

5.交货地点：苏州市职业大学石湖校区（按采购方指定地点）。

6.交货期限：签订合同后30天内完成供货、安装、调试并能正常运行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）本项目不接受联合体投标；

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、报名及获取采购文件：

1.报名时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.报名：供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

3.电子投标准备：供应商在“苏采云”系统中操作参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.CA办理：“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）使用江苏省电子政务证书认证中心CA数字证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理上述CA数字证书和电子签章（办理地点：苏州市姑苏区平泷路251号政府服务中心4楼交易中心窗口，窗口电话：0512—69820834）

在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：

注册咨询：18261002950；

CA技术咨询电话：400-608-6099；

签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；

系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

四、提交电子响应文件截止时间和地点：

截止时间：2025年11月10日09：30

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），响应文件网上递交，不需要现场参加采购活动。

线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开启阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在系统规定的解密时间内未能完成解密的视为放弃参与本项目。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：苏州市职业大学

地 址：江苏省苏州市吴中区致能大道106号

联系人：王聪

联系电话：0512-66503103

2.代理机构信息

名 称：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

地 址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室

联系人：穆长喜、王焱、徐子怡

电　话：0512-67216360

3.苏州市政府采购管理监督电话：0512-68616651

六、本次招标其他需要说明事项

本采购公告期为公告之日起五个工作日。本公告有关信息将同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网，成交公告亦是刊登此媒介敬请留意！

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1. 说明

1.1本招标文件仅适用于苏州天诚建设咨询事务所有限公司组织的招标活动。

1.2本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本招标文件的解释权属于苏州天诚建设咨询事务所有限公司。

2. 词语释义

2.1采购人（甲方）：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2采购代理机构：依法接受采购人委托，从事货物、工程和服务等政府采购代理业务的社会中介机构。

2.3投标人（供应商）：响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

潜在投标人（供应商）：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构或采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：经评标委员会评定产生、采购合同中规定的向采购方提供货物或服务的法人或其他组织和自然人（中标人）。

2.6合同：甲乙双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7服务：系指本次采购文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务及合同中规定乙方应承担的其它义务。

2.8知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.9天：日历日。

2.10服务地点：合同中明确约定的服务项目所在地。

2.11合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.12不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.13实质响应：满足有关本项目服务的具体要求，包括服务内容、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.14书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.15小微企业：小型企业且提供自有服务的，视同为小型企业。微型企业且提供自有服务的，视同为微型企业。

二、 投标人

3. 合格投标人的一般条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

4.合格投标人的特殊条件

见招标公告。

5. 投标方代表

指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标方代表不是法人代表，须持有《法人代表授权委托书》（详见统一格式）。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

7. 联合投标（本次招标不接受联合投标）

三、 招标文件的说明

8. 招标文件

招标文件由招标文件总目录所列内容组成。投标人应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

9. 招标文件的澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告，采购活动参与的各方的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以通过公告顺延采购文件提供期限。

10. 招标文件的修改

10.1在投标截止时间前，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

10.2采购代理机构对招标文件的修改，将以补充文件的方式在苏州市政府采购网上进行发布。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

10.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并以补充文件的方式在苏州市政府采购网上进行发布。

10.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以苏州市政府采购网上发布的信息为准，由报名单位自行关注并获取。

11．勘察现场

11.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

11.2采购单位向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购单位现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购单位对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

11.3经采购单位允许，投标人可为勘察目的进入采购单位的项目现场，但投标人不得因此使采购单位承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。

11.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购单位提出任何索赔的要求，对此采购单位不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。

四、投标文件说明

12． 提示与要求

12.1投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件做出实质性响应。

12.2无论是否递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

13. 投标文件计量单位和使用文字

13.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

13.2投标文件应使用中文编制，投标文件中需要使用其他文字的，必须附有相应的中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，由相应投标人自行承担。

14. 电子投标文件的组成(有格式的文件见第三章)

14.1报价部分

14.1.1封面；

14.1.2开标一览表；

14.1.3 投标报价分析表；

14.2 资格审查响应文件

14.2.1投标函；

14.2.2关于资格条件的声明函；

14.2.3 投标单位情况表；

14.2.4 投标人法定代表人身份证明复印件；

14.2.5 投标人代理人身份证明复印件（如有授权）；

14.2.6 合格供应商的资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力。提供包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供包括但不限于最近一期经审计的财务报告或最近一期财务报表（资产负债表、利润表），其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供证明材料或承诺；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供税务登记证（如有）和最近期的依法缴纳税收的凭据，最近期的依法缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供对应证明文件；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供书面声明函；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

14.2.7其它有关资格证明文件。

14.3符合性审查响应文件

14.3.1响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表；

14.3.2偏离表；

14.3.3售后服务承诺书；

14.3.4投标（响应）保证承诺书；

14.3.5其他有关符合性审查的文件；

14.4综合评审响应文件

14.4.1项目技术及服务方案；

14.4.2类似业绩一览表（如有）；

14.4.3项目组人员一览表；

14.4.4评分标准中要求的其他资料证明文件；

14.4.5《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；

14.4.6其他可以证明投标人资信、资质和货物、服务质量的证书、文件、推荐信等资料。

注：（1）以上14.2.1-14.2.6为资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。

（2）以上14.3.1-14.3.4为符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。

（3）“14.2-14.3”中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。

（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。

（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过报名时在投标确认函模块留存的手机号与供应商联系。此号码在开标截止之前可修改，以投标确认函保存的最新号码为准，请供应商确保该手机号开评标当日通讯畅通，否则导致的对供应商不利的后果由供应商自行承担。

15. 投标文件编制要求

15.1投标文件按统一格式、顺序编写。

15.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。

15.3 投标报价（编制）要求的说明

15.3.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》 中的全部服务的报价应包括所提供的服务等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

15.3.2投标人应按《投标报价表》中的全部服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或授权委托人签署。

15.3.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。

15.3.4 一项投标内容只允许一个报价，若出现有选择性的投标报价，将被视为不实质性响应。投标人应按《投标报价明细表》中的全部内容的每一单项计算并填写单价和总价，并由企业法定代表人或授权委托人签署。

15.3.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

15.3.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15.3.7投标文件的份数

15.4本项目采用网上电子招投标，请投标人按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统。

16. 投标保证金（本项目无需缴纳）

16.1投标人应向招标代理机构提交见前附表规定的投标保证金。

16.2未中标供应商的投标保证金，由代理机构在评审、活动结束后，当场退还银行本票或汇票。

16.3预中标供应商的投标保证金，由代理机构在评审活动结束后解存投标保证金专户，并在政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商。

16.4逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付资金占用费。

16.5代理机构应在发出采购文件、中标公告或者中标通知书时履行告知义务，告知预中标供应商有关投标保证金退付的相关事宜。告知后供应商因自身原因耽搁退付，造成退付时间超过5个工作日的，采购代理机构不承担延后退付责任。

16.6未按上述要求提交投标保证金的投标人，采购单位或采购代理机构将拒绝接收其投标文件。

16.7发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

16.7.1在投标有效期（开标之日起90天）内，投标人撤回其投标的；

16.7.2中标供应商无正当理由不按本招标文件相关条款规定与采购人签订合同的；

16.7.3中标供应商不按本招标文件相关条款规定缴付中标服务费的；

16.7.4投标人在投标过程中有违反有关法律法规的行为。

17. 投标文件的有效期

17.1自开标日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真、或电报的形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。

# 五、质疑与投诉

18.质疑的提出和答复、投诉的提起和处理须按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

19.质疑的提出

19.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

19.2潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出。

19.3供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

19.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

19.5供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。

19.6根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《投标供应商确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。

19.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

20.质疑的受理与答复

20.1采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。

20.2质疑函由采购代理机构办理签收手续。

20.3接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。

质疑函接收单位信息：

接收单位：苏州天诚建设咨询事务所有限公司

地址：苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室

邮编：215000

联系人：穆长喜、王焱

电话：0512-67216360

现场递交地址: 苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室

邮寄收取地址: 苏州市滨河路1388号创意街区3A幢601室

20.4采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

20.5采购人、采购代理机构处理的其他要求按《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定执行。

21.投诉的提起

21.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人所属预算级次的财政部门提起投诉。

21.2供应商投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

21.3投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

21.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）提起投诉前已依法进行质疑；

（2）投诉书内容符合本办法的规定；

（3）在投诉有效期限内提起投诉；

（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（5）财政部规定的其他条件。

21.5供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

22.由采购人所属预算级次的财政部门根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）相关规定进行投诉处理。

六、投标文件的递交（上传）

# 23.投标文件的递交

23.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

23.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）

23.3纸质投标文件：中标后5个工作日内，中标单位向招标代理机构提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件四份。

# 24.投标截止时间

24.1投标人应当在招标文件要求投标文件网上提交截止时间前，将投标文件完成提交（上传）。逾期提交（上传）的投标文件，采购人和采购代理机构拒绝接收。

24.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

24.3在投标截止时间止采购人或采购代理机构收到的某标段投标文件少于三份，采购人或采购代理机构有权宣布该标段本次招标失败。

# 25.投标文件的修改和撤回

25.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

25.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

# 七、开标和评标

# 26.开标

26.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。

26.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

27.投标人资格审查

27.1公开招标采购项目开标结束后，采购人及采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

27.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购（2017）11号）文件的规定，将对供应商进行信用查询，凡经确认不符合政府采购相关法律法规规定的，将拒绝其参与政府采购活动。

27.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。

27.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。

27.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登陆到来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

27.3采购过程中将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

27.4信用记录使用规则：对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：

（一）政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。

（二）财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：

（1）被列入失信被执行人名单；

（2）被列入重大税收违法案件当事人名单；

（3）企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。

27.5在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标书是否实质响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的货物和服务范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致〔如货物和服务的质量、范围及服务的期限和服务的内容明显不能满足招标文件的要求〕，而且限制了合同中需方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

28.评标委员会

28.1评标委员会（以下简称评委会）须依法组建；

28.2评标委员会将对符合资格的投标人的投标文件进行评审，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

28.2评委会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

28.2.1审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

28.2.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

28.2.3对投标文件进行比较和评价；

28.2.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

28.2.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28.3评委会成员应当履行下列义务：

28.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

28.3.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

28.3.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

28.3.4参与评标报告的起草；

28.3.5配合采购人及采购代理机构答复投标人提出的质疑；

28.3.6配合有关部门的投诉处理工作。

29.评标内容的保密

29.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

29.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

29.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

30.对投标文件评审

30.1评委会将对资格符合的投标文件进行评审，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。投标文件有下列情况之一者将被认定为无效投标：

30.2.1投标文件未按照本须知规定签署和盖章；

30.2.4投标人拒绝修正错误；

30.2.5投标人的报价是选择性的；

30.2.6投标人的报价只投了同一标段中部分内容；

30.2.7投标人的投标文件中出现评委会认为不应雷同的；

30.2.8不同投标（响应）文件制作机器码一致的；

30.2.9法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

30.3实质性响应的投标应该是与采购文件要求的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等条款相符。不得限制合同中买方的权利或投标人的义务，也不得对其他实质性响应的投标人的竞争地位产生不公正影响。

30.4采购文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购人的需要。

30.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清: 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。

30.6投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

30.6.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

30.6.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

30.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

30.6.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知相关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序（具体按《苏财购〔2025〕62号》文执行）：

（1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的， 即投标（响应）报价<采购项目预算×50%；

（2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（ 响应） 报价<采购项目最高限价×45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应） 价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况， 依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应） 供应商不提供书面说明、证明材料， 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应） 处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

30.8除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。

30.9采购人及采购代理机构将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

30.10对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

31.废标

31.1 在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：

31.1.1符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

31.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.1.3投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的；

31.1.4因重大变故，采购任务取消的。

31.2 废标后，采购代理机构将发布废标公告。

# 32.投标文件的评价和比较

32.1评标委员会将仅对按照本须知有关规定确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

32.2评价和比较采用综合评分法，评委会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等内容进行比较评价。

32.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

# 八、授予合同

# 33.中标供应商的确认

33.1评标委员会按招标文件规定的评标方法和标准进行详细评审后，按采购单位的委托向采购单位推荐中标候选单位或根据采购人授权直接确定中标供应商。

33.2经评标委员会评审并确定中标供应商后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在相关媒体上予以公示。中标公告期为中标公告发布之日起一个工作日。

33.3供应商有违反政府采购法律法规规定的中标无效情形的，中标无效。

33.4中标人数量：1个。

# 34.中标通知书/未中标通知书

34.1确定出中标人后，采购代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

34.2中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

34.3中标通知书将成为合同的组成部分。

34.4对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；未中标供应商须在中标公告发出之日起2个工作日内向采购代理机构另行提供用以接收《未中标通知书》的电子邮件地址，未按时提供电子邮件地址或提供信息有误的，视为自动放弃并自行承担相应后果。

# 35.合同的签订

35.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

35.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件及其澄清文件为依据。

35.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

35.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的物相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

# 九、其他事项

# 36.中标服务费

36.1中标单位须按投标人须知前附表的规定支付中标服务费。

36.2中标供应商如果未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权从其投标保证金取得相应金额的赔付，并保留诉讼的权利。

# 37.监督和公证

37.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

37.2采购代理机构的招标过程将通过公证机关进行公证。

# 38.未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章  投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

1、（投标方）法定代表人授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：  我           （姓名）系             （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加苏州天诚建设咨询事务所有限公司组织实施的编号为          号的招标活动。代理人在开标、评标、合同投标过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（盖公章）

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

日期：     年    月     日

附：法人代表、授权代表的身份证正反面复印件

2、投标函

投标函

：

我方收到贵单位                号招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵单位承诺：

1、我方愿意按照招标文件的一切要求，提供“             （项目名称）”的所有内容，我方的投标报价包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用等。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同，完成合同内容所规定的全部工作。

3、我方同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为开标后90天。

4、我方愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料。也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与我方投标有关的任何证据或资料。并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。我方同意中标后若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，我方的中标资格将被取消。

7、我方同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我方的中标资格。

8、我方承诺满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。

9、综合说明：

（1）伴随服务及配合措施；（2）要求甲方提供的配合；

（3）对采购文件有不同意见的偏离说明；（4）其它说明。

与本投标有关的通讯地址：

单    位：                                 联 系 人：

地    址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传    真：

投标人：（盖公章）

法定代表人或授权委托人：（签字或签章）

日期：    年     月     日

3、开标一览表

开标一览表

（格式）

招标编号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 人民币（大写） （¥： ） |  |  |  |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月     日

4、投标报价分析表

投标报价分析表

招标编号：

项目名称：                        单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

5、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为           号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或被授权人签字：

日期：   年　	 月 	日

（2）投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 实现利润 | 年 万元 | 员工总人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 营业收入 | 年 万元 |
| 单位简历及内设机构情况 |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |
| 商业信誉和健全的财务 会计制度介绍 |  |  |  |
| 履行合同所必需的设备和专业技术能力情况 |  |  |  |
| 依法缴纳税收和社会保障资金情况 |  |  |  |
| 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无 重大违法记录 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：　　　　年　　  月　　  日

6、偏离表（技术、商务）

偏离表（技术、商务）

招标编号：

| 项 目 | 招标要求 | 投标内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人（负责人）或代理人：（签字或盖章）

日期：         年         月       日

7、人员情况表（格式，也可自行设计表格）

投入本项目的人员配备一览表

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 文化程度 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |  |  |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：部分部门、岗位工作人员设置由投标人自行确定。

8、类似业绩一览表（格式，也可自行设计表格）

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 合同金额 （人民币） | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |

投标人：（盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：   年  月  日

9、实施方案（格式，也可自行设计表格）

实施方案

提示： - 投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的工作组织计划，包括工作组织计划方案、突发事件应急预案等。 - 各项工作组织计划方案应包括人员安排、时间安排、设备机具的安排等，以及进退场方案、遇重大、紧急事项的应急措施等。 - 投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人（盖公章）：

10、响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

响应货物和服务数量、品牌规格、性能、交货期说明表

| 序号 | 标的物名称 | 品牌、规格、性能 | 单位 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：　　　　年　　  月　　  日

11、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于     ；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为      万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于     ；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

日 期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

12、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

苏州天诚建设咨询事务所有限公司：

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：　　　　年　　  月　　  日

13、售后服务承诺书

售后服务承诺书

| 序号 | 售后服务内容 | 期限（时间） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |  |
| 2 | 专门电话技术支持服务 |  |  |
| 3 | 响应时间 |  |  |
| 4 | 实质性反应 |  |  |
| 5 | 上门解决或提供远程替代服务 |  |  |
| ... | ... |  |  |

注：1.上述第1条请明确期限，第2、3、4、5条请明确时间；

2.针对服务内容有必须说明的事项，请在“备注”栏目内注明；

3.如有其它售后服务内容，可自行参照填写。

投标单位：（盖公章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：    年  月  日

14、投标（响应）保证承诺书

投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加  （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：

一、除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。

1.自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；

2.中标（成交）后不依法与采购人签订合同；

3.中标（成交）后不按本采购文件规定向采购人提交履约保证金；

4.中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。

二、我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标（响应）人：          （盖公章）

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

邮编：

法定代表人或委托代理人(签字或签章)：

日期：

第四章  招标书

受苏州市职业大学的委托，苏州天诚建设咨询事务所有限公司作为招标代理机构，就其工业PC控制系统搭建与工业AI认知的采购进行国内公开招标。

一、项目信息：

1、项目名称：工业PC控制系统搭建与工业AI认知

2、招标编号：JSZC-320500-TCJS-G2025-0020 号

3、采购预算：人民币壹佰贰拾陆万壹仟元整（￥：1261000.00元）

4、供货期限：签订合同后30天内完成供货、安装、调试并能正常运行。

5、交货地点：苏州市职业大学石湖校区（按采购单位指定地点）

二、采购要求：

1、需实现的功能或者目标

（1）校企共建“PC控制系统搭建与工业AI认知实训室”用于基于工业PC控制的实验教学；

（2）开发配套一门产教融合项目化课程《PC控制基础与工业AI认知》，企联合业专家与学院教师，共同编写PBL项目化课程教材，将实际工业项目转化为教学案例，融入PC控制与工业AI技术的核心知识与技能点，开发出涵盖课程标准、实验指导书、在线学习资源等在内的一体化教学资源包，满足学生多样化的学习需求。引入生成式AI辅助教学，开发智能教学工具，如智能辅导系统、虚拟实验助手等，提升教学效果。

（3）打造产学研一体化平台：依托培训基地，开展科研项目合作，聚焦先进PC控制与工业AI技术在电子信息、自动化等领域的应用难题，联合攻关关键技术。积极开展技术服务，为苏州地区企业提供技术咨询、设备升级改造、员工技能培训等服务，促进科技成果转化，推动区域产业发展。

2、采购清单

| 序号 | 货物（服务）名称 | 服务要求 （需执行的相关标准、规范，质量、安全、技术规格、物理特性等要求） | 数量 | 单位 | 质保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开放式工业PC控制基础实训系统 | - 逻辑控制单元： - ★工业PC一套； 超紧凑型控制柜式PC，铝锌合金压铸外壳，安装板在后壁上； 1 个 M.2 固态硬盘插槽，通过单面散热片散热，上下需要留有 5 厘米（2"）的空间； 防护等级IP20及以上； 工作温度0…55°C； 处理器为Intel Atom® E3815，1.46 GHz，单核（TC3: 40）及以上； 紧凑型主板，适用于 Intel Atom® E38xx； 内存不小于2 GB DDR3L RAM； 集成式显卡； 主板集成 2 个 100/1000BASE-T； 不小于40 GB M.2 固态硬盘； 不少于1 个 USB 3.0、1 个 USB 2.0、1 个 DisplayPort； 电源，24 V DC - ★Ethercat耦合器，数量1； 数据传输介质：以太网/EtherCAT 电缆（最低 Cat. 5），屏蔽型 站点之间的距离最长 100 米（100BASE-TX） 支持协议：EtherCAT； 延迟： 1 µs 数据传输速率：不小于100 Mbit/s； 总线接口：2 x RJ45； 电源：24 V DC（-15%/+20%） Us 电流消耗：70 mA +（E-bus 总电流/4） Up 电流消耗：负载； E-bus 供电电流：2000 mA； 电源触点：最大 24 V DC/最大 10 A； 电气隔离：500 V（电源触点/电源电压/以太网）； 工作温度：-25…+60°C； 储藏温度：-40…+85 °C 抗电磁干扰/抗电磁辐射性能：符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 标准； 相对湿度：95%，无冷凝； 抗振/抗冲击性能：符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 标准； 防护等级/安装位置：IP20/可变； 认证/标记：CE, CCC, UL, ATEX, IECEx, DNV GL, cFMus； 防爆标志：ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc - ★EtherCAT 端子模块，数量2，数字量输入模块，16 通道数字量输入，24 V DC，滤波 3 ms； 16 通道数字量输入，24 V DC，滤波 3 ms； 功能特点： - 输入规格 type 1/3 - 3 ms 输入滤波，消除机械开关弹跳现象 - 通过直插式连接技术实现免工具接线 - 节省控制柜空间 - 在最小的空间内通过单线制连接技术直接连接多通道传感器 - 端子模块外壳宽度仅为 12 毫米，有 16 个接点，具有高封装密度 - ★EtherCAT 端子模块，数字量输出模块，数量2，16 通道数字量输出，24 V DC，0.5 A； 数字量输出端子模块以电气隔离的形式将自动化设备中的二进制 24 V DC 控制信号传输到现场设备中的执行器上。该 EtherCAT 端子模块有 16 个通道，每个通道都有一个 LED 用来指示其信号状态。模块引脚与电源触点相连。这种连接技术特别适用于单端输入。所有组件所使用的参考点必须与 EL2809 的参考点相同。EL2809 的输出通过 24 V DC 电源触点供电。 功能特点： - 可连接不同类型的负载（阻性负载、感性负载、灯具负载） - 每通道最大输出电流 0.5 A - 输出端具有过载和短路保护以及极性反接保护功能 - 通过直接插入技术实现免工具接线 - 节省控制柜空间 - 在最小的空间内采用单线制连接技术直接连接多通道执行器 - 端子模块外壳宽度仅为 12 mm，有 16 个接点，具有高封装密度 - ★EtherCAT 端子模块，模拟量模块，数量1；双通道模拟量输入 + 双 通道模拟量输出，多功能，±10 V，±20 mA，16 位，2 ksps； 模拟量输入端子模块由两个模拟量输入和两个模拟量输出组成，它们可通过 TwinCAT（通过 CoE）对电流或电压模式单独进行参数设置。视具体的设置而定，通道以 2 ksps 的速度处理 -10/0 到 +10 V 之间或 -20/0/+4 到 +20 mA 之间的信号。 输入信号经模数转换后分辨率为 16 位，并以电气隔离方式传输到上一级。16 位分辨率输出具有相同的特性。该端子模块支持 ±107 % 扩展量程 ，也支持在量程内根据 NAMUR NE43 标准处理传感器信号。输出最高可达标称值的 107%。 功能特点： - 混合型输入/输出端子模块：10 V/20 mA - 支持 107% 扩展量程/输出范围 - 输出 20 mA 时最大可允许 750 Ω 的负载 - 每通道转换速率为 2 ksps，适用于实现标准自动化任务 - 终端盖板模块，用于保护E-bus 触点； 每一个总线站点都必须在右侧插接一个终端盖板。EL9011 用于保护 E-bus 触点，盖板颜色也与 EL 系列端子模块相匹配。 - ★EtherCAT单通道伺服电机运动控制接口端子模块，48V DC，2.8A，带有集成绝对值接口、以高度紧凑的设计提供高伺服性能。基于磁场定向电流和 PI 速度控制的高速控制技术支持高速和高动态定位任务。对通过 I²T 模型计算得出的多项参数，如过压和欠压、过电流、端子模块温度和电机负载的监测，可确保为用户提供最大的运行可靠性。EtherCAT 用作高性能通讯系统，CAN over EtherCAT（CoE）用作应用层，可以实现与基于 PC 的控制技术的最佳连接。先进的功率半导体可确保最少的功率损耗，同时确保在制动时将反馈功率导入到直流链路中。模块自带 16 个 LED 用于指示状态、报警和显示故障信息。借助单电缆技术 (OCT)，编码器信号通过现有电机电缆数字化地传输，因此无需使用编码器电缆。电机电子铭牌的读取功能实现了即插即用的解决方案，为电机的调试提供了极大的便利。 - 运动控制单元： - 圆盘控制对象2套； - 可视化单元 - 双回路数字显示控制仪1套； - 超声波测距仪1套； - PT100热电偶（含变送器）1套； - 对象卡片单元 - ▲实验对象卡1，定制，车辆照明与安全系统实验； - ▲实验对象卡2，定制，车辆车窗控制实验 - ▲实验对象卡3，定制，三层电梯控制实验 - ▲实验对象卡4，定制，十字路口红绿灯控制实验 - ▲实验对象卡5，定制，洗衣机控制系统 - ▲实验对象卡6，定制，混料加工自动化系统 - ▲实验对象卡7，定制，工厂进出库控制系统 - ▲实验对象卡8，定制，物料控制实验 - 控制台单元 - 实验按钮一套； - 旋钮开关一套； - 急停按钮1套； - LED指示灯显示系统1套； - 网孔板支架 定制落地支架1套，尺寸不小于700mm*500mm*1070mm； - ▲校企共建课程、教师培训及服务 具体包括:共建教学大纲，课程课件，教学筹备工具，教学评估工具，学生活页式学材，电气图纸等 2.授课形式:40课时的理实一体化的项目式课程； 3.教学目标： （1）掌握8类小型项目的需求分析、PC控制程序设计、测试交付能力。 （2）在项目中掌握倍福PC控制系统的硬件架构与TwinCat 3软件应用能力。 （3）在项目中掌握IEC61131-3 LD基础语言的编程能力。 （4）在项目中，掌握IEC61131-3 ST高级语言的编程能力。 （5）掌握基于PC的基础运动控制应用能力。 | 13 | 套 | 质保三年 |

3、交付时间和地点：

时间：签订合同后30天内完成供货、安装、调试并能正常运行。

地点：苏州市职业大学石湖校区。

4、服务标准、期限、效率等要求：自验收合格之日起免费质保期≥3年。

供应商负责设备的入场、安装与调试。验收前设备能够100%正常运行，验收的同时，设备能够立即投入使用。在验收完成后，当设备出现故障时，供应商在质保期内必须及时派人予以解决。质保期后当设备出现故障时，供应商在必须及时予以协助解决。

5、验收方案

（1）货物到达现场后，中标人应在采购单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

（3）中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（3.1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（3.2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3.3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（3.4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）中标人提供货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、其他要求

（1）本项目不接受转包、分包。

（2）本项目不接受联合体投标。

（3）乙方应提供1名项目负责人，配备不少于2人的项目组团队（含项目负责人），未经甲方同意，项目负责人不得更换。

三、综合说明及其他要求

1、投标人所提供的相关服务应符合根据国家标准和规范，并遵循招标文件的要求，其服务的质量和标准应达到招标要求，并提供详细的服务说明。如其中某些条款不能完全满足时，应在投标文件中逐条列出。

2、本项目报价包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。安装及包装垃圾负责清理并运出场地，若甲方认为该清理工作未能满足要求，有权外聘清洁公司，其费用将从合同价款中扣除。甲方不再支付其他任何费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工。

3、成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。

4、质保及售后服务要求

4.1质保要求：自最终验收合格之日起，免费质保期不少于3年，并在质保期内提供软件升级服务。

4.2售后服务要求：

投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在4小时内到达现场（远郊区8小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作。无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）提供配套软件更新和设备程序更新。

4.3人员培训要求

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本培训，包括软硬件的使用和维护培训，使采购人使用人员能够正常操作，供应商为学校至少提供3次以上人员培训。

5、投标单位提供的投标文件内容须真实、准确、有效，如提供虚假材料或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应招标要求，其投标文件将被拒绝。已中标的将取消中标资格，并按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的相关办法处理。

6、供应商应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

7、凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以苏州市政府采购网上所发布的公告为准。

第五章  合同及主要条款

政府采购合同

甲方：

地址：

联系人：

联系电话：

乙方：

地址：

联系人：

联系电话：

依据甲方委托苏州天诚建设咨询事务所有限公司进行本项目政府采购         的采购结果，确定乙方为本次中标供应商，现依照采购文件、乙方的投标（响应）文件及相关文件的内容，签订本合同书。

一、合同内容：

1、乙方负责完成甲方               供货。

（1）甲方向乙方采购，具体的品种、规格要求详见附件。

（2）乙方对提供的设备应当拥有完整的物权，并且负有保证第三人不得向甲方主张任何权利（包括知识产权）的义务。如甲方使用乙方提供的设备构成上述侵权的，乙方应承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的一切直接、间接损失。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）本合同书；

（2）成交通知书；

（3）招标文件及其附件；

（4）投标响应文件；

（5）乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

二、价格与支付：

1、合同总价为__________（报价包括系统项目设计、管理、全部硬件设备、软件系统及其备品、备件、材料、辅助材料和专用工具费用，包装、仓储、运输、安装调试、检测验收、试运行直到运行验收完成等各项应有费用，进口设备（若有）代理、报关、关税、汇率差等费用，培训、质保、技术支持、售后服务、企业利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，包括招标文件中要求的所有许可证、批复及执照等的获得，操作、维护及培训服务以及招标文件规定的其他项目和服务等方面都应包含在或合理地隐含在承包商的责任、义务和风险中。安装及包装垃圾负责清理并运出场地，若甲方认为该清理工作未能满足要求，有权外聘清洁公司，其费用将从合同价款中扣除。甲方不再支付其他任何费用。项目只有通过所有相关部门验收后，方可视为项目完工）。

2、付款步骤及方式：

2.1 付款步骤：

（1）本项目的预付款为合同金额的30%。待全部货物安装到位，经调试、验收合格后，乙方将中标金额5%的履约保证金缴纳至甲方指定账户，且提供下列材料后30个工作日内，甲方按合同总价向乙方支付合同余下的全部货款。质保期满后，且无质量问题，乙方向甲方项目建设单位提出书面申请，待甲方建设单位签字同意支付后，甲方一个月内退回履约保证金（无息）。

A、合格销售发票

B、甲方签收后的送货回单（若有）

C、由甲乙双方及招标代理机构签章的《苏州市政府采购合同履行验收报告》

D、履约保证金缴纳凭证（若有）

（2）在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用上述关于预付款的规定。

2.2支付方式：转账

账户信息：

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

2.3根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

三、标的物交货

1、标的物的所有权自标的物交付时转移。

2、乙方应当按照约定的期限和约定的地点交付标的物。

3、乙方应当按照约定或者交易习惯向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

4、乙方交付货物不符合合同约定，包括但不限于交付时间、地点、质量等，甲方有权拒收货物，因此造成的交货逾期责任由乙方按照合同约定承担。

5、交付时间：签订合同后30天内完成供货、安装、调试并能正常运行。

6、交货地点：苏州市职业大学石湖校区。

四、质量与验收：

1、包装：乙方提供的设备必须为原包装，在送交甲方验收前不得拆箱。所提供货物是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，除有特殊要求外，其余均为标准配置，否则采购单位有权拒绝验收。

2、如购买方在该设备和设备厂商提供的配套资源基础上进行二次开发，形成的新功能和新资源，其知识产权归购买方。

3、乙方应保证所提供货物涉及到的知识产权是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为甲方的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由乙方承担。乙方应按招标书的有关规定提供合格货物及服务，质量符合国家通用标准。

4、在交货前，乙方应对标的物的质量、规格、性能、数量、外观、随机备件备品、装箱单、随机资料、包装等进行详细而全面的检验，并出具一份检验合格证明，合格检验证明作为甲方验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

5、甲方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，同时比较乙方出具的检验证明，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

6、如双方对验收结果有分歧，则以苏州市市场监督管理局的检验结果为准，检验费由乙方支付。

五、售后服务：提供    年的免费质保，免费质保期自验收合格之日起计算。并在质保期内提供软件升级服务。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在    小时内到达现场（远郊区   小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作。无法在24小时内解决的，应在    小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

六、伴随服务

1、乙方除应履行按期按量交付合格标的物的义务外，还应当提供下列服务：

1.1标的物的现场安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

1.2提供标的物组装和维修所必需的工具；

1.3在合同规定的期限内对所提供的标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

1.4对甲方技术人员的技术指导或培训。

2、除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，甲方不再另行支付。

七、违约责任：合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1、甲方违约责任

1.1在合同生效后，甲方无正当理由要求退货的，应向乙方支付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足以补偿乙方损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期支付货款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但违约金总金额不得高于逾期付款金额的5%。

1.3甲方违反合同规定，拒绝接收乙方交付的合格标的物，应当承担乙方由此造成的损失。

2、乙方违约责任

2.1乙方不能交货，或交货不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方逾期交货的，应在发货前与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即发货，并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

2.3乙方未按照本合同约定提供售后服务的，应按照【500】元/次向甲方支付违约金，违约【3】次以上的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.4乙方有其他违反本合同约定情形的，甲方有权解除本合同，乙方应向甲方支付合同总金额的5%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，甲方有权要求乙方补足。

3、其他特殊情况甲乙双方协商解决。

八、不可抗力：

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

九、索赔

1、甲方有权根据当地产品质量检验机构或其他有权部门出具的检验证书向乙方提出索赔。

2、在本合同规定的检验期限和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔或差异有责任，则乙方应按甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

2.1乙方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给甲方，并且承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用；

2.2根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并且负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后七天内，乙方未能答复，上述索赔应视为已被乙方接受。若乙方未在甲方提出索赔通知后七天内或甲方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方有权从未付款中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。

十、合同的解除和转让：

1、合同的解除

1.1甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

1.2有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

1.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

1.2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

2、合同的转让：合同的部分和全部都不得转让。

十一、合同生效及其它

1、双方签约人为各自法人代表（负责人）或授权代表，合同经双方代表签字加盖公章或合同章即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力，但需向甲方提交二份备存。

3、本合同一式六份，其中甲方各执两份，代理机构执及政府采购监督管理部门各执一份，各份具有同等法律效力。

十二、争议解决

1、 甲乙双方因履行本合同或与本合同相关的一切事宜发生争议的，应由双方协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。因乙方违约或乙方追究甲方违约但不成立，导致甲方为处理此纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、执行费、律师费、差旅费等。

十三、附则

1、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其同相关法律、法规之规定解释。

甲方：                                      乙方：

法定代表人（授权代表）：                    法定代表人（授权代表）：

签约日期：                                  签约日期：

第六章  评标办法及评分标准

一、评标办法：

1、本次招标评标采用为综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审，以评标总得分最高的投标单位作为中标单位。

2、评标委员会各成员独立对每个进入打分程序的有效投标单位的标书技术和资质部分以打分的形式进行评审和评价。

3、对评委的评分(除价格分外)进行统计汇总，直接算术平均计算得分，计算出每个投标单位的得分（四舍五入保留两位小数），加上价格得分即为每个投标单位的综合得分（四舍五入保留两位小数）。

4、如出现评标总得分最高的投标单位有两个或两个以上的，以实际投标报价较低者优先作为中标单位，如果实际投标报价也相同的，则由评标委员会以抽签方式确定中标单位。

5、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6、采购政策

（一）针对小微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业的评审

6.1、小、微企业

根据财政部、工业和信息化部关于印发意见“财库〔2020〕46号” 关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知规定，对属于小型、微型企业的投标人给予评审优惠：

（1）在服务采购项目中，服务由小型或微型企业承接，即提供服务的人员为按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。

（2）在货物采购项目中，货物由小微企业制造（货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的，对其报价给予20%的扣除，扣除后的价格参与价格评审。如果一个采购项目或采购包含有多个采购标的的，每个采购标的均由小微企业制造，可享受小微企业价格扣除优惠。

（3）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

（4）中小微企业在投标文件中提供签署的《中小企业声明函》。未按采购文件的规定在投标文件中提供《中小企业声明函》的，不享受促进中小微企业发展的相关政府采购政策。

（5）中小企业划分标准详见“工信部联企业〔2011〕300号通知”。

（6）以上规定未尽事项，按《政府采购促进中小企业发展管理办法》等有关制度规定执行。

注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知”中的《中小企业划型标准规定》进行。

②若投标人提供的 “中小企业声明函”（见第四章格式）为虚假声明则视同提供虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。

③专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

6.2、针对残疾人福利性单位的评审优惠：

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的通知规定，对属于残疾人福利性单位的投标单位给予评审优惠：

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

符合规定条件的残疾人福利性单位在参加投标时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。投标单位提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.3、监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的通知规定，对属于监狱企业的投标单位给予评审优惠：

监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

符合条件的监狱企业参加投标时，应当提供《监狱企业声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。投标单位提供的《监狱企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

上述优惠政策不重复享受。

（二）绿色采购

根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标人需在投标文件中提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，否则将被认定为未实质性响应招标文件要求。

（三）若投标人提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。

二、评分标准：

（一）投标报价 (30分)

第一步：投标报价低于或等于财政预算价的，为有效报价。超财政预算的投标报价为无效报价。无效报价的投标文件不进行评审，也不得标。

第二步：在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。

（二）技术方案 （36分）

1、项目整体理解及实施方案（8分）

本项目为“PC控制系统搭建与工业AI认知实训室”用于基于工业PC控制的实验教学；请根据采购文件的要求详细提供对项目整体理解以及针对本项目的实施方案，由评委根据投标单位提供的对项目整体的理解、项目整体实施方案进行综合打分：对项目整体理解透彻内容完整全面、针对性强、专业性强得8分；对项目整体理解和实施内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得6分；对项目整体理解和实施内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得4分；对项目整体理解和实施内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得2分；未提供不得分。本项最高得8分。

2、供货方案（8分）

根据采购文件要求的供货期内完成供货实施方案，由评委根据投标单位提供的供货方案进行综合打分：供货方案内容完整全面、针对性强、专业性强得8分；内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得6分；内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得4分；内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得2分；未提供不得分。本项最高得8分。

3、项目安装调试方案（5分）

根据响应单位提供的安装调试组织方案合理性、完整性等方面进行综合打分：安装调试方案内容完整全面、针对性强、专业性强得5分；内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得3分；内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得2分；内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得1分；未提供不得分。本项最高得5分。

4、项目验收方案（5分）

根据响应单位提供的验收方案合理性、完整性等方面进行综合打分：验收方案内容完整全面、针对性强、专业性强得5分；内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得3分；内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得2分；内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得1分；未提供不得分。本项最高得5分。

5、培训方案（5分）

根据响应单位提供的培训大纲包括但不限于培训计划、培训课程、培训方式、培训保障措施方案等合理性、完整性等方面进行综合打分：培训方案内容完整全面、针对性强、专业性强得5分；内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得3分；内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得2分；内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得1分；未提供不得分。本项最高得5分。

6、售后服务方案（5分）

根据响应单位提供售后服务方案包括但不限于技术支持服务方案、售后服务保障措施、售后服务体系等方面进行打分：售后服务方案内容完整全面、针对性强、专业性强得5分；内容基本完整全面、针对性较强、专业性较强的得3分；内容不太完整全面、针对性一般、专业性一般的得2分；内容不完整全面、针对性较差、专业性较差的得1分；未提供不得分。本项最高得5分。

（三）技术参数（26分）

1、对采购需求清单的技术参数中标“★、▲”项的技术条款进行响应，其中★、▲每负偏离1项扣1分不同产品的同类配置不重复扣分，扣完为止。本项最高得15分。

（注：标“★、▲”的技术参数需提供以下以下任意一种证明材料并加盖响应单位公章：1.具有国家认可的第三方机构出具的带有CMA认证标志检测报告复印件2.官网截图证明3.技术参数彩页4.类似功能软件页面截图说明，未按要求提供的视为负偏离。）

2、关于校企合作共建课程部分，须在投标文件当中须按照以下要求提供对应的证明材料，每少提供一项扣1分，扣完为止。本项最高得11分。

（1）投标时提供《工业PC点亮第一盏灯》实验指导书样章，并提供设备实物照片，提供包含课程实验的学习目标或原理知识说明或具体的实施步骤。

（2）投标时提供《车辆照明与安全系统实验》实验指导书样章，并提供设备实物照片，提供包含课程实验的学习目标或原理知识说明或具体的实施步骤。

（3）投标时提供《汽车车窗控制实验》实验指导书样章，并提供设备实物照片，提供包含课程实验的学习目标或相关的基础知识或具体的实施步骤及任务。

（4）投标时提供《超声波测距传感器的使用》实验指导书样章，并提供设备实物照片，提供包含课程实验的学习目标或原理知识说明或具体的实施步骤。

（5）投标时提供《物料控制实验》实验指导书样章，并提供设备实物照片，提供包含课程实验的学习目标或原理知识说明或具体的实施步骤。

（6）投标时提供《洗衣机控制实验》实验指导书样章，并提供设备实物照片，提供包含课程实验的学习目标或原理知识说明或具体的实施步骤。

（7）投标时提供《烟草加料控制实验》实验指导书样章，并提供设备实物照片，提供包含课程实验的学习目标或原理知识说明或具体的实施步骤。

（8）投标时提供《三层单梯电梯控制实验》实验指导书样章，并提供设备实物照片，提供包含课程实验的学习目标或相关的背景基础知识，不少于5张采用ST语言编程截图。

（9）投标时提供《TwinCAT 3 可视化显示控件使用》实验指导书样章，并提供设备实物照片，提供包含课程实验的学习目标或原理知识说明或具体的实施步骤。

（10）投标时提供《电机初次转动实验》实验指导书样章，并提供设备实物照片，提供包含课程实验的学习目标或原理知识说明或具体的实施步骤。

（11）投标时提供《电运动指令控制实验》实验指导书样章，并提供设备实物照片，提供包含课程实验的学习目标或原理知识说明或具体的实施步骤。

（四）团队服务能力比较（4分）

1、项目经理（2分）

项目经理具备本科以上学历，具有3年从业经验的，每具备一项得1分，本项最高得2分。

2、其他项目成员（项目经理除外）（2分）

具有本科以上学历的，每有一人得2分，本项最高得2分。

（注：响应文件中需提供以上1.-2.人员身份证扫描件、学历证书扫描件、从业经验证明材料（需提供合同扫描件，以合同签订时间为准，合同内含项目经理姓名）及响应单位为以上员工缴纳至少最近一期的社保证明扫描件，未提供或提供不全不得分。）

（五）响应单位履约能力（2分）

1、响应单位具有有效期内的工业PC控制技术原厂家的授权证明得2分，本项最高得2分。

（六）类似项目业绩（2分）

1、2022年9月1日起至今（以合同签订之日起为准）响应单位具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得2分。

（注：响应文件中需提供合同扫描件并加盖单位公章，未提供相关证明不得分。）

备注：

1.针对评分标准中评分的每一条，供应商均应提供相关资料并作出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。

2.响应文件中如出现前后不一致时，评委有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。

3.供应商必须保证全部响应资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效响应，已成交的将取消成交资格，按“提供虚假材料谋取成交”相关处理办。