滨海县政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320922-BHJD-G2024-0003

项目名称：滨海县城镇污水管网COD浓度分析及河道排口溯源服务项目

采购单位：滨海县住房和城乡建设局

2024年08月

# 总  目  录

- 招标公告

- 投标人须知

- 合同条款及格式

- 项目需求

- 评标方法与评标标准

- 投标文件格式

第一章  招标公告

项目概况

滨海县城镇污水管网COD浓度分析及河道排口溯源服务项目的潜在投标人应在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）、盐城市政府采购网（http://czj.yancheng.gov.cn/col/col2383/index.html）上按招标公告要求获取招标文件，并于2024年8月26日15点00分00秒（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320922-BHJD-G2024-0003

2.项目名称：滨海县城镇污水管网COD浓度分析及河道排口溯源服务项目

3.预算金额：人民币225万元

4.最高限价：人民币225万元

5.采购需求：滨海县城镇污水管网COD浓度分析及河道排口溯源服务项目，具体内容详见第四章项目需求。

6.项目地点：采购人指定地点。

7.服务标准：合格。

8.服务期限：365日历天（具体服从采购人安排）。

9.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目（是/否）属于专门面向中小企业采购的项目：否。

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：2024年8月5日至2024年8月12日，每天上午08:30至11:30，下午2:30至5:30（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：本项目为电子邮箱获取，不接受现场购买、传真购买等其它方式。

3.方式：供应商法定代表人（或授权委托人）凭【单位介绍信（或授权委托书）[须加盖单位公章且注明项目名称 、法定代表人或授权委托人姓名、手机号码、电子邮箱]、营业执照、法定代表人（或授权委托人）身份证】的电子扫描或截图件，发送至代理公司电子邮箱251087110@qq.com中，并请即刻电话告知代理公司任女士（电话：18052980753）查收确认。上述材料递交成功后，招标文件将以电子版形式向法定代表人（或授权委托人）的上述预留电子邮箱发出。获取招标文件时如有问题须及时与代理公司联系。因法定代表人（或授权委托人）未及时查看预留电子邮箱或预留电子邮箱错误或信息缺失等供应商自身原因导致的后果由供应商自行承担。

收到招标文件后放弃投标的单位，除不可抗力和投标截止时间前以书面方式说明情况并递交书面放弃函至招标人或采购代理机构经批准同意的情况外，将视情节对该单位处以不诚信投标在网上予以公告1-2个月。公告期间，滨海县范围内其它项目的招标人可以依此不接受其投标。

4.招标文件售价：0元。

5.其他有关事项：投标供应商通过非本文件规定渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间：2024年8月26日15点00分00秒（北京时间）。

2.开标时间：2024年8月26日15点00分00秒（北京时间）。

3.开标地点：滨海县住房和城乡建设局辅楼四楼会议室。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.各投标人在投标截止时间前应当每天都上网查询，以便获取更新的澄清、修改、补充内容。凡涉及到该项目的补充说明和修改，均以江苏政府采购网上的更正或补充通知为准。

2.投标人存在串通投标、以他人名义投标、弄虚作假等违法违规行为，或者无正当理由放弃投标、中标资格，造成项目招标失败的，不得参加该项目重新招标的投标。

3.本项目不收取投标保证金，不收取质量保证金。

4.本项目落实小微型企业扶持政府采购政策（详见招标文件）。

5.付款方式：合同签定后7日内支付合同总价的30%作为预付款（中标人须提供合同总价30%的银行保函）；完成项目总量60%支付至合同总价的50%；完成项目总量的80%支付至合同总价的70%；合同期满一个月内付清尾款。（均无息，需开增值税专用发票。）

注：污水管网COD提升以及河道排口溯源项目预计排查管网公里数为150 公里，阶段性付款按照执行单价×已经执行的公里数结算。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：滨海县住房和城乡建设局

地  址：滨海县东坎镇迎宾大道9号

联系人：顾女士

联系手机号码：15295348451

2.采购代理机构信息

名  称：滨海金点子工程项目管理有限公司

地　址：滨海县东坎镇迎宾大道9号

联系人：任女士

联系手机号码：18052980753

联系邮箱：251087110@qq.com

3.项目联系方式

项目联系人：顾女士、任女士

手机号码：15295348451、18052980753

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购人和采购代理机构不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购人负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期十日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或采购代理机构提出。

8.2针对苏采云系统有关的询问，投标人应联系系统开发公司，采购人和采购代理机构不负责答复。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间前，采购人和采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2采购人和采购代理机构有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。如投标文件中包含外文内容的，应主动提供简体中文译本。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1法人授权书（格式附后）

11.2投标函（格式附后）

11.3开标一览表（格式附后）

11.4资格证明文件

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

（2）上一年度财务状况报表（成立不满一年不需提供）

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（格式附后）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式附后）

（6）提供未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单（提供信用中国网页截图或信用中国下载的信用报告）。

（7）投标人认为需要提供的其他资格要求材料。

特别提醒：上述提及的相关材料均须加盖投标人公章，否则视为未提供。

11.5中小企业声明函（如为非专门面向中小企业的项目，格式附后）

11.6投标分项报价表（格式附后）

11.7项目需求服务承诺（格式附后）

11.8项目配备人员一览表（格式附后）

11.9供应商业绩项目一览表（格式附后）

11.10盐城市政府采购事前信用承诺书（格式附后）

11.11综合评分法中要求提供的相关材料

11.12投标人认为有必要提供的其他材料

12、投标报价要求

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，在表中标明本项目所提供的各类服务内容名称、数量、单价、总价。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人的需求。

12.3有关费用处理

12.3.1本项目为全费用固定综合单价包含（但不限于）：投标人的报价时应综合考虑人员基本工资、加班费、社保、福利费、调查费、劳务费、咨询费、审查费、会务费、节假日加班费、住房公积金、高温费、体检费、工具费、工作服费用、职工带薪休假费用、劳保用品费用、车辆维修费、耗材费、油费、投标人拟投入本项目的所有车辆机械设备的所有费用（包含折旧费、电动车电费、维修费等车辆运行所需费用）、管理费、利润、招标代理费、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等因素的费用，用工制度必须按国家《劳动合同法》、《江苏省劳动合同法实施条例》有关规定执行。公共责任险（亦称第三者险）由企业自行决定办理与否。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。与服务项目有关的所有费用应包含在合同中，甲方不再另行支付任何费用。

12.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦招标结束最终确定中标人，固定综合单价不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

12.3.3本项目设定投标报价的最高限价为人民币225万元，投标报价高于最高限价的，采购人将不予接受，视为无效标书。

12.3.4投标报价方式：由投标人自行根据采购人提供的工作量、招标文件及答疑文件等资料要求，并根据市场行情、结合自身公司实力、管理水平等因素，按要求的报价格式进行报价。中标后，执行其投标报价金额，其在招标范围内的漏项或缺项部分视为已包含在其投标总价中，结算时除变更外，一律不预调整中标价、超出总限价视为让利优惠。

只允许有一个报价，任何有选择的报价将被拒绝。

12.3.5招标人约定由中标人向采购代理机构一次性代为支付采购代理服务费：人民币29000元），投标人须将此费用纳入投标报价中，招标人不另行支付。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2开标一览表中的价格应与投标分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

14.2 在特殊情况下，采购人（或采购代理机构）于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人（或采购代理机构）的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

四、投标文件的编制与递交

16、投标文件的编制与递交

16.1投标文件的编制要求

16.1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

16.1.2无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

16.2投标语言及计量单位。

16.2.1投标文件以及投标人与采购单位就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

16.2.2关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。

16.2.3原版为外文的证书类文件，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件，否则，投标人的投标文件将作无效投标处理。

16.2.4翻译的中文文件与外文文件如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

16.3投标文件其他要求

16.3.1投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

16.3.2投标人在投标截止时间前可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

16.3.3投标文件须装订成册，正本1份、副本4份。装入投标文件封袋并密封提交至指定开标地点。

17、投标截止日期

17.1 采购人（或采购代理机构）有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

18、迟交的投标文件

18.1采购人（或采购代理机构）拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标文件的撤回

19.1.1投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其投标文件。

19.1.2投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其投标文件进行修改。

19.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

19.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1开标时，《开标一览表》（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》（报价表）为准。

20.2 投标文件、《开标一览表》（报价表）中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

20.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》（报价表）的总价为准，并修改单价；

20.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

20.5修正后的报价由法定代表人/单位负责人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，投标无效。

20.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.7 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21、资格审查

21.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

22、评标委员会

22.1 资格审查通过后，采购人（或采购代理机构）将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，采购人（或采购代理机构）将设专门人员与投标人联系。

23.4 采购人、采购代理机构和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 如本项目采用经评审的最低价法，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可向采购人提出申请。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的评审

25.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。(87号令第31条)

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人未按照招标文件要求递交投标文件的；

26.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

26.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

26.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

26.1.5未通过符合性检查的；

26.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

26.1.7投标人串通投标；

26.1.8投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.10投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

26.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

26.2.3因重大变故，采购任务取消的；

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.9条向采购人或采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

28.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人和采购代理机构有权不予受理。

28.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

28.4质疑函应当包括下列内容：

28.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

28.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

28.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

28.4.4提起质疑的日期；

28.4.5质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证

明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人和采购代理机构将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人或采购代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

28.5采购人或采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人或采购代理机构将告知质疑人进行补正。

28.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人和采购代理机构将不予受理。

28.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人或采购代理机构应当在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人或采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚，并扣减其诚信记录分。

28.9供应商（含潜在供应商）对采购方式、项目需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑等请向采购人或采购代理机构提出，由采购人或采购代理机构负责答复。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

29.3中标通知书发出之前，如遇质疑、投诉、政策调整等情形，导致重新评审改变评标结果、采购项目流标、重新招标等情形的，采购人和采购代理机构将停止发放中标通知书，且不承担由此给供应商造成的经济损失等任何后果。在正式发出中标通知书之前，供应商为完成项目付出的所有成本均由供应商自行承担。

七、合同签订相关事项

30. 签订合同

30.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

30.5签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有材料的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

31、货物和服务的追加、减少和添购。

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

31.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

32、履约保证金

32.1在签订合同前，中标供应商须向采购人交纳履约保证金（履约保证金的数额为合同金额的 5% ，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

32.2中标供应商若在签订采购合同前向采购人提交本单位有效期内的第三方信用报告，且信用评级在AA级及以上的，中标供应商可享受政府采购供应商履约保证金减免（即为全免）政策（具体减免政策请参见滨办通〔2021〕73号文件）。信用报告是指投标人或供应商委托经信用管理部门备案的第三方信用服务机构，按照相关标准出具的综合性信用评价报告。办理第三方信用报告的具体事项请咨询滨海县信用办，联系电话：0515-68982013。

32.3履约保证金用以约束中标供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于中标供应商自身行为可能给采购人带来的各种损失。中标供应商履行合同违约时，采购人按合同约定扣除全部或部分履约保证金。如违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，还应当依法赔偿超过部分的损失。

32.4履约保证金的退还：

32.4.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

32.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

32.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

32.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

32.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

33、有关说明

33.1对采购文件相关条款理解产生分歧时由招标人负责解释。采购文件中未尽事宜遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关法律、法规及相关文件规定。

33.2在合同执行期间，非采购人原因引起的安全责任由中标人负责。

33.3投标单位因不良行为被下列部门取消或限制在全国、江苏省、盐城市、滨海县投标资格，并在不良行为记录公告期限内的，将被取消投标资格或者中标资格：

（1）国家发改委、住建部、财政部、交通运输部、水利部、工信部及其招标采购监管机构。（2）江苏省发改委、工信厅、住建厅、财政厅、交通运输厅、水利厅及其招标采购监管机构。（3）盐城市发改委、工信局、住建局、财政局、交通运输局、水利局、行政审批局及其招标采购监管机构。（4）滨海县财政局、行政审批局及其招标采购监管机构。

上述行政主管部门和招标采购监管机构以外的不良行为记录公告，一律不作为取消或限制投标资格和中标资格的依据。

33.4符合现行法律、法规、规章及相关招标管理文件明确限制投标情形的，将被取消投标资格或者中标资格。

33.5投标人投诉时须根据《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)、《政府采购投诉处理流程》(苏财购(2018)32号)要求在规定时间以书面方式向滨海县财政局提交投诉书和必要的证明材料。投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

33.6投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，一经查实，将记入不良行为记录名单档案，并视情节予以公示三个月至三年，公示期间，滨海县其他政府投资项目的招标人可以拒绝其参加投标。

33.7因处理投诉发生的第三方检验、检测、鉴定等费用，由提出申请的投标人先行垫付。投诉处理决定明确双方责任后，按照“谁过错谁负担”的原则由承担责任的一方负担；双方都有责任的，由双方合理分担。

第三章  合同条款

采购方（全称）：                  （简称甲方）

服务方（全称）：                   （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为        元的标的服务。 本项目为全费用固定综合单价包含（但不限于）：乙方的合同价应包含人员基本工资、加班费、社保、福利费、调查费、劳务费、咨询费、审查费、会务费、节假日加班费、住房公积金、高温费、体检费、工具费、工作服费用、职工带薪休假费用、劳保用品费用、车辆维修费、耗材费、油费、投标人拟投入本项目的所有车辆机械设备的所有费用（包含折旧费、电动车电费、维修费等车辆运行所需费用）、管理费、利润、招标代理费、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等因素的费用，用工制度必须按国家《劳动合同法》、《江苏省劳动合同法实施条例》有关规定执行。公共责任险（亦称第三者险）由企业自行决定办理与否。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。如乙方在履约过程中产生额外的收益，归甲方所有。与服务项目有关的所有费用应包含在合同中，甲方不再另行支付任何费用。

服务内容详见采购需求。

二、服务时间地点

1、服务期限：365日历天（具体服从采购人安排）。

2、服务地点：滨海县境内。

三、质量技术标准

乙方提供的质量有国家标准的应符合国家标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

- 付款方式：

- 合同签定后7日内支付合同总价的30%作为预付款（中标人须提供合同总价30%的银行保函）；完成项目总量60%支付至合同总价的50%；完成项目总量的80%支付至合同总价的70%；合同期满一个月内付清尾款。（均无息，需开增值税专用发票。）

注：污水管网COD提升以及河道排口溯源项目预计排查管网公里数为150 公里，阶段性付款按照执行单价×已经执行的公里数结算。

五、履约保证金

本项目履约保证金为合同价的    %，即人民币    元整（¥:     元），于合同履行后无息退还。

六、违约条款

1、乙方如不能完全按合同约定的时间、地点、方式等要求服务，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力原因外，每延迟交付一天，乙方应向甲方支付合同总价款的 0.1% 违约金，违约金可直接进度款中扣除。

2、乙方所供服务不符合规定的，由其负责继续服务，并承担由此引发的所有费用。

3、除甲方或不可抗力原因外，乙方不履行合同规定的义务，使工期延误超过 5 日，甲方有权强制解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

4、本项目不得转让分包，如有发生，甲方有权要求乙方无条件退场，由此造成 的一切损失由乙方负责。

5、在整个合同实施过程中，服务方应对现场人员的安全、现场秩序、工程保护、 环境保护等负全责，安全责任：如果发生安全事故，由服务方承担全部责任。

七、知识产权

有关本项目的各项技术资料与数据，甲乙双方均有保密义务，未经对方同意，不得外泄给第三方。

八、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标 文件的实质性内容。

九、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、采购文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十、本合同一式拾份，以中文书写，甲方五份、乙方执五份。

十一、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十二、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、仪表、备件、 工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及 其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的 义务。

（五）甲方：采购单位：滨海县住房和城乡建设局。

（六）乙方：提供服务的公司，即           。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动 乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等 级以上的风、雨、雪、地震等。

十三、本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之 一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 5 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意： 1. 本项目工作内容变化； 2. 本项目经费变化；3. 提供资料的时间变化； 4. 完成工作时间变化。

十四、双方确定：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术 成果，归双方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技 术成果，归双方所有。

十五、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。服务期满后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款： 1、发票；2、中标通知书；3、合同。

十六、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天未提供服务费用的 0.1%计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的 5%。一旦 达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

十七、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲 方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗 力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，双方应通过友好 协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十八、税费

根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担； 规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

十九、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切 争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

二十、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                     （公章/合同专用章）

法定代表人/委托代理人（签名）：

联系电话：

地址：

乙方：                     （公章/合同专用章）

法定代表人/委托代理人（签名）：

联系电话：

地址：

日期：   年    月   日

廉政合同

为切实加强工程建设领域党风廉政建设，有效预防违法违纪违规行为和腐败问题的发生，根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，建设工程的发包人（以下简称“甲方”）与承包人（含承包人按法律法规规定和招标文件约定允许分包的各专业承包人）（以下简称“乙方”），订立如下合同。

一、甲方的权利和义务

（1）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制。

（2） 建立健全廉政教育制度，设立廉政告示牌，公布举报电话， 监督并严肃查处违法违纪行为。

（3）本项目建设过程中，如发现乙方及其工作人员存在任何违法违纪违规行为，甲方有权向乙方上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果；情节严重的，甲方有权视情节给予乙方经济处罚、暂停支付工程款、取消中标资格、中止合同的处罚，并建议盐城市有关主管部门禁止乙方在一至三年内进入盐城市场，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。

（4）甲方及其工作人员和受甲方委托从事本项目招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员不得索要或接受乙方的礼金、礼品、有价证券及回扣、好处费、感谢费等；不得在乙方报销任何应由甲方或其相关工作人员应当个人支付的费用；不得参加乙方安排的宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得要求或者接受乙方为其汽车或住房装修，不得要求或者接受乙方为其婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便；不得利用职权、职务影响或工作便利从事与本项目有关的有偿中介、材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动；不得违规为本人、亲友、身边工作人员和特定关系人承接或投资、入股重大工程项目相关的业务；不准违规进行变更签证或以虚假计量等手段虚报高报工程量；不准与相关工程单位发生借贷、租赁或合伙经营等个人经济关系。

二、乙方的权利和义务

（1）有权依照国家法律、法规和规章制度，开展生产经营活动。

（2）本项目建设过程中，如发现甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员存在“吃拿卡要”等违法违纪违规行为，有权在第一时间向有关部门口头或书面反映并要求告知处理结果。

（3）严格执行党的政策纪律、国家法律法规和各项规章制度，建立并落实廉政责任制，严格遵守职业道德。

（4）建立健全廉政教育制度，定期开展廉政警示教育活动，教育引导自身工作人员遵守行为规范。

（5）不得以任何理由向甲方及其工作人员和受甲方委托从事招标代理、监理、跟踪审计等单位的人员行贿、馈赠礼金、礼品、有价证券及给予回扣、好处费、感谢费等；不得以任何名义为上述人员报销应由其单位或个人支付的任何费用；不得以任何理由安排上述人员参加宴请、健身、旅游及娱乐等活动；不得为上述人员购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品以及通信充值卡、加油卡等；不得为上述人员提供汽车或住房等装修；不得为上述人员的婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。乙方如违反以上要求，发生违纪违规违法等行为，须无条件接受甲方给予的处罚。

三、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该项目工程款全部拨付完成后止。

四、本合同作为工程合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

五、本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本主合同的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签名与加盖公章后生效。

<以下无正文>

甲方：（盖公章）                      乙方：（盖公章）

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

合同签订地址：                        合同签订地址：

签订时间：        年   月   日        签订时间：        年   月   日

第四章  项目需求

# 一、项目背景

近年来，流域水质状况事关全流域人民切身利益，事关流域环境、经济与社会的发展大局。城市排水管网系统是城市基础设施中的一部分，关系到城市的生存和发展。改革开放以来，随着经济的发展、人口的增长和城市的规模化，城市原有的排水管网系统开始面临越来越严重的问题，逐渐暴露出管网老化、管网溢流污染严重、雨污管网混接错接导致外部清水大量混入污水管网、合流管网改造技术单一、监测技术相对落后等问题，导致纳管水体水质COD浓度指标下降严重，进而产生污水处理厂收纳的水量严重超标，而其中COD含量严重不足导致污水处理厂不能正常运行、污水纳管率无法进一步提高、污水排放进入城市水系使城市水系整体富营养化状况日趋严重、污水管网提质增效迟迟不能实现等种种问题，对城市生态环境及市民人居环境造成了不利影响。

滨海县地下水丰富、河网密集，部分地区存在外来水通过“入流”和“入渗” 的多种渠道进入污水系统。“入流"主要来自河水倒灌，"入渗”主要来自通过管道和井室缺陷渗入的地下水，导致了污水系统的长期高水位、低COD运行，日常运维开展难度比较大，管网问题日益严重。开展管网深度排查即是要找出污水系统的外来非污水，包括河水、雨水、地下水等进入污水管网的点位和水量，査明污水系统中存在的混接错接问题（混接点或混接源所在），发现污水直接通过溢流、混流等进入自然环境的点位。查明上述问题之后再进行针对性的整改，从而实现管网COD浓度的提升。同样由于污水管网存在的上述问题会导致部分雨水入河排口变成了事实上的主要入河污染源。

综上所述，只有对污水处理厂、污水管网、城市河道和排污源头进行整体化的“厂-网-河-源”一体化排查，并对上述这些问题提出有效的整改措施，帮助落实并验证整改措施的实效，才能整体解决目前水环境中存在的问题，真正有效实现管网水质、河道水质的长效提升管控。

二、国家以及省住建部门的最新要求

2.1、 住房城乡建设部等5部门2024年03月08日联合发布《关于加强城市生活污水管网建设和运行维护的通知》文件要求如下：

（1）开展污水收集系统问题排查。各地要按照每5—10年完成一轮城市生活污水管网排查滚动摸排的要求，持续推进管网现状评估和修复工作，建立管网长效管理与考核评估机制。污水处理厂进水污染物浓度偏低的地区，重点开展施工降水排入、城市水体倒灌、地下水入渗入流等进入城市生活污水管网问题排查。

（2）加快实施污水管网改造。各地要开展水体沿线雨水排口和合流制溢流口防倒灌改造，严防河湖水倒灌生活污水管网。加快破损检查井改造与修复，逐步淘汰砖砌污水检查井，新建污水检查井推广使用混凝土现浇或成品检查井。全面开展超使用年限、材质落后、问题突出排水设施的更新改造。因地制宜推进雨污分流改造。强化工业园区和工业企业内部雨污水错接混接和雨污分流改造。到2025年，城市污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度高于100毫克/升的规模占比达到90%或较2022年提高5个百分点，污水收集效能明显提升。

2.2、江苏省住房和城乡建设厅、江苏省生态环境厅2024年4月25日联合印发了 《关于进一步加快提升城镇生活污水集中收集处理水平的工作方案》的通知。文件要求如下：

（1）提升城镇生活污水处理厂运行效能。对进水生化需氧量浓度低于100毫克/升或进水化学需氧量低于260毫克/升的城市生活污水处理厂实施年度清单管理，开展“一厂一策”系统化整治，着力提升污水处理厂的进水浓度。

（2）强化污水管网建设改造。开展污水管网整治提升攻坚行动，全面摸清城市污水管网底数。结合管网系统定量定性分析和“一厂一策”整治方案，聚焦重点区域、突出问题导向,按照“雨污同查”“内外同查”要求，开展雨污管网排查检测，查清管网问题短板，制定计划方案，有针对性地加快推进整治改造，着力推进解决外水入流入渗、高水位运行、污水漫溢和雨季溢流等管网系统难题。

（3）狠抓排口整治和黑臭水体整治成效巩固提升。按照“有口皆查、应查尽查”要求，2024年8月底前完成县级以上城市建成区河湖各类排口排查，分类推进规范整治。综合运用卫星遥感、跟踪监测、明查暗访、专项行动、公开曝光等措施，强化城市黑臭水体监督管理和动态整治，发现问题及时通报整改，加大跟踪督查力度。2025年底前,县级以上城市建成区黑臭水体全面消除。积极推进城市建成区水体消劣提质,进一步改善提升城市水环境质量。

# 三	、项目内容：

3.1工作内容

为了避免传统的CCTV手段效率低、成本高、耗时多、只关注管网的物理状态而无法查明污水和外来水之间的确切关联性等弊端，针对整个滨海县150公里污水主管网和支管网，从水质和水量分析的角度，以水质指纹为核心技术，以COD含量变化为特征指标，进行管网污染源溯源排查，查明导致COD异常或者未达预期的原因，查清主要的外水侵入情况。具体工作如下：

（1）滨海城市区域内对总长度为150公里的排水管网（包括污水管网以及雨水管网）进行外部水源渗入点位及水量、雨污混接、雨污错接、管网渗漏点位及渗漏水量、重要节点水质及水量监测统计等服务，查明导致调查区域内进水COD降低以及管网高水位运行的原因。

（2）采用包括荧光示踪、声波路径分析、管网拓扑模型、三维荧光图谱、水质水量在线监测等一种或几种方法，高效率低成本的实现上述目的。

（3）项目交付时应包括上述要求相关的各类原始数据、对应的可视化分析图形及相关的调查监测报告。其中包含各个工作点位的工作记录、各个采集点的位置、时间，水质水量监测、三维荧光图谱等原始数据记录表，特征参数的水质沿程分布图以及水质水量异常原因分析等。最终成果包括问题点位位置、照片、经纬度、水质指标、外界污染出现的路径、问题源头照片或视频、问题成因和整改措施等信息。

（4）针对本次排查服务的结果提供的解决方案建议清单。工程整改完成后再进行项目回头看。

# 四、项目成果内容

4.1污水管网COD浓度溯源：

| 序号 | 类别 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水管网COD沿程分布图 | 对管网水质指标进行沿程分布分析，获得水质沿程分布图。分析污水管网雨前雨后COD浓度变化规律。 |
| 2 | 管网现状基础情况调查 | 查明污水管网污水流向、淤堵、破损、未联通等情况。 |
| 3 | 管网现场综合排查工作 | 通过对水质指纹、水质理化指标的收集，结合水质水量液位等数据，运用数据模型，结合管道潜望镜QV、水下机器人以及内窥镜等进行现场排查工作，查明外部水源渗入点位及水量、雨污混接、雨污错接、管网渗漏点位及渗漏水量等重要信息。 |
| 4 | 整改清单 | 问题清单一览表（包括点位名称、经纬度坐标、问题描述、主要原因、附现场照片及视频）；针对发现问题的整改措施建议 |
| 5 | 问题清单复核 | 整改措施完成后，现场复核整改效果，确保达到“撇清水、引污水、防溢水”，从而有效提升管网和河道水质。 |

4.2城市河道污染溯源保障

| 序号 | 类别 | 工作内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可视化报告 | 水质物理指标沿程分布图；主要岸上污染源及污染通量分布图。 |
| 2 | 建立水质指纹库 | 建模分析入河排污口水质属性，归类污染源管理归口单位（生活污水直排、工业废水直排、漏排、偷排等）。 |
| 3 | 排口溯源 | 排口污染源精准溯源通过图谱识别溯源确认至单一排水户。“一口一档”，提供后期数据库档案比对服务 |
| 4 | 提供基于污染溯源分析的治理建议 | 确定入河排污口水质类型，细化到具体什么类型工业污水，什么类型的农业污水，什么类型的生活污水。提供针对排口主要污染源的“一点一策”治理建议清单，通过“截污控源、精准治污”等方法保证水质提升。 |
| 5 | 整改清单 | 问题清单一览表（包括点位名称、经纬度坐标、问题描述、主要原因、附现场照片及视频）；针对发现问题的整改措施建议 |
| 6 | 问题清单复核 | 整改措施完成后，现场复核整改问题，确保河道水质提升。 |

第五章  定标原则与评标标准

一、定标原则

本项目采用 综合评分 法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会组织通过抽签的方式确定中标候选人的排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

二、评标标准

本项目采用“资格后审”的“综合评分法”确定中标候选人。对通过初步评审的投标文件，评标委员会将按下表评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 10 | 1.评标总价是指通过资格审查、符合性检查且实质性响应招标文件要求，经修正、落实政府采购政策功能扣除后的总价。 2.评标基准价=评标总价中的最低总价。 3.当投标人的评标总价等于评标基准价的得10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：评标总价得分=（评标基准价/评标总价）×10分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 4 | 根据供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）完成的溯源排查类业绩评分，每个合同得1分，本项最高得4分。业绩证明材料包括：①中标（成交）通知书；②合同；二者缺一不可，业绩证明材料应能够清晰、明确反映供应商名称、工程内容等主要信息。（投标时须提供业绩证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供、提供不全或提供不清晰的不得分。） |
|  | 相关证书 | 18 | 1.投标人有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一个得1分，本项最高得3分。（投标时须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。） - 专利证书：供应商具有水质监测相关专利的，每个专利得1分，本项最高得5分。（投标时须提供相关证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。） 3.软件著作权证书：供应商具有智慧水质监测管理平台相关软件著作权的，得2分；具有智慧水质监测移动端相关软件著作权的，得2分。本项最高得4分。（投标时须提供中华人民共和国国家版权局颁发的证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。） 4.荣誉信誉：根据供应商获得的资质、荣誉等，具有省级及以上行业主管部门颁发的高新技术企业称号的，得2分；入选由中华人民共和国科学技术部认证的全国科技型中小企业库的，得2分；参编由国家级产业协会颁布的类似“流域水环境综合治理污染源调查技术规程”团体标准的，得2分。本项最高得6分。（投标时须提供证书复印件并加盖投标人公章，未提供不得分。） |
| 项目实施方案 | 总体计划 | 5 | 根据供应商针对本项目的总体实施计划（包括进度安排符合采购文件要求的程度、人员及设备投入的时间、分工等合理程度等）酌情评分。由评标委员会在3-5分进行评比打分，未提供不得分。 |
|  | 现场执行 | 5 | 根据供应商提供的现场执行方案进行打分方案合理有效、可实施性强的得3-5（含）分，方案一般、具有一定可实施性的得2-3（含）分，方案欠缺、可实施性不强的得0-2（含）分，没有内容不得分。本项最高得5分。 |
|  | 河道污染溯源方案 | 5 | 根据投标人提的河道精准溯源方案进行打分。方案合理有效、可实施性强的得3-5（含）分，方案一般、具有一定可实施性的得2-3（含）分，方案欠缺、可实施性不强的得0-2（含）分，没有内容不得分。本项最高得5分。 |
|  | 管网COD异常溯源方案 | 5 | 根据供应商提供的管网COD异常溯源方案进行打分。方案合理有效、可实施性强的得3-5（含）分，方案一般、具有一定可实施性的得2-3（含）分，方案欠缺、可实施性不强的得0-2（含）分，没有内容不得分。本项最高得5分。 |
|  | 质量保证措施 | 5 | 根据供应商提供的质量控制目标、保证措施完整性、科学性以及准确性进行打分。方案合理有效、可实施性强的得3-5（含）分，方案一般、具有一定可实施性的得2-3（含）分，方案欠缺、可实施性不强的得0-2（含）分，没有内容不得分。本项最高得5分。 |
|  | 项目管理人员配备 | 7 | 1.项目负责人： 项目负责人具有环保类正高级工程师职称的得3分；具有环保类高级工程师职称的，得2分。本项最高得3分。（投标时须提供相关证书复印件并加盖投标人公章；项目负责人必须为投标单位人员，退休及返聘人员不予认可，且提供在开标前三个月中任一个月社保材料，证明以投标人当地养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以投标人注册地社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供不得分。） 2.项目组成员（项目负责人除外）：拟投入本项目的技术人员为（环境工程、化学工程、生态学、资源与环境）专业本科学历的，每提供一个专业类型得0.5分；拟投入本项目的技术人员为（环境工程、化学工程、生态学、资源与环境）专业研究生学历的，每提供一个专业类型得1分，本项最高得4分。（投标时须提供相关证书复印件并加盖投标人公章；项目组成员必须为投标单位人员，退休及返聘人员不予认可，且提供在开标前三个月中任一个月社保材料，证明以投标人当地养老保险管理部门出具的证明材料为准，或者以投标人注册地社会养老保险管理部门的官方网站查询或验证结果打印件为准。未提供不得分，以上人员不可重复得分。） |
| 其他 | 项目的软硬件配备 | 12 | - 1.投入本项目的排查配备：搭载氨氮、总磷、总氮、高锰酸盐指数和多参数水质分析仪监测设备的无人船、配置水质指纹图谱数据库的三维荧光水质分析仪、潜航机器人、管道潜望镜（QV）、DNA酶联法重金属检测仪和浮标式污染通量系统每配备1类设备得1分，本项最高得6分。（投标时须提供《项目实施的设备配备一览表》以及对应证明材料<自有设备提供购置合同及对应发票，租赁的设备提供租赁合同及对应租金发票>复印件加盖投标人公章。未提供不得分。） - 2.根据以上排查设备在本次项目方案中的应用情况（在项目方案中详细说明）酌情评分，由评标委员会在4-6分区间内进行评比打分，本项最高得6分，未提供不得分。 （投标时须提供<具体技术参数附后>以及对应证明材料<自有设备提供购置合同及对应发票，租赁的设备提供租赁合同及对应租金发票>复印件加盖投标人公章。未提供不得分。） |
|  | 行业评价 | 7 | 根据供应商提供的项目用户服务评价书（项目用户本身为省级专业环境机构） 且评价为满意的，每个得2分；根据供应商提供的项目用户服务评价书（项目用户本身为国家级专业环境机构） 且评价为满意的，每个得3分。本项目最高得7分，未提供不得分。 |
|  | 服务承诺 | 5 | 根据供应商针对本项目提供的后续服务安排和保证措施等酌情评分。由评标委员会在3-5分进行评比打分，未提供不得分。 |
|  | 需求分析 | 12 | 1.项目的理解：根据供应商对本项目的理解（主要针对工作目的、工作内容以及工作要求等）酌情评分。由评标委员会在4-6分进行评比打分，未提供不得分。 2.重难点分析：根据供应商对本项目重点及难点问题的把握分析，以及提出的解决措施等酌情评分。由评标委员会在4-6分进行评比打分，未提供不得分。 |

备注：①本项目涉及面较广、点位分散、现状复杂，投标人应当自行踏勘现场对现状进行了解，以确保制定出合理的投标方案，否则因不了解实际现状而造成的一切后果（包括但不限于投标报价存在的成本风险及要求的服务期风险）由投标人自行承担。

②以上认证均应在有效期范围，且发证机关网站未公布为暂停状态方可有效。

③上述评分办法中主观分部分均以0.1分为一个计分点。投标人的总得分为所有评委评审该单位总得分的平均值。

第六章   投标文件格式

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就                      （项目编号）            （项目名称）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

投标函

致：  （采购人全称）

根据贵方的       （项目名称）      （项目编号：          ）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.我单位此次合同履行期限：服务期限： 365日历天（具体服从采购人安排） ；服务标准：合格。

2.我单位承诺：“我单位未被信用中国网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，未同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动；中标后不得违法分包、转包”，并自愿承担全部责任。

3.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

4.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

5.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期(开标之日后九十天)期满之前均具有约束力。

7.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

8.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

9.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

10.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人授权代表电话（手机号码）：

投标人名称（公章）：

日           期：    年    月   日

开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 | 滨海县城镇污水管网COD浓度分析及河道排口溯源服务项目 |
| --- | --- |
| 投标报价总价（元） | 总价人民币大写： ；小写： 。 |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |

日期：    年   月   日

填写说明：

1、开标一览表不得填报选择性报价，不得高于最高限价，否则将作为无效投标；报价小数点后可保留两位小数，第三位不论大小一律不计。

2、请按表中规定格式完整、清晰、正确填写。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：             。

供应商名称（公章）：

日期：    年   月   日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期：    年   月   日

中小企业声明函（服务）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于服务行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接（承接）企业为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：    年   月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为_____的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：     年   月   日

投标分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 各项费用组成 | 数量及单位 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预计排查管网公里数 | 150公里 |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

1、此表可以根据需要自行增减行数。

2、项目如有分包，请各供应商按投报的分包分别列表。

项目需求服务承诺

滨海县住房和城乡建设局：

我单位郑重承诺：将按招标文件第四章项目需求中规定的各项要求，向贵单位提供所需服务。一旦我方成交，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，并交付成果。

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

项目配备人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 职务 | 职称 | 专业 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

供应商业绩项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 范围 | 合同金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

日      期：    年   月   日