磋  商  文  件

项目编号：JSZC-321181-DYWX-C2025-0030

项目名称：丹阳市总前委旧址安防项目

江苏万信项目管理有限公司

2025-08-22

磋商文件目录

第一部分  磋商邀请	4

一、项目基本情况	4

二、申请人的资格要求：	4

三、获取磋商文件	5

四、首次响应文件提交	6

五、公告期限	7

六、其他补充事宜	7

七、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。	8

第二部分  供应商须知	9

一、总  则	9

二、磋商文件	11

三、磋商响应文件	12

四、磋商与评审	15

五、确定成交结果	18

六、授予合同	18

七、询问、质疑、投诉	19

八、诚实信用和解释权	21

第三部分  合同	23

第四部分  采购需求	30

第五部分  磋商及评审	35

1．磋商小组职责	35

2．磋商及评审程序	35

3．供应商资格审查	36

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查	37

5．磋商记录	38

6．综合评分	38

7．推荐成交供应商	40

第六部分  磋商响应文件（格式）	41

一、资格部分	42

(一)磋商承诺函	42

(二)独立承担民事责任的能力	44

(三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度	44

(四)履行合同所必需的设备和专业技术能力	45

(五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	48

(六)落实政府采购政策需满足的资格要求	48

(七)本项目的特定资格要求	51

(八)法定代表人（负责人）身份证明书	52

(九)法定代表人（负责人）授权委托书	53

(十)资格承诺函	54

二、技术部分	55

(一)服务方案	55

(二)服务及商务响应情况	56

三、商务部分	56

(一)供应商能力	57

(二)类似业绩	57

(三)首次报价一览表	59

(四)首次明细报价表	60

四、按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件	61

第一部分  磋商邀请

项目概况

丹阳市总前委旧址安防项目项目的潜在供应商应在苏采云电子交易平台http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login获取磋商文件，并于2025-09-05   09：30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321181-DYWX-C2025-0030

项目名称：丹阳市总前委旧址安防项目

预算金额：1227573元

最高限价：1227573元，超过最高限价的为无效报价，按无效响应处理。

采购需求：详细内容及要求见附件采购需求。

合同履行期限：120天，详细内容及要求见附件采购需求。

本项目是否接受联合体：☑不接受

本项目供应商邀请方式：☑发布公告

本次采购确定的成交供应商数量：1名

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月），成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或按采购文件要求提供资格承诺函）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（见履行合同所必需的设备和专业技术能力表；或按采购文件要求提供资格承诺函）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据；或按采购文件要求提供资格承诺函）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（见磋商承诺函；或按采购文件要求提供资格承诺函）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。

注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求，以上1.2-1.5的资格条件采取“信用承诺制”，即上述1.2-1.5要求的相关资格证明材料可提供《资格承诺函》（格式详见磋商文件“第六部分  磋商响应文件（格式）”），在编制投标（响应）文件时无需再提供与上述四项相关的证明材料。供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），应承担相应的法律责任。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于服务类采购项目，根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》的相关规定，本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标。中小企业划分标准见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》。本项目对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

4.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.2凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

4.3投标截止时间前，投标人被“信用中国”、“中国政府采购网”、“信用江苏”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，不得参加本项目的采购活动。

三、获取磋商文件

时    间：公告发布之日起至2025年08月29日 23：59（北京时间）

获取方式：

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）登录http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login首页点击“苏采云”进入系统。

（2）获取招标文件的方式：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件(后缀名为.kedt”)。

2、“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务），电子签章为方正国际软件（北京）有限公司，省内各地区办理的“苏采云”系统下的CA全省通用。

3、招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具。

4、采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅，各投标人应在规定的时间内完成招标文件的下载，逾期可能会造成招标文件无法下载以及投标响应文件无法上传的情形，由此导致的后果由各投标人自行承担。

5、采购文件售价：免费。

四、首次响应文件提交

提交首次响应文件截止时间：2025-09-05    09：30（北京时间），在截止时间后送达及上传至“苏采云”系统的投标文件为无效文件，将被拒收。

提交首次响应文件地点：

线上地点：将后缀名为“.kedt”的投标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip) --通过“苏采云”系统上传投标文件。具体详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。

开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”。（苏采云系统使用稳定谷歌浏览器（100版本以下）或360安全浏览器（极速模式）参与不见面开标。）

本项目采用远程不见面交易模式，通过不见面交易系统及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）完成远程解密、开标现场异议及回复、开标唱标等交互环节。

不见面交易相关要求和说明如下：

（1）不见面开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准；

（2）开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”进入系统“开标大厅”参与开标过程；

（3）未按时加入开标会议区并完成登录操作的或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后果；

（4）投标文件递交截止时间后，采购人或采购代理机构将在系统内公布投标人名单然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规定时间自行实施远程解密，投标人解密限定在投标截止时间后30分钟之间完成。因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件；因网上平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。本项目在限定的解密时间内，只要有一家投标人解密成功，即视为网上招投标平台运行无故障。

（5）因投标人自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身承担一切后果。

五、开启

时间：2025-09-05     09:30

地点：苏采云-政府采购一体化平台

注意事项：（1）供应商须使用提交响应文件的同一数字证书进行解密并参加磋商。

（2）本项目通过电子交易平台进行采购，供应商须通过“苏采云-政府采购一体化平台”制作并提交磋商响应文件。截至首次响应文件提交截止时间，电子交易平台提交通道将关闭，供应商未完成电子磋商响应文件有效提交的，其磋商将被拒绝。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.采购人不统一组织现场查勘，供应商可自行联系采购人联系查勘。

2.本项目无需投标供应商缴纳投标保证金。

3.本项目支持和适用节能环保产品（财库〔2019〕9号）、（财库〔2019〕19号）、（财库〔2019〕18号）；支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（苏财购〔2020〕52号）、（工信部联企业[2011]300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。

4.供应商对招标文件有异议的，可以在收到招标文件之日（或招标文件公告期届满之日）起七个工作日内，按招标文件的要求以书面形式向我方提出质疑，逾期将不再受理。

5.在投标截止前，请关注江苏省政府采购网站网站有无澄清公告，澄清或者修改的内容为本招标文件的组成部分。

八、对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：丹阳市总前委旧址纪念馆

地 址：丹阳市宝塔弄5号

联系方式：0511-86525597

2.采购代理机构信息

名 称：江苏万信项目管理有限公司

地 址：丹阳市开发区兰陵路77号

联系方式：0511-86531589

3.项目联系方式

项目联系人：贺宇翔

电话：0511-86531589

第二部分  供应商须知

一、总  则

1．适用范围

1.1本磋商文件仅适用于丹阳市总前委旧址安防项目。

2．定义

磋商文件中下列术语应解释为：

2.1“磋商组织方”系指采购代理机构或采购单位，即：江苏万信项目管理有限公司。

2.2“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，即：丹阳市总前委旧址纪念馆。

2.3“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”系指本磋商文件所述采购标的，即丹阳市总前委旧址安防项目，亦包括磋商文件中特别描述的其它形式的服务。

2.5“货物”系指本磋商文件所述采购标的涉及的各种形态和种类的物品，即：丹阳市总前委旧址安防项目。

3．本次采购方式

3.1本次采购采取竞争性磋商采购方式：综合评分法。

3.2 本项目资格审查方式： ☑资格后审

3.3 本次采购确定的成交人数量：1名

3.4 本项目是否接受联合体：不接受。

4．磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。

☑成交供应商需向代理机构缴纳（贰万肆仟肆佰元整）（中标后按最终实际结算为准）服务费。

收费标准：招标代理服务费根据《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协【2022】002号）的有关规定执行。

磋商代理费用收款信息：

收款单位：江苏万信项目管理有限公司

收款账号：70600188000070456

开户银行：江苏银行丹金路支行

4.2不论磋商的结果如何，磋商组织方在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

5．政策功能

5.1支持中小企业发展

5.1.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

5.1.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

5.1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

5.1.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

5.1.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.1.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求，对于未预留份额专门面向中小企业的政府采购货物或服务项目，以及预留份额政府采购货物或服务项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。（该条需根据具体情况，调整优惠份额或者是否专门面向的表述。）

5.1.4根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.1.5根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

5.1.6中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.2强制采购信息安全产品

信息安全产品指国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品。

5.3支持绿色发展

5.3.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。供应商所投产品属于品目清单范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

5.3.2本项目中涉及商品包装和快递包装的，参考《财政部办公厅关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）规定的包装需求标准。

5.3.3纳入政府采购管理的装修、修缮等项目，鼓励参考财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》的通知（财办库〔2023〕52号）规定的需求标准。

5.3.4采购人采购数据中心相关设备、运维服务，按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》实施相关采购活动。

5.4 根据国家扶持中小企业的有关政策，采购项目中标人在履约过程中如遇到资金困难，凭政府采购合同在相关金融机构办理授信申请，相关事宜请查阅“江苏政府采购网---政采贷”网站。

5.5支持创新发展

5.5.1采购人优先采购被认定为重点推广应用、首台（套）重大装备、重点领域首版次软件的自主创新产品。

5.6平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业

5.6.1平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

5.7根据江苏省财政厅、国家金融监督管理总局江苏监管局、江苏省地方金融监督管理局《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购[2023]150号）要求，参与采购活动且中标、成交的企业，可以用履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。

二、磋商文件

6．磋商文件组成

6.1磋商文件包括：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同

（4）采购需求

（5）评审办法和标准

（6）磋商响应文件（格式）

6.2供应商获取本文件后，应认真阅读本文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。

6.3除非有特殊要求，磋商文件不单独提供标的所在地自然环境、气象条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与签订和履行合同有关的一切情况。

7．磋商文件的澄清和修改

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应及时联系项目联系人。

7.2 按照权责相一致原则，供应商提出的对于磋商文件主要商务、技术指标的相关澄清、修改要求，由采购人负责答复并视情况作出澄清或修改的决定。

7.3磋商组织方可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改将在“江苏省政府采购网站”网站上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

7.4澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，磋商组织方将在磋商截止时间至少5日前，在系统中以书面形式通知所有已获取磋商文件的潜在供应商, 供应商请登录系统查看相应内容；不足5日的，磋商组织方将顺延提交首次磋商响应文件的截止时间。

7.5如澄清或修改公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。因供应商自身原因未能及时获取的，一切后果由供应商自行承担。

三、磋商响应文件

8．编制响应文件的工具

8.1供应商须通过“苏采云（政府采购一体化平台）”提供的最新响应文件制作软件编制响应文件。

9．响应文件语言及度量衡单位

9.1供应商的响应文件以及供应商就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。供应商提交的支持性文件可以使用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

9.2响应文件中所使用的计量单位除磋商文件中另有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10．响应文件的构成

10.1响应文件分为资格部分、商务部分和技术部分。

10.2资格部分系指供应商提交的证明其有资格参加磋商的文件。

10.3商务部分系指供应商提交的证明其成交后有能力履行合同的文件。

10.4技术部分系指供应商提交的能够证明其提供的服务（货物）符合磋商文件规定的文件。

10.5具体填写格式详见磋商文件第六部分。

11．响应文件的编写

11.1供应商应仔细阅读磋商文件，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应。

11.2供应商在编制响应文件时，各模块内容须填写或提交到对应位置，无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.3响应文件编排混乱、文字表达不清或上传资料内容模糊所引起的不利后果，由供应商自行承担。

11.4供应商必须保证响应文件所提供的全部资料合法、真实、可靠。

12．响应报价

12.1磋商应以人民币报价（保留至小数点后2位，四舍五入）。

12.2供应商应按磋商文件所提供的各报价表格式报价。

12.3供应商对本项目应报出最具有竞争力的价格，应包含磋商文件所确定的全部内容的报价。采购文件未列明，而投标人认为其他必需的费用也需列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交人没有填列的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标价格。磋商最终报价为合同签约价，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

12.4供应商应按磋商文件的要求在响应文件里提供磋商首轮报价，并根据首轮报价在所附的首轮明细报价表上列明所提供货物及服务的明细报价。供应商需根据项目需求及自身经验填写明细报价。

12.5在磋商过程中未对磋商内容作出实质性变更、修改的情况下，如最后报价超过首轮报价，则最后报价无效，以其首轮报价作为最终报价。

12.6最低磋商报价不能作为成交的唯一保证。

12.7磋商最后报价即为合同签约价。

13．磋商保证金

13.1本项目不收磋商保证金。

14．磋商响应有效期

14.1磋商有效期为：磋商响应文件自磋商之日起45天内有效。供应商一旦领取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了磋商有效期的约定。

14.2在特殊情况下，采购人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等）。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件。

15. 响应文件的式样和签署

15.1供应商应通过响应文件制作软件使用数字认证证书对响应文件进行合成、电子签章及加密打包。

16．响应文件的提交

16.1响应文件提交

16.1.1供应商须在磋商文件规定的截止时间前，通过响应文件编制软件或登录电子交易平台在规定时间内完成提交，提交成功后系统将发送回执。时间以电子交易平台时间为准。

16.1.2截止时间以后传输的响应文件，电子交易平台将拒绝接收。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素。

16.1.3提交完成后至解密前，供应商不能对加密响应文件时所使用的数字认证证书进行更新、续费，否则可能引起的响应文件解密失败等相关后果由供应商自行承担。

16.1.4因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，磋商组织方不承担责任。

16.2 磋商组织方可以通过修改磋商文件自行酌情延长截止时间，在此情况下，推迟提交截止时间将以书面形式通知已获取磋商文件的潜在供应商，并在“江苏省政府采购网”上发布公告。供应商应及时自行登录系统查看相应内容。

17．响应文件的补充、修改或者撤回

17.1在提交截止时间前，供应商可以对所提交的电子响应文件进行撤回。

17.2在提交截止时间前，供应商可以对所提交的纸质响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知磋商组织方。补充、修改的内容应当加盖公章，并注明“补充”、“修改”或“撤回”字样。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。

17.3在提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件作任何修改或撤回。

17.4在提交截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间，供应商不得撤回其响应。

四、磋商与评审

18．磋商

18.1供应商应当在磋商前做好充分准备，携带CA数字证书准时参加磋商。

18.2供应商不足3家，不进入解密程序。

18.3磋商时，磋商组织方将在系统内公布供应商名单，发出解密的指令，供应商自行实施解密，限定在主持人发布解密指令后30分钟内完成。解密时，供应商必须使用与制作响应文件时同一数字认证证书对响应文件进行解密，否则解密将会失败。

18.4因供应商原因造成响应文件未解密或解密失败或无法正常打开响应文件的，磋商组织方将拒绝其响应。部分供应商的响应文件未解密或解密失败的，程序可以继续进行。若解密成功的供应商不足三家，不进入后续程序。

18.5本项目在限定的解密时间内，只要有任一家供应商解密成功，即视为电子交易平台运行无故障。

18.6供应商须配合磋商工作，否则自行承担后果。

19．磋商小组组成

19.1磋商小组将由采购人代表和评审专家组成，成员人数为3人或3人以上单数。

20．无效磋商的情形

供应商存在下列情况之一的，其磋商无效：

（1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

（2）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（3）首轮报价或最终报价超过磋商文件中规定的最高限价的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（5）供应商存在串通磋商情形的；

（6）如有委托代理人，未提供供应商为其缴纳社保证明材料的；

（7）不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；

（8）响应文件中提供了虚假或失实资料的；

（9）不符合法律、法规和磋商文件规定的其它实质性条款（须经磋商小组半数以上同意；

（10）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http://www.jscredit.gov.cn）查询结果为失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单的；

（11）报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，供应商不能证明其报价合理性的；

（12）未在提交截止时间前提交有效加密文件的；

（13）由于供应商原因，未在规定时间内对响应文件进行有效解密的；

（14）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（15）磋商文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的。

（16）磋商响应文件的已标价工程量清单与磋商文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的。

（17）磋商响应文件中已标价工程量清单与磋商文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的。

（18）未参与最终报价的供应商会被系统自动判定为无效响应。

（19）符合磋商文件“第五部分  磋商及评审”中“磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查”中规定的异常低价投标情形，即投标（响应）报价低于采购项目预算 50%、低于采购项目最高限价 45%，或评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，评审委员会已启动异常低价投标审查程序，要求相关供应商在评标现场合理时间内提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料对投标价格作出解释，而供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

21．串通磋商的情形

有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，磋商无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装。

22．响应文件的澄清

22.1供应商应根据磋商小组要求对相关问题进行澄清、说明或者补正，并加盖公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

23．磋商内容

23.1磋商小组与符合条件的供应商就磋商文件中的技术、服务要求及合同草案条款等进行磋商。

23.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认后进行。

根据磋商文件和磋商情况作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权委托代理人签字或者加盖公章。由授权委托代理人签字的，应当附法定代表人授权书。

23.3已提交响应文件的供应商，由于磋商小组实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。若采购需求未发生实质性变动，供应商不得退出磋商。

24．最后报价的提交

24.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内（磋商时如无法电话联系到的供应商视同放弃最终报价的权力，由此造成的不利后果由供应商自行承担）提交最后报价和最后明细报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

24.2不竞争费用不做调整，分项单价以最后报价与首轮报价的比例（均减去不可竞争费用）同比例下浮后执行。

25．竞争性磋商特殊情况处理

25.1出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

25.2采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.3因重大变故，采购任务取消的则该磋商活动取消，采购人应当将取消理由通知所有供应商。

五、确定成交结果

26．确定成交供应商

26.1采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

六、授予合同

27．磋商组织方接受和拒绝任何或所有响应的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，磋商组织方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何供应商成交的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

27.2因不可抗力或成交供应商不能履约等情形，磋商组织方保留与其他候选供应商签订合同的权利。

28．成交通知书

28.1在磋商响应有效期期满之前,磋商组织方将以书面形式通知成交供应商，成交供应商在收到成交通知书后，须立即以书面形式回复磋商组织方，确认成交通知书已收，并同意接受。

28.2成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

29．签订合同

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件、成交供应商磋商响应文件以及磋商过程中确定的事项，与成交供应商签订政府采购合同。采购人不得向成交人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

29.2政府采购合同应当包括采购人与成交人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

29.3合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务时，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.4采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

29.5采购人与成交人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

30．履约保证金

30.1□本项目不收取履约保证金

☑本项目中标供应商应提交合同金额10%的履约保证金（不得超过政府采购合同金额的10%），履约保证金应以支票、汇票、本票、保函、保险保单等非现金形式缴纳或提交。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到投标人退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，投标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

支持和鼓励中标人自愿使用履约（保函）保险代替缴纳履约保证金。省财政厅已上线政府采购电子履约保函（保险）平台，平台可通过域名 www.jsdzbh.com 直接访问，也可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问。

七、询问、质疑、投诉

31．询问

供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人或磋商组织方提出询问，采购人或磋商组织方将依法作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

32．质疑

32.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人，同时送达一份至磋商组织方。

以上规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为结果公告期限届满之日。

32.2供应商应按照“谁主张、谁举证”的原则对质疑内容提供相关证明材料，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，如通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，磋商组织方将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

32.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，将只对供应商第一次质疑作出答复。供应商如对采购需求提出质疑，除向采购人递交质疑文件外，同时向磋商组织方递交质疑文件，采购人负责处理和答复涉及采购需求的质疑内容。

32.4采购人或磋商组织方在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

33．投诉

质疑供应商对采购人、磋商组织方的答复不满意，或者采购人、磋商组织方未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

八、诚实信用和解释权

34．诚实信用

34.1供应商之间不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

34.2供应商不得以向磋商组织方工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在“江苏省政府采购网”网站公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照政府采购有关规定处理。

34.3供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标/成交处理。

34.4供应商应自觉遵守磋商纪律，扰乱磋商现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入供应商诚信档案。

34.5根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购〔2016〕50号）等文件精神，采购人在项目资格审查时对参加本项目的各供应商进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）、“信用江苏”网站（http：//credit.jiangsu.gov.cn/ ），信用记录查询截止时间为项目资格审查结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的供应商（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）应当拒绝其参与政府采购活动。

35．解释权

35.1除相关法律、法规规定外，本磋商文件的解释权归江苏万信项目管理有限公司 所有。

36．适用法律及约束力

36.1供应商一旦获取了本磋商文件并参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

36.2本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国法律制约和保护。

第三部分  合同

丹阳市政府采购合同

项目编号：JSZC-321181-DYWX-C2025-0030

项目名称：丹阳市总前委旧址安防项目

采购单位：丹阳市总前委旧址纪念馆

中标单位：

合同格式

甲方：（采购单位）_________

乙方：（中标供应商）_________

鉴证方：江苏万信项目管理有限公司

甲、乙双方根据                 项目公开招标的结果，签署本合同。

1、定义：

合同中的下列术语应解释为：

1.1 “甲方”系指招标文件中所述购买服务的             。

1.2 “乙方”系指招标文件中所述提供服务的供应商                   。

1.3 “鉴证方”系指组织采购方，即江苏万信项目管理有限公司。

1.4 “服务”系指根据本招标文件规定提供的                                   服务。

1.5  “合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

1.6  “合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

2.合同组成部分

下列关于政府采购项目编号：           的招标文件、乙方提交的投标文件是构成本合同不可分割的部分：

(1)投标函；

(2)磋商（报价）一览表及投标报价明细表；

(3)技术、服务方案及服务承诺；

(4)中标通知书；

(5)甲方、乙方商定的其他必要文件。

3.服务范围和要求

本合同所提供服务详见招标文件第二部分及投标响应文件相应响应及承诺（乙方必须完全实现招标文件中的采购要求，如有不足或缺陷，由乙方自行负责弥补，甲方不再承担任何相关费用）。

4.服务期限及合同价

4.1服务期：

4.1合同金额（大写）为人民币         元整 ， ¥        元，分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。分项价格在乙方提交的报价表中有明确规定。

- 5.付款方式：

5.1预付款的支付

□乙方自愿放弃本项目预付款。

□合同签订后，甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同总价10%的预付款。

5.2付款周期

乙方进场实施项目后，支付至合同价的50%，经省文物局验收合格后支付至合同价的90%，服务期满后付清剩余10%的款项。

6. 服务要求：

7.验收要求：

7.1如验收中出现不符合标书（甲方招标文件及乙方投标文件）和合同要求的严重质量问题时，甲方保留索赔权利。

8.知识产权

8.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控或赔偿要求，乙方必须与第三方交涉，并承担发生和可能发生的一切损失、费用和法律责任。如由于乙方不积极与第三方交涉，甲方有权应诉或进行和解，其发生的费用由乙方承担。

9.转让和分包

9.1本合同不得转让和分包。

10.合同纠纷处理

10.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则依法向甲方所在地人民法院起诉。

10.2 在诉讼期间，本合同应继续执行。

11.不可抗力

11.1 如果双方由于不可抗拒力的任何事故（须经双方认同），致使影响合同履行时，履行合同的期限应予延长，延长期限相当于事故影响的时间。

11.2 本条所述的“不可抗拒力”系指双方无法控制、不可预见的事件。这些事件包括但不限于：战争、严重水灾、台风、地震以及其他双方商定的事件。

11.3 受事故影响的一方应在不可抗拒力事故发后尽快以传真通知对方，双方应通过友好协商在合理时间内达成进一步履行合同的协议。

12.税费

12.1中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担（免税部分除外），招标文件另有规定的除外。

12.2 中国政府根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担（免税部分除外）。

13.履约保证金

13.1乙方在收到中标通知后五个工作日内，应向采购人提交金额       的履约保证金，履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，但不得超过政府采购合同金额的10%。

13.2履约保证金在项目验收合格，乙方提供相关资料向采购人申请，十个工作日后无息退还。

13.3如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得赔偿。

14.违约终止合同

14.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1) 如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内完成部分或全部服务工作;

(2) 乙方在收到甲方发出的违约通知后10天内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

(3) 如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

14.2 在甲方根据上述第14.1条规定，终止了全部或部分合同后，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与此服务类似的服务，乙方应对甲方购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

15.破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方在任何时候书面通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经或将要采取的补救措施的权利。

16.合同生效及其它

16.1本合同经甲方、乙方盖章签字，并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。本合同一式四份，甲方、乙方、见证方、 丹阳市政府采购监督管理部门各执一份。

16.2乙方中标后在履行服务的过程中，若服务达不到甲方要求，经甲方提出而乙方未及时整改的或虽经整改，但仍未达到甲方整改要求的，甲方有权终止本合同。若甲、乙双方对合同服务内容及金额无变化，可续签合同。

16.3如需修改或补充合同内容，应经甲方、乙方协商，并签署书面修改或补充协议，提交见证方一份备案。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

16.4本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（公章）：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方（公章）：

地址：

法定代表人或授权代表：

联系电话：

见证方（单位盖章）：

地    址：

联系电话：0511－86531589

代表签字：

合同签订日期：    年   月   日

第四部分  采购需求

一、项目概况

丹阳市总前委旧址位于丹阳市西城区宝塔弄5号，坐南朝北，南向市民广场，宝塔 路依门而过。旧址周边以围墙为界，结合旧址楼和展览楼建筑实体，组合成一个基本呈 四方形的院落。旧址楼俗称戴家花园，为一栋两层的砖瓦房，位于四方形院落的北部； 院落西侧为展览楼，为三层的砖瓦结构建筑。四方院落总面积近2000平方米。

1949年4月渡江战役胜利后，中共中央、中央军委布署和指挥解放上海战役。当时，任命刘伯承、邓小平、陈毅、粟裕、谭震林组成解放上海战役总前委，总前委的地点就设立在该戴家花园旧址，运筹指挥，整顿部队，整训接管上海的干部和人员，为解放上海作出了巨大贡献。

1995年，总前委旧址被江苏省人民政府公布为第四批江苏省省级文物保护单位。 1998年开辟为纪念馆对外免费开放。

该纪念馆旧址有当年邓小平、陈毅的卧室和办公室，在展览厅保存有中共中央、中 央军委当时的各类文告、通令，有数十位将帅的手稿、题字和当时的实物。长期以来， 该纪念馆参观人员达数万人，为爱国主义和党的光辉历史教育的宝贵基地。

纪念馆东面以东段围墙和旧址楼实体墙为组合为界，隔巷为丹阳一个商厦公司；纪 念馆北面以北段和西北段围墙及旧楼实墙组合为界，隔一条狭巷，紧临居民小区；纪念 馆正南方为两段围墙组成，大门居中；两侧为展览楼实墙为界，与居民区紧靠。尤其三 层楼顶与居民区阳台仅隔 1米距离。

由此可见，总前委旧址纪念馆地处人流、物流繁多环境，又与居民楼交错，而居民 楼又多为出租房，居住人员复杂，流动性大，这给总前委旧址的安全保卫带来了较严峻 的任务压力。为更好的保护丹阳市总前委旧址文物建筑及附属文物安全，要切实加强总前委旧址的安全管理工作，提高安全防范的综合能力，另一方面，要采用现代的高科技手段，建设好“安全技术防范系统”。对总前委旧址保护要适应现代科技不断进步与发展步伐。文物保护点应具备防入侵、防破坏、防盗窃的功能。通过加强人员培训，组织，不断完善规章制度，引入一键报警，5分钟内安保人员到现场处置紧急情况，极大提升“人防”效率。通过定制升级安防软件，使监控和门禁联动使用，监控和消防报警紧密结合，人行通道与门禁系统结合全景地图，掌控全局，新技术的使用，充分发挥”“人防”“技防“物防”，三者的优势和有机的结合。通过对设备（火焰识别相机、人脸识别相机、人行通道、门禁系统、视频服务器）升级、更换，极大提升物防水平。物防中：管线改造，应当对文物主体进行严格保护，必须配有专业的文物保护责任工程师。技防、物防中：改造的机房、新增的设备、必须达硬件二年质保，服务三年免费运维，项目结束后，硬件所有权归甲方。

项目所属行业：其他未列明行业

二、采购标的汇总表

（一） 采购标的

1.服务类标的

| 序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 服务要求简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安防服务、一键报警 | 项 | 1.0 | 详见具体要求内容（四） |
| 2 | 安防平台升级 | 项 | 1.0 | 详见具体要求内容（五） |
| 3 | 机房改造服务 | 项 | 1.0 | 详见具体要求内容（六） |
| 4 | 管线改造 | 项 | 1.0 | 详见具体要求内容（七） |
| 5 | 新增设备 | 项 | 1.0 | 详见具体要求内容（八） |

三.执行依据

（1）《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》(GB/T 16571-2012)；

（2）《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》（GA27-2002）；

（3）《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）；

（4）国家文物局、公安部(91)文物字第79号《关于加强文物单位安全技术防范管理有关事项的通知》；

（5）国家文物局(2000)044号《关于加强安全技术防范设计实施管理有关问题的通知》；

（6）《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2022)。

（7）《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016

（8）《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA/T670-2006

（9）GB50348-2018《安全防范工程技术标准》

（10）GB 50394-2007 《入侵报警系统工程设计规范》

根据以上规定，丹阳市总前委旧址审定为二级风险单位等级，按照二级安全防范级别验收。

四、安防服务、一键报警

1在维护期间，须每日对机房及中心机房软硬件设备、通信线路进行巡检，遇到重大节假日前，再加一次全面检查，并做好巡查记录。巡检中发现需更换或维修的设备应及时向馆方反映，并递交设备清单，保障机房所有软硬件设备、软件正常运行，及时排查安全隐患。人工线下巡检：以常规线下巡检方式执行巡检任务，采用手机客户端或单兵， 结合问题随手拍和扫描打卡，发现问题及时上报。人工在线巡检：结合视频监控，安全员在电脑端完成远程线上巡检，发现问题可在线抓图，添加巡检结论，及时上报整改。

2人员要求：现有安全保卫人员 6 名，坚持昼夜值班制度，满足《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》。中标单位需派1名负责系统巡检、维护和配合甲方日常设备操作事务处理。所派驻场人员能对管内人员进行培训。

3.服务单位人员团队中应具有网络工程师、具有电工证的维护人员、高空作业人员、安全员。根据不同分工，进行专业巡检，维护及时发现故障和排除故障，并做好安全工作，故障隐患的处置记录，维修工具自带。

4.每月对敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断。

5.巡检内容至少包括（不仅限）：

1）机房中的所有弱电设备；

2）网络和服务器、设备是否正常可用，是否有指示硬件故障报警；

3）网络和服务器、设备自身系统软件运行是否正常，是否需要升级；

4）所有防护点的设备之间运行状况、信息通信是否正常；

5）所有文物保护点巡检（含路线、主机房、监控点）硬件及电路是否正常；

6）甲方方提出的其他日常运维服务要求。

6.故障抢修：要求做到全天候7*24小时的技术服务。

7.在法定节假日（元旦、春节、五一、十一等）期间、重大节假日（由甲方指定并提前告知）应根据甲方的具体要求确定值班人员，确保设备及系统在此时期的正常工作，应提交专业工程师保障服务联系方式。

8.线路保障

1）在出现通信线路系统故障时，中标方应首先巡查故障的问题节点，中标方应及时联系线路运营商对故障进行排查和处理。

2）中标方报价费用中含线路保障费用，人为事故造成的线路故障，中标方应先沟通运行商修复线路，后期在甲方配合下处理追责及赔偿事宜（甲方不出任何额外费用）。

3）技术支持：中标方应有相应的服务团队为其驻场人员和甲方技术人员提供必要的技术支撑，并自行配备足够的交通工具。

- 9.一键报警

- 根据总前委的实际需求，保护区域、防范目标等，进行详细分析，采用CK110系统与公安局110指挥中心、保安公司实现实时联网和联动一旦有异常情况发生，110指挥中心可以立即接到警报，并迅速通知案发地的保安公司队员，安保队员能在几分钟内赶到现场。

- 10.硬件配置：

| 防盗报警控制器 | 报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路； 报警输出：本地4路，最大可扩展到256路； 无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区； 网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口； 电话线：1路PSTN； RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机； M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展，单路最大通信距离2.4KM；蜂鸣器：1个； 供电方式：AC100~AC240V，50Hz/60Hz； | 1个 |
| --- | --- | --- |
| USB接口4G模块 | 可以报警后短信报警，拨打电话报警，以及无线通讯 支持运营商：全网通 通信机制：USB 支持无线网络通信 支持报警联动电话语音报警（TTS语音）、短信 | 1个 |
| 报警键盘 | 屏幕:分辨率：128x64 LCD屏 指示灯:防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯 按键:0~9数字键和菜单键、上翻页键、下翻页键、*号键、#号键、火警键、医疗键、一键布防键、旁路按键、确认键 布撤防方式:本地/遥控器 功能特性:对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式 载波频率:433.1Mhz;发射功率:10dBm;通信距离:80m 供电方式:DC12V | 1台 |
| 大华-12V7A蓄电池-非ROHS | 密封反应效率:≥ 98% 自放电小:≤ 3%/月 | 1块 |
| 幕帘式被动红外探测器 | 探测范围6m/15，探测速度0.3~3m/s 抗白光等级6500Lux，抗EMI/RFI干扰、支持温度补偿、支持脉冲计数 报警输出：常闭、常开可选，无电压输出，接点容量DC28V，80mA 防拆开关：常闭无电压输出，接点容量DC28V，100mA 安装方式：壁挂或吸顶，自带86盒安装支架 | 4套 |
| 声光警号 | ABS材质； 额定电压：12VDC；工作电压范围：9~15VDC；额定电流≤140mA； 闪动次数/分钟：300±30次；声压：108±3dB（30cm处） | 1个 |
| 辅材 | 信号线、电源线、PVC管 | 1批 |

- 现场勘查：技术人员到现场进行勘查，确定安防点位布局，提供三年安保服务。

五、安防平台升级

综合安防平台通过对入侵和紧急报警系统、视频监控系统、电子巡查系统、出入口控制系统及其它辅助系统的集成管理，实现整体的联合动作，以入侵和紧急报警为核心，以视频监控系统、电子巡查系统、出入口控制系统等为重要组成部分，运用计算机控制技术、网络通讯技术、图像处理技术等，将多个独立系统融合在一起，协同立体防范。

1、基础管理

1）权限管理

按照操作权限等级建立不同的操作员，不同操作员具有不同的权限，操作员所做操 作记录日志；操作员是本软件的使用者，通过给操作员进行权限设置可以增加系统的安全性。系 统启动时以默认为操作员的权限进行启动，只有值班权限，不能进行系统的设置。要设 置或修改系统参数，需要设置密码进行管理员登陆。管理员操作完毕后经注销系统恢复为操作员状态。

2）系统控制

与报警控制器通讯并获得报警探测器的状态，发送控制指令实现远程控制，比如对探测器的布防、撤防等。

视频图像的切换、处理、存储、检索和回放，球机的预置位设置、调用及控制。

3）报警预案

根据各类警情编制各种预案，预案输入系统后，当各类警情发生后，系统自动显示 报警触发的位置、图像以及可能的对策或处置预案，同时还可以进行报警内容的语音播 报，值班人员可以根据预案快速作出反应。

4）记录查询

文件记录和查询，操作员的管理，系统状态的运行、显示等应有记录，比如系统中有报警、布防、撤 防、旁路、刷卡事件或者增减设备等操作时系统会自动记录。

具有多项记录筛选功能，可以根据时间区间、地图名称、报警记录、操作记录、 门禁记录、甚至是某一个点等特征，快速查询到想要的信息。

5）报表生成

根据系统形成的各种记录文件，可生成和打印各种类型的报表。报表中包括事件的日期、时间、编号、地点、事件类别、值班员姓名以及处理情况等。

6）设备管理

硬件设备管理，登陆高级管理员权限后，可以对系统中的各种硬件设备进行添加、删除、修改等操作。

7）电子地图

将各类设备在电子地图上设置点位，实现了对设备的可视化管理，提升用户使用体验，主地图支持二维GIS地图、光栅图、3D地图配置；GIS地图支持百度、谷歌的离在线地图；

2、视频监控系统模块

支持管理视频通道点位不少于300路；

系统支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；

3、入侵和紧急报警模块

支持管理报警防区不少于50个；

支持报警主机接入及布撤防；提供防区管理功能检查，支持自动获取设备防区类型（即时防区、延时防区、24小时防区)并可自定义修改类型，客户端支持防区布防、撤防、消警、旁路、隔离、取消旁路操作；

4、出入口控制系统模块

支持管理门禁点位不少于50路；

支持门禁应用，包括门禁的可视化开门、关门、常开、常闭、恢复正常，支持按组织、门组快速分类筛选门禁设备，支持紧急情况下的一键常开、恢复正常；支持门禁可视化权限下发，实时展示平台当前的授权下发速率、下发进度、预计完成时间，可根据当前平台总体未完成记录数与总体下发的速率，综合换算出授权下发预计完成时间；

5、电子巡查系统模块

支持设置巡更路线、人员、计划，排定点位顺序；支持记录存储巡更点 ID、时间等信息，支持离线存储与后续同步；支持生成多格式报表，支持多条件查询统计；支持含超时未巡、突发事件报警等功能；支持拍照上报隐患，跟踪处理进度；分级设置用户权限，保障数据安全。

6、系统联动模块

1）消防报警联动

消防系统联动出入口控制系统，协同运作，当紧急情况发生时，消防通道的门能自动打开；

消防系统联动视频监控系统，实现安消联动，报警事件实时弹窗，视频远程复核，提高报警事件处置效率；

2）出入口控制系统与视频监控系统联动

系统每次刷卡都能联动视频抓拍下刷卡人照片或保存下刷卡时的录像资料。

3）入侵和紧急报警系统与视频监控系统联动

当发生意外情况时，本地报警探测器可自动预警，并现场采集报警信号；将报警信号传送到监控中心，驱动监控中心警灯或警铃报警，管理人员可通过地址码和电子地图判断报警地点，同时监控中心接收、显示、打印报警点信息，监控画面会自动切换到对应视频画面并录像，管理人员可以通过监控画面实时报警点位情况，进行应急处理，实时监控展品位置。

4）报警与视频监控系统联动

平台支持接入前端火焰检测相机，可实时接收相机推送的火焰检测报警信息，并联动触发视频大屏显示对应监控画面，实现报警事件与视频画面的同步上墙，便于管理人员快速直观掌握现场情况，提升应急响应效率。

7.软件：综合安防平台一套，需开通功能模块，实现以上功能。

| 名称 | 功能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合安防平台一套（定制升级） | 消防报警联动 | 1项 | 不能向甲方额外收取接口费用 |
| 模块（定制升级） | 监控门禁联动 | 1项 | 不能向甲方额外收取接口费用 |

六、机房改造

为了保障监控中心值班人员的人身安全和设备安全，人员和设备应在适宜的环境条 件下工作，以保障设备性能稳定和人员的精力充沛，充分发挥人机结合的优势。按照国家相关标准、规范要求，监控中心要求如下：

1）监控中心应设计安装防盗门、防盗窗，并配置门禁装置、防护器具及专用通讯 设施。

2）监控中心内要有防火、防雷、防尘、和防静电设施；系统应良好接地，其接地电阻应符合规定要求，系统采用专用接地装置时，其接地电阻不得大于 4 欧姆。

3）监控中心内的主要照明光源宜采用高效节能荧光灯，灯具应采取分区、分组的 控制措施。室内照度标准值不低于为 500 勒克斯，照明均匀度不应小于 0.7，应采取措 施减少作业面上的光幕反射和反射眩光。

4）监控中心的设备布置应满足机房管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设 备散热、安装和维护的要求。用于搬运设备的通道净宽应不小于 1.5 米；面对面布置的 机柜或机架正面之间的距离不宜小于 1.2 米；背对背布置的机柜或机架背面之间的距离 不宜小于 1 米。

5）室内、外管线连接应符合 GB50303-2015 第 2.2 钢管敷设 2.2.4.1 规定，其它请参考规范要求执行。

- 改造清单：

| 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静电地板 | 1.名称:静电地板 2.规格:600*600 | m2 | 20.00 |
| 机房防雷 | 离子接地极*1跟 40*4镀锌扁钢*40m 50*5接地铜排*50M | 项 | 1.00 |
| 防雷模块 | 1.名称:网络防雷模块 2.规格:LKX-SC100-RJ45 | 台 | 75.00 |
| 机柜、机架 | 1.名称:服务器机柜 2.规格:600*900*2000 | 台 | 1.00 |
| 插座 | 1.名称:PDU防雷插座 | 套 | 10.00 |
| 配线架 | 1.名称:光纤配线架 2.规格:24口 | 个 | 1.00 |
| 操作台 | 1.名称：操作台 2.规格参数（性能）：定制3联。全钢 架构，承重件全部采用国标 2.5mm 冷 轧钢板，覆盖件采用国标 2mm 冷轧钢 板。要求：做工精细，结合严密，锁具 用优质不锈钢或镀铬产品。 | 台 | 1.00 |
| 监控室（拆修费、地 面平整、油漆、墙面 刮腻子等装修费） | 1.名称:监控室（拆修费、地面平整、油漆、墙面刮腻子等装修费满足建设单 位及设计需求）42平方米 | 项 | 1.00 |
| 吊顶天棚 | 1.名称:微孔铝合金吊顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:38轻钢 龙骨 3.面层材料品种、规格:微孔铝板 600*600*1.0 | m2 | 20.00 |
| 防盗门 | 1.名称:特制甲级防盗门 门尺寸：780*1650 | 樘 | 5.00 |
| 防盗门 | 1名称：单开甲级防盗门 2规格：2100*900 | 樘 | 1.00 |
| 金属防火窗 | 1.名称：防盗窗 2.规格：定制 | 樘 | 1.00 |

七、线路改造

1）采取隔离措施

对于工程实施中有可能影响到的文物，应采取切实可行的隔离措施。配合文物保护 工作人员将可移动文物搬移到其他非工作区域，等施工完后，再放回原位。同时也要注意搬移过程中的文物保护。对于不可移动文物，采用遮挡保护的方法，将不可移动进行遮挡或者隔离。

2）材料、工具搬运

在文物建筑内施工时，搬运梯子、穿线管和线槽等较长工具时，应采取“两人抬 ” 的办法，以确保材料、工具不对文物本体造成伤害。

3）临时用电

应选择安全场所设置专门的临时施工用电配电箱，采用专用的配电盘给相关施工机 具供电，确保配电容量与使用机具的匹配，确保不从文物施工现场取电。避免因电压负 荷过大导致起火等事故发生，同时要注意，施工完后及时关闭电源，清理现场机电工具。

4）管线敷设

进行工程线缆敷设时，应力求减少对文物的干预，并注意线管的隐蔽性。不允许在建筑物上开槽和打孔。室外管沟暗埋管线应穿钢管做好刚性防护，保证回填土作业后不会对管线造成破坏。

5）管沟开挖

室外工程需要进行管沟开挖作业的，管沟开挖应分多次进行，每次开挖结束后做好 管沟支护措施，管沟开挖作业应与文物本体保持 2 米（含2 米）以上的距离，保证最小 程度的对文物本体的干预。

6）管沟回填

管沟回填作业时应采用人工与机械夯实相结合的方式，分层夯实，回填作业应保证 回填质量密实，管沟回填后不渗水且不对敷设的管线造成破坏。

7）设备安装

进行工程设备安装时，应优先考虑采用定制的支架等进行安装等，力求减少对文物 的干预。

8）一次性调试到位

进行系统设备调试时，应事先做好调试预案，确保调试一次到位，避免反复调试。

9）环境的保护措施

报废材料或施工中返工的挖除材料立即运出现场并进行掩埋等处理。对于施工中废弃的零碎配件，边角料、水泥袋、包装箱等及时收集清理并搞好现场卫生，以保护自然 环境与景观不受破坏，做到人走场地整洁干净。对有害物质（如燃料、废料、垃圾等） 要通过焚烧或其他措施处理后运至专门地点进行掩埋，防止对动、植物造成损害。

10）监控中心的布线、进出线端口的设置、安装等应符合《安全防范工程技术标准》 GB50348-2018 中的相关规定。

11）室内的电缆、控制线的敷设宜在防静电地板下设置线缆桥架，强电桥架与弱电 桥架应分开设置。当不设置线缆桥架时，也可采用墙内配管暗敷的方式进行。

12）施工须配备文物保护责任工程师做专业指导性保护工作。

线路改造详细清单：

| 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等电位端子箱、测试板 | 1.名称：等电位端子箱 2.规格：300*200*120mm | 台 | 1.00 |
| 光缆 | 1.名称:双芯皮线光缆 2.规格:AP-GF-XH-2 | m | 1000.00 |
| 报警总线 | 1.名称:报警总线 2.型号:RVVP2*2.5 | m | 600.00 |
| 电源线/报警信号线 | 1.名称:电源线/报警信号线 2.型号:RVVP2*1.5 | m | 1000.00 |
| 报警信号线 | 1.名称:报警信号线 2.型号:RVV6*1 | m | 2000.00 |
| 六类网线 | 1.名称:六类网线 2.型号:FTP6 3.品牌:普利驰 | m | 5000.00 |
| 音频线 | 1.名称:音频线 2.型号:RVV3*1.0 3.品牌:PLEACH（普利驰） | m | 1500.00 |
| JDG钢管 | 1.名称:JDG钢管 2.规格:#25 | m | 1200.00 |
| JDG钢管 | 1.名称:JDG钢管 2.规格:#20 | m | 2000.00 |
| 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:#20 | m | 200.00 |
| 金属软管 | 1.名称:金属软管 2.规格:#25 | m | 200.00 |
| 分线盒 | 1.名称:分线盒 | 个 | 50.00 |
| 配电箱 | 1.名称:设备箱 2.型号:600*600*800CM | 台 | 3.00 |
| 光纤连接盒 | 1.名称:光纤连接盒 2.规格:8口 | 个 | 6.00 |

八、新增设备清单：

| 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全彩声光警戒网络球机 | 1.由1路全景摄像机和1路细节摄像机组成，CMOS靶面尺寸均为1/1.8英寸 2.像素：全景：400万；细节：400万； 最大分辨率：全景：2688×1520；细节：2688×1520； 内置GPU芯片。 3.细节相机支持25倍光学变倍，16倍数字变倍。 4.全景摄像机水平视场角≥90°，垂直视场角≥50°。 5.▲全景摄像机支持水平旋转范围-5°~5°；垂直旋转范围5°~17°，内置喇叭可在水平和垂直方向上进行旋转，水平旋转范围0-360°，垂直旋转范围-20°-90°。 （提供CMA有效检测报告复印件加盖公章） 6.▲全景摄像机内置补光灯≥4，细节摄像机内置红外补光灯≥10。（提供CMA有效检测报告复印件加盖公章） 7.在联动模式下，当全景摄像机检测到目标后可联动细节摄像机对目标进行跟踪。 8.全景摄像机和细节摄像机均支持视频结构化功能，可同时对检测区域内多个不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、筛选、框选提示并抓拍图片；支持人脸人体，车牌车辆关联显示。 9.支持1路音频输入和1路音频输出 10.内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能。 11.▲样机内置水平仪，可检测样机安装是否水平（提供CMA有效检测报告复印件加盖公章） 12.含配套支架 | 台 | 2 |
| 半球网络摄像机 | 1.1/3英寸CMOS图像传感器，像素≥400万 2.支持DC12V/PoE供电方式 3.内置1个麦克风 4.支持IP67防护等级 5.设备内置混合补光灯≥4。 6.支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境。 7.▲智能动态检测(SMD)功能:支持对人、机动车、全部(人或机动车)进行检测,当小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时,不会触发报警（提供CMA有效检测报告复印件加盖公章） 8.含配套支架。 | 台 | 51 |
| 枪型网络摄像机 | 1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：400万； 2、最大分辨率：2688×1520； 3、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启） 4、最大补光距离：50m（红外）； 5、补光灯：2颗（红外灯）； 6、镜头类型：电动变焦； 7、镜头焦距：2.7mm～13.5mm； 8、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 9、支持两种智能资源切换：人脸检测、通用行为分析 10、宽动态：120dB | 台 | 12 |
| 摄像机电源 | 1.名称:摄像机电源 2.型号:DC24V/5A 3.技术参数:输入：AC220V 50/60Hz 输出：24VDC/ 5A 4.输出电压容差：±1% 5.纹波及噪音：120mVp-p 6.负载稳定度：±1%，效率：85% | 台 | 2 |
| 核心交换机 | 1、★设备交换容量≥35Tbps，转发性能≥7200Mpps（以官网最小值为准）；设备支持灵活插卡，模块化设计，提供独立插槽≥8个；模块化电源插槽≥2个；（提供官网截图和链接） 2、支持自动对局域网内的交换机、无线AP等自发现、自组网、自配置，并通过云端快速完成整网设备的开通上线与配置、远程管理与运维。 3、设备支持创建业务模板，支持图形化界面提前规划各端口业务 4、支持快速检测链路的通断和端口的环路检测功能，当设备端口检测到环路时，执行关联策略并向平台发送端口告警并记录。 5、支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSHv2.0；支持通过命令行或中文图形化配置软件等方式进行配置和管理 6、配置要求：电源模块≥2个，千兆光口≥24个，千兆电口≥24个，万兆光口≥4个 | 台 | 1 |
| 接入交换机 | .整机性能：交换容量≥558Gbps，转发性能≥200Mpp 2.接口：10/100/1000M以太网端口≥28个，复用100/1000M SFP光口≥4个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个。 3.▲设备可靠性：在受到外界机械碰撞震动时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05。（提供CMA有效检测报告复印件加盖公章） 4.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 | 台 | 6 |
| 防火墙 | 1.1U标准机架设备，单电源，设备配置6个千兆自适应电口,4个千兆光口，2个USB接口，1个RJ45 Console口。 2.网络吞吐量≥8Gbps，入并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥4万；此次配置三年硬件质保。 3.设备支持多操作系统（≥3个），多系统设置可在Web界面上完成全部操作 4.支持基于文件类型的策略路由，可实现将预定义或者自定义的文件按照不同的分类进行智能选路。（提供产品功能截图） 5.▲支持将源MAC作为独立的访问控制条件，防止非法设备接入（提供CMA有效检测报告复印件加盖公章） 6.支持HTTP类攻击重定向功能，能够把HTTP协议的攻击类型重定向到指定蜜罐系统，便于对攻击进行审计与分析（提供界面截图） 7.内置IPS特征库，特征规则数量不少于3,600条，特征库可按分组进行管理 入侵防御特征库库至少应包括信息窃取、木马后门、间谍软件、可疑行为、网络设备攻击、安全漏洞及网络数据库攻击等的特征事件 8.支持专业的DNSflood攻击防护，具有高级的基于聚类限速、聚类分析、重传检测等多种高级防护算法。 9.支持web界面下对攻击流量进行抓包分析，支持自定义抓包参数，至少包括数据报文长度、报文数量、抓包时间及采样频率等基本参数；支持根据协议、源目的IP、端口等参数进行数据报文过滤 10.▲产品具有防雷击功能，通过检测中心浪涌（冲击）抗扰度（4KV）测试项目。（提供CMA有效检测报告复印件加盖公章） | 台 | 1 |
| 单模光模块 | 1.名称:单模光模块 2.规格:SFP-LX-L | 对 | 6 |
| 拾音器 | 1.拾音范围：1～150平方米，约半径7米； 2.灵敏度：-38dB±1dB（re 0dB=1V/Pa@1kHz）； 3.信噪比：70dB（1KHz & Max dB SPL）； 4.指向特性：全指向性； 5.动态范围：40dB（1KHz & Max dB SPL）； 6.连接方式：4条引线（电源正极、电源负极、信号正极、信号负极）； 7.功耗：＜2W | 个 | 26 |
| 双防区扩展模块 | 1.双防区扩展；常开、常闭类型探测器可选； 2.最大级联数120；通信协议Mbus | 个 | 78 |
| 单防区扩展模块 | 1.单防区扩展；常开、常闭类型探测器可选； 2.最大级联数240；通信协议Mbus | 个 | 14 |
| 紧急按钮 | 支持在电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作，设备无需供电，自带配套复位钥匙，出警确认后通过钥匙复位，报警输出支持常开；常闭的触点模式；86盒安装方式，螺丝固定，ABS材质，尺寸86mm×86mm×32mm； | 个 | 8 |
| 防拆开关 | 1.名称:防拆开关 | 套 | 5 |
| 被动红外微波双鉴探 测器 | 1.红外传感器，用菲涅尔透镜聚焦及分视区，用热释电传感器感应人体发出的红外辐射，从而探测出移动的人体。 2.8m(壁挂)/4m(吸顶)；探测角度：15° 3.支持报警输出、防拆报警，防拆继电器输出28VDC 100mA；报警继电器输出：28VDC 80mA 4.抗白光等级6500LUX 5.安装方式86盒；外壳材料pc+abs | 套 | 12 |
| 玻璃破碎探测器 | 1.压电效应；探测距离9m(可调节)； 2.开关量报警输出（常开/常闭可选）；探测器防拆报警（常闭）； 3.可壁挂、可吸顶； | 套 | 9 |
| 振动探测器 | 采用压电陶瓷元件作为能量转换传感器探测入侵报警；探测范围：金属介质：2m~7m，钢筋混凝土介质：0.5m-3m；木板介质1m-6m推荐设计4m，砖墙0.3m-3米推荐设计距离2m。 2.振动探测报警输出以及外壳防拆报警输出，报警继电器输出负载容量24V/100mA；供电电压DC9-15V，工作电流12mA，支持双色指示灯 | 套 | 5 |
| 报警主机 | 1.报警输入：支持本地16路，最大可扩展到256路； 2.报警输出：本地4路，最大可扩展到256路； 3.无线防区：支持通过网络模块ARM2C0系列扩展最大64路无线防区； 5.网络接口：2个RJ-45 10M/100M以太网口； 6.电话线：1路PSTN； 7.RS-485接口：2路，支持键盘、扩展模块、打印机； M-BUS总线接口：支持2路MBUS扩展 8.蓄电池：1个接口，蓄电池规格DC12V/7Ah； | 台 | 1 |
| 报警打印机 | 1个RS485接口，1个钱箱接口；额定电压12V，额定电流2A； | 台 | 1 |
| 报警电源 | 1.名称:报警电源 2.规格:12V/10A/120W | 台 | 6 |
| 单机芯通道 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器 2.产品类型：摆闸； 3.驱动电机：直流无刷电机； 4.MCBF：300万次； 5.读卡距离：0cm～5cm； 6.通道宽度：不锈钢：600mm～1500mm;亚克力：600mm～1100mm； 7.开关门速度：0.5s； 8.红外对射对数：8对； 9.机身厚度：1.2mm； 10.防暴等级：玻璃面板：IK06,不锈钢：IK08； | 台 | 4 |
| 语音模块 | 1.名称:语音模块 2.规格:定制 3.带遥控器 | 套 | 2 |
| 控制器主板套件 | 技术参数:32位处理器，上行TCP/IP 、RS485，下行RS485、维根、232串口，225mm(L) x 180mm(w) x 15(H)， 适应机型：除A4\BB3\BE1\WC1外闸机 都支持，内置安装在通道箱体内 | 套 | 2 |
| 人证比对组件 | 1.支持扩展指纹模块、身份证模块、二维码模块、指纹+二维码模块、身份证+二维码模块。 2.设备防护等级应不低于IP66 3.设备显示屏：10.1英寸显示屏；应采用2.5D曲面屏，全面屏 4.设备应支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警 5.摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头； 6.设备应支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲。 7.▲设备应支持通过扩展二维码下模块识读二维码，二维码模块应支持自动识读二维码，无需用户点击，二维码下模块应带有补光灯功能，可实现在夜晚光线较暗环境下正常识读二维码，二维码识读距离0.2m~1m，可识读二维码容量不小于512字节。（提供CMA有效检测报告复印件加盖公章） 8.▲设备应具有以下硬件接口:RS-485接口≥1个;RS-232接口≥1个;韦根输入/输出接口≥1个;USB接口≥1个;I0输入≥4个;I0输出≥2个;门锁控制接口≥1个;LAN接口≥1个;离墙防拆≥1个;音频输出接口≥1个;喇叭/扬声器≥1个；SIM卡槽≥1个;SD卡槽≥1个（提供CMA有效检测报告复印件加盖公章） 支持最多6人同时进行人脸识别。 9.采用不低于7英寸LCD触摸显示屏，屏幕分辨率应为1024×600。 10.应具有双目摄像头，一路为可见光 200 万摄像头，另一路为红外 200 万摄像头。 11.设备应具有防假体攻击功能。对视频、电子照片、打印照片中的人脸、3D 人脸面具应不能进行人脸识别。 | 台 | 2 |
| 人脸识别一体机（门禁） | 1.▲设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 0.18m～4m 范围内，应能有效识别；设备在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 4.0m 时，应能对 0.6m～2.4m 高度的人脸进行有效识别。（提供CMA有效检测报告复印件加盖公章） 2.硬件接口检查：RS-485 接口≥1 个；RS-232 接口≥1 个；韦根接口≥1 个；USB 接口≥1 个；IO 输入≥4 个；IO 输出≥1 个；门锁控制接口≥1 个；LAN 接口≥1 个；9麦克输入≥1 个 | 台 | 7 |
| 发卡器 | 1.主处理器：高性能嵌入式处理器； 2.产品款式：发卡器； 3.发卡类型：ID卡；IC卡(Mifare卡)；CPU卡；身份证（序列号）； 4.供电方式：DC 5V 0.5A | 台 | 2 |
| 人脸授权摄像机 | 1/2.8英寸 CMOS传感器，最大支持1080P30fps视频输出，最大视角84.5º，视频接口1xUSB 2.0，垂直范围-13°～+20°；内置麦克风阵列，拾音距离高达3米，支持自动对焦 | 台 | 2 |
| 电锁 | 1.产品款式：磁力锁； 2.外壳材料：铝合金； 3.表面工艺：电镀拉丝； 4.信号输出：COM/NO/NC； 5.门状态检测：1路，继电器； 6.安全类型：断电开门； 7.最大拉力：280kg（600Lbs）直线拉力； | 个 | 8 |
| 门禁套件 | - 门禁管理软件一套 - 出门开关*8个 - CPU卡*30张 | 套 | 1 |
| 高清解码器 | 1.高清数字图像处理器纯硬件架构，图像处理性能优异；最多支持64组预案，便于客户迅速调用切换模式； 2.支持轮切模式，实现矩阵的智能化运行；采用灵活的板卡式设计，支持输入、输出板卡热插拔。 - 3.★视频输出路数：9路HDMI（彩页或官网截图） | 台 | 1 |
| 监控键盘 | 1.支持最多64个用户（包括admin用户），最多可控制2048台设备，最多可添加256个球机485地址； 2.支持网络控制、RS232、RS485、USB控制方式； 3.支持键盘控制DVR、NVR、球机等设备； 4.支持USB控制DSS Pro等平台客户端，其他DSS平台客户端可定制支持； 5.支持云台基本操作，支持球机菜单、预置点、线扫、巡航、巡迹等功能； 6.可视化菜单设计、便捷的操作流程，精准的操控性； 7.支持第三方平台开发接入； | 台 | 1 |
| 系统管理服务器 | 1.处理器:CPU核心数≥16核,每颗CPU主频≥2.9GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB 2.内存:配置≥32GB DDR4内存； 4.硬盘:配置≥1块480G SSD硬盘，2块2TB SATA HDD硬盘 5.★数据恢复：提供三年国家信息中心数据丢失损坏恢复服务（提供服务承诺函） | 台 | 1 |
| 磁盘阵列 | 1.★设备规格≤4U，盘位≥24。（提供彩页或官网截图） 2.具有1个控制单元，1个64位六核处理器，标配8GB内存，可扩展至128GB。具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。可扩展1个2.5英寸SATA硬盘。 内置64位8核A55处理器， 主频为1.7GHz，单个GPU板卡的内存容量为8GB 3.▲可检测接入视频的异常项，异常项目包括：视频遮挡、场景变化、 视频抖动、噪声检测、条纹干扰、视频丢失、画面冻结、高亮度检测、清晰度侦测、视频偏色、场景剧变、低对比度、雪花噪点、保护膜未撕、视频紫边异常；支持轮巡检测；可按通道、 时间查询视频质量诊断报表， 支持采用饼图和柱状图汇总视频数据信息， 支持采用表格展示检测异常项目（提供CMA有效检测报告复印件加盖公章） 4▲视频压缩后视频较无压缩场景，人脸比对准确率偏差≤1%， 肉眼观察无明显差别；人体识别准确率偏差≤1%， 肉眼观察无明显差别；机动车识别准确率偏差≤1%， 肉眼观察无明显差别；非机动车识别准确率偏差≤1%， 肉眼观察无明显差别（提供CMA有效检测报告复印件加盖公章） 5.视频压缩文件经过再次压缩后的压缩倍率不低于12倍， 压缩前后视频文件的帧率、分辨率、时长保持一致， 图像峰值信噪比 PSNR≥32.5dB ， 结构相似度SSIM≥0.95（提供CMA有效检测报告复印件加盖公章） | 台 | 1 |
| 硬盘 | 1.名称:硬盘 2.容量:8T | 快 | 24 |
| 液晶拼接单元 | - 屏幕尺寸45寸，LED光源； 2.分辨率：1920*1080，双边拼缝≦3.5mm； 3.亮度不低于500cd/m2，对比度不低于1400:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； 4.▲液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求（提供CMA有效检测报告复印件加盖公章） - 5.系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品 6.▲液晶显示单元通过GB/T18313-2001，工作噪音≤8dB（提供CMA有效检测报告复印件加盖公章） 7.液晶拼接单元采用防磕碰设计，整机防碰撞力≤10KG - 8.★提供3C证书、节能产品认证证书。 | 台 | 9 |
| 电视墙 | 1.名称:电视墙 2.规格:定制 | 项 | 1 |

★五、商务要求

1、最高限价：1227573元，超过最高限价的为无效报价，按无效响应处理。

2、服务期：120天。

3、付款方式：合同签订后，甲方收到乙方提供的相应金额的正规发票后10个工作日内，支付合同总价10%的预付款，乙方进场实施项目后，支付至合同价的50%，经省文物局验收合格后支付至合同价的90%，服务期满后付清剩余10%的款项。

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责解释。

注：采购需求部分标注“★”实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标处理。

第五部分  磋商及评审

1．磋商小组职责

1.1熟悉和理解磋商文件，如磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

1.2按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

1.3起草评审报告并进行签署。

1.4推荐成交供应商。

1.5向采购人、采购代理机构、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为。

1.6法律、法规和规章规定的其他职责。

2．磋商及评审程序

2.1磋商组织方按磋商小组名单核对身份并签到。

2.2磋商组织方宣布磋商及评审纪律，磋商小组确认有无回避的情形。

2.3磋商小组推选组长，负责组织磋商及评审活动，采购人代表不得担任组长。

2.4磋商小组正式评审前，应当对磋商文件进行熟悉和理解，审查磋商文件。

2.5磋商小组将对供应商进行资格审查，对首次响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未通过审查的供应商不得参与磋商，磋商小组应书面告知供应商并说明理由。

2.6磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

2.7磋商小组应集中与符合要求的单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.8在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.9磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应按照少数服从多数的原则投票推荐三家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

符合磋商文件供应商须知规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

2.10经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组应对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

2.11磋商小组对磋商供应商得分按照从高到低进行排序，得分相同的磋商供应商，报价低者排名在前，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2.12推荐成交候选供应商，并出具书面评审报告。

3．供应商资格审查

☑发布公告

开启结束后，磋商小组将依法对供应商的资格进行审查。资格审查的内容如下：

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供上一年年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月），成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或按采购文件要求提供资格承诺函 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 见履行合同所必需的设备和专业技术能力表；或按采购文件要求提供资格承诺函 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据；或按采购文件要求提供资格承诺函 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 磋商承诺函；或按采购文件要求提供资格承诺函 |
| 6 | 信用情况 | “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（http：//credit.jiangsu.gov.cn/）的查询结果未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为名单,以现场查询为准。 |
| 7 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 提供中小企业声明函 |
| 8 | 本项目的特定资格要求 | 无 |
| 注：根据镇江市财政局《关于进一步降低政府采购活动成本减轻政府采购供应商负担的通知》的文件要求，以上2-5项的资格条件采取“信用承诺制”，即上述2-5项要求的相关资格证明材料可提供《资格承诺函》（格式详见招标文件“第六部分 投标文件（格式）”），在编制投标（响应）文件时无需再提供与上述四项相关的证明材料。 |  |  |

4．磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度审查

| 序号 | 审查要素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 报价要求 |  |  |
| 1 | 投标文件有效性 | 电子投标文件的有效电子签章。投标报价。未发现属无效投标的其他情形。 |
| 商务要求 |  |  |
| 1 | 响应程度审查 | 满足招标文件商务部分的实质性要求和条件。 |
| 2 | 有效性审查 | 如有委托代理人，须提交投标单位为其缴纳的社保证明材料。 |
| 技术要求 |  |  |
| 1 | 响应程度审查 | 满足招标文件中规定的实质性技术要求和条件。 |

注：根据《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》苏财购〔2025〕62号的要求，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序的情形包括：

1、投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

2、投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

3、评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

符合上述情形的相关供应商，评审委员会应对其启动异常低价投标（响应）审查程序，包括：要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断，投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

审查磋商响应文件与磋商文件要求的主要条款、条件和技术规格是否相符，是否存在重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的服务（货物）范围、质量和性能的，或者在实质上与磋商文件不一致，有限制采购人权利和供应商义务的规定，而纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响（重大偏离或保留的认定须经磋商小组半数以上同意）。磋商小组决定磋商响应文件的响应性只根据磋商响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5．磋商记录

5.1《磋商记录》包括供应商答复或承诺的内容、磋商文件的变动情况及最后报价等。

## 6．综合评分

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最后报价进行综合评分，总分100分。

| 评分项目 | 技术评估 | 商务评估 | 价格评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 60 | 20 | 20 |

- 技术评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 |  |  | 60 |
| 1 | 项目理解评价 | 根据供应商提供的项目理解方案，考察其是否具有针对本项目的建设背景、服务要求响应、地理环境、服务安排与规划等提供的总体概述，对现有情况和不足点内容进行科学分析。方案完全包含上述要点的得4分，有缺项或未提供方案的不得分。方案切实可行的加1分，方案有针对性措施的加1分。（≤ 25 页） | 6 |
| 2 | 服务方案评价 | 根据供应商提供的服务方案，考察其团队人员配备、日常运维服务、运维内容的规划。方案完全包含上述要点的得6分，有缺项或未提供方案的不得分。人员配备科学合理的加2分，人员配备专业性强的加2分。 （≤ 15 页） | 10 |
| 3 | 系统集成方案 | 根据供应商提供的系统集成方案，考察总体思路、系统架构是否具科学、内容是否详尽，联动的安防设备各个子系统的集成、联动、效果功能是否阐述完整。方案完全包含上述要点得 6分；方案切实可行的加2分，方案有针对性措施的加2分。 （≤ 30 页） | 10 |
| 4 | 售后服务方案 | 根据供应商提供的售后服务方案，考察其是否具有售后服务体系、质保期承诺、人员培训等内容。方案完全包含上述要点的得4分，有缺项或未提供方案的不得分。方案针对性强的加1分，方案可操性强的加1分。 （≤ 5 页） 注：技术方案各评分点篇幅要求如上，每超过1页的，扣0.1分。 | 6 |
| 5 | 设备参数评价 | 供应商所投产品技术参数完全满足招标文件“采购清单”中标注“▲”要求的得28分，以28分为基数，标注“▲”每有一项负偏离扣2分。 注：提供的证明材料可以是该项规定的证明材料(如果有) ，未明确具体的也可以使用生产厂家官方网站截图或产品白皮书或第三方机构检验报告或其他权威机构出具的证明材料。经评委审核证明材料有效，视为满足；未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。 | 28 |

- 商务评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评估 |  |  | 20 |
| 1 | 业绩 | 供应商自2022年以来承担过类似成功案例，提供合同、验收证明，发票及银行回款往来单扫描件，缺一不可。每提供1个得2分，满分4分。 | 4 |
| 2 | 投标人综合实力 | 投标人须配备有文物保护专职人员且该专职人员具有文物保护责任工程师证书的得3分。 | 10 |
|  |  | 投标人须具有视频监控管理平台系统软件著作权证书的的3分。 |  |
|  |  | 投标人拥有ITSS信息技术服务能力证书的得2分。 |  |
|  |  | 投标人拥有CS信息系统建设和服务能力证书的得2分。 |  |
| 3 | 认证证书 | 供应商具有经国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的： 质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一项得2分，满分6分。 注：以上所有证书须提供证书原件的扫描件，并提供国家认监委官网链接及查询截图，否则不得分。 | 6 |

- 价格评估

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价评价 |  |  | 20 |
| 1 | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20分。 | 20 |

7．推荐成交供应商

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。采购人授权评标委员会直接确定中标候选人排序第一的为中标人。

第六部分  磋商响应文件（格式）

﻿

磋 商 响 应 文 件

项目编号：JSZC-321181-DYWX-C2025-0030

项目名称：丹阳市总前委旧址安防项目

供应商（加盖公章）：

日   期：

- 一、资格部分

- (一)磋商承诺函

﻿

致：   （磋商组织方）

根据贵方关于  （项目名称） （项目编号）的磋商邀请，我方已完全理解磋商文件的所有内容。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1.我方承诺：我方完全具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目磋商文件规定的参加磋商供应商须满足的特定条件。

2.我方承诺：参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.我方承诺：我方信用记录中没有被列入失信被执行人、没有被列入重大税收违法案件名单、没有被列入政府采购违法失信行为记录名单。

4.我方承诺按磋商文件要求提供的服务及货物的磋商报价见报价一览表。

5．我方承诺根据磋商文件的规定，完成合同义务，并承担责任（如有偏离，在响应文件中另作说明）。

6．我方已详读全部磋商文件，包括磋商文件书面修改通知（如有），我方完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

7．我方承诺响应文件及所有材料的完整、真实、合法、有效，并对其负责。承诺在磋商期间，如磋商小组对我方提出澄清要求，将及时作出响应，否则自行承担后果。

8．我方同意从规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

9．我方同意向贵方提供贵方可能要求的与本磋商有关的任何证据或资料。

10.我方知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑，将承担相应的法律责任。同时承诺：我方如果有上述行为，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。

11．本次响应文件内容与磋商文件内容偏离见磋商偏离表（如果有）。

12．遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

13．我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》，若存在违法违规行为，自愿承担相应的法律后果。

14．与本磋商有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：    电话：

传真：    邮政编码：

供应商（公章）：

法定代表人签章：

日 期：

- (二)独立承担民事责任的能力

- 提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；供应商为自然人的，提供其身份证

- (三)良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 提供上一年年度企业财务审计报告，或近一年内的财务报表（不少于三个月），成立不满一年的提供至少一个月财务报告，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函等；或按采购文件要求提供资格承诺函

- (四)履行合同所必需的设备和专业技术能力

| 一 | 公司基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 注册资金 |  | 3 | 公司地址 |  |  |  |  |
| 4 | 从业人数 |  | 5 | 法定代表人 |  |  |  |  |
| 6 | 开户银行 |  | 7 | 账号 |  |  |  |  |
| 8 | 项目联系人 |  | 9 | 联系电话 |  |  |  |  |
| 二 | 公司财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | ××××年度财务状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 营业收入（万）： |  | 2 | 利润总额（万） |  |  |  |  |
| 3 | 年末“固定资产合计”（万） |  | 4 | 年末“流动资产”余额（万） |  |  |  |  |
| 5 | 年末“短期负债”余额（万） |  | 6 | 年末“长期负债”余额（万） |  |  |  |  |
| 7 | 年末“资产总计”余额（万） |  | 8 | 年末“货币资金”余额（万） |  |  |  |  |
| 三 | 供应商其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 公司取得的相关资质及等级： |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 公司××××年度后获得的荣誉及表彰情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 提供本项目服务所必须的专业设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品牌、型号及主要参数配置简述 |  |  | 购置年份 | 价格 | 数量 |  | 用途 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 提供本项目服务所必须的专业技术能力 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、如行数不够请自行添加。

- (五)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 提供参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保险的凭据；或提供采购文件要求提供资格承诺函

- (六)落实政府采购政策需满足的资格要求

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加  （单位名称）  的  （项目名称）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2.   （标的名称）   ，属于  （采购文件中明确的所属行业）  ；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业 收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函（如有）

- 本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

- 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（盖章）：

- 日  期：

- (七)本项目的特定资格要求

- (八)法定代表人（负责人）身份证明书

兹证明   姓名    同志，性别        ，居民身份证号        ，在我单位任               职务，系我单位主要负责人即法定代表人。

单位地址：

电    话：

单位全称：

单位盖章：

年     月    日

附：法定代表人居民身份证扫描件

注：1.“法定代表人”直接参加磋商响应活动的仅需填写本身份证明，个人居民身份证携带备查。

2.供应商属于非法人组织的，按照法律、行政法规规定能够对外代表其从事民事活动的主要负责人，如个人独资企业的投资人，代表合伙企业执行合伙企业事务的合伙人等，视同法定代表人。

- (九)法定代表人（负责人）授权委托书

本授权书声明：（投标人名称）法定代表人（姓名）授权（委托代理人的姓名、身份证号）为我方就（代理机构名称）代理的（项目名称、项目编号）项目的投标活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目投标有关的事务（含合同签订）。

本授权委托书于    年    月    日在相应位置签字或盖章后生效，特此声明。

委托代理人身份证号码：

委托代理人联系电话：（手机）

法定代表人（负责人）签章：

供应商名称（公章）：

日     期：

附：委托代理人居民身份证扫描件

注：“法定代表人（负责人）”授权委托其他人（必须为供应商正式员工，证明材料：劳动合同、社保交纳材料附后）磋商的，须填写法定代表人身份证明书和本授权委托书。

- (十)资格承诺函

资格承诺函

致：  （采购人、采购代理机构）

我单位参与   （项目名称）  （项目编号：   ）项目的政府采购活动，现承诺如下：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

3.我方具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

4.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标（响应）供应商（全称并盖章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

说明：1.供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按采购文件要求提供相应的证明材料。

2.供应商可删减承诺事项，删减的承诺事项须按采购文件要求提供相应的证明材料。比如删去本承诺函第3项，则应按采购文件要求提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 二、技术部分

- (一)服务方案

- (二)技术及服务要求、商务要求响应情况

- 一、针对本项目采购文件“第四部分采购需求”的技术及服务要求、商务要求，如供应商完全响应，请做如下承诺。

服务响应承诺函

（采购人名称）    ：

我单位保证：我单位已完全熟悉本项目采购文件“第四部分 采购需求”关于技术及服务要求、商务要求的所有内容，并且所有条款完全响应，无偏离。如我单位无法按照采购文件中的技术及服务要求、商务要求执行的，自愿承担一切违约责任。

特此承诺！

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

日      期：   年    月     日

二、技术及服务要求、商务要求如有负偏离，请如实填写下表（如有）：

| 序号 | 技术及服务要求、商务要求内容 | 实际响应情况 | 偏离内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：投标人应如实填写，如履约时发现不能按上述内容提供服务，采购人有权取消其中标资格，并报政府采购监督管理处。投标人应负相应法律责任及违约责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）：

- 日      期：   年    月     日

- 三、商务部分

- (一)供应商能力

- 根据采购文件采购需求及评分办法等提供企业的获奖荣誉、企业证书等

- (二)类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目金额 | 业主单位 | 合同时间 | 合同内容、性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

备注：

1、按照采购文件要求提供证明材料附后。

2、行数不够，请自行添加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签章）：

日期：2025 年   月   日

- (三)首次报价一览表

﻿

首次报价一览表

单位名称（加盖公章）：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 服务期 |  |
| 项目总报价大写 |  |
| 项目总报价小写 | 元 |

法定代表人签章：

日期：

- (四)首次明细报价表

| 一、服务部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 服务内容 | 服务期 | 价格（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 服务部分小计： 元 |  |  |  |  |  |
| 二、货物部分（格式自拟） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 货物总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 货物部分小计： 元 |  |  |  |  |  |
| 其它相关费用(培训、税费等与项目相关的一切费用) |  |  |  | 元 |  |
| 项目总报价 |  |  |  | 元 |  |

注：

1、投标人应当按照采购文件采购需求及相关报价要求填写。

2、项目实施时，除采购人明确提出需要变更增加外，不再增加任何费用，投标人应确保本项目能安全、正常运行并达到采购要求。

3、本表中项目总报价应与开标一览表中项目总报价保持一致。

4、报价保留至小数点后两位，四舍五入。行数不够自行添加。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签章）：

日期：  年   月   日

- 四、按磋商文件要求供应商所能提供的其他文件

告供应商书

中标（成交）供应商：

恭喜您成功中标（成交），为我市采购人提供优质产品及服务。为优化政府采购营商环境，发挥政府采购政策功能，缓解企业融资难题，我省已推出政府采购线上合同信用融资贷款业务，特此告知如下：

如您在中标（成交）后遇到资金困难，确有贷款意向，请及时与采购人沟通协调。在签订政府采购合同时，向采购人说明需要政府采购合同融资的意向，提醒采购人在“苏采云”系统中公示政府采购合同时勾选融资标识，随后将有相关银行为您提供无抵押低息融资便利。具体业务流程可登录“江苏政府采购网—政采贷”栏目（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html）查看并办理。

如您需要帮助，请致电镇江市财政局政府采购管理处，电话：0511-80909958。我们将竭诚为您服务！

镇江市财政局