招　标　文　件

项目名称：扬州市教育局教育系统安稳工作数字化治理平台项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0143

扬州市公共资源交易中心

2024年9月

总目录

第一章投标邀请	3

第二章投标人须知	6

第三章合同文本	16

第四章采购需求	20

第五章评标方法与评标标准	39

第六章投标文件格式	43

第一章投标邀请

受[扬州市教育局]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市教育局教育系统安稳工作数字化治理平台项目]( JSZC-321000-JZCG-G2024-0143)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(扬州市教育局教育系统安稳工作数字化治理平台项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2024年  10月31日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2024-0143

2.项目名称：扬州市教育局教育系统安稳工作数字化治理平台项目

3.预算金额：246万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为246万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：详见招标文件第四章

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目不接受联合体投标

5.本项目不接受进口产品投标

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：2024年10月10日至2024年10月31日，每日上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2024年 10月31日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市教育局

地址：扬州市淮海路54号

联系人：张金生

联系方式：0514-87365229   13645258878

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室

联系人：陈畅

联系方式：0514-82087120

- 其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

（1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款;

（2）乙方完成供货、安装、调试，经甲方验收合格，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付乙方合同总价的70%。

上述款项乙方均应向乙方开具合法有效的增值税发票。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值     的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日     向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方（盖章）：            乙方（盖章）：

地址：地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章采购需求

项目属性:货物类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。（政府强制节能产品有：无）

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

核心产品：国产化服务器、拥挤防范检测摄像机

投标人需按照招标文件要求提供部分软件功能的演示视频文件，视频文件的格式为.mp4或.avi，投标人须将视频文件分段压缩为.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过20分钟。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市教育局教育系统安稳工作数字化治理平台项目 | 工业 |

一、项目简介及预算

- 项目背景

教育系统安全稳定成为社会各界关注的热点问题，压力空前，责任重大。推进教育系统安全稳定现代治理，一条重要途径就是要强化数字化治理平台运用，支撑提高现代治理的水平。为进一步推进校园安全稳定治理工作，及时了解校园安全稳定工作状况，提高督导监管能力，教育系统内部需要建设一套动态化、可视化、信息化的安全稳定数字化治理平台。

安稳工作数字化治理平台，是将安全稳定治理工作作为核心，也同时兼具教育资源共享、教育教学督导功能为一体的综合性管理平台。以计算机多媒体、网络通信、智能图像分析、数据挖掘等技术为基础，实现校园重点区域监控场景实时调阅、入侵报警、安全巡查、防溺水预警、督查任务上传下达、教育资源共享、教学过程督查等功能。

建设思路为首先在教育局端建设部署数字化安稳治理平台系统，并为市直各学校开通相关管理权限，在教育专网内通过级联的方式将学校子平台级联到局端平台，学校端将相关信息数据汇聚上传到市级平台，实现相关数据向上汇聚与管理。中标方应做好市直各学校及教育局端的网络及带宽建设升级和技术实现。

其次，根据市直各学校安防建设不同情况，结合督导平台的需求，为各学校按需添置前端视频监控采集设备与视频AI分析设备，校端平台将采集的人员、车辆、事件视频、报警信息等数据汇聚上传到市级平台。中标方应做好各学校视频点布局走线及安装调试。

- 应用功能及技术要求

平台应集成消息中间件、数据库服务、分布式缓存、应用容器、事件分发、流媒体转发、设备接入、存储接入、短信接入、邮件接入等各类服务，由各个组件承载相关服务能力，提供平台及支撑组件的各种功能需求。

平台采用B/S管理、C/S操作模式、APP辅助，使系统管理和维护更方便快捷，无论是系统管理中，对各业务的参数配置管理；运维管理中，对系统各服务参数配置；还是对前端设备的远程控制、检索、回放录像资料、日志查询等都通过WEB方式来完成，界面交互友好，能够让用户快速掌握操作方式，并同时支持桌面应用和移动应用。

平台应全面兼容全系列海康、大华、宇视等国内主流厂商监控设备，兼容国内主流的报警主机，而且通过设备厂商提供稳定的SDK与主流协议，兼容多个厂商设备。

平台通过多线路配置，能够适应多局域网、公网混合，含有防火墙、网关、网闸隔离的物理网络；能适应跨多个隔离网域的更复杂情况。支持端（浏览器、客户端、移动端）、设备在不同的线路访问平台。

系统应提供二级或三级架构,采用主流适配国产化系统通用开发语言,基于国产化平台开发。系统平台的使用用户数预算不小于250个，平台并发数及系统延时应符合国家主流要求，各学校所有视频的存储期限需大于90天（每校）。

平台应包括但不限于以下主要模块功能：

1、应具备完整的人防建设功能，人防信息包括学校建立健全内部安全保卫组织和制度，落实安全保卫责任，配备专业保安人员以及组织教工治安联防队、护校队、应急队等，并录入安保人员信息，如身份证、联系方式、在岗状态等。人防建设功能可以通过可视化图标实时查看。

2、应支持管理查看辖区内学校食堂工作人员信息，包括身份证、健康证、背景调查信息等，形成一人一档。

3、应支持管理查看辖区内校车车辆信息，包括车牌号码、车辆类型、车身颜色、驾驶员信息等，形成一车一档。

4、应具备安全态势看板，实时采集真实学校数据，安全数据按需汇聚，教育局端可视化数据看板系统，汇总了辖区校园安全建设积累的人防、技防、制度防等基础数据，总结分析形成面向区域安全督导业务的安全趋势分析，通过大屏可视化展现，以各种图表直观生动地帮助局端用户随时掌握视频相关数据以及变化趋势，从而合理调度配置资源进行事件决策。

5、管理者能实时监测辖区内所有学校的技防建设情况，包含视频监控点位、报警点位等物联点位的统计与运维状态，并联动周边的摄像机监控点查看实时画面，实现管理者对学校实时安防建设情况与运行状况的监测与统计，辅助分析学校的安防建设情况。

6、支持异常行为在线报警功能，当学校发现楼梯拥挤、周界告警、天台重点区域告警、人员聚集、打架斗殴等异常行为时，平台实时报警。帮助学校发现并及时处理。

7、支持教育局视频联网，教育局可将学校的重点安防区域，比如校门口摄像机联网后，局端可进行校门口上下学期间校门口有无可疑人员逗留、徘徊及占用消防通道。

8、针对校园水池、水塘等场景，要求可以精准实现区域入侵的人体检测、抓拍，同时可报警联动自身设备的声光警戒功能反馈至局端平台。

9、学校实验室、音体美等功能教室是否按照正常课表上课（可按照课表时间点判断）、实验室、危化品室是否有外人入侵报警、报告厅及图书馆人员密集监测及安全预警等。

10、需要对操场进行立体监控覆盖，大大提高管理人员对操场上课时的管控能力。当发生打架斗殴、学生跌倒、踩踏等事件时，实时报警。

11、在食堂打饭就餐区，需要实现当前区域拥挤情况侦测，当发生打架斗殴、区域过于拥挤等事件时，实时报警。

12、为学校提供“自然灾害”，“意外伤害”，“社会安全”，“公共卫生”等7大类安全教育资源，视频、图片文字等内容，改变枯燥的传统安全教育，让自护意识更加深入学生的脑海。

13、教育局可通过专项检查应用模块，对辖区内的所有学校开展专项检查，如交通安全、食品安全专项检查等，将专项检查任务发送至学校，完成检查并向上汇报。支持制定不同检查方式（学校自查、上级督查）的检查任务，督促下属学校进行检查。检查方式为上级督查时，由教育局对检查任务中的学校进行检查，对检查中发现的问题上报并交由学校进行问题整改处理。检查方式为学校自查时，学校根据教育局安排，及时处理局端制定的学校自查任务，对在检查中发现的问题及时上报汇总。

14、质保期内等保测评及对接，所有费用含在本项目报价内。（需要提供承诺函，格式自拟）

（1）委托第三方（有测评资质的专业检测单位）进行网络安全等级保护测评（二级（含）以上）服务，并提供符合公安部门要求的《信息系统安全等级保护测评报告》。

（2）平台部署时须接入市域社会治理现代化管理平台。（需要提供承诺函，格式自拟）

| 序号 | 系统/ 产品名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安稳工作数字化治理平台 | 一、总体要求 1. 工作台配置：支持工作台页面可视化管理；支持自定义部件库开发、自定义画布大小、自定义背景颜色、自定义背景图片；支持自定义拼装工作台页面。 2. 纯表单配置：支持纯表单页面可视化配置；支持自定义控件拖拽，支持设置自定义控件标题、描述文字数据类型、默认内容、是否必填、校验规则等支持自定义网页端数据列表， 包括列表字段、筛选条件、表单操作按钮等。 3. 流程表单配置：支持流程表单可视化管理；支持自定义流程设计，对流程节点进行新增、编辑、删除；支持节点按钮自定义，包括提交、保存、退回、结束、取消、转交；支持配置负责人选择策略、人员选择方式。 4. 巡检引擎配置：支持巡检引擎可视化配置；支持自定义任务执行方式（现场巡检、远程巡检、自动巡检）；支持设置任务超期是否继续执行、是否强制扫码；支持巡检计划方式配置；支持自定义巡检流程配置，包括巡检流程、复核流程、整改流程、审核流程，处理人设置方式支持按人员和角色进行配置，处理人指定策略支持统一指定和按巡检对象指定，支持配置是否启用第二处理人以及处理人最大人数。 5. 支持添加、删除、导出、导入学校及人员信息，支持按列表展示学校及人员信息，包括名称、单位代码或证件号码、所属机构、证件类型、学校性质、在校学生人数、教职工人数、应配保安人数等。(提供平台软件及演示账号进行模块功能演示与介绍，不接受PPT演示。) 6. ★平台支持添加安全任务，任务单基本信息包括任务名称、任务描述、任务类型、紧急程度、任务开始时间、任务结束时间、是否开启催办任务（开启后需填写任务催办倒数天数）、备注、附件，并支持一键催办或删除任务；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） 7. ★支持查看、编辑、删除安全任务详细信息，安全任务详细信息包括基础信息、任务进度和智能填报；基础信息包括任务描述、任务类型、紧急程度、开始时间、截止时间、备注和附件；任务进度包括任务总数、待接收、已退回、执行中、审批中、已完成，支持查看任务进度详情，详情包括序号和单位名称。智能填报支持用户自定义表单字段；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） 8. 平台支持检查项配置功能，配置学校、组织制度、安全管理制度3个层级的关联关系，满足内置不少于以下一级检查项（包括组织制度、人防建设、物防建设、应急管理、技防建设、交通安全、教育管理、饮食卫生）及多个二级检查项。(提供平台软件及演示账号进行模块功能演示与介绍，不接受PPT演示。) 9. ★支持添加、编辑、查看、删除危险源详情，危险源详情包括关联风险类型，危险源评估区域（危险源描述、危险源辨识法、检查标准内容、可能事故类型、风险评价方法、L（可能性）、S（严重性）、风险等级）， 危险源管控区域（工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置、风险因素、检查事项），管控主体区域（管控层级、责任部门、负责人）；支持按危险源描述关键词筛选查询危险源信息（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） 10. ★支持添加、删除、停用、启用巡检计划， 巡检计划信息包括巡检计划名称、巡检类型、任务执行方式、区域、巡检对象数量、计划有效期、状态、创建时间；巡检类型包括每日巡检、季度巡检、专项巡检、疫情巡检、综合巡检、节假日巡检、日常巡检、验收巡检；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） 11. 支持添加安全教育记录，支持添加课程名称、教育方式、总人数、教育日期、教育地点、活动主持人、参与人描述和现场记录，进行安全教育归档；(提供平台软件及演示账号进行模块功能演示与介绍，不接受PPT演示。) 12. 支持添加专项检查计划，支持设置执行周期、执行时间、检查对象、执行人，系统按计划自动生成任务；支持专项检查概况总览，支持按日期、时间段筛选，支持展示问题总数、待整改、待审核、整改完毕数量及占比。(提供平台软件及演示账号进行模块功能演示与介绍，不接受PPT演示。) 13. ★支持安全管理，包括应急演练、安全知识库；安全教育支持添加、编辑基本信息、现场记录；应急演练支持编辑基本信息、演练预案、演练资源、演练记录、监控点；安全知识库支持按全部学段、全部分类进行检索，支持收藏和取消收藏；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） 14.支持添加安全任务，任务单基本信息包括任务名称、任务描述、任务类型、紧急程度、任务开始时间、任务结束时间、是否开启催办任务（开启后需填写任务催办倒数天数）、备注、附件，并支持一键催办或删除任务。(提供平台软件及演示账号进行模块功能演示与介绍，不接受PPT演示。) 15. 支持双重预防，包括风险单元、风险管控、日常巡检、隐患治理、隐患台账；风险单元支持添加、编辑、删除，字段信息包括学校名称、四色图；风险管控-风险点支持添加、编辑、删除，风险点字段信息包括风险点名称、负责人、网格长级别、风险类型、危险源、风险清单、风险告知卡、扫一扫巡检；风险管控-四色图支持添加、编辑、删除标签，显示重大风险、较大风险、一般风险、低风险；日常巡检支持查看未开始、执行中、已结束任务，检查发现的问题自动反馈到整改人。隐患治理支持问题上报，支持已处理、未处理，支持按最新在前、最早在前查询排序，字段信息包括隐患名称、隐患描述、所属区域、隐患位置、隐患类别、隐患性质、风险点、隐患照片；隐患台账支持按所属区域、时间范围进行检索，支持展示隐患总数、待复核、待整改、待验收、已结束统计，支持按照全部、一般隐患、重大隐患进行筛选；（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） 二、基础数据功能 1、数据总览模块 对学校通过数据采集和分析挖掘，形成数据总览，剖析安全薄弱点，预知预判安全风险。主要展示不少于以下六大模块（数据支持级联）：教育资源、访客统计、门卫防控、安全评估、监控设备、护学安校。 2、人防展示模块 通过可视化图表实时查看辖区内学校的安全保卫管理机构、配备专职管理人员和保安数量，发现不足及时处理。主要展示不少于以下模块：学校统计、教育资源、安保类型/年龄分布、安保排行、值班人员、保安统计信息、保安年度政审情况。 3、技防展示模块 通过可视化图表实时监管学校的视频监控、紧急报警、入侵报警等设备的状态，并支持调阅报警现场的监控画面，及时处理紧急事件。主要展示不少于以下6大模块（数据支持级联）：监控点概况、入侵报警、紧急报警、访客统计、监控点统计、告警统计。 4、制度防展示模块 通过可视化图表实时展示学校风险识别、日常巡检、隐患排查等业务的开展情况，并滚动播放发现的问题，含问题来源、上报时间等，方便管理者了解整体业务开展情况。主要展示不少于以下4大模块：今年安全防范次数、问题上报来源、问题状态、上报问题记录（风险评估列表、专项检查列表、隐患排查列表）。 5、安全态势模块 总结分析形成面向区域安全督导业务的安全趋势分析，通过拼接大屏可视化展现，以各种图表直观生动地帮助局端用户随时掌握视频相关数据以及变化趋势，从而合理调度配置资源进行事件决策。主要展示不少于以下6大模块：安全评分、安全趋势、安全评分排行、风险评估、风险等级统计、实时报警。 6、学校实况模块 学校实况大数据汇聚辖区内所属学校的所有监控点，管理者可以通过学校实况实时查看学校指定监控点的实时画面，如校门口、食堂、宿舍楼等重要区域。主要展示不少于以下4大模块：学校统计、教育资源、学校列表、学校基本信息 7、事件统计模块 事件统计大数据汇聚教育局下属学校报警事件，主要展示不少于以下5大模块：基础概况、重点设备、事件排名（入侵报警/紧急报警）、事件统计、事件趋势、事件列表。 三、视频AI分析及安全督导 1、视频事件AI分析模块 支持通过级联的方式将下级学校平台视频事件数据级联到上级平台。视频事件包括楼梯拥挤、周界告警、天台重点区域告警。周界告警包括穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵。楼梯拥挤包括人员聚集、打架斗殴等。 2、重点区域、人员防范模块 通过级联的方式将下级督导平台重点区域（如学校前后大门）、重点人员（如黑名单人员、高频人员等）数据级联到上级平台。监测重点区域有无车辆及重点人员逗留、徘徊以及占用通道等。 3、实验室安全督导 支持通过级联的方式将下级实验室安全督导数据级联到上级平台。实验室安全督导包括：理化生实验室是否正常上课（可按照课表时间点判断）、实验室药品室是否有外人入侵报警等。 4、防溺水预警模块 校园水池、水塘重点区域设置区域侦测界限，支持区域学生入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并发出报警信息，支持声光电同步告警。 5、操场、食堂区域安全防范模块 支持通过级联的方式将下级操场、食堂区域安全防范数据级联到上级平台。包括：操场体育课上课实景、操场重点区域打架斗殴、摔倒、踩踏等事情侦测报警，食堂打饭、就餐区域拥挤、追逐打闹、打架斗殴等侦测告警等。 6、视频监控模块 视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 四、信息传达与反馈 1、教育局填报模块 支持区县教育局信息填报汇聚，包括上下学区县填报、校车整治区县填报、校园安全管理平台建设情况。 2、学校填报模块 支持学校信息填报汇聚，包括安保队伍信息管理、安防建设信息管理、隐患排查管理、应急演练、安全教育内容管理、上下学信息管理、校车信息管理。 3、安全通知模块 提供安全通知，创建、修改、删除、实时发布、特定时间发布、下架、查询功能。 4、安全任务模块 由教育主管部门发布安全任务，步骤如下： 1）创建任务：创建安全管理任务，任务名称、任务类型、任务计划时间、任务负责人等。 2）接受任务：任务负责人在待办查看任务，可以接受任务或者拒绝任务。 3）执行任务：学校根据任务信息，按照任务的描述、任务时间等要求执行任务。 4）完成任务：完成任务后，可以在平台上点击完成任务，将此任务提交至上级单位。 5）安全考核：教育主管部门对下属单位提交的任务进行审核，系统自动完成安全评分。 五、安防建设与教育 1、人防建设模块 学校安全保卫管理机构对配备专职和保安人员的管理。 2、物防建设模块 校园警务室、保安室对安全防范器械配备的管理。 3、技防建设模块 校园视频监控、紧急报警、入侵报警等设备设施的管理。 4、风险评估模块 构建线上线下结合的流程，全面评估学校存在的安全风险，实现风险评估问题闭环，打造长效的风险监测机制。 5、隐患排查模块 辅助学校详细制定对宿舍楼、教学楼等重点区域基础设施的隐患排查计划和整改跟踪，从源头降低重大安全事故的发生。 6、专项检查模块 教育局制定专项检查计划，督促下属学校进行专项检查，督查落实学校安全工作，支撑辅助教育局考核评价。 7、安全教育模块 提供在线安全知识库，包括自然灾害等八大类安全教育资源，培养师生安全意识，主动防范安全风险 | 套 | 1 |
| 2 | 国产化服务器 | 详见表后服务器及操作系统详细参数。 应配置符合要求的服务器杀毒软件。 | 台 | 1 |
| 3 | 视频融合赋能平台接口 | 视频级联应用主要为视频监控业务提供级联服务，专注于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011,GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现上级平台对下级平台视频资源点位的操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平台数据级联； 2、支持资源同步能力； 3、支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4、支持级联视频点位设备操作控制能力； 5、支持下级平台推送到本级平台视频点位路数控制能力，通过级联点位授权路数控制； | 项 | 1 |
| 4 | 拥挤防范检测摄像机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器，内置GPU芯片，内置红外与白光补光灯。 2、支持白光报警功能，当报警产生时，可触发联动白光闪烁。 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。 3、需支持人数报警阈值可配置为0~100人，当区域内人数达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出人员拥挤报警提示，并触发上传中心、语音提示。 4、需支持“上下楼梯，请注意安全”、“注意保持秩序，相互礼让，安全通行”两种语音提示声音可选。 | 台 | 120 |
| 5 | 警戒摄像机 | 1、靶面尺寸1/1.8英寸或以上，内置GPU芯片，麦克风，扬声器。 2、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264、H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约至少80%。 3、当报警产生时，可触发联动声音报警。报警声音类型不低于 12 种，报警音量和重复次数可设置。 4、可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于19像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。 5、支持至少1路报警输入、1路报警输出、1路音频输入、1路音频输出、1个SD卡槽、1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。 | 台 | 20 |
| 6 | 人员检测半球摄像机 | 1、支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达30米 2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸内置GPU芯片，最低照度彩色不大于0.0005 lx，黑白不大于0.0001 lx。 3、具有耀光抑制功能。 4、支持智能规则复制功能。 5、支持最多设置8个多边形人数检测区域，支持自定义每个检测区域的名称;可设置每个检测区域的报警次数、报警间隔时间、报警延迟时间。人员计数准确率不小于99%。 6、支持热度图功能，支持将设定的检测区域的场景内一段时间的行人变化频繁度，通过不同程度的暖色调显示出来，形成空间和时间两张热度图进行显示。并支持查询和导出查询结果。 7、支持区域人数检测报警功能，可设置报警阈值人数，当检测区域内的人员数量大于阈值、小于阈值、等于阈值或不等于阈值时，可触发报警功能。 8、支持区域人员停留时长报警功能，当检测区域内的人员停留时长大于设定的阈值时长时，可触发报警功能。 | 台 | 180 |
| 7 | AI摄像机 | 1、设备内置双镜头，具有2个CMOS图像传感器，靶面尺寸均不小于1/1.8英寸，内置不少于2颗GPU芯片。 2、设备的2个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能。 3、在分辨率1920x1080 @ 25fps，码流设置为1Mbps时，视频图像传输延时不大于60ms。 4、★支持智能分析功能，包括场景变更侦测、进入区域、离开区域、徘徊、区域入侵、人员聚集、视频遮挡、停车侦测、物品移除、物品遗留、越界入侵等功能，平均捕获率不小于99%，平均准确率不小于99%。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） 5、设备内置4个电机，双通道均支持PT一体化云台，通道1和通道2的云台应可独立控制，可通过IE浏览器或客户端远程调节PT位置以实现监控场景的切换。 6、双镜头PT云台旋转角度均支持水平调节角度：0°～180°。 7、★可通过浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能，自检命令下发后，设备镜头可上、下、左、右完成自检，并反馈自检结果。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） 8、自带机身平衡检测模块，可指示设备安装是否水平。 9、设备内置不少于8颗混合补光灯，通道1通道2均具有至少4颗混合补光灯，各含一组近光灯和一组远光灯，支持自动和手动亮度调节模式；手动模式下可独立配置双通道的混合补光灯组的红外和白光补光灯亮度值。 | 台 | 20 |
| 9 | AI网络摄像机 | 1、具有≥400万像素 CMOS传感器，具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 2、内置2个麦克风、1个扬声器，内置2颗白光灯（1颗远光灯、1颗近光灯）。 3、镜头支持电动变焦，并可对拍摄物体进行自动聚焦，光圈大小为F1.0。 4、最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 5、支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。 6、需支持至少IP67防尘防水。 7、在浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 8、支持通过浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面。 9、设备具有耀光抑制功能。 | 台 | 20 |
| 10 | 全彩枪球一体机 | 1、摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置不少于2个镜头，细节内置1个镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯。 2、全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像。 3、全景通道可进行垂直旋转。 4、内置不少于2个GPU芯片 5、★全景路视频图像分辨率不小于3632 × 1632，细节路视频图像分辨率不小于2560x1440（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） 6、设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m 7、在设备上方进行喷水操作，水流方向和水平方向夹角不小于42°时，设备视窗应无水流直接接触。 8、★设备全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，可通过浏览器或客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） | 台 | 20 |
| 11 | AI视频分析一体机 | 1、具有至少2个HDMI、2个VGA、2个RJ45 网络接口、1个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口；1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口。 2、可同时正放或倒放16 路H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者4路 H.264 编码、4096×2160 格式的视频图像 3、★支持导入视觉大模型进行分析，支持视频分析、图片分析、图片二次分析过滤。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） 4、具有 2个GPU，支持 5种引擎功能： 人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析和AI算法引擎。支持GPU扩容，可动态扩容GPU数量，支持动态扩容1～7个GPU 5、★可集成第三方算法，支持算法加载，多算法仓可按需加载不同的第三方算法，可与原有算法并行运行。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） 6、支持通过远程实现设备参数修改，固件升级，算法下发等运维功能；设备支持平台端远程调度算法下发，并完成任务配置 | 台 | 20 |
| 12 | 教育综合安防管理终端 | 1、具有至少1个DP接口、2个HDMI接口、1个VGA接口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口；7个USB接口（其中5个USB2.0接口,2个USB3.0接口）、1个RS-232接口、1个RS-485接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口；2路音频输入（其中1路3.5mm），2路音频输出（其中1路3.5mm）、 5个SATA 3.0接口 2、支持视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 3、★支持以脸搜脸的多脸模式，上传一张图片中有多个人脸时，可对图片中的多个人脸一次识别后依次选择进行以脸搜脸，无需多次上传。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） 4、支持视频事件级联，包括：穿越警戒面、进入区域、离开区域、区域入侵、人员聚集 5、★支持人脸事件级联，包括高频人员、陌生人、重点人员。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） 6、支持报警事件级联，包括入侵包括报警和紧急报警，入侵报警包括：子系统-布防、子系统-撤防、子系统-消警、防区-旁路、防区-旁路恢复、防区-报警 7、支持内置多条风险台账，风险位置包括：包括设备设施、消防设施、校舍安全、重点部位；风险点包括消防控制室、操场、厕所、教室、会议室、实验室、就餐区、图书馆、宿舍等。 8、支持内置风险公告栏、岗位告知卡。风险公告栏包括但不限于：化学实验室、计算机教室、生物实验室、食堂、图书馆、卫生保健室、物理实验室、操场、门卫室、室外厕所、围墙、消防水泵房、校门口。岗位告知卡包括但不限于：室外、食堂、化学品室、教学楼公共区域、教学楼教师办公室、实验室管理员、图书馆管理员、校门口告知卡、校园保安。 9、支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变 10、★支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） | 套 | 20 |
| 13 | 存储终端及硬盘 | 1、存储接口：≥9个SATA接口，支持硬盘热插拔，内置8块4TB盘，总容量32TB；视频接口：≥2×HDMI，2×VGA;网络接口：≥2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；报警接口：≥16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 2、反向供电：≥1路DC12V 1A 3、串行接口：≥1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口；USB接口：≥2×USB 2.0，2×USB 3.0；扩展接口：1×eSATA 4、输入带宽：≥320Mbps（开启RAID后为200Mbps）；输出带宽：≥256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 5、接入能力：≥32路H.264、H.265格式高清码流接入；解码能力：最大支持32×1080P；显示能力：最大支持双4K异源输出 6、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 7、目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索。 | 套 | 20 |
| 14 | 视频显示一体机 | 1、整机屏幕采用≥90英寸液晶显示器，整机采用超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160。（提供承诺函或技术白皮书，加盖公章扫描上传） 2、嵌入式系统版本不低于Android 13，内存≥2GB，存储空间≥8GB。 3、采用红外触控技术，支持系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。 4、整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，前朝向10W高音扬声器2个，上朝向20W中低音扬声器2个，额定总功率60W。 5、整机支持高级音效设置， 支持在左右声道平衡显示范围中进行更改；中低频段显示调节范围125Hz~1KHz，高频段显示调节范围 2KHz～16KHz，分贝显示-12dB～12dB 调节范围。 6、★整机内置非独立外扩展的不少于8阵列的麦克风，拾音角度≥180°，可用于对环境音频进行采集，拾音距离≥12m，整机内置扬声器采用缝隙发声技术，喇叭采用槽式开口设计，不大于5.8mm。（提供具有CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告原件扫描上传。） 7、整机系统支持调出人工智能画质调节模式（AI-PQ），在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影。 8、整机支持通过蓝牙、红外等方式连接音箱、麦克风，支持实时显示/控制音箱音量、麦克风音量。 9、整机通道支持文件传输应用，支持多人同时将手机文件传输到整机上。 10、PC模块和整机的连接采用万兆级接口，传输速率≥10Gbps。 11、电脑模块要求：处理器：Intel Core i5，10代或以上，内存8G DDR4或以上，256G固态硬盘或以上。接口要求：≥1路HDMI，≥3路USB。 12、包含原厂移动推车。 | 套 | 20 |
| 15 | 小间距显示系统 | 一、LED显示屏 显示屏尺寸 ≥3.2m*1.76m； 1、像素点间距：≤1.86mm 2、像素密度：≥288906 Dots/m2 3、单元板分辨率：≥14792 Dots 4、显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广 5、驱动方式：恒流驱动 6、供电方式：支持电源均流DC4.2V～DC5V，供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V 7、拼接缝：≤0.03mm 8、色温：800-18000K 9、水平视角：≥170° 10、垂直视角：≥170° 11、对比度：≥8000：1 12、刷新率：≥3840Hz 13、使用寿命：≥100000h | 套 | 1 |
| 16 | 接收卡 | 1.集成16个HUB75，无需再配转接板 2.单卡最大带载256×1024像素，最多支持32组并行数据 3.支持8bit色深视频源输入输出，单色灰阶为256，可搭配出16777216种混合色彩。 4.支持自适应帧率技术，不仅支持23.98/24/29.97/30/50/59.94/60Hz常规及非整数帧率，还可输出显示120/240Hz高帧率画面，大幅提升画面流畅度、减少拖影。 5.支持色温调节，提供调整色温，即饱和度调节，增强画面表现力 6.支持低亮高灰 7.支持亮色度逐点校正，能有效消除灯点色差，保证整屏的颜色亮度的均匀性和一致性，提升整体显示效果 8.支持箱体标定和快速标序 9.支持画面旋转，单个箱体画面以90°/180°/270°角度进行旋转，配合部分主控可实现单箱体画面任意角度旋转显示 10.支持数据偏移，支持误码侦测 | 张 | 10 |
| 17 | 电源 | 4.5V40A200W | 台 | 19 |
| 18 | 配电系统 | 1、10KW-3路输出 功率: 10KW 2、额定电压:380V /220V 3、定电流:63A 4、负荷开关：40A 5、输出路数:3路 6、配套:时控功能（可设置时间段定时开关大屏） 7、预留远程控制端子位 8、电源三相指示、运行指示、手自动一体 | 套 | 1 |
| 19 | 视频播放器 | 1.最大1920X1200@60Hz 输入分辨率 2.最大带载520万像素，8路千兆网口输出 3.最宽8192像素点或最高4096像素点 4.支持4路信号输入:1xHDMI1.4，2xDVI，1xSDI 5.支持单机或双机冗余备份 6.支持1路独立音频输入，1路独立音频输出 7.支持3画面显示，位置、大小可自由调节 8.支持视频信号任意切换，裁剪，拼接，缩放 9.支持HDCP高带宽数字内容保护技术 10.支持亮度和色温调节 |  |  |
| 20 | 钢结构 | 挂墙安装（含不锈钢黑拉丝包边）；3.3mx1.86m | 平方 | 6.14 |
| 21 | 无线投屏器 | 1.嵌入式硬件架构，内置LINUX操作系统,性能稳定，可长时间不关机使用，支持7X24小时运行。可接入键盘鼠标进行控制管理。 2.支持操作系统：支持Windows 7/8.1/10 32和64位、MAC OS 10.15及以上、支持智能手机/平板无线投屏，支持airplay功能，推荐使用iOS14及以上，Mac OS 10.15及以上、Android 9及以上(需安装APP，支持本地视频声音) 3.硬件规格：1xhdmi1.4b接口，1x网络接口（千兆网口），1x3.5mm音频接口，1xUSB2.0，1xUSB3.0接口，1xDC5V，3A电源接口 4.视频输出：通过HDMI，输出的分辨率可以自适应或手动设置。 5.支持发射器：USB发射器（标配、通用性好） 6.支持WIN 纯软件投屏，通过配套的应用软件。 7.显示内容：支持电脑和移动端混合显示、支持多路移动端同时显示，可支持单画面、双画面、四画面显示 8.显示比例：可显示等比，4：3，16：9，16：10 9.支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏 10.音频输出：通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出 11.支持双WiFi：热点AP为5G/2.4G双频模组，外置双天线。 12. 支持投屏授权功能，开启后所有投屏需要经过授权才可以投屏显示，有效避免误操作或其他不良信息投屏显示。 13. 支持多设备同时投屏、分屏显示，可支持单分屏、双分屏、四分屏显示（1/2/4画面显示），可自定义设置分屏模式，方便同时展示不同设备的画面。投屏分辨率和显示比例可修改. 14. 支持一发多收功能，一台设备可同时投屏至多台投屏器接收端并显示，最多可支持10台终端同时接收投屏画面，画面同步性高，视觉效果佳。 15. 投屏显示画面延迟低，投屏端与显示端画面延迟≤80ms,多设备投屏画面切换响应≤30ms。 16. 接收端具有悬浮中控窗及侧边隐藏式菜单栏，可随意选择指定投屏设备，可以查看投屏设备数量和状态。 17. 支持Windows/Mac OS触控回传，双向控制，可实现投屏显示端对PC投屏端进行反控操作，触控延时≤20ms。 18. 可以通过手机管理软件反向控制连接同一投屏电脑，操作该主机界面文件或可执行文件的打开或者关闭及播放，反向控制延迟≤55ms。 | 套 | 1 |
| 22 | 等保 测评 | 1、委托第三方（有测评资质的专业检测单位）进行网络安全等级保护测评（二级（含）以上）服务，并提供符合公安部门要求的《信息系统安全等级保护测评报告》 2、平台部署时须接入市域社会治理现代化管理平台。 | 项 | 1 |
| 23 | 边界出口防火墙 | 网络层吞吐量>=35G，应用层吞吐量>=20G，防病毒吞吐量>=3.5G，IPS吞吐量>=3G，全威胁吞吐量>=2G，并发连接数>=800万，HTTP新建连接数>=18万，IPSec VPN 最大接入数>=4000，IPSec VPN吞吐量>=1.2G。 规格：1U，内存大小不小于16G，硬盘容量不低于256G SSD，冗余电源，接口：16千兆电口+6万兆光口SFP+。 提供防火墙软件基础级，3套网关杀毒升级许可，3套入侵防御特征库软件，3年软件免费升级，整机3年产品质保。 | 台 | 1 |
| 24 | 日志审计设备 | 主机审计许可证书数量>=50，最大可扩展审计主机许可数>=150，可用存储量不少于2TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能不低于2500。 2U，内存大小不小于16G，硬盘容量不低于128G minisata+2T SATA*2，单电源，6千兆电口+2万兆光口SFP+。提供1套日志审计分析管理系统软件，3年软件免费升级，整机3年产品质保，能对系统平台日志留存不低于180天。 | 台 | 1 |
| 25 | 安装实施 | 需提供或升级学校到中心端的vpn专用链路，提供第九实验学校到中心端的vpn专用链路，以及接入中心端的vpn高速链路，保证所有网络链路高速、稳定、安全。 提供各学校以及中心端的各视频点的施工布线、调试、系统集成、系统对接及辅材费用。 中标方应提供系统平台实施所必须的相关软件，必须符合国家安全可靠的要求，中标方对系统平台所有相关软件的版权负责。 中标方负责系统平台所有软、硬件和工程的实施实现。 | 项 | 1 |

国产化服务器采购需求：

| 序号 | 设备类别 | 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用服务器 | CPU处理器 | 要求配置安全可靠的C86指令集服务器处理器2颗 |
| 2 |  | CPU主频 | ≥2.4GHz |
| 3 |  | 单CPU核数 | 物理核数≥16核 |
| 4 |  | 内存规格 | ≥DDR4 |
| 5 |  | 内存容量 | 内存≥128G |
| 6 |  | 硬盘类型 | SAS |
| 7 |  | 硬磁盘实配容量 | 服务器硬盘配备4T_sas*4块 |
| 8 |  | SAS 直通卡规格 | ≥0 |
| 9 |  | 网口速率和数量 | 10GE以上网口数量不少于2个 |
| 10 |  | 服务周期 | 产品免费服务周期（含换件和维修）应不小于3年 |
| 11 |  | 提供上门服务 | 供应商具备提供上门服务的能力 |
| 12 |  | 操作系统 | 安装符合安全可靠要求的服务器操作系统。 |

国产化服务器应符合《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）：1、采购文件中列明服务器的技术参数以采购文件为准，投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕33号】要求（提供承诺函）

操作系统采购需求：

| 序号 | 设备类别 | 指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器操作系统 | 同源兼容多CPU架构 | 操作系统支持同源兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、X86架构的CPU |
| 2 |  | 虚拟化部署 | 操作系统支持在KVM、Xen、Hyper-V虚拟机上安装部署操作系统 |
| 3 |  | 字符编码集 | 操作系统应符合GB 18030的要求 |
| 4 |  | 日志服务管理工具 | 操作系统支持收集系统日志 |
| 5 |  | 版本兼容 | 操作系统基础运行库或开发环境向后（向下）兼容，即系统版本升级后，能兼容上一版本所运行的软件与设备 |
| 6 |  | 系统更换 | 服务器内，操作系统系统厂家支持版本免费更换 |
| 7 |  | 基本要求 | 操作系统应当符合安全可靠测评要求 |

操作系统应符合《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）：1、采购文件中列明服务器操作系统的技术参数以采购文件为准，投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》；2、其他未列明参数必须承诺满足【财库〔2023〕34号】要求（提供承诺函）

国产化服务器必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的服务器及存储设备政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】

边界出口防火墙必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知中的服务器及存储设备政府采购需求标准；【投标人需按技术参数要求内容填写《技术参数响应及偏离表》并提供承诺函，加盖公章扫描上传】

采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

国产化服务器采购需求：

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% | 根据GB/T 32355.2及附录C要求进行判定 |
| 2 | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% | 检测方法按照HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |
|  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |  |
|  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |  |

边界出口防火墙采购需求

|  | 指标 |  |  | 限制值 | 判定依据/方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口防火墙产品轻量化指标要求 | 吞吐量档位40G以上 | 体积上限 | 36 dm3 | 1．体积指产品长*高*深（不含挂耳、走线齿） 2．吞吐量采用IPV4协议类型 3. 附录F要求 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤5 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位30G以上~40G | 体积上限 | 18 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤6 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位20G以上~30G | 体积上限 | 18 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤16 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位10G以上~20G | 体积上限 | 12 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤23 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位1G以上~10G | 体积上限 | 12 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤25 W/Gbps |  |
|  |  | 吞吐量档位1G及以下 | 体积上限 | 10 dm3 |  |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤65 W/Gbps |  |
| 2 | 固定端口防火墙外部电源 |  | 能耗 | GB20943的节能评价值 | 检测方法依据GB 20943要求执行 |
| 3 | 内部电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% | 检测方法依据HJ 2507附录B要求执行 |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |  |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |  |
| 4 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |  |
| 5 | 噪声发射 |  | 有人值守 | ≤7.6 Bels | 检测方法依据YD/T 1816要求执行 |
|  |  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |  |

- 商务要求

1、中标人须在采购合同签订后40个日历天 (除不可抗力、非乙方原因) 全部供货及安装完毕，并完成全部验收工作。（提供承诺函）

2、交货地点：扬州市教育局及各市直属学校。（市直属学校分别为：江苏省扬州中学、扬州大学附属中学、扬州大学附属中学东部分校、扬州大学附属中学广陵新城校区、扬州市第一中学、扬州市新华中学、扬州中学教育集团树人学校南门街校区、扬州中学教育集团树人学校九龙湖校区、扬州中学教育集团树人学校凤栖湖校区、扬州高等职业技术学校、扬州旅游商贸学校、扬州市特殊教育学校、扬州市朱自清中学、扬州市文津中学、扬州市田家炳实验中学、扬州市翠岗中学、扬州市梅岭中学、扬州市京华梅岭中学、扬州市运河中学、扬州市竹西中学）

3、售后服务：投标人需提供质量保证承诺及维修响应承诺，投标范围内项目免费售后质保期要求为验收合格移交采购人后至少叁年（7*24小时），质保期内全免费维护，设备故障报修通知后1小时内响应，并及时解决故障问题，免费予以修复，本次项目范围内的所有产品均纳入质保范围内。质保期满后，中标人须提供最优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，中标人应能保证采购人更换到原厂正宗的零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。

4、报价要求：供应商报价内容必须完整，不得漏项。项目货物以人民币报出一次性不得更改的价格，报价包括：货物及附件费、保险费、辅材费、包装运输费、税金、服务等与本次投标相关的一切费用。报价产品与需求货物不允许有实质性负偏离，所投产品须符合国家相关技术规范。

5、质量保证措施：中标人供货交付，需确保包装完整无损坏；所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号等字体清晰、明确。产品供货到指定地点后采购单位将按照规定组织相关人员验收，如发现货物短缺、质次、损坏、与招标文件及质量要求和标准、产地和规格等不符合问题，由中标人立即无条件及时为采购单位调换或补齐，同时由中标人承担因此而产生的一切损失，验收情况作为支付货款的依据之一。货物到达采购单位指定地址至验收合格期间，由中标单位负责保管。货物和系统调试验收按行业通行标准、厂方出厂标准和中标人投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

中标后，中标人需提供其在投标文件中响应技术规格要求的证明材料原件核查,若发现存在造假行为，中标人自行承担相关责任包括但不限于验收不予过关，采购人有权追究违约责任。（提供承诺函）。

6、培训计划：

1、要求安装调试完成后对各学校使用人员进行详细的操作培训，中标人提前制定详细的培训计划，对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务，确保使用人员熟练操作设备及相关软件功能。

2、对有需求的使用单位进行一对一培训。

3、质保期内，根据用户需求免费为用户进行不少于一年两次的培训。

第五章评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

| 评分项目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 报价 （30分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100% |
| 技术性能 （31分） | 1、对主要设备的性能技术参数进行打分，技术参数要求进行逐条应答，完全响应招标文件主要设备技术参数要求的得满分30分，标“★”为重要技术参数，并按要求提供证明材料，否则视为负偏离，每有1项负偏离扣2分，扣完为止。 2、采购项目中有“环境标志产品政府采购品目清单”中的产品，每有一个得0.5分，最多1分。（投标时提供相关证明材料） |
| 投标演示（10分） | 投标人提供平台软件及演示账号进行模块功能演示与介绍（演示视频随投标文件一同上传），不接受PPT演示。仅提供模块界面展示未进行实质性功能演示的视为不满足要求，评委根据演示效果进行打分，功能演示完整，完全满足要求每项得2分；其余不得分。满分10分： 1、平台支持添加、删除、导出、导入学校及人员信息，支持按列表展示学校及人员信息，包括名称、单位代码或证件号码、所属机构、证件类型、学校性质、在校学生人数、教职工人数、应配保安人数等； 2、平台支持添加安全任务，任务单基本信息包括任务名称、任务描述、任务类型、紧急程度、任务开始时间、任务结束时间、是否开启催办任务（开启后需填写任务催办倒数天数）、备注、附件，并支持一键催办或删除任务； 3、平台支持检查项配置功能，配置学校、组织制度、安全管理制度3个层级的关联关系，满足内置不少于以下一级检查项（包括组织制度、人防建设、物防建设、应急管理、技防建设、交通安全、教育管理、饮食卫生）及多个二级检查项； 4、平台支持添加安全教育记录，支持添加课程名称、教育方式、总人数、教育日期、教育地点、活动主持人、参与人描述和现场记录，进行安全教育归档； 5、平台支持添加专项检查计划，支持设置执行周期、执行时间、检查对象、执行人，系统按计划自动生成任务；支持专项检查概况总览，支持按日期、时间段筛选，支持展示问题总数、待整改、待审核、整改完毕数量及占比。 |
| 企业资质（15分） | 1、投标人具备ISO 27001信息安全管理体系认证证书、ISO27701隐私信息管理体系认证证书、ISO22301业务连续性管理体系认证证书的，每有1个得1分，最多得3分。 2、投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书（安全集成、安全运维）二级服务资质及以上的得1分。 3、投标人具有ITSS信息技术服务标准运行维护服务三级及以上证书的得1分。 （1-3项提供证书原件扫描上传） 4、投标人拟派本项目项目经理具有高级信息系统项目管理师证书得2分，具有系统集成项目管理工程师得2分，具有IT服务项目经理证书的得1分，最多得5分。 5、投标人拟派本项目项目组成员（除项目经理外）具有通信工程师中级及以上，网络工程师中级及以上的，有一个得1分，最多得5分。 （4-5项提供下列证明材料：①相关人员身份证（正反面）；②合法有效的证书；③投标人为其缴纳的近三个月内任意一个月的社保缴纳证明原件扫描上传，未提供不得分。） |
| 项目方案（9分） | 1、项目技术方案：技术方案充分考虑项目建设目标及等级保护要求。优于项目要求得3分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分，总分3分。 2、项目实施质量保障措施：详细、全面，可操作性强，优于项目要求得3分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分，总分3分。 3、培训方案：方案合理，详细、规范全面，内容完整，优于项目要求得3分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分，总分3分。 |
| 售后服务（5分） | （1）方案科学、严密、合理，描述详细且针对性强，优于项目要求得3分；符合项目要求得2分；不符合项目要求或未提供得0分，总分3分。 |
|  | （2）本项目质保期3年，承诺质保期为4年的得1分，承诺质保期为5年的得2分。最多得2分。 |

第六章投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表（）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

日期：  年月日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。