
招　标　文　件

项目名称：南京技师学院学生公寓智慧化综合管理系统 
项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0208              

（服务类项目，非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2024年07月
总  目  录
第1章 投标邀请…………………………………… 2
第2章 投标人须知………………………………… 5
第3章 合同文本……………………………………14
第4章 采购需求……………………………………17
第5章 评标方法与评标标准………………………30
第6章 投标文件格式………………………………33
第一章  投标邀请

受南京技师学院（采购单位）委托，南京市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）就南京技师学院学生公寓智慧化综合管理系统（项目名称）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2024-0208
2.项目名称：南京技师学院学生公寓智慧化综合管理系统
3.预算金额：120万元 
4.最高限价：本项目不设最高限价。
5.采购需求（简介）：采购人现需要借助信息化手段和工具，建设技术先进、性能稳定、可视易用的学生公寓智慧化综合管理系统。结合五栋学生宿舍楼实际情况，对学生公寓智慧化综合管理系统提出具体需求：（1）通过公寓人脸识别门禁通道的硬件建设，可有效拦截非住宿学生和校内其他人员的进入，实现住宿生的有序通行。（2）通过学生公寓智慧化综合管理系统的建设，与现有学生管理系统等进行无缝集成与对接，同时与校数据中间库及各设备硬件等其他业务平台对接联动，保障各业务系统数据互联互通。通过该系统实现以下主要功能：（1）学生公寓资源的配置与统一管理，实现学生宿舍床位的分配与零星调整。（2）对校内师生进出学生公寓权限的管控，保障住宿学生与部分教职工进出学生公寓通行顺畅，拦截非住宿学生和校内其他人员进入学生公寓。（3）与现有学生管理系统数据对接，对于学籍异动和新增住宿或者退宿学生实时调整其进出学生公寓权限。（4）学生在寝和晚归寝考勤的可视化管理，实现班主任/系部/学工处/宿管员对学生在寝和晚归情况的及时掌握，减少人工查寝工作量与疏漏等，保障校园安全。（5）对住宿学生进出权限进行分楼栋授权管理。（6）学生请假信息与宿舍管理模块实时联动，管理员可实时查询到相关数据。（详细内容见本招标文件第四章） 

6.合同履行期限：自合同签订之日起1335天（交付时间60天，试运行时间180天，质保期1095天）。
7.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。
（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。
2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2024年8月6日09时30分（北京时间）。
2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。
五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目组织集中勘察及答疑，供应商代表携带加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、身份证参加。签到时间：2024年7月23日09时40分至10时00分，地址：南京市栖霞区学海路29号，联系人：赵老师，联系电话：13851833065。
3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子投标文件。《操作手册》下载地址（CTRL+鼠标左键）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京技师学院          
地  址：南京市栖霞区学海路29号    

联系人：赵老师 
联系电话：13851833065 
2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号  　　　　　　　　　　　

联系人：马老师                             

联系电话：025-68505961 
第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足本文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。招标文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.2 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

11.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

13.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14.投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件规定格式完整、正确填报投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

15.投标有效期

15.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而被拒绝。

16.投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第25.1条规定做无效投标处理。

17.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

18.投标文件的拒收

18.1 交易中心拒绝接收投标截止时间后上传的任何投标文件。

19.投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20.开标

20.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

20.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.评标

21.1 评标由交易中心组织评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标侯选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

22.评标过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2 投标人不得以任何方式影响评标，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

23.投标文件的澄清

23.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.投标文件的审查

24.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查。依据招标文件的规定，由评委会从有效性、完整性和对招标文件的响应程度等方面对投标文件进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

24.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25.无效投标和废标

25.1 无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件。

25.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价。

25.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求。

25.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价。

25.1.6 未通过符合性审查。

25.1.7 不符合招标文件中实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分，或者打“★”内容为实质性要求和条件）。
25.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

25.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

25.1.11 采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人提供的产品不在强制采购范围内。
25.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。
25.1.13 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

25.2 废标条款

25.2.1 符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家。

25.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.3 因重大变故采购任务取消。

25.2.4 评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障造成开标不成功。

25.3 如出现投标截止时间后参加投标的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26.确定中标单位

26.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。 

26.2 按以下第（1）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

26.4.1 提供虚假材料谋取中标。

26.4.2 向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益。

26.4.3 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

26.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通。

26.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

26.5 有下列情形之一的视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.中标通知书

27.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

27.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

28.签订合同

28.l 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

28.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

28.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

28.4 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

29.服务（包含与服务相关的货物）的追加

29.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

30.政府采购履约资金扶持政策

30.1 中标供应商可通过南京市公共资源交易中心网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

30.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），中标供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。
八、质疑
31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

32.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

32.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件,且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。

供应商如组成联合体参加投标，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人质疑接收人及联系方式为南京技师学院，地址：南京市栖霞区学海路29号，联系人：赵老师，联系电话：13851833065。
交易中心《质疑函》接收部门为政府采购部。收件人：南京市公共资源交易中心政府采购部，地址：南京市江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。  

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

36.2 超出政府采购法定期限的质疑。

36.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

36.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

36.5 供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字或签章、加盖公章的质疑。

36.6 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实
38.促进中小企业发展
38.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，全部货物由中小企业制造；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

39.节能环保产品
39.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。
39.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。 

39.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章评标方法与评标标准）。

40.绿色采购
40.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。采购文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
40.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发〈绿色数据中心政府采购需求标准（试行）的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。采购文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。
40.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

40.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

41.创新产品采购
41.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

42.网络产品、市场准入类产品采购
42.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

42.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

43.数据交易说明（如有）

43.1 数据交易标的包括数据产品、数据服务、数据工具。

数据产品是指用于交易的数据和数据衍生产品，包括但不限于数据集、数据分析报告、数据可视化产品、数据指数、API 数据、加密数据等。

数据服务是指提供数据收集、存储、使用、加工、传输等服务，包括但不限于数据采集和预处理服务、数据建模、分析处理服务、数据可视化服务、数据安全服务等。

数据工具是指可实现数据服务的软硬件工具，包括但不限于数据存储和管理工具、数据采集工具、数据清洗工具、数据分析工具、数据可视化工具、数据安全工具等。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

    甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。
一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。
1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：采购人指定地点。
1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。
1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。
二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（____________________元）人民币。
三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。
四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方按照合同金额 10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。
6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。
6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。
七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的50%作为预付款。

8.1.2 全部供货、安装、调试完成后甲方组织初验收，初验收合格后试运行180个日历日，试运行完成后甲方组织终验，经甲方终验合格后支付至合同总价款的90%，待审计完成后支付至结算价的100%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。 
8.2 根据工业和信息化部关于印发《保障中小企业款项支付投诉处理暂行办法》的通知（工信部企业〔2021〕224 号），甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额
10%的违约金。
11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日5‰向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日5‰向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额10%的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。
十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章） 

  地址：                               地址： 

  法定代表人或授权代表：               法定代表人或授权代表：

联系电话：                           联系电话：          

签订日期：

《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。
二、项目概况

（一）项目背景

采购人现需要借助信息化手段和工具，建设技术先进、性能稳定、可视易用的学生公寓智慧化综合管理系统。结合五栋学生宿舍楼实际情况，对学生公寓智慧化综合管理系统提出具体需求：（1）通过公寓人脸识别门禁通道的硬件建设，可有效拦截非住宿学生和校内其他人员的进入，实现住宿生的有序通行。（2）通过学生公寓智慧化综合管理系统的建设，与现有学生管理系统等进行无缝集成与对接，同时与校数据中间库及各设备硬件等其他业务平台对接联动，保障各业务系统数据互联互通。通过该系统实现以下主要功能：（1）学生公寓资源的配置与统一管理，实现学生宿舍床位的分配与零星调整。（2）对校内师生进出学生公寓权限的管控，保障住宿学生与部分教职工进出学生公寓通行顺畅，拦截非住宿学生和校内其他人员进入学生公寓。（3）与现有学生管理系统数据对接，对于学籍异动和新增住宿或者退宿学生实时调整其进出学生公寓权限。（4）学生在寝和晚归寝考勤的可视化管理，实现班主任/系部/学工处/宿管员对学生在寝和晚归情况的及时掌握，减少人工查寝工作量与疏漏等，保障校园安全。（5）对住宿学生进出权限进行分楼栋授权管理。（6）学生请假信息与宿舍管理模块实时联动，管理员可实时查询到相关数据。
（二）项目建设遵循标准
遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

三、产品清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价上限（元）
	产品类型
	所属行业类型
	产品属性

	1
	人员通道道闸(左边道)
	4
	台
	12500
	
	工业
	货物（成品硬件）

	2
	人员通道道闸(右边道)
	4
	台
	12500
	
	工业
	货物（成品硬件）

	3
	人员通道道闸(中间道)
	20
	台
	15500
	
	工业
	货物（成品硬件）

	4
	通道人脸组件
	52
	台
	3500
	
	工业
	货物（成品硬件）

	5
	道闸系统管理基础平台
	1
	套
	/
	
	软件和信息技术服务业
	服务

	6
	人脸采集终端
	4
	台
	4000
	
	工业
	货物（成品硬件）

	7
	信息发布显示屏
	4
	台
	6000
	
	工业
	货物（成品硬件）

	8
	道闸遥控器
	15
	个
	200
	
	工业
	货物（成品硬件）

	9
	电源线、网线、光纤、通道人脸组件等辅材
	1
	套
	30000
	
	工业
	货物（成品硬件）

	10
	汇聚交换机
	1
	台
	7000
	
	工业
	货物（成品硬件）

	11
	接入交换机
	4
	台
	3500
	
	工业
	货物（成品硬件）

	12
	宿舍管理模块控制端
	6
	台
	5000
	
	工业
	货物（成品硬件）

	13
	宿舍管理模块移动控制端
	2
	台
	8000
	
	工业
	货物（成品硬件）

	14
	平板电脑
	6
	台
	3000
	
	工业
	货物（成品硬件）

	15
	人工通道、室外遮阳棚、栅栏定制
	1
	套
	40000
	
	工业
	货物（成品硬件）

	16
	宿舍管理模块定制
	1
	套
	/
	主要产品
	软件和信息技术服务业
	服务

	17
	集成服务
	1
	套
	60000
	
	软件和信息技术服务业
	服务


四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求
（一）技术要求

	序号
	名称
	要求
	技术参数不低于以下要求

	1
	人员通道道闸(左边道)
	非实质性要求
	道闸类型：摆闸

（一）技术参数：

1、电机类型：直流无刷电机；

2、箱体材质：不锈钢，箱体厚度不低于1.2mm；

3、门翼材质：不锈钢或亚克力；

4、红外对数：不少于12对；

5、使用环境：室内室外；

6、产品尺寸：不大于1500mm*200mm*960mm；

7、通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响）；

8、通道宽度：550-1100mm；

（二）通道功能：

1、通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置；

2、自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；

3、消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；

4、尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件。

	2
	人员通道道闸(右边道)
	非实质性要求
	道闸类型：摆闸

（一）技术参数：

1、电机类型：直流无刷电机；

2、箱体材质：不锈钢，箱体厚度不低于1.2mm；

3、门翼材质：不锈钢或亚克力；

4、红外对数：不少于12对；

5、使用环境：室内室外；

6、产品尺寸：不大于1500mm*200mm*960mm；

7、通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响）；

8、通道宽度：550-1100mm；

（二）通道功能：

1、通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置；

2、自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；

3、消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；

4、尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件。

	3
	人员通道道闸(中间道)
	★实质性要求
	1、箱体材质：不锈钢，箱体厚度不低于1.2mm；

2、红外对数：不少于12对；
3、产品尺寸：不大于1500mm*200mm*960mm；

	
	
	非实质性要求
	道闸类型：摆闸

（一）技术参数：

1、电机类型：直流无刷电机；

2、门翼材质：不锈钢或亚克力；

3、使用环境：室内室外；

4、通行速度：20-60人/分钟（实际通行速率受人员情况和通行模式影响）；

5、通道宽度：550-1100mm；

（二）通道功能：

1、通行模式：设备支持进出方向通行状态（受控、常开、常闭、感应、无障碍）的灵活配置；

2、自动复位：设备具有自动复位功能，开门后在规定的时间内未通行，系统将自动取消用户的本次通行的权限，可设定通行时间；

3、消防联动：设备具有消防联动接口，当消防信号触发时，门翼自动打开，快速引导人员疏散；

4、尾随报警：当通道中同时通行人数超过其允许通行的人数时会有报警提示，同时上传报警事件。

	4
	通道人脸组件
	★实质性要求
	屏幕参数：不小于10.1英寸LCD触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率不低于600*1024；

摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头。

	
	
	非实质性要求
	1、操作系统：嵌入式Linux操作系统；

2、▲人脸识别：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸比对速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）；

3、存储容量：本地支持不小于50000张人脸、50000张卡，100000条事件记录；

4、使用环境：IP65，室内外环境；

5、工作电压：DC 12V/2A；

6、视频预览：支持管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备，实现视频监控录像，编码格式H.264；

7、认证结果显示可配：支持认证成功界面的“照片”、“姓名”、“工号”信息可配置是否显示；

8、认证结果语音自定义：集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置4个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；

9、▲设备支持在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸识别；人脸比对时间：＜175ms；最大人脸识别距离：＞3m；最小人脸识别距离：＜0.2m；人脸识别误识率≤0.01%的条件下，准确率应大于99.9%；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）；

10、▲设备支持与平台或客户端、室内机、管理机、手机 APP 对讲功能；支持扩展电话网关功能；设备支持管理中心远程视频预览功能；支持接入NVR设备，实现视频监控录像（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）。

	5
	道闸系统管理基础平台
	非实质性要求
	（一）系统管理：

1、提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统人事管理、场地管理、设备网络管理、事件联动、数据管理、低代码引擎、门户工作台等；

2、▲要求支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）；

3、支持AD域；

4、支持风格自定义，可自定义视图风格

5、▲要求支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计；要求支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）；

（二）统一授权：

1、进行统一权限下发，可自定义下发场景，进行直观的权限查看，以及查看权限下发历史记录；

2、▲运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证，支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）；

（三）门禁管理：

1、提供门禁权限管理应用

1.1 支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；

1.2 支持设置权限有效期、计划模板、假日计划；

1.3 支持按人员特征属性生成人员分组，如证件类型、岗位等级、职称等；

1.4 支持权限增量下发、初始化下发；

1.5 支持按时段配置门的常开常闭状态；

1.6 支持认证方式设置，可按不同时段设置不同的认证方式，如刷卡+人脸、刷卡+指纹；

1.7 支持首卡常开，刷首卡可使门保持常开至常开时间段结束，若此期间再次刷首卡，门恢复正常状态；

1.8 支持特殊卡设置，包括残疾人卡（可延长开门时间）、黑名单卡（无法开门）、胁迫卡（正常开门并上报胁迫报警）、超级卡（不受限于门常闭、刷卡+密码认证需要密码确认的规则，刷卡直接开门）；

1.9 针对刷卡开门方式，即使卡片权限未同步到设备，也可通过中心平台完成权限认证开门；

1.10 支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征；

1.11 支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；

2、提供门禁事件管理应用

2.1 支持配置平台接收到事件类型；

2.2 支持配置事件保存时长；

2.3 支持查询人员出入事件和设备事件；

3、提供门禁状态查看及远程控制应用

3.1 支持查看门禁状态，包括开关状态、在离线状态；

3.2 支持对门禁点反控，包括对门进行开、关、常开、常闭的反控操作；

3.3 支持远程呼叫应用，门禁一体机呼叫中心发起开门请求，cs客户端弹窗显示一体机视频，中心可选择接听、拒绝、开门；

4、提供人员出入记录实时展示应用

4.1 支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等，可全屏展示；

5、人脸照片审核模块

5.1 支持对采集照片的上传及照片质量审核

5.2 支持对采集的照片质量不符合要求的进行过滤

5.3 支持与采集设备联动，进行实时采集与上报

5.4 ▲支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；在公网或内网环境下，通过APP（H5）实现人脸照片采集；通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）。

	6
	人脸采集终端
	★实质性要求
	设备采用Android系统，不小于10.1英寸LCD触摸显示屏，分辨率不小于1280*800。

	
	
	非实质性要求
	1、设备具有以下接口：LAN*1、WiFi*1、USB、喇叭扬声器、I/O输出*1、I/O输入*1、红绿双色LED状态灯、HDMI*1、开关机键*1、RS485*1，且通讯方式支持有线网络、WiFi；

2、设备采用高清双目相机（可见光摄像头*1，红外摄像头*1），最大分辨率1920*1080，上下调节角度可达38°，适应强光、逆光、暗光等条件的人脸识别；

3、▲设备内置身份证阅读器，支持通过身份证内照片与现场抓拍人员照片比对，进行身份核验；支持通过拍照提取护照、驾照等其他证件照片与现场抓拍人员照片比对，实现人证比对身份核验（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）；

4、▲设备支持在0.001lux低照度无补光环境下实现人脸识别，且至少支持存储100000名黑名单人员，抓拍照片容量10000张，本地记录（刷脸刷卡）存储容量10000条（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）；

5、▲设备支持比对结果通过语音及文字提示，对于比对结果支持自定义文字，自动转换为语音播报。支持视频、图片、文字形式的广告播放；可在广告区域选择多种预设模板（签订合同时提供具有CMA标识的检测报告供采购人核验）；

6、设备支持本地黑名单信息比对，并可将本地黑名单事件，黑名单事件信息可上传平台；

7、适用温度范围：不小于-10℃-50℃。

	7
	信息发布显示屏
	非实质性要求
	不小于55寸，显示分辨率不低于1920×1080，安卓系统Android 7.1.1及以上，自带浏览器，7*24小时待机，包含挂架。

	8
	道闸遥控器
	非实质性要求
	1、电池寿命应不少于400天（以100次/天使用频次）；

2、通信距离：15m以上 ；

3、防护等级：IP32；

4、支持一对一和一对多对码模式；

5、遥控器至少包含4个按键，分别对应进开门、关门、出开门、常开；

6、遥控器支持固定到钥匙扣，便于使用者随身携带。

	9
	电源线、网线、光纤、通道人脸组件等辅材
	非实质性要求
	电源线:RVV2*2.5 300米；

电源线:RVV4*1.5 200米；

网线:非屏蔽六类网线 2箱；

光纤:8芯室外单模光纤 300米；

PVC管:直径25mm 100米；

PE管:直径25mm 100米；

机柜:9U壁挂机柜（玻璃门） 4个；

通道人脸组件支架:铝合金喷塑材质;安装便捷,搭配人脸验证一体机或组件，使用场景为室内外均可使用 48个；

辅材:线槽、管材配件、五金件、扎带、水晶头、绝缘胶布、光纤跳线、光纤熔接盒、法兰、尾纤、水泥、黄沙、标签纸、瓷砖等完成项目所需。

	10
	汇聚交换机
	非实质性要求
	48口千兆全网管二层交换机，机架式；

48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个千兆SFP,交流供电，交换容量432Gbps/4.32Tbps，包转发率87/166Mpps（含配套光模块）。

	11
	接入交换机
	非实质性要求
	不少于24个10/100/1000BASE-T以太网端口,不少于4个千兆SFP,交流供电交换容量不小于336Gbps/3.36

Tbps，包转发率不小于51/126Mpps（含配套光模块）。

	12
	宿舍管理模块控制端
	非实质性要求
	配置不低于I7 12700 CPU，16G内存，1T SSD，21.5寸显示器，w11系统，含宿舍管理模块，实现与学生管理系统、道闸系统管理平台等学院其他系统数据对接。

	13
	宿舍管理模块移动控制端
	非实质性要求
	配置不低于I7-1255UCPU，16G内存，512G SSD，MX550，w11系统，含宿舍管理模块，实现与学生管理系统、道闸系统管理平台等学院其他系统数据对接。

	14
	平板电脑
	非实质性要求
	尺寸：11.5英寸 ；

运行内存：8GB ；

内存容量：128GB。

	15
	人工通道、室外遮阳棚、栅栏定制
	非实质性要求
	人工通道：高1.5米，宽1.2米，拉丝304不锈钢，厚1.2mm，玻璃门，4个；

室外遮阳棚、栅栏：顶面和右侧面玻璃全封闭，玻璃厚4至5mm，双层夹胶，透明色，CCC认证；铝架，顶长6米，宽4.5米，高3.5米，6根立柱，左侧面栅栏定制：304不锈钢，尺寸根据现场条件及需求定制。

	16
	宿舍管理模块定制
	★实质性要求
	1、总体技术要求

所投平台及应用系统软件均要求采用B/S结构，可运行于Unix、Linux、windows及国产操作系统等高安全性操作系统。开发技术应采用J2EE标准、组件技术及在数据交换上对XML的支持，使系统功能最优化，同时将整体系统内部在技术上的相互依赖性减至最低。

具体要求如下：

（1）平台及应用系统软件遵循J2EE的技术路线，采用Java编程语言和服务器端Java技术进行开发，业务应用系统须不限基于oracle数据库上。

（2）采用面向对象的组件技术，着重于开发构成应用程序“业务对象”的可重复使用的组件，利用这些组件顺利地建立分布式应用程序。并通过业务组件库实现行业知识的积累。组件采有面向对象的思想构建，组件之间可以继承，组件之间从物理和逻辑上都是隔离的。

（3）应用程序开发与运行结构要基于统一的技术开发平台的三层架构，即Web服务器、应用支撑服务器和数据库服务器。

（4）平台及应用系统软件能完成学工业务流程及相对应的分级授权体系。

（5）各应用系统要充分利用现有先进技术手段，采用相同的体系结构和运行平台，基于多层架构和组件技术，进行构建，整体架构基于Spring的MVC结构，分为显示层、控制层、服务层、持久化层。组件的执行是以模型进行驱动，每层都有相应的模型配置，引擎解析这些模型，自动实现各层的功能做到系统结构层次清晰。所有应用逻辑、流程、数据等都能够根据实际业务要求的颗粒度进行封装。

2、安全性要求

（1）认证授权：保证用户的合法性和用户使用应用信息资源的权力，避免内部敏感信息泄漏和服务所提供的信息资源被非法访问，造成严重的安全事件。

（2）信息保密：充分利用密码技术，对于需要保密的信息，采用密码技术进行加解密处理，防止信息的非授权泄漏，确保涉密信息在产生、存储、传递和处理过程中的保密。

（3）数据完整性：建立数据完整性检验机制，保证收发双方数据的一致性，防止信息被非授权修改。

（4）审计：记录应用日志，对事件进行分析，并能提供预警信息。

（5）数据备份：利用数据库的备份功能将建设的平台和系统数据备份到指定的服务器或存储系统上。

（6）要求中标供应商从物理安全、网络安全、系统安全、应用软件安全、数据备份安全等几个方面提出配套的安全体系完善方案，以便防范安全风险。

3、建设内容要求

3.1学生管理与服务平台建设要求

3.1.1平台首页管理

3.1.1.1展示管理要求

基于学校现有学工系统进行UI定制，能与现有学工系统UI界面、配色、字体等保持风格一致。

3.1.1.2全局搜索要求

支持通过现有学工系统的全称或部分字段进行宿舍功能模块搜索，同时打通现有学工系统，支持同步搜索，快速定位到想要查找的应用和内容。除常用的功能菜单外，应支持用户将自己常用的应用整合到特定的收藏菜单。

3.1.1.3代办、消息要求

支持在现有学工系统里够看到新的宿舍待办事项。如果用户有新的宿舍待办事项，需支持直接跳转到宿舍待办事项的相关处理界面进行处理。用户能够在主页需看到与用户相关的宿舍事务流程有更新信息，需支持直接查看该流程最新的办理进度或处理意见。待办、消息功能需与现有学工系统打通，实现待办与消息的共同展现。

3.1.2统一应用管理

中标供应商必须深度对接现有学工系统，实现在现有学工系统上的“统一管理、统一配置、统一授权”。

3.1.2.1应用管理

必须完整支持对于PC端、移动端应用的统一管理。

能够直观的在前台页面编辑应用名称、更换应用图标。

对学生端的常用服务进行管理，便于学生更清晰直观的获取到常用应用。

对应用分组进行自定义配置，可通过拖动的方式来管理每个模块在应用列表中的展示顺序。

3.1.2.2平台应用在线部署

（1）宿舍管理模块自检功能，实现宿舍管理应用可用性一键检测，对检测未通过的产品模块能列出不通过原因、流程代码、应用名称等，同时演示宿舍管理模块对认证的对接检测能力，用同一个账号演示对接成功与对接不成功两种情况。

（2）支持宿舍应用的单个升级或者批量升级。当升级功能有移动端等依赖包，需支持依赖包一并升级。

（3）本次采购内容提供服务运行状况监控功能，可监控后台浏览量、访客数、应用使用情况、性别与角色分布等功能；可在后台查看每个应用的评分，并可按照评价星级查看详情；对于具体业务，老师进入后可以根据业务开展前中后展示其关注的内容。

3.1.3用户及用户组管理

3.1.3.1用户组管理

为了保障用户组的复用性和灵活性，系统需支持本地化的用户组和系统用户组两种配置方式。

（1）本地化用户组

对于本地化的用户组，需支持自行新增、编辑和删除操作；

系统需支持按人查看某人在哪些用户组，对于已经离职或不在岗的人员，需支持一键退出所有群组操作。同时需要支持将该离职老师的权限换给新的老师的操作。

（2）系统用户组

支持系统用户设置，系统用户组不支持新增、删除或者编辑。

支持对新部署未授权的应用进行系统用户权限初始授权。

3.1.3.2用户管理

提供系统用户组清单，可查看每个用户组的可用应用及菜单权限。

系统需实现对用户的新增、导入、删除、编辑基本信息等用户数据管理。

系统需支持管理重置密码和初始化密码。

3.2业务应用建设要求

3.2.1宿舍应用

（1）每栋宿舍配备一个宿管平板，统一分配账号，实现宿管通过该平板做日常的宿舍管理。

（2）平板需符合国家安可要求，操作系统必须国产化。

（3）打通学生的周五留宿、请假、考勤、住宿等信息，与宿舍资源实时联动，管理员可实时查询到相关数据。

3.2.1.1宿舍房源管理

（1）需支持灵活的宿舍房源管理能力。

（2）需支持可统计当前楼栋总房间数、空房间数、床位数、住宿学生数、剩余床位数。

（3）支持毕业季学生退宿后，能集中查看空闲宿舍资源。

（4）需支持图形化配置房源，至少包含新增或删除楼层、新增或删除房间、批量复制楼层或者房间信息等，对平面中的楼梯等功能部件，能通过拖拽方式在平面图中进行添加；同时支持通过学校线下设定的宿舍房源表格，一键上传，完成房源的录入和设定。

3.2.1.2宿舍人员管理

提供对校内宿舍管理人员进行分配与设置的功能，支持按全校、宿舍区、宿舍楼几个维度进行宿舍管理人员的设置。并支持多级向下授权功能。

3.2.1.3学生住宿管理

提供多级权限的模式，达到分配及时、权限划分清楚明确的目的，授权人员需含校级宿舍人员管理、宿舍校区管理员、宿舍楼人员管理、宿舍院系负责人管理。同时支持班主任、院系管理老师、学工处管理老师查看本班、本系、学院学生的住宿、卫生、违纪等相关查询权限。床位细化到院系、专业、班级，支持院系二级分配，床位可通过图形化界面调整，支持批量导入床位。

（1）批量住宿安排

1）提供排宿批次管理功能，与我校每年的新生入住、老生搬迁等业务相对应，在批次管理中可将学生及房源的信息手动添加或批量导入。

2）提供多级分配模式，即校级管理员将房源进行规划并安排给院系，院系管理员将指定的学生具体分配至指定的宿舍清单内。

3）提供手动分配和自动分配功能，自动分配时可按系部等条件自动打散分配。手动分配支持校院二级分配模式。

（2）单独住宿安排

针对单个学生调宿时，能从同班级、同专业、同院系及校级视角给出对应调宿方案，便于老师择优选择。

（3）日常住宿管理

1）提供对学生在校住宿期间住、退、调业务在线办理功能，可批量给学生做退宿处理及对宿舍日常管理时的异常情况进行处理，并可查看全校宿舍日常动态的日志信息。

2）支持以图形化的方式管理和查看某校区楼栋具体楼层的房间布局和住宿安排情况，对于未住满的房间可直接安排人员入住。

3）支持对学生住宿信息，空房源信息，房源安排信息，未住宿学生信息等进行明细查询和统计数据下钻等操作。

4）支持以图形化方式为院系宿管业务老师提供对院系内学生批量调宿、批量退宿操作。

（4）学生宿舍申办

1）支持管理员自定义学生住、调、退申办原因，支持入住、退宿、调宿、假期留宿流程配置及时间设置。

2）学生填写申请单后由班主任上传系统，并及时查看申请进度的功能。

3）支持楼栋管理员反馈。

3.2.1.4宿舍申办处理（移动）

（1）学生可通过移动端发起入住、调整、退宿、假期留宿、延缓住宿等申请并可查询申请历史以及申请进度。

（2）各级管理人员可在移动端审核学生发起的宿舍异动申请，入住或调整宿舍时系统可按照规则推荐给管理人员合适的宿舍床位，也可由管理员自行指定合适的房间和床位。楼栋管理员在审核结束，可对学生手续办理情况进行反馈。

3.2.1.5宿舍卫生检查

（1）支持上传拍照附件和附件在线预览功能。

（2）支持通过批量导入的方式实现检查结果在应用中的记录。

（3）支持宿舍卫生检查结果的统计查询，包括宿舍卫生检查明细表、统计表、分类统计表。

（4）提供学生在线查看个人所在宿舍卫生检查记录的通道。

3.2.1.6宿舍卫生检查（移动）

（1）宿管人员可在移动端登记宿舍卫生检查情况。

（2）支持以宿舍为单位进行宿舍卫生状况打分，并可针对单个宿舍成员的具体情况进行分值调整。

（3）学生可在移动端查看个人和宿舍整体的卫生检查结果情况。。

（4）通过平板电脑或者手机可以上传照片、打分、查询等，演示以宿舍为单位登记及以个人为单位登记两种模式。

3.2.1.7宿舍纪律检查

（1）支持校级、校区、楼栋管理人员单个新增、批量导入学生宿舍违纪情况。

（2）支持管理人员拍照上传作为违纪佐证，支持图片在线预览的功能。

（3）提供学生在线查看个人所在宿舍违纪检查记录的通道。

（4）支持按照宿舍或个人两种模式登记。

3.2.1.8宿舍纪律检查（移动）

（1）各级管理人员可选择学生登记其在宿舍中的违纪详细信息。

（2）学生可在移动端查看本人宿舍违纪情况。

（3）通过平板电脑或者手机可以上传照片、打分、查询等，演示以宿舍为单位登记及以个人为单位登记两种模式。

3.2.1.9宿舍报修

（1）提供对于维修师傅、维修项目、维修区域信息自定义管理的功能。

（2）师生可在线申请报修，需提供维修进度的提醒功能，并可在线进行评分和评价。

（3）为管理人员提供在线指派维修师傅的功能。

（4）提供维修统计功能，包括维修数据汇总分析，以时间段为维度的分析、以维修项目为维度的分析、以维修师傅为维度的分析等。

（5）提供维修物业中心主任和采购员的功能。

（6）提供维修材料的申报及审核的功能。

3.2.1.10宿舍报修（移动）

宿舍报修移动端需与PC端联动，管理员可以设置报修类型、报修区域、派工单管理、报修提醒。同时可以设置材料审核流程和不同节点的人员。学生在电脑端和手机端发起报修申请后，管理员及维修师傅可以在手机端查看任务和流程，并进行任务的转发和接受等操作。

3.2.1.11智能查寝

（1）通过跟宿舍闸机等硬件设备结合，采集和分析统计学生在校期间归寝情况，将发生彻夜不归及晚归行为的学生预警名单提供给对应的管理老师，并支持管理老师可针对异常情况进行登记处理。

（2）智能查寝可以设置设备位置信息、查寝地点、查寝开始和结束时间、查寝方式、查寝类型，并自动计算查寝和非查寝人员，对未参与查寝学生和管理老师分别推送相关消息，可以进行查寝提醒和晚归提醒；管理员可以自主配置查寝统计数据，对统计的数据可以导出和下载统计图，并且可以对班级任职人员进行配置，实现智能查寝的工作分级分工。

3.2.1.12智能查寝（移动）

支持管理老师在手机端设置考勤时间、定位考勤打卡位置，可查看各院系学生晚间归寝情况统计及详细学生列表和单个学生具体归宿情况及异常归宿信息等。

提供学生在指定日期的指定时段内手机定位考勤打卡、二维码扫码考勤等功能。

3.2.1.13人脸照片采集

支持学生、班主任、系部主任等管理人员根据宿舍闸机设备要求在线采集人脸照片，并自动对接宿舍闸机设备，开通学生宿舍闸机进出权限。

3.2.1.14宿舍统计大屏

支持各宿舍区展示统计大屏：

（1）实时显示指定宿舍区房源数据、入住数量、各院系学生入住率及空房源比例；

（2）根据年级、专业、性别动态展示宿舍区学生住宿情况；

（3）实时显示各宿舍区当前在寝和不在寝数量，并展示最新进出宿舍学生名单；

（4）支持自定义通知公告、预警信息、卫生评比等栏目。

	17
	集成服务
	★实质性要求
	新购设备硬件和软件的安装、部署、调试、运行及质保。

对接学工管理系统，按照对接要求按需开发对接接口。


★（二）商务要求

1.实施要求

（1）中标供应商必须针对本项目专门建立一个专业、完善、稳定的项目团队，人员组成、分工合理，具有与本项目要求相适应的资质、经验、技能，其中项目经理1人，实施技术人员不少于3人，并承担人员不足、不到位所导致的相关质量、进度等违约责任。中标供应商如中途更换人员，必须征得采购人同意，项目经理和主要成员不得变更。签订合同时提供项目团队人员名单（包括人员明细表及人员分工表加盖公章，以上资料缺一不可）；

（2）中标供应商交付的货物应当完全符合合同或者投标文件响应的货物、数量和规格要求。中标供应商提供的货物不符合投标文件响应和合同规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险，由中标供应商承担。

2.售后服务及质保要求

（1）售后服务及培训要求：

①质保期内，提供7*24小时技术支持和质保服务，中标供应商在接到采购人的故障报修通知后，须1个小时内做出响应，现场支援时间不超过4小时，48小时内不能修复的，应采取临时调换等措施，确保采购人设备正常运行。

②培训要求：设备安装调试完成后，中标供应商应向采购人提供设备管理维护的现场技术培训，包括相关设备性能、系统软件部署、运行维护流程等，保证采购人人员达到熟练操作水平。

（2）质保期限：本项目质保期限不少于三年（自项目终验合格之日起，进入质保期）。其中宿舍管理模块定制在质保期内，须根据宿舍管理各业务部门使用建议和意见持续优化迭代功能，对于系统的修改应不超过双方达成的开发内容，对于超出以上维护范围的部分，由双方协商，另行签订维护合同。

3.系统对接

本次宿舍管理模块要求基于现有学工系统的底座进行开发，新建功能部署在统一技术底座上，服务器资源与现有学工系统共享。同时本次宿舍管理模块的数据字典沿用现有学工系统的数据字典，人员配置、流程配置、数据字典管理，均在统一管理端进行操作。学生基本信息数据表也沿用现有学生基本信息的数据库中数据表。宿舍管理模块新增的数据表，均在学工系统的数据库中，按照学工系统统一规范进行数据表设计，中标供应商须按照对接要求按需开发对接接口，且对接产生的成本及费用都已包含在投标报价集成服务费用中。采购人负责协调对接工作，联系人：赵老师，联系电话：13851833065。
4.验收标准

（1）验收标准：按国家有关规定、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。

（3）经质量验收合格，双方签署质量验收报告。

5.报价要求

本次采购包含本项目的软件开发、部署、设备费、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、售后服务、专用工具、伴随服务、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金等和本项目有关的全部费用。
6.付款条件：以第三章合同文本内容为准。

7.交付时间及地点

（1）交付时间：自合同签订之日起 60个日历日内完成本项目的供货及安装调试,后采购人组织初验收，初验收合格后试运行180个日历日，试运行完成后采购人组织终验。
（2）交付地点：采购人指定地点（南京技师学院）。
8.履约保证金：以第三章合同文本内容为准。
（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分。视频时长总计不超过20分钟。

2.演示内容详见“第五章  评标方法与评标标准”。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“三、评标标准中2.2-2.5项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低选取3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1.本项目服务全部由小微企业承接的，对报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

3.上述价格扣除政策仅适用于“非专门面向中小企业采购项目”。

三、评标标准

	序号
	评审因素
	评审细则
	分值
	类型

	1价格

	1.1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
	30
	价格分

	2服务

	2.1
	产品技术参数
	技术参数全部满足招标要求的得满分24分；打★号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价；打▲号指标为重要技术参数，有一项负偏离扣2分；其他技术指标有一项负偏离扣1分， 扣完为止。
	24
	客观分

	2.2
	产品证书及检测报告
	1、所投宿舍管理模块定制产品（产品清单16）支持国产化数据库的得1分（承诺签订合同时提供国产化厂商出具的适配证书，承诺函格式自拟）。

2、所投宿舍管理模块定制产品（产品清单16）可基于原型产品二开或者纯定制开发。为保障学生隐私数据及学校信息安全，投标人的原型产品需符合等保三级要求，或者纯定制开发产品验收前完成等保三级检测，检测费用包含在本次投标报价中。提供三级等保测评报告或者承诺函，得1分（提供具有网络安全服务能力评定证书的安全测评公司出具的测评报告或承诺函，承诺函格式自拟）。

3、所投宿舍管理模块定制产品（产品清单16）具有漏洞扫描测试和应用渗透测试的报告，且报告表明测试期间未发现高、中级别安全漏洞风险，或中高风险漏洞已修复，得1分（提供具有CMA标识的检测报告）。

本项最多3分，未提供不得分。注：所提供测评报告（检测报告）“产品名称”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可）。
	3
	客观分

	2.3
	视频演示
	评委根据投标人提供的所投宿舍管理模块定制（产品清单16）演示内容评分（每位投标人演示视频时长总计不超过20分钟）：

1、演示针对本项目的产品界面设计稿，能与现有学工系统UI界面、配色、字体等保持风格一致的得1分。

2、演示宿舍管理模块自检功能，实现宿舍管理应用可用性一键检测，对检测未通过的产品模块能列出不通过原因、流程代码、应用名称等，同时演示宿舍管理模块对认证的对接检测能力，用同一个账号演示对接成功与对接不成功两种情况，满足要求得3分。

3、演示针对本次采购内容提供服务运行状况监控功能，可监控后台浏览量、访客数、应用使用情况、性别与角色分布等功能；可在后台查看每个应用的评分，并可按照评价星级查看详情；对于具体业务，老师进入后可以根据业务开展前中后展示其关注的内容，满足要求得2分。

4、演示图形化配置房源，至少包含新增或删除楼层、新增或删除房间、批量复制楼层或者房间信息等，对平面中的楼梯等功能部件，能通过拖拽方式在平面图中进行添加；演示通过学校线下设定的宿舍房源表格，一键上传，完成房源的录入和设定，满足要求得3分。

5、演示移动端的宿舍卫生检查和纪律检查，通过平板电脑或者手机可以上传照片、打分、查询等，演示以宿舍为单位登记及以个人为单位登记两种模式，满足要求得2分。

6、演示智能查寝可以设置设备位置信息、查寝地点、查寝开始和结束时间、查寝方式、查寝类型，并自动计算查寝和非查寝人员，对未参与查寝学生和管理老师分别推送相关消息，可以进行查寝提醒和晚归提醒；管理员可以自主配置查寝统计数据，对统计的数据可以导出和下载统计图，并且可以对班级任职人员进行配置，实现智能查寝的工作分级分工，满足要求得3分。

以上采用类似真实系统演示且满足演示要求的得对应分值，采用非类似真实系统（如系统原型（DEMO）或PPT等方式）演示得对应分值的一半分值。

本项最多14分，采用非类似真实系统（如系统原型（DEMO）或PPT等方式）演示最多7分。

（未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。）
	14
	客观分

	2.4
	实施方案
	评委根据投标人提供的本项目实施方案（包括但不限于以下内容：实施安装和系统调试实施阶段划分、实施质量安全保障措施、项目管理方案、验收方案等）评分：

（1）实施方案能充分结合实际、科学合理、可行性及可拓展性强、与实际需求贴合程度高得6分；

（2）实施方案较能充分结合实际、较为科学合理、可行性及可拓展性较强、与实际需求贴合程度较高得3分；

（3）实施方案基本结合实际、基本科学合理、具备一定的可行性及可拓展性、基本与实际需求贴合得1分；

（4）实施方案不太结合实际，不具备科学性、合理性、可行性及可拓展性，不符合招标文件要求或未提供的不得分。
	6
	主观分

	2.5
	售后服务方案
	评委根据投标人提供的本项目售后服务方案（包括但不限于以下内容：售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间、售后服务保障能力、培训方案等）评分：

（1）投标人具备非常完善的服务体系，全面的服务内容、可行的故障解决方案、可靠的专业技术人员保障，培训计划切实可行的，得6分； 

（2）投标人具备较完善的服务体系，较全面的服务内容、较可行的故障解决方案、较可靠的专业技术人员保障，培训计划较切实可行的得3分； 

（3）投标人具备基本的服务保障体系，服务内容全面性、故障解决方案针对性和专业技术人员业务能力基本满足采购需求的，培训计划基本切实可行的，得1分；
（4）投标人不具备服务保障体系，服务内容不全面、故障解决方案不具备针对性、专业技术人员业务能力不能满足采购需求或未提供的不得分。 
	6
	主观分

	3业绩

	3.1
	投标人业绩
	投标人提供自2021年1月1日（含）以来承担过类似项目（合同清单内容包含人行闸机和人脸识别设备的集成服务）业绩，每提供一项得2分，最多得4分，未提供不得分。(提供合同，时间、内容以合同为准)
	4
	客观分

	4履约能力

	4.1
	履约能力1
	投标人拟投入本项目的项目经理具有ITSS-IT 服务项目经理、注册信息安全专业人员（注册信息安全管理人员）CISP-CISO证书、信息系统项目管理师证书、系统规划与管理师证书，每提供一个证书，得1分，最多得4分。（提供上述人员有效的证书及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分）
	4
	客观分

	4.2
	履约能力2
	投标人拟投入本项目的项目组成员（项目经理除外）具有CISAW信息安全保障人员（安全软件专业级）、CISAW信息安全保障人员（安全运维专业级）、CISAW信息安全保障人员（风险管理专业级）证书、系统分析师证书、系统架构设计师证书，每提供一个证书得1分，最多得5分，一人多证不重复得分，同一证书只记一次分。（提供上述人员有效的证书及投标人为其缴纳的2024年1月以来任意一个月的社保证明，证明材料缺项或未提供的不得分）
	5
	客观分

	4.3
	履约能力3
	投标人具有“人脸对比”类、“智慧门禁”类软件著作权证书，每提供一类得2分，最多得4分，未提供不得分（提供软件著作权证书）。

备注：所提供证书“软件名称”与评标标准给定名称不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。
	4
	客观分 

	合计
	
	100分


第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：                   
项 目 编 号：                   
      投标人名称 ：（加盖电子公章）   
      日      期 ：                   
投标文件目录
一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、投标函

五、开标一览表

六、投标分项报价表（如有）

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

南京市公共资源交易中心：

我公司                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

如果我公司中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；
（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

本公司对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：
说明：执行南京市财政局《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》（宁财购通〔2021〕5号）要求。

二、满足特定资格要求的证明文件
本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）
单位名称：（加盖电子公章）
单位地址：
日    期：

四、投标函
投标函
致：南京市公共资源交易中心

根据贵方编号为                             的项目招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）
8.我方与本次投标有关信息
地  址：

邮  编：
电  话：
传  真：
开户行：
账  号：
投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、开标一览表

开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	投标总报价

	小写（人民币：元）：                             


                                              日  期：
六、投标分项报价表

投标分项报价表

	序号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	产品名称
	品牌、规格或型号
	交付期
	数量
	分项单位
	分项单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（人民币：元）
	


投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总报价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.供应商所报产品须与“第四章-产品清单”中的产品一一对应，如有缺项、漏项或者超出报价上限的，视为无效投标。

4.行数不够，可自行添加。
七、技术要求响应及偏离表

技术要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 

1.供应商须对招标文件技术要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。

2.技术要求中的实质性要求或打“▲”要求，中标供应商签订合同时应按招标文件要求和投标文件响应内容向采购人提供相应证明材料核验（如：白皮书、彩页、手册、网站截图、具有CMA标识的检测报告等）。中标供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

商务要求响应及偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	正偏离、无偏离或负偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


投标人名称：（加盖电子公章）

备注： 

1.供应商须对招标文件商务要求中的实质性要求（斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，供应商未对实质性要求作出明确响应的，视为无效投标。
2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

十、残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（分包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

                                           企业名称：（加盖电子公章）

日    期：
备注：

1.投标人如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息

供应商名称：                                                              
地址：                             邮编：                                 
联系人：                      联系电话：                                  
授权代表：                    联系电话：                  
二、质疑项目基本情况

项目名称：                                                          
项目编号：                               分包号：                   
采购人名称：                                                              
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                
质疑事项2：                                                                
……
四、质疑事项相关请求

请求：                                                                    
签  字(签章)：                                 公  章：                      
日  期：    
相关说明：
1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一分包进行质疑的，《质疑函》中应明确分包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。
1
３５

